政 府 采 购 项 目

公开招标采购文件

（电子招投标版）

(全册)

项目编号：NBGODOZB223046-36

项目名称：余姚市中医医院病理科标本外送检测服务项目

采 购 人：余姚市中医医院

采购代理机构：宁波国际投资咨询有限公司

2025年6月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标须知	7

第三部分 采购需求	21

第四部分 评标办法	30

第五部分  拟签订的合同文本	38

第六部分  应提交的有关格式范例	45

- 第一部分  招标公告

项目概况

余姚市中医医院病理科标本外送检测服务项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年7月15日14点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBGODOZB223046-36

项目名称：余姚市中医医院病理科标本外送检测服务项目

预算金额（元）：3000000

最高限价（元）：3000000

采购需求：

标项名称：病理科标本外送检测

数量：1项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：余姚市中医医院病理科标本外送检测。详见招标文件第三部分采购需求。

合同履行期限：服务期限三年，合同一年一签。第一年度合同期满后，经采购人考核合格，可续签下一年度合同，最多可续签二次。

本项目接受联合体投标：þ是，¨否。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大违法税收失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购，投标人必须为中型、小型、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业其中之一。

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

时间： 自2025年6月24日至2025年7月1日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月15日14点30分 （北京时间）。

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。（本项目实行电子招投标，无须到现场。）

开标时间：2025年7月15日14点30分。

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。（本项目实行电子招投标，无须到现场。）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：

（1）参加投标的应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购库”。中标或成交必须注册并登记加入“浙江省政府采购库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“注册申请”。

（2）落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

（3）本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）”上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：余姚市中医医院

地址：余姚市中山南路1500号

项目联系人（询问）：汪国权

项目联系方式(询问）：0574-62793658

质疑联系人：黄老师

质疑联系方式：0574-62793044

2.采购代理机构信息

名    称：宁波国际投资咨询有限公司

地    址：宁波市鄞州区世纪大道北段555号名汇东方19楼

传    真：0574-55717439

项目联系人（询问）：李飞、徐宁宁

项目联系方式（询问）：0574-55717445

质疑联系人：汤力昕

质疑联系方式：0574-87863401

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：余姚市财政局

地    址：余姚市南滨江路118号

传    真：/

联系人：309办公室

监督投诉电话：0574-89553033

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  投标须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 投标报价应包含包括检测费、出具报告费、运输费、售后服务费、质量监控信息费、管理费、利润、税金等所有费用和中标服务费等招标文件已提到和招标文件虽未提到的但应该包括的完成本项目所产生的一切费用由投标人承担。采购方除外送检测服务费外，不再另外支付任何其他费用。 投标报价：本次投标以投标费率（即折扣率）进行报价，常规诊断与检测项目折扣率最高不得超过35.5%；穿刺诊断与检测项目折扣率最高不得超过50%；分子诊断与检测项目折扣率最高不得超过55%。请投标人参照现行有效的医疗服务收费标准及医疗机构自主定价（以下简称为收费标准）的单价为准，具体项目及数量以实际检验为准，在此基准上，投标人应考虑自身综合实力与本项目风险等情况，进行投标费率报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不需缴纳投标保证金。 |
| 3 | 分包 | þ A本合同范围的货物，允许分包 ¨ B不同意分包。 |
| 4 | 供应商应当提供的资格文件 | 资格证明文件：见招标文件第二部分9.1。 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ¨B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ¨B要求提供 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 |
| 8 | 是否允许采购进口产品 | þA不允许，¨B允许。 |
| 9 | 项目属性与 核心产品 | ¨A货物类，核心产品为： 无 。 多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价评审得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分和报价评审得分均相同的，由采购人或评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 þB服务类。 |
| 10 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：病理科标本外送检测；属于其他未列明行业。 |
| 11 | 节能产品、环境标志产品 | 不适用。 |
| 12 | 中标服务费 | - 本项目向中标供应商收取中标服务费。中标服务费是：9000.00元。 - 中标人在领取中标通知书时向本采购代理机构以现金、电汇方式支付中标服务费。 （3）中标服务费汇入账户： 开户银行：浦发宁波解放路支行 户名：宁波国际投资咨询有限公司 账号：94150078801400000630 |

- 一、总则

### 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★” 系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

### 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 特别说明

4.1关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

4.2关于知识产权

4.2.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

4.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4.2.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

4.3供应商的风险

4.3.1 供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3.2 无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

### 询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

5.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

5.2.3.7对招标文件提出质疑的需要提供在政采云平台获取招标文件的截图。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

### 招标文件的构成

6.1 招标文件包括下列文件及附件：

6.1.1 招标公告；

6.1.2 投标须知；

6.1.3 采购需求；

6.1.4 评标办法；

6.1.5 拟签订的合同文本；

6.1.6 应提交的有关格式范例。

6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清、修改

7.1 采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

7.2 更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息,若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

7.3 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

7.4 已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 三、投标

### 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 投标文件的组成

9.1 资格文件：

★9.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

★9.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见第六部分)；

★9.1.3中小企业声明函(格式见第六部分)；

9.1.4残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件(格式见第六部分)；（如有）

9.1.5 本项目的特定资格要求（如有）；

9.1.6 联合体协议书（如有）。

9.2 商务技术文件：

9.2.1 符合性自查表；

★9.2.2 投标函；

★9.2.3 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

9.2.4 供应商情况表；

9.2.5 评标标准相应的商务技术资料；

★9.2.6 商务响应表；

★9.2.7 技术响应表；

9.2.8 同类业绩情况一览表；

9.2.9 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

9.2.10其他资料（如有）。

9.3 报价文件：

★9.3.1 开标一览表；

★9.3.2 投标报价明细表；

9.3.3 政府采购统计基础信息表；

9.3.4其他资料（如有）。

### 投标文件的编制

10.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少须包含9.投标文件组成中的内容。混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

10.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

### 投标文件的签署、盖章

11.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

11.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

11.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

### 投标文件的提交、补充、修改、撤回

12.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

12.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

12.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

### 投标有效期

投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

### 开标

14.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

14.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

### 资格审查

15.1开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格条件进行审查。

15.2对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

15.3合格供应商不足3家的，不再评标。

### 信用信息查询

16.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

16.2信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大违法税收失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

16.3联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

### 评标委员会

17.1 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

17.2 评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

17.3 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

17.3.1 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

17.3.2 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

17.3.3 任职单位与参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

17.3.4 曾经参加过该采购项目的进口产品或招标文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

17.3.5 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

17.3.6 评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系等；

17.3.7 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.4 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

17.5 评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

### 评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标推荐综合得分排名第一的为中标候选人。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价都相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标候选人。

详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

### 确定中标供应商

本项目每标项由评标委员会推荐一个中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

### 中标通知与中标结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

20.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

20.3公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

### 合同授予

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

### 合同的签订

22.1 采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

22.2中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

22.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录名单，并给予通报。

22.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，列入不良行为记录名单，采购人、采购代理机构重新开展政府采购活动。

22.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

### 履约保证金：无

- 八、电子交易活动的中止

### 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

24.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

24.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

24.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

24.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

24.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 九、验收

### 验收

25.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

25.2严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组（为社会公众提供的公共服务项目验收时，验收小组成员必须包含部分服务对象），按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

25.3验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 采购需求

| 序号 | 服务条款及其它要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：适用于病理科标本外送及术中冰冻服务 |  |
| 1.2 | 采购内容：余姚市中医医院病理科标本外送检测服务（包括标本接收、运输、化验、报告送检、设备、人员配置、售后以及相关附加服务等）；及医院冰冻病理实验室搭建建设要求（提供实验室设备、人员配备等需求）；中标方承担病理系统与医院HIS系统、第三方影像或数据采集系统的接口费用；负责合作期间内的仪器运营维护保养维修等及承担中标人引起的任何纠纷、赔偿等事宜。 |  |
| 1.3 | 常规组织病理，细胞学，术中冰冻病理检测等。分子基因检测，免疫组化，肿瘤组织PCR、一代测序、实体瘤、荧光原位杂交FISH等。穿刺组织检查与诊断，骨髓穿刺检查、特殊染色；肾脏穿刺组织电镜、光镜、荧光、FISH等；肝脏穿刺、淋巴穿刺、前列腺穿刺等检查、特殊染色等。 |  |
| 2 | 技术服务要求 |  |
| 2.1 | 提供医学实验室资格相关材料，提供实验室医疗机构执业资质证书，并至少包含诊疗科目——病理科。 |  |
| 2.2 | 投标方常驻标本处理人员至少1名，根据医院需求随时负责外送标本的处理、打包、登记等工作，同时准备所有外送所需的物资及耗材。 |  |
| 2.3 | 中标方提供的冰冻报告，需由三级医院副高或以上病理医师会诊审核；（提供方案及专家人员名单）； |  |
| 2.4 | 质量控制 |  |
| 2.4.1 | 样本检测报告必须提供数字化质控内容（包括恶性肿瘤细胞占比、DNA质量评估、测序质量评估等）。 |  |
| 2.4.2 | 按照检测质控要求，定期提供所有外送项目的室内质控、室间质控报告（投标文件中列出具体方案及时间）。 |  |
| 2.4.3 | 按照检测质控要求，定期提供检测仪器设备性能验证报告（投标文件中列出具体方案及时间）。 |  |
| 2.5 | 信息化 |  |
| 2.5.1 | 投标方部署病理信息管理软件，实现病理样本追踪管理系统、实验结果大数据存储及处理平台与终端设备，提供网络报告服务和原始数据。 |  |
| 2.5.2 | 实现外送端病理信息系统与院内信息系统对接，自动获取病人姓名、既往病史等信息，在院内实现样本登记及签收电子化、无纸化；可在HIS端等信息系统中实现外送病例进度追踪、报告查看、数字病理图片全景浏览等功能 |  |
| 2.5.3 | 投标方提供病理远程会诊软件，为医院提供疑难病理远程会诊及质控。 |  |
| 2.5.4 | 可同时上传数字切片、大体图像、影像检查图像、病史信息、临床诊断、word文档说明、备注等，集成完整病例信息进行远程诊断。 |  |
| 2.6 | 每天至少2次至医院指定地点收取外送标本，2次时间分别为11:00及16:00点，标本必须4小时内送到实验室，并且根据医院需求，增加标本收取次数。 |  |
| 2.7 | 投标方必须完全满足报告时效要求，分子基因检测≤5天，（其中基因测序≤10天）；穿刺组织检查与诊断≤3天；常规病理检测≤2天。 |  |
| 2.8 | 术中冰冻诊断，需要30分钟出具检测报告。 |  |
| 2.9 | 如危急值病人，通过电话等方式及时通知。 |  |
| 2.10 | 合同期内，采购方根据临床工作的发展，对有能力自行开展检测的项目，采购方可自行检测，不再委托中标方进行检测。 |  |
| 2.11 | 投标方对检验后的标本按规定妥善保存≧7天，以便检验结果有异议时进行免费复查或再委托第三方检验，所发生的费用，由投标方承担。 |  |
| 2.12 | 质量及安全处理 |  |
| 2.12.1 | 如因中标方在标本保存、运送、检测、报告发放等环节质量控制不到位等原因导致检验标本不能检测或检测结果不准确，引发临床诊疗中的医疗纠纷甚至医疗事故，后果由中标方承担； |  |
| 2.12.2 | 中标方列出的报告时间出具报告，延迟需第一时间通知，因报告延误造成的病人纠纷、赔偿等由中标方负责；出具的所有报告质量和规范必须符合质控要求，疑难病例有专家组会诊，如因报告不符合相关要求引起的纠纷，有中标方负责；如屡次不改，医院有权终止合同； |  |
| 2.12.3 | 遵守保密制度，保护受检者的隐私，未经许可，不得向无关人员泄露受检者的检测情况。 |  |
| 2.12.4 | 未经招标人书面许可，投标人不得将所产生实验数据用于科研项目、论文等研究工作，否则将承担由此造成的一切损失。 |  |
| 2.12.5 | 中标方在合作期内因为质量问题，名字错误等造成的病人纠纷全由中标方负责，且医院有权取消乙方的中标资格； |  |
| 2.12.6 | 中标方对医院不明原因（非院方及患者原因或产品质量等问题）引起的医疗投诉、纠纷，能协助招标方做好患者的协调工作； |  |
| 2.13 | 标本交接及运送过程须符合样本的生物安全管理要求，符合《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》、《浙江省病原微生物实验室生物安全管理办法（试行）》等相关法律法规规章涉及的生物安全规定 |  |
| 2.14 | 所有病理诊断数据均应与采购方的病理科管理系统对接，电脑配置、接口均需符合采购方要求，并承担相关费用。 |  |
| 2.15 | 要求投标方提供采购方人员业务培训、科研协助等服务方案。 |  |
| 2.16 | 提供以下所涉及的病理实验室所需的设备（所提供设备必须符合国家相关要求，具有“三证”，履约时必须提供有效证件复印件，未提供的按违约处理），投标时必须标明相应品牌型号及相应价格，此项纳入评审），设备所有权归投标方所有，设备具体要求如下，但不限以下要求： |  |
| 2.17 | 标本取材台1台 |  |
| 2.17.1 | 整体优质304不锈钢，腰部吸风顶部出风系统； |  |
| 2.17.2 | 不锈钢内胆，耐腐蚀，且粉碎效率高； |  |
| 2.17.3 | 冷热水龙头、伸缩水龙头、鹅颈水龙头，水槽上沿配备一个304不锈钢鹅颈大弯冷热水龙头，在另一端配备一个304不锈钢鹅颈大弯冷热水龙头和一个304不锈钢伸缩式小喷枪； |  |
| 2.17.4 | PP防腐风机，耐强酸强碱，独立控制，互不影响，互不串风； |  |
| 2.17.5 | 配备即热式热水器； |  |
| 2.18 | 标本成像系统 1台 |  |
| 2.18.1 | 成像像素≥2000万,支持自动变焦，数码变焦8倍以上, |  |
| 2.18.2 | 工作台面≥50*40cm，带标尺。支架移动范围≥65cm； |  |
| 2.18.3 | 支持多种方式测量：设定标尺，测量直线、折线、长方形、圆弧、圆形测量； |  |
| 2.18.4 | 支持脚踏开关拍照； |  |
| 2.19 | 冰冻切片机1台 |  |
| 2.19.1 | 具有自动除霜功能，也可进行手动除霜，冷冻箱和样本头各自独立的除霜设置； |  |
| 2.19.2 | 样本头温度可精确控制，温度控制范围：-10℃至-50℃, 以1℃递进； |  |
| 2.19.3 | 速冻台可放至少10个样品，包括两个半导体速冻位置。速冻台温度可低至-42℃或以下； |  |
| 2.19.4 | 切片厚度范围：1-100um,连续设定； |  |
| 2.19.5 | 具有样品回缩功能，此功能可以关闭； |  |
| 2.19.6 | 配备步进马达控制的样品头进样，提供两种速度（300um/s或者900um/s）粗进，能够更加精确，灵活的实现粗进功能； |  |
| 2.19.7 | 总进样距离：≥25mm；垂直行程：≥55mm； |  |
| 2.19.8 | 机身外有抗菌的纳米银表面涂层, 抑菌涂层，加强安全措施； |  |
| 2.19.9 | 双压缩机制冷，两个独立的制冷系统，两套管路分别对冷冻箱和样本头进行制冷，两个压缩机均可单独关闭； |  |
| 2.19.10 | 确保冷气在样品，道具和防卷板周围循环，保证连续一致的高质量切片； |  |
| 2.19.11 | 具有箱体UVC紫外消毒，可在低温下执行快速消毒和全面消毒； |  |
| 2.20 | 激光玻片打号机1台 |  |
| 2.20.1 | 通过激光蚀刻技术，把文本或图像信息记录在载玻片； |  |
| 2.20.2 | 弹夹式装片，上载槽容量不少于120片，下载槽容量大于等于25片，可配至少150张玻片收集装置； |  |
| 2.20.3 | 打印速度：≥15张/分钟； |  |
| 2.20.4 | 激光头使用寿命2万小时以上； |  |
| 2.20.5 | 打印内容：打印多种高密度及标准条形码和二维码；打印中西文等字母或字符、数字、罗马数字；打印Windows系统自带各种字体和字号；打印自定义图标标识； |  |
| 2.21 | 数字病理扫描系统1套 |  |
| 2.21.1 | 扫描仪通量：≥5片； |  |
| 2.21.2 | 扫描软件提供“快速冰冻”扫描配置； |  |
| 2.21.3 | 扫描时间，20倍率下，≤30秒，40倍率下，≤100秒（15mm×15mm组织）； |  |
| 2.21.4 | 本地数字阅片，支持多种倍率放大或缩小，导航图快速定位切片显示位置，可以随时添加图形、曲线、声音等标注，对图形的长度、周长、面积等信息，进行管理； |  |
| 2.21.5 | 扫描方式：采用线性扫描技术，而非其他扫描方式，配置进口线相机，提供型号、品牌、产地及安装在设备上的实物照片； |  |
| 2.21.6 | 载片平台采用超高定位精度控制方式，配备进口光栅，确保扫描系统载物台重复定位精度达到1μm，提供证明材料； |  |
| 2.21.7 | 采用线性磁轴马达驱动方式，确保超高精度控制； |  |
| 2.21.8 | 本地数字阅片支持windows系统及maxOS系统； |  |
| 2.22 | 二维码打印机 1台 |  |
| 2.22.1 | 打印方式：热转印或者热敏方式打印；支持常用一维条码或者二维条码； |  |
| 2.22.2 | 打印分辨率≥203dpi/8点/毫米，打印速度≥6英寸/152毫米/秒； |  |
| 2.22.3 | 支持病理科信息系统对接； |  |
| 2.23 | 台式电脑 ≥2台; |  |
| 2.23.1 | 内存容量≥8G，硬盘容量≥1T；屏幕≥24寸，windows 10 操作系统； |  |
| 2.24 | 实验室家具1批 |  |
| 2.24.1 | 柜体及抽屉门板，采用优质冷轧钢板，全钢材质； |  |
| 2.24.2 | 铰链：铰链采用DTC防腐合金材料制作，达到国际五金行业标准。三节导轨：采用DTC品牌悬挂式滚珠导轨，可承受30公斤的压力； |  |
| 2.25 | 空气系统 1套 |  |
| 2.25.1 | 配置全钢通风柜； |  |
| 2.25.2 | 通风柜为全钢材质，配备5mm钢化优质玻璃移动视窗，移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留，移门把手pp材质，腐蚀性能好，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹，排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流； |  |
| 2.25.3 | 核心区域配置防腐排风风管，污染物排风至室外； |  |
| 2.26 | 石蜡存储柜 2个 |  |
| 3 | 商务条款、售后要求 |  |
| 3.1 | 本项目合同有效期3年，合同一年一签，每年合同期满经采购单位考核合格（每季度）后可续签下一年合同。（若遇上级政策性强制调整，本采购合同自动终止。） |  |
| 3.2 | 应急服务响应时间：半小时内回复，12小时内到现场； |  |
| 3.3 | 提供详细的服务方案，方案并能经得起正常逻辑推理； |  |
| 3.4 | 提供应急可替代方案； |  |
| 3.5 | 电话服务： 为采购方提供3年7x24小时电话热线服务，由经过专业培训的具有售后服务上岗证的工程师提供售前、售中、售后咨询和疑难问题解答。 采购方在系统运行或具体使用中遇到问题，可随时通过拨打公司服务热线，即可获得优质的技术服务。 在热线电话发生故障或没有及时接通的情况下，要求指定项目专业维护工程师，3年7*24小时全天候响应。 |  |
| 3.6 | 故障处理： 当系统发生故障时，协助完成故障排除、升级或数据迁移操作，对设备进行完整性检查并跟踪运行情况,处理及响应时间如下： 系统一般故障处理要求:半小时内回复，6小时内提出解决方案并解决问题。 系统重大故障处理要求:半小时内回复，2小时内到达现场，遇重大疑难故障，需向医院做出详细情况说明，提供应急方案，并承诺具体修复时限。 系统严重故障处理要求:立即响应，30分钟内到达现场，4小时提出解决方案或临时应急方案，确保系统恢复运行，并承诺具体解决问题时限，应派遣技术人员前往现场进行处置。 |  |
| 3.7 | 承诺无条件服从采购方各项医疗行业法律法规，行业要求及相关规章制度，提供承诺函并加盖公章； |  |
| 3.8 | 承诺按照采购方服务项目启动前拟定的考核细则进行考核和奖罚； |  |
| 3.9 | 服务项目中所涉人员管理、保险和所有工资待遇都由中标方承担； |  |
| 3.10 | 项目若涉及到环保、节能、涉密、安全等国家法律强制执行的职责要求都由中标方承担； |  |
| 3.11 | 提供投标方现运行的内控全套相关制度，特别是应急类相关应对制度； |  |
| 3.12 | 提供有效营业执业和证明投标方能力等证明资料； |  |
| 3.13 | 付款方式：服务费按季度支付，季度考核成绩合格结算上个季度服务费用，考核不合格，经整改合格后付款，连续两次考核不合格，院方有权终止合同； |  |
| 3.14 | 其他要求：项目履约验收完全按照投标文件中的响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

本部分的所有内容，包括服务要求及商务要求条款均不允许负偏离或不响应，任意一条负偏离或不响应将导致投标响应无效。

余姚市中医医院检验服务质量季度考核表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 满分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 标本接收 | 1.标本接收是否及时、遗漏、丢失 | 10分 |  |
|  |  | 2.是否按规范流程进行标本接收、登记和包装 | 10分 |  |
|  |  | 3.标本初检发现不合格标本是否及时通知医院 | 10分 |  |
| 二 | 标本检验 | 4.标本送检过程中是否及时、遗漏、丢失 | 10分 |  |
|  |  | 5.各种检验结果是否按常规报告时间出具报告 | 10分 |  |
|  |  | 6.报告单是否书写整洁、无错项、无漏项、签名易辨认、信息完整。 | 10分 |  |
|  |  | 7.报告单是否由具备相应资质的检验人员签发 | 10分 |  |
| 三 | 检验结果 | 8.检验结果是否准确无误，是否有因检验结果错误导致医疗纠纷。 | 10分 |  |
|  |  | 9.检验结果是否及时上传，以供医院随时查询及调阅。 | 10分 |  |
| 四 | 危急值处理 | 10.出现危急值结果时，是否检查标本合格情况，质控达标情况运行是否正常，并对结果进行复查后登记。是否按危急值报告流程通知医院。 | 10分 |  |
| 五 | 合计 |  | 100分 |  |

- 评标办法

| 序号 | 评标标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施方案（33分） | 根据投标人提供的检测质量方案进行评议（3分）： 根据流程规范、符合相关卫生行业标准、满足本项目需求（分别按3，2，1，0给分）； | 3 |
| 2 |  | 根据投标人提供的项目日常管理措施方案进行评议（3分）： 根据管理措施完整性、有效性，人员与设备先进性评分（分别按3，2，1，0给分）； | 3 |
| 3 |  | 根据投标人提供的应急保障措施方案进行评议（3分）： 根据措施完整、能为采购人提供有效的应急保障（分别按3，2，1，0给分）； | 3 |
| 4 |  | 根据投标人提供的定制化支持进行评议（3分）： 能为采购人提供有效的新项目定制化方案，措施完整且有特色亮点（分别按3，2，1，0给分）。 | 3 |
| 5 |  | 术中冰冻整体实施方案进行评议（3分） 根据术中冰冻方案中，涉及到相关的设备、技术人员、病理专家、软件系统、流程便利性、质量保证等方面。（分别按3，2，1，0给分）； | 3 |
| 6 |  | 术中冰冻突发预案方案进行评议（3分） 在术中冰冻开展过程中，如遇到设备、人员、系统等突发意外，对突发情况的应对对策（分别按3，2，1，0给分）； | 3 |
| 7 |  | 远程疑难诊断方案进行评价（3分） 对于疑难病例，积极引入国内知名病理亚专科专家，开展数字化远程会诊，提高诊断质量的能力。（分别按3，2，1，0给分）； | 3 |
| 8 |  | 物流整体解决方案进行评价（3分） 对标本物流的安全性，便捷性，快速性等方面给出阐述。（分别按3，2，1，0给分）； | 3 |
| 9 |  | 检验报告周期进行评价（3分） 对于如何保证术中冰冻标本、外送检测标本的报告及时性的方案。（分别按3，2，1，0给分）； | 3 |
| 10 |  | 分子病理检测方案评议（3分） 对分子检测的方法、流程、方案进行评价（分别按3，2，1，0给分）； | 3 |
| 11 |  | 穿刺组织诊断方案评议（3分） 对穿刺组织诊断的方法、流程、方案进行评价（分别按3，2，1，0给分）； | 3 |
| 12 | 投入配套保障评价 （6分） | 项目人员组织架构投入方案进行评议（3分） 对该项目所投入的运营管理、物流、技术、诊断、信息技术、商务等保障团队的完整性，优势评分（分别按3，2，1，0给分）； | 3 |
| 13 |  | 学习、培训方案进行评议（3分） 根据合作单位要求，对合作单位临床、技术人员进行科学、完整性及实操性的培训，对培训方案评分（分别按3，2，1，0给分）； | 3 |
| 14 | 系统对接方案评价（3分） | 投标方外送系统与医院HIS系统，数字化对接方案进行评价（3分）： 能够实现外送无纸化申请、标本转运追踪、标本制片进度追踪、诊断报告回传、实现全部病理玻片全景数字切片在临床科室实时调阅浏览功能的（分别按3，2，1，0给分）。 | 3 |
| 15 | 实验室技术团队实力（13分） | 对本项目实验室团队诊断人员进行评议（7分） 1、每提供一名正高级病理医师的执业医师证书及职称证书得1分，满分为4分；（第一执业地点为投标人处的证明） 2、提供疑难病例会诊的病理专家名单及合作协议 提供10个以上的，得3分； 提供5-10个的，得2分； 提供5个以下的，不得分； | 7 |
| 16 |  | 对本项目实验室团队中高级技术人员进行评议（6分） 1、提供一名病理技术中级职称证书的技术人员得1分，满分为2分； 2、提供一名病理技术高级职称证书的技术专家得2分，满分2分； 3、提供一名PCR技术专业技术人员证书得1分，满分为2分。 提供该技术人员与投标单位的劳务合同，加盖公章 | 6 |
| 17 | 智能化服务评价（6分） | 提供人工智能病理分析软件（6分） 提供可以临床使用的人工智能病理分析软件，如细胞学AI，胃镜AI，甲状腺AI，免疫组化AI等。 每提供1种病理AI分析软件的医疗器械注册证的，得2分，最高6分。 注：须提供相关有效的证明文件复印件并加盖投标人公章，不提供的不得分。 | 6 |
| 18 | 信息系统专业程度评价（6分） | 对所提供各信息系统的专业性、安全性进行评议（6分） 所部署的远程会诊软件为专业病理远程会诊软件，并提供该系统的《中华人民共和国医疗器械注册证》，得2分，不提供不得分。 所部署的病理信息管理系统为专业病理科业务管理系统，并提供该系统的《中华人民共和国医疗器械注册证》，得2分，不提供不得分。 所提供信息系统，有较强的信息安全等级，保障数据安全，出具证明文件，每提供1个得1分，最高得2分，不提供不得分。 | 6 |
| 19 | 类似业绩（3分） | 对投标人的同类项目业绩进行评议（3分） 投标人提供2022年1月1日至今同类项目合作客户清单及有效同类检测合同复印件，每提供一个业绩得1分，最高3分。 投标文件中提供客户清单及完整的合同复印件加盖投标人公章。 （提供合同或发票复印件并加盖投标单位公章，不提供或未盖章的不得分） | 3 |
| 价格分（30分） |  | 参与评审的价格=常规检测报价×50%＋穿刺检测报价×15%＋分子检测报价×35%。 评标基准价=满足采购文件要求且参与评审的价格中最低的价格为评标基准价，评标基准价得分为满分30分。 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30分。 报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |  |

备注：

1、不允许出现报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价且不能证明其报价合理性的情况；

2、评标委员会认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；不能证明其报价合理性的，评标委员会可以将其作为无效投标处理；

3、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分；

4、重大事件由评标委员会集体讨论，对需要共同认定事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

5、编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 商务技术评审。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

3.3 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4 报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1电子交易平台生成的开标记录表(报价表)内容与投标文件中开标一览表(报价表)不一致的，以投标文件中开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.3 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.6同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效的情形。

4.2.1 没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

4.2.2 在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.2.1电子投标文件解密失败的；

4.2.2.2投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的；（投标文件中加盖供应商公章部分均须CA签章。）

4.2.3 在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.3.1 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4.2.3.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3.3 投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

4.2.3.4 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

4.2.3.5 投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

4.2.3.6 带“★”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.3.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

4.2.3.8 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.3.9 商务技术文件中出现本项目投标报价或单价的。

4.3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.3.1未按《采购需求》提供“投标响应”或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

4.3.2 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

4.3.3 允许偏离的技术、性能指标或辅助功能项目发生负偏离达/项（含）以上的；

4.3.4 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.3.5 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

4.3.6 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

4.4 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.4.1 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.4.2 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

4.4.3 投标报价具有选择性的；

4.4.4 投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的；

4.4.5供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

4.5其他无效情形：

4.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5.5 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

4.5.6 上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

4.5.7 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在 3 处（含）以上错误一致的；

4.5.8 不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分  拟签订的合同文本

（合同文本为参考文本，采购人和供应商经过协商后签署最终合同）

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年     月     日，   （采购人）   以   （政府采购人式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

1.3 “服务”系指中标人根据合同约定应为采购人提供的一切服务。

1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

1.6 “现场”系指合同约定中标人为采购人提供服务的地点。

2 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

2.1 本合同及其附件、补充合同、变更协议；

2.2 中标通知书；

2.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

2.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.5 其他相关采购文件。

3 服务内容（与招标文件一致）

3.1 服务内容：                                                ；

3.2 服务要求与标准：                                          ；

4 价款：                    ；

5 付款方式、时间和条件

5.1 资金支付的方式、时间和条件：

5.2 乙方收款账户：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

6 服务期限、地点和服务人员要求

6.1 服务期限：

6.2 服务地点：

6.3 服务人员：

7 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

8 知识产权

8.1 乙方应保证甲方在使用服务成果或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

8.2具有知识产权的计算机软件等服务的知识产权归属，除合同另有规定外，归甲方所有。

9 包装和装运

9.1乙方为履行服务合同提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

9.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

10 履约保证金（服务类项目根据考核结果按月或按季支付的项目可不设）

10.1 招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按         方式（可以支票、汇票、本票或者银行保函等非现金形式），在合同签订并生效后         日内提交不超过合同金额1%的履约保证金。

10.2  履约保证金在              （合同规定的履约时间）内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，将履约保证金无息退还乙方。

10.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

11 定期考核和问题反馈

11.1甲方有权定期对乙方提供的服务履约情况进行检查与考核（考核标准见附件），以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

11.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

12 项目验收

12.1合同期满或者履行完毕后，甲方应当组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

13 技术资料和保密义务

13.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

13.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

13.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

14 质量保证

14.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

14.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

15 履约的风险负担

在履行合同时，乙方服务人员及设备的相关风险均由乙方自行承担。

16 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时完成服务的情况，应及时以书面形式将不能按时完成的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

17 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

18 合同转让和分包

18.1不允许转让和分包

19 违约责任

19.1 除不可抗力外，如果乙方拒绝履行合同，或没有按照本合同约定的期限、标准和成果展现方式完成服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每日计合同总价的  0.05  %，最高限额为本合同总价的 10  %；迟延完成服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

19.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的  10   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

19.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

19.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

20 不可抗力

20.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

20.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

20.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生后 10 日内以书面形式变更合同；

20.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在  5  日内以书面形式通知对方当事人，并在  15  日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

21 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

22 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

23 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向余姚市人民法院提起诉讼。

24 合同中止、终止

24.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

24.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

25 通知和送达

25.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

25.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

26 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

27合同使用的文字和适用的法律

27.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

27.2 合同适用中华人民共和国法律。

28合同效力

本合同一式四份，甲乙双方各两份，每份均具有同等法律效力。本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方名称（公章）：                       乙方名称（公章）：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或授权代表（签字）：           法定代表人或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

- 第六部分  应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

1 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

3 落实政府采购政策需满足的资格要求；

4 本项目的特定资格要求（如有）。

5 联合体协议书（如有）。

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大违法税收失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（需提供中小企业声明函，放入资格文件中）

三、本项目的特定资格要求

无。

- 联合体协议书（如需）

（如是联合体的，提供本协议书）

（所有成员单位名称）  自愿组成联合体，共同参加   （招标项目名称）   施工招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、     （某成员单位名称）     为本联合体的牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：           。

5、本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

成员一名称：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

成员二名称：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年       月         日

注：联合体协议书须由联合体所有成员盖单位章，或由其法定代表人或其授权代理人签字或盖章，否则作否决投标处理。

商务技术文件部分

目  录

1 符合性自查表；

2 投标函；

3 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

4 供应商情况表；

5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

6 评标标准相应的商务技术资料；

7 商务响应表；

8 技术响应表；

9 同类业绩情况一览表；

10 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11 其他资料。

- 符合性自查表

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 自查结论 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
| 5 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |

备注：自查表将作为投标有效性审查的重要内容之一，投标必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

- 投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见第六部分)；

2.1.3中小企业声明函(格式见第六部分)；

2.1.4残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件(格式见第六部分)；（如有）

2.1.5 本项目的特定资格要求（如有）；

2.1.6 联合体协议书（如有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1 符合性自查表；

2.2.2 投标函；

2.2.3 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.4 供应商情况表；

2.2.5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

2.2.6 评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7 商务响应表；

2.2.8 技术响应表；

2.2.9 同类业绩情况一览表；

2.2.10 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.11 其他资料。

2.3报价文件

2.3.1 开标一览表；

2.3.2投标报价明细表；

2.3.3 政府采购统计基础信息表；

2.3.4其他资料（如有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日期：

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年    月    日起至    年    月    日止。

特此告知。

法定代表人（签名或印章）：

被授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日期:

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年    月    日起至    年    月    日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：    年   月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

（盖章）：

日期：  年  月  日

- 基本情况表

| 名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一信用代码 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 投标联系人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目负责人姓名 |  | 电话 |  | 技术职称 |  |
| 员工总人数： |  | 其中 | 高级职称 |  |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |  |
|  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日期：

- 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日期:

- 评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 商务响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 响应或偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

保证：除商务响应表列出的偏离外，响应招标文件的全部商务要求。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日期:

- 技术响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 响应或偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

保证：除技术响应表列出的偏离外，响应招标文件的全部技术要求。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日期:

- 同类业绩情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 设备名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日期:

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日期:

报价文件部分

目  录

1 开标一览表；

2 投标报价明细表；

3 政府采购统计基础信息表；

4 其他资料（如有）。

一、开标一览表（报价表）

项目编号：

项目名称：

| 采购项目内容 | 投标报价（即折扣率） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （1）常规诊断与检测 |  | 折扣率最高不得超过35.5%。 |
| - （2）穿刺诊断与检测 |  | 折扣率最高不得超过50%。 |
| - （3）分子诊断与检测 |  | 折扣率最高不得超过55%。 |
| 投标声明： |  |  |

注：报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、投标报价明细表

名称：

项目编号：                               金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | 总报价： |  |  |  |  |

注：

1.本表格仅供参考，可根据项目实际情况扩展表格。

2.投标总价应与开标一览表的投标报价一致。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日  期：

三、中小企业声明函

（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 病理科标本外送检测 ，属于其他未列明行业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日期:

- 政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标单位是否为外商投资企业 |  |
| 投标单位是否为宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地国别 |  |
| 提供的货物是否为节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否为环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

备注：请各务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日期：