温州市卫生系统项目采购

招标文件

| 项目编号： | WZDZCG-2022063Y |
| --- | --- |
| 项目名称： | PACS系统升级 |
| 招标方式： | 公开招标 |

采 购 人：温州市中医院

代理机构：温州德臻招标代理有限公司

二〇二二年八月

目    录

温州德臻招标代理有限公司关于温州市中医院PACS系统升级的公开招标公告	2

投标须知前附表	5

第一部分    投标人须知	8

一、 说明	8

二、 招标文件	8

三、 投标文件的编制	9

四、 投标文件的递交	12

五、 开标和评标	12

六、 授予合同	16

第二部分   采购合同	19

第三部分   附件	23

第四部分   招标内容及要求	38

第五部分  评标定标办法	57

注：本招标文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责

# 温州德臻招标代理有限公司关于温州市中医院PACS系统升级的公开招标公告

项目概况

PACS系统升级招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网获取（下载）招标文件，并于 2022 年9月1日 14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、招标项目编号: WZDZCG-2022063Y

二、采购组织类型：分散委托采购

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PACS系统升级 | 1 | 项 | 100万元 | PACS系统升级，需适配国产操作系统，PACS系统应满足五级电子病历评级要求，详见招标文件 |

四、合格投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人参加政府采购活动应当具备的条件。

2.未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）公布为准。

3.本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取时间及方式等

1.获取时间：即日起至投标文件递交截止时间止。

2.获取地址：在浙江省政府采购网上已注册供应商,可登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。未在浙江省政府采购网上注册的供应商可以在本项目公告或附件中浏览采购文件。

3.获取方式：网上获取,本项目不接受现场获取招标文件。

六、投标文件递交截止时间：2022年 9月1日14:30整（北京时间）

七、投标文件提交：

1.投标文件形式：通过政采云平台电子投标工具（政采云电子投标客户端）生成的，一份为加密标书（用于供应商投标上传），其中加密标书文件后缀格式为.jmbs；以及一份为备份标书（用于开标解密时异常处理使用，采用介质存储的DVD光盘或U盘），备份标书文件后缀格式为.bfbs。

2.投标文件提交

（1）电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交；

（2）备份电子投标文件：以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（DVD光盘或U盘，下同）。投标截止时间前将介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件密封后送至采购代理机构（采用邮寄方式的建议在投标截止时间前1天送达，邮寄地址、收件人及电话详见代理机构联系方式）。逾期送达或未密封的投标文件将被采购人及采购代理机构拒收。

（3）标书解密时间：在采购代理机构发布标书解密指令后60分钟内完成解密，解密异常可以由采购代理使用备份电子投标文件上传处理。所有响应文件解密失败的视作无效标。

八、开标时间：2022年9月1日14:30整（北京时间）

九、开标地点：采用政采云平台在线开标；温州市政务服务管理中心开标室（温州市会展路1268号A座3楼，见当日大厅公示栏)。

十、开标、评标现场：温州市政务服务管理中心（温州市会展路1268号A座3楼，见当日大厅公示栏)。

十一、其他事项：

1、供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内。收到采购文件之日起至响应截止时间止不足七个工作日的，应当在响应文件递交截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对采购结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购项目需要落实的政府采购政策

（1）本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持详见招标文件《第五部分 评标原则及方法》。

3、特别说明

（1）本项目实行电子招投标，应按照本项目投标文件和政采云平台的要求编制；投标供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标供应商应在开标前完成CA数字证书办理（已经办理CA锁的须注意有效期限，办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标供应商抓紧时间办理，如有CA锁办理问题可联系客服400-881-7190。

（3）投标供应商通过政采云平台电子投标工具（政采云电子交易客户端）制作投标文件，电子投标工具请投标供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），有关电子投标具体流程可以进入政府采购云平台服务中心（https://service.zcygov.cn/#/）搜寻相关内容或咨询政采云平台客服。

（4）供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。逾期递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。

4、其他事项

（1）建议供应商于响应文件递交截止时间前在浙江省政府采购网注册入库，成为正式注册入库供应商。如中标人未在浙江省政府采购网正式注册入库的，采购代理机构将暂缓发出中标通知书，因此造成的后果由该供应商承担。“浙江省政府采购供应商”注册事宜详见浙江省政府采购网官网介绍，客服、技术支持：400-881-7190。

（2）本项目相关公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

（3）投标文件获取截止日后至投标截止时间前，允许潜在供应商继续获取采购文件。供应商如在采购代理机构发布本项目更正、补充或澄清公告后获取采购文件的，请自行登陆相关网站查看更正、补充或澄清公告内容，采购代理机构不再就上述内容作出书面通知。

（4）为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据浙江省财政厅《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》浙财采监〔2020〕3号、温州市财政局出台《温州市财政局关于做好政府采购相关工作应对新冠肺炎疫情支持中小企业共渡难关的通知》温财采〔2020〕1号，供应商若有融资意向，登陆政府采购云平台（https://jinrong.zcygov.cn/finance?utm=a0017.6ae5bcea.c758920.3.e16d87f05f4711ea941615355aed8f9f）“金融服务中心”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

十二、联系人及联系电话

采购单位：温州市中医院

联系人：徐先生       联系方式：0577-56671591

采购人质疑联系人： 李先生      联系电话： 0577-56671516

地  址： 浙江省温州市鹿城区南汇街道六虹桥路蛟尾路9号

采购代理机构名称：温州德臻招标代理有限公司

地  址：温州市鹿城区机场大道5052号诚远大厦902室

联系人：叶光亮

电话：0577-88877907/18958950117   传真：0577-85551235    邮箱：735135867@qq.com

采购代理机构质疑联系人：陈先生    质疑联系方式：13968822322

政府采购监管管理部门：温州市卫生健康委员会

联系人：王骢     联系方式：0577-88580125

地址：温州市市府路490号市行政大楼18号楼 6、7、14楼

温州市中医院

温州德臻招标代理有限公司

2022年8月12日

- 投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购单位：温州市中医院 联系人：徐先生 联系方式：0577-56671591 地 址： 浙江省温州市鹿城区南汇街道六虹桥路蛟尾路9号 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：温州德臻招标代理有限公司 地 址：温州市鹿城区机场大道5052号诚远大厦902室。 联系人：叶光亮 电话：0577-88877907/18958950117 传真：0577-85551235 邮箱：735135867@qq.com |
| 3 | 项目名称 | PACS系统升级 项目编号：WZDZCG-2022063Y |
| 4 | 预算金额及资金来源 | ▲预算金额：见公告，超过预算金额的投标报价将作无效标处理。 |
| 5 | 采购需求 | 详见采购内容及要求 |
| 6 | 投标报价 | 1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格； 2.本次投标采用人民币报价。 |
| 7 | 投标费用 | 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2.中标人在中标通知书发出后五个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费。 |
| 8 | 投标人资质格要求 | 详见公告 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 11 | 投标预备会 | 不召开 |
| 12 | 分包和转包 | 不允许 |
| 13 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许非实质性参数细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 14 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止时间之日起90天。提交投标文件的截止时间同投标截止时间。 |
| 15 | 递交投标文件地点 | 时间：详见公告； 地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 |
| 16 | 开标时间和地点 | 时间：详见公告； 地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 |
| 17 | 开评标程序 | 详见采购文件第一部分 “五、开标和评标” |
| 18 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数。 |
| 19 | 投标文件无效标条款 | 详见招标文件“第一部分 投标人须知 五、 开标和评标”第2.7点。 |
| 20 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：合同金额的1%。 |
| 21 | 投标人信用信息事项 | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 22 | 小微企业说明 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：软件和信息技术服务业（从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。本项目不接受联合体投标。 5）参加本次采购活动的供应商提供的货物/服务全部由小微企业的，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审 6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 9）提供的货物/服务全部由小微企业提供的，供应商应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 23 | 企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据浙江省财政厅《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》浙财采监〔2020〕3号、温州市财政局出台《温州市财政局关于做好政府采购相关工作应对新冠肺炎疫情支持中小企业共渡难关的通知》温财采〔2020〕1号，供应商若有融资意向，登陆政府采购云平台（https://jinrong.zcygov.cn/finance?utm=a0017.6ae5bcea.c758920.3.e16d87f05f4711ea941615355aed8f9f）“金融服务中心”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |

# 第一部分    投标人须知

# 一、 说明

1、本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等有关法律法规组织和实施。

▲2、合格投标人

2.1  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人参加政府采购活动应当具备的条件；

2.2  未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.3  谢绝联合体投标。

3、投标人代表

3.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）

4、投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，招标人或招标代理公司均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 招标文件

1、招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知，但该通知在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以使招标人或招标代理机构收到，招标人或招标代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果招标文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以招标人或采购代理机构解释为准。

3、招标文件的修改

3.1招标人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求递交投标文件截止时间十五日前，在政府采购指定网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。招标文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2招标人、招标代理机构可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求递交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，同时在政府采购指定网站上发布变更公告。招标文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

- 三、 投标文件的编制

1.   投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2  ▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件的形式：通过政采云平台电子投标工具（政采云电子投标客户端）生成的，一份为加密标书（用于供应商投标上传），其中加密标书文件后缀格式为.jmbs；以及一份为备份标书（用于开标解密时异常处理使用，采用介质存储的DVD光盘或U盘），备份标书文件后缀格式为.bfbs。

4.  “电子加密投标文件”编制要求：

4.1 按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4.2  以介质存储的数据电文形式的备份报价文件，即“电子加密投标文件”按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件，后缀格式为.bfbs。

5.   投标文件的效力：

（1）电子投标文件与介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件的内容应完全一致，并具有同等效力。其中介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件不作为强制要求提供，但供应商不上传或不提供电子投标文件的，投标无效。

（2）投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份电子投标文件。因开标解密时异常，才能启用备份电子投标文件。备份电子投标文件一旦启用，则电子投标文件后缀格式为.jmbs的即为失效，不予启用。

6.   投标人信用信息查询

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

6.1  信用信息查询的截止时点：投标文件递交截止时间；

6.2  查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

6.3  信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝；

6.4  不良信用记录指：“信用中国”被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条规定的行政处罚记录；中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

7．  投标文件的构成：

投标文件由资格证明文件、技术资信标、商务标三部份组成（如有要求提供资料原件、样品的，原件与样品另行包装，并与备份电子投标文件一起递交，投标截止时间后不予接收）。

7.1  资格证明文件由下列部分构成：

1） 有效授权证明：法定代表人资格证明书/法定代表人授权书（见附件）

2） 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）（见附件）3） 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函（见附件）

7.2 技术资信标由下列部分构成：

- 投标函（见附件）

- 技术规格、商务条款偏离表（见附件）

- 类似项目的业绩（见附件）

- 项目实施方案

- 培训方案

- 售后服务

- 医学影像云接口对接

- 与原有PACS系统对接可行性

- 与医院RIS软件整合可靠性

- 供应商为完成本项目组建的工作小组名单（见附件）

- 供应商根据评分办法要求提供的资料

- 投标供应商认为需要提供的其他技术资料

▲投标供应商可在招标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意，同时在技术偏离表中做出详细说明。

7.3 商务标由下列部分构成：

1)	开标一览表	 （见附件）

2） 投标分项报价表（见附件）

3) 小微企业证明材料（非小微企业无须提供）（见附件）

8．   投标报价

8.1   ▲投标报价是指系统软件平台的建立、调试、运行、维护/升级费用、硬件采购费用、税金、完成本项目所需的人工费等全部费用，实行固定费用总包干。

8.2   投标人必须按附件的投标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写货物单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

8.3   ▲投标报价一览表及投标分项报价表上的报价须以人民币报价。

8.4   ▲招标人不接受任何选择报价，对每一种货物（服务）只允许一个报价。

8.5   招标人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制招标人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

8.6   ▲投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。所有的投标报价均为货物到买方指定的工地价（含安装、验收及培训）。

8.7   最低报价不能作为中标的保证。

9   投标有效期

9.1▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

9.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

10   投标文件的份数：

10.1 电子投标文件：按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html及本招标文件要求提交。

10.2 介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件：“电子加密投标文件”的备份文件，以DVD光盘或U盘形式存储，并单独密封邮寄或现场递交，递交时间为开标截止时间前，逾期无效。（以邮寄形式的，建议送达时间为开标截止时间前1天）。

10.3 以介质存储的“备份投标文件”的密封及标记:投标供应商必须将“备份投标文件”密封装袋，封口处贴上封条，启封处加盖投标供应商法人公章并由法定代表人或投标供应商代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

10.4  如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标响应文件的误投和提前启封不负责任。

11．  ▲投标文件的签署、盖章

11.1  投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标供应商的单位公章（或CA电子公章）以及法定代表人或全权代表（CA电子签章或签字）。

11.2  投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章（或CA电子公章）或者法定代表人或授权委托人签字（或CA电子签章）。投标文件中因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

- 四、 投标文件的递交

- 电子投标文件的上传、递交

  - 在投标截止时间前，投标供应商应按招标文件规定的时间、形式上传电子投标文件至政采云平台采购项目中。在投标截止时间后上传提交投标文件的，将被政采云平台拒绝。

  - 采购代理机构工作人员将做好介质存储的数据电文形式备份电子投标文件签收手续，明确备份电子投标文件的提交时间、份数、提交人等信息。

  - 因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

  - 如因故推迟投标文件提交截止时间的，招标采购单位和投标供应商的权利和义务将受到新的截止时间约束。

- “电子加密投标文件”解密和异常情况处理

  - 开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

  - 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

  - 投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

- 迟交的投标文件

  - 采购组织机构在招标文件中规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

  - 投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

- 五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  采购人和采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人或采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

2．  开标、评标

2.1  本项目采购代理机构将登录政采云平台在“招标公告”规定的时间和地点进行在线开标，开标会由采购代理机构工作人员主持，所有投标供应商均应在线参加开标会。未准时参加的投标供应商视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。

2.2  投标截止时间后，投标供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为采购代理机构发送解密指令后60分钟内。截止投标时间止在线提交电子投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

2.3  解密结束后，采购人或采购代理机构依据法律、法规和招标文件的规定，对各投标文件中的法定代表人授权书、投标人代表有效身份证件和企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）及其他资格证明进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格，则该投标人的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。

2.4  评审小组首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

2.5  投标文件的澄清、说明或补正

2.5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。如在规定时间内投标供应商未作出澄清、说明或者补正所造成的一切后果由投标供应商自行负责。

2.5.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.6  投标文件的错误修正

2.6.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.6.2 对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

▲2.7 投标文件有下列情况之一者将视为无效：

技术资信标符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

- 投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

- 投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

- 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 仅提交“电子备份投标文件”的；

- 文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

- 投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

- 不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

- 参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

- 招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

- 违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

▲报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

- 投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

- 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

- 《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

- 投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

- 投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

- 仅提交“备份投标文件”的；

- 投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

- 投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

(10) 响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

(11) 评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

(12) 违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

2.8   投标文件的评估、比较、评分

2.8.1 评审小组应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分,并由采购代理机构向各供应商公布商务及技术资信得分情况。

2.8.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

2.9  修改评审结果

2.9.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

2.9.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

- 供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

3.1  评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

3.2  根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

- 起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 评标细则详见 “评标原则及方法”。

6.  未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

- 六、 授予合同

1、最终审查

1.1评审结束后，招标人将对评标委员会确定的中标人进行最终审查，审查内容主要是中标人是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

1.2如果审查通过，招标人将把中标合同授予该中标人，如果审查没有通过，招标人将拒绝其投标，并对排名第二的候选人进行类似审查。若排名第二的候选人审查仍未通过，此次招标无效，应重新组织招标采购。

1.3评标委员会确定的中标候选人经招标人审查同意后，在政府采购指定网站上公告中标结果。

2、中标通知书

2.1中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

2.2中标通知书是合同的一个组成部分,对招标人和中标人均具有同等法律效力。

3、授标时更改采购货物数量的权力

3.1招标人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4、签订合同

4.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

4.2在签订合同前，招标人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，并将其列入政府采购黑名单。

5、履约保证金

5.1 中标人在收到中标通知书后，签订合同后须向采购人提交合同总价1%的履约保证金。

5.2 履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

6、质疑与投诉

6.1投标人认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（本项目采购文件公告期限届满之日为招标文件发售截止时间）；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日（本项目中标公告期限为公告发布次日24时止）。

6.2招标人或招标代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对招标人或招标代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

6.3投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人并由法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

7． 招标代理服务费

7.1本次招标，招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》[（计价格[2002]1980号，发改办价格[2003]857号）收费标准乘以中标确定的优惠折扣率（70%），由中标人在领取中标通知书之前将代理服务费用支付给招标代理机构。

7.2 采购代理服务费应该是以现金或银行转账形式支付。

开户银行：温州银行股份有限公司鹿城支行

开户名称：温州德臻招标代理有限公司

开户账号：715000120190010701

7.3政采云平台技术服务费：由政采云公司向中标供应商收取，该费用由采购代理公司在发布中标公告前先行代为缴纳，中标供应商在领取中标通知书时将该费用按实际缴纳金额（含税费）支付给代理机构。

（一）不涉及合同金额的采购项目，技术服务费500元/件；

（二）涉及合同金额的采购项目，根据合同标的额，按照下列比例收费：

中标价50万元以下(含50万元)：按500元收取；

50万元以上：千分之一（1‰）。

采购代理服务收费标准

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：本次招标为服务招标，采购代理服务收费按差额定率累进法按70%计算。

例：某服务招标代理业务成交金额为1100万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%＝1.5万元

1.5万元×70%=10500元

收费10500元

# 第二部分   采购合同

(合同最终协商确定)

买方：温州市中医院

卖方：

温州市中医院的       （项目编号       ）在国内以公开招标方式进行招标，经评标委员会评定        为中标人。甲、乙双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同：

1、合同内容：依据招标文件及招标人规定的服务内容。

2、合同价格

本合同总价为     元（大写：     元整）。“合同总价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（工地价）。即系统软件平台的建立、调试、运行、维护/升级费用、硬件采购费用、税金、完成本项目所需的人工费等全部费用，实行固定费用总包干。

3、项目完成时间：

自合同签订之日起90天内完成开发、安装、调试并交付使用。

4、合同说明

买、卖双方经过协商，就买方获得卖方开发、生产的软件达成以下合同。

5、软件清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

6、付款方式。

卖方应提供合同总金额1%的履约保证金（或履约保函），如卖方未按规定提交履约保证金则买方有权拒绝支付合同款。

合同签订后，买方收到发票后30个工作日内支付合同总金额的40%（卖方必须开具单张合同金额的正式税务发票），分模块完成验收合格后，买方向卖方支付合同总额的40%货款，项目总体完成验收后支付合同总额的20%货款，履约保证金待维保期满后无质量问题无息退还。

7、相关服务

卖方为买方提供如下免费服务：

7.1卖方为买方提供至少3年的售后免费维护期，维护期间原厂驻场1名工程师，工程师按信息工程科工作制度进行管理，服务内容包括上述项目的安装调试、免费升级、故障排除、性能调优、技术咨询等，并负责系统的开发、集成，处理、协调与各系统软件、硬件等供应商的关系。

7.2软件质保期内应提供在温人员驻点，如驻点人员不能解决问题，相关工程师到达现场的时间为24小时以内。

7.3在项目整体框架不变条件下，针对买方提出的部分功能需求的变更，卖方须承诺免费进行调整；如遇较大范围项目需求及标准变更，双方应就更改需求及标准造成的研发费用的增减、开发时间的改变重新商谈并达成协议。

7.4免费维护期时间从验收通过之日起计算；

7.5软件系统部署后，中标单位必须对买方提供系统性的使用培训，以及长期技术支持服务。

8、产品保证

8.1卖方保证交付的软件均符合说明书或使用手册所述功能，并由软件验收测试的成功完成予以

证明。验收测试的成功完成应被视为该软件能达到说明或使用手册所述功能的决定性证据。但本保证不适用于：

8.1.1卖方之外的任何人对该软件作任何方式的修改；

8.1.2买方未按软件所附说明书或用户手册的规定使用软件；

8.1.3由于买方原因或第三方产品的故障、网络故障等使软件无法正常运行。

如果软件未能按照说明书或使用手册的功能运行，卖方应负责对软件进行修正或者在修正不能的情况下，免费为买方更换符合规定的软件。如果上述二种方法均不可行，买方有权终止软件不符合规定的部分，并由卖方返还买方已经支付该部分的费用。

8.2从本项目软件系统终验合格，正式交付使用之日起三年内，软件的储存载体、加密附件出现非人为的物理损坏、卖方应根据买方的书面要求给予免费修正更换，对人为损坏或遗失则需适当收费。

9、产品验收

9.1买方对产品外部瑕疵的异议，买方在收到该产品之日起至产品维护期止提出卖方应无条件更换瑕疵品。

9.2卖方在买方指定场所完成软件产品的安装和调试工作（包括个性化改造及适应性修改部份），并与买方一起按软件的说明书或使用手册规定的技术指标和参数对该软件进行验收测试（验收标准根据采购文件及卖方投标文件为验收依据），验收过程中买方可邀请第三方人员或机构对其验收，验收费用由卖方承担；验收测试合格后，买方和卖方代表共同在验收合格证明书上签字。

10、免责条款

卖方对买方因软件遗失、被盗、被误用或被擅自修改、计算机设备故障、操作失误等情况造成的损失不负责任。

11、软件著作权

软件的著作权归卖方所有，使用权归买方所有。

卖方承诺：本合同规定的软件系统（包括个性化改造及适应性修改部份）是独立、可稳定运行的系统，不需要另外依靠第三方软件的支持；本软件如与买方在用其它第三方软件冲突，由卖方负责解决；卖方已依法进行了计算机软件著作权登记，或已经通过由有关部门组织的验收，准予在买方所处行业或部门推广应用；买方在使用过程中，不会遭遇知识产权方面的阻碍。

12、违约责任

本合同签订生效即具有法律效力，双方必须严格遵守，如有一方违约，其必须承担违约责任并赔偿对方因此而遭受的全部损失。具体如下：

（1）卖方未按时交货（包括个性化改造），并在规定时间内完成安装、调试，或所提交的软件系统商品达不到合同规定的指标，卖方应当承担违约方式和违约金额如下：每超期10天，扣合同金额的1 %；累计超期30天，买方有权终止执行合同，买方有权要求卖方退还已支付的货款，并没收履约保证金。

13、争议解决

凡由本合同引起的或与解释或执行本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商或调解解决。若协商或调解不成，双方约定：向买方所在地的仲裁，仲裁应依据该委员会当时的仲裁规则进行；仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力；仲裁费用应由败诉方承担，除非仲裁裁决另有裁定。

14、合同生效及其他

14.1  本合同一式伍份，买方两份、卖方两份、代理公司一份。

14.2  合同经买卖双方签字盖章后生效。

14.3  （1）中标通知书 (2) 投标分项报价表  (3) 技术规格、商务条款偏离表(4) 招标内容及要求 (5) 合同补充条款或说明（如有的话） (6) 履约保证金(7) 承诺书（含询标记录和优惠条件）将作为本合同的一个组成部分。

14.4  本合同未尽事宜及对合同内容如有异议，以买方招标文件和卖方在招标现场承诺为准，如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

买方：（盖章）                        卖方：（盖章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

# 第三部分   附件

- 资格响应文件附件

- 有效授权证明

（1）法定代表人资格证明书

投标供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （投标供应商名称）的法定代表人

特此证明

投标供应商：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

（2）法定代表人授权书

温州市中医院：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的          （招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

授权代表身份证复印件 （粘贴处）

注：法人投标无须提供。

有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

致：温州市中医院、温州德臻招标代理有限公司：

我单位就            （项目名称）           （项目编号）项目承诺具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；

（六）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加采购活动的时间是指供应商参加本项目的采购活动时间为准（具体以响应文件提交截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日

- 技术资信文件附件

投  标  函

：

根据贵方为                 项目（项目编号:       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在线上提交的电子投标文件中，包括如下内容：

（—）按“投标文件的编制”要求编制投标文件的资格证明文件；

（二）按“投标文件的编制”要求编制投标文件的技术资信标；

（三）按“投标文件的编制”要求编制投标文件的“价格标”；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

日期：

技术规格、商务条款偏离表

项目编号：

|  | 序号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |

注：没有填写此表视为完全响应招标文件要求。

供应商全称（公章）：

日期：

类似项目的业绩

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1.根据评分细则要求提供相关证明材料（复印件加盖公章）。

2.投标人不按此要求填写此项内容或未提供业绩证明将视为无业绩。

3.投标人可按此表格式复制。

投标人全称（盖章）：

日期：  年   月  日

供应商为完成本项目组建的工作小组名单

（1）项目主要负责人简历表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

日期：  年   月  日

（2）拟投入的项目实施人员名单

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本工程中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

投标人全称（盖章）：

日期：  年   月  日

- 商务文件附件

开标一览表

项目编号：                                                     （价格单位：人民币元）

| 投标项目 | 投标总价 （人民币元） | 服务期 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¥ |  |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |

说明：1、此栏内投标总价应与附件三“投标分项报价表”中投标总计价相一致。

2、服务承包期为年度承包报价，即为一年。

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件,其投标文件将被拒绝。

投标人全称（公章）：

日期：

- 投标分项报价表

项目名称：                                           （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的投标总价应与附件二“投标报价一览表”相应的投标报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标供应商全称（公章）：

日期：

小微企业证明材料（非小微企业无须提供）

- 【不属于小微企业的无需填写、递交】

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

- 中小企业声明函（服务/工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加     （单位名称）的     （项目名称）采购活动，服务 全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.     （标的名称）,属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称）,从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称）,属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称）、从业人员     人，营业收入为  	万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商提供中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

4.如成交供应商声明为小微企业，本声明函将随中标(成交)结果同时公告，接受社会监督。

（2）供应商为监狱企业的证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱企业的证明文件

（3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日        期：

说明：

- 供应商如为符合条件的残疾人福利性单位，且响应产品为本企业的，投标文件中须出具《残疾人福利性单位声明函》。

- 供应商如为残疾人福利性单位且响应产品为其他残疾人福利性单位制造的，所代理品牌制造商的《残疾人福利性单位声明函》也需提供。

- 成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 供应商不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由供应商承担。

# 第四部分   招标内容及要求

# 一、软件清单

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PACS/RIS系统软件升级 | 服务器管理软件：通过WEB或C/S 方式对PACS进行各种设置、应用管理 | 1 |
|  |  | 图像采集服务器：图像接收、采集管理 |  |
|  |  | 图像归档服务器：实现对DICOM图像压缩管理 |  |
|  |  | 图像删除及恢复管理器：实现对DICOM图像删除后的恢复管理 |  |
|  |  | 工作列表管理软件worklist：登记后的信息自动到检查设备，技师检查无需再手动输入 |  |
|  |  | 纠错匹配管理软件：图像信息错误后通过该软件进行纠正并与RIS实现匹配 |  |
|  |  | RIS/PACS整合软件：PACS/RIS整合管理模块 |  |
|  |  | 图像备份管理软件：支持DICOM图像实时备份 |  |
|  |  | PACS系统升级到30114版本 |  |
|  |  | 支持WIN10系统及64位操作系统，支持常用浏览器 |  |
| 2 | 超声信息管理系统升级 | 妇产科超声：可自定义妇产科检查方案，可根据孕周的不同录入不同的数据项、自动打开不同的打印模板、应用不同的诊断模板。 | 1 |
|  |  | 心动超声：通过心动超声模块，可自动配置心动超声检查方案，并记录所测量到的数据信息、观察和测量数据的录入、保存、计算以及填充到报告 |  |
|  |  | 血管超声：具有专业的血管超声模块，可自动配置血管超声检查方案，并记录所测量到的数据信息 |  |
| 3 | 内镜信息管理系统软件升级 | 主要用于内镜检查登记、修改、删除、机房登记情况查询、号码单打印、检查机房分配、检查申请单保存、浏览、报告打印、选择导出、报告保存、报告审核、预览/打印、采集图像、查看电子病历、存为模板、公有模板与私有模板切换、显示全部模板、专家词库、图文报告、结果归类、报告类型、历史报告、同名查询、报告模板导入、清空报告内容、报告建议、统计报告系统、科室管理、图像采集系统支持WIN10及64位操作系统。 | 1 |
|  |  | 护士工作量统计：统计护士各项检查工作量 |  |
|  |  | 内镜程序费用接口：在内镜系统中对于内镜科室后期补交费用可直接在里面申请，无需病人再跑窗口先交费，与HIS收费系统对接 |  |
|  |  | 内镜电子申请单：在内镜系统中直接发起病理电子申请单给病理科，且打印条码，且与HIS系统、电子病历系统、病理系统接口对接 |  |
|  |  | 内镜系统与病理系统接口：将内镜活检与病理申请单关联，及对应的病理结果回传到内镜系统 |  |
|  |  | 报告建议：有活检、HP时自动填充建议提示 |  |
|  |  | 病理标签打印：病人姓名、标本名称 |  |
| 4 | 病理信息管理系统 | 临床WEB工作站（含病理检查申请管理、标本管理、病理检查跟踪） | 1 |
|  |  | 登记工作站 |  |
|  |  | 取材工作站 |  |
|  |  | 制片工作站（含脱水、切片、包埋、染色模块，支持玻片标签打印、制片明细打印） |  |
|  |  | 报告工作站 |  |
|  |  | 归档工作站 |  |
|  |  | 查询统计工作站 |  |
|  |  | 系统管理工作站 |  |
|  |  | 免疫组化工作站 |  |
|  |  | 病理JPG图像转DICOM模块 |  |
|  |  | 与HIS、电子病历、体检系统、免疫组化设备、包埋盒打印机、HPV系统、PACS/RIS对接接口 |  |
| 5 | 与浙江省医院预约诊疗服务平台接口 | 全院PACS/RIS系统、影像检查临床分时段预约系统与浙江省医院预约诊疗服务平台接口 | 1 |
| 6 | 电子医保凭证接口 | 全院PACS系统与电子医保凭证对接接口改造 | 1 |

# 二、技术参数

## 1.PACS服务器端升级参数

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 标准遵循及架构 |  |
| 1.1 | 支持接收所有DICOM设备图像，包括CT、MR、CR、DR、DSA、RF（数字胃肠机）、乳腺、PET图像、超声、胃镜、病理、核医学设备 |
| 1.2 | 通过设备WORKLIST功能，调用已登记好的病人信息，避免重复输入，对不支持中文的设备自动转换为英文供设备调用；设备将检查图像发送到PACS后，RIS/PACS能知道检查的工作状态 |
| 1.3 | DICOM 查询/检索功能 |
| 1.4 | DICOM 存储归档 |
| 1.5 | 支持DICOM存储确认功能，确保影像资料传送的正确性与完整性 |
| 1.6 | 支持DICOM传送功能，能将图像发送到其它工作站 |
| 1.7 | 支持将DICOM设备的影像直接传输、归档到服务器，而无需通过前置工资站 |
| 1.8 | 支持DICOM JPEG2000新一代图像压缩技术 |
| 1.9 | 支持影像删除后恢复功能，支持WEB图像删除管理，可通过WEB方式在院内任何站点进行图像删除恢复管理 |
| 1.10 | 支持数据合法性校验 |
| 1.11 | 支持纠正病人的相关信息，并可通过WEB方式进行图像与RIS信息的匹配管理 |
| 1.12 | 支持同一病人影像归并 |
| 1.13 | 服务器各功能模块配置通过窗体或菜单方式 |
| 1.14 | 支持多层存储与管理 |
| 1.15 | 原始数据备份功能 |
| 1.16 | 支持多种压缩格式存储，包括支持用户自定义比例进行影像压缩，并通过图形界面方式进行操作 |
| 1.17 | 支持患者信息修改时RIS与PACS匹配同步 |
| 1.18 | 根据用户类别或组类别赋予使用权限 |
| 1.19 | 系统所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限。 |
| 1.20 | 每个用户必须使用各自的ID和密码登录、访问系统 |
| 1.21 | 支持技术中心对PACS系统进行远程管理和远程维护 |
| 1.22 | 支持影像异地备份功能 |
| 1.23 | 支持服务器群集 |
| 1.24 | 数据库系统为ORACLE数据库，并承诺中标后使用ORACLE（提供承诺书） |
| 1.25 | 支持WINDOWS SERVER或UNIX |
| 1.26 | 支持PC Server或小型机 |
| 1.27 | 存储支持多个、无限存储扩展 |
| ★1.28 | 与原PACS厂家接口无缝对接，整合过程中涉及的费用由中标供应商承担，提供承诺书 |

## 2.PACS诊断工作站升级参数

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 标准遵循及架构 |  |
| 2.1 | 采用WEB架构，必须基于IE浏览器，具有智能安装、升级功能，并支持WindowsXP、WIN7、WIN10操作系统； |
| 2.2 | 支持WINDOWS 64位操作系统。 |
| 2.3 | 可根据检查号、姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件下获得影像资料工作； |
| 2.4 | 图像处理：支持图像无级缩放；图像旋转、翻转；图像移动漫游；图像黑白翻转；伪彩；放大镜；图像复制；右键窗宽、窗位调节；ROI自动窗宽、窗位调节；预设窗宽、窗位；非线性窗宽/窗位调节 |
| 2.5 | 整个图像屏幕中单个图像拍摄；整个图像屏幕中多个图像一次拍摄；整个图像屏幕整个画面拍摄 |
| 2.6 | 测量处理：支持长度测量；角度测量；周长测量；任意形状面积测量；单点CT值测量、圆形、四方形测量；区域测量（区域平均值、总和、最大、最小、均方差等）； |
| 2.7 | 标注处理：文字标注（中、英文）；箭头标注；文字带箭头标注；手划区域标注；手划区域带文字标注；可以移动、编辑和删除标注 |
| 2.8 | 心胸比测量：能通过连续画中轴线、最大心右缘距离、最大心左缘距离、胸部两侧最大轮廓距离自动算出心胸比例大小 |
| 2.9 | 测量结果、注释文字随图像保存、复制、粘贴、导出（不对原始图像数据作改动） |
| 2.10 | 一键恢复原始图像功能 |
| 2.11 | 同一窗口内不同时段、不同检查、多个序列和多个病人图像对比 |
| 2.12 | MR和CT图像定位线显示；图像多定位线显示 |
| 2.13 | 多序列图像在同一窗口内显示 |
| 2.14 | 同一窗口内多序列图像多定位线同步显示 |
| 2.15 | 同一窗口内同一检查的多序列图像同步滚动对比 |
| 2.16 | 同一窗口内不同检查的多序列图像同步滚动对比 |
| 2.17 | 同一窗口内不同病人可切换显示 |
| 2.18 | 选中某序列图像后，支持鼠标滚动显示图像 |
| 2.19 | 显示DICOM文件头信息 |
| 2.20 | 影像动态播放显示，动态图像导出（AVI格式）；单帧调节影像播放速度，支持播放过程中动态调整 |
| 2.21 | 关键图像标记和显示 |
| 2.22 | 支持多屏设置显示 |
| 2.23 | 医生可根据习惯选择单序列多图像胶片布局显示模式及多序列比较模式 |
| 2.24 | 图像输出：支持普通打印纸；支持激光相机（DICOM PRINT SCP） |
| 2.25 | 支持格式转换：支持导出JPEG、BMP、AVI格式导出 |
| 2.26 | JPG图像导出时支持图片上病人标识信息显示和不显示导出 |
| 2.27 | 可一次性将多幅图像转换为JPG，BMP等格式 |
| 2.28 | 支持DICOM光盘刻录（包含DICOM DIR）；DICOM光盘图像读取；支持DICOM打印；DICOM查询检索（Q/R SCU/SCP）；DICOM传送；支持DICOM图像本地方式打开 |
| 2.29 | 支持DICOM图像收藏功能 |
| 2.30 | DICOM刻录普通PC机预览功能（并可同时在刻录光盘中附加医院介绍、病人其他相关资料） |
| 2.31 | 菜单结构：图像导入功能（将光盘内的DICOM图像或硬盘中其他图像导入到工作站中） |
| 2.32 | 选择检查记录时自动调出相关历史检查记录 |
| 2.33 | 图像布局功能：使图像的各个系列独立显示在窗口的功能 |
| 2.34 | 对于过去同一检查可将过去图像和最近图像进行比较的功能 |
| 2.35 | 支持虚拟显示器分割功能，可在一个显示器或屏幕上分割为多个虚拟显示器，每个虚拟显示器可独立进行如MPR等三维后处理，以方便与其它虚拟显示器上图像进行比较 |
| 2.36 | 语音记录功能 |
| 2.37 | 可依医师使用习惯设定挂片协议，选择不同的挂片协议显示不同的效果。 |
| 2.38 | DSA减影功能 |
| 2.39 | 具有修改后图像保存功能 |
| 2.40 | 在PACS WEB任何浏览站点上具有针对心电波形处理模块，能进行心电波形电压测量 |
| 2.41 | 在PACS WEB任何浏览站点上具有针对心电波形处理模块，能进行心电波形时间测量 |
| 2.42 | 工具栏可根据显示器款式要求放在顶上或左边 |
| 2.43 | 集成通用3D和高级3D后处理功能。 |
| 2.44 | 支持WEB架构并发调用的3D后处理模式， |
| 2.45 | 能与PACS高度集成，统一界面风格， |
| 2.46 | MPR各面图像同时联动调节功能 |
| 2.47 | 3D VOLUME |
| 2.48 | 图像可选择不同层厚进行实时快速重建，提高不同层厚条件下的3D重建并进行图像预览，支持WEB并发授权调阅，要求提供的功能直接在原二维图像窗体界面上即可实现，而非在另外新窗体界面中显示 |
| 2.49 | 鼠标拖动图像滚动功能 |
| 2.50 | MPR多个图像联动旋转功能，支持WEB并发授权调阅，要求提供的功能直接在原二维图像窗体界面上即可实现，而非在另外新窗体界面中显示 |
| 2.51 | MIP功能、CPR功能，支持WEB并发授权调阅，要求提供的功能直接在原二维图像窗体界面上即可实现，而非在另外新窗体界面中显示 |
| 2.52 | 虚拟内窥镜 |
| ★2.53 | CT脑血管减影功能：通过使用减影算法对两个序列二维图像进行处理后自动显示脑血管图像，要求该功能直接在直接原二维图像窗体界面上即可实现，无需再打开新的窗体。支持WEB并发授权调阅，且与PACS统一界面风格及同一品牌。 |
| ★2.54 | CT虚拟结肠镜分析：结肠的螺旋CT图像，无创地、内外兼顾地整体观察结肠病变；在同一解剖部位同时通过2D重建图、3D重建图、横断位图、导航模式等多种显示方式；自动穿梭，在整个穿越结肠过程中，系统能让操作始终保持在内腔中心线上穿梭的速度可调自动穿梭模式可同时开启内腔平铺的视图，要求该功能直接在直接原二维图像窗体界面上即可实现，无需再打开新的窗体。支持WEB并发授权调阅，且与PACS统一界面风格及同一品牌。（提供AVI录像） |
| ★2.55 | CT心功能分析：选择舒张末期和收缩末期的心脏相位，左心室分割，左心室边界提取，左心室容量分析(射血分数），左心室壁厚度分析，要求该功能直接在直接原二维图像窗体界面上即可实现，无需再打开新的窗体。支持WEB并发授权调阅，且与PACS统一界面风格及同一品牌。（提供AVI录像） |
| ★2.56 | CT脑血管灌注功能：灌注视图显示定量分析结果如 CBV（脑血流容量）、CBF（脑血流流量）、MTT（造影剂平均通过时间）、TTP（对比剂峰值时间）；在横断位图像上显示血管位置（动脉和静脉）和血管的时间密度曲线。WEB并发授权调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌。（提供演AVI录像） |
| ★2.57 | 钙化分析：通过钙化评分出血管内的钙，具体信息包括：斑块数量、体积、盖斯顿值和总分，要求该功能直接在直接原二维图像窗体界面上即可实现，无需再打开新的窗体。WEB并发授权调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌。（提供AVI录像） |
| 2.58 | CT冠脉提取及分析:具有冠脉血管跟踪、血管分析、斑块分析、类DSA冠脉造影显示效果，WEB并发授权调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌（提供截图证明） |
| 2.59 | PET/CT融合功能，WEB并发授权调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌 |
| 2.60 | PACS系统与医院现有RIS/PACS适配性改造；PACS系统与温州市医学影像云接口适配性改造 |

## 3、超声信息管理系统升级

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 妇产科超声 |  |
| 3.1 | 可自定义妇产科检查方案，可根据孕周的不同录入不同的数据项、自动打开不同的打印模板、应用不同的诊断模板。 |
| 3.2 | 孕龄计算（末次月经日期、预产期、孕龄的互相推算）。 |
| 3.3 | 孕妇（或患者）信息（遗传病史、医疗史、婚姻史、生育史）的存取和显示。 |
| 3.4 | 孕妇（或患者）和胎儿（或胚胎）观察和测量数据的录入、保存、计算以及填充到报告。 |
| 心动超声 |  |
| 3.5 | 通过心动超声模块，可自动配置心动超声检查方案，并记录所测量到的数据信息 |
| 3.6 | 可根据策略定义不同的数据项、自动打开不同的打印模板、应用不同的诊断模板。 |
| 3.7 | 观察和测量数据的录入、保存、计算以及填充到报告。 |
| 血管超声 |  |
| 3.8 | 具有专业的血管超声模块，可自动配置血管超声检查方案，并记录所测量到的数据信息 |
| 3.9 | 可自定义血管超声检查的策略：每个检查项目对应不同的血管部位，每个血管部位显示不同的血管，每种血管设置单侧和双侧，以及数据项的选择等。 |
| 3.10 | 观察和测量数据的录入、保存、计算以及填充到报告。 |
| 随访管理 |  |
| 3.11 | 随访管理支持WEB架构及C/S架构 |
| ★3.12 | 具有影像随访管理系统软件著作权及软件产品证书（提供相关证明文件） |
| 接口对接 |  |
| ★3.13 | 与原超声信息管理系统厂家接口无缝对接，整合过程中涉及的费用由中标供应商承担，提供承诺书 |
| ★3.14 | 与原PACS系统、内镜信息管理系统和病理信息管理系统接口无缝对接，在超声信息管理系统可直接查看PACS/RIS、内镜和病理信息及图像，整合过程中涉及的费用由中标供应商承担，提供承诺书 |

## 4、内镜信息管理系统升级

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 |  |
| 4.1 | 由于本院内镜分为消化内镜、耳鼻喉镜、支气管镜、膀胱镜等独立的检查科室，内镜系统也要能根据医院管理需要分为多个独立的内镜检查系统 |
| 4.2 | 登记系统支持分时段预约功能 |
| ★4.3 | 内镜图文报告软件模块通过药监局颁发的医疗器械注册证，提供注册证相关证明文件，不提供视为本项负偏离 |
| 4.4 | 支持将采集的内镜图像自动转为DICOM影像 |
| 4.5 | 支持高清晰高分辨率采集，采集的图像分辨率≥1150*950 |
| 预约登记 |  |
| 4.6 | 支持磁卡/IC卡/社保卡（CPU卡）/条码/二维码/手工输入病人ID号 |
| 4.7 | 支持申请单数字化功能（拍摄或扫描） |
| 4.8 | 单张申请单纸张数字化过程≤3秒 |
| 4.9 | 支持检查预约、取消预约、登记、取消登记 |
| 4.10 | 支持预约单、检查单打印，可打印条码 |
| 4.11 | 检查单/预约单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容 |
| 4.12 | 支持急诊、门诊、住院、体检等各种病人类型的登记，并支持优先级设置 |
| 4.13 | 支持预约及排队号的产生 |
| 4.14 | 支持由HIS系统直接预约、登记，获取电子申请单 |
| 4.15 | 英文姓名（拼音）自动转换输入 |
| 4.16 | 支持多个检查部位同时登记 |
| 4.17 | 预约自助签到 |
| 4.18 | 报告单自助打印要先判断费用是否收取 |
| 4.19 | 病理标签打印病人姓名、标本名称 |
| 影像采集 |  |
| 4.20 | 支持PAL/NTSC、黑白/彩色格式视频采集 |
| 4.21 | 支持高清信号HDMI、DVI、VGA、BNC/S-Video、DICOM等各种信号采集 |
| 4.22 | 先采集图像到本地硬盘缓存目录，大大加快采集速度 |
| 4.23 | 支持动态录像（AVI）采集、回放 |
| 4.24 | 支持一边书写诊断报告，一边可采集图像 |
| 4.25 | 支持可设置的错误日志记录功能，详细记录各种错误。 |
| 4.26 | 支持两张采集卡采集图像 |
| 4.27 | 一个脚踏控制双采集卡 |
| ★4.28 | 医生做检查时，无需通过脚开关而是通过操作镜子即可实现图像自动采集，提供医院使用案例证明，不提供视为本项负偏离 |
| 4.29 | 采集支持DICOM采集 |
| 图像显示与处理 |  |
| 4.30 | 支持浮动视频监控窗口，并支持鼠标拖动 |
| 4.31 | 支持缩略图栏，在缩略图上点击鼠标可放大显示图像 |
| 4.32 | 支持在缩略栏用鼠标将错误的图像删除 |
| 4.33 | 支持解剖示意图功能，可为不同的检查项目分别定义解剖示意图 |
| 4.34 | 支持解剖示意图定位标记功能，标记可拖放并自动以颜色区别 |
| 4.35 | 解剖示意图可以与定位标记结合后，打印在诊断报告上支持从报告书写界面快速切换到图像显示界面 |
| 4.36 | 支持1X1、2X2、3X3显示布局 |
| 4.37 | 支持全选所有图像功能，图像删除功能 |
| 4.38 | 支持图像导出功能 |
| 4.39 | 支持录像导出功能，支持AVI等格式 |
| 4.40 | 支持多种图像后处理功能（亮度、对比度调节、放大、缩小、测量、标记等）。 |
| 4.41 | 支持支气管镜虚拟导航功能 |
| 报告书写 |  |
| 4.42 | 报告撰写、审核，基于专家模版的计算机辅助报告系统 |
| 4.43 | 丰富的检查诊断知识库，并配有常用术语（可以随时添加和修改） |
| 4.44 | 以固定描述项和可选项以及多级短语的方式组织报告模版 |
| 4.45 | 支持为不同的内窥镜打印各自的诊断报告模版 |
| 4.46 | 支持报告模板方式和词库调阅方式 |
| 4.47 | 可针对特定疾病、诊断结果、影像表征进行组合查询 |
| 4.48 | 支持报告标记和疾病归类功能，便于病例归档和统计分析 |
| 4.49 | 对诊断报告任何做过的修改均留下痕迹 |
| 4.50 | 支持图文报告预览、打印、导出等功能 |
| 4.51 | 无需切换界面，直接查看历史检查和诊断报告 |
| 4.52 | 支持从历史报告中复制粘贴报告内容 |
| 4.53 | 在缩略图栏即可完成报告贴图选择，并可支持贴图顺序，不限贴图数量 |
| 4.54 | 支持先贴图后文字、先文字后贴图、文字与贴图混排等多种报告单格式 |
| 4.55 | 可为采集下来的每一幅影像添加描述文字，并可打印在诊断报告上 |
| 4.56 | 自动优化含多张图片图文报告排版,尽量使报告在同一面内呈现 |
| 4.57 | 报告建议有活检、HP时自动建议提示 |
| 查询统计 |  |
| 4.58 | 申请科室，病人类型，申请医生，报告医生等工作量统计 |
| 4.59 | 申请科室，申请医生，报告医生等阳性率统计,支持统计结果导出Excel功能 |
| 4.60 | 支持报告描述，报告诊断的模糊查询和统计,支持统计结果导出Excel功能 |
| 主任管理 |  |
| 4.61 | 支持通过疾病归类、报告标记查询诊断报告 |
| 4.62 | 支持将查询结果导出到Excel |
| 4.63 | 设备工作量统计 |
| 4.64 | 医生工作量统计 |
| 4.65 | 支持申请科室，申请医生，报告医生等阳性率统计 |
| 4.66 | 年龄段的统计 |
| 4.67 | 科室总体收入统计，按天/月/年统计 |
| 4.68 | 各种检查类型检查量分类统计 |
| 4.69 | 各种检查项目请检量分类统计 |
| 4.70 | 请检医生、科室请检量统计 |
| 与其它系统接口 |  |
| ★4.71 | 与原内镜信息管理系统厂家接口无缝对接，整合过程中涉及的费用由中标供应商承担，提供承诺书 |
| ★4.72 | 与原PACS系统、超声信息管理系统和病理信息管理系统接口无缝对接，在内镜信息管理系统可直接查看PACS/RIS、超声和病理信息及图像，整合过程中涉及的费用由中标供应商承担，提供承诺书 |

## 5、病理信息管理系统

| 序号 | 功能参数 |
| --- | --- |
| 临床工作站 |  |
| 5.1 | 提供病理全WEB申请功能 |
| 5.2 | 支持多条件搜索病例申请单查询及申请单状态 |
| 5.3 | 支持扫码登记标本进行配送，生成送检清单及送检批号 |
| 5.4 | 支持多条件搜索查看标本信息，及运送情况 |
| ★5.5 | 支持纯WEB类Word报告显示，具有纯WEB类WORD医疗影像报告编辑器软件著作权及软件产品证书（提供相关证明文件） |
| 登记工作站 |  |
| 5.6 | 与HIS、电子病历、体检系统集成，支持直接从HIS系统获取电子申请单 |
| 5.7 | 支持通过条码扫描或直接录入患者相关编号从 HIS 中提取信息 |
| 5.8 | 支持通过电子凭证、医保卡、刷脸等从HIS提取患者信息或者电子申请单 |
| 5.9 | 支持按病例库进行分库登记，如组织学（常规）、冰冻、细胞学、液基细胞等，可以自定义病例库 |
| 5.10 | 支持自定义病例库流程、设置各环节时间限制和提醒功能。 |
| 5.11 | 登记信息录入界面提供常规和用户自定义两种方式。 |
| 5.12 | 标本签收、批量签收 |
| 5.13 | 记录不合格标本及不合格原因。 |
| 5.14 | 支持同名检索 |
| 5.15 | 登记时出现病理号重号系统会自动提示 |
| 5.16 | 支持病理号自定义格式并按当前病例库的编号规则自动升位，也可手工调整 |
| 5.17 | 支持通过冰冻报告提取生成登记信息 |
| 5.18 | 支持标本离体时间、固定时间精确到时分秒 |
| 5.19 | 支持登记信息默认值设置，以及丰富的快捷方式设置 |
| 5.20 | 支持按科室规定的格式打印电子申请单 |
| 5.21 | 支持打印门诊患者回执单、原始申请单底单、报告单 以及扫码打印病理报告单等 |
| 5.22 | 支持病理号漏号查询 |
| 5.23 | 支持纸质手工申请单数码相机拍摄功能 |
| 5.24 | 支持病理号标签打印、批量打印 |
| 5.25 | 提供工作移交功能，生成交接单，清点对照。 |
| 5.26 | 提供补签标本功能 |
| 5.27 | 支持修订登记信息 |
| 5.28 | 支持自定义列及列排列的查询列表，多条件常规查询和高级查询模式，支持不同色标区分显示不同状态病理检查单，以及待办工作 |
| 取材工作站 |  |
| 5.29 | 系统自动显示待办工作查询已登记未取材的病例记录 |
| 5.30 | 支持自定义列及列排列的查询列表，多条件常规查询和高级查询模式，支持不同色标区分显示不同状态病理检查单 |
| 5.31 | 提供肉眼所见词库模板、自动定位部位所属词库模板并展示、可自定义词库模板 |
| 5.32 | 支持快捷键生成取材明细表记录任务来源、取材序号、取材部位、 材块数、取材时间、取材医生和记录人员等信息 |
| 5.33 | 自动计算蜡块数和材块数 |
| 5.34 | 提供“标本处理”记录，包括“常规保留”、“永久保留”、“教学标本”、“科研标本”、“全埋”、 “脱钙”、“已用完”、“销毁”等内容，也可输入剩余标本的存放位置 |
| 5.35 | 支持多种采集大体图像方式、进行大体组织描述， |
| 5.36 | 提供录音功能，记录取材医生的口述录入，便于取 材医生校对录入员的大体检查信息 |
| 5.37 | 支持大体图像的标注、测量 |
| 5.38 | 提示补取医嘱的病例记录，提供补取处理功能 |
| 5.39 | 取材补签功能（对应标本补签） |
| 5.40 | 提供标本核对、取材移交功能 |
| 5.41 | 待办工作和超时提醒功能 |
| 5.42 | 支持可查看申请单、冰冻结果以及历史检查取材信息和报告信息 |
| 5.43 | 支持标签打印、取材明细打印 |
| 制片工作站(包括 包埋模块、 切片模块、制片模块、医嘱模块) |  |
| 5.44 | 系统自动打开所有已取材但尚未包埋病例的 取材明细记录，供技术员在包埋时进行核对，可以通过多条件查询搜索病例。 |
| 5.45 | 可查看每一病例的肉眼所见和取材明细 |
| 5.46 | 提供脱水确认功能 |
| 5.47 | 提供包埋确认功能，暂缓处理功能 |
| 5.48 | 提供取材质量评价，也可查询质量评价、查看历史评价以及评价明细。 |
| 5.49 | 提供材块核对、扫码核对功能 |
| 5.50 | 系统自动提示所有已包埋但尚未制成切片的病例列表，或是有重切、深切要求的病例列表，或是下了免疫组化医嘱需切白片的病例列表 |
| 5.51 | 可查看每一病例的切片信息、是否补取、是否重切等。 |
| 5.52 | 提供切片确认功能 |
| 5.53 | 系统自动提示所有已切片但尚未制成玻片的病例列表，或是有重切、深切要求的病例列表，或是下了免疫组化医嘱需切白片的病例列表 |
| 5.54 | 可查看每一病例的取材、蜡块、切片、捞片、染色、制片等明细 |
| 5.55 | 提供捞片确认功能 |
| 5.56 | 提供染色确认功能 |
| 5.57 | 提供制片确认功能 |
| 5.58 | 提供材块移交功能，生成交接单，清点对照 |
| 5.59 | 支持打印玻片标签、批量打印、打印制片明细 |
| 5.60 | 系统自动提示所有待处理医嘱病例列表方便技师及时处理待处理医嘱，和查看医嘱信息 |
| 5.61 | 有暂缓执行项目时，医嘱列表的“暂缓执行” 变为红色进行提醒 |
| 5.62 | 支持按条件查询所有医嘱信息， |
| 5.63 | 支持打印医嘱明细，可按照标记物或病理号分类来打印染色工作 表。 |
| 5.64 | 处理医嘱申请时，同时显示同一病理号相关的医嘱信息，并在确认收费后自动生成免疫组化切片及条码标签可打印标签，可以导入免疫组化结果。 |
| 5.65 | 支持脱水、包埋、切片、染色、制片质控评价，及查看历史评价、评价明细。 |
| 报告工作站 |  |
| 5.66 | 自动显示待办工作、未写报告、未打印报告、延迟报告等 |
| 5.67 | 支持自定义列、排序、列排列的查询列表，多条件常规查询和高级查询模式，支持不同色标区分显示不同状态病理检查单 |
| 5.68 | 提供丰富的报告书写模板：常规、细胞、冰冻等，也可自行设计报告书写模板 |
| 5.69 | 支持图文报告书写 |
| 5.70 | 支持报告书写痕迹保留、查看 |
| 5.71 | 提供三级医生诊断模式，上级医生可对病理诊 断进行复查、书写修改意见并单独保存供原报告医生对比查看 |
| 5.72 | 支持补充报告、附加报告功能 |
| 5.73 | 打开病例时，同时显示历史报告同名报告、免疫组化记录、检查项目、申请单、取材、切片等相关信息 |
| 5.74 | 提供报告常用词，肉眼所见、诊断、镜下所见模板词库、可自定义模板词库等，自动定位报告部位的模板词库方便医生查找 |
| 5.75 | 向临床发送已审核的报告 |
| 5.76 | 对报告修改进行日志记录，确保数据安全 |
| 5.77 | 多种采集图像方式可接入，数码、采集卡、TWain、DirectShow 协议（驱动）接口等，可不限次数单帧采集 |
| 5.78 | 图像浏览（可方便查看当前病例的全部病理图像）,可进行放大、缩小、旋转、删除、导出、导入等功能 |
| 5.79 | 支持图像标注、测量等后处理。 |
| 5.80 | 采集的图片可自动转换为 DICOM 格式并发送到 PACS 影像服务器 |
| 5.81 | 预览、打印报告，PDF导出报告 |
| 5.82 | 支持批量打印报告，批量导出PDF报告 |
| 5.83 | 支持报告ICD10编码设置，提供 ICD10 疾病编码的统计检索 |
| 5.84 | 提供病理延迟、打印延迟报告 |
| 5.85 | 提供危急值上传功能、可查看处置结果 |
| 5.86 | 提供生成冰冻报告功能 |
| 5.87 | 支持电子病历查看 |
| 5.88 | 支持导入免疫组化结果 |
| 5.89 | 支持导入检测项目，比如HPV、DNA检测信息等 |
| 5.90 | 提供快捷质控管理菜单进行各项质控评价，查询等 |
| 5.91 | 支持报告归类、阴阳性、报告类型、冰冻符合率、临床符合率等 |
| 5.92 | 支持报告诊断质控、报告图像质控 |
| 5.93 | 淋巴结转移标记和说明 |
| 5.94 | 提供材块核对、移交功能 |
| 5.95 | 纠错提醒，镜下所见及病理诊断结果与标本名称左右部位冲突监控提示功能：如标本名称为“左乳腺”，病理诊断中出现“右” |
| 5.96 | 病理诊断结果智能匹配提示功能：用户可自定义特殊词汇和相应提示内容，在病理诊断中出现这些词汇时，系统自动标红提醒。 |
| 5.97 | 提供病理报告审核后的“犹豫期”自定义设定， 并可自定义设定临床查看审核后的病理报告的“缓冲期” |
| 5.98 | 可发出科内会诊申请，系统会自动显示“科内会诊”标签并进行提示，其他医生登录系统后可以 快速定位这些会诊病例，可提交、修改、删除自己的科内会诊意见 |
| 5.99 | 可对感兴趣的病例进行自定义收藏分类管理， 系统会自动加入到“我的收藏夹”列表，可检索收藏的病例。 |
| 5.100 | 根据登录用户的权限，具有不同诊断级别的权限 |
| 5.101 | 可进行临床病理讨论 |
| 5.102 | 可进行疑难病例讨论 |
| 5.103 | 整合一体化PACS系统时，可查看病人放射、超声、内镜检查的诊断报告 |
| 5.104 | 待办工作和超时提醒功能 |
| 5.105 | 报告痕迹查询和对比功能 |
| 5.106 | 直观显示技术医嘱、特检医嘱数量，可直接申请技术医嘱和特检医嘱免疫组化、特殊染色等申请，提交之后系统自动发出到取材工作站和制片工作站，方便技师接收医嘱信息进行执行，并跟踪医嘱的执行情况。 |
| ★5.107 | 报告界面支持类WORD所见即所得功能，并能支持字体加粗、字体颜色标记、字体大小选择 |
| 质控工作站 |  |
| 5.108 | 取材质控管理，提供查询，评价，查看历史评价功能 |
| 5.109 | 脱水质控管理，提供查询，评价，查看历史评价功能 |
| 5.110 | 包埋质控管理，提供查询，评价，查看历史评价功能 |
| 5.111 | 切片质控管理，提供查询，评价，查看历史评价功能 |
| 5.112 | 染色质控管理，提供查询，评价，查看历史评价功能 |
| 5.113 | 制片质控管理，提供查询，评价，查看历史评价功能 |
| 5.114 | 玻片质控管理，提供查询，评价，查看历史评价功能 |
| 5.115 | 报告图像质控管理，提供查询，评价，查看历史评价功能 |
| 5.116 | 报告诊断质控管理，提供查询，评价，查看历史评价功能 |
| 5.117 | 质控汇总，提供汇总统计 |
| 归档工作站 |  |
| 5.118 | 支持未归档蜡块查询并展示，提供图型化存储柜、抽屉进行归档操作（提供界面截图）。 |
| 5.119 | 支持扫码归档，根据选择的柜子自动存放到有空位的抽屉里 |
| 5.120 | 支持未归档玻片查询并展示，提供图型化存储柜、抽屉进行归档操作。 |
| 5.121 | 支持扫码归档，根据选择的柜子自动存放到有空位的抽屉里 |
| 5.122 | 支持未归档资料查询并展示，提供图型化存储柜、抽屉进行归档操作。 |
| 5.123 | 支持扫码归档，根据选择的柜子自动存放到有空位的抽屉里 |
| 5.124 | 提供多条件查询已归档蜡块信息。 |
| 5.125 | 支持借出时图像采集，记录当时借出情况 |
| 5.126 | 记录借阅信息如经办人、借阅类型、借阅医院、押金、借阅人、身份证、电话 |
| 5.127 | 可以打印借出单据 |
| 5.128 | 提供多条件查询已归档玻片信息。 |
| 5.129 | 支持借出时图像采集，记录当时借出情况 |
| 5.130 | 记录借阅信息如经办人、借阅类型、借阅医院、押金、借阅人、身份证、电话 |
| 5.131 | 可以打印借出单据 |
| 5.132 | 提供多条件查询已归档蜡块信息。 |
| 5.133 | 支持归还时图像采集，记录当时归还情况 |
| 5.134 | 记录归还信息如经办人、借会诊医院、会诊医生、会诊结果、备注 |
| 5.135 | 提供多条件查询已归档玻片信息。 |
| 5.136 | 支持归还时图像采集，记录当时归还情况 |
| 5.137 | 记录归还信息如经办人、借会诊医院、会诊医生、会诊结果、备注 |
| 5.138 | 提供病理号、姓名、借阅状态、借阅类型查询历史蜡块借阅记录，还可点击查看单挑借阅记录之前的借阅、归还采集的图像 |
| 5.139 | 提供病理号、姓名、借阅状态、借阅类型查询历史玻片借阅记录，还可点击查看单挑借阅记录之前的借阅、归还采集的图像 |
| 5.140 | 提供查询当前各个存储柜使用状态，图形界面显示一目了然，确认当前哪些柜子已存满 |
| 查询统计工作站 |  |
| 5.141 | 提供根据多个条件来组合查询或统计病例的及时率统计，病例查询、痕迹查询，标本登记查询，报告签收查询，标记物统计，冰冻报告查询，延迟查询，危急值查询等查询 |
| 5.142 | 提供根据多个条件来组合查询的检查方法费用统计，病人类型费用统计，申请医院费用统计，申请科室费用统计，申请医生费用统计等 |
| 5.143 | 取材医生质控统计，切片医生质控统计，临床质控统计，冰冻质控统计等 |
| 5.144 | 提供根据多个条件来组合查询的报告医生工作量统计，特殊染色工作量统计，免疫组化工作量统计，取材医生工作量统计，包埋医生工作量统计，脱水医生工作量统计，切片医生工作量统计，审核医生工作量统计，科室工作量统计，技术医嘱工作量统计，特检医嘱工作量统计，取材操作者工作量统计，外检工作量统计等统计查询 |
| 5.145 | 提供根据多个条件来组合查询的性别比较，病人量比较，营业额比较，患者类型比较等统计查询 |
| 5.146 | 提供根据多个条件来组合查询的申请医生阳性率统计，申请部门阳性率统计，性别阳性率统计，报告医生阳性率统计，审核医生阳性率统计，患者类型阳性率统计等统计查询 |
| 系统架构与集成 |  |
| 5.147 | 所采用的数据库需为医院主流的大型数据库系统，且能部署在防病毒操作系统中，与PACS/RIS及HIS数据库一致，提供所使用的数据库名称 |
| ★5.148 | 支持结构化报告模板，具有影像报告结构化书写软件著作权及软件产品证书（提供证明文件） |
| 5.149 | 病理软件或病理图文工作站模块通过药品监督管理局注册并获得医疗器械注册证书（提供医疗器械注册证明文件） |
| 系统工作站 |  |
| 5.150 | 提供病理库管理功能，病理库序号编码管理功能，部位管理功能、标本管理功能、标记管理功能、标记物套餐管理功能，ftp功能、接口管理功能、系统设置功能 |
| 5.151 | 提供用户管理功能、医院机构管理功能、角色管理功能、权限管理功能、员工信息管理功能、节假日管理等 |
| 5.152 | 提供用户登录日志功能，操作日志功能，异常情况查询功能 |
| 病理接口 |  |
| 5.153 | 支持接入CA接口 |
| 5.154 | 支持接入门诊、住院系统接口 |
| 5.155 | 支持接入病理检查项目信息接口 |
| 5.156 | 支持刷脸、医保、电子凭证等接口 |
| 5.157 | 支持接入电子病历接口 |
| 5.158 | 支持与PACS/RIS系统集成，涉及的图片转为DICOM图像传送到大PACS中，涉及的费用由中标厂家承担 |

## 6、与浙江省医院预约诊疗服务平台接口

| 序号 | 名称 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 查询当前用户可预约项目列表接口 | 开发当前用户可预约接口给省平台，能调用该接口查询当前用户在医院可预约的项目列表 |
| 6.2 | 预约须知接口 | 开发预约须知接口给省平台，能调用该接口查询医院线上预约检查须知 |
| 6.3 | 可预约号源接口 | 开发可预约号源接口给省平台，能调用该接口查询医院项目的可预约日期 |
| 6.4 | 预约接口 | 开发预约接口给省平台，能调用该接口进行检查预约 |
| 6.5 | 改约 | 开发改约接口给省平台，能调用该接口更改患者预约时间 |
| 6.6 | 查询可预约检查日期列表 | 开发查询可预约检查日期列表接口给省平台，调用该接口查询医院线上可预约检查的日期 |
| 6.7 | 检查预约结果上传 | 开发检查预约结果上传接口给省平台，可实时调用，医院每天晚上定时调用该接口将当天的检查预约情况上传到平台。 |

## 7、电子医保凭证接口

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 与现有放射、超声、内镜、病理检查系统进行集成，实现登记界面调用医保凭证界面 |
| 2 | 与智慧医保市民卡及电子医保凭证对接 |
| 3 | 调用智慧医保动态库，扫描医保凭证二维码，获取凭证信息 |
| 4 | 通知医保凭证二维码获取申请单信息 |

# 技术服务及商务要求

1、维修方案、支持系统及完工时间

1.1维修方案及支持系统

（1） 提供有关软件系统运营及维修的适当方案，一小时服务响应，4小时到达现场。

（2）对于系统应具有24小时远程管理或者故障支持系统，并叙述有关组织结构及支持体系。

（3）按各部分类别提供对于系统发生故障时的对策及恢复方案。

（4）新系统需将采购方原先使用系统的数据导入。

（5）PACS系统需适配国产操作系统，同时应满足五级电子病历评级要求。

1.2完工时间

自合同签订之日起90天内完成开发、安装、调试并交付使用。

2、安装和调试

（1）如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给用户造成的损失。

（2）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

（3）安装过程中发生的费用由卖方负责。

（4）投标供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

3、验收标准和验收方法

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

（1）卖方应提供系统及其货物的有效检验文件，经买方认可后，与系统检验标准及货物性能指标、合同内容一起作为系统验收标准。买方对系统验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现系统达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换相关货物，并且赔偿由此给用户造成的损失。

（2）验收过程所发生的一切费用由卖方承担。

4、技术培训

（1）卖方应对用户的系统维护人员提供一人一周的培训，使其能对系统进行日常的维护，并向培训人员提供维护手册。

（2）卖方应对用户的操作人员提供多场次的操作培训，并使其能熟练应用系统。

（3）上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标供应商应在投标文件中详细说明。

5、免费维护期及售后服务

（1）免费维护期为≥3年，起始时间从项目验收合格之日起计算。

（2）免费维护期间原厂驻场1名工程师，工程师按信息工程科工作制度进行管理。

（3）维护期1年内故障率累计不得超过6次，每次不得超过1小时，如达不到要求，每超过一次，维护期相应延长10天。维护期内因货物本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

（4）投标供应商应在投标文件中说明在维护期内提供的服务计划。

（5）在系统整个使用期内，卖方应确保系统的正常使用。在接到用户维修要求后1小时内出回应，并在4小时内派员到达买方现场实施维修。

（6）投标供应商人应在投标文件中详细说明其服务计划及收费标准。

（7）提供软件免费升级服务。

（8）卖方为买方提供至少3年的售后免费维护期。

（9）免费维护期间原厂驻场至少1名工程师，工程师按信息工程科工作制度进行管理。

6、免费维护期为≥3年，免维护期过后，▲本项目软件年维护费不得超过合同总价的8%。

7、▲后续如果有新增医疗设备接入到该系统上，接口费用不高于5000元。

8、付款方式

中标人应提供合同总金额1%的履约保证金（或履约保函），如中标人未按规定提交履约保证金则采购人有权拒绝支付合同款。

合同签订后，采购人收到发票后30个工作日内支付合同总金额的40%（中标人必须开具单张合同金额的正式税务发票），分模块完成验收合格后，采购人向中标人支付合同总额的40%货款，项目总体完成验收后支付合同总额的20%货款，履约保证金待维保期满后无质量问题无息退还。

# 第五部分  评标定标办法

参考《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；然后对合格投标人的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后即公布投标人技术资信得分情况，之后开商务（报价）标；对商务（报价）标评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

四、评标办法

本评标办法采用百分制综合评分法，技术资信80分（技术资信权值80%），商务报价20分（商务报价权值20%）。最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的投标人，将被推荐为中标候选人。

五、评分细则

1、 技术资信部分的评定（80分）

评标委员会针对投标人所投设备的以下几个单项内容进行评审、独立打分，所有评标专家的评分的算数平均值即为该投标人的最终得分（四舍五入后保留小数2位）。

技术资信80分

| 序号 | 评分内容 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 5 | 1、投标人具有CMMI五级认证的得3分，CMMI四级的得1分，CMMI三级的得0.5分； 2、投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得1分； 3、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书得1分。 注：以上材料均需提供有效期内的证书复印件并加盖公章，否则不得分 |
| 2 | 近三年的业绩 | 2 | 根据投标人提供的自2019年1月1日至今签订的类似业绩合同（以合同签订时间为准），每提供一份合同得1分，最高得2分。（提供合同复印件，至少包括项目内容、金额页、合同双方签字及时间页并加盖公章，否则不得分） |
| 3 | 产品配置、产品特点和质量技术水平、技术指标等综合性能评价 | 28 | 根据投标人所投产品的技术性能、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，完全满足招标文件要求的得28分，有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标产品的使用影响程度进行扣分：技术参数中标注“★”号的参数为重要参数，每负偏离一项扣3分；其他未标注“★”号的参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止，正偏离不加分。 |
| 4 | 标准性实施能力 | 5 | 投标人通过PACS/RIS软件、心电软件、远程会诊系统软件、区域影像信息系统、影像中心的软件是否通过IHE-C测试并获得测试合格证书的情况进行评分，全部通过的得5分，缺一项测试合格证书的扣1分，需提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 5 | 项目实施方案 | 5 | 项目实施方案内容包含但不限于以下内容：实施计划、详细进度、项目组织、项目管理等。综合评价是否可行、合理、实用；重点考虑能否有效组织安排,确保按时保质地完方案，以及在实施过程中所采取的质量保障措施和应急措施等，项目前期与院方进行充分交流沟通，完全能达到初步设计的要求得5-3分；基本能达到初步设计的要求得2-1分；未达到指导初步设计的要求的得 0 分。 |
| 6 | 培训方案 | 3 | 根据投标人提供完整的培训方案，由专家横向比较后酌情打0-3分。 |
| 7 | 售后服务 | 5 | 根据投标供应商最近售后服务点及就近售后点团队售后保障人数（提供相关人员近3个月社保证明），由评标委员会横向比较打分（0-5分）。 注：以供应商提供的营业执照或自有房产证（或租赁合同＋租赁处房产证）复印件加盖单位公章为得分依据，否则不得分。 |
| 8 | 软件研发能力 | 5 | 根据投标人是否拥有影像归档与通讯系统软件、影像信息系统电子签名整合接口软件、HL7接口软件、JPG转DICOM软件、影像报告CDA接口软件著作权证书，每提供上述1个软件著作权证书得1分，最高分5分。需提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分。 |
| 9 | 医学影像云接口对接 | 5 | 根据投标人提供与医院所在地区域医学影像云对接整合能力及方案可行性情况，由专家横向比较后酌情打0-5分（须提供与当地区域影像云合作的证明文件并加盖公章，否则本项得0分）。 |
| 10 | 与原有PACS系统对接可行性 | 5 | 投标人提供的影像信息化改造与院内PACS厂商对接的方案可行性高、可靠性强、方案详细、有明确具体措施的得5-3分； 投标人提供的影像信息化改造与原有院内PACS厂商对接的可行性较差、欠缺可靠性、方案简单、无实际可操作性的得3-0分； |
| 11 | 与医院RIS软件整合可靠性 | 5 | 根据投标供应商与医院RIS软件整合可靠性、平稳性，由专家5-0分之间进行打分，未提供任何说明材料的不得分。 |
| 12 | 项目实施团队 | 4 | 根据投标人提供的项目实施团队具备项目管理专家（PMP）证书，每提供一个证书得1分，最高得4分。需提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 13 | 影像软件互联网应用安全证明 | 1 | 根据投标人提供的影像云软件是否通过三级等保证明（提供相关证明文件并加盖公章），能提供的得1分，否则得0分。 |
| 14 | FHIR（快速医疗保健互操作资源）测试 | 2 | 根据投标人是否通过FHIR的患者、就诊、检查申请、检查报告场景测试，每通过上述一个场景测试得0.5分，最高分2分，提供相关证明文件并加盖公章。 |

2、商务评分：

1）资格及符合性审查通过的有效投标人进入商务（报价）评分。

报价评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格折扣后最低的为评标基准价，其他投标人的报价分按照下列公式计算：（保留小数2位）：

未满足折扣条件的报价分=（评标基准价/投标报价）×商务报价权值×100。

满足折扣条件的报价分=[评标基准价/(投标报价*80%)]×商务报价权值×100。

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，投标人为小型或微型企业且投标产品为小型或微型企业生产的并提交相关证明材料，其小型或微型企业部分投标报价扣除20%后参与评审。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业且投标产品为小型或微型企业生产的并提交相关证明材料，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，其小型或微型企业部分投标报价扣除20%后参与评审。

③根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位且投标产品为本企业或其他残疾人福利性单位制造的并提交相关证明材料，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其小型或微型企业部分投标报价扣除20%后参与评审。

④以上小型、微型企业的，不重复享受政策。未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。证明材料详见第二部分。

⑤投标如缺少须提供的一种功能或配置或服务，评标价将在其投标价的基础上加上其他投标人相应分项价格的最高价。如若中标，该缺漏项费用将由中标人自行承担。

2） 如投标人报价超过采购预算，作无效标处理。

3）所有投标人商务报价均超采购预算，重新组织招标。

3、 有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

4、 评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，若报价再相同，则抽签决定排序。

六、定标办法

本次招标由评标委员会推荐中标候选人，招标人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

七、确定中标人

中标人确定后，中标公告在浙江政府采购网上发布，公示期为7个工作日，在发布中标公告的同时，采购人将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。

政府采购活动现场确认声明书

温州德臻招标代理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                        （单位）负责人        （姓名）合法授权参加PACS系统升级（编号：WZDZCG-2022063Y）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

2022年   月   日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。