鹿城区政府集中采购

招标文件

# （非中小企业预留份额项目）

| 项目编号： | Z-GBLC20220530002 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 温州市鹿城区教育局2022年温馨教室空调采购（标段一、标段二）项目 |
| 采购方式： | 公开招标 |

采购代理机构: 温州市公共资源交易中心鹿城分中心

目    录

第一部分   招标公告                ………………………………………………………2

第二部分   投标人须知前附表        ………………………………………………………6

第三部分   投标人须知              ………………………………………………………10

第四部分   开标、评标和定标        ………………………………………………………18

第五部分   评标方法                ………………………………………………………22

第六部分   采购需求                ………………………………………………………29

第七部分   合同主要条款            ………………………………………………………40

第八部分   投标文件格式附件        ………………………………………………………44

注：▲本招标文件正文内容共76页（页码编制1-76），招标文件中部分标“▲”且加下划线部分，为招标的实质性要求，着重提醒各投标人必须响应。各投标人必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人及采购代理机构概不负责。

第一部分    招标公告

项目概况

温州市鹿城区教育局2022年温馨教室空调采购（标段一、标段二）项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网 获取（下载）招标文件，并于 2022年07月05日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：Z-GBLC20220530002

项目名称：温州市鹿城区教育局2022年温馨教室空调采购（标段一、标段二）项目

预算金额（元）：6600000

最高限价（元）：/,/

采购需求：

标项一
    标项名称: 温州市鹿城区教育技术中心温馨教室空调采购-标段一 
    数量: 不限  
    预算金额（元）: 5800000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：空调设备 
    备注：

标项二
    标项名称: 温州市鹿城区教育技术中心温馨教室空调采购-标段二 
    数量: 不限  
    预算金额（元）: 800000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：空调设备 
    备注：

合同履约期限：标项 1、2，见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2022年07月05日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年07月05日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：浙江政府采购网

开标时间：2022年07月05日 09:30

开标地点（网址）：温州市公共资源交易中心鹿城分中心（本系统场地仅作参考，场地预定前请与中心经办人确认）开标2

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：3.1质疑的提出：如有质疑，必须在政采云系统内或线下向采购人、采购代理机构提出，并与质疑联系人电话确认。 3.2投标说明： 3.2.1 本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 3.2.2 标前准备：各供应商必须在投标前成为“浙江省政府采购网”注册供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。 供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。 《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html 《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html 《CA驱动和申领流程》: http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html 3.2.3 投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）， 电子投标具体流程详见：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na 3.3供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间，以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市鹿城区教育技术中心

地    址：温州市广场路76号（广场路小学内）

传    真：

项目联系人（询问）：王丁于

项目联系方式（询问）：0577-88262858

质疑联系人：杨金瓯

质疑联系方式：13600678077

2.采购代理机构信息

名    称：温州市公共资源交易中心鹿城分中心

地    址：温州市鹿城区宽带路18号

传    真：

项目联系人（询问）：林旭菁

项目联系方式（询问）：0577-55889861

质疑联系人：潘海泳

质疑联系方式：0577-55889862

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州市鹿城区财政局

地    址：浙江省温州市鹿城区江滨西路552号博林大厦2楼

传    真：/

联系人 ：黄女士\朱先生

监督投诉电话：0577-88359173

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州市鹿城区教育局2022年温馨教室空调采购（标段一、标段二）项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 4 | 扶持中小企业有关政策 | 扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算：标段一580万元，标段二80万元。 （2）项目属性： ① （①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业 （具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） （4）本项目 否（是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 5 | 质疑和澄清 | 1、投标人认为招标文件、投标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提交给接收质疑函联系部门，逾期不受理。质疑投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、中标结果）环节的质疑。 2、项目的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件。澄清（更正）文件是招标文件重要组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自负。 |
| 6 | 是否允许采购进口产品 | 否 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 9 | 是否现场踏勘 | 采购人不组织现场踏勘；各投标人可于投标截止时间前自行到现场踏勘，费用及责任风险自负。 （现场踏勘地点及联系人：详见第一部分采购公告中的采购人信息） |
| 10 | 是否提供演示 | 否 |
| 11 | 是否提供样品 | 否 |
| 12 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)发布中标公告，公告期限为1个工作日。 |
| 13 | 投标保证金 | 无须缴纳 |
| 14 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 15 | 履约保证金 | 合同签订后，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定收取项目中标金额2.5%的履约保证金。采购人要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2.5%。 |
| 16 | 付款方式 | 详见合同条款 |
| 17 | 投标文件有效期 | ▲自投标之日起120天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为未满足招标文件实质性要求作无效标处理。 |
| 18 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于投标人的投标文件解密异常时应急之用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 20 | 投标文件的接收 | 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。 1、投标人应当在2022年07月05日9:30时整之前按照电子投标要求将电子加密投标文件上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标响应无效。 2、投标人应当在2022年07月05日9:30时整之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名备注后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至温州市公共资源交易中心鹿城分中心邮箱（luchengcgzx@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如备份电子投标文件未加密，则投标人需自行承担投标文件提前泄密的风险。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（投标当日9:30-10:00期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至温州市公共资源交易中心鹿城分中心邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件。如投标人未按照规定时间（2022年07月05日9:30时整之前）及要求提供有效备份文件并解密成功，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 3、电子投标文件与备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。 4、投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 21 | 采购代理机构代理费用 | 0元 |
| 22 | 签章 | 严格按照招标文件中的第八部分投标文件格式附件内容签章 |
| 23 | 政采贷 | - 温州政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，如有需要请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于温州市公共资源交易中心鹿城分中心 |

第三部分 投标人须知

一   总则

本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部公布第87号令）等法律及有关法规组织和实施的。

- （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评审、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“采购代理机构”系指组织本项目采购的温州市公共资源交易中心鹿城分中心。

2、“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

3、“采购人” 系指委托采购代理机构采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

- （三）投标人及委托有关说明

- 1、投标人代表指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须有《法定代表人授权书》见第八部分。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3、 若本项目接受联合体投标的,应遵守以下规定:

3.1、两个以上供应商可以组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加投标;

3.2、以联合体形式参加本项目投标的,联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件同时未被“信用中国”网站 www. (www. creditchina.  gov. cn).gov.cn)列入失信被执行人重大税收违法案件当事人名单;未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单,联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。如由同一专业的供应商组成联合体的,评审时以资质最低的一方为依据;

3.3、联合体各方之间须签订投标联合协议(成员中有小微企业或监狱企业的须附相应声明函),明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任以及各方的协议合同金额比例，在投标联合协议中指定本项目主办人,并将投标联合协议作为投标文件组成的一部分;本项目的主体、关键性工作须由主办人完成,并在投标联合协议中进行说明;

3.4、联合体各方签订投标联合协议后,不得再以自己名义单独在本项目中参加投标, 也不得组成新的联合体参加本项目投标;

3.5、联合体各方共同与招标人签订采购合同,就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任;

3.6、投标文件须由主办人盖章及其全权代表签署;

4、对供应商的限制

4.1、单位负责人(指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效 ；

4.2、为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动(不包括为该项目提供整体设计、规范编制 或者项目管理、监理、检测等服务):

4.3、为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关

4.4、供应商之间的利害关系:

(1)法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系;

(2)法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系;

(3)法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内血系

(4)法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系;

(5)法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

(6)存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

(7)存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务(占主营业务收入50%以上)或重要财务往来关系(如融资)等其他实质性控制关系;如供应商之间存在以上利害关系并且存在影响政府采购公平竞争的行为的相关供应商的投标均无效。

4.6、招标公告中明确专门面向中小微企业采购的项目,只能由中小企业或微型企业参加。

4.7、投标截止前被“信用中国”网站(www. creditchina. gov. cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单等存在不良信用记录的供应商将被拒绝参加本项目采购 活动。具体以投标截止当日招标代理机构在上述两个网站上查询到的信息为准。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,将对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。招标人有权对工资福利进行审核或参与工资福利的编制，发现中标人不按照实际情况进行编制，招标人有权要求其重新调整，中标人必须接受，最终员工的工资福利由招标人确定签字后发放，否则暂停支付该月的管理服务费。

5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （四）投标费用

- 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

二 质疑、澄清（更正）

- （一）质疑

- 1、投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期不予受理。质疑投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、中标结果）环节的质疑。

- 2、如有质疑，必须在政采云系统内或线下向采购人、采购代理机构提出，并与质疑联系人电话确认。

3、质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

（二）招标文件的澄清（更正）

1、无论是采购代理机构根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购代理机构的书面澄清（更正）文件会在“浙江省政府采购网”上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到“浙江省政府采购网”上下载澄清（更正）文件。澄清（更正）文件是招标文件重要组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自负。

2、当招标文件与澄清（更正）文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三   投标文件的编制

- 投标文件的形式和效力

电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的语言及度量衡单位

1、投标文件以及投标人与采购代理机构、采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

（三）对投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解投标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。▲投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出明确响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2、在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“标“▲”且加下划线部分，否则将导致无效标。

3、编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

4、▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次招标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

5、招标文件中若为实质性要求和条件的证明材料必须提供。非实质性要求和条件的证明材料则各投标人根据自身情况提供，若因未提供而造成不利评审的风险则由各投标人自行承担。

（四）投标文件的组成

投标文件组成均为资格文件、商务技术文件、报价文件

1、资格文件目录

（1）法定代表人授权书

（2）投标人情况表

（3）有效的营业执照（扫描件加盖投标人公章）；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》（扫描件加盖投标人公章）；如分公司参与投标的，还须符合浙财采监〔2013〕24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定提供相关材料。

（4）投标人最近一年的财务报告(扫描件加盖投标人公章，新成立的公司提供情况说明)；

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

（6）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

（7）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函

（9）投标人不属于公益一类事业单位承诺函

（10）政府采购活动现场确认声明书

（11）投标人其他资质证书、认证证书、社保证明等扫描件（如需）

2、商务技术文件目录

（1）投标人综合实力

（2）货物配置清单（不含价格）

（3）技术及商务偏离表

（4）供采购人选购的备品备件及维保期期满后相关维修配件清单一览表

（5）产品附件、备品备件和专用工具清单（如有）

（6）所投产品综合性能

（7）所投产品的节能性

（8）同类项目业绩

（9）售后服务

（10）质保年限承诺函

（11）实施方案

（12）安装主要材料及配件

（13）投标产品技术性能（标段一）

（14）采购需求的理解与分析（标段一）

（15）压缩机技术性能（标段二）

（16）室内机先进性（标段二）

（17）室外机技术先进性及系统稳定性（标段二）

（18）投标人认为需要的其他技术资料

3、报价文件目录

（1）	报价一览表

（2）	分项报价表

（3）中小企业声明函（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

▲注：资格文件、商务技术文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

- （五）投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。投标人不按上述要求制作和编排而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

（六）投标报价

1、▲投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即设备费、材料费、安装调试费、施工费、税金、运输及运输保险费、装卸费、系统集成费、验收费（含第三方验收）、搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、技术服务费、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入总价。

2、▲所有投标均以人民币报价。投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

3、▲采购代理机构和采购人不接受任何选择报价，对每一项只允许一个报价。

4、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5、所有的投标报价均为货物或服务到买方指定的工地价。

6、最低报价不能作为成交的保证。

7、投标人可在投标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意，同时在技术偏离表中做出详细说明。

（七）投标有效期

1、▲自开标之日起120天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为未满足招标文件实质性要求作无效标处理。

2、特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

四   投标文件的递交

（一）投标文件的递交

1、电子投标文件上传的地点和截止时间

供应商应于2022年07月05日9:30时整之前在政采云上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

2、迟交的投标文件

在规定的投标截止时间以后政采云平台将不接收投标文件。

（二）投标文件解密

开标时间后30分钟内（2022年07月05日10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评审”功能进行解密投标文件，待所有投标文件解密后开始开评标。若供应商在规定时间内（2022年07月05日上午10:00前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在2022年07月05日9:30时整之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至温州市公共资源交易中心鹿城分中心邮箱（luchengcgzx@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如备份电子投标文件未加密，则投标人需自行承担投标文件提前泄密的风险。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（投标当日9:30-10:00期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至温州市公共资源交易中心鹿城分中心邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（2022年07月05日9:30时整之前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标响应无效。电子投标文件与备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。

（三） 投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2、在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

3、从投标截止时间至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

第四部分   开标、评标和定标

（一）评标委员会

1、采购代理机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

（二）评标过程的保密性

1、开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购代理机构和采购人施加影响，其投标将被拒绝。

2、开标后，直至中标公告发出且质疑期届满止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

3、中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

4、为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5、评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

（三）开标

1、本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在政采云平台上上传电子投标文件。

2、电子开评标

投标截止时间后的30分钟内（开标当日上午9:30-10:00时），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（四）投标文件的澄清

1、在评标期间，评标委员会可以在政采云平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但澄清、说明或补正内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在政采云平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其做出无效标处理。

（五）投标文件的资格性和符合性评审

1、开标后，采购人授权评标委员会对投标人的资格进行审查。

2、评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异。

3、评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质上响应的投标。

4、评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（六）▲投标无效

1、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖公章或CA章的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件；

（3）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（4）无法定代表人签字（盖章）或其授权代表签字的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）明显不符合招标文件中主要技术规格、技术标准的；

（7）招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

（8）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（9）投标文件中提供虚假材料、技术指标及参数；

（10）资格文件、技术及商务文件中出现投标价格信息的；

（11）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（12）标项以赠送方式投标的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应评标委员会要求未在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；

（15）在参加本项目政府采购活动前三年内有重大违法记录或在指定的信用信息查询渠道及截止时间前列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（16）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（17）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（18）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（19）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（20）不同投标人的投标文件相互混装；

（21）违反公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

（22）投标人递交两份及以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上投标总价，且未声明哪个有效，按招标文件规定的提交备选投标方案的除外。

（23）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

注：以上有（16）至（20）情形之一的，还应视为投标人串通投标，并报同级财政部门处理。

（七）报价修正

报价文件出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

（八）错误修正

1、对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

2、客户端填写的《开标一览表》与以pdf格式上传文件中的《开标一览表》不一致的，应以Pdf格式上传文件中的为准。

（九）评标委员会在做出任何一项投标无效决定前，都应当严格遵循以下程序：

1、要求当事投标人作相应的答辩；

2、在充分讨论的基础上集体表决；

（十）评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

（十一）定标

1、本次招标由评标委员会确定中标候选人（招标文件另有规定的除外）。

2、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第二做为第二中标候选人。

3、采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。（十二）授予合同

1、中标公告评标委员会确定的中标候选人在“浙江省政府采购网”上公告。

2、中标通知

（1）中标人确定后，采购代理机构在政采云平台向中标人签发《中标通知书》。

（2）中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

3、签订合同

（1）中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

（2）招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

（3）中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和采购代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

4、采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

第五部分   评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

（一）总则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。

（二）评标组织

评标工作由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。

（三）评标程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格响应文件、商务技术响应文件、报价要求响应文件三个部分按以下程序进行分析、评议：

1、对投标人的资格部分、技术及商务文件进行符合性审查，确定技术标有效单位。

2、对技术及商务标有效的投标人进行评分，计算出各投标人的得分（详见评分细则）。

3、对技术及商务标有效的投标人的投标报价在政采云平台上予以公开。

4、评标委员会对技术商务标有效的投标人进行投标报价部分评审，确定投标报价评审有效投标人。

5、对投标报价评审后有效的投标人计算投标报价分和综合得分（详见评分细则）

6、确定中标人

（1）评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第二做为第二中标候选人。

（2）评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；或者存在违法违规行为被采购监管部门处理的；采购单位可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标，也可以重新开展政府采购活动。

7、完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况做出评标报告。

（四）评标办法

本评标办法采用综合评分法，技术及商务70分（权值70%），报价30分（权值30 %）。满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人，将被推荐为中标候选人。

（五）评分细则

1.技术资信分的评定（70分）

各评标委员会按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计的算术平均值为各投标人技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

评分要求（标段一）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分数值 | A档 |  |  | B档 |  |  |  |  | C档 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 根据投标人综合实力，包括技术力量、人力资源、经营信誉等情况进行综合打分。 | 4 | 4-2.1 |  |  | 2-1.1 |  |  |  |  | 1-0 | 主观评分项 |
|  |  | 投标人具有职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、质量管理体系认证的，每提供一项有效的认证体系证书得1分。（提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。） | 3 | 根据提供的有效证明材料评定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 客观评分项 |
| 2 | 投标产品技术参数符合性 | 所投产品完全满足招标文件明确指标参数得14分；正偏离不加分；每负偏离一项，扣1分，扣完为止。 | 14 | 根据提供的相关材料评定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 客观评分项 |
| 3 | 所投产品综合性能 | 根据投标设备的产品成熟度、质量稳定性、相关行业测评资料、其他特殊要求和综合因素等进行综合打分。 | 8 | 8-6.1 |  |  | 6-4.1 |  |  |  |  | 4-0 | 主观评分项 |
| 4 | 所投产品的节能性 | 根据投标人提供的节能产品能效等级进行打分： 3匹壁挂、3匹天花机、5匹天花机有一级能效的，每提供一种加2分。 （提供《中国能效标识网》截图加盖投标人公章，未提供不得分。） | 6 | 根据提供的有效证明材料评定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 客观评分项 |
| 5 | 同类项目业绩 | 根据投标人2020年1月1日至今签订合同的且已通过竣工验收的同类项目业绩一个得1分，本项最高得3分；（提供客户联系方式、采购合同、验收报告扫描件加盖投标人公章，资料提供不齐全不得分；只计算投标人业绩，其子公司、母公司业绩不计分）。 | 3 | 根据提供的有效证明材料评定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 客观评分项 |
| 6 | 售后服务 | ①售后服务网点情况、售后服务人员配置、售后服务响应、售后服务体系完善程度认证情况、售后服务方案的合理可行性等进行综合打分。（提供相关售后服务响应承诺函，未提供不得分） | 5 |  | 5-3.1 |  |  | 3-1.6 |  |  | 1.5-0 |  | 主观评分项 |
|  |  | ②售后服务人员具有暖通工程师证书，提供1份得1分。（提供相关证书扫描件加盖投标人公章及相关人员在投标人处近三个月社保证明加盖投标人公章，未提供不得分） | 1 |  | 根据提供的有效证明材料评定 |  |  |  |  |  |  |  | 客观评分项 |
| 7 | 质保年限 | 质保年限为6年的不得分，每增加1年得0.5分，最高得1分。（须对所投标段所有产品进行承诺，提供相关承诺函加盖投标供应商公章，未提供不得分） | 1 |  | 根据增加的质保期年限评定 |  |  |  |  |  |  |  | 客观评分项 |
| 8 | 实施方案 | ①根据投标人提供的实施方案（实施人员、保障措施、供货计划、施工安装、进度计划、验收标准等）对应项目需求的满足程度进行综合打分。 | 9 |  | 9-6.1 | 6-3.1 |  |  |  | 3-0 |  |  | 主观评分项 |
|  |  | ②根据投标人安装资质情况：具有制冷设备安装维修服务企业三级资质得1分；具有制冷设备安装维修服务企业二级资质得2分；具有制冷设备安装维修服务企业一级资质得3分。（提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分） | 3 |  | 根据提供的有效证明材料评定 |  |  |  |  |  |  |  | 客观评分项 |
| 9 | 安装主要材料及配件 | 根据投标人提供的安装主要材料、配件的材质等情况进行综合打分。 | 3 |  | 3-2.1 | 2-1.1 |  |  | 1-0 |  |  |  | 主观评分项 |
| 10 | 投标产品技术性能 | 根据投标产品技术先进性和优越性进行打分。 | 6 | 6-4.1 |  | 4-2.1 |  |  | 2-0 |  |  |  | 主观评分项 |
| 11 | 采购需求的理解与分析 | 根据投标人对项目采购需求的理解及现场设备安装难度的分析进行打分。包括对项目的交货、安装的重难点（含高空作业、槽钢加固、室外机美化等）的分析把握及在安装中的解决方案 | 4 | 4-2.1 |  | 2-1.1 |  |  | 1-0 |  |  |  | 主观评分项 |
| 共计 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分要求（标段二）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分数值 | A档 | B档 |  |  |  |  |  | C档 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 投标人具有职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、质量管理体系认证每提供一项有效的认证体系证书得1分。（提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。） | 3 | 根据提供的有效证明材料评定 |  |  |  |  |  |  |  | 客观评分项 |
| 2 | 投标产品技术参数符合性 | 根据投标人提供的产品配置及技术参数的符合性进行综合打分。（提供投标产品样本或说明书扫描件，或者能证明相关参数的其他证明材料，并加盖投标人公章，未提供不得分。） | 5 | 5-3.1 |  |  | 3-1.6 | 1.5-0 |  |  |  | 主观评分项 |
| 3 | 所投产品综合性能 | 投标产品成熟度、质量稳定性、相关行业测评资料、其他特殊要求和综合因素等进行打分。 | 4 | 4-2.8 | 2.7-1.4 |  |  |  |  |  | 1.3-0 | 主观评分项 |
| 4 | 所投产品的节能性 | 由评委对投标多联机产品节能性(IPLV值)进行计算，根据所投产品系列的单模块8-16HP外机IPLV平均值进行赋分，其中平均IPLV值≥9.5的得4分，9.0≤平均IPLV值＜9.5的得2分，其它不得分。（提供《中国能效标识网》截图加盖投标人公章，未提供不得分。） | 4 | 根据提供的有效证明材料评定 |  |  |  |  |  |  |  | 客观评分项 |
| 5 | 同类项目业绩 | 根据投标人2020年1月1日至今签订合同的且已通过竣工验收的同类项目业绩一个得1分，本项最高得3分；（提供客户联系方式、采购合同、验收报告扫描件加盖投标人公章，资料提供不齐全不得分；只计算投标人业绩，其子公司、母公司业绩不计分）。 | 3 | 根据提供的有效证明材料评定 |  |  |  |  |  |  |  | 客观评分项 |
| 6 | 售后服务 | ①售后服务网点情况、售后服务人员配置、售后服务响应、售后服务体系完善程度认证情况、售后服务方案的合理可行性等进行综合打分。（提供相关售后服务响应承诺函，未提供不得分） | 5 | 5-3.6 |  | 3.5-2.1 |  |  |  | 2-0 |  | 主观评分项 |
|  |  | ②售后服务人员具有暖通工程师证书，提供1份得1分。（提供相关证书扫描件加盖投标人公章，及相关人员在投标人处近三个月社保证明加盖投标人公章，未提供不得分） | 1 | 根据提供的有效证明材料评定 |  |  |  |  |  |  |  | 客观评分项 |
| 7 | 质保年限 | 质保年限为2年的不得分，每增加1年得2分，最高得6分。（须对所投标段所有产品进行承诺，提供相关承诺函加盖投标供应商公章，未提供不得分） | 6 | 根据提供的有效证明材料评定 |  |  |  |  |  |  |  | 客观评分项 |
| 8 | 实施方案 | 根据投标人提供的实施方案（实施人员、保障措施、供货计划、施工安装、进度计划、验收标准等）对应项目需求的满足程度进行综合打分。 | 6 | 6-4.1 |  |  | 4-2.1 | 2-0 |  |  |  | 主观评分项 |
| 9 | 安装主要材料及配件 | 根据投标人提供的安装主要材料、配件的材质等情况进行综合打分。 | 5 | 5-3.6 |  |  | 3.5-2.1 | 2-0 |  |  |  | 主观评分项 |
| 10 | 压缩机技术性能 | ①根据投标人所投多联机采用的压缩机与变频器的先进性进行综合打分； | 4 | 4-3.1 |  |  | 3-1.6 |  | 1.5-0 |  |  | 主观评分项 |
|  |  | ②根据投标人所投压缩机的变频技术、涡旋技术、稳定性、压缩机形式进行综合打分。 | 4 | 4-3.1 |  |  | 3-1.6 |  |  |  | 1.5-0 | 主观评分项 |
| 11 | 室内机先进性 | ①根据投标人所投室内机电子膨胀阀的调节精度及先进性进行综合打分； | 2 | 2-1.1 |  |  | 1-0.6 |  |  |  | 0.5-0 | 主观评分项 |
|  |  | ②根据投标人所投多联机室内机的远距离送风、四面出风独立调节、防直吹特性等功能进行综合打分； | 2 | 2-1.1 |  |  | 1-0.6 |  |  |  | 0.5-0 | 主观评分项 |
|  |  | ③根据投标人所投室内机线控器温度调节精度范围进行综合打分。 | 2 | 2-1.1 |  |  | 1-0.6 |  | 0.5-0 |  |  | 主观评分项 |
| 12 | 室外机技术先进性及系统稳定性 | ①根据所投多联机的掉电记忆、高效除霜、多种回油控制技术、防逆风、快速制热启动、火警联动、电控冷媒冷却、智能节电等进行综合打分。（提供投标产品样本或说明书扫描件，或者能证明相关参数的其他证明材料，并加盖投标人公章，未提供不得分。） | 8 | 8-5.1 |  |  | 5-2.1 | 2-0 |  |  |  | 主观评分项 |
|  |  | ②根据室外机超低待机功率进行综合打分（提供第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 2 | 2-1.1 | 1-0.6 |  |  |  |  |  | 0.5-0 | 主观评分项 |
|  |  | ③根据室内机壳体、室内机面板、室外机面板及线控器外壳是否采用抗老化技术进行综合打分。 | 4 | 4-3.1 | 3-1.6 |  |  |  |  |  | 1.5-0 | 主观评分项 |
| 共计 |  |  | 70分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.报价评分（30分）：

满足招标文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出报价评分值（小数点后按四舍五入保留2位）：

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

报价得分=（评审基准价/投标人最终的投标报价）× 价格权值 ×100

（六）授予合同

1、中标公告

评审小组确定的中标候选人将在“浙江省政府采购网”上公告。

2、中标通知

（1）中标人确定后，采购代理机构在政采云平台向中标人签发《中标通知书》。

（2）中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

3、签订合同

（1）中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

（2）招标文件、投标文件、评审过程中投标人在澄清时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

（3）中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，将取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和采购代理机构可视情况重新进行招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

4、履约验收

采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

第六部分   采购需求

一    总则

a.本技术规格书只是设备及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。

b.采购的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可，并提供采用的国家和国际标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料。投标人采用其它标准和规范时，应在投标文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

c.投标人应根据采购文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。希望投标人以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

d.▲本采购项目温州市鹿城区教育局2022年温馨教室空调采购（标段一、标段二）项目，本次项目为2个标段，投标人必须根据自己的技术和商务优势对一个或多个标段内全部内容进行投标，但不得将一个标段进行拆分投标或只对其中的部分设备进行投标，否则其投标文件将不予接受。

e.投标人所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以明确响应，如有偏离应在偏离表中注明。

f.▲磋商文件中部分标“▲”且加下划线，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人必须响应。

二   采购内容及技术要求

采购内容：温州市鹿城区教育局使用财政性资金进行的空调采购及直流变频多联机组设备及工程安装。

（一）标段一：一拖一分体空调技术参数要求

▲一拖一分体空调（3匹壁挂式空调、3匹吸顶式空调、5匹吸顶式空调）须为同一品牌，否则将按无效投标处理。

1、3匹壁挂式空调

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3匹壁挂式冷暖型变频空调 | 冷暖类型 冷暖 ▲新能效等级：二级及以上 电源 220V-50Hz 压缩机形式 直流变频 ▲额定制冷量（W） ≥7200 额定制冷功率（W） ≤2600 ▲额定制热量（W） ≥9000 额定制热功率（W） ≤3200 最大循环风量（m3/h） ≥1200 外机最大噪音dB（A） ≤56 内机最大噪音dB（A） ≤48 扫风方式 上下左右 | 72 | 台 |  |
| 2 | 3匹铜管及辅材 | Φ6（壁厚0.6mm）/Φ12（壁厚0.7mm） 保温厚度≥13mm，冷凝水管Φ25，电源线4平方4芯 | 150 | 米 |  |
| 3 | 3匹支架 | 室外机支架要求304不锈钢，厚度 ≥2.0mm，有双横担固定螺丝不少于8枚 | 72 | 副 |  |
| 4 | 打孔 |  | 72 | 个 |  |
| ▲中标后3个月内完成分体空调远程集中控制系统（含软件系统及实现功能的相关设备及网关，不含服务器。）：系统采用B/S架构，分级管理即分学校端管理和局端管理权限。实现的功能有：1.远程手动开关空调；2.远程手动调整空调温度；3.远程手动调整空调运行模式；4.监测空调温度和开关状态、故障报警等；5.远程定时开关空调；6.根据设定的室温上限值、下限值，远程自动调节空调温度（节能控制）；7.对所有空调进行远程分组管理；8.提供系统源代码、空调远程通讯协议或标准网关协议文件。 |  |  |  |  |  |

2、3匹吸顶式空调

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3匹天井式冷暖型变频空调 | ▲新能效等级：二级及以上 电源 220V-50Hz 压缩机形式 直流变频 安装方式 分体嵌入式（四面吹风） ▲额定制冷量（W）≥7200 额定制冷功率（W）≤2700 ▲额定制热量（W）≥8200 额定制热功率（W）≤2600 最大循环风量（m3/h）≥1100 外机最大噪音dB（A）≤57 内机最大噪音dB（A）≤48 冷媒 环保冷媒 | 536 | 台 |  |
| 2 | 3匹铜管及辅材 | Φ6（壁厚0.7mm）/Φ16（壁厚1.0mm） 保温厚度≥13mm，冷凝水管Φ25，电源线4平方4芯。 | 8200 | 米 |  |
| 3 | 3匹支架 | 室外机支架要求304不锈钢，厚度 ≥2.0mm，有双横担固定螺丝不少于8枚。 | 536 | 副 |  |
| 4 | 打孔 |  | 536 | 个 |  |
| 5 | 高空作业 |  | 48 | 台 |  |
| 6 | 槽钢加固 | 室内机加固 | 135 | 台 |  |
| 7 | 室外机美化 | 外机美化 | 56 | 台 |  |
| ▲中标后3个月内完成分体空调远程集中控制系统（含软件系统及实现功能的相关设备及网关，不含服务器。）实现的功能有：1.远程手动开关空调；2.远程手动调整空调温度；3.远程手动调整空调运行模式；4.监测空调温度和开关状态、故障报警等；5.远程定时开关空调；6.根据设定的室温上限值、下限值，远程自动调节空调温度（节能控制）；7.对所有空调进行远程分组管理；8.提供系统源代码、空调远程通讯协议或标准网关协议文件。 |  |  |  |  |  |

3、5匹吸顶式空调

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5匹天井式冷暖型空调 | ▲新能效等级：二级及以上 电源：380V-50Hz 安装方式：分体嵌入式（四面吹风） ▲额定制冷量（W）≥12000 额定制冷功率（W）≤5000 ▲额定制热量（W）≥13000 额定制热功率（W）≤4000 最大循环风量（m3/h）≥2000 外机最大噪音dB（A）≤62 内机最大噪音dB（A）≤55 冷媒：环保冷媒 | 28 | 台 |  |
| 2 | 5匹铜管及辅材 | Φ10（壁厚0.7mm）/Φ16（壁厚1.0mm） 保温厚度≥13mm，冷凝水管Φ25，电源线4平方5芯。 | 500 | 米 |  |
| 3 | 5匹支架 | 室外机支架要求304不锈钢，厚度≥2.0mm，有双横担固定螺丝不少于8枚。 | 28 | 副 |  |
| 4 | 打孔 |  | 28 | 个 |  |
| ▲中标后3个月内完成分体空调远程集中控制系统（含软件系统及实现功能的相关设备及网关，不含服务器。）实现的功能有：1.远程手动开关空调；2.远程手动调整空调温度；3.远程手动调整空调运行模式；4.监测空调温度和开关状态、故障报警等；5.远程定时开关空调；6.根据设定的室温上限值、下限值，远程自动调节空调温度（节能控制）；7.对所有空调进行远程分组管理；8.提供系统源代码、空调远程通讯协议或标准网关协议文件。 |  |  |  |  |  |

（二）标段二：双屿中学、仰义中学多联式空调、分体空调技术参数要求

1、双屿中学直流变频多联机组设备

设备清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流变频多联主机 | 制冷量：≥78.5kw 制热量：≥87.5kw 制冷功率：≤24.60kw 制热功率：≤23.70kw 标准风量：≥21000m3/h 噪音值：≤64dB(A) | 1 | 台 |  |
| 2 | 直流变频多联主机 | 制冷量：≥90.0kw 制热量：≥100.0kw 制冷功率：≤25.8kw 制热功率：≤25.2kw 标准风量：24000m3/h 噪音值：≤64dB(A) | 2 | 台 |  |
| 3 | 四面出风式室内机 | 3匹天花机 制冷量：≥7.1kw 制热量：≥8.0kw 额定功率：≤0.1kw 标准风量：1000m3/h 噪音值：≤43dB(A) | 40 | 台 |  |
| 4 | 线控器 | 标配 | 40 | 台 |  |
| 5 | 中央集控 | 全触摸屏设计，操作方便；对内机进行群组划分，方便按照群组统一操作，具备故障提示、模式锁定、ECO设置等多种功能，可连接第三方接口:modbus rtu。 | 1 | 套 |  |

工程量清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷剂连接管 | φ9.5/磷脱氧铜 | 154 | m |  |
| 2 | 制冷剂连接管 | φ12.7/磷脱氧铜 | 38 | m |  |
| 3 | 制冷剂连接管 | φ15.9/磷脱氧铜 | 170 | m |  |
| 4 | 制冷剂连接管 | φ19.1/磷脱氧铜 | 86 | m |  |
| 5 | 制冷剂连接管 | φ22.2/磷脱氧铜 | 22 | m |  |
| 6 | 制冷剂连接管 | φ25.4/磷脱氧铜 | 16 | m |  |
| 7 | 制冷剂连接管 | φ28.6/磷脱氧铜 | 76 | m |  |
| 8 | 制冷剂连接管 | φ31.8/磷脱氧铜 | 33 | m |  |
| 9 | 制冷剂连接管 | φ41.3/磷脱氧铜 | 37 | m |  |
| 10 | 铜管保温 | Φ9.5（保温厚度13mm） | 154 | m |  |
| 11 | 铜管保温 | Φ12.7（保温厚度13mm） | 38 | m |  |
| 12 | 铜管保温 | Φ15.9（保温厚度13mm） | 170 | m |  |
| 13 | 铜管保温 | Φ19.1（保温厚度19mm） | 86 | m |  |
| 14 | 铜管保温 | Φ22.2（保温厚度19mm） | 22 | m |  |
| 15 | 铜管保温 | Φ25.4（保温厚度19mm） | 16 | m |  |
| 16 | 铜管保温 | Φ28.6（保温厚度19mm） | 76 | m |  |
| 17 | 铜管保温 | Φ31.8（保温厚度19mm） | 33 | m |  |
| 18 | 铜管保温 | Φ41.3（保温厚度25mm） | 37 | m |  |
| 19 | 分支器 | 磷脱氧铜 | 38 | 套 |  |
| 20 | 冷媒充注 | R410A | 40 | Kg |  |
| 21 | 冷凝水管 | DN25-40 | 1 | 项 |  |
| 22 | 冷凝水管保温 | 难燃B1级 | 1 | 项 |  |
| 23 | 内、外机信号线 | 屏蔽双绞线0.75mm2 | 1 | 项 |  |
| 24 | 高压氮气吹洗 |  | 1 | 项 |  |
| 25 | 吊杆及抱箍 |  | 1 | 项 |  |
| 26 | 内机角铁支架 |  | 1 | 项 |  |
| 27 | 其它辅助材料 |  | 1 | 项 |  |
| 28 | 运输及搬运费 |  | 1 | 项 |  |
| 29 | 系统调试、人工费 |  | 1 | 项 |  |
| 30 | 室内机安装费 |  | 40 | 台 |  |
| 31 | 主机安装费 |  | 3 | 台 |  |
| 32 | 主机吊装费 |  | 1 | 项 |  |

2、仰义中学直流变频多联机组设备

| 设备清单： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 直流变频多联主机 | 制冷量：≥90.0kw 制热量：≥100.0kw 制冷功率：≤25.8kw 制热功率：≤25.2kw 标准风量：24000m3/h 噪音值：≤64dB(A) | 2 | 台 |  |
| 2 | 四面出风式室内机（3匹） | 3匹天花机 制冷量：≥7.1kw 制热量：≥8.0kw 额定功率：≤0.1kw 标准风量：1000m3/h 噪音值：≤43dB(A) | 26 | 台 |  |
| 3 | 线控器 | 标配 | 26 | 只 |  |
| 4 | 中央集控 | 全触摸屏设计，操作方便；对内机进行群组划分，方便按照群组统一操作，具备故障提示、模式锁定、ECO设置等多种功能，可连接第三方接口:modbus rtu。 | 1 | 套 |  |
| 工程量清单： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 制冷剂连接管 | φ9.5/磷脱氧铜 | 128 | m |  |
| 2 | 制冷剂连接管 | φ12.7/磷脱氧铜 | 43 | m |  |
| 3 | 制冷剂连接管 | φ15.9/磷脱氧铜 | 128 | m |  |
| 4 | 制冷剂连接管 | φ19.1/磷脱氧铜 | 35 | m |  |
| 5 | 制冷剂连接管 | φ22.2/磷脱氧铜 | 22 | m |  |
| 6 | 制冷剂连接管 | φ25.4/磷脱氧铜 | 16 | m |  |
| 7 | 制冷剂连接管 | φ28.6/磷脱氧铜 | 65 | m |  |
| 8 | 制冷剂连接管 | φ31.8/磷脱氧铜 | 4 | m |  |
| 9 | 制冷剂连接管 | φ38.1/磷脱氧铜 | 14 | m |  |
| 10 | 铜管保温 | Φ9.5（保温厚度13mm） | 128 | m |  |
| 11 | 铜管保温 | Φ12.7（保温厚度13mm） | 43 | m |  |
| 12 | 铜管保温 | Φ15.9（保温厚度13mm） | 128 | m |  |
| 13 | 铜管保温 | Φ19.1（保温厚度19mm） | 35 | m |  |
| 14 | 铜管保温 | Φ22.2（保温厚度19mm） | 22 | m |  |
| 15 | 铜管保温 | Φ25.4（保温厚度19mm） | 16 | m |  |
| 16 | 铜管保温 | Φ28.6（保温厚度19mm） | 65 | m |  |
| 17 | 铜管保温 | Φ31.8（保温厚度19mm） | 4 | m |  |
| 18 | 铜管保温 | Φ38.1（保温厚度25mm） | 14 | m |  |
| 19 | 分支器 | 磷脱氧铜 | 24 | 套 |  |
| 20 | 冷媒充注 | R410A | 40 | Kg |  |
| 21 | 冷凝水管 | DN25-40 | 1 | 项 |  |
| 22 | 冷凝水管保温 | 难燃B1级 | 1 | 项 |  |
| 23 | 内、外机信号线 | 屏蔽双绞线0.75mm2 | 1 | 项 |  |
| 24 | 高压氮气吹洗 |  | 1 | 项 |  |
| 25 | 吊杆及抱箍 |  | 1 | 项 |  |
| 26 | 内机角铁支架 |  | 1 | 项 |  |
| 27 | 其它辅助材料 |  | 1 | 项 |  |
| 28 | 运输及搬运费 |  | 1 | 项 |  |
| 29 | 系统调试、人工费 |  | 1 | 项 |  |
| 30 | 室内机安装费 |  | 26 | 台 |  |
| 31 | 主机安装费 |  | 2 | 台 |  |

3、仰义中学分体空调

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3匹天井式冷暖型变频空调 | ▲新能效等级：二级及以上 电源：220V-50Hz 压缩机形式：直流变频 安装方式：分体嵌入式（四面吹风） ▲额定制冷量（W）≥7200 额定制冷功率（W）≤2700 ▲额定制热量（W）≥8200 额定制热功率（W）≤2600 最大循环风量（m3/h）≥1100 外机最大噪音dB（A）≤57 内机最大噪音dB（A）≤48 冷媒：环保冷媒 | 台 | 6 |  |
| 2 | 分体铜管3P | 3P铜管含保温材料 | 90 | m |  |
| 3 | 3匹支架 |  | 6 | 副 |  |
| 4 | 打孔 |  | 6 | 个 |  |

4、其他技术要求

▲4.1本项目空调属于政府采购节能（强制）采购范围，必须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的政府采购节能产品认证证书证明材料，否则按无效标处理。

4.2所投多联机产品必须采用全变频涡旋式系列产品（不得采用定频压缩机+变频压缩机组合方式）。

▲4.3多联式空调室内机、室外机和一拖一分体式空调必须为同一品牌。

▲4.4投标多联机产品必须采用环保冷媒R410A。

▲4.5投标多联机产品必须标配冷凝水提升泵。

▲4.6投标多联式空调产品室内、外机的制冷量、制热量均不得低于招标要求（提供所投多联式空调产品的最新样本或说明书扫描件。）

- 三、设计规范要求（通用标段一、标段二）

- （1）本项目为交钥匙工程。所有设备（含所有所需的辅件）需配齐、安装、调试到位，以构成一套完整实用系统。如有任何遗漏，由中标人免费补齐，因此需要各投标人事先对场地进行现场工勘，根据用户实际需求和实际工勘结果，在现有方案基础上，完善设计。本次投标报价所有机型须包含风口、风道、铜管（尤其需要关注铜管使用的长度和数量）、信号线、水管、插座、开孔以及室外机吊装、槽钢基础和室外铜管桥架等一切安装所需费用；并提供远程通讯协议或标准网关协议文件，请各投标单位在投标报价时需慎重考虑。

- （2） 投标总价应包括运抵采购单位的运输费、安装调试费、税金、保险、备品备件、附件等一切费用(包括不可预见费用)。

- （3） 所投产品及主要部件均须为在售主流产品（若有停产，征得采购单位审核同意后用不低于原投标产品档次的同品牌产品替上），并提供备件、附件和耗材的供应。所提供的空调生产日期需在合同签订之日止半年内生产的，否则采购人有权拒绝接收，并要求中标人重新提供符合要求的产品。

- （4）本次招标的供货除包括上述设备外，还应包括随机的辅助设备、专用电线电缆插座、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。

- （5）所投设备应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投设备的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单（含序列号和序列号照片）、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

- （6）根据财政部、国家发改委节能产品政府采购清单通知文件精神，制冷空调设备为政府集中采购的节能产品，所投产品必须是列入最新一期节能产品政府采购清单。

- （7） 投标人及厂商必须保证所有投标产品均为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）合法销售的产品，并保证所有投标参数真实可信，同时承担以非法产品或虚假参数应标所带来的一切法律风险。

- 四、施工安装的标准和要求

- （1）中标方的施工及安装设计方案须提交给有资质的建筑设计单位进行审核，审核通过后按照GB 17790-2008《家用和类似用途空调器安装规范》进行安全规范安装。

- （2）施工和安装人员必须持有相应的职业资格或技能等级证书，及安全操作证——《高处作业》、《焊接与热切割作业》、《电工作业》、《制冷与空调作业》等有关证书，杜绝无证操作。

- （3）空调机安装件的质量、设计、加工制作、安装和使用等要求按照《房间空气调节器安装件温州行业规范》（温家电协[2008]4号）规定执行。

- （4）空调铜管材质必须是优质铜材料，壁厚、直径均需满足国家标准，所投铜管品牌须为所投空调品牌原装配套品牌。不允许对接，安装中用到的所有铜管纳入总报价。

- （5）空调支架材质必须是304不锈钢，厚度不小于2.0mm，有双横担，相关螺栓等配件也均为不锈钢材质，支架承重不小于400KG，固定螺丝不少于8枚。

- 6）冷凝水管道必须按照规范缚设坡度、坡向就近接入排水管，若不能就近接入的，必须重新重新合理铺设冷凝水排水管道，费用纳入总报价。

- （7）其他安装要求：

- 1）安装前须在各教室内采用不干胶标明空调机和开孔的具体位置，经学校现场查勘同意后予以开孔安装，不得在主体结构处开孔。

- 2）开孔时须现场保护，须将内外墙清洗干净、经修复后恢复原样，不得遗留灰尘、建筑垃圾等。

- 3）外墙开孔一定要留有坡度（向室外倾斜2度），保证安装风管的时候坡向室外，防止雨水倒流。

- 4）铜管和孔壁间距使用聚氨酯泡沫作填充密封，内外墙管端部用防水密封膏。

- 5）空调内外机应做到横平竖直，美观平整；

- 6）室外机安装于指定位置，室外机安装应符合校园安全要求，裸露在外的室外机应有一定的高度或围护（一楼空调的安装：外机须安装在人员不能接触到的位置），具体做法与使用方协商，费用纳入总报价。

- 7）管线的安装应做到横平、竖直，转弯处保证一定的斜度（不可直角转弯安装），与建筑饰面贴实、稳固、无松动。

- 中标方必须落实以上施工安装的标准和要求，并承担施工及安装的安全责任。

- 五、监测与验收要求

- （1）抽查与评价：按照《浙江省房间空调器产品质量监督抽查评价规则》（GZ385203房间空调器188-2020）对教室空调产品质量进行监督抽查和评价。

- （2）货物验收：清点验收设备及相关物品，所有设备（含所有所需的辅件）必须符合装箱单所列并符合招标文件要求和承诺书承诺。

- ①投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求。

- ②须写明设备的品牌与规格，须为国家强制3C认证目录产品，要有3C认证证明。

- （3）施工与安装质量验收：对照施工与安装设计方案，空调施工和安装的质量验收必须在施工完毕后3天内开展验收，验收合格后设备方可通电正常运行。

- （4）功能与性能验收：各项功能和性能验收必须试运行一个月后，由使用方组织有资质的检测单位进行验收。验收试结果与投标参数不符，将做违约处理，并保留以诉诸相关法律进行处理的权利。

- （5）工程竣工后提供权威机构第三方检测报告，费用由投标人承担。

- 六、售后服务要求

- 售后服务应按照温州市地方标准DB 3303/T 009—2018《家用电器售后服务规范》执行，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

- （1） 要求投标人提供的服务不得低于标准服务。在标准服务基础上，投标人还应达到以下要求：

- ①投标货物制造厂商应具有完善的服务保障体系，供应商也应就投标货物的品质和服务建立完善的服务保障体系，对采购机构和采购单位负责。

- ② 投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

- ③ 在质保期内供应商必须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。

- ④ 在投标货物质保期内，供应商应提供不低于5*8小时的现场质保和技术支持服务，对故障在2小时内响应，4小时以内到现场，8小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。如果逾期未作出响应，供应商应承担由于故障所造成的全部损失。

- ⑤ 当投标货物发生非人为因素严重故障时，供应商应当免费在当日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

- ⑥ 质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

- ⑦ 供应商在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备制造厂商原产的或是经其认可的。

- ⑧ 所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

- ⑨ 供应商必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

- ⑩ 在质保期内，供应商有责任解决所提供的投标设备的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

- （2） 如果设备在质保期内发生设备故障，投标人应及时予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标人承担。保修期从设备上验收合格之日起开始计算。

- （3）对设备服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标设备的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的设备服务条款。

- （4）投标人须保证所提供设备产品包括相关附件为相应设备厂家原装正品，符合国家有关规定。

- （5）培训要求：要求中标人提供各设备培训，直到用户会使用、会维护保养为止。

- （6）▲质保期内在每年5月份前进行空调免费维护保养（包括添加制冷剂和清洗消毒等）。

第七部分  合同主要条款

甲方(采购人）： 温州市鹿城区教育局

乙方（成交供应商）：

_________（项目名称、编号、标段号）在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评定_________（中标人名称）为中标人。甲、乙双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。双方经协商，就乙方向甲方提供产品及服务事宜达成以下条款：

第一条  定义

除非另有特别约定，在本合同以及与本合同有关的甲乙双方另行签订的其他文件中，下列词语按如下定义进行解释：

1、“合同”是指本合同及包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件，包括采购文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。

2、“工作日”是指除公休日和国家法定节假日以外的日历日。

3、“第三方”是指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。

4、“投标文件”是指温州市鹿城区教育局2022年温馨教室空调采购（标段一、标段二）项目的投标文件。

第二条  服务范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列服务：

1.提供完整成套的设备；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统和设备的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上服务内容的费用均包含在投标总价中。

第三条、商务条款

1．免费质保期

1.1.售后技术服务要求：多联式空调设备质保2年，其他设备质保6年（含软件系统服务）。提供产品保修卡，并按厂家产品规定保修期限及内容以及供应商的其它承诺条款实行保修，出现故障后0.5小时内服务响应、5小时内现场服务到位、24小时内解决问题，不能解决的提供备品配件。

1.2.供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.3.中标供应商在质保期内提供免费的维护工作。

2．付款方式

在合同签订前（领取中标通知书7日内），中标供应商须向采购人提供合同总金额2.5%的履约保证金, 项目验收结束后退还；签订合同后，合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%预付款，供货完毕验收合格后15日内付结清余款。

3．交货要求：

3.1 交货要求

（1） 中标供应商在合同规定的地点负责组织将货物按期运抵采购人的工作现场，提单日期为交货日期。货物的运输和保险及中国政府根据现行税法向中标供应商征收的与履行本合同有关的一切税费均由中标供应商承担；

（2） 中标供应商应以单机成套形式交货；

（3） 货物随箱应附有下列资料：

详细装箱单；

产品合格证及检验记录；

安装操作与维修说明书及其他技术文档。

（4） 中标供应商提交的硬件产品应包括原厂商提供的质保期内免费上门保修服务的证明(清单中有特别指定的以指定的为准)。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用.

3.2 软件产品

（1） 保证提供的所有软件产品为当前最新正版软件；

（2） 保证所提供的所有软件产品从安装验收后开始给予1年时间的免费维护、技术支持和免费版本升级服务；

（3） 所提供的所有软件产品都具有完整的技术资料与介质。

3.3 备品备件

（1） 为保证设备持续运行，中标供应商应保证相关设备备品备件的长期供应；

（2） 中标方应承诺对今后系统扩充、升级以及维修所需要的备品备件给予不高于投标文件中承诺的优惠价格。

4．安装调试及检验

4.1.安装地点：按采购单位要求。

4.2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.安装过程中发生的费用由供应商负责,包括安装调试人员的交通、食、住宿费用。

4.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4.5.中标供应商交付的货物必须是全新的无缺馅的；

4.6.中标供应商应按照招标文件规定的技术要求和范围提供有关货物，并提供主要设备及产品的质量检验证明文件；

4.7.中标供应商提供的货物运抵现场后，由中标供应商、采购人(或监理)及系统集成商有关人员同时在场进行现场开箱检验，检验无误后，货物移交给采购人；

4.8.中标供应商应承诺，将负责投标设备与其他供应商提供的设备协同工作的连接调试工作，并提供相配套附件，连接调试成功是验收合格的必要条件之一，调试费用已包括在投标价格之内；

4.9.中标供应商和采购人有关人员同时在场进行现场安装调试，安装调试后设备的各种性能和参数应满足招标文件规定的技术要求，验收合格后，填具验收合格报告单，该验收报告单作为正式交付用户使用的必须文件之一，也是作为采购人付款的必须文件之一；

4.10.除原厂商提供安装调试的设备之外，凡是由原厂商授权中标供应商提供安装调试服务的设备，如果在实际实施过程中，由于中标供应商的技术能力所限，提供的安装调试不能满足采购人的要求，则采购人有权指定其他具有相关能力的公司进行安装调试，所需费用应不低于设备总价的3%，并由中标供应商支付。

5．验收

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格， 若因供应商质量问题等导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由供应商承担，采购人保留向供应商索赔的权利。

6．▲完工期:中标供应商在合同签订后45日历天内交货完工；

▲施工地点：按采购人指定地点实施。

7．培训

7.1 中标供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训，并且所有培训都必须是免费的（包括交通费、食宿费、培训费等）；

7.2 培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识；

第四条  争议的解决

本合同如发生纠纷，甲、乙二方应当及时协商解决，如协商不成，按《中华人民共和国政府采购法》的规定处理。

第五条  合同的生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效。

2、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。

3、所有投标文件、定点维修服务方案及服务承诺、定点维修协议、评审过程中形成的文字资料、纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力，如有不一致的以有利于甲方的为准。

- 本合同一式四份，甲方、乙方各执二份。

- 本合同签定后所发生维修方面的合同纠纷，由甲方与乙方进行处理。

- 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

或受委托人（签字）：                 或受委托人（签字）：

联系人（签字）：                     联系人（签字）：

地址：                              地址：

邮编：                              邮编：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

年    月    日                                 年    月    日

第八部分  投标文件格式附件

封面格式

项目名称：

项目编号：

投

标

文

件

投标人全称：（公章或CA章）

时      间：

1、资格文件目录

（1）法定代表人授权书

（2）投标人情况表

（3）有效的营业执照（扫描件加盖投标人公章）；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》（扫描件加盖投标人公章）；如分公司参与投标的，还须符合浙财采监〔2013〕24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定提供相关材料。

（4）投标人最近一年的财务报告(扫描件加盖投标人公章，新成立的公司提供情况说明)；

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

（6）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

（7）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函

（9）投标人不属于公益一类事业单位承诺函

（10）政府采购活动现场确认声明书

（11）投标人其他资质证书、认证证书、社保证明等扫描件（如需）

（1）法定代表人授权书

温州市公共资源交易中心鹿城分中心 ：

（投标人全称）法定代表人        授权本单位在职职工           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的      （项目名称、编号、标段）的招标活动，全权代表我方处理投标活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人全称（公章或CA章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人身份证（正反面）：

授权代表身份证（正反面）：

（2）投标人情况表

（2）投标人情况表

投标人名称（公章）：                                    填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电 话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 企业负责人 |  |  | 职务 |  |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |
| 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |  |
|  | 总产值 | 万元 | 总产值 | 万元 |  |  |
|  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 | 万元 |  |  |
|  | 主要业绩 |  |  |  |  |  |

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

温州市公共资源交易中心鹿城分中心 ：

本公司参与                          （项目名称、编号、标段）投标，本公司郑重声明：

1、我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录；

2、至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在以下情形（包括但不限于）：根据招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。否则，我方将承担在符合审查时不被通过的后果。

如有虚假我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

声明投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

附注：

1.信用信息查询渠道及截止时间：将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人在投标截止时间前的信用记录。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效投标处理。

（6）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

温州市公共资源交易中心鹿城分中心 ：

我方      （供应商）参与                          （项目名称、编号、标段）投标，郑重承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此承诺负全部法律责任。

特此承诺！

投标人全称（公章或CA章）：

- 日期：  年   月  日

附注：▲本承诺函格式不得修改，不提交本承诺函按无效投标处理。

（7）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

温州市公共资源交易中心鹿城分中心 ：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有虚假我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此承诺负全部法律责任。

特此承诺！

投标人全称（公章或CA章）：

- 日期：  年   月  日

附注：▲本承诺函格式不得修改，不提交本承诺函按无效投标处理。

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函

温州市公共资源交易中心鹿城分中心 ：

我方郑重承诺，我方此次参加                          （项目名称、编号、标段）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此承诺负全部法律责任。

特此承诺！

投标人全称（公章或CA章）：

- 日期：  年   月  日

附注：▲本承诺函格式不得修改，不提交本承诺函按无效投标处理。

（9）投标人不属于公益一类事业单位承诺函

温州市公共资源交易中心鹿城分中心 ：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，可承接项目的相关服务内容。如有虚假我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此承诺负全部法律责任。

特此承诺！

投标人全称（公章或CA章）：

- 日期：  年   月  日

附注：▲本承诺函格式不得修改，不提交本承诺函按无效投标处理。

（10）政府采购活动现场确认声明书

温州市公共资源交易中心鹿城分中心 ：

本人经由________（供应商名称）法人代表（负责人）________（姓名）合法授权参加____________（项目名称、编号、标段）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与招标人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：
      A.投资关系

B.行政隶属关系

C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 
      □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 
      □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：
      A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
      B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
      C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
      D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
      E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
      F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
      G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
      H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
      I.其他利害关系情况                              。

（三）现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律

（四）我发现                  与                  （供应商名称）之间存在或可能存在上述第二条第    项利害关系。

供应商代表签名:

日期:     年    月    日

2、商务技术文件目录

（1）投标人综合实力

（2）货物配置清单（不含价格）

（3）技术及商务偏离表

（4）供采购人选购的备品备件及维保期期满后相关维修配件清单一览表

（5）产品附件、备品备件和专用工具清单（如有）

（6）所投产品综合性能

（7）所投产品的节能性

（8）同类项目业绩

（9）售后服务

（10）质保年限承诺函

（11）实施方案

（12）安装主要材料及配件

（13）投标产品技术性能（如需）

（14）采购需求的理解与分析（如需）

（15）压缩机技术性能（如需）

（16）室内机先进性（如需）

（17）室外机技术先进性及系统稳定性（如需）

（14）节能、环境标志产品声明书

（15）响应核心产品在“中国政府采购网”上节能产品或环境标志产品查询截图（如有）

（16）投标人认为需要的其他技术资料

（1）投标人综合实力

项目编号：                                               标段：

（格式自拟）

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（2）货物配置清单（不含价格）

项目编号：                                                     标段：

| 序号 | 名称 | 数量 | 产地 | 品牌 | 型号 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

（3）技术及商务偏离表

项目编号：                                               标段：

| 序号 | 投标文件条目号 | 投标文件规范要求 | 投标响应文件对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. ▲没有填写此表视为完全满足招标文件的实质性要求，；

2. 如出现偏离，投标人务必如实填写此表，“投标响应文件对应规范”及“说明”栏不得复制粘贴，所投标产品必须对照投标文件要求详细填写说明，否则存在的风险由投标人自行承担；

3. 投标人可按以上表格形式进行复制。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

（4）供采购人选购的备品备件及维保期期满后相关维修配件清单一览表

项目编号：

| 设备名称 及编号 | 备件/配件 名称 | 数量 | 规格型号 | 品牌/产地 | 价格（元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 相关维修配件按    个月维保期期满后    年内的不变价。（时间由各投标人承诺）

2. 本表中所列价格不计入投标总价，仅供业主选购时用。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（5）产品附件、备品备件和专用工具清单（如有）

项目编号：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量/台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：投标人可按以上表格形式进行复制。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（6）所投产品综合性能

项目编号：                                     标段：

（格式自拟）

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（7）所投产品的节能性

项目编号：                                    标段：

（格式自拟）

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（8）同类项目业绩

项目编号：                                  标段：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | 用户联系电话/手机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：

1.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 供应商同类项目业绩须满足以下条件：提供客户联系方式，采购合同、验收报告扫描件加盖投标人公章，资料提供不齐全不得分；只计算投标人业绩，其子公司、母公司业绩不计分。

3. 供应商不按此要求填写此项内容或案例无证明文件（见本附件附注第2点）支撑，则不纳入技术资信评分范围。

4.根据《温州市人民政府关于印发温州市公共资源交易平台建设管理暂行办法的通知》（温政发〔2018〕2 号）第四十条规定，将在中标或者成交公告的内容中公开本表，请各供应商认真填写，确保数据的真实性、完整性和合理性。

投标人全称（公章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年  月  日

投标人全称（公章或CA章）：

日  期：  年  月  日

（9）售后服务

项目编号：                                      标段：

（格式自拟）

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（10）质保年限承诺函

项目编号：                                      标段：

（格式自拟）

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（11）实施方案

项目编号：                                      标段：

（格式自拟）

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（12）安装主要材料及配件

项目编号：                                    标段：

（格式自拟）

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（13）投标产品技术性能（标段一）

项目编号：

（格式自拟）

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（14）采购需求的理解与分析（标段一）

项目编号：

（格式自拟）

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（15）压缩机技术性能（标段二）

项目编号：

（格式自拟）

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（16）室内机先进性（标段二）

项目编号：

（格式自拟）

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（17）室外机技术先进性及系统稳定性（标段二）

项目编号：

（格式自拟）

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

3、报价文件目录

（1）开标一览表

（2）分项报价表

（3）中小企业声明函（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

（1）报价一览表

项目编号：                   标段：                           　　（价格单位：人民币元）

| 项目名称 | 完工期（日历天） | 施工地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）： （小写）：¥ |  |  |  |

附注：1. ▲此栏内总价应与“分项报价表”中合计总价相一致。

2. ▲此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有满足招标文件的实质性要求。

3. ▲本次报价包含运输、安装、辅材、调试、税等相关费用，报价时因充分考虑材料变化，如有增加则视为对采购人的优惠，后期金额不做调整，此项目为交钥匙工程。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（2）分项报价表

项目编号：                                 标段：                （价格单位：人民币元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 |  | 数量 | 单位 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 （应与报价一览表中总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |  |

附注：1. ▲不提供分项报价表将视为没有实质性响应投标文件。货物名称按设备清单内容。

2. ▲此表的合计总价应与附件二“报价一览表”总价相一致。

3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4. “设备总价”不应包含：运杂及保险费及其他相关费用。

5. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中公开本表，请各投标人认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（3）中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加       （单位名称）的       （项目名称、编号、标段）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、        （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为          （企业名称），从业人员   	人，营业收入为      	万元，资产总额为 	      万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章或CA章）：

日期：   年   月  日

附注：

1.供应商提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任,如若成交本声明函随成交结果予以公示。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件，符合规定条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同中、小型、微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

3.依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，符合规定条件并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为中中小型和微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

4. ▲中小企业声明函中的空格内容需完整填写，则声明函无效。

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               （项目名称、编号、标段）项目的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：   年   月  日

附注：1. 纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

2. 投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，如若成交本声明函将予以外网公示。

（5）监狱企业的证明文件（如有）

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

附注：如若成交本本证明文件将予以外网公示。