泰顺县政府采购

招标文件

| 项目编号 | TSCG201908025 |
| --- | --- |
| 招标项目 | 泰顺县城关垃圾填埋场渗滤液运营服务（二次） |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 采购单位 | 泰顺县综合行政执法局 |
| 招标代理机构 | 浙江永信工程咨询有限公司 |
| 监督及备案机构 | 泰顺县财政局 |

二〇一九年八月

招标文件目录

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

注：招标文件中标注“▲”加粗且加下划线的为招标的实质性要求和条件，不允许偏离，否则作无效标处理。供应商必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购单位及采购机构概不负责。

关于泰顺县城关垃圾填埋场渗滤液运营服务（二次） 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江永信工程咨询有限公司受泰顺县综合行政执法局委托，就泰顺县城关垃圾填埋场渗滤液运营服务（二次） 进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号:  TSCG201908025

采购组织类型：分散采购-分散委托中介

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 序号 | 名称 | 采购预算（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泰顺县城关垃圾填埋场渗滤液运营服务（二次） ， 具体要求见招标文件。 | 547.5万元/年 |

三、供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的供应商资格条件；

2、投标供应商的特定条件：具有有效的环保工程专业承包三级及以上资质或省级及以上环境污染治理工程总承包（水污染治理）乙级及以上资质；

3、本项目谢绝联合体投标，不允许转包和分包；

4、法律、行政法规规定的其他条件。

四、招标文件领取方式

招标文件在浙江政府采购网（http://www.zcygov.cn/）或泰顺县人民政府网 县公共资源交易中心(http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）下载。

五、投标截止时间：2019年09月19日 15:00 时

六、投标地点：泰顺县行政审批服务中心一楼收标区（泰顺县罗阳镇新城大道117号）

七、开标时间：2019年09月19日 15:00 时

八、开标地点：泰顺县行政审批服务中心一楼开标室

九、投标供应商投标报名程序：

本项目采用资格后审，采用网上报名或现场报名，报名时代理机构不作资格审查。标书售价：每本500元，售后恕不退还。供应商报名后不参加本项目投标的，须在投标截止24小时之前（上班时间）与代理机构予以书面声明确认。报名时间：自发布公告之日起至2019年09月18日。

- 网上报名：登录到浙江省政府采购网http://www.zcygov.cn/自主进行网上注册及报名，并按要求上传项目报名所需材料，下载招标文件。请拟投标供应商自行核对供应商资格条件，如不符合资格条件报名者，在资格审查时导致投标被拒绝的，责任自负。

- 2、现场报名：

（1）报名时间：上午：08：00-11：00；下午：14：00-17：00（双休日及法定节假日除外)

（2）报名地址：浙江永信工程咨询有限公司（地址：温州市泰顺县罗阳镇新城大道288号2楼）

（3）投标供应商报名时须向招标代理机构提供以下资料：

①提供营业执照复印件（加盖单位公章）；

②委托报名人员的有效身份证件复印件及法定代表人授权书（加盖单位公章）或法定代表人的有效身份证件复印件及法定代表人身份证明书（加盖单位公章）；

③供应商报名登记表（格式见附件）；

④资质证书复印件（加盖单位公章）。

十、递交响应文件时需提供的资料

- ▲3、供应商递交响应文件时，须同时递交以下资料（不提供的，在资格审查时导致投标被拒绝的，责任自负。）：

- 3.1、法定代表人授权书原件（密封在响应文件中也为有效）；法定代表人直接作为投标代表的须出示法定代表人身份证明书（密封在响应文件中也为有效）

- 3.2、合法有效的身份证明原件；

- 3.3、营业执照（复印件加盖公章，密封在响应文件中也为有效）；

- 3.4、税务登记证（复印件加盖公章，营业执照为三证或五证合一的则无需提供此项，密封在响应文件中也为有效）；

- 3.5、相应的资质证书（复印件加盖公章）。

十一、对本项目相关质疑约定如下：

- 1、供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑。

- 2、对采购公告信息（含供应商资格条件）、招标文件提出质疑的，为采购公告、招标文件公告期限届（公示期）满之日起七个工作日内。

- 3、逾期的质疑，采购单位及招标代理机构可不予接受。

- 4、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购单位及招标代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）进行处理供应商质疑事项。

- 5.、潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zcygov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

十二、联系方式

1、代理机构：浙江永信工程咨询有限公司

联系地址：泰顺县罗阳镇新城大道288号2楼

联系人：张女士    联系电话：18757740004（670004）

传真：0577-67673919

2、采购单位：泰顺县综合行政执法局

联系人：黄先生   	联系电话：0577-67619998

3、同级政府采购监督管理部门：泰顺县财政局

联系人：叶先生		联系电话：0577-67588502

第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 泰顺县城关垃圾填埋场渗滤液运营服务（二次） |
|  | 项目编号 | TSCG201908025 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购单位式 | 公开招标 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 547.5万元人民币 |
|  | 采购单位 | 泰顺县综合行政执法局 |
|  | 招标代理机构 | 浙江永信工程咨询有限公司 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | - 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的供应商资格条件； - 2、投标供应商的特定条件：具有有效的环保工程专业承包三级及以上资质或省级及以上环境污染治理工程总承包（水污染治理）乙级及以上资质； - 3、本项目谢绝联合体投标，不允许转包和分包； - 4、法律、行政法规规定的其他条件 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 正本壹份，副本伍份 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
|  | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件 分开包装密封，包装应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或 签字）。如投标文件的商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件未分开 制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要。合同签订后5个工作日内成交供应商应提供合同总金额5%的履约保证金至采购单位指定账户。- |
|  | 招标文件获取方式 | 请到浙江省政府采购网http://www.zcygov.cn/或泰顺县人民政府网 县公共资源交易中心http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html下载招标文件。 |
|  | 投标截止时间 | 2019年09月19日 下午15:00 截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交地点 | 泰顺县行政审批服务中心一楼收标处。（温州市泰顺县罗阳镇新城大道 117 号） |
|  | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2019年09月19日 下午15:00 正 (北京时间) 开标地点：泰顺县行政审批服务中心一楼开标室（温州市泰顺县罗阳镇新城大道 117 号） 注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“身份证原件”，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。 |
|  | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投 标供应商是否派授权代表到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标 文件，评审结束后，再开启商务报价部分投标文件； （6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误， 并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。 （7）宣布开标结束。 （8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标， 评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结 果提出异议。 |
|  | 评审小组的 组建 | 评审委员会构成：由采购单位代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为 5 人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的 2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、 投 标 供 应 商 信 用 信 息 查 询 的 查 询 渠 道 ： “ 信 用 中 国 ”(www.creditchina.gov.cn)； “中国政府采购网” （http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商， 或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无 效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购单位签订合同。 2、中标供应商与采购单位签订合同后，2日历天内将合同原件交泰顺县公共资源交易中心备案。合同原件扫描件电子版（邮件注明项目名称）发给浙江永信工程咨询有限公司：邮箱：919424653@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zcygov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购单位依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购单位与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致， 构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定 的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标 供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事 项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致 的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标代理 机构或采购单位负责解释。 |

第二部分 招标内容及要求

一、采购规模及内容概况

1、泰顺县生活垃圾填埋场，处理规模150m3/d（应急备用渗滤液处理进水规模为50m3/d，仅限于应急使用）。运营服务管理期限为1+2年，出水质量达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2的排放限值。

2、采购预算：547.5万元

3、预算金额：本项目每吨渗滤液处理单价为100元，预算金额为547.5万元，每吨渗滤液处理单价最高限价为100元，超出每吨渗滤液处理单价（最高限价）的投标，按无效投标处理。最终按实际处理合格水量（以出水管路流量计计量）进行结算。

4、进水指标：投标供应商须自行前往现场调查进水水质情况，并将一切不利因素考虑入投标报价中。

二、总体标准

要求渗滤液处理厂安全、有效、规范运行，处理后出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2排放限值，具体出水指标见下表：

| 序号 | 控制污染物 | 排放浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度（稀释倍数） | 40 | 常规污水处理设施排放口 |
| 2 | 化学需氧量（CODCr）（mg/L） | 100 | 常规污水处理设施排放口 |
| 3 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L） | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 4 | 悬浮物（mg/L） | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 5 | 总氮（mg/L） | 40 | 常规污水处理设施排放口 |
| 6 | 氨氮（mg/L） | 25 | 常规污水处理设施排放口 |
| 7 | 总磷（mg/L） | 3 | 常规污水处理设施排放口 |
| 8 | 粪大肠菌群数（个/L） | 10000 | 常规污水处理设施排放口 |
| 9 | 总汞（mg/L） | 0.001 | 常规污水处理设施排放口 |
| 10 | 总镉（mg/L） | 0.01 | 常规污水处理设施排放口 |
| 11 | 总铬（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 12 | 六价铬（mg/L） | 0.05 | 常规污水处理设施排放口 |
| 13 | 总砷（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 14 | 总铅（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |

三、项目运行要求

1、在整个运维期间，出水需达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2排放限值（检测结果以第三方检测为准）。

（1）如发现一次出水水质不合格后，扣除该月款项作为违约费。

（2）如发现三次出水水质不合格后，采购单位有权终止合同，没收履约保证金且不支付该月运营费用。

（3）县、市级及以上考核检查时发现水质不合格，扣除该季度季度款作为违约费。

2、在整个运维期内中标供应商应自行承担费用和风险，负责本项目的管理、运营、维护和修理、以及尾水外运（含渗滤液厂区范围内所有设施设备与基础设施的日常更新更换维修维护），使本项目处于良好的运营状态并能够安全、稳定地处理渗滤液使之达到本章第二条要求的出水标准。

3、日常检测：中标供应商应自行检测与记录当日的进、出水指标，并每月上报给采购单位。

4、中标供应商应使本项目场区保持在良好、干净、整齐及清洁的状况，包括实施必须的修理、购买及保存本项目必需的替换设备或零件，并保存适当库存量的零件与设备，清除和处理维修所产生的废料。费用由中标供应商负责，包含水、药品费、检修更换设备配件和人工费等。

5、中标供应商上岗操作人员必须能掌握设备使用性能及正确的操作方法。

6、采购单位可自行或委托监理单位对中标供应商日常运营管理进行监督检查，中标供应商不得以任何借口阻扰正常的监督检查。

7、中标供应商需根据采购单位的要求安装一套监控设备和出水管路流量计，并联网接入采购单位。

四、运行与维护方案

1、中标供应商应根据其技术工艺的特点和本项目其他实际情况，编制本项目的《运行与维护方案》。

2、中标供应商提交的《运行与维护方案》应包括但不限于以下基本内容：

（1）项目运营管理方案

（2）系统运行质量保证措施和方案

（3）系统维护保养措施和方案

（4）出水检测与报告制度建设方案

（5）系统故障及突发事件应对措施和方案

3、中标供应商必须建立各方面应急预案，包括出现水浸、停水、停电、安全生产事故等。

五、技术管理及培训要求

1、运行中的技术管理

（1）中标供应商必须建立健全的生产管理机构和规章制度，包括岗位人员责任制和安全操作规程。

（2）中标供应商必须建立各建、构筑物和设备的维护、保养工作和维护记录的存档。

（3）中标供应商必须做好渗滤液处理系统水质化验、分析及环境监督的化验、分析，保存完整的各项记录资料。

（4）中标供应商必须建立并保存完整的现场设备运行数据资料建档。总结运行经验，指导运营工作。

2、技术培训

渗滤液处理中心是否能成功运行，除设计的合理性外，更重要的是管理的科学性与合理性。因此在渗滤液处理场在交付运营的同时，中标供应商应对运行人员的管理，技术进行培训。培训内容包括：渗滤液处理技术、工艺流程、机械操作、环境监测手段及污染防治措施。聘请专家对生产管理和操作人员进行上岗前的专业技术培训并组织参观学习相同工艺生产实践。

六、环境保护要求

1、污染来源

渗滤液处理系统本身是治理环境污染的基础设施，但由于污染物相对集中，在处理过程中，也会对环境产生不良的影响，造成二次污染，应该进行防范和引起注意。以下为可能影响外部环境的污染源：

（1）反渗透过程产生的浓缩液；

（2）污水处理过程散发的气味；

（3）脱气塔处理透过液时所产生的气体：

（4）高压泵在运转中产生的噪音。

2、环境保护措施

针对上述可能影响外部环境的污染源，本方案采取以下措施：

（1）浓缩液可以直接回灌至填埋场。

（2）渗滤液处理设施运行时杜绝跑、冒、滴、漏，同时做好场区的绿化，采取必要的除臭手段，使气味的影响降至最低。

（3）在运营过程中由于设备更换需停产一周以上时，需申报采购单位。

七、主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工艺设备 |  |  |  |
| 1 | 150T超滤处理系统 | 1 | 套 |
| 2 | 150T纳滤处理系统 | 1 | 套 |
| 3 | 150T反渗透处理系统 | 1 | 套 |
| 4 | 50T DTRO应急处理系统 | 1 | 套 |
| 5 | 37KW罗茨风机 | 3 | 台 |
| 6 | 11KW罗茨风机 | 2 | 台 |
| 7 | 调蓄池提升泵 | 2 | 台 |
| 8 | 调节池提升泵 | 2 | 台 |
| 9 | 浓水提升泵 | 2 | 台 |
| 10 | 杂排池提升泵 | 2 | 台 |
| 11 | 混合液回流泵 | 2 | 台 |
| 12 | 消泡喷淋泵 | 2 | 台 |
| 13 | 污泥螺杆泵 | 1 | 台 |
| 14 | 潜水式搅拌机 | 4 | 台 |
| 15 | 污泥刮泥机 | 1 | 台 |
| 16 | 曝气系统 | 2 | 套 |
| 17 | 除臭系统 | 1 | 套 |
| 18 | 火炬燃烧系统 | 1 | 套 |
| 二、电气 |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 7 | 台 |
| 2 | 配电箱 | 14 | 只 |
| 3 | 120KW发电机 | 1 | 台 |
| 4 | 发电机切换箱 | 1 | 台 |
| 三、自控 |  |  |  |
| 1 | 自控柜 | 3 | 台 |
| 2 | 自控仪表、溶养仪 | 2 | 台 |
| 3 | 自控仪表、PH仪 | 2 | 台 |
| 4 | 流量计 | 2 | 台 |
| 5 | 液位计 | 10 | 台 |
| 6 | 自控操作显示系统 | 1 | 套 |
| 四、在线监测 |  |  |  |
| 1 | 数采控制仪 | 1 | 台 |
| 2 | COD在线监测仪 | 1 | 台 |
| 3 | 氨氮在线监测仪 | 1 | 台 |
| 4 | 显示屏 | 1 | 台 |
| 五、安防系统 |  |  |  |
| 1 | 摄像头 | 6 | 套 |
| 2 | 显示屏 | 1 | 台 |
| 六、膜 |  |  |  |
| 1 | 纳滤膜 | 1 | 套 |
| 2 | 反渗透膜 | 1 | 套 |
| 3 | MBR膜 | 1 | 套 |

▲备注：上表数量仅供参考，具体设备的数量、性能、现状等由各投标供应商自行踏勘现场确认。

- 付款方式

1、合同签订后，中标供应商需根据招标文件要求缴纳相应的履约保证金至采购单位指定账户。

2、承包款按季度进行结算，采用先做后付原则，由采购单位根据考核情况以及渗滤液处理合格率增减后，将上个季度承包款划拨到承包人指定帐户。实际付款时间以财政拨款进度为准。（考核内容包括设备处理量、出水水质合格、“生活垃圾填埋场渗滤液运营的考核标准”内容详见第六部分合同特殊条款）

3、结算方式:实际合格出水量 X中标单价进行结算。

4、垃圾渗滤液处理站运行管理服务计费与保底：按日实际渗滤液处理量合格出水量进行结算；服务期内，垃圾渗滤液处理站运行管理服务实行渗滤液处理量保底，垃圾渗滤液处理量保底数为75吨/天（如出水合格量未达到75吨/天，按75吨/天进行结算。如出水合格量超过75吨/天，按照中标单价进行结算。）；中标供应商因正常设备检修维护停止进水处理服务期予以顺延；中标供应商正常设备检修维护停止或减少进水处理不在垃圾渗滤液处理量保底范围内。

5、应急备用渗滤液处理进水规模为50m3/d。运维过程中确需使用，则按中标单价进行结算。

6、每月份运营满后，中标供应商向采购单位开具甲方认可的技术服务发票。

九、人员配置要求

| 人员 | 数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 环保工程师 | 1 | 具有环保类证书 |
| 机电 | 1 | 具有机电类证书 |
| 检测人员 | 1 | 具有水质检测证类书或污水检测类证书（包括污水化验检测工、水质化验员等） |
| 运营人员 | 5-6 | / |

▲注：在运维期间，中标供应商必须安排以上所需的具有相应工作经验的工作人员，并建立相应的排班制度，保持通讯渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运维期间突发事件的处理，确保及时到位。

十、其他要求

1、中标供应商须在中标后积极配合采购单位，进场完成运营的交接工作，并完成渗滤液处理站相关工作，使出水达到设计处理要求。所需所有费用由中标供应商负责。

2、服务期满，中标供应商未能继续获取运维资格时，中标供应商要积极配合与下一运维单位交接。不得以任何方式阻碍交接，影响采购单位正常工作。

3、中标供应商在运维服务期内造成人员伤亡和财产损失的，由中标供应商负责赔偿与采购单位无关。

4、中标供应商在运维期间，必须严格遵守相关的规章制度，确保运营正常，渗滤液处理排放符合标准。

5、中标供应商必须负责协调或处理：由于渗滤液处理站的管理问题所带来的与周边及下游单位（或居民）的各种问题的协调工作。

6、渗滤液处理运营所需的药剂使用、易耗用品更换所需费用由中标供应商自行承担；渗滤液处理过程中使用的主要消耗件、消耗品必须及时更换，更换产生的费用由中标供应商自行承担。不可为降低运营成本而延迟或拒绝更换主要消耗件、易耗品与配件，如因以上原因导致了渗滤液处理效率与渗滤液处理质量降低，采购单位在责成中标供应商更换有关配件后10天未内完成的，则采购单位可委托第三方实施更换，费用由中标供应商承担。

7、因违反操作规程或其他人为原因造成生产事故，导致生产设备损坏及影响渗滤液正常处理而导致经济损失或安全事故的，将追究中标供应商的相关法律、经济责任。

8、渗滤液处理运营所产生的电费由财政部门直接进行结算。

9、招标完成后，中标供应商需根据泰顺本地实际情况对垃圾填埋场就渗滤液处理过程中会出现的问题进行反馈汇总，并将汇总资料整理分析且递交给综合行政执法局，以督促建设方进行整改。

10、整改完成直至综合行政执法局与住房和城乡建设管理局交接完成后，中标供应商正式入场运营。

11、如中标供应商未在综合行政执法局与住房和城乡建设管理局交接前将问题进行反馈，中标供应商正式入场运营后发现任何问题，采购单位将不拨付任何资金进行整改。且一切由此产生的后果由中标供应商自行负责。

12、渗滤液处理的污水在未纳入城市污水管网期间由中标供应商安排运输至污水处理厂，直至污水总厂纳入污水管网。其中产生的所有费用供应商自行负责。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行投标报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购单位有权选择供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，确认采购单位的实际需求，取得准确的报价依据。如果认为招标文件描述或所列范围、面积与实际情况有较大出入，请在规定的招标质疑截止时间前列出详细的异议意见和数据向采购代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑，视为接受招标文件，投标供应商中标后不得以各种理由提出增价要求，否则做投标违约处理，采购单位有权取消其中标资格。

6、项目投标报价必须包括提供渗滤液处理运营服务所需的人工费（包括工人工资、奖金、房补、劳保福利、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、药剂材料费、水费、渗滤液厂区范围内所有设施设备、滤膜更换费用、基础设施的日常更新维修维护及大中修费用、清运费、安全文明生产装备费（包括工人冬、夏装工作服、反光衣等）、意外事件处理费及企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标供应商认为完成本招标文件规定的项目运营内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、设备进出场费等一切费用均应计入投标报价，凡未列入的将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

7、供应商须负责对员工进行安全培训，确保安全生产。合同期内，供应商的工作人员、车辆、工具出现安全事故导致人员伤亡、器械损毁的情况，均由中标供应商自负责任。供应商处理不善造成不良影响，导致需要采购单位协调的，供应商应无条件接受采购单位所协调的结论。各供应商须在报价中考虑风险。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评委可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

9、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、本项目投标文件签章须采用供应商正式公章，不得以投标专用章或业务章、合同章等代替。

11、▲供应商须具有良好的商业信誉：

1）供应商在全国企业信用信息公示系统网：（http://gsxt.saic.gov.cn/）无严重违法企业记录。

2）供应商在中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）无失信信息记录。

3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。

4）未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购项目投标。    ▲如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。

12、▲中标/成交供应商必须通过浙江政府采购网（www.zcygov.cn）或各地分网站，向注册所在地或组织采购活动的采购代理机构（包括集中采购机构和社会中介采购代理机构）、采购单位等进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

13、▲供应商报名后如不前来投标，须在投标截止24小时之前（上班时间）通知代理机构，以便于本项目后续工作开展。

15、本项目采用资格后审，符合资格要 求的供应商均可在本公告附件下载招标文件，并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn/）或泰顺县人民政府网 县公共资源交易中心（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）,招标文件如有补充更正均见浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn/）或泰顺县人民政府网 县公共资源交易中心（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

二、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件的发放

本项目投标供应商直接网上下载招标文件。

- 1.2招标文件约束力

供应商一旦网上获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知应在招标文件规定的质疑期前使招标代理机构收到，采招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商或并将此答复通知放至相关网站公示。任何口头答复均不作为投标依据。逾期的质疑不予接受。

3、招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购单位或采购机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购单位按相关规定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知放至相关网站公示。

三、投标文件

1、投标文件

1.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2 供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标文件。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许供应商在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

▲投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，， 须分别装订成册 ， 分别密封 。 技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则作无效标处理。

2.1、商务报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1. | 投标报价表（附件一（一）） |
| 2. | 投标分项报价表（附件一（二）） |

2.2技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-9项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |
|  | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |
|  | 投标函（附件二） |
|  | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（法定代表人到场则提供法定代表人身份证明书：见附件三（一），授权代表到场则提供法定代表人授权书：见附件三（二）） |
|  | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件四） |
|  | 供应商特定资格条件证明：具有有效的环保工程专业承包三级及以上资质或省级及以上环境污染治理工程总承包（水污染治理）乙级及以上资质 |
|  | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照） |
|  | 供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料 |
|  | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网” （http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前 均可） |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（附件五） |
|  | 供应商质量体系认证证书（如有则提供） |
|  | 供应商环境体系认证证书（如有则提供） |
|  | 供应商职业健康体系认证证书（如有则提供） |
|  | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
|  | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
|  | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
|  | 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）（格式参考附件4） （2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1） （3）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间应为本项目采购公告发布时间之后），查询页面打印并加盖供应商公章，格式参考招标文件第四部分附件2。不在小微名录内的供应商，不享受价格优惠。 （4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （5）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 技术部分（▲序号16-20项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |  |
|  | 供应商2016年1月1日以来类似项目业绩清单（附件六） |
|  | 商务偏离表（附件七（一））、技术偏离表（如有偏离须明确列出）（附件七（二）） |
|  | 进场机具、设备明细表（附件八（一））、耗材配备明细表（附件八（二）） |
|  | 项目人员概况（附件九（一））、项目主要负责人简历表（附件九（二）） |
|  | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
|  | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《投标报价表》填写投标价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、报价为合同约定的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购单位最优惠的报价。

4.4投标报价应包含以下内容。

1）药剂材料费

2）水费

3）人工工资及福利费

4）渗滤液厂区范围内所有设施设备、基础设施的日常更新维修维护及大中修费用

5）企业管理费

6）更换清洗膜的费用

7）清运费

8）利润及应缴纳的规费、税金

9）服务及培训费、代理服务费等

10）其他费用（投标供应商认为需增加的其他费用）

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购单位将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购单位协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、在任何情况下不限制采购单位以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1、自报价截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

6.2、在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的签署和份数

7.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

7.2、投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

7.3、投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第 2 款要求提供的各种文件，均提供一式六份，其中正本一份，副本五份。

- 四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

▲ 投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。所有投标文件资料按顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内。注明需盖公章及签字（签章）处 ，

应有供应商公章及投标授权代表签字（ 签章 ）。封皮上写明采购单位名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接收的责任自负。

2、报价截止时间

2.1、投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2、采购机构如因故推迟报价截止时间，应在报价截止前以更正公告形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

4、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1、在投标截止时间之前递交。

4.2、包装与密封符合招标文件要求。

4.3、投标文件递交到指定的报价地点。

4.4、供应商法定代表人或其授权代表必须携合法有效身份证明原件、投标文件等相关资料，按招标文件规定本人亲自递交，并签字签到。

- 五、开标和评标

1、开标

1.1、采购组织机构按招标文件规定的时间、地点截标、开标。

1.2、供应商的授权代表必须出席开标签到，并积极配合可能的询标。

1.3、开启技术资信标时，供应商法定代表人授权代表必须出示并递交法定代表人授权书原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件；法定代表人直接作为投标代表的必须出示并递交营业执照复印件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件；资格要求相应的资质证书（复印件加盖公章）。

未提供以上证明的投标文件将拒收。

1.4、开标

1）首先当众开启供应商技术资信标。

按招标文件规定的开标时间，采购组织机构审查投标供应商代表合法身份证明、法定代表人授权书原件、资格要求相应的资质证书（复印件加盖公章）。为方便供应商投标，供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，开启其技术资信标后再进行投标资格审查，但对于其技术资信标的启封，采购单位及采购组织机构不承担任何责任。通过资格性审查的供应商，进入其技术资信标评审。不通过的，退还未拆封的相关投标文件。

2）由评标委员会对供应商资信、资质、资格及技术进行符合性审查。技术资信标符合性审查通过的供应商，进入商务报价标开标。不通过的，退还其商务报价部分投标文件。

3）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件等审查结果和技术资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务报价标”的密封情况，确认无误后开启“商务报价标”，唱读“投标报价表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，采购单位指定专人作好记录，存档备查。

2、评标

2.1评标由采购单位依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标供应商，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐

为中标供应商；

4）向采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

5）根据采购单位的授权确定中标供应商名单。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标

保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响

应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计

算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商

的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围

或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏

离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格

的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐中标供应商候选人名单，并根据采购单位的授权确定中标供应商。

2.3 ▲供应商存在下列情况之一的，报价无效:

1）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除2.3条款以外，出现其它明显不符合采购要求的投标文件；

3）除2.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

2.5 ▲评标委员会认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.6 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.7 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

2.8评标委员会对未成交的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3、投标文件的澄清

为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购单位及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有授权代表签字并作为报价内容的一部分。

4、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
4.5不同供应商的投标文件相互混装；

4.6经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效报价处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

5、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

- 六、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2、中标通知书

2.1、采购单位依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网、泰顺县人民政府 县公共资源交易中心网站上公告中标结果，公告期限为 1 个工作日，同时向中标供应商发出中标通知书

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购单位改变成交结果或者中标供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

2.3、成交无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃成交或拒绝与采购单位签订合同的,采购单位可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
    2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 中标供应商须主动联系采购单位或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购单位签订合同。中标供应商未经采购单位许可，在规定时间内未到采购单位处与采购单位签订合同，则视为拒签合同。

4.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以违约处理，并赔偿采购单位由此造成的直接经济损失；采购单位重新组织采购的，所需费用由原中标供应商承担。

5、履约保证金

履约保证金按招标文件规定，在中标供应商与采购单位签订合同后递交。

6、招标代理服务费

中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付相应的招标代理服务费：49000元，招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：农村信用社关山信用社

开户名称：浙江永信工程咨询有限公司泰顺分公司

开户帐号： 201000154499018

第四部分 政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181 号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11 号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8 号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（附在投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）（格式参考附件4）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件 1）

（3）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间应为本项目采购公告发布时间之后），查询页面打印并加盖供应商公章，格式参考附件2。不在小微名录内的供应商，不享受价格优惠。

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产

建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，

不享受价格折扣。

附件 1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：

附件 2：

“国家企业信用信息公示——小微企业名录”页面查询结果参考格式

投标供应商名称（盖章）：

日期：

附件3：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会

监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购

法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件4 ：

浙江省政府采购网页面截图

第五部分 合同格式（参考格式）

编号  ：

采购单位：泰顺县综合行政执法局    （以下简称甲方）

中标供应商：                      （以下简称乙方）

根据《泰顺县城关垃圾填埋场渗滤液运营服务（二次） 》中标通知书，甲方将泰顺县城关垃圾填埋场渗滤液运营服务（二次） 承包给乙方，为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成工作任务，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订合同。

第一条  项目名称

泰顺县城关垃圾填埋场渗滤液运营服务（二次） 合同。

第二条  内容

1、泰顺县生活垃圾填埋场渗滤液运营（具体以招标文件要求为准）。

2、在垃圾量增加但出水量不超过设计范围的情况下，运营费用按照中标价相应计算。

3、因垃圾量的增加，出水量超过设计负荷的，需增加处理服务设施的，采购单位与中标供应商另行签订相关协议确定费用。

第三条  期限

1、本次采购的服务期为1+2年，自    年    月   日至     年   月   日；

第四条  经费

（一）经费：      元（人民币大写：                  元整）。

（二）经费由人工费（包括工人工资、奖金、房补、劳保福利、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、药剂材料费、水费、药剂材料费、渗滤液厂区范围内所有设施设备、基础设施的日常更新维修维护及大中修费用、污水外运费、企业管理费、利润及应缴纳的规费、税金、服务及培训费、代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用组成。

（三）经费按项目进度、检查验收结果和资金到账情况分次季核拨，由乙方按甲方业务要求支配使用。

（四）经费最终结算价依据中标通知书、招投标文件、验收考核等要求计算。

（五）付款方式

按招标文件规定支付(考核及支付违约金的条款)

第五条  方式

采用全包干形式，即业务包干、经费包干方式。甲方将生活垃圾填埋场渗滤液运营及相应的经费交给乙方，乙方按甲方的管理要求和标准组织生活垃圾填埋场渗滤液运营工作，并接受甲方的指导、监督和检查验收。

第六条  工作要求和质量标准

各项具体工作的质量标准和作业规范按甲方具体要求出水执行国家环保部颁布的《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）表2排放限值。

第七条  检查考评办法

具体的检查验收方法、内容、程序等按甲方具体要求及《招标文件》执行。

第八条  履约保证金

（一）乙方同甲方签订合同后5个工作日内，需向甲方提供招标文件要求的相应履约保证金。

（二）任务完成并验收移交采购单位后十五个工作日内无息退还履约保证金；

（三）乙方不能按期保质保量完成生活垃圾填埋场渗滤液运营，除承担相关责任外，甲方可相应没收合同履约保证金。

第九条  考评办法

（一）乙方应严格按照甲方具体要求及《招标文件》的规定，对养护的范围进行生活垃圾填埋场渗滤液运营。同时，还要接受甲方按国家环保部颁布的《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）表2排放限值等规定进行质量检查考评。

（二）考核及支付违约金的条款（见《合同特殊条款》）

第十条  权利和义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方对乙方的生活垃圾填埋场渗滤液运营进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的环境卫生质量问题及时向乙方提出书面或口头改进意见。

2、甲方对乙方违反国家环保部颁布的《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）表2排放限值中规定的行为可以要求乙方支付相应的违约金。

3、甲方监督检查乙方落实安全生产措施（包括防台、防火）。

4、甲方监督检查乙方对员工进行培训的情况，以提高生活垃圾填埋场渗滤液运营的技术水平。

5、甲方应按生活垃圾填埋场渗滤液运营质量和检查验收结果计算经费，扣除乙方因检查不合格应扣款后，将经费按期支付给乙方。

6、甲方可要求乙方调整不合格员工。

7、甲方可根据政策的变动并结合实际情况对本项目合同《温州市园林植物养护技术规程》和“考核及支付违约金的条款”进行修改和补充。

8、甲方应按时支付款项。本合同的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务，否则甲方按规定要求支付违约金。

（二）乙方权利和义务

1、乙方有权根据合同按期领取结算经费。

2、乙方有权对管理工作提出建议。

3、乙方履行承诺的义务，并参加由甲方组织的检查和综合考评。

4、乙方应接受甲方的检查监督及指导。

5、按甲方的要求开展工作，如有改变，乙方应提出书面申请，并征得甲方的书面同意。

6、特殊情况下（台风、暴雨和冰雪等），乙方除应做好管辖地段保护工作外，还应服从甲方的统一指挥和调动，参加抢险救灾工作。

7、乙方根据本合同所承担的服务内容，按实际上岗人数自行到有关部门申办相关手续。员工最低工资不得低于泰顺县本年度最低工资标准，并按相关规定办理社保。安排好属下人员的住宿和教育管理工作，如发生违纪事件，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

8、乙方应按甲方要求，为上岗工人购买统一的工作服。

9、负责提供本项目所需的全部工具、设备和材料。

10、乙方负责安排骨干参加业务技术的培训学习。

11、乙方负责作业过程中的事故处理和一切费用，并承担事故的所有责任。

12、乙方应严格遵守国家法律、法规的规定，不得违反国家法律、法规和温州市的有关规定。

13、在合同期内，因国家建设需要调整乙方管理任务和管理级别时，乙方要服从大局，相应增减面积及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

14、乙方应遵守法律、法规和政策的规定，因以上原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

15、招标完成后，中标供应商乙方需根据泰顺本地实际情况对垃圾填埋场就渗滤液处理过程中会出现的问题进行反馈汇总。并将汇总资料整理分析且递交给甲方，以督促建设方进行整改。

16、整改完成直至甲方与住房和城乡建设管理局交接完成后，中标乙方正式入场运营。

17、如中乙方未在综甲方与住房和城乡建设管理局交接前将问题进行反馈，乙方正式入场运营后发现任何问题，甲方将不拨付任何资金进行整改。且一切由此产生的后果由中乙方自行负责。

第十一条  合同组成

合同组成：《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》、国家环保部颁布的《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）表2排放限值和及询标纪要和承诺书为本合同的有效组成部分。

第十二条  违约责任

（一）乙方违反甲方具体要求及《招标文件》规定的行为均属违约行为。甲方根据上述规定条款，视乙方违反规定的情节轻重，做出发书面通知要求乙方改正、支付违约金，情节严重者，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，甲方从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

（二）乙方因机械、工具或技术、劳动等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准，甲方有权单方终止本合同，并没收履约保证金。

第十三条  验收移交

（一）在合同终止前十个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交验收申请。

（二）合同期满，乙方必须将全部生活垃圾填埋场渗滤液运营及时移交甲方。未经甲方许可，合同期满，乙方不及时移交管理工程给甲方，每超过一天扣除履约保证金的10%作为违约金。

第十四条  争议的解决

合同未尽事宜，应双方友好协调解决。协商不一致，任何一方均可向龙湾区人民法院提起诉讼，仲裁或诉讼按合同履行地原则。

第十五条  合同生效及终止

（一）本合同且经双方法定代表人或授权代表签署，甲方与乙方加盖印章后生效。

（二）合同终止：本合同出现以下情况时终止。

1、期限届满时自行终止。

2、根据国家环保部颁布的《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）表2排放限值进行检查考评，不符合相关规定需终止合同的。

3、有以下行为之一的：

（1）违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失。

（2）因管理不善造成恶劣影响。

（3）擅自将合同转包给第三者。

（4）违反劳动法或其他相关法律法规，造成恶劣影响。

（5）弄虚作假及其他不正当行为。

4、法律规定的终止事由。

（三）本合同一式陆份，双方各贰份，泰顺县公共资源交易中心执壹份，浙江永信工程咨询有限公司执壹份。

第十六条  合同的解释

本合同的解释权在泰顺县综合行政执法局。

甲    方：（印章）                    乙    方：（印章）

全权代表：（签字）                    全权代表：（签字）

地    址：                            地    址：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

时    间：                            时    间：

第六部分  合同特殊条款

1、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2排放限值

| 序号 | 控制污染物 | 排放浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度（稀释倍数） | 40 | 常规污水处理设施排放口 |
| 2 | 化学需氧量（CODCr）（mg/L） | 100 | 常规污水处理设施排放口 |
| 3 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L） | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 4 | 悬浮物（mg/L） | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 5 | 总氮（mg/L） | 40 | 常规污水处理设施排放口 |
| 6 | 氨氮（mg/L） | 25 | 常规污水处理设施排放口 |
| 7 | 总磷（mg/L） | 3 | 常规污水处理设施排放口 |
| 8 | 粪大肠菌群数（个/L） | 10000 | 常规污水处理设施排放口 |
| 9 | 总汞（mg/L） | 0.001 | 常规污水处理设施排放口 |
| 10 | 总镉（mg/L） | 0.01 | 常规污水处理设施排放口 |
| 11 | 总铬（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 12 | 六价铬（mg/L） | 0.05 | 常规污水处理设施排放口 |
| 13 | 总砷（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 14 | 总铅（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |

2、《机器使用登记表》

编号:

| 使用时间 | 机器名 | 使用内容 | 设备管理员 | 使用人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

审核：                              制表：

3、《机器维修、保养记录表》

编号:

| 时间 | 机器名 | 维修/保养内容 | 保养间隔 | 维修保养 后情况 | 异常情况记录人 | 维修人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审核：                              制表：

2、生活垃圾填埋场渗滤液运营的考核标准

| 项目 | 考核标准 | 考核评分办法 | 分值 | 评定得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 基础管理 |  | 10 |  |  |
|  | 制度完善 | 建立完善的管理制度（如设备巡视制、设备保养制、交接班制、安全操作制等） | 2 |  |  |
|  | 岗位要求 | 各岗位操作人员应经过专业培训，了解处理工艺，熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标 | 2 |  |  |
|  |  | 熟悉掌握本岗位工作技能，并按有关规定持证上岗 |  |  |  |
|  |  | 遵守渗滤液处理站的管理制度，严格执行操作规程 |  |  |  |
|  |  | 发生异常时，能指出产生的原因，并采取对应措施，确保渗滤液处理设备和设施正常运行 |  |  |  |
|  | 人员配置 | 如按合同要求配置人员和操作人员 | 1 |  |  |
|  | 运行台账 | 各岗位认真做好运行记录和统计报表，填写时准确无误、字迹清晰，并妥善保管。 | 2 |  |  |
|  |  | 按时限要求及时、准确、完善的上报各种报表、报告和资料。 |  |  |  |
|  |  | 在线检测台账，渗滤液处理后出水量、出水水质等出现异常情况时，应记录时间、地点、原因分析及处理情况。 |  |  |  |
|  | 人员培训 | 定期对渗滤液处理站工作人员进行培训，提高现场管理和操作水平 | 1 |  |  |
| （二） | 运行管理 |  | 25 |  |  |
|  | 规程上墙 | 管理制度及各工艺段操作规程均应上墙。 | 2 |  |  |
|  |  | 运行管理制度和操作规程执行到位、各岗位工作人员职责明确。 |  |  |  |
|  | 定期巡检 | 运行管理人员和操作人员应按规定定时巡检(每2小时检查一次)并做好记录，发现异常情况，应按照规定 及时处理。 | 5 |  |  |
|  | 运行要求 | 渗滤液处理各工艺段运转正常，维持在最佳的运行参数 | 15 |  |  |
|  |  | 确保渗滤液100%经过处理，不得擅自减产、停产、偷接、超标，不得对周边居民生活及环境造成影响。 |  |  |  |
|  | 药剂使用 | 药剂使用和管理科学、规范。危化品按公安规定正规渠道购买、保持、使用。 | 3 |  |  |
| （三） | 水质、空气、噪音管理 |  | 40 |  |  |
|  | 水质化验 | 按要求设置水质检测化验机构(人员) | 5 |  |  |
|  |  | 按要求配置检测仪器 |  |  |  |
|  |  | 制定严格的管理制度(上墙) |  |  |  |
|  |  | 按相关要求对水样进行采样和保管 |  |  |  |
|  |  | 水按相关规定对水质进行化验(每天至少1次，包括进水和出水) |  |  |  |
|  | 在线监测 | 按相关规定维护和使用COD分析仪、氨氮分析仪、PH在线监测 计、流量计、数据采集仪，确保数据准确无误。 | 1 |  |  |
|  | 水质报表 | 按周期进行日、周、月、半年和年度进、出站水水质应管理 检测报表，做到规范、完整、真实。 | 1 |  |  |
|  | 出水水质、空气、噪音 | 水质中COD、B0D、SS、氨氮、总磷、总氮、pH等指 标达到出水设计要求(GB16889 2008)表二标准。 | 8 |  |  |
|  |  | 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 二级标准新改扩建的限值要求。 | 5 |  |  |
|  |  | 《工业企业厂界环境噪声接放标准》(GB12348 -2008)2类的要求。 | 5 |  |  |
|  | 进出水量 | 日均进水量达到要求 | 15 |  |  |
|  |  | 日均出水量达到要求 |  |  |  |
| （四） | 设备管理 |  | 10 |  |  |
|  | 设备完好 | 设备整洁，基础稳固，结构完整无缺件、润滑良好、计量仪表灵敏可靠、安全防护装置齐全有效、无明显锈蚀、无脱漆，设备效能稳定正常。 | 1 |  |  |
|  |  | 机械设备润滑良好，起动、运转、散热正常，无异响。 | 1 |  |  |
|  |  | 电气设备完整，有月设备完好率统计表，且完好率≥90%,线路规范，不私拉乱接。 | 1 |  |  |
|  |  | 灯计量及检测设备灵敏可靠（流量、溶解氧、ph计等），并根据要求按期进行检定（标定），检定（标定）报告应当存档 | 1 |  |  |
|  | 设备检查 | 运行管理、操作和维护人员放技要决巡视检在电器护，并做好记录 | 1 |  |  |
|  |  | 对处理站内各种管线、雨水管网应定期进行检查和维护，并做好记录。 |  |  |  |
|  | 设备保养 | 应配置专员负责设备的维护、保养、检查，维修，故障鉴定、更新等设备管理工作。 | 1 |  |  |
|  |  | 必须建立健全的设备管理制度、岗位责任制及检查考核奖惩制度 | 2 |  |  |
|  |  | 必须建立完整的设备单机档案资料。设备单机档案应包括出厂资料，检定（标定)、运行、保养、维修，故障、 更换等记录 | 1 |  |  |
|  |  | 制定合理的设备月度和年度检修计划、更新(换)计划。 | 1 |  |  |
| （五） | 安全管理 |  | 10 |  |  |
|  | 安全培训 | 有当月培训计划，井报送业主方 | 1 |  |  |
|  |  | 培训资料齐全(培训大纲、培训内容、学习记录、工答卷 |  |  |  |
|  |  | 如岗位责任学习 |  |  |  |
|  |  | 作业规程、操作规程学习记录 |  |  |  |
|  | 安全防护 | 操作现场应配备必备的安全保护措施和消防设施 | 2 |  |  |
|  |  | 在进行高空、池面、水下和受限空间等危险作业时，应当有专人进行监护 |  |  |  |
|  |  | 易发生事故处应设有警示牌，在构筑物的明显位置应配备防护教生设施及用品 |  |  |  |
|  | 安全标识和防护 | 高温、高压、易爆、有毒(硫酸）、有害、易垮塌、易触电、易坠落(高空、水池)、危险物品，设施或场所，必须设有明显的警示标志或采取有效隔离措施和防护措施。 | 1 |  |  |
|  | 个人防护 | 岗位人员有必要的安全护措施（耐酸碱橡皮手套、橡胶耐酸碱服、护自眼镜。防毒面具、就生衣、救生圈、安全绳，防泄漏等防护救生用品等 | 1 |  |  |
|  |  | 应定期检查和更换上述防护用品 |  |  |  |
|  | 危险品 | 危险品(硫酸、聚合氯化铝等储存必须符合相关标准(温度、温度、通风等） | 2 |  |  |
|  |  | 按特性分类储存在专用仓库、场地或专用储存室(罐)储存，并有专人管理和管理台账 |  |  |  |
|  | 急救物品 | 应配备必要的的急救物品保证及时救治受伤人员(急救箱、生理盐水，2%、5%碳酸氢钠溶液等) | 1 |  |  |
|  | 消防管理 | 办公、生产、电气设备、易燃易爆的场用，应按消防部门的规定设置消防器材（灭火器和沙箱等） | 2 |  |  |
|  |  | 构建物、中控系统等的避雷、防爆、防泄漏的测试、维修（电气焊使用）机器周期应符合电业和消防等部门的规定 |  |  |  |
|  |  | 严禁一切明火、 禁止堆放或使用可燃物品 |  |  |  |
|  |  | 消防器村的设置应符合消防部门有关法规和标准的规定，并按相关规定的要求定期检查、更新，保持完好有效。 |  |  |  |
| （六） | 站容、站貌 |  | 5 |  |  |
|  | 室外 | 处理站内照明设施分布整齐完好 | 1 |  |  |
|  |  | 处理站内道路畅通，道路卫生清洁 |  |  |  |
|  |  | 处理站给排水设施完好无损(如井盖、盖板、排水管网等) |  |  |  |
|  |  | 构筑物、建筑物护栏完好 |  |  |  |
|  |  | 配电柜、配电箱上锁关闭 |  |  |  |
|  |  | 好进站道路及绿化的保洁工作 |  |  |  |
|  | 办公场所 | 办公室、化验室、操作室、机房内无垃圾堆放、无烟头、无痰迹、照明设施分布整齐、完好 | 1 |  |  |
|  |  | 门、窗、玻璃明亮、无破损 |  |  |  |
|  |  | 墙壁无乱涂画、整洁 |  |  |  |
|  |  | 卫生间干净整洁无异味，设施无破损 |  |  |  |
|  |  | 办公桌椅及用品、操作工具，摆放整齐有序 |  |  |  |
|  |  | 操作人员着装整齐统一，文明礼貌 |  |  |  |
|  | 构筑物 | 构筑物外观整洁、无破损、地面干净、处理设施无泄漏象。 | 1 |  |  |
|  | 线路要求 | 各种线路安装规范、安全，标志明显，无乱接。 | 1 |  |  |
|  | 设备要求 | 设施、设备保持清洁，及时处理跑、冒、滴、漏、堵等问题。 | 1 |  |  |
| 得分情况 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

二．考核及违约标准

1、依照《生活垃圾填埋场渗滤液运营考核标准》考核评分细则进行综合计算考评。

2、泰顺县相关职能部门组成的考核小组将负责对生活垃圾填埋场渗滤液运营质量进行检查考评，检查将采取明检、暗检相结合的方式，以暗检为主，每季度综合考评一次。如遇市级及以上部门发现扣分情形的，采购单位对中标供应商该项考评分予以加倍扣分处理。如需中标供应商配合的将提前一小时通知该单位派员参加。

3、生活垃圾填埋场渗滤液运营考核，起评满分为各100分；达标分为90分（含），低于90分为不达标。每季度月平均评分不达标的，将按照违约标准进行相应的处罚。

4、违约标准

（1）违约金按照季度从每月工程款中扣除。根据每次考核结果，在当次考核中达不到要求的将进行处罚，规定罚金总额测算公式为：考核总分低于达标分（90分）的，每下降0.5分扣当月运营费（中标总金额÷12）的1%以此类推，直至将当月运营费（中标总金额÷12）扣完为止。

（2）有市民投诉、媒体曝光的影响环境卫生事件,县、市级及以上考核检查时，经核实是由乙方或作业人员责任管理扣分不达标或引起恶劣影响的将予以处罚,处罚额度为每发现并核实一次扣月承包费（中标总金额÷12）的30%。

（3）当月考核分数<70分，采购单位有权对合同进行终止处理，并没收履约保证金，采购单位不支付季度所有养护费用。对供应商带来的损失，均由供应商自行处理。

（4）在考核中，发现有三次80分以下的，采购单位有权对合同进行终止处理，没收履约保证金，并只支付季度款20%-50%的运营费用。对供应商带来的损失，均由供应商自行处理。

第七部分    投标文件格式

附件一（一）

投标报价表

供应商名称：

| 序号 | 项目名称 | 日处理规模（吨） | 投标单价（元/吨） | 预算单价（元/吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 150 |  | 100 |
| 2 | 总价合计 | 大写： 元 小写： 元。 |  |  |

▲注:1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价中应包括但不限于管理费、人工费、渗滤液处理的水、药剂费、水质检测费、渗滤液厂区范围内所有设施设备与基础设施的日常维修维护、大中修费用，企业利润、规费、税金、招标代理费、价格上涨风险等所有费用，并由中标供应商开具正式增值税专用发票。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件一（二）

投标分项报价表

供应商名称：

| 序号 | 项目 | 价格（元/吨） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 药剂材料费 |  |
| 2 | 水费 |  |
| 3 | 人工工资及福利费 |  |
| 4 | 渗滤液厂区范围内所有设施设备、基础设施的日常更新维修维护及大中修费用 |  |
| 5 | 滤膜更换费用 |  |
| 6 | 污水外运费 |  |
| 7 | 企业管理费 |  |
| 8 | 其他费用（投标供应商认为需增加的其他费用） |  |
| 9 | 经营成本（1－8） |  |
| 10 | 利润 |  |
| 11 | 规费、税金 |  |
| 12 | 渗滤液处理服务费投标单价（元/M3）（9-11） |  |

▲备注：

1. 不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2. 此表的合计单价应与附件一（二）“报价明细表”投标单价相一致。

3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件二

投  标  函

泰顺县综合行政执法局：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

文件正本一份，副本五份；

2、我方对服务期承诺如下：▲按招标文件规定期限执行。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购单位、中标供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购单位的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：我公司与本项目的采购单位、招标代理机构没有任何的利害关系。

8、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动且在限制期内。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

- ▲不提供本函做无效投标处理。

- 附件三（一）

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （中标供应商单位名称）         的法定代表人。

身份证复印件粘贴处 （二代身份证需双面复印）

特此证明。

▲法定代表人参加投标，不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件三（二）

法定代表人授权书

（采购单位名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （手写签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                            （盖章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）授权委托日期：     年     月     日

黏贴授权代表身份证复印件或影印件（正反面）

黏贴法人身份证复印件或影印件（正反面）

▲授权委托人参加投标，不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件四

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效标处理。

附件五

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加                  项目（招标编号： ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不

良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、响应文件及合同等要求保证

拟派人员的到岗率。

二、响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购单位或其

他供应商的合法权益。

四、不与采购单位或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法

权益。

五、不向采购单位或者评委成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采

购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件

的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动 3 年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主

管部门作出的处罚；给采购单位造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件六

供应商2016年1月1日以来类似项目业绩清单

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 | 签约日期 | 项目地址 | 日处理规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

▲表后附证明材料，提供合同或中标通知书复印件加盖公章，原件备查，未提供不得分

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）：

日期

附件七（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内 容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

附件七（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内 容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件八（一）

进场机具、设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 已使用 年限 | 核定载重量（kg） | 数量（台） | 价格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：                                          招标编号：

注：1、本表所列为供应商拟投入的作业机具、设备清单。

2、本表所列设备价格不计入投标总价，但应在投标价格中考虑机具、设备的损耗、折旧及有关费用。

3、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格编制。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件八（二）

耗材配备明细表

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 价格(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为投标供应商拟投入的消耗材料清单。

2、本表所列耗材价格应计入投标总价。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件九（一）

项目人员概况

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格 证书 | 现 场 承 担 工 作 | 从事生活垃圾填埋场渗滤液运营服务简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

▲注：

- 项目负责人及主要管理人员与《项目人员概况》一致。如确需变更的，经采购单位审核同意后方可变更。

- 以上人员需提供相应的资质证书及近三个月的有效社保证明复印件加盖公章，原件备查。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件九（二）

项目主要负责人简历表

项目名称：                                            招标编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

▲注：需提供项目负责人相应的资质证书及近三个月的有效社保证明复印件加盖公章，原件备查。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件十

其他投标文件

附件十一

评分对应表（参考）置于目录处

供应商名称：                                     项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

第八部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定产品的服务投标供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标投标供应商，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购单位代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：当众开启投标供应商技术资信标。

第二步：评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入评审，并退还商务标。评审打分完成后向供应商公布资信、技术部分分值。

第三步：开启商务务报价标。

第四步：评标委员会以合计分值由高到低的顺序推荐侯选供应商名单，并提交书面评审报告。

第五步：由评标委员会根据评审报告推荐得分第一名为预中标供应商，如果得分相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以取消其中标资格。并按供应商评标合计得分从高到低排序依次确定新的中标供应商，新的中标供应商继续适用于本条款。

如果无侯选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

四、评分细则

（一）、商务报价评分20 分

1、以投标供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满20分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100。

2、如果投标供应商的报价均超出采购预算（最高限价）且采购单位确认不能支付的情况，

本次招标做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）投标供应商投标报价超出预算（最高限价）的，则拒绝接受其投标报价，该投标供应商投标按无效投标处理。

3、本项目根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）第五条的规定；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）投标产品给予 6%的评标价格扣除。（说明：标价格折扣计算以元人民币为单位，保留两位小数，第三位四舍五入进位。 ）

（二）、技术资信分评分（80分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各投标供应商技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业类似业绩 （10分） | 2016年1月1日以来（指合同签订时间），投标供应商具有污水处理业绩的，每个得2分。本项最多得10分。 注：业绩合同提供原件查备查，不提供原件或提供复印件与原件不一致的相应得分不予计取。 | 0-10分 |
| 2 | 认证情况 （6分） | 获得ISO质量体系认证证书得2分；职业健康安全体系认证证书得2分；环境保护体系认证证书得2分。 注：认证证书需在在校期内，提供原件备查，不提供原件或提供复印件与原件不一致的相应得分不予计取。 | 0-6分 |
| 3 | 处理技术先进性 （4分） | 根据供应商提供的渗滤液处理技术的先进性进行综合打分，一档4-3分，二档2.9-2分，三档1.9-0分，最高得4分。 | 0-4分 |
| 4 | 耗材的配备质量 （5分） | 根据供应商所提供的耗材配备的质量、数量、规格型号进行打分，一档5-3分，二档2.9-2分，三档1.9-0分。 | 0-5分 |
| 5 | 进场机具、设备 （4分） | 根据供应商所提供的进场机具、设备的质量、数量、规格型号进行打分，一档4-3分，二档得2.9-2分，三档得1.9-0分。 | 0-4分 |
| 6 | 人员配置 （11分） | 1、在招标文件的人员配置要求基础上，拟派人员中每增加一名污水运营人员，得1分，最高得2分。 | 0-2分 |
|  |  | 2、在招标文件的人员配置要求基础上，拟派人员中每增加一名具有电工证的机电工，得1分，最高得3分。 | 0-3分 |
|  |  | 3、在招标文件的人员配置要求基础上，拟派人员中每增加一名具有环保工程师资格证书的，得1分，最高得3分。 | 0-3分 |
|  |  | 4、在招标文件的人员配置要求基础上，根据供应商提供的运行班组组织结构与人员组成（含内部管理规章制度）进行打分，一档得3-2分，二档得1.9-1分，三档得0.9-0分，不提供不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 注：人员资格证书提供原件查验，证书需在有效期内，并提供上述人员近3个月及以上在投标单位社保缴费证明原件核查，不提供原件或提供复印件与原件的不一致的相应得分不予计取。 |  |
| 7 | 运行方案 （25分） | 1、根据供应商所提供的项目运营管理方案的可行性、合理性进行打分。一档5-3分，二档得2.9-1分，三档得0.9-0分。 | 0-5分 |
|  |  | 2、根据供应商所提供的项目系统运行质量保证措施和方案的可行性、合理性进行打分。一档5-3分，二档得2.9-1分，三档得0.9-0分。 | 0-5分 |
|  |  | 3、根据供应商所提供的项目系统维护保养措施和方案的可行性、合理性进行打分。一档5-3分，二档得2.9-1分，三档得0.9-0分。 | 0-5分 |
|  |  | 4、根据供应商所提供的出水检测与报告制度建设方案的可行性、合理性进行打分。一档5-3分，二档得2.9-1分，三档得0.9-0分。 | 0-5分 |
|  |  | 5、根据供应商所提供的系统故障维护及突发事件应对措施和方案可行性、合理性进行打分。一档5-3分，二档得2.9-1分，三档得0.9-0分。 | 0-5分 |
| 8 | 应急处理设施 （10分） | 供应商承诺投入长期性的应急处理设备，标准产量在150-200吨/天，得10分。需提供设备的详细参数及图片。 | 0-10分 |
| 9 | 服务响应时间（5分） | 根据供应商所提供的售后承诺服务中的服务网点及服务响应时间进行打分。一档5-3分，二档得2.9-1分，三档得0.9-0分。 | 0-5分 |
| 注：招标文件要求供应商投标时携带原件备查或供应商自行携带原件，但投标文件中未提供相应复印件或影印件的，视同投标未提供。 |  |  |  |

注 ：1.每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标供应商的技术资信标最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

投标文件封条

（注：供应商在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

泰顺县城关垃圾填埋场渗滤液运营服务（二次） （商务报价部分）投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

泰顺县城关垃圾填埋场渗滤液运营服务（二次） （资信技术部分）投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

泰顺县城关垃圾填埋场渗滤液运营服务（二次） （原件部分）投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

供应商报名登记表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 供 应 商 简 况 | 名 称 |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |
|  | 营业执照注册号 |  | 注册资金 |  |
|  | 项目联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 电子邮箱 |  | 传 真 |  |
| 提交的报名资料： |  |  |  |  |
| 本公司承诺，以上所填资料真实，否则，本公司自愿放弃投标（或中标）资格。 供应商（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

注：统一规格，不得自行增减内容。