温州市政府分散采购

招 标 文 件

项目编号：ZJCJ-H22090601

项目名称：温州理工学院建筑热工实验室（第三次）

采购方式：公开招标

采 购 人：温州理工学院

采购代理：浙江创嘉项目管理有限公司

二〇二二年九月

目 录

第一部分   投标邀请书	2

第二部分   投标人须知	5

投标人须知前附表	5

一、  说明	11

二、 招标文件	13

三、 电子投标文件的编制	14

四、 电子投标文件的递交	18

五、 开标和评标	18

六、 授予合同	22

政府采购政策功能相关说明	24

第三部分   拟签订的合同文本	27

第四部分   附件	30

第五部分   招标内容及要求	49

第六部分   评标原则及方法	76

注：招标文件中加“▲”且加下划线条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 第一部分   投标邀请书

# 浙江创嘉项目管理有限公司关于温州理工学院建筑热工实验室（第三次）项目的公开招标公告

项目概况

温州理工学院建筑热工实验室（第三次）招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上自主获取（未注册政采云账号请尽早办理，注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—投标人注册申请”，咨询电话：4008817190）。获取（下载）招标文件，并于2022年09月26日14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJCJ-H22090601

项目名称：温州理工学院建筑热工实验室（第三次）

预算金额(元)：613700.00

最高限价(元)：/

采购需求：

标项名称：温州理工学院建筑热工实验室（第三次）

数量：不限

预算金额(元)：613700

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：温州理工学院建筑热工实验室，具体采购需求详见采购文件相关部分。

备注：无

合同履约期限：于2022年10月底前完成本项目的供货及安装，并在采购人要求的时间内通过项目验收。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）本项目（是）接受联合体投标，不得超过2家联合体成员。联合体成员均应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。联合体成员均须满足申请人的资格要求。

三、获取招标文件

时间：2022年09月06日至2022年09月26日，每天上午00:00至12：00，下午12:00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）上自主获取（未注册政采云账号请尽早办理，注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—投标人注册申请”，咨询电话：4008817190）。

方式：潜在投标人登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的投标人可点击“游客，浏览采购件”直接下载采购文件浏览，不视作依法获取采购文件）。未依法获取采购文件的潜在投标人对采购文件提起质疑投诉，不予受理。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年09月26日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线提交

开标时间：2022年09月26日14:30（北京时间）

开标地点（网址）：浙江创嘉项目管理有限公司评标室（温州市鹿城区车站大道天和大厦A幢1501室）/政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项

（1）根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳投标保证金；

（2）本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策，详见招标文件相关政府采购相关政策说明部分；

（3）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监【2013】24号）》第六条的规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。

（4）本项目依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，通过“政府采购云平台”（网址： www.zcygov.cn ）实行电子交易（在线投标响应）。潜在供应商在参与本项目投标前应当完成“政府采购云平台”的账号注册、身份认证（CA 数字证书申领）、“政采云电子交易客户端”下载安装，相关操作指南参考如下：

a.供应商注册（入驻）：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry；

b.浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）

c.“政府采购云平台”服务热线电话：400-881-7190。

（5）本项目执行《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号）文件，供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：温州理工学院

地   址：温州市瓯海区茶山高教园区景观大道1号

传   真：/

项目联系人（询问）：李老师

项目联系方式（询问）：0577-86680752

项目质疑联系人：杨老师

质疑联系方式：0577-86680752

2.采购代理机构信息

名   称：浙江创嘉项目管理有限公司

地   址：温州市鹿城区车站大道天和大厦A幢1501室

传   真：0577-56653969

项目联系人（询问）：单聪

项目联系方式（询问）：0577-56653967、13758431531

质疑联系人：张建雄

质疑联系方式：0577-56653968

3. 同级政府采购监督管理部门

名   称：温州市财政局政府采购监管处

地   址：温州市鹿城区绣山路299号

传   真：/

联系人：项先生、蔡女士

监督投诉电话：0577-88532725、88521948

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分   投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州理工学院 地址：温州市瓯海区茶山高教园区景观大道1号 联系人：李老师 联系电话：0577-86680752 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：浙江创嘉项目管理有限公司 地址：温州市鹿城区车站大道天和大厦A幢1501室。 联系人：单聪 联系电话：0577-56653967、13758431531 传真：0577-56653969 |
| 3 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：温州理工学院建筑热工实验室（第三次） 项目编号：ZJCJ-H22090601 |
| 4 | 招标内容 | 温州理工学院建筑热工实验室，具体采购需求详见采购文件相关部分。 |
| 5 | ▲合同履行期限 | 于2022年10月底前完成本项目的供货及安装，并在采购人要求的时间内通过项目验收。 |
| 6 | ▲申请人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 3.本项目的特定资格要求： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （2）本项目（是）接受联合体投标，不得超过2家联合体成员。联合体成员均应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。联合体成员均须满足申请人的资格要求。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ☑接受 |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 不组织，投标人自行前往项目现场进行踏勘。 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | ▲投标截止时间 | 见招标公告 |
| 11 | 分包 | ☑允许，本项目允许分包，投标人如采用分包形式承接本项目的，分包承接单位均应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，分包承接单位均须满足申请人的资格要求，且在投标文件中予以明确。 □不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评审结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标文件有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳投标保证金。 |
| 15 | 电子投标文件的组成 | 由资格文件、商务技术文件、报价文件三个部分组成。 |
| 16 | 电子投标文件的编制 | 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政府采购云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密电子投标文件。 |
| 17 | ▲签字或盖章要求 | 电子投标文件的相应位置应加盖：CA电子签章。 1.单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如投标人以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章； 2.法定代表人（负责人）签署的规定： 如投标人已办理法人CA电子签章的，则法定代表人（负责人）签署的地方可用CA电子签章进行签署； 如投标人未办理法人CA电子签章的，电子投标文件中要求投标人法定代表人（负责人）签署的地方，须投标人制作成word版本先打印出来，由法定代表人（负责人）签署后再上传PDF。 3、授权代表签署的规定： 如授权代表已办理CA电子签章的，则授权代表签署的地方可用CA电子签章进行签署； 如授权代表未办理CA电子签章的，电子投标文件中要求授权代表签署的地方，须投标人制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF。 4.政府采购云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 投标文件的形式、制作及组成 | ☑电子投标文件。 投标人须准备电子投标文件（包括“电子加密投标文件(文件后缀格式为.jmbs)”和“备份投标文件(文件后缀格式为.bfbs)”两类，在投标文件编制完成后同时生成）。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 以上两类投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 19 | 电子投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：一份，后缀格式为.jmbs。 （2）“备份投标文件”：一份，后缀格式为.bfbs。 |
| 20 | ▲电子投标文件的上传和递交 | 1、“电子加密投标文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》（投标人自行去政采云系统上进行下载）： （1）投标人应在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，接到解密通知后，解密电子加密投标文件。 （2）电子加密投标文件上传成功后，在“电子投标文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印回执；在投标截止时间前，投标人可撤回电子加密投标文件，修改内容。 2、“备份投标文件”的递交： （1）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，可以（建议）在投标截止时间前将系统生成的备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构指定邮箱zhejiangchuangjia@126.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管； （3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。无法按时解密的，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为电子投标文件撤加。投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 3、投标人需保证上传的电子加密投标文件与提交的备份投标文件必须同时生成且内容完全一致 4、解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 |
| 21 | ▲电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密（解密电子加密投标文件必须插入CA）。 （2）投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （3）投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的投标文件作无效标处理。 （4）异常处理：如政采云上电子加密投标文件出现解密失败情况，投标人可根据自身意愿确认是否将备份电子投标文件压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱zhejiangchuangjia@126.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对投标人的备份电子投标文件进行上传（上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），由政采云系统进行识别，不能成功上传的视为电子投标文件撤回）。 |
| 22 | ▲政采云系统默认投标人自动放弃的情形 | （1）投标人未按规定上传电子投标文件的； （2）在解密期限内投标人电子加密投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。 |
| 23 | ▲提交投标文件截止时间、开标时间和地点 | 详见招标公告 注：本项目政府采购项目电子交易，相关的电子交易流程（招标文件下载、电子投标文件上传等程序）均在 “政府采购云平台”进行，投标人不必前往现场进行投标活动等事宜。 |
| 24 | 询标澄清 | 1.在评标过程中，如评标委员会对投标人递交的电子投标文件存有疑问要求投标人进行澄清，将采用在政采云系统上向投标人发起询标函的方式进行。投标人须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》（投标人自行去政采云系统上进行下载）。 2.评标过程中，建议各投标人代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若投标人在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料传送至采购代理机构邮箱zhejiangchuangjia@126.com；因投标人自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由投标人自行承担。 3.本项目采购过程中，涉及的投标人联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、投标人地址），均以投标人递交的电子投标文件中《法定代表人（负责人）资格声明书》或《法定代表人（负责人）授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
| 25 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 26 | 履约保证金 | □不需要 需要，应满足下列要求： 履约保证金形式：接受支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约保证金金额：合同总价的1% |
| 27 | 政府采购政策 | 1.本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策，详见招标文件相关政府采购相关政策说明部分； 2.本项目执行《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号）文件，供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 3.本项目《面向中小企业预留采购份额》执行的政策： （1）本项目是（是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （2）本项目属性：①（①货物类/②服务类/③工程类）。 （3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （4）如为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 28 | 投标人信用 查询 | （1）投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）投标人信用信息查询截止时点：本项目投标文件递交截止时间。 （3）投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （4）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）具有以上（4）所述信息记录的投标人，其投标做无效投标处理。 （6）关于“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 信用记录网页截图相关说明： ①若投标人查询页面“行政处罚”栏显示有行政处罚事项，须将所有行政处罚事项在“信用中国”网页上列出的明细一并打印，并附说明，是否属于“经营活动中的重大违法记录”。 ②若投标人在“信用中国”无数据，亦须将搜索结果页面打印，并附说明。 ③未按照以上①-②条要求提供“信用中国”查询结果记录的，将按照资格审查不通过处理。 （7）具体结果以开标当日采购人或采购代理机构对投标人信用查询网页的查询结果为准。 |
| 29 | 合同备案 | （1）中标人须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构邮箱：zhejiangchuangjia@126.com。 |
| 30 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 31 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 32 | 采购代理服务费 | （1）采购代理服务费按固定金额人民币玖仟叁佰元收取。由中标人在领取中标通知书时向采购代理机构进行支付。 （2）采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 |
| 33 | 注意事项 | （1）本招标文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“投标人须知前附表”为准； （2）本招标文件涉及的时间为“北京时间”； （3）本招标文件涉及的货币为“人民币”； （4）同级政府采购监督管理部门：温州市财政局政府采购监管处 |

## 一、  说明

1.本次招标是参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2. ▲合格投标人要求以招标公告对申请人资格要求的表述为准。

3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人（负责人），须持有《法定代表人（负责人）授权书》。

4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.定义

5.1“采购人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即政府采购合同中的“甲方”（本项目的采购人是指“温州理工学院”）；

5.2 “采购代理机构”：是指受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构（本项目的采购代理机构是指“ 浙江创嘉项目管理有限公司”）；

5.3 “采购组织机构”：是指采购人或受采购人委托组织本次采购活动的机构（本项目的采购组织机构是指“ 浙江创嘉项目管理有限公司”）；

5.4 “投标人”：是指在规定的时间和地点向采购人提交投标人文件的供应商；

5.5 “投标人代表 ”：是指参加本项目投标活动的投标人的法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权代表；

5.6 “联合体”：是指不同的投标人通过签署联合体投标协议，以一个投标人的身份参加投标；

5.7 “中标人”：是指经评标委员会推荐并经采购人确认的中标单位，即政府采购合同中的 “乙方”；

5.8 “同级政府采购监督管理部门”：是指“温州市财政局政府采购监管处”；

5.9 “中小企业（含中型、小型、微型）”：是指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300 号）的企业；

5.10 “监狱企业”：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

5.11 “残疾人福利性单位”：是指符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定单位；

5.12 “项目”：是指投标人按投标文件规定向采购人提供的货物或服务或工程；

5.13 “书面形式”：是指加盖有单位公章的信函、传真、电子扫描件等；

5.14 “个人有效身份证明”：是指有效的居民身份证、临时居民身份证、护照、驾驶证等，有期限规定的证件在有效期内方为有效；

5.15 “制造商”：是指拥有产品自主知识产权的单位；

5.16 “招标文件”：均系指本文件；

5.17 “进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品；

5.18 “实质性条款（或要求）”： 是指本文件中标注“▲”号且加下划线的技术 、服务或商务条款（或要求），投标人响应时应对所有“实质性条款（或要求）”作出实质性响应，且不得出现负偏离，否则响应无效 ；

5.19 “重大偏离”或“保留”：是指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人生不公平影响的。

5.20 “细微偏离”：是指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

6.特别说明

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。

6.3联合体投标

（1）两个或以上的 自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加 投标活动 。以联合体形式参加投标活动的，应当在投标文件中予以说明；

（2）以联合体形式参加投标活动的，参加联合体的投标人均应当符合本招标文件规定的 “资格文件“的规定（联合体方均应提供资格证明材料），并应当在投标文件文件中向采购人提《联合协议书》 ，载明联合体各方承担的工作和义务。未提交有效的《联合协议书》的联合体无效 ；

（3） 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任 ；

（4） 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级 ；

（5）联合体形式参加投标活动的，招标文件中有明确规定联合体各方均须提供的材料应当由联合体各成员共同签、章（或分别提供各自签、章）； 招标文件没有明确规定联合体各方均须提供的材料可以由《联合协议书》中载明的牵头人（主办方）按规定进行签、章，牵头人（主办方）代表联合体签、章的，对联合体各成员方同样具有约束力；

（6）以联合体形式参加投标活动的，联合体各方均不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标活动，否则相关联合体均按无效联合体处理，资格审查不通过；

（7）联合体形式参加投标活动的，履约保证金、采购代理服务费可由牵头人（主办方）一方缴纳，也可以由联合体各方按《联合协议书》约定共同缴纳，《联合协议书》未约定的，由牵头人（主办方）缴纳。

6.4 进口产品

（1）是否允许进品产品投标：否。

（2）未标明允许进口产品投标的合同项（标项）一律拒绝“进口产品”参加投标（响应）。 “进口产品”系指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，“国外品牌产品”不等于“进口产品”。

6.5▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.6投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.7非浙江政府采购网注册的投标人或发生变更且未及时更新的投标人，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或投标人注册事项。一旦被确定为中标人的，在合同签订前按本办法的规定完成注册并成为正式注册投标人。

## 二、 招标文件

1.招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2.招标文件的澄清或修改

2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在投标人发送更正提醒信息，潜在投标人请自行到浙江政府采购网上下载公告附件。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在浙江政府采购网上发布公告通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3招标文件如有补充更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）。投标人须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

3.质疑

3.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（包括传真、信函、余同）或在政采云平台在线向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。

3.2投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函内容及签署等相关要求请参看《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

3.3提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.4根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

4.投诉

4.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

## 三、 电子投标文件的编制

1. 投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2．投标人法律责任

▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3. 电子投标文件的构成

3.1 电子投标文件包括资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。

（1）▲资格文件（强制性要求，资格审查未通过的，不进入后续评审，按无效标处理）

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料) a.投标人为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标人为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。 b.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供投标人自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖投标人公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。 | 附件一（1） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（(新成立的公司，必须提供情况说明) | 附件一（2） |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（(新成立的公司，必须提供情况说明) | 附件一（3） |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 | 附件一（4） |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函 | 附件一（5） |
| 6 | 投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） | 附件一（6） |
| 7 | 声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动） | 附件一（7） |
| 8 | 法定代表人（负责人）资格声明书或法定代表人（负责人）授权委托书（如法定代表人（负责人）为投标人代表时，可不提供） | 附件一（8）、（9） |
| 9 | 联合体协议书（如为联合体投标）； | 附件一（10） |
| 10 | 分包协议书（如为分包投标）； | 附件一（11） |
| 11 | 中小企业证明材料（提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料） 注：《中小企业声明函》中项目属性、所属行业参考《投标人须知前附表》第27款。 | 附件五 |

备注：

- ▲如为联合体投标，上述资料联合体各方均须提供。（分包协议书除外；投标人如选择分包的，还必须提供分包协议书。）

- ▲如为分包投标，上述资料分包各方均须提供。（联合体协议书除外；投标人如为存在联合体，还必须提供联合体协议书。）

- ▲以上所需的各种材料若系复印件、扫描件，须加盖投标人有效的公章（CA电子签章）。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

（2）商务技术文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 投标函 | 附件二（1） |
| 2） | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件二（2） |
| 3） | 资信证明文件（本部分为商务技术评分内容，投标人根据自身实际情况提供） |  |
| 4） | 投标人基本情况表 | 附件二（3） |
| 5） | 类似项目业绩 | 附件二（4） |
| 6） | 供货范围详细清单 | 附件二（5） |
| 7） | 随机备品备件和专用工具清单（如有） | 附件二（6） |
| 8） | 针对本次项目采购需求提出的详细技术方案（包括但不限于商务技术分评分细则要求的各个方案） |  |
| 9） | 节能产品、环境标志产品证明材料（如有，按招标文件规定要求提供，否则不予认可,详见招标文件政府采购政策功能相关说明） |  |
| 10） | 给予采购人的各种优惠及承诺 |  |
| 备注：商务技术文件内容投标人可根据招标文件第六部分《评分细则》要点自行增加，格式自拟。 |  |  |

备注：

- 投标文件中应承诺：投标人所提供的技术资料的所有权归采购人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

- 以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件、扫描件，须加盖投标人有效的公章（CA电子签章）。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

（3）报价文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 开标一览表 | 附件三（1） |
| 2） | 投标分项报价表 | 附件三（2） |

3.2.电子投标文件形式

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行电子交易，投标文件为电子投标文件。投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

（2）“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs。

3.4投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

3.5▲投标截止时间前未完成上传递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政府采购云平台拒收。

3.6▲投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的投标文件作无效响应处理。

4.电子投标文件的编制

4.1本招标文件“第四部分 附件”中有提供投标文件格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件“第四部分 附件”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并在相应位置进行签章，否则视为未提供。

4.2投标应保证《电子投标文件》的字迹清晰、内容完整、排版清爽，若因《电子投标文件》字迹潦草或表达不清、内容不完整、编排混乱等原因导致《电子投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容，由此造成对投标人不利的评审的，其后果由投标自行承担。

4.3 投标人没有按照本章节 “电子投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

4.4本项目采购过程中，涉及的投标人联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、投标地址），均以投标人递交的电子投标文件中《法定代表人（负责人）资格声明书》或《法定代表人（负责人）授权委托书》上注明的联系方式为准。

5.投标报价

5.1▲投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标人所有的价款，即货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、按标准进行安装调试、检验、配合验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、培训、质保期保障、材料、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。

5.2投标人必须按附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写服投标报价及其他事项，并由法定代表人（负责人）或授权代表签署。

5.3所有投标均以人民币报价。

5.4采购人不接受任何选择报价，对每一种货物/服务只允许一个报价。

5.5采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

5.6投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的（除投标时所报不可竞争费用外），不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5.7最低报价不能作为中标的保证。

6.电子投标文件的签章

6.1单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如投标人以联合体形式参与投标人的，由联合体牵头人进行CA电子签章；

6.2法定代表人（负责人）签署的规定：

如投标人已办理法人CA电子签章的，则法定代表人（负责人）签署的地方可用CA电子签章进行签署；

如投标人未办理法人CA电子签章的，电子投标文件中要求投标人法定代表人（负责人）签署的地方，须投标人制作成word版本先打印出来，由法定代表人（负责人）签署后再上传PDF。

6.3授权代表签署的规定：

如授权代表已办理CA电子签章的，则授权代表签署的地方可用CA电子签章进行签署；

如授权代表未办理CA电子签章的，电子投标文件中要求授权代表签署的地方，须投标人制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF。

6.4政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

7.投标文件的份数

7.1投标文件的份数：见投标人须知前附表第19款。

8.投标保证金

8.1根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳投标保证金。

9.投标有效期

9.1自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

9.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

## 四、 电子投标文件的递交

1. 电子投标文件的递交

1.1电子投标文件的上传、递交：见投标人须知前附表第20款。

2. “电子加密投标文件”解密和异常情况处理。

2.1“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见投标人须知前附表第21款。

3. 投标文件的补充、修改或撤回

3.1投标人应当在投标文件递交截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。

3.2▲投标文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件递交截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.3投标文件递交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

4. ▲发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

（1）在投标截止时间以后上传的投标文件；

（2）仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的；

（3）未在规定时间解密，或者解密失败且经异常处理政采云系统仍未能识别的；

（4）以纸质形式提交的；

## 五、 开标和评标

1.评标委员会

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。

2.评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3.开标、评标

3.1按招标文件规定的时间、地点开启各投标人的投标文件。各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录政府采购云平台关注开标信息。

3.2电子招投标开标及评审程序

- 投标截止时间后，投标人登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

- 评标委员会对资格和商务技术文件进行评审；

- 在系统上公开资格和商务技术评审结果；

- 在系统上公开报价开标情况；

- 评标委员会对报价情况进行评审；

- 在系统上公布评审结果。

特别说明：1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

3.3电子投标文件解密结束后，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件四）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱zhejiangchuangjia@126.com。

3.4投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

（1）资格性审查

①依据法律、法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构在开启各投标人资格文件后，对各投标人进行投标资格审查，审查内容包括但不仅限于投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。采购人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消其中标资格并追究法律责任。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

②在资格审查过程中，若对投标人的资格审查文件有疑问，采购组织机构将在系统上向投标人发起询标函。

（2）符合性检查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，并在“政采云系统-符合性评审”中录入投标人的符合性审查情况。

（3）▲通过资格性审查与符合性审查的商务技术文件由评委进行综合评审，审查确认未通过的商务技术文件不予评审。

3.5▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

（1）电子投标文件未按规定进行CA签章；

（2）电子投标文件中要求投标人法定代表人（负责人）或授权代表签字（或盖章）的地方无法定代表人（负责人）签字（或盖章）或其授权代表签字（或盖章）的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）经评标委员会认定投标人串通投标的；

（8）同时出现两种及以上不一致价格且修正后投标人不确认报价的；

（9）投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，且在评标现场合理的时间内不能证明其投标报价合理性的；

（10）授权代表无法定代表人（负责人）合法、有效委托的；

- 规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的；

（12）评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.6 ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

3.7“报价文件”开启后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

（1）电子投标文件中上传的价格和系统中报价一览表里填写的价格不一致的，以投标人上传的报价文件为准；投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（2）如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

（3）如投标人为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位），享受政策支持的，则采购机构将在政采云系统政策价格认定中对其进行修正（未按规定递交相关证明材料或经评标委会认定其不具备享受政策支持资格的，不予修正）

3.8在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.9实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10评标委员会对审查合格的投标文件按照招标文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

3.11▲使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，根据核心产品品牌确定。

3.12▲评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.13▲本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

（2）因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

- 评审期间，出现有效投标人不足3家的，本次招标按流（废）标处理，重新组织招标。

4.投标文件的澄清

4.1在评标期间，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补将采用在政采云系统上向投标人发起询标函的方式进行。投标人须在“截止时间”内登录政采云系统（路径：用户中心—项目采购—询标澄清）根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》。澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

4.2各投标人应代表须在电脑前及时在线关注评审动态，并确保其在联系方式无误且保持畅通，因投标人自身原因没有及时关注评审动态或其联系方式错误或无法接通，导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由投标人自行承担。

4.3若投标人在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱（▲必须由指定预留邮箱发送，否则澄清邮件不予认可）传送至代理机构邮箱zhejiangchuangjia@126.com。

4.4▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5.确定中标候选人

5.1本次招标由评标委员会推荐中标候选人。

5.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即商务技术得分分与投标报价得分之和）高低进行排序，综合得分前二名的投标人推荐为第一和第二中标候选人（综合得分相同的，按投标报价得分由高到底顺序排列。综合得分且投标报价得分相同的，由评标委员会随机抽取决定排名顺序。）

5.3排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人。

5.4采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低报价中标。

5.5中标人在中标后提供纸质投标文件一式两份，电子投标文件（PDF格式）一份，作为备案存档资料邮寄至代理公司。

6.可中止电子交易活动的情形

▲采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

7.出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

8.评标细则详见“评标原则及方法”。

## 六、 授予合同

1. 确定中标人

1.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送交采购人确认。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的候选人为中标人。

1.2中标人确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日；

1.3在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

1.4各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公示之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

1.5中标人应在领取中标通知书时一并提交一正一副两份纸质投标文件。

2. 签订合同

2.1公示期结束后，中标人须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

2.2招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

2.3拒签合同的责任

2.4中标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标人承担。

3.履约保证金

3.1合同签订后，中标人5个工作日内支付合同金额的1%作为履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。），履约保证金自项目验收合格之日起无质量问题，采购人按程序在7个工作日内无息退还。

3.2履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省财政厅转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

（8）《温州市财政局转发浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》温财采〔2022〕1号

（9）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）

（10）《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）

（11）《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小业的，联合体视为中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业的认定：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准：是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分。

3、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣比例

（1）在货物或服务项目采购中，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

（2）在工程项目采购中，对小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（电子投标文件中，不提供的不享受价格扣除）：

（1）《中小企业声明函》（原件上传后进行CA电子签章，格式见附件五）

5、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（电子投标文件中,不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件上传后进行CA电子签章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（电子投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（上传后进行CA电子签章，格式见附件五）；在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

7、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企，业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖制造商公章，否则不享受价格折扣。

8、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

▲说明：如为专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、节能产品 、环境标志产品扶持政策说明

1、根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9 号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2、《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]19  号）》（如遇调整，按最新清单执行）。产品名称（以“★”标注的为政府强制采购产品）。

3、本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件、加盖公章）。 不能提供上述证书的，投标文件无效。

4、《环境标志产品政府采购品目清单》详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18 号）》（如遇调整，按最新清单执行）。

5、本次采购对属于品目清单范围但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购，详见采购文件《第六部分 评标原则及方法》。供应商在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（复印件）并提供品目清单核对，否则不享受加分。

6、节能产品政府采购品目清单，以财政部、国家发展改革委发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。环境标志产品政府采购品目清单，以财政部、生态环境部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。

7、国家确定的认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准，详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（ 2019 年第16号）。

三、优化政府采金融服务

详见《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号）文件，供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

第三部分   拟签订的合同文本

说明：如甲乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。

（本合同为样稿，最终稿由买卖双方协商后确定）

项目编号：

买方（采购人）：温州理工学院 卖方（供应商）：                 合同鉴证方：              。

年    月    日在温州理工学院的        项目采购中，买方接受卖方对本次设备的投标，买卖双方及采购方根据《中华人民共和国民法典》等法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

- 采购设备内容及价格（详细清单可附后）                         单位：  元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写） 元整 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |

2、本合同总价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的价款，即货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、按标准进行安装调试、检验、配合验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、培训、质保期保障、材料、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

2.1买方提出的设备变更或由卖方提出的合理化建议，经买方同意采纳的设备型号、规格等各方面的变更，可根据原成交单价计算变更费用。但属卖方投标漏项少算的设备及服务费用不得追补。

3、设备、材料供应

本合同范围所需的设备均由卖方提供。采购供应的材料、设备均须有合格证、质保书等相关技术资料。如发现不合格的设备材料，由卖方承担全部的经济损失和责任。

- 4、产品包装

4.1为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。

4.2每一包装箱内必须附有装箱清单。

5、唛头

5.1卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1)收货人； 2)产品名称；  3)合同号；4)品目号和箱号； 5)到达站或到货地点；6)外形尺寸(长宽高)，以厘米计；7)毛重、净重(公斤)。

5.2卖方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6、本合同产品的免费保修期限为设备验收合格交付使用后不少于3年（具体以本招标文件第五部分采购内容及要求为准）。

在产品质量保证期限内，卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

应当按照招标文件、投标文件、采购合同、封存样品等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设置验收指标及其标准。

- 7、产品资料

档案资料，包括：设备的数量、型号、规格，设备生产厂家的产品检测证书，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。如发现不合格的设备材料，由卖方承担全部的经济损失的责任。设备开箱后的全部随机资料所有权归买方所有。开箱验收后由买方保管。

8、交付使用时间：于2022年10月底前完成本项目的供货及安装，并在采购人要求的时间内通过项目验收。

交货地点： 温州理工学院指定地点 。

9、付款方式与结算

合同生效、采购人收到中标供应商出具的合同金额40%保函以及具备实施条件后7个工作日内，向中标供应商支付合同总额40%的预付款，中标供应商完成全部供货及安装、调试、培训，采购人验收合格并入库后，采购人支付剩余60%的合同款并退还保函。

注：在签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

10、违约责任

10.1设备质量责任

1）在设备质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运行过程中发现的设备质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

2）接到买方通知后，温州及附近地区4小时内，外地24小时内派人赴现场处理设备质量问题。

3）由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐和修复。

- 10.2违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以罚金。

1）逾期交货

卖方逾期交货，应向买方偿付违约金，每逾一天违约罚款按合同总价的0.5%计收，直至交货为止。（不足一天按一天计算）。

2）卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按合同总价的30%计算。

买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

3）逾期交货的违约赔偿最高限额为合同总价的10%，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方可考虑终止合同。

4）经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

11、履约保证金的罚没

11.1如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

11.2如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

11.3卖方提供的设备须和投标文件中所承诺的设备规格、数量、型号等相符合（合同中另有约定除外）。

12、转让和分包

12.1未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或分包或全部转让其应履行的合同义务。

- 争端的解决

13.1合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向合同签订地点的法院申请诉讼。

- 约定事项：

- 14.1本合同一式伍份，买方贰份、卖方贰份、鉴证方壹份。

- 14.2合同经买方、卖方、鉴定方三方签字盖章后生效。

- 14.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

- 14.4本合同未尽事宜及对合同内容如有异议，以买方招标文件和卖方投标文件及投标现场承诺为准，如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

- 买方（盖章）：                             卖方（盖章）：

- 法人代表：                                 法人代表：

- 委托代理人（签字）：                       委托代理人（签字）：

- 联系电话：                                 联系电话：

- 地    址：                                 地    址：

- 纳税人名称：                               纳税人名称：

- 纳税人识别号：                             纳税人识别号：

- 开户行：                                   开户行：

- 账号：                                     账号：

合同鉴证方：

法定代表人或主要负责人（签字）：

合同签订日期：     年     月     日

合同签订地点：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

- 第四部分   附件

附件一 ：资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)；

说明：1、投标人为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标人为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。

2、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供投标人自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖投标人公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，上传后进行CA电子签章。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

温州理工学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：

我方 （投标人全称）承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  　月 　 日

注：新成立的公司，必须提供情况说明

（3） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

温州理工学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：

我方 （投标人全称）承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

注：新成立的公司，必须提供情况说明

（4） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

温州理工学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：：

我方 （投标人全称）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（5）参加政府采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函

温州理工学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：

我方 （投标人全称）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

（6）投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）

（7）声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动）

温州理工学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：

我方 （投标人全称）声明本项目投标时若发生我单位和其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位同时参与投标的，将自动放弃投标或中标资格。

特此声明！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

（8）法定代表人（负责人）资格声明书

温州理工学院

浙江创嘉项目管理有限公司 ：

我        （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人（负责人），身份证号：            ，联系电话：        ，电子邮箱：            。

特此证明！

投标人全称：(盖章)

日期：      年    月     日

特别提醒：投标人应保证法定代表人（负责人）的联系方式（如手机号码、电子邮箱等）正确并保持畅通

附：

法定代表人（负责人）身份证复印件

（9）法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人（负责人）为投标人代表时，可不提供）

温州理工学院

浙江创嘉项目管理有限公司 ：

（投标人全称）法定代表人（负责人）            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的             （项目名称、项目编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人（负责人）(签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：   年    月   日

附：

| 授权代表姓名 |  | 手机号码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子邮箱 |  | 详细通讯地址 |  |
| 职务 |  | 邮政编码 |  |

特别提醒：投标人应保证授权代表的联系方式（如手机号码、电子邮箱等）正确并保持畅通；

授权代表身份证复印件

（10）联合体协议书（如为联合体投标）

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                       。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（负责人）签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：                       （签字）

……

年       月       日

注：接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。如采购项目为专门面向中小企业采购的，不再执行价格评审优惠的扶持政策。如投标人出现上述情况，须在《联合体协议书》第4点职责分工中予以明确。

（11）分包协议书（如为分包投标）

（分包承接单位名称）自愿承接           （总包单位名称，即投标人）分包的                （项目名称）投标。现就分包投标事宜订立如下协议。

1、       （总包单位名称，即投标人）为                （项目名称）的分包牵头人。

2、分包牵头人合法代表总包单位、分包承接单位各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表总包单位、分包承接单位各成员提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、总包单位、分包承接单位将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、总包单位、分包承接单位各成员单位内部的职责分工如下：                       。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，总包单位、分包承接单位各成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（负责人）签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：                       （签字）

……

年       月       日

注：接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。如采购项目为专门面向中小企业采购的，不再执行价格评审优惠的扶持政策。如投标人出现上述情况，须在《分包协议书》第4点职责分工中予以明确。

附件二：商务技术文件

（1）投 标 函

温州理工学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：

根据贵方为  温州理工学院建筑热工实验室（第三次）  项目（项目编号：ZJCJ-H22090601）的投标邀请，我方                         　　（投标人名称）作为投标人正式授权　   （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本项目投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

1、按“投标人须知”要求编制的投标文件资格文件；

2、按“投标人须知”要求编制的投标文件商务技术文件；

3、按“投标人须知”要求编制的投标文件报价文件；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

  - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

  - 我方郑重承诺所提供的“信用中国网站”、“中国政府采购网”信用查询证明文件真实有效；

  - 我方在参加本项目前三年内没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚；

  - 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

  - 我方理解贵方不一定接受最低报价。

  - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

  - 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址:

电话:

电子邮件:

投标人全称（盖章）:

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期:     年     月    日

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

（2）技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                                          项目编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：不填写此表视为完全响应招标文件内容。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（3）投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 经营场所 |  | 法定代表人（负责人）姓名 |  |
| 主要负责人姓名 |  |  |  |
| 股东信息 | （股东姓名、持股比例、任职情况） |  |  |
| 注册资本 |  | 企业信用等级 |  |
| 专业技术力量 | （与本项目合同履约有关的专业技术力量情况说明） |  |  |
| 专业设备 | （与本项目合同履约有关的专业设备情况说明） |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |

注：附评分内容条件所要求的投标人相关证书、证明等的扫描件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（4）类似项目业绩

| 序号 | 用户名称 | 合同签订时间 | 金额 | 用户单位联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2.此表所填业绩均需提供证明材料，投标人根据商务技术评分细则提供对应的业绩证明材料，否则评分时不予认可。

3.投标人不按此要求填写此项内容或未提供业绩证明材料将视为无业绩，评审不予认可。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

（5）供货范围详细清单

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 性能及指标 | 免费 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表中的货物名称需按招标内容分项填写；

2、投标人可按以上表格形式进行复制，附在商务技术文件内。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（6）随机备品备件和专用工具清单（如有）

项目名称：                                      项目编号：

| 设备名称及编号 | 附件及备件、专用工具名称 | 品牌/产地 | 数量 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人可按以上表格形式进行复制，附在商务技术文件内。

2、本表所列为随设备所带的附件及备品备件

3、设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此清单一一对应

投标人全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件三 ：报价文件

（1）开标一览表

单位：人民币元

| 项目名称 | 合同履约期限 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 温州理工学院建筑热工实验室（第三次） | 于2022年10月底前完成本项目的供货及安装，并在采购人要求的时间内通过项目验收。 |  |
| 投标报价 | （大写）人民币： |  |
|  | （小写）￥ |  |

说明：1、《开标一览表》中“投标报价”应与附件三（2）《投标分项报价表》中“投标总价”相一致。

2、▲不按要求提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

（2）投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号、技术参数、性能 | 产地/制造商 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机备品备件、耗材、专用工具（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试及验收费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、此表内投标总价应与附件三（1）《开标一览表》投标报价相一致。

2、▲不提供详细“投标分项报价表”的，将视为没有实质性响应招标文件要求。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

5、投标分项报价表中内容与附件二供货范围详细清单及随机备品备件和专用工具清单（如有）中内容不一致的，以投标分项报价表为准。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

政府采购活动现场确认声明书

温州理工学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：

本人经由                  （单位名称）负责人        （姓名）合法授权参加温州理工学院建筑热工实验室（第三次）（项目编号：ZJCJ-H22090601）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

法定代表人或授权代表签字：

年  月  日

附件五

（1)中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日期：    年   月  日

说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 第五部分   招标内容及要求

一、概述

1、本次采购的项目为温州理工学院温州理工学院建筑热工实验室，包括供货、安装、调试、验收及售后服务等。本次采购只设一个标段，供应商必须对标段内全部采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，不接受联合体投标。

2、货物的提供及相应的技术、售后服务，需满足本招标文件，及相关标准、规范的要求。对提供的货物的有关要求等，供应商成交后须与采购人复核确认，以满足安装的需要。

3、本技术规格书只是货物及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，供应商有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。

4、供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。希望供应商以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

5、供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

▲6、进口产品

本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

（1）是否允许进口产品投标：否。

（2）未标明允许进口产品投标的合同项（标项）一律拒绝“进口产品”参加投标（响应）。 “进口产品”系指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，“国外品牌产品”不等于“进口产品”。

7、本次采购货物以招标文件的采购清单为准，所需辅材（如有）及基础材料(包括清单中未列明的)，供应商自行前往现场勘踏，根据清单及实地情况考虑，自行考虑到总报价中，后期不再另行增加费用。

三、采购清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回弹仪 | 内存量：240个构件； 标称动能：2.207J±0.100J 弹击拉簧刚度：785±40.0n/m 指针长度：20.0±0.2mm 指针摩擦力：0.65±0.15n 弹击杆球面半径：R25±1.0 弹击拉簧工作长度：61.5±0.3mm 弹击杆冲击长度：75.0±0.3 mm 弹击锤起跳位置：刻度尺“0”+1 钢砧上的率定值：80±2 示值一致性：≦±1 工作温度：-4℃～+40℃ 显示屏：3.2” 256x64(点阵) 通信速率：115200bps 电池电源：1600毫安 3.7V锂离子电池 | 台 | 2 |
| 2 | 压力计 | 试验力 3000kN 试验力示值相对误差 ＜±1% 丝杠调整方式 电动 上下压板尺寸 370×370mm 上下压板大间距 330mm 活塞大行程 50mm 活塞直径 φ310mm 液压泵额定压力 40Mpa 电机功率 1.1 KW 外形尺寸㎜ 1000×600×1500 净重 1600Kg | 台 | 1 |
| 3 | 负压筛 | 1、筛析测试细度：0.08mm、0.045mm 2、工作负压：-4000Pa至-6000Pa 3、喷咀转速：30±2rpm 4、喷咀与筛网距离：2-8mm 5、水泥试验重量：25g 6、电压：220V 7、功率：800W | 台 | 1 |
| 4 | 混凝土取芯机钻头套装 | 各规格取芯机钻头一套，需与已有取芯机配套 | 台 | 1 |
| 5 | 小型万能试验机 | 50KN,1000(mm/min)，0.5级 | 台 | 1 |
| 6 | 材料加工车床 | X、Y轴行程 550 mm×550mm Z轴行程 200mm 平台尺寸 630mm*630m 台面材料 不锈钢水槽+铸铁台面 床身结构 铸铁结构 最大运行速度 10m/min 最大雕刻速度 6m/min 最大进料高度 200mm/300mm 加工精度 0.02mm-0.08mm 重复定位精度 0.05mm 装夹 夹具 刀具直径 3.175-12.7mm 雕刻指令 G代码*.u00*.mmg*.plt 软件运行环境 windows98/2000/xp 功率(不含主轴) 800w 控制系统 维宏 工作电压 220V/380V 主轴品牌 杰斯特/瀚琪水冷主轴 主轴功率 3.2kw 主轴转速 0-24000rpm/min 电缆 高柔数控机床专用电缆 变频器品牌 贝士德变频器 驱动电机 758伺服电机 驱动器 758驱动器 传动方式 台稳丝杆传动 导轨 欧盟品牌ASK20方导轨 机柜 抗干扰机柜 机器重量 800kg左右 机身尺寸 1150mm*1150mm*1750mm | 台 | 1 |
| 7 | 陶艺拉胚机 | 750W，T型（含雕刻笔、雕刻刀12件套） | 套 | 3 |
| 8 | 流体流速传感器 | 含传感器20只及相应导线200米（具体参数见附表） | 台 | 1 |
| 9 | 空气定压比热测试实验装置 | 见下列附件 | 台 | 2 |
| 10 | 二氧化碳P-V-T关系测试实验装置 | 见下列附件 | 台 | 2 |
| 11 | 饱和蒸汽P-T关系仪 | 见下列附件 | 台 | 2 |
| 12 | 强迫对流管簇管外换热系数测试实验装置 | 见下列附件 | 台 | 2 |
| 13 | 稳态法导热系数测量实验装置 | 见下列附件 | 台 | 2 |
| 14 | 中温法向辐射率测量仪 | 见下列附件 | 台 | 2 |
| 15 | 热电偶点焊仪 | 0.3×0.2×0.2 220V，300W，主要用途：使用电弧法制作丝径2mm以下热电偶焊接。 主要配置：变压器；电压调节装置；铜板电极、石墨电极等。（含0.5mm，热电偶线200m） | 台 | 2 |
| 16 | 高精度超级恒温水浴槽 | 见下列附件 | 台 | 2 |
| 17 | 数据采集仪 | 含1个采集仪，3张数据采集卡，参数见下列附件 | 套 | 2 |
| 18 | 温湿度计套装 | 红外温度仪(数字式)*2、刺入式/表面式温度计*2、黑球温度计*2、自动温湿度记录仪*2、WBGT黑球温湿度计*2、辐射热计*1、铂电阻温度计*5、精密型温湿度仪*3，具体参数见下列附件 | 套 | 1 |
| 19 | 热电偶校验仪 | 见下列附件 | 台 | 1 |
| 20 | 空气加热器性能测试装置 | 见下列附件 | 台 | 1 |
| 21 | 表冷器喷淋室性能测试装置 | 见下列附件 | 台 | 1 |
| 22 | 实验台 | 含1离心式风机性能实验台和1热网水利工况实验台，具体参数见下列附件 | 套 | 1 |
| 23 | 传感器套装 | 含数字微压计*2、数字压力表*2、热电风速计*2、电子微风仪*2、热球微风速计*2、精密型热线风速仪*2、热流传感器*5、风速传感器(管道式）*3（具体参数见下列附件） | 个 | 1 |
| 24 | 电子天平 | 0~500g， ±1mg | 台 | 1 |
| 25 | 室外多功能气象站 | 见下列附件 | 个 | 1 |

### 附件：

### 序号8、流体流速传感器

主要性能指标

- 量    程    -1.5～1.5KPa（可扩展-3.0～3.0KP或更大）

- 精    度    0.2 % /0.25%(包括线性、重复性和迟滞)

- 时    漂    ± 0.1 ％FS / 4H

- 温度稳定性  ± 0.3 ％ FS/10℃(包括零点温漂  和满程温漂)

- 非 线 性    0.1％

- 重 复 性    0.1%

- 接    口    直接测量或按用户要求

- 输出信号    4～20mА; 1～ 5 V (零点和量程外部可调)

- 供电电源    24 ±  12V

- 被测介质    非强腐蚀性气体

- 静    压    200KPa

- 过载极限    量程的2.5倍

- 使用温度     -30～70℃

- 负载电阻    R<(V－13)/0.02式中 V为电源电压(伏)

防水外壳尺寸

接 线 图

4～20mA 输出                   1～5V 输出

电流输出型                     电压输出型

使用说明

使用前应确认被测量不超过量程范围，按接线图连接线路；确认无误后接通电源，安装方向对零点输出有影响，数据采集仪可以进行零位校准。

按下式可计算出压力：

电流型 ：4～20mA输出    P =（I－4）/16×量程  式中 I 为电流

电压型 ：1～5V输出 　   P =（V－1）/4×量程   式中 V为电压

### 序号9、空气定压比热测试实验装置

- 产品概述

气体定压比热的测定是工程热力学的基本实验之一，实验中涉及温度、压力、热量、流量等基本量的测量；计算中用到比热及混合气体（混空气）方面的知识。本实验的目的是增加热物性研究方面的感性认识，促使理论联系实际，以利于培养学生分析问题和解决问题的能力。适合《工程热力学》、《传热学》、《热工学》等相关课程的实验教学。

- 技术性能

- 输入电源：单相AC220V±10% 50Hz

- 工作环境：温度-10℃～+40℃  相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m

- 装置容量：＜2.5kVA

- 外形尺寸：≤1170mm×720mm×1320mm

- 安全保护：具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准

- 系统配置

本装置主要是由实验桌、比热容测定仪本体、风机、电功率调节及测量系统等几部分组成。

| 序号 | 模块名称 | 基本配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实验桌 | 实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固，设有两个大抽屉（带锁），用于存放资料等。桌面用于安装电源控制屏并提供一个宽敞舒适的工作台面。实验桌还设有四个万向轮，便于移动和固定，有利于实验室的布局。 | 1个 |
|  | 比热容测定仪本体 | 比热容测定仪本体由内壁镀银的多层杜瓦瓶、进口温度计和出口温度计（铂电阻温度计或精度较高的水银温度计）、电加热器（100W）组成 | 1个 |
|  | 风机 | 电压：220V，功率：40W | 1台 |
|  | 测量系统 | 湿式气体流量计: 采用鼓轮式流量计，能准确测量出管道中各种气体的总体积，型号：LML系列；鼓轮每转气体流量m3：0.005；额定流量m3/h:0.005；最小刻度值m3：0.2×10-4；正常压力Pa：1000；配有压力计、温度计 | 1台 |
|  |  | 功率表：用于测量加热功率，通过键控、数显窗口实现人机对话的智能控制模式,配套单相调压模块，用于调节功率的大小 | 1套 |
|  |  | 数显温度表：采用PT100铂电阻作传感器，测量范围-50℃～+150℃，分别为比热仪进口温度、比热仪出口温度 | 2个 |
|  |  | 干湿温度计：测量范围-30℃～+50℃ | 1个 |
|  | 电源控制箱 | 控制箱面板采用铝质凹字技术制作，面板上装有漏电保护器、旋钮开关、指示灯等器件，可独立控制风机、加热系统、温度仪表的电源开关 | 1套 |

- 实验项目

- 空气进行测温、测压、测热、测流量的方法

- 比热值的测定、计算与分析

### 序号10、二氧化碳P-V-T关系测试实验装置

- 产品概述

本装置主要用于测定二氧化碳的P-V-T关系。观察临界现象，测定其临界参数P、V、T；测定二氧化碳在不同压力下饱和蒸汽和饱和液体的比容；测定二氧化碳饱和温度和饱和压力的对应关系。可使学生增加对临界状态概念的感性认识，加深对课堂所讲的工质热力状态、凝结、汽化、饱和状态等基本概念的理解，掌握二氧化碳的P-V-T关系的测定方法。适合《工程热力学》、《传热学》、《热工学》等相关课程的实验教学。

- 系统特点

- 仪表精度高：测量系统配置有高精度压力校验仪、智能温度控制仪表（PID调节控温，精度 ±0.5℃）、高精度PID调压模块电路，实验结果准确。

- 材料好：框架整体采用不锈钢304材质制作，部分水路管道采用不锈钢复合管，油管采用不锈钢管，装置整体坚实耐用，美观大方。

- 移动方便：装置配有四个万向轮，可方便移动。

- 技术性能

- 输入电源：单相AC220V±10% 50Hz

- 工作环境：温度0℃～+30℃  相对湿度＜85%(25℃)  海拔＜4000m

- 装置容量：＜3kVA

- 外形尺寸：≤1350mm×525mm×1520mm

- 安全保护：具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准

- 系统配置

系统主要是由不锈钢框架、实验台本体、加压系统及恒温系统等模块组成。

| - 序号 | - 模块名称 | - 基本配置 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 不锈钢框架 | - 框架采用不锈钢304材质制作，厚度为1.5mm，底部装有四个万向轮，方便移动。框架外形尺寸：1350mm×525mm×800mm | - 1台 |
|  | - 电源控制箱 | - 控制箱面板采用铝质凹字技术制作，面板上装有漏电保护器、旋钮开关、指示灯等器件，可独立控制水泵、风冷冷凝器、加热系统、温度仪表的电源开关。 | - 1套 |
|  | - 实验台本体 | - 高压容器，用45号钢加工焊接而成，表面采用镀铬处理，内部装有玻璃容器，玻璃容器内装有750g水银 | - 1套 |
|  |  | - 密封填料、填料压盖 | - 1套 |
|  |  | - 高压玻璃管，耐压9MPa | - 1根 |
|  |  | - 透明有机玻璃保护罩，35cm×35cm×70.5cm | - 1个 |
|  |  | - 照明日光灯18W | - 1套 |
|  | - 加压系统 | - 压力校验仪：检验压力范围0-60MPa，可设定最高压力 | - 1套 |
|  |  | 耐震不锈钢压力表（径向），测量范围：0-10MPa | - 1个 |
|  | - 恒温系统 | - 恒温水箱：采用不锈钢304材质，外形尺寸：33cm×22cm×32cm，厚度：1.2mm，内设两根1000W的加热棒和铜-康铜的热电偶 | - 1个 |
|  |  | 循环水泵：供恒温水循环用，交流220V供电,扬程2.4m，电机功率10W | - 1台 |
|  |  | - 有机玻璃恒温水套,内设一根铜-康铜的热电偶，用于测量水温 | - 1个 |
|  |  | - 温控仪：输出规格采用4～20mA电流输出。与单相交流调压模块配套使用 | - 1个 |
|  |  | 单相交流调压模块:额定电流16A,控制信号4～20mA | - 1个 |
|  |  | - 风冷冷凝器:交流220V，功率40W，当环境温度高于实验温度时，可开启风机降温。 | - 1个 |

- 实验项目

- CO2临界状态的观测方法

- 测定CO2的P-V-T关系曲线

### 序号11、饱和蒸汽P-T关系测试实验装置

- 产品概述

本装置主要是以水为研究对象，通过测定饱和蒸汽的压力与温度的关系加深学生对水蒸汽饱和状态的理解。适合《工程热力学》、《传热学》、《热工学》等相关课程的实验教学。

- 系统特点

- 蒸汽发生器安装在实验桌上，实验桌底部安装脚轮，移动方便

- 蒸汽发生器上安装有压力保护器件安全泄压阀，以防压力过高造成危险事故

- 装置通过智能控制仪表调节蒸汽发生器内的压力和温度

- 蒸汽发生器本体采用304无缝钢管制作，同时外面加有不锈钢保护罩，增强安全性

- 设有电流型漏电保护、过载保护、接地保护，可对人身及设备进行有效保护

- 蒸汽发生器上装有视镜，方便观察内部水位和内部现象

- 技术性能

- 输入电压：单相AC220V±10% 50Hz

- 工作环境：温度-10℃～+40℃  相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m

- 装置容量：＜4kVA

- 外形尺寸：≤1170mm×720mm×1360mm

- 安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全符合国家标准

- 系统配置

本实验装置主要由实验桌、蒸汽发生器本体、温控系统及电源控制系统等几部分组成。

| - 序号 | - 模块名称 | - 基本配置 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 实验桌 | - 实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固，设有两个大抽屉（带锁），用于存放资料等。桌面用于安装电源控制屏并提供一个宽敞舒适的工作台面。实验桌还设有四个万向轮，便于移动和固定，有利于实验室的布局。 | - 1个 |
|  | - 蒸汽发生器本体 | - 电接点压力控制器：用来控制蒸汽发生器内的压力，当压力达到设定压力时，常闭触点断开，切断加热器电源，以防压力升高，造成危险事故，测量范围：0-1MPa | - 1个 |
|  |  | - 温度变送器：PT100 | - 1个 |
|  |  | - 排气阀：主要用于实验完成后剩余气体的排除 | - 1个 |
|  |  | - 304不锈钢罐本体：φ219mm×350mm | - 1个 |
|  |  | - 加热管：220V，1000W | - 2个 |
|  |  | - 安全泄压阀：0-0.8MPa，保障设备的安全性 |  |
|  |  | - 不锈钢板保护罩：302mm×328mm×386mm | - 1个 |
|  | - 温控系统 | - 数显温度表：采用PT100铂电阻作传感器，测量范围-50℃～+150℃。 | - 1只 |
|  |  | - 单相交流调压模块， 额定电流16A,控制信号4～20mA | - 1个 |
|  |  | - 电位器：10k±5% | - 1个 |
|  | - 电源控制系统 | - 主要由漏电保护器、电压表、开关、指示灯等组成，控制箱面板采用铝质凹字技术制作，可独立控制加热管、温度表等电源的开关。 | - 1套 |

- 实验项目

  - 饱和蒸汽P-T关系测试

  - 测试一系列对应饱和水液面压力下的饱和蒸汽温度，绘制关系曲线

  - 相应压力下和温度下的沸腾现象的观察

### 序号12、强迫对流管簇管外换热系数测试实验装置

一、产品概述

本装置利用电动风阀及功率调节模块对系统风量、温度的工况进行调节，通过风量及温度的变化来测定空气横向流过管束表面时的平均放热系数。适合《工程热力学》、《传热学》、《热工学》等相关课程的实验教学。

二、产品特点

1.直观性：风道采用蓝色透明有机玻璃，能清楚直接观察到风道中的各个器件及其工作流程

2.操作性：用面板上提供的相对应的开关，可以方便的控制设备的工作状态，既能定性观察实验现象，又能直接读出实验所需数值

3.稳固性：装置上装有带刹车万向轮，既方便移动又可固定设备

三、技术性能

1.输入电源：单相AC220V±10% 50Hz

2.工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m

3.装置容量：＜1.0kVA

4.安全保护：具有接地保护、漏电保护功能，安全符合国家标准

5.外形尺寸：≤1860mm×700mm×1200mm

四、系统配置

装置主要由不锈钢框架、实验对象、电控部分、测量仪表等组成。

| 序号 | 名 称 | 基本配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢框架 | 框架采用不锈钢304材质制作，厚度为1.5mm，底部装有四个万向轮，方便移动。框架外形尺寸： 1860mm×700mm×800mm | 1台 |
| 2 | 实验对象 | 采用浅蓝色有机玻璃风道做为主体，分为风口段，实验段（实验段有叉排和顺排两种），测试段等，彼此之间采用法兰螺母连接，装置采用离心式风机作为动力源。有一实验管横向放置在实验段中，管内装有500W加热棒，实验管管壁温度用四组软型耐高温热电偶测量取平均温度，实验管前、实验管后温度由K分管式热电偶测量，风速大小可通过变速器+有机玻璃风门调节 | 1套 |
| 3 | 测量仪表 | 微差压传感器，测量范围：0～1.5kPa，精度：0.5%FS，输出信号：4～20mA,与毕托管（φ4mm×200mm）配套使用，用于测量风道喉部风速 | 1台 |
| 4 |  | 直流电压表,仪表精度：0.5%±5字；显示：3位半；测量直流电压范围：0～500V（5V、50V、500V三档）；电源：AC220V±10％，50Hz±2Hz。用于测量加热管工作时的直流电压。 | 1只 |
| 5 |  | 直流电流表，仪表精度：0.5%±5字；显示：3位半；测量直流电压范围：0～20A（200mA、2A、20A三档）；电源：AC220V±10％，50Hz±2Hz。用于测量加热管工作时的直流电流。 | 1只 |
| 6 |  | 风压显示仪，电源电压：220V；输入规格：4~20mA。用于显示风压的大小。 | 1只 |
| 7 | 控温系统 | 调压模块：输入：交流电压220V，输出：1-198VDC，电流：35A，与同步变压器220V/18V配套使用 | 1个 |
| 8 |  | 温控仪：可同时显示8路温度 | 1个 |
| 9 |  | 电位器：10k±5%，用于调节输出功率大小 | 1个 |
| 10 | 电源控制箱 | 主要由漏电保护器、开关、指示灯等组成，控制箱面板采用铝质凹字技术制作，可独立控制加热管、温度表、风机等电源的开关。 | 1套 |

五、实验项目

1.风速、温度、热量的测量

2.测定空气横向流过管簇表面时的平均换热系数α

### 序号13、稳态法导热系数测量实验装置

一、产品概述

材料的导热系数是研究材料物理性能的一个重要参数指标，在航空、原子能、建筑材料、非金属材料等工业部门都要求对有关材料的导热系数进行预测或实际测定，其测试方法分为稳态法和动态法。本实验装置采用的是稳态平板法的原理。适合《工程热力学》、《传热学》、《热工学》等相关课程的实验教学。

二、技术性能

- 输入电源：单相AC220V±10% 50Hz

- 工作环境：温度10℃～35℃  相对湿度≤80%RH

- 装置容量：＜1.0kVA

- 加热器功率：100W

- 试样尺寸：300×300×5mm

- 外形尺寸：≤1170mm×720mm×1170mm

- 安全保护：具有漏电保护、接地保护，安全符合国家标准

三、系统配置

实验装置由实验桌、电源系统、测量系统、实验本体及数据采集软件等组成。

| 序号 | 名称 | 基本配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验桌 | 实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固，设有大抽屉（带锁），用于存放资料等。桌面用于安装电源控制屏并提供一个宽敞舒适的工作台面。实验桌还设有四个万向轮，便于移动和固定，有利于实验室的布局 | 1台 |
| 2 | - 电源控制箱 | - 控制箱面板采用铝质凹字技术制作，面板上装有漏电保护器、开关、指示灯等器件，可独立控制加热器、水泵、风扇等电源的开关。 | 1套 |
| 3 | - 实验本体 | - 试件：尺寸：300mm×300mm×5mm，材料有三种，分别为：胶木板、有机玻璃板、橡胶板 | 各2块 |
| 4 |  | - 铜板：300mm×300mm×5mm，其上铣有凹槽，用于放置热电阻PT100测温用 | 4块 |
| 5 |  | - 薄膜加热器：采用双电源电路设计，外电路功率：120W；内电路功率：100W，外形尺寸：300mm×300mm，材质：聚酰亚胺 | 1片 |
| 6 |  | - 压紧装置：A3铁板喷塑结构 | 1套 |
| 7 |  | - 散热系统：由上下两个铝板冷却水套（300mm×300mm×25mm）、两个换热器、两个风扇、两个液冷水泵组成 | 1套 |
| 8 | - 测量系统 | 单相整流调压模块：输入：交流电压220V，输出：1-198VDC，电流：35A,与同步变压器220V/18V配套使用 | 2套 |
| 9 |  | 多路温控仪：可同时测量显示四路温度 | 1只 |
| 10 |  | 直流功率表：用于测量加热管加热功率，输入电压范围：0～220VDC；功率测量范围：0～500W；输入电流范围：0～2ADC | 1只 |
| 11 | 数据采集软件 | 计算机测试软件，具有数据采集、测试分析、曲线拟合、保存并打印实验结果等功能。可测量主加热器温度、辅加热器温度、水套冷面温度、主加热器功率等七种参数的实时数据，并自动拟合绘制导热系数与平均温度的关系曲线。 | 1套 |

四、实验项目

- 有机玻璃导热系数的测定

- 橡胶板导热系数的测定

- 胶木板导热系数的测定

### 序号14、中温法向辐射率测量仪

一、产品概述

本实验仪器采用比较法定量的测量被测物体的黑度。通过三组加热器电压的调整（热源一组，黑体腔体两组），使热源和黑体腔体的测温点稳定在同一温度上，然后分别将待测物体（受体为待测物体，具有原来的表面状态）和黑体（受体仍为待测物体，但表面熏黑）两种状态的受体在相同的温度条件下，分别测出受体的温度。适合《工程热力学》、《传热学》、《热工学》等相关课程的实验教学。

二、产品特点

1.一体化设计：该设备采用实物与电气控制部分合二为一，结构美观

2.可操作性：用面板上提供的相对应的开关，可以方便的控制设备的工作状态，既能定性观察实验现象，又能直接读出实验所需数值

3.稳固性：装置上装有带刹车万向轮，既方便移动又可固定设备

三、技术性能

1.输入电源：单相 AC220V±10% 50Hz

2.工作环境：温度-10℃～+40℃  相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m

3.装置容量：600W

4.外形尺寸：≤1170mm×720mm×1170mm

5.安全保护：具有接地保护、漏电保护功能，安全符合国家标准

四、系统配置

装置的结构可分为实验桌、实验对象﹑电源控制部分及测量部分。

| 序号 | 名称 | 基本配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实验桌 | 实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固，设有两个大抽屉（带锁），用于存放资料等。桌面用于安装电源控制屏并提供一个宽敞舒适的工作台面。实验桌还设有四个万向轮，便于移动和固定，有利于实验室的布局 | 1台 |
|  | 实验对象 | 绝热黑体腔体，主要包括热源，传导体，受体三部分。腔体采用不锈钢圆柱体，外面包裹保温材料。内部放置三个加热器，四个传感器，一个受体。 | 1套 |
|  | 测量部分 | 温度采用智能温度测量仪表 | 4只 |
|  |  | 单相交流调压模块， 额定电流16A，控制信号4～20mA | 3只 |
|  |  | 电位器：10k±5%，用于调节输出功率大小 | 3只 |
|  |  | 电压表，数显电压表，用于测量调压模块输出电压大小，即加热管输入电压大小 | 2只 |
|  | 电源控制箱 | 主要由漏电保护器、开关、指示灯等组成，控制箱面板采用铝质凹字技术制作，可独立控制加热管、温度表等电源的开关 | 1套 |

五、实验项目

1.比较法定量测定中温辐射时物体的黑度实验

序号16、高精度超级恒温水浴槽

序号17、数据采集仪

- 采集仪

1.1 通道数量：60个通道多路复用器和6个电流通道

1.2 扫描速度：60个通道/s（主机支持450个通道/s）

1.3 内置测量功能：内置数字万用表（6 ½数字万用表）

1.4 测量分辨率位数：6 ½

1.5 测量功能：温度，直流和交流电压，直流和交流电流，2线和4线电阻，频率，周期。且每个通道的测量功能可独立配置、支持Mx+B运算以及标度功能

1.6 温度测量：支持RTD、热敏电阻和8种类型的热电偶（内置温度参考节）

1.7 DC精度：0.004%

1.8 AC精度：0.06%

1.9 非易失存储器：50000个读数（包含时间戳）

1.10 上位机控制软件：提供数据采集软件

1.11 功能扩展：可更换采集模块，支持模拟量输出和数字I/O

1.12 通信接口：LAN、USB

（2）采集卡

2.1 模块功能：多路复用器

2.2 通道数：20+2通道

2.3 2/4线测量：支持双线和四线测量

2.4 电流测量：具备2个电流通道

2.5 数据采集模块扫描速度：80个通道/s

2.6 测量功能	温度（热电偶、2线RTD、4线RTD、热敏电阻）、直流电压、交流电压、2线欧姆、4线欧姆、频率、周期、直流电流、交流电流

序号18、温湿度计套装

含红外温度仪(数字式)*2、刺入式/表面式温度计*2、黑球温度计*2、自动温湿度记录仪*2、WBGT黑球温湿度计*2、辐射热计*1、铂电阻温度计*5、精密型温湿度仪*3

| 红外温度仪(数字式) | 红外测温范围：-32~ +600 °C 准确度：读数的±1.0℃或±1.0%取较大值；±2.0℃（-10℃~0℃）；±3.0℃（-30℃~-10℃） 响应时间：<500ms 测量速率：0.5 s 红外分辨率：0.1 °C 非接触测量表面温度，测量频次2次/秒。 高分辨率处理器，测量更精确 (分辨率0.1°C) 10:1光学分辨率，实现中距离精确测量 单点激光瞄准 2个可自行设定的报警限值 超限时发出声光报警 显示最大/最小值及读数保持功能 (冻结上一次测量读数) 手枪式设计，操作简便 (可单手操作) 带背光清晰显示屏 |
| --- | --- |
| 刺入式/表面式温度计 | 测量范围：-50 ~ +230 °C (短期达 +500°C) 测量精度：±0.5 °C 分辨率：0.1 °C 响应时间 t₉₀：t99 = 5 s 重量：80 g 尺寸：148x 34.4x 19 mm ((LxWxH)) 红外测量及刺入式中心温度测量合二为一 单点激光瞄准，光学分辨率6:1 显示最大/最小值；超限时发出报警 标配坚固防水的保护软套 显示方式：LED |
| 黑球温度计 | 温度量程范围; 0~50°C. 温度分辨率; 0.1°C/°F. 温度准确度; +/-0.6°C. 湿度量程范围; 0~100%RH. 湿度分辨率; 0.1%RH. 湿度准确度; +/-3%RH（25°C，10~90%RH,其他+/-5%）. 黑球温度; 0~80°C. 黑球温度准确度; 室内：+/-1°C（15~40°C），其他1.5°C 室外：+/-1.5°C（15~40°C），其他2°C. WBGT温度范围; 0~50°C. 黑球尺寸（mm）; 直径75，高度75. 稳定时间; 15~25分钟. 湿度自校准; 有. 电池寿命; >250小时. LCD尺寸（mm）; 28（H）X 33（W）. 操作温度范围; 0~50°C. 操作湿度范围; <80%RH. 储存温度范围; -20~50°C. 储存湿度范围; <90%RH. 规格尺寸（mm）; 278.2 X 75 X 75. 重量; ~140g. 电源; AAA X 2pcs. 标准配件; 仪表/电池/说明书/纸盒. 选配件; RS232软件/RH校准盐罐. |
| 自动温湿度记录仪 | 测量范围; -20 ~ +70 °C. 测量精度; ±0.2 °C (-20 ~ +70 °C) ±1 Digit. ±0.4 °C (其余量程) ±1 Digit. 分辨率; 0.1 °C. 电容式湿度传感器. 湿度测量范围; 0 ~ 100 %RH*. 测量精度; ≤±2%RH（2-98%RH）. 分辨率; 0.1 %RH. 重量; 220 g. 尺寸; 103 x 63 x 33 mm. 操作温度; -20 ~ +70 °C. 外壳; 高强度塑料. 防护等级; IP65. 通道; 4 外置. 可连接的探头; 2 x NTC temperature probe or 2 x humidity probe. 产品颜色; Black. 标准; EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU. 测量频率; 1s~24h; 2 s to 24 h (online measurement). 电池类型; TL-5903. 电池使用时间; 8 年（测量周期为 15 分钟，+25 °C）. 数据传输; mini usb, SD card slot. 存储量; 2,000,000 个测量值. 存放温度; -40 ~ +85 °C. |
| WBGT黑球温湿度计 | 温度量程范围; 0~50°C. 温度分辨率; 0.1°C/°F. 温度准确度; +/-0.6°C. 湿度量程范围; 0.1~99.9%RH. 湿度分辨率; 0.1%RH. 湿度准确度; +/-5%RH（25°C，10~90%RH,其他+/-7%）. 黑球温度; 0~70°C. WBGT温度; 0~50°C. WBGT报警范围; 20~50°C. 黑球尺寸（mm）; 直径40. 稳定时间; 15~25分钟. 电池寿命; >300小时. LCD尺寸（mm）; 40（H）X 39（W）. 操作温度范围; 0~50°C. 操作湿度范围; <80%RH. 储存温度范围; -20~50°C. 储存湿度范围; <90%RH. 规格尺寸（mm）; 70 X 60 X 22. 重量; ~90g. 电源; AAA X 2pcs. 标准配件; 仪表/电池/说明书/纸盒. |
| 辐射热计 | 精度高，能通过计量部门标定，满足安监、职业卫生与疾控执法部门计量认证需要 Ø 主机采用全中文或图形化菜单，人性化界面设计，操作简单 Ø 可同时测试辐射热及空气温度 Ø 各通道同步采集、自动记录 Ø 可自主设置存储时间间隔 Ø 手持主机低功耗设计，具有自动休眠功能，数据记录存储时间最长可达15天 Ø 配套软件可将存储数据生成表格或图形曲线 Ø 所配辐射热传感器为专利产品，可安装在标准三脚架上的结构解决了现场测试的麻烦 技术参数： 功 能 辐射热计 辐射热计 通道数 1通道辐射热 1通道温度 1通道辐射热 1通道温度 辐射热量程 0～10KW/㎡ 0～100KW/㎡ 精度 ±4% ±4% 分辨率 1W/㎡ 1W/㎡ 温度测量 -20~85℃ -20~120℃ 传感器与主机分离 √ √ 数据存储功能 4000组 4000组 存储时间间隔 1-255分钟 1-255分钟 可否测高温辐射 × √ 可否通过计量标定 √ √ 中国计量院标定精度 小于±4% 小于±4% 数据分析软件 √ √ |
| Pt100铂电阻温度传感器 | 测量范围：-50~200℃ 测量精度：±0.1 °C 探头材质：常规304不锈钢材质 |
| 精密型温湿度仪 | 测量范围; -10 ~ +60 °C. 测量精度; ±0.5 °C. 分辨率; 0.1 °C. Type K (NiCr-Ni). 测量范围; -200 ~ +1370 °C *. 测量精度; 见探头数据. 分辨率; 0.1 °C. * 仅限无线探头 (中国地区不销售). 电容式湿度传感器. 湿度测量范围; 0 ~ 100 %RH. 测量精度; ±2.5 %RH (5 ~ 95 %RH). 分辨率; 0.1 %RH. 技术参数. 直径; 182 x 64 x 40 mm. 操作温度; -20 ~ +50 °C. 外壳; ABS. 电池类型; 9 V电池. 电池寿命; 70 小时. 存放温度; -40 ~ +70 °C. |

### 序号19、热电偶校验仪

一、产品概述

本仪器专供工作用热电偶的校验，适用于镍铬－镍硅（K）、镍铬硅－镍硅（N）、镍铬－铜镍（康铜）（E）等热电偶的校验和分度。适合《工程热力学》、《传热学》、《热工学》等相关课程的实验教学。

二、系统特点

- 本仪器具有较先进的控温系统，检定数据可靠，性能稳定

- 校验采用比较法，即利用镍铬—镍硅热电偶和被校热电偶直接比较方法进行检定和分度

- 功能齐全，配置灵活。可检定多种分度号的热电偶，检测温度点可任意设定

三、技术性能

- 输入电源：单相AC220V±10% 50Hz

- 工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m

- 装置容量：＜2kVA

- 检定温度范围：热电偶100℃～600℃

- 检定热电偶：工作用热电偶：K、E、J、N、T型

- 外形尺寸：≤450mm×300mm×500mm

- 安全保护：具有接地保护、漏电保护功能，安全符合国家标准

四、系统组成

本实验装置由实验台本体与电测系统等构成。

| - 序号 | - 模块名称 | - 基本配置 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 实验台本体 | 管式加热炉：采用工业热电偶专用卧式管型检定炉，由炉壳、炉膛、偶孔砖等组成。炉壳用薄钢板制作；工作室为一由碳化硅耐火材料制成的管形炉膛，炉膛外表面制有螺旋形的单丝槽，加热元件铁铬铝合金绕于丝槽内，炉膛两端用耐火材料制成的炉圈固定于炉盖上，炉膛与炉壳之间用轻质节能型硅酸铝耐火纤维为保温层。在炉体两端口处装有堵口砖与偶孔砖，热电偶就从偶孔砖孔中插入炉膛。额定功率1.5kW；额定温度 100℃～600℃；炉膛尺寸：管径Φ40mm，管长450mm；外形尺寸270×270×450mm | - 1台 |
| 2 |  | - 温控仪：温度控制采用数字显示仪，控制方式 PID | - 1只 |
| 3 |  | - 测温热电偶：采用K型陶瓷热电偶，外形尺寸：φ10×300mm，带补偿导线2m ，测温范围：0～600℃ | - 1只 |
| 4 |  | 标准热电偶：采用K型铠装热电偶，外形尺寸：φ6×350mm，带补偿导线1.5m，测温范围：0～600℃ | - 1只 |
| 5 |  | - N型铠装被校热电偶，外形尺寸：φ6×350mm，带补偿导线1.5m，测温范围：0～600℃ | - 1只 |
| 6 |  | - J型铠装被校热电偶，外形尺寸：φ2×2000mm，测温范围：0～600℃ | - 1只 |
| 7 |  | - E型铠装被校热电偶，外形尺寸：φ2×2000mm，测温范围：0～600℃ | - 1只 |
| 8 |  | - T型铠装被校热电偶，外形尺寸：φ2×2000mm，测温范围：0～350℃ | - 1只 |
| 9 | - 电测系统 | - 电测系统的的电源控制屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝质面板采用凹字烂板工艺。主要由直流电压表、转换开关等组成。 1.直流数字电压表：量程0～20V，电源：AC220V 2.转换开关：采用精密转换开关，开关接触电势≤0.1цv，允许通过最大电流0.5A，配有6路开关切换。 - 3.配有指针式交流电压表，交流电流表，可分别指示热电偶检定炉的工作电压与工作电流。 | - 1套 |

五、实验项目

1.热电偶的校验

序号20、空气加热器性能测试装置

1、工作电压：220V  功率：4KW

2、工频离心风机：电压220V  功率：330W

3、主要用途：测量换热器的传热系数和阻力。

4、风洞：有机玻璃、厚度8mm；

5、离心风机：电压220V  功率：330W   转速：2800

6、换热器前后配有温度传感器，测量经过换热器后空气的温度变化；

7、液体流量：40-400L/h；

8、加热温度：40-80℃；

9、换热器前后配有微差压表，可测量换热器阻力；

10、孔板流量计测量风洞风速；

11、风量：11m3/min，风压：460Pa；

12、外形尺寸：1800×500×1550mm。

13主要配置：由风机、控制箱、测温系统、翅片管、实验风筒、不锈钢实验台、控制箱、微压表、水泵、流量计、不锈钢电热水箱和水循环系统组成。

序号21、表冷器喷淋室性能测试装置

1 、产品应用范围：可用于了解喷水室及空气表冷器的组成，通过实验加深对直接接触式和表面式热湿交换设备性能的区别，掌握测量喷水室和表冷器温度、相对湿度、阻力特性的方法；熟悉换热量、热交换效率系数和接触系数的测定方法。

2、冷水系统：压缩机、冷凝器、蒸发器盘管、高压水泵、流量计、喷水室、喷嘴、表冷器、恒温室、低噪音风机、加湿器、电加热器。

3、测量控制系统：控温仪表、测温仪表、数显电流电压表、微压表、笛型管。

4、风道断面尺寸：250*250mm，材质：亚克力

5、压缩机：1000W，制冷量 2730W  品牌：日立1.5P

6、水泵：自吸式喷射泵，Q＝4.2m3/h，H=35m，N= 370W， 电压220V ，50Hz

7、离心通风机：电机功率750W 电压220V 风量2850m3/h全压490Pa 转速1400r/m  低噪音风机

8、制冷剂：R22

9、流量计：转子流量计口径DN15，流量范围40-400L/h

10、主要配置：冷水系统：压缩机、冷凝器、蒸发器盘管、高压水泵、流量计、喷水室、喷嘴、表冷器、恒温室：低噪音风机、加湿器、电加热器；测量控制系统：控温仪表、测温仪表、数显电流电压表、U型压力计、斜管微压表、笛型管。

序号22、实验台

（一）离心式风机性能实验台

一、技术特点：

1、采用进气试验方法,风机出风口垂直向上

2、测定风机风量、风压、轴功率、温度、转速。

二、技术参数：

1、流量传感器：量程500Pa、精度5%

2、压差传感器：量程500Pa、精度5%

3、温度传感器：18B20、精度±0.5℃

4、电功率法测功率,精度5%

5、转速传感器：量程0～3000rpm、精度1%

6、风机参数：全压500-600Pa；风量3500～4000m3/h；转速1450r/min；功率1.5KW；电压380V

7、外形尺寸(长×宽×高)：3.0×0.5×1.2m

8、具有微机数据采集、自动数据分析处理，数据分析处理表格，绘制被测风机标准条件下的气动性能曲线即风压-风量、功率-风量、效率-风量的特性曲线, (P～Q，Pst～Q，η～Q，ηst～Q,N～Q曲线)，并可打印数据分析处理表格及特性曲线。

三、主要配置：

入口集流器、手动螺杆节流阀门、整流栅、不锈钢风机测试风管、流量及差压传感器测试组(在测试断面应安装四支毕托管,传感测试断面的均压,具体参照风机测试标准)，被测风机及电动机，电功率法测功率装置，测转速装置，不锈钢支架(所配滑轮应有刹车功能)、配电箱，数据实时采集处理软件，标准信号流量采集传感器1套，差压传感器1套，温度传感器18B20，所有数据由带标准信号的触摸屏同屏显示，便于观察每个数据的即时变化。

（二）热网水力工况实验台

一、主要用途：

模拟热水网站，进行多种水力工况模拟变化实验，了解热网水压图的变化情况。

二、技术参数：

1、外形尺寸：2600×400×2400mm

2、工作电压：220V  功率：200W

3、管路及阀门：采用优质ABS工程塑料，整个系统无腐蚀。

4、水泵：扬 程4M  功 率200W   频 率50Hz/60Hz   流 量>5580L/H

5、流量计：5套 量程16-160L/h

三、主要配置：

不锈钢实验台架、下半部由管道、阀门、流量计、稳压罐、锅炉、水泵组成，用来模拟由5个用户组成的热水网路。上半部有高位水箱和安装在一块垂直木版上的12根玻璃管，玻璃管的顶端与大气相通，玻璃管下端用胶管与网路分支点相接，用来测量热网用户连接点处的供水干管与回水干管的测压管水头（水压曲线高度）。每组用户的两支玻璃管间附有标尺以便直观的读出各点压力。

序号23、传感器套装

含数字微压计*2、数字压力表*2、热电风速计*2、电子微风仪*2、热球微风速计*2、精密型热线风速仪*2、热流传感器*5、风速传感器(管道式）*3（具体参数见附件）

| 数字微压计 | 技术参数. 重量; 90 g (包括电池和保护帽). 尺寸; 119 x 46 x 25 mm (包括保护帽). 操作温度; 0 ~ +50 °C. 防护等级; IP40. 单位可选; hPa, mmH₂O, inH₂O, inHg, mmHg, kPa, psi. 电池类型; 2 AAA 电池. 电池使用时间; 200 小时(正常使用，背光灯关闭). 存放温度; -40 ~ +70 °C. 绝压. 测量范围; 300 ~ 1200 hPa. 测量精度; ±3 hPa ± 1 Digit. 分辨率; 0.1 hPa. 测量速率; 0.5 s. |
| --- | --- |
| 数字压力表 | 介质：兼容液体和气体。 材质：316L不锈钢。 外壳材料：前盖和后盖为黑聚碳酸酯, 带槽纹的模压铝制外壳，聚碳酸酯表层，Buna-N O 型环，316 不锈钢传感器结构。 精度：满刻度的70°F(21°C) 时, 0.25% . +/- 1 最小有效数(包括线性、滞后性、重复性)。 压力范围：对于型号≤1000 psi是2倍压力范围；5000 psi 对3000 psi量程；7500 psi 对5000 psi量程。 防护指标：设计满足NEMA 4/4X（IP65）。 温度范围：0 至130°F（-18 至55°C）。 热效应：70 至130°F之间为0.016%/F. 32 至70°F之间为0.026%/F. 10 至32°F为0.09%/F。 尺寸：3.00˝ 外径x 1.90 深(最大)。 连接件：1/4˝ NPT 外螺纹。 重量：8.84 oz（275 g）。 显示：4 位数（.425 H x .234 W digits）。 电源：两组AAA 电池。 电池寿命：标准的,2000小时，带低电量指示。 |
| 热电风速计 | 风速技术指标 介质：空气 量程：量程0-7m/s 精度：±3% F.S. 温度范围：探头：0-200℉（-18-100℃） 显示：4-1/2数字，0.4″高 分辨率：1FPM/0.1 MPS 响应时间：15秒 电源：9V碱性电池，内置 探头：5/16″(8.13 mm)直径探头，具有整体式手柄和6 ft.(15.2 cm)卷线。探头长度：型号471-1是10″（25.4cm）;型号471-2和471-3是33″（83cm） 温度技术指标： 量程：0-200℉（-18-100℃） 精度：±2%℉（1℃） 温度范围：探头：0-200℉（-18-100℃） 环境温度：32-104℉（0-40℃） 显示：4-1/2数字，0.4″高 分辨率：0.1° 响应时间：30秒 |
| 电子微风仪 | 特点 • 微风速测量精度高。 • 仪器轻巧，便于携带。 • 特别适宜实验室空气动力学实验及其对管道风速的测量。 技术参数 测量范围：0.05m/s～1 m/s，1 m/s～30 m/s 最大允许误差：±2%F.S. 工作环境条件：温度: -10℃~ 40℃， 湿度：＜85% RH 电源：R14电池4节 外形尺寸：250mm×150mm×83mm（测量仪表） 11mm×230mm（风速探头） 重量：1.2kg |
| 热球微风速计 | 测量范围：0.01m/s～1 m/s，1 m/s～35 m/s 最大允许误差：±2%F.S. 工作环境条件：温度: -10℃~ 40℃， 湿度：＜85% RH 电源：R14电池4节 外形尺寸：250mm×150mm×83mm（测量仪表） |
| 精密型热线风速仪 | 测量范围; -20 ~ +70 °C. 测量精度; ±0.5 °C (0 ~ +60 °C). ±0.7 °C (其余量程). 分辨率; 0.1 °C. 热敏. 测量范围; 0 ~ +20 m/s. 测量精度; ±(0.03 m/s + 5 %测量值). 分辨率; 0.01 m/s. 技术参数. 重量; 285 g. 尺寸; 182 x 64 x 40 mm. 操作温度; -20 ~ +50 °C. 外壳; ABS. 电池类型; 9 V电池. 电池使用时间; 20小时. 存放温度; -40 ~ +70 °C. |
| 热流传感器 | 感应面积：10×30mm 传感器内阻： 大约100Ω 量程 ：0~±10kW/m2 传感器信号输出 0~±10mV，要求电压采集器的采集分辨率达到1μV,越越好； 耐温 ：-50~250℃ 灵敏度（K s ） 优于0.2μV/(W/m2)， 精度 ：3% 导线 ：2米 内置T型热电偶： 是 响应时间 ：700ms |
| 风速传感器(管道式） | 测量范围：0~20m/s 输出：0~10V或4~20mA 精度：±0.2m/s+测量值的3% 响应时间：4s或1s 供电电源：24V AC/DC |

序号25、室外多功能气象站

主要测量指标有风速/风向、空气温度、相对湿度、总辐射、净辐射、地表温度等气象参数。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温湿度传感器 | 1 | 台 | -40℃~80℃，0~100%rh | 0.1℃,1%RH | ±0.2℃ ±2%(≤80%RH) ±5%(>80%RH |
| 2 | 数字风向传感器 | 1 | 台 | 0~359° | 1° | ±3° |
| 3 | 数字风速传感器 | 1 | 台 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
| 5 | 太阳总辐射传感器 | 1 | 台 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | <5% |
| 6 | 日照时数传感器 | 1 | 台 | 0~24h 0.1h | 0.1h | ±0.1h |
| 7 | 全自动直接辐射传感器 | 1 | 台 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | <2% |
| 8 | 热流传感器 | 1 | 台 | 500～500W/㎡ | 1W/㎡ | <5% |
| 9 | 气象站观测支架（3米不锈钢带避雷 ） | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 气象数据监测软件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 数据通讯及传感器电缆 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 无线通讯传感器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 太阳能供电系统 | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 | 反射辐射传感器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 净辐射传感器 | 1 | 台 | -1000～1000W/m² | 1W/m² | ＜5％ |

注：供应商必须对“技术要求”各项参数有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。

1、上述技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标供应商直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示。带“▲”且加下划线的条款为实质性参数不得偏离。带“★”的条款为重要参数，但允许存在偏离。本次招标文件所列设备的技术性能及配置均为最低要求，投标供应商可以按技术性能及配置要求选用设备，功能、配置、技术性能等于或高于招标文件要求，并完全满足采购需要，否则将可能作出对投标供应商不利的评定。质保期内出现故障的情况下，硬件维修工程师24小时内上门免费服务，原厂7*24在线顾问服务。超过质保期期限的，硬件类产品收取相关配件的成本费。对于软件功能需要涉及到二次开发的用户需求，产品经理评估需求，若功能在产品更新计划内的，则无需二次开发费用，若不在产品更新计划内或用户需要提前上线的功能，则研发中心根据实际工程量出二次开发费用明细清单。

2、所有设备必须为原厂原配产品（包括在标配基础上增加的配置也必须为原厂原配）且具有三年质保期（质保期以参数要求为准）。

3、保证所供货物、服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。

4、成交后，供应商需在5个工作日内取得并提供原厂商质保期内提供7*24的保修服务和免费上门服务的承诺函。

四、售后服务及质保要求

1、售后服务要求

供应商必须向采购人提供本项目设备及软件的安装、调试、培训和技术服务的全部内容，并保障整个系统的正常、安全运行。

对供应商的要求：

1.1安装、调试、试运行和培训；

1）人员安排；

2）明确责任人；

3）时间计划（保证用户的时间要求）；

4）对突发时间的设计与应对措施；

5）技术资料及清单（中文版）。

1.2对于服务必须包含如下内容：

1）除不可抗拒的因素（包含战争、自然灾害等不可抗力的客观因素）外，在质保期内因设备、软件因故无法正常提供服务时，由成交供应商负责免费技术服务和维修、更换。质保期内由成交供应商负责维护、保养、维修，更换，建立备品备件库，以达到采购人正常使用的效果。质保期内维护、维修等费用均包含在投标总价中。

2）系统或功能软件质保期内不包含软件新增功能模块有偿升级的费用。

3）供应商应有完整的售后服务网点，确保采购人能及时得到满意的售后服务和相应的技术支持。

4）供应商在招标文件中应详细介绍售后服务网点情况。

5）在服务方案中应提供详细的服务内容、服务方式、服务周期、服务时间、服务流程、对用户的报告内容及报告方式。

6）在质保期内，要求供应商提供7×24小时电话响应技术咨询，除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，须在2小时内响应，在24小时内修复。

2、设备的到货、安装、调试和验收

2.1 安装调试时间投标供应商必须在合同规定的工作日内完成设备供货、安装、调试工作，并确保系统的正常运行。

▲2.2所供设备在现场进行到货验收时,由成交供应商负责组织，采购人邀请专家并派员参加,如发现所供设备功能、性能与要求不符，采购单位有权拒绝所有货物，所有费用由成交供应商负责，且成交供应商需承担相应的责任。如有虚假应标，用户有权取消其成交资格并按规定追求相应责任。

2.3设备到货后设备的存放点由采购人提供、成交供应商负责保管。

2.4安装范围包括设备本身及整个系统的安装，安装必须符合有关标准和规范。

2.5设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的技术资料和图纸均已向采购人移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。

3、 质量保证

3.1▲质保期：本项目所有采购内容质保期3年（或供应商承诺延长质保时间）。

3.2需要制定服务计划的，成交供应商要制订计划并将服务计划送采购人确认；具体服务内容按照经确认的计划进行；

3.3 技术服务工程师到达用户现场后，向采购人提交本次技术服务内容清单，交用户确认；

3.4 服务过程中形成的服务记录须提交采购人签字确认；

3.5 服务完毕，技术服务工程师离开用户之前，必须将本次服务内容完成情况的书面材料交采购人签字确认，在采购人未签字之前不得擅离服务现场；

3.6 成交供应商质检部门应不定期对技术服务工程师的服务水平、服务态度和服务效果及采购人满意度进行调查，以便及时发现服务过程中存在的问题并及时解决；

3.7 成交供应商要设立专门电话，采购人随时可就技术服务工程师的服务情况向成交供应商进行投诉。

4、完工期

▲于2022年10月底前完成本项目的供货及安装，并在采购人要求的时间内通过项目验收。

5、培训

5.1现场培训

在所有产品部署现场，供应商负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。

5.2课程培训

供应商应提供专门的课程培训，以便采购人能够迅速掌握相应的培训内容。

应提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标等。

5.3培训费用

所有培训所涉及的所有费用应由供应商出资，不得另行向采购人收取。

- 第六部分   评标原则及方法

一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

具体评标程序以本招标文件《第一部分  投标人须知》“五、开标和评标”为准。

四、评标办法

1.本项目评标办法采取百分制综合评分法，其中商务技术70分（商务技术权值为70%），投标报价30分（报价权值为30%）。即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以综合得分（即商务技术得分与投标报价得分之和）高低进行排序，综合得分前二名的投标人推荐为第一和第二中标候选人（综合得分相同的，按投标报价得分由高到底顺序排列。综合得分且投标报价得分相同的，由评标委员会随机抽取决定排名顺序。）。

2．评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

五、评分细则

1.商务技术文件的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人商务技术文件的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合情况 | 0-6分 | 1）投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书的得2分； 2）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的，得2分； 3）投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的，得2分。 注：须提供证书复印件加盖投标人公章和全国认证认可信息公共服务平台查询有效的截图加盖投标人公章，两者缺一不可，没有不得分。 |
| 2 | 技术要求响应程度 | 0-35分 | 根据招标文件对招标文件中第五部分采购内容及要求第三条采购清单及技术要求的响应程度进行打分：完全符合技术指标得35分；每负偏离一项的扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 产品功能及配置 | 0-5分 | 根据投标产品的总体配置和功能的先进性、可扩展性、成熟性和易维护性情况，由评标委员会打分。 1)先进性、可扩展性、成熟性和易维护性强的得5.0分； 2)先进性、可扩展性、成熟性和易维护性较强的得3.0分； 3)先进性、可扩展性、成熟性和易维护性一般的得2.0分； 4)先进性、可扩展性、成熟性和易维护性部分满足的得1.0分； 5）先进性、可扩展性、成熟性和易维护性差的或未提供不得分。 |
| 4 | 实施方案 | 0-8分 | 根据投标人提供的实施方案包括进度安排以及产品的供货、安装调试、试运行、测试、调优等内容，由评标委员会打分。 1）实施方案、措施科学、合理、规范性强的得8.0分； 2）实施方案、措施科学、合理、规范性较强的得6.0分； 3）实施方案、措施科学、合理、规范性一般的得4.0分； 4）实施方案、措施科学、合理、规范性部分满足的得2.0分； 5）实施方案、措施科学、合理、规范性差或未提供不得分。 |
| 5 | 类似项目业绩 | 0-3分 | 投标人或产品制造商2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每个得1分，最高得3分。 注：须提供合同扫描件加盖公章，否则不得分。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |
| 6 | 项目团队人员 | 0-7分 | 根据供应商项目管理团队人员配置情况，由评标委员会进行打分。 1、项目负责人具有建筑工程类中级及以上职称的得2分，其余不得分； 2、项目团队人员配备情况（0-5分） 1）人员配置合理、团队经验强的得5.0分； 2）人员配置较合理、团队经验较强的得3.0分； 3）人员配置一般合理、团队经验一般的得2.0分； 4）人员配置、团队经验部分满足的得1.0分； 5）人员配置较差、团队经验差或未提供不得分。 注：须提供有效证书扫描件加盖投标人公章，并提供该人员提交投标文件截止时间前近三个月的社保缴纳证明扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 7 | 售后服务 | 0-5分 | 根据投标人提供的售后服务承诺（包括优惠条件）、售后服务承诺的供货时间、接到故障通知后到达时间、处理故障时间、质保期内外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施，由评标委员会打分。 (1)完全贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分； (2)贴合采购人需求度较强，较合理可行、针对性较强的得3.0分； (3)贴合采购人需求度一般，合理性、可行性、针对性一般的得2.0分； (4）部分贴合采购人需求度，合理性、可行性、针对性部分满足的得1.0分 （5）贴合采购人需求度差，合理性、可行性、针对性差的或者未提供的不得分。 |
| 8 | 节能产品、环境标志产品 | 0-1分 | 所投产品具有节能产品的，得0.5分（列入政府强制采购节能产品清单目录的产品不得分）；具有环境标志产品的，得0.5分，最多得1分。 证明材料需按招标文件要求提供，否则不得分，详见招标文件《政府采购政策功能相关说明》部分。 |

2.投标报价评分（30分）：

满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价；

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时，其投标报价评分值为满分；

2）其它投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标人投标报价）×30（四舍五入，保留小数点后2位）

3）▲符合招标文件规定的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利单位），根据招标文件第二部分《政府采购政策功能相关说明》的相关规定给予政策扶持，采用政策扶持后的报价参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准），如采购项目为专门面向中小企业采购的，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4）▲本项目采购预算为613700元，如投标人报价超过采购预算的，其投标文件作无效标处理。

5）所有投标人的投标报价均超采购预算，重新组织招标。

3.有效投标人的综合得分为商务技术得分和投标报价得分的总和。

4.评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即商务技术得分与投标报价得分之和）高低进行排序，综合得分前二名的投标人推荐为第一和第二中标候选人。（综合得分相同的，按商务分由高到低顺序排列。综合得分且商务分相同，由评标委员会随机抽签决定排名顺序。）

六、定标办法

本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名前列的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名后续的中标候选人为中标人。

七、确定中标人

评标结束后，采购人将在浙江政府采购网上公示中标结果。在规定期限内招标机构将向中标人发出中标通知书。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。