温州星阳工程项目管理有限公司竞争性磋商采购文件 项目名称：文成县人民医院空调及净化系统运维托管技术服务 采购编号：XYZB-WCX-2024-10 采 购 人：浙江省文成县人民医院 联 系 人：周主任 联系电话：13868660505 代理机构：温州星阳工程项目管理有限公司 联 系 人：邹永和 联系电话：15057707652 传 真：0577-89782200 二〇二四年四月

磋商采购文件目录

关于文成县人民医院空调及净化系统运维托管技术服务的竞争性磋商采购公告………… 3

第一部分、竞争性磋商流程…………………………………………………………………… 7

第二部分、投标邀请函………………………………………………………………………… 10

第三部分、项目简介…………………………………………………………………………… 14

第四部分、采购内容及技术要求……………………………………………………………… 14

第五部分、供应商须知………………………………………………………………………… 24

第六部分、合同格式…………………………………………………………………………… 35

第七部分、磋商响应文件格式………………………………………………………………… 42

关于文成县人民医院空调及净化系统运维托管技术服务的竞争性磋商采购公告

项目概况： 文成县人民医院空调及净化系统运维托管技术服务项目采购项目的潜在供应商应在政采云获取（下载）采购文件，并于2024年4月26日09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XYZB-WCX-2024-10

项目名称：文成县人民医院空调及净化系统运维托管技术服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1800000

最高限价（元）：1800000

采购需求：

标项一 
数量：3

预算金额（元）：1800000

单位：年

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：文成县人民医院空调及净化系统运维托管技术服务

备注：

合同履约期限：见磋商文件要求

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：公告发布之日至投标截止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云

方式：网上下载

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年4月26日 09:30（北京时间）

地点（网址）：文成县大峃镇苔湖新区14幢一单元1201室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往磋商现场。）

五、响应文件开启

开启时间：2024年4月26日 09:30 （北京时间）

地点（网址）：文成县大峃镇苔湖新区14幢一单元1201室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

3.1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.2.政府采购云平台：

1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2）为确保网上操作合法、有效和安全，磋商供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3）磋商供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江省文成县人民医院

地址：文成县大峃镇鹤兴路301

传真：

项目联系人（询问）：周主任

项目联系方式（询问）：13868660505

质疑联系人：周主任

质疑联系方式：13868660505

2.采购代理机构信息

名称：温州星阳工程项目管理有限公司

地址：温州市鹿城区南汇街道车站大道315号宏鼎大厦A栋1202室、文成县大峃镇苔湖新区14幢一单元1201室

传真：0577-89782200

项目联系人（询问）：邹永和

项目联系方式（询问）：15057707652

质疑联系人：刘必祥

质疑联系方式：18066445757

3.同级政府采购监督管理部门

名称：文成县财政局政府采购监管科

地址：文成县财政局大峃镇伯温路

传真：0577-67833147

联系人：王李快

监督投诉电话：0577-67860159

注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第一部分  竞争性磋商流程

1、征集供应商

1.1.邀请供应商。

●采用公告方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布磋商公告，邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

●采用随机抽取方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

●采用书面推荐方式邀请供应商的，由采购人和评审专家分别书面推荐不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商的，采购人和评审专家应当各自出具书面推荐意见。采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。格式见附件

1.2.供应商获取磋商文件。

1.3.组织现场考察或召开答疑会（如果有）。

1.4.发布更正（延期）公告，澄清或修改磋商文件（如果有）。

1.5.供应商按磋商文件要求编制响应文件。

2、响应文件开启与信用信息查询

2.1.供应商依据“提交响应文件的截止时间与地点”通过政采云平台在线提交响应文件。供应商在提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回响应文件。

2.2.采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当日的信用记录。

3、磋商与评审

3.1.磋商小组签到。

3.2.采购代理机构宣布有关纪律以及磋商、评审工作程序。

3.3.磋商小组对供应商的资格进行审查。

3.4.磋商小组审查响应文件。

3.5.对于未实质性响应磋商文件的响应文件由磋商小组认定响应无效，并告知该供应商。

3.6.供应商根据磋商小组要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.7.磋商小组与符合要求的供应商进行磋商。磋商小组所有成员按照响应文件解密次序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整轮次。磋商时由采购代理机构利用政采云平台发起磋商邀请，供应商通过政采云“在线评审室”进行远程视频磋商。供应商使用CA数字证书登录政采云平台——收到视频评审邀请——点击“视频评审”进入“视频评审系统”——开始远程磋商活动;对于要求到采购代理机构现场进行磋商的供应商，可在采购代理机构场地通过视频会议系统或自备CA数字证书、笔记本电脑等开展磋商活动。

3.8.经磋商确定磋商文件的变动情况。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.9.供应商应当按照磋商文件的变动情况及磋商小组的要求通过电子交易平台重新提交响应文件和最后报价，并使用电子签名（如果有）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。如供应商未按磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

3.10.磋商小组按照下列方式确定提交最后报价的供应商，有特殊规定的从其规定：

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在电子交易平台提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在电子交易平台提交最后报价。

3.11.确定进入最后报价的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.12.采购代理机构唱价。

3.13.由磋商小组根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.14.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

4、成交

4.1.政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人确认。采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

4.2.采购代理机构在收到采购人对评审报告的确认意见和对成交供应商的确定结果后，应当在2个工作日内，在浙江政府采购网（政采云）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

5、合同及履约验收

5.1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。

5.2.成交供应商按照政策要求及合同约定缴纳履约保证金。

5.3.合同履约。

5.4.采购人组织验收。

6、竞争性磋商流程图

第二部分  投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 文成县人民医院空调及净化系统运维托管技术服务 |
|  | 项目编号 | XYZB-WCX-2024-10 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 180万元人民币； |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 采购人 | 名称：浙江省文成县人民医院 地址：文成县大峃镇鹤兴路301 联 系 人：周主任 联系电话：13868660505 |
|  | 采购代理机构 | 名称：温州星阳工程项目管理有限公司 地址：温州市鹿城区南汇街道车站大道315号宏鼎大厦A栋1202室、文成县大峃镇苔湖新区14幢一单元1201室 项目负责人：邹永和 手机：15057707652 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见磋商采购文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 3.本项目的特定资格要求：无 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 磋商响应文件的形式 | 投标供应商应准备电子磋商响应文件； 电子磋商响应文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密磋商响应文件。 |
|  | 磋商响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。 |
|  | 磋商响应文件份数 | “电子加密磋商响应文件”：在线上传递交，一份。 |
|  | 投标有效期 | 提交磋商响应文件截止时间起90天内。 |
|  | 磋商响应文件的签章 | 磋商响应文件中所涉及的公章均采用CA电子签章。 |
|  | 投标样品 | ☑不需要 需要 |
|  | 保证金 | 无 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后3个工作日内成交供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购人指定账户。履约保证金可采用☑银行转账 ☑银行保函 ☑保险凭证等。 |
|  | 竞争性磋商文件获取方式 | 见公告具体说明。 |
|  | 响应文件递交截止时间投标地点 | 2024年4月26日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：文成县大峃镇苔湖新区14幢一单元1201室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
|  | 磋商开始时间 磋商地点 | 磋商开始时间：2024年4月26日上午09：30分 (北京时间) 磋商地点：文成县大峃镇苔湖新区14幢一单元1201室 |
|  | 磋商响应文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密磋商响应文件”的上传、递交： a.投标供应商应在响应文件递交截止时间前将“电子加密磋商响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密磋商响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。 |
|  | 电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密磋商响应文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密磋商响应文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台” 成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密的，其磋商响应文件按拒收处理。 |
|  | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
|  | 供应商信用 查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、成交供应商须在成交通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、成交供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州星阳工程项目管理有限公司：邮箱：515802818@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/index/index.html）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 竞争性磋商文件质疑截止时间 | 公告期限届满之日七个工作日，必须以书面形式加盖公章传真至采购代理机构，逾期采购代理机构可不予受理及答复。 |
|  | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购阶段的约定，按采购公告、供应商须知、评标办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1.请务必确保磋商响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致磋商响应文件解密失败。 2.请务必确保磋商响应文件制作时所用的 CA 锁与磋商响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致磋商响应文件解密失败。 |

二、总则

1、适用范围

本磋商文件适用于该项目的邀请、响应、开启响应文件、信用信息查询、资格性审查、评审、成交、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1.“采购人”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购人。

2.2.“采购代理机构”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3.“供应商”系指响应磋商、参加本次竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4.“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5.“成交人”系指经评审确定的成交供应商。

2.6.“响应文件”系指供应商提交的商务技术文件。供应商提交最后报价后，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.7.“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.8.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.9.“书面形式”包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

3、 响应有效期

3.1.响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的，响应无效。

3.2.响应文件合格提交后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

3.3.在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件;供应商拒绝延长的，其响应无效。拒绝延长磋商有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。

4、响应费用

供应商需自行承担涉及响应的一切费用。

第三部分  项目简介

一、项目简介

经批准，温州星阳工程项目管理有限公司对文成县人民医院空调及净化系统运维托管技术服务项目进行竞争性磋商采购。本次采购的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来磋商报价。

第四部分  采购内容及要求

一、采购总说明

1.1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在磋商响应文件中予以说明，并由磋商采购小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在磋商响应文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证磋商产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如成交，成交供应商及制造商对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，磋商响应文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容要求：

文成县人民医院空调及净化系统运维托管技术服务项目技术规范和服务要求：

1、服务项目范围

| 序号 | 保养内容 | 数量 | 单位 | 保养次数/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院楼、门诊楼中央空调 |  |
| 1 | 螺杆热泵机组约克 YSPA0525HE | 2 | 台 | 2 | 主机保养外检翅片清洗加机油，水系统处理，含过滤器清洗等 |
| 2 | 螺杆热泵机组约克 YSPA0630YE-B | 3 | 台 | 2 | 主机保养外检翅片清洗加机油，水系统处理，含过滤器清洗等 |
| 3 | 涡旋式风冷热泵机组(天加TCA401XHE) | 6 | 台 | 2 | 主机保养外检翅片清洗加机油，水系统处理，含过滤器清洗等 |
| 4 | 涡旋式风冷热泵机组(天加TCA401XHG) | 3 | 台 | 2 | 主机保养外检翅片清洗加机油，水系统处理，含过滤器清洗等 |
| 5 | 主机空调循环水泵 | 17 | 台 | 2 | 循环水泵加润滑油，应急处理，检查噪音，过滤器、止回阀等 |
| 6 | 风机盘管保养 | 932 | 台 | 4 | 按照上等级要求资料、空调运行，应急处理，过滤网一个月清洗一次并消毒记录，一年按照6月计算 |
| 7 | 新风机（天加水机） | 29 | 台 | 2 | 按照上等级要求资料、空调开机，应急处理，过滤网一个月清洗一次并消毒记录，一年按照6个月计算 |
| 8 | 新风机（美的VRF） | 14 | 台 | 4 | 按照上等级要求资料、空调开机，应急处理，过滤网一个月清洗一次并消毒记录，一年按照6个月计算 |
| 9 | VRV室内机 | 243 | 台 | 4 | 按照上等级要求资料、空调开机，应急处理，过滤网一个月清洗一次并消毒记录，一年按照6个月计算 |
| 10 | 全热交换新风机(美的XFHQ-4DZ-C) | 3 | 台 | 6 | 按照上等级要求资料、空调开机，应急处理，过滤网一个月清洗一次并消毒记录，一年按照6个月计算 |
| 11 | 直膨式净化机组(风量6000m³/t) | 1 | 台 | 4 | 《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012规定，百级净化实验初过滤器不超过3个月，中效过滤器不超过6个月 |
| 12 | VRV多联机外机 | 28 | 台 | 2 | 主机保养外检翅片清洗加机油，应急处理，水系统处理，含过滤器清洗等 |
| 13 | 全程综合水处理装置 | 5 | 套 | 2 | 按照开机时间，每半年进行一次维护保养 |
| 14 | 循环水泵控制箱 | 5 | 套 | 6 | 每两个月进行一次维保 |
| 15 | 中央空调风机盘管、新风机等深度清洗 | 1193 | 台 | 1 | 一年一次含进、出风口，过滤器，积水盘、风轮等 |
| 16 | 中央空调水系统清洗 | 1 | 系统 | 1 | 一年一次含清洗药剂、人工等 |
| 17 | 中央空调通风系统第三方检测费 | 1 | 项 | 1 | 全院空调通风系统 |
| 18 | 风机盘管维修保养及紧急处理等 | 1193 | 年度 | 无限 | 含年度维修、每个月保养一次 |
| 19 | 单体空调 | 98 | 台 |  | 年度维修 |
| 检验科 |
| 20 | 净化空调机组 | 11 | 台 | 6 | 要求初效半个月清洗一次，2个月更换一次，中效6个月更换一次，高效每年检验一次，最多不超过三年 |
| 21 | 新风机 | 1 | 台 | 4 | 按照上等级要求资料、空调开机，应急处理，过滤网一个月清洗一次并消毒记录，一年按照4个月计算 |
| 22 | 分体空调 | 37 | 台 | 2 | 一次深度清洗，一次过滤网清洗 |
| 23 | 消毒机 | 6 | 台 | 2 | 一次深度清洗，一次过滤网清洗 |
| 二期传染楼洁净区 |
| 24 | 净化空调机组 | 11 | 台 | 8 | 要求初效半个月清洗一次，2个月更换一次，中效6个月更换一次，高效每年检验一次，最多不超过三年 |
| 25 | 吊顶式新风机组 | 2 | 台 | 6 | 按照上等级要求资料、空调运行，应急处理，过滤网一个月清洗一次并消毒记录，一年按照6个月计算 |
| 26 | 风冷热泵机组 | 3 | 台 | 2 | 主机保养外检翅片清洗加机油，水系统处理，含过滤器清洗等 |
| 27 | 风机盘管 | 121 | 台 | 4 | 按照上等级要求资料、空调运行，应急处理，过滤网一个月清洗一次并消毒记录，一年按照4个月计算 |
| 28 | 净化空调机组 | 9 | 台 | 2 | 主机保养外检翅片清洗加机油，水系统处理，含过滤器清洗等 |
| 29 | 净化空调主机 | 8 | 台 | 2 | 主机保养外检翅片清洗加机油，水系统处理，含过滤器清洗等 |
| 30 | 单级离心水泵 | 3 | 台 | 2 | 循环水泵加润滑油，应急处理，检查噪音，过滤器、止回阀等 |
| 二期传染楼套污染分区 |
| 31 | 风冷热泵机组 | 2 | 台 | 2 | 主机保养外检翅片清洗加机油，水系统处理，含过滤器清洗等 |
| 32 | 单级离心水泵 | 2 | 台 | 2 | 循环水泵加润滑油，应急处理，检查噪音，过滤器、止回阀等 |
| 33 | 风机盘管 | 111 | 台 | 4 | 按照上等级要求资料、空调运行，应急处理，过滤网一个月清洗一次并消毒记录，一年按照6个月计算 |
| 34 | 全新风空调机 | 12 | 台 | 4 | 按照上等级要求资料、空调开机，应急处理，过滤网一个月清洗一次并消毒记录，一年按照4个月计算 |
| 保障楼（行政楼） |
| 35 | 模块式风冷冷水（热泵）机组 | 4 | 台 | 2 | 主机保养外检翅片清洗加机油，水系统处理，含过滤器清洗等 |
| 36 | 单级离心水泵 | 3 | 台 | 2 | 循环水泵加润滑油，应急处理，检查噪音，过滤器、止回阀等 |
| 37 | 空气处理机 | 3 | 台 | 4 | 按照上等级要求资料、空调开机，应急处理，过滤网一个月清洗一次并消毒记录，一年按照4个月计算 |
| 38 | 全热交换新风机 | 3 | 台 | 4 | 按照上等级要求资料、空调开机，应急处理，过滤网一个月清洗一次并消毒记录，一年按照4个月计算 |
| 39 | 风机盘管 | 86 | 台 | 4 | 按照上等级要求资料、空调运行，应急处理，过滤网一个月清洗一次并消毒记录，一年按照6个月计算 |
| 手术室、妇产科洁净室中央空调及净化设备 |
| 40 | 四管制螺杆式风冷热泵 | 2 | 台 | 2 | 主机保养外检翅片清洗加机油，水系统处理，含过滤器清洗等 |
| 41 | 四管制自循环空调机组(含新风机) | 11 | 台 | 8 | 要求初效半个月清洗一次，2个月更换一次，中效6个月更换一次，高效每年检验一次，最多不超过三年 |
| 42 | 风机盘管室内机 | 15 | 台 | 4 | 按照上等级要求资料、空调开机，应急处理，过滤网一个月清洗一次并消毒记录，一年按照6个月计算 |
| 43 | 静音排风机 | 18 | 台 | 6 | 按照上等级要求资料、空调开机，应急处理，过滤网一个月清洗一次并消毒记录，一年按照6个月计算 |
| 44 | 主机空调循环水泵(冷水泵3台、热水泵3台) | 6 | 台 | 2 | 循环水泵加润滑油，应急处理，检查噪音，过滤器、止回阀等 |
| 45 | 单冷型分体空调(5KW)（UPS间） | 1 | 台 | 2 | 按照上等级要求资料、空调开机，应急处理，过滤网一个月清洗一次并消毒记录，一年按照6个月计算 |
| 46 | 风机盘管、分体空调深度清洗 | 16 | 台 | 1 | 一年一次含进、出风口，过滤器，积水盘、风轮等 |
| 47 | 手术室、妇产科洁净室维修维保费 | 13 | 台 | 无限 | 含恒温、恒湿、过滤器保养、空调通风系统维护 |
| 48 | 手术室第三方检测费等 | 1 | 项 | 1 | 按照《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012标准执行 |

注：①上述所有清单均为暂定清单，采购人有权根据实际采购需求对清单内容进行调整，后期金额不再调整，供应商可自行踏勘现场获得更准确报价。

③服务年限中，含手术室洁净室的检测费和中央空调系统第三方检测费。

④因采购人医疗工作的特殊性，作业时间必须无条件服从相关科室部门的安排，所涉及的费用均包含在报价中。

2、▲维修人员基本配置要求

驻场现场维修管理人员：为了能及时响应采购人需求，本项目须安排驻场现场维修管理人员。团队人员数量不少于2人，年龄要求在50周岁以下；个别人员素质较好的，可适当放宽年龄。须提供有相关经验的人员参与本次维修管理工作。投标时需提供本次参与清洗、消毒、维修服务人员的名单供后期采购人进行核对，如若人员不符或私自更换人员，则视为成交供应商违约，采购人有权扣除成交供应商部分合同款，按每人次1000元予以扣除。

3、项目技术需求

3.1.空调系统清洗消毒要求：按第1点“服务项目范围”中央空调系统清洗总体要求完成新风管道及空调管道等设备的清洗消毒，并提供合格的卫生学检测报告并报采购人确认。

▲3.2.维修要求：对因清洗过程中损坏的设备、设施、装修等进行无偿维修，由成交供应商负责至恢复原样。

4、设备清洗要求

4.1.集中空调系统清洗

清除空调风管、风口、空气处理单元和其他部件内与输送空气相接触表面积聚的颗粒物、微生物。

4.2.集中空调系统消毒

采用物理或化学方法杀灭空调风管、表冷器、风口、空气处理单元和其他部件内与输送空气相接触表面以及冷却水、冷凝水、积尘中的致病微生物。

4.3.机械清洗

使用物理清除方式的专用清洗设备、工具对集中空调系统清洗。

4.4.清洗技术要求

1）清洗原则

采用专用工具、器械对部件进行清洗，清洗后的部件均应满足有关标准的要求。部件可直接进行清洗或拆卸后进行清洗，清洗后拆卸的部件应恢复到原来所在位置，可调节部件应恢复到原来的调节位置。

2）清洗范围

1.新风机组：风机、换热器、过滤器（网）、箱体、混风箱、风口等与处理（输送）空气相接触的表面，可使用负压吸尘机去除部件表面污染物的干式清洗方式，亦可使用带有一定压力的清水或中性清洗剂配合专用工具清除部件表面污染物的湿式清洗方式，必要时应联合使用干式和湿式清洗方式。

2.风机盘管：换热器翅片，涡轮、涡壳及冷凝水盘、帆布、进出风口的空间、水过滤器，可使用负压吸尘机去除部件表面污染物的干式清洗方式，亦可使用带有一定压力的清水或中性清洗剂配合专用工具清除部件表面污染物的湿式清洗方式，必要时应联合使用干式和湿式清洗方式。

3.通风管道：清洗、消毒风管内壁、散流器、风口、连接部件等。

4.VRV室内机：吸入/排出的温度测定；运转声、震动等的确定；过滤网清洗、风量确认、外光清洁、点检表的制作等。

5.VRV多联机外机：螺栓、紧固件的确认；热交换器的污染清洗；吸入/排出的温度测定；运转声、震动等的测定；外观检测污染、损坏翅片的修复；点检表的制作等。

3）设备、人员安全

因清洗违规造成现有设备装修等损坏所引起的后续因素使设备在设备质保期内无法正常质保的的一切损失及费用由成交供应商负责，因清洗造成人员安全事故的一切损失及费用由成交供应商负责。

4）分体式说明：本次采购清单中涉及分体机或多联机空调不含维修(因设备在保修期内)，只含清洗。成交供应商须按照相关规范及清洗标准进行清洗，清洗过程不得影响设备售后质保。

5、中央空调系统清洗总体要求

5.1.采购人的义务与责任

1）委托方的义务与责任：

1.提供给成交供应商用水、用电及必要的维护用地的需要。

2.提供足够的现场消防安全措施、照明设施等。

3.指派代表负责协作、检查、验收清洗工作。

2）成交供应商的义务与责任：

1.提供足够技术、人力、工具及器具，按规定进行有序的中央系统空调系统清洗工作。

2.当班分段清洗验收后，双方代表在《中央空调风道清洗区域验收单》上签字确认，各执一份保存、备查。

3.全部风道清洗工程完成后，由甲方审核每天的区域清洗验收单及清洗现场后签署《中央空调风道清洗总验收单》。

4.成交供应商委托由采购人指定第三方具有国家认定的空气检测资质的单位进行检测，并出具检测报告，检测结果须符合采购人要求及相应规范。

5.因成交供应商过失导致设备损坏、人员安全事故等造成的全部经济及安全责任由成交供应商承担责任。

6.无条件接受委托方的监督、检查和合理的要求。

7. 成交供应商人员必须统一着装，言行规范。

8.在开展清洗、消毒工作时，协助委托方编制本年度的《浙江省公共场所集中空调通风系统卫生管理工作台帐》技术文件。

5.2.质量及技术要求

▲1）清洗的验收：需达到了视觉清洁效果。风道清洗效果目前大多采用卫生空调清洗规范检测中的目测法：用清洗设备中的摄像监控系统对清洗过程的风道实行监控录像，以目测形式直接检测风道清洗效果，内表面没有碎片和非粘合物质时，可算达到了视觉清洁效果。

▲2）消毒的验收：《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》卫生部-WS/T396-2012规定了空调系统清洁后，由采购人指定第三方具有国家认定的空气检测资质的单位进行检测，并出具的合格的卫生学检测报告。

3）风道清洗确认验收单分为《中央空调风道清洗区域验收单》和《中央空调风道清洗总验收单》两个验收内容；《中央空调风道清洗区域验收单》包含当班分段验收内容，需由采购人每日验收签字；《中央空调风道清洗总验收单》为全部风道清洗工程完成后，由采购人审核每天的区域清洗验收单及清洗现场后签署。

4）整体验收：成交供应商按照相关清洗规范要求清洗完毕后，须提供相关影像资料并由各区域业主有关科室负责人签字确认。

5.3.工作中的详细技术要求（包括但不仅限于以下所述）

1）风柜的清洗（因清洗消毒作业造成的损坏需成交供应商无条件赔偿）

1.清洗风柜过滤网，如果是可冲洗的，用清水加洗涤剂清洗干净，并消毒。

2.清洗风柜翅片，使其表面无灰尘，无其它的污垢，并消毒。

3.清扫叶轮表面和蜗壳内部的尘土，并消毒。

4.清洗机组内外表面，并消毒。

5.清洗完成后对整机进行消毒。

6.更换损坏的皮带

7）送风卫生要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| PM10 | ≤0.08 mg/m3 |
| 细菌总数 | ≤500 cfu/m3 |
| 真菌总数 | ≤500 cfu/m3 |
| β-溶血性链球菌等致病微生物 | 不得检出 |

4）风管内表面要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 积成量 | ≤1g/m2 |
| 致病微生物 | 不得检出 |
| 细菌总数 | ≤100 cfu/cm2 |
| 真菌总数 | ≤100 cfu/cm2 |

5）部件清洗

采用专用工具、器械对部件进行清洗，清洗后的部件均应满足有关标准的要求。部件可直接进行清洗或拆卸后进行清洗，清洗后的部件应恢复到原来所在位置，可调节部件还应恢复到原来的调节位置。

6）清洗作业过程中的污染物控制

清洗过程中应采取风管内部保持负压、作业区隔离、覆盖、清除的污物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调通风系统内的污染物散布到非清洗工作区域。

7）作业出入口处理

清洗单位应通过集中空调通风系统风管不同部位的作业出入口进出人力和机械，进行相应的清洁与检查工作。必要时可切割其它出入口，并保证施工后将其密封处理。

8）消毒处理

应对集中空调通风系统的风管、设备、部件进行消毒处理。

集中空调通风系统需要清洗并消毒时，应先进行系统或部件的清洗，达到相应卫生要求后再进行消毒处理。应选择在保证消毒效果的前提下对风管及设备损害小的消毒剂，必要时消毒后应及时进行冲洗与通风，防止消毒溶液残留物对人体与设备的有害影响。

9)中央空调水系统水处理方案

10）其它要求

所有工作均应满足《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》卫生部-WS/T396-2012

6、施工组织方案（包括但不仅限于以下所述）

1）对清洗施工人员的要求

1.专业清洗机构应具有工程技术、空调通风、仪器仪表等专业及技术工人配套的技术人员队伍。从事集中空调通风系统消毒作业的机构还应有消毒技术人员。

2.员工在现场施工，要求着装统一，佩带胸卡，违规人员不许上岗。

3.员工在施工现场，禁止大声喧哗、嬉戏、打闹。

4.员工在施工现场，要求设备码放整齐，工具不乱丢、乱放。

5.员工在施工现场，必须使用礼貌用语。

6.员工在施工现场施工完毕后，必须保持原有工作环境的洁净。

7.员工在暂时离开工作现场时必须先向带班组长请示。

8.员工在施工现场，不得乱走、乱串、闲聊。员工在现场施工时，不允许移动客户的物品，如果非要移动的时候必须让施工监理和保安在场时才能移动。

9.员工在施工现场，严禁吸烟、不可随地吐痰。

10.员工在施工现场绝对禁止因任何理由与客户发生争吵、事件，违规人员开除工职。

2）施工安全注意事项

1.施工前必须事先查看现场，对施工范围内客户的所有物品进行必要遮拦，绝对不允许发生任何原因的，客户财务的损伤及丢失现象。

2.用电源时要分清零、火、地线，防止设备漏电伤人。

3.一个人上梯子时，小心不要拿过重或过大的设备。如果感到一个人不能完成时，必须要有人去扶梯子，操作人员绝对禁止任何原因发生工具高空坠落现象。

4.绝对禁止我方人员与任何人发生与客户口角、打斗等一切不愉快事件发生。严格现场劳动纪律，有错必罚。

3）高空作业注意事项

1.使用梯子工作的高度在2.5米左右，如遇到高于2.5米的地方，人员要使用工具时，防止重心偏移，同时梯子必须有人扶着。在4米以上的高度就要使用自动升降车或搭棚架，但使用时要注意高度，防止碰到天花板及消防喷淋头和感应器。

2.移动棚架或升降车时，工作平台上禁止有人员停留，且停放位置的地面平整，禁止在坡度高的地方搭棚架或开升降车。

7、其他

1）确保要清洗系统的所有部件均满足有关标准的要求，完工时所有部件都必须安放回清洁工作开始前记录下来的位置；此外及时记录原有的损伤或清洗过程中发现的老化以及需修理的部件并呈交业主，如果是施工单位造成的系统或设备损坏要无条件进行原状和原质量恢复，不能自行修复的要作相应赔偿。

2）清洁施工单位可通过空调系统不同部位的作业出入口进出人力和机械，进行相应的清洁与检查工作。必要时可拆卸部分风口，完工后要及时恢复，保证第二天系统的正常工作（风管上新开的作业出入口恢复时要求做成可拆卸式、密封性能好，为日后清洗提供方便）。

3）要保证所用消毒剂的安全性能，严格控制异味，并需有相关部门的认证或测试报告书等。

4）保护性覆盖：对作业区进行干净的、保护性的覆盖（如使用朔料布覆盖室内地板、设备及办公用具）等。

5）隔离拆卸：在移动或拆卸隔离物之前，应对其内表面进行湿式擦拭或用抗菌空气过滤真空装置清扫。

6）设备保护：对真空吸尘装置和空气负压机的运输和存放进行保护。所有从室内进入通风系统的工具、设备及部件应进行湿式擦拭，并用装有抗菌空气过滤器的吸尘器进行清洗。

7）服务期限：自合同签订起三年。合同一年一签，每年度期满后采购人根据本年实际管理考核情况，若采购人对成交供应商的服务满意，经同意后续签合同，续签期限为1年，累计签订合同期限不得超过3年。

8、付款方式

1）签订合同后七个工作日内成交供应商向采购人支付合同总价的1%作为履约保证金。

2）采购人在次月的10日前支付给成交供应商空调及净化系统运维托管技术服务费，最后一个月的费用在合同结束后10日内结清。（等比例扣除预付款和当月处罚金额后支付）；

3）合同期满后十五个工作日内，经采购人确认后一次性无息退还履约保证金。

9、验收考核

若合同期内累计三次出现考核分数不合格，视同成交供应商违约，采购人有权单方终止本合同。合同期1年到期后若采购人对成交供应商的服务满意，经同意后续签合同，续签期限为1年，累计签订合同期限不得超过3年。履约保证金在续签合同到期后一次性无息退还。考核内容具体详见附件《浙江省文成县人民医院（文成县人民医院医共体）空调及净化系统运维托管技术服务考核表》

附件：《浙江省文成县人民医院（文成县人民医院医共体）空调及净化系统运维托管技术服务考核表》

| 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作人员 （40分） | 工作人员健康无疾病（取得健康证明）着装整洁、统一、佩戴胸牌、热情服务 | 0-5 |  |  |  |
|  | 服从安排，听从指挥，身心健康，具有良好的沟通表达能力，互动协作性好 | 0-5 |  |  |  |
|  | 工作人员遵纪守法、认真负责、服务态度工作良好、言行文明、无损形象 | 0-5 |  |  |  |
|  | 按规定时间到岗到位，准备充分。 | 0-5 |  |  |  |
|  | 按要求全年 365 天驻点，24小时随叫随到；如遇紧急故障，接到通知后 15 分钟内赶到现场处理情况 | 0-10 |  |  |  |
|  | 常驻人员对医院维保区域是否明确，是否掌握相关设备、设施运行情况 | 0-10 |  |  |  |
| 运维质量 （60分） | 是否按更换标准更换设备消耗品和相关配件，所用配件、材料辅料符合国家及行业标准 | 0-15 |  |  |  |
|  | 是否按规定做好巡查工作并作相关记录及签名情况 | 0-15 |  |  |  |
|  | 自查自检是否按要求实施；维保工作区域、机组卫生情况 | 0-15 |  |  |  |
|  | 运维是否因运维质量问题投诉，并因运维人员质量缘故引起的医院纠纷和事故，且承担连带责任 | 0-5 |  |  |  |
|  | 工作汇报、沟通是否及时 | 0-5 |  |  |  |
|  | 应急处置是否规范有效 | 0-5 |  |  |  |
|  | 因成交供应商质量问题而造成投诉的，应及时答复处置；每投诉一次甲方对成交供应商在每次的考核评分记录中扣2 分 |  |  |  |  |
| 考核得分=100-考核扣分值 |  |
| 考核单位（签章） |  |
| 承包单位（签字） |  |
| 扣除金额（元） |  |

注：1.运维服务质量每月考评一次；考评以100分为满分，考核评价结果90分及以上，按合同规定比例支付该月服务费；90分（不含90分）以下的，每下降一个百分点，扣除人民币1000元，以此类推（在每月结算款中扣除）；低于70分视为不合格，该月服务金额不予支付，并予以书面警告，责令限期整改，直至合格。

每年年终出一份总结报告，如每年连续两次次或累计三次考核分数不合格，视同成交供应商违约，采购人有权单方终止本合同，并没收履约保证金。

第五部分  供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部服务进行投标报价，只对部分内容进行投标报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论磋商过程中的作法和结果如何，供应商自行承担磋商活动中所发生的全部费用。采购人有权选择成交供应商的供货和服务范围。

4、本次磋商采购文件、磋商响应文件文件都以中文为准。报价统一采用人民币报价。

5、▲本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6、本次报价为直至验收合格的最终价格。

7、安全生产

在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

8、供应商须到采购人处现场勘察，以了解现场情况，取得准确的报价依据。供应商应充分考虑投标报价风险。

9、本项目采购预算180万元人民币；供应商投标报价超出该采购预算，该供应商按无效投标处理。

10、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

11、法定代表人（负责人）授权书中法定代表人（负责人）必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件

1.1.磋商文件发放

投标供应商网上自行下载磋商文件。

1.2.竞争性磋商文件约束力

▲供应商一旦获取了本竞争性磋商文件并参加磋商采购，即被认为接受了本竞争性磋商文件中所有条款和规定。

1.3.竞争性磋商文件的组成

竞争性磋商文件由竞争性磋商文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为报价依据。

3、竞争性磋商文件的修改

3.1.在磋商响应文件递交截止时间前，采购人有权修改竞争性磋商文件，并通知供应商。补充文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2.为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟磋商响应文件递交截止时间和开始时间，并将此变更通知供应商。

3.3.本项目磋商文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网。投标供应商须在磋商响应文件递交截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商响应文件。并对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应。实质性响应的磋商响应文件应该是与竞争性磋商文件要求没有重大偏离。未实质性响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许在基本满足采购技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2.供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致对其不利评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按竞争性磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件的组成

▲磋商响应文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1.资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料）、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料），扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。（附件十二） |

2.2.报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二（一）） |
| 3 | 报价组成与分析表（附件二（二）） |
| 4 | 其他供应商须说明的资料（如有则提供） |

2.3.商务技术文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-4项和序号14-17项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件三）（ 统一格式、不得更改） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件四） |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件五） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 相关投标产品的质量体系认证证书、3C认证证书、相关检测报告、自主创新、节能环保方面认证、其他相关资质证书等（复印件加盖投标供应商有效公章）（如有则提供） |
| 12 | 2021年至今同类项目业绩；（以提供的加盖有效公章的中标(成交)通知书或合同复印件为准）（附件六，如有则提供）（备注:业绩评分按评分细则要求提供资料） |
| 13 | 拟投入设备及工具一览表（附件七）； |
| 14 | 项目总负责人资格情况表（附件八）； |
| 15 | 项目组人员一览表（附件九） |
| 16 | 商务偏离表（附件十（一））、技术偏离表（附件十（二）） |
| 17 | 针对本项目实施方案介绍说明，主要内容包括：（附件十一）； 1、对项目的理解和认识； 2、针对本项目提出的详细项目实施方案的科学性、可行性和合理性； 3、项目重点难点和解决措施； 4、项目进度安排及各阶段详细工作计划； 5、项目实施保障措施及后续服务； 6、有必要说明的其他内容； |
| 18 | 验收方案 |
| 19 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 20 | 根据采购文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 21 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、采购内容填写说明

3.1.磋商响应文件格式

供应商应按照本文件第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成磋商响应文件。

4、报价

4.1.供应商应按磋商文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2.投标报价应为完成本项目全部工作所发生的所有费用（磋商文件另有说明的除外），并承担一切风险责任。

4.3.供应商投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视其总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及磋商文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在磋商响应文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、保证金

无

7、磋商响应文件的有效期

7.1.自响应文件递交截止时间起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的磋商响应文件将被拒绝。

7.2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3.供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

8、磋商响应文件的编制

8.1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

8.2.投标供应商应当按照本章节“磋商响应文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制磋商响应文件。

8.3.本文件《第六部分 磋商响应文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六部分 磋商响应文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4.《磋商响应文件》内容不完整、编排混乱导致《磋商响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5.《磋商响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6.投标供应商没有按照本章节“磋商响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读磋商文件，或者没有对磋商文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、磋商响应文件的签章

9.1.《磋商响应文件》的签章：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》；

9.2.《磋商响应文件》：根据磋商文件要求在磋商响应文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3.CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、磋商响应文件的形式

10.1.磋商响应文件的形式：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》；

10.2.“电子加密磋商响应文件”：“电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。

10.3.磋商响应文件的份数

磋商响应文件的份数：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

四、磋商响应文件递交

1、磋商响应文件的上传和递交

“磋商响应文件”的上传、递交：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

2、“电子加密磋商响应文件”解密和异常情况处理

“电子加密磋商响应文件”解密：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

3、磋商响应文件的补充、修改或撤回

3.1.供应商应当在响应文件递交截止时间前完成磋商响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回磋商响应文件。响应文件递交截止时间后递交的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2.响应文件递交截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《磋商响应文件》。

4、磋商响应文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其磋商响应文件将作无效标处理。

五、开标和评审

1、开标

1.1.采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2.开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行磋商响应文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密磋商响应文件”解密的，其磋商响应文件按拒收处理。

（2）磋商响应文件解密结束，磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商，直接要求供应商进行最终报价。

（4）磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标供应商在规定时间内提交最终报价。

（5）开启所有实质性响应的投标供应商的最终报价。

（6）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、评审

2.1.评审由采购人依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照竞争性磋商文件确定的评审办法对供应商进行排序，推荐候选供应商（不超过3名），将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.2.评审应当遵循下列工作程序：

1）磋商响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备参与磋商资格。

（2）符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

3）比较与评价。按竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3.本次采购，供应商的最终报价均超出采购预算的，本次采购做废标处理。

2.4.▲供应商存在下列情况之一的，磋商响应文件按无效处理：

1）磋商响应文件未按磋商文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3）最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

5）存在串标或弄虚作假情况的；

6）投入本项目人员不符合磋商文件要求的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商最终报价超过其磋商响应文件中报价的；

9）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.5.▲磋商小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）除2.4条款以外，出现其它明显不符合采购要求的磋商响应文件；

3）除2.4条款以外，出现其它不符合磋商文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，是否为偏离实质性要求由磋商小组认定。

2.6.▲磋商小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2.7.磋商小组在评标中，不得改变磋商文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.8.评标时如遇到磋商文件未规定的特殊情况，由磋商小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.9.磋商小组对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3、磋商响应文件的澄清

3.1.为有利于对磋商响应文件的比较和评议，必要时磋商小组可要求投标供应商对磋商响应文件相关事宜进行澄清。磋商小组将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，投标供应商澄清、说明时间为30分钟。

3.2.投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

4、响应文件递交截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库【2015】124号文件）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5、评审原则

磋商小组按照竞争性磋商文件的要求和条件对磋商响应文件进行评估，综合比较与评价。

5.1.磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行询标澄清。

5.2.磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

5.3.磋商小组对合格供应商的磋商响应文件和最终报价进行综合评定。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终报价，进行综合评分。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过其磋商响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。

5.4.本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为成交供应商。

6、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

6.1.不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

6.2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.3.不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；

6.4.不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.5.不同供应商的磋商响应文件相互混装；

7、经磋商小组认定供应商进行串通投标的，磋商小组可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、决标

磋商结束后，磋商小组按照竞争性磋商文件确定的评审办法，确定成交供应商。

采购人将把成交通知书授予最佳报价者，但最低报价不是成交的唯一保证。

2、成交通知书

2.1.评审结束后，采购代理机构在浙江政府采购网公告采购结果，同时发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

2.2.成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格的，应当承担法律责任。

2.3.成交无效

1）发现成交供应商资格无效或成交供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、磋商小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1.成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书。成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2.磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3.拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

5、履约保证金

5.1.合同签订后3个工作日内成交供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购人指定账户：

单位名称：  （成交后由采购人提供）

开户银行：  （成交后由采购人提供）

银行账号：  （成交后由采购人提供）

5.2.履约保证金待验收合格之日起至7个工作日内无息退还。

6、采购代理服务费

6.1.成交供应商在领取成交通知书同时向代理机构支付25000元采购代理服务费和论证费，采购代理服务费包含在投标总价中。

采购代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：交通银行温州分行营业部

开户名称：温州星阳工程项目管理有限公司

开户账号：333501500013000518310

支付行号: 301333000188

6.2.成交供应商未按规定交纳采购代理服务费，取消其成交资格。

# 第六部分  合同格式

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后定）

采购单位： 浙江省文成县人民医院 （以下简称甲方）

中标供应商：                    （以下简称乙方）

浙江省文成县人民医院的文成县人民医院空调及净化系统运维托管技术服务、采购编号：XYZB-WCX-2024-10在国内以竞争性磋商方式进行采购，经评标委员会评定                 （成交供应商名称）为成交供应商。甲方将委托乙方作为承办代理商，代理甲方承办本项目的各项具体工作。为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成本项目的各项工作任务，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订合同如下。

一、合同文件的组成

下列文件构成本合同的组成部分：

1.1.本合同条款和合同补充条款或说明；

1.2.成交通知书；

1.3.询标时的书面承诺；

1.4.响应文件；

1.5.补充文件；

1.6.招标文件；

二、合同内容及要求

2.1.项目服务内容及要求：见招标文件“第四部分 采购内容及要求”

2.2.故障响应要求及运维文档要求： 见招标文件“第四部分采购内容及要求”

2.3.服务期限：   年

2.4.合同执行考核： 见招标文件“第四部分 采购内容及要求”

2.5.其他增加条款（如有）：

三、合同总价

3.1.合同总价：          元（包括人员费用、设备维护保养费用（含大楼所有设备系统的专业维护保养、维修工作及所有故障零配件易损件耗材的更新更换费用、年检费用等）、交通食宿费、不可预见费用、企业管理费、人身意外伤害险、利润、税金及处理一切伤亡事故等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。）

四、付款方式

4.1.签订合同后七个工作日内成交供应商向采购人支付合同总价的1%作为履约保证金。

4.2.采购人在次月的10日前支付给成交供应商空调及净化系统运维托管技术服务费，最后一个月的费用在合同结束后10日内结清。（等比例扣除预付款和当月处罚金额后支付）；

4.3.合同期满后十五个工作日内，经采购人确认后一次性无息退还履约保证金。

4.4.合同款甲方将通过转账方式汇入乙方以下银行账户：

户名：

帐号：

开户行：

五、甲方权利义务

5.1.甲方有权要求乙方全面、高效、优质的履行合同规定的要求（包括招标文件的要求及履约过程中甲方交待的履约相关服务）以及乙方承诺的义务（包括投标文件的承诺）。乙方未能如期达到本合同要求，甲方有权解除本合同，除扣除相应合同款外，乙方应赔偿甲方相应的损失。

5.2.甲方有权对乙方提供的服务质量进行监督，合同期间甲方有权要求乙方即时改正和消除系统出现的任何问题或故障；如对甲方工作造成损失或影响的，甲方有权视损害情况作出相应扣罚。

5.3.甲方可根据业务发展需要，要求乙方对本项目后台处置服务的程序流程及功能进行适当的调整完善，乙方应积极配合完善。

5.4.甲方应配合乙方完成本项目后台处置服务的运行及维护工作。

5.5.甲方应明确乙方从事承包服务的工作岗位、工作任务和工作要求，然后由乙方派工作人员负责其指定工作岗位的工作任务。

5.6.甲方有权抽查复检经过乙方认定合格的乙方人员，对于复检不合格的乙方员工，甲方有权要求乙方及时更换；甲方有权审查乙方员工的劳动合同、身份证明、个人履历等，乙方及其员工应积极配合甲方的审查，如审查不通过，甲方有权要求乙方更换人员。

5.7.乙方员工有下列行为的，甲方有权要求乙方立即更换，同时乙方必须保证出勤人数，不影响甲方正常工作的开展：

5.7.1乙方员工参加非法组织（团体）或参与从事非法活动的；

5.7.2乙方员工利用甲方设备（设施）从事与工作岗位无关的活动，造成不良影响的；

5.7.3乙方员工违反操作规程，造成所负责的工作不能正常进行，或不能保证工作质量，给甲方造成不良影响或损失的；

5.7.4乙方员工严重违反规章制度、岗位职责和劳动纪律；

5.7.5乙方员工不能提供真实有效的身份证明、健康证明的，或提供虚假的身份证明、健康证明的。

5.8.甲方可根据工作需要，对乙方员工岗位进行适当调整，乙方员工必须服从甲方的岗位安排。

5.9.对于乙方支付员工的工资低于文成本地政府最低工资标准或未支付五险的，甲方有权要求其立即改正。

5.10.甲方指定相关部门的管理人员作为本合同实施的协调人员，并派专人负责乙方员工出勤名单及时间的核查与劳务费用计算的审核。

5.11.甲方应按照本合同规定的标准和支付方式及时支付乙方劳务费用。

5.12.甲方对知悉的乙方有关信息、数据和资料（包括但不仅限于技术、财务、销售方面的信息、数据和资料）及其他信息负有严格保密的责任。

5.13.甲方对乙方的履约质量，有权利以法律许可的任何方式组织检查、考核。

5.14.甲方没有处理乙方人员管理、劳资纠纷等行政事务问题的义务。

5.15.合同及招标文件规定的其他权利义务。

六、乙方的权利义务

6.1.乙方有权根据合同约定领取项目合同款。

6.2.乙方应全面、高效、优质的提供合同规定的各项服务要求（包括招标文件的要求及履约过程中甲方交待的履约相关服务）以及己方承诺的义务（包括投标文件的承诺），并接受甲方的监督、检查及考核，在项目实施过程中出现问题应及时的纠正并向甲方进行通报。

6.3.乙方应在合同签订后按照投标文件承诺完成队伍组建并进场全面正式开展业务。

6.4.乙方应对甲方的任何资料、数据等进行保密，乙方无权复制、传播、转让、许可或提供他人使用这些资源，否则应承担相应的责任。

6.5.乙方应保证严格遵守国家有关的法律法规，特别是有关员工劳动保障或福利政策，同时承诺遵守甲方的包括安全、劳动卫生等各项要求。

6.6.为充分调动乙方员工工作积极性，乙方应制定基础工资、绩效奖金相结合的员工工资（奖励）考核办法；乙方在制定员工工资考核办法时应充分征求和尊重甲方意见。

6.7.乙方应为派至甲方的员工办理合法的劳动用工手续，签订劳动合同，并承诺遵守《劳动合同法》相关规定；乙方应向甲方提供员工的相关证明的原件或复印件（包括但不限于履历表、学历证、身份证和健康证等），并保证其资料的真实有效性。

6.8.乙方须对派遣至甲方工作的员工进行业务操作规程等方面的培训。

6.9.乙方在本合同的执行期内应严格遵守国家保密法律、法规和规章制度，严格保守甲方的各项工作秘密，不得将有关资料透露给任何第三方。乙方应教育员工保守甲方的各项工作秘密，如因乙方员工的原因（经甲方允许事宜除外）导致甲方有关的工作秘密泄露，乙方应承担相应的法律责任。

6.10.乙方应根据当地政府的有关规定，按月支付其员工的工资，为其员工按规定投缴五险（含基本养老、工伤、医疗、生育、失业五险种）及支付国家规定的其他相关费用，乙方支付员工的工资不得低于文成本地政府最低工资标准。

6.11.乙方应承担标准工时之外的加班费用。

6.12.乙方应教导其员工严格按照甲方的工作安排、操作规程和服务要求等标准进行工作。如员工出现工伤及意外伤害，产生的费用由乙方承担，甲方不承担责任。若甲方产生赔付乙方员工出现工伤及意外伤害的相关费用，甲方有权向乙方追偿。

6.13.除非获得甲方许可，乙方不得随意更换项目组人员或调换其员工的工作岗位，更不得随意召回其员工（乙方员工辞职除外），项目负责人和工程部经理除不可抗力外不得更换。甲方对项目组人员技术能力或服务不满意的，乙方必须按甲方要求及时更换。

6.14.项目验收等相关费用（如会务费、专家费等）由乙方支付；其余实施过程中一切费用均由乙方自理。

6.15.乙方须承担在合同履行过程中因其责任引起的一切事故、法律纠纷和经济责任，自行负责并处理合同履行过程中与第三方发生的所有事故、法律纠纷及一切费用。

6.16.合同及招标文件规定的其他权利义务。

七、考核指标

考核细则，参考指标如下：劳动纪律、工作质量、工作责任心、工作规范性、工作及时性、投诉率、处置率、时效性、服务态度、其他失误、过失记录等。具体考核办法另行制定。

八、服务质量责任

8.1.合同签订后，乙方应立即组织技术人员对设备系统进行一次全面巡检、维护。

8.2.在承包期间，凡设备在运行过程中出现同题，乙方应在合同规定的时间内进行响应，无条件负责处理，保证按照有关国家或行业技术规范进行严格操作和质量把关，直到设备系统恢复正常运行为止。

8.3.乙方须保证对本次维保服务涉及到的所有设备系统提供原厂维保或可替代的维保服务，采用替代维保服务的要求应不低于原厂。乙方应对本次服务范围及期限内的所有软硬件设备提供7×24小时的维保服务；在质保期内的设备负责联系厂家提供保修，质保期外的设备免费提供硬件保修。

8.4.乙方保证在维护过程中采用先进的技术、合格优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘并完全符合合同规定的维保服务要求，应保证设备系统通过正常维护，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

8.5.乙方在服务过程中发现所维护的设备系统确实需要更换相关部件、易损件、材料等，应及时向甲方汇报，经甲方审查同意后方可更换。

8.6.由于乙方维护方法不当造成设备故障或损坏，由乙方负责，并保证及时给予更换或修复，所需的一切费用由乙方承担。属于不可抗力的因素造成设备故障或损坏，其费用由双方协商后再定。

8.7.服务质量、技术标准如在采购文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

8.8.乙方现场技术人员的安全施工作业由乙方全权负责，并应切实做好安全防范工作，避免在服务工作中出现人身与财产的意外损害，出现的任何人身财产事故责任及赔偿均由乙方全部承担。

8.9.合同期满，乙方必须对所有系统和设备进行全面的性能测试，确保设备系统运行良好，性能稳定。

九、违约责任

9.1.乙方未能履行合同义务，未遵守《招标文件》规定和《投标文件》中所承诺的服务内容及合同相关规定，均属违约行为。甲方根据上述规定条款，视乙方违约行为的情节轻重，做出警告、扣罚合同款项等处理，情节严重者，甲方有权单方终止本合同而不承担任何违约责任，由乙方承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，甲方从乙方的合同款中扣除。

9.2.乙方不能按期按承诺完成队伍组建及进场，甲方有权单方终止合同，乙方应无条件退还全额合同预付款，并向甲方支付合同金额20%的违约金。甲方没有单方终止合同的，每延误一天（日历天）扣罚合同金额6‰的违约金，扣罚最高限额为合同金额的8%，一旦达到扣除服务费的最高限额，甲方有权单方面终止合同。

9.3.乙方拖延履行维保服务，甲方有权扣除服务费补偿甲方损失（包括甲方为获得该服务内容而另外向其他服务商支付的合理费用），并按每次5000元进行违约扣罚。

9.4.由于乙方错误造成项目质量事故损失而导致影响业务正常进行，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的服务费用，并根据损失程度向甲方支付相应的赔偿金（按损失部分服务费用全额进行赔偿）。

9.5.合同生效后，乙方要求终止或解除合同，应向甲方偿付违约金，如合同已履约部分未达到50%工作量，违约金按合同总价的30％计算；如合同已履约部分达到或超过50%工作量，违约金按合同总价的20％计算；如合同已履约达到或超过75%工作量，违约金按合同总价的10％计算，甲方已付合同款需全部退还，不可抗力原因除外。

9.6.在合同履行期间，甲方如因政策变化原因要求终止或解除合同，乙方已开始服务工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量按如下规定：实际工作量小于25%按25%支付， 25%-50%（不含）按50%支付，50%-75%（不含）按75%支付，超过75%按全部费用支付。具体由双方友好协商确定。

9.7.乙方提供虚假资质证明材料，不具备履行本合同的合法资质的，甲方有权立即终止本合同，乙方应对给甲方造成的损失承担赔偿责任，赔偿金额按合同金额的30%计算，甲方已付合同款需全部退还。

9.8.乙方未按本合同规定期限提交乙方派往甲方工作的员工的有关证明材料，又无正当理由的，甲方可责令其限期改正；乙方逾期未改的，甲方有权单方终止合同，乙方应对给甲方造成的损失承担赔偿责任，赔偿金额按合同金额的20%计算，甲方已付合同款如有未履行部分需全部退还。

9.9.乙方未按合同规定与员工签订劳动合同，或拖欠员工工资，或未按劳动合同约定支付员工的工资，或支付的员工工资低于当地最低工资规定，或未为员工缴纳社保的，甲方可责令其限期改正；乙方逾期未改的，甲方有权单方终止本合同，乙方应对给甲方造成的损失承担赔偿责任，赔偿金额按合同金额的20%计算，甲方已付合同款如有未履行部分需全部退还。

9.10.乙方违反中国有关法律法规和本合同的其他规定的，甲方有权终止本协议的履行；乙方应对给甲方造成的损失承担赔偿责任，赔偿金额按合同金额的20%计算，甲方已付合同款如有未履行部分需全部退还。

9.11.甲方无正当理由单方拒绝接受乙方服务的，甲方向乙方偿付合同款项5%作为违约金。

9.12.甲方无故逾期验收或拖延办理款项支付手续的, 乙方有权向甲方收取逾期未付款金额每日1‰的违约金，但因财政拨款未能及时到位造成支付延迟的情况除外。

十、不可抗力

10.1.本合同约定的不可抗力指甲乙双方任何一方在签订本合同时不可预见的、遭受影响的一方不能克服和不能避免的，并对本合同的履行产生影响的事件。包括但不限于如下事件：战争、敌对行动（不论是否宣战）、入侵、外敌行为；叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权或内战；承包商人员以及承包商和分包商的其他雇员范围以外的人员骚动、喧闹、混乱、罢工或停工；自然灾害，如地震、飓风、台风或火山活动等。

10.2.甲乙双方任何一方遭受不可抗力时应及时通知另一方，解释其需要提出发生不可抗力的理由，并且应在其后15天内对该不可抗力事件的发生及其持续时间提供适当证明。

10.3.在合同有效期间发生不可抗力，导致合同不能或不能全部履行。双方可以按以下各项执行：

（1）因不可抗力导致合同终止，并不影响任何一方对不可抗力先前发生的违约行为合法追偿。

（2）甲方不承担因不可抗力造成合同不能正常履行的责任。

10.4.遇国家政策性调整（双方在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化），影响合同履行的，双方协商解决；协商解决不行的，可向法院或者仲裁机构提出变更或者解除合同的请求。

十一、甲乙双方除因书面协商一致外，任何一方均不得将本合同中权利和义务转让给其他第三方。

十二、争议及未尽事宜：

12.1.关于本合同任何争议，甲、乙双方应协商解决，不能解决的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2.本协议未尽事宜或与国家有关法律、法规相悖的，均按国家有关法律、规定执行。

12.3.任何一方就对方针对本合同项下任何条款的违约行为的自动弃权或重复性弃权不应被视为是对下一次针对同一条款的违约行为、或针对其他条款的违约行为的弃权。

十三、合同生效及其它

13.1.本合同一式六份，采购人2份、供应商2份、温州星阳工程项目管理有限公司2份。合同自双方代表人签字/盖章之日起生效。

13.2.双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

13.3.双方来往传真、电报、会议纪要等，经双方认可后均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.4.未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方名称：（盖章）                  乙方名称：（盖章）

代表人：（签字）                    代表人：（签字）

地址：                              地址：

邮政编码：                          邮政编码：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

日期：                              日期：

合同签订日期：       年     月     日

注：以上合同条款供采购人及成交供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与成交供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

第七部分  磋商响应文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | 文成县人民医院空调及净化系统运维托管技术服务 |
| --- | --- |
| 项目编号 | XYZB-WCX-2024-10 |
| 时 间 | 响应文件递交截止时间前 |
| 我单位参与文成县人民医院空调及净化系统运维托管技术服务投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在磋商响应文件中提供了相应的证明材料（磋商文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |
| 投标供应商（盖章）： |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

二、报价文件格式

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                       采购编号：

| 项目名称 | 报价（元人民币） | 服务期 | 项目联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文成县人民医院空调及净化系统运维托管技术服务 | 大写： 小写： | 3年 |  |

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

开标一览表中报价为符合采购文件要求的维保服务总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括服务费（含货物调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费、采购代理服务费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

附件二（二）

报价组成与分析表

供应商名称：                           采购编号：                   （价格单位：元）

| 序号 | 维保项目 | 报价明细组成（元） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |
| 1 | 维保服务费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 培训费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 定期巡检费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 硬件维护所需的工具和备件 |  |  |  |  |  |
| 5 | 差旅费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 维保服务总价 |  |
| 其他相关费用 |  |
| 合计总价 （应与报价一览表中报价相一致） |  |

注：1. 总价应与“开标一览表”中投标价相一致。

2. 本表所列费用为本项目的全部费用，除此外，不允许增加任何费用。

3. 不提供详细分项的投标价将视为没有实质性响应招标文件。

4．本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

报价供应商（盖章）：

授权代表签字：

日期：

三、商务技术文件格式

附件三

投标函

致：  （采购人名称）

（供应商全称）授权         （授权代表名称）      （职务、职称）为授权代表，参加采购人组织的           （采购项目名称）（括号内填项目编号）磋商的有关活动，并对           项目进行报价。为此：

1、提供磋商须知规定的全部磋商响应文件：

2、我方承诺在合同生效后采购文件内交货并完工通过采购人组织的验收。

3、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、成交供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及文成县财政局限制参加政府采购活动。

9、本投标自开标之日起90日历天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件四

法定代表人授权书

浙江省文成县人民医院

温州星阳工程项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件五

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按磋商文件、磋商响应文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、磋商响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件六

2021年至今同类项目的业绩（提供合同复印件加盖公章）

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 货物型号 | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

## 附件七

## 拟投入设备及工具一览表

项目名称：                             招标编号：

| 设备或工具名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |

注：1、本表所列为项目所需的设备及工具，请按每种设备或工具分别填写。

2、表格可以延续。

供应商全称（公章）：

日期：

附件八

## 项目总负责人资格情况表

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书等）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

注：需在本表格后加附项目总负责人身份证复印件、劳动合同复印件及在公司曾参加的项目经历等。

供应商全称（公章）：

日期：

附件九

## 项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十（一）

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 磋商采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十（二）

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 磋商采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十一

针对本项目实施方案介绍说明，主要内容包括：

1、对项目的理解和认识；

2、针对本项目提出的详细项目实施方案的科学性、可行性和合理性；

3、项目重点难点和解决措施；

4、项目进度安排及各阶段详细工作计划；

5、项目实施保障措施及后续服务；

6、有必要说明的其他内容；

附 确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对磋商响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

具体见本磋商文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一、商务价格评分（10分）

1、商务报价评分10分；以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分10分。报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100。

二、技术、服务、资信业绩、资质综合评分90分

| 序号 | 评定项目 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 0-4分 | 根据投标人企业资信、信用等级资质证书等其他情况进行评审，0-4分。 |
| 2 | 投标人认证证书 | 0-12分 | 投标人具有有效的集中空调系统清洗维保服务专业能力评价证书，其中甲级及以上得3分，乙级得1分。 (响应文件内提供以上证书并复印件加盖公章，否则不得分。） 2、投标人具有：质量管理体系认证（GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证(GB/T24001/ISO14001)、职业健康安全管理体系认证（GB/T45001/GB/T28001）：（认证范围必须含暖通系统运维管理服务内容），每个证书在有效期内的得3分，最高得9分。(响应文件内提供以上证书复印件加盖公章，并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明和ISO认证证书办证公司名称必须在全国认证认可信息公共服务平台查询到相关公司信息提供截图证明，否则不得分。) |
| 3 | 投标供应商同类业绩 | 0-1分 | 2021年至今同类项目业绩具有单个业绩得0.5分；本项最多可得1分。（响应文件内提供提供客户联系方式、中标（成交）通知书和合同复印件并加盖投标供应商公章，否则不得分。） |
| 4 | 服务团队的素质和技术能力 | 0-15分 | 根据拟派项目驻场现场运维管理团队进行评审。 项目负责人同时具有行政机关单位颁发的工程师及以上职称和行政单位颁发的空调清洗证书及制冷与空调作业证得3分；同时具有登高架设作业证(高处作业证)得2分； 2、项目组成员具有行政单位颁发的空调清洗证，每提供一人得1分，最多得6分。未提供不得分。 3、驻点人员同时具有行政单位颁发驻点人员空调清洗证书和制冷与空调作业证及登高架设作业证(高处作业证)，每提供一人得2分，最多得4分。未提供不得分。 （1、2、3以上提供相关人员证书扫描件加盖电子公章和在投标单位近3个月（含）以上连续缴纳的社保证明扫描件加盖电子公章，两者提供不全均不得分，且上述人员不重复得分。） |
| 5 | 投入清洗消毒药剂材料情况 | 0-6分 | 根据投入本项目清洗剂、消毒剂的安全性、先进性、齐全性进行评分。 方案描述合理，符合项目要求的得4.1-6分；方案描述基本合理，基本能符合要求的得2.1-4分；方案描述部分可行的得0-2分。 |
| 6 | 服务综合实力情况 | 0-10分 | 1、根据投标人制定的手术室、净化区域等净化空调管理制度，包括全部相关空调系统的维保内容、频次、巡检记录表、耗材规格、耗材更换周期、检测频率、检测项目、计划周期、保养方案、保障方案等多样性综合实力方面进行评审。 方案描述合理，符合项目要求的得6.1-10分；方案描述基本合理，基本能符合要求的得3.1-6分；方案描述部分可行的得0-3分。 |
|  |  | 0-9分 | 2、为满足各类设备清洗消毒服务内容所提供的清洗消毒服务方案情况、清洗设备先进性、水处理服务方法情况、清洁消毒工艺方法情况、清洗消毒实施计划周期、保障措施情况、实施计划周期、保障措施现场安全文明施工保证体系和措施。 方案描述合理，符合项目要求的得6.1-9分；方案描述基本合理，基本能符合要求的得3.1-6分；方案描述部分可行的得0-3分。 |
|  |  | 0-9分 | 3、根据投标人制定的医院的运维管理制度（包括但不至于人员管理制度、现场巡查和数据记录制度、设备操作制度、应急管理制度、安全管理制度）的全面性进行评审。 方案描述合理，符合项目要求的得6.1-9分；方案描述基本合理，基本能符合要求的得3.1-6分；方案描述部分可行的得0-3分。 |
|  |  | 0-8分 | 4、设备、器具、工具投入方案 根据为项目配置的清洗设备、工具、器械等方面的投入情况进行评审。方案描述合理，符合项目要求的得5.1-8分；方案描述基本合理，基本能符合要求的得2.1-5分；方案描述部分可行的得0-2分。 |
|  |  | 0-8分 | 5、优惠措施和服务承诺 根据供应商对本项目的服务承诺、优惠措施（不包含价格）及合理性意见等进行评审。方案描述合理，符合项目要求的得5.1-8分；方案描述基本合理，基本能符合要求的得2.1-5分；方案描述部分可行的得0-2分。 |
|  |  | 0-8分 | 6、投标人建立定期巡检制度和设备系统运行情况报告制度，定期出具巡检和设备系统运行情况报告；是否建立服务档案和解决方案资料库等工作台帐；方案描述合理，符合项目要求的得5.1-8分；方案描述基本合理，基本能符合要求的得2.1-5分；方案描述部分可行的得0-2分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有磋商小组成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、磋商小组推荐综合得分第一名的供应商为成交供应商，（如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告并编写采购报告）。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、最终得分为技术资信分与商务分之和。

5、参见本竞争性磋商采购第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

五、评分对应表（参考）

供应商名称：                项目编号：XYZB-WCX-2024-10

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 | 投标人综合实力 |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 | 投标人认证证书 |  | 详见技术文件第几页 |
| 3 | 投标供应商同类业绩 |  | 详见技术文件第几页 |
| 4 | 服务团队的素质和技术能力 |  | 详见技术文件第几页 |
| 5 | 投入清洗消毒药剂材料情况 |  | 详见技术文件第几页 |
| 6 | 服务综合实力情况 |  | 详见技术文件第几页 |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

六、信贷政策

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业注册地 |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 | 选择作为意向融资银行（可多选） |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 |  |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中信银行股份有限公司温州分行 |  |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |
| --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标成交供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 戴经理 | 13736355866 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款。所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 | 中标通知，即可申贷；合同签订，快速获贷；最高可贷采购金额的90%；全面享受普惠贷款优惠利率；信用贷款，免抵押免担保。 | 金经理 陈经理 | 0577-88802225-8243 0577-88802225-8241 |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 | 借款额度不超过政府采购合同实有金额的80%，借款到期日不得晚于合同约定付款日后90天，担保方式原则上可以采用信用、保证、抵押方式用信，借款利率原则上可以享受优惠利率。 | 陈经理 | 0577-88021093 13858780486 |
| 中信银行股份有限公司温州分行 | 标准政采贷贷款金额不超过政府采购合同金额（扣除相应的预付款、质保金、其他已付款等）的90%，最高不超过1000万元。期限最长不超过一年，利率优惠，审批快，资料齐全最快当日审批。 | 陈经理 | 13968701618 |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 | 浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。 | 瞿经理 | 0577-88673097 |

附件十二（一）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

3、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件十二（二）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：                
日期：

说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# Text boxes

验收

立项

履约

立项

签订合同

立项

成交公告；成交通知书

立项

编写评审报告

立项

评审打分

立项

供应商提交最后报价

立项

磋商

资格审查

立项

编制磋商文件

开启响应文件

立项

邀请供应商

立项