临海市政府采购

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

项目名称：2024年度临海市防汛专用站运行维护项目

项目编号：WZXC-202409

采购单位：临海市水利局

联 系 人：陈先生       联系电话：0576-85389980

招标代理机构：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

联 系 人：金女士     联系电话：0576－85112081

二0二四年四月

目    录

第一章  投标邀请	2

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	23

第四章  评标办法及评分标准	34

第五章  合同主要条款	41

第六章　投标文件格式	45

一、资格响应文件格式	45

二、商务技术文件格式	50

三、报价文件格式	58

# 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受临海市水利局 委托，现就2024年度临海市防汛专用站运行维护项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

1.项目概况

项目名称：2024年度临海市防汛专用站运行维护项目

采购单位：临海市水利局

采购规模及内容概述：工作内容包括但不限于：（1）对临海市179个遥测站点进行日常运行维护；（2）防汛专用站点场地、工程设施、遥测设备的日常养护与检查调试，零部件更换，数据校正，水准点校测，线上系统填报，故障突击等运维事项，沙段、柏枝岙、西门水文站以及14个水文代办站站点人员全年派驻观测管护。

采购预算：680000元

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

服务期：合同签订后一年。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（资格响应文件中提供中小企业声明函）。

注：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，同时该中小企业不与大企业的负责人为同一人，或者不与大企业存在直接控股、管理关系。如不符合上述要求的任何一点均不符合本条资格要求。

（4）本项目不接受联合体投标。

注：本项目在评标时综合资格审查，请投标人仔细阅读以上资格条件要求并自查，投标时投标文件中请附上招标文件要求的所有资格证明材料。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后方可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2024年5月21日08时30分前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2024年5月21日08时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2024年5月21日08时30分。

开标地点：“政府采购云平台”线上开标、直播开标室：临海市公共资源交易中心一楼四号开标室（临海市巾山中路18号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式

采购代理机构：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

地址:临海市清化路5号

联系人: 金女士

电话：0576-85112081

邮编: 317000

电子邮箱:wzxc3289@163.com

采购单位：临海市水利局

联系人：陈先生

电话：0576-85389980

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，供应商若有融资意向，可以与以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 马李莉 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 朱菲菲 | 13732333886 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 刘军 | 13606652552 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 3.8%起 | 金寅姿 | 13575826932 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 3.65%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 3.85%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9 %起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 3.85%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85 %起 | 吴静静 | 13606680050 |
| 15 | 民生银行 | 3.85 %起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

# 第二章  招标需求

一、项目内容

服务内容为对临海辖区内179处水文自动测报站的设施（含遥测终端、水位计、雨量筒、太阳能供电系统、通讯系统等全套设备以及雨量观测场草坪养护）进行委托维护，按水文测站运行管理要求，做好测站常规检查、定期检查、特别检查维护、故障检修，做好维护记录上传，确保各测站终端正常运行，遥测设备通畅率须达到99%以上，遥测数据及时准确上传到省水文信息平台，并达到考核要求。

1、按合同约定做好水文四等水准校测、水尺零高校测、雨量注水试验、汛前汛后养护、割草及测站巡查等工作，巡查每3个月一轮，每年不少于4轮；当采购人开展其他相关水文测验工作时，乙方无条件予以配合；

2、做好遥测雨量计、水位计、ADCP、泥沙、缆道等设施设备维护工作，保持设施设备、测站环境、绿化整洁、测站巡检路段杂草杂物清理等，如遇水位井淤积，及时做好清淤工作；

3、定期校核水位、雨量等数据，开展日常遥测站点巡检工作，遇遥测设备出现故障，应及时排除，确保遥测设施正常运行；

4、对浙江省水文通信管理平台中的本项目数据信息，做到每日检查，并记录遥测站点运行维护日志，做好设备维修、巡检后的系统平台登记工作；

5、做好完整的台账记录并每月提交给采购人；每季度提交一次成果总结报告：年度提交一次年度总结报告；

6、因各种原因需对遥测设备（含配套基础设施）进行拆机、装机、移机等工作；

7、如遇到重要设施设备（如遥测终端、雨量计、水位计等）偷盗或者损坏等原因应及时上报，并根据采购人的处理意见执行；

8、中标人为维护人员提供必要的技术培训及常备工具；

9、中标人为维护人员提供安全生产培训及防护用品，并按国家有关劳动安全的规定为从业人员投保人身意外险，如发生安全意外事故，采购人不承担因意外伤亡而产生的任何法律责任和相关的费用；

10、合同期内如遇采购人增加零星站点（10个以内），增加的站点列入服务范围内，总费用保持不变，中标人必须接受；

11、中标人自备专用交通工具；

12、省市新出台管理办法内容必须无条件遵守执行；

13、易耗品电线、天线、门锁、蓄电池、水尺等日常零配件更换由中标人负责；

14、中标人需根据工作内容至少落实3人开展本项目相关工作，沙段、柏枝岙、西门水文站3个水文站以及14个水文代办站站点人员全年派驻观测管护；

15、上述工作产生费用已包含在投标报价中，特作说明的除外；

16、设备故障响应不及时、提交台账记录不详实、信息填报不及时、或其他违反《水文测站运行管理规范》）、《浙江省水文测站建设及运行管理工作手册》、《临海市水文测站设施设备运行维护第三方服务技术要求及考核管理办法（试行）》等规定的情况，经采购人口头警告，乙方在整改时间内完成补救措施，不视为违约；采购人口头警告2次或若未按约定时间内完成整改视为违约一次，违约一次乙方支付1000元至3000元作为违约金。

设备故障维护不到位、台账记录有造假情况或不提供维保佐证材料，不执行《水文测站运行管理规范》）、《浙江省水文测站建设及运行管理工作手册》、《临海市水文测站设施设备运行维护第三方服务技术要求及考核管理办法（试行）》等规定的情况，在采购人出具书面整改意见后一周内仍不整改的，采购人有权直接解除合同，履约保证金不予退还。

二、工作要求

（一）临海市2024年度水文监测站点清单：

| 序号 | 测站编码 | 测站名称 | 站别 | 站类 | 水体类别 | 河流 | 站址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70466560 | 临海地下水 | 地下水站 | 基本站 |  | 大田港 | 台州市/临海市/台州临海大洋街道职教中心 |
| 2 | 70403795 | 义城港 | 水文（流量）站 | 专用站 | 河道站 | 义城港 | 台州临海江南街道义城港 |
| 3 | 70400740 | 白水洋 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 椒江 | 台州临海白水洋镇东山村 |
| 4 | 70402524 | 后谢 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 双港溪 | 台州市/临海市/台州临海白水洋镇后谢村 |
| 5 | 70402580 | 界岭水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 双港溪 | 台州临海白水洋镇界岭村 |
| 6 | 70402522 | 前塘 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 双港溪 | 台州临海白水洋镇前塘村 |
| 7 | 70402520 | 双楼 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 双港溪 | 台州市/临海市/台州临海白水洋镇双楼村 |
| 8 | 70402560 | 渭溪水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 双港溪 | 台州临海白水洋镇渭溪村 |
| 9 | 7041JE07 | 白筑水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田河 | 台州临海大田街道白筑村 |
| 10 | 70404103 | 大田桥 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 大田河 | 台州市/临海市/台州临海大田街道大田桥村 |
| 11 | 70404110 | 大田港闸（临海城关） | 水文（流量）站 | 专用站 | 渠道（闸坝）站 | 大田港 | 台州临海大洋街道五峰村 |
| 12 | 70404145 | 梅岙水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田河 | 台州临海大洋街道梅岙村 |
| 13 | 70404140 | 东山陈水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田河 | 台州临海东塍镇东山陈村 |
| 14 | 70404120 | 杜宇坑水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田港 | 台州临海东塍镇康三村杜宇坑电站 |
| 15 | 70404106 | 后扬 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 琅坑溪 | 台州市/临海市/台州临海东塍镇后扬村 |
| 16 | 70401425 | 小岭水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田港 | 台州临海东塍镇小岭村 |
| 17 | 70404104 | 屈家 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 大田河 | 台州市/临海市/台州临海东塍镇屈家村 |
| 18 | 70800120 | 杜桥 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 百里大河 | 台州临海杜桥镇杜桥水利站 |
| 19 | 70406950 | 临海下周 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 龙溪 | 台州临海杜桥镇下周村 |
| 20 | 70800100 | 童燎水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 桃渚港 | 台州市/临海市/台州临海杜桥镇东连村 |
| 21 | 70407000 | 溪口水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 龙溪 | 台州市/临海市/台州临海杜桥镇溪口村 |
| 22 | 70403728 | 大岭山 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 椒江 | 台州临海永丰镇大岭山村 |
| 23 | 70404158 | 龙潭岙 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 椒江 | 台州临海古城街道龙潭岙村 |
| 24 | 70404157 | 松山 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 椒江 | 台州临海古城街道松山村 |
| 25 | 70403726 | 河头 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 始丰溪 | 台州临海河头镇后岭村 |
| 26 | 70403725 | 后岭水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 始丰溪 | 台州临海河头镇后岭村 |
| 27 | 70404107 | 浚头 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 大田河 | 台州临海汇溪镇浚头村 |
| 28 | 70404135 | 塘岙水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田河 | 台州临海汇溪镇唐岙村 |
| 29 | 70403797 | 白岩岙 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 义城港 | 台州临海江南街道白岩岙村 |
| 30 | 704H8140 | 临海（两水） | 水位站 | 专用站 | 潮汐站 | 椒江 | 台州临海江南街道 |
| 31 | 70403794 | 三洞桥 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 义城港 | 台州临海江南街道下叶村 |
| 32 | 70403740 | 狮子山水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 台州市/临海市/台州临海江南街道紫砂岙村 |
| 33 | 70403793 | 外洋 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 义城港 | 台州市/临海市/台州临海江南街道外洋村 |
| 34 | 70404154 | 垟路 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 义城港 | 台州临海江南街道垟路村 |
| 35 | 70402700 | 谷溪岙水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 台州市/临海市/台州临海括苍镇下外山村 |
| 36 | 7042F000 | 黄家寮水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 方溪 | 台州临海括苍镇黄家寮村 |
| 37 | 70402650 | 马横溪 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 方溪 | 台州临海括苍镇旺人墩村 |
| 38 | 70800110 | 上盘 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 百里大河 | 台州市/临海市/台州临海上盘镇 |
| 39 | 70404108 | 上汇 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 大田港 | 台州市/临海市/台州临海邵家渡街道上汇村 |
| 40 | 70800090 | 桃渚 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 洞港 | 台州临海桃渚镇 |
| 41 | 70404115 | 南丰坑水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田港 | 台州临海小芝镇乌石头村 |
| 42 | 70403798 | 小芝岭脚水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田港 | 台州临海小芝镇横峙村 |
| 43 | 70404150 | 庙龙港 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 椒江 | 台州临海汛桥镇长石岭闸外 |
| 44 | 70404152 | 阮家洋 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 椒江 | 台州市/临海市/台州临海汛桥镇阮家洋村 |
| 45 | 70404156 | 长石岭闸 | 水位站 | 专用站 | 渠道（闸坝）站 | 椒江 | 台州市/临海市/台州临海汛桥镇长石岭闸内 |
| 46 | 70404159 | 横家寺 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 椒江 | 台州临海沿江镇庙山后村 |
| 47 | 70404180 | 龙角尖水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 台州市/临海市/台州临海沿江镇石牛村 |
| 48 | 70404185 | 水洋 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 椒江 | 台州临海沿江镇车坑村 |
| 49 | 70404165 | 外王水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 台州临海沿江镇外王村 |
| 50 | 70404170 | 沿江 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 椒江 | 台州临海沿江镇浦口闸 |
| 51 | 70403727 | 八叠 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 始丰溪 | 台州临海永丰镇八叠村 |
| 52 | 70402562 | 赤庙 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 始丰溪 | 台州临海永丰镇赤庙村 |
| 53 | 70400850 | 三江村 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 椒江 | 台州市/临海市/台州临海永丰镇三江村 |
| 54 | 70402564 | 下赵 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 居溪 | 台州临海永丰镇下赵村 |
| 55 | 70403605 | 永丰 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 始丰溪 | 台州临海永丰镇董岸村 |
| 56 | 70404109 | 后泾 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 百里大河 | 台州市/临海市/台州临海涌泉镇后泾村 |
| 57 | 70404190 | 三村 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 椒江 | 台州临海涌泉镇三村 |
| 58 | 70403799 | 柴坦 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 义城港 | 台州临海尤溪镇双坑溪柴坦水位站 |
| 59 | 70403790 | 红岩脚水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 义城港 | 台州市/临海市/台州临海尤溪镇红岩脚村 |
| 60 | 70403792 | 花园 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 义城港 | 台州市/临海市/台州临海尤溪镇 |
| 61 | 70431850 | 下宅 | 雨量站 | 专用站 |  |  | 台州临海白水洋镇黄坦下宅村 |
| 62 | 70404105 | 隔溪 | 雨量站 | 专用站 |  |  | 台州临海东塍镇隔溪村 |
| 63 | 70432920 | 小岭 | 雨量站 | 专用站 |  |  | 台州临海东塍镇小岭村 |
| 64 | 70432700 | 外蔡 | 雨量站 | 专用站 |  |  | 台州临海小芝镇外蔡村 |
| 65 | 70433450 | 汛桥水厂 | 雨量站 | 专用站 |  |  | 台州临海汛桥镇汛桥水厂 |
| 66 | 70432900 | 兰田 | 雨量站 | 专用站 |  |  | 台州临海涌泉镇兰田村 |
| 67 | 70403730 | 上坪水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 台州市/临海市/临海市括苍镇上坪水库 |
| 68 | 7041JE59 | 红光 | 水文（流量）站 | 专用站 | 潮汐站 | 椒江 | 台州市/临海市/临海市沿江镇桩头村 |
| 69 | 70404100 | 牛头山水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田港 | 台州市/临海市/邵家渡街道/台州市临海市邵家渡街道 |
| 70 | 7041JE61 | 划溪水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 双港溪 | 台州市/临海市/白水洋镇（街道） 划溪村 |
| 71 | 7041JE62 | 水口山水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 琅坑溪 | 台州市/临海市/东塍镇 |
| 72 | 7041JE63 | 龙门水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 义城港 | 尤溪镇（街道） 温家岙村 |
| 73 | 7041JE64 | 岭下水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 义城港 | 尤溪镇（街道） 岭脚金村 |
| 74 | 7041JE65 | 罗加岙水库（罗家岙） | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 台州市/临海市/台州市临海市括苍镇罗家岙村 |
| 75 | 7041JE66 | 大浪坑水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 琅坑溪 | 台州市/临海市/台州市临海市邵家渡街道 |
| 76 | 7041JE67 | 洞坑水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 琅坑溪 | 台州市/临海市/台州市临海市邵家渡街道 |
| 77 | 7041JE68 | 里龙坑水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 琅坑溪 | 台州市/临海市/台州市临海市邵家渡街道 |
| 78 | 7041JE69 | 梅山水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田港 | 台州市/临海市/台州市临海市桃渚镇 |
| 79 | 7081JE02 | 上蒋水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 桃渚港 | 台州市临海市桃渚镇 |
| 80 | 7041JE71 | 大岩水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田港 | 台州市/临海市/台州市临海市小芝镇 |
| 81 | 7041JE72 | 虎柜头水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田港 | 台州市/临海市/台州市临海市小芝镇 |
| 82 | 7041JE73 | 十八田水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田港 | 台州市/临海市/台州市临海市小芝镇 |
| 83 | 7041JE74 | 岙岭脚水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 台州市临海市汛桥镇 |
| 84 | 7041JE75 | 孔岙水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 台州市临海市沿江镇 |
| 85 | 7041JE76 | 里屋水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 台州市临海市沿江镇 |
| 86 | 7041JE77 | 龙喷水水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 台州市临海市沿江镇 |
| 87 | 7041JE78 | 上岙水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 永宁江 | 台州市/临海市/台州市临海市沿江镇 |
| 88 | 7041JE79 | 坦岙水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 台州市临海市沿江镇 |
| 89 | 7041JE80 | 清井坑水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 居溪 | 台州市/临海市/台州市临海市永丰镇 |
| 90 | 7041JE81 | 水帘洞坑水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 始丰溪 | 台州市临海市永丰镇 |
| 91 | 7041JE82 | 亚叉岩水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 居溪 | 台州市/临海市/台州市临海市永丰镇下赵村 |
| 92 | 7041JE83 | 陈士华水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田港 | 台州市/临海市/台州市临海市涌泉镇 |
| 93 | 7041JE84 | 东林水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 龙溪 | 台州市/临海市/台州市临海市涌泉镇 |
| 94 | 7041JE85 | 张岙水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 台州市临海市涌泉镇 |
| 95 | 7041JE86 | 哈龙岙水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 义城港 | 台州市临海市尤溪镇坪头市村 |
| 96 | 7041JE87 | 上白露头水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 台州市临海市汛桥镇 |
| 97 | 7041JE88 | 下白露头水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 台州市临海市汛桥镇 |
| 98 | 7041JE89 | 柴坦水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 义城港 | 台州市临海市尤溪镇 |
| 99 | 7041JE90 | 岩竹峰水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 台州市/临海市/括苍镇（街道）陈军坑村 |
| 100 | 7041JE91 | 米筛半山水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 双港溪 | 台州市/临海市/白水洋镇（街道）大屋基村 |
| 101 | 7041JE92 | 白岙水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 台州市/临海市/江南街道白岙村 |
| 102 | 7041JE93 | 石流坑水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田港 | 东塍镇 |
| 103 | 7041JE95 | 大田平原排涝出口 | 水文（流量）站 | 专用站 | 河道站 | 大田港 | 台州市/临海市/邵家渡街道 |
| 104 | 70400820 | 括苍 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 椒江 | 台州市/临海市/括苍镇 |
| 105 | 7042JE01 | 车口溪 | 雨量站 | 专用站 |  |  | 括苍山顶 |
| 106 | 7042JE02 | 贺家洞 | 雨量站 | 专用站 |  |  | 贺家洞村 |
| 107 | 7041JE96 | 东湖 | 水位站 | 专用站 | 湖泊站 | 椒江 | 台州市/临海市/古城街道/东湖 |
| 108 | 7041JE97 | 东大河 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 椒江 | 台州市/临海市/大洋街道/东大河 |
| 109 | 7041JE98 | 洛河 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 大田河 | 洛河村 |
| 110 | 7042JE03 | 五孔岙 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 椒江 | 五孔岙村 |
| 111 | 7041JE99 | 塘渡 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 义城港 | 台州市/临海市/尤溪镇/塘渡村 |
| 112 | 7041JE0A | 红旗闸 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 义城港 | 台州市/临海市/江南街道/红旗闸 |
| 113 | 7041JE1A | 钓鱼亭 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 椒江 | 钓鱼亭村 |
| 114 | 7041JE2A | 磨石岩水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 双港溪 | 磨石岩水库 |
| 115 | 7041JE3A | 紫龙桥水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 双港溪 | 紫龙桥水库 |
| 116 | 7041JE4A | 高塘水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田港 | 台州市/临海市/小芝镇/高塘水库 |
| 117 | 7041JE5A | 塘岗里水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 台州市/临海市/永丰镇/塘岗里水库 |
| 118 | 7041JE6A | 梅岘水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 梅岘水库 |
| 119 | 7041JE7A | 坑王水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 义城港 | 坑王水库 |
| 120 | 7041JE8A | 朝文水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 朝文水库 |
| 121 | 7041JE9A | 马堂弄水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 双港溪 | 马堂弄水库 |
| 122 | 7041JE0B | 外塘水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 双港溪 | 前洋村 |
| 123 | 7041JE1B | 猪槽弄水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 台州市/临海市/白水洋镇/猪槽弄水库 |
| 124 | 7041JE2B | 岩头塘水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田河 | 台州市/临海市/大田街道/孔岙村 |
| 125 | 7041JE3B | 绿化水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田港 | 绿化水库 |
| 126 | 7041JE4B | 双桥水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田港 | 双桥村 |
| 127 | 7041JE5B | 岙里坑水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田港 | 岙里坑水库 |
| 128 | 7041JE6B | 陈家岙里水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 琅坑溪 | 台州市/临海市/东塍镇/陈家岙里水库 |
| 129 | 7041JE7B | 东坑水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 琅坑溪 | 台州市/临海市/东塍镇/东坑水库 |
| 130 | 7041JE8B | 洞桥水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 琅坑溪 | 台州市/临海市/东塍镇/洞桥水库 |
| 131 | 7041JE9B | 斗水力鱼水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田港 | 斗水力鱼水库 |
| 132 | 7041JE0C | 鲤鱼头水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田河 | 台州市/临海市/东塍镇/鲤鱼头水库 |
| 133 | 7041JE1C | 山头株水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田港 | 山头株水库 |
| 134 | 7041JE2C | 坦头水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田港 | 坦头村 |
| 135 | 7041JE3C | 下坦溪水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 琅坑溪 | 台州市/临海市/东塍镇/下坦溪水库 |
| 136 | 7041JE4C | 下庄水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田河 | 台州市/临海市/东塍镇/下庄水库 |
| 137 | 7081JE01 | 岩门水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 健跳港 | 岩门水库 |
| 138 | 7041JE6C | 红坑水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田河 | 台州市/临海市/东塍镇/红坑水库 |
| 139 | 7041JE7C | 赖尿园水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 龙溪 | 台州市/临海市/杜桥镇/赖尿园水库 |
| 140 | 7041JE8C | 十八浒水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 龙溪 | 台州市/临海市/杜桥镇/十八浒水库 |
| 141 | 7041JE9C | 岙里水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 岙里水库 |
| 142 | 7041JE0D | 坑尾巴水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 坑尾巴水库 |
| 143 | 7041JE1D | 大罗丘水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 始丰溪 | 大罗丘水库 |
| 144 | 7041JE2D | 后郑桥水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 始丰溪 | 后郑桥水库 |
| 145 | 7041JE3D | 岩下坑水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 始丰溪 | 岩下坑水库 |
| 146 | 7041JE4D | 岭脚水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 大田河 | 台州市/临海市/汇溪镇/岭脚水库 |
| 147 | 7041JE5D | 章家溪水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 椒江 | 台州市/临海市/江南街道/章家溪水库 |
| 148 | 7041JE6D | 凤游水库 | 水位站 | 专用站 | 水库站 | 始丰溪 | 台州市/临海市/括苍镇/凤游水库 |
| 149 | 7041JE7D | 山项 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 百里大河 | 台州市/临海市/山项中学 |
| 150 | 70402681 | 方溪水库库下 | 水文（流量）站 | 专用站 | 河道站 | 方溪 | 台州市/临海市/括苍镇/方溪水库 |
| 151 | 7040JE03 | 溪口水库库下 | 水文（流量）站 | 专用站 | 河道站 | 百里大河 | 台州市/临海市/杜桥镇/溪口水库 |
| 152 | 7041JE8D | 临海大桥 | 水位站 | 专用站 | 潮汐站 | 椒江 | 临海大桥 |
| 153 | 7041JE9D | 灵湖 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 大田港 | 台州市/临海市/大洋街道/灵湖风景区 |
| 154 | 7041JE0E | 白塔寺 | 水位站 | 专用站 | 潮汐站 | 椒江 | 白塔寺 |
| 155 | 7042JE04 | 上大坑 | 雨量站 | 专用站 |  |  | 上大坑 |
| 156 | 7040JE04 | 牛头山水库库下 | 水文（流量）站 | 专用站 | 河道站 | 大田港 | 台州市/临海市/邵家渡街道/牛头山水库 |
| 157 | 70402680 | 方溪水库 | 水文（流量）站 | 专用站 | 水库站 | 方溪 | 台州市/临海市/括苍镇/括苍镇（方溪水库） |
| 158 | 7041JE2E | 石鼓村 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 始丰溪 | 台州市/临海市/永丰镇/保华桥 |
| 159 | 7041JE3E | 柴埠渡 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 椒江 | 台州市/临海市/永丰镇/望洋店村 |
| 160 | 7041JE4E | 桩头 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 椒江 | 台州市/临海市/沿江镇/桩头村 |
| 161 | 7040JE05 | 童燎水库库下 | 水文（流量）站 | 专用站 | 水库站 | 桃渚港 | 台州市/临海市/童燎水库 |
| 162 | 7042JE06 | 大岭溪 | 雨量站 | 专用站 |  |  | 台州市/临海市/永丰镇/ |
| 163 | 7042JE07 | 联合溪 | 雨量站 | 专用站 |  |  | 台州市/临海市/涌泉镇/ |
| 164 | 7042JE08 | 大竹山 | 雨量站 | 专用站 |  |  | 台州市/临海市/上盘镇/大竹山岛 |
| 165 | 7042JE09 | 龙里 | 雨量站 | 专用站 |  |  | 台州市/临海市/白水洋镇/ |
| 166 | 7041JE5E | 麂晴闸（外） | 水位站 | 专用站 | 潮汐站 | 椒江 | 台州市/临海市/上盘镇/麂晴闸外 |
| 167 | 7041JE6E | 短株闸（外） | 水位站 | 专用站 | 潮汐站 | 鳌江 | 台州市/临海市/上盘镇/短株闸外 |
| 168 | 7041JE7E | 穿礁排涝闸（外） | 水位站 | 专用站 | 潮汐站 | 鳌江 | 台州市/临海市/上盘镇/穿礁排涝闸外 |
| 169 | 7041JE8E | 大寨河 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 鳌江 | 台州市/临海市/大洋街道/ |
| 170 | 7041JE9E | 双坑 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 鳌江 | 台州市/临海市/尤溪镇/ 下涨村 |
| 171 | 7041JE0F | 三坑 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 鳌江 | 台州市/临海市/尤溪镇/梓树坑村 |
| 172 | 7041JE1F | 黄坦中学 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 椒江 | 台州市/临海市/白水洋镇/ |
| 173 | 7041JE2F | 岩西坑 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 椒江 | 台州市/临海市/白水洋镇/安桥村 |
| 174 | 7041JE3F | 上洋 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 鳌江 | 台州市/临海市/江南街道/上洋村 |
| 175 | 7041JE4F | 岙底罗 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 鳌江 | 台州市/临海市/江南街道/岙底罗村 |
| 176 | 7041JE5F | 新树坑 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 鳌江 | 台州市/临海市/括苍镇/新树坑村 |
| 177 | 7041JE6F | 横溪 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 鳌江 | 台州市/临海市/上盘镇/新建村 |
| 178 | 7041JE7F | 岩下坝港 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 鳌江 | 台州市/临海市/上盘镇/水路涨村 |
| 179 | 7041JE8F | 方溪村 | 水位站 | 专用站 | 河道站 | 方溪 | 台州市/临海市/括苍镇/方溪村 |

- 相关要求

乙方需根据《水文测站运行管理规范》（DB33/T 2084-2017）、《浙江省水文测站建设及运行管理工作手册》对水文测站水文设施进行维护，根据《地下水监测运行维护和水质监测规程》对地下水测站设施进行维护。

| 检查分类 | 检查频次 | 检查、维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 常规检查维护 | 汛期每月1次，非汛期每季度1次 | 1.监测环境是否满足规范要求，检查有无影响监测的障碍物、围栏损毁、基础松动等情况；各类标识标牌是否完整、清晰； 2.检查水尺安装是否牢固、完好、尺面刻度清晰无遮挡； 3. 检查水位自动监测设备运行是否与人工观测水位是否一致。 4. 检查地下水水温自动监测设备运行是否正常； 5.检查清理设备箱，确保整洁完整； 6.检查清理雨量筒内杂物，保持仪器清洁、水平。观测场内草高不超过20cm。 7.检查蒸发器有无水质明显变化、器口下沉倾斜、溢流管路硬化、水圈位置不准、防坍墙破坏等情况。 |
| 定期检查维护 | 汛前、汛后 | 1.检查水准点、水尺、监测平台、固定点是否稳固可靠； 2. 检查自动监测设备运行是否良好，太阳能电源、电池是否正常； 3.对水位台测井、沉沙池、进水管清淤；地下水透水灵敏度试验和测井清洗。 4.对设备箱、支架等进行除锈油漆维护； 5.按照标准化管理要求开展标识标牌、公告牌、警示牌检查维护； 6.雨量自动监测设施进行注水试验； 7.水尺零高（固定点）测量； |
| 特别检查维护 | 台风影响前和发现存在疑似故障时 | 1.检查监测设施设备运行是否正常； 2.自动监测设备运行是否正常，与人工观测是否一致。 |

1.故障检修

在接到故障报警后，汛期：1小时内响应，24小时内修复；非汛期：2小时内响应，48小时修复，常用维修零部件由中标人自行配备提供。

2.维护记录登记、上传

对每次维护、巡检情况及时记录，准确填写维护情况记录表并填报江河湖库水雨情监测在线分析服务平台，将拍摄好现场维护照片第一时间发送给采购人，配合采购人准确、完整地上传省、市相关平台。于每月1日前上交上月维护记录汇总表。

3.所有维护、巡检情况登记表及相关佐证材料原件由中标人保管，服务期到期后一次性移交采购人。

4. 地下水运行管理考核要求

年度地下水运行管理需完成以下任务：

1）透水灵敏度试验：每年进行1次。方法：向监测井注入1m井管水量，水位需在15min之内恢复原位。超过15min，应清洗测井。年底提供照片。

2）人工校测水位：每月不少于1次。每次人工校测应测量两次，间隔时间不应少于3分钟，取两次水位的平均值，精确到小数点后第二位，两次测量允许偏差为士0.02m，用铅笔记入《地下水监测站水位校测记载表》。月底提供《地下水监测站水位校测记载表》扫描件或照片。

水质采样前后均需立即进行人工校测水位，记入《地下水监测站水位校测记载表》。

3）定期检查：汛前、汛后各1次。

4）测井清洗：每年进行1次。

注：相关表格详见附件：

附件1 雨量站定期检查维护情况记录表

附件2 雨量站信号传输检查记录表

附件3 雨量站翻斗雨量计注水试验记载

附件4 水位站检查维护情况记录表

附件5 检查维护情况汇总表

附件6 地下水监测站水位校测记载表

附件7 地下水监测站现场检查表

三、服务期

合同签订后一年。

四、付款方式

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额25%的预付款；

（2）项目运行维护半年经采购人确认无误后支付合同金额的25%；

（3）服务期到期经采购人确认无误后支付剩余合同金额。

附件1 雨量站定期检查维护情况记录表

站雨量定期检查维护情况记录表

| 一、基本信息 |
| --- |
| 测站编码： 观测场类型：（□地面、□杆式、□屋顶） |
| 流域： 水系： 河名： 地址： |
| 雨量计型号： ，仪器分辨力： mm，记录时间间隔： min |
| 通信方式：□超短波、□短波、□微波或卫星、□PSTN、□GSM或GPRS、□其他 |
| 数据下载文件名称： 属性：□监测项目、□独立测站 |
| 委托（看管）人姓名： 联系电话： |
| 二、检查维护 |
| 内容 | 检查情况 | 整改情况 |
| 观测场 | 障碍物情况 | 仪器至障碍物边缘的距离 | m | m |
|  |  | 器口至障碍物顶部的高差 | m | m |
|  | 防护栏栅 | 是否牢固 |  |  |
|  | 警示标志 | 是否清晰 |  |  |
|  | 地面 | 是否无积水 |  |  |
|  |  | 草高 | cm | cm |
| 仪器 | 仪器计时 | 时间间隔 | d | / |
|  |  | 时间误差 | min | / |
|  | 基础或立杆 | 是否稳固 |  |  |
|  | 器身 | 仪器与基座连接是否牢固 |  |  |
|  |  | 外壳是否无变形 |  |  |
|  | 承雨器 | 是否清洁 |  |  |
|  |  | 器口是否水平 |  |  |
|  |  | 器口是否无变形 |  |  |
|  |  | 器口直径 | mm | mm |

站雨量定期检查维护情况记录表（续）

| 二、检查维护 |
| --- |
| 内容 | 检查情况 | 整改情况 |
| 仪器 | 过水、承水部件 | 是否清洁 |  |  |
|  |  | 是否无破损、变形 |  |  |
|  |  | 是否安装正确 |  |  |
|  | 电源系统 | 线路连接是否牢固 |  |  |
|  |  | 太阳能板受光面是否清洁 |  |  |
|  |  | 电池电压 | V | V |
|  | 防雷 | 是否连接牢固 |  |  |
|  |  | 接地电阻 | Ω | Ω |
|  | 通信系统 | 线路是否无断裂、破损、老化 |  |  |
|  |  | 是否畅通 |  |  |
|  |  | 存储器记录值、数据中心接收值与传感器输出值是否一致 |  |  |
|  | 注水试验 | 注入水量 | mm | mm |
|  |  | 仪器记录水量 | mm | mm |
|  |  | 仪器记录水量与注入水量之差 | mm | mm |
|  |  | 测量误差 | % | % |
|  | 复核参数 | 是否清除存留水量 | / |  |
|  |  | 是否清除试验数据 | / |  |
|  |  | 复核仪器参数是否正确 | / |  |
| 其他 | 监测环境 | 是否不存在危害、干扰、影响水文监测环境的水事违法违章行为 |  |  |
|  |  | 公告牌设置是否符合要求 |  |  |
| 注1：不需检查的内容任其空白。 |
| 注2：检查情况和整改情况，有数据要求的填写实际数据；不要求填数据的，是的打“√”，否的打“×”。 |

检查人：                                    检查时间：        年    月    日

附件2 雨量站信号传输检查记录表

雨量站信号传输检查记录表

| 站名 | ID号 | 仪器型号 | 仪器记录起止时间 | 注水量(mm) | 翻斗数 | 终端 记录量(mm) | 中心接收数值(mm) | 需删除雨量值(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 仪器分辨力 mm |

检查人员签名：                       日期：      年   月   日

附件3 雨量站翻斗雨量计注水试验记载

雨量站翻斗雨量计注水试验记载

| 仪器 型号及ID号 | 模拟雨强(mm/min) | 量取 总水量(mm) | 注入量(mm) | 翻斗数 | 折合 水量(mm) | 量杯 剩水量(mm) | 测量 误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |

检查人员签名：                日期：     年        月        日

附件4 水位站检查维护情况记录表

| 水位站 检查维护情况记录表 |
| --- |
| 一、基本信息 |
| 测站编码： 流域： 水系： 河名： 地址： |
| 水尺型式：□直立式 □矮桩式 □倾斜式 □其他 |
| 水位计类型：□浮子式、□其他；仪器分辨率： cm；记录时间间隔： min |
| 高水自动监测能力： m；低水自动监测能力： m； |
| 通信方式：□超短波、□短波、□微波或卫星、□PSTN、□GSM或GPRS、□其他 |
| 数据下载文件名称： ；属性：□监测项目、□独立测站 |
| 委托（看管）人姓名： 联系电话： |
| 二、检查维护 |
| 内容 | 检查情况 | 整改情况 |
| 基础设施 | 生产管理用房及其附属设施 | 站容站貌是否整洁美观，无安全隐患 |  |  |
|  | 外观标识 | 标识、标牌是否统一 |  |  |
|  | 观测道路 | 观测道路、观测环境是否整洁、畅通、安全 |  |  |
|  | 断面标志 | 断面标志（断面桩、断面标、基线标）是否完好无损 |  |  |
|  | 水准点 | 数量不少于3个 | 个 | 个 |
|  |  | 结构是否完好无损 |  |  |
|  | 水尺 | 数量能监测最高、最低水位 | 支 | 支 |
|  |  | 水尺桩是否牢固、无变形、附近无障碍物 |  |  |
|  |  | 水尺板面是否无松动脱落、刻度清晰 |  |  |
|  | 水位井 | 进水口、进水管、沉沙池是否无堵塞、无淤积 |  |  |
|  |  | 井底是否无淤积 |  |  |
| 技术装备 | 水位计 | 浮子式系绳是否无老化 |  |  |
|  |  | 浮子式系绳长度是否与水位井观测能力一致 |  |  |
|  |  | 其他式立杆探头是否稳固 |  |  |
|  | 仪器计时 | 时间间隔 | d | / |
|  |  | 时间误差 | min | / |
|  | 电源系统 | 线路连接是否牢固 |  |  |
|  |  | 太阳能板受光面是否清洁 |  |  |
|  |  | 电池电压 | V | V |
|  | 防雷 | 是否连接牢固 |  |  |
|  |  | 接地电阻 | Ω | Ω |
|  | 通信系统 | 线路是否无断裂、破损、老化 |  |  |
|  |  | 是否畅通 |  |  |
|  |  | 存储器记录值、数据中心接收值与传感器输出值是否一致 |  |  |
|  | 水位校核 | 观测时间 | 时 分 |  |
|  |  | 人工观测水尺水位 | m | m |
|  |  | 自记仪器水位 | m | m |
|  | 参数设置 | 是否正确 |  |  |
| 监测环境 | 是否不存在危害、干扰、影响水文监测环境的水事违法违章行为 |  |  |
|  | 公告牌设置是否符合要求 |  |  |
| 注1：不需检查的内容任其空白。 |
| 注2：检查情况和整改情况，有数据要求的填写实际数据；不要求填数据的，是的打“√”，否的打“×”。 |
| 检查人： 检查时间： 年 月 日 |

附件5 检查维护情况汇总表

| 站检查维护情况汇总表 |
| --- |
| 站名站码 | 发现时间 | 存在问题 | 处理情况 | 处理时间 | 处理完成时间 | 检查维护人员 | 正常供电注水试验 |
| 负责人（签名）： 汇总人（签名）： 填表时间： 年 月 日 |

附件6 地下水监测站水位校测记载表

地下水监测站水位校测记载表

省       市      县（市、区）       乡（镇、街道）

| 站名： 测站编码： 井深（m）： 水位计类型：□浮子式、□压力式 |
| --- |
| 地理坐标 | 东经： 北纬 ： |
| 高程（m） | 校核点： 固定点： 地面： |
| 监测日期 | 固定点至地下水水面 距离（m） | 地下水水位 （m） | 地下水埋深 （m） | 水位计水位 （m） | 地下水水温（℃） | 气温（℃） | 记载人 |
| 年 | 月 | 日 | 时 | 第一次读数 | 第二次读数 | 平均值 |  |  |  |  |  |  |

# 附件7 地下水监测站现场检查表

地下水监测站现场检查表

检查单位：            检查人员：                       检查日期：

| 一、测站基本情况 |
| --- |
| 测站管理单位 |  | 负责人 |  |
| 测站编码 |  | 测站名称 |  |
| 测站具体位置 |  |
| 东经 |  | 北纬 |  |
| 二、测站运行维护管理 |
| 测站是否有标识牌 | 有□ | 无□ |
| 测站基本信息是否准确 | 是□ | 否□ |
| 有无保护设施 | 保护箱□ | 保护筒□ | 简易站房□ | 其他□ | 无□ |
| 有无水准点 | 有□ | 无□ |
| 有无校测工具 | 有□ | 无□ |
| 测量工具是否满足要求 | 是□ | 否□ |
| 委托观察人员是否经过培训 | 是□ | 否□ |
| 保护筒外观是否完好、无损 | 是□ | 否□ |
| 三、监测数据质量和报送 |
| 现场检查测量值与设备采集值误差是否满足要求 | 现场测量水位值：_________ 设备采集水位值：_________ | 是□ | 否□ |
| 监测数据报送时效是否满足要求 | 是□ | 否□ |
| 四、水质监测 |
| 水质采样难度 | 不能采样□ | 难采样□ | 能采样□ | 其他□ |
| 监测指标项数 | 不测□ | 20项□ | 39项□ | 93项□ | 其他□ |
| 监测频次 | 不测□ | 1次□ | 2次□ | 其他□ |

说明：

1、第一项测站基本情况，检查人员要对照复核监测站清单，根据现场实际情况填写

2、第二、三、四项，根据检查地下水监测站实际情况，在□打√项测站运行维护管理

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2024年度临海市防汛专用站运行维护项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用差额定率累进八五折计费方式，具体标准如下：服务类：（100万*1.5%）*85%； |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 答疑与澄清：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | ▲付款方式：详见“第二章 招标需求”。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的1%收取，验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心退还。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工（或须为本法人或控股公司员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式或政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在预成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质文件复印件（如有）；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

（4）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，资格审查将不予通过）。

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）项目负责人简历表；

（5）项目实施人员一览表；

（6）投标人类似成功案例一览表；

（7）售后服务网点情况表；

（8）商务技术响应表；

（9）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括人员工资、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、安全施工费、保险费等一切税金和费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章、法人章均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》、未提供《中小企业声明函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》、《中小企业声明函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、服务期（服务期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页16.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（wzxc3289@163.com）,联系人：金女士，电话：15167687346；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示（预成交供应商为中小企业的，将在预成交公示中公开预成交供应商的《中小企业声明函》。采购结果公示及公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

4.定标中，中标候选人为中标人，但出现其它原因的，采购单位可以重新组织招标。

5.根据《政府采购法》第四十六条之规定：中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。《政府采购法实施条例》第72条第二款之规定：中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，供应商将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

本采购文件明确：如给采购人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。采购单位可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，采购人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，采购人可以报财政部门处理或者通过法院诉讼的方式追偿。

6.为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供2套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式四份，采购单位与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。

②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市巾山中路18号）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心退还。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、商务技术分80分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

本项目推荐一名中标候选人。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（20分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：提供原与其他采购单位签订的采购项目合同，项目合同中的报价明细清单须包括本次主要采购设备，如一份采购项目合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份采购项目合同来完全包括上述主要采购设备。或者提供设备供应商的购置发票、购销合同等资料，购置发票、购销合同中的明细清单须包括本次主要采购设备，如一份购置发票、购销合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份购置发票、购销合同来完全包括上述主要采购设备的。服务类：提供原与其他采购单位签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同、提供本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（80分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 评分标准及内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 投标人环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证证书的，每个证书得1分，最高得3分。（0-3分） 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件或权威网站（如：全国认证认可信息公共服务平台）查询页面截图并加盖投标人公章，否者不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 | 0-3分 |
|  |  | 投标人具有水利水电工程物业管理服务能力评价证书（水文测站类别）丙级及以上（不含临时级别）的得2分，其余不得分。（0-2分） 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否者不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 | 0-2分 |
|  |  | 投标人具有乙级及以上测绘资质（专业类别包含工程测量）的得2分，其余不得分。（0-2分） 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否者不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 | 0-2分 |
|  |  | 投标人具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质的得2分，其余不得分。（0-2分） 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否者不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 | 0-2分 |
| 2 | 企业业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目的（类似业绩是承担过维修养护项目）业绩的，每提供一个业绩得1分，最高得2分。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章或每个合同中标通知书扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件或中标通知书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 | 0-2分 |
| 3 | 项目负责人 | 1、项目负责人具有“水利类”专业高级及以上工程师职称证书得2分；具有“水利类”专业中级工程师职称证书得1分；其余不得分； 2、项目负责人具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书的得2分；其余不得分。 备注： 1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章。 3、以上人员须提供本次投标截止日前近三个月任意一个月社保部门出具的本单位的社保证明并加盖投标人公章。 4、如投标人提供的资料扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 | 0-4分 |
| 4 | 技术负责人 | 1、技术负责人具有机电类或电气类专业的高级及以上工程师职称证书的得2分；具有机电类或电气类专业的中级工程师职称证书的得1分；其余不得分； 2、技术负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书的得2分；其余不得分。 备注： 1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章。 3、以上人员须提供本次投标截止日前近三个月任意一个月社保部门出具的本单位的社保证明并加盖投标人公章。 4、如投标人提供的资料扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 | 0-4分 |
| 5 | 项目组成员（除项目负责人、技术负责人外） | 1、项目拟项目组成员（除项目负责人、技术负责人外）具有水利工程工程师职称证书的，具有注册测绘师证书的，每提供一本证书得1分，最高得2分； 2、项目拟项目组成员（除项目负责人、技术负责人外）具有电工、河道修防工、水工闸门运行工、水文勘测工（或水工监测工）上岗证或培训证书的，每提供一个证书得1分，最高得4分 备注： 1、一个人若拥有多本证书只计一本证书得分。 2、所有资料必须真实、合规，在有效期内。 3、投标文件中须提供清晰可辨的证明材料彩色扫描件并加盖投标人公章。 4、以上人员须提供本次投标截止日前近三个月任意一个月社保部门出具的本单位的社保证明并加盖投标人公章。 5、如投标人提供的资料扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 | 0-6分 |
| 6 | 项目实施方案 | 项目理解：根据投标人对本项目的背景认知、政策解读情况是否认识准确、有深度进行评价打分（0-3分）。 | 0-3分 |
|  |  | 现状分析：根据投标人对该现状分析是否全面、客观、准确进行评价打分（0-3分）。 | 0-3分 |
|  |  | 安全文明措施：根据本项目的实际情况制定安全文明方案和措施，具有明确的安全目标、保证体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、安全责任承诺等内容进行打分（0-4分）。 | 0-4分 |
|  |  | 应急预案：根据应对突发状况（包括有关部门考核检查、防汛等）的应急举措、响应时间、人员、设备储备、后续处理方法等内容进行打分（0-3分）。 | 0-3分 |
|  |  | 安全保障：根据数据安全保障措施完整性、合理性，制定明确的成果资料保密措施和安全保障手段等内容进行打分（0-3分）。 | 0-3分 |
| 7 | 项目整体管理服务方案 | （1）根据各投标人提供的设施设备维修养护方案内容的全面性、合理性、可行性等进行打分（0-4分） | 0-4分 |
|  |  | （2）根据各投标人提供的巡查方案内容的全面性、合理性、可行性等进行打分（0-4分） | 0-4分 |
|  |  | （3）根据各投标人的资料整编方案内容的全面性、合理性、可行性等进行打分（0-4分） | 0-4分 |
|  |  | （4）根据各投标人提供的信息平台数据维护方案内容的全面性、合理性、可行性等进行打分（0-4分） | 0-4分 |
|  |  | （5）根据各投标人提供的台账与档案管理方案内容的全面性、合理性、可行性等进行打分（0-4分） | 0-4分 |
| 8 | 重点、难点分析及解决方案 | （1）根据投标人针对该项目重点、难点分析是否到位、全面，是否具有一定的合理性、可操作性等内容进行打分（0-3分）。 | 0-3分 |
|  |  | （2）根据投标人针对项目重点、难点分析，针对性提出解决方案的科学性与合理性等内容进行打分（0-3分）。 | 0-3分 |
| 9 | 工作进度计划 | 根据投标人的进度实施计划、进度保证措施完整性，符合性，可行性等内容进行打分（0-3分）。 | 0-3分 |
| 10 | 质量保证措施 | （1）根据投标人的人员服务技能、设备的配置保障、管理机制保障、工作考核要求等内容进行打分（0-2分）。 | 0-2分 |
|  |  | （2）根据投标人质量控制，质量保证措施和质量体系的详细程度、完整性、科学性等内容进行打分（0-2分）。 | 0-2分 |
| 11 | 合理化建议 | 根据针对本项目提出合理化建议方案的合理性、可实施性和相应的解决措施等内容进行打分（0-3分）。 | 0-3分 |
| 12 | 售后服务及优惠措施 | 根据投标人的售后服务承诺、服务方案、保证措施、优惠措施等内容进行打分（0-3分）。 | 0-3分 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：

投标人名称：

| 评标内容 | 分值 | 投标文件响应页码 | 需要说明内容 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 0-3分 |  | 投标人务必将详细内容及应得分值填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
|  |  | 0-2分 |  | 投标人务必将详细内容及应得分值填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
|  |  | 0-2分 |  | 投标人务必将详细内容及应得分值填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
|  |  | 0-2分 |  | 投标人务必将详细内容及应得分值填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 2 | 企业业绩 | 0-2分 |  | 投标人务必将详细内容及应得分值填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 3 | 项目负责人 | 0-4分 |  | 投标人务必将详细内容及应得分值填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 4 | 技术负责人 | 0-4分 |  | 投标人务必将详细内容及应得分值填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 5 | 项目组成员（除项目负责人、技术负责人外） | 0-6分 |  | 投标人务必将详细内容及应得分值填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 6 | 项目实施方案 | 0-3分 |  |  |  |
|  |  | 0-3分 |  |  |  |
|  |  | 0-4分 |  |  |  |
|  |  | 0-3分 |  |  |  |
|  |  | 0-3分 |  |  |  |
| 7 | 项目整体管理服务方案 | 0-4分 |  |  |  |
|  |  | 0-4分 |  |  |  |
|  |  | 0-4分 |  |  |  |
|  |  | 0-4分 |  |  |  |
|  |  | 0-4分 |  |  |  |
| 8 | 重点、难点分析及解决方案 | 0-3分 |  |  |  |
|  |  | 0-3分 |  |  |  |
| 9 | 工作进度计划 | 0-3分 |  |  |  |
| 10 | 质量保证措施 | 0-2分 |  |  |  |
|  |  | 0-2分 |  |  |  |
| 11 | 合理化建议 | 0-3分 |  |  |  |
| 12 | 售后服务及优惠措施 | 0-3分 |  |  |  |
| 合计 | 80分 |  |  |  |

# 第五章  合同主要条款

（服务类）

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购方）

乙方：（供应商）

见证方：采购代理机构

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和_______________________项目文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、项目内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：______________________元（￥__________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计

划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳中标价的       作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

1.服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

2.服务质量保证金            元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：合同签订后一年。

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额25%的预付款；

（2）项目运行维护半年经采购人确认无误后支付合同金额的25%；

（3）服务期到期经采购人确认无误后支付剩余合同金额。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、甲方权利与义务

1.甲方有权对乙方的合同履约和实施情况、质量、效果进行全面指导、检查、管理和监督，

对发现的问题及时向乙方提出书面或口头整改意见，并限期予以整改。

2.甲方有权要求乙方调换不合格项目组成员及员工，并在要求的时间内及时调整到位。

3.甲方需积极协助配合乙方开展相关工作，协助乙方解决问题、使之顺利开展工作。

十二、乙方权利与义务

1.乙方有权根据本合同约定获得合同款项。

2.乙方应全面、高效、优质的履行合同约定的各项要求（包括投标文件的要求及履约过程

中甲方交待的事项）以及己方承诺的义务（包括投标响应文件的承诺）。

- 乙方应按甲方的要求开展工作，如在合同履约过程中出现计划或方案变更情况时，应及

时向甲方提出，并在征得甲方的同意后方可实施。

4.乙方应按照甲方的要求，合理确定各项目组的工作人员，做好各项筹备和保障工作。

5.乙方应接受甲方的管理、监督、检查及指导，在项目实施过程中出现问题应及时的纠正

并向甲方进行通报。

6.乙方应维护甲方的声誉和利益，服从甲方的统一安排。

7.甲方不承担乙方在合同履行过程中因其责任引起的一切事故、法律纠纷和经济责任，乙

方须自行负责并处理合同履行过程中与第三方发生的所有事故、法律纠纷及一切费用。

8.乙方应严格遵守国家有关法律、法规，若有违反，由此造成的一切后果由乙方承担。乙

方如因上述原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

9.乙方应做好各类资料的收集整理工作，项目结束后统一移交给甲方立卷、归档。

十三、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对

达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方

支付违约金。

- 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过

约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。

- 乙方不履行合同义务及其投标承诺的行为需支付合同款项的千分之六的违约金；情节严

重或严重影响工作进程的，乙方还应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，

其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议解决方式

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向台州市仲裁委员会仲裁。

十七、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式四份,甲乙双方签订后采购代理机构见证盖章，采购代理机构需留备二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日             签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

# 第六章　 投标文件格式

## 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/招标/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

4.中小企业声明函

中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）     的    （项目名称）     采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

2024年度临海市防汛专用站运行维护项目，属于其他未列明行业，承接企业为   （企业名称）      ，从业人员         人、营业收入为          万元，资产总额          万元，属于                （中型企业、小型企业、微型企业）          ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

填表说明：

1、标的分别由不同承接企业承接的，请按序号填写齐全所有标的承接企业的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、为了更加准确判定承接企业是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别承接企业的企业规模类型。中小企业规模类型自测小程序链接网址为http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

4、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，资格审查将不予通过。

预成交供应商为中小企业的，将按规定公开预成交供应商的《中小企业声明函》。

- 如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

6、本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

## 二、商务技术文件格式

5.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

6.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

7.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

11.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 设立日期 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

12.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标有效期 | 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |  |  |  |
| 报价要求 | 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |  |  |  |
| 付款方式 | （1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额25%的预付款； （2）项目运行维护半年经采购人确认无误后支付合同金额的25%； （3）服务期到期经采购人确认无误后支付剩余合同金额。 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

注：1.投标人应在商务及技术响应表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。

2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

## 三、报价文件格式

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥_____________________元整 |  |

投标报价是履行合同的最终价格，应包括人员工资、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、安全施工费、保险费等一切税金和费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 报价明细表

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：

1、制造商所属行业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写制造商所属行业。

2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

16.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日