温州市瓯海区国企采购

（线上电子招标）

采购文件

项目编号：XC-GC202203006

项目名称：温州市瓯海科技投资有限公司电梯及配套设备采购项目

采购方式：公开招标

采 购 人: 温州市瓯海科技投资有限公司

招标代理：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

二零二二年三月

目    录

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）关于温州市瓯海科技投资有限公司电梯及配套设备采购项目的采购公告	3

第一部分 供应商须知	6

供应商须知前附表	6

一   说 明	10

二   采购文件	11

三   电子投标文件的编制	11

四   电子投标文件的递交	14

五   开标和评标	15

六、 授予合同	19

第二部分  　合同主要条款	21

第三部分    附件	26

一、 资格响应文件	26

二、 商务技术响应文件	32

三、 报价响应文件	39

第四部分 采购内容及要求	43

第五部分 评标原则及方法	49

第六部分 政府采购政策功能相关说明	53

注：1、本采购文件中加“▲”为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商必须响应。各投标供应商必须认真阅读和理解采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不责任。

# 温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）关于温州市瓯海科技投资有限公司电梯及配套设备采购项目的采购公告

项目概况

温州市瓯海科技投资有限公司电梯及配套设备采购项目项目的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于2022年4月6日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目概况

## 项目编号：XC-GC202203006

项目名称：温州市瓯海科技投资有限公司电梯及配套设备采购项目

## 预算金额（元）：450000

最高限价（元）：450000

## 采购需求：/

标项名称: 温州市瓯海科技投资有限公司电梯及配套设备采购项目

数量: 1

预算金额（元）: 450000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第四部分

备注：

合同履约期限：详见项目采购文件相关部分

本项目（是）接受联合体投标。

二、▲申请人的资格要求:

（一）基本资格要求：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

- 特定资格条件

- 供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加采购活动期内；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

- 供应商若为制造商，则须具备曳引式货梯B级及以上的特种设备制造许可证（有效期内）或具备省级及以上市场监管部门颁发的制造单位许可：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）；

- 供应商如为电梯设备代理商，则应取得电梯制造商的有效授权，同时提供该电梯制造商的特种设备制造许可证（电梯）或制造单位许可）；

- 供应商可自行安装或委托有安装资质的单位进行安装，安装单位须具备质量技术监督部门颁发的特种设备安装改造维修许可证（电梯安装、维修C级及以上）（有效期内）或具备省级及以上市场监管部门颁发的安装修理单位许可：电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理），许可子项目：曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）；

- 联合体

本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：①联合体成员总数（含牵头人）不超过2家；②提供有效的联合体协议书并明确责任分工，联合体牵头人可由联合体任一方担任。

三、获取采购文件：

时间：采购公告发布之日至投标截止时间为止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

获取地点（网址）：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）

获取方式：“浙江政府采购网”在线获取。本项目不提供纸制版采购文件，供应商通过“浙江政府采购网”本项目公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件，否则投标将被拒绝。 供应商通过“浙江政府采购网”本公告下方“游客，浏览投标文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件，投标将被拒绝。

采购文件售价（元）：0元。

四、投标截止时间及地点

提交投标文件截止时间：2022年4月6日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场

开标时间：2022年4月6日09:30

开标地点（网址）：本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事项

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日（提供期限截止日之后收到采购文件的，以提供期限截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。质疑供应商对采购人（或采购代理机构）的答复不满意或者采购人（或采购代理机构）未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.采购文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。

3.潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

4.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5．采购项目需要落实的政府采购政策

- 本项目执行《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）优化政府采购金融服务（政采贷、履约保函等政府采购金融服务）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市瓯海科技投资有限公司

地    址：浙江省温州市瓯海区东方南路50号

项目联系人（询问）：郑先生

项目联系方式（询问）：0577-85690189

质疑联系人： 郑先生

质疑联系方式：0577-85690189

2.采购代理机构信息

名    称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

地    址：温州市车站大道大诚商厦E幢702室

电话： 0577-88370285、13634235000

联系人：郑凯挺

质疑联系人：金奇云

质疑联系方式：0577-88370285

3.同级采购监督管理部门

名    称：温州市瓯海区国资办

地    址：瓯海行政中心1号楼6楼

联系人 ：徐先生

监督投诉电话：0577-88522238

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198

# 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：温州市瓯海科技投资有限公司 地 址：浙江省温州市瓯海区东方南路50号 项目联系人（询问）：郑先生 项目联系方式（询问）：0577-85690189 |
| 2 | 采购代理机构 | 招标代理公司：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） 地址：温州市车站大道大诚商厦E幢702室 电话： 0577-88370285、13634235000 联系人：郑凯挺 |
| 3 | 项目名称 | 温州市瓯海科技投资有限公司电梯及配套设备采购项目 |
| 4 | 招标内容 | 2台电梯及其配套设备安装采购和原客梯拆除服务等，具体要求详见采购文件第四部分，采购预算：45万元； |
| 5 | ▲完工期限 | 签订合同后60日历天内完成全部电梯供货、安装及调试 |
| 6 | ▲投标供应商资质格要求 | （一）基本资格要求： 1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： （二）特定资格条件 1.供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加采购活动期内； 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； 3.供应商若为制造商，则须具备曳引式货梯B级及以上的特种设备制造许可证（有效期内）或具备省级及以上市场监管部门颁发的制造单位许可：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）； 4.供应商如为电梯设备代理商，则应取得电梯制造商的有效授权，同时提供该电梯制造商的特种设备制造许可证（电梯）或制造单位许可）； 5.供应商可自行安装或委托有安装资质的单位进行安装，安装单位须具备质量技术监督部门颁发的特种设备安装改造维修许可证（电梯安装、维修C级及以上）（有效期内）或具备省级及以上市场监管部门颁发的安装修理单位许可：电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理），许可子项目：曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）； （三）联合体 本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：①联合体成员总数（含牵头人）不超过2家；②提供有效的联合体协议书并明确责任分工，联合体牵头人可由联合体任一方担任。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | (不接受 (接受 |
| 8 | 踏勘现场 | (组织 (不组织 踏勘现场时需提前联系13738317468. |
| 9 | 投标预备会 | □召开 (不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 见招标公告 |
| 11 | 分包 | □允许 (不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 无需提交 |
| 15 | 投标文件的组成 | 由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 16 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云投标客户端”，并按照本采购文件和“《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》”的要求，编制并加密投标文件。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 1.单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章； 2.法定代表人签署的规定： 如供应商已办理法人CA电子签章的，则法定代表人签署的地方可用CA电子签章进行签署； 如供应商未办理法人CA电子签章的，投标文件中要求供应商法定代表人签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人签署后再上传PDF. 3、授权代表签署的规定： 如授权代表已办理CA电子签章的，则授权代表签署的地方可用CA电子签章进行签署； 如授权代表未办理CA电子签章的，投标文件中要求授权代表签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF. 4.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件： （1）“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs。 （2）“备份投标文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 19 | 投标文件份数 | “电子投标文件”：电子加密标书（后缀格式为.jmbs）； “备份投标文件”：备份标书文件（后缀格式为.bfbs）； 每份电子投标文件应包括资格文件、商务技术文件、报价文件三部分内容 |
| 20 | 投标文件的上传和递交 | 1、“电子投标文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）： （1）电子投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，接到解密通知后，解密投标文件。 （2）电子投标文件上传成功后，在“投标文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印投标回执；在投标截止时间前，供应商可撤回投标文件，修改内容。 2、“备份投标文件”的递交： 备份投标文件的递交：供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱1589009783@qq.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效； 供应商需保证上传的电子投标文件与提交的备份投标文件必须同时生成且内容完全一致； |
| 21 | 电子投标文件的解密和异常情况处理 | （1）投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密电子投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。 （2）异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱1589009783@qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份投标文件进行上传（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），不能成功上传的视为投标文件撤回）。 （3）投标文件的启用，按先后顺序分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件，在下一顺位的投标文件启用之后，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 22 | 政采云系统默认供应商自动放弃的情形 | 供应商未按规定上传电子投标文件的； 在解密期限内供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。 |
| 23 | 开标时间 和地点 | 详见招标公告 注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（采购文件下载、电子投标文件上传、评审等程序）均在浙江政府采购网“政府采购云平台”进行，供应商不必前往现场进行投标活动等事宜 |
| 24 | 询标澄清 | 1、在采购过程中，如评审小组对供应商递交的电子投标文件存有疑问要求供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）. 2、评审过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清时，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱1589009783@qq.com;因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由供应商自行承担。 3、本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
| 25 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 26 | 履约担保 | 需要，履约保证金的形式：银行转账或银行保函 履约保证金的金额：合同价款的2.5%。 |
| 27 | 政府采购 扶持政策 | 本项目执行《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）优化政府采购金融服务（政采贷、履约保函等政府采购金融服务） |
| 28 | 投标供应商信用查询 | （1）供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （3）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （4）具有以上（3）所述信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 29 | 合同备案 | （1）中标供应商在中标通知书发出之日起7日历天内与采购人签订合同。 （2）中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：1589009783@qq.com。 |
| 30 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 31 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 32 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |

## 一   说 明

1.本次采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务采购投标管理办法》和《关于进一步规范采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2.合格供应商要求以采购公告对供应商资格条件要求的表述为准。

3.供应商代表

指全权代表供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

4.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.优化政府采购金融服务

5.1各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

5.2鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。

6.特别说明：

6.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

6.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.4供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

6.5非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或供应商注册事项。一旦被确定为中标人的，在合同签订前按本办法的规定完成注册并成为正式注册供应商。

## 二   采购文件

1．采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2．采购文件的澄清

2.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知采购人或采购代理机构，但该通知不得迟于投标截止时间前十五日使采购人或采购代理机构收到，采购人或采购代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果采购文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以采购人或采购代理机构解释为准。

3．采购文件的修改

3.1采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在采购文件要求递交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或修改内容为采购文件的组成部分。

3.2采购人、采购代理机构可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，并在采购文件要求递交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.3 供应商应自行关注补充、澄清公告，供应商因未及时关注公告而产生的后果由供应商自负。

## 三   电子投标文件的编制

1．供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由供应商自行承担。

2．▲供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次采购的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．投标文件的构成：

3.1 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分构成：

（一）资格文件

▲资格文件（强制性要求，否则不能通过资格性审查的投标供应商，责任自负）的组成：

- 企业/事业单位法人有效营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）；

- 特定资格条件的相关证明材料的原件扫描件：

- 特种设备制造许可证（有效期内）或具备省级及以上市场监管部门颁发的制造单位许可；

- 特种设备安装改造维修许可证（有效期内）或具备省级及以上市场监管部门颁发的安装修理单位许可；

- 有效的安全生产许可证；

④  电梯制造商的授权书（如为代理商） 。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

- 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

- 供应商在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图；

- 声明函(供应商未被列入处罚或者限制名单)；

- 声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动）；

- 联合体协议书（如为联合体投标的）；

- 法定代表人资格声明书；

- 法定代表人授权委托书（如法定代表人为供应商代表时，可不提供）；

- 国企采购活动现场确认声明书。

（二）商务技术文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 投标函 |  |
| 2) | 供应商联系表 |  |
| 3) | 技术条款、商务条款偏离表 |  |
| 4) | 有效的证书复印件 |  |
| 5) | 产品配置及主要技术参数表 |  |
| 6) | 所投电梯装潢用材、装潢效果和说明（格式自拟） |  |
| 7) | 电梯安装计划方案（格式自拟） |  |
| 8) | 售后服务能力（格式自拟） |  |
| 9) | 提供自2018年1月1日（以合同签订日期为准）至今类似业绩情况表 |  |
| 10) | 节能环保产品声明函（附件一，如有则提供） |  |
| 11) | 节能环保产品清单 （附件二，如有则提供） |  |
| 12) | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。） |  |
| 13) | 根据采购文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |  |

（三）报价文件

报价响应文件主要包括下列内容：

①　开标报价一览表                              （附件六）

②　投标报价明细表                              （附件七）

3.2   投标文件的编制

3.2.1  本项目要求供应商通过“政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标）。

3.2.2、供应商报名通过后，应在投标客户端进行电子投标文件的制作（注：提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，然后将CA与政采云平台账号绑定）。

- 供应商应根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）的规定并按照本采购文件的要求编制电子响应文件，编制过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询：400-881-7190。

3.2.3本采购文件《第三部分 附件》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；本采购文件《第三部分 附件》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并在相应位置进行签章，否则视为未提供。

3.2.4供应商应保证《投标文件》的字迹清晰、内容完整、排版清爽，若因《投标文件》字迹潦草或表达不清、内容不完整、编排混乱等原因导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容，由此造成对供应商不利的评审的，其后果由供应商自行承担。

3.2.5投标供应商没有按照本章节 “响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

3.2.6本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、响应文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

- ▲电子投标文件的签章

4.1单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章；

4.2 法定代表人签署的规定：

- 如供应商已办理法人CA电子签章的，则法定代表人签署的地方可用CA电子签章进行签署；

- 如供应商未办理法人CA电子签章的，投标文件中要求供应商法定代表人签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人签署后再上传PDF.

4.3、授权代表签署的规定：

- 如授权代表已办理CA电子签章的，则授权代表签署的地方可用CA电子签章进行签署；

- 如授权代表未办理CA电子签章的，投标文件中要求授权代表签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF.

4.4、政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

5.电子投标文件的形式和份数

5.1 电子投标文件的形式：详见《供应商须知前附表第18点》；

5.2 电子投标文件的份数：详见《供应商须知前附表第19点》

- 投标保证金

6.1  根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳投标保证金。

7． 投标有效期

7.1 ▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

7.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行，供应商可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的供应商不得修改电子响应文件。

## 四   电子投标文件的递交

1．投标文件的上传和递交：详见《供应商须知前附表第20点》

2．投标文件的修改和撤回

2.1 供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2.2 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

3．投标文件的备选方案:

3.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效标处理。与“电子响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五   开标和评标

（一）开标

1、采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并做好相应的开标及现场监控设备的准备。

2、采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标供应商自己承担。

3 、开标程序

分两阶段开标。

3.1．第一阶段

- 投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。

- 异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱1589009783@qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份投标文件进行上传（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），不能成功上传的视为投标文件撤回）。

- 供应商有以下情形之一的，政府采购云平台将默认供应商自动放弃：

①　供应商未按规定上传电子投标文件的；

②　在解密期限内供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。

- 第一阶段开标结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格响应文件进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审。

3.2.第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进行第二阶段开标。

公布资格审查、符合性审查、商务技术评审无效投标供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术文件得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件，公布投标报价一览表有关内容，同时当场制作开标记录表。第二阶段开标结束后，由评审委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选投标供应商名单，及采购人最终确定中标或成交投标供应商名单的时间和公告方式等。

注：以上各环节流程和工作的未尽之处及具体操作以“政府采购云平台”电子交易系统设定的在线流程为准。

（二）评标

1.1评标组织

评标工作由采购单位负责组织，具体评标事务由采购单位依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

1.2评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第五部分“评标原则及办法”。

1.3 评标程序

1.3.1.在评审专家中推选评审委员会组长。

1.3.2.评审委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

1.3.3.采购人或者采购代理机构对各供应商的资格进行审查，投标供应商资格条件不符合采购文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

1.3.4.评审委员会对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

1.3.5.评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

1.3.6.各供应商的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

1.3.7.评审委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评审委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

1.3.8.实质上响应采购文件要求的投标供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

1.4 供应商的资格审查

1.4.1采购人或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格审查材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格审查材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

1.4.2供应商提交的资格审查材料无法证明其符合采购文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

1.4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关供应商均作资格无效处理

1.5澄清问题的形式

1.5.1在评审过程中，如评审小组对供应商递交的电子投标文件存有疑问要求供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）.

1.5.2 评审过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱1589009783@qq.com;因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清的，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.5.3本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

1.6错误修正

电子投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正，可按下面方法修正；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 若上传的电子投标文件中前后价格不一致的，以报价文件中《投标报价一览表》上的报价为准；

- 若供应商在报价文件中上传的价格和报价一览表里填写的价格不一致的，以供应商上传的报价文件为准，由采购代理机构在系统上对供应商的报价进行修正；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审委员会应当以书面形式要求投标供应商对修正后的报价予以确认并对投标供应商产生约束力。投标供应商不予确认的，其投标无效。

（三）评标原则和评标办法

1.评审委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评审委员会投标确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审委员会投标确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第五部分《评标原则及方法》。

（四）废标

1、根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作实质响应的投标供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标供应商的报价均超过了采购预算的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2、  ▲在评审过程中，有下列情况之一的，其投标无效：

- 电子投标文件未按规定进行CA电子签章；

- 商务技术文件中出现商务报价的；

- 投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字或盖章的地方未按规定签署的；

- 授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

- 未按采购文件要求提供资格文件的；

- 供应商被政府采购云平台默认自动放弃的；

- 电子投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 供应商递交两份或多份内容不同的电子投标文件的；

- 电子投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

（五）确定标候选供应商

1、本次采购由评标委员会推荐一家中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

2、评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按有效投标供应商的最终得分（即商务技术得分和报价得分之和）高低进行排序，得分第一名的投标供应商确定为第一中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，则由评委现场抽签决定名次先后）。

3、若中标候选供应商放弃中标资格；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名中标候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否按中标排名顺序确定中标供应商，或重新组织招标。

4、采购人、采购代理机构及评标委员会不向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

5、评标细则详见“评标原则及方法”。

6、未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

## 六、 授予合同

1．最终审查

1.1评审结束后，采购人将对评标委员会确定的中标候选人进行最终审查，审查内容主要是中标供应商是否有能力（财务、技术和能力服务）履行合同。

1.2如果审查通过，采购人将把中标合同授予该中标供应商，如果审查没有通过，采购人将否决其投标，并对排名第二的候选人进行类似审查。若排名第二的候选人审查仍未通过，采购人可视具体情况确定是否按中标排名顺序确定中标供应商，或重新组织招标。

1.3评标委员会确定的中标候选人经采购人审查同意后，在财政部门指定的信息网上公告中标结果。

2．中标通知书

2.1中标供应商确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

2.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

3．授标时更改采购货物数量的权力

3.1采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4．签订合同

4.1中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

4.2在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3 采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4 拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标人承担。

5．履约保证金

5.1中标供应商在收到中标通知书后，签订合同时须向采购人提交合同总价2.5%的履约保证金。

5.2履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3履约保证金自合同签订之日起至货物验收合格止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标供应商。

6．采购代理服务费

# 6.1采购代理服务费按固定金额人民币8000元整收取，由中标（成交）供应商在领取中标通知书前支付给采购代理机构，由中标人在投标总价中综合考虑。

6.2采购代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：兴业银行股份有限公司温州鹿城支行

开户名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

开户帐号：355 860 100 1000 51218

# 第二部分  　合同主要条款

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币/元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

中标供应商负责2022年 月  日前完成交货，2022年 月  日前调试验收合格。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

1、本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市级政府采购项目履约验收管理暂行办法》的通知》（温财采〔2016〕597号）文件执行。

2、中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

3、货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

4、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

5、采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

按采购文件要求

第十条：货款的支付

按采购文件要求

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）按甲方要求拆除更换原电梯；

（2）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（3）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

采购人：（印章）                       供应商：（印章）

全权代表:（签字或盖章）                全权代表:（签字或盖章）

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

# 第三部分    附件

## 资格响应文件

- 企业/事业单位法人有效营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）；

- 特定资格条件的相关证明材料的原件扫描件：

① 特种设备制造许可证（有效期内）或具备省级及以上市场监管部门颁发的制造单位许可

② 特种设备安装改造维修许可证（有效期内）或具备省级及以上市场监管部门颁发的安装修理单位许可

③ 有效的安全生产许可证

④ 电梯制造商的授权书（如为代理商）

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

- 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

- 供应商在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图；

- 声明函(供应商未被列入处罚或者限制名单)；

- 声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动）；

- 联合体协议书（如为联合体投标的）；

- 法定代表人资格声明书；

- 法定代表人授权委托书（如法定代表人为供应商代表时，可不提供）；

- 国企采购活动现场确认声明书。

附件一 资格响应文件提供格式

（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

温州市瓯海科技投资有限公司：

我方 （供应商）承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

温州市瓯海科技投资有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（3） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

温州市瓯海科技投资有限公司：

我方 （供应商）承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

注：须提交中国人民银行征信中心企业信用报告(自主查询版)

（4）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

温州市瓯海科技投资有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（5）法定代表人资格声明书

温州市瓯海科技投资有限公司

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） ：

我        （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，身份证号：            ，联系电话        ，电子邮箱：            。

特此证明

供应商：(盖章)

日期：      年    月     日

特别提醒：供应商应保证法定代表人的联系方式（如手机号码、电子邮箱等）正确并保持畅通

附：

法定代表人身份证复印件

### （6）法定代表人授权委托书（法定代表人为供应商代表时，可不提供）

温州市瓯海科技投资有限公司

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） ：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的             （项目名称、项目编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日  期：    年    月   日

附：

| 授权代表姓名 |  | 手机号码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子邮箱 |  | 详细通讯地址 |  |
| 职务 |  | 邮政编码 |  |

特别提醒：供应商应保证授权代表的联系方式（如手机号码、电子邮箱等）正确并保持畅通；

授权代表身份证复印件

（7）声明函（供应商未被列入处罚或者限制名单）

温州市瓯海科技投资有限公司

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方 （供应全称）声明本次采购活动时未被列入处罚或者限制名单，以招标截止日浙江政府采购网（www.zjcfcg.gov.cn）公布为准，如有虚假，采购人可取消我方任何资格（招标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

（8）声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动）

温州市瓯海科技投资有限公司

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方 （供应全称）声明本项目招标时若发生我单位和其他供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位同时参与招标的，将自动放弃招标或成交资格。

特此声明！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

（9）联合体协议书

（所有成员单位名称）            自愿组成            （联合体名称）            联合体，共同参加            （项目名称）            招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 联合体各成员一致授权（某成员单位名称）  为  （联合体名称）  牵头人。

- 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

- 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

- 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                       。

- 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

......

年    月    日

## 商务技术响应文件

供应商根据采购文件的需求自行编制，建议供应商自行编制目录索引，注明评标细则项目所在响应文件页码。

### 附件二

### 投 标 函

致：温州市瓯海科技投资有限公司

- 我方我方自愿参加贵方组织的      项目（项目编号：____ ）的投标，并按采购文件的要求在投标截止时间前将生成的“电子投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。

- 我方完全理解并接受采购文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对采购文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

三、我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本电子投标文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，不得在投标有效期内撤回投标；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，并保证我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果成交，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对采购单位因此引起的损失予以赔偿

四、所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

供应商名称（公章）

授权代表（签字或盖章）：

日期

### 附件三

### 技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                                      项目编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如不提供或不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

### 附件四

### 投标供应商2018年1月1日（以合同签订日期为准）至今类似业绩情况表

项目名称：                项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 金额 | 用户单位联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 有效业绩认定必须同时满足以下要求，否则视为无效业绩，不计入评分计算：

- 业绩需提供证明材料，以合同为准；

- 类似业绩证明材料必须体现类似本项目特征的相关信息；

- 有效业绩的合同起始时间为2018年1月1日起。

3. 供应商不按此要求填写此项内容或未提供业绩证明材料将视为无业绩。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件五

产品配置及主要技术参数表

项目名称：                项目编号：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：货物详细配置、技术应另页描述。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件六

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件或电子证书；

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

## 报价响应文件

- 开标报价一览表

- 投标报价明细表

### 附件七

开标报价一览表

项目名称：                项目编号：              报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标报价 | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 温州市瓯海科技投资有限公司电梯及配套设备采购项目 | 大写： 小写： | 签订合同后60日历天内完成全部电梯供货、安装及调试 |

▲开标报价一览表中报价为符合采购文件要求的所有有关费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

▲投标报价应与附件八投标报价明细表中投标总价相一致。

▲投标报价不得高于采购预算，否则按无效标处理。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

投标报价明细表

项目名称：                        项目编号：                  （价格单位：元）

| 编号 | 产品名称 | 电梯型号 | 层/站/门 | 数量 | 电梯单价 | 单台安装费 | 单台合价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货梯 |  | 4/4/5 | 2 |  |  |  |  |
| 应计入报价总价的其他费用 |  |
| 投标总价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 1、本报价中须包含原电梯拆除和运杂费装卸费、设备费、特殊工具费及随机易损件费、安装、调试及验收费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、代理服务费及其它需要的费用。 |

注：

1.《投标报价明细表》中“投标总价”应与附件《开标报价一览表》中“投标报价”相一致。

2、▲不提供《投标报价明细表》的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

国企采购活动现场确认声明书

温州市瓯海科技投资有限公司

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加温州市瓯海科技投资有限公司电梯及配套设备采购项目（项目编号：XC-GC202203006）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

# 第四部分 采购内容及要求

本技术规格书是采购文件的重要组成部分，内容包括设备、材料的规格和技术要求。供应商所提供的设备应符合本技术规格书的要求。

电梯运行条件：

安装场所：  户内

海拔高度：  ≤1000m

环境温度：  -5℃ ~ 40℃

相对湿度：  85%（+ 25℃）

地震烈度：  里氏8度

电源条件：  380V   50Hz  三相五线制

220V   50Hz  单相

总体技术要求：

a)投标供应商所提供的电梯应保证是设计正确、机械电气性能可靠、使用的原材料具有足够的强度、质量合格无缺陷、使用维护简单的产品。

b)电梯的制造与安装均须符合下面提到的标准和规范的规定，并应考虑到防火性能的要求。

c)本次招标的电梯为有机房货梯，要求采用全数字式控制，并选配交流变频变压（VVVF）技术，实现无级调速，提高电梯运行的平稳度，实现节能运行，并具有功率因数高的特点。

d)投标供应商提供的电梯运行曲线应平滑，启、制动及运行时应平稳舒适，无抖动、冲击的感觉。

e)投标供应商提供的电梯应运行效率高、噪音低、平层精确、安全可靠性高，能保证无障碍运行。

二、设备标准

供应商提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准（如与国家权威部门最新颁布的有矛盾，一律以最新的或标准高的或要求高的为准）：

GB7588           《电梯制造和安装安全规范》

GB/T10058        《电梯技术条件》

GB/T10059        《电梯试验方法》

GB10060          《电梯安装验收规范》

GB50310          《电梯工程施工质量验收规范》

GB50182          《电气安装工程  电梯电气装置施工及验收规范》

GB8903           《电梯用钢丝绳》

GBJ310           《电梯安装工程质量检验评定标准》

GB12974          《交流电梯电动机通用技术条件》

GB/T7025         《电梯主参数及轿厢、进道、机房以及型式与尺寸》

GB13435          《电梯曳引机》

浙江消防部门的条例及相关的中国国家防火规则

设备的电气装置应符合IEC标准

电力供应部门的供电规章条例

由采购人认可的有关国际权威标准

2.1 制造监制和出厂检验

在设备制造期间，采购人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。供应商须提供由采购人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，供应商须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给采购人，但采购人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

2.2 所需资料

2.2.1合同签订后须提交下列所有文件：

（1）采购人与中标供应商签订合同后，中标供应商须按建设进度要求提供下列资料：

·布置方案图；

·井道的土建施工图及对采购人的要求；

·电路图；

·接线图；

·接地方式；

·中标供应商认为有必要提供的其他文件和技术资料。

（2）设计图纸要求

·井道图纸一式六份在接到中标通知书后及采购人给予土建结构设计图纸10个工作日内交采购人审查并认可。

·如果有任何图纸未被认可，须由中标供应商与采购人协商做好修改，并再次送审直到认可。

（3）图纸审查包括：

a. 所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交采购人审查，以便审查有效。

b. 主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

c. 与其它设备系统（如消防系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围。

d. 设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

e. 主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

f. 主要设备的电源负荷和通风降温要求。

（4）供应商在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

（5）供应商须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

（6）在培训期间，供应商须免费提供中文培训材料给采购人。

（7）在试运行前两周内，供应商需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册等，以便于采购人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料。

·所有设备规格和详细操作说明。

·系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

·例行维修保养项目和期限的建议。

·紧急安全措施的建议。

·紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

（8）在设备测试期间，中标供应商须提交一式4份各式报告给采购人。

2.2.2 提供资料时间

中标供应商须在合同签订后，制订出提交资料的进度表，此进度表应为采购人所认可，并应符合设计、制造、土建、安装、调试等工程建设进度的需要。

2.3 技术培训

## 中标供应商须对采购人的维修人员及操作人员进行培训。培训为工地培训。供应商须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

## 供应商提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

## 3. 需要完成的工作

## 3.1安装及协调

## (1)  供应商对安装、调试、试运行等负责，直至拿到有关管理部门的验收证书。验收费用包括在总价中。

## (2)  安装计划

## 供应商须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由采购人认可。

## (3)  安装期

## 安装计划由供应商自行安排，确保电梯按计划及投标工期前验收通过并移交采购人。

## (4)  设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

## (5)  沟槽与通道

## 任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交采购人认可。

## (6)  安装管理

## 现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，中标供应商须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。采购人保留有变更人员的权力。

## (7)  认可

## 设备安装须取得有关部门的认可，中标供应商有责任提供相关的认可文件及证书。

## (8)  保证设备在起吊、运输装卸过程中的安全。

## 在安装期间，中标供应商负责运输、卸货、安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

## (9)  完工装修

## 在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

- 原电梯拆除更换

按业主要求拆除更换原电梯

## 3.2  测试和试运行

## (1)  工具、材料、仪器设备和劳务人员

## 中标供应商应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

## (2)  程序和表格

## 中标供应商须在安装结束前4个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。

## (3)  测 试

## 部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

## (4)  试运行

## 设备试运行应在有关部门及采购人有关人员的监督下进行，8小时不间断运行1000次。

## 3.3  验收

## (1)  产品保护

## 工程完成后，中标供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，中标供应商将要负责修理或赔偿损失。

## (2)  验收合格条件

## a．运行结果符合产品标准及合同要求。

## b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

## c．所有合同中规定的货物和材料及统一验收标准规定的竣工资料、施工日记都已提交，并经项目监理部（含采购人）对电梯分部工程验收。

## d．设备在交由采购人使用之前已通过技术监督局安全检测合格及有关部门的验收并得到使用证书。

## e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

## 3.4  售后服务

## (1)供应商须在温州市设立常驻维修点，维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。

## (2)中标供应商须对合同中规定的整套电梯提供至少12个月的质保期及免费维修和保养，时间从验收通过、采购人接受之日算起。

## (3)在1年质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。

## (4)在质保期内供应商须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

## (5)在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，缺陷故障须由中标供应商自费解决并取得采购人的同意。

## (6) 修好后，中标供应商需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

## (7) 投标过程中，供应商应提供一份有关投标设备在2年质保期后4年的大包、小包维修和保养合同范本，此合同应有如下内容：

## a．服务范围

## b．服务期限

## c．服务内容

## d．服务费(大包、小包费用)

## e．不负责任的内容

## f．双方负责的内容

## g．其他

## h．采购人保留是否签此合同的权力

## 3.5  备件供应

## 供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

## 3.6  检验和维修设备及工具

## (1) 须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

## (2) 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

## (3) 所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

## 3.7商标与铭牌

## 供应商提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

三、具体技术要求

## 1、技术规格

| 类型 | 额定载重量 | 额定速度 | 站/层/门 | 提升高度 | 台数 | 底坑深度 | 顶层高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货梯 | 2000kg | 1.0m/s | 4/4/5 | 21000 | 1台 | 1700 | 4800 |
| 货梯 | 3000kg | 1.0m/s | 4/4/5 | 21000 | 1台 | 1800 | 4800 |
| 编号 内容 | 货梯 | 货梯 |
| 用途 | 载货电梯 | 载货电梯 |
| 数量 | 1台 | 1台 |
| 电梯厅 | 独立 | 独立 |
| 载 重 量 | 2000kg | 3000kg |
| 速 度 | 1.0m/s | 1.0m/s |
| 层/站/门 | 4/4/5 | 4/4/5 |
| 停靠层 | 1～4 | 1～4 |
| 基 站 | 一层 | 一层 |
| 机房位置 | 井道上方 | 井道上方 |
| 材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 显示 | 轿内和外呼液晶显示 | 轿内和外呼液晶显示 |
| 装饰 | 花纹钢板轿底 | 花纹钢板轿底 |
| 参考井道净尺寸(宽×深)（mm） | 3000*3200 | 3000*4800 |
| 轿厢净尺寸（宽×深）（mm） | 投标人提供 | 投标人提供 |
| 参考门洞尺寸（宽×高）（mm） | 投标人自行负责 | 投标人自行负责 |
| 开门方式 | 投标人提供 | 投标人提供 |
| 开门尺寸（宽×高） | 投标人提供 | 投标人提供 |
| 基坑深度（米） | 1.7 | 1.8 |
| 备注 | 含旧梯拆除、井道隔断、整改及封闭、门洞整改及封闭、大门套等所有土建 | 含旧梯拆除、井道隔断、整改及封闭、门洞整改及封闭、大门套等所有土建 |

## 注：1、电梯安全装置须符合现行规范标准要求，以上电梯规格参数仅供参考，以投标单位到施工现场核实尺寸为准。其他参数具体以图纸和相关图集规范说明为准，根据自身品牌而自行确定，如图纸无说明则由投标人根据相关指标自行确定。

四、电梯的相关技术要求

1、一般技术要求

1.1工作情况

电梯设备及各主要部件在每天正常连续运行20小时基础上，设计寿命要求在10万小时以上。并满足下列可靠性要求：

1.1.1起、制动运行60000次中发生失效（故障）的次数≤2次；

1.1.2电梯每次失效（故障）的修复时间不得超过2小时。

1.2操作方法

1.2.1各电梯均为并联或独立运行，全集选控制，有/无司机控制。

1.2.2群控/并联控制系统中的每一台电梯均应能转换成独立运行控制。

1.3电梯主要技术指标要求

1.3.1电源要求：AC380V±7%   50±1Hz

1.3.2平层精度：≤±3mm

1.3.3噪声指标：轿厢≤55db，开关门≤60db，机房≤75db

1.3.4振动加速度：垂直≤120mm/s2，水平≤100 mm/s2

1.3.5起制动加速度：平均≥0.7 m/s2，最大≤1.75 m/s2

1.3.6称重装置：精度1%（电子连续称重）

1.4安全保护装置及功能

投标供应商提供的电梯应实现电梯在正常运行状态、故障运行状态、停电、火灾状态情况下必须的安全保护。包括（但不仅限于）下列安全保护装置及功能，并应符合有关标准中的规定。

1.4.1电气安全保护装置：

（1）电磁制动器；

（2）强迫减速开关；

（3）限位开关及行程极限开关；

（4）测速发电机断带保护；

（5）限速器开关及超速保护电路；

（6）应采用具有隔离功能的电动机保护空气断路器。电机过电流、过负荷保护；断相和错相保护；

（7）超载保护；

（8）关门安全开关及厅门安全联锁；

（9）钢带轮断带保护；

（10）紧急停止按钮。

1.4.2机械安全保护装置：

（1）缓冲器；

（2）安全钳；

1.4.3必须的安全保护功能：

（1）故障自诊断、报警、预报功能；

（2）安全触板、关门保护采用红外线光幕装置；

（3）超 / 失速保护；

（4）轿厢警铃；

（5）轿内、机房、轿顶检修安全保护。

1.5电梯基本功能配置

供应商提供的电梯应包括（但不仅限于）下列基本功能配置，保证电梯安全、可靠、高效稳定运行。

1.5.1有（无）司机操作：可通过轿厢操纵盘上的专用开关选择自动操作，或有司机操作。

1.5.2并联或独立运行选择：可通过轿厢操纵盘上的专用开关选择群控或独立运行，并响应该电梯的轿内操作。

1.5.3全集选：对于已登记的所有轿厢和门厅的呼梯，电梯依层站到达顺序，依次响应。电梯运行方向由登记的第一个轿厢或门厅的呼梯指令决定。

1.5.4自动基站设置：在设定时间内无轿厢或门厅的呼梯信号时，电梯将自动返回基站。

1.5.5门保护装置：采用红外线光幕保护装置，当门打开和关闭时探测进出的乘客和物体，以防止夹持。

1.5.6轿内 / 机房 / 轿顶检修：可以使用设置在轿内 / 机房 / 轿顶的装置来控制电梯低速运行，以便于安装、调试和检修。

1.5.7开 / 关门按钮：按下开门按钮可以打开电梯门，或使正在关闭的电梯门重新打开，按住开门按钮可保持电梯门的打开状态。按下关门按钮，电梯门随即关闭。

1.5.8轿内紧急照明：当正常的照明电源切断时，将自动切换到自动充电的应急电源，保持轿厢的最低亮度照明，持续供电时间应大于救援人员到场时间。

1.5.9照明及风扇控制：可通过轿厢操纵盘上的专用开关实现手动控制。如果在规定时间内无呼梯信号，风扇和照明自动关闭以节省能源。

1.5.10轿厢强制通风：轿顶配置横流风机，保证轿厢内部的空气质量。

1.5.11超载不启动：当轿厢负荷超过额定值时，电梯将停在该楼层不动，电梯门保持打开，同时轿厢内的蜂鸣器发出报警声音，超载指示灯亮。

1.5.12满载直驶：当轿厢达到额定满载负荷时，电梯将不再接受厅门的呼梯而直驶目的站层。

1.5.13轿厢警铃：轿厢警铃设置在轿厢顶部，乘客可通过轿厢操纵盘上的报警按钮控制轿厢警铃。

1.5.14轿内位置和方向指示：轿厢操纵盘上可实时显示轿厢位置（站层）和运行方向。

1.5.15厅位置和方向指示：厅门操纵盘上可实时显示轿厢运行方向，轿厢位置（站层）根据要求显示或不显示。

1.5.16轿厢到站钟：当轿厢到达目的站层时，发出声音提醒，提醒乘客。

1.5.17厅门和轿厢呼梯按钮：厅门和轿厢操纵盘上设置呼梯按钮，按下呼梯按钮，按钮能显示该呼梯已被登记。

1.5.18驻停开关：驻停开关设置在基站的厅门操纵盘上，启动此开关，电梯不再响应任何厅门呼梯，而是在响应完轿厢呼梯后，自动返回到基站，停梯。

1.5.19开门时间保护：当电梯在规定的时间内不能正常开门时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯，重新登记大厅呼梯。轿厢将移动至三个不同的站层并尝试打开电梯门。如果仍不能完全打开电梯门，则电梯停止运行，门关闭。

1.5.20关门时间保护：当电梯在规定的时间内不能正常关门时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯，重新登记大厅呼梯。在尝试关门三次仍不能正常关门，则保持电梯门打开状态，然后按设定的电梯门关门时间周期，反复尝试关门动作。

1.5.21火灾运行管理和紧急消防服务：当遇火警讯号及停电时，电梯将自动直驶前往主回归层；若火警讯号发生在主回归层，电梯则往次回归层或指定的层数。

1.5.22五方对讲：可实现轿厢、机房、基坑、监控中心、消控中心五方对讲（机房至监控、消防中心管线采购人自理）。

1.5.23防恶意扰乱设计：一旦有乘客按了全部或不合理的楼层按钮，应能自动清除呼叫登录；乘客在轿厢内错误的按了楼层按钮，重复按改按钮2次可将呼叫清除。客货电梯及餐梯不要求设置该功能。

1.5.24电梯故障就近平层功能：在电梯停电或故障时，让电梯就近平层。

1.5.25配置视频电缆；所有线缆与智能化系统以机房为交接界面。

2、电梯主要部件要求

2.1本次招标电梯要求各投标供应商应根据需求将高性能高配置的电梯提供给采购人。投标供应商请慎重选择投标梯型和部件种类，对电梯型号及主要部件的不同选择将会有不同的评标结果。

2.2曳引机系统：曳引机选用与电梯同品牌或与该品牌电梯配套的高端高性能产品，主要部件先进可靠稳定。

- 曳引机建议采用原品牌原产地。

2.3控制系统：

- 要求采用全数字控制。

- 轿厢和轿厢门：采用交流变频变压（VVVF）控制，实现无级调速，提高电梯运行的平稳度，实现节能运行；

- 速度控制回路和运行控制回路：均要求采用32位及以上的微机控制，构成相互监控、分散执行的双重微机系统；

- 控制柜建议采用原品牌原产地原装整柜进口。

2.4门机系统：

- 门机系统建议采用原品牌原产地原装整机进口。

2.5安全保护装置：

- 红外线光幕：光束大于等于150束。

- 限速器、安全齿轮、安全钳、缓冲器、失速保护装置等；

2.6召唤及操作箱为数字显示

2.7导轨：要求选配优质品牌产品。

3、电梯轿厢和厅门入口（包括指示器和按钮）装修要求：

3.1轿  厢：不锈钢；中标后投标供应商提供多个样本供采购人选择，总价不变。

3.2轿  底：花纹钢板。

3.3轿厢顶：顶部装饰含灯光和通风扇（手动及自动控制）；轿厢顶需留有摄像机接口（包括提供至电梯机房视频电缆）。

3.4轿  门：不锈钢。

3.5电梯操纵盘：发纹不锈钢按钮。

3.6轿厢门坎：钢板或铸铁。

3.7厅门坎：钢板或铸铁。

3.8厅  门：不锈钢。

3.9门  套：不锈钢。

3.10门厅按钮及显示：发纹不锈钢面板，门厅楼层显示器与按钮装在同一标准面板上，装有微动发光二极管照明的按钮，楼层、运行方向显示。

## 4、其他要求：

4.1施工过程中可能出现因政策处理或图纸修改等原因造成工期延长或推迟，给投标供应商带来各种的影响或风险，投标供应商在投标报价时应充分考虑上述因素，今后任何因此而提出的价格调整将不被许可。

4.2投标供应商应充分考虑采购人的需求，选择较先进的电梯设备前来投标。

4.3检测合格直至投入正式使用前的运行与维护由中标供应商负责，请投标供应商在投标报价中予以考虑。

## 5、供应商须在技术资信标中提供：

## ①电梯的水平、垂直振动加速度：cm/s2

## ②起制动加减速度：m/s2

## ③噪音指数（机房、轿内、开关门）：dB（A）

## ④每起、制动运行60000次中发生故障的次数及修复时间的保证：

## ⑤如故障次数及修复时间超过投标中的承诺，则相应的具体惩罚措施的相应承诺：

## ⑥平层精度：mm

## ⑦故障响应时间及相应的承诺保证

## ⑧电子称重方式及精度

## 6、其他

## (1) 中标供应商应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。

## (2) 中标供应商有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据采购人需要，得到认可后再投入运行。

五、商务条款

1、付款方式：

（1）设备款：

合同签订后，乙方向甲方缴纳合同总价的2.5%作为履约保证金；

第一期：电梯设备到场由甲乙双方开箱检验工作后，甲方向乙方支付电梯合同总价的50%。

第二期：全部电梯设备安装调试完毕，经验收合格并获得政府有关部门颁发的《电梯准用证》后，甲方向乙方支付至合同总价的80%。

第三期：资料归档并办理结算后，全部电梯经过一个月的试运转考核无故障，甲方向乙方支付至结算金额的100%，其履约保证金待电梯正常运行一年并无任何故障后无息退还。

2、完工期

中标供应商在接到采购人供货通知后60日历天内完成交货，按业主要求安排安装工期。

- 其他

- 商务报价还应包括：原有电梯设备的拆除；电梯井道整改及封闭，电梯机房整改，电梯机房和坑底的爬梯；电梯召唤面板预留孔洞的打凿修整及还原；五方通话线到消控室的电线；从电梯配电箱到电梯控制箱的电源线；底坑的缓冲混凝土墩的材料及浇筑；机房内用于钢丝绳上下的打孔机混凝土墩的材料及浇筑；施工时用于照明及施工用线；机房顶部的排风洞口的开凿及百叶窗；电梯门框与墙面之间的封堵，电梯大门套，楼层显示面板预凿孔洞的开凿修复；电梯安装的预埋件；调试电缆；代理服务费等。

2、安装过程实行拆除一台，安装一台，验收一台，至少保证一台合规运行。

# 评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一、 总  则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、 评标组织

评标工作由采购单位依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1．  在评标室进行评审，评标委员会按照采购文件规定的评标办法和标准对各投标供应商的投标文件进行资格审查、综合评审。

2．  评标委员会按各有效投标供应商的综合得分（商务技术得分+报价得分）由高到低进行排序确定中标候选供应商。

四、 评标办法

1．  本项目评标办法均采取综合评分法，其中商务技术文件70分（技术权值为70%），报价文件30分（价格权值为30%）。即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以综合得分（即商务技术得分与报价得分之和）高低进行排序，综合得分前二名的投标供应商确定为第一和第二中标候选供应商（综合得分相同投标报价低的排序第一；综合得分、投标报价都相同的，则由评标委员会抽签确定先后名次）。

2．  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

五、 评分细则

1．  商务技术文件的评定（70分）

注 ：每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标供应商的商务技术文件最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

| 序号 | 评审内容 | 满分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯制造商的综合实力 | 6 | 根据制造商产品品牌知名度、信誉、市场占有率和用户反馈情况，由评标委员会进行评分。优得6-4分，一般得,4-2分，差得2-0分。 |
| 2 | 投标电梯主要部件的先进性：根据部件的先进性及配置等 | 曳引驱动系统 | 5 | 曳引机整机为原厂原品牌，得5分，其他得2分（需提供曳引机和整梯型式试验报告，否则不得分） |
|  |  | 控制系统 | 5 | 根据所投产品的品牌、配置及技术性能(系统的电脑版、变频器先进性，指标及功能描述)等进行综合评价：优得5-4分，一般得,4-2分，差得2-0分。 |
|  |  | 电梯门机、门机保护系统及其他部件 | 5 | 根据门机系统的配置情况，门锁报告，光幕，层门报告以及门机传动机械构件等技术性能进行综合评价。优得5-4分，一般得,4-2分，差得2-0分。 |
| 3 | 其他部件（除三大件外）配置的性能；评委按电梯的配置情况优劣综合考虑打分 | 限速器、安全钳缓冲器等 | 2 | 根据其他部件（除三大件外）配置的性能；评委按电梯的配置情况优劣综合考虑打分 科学合理的2.0-1.5分；基本满足招标要求的1.5-1.0分；不能满足招标要求的1.0-0分。 |
| 4 | 产品先进性 | 6 | 电梯制造商为科技型企业或高新企业（有效期内）得3分。其余不得分。 电梯制造商货梯产品获得高新技术产品认定得3分，不提供不得分。 |
| 5 | 标准化生产 | 5 | 电梯制造商获得安全生产标准化证书，得5分，不提供不得分。 |
| 6 | 电梯安装计划方案 | 9 | 电梯安装计划方案（含电梯拆除及安装进度计划安排；计划参与安装的人员名单及主要负责人；确保工程质量、工期、安全、文明施工的措施；安装过程中对土建、安装的配合要求等。） 科学合理，工期满足整体要求的9-6分；基本满足招标要求的6-3分；缺乏科学性、可行性不能满足招标要求的3-0分。（提供工期安排要符合质量要求和合理工期） |
| 7 | 电梯安装单位的能力及安装班组人员配置情况 | 5 | 根据投标供应商的能力及安装班组人员配置情况进行比较评分。优得5-4分，一般得,4-2分，差得2-0分。 |
| 8 | 售后服务能力和维保机构 | 5 | 1、供应商在温州地区设有维保机构（维保机构须提供温州地区注册的营业执照）得5分； 2、在温州未设有维保机构的，不得分。 |
| 9 | 货梯载重量和速度制造实力 | 3 | 电梯制造商有机房货梯制造许可载重为10吨（含）以上得3分，大于6吨（含）小于10吨得2分，小于6吨得1分 |
|  |  | 3 | 电梯制造商有机房货梯制造许可速度为5吨1.0米/秒速度及以上得3分，3吨1.0米/秒速度得1分，其余不得分。（须提供型式试验报告，否则不得分） |
| 10 | 业绩 | 3 | 投标人提供自2019年1月1日至今投标品牌电梯业绩，一个业绩得1分，满分3分。（须同时提供中标通知书和合同原件扫描件否则不予认可） |
| 11 | 认证证书 | 6 | 每提供一个第三方机构认证证书得1分，最高6分。须提供证书原件扫描件，不提供不得分。 |
| 12 | 节能环保证书 | 2 | 制造商货梯产品能够提供相关节能证书或能耗检测报告得2分，不提供不得分。 |

2．  商务报价评分（30分）：

2.1商务报价得分

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（1）有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分30分；

（2）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标供应商投标价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）▲本项目采购预算为人民币45万元。如供应商报价超过项目的采购预算，则其投标文件作无效标处理。

（4）若所有供应商的商务报价均超采购预算，则作流标处理，重新组织采购。

3． 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 有效投标供应商的综合得分为商务技术分和报价（价格）分的总和 。

- 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按有效投标供应商的综合得分（即商务技术得分与报价得分之和）高低进行排序，综合得分前二名的投标供应商确定为第一和第二中标候选供应商（综合得分相同投标报价低的排序第一；综合得分、投标报价都相同的，则由评标委员会抽签确定先后名次）。

六、 定标办法

本次采购由评标委员会确定中标候选供应商。排名第一的中标候选供应商放弃成交；因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商。

七、 中标结果公告

中标供应商经采购人确认后，在网上发布中标公告，在发布中标公告的同时，采购人将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

八、 投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。

# 第六部分 政府采购政策功能相关说明

# 政府采购金融服务相关信息告知函

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，助力打赢疫情防控阻击战，根据浙江省财政厅印发《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知（浙财采监【2020】3号）》文件的精神，现将政府采购金融服务相关信息予以告知。

各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |
| --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业注册地 |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 | 选择作为意向融资银行（可多选） |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国建设银行股份有限公6司温州分行 |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。