永嘉县公共资源交易中心 政府采购招标文件 （分散委托） 项目名称：浙江省永嘉中学数字化校园建设项目 采购编号：F-GB202006150442 采 购 人：浙江省永嘉中学 采购代理机构：温州市滨海招标代理有限公司 二○二○年六月

招标文件目录

关于浙江省永嘉中学数字化校园建设项目公开采购公告	3

第一部分 投标通知(邀请)书	6

第二部分 招标内容及要求	9

一、项目概况	9

二、采购要素及技术要求	10

三、采购要素及技术要求	36

四、人员培训	36

五、售后服务	36

六、商务条款	45

七、工作范围	46

第三部分 供应商须知	47

一、说明	47

二、招标文件	48

三、投标文件	49

四、投标文件的密封与递交	52

五、开标和评标	53

六、授予合同	54

第四部分 政府采购政策功能相关说明	60

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明	60

中小企业声明函	61

残疾人福利性单位声明函	62

第五部分 合同格式（仅供参考）	63

第六部分 投标文件格式	68

一、商务报价标部分格式	68

附件一 开标一览表	68

附件二  项目分析明细表	69

二、资信标部分格式	70

附件三 投标函	70

附件四  法定代表人授权书	71

附件五 供应商参与政府采购活动投标资格声明函	72

附件六 法定代表人诚信投标承诺书	73

附件七 2017年1月1日以来供应商同类项目业绩清单	74

三、技术标部分格式	75

附件八（一）  商务偏离表	75

附件八（二） 技术偏离表	75

附件九 供应商项目服务人员汇总表	76

第七部分 评标定标办法	77

关于浙江省永嘉中学数字化校园建设项目公开采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，温州市滨海招标代理有限公司受浙江省永嘉中学委托，就浙江省永嘉中学数字化校园建设项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号: F-GB202006150442

采购组织类型：分散委托采购

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

浙江省永嘉中学数字化校园建设项目，采购预算：6550000元；

具体数量、要求见招标文件。

三、投标供应商资格要求:

1、符合政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求；

2、本项目不接受联合体报名投标；

3、法律、行政法规规定的其他条件；

四、获取招标文件步骤：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

3、方式：潜在供应商通过账号登陆政采云平台：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览）；

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

五、招标文件（含招标公告）质疑事项

1、本项目公告期限为公告发布之日次日起五个工作日。

2、供应商如对招标文件有异议的，应于招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含网上下载招标文件）或者招标公告期限届满之日（招标文件在招标公告期限后获得的，自招标公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、供应商须在法定质疑期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5、潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

6、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。

六、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、其他注意事项：

1、根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳投标保证金。

2、本项目对《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知（浙财采监【2020】3号）》文件优化政府采购金融服务的精神予以公开告知。

八、投标截止时间/开标时间：2020年7月9日　09:30

九、投标地点：本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。

十、评标地点：永嘉县公共资源交易中心评标室（永嘉上塘广场路建设大厦三楼）

十一、联系方式：

采购代理机构名称：温州市滨海招标代理有限公司

地点：永嘉县上塘南城街道繁华路1号2号楼202室

联系人：徐先生

联系电话：0577-67259383

传真：0577-67259382

采购单位机构名称：浙江省永嘉中学

联系人：徐先生

同级政府采购监督管理部门：永嘉县财政局

联系人：胡先生

联系电话：0577-67230257

第一部分 投标通知(邀请)书

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 浙江省永嘉中学数字化校园建设项目 |
|  | 项目编号 | F-GB202006150442 |
|  | 资金来源 | 财政性资金, |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购预算（最高限价） | 6550000元； |
|  | 采购人 | 名称：浙江省永嘉中学 联 系 人：徐老师 |
|  | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：温州市滨海招标代理有限公司 地 点：永嘉县上塘南城街道繁华路1号2号楼202室 联 系 人：徐先生 联系电话：0577-67259383 传 真：0577-67259382 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1、符合政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求； 2、本项目不接受联合体报名投标； 3、法律、行政法规规定的其他条件； |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，包装应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订前中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金至采购人指定账户。 |
|  | 招标文件发售时间及获取方式 | 见招标公告 |
|  | 标书售价 | 免费提供 |
|  | 投标截止时间 | 2020年7月9日09:30 截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交时间及地点 | 本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场 |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2020年7月9日09:30 正 (北京时间) 开标地点：永嘉县公共资源交易中心开标室（上塘镇广场路建设大厦三楼） |
|  | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同上传至温州市公共资源交易网永嘉县分网（http://61.164.96.196:7088/yjcms/）。合同原件扫描件电子版发给浙江恒杰工程管理有限公司：邮箱：179566099@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分 招标内容及要求

一、项目概况

1、背景介绍

浙江省永嘉中学创办于1952年，经历多次迁址易名，1978年正式定名为“浙江省永嘉中学”。1981年被列为省第二批81所重点中学之一； 1998年被评为省二级重点中学；2004年晋升为省一级重点中学；2014年被浙江省教育厅确认为浙江省首批32所一级普通高中特色示范学校之一。

在65年的办学历程中，永嘉中学积淀了比较深厚的文化底蕴，留下了弥足珍贵的精神财富，锤炼出“立诚勿怠、格物致知”的校训，培育了“团结、求实、严谨、创新”的校风，形成了“勤勉、务实、开拓、奉献”的领导作风、“敬业、勤业、乐业、精业”的教风和“好学、勤学、善学、乐学”的学风。

2006年8月，学校迁入现址，校园占地189.1亩，建筑面积70923平方米，投资1.5亿，校园景观设计优美。科技馆、图书馆、实验室、艺术馆、体育馆、阅览室、广播站、心理健康辅导站和通用技术教室一应俱全。建有3幢教学楼，80多个教室，全部配备多媒体教学平台；1幢实验楼，按照国家标准设有物理实验室6个、化学实验室4个、生物实验室3个，劳技教室2个，计算机教室6个，语音教室2个，设备全部按照国家一级标准配置；1幢图书科技大楼，图书馆藏书100000多册，同时配备了拥有10万5千册图书资料的数字图书馆应用软件；1个标准的田径运动场，2个网球场，10个篮球场，4个排球场。

学校现有60个教学班，2532名学生。教职工总数277人，其中专任教师268人。专任教师中，高级教师128人，中级教师93人，省、市、县级“三坛”教师和骨干教师156人，师资队伍精良。

学校建成后共投入1000多万元，已基本建成了覆盖教学区、办公区、宿舍等所有建筑楼宇的大规模、高速网络，包括网络通信方案、公共广播方案、校园安全防范方案、一卡通方案以及条件基本完备的中心机房等，并逐渐形成一系列较为完备的网络管理制度和规范，为我校数字化校园建设提供了坚实基础和可靠保障。

全校共铺设信息点1000余个，覆盖100%以上的教学楼、办公楼、图书馆、体育场馆、宿舍、后勤区域等场所，校园主干网采用千兆以太网技术，百兆到用户桌面。各类入网计算机600余台。

2、建设目标

为促进浙江省永嘉中学教育教学质量进一步提升，打造“现代化、书香化、花园式”的省内一流名校，在永嘉中学内建设数字化校园，包括校园网络架构改造、综合布线、智慧校园一卡通系统升级改造、校园一卡通应用服务管理平台建设、智慧宿舍管理建设、智能校门建设、智慧教学教室建设、校园OA办公系统建设以及机房改造和智能媒体大屏建设。

- 采购要素及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数（功能说明） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双口面板 | 材料：采用优质ABS工程塑料 规格：86型，90度安装信息模块，可兼容超五类、六类、超六类模块； 外观：整体框架曲面设计；U字形透明有机玻璃防尘门，用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入；独有的超大翻盖式标签识别系统 。 底座：全金属底座，安装牢固。 产品通过第三方组织的 CE、ROHS 认证；CE证书需体现产品型号。 | 个 | 530 |
| 2 | 单口面板 | 材料：采用优质ABS工程塑料 规格：86型，90度安装信息模块，可兼容超五类、六类、超六类模块； 外观：整体框架曲面设计；U字形透明有机玻璃防尘门，用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入；独有的超大翻盖式标签识别系统 。 底座：全金属底座，安装牢固。 产品通过第三方组织的 CE、ROHS 认证；CE证书需体现产品型号。 | 个 | 397 |
| 3 | 六类RJ45模块 | 六类 非屏蔽 方口信息模块,带防尘盖, 蓝色 | 个 | 1457 |
| 4 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 性能：完全符合TIA/EIA-568-B-2.1 和 ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求;在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准。 外观：紫色PVC护套或低烟无卤LSZH护套，305米/箱,23AWG实芯裸铜导体。 结构：线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率。 带宽：保证 250MHz 下测试符合最新六类国际标准.具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低。 产品通过第三方组织的CE、ROHS认证；CE证书需体现产品型号。 产品通过信息产业有线通信产品质量监督检验中心检测。 | 箱/305米 | 172 |
| 5 | 室外六芯多模光纤 | 性能：满足YD/T1258.4-2005、IEC794、GR-409、ICEA-596等标准；支持 1Gbps 传输； 护套：室内多模光缆要求低烟无卤/PVC等级,满足IEC60332-3C国际标准;/室外多模光缆铠装结构,双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力和防潮性能; 芯数：12芯 每芯带有彩色护套 纤芯直径50/125um或62.5/125um 敷设方式：室内用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用/室外适合架空，管道，直埋的建筑群子系统应用； 产品通过第三方组织的 CE、ROHS 认证；CE证书需体现产品型号。 | 米 | 5200 |
| 6 | 室外六芯单模光纤 | 性能：满足YD/T1258.4-2005、IEC794、GR-409、ICEA-596等标准；支持 1Gbps 传输； 护套：室内多模光缆要求低烟无卤/PVC等级,满足IEC60332-3C国际标准;/室外多模光缆铠装结构,双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力和防潮性能; 芯数：12芯 每芯带有彩色护套 纤芯直径50/125um或62.5/125um 敷设方式：室内用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用/室外适合架空，管道，直埋的建筑群子系统应用； 产品通过第三方组织的 CE、ROHS 认证；CE证书需体现产品型号。 | 米 | 3900 |
| 7 | 室内六芯多模光纤（PVC护套） | 性能：满足YD/T1258.4-2005、IEC794、GR-409、ICEA-596等标准；支持 10Gbps，1Gbps 传输； 护套：室内光缆要求低烟无卤/PVC等级,满足IEC60332-3C国际标准;/室外铠装结构,双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力和防潮性能; 纤芯：12芯 每芯带有彩色护套 纤芯直径9/125um 敷设方式：室内用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用/室外适合架空，管道，直埋的建筑群子系统应用； 产品通过第三方组织的 CE、ROHS 认证；CE证书需体现产品型号。 | 米 | 1200 |
| 8 | 六类24口配线架 | 六类 非屏蔽 24口配线架,预装带蓝色防尘盖模块 | 个 | 60 |
| 9 | 12口光纤箱（机柜安装） | 1U, 12口光配线架,空架，机架式 | 个 | 17 |
| 10 | 24口光纤箱（机柜安装） | 1U, 24口光配线架,空架，机架式 | 个 | 10 |
| 11 | 光纤耦合器 | 适用于尾纤与光纤跳线的连接。 提供单工和双工模式； 连接器采用高密度陶瓷芯； 产品通过第三方组织的 CE、ROHS 认证；CE证书需体现产品型号。 | 个 | 159 |
| 12 | 光纤头，多模 | 适用于耦合器与光缆的连接。 提供单工和双工模式，可选单模和多模跳线； 连接器采用高密度陶瓷芯,尾纤采用高密度的连接方式； 护套采用PVC/LSZH材质，满足1G/10G的传输速率； 多种长度可供选择，本案采用3M/5M/10M; 产品通过第三方组织的 CE、ROHS 认证；CE证书需体现产品型号。 | 个 | 159 |
| 13 | 线槽式管理架 | 理线器，12位 | 个 | 73 |
| 14 | 5对工具 | 五对打线刀头(含刀头) | 个 | 1 |
| 15 | 1对工具 | 一对打线工具(含刀头) | 个 | 1 |
| 16 | 六类TJ45-RJ45跳线2M | 性能:符合TIA/EIA568B 六类标准中的规定。 规格:23AWG的实芯绝缘铜线，十字支撑架结构, 每一根跳线都经过恒重拉力试验，保证产品在使用中的可靠性,拔插次数大于 1000 次。 采用鱼爪式透明护套弹片保护设计，方便跳线的插拔，保护跳线弹片；线缆为LSZH护套,多种颜色可供选择。 产品通过第三方组织的 CE、ROHS 认证及信息产业部检测报告。 检测报告及CE证书需体现产品型号. | 根 | 940 |
| 17 | 双跳线2米 | 适用于耦合器与光纤模块的连接。 提供单工和双工模式，可选单模和多模跳线； 连接器采用高密度陶瓷芯,跳线采用高密度的连接方式； 护套采用PVC/LSZH材质，满足1G/10G的传输速率； 多种长度可供选择，本案采用3M/5M/10M; 产品通过第三方组织的 CE、ROHS 认证；CE证书需体现产品型号。 | 根 | 59 |
| 18 | 管路 | KBG\PVC等 | 米 | 20000 |

## 二、基础网络设备、无线网络系统

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数（功能说明） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 业务插槽数：业务插槽数≥10 主机性能：整机交换容量≥65T，包转发≥8400Mpps（以官网最小指标为准）； 主控引擎：主控引擎模块≥2，满足1+1冗余，主控槽位与交换网板槽位宽度相同的全宽槽位，提供更好的扩展性和可靠性 交换网冗余：独立交换网模块满配，独立交换网全故障后设备仍可正常工作 ★接口要求：以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口、40G端口、100G端口，支持FCoE接口，在厂商官网可查询、单槽位能够同时提供万兆电口≥24，支持POE+，满足新一代园区网以太网供电需求， 多业务板卡：支持负载均衡与应用控制网关插卡。 路由：为满足学校后续发展，ipv4路由表项需达到3M，提供工信部泰尔测试报告 运维管理：为方便运维，配置运维管理平台（标配300个网络设备授权）提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能。 入网证：提供工信部入网证 ★单台配置：主控引擎：配置双主控；交换网板：交换网板槽位满配；电源：配置≥2块交流电源端口：配置≥24个千兆光口；≥24个千兆电口，≥48个万兆光口；配置满足本次建设所有无线AP管理授权 服务要求：电源、相关缆线及上机柜的配套设备必须齐全并满足机房实际布局连接要求，在售后服务期内，电话响应、现场支持、故障备件更换都不予另行收费。提供所投产品原厂商三年免费保修服务质保函原件，7*24小时技术支持，要求在温州设有备件库。 | 台 | 1 |
| 2 | 万兆多模模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 块 | 70 |
| 3 | 万兆单模模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 16 |
| 4 | 下一代防火墙 | 采用多核架构，主机自带8个千兆光口，16个千兆电口，2个万兆光口 虚拟防火墙数量≥16；≥2个硬盘槽位，≥2个业务扩展插槽；实配3年IPS，实配双交流电源 所投产品防火墙吞吐量≥8Gbps，每秒新建连接数≥12万，并发连接数≥800万 安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。 支持超过7000种特征的攻击检测和防御。 具备等保2级标准； | 台 | 1 |
| 5 | 接入交换机 | ★设备性能：整机交换容量≥336Gbps、包转发率≥160Mpps ★接口要求：48个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个万兆以太网端口，配置标准USB接口，支持U盘快速开局。 VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持Voice VLAN、Guest VLAN，最大Vlan数≥4094 三层路由功能：支持IPv4和IPv6三层路由功能，包括静态路由、RIP 防雷：支持业界领先10KV防雷 二层环网协议：支持STP/RSTP/MSTP/PVST+协议 组播协议：支持IGMP Snooping，支持组播VLAN，支持MLD Snooping 安全特性：支持IP+MAC+PORT的绑定；支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击；支持IPv6安全特性包括IPv6环境下的IP＋MAC＋PORT绑定，NP detection，ND Snooping等；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 入网证：提供工信部入网证书 服务要求：电源、相关缆线及上机柜的配套设备必须齐全并满足机房实际布局连接要求，在售后服务期内，电话响应、现场支持、故障备件更换都不予另行收费。提供所投产品原厂商三年免费保修服务，7*24小时技术支持，要求在温州设有备件库 | 台 | 27 |
| 6 | POE交换机 | ★设备性能：整机交换容量≥336Gbps、包转发率≥96Mpps ★接口要求：24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个万兆以太网端口 VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持Voice VLAN、Guest VLAN，最大Vlan数≥4094 三层路由功能：支持IPv4和IPv6三层路由功能，包括静态路由、RIP ★POE：支持POE供电，整机交流供电能力≥378W 二层环网协议：支持STP/RSTP/MSTP/PVST+协议 组播协议：支持IGMP Snooping，支持组播VLAN，支持MLD Snooping 安全特性：支持IP+MAC+PORT的绑定；支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击；支持IPv6安全特性包括IPv6环境下的IP＋MAC＋PORT绑定，NP detection，ND Snooping等；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 终端准入控制：支持实施终端准入策略，可以作为策略准入网关强制实施用户安全准入策略（如用户系统补丁升级审核，病毒库升级审核，黑白软件安装审核等），实现加强网络终端用户的主动防御能力以及控制终端用户的网络使用行为的管理要求 入网证：提供工信部入网证书 服务要求：电源、相关缆线及上机柜的配套设备必须齐全并满足机房实际布局连接要求，在售后服务期内，电话响应、现场支持、故障备件更换都不予另行收费。提供所投产品原厂商三年免费保修服务，7*24小时技术支持，要求在温州设有备件库 | 台 | 20 |
| 7 | 面板AP | 工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 MU-MIMO是WiFi 6产品的重要特性，要求AP所有射频卡都支持MU-MIMO ★协商速率：整机协商速率≥1.68Gbps 天线设计：要求采用内置智能天线设计 ★接口设计：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)上行千兆接口；≥4个10/100/1000Mbps(RJ45)下行千兆接口；≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)透传口； USB：支持1个5V/1A标准USB口，方便为手机、平板等移动设备充电，同时便于后续设备维护 内置物联网：内置蓝牙5.0，支持通过软件切换，实现对BLE/RFID不同协议的IOT扩展功能 视频点播能力：整机接入100个用户，同时点播2M码流的视频文件时，视频点播流畅不卡顿 网页加载能力：整机接入100个用户，打开网页时，网页加载流畅不卡顿。 多用户终端流量测试：当无线接入用户数为200个终端时，总流量400Mbps，可保障每个终端2Mbps的用户流量。 WiFi 6接入性能实测：采用WiFi 6 2*2 MIMO终端，接入5GHz频段，打流测试可达到900Mbps以上。 WIFI联盟证书：为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi联盟证书 入网证：要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 售后服务：要求厂家在温州本地提供备件库，并官网可查，提供原厂三年维保 | 台 | 90 |
| 8 | 基础AP | 工作模式协议支持：同时支持802.11a/n/ac/ac Wave2和802.11b/g/n工作 ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)。 天线：内置天线 协商速率：整机协商速率≥1.77Gbps。 全射频都支持MU-MIMO 蓝牙：内置蓝牙5.0。 接入规格：整机接入用户规格1024。 入网证：要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 WIFI联盟证书：为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi联盟证书 售后服务：要求厂家在温州本地提供备件库，并官网可查，提供原厂三年维保 | 台 | 95 |
| 9 | 高密AP | ★工作模式：可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 射频单元：采用三射频设计，两个5GHz射频卡，一个可以灵活选择2.4GHz或5GHz，最大支持三个5GHz射频工作。 空间流数：为保证高密用户接入，整机至少6条空间流， ★协商速率：整机协商速率≥3.19Gbps。 天线设计：要求采用内置智能天线设计。 ★接口设计：≥1个100/1000M/2.5G电口，≥1个10/100/1000M电口（支持物联网拓展）。 内置物联网：内置蓝牙，支持通过蓝牙实现IOT扩展功能。 物联网扩展能力：至少支持10个物联网模块扩展。 视频点播能力：整机接入120个用户，同时点播2M码流的视频文件时，视频点播流畅不卡顿 网页加载能力：整机接入120个用户，打开网页时，网页加载流畅不卡顿。 WiFi 6接入性能实测：采用WiFi 6 2*2 MIMO终端，接入5GHz频段，打流测试可达到900Mbps以上。 接入规格：整机接入用户规格1280 入网证：要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 WIFI联盟证书：为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi联盟证书 售后服务：要求厂家在温州本地提供备件库，并官网可查，提供原厂三年维保 | 台 | 30 |
| 11 | 室外AP | ★工作模式协议支持：采用整机三频10流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 MU-MIMO：2.4GHz和5GHz频段都支持MU-MIMO ★协商速率：整机协商速率≥5.37Gbps 天线设计：要求采用内置智能天线设计 ★接口设计：≥1个10000Mbps接口（向下兼容100/1000M/2.5G/5G），≥1个100/1000Mbps RJ45接口。 供电：双网口支持POE冗余供电，单端口供电失败后，设备依然可以正常工作，保证用户业务的接入，保留测试权利 ★物联网扩展：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)，支持BLE、RFID、Zigbee等多种物联网链式扩展，最多支持10个物联网模块扩展。 蓝牙：内置蓝牙5.0。 接入规格：整机接入用户规格1536。 防护等级：要求投标产品满足IP68防护等级。 GPS：内置GPS模块。 入网证：要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 WIFI联盟证书：为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi联盟证书 售后服务：要求厂家在温州本地提供备件库，并官网可查，提供原厂三年维保 | 台 | 4 |
| 13 | 网络交换机 | 1.主机固化≥24个10/100/1000BASE-T端口，≥4个千兆光端口，可用端口≥28个。 2.背板带宽≥336Gbps，包转发≥95Mpps，若存在双指标，则以较小的指标为准。 4、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力。 5、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng 7、维护工具配置：提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能。 8. 售后服务：要求厂家在温州本地提供备件库，并官网可查，提供原厂三年维保 | 台 | 5 |

## 三、机房改建

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数（功能说明） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防静电地板 | 600*600*40硫酸钙防静电地板 | m2 | 30 |
| 2 | 地板支架 | 20mm厚防火保温橡塑板保温层、0.6mm厚白铁皮贴面 | m2 | 30 |
| 3 | 地板压边条 | 环氧防静电涂料，二遍 | m2 | 40 |
| 4 | 地板周边支架安装 | 600mm*600mm（含龙骨、吊筋、压边条等配件） | m2 | 40 |
| 5 | 墙面乳胶漆 | 30mm厚防火保温橡塑板保温层、0.6mm厚白铁皮贴面 | m2 | 350 |
| 6 | 机柜地面防静电措施 | 环氧防静电涂料，二遍 | m2 | 6 |
| 7 | 墙体刷漆 |  | m2 | 95 |
| 8 | 电力电缆 | RVVZ4*35+1*16mm2、UPS输入输出线等 | m | 50 |
| 9 | UPS | UPS主机要求为：单进单出，双变换纯在线式，功率10kVA 2、UPS应具备较宽广的输入电压范围：110~300Vac,投标方需提供原厂盖章产品彩页证明。 3、高输入指标，电网利用率高，污染小。要求其： 输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97， 30%非线性负载：≥0.94； 输入电流谐波：100%非线性负载：＜5%， 50%非线性负载：＜8%， 30%非线性负载：＜11%； 4、输入频率应支持50Hz/60Hz， 5、输出电压范围：L-N： 220Vac ≤1％；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50/60Hz±0.2％ 6、具备更强的带载能力：输出有功功率应 ≥额定容量×0.8 kW/kVA即输出PF≥0.8，输出端可带更多负载；要求提供泰尔检验报告证明。 7、过载能力强，适应不同负载类型； 1-3K：105%~110%:10min后旁路；110%-130%:1min后旁路；>130%:3s后旁路； 6K-10K：100%~110%:30min后旁路；110%~130%:5min后旁路；>130%:10s后旁路； 投标方需提供原厂盖章产品彩页证明。 8、输出波形失真度：100%阻性负载≤2% 100%非线性负载≤5%，投标方需要提供泰尔检测报告证明。 9、整机UPS效率： 100%阻性负载：≥94% 50%阻性负载：≥92% 30%阻性负载：≥90% 要求提供泰尔检验报告证明。 10、保护功能：具备电池欠压、过载、短路、过温、保护功能。 11、输出电压有五个档位，分别为200V、208V、220V、230V、240V输出可调，适应不同负载应用；投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页证明。 12、要求具备风机自适应调节功能，延长风机使用寿命。 13、UPS主机要求具备输入断路器，保护设备运行安全可靠，投标方需提供所投产品的实物照片证明。 14、为避免误操作、UPS面板的开关机键设计应采用防误操作设计，要求说明具体的防误操作措施，同时提供生产厂家盖4章的针对该设计的证明材料。 15. 服务承诺：提供原厂商针对本产品的3年的7*24的保修服务承诺函，提供原厂商针对本项目的3年免费上门服务的保证函（中标后提供原件）。 16.要求所投UPS品牌为国内外知名品牌 17.所投产品系列获得绿色之星产品认证证书，投标时必须提供相关证明。 18.具有自主专利并联技术（要求生产厂家拥有自己的并机专利技术，能提供专利证书。） 19★生产厂家要求获得两化融合管理体系评定证书，提供相关证书。 20.生产厂家具备CMMI软件能力集成度模型证书，提供相关证书。 21★生产厂家入围工业和通信业节能服务公司推荐名单，提供相关证明材料（官网截图）。 | 台 | 1 |
| 10 | 电池 | 1.原装12V/100AH（6-FML-100-Z)免维护铅酸电池，电池浮充寿命≥10年。 2.外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求，蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形，蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa。 3.充放电要求：标称值为为2V、6V、12V的蓄电池按规定试验，10h率的容量第1次循环不低于0.95C10, 第3次循环应达到C10; 3h和1h率的容量在第4次和第五次以前达到；蓄电池以30I10(A)放电30min,脊柱、内部汇流排不应融断，其外观不得出现异常，蓄电池在正常工作过程中,不应有酸雾逸出；在充电过程中遇有明火,内部应不引燃、不引爆，蓄电池在使用前一般应进行补充充电，蓄电池最大充电电流不大于2.5 I10(A),最大补充充电电压不大于2.35V/单体，均衡充电单体电压为2.30～2.35V(25℃)，浮充充电单体电压为2.20～2.27V(25℃)，蓄电池组进入浮充状态24小时后，各蓄电池之间的端电压差应不大于90mV(2V)、240mV(6V)、480mV(12V)，由单体蓄电池和组合蓄电池，各电池间的开路电压最高与最低差值应不大于20mV(2V)、50mV(6V)、100mV(12V)。 4.环境温度：采用封口剂的蓄电池，在温度－30℃～＋65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 5、断电后支持2小时蓄电 | 节 | 16 |
| 11 | 电池箱 | 可容纳WLF-A32节电池. | 套 | 4 |
| 12 | 电池开关箱 | 含空开等 | 套 | 4 |
| 13 | 机房专用空调 | 1、★投标品牌需提供制冷设备生产许可证，不得采用OEM、ODM产品。 2、采用恒温恒湿精密空调，总冷量（KW）≥12.5，显冷量(KW) ≥11.3。 3、送风方式：上送风、前回风，送风量(m3/h) ≥3600，机组送风余压75Pa。 4、温度范围和精度 17-32±1℃，湿度范围和精度40-70±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号。 5、报警记录储存量不少于500条的功能。 6、★控制面板采用4.3寸触控屏，控制系统应具备并机、轮巡、来电自启等功能，应具有所投精密空调品牌相关控制软件著作权证书。 7、★PTC电加热，加热量≥4kw；电极加湿，加湿量≥3kg/h，应具有加湿控制软件证书。 8、具备低噪音的特性，以不影响机房人员正常工作，投标需提供节能静音型空调相关第三方证书文件证明。 9、机组尺寸长×宽×高（mm）≤600mm×570mm×2000mm室内机组重量 ≤165kg。 10、标配RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控 。 11、提供投标型号的CQC节能认证证书、CCC认证证书。 12、★为保证安装维护质量，制造商应具有制冷空调设备维修安装资质。 | 台 | 2 |
| 14 | 线材辅料 | UPS电源线材及辅料 | 项 | 1 |
| 15 | 机柜抗震底座 | 镀锌10#U型钢制作，机柜及配电柜配套，并作防锈处理高度200-500mm | 个 | 3 |
| 16 | 六类非屏蔽跳线 | 导体结构: 多股绞合 跳线长度：，3M 导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%), 屏蔽方式: U/UTP F/UTP RJ45接口: 8P8C RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金 导体线规：23AWG RJ45接口 插拔次数≥1000次 插头护套：聚氯乙烯(PVC) 跳线包装方式：1根/袋（PE彩袋） 使用温度：-20℃～+60℃ 护套颜色：GY-灰、BL-蓝、RE-红、YE-黄、GR-绿 | 根 | 96 |
| 17 | 24口数据配线架 | 标准19英寸机架式安装 端口数量：24位 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 屏蔽方式：非屏蔽 卡线后座及线缆保护盖：PC 材料 进行方式：180°垂直进线方式，45°斜角卡线簧片设计 打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ | 个 | 4 |
| 18 | 金属理线器 | 线缆管理架（带盖板） 1U 材料：SPCC冷轧钢板 厚度：1.0/1.2MM 理线口位：24位 | 套 | 4 |
| 19 | 六类水晶头 | 六类非屏蔽水晶头 | 个 | 240 |
| 20 | LC耦合器 | 卡锁式插接结构 材料：氧化锆陶瓷套管 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 重复性：≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 个 | 50 |
| 21 | 24芯室内单模光缆 | 每个服务器机柜配1根，允许压扁（N/100mm）: 200/440 允许拉伸力（N）: 200/1000 光纤芯数：2-12芯 紧套光纤外径：0.9±0.05 外护套颜色：橙色 使用温度：-20℃～+60℃ 敷设方式：管道、隧道、导管等敷设 | 米 | 60 |
| 22 | 二级电源防雷器 | AM2-40/3+NPE | 套 | 1 |
| 23 | 三级电源防雷器 | AM2-20/3+NPE | 套 | 1 |
| 24 | 空气开关 | 32A/3P | 只 | 2 |
| 25 | 接地线缆 | RVVZ95mm2、总接地线 | 米 | 20 |
| 26 | 接地铜排 | 40*4接地铜排 | 米 | 50 |
| 27 | 接地线缆 | RVVZ35mm2、配电柜接地 | 米 | 20 |
| 28 | 接地线缆 | RVVZ16mm2、机柜接地 | 米 | 100 |
| 29 | 铜铁转换头 |  | 个 | 2 |

## 四、智慧校园应用平台基础建设

### 4.1校园一卡通应用服务管理平台系统

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数（功能说明） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一卡通平台管理系统 | 对接原一卡通系统。软件平台包含：一卡通业务支撑平台、配置管理中心、卡务管理中心、结算清算中心、全网监控中心、Web自助功能、考勤管理系统、门禁管理系统、支付宝虚拟支付。 1、支持平台服务分组，可分应用接入服务、支付交易服务、身份验证服务、转账充值服务、设备监控服务、信息发布服务、管理结算服务、扩展应用服务、设备接入服务。 2、多重安全审计：平台提供操作员、商户、持卡人员等的登录日志、操作日志，提供全面记录卡机交易过程、终设备与平台通信过程、交易流水入库过程等的系统运行日志。 3、支持微信、支付宝等第三方支付，自动对账 。支持包括Oracle、Sql Server、MySql等多种数据库引擎，WebService、Xml、中间库、Dll、Ocx等API接口 ，支持Mifare1(S50、S70) 、CPU、RF-SIM/RF-UIM、SIM/UIM-PASS、NFC、金融IC卡等 ，有形卡和人体生物特征统一 电子现金钱包（支持多个钱包）和电子账户钱包统一 ，校内使用和校外使用统一（网银、微信支付、支付宝、市民卡钱包、翼支付等运营商钱包） 4、收费终端支持指定钱包消费，支持专用钱包余额不足的追扣功能。 5、支持按照商户、持卡人身份收取各种管理费，包括按消费金额扣除和充值时预先扣除。 6、可根据身份、部门等组合设置消费权限 7、支持电子账户结算，除了传统的电子现金结算之外（卡钱包），还提供电子账户（库钱包）支付方式。 8、系统支持卡、码、脸等多种认证支付方式 9、具有密码控制消费功能，系统设有单笔最高消费限额和日累消费限额，可以控制每个钱包一定额度的消费，超过额度，需要输入消费密码。同时可以控制账户钱包每天的最高消费额，超过限额数值，则不允许继续消费。 10、各类收费终端支持在线补助自动领取功能，持卡人只需在任意一台联网的收费终端上刷卡，补助自动领取到到卡片电子钱包中，不需设立专用的补助领取终端。 11、各类收费终端支持远程在线自动升级，升级嵌入式程序不需要拆机，不需要一台一台地进行程序拷贝，系统管理人员在办公室通过网络远程控制即可完成。 12、通过虚拟卡进行支付时，还可以限定是否采用实名支付、匿名支付或同时支持实名、匿名支付。 13、系统支持联机交易和脱机交易两种方式，一般情况下使用联机交易方式，若网络通讯出现问题，用户可将终端设置为脱机方式工作，网络通讯正常后终端自动转为联网交易方式；支持对所有收费终端的脱机权限进行管理，可设定是否允许脱机交易。 14、系统可实时查询消费、存取款、圈存和补助明细（包括姓名、操作时间、操作的卡号、消费地点、消费额及消费时的卡内余额等），可以实时统计当前数据。 15、支持对收费终端进行商户分组、营业单位、营业时间段等营业参数的设置功能。 16、收费终端支持查询最后10~50笔交易情况，支持是否允许撤销最后一笔交易记录。 17. ★支持对学校原一卡通校园卡0-9扇区进行解密、并重新加密（提供截图证明）。 18. ★支持对学校原一卡通宿舍智慧卡绑定的翼校通电话号码读取和写入（提供截图证明） 19. ★支持对终端，按身份和餐次，绑定按月或天或餐 3种消费策略类型，（其中月、餐策略类型，限制类型分为优惠限制、消费限制）（提供截图证明） 20★支持卡间转账，A卡余额转至B卡里（提供截图证明） 21. ★支持钱包转账，主钱包余额转账至其他钱包里（提供截图证明） ★供应商需提供软件著作权登记证书及软件产品登记证书。 | 套 | 1 |
| 3 | IC卡读写器(USB接口) | 工作频率 13.56MHz±7KHz，支持符合IS014443TypeA/B的非接触卡，同时可以支持1个符合IS07816标准卡尺寸，同时可附加3个符合GSM11.11的Sim卡的卡尺寸SAM卡座，与PC通讯协议 USB(2.0)，通讯协议 支持IS014443TypeA/B， 支持T=0、T=1的CPU卡，同接触式卡的通讯速度可达115200 bps | 只 | 2 |
| 4 | 系统授权卡 | 高速、无驱智能卡型软件加密锁，内置C51虚拟机 自主知识产权的COS系统（FEITIAN COS），提供Keil试用开发环境，全球唯一硬件ID与管理编码，丰富的虚拟机系统调用和开发接口，支持双精度浮点的多种数学运算，内置RSA、DES、3DES等算法，强大的文件系统管理，用户可定义多种数据类型和安全级别，方便、安全的远程升级和模块管理功能，内置计数器、运行时时钟，约64K的用户使用空间，提供多达16组密钥定义，提供单机锁和网络锁，无驱高速HID协议，USB通讯硬件级加密，USB1.1标准设备，兼容USB2.0接口 | 只 | 3 |
| 5 | 自助补卡一体机 | 工控主板：板载 Intel Bay Trail 系列 J1800 CPU (双核 2.4GHZ),支持 6 个标准 COM（TTL/9 Pin 带电可选 8个USB口,双 Mini PCI-E+SIM 卡槽设计（满足 m-SATA/3G/WIFI）,支持智微标准串口扩展功能;内存4GDDRIII;网络接口：RTL8111F千兆网卡 2个；VGA口1个+LVDS 24位双通道；硬盘：固态120G/SATA 或WD500G/SATA/7200转；使用寿命：5年；液晶：17寸液晶，分辨率：1024*768，亮度：300cd/㎡，响应时间：12ms，对比度：500:1，接口类型：VGA，色彩：16.7M，比例：4:3，带功放电路；触摸屏：表面声波防尘触摸屏，供应电压DC5V，带6020uUSB控制器，有效触摸区域309X233mm，透光率≥90％，触摸点密度>15500触摸点/cm^2，过流保，带UPS功能，备用时间30分钟；热打：打印单元成品，串口，KSKAV1.3板，中文字库，波特率19200，行式热敏，点密度：203dpix203dpi，打印宽度：Max.80mm，打印速度：150mm/s；智能卡发行机，输入电压:DC24V，发卡速度>1张/s，适应卡厚:0.7~0.9mm，卡容量：180张（0.76mm），寿命50万次，纸币识币器：加拿大CashCode纸币识别器，币仓容量：1000张；可识别币种：5、10、20、50、100，，二代证读卡器 | 台 | 1 |
| 8 | IC卡读写器(USB接口) | 工作频率 13.56MHz±7KHz，支持符合IS014443TypeA/B的非接触卡，同时可以支持1个符合IS07816标准卡尺寸，同时可附加3个符合GSM11.11的Sim卡的卡尺寸SAM卡座，与PC通讯协议 USB(2.0)，通讯协议 支持IS014443TypeA/B， 支持T=0、T=1的CPU卡，同接触式卡的通讯速度可达115200 bps | 只 | 3 |
| 10 | 21寸液晶触控电子班牌终端 | 1．操作系统：Android 4.4及以上 2．系统权限：提供Root权限 3．开机LOGO：可定制LOGO 4．开机自启动：系统内置班牌apk 5．CPU：≥四核1.8GHz 6．摄像头：前置2.0M 广角 7．蓝牙：蓝牙4.0及以上 8．刷卡：支持接触式无源RFID刷卡（IC卡） 9．系统内存（RAM）：≥2G 10．系统闪存（ROM）：≥8G 11．播放方式：支持横屏/竖屏播放、开机自动循环播放 12．自动开机：自定义定时开关机设置 13．屏幕类型：IPSLED 14．尺寸：21.5"/54.6cm（对角线546mm） 15．自然分辨率：不低于1920x1080 16．屏幕比例：16:9 17．像素点距：≤0.25x0.25mm 18．显示色彩：≥10亿 19．可视角度：水平178°，垂直178° 20．亮度（标准）：≥250cd/m2 21．对比度：标准1000:1 22．色域（标准）：100%sRGB 23．触屏类型：投射式电容触摸 24．触点：≥10点 25．响应时间：≤8ms 26．透光率：＞85% 27．工作湿度：20-80%（R.H.,无冷凝） 28．工作温度：-10°C - 40°C 29．扩音器：内置 30．扩展端口：SD/TF卡，WIFI 31．扩展卡：自弹式，最高支持32GB 32．输入端口：USB2.0x2,RJ45 | 台 | 1 |
| 11 | 宿舍智慧卡对接 | 宿舍智慧卡整合对接 | 套 | 1 |
| 15 | 电脑 | (I5-6500/4G/1T/19.5宽屏 | 台 | 1 |
| 18 | 主干电源RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | 米 | 10000 |
| 19 | 锁信号线 | RVV4*0.75 | 米 | 10000 |
| 20 | 网线 | 六类网线 | 箱 | 50 |
| 21 | PVC管材及其它材料 | 直径25MM 直径30MM 直径 40MM | 批 | 1 |

### 4.2智慧宿舍管理系统

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数（功能说明） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍内人脸考勤设备 | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部型式检验报告证明） 内置GPU芯片。（公安部型式检验报告证明） 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明） 需支持四码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps，第四码流1920x1080@60fps。 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 视频图像传输至客户端的延时不大于100ms。（公安部型式检验报告证明） 信噪比不小于60dB。 需具不小于106dB宽动态。 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。（公安部型式检验报告证明） 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 需支持16行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。（公安部型式检验报告证明） 在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。 需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示。（公安部型式检验报告证明） 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 在音频编码格式设置为AAC时，音频采样率不小于72kHz。 不低于IP67防尘防水等级。 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。（公安部型式检验报告证明） 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明） | 台 | 6 |
| 2 | 抓拍机壁装支架 | 铂晶灰、铝合金、70×97.1×181.8mm | 个 | 6 |
| 3 | 超脑智能分析服务器 | 支持人脸识别库管理,支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可导入导出人脸名单，支持16个人脸库，库容100000张人脸图片 （投标时需提供公安部检测报告） 支持人脸比对报警及联动，可设置人脸相似度0-100，支持推送报警消息至客户端，客户端可实时展示人脸比对结果 （投标时需提供公安部检测报告） 支持接入人体抓拍机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，NVR可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片 （投标时需提供公安部检测报告） 支持人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果导入人脸样本照片并设置相似度，检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中人脸图片添加到人脸库 （投标时需提供公安部检测报告） 支持缩略图显示,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片 （投标时需提供公安部检测报告） 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条 （投标时需提供公安部检测报告） 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零 （投标时需提供公安部检测报告） 支持同时解码20路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码5路H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码4路H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像 （投标时需提供公安部检测报告） 支持最大接入带宽400Mbps、最大存储带宽400Mbps、最大转发带宽400Mbps,最大接入路数：64路 支持录像打包时间1～300分钟可设置；支持预录报警触发前1～30秒的视频录像；支持录制报警停止后5～600秒的视频录像 支持接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像 支持与其他存储设备进行扩展连接，并将数据寄存于扩展的存储设备中，可配置8个NAS或者IPSAN网盘 支持2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1个键盘485接口 支持16块SATA接口硬盘、1路音频输入接口、1路音频输出接口；16路报警输入接口、8路报警输出接口 | 台 | 1 |
| 4 | 硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 块 | 8 |

### 4.3智能校门系统（含门禁298套）

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数（功能说明） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧门禁读卡器 | 采用高性能高速处理器； 防静电、防错接等多重保护设计 接线简单、方便、易维护 抗金属屏蔽和读卡器相互干扰能力强 高导热环氧树脂封装，易散热，防护性能好； 蜂鸣器声音清脆响亮，不会受干扰变调，带LED呼吸灯显示 卡片类型：MF、CPU、13.56Mhz/2.4G手机卡、NFC 通讯方式：可选485、韦根、TCP/IP方式 读卡时间<300ms 感应距离：3-8cm 预留物联网无线传感技术接口功能 | 个 | 298 |
| 2 | 四门网络控制器 | 采用32位ARM芯片和嵌入式操作系统；支持10M/100M自适应；可扩展CDMA、GPRS、WiFi无线通信；可设置7种假日类型，64个假日；四种时段组类型，每类型最多32组； 支持多卡认证，最多8张卡；可选择显示刷卡人姓名，卡号，个人编号，帐号等；支持远程开门，远程继电器响应；可通过TCP/IP实现在线升级；USB接口，可传输参数和升级程序；支持同卡延时和开门延时。控制门数4门， 连接韦根读卡器4个，连接485读卡器8个，门磁信号4个，出门按钮信号4个，开门继电器4个，报警继电器4个，防撬开关1个，卡片容量 10万张。 | 台 | 76 |
| 3 | 单门电磁锁 | 可承受拉力：250公斤； 适用门式：木门、玻璃门、铝门、金属门； 额定输入电流：480mA@12VDC; 240mA@24VDC； 额定输入电压：DC12V、DC24V； 尺寸：250L×42W×25H (mm)； | 把 | 298 |
| 4 | 开关电源 | 一控四电源12V6A | 个 | 370 |
| 5 | 出门按钮 | 塑料出门按钮 | 个 | 370 |

### 4.4智慧教学教室系统（含班牌系统及硬件）

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数（功能说明） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子班牌管理系统 | 一.基础数据管理 1.学生综合信息管理 1）学籍管理：平台为每一个学生提供信息收集功能，包括基础信息：学校、年级、班级、教师等相关情况；学生的个人信息：出生年月、家长情况、居住地、户籍政治面貌、健康状况、港澳台侨、户口类型、家庭地址等信息,以及毕业信息登记等。 2）学生日常信息：学生在校考勤情况、学期成绩、平时成绩、兴趣特长等学生成长相关的内容。 3）学生管理：该功能主要为学籍管理老师对学生进行增加修改等操作，甚至可以对个别学生的详细资料进行修改。 4）班级学生：班主任查看其名下的学生详细资料、家庭情况、联系方式以及学生在校期间的各种异常状况。 5）学生转班：学生对对A班转入B班的操作，通过调整班级操作，可以实现学生的转班相关数据的转移管理，方便学生的转班处理。 6）★学生账号导入：提供提供完整的学生学籍添加表格，支持手工方式的学生基本信息单条目录入，重要信息必填项不低于17个填项； 7)操作权限：对学生信息操作权限的用户可以对其进行新增、编辑、删除和批量导入的功能。 学生基本信息的维护功能，以及批量方式的学生基本信息导入，提供导入模板，并支持选择导入模板。 8)信息检索：提供全部、年级、班级、学生姓名，卡号查询； 2.教师综合信息管理 1)教师信息管理：教师信息集中存放于管理系统后台，可实现教师信息一体化管理，支持自定义教师的基本信息，如增加个人信息字段等。系统管理员可重置教师的帐号密码，以协助教师找回密码。教师账号默认为教师手机号码； 2)教师任教管理：设置教师任教信息，对于新入职教师，教务管理人员可为其设置相关任教信息，包括：年级、课程（或学科）、班级、是否班主任等信息； 3)教师导入导出：批量导入Excel表中老师基本信息功能，例如：老师姓名、账户、性别、 任课班级、电话、等。可以根据系统提供的数据导入、导出模版由用户整理数据并批量导入或导出，以便在首次使用时减少录入工作量或与其他系统进行对接。 4)信息变动：教职工的增加、删除。转出、调入、新增教职工信息的增加。 5)检索重置：任教情况和姓名精确查找教师进行管理。对教师的后台登陆账号的密码进行重置。 6)添加信息：添加教师姓名、性别、电话号码、身份证号、职别等信息进行添加至系统并进行保存 3：学校基础情况管理 1):编辑内容 A.个人信息：教师可以修改自己的基本信息，包括联系电话、QQ、头像及个人简介。并将 “个人简介”在智慧班牌上的进行展示； B.账号安全：修改个人后台系统的登录密码。 C.家长信息管理：由学校来统一管理家长的基础信息，包括姓名、工作单位、联系方式等内容，并关联学生信息。 E.提供与Word等常用编辑器相类似的功能，用户可随意指定文档内容的如字体、字号、颜色、背景颜色等等属性，并可以实现图文混排功能； 2)权限管理:对学校用户使用功能进行权限管理，对学校用户进行角色管理，并且可根据学校要求新建相应角色； 3)密码修改：修改密码为修改每个用户自身的密码，需要输入原密码进行校验，同时为保证安全，密码不能与用户名相同，密码长度为6位以上。 4)重置密码：重置密码为将遗忘密码的家长进行密码初始化。 5)导入：可以根据系统提供的数据导入、导出由用户整理数据并批量导入，以便在首次使用时减少录入工作量或与其他系统进行对接。 6)年级管理：包括年级信息的新增、删除和查询功能；信息支持删除，修改等操作。根据学届进级。班级管理,支持批量新建年级的班级数，对不同的班级分别能够录入限定人数，删除、修改、增加人数、班级的名称、授课场地等。 7)教室管理：可以设置学校的教学楼信息以及教室的类型；添加教室信息：可输入教室所在的教学楼、教室号、教室类型、人数限制，完成教室信息； 可以下载教室模板，导入教室信息Excel表格，完成信息录入；可以按照教学楼、教室号、教学类型查找教室； 8)时间节次设置： A.学期设置：设置当前学年的第一、第二学期开学时间，上课周数。 B.节次设置：设置每周上课天数、上午、下午、晚上上课节数、是否早读等。 C.节次时间设置：设置上午、下午、晚上等每节课上课时间，给课表查询、课表编辑、课表导入等功能提供基础数据。 9)科目管理：录入学校所有教学科目，给教师任教管理、发布作业、班级课表等功能提供科目数据。 10)通知公告：1.起草公告：公告编辑页，包含公告标题、公告时间、是否置顶公告内容等，支持上传附件以及指定对象发布。2.已发公告：展示所有已经发布的公告，该页面可以对已发公告进行置顶或删除操作，点击条目可以查看详情。 11)活动管理：该功能下发布的活动会在智慧班牌---活动页面展示。 1.发布活动：活动内容编辑页，包括活动标题、活动时间、活动报名设置、上传图片、活动内容等等，还可以指定对象发送，如全校、指定年级、指定班级。 2.发布记录：展示所有已发布的活动，可以通过还未开始、正在进行、已结束进行筛选，也可以通过参与对象的年级、班级进行查询，点击条目可以查看详情。 12)新闻发布：起草新闻：新闻内容编辑页，编辑内容包含新闻类型（学校新闻、时事新闻）、新闻标题、是否置顶、上传图片、新闻内容等；已发新闻：展示所有已发新闻，该页面可以对已发新闻进行置顶或删除操作，点击条目可以查看详情； 13)投票管理：发布投票：编辑投票内容，包括投票标题、结束时间、是否置顶、投票内容、投票范围、投票选项等；投票记录：展示各个已发布的投票，点击可查看投票详情。可以通过标题、投票时间进行查询； 14)换肤颜色：提供6套换肤模板，保护眼睛审美疲劳； ★16)首页：动态自定义添加、删除常用菜单功能和模块；自定义首页栏目。 17)提供根据教师、管理者、学生等不同情况，对系统用户进行角色分类，并支持每类角色可以使用的系统功能范围 18)考勤规则：设置考勤规则，包括考勤区间、上午到校离校时间、下午到校离校时间，支持特殊规则。 二.日常管理 （一）个人工作 1作业发布：系统自动判断教师任教班级、科目。支持多选班级、部分学生操作。根据用户实际需求，发布对应的班级作业。包含作业科目、作业的时段、输入作业内容描述，指定发布作业的对象（指定班级或者指定学生），。提供消息提醒家长（微信），达到家校互通的效果。。 2.作业管理：各科教师可对自己任教的班级发布当天作业，可针对班级也可针对个人发布。 4.个人消息：展示教师个人的基本资料、任教信息、头像等。通过编辑可对信息进行修改保存； 5.账号安全：修改密码为修改每个用户自身的密码，需要输入原密码进行校验，同时为保证安全，密码不能与用户名相同，密码长度为6位以上。 （二）学生管理 1.学生家长：系统自动判断教师任教班级，根据选定的班级能够进行批量、点对点、全部方式进行家长维护，如：重置密码。 2.出入校考勤： 学生考勤登记：班级学生按日期登记考勤情况，详细记录异常考勤信息 （1）学生考勤信息审核：查询和添加学生考勤信息，对考勤信息进行审核 （2）学生考勤信息统计：查询统计每名学生考勤信息，并支持对单个学生进行查看考勤记录、考勤抓拍，呈现每日的考勤状态。 （3）考核统计汇总：统计班级考勤信息，展示班级内的学生考勤情况，可通过年级、班级、学生姓名、时间区间等条件精确查找学生。可进入考勤详情页。 3.学生请假：家长填写相应的请假单,推送至与上级用户有绑定关系的权限用户。例：学生与班主任；教师进行相应的审核审批，教务可查看所有审批记录； 4.出勤查询：在任何情况下，不进行任何考勤设置，都能实时查询各学生的刷卡记录（包括刷卡人、刷卡时间、）及未考勤学生，也可进行按条件查询部分或全体人员的刷卡记录，便可查询该学生此时间段内的打卡明细。 5.平时成绩： （1）考试类型：分大考（月考、期中考、期末考）和小考（科目小测、班级测验），用后台发布考试时，考试类型固定，补录成绩时才需要选择该成绩的考试类型。 （2）考试名称：自动获取由智慧班牌模式应用模块发布的考试模式的考试名称、考试学生、考场信息等； （3）考试录入：提供导入模板样式，批量导入。 （4）记录维护：修改考试标题、时间、类型。 （5）成绩发送：学生成绩主要是开放给学生个人、家长、也可发送到智慧班牌，方便学生查看自己每次考试的成绩。 （6）班级成绩：班主任查看班级学生各科考试分数、考试状态信息，，保存和数据使用。同一个班级的各科科任老师可以看到班级学生各科考试分数、信息，方便全方位了解学生的学习情况和学习状态，更易于保存和数据处理。 （7）考试记录：选择任课班级查看该班级以往考试记录，对每次的考试分数记录支持在线查看分析。考试栏的项目可通过时间区间、考试类型、考试科目等条件进行筛选，方便教师精确查找考试。 7.班牌个性化：班主任可以对本班级的班牌首页显示的模块自定义，所有工作在后台完成，班主任可以自由删减增加首页显示的模块，模块数量不少于32种。 （三）教务管理 1.课表查询：根据权限在走班情况下，查看每学期每个教师的课表，查看每学期每个教室排课情况，查看每学期每个年级每个班级的排课情况，查看每学期每个年级每个班级学生的排课情况。 2．操作权限：限于一般用户和管理员操作。而且不同的用户级别所操作的教务信息类型是有限制的。用户可以向里面添加、修改和删除数据。 3.个人课表：根据教职人员的姓名筛选出相应的周上课课表课时。 4.班级课表：通过筛选不同年级不同班级呈现班级周课表。 5.班牌管理：管理员可以对所有或个别班牌进行远程管理，查看运行状态，显示模式，可远程批量关机，锁定，解锁，停止，解绑及分配班级功能。 6.校园风采：编辑学校简介、校风校训、校园风貌、学校荣誉等信息。 7.选课管理：根据政策要求，发布适合的选课组合方案，可设置选课规则，系统只允许同时启动一个选课计划。 智能排课：可智能排出学校行政班课表，支持设置不排课班级，不排课教师，科目支持优先级，支持调课，支持课表导出。 8.班级德育：支持模板录入德育信息，支持按时间段，年级，班级查询德育详情。 （四）素质评价 1.学生评价：老师、班主任可以根据学生的日常表现，给予评分，学生长期的评分结果可以作为学生综合素质评价标准。 2.评价内容;评价内容分为表扬和待改进两类，每类又包含多项评分项，每项的分值不同，表扬是正分，待改进是负分。学校可根据实际教学情况，自定义设置评语与评语图标，以及分值大小，建议分值最小是负5分，最大正5分。 3.学生小组：老师、班主任可以对班级学生进行自由分组，分组之后可以对整个小组学生进行评价，也可以对小组内单个学生进行评价，评价方式记为“小组评价”。也可以对小组进行删除操作。 4.评价查询：可以输入姓名查询班级或小组内的成员，可以通过时间设置查看某时间段内某个学生或全班的评价结果，及班级评价排行榜。 5.学生素质评价：可按班级进行查询，可具体到每个学生的详情。 ★以上软件功能保留测试权力 | 套 | 1 |
| 2 | 家校互通 | 家长/教师端 一.系统登陆 1、为平台用户提供“一次登录，全网通行”的功能。用户只需登录一次，即可访问其有权访问的所有功能，无需再次登录。 二.基础功能 1.学校风采：以图文方式展示校园简介,学校各个行政组织的介绍。学校特色文化介绍与展示， 学校优秀教师介绍，展示学校软实力。 学校获得的各种荣誉展示。 2.学生请假:家长可以在线向班主任请假，家长和班级其他任课老师都会收到请假推送消息，其他任课教师会第一时间知道孩子没来上课的原因。包括请假类型、请假时间、请假原因、请假记录查看等。所请假的状态是否通过实时通过微信反馈至家长情况。 3.课程表：实时显示学生班级本周的课程表，展现学生下节课课程内容，包括上课时间、课程名称、任课教师。 ★4.查看作业：查看最新每日各科目作业。家长自主筛选作业类型、发布时间查看作业详情。展示发布教师姓名、作业内容、时间。 ★5.学习成绩：家长可以查询学生成绩，及时督促学生学习。展示学生近期或学期考试得分情况及班级排名、年级排名、总分等以及本次考试的各科目分数、班级排名。 6.家长可通过智能手机或平板电脑查看学习成绩、学生作品、学校公告、学习情况、班级信息、班级相册。 ★7.签到：家长实时获取学生进离校时间，并通过微信实时提醒家长出入校时间保障学生人身安全。支持快速筛选年月日查询当日考勤详情信息。。通过选定的时间可查看当天的具体入校时间、离校时间等。 8.科任老师：展示任教教师的简介、姓名、头像以及联系方式，轻触号码即可直接拨通教师以便家长紧急情况下联系教师。 9.校园活动：了解学校或班级活动详情，帮助孩子在线报名所喜爱的活动名称或课程。 10.投票调研：区分已结束、正在进行标题，查看投票详情以及选项,看实时统计。已结束的系统默认进入统计报表。 11.作品：筛选时间、范围、作品分类查看学校或学生个人作品观赏，并支持加赏点赞。 12.学生素质评价：可查看学生在班级的本周排名、本月排名，以饼状图的方式展示本周及本月的改进得分，以及评价记录； 13.学生留言：可以向学生发送文字进行留言，发送后学生在班牌端登录个人中心可查看留言；学生也可以向监护人发送文字，家长可以接收内容信息，息经过身份认证保护，确保个人隐私不泄露。 14.班级相册：家长端可实时查看班级以发布的相册内容。 学校通知:可实时查看学校发布的通知公告。 15.小黑板：家长可在小黑板中查看班级通知，并签到回复，支持时间段查询消息内容。 16.账号安全：家长端可自行更改登录密码，需原密码验证。 17.关系维护：支持重新绑定学生信息，学生信息变动后可用。 18.选课：家长端可辅助孩子进行选课，发布的选课支持已结束、进行中状态显示。 教师端 一.基础功能 1.今日考勤：教师可实时查看班级学生当天考勤详情。 ★2.学生综合素质评价：以列表方式展示各班级的评价结果，班级学生分为学生个人、和学生小组，可以对学生个人和小组成员进行评价；可以查看班级学生的本周、本月评价排行榜；学生的评价会自动推送至家长端，学生和老师可以进行查看。要求与综合素养评价互相兼容） ★3.请假审批手机在线回复处理学生请假申请，请假信息自动统计到平台，管理员可以轻松掌握校内学生请假出勤情况，孩子临时有事不能去学校，家长可以通过平台向班主任请假，家长和班级其他任课老师都会收到请假推送消息，其他任课教师会第一时间知道孩子没来上课的原因； 4.信发管理：包括活动，通知公告，紧急通知，投票管理功能，无需借助PC端完成。 5.发布作业：老师能通过该平台发送当天课后作业通知给学生或家长，根据系统所绑定的科目类型、年级班级、作业开始和结束时间，作业内容，可实现移动端快速发布作业，简单易用。支持定时发送或立即发送及指定班级或指定学生布置作业内容。 6.班级信息：任教教师可查看班级信息包括：人数、班训、口号、目标、寄语，班主任能够对班级信息进行编辑修改。 7.个人信息：教师可以对自身用户信息进行修改，包括个人资料，密码修改、从教格言、姓名等； 8.课程表：随时随地查询本周的我的课表、班级课表。以图表的形式展示一周所上的课程、班级、课节等信息，方便教师了解本周的课时课程情况， 9.班级相册：教师可在线浏览本班出游、野炊、运动会等相关相册相片并支持保存图片操作； 10.学生作品：支持通过检索年级班级、时间来查看学生作品；针对学生的作品支持点赞功能； ★11.小黑板：教师可在小黑板中发布信息，家长端可实时查看，并点赞签到，可用于众多家长与教师的沟通平台。 12.故障报修：教师可随时随地拿起手机拍照并记录维修内容，及时上报。 13.考勤状况：教师任教所有班级当天考勤情况，可以按上午、下午和迟到、请假、旷课、早退等来过滤条件筛选学生，并且含有统计班级总人数和当前已到人数等，最终可以及时发现考勤非正常学生并且及时做好防范处理。 14.值日生：查看教师自身任教班级的值日情况，以周表格的形式展示，班主任可以修改某一天的值日情况。 15.班牌管理：实现按年级班级查询对班牌进行管理，可以锁定、解锁、查看当前班牌展示状态，并且可以快速定位到模式详情，以遍查看正在展示详情内容。 ★16.紧急模式：可以通过微信端发布指定部分或全部班牌显示通知文字内容，例如领导视察、紧急事等，提升通知效率。发布记录可以对已发布的紧急模式记录查看。 ★17.选课：教师端可实时查看选课统计及选课学生。 18.每周菜谱：实时显示学校一周菜谱详情，可查看菜品图片。 19.德育考核：在线打分，支持一周和一个月的德育情况。打分结果显示在班牌端。 20.账号安全：支持教师在微信端更改登录密码。 | 套 | 1 |
| 3 | 21寸智慧班牌 | 1.★首页 ★班牌首页1.展示班级一些重要的信息，如今日课表、值日、考勤、德育、最近的通知、照片、班级荣誉，以及常用应用。向左滑动首页2.可以查看班牌的所有功能菜单，点击对应的功能菜单可以使用对应的功能；首页3.展示班牌的一些拓展功能以丰富学生的教育资源和生活； 首页1： 基本信息：展示学校的logo、学校名称、班级名称，天气、时间信息；班牌端会自动获取当前的地理位置，自动更新天气信息，也可以查看最近5天的天气详情； 今日值日：展示当天值日的5位学生头像及姓名，也可以进一步查看值日详情； 今日课程：根据班级的课程表展示当天的课程信息，如课程名称。 今日考勤：根据学生考勤信息，自动统计当天的：签到、未签到、迟到、请假数据，也可以进一步查看考勤详情； 今日德育：展示班级今日的德育评分，如总得分、全校排名、年级排名，以及各项分值； 班级轮播照片：以轮播的方式，展示班级的风采照片；可查看照片详情，也可以放大照片； 班级荣誉：可以上下滑动查看最近上传的班级荣誉照片；可查看照片详情，也可以放大照片； 常用应用：展示班级常用的6个应用；； 2.班级德育：展示班级近期每日的德育评分，最近时间的排在最前边； 展示内容包括：全校、年级排名，总得分，各项评分标准得分； 综合素质评价：展示班级学生和小组本周综合素质评价总得分、表扬和待评价分数，也可以查看学生和小组的个人得分详情；以排行榜的方式展示上周班级前5名学生和小组的综合素质评价。 ★ 3.出入校考勤：默认所有页面下刷卡进入出入校考勤页面；在出入校考勤中，学生可以在本班班牌端进行签到和签退，学生刷卡考勤：班牌端抓拍学生的照片，防止代打卡现象；签到时间：考勤统计结果按照上、下午进行分类，分别用正常考勤、未签到、迟到、旷课、早退状态进行统计；可进一步查看学生的考勤时间详情；支持在其他班牌端打卡。 4.作业：可以查看行政班级作业信息，可分类查看全部作业，或按照各个学科分类查看作业信息及详情； 5.课程表：以星期为横轴，节次为纵轴展示行政班级的课程表； 6.值日表：按照管理平台设置，按照星期x分类展示值日学生信息，如学生头像、学生姓名；默认显示当天的值日信息，可切换星期x查看； 班级学生：展示班级全体学生照片、名称信息； 7.学生作品：展示班级学生的作业、作文、书法、绘画、手工、及其他作品；按照左右分栏展示作文信息，左侧以列表的方式展示学生作文基本信息，右侧展示作文详情；以瀑布流照片的方式展示非作文作品，可以查看作品详情，左右可切换作品；可以对所有作品进行点赞，一个学生对同一个作品只能点赞一次； 8.班级风采：1.以瀑布流的方式展示班级相册、班级荣誉、班级小明星；可以查看照片详情，也可以放大、缩小、切换照片； 9.今日课程：在标准模式下，可以查看教室的今日课表，可以查看课程的任教老师信息、课程简介、课程内容； 10.通知：按照类型对通知进行分类，类型包括：全部、通知公告、投票通知；以左右分栏的方式，展示通知信息。左侧以列表的方式按照时间排序展示通知信息，右侧展示通知详情；.默认只有一个置顶通知，新的置顶消息会代替之前的置顶消息； 11.活动报名：报名类型的通知如果在报名时间范围内，学生可以通过刷卡进行活动报名；报名之后可以在“个人中心”中查看查自己参加的活动记录； 12.活动投票：投票类型的通知，如果在报名时间范围内，学生可以通过刷卡进行投票；投票之后可以在“个人中心”中查看投票结果； 13.新闻：按照新闻类型进行分类：校园、时事；以左右分栏的方式，展示新闻信息。左侧以列表的方式按日期进行排序展示新闻信息，右侧展示新闻详情。 14.学校风采： 学校简介：展示学校校徽、校训，以及校园简介； 学校相册：以瀑布流的方式展示校园照片；可以查看照片详情，可进行放大、缩小、切换照片； 学校荣誉：以瀑布流的方式展示学校荣誉照片；可以查看荣誉照片详情，可进行放大、缩小、切换照片； ★15.学生个人中心：学生可以在任意班牌端登录到自己的个人空间；在登录状态如果没有任何操作10s后会弹出提示用户是否要退出，如果没有任何操作5s后会自动退出个人中心；个人中心包含有以下功能： 基本资料：展示个人基本信息：照片、姓名、班级、学号、学籍号； 课程表：课程表包括有星期、节次、老师、课程、信息； 考试成绩：查看本学期自己的考试成绩信息，考试信息按照时间倒序排序，近期考试排在最前边； 我的作业：查看自己行政班和教学班老师发布的作业；作业按照看全部，或按照各个学科分类展示，可查看作业信息及详情； ★选课：支持学生班牌端选课，需刷卡认证身份。 16.亲情留言：班牌首页会提醒学生有家长留言，可以进一步查看所有未读的消息的学生信息；学生登录到个人中心，可以查看家长的留言，也可以向家长发送文字；自己发送的信息，会根据对方的是否查看，标注状态为已读，还是未读； 17.设置：班主任权限通过刷卡进行设置，用于系统维护，更换皮肤等。 18.退出登录：可退出班牌账号到账号登录页面；账号密码登录：班牌通过账号密码进行登录，一组账号密码对应一个班级，登录密码可自行修改管理，通过不同的账号密码可以进行班级切换。 19.标准模式：班牌默认展示模式，其他模式结束后默认回到标准模式； ★20.紧急模式：在管理后台可以对指定单个或某年级组的班牌进行紧急模式发布的操作，紧急模式支持文字、图片和视频混合发布，紧急模式发布后能立即占据界面焦点进行显示，能够设置模式展示时长，模式结束后能自动返回标准模式。在有文字为主的紧急模式中，可以在后台控制是否进行语音播报紧急模式内容、以及播报次数、播报声音类型（男/女）。 ★21.考试模式：在管理后台对单场或多场考试进行编辑，指定相应的班级进行发布，发布后班牌在指定的时间段内收到指令并展示考试模式，界面显示考场信息和监考老师、学生座次等信息，考试结束后能自动结束考试模式展示标准模式。 22.通知公告：支持跑马灯滚动播放公告信息，支持多列表展示公告，顶部展示公告标题，界面左侧是展示公告列表，右侧展公告内容，支持列表进行切换公告内容。 ★23.锁定模式：管理人员对班牌进行锁定，班牌支持通过特定的形式解锁。锁定状态下任何学生无法操作； ★24.上课模式：.如果为上课时间时，班牌会自动切换为上课模式；展示该节次的科目、上课教师姓名和图片、教师简介。 用户也可在平台进行自定义设置，把上课模式拆分为三个小模块，分别为已结束课程，当前课程，下节课程，方便学生准备相关课本，三个小模块显示在首页面里。 ★25.首页模块自定义：支持首页1及首页2的自定义，模块调整实时显示变化，首页2隐藏功能默认放在更过功能里。 26.皮肤:支持切换皮肤，默认标准版皮肤，支持幼教版皮肤，切换皮肤需刷卡身份认证。 支持学生到校、离校的人脸识别考勤， 支持学生人脸识别进入个人中心。 支持教师人脸识别进入系统设置。 支持走班课堂考勤，智能识别考勤课程，非进行课程不能考勤。 硬件参数： 硬件参数： 1.尺寸：≥21.5 寸 2.分辨率：1920（水平）x1080（垂直） 3.显示面积：476.64（水平）×268.31（垂直） mm 4.亮度：500cd/m2 5.响应时间：6.5ms 6.刷新频率：60Hz 7.视角：178° 8.对比度：4000:1 9.使用寿命：≥30000H 操作系统：Android 5.1 .1 及以上系统 CPU：Rockchip RK3288，四核 ARM Cortex A17 1.8 GHz 10.内存：DDR3 2GB 11.内置存储空间：EMMC 8GB 12.网络接口：具备 RJ45 接口支持 100/1000M，支持 Ethernet； 支持 WiFi 802.11b/g/n，自带WIFI-2.4G/BT-4.0 模块，支持蓝牙 4.0 协议,具备 3G 13.WIFI：一组 2.4G 单频天线(标配) 14.支持视频编码格式：RMVB、RM、MKV、MOV、TS、AVI, MP4、WMV、FLV、VOB支持图片格式：JPEG、JPG、BMP、PNG、GLF 等 15.RTC 实时时钟：内置实时时钟供电电池、支持定时开关机，非开机时间段开机自动关机。 16.HDMI 输出：1 个 17.串口：4 个（内置） 18.USB2.0 接口：6 个（2 个外置） 19.储存卡（TF)：1 个 20.采用壁挂式、终端自带安装挂板，侧面背面为金属机身。 防盗锁孔设计；隐藏式按键：开关键、接口隐藏式设计； 21.音频：内置音响； 整机功耗：≤132W，待机≤1W；输入电压：AC 220V；工作温度：-10℃～60℃； ★22.外观：采用窄边框圆角，背部全平设计，防止学生意外撞伤、便于安装使用。 ★23.机身厚度：2CM 24.摄像头：内置摄像头≥200万像素， 25.读写器 支持IC卡及ID卡 支持 125KHz 和 13.56MHz（iso14443A）卡片。 5) 读卡时间 ＜100ms ★以上功能保留测试权力 | 块 | 72 |
| 4 | 学生卡 | 1.芯片类型：FM11RF08 *2.近距离考勤：支持13.56MHz近距离考勤，读卡距离≥2.5cm 3.读写响应时间：1~2ms 4.擦写寿命：≥100000次 包括师生用IC卡，可正反面印刷人像、卡号、姓名等信息，每人各一套 | 张 | 5000 |
| 5 | HLD智能投影机 | 亮度≥3600流明，对比度≥10000:1 采用固态光源，光源寿命≥20000小时 显示面板尺寸≥0.7英寸 标准分辨率≥WXGA(1280x800) 投射比＜0.28:1，投影80英寸镜头到投影幕所需距离应小于等于57cm ★投影镜头具有光学变焦功能 ★投影镜头具有镜头位移功能 同时具有垂直和水平梯形校正功能，具有四角校正功能，具有弧形校正功能 输入接口不少于: HDMI*2;VGA*2;USB-B*1; USB-A*1 投影机具有USB-B接口，可以实现显示功能 投影机具有USB-A接口，可以实现U盘内容直读，支持USB-A接口的无线适配器 输出接口不少于: VGA*1;Audio out音频输出（3.5mini jack）*1 内置扬声器功率≥2*10W 控制接口: RJ45*1；RS232*1；Mini USB*1，Micro USB＊1 具有中文遥控器 投影机菜单语言≥26种 具备外置的防尘滤网，防尘滤网具有双层结构，防尘滤网具有静电防尘功能 支持RoomView (Crestron)、AMX Discovery、PJ Link多种控制模式 提供所投产品的中国强制性认证证书（3C证书) 提供所投产品的节能证书 提供所投产品的环保证书 | 台 | 72 |
| 6 | 壁挂一体机 | 1.壁挂式钢结构，一体化超薄设计，厚度≤70mm，可内嵌入黑板中.展台底板杜绝气压杆,以防拽拉冲击。 2.高度集成无线2.4G多功能无线话筒、电脑主机、立体声功放、音箱、高清教学展台、多媒体中央控制系统和激光笔。 ★3.内部结构采用整体模块化设计，在维护时可将模块直接拆下，不用现场排除故障，能够高效解决售后问题，为保障使用的安全性，主机要求表面平整光滑，不允许有任何按键、接口、显示窗口及控制面板,前门板不允许有可直接拆卸的螺丝，防止随意被打开，但结构设计必须支持前开门开锁打开方式，当内部设备发生故障时，方便取出设备更换，无需整机维修,便于维护及升级。 4.内置电脑：采用专业的台式机架构；主板H81架构，I5主频≥3.2GHz CPU；DDR3/8G内存；硬盘256G固态硬盘。电脑接口模块：4路USB接口，1路网络接口，1路HDMI接口;主机内嵌键盘鼠标。 ★5.面板按键：面板采用PVC薄膜按键，使用寿命可达到10万次、机箱控制面板处提供接口,USB×2；可以实现通过面板按键启动实物展台功能，并可以在面板上采集展台画面功能； 6.中控配置：内置12V电源供电，独立电源使性能更稳定。一键上课下课功能，联动控制投影开关、电脑开关、系统供断电、音量控制 ★7.开机方式：教师上课时插入USB电锁自动开机上课，拔出USB电锁自动关机下课，智能管理教室多媒体设备；采取电锁与手动锁并存，实现多种开机方式。 8.内置高清展台：折叠式高清展示台，内嵌入箱体内；下翻式保护门，打开后形成展示托盘，采用高清自动聚焦镜头，像素≥500万色点，图像扫描≥25帧率，拍摄尺寸≥A4纸（210*297mm），图像色彩≥24位，图片格式：JPG、PDF、BMP、TGA，文档格式：PDF、WORD、TXT,视频格式：ASF、AVI、WMV，接口≥USB2.0，光源：自然光+LED灯。图像控制：亮度调整、曝光时间调整、90度旋转、镜像、正负片、放大缩小。OCR识别功能，智能控制补光，视频拍摄。 9.功放音箱：功放采用数字技术，功率2*30W，音箱采用高低音设计，功率2*20W。蓝牙模块：调制方式：GFSK；载波频率：2.4000GHz-2.4835GHz；LED显示屏显示屏显示功能，可显示音量、电量、充电状态和频道信息等;内置激光笔具备激光电子教鞭功能，具备PPT翻页及一键黑屏功能，发射器具备三个快捷键，可实现多窗口自由切换、一键关闭当前窗口中、一键关闭计算机功能，方便老师在教室里的任何地方对设备进行操作。内轩不可拆卸锂电池，USB充电，通话时长大于8小时;支持USB充电；支持自动对频功能； ★10.网络功能：远程开关机，通过网络直接控制中控程序，实现编程、写码。 ★投标产品必须整机通过国家强制性3C认证检测，并提供3C认证证书复印件加盖公章 ★产品可靠性要求通过质量监督检验机构检测提供MTBF（不低于10万小时）检测报告复印件加盖公章 ★提供整机防雷设计检测报告；整机通过浪涌检测报告，72h盐雾检测报告并提供权威机构的检测报告；复印件加盖公章 ★提供辐射抗扰度检测报告;操作面板按键10万次检测报告。复印件加盖公章 ★投标产品为保证产品质量售后，内嵌中控和展台设备须和一体机为同一制造商，并要求通过国家强制性3C认证，并提供3C认证证书复印件加盖公章 ★所投制造厂商具有.ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001环境管理体系认证证书 ；ISO18001健康管理体系认证证书（提供证书复印件加盖原厂公章） 制造厂商出具的产品参数确认函、技术参数白皮书或原厂印刷版介绍资料（均加盖产品制造厂商公章） 制造厂商出具的针对本项目的授权函、质保证书、售后服务承诺书。 | 套 | 72 |
| 7 | 红外白板 | 1. 触摸技术：红外触摸技术，采用手指或其他材料在电子白板上直接书写，无须专用笔，使用方便。 2. 投影尺寸：1850mm×1200mm有效感应尺寸1850*1200。（可根据投影机具体型号进行调整） 3. 板体尺寸比例16：10。（可根据投影机具体型号进行调整） 4. 分辨率：32768×32768。 5. 响应时间：≤8ms；采样率：120帧／s；触摸精度：6mm 。 6. 支持≥10点触控。 7. 供电方式：USB供电。 8、板面材料： 书写板夹心材料采用：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm；单位面积抗压:0.8MPa；书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度≥0.3mm。漆膜硬度为6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um。 9、颜色：纯白色 | 块 | 72 |
| 8 | 推拉黑板 | 1. 整体规格：外径≥4000mm×1250mm(尺寸可定做)，左右推拉结构，内置侧隐轨道，粉笔灰和粉笔头自动落入专用灰槽，达到轨道内永远清洁走动滑畅，外框和轨道一体化设计，模具一次成型；内外两层，内层两侧有两块固定绿板，中间镶嵌亚光投影板，亚光投影板前端和固定板前端平行。外层两块滑动绿板，保证与亚光投影板物理尺寸配套，滑到中间可完全遮挡亚光投影板后锁定，以便保护配套亚光投影板。 2.书写板面板：优质金属烤漆书写板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.4mm，涂层硬度≥9H无痕（莫氏）；无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，细腻平整、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损、耐腐蚀、色调柔和、时尚美观，学生任何角度都能正常观看。表面粗糙度：Ra 1.6-3.2＆micro:m，光泽度：光泽度≤6﹪，没有眩光； 3.亚光投影板板面：整体板面采用A级光感CP-01型亚光投影金属板，平整度为AAA级效果，厚度为≥0.25mm，漆膜硬度9H，漆层为0.025。表面粗糙度：Ra1.6~3.2ｕm。 4.内芯材料：采用防潮，防高温，永不变形、吸音高强度聚苯乙烯板;厚度≥14mm 5.背板：采用优质防锈热镀锌钢板，机械化制作，流水线一次成型，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88；厚度≥0.2mm； 6.边框：整体采用豪华高强度工业电泳香槟色铝合金；横（立）框采用双层加强结构，壁厚1.0㎜左右，拉筋连接部位壁厚2.0mm；外框规格100㎜×57㎜；滑动板边框规格40mm*20mm左右，固定板边框规格30mm*20mm。 7.包角材料：采用防老化、抗疲劳、规格57mm×57㎜，壁厚≥1.2㎜的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具；四角采用8条内穿插不锈钢和工程塑料以及铝合金相互固定形成三位一体，避免了冲撞带来的松动散架隐患。 8.黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥4个,上下均匀安装； 9.粘胶材料：采用环保型双组份专用黑板胶，使用自动化覆胶流水线作业确保涂胶均匀粘接牢固，雨淋，日晒不开胶，不起泡，不脱层，即使人工撕扯把内芯材料撕坏，粘合处也不会分离。 10.除尘装置：滑动板下端两侧配粉尘刷，可自动清扫粉尘。滑道内两侧下端留有抽拉式粉尘盒，便于储存清扫的粉笔沫，粉尘盒可拆卸清洁； | 块 | 72 |
| 9 | 课堂教学系统 | 1、基本书写工具：包含书写笔及颜色粗细选择、板擦、鼠标模式与书写模式切换等基本工具； 2、授课辅助工具：提供截屏、便签、计时、放大镜、聚光灯、幕布等辅助授课工具； 3、课程播放：提供教师帐号微信扫码登录，获取教师云空间备课内容，直观的在授课界面上显示，可支持PPT课件、音视频等多媒体内容播放，支持PPT等教学课件上进行批注、批注可保留、可擦除； 4、微课工具：教师在讲课过程中，可以方便进行微课录制，并提交云空间，作为备课素材使用； 5、校本资源库支持：在授课过程中，可以方便调用校本资源库中内容进行授课，校本资源库能实现同学科教师之间资源共享； 6、直播工具：教师在授课过程中，可发起直播，未到校学生或者其他需要进行课程观摩的用户可以通过小程序在线进行收看； 7、扫码分享：教师在白板书写内容可以通过微信扫码获取； 8、重点标注：桌面显示内容能快捷标注为重点，教师能在微信端可以快速分享； 9、授课系统具备操作视频展台功能，包含实物投影拍摄、导入图片、放大缩小、标注、多图对比等基本功能；授课系统支持通过视频展台摄像头对物品类别特征进行智能识别； 10、支持投影交互画面与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步双向操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能；可利用移动终端设备实现拍照、批注、缩放、旋转等移动展台功能； 11、课堂教学软件可支持互动答题功能，能实时课堂答题互动，支持客观题、主观题等不同题型；支持客观题自动批改，英语默写结果自动批改等； 12、桌面模式：提供白板授课模式与桌面模式切换功能，教师可以在电脑桌面进行书写或者标注； 13、系统设置：授课系统支持开机自启动，支持不同背景切换。 | 套 | 72 |

## 五、教室门

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数（功能说明） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室门 | 1.表面材料：采用宝钢优质大型钢厂生产的优质热镀锌钢板，平整光滑，附着力强。 2.60<门扇厚度<40mm，门扇钢板厚度≥0.7mm，焊接牢固，焊接点均匀，打磨光滑，保证强度同时避免划伤。 3.门框厚度≥1.2mm，镀锌钢板一次折弯成型，一面扣墙，一面凸出墙面≥10mm,明显的双面包套效果，90度 角度到位，立体感强，保护墙面。 4.表面处理：颜色由甲方指定，采用静电喷漆，优质户外塑粉，喷涂均匀，不掉漆不变色。 5.内填充物：采用教室防盗门专用高强度蜂窝纸，与钢板充分粘接，保证门板强度，敲击无空洞声音。 6.配备视窗：教室门/宿舍门，配套可视窗，采用≥5mm钢化玻璃。 7.门框与门扇衔接处设置三面密封条，减震、防尘。 8.学校用门采用无下档结构，便于卫生清理，防止学生拌倒。 9.安装方式：用内膨胀螺丝固定，辅助链接片，安装完毕下部框内填充发泡。 | 套 | 216 |

六、报告厅显示屏

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数（功能说明） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P2.5三合一全彩 | 结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一； 室内Q2.5全彩屏-1R1G1B-SMD2020，基色为SMD全彩。 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率 128点×64点； 4、驱动器件：采用LED专用恒流驱动-高刷新高灰阶 5、像素失控率：<0.0001； ★6、像素点间距：≤2.5mm ； 最佳视角：水平≥150°，垂直≥140°（投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件） 7、物理密度：≥160000点/㎡ ★8、刷新频率：≥3840Hz；（投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件） 9、最大对比度：≥5000：1 ★10、校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 （投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件） 11、亮度均匀性 ：≥95% 12、亮度调节方式：亮度调节3000-18000K可调； ★13、平均无故障时间：≥10000小时，（投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件） 14、平整度≤0.2mm；光衰率<15%(3年)； 15、工作环境温度：-10~60°C；工作环境湿度：10%～70% RH 16、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 ★17、最大功耗≤420W /㎡， 平均功耗：≤140W /㎡（投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件） 控制软件：专用软件及系统软件 ★19，因LED显示屏是电子产品，产品需具有一定的抵抗无线电骚扰、谐波及静电放电抵抗能力（投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件） ★23.生产厂商通过3C，CE,ROHS，FCC认证，（提供有效的证书复印件并加盖制造商公章） ★24.为确保安全无火灾隐患，LED显示屏产品必须通过国家防火阻燃最高标准V-0级（提供检测报告复印件并加盖制造商公章） ★25.为受众身体不受蓝光伤害，LED显示屏必须通过蓝光无风险危害检测。（提供国家级的质量监督检验中心检测报告复印件并加盖制造商公章） ★26.为了更好的兼容性，LED显示屏单元板和电源，控制系统，视频处理器，动力柜必须是同一品牌。（提供相关产品的3C证书复印件，加盖制造商公章） ★27.为保证产品质量，投标人必须拥有生产厂商的授权书原件及售后服务承诺函。 ★28.提供LED显示屏厂家5星级售后服务认证证书（提供相关证书复印件并加盖制造商公章）。 | ㎡ | 29.86 |
| 2 | 室内P2.5三合一全彩 | 参数同上：高3.072m*长2.112m*2台 | ㎡ | 12.98 |
| 3 | 显示屏发送系统 | 1.具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； 2.最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3.最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 4.支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 5.支持画面偏移； 6.双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 7.支持亮度和色温调节； 8.支持低亮高灰； 9.支持HDCP 1.4； ★为了保障服务统一性及更好的兼容性，建议和LED显示屏单元板同一品牌。（提供相关产品的3C证书复印件，加盖制造商公章） | 套 | 1 |
| 4 | 显示屏接收系统 | 1.集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4.全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6.支持14bit精度逐点校正； 7.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8.支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 9.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10.单卡支持32组RGB信号输出； 11.支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； 12.先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13.支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；支持电源反接保护电路 ★为了保障服务统一性及更好的兼容性，建议和LED显示屏单元板同一品牌。（提供相关产品的3C证书复印件，加盖制造商公章） | 套 | 1 |
| 5 | LED视频（拼接）处理器 | 1．输入板卡类型(一卡两路)：4K HDMI/HDMI/DVI/VGA/SDI/HDBaseT 2.输出板卡类型（一卡两路，四图层）：HDMI/DVI 3.输出板卡类型（一卡四路，两图层）：HDMI/DVI 4.独有LED图像处理算法，有效解决LED屏显示中出现的画面断层和像素点缺失的问题 5.超低延时画面处理，低于30ms 6.支持超高清视频多端口信号输入并实时同步输出，兼容Nvidia Mosaic与AMD Eyefinity技术 7.支持超高清底图显示，同时支持不同屏幕上传不同底图图片，呈现不一样的底图效果 8.台标自定义，快速追溯视频信号源 9.多样化的滚动字幕显示，可设置字体、大小、色彩、位置、透明度、动静态等参数 10.具备回显、预监功能，以达到对设备的可视化操作管理 11.输入最高分辨率可达4K@30Hz,输出分辨率可自定义，满足不同规格的LED屏幕显示 12.支持多组屏控制管理，最多可达四组 13.任意位置开窗、叠加、漫游，有效呈现不同的视频画面或大数据信息 14.输出信号可以通过软件任意指定位置。LED屏调试时，无需将处理器输出端口与LED屏发送卡按照固定的顺序进行连接，可通过软件平台调整处理器内部输出信号，快速对应输出端口与LED屏的映射关系 15.支持用户分级、分权管理，各司其职 16.支持场景管理，一键调用场景，场景可轮巡和显示场景快照 17.支持配置备份和恢复，备份信息可下载保存备份，断电记忆功能，无需担心配置丟失 18.支持设备主机高温报警和智能风扇调节 19.支持设备在现场使用期限的授权管理 20.设备受控方式多样化，包含RS232指令控制和LAN客户端软件控制，且支持串口或网口控制第三方设备。 ★为了保障服务统一性及更好的兼容性，建议和LED显示屏单元板同一品牌。（提供相关产品的3C证书复印件，加盖制造商公章） | 台 | 1 |
| 6 | 钢结构 | 1.钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2.焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3.自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4.要求：抗风8级 抗震7级； 5.包边：不锈钢包边； 6.钢架采用曲面圆弧型定制. | 项 | 1 |
| 7 | 计算机 | I5-pci VGI输入，DVI输出 | 台 | 1 |
| 8 | 动力柜 | 配电箱：配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等，含多功能卡智能上电系统，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能. | 台 | 1 |
| 9 | 通讯 | 6类网线 | 箱 | 2 |
| 10 | 电源线 | 4*25+1电缆 | 项 | 1 |
| 11 | 控制线 | 1.78护套线 | 项 | 1 |
| 12 | 辅材 |  | 项 | 1 |
| 13 | 集成实施费 |  | 项 | 1 |

## 七、网络安全等级保护

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数（功能说明） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全等级保护 | 网络安全等级保护2级 智慧教学教室系统与原有的网上阅卷系统等级保护2级 由第三方评测机构出具的评估报告。 未达到网络安全等级保护2级标准的，需重新进行修改，直达到要求为止。 | 项 | 2 |

三、 计划与进度管理要求

(1)投标人在投标文件中应根据对项目的理解作出项目实施的初步计划，成为中标方后必须提交正式工作方案，明确招标项目工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划、对应计划应提交的工作成果、需要招标人协调与配合的事项，并经招标人审核、批准。

(2)中标方在项目实施过程中必须分别按周、月提交进度报告，对项目问题及进度延迟原因进行说明，制定合理的解决措施并有效执行。

(3)投标人必须在投标文件中阐述项目沟通计划，确保投标人与业主之间信息沟通顺畅。

投标人应按照时间安排，制定相应的项目实施详细进度计划，确定每个实施阶段的时间表及工作目标。

四、 人员培训

培训工作是整个系统得以正常运行的关键，除了对普通业务人员的专项培训以外，应对系统维护人员进行系统维护的培训。具体培训要求如下：

投标人应在投标文件中提出培训计划，计划包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其它等详细内容。

技术培训的内容必须包含软件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。

投标人应对系统管理人员培训，达到熟悉系统后台操作，达到具有系统二次开发的能力。

培训人员必须是公司的资深工程师。

五、 售后服务

投标人必须为本项目内所供应的硬件产品和安装的软件产品提供至少三年的质保期及免费售后维护服务。

质保期内提供同版本软件免费客户化修改与免费升级服务。并为用户后续的单位信息化建设提供长期的技术支持。

投标人应在投标书中详细列出服务项目清单，对每项服务，需明确服务提供方名称、服务内容、服务方式、服务人员技术要求以及服务响应时间等；

投标人的相关技术人员必须在接到故障通知后2小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常工作为止，一般要求保证系统在24小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。

投标方必须帮助用户建立远程维护系统，投标方工程师经校方授权通过电话线远程登录到校方网络系统进行的故障诊断和故障排除。

软件实施期间需专人定点在招标方进行实施，质保期间内也需专人在招标方参加日常维护工作。

投标人须做出无推诿承诺。即投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到买方通知后，须立即派投工程师到场，全力协助系统集成商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

软件实施任务和进度、测试与验收

投标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

投标人应承担投标软件的安装、测试和有关配置工作，进行实际的测试。

投标人应全力与买方、系统集成商及其他供应商配合，根据买方的详细需求，提交实施方案得到买方及集成商确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

产品实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，投标方应与集成商及其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

投标人应在投标书中提供本次项目实施的实施人员名单，以及整个软件实施工期的具体计划安排表。

投标人应在项目完成后按公安部门要求申报信息系统安全等级保护，并按所审核等级配合完成等保审定。

六、商务条款

1、付款方式：

在合同签订前中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金，合同签订后采购人预付30%合同金额给中标供应商，开发、安装完毕上线运行验收合格后采购人在10个工作日内付至100%，履约保证金自动转为质量保证金，待质保期结束后无息退还。

2、完工期

▲项目必须在合同签订后2020年度第二学期学校开学之前完成数字化校园建设、调试、试运行。

八、工作范围

根据采购文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整的软件产品；

2、完成各项调试、检验、测试工作，直至通过验收；

3、对操作人员及维修人员进行技术培训；

4、质保期内系统的维保及维修及质保期后终身维修；

5、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、知识产权

5.1 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2 投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4 投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

6、招标文件中所列的货物品牌型号（如有）仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

7、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、为便于以后升级及系统维护，采购人享有本次采购软件的所有权及针对本项目的修改权，使用过程中采购人可以根据业务需要自行修改本项目软件。为方便升级与改造，供应商必须提供软件接口作为验收条件之一，对此点供应商须予以书面承诺。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、 有能力提供本次招标产品并符合投标邀请（招标公告）中规定资质要求的合法营销资格的国内企事业单位，均可参加投标（电信、银行、保险等行业实行许可证管理的本地分支机构可直接参与投标，其他类型分公司投标的须提供公司的授权）。

12、如投标人代理人不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（金融、保险、电信等分支机构投标的可由分支机构负责人签署授权书）。

13、分支机构投标的如项目参与人员为总公司人员的，需总公司出具申明。

14、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

15、本次采购预算6550000元。如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商本项目按无效投标处理。

16、供应商领取招标文件后如不前来投标，需在开标前三日书面通知采购代理机构，以便于本项目后续工作开展，如无故不来投标，则将记录在案，并将不允许再次参与本项目投标。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3、补充、更正文件在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告公布。

三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件一） |
| 2 | 项目分析明细表（附件二）； |
| 3 | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |

2.2、技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-6项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |
| 1 | 投标函（附件三） |
| 2 | 供应商法定代表人授权书（见附件四） |
| 3 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件五） |
| 4 | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）； |
| 5 | 供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料 |
| 6 | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）； |
| 7 | 供应商特定资格条件证明（如供应商资格条件未要求特定资格条件的，不需要提供） |
| 8 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 9 | 供应商质量体系认证证书（如有则提供） |
| 10 | 供应商环境体系认证证书（如有则提供） |
| 11 | 供应商职业健康体系认证证书（如有则提供） |
| 12 | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
| 13 | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
| 14 | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
| 15 | 提供2017年1月1日以来供应商业绩；（以提供的加盖有效公章的中标(成交)通知书或合同复印件为准）（附件七） |
| 16 | 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料： （1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 技术部分（▲资料提供不齐全，将可能导致不利的评定） |
| 17 | 商务偏离表（附件八（一））、技术偏离表（附件八（二）） |
| 18 | 硬件部分：产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 19 | 软件产品的开发构想，开发系统的主要技术、结构、特点，能够达到的功能详细描述，包括系统所包含的几大模块介绍。 |
| 20 | 项目服务人员汇总表（附件九） |
| 21 | 针对本项目建设的详细实施计划，包括安装调试、系统集成、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。 |
| 22 | 项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的系统运行维护方案，包括本地(温州)售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺货物升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况。质保期内均提供免费上门维护、升级服务，对故障即时响应。 |
| 23 | 详细的培训计划 |
| 24 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 25 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

供应商应按照招标文件第三部分第三款第2条（上表）所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2开标一览表为在商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

- 产品价格、服务开发费用

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费、招标代理服务费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1 自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被不予退还。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的编制

7.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

7.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

7.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

7.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

7.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

7.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

8、投标文件的签章

8.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

2.4、属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织参与本项目投标的按无效投标处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

10）属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织参与本项目投标的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2、中标通知书

2.1、采购人依法确认中标供应商后，代理机构在永嘉县公共资源交易网和浙江省政府采购网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。同时向中标供应商发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
    2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（2020年度学校第二学期开学之前）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、履约保证金

履约保证金按招标文件规定，在中标人与采购人签订合同前递交。

6、招标代理服务费

6.1、本次招标代理服务费按差额定率累进法计算，100万以内按中标金额的1.5%，100万-500万按中标金额的1.1%，500万-1000万按中标金额的0.8%。甲方不向乙方支付任何费用。招标代理服务费由中标人支付，请报价人在报价时予以考虑。招标代理服务费汇入以下帐户：

# 户    名：温州市滨海招标代理有限公司永嘉分公司

# 开户银行： 农行永嘉县支行

# 帐    号： 19240101040022325

第四部分 政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
  2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

# 政府采购金融服务相关信息告知函

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，助力打赢疫情防控阻击战，根据浙江省财政厅印发《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知（浙财采监【2020】3号）》文件的精神，现将政府采购金融服务相关信息予以告知。

各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。

第五部分 合同格式（仅供参考）

编号  ：

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币/元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

中标供应商负责2020年 月  日前完成交货，2020年 月  日前调试验收合格。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

1、本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市级政府采购项目履约验收管理暂行办法》的通知》（温财采〔2016〕597号）文件执行。

2、中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

3、货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

4、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

5、采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

按招标文件要求

第十条：货款的支付

按招标文件要求

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

第二十条：合同修改

合同内容如有修改，需双方协商并签署书面修改合同，修改合同也将成为本合同不可分割的一部分。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人：（印章）                     供应商：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

第六部分 投标文件格式

一、商务报价标部分格式

附件一 开标一览表

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价 （元人民币） | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 浙江省永嘉中学数字化校园建设项目 | 大写： 小写： | 6550000元人民币 |

供应商全称（盖章）：                          授权代表（签字）：                             日期：

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总报价。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件二  项目分析明细表

项目分析明细表

| 项目 | 报价 | 成本分析 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 包括编制详细预算 |
| 合计报价 |  |  |

注：

1. 总计价应与附件一“开标一览表”中报价相一致。

2. 要求按功能模块细分项目及报价，报价总价中包括有关本项目建设所需的技术方案编   写、安装调试和验收费、与采购人要求的系统接口对接要求、系统集成费、不可预见费、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、采购代理服务费、售后服务和税金等费用均计入报价，并提供3年免费技术支持。

3. 不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件，投标文件将可能被拒绝。

4. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标单位（盖章）：

授权代表签字：

日期：

二、资信标部分格式

附件三 投标函

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及永嘉县农业局限制参加政府采购活动。

8、本投标自开标之日起90天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件四  法定代表人授权书

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（身份证复印件或影印件）

附件五 供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |
| 供应商名称（加盖盖章）： |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件六 法定代表人诚信投标承诺书

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件七 2017年1月1日以来供应商同类项目业绩清单

2017年1月1日以来供应商同类项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附加盖有效公章的合同复印件，业绩以合同为准。

供应商盖章：

三、技术标部分格式

附件八（一）  商务偏离表

商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件八（二） 技术偏离表

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件九 供应商项目服务人员汇总表

供应商项目服务人员汇总表

招标项目名称：                                 招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、技术负责以及各主要专业工种负责人均应列入；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 职称证书、执业资格证书、职业水平证书等人员证件复印件附后。

4. 以上人员社保缴纳证明在技术资信标中提供。

5、表格可以延续。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

第七部分 评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保货物质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

本次开标，开标程序如下：

第一步：当众开启投标供应商技术资信标。

第二步：采购组织机构对投标供应商进行资格性审核

第三步：评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分（其中现场演示按照现场递交投标文件的顺序逐一进行现场演示，演示时间不得超过20分钟），技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入评审，并退还商务标。评审打分完成后向供应商公布资信、技术部分分值。

第四步：开启商务报价标，并对供应商的商务标由评委统一进行计算得分。

第五步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，并提交书面评审报告。

第六步：由评标委员会根据评审报告推荐综合得分第一名的供应商为中标人。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签随机决定。

中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标人或重新组织采购。

如果无候选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

四、评分细则

一、商务报价评分 30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人企业），给予评标价格折扣（6%）。

二、技术、服务、资信业绩综合评分 70分

| 序号 | 评分内容 | 分值（分） | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 0-10分 | 1、投标人具备CMMI5证书的得2分； 2、投标人具备电子与智能化工程专业承包二级以上资质的得2分 ； 3、投标人同时具备ISO9001、ISO20000、ISO27001、ISO14001、OHSAS18001证书的，得2分； 4、投标人具备ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书二级以上的得2分； 5、投标人具备中国软件协会认证企业信用等级AAA证书的得1分； 6、投标人具有省级安全技术防范行业资信等级证书壹级资质证书得1分。 |
| 2 | 总体技术方案 | 0-7分 | 1、对业务熟悉程度，投标方案总体设计、系统架构设计的可行性、合理性，详细阐述系统的体系架构、实现思路和关键技术，以及对功能设计和实施计划的建议等（0-1分） 2、综合布线：综合布线等整体方案的合理性、可行性（0-1.5分）； 3、信息系统集成：各信息系统间的总体方案是否合理、用户体验是否良好，是否具备相应的接口（0-1.5分）； 4、智慧教室：智慧教室实施、组织方案和架构是否合理、易用（0-1.5分）； 5、培训方案（0-0.5分）：是否有针对本次项目建立专业的培训计划及培训质量。 6、应急方案（0-0.5分）：系统的应急方案设计是否合理，方案在确保阶段性任务实现的同时，是否统筹考虑了总体目标的实现。 7、项目管理（0-0.5分）：技术方案中制定项目管理制度、安全和文明施工措施、施工进度等情况进行评比。 |
| 3 | 产品符合性及评价 | 0-19分 | 评标委员会视配置及技术参数的符合性和对招标文件的响应度及符合性酌情打分。 1、网络设备评价：根据投标设备的品牌知名度，产品综合配置、技术指标、实用性与先进性、与招标文件响应程度，进行横向比较打分（0-5分）；（4分<优≤5分；2分<良≤3分；0分<差≤2分） 2、门禁设备评价：根据投标设备的品牌知名度，产品综合配置、技术指标、实用性与先进性、与招标文件响应程度，进行横向比较打分（0-4分）；（3分<优≤4分；2分<良≤3分；0分<差≤2分） 3、智慧教室设备评价：根据投标设备的品牌知名度，产品综合配置、技术指标、实用性与先进性、与招标文件响应程度，进行横向比较打分（0-4分）；（3分<优≤4分；2分<良≤3分；0分<差≤2分） 4、校园一卡通系统软件及硬件设备评价：根据投标设备的品牌知名度，产品综合配置、技术指标、投标产品跟学校原一卡通系统软件及硬件产品融合度、无缝对接程度，供应商提供相关材料进行横向比较打分（0-2分） 5、设备制造商在教育行业内具备影响力，具有有效的中国教育装备行业协会会员证书的得2分，没有不得分。需提供证书复印件和教育装备官网查询链接并加盖原厂章； 6、为体现原厂售后服务实力，设备制造商售后服务符合GB/T27922-2011标准的售后服务认证（5星级）单位的得2分；没有不得分。 |
| 4 | 现场演示（由投标人拍摄应用视频上传电子标书逐条演示讲解） | 0-12分 | 从以下方面由评委进行横向比较综合打分 授课模式下，可直接获取教师云空间课件资源。（1分<优≤1.5分；0.5分<良≤1分；0分<差≤0.5分） 支持随堂录制微课，并自主上传至教师云空间存储。（1分<优≤1.5分；0.5分<良≤1分；0分<差≤0.5分） 支持公开课授课，板书及声音可同步实时播放。（1分<优≤1.5分；0.5分<良≤1分；0分<差≤0.5分） 支持答题设备，能实时课堂答题及互动。（1分<优≤1.5分；0.5分<良≤1分；0分<差≤0.5分） 支持投影交互画面与手持终端屏幕显示，且支持双屏同步双向操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。（1分<优≤1.5分；0.5分<良≤1分；0分<差≤0.5分） 可利用移动终端设备实现拍照、批注、缩放、旋转等移动展台功能。（1分<优≤1.5分；0.5分<良≤1分；0分<差≤0.5分） 7.支持笔或手指触控：可以直接用笔或手指在任何不透明的物体在投影画面上操控电脑，进行书写，批注等操作。（1分<优≤1.5分；0.5分<良≤1分；0分<差≤0.5分） 8.支持PPT等教学课件上进行批注、批注可保留、可擦除可编辑。（1分<优≤1.5分；0.5分<良≤1分；0分<差≤0.5分） |
| 5 | 项目班子人员配备 | 0-7分 | 为保障本次项目的顺利实施，参与本次项目实施的技术人员中： 项目技术人员具有高级信息系统项目管理师证书的得2分，最多得2分。 项目负责人具有一级建造师（机电）证书得2分，最多得2分。 项目技术员具有数据库系统工程是证书的得2分，最多得2分。 具有软件设计师的1人得1分，最多得1分。 （以上人员需提供近6个月及以上单位社保证明及证书，否则不得分） |
| 6 | 业绩证明 | 0-4分 | 2017年1月1日至今，所投产品同类项目业绩。每提供1个得1分，最高得4分；（必须提供客户联系方式、合同核实，不提供不得分，如中标后发现弄虚作假，将被废标并承担责任） |
| 7 | 售后服务 | 0-10分 | 投标人在浙江省外工商注册的得2分、在浙江省内工商注册的公司或分公司得4分（最高4分） ▲（需提供注册的营业执照，否则不予得分）。 2、根据售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修、服务标准，服务人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施综合打分）。（最高6分） |
| 8 | 优惠政策及标书制作规范 | 0-1分 | 1.优惠承诺得0.5分 2.标书制作的合理性及规范性得0.5分 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。