文成县公共资源交易中心 政府采购招标文件 项目名称：文成县“侨韵玉壶 ，国际慢城”乡村旅游项目-玉壶镇美丽城镇建设项目(玉泉溪两岸景观提升工程) 采购编号：WCFSCG-2022-05 采 购 人：文成县玉壶镇人民政府 联 系 人：雷豪 联系电话：18006699929 代理机构：温州市滨海招标代理有限公司 联 系 人：刘芬芬 联系电话：13968914943 传 真：0577-67259383 二○二二年三月

招标文件目录

关于文成县“侨韵玉壶国际慢城”乡村旅游项目—玉壶镇美丽城镇建设项目(玉泉溪两岸景观提升工程)公开招标公告	2

第一部分投标邀请函	6

第二部分    招标内容及要求	9

一、采购总说明	9

二、采购内容及技术要求：	10

三、商务条款	16

第三部分   供应商须知	18

一、说明	18

二、招标文件	19

三、投标文件	19

四、投标文件的递交	24

五、开标和评标	24

六、授予合同	28

第四部分政府采购政策功能相关说明	30

第五部分、合同格式	33

第六部分    附件—投标文件格式	38

附件一 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函	38

附件二 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函	39

附件三 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函	40

附件四 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函	41

附件六 开标一览表	43

附件七（一） 货物数量、价格表	44

附件八 投标函	46

附件九 法定代表人授权书	47

附件十 法定代表人诚信投标承诺书	48

附件十一业绩	49

附件十二（一）商务偏离表	50

附件十二（二）技术偏离表	50

附件十三产品配置数量及主要技术参数	51

附件十四项目总负责人资格情况表	52

附件十五项目组人员一览表	53

附件十八验收报告	56

附：  评标定标办法	57

六、信贷政策	61

本招标文件中带 “▲、★” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

关于文成县“侨韵玉壶 ，国际慢城”乡村旅游项目—玉壶镇美丽城镇建设项目(玉泉溪两岸景观提升工程)公开招标公告

项目概况 文成县“侨韵玉壶 ，国际慢城”乡村旅游项目—玉壶镇美丽城镇建设项目(玉泉溪两岸景观提升工程)招标项目的潜在投标人应在政采云获取（下载）招标文件，并于2022年 03 月 30日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WCFSCG-2022-05

项目名称：文成县“侨韵玉壶 ，国际慢城”乡村旅游项目—玉壶镇美丽城镇建设项目(玉泉溪两岸景观提升工程)预算金额（元）：13508278

最高限价（元）：12104900

采购需求：

标项一:

标项名称:文成县“侨韵玉壶 ，国际慢城”乡村旅游项目—玉壶镇美丽城镇建设项目(玉泉溪两岸景观提升工程)

数量:不限

预算金额（元）:13508278

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：文成县“侨韵玉壶 ，国际慢城”乡村旅游项目—玉壶镇美丽城镇建设项目(玉泉溪两岸景观提升工程)

备注：

合同履约期限：见招标文件

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：3.1.投标供应商具有城市及道路照明专业承包二级及以上资质（有效期内）；并提供有效的企业安全生产证书。3.2.拟派项目负责人具有机电工程专业注册建造师二级及以上资格（不含建造师临时执业资格），并具有安全生产考核B类证书，在有效期内；且无在建工程；则需提供自2022年1月份以来的连续3个月及以上的社保证明原件（如是电子查询证明件，提供有二维码的或验证码的查询打印件即可）。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日至2022年 03月30日09：30，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云

方式：网上下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年 03月30日   （北京时间）

投标地点（网址）：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场）

开标时间：2022年  03月 30日    开标地点（网址）：文成县公共资源交易中心一楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起15个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（一）获取招标文件步骤： 1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册； 2、地点：政采云平台； 3、方式：潜在供应商通过账号登陆政采云平台：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览）； 4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：4.1.法定代表人授权书（复印件加盖公章）；4.2.有效的工商营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）（复印件加盖公章）；4.3.投标供应商具有城市及道路照明专业承包二级及以上资质（有效期内）；并提供有效的企业安全生产证书。4.4.拟派项目负责人具有机电工程专业注册建造师二级及以上资格（不含建造师临时执业资格），并具有安全生产考核B类证书，在有效期内；且无在建工程；则需提供自2022年1月份以来的连续3个月及以上的社保证明原件（如是电子查询证明件，提供有二维码的或验证码的查询打印件即可），4.5.提交文成县政府采购供应商报名登记表1张（加盖公章；可在文成县公共资源交易中心网站下载http://ggjy.wencheng.gov.cn/wccms/下载）； 5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（二）在线投标响应（电子投标）说明 1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：文成县玉壶镇人民政府

地址：文成县玉壶镇玉泉西路1号

项目联系人（询问）：雷豪

项目联系方式（询问）：18006699929

质疑联系人：雷豪

质疑联系方式：18006699929

2.采购代理机构信息

名称：温州市滨海招标代理有限公司

地址：文成县大峃镇苔湖新区11栋1203室；

传真：0577-67259383

项目联系人（询问）：刘芬芬

项目联系方式（询问）：13968914943

质疑联系人：徐速

质疑联系方式：18106738967

3.同级政府采购监督管理部门

名称：文成县财政局政府采购监管科

地址：文成县财政局大峃镇伯温路

传真：0577-67833147

联系人：周琦

监督投诉电话：0577-67860159           
    若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分    招标公告（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 文成县“侨韵玉壶 ，国际慢城”乡村旅游项目—玉壶镇美丽城镇建设项目(玉泉溪两岸景观提升工程) |
| 2 | 项目编号 | WCFSCG-2022-05 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 采购预算 （最高限价） | 12104900元 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：文成县玉壶镇人民政府 地址：文成县玉壶镇玉泉西路1号 联 系 人：雷豪 联系电话：18006699929 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：温州市滨海招标代理有限公司 地址：文成县大峃镇苔湖新区11栋1203室； 项目负责人：刘芬芬 手机：13968914943 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：3.1.投标供应商具有城市及道路照明专业承包二级及以上资质（有效期内）；并提供有效的企业安全生产证书。3.2.拟派项目负责人具有机电工程专业专业注册建造师二级及以上资格（不含建造师临时执业资格），并具有安全生产考核B类证书，在有效期内；且无在建工程；则需提供自2022年1月份以来的连续3个月及以上的社保证明原件（如是电子查询证明件，提供有二维码的或验证码的查询打印件即可）。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。投标文件的须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章以及法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 20 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 21 | 投标样品 | □不需要 需要 |
| 22 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后3个工作日内提供合同总金额2.5%的履约保证金至采购人指定账户。履约保证金可采用☑银行转账 ☑银行保函 ☑保险凭证等。 |
| 23 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 24 | 工期要求 | 90日历天 |
| 25 | 投标截止时间 投标地点 | 2022年 03 月 30 日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：文成县公共资源交易中心一楼开标室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2022年 03月30日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：文成县公共资源交易中心一楼开标室 |
| 27 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 29 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 31 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，本合同一式六份，采购人2份、供应商2份、文成县公共资源交易中心2份。 3、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州市滨海招标代理有限公司：邮箱：963812021@qq.com； 4、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/index/index.html）予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 招标文件质疑截止时间 | 招标公告期限届满之日七个工作日，即最迟于2022年 03 月 18 日必须以书面形式加盖公章传真至采购机构，逾期采购机构可不予受理及答复。 |
| 35 | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 38 | 样品提供 | 1、配电箱;规格尺寸600mmk900mm，箱内骨架为镀锌钢构件，箱体表面为不锈钢板， 箱内电气元件见系统图，箱的外壳应妥善接地，接地电应小于4欧姆，配电 +箱防护等级应达到IP55箱内需设置浪涌保护器。（要求成品） 2、LED线条灯(功率18W输入电压DC24V颜色或色温3000K、角度20*60°、 防护等级IP66L=1000mm、ON/OFF)。 3、LED山体投光灯(功率144W输入电压AC220V、颜色或色温RGB+4000K 角度30°防护等级IP66DMX512)。 4、LED植物投光灯(功率36W输入电压AC220V、颜色或色温4000K、角 度30°防护等级IP=660N/OFF)。 5、LED地埋投光灯(功率36W输入电压AC220V、颜色或色温3000K、角 |
| 39 | 样品寄送地址 | 温州市文成县大峃镇苔湖新区11栋1203室 刘芬芬 13968914943 指定邮政（EMS）投标时间截止前一天24：00。 |

第二部分 招标内容及要求

一、采购总说明

1.1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品投标明确所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 4、采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验 收、培训、质保期内的售后服务等。

- 5、投标报价应包括材料费、服务费、损坏风险金、税金、其他费用等须由投标单位支付的所有费用（包括各种人工费、机械使用费、企业管理费、安全文明施工费、排污费、社保费、公积金、农民工工伤保险费、利润、税务费、必要的保险费用、必须的专用工具、辅助材料费和合同实施过程中不可预见的费用，以及由施工引起的所有破损修复费用等）的总和。

- 6、签订项目合同后5个工作日内需提供项目保单后方可进场。

- 7、所有物件进场施工前需提供符合设计参数的国家权威机关检测报告，经业主和监理确认合格后方可进场；

8、中标通知书下发后7日内需签订施工合同，签订合同后25日内需进场施工，逾期未签订合同或者逾期未进场施工的业主可废除中标人中标资格，所有损失由中标方承担。

- 采购内容及技术要求

文成县“侨韵玉壶 ，国际慢城”乡村旅游项目—玉壶镇美丽城镇建设项目(玉泉溪两岸景观提升工程)技术要求：（一）设计、施工有关规范与标准      （二）施工技术要求     （三）设备技术要求及灯具规格等。

入城口景观电施

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 照明部分 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 RCAL1，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 RCAL2，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 RCAL3，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 RCAL4，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 RCAL5，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 6 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-3*4 | m | 4121.70 |
| 7 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-5*6 | m | 43.58 |
| 8 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-5*10 | m | 607.00 |
| 9 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 6 |
| 10 | 电缆保护管 | 1、材料品种：PE管 2、规格：PE25 3、含管道挖填运等其他一切费用 4、考虑与外墙刷同种颜色的调和漆 建筑物外墙灯安装要充分考虑其施工需采取的技术措施，该费用投标商应在脚手架技术措施中报价，今后不予以调整 | m | 3985.18 |
| 11 | 电缆保护管 | 1、材料品种：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、含管道挖填运等其他一切费用 4、考虑与外墙刷同种颜色的调和漆，建筑物外墙灯安装要充分考虑其施工需采取的技术措施，该费用投标商应在脚手架技术措施中报价，今后不予以调整 | m | 38.32 |
| 12 | 电缆保护管 | 1、材料品种：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、含管道挖填运等其他一切费用 4、考虑与外墙刷同种颜色的调和漆，建筑物外墙灯安装要充分考虑其施工需采取的技术措施，该费用投标商应在脚手架技术措施中报价，今后不予以调整 | m | 583.80 |
| 13 | 景观照明灯 | A02LED投光灯 LED,36W,4000K，AC220，防护等级IP66 | 套 | 1 |
| 14 | 景观照明灯 | A07LED投光灯（圆形截光），LED，72W，4000K,AC220,防护等级IP66 | 套 | 1 |
| 15 | 景观照明灯 | A06LED植物投光灯 LED,36W,4000K，AC220,防护等级IP66 | 套 | 256 |
| 16 | 景观照明灯 | A10LED投光灯 LED,24W,3000K,AC220,防护等级IP66 | 套 | 6 |
| 17 | 景观照明灯 | C01LED埋地投光灯 LED,24W,3000K，AC220，防护等级IP67 | 套 | 2 |
| 18 | 景观照明灯 | C02LED埋地投光灯 LED,9W,3000K，AC220，防护等级IP67 | 套 | 48 |
| 19 | 景观灯 | T02LED投影灯 LED,160W,AC220，防护等级IP65 | 套 | 5 |
| 20 | 景观灯 | LED驳岸洗墙灯 LED,18W,3000W，DC24，防护等级IP66 | m | 7.5 |
| 21 | 灯杆 | D02 8米灯杆,安装投影灯 | 套 | 2 |
| 22 | 装饰灯 | Z01玉壶装饰灯 | 套 | 320 |
| 23 | 小电器 | 350W/24V防水开关电源 | 个 | 1 |
| 24 | 砖检查井 | 1.电缆手孔井 具体做法详见图纸 | 座 | 14 |
| 25 | 接地母线 | 接地扁钢热镀锌 BVR16 | m | 30.55 |
| 26 | 接地极 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土L50*50*5*2500热镀锌角钢 | m | 117.50 |
| 27 | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 独立接地装置6根接地极内 | 系统 | 5 |
| 28 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 |
| 29 | 其他措施项 | 其他措施费中施工应考虑的配合配、材料堆放费、工程材料保护费等其他措施费用，今后不予以调整 | 项 | 1 |

- 山体亮化电施

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 照明部分 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 STAL1，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 STAL2，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 STAL3，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 4 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-3*4 | m | 214.20 |
| 5 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-5*10 | m | 3493.20 |
| 6 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-4*25+1*16 | m | 277.36 |
| 7 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-4*70+1*35 | m | 240.00 |
| 8 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |
| 9 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 4 |
| 10 | 电缆保护管 | 1、材料品种：PE管 2、规格：PE25 3、含管道挖填运等其他一切费用 4、考虑与外墙刷同种颜色的调和漆，建筑物外墙灯安装要充分考虑其施工需采取的技术措施，该费用投标商应在脚手架技术措施中报价，今后不予以调整 | m | 207.80 |
| 11 | 电缆保护管 | 1、材料品种：PE管 2、规格：PE40 3、含管道挖填运等其他一切费用 4、建筑物外墙灯安装要充分考虑其施工需采取的技术措施，该费用投标商应在脚手架技术措施中报价，今后不予以调整 | m | 3388.80 |
| 12 | 电缆保护管 | 1、材料品种：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、含管道挖填运等其他一切费用 4、考虑与外墙刷同种颜色的调和漆， 建筑物外墙灯安装要充分考虑其施工需采取的技术措施，该费用投标商应在脚手架技术措施中报价，今后不予以调整 | m | 266.40 |
| 13 | 电缆保护管 | 1、材料品种：镀锌钢管 2、规格：SC100 3、含管道挖填运等其他一切费用 4、考虑与外墙刷同种颜色的调和漆，建筑物外墙灯安装要充分考虑其施工需采取的技术措施，该费用投标商应在脚手架技术措施中报价，今后不予以调整 | m | 225.80 |
| 14 | 景观灯 | T01LED激光投影机 40W,RGB，AC220，防护等级IP65 | 套 | 3 |
| 15 | 景观灯 | 激光投影机配件 | 组 | 1 |
| 16 | 灯杆 | D02 8米灯杆，安装激光投影机 | 套 | 3 |
| 17 | 灯组 | Z02 3米、6米灯柱组合，其中山上3米灯杆，路边6米灯杆 | 套 | 137 |
| 18 | 景观照明灯 | A08 LED投光灯 LED,144W,RGB+4000K，AC220，防护等级IP66 | 套 | 822 |
| 19 | 接地母线 | 接地扁钢热镀锌 BVR16 | m | 92.95 |
| 20 | 接地极 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土L50*50*5*2500热镀锌角钢 | m | 357.50 |
| 21 | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 独立接地装置6根接地极内 | 系统 | 3 |
| 22 | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 140 |
| 23 | 其他措施项 | 其他措施费中施工应考虑的配合配、材料堆放费、工程材料保护费等其他措施费用，今后不予以调整 | 项 | 1 |
| 24 | 控制系统 | 灯光变色控制系统 | 项 | 1 |

河岸景观电施

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 照明部分 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 HDAL1，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 HDAL2，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 HDAL3，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 HDAL4，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 HDAL5，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 6 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 HDAL6，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 7 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 HDAL7，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 8 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 HDAL8，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 9 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 HDAL9，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 10 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 HDAL10，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 11 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 HDAL11，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 12 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 HDAL12，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 13 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 HDAL13，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 14 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 HDAL14，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 15 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 HDAL15，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 16 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 HDAL16，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 17 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 HDAL17，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 18 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 HDAL18，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 19 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 HDAL19，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 20 | 桥架 | 金属桥架 40*40 | m | 5178.71 |
| 21 | 铁构件 | 桥架支架制作安装 | kg | 7768.07 |
| 22 | 金属结构刷油 | 管道支架除锈、刷油,按设计要求。 | kg | 7768.07 |
| 23 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-3*4 | m | 359.56 |
| 24 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-3*6 | m | 5150.21 |
| 25 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-5*10 | m | 2893.98 |
| 26 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 38 |
| 27 | 配线 | 二芯单芯导线截面 RVV2*4 | m | 5178.71 |
| 28 | 电缆保护管 | 1、材料品种：PE管 2、规格：PE25 3、含管道挖填运等其他一切费用 4、考虑与外墙刷同种颜色的调和漆，建筑物外墙灯安装要充分考虑其施工需采取的技术措施，该费用投标商应在脚手架技术措施中报价，今后不予以调整 | m | 344.79 |
| 29 | 电缆保护管 | 1、材料品种：PE管 2、规格：PE32 3、含管道挖填运等其他一切费用 4、考虑与外墙刷同种颜色的调和漆，建筑物外墙灯安装要充分考虑其施工需采取的技术措施，该费用投标商应在脚手架技术措施中报价，今后不予以调整 | m | 4976.60 |
| 30 | 电缆保护管 | 1、材料品种：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、含管道挖填运等其他一切费用 4、考虑与外墙刷同种颜色的调和漆，建筑物外墙灯安装要充分考虑其施工需采取的技术措施，该费用投标商应在脚手架技术措施中报价，今后不予以调整 | m | 2743.60 |
| 31 | 高杆照明灯 | D01 3米灯杆 | 套 | 4 |
| 32 | 景观灯 | T02LED投影灯 LED,160W,AC220，防护等级IP65 | 套 | 12 |
| 33 | 景观灯 | L01 LED驳岸洗墙灯 LED,18W,3000W，DC24，防护等级IP66 | m | 3714 |
| 34 | 景观灯 | A05水下投光灯 LED,22W,DC12，RGB+4000K防护等级IP68 | 套 | 20 |
| 35 | 小电器 | 350W/24V、12V防水开关电源 | v | 358 |
| 36 | 砖检查井 | 1.电缆手孔井 具体做法详见图纸 | 座 | 59 |
| 37 | 接地母线 | 接地扁钢热镀锌 BVR16 | m | 18.85 |
| 38 | 接地极 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土L50*50*5*2500热镀锌角钢 | m | 72.50 |
| 39 | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 独立接地装置6根接地极内 | 系统 | 19 |
| 40 | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 10 |
| 41 | 其他措施项 | 其他措施费中施工应考虑的配合配、材料堆放费、工程材料保护费等其他措施费用，今后不予以调整 | 项 | 1 |

桥梁照明电施(栋头桥和如意桥）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 照明部分 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 QLAL1，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 成套配电箱安装室外防水型 QLAL2，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 3 | 桥架 | 金属桥架 40*40 | m | 431.55 |
| 4 | 铁构件 | 桥架支架制作安装 | kg | 647.33 |
| 5 | 金属结构刷油 | 管道支架除锈、刷油,按设计要求。 | kg | 647.33 |
| 6 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-3*4 | m | 263.22 |
| 7 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-3*6 | m | 690.11 |
| 8 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-5*10 | m | 602.90 |
| 9 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4 |
| 10 | 配线 | 二芯单芯导线截面 RVV2*4 | m | 431.55 |
| 11 | 电缆保护管 | 1、材料品种：PE管 2、规格：PE25 3、含管道挖填运等其他一切费用 4、考虑与外墙刷同种颜色的调和漆，建筑物外墙灯安装要充分考虑其施工需采取的技术措施，该费用投标商应在脚手架技术措施中报价，今后不予以调整 | m | 254.40 |
| 12 | 电缆保护管 | 1、材料品种：PE管 2、规格：PE32 3、含管道挖填运等其他一切费用 4、考虑与外墙刷同种颜色的调和漆，建筑物外墙灯安装要充分考虑其施工需采取的技术措施，该费用投标商应在脚手架技术措施中报价，今后不予以调整 | m | 666.08 |
| 13 | 电缆保护管 | 1、材料品种：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、含管道挖填运等其他一切费用 4、考虑与外墙刷同种颜色的调和漆，建筑物外墙灯安装要充分考虑其施工需采取的技术措施，该费用投标商应在脚手架技术措施中报价，今后不予以调整 | m | 579.80 |
| 14 | 景观照明灯 | A01LED投光灯 LED,9W,3000K，AC220，防护等级IP66 | 套 | 16 |
| 15 | 景观灯 | L04 LED线条灯 LED,15W,3000W，DC24，防护等级IP66 | m | 270 |
|  | 景观灯 | L01 LED驳岸洗墙灯 LED,18W,3000W，DC24，防护等级IP66 | m | 98 |
| 16 | 小电器 | 350W/24V防水开关电源 | 个 | 29 |
| 17 | 砖检查井 | 1.电缆手孔井 具体做法详见图纸 | 座 | 18 |
| 18 | 接地母线 | 接地扁钢热镀锌 BVR16 | m | 5.85 |
| 19 | 接地极 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土L50*50*5*2500热镀锌角钢 | m | 22.50 |
| 20 | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 独立接地装置6根接地极内 | 系统 | 2 |
| 21 | 其他措施项 | 其他措施费中施工应考虑的配合配、材料堆放费、工程材料保护费等其他措施费用，今后不予以调整 | 项 | 1 |

玉壶沿河北立面建筑电施

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 照明部分 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 成套配电箱安装 N1-AL1，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 成套配电箱安装 N1-AL2，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 成套配电箱安装 N2AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 成套配电箱安装 N3AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 成套配电箱安装 N4AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 6 | 配电箱 | 成套配电箱安装 N5AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 7 | 配电箱 | 成套配电箱安装 N6AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 8 | 配电箱 | 成套配电箱安装 N7AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 9 | 配电箱 | 成套配电箱安装 N8AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 10 | 配电箱 | 成套配电箱安装 N9AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 11 | 配电箱 | 成套配电箱安装 N10AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 12 | 配电箱 | 成套配电箱安装 N11AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 13 | 配电箱 | 成套配电箱安装 N12AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 14 | 配电箱 | 成套配电箱安装 N13AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 15 | 配电箱 | 成套配电箱安装 N14AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 16 | 配电箱 | 成套配电箱安装 N15AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 17 | 配电箱 | 成套配电箱安装 N16AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 18 | 配电箱 | 成套配电箱安装 N17AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 19 | 配电箱 | 成套配电箱安装 N18AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 20 | 配电箱 | 成套配电箱安装 N19AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 21 | 配电箱 | 成套配电箱安装 N20AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 22 | 配电箱 | 成套配电箱安装 N21AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 23 | 桥架 | 金属桥架 40*40 考虑与外墙刷同种颜色的调和漆，建筑物外墙灯安装要充分考虑其施工需采取的技术措施，该费用投标商应在脚手架技术措施中报价，今后不予以调整 | m | 6370.72 |
| 24 | 铁构件 | 桥架支架制作安装 | kg | 9556.08 |
| 25 | 金属结构刷油 | 管道支架除锈、刷油,按设计要求。 | kg | 9556.08 |
| 26 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-3*4 | m | 1818.20 |
| 27 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-3*6 | m | 18.04 |
| 28 | 电力电缆 | 工程量暂定： YJV-5*6 | m | 2200.00 |
| 29 | 配管 | 工程量暂定： SC32 | m | 2200.00 |
| 30 | 电力电缆头 | 工程量暂定： 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 44 |
| 31 | 配线 | 二芯单芯导线截面 RVV2*4 | m | 5048.36 |
| 32 | 电缆保护管 | 1、材料品种：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、含管道挖填运等其他一切费用 | m | 247.70 |
|  | 景观灯 | L04 LED线条灯 LED,15W,3000W，DC24，防护等级IP66 | m | 50 |
| 33 | 景观灯 | L02 LED线条灯 LED,18W,3000K，DC24，防护等级IP66 | m | 1730 |
| 34 | 景观灯 | L03 LED线条灯 LED,12W,3000K，DC24，防护等级IP66 | m | 898 |
| 35 | 景观灯 | L05 LED线条灯 LED,8W,3000K，DC24，防护等级IP66 | m | 498 |
| 36 | 景观照明灯 | A01LED投光灯 LED,9W,3000K，AC220，防护等级IP66 | 套 | 13 |
| 37 | 景观照明灯 | A02LED投光灯 LED,36W,3000K，AC220，防护等级IP667 | 套 | 52 |
| 38 | 景观照明灯 | A03LED投光灯 LED,18W,3000K，AC220，防护等级IP66 | 套 | 17 |
| 39 | 景观照明灯 | C02LED埋地投光灯 LED,9W,3000K，AC220，防护等级IP67 | 套 | 8 |
| 40 | 小电器 | 350W/24V防水开关电源 | 个 | 239 |
| 41 | 接地母线 | 接地扁钢热镀锌 40*4 | m | 44.00 |
| 42 | 其他措施项 | 其他措施费中施工应考虑的配合配、材料堆放费、工程材料保护费等其他措施费用，今后不予以调整 | 项 | 1 |
| 43 | 控制系统 | 灯光变色控制系统 | 项 | 1 |

玉壶沿河南立面建筑电施

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 照明部分 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S1AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S2AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S3AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S4AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S5AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 6 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S6AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 7 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S7AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 8 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S8AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 9 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S9AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 10 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S10AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 11 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S12AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 12 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S13AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 13 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S14AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 14 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S15AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 15 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S16AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 16 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S17AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 17 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S18AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 18 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S19AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 19 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S20AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 20 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S21AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 21 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S22AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 22 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S23AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 23 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S24AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 24 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S25AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 25 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S26AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 26 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S27AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 27 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S28AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 28 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S29AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 29 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S30AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 30 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S31AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 31 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S32AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 32 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S33AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 33 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S34AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 34 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S35AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 35 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S36AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 36 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S37AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 37 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S38AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 38 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S39-1AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 39 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S39-2AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 40 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S40AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 41 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S41AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 42 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S42AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 43 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S43AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 44 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S44AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 45 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S45AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 46 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S46AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 47 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S47AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 48 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S48AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 49 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S49AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 50 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S50AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 51 | 配电箱 | 成套配电箱安装 S51AL，含浪涌保护器、基础等、具体规格型号详见图纸设计及设计说明 | 台 | 1 |
| 52 | 桥架 | 金属桥架 40*40 考虑与外墙刷同种颜色的调和漆 建筑物外墙灯安装要充分考虑其施工需采取的技术措施，该费用投标商应在脚手架技术措施中报价，今后不予以调整 | m | 9427.24 |
| 53 | 铁构件 | 桥架支架制作安装 | kg | 14140.86 |
| 54 | 金属结构刷油 | 管道支架除锈、刷油,按设计要求。 | kg | 14140.86 |
| 55 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-3*4 | m | 3151.30 |
| 56 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-3*6 | m | 308.90 |
| 57 | 电力电缆 | 工程量暂定： YJV-5*6 | m | 5100.00 |
| 58 | 配管 | 工程量暂定： SC32 | m | 5100.00 |
| 59 | 电力电缆头 | 工程量暂定： 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 102 |
| 60 | 配线 | 二芯单芯导线截面 RVV2*4 | m | 6205.60 |
| 61 | 电缆保护管 | 1、材料品种：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、含管道挖填运等其他一切费用 | m | 225.80 |
| 62 | 景观灯 | L02 LED线条灯 LED,18W,3000K，DC24，防护等级IP66 | m | 2928 |
| 63 | 景观灯 | L03 LED线条灯 LED,12W,3000K，DC24，防护等级IP66 | m | 2043.00 |
| 64 | 景观照明灯 | A01LED投光灯 LED,9W,3000K，AC220，防护等级IP66 | 套 | 302 |
| 65 | 景观照明灯 | A02LED投光灯 LED,36W,3000K，AC220，防护等级IP66 | 套 | 82 |
| 66 | 景观照明灯 | A04LED投光灯 LED,88W,RGB+4000K，AC220，防护等级IP66 | 套 | 48 |
| 67 | 景观照明灯 | C02LED埋地投光灯 LED,9W,3000K，AC220，防护等级IP67 | 套 | 8 |
| 68 | 景观灯 | W01 LED瓦楞灯 LED,3W,3000K，DC24V，防护等级IP66 | 套 | 120 |
|  | 高杆照明灯D01 | D01 3米灯杆 | 套 | 12 |
| 69 | 小电器 | 350W/24V防水开关电源 | 个 | 387 |
| 70 | 接地母线 | 接地扁钢热镀锌 40*4 | m | 102.00 |
| 71 | 其他措施项 | 其他措施费中施工应考虑的配合配、材料堆放费、工程材料保护费等其他措施费用，今后不予以调整 | 项 | 1 |
| 72 | 控制系统 | 灯光变色控制系统 | 项 | 1 |

- （三）照明设备技术要求

1通则要求

a、本项目所购灯具需提供灯具合格证、检测报告（光学检测、安规检测）、安装说明书。

b、灯具安全须满足现行国家相关标准,光学效果需满足技术文件要求，提供灯具主要

技术参数及配光曲线。

c、灯具结构（包括安装结构）应通过防风检测；安装于建筑体表的灯具及灯具延展

配件均需配置防坠落装置，材质为不锈钢；安装于桥梁的灯具，需满足GB7000.1-2015

条款及相应标准振动测试。本需求书内所指安全电压LED灯具，如为水下使用，工作电压必须为12V；其他 灯具，工作电压应在12~36V之间，建议为24V，且每栋楼内安全电压灯具工作电压尽

量统一。

d、灯具需充分考虑互换性能，满足器件模块化更换、线缆易于更换，便于维护。

e、灯具具体技术参数详见灯具规格书（另行提供），灯具规格书要求与本技术要求有不

同之处，以较高要求为准。 灯具制造商需提供本技术要求的资料及本章未描述的但为保证本项目顺利实施所需的 其它资料；为本项目提供的所有灯具需在最终订货前提交样品供业主及设计师认可。

2.LED灯具要求

2.1光源要求

a、大功率（单颗功率≥1W）LED白光芯片封装颗粒Ra≥80，小功率（单颗功率＜1W）

LED白光芯片封装颗粒Ra≥70；白光标准色温色容差参见附录A，特定色温以灯具规格

书要求为准。

2.2灯具要求

a、灯具整灯光效

（1）白光（2700K~6500K）：低压供电灯具，整灯光效≥80lm/W；AC220V 供电灯具，

整灯光效≥70lm/W；

（2）彩光 RGB：低压供电灯具，整灯光效≥33lm/W；AC220V 供电灯具，整灯光效≥

30lm/W；

（3）彩光RGBW/RGBA/RGBL：低压供电灯具，整灯光效≥40lm/W，AC220V供电灯 具，整灯光效≥35lm/W。

（4）特定灯具及特定色温组合灯具，整灯光效以技术规格书要求为准。

b、灯具配光角度

以灯具半峰光束角与设计值的偏差，允许的偏差范围：

（1） 灯具配光角度为＜10°的，偏差≤±1.5°；

（2） 灯具配光角度为≥10°≤25°的，偏差≤±2°；

（3） 灯具配光角度为＞25°≤60°以及拉伸配光，偏差≤±3°；

（4） 灯具配光角度为＞60°的，偏差≤±5°。

c、在现场使用条件下，一年内灯具的光通维持率应不低于96%，两年后，灯的光通

维持率应不低于92%。现场安装后委托进行光效（光通量）抽检，分别在一、两年后

再抽查，比较后判定。

d、灯体使用压铸铝或挤压铝型材一次成型（其中点状灯具可以使用耐候PC），灯体

密封件采用抗老化硅橡胶圈或同等、优于以上标准，灯具安装配件及螺丝等紧固件使

用不锈钢材质。

e、灯具发光面为玻璃材质的，一般建筑外装灯具需采用厚度≥4mm高强度钢化玻璃，

满足IK07抗冲击强度；埋地灯具则需采用厚度≥10mm高强度钢化玻璃，满足IK09抗冲击强度；透光率≥85%。

f、LED灯具有效寿命：不小于25000万小时（光衰至70%即视为失效）。

g、系统运行时，单个LED灯具的故障只表现为它本身的故障，不得引起其他LED灯具连带

故障而扩大故障面。

h、常规效果调光调色LED灯具能够实现白光及任一颜色的亮度0-100%顺滑调光，亮度调

至10%时灰阶不少于200级；灰度、色彩渐变，变化的速率可调节，包括缓变与快速变化，

并且灰度变化能顺滑过度，亮度变化过程中无抖动，灰阶达到16Bit刷新率大于1KHz；

i、染色效果调光调色LED灯具能够实现全场景同步色彩渐变及频闪等各种动感色彩

效果，色彩过渡要求平稳、圆润，色彩还原要求逼真、细腻、自然；白光及任一颜色的

亮度0-100%顺滑调光，亮度调至10%时灰阶不少于200级；灰度、色彩渐变，变化的速率

可调节，包括缓变与快速变化，灰度变化能顺滑过度，亮度变化过程中无抖动，灰阶达

到16Bit刷新率大于1KHz；并且具备色彩校正功能，确保色彩的一致性，拥有宏通道编辑

功能，宏通道(功能通道)包括但不限于总亮度调光、频闪、色温变化等。

u、地埋灯具的表面温度、表面强度等指标，需满足《GB7000.213-2008灯具第2-13部

分:特殊要求地面嵌入式灯具》及其它相关规范的要求。

2.3电源要求

a、灯具的供电电源应通过CCC认证，标称功率在300W以上的恒压输出电源应通过节能

认证。

b、户外独立安装的供电电源，防护等级不应低于IP67。

c、灯具的供电电源在正常工作条件下持续工作50000h期间失效率不应大于千分之五。

d、灯具的供电电源应进行如下检测（提供测试报告）：

高低温可靠性测试。

寿命及加速寿命测试。

e、灯具的供电电源还应符合下列规定：

灯具供电电源的功率因数应大于0.95（@220V&满载）；THD应小于等于10%（@220V&满

载）。 标称功率在100W及以下的灯具供电电源，效率不应低于88%；100W以上300W及以下的

灯具供电电源，效率不应低于90%；在300W以上的灯具供电电源，效率不应低于93%。

恒流源输出恒流精度达到3%；恒压源输出恒压精度达到2.5% 。

灯具供电电源应具有过温保护功能：恒流源过温保护时降电流输出，待温度降低到恢复

点时，可自恢复；恒压源过温保护输出关断，待温度降低到恢复点时，可自恢复。

灯具供电电源应具有短路保护：短路无损伤，短路解除后可自恢复。

2.4配电箱技术要求

a、应严格按照设计要求制作，所有设备的设计、制造、测试和安装必须遵循国家现行有

关标准和规范（GB7251、JB5877等），配电箱用材厚度、材质等必须满足相关设计和材

料验收规范要求及国家规定，箱体钢板厚度必须符合电气施工安装要求，酸洗、磷化、

喷塑工艺标准美观，箱体材料为不锈钢板，元件符合设计图纸要求，有生产厂家的产品

合格证和质保书。所有配电箱、柜接地装置和预留敲落空，接线端头均需按图纸符合安

装要求。

b、主开关与分支开关间的连接应采用排骨式汇铜排套热宿管并加以绝缘套，带电部分应

有隔离板使其与操作者隔离，箱体内应有专用的接零端子排和接地端子排，照明箱面板

上需按设计图设置各回路开关的用户名编码框，箱内配线截面需和开关容量相符，配线

颜色需按国家规范。

4、技术及规范要求

(1)规范要求

1.本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

技术规范由中标供应商自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，中标供应商应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

若使用的标准在本技术标书的规定外，则应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准。

2.对施工工艺的特殊要求：符合有关规范。

（2）施工要求

1.本工程施工严格按照设计要求和有关标准规范进行施工，达到各项拟定的设计指标。

2.中标供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其它材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

备注：1、供应商须现场勘察，了解尺寸、产品布置等安装条件，以确定产品尺寸是否符合现场条件。▲

- 如本表尺寸规格有误，供应商须无条件修正订制产品满足采购人的要求。如供应商未现场勘察了解采购人情况，招标文件技术尺寸规格中数据错误导致的后果由中标供应商负责。供应商须注意报价风险。▲

- 3、所有物件提供国家权威机关检测报告；

4、以上货物采购均为交钥匙工程管线包干，安装所需线缆，管线及其它安装材料、辅材均根据现场条件自行核算，必须按招标文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，保证整个系统的完整性，系统的正常运行，投标报价一次性包干，不作调整。中标供应商不得以任何理由增加该项报价。

5、招标文件与工程量清单中所列的设备材料品牌型号仅供参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确品牌相当的产品参加。供应商选用选择非采购人参考品牌型号产品的，需提供详细的技术规格和选用标准、理由，并需达到采购人需求，同时在技术偏离表中做出详细说明，否则评标委员会可以判定存在负偏差给予扣分，甚至废标处理。

6、如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供招标人、采购机构参考；中标人有义务保证招标人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致招标人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

7、本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

三、商务条款

1、免费质保期

1.1. 除特殊注明外，所有设备质保期均为3年。（要求提供厂家保修承诺）保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，（包含季度和年度的设备维护与保养等）不收取额外费用。

1.3.供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.4.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则无偿提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

2、付款方式：

2.1、设备及安装部分付款方式：在签订合同后3个工作日内，中标人支付给采购人中标总金额2.5%的履约保证金至采购人指定账户，采购单位向中标供应商支付合同总金额的30%作为预付款（中标企业若为中小型企业则支付40%作为预付款），采购人在货物产品安装完毕，最终试运行并验收至收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，合格后15个工作日内支付至第三方结算审核价的90%（无利息），同时无息退还履约保证金，中标人必须按国家有关财税规定开具发票。剩余10%记为维护费

2.2、关于维护费的说明和付款方式：质保期内中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换（包含季度和年度的设备维护与保养等）。质保期间，如采购人发现部件损坏需要维修并及时通知中标人，但中标人未在3个工作日内及时进行现场维修，更换损坏件的，采购人有权对中标人未及时维修部分的费用从第三方结算审核价的10%内进行扣除。质保期结束后3个工作日内，采购人支付剩余款项。

3、安装调试

3.1.安装地点：按采购单位要求。

3.2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3.安装过程中发生的费用由中标供应商负责, 包括安装调试人员的交通、食、住宿费用，系统所需的软硬件环境由中标方提供。

3.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、交货期

▲供应商必须承诺在合同签订后90日历天内全部供货并安装调试完毕，项目完成技术审查和立项批复意见、合同规定的所有建设内容，稳定试运行满1个月后验收。

5、验收

中标供应商应按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物和服务，向采购人提供所有的技术资料和清单，并经采购人组织验收合格（验收费包含在报价总价中），若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

6、培训

6.1．中标供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训。

6.2．培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识。

6.3对于所有培训，投标供应商必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的人员进行培训。投标供应商应按照采购人要求在用户地培训。

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部货物和服务进行投标报价，只对部分内容进行投标报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次报价为直至验收合格的最终价格。

6、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

7、对于本次采购，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商采购小组按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前一款规定处理。

8、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品、节能产品认证等强制认证规定的，中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

9、本次预算金额为13508278元人民币，最高限价12104900元人民币；超出采购预算最高限价的报价将作无效报价处理。

10、安全生产

在招标及合同执行过程中，投标人应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

11、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

- 1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网、文成县公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下2-10项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 资格文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标供应商的营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料）、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料），扫描件加盖公章） |
| 3 | 投标供应商近期财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明） |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件一） |
| 5 | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件二） |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件三） |
| 7 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（采购公告发布之日至响应文件递交截止时间前） |
| 8 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件四） |
| 9 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（附件五） |
| 10 | 供应商特定资格条件证明（1.投标供应商具有城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质（有效期内）；并提供有效的企业安全生产证书。2.3.2.拟派项目负责人具有机电工程专业注册建造师二级及以上资格（不含建造师临时执业资格），并具有安全生产考核B类证书，在有效期内；）且无在建工程；则需提供自2022年1月份以来的连续3个月及以上的社保证明原件（如是电子查询证明件，提供有二维码的或验证码的查询打印件即可）。 |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件六） |
| 2 | 货物数量及详细价格表（附件七（一）） |
| 3 | 质保期后三年内货物零件、易损件、备品备件报价表（附件七（二）） |
| 4 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（附件八）（ 统一格式、不得更改） |
| 2 | 投标供应商法定代表人授权书（附件九），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件十） |
| 4 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 5 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 2019年以来类似规模项目的业绩；（以提供的加盖有效公章的中标(成交)通知书和合同复印件为准）（附件十一，如有则提供）（备注:业绩评分按评分细则要求提供资料） |
| 11 | 商务偏离表（附件十二（一））、技术偏离表（附件十二（二）） |
| 12 | 产品配置及主要技术参数（附件十三）；与货物数量价格表对应）▲。相关的系统拓扑图、架构结构图、软件产品详细的功能、模块介绍说明。 |
| 13 | 项目总负责人资格情况表（附件十四）； |
| 14 | 项目组人员一览表（附件十五） |
| 15 | 节能环保产品声明函（附件十六，如有则提供）、节能环保产品清单（附件十七，如有则提供） |
| 16 | 相关投标产品的质量体系认证证书、3C认证证书、相关检测报告、入网证书、自主创新、节能环保方面认证、其他相关资质证书等（复印件加盖投标供应商有效公章）（如有则提供） |
| 17 | 产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 18 | 场地证明； |
| 19 | 测试验收方案 |
| 20 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间 ； |
| 21 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 22 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。供应商的投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用，实行固定费用总包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入报价。

供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及服务期间的不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

4.3、投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件的递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）针对本项目投入人员或设备不符合招标文件要求的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标或弄虚作假情况的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、开启投标供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 投标供应商有很好的执行合同的能力；

3) 投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购机构在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、文成县公共资源交易网http://ztb.yueqing.gov.cn公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、合同签订后3个工作日内中标供应商需向采购人提供合同总价2.5％的履约保证金至采购人指定账户：

单位名称：  （中标后7个工作日内由采购人提供）

开户银行：  （中标后7个工作日内由采购人提供）

银行账号：  （中标后7个工作日内由采购人提供）

4.2、36个月后无质量与售后服务问题无息退还履约保证金。

5、招标代理服务费

5.1、中标供应商在领取中标通知书同时向代理机构支付110350元招标代理服务费，招标代理服务费包含在投标总价中。

5.2、中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，取消其中标资格。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）其他法律法规，如有新的标准应采纳新标准

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格（6%）折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格6%的扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格6%折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……。
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分   合同条款及格式

甲方（采购单位）：

乙方（成交供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及                          项目（编号：   ）磋商文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

甲、乙双方根据  年  月  日文成县“侨韵玉壶国际慢城”乡村旅游项目—玉壶镇美丽城镇建设项目(玉泉溪两岸景观提升工程)，签署本合同。

一、服务内容

文成县“侨韵玉壶国际慢城”乡村旅游项目—玉壶镇美丽城镇建设项目(玉泉溪两岸景观提升工程)二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________元（￥_________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳合同金额的2.5%（人民币     元）作为本合同的履约保证金。

六、、履约验收

1、乙方保证所提供的服务整体或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

2.乙方保证所提供服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约，乙方应负担由此而产生的一切损失。

3、甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

(1)验收标准:按国家有关规定以及甲方采购文件的服务质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收:甲乙双方如对服务质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在甲方采购文件与乙方投标文件中按服务质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收;

(2)验收时如发现乙方提供的服务不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延;

(3)如服务质量验收合格，双方应在《温州市政府采购项目验收结算报告》相应栏目签署服务质量验收合格意见。

4、甲方应自乙方履行完合同义务之日起10个工作日内组织验收，甲方无故逾期不进行验收工作的，视同验收合格。

七、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收乙方全部履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、服务质量保证期和服务质量保证金（选用）

1.服务质量保证期    年。（自验收合格之日起计）

2.服务质量保证金：项目验收合格后，履约保证金无息退还。

九、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：

3.履行地点：甲方指定地点

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1.乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

重做：由乙方承担所发生的全部费用。

贬值处理：由甲乙双方合议定价。

解除合同。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在3小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付本合同总额的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同总额的百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违 约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。工期延误按（以以合同签订之日起计，到项目工程竣工验收合格之日为止）每延误一天按5000元予以处罚，扣罚最高不超出合同价款的5%。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4．本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲、乙方双方各执二份，采购代理机构执一份。

况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

（本页为合同签署页，以下无正文）

甲方：（印章）                        乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

签约日期：　　　　　　　　　　　　　 签约地点：

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

文成县玉壶镇人民政府

温州市滨海招标代理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

文成县玉壶镇人民政府

温州市滨海招标代理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

文成县玉壶镇人民政府

温州市滨海招标代理有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | 文成县“侨韵玉壶，国际慢城”乡村旅游项目—玉壶镇美丽城镇建设项目(玉泉溪两岸景观提升工程) |
| --- | --- |
| 招标编号 | WCFSCG-2022-05 |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

附件五

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的

承诺函

文成县玉壶镇人民政府

温州市滨海招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加文成县“侨韵玉壶 ，国际慢城”乡村旅游项目—玉壶镇美丽城镇建设项目(玉泉溪两岸景观提升工程)的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、报价文件格式

附件六

开标一览表

供应商名称：               招标编号：WCFSCG-2022-05           报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价（元人民币） |
| --- | --- |
| 文成县“侨韵玉壶 ，国际慢城”乡村旅游项目—玉壶镇美丽城镇建设项目(玉泉溪两岸景观提升工程) | 大写： 小写： |

供应商全称（盖章）：                      全权代表（签字）：                             日期：

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的货物总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括货物技术服务费（含货物调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费等。

1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件七（一）

货物数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制；

报价一览表中投标价为符合招标文件要求的货物总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括货物技术服务费（含货物调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

报价供应商（盖章）：

授权代表签字：

日期：

附件七（二）

货物零件、易损件、备品备件报价表

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供货物使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标供应商填写，费用不包括在投标总价中，但作为评标的重要依据。也作为质保期满后使用单位选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

三、商务技术文件格式

附件八

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、我方承诺在合同生效后按招标文件要求交货、完工并通过采购人组织的验收；

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购人没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及文成县财政局限制参加政府采购活动。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件九

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件十

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件十一

2019年以来类似规模项目的业绩

2019年以来类似规模项目的业绩（提供成交（中标）通知书和合同复印件加盖公章）

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十二（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十二（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十三

产品配置数量及主要技术参数

供应商名称：            招标编号：           货物名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

▲注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件十四

- 项目总负责人资格情况表

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书等）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：1、需在本表格后加附项目总负责人身份证复印件、劳动合同复印件及在公司曾参加的项目经历等。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十五

- 项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十六

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十七

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件。

2、表格可以延续。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十八                 验收报告

项目名称：                                      项目编号：

| 采购人： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电话： |  |
| 设备清单： |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌型号 |  | 验收情况 |
| 1、结题验收工作依据 （1）招标文件、投标文件、询标纪要、会议纪要或其他文件要求； 2、验收目的 为科学、公开、公正对项目进行验收，使采购人更好了解掌握项目实施情况与项目效果，规范验收程序和方法，改进项目管理机制，并为进一步推动跟踪管理和绩效评价积累经验。 3、验收工作原则 客观、公正原则；回避原则；保密原则；规范原则。 4、验收工作方法 （1）专家评审：对产品样本，文件要求比对的方式进行；重大、重点项目须项目逐个进行，并进行现场考察。 （2）部分项目由经委托的财务审计要求对项目经费执行情况进行专项审计。 |  |  |  |
| 验收成果：经综合专家验收意见、财务审计要求（经费使用报告），本项目不具有以下情况之一（或具有以下第 项情况）： - 完成规定目标和任务或数量不足85%； - 预定成果未能实现或成果已无科学或实用价值； - 所提供验收文件、资料、数据不真实； - 擅自修改对招投标文件指标、参数、内容； - 经费使用不合理，严重违反有关规定。 因此，验收结论为“通过验收”（或“不通过验收”）。 具体说明如下： |  |  |  |

表格不足自行添加；

供应商签名（盖章）：

验收人签名（需至少3人以上，附联系方式）：

验收单位（盖章）：

日期：

附：  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一、商务报价评分

1、商务报价评分60分；以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分60分。商务报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×60%×100。

2、如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商的商务报价得分为0分，失去中标机会。

- 3、技术、服务、资信业绩综合评分40分

| 序号 |  | 评定项目 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商服务机构 |  | 0-3分 | 由评委标委员会根据投标人所在地、服务响应时间、服务期内的维修服务承诺及质量保证措施比较；对采购人应急事项的服务承诺酌情打分 |
|  |  |  | 0-2分 | 所投企业有电子与智能化工程专业承包二级资质得1分，一级资质得2分（提供相关证明） |
| 2 |  | 使用产品质量 | 0-5分 | (1)所投LED洗墙灯， LED线条灯，LED投光灯、LED瓦楞灯、LED地埋灯五类灯具依据国家标准GB/T33721-2017不低于1000h实测，3000小时光通维持率≥95%，五类产品的实测报告提供一个得0.3分；五类产品的实测报告提供五个得1.5分;6000小时光通维持率≥90%，五类产品符合一个得0.5分；五类产品全部符合得2.5分，本项满分2.5分（提供国家电光源质量监督中心或国家灯具质量监督检验中心出具的检测报；告复印件上传至投标文件，未提供不得分）; (2)所投LED洗墙灯， LED线条灯，LED投光灯、LED瓦楞灯、LED地埋灯五类灯具依据国家标准 GB/T33721-2017不低于1000h实测，灯具使用寿命≥30000小时，五类产品的实测报告符合一个得0.3分，五类产品的实测报告提供五个得1.5分，使用寿命≥50000小时，五类产品符合一个得0.5分；五类产品全部符合得2.5分，本项满分2.5分，（提供国家电光源质量监督中心或国家灯具质量监督检验中心出具的检测报告复印件上传至投标文件，未提供不得分）;所有报告需有二维码（确保二维码可查）。（若发生同一产品具有两个报告取最高计分） |
|  |  |  | 0-2分 | 所投产品（山体的投光灯和建筑线条灯）有安全与规范报告和光学数据技术报告，提供一个产品且有两个合格报告得1分；提供二个产品都有合格报告得2分，不提供不得分，所有报告需有二维码（确保二维码可查）。 |
|  |  |  | 0-3分 | 投标人所投LED洗墙灯， LED线条灯，LED投光灯、LED瓦楞灯、LED地埋灯满足以下技术要求的，得3分 须完成交变盐雾试验：严酷等级（1)，试验完成并通过。提供相应检测报告，报告须由国家半导体光源产品质量检验检测中心（监督检验中心）或国家电光源质量检验检测中心（监督检验中心）或国家灯具质量检验检测中心（监督检验中心）出具的检验报告：报告须同时具备 CMA 、 CAL 、 CNAS 标识，且确保官网可查（确保二维码可查），检验报告中载明了有效期的则须在有效期内。否则不予认可。 |
| 3 |  | 投标人企业信用 | 0-2分 | ISO认证证书：质量管理体系认证（GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证(GB/T24001/ISO14001)：（认证范围：城市及道路照明工程施工，不具备不得分。）每提供一份得1分，最高得2分。(响应文件内提供以上证书复印件加盖电子公章，并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明，否则不得分。) |
| 4 |  | 投标供应商类似业绩 | 0-5分 | 2019年至今签订合同时间为准承接过景观照明工程单个业绩的，得0.5分； 本项最多可得5分。（响应文件内提供客户联系方式、中标（成交）通知书和合同及竣工验收报告扫描件并加盖投标供应商电子公章，否则不得分。） |
| 5 |  | 施工进度计划及材料、设备 | 0-3分 | 1、施工进度计划科学合理、完全满足施工需要的得1.1-1.5分；基本满足施工需要的得0.1-1分；存在明显不合理或不足的得0分。 2、主要施工材料、设备配置科学合理、完全满足施工需要的得1.1-1.5分；基本满足施工需要的得0.1-1分；存在明显不合理或不足的得0分。 |
| 6 |  | 施工方案 | 0-3分 | 1、针对本工程特点、难点专项施工方案科学合理、完全满足施工需要的得1.1-1.5分；基本满足施工需要的得0.1-1分；存在明显不合理或不足的得0分。 2、文明施工、环境保护保证措施科学合理、完全满足施工需要的得1.1-1.5分；基本满足施工需要的得0.1-1分；存在明显不合理或不足的得0分。 |
| 7 |  | 工程安全保证措施 | 0-3分 | 对本项目工程安全保证措施，安全生产、文明施工及环境保护措施，由专家进行打分。优于项目需求要求的得2.1-3.0分，符合项目需求要求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求要求的得0.1-1.0分，不符合不得分。 |
| 8 |  | 所投样品综合 | 0-5分 | 根据样品的综合质量进行打分（0-5分）样品不提供不得分。 |
| 9 |  | 所投产品配置、产品特点和质量技术水平、技术指标等综合性能评价 | 0-3分 | 根据产品部件配置（0-1分）、产品特点和质量技术水平（0-1分）、技术指标等综合性能评价情况（0-1分），进行打分。 |
| 10 |  | 投标文件制作要求 | 0-1分 | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条例是否清晰，有无缺页、有目录索引、漏项，由评委酌情打分。 |

二、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会参考得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次参考为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

五、评分对应表（参考）

供应商名称：                项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 | 供应商服务机构 |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 | 供应商售后服务承诺与售后服务响应时间评价 |  | 详见技术文件第几页 |
| 3 | 投标人综合实力 |  | 详见技术文件第几页 |
| 4 | 投标人资质证书 |  | 详见技术文件第几页 |
| 5 | 投标供应商类似规模业绩 |  | 详见技术文件第几页 |
| 6 | 人员配置要求 |  | 详见技术文件第几页 |
| 7 | 施工进度计划及材料、设备 |  | 详见技术文件第几页 |
| 8 | 施工方案 |  | 详见技术文件第几页 |
| 9 | 工程安全保证措施 |  | 详见技术文件第几页 |
| 10 | 深化设计方案 |  | 详见技术文件第几页 |
| 11 | 所投产品品牌型号、产品总体评价等综合因素 |  | 详见技术文件第几页 |
| 12 | 所投产品配置、产品特点和质量技术水平、技术指标等综合性能评价 |  | 详见技术文件第几页 |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

六、信贷政策

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中信银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 农村信用合作社 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 戴经理 | 13736355866 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款。所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 | 中标通知，即可申贷；合同签订，快速获贷；最高可贷采购金额的90%；全面享受普惠贷款优惠利率；信用贷款，免抵押免担保。 | 金经理 陈经理 | 0577-88802225-8243 0577-88802225-8241 |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 | 借款额度不超过政府采购合同实有金额的80%，借款到期日不得晚于合同约定付款日后90天，担保方式原则上可以采用信用、保证、抵押方式用信，借款利率原则上可以享受优惠利率。 | 陈经理 | 0577-88021093 13858780486 |
| 中信银行股份有限公司温州分行 | 标准政采贷贷款金额不超过政府采购合同金额（扣除相应的预付款、质保金、其他已付款等）的90%，最高不超过1000万元。期限最长不超过一年，利率优惠，审批快，资料齐全最快当日审批。 | 陈经理 | 13968701618 |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 | 浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。 | 瞿经理 | 0577-88673097 |