竞争性磋商文件

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号： | JNJKC2025（CS)-036号 |
| 项目名称： | 景宁畲族自治县残疾人联合会2025年景宁县困难残疾人家庭“净居亮居”项目 |
| 采 购 人： | 景宁畲族自治县残疾人联合会 |
|  |  |
| 采购代理机构： | 浙江建科工程项目管理有限公司 |
| 地 址： | 景宁畲族自治县人民北路祥源商贸城2幢2楼 |
|  |  |
| 2025年6月 |

目 录

目 录 2

第一部分 竞争性磋商公告（邀请） 5

第二部分 采购需求 10

一、 项目概况 10

二、 采购内容 11

三、 ▲商务要求 23

四、 其他要求 24

五、 其他 25

第三部分 竞争性磋商流程 26

第四部分 供应商须知 29

供应商须知前附表（一） 29

供应商须知前附表（二） 33

一、 总则 34

1. 适用范围 34

2. 定义 34

3. 采购项目需要落实的政府采购政策 35

4. 询问、质疑、投诉 37

二、 采购文件的构成、澄清、修改 40

5. 采购文件的构成 40

6. 采购文件的澄清、修改 40

三、 提交响应文件 41

7. 备份响应文件 41

8. 采购文件的获取 41

9. 磋商前答疑会或现场考察 42

10. 磋商保证金 42

11. 响应文件的语言 42

12. 响应文件的组成 42

13. 响应文件的编制 42

14. 响应文件的签署、盖章 43

15. 响应文件的提交、补充、修改、撤回 43

16. 响应文件的无效处理 43

17. 响应文件有效期 43

四、 响应文件开启、资格审查与信用信息查询 44

18. 响应文件开启 44

19. 资格审查 44

20. 信用信息查询 46

五、 评审 46

21. 评审办法 46

六、 成交供应商确定 46

22. 确定成交供应商 47

23. 成交通知与成交结果公告 47

七、 合同授予 47

24. 合同的签订 48

25. 履约保证金 48

26. 预付款 49

八、 电子交易活动的中止 49

27. 电子交易活动的中止 49

九、 验收 50

28. 验收 50

第五部分 合同格式 51

（服务类） 51

第六部分 响应文件格式 61

一 资格审查文件格式 61

1.1 资格审查文件封面格式 61

1.2 资格审查文件目录 62

1.3 有效营业执照电子文档 62

1.4 负责人身份证电子文档 62

1.5 授权委托书 63

1.6 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函 64

1.7 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函 64

1.8 无重大违法记录声明书 65

1.9 中小企业声明函（服务） 66

1.10 残疾人福利性单位声明函 68

1.11 监狱企业证明 69

1.12 特定资格条件证明材料附件（若有） 69

二 资信商务及技术文件格式 70

2.1 资信及商务文件封面格式 70

2.2 资信商务及技术文件目录 70

2.3 磋商响应函 71

2.4 成功案例及业绩（若有） 73

2.5 商务响应表 74

2.5 商务响应表 74

2.6 项目实施方案和措施 75

2.7 技术服务偏离表 75

2.8 进度计划及进度保障措施 76

2.9 售后服务方案 76

2.10 质保期 76

2.11 拟投入的项目班子 77

2.12 供应商需要说明的其他文件和说明 77

三 报价文件格式 78

3.1 报价文件文件封面格式 78

3.2 报价文件文件目录 78

3.3 开标一览表格式 79

3.4 报价明细表格式 80

第七部分 评审办法 81

一、 评审方法 81

二、 评审标准 82

三、 评审内容及标准 83

四、 评审程序 85

五、 评审中的其他事项 87

六、 评审过程的保密与录像 91

附件1：质疑函范本及制作说明 92

附件2：投诉书范本及制作说明 94

附件3: 政府采购活动现场确认书 97

# 第一部分 竞争性磋商公告（邀请）

项目概况：

**景宁畲族自治县残疾人联合会2025年景宁县困难残疾人家庭“净居亮居”项目**的潜在供应商应在政采云平台线上获取（下载）采购文件，并于2025年 7月8日09：00（北京时间）前提交(上传）响应文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：JNJKC2025（CS)-036号

项目名称：景宁畲族自治县残疾人联合会2025年景宁县困难残疾人家庭“净居亮居”项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：523800.00元

最高限价：520000.00元

采购需求：主要内容为2025年景宁县困难残疾人家庭“净居亮居”改造服务，详见采购文件第二部分采购需求。

数量：1

单位：项

简要规格描述：详见磋商文件

备注：

合同履约期限：详见竞争性磋商文件

本项目接受联合体：

□ 是；

☑ 否，不接受联合体理由： 。

注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与。

**二、****申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

 2. 以联合体形式参与的，提供联合协议(本项目不接受联合体或者供应商不以联合体形式参与的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□ 无；

☑ 专门面向中小企业

**☑ 服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；**

□ 服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

□ 要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

□ 要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到 % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

1. **本项目的特定资格要求：无**
2. **其他要求:**

**三、获取采购文件**

**时间：**发布公告之日至2025年7月8日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台线上获取

**方式：**

1. 供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
2. 未在浙江省政府采购网（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn>）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：http://[zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?\_=2020-03-09%2006:](http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22)[00:22](http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22) ，注册咨询电话：95763；
3. 在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的采购文件仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取采购文件的不得对采购文件提起质疑投诉。
4. **售价（元）：**0

**四、响应文件提交（上传）**

1. 截止时间：2025年 7月8日09：00（北京时间）；

2. 地点：

⑴ 电子加密磋商响应文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密磋商响应文件”成功上传提交后，供应商自行打印磋商响应文件接收回执。

⑵备份磋商响应文件：供应商自行确定是否提交；若提交请将备份磋商响应文件以电子邮件的形式发送至（596722349@qq.com），备份磋商响应文件在“电子加密磋商响应文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份磋商响应文件造成的响应无效或失败由供应商自行承担。

**五、响应文件开启**

**开启时间：**2025年 7月8日09：00（北京时间）

**地点（网址）：**浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：**（1）需要落实的政府采购政策：**包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见采购文件的第四部分总则。**（2）电子交易的说明：①电子交易：**本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；**②响应准备：**注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；**③采购文件的获取：**使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；**④响应文件的制作：**在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供采购文件纸质版；**⑧响应文件的传输递交：**供应商在响应文件提交（上传）截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在响应文件提交（上传）截止时间前直接提交或者以电子邮件的形式递交备份响应文件1份。备份响应文件的制作、存储、密封详见采购文件第四部分第7点—“备份响应文件”；**⑨响应文件的解密：**供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，响应文件无效；**⑩具体操作指南：**详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）采购文件公告期限与竞争性磋商公告的公告期限一致。

**八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

 1. 采购人信息

名 称：景宁畲族自治县残疾人联合会

地 址： 景宁县人民中路98号

项目联系人（询问）：潘岳松 项目联系方式（询问）：0578-5622583

质疑联系人：陈先生       质疑联系方式：0578-5622583

2.采购代理机构信息

名 称：浙江建科工程项目管理有限公司

地 址：景宁畲族自治县人民北路祥源商贸城2幢2楼

传 真：0578-5081333

项目联系人（询问）：姚亚

项目联系方式（询问）：0578-5083626

质疑联系人：陈芬芬

质疑联系方式：0578-5081333

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：景宁畲族自治县财政局政府采购监管科

 地 址：景宁畲族自治县团结西路59号

 传 真： /

 联系人 ：夏先生

监督投诉电话：0578-5081219

 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 采购需求

## 项目概况

2025年景宁县残疾人联合会居家环境提升服务采购项目包含景宁县各乡镇的约28户残疾人家庭居家环境提升，主要内容包括扶手安装、厨房卫生间的零星改造服务等；

## 采购内容

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目明细 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 |
| 1 | L型扶手 | 恒温、防滑、夜光守护，无毒荧光材料，内置304不锈钢管。防锈防腐，抗压性强，增强承重600斤，标准定制：70\*70cm，固定安装 | 套 | 5.0  | 398  |
| 2 | 安装人工 | 坑距确认、排污管道检查、安装固定马桶、玻璃胶封底安装配件调试不渗水 | 套 | 9.0  | 106  |
| 3 | 不锈钢护栏 | 不锈钢栏杆受力件厚1.5mm,一般杆件1.2mm,抗水平荷载500N/M | m | 26.6  | 278  |
| 4 | 不锈钢护栏安装 | 法兰焊接式安装到指定位置 | m | 26.6  | 96  |
| 5 | 不锈钢碗柜 | 304加厚不锈钢板、层板可调、防腐防锈；半透明封闭式360°随意移动，超强承重静音外向轮；绿色环保；尺寸根据实际定制600--1000mm\L800--1000mm | 个 | 2.0  | 1260  |
| 6 | 拆除马桶 | 原有损坏马桶或蹲坑拆除 | 套 | 1.0  | 200  |
| 7 | 彩钢瓦补漏 | 定制彩钢瓦漏雨处修补 | ㎡ | 14.8  | 128  |
| 8 | 不锈钢灶台 | 定制优质304不锈钢板材，超强承载力，防水防油，底部加强筋支撑坚固耐用，平面、水盆、灶台根据实际需要定制 | m | 3.2  | 1200  |
| 9 | 不锈钢灶台安装 | 安装到指定位置 | 套 | 2.0  | 300  |
| 10 | 拆除土灶台 | 原有土灶台拆除 | 座 | 1.0  | 212  |
| 11 | 拆除门窗 | 拆除原有门或窗 | ㎡ | 20.3  | 90  |
| 12 | 拆除原瓦片 | 原有厨房顶瓦片拆除 | m | 127.9  | 55  |
| 13 | 柴火灶 | 高温手工浇铸铁锅，大容量不锈钢接灰抽屉，二次进风口设计，独立走烟.不跑烟，不倒灌 | 座 | 2.0  | 1680  |
| 14 | 柴火灶维修 | 原有损坏柴火灶维修（含灶炉、锅） | 项 | 1.0  | 1560  |
| 15 | 铲除墙面 | 原有老旧、脏乱黑、空鼓等墙面铲除 | ㎡ | 61.0  | 18  |
| 16 | 柴火灶拆除 | 原有破损土灶台拆除垃圾清运 | 项 | 1.0  | 800  |
| 17 | 厨房涂料 | 铲除原抹灰面，基层处理，満刮腻子，使用防油烟外墙乳胶漆、半哑光罩光等施工工艺； | ㎡ | 396.4  | 62  |
| 18 | 单人站立架 | 外形尺寸（长×宽×高）：144cm×60cm×110cm肘部垫宽度：4cm肘部垫额定承载：500N绑带额定承载：1000N产品用途：适用于一人进行站立训练。特点和功能：1、 台面高度、胸托和背托前后可调，方便不同身高和体型的人群使用。2、 受训者双臂可放在台面上，训练的同时可进行书写阅读、娱乐等活动。3、 可满足二人同时训练。**●**4.GB 24436-2009 《康复训练器械 安全通用要求》**●**5.GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》**●**6.GB/T 1958-2017 《产品几何技术规范( GPS)几何公差检测与验证》**（须提供国家认可的有资质的检测机构出具的检测报告进入响应文件并加盖供应商公章，并且带●参数内容需要在检测报告中予以佐证。）** | 套 | 1.0  | 1000  |
| 19 | 橱柜门 | 定制铝合金或实木橱柜门安装到指定位置 | 个 | 7.0  | 360  |
| 20 | 地面防水 | 1.涂刷防水层的基层表面处理.用塑料橡胶刮或油漆涂刮(刷)在基层表面上，厚度一致;第一层涂膜薄涂，第二层涂膜的涂膜方向与第一层涂膜的涂刮(刷)方向垂直。转角、接缝、变形缝等特殊部位必须仔细涂刷至符合要求，涂膜厚薄要均匀、封闭严密，不允许有露底、起鼓、脱落、开裂、翘边和收口密封不严等现象。 | ㎡ | 43.0  | 68  |
| 21 | 地砖 | 釉面防滑耐磨,40\*40cm，(颜色尺寸根据现场需要定制)，3cm水泥砂浆 | ㎡ | 27.1  | 85  |
| 22 | 地砖辅材 | 沙子水泥、水平仪、切割机、标线器等 | ㎡ | 27.1  | 37  |
| 23 | 电路安装 | 根据实际需求拆除老旧线路；含开关.插座.电线材料安装改造到指定位置 | 项 | 14.0  | 800  |
| 24 | 吊顶辅材 | 龙骨，方木，水平仪、切割机、标线器、防火涂料等 | ㎡ | 475.8  | 46  |
| 25 | 电路改造（智能转换器） | 含开关.插座.电线材料安装改造到指定位置含开关.插座（含智能转换器）等电线材料安装改造到指定位置。智能转换器●执行标准：GB/T2099.1-2008●1.耐热，mm1）在温度100℃±2℃，时间1h试验后不应出现影响继续使用的变化2）保持带电部位在正常位置的绝缘材料部件，应在温度125℃±2℃，时间1h试验后，压痕直径≤2●2.耐燃1）不是将载流部件和接地电路部件保持在正常位置所必需的绝缘材料部件，即使是与载流部件和接地电路部件相接触，以及将接地端子保持在安装盒内正常工作位置的绝缘材料部件，在温度650℃灼热丝试验，应无可见的火焰和持续的发光或在灼热丝移去30s内，试样上的火焰和发光消失2）用以将固定式电器附件和接地电路的部件保持在正常位置所必需的绝缘材料部件，在温度850℃灼热丝试验，应无可见的火焰和持续的发光或在灼热丝移去30s内，试样上的火焰和发光消失3、近程控制，遥控距离≥10米4、断电重启保护5、360度绕墙/穿墙遥控6、定时断电，遥控器按键控制，方便残疾人使用7、额定功率：2500W8、额定电压：250V9、额定电流：10A**（须提供国家认可的有资质的检测机构出具的检测报告进入响应文件并加盖供应商公章，并且带●参数内容需要在检测报告中予以佐证。）** | 项 | 1.0  | 1200  |
| 26 | 吊顶人工 | 主，次龙骨位置正确，连接牢固，面板拉缝和压条宽窄一致，平直整齐严密墙角安装阴角线，现场制作吊顶或防火墙。 | ㎡ | 492.2  | 99  |
| 27 | 防霉树脂L形扶手 | 1、规格尺寸：70\*70cm；2、材质：铝合金内芯龙骨，中间软树脂，外面抗菌硬质树脂，管体呈椭圆外形，便于抓握，扶手表面防滑；3、产品一体化成型，无独立接头；●4、产品表面外层抗菌，防霉，最大承重4000N。**（须提供国家认可的有资质的检测机构出具的检测报告进入响应文件并加盖供应商公章，并且带●参数内容需要在检测报告中予以佐证。）** | 套 | 1.0  | 502  |
| 28 | 防霉树脂上翻扶手 | 1、规格尺寸：70\*20cm；2、材质：铝合金内芯龙骨，中间软树脂，外面抗菌硬质树脂，管体呈椭圆外形，便于抓握，扶手表面防滑；3、产品一体化成型，无独立接头；●4、产品表面外层抗菌，防霉，最大承重3100N。**（须提供国家认可的有资质的检测机构出具的检测报告进入响应文件并加盖供应商公章，并且带●参数内容需要在检测报告中予以佐证。）** | 套 | 1.0  | 720  |
| 29 | 防水涂料 | 墙面清理，基层处理，腻子修补，增加防水涂层，使用外墙涂料滚涂 | ㎡ | 88.9  | 52  |
| 30 | 房顶修补 | 定制小青瓦瓦片.腐烂横梁.顺水条等固定更换安装增加亮瓦 | m | 128.9  | 168  |
| 31 | 风暖浴霸 | 全铝双核，双全铜滚珠电机，快速制热，恒温取暖，阻燃机箱 | 台 | 7.0  | 827  |
| 32 | 合金窗 | 三益铝材，防盗、防松动，接缝严密，多点五金锁具，保证窗户在使用中的稳固与安全 | ㎡ | 13.2  | 594  |
| 33 | 花洒 | 要求具有多种出水方式的花洒，设计人性化，可以随意调节出有氧式、雨淋式、涌浪式、激流式等出水方式，提高洗浴的舒适度 | 套 | 8.0  | 320  |
| 34 | 进水管更换 | 洗漱台原有损坏水管更换 | 条 | 2.0  | 35  |
| 35 | 镜子 | 规格根据现场定制聚苯乙烯或玻璃镜面，透光度强，显像清真实，安装 | 套 | 8.0  | 191  |
| 36 | 立柱维修 | 原有立柱方钢增加支撑、加固（中穿螺帽） | 项 | 1.0  | 1200  |
| 37 | 垃圾清理 | 垃圾清运至指定地点 | 担 | 15.0  | 40  |
| 38 | 楼平隔断制作 | 根据现场使用红板或木工板含立柱.横条制作楼平或隔断墙；或根据需要现场制作砖墙 | ㎡ | 17.8  | 120  |
| 39 | 楼梯扶手 | 经久耐用，整体稳固，安装简易，PVC加粗扶手，不锈钢配件，实心拉丝杆等或现场定制高度70-90cm木制栏杆或不锈钢栏杆 | m | 70.1  | 308  |
| 40 | 楼梯修补 | 原有破损楼梯修补 | 项 | 2.0  | 800  |
| 41 | 铝合金橱柜 | 304不锈钢打造，宽50cm、高80-85cm、长80-160cm尺寸根据实际定制：单双槽、平面、碗柜、灶台开槽、置物柜等，大容量收纳； | 米 | 9.3  | 720  |
| 42 | 铝合金门 | 质轻、高强 铝合金门窗的材料多是空芯薄壁组合断面,截面具有较高的抗弯强度,做成的门耐用、变形小,且重量减小,使用便捷。根据现场定制实木、玻璃门或铝合金 | ㎡ | 18.0  | 820  |
| 43 | 铝合金门安装 | 定制的铝合金门、玻璃门或实木门安装到指定位置 | ㎡ | 18.0  | 150  |
| 44 | 马桶辅材 | 玻璃胶、软管、三角阀、密封圈等 | 套 | 9.0  | 212  |
| 45 | 盲人语音药盒 | 1. 产品组成：由1个主机和6个语音标签及其他附件组成。2、供电方式：主机内置900毫安锂电池，使用type-c充电线充电；语音标签由纽扣电池供电。3、网络要求：无需网络，离线使用。4、使用距离：主机与语音标签之间的有效距离不小于15米●5、查看帮助：长按主机侧面的帮助键进入帮助模式，此模式下按主机任一按键可收听按键详细说明，再次长按帮助键退出帮助模式。●6、语音录制：可自定义录制语音标签。通过主机的上/下导航键选择需要录音的语音标签，具备录音保存功能。

●7、辩物功能：语音标签可录音时间应≤30秒，可替换录音；按语音标签的识别键后，主机会播放为该物品录制的语音信息。●8、寻物功能：听声音找到物品。通过主机的上/下导航键选择所需寻找的标签，按确认键开始寻找，对应的语音标签会发出响声，响声可持续20秒。找到该标签后按识别键确认。如未找到，可按主机确认键重复寻找。●9、反寻功能：通过语音标签找到主机。按语音标签上的识别键，主机会播放对应的录音，即可寻找到主机。●10、正、反寻响应时间：响应时间：A-B应在4秒以内；B-A应在4秒以内。（A为主机、B为语音标签）11、准确率：寻物、辨物准确率应≥95%12、蓝牙传输：主机与语音标签通过蓝牙连接，响应速度应≤5秒●13、主音量调节：主机的音量可调节。14、低电量提醒：主机低电量（10%）时会语音提醒。**（须提供国家认可的有资质的检测机构出具的检测报告进入响应文件并加盖供应商公章，并且带●参数内容需要在检测报告中予以佐证。）** | 套 | 1.0  | 800  |
| 46 | 盲人智能语音电饭锅（人机交互 | 1.专为低视力、盲人及老年人设计；支持精煮、快煮、煲汤、煮粥、蒸炖、蛋糕、预约、定时等功能。2.采用微电脑控制技术，全部按键带盲文标识，全语音播报，老人及视障人士可无障碍使用。●3.支持语音交互控制操作，可通过口头语音指令对电饭锅发出指令。如：通过唤醒词“天使小煲”或类似唤醒词，设备回复“小煲在”然后可通过功能词（精煮、快煮、煲汤、煮粥、蒸炖、蛋糕、预约、定时），然后使用人说：“煮粥模式”，电饭煲响应语音“开始煮粥”并自动开始烧水模式。**（须提供国家认可的有资质的检测机构出具的检测报告进入响应文件并加盖供应商公章，并且带●参数内容需要在检测报告中予以佐证。）** | 个 | 1.0  | 638  |
| 47 | 盲人智能语音电磁炉（人机交互 | 一、规格参数：额定电压220V/额定频率50Hz-60Hz/额定功率2200W/能效等级3级/实体按键，带盲文凸点标识/面板四柱定位，可防止锅体滑落，四个定位柱手触不导电不导热不烫手。二、功能：1.电磁炉多功能：文火、烧水、煲粥、蒸煮、热奶、火锅、爆炒。2.全功能按键语音反馈功能：按下功能按键，电磁炉会语音播报。3. 支持语音交互控制操作，可通过口头语音指令对电饭锅发出指令（离线独立语音交互）：无需网络及APP，人与电磁炉通过语音实现交互控制。如：通过唤醒词“天使小炉”或类似唤醒词，机器回复“小炉在”或类似回复，然后使用人说：“烧水模式”，电磁炉响应语音“进入烧水模式”并自动开始烧水模式。老人及视障人士可无障碍使用。**（须提供国家认可的有资质的检测机构出具的检测报告进入响应文件并加盖供应商公章，并且带●参数内容需要在检测报告中予以佐证。）** | 个 | 1.0  | 652  |
| 48 | 铺贴人工 | 基层处理，弹线找规矩，排砖，贴砖饼，抹专用胶粘浆，粘墙砖或地砖，拍平修整 | ㎡ | 156.1  | 137  |
| 49 | 墙面砂浆抹灰 | 基层处理，墙面找平，批刮抗裂砂浆使墙面平整. | ㎡ | 377.9  | 93  |
| 50 | 墙面砖辅材 | 沙子，水泥，水平仪，切割机，标线器等使用 | ㎡ | 129.0  | 37  |
| 51 | 墙砖 | 釉面防滑耐磨。尺寸：40\*80CM(颜色尺寸根据现场需要定制）墙砖或地砖 | ㎡ | 129.0  | 85  |
| 52 | 上翻落地扶手 | 恒温、防滑、夜光守护，无毒荧光材料，内置304不锈钢管。防锈防腐，抗压性强，增强承重600斤，医护防晃，不用时上翻折叠。长度不小于70cm定制安装 | 套 | 6.0  | 521  |
| 53 | 实木床 | 尺寸根据实际定制1200--1500mm,L400mm，靠背400mm,圆润边角、防止磕碰，守护安全感；全实木橡胶木，天然椰棕床垫、高温压制成型 | 张 | 4.0  | 1260  |
| 54 | 实木衣柜 | 全实木生态板，无挥发气味、结实耐用，优质静音滑轨、加高柜脚精巧五金拉手，深度60cm高200cm宽度120-180cm尺寸根据实际定制 | m | 13.5  | 1260  |
| 55 | 实木衣柜安装 | 安装到指定位置 | 套 | 9.0  | 300  |
| 56 | 实木方桌 | 纯实木方桌，透明无色环保清漆，圆角打磨使用安全； | 张 | 2.0  | 680  |
| 57 | 实木长凳 | 纯实木长凳，透明无色环保清漆，老木匠手工制作，老式榫卯结构 | 条 | 4.0  | 150  |
| 58 | 水泥地现浇 | 原有地面开挖土方，地面平整，素土夯实，面层8cm厚混凝土c25现浇 | ㎡ | 83.7  | 148  |
| 59 | 涂料 | 铲除原抹灰面，基层处理，満刮腻子，乳胶漆等施工工艺 | ㎡ | 588.8  | 52  |
| 60 | 陶瓷坐便器 | 1.人体工学舒适性，坐感设计，静音缓降，1P\*4级防水，七层釉面，国家一级水，360°螺旋冲洗，冲力强劲。小便器下口距地高度不大于45cm 2.固体排放功能球排放100个，管道输送特性球的平均传输距离18m | 套 | 8.0  | 954  |
| 61 | 土灶台 | 现场定制红砖.水泥制作农村2锅土灶台，确定位置，开排烟道，砌烟囱，其次砌灶体、灶膛灶面保温耐火施工，然后烟道，拦火圈、锅口施工，贴瓷砖 | 座 | 2.0  | 4800  |
| 62 | 土灶台维修 | 原有破损土灶台维修 | 项 | 5.0  | 1500  |
| 63 | 修补涂料 | 墙面清理，基层处理，腻子修补，内墙涂料滚涂 | ㎡ | 47.8  | 39  |
| 64 | 亚克力隔断墙 | 透明PVC防水晶板配合龙骨现场制作隔断，透光性强、0甲醛 | ㎡ | 58.6  | 268  |
| 65 | 角线 | pvc采用高强度的聚氯乙烯原料制造，耐腐蚀、抗冲击、防老化、耐侯性好，具有优良的机械、力学性能等 | m | 741.0  | 32  |
| 66 | 音乐闪光报警水壶 | 1. 产品由壶体与加热器底座两部分组成。
2. 壶体外壳需用食品级PP材质，内芯为304不锈钢，壶体防烫、防摔，使用更安全、更健康。
3. 水壶采用按压式出水模式，单手一键操作避免水蒸气烫手。
4. 壶体壶口采用旋转式密封口。密封口采用硅胶密封圈，即使使用者无意间打翻水壶也不会造成壶内的水外漏。
5. 加热器底座采用引导式凹槽设计与凸点提示。即使使用者在没有任何光线下也能进行盲操作，轻松地将壶体放置在加热器上进行加热。
6. 加热器底座中设有LED灯与喇叭，水壶无论在接通电源时、进行加热时、以及加热结束时都会有相应的语音提示音乐与强光提示。
7. 报警器可手动调节成单语音模式、单闪光模式、闪光+语音模式。适用于老人、视力障碍人士、听力障碍人士。**（须提供国家认可的有资质的检测机构出具的检测报告进入响应文件并加盖供应商公章）**
 | 个 | 1.0  | 720  |
| 67 | 浴柜 | 太空铝浴柜，优等级陶瓷盆，不生锈，不腐蚀带储物柜 | 套 | 7.0  | 1336  |
| 68 | 浴柜40\*60 | 太空铝浴柜，优等级陶瓷盆，不生锈，不腐蚀带储物柜 、尺寸60-80cm根据实际需要定制； | 套 | 1.0  | 960  |
| 69 | 浴柜辅材 | 玻璃胶、软管、三角阀、密封圈，下水管等 | 套 | 8.0  | 159  |
| 70 | 浴柜安装 | 地面到盆的上边缘80 到85cm左右是浴室柜标准，可以根据家人的身高和使用习惯在这个大致的范围内进行调节安装到指定位置 | 套 | 8.0  | 106  |
| 71 | 竹木纤维集成墙面板（防火板） | 1.绿色环保，防火阻燃，防潮防虫，升级猪猪孔，无甲醛寬度40cm，现场吊顶或墙面安装材料 2.可燃性（点火时间30s),60s内焰尖高度小于150mm,无燃烧滴落物。 | ㎡ | 492.2  | 85  |
| 72 | 智能阅读阅读器 | 一、规格参数：1300万像素摄像头CPU：ARM四核主频1.5G/1G内存/8G存储电池容量500毫安锂电池，频繁使用时间不低于1.5小时支持单指触控操作（单击/长按/双击/滑动）外壳ABS+PC材质●阅读器可独立使用或通过磁吸卡扣连接眼镜镜腿使用●阅读器重量≤35g二、功能：1. ●文字识别：无需网络，单击识别或智能自动识别，语音播报文字。2. 无需网络，手指指向识别，可识别手指向上三排文字。3. ●钞票识别，无需网络，可识别人民币纸币：伍、十、二十、五十、一百元。 4. 音量调节5. 语速调节**（须提供国家认可的有资质的检测机构出具的检测报告进入响应文件并加盖供应商公章，并且带●参数内容需要在检测报告中予以佐证。）** | 套 | 1.0  | 2300  |

## ▲商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期要求 | 合同签订后90天内完成所有改造、安装调试并通过采购人验收。 |
| 2 | 实施地点 | 景宁县各乡镇。 |
| 3 | 运输、安装与调试 | 供应商须对运输、安装、调试等工作人员的安全文明施工负责，必须按项目需求及国家有关规范标准进行施工，确保施工现场的安全生产和文明施工。 |
| 4 | 质量要求 | 按国家验收规范一次性验收合格 |
| 5 | 质保期 | 质保期限：自交付安装并通过验收之日起不少于壹年，供应商可根据自身实力提供更长时间的质保。 |
| 6 | 培训 | 供应商每年不少于2次开展辅具适配或无障碍知识培训、无障碍环境体验活动，费用由供应商支付。 |
| 7 | 其它 | 供应商应对派遣该项目实施人员购买养老保险、医疗保险、意外伤害保险等。供应商在该项目实施过程中所发生的事故伤害、人员伤亡或导致采购人、第三人受损等情形的，由供应商承担全部责任；如发生债权债务、劳动纠纷、劳动报酬等相关劳动争议的，由供应商负责处置并承担全部责任，与采购人无关。 |
| 8 | 履约保证金 | 履约保证金按合同金额的1%计收取，供应商向采购人交纳，验收合格后无息退还。缴纳形式为转账或以银行、保险公司出具的保函。 |
| 9 | 验收 | 采购人在部分或全部改造完成后可委托第三方进行实地验收，采购人按不少于5%的比例进行抽查。对不合格项目提出整改意见，落实整改措施。根据验收结果支付合同款。采购人可委托质检部门根据国家标准对本项目相关设备或改造结果的功能、性能、材质、质量、安装等进行检测验收。若因质量问题导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由供应商承担，若因质量问题导致项目超过二次不能验收合格，采购人有权选择退货，并保留向供应商索赔的权利。 |
| 10 | 付款方式和支付条件 | 1.合同签订后7个工作日内支付合同总价的40%作为项目预付款。2.完成所有改造工作并经采购方验收合格后，支付合同总价的60%。 |

注：1、投标人所投设备货物的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。如有需要，合同签订前采购单位可要求成交供应商提供部分所投产品样品、及检测报告原件，采购单位将与响应文件、采购文件对应审核，若审核不通过，采购单位将上报财政部门追究其法律责任。

## 其他要求

1、▲本项目采用清单固定单价进行报价，以实际施工、供货安装等数量计取，价格为含税报价，包括采购文件所确定的范围内的方案设计费、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、仓储费、辅料费、措施费以及安装、调试、培训、验收、检测、保修、利润等一切为本项目而产生的所有费用。本项目工程量按实计取，经采购人签字并盖章后确认。

2、除非另有规定，供应商所报单价在合同实施期间应保持不变，最终磋商成交价格按总价下浮比例下浮。均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

3、本项目所涉及的改造清单未注明建议品牌的，供应商尽量选择知名度较高的品牌。

4、▲成交供应商要保证所有工程的质量。采购人将不定期抽检，如发现质量不合格，或因质量问题造成损失，采购人将有权终止合同，其中标资格将被取消，没收中标供应商履约保证金，中标供应商并承担责任。

## 其他

5.1本项目所涉及的采购数量，采购时确认数量不一定准确时，按其成交单价和实际施工、供货安装量结算。税收、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

5.2本项目排名第一的中标候选人未注册成为“浙江省政府采购供应商”的，采购代理机构将暂缓发布中标通知书，由此造成的不利影响自行承担。

5.3有关“浙江省政府采购供应商”注册事宜可向采购代理机构咨询，联系人：姚亚 ，联系电话：0578-5083626。

# 第三部分 竞争性磋商流程

**1.征集供应商**

1.1邀请供应商。

**采用公告方式邀请供应商的，**由采购人、采购代理机构在省级以上人民政府

财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布磋商公告，邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

**采用随机抽取方式邀请供应商的，**由采购人、采购代理机构从省级以上财政

部门建立的供应商库中随机抽取不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

**采用书面推荐方式邀请供应商的，**由采购人和评审专家分别书面推荐不少于

3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商的，采购人和评审专家应当各自出具书面推荐意见。采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。格式见附件

1.2供应商获取磋商文件。

1.3组织现场考察或召开答疑会（如果有）。

1.4发布更正（延期）公告，澄清或修改磋商文件（如果有）。

1.5供应商按磋商文件要求编制响应文件。

**2.响应文件开启与信用信息查询**

2.1供应商依据“提交响应文件的截止时间与地点”通过政采云平台在线提交响应文件。供应商在提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回响应文件。

2.2采购代理机构将通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当日的信用记录。

**3.磋商与评审**

 详见第七部分评审办法

**4. 成交**

4.1政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

4.2采购代理机构在收到采购人对评审报告的确认意见和对成交供应商的确定结果后，应当在2个工作日内，在浙江政府采购网（政采云）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

**5.合同及履约验收**

5.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。

5.2成交供应商按照政策要求及合同约定缴纳履约保证金。

5.3合同履约。

5.4采购人组织验收。

**6.竞争性磋商流程图**



# 第四部分 供应商须知

供应商须知前附表（一）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| 1 | **项目属性** | 服务类 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业及价格扣除** | 1. 标的：**2025年景宁县困难残疾人家庭“净居亮居”改造服务；**属于**政府采购服务**，所属行业：**其他未列明服务**；

（2）对小型和微型企业给 **/%** 的价格扣除；（3）联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，给予/%的价格扣除；**（4）本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除。****注：该项目属于服务但又涉及部分货物的混合项目，按照有利于采购项目实施的原则，确定该项目属性为服务项目，所属行业：其他未列明服务。享受中小企业扶持政策的服务承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物制造商作出要求。** |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | ☑ 本项目不允许采购进口产品。□ 可以就 采购进口产品。 |
| 4 | **分包** | □ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。☑ B不同意分包，具体理由： 。注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | **联合体** | ☑ 不接受；□ 接受。 |
| 6 | **磋商前答疑会或现场考察** | ☑ A不组织。□ B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 7 | **样品提供** | ☑ A不要求提供。□ B要求提供，（1）样品： **/**  ；（2）样品制作的标准和要求： **/** ；（3）样品的评审方法以及评审标准：详见**/**；（4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。（5）提供样品的时间：**2025年 月 日09：00** ；地点：  ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未成交供应商在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负责保管义务；对于成交供应商提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 8 | **方案讲解演示** | □ A不组织。☑ B组织。（1）在评审时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商演示时间不超过 **15** 分钟，讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准。（2）演示方式：本项目方案讲解演示选择**（方式三）**演示：**方式一：政采云平台在线讲解演示。**政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。**方式二：现场讲解演示。**现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，讲解演示人员不超过3（可根据项目情况进行调整）人，否则不得讲解演示。讲解演示结束后可能会要求解答磋商小组提问。**方式三：视频演示。**供应商应将演示内容提前拍摄成视频并压缩加密（密码由供应商自行保管），视频播放时间控制在 **15** 分钟以内，并在开标时间截止前将加密视频文件一次性（限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效）发送至代理机指定邮箱（596722349@qq.com)，讲解开始后，代理机构按照讲解顺序分别向各供应商获取视频密码，未在规定时间内发送讲解视频或视频无法打开以及演示时长超过规定时间的，此项不得分。**注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。** |
| 8 | **供应商应当提供的资格、资信证明文件** | **（一）资格审查文件**▲1. 有效的营业执照电子文档；▲2. 负责人身份证电子文档。▲3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档；▲4. 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；▲5. 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函；▲6. 无重大违法记录声明书；▲7. 联合体协议书（若有）；▲8. 分包意向协议书（若有）；▲9. 特定资格条件证明材料电子文档（若有）；▲10. 中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性企业声明函（若有）（专门面向中小企业项目时适用）；**11.** 其他。注：编制格式要求见第六部分响应文件格式，无格式的自行设计。供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，响应文件无效。 |
| **（二）资信商务技术文件**1. 磋商响应函；2. 成功案例及业绩（若有）3. 商务响应表；4. 实施方案及实施计划5. 供应商需要说明的其他文件和证明。注：结合“第二部分采购需求”和“第七部分评审办法”进行编制，编制格式要求见第六部分响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| **（一）报价文件**1. 开标一览表；2. 报价明细表；3. 中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性企业声明函（若有）；注：编制格式要求见第六部分响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于节能产品、环境标志产品的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | **最后报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。报价单是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。**最后报价出现下列情形的，响应文件无效：****1、响应文件出现不是唯一的、有选择性最后报价的；****2、最后报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的;****3、报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;****4、供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **中小企业信用融资** | 供应商成交后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | **磋商响应文件份数** | 1. 电子加密磋商响应文件：政府采购云平台在线提交、上传一份；2. 备份磋商响应文件：电子邮件提交一份，由供应商自行确定是否提交；若提交请将备份磋商响应文件以电子邮件的形式发送至（596722349@qq.com）。注：供应商在线解密失败后，启用备份磋商响应文件，否则不启用备份磋商响应文件。**注：成交供应商在成交结果公示期间需提供与电子投标文件内容一致的纸质版投标文件，纸质响应文件的份数要求如下：**资格审查文件： 正本1份 副1份；资信商务及技术文件：正本1份 副1份；报价文件： 正本1份 副1份；**采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。** |
| 13 | **特别说明** | □ 联合体或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。□ 联合体响应的，联合体各方均需按磋商文件第七部分评审标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。□ 联合体响应的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按磋商文件第七部分评审标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 15 | 非实质性条款允许偏离项数 |  24 项，非实质性负偏离超过 24 项，其投标无效；有一项实质性负偏离的（标“▲”号项），其投标无效。 |
| 16 | 履约保证金 | □ 不缴纳☑ 缴纳政府采购合同金额的1%（不得超过成交金额的1%）缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函缴纳时间：根据项目情况和采购人要求填写时间（不得作为签订合同的前置条件）电汇、转账缴至如下账号：开 户 名：（采购人名称）开户银行：（采购人开户行）开户账号：（采购人开户账号）退还时间：根据项目情况和业主要求填写时间。（合同履约完成并通过组织验收后15天内给予退还）履约保函：以各银行或保险公司出具的为准。 |
| 17 | **采购代理服务费** | 由中标供应商支付代理服务费，费用参照计价格[2002]1980号服务类收费标准计取，采用差额累计法计算，成交供应商在中标公告发布之日起5个工作日内向代理机构一次性付清。 |

供应商须知前附表（二）

采购活动日程安排表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| 1 | 发布竞争性磋商采购公告 | 2025年6月23日 | 1.浙江政府采购网（[zfcg.czt.zj.gov.cn](http://www.zjzfcg.gov.cn)）2.丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 2 | 发放磋商文件 | 2025年6月23日起 | 获取方式：竞争性磋商采购公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | ☑无□ 2025年 月 日 时地点：  |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响磋商响应文件编制的，响应文件提交截止时间时间5日前，不足5日的，顺延响应文件提交截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 响应文件提交截止时间 | 见第一章竞争性磋商采购公告（邀请） |  |
| 6 | 开启时间 | 见第一章竞争性磋商采购公告（邀请） |  |
| 7 | 成交公告及成交通知书 | 成交人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 成交结果质疑期限 | 成交结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 成交结果投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日 |  |
| 10 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交人磋商响应文件的规定，与成交人签订书面合同。 |  |

1. 总则
2. 适用范围

本采购文件适用于该项目的采购邀请、响应文件提交、响应文件开启、资格审查及信用信息查询、磋商、评审、成交供应商确定、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1. 定义

2.1 “采购人”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指按照本磋商文件的规定提交响应文件和报价、参与竞争性磋商采购活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “供应商代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

2.6 “合同”系指采购人与成交人双方签署的规定双方权利与义务的协议，

以及所有附件、附录、磋商文件和磋商响应文件所提到的构成合同的所有文件；

2.7“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.8“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.9 “电子磋商响应文件”系指供应商通过“政采云电子交易客户端”编

制的数据电文形式的“电子加密磋商响应文件”。

2.10“备份磋商响应文件”系指与“电子磋商响应文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

2.11 标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

2.12 标有“☑” 系指适用本项目的要求，“□” 系指不适用本项目的要求，标有“●”系指项目重要参数指标或条款；

2.13 “电子磋商响应文件”系指供应商通过“政采云电子交易客户端”编

制的数据电文形式的“电子加密磋商响应文件”。

2.14 “备份磋商响应文件”系指与“电子磋商响应文件”同时生成的数据

电文形式的电子文件。

2.15 “磋商响应文件”系指供应商提交的首次响应文件及磋商过程中的所

有有效文件。

1. 采购项目需要落实的政府采购政策

**3.1 是否允许采购进口产品要求**

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

**3.2 支持绿色发展**

3.2.1采购人拟采购的产品属于节能产品、环境标志产品的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲**采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应文件无效。**

3.2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

**3.3支持中小企业发展**

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同小型、微型企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受中小企业扶持政策；

3.3.5供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，则视同小型、微型企业，享受中小企业扶持政策。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

**3.4支持创新发展**

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

**3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业：**

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

1. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

**4.2供应商询问**

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

**4.3供应商质疑**

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

质疑人可直接在线提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

1. 政采云在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。
2. 邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。
3. 传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。
4. 在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3.7质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构

报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

4.3.8**质疑答复**

质疑答复责任主体如下：

**质疑答复责任主体一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 质疑内容 | 质疑答复责任主体 |
| 对采购文件提出质疑 | 对采购文件中特定资格条件、采购需求、评审办法、评审标准提出的质疑 | 采购人和采购代理机构 |
| 对采购文件中其他内容提出的质疑 |
| 对采购过程提出质疑 | 有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑 |
| 对采购过程中其它事项提出的质疑 |
| 对采购结果提出质疑 | 对采购结果提出的质疑 |

**4.4供应商投诉**

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

质疑函、投诉书范本详见附件1、附件2。

  **4.5特别声明**

4.5.1 ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.5.2 ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4.5.3 ▲金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构(或分公司)，如果已经获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动，但不得使用总公司(总机构)的资质、业绩和人员；

4.5.4 本项目排名第一的成交候选人未注册成为浙江省政府采购网“正式供应商”的，将会影响该项目合同备案及付款，由此造成的不利影响由供应商自行承担。

1. 采购文件的构成、澄清、修改
2. 采购文件的构成

5.1 采购文件包括下列文件及附件：

5.1.1竞争性磋商公告（邀请）；

5.1.2供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评审办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6磋商响应文件格式。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

1. 采购文件的澄清、修改

6.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在磋商文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对磋商文件予以澄清、修改；

6.2 澄清或修改内容可能影响磋商响应文件编制的，采购代理机构在响应文件提交截止时间5日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的供应商。不足5日的，采购代理机构有权顺延响应文件提交截止时间；

6.3 响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为磋商文件的组成部分，对各供应商起同等约束作用；

6.4 澄清、修改等更正内容发布网址：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） ；

6.5 当磋商文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

**▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。**

1. 提交响应文件
2. 备份响应文件

 7.1供应商在电子交易平台传输递交响应文件后，还可以在响应文件提交（上传）截止时间前直接提交或者以邮件方式递交备份响应文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。**

7.2备份响应文件须在“政采云投标客户端”制作生成，以电子邮件方式提交一份，由供应商自行确定是否提交；若提交请将备份磋商响应文件以电子邮件的形式发送至（596722349@qq.com）。

7.3电子加密磋商响应文件按时解密成功的，备份磋商响应文件自动失效；电子加密磋商响应文件解密失败，按采购文件规定提交备份磋商响应文件且有效的，以备份磋商响应文件为准；电子加密磋商响应文件解密失败，又未提交备份磋商响应文件，视同放弃投标。

**7.4**▲**供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，响应文件无效。**

1. 采购文件的获取

详见竞争性磋商公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

1. 磋商前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开磋商前答疑会的，潜在供应商按第四部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者磋商前答疑会。

1. 磋商保证金

本项目不需缴纳磋商保证金。

1. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

1. 响应文件的组成

12.1**资格审查文件**：

资格审查文件的组成：见采购文件第六部分。

**12.2 资信商务及技术文件：**

资信商务及技术文件的组成：见采购文件第六部分。

**12.3报价文件：**

报价文件的组成：见采购文件第六部分。

**响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应文件无效；**

**供应商提供虚假材料的，响应文件无效。**

1. 响应文件的编制

13.1 ▲本磋商文件中若有多标项的，若参与多标项磋商的，则按每个标项分别独立编制磋商响应文件。

13.2 响应文件分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

13.3供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。**供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。**

13.4使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

1. 响应文件的签署、盖章

14.1响应文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应文件无效。**

14.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交（上传）截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14.3采购文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

1. 响应文件的提交、补充、修改、撤回

15.1 供应商应当在响应文件提交（上传）截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件提交（上传）截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。**响应文件提交（上传）截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。**

15.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交（上传）截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。在响应截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

15.3 在响应截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

15.4 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

15.5 采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应文件提交截止时间方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应文件提交截止时间。

1. 响应文件的无效处理

有采购文件第七部分4.2规定的情形之一的，响应文件无效：

1. 响应文件有效期

17.1响应文件有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲**供应商的响应文件中承诺的响应文件有效期少于采购文件中载明的响应文件有效期的，响应文件无效。**

17.2响应文件合格投递后，自响应文件提交截止时间起，在响应文件有效期内有效。

17.3在原定响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

1. 响应文件开启、资格审查与信用信息查询

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，供应商应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担（供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电95763）。

1. 响应文件开启

18.1采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加，否则视同认可开启结果，事后不得对采购相关人员、开启过程和开启结果提出质疑。**供应商数量不符合规定的，不得开启响应文件。**

18.2响应文件开启时，电子交易平台按响应文件开启时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和采购文件的规定完成在线解密（解密时间为响应文件提交截止时间后30分钟内）。

18.3**响应文件未按时解密，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。**

1. 资格审查

19.1采购人、采购代理机构或磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格进行审查。

19.2供应商未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其响应文件无效。

19.3对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格供应商不足3家的，不再评审。

19.5 ▲资格审查：全部满足下表要求的供应商为合格供应商，否则资格审查不予以通过；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
| 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档；2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
| 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且盖章；2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按《无重大违法记录声明书》格式填写且盖章 |
| 5 | 信用信息查询 | 1. 查询网址：⑴信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）⑵中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）2. 核对事项：有无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 6 | 联合体（若有） | 1. 是否按联合体协议书格式内容填写且盖章；2. 联合体各方资料是否齐全；3. 联合体各方资料审查内容按上述要求提供，委托书由主办方提供一份。 |
| 7 | 分包意向书（若有） | 是否按分包意向书格式内容填写且盖章； |
| 8 | 特定资格条件（若有） | 提供特定资格条件相关证书电子文档。 |
| 9 | 企业类型声明函（专门面向中小企业提供） | 是否按声明书格式内容填写且盖章； |
| 注：以上资料内容须清晰可辨，模糊不清造成资格审查不予以通过，由供应商自行负责； |

19.6 供应商家数要求

⑴因市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目提交最后报价的供应商可以为2家；

⑵政府购买服务项目（含政府和社会资格合作项目）在符合性审查、提交最后报价过程中，符合要求的供应商只有2家的，采购活动可以继续进行；

⑶上述2种情形除外，采购过程中有效供应商均不得少于3家，否则不得进入评审，并按相关规定重新组织采购。

1. 信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1. 评审
2. 评审办法

磋商小组将根据采购文件和有关规定，履行评审工作职责，并按照评审方法及评分标准，全面衡量各供应商对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的供应商，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合财库〔2014〕214号第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。**详见采购文件第七部分评审办法。**

1. 成交供应商确定
2. 确定成交供应商

22.1政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告提交采购人确认，成交通知书和成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

22.2 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人；

22.3 采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人；

22.4 成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

1. 成交通知与成交结果公告

23.1自成交供应商确定之日起1个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行成交通知；

23.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未成交情况说明、成交结果公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细；

23.3公告期限为1个工作日；

23.4采购代理机构将在成交结果公告中附成交通知书，视同向成交人发出

成交通知书，同时成交人应在成交结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面成交通知书；

23.5成交通知书发出后，采购人不得改变成交结果，成交人无正当理由不

得放弃成交。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

1. 合同授予
2. 合同的签订

 24.1合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本；

24.2 采购人与成交供应商应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。

24.3成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

24.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

24.5成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展政府采购活动。拒绝与采购人签订合同的成交供应商应承担采购代理服务费、评审专家劳务报酬等相关费用。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24.6采购合同由采购人与成交供应商根据采购文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

1. 履约保证金

25.1履约保证金：见供应商须知前附表（一）。

25.2成交供应商提供的工程、服务及相关货物符合合同约定并经验收合格

的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

25.3拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采购人可以根据中标供应商信用等情况，决定是否免收履约保证金。确需收取履约保证金的，履约保证金缴纳最高比例由不超过合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。采购单位鼓励供应商采取履约保函形式提供信用保证；供应商提供保函的，采购单位不得拒收。项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1. 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1. 电子交易活动的中止
2. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

27.6 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上

述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

1. 验收
2. 验收

28.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当

邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

28.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家

参与验收。参与验收的供应商或者第三方专业机构及专家的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同

的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

28.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购

资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第五部分 合同格式

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目编号：

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

 年 月 日， （采购人名称） 以 （政府采购方式） 对 （项目名称） 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （成交人名称） 为该项目成交人。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 （采购人名称） （以下简称：甲方）和 （成交人名称） （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称： ；

1.2.2 标的数量： ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　 　 。

1.3 价款

本合同总价为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 |  |

**1.4履约保证金**

乙方 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 %；

1.4.2履约保证金支付方式详见 ***合同专用条款*** ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 ***0.05（可根据情况修改）*** %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

**1.5预付款**

甲方 （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见 ***合同专用条款*** ；

1.5.2预付款的扣回方式详见 ***合同专用条款*** ；

1.5.3预付款的担保措施详见 ***合同专用条款*** 。

**1.6 付款方式和发票开具方式**

1.6.1付款方式： 。

**1.7 履行期限、地点和方式**

1.5.1 履行期限： ；

1.5.2 履行地点： ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　 　 。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 %计算，最高限额为本合同总价的 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 %计算，最高限额为本合同总价的 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交 （采购人所在地） 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 （合同履行地) 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方： 乙方：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人或

授权代表（签字）： 授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交人在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交人的价格。

2.1.3 “服务”系指成交人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| 条款号 | 约定内容 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# 第六部分 响应文件格式

一 资格审查文件格式

### 1.1 资格审查文件封面格式

**磋商响应文件**

|  |  |
| --- | --- |
| 磋商响应文件名称： |  资格审查文件  |
| 项 目 编 号： |   |
| 项 目 名 称： |   |
| 标 项： | （若有）  |
|  |  |
| 供应商全称（盖章）： |   |
| 供应商地址： |   |
|  |
| 年 月 日 |

### 1.2 资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3 有效营业执照电子文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档。

### 1.4 负责人身份证电子文档

内容要求：

1、负责人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5 授权委托书

*（采购人名称）*：

我 *法定代表人（负责人）*系 *（供应商全称）* 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工  *（姓名）*  以我方的名义参加就贵方组织的  *（项目名称）（项目编号）（标项）* 的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

供应商盖章：

日 期：

附：1、委托代理人工作单位： 职务：

 身份证号码： 性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

|  |  |
| --- | --- |
| 正面： | 反面： |

**注：**1. 供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；供应商为自然人的，其负责人为自然人本人。

 2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

*（采购人名称）*：

我方参与的 *（项目名称）（项目编号）（标项）* 的磋商活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日 期：

### 1.7 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

*（采购人名称）*：

我方参与的  *（项目名称）（项目编号）（标项）*  的磋商活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日 期：

### 1.8 无重大违法记录声明书

*（采购人名称）*：

我方参与的 *（项目名称）（项目编号）（标项）* 的磋商活动，我方郑重声明，我方参加本项目响应活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商盖章：

日 期：

### 1.9 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**备注：**

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；**④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，资格审查不通过**。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

### 1.10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  *（采购人名称）* 的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

### 1.11 监狱企业证明

**注：**须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### 1.12 特定资格条件证明材料附件（若有）

二 资信商务及技术文件格式

### 2.1 资信及商务文件封面格式

**投标文件**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标文件名称： |  资信商务及技术文件  |
| 采 购 编 号： |   |
| 项 目 名 称： |   |
| 标 项： | （若有）  |
|  |  |
| 供应商全称（盖章）： |   |
| 供应商地址： |   |
|  |
| 年 月 日 |

### 2.2 资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3 磋商响应函

致：*（采购人名称）*：

根据贵方*（项目名称）（项目编号）（标项）* 的磋商文件要求，正式授权下述签字人*（姓名和职务）*全权代表供应商*（供应商全称）*参加贵方组织的有关采购活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件 份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密） 份；

据此函我方就本次响应有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方成交，将派出*（姓名及身份证号码）*，作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码： 。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的磋商有效期自在开标日起 天内有效。如果在开标后规定的磋商有效期内撤回响应，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

供应商盖章：

日 期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4 成功案例及业绩（若有）

供应商类似项目实施情况一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 | 采购人联系人及联系电话 |
| 合同 | 验收报告 | 用户评价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同电子文档等相关证明材料，并提供原件核对。

供应商盖章：

日 期：

### 2.5 商务响应表

项目编号：

项目名称： 标项（若有）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 磋商文件要求 | 供应商承诺 | 备注 |
| 1 | 工期要求 |  |  |  |
| 2 | 实施地点 |  |  |  |
| 3 | 运输、安装与调试 |  |  |  |
| 4 | 质量要求 |  |  |  |
| 5 | 质保期 |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |
| 7 | 其它 |  |  |  |
| 8 | 履约保证金 |  |  |  |
| 9 | 验收 |  |  |  |
| 10 | 付款方式和支付条件 |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |

供应商盖章：

日 期：

### 2.6 项目实施方案和措施

（格式自行设计）

供应商盖章：

日 期：

### 2.7 技术服务偏离表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 响应服务名称 | 品牌 | 规格型号 | 采购文件要求 | 采购响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各供应商参照采购文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.供应商应根据投标产品的实际技术规格，并对照采购文件要求，对响应服务不管有无偏离情况均要如实完整填写本表。其中“采购响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；供应商因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由供应商自行承担。

2. 供应商如实填写本表，并对其真实性负责。评审委员会将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而供应商注明为“正偏离”或“无偏离”的，评审委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 供应商注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评审委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过采购文件规定的项数，响应文件无效；（采购文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 响应规格的实际偏离情况以评审委员会综合评价为准，解释权属评审委员会。

供应商盖章：

日 期：

### 2.8 进度计划及进度保障措施

（格式自行设计）

供应商盖章：

日 期：

### 2.9 售后服务方案

（格式自行设计）

供应商盖章：

日 期：

### 2.10 质保期

（格式自行设计）

供应商盖章：

日 期：

### 2.11 拟投入的项目班子

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作履历 |
| 时间 | 参加过类似项目 | 担任职务 | 业主及联系电话 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

供应商盖章：

 日 期：

### 2.12 供应商需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

供应商盖章：

日 期：

三 报价文件格式

### 3.1 报价文件文件封面格式

**磋商响应文件**

|  |  |
| --- | --- |
| 磋商响应文件名称： |  报价文件  |
| 项 目 编 号： |   |
| 项 目 名 称： |   |
| 标 项： | （若有）  |
|  |  |
| 供应商全称（盖章）： |   |
| 供应商地址： |   |
|  |
| 年 月 日 |

### 3.2 报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3 开标一览表格式

**开标一览表**

项目编号：

项目名称： 标项：（若有）

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 总报价（元） |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

 **注：**

1. 具体价格明细详见《投标分项报价表》

2. 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

2. 总报价应包括服务内容、人工、保险、税金、培训、服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

供应商盖章：

日 期：

### 3.4 报价明细表格式

**报价明细表**

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称： 标项：（若有）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |

注：总报价应包括服务内容、人工、保险、税金、培训、服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

供应商盖章：

日 期：

# 第七部分 评审办法

1. 评审方法

**1.1本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部

实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

**1.2磋商小组组建**：磋商小组由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成

员人数为3人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建磋商小组；

采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第四项规定情形的项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

**1.3.磋商小组的组成人员的回避。**

在政府采购活动中，磋商小组的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

　　1.3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

　　1.3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

　　1.3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

1.4.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

1.5.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

**1.4、磋商小组的职责**

**1.4.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：**

1.4.1.1对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

1.4.1.2审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

1.4.1.3要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

1.4.1.4磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商；

1.4.1.5确定磋商文件的变动情况，并确定提交最后报价的供应商；

1.4.1.6根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价采用综合评分法进行综合评分；

1.4.1.7编制评审报告，确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

1.4.1.8向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

1.4.1.9法律、法规、规章、磋商文件等规定的其它事项。

**1.4.2.磋商小组及其成员不得有下列行为：**

1.4.2.1确定参与本项目至评审结束前私自接触供应商；

1.4.2.2接受供应商提出的“超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容”的澄清、说明或者更正；

1.4.2.3违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

1.4.2.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

1.4.2.5在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

1.4.2.6记录、复制或者带走任何评审资料；

1.4.2.7其他不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有1.4.2.1-1.4.2.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

1. 评审标准

2.1 本次评审采用综合评分法，总分100分。

2.2 资信商务及技术分的权重为90%，评审分值为90分。评审专家对各供应商的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效供应商的资信商务及技术得分为各评审专家对该供应商的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.3 报价分的权重为10%，评审分值为10分，由磋商小组按各供应商报价统一计算。

2.4 供应商总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.5 评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

1. 评审内容及标准

3.1 报价分（10分）

3.1.1 报价分按供应商最后报价的价格进行评分，报价得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的磋商最后报价为评审基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/评审价格）×报价权重×100

3.3.1 价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和磋商最后报价。

调整后的磋商最后报价＝调整前报价×（1-扣除率）

3.2 资信商务及技术分90分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类 型 | 评分内容 | 分值 |
| 1 | 资信商务部分 | 企业业绩 | 供应商具有2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似提升服务项目业绩并获得业主好评的，每提供一份的得0.5分，最高不超过1分。（须提供合同扫描件、业主反馈证明材料扫描件进入响应文件并加盖供应商公章，业主反馈证明材料无业主盖章或无法反应出业主好评反馈或不符合要求的不得分） | 1分 |
| 2 | 技术部分 | 项目实施方案和措施 | 总体方案：根据供应商提供的项目实施方案和措施，包括但不限于：1. 组织实施计划安排，最高得4分；
2. 各项质量、安全技术措施的落实方案，最高得4分；
3. 项目进度节点控制方案，最高得3分；
4. 项目调试的验收方案和措施，最高得3分；
5. 验收的方案和措施，最高得3分；
6. 投入工具等，最高得3分；

内容全面、完整、可行、能够确保项目高效实施的，由评委综合评分，最高得20分，每有一项缺失或内容不切合本项目实际的该项不得分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的每项扣0-0.5分，扣完为止。 | 20分 |
| 产品技术参数 | 供应商所供服务（产品）均能满足招标参数及技术要求的，得24分；标“●”号项负偏离的每项扣2分，非实质性负偏离每项扣1分，扣完为止；有一项实质性负偏离的（标“▲”号项），其投标无效，非实质性负偏离超过24 项，其投标无效。 | 24分 |
| 进度计划及进度保障措施 | 根据供应商提供的进度计划及进度保障措施，包括但不限于：1. 进度计划，最高得4分；
2. 时间节点把握，最高得4分；
3. 进度保障措施（包括但不限于人员安排计划、管理流程优化、实时监管跟进等），最高得4分；

内容全面、完整、可行、能够确保项目高效实施的，由评委综合评分，最高得12分，每有一项缺失或内容不切合本项目实际的该项不得分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的每项扣0-0.5分，扣完为止。 | 12分 |
| 项目团队 | 本项目技术人员具有康复医学治疗技术专业职业资格证书得1分，具有矫形器专业职业资格证书得1分，具有电工作业证得1分，具有焊接与热切割证书得1分，具有建筑工程师证得1分，人员及专业不重复计算（同一个技术人员同时拥有多项证书的，最多得1分；不同人员持同一类专业证书的，最多得1分），最高得5分。（注：提供以上人员的相关证书扫描件及在本单位投标截止日前3个月中任意一月的社保证明进入响应文件并加盖供应商公章，否则不得分，如依法不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明） | 5分 |
| 售后服务方案 | 根据供应商提供售后服务方案，内容包括但不限于：1. 供应商现场服务支持能力，最高得2分；
2. 售后服务点距离，最高得2分；
3. 应急处理方案，最高得1分；
4. 售后巡检，最高得1分；
5. 质量保证期限及范围，最高得2分；
6. 技术培训等内容，最高得2分；

内容全面、完整、可行、能够确保项目高效实施的，由评委综合评分，最高得10分，每有一项缺失或内容不切合本项目实际的该项不得分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的每项扣0-0.5分，扣完为止。 | 10分 |
| 质保期 | 1.在满足招标文件要求的基础上，质保期超过招标文件规定的，每增加半年得0.5分，最高1分。2.产品可提供终身免费维保的，得1分； | 2分 |
| 演示 | 一、盲人智能阅读器（0-8分）：供应商根据盲人智能阅读器的功能，逐一演示。根据产品功能的先进性、全面性、实用性，设计的合理性，操作的便捷性酌情打分：功能完全满足招标文件要求，性能先进，操作便捷的得8分；存在缺陷的每项扣0.5-1分，扣完为止。二、盲人智能语音电磁炉（人机交互）（0-8分）：供应商根据盲人智能语音电磁炉的功能，逐一演示。根据产品功能的先进性、全面性、实用性，设计的合理性，操作的便捷性酌情打分：功能完全满足招标文件要求，性能先进，操作便捷的得8分；存在缺陷的每项扣0.5-1分，扣完为止。备注：供应商应将演示内容提前拍摄成视频并压缩加密（密码由供应商自行保管），视频播放时间控制在15分钟以内，并在开标时间截止前30分钟内将加密视频文件一次性（限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效）发送至代理机指定邮箱（596722349@qq.com)，讲解开始后，代理机构按照讲解顺序分别向各供应商获取视频密码，未在规定时间内发送讲解视频或视频无法打开或时长超过规定时间的，此项不得分。 | 16分 |

1. 评审程序

**3.1符合性审查。**磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。**不满足采购文件的实质性要求的，响应文件无效，并告知该供应商。**

**3.2 磋商。**磋商小组将对确定为实质性响应本采购文件的响应文件进行详细评价和比较，主要就资信、服务方案内容、服务承诺等磋商小组认为与本次采购有关的因素与符合性审查合格的供应商逐一进行磋商。

3.2.1 磋商小组与符合要求的供应商进行磋商。磋商小组所有成员按照响应文件解密次序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整轮次。磋商小组可通过三种方式与供应商进行磋商（A视频会议 B发送磋商问题函 C备注和附件），以视频会议方式的，供应商通过政采云“在线评审室”进行远程视频磋商。供应商使用CA数字证书登录政采云平台——收到视频评审邀请——点击“视频评审”进入“视频评审系统”——开始远程磋商活动;以发送磋商问题函磋商的，供应商只需在线对磋商问题函进行回复;以备注和附件形式磋商的，供应商可通过在线系统进行查看或确认。

3.2.2经磋商确定磋商文件的变动情况。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.2.3 供应商应当按照磋商文件的变动情况及磋商小组的要求通过电子交易平台重新提交响应文件和最后报价，并使用电子签名（如果有）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。如供应商未按磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

**3.3最后报价**

3.3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有符合性审查合格的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第二十一条第三款规定的情形的除外）。

3.3.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.3.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

**3.4 综合评分。**经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应当按照采购文件中规定的评审标准，对符合性审查合格的响应文件进行综合评分。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

**3.5汇总商务技术得分。**磋商小组各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。磋商小组成员总评分偏离平均分30%以上的，以及个人主观打分偏离所有磋商小组成员主观打分平均值30%以上的，由磋商小组启动评分畸高、畸低行为认定程序，磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

**3.6报价评审。**

3.6.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.6.1.1响应文件中已标价工程量清单内容与响应文件中相应内容不一致的，以已标价工程量清单为准;

3.6.1.2报价文件中《报价一览表》内容与报价明细表相应内容不一致的，以《报价一览表》为准；

3.6.1.3报价文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.6.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《报价一览表》的总价为准，并修改单价;

3.6.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.6.1.6同时出现两种以上不一致的，按照3.6.1规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力。

3.6.2响应文件出现不是唯一的、有选择性最后报价的，响应文件无效。

3.6.3最后报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的，响应文件无效。

**▲供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的，响应无效。**

**3.7排序与推荐。**磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财库〔2014〕214号第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

**3.8编写评审报告。**磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

1. 评审中的其他事项

**4.1供应商澄清、说明或者补正。**对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

**4.2响应文件无效。**

**4.2.1 在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其响应无效**

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；
2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；
3. 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；
4. 如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合磋商文件规定的联合协议要求的；
5. 响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；
6. 响应文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；
7. 未按磋商文件规定进行盖章、签字的；
8. 未实质响应磋商文件中带“▲”条款要求的磋商响应文件；
9. 存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

(10)供应商提交两份或两份以上内容不同的磋商响应文件，未声明哪一份有效的。

(11)采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

(12)响应文件中承诺的响应文件有效期少于采购文件中载明的响应文件有效期的；

**4.2.2 在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其响应无效**

1. 磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条款的；
2. 磋商响应文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；
3. 磋商小组评定有非实质性条款负偏离超过磋商文件规定项数的，项数要

求见供应商须知前附表（一）；

1. 供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停

产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在磋商响应文件中予以特别说明的；

1. 磋商响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评审无法正常

进行（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

1. 违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评审委员认定的其

他属于重大偏离的。

**4.3.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，其响应无效**

1. 所提交的《最后报价一览表》中出现不是唯一的、有选择性的报价的；
2. 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
3. 响应报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资

信商务及技术文件内容不一致的；

1. 磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品

质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

1. 拒不接受报价错误修正或报价错误修正后不在线确认的。

**4.3.4如有下列情形之一的，其响应无效**

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相

关情况并修改其磋商响应文件；

1. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改磋商响应文件；
2. 供应商之间协商磋商响应文件的实质性内容；
3. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参

加政府采购活动；

1. 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
2. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
3. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定

供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

1. 不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

(10)不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同

一人；

(11)不同供应商的磋商响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

(12)提供虚假材料谋取成交的。

(13)供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，响应文件无效；

**(14)不同供应商IP地址相同的，作无效响应处理；**

**(15)不同供应商MAC、设备硬件信息相同的，作无效响应处理，经核实存串**

**围标情形的，由财政部门按规定处理。**

(16)响应文件不满足采购文件的其它实质性要求的；

(17)法律、法规、规章及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。

**5.终止竞争性磋商采购活动。**出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

5.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3除符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

5.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

**6.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响成交结果的，依照下列规定处理：

6.1未确定成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

6.2已确定成交供应商但尚未签订政府采购合同的，成交结果无效，从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商；没有合格的成交候选供应商的，重新开展政府采购活动。

6.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商；没有合格的成交候选供应商的，重新开展政府采购活动。

6.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

6.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响成交结果或者依法被认定为成交无效的，依照6.1-6.4规定处理。

1. 评审过程的保密与录像

**1.保密。**评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、成交人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

**2.录音录像。**采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

### 附件1：质疑函范本及制作说明

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件2：投诉书范本及制作说明

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件3: 政府采购活动现场确认书

**政府采购活动现场确认声明书**

（采购代理机构名称）：

 本人经由 （公司名称） 法定代表人（负责人） ，合法授权参加（项目名称）（项目编号：XXXX） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

 一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

 A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与（供应商名称） 之间存在下列利害关系 ：

 A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

 B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

 C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

 D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

 E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

 F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

 G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

 H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

 I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 和 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

 （供应商代表签名）：

 年 月 日

注：1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

**2、该声明书在投标文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱596722349 @qq.com；**

**3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。**