公开招标文件

| 项目编号： | JNJKC2025（GK)-039号 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 景宁畲族自治县百岁未来社区项目 |
| 采 购 人： | 景宁畲族自治县人民政府鹤溪街道办事处 |
| 采购代理机构： | 浙江建科工程项目管理有限公司 |
| 地 址： | 景宁县人民北路祥源商贸城2幢2楼 |
| 2025年7月 |  |

目  录

目  录	2

第一章  招标公告（邀请）	6

一、项目基本情况	6

二、申请人的资格要求	6

三、获取招标文件	7

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	7

五、公告期限	7

六、其他补充事宜	8

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系	8

第二章 招标需求	10

一、 采购背景	10

二、 采购内容	10

三、 采购要求	10

标项一：百岁未来社区数字化提升项目	10

（一） 采购清单：	10

（二） 技术参数要求	11

1. 服务清单要求	11

2. 硬件产品服务清单	14

（三） ▲商务要求	29

1. 项目建设周期：	29

2. 合同履约地点：	29

3. 项目管理要求	29

4. 质保和运维服务	33

5. 付款方式：	33

标项二：百岁未来社区运营咨询服务项目及广告、改造装修服务	34

（一） 项目概况	34

（二） 项目建设清单	34

（三） 运营指导和省级未来社区创建咨询服务清单	35

（四） 服务总体要求	38

（五） 广告服务、装修改造	41

（六） 商务要求	44

（七） 付款方式	44

（八） ▲结算要求	45

四、 其他要求	45

第三章  投标人须知	46

投标人须知前附表（一）	46

投标人须知前附表（二）	50

招标活动日程安排表	50

一    总则	51

1.1     适用范围	51

1.2     定义	51

1.3     投标人应具备资格条件	51

1.4     联合体投标	52

1.5     投标文件的语言及计量	52

1.6     投标费用	52

1.7     现场踏勘	52

1.8     答疑会	52

1.9     分包	53

1.10    保密	53

1.11    政府采购政策	53

1.12    相同品牌产品	54

1.13    信用信息记录查询	54

1.14    质疑和投诉	54

1.15    特别声明	56

二    招标文件	56

2.1     招标文件的组成	56

2.2     招标文件的澄清、修改	56

三    投标文件	57

3.1     投标文件的形式和效力	57

3.2     在线投标响应（电子投标）说明	57

3.3     投标文件组成	58

3.4     资格审查文件的组成	58

3.5     资信商务及技术文件的组成	58

3.6     报价文件的组成	58

四    投标文件的编制	58

4.1     投标文件编制	58

4.2     投标报价要求	59

4.3     投标有效期	59

4.4     投标文件格式	59

4.5     投标文件份数及签署	59

五    投标文件的提交	59

5.1     投标文件导入和加密	59

5.2     投标文件的提交	59

5.3     投标文件修改和撤回	60

5.4     备选投标方案	60

5.5     投标诚实信用	60

六    开标、资格审查、评标	60

6.1     开标	61

6.2     资格审查	61

6.3     评标	62

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	63

6.5     报价错误修正	64

6.6     评标报告	64

七    投标无效的情形	64

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	64

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	65

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	65

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	65

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效	66

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形	66

八    中标和合同	66

8.1     中标	67

8.2     中标公告和中标通知书	67

8.3     履约保证金	67

8.4     合同	67

九    其他事项	68

9.1     解释权	68

9.2.    采购代理服务费:	68

第四章  合同格式	69

第五章  投标文件格式	78

一  资格审查文件格式	78

1.1    资格审查文件封面格式	78

1.2    资格审查文件目录	79

1.3    有效营业执照电子文档	79

1.4    负责人身份证电子文档	79

1.5    授权委托书	80

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函	81

1.7    具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函	81

1.8    无重大违法记录声明书	82

1.9    特定资格条件证明材料附件（若有）	83

1.10   其他	83

二  资信商务及技术文件格式	84

2.1  资信及商务文件封面格式	84

2.2  资信商务及技术文件目录	84

2.3  投标函	85

2.4  节能环保产品（若有）	87

2.5  类似案例成功的业绩（若有）	88

标项一：	89

2.6  商务响应表	89

2.7  实施方案	89

2.8  技术规格偏离表	90

2.9  技术方案	91

2.10  应用对接方案	91

2.11  拟投入的项目班子	92

2.12  项目平台维护方案	93

2.13  应急保障能力	93

2.14  服务环境提升改造能力	93

2.15  培训方案	93

2.16  投标产品配置清单	94

2.17  投标人需要说明的其他文件和说明	94

标项二：	95

2.6  商务响应表	95

2.7  实施方案	95

2.8  技术服务偏离表	96

2.9  技术方案	97

2.10  拟投入的项目班子	97

2.11  接待讲解方案	98

2.12  投标产品配置清单	98

2.13  投标人需要说明的其他文件和说明	98

三  报价文件格式	99

3.1  报价文件文件封面格式	99

3.2  报价文件文件目录	99

3.3  开标一览表	100

3.4  投标分项报价表	101

3.5  中小企业声明函（服务）	102

3.6  残疾人福利性单位声明函	104

3.7  监狱企业证明	105

第六章  评标办法和评审标准	106

一    总则	106

标项一：	106

二    评审一般规定	106

三    评审内容及标准	106

3.1   报价分（10分）	106

3.2  商务及技术分90分，详细评分见下表：	107

标项二：	110

四    评审一般规定	110

五    评审内容及标准	111

5.1   报价分（10分）	111

5.2  商务及技术分90分，详细评分见下表：	111

附件:	114

第一章  招标公告（邀请）

项目概况：

景宁畲族自治县百岁未来社区项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2025年8月7日09：00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JNJKC2025（GK)-039号

项目名称：景宁畲族自治县百岁未来社区项目

采购方式：公开招标

采购需求：见招标文件第二章

标项一：百岁未来社区数字化提升项目

数量：1

单位：项

预算金额：60万元

最高限价：58.8万元

备注：无

合同履行期限：详见采购文件。

联合体投标：□接受   ☑不接受

标项二：百岁未来社区运营咨询服务项目及广告、改造装修服务

数量：1

单位：批

预算金额：80万元

最高限价：78万元

简要规格描述：见招标文件第二章

备注：见招标文件第二章

合同履行期限：见招标文件第二章

联合体投标：□接受   ☑不接受

- 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2024年8月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn）公告附件。

3. 方式：自行下载获取

⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22，注册咨询电话：400-881-7190；

⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2025年8月7日09：00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（596722349@qq.com），备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份投标文件造成的响应无效或失败由供应商自行承当。

3. 开标时间：2025年8月7日09：00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na），配备好可视化系统所需的硬件（耳麦及摄像头等设备），以便在线谈判的正常交流，从而达到可视化系统项目顺利完成。

- 七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：景宁畲族自治县人民政府鹤溪街道办事处

地  址：景宁县复兴东路49号

项目联系人（询问）：蓝景建         项目联系方式（询问）：0578-5084153

质疑联系人：张先生                  质疑联系方式：0578-5084153

2. 采购代理机构信息

名  称： 浙江建科工程项目管理有限公司

地  址：景宁县人民北路祥源商贸城2幢2楼

传  真： 0578-5081333

项目联系人（询问）：姚亚       项目联系方式（询问）：0578-5083626

质疑联系人：陈芬芬              质疑联系方式：0578-5081333

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：景宁畲族自治县财政局政府采购监管科

地  址：景宁畲族自治县团结西路59号

传  真：0578-5081219

联系人：张先生  监督投诉电话：0578-5081219

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 招标需求

## 采购背景

2019年3月，浙江省政府印发了《浙江省未来社区建设试点工作方案（浙政发〔2019〕8号），标志着浙江省未来社区建设试点工作全面启动。2021年9月，浙江省城乡风貌整治提升（未来社区建设）工作专班办公室下发了《省风貌办关于开展第四批城镇未来社区创建的通知》。《通知》中明确了未来社区建设的指导思想、基本要求、创建条件，为下一步全面开展未来社区建设指明了方向。

浙江省未来社区建设试点将聚焦人本化、生态化、数字化三维价值坐标，深刻把握未来社区是浙江建设共同富裕示范区的引领性工程、战略性工程、标志性工程的内涵特征，联动城乡风貌整治提升工作，按照“标配+选配”原则，构建以未来邻里、教育、健康、创业、建筑、交通、低碳、服务和治理等九大场景创新为重点的集成系统，打造有归属感、舒适感和未来感的新型城市功能单元，实现民生、投资、产业、转型的四大红利释放，努力实现社区高质量发展、高水平均衡、高品质生活、高效能治理。

## 采购内容

本项目将围绕实用高效、丰富完整、长效运营来进行设计。首先体现建设的前瞻性，以提升居民幸福感为目标，打造个性化未来社区尤其是建设“老年友好型”社区，形成社区居民养老安全服务能力；其次是建设的实用性，以共享共治为核心，构建“无诈反诈”社区，形成社区反诈服务能力，通过数字化建设为基层治理和服务居民提供有力支撑；最后是建设的扩展性，充分考量社区长效运营及发展的需求，方案设计确保较强的扩展性，为后期优质资源导入奠定基础。

## 采购要求

## 标项一：百岁未来社区数字化提升项目

## 采购清单：

- 百岁未来社区项目数字化平台

| 序号 | 实施大类 |
| --- | --- |
| 1 | 物联设备对接未来社区平台 |
| 2 | 未来社区驾驶舱 |
| 3 | 省未来社区贯通 |
| 4 | 未来社区项目管理及运维服务 |
| 5 | 数字孪生服务 |

- 百岁未来社区智能化硬件配置

| 序号 | 建筑物 | 设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 党群服务中心 | 400万客流摄像机 |
| 2 |  | 400万客流摄像机 |
| 3 |  | 400万双光枪机 |
| 4 |  | 7英寸智能人脸门禁 |
| 5 |  | 二维码身份证读卡器 |
| 6 | 服务站 | 400万客流摄像机 |
| 7 |  | 400万双光枪机 |
| 8 |  | 无线网桥5KM |
| 9 | 浮丘幼儿园 | 400万客流摄像机 |
| 10 |  | 无线网桥5KM |
| 11 | 后端管理系统 | 超算一体机 |
| 12 |  | 硬盘 |
| 13 |  | 接入交换机 |
| 14 |  | 汇聚交换机 |
| 15 |  | 智慧社区平台管理软件 |
| 16 |  | 管理平台硬件 |
| 17 |  | GPU服务器 |
| 18 |  | 防火墙（带病毒库） |
| 19 |  | 服务器机柜 |
| 20 |  | 百兆汇聚光纤链路 |
| 21 |  | 互联网固定IP及带宽 |
| 22 | 智慧消防系统 | 联网智能烟感 |
| 23 |  | 用户信息传输装置 |
| 24 |  | 水压检测 |
| 25 |  | 消防水位检测 |
| 26 | 其它 | 安防箱 |
| 27 |  | 网线 |
| 28 |  | 电源线 |
| 29 |  | 辅材 |
| 30 |  | 人工 |

## 技术参数要求

### 服务清单要求

| 序号 | 实施大类 | 实施小类 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、未来社区平台专项部署内容 |  |  |  |  |
| 1 | 物联设备数据集成对接未来社区平台 | 物联设备对接未来社区平台 | 未来社区监控设备集成对接，可实现设备状态的管理，预警的推送 | 1、接入养老、托育、邻里嵌入式服务设施的安防监控；具备客流分析 |
|  |  |  |  | 2、浙住通门禁 |
|  |  |  |  | 3、考核验收项8分 |
|  |  |  | 未来社区门禁设备集成接入，获取社区通行数据 |  |
|  |  |  | 未来社区客流监控设备集成对接，获取客流信息，并实现客流预警推送 |  |
|  |  |  | 监控管理：根据各场景自定义创建监控中心，支持视频实时预览 |  |
|  |  |  | 数据管理：采集集成全量设备终端数据。生成数据报表 |  |
|  |  |  | 开放API管理：建设API接口供应用层使用，进行应用于终端授权，数据传输管理 |  |
| 2 | 未来社区驾驶舱数据集成对接 | 地图打点 | 在未来社区标准场景驾驶舱上开发撒点、弹框等应用，实现设备集成数据在社区驾驶舱上的分布展示，根据社区所展示数据指标建设相应场景指标界面，打点内容包括：线下场景、门禁设备、监控设备等 | 1、驾驶舱业务联动 |
|  |  |  |  | 2、未来社区考核验收项2分 |
|  |  | 未来社区总舱 | 未来社区总舱对未来社区建设情况进行了全方位的数据统计。统计验收社区应用上架情况、居民使用情况、各场景下应用建设偏向和高频应用榜单，综合体现未来社区数字化平台建设情况；通过统计线下公共服务设施的数量来展现未来社区线下场景建设情况。另外，未来社区总舱还对人房权数据底盘和党建领域的数据进行统计和分析，作为首要重点指标呈现。 | 1、人、房、小区、社区关系展示，与数据仓联动 |
|  |  |  |  | 2、考核验收项2分 |
|  |  | 健康场景舱 | 健康场景通过收集及数据集成，展现社区人口数据，呈现老年人统计、婴幼儿管理、重点人群等数据分析 | 根据社区展示要求做驾驶舱数据展示 |
|  |  | 服务场景舱 | 服务场景集成场馆预约、线下服务、社区管家、社情民意，统计公共服务设施使用情况等应用数据，同时聚焦物业工作事项，如工单处理等事项，统计工作的执行落地情况，呈现社区治理的服务质量的情况。 | 根据社区展示要求做驾驶舱数据展示 |
|  |  | 邻里场景舱 | 邻里场景集成邻里活动、邻里公约、邻里积分等应用，集成应用使用数据，呈现开展活动次数、高频活动榜单、邻里社群、邻里空间运营等内容。 | 根据社区展示要求做驾驶舱数据展示 |
|  |  | 治理场景舱 | 治理场景数据分析展示中心包含党建引领、公共管理等方面。呈现党员、党组织和支部相关数据；对重点设备、物联感知设备进行集成及安全监测，当发生异常事件时，事件位置和事件详情可实时在数据分析展示中心中呈现；统计及集成未来社区居民上报投诉事件处置成效等数据形成图表，支持以近六个月的时间维度，呈现各上报事项内容、处置结果等信息。 | 根据社区展示要求做驾驶舱数据展示 |
|  |  | 教育场景舱 | 教育应用场景通过集成应用数据，呈现线下活动、线上课程等服务开展情况。统计呈现教育资源、受教育水平比例、高频线上课程榜单等，呈现近一个月时间维度的服务参与人数变化趋势，呈现最热门的教育服务内容。 | 根据社区展示要求做驾驶舱数据展示 |
|  |  | 交通场景舱 | 交通场景集成门禁、客流相机等设备数据对行人管理、人员通行等数据内容，依托物联传感、人像识别等技术，实现“人、物、地”的实时数据流，统计呈现当日人行、客流等数据信息。 | 根据社区展示要求做驾驶舱数据展示 |
| 3 | 省未来社区贯通 | 基础数据集成对接 | 人房信息基础数据集成对接：未来社区中人房基础数据贯通，其中行政区划信息、未来社区基本信息、未来社区小区等信息在人房数据初始化环节由平台统一配置。 |  |
|  |  |  | 社区主体数据集成对接：对社区主体信息如党组织数据、群团组织信息、社群、达人、网格信息、业委会信息、物业信息等社区主体进行数据对接贯通。 |  |
|  |  |  | 空间与公共设施数据集成对接：对社区内公共空间与公共设施信息如商家店铺、资源设施设备、幼托养老空间等进行数据对接贯通。 |  |
|  |  |  | 业务主题数据集成对接:对社区内物业信息、社区事件、社区活动、社区投票等信息数据实现对接贯通。 |  |
|  |  | 运营监测数据贯通 | 运营监测数据贯通: |  |
|  |  |  | 1、各业务子系统汇聚统计结果数据到数据仓； |  |
|  |  |  | 2、通过数据仓把运营监测数据上报到在线管理系统。 |  |
|  |  | 应用数据贯通 | 智慧通行（浙住通）: |  |
|  |  |  | 集成对接社区人房数据，通过产权核验确认业主和房屋的关联，核验通过后开通浙住通二维码。通过该二维码的展示，可以快速通过小区门禁，同时业主可将权限授权给家属、租户、访客等。 |  |
|  |  |  | 对接数字社会，使至少5个数字社会应用在居民用户端透出 |  |
|  |  | 物联数据贯通 | 一般设备对接: |  |
|  |  |  | 对设备内设备数据进行上报，上报周期以"T+1"的方式进行报送 |  |
|  |  |  | 人流数据上报: |  |
|  |  |  | 通过在未来社区公共服务设施出入口部署人员通道或者人流监测相机等设施来统计出入空间的人流量，人流量数据汇聚在边缘接入平台，由社区智慧服务平台物联引擎（如边缘接入平台）和“浙里未来社区在线”省级人流量信息数据库或省物联引擎对接，可根据业务需求配置数据上报规则，要求具备按小时统计和上报人流量的基本能力。 |  |
|  |  |  | 监控数据贯通: |  |
|  |  |  | 视频安防系统应⽀持公共区域监控功能，提供视频预览、回放接⼝，可获取摄像头视频流URL。 |  |
| 4 | 未来社区项目管理及运维服务 | 人房档案建设 | 社区人房数据导入： |  |
|  |  |  | 1.根据社区/小区基本信息建立社区档案 |  |
|  |  |  | 2.房屋数据校对 |  |
|  |  |  | 3.社区、小区常驻人口基本信息校对 |  |
|  |  |  | 4.人房关系匹配 |  |
|  |  |  | 5.居民人房数据导入 |  |
|  |  |  | 6.社区居民特殊人群（残疾人、独居老人等）建档，支持标签化管理 |  |
|  |  |  | 7.社区党员数据接入 |  |
|  |  |  | 8.社区网格队伍数据接入，包括网格人员、网格区域 |  |
|  |  |  | 9.小区车位数据接入 |  |
|  |  |  | 10.居民车辆数据接入 |  |
|  |  |  | 11.居民人脸数据管理 |  |
|  |  | 未来社区数字化项目管理 | 1、协助完成未来社区数字化汇报材料编制、项目汇报、系统演示工作 |  |
|  |  |  | 2、编制未来社区数字化验收报告，内容包括： |  |
|  |  |  | 1）重大应用贯通实施方案 |  |
|  |  |  | 2）验收自查表 |  |
|  |  |  | 3）项目汇报PPT |  |
|  |  |  | 4）培训计划及记录 |  |
|  |  |  | 5）应用平台操作手册 |  |
|  |  |  | 6）培训资料 |  |
|  |  |  | 7）运行台账 |  |
|  |  |  | 8）安全应急预案 |  |
|  |  |  | 9）应用功能实测 |  |
|  |  |  | 10）运维文档 |  |
| 5 | 数字孪生服务 | 三维地图服务 | 对该社区进行三维倾斜摄影建模，实施单元面积约0.96平方公里，实施单元建筑精细度 LOD 0级建模，规划区部分建筑精细度为LOD2级，周边地形向外延1公里简模技术建模。同时支持二维地图的接入 |  |

- ▲注：交付的系统应满足信息安全二级等保测评要求；

### 硬件产品服务清单

| 序号 | 建筑物 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党群服务中心 | 400万客流摄像机 | 单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，补光灯 | 1 | 台 | 进出大门 |
|  |  |  | 不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 |  |  |  |
|  |  |  | 内置GPU芯片，支持深度学习算法 |  |  |  |
|  |  |  | 支持2.7mm~12mm镜头焦距 |  |  |  |
|  |  |  | 6颗暖光灯 |  |  |  |
|  |  |  | 支持视频结构化、人脸检测、人脸识别、人数统计、通用行为分析、道路监控 |  |  |  |
|  |  |  | ●支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | ●支持景深扩展模式选项,在相同图像参数、光圈设置的情况下,开启景深扩展功能,支持样机景深变大,使前后边缘处看到的景象更清晰,开启景深扩展功能,支持样机景深纵深至最大化50m（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | ●车辆在画面中与镜头监控方向水平夹角为土15°范围内，车牌清晰可正确识别（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | 支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，支持不小于512G Micro SD卡 |  |  |  |
|  |  |  | ●报警输入可切换为报警输出。可支持0~3路报警输入，当报警输入切换为报警输出时可最高支持≥5路报警输出（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | 支持DC12V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，方便工程安装 |  |  |  |
|  |  |  | 支持IP67防护等级 |  |  |  |
| 2 |  | 400万客流摄像机 | 单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，补光灯 | 1 | 台 | 3楼阅读室 |
|  |  |  | 不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 |  |  |  |
|  |  |  | 内置GPU芯片，支持深度学习算法 |  |  |  |
|  |  |  | 支持2.7mm~12mm镜头焦距 |  |  |  |
|  |  |  | ≥6颗暖光灯 |  |  |  |
|  |  |  | 支持视频结构化、人脸检测、人脸识别、人数统计、通用行为分析、道路监控 |  |  |  |
|  |  |  | ●支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | ●支持景深扩展模式选项,在相同图像参数、光圈设置的情况下,开启景深扩展功能,支持样机景深变大,使前后边缘处看到的景象更清晰,开启景深扩展功能,支持样机景深纵深至最大化50m（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | ●车辆在画面中与镜头监控方向水平夹角为土15°范围内，车牌清晰可正确识别（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | 支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，支持不小于512G Micro SD卡 |  |  |  |
|  |  |  | ●报警输入可切换为报警输出。可支持0~3路报警输入，当报警输入切换为报警输出时支持≥5路报警输出（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | 支持DC12V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，方便工程安装 |  |  |  |
|  |  |  | 支持≥IP67防护等级 |  |  |  |
| 3 |  | 400万双光枪机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； | 4 | 台 | 党群服务中心后 |
|  |  |  | 像素：≥400万； |  |  |  |
|  |  |  | 最大分辨率：2688×1520； |  |  |  |
|  |  |  | 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； |  |  |  |
|  |  |  | 最大补光距离：60m（红外）；40m（暖光）；6m（人脸检测距离）； |  |  |  |
|  |  |  | 补光灯：≥4颗； |  |  |  |
|  |  |  | 补光灯表面为微四边形阵列，多层透镜结构 |  |  |  |
|  |  |  | 镜头类型：电动变焦； |  |  |  |
|  |  |  | 镜头焦距：2.7mm～12mm； |  |  |  |
|  |  |  | ●设备镜头前盖玻璃呈倾斜状， 与镜头平面呈8°夹角， 可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向， 降低鬼影对视频画面的影响（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | 镜头光圈：F1.2； |  |  |  |
|  |  |  | 视场角：水平：114°～51°；垂直：61°～29°；对角：142°～56°； |  |  |  |
|  |  |  | 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； |  |  |  |
|  |  |  | 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； |  |  |  |
|  |  |  | 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选 |  |  |  |
|  |  |  | 人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持添加≥10个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置； |  |  |  |
|  |  |  | 人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持≥4个绊线人数统计，≥4个区域内人数统计，≥4个排队管理功能； |  |  |  |
|  |  |  | AI编码：H.264：支持；H.265：支持； |  |  |  |
|  |  |  | 宽动态：120dB； |  |  |  |
|  |  |  | 走廊模式：90°/270°； |  |  |  |
|  |  |  | 自适应镜头校正：支持； |  |  |  |
|  |  |  | 重瞳：支持； |  |  |  |
|  |  |  | 内置MIC：支持，内置双MIC； |  |  |  |
|  |  |  | 内置扬声器：支持，内置≥1个扬声器； |  |  |  |
|  |  |  | 接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181-2022；GA/T1400；GB/35114A；； |  |  |  |
|  |  |  | 预览用户数：≥20个； |  |  |  |
|  |  |  | 最大Micro SD卡：≥512GB； |  |  |  |
|  |  |  | 供电方式：DC12V； |  |  |  |
|  |  |  | 防护等级：≥IP67； |  |  |  |
| 4 |  | 7英寸智能人脸门禁 | 国产芯片和国产系统；提供国产系统生态产品兼容证书 | 1 | 台 | 3楼阅读室（要有刷身份证功能） |
|  |  |  | 显示屏：≥7英寸显示屏 |  |  |  |
|  |  |  | 屏幕类型：电容触摸屏 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏分辨率：600(H)×1024(V) |  |  |  |
|  |  |  | 摄像头：2MP CMOS高清双摄像头 |  |  |  |
|  |  |  | 光照补偿：自动红外补光 |  |  |  |
|  |  |  | 设备应具有多色指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。待机状态下显示蓝色，验证成功显示绿色，验证失败显示红色。 |  |  |  |
|  |  |  | 外壳材料：玻璃;PC+ABS |  |  |  |
|  |  |  | 验证方式：刷卡；密码；人脸识别 |  |  |  |
|  |  |  | 读卡类型：IC卡；CPU卡（需另购PSAM卡）；身份证（序列号）；CPU卡序列号 |  |  |  |
|  |  |  | 黑白名单设定：支持 |  |  |  |
|  |  |  | 广告播放：支持图文、视频广告播放 |  |  |  |
|  |  |  | 外接读卡器：支持≥1路485读卡器 |  |  |  |
|  |  |  | 实时监控：支持 |  |  |  |
|  |  |  | 抓拍功能：支持 |  |  |  |
|  |  |  | WEB配置：支持 |  |  |  |
|  |  |  | 主动注册：支持 |  |  |  |
|  |  |  | IC卡加密：支持 |  |  |  |
|  |  |  | ●人脸识别速度试验:人脸识别(人脸特征比对)速度应<0.1s（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | 人脸容量：50000 |  |  |  |
|  |  |  | 用户容量：50000 |  |  |  |
|  |  |  | 卡片容量：100000 |  |  |  |
|  |  |  | 密码容量：50000 |  |  |  |
|  |  |  | 存储记录数量：300000 |  |  |  |
|  |  |  | RS-485接口：≥1个 |  |  |  |
|  |  |  | RS-232接口：≥1个 |  |  |  |
|  |  |  | 韦根接口：≥1路，输入输出可配 |  |  |  |
|  |  |  | USB接口：≥1个USB2.0接口 |  |  |  |
|  |  |  | 网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口 |  |  |  |
|  |  |  | 报警输入：≥2路（开关量） |  |  |  |
|  |  |  | 报警输出：≥1路 |  |  |  |
|  |  |  | 报警联动：支持 |  |  |  |
|  |  |  | 开门按钮：支持 |  |  |  |
|  |  |  | 门状态检测：支持 |  |  |  |
|  |  |  | 门锁控制：支持 |  |  |  |
|  |  |  | ●设备应支持12V/1A电源输出功能，可以给锁具、读卡器等外设供电（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | 音频接口：支持 |  |  |  |
|  |  |  | 音频输出接口：支持 |  |  |  |
|  |  |  | 供电方式：DC 12V 2A |  |  |  |
|  |  |  | 功耗：≤24W |  |  |  |
|  |  |  | 工作温度：-30℃～+60℃ |  |  |  |
| 5 |  | 二维码身份证读卡器 | 外壳材料：金属/塑料/玻璃面板； | 1 | 台 |  |
|  |  |  | USB接口：≥1个type-c接口； |  |  |  |
|  |  |  | 供电方式：DC 5V 1A（通过智能门禁一体机进行供电）； |  |  |  |
|  |  |  | 产品尺寸：93.0mm×116.0mm×28.5mm（高×宽×厚）； |  |  |  |
|  |  |  | 工作温度：-10℃～+55℃； |  |  |  |
|  |  |  | 读卡类型：IC卡;身份证 |  |  |  |
| 6 | 服务站 | 400万客流摄像机 | 单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，补光灯 | 1 | 台 | 服务站2楼 |
|  |  |  | 不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 |  |  |  |
|  |  |  | 内置GPU芯片，支持深度学习算法 |  |  |  |
|  |  |  | 支持2.7mm~12mm镜头焦距 |  |  |  |
|  |  |  | ≥6颗暖光灯 |  |  |  |
|  |  |  | 支持视频结构化、人脸检测、人脸识别、人数统计、通用行为分析、道路监控 |  |  |  |
|  |  |  | ●可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | ●具有景深扩展模式选项,在相同图像参数、光圈设置的情况下,开启景深扩展功能,支持样机景深变大,使前后边缘处看到的景象更清晰,开启景深扩展功能,支持样机景深纵深至最大化50m（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | ●车辆在画面中与镜头监控方向水平夹角为土15°范围内，车牌清晰可正确识别（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | 支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，支持不小于512G Micro SD卡 |  |  |  |
|  |  |  | ●报警输入可切换为报警输出。支持1~3路报警输入，当报警输入切换为报警输出时支持≥5路报警输出（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | 支持DC12V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，方便工程安装 |  |  |  |
|  |  |  | 支持≥IP67防护等级 |  |  |  |
| 7 |  | 400万双光枪机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； | 4 | 台 | 服务站2楼 |
|  |  |  | 像素：≥400万； |  |  |  |
|  |  |  | 最大分辨率：2688×1520； |  |  |  |
|  |  |  | 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； |  |  |  |
|  |  |  | 补光距离：≥60m（红外）；≥40m（暖光）；≥6m（人脸检测距离）； |  |  |  |
|  |  |  | 补光灯：≥4颗； |  |  |  |
|  |  |  | 补光灯表面为微四边形阵列，多层透镜结构 |  |  |  |
|  |  |  | 镜头类型：电动变焦； |  |  |  |
|  |  |  | 镜头焦距：2.7mm～12mm； |  |  |  |
|  |  |  | ●设备镜头前盖玻璃呈倾斜状， 与镜头平面呈8° 夹角， 可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向， 降低鬼影对视频画面的影响（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | 镜头光圈：F1.2； |  |  |  |
|  |  |  | 视场角：水平：114°～51°；垂直：61°～29°；对角：142°～56°； |  |  |  |
|  |  |  | 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； |  |  |  |
|  |  |  | 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； |  |  |  |
|  |  |  | 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选 |  |  |  |
|  |  |  | 人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持添加≥10个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置； |  |  |  |
|  |  |  | 人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持≥4个绊线人数统计，≥4个区域内人数统计，≥4个排队管理功能； |  |  |  |
|  |  |  | AI编码：H.264：支持；H.265：支持； |  |  |  |
|  |  |  | 宽动态：120dB； |  |  |  |
|  |  |  | 走廊模式：90°/270°； |  |  |  |
|  |  |  | 自适应镜头校正：支持； |  |  |  |
|  |  |  | 重瞳：支持； |  |  |  |
|  |  |  | 内置MIC：支持，内置双MIC； |  |  |  |
|  |  |  | 内置扬声器：支持，内置≥1个扬声器； |  |  |  |
|  |  |  | 接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181-2022；GA/T1400；GB/35114A；； |  |  |  |
|  |  |  | 预览最大用户数：≥20个； |  |  |  |
|  |  |  | 最大Micro SD卡：≥512GB； |  |  |  |
|  |  |  | 供电方式：DC12V； |  |  |  |
|  |  |  | 防护等级：≥IP67； |  |  |  |
| 8 |  | 无线网桥5KM | ≥5KM可接入≥20个200W摄像头，≥3KM可接入≥45个200W摄像头。双千兆端口，5Ghz双条无线流。包含录像机端和摄像头端两个设备，出厂默认配对，无需配置即支持用。支持一对多拓展。最大桥接速率867Mbps，内置定向天线。支持Web/睿易APP/MACC云平台管理。支持12VDC和24V非标PoE两种供电方式。支持壁挂/抱箍安装。 | 1 | 对 |  |
| 9 | 浮丘幼儿园 | 400万客流摄像机 | 单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，补光灯 | 1 | 台 |  |
|  |  |  | ≥400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 |  |  |  |
|  |  |  | 内置GPU芯片，支持深度学习算法 |  |  |  |
|  |  |  | 支持2.7mm~12mm镜头焦距 |  |  |  |
|  |  |  | 支持暖光灯 |  |  |  |
|  |  |  | 支持视频结构化、人脸检测、人脸识别、人数统计、通用行为分析、道路监控 |  |  |  |
|  |  |  | ●可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | ●具有景深扩展模式选项,在相同图像参数、光圈设置的情况下,开启景深扩展功能,支持样机景深变大,使前后边缘处看到的景象更清晰,开启景深扩展功能,支持样机景深纵深至最大化50m（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | ●车辆在画面中与镜头监控方向水平夹角为土15°范围内，车牌清晰可正确识别（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | 支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，支持≥512G Micro SD卡 |  |  |  |
|  |  |  | ●报警输入可切换为报警输出。可支持1~3路报警输入，当报警输入切换为报警输出时支持≥5路报警输出（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | 支持DC12V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，方便工程安装 |  |  |  |
|  |  |  | 支持IP67防护等级 |  |  |  |
| 10 |  | 无线网桥5KM | ≥5KM可接入≥20个200W摄像头，≥3KM可接入≥45个200W摄像头。双千兆端口，5Ghz双条无线流。包含录像机端和摄像头端两个设备，出厂默认配对，无需配置即支持用。支持一对多拓展。最大桥接速率867Mbps，内置定向天线。支持Web/睿易APP/MACC云平台管理。支持12VDC和24V非标PoE两种供电方式。支持壁挂/抱箍安装。 | 1 | 对 |  |
| 11 | 后端管理系统 | 超算一体机 | 1. 主处理器：设备内置≥1颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS，每颗GPU最多可虚拟成≥4个智能引擎 | 1 | 台 |  |
|  |  |  | 2. 操作系统：国产操作系统； |  |  |  |
|  |  |  | 3. 支持人脸算法、视频结构化、消防通道占用、卸油区检测、岗位行为分析、人数统计、老鼠检测、高空抛物检测、船只检测、通用行为分析、穿戴检测、车辆违停、电瓶车进电梯、人员行为分析、消防设施检测、烟火检测等算法灵活调整； |  |  |  |
|  |  |  | 4. 支持≥24路视频流实时人脸比对； |  |  |  |
|  |  |  | ●5. 支持利用大模型对分析结果进行二次研判，支持去除误报和增补漏报两种模式；经过二次研判的结果均自动打标，包括正报、疑似误报、漏报三种状态，支持人工复核（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | ●6.支持利用大模型进行算法生成以及配置预警功能，输入指定文本可自定义生成算法，可选择通道部署自定义算法模型，实现定时抓图/事件图片分析，相似度达到阈值时及时触发报警，支持联动录像抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出、门禁、语音提示以及日志记录（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | 7. 接入路数：≥128路； |  |  |  |
|  |  |  | 8. 硬盘接口：≥8个；SATA 3.0；单盘≥16TB； |  |  |  |
|  |  |  | 9. 网络带宽：≥400Mbps接入、≥320Mbps存储、≥320Mbps转发； |  |  |  |
|  |  |  | 10. 分辨率：32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p； |  |  |  |
|  |  |  | 11. 解码能力：支持1路32MP，1路24MP，2路16MP，5路12MP（20fps），6路12MP（15fps），5路8MP（30fps），10路8MP（15fps），6路6MP（30fps），8路5MP（30fps），9路5MP（25fps），10路4MP（30fps），15路4MP（20fps），16路3MP（25fps），10路1080p（60fps），20路1080p（30fps），30路720p（30fps）； |  |  |  |
|  |  |  | ●12. 设备正常工作时，可进行硬盘热插拔操作，设备运行中可自动识别新插入的硬盘，可通过客户端软件查看硬盘型号、工作状态及硬盘容量；（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | 13. 电源接口：单电源； |  |  |  |
|  |  |  | 14. 网络接口：≥4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口； |  |  |  |
|  |  |  | 15. 视频输出：支持至少1路VGA输出，至少4路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出支持4K显示； |  |  |  |
|  |  |  | 16. 供电方式：100–240VAC，50±2%Hz； |  |  |  |
| 12 |  | 硬盘 | 单盘容量：≥8TB； | 8 | 台 |  |
|  |  |  | 缓存：≥256MB； |  |  |  |
|  |  |  | 转速：≥5400RPM； |  |  |  |
|  |  |  | 硬盘接口：SATA |  |  |  |
| 13 |  | 接入交换机 | ≥8个1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），≥2个1000Mbps电口。支持EWEB/APP/MACC管理。 | 3 | 台 |  |
| 14 |  | 汇聚交换机 | 企业级三层管理型交换机 | 1 | 台 |  |
|  |  |  | ≥24个10/100/1000 BASE-T电口，≥4个1G/10G Base-X光口； |  |  |  |
|  |  |  | 交换容量：≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率：108Mpps/126Mpps； |  |  |  |
|  |  |  | 支持STP/RSTP/MSTP；支持ERPS、EAPS； |  |  |  |
|  |  |  | 支持GVRP；支持QinQ功能；支持Private VLAN；支持Voice vlan； |  |  |  |
|  |  |  | 支持静态、动态链路聚合； |  |  |  |
|  |  |  | 支持IGMP v1/v2/v3；支持IGMP Snooping；支持IGMP Fast Leave；支持组播组策略及组播组数量限制；支持组播流量跨VLAN复制； |  |  |  |
|  |  |  | 支持虚拟化堆叠技术；支持VRRP； |  |  |  |
|  |  |  | 支持DHCP Client、DHCP Snooping、DHCP Relay、DHCP Server； |  |  |  |
|  |  |  | 支持ARP、RARP、免费ARP；支持Dynamic ARP Inspection；支持ARP anti-attack；支持ARP源抑制； |  |  |  |
|  |  |  | 支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制；支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能；支持端口隔离；支持端口安全、IP+MAC+端口绑定；支持DHCP Snooping、DHCP option82；支持IEEE 802.1x认证；支持Radius认证；支持命令行分级保护； |  |  |  |
|  |  |  | 支持基于L2/L3/L4协议头各字段的流量分类；支持CAR流量限制；支持802.1P/DSCP优先级重新标记；支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式；支持Tail-Drop、WRED等拥塞避免机制；支持流量监管与流量整形；支持二层、三层、四层ACL；支持IPv4、IPv6 ACL；支持VLAN ACL； |  |  |  |
|  |  |  | 支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet；支持IPv6邻居发现；支持Path MTU发现；支持MLD v1/v2；支持MLD Snooping； |  |  |  |
|  |  |  | 支持FTP/TFTP加载升级；支持命令行接口(CLI)、Telnet、Console口进行配置；支持SNMP v1/v2c/v3；支持系统日志、分级告警、调试信息输出；支持NTP；支持Ping、Tracert；支持LLDP；支持Loopback-detection 端口环回检测； |  |  |  |
|  |  |  | 1U高度，支持桌面、机架安装方式； |  |  |  |
|  |  |  | 工作温度：-10 ℃～+50 ℃； |  |  |  |
| 15 |  | 智慧社区平台管理软件 | 平台包括系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理8大业务系统。 | 1 | 台 |  |
|  |  |  | ●人员布控模块、网关级联模块、客流模块、访客模块。 |  |  |  |
|  |  |  | ●支持≥100路视频通道管理授权、≥10路人脸门禁通道授权、≥100路国标网关通道授权。 |  |  |  |
|  |  |  | 1、 系统管理; |  |  |  |
|  |  |  | (1) 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能; |  |  |  |
|  |  |  | (2) 支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； |  |  |  |
|  |  |  | (3) 支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升； |  |  |  |
|  |  |  | (4) 支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； |  |  |  |
|  |  |  | (5) 支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； |  |  |  |
|  |  |  | (6) 支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通； |  |  |  |
|  |  |  | (7) 支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图； |  |  |  |
|  |  |  | (8) 支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义； |  |  |  |
|  |  |  | (9) 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； |  |  |  |
|  |  |  | ●(10)支持对导入、导出平台excle 业务数据进行密码加密（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | 2、 视频管理; |  |  |  |
|  |  |  | (1) 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像; |  |  |  |
|  |  |  | (2) 支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务; |  |  |  |
|  |  |  | (3) 支持手机移动客户端（5060）进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放; |  |  |  |
|  |  |  | ●(4) 支持按人脸设备和人脸库进行人脸复核，如果设备人脸数据和平台下发的不对应，则支持进行权限的再次下发同步（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | 3、 报警管理; |  |  |  |
|  |  |  | (1) 支持报警主机接入及布撤防； |  |  |  |
|  |  |  | 4、 门禁管理; |  |  |  |
|  |  |  | (1) 支持门禁设备管理; |  |  |  |
|  |  |  | (2) 支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭; |  |  |  |
|  |  |  | (3) 支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； |  |  |  |
|  |  |  | (4) 支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力; |  |  |  |
|  |  |  | 5、 可视对讲; |  |  |  |
|  |  |  | (1) 支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组; |  |  |  |
|  |  |  | (2) 支持卡片、人脸等授权及复核； |  |  |  |
|  |  |  | (3) 支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询; |  |  |  |
|  |  |  | (4) 支持同时≥100路对讲; |  |  |  |
|  |  |  | 6、 园区卡口; |  |  |  |
|  |  |  | (1) 支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试; |  |  |  |
|  |  |  | (2) 支持布控报警及相关记录信息查询； |  |  |  |
|  |  |  | 7、 设备运维; |  |  |  |
|  |  |  | (1) 资源监控模块：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑; |  |  |  |
|  |  |  | (2) 报警管理模块：最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件; |  |  |  |
|  |  |  | (3) 自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检; |  |  |  |
|  |  |  | (4) 可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计; |  |  |  |
|  |  |  | (5) 运维工具箱模块：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录; |  |  |  |
|  |  |  | 8、 停车管理; |  |  |  |
|  |  |  | (1) 支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； |  |  |  |
|  |  |  | (2) 支持配套云睿实现在线支付和无人值守； |  |  |  |
|  |  |  | (3) 单台系统支持出入口设备≥50进50出； |  |  |  |
|  |  |  | 9、信息发布模块； |  |  |  |
|  |  |  | (1) 支持下载策略配置和LOGO自定义 |  |  |  |
|  |  |  | (2) 支持用户发布计划审批流程自定义设置 |  |  |  |
|  |  |  | (3) 支持平台重要操作日志记录、查询、导出 |  |  |  |
|  |  |  | (4) 支持分辨率自定义管理 |  |  |  |
|  |  |  | (5) 支持设备总数、不同状态设备数的统计与展示 |  |  |  |
|  |  |  | ●(6) 支持图片、视频、PDF、音频文件素材的数量统计与展示 |  |  |  |
|  |  |  | (9) 支持终端分组管理，支持单个或批量对终端进行远程控制（开屏、关屏、复位、重启、音量调节、截屏）、远程配置（改名、定时重启、开关屏和开关机计划）、远程升级。支持终端素材查询和删除 |  |  |  |
|  |  |  | (10) 支持终端日志获取与下载，支持终端计划日程查看 |  |  |  |
|  |  |  | (11) 支持对终端批量实时截屏监控 |  |  |  |
|  |  |  | (12) 支持终端程序版本管理 |  |  |  |
|  |  |  | (13) 支持模板库，提供通用模板、人脸考勤、精准投放模板，支持模板预览与使用，支持模板自定义及导入导出 |  |  |  |
|  |  |  | (14) 支持节目预览、编辑、复制和发布。支持文本、图片、视频、混播、PDF、天气、时间、倒计时、网页、流媒体等节目组件 |  |  |  |
|  |  |  | (15) 支持以组织维度进行素材播放的次数、时长、投放终端的数量等数据统计与展示 |  |  |  |
|  |  |  | (16) 支持设备在/离线时间、时长统计与展示 |  |  |  |
| 16 |  | 管理平台硬件 | 一、硬件参数 | 1 | 台 |  |
|  |  |  | 1、尺寸：≥2U机架式服务器机箱 |  |  |  |
|  |  |  | 2、处理器：≥1颗国产化24核 2.6GHz CPU |  |  |  |
|  |  |  | 3、内存：配置≥64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽 |  |  |  |
|  |  |  | 4、硬盘：≥2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 |  |  |  |
|  |  |  | 5、电源：≥2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； |  |  |  |
|  |  |  | 6、风扇：≥4个热拔插风扇，支持N+1冗余 |  |  |  |
|  |  |  | 7、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10 |  |  |  |
| 17 |  | GPU服务器 | 装载空间数据资产，支持治理端驾驶舱地图展示。国产服务器：CPU 8核/32G/1T S80 SSD/550W/3年服务；应用：装载空间数据资产，支持治理端驾驶舱地图展示。 | 1 | 台 |  |
| 18 |  | 防火墙（带病毒库） | ●要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥1个；固化万兆光口数量≥1个；提供产品外观图片证明；支持可插拔1TB HDD\240G SSD\480G SSD企业级硬盘 ；最大整机吞吐≥10Gbps；IPS吞吐量≥2.5Gbps；最大并发连接≥50万；每秒新建连接8.5万；#支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来创建和运行模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以对比展现模拟策略与现有真实策略的不同处置动作，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略；#支持极速智能上线功能，支持多种开局方式包括但不限于通过网络设备Web界面、防火墙Web界面和手机APP，极速配置防火墙上线，配置完成会自动下发Trust→Untrust的安全策略。▲要求提交国家确定的“承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证或安全检测任务的机构”出具的、处于有效期内的安全合格认证证书或符合要求的安全检测证书。 | 1 | 台 |  |
| 19 |  | 服务器机柜 | 42U，600*1200mm*2000mm | 1 | 台 |  |
| 20 |  | 百兆汇聚光纤链路 | ≥100M | 1 | 条 | 3年 |
| 21 |  | 互联网固定IP及带宽 | ≥500M互联网固定IP宽带 | 1 | 条 | 3年 |
| 22 | 智慧消防系统 | 联网智能烟感 | 1.支持4G无线通讯； | 21 | 台 | 党群服务中心1/2/3/4楼、服务站3楼 |
|  |  |  | 2.设备光信号器件≥1个红色光信号发射管、≥1个蓝光信号发射管和≥1个光信号接收管； |  |  |  |
|  |  |  | ●3.方位比值≤1.1，一致性比值≤1.3；（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | 4.支持声光报警，报警音量≥80dB； |  |  |  |
|  |  |  | 5.支持火警报警、故障报警、拆除报警和温度报警； |  |  |  |
|  |  |  | ●6.支持迷宫和迷宫防护罩为不需要使用工具的快速可拆卸结构；（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持将软件版本号、协议版本号、设备型号上传管理平台； |  |  |  |
|  |  |  | 8.支持具有抗水汽干扰功能及提示，能够在水汽环境中防止误报； |  |  |  |
|  |  |  | ●9.支持温度报警功能，定温报警：当环境温度达到57℃时触发报警，差温报警：当环境温度＞37℃且上升变化≥8℃/min时触发报警，将报警消息上传至远程管理平台；（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | ●10.支持传感器部件污染报警功能，当传感器部件受到污染，符合污染报警条件时，应发出污染故障信号，提示迷宫清理；（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | ●11. 支持将软件版本号、协议版本号、设备型号、电池电压、电池电量、信号强度、物理小区位置信息cell ID、烟雾浓度、灵敏度、重发次数、红光本底值、红光采样值、蓝光本底值、蓝光采样值、温度值、污染指数、烟雾报警、温度报警、拆除故障、欠压故障、迷宫污染故障、电路失效故障、温度、屏蔽、解除屏蔽等数据上传至远程管理平台；（提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入投标文件并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  |  | 12.支持拆除报警功能，当设备与安装底板分离时，设备应能将拆除报警信号上传至远程管理平台； |  |  |  |
|  |  |  | 13.支持多色指示灯，通过指示灯不同颜色状态显示设备状态； |  |  |  |
|  |  |  | 14.支持自检功能，自检时能够发出声、光报警信号； |  |  |  |
|  |  |  | 15.支持红外消音功能。 |  |  |  |
| 23 |  | 用户信息传输装置 | 通讯方式：4G通讯，以太网通讯； | 1 | 项 | 社区养老中心 |
|  |  |  | 通讯接口：≥3路RS-485/RS-232，≥1路CAN，≥1路RJ45，≥4路开关量输入； |  |  |  |
|  |  |  | 报警音量：≥70dB@1m(A计权)； |  |  |  |
|  |  |  | 报警方式：声、光报警，语音指示； |  |  |  |
|  |  |  | 消音功能：支持； |  |  |  |
|  |  |  | 自检功能：具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与系统及监控中心的通讯故障； |  |  |  |
|  |  |  | 工作电压：AC220V，50Hz； |  |  |  |
|  |  |  | 工作温度：–10℃～+55℃； |  |  |  |
|  |  |  | 工作湿度：≤95%RH（无凝结）； |  |  |  |
|  |  |  | 执行标准：GB 26875.1-2011 |  |  |  |
| 24 |  | 水压检测 | 采集类型 液压 | 4 | 项 |  |
|  |  |  | 通讯方式 4G |  |  |  |
|  |  |  | 电池寿命≥3年（根据实际使用状况） |  |  |  |
|  |  |  | 工作电压 DC3.0V |  |  |  |
|  |  |  | 工作温度 -10℃～+55℃ |  |  |  |
|  |  |  | 运营商：电信、移动、联通 |  |  |  |
| 25 |  | 消防水位检测 | 采集类型 液位 | 2 | 项 |  |
|  |  |  | 通讯方式 4G |  |  |  |
|  |  |  | 电池寿命 ≥3年（根据实际使用状况） |  |  |  |
|  |  |  | 工作电压 DC3.0V |  |  |  |
|  |  |  | 工作温度 -10℃～+55℃ |  |  |  |
|  |  |  | 运营商：电信、移动、联通 |  |  |  |
| 26 | 其它 | 安防箱 | 40*50，含空开、插座 | 2 | 套 |  |
| 27 |  | 网线 | 国标六类 | 1150 | 米 |  |
| 28 |  | 电源线 | RVV2*1.0 | 100 | 米 |  |
| 29 |  | 辅材 | PVC管、膨胀螺丝、水晶头、直通、弯头、管卡等 | 1 | 项 |  |
| 30 |  | 人工 | 安装施工、调试 | 1 | 项 |  |

## ▲商务要求

### 项目建设周期：

以合同签署后，下达开工令的时间为准，合同签订后90日内完成并通过验收。

### 合同履约地点：

采购人指定地点。

### 项目管理要求

3.1 项目组织要求

投标人应对未来社区、数字底座等业务及本省市相关业务单位信息化技术架构，并根据项目建设内容要求，在投标时详细说明项目组成员，及各成员的职责。

（1）项目开发人员：配置开发人员（至少包含项目负责人、技术负责人、技术架构人员、需求调研人员、前端开发人员、后端开发人员、数据库开发设计人员、美工等）。

（2）日常运维：在项目验收后配置专业人员服务，人员需要有相关信息化项目管理、信息化运维等经验。提供本项目系统日常维护、投诉和问题咨询、现场异常事件处理等。

项目主要人员变更：项目主要人员指实际参加本项目的管理、技术等方面的负责人，一般指项目负责人，项目技术负责人，数字化专业项目组负责人，质量管理负责人等。项目主要人员一旦确定，未经采购人书面许可不得更换。

3.2 项目进度要求

自合同签订之日起3个月内完成项目的建设实施、系统调试、试运行、应用培训和竣工验收等工作。

投标人应按照上述时间安排，制定相应的项目实施详细进度计划，确定每个实施阶段的时间表及工作目标。若未按项目进度要求延期交付的，每延期一天扣合同总价的千分之五，直到合同总价的费用扣完为止，并要承担因项目延期，赔偿采购人损失，赔偿费用为合同总价的30%。

3.3 质量管理要求

参照本项目相关质量管理要求，配备专职的质量管理人员，全过程跟踪和管理项目质量，提交完整的项目文档，确保进度计划的执行和质量控制，同时按照数字化工程的要求进行质量管理。

3.4 沟通协调要求

根据本项目的特点，项目干系机构较多，有效的进行沟通和协调将极大推动项目的进行。投标人须在投标文件中说明其沟通管理和干系机构协调计划、技术和工具等，确保项目组畅通的沟通渠道，保证沟通到位，信息发送及时。

3.5 技术方案内容要求

本次招标文件提出的对项目主要需求，是投标人编制投标文件和报价的主要依据，但不应作为编制正式实施方案的完整详细要求。在编制正式的项目建设实施方案和详细设计时，投标人应深入分析和充分考虑招标人对本项目现在及未来发展的需求，设计出完整的优质方案。要开放各类数据及业务接口，便于系统功能的扩充和完善。中标后投标人所作的详细设计应完全满足用户的需求，同时不得与投标方案有实质性改变，除非招标人和初步设计单位认可。

（1）投标技术方案内容必须完整、描述清晰、结构合理，无遗漏、无歧义。

（2）方案中体现应用数字化系统所的体系架构和运行平台要求。

（3）所提供的技术方案，必须符合项目的实际情况，并且在技术方案中阐述方案的优势和亮点，体现出清晰合理的系统数据流程设计和相应解决办法。

（4）综合各类用户和使用对象的特点和要求，合理设计系统界面、层次结构及功能。

（5）详细说明本项目的重点、关键点及难点，并提出解决方案。

（6）投标人对本项目扩展、后续采购和运行维护期后的承诺。

3.6 数字化功能变更要求

采购人需求在开发期和试运行期内，仍有可能不断完善，投标人须承诺在采购需求和政策法规范围内，随着采购人需求的变动随时做出响应，修改相关数字化功能。

在质保期内，中标人须在采购需求和政策法规范围内，对采购人提出的系统（含数据库、安全规则库等）升级更新、备份存储、维护、模块扩展含接口预留、功能变更或增加等要求，按采购人需求对整个系统做出相应变动，以满足采购人的需求。费用含入本项目投标报价，由投标人综合考虑。

3.7 安装、测试、对接及系统集成要求

中标人在项目合同签订后，需组织相关实施人员在该项目招标需求的基础上进行深入调研，编制需求规格说明书。

（1）负责本项目范围内现场安装部署、集成、测试和调试，保证系统功能、性能要求的实现。在安装、配置和测试、调试过程中，中标人应对最终用户技术人员所提出的技术问题，给予满意的答复。

（2）要求有完整的安装和配置程序，具有详细的系统安装配置说明手册、用户使用说明书和系统维护 说明书。系统实际安装与操作必须与说明书描述一致。

（3）要求具有完整的系统测试计划，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。

（4）项目实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，中标人应与系统集成商及其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

（5）本项目建设平台必须无条件按丽水市统一未来社区数字底座标准要求进行开发，完成无缝对接工作，并在投标文件中提供对接解决技术、思路、策略、组织保障等内容，确保平台对接万无一失。

（6）中标人负责解决系统建设中全部技术问题，对用户单位项目建设中碰到的其他技术问题，有责任和义务提供咨询和帮助。

（7）中标人需做好包括但不限于运营阶段物联网引擎平台的对接、升级；未来社区9场景服务应用平台的上架、技术支持；社区专题库对接、升级；全区运营积分系统维护、更新；与采购人聘请的未来社区运营单位对接好场景运营等全部工作。

3.8 知识产权要求

（1）投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统功能、通用功能必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版功能，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（4）项目验收后，提供完整的平台程序。

3.9培训要求

（1）中标人必须为采购人提供系统使用、系统操作和管理维护培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；投标人必须列明相应的培训课程。

（2）投标人应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其它等详细内容，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

（3）技术培训的内容必须包含软硬件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。中标人培训人员必须是公司的资深工程师。

（4）培训工作必须在合同生效之后系统试运行之前安排。

（5）所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

（6）实际培训时间、人数和地点按中标人与采购人商定的为准。

3.10交付要求

中标人应按照招标文件所约定的内容和时间进行交付。按照工程规范国家标准分阶段交付应用系统的文档，所交付的文档与文件应该是电子版式及纸质形式。交付的文档包括但不限于：项目实施方案、需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、设备安装配置手册、项目测试方案、项目测试报告、用户操作手册、管理与维护手册、安装手册、竣工图纸、工程量清单、总结报告及采购人认为需要的其他材料。

3.11项目验收要求

项目的验收包括初步验收、试运行和竣工验收。

（1）项目初验

中标人完成本项目设备采购、安装、调试，并系统投入试运行。中标人完成由采购人参与的系统性能自检工作后，向采购人提交书面初验申请报告。

中标人初验时应提供以下材料，包括但不限于：

- 需求调研报告

- 需求规格说明书

- 概要设计说明书

- 详细设计说明书

- 操作手册

- 操作用例

- 培训手册

- 部署手册

- 系统自检报告

- 初验报告

（2）试运行

初验合格后，系统进入试运行，试运行时间为2个月。

（3）终验

中标人完成本项目系统初验合格后，向采购人提交书面终验申请。中标人向采购人提出终验申请，采购人组织相关单位进行系统的终验。系统终验通过，进入正式运行维护阶段。系统终验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：已提供了合同要求的全部设备、系统和资料；试运行时性能满足合同要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。

3.12其他技术、服务等要求

（1）保密：中标人应保证严守在履行本合同中以任何方式知悉的采购人的商业、技术秘密和其他商业及技术信息，不得泄露、不正当使用或允许他人使用。

（2）应用系统包括但不限于上述需求描述，中标人在需求调研后应提交正式的需求范围确认书并经采购人确认，采购人有可能对上述系统的功能需求进行适当的调整，中标人应满足采购人的合理变更需求。

### 质保和运维服务

所有软硬件、网络安全等运维服务，服务期限为三年，如原厂商质保期限大于三年，按原厂商质保期限执行。

### 付款方式：

在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价20%的预付款。采购人可以根据中标供应商信用等情况，决定是否要求中标供应商提交和预付款同等额度的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施（保函形式的必须符合丽水市相关规定）；

完成履约任务，项目经验收合格且满足合同约定支付条件的，自采购人收到发票后7个工作日内支付至合同总价的100%。发票应随付进度款同时提供（包含按照国家有关规定缴纳相应税费）。

## 标项二：百岁未来社区运营咨询服务项目及广告、改造装修服务

## 项目概况

景宁畲族自治县百岁未来社区运营指导和省级未来社区创建咨询服务及广告相关服务、社区装修改造项目主要内容：运营指导和省级未来社区创建咨询服务包括进行现状评估、场景空间统筹、社区生活运营指导以及围绕项目进行的流程培训、节点管控、整改指导等，广告服务内容包含社区导览图、导览图、导视牌、文化墙、宣传延展物料、宣传视频、展板折页等，社区装修改造内容包含路面修复、绿化景观修整改造、室内空间提升等的未来社区创建全过程服务。

## 项目建设清单

| 序号 | 分项内容 | 分项说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未来社区运营指导和省级未来社区创建咨询服务 | 现状评估、场景空间统筹、社区生活运营指导以及围绕项目进行的流程培训、节点管控、整改指导 | 1项 | / |
| 2 | 广告服务 | 导览图、导视牌、文化墙、宣传延展物料、宣传视频、展板折页等 | 1项 | / |
| 3 | 社区装修改造 | 路面修复、绿化景观修整改造、室内空间提升等 | 1项 |  |

## 运营指导和省级未来社区创建咨询服务清单

为确保丽水景宁百岁未来社区顺利完成省级未来社区创建工作，本项目工作包括提供运营指导服务和未来社区创建咨询服务，其中运营指导服务周期3个月，未来社区创建咨询服务周期3个月，清单如下：

| 序号 | 服务项 |  | 服务内容 | 内容说明 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营指导服务 | 运营现状评估及场景空间运营统筹 | 运营现状评估 | 梳理社区运营现状（包括场景建设进度、社区活动、社群营造、视觉营造等），根据创建要求梳理运营缺项，制定运营任务分解表。 | 《运营工作任务分解表》 |
| 2 |  |  | 多部门协作事项推进保障服务 | 协助甲方完成与各政府部门对接完成相应空间/业态相关工作。 | 《沟通协调备忘录》 |
| 3 |  |  | 空间运营管理统筹 | 1、完成公益、惠民、经营三类空间的合理布局，满足场景空间服务指标； | 《空间运营边界梳理标准及规范指导》 |
| 4 |  |  |  | 2、提供惠民（微利）/经营型空间运营指导方案，含托幼点、幸福学堂等空间，对公益、惠民、经营三类空间运营管理指导。 | 《多业态联合运营机制》 |
| 5 |  | 运营团队体系培育及社群活动运营统筹 | 运营团队搭建 | 指导完成社区运营团队搭建，明确工作职责与内容。 | 《运营团队职责分工表》、《运营团队工作机制》 |
| 6 |  |  | 自运营体系培育 | 针对街道、社区、社会组织开展关于未来社区运营培训，对社区运营共治、共建化改造进行评估，并制定运营发展计划。 | 《运营推进计划》 |
| 7 |  |  | 日常运营管理指导 | 各类应急事件进行处置预案，阶段性向甲方汇报工作情况，并按要求进行优化调整。 | 《社区运营管理机制》 |
| 8 |  |  | 社区活动指导 | 年度社区大型活动、日常活动公益活动、节日活动的总体计划编制与指导。 | 《社区活动体系运营方案》 |
| 9 |  |  | 联动活动指导 | 以大运营统筹降本增效的角度，指导运营团队挖掘项目周边可运营联动共建的各类商户，并提供共建协议签署文本建议。 | 《社群活动体系运营方案》 |
| 10 |  |  | 社群活动指导 | 社群活动总体计划编制与执行指导，为服务团队培育社区达人库、社群、俱乐部提供专业建议。 | / |
| 11 |  | 平台运营统筹 | 线上运营指导 | 1、指导App/小程序线上信息发布、活动组织、场地在线预定协调。 | 《平台运营专项方案》 |
| 12 |  |  |  | 2、协助数字化单位制定线上商家运营管理规划、商家积分兑换履约监督协议； | 《积分体系专项方案》 |
| 13 |  |  |  | 3、根据数字化单位平台使用反馈，提供运营优化建议。 | / |
| 14 |  |  | 线上线下联动指导 | 制定对线下居民参加活动后对居民声望或积分授权认证机制，辅助居民、社区、物业、平台商家养成线上线下的活动参与。 | / |
| 15 |  | 展陈布置统筹 |  | 1、指导甲方完成未来社区展陈优化、动线提升方案； | 《社区展陈布置方案》 |
| 16 |  |  |  | 2、指导甲方完成广告公司的深化方案评审并执行落地。 |  |
| 17 |  |  |  | 3、完成未来社区宣传文案的指导方案； | 《宣传文案相关方案》 |
| 18 |  |  |  | 4、协助甲方完成未来社区宣传文本审核工作； |  |
| 19 |  |  |  | 5、协助广告公司完成折页、宣传册制作工作。 |  |
| 20 |  | 平面设计及 VI 应用 |  | 协助未来社区完成社区平面设计，建立未来社区延展应用，VI 标准化。 | 《平面设计及应用》 |
| 21 |  | 品牌推广指导 |  | 结合项目需求、特色，指导社区打造一套独立的项目品牌体系；协助社区完成品牌推广活动落地。 | 《项目品牌打造指导意见及规范》 |
| 22 |  | 宣传标准化流程设计 |  | 1、合理优化参观动线设计； | 《参观动线设计方案》 |
| 23 |  |  |  | 2、协助社区拟定社区创建成果展示讲解稿； | 《社区创建成果展示讲解稿》 |
| 24 |  |  |  | 3、社区创建成果展示方案 | 《展示内容标准化信息传递指南》 |
| 25 | 省级未来社区创建咨询服务 | 评估服务 | 未来社区建设成熟度评估 | 根据未来社区创建政策及相关标准文件，对项目开展未来社区建设成熟度评估工作，包括社区场景建设及运营成熟度、数字化建设及运营成熟度等内容。 | 完成项目自评，输出《项目未来社区建设成熟度自评表》 |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 咨询服务 | 项目建设执行标准解读指引 | 基于未来社区相关政策导向与建设标准，分析项目落地实施的关键路径、达标要素与潜在挑战，为项目执行提供清晰指引。 | 完成项目创建内容培训、重难点培训和注意事项培训 |
| 28 |  |  | 项目解读 | （1）实地勘探项目基本情况，依据已备案的实施方案，分析项目建设总体定位、亮点场景打造策略、九大场景空间及数字化建设落地完成度 | 输出《项目实施方案落地完成度分析报告》 |
| 29 |  |  |  | （2）通过项目创建启动会整合合参与单位，构建权责分明、一体协作的项目团队 | （1）输出《项目考察建议明细》，确定服务项目及内容； |
| 30 |  |  |  |  | （2）组建项目小组，输出《小组成员清单》和《各主体职责划分清单》 |
| 31 |  |  | 流程节点服务 | （1）对项目全流程进行培训和持续跟进，确保指标拆解到位、对接主体明确、材料收集准确并完整； | （1）完成九大场景响应度、数字化平台落地、运营可持续性、特色亮点塑造等要点培训； |
| 32 |  |  |  | （2）针对九大场景响应、数字化平台落地、运营可持续性、特色亮点塑造等要点进行专项管理； | （2）输出《九大场景佐证材料清单》、《各主体单位材料清单》、《材料缺失清单》，协助提交项目报告，在项目后期指导完善内容 |
| 33 |  |  |  | （3）指导上传未来社区相关网页材料填报、质量把控，指导整体完善 | / |
| 34 |  |  |  | 制定工作排期表并与各参与单位同步，对节奏进行整体把控，对整个时间节点进行过程管理 | 《工作排期表》 |
| 35 |  | 自评报告服务 | 报告指导 | 提供自评报告撰写的标准格式要求，并指导各单位进行报告各板块内容编写 | 输出《报告撰写标准格式参考书》 |
| 36 |  |  | 报告撰写指导 | 指导社区完成九大场景响应、数字化平台落地、运营可持续性、特色亮点塑造等报告内容汇编，并完成项目自评估 | 指导社区完成《场景响应度自评报告》、《数字化平台落地性自评报告》、《运营可持续性自评报告》、《特色亮点塑造自评报告》 |
| 37 |  |  | 报告补充指导 | 根据专家意见，指导社区对未来社区自评报告的内容进行整改、资料补充和上传 | / |
| 38 |  |  | 现场协助与支持 | 根据通知，协助甲方进行项目材料准备工作；并提供现场阐释支持等； | 《会议要点记录及建议汇编》 |
| 39 |  | 整改指导服务 | 整改指导 | 根据专家意见，对整改内容进行针对性整改方向指导（包括线上运营、活动运营、宣传策划、社区展陈等方面）；特别说明：整改实施服务仅包含对服务内容的策划、规划及输出对应指导建议，具体实施需另行委托第三方公司承接执行或另行报价。 | 输出《整改实施指导建议》 |

## 服务总体要求

- ▲乙方组建满足本项目服务需要的项目组,根据未来社区创建政策，按流程完成相关工作，保证外舍未来社区顺利通过省级未来社区创建工作。

- 服务要求及考核办法

1)服务要求

- 乙方应组建满足本项目服务需要的项目组，按照采购文件工作范围和内容完成工作，并按约定向甲方汇报工作进展。

阶段一：未来社区统筹提升

- 梳理社区建设现状，根据未来社区建设要求，提供社区建设及运营提升计划。

- 整体运营推进方案：当地文化挖掘、项目亮点提炼、场景建设提升、运营提升形成指导方案及阶段性目标。

- 社区运营团队搭建、培育。

阶段二：社群、空间及平台运营并行

- 社群及社团运营指导：社区能人、达人挖掘，完成社区社群及社团组建。

- 公共性空间运营指导：公共空间内容策划（含年度活动策划、阶段性策划）。

- 线上平台运营指导：线上活动发布、信息发布，线上线下联动。

阶段三：引导社区自治，传播社区品牌

- 社区达人库及社团运营，形成自主性社区活动。

- 社区活动：形成日常活动体系和大型活动体系，打造社区特色。

- 社区宣传：社区文化和特色宣传，形成一定传播效果和影响力。

2)考核办法：

甲方对乙方运营指导服务按三阶段服务质量进行考核打分，并根据最终结果进行费用支付。年度考核得分达到80分及以上则全额拨款，60分（含）-80分（不含）按8折拨款，60分以下按7折拨款。项目考核标准如下：

| 序号 | 考核阶段 | 考核内容 | 权重 | 考核主体权重 |  |  | 最终得分 (考核结果*权重） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 县住建评分（40%） | 社区评分（30%） | 实施主体评分（30%） |  |
| 1 | 第一阶段服务 (完成1个月服务周期） | 见阶段一服务要求 | 40% |  |  |  |  |
| 2 | 第二阶段服务 （完成2个月服务周期） | 见阶段二服务要求 | 30% |  |  |  |  |
| 3 | 第三阶段服务 （完成3个月服务周期） | 见阶段三服务要求 | 30% |  |  |  |  |

3）未来社区创建咨询服务清单及要求

| 阶段 | 服务项 |  | 服务内容 | 内容说明 | 人员配置 | 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未来社区创建咨询服务 | 咨询服务 | 项目建设执行标准解读指引 | 1、完成项目创建内容培训、重难点培训和注意事项培训 | 根据未来社区创建政策及相关标准文件，对项目开展未来社区建设成熟度评估工作，包括社区场景建设及运营成熟度、数字化建设及运营成熟度等内容。 | 项目经理：1人 运营顾问：5人 数字化顾问：1人 | 3个月 |
|  |  | 项目解读 | 1、实地勘探项目基本情况，并通过项目创建启动会整合各参与单位，构建权责分明、一体协作的项目团队； | 1、项目运营及预评估。 |  |  |
|  |  |  | 2、开展项目自评，作为项目策略制定和实施的基础，并根据未来社区创建运营的具体情况，对照评分表格进行打分。 |  |  |  |
|  |  | 流程培训 | 1、对项目全流程进行培训和持续跟进，确保指标拆解到位、对接主体明确、材料收集准确并完整； | 1、至少开展针对性培训3场。 |  |  |
|  |  |  | 2、针对九大场景响应、数字化平台落地、运营可持续性、特色亮点塑造等要点进行专项培训。 |  |  |  |
|  |  | 节点管控 | 1、制定项目工作排期表并与各参与单位同步，对项目节奏进行整体把控，对整个项目时间节点进行过程管理； | 1、制定项目工作排期表。 |  |  |
|  |  | 自评报告撰写 | 1、指导甲方完成实施方案符合度、九大场景响应、数字化平台落地、运营可持续性、特色亮点塑造等报告内容汇编，并完成项目自评估。 | 1、指导报告撰写。 |  |  |
|  |  | 自评材料上传 | 1、协助甲方根据省专班未来社区创建要求，在指定数字化平台完成自评材料上传工作。 | 1、协助自评材料上传。 |  |  |
|  |  | 现场协助与支持 | 根据通知，协助甲方进行项目材料准备工作；并提供现场阐释支持等； | 1、协助进行项目建设成果与规划理念阐释、配合解答疑问。 |  |  |
|  |  | 整改 | 根据专家意见，对整改内容进行针对性整改方向指导（包括线上运营、活动运营、宣传策划、社区展陈等方面）；特别说明：创建整改实施服务仅包含对服务内容的策划、规划及输出对应指导建议，具体实施需另行委托第三方公司承接执行或另行报价。 | 1、输出《整改实施指导建议》 |  |  |

## 广告服务、装修改造

百岁未来社区广告服务包括：导览图、导视牌、文化墙、宣传延展物料、宣传视频、展板折页等。

| NO. | 项目内容 | 材料 | 规格型号 | 数量 | 面积 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总览图 | PVC+亚克力 | 规格3*2.3m | 1 | - | 个 |
|  |  | 原有广告拆除做基础刷漆 | 规格3*2.3m | 1 | - | 项 |
| 2 | 指示牌 | 镀锌板折弯造型 | 规格2.3*2.3m | 3 | - | 个 |
|  |  | 辅料及安装 | 定制 | 1 | - | 项 |
| 3 | 党群门口 文化墙1 | 墙绘 或者 PVC封边 | 规格25*6m | 1 | 150 | 平方 |
| 4 | 文化长廊 | 墙绘 或者 PVC封边 | 规格50*2m | 2 | 200 | 平方 |
| 5 | 区域划分牌 | 亚克力 | 规格0.55*0.15m | 10 | - | 套 |
| 6 | 折页 | 250克铜版纸+折痕 | 规格0.205*0.513m | 200 | - | 套 |
| 7 | 展板及展架 | kt+架子 | 规格0.9*1.2m | 30 | - | 套 |
| 8 | 未来社区延展物料 | 鼠标垫 | 规格210*260*2mm | 200 | - | 张 |
| 9 | 未来社区延展物料 | 保温杯 | 规格66*210mm | 80 | - | 个 |
| 10 | 未来社区延展物料 | 玻璃杯(家用版) | 规格65*185mm | 100 | - | 个 |
| 11 | 未来社区延展物料 | 纸巾（白卡纸350克-单面-内芯[木浆纸14克3层][100抽]） | 定制 | 200 | - | 盒 |
| 12 | 未来社区延展物料 | 雨伞：自动伞 | 定制 | 80 | - | 把 |
| 13 | 未来社区延展物料 | 定制记事本 | 定制 | 80 | - | 本 |
| 14 | 未来社区延展物料 | 围裙：牛津布单口袋 | 定制 | 100 | - | 条 |
| 15 | 配电箱彩绘 | 彩绘 | 规格3.6*3*3m | 1 | - | 项 |
| 16 | 宣传视频 | 1、前期脚本大纲策划 2、专业团队实景拍摄 3、剪辑后期成片交付 | 定制 | 1 | - | 项 |

百岁未来社区装修改造包括路面修复、绿化景观修整改造、室内空间提升等。

百岁未来社区装修改造服务清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5cm中粒式沥青混凝土(AC-16C) | m2 | 86.4 | 仅面层，不含基层处理 |  |
|  | 5cm中粒式沥青混凝土(AC-16C) | m2 | 129.72 | 仅面层，不含基层处理 |  |
|  | 5cm中粒式沥青混凝土(AC-16C) | m2 | 186.12 | 仅面层，不含基层处理 |  |
|  | 5cm中粒式沥青混凝土(AC-16C) | m2 | 162.25 | 仅面层，不含基层处理 |  |
|  | 5cm中粒式沥青混凝土(AC-16C) | m2 | 110.7 | 仅面层，不含基层处理 |  |
|  | 5cm中粒式沥青混凝土(AC-16C) | m2 | 462.4 | 仅面层，不含基层处理 |  |
|  | 混凝土基层（C25） | m3 | 24.25 | 坡底凹陷处 |  |
| 2 | 花坛花岗岩修补 | m2 | 11.2 | 饰面层（芝麻白5cm） |  |
|  | 花坛葡萄架 | 个 | 1 | 进口芬兰木 2米*3米铺面 |  |
| 3 | 花坛增加 | m | 13 | 水泥砖砌筑 |  |
|  | 花坛绿化 | m2 | 3.9 | 春鹃茶梅搭配种植密度30-50朵/平方，高度：30cm左右 |  |
|  | 球形杜鹃 | 个 | 3 | 高度：40-50cm，蓬径：30cm左右 |  |
| 4 | 路边墙面破损拆除 | m2 | 19.5 |  |  |
|  | 路边墙面破损修补 | m2 | 19.5 |  |  |
|  | 垃圾清运 | 项 | 1 | 所有建筑垃圾清理费用 |  |
| 5 | 菜地围石头拆除 | m | 45 |  |  |
|  | 菜地围栏 | m | 45 | 防腐木（碳化+木蜡）插地立柱2.1m高，完成面高度1.7m左右 |  |
| 6 | 养老中心门口过道绿化带清理 | m2 | 77.5 |  |  |
|  | 养老中心门口过道绿化带花坛 | m2 | 77.5 | 春鹃茶梅搭配(种植密度30-50朵/平方，高度：30cm左右) |  |
| 7 | 文化长廊路边墙面破损铲除 | 平方 | 200 | 刮腻子（满刮两遍）乳胶漆二遍 |  |
|  | 文化长廊路边墙面乳胶漆 | 平方 | 200 |  |  |
| 8 | 党群门口文化墙墙面破损铲除 | 平方 | 150 | 刮腻子（满刮两遍）乳胶漆二遍 |  |
|  | 党群门口文化墙墙面乳胶漆 | 平方 | 150 |  |  |
| 9 | 阶梯教室雨棚 | 平方 | 40 | 原棚拆除、新做不锈钢玻璃棚、按阶梯扶手走向制作 |  |
|  | 阶梯教室外楼梯扶手墙面修补乳胶漆 | m2 | 19.8 | 刮腻子（满刮两遍）乳胶漆二遍 |  |
|  | 阶梯教室主席台 | 张 | 2 | 1.8米木皮油漆 |  |
|  | 阶梯教室办公桌 | 张 | 2 | 1.6米木皮油漆 |  |
|  | 阶梯教室办公桌 | 张 | 3 | 1.3米木皮油漆 |  |
|  | 阶梯教室桌椅维修 | 项 | 1 | 椅子前后排更换 |  |
|  | 阶梯教室储物矮柜 | 平方 | 3.3 | 宽3m*深0.8m*高1m |  |
|  | 阶梯教室灯具更换 | 根 | 34 | 1.2米T8灯管 |  |
|  | 阶梯教室灯具更换 | 个 | 19 | 16外径筒灯 |  |
| 10 | 智慧健康小屋 | 台 | 1 | 集血压、身高体重、体温、血糖、等多种检测项目于一体的智能型自助式器械。须配备直观操作界面及语音引导系统，满足社区居民无障碍使用需求。设备须支持多用户身份识别与数据分类存储功能，同时提供远程系统维护及两年核心部件保修服务。 |  |

## 商务要求

1.服务期限、项目地点：

（1）项目服务期：合同签订后2个月。

（2）项目实施地点：按采购人要求的时间制作完成并运输到指定地点。

- 2、履约考核要求：

1.中标单位应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

2.质保期：3年，如原厂商质保期超过3年，按原厂商执行。中标单位提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标单位应负责免费更换。不可抗拒因素除外。

## 付款方式

1.在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价20%的预付款。采购人可以根据中标供应商信用等情况，决定是否要求中标供应商提交和预付款同等额度的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施（保函形式的必须符合丽水市相关规定）；

2.一次性通过本年度未来社区省级命名的，采购方支付剩余全部款项；

3.第二次通过未来社区省级命名的，采购方支付剩余全部款项合同总价的60% ；

4.违约责任和赔偿：未一次性通过未来社区省级命名的，支付合同总价款的40%，二次未通过通过未来社区省级命名的，采购方不支付任何款项且保留对其追究违约的相关责任。

## ▲结算要求

本标项中装修改造服务，最终工程量按实计量，单价按中标单价结算，以第三方审计结果为准，最终结算价为：以第三方审定的工程量*中标单价

## 其他要求

1.投标人针对本项目可自行前往现场踏勘，并针对本项目进行优化设计，如不进行现场踏勘的，投标风险由投标人自行承担，采购人不组织统一踏勘。

2.如工程量清单、招标文件与现场实际不一致的，以现场实际安装为准。

3．本项目所涉及的服务、设备、税收、人工费、安装费、培训费、系统升级维护费、验收费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

- 本项目排名第一的中标候选人未注册成为“浙江省政府采购供应商”的，采购代理机构将暂缓发布中标通知书，由此造成的不利影响自行承担。

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表（一）

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 服务类，单一产品或核心产品为： / 。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的名称： - 标项一：百岁未来社区数字化提升项目 标项二：百岁未来社区运营咨询服务项目及广告、改造装修服务 2.对小型和微型企业产品给予10%的价格扣除； 3. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，给予4%的价格扣除； 4. 本项目所属行业： 标项一：该项目属于服务但又涉及部分货物的混合项目，按照有利于采购项目实施的原则，确定该项目属性为服务项目，所属行业：软件与信息技术服务业。享受中小企业扶持政策的服务承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物制造商作出要求。享受扶持政策折扣的服务承接商最终评审价按采购文件约定进行折扣。 标项二：该项目属性为服务项目，所属行业 ：其他未列明行业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ☑ 本项目不允许采购进口产品。 □ 可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | □ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 ☑ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 联合体 | ☑ 不接受； □ 接受。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察 | ☑ A不组织。 □ B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 7 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 8 | ▲强制采购的节能产品 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 |
| 9 | 样品提供 | ☑ A不要求提供。 □B要求提供， - 样品： ； （2）样品制作的标准和要求： 详见第二章技术参数要求 ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评审办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☑否；□是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间：2025年 月 日09：00前；地点： 浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道廊桥步行街26号3号楼一楼样品室；联系人： 姚亚，联系电话：13754293683。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未成交供应商在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于成交供应商提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 10 | 方案讲解演示 | □ A不组织 ☑ B组织（仅标项一组织） （1）在评审时安排供应商进行方案讲解演示。供应商演示时间不超过10分钟，讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准。 （2）演示方式：本项目方案讲解演示选择（方式三）演示： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，讲解演示人员不超过3（可根据项目情况进行调整）人，否则不得讲解演示。讲解演示结束后可能会要求解答磋商小组提问。 方式三：视频演示。供应商应将演示内容提前拍摄成视频并压缩加密（密码由供应商自行保管），视频播放时间控制在 15 分钟以内，并在开标时间截止前将加密视频文件一次性（限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效）发送至代理机指定邮箱（596722349@qq.com)，讲解开始后，代理机构按照讲解顺序分别向各供应商获取视频密码，未在规定时间内发送讲解视频或视频无法打开以及演示时长超过规定时间的，此项不得分。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 11 | 投标文件组成 | 投标文件由资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件组成，编制格式要求见第五部分投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 12 | 投标有效期 | 90天 |
| 13 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（596722349@qq.com）。 注： 1.投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 2.中标人在成交结果公示期间需提供与电子投标文件内容一致的纸质版投标文件，纸质投标文件的份数要求如下： 资格审查文件： 正本1份 副1份； 资信商务及技术文件：正本1份 副1份； 报价文件： 正本1份 副1份； |
| 14 | 特别说明 | □ 联合体或者以分包方式履行合同的，联合体各方（投标人与分包投标人）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 □ 联合体响应的，联合体各方均需按招标文件第六部分评审标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 □ 联合体响应的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第六部分评审标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 15 | 评审办法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 16 | 非实质性条款允许偏离项数 | 30项，非实质性负偏离超过30项，其投标无效；有一项实质性负偏离的（标“▲”号项），其投标无效。 |
| 17 | 履约保证金 | ☑ 不缴纳 □ 缴纳 政府采购合同金额的XX%（不得超过成交金额的1%） 缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函 缴纳时间：根据项目情况和采购人要求填写时间（不得作为签订合同的前置条件） 电汇、转账缴至如下账号： 开 户 名：（采购人名称） 开户银行：（采购人开户行） 开户账号：（采购人开户账号） 退还时间：根据项目情况和业主要求填写时间。（合同履约完成并通过组织验收后15天内给予退还） 履约保函：以各银行或保险公司出具的为准。 |
| 18 | 中小企业信用融资 | 投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 19 | 采购代理服务费 | 由中标人支付代理服务费，费用参照计价格[2002]1980号货物类收费标准计取，采用差额累计法计算，中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向代理机构一次性付清。 |

- 投标人须知前附表（二）

- 招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2025年7月15日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 2 | 发放招标文件 | 2025年7月15日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | ☑自行前往 □2025年 月 日 时， 地点： |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 6 | 开标时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并提交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.8   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务；

1.2.10  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，标有“●”系指项目重要参数指标或条款；

1.2.12  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第二条”的规定；

1.4     联合体投标

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.3   1.8.3   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  节能环保产品认证：见投标人须知前附表（一）；有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的；

1.11.2  ▲政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表（一）。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书；

1.11.3  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑵联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.4  投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策；

1.11.5  投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。

1.11.6  ▲采购进口产品：招标需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    相同品牌产品

1.12.1  两家以上投标人提供相同品牌产品参加同一合同项下投标且均通过资格审查、符合性审查的，按一家合格投标人计算。最低评标价法的，同品牌投标人中投标报价最低的参加评标，报价相同时，随机抽取方式确定，其他同品牌投标按无效投标处理;综合评分法的，先对同品牌投标人进行评分，同品牌投标人中评审得分最高的继续参加评审，得分相同时，取报价最低者，均相同时，随机抽取方式确定，其他同品牌投标按无效投标处理。

非单一产品采购项目，参加同一合同项下投标的两家以上投标人，提供相同品牌产品的价格均超过其投标总价50%的，按照前款规定处理。

1.12.2  核心产品：见投标人须知前附表（一）

1.12.3  因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13    信用信息记录查询

1.13.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.13.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.13.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.13.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.13.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.14    质疑和投诉

1.14.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.14.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.14.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

1.14.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.14.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.6  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.14.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.14.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.14.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.14.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.14.11 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.14.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.15    特别声明

1.15.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.15.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

1.15.3   ▲金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构(或分公司)，如果已经获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动，但不得使用总公司(总机构)的资质、业绩和人员；

- 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告（邀请）；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件截止时间；

2.2.3   提交投标文件截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    投标文件

3.1     投标文件的形式和效力

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   ▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按招标文件规定提交备份投标文件且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件，视同放弃投标。

3.2     在线投标响应（电子投标）说明

3.2.1   本项目通过政府采购云平台实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2.2   标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.2.3   投标文件制作：投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

3.2.4   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，供应商应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担（供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，配备好可视化系统所需的硬件（耳麦及摄像头等设备），以便在线谈判的正常交流，从而达到可视化系统项目顺利完成。建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

3.3     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.4     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.6     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

- 四    投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   ▲本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   ▲投标报价是履行合同的最终价格，包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用；

4.2.2   ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   ▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均CA签章。

- 五    投标文件的提交

5.1     投标文件导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   提交投标文件截止时间：见第一章招标公告（邀请）

5.2.2   提交投标文件地点：见第一章招标公告（邀请）

5.2.3   不予接收的投标文件情形

▲⑴提交投标文件截止时间前未完成传输的投标文件；

▲⑵未生成加密的投标文件；

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

- 六    开标、资格审查、评标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人进行在线解密（解密时间为提交投标文件截止时间后30分钟内）；解密未成功的，启动备份投标文件，未提供备份投标文件的，视为放弃投标；

⑸投标人填写并通过邮件发送方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），递交时间为解密指令发出后30分钟内；

⑹采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后点击【查看开标记录】查看开标记录，并在线确认开标结果；

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内投标人资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   ▲资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且签字盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告 依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的的承诺函》格式填写； |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按无重大违法记录声明书格式填写且盖章 |
| 5 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 6 | 特定资格条件（若有） | 提供特定资格条件相关证书电子文档。 |
| 7 | 联合体（若有） | 1. 是否按联合体协议书格式内容填写且盖章； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查内容按上述要求提供，委托书由主办方提供一份。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评审标准独立评审；

6.3.4   评标程序：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示环节要求的和资信商务及技术文件评审同步进行，演示顺序由政采云系统自动生成循序进行，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2   评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人证明其能够诚信履约并承诺中标后提供招标文件规定以外的履约担保的，可以继续参加评审，否则评标委员会应当将其作为无效投标处理;

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七    投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴未按要求提交电子加密投标文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密投标文件或提交电子加密投标文件无法解密，且未按规定提交备份投标文件。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章的；

⑵未实质响应招标文件要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料来证明其报价合理性，和不愿意承诺中标后提供招标文件规定以外的履约担保的;

⑷拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未盖章确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取中标的。

### 7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

9.2.    采购代理服务费:

由中标人支付代理服务费，费用按下表服务类收费标准计取，差额累计法计算，中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向代理机构一次性付清。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% |

第四章  合同格式

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   （以下简称：甲方）和   （中标人名称）   （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

第五章  投标文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档；

### 1.4    负责人身份证电子文档

内容要求：

1、负责人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书

景宁畲族自治县人民政府鹤溪街道办事处：

我        （姓名）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称、标项）（项目编号） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

景宁畲族自治县人民政府鹤溪街道办事处：

我方参与的   （项目名称、标项）（项目编号）  的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

景宁畲族自治县人民政府鹤溪街道办事处：

我方参与的    （项目名称、标项）（项目编号）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书

景宁畲族自治县人民政府鹤溪街道办事处：

我方参与的     （项目名称、标项）（项目编号）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日      期：

### 1.9    特定资格条件证明材料附件（若有）

（格式自行设计）

### 1.10   其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  资信商务及技术文件格式

### 2.1  资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2  资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3  投标函

致：景宁畲族自治县人民政府鹤溪街道办事处：

根据贵方（项目名称、标项）（项目编号） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4  节能环保产品（若有）

| 一、本次响应拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次响应拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、节能产品：须提供的有效节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件，否则不给分。

2、环保产品：须提供的有效环境标志产品认证证书扫描件或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。

供应商盖章：

日      期：

### 2.5  类似案例成功的业绩（若有）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同电子文档等相关证明材料。

投标人盖章：

日      期：

## 标项一：

### 2.6  商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项一：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设周期 |  |  |  |
| 2 | 合同履约地点 |  |  |  |
| 3 | 项目管理要求 |  |  |  |
| 4 | 质保和运维服务 |  |  |  |
| 5 | 其他要求 |  |  |  |
| 6 | ...... |  |  |  |

投标人盖章：

日      期：

### 2.7  实施方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.8  技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各供应商参照采购文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.供应商应根据投标产品的实际技术规格，并对照采购文件要求，对响应产品不管有无偏离情况均要如实完整填写本表。其中“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；供应商因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由供应商自行承担。

2. 供应商如实填写本表，并对其真实性负责。评审委员会将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而供应商注明为“正偏离”或“无偏离”的，评审委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 供应商注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评审委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过采购文件规定的项数，响应文件无效；（采购文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 响应规格的实际偏离情况以评审委员会综合评价为准，解释权属评审委员会。

投标人盖章：

日      期：

### 2.9  技术方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.10  应用对接方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.11  拟投入的项目班子

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

供应商盖章：

日      期：

### 2.12  项目平台维护方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.13  应急保障能力

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.14  服务环境提升改造能力

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.15  培训方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.16  投标产品配置清单

项目编号：

项目名称：                                               标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

2、如产品为政府采购节能产品、环保产品的，须在备注栏中说明。

投标人盖章：

日      期：

### 2.17  投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

## 标项二：

### 2.6  商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项二：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务总体要求 |  |  |  |
| 2 | 服务期限、项目地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |

投标人盖章：

日      期：

### 2.7  实施方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.8  技术服务偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 （若有） | 规格型号 （若有） | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各供应商参照采购文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.供应商应根据投标产品的实际技术规格，并对照采购文件要求，对响应产品不管有无偏离情况均要如实完整填写本表。其中“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；供应商因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由供应商自行承担。

2. 供应商如实填写本表，并对其真实性负责。评审委员会将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而供应商注明为“正偏离”或“无偏离”的，评审委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 供应商注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评审委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过采购文件规定的项数，响应文件无效；（采购文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 响应规格的实际偏离情况以评审委员会综合评价为准，解释权属评审委员会。

投标人盖章：

日      期：

### 2.9  技术方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.10  拟投入的项目班子

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

供应商盖章：

日      期：

### 2.11  接待讲解方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.12  投标产品配置清单

项目编号：

项目名称：                                               标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

2、如产品为政府采购节能产品、环保产品的，须在备注栏中说明。

投标人盖章：

日      期：

### 2.13  投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1  报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2  报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3  开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《投标分项报价表》

2. 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

3. 总报价应包括产品、产品标准配件、施工、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.4  投标分项报价表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 费用项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 产品（小计） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工时费 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 税费 |  |  | 税费率： % |  |  |  |
| 总报价（一+二+……+九） |  |  |  |  |  |  |  |

注：总报价应包括产品、产品标准配件、施工、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.5  中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

### 3.6  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 3.7  监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第六章  评标办法和评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

- 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中四舍五入法，并保留小数2位。

### 标项一：

- 二    评审一般规定

2.1  本次评标综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为90%，评审分值为90分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.3   报价分的权重为10%，评审分值为10分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.4   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.5   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

- 3.1   报价分（10分）

3.1.1 报价得分低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.1.2  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝企业投标报价×（1-扣除率）

- 3.2  商务及技术分90分，详细评分见下表：

| 序号 | 类 型 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资信部分 | 综合 实力 | - 供应商具有质量管理体系认证证书、具有环境管理体系认证证书、具有数据治理管理体系认证证书、具有网络安全管理体系认证证书，每具备1个得1分，最高得4分。 注：提供有效期内的认证证书扫描件并附带全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖供应商公章进入响应文件； | 4分 |
|  |  | 企业业绩 | 供应商自2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）提供类似项目业绩的，每提供1个得0.5分，最高得1分。 注：提供合同扫描件进入响应文件并加盖供应商公章 | 1分 |
| 二 | 技术部分 | 实施 方案 | 据本项目的特点和具体实际，按照采购文件的各项要求，考核供应商项目实施方案的可行性和合理性，主要从以下方面由评审专家综合评审： 1、对本项目的理解，包括项目背景及建设目标、项目现状及目标需求理解等进行综合评定打分，最高得3分； 2、针对本项目的供货及安装调试方案，最高得3分； 3、各项质量、安全技术措施的落实，最高得3分； 4、项目进度节点控制方案，最高得3分； 方案完全贴合项目特点，内容全面、完整、可行、能够确保项目高效实施的，最高得12分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的该项不得分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分。 | 12分 |
|  |  | 技术 偏离 | 技术服务完全满足招标需求的得30分, 带●的重要参数出现负偏离每项扣2分，一般参数出现负偏离每项扣1分，依次类推扣完为止；非实质性负偏离30项（不含）以上或有实质性负偏离的，作无效标处理。 | 30分 |
|  |  | 技术方案 | 结合本项目特点，对供应商提供的未来社区数据仓建设方案等进行综合评审，主要包括： 1、阐述设计思路，包含数据归集、数据对接、数据动态更新方式及流程等内容，最高得2分； 2、阐明数据源、数据目录、数据接口的详细内容，数据治理、数据采集、数据交换、数据贯通的方式方法，最高得2分； 根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得4分。存在缺陷或不到位的每处扣0.5分。 | 4分 |
|  |  |  | 结合本项目特点，对供应商提供的未来社区消防服务保障方案消防服务保障方案等进行综合评审，主要包括： - 包括独立的7*24小时值守中心、人员配置、响应效率保障、维护经验保障等，前端消防物联设备需对接“丽水市智慧消防云平台”。根据方案的可行性、合理性、完整性、承诺情况进行综合评分，最高得2分； - 根据供应商对本次项目消防服务保障现场调研分析，对调研情况多方面、多维度进行阐述。内容完整、详实、科学、合理情况以及相关证明材料等进行综合评分，最高得2分； - 根据供应商提供监控设备安装点位的视频安防监控系统设计图纸，内容完整、详实、科学、合理情况以及相关证明材料等进行综合评分，最高得2分； - 根据供应商提供设备安装点位的设备运行所需的网络运行环境信号分析报告，包含信号强度，上下行速率等数据，确保数据的正常传输措施。根据内容完整、详实、科学、合理情况以及相关证明材料等进行综合评分，最高得2分。 根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得8分。存在缺陷或不到位的每处扣0.5分。 | 8分 |
|  |  | 应用对接方案 | 供应商在本项目建设过程中需要与“景宁未来社区”全域平台应用对接。根据供应商对接的详细方案等内容的先进性、合理性、可行性、是否符合实际的完整性等进行综合评定打分，完全响应采购文件要求的得2分，存在缺陷或不满足的扣0.5分。 | 2分 |
|  |  | 项目团队 | 项目经理具备系统分析师（高级）证书的，得2分。 （注：提供以上人员证书扫描件及投标截止日前3个月中任一月的本单位社保证明扫描件进入响应文件并加盖供应商公章，如依法不需要提供社保证明的，应提供相关证明材料，否则不得分，同一证书或同一人提供多证的，不重复计分） | 2分 |
|  |  |  | 售后团队负责人具有数据库系统工程师（中级及以上）证书的，得2分（注：提供以上人员证书扫描件及投标截止日前3个月中任一月的本单位社保证明扫描件进入响应文件并加盖供应商公章，如依法不需要提供社保证明的，应提供相关证明材料，否则不得分，同一证书或同一人提供多证的，不重复计分） | 2分 |
|  |  | 项目平台维护方案 | 结合本项目特点，对供应商提供的项目平台维护方案进行综合评分，包含但不限于： ①质保期服务内容承诺，最高得1分； ②响应方式及响应时间，最高得1分； ③售后服务点设置情况，最高得1分； ④定期巡检方案及保障措施，最高得1分； 维护方案及措施合理、可行，内容全面，制度完整，能够确保服务质效的，最高得4分，存在缺陷的每处扣0.5分。 | 4分 |
|  |  | 应急保障能力 | 社区邻里大中型活动，确保居民客户端有效使用，需对活动现场具备电力、网络通讯保障，根据供应商提供的应急保障能力包括但不限于电力、网络通讯车辆、人员配备、技术平台、保障措施等情况进行综合评定打分，完全响应采购文件要求的得5分，存在缺陷或不满足的扣0.5分。 | 5分 |
|  |  | 培训方案 | 结合本项目特点，对供应商提供的培训方案进行综合评分，包含但不限于： ①培训目的，最高得1分； ②培训计划的安排，最高得1分； ③培训时间安排，最高得1分； ④培训课程设置情况，最高得2分； ⑤培训师资安排情况，最高得1分； 运维保障及措施合理、可行，内容全面，制度完整，能够确保服务质效的，最高得6分。存在缺陷或不完善、不可行的每处扣0.5分，多处不满足累计扣分。 | 6分 |
|  |  | 系统演示 | 1、社区驾驶舱能力演示（6分）： ①驾驶舱可视化平台能演示2个以上的大屏层级管理能力、业务大屏交互配置能力。（0-1分） ②能演示大屏创建、大屏分组、大屏移动、大屏跨项目拷贝能力，数据的请求合并、分发、处理、渲染能力。（0-1分） ③能演示交互节点连线、逻辑节点配置、调试预览、交互事件动作的管理能力和节点定时器、分支判断、多路判断等流程控制能力。（0-1分） ④能演示组件上架、组件调用、组件标签能力、模版上架能力、模版调用能力、模版维护更新能力。（0-1分） ⑤演示项目配置能力，展示场景内数据可视化配置、视频流配置、项目基本信息配置。（0-1分） ⑥能演示空间点位管理能力，展示通过空间同步、空间维护、空间地图配置、空间类型配置构建场景空间功能，实现提供点位类型配置、点位地图配置、点位维护。（0-1分） 2、驾驶舱可视化功能演示（2分）： ①驾驶舱可视化平台能演示2个以上的大屏层级管理能力、业务大屏交互配置能力；（0-0.5分） ②能演示大屏创建、大屏分组、大屏移动、大屏跨项目拷贝能力，数据的请求合并、分发、处理、渲染能力；（0-0.5分） ③能演示交互节点连线、逻辑节点配置、调试预览、交互事件动作的管理能力和节点定时器、分支判断、多路判断等流程控制能力；（0-0.5分） ④能演示组件上架、组件调用、组件标签能力、模版上架能力、模版调用能力、模版维护更新能力；（0-0.5分） 3、驾驶舱场景配置功能演示（2分）： ①演示项目配置能力，展示场景内数据可视化配置、视频流配置、项目基本信息配置；（0-1分） ②能演示空间点位管理能力，展示通过空间同步、空间维护、空间地图配置、空间类型配置构建场景空间功能，实现提供点位类型配置、点位地图配置、点位维护；（0-1分） 备注：供应商应将演示内容提前拍摄成视频并压缩加密（密码由供应商自行保管），视频播放时间控制在15分钟以内，并在开标时间截止前将加密视频文件一次性（限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效）发送至代理机指定邮箱（596722349@qq.com)，讲解开始后，代理机构按照讲解顺序分别向各供应商获取视频密码，未在规定时间内发送讲解视频或视频无法打开的，此项不得分。 | 10分 |

### 标项二：

- 四    评审一般规定

4.1  本次评标综合评分法，总分100分。

4.2  资信商务及技术分的权重为90%，评审分值为90分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

4.3   报价分的权重为10%，评审分值为10分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

4.4   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

4.5   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 五    评审内容及标准

- 5.1   报价分（10分）

5.1.1 报价得分低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

5.1.2  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝企业投标报价×（1-扣除率）

- 5.2  商务及技术分90分，详细评分见下表：

| 序号 | 类 型 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资信部分 | 企业业绩 | 供应商自2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）提供类似项目业绩的，每提供1个得0.5分，最高得1分。（注：提供合同扫描件进入响应文件并加盖供应商公章） | 1分 |
| 二 | 技术部分 | 实施 方案 | 据本项目的特点和具体实际，按照采购文件的各项要求，考核供应商项目实施方案的可行性和合理性，主要从以下方面由评审专家综合评审： 1、对本项目的理解，包括项目背景及建设目标、项目现状及目标需求理解等进行综合评定打分，最高得2分； 2、针对本项目的生产计划、供货及安装调试方案，最高得2分； 3、各项质量、安全技术措施的落实，最高得2分； 4、项目进度节点控制方案，最高得2分； 方案完全贴合项目特点，内容全面、完整、可行、能够确保项目高效实施的，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的该项不得分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分。 | 8分 |
|  |  | 服务技术 偏离 | 技术服务完全满足招标需求的得30分, 非实质性负偏离每项扣1分，依次类推扣完为止；非实质性负偏离30项（不含）以上或有实质性负偏离的，作无效标处理。 | 30分 |
|  |  | 技术方案 | 结合本项目特点，对供应商提供的社区统筹运营方案等进行综合评审，主要包括： 供应商针对未来社区工作委员会组织架构、组织章程科学，最高得2分； 供应商针对本项目的主体联动机制科学，最高得2分； 供应商针对本项目的前期居民调研分析报告开展计划和材料准备充分，最高得2分； 根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得6分。存在缺陷或不到位的每处扣0.5分。 | 6分 |
|  |  |  | 结合本项目特点，对供应商提供的参观动线方案消防服务保障方案等进行综合评审，主要包括： - 根据百岁未来社区的参观动线，结合现有环境特色、打造有未来社区特色的导览导视系统(包含但不限于百岁未来社区主题装置小品、导览图、户外人行引导标识、户外车行引导标识、洗手间以及设备间标识)，根据供应商提供方案呈现的完整性、美观性、合理性进行综合评定打分，根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得5分，存在缺陷或不到位的每处扣0.5分。 | 5分 |
|  |  |  | 结合本项目特点，对供应商提供的服务环境提升改造方案消防服务保障方案等进行综合评审，主要包括： - 对本次项目中不少于10个点位的环境提升改造现场勘查调研分析，对调研情况包括但不限于现场照片等情况进行多方面、多维度阐述。根据内容表述完整、设计合理、详实、科学情况，由评委在分值范围内打分。每个点位1分，最高得10分。 | 10分 |
|  |  |  | 结合本项目特点，对供应商提供的展陈方案消防服务保障方案等进行综合评审，主要包括： - 供应商针对本社区展陈提供优化方案的科学、合理性进行综合评定打分。根据内容表述完整、设计合理、详实、科学情况，由评委在分值范围内打分。完全响应采购文件要求的得6分，存在缺陷或不满足的每处扣0.5分。 | 6分 |
|  |  | 项目团队 | 项目团队技术负责人具有相关专业高级工程师证书的，最高得2分。（注：一人提供多证的，不重复计分）（注：提供以上人员证书扫描件及投标截止日前3个月中任一月的本单位社保证明扫描件进入响应文件并加盖供应商公章，如依法不需要提供社保证明的，应提供相关证明材料，否则不得分，同一证书或同一人提供多证的，不重复计分） | 2分 |
|  |  | 接待讲解方案 | 结合本项目特点，对供应商接待工作的标准方案进行综合评分，包含但不限于： - 动线规划，最高得2分； - 接待流程，最高得2分； - 讲解稿件，最高得2分； 接待讲解方案合理、可行，内容全面，制度完整，能够确保服务质效的，最高得6分。存在缺陷的每处扣0.5分 | 6分 |
|  |  | 项目实施进度计划 | 结合本项目特点，对供应商提供的项目实施进度计划进行综合评分，包括：编排合理的进度计划表，项目实施进度方案合理、可行，内容全面，制度完整，能够确保服务质效的，最高得3分，存在缺陷的每处扣0.5分。 | 3分 |
|  |  | 成果展示方案 | 结合本项目特点，对供应商提供的成果展示方案进行综合评分，包含但不限于： 1、参观动线规划，最高得2分； 2、成果展示方案，最高得2分； 3、成果展示讲解稿件，最高得2分； 接待讲解方案合理、可行，内容全面，制度完整，能够确保服务质效的，最高得6分，存在缺陷的每处扣0.5分。 | 6分 |
|  |  | 公共生活运营方案 | 结合本项目特点，对供应商提供公共生活运营方案的进行综合评分，主要包括： 1、供应商针对本项目社区活动的运营思路及年度活动排期规划科学，最高得1分； 2、供应商针对本项目社区社群的培育思路、招募方案科学，最高得1分； 3、供应商针对本项目社区达人、主理人的招募方案科学，最高得1分； 4、供应商针对本项目社区活动管理方案科学，最高得1分； 公共生活运营方案合理、可行，内容全面，制度完整，能够确保服务质效的，最高得4分，存在缺陷的每处扣0.5分。 | 4分 |
|  |  | 数字化运营方案 | 结合本项目特点，对供应商提供的数字化运营方案进行综合评分，主要包括： 1.供应商数字化运营针对小程序的拉新促活方案科学，最高得1分； 2.供应商数字化运营针对重点应用的打造方案科学，最高得1分； 3.供应商数字化运营声望-积分运营机制合理，最高得1分； 数字化运营方案合理、可行，内容全面，制度完整，能够确保服务质效的，最高得3分，存在缺陷的每处扣0.5分。 | 3分 |

附件:

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号：XXXX） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

年   月   日

注：1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、该声明书在投标文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱596722349 @qq.com；

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。