新兴光伏材料与器件实验室小尺寸热蒸发及磁控溅射镀膜等设备采购

公开招标文件

（电子招投标）

项目编号:  ZJLC-202404021430

采 购 人：温州市瓯海科技投资有限公司

采购代理机构：浙江立创项目管理有限公司

2024年04月

目  录

第一部分	招标公告

第二部分	投标人须知

第三部分	采购需求

第四部分	评标办法

第五部分	拟签订的合同文本

第六部分	应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况

新兴光伏材料与器件实验室小尺寸热蒸发及磁控溅射镀膜等设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年05 月17日09时30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： ZJLC-202404021430

项目名称：新兴光伏材料与器件实验室小尺寸热蒸发及磁控溅射镀膜等设备采购

预算金额（元）：4400000

最高限价（元）：4400000

采购需求：

标项一：

标项名称：新兴光伏材料与器件实验室小尺寸热蒸发及磁控溅射镀膜等设备采购

数量：详见招标文件

单位：台

预算金额（元）：4400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体见采购文件。

备注：/。

合同履约期限：接到甲方要求发货之日起4个月内完成安装和调试完成。

本项目接受联合体投标： (是，(否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：即日起至2024年05月17日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：500

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年05月17日09时30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年05月17日09时30分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、已分别于2022年1月29日、2022年2月1日，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（4）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（5）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市瓯海科技投资有限公司

地    址：温州市瓯海区仙岩街道风四路2号

传    真：/

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：0577-85690096

质疑联系人 ：陈先生

质疑联系方式：0577-85690096

2.采购代理机构信息

名    称：浙江立创项目管理有限公司

地    址：温州市瓯海区娄桥街道瓯海城市中心区D04地块瓯海建设大楼第二十层（西首第一间）

传    真：/

项目联系人（询问）：陈先生、麻先生

项目联系方式（询问）：0577-88410388、15968793001、18058839300

质疑联系人 ：陈先生

质疑联系方式：15968793001

3.同级政府采购监督管理部门

名   称：温州市瓯海区财政局

联系人：徐先生

监督投诉电话：0577-88534479

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 与核心产品 | 货物类 (单一产品 (核心产品为：小面积热蒸发镀膜、小面积磁控溅射 |
| 2 | 是否允许采 购进口产品 | (本项目不允许采购进口产品。 (可以采购进口产品，允许采购进口产品：大面积旋涂仪（匀胶机） |
| 3 | 分包 | ( A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ( B不同意分包。 |
| 4 | 开标前答疑会 或现场考察 | (A不组织。 ☐B组织。 |
| 5 | 样品提供 | (A不要求提供。 ☑B要求提供 样品：ITO玻璃（样品尺寸200mm*200mm，经磁控溅射机处理表面沉积厚度为150纳米的ITO薄膜）。 2.样品提交要求：投标人需在投标文件递交截止时间前，将所有投标样品递交至温州市瓯海区行政管理中心四楼本项目开标室（温浙江省温州市瓯海区娄桥街道洲洋路2号），保管责任由投标人自负，逾期递交的样品不予接收，样品在投标文件递交截止时间后不得补充及更改。 3.投标时未提供样品或样品提供不全或样品明显不符合采购需求的，则该投标人的“样品”评分项不得分。第一中标候选人的实物样品在开评标结束后作为实物依据，由第一中标候选人封存保留并运至其采购人指定地点。未中标人的实物样品务必于开标结束后当日运走。 4.样品摆放时需在样品上粘贴（或挂上标牌）注明项目名称、项目编号、投标人名称、投标样品名称及简要的参数说明。 5.采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 |
| 6 | 方案讲解演示 | (A不组织。 ☐B组织。 |
| 7 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 8 | 节能产品、 环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 9 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 10 | 中小企业 信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 11 | 备份投标文 件送达地点 和签收人员 | 备份投标文件直接发送到邮箱5499379@qq.com 备份投标文件签收人员联系电话：陈先生 15968793001。 采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 12 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 (联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 13 | 服务费 | 采购代理服务费及政采云（国企采购）技术服务费： 1.本项目招标代理服务费：本项目招标代理服务费20000元由中标单位支付给招标代理机构，费用综合考虑计入投标报价。中标人在领取中标通知书同时向代理机构支付招标代理服务费。 2.政采云（国企采购）技术服务费由中标人领取中标通知书之前一次性支付给采购代理机构。 收款单位：浙江立创项目管理有限公司 开户银行：浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司区府支行 账 号：2010 0018 4403 091 |

# 一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”系指重要技术要求条款（如有），“(”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求（招标文件）中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人应提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品。供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标设备符合本项规定，否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.3支持创新发展

3.3.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.3.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.4平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号），采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

11.1.3联合协议（如为联合体投标）；

11.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（本项目不适用）。

11.1.5本项目的特定资格要求（本项目不适用）。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如有分包）；

11.2.4符合性审查资料（格式见第六部分）；

11.2.5商务技术偏离表（格式见第六部分）；

11.2.6设备配置清单（均不含报价， 格式见第六部分）；

11.2.7评标标准相应的商务技术资料；

11.2.8投标人认为需要提供的其他文件和资料；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表，格式见第六部分）；

11.3.2投标报价明细表（如有需要，格式自拟）；

11.3.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）；

11.3.6业务专用章使用说明函（如适用）

11.3.7代理服务费支付承诺书

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前将备份投标文件送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

# 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

# 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

# 八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分   采购需求

## 招标一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算（元） | 简要规格描述或基本情况介绍 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 称量手套箱 | 1 | 台 | 4400000 | 详见采购需求 | 4400000 |  |
| 2 | 旋涂手套箱 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 大面积旋涂仪（匀胶机） | 1 | 台 |  |  |  | 允许采用进口 |
| 4 | 高精度天平 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 高精度热板 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 小面积热蒸发镀膜 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 小面积磁控溅射 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | PVD镀膜配套手套箱 | 3 | 台 |  |  |  |  |

## 采购需求

## 一、技术参数要求

（一）称量手套箱

| 简述 | 双工位双连手套箱，2套独立循环净化系统，带冰箱 |
| --- | --- |
| 箱体 |
| 1+1双连手套箱箱体，单个手套箱有效尺寸：长约1250mm, 宽约780mm，高约900mm。箱体背部预留备用的KF40法兰口。支架高度约1000mm。 |
| 单个箱体具体技术参数 | 材料：304不锈钢，Ra≤2μm，厚度≥3mm |
|  | 内表面：不锈钢拉丝处理外表面：喷漆，白色 |
|  | 单箱尺寸：内部尺寸约为1250mm（长）× 780mm（宽）× 900mm（高），法兰拼接模块化设计 |
|  | ★泄漏率 ≤ 0.05 Vol%/hrs，符合ISO10648-2国际标准下的最高标准 |
|  | 前窗：倾斜的视窗，透明钢化安全玻璃，安装2只手套 |
|  | 手套：材料为丁基橡胶，原装进口手套安装孔圈 |
|  | 过滤器：滤芯规格0.3微米，1个气体入口和1个气体出口，原装进口过滤器 |
|  | 搁物架：三层定制搁物架，位于箱体内背部，不锈钢材料，可调节 |
|  | 箱体照明：LED灯，安装在前窗玻璃窗前上方 |
|  | 接口：备用接口≥3个，规格DN40KF，电源密封接口1个（220V），备用DN40KF接口原装进口，可拆卸法兰安装方式。 |
| 过渡舱 |
| 两个手套箱之间采用大小T型过渡舱进行对接。 |
| 小T型过渡舱具体参数 | 尺寸：内直径150mm, 长度 800mm |
|  | 材料：304不锈钢 |
|  | 表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（白色）附件：滑动托盘，304不锈钢，可拆卸 |
|  | 舱门：双门，翻盖式，原装进口舱门 |
|  | 压力表：模拟显示 |
|  | 控制：手动阀手动操作，原装进口手动阀 |
| 大T型过渡舱具体参数 | 尺寸：内直径390mm, 长度 800mm |
|  | 材料：304不锈钢 |
|  | 表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（白色）附件：滑动托盘，304不锈钢，可拆卸 |
|  | 舱门：三个舱门，竖直操作，带提升机构，舱门和提升机构均为原装进口 |
|  | 压力表：模拟显示 |
|  | 控制：手动阀手动操作，原装进口手动阀 |
| 气体循环净化系统 |
| 配有2套独立的单柱气体循环净化系统，用于持续循环吸附手套箱箱体内的水氧。水氧吸附材料饱和后可通过PLC自动控制的再生程序恢复吸附能力。操作面板安装于手套箱箱体上，用于指示手套箱的箱体压力、水氧含量和控制各功能模块。集成有控制系统、显示控制和真空系统控制。 |
| 净化柱 | 净化柱：单柱，具有行循环功能和再生功能 |
|  | 功能：气体密封，除水、除氧 |
|  | 容器材料：304不锈钢 |
|  | 净化材料：铜触媒、分子筛 |
|  | ★水氧指标：小于1ppm |
| 循环系统 | 工作气体：高纯氩气或氮气 |
|  | 加装变频、原装进口循环风机，最大流量：88立方米每小时，发热量小，无须循环水冷却。 |
|  | 再生操作：PLC自动控制再生过程 |
|  | 再生气体：工作气体与氢气混合气体，(氢气5-10%) |
|  | 主阀：电气动角阀 |
|  | 控制阀：电磁集成阀，原装进口，集成一体式阀座，气密性连接件采用SWAGELOK卡套式和FESTO卡插式。 |
| 控制系统 | 功能：包括自诊断、断电自启动特性，具有压力控制和自适应功能；自动控制、循环控制、密码保护 |
|  | 压力控制：控制箱体、过渡舱的压力，箱体工作压力在一定范围内可以自由设定，超出设置压力系统自动保护；原装进口压力传感器。 |
|  | 自动清洗功能：可通过触摸屏一键启动箱体清洗功能，通过1个电磁气动阀和1个电磁阀控制，带有1个手动阀调节清洗气体流量。 |
|  | 脚踏板：控制箱体压力，方便操作升压和降压 |
|  | 显示控制：采用触摸屏，显示运行状态，箱体压力、系统记录等 |
|  | ★真空泵：采用英国Edwards、美国Varian、德国Peiffer及同等或更优品牌油泵，最大抽速：≥12 m3/h，带原装油雾过滤器和气镇 |
| 水氧分析仪 | ★氧分析仪，2个，安装在位于箱体出气口的循环管路上，用于监控手套箱内的氧含量；氧化锆结构，免维护，检测范围：0 -1000 ppm，探头精度0.1 ppm，0 - 100 ppm范围内精确监控，100 - 1000 ppm范围内粗略监控。 |
|  | ★水分析仪，2个，安装在位于箱体出气口的循环管路上；用于监控手套箱内的水含量，电镀铂电极结构，配有耐腐蚀聚四氟保护罩，通过定期加涂检测液可恢复其高精度检测能力，检测范围：0 - 500 ppm，探头精度0.1 ppm，0 - 50 ppm范围内精确监控，50 - 500 ppm范围内粗略监控。 |
| 溶剂吸附 | 箱内机溶剂吸附装置 2套；工作原理：物理吸附； 吸附材料：高效进口活性炭材料，可定期更换；材料填充量：≥5kg；工作模式有两种，在线模式，手套箱循环气流通过溶剂吸附柱持续性吸附清除溶剂蒸汽。旁路模式，吸附柱被旁路阀门和管路从循环系统中隔离，可在此模式下进行吸附柱材料的更换，更换材料后可进行抽真空换气操作以排除空气污染。 |
| 低温冰箱 |
| ★内置低温冰箱，安装于箱体左侧板，温控范围：+10°C 至 -35°C，内部有效尺寸不大于 423 mm (h) x 262 mm (w) x 162 mm (d)，温度滞变度：3°C，冷媒型号：R404a |

（二）、旋涂手套箱

| 简述 | 单工位手套箱，带超净、空调 |
| --- | --- |
| 箱体 |
| 标准单工位手套箱箱体，手套箱内部有效尺寸：长约1250mm, 宽约780mm，高约900mm。箱体背部预留备用的KF40法兰口。支架高度约1000mm。 |
| 箱体具体技术参数 | 材料：304不锈钢，Ra≤2μm，厚度≥3mm |
|  | 内表面：不锈钢拉丝处理外表面：喷漆，白色 |
|  | 单箱尺寸：内部尺寸约为1250mm（长）× 780mm（宽）× 900mm（高），法兰拼接模块化设计 |
|  | ★泄漏率 ≤ 0.05 Vol%/hrs，符合ISO10648-2国际标准下的最高标准 |
|  | 前窗：倾斜的视窗，透明钢化安全玻璃，安装2只手套 |
|  | 手套：2只，材料为丁基橡胶，原装进口手套安装孔圈 |
|  | 过滤器：滤芯规格0.3微米，1个气体入口和1个气体出口，原装进口过滤器 |
|  | 搁物架：三层定制搁物架，位于箱体内背部，不锈钢材料，可调节 |
|  | 箱体照明：LED灯，安装在前窗玻璃窗前上方 |
|  | 接口：备用接口≥3个，规格DN40KF，电源密封接口1个（220V），备用DN40KF接口原装进口，可拆卸法兰安装方式。 |
| 过渡舱 |
| 手套箱的左侧或右侧安装：1个手动大过渡舱，内部尺寸约为：长600mm、直径390mm、内有带滑轨的滑盘；1个小过渡舱，内部尺寸约为：长400mm、直径150mm、内有带滑轨的滑盘。 |
| 小型过渡舱具体参数 | 尺寸：内直径150mm, 长度 400mm |
|  | 材料：304不锈钢 |
|  | 表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（白色）附件：滑动托盘，304不锈钢，可拆卸 |
|  | 舱门：双门，翻盖式，原装进口舱门 |
|  | 压力表：模拟显示 |
|  | 控制：手动阀手动操作，原装进口手动阀 |
| 大型过渡舱具体参数 | 尺寸：内直径390mm, 长度 800mm |
|  | 材料：304不锈钢 |
|  | 表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（白色）附件：滑动托盘，304不锈钢，可拆卸 |
|  | 舱门：三个舱门，竖直操作，带提升机构，舱门和提升机构均为原装进口 |
|  | 压力表：模拟显示 |
|  | 控制：手动阀手动操作，原装进口手动阀 |
| 气体循环净化系统 |
| 配有单柱气体循环净化系统，用于持续循环吸附手套箱箱体内的水氧。水氧吸附材料饱和后可通过PLC自动控制的再生程序恢复吸附能力。操作面板安装于手套箱箱体上，用于指示手套箱的箱体压力、水氧含量和控制各功能模块。集成有控制系统、显示控制和真空系统控制。 |
| 净化柱 | 净化柱：单柱，具有行循环功能和再生功能 |
|  | 功能：气体密封，除水、除氧 |
|  | 容器材料：304不锈钢 |
|  | 净化材料：铜触媒、分子筛 |
|  | ★水氧指标：小于1ppm |
| 循环系统 | 工作气体：高纯氩气或氮气 |
|  | 加装变频、原装进口循环风机，最大流量：88立方米每小时，发热量小，无须循环水冷却。 |
|  | 再生操作：PLC自动控制再生过程 |
|  | 再生气体：工作气体与氢气混合气体，(氢气5-10%) |
|  | 主阀：电气动角阀 |
|  | 控制阀：电磁集成阀，原装进口，集成一体式阀座，气密性连接件采用SWAGELOK卡套式和FESTO卡插式。 |
| 控制系统 | 功能：包括自诊断、断电自启动特性，具有压力控制和自适应功能；自动控制、循环控制、密码保护 |
|  | 压力控制：控制箱体、过渡舱的压力，箱体工作压力在一定范围内可以自由设定，超出设置压力系统自动保护；原装进口压力传感器。 |
|  | 自动清洗功能：可通过触摸屏一键启动箱体清洗功能，通过1个电磁气动阀和1个电磁阀控制，带有1个手动阀调节清洗气体流量。 |
|  | 脚踏板：控制箱体压力，方便操作升压和降压 |
|  | 显示控制：采用触摸屏，显示运行状态，箱体压力、系统记录等 |
|  | ★真空泵：采用英国Edwards、美国Varian、德国Peiffer及同等或更优品牌油泵，最大抽速：≥12 m3/h，带原装油雾过滤器和气镇 |
| 水氧分析仪 | ★氧分析仪，1个，安装在位于箱体出气口的循环管路上，用于监控手套箱内的氧含量；氧化锆结构，免维护，检测范围：0 -1000 ppm，探头精度0.1 ppm，0 - 100 ppm范围内精确监控，100 - 1000 ppm范围内粗略监控。 |
|  | ★水分析仪，1个，安装在位于箱体出气口的循环管路上；用于监控手套箱内的水含量，电镀铂电极结构，配有耐腐蚀聚四氟保护罩，通过定期加涂检测液可恢复其高精度检测能力，检测范围：0 - 500 ppm，探头精度0.1 ppm，0 - 50 ppm范围内精确监控，50 - 500 ppm范围内粗略监控。 |
| 溶剂吸附 | 箱内机溶剂吸附装置 2套；工作原理：物理吸附； 吸附材料：高效进口活性炭材料，可定期更换；材料填充量：≥5kg；工作模式有两种，在线模式，手套箱循环气流通过溶剂吸附柱持续性吸附清除溶剂蒸汽。旁路模式，吸附柱被旁路阀门和管路从循环系统中隔离，可在此模式下进行吸附柱材料的更换，更换材料后可进行抽真空换气操作以排除空气污染。 |
| 层流控制系统 |
| ★箱体的顶部设置除尘单元包含高性能灰尘过滤器、循环风机、冷却换热板。保证箱体内的洁净度满足ISO4（国际标准ISO14644），气流覆盖率达到95%以上，箱体内的气体流速控制在0.3-0.5m/s。 |
| 空调系统 |
| ★集成安装在箱体顶部，独立式控制单元，可实现对箱体内（层流系统下方约500mm处）温度稳定在设定温度20°C。偏差正负0.5°C。（环境温度不超过25°C） |

（三）、大面积旋涂仪

1、系统概述

1.1 智能嵌锁，系统盖板具有智能嵌锁装置，确保操作安全；

1.2 防腐装置；

▲1.3设有保护气体装置：旋涂过程中对旋转马达进行气流保护；

1.4 通信接口，蓝牙连接

2、处理腔体

2.1 处理腔体内径不小于220mm；

2.2 ★Wafer芯片尺寸至少满足10-200mm直径的材料，方片178x178mm，无需更换片托；

2.3 腔体具有易清洁的NPP天然聚丙烯材质；

3、旋转马达

3.1 ★转动速度至少满足0-12,000rpm，

3.2 ★旋涂加速度不小于12,000rpm/sec；

3.3 ★马达旋涂转速稳定性能误差不超过±1%；

3.4 ★双向旋转无刷马达驱动，耐腐蚀；

4、控制系统

4.1工艺时间设定范围至少满足1-5999.9sec/step ，精度不超过0.1s；

▲4.2配有高精度PLC可编程的控制器，设置点精度小于0.006%；

4.3 可存储不少于20个程序段，每个程序段可设置不少于51个不同步骤的速度状态；

★4.4 转速精度≤1RPM，具有国际NIST标准认证，并且无需再校准；

5、配套泵浦

5.1 ★配套真空泵系统：无油型 220~240伏交流，50/60赫兹；

5.2 真空吸附范围25-28 英寸汞柱 (~635-711毫米汞柱)可调节，抽速不小于4.5 SCFM (0.11 立方米/分钟) ；

6、系统附件

6.1 原装进口水平测试仪；

6.2 两袋密封圈；

6.3 配有两套可更换的废液接收单元；

（四）、高精度天平

( ★量  程(g)：60|120

( ★可读性(mg)：0.01|0.1

( ★重复性(mg)：0.02|0.07

( ★线  性(mg)：0.06

( 高精度超级单体传感器

( 典型的最小样品量，依据 USP 要求*（mg）：40

( 灵敏度漂移 +10 °C...+30 °C（± ppm / K）：1

( 典型稳定时间（s）：4.0

( 全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能iso CAL：

- 温度变化（k）：1.5

- 时间间隔（h）：4

( 称盘直径：Ø80（Ø90，Ø130 可选）

( 称量室高度（mm）：218

( 大约净重（kg）：8.8

( 尺寸，D*W*H（mm）：376x249x316

主要功能特点：

( ★全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（（isoCAL），保证称量结果的可靠性；

( 智能彩色触摸屏；

( 直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面；

( 滑屏操作界面，操作更方便、快捷；

( 具有防静电涂层技术的新型称量底板和整个防风罩系统，可有效消除静电影响；

( 可补偿环境温度的智能调温的防风罩背板；

( MiniUSB接口可直接将数据传输到excel、word、txt等程序中，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议；

( 采用光洁、防滑的表面加上简洁轮廓和简单线条的设计，确保清洁无死角；

( 机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁；

( 完全可拆卸的防风罩设计，使得清洁更方便、更彻底；

( 新型边缘设计的称重室底座，可将其从称重室内完全取出来并进行快速擦拭清洁，避免任何液体或颗粒物污染传感器

( 可进行单次和批次ID的设置，方便执行可追溯样品识别操作；

( 应用程序：混合、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等；

( 可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式；

标准配置清单：天平主机，玻璃防风罩、电源适配器，防尘罩，说明书、保修卡，合格证。

（五）、高精度热板

温度数显，根据需求显示℃或℉；

数显定时，线性温度功能；

数显屏幕上能真实的反应实际加热温度；

PID控制器的微处理器提供精确微幅的温度调节；

加热盘面的温度受温度控制器控制和温度传感器的两路控制；以达到更为精准的实验加热要求；

传感器出现故障，机器有自动断电保护功能；

能提供安全运作保护；

★温度范围：40-300℃

★温度稳定性：±1℃

★面板尺寸：≥250*250（mm）

耐化学腐蚀性面板，易于清洗；

优越的热传导性，整个加热板面板具有非常好的温度均匀性；

指示灯会在加热器加热工作时候亮起；

特殊的后置散热装置，会在加热工作同时提供给温

控器一个相对低温的工作环境；

底座背部配有支撑设备；

选配：外置温度传感器，长度200mm;直径3.2mm

（六）小面积热蒸发镀膜

| 整机概念设计图 |
| --- |
| 整体配置 |
| 工艺腔、低温源2组及电源、高温源2组及电源、真空控制系统、PLC控制系统、高/低真空泵 |
| 性能指标 |
| 基板尺寸 | 适配基板尺寸≥200mm*200mm±0.5mm (T：0.7～3mm±0.02mm) 具体尺寸可以小于200mm*200mm，基板尺寸及掩膜版均可以客制化 |
| 成膜不均匀性 | ★有机材料蒸镀≤±2%（C60、BCP膜厚≥20nm） ★金属材料蒸镀≤±3%（Au、Ag膜厚≥150nm） 参见附件：蒸镀机验收检查清单 |
| 速率稳定性 | ★有机材料 ≤±0.5% 速率区间0.2 ~ 3.0 Å/s ★金属材料 ≤±1% 速率区间0.2 ~ 2.0 Å/s |
| 膜厚重复性 | ★有机材料 ≤±2% C60 @ 20nm ★金属材料 ≤±3% Ag @ 150nm (SEM or FIB) |
| 真空腔室 | 所有真空腔室配有快抽和慢抽功能 所有真空腔室配有快速破空和慢速破空功能 可以在界面上实现一键自动抽空和破空 |
| 极限真空度 | 2小时内≤3.0×10E-7 torr |
| 基础真空度 | 20分钟内≤5.0×10E-6 torr |
| 漏率 | ≤1×10E-8 Pa*L/s（国家标准）；关机12小时后，真空度≤3Pa |
| 蒸镀工艺腔配置 |
| 蒸镀腔 | 材质为SUS304，内部镜面+电解抛光，半导体级清洗（投标时提供腔室真空状态下腔内分析检验报告并加盖投标人公章） |
| 基片台 | 承载不小于200×200 mm玻璃基板，配气动基片挡板。样品台可水冷，基片与蒸发源距离可调。 |
| 点源Type #1 | 低温点源2个，带档板，低温蒸发源带挡板角度可微调以保证良好的沉积均匀性； 温度：50~ Max ≥ 700℃； ★容量：crucible ≥ 3 cc； ★坩埚材质：Al2O3 或 PBN； ★直流电源： 1台，采用TDK、YM teck、Angstrom Engineering及同等或更优型号。 |
| 点源Type #2 | 高温点源2个，带档板，高温蒸发源位置设计合理，最大程度节省贵金属的消耗量； 蒸发源分区域设计，源间配有隔板，源上配独立挡板减少相互污染； 温度：Max ≥ 1500℃； ★容量：boat或crucible ≥ 2 cc； ★坩埚材质：BN 或 PBN； ★直流电源：1台，采用TDK、YM teck、Angstrom Engineering及同等或更优型号。 |
| 膜厚监测 | ★配有1台进口膜厚仪，支持4源共蒸，配备4路晶振探头并可独立控制，膜厚仪采用Inficon SQC-310系列、IC-6系列、CYG2系列及同等或更高；QCM采用Inficon、MCV、MC及同等或更优品牌型号。 |
| 温控系统 | ★4套，采用AZBILS公司DC15系列、OMRON公司E5EC-CR2ADM系列、日本富士公司PXR4TCY1系列及同等或更优型号。 |
| 插板阀 | 1台，采用KyKy、VAT、Vavay及同等或更优品牌型号 |
| 复合真空计 | ★1支，原装进口，采用Inficon BPG 400系列、MKS-390410系列、Leybold TTR96S系列及同等或更优品牌产品。 |
| 高真空泵 | ★1台，采用冷凝泵，采用Peiffer、ULVAC、CTI、Leybold及同等或更优品牌产品。 |
| 低真空泵 | ★1台，无油干泵，采用英国Edwards公司 GSX160系列、德国Leybold公司NOVADRY ND 65系列、Adixen ACP28系列及同等或更优品牌产品。 |
| 控制单元要求 |
| 电控方式 | 全PC+PLC控制，控制板屏幕尺寸≥19英寸; 人机交互界面：威伦/西门子/施耐德及同等或更优 ★PLC：三菱/汇川/西门子及同等或更优 传感器：欧姆龙/基恩士/霍尼韦尔/博世及同等或更优 继电器：欧姆龙/ABB/富士及同等或更优 |
| 操作软件 | 全自动或半自动操作 可以编辑和改动Recipe 带Event & Data log存储备份功能 |

（七）小面积磁控溅射

| 整机概念设计图 |
| --- |
| 整体配置 |
| 工艺腔、配置3支6inch进口靶枪，配置2套MFC直流控制体统，压力调节阀+分子泵，精密基底加热真空控制系统、PLC控制系统 |
| 性能指标 |
| 基板尺寸 | 适配基板最大尺寸≥200mm*200mm±0.5mm (T：0.7～3mm±0.02mm) 具体尺寸可以小于200mm*200mm，基板尺寸及掩膜版均可以客制化 基板材质：玻璃、Si、蓝宝石、陶瓷 |
| 成膜不均匀性 | ★ITO，≤±3% （膜厚≥150nm） ★NiOx，≤±3% （膜厚≥30nm） 参见附件：磁控溅射机验收检查清单 |
| 膜厚重复性 | ★ITO，≤±3% @ 150nm (SEM or FIB) ★NiOx，≤±3% @ 30nm (SEM or FIB) 参见附件：磁控溅射机验收检查清单 |
| 真空腔室 | 所有真空腔室配有快抽和慢抽功能 所有真空腔室配有快速破空和慢速破空功能 可以在界面上实现一键自动抽空和破空 |
| 极限真空度 | 2小时内≤3.0×10E-7 torr |
| 基础真空度 | 15分钟内≤5.0×10E-6 torr |
| 漏率 | ≤1×10E-8 Pa*L/s（国家标准）；关机12小时后，真空度≤3Pa |
| 蒸镀工艺腔配置 |
| 蒸镀腔 | 材质为SUS304，内部镜面+电解抛光，半导体级清洗（投标时提供腔室真空状态下腔内分析检验报告并加盖投标人公章） |
| 基片台 | 承载不小于200×200 mm玻璃基板，配气动基片挡板，基片与蒸发源距离可调，基板旋转0~30 rpm可调； 基底加热，工艺温度50℃至400℃，热场面内均匀性优于±2℃@200℃。 |
| 溅射靶Type #1 | ★进口6英寸NiOx射频（RF）溅射靶材1支，采用英国GENCOA、美国Kurt. J. Lesker、美国AJA及同等或更优品牌型号； ★进口6英寸FTO射频（RF）溅射靶材1支，采用英国GENCOA、美国Kurt. J. Lesker、美国AJA及同等或更优品牌型号； ★射频RF电源：1台，≥600 W，两RF靶材共用，采用BDISCOME、ADL、Angstrom Engineering及同等或更优品牌型号。 |
| 溅射靶Type #2 | ★进口6英寸ITO直流（DC）溅射靶材1支，采用英国GENCOA、美国Kurt. J. Lesker、意大利BDISCOME及同等或更优品牌型号； ★脉冲直流（DC+Pulse）电源：1台，≥1000 W，采用BDISCOME、ADL、Angstrom Engineering及同等或更优品牌型号。 |
| 质量流量计 | ★MFC质量流量计2台，控制Ar及O2，一路量程可调范围0至≥20 sccm，一路可调范围0至≥100 sccm，采用HORIBA、MKS、Inficon及同等或更优品牌型号。 |
| 调压阀 | 1台，采用KyKy、VAT、Vavay及同等或更优型号 |
| 复合真空计 | ★1支，原装进口，采用Inficon BPG 400系列、MKS-390410系列、Leybold TTR96S系列及同等或更优品牌产品。 |
| 高真空泵 | ★1台，采用分子泵，采用OSAKA TG800F系列、Peiffer HiPace系列、Edwards STPA803系列及同等或更优品牌产品。 |
| 低真空泵 | ★1台，无油干泵，采用英国Edwards公司 GSX160系列、德国Leybold公司NOVADRY ND 65系列、Adixen ACP28系列及同等或更优品牌产品。 |
| 控制单元要求 |
| 电控方式 | 全PC+PLC控制，控制板屏幕尺寸≥19英寸; 人机交互界面：威伦/西门子/施耐德及同等或更优 ★PLC：三菱/汇川/西门子及同等或更优 玻璃检测器：松下/三菱/富士及同等或更优 传感器：欧姆龙/基恩士/霍尼韦尔/博世及同等或更优 继电器：欧姆龙/ABB/富士及同等或更优 |
| 操作软件 | 全自动或半自动操作 可以编辑和改动Recipe 带Event & Data log存储备份功能 |

（八）、PVD镀膜配套手套箱

| 简述 | 双工位手套箱箱体，带循环净化系统 |
| --- | --- |
| 箱体 |
| 双工位手套箱箱体，手套箱内部有效尺寸：长约2500mm, 宽约780mm，高约900mm。箱体背部预留备用的KF40法兰口。支架高度约1000mm。 |
| 箱体具体技术参数 | 材料：304不锈钢，Ra≤2μm，厚度≥3mm |
|  | 内表面：不锈钢拉丝处理外表面：喷漆，白色 |
|  | 单箱尺寸：双工位内部尺寸约为2050mm（长）× 780mm（宽）× 900mm（高），法兰拼接模块化设计； 背部预留对接PVD镀膜机的法兰口 |
|  | ★泄漏率 ≤ 0.05 Vol%/hrs，符合ISO10648-2国际标准下的最高标准 |
|  | 前窗：倾斜的视窗，透明钢化安全玻璃，安装2只手套 |
|  | ★手套：材料为丁基橡胶，原装进口手套安装孔圈 |
|  | 过滤器：滤芯规格0.3微米，1个气体入口和1个气体出口，原装进口过滤器 |
|  | 搁物架：三层定制搁物架，位于箱体内背部，不锈钢材料，可调节 |
|  | 箱体照明：LED灯，安装在前窗玻璃窗前上方 |
|  | 接口：备用接口≥6个，规格DN40KF，电源密封接口1个（220V），备用DN40KF接口原装进口，可拆卸法兰安装方式。 |
| 过渡舱 |
| 手套箱的右侧安装：1个手动大过渡舱，内部尺寸约为：长600mm、直径390mm、内有带滑轨的滑盘；1个小过渡舱，内部尺寸约为：长400mm、直径150mm、内有带滑轨的滑盘。 |
| 小型过渡舱具体参数 | 尺寸：内直径150mm, 长度 400mm |
|  | 材料：304不锈钢 |
|  | 表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（白色）附件：滑动托盘，304不锈钢，可拆卸 |
|  | 舱门：双门，翻盖式，原装进口舱门 |
|  | 压力表：模拟显示 |
|  | 控制：手动阀手动操作，原装进口手动阀 |
| 大型过渡舱具体参数 | 尺寸：内直径390mm, 长度 800mm |
|  | 材料：304不锈钢 |
|  | 表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（白色）附件：滑动托盘，304不锈钢，可拆卸 |
|  | 舱门：三个舱门，竖直操作，带提升机构，舱门和提升机构均为原装进口 |
|  | 压力表：模拟显示 |
|  | 控制：手动阀手动操作，原装进口手动阀 |
| 气体循环净化系统 |
| 配有单柱气体循环净化系统，用于持续循环吸附手套箱箱体内的水氧。水氧吸附材料饱和后可通过PLC自动控制的再生程序恢复吸附能力。操作面板安装于手套箱箱体上，用于指示手套箱的箱体压力、水氧含量和控制各功能模块。集成有控制系统、显示控制和真空系统控制。 |
| 净化柱 | 净化柱：单柱，具有行循环功能和再生功能 |
|  | 功能：气体密封，除水、除氧 |
|  | 容器材料：304不锈钢 |
|  | ★净化材料：铜触媒、分子筛 |
|  | ★水氧指标：小于1ppm |
| 循环系统 | 工作气体：高纯氩气或氮气 |
|  | 加装变频、原装进口循环风机，最大流量：88立方米每小时，发热量小，无须循环水冷却。 |
|  | 再生操作：PLC自动控制再生过程 |
|  | 再生气体：工作气体与氢气混合气体，(氢气5-10%) |
|  | 主阀：电气动角阀 |
|  | 控制阀：电磁集成阀，原装进口，集成一体式阀座，气密性连接件采用SWAGELOK卡套式和FESTO卡插式。 |
| 控制系统 | ★功能：包括自诊断、断电自启动特性，具有压力控制和自适应功能；自动控制、循环控制、密码保护 |
|  | ★压力控制：控制箱体、过渡舱的压力，箱体工作压力在一定范围内可以自由设定，超出设置压力系统自动保护；原装进口压力传感器。 |
|  | ★自动清洗功能：可通过触摸屏一键启动箱体清洗功能，通过1个电磁气动阀和1个电磁阀控制，带有1个手动阀调节清洗气体流量。 |
|  | 脚踏板：控制箱体压力，方便操作升压和降压 |
|  | 显示控制：采用触摸屏，显示运行状态，箱体压力、系统记录等 |
|  | ★真空泵：采用英国Edwards、美国Varian、德国Peiffer及同等或更优品牌油泵，最大抽速≥12 m3/h，带原装油雾过滤器和气镇 |
| 水氧分析仪 | ★氧分析仪，1个，安装在位于箱体出气口的循环管路上，用于监控手套箱内的氧含量；氧化锆结构，免维护，检测范围：0 -1000 ppm，探头精度0.1 ppm，0 - 100 ppm范围内精确监控，100 - 1000 ppm范围内粗略监控。 |
|  | ★水分析仪，1个，安装在位于箱体出气口的循环管路上；用于监控手套箱内的水含量，电镀铂电极结构，配有耐腐蚀聚四氟保护罩，通过定期加涂检测液可恢复其高精度检测能力，检测范围：0 - 500 ppm，探头精度0.1 ppm，0 - 50 ppm范围内精确监控，50 - 500 ppm范围内粗略监控。 |
| 溶剂吸附 | 箱内机溶剂吸附装置 2套；工作原理：物理吸附； 吸附材料：高效进口活性炭材料，可定期更换；材料填充量：≥5kg；工作模式有两种，在线模式，手套箱循环气流通过溶剂吸附柱持续性吸附清除溶剂蒸汽。旁路模式，吸附柱被旁路阀门和管路从循环系统中隔离，可在此模式下进行吸附柱材料的更换，更换材料后可进行抽真空换气操作以排除空气污染。 |
| 层流控制系统 |
| ★箱体的顶部设置除尘单元包含高性能灰尘过滤器、循环风机、冷却换热板。保证箱体内的洁净度满足ISO4（国际标准ISO14644），气流覆盖率达到95%以上，箱体内的气体流速控制在0.3-0.5m/s。 |

▲三、其他商务需求

| 序号 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 一 | 合同总金额 |
| 1 | 乙方负责设备的运输、保险、仓储、卸货（吊装、搬运等）、安装、调试等项费用，费用包含在投标总价中。 |
| 二 | 保修期及售后服务 |
| 1 | 整机保修≥1年，保修期外维修不收取差旅费、工时费等。 |
| 2 | 提供售后服务承诺书，售后服务具体条款详见附件《售后服务承诺书》。 |
| 3 | 供应商应在投标文件“售后服务、维修成本”中详细说明。 |
| 三 | 履约保证金 |
| 1 | 无 |
| 四 | 付款方式 |
| 1 | 1.项目预付款：合同生效后7个工作日内甲方向乙方支付合同金额30%作为预付款，在支付预付款前，乙方应提供等额的预付款保函； 2. 项目进度款：所有货物到场后，经甲方及使用单位审核验收货物的数量、外观、质量合格后15日内支付合同总价的40%，同时退还乙方预付款保函； 3.全部设备安装、调试完成经采购验收合格后15日内支付合同金额的20%； 4.全部设备稳定运行一年后，经采购人确认后，结清全部货款。 |
| 五 | 到货期 |
| 1 | 到货期：接到甲方要求发货之日起4个月内完成安装和调试完成。 到货地点: 采购人指定位置。 |
| 六 | 安装调试 |
| 1 | 安装地点：采购人指定位置。 |
| 2 | 在接到甲方通知后，乙方须对甲方现场进行查勘，现场勘察后10个工作日内书面提供甲方认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。 |
| 4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 |
| 5 | 安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由乙方负责。 |
| 6 | 乙方应配合甲方进行机房设计及建设。 |
| 7 | 供应商应在投标文件“安装、调试的方案和措施”中详细说明。 |
| 七 | 验收 |
| 1 | 货物验收标准 |
| 1.1 | 乙方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物。 |
| 1.2 | 货物应符合国家其他相关标准、投标文件的性能指标及功能要求。 |
| 1.3 | 其中小面积热蒸发镀膜及小面积磁控溅射验收标准以附件提供要求为准。 |
| 2 | 其他验收标准 |
| 2.1 | 乙方完成各项培训考核，提供培训考核记录及资料。（甲方认为无需提供项培训考核的除外，但需要留存书面说明）。 |
| 2.2 | 乙方向甲方提交必要的合格证明文件、检测报告、技术资料、安装报告资料。 |
| 3 | 项目验收：达到货物验收标准后，乙方应及时通知甲方，甲方应在10个工作日内组织验收。经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。达到货物验收标准且满足其他验收标准的，进行项目合格验收，双方共同签署验收报告并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换设备。并且赔偿由此给采购人造成的损失。项目中如个别设备单独出具验收标准，则以单独对应的验收标准要求为准。 |
| 4 | 验收过程中所发生的所有费用（含水、电、气、检测、耗材、靶材等一切因验收需要所产生的相关费用）由乙方承担。 |
| 八 | 培训考核 |
| 1 | 操作应用培训：乙方负责在现场提供1-5个工作日的操作和应用培训（甲方可根据货物复杂程度增加培训时间），确保操作人员熟练掌握货物的操作规程及临床应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖货物的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。 |
| 2 | 维修保养培训：乙方负责在现场提供维修人员的培训，使维修工程人员掌握货物参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。乙方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。 |
| 3 | 培训完成后，乙方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 |
| 4 | 操作应用技能考核：乙方提供试题及考核评估方案，对操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，乙方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。 |
| 5 | 在设备使用期间，乙方可根据甲方的要求另行安排培训计划。 |
| 6 | 供应商应在投标文件“技术培训的方案和措施”中详细说明。 |
| 九 | 技术资料及服务 |
| 1 | 乙方提供所有软件的备份光盘、所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。 |
| 2 | 乙方提供货物操作说明书及维修手册各2份。 |
| 3 | 乙方提供货物电子版和纸质操作规程。 |
| 4 | 乙方应提供免费软件升级服务。 |
| 5 | 供应商应在投标文件“技术服务的方案和措施”中详细说明。 |
| 十 | 知识产权 |
| 1 | 乙方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。货物所含的软件甲方具有永久使用权。 |
| 十一 | 报价方式 |
| 1 | 所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；保修期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 |

四、其他说明

1、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

2、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标资料有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

4、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

五、工作范围

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.保修期内的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第四部分   评标办法

# 评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足招标货物的性能、功能、技术指标要求（25分），供应商对“第三部分 采购需求”各项技术和商务要求进行响应，实质性技术商务参数条款以“▲”号标注，不满足者将被视为无效标。产品技术商务指标全部满足招标文件要求的得25分。标注“★”为重要技术商务参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减2分；其它的为一般技术商务参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减1分。本项最高得25分；最低得0分。 | 25 | 客观 |  |
| 2 | 由评标委员会对投标人所提供样品的材料、质量、外观、工艺等进行综合评分：投标人提供的样品是否符合招标文件要求，ITO玻璃（样品尺寸200mm*200mm，经磁控溅射机处理表面沉积厚度为150纳米的ITO薄膜）： 样品无色透明，透光率好、雾度透明度好、导电电阻低的，得15分； 样品有轻微颜色，透光率较好、雾度透明度较好、导电电阻较低的，得10分； 样品有明显颜色，透光率差、雾度透明度差、导电电阻高的，得5分； 未提供样品的，得0分。 | 15 | 主观 |  |
| 3 | 投标产品的先进性、可靠性（8分），结合投标产品的知名度、销售量、稳定性、使用现况和用户反馈情况等情况，综合打分，先进，8分；较先进，5分；一般，2分。 | 8 | 主观 |  |
| 4 | 安装、调试的方案和措施（4分），评定投标文件所承诺的安装、调试方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性评审打分。方案和措施科学明确且有效，得4分；方案和措施科学较明确且较有效，得3分；方案措施欠妥的，得2分；方案措施存在明显缺陷的，得1分；无方案无措施的不得分。 | 4 | 主观 |  |
| 5 | 技术培训的方案和措施（4分），综合评定各投标文件所承诺的技术培训的方案、内容和措施评审打分。技术培训的方案、内容和措施明确且有效的，得4分；技术培训的方案、内容和措施较为明确有效的，得3分；方案措施欠妥的，得2分，方案措施存在明显缺陷的，得1分，无方案无措施的不得分。 | 4 | 主观 |  |
| 6 | 售后服务承诺（3分），根据投标文件承诺给予招标人的各种售后服务条件，综合服务内容评审打分。售后服务方案全面周到的，得3分，售后服务方案较全面周到的，得2分，售后服务方案存在明显缺陷的，得1分，无售后服务承诺的不得分。 | 3 | 主观 |  |
| 7 | 维修成本（3分），维修成本（包括保修价格、设备配件价格，维修服务费等维修价格。 报价合理维修成本低得3分；报价和维修成本较合理得2分，报价和维修成本一般得1分，维修成本报价不合理得0.5分，无维修报价得0分。 | 3 | 主观 |  |
| 8 | 售后服务机构技术服务人员情况（4分），提供人员名单、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得4分，人员配备和售后服务一般得3分，人员配备不足售后服务经验差2分，无人员配备得0分。 | 4 | 主观 |  |
| 9 | 业绩（3分），提供2021年以来符合要求的本次招标核心产品同型号产品合同复印件一份得1分，本项最高得3分。（须提供完整的合同扫描件）。 (对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，提供相关的证明) | 3 | 客观 |  |
| 10 | 政策分（1分） 1）投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。（提供扫描件或复印件） 2）投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。（提供扫描件或复印件） | 1 | 客观 |  |
| 11 | 报价得分：有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其它供应商按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 30 | 客观 | / |

# *备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

# 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

# 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。但当出现万元或元等明显错误等，经评标委员会认定，以合理报价为准。

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

# 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的，或投标人提供材料与事实不符的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；或法定的销售许可文件不合格的。

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同书

项目名称：新兴光伏材料与器件实验室小尺寸热蒸发及磁控溅射镀膜等设备采购

甲    方：

乙    方：

签 订 地：浙江省温州市瓯海区

签订日期： 年  月  日

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币/元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商应保证本合同中所供应的货物完全符合本招标文件的约定。如不符合同约定的，采购人有权在货款中予以扣减。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任，并向买方支付相当于侵权产品合同价款金额的违约金。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

交货时间：接到采购人通知后          内完成安装和调试。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

1、本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》（温财采〔2020〕6号）文件执行。

2、中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

3、货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

4、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

本项目所有产品自终验合格并交付使用后至少1年（12个月）的免费维保期。如中标商本身承诺的产品质保期高于此要求的则按照中标商承诺执行。免费维保期内，平台所涉硬件由中标商免费提供。中标商承诺售后服务如下：

1.保持与采购人的联系，随时交流系统的应用情况，成立专门工作小组为用户解决遇到的问题。

2.提供所有系统的部署、调试、服务、培训的全部内容，包括完整的技术文档。

3.中标商成立售后服务团队（至少2人）提供质量保障，向招标人提供7*24小时线上咨询服务。质保期内均提供上门维护、升级服务，对故障能即时响应，12小时以内提出问题解决方案所采取的措施，不间断服务直至故障解除。

4.采购人的需求在开发期和试运行期内，仍有可能不断完善，中标商须在采购需求或政策法规范围内，随着采购人需求的变动随时作出响应。终验通过后，若有需求变动，在免费维护期内，中标商仍应免费按采购人需求对整个系统做出相应修改，以满足采购人的需求。维护期内产品的任何维保项目，中标商都需提供最新的说明、指示图等文件，并在原有基础上及时更新。

5.中标商保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，采购方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由中标商承担。中标商应保证所提供的货物经正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在免费维保期内，中标商应对由于设计、技术等的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

第九条：履约保证金

按招标文件要求

第十条：货款的支付

1.项目预付款：合同生效后7个工作日内甲方向乙方支付合同金额30%作为预付款，在支付预付款前，乙方应提供等额的预付款保函；

2. 项目进度款：所有货物到场后，经甲方及使用单位审核验收货物的数量、外观、质量合格后15日内支付合同总价的40%，同时退还乙方预付款保函；

3.全部设备安装、调试完成经采购验收合格后15日内支付合同金额的20%；

4.全部设备稳定运行一年后，经采购人确认后，结清全部货款。

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  年的保修期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在保修期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十六条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如不能按时交货，延期交货和延期服务的赔偿费均以合同总价款为基数按日5‰计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的30 %。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，采购人有权单方解除本合同。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权向合同签约地人民法院通过诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、如经国家机关、采购人指定检测机构的检验确认设备不符合本合同约定或提供的产品，保修期内无法满足采购人正常生产的，采购人有权选择下列方式之一或多项要求向中标供应商进行补救：

（1）同意采购人退货，并将全额货款偿还采购人，还应向采购人支付合同总价30%的违约金，并负担因退货而发生的一切损失和费用；

（2）按照货物的疵劣程度、损坏的范围和采购人所遭受的损失，将货物贬值的价格补偿给采购人，金额由采购人确定；

（3）调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，中标供应商并负责因此而产生的一切费用和采购人的一切直接损失。

2、如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均以合同总价款为基数按日5‰计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的30 %。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，采购人有权单方解除本合同。

3、中标供应商提供的货物型号、技术参数、质量等不符合合同规定或招标文件规定导致验收不通过，采购人有权单方面终止合同，中标供应商需按照合同总价的 5 %支付违约金。

4、中标供应商提供的货物不符合要求或因质量、功能存在瑕疵造成他人人身、财产损害的，由中标供应商向受害人承担全部的损害赔偿责任。采购人的装机验收并不免除中标供应商的产品质量或产品瑕疵责任。甲乙双方对产品质量有争议的，需要第三方鉴定的，由中标供应商负责委托具备资质的第三方鉴定机构鉴定（该鉴定机构的确定需经采购人同意），并承担鉴定所需费用（包括但不限于鉴定费）。

5、中标供应商未按合同约定提供保修期服务的，采购人有权另行委托第三方进行保修，由此产生的所有相关费用均由中标供应商承担。

6、中标供应商保证为采购人所提供的产品具有自主知识产权或取得完整合法的授权，如采购人购买的产品造成对任何专利权、商标权、著作权等权利的侵犯，采购人由此遭受损失的，由中标供应商承担。

7、合同内耗材的价格和实际采购价不一致时，采取就低不就高原则。

8.中标供应商保证为采购人所提供的产品具有自主知识产权或取得完整合法的授权，如采购人购买的产品造成对任何专利权、商标权、著作权等权利的侵犯，采购人由此遭受损失的，由供方承担。

9、招投标及合同中凡涉及项目的有关信息，不得透露给第三方。

10、本文所称“一切损失”“一切费用”“一切直接损失”“一切直接损失和费用”等类同表述的含义相同，均指包括但不限于差旅费、调查费、保全费、担保费、诉讼费、律师费、公证费、执行费、赔偿金、补偿金的相关费用。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人：（印章）                     供应商：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明…（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与新兴光伏材料与器件实验室小尺寸热蒸发及磁控溅射镀膜等设备采购【项目编号：    】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月 日

二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

三、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

四、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五、本项目的特定资格要求（本项目无需另行提供资料）

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函……………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）

（3）分包意向协议……………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料…………………………………………………………（页码）

（5）投标标的清单……………………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表…………………………………………………………（页码）

（7）售后服务承诺书…………………………………………………………（页码）

（8）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的新兴光伏材料与器件实验室小尺寸热蒸发及磁控溅射镀膜等设备采购【项目编号：    】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.2商务技术文件：

2.3报价文件：

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人

（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理新兴光伏材料与器件实验室小尺寸热蒸发及磁控溅射镀膜等设备采购【项目编号：    】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

日  期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理新兴光伏材料与器件实验室小尺寸热蒸发及磁控溅射镀膜等设备采购【项目编号：    】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日  期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

## 五、投标标的清单

投标货物一览表

招标编号：                          项目名称：

| 设备名称 | 数量 | 制造商\产地 |
| --- | --- | --- |
| 规格型号 | 保修期 | 交货期 |
| 备注 |  |

注：1、上表内容须与报价文件中的《开标一览表》中相应内容一致；

投标人名称（电子签章）：

六、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

# 投标人名称（电子签章）：

# 注：

# 1、投标人必须按“第三部分  采购需求”中各项参数（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应，在本表中如实填写具体响应(有技术参数的提供响应的技术参数)。

- 本表作为项目的验收的主要依据，请慎重填写。若与事实不符，投标人若中标将承担项目无法通过验收退货，并按合同罚款、赔偿招标人损失和列入政府采购黑名单的后果。

设备配置清单格式

设备配置清单

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（电子签章）：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 优惠前单价 | 比投标报价优惠率 | 优惠后单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |  |
| 2 |  |  |  | % |  |
| 3 |  |  |  | % |  |
| 4 |  |  |  | % |  |
| 5 |  |  |  | % |  |
| 6 |  |  |  | % |  |

注：上述清单之外的配件、耗材及服务，默认已包含在配置清单中，提供给采购人。

投标人名称（电子签章）：

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

八、售后服务承诺书

温州市瓯海科技投资有限公司：

就贵方项目（采购编号：          ）的售后服务，我方做出以下承诺：

# 承诺自项目中标通知发出之日起生效。

1、质量保证：

### （1）乙方应提供      年保修期，保修期的期限应以设备验收合格、完成培训考核后，以甲方验收单时间起计算，保修期内免费更换零配件及维修费用。

（2）设备保修期内，承诺人要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。

（2）设备保修期内，因设备任何配件出现故障或性能无法达到要求，须免费更换全新未使用过的维修配件（下称“零配件”)，所有费用由承诺人承担。

（3）设备保修期内，供应商承诺按照设备使用说明书要求进行保养，每年应提供不少于2次的预防性维护保养，并提供设备维修、保养详细工作报告单。

（4）设备保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（费用包括但不限于配件、人工、搬运、安装调试等费用）。

（5）设备保修期内，存在安全隐患，有可能对操作人员、自身、其他设备、周边环境造成不良影响的，应在获知后15日内予以解决。未能解决，且双方无法达成一致的，应予以退货。

（6）乙方未在约定时间内修复的或同一货物经 3 次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换，供应商需在第三次设备故障发生后3个月内更换同款全新设备。返修或更换后的设备及部件保修期应重新计算，人为原因除外。

（7）设备保修期内，应确保开机率为96%以上（按365天/年），如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长5个工作日；停机日超过20个工作日的，每超过1工作日，应向甲方赔偿合同总金额0.5%，但累计不超过设备合同总金额。

（8）零配件在该设备停产后保证8年的供应，零配件须符合或优于设备技术要求。

2、售后服务

（1）远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 24 小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

（2）现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题。乙方应在接报修电话后，48小时内到现场实施维修，在确定故障后，应在24小时内将维修零部件送达维修现场。发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后，24小时内到达现场抢修。单次故障修复时间不长于5个工作日。否则须在5个工作日之内提供功能完整、性能合格的备用设备。

（3）技术升级支持：乙方应提供货物所配置软件的终身免费维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。

（4）保修期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与保修期内的要求相一致。

（5）提供设备维修所需的消耗品、备品备件（见附件一）。在设备使用过程，如需更换零配件，按不高于下表的价格执行。承诺人必须如实填报核心零配件和价格，不得漏项。

（6）保修价格：            元/年/套（提供保修期外购买整机保修合同的价格），如后期购买设备保修服务，按不高于合同中的保修价格执行。

（7）承诺方须无偿、实时提供设备设置、调试所需密码及权限。

（8）每次完成设备维修或保养后，须在7个工作日内向甲方提供维修及保养的报告。

（9）提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

本条约定的质量保证及售后服务系合同主要义务的重要组成部分。乙方未履行本条约定，视为乙方未按照合同规定的时间交货和提供服务，构成违约，参照本合同中对误期赔偿费的规定承担违约责任。

承诺人：本售后服务承诺书须由投标人逐条响应承诺，分别加盖公章。

附表《消耗品、备品备件购买价格清单》

投标人（盖章）：

附件：

消耗品、备品备件购买价格清单

| 序号 | 产品名称 | 厂家 | 型号和规格 | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

乙方承诺：在货物使用期内，消耗品、备品备件供应价格不高于上述价格。

九、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成新兴光伏材料与器件实验室小尺寸热蒸发及磁控溅射镀膜等设备采购【项目编号：    】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 交货期 | 保修期 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写）（大小写金额请一致） |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、请特别注意电子交易平台报价中填写时“元”与“万元”的区别。

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地址： 邮编：

被投诉人1：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【项目编号：    】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：     年  月 日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：       】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6:

代理服务费支付承诺书

致：浙江立创项目管理有限公司：

我公司已认真阅读了新兴光伏材料与器件实验室小尺寸热蒸发及磁控溅射镀膜等设备采购项目招标文件（项目编号：  ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：          （盖章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                   联系传真：

承诺日期：    年   月   日

### 政府采购活动现场确认声明书

温州市瓯海科技投资有限公司

浙江立创项目管理有限公司：

本人经由                负责人          合法授权参加       （项目编号：   ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系，□与                                          （供应商名称）之间存在下列利害关系                                                ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                                                    。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                   供应商之间存在或可能存在上述第二条第                项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

说明：开标后填写完毕，发送至邮箱5499379@qq.com