永嘉县（分散）采购 招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：永嘉县2025年校园安全标准化学校创建 采购编号：WZGL-YJ-2025062701 采 购 人：永嘉县教育局 采购机构：温州国利项目管理咨询有限公司 二○二五年六月

招标文件目录

关于永嘉县2025年校园安全标准化学校创建项目公开采购公告	3

第一部分 投标通知(邀请)书	7

第二部分 招标内容及要求	10

一、采购总说明	10

二、采购内容及技术要求	10

三、商务条款	12

四、工作范围	35

第三部分 供应商须知	36

一、说明	36

二、招标文件	37

三、投标文件	38

四、投标文件递交	43

五、开标和评标	43

六、授予合同	48

第四部分 政府采购政策功能相关说明	51

中小企业声明函（货物）	53

残疾人福利性单位声明函	54

第五部分 合同格式（仅供参考）	55

第六部分 投标文件格式	60

一、资格文件格式	60

附件一 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函	60

二、报价文件格式	61

附件二 开标一览表	61

附件三  投标产品数量、价格表	62

三、商务技术文件格式	63

附件四 投标函	63

附件五 法定代表人授权书	64

附件六 法定代表人诚信投标承诺书	65

附件七 2022年1月1日以来同类项目业绩清单	66

附件八（一） 商务偏离表	67

附件八（二） 技术偏离表	67

附件九 产品配置及主要技术参数	68

附件十 供应商项目服务人员汇总表	69

附件十一 节能环保产品声明函	70

附件十二 节能（环保）产品清单	71

第七部分 评标定标办法	72

关于永嘉县2025年校园安全标准化学校创建项目公开采购公告

项目概况：

永嘉县2025年校园安全标准化学校创建项目招标项目的潜在投标人应在政采云获取（下载）招标文件，并于2025年7月18日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZGL-YJ-2025062701

项目名称：永嘉县2025年校园安全标准化学校创建项目

预算金额（元）：标项一：2336854元；标项二：2319096元；

最高限价（元）：标项一：2336854元；标项二：2319096元；

采购需求：

标项一

标项名称: 永嘉县2025年校园安全标准化学校创建-1

数量: 1

预算金额（元）:2336854元；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：18所学校的校园安全标准化学校创建。

标项二

标项名称: 永嘉县2025年校园安全标准化学校创建-2

数量: 1

预算金额（元）:2319096元；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：19所学校的校园安全标准化学校创建。

备注：

合同履约期限：见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日至投标截止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云

方式：网上下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月18日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年7月18日 09:30

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第四部分。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第三部分—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”；（3）本项目投标截止后不再接受针对招标文件的质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

采 购 人：永嘉县教育局

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：0577-67025601

2.采购代理机构信息

名称：温州国利项目管理咨询有限公司

地址：永嘉县南城街道县前路242-246号勘查测绘大楼2楼

项目联系人（询问）：余旭凡

项目联系方式（询问）：15888270619

质疑联系人：刘茜茜

质疑联系方式：0577-86997769

3.同级政府采购监督管理部门

名称：永嘉县财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传真：

联系人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分 投标通知(邀请)书

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 永嘉县2025年校园安全标准化学校创建 |
|  | 项目编号 | WZGL-YJ-2025062701 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购预算（最高限价） | 见采购公告 |
|  | 采购人 | 永嘉县教育局（具体学校名称见采购内容） |
|  | 采购代理机构 | 名称：温州国利项目管理咨询有限公司 地址：永嘉县南城街道繁华路1号嘉成公寓4号楼西边间12楼 项目联系人（询问）：马女士 项目联系方式（询问）：15888270619 质疑联系人：刘茜茜 质疑联系方式：13588912297 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：无 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 是否允许分包 | 不允许 □允许 |
|  | 项目属性与核心产品 | RA货物类，单一产品或核心产品为：单项产品投标价格比重占总投标价30%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价30%级以上即认定）。 ☐B服务类。 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：永嘉县2025年校园安全标准化学校创建，属于工业行业； …… |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 投标样品/演示 | R不需要 需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 见第三部分第六大点第四小点--履约保证金 |
|  | 招标文件获取方式 | 见招标公告 |
|  | 标书售价 | 免费提供 |
|  | 投标截止时间 | 2025年7月18日 09:30截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交时间及地点 | 本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场 |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2025年7月18日 09:30正 (北京时间) 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
|  | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
|  | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：永嘉县南城街道县前路242-246号勘查测绘大楼2楼201室；备份投标文件签收人员联系电话：刘茜茜 13588912297。 采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购扶持政策 | 详见第四部分 |
|  | 政采金融服务 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，“政采云”平台目前提供政采贷、履约保函、预付款保函等金融服务，供应商若有融资意向，可登陆https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/help查看详情。 供应商中标后可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。 2、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。 3、信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 4、联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后。2天内合同原件扫描件电子版发邮箱：627157963@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分 招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品投标时需说明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及技术要求

1、学校清单

| - 序号 | - 学校名称 | - 预算金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 标段一 |  |  |  |
| - 1 | - 永嘉高级中学 | 130021 |  |
| - 2 | - 上塘城北小学 | 131608 |  |
| - 3 | - 上塘峙口小学 | 101406 |  |
| - 4 | - 东城街道中心幼儿园 | 94445 |  |
| - 5 | - 沙头中学 | 124390 |  |
| - 6 | - 沙头镇中心幼儿园 | 102811 |  |
| - 7 | - 济时中学 | 138266 |  |
| - 8 | - 沙头镇花坦小学 | 130232 |  |
| - 9 | - 沙头镇渠口小学 | 138560 |  |
| - 10 | - 永临中学 | 168282 |  |
| - 11 | - 桥头镇中学 | 172080 |  |
| - 12 | - 桥头镇中心小学 | 145889 |  |
| - 13 | - 桥头镇朱涂小学 | 156308 |  |
| - 14 | - 桥头镇中心幼儿园 | 131239 |  |
| - 15 | - 桥下镇中心幼儿园 | 108367 |  |
| - 16 | - 界坑学校小学 | 106851 |  |
| - 17 | - 金溪镇小学教育集团 | 137148 |  |
| - 18 | - 金溪镇中心幼儿园 | 118951 |  |
| 合计 |  | 2336854 |  |
| - 标段二 |  |  |  |
| - 19 | - 瓯北中心幼儿园（罗浮园区） | 120402 |  |
| - 20 | - 瓯北第四幼儿园 | 79177 |  |
| - 21 | - 瓯北第五幼儿园 | 52951 |  |
| - 22 | - 黄田街道中心幼儿园 | 192243 |  |
| - 23 | - 黄田第二幼儿园 | 105460 |  |
| - 24 | - 千石小学 | 100318 |  |
| - 25 | - 乌牛第二小学 | 154742 |  |
| - 26 | - 乌牛街道中心幼儿园 | 112937 |  |
| - 27 | - 三江第一幼儿园 | 128470 |  |
| - 28 | - 三江中心小学 | 115182 |  |
| - 29 | - 枫林镇中学 | 133307 |  |
| - 30 | - 枫林镇中心幼儿园 | 99588 |  |
| - 31 | - 罗东幼儿园 | 139010 |  |
| - 32 | - 岩坦镇中心幼儿园 | 102072 |  |
| - 33 | - 岩坦镇张溪学校 | 130691 |  |
| - 34 | - 岩头镇鲤溪学校 | 134041 |  |
| - 35 | - 云岭乡学校 | 131356 |  |
| - 36 | - 大若岩镇学校 | 143769 |  |
| - 37 | - 巽宅镇中学 | 143380 |  |
| 合计 |  | 2319096 |  |

2、设备清单及要求（具体清单见附件）

▲附件清单中的辅材、线材、配件、服务等采用包干模式，投标人自行考虑报价风险。

▲标段一包含设计费27000元（18所学校*1500元/所）；标段二包含设计费28500元（19所学校*1500元/所），本项金额不予竞争，投标时包含在投标总价中。

▲设备清单只是采购人提出的基础清单，但作为所有供应商的报价基础，供应商提供的报价清单不得少于本表规定的货物及数量。如采购文件中遗漏了完工必须具备的附件、线材、设备、配件或服务，请供应商在投标文件中自行配齐，并包含在投标总价中。

▲2.1、其他要求

A）公共应符合《中小学、幼儿园安全防范要求》(GB-T29315-2022)安全防范要求；在中小学校园重要部位安装一键紧急报警设备，确保与就近公安110接警中心联网联动，本次27所学校新建设备统一接入局端教育安防管理平台，县域内其他学校监控视频接入中标方需无条件配合。

B） 系统维护含安全设备、服务器、网络线路巡检、维修、抢修、优化升级服务，机房日常管理及基础台帐维护；学校端设备、存储、网络等设备巡检、维修、抢修、优化升级服务，基础资料、巡检维修记录维护。

C）维修及巡检要求：设备及系统出现故障时，中标供应商要在2小时内到达现场，要在24小时内恢复功能，每月不少于1次的巡检服务，巡检内容和线路事先需跟教育局校安科确认后执行。

3、技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 一、前端摄像机 |  |  |
| 1 | 全景摄像头 | 6MP广角细节摄像头 F1.0超大光圈镜头，内置2颗集CPU、GPU、NPU于一体的国产芯片。 传感器类型：全景路：1/2.5" Progressive Scan CMOS 细节路：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：全景路：0.0005 Lux @ （F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 细节路：0.003 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 焦距&视场角：全景路 2.8 mm：水平视场角180° ± 10°，垂直视场角81° ± 10° 细节路 6mm：水平视场角49.9°，垂直视场角27.4°，对角视场角57.8° 补光距离：最远可达20 m 支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20∶9 全景通道主码流分辨率不小于3632x1632，细节通道主码流分辨率不小于2560x1440。 具有3个视频采集通道，支持全景通道和细节通道2路视频预览；全景通道由左右2个视频采集通道拼接而成。 全景通道水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于80°。（公安部检验报告证明） 全景通道的2个视频采集通道的镜头和配置相同情况下，2个通道之间采集时间差不大于5ms。 支持柔光灯补光，照射距离最远可达20 m 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个DC12V电压输出接口，，1个内置扬声器。 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 电流及功耗：DC：12 V，1.25 A，最大功耗：15 W PoE：IEEE 802.3at，最大功耗：18 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3at，CLASS 4 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 |
| 2 | 人脸摄像头 | 400万定焦智能筒型网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距&视场角：6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 PoE：802.3af，36 V~57 V，0.35 A~0.22 A ★提供产品需能接入智安校园人脸抓拍，并提供接入截图和接入步骤说明，符合IP66防尘防水设计，可靠性高 |
| 3 | 网络枪击摄像头 | 600万 CMOS双光筒型网络摄像机 最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 支持Smart侦测：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 1个内置麦克风 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，暖光最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计 传感器类型： Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 焦距：2.8 mm，4 mm，6 mm，8 mm可选 补光灯类型：白光灯，红外灯 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 最大图像尺寸：3200 × 1800 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 防护：IP66 |
| 4 | 网络半球摄像机 | 600万 CMOS双光海螺型网络摄像机 最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。（公安部检验报告证明） 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 1个内置麦克风 支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，暖光最远可达20 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型： Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距：2.8 mm，4 mm，6 mm，8 mm可选 补光灯类型：白光灯，红外灯 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 防护：IP66 |
| 5 | 全彩周界摄像机 | 400万智能周界摄像机 支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式 内置GPU芯片。内置1个麦克风、1个扬声器。（公安部检验报告证明） 具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 内置4颗补光灯。（公安部检验报告证明） 补光灯开启，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（公安部检验报告证明） 支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明） ★DC12V供电和POE供电。 ★ 支持周界入侵弹窗告警，提供截图和消除步骤说明 |
| 6 | 墙上立杆 | 支持50MM高度，支持多种围墙类型安装 |
| 7 | 枪机支架 | 原厂壁装支架 |
| 二、可视一键报警系统 |  |  |
| 1 | 报警主机 | 总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； 8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区） 4个板载触发器输出，可扩展至256个 支持8个无线485模块（DS-PM-商业级网络报警主机，含一个遥控器。LED键盘主机一体化结构/8个防区/1路继电器输出（可扩展至8路继电器输出）/8个独立子系统1个公共子系统/支持有线电话、有线网络两种通讯方式/支持定时任务（时控输出、定时撤布防）/支持遥控器撤布防/支持软件可视化编程，配置数据导入导出;/防区防拆报警/可外接LCD/LED键盘 |
| 2 | 幕帘探测器 | 有线室内被动红外幕帘探测器 窄条形设计，适配窗框安装 支持自动灵敏度和数字温度补偿 支持方向识别 探测性能 抗环境光：6500lux 测速范围：0.2～3m/s 探测方式：被动红外 探测角度：5° 灵敏度：自动 透镜扇区：28 数字温度补偿：支持 探测距离：5m 功能 智能算法：支持 方向识别：支持 防拆保护：开盖 接口 指示灯：蓝色(报警) 报警输出：常闭 通信 传输方式：有线传输 电气性能 标称电流：15mA Max 设备供电：9 to 16 VDC 标称电压：12 VDC 一般规范 安装高度：2.4 to 4m 工作温度：-10 °C 至 55 °C 储存温度：-20 °C 至 60 °C 工作湿度：10% 至 90% 尺寸(宽x高x深)：29.7mm × 78.1mm × 24.8mm 重量：31.5g 安装方式：顶装 使用场景：室内 |
| 3 | 可视报警盒 | 单按键可视报警盒 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒； 支持200W摄像头，支持H.264/H.265编码 支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能； 支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制 支持防拆报警/喧哗报警等功能 自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式 支持一键报警求助，支持双向语音对讲 支持选配4G模块配件增加4G功能：支持全网通4G卡，可设置顺序呼叫4个电话号码，优先级可配置；支持物联网卡，公网对接平台 操作系统：嵌入式操作系统 摄像头参数：200W红外高清彩色摄像头，红外补光不小于5米 通信方式：有线网络 网络协议：支持TCP/IP、RTSP、GB28181 硬件接口：RJ45*1，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，IO输出*2，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，标准Micro SD卡接口*1（最大支持256G） ★支持局端管理平台统一控制，支持单独使用，提供相关截图说明，供电方式：DC12V |
| 4 | 紧急报警管理机 | 10.1寸高清触摸屏，集成200万高清摄像头，摄像头支持角度调节 操作系统：嵌入式操作系统 屏幕尺寸：10.1英寸720P彩色TFT LCD 屏幕分辨率：1920*1080 操作方式：触摸屏+机械按键 ★支持外接IPC，并在中心管理机上显示 ★支持H264/H265视频编码 支持报警盒（箱/柱）一键报警，紧急管理机接听呼叫并进行对讲和视频预览 管理机可以对报警盒（箱/柱）进行呼叫、预览和广播 支持实时对讲、监听监视、分组广播、快速拨号、自动接听，通话保持等 支持管理机之间互相可视对讲，支持管理机托管 支持VGA、HDMI接口输出以及外接音频输入输出 ★对接显示器功能：设备支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道 设备支持最大256G SD卡，支持存储双向对讲通话时录像的双向混音音视频复合流；支持管理机本地SD卡存储的音视频文件回放 网络协议：支持TCP/IP、SNMP、SIP、RTSP 硬件接口：RJ45*1，电源接口*1，RS485*2，IO输入*4，IO输出*4，VGA输出*1，HDMI输出*1，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，TF/micro SD卡接口*1（最大支持256G），USB接口*2 供电方式：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at） |
| 5 | 紧急按钮 | 技术参数】 1. 操作系统：嵌入式操作系统 2. 屏幕尺寸：无屏 3. 屏幕分辨率：无 4. 摄像头参数：无 5. 操作方式：1个实体按键 6. 通信方式：有线网络 7. 网络协议：支持TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、萤石、国标、私有sip、标准sip、ONVIF 8. 硬件接口：RJ45*2，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，IO输出*2，防拆报警*1，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，TF/SD卡接口*1（最大支持256G） 9. 安装方式：壁挂安装 10. 供电方式：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at） 11. 设备功耗：≤8W 12. 工作温度：-25℃-＋55℃ 13. 工作湿度：10%-90% 14. 防护等级：IP54 15. 产品尺寸：179mmX114mmX43.5mm 【功能特性】： 1. 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒； 2. 支持监听功能、广播功能； |
| 三、后端存储、平台及显示 |  |  |
| 1 | 55寸4K监控器 | 1.★规格尺寸：55英寸 2.背光方式：LED 3.HDR显示支持屏幕类别：VA软屏采用 A++屏（无漏光点） 4.整机外观：极窄下边框、金属全面屏 5. ★物理分辨率 ≥3840*2160（4K） 6.屏幕比例≥16:9 7.亮度 ≥260nits 8.对比度≥5000:1 9.灰度级:8bit 10 . ★芯片方案：64位机芯 CPU:A35*4 GPU:G31MP2 11. 存储：RAM 2GB+ROM 16GB 12. 操作系统：安卓9.0系统操作保证运行 速度快 13.背光技术：混合调光技术 14.端子/接口：RF INPUT*1, USB*2, HDMI2.1*2,LAN*1, AV IN*1 ,SPDIE*1 15.功能模块:蓝 牙 ( 双 频2.4GHZ/5GHZ) 16.音效模式：标准、智能、影院、音乐、新闻、体育、自定义（不少于7种） 17. ★HDMI2.1≥2 18. 待机功耗<0.3W 19.整机额定功率≤95W 20. ★自带杀毒软件、无开机广告、支持定制开机LOGO 20. 提供莱茵低蓝光认证：自然光护眼技术、低蓝光无闪频 21. 提供产品检测报告、3C认证、节能认证、环境标志认证 |
| 2 | 43寸4K监控器 | 1.★规格尺寸：43英寸） 2.背光方式：LED 3.HDR显示支持屏幕类别：VA软屏采用 A++屏（无漏光点） 4.整机外观：极窄下边框、金属全面屏 5. ★物理分辨率 3840*2160（4K） 6.屏幕比例 16:9 7.亮度 230/260nits 8.对比度5000:1(Typ) 9.灰度级:10bit 10 . ★芯片方案：64位机芯 CPU: A35*4 GPU: G31MP2 11. ★存储：RAM 2GB+ROM16GB 12. 操作系统：安卓9.0系统操作保证电视运行 速度快 13.背光技术：混合调光技术 14.端子/接口：RF INPUT*1, USB*2, HDMI2.1*2,LAN*1, AV IN*1 ,SPDIE*1 15.功能模块:蓝 牙 ( 双 频2.4GHZ/5GHZ) 16.音效模式：标准、智能、影院、音乐、新闻、体育、自定义（不少于7种） 17. ★HDMI2.1≥2 18. ★待机功耗<0.3W 19.整机额定功率 75W 20. 电视自带杀毒软件、无开机广告、支持定制开机LOGO 20. 提供莱茵低蓝光认证：自然光护眼技术、低蓝光无闪频 21. ★提供产品检测报告、3C认证、节能认证、环境标志认证 |
| 3 | 16路硬盘录像机 | 2U标准机架式9盘位高密度网络硬盘录像机，高性能ATX电源 16路H.264、H.265格式高清码流接入 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口） 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘 支持最大接入带宽 160Mbps，最大存储带宽 160Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低 可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低（以公安部检测报告为准） 支持16个人脸库，库容5万张人脸图片 支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警 人脸库建模成功率不低于99.99% ★采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99% ★人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99% ★支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持16路（以公安部检测报告为准） |
| 4 | 32路硬盘录像机 | 2U标准机架式9盘位高密度网络硬盘录像机，高性能ATX电源 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）； 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低 可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低 支持16个人脸库，2万张人脸图片 支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警（以公安部检测报告为准） 人脸库建模成功率不低于99.99% 采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%（以公安部检测报告为准） 人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%（以公安部检测报告为准） 支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持32路（以公安部检测报告为准） ★接入带有温度报警、烟雾报警、，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式（以公安部检测报告为准） 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报（以公安部检测报告为准） 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储 支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能 |
| 5 | 64路硬盘录像机 | 3U标准机架式16盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口，具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘 可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps，最大回放带宽640Mbps 设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，每组输出可独立配置全局音频预览 HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出（以公安部检测报告为准） 可同时解码输出32路H.265编码、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像 支持在线检查硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报 支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口 |
| 6 | 6T监控级专用硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为300TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务 |
| 7 | 14T企业级专用硬盘 | 14TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流、256缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 3年质保服务 |
| 8 | 10T企业级专用硬盘 | 10TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256M缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 3年质保服务 |
| 9 | 校园联网软件平台 | 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 配置视频接入1000路，包含联网模块 ★支持AD域（以公安部检测报告为准） 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持近7天每日的用户活跃数统计 ★支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看（以公安部检测报告为准） 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态（以公安部检测报告为准） ★支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置，提供同级公安机关的级联的截图能力证明 支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览，支持学校PC客户端使用并提供截图证明材料 支持图片实时监控及历史查询 支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态 客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节 预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等 支持将录像回放和录像下载权限分离，支持为用户分配是否具有录像下载权限，支持录像批量下载 支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、紧急录像和录像下载时叠加 支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色★平台支持接入浙江省校园安全平台，并提供接入截图和步骤说明材料 ★支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式（以公安部检测报告为准） ★配置2台服务器 单台配置如下：2U CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 内存：配置128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 硬盘：2块600G 10K SAS HDD硬盘，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； |
| 10 | 防欺凌 | 学生呼救，系统识别到关键字产生预警信息，推送到安保人员及教师，进行实时处置 1）【声光驱离】学生在欺凌时，被欺凌学生开始呼救（比如救命），或者欺凌人员进行辱骂（比如打死你），防欺凌语音报警盒识别到关键词，设备上进行声光报警驱离 2）【远程喊话】学校监控中心报警弹窗，显示预警设备名称、预警设备地点、预警发生时间；学校保安可通过监控中心对设备进行远程喊话，比如：同学请马上停止欺凌行为，安保人员马上到现场 3）【电话通知】结合电话网关DS-FRE1000，实现将预警信息通自动打电话等方式通知到指定的安保人员（比如副校长、保安队长） |
| 11 | 紧急报警（10路） | 紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。 1、支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通； 2、支持历史报警事件查询及导出能力； 3、配置麦克风和语音输出功能 |
| 12 | 辅件 | 设备接头、HDMI线等接插件 |
| 四、其它防护设备 |  |  |
| 1 | 拒马 | 长度3000mm 外管114MM 内管60mm 高1.1米，宽0.7米 |
| 2 | 围墙防攀爬 | 热镀锌1.25米长，防盗刺高80MM，宽93mm |
| 3 | 金属防护窗 | 304不锈钢材料,厚度0.8mm,尺寸25MM*25mm |
| 4 | 防盗门 | 按学校的门框尺寸定制，钢制烤漆、质量检测报告，符合校园安全标准，包含旧门拆除和新门安装，国内知名品牌或优于 |
| 5 | 安保设备 | 防暴头盔，防护盾，钢叉，防护背心、防爆头盔、强光手电、防割手套、橡胶棍等 |
| 6 | 对讲机 | 支持20KM，频率 400-470MHZ，输出功率5W，电池容量3800mAh，支持16信道，需提供无线电发射设备证书 |
| 7 | 防暴器材柜 | 1.8米防爆器材柜，有国家标准检测报告 |
| 8 | 手持金属探测器 | 高灵敏金属探测仪，支持双重报警、LED指示灯、灵敏度切换等功能，额定电压9V，工作频率25kHz，探测模式：支持声音和震动 |
| 9 | 电子巡更系统 | 一、自动读卡巡更机 1. 全自动EM卡感应读卡技术，无须按键 2. 金属外壳，内胆软硅胶包裹,超强防水防尘设计，防护等级达到IP67 3. 内置锂电池，可用通讯线直接充电，通讯充电二合一 4. 可支持简体、繁体、英文等多种语言 5. 32000条抗摔记录，准确查询故意摔砸机器 ★6. 80000条巡检数据大容量存储，无需频繁下载清空设备中的数据 7. 触点USB线通讯，真正高速免驱，数据传输速度达320条/s 8. 安全性：掉电后数据可保存30年 9. 机器尺寸/重量：130*40*25mm/170g ★10、提供计算机软件著作权登记证书 二、巡更通讯座 1.外壳结构：工程塑胶外壳，美观精致，超强抗摔、耐磨 2.指示方式：LED灯闪提示工作状态 3.供电方式：可用USB线直接供电 4.所有免驱型机器 5.通讯方式：与电脑：USB线；与机器：机器标配通讯线/触点连接 6.安全性：掉电后数据可保存30年 三、巡更点 此巡更点为非接触式，可在雨、雪、冰、尘等恶劣条件下仍正常使用的高灵敏卡，在保证读卡距离的同时，减少巡更机电源消耗无源卡，使用年限超过20年。具有防水、防震、防磁等功能。可安装在任何地方，无需布线，不受环境影响；巡更点为一种无源存储仪，内置巡查点、无须供电，安装方便。 1. 工作频率：125kHz EM-ID 2. 外壳结构：工程塑胶外壳，美观精致，超强抗摔、耐磨 3. 颜色：黑色&蓝色&银色 4. 特点：表面由蓄光型夜光材料制成，可在黑暗中自动发光，并可无限次数循环使用 5. 尺寸：70*70*10MM 6. 环境温度：-40℃~85℃ 7. 使用年限 ：20年 8. 重量： 33g 9. 读卡次数： ＞35万 四、身份卡 身份卡是用来区分巡检人员的。此卡为非接触式的，可在雨、雪、冰、尘等恶劣条件下使用。身份卡为特制高灵敏度卡，在保证刷卡距离的同时，减少巡更机电源消耗无源卡，使用时间超过20年。若人员太多或者多人同时共用一台巡更机，建议使用身份卡。 1.工作频率：125kHz EM-ID非接触式卡 2. 外壳结构：工程塑胶外壳 3. 颜色：黑色 4. 使用年限：20年 5. 尺寸：5.5*3CM 6. 环境温度：-40℃~85℃ 7. 重量： 30g 8. 读卡次数： ＞35万 五、巡更软件 软件无需安装，界面友好，下载解压软件包即可立刻使用，且不恶意捆绑插件。 1、免安装、免驱动：行业内首次实现巡更管理软件的绿色免安装。用户下载软件包后，解压缩包即可立刻使用，无需再为纷繁复杂的安装步骤苦恼。真正实现“一步到位”。 2、新加“新手指导”板块，易上手：流程不明，新用户打开软件不知从何下手，是当前软件使用中普遍存在的问题。 3、巡检数据自动生成图表，形象、直观：系统可以将回传的信息自动进行分析处理，并生成图形报表，详细显示应检、实检、合格、漏检等信息，巡检结果一目了然。 4、多用户权限管理：软件可以给公司不同领导层设置不同的管理身份，开放不同的权限，既能保证工作的质量和效率，又能保障巡检数据的安全性。 5、人性化巡检计划设置：巡检计划周期可选择按每天、每周、每月及每N天，在每个周期内可自定义巡检起止时间，设置复杂多变的巡检计划，且一条巡检线路下可执行多个巡检计划。另外，软件还可以修改、新增过去时间段的巡检计划，便于管理者的可逆向操作性。 6、手动与自动备份双重保护巡检数据安全：为避免用户不慎删除软件目录，双重数据备份方式，防止数据误删，保障数据安全。 ★8、巡检报表邮件推送：为方便管理者查看数据，软件特意新增邮件推送功能。支持网络联网并提供功能截图 配置1个套软件、1个自动巡更机、1个巡更通讯底座、6个巡更点、6个人员卡 |
| 五、网络交换设备 |  |  |
| 1 | 2+4口千兆POE交换机 | 交换容量：256Gbps 提供产品相关材料证明 包转发率：60Mpps 业务端口：具备4个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、2个10/100/1000BASE-T电口；提供相关材料证明 VLAN功能：支持； 设备管理：WEB管理、APP管理； 供电方式：外置电源：53 VDC，0.8A 空载功耗：≤3W； 满载功耗：≤42.4W； PoE：Port 1-4 ≤ 30W，总功率 ≤ 40W 散热方式：无风扇，自然散热； 安装方式：桌面式安装； 工作湿度：5%～95%RH(无凝结)； 工作温度：-10℃～55℃； |
| 2 | 2+8口千兆POE交换机 | 交换容量：256Gbps； 包转发率：60Mpps； 业务端口：具备8个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、2个10/100/1000BASE-T电口；提供相关材料证明 环网协议：STP、RSTP； VLAN功能：支持； 链路聚合：支持； 设备管理：WEB管理、APP管理； 供电方式：外置单电源(53VDC/1.22A)； 空载功耗：≤3W； 满载功耗：≤65W； PoE：Port 1≤60W，Port2-8≤30W，总功率≤60W； 散热方式：无风扇，自然散热； 安装方式：桌面式安装； 工作湿度：5%～95%RH(无凝结)； 工作温度：-10℃～55℃； |
| 3 | 4+24口千兆POE交换机 | 1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥78Mpps（以官网最小值为准） 2. 接口类型：≥24个千兆电口，≥4个千兆SFP口（非复用）; 3.支持PoE+供电，总POE输出≥240W 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合、802.1p、802.1Q、电缆诊断 6. 支持静态路由，支持IPv4和IPv6双协议栈 7. ★支持≥6KV业务端口防雷能力，提供官网证明截图； 8. 支持中文WEB管理、支持SNMP协议管理、支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理，提供官网证明截图； 9. 支持流控(802.3x)、支持绿色以太网（EEE）、端口自动节能，整机采用多种绿色节能设计，符合材料环保与安全性的欧盟RoHS标准，提供官网证明截图； 10. 提供进网许可证、CEC生态认证证书和进网检测报告； 11.原厂3年免费保修，中标后提供原厂3年质保承诺书等证明材料。 |
| 4 | 监控千兆核心交换机 | 1.硬件性能：整机交换容量≥672Gbps；转发性能≥144Mpps（以官网最小值为准）； 2.单台端口：≥24个千兆电口，≥2个千兆SFP口，≥2个万兆SFP+口； 3.支持SPAN/RSPAN镜像和多个镜像观察端口，可以对网络流量进行分析以采取相应管理维护措施; 4.MAC地址表≥32K，IPv4路由表容量≥8K，整机最大ARP地址表≥4K； 5.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6.★支持VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议，提供官网证明截图； 7. ★支持RRPP，支持ERPS以太环保护协议，切换时间≤50ms，提供官网证明截图； 8.本次实配智能管理中心，支持图形化操作的方式实现对网络的统一运维及管理，提供官网证明截图； 9.提供中国节能产品认证证书、产品进网检测报告、进网许可证； 10.为响应国家低碳的要求，产品厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查，提供报告复印件； 11.产品厂商具备ISO27017云安全管理体系认证证书，提供证书复印件； 12.原厂3年免费保修，中标后提供原厂3年质保承诺书等证明材料。 |
| 5 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC模块 |
| 6 | 光纤收发器 | 千兆光纤收发器，支持SC接口，支持3KM局里，支持最低-20度，最高60度， 提供检测报告，光损耗每公里小于0.5db， |
| 六、出入口人员闸机 |  |  |
| 1 | 有刷通用摆闸（左） | 1. 生产工艺：激光切割、模具冲孔、全数控加工、精悍、精磨工艺 2. 结构材料：框架304拉丝不锈钢 3. 箱体尺寸：L1400*W200*H1000mm 4. 通道净宽：600-1050mm 5. 驱动方式：24V直流无刷电机 6. 检测方式：4组军用级红外对射 7. 开关时间：0.7S可调 8.通行速度： 60人/分钟 （常开状态）；35人/分钟（常闭状态）闸机 9、单芯摆闸 |
| 2 | 有刷通用摆闸（中间） | 1. 生产工艺：激光切割、模具冲孔、全数控加工、精悍、精磨工艺 2. 结构材料：框架304拉丝不锈钢 3. 箱体尺寸：L1400*W200*H1000mm 4. 通道净宽：600-1050mm 5. 驱动方式：24V直流无刷电机 6. 检测方式：4组军用级红外对射 7. 开关时间：0.7S可调 8.通行速度： 60人/分钟 （常开状态）；35人/分钟（常闭状态）闸机 9、双芯摆闸 |
| 3 | 有刷通用摆闸（右） | 1. 生产工艺：激光切割、模具冲孔、全数控加工、精悍、精磨工艺 2. 结构材料：框架304拉丝不锈钢 3. 箱体尺寸：L1400*W200*H1000mm 4. 通道净宽：600-1050mm 5. 驱动方式：24V直流无刷电机 6. 检测方式：4组军用级红外对射 7. 开关时间：0.7S可调 8.通行速度： 60人/分钟 （常开状态）；35人/分钟（常闭状态）闸机 9、单芯摆闸 |
| 4 | 人脸识别一体机 | 1.操作系统：Linux 2.硬件参数：双核ARM处理器；RAM：512M；ROM：4GB 3.屏幕参数： 5英寸IPS触摸屏，分辨率：1280*720 4.摄像头：双摄，200W像素，支持星光宽动态 5.网络：有线网络10/100Mbps 自适应；WiFi802.11b/g/n (2.4GHz)；蓝牙Bluetooth4.2 6.音频：0.8W * 1 7.物理接口：USB，RS485，RJ45，韦根 8.刷卡：内置IC卡读卡器，支持13.56MHz的非接触式M1卡 9.★补光：支持红外补光 10.门铃：支持双向无线门铃 11.工作温度：-20~60℃ 12.供电：12V/1A 13.外观尺寸：深灰色，193*86*24.7（mm） 14.识别参数： 人脸下发形式：算法特征值下发，人脸底库10000张，卡片容量3000张，识别距离0.3-1.5m，识别速度≤0.3s，识别准确率≥99.9% 15.★支持魔点校园；支持钉钉组织 |
| 5 | 智能锁 | 面板材质 铝合金 颜色 黑色 指纹头 半导体 锁体类型 上提式锁体 开门方向 左开/右开（支持左右互换） 游离把手 支持 锁芯级别 C级 开孔尺寸 门边距60mm，中心距68mm 开锁方式 指纹、密码、感应卡、机械钥匙 指纹容量 100枚 密码容量 25组 感应卡容量100张 读卡距离 0~8mm 2.无第三方卡模式 指纹识别时间 ＜1秒 指纹头分辨率 160X160（508dpi) 拒真率 ≤1% 认假率 ≤0.001% 工作电源 5号碱性电池，8节,单节额定电压1.5V 应急电源 Micro USB 静态功耗 ＜120uA 动态功耗 ＜200mA 工作温度 -25℃~70℃ 工作湿度 10%~95% 存储温度 -30℃~70℃ 语言 中文 虚位密码 支持 室内反锁 支持 防撬报警 支持 低电压报警 支持 防试开锁定 支持（累计输错5次，锁定3分钟）" |
| 七、人脸识别门禁系统 |  |  |
| 1 | 门禁人脸识别一体机 | 1.操作系统：Linux 2.硬件参数：双核ARM处理器；RAM：512M；ROM：4GB 3.屏幕参数： 5英寸IPS触摸屏，分辨率：1280*720 4.摄像头：双摄，200W像素，支持星光宽动态 5.网络：有线网络10/100Mbps 自适应；WiFi802.11b/g/n (2.4GHz)；蓝牙Bluetooth4.2 6.音频：0.8W * 1 7.物理接口：USB，RS485，RJ45，韦根 8.刷卡：内置IC卡读卡器，支持13.56MHz的非接触式M1卡 9.★补光：支持红外补光 10.门铃：支持双向无线门铃 11.工作温度：-20~60℃ 12.供电：12V/1A 13.外观尺寸：深灰色，193*86*24.7（mm） 14.识别参数： 人脸下发形式：算法特征值下发，人脸底库10000张，卡片容量3000张，识别距离0.3-1.5m，识别速度≤0.3s，识别准确率≥99.9% 15.★支持魔点校园；支持钉钉组织 |
| 2 | 人脸识别一体机 测温 | 一、人脸门禁硬件参数： 1. ★操作系统：Linux 2. 硬件参数：双核ARM处理器；RAM：1GB；ROM：4GB 3. ★屏幕参数： 8英寸IPS触摸屏，分辨率：1280*800 4. ★摄像头：双摄200万像素;支持宽动态； 5. 扫码能力：支持摄像头反扫二维码 6. 网络：有线网络10/100Mbps 自适应；WiFi802.11b/g/n (2.4GHz)；蓝牙Bluetooth4.2 7. 音频：1个喇叭，2W 8. 物理接口：USB，RS485，RJ45，韦根 9. ★防护等级：IP65 10. ★刷卡：内置IC卡读卡器，支持13.56MHz的非接触式M1卡、CPU卡、二/三代身份证 11. ★补光：支持红外补光 12. 工作温度：-20~60℃ 13. 供电：12V/2A 14. 外观尺寸：深灰色，258*125.6*24.9（mm） 15. 识别参数： 人脸下发形式：算法特征值下发，人脸底库20000张，卡片容量20000张，识别距离0.3-1.5m，识别速度≤0.3s，识别准确率≥99.9% 二、业务功能： 1. 门禁：产品具有刷脸、刷卡、远程开门等功能。 2. 访客：支持设备访客验证通行，由被访人发起预约，访客录入人脸、刷脸开门。 3. 测温：配合测温硬件，支持对通行人员进行额温检测。 4. ★ 考勤：支持考勤组管理、班次管理、节假日设置，可不同维导出考勤报表，考勤结果实时分析，设备端刷脸开门的同时完成考勤打卡。 三、认证资质： 1. 产品具备工信部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（提供证书复印件） 2. 产品具备中国认可国际互认的《检测报告》（提供证书复印件） 3. 产品具有自主知识产权和著作权，获得国家版权局《计算机软件著作权登记证书》（提供证书复印件） 二、测温仪硬件参数： 1. 像素点： 32*24 2. 视场角FOV及适用距离：55°x35°适用50-100cm距离 3. 测量温度范围： 32-43°C 4. 测量精度： ±0.5° 5. 分辨率： 0.1℃ 6. 刷新频率： 2-4Hz 7. 工作环境温度： 16°C to 35°C（超环温条件下使用会影响精度，慎重使用） 8. 环境相对湿度： 95%RH 9. 工作电压： 3.3V 10. 工作电流： <100mA 11. 模组尺寸：92*32*22mm |
| 3 | 磁力锁含闭门器 | DC12V输入，工作电流：1000mA/500mA，抗拉力：280kg，配套闭门器 |
| 4 | 出按按钮 | 86型及底盒安装 |
| 5 | 监控主机 | 主板：≥Intel 770芯片组或以上。 CPU：≥Intel Core I5-13500。 内存：≥16G DDR4 3200 MH。 硬盘：≥512G M.2 PCLe 显卡：730-4G 前置接口：1个耳机/麦克风组合插孔；2个SuperSpeed USB Type-A 10Gbps（USB3.2 Gen2）端口，2个SuperSpeed USB Type-A 5Gbps（USB3.2 Gen1）端口，1个SuperSpeed USB Type-C端口。 后置接口：1个RJ-45 端口；1个DP 端口；1个HDMI 1.4 端口；2个 USB Type-A 480Mbps（USB2.0）端口，1 个音频输入、1 个音频输出。 输入设备：USB防水抗菌键盘、抗菌光电鼠标。 系统：出厂预装win11。 机箱：≤16L。 ★电源：≥500W 内部电源适配器，90% 能效。 音频：组合麦克风/耳机插孔。 扩展插槽：1个PCI Express x1；1个 PCI Express v4.0 x16；2个 M.2插槽。 显示器：显示器与主机同一品牌≥23.8"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,1920x1080。 管理软件：硬盘保护 出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度2GB/分钟或以上）、支持多硬盘、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用；支持加密传输（提供加密传输截图证明）。 认证：CECP & SEPA，产品国家电子计算机质量监督检验中心120万小时平均无故障运行认证。 ★服务：所有产品都必须是正规渠道货，产品号及型号都必须一致，按照供货商保修至少3年，供应商必须包含所有安装、调试及所需要的配件、材料；可通过原厂质保商厂商的官方网站或800电话查询其设备保修为用户要求3年保修。投标品牌产品服务通过CCCS钻石五星级服务体系认证，4PS 联络中心国际标准管理体系认证（以上资料提供复印件）。 ★预装校园安全监控管理平台客户端软件，管理、查看、维护学校安全设备，并提供截图说明材料 |
| 八、出入口车辆道闸 |  |  |
| 1 | 车辆识别摄像头 | 摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 最小照度：彩色0.002Lx(F1.4，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lx(F1.4，关闭帧积累，黑白模式)，能基本分辨被摄目标轮廓特征 图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)；（以公安部委托检验报告为准） 视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 宽动态范围：95dB ★三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种相同分辨率的视频图像；（以公安部委托检验报告为准） 样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端；（以公安部委托检验报告为准） ★车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；（以公安部委托检验报告为准） ★车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；（以公安部委托检验报告为准） ★可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码；（以公安部委托检验报告为准） ★支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85；（以公安部委托检验报告为准） ★可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； ★支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机；（以公安部委托检验报告为准） ★外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；（以公安部委托检验报告为准） 工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)； ★防护等级：IP67；（以公安部委托检验报告为准） 功耗：22WMAX； ★支持图像、视频防篡改功能 ★支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能 ★支持串口推送功能，可将过程信息通过485输出，推送内容可以进行单独配置 ★支持通过IE浏览器添加网关的MAC地址，在使用前的网关MAC地址时，可被其他网关的客户端访问，当使用错误网关MAC地址时，只能被同段的客户端访问 ★标志应不易被擦除 |
| 2 | 道闸 | 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 接口参数 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 一般规范 杆子类型：栅栏 工作温度和湿度：-30~70 °C 尺寸(mm)：370*262*1060 防护等级：IP54 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：250W 运行速度：4.5s 机箱材质：冷轧钢 |
| 3 | 停车辅助-立柱 | 立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” |
| 4 | 雷达 | 防砸区域： 1.5m~6m 波束宽度： 垂直20°，水平34° 检测目标： 人、车 检测区域 ：1.2m（默认，可调） |
| 九、综合布线系统 |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽十字骨架双绞线 | 一箱305m 1.依据标准YD/T 1019，同时符合标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2； 2.护套材料：PVC； 3.绝缘层材料：PE； 4.结构：十字骨架； 5.铜导体直径：φ0.53±0.02 mm； 6.燃烧性能：通过YD/T 1019中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验； 7.单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃； 8.直流电阻不平衡：≤2%(线对内两导体间) ≤4%(线对与线对间)； 9.绝缘电阻：≥5000MΩ·km； 10.线对对地电容不平衡：≤160pF/100m； 11.特性阻抗：100±15Ω； 12.安装温度： 0℃～50℃； 13.工作温度： -20℃～60℃ ★14、要求提供中国泰尔实验室出具的单项产品检测报告、信息产业部出具的六类非屏蔽信道及永久链路检测报告、六节点信道及永久链路检测报告、短链路信道及永久链路检测报告； ★15、要求提供UL、CE、SGS ROHS、REACH、泰尔认证，并能提供相关证明文件 |
| 2 | 报警线 | RVV2*1.5 |
| 3 | 电源线 | RVV3*1.5 |
| 4 | 12芯室外单模光缆 | 1.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能； 2.光纤规格：B1.3； 3.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0； 4.光纤芯数：12芯； 5.护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色； 6.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N； 7.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm； 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D。 |
| 5 | 4芯室外单模光缆 | 1.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能； 2.光纤规格：B1.3； 3.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0； 4.光纤芯数：4芯； 5.护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色； 6.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N； 7.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm； 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D。 |
| 6 | 12端口光纤配线架 | 12端口 1、 产品符合YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准； 2、 结构简单可靠，性价比高； 3、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，支持多种进缆方式以及左右出纤； 4、 配置丰富，兼容多种光缆以及适配器； 5、安装侧耳设置多个安装位置，可用于机柜及ODF架； 6、可根据光缆类型选配相应一体化托盘套件； 7、可安装室外光缆固定组件，满足室外光缆进缆固定需求； 8、通过信息产业部第三方性能检测。 |
| 7 | 4端口光纤盘 | 4端口 1、 产品符合YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准； 2、 结构简单可靠，性价比高； 3、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，支持多种进缆方式以及左右出纤； 4、 配置丰富，兼容多种光缆以及适配器； 5、安装侧耳设置多个安装位置，可用于机柜及ODF架； 6、可根据光缆类型选配相应一体化托盘套件； 7、可安装室外光缆固定组件，满足室外光缆进缆固定需求； 8、通过信息产业部第三方性能检测。 |
| 8 | 法兰 | 产品特点：1.产品符合YD/T1272.1-2003行业标准； 2.机械耐久性：＞500次，插入损耗变化量＜0.2dB，回波损耗变化量＜5dB； 3.插入损耗：＜0.2dB（单模）、小于0.1dB（多模）； 4.互换性：变化量＜0.1dB； 5.工作温度：-25℃至70℃； ★6.需提供第三方检测中心出具的检测报告。 |
| 9 | LC单模光芯尾纤(1米) | 1、产品符合YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2004标准； 2、连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体； 3、低损耗连接，高反射； 4、单芯，双芯和多芯组件适用于标准及定制构型； 5、单模G652D，多模OM1\OM2\OM3\OM4； 6、功能参数： 1）插损（dB）：单模≤0.2(典型值)/≤0.35(最大值)；多模≤0.2（典型值）/≤0.3（最大值）； 2）回损（dB）>：50(典型值)； 3）互换性（dB）：单模≤0.5dB；多模≤0.3dB； 4）机械耐久性：500次<0.2dB(插入损耗变化量)/500次<5dB(回波损耗变化量)； 5）物理强度：<19.6N 6、 推压强度<98N 7、 插拔强度<68.6N。 |
| 10 | 路面开槽及修补 | 因施工需要路面开槽及修补 |
| 11 | 熔接 | 现场制作 |
| 12 | 室外防水箱 | 300×250×160 防水箱 |
| 13 | 12U机柜 | 1.标准：GB/T19520 16-2015,ANSI/EIA RS-310-D,IEC60297-2； 2.标准19"机柜：3.材料：优质冷轧钢板，规格厚度：1.2mm，负载：静态50kg； 4.前门：前门茶色钢化玻璃门，后门：钢板； |
| 14 | 22U机柜 | 1.符合标准QNSI/EIQ RS-310-D,IEC297-2,DIN41491:PART1,DIN41491:PART7,GB/T3047.2-97ZN 3.尺寸大小：宽600mm*深600mm*高1000mm 4.机柜容量：22U 5.颜色：黑色 6.材料：优质冷轧钢板；机柜结构：拼装式机柜机架 7.前面：单开玻璃门，后门：单开钢板门，机柜侧板：两块侧板可拆卸 8.规格厚度：19英寸角规2.0，框架1.2，其他1.0 9.负载：动态 ≤600；静态≤1000 10.表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，19英寸角规镀锌 11.最大开启角度：＞180度，防护等级：IP20 |
| 15 | PVC管 | 20管，符合国标 |
| 16 | 辅材 | 直通，弯头，骑马卡，胶布等 |
| 十、其它 |  |  |
| 1 | 拆除旧设备 | 校园内无用监控头拆除，包含网线，管子、支架、交换机、电源模块、电源线等，不存在安全隐患 |
| 2 | 旧设备上架 | 整理监控线路，线缆标上标识， 旧设备搬迁、上架、下架等 |
| 3 | 安装调试维护费 | 所有设备的安装、调试工作，直到符合验收标准、包含摄像头、网络设备、线路、机房设备安装等工作，安装人员需有相关工作证书；按照GB T 28181要求，将本次学校统一接入局端教育安防管理平台，人脸摄像机识别接入公安内保平台，对接入浙江省校园安全数字化管理平台，数量按省厅要求，因接入网络平台需要对原有网络做优化，除链路租赁费用学校自己负责外，其他接入产生的费用都包含在本项目总价中，中标方需无条件配合 |

三、商务条款

1、免费质保期

1.1.所有设备提供原厂商至少3年（技术要求中另有规定的除外）7*24小时免费上门维修服务，系统软件提供3年免费版本升级服务和技术支持服务（若有部分设备或软件原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行）；同时应承诺对所有设备负责终身维修；在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

1.2.供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.3.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修。

1.4.中标供应商在免费质保期内提供免费的维护工作。

2、付款方式：

在合同签订后5日内中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金（具体见第三部分第六大点第四小点）；采购人在收到供货书面清单后，支付40%预付款，在产品安装完毕最终验收合格后在财政款项拨付后15个工作日内付60%，履约保证金在质保期结束后无质量与售后服务问题15个工作日内无息退还（或保函自动失效）。

因财政国库库款能力不足等情势变更情况导致无法执行相关文件要求的支付比例，采购人与中标供应商应根据实际情况另行协商约定。本工程属财政投资，不一定及时支付，可能需要供应商垫资，不能因未及时支付工程款影响工期。

3、交货要求：

3.1 交货要求

（1） 中标供应商在合同规定的地点负责组织将货物按期运抵采购人的工作现场，提单日期为交货日期。货物的运输和保险及中国政府根据现行税法向中标供应商征收的与履行本合同有关的一切税费均由中标供应商承担；

（2） 中标供应商应以单机成套形式交货；

（3） 货物随箱应附有下列资料：

详细装箱单；

产品合格证及检验记录；

▽ 安装操作与维修说明书及其他技术文档。

（4） 中标供应商提交的硬件产品应包括原厂商提供的三年免费上门保修服务的证明(清单中有特别指定的以指定的为准)。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用；

3.2 软件产品

（1） 保证提供的所有软件产品为当前最新正版软件；

（2） 保证所提供的所有软件产品从安装验收后开始给予三年时间的免费维护、技术支持和免费版本升级服务；

（3） 所提供的所有软件产品都具有完整的技术资料与介质。

3.3 备品备件

（1） 为保证设备持续运行，中标供应商应保证相关设备备品备件的长期供应；

（2） 中标方应承诺对今后系统扩充、升级以及维修所需要的备品备件给予不高于投标文件中承诺的优惠价格。

4、安装调试及检验

4.1.安装地点：按采购单位要求。

4.2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.安装过程中发生的费用由供应商负责,包括安装调试人员的交通、食、住宿费用。

4.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4.5.中标供应商交付的货物必须是全新的无缺馅的；

4.6.中标供应商应按照招标文件规定的技术要求和范围提供有关货物，并提供主要设备及产品的质量检验证明文件；

4.7.中标供应商提供的货物运抵现场后，由中标供应商、采购人(或监理)及系统集成商有关人员同时在场进行现场开箱检验，检验无误后，货物移交给采购人；

4.8.中标供应商应承诺，将负责投标设备与其他供应商提供的设备协同工作的连接调试工作，并提供相配套附件，连接调试成功是验收合格的必要条件之一，调试费用已包括在投标价格之内；

4.9.中标供应商和采购人有关人员同时在场进行现场安装调试，安装调试后设备的各种性能和参数应满足招标文件规定的技术要求，验收合格后，填具验收合格报告单，该验收报告单作为正式交付用户使用的必须文件之一，也是作为采购人付款的必须文件之一；

4.10.除原厂商提供安装调试的设备之外，凡是由原厂商授权中标供应商提供安装调试服务的设备，如果在实际实施过程中，由于中标供应商的技术能力所限，提供的安装调试不能满足采购人的要求，则采购人有权指定其他具有相关能力的公司进行安装调试，所需费用应不低于设备总价的3%，并由中标供应商支付。

5、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格， 若因供应商质量问题等导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由供应商承担，采购人保留向供应商索赔的权利。

6．完工期

*供应商必须承诺在合同签订后90个日历天内全部供货并安装调试验收合格。

7、培训

7.1 中标供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训，并且所有培训都必须是免费的（包括交通费、食宿费、培训费等）；

7.2 培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识；

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次招标文件中要求的货物制造商授权或质保证明等，中标供应商须在拿到中标通知书5个工作日内提供以上原厂商授权文件或原厂质保证明等。如原厂商无故不予授权，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺，并经采购人认可后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

6、知识产权

6.1 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2 投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4 投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价30%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价30%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。（供应商为负责人制的，招标文件中规定的法定代表人等同于负责人。招标文件要求法定代表人须签字盖章处可以由负责人签字或盖章）。

12、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

13、本项目采购最高限价见招标公告。如果所有供应商的报价均超出采购最高限价且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购最高限价则该供应商按无效投标处理。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

★供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、质疑

2.1 投标供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或在政采云（在线询问和质疑系统）中向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。

2.2 投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函内容及签署等相关要求请参看《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

2.3 提出质疑的投标供应商应当是参与本项目招标活动的投标供应商。投标供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

3、投诉

3.1 质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

4.采购文件的澄清或修改

4.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按采购文件规定方式获取采购文件的潜在投标供应商发送更正提醒信息，潜在投标供应商请自行到浙江省政府采购网上下载公告附件，潜在投标供应商在收到该公告附件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

4.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（在浙江政府采购网上发布公告）通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

4.3采购文件如有补充更正均见“政采云”（http://www.zjzfcg.gov.cn）。投标供应商须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下1-2项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章） |
| 2 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件一） |

2.2、报价文件组成（按标项分别提供上传，未按标项提供导致其他标项报价泄露，导致废标的，由供应商自行负责）

| 序号 | 内容（★序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件二） |
| 2 | 投标货物数量价格表（附件三）； |
| 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （3）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |  |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（★序号1-3项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查） |  |
| 1 | 投标函（附件四） |
| 2 | 供应商法定代表人授权书（见附件五） |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 4 | 供应商质量体系认证证书（如有则提供） |
| 5 | 供应商环境体系认证证书（如有则提供） |
| 6 | 供应商职业健康体系认证证书（如有则提供） |
| 7 | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
| 8 | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
| 9 | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
| 10 | 提供2022年1月1日以来同类项目业绩；（具体以评分细则中的要求为准）（附件七） |
| 11 | 商务偏离表（附件八（一））、技术偏离表（附件八（二）） |
| 12 | 供货商提供的产品数量、配置清单；（与货物数量价格表对应，不得带有价格）*；（附件九）； |
| 13 | 产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 14 | 相关所投产品的相关检测报告、相关产品生产销售许可证；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，复印件加盖有效公章）； |
| 15 | 项目服务人员汇总表（附件十） |
| 16 | 节能环保产品声明函（附件十一，如有则提供） |
| 17 | 节能环保产品清单（附件十二，如有则提供） |
| 18 | 实施方案（含具备履行合同所必需的设备投入说明） |
| 19 | 测试验收方案 |
| 20 | 详细的培训计划 |
| 21 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间 ； |
| 22 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 23 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标设备总价；按照招标文件中《投标产品数量、价格表》填写投标设备数量、价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费、招标代理服务费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1 自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金（如有）被不予退还。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的编制

7.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

7.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

7.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

7.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

7.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

7.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

8、投标文件的签章

8.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

11、备份投标文件

11.1 投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

11.2 备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或其他存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

11.3 直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

11.4 以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

11.5 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。

通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

2.4、属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织参与本项目投标的按无效投标处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、★投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

10）属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织参与本项目投标的；

11）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址相同且无法合理解释的；

12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ★评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购最高限价，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、★评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

5.6 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

★投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1)投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2)投标供应商有很好的执行合同的能力；

3)投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4)中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人（由评标委员会推选2名）名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

合同签订后五日内供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

5、招标代理服务费

5.1、各标项中标供应商在领取中标通知书前按照中标金额根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类标准支付给招标代理公司相应的代理服务费；招标代理服务费包含在投标总价中，汇入以下帐号：

开户名：温州国利项目管理咨询有限公司

开户账号：333575331013000544148

开户行：交通银行温州永嘉支行

第四部分 政府采购政策功能相关说明

采购文件中需要落实相关政府采购政策包括采购非进口产品、节能环保、扶持中小企业、支持创新发展等。

1、本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2、支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3、支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》（附件1），投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5、中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，“政采云”平台目前提供政采贷、履约保函、预付款保函等金融服务，供应商若有融资意向，可登陆https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/help查看详情。

附件1：

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第一部分 投标通知(邀请)书附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

附件2

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

- 如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分 合同格式（仅供参考）

编号  ：

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币/元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

中标供应商负责202  年 月  日前完成交货，202  年 月  日前调试验收合格。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

1、本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》（温财采〔2020〕6号 ）文件执行。

2、中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

3、货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

4、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

5、采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

合同签订后五日内供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

第十条：货款的支付

在合同签订后5日内中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金（具体见第三部分第六大点第四小点）；采购人在收到供货书面清单后，支付40%预付款，在产品安装完毕最终验收合格后在财政款项拨付后15个工作日内付60%，履约保证金在质保期结束后无质量与售后服务问题15个工作日内无息退还（或保函自动失效）。

因财政国库库款能力不足等情势变更情况导致无法执行相关文件要求的支付比例，采购人与中标供应商应根据实际情况另行协商约定。本工程属财政投资，不一定及时支付，可能需要供应商垫资，不能因未及时支付工程款影响工期。

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人：（印章）                     供应商：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

第六部分 投标文件格式

一、资格文件格式

附件一 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

永嘉县教育局、温州国利项目管理咨询有限公司：

我方参与永嘉县2025年校园安全标准化学校创建项目【招标编号：            】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格要求及项目特定资格要求（如有）

（三）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、报价文件格式

附件二 开标一览表

（标项  ）

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价 （元人民币） | 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 永嘉县2025年校园安全标准化学校创建 | 大写： 小写： | 见采购公告 |

供应商全称（盖章）：

日期：

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的标项总报价。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

★根据标项分别上传至对应标项

附件三  投标产品数量、价格表

（标项  ）（分学校）

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制；

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费、招标代理服务费等。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

★根据标项分别上传至对应标项。

投标单位（盖章）：

日期：

三、商务技术文件格式

附件四 投标函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及永嘉县财政局限制参加政府采购活动。

8、本投标自开标之日起90天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

日期：

附件五 法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（身份证复印件或影印件）

附件六 法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：★投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件七 2022年1月1日以来同类项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附加盖有效公章的合同复印件及其他证明材料。

供应商盖章：

附件八（一）  商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件八（二） 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件九 产品配置及主要技术参数

供应商名称：            招标编号：           项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

★注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件十 供应商项目服务人员汇总表

招标项目名称：                                 招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、技术负责、设备材料、以及各主要专业工种负责人均应列入；

2. 以上人员社保缴纳证明在技术资信标中提供。

3、表格可以延续。

投标供应商全称（公章）：

日期：  年  月  日

附件十一 节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十二 节能（环保）产品清单

(如有则提供)

- 投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件或电子证书；

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

第七部分 评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

- 总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保货物质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

（一）商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 序号 | 评分 项目 |  | 分值 | 评分要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 |  | 4 | 根据投标人的市场知名度、经营信誉、企业实力等情况综合评定打分。（分值范围：4,3,2,1,0） |
|  |  |  | 2 | 投标人具备支撑项目整体运行的自有光纤链路资源，得2分；采购第三方光纤链路资源得1分并提供授权证明，没有不得分。 （注：提供完整证明材料复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。） |
| 2 | 投标产品的响应程度 |  | 20 | 根据投标供应商提供的产品系统技术指标响应表、相关检测报告，针对投标产品整体性能的符合性、先进性的情况由评标委员会打分。 技术指标完全满足得20分； 打★项技术指标不满足项扣1分，扣完为止。 非打★项技术指标不满足项扣0.5分，扣完为止。 (注：技术参数须提供相关技术说明书或官网截图或参数说明等材料；设备指标要求中所要求提供的检测报告、相关证书及证明材料，是评分的佐证，不可或缺，否则将认定为不满足招标要求，每缺一项，按不满足处理) |
| 3 | 业绩 |  | 3 | 投标人自2022年1月1日以来承建过类似项目业绩，每个业绩得1分，最多得3分。 （注：合同有效性认定：1.业绩以合同签订时间为准。2.提供合同的复印件加盖投标人公章为准，否则不得分。） |
| 4 | 服务团队 |  | 6 | 1、项目负责人（一名）具有有效期内的信息系统项目管理师、信息技术（系统集成）高级职称及通信工程师证书，每具备其中一个证书得1分，最高得2分。 2、项目总监（一名）具有CISM、CISP、通信工程师、系统分析师（高级），每具备其中一个证书得1分，最高得2分。 3、项目团队成员（除项目负责人、项目总监外）具有电子相关专业高级工程师、系统集成项目管理工程师、网络工程师证书，每具备其中一个证书最多得1分，最高得2分。 以上人员必须为投标单位正式员工（提供人员正式员工的证明及认证证书复印件加盖公章）。 |
| 5 | 技术方案 |  | 10 | （1）投标人提供的投标方案的总体设计、系统的体系架构、实现思路和关键技术，进行综合评价。（分值范围：5,4,3,2,1,0） （2）投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性。（分值范围：5,4,3,2,1,0） |
| 6 | 实施方案 | 实施保障计划 | 4 | 根据投标人针对本项目实施阶段的保障计划，包括项目管理、进度控制、质量控制的服务内容进行综合评定打分。（分值范围：4,3,2,1,0） |
|  |  | 现有情况调研及实施建议 | 10 | 根据本项目各学校的采购清单投标人针对本项目提供的设计图纸完善程度（分值范围：5,4,3,2,1,0）与对应的实施建议内容（分值范围：5,4,3,2,1,0）进行综合评定打分。（一校一方案） |
| 7 | 售后服务方案 |  | 8 | 1、根据售后服务方案（包括售后服务承诺、响应时间、响应程度、服务网点分布等）合理性、完整性、服务能力等情况，综合评定打分。（分值范围：4,3,2,1,0） 2、售后维护人员情况，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等（分值范围：4,3,2,1,0）。 |
| 8 | 培训计划 |  | 2 | 针对本项目采购提供详细的培训计划，内容完整科学合理、具体、详细、可实施性等情况打分（分值范围：2,1,0） |
| 9 | 节能，环保 |  | 1 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件《节能环保产品声明函》、附件《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件或电子证书，否则不予给分。 |

（三）说明

▲1、因本项目涉及学校较多，施工周期利用学校假期进行安装，为确保安装周期，故本项目分二个标段进行招标，投标人可选择其中一个、两个标段进行投标，但一个投标人最多只能中一个标段，中标后将不进行余下标段评审（报价文件不开启）；评标委员会根据各个标段得分排名顺序依次推荐中标候选人,如标段排名第一的中标人放弃中标或被取消中标资格的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，依次类推。评审及中标顺序按标段一、标段二进行确定，如投标人中标段一，则不参与标段二的评审。

2、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

3、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。