温州国利招标代理有限公司竞争性磋商电子交易采购文件 项目名称：温州市龙湾区农业农村局水利感知 体系建设 采购编号：[2024]408号 采 购 人：温州市龙湾区农业农村局 代理机构：温州国利招标代理有限公司 二○二四年四月

采购文件目录

关于温州市龙湾区农业农村局水利感知体系建设竞争性磋商电子交易采购公告	2

第一部分 磋商邀请函（供应商须知前附表）	6

第二部分 采购内容及要求	10

第三部分 供应商须知	14

第四部分 政府采购政策功能相关说明	25

第五部分 合同格式（参考格式）	29

第六部分 评标定标办法	32

第七部分  磋商响应文件格式	36

一、资格响应文件	36

无	40

二、报价响应文件部分格式	41

1. 报价一览表	41

2.投标分项报价表	42

三、商务技术响应文件部分格式	44

附件1  投标函	44

附件2-1  法定代表人诚信投标承诺函	45

附件2-2 采购活动现场确认声明书	46

附件3根据评分标准需提供的项目业绩清单	47

附件4 偏离表	48

附件5  服务方案	49

附件6 供应商基本情况表	50

附营业执照等有关证书；	50

注：1.本采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，投标供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

2.本采购文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款，投标人必须作出实质性响应，否则视作无效投标。

关于温州市龙湾区农业农村局水利感知体系建设竞争性磋商电子交易采购公告

一、项目基本情况

1.项目编号：[2024]408号；

2.项目名称：温州市龙湾区农业农村局水利感知体系建设；

3.预算金额：120万元；

4.最高限价：同预算金额；

5.采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 服务 期限 | 简要规格描述 | 预算金额 | 需要落实的政府采购政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市龙湾区农业农村局水利感知体系建设 | 见采购文件 | 见采购文件“采购内容及要求” | 120万元 | 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 |

6.合同履行期限：见采购内容及要求；

7.是否接受联合体：本项目拒绝接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以磋商响应截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4、政府采购云平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系的任何单位和个人，不得参与本项目电子交易活动；

5、特定资格条件：无；

符合以上要求的供应商可自行登陆浙江省政府采购网或政府采购云平台填写资料进行采购文件合法的获取，无须上传资料。

- 获取招标文件：

1.时间：至投标截止时间均可获取；每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

2.地点:政采云平台；

3.获取方式:1)通过浙江省政府采购网的项目公告末尾的“潜在供应商”栏点击获取采购文件，登陆账号填写信息后获取；2）通过政府采购云平台登陆获取，具体为：进入账户后，选择“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

4.售价(元)：0元；

5.其他：供应商获取采购文件后不参加本项目投标的，须在磋商响应截止24小时之前（上班时间）与代理公司予以书面声明确认；

6.注:如果供应商没经过如上流程获取采购文件的，将不能参加后续的项目电子交易等流程.

四、采购文件合法获取途径：按照以上要求获取的采购文件为合法获取，采购文件公告附件的采购文件仅供阅览使用。

五、磋商响应截止时间、开标时间、地点：

1.磋商响应截止时间：2024年4 月22 日　 14:30 ；

2.磋商响应平台：政府采购云平台；

3.磋商响应文件递交形式：通过政采云平台“电子加密磋商响应文件”后在线上传递交；

4.磋商开始时间：2024年4 月22 日　 14:30 ；

5.开标地点：政府采购云平台；

6.评审地点：龙湾区南洋大道浙南云谷H幢3楼会议室。

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日；

七、投标保证金：

本项目无需保证金。

八、在线电子交易活动须知：

1.实施本项目的电子交易平台为：“政府采购云平台”，如供应商要参与本项目电子交易，应先完成“政府采购云平台”的账号注册、办理CA、下载电子交易客户端后才能完成在线电子交易。

1.1供应商注册流程：请自行前往“浙江政府采购网-办事指南-供应商注册申请”进行查阅，成交供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商。

1.2办理CA流程：请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；办理CA需要约一个星期，请自行预留时间。

1.3电子交易客户端下载：请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-政采云电子交易客户端”下载。

2.建议电脑采用windows7以上的操作系统，为了避免页面存在兼容性问题，建议使用谷歌Chrome或360浏览器操作。

3.政府采购云平台网址为：“https://www.zcygov.cn”；

4.政府采购云平台登陆方法有三种：1）账号登陆，2）短信验证码登陆，3）CA登陆，如获取采购文件和制作响应文件只需要用1）和2）其一即可，如须在线对响应文件签章须采用CA登陆；

九、其他事项：

1、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件在采购文件公告期限后获得的，自采购文件公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

2、潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

3、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十、联系方式

1.采购人信息

采 购 人：温州市龙湾区农业农村局

项目联系人（询问）：孙先生

项目联系方式（询问） ：0577-86962077

质疑联系人：孙先生

质疑联系方式：0577-86962077

地址:温州市龙湾区永中街道高新大道与上横河路交叉口农业农村局

2.采购代理机构信息

采购代理机构：温州国利招标代理有限公司

地  址：温州市龙湾区南洋大道浙南云谷H幢

传  真：

项目联系人（询问）：马女士

项目联系方式（询问）：15825621907

质疑联系人：刘茜茜

质疑联系方式：13588912297

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：温州龙湾区财政局

地  址：温州市龙湾区永宁西路565号温州银行大楼16楼

传  真：0577-85600839

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-85600839

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分 磋商邀请函（供应商须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 温州市龙湾区农业农村局水利感知体系建设 |
|  | 项目编号 | [2024]408号 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 见公告 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 采购人 | 名称：温州市龙湾区农业农村局 联系人：孙先生 联系电话： 0577-86962077 |
|  | 采购代理机构 | 名称：温州国利招标代理有限公司 地址：龙湾区南洋大道浙南云谷H幢3楼 项目负责人：马女士 手机：15825621907 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 采购内容 | 具体内容见采购文件。 |
|  | 供应商资格要求 | 见公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 是否允许转包、分包 | 不允许 □ 允许 |
|  | 项目属性与核心产品 | RA货物类，单一产品或核心产品为： /。 £B服务类。 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 本项目属于工业行业； …… |
|  | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | £ 预留份额专门面向中小企业采购项目 未预留份额专门面向中小企业采购项目。 注：对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  | 报价货币 | 人民币 |
|  | 报价语言 | 中文 |
|  | 授权委托 | 投标人代表不是投标人的法定代表人的，应有授权委托书，并附双方身份证明。 |
|  | 响应文件递交形式 | 在磋商响应截止时间前，磋商响应文件在“政府采购云平台”以“电子加密响应文件”形式上传递交。 |
|  | 响应文件递交份数及密封要求 | “电子加密响应文件”：在线上传递交、一份。 |
|  | 报价有效期 | 提交磋商响应文件截止时间起90天内 |
|  | 签字或盖章要求 | 本采购文件中所指的加盖单位公章均要求为CA电子签章（系统的电子签章等同于公章）。 磋商响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标样品 | 不需要 £需要 |
|  | 响应保证金 | 本项目无需 |
|  | 履约担保 | 不需要 £需要 见采购文件要求。 |
|  | 采购文件发售时间及获取方式 | 本项目采购公告发布次日起5个工作日(双休日及法定节假日除外)。 □现场报名后获取； 网上登记后自行下载； |
|  | 磋商响应文件递交截止时间 | 2024年4 月22 日 14:30 截止(北京时间)。 |
|  | 磋商开始时间 评审地点 | 磋商开始时间：2024年4 月22 日 14:30 正 (北京时间) 评审地点：龙湾区南洋大道浙南云谷H幢3楼会议室. |
|  | 备份投标文件递交 | 1.投标人应当在投标截止时间之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至采购代理人员邮箱（250453502@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。如政采云上电子投标文件出现在规定时间解密失败情况，以备份文件作为替代电子投标文件。 2.电子投标文件与备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。 3.采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标开始后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
|  | 注意事项 | 1.请务必确保磋商响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致磋商响应文件解密失败。 2.请务必确保磋商响应文件制作时所用的 CA 锁与磋商响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致磋商响应文件解密失败。 |
|  | 电子交易磋商程序 | 1、代理组织机构通过电子交易平台发起磋商响应文件签收、解密； 2、供应商在规定时限内解密响应文件； 3、磋商小组进行资格性审查； 4、磋商小组进行符合性审查； 5、磋商小组进行商务技术响应文件评审； 6、本项目磋商采用在线发起询标（谈判）进行磋商； 7、如需澄清或询标的，通过在线发起询标（谈判）进行。 8、磋商顺序按供应商送达磋商响应文件的逆序； 9、供应商对磋商内容应在30分钟内，在电子交易平台的“项目采购—询标澄清”中对磋商的内容进行上传签章提交； 10、磋商小组评分结束后，采购组织机构在线发起最终报价。 11、公布最终得分。 注：采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。 |
|  | 竞争性磋商采购小组的 组建 | 竞争性磋商采购小组构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 见第四部分 |
|  | 供应商信用 查询 | 1、供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目磋商截止时间前均可。 3、供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、成交供应商须在成交通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、成交供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州国利招标代理有限公司：邮箱：250453502@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交供应商服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或书面考核材料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商采购过程的全部费用。 2、供应商在参与本项目采购、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购阶段的约定，按采购公告、供应商须知、评标办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

第二部分 采购内容及要求

- 本项目需实现目标

依据浙江省水利厅《浙水计（2022）44 号》文件，为深入贯彻落实浙江省委全面推进数字化改革和水利部数字孪生流域建设的决策部署，加快推动全省水利数字化改革，构建“浙江水利大脑”智能化感知底座，推动数字孪生水网建设，为浙里“九龙联动治水”重大应用提供数据支撑，根据《浙江水网建设规划》、《浙江省水安全保障“十四五”规划》，统筹谋划浙江水利感知体系建设，按照急用先行原则，推动省委七张问题清单有效监测关键节点流量的问题，细化流域监测颗粒度、提高洪水预报预见性和准确性、满足数字孪生需求，弥补监测短板、实现各泵站闸站流量监测等目标，先行实施一批感知站点；根据上级部门的建设要求结合闸站的水文特征，编制本流量站建设实施方案。流量是单位时间内通过江河某一横断面的水体体积，是反映江河等水体水量变化的基本数据，也是河流最重要的水文特征值。传统的流量测验方法虽能在精度上满足流量测验规范的要求，但操作复杂、历时长、工作强度大，效率低下，已跟不上我国水文站点快速增加和功能扩展的需求。随着社会、经济和科技的快速发展，水文监测现代化的重要性日渐凸显，其中河流流量监测自动化是当今社会发展对水文工作的必然要求之一。 流量在线监测是指结合水位及大断面数据，根据采集到的实时流速信息，计算断面实时流量，并将这些数据保存到数据库中的过程。在线监测系统主要由水位和流速数据的自动采集、数据传输和分析处理 3 部分组成，涉及现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络。其中，现代信息技术的蓬勃发展推动了整个水文测验行业的进步，新测流技术的出现不仅提高了测流的时效性，采集到的数据量也大大增加。与此同时，计算机处理技术的发展让我们可以充分地挖掘数据中的信息，对断面水流特性有更好的把握。

- 采购总说明

1.招标文件提供的技术参数，是仅限于满足本项目功能需求的最低限度基本配置要求，并未对一切技术细节做出规定，投标单位根据招标文件有关技术参数的要求，结合所投产品，设备选型，投标人应保证提供符合或优于本技术规格及要求的最新优质产品。所有的设备应符合中国的国家标准、行业标准、企业标准，并按较高标准执行。

2.供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

- 技术要求及标准的执行

1.供应商提供的产品投标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

本项目执行以下标准：

1）《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水文条例》等法律法规 ；

2）浙江省水利厅关于印发《浙江水利感知体系建设急用先行实施方案》的通知；

3) 浙江省水利感知体系建设急用先行实施方案；

4)水利部办公厅关于印发高洪水文测验新技术新设备应用指南的通知（办水文 2023139 号）；

5)《水利部关于加强水文计量管理工作的通知》（水利部水文[2015]342 号）；

6)《河流流量测验规范》(GB 50179—2015)；

7)《水文测验手册》(2013 年版)；

8)《水文普通测量规范》(SL 58—2014)；

9)《水文年鉴汇编刊印规范》(SL 460—2009)；

10)《水文资料整编规范》（SL 247—2020）；

11)《水文自动测报系统技术规范》（SL 61—2015）；

12)《声学多普勒流量测验规范》 (SL 337-2006)；

13)《水文设施工程初步设计报告编制规程》(SL_506-2011)；

其他采购人认可的标准；

2.以下所列仅为基本要求， 供应商须按国家有关规定及标准完成本次招标货物的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、货物终身维修等各项工作，并保证货物使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商必须提供原包装的新货物，中文操作说明书与维保卡，对中标货物使用的安全性能与可靠性负全部责任；供应商报价应包括货物价格、税费、运输、质保期内的维护保养等所有费用，以及供应商认为必要的其他服务；供应商提供的设备正常、合法、安全运行及使用所必需的所有费用，包含所有的版权、专利等一切费用，如果供应商在中标并签署合同后，在供货、安装与调试、培训等工作中出现货物及软件等方面的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

- 采购内容及要求

1、采购清单

## 1.1东门新闸流量站

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端（含安全网关） | 详见技术参数章节 | 1套 |  |
| 2 | 声学多普勒流速仪 | 详见技术参数章节 | 1台 |  |
| 3 | 太阳能供电系统 | 太阳能板80W或市电电源模块、电源100ah及线缆配件。 | 1套 |  |
| 4 | 支架线缆及附件 | 符合通讯要求的原装电缆，长度100m以内。IP68防水接口 | 1根 |  |
| 5 | 水下不锈 钢支架 | 304不锈钢支架，含专利技术，配纵摇横摇调节旋钮。 | 1座 |  |
| 6 | 设备安装套件 | 箱体、立杆、支架等 | 1套 |  |
| 7 | 系统集成及安装调试 | 含安装设备租赁、船只租赁、调试、运费、潜水、高空作业等； | 1项 |  |
| 8 | 流量比测率定测验 | 按规范要求提供15次以上有效测次的比测率定，各水位级均布； | 1项 |  |
| 9 | 比测率定报告编制 | 编制比测率定报告； | 1项 |  |
| 10 | 标识标牌 | 立杆式挂牌，包含站名牌和警戒牌； | 1套 |  |

注：以上报价包含站点三年运行及维护的所有费用。

## 1.2三甲大闸流量站

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端（含安全网关） | 详见技术参数章节 | 1套 |  |
| 2 | 声学多普勒流速仪 | 详见技术参数章节 | 1台 |  |
| 3 | 太阳能供电系统 | 太阳能板80W或市电电源模块、电源100ah及线缆配件。 | 1套 |  |
| 4 | 支架线缆及附件 | 符合通讯要求的原装电缆，长度100m以内。IP68防水接口 | 1根 |  |
| 5 | 水下不锈 钢支架 | 304不锈钢支架，含专利技术，配纵摇横摇调节旋钮。 | 1座 |  |
| 6 | 设备安装套件 | 箱体、立杆、支架等 | 1套 |  |
| 7 | 系统集成及安装调试 | 含安装设备租赁、船只租赁、调试、运费、潜水、高空作业等； | 1项 |  |
| 8 | 流量比测率定测验 | 按规范要求提供15次以上有效测次的比测率定，各水位级均布； | 1项 |  |
| 9 | 比测率定报告编制 | 编制比测率定报告； | 1项 |  |
| 10 | 标识标牌 | 立杆式挂牌，包含站名牌和警戒牌； | 1套 |  |

## 注：以上报价包含站点三年运行及维护的所有费用。

## 1.3四甲大闸流量站

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端（含安全网关） | 详见技术参数章节 | 1套 |  |
| 2 | 雷达流速仪 | 详见技术参数章节 | 1套 |  |
| 3 | 雷达水位计 | 详见技术参数章节 | 1套 |  |
| 4 | 太阳能供电系统 | 太阳能板80W或市电电源模块、电源65ah及线缆配件。 | 1套 |  |
| 5 | 支架线缆及附件 | 符合通讯要求的原装电缆，长度100m以内。IP68防水接口 | 1根 |  |
| 6 | 设备安装套件 | 箱体、立杆、支架等 | 1套 |  |
| 7 | 系统集成及安装调试 | 含安装设备租赁、船只租赁、调试、运费、高空作业等； | 1项 |  |
| 8 | 流量比测率定测验 | 按规范要求提供15次以上有效测次的比测率定，各水位级均布； | 1项 |  |
| 9 | 比测率定报告编制 | 编制比测率定报告； | 1项 |  |
| 10 | 标识标牌 | 立杆式挂牌，包含站名牌和警戒牌； | 1套 |  |

## 注：以上报价包含站点三年运行及维护的所有费用。

## 1.4中心大闸流量站

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端（含安全网关） | 详见技术参数章节 | 1套 |  |
| 2 | 雷达流速仪 | 详见技术参数章节 | 1套 |  |
| 3 | 雷达水位计 | 详见技术参数章节 | 1套 |  |
| 4 | 太阳能供电系统 | 太阳能板80W或市电电源模块、电源65ah及线缆配件。 | 1套 |  |
| 5 | 支架线缆及附件 | 符合通讯要求的原装电缆，长度100m以内。IP68防水接口 | 1根 |  |
| 6 | 设备安装套件 | 箱体、立杆、支架等 | 1套 |  |
| 7 | 系统集成及安装调试 | 含安装、调试、运费、高空作业等； | 1项 |  |
| 8 | 流量比测率定测验 | 按规范要求提供15次以上有效测次的比测率定，各水位级均布； | 1项 |  |
| 9 | 比测率定报告编制 | 编制比测率定报告； | 1项 |  |
| 10 | 标识标牌 | 立杆式挂牌，包含站名牌和警戒牌； | 1套 |  |

## 注：以上报价包含站点三年运行及维护的所有费用。

## 1.5瓯飞一期西河堤闸流量站

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端（含安全网关） | 详见技术参数章节 | 1套 |  |
| 2 | 雷达流速仪 | 详见技术参数章节 | 1套 |  |
| 3 | 雷达水位计 | 详见技术参数章节 | 1套 |  |
| 4 | 太阳能供电系统 | 太阳能板80W或市电电源模块、电源65ah及线缆配件。 | 1套 |  |
| 5 | 支架线缆及附件 | 符合通讯要求的原装电缆，长度100m以内。IP68防水接口 | 1根 |  |
| 6 | 设备安装套件 | 箱体、立杆、支架等 | 1套 |  |
| 7 | 系统集成及安装调试 | 含安装、调试、运费、高空作业等； | 1项 |  |
| 8 | 流量比测率定测验 | 按规范要求提供15次以上有效测次的比测率定，各水位级均布； | 1项 |  |
| 9 | 比测率定报告编制 | 编制比测率定报告； | 1项 |  |
| 10 | 标识标牌 | 立杆式挂牌，包含站名牌和警戒牌； | 1套 |  |

## 注：以上报价包含站点三年运行及维护的所有费用。

## 1.6海滨北闸流量站

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端（含安全网关） | 详见技术参数章节 | 1套 |  |
| 2 | 雷达流速仪 | 详见技术参数章节 | 2套 |  |
| 3 | 雷达水位计 | 详见技术参数章节 | 1套 |  |
| 4 | 太阳能供电系统 | 太阳能板80W或市电电源模块、电源100ah及线缆配件。 | 1套 |  |
| 5 | 支架线缆及附件 | 符合通讯要求的原装电缆，长度100m以内。IP68防水接口 | 1根 |  |
| 6 | 设备安装套件 | 箱体、立杆、支架等 | 1套 |  |
| 7 | 系统集成及安装调试 | 含安装、调试、运费、高空作业等； | 1项 |  |
| 8 | 流量比测率定测验 | 按规范要求提供20次以上有效测次的比测率定，各水位级均布； | 1项 |  |
| 9 | 比测率定报告编制 | 编制比测率定报告； | 1项 |  |
| 10 | 标识标牌 | 立杆式挂牌，包含站名牌和警戒牌； | 1套 |  |

## 注：以上报价包含站点三年运行及维护的所有费用。

## 1.7龙湾地下水监测站

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端（含安全网关） | 详见技术参数章节 | 1套 |  |
| 2 | 水温监测模块 | 详见技术参数章节 | 1套 |  |
| 3 | 温度传感器套管 | PVC管路布设 | 1项 |  |
| 4 | 太阳能供电系统 | 太阳能板60W或市电电源模块、电源65ah及线缆配件。 | 1套 |  |
| 5 | 设备箱体、线缆支架 | 符合现场安装要求 | 1套 |  |
| 6 | 系统集成及安装调试 | 含安装、调试、运费等； | 1项 |  |

## 注：以上报价包含站点三年运行及维护的所有费用。

## 1.8遥测终端（备品备件）

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端（含安全网关） | 详见技术参数章节 | 4套 |  |

## 注：以上报价包含设备三年质保。

## 1.9数据处理系统

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 采购方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据终端处理系统 | 内存：金士顿 16G内存2条 主板：技嘉或者华硕 硬盘：M.2固态硬盘 显卡：4060 12G | 1套 | 以租用服务的形式，租用期3年 |

注：以上报价包含设备三年租用服务。

2. 设备参数要求

## 2.1遥测终端（含安全网关）

1）数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据，数据采集和数据发送间隔必须小于等于5分钟。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令上传数据。现场全中文显示水雨情数据,包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能,可按设定的要求,记录各类数据。数据固态存储,可由中心站远端调用或现场读取

2）现场手动设置各种运行模式和参数

3）接受中心站远程设置和控制指令

4）全面支持 4G 全网通信功能,向下兼容 3G/2G 通信模式,支持三大运营商。同时根据现场的网络情况,提供灵活的频段锁定功能,保证现场网络通信的可靠

5）实时时钟自动校对和调整功能，时间误差每月不大于1.5分钟

6）可连接多种传感器,包括水位计、雨量计、流量计等各种水文传感器

7）支持多种通信方式,如 GSM 短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等

8）太阳能供电,保证在无人值守条件下的长期稳定运行

9）可灵活配置的模块化结构,以适应各种不同的需求

10）全密封设计,360 度无死角防护,防水等级达到 IP67,降低环境湿度对设备的影响

11）遥测终端机支持浙江省地方标准《水文通信平台接入技术规范》DB33T 816—2021，通过现地通信安全网关接入浙江省水文通信平台

12） 信号采集:2 路 RS485,1 路 RS232,可接入各种类型的外部传感器,并可扩展北斗等外部通信模块;2 路模拟量采集,可接入标准 4-20mA 变送器,可配置为各种传感器类型;2 路脉冲/开关输入,除接入雨量桶外,还可实现报警监测,用于开箱报警等功能

13） 设备内置 GPS 模块,系统定期获取设备的位置信息,并上传平台,从而实现设备位置信息和数据的自动绑定,设备位置的交换将不会影响测站的数据统计

14） 数据补发:遇到信号问题,基站问题,sim 卡问题等情况,系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发

★15）具有可靠的边缘计算能力，符合边缘计算产品软件测试指标。（提供具有CMA或CNAS认证的检测部门出具的检测报告，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理）

16）平均无故障工作时间:≥25000h

17）工作时电流小于80mA

18）静守电流小于12mA

## 2.2声学多普勒流速仪测流系统

1）测量原理：声学多普勒原理（宽带技术）；工作频率：≤600 KHz

2）水平声束波束宽：≤1.5º；

3）单元尺寸：0.5m～4.0m；

4）最多单元个数：128个；

5）盲区：≤0.5m；

6）剖面测量范围：≥90m；

7）流速量程：0-20m/s；

8）流速测量精度：读数的±0.5%，±2mm/s；

9）流速分辨率：1mm/s；

10）通讯：支持RS-232、SDI-12或RS422；

11）压力水位测量范围：0.1～18m；

12）垂直波速水位测量范围：0.1～18m；

13）水位测量精度：±0.1%，±3mm；

14）水位分辨率：0.1mm；

15）温度传感器量程：-4～40℃；

16）准确度：±0.2℃；

17）数据存储：非散失性内存，不小于4MB，断电时数据不丢失；

18）流量准确度：±0.5%；

19）抗电磁干扰和防雷：符合标准要求；

20）外壳防护等级≥IP68；

★21）低、中、高流速实测流速误差：在0.1m/s、0.5m/s、1m/s环境下，仪器示值误差≤0.003m/s；（提供省部级或以上具有CMA认证的水文检测部门出具的检测报告，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理）

## 2.3雷达波测流系统

1）工作频率 24GHz；

2）测速范围覆盖 0.1～20m/s；

3）测量高度范围覆盖0.8-120米；

4）自由跌落：符合规范要求；

5）抗震动：符合规范要求；

6）防雷：符合规范要求；

7）抗电磁干扰：符合规范要求；

★8）起点距定位精度误差：≤0.02m；（提供省部级或以上具有CMA认证的检测部门出具的检测报告，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理）；

9）采用宽电压设计，供电电源 DC6～24V；

10）功耗：工作电流＜60mA （DC12V）， 待机电流＜35mA （@DC12V）；

11）通讯方式RS485接口，MODBUS协议，可自定义通信协议；

12）波特率1200～115200bps；

13）防护等级IP67；

14）起点距定位精度误差：≤0.02m；

15）雷达自动测流系统的供电控制正常，感应开关运行正常；

## 2.4雷达水位计

1）符合《水文仪器基本参数及通用技术条件》（GB∕T 15966-2017）；

2）测量范围 ：0-50m；

3）分辨力：0.1cm；

4）准确度：在0~10m测量范围内，准确度等级1级；

5）重复性、回差：重复性，回查均小于0.01mm；

6）过程连接 ：Gll/2"A螺纹/T型支架／法兰；

7）过程温度 ：（-10~50）℃；

8）过程压力 ：常压；

9）天线材料 ：不锈钢；

10）频率范围 ：24-25GHz；

11）通讯接口：4-20mA,SDI-12,RS-485，两线制（SDI-12协议）；

12）防护等级：IP68；

13）为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.5mA；

★14）工作电流≤10mA；（提供省部级或以上检测部门出具的检测报告，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理）；

## 2.5太阳能供电系统

1）12V/100W/100AH，电源控制器

2）自动遥测站采用 12V 蓄电池供电

3）电池类别：密封免维护电池或固体电池

4）电压：允许变幅－10％~＋20％

5）电流：发射机功率 5W（GSM）时，应能瞬间提供 3A 电流

6）硅太阳能电池将光能直接转换成电能，需体积小、可靠性高、寿命长、无环境污染、使用维护方便，与蓄电池配合作为直流电源连续使用

2.6水温监测模块
1）温度范围：-40℃—80℃，
2）精度：0.1℃，
3）分辨率：0.01℃；
4）输出接口:RS485，所有的温度传感器通过485总线连接进行数据传输；

## 2.7附件辅材及配套设施

1）安装套件 包含线缆、接头、接插件、防雷接地、电缆护管、标签等；

2）围栏及标识标牌： 按照浙江省水文专用站标识牌制作说明执行；

3）水尺安装：符合安装观测规范要求；

4）水准点及高程测量：包含水准点埋设及高程测量，要求监测断面左右岸各 1 处，满足水利测量规范要求。

## 2.8流量比测

龙湾区6座流量站为闸站结构。具备比测率定条件的，比测率定工作在建设完成后1年内完成。不具备比测率定条件的（如常年枯水，无中高水情况），则先完成初步比测率定报告，在2~3年内视来水情况完善比测率定工作。

比测率定完成后，应编制比测率定报告，组织比测率定成果评审会，审查各站流量自动监测数据精度情况。

## 2.9配套在线数据分析软件

1）可以导出各种符合水文规范要求的《水位月报表》、《流量月报表》、《日平均水位表》、《日平均流量表》等符合水文规范要求的报表；

2）支持移动终端查询和修改数据，现场获取到数据后，可直接将数据上传至省平台。

3）支持引入外部的水位数据参与H-ADCP的流量计算。

4）能生成并显示时段数据，处理后生成的日数据、周数据和月数据应包含平均值、最大值、最大值出现时间、最小值、最小值出现时间等信息。

5）能够提供单站或多站逐时水位、流量过程图及逐日平均水位和流量数据表。

6）具有信息报警等功能（要求能对数据的准确性和及时性作为实时判定，发现数据异常或来数不及时，能及时提醒相关人员作好检查和设备的维护工作），通知方式包括网页显示、短信通知、邮件通知等。

## 2.10系统集成

完成设备安装、调试、测试以及系统正常运行所需的一切必要设施和服务。

- 其他说明

- 本项目为交钥匙项目。安装所需线缆，管线及其它安装材料、辅材均根据现场条件自行核算，计入投标总价，中标供应商不得以任何理由增加该项报价。采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请投标供应商自行配齐，中标后采购人将不予调整。相关措施费用、水电费用在投标报价中包干。

- 投标人可到现场踏勘以充分了解情况，结合现场所有情况并充分考虑风险因素，将现场情况的处理以及现场因素引起的其他情况的处理计入投标报价中包干，中标后不予调整；若现场发生砼地面凿除等施工内容，发生用水电、相关措施费用，投标人均仔细踏勘现场自行考虑计入总价，中标后该费用不予另行增加。

- 招标文件中所列的设备材料品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确品牌相当的产品参加▲。供应商需提供详细的技术规格和选用标准、理由，并需达到采购人需求，同时在技术偏离表中做出详细说明。

- 投标人保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

- 本项目采购人将对功能进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际功能达不到招标文件技术要求的，为虚假响应，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

- 商务条款

1、免费质保期

1.1.▲所有设备提供至少3年。7*24小时免费上门维修服务（若有部分设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行）；同时应承诺对所有设备负责终身维修；在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人的要求。质保期外，如采购人要求，供货商应长期负责有偿优惠维修。

1.2.供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

1.3.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修。

1.4.中标供应商在免费质保期内提供免费的维护工作。

- ▲付款方式：

签订合同后支付合同金额的60%，验收合格后支付合同金额的40%。

3、到货、安装、调试和验收：

（1）到货

供应商必须在合同规定时间内完成设备的供货、安装及验收。设备到达现场后，供应商必须派员工到现场与采购人一起检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，应立即补足或更换全新同规格设备，并承担相关费用直至使采购人满意为止。对于本项目所采购的设备，采购人可组织专家组进行到货验收，并可委托委托经国家认可的、具有体育产品认证或检测资质的专业技术机构，依据招标文件、中标企业的投标文件、采购合同，对中标产品进行验货并出具验货报告，检验合格后方可安装（其所需的检验费用由供应商计入投标报价），供应商必须全力配合。

（2）安装、调试

1）设备经采购人初步验收后方可安装。

2）验收

2.1中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

2.2本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业品生产许可证，3C认证，等等）， 中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

2.3以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚处理。

4. 交货同时提供下列技术文件资料：

（1）随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

（2）生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、质保卡、保修卡、产品说明书、技术资料、操作使用手册和相关图纸等。

（3）器材随机提供的装箱清单（每箱一单）。

5．完工期

▲供应商必须承诺在接到采购人通知的2个月内全部供货并安装调试验收合格。

6、培训

61 中标供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训，并且所有培训都必须是免费的（包括交通费、食宿费、培训费等）；

6.2 培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识；

- 工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- 提供完整成套的设备；

- 产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内产品的维保及维修；

6.三年运行维护；

7.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、并参照《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有的全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效报价处理。

3、供应商须自行现场勘察，确认采购人的实际需求，取得准确的报价依据。如果认为采购文件描述与实际情况有较大出入，请在规定的招标质疑截止时间前列出详细的异议意见和数据向采购代理机构书面反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑，视为接受采购文件，供应商成交后不得以各种理由提出增价要求，否则做投标违约处理，采购人有权取消其成交资格。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效报价（无效成交）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 本项目采购预算（最高限价）予以公布，如果所有供应商的投标报价均超出该标项采购预算（最高限价）的，则该标项按流标处理。如果仅仅某个（些）供应商的投标报价超出该标项采购预算（最高限价）的，则该供应商该标项按无效投标处理。

6、本项目磋商响应供应商如涉及事业单位、分公司的，负责人等同于法定代表人（采购文件以下同）。

7、本项目采购文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在磋商响应截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

8、供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

9、电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商政府采购项目电子交易操作指南》.

二、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件的获取

按照采购公告要求获取采购文件。

1.2采购文件约束力

供应商一旦获取了本采购文件并参加磋商响应，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

2、采购文件的澄清

2.1 供应商对采购文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于采购公告中规定质疑时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为响应依据。

3、采购文件的修改

3.1、在磋商响应截止时间前，采购人有权澄清或者修改采购文件，并以公告形式（补充、更正公告）通知供应商。补充、更正公告作为采购文件的组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2、澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在磋商响应截止时间至少5工作日前，以公告形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足5工作日的，采购人或者采购代理机构顺延提交磋商响应文件的截止时间。

3.3、补充、更正文件在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告公布。

三、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的磋商响应文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及招标要求，详细编制磋商响应文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许磋商响应文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购项目。不按采购文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件的组成

磋商响应文件由资格响应文件、报价响应文件、商务技术响应文件三部分组成；

2.1、资格响应文件组成部分

| 序号 | 内容（须单项保存，逐项上传，格式见第七部分附件） |  |
| --- | --- | --- |
| 一、基本资格要求（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |  |
| 资格要求 |  | 证明材料（加盖电子签章） |
|  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函 | 提供书面承诺(格式见附件也可自拟） |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； | 提供书面承诺(格式见附件也可自拟） |
|  | 政府采购云平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系的任何单位和个人，不得参与本项目电子交易活动。 | 提供书面承诺(格式见附件也可自拟） |
|  | 供应商法定代表人授权书；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。 | 如为法人提供法人代表身份证明； 如为授权代表提供授权书；（格式见附件） |
| 二、特定资格条件 |  |  |
|  | 无 |  |

2.2、报价响应文件部分组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 报价响应文件封面（格式自拟） |
|  | 开标一览表（附件一） |
|  | 投标分项报价表（附件二）； |
|  | 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分附件1） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （3）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |

2.3、商务技术响应文件部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 商务技术响应文件封面（格式自拟） |
|  | 目录 |
| 商务资信部分 |  |
|  | 投标函（见附件）； |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（见附件）； |
|  | 采购活动现场确认声明书（见附件）； |
|  | 供应商基本情况表（见附件）； |
|  | 供应商质量体系认证证书（如有则提供）； |
|  | 供应商环境体系认证证书（如有则提供）； |
|  | 供应商职业健康体系认证证书（如有则提供）； |
|  | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
|  | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
|  | 投标人其他资质情况； |
|  | 根据评分标准需提供的项目业绩清单（附件）； |
| 技术部分 |  |
|  | 商务偏离表（附件）、技术偏离表（附件）； |
|  | 所投产品的主要部件配置清单（附件）； |
|  | 详细的技术方案；所投产品详细技术规格书及所投产品的主要技术、设计、制造工艺、配置、性能、特点和结构质量水平的详细描述及彩色实物图片； |
|  | 相关所投产品的相关检测报告、相关产品生产销售许可证；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，复印件加盖有效公章）； |
|  | 服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
|  | 其它供应商须说明的资料（如有则提供）； |
|  | 制作响应文件时应把打分的相关内容关联到打分点上，以便于专家查找，因没有关联导致专家无法找到相关评分内容的，由响应单位自行承担。 |

3、投标内容填写说明

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成磋商响应文件。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

4、投标报价

4.1、供应商应按采购文件中《报价一览表》填写报价总价；按照采购文件中《分项报价表》填写分项报价。

4.2、报价为完成采购人服务内容的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.3、投标报价应按包含以下费用。

- 采购要求中的所有费用、产品价格、人工费用

- 关税、增值税、所得税、其他税与规费（包括产品报关、商检等）

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 产品安装、调试、检验及验收费（包括人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费

- 招标代理服务费

供应商在最终报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及采购文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在磋商响应文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、磋商响应文件的编制

6.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

6.2、投标供应商应当按照本章节“磋商响应文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制磋商响应文件。

6.3、本文件《第七部分 磋商响应文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第七部分 磋商响应文件格式》未提供格式的，请各响应单位自行拟定格式。

6.4、《磋商响应文件》内容不完整、编排混乱导致《磋商响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

6.5、《磋商响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

6.6、投标供应商没有按照本章节“磋商响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读磋商文件，或者没有对磋商文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

7、磋商响应文件的有效期

7.1、自响应截止时间起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致报价保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

8、磋商响应文件的签章

8.1、《磋商响应文件》的签章：见《第一部分 磋商邀请函（供应商须知前附表）》；

8.2、《磋商响应文件》：根据磋商文件要求在磋商响应文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

8.3、CA电子签章操作指南详见本公告附件《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。

9、磋商响应文件的形式

9.1、磋商响应文件的形式：见《第一部分 磋商邀请函（供应商须知前附表）》；

9.2、“电子加密磋商响应文件”：“电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。

9.3磋商响应文件的份数

磋商响应文件的份数：见《第一部分 磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

四、磋商响应文件的盖章与递交

1、磋商响应文件盖章与递交

见供应商须知前附表

2、响应截止时间

2.1、磋商响应文件必须按供应商须知前附表中规定的磋商响应文件递交截止时间前递交。

2.2、采购机构如因故推迟响应截止时间，应在响应截止前以更正公告形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在磋商响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台拒收。

4、磋商响应文件的递交

递交磋商响应文件时，需满足以下要求，否则该磋商响应文件予以拒收：

4.1、在磋商响应截止时间之前上传递交。

4.2、供应商按规定加密的投标文件。

5.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密和异常处理：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行磋商响应文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密磋商响应文件”解密的，其磋商响应文件按拒收处理。

（2）磋商响应文件解密结束，磋商小组在对磋商响应文件的资格性、符合性进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商，直接要求供应商进行最终报价。

本项目磋商采用在线发起询标（谈判）进行磋商，供应商在收到询标内容在规定时间内应把磋商内容上传提交，否则视为退出磋商程序，做无效响应处理；

（4）磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标供应商在规定时间内提交最终报价。开启第一轮报价标时供应商在线制作报价文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密报价文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额进行修正，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效报价处理。

（5）开启所有实质性响应的投标供应商的最终报价。

（6）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、评标

2.2评标由采购人依法组建的竞争性磋商采购小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查磋商响应文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照采购文件确定的评标办法确定候选供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备参与磋商资格。

2）符合性检查。依据采购文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3）竞争性磋商采购小组可以根据供应商响应文件情况，经采购人确认，调整采购文件及采购方案，在统一采购要求的基础上，要求所有有效供应商重新修正报价文件及进行多轮次报价。

4）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5）推荐成交供应商候选人名单。

2.3采购人通过电子交易平台确认排名第一的供应商为成交供应商。

2.4、供应商资格审查

磋商小组首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。

投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标，并不再将其投标提交磋商采购小组进行后续评审：

1）未按采购文件“资格响应文件组成部分”要求提交资格证明文件的；

2）提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3）资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位CA电子签章或签字的；

4）资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

采购人或采购代理机构或谈判小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.5、▲供应商存在下列情况之一的，响应无效:

1）磋商响应文件未按采购文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备采购文件中规定的资格要求的；

3）最终报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标有效期、付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6)参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

7）供应商在线制作响应文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受此调整的;

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.6、 ▲竞争性磋商采购小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(竞争性磋商采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）除2.5条款以外，出现其它明显不符合采购要求的磋商响应文件；

3）除2.5条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，是否为偏离实质性要求由竞争性磋商采购小组认定。

2.7、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

2.7.1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.7.2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.7.3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.7.4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.7.5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

2.8、 ▲竞争性磋商采购小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，竞争性磋商采购小组应当将其作为无效投标处理。

2.9竞争性磋商采购小组在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.10评标时如遇到采购文件未规定的特殊情况，由竞争性磋商采购小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.11竞争性磋商采购小组对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3、磋商响应文件的澄清

为有利于对磋商响应文件的比较和评议，必要时采购人及竞争性磋商采购小组可要求供应商对磋商响应文件及合同条款进行澄清。通过在线发起询标（谈判）进行，半个小时内做出答复。答复须有授权代表签字并作为响应内容的一部分。

4、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

4.1不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；

4.4不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的磋商响应文件相互混装；

4.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

4.7经竞争性磋商采购小组认定供应商进行串通投标的，竞争性磋商采购小组可以对相关供应商做出无效报价处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

5、评标原则

评标办法具体见本采购文件第六部分。

六、授予合同

1、决标

评标结束后，竞争性磋商采购小组按照采购文件确定的评标办法推荐候选供应商。

2、成交通知书

2.1、采购人依法确认成交供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公示成交供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变中标结果或者成交供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、成交无效

1）发现成交供应商资格无效或成交供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 成交供应商须主动联系采购人或采购机构领取成交通知书。成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 采购文件、成交供应商的磋商响应文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

成交供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

5、履约保证金

合同签订后五日内供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

6、招标代理服务费

6.1、成交供应商在领取中标通知书同时向代理机构支付玖仟元招标代理服务费，

招标代理服务费汇入以下账号：

户名：温州国利招标代理有限公司

账号：333575331013000544148

开户行：交通银行温州永嘉支行

第四部分 政府采购政策功能相关说明

1、本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2、支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3、支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》（附件1），投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5、中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，“政采云”平台目前提供政采贷、履约保函、预付款保函等金融服务，供应商若有融资意向，可登陆https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/help查看详情。

附件1                  中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

注明：本项目属于货物采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》投标供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，并在“ 中小企业声明函（货物）”中逐一列出对应的“标的名称”（即货物名称）及其制造商。如若不全或无法判断时，则不享受小微企业价格折扣政策。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1.如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分 合同格式（参考格式）

以下条款为买卖双方必须遵守的主要条款，买卖双方也可根据实际情况另签合同文本，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

采购人：

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

▲按照采购文件规定。

第六条：验收

全部完工后由采购人负责组织相关单位进行共同验收，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收采取抽检形式，抽检合格率达到95%及以上算通过验收，如低于该比列的单位须进行无条件整改，直至整改合格。

第七条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

按照采购文件规定。

第九条：货款的支付

按照采购文件规定。

第十条：辅助服务

1、中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

2、中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

1、中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

2、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十二条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

3、中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2000元处理，如果超出合同规定期限10天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、梅雨、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货。

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

3、中标供应商未能按照投标文件承诺通过验收，造成采购人换货、退货的，可以视为中标供应商提供虚投标假资料谋求中标，采购人可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后，双方法定代表人或授权代表签署并加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

采购人(盖章)：                                 中标供应商（盖章）

法定代表人：                                   法定代表人：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

（合同签订后供应商须将原件送至代理单位、合同扫描发至250453502@qq.com邮箱备案）

第六部分 评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定成交供应商，确保服务质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商采购文件的商务、技术要求，对报价文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。竞争性磋商采购小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，竞争性磋商采购小组不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其报价文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的竞争性磋商采购小组负责，竞争性磋商采购小组由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

本次采购，评标程序如下：

第一步：政府采购云平台上开启供应商的响应文件。供应商第一次报价不公开。

第二步：竞争性磋商采购小组根据评审原则和评审办法，对各供应商的商务技术部分投标进行磋商与评审。磋商与评审程序如下：

1、磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。开展磋商，本项目磋商采用在线发起询标（谈判）进行磋商。

2、如磋商采购小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商采购小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在线同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交报价文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

3、最终报价。磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的有效供应商在30分钟时间内提出最终报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。最终报价包含原采购文件及承诺书中的全部内容的所有费用；所有报价单项同比例下浮。

4、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

如磋商小组认为磋商文件能够详细列明采购项目的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，服务类采购项目提交最后报价的供应商不得少于2家。

第三步：公布经磋商后有效供应商的商务技术、报价综合评分及最终报价。

第四步：得分第一名的投标人为确定为该项目的第一中标候选人；其他供应商按排名为依次为第二、第三中标候选人；推荐综合得分第一名的供应商为成交供应商，如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签随机决定。

成交供应商放弃成交、或经审查报价资格无效、拒签合同或者因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性磋商采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其成交资格，并按供应商评标合计得分从高到低排序依次确定新的成交供应商，新的成交供应商继续适用于本条款。

如果无候选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

五、评分细则

一、报价响应文件评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价响应文件评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位），给予评标价格折扣。

- 商务技术综合评分70分

| 序号 |  | 评审内容 |  | 评分标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（20分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 正面服务评价文件 |  | （1）投标人具有水文系统单位用户出具的流量自动监测服务的用户好评文件得1分，最多得3分。 【证明材料：投标文件中提供好评文件扫描件和对应项目的中标通知书及合同扫描件，资料不全的不得分。】 | 3分 | 客观分 |
|  |  | 拟投入本项目技术服务人员要求 |  | （1）投标人项目负责人具有水利相关专业或排水类高级工程师职称或以上的，得2分，具有水利相关专业或排水类工程师职称的得1分；项目负责人具有注册土木工程师（水利水电工程）的加2分。本项最高得4分。 【证明材料：须提供职称证书扫描件、注册执业资格证书扫描件，同时提供由社保部门出具的本单位缴纳的最近6个月任意1月社保证明，未提供或少提供不得分。法人代表可不提供社保证明。】 | 4分 | 客观分 |
|  |  |  |  | （2）投标人技术负责人（项目负责人与技术负责人不能为同一人）；具有水文高级工程师或以上的，得2分，具有水文工程师的得1分；具有水文勘测工证书的加2分。本项最高得4分。 【证明材料：须提供职称证书扫描件，同时提供由社保部门出具的本单位缴纳的最近6个月任意1月社保证明，未提供或少提供不得分。法人代表可不提供社保证明。】 | 4分 | 客观分 |
|  |  |  |  | - （3）项目组成员包含水文遥测安装工、水文流量率定师、网络通信安全管理员证书，每一人得2分；本项最高得6分。 【证明材料：以上须提供证书扫描件，同时提供由社保部门出具的本单位缴纳的最近6个月任意1月社保证明，未提供或少提供不得分。法人代表可不提供社保证明】 | 6分 | 客观分 |
|  |  | 同类业绩 经验 |  | 投标人自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有水文系统单位流量自动监测项目业绩的，每一个得1分，最多得3分。 【证明材料：提供中标通知书扫描件和合同扫描件，否则不得分。】 | 3分 | 客观分 |
| 二、技术部分（50分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 投入设备技术指标响应情况 |  | 所有技术指标完全满足招标文件所列参数要求的得20分；标有★的参数每负偏离一项或缺漏项扣2分，其他参数每负偏离一项或缺漏项扣1分，扣完为止。 |  | 20分 | 客观分 |
|  | 技术设计方案 |  | 对投标人在线测流系统技术设计方案，包括（现场调研方案与安装选址规划、系统安装与监测调试方案、系统关键集成技术、测流率定方案、系统运维与故障排查方案）、测试状况等进行评分：提供现场考察的照片、GPS定位图片、以及走航断面监测等方案内容作为重点考评。 提供的技术设计方案非常详细、专业、严谨、合理的，可行性非常高的，得6分； 提供的技术设计方案较详细、内容较专业、严谨较好、合理性较好的，得4分； 提供的技术设计方案详细程度一般，合理性一般，可行性一般的得4分； 未提供方案或方案与本项目不符的不得分。本项最高得7分。 |  | 6分 | 主观分 |
|  | 投标产品先进性、网络安全性情况 |  | （1）投标人将本次采购的水位、流速、流量集成展示在同一软件平台内。并提供承诺书，承诺中标后将本次采购的水位、流速、流量集成展示在同一软件平台的得2分，否则不得分。 【证明材料：提供软件截图及承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。】 |  | 2分 | 客观分 |
|  |  |  | （2）为保证网络信息安全，投标人所投项目配套使用的流量在线监测软件产品提供公安机关出具的《信息系统安全等级保护备案证明》得3分。 【证明材料：投标文件中提供等保证书扫描件；由第三方公司开发的需补充联合开发证明。】 |  | 3分 | 客观分 |
|  | 定期维护方案措施 |  | 质保期内、外对用易损件破损的响应、处理、定期巡查（维护）情况，维护能力方案措施打分。 注：方案措施非常详细、非常合理，可行性非常高的，得5分； 方案措施比较详细、内容较合理，可行性较高的，得3分； 方案措施详细程度一般，合理性一般，可行性一般的，得1分； 未提供或与本项目不符的不得分。 |  | 5分 | 主观分 |
|  | 在线监测站功能特点 |  | - 对水文数据中心系统的理解,是否能对数据中理解的相关功能进行详细描述,并指出其中的关键点和日常运行的注意点,以及出现故障的处理流程合理性和先进性进行打分。 - 内容理解详细，流程合理性好、先进性高的，得3-4分； - 内容理解一般，流程合理性一般、先进性一般的，得2分； - 内容理解、流程合理性、先进性较差的，得1分； - 未提供或与本项目不符的不得分。 |  | 4分 | 主观分 |
|  |  |  | （2）对防汛预警系统的理解,是否能对系统的相关功能进行详细描述,并指出系统的关键点和日常运行的注意点，针对在线监测软件功能先进性，可行性打分。 提供的软件功能先进性好，可行性高的，得3-4分； 提供的软件功能先进性一般，可行性一般的，得2分； 提供的软件功能一般，可行性较差的，最多的，得1分。 未提供或与本项目不符的不得分。 |  | 4分 | 主观分 |
|  | 售后运维服务能力 |  | - 根据投标人提供的售后响应时间、到场时间和故障问题解决时长的情况及实际结合情况进行评分。 - 售后服务响应及时、内容完整、保障措施完善的，得3分； 售后服务响应及时性一般、内容完整性欠缺、保障措施较完善的，得2分； 售后服务不及时、保障措施较差的，得1分。 未提供或与本项目不符的不得分。 |  | 3分 | 主观分 |
|  |  |  | （2）根据投标人的供货方案、比测率定分析、平台维护方案是否具体、详细、可行，有利于本项目实施的情况进行评分。 方案措施非常详细、非常合理，可行性非常高的，2分； 方案措施比较详细、比较合理，可行性较高的，1.5分； 方案措施详细程度一般，合理性一般，可行性一般的，1分； 未提供或与本项目不符的不得分。 |  | 2分 | 主观分 |
|  | 政策功能分 |  | 1.投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分； 2.投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件《节能环保产品声明函》、附件《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 |  | 1分 | 客观分 |

注 ：1.每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该供应商的技术、资信标最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术响应文件部分分值（所有竞争性磋商采购小组成员打分的算术平均值）＋报价响应文件部分分值。

2、竞争性磋商采购小组推荐得分最高的供应商为预成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预成交供应商）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

第七部分  磋商响应文件格式

一、资格响应文件

填写须知

（一）投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标：

1．未按采购文件要求提交资格证明文件的；

2．提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3．资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位CA电子签章或签字的；

4．资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

（二）投标人应提供的证明材料：

基本资格要求证明文件

1.承诺函

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

（采购人、采购代理机构）：

我公司参与            项目名称               （项目编号：              ）投标，根据《政府采购法》第二十二条规定，我司郑重承诺具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日     期：

2.与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

承诺函

（采购人、采购代理机构）：

我司郑重承诺，我司此次参加             项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

3.与政府采购云平台运营机构，以及与该机构无直接控股或者管理关系的承诺函

承诺函

（采购人、采购代理机构）：

我方郑重承诺，我方与政府采购云平台运营机构，以及与该机构无直接控股或者管理关系，可在                 项目中进行投标。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

4.1.法定代表人授权书

法定代表人授权书

（采购人、采购代理机构）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目政府采购电子交易活动，全权处理本次交易活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：             性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商名称：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

| 粘贴法人授权代表身份证正面 | 粘贴法人授权代表身份证反面 |
| --- | --- |
| 粘贴法人身份证正面 | 粘贴法人身份证反面 |

4.2  法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件 （正面） | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- |

投标人名称（单位章）：

年        月        日

特定资格要求证明文件

无

二、报价响应文件部分格式

1. 报价一览表

报价一览表

项目名称：                            采购编号：                         单位：元

| 报价项目 | 投标总价（元） | 项目负责人 |
| --- | --- | --- |
| 温州市龙湾区农业农村局水利感知体系建设 | 小写： |  |
|  | 大写： |  |

说明：

▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的所有有关费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

2.投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                        采购编号：           （价格单位：元）

| 项目 | 货物名称 | 品牌、型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 根据采购清单逐项列出 |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 拆除、安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 运管服务费、培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 合计总价（应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  | 总价： 元； |  |  |  |  |

注：1、以上核算需符合相关法律、法规及招标文件规定。

2、总计价应与附件一“开标一览表”中投标价相一致。

3、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

4、没有提供分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

6、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商全称（盖章）：

供应商授权代表（签字）：

日期：

三、商务技术响应文件部分格式

附件1  投标函

投  标  函

（采购人）   ：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（括号内填投标编号）       电子交易采购的有关活动，并对该项目进行响应。为此：

1、提供投标须知规定的全部磋商响应文件；

2、我方对服务期承诺如下：▲按采购文件规定期限执行。

3、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、成交供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动且在限制期内。

9、本投标自开标之日起90日历天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-1  法定代表人诚信投标承诺函

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按磋商文件、磋商响应文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、磋商响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者磋商采购小组行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件2-2 采购活动现场确认声明书

采购活动现场确认声明书

温州国利招标代理有限公司：

（授权代表填写）本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加        （编号：       )政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

（法定代表人填写）本人为                  （单位）负责人        （姓名），现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（先勾选不存在选项、如在投标时发现有以上的任何情况，须立即向采购代理单位反映，如开标后30分钟内无反映则均按照不存在选项处理）

供应商代表签名：

2024年 月 日

附件3根据评分标准需提供的项目业绩清单

根据评分标准需提供的项目业绩清单

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 | 签约日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表附加盖有效公章的合同复印件，业绩以合同为准。

2、供应商不按此要求填写此项内容或未提供业绩证明将视为无业绩。

3、供应商可按此表格式复制。

供应商全称（盖章）：

日期：

附件4 偏离表

4.1 商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 采购文件要求 | 磋商响应文件对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

4.2 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 采购文件要求 | 磋商响应文件对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注明：1、如无偏离，应明确填写无偏离字样，若有偏离，应逐项列出，如实填写。

- 附件5 投标产品配置清单

投标产品配置清单

供应商名称：        招标编号：         投标项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 | 彩色实物图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、放置商务技术标中。本表相当于不带价格的明细报价表。

- 所投产品详细配置、技术应另页描述。

- 附技术要求中所需提供的证明材料。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 附件6 供应商项目服务人员汇总表

供应商项目服务人员汇总表

招标项目名称：                                 招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保队伍的配备、计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排： |  |  |  |  |  |  |  |

附注：1. 项目负责人、技术负责、施工、设备材料、以及各主要专业工种负责人均应列入；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 职称证书、执业资格证书、职业水平证书等人员证件复印件附后。

4. 表格可以延续。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 附件7 项目负责人资格情况表

项目负责人资格情况表

| 姓名 |  | 近五年以来从事相关工作经历及业绩： |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：

须随表提供相关项目经验，学历、职称、所获其他证书，根据评分要求提供社保。

相关项目经验需提供原业主单位盖公章的书面证明。

供应商全称（盖章）：

日期：

- 附件8 节能环保产品声明函

节能环保产品声明函

（如有则提供）

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日 期：

- 附件9 节能（环保）产品清单

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商须选用符合要求的产品，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中应提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日 期：