平阳县政府采购 竞争性磋商采购文件 （线上电子招投标） 项目名称：平阳县万全镇第二幼儿园智能化系统采购 采购编号：PXCG220704286 采购单位：平阳县万全镇第二幼儿园 联 系 人：陈老师 联系电话：0577-63088773 代理机构：浙江品信工程项目管理有限公司 联 系 人：吴女士 联系电话：0577-63682718、15669781333 二○二二年七月

浙江品信工程项目管理有限公司关于平阳县万全镇第二幼儿园智能化系统采购竞争性磋商采购公告

公告日期：2022年07月04日

项目概况

平阳县万全镇第二幼儿园智能化系统采购采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取（下载）采购文件，并于2022年07月15日 14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：PXCG220704286

项目名称：平阳县万全镇第二幼儿园智能化系统采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：556000

最高限价（元）：/

采购需求：

数量：不限

预算金额（元）：556000

单位：套

简要规格描述：详见招标文件

备注：

合同履约期限：标项 1，至合同结束（以采购人发出的书面进场通知时间为准）

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2022年07月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2022年07月15日 14:30（北京时间）

地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2022年07月15日 14:30 （北京时间）

地点（网址）：浙江省温州市平阳县鳌江镇玉莲村鞋业园区A区10幢新厂房二楼

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标，按投标无效处理 。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平阳县万全镇第二幼儿园

地    址： 平阳县万全镇第二幼儿园

传    真：

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：0577-63088773

质疑联系人：林女士

质疑联系方式：0577-63088773

2.采购代理机构信息

名    称：浙江品信工程项目管理有限公司

地    址：浙江省温州市平阳县鳌江镇玉莲村鞋业园区A区10幢新厂房二楼

传    真：0577-63682718

项目联系人（询问）：林元品

项目联系方式（询问）：0577-63682718

质疑联系人：黄益诺

质疑联系方式：15669781333

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科

地    址：平阳县昆阳镇人民路373号

传    真：/

联系人 ：吴先生

监督投诉电话：0577-63889763

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

磋 商 通 知（邀 请）书

浙江品信工程项目管理有限公司对平阳县万全镇第二幼儿园智能化系统采购进行竞争性磋商采购，我们现通知贵单位（公司）参加，并请按竞争性磋商文件的要求认真准备好响应文件，按时前来参与磋商采购。

| 采购编号 | PXCG220704286 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 平阳县万全镇第二幼儿园智能化系统采购 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 竞争性磋商采购 |
| 供应商资格 | 按采购公告要求 |
| 报价有效期 | 90日历天（自递交磋商响应文件截止日起计算） |
| 投标文件的签章 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 磋商响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
| 响应文件的组成 | 完整的《响应文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 响应文件的签章 | 电子签章，按《供应商须知》和《响应文件格式》标注的要求进行盖章、签署（电子签章）。 |
| 响应文件的形式 | 电子响应文件（即“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]）； 注：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 |
| 磋商响应文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：浙江省温州市平阳县鳌江镇玉莲村鞋业园区A区10幢新厂房二楼 吴女士收 0577-63682718、15669781333）。 |
| 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司 机构地点：浙江省温州市平阳县鳌江镇玉莲村鞋业园区A区10幢新厂房二楼 联系人：吴女士 联系电话：0577-63682718、15669781333 联系传真：0577-63682718 |
| 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局政府采购监督管理科 联系人：吴先生 监督投诉电话：0577-63889763 传真：0577-63889959 地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局 |
| 响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 电子加密响应文件的 解密和异常情况处理 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 递交磋商响应文件截止时间及开标解密开始时间 | 2022年07月15日 14:30 |
| 磋商地点（评审地点） | 浙江省温州市平阳县鳌江镇玉莲村鞋业园区A区10幢新厂房二楼（浙江品信工程项目管理有限公司） |
| 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江品信工程项目管理有限公司：邮箱： 3439026955@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

竞争性磋商文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、采购内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、确定成交供应商办法

第一部 项目简介

一、项目简介

浙江品信工程项目管理有限公司受平阳县万全镇第二幼儿园委托，以竞争性磋商方式采购平阳县万全镇第二幼儿园智能化系统采购，本项目资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行报价。

第二部分 采购内容及技术要求

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容及详细要求（以下所有参数是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的产品参加。产品性能是否更优由磋商采购小组按少数服从多数原则认定。）

- 、采购清单

| 序号 |  | 功能区名称 |
| --- | --- | --- |
| 智能化系统 | 1 | 综合布线系统 |
|  | 2 | 计算机网络系统 |
|  | 3 | 公共广播系统 |
|  | 4 | 安防监控系统 |
|  | 5 | 阳光厨房监控系统 |
|  | 6 | 多功能报告厅设备 |
|  | 7 | 多媒体信息发布系统 |

- 、详细采购清单及技术要求

| 项目名称：智能化-综合布线系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 |
| 一、工作区子系统 |  |  |  |  |
|  | 白色单孔信息面板 | 面板采用快速免工具拆卸设计,可免工具外部拆卸面板中间的网络组件组件，不用拆除面板即可维修方便快捷； 材料：面板材vb料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm； | 40 | 个 |
|  | 白色双孔信息面板 | 面板采用快速免工具拆卸设计,可免工具外部拆卸面板中间的网络组件组件，不用拆除面板即可维修方便快捷 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； | 10 | 个 |
|  | 6类非屏蔽信息模块 | 规格：六类180度非屏蔽RJ45模块性能：模块金针厚金区镀金50U；IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm；接线方式：110卡接式,使用110工具端接，保证线对自然绞距施工 传输速率≥250MHz条件下的传输要求，最少可插拔1500次以上，IDC触点可卡接22到23AWG线规的导体 | 60 | 个 |
|  | 机柜 | 机柜42U | 1 | 台 |
|  | 机柜 | 1米 | 2 | 台 |
| 二、设备间子系统 |  |  |  |  |
|  | 24口六类非屏蔽模块化数据配线架(带标签) | 采用标准的19英寸机架式结构，带有24个RJ45插口，IDC段包括V形触点； 每个端口采用弹簧支撑的防尘盖技术，其色码可以与插座颜色保持一致；每个端口模块可单独拆卸，有利于特殊要求，如更换为视频模块、光纤模块； 配线架采用冷轧钢制成，外覆石墨灰色粉末； 正面RJ45插座触点原材料为磷青铜，电镀100μm镍50μm镀金； 配线架含防尘盖板的设计，可保持模块插口的清洁，保护模块接触性能不受影响，同时方便日后系统的使用、维护； 配线架连接可以使用后部走线，采用任何线序安装；背面金属理线架表面光滑，预留扎带孔洞，可以轻松承拖六类线缆重量，并可保证线缆管理符合弯曲半径要求，令安装效果美观统一； 模块化设计单个插座接口支持标准的超五类或六类模块安装； 模块化卡接构造方便，具有高性能、易操作的特点，实现简单而迅速的安装； 框架采用金属粉末涂层设计，保护配线架不被腐蚀和刮伤，保证更高机械强度，提供优秀的外观质量； 前面板合页式标识窗可方便进行标记，便于线缆识别与管理，防尘设计确保性能优异、延长使用寿命。 耐压强度：1000V(AC750V) 1min 无击穿和飞弧； 绝缘电阻：≥1000MΩ； 绝缘强度：接点/接点 1.0 KV； 典型端接电阻：≤20 mΩ (EN 60603-7)； 导体直径：0.5 - 0.65 mm (AWG 22-24)； 线缆直径范围（含绝缘层）：1.05 -1.6 mm； 卡接点重复卡接次数：≥200； 工作温度：- 40℃～70℃。 | 5 | 个 |
|  | 1U机架式理线器 | 采用标准的19英寸机架式结构，采用带盖跳线理线槽，1U高度； 带盖背面理线环后面进线，管理水平线缆，在机柜的内两侧配备了跳线导线环用于垂直方向管理跳线； ABS材料制作,方便理线,上下活扣设计,前挡板可上下翻动；双铰链盖板，无需拆下盖板即可进行接线； 双铰链盖板，无需拆下盖板即可进行接线。 | 10 | 个 |
|  | 工作区非屏蔽数据跳线RJ45/RJ45(3米) | 六类性能，提供可靠性连接； 水晶头簧片表面50um镀金； 优质的内部7×0.20mm多股芯线，柔软性好，确保良好的传输性能； 渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径； 满足并且超越EIA/TIA-568B，ISO11801的六类信道要求； 线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，确保优异性能； 50μinch整体镀金三叉压接簧片RJ45水晶头射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接； 弹片保护套设计有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； 插头的插合次数：≥1000次； 插头材料为阻燃透明聚碳酸酯 符合UL 94V-0。 | 80 | 条 |
|  | 附件 | 法兰、LC单模光芯尾纤、溶解、水晶头等 | 1 | 批 |
| 项目名称：智能化-计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 一、计算机系统 |  |  |  |  |
|  | 网络核心交换机 | 1、设备性能：交换容量≥5.9Tbps，包转发率≥220Mpps； 2、★业务插槽≥1业务插槽，可扩展防火墙、IPS等硬件插卡，2端口万兆电口，提供官网截图； 3、性能指标：MAC地址表≥32K 路由表容量≥32K； 4、单台配置要求：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，其中8个是combo口（如不具备充裕的combo口，需实配8个千兆电口+8个千兆光口），≥4个万兆光口；配置≥2个可热插拔电源；配置≥2个可热插拔风扇，实配Vxlan功能; 安全及可靠性： 5、★支持MACsec硬件加密安全技术，提供官网链接及截图说明或加盖投标单位公章的证明材料； 6、★虚拟化：保证整网可靠性，核心及接入设备采用同一种虚拟化技术，具备相等的可靠性。提供官网截图及链接； 为保证系统安全可靠，设备商应获得国家规划布局重点软件企业证书，提供盖章的证书复印件 7、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 8、镜像功能：支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像 9、虚拟化：保证整网可靠性，核心及接入设备采用同一种虚拟化技术，具备相等的可靠性。提供官网截图及链接或加盖投标单位公章的证明材料; 支持远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制 10、有线无线一体化：内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合MC-AC分层模式，消除无线带宽瓶颈，提供官网截图及链接或加盖投标单位公章的证明材料 11、★常见功能查询：提供工具宝箱，用户可自定义常用功能界面，提供常用协议号查询、常用端口号查询、MAC厂商查询、FTP客户端查询、FTP服务器查询、TFTP服务器查询、IP地址划分、IP地址归属查询、条件申请查询、设备维保查询、板卡配套查询、快速Ping扫描查询、报文格式查询、日志转读查询、序列号二维码、命令查询、ACL信息查询等，提供软件功能截图。 资质：为保证系统的稳定运行及产品的成熟性 （1）投标产品厂商软件开发必须通过国内CMMI5级以上认证，要求提供加盖投标单位公章的证书复印件 （2）投标产品供应商需具备科学、系统的知识产权管理体系，投必须通过知识产权管理体系认证 （3）投标产品厂商必须提供入网证书 服务要求：中标后提供原厂三年维保 | 1 | 只 |
|  | 24口接入层交换机 | 1、交换容量 ≥336Gbps，以官网最小值为准，转发性能 ≥66Mpps，以官网最小值为准； 2、性能指标 MAC地址表≥16K路由表容量≥4k（支持OSPF） ACL：3K； 3、接口类型 ≥24 *10/100/1000TX ≥4*SFP； 4、堆叠 最大堆叠台数≥9台 最大堆叠带宽≥16G，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预，支持远程堆叠； 5、VLAN特性 支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数，支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 6、链路聚合 支持GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合，支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP 7、镜像功能 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1） 8、路由协议 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3/ 9、可靠性 支持RRPP（快速环网保护协议），支持Smartlink;支持RSTP功能，支持MSTP功能，支持PVST功能； 10、访问控制策略 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持SP/WRR/SP+WRR队列调度；支持基于端口的限速；支持基于流的重定向；整机提供ACl条目数不小于512条；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持双向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 11、DHCP 支持DHCP client，支持DHCP Snooping，支持DHCP Snooping trust，支持DHCP Snooping option 82，支持DHCP Server 12、安全特性 支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X 支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs，支持EAD 13、管理和维护 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持iMC网管系统 14、绿色节能 端口定时down功能（Schedule job），支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； 15、资质认证 要求提供信产部入网证和检验报告，提供CCC认证； 16、售后服务：中标后提供原厂三年维保 | 6 | 台 |
|  | 室内无线AP | 1、工作模式:可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac Wave2协议，支持MU-MIMO。 协议支持:同时支持802.11a/n/ac/ac Wave2和802.11b/g/n工作 2、接口≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) 3、天线:内置天线 4、★接入速率：≥1267Mbps 5、核准频段:802.11a/n/ac : 5.725GHz-5.850GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国) 6、功耗:整机最大功耗小于12.5W(所有空间流满速率工作) 7、供电:RJ45网线供电或本地电源适配器 8、★设备要求:整机可以支持512个用户同时上线；整机接入120个用户同时点播1M码流的视频文件，视频点播流畅不卡顿，提供工信部权威泰尔测试报告 9、支持中文SSID：可指定最长包含16个汉字的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 10、加密：支持AC/AP间隧道加密，用户接入支持WAPI模式 11、接入控制:1、支持802.1X、Portal、MAC认证； 12、远程Portal认证：支持远程独立服务器模式； 13、远程Portal页面推送：支持基于SSID、AP的Portal页面推送； 14、IPV6:支持IPv6。 15、▲兼容性：要求无线AP与平阳县教育现有无线城域网及无线控制器无缝兼容，在城域网范围内可实现统一管理，统一接入YJE认证系统，实现校际、校内无线漫游，方便共享使用 16、证书要求:提供国家工信部入网核准证及WiFi认证。 17、售后服务：中标后提供原厂三年维保 | 6 | 个 |
|  | 24口POE交换机 | 1、设备性能：整机交换容量≥336Gbps、包转发率≥96Mpps，以官网最小值为准，提供官网链接及截图 2、★接口要求：24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆光电复用以太网端口（光电复用口可用4个千兆电口+4个千兆光口替代） 3、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持Voice VLAN、Guest VLAN，最大Vlan数≥4094 4、三层路由功能：支持IPv4和IPv6三层路由功能，包括静态路由、RIP 5、防雷：支持业界领先10KV防雷 6、运维管理：实配运维管理软件，提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、开局助手、控制台、云图、工具宝箱等功能，提供软件功能截图； 7、★POE :支持POE供电，整机交流供电能力≥378W，提供官网截图； 8、虚拟化：保证整网可靠性，核心及接入设备采用同一种虚拟化技术，具备相等的可靠性。提供官网截图及链接； 9、二层环网协议：支持STP/RSTP/MSTP/PVST+协议 组播协议：支持IGMP Snooping，支持组播VLAN，支持MLD Snooping 安全特性：支持IP+MAC+PORT的绑定； 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器； 支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击； 支持IPv6安全特性包括IPv6环境下的IP＋MAC＋PORT绑定，NP detection，ND Snooping等； 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 10、终端准入控制：支持实施终端准入策略，可以作为策略准入网关强制实施用户安全准入策略（如用户系统补丁升级审核，病毒库升级审核，黑白软件安装审核等），实现加强网络终端用户的主动防御能力以及控制终端用户的网络使用行为的管理要求。 11、入网证 提供工信部入网证书 12、资质：为满足产品稳定性，所投设备设备厂商需连续多年获得国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合认定证书，提供证书复印件 13、售后服务：中标后提供原厂三年维保 | 2 | 台 |
|  | 光模块 | 光模块单模双芯 | 2 | 只 |
| 二、视频监控接入层交换机 |  |  |  |  |
|  | 24口POE供电交换机 | 1. 端口类型：24个千兆以太网端口 2. 交换容量：48Gbps 3. 转发性能：35.7Mpps MAC地址表：8K 二层协议：支持802.3x 6. 防雷特性：支持共模防护7KV，防雷4级 7. POE：190W | 3 | 台 |
| 项目名称：智能化-公共广播系统 |  |  |  |  |
| 一、主机房设备 |  |  |  |  |
| 1、主控设备 |  |  |  |  |
|  | 智能控制主机 | 1.支持编程自动控制，每天可多达200步，并设有晴天、雨天运行模式； 2.内置音频矩阵，≥8路输入，≥16路输出，可手动或自动任意切换；各区可同时播放不同节目； 3.内置可编程控制的MP3音源；采用SD卡存储，随机附送读卡器； 4.外控各种音源设备，实现在规定时间、指定地点（区域），播放对应的节目（音乐）； 5.支持电源管理，内置≥6路可编程控制的电源，并可外控电源时序器进行扩充； 6.多模式的消防报警功能，包括全区独立报警、分区独立报警、相邻（1.2.3.4）分区6种报警模式； 7.本地广播寻呼功能，可实现全区，分区广播寻呼； 8.配合呼叫站可进行远程寻呼广播；通过呼叫站的音频接入口； 9.与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区，分区寻呼广播。 | 1 | 台 |
| 2、音源设备 |  |  |  |  |
|  | 无线话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 1 | 套 |
|  | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。 2.水平面波源宽度：≥60°、垂直面波源宽度：≥ 50°。 | 1 | 套 |
|  | 话筒天线 | 1.频带范围： 640~960MHz，增益： 12dB。 2. 输出/入阻抗： 50Ω，端口形式： 连接BNC 输入端。 | 1 | 套 |
|  | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 |
| 3、周边设备 |  |  |  |  |
|  | 电源时序器 | 1.机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板； 2.≥16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； 3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.支持≥16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.有≥1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 | 1 | 台 |
|  | 前置放大器 | 1.1组MIC话筒输入，有自动和手动选择呼叫功能开关。在自动呼叫状态由MIC通道调校音调和音量。具有第一优先。 2.在手动呼叫状态可由各自通道自由选择。优先权大于EMC，当强插信号中断时，自动恢复各路对应输入；2组紧急输入具有第二优先 3.当有紧急信号输入时便自动切入播放紧急音频信号，当紧急信号中断时，自动恢复各路对应输入。 4.八路LINE输入，独立控制,话筒/LINE具有独立高/低音调节,2路EMC输入，可以切换八路LINE信号,MIC输入可切断EMC输入信号,八路非平衡输出。 | 1 | 台 |
|  | 数字功放 | 1.功放采用D类放大电路，要求内置开关电源。 2.设备应采用1U高度19英寸机箱设计。 3.具有≥1通道欧式端子平衡输入，≥1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥350W，具备1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 ★4.具有故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 6.支持短路、过载、过热保护功能。 | 2 | 台 |
|  | 数字功放 | 1.功放采用D类放大电路，要求内置开关电源。 2.设备应采用1U高度19英寸机箱设计。 3.具有≥1通道欧式端子平衡输入，≥1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥650W，具备1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 ★4.具有故障监控端子，可远程监控功放设备工作状态。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 6.支持短路、过载、过热保护功能。 | 1 | 台 |
|  | 机柜 | 42U | 1 | 台 |
| 二、前端设备 |  |  |  |  |
|  | 教室壁挂喇叭 | 1．额定功率：10W 2．灵敏度≥86dB 3．频率响应：130-18KHz 4．喇叭单元：4"×1,2.5"×1 | 12 | 只 |
|  | 教室吸顶音响 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.灵敏度)≥92dB 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz 5.喇叭单元：5"×1 | 12 | 只 |
|  | 走廊壁挂喇叭 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X | 18 | 只 |
|  | 音柱 | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω 5．频率响应：50-18KHz 6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7．防护等级：IP66 | 9 | 只 |
| 三、辅助材料 |  |  |  |  |
|  | 其它辅助材料 | 音频连接线、音频接头、排插电源、胶布等 | 1 | 批 |
| 项目名称：智能化-安防监控系统 |  |  |  |  |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |
|  | 枪式监控 | 1. 200万 1/2.7" CMOS 红外筒型网络摄像机； 2. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3. 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4. 宽动态: 120 dB； 5. 补光距离: 最远可达30 m； 6. 防补光过曝: 支持； 7. 红外波长范围: 850 nm； 8. 补光灯类型: 红外灯； 9. 最大图像尺寸: 1920 × 1080； 10. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 11. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部检验报告证明） 12. 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 13. 支持POE供电； 14. 防护: IP67； | 31 | 台 |
|  | 壁装支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 31 | 台 |
|  | 半球监控 | 1. 200万 1/2.7" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 2. 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测； 3. 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR； 4. 宽动态: 120 dB； 5. 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 6. 补光灯类型: 红外灯； 7. 补光距离: 最远可达30 m； 8. 波长范围: 850 nm； 9. 防补光过曝: 支持； 10. 最大图像尺寸: 1920 × 1080； 11. 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 12. 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 13. 音频: 1个内置麦克风； 14. 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 15. 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； 16. 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； 17. 支持POE供电； 18. 防护: IP66； 19. 射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 20. 传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 21. 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 44 | 台 |
|  | 周界警戒摄像机 | 1. 200万 1/2.7" CMOS 智能筒型网络摄像机； 2. 最低照度彩色0.0005lx，黑白0.0001lx。 3. 支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。 4. 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 5. 支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。 6. 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 7. 可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪、评分和抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。 8. 支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 9. 支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配参数等，并支持恢复默认操作。 10. 宽动态: 120 dB； 11. 补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m； 12. 防补光过曝: 支持； 13. 最大图像尺寸: 1920 × 1080； 14. 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 15. 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器； 16. 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A）； 17. 电源输出: DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电； 18. 支持POE供电； 19. 防护: IP66； | 18 | 台 |
|  | 警戒摄像机支架 | 定制 | 18 | 台 |
|  | 64路硬盘录像机 | 1. 硬件规格：3U标准机架式；2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源；16盘位，可满配10T硬盘；2个千兆网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；1个eSATA接口；报警IO；16进8出；支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 2. 软件性能：输入带宽：320M；64路H.264、H.265混合接入；最大支持16×1080P解码；支持H.265、H.264解码； 3. 可同时显示输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出4路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码3路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或输出1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像。 4. ★接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。（以公安部检测报告为准） 5. ★接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式。（以公安部检测报告为准） 6. ★最大可接入64路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片。（以公安部检测报告为准） 7. ★具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。（以公安部检测报告为准） | 2 | 台 |
|  | 监控硬盘 | 6TB | 28 | 块 |
|  | 55寸电视机 | 55寸 | 2 | 台 |
|  | 立杆 | 3.5米 | 5 | 根 |
|  | 附件 | 光纤收发器、室外安防箱、电源插板、监控电源、胶布、缠绕管等 | 1 | 批 |
| 二、人员通道系统 |  |  |  |  |
|  | 单机芯摆闸 | 尺寸/1200×280×900mm 材质/304不锈钢 通道宽/单机小于1100mm 通行方式/单向/双向 读写方式/IC卡/ID卡/磁卡/条码等 摆闸功能 · 设备具有自报故障提示功能,方便用户的使用及维护； · 设备具有通行指示和通道指示功能（室外超高亮度）； · 设备具有常开按键功能（按下按键闸机永远处于开启状态）； · 设备具有断电摆门自动打开，上电自动闭合功能，符合消防要求； · 设备具有线路自检功能； · 设备具有非法闯入报警功能； · 设备具有三重防夹保护功能； · 控制进出/自由进出模式可任意调节； · 自动关闸/延时关闸（时间可调）可任意调节； · 具有远距离控制开关功能，以满足用户的特殊需求及消防安全需求； · 具有标准统一的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成； | 2 | 台 |
|  | 双机芯摆闸 |  | 1 | 台 |
|  | 人脸动态识别机 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；支持二维码识别（与门口机可识别二维码类型保持一致）； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34，韦根26需定制； 5、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 6、工作电压： DC 12V/3A，不自带电源； 7、使用环境：室内外环境，避免阳光直射镜头； 8、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 9、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 10、工作温度：-30~60℃。 | 4 | 台 |
|  | 人脸机底座 | 装人脸机 | 4 | 套 |
|  | 人脸采集器 | USB接口自动对焦 | 1 | 个 |
| 三、车辆识别系统 |  |  |  |  |
|  | 栅栏道闸 | 1. 包含：2个遥控器； 2. 道闸类型：栅栏； 3. 道闸方向：右向； 4. 道闸杆长：5米； 5. 运行速度：6秒； 6. 机箱材质：冷轧钢； 7. 机箱颜色：橙色； 8. 遥控距离：≥30m； 9. 输入电压：220VAC+10%； 10. 电机驱动：交流电机； 11. 电机功率：90W； 12. 功能特性：支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能，支持强冷天气； 13. 应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能； 14. 应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位； 15. 应装有热过载保护装置。 | 1 | 台 |
|  | 出入口抓拍一体机 | 1. 摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 2. 传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS； 3. 最小照度：彩色0.002Lx(F1.4，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lx(F1.4，关闭帧积累，黑白模式)，能基本分辨被摄目标轮廓特征； 4. 快门：1/30秒至1/100,000秒； 5. 支持ICR切换； 6. 视频压缩标准：H.264/M_JPEG； 7. 压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； 8. 图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)； 9. 视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 10. 宽动态范围：95dB； 11. 三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps； 12. 支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； 13. 三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种相同分辨率的视频图像。 14. 样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端。 15. 车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%。 16. 车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%。 17. 可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码。 18. 支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85。 19. 可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 20. 支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机。 21. 外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关。 22. 工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)； 23. 防护等级：IP67； 24. 功耗：22WMAX； 25. 支持图像、视频防篡改功能； 26. 支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能； | 2 | 台 |
|  | 立柱 | 1、立柱高度：1.3米 ；2、立柱直径：60mm 3、1.3米处可安装一体机 4、0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 2 | 根 |
|  | 出入口LED显示屏 | 1. 双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色；； 2. 分辨率64*64，支持最小16点阵显示； 3. 支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等； 4. 可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字； 5. 室外使用，防护等级IP54； 6. 内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报； 7. 显示分辨率：64*64； 8. 显示亮度：1600cd/m2； 9. 屏幕类型：LED； 10. 显示：4行4字； 11. 显示屏尺寸：364mm*484mm*60mm； | 2 | 块 |
|  | 车辆检测处理器 | 1. 具有485接口、2路继电器开关量输出接口； 2. 支持接入2路线圈； 3. 线圈工作频率：28KHz～120KHz； 4. 支持灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低）； 6. 线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态 7. 线圈故障恢复时间：≤100ms； 8. 线圈故障检测时间：＜10ms； 9. 输出IO方式：继电器开关量输出； 10. 工作电压：AC220V； 11. 工作环境温度：-40℃～80℃；工作环境湿度：＜93%，无冷凝； | 3 | 台 |
|  | 地感线圈 | 0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈200米。 | 2 | 捆 |
|  | 出入口控制终端 | 1. 处理器：Intel Bay Trail平台处理器； 2. 内存：4GB； 3. 标配128G SSD； 4. 指示灯：电源指示灯/运行指示灯； 5. 显示器分辨率：1920×1080； 6. 电源：DC12V/5A适配器； 7. 机械特性：尺寸：525mm（宽）×170mm（深）×377mm（高） 黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行； 8. 功耗：峰值60W，平均35W； 9. 工作环境：工作温度0℃～40℃、工作湿度10%～95%； 10. 功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、麦克风输入、视频HDMI接口，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件，正版32位Windows系统； 11. 余位发布功能检验：设备根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应对应出入口下的LED显示屏上； 12. 级联功能检验：能够支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台； 13. 自定义LED显示文字检验：在LED的配置界面中，支持配置该LED在空闲时显示的文字，如：“欢迎光临”、“XXX停车场欢迎您！”等； 14. 收费管理功能检验：支持收费规则和减免规则的增加、删除、修改功能； 15. 查询结果导出功能检验：支持通行信息、过车收费信息、场内信息、缴费信息、交接班信息、操作记录信息、行人信息查询结果的导出； | 1 | 台 |
| 四、广告门系统 |  |  |  |  |
|  | 广告门 | 1. 支持延时关门功能 2. 支持智能遇阻、推门反转保护 3. 支持最大功率、防夹灵敏度设置 4. 支持关门力度、开门保持时间调节 5. 支持时间设置、支持高峰时间段设置 6. 支持开、关门速度，减速角度、加速度调节 特色功能 设备上电后，广告门进入工作状态。 1、 按键开门版本广告门:广告门接收到按键的开门信号，由广告门控制板控制门的开和关。 2、刷卡版本广告门:读卡器读到有效卡时，门禁控制器对从卡片中读到的信息进行判断、处理， 并向广告门控制板发出开门信号，由广告门控制板控制门的开和关。 3、人脸识别组件版本广告门:人脸识别组件识别到人脸后进行鉴权，在判断、处理后向广告门 控制板发出开门信号，由广告门控制板控制门的开和关。 4、雷达感应，智能感应遇阻反弹，防止夹人。 | 1 | 套 |
|  | 人脸动态识别机 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；支持二维码识别（与门口机可识别二维码类型保持一致）； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34，韦根26需定制； 5、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 6、工作电压： DC 12V/3A，不自带电源； 7、使用环境：室内外环境，避免阳光直射镜头； 8、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 9、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 10、工作温度：-30~60℃。 | 1 | 台 |
|  | 人脸机支架 | 装人脸机 | 1 | 套 |
| 五、电动伸缩门系统 |  |  |  |  |
|  | 伸缩门 | 1、产品常规高度：1600mm 2、环境温度：-25- +75 3、空气相对湿度：≤90% 4、绝缘：Grade B 5、变速箱速比：1 : 40，功率370W 6、主料：55*50 榄子：45*35 7、轮子中对中距离：600mm 8、最大宽度：680mm 9、门体说明：标准厚度足0.52，主材采用优质进口8K不锈钢异型管，表面经过12道工艺精抛处理，色泽精亮，每一部件由不锈钢开模精铸而成，无焊点。 | 14 | 米 |
|  | 无轨控制系统 |  | 1 | 套 |
| 项目名称：智能化-阳光食堂视频监控系统 |  |  |  |  |
|  | 半球监控 | 1. 200万 1/2.7" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 2. 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测； 3. 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR； 4. 宽动态: 120 dB； 5. 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 6. 补光灯类型: 红外灯； 7. 补光距离: 最远可达30 m； 8. 波长范围: 850 nm； 9. 防补光过曝: 支持； 10. 最大图像尺寸: 1920 × 1080； 11. 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 12. 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 13. 音频: 1个内置麦克风； 14. 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 15. 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； 16. 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； 17. 支持POE供电； 18. 防护: IP66； 19. 射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 20. 传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 21. 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 6 | 台 |
|  | 8路硬盘录像机 | 1、视频输入路数：8路 2、音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）视频解码格式：H.265/Smart265/H.264/Smart264 3、类型：1个SATA接口 4、录像模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像/ 5、回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 1 | 台 |
|  | 监控硬盘 | 3.5英寸6TB | 1 | 块 |
|  | 55寸电视机 | 55寸 | 1 | 台 |
|  | 机柜 | 壁挂玻璃机柜6U | 1 | 台 |
|  | 附件 | 路由器、光纤收发器、接头、跳线等 | 1 | 批 |
| 项目名称：智能化-多功能报告厅 |  |  |  |  |
| 一、多媒体显示系统 |  |  |  |  |
|  | 全彩屏（6.4*3.2m） | 1、像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：钢挂贴墙式安装 2、室内 Q2.5全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等. 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率128点×64点； 4、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 5、工作电压：在4.5VDC能正常工作 6、工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 7、像素点间距：≤2.5mm ；最佳视角：水平≥150°，垂直≥140° 8、物理密度：≥160000点/㎡ 9、刷新频率：≥3840Hz； 10、最大对比度：≥5200：1 11、校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 12、色度均匀性 ：≤0.005，亮度均匀性 ：≥95% 13、色温：3000K-18000K具有可调整性 14、灰度级数：大于或等于16bit 15、平均无故障时间：≥10000小时 16、平整度：≤0.20mm； 17、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 18、最大功耗：≤420W /㎡，平均功耗≤140W/㎡ | 20.48 | 平方 |
|  | LED专业主控 | 1、支持丰富的数字信号接口，包括1路HDMI 2.0、4路DVI、2路SDI；具备16个千兆网口输出 2、最大输入分辨率4096*2160@60Hz，支持分辨率任意设置； 3、最大带载1040万像素，最宽或最高可达8192像素； 4、支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； 5、支持5画面显示，位置、大小可自由调节； 6、支持HDCP 2.2； 7、双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8、支持亮度和色温调节； 9、支持低亮高灰； 10、设备通过3C认证 | 1 | 台 |
|  | 接收卡 | 1、单卡输出 RGB’数据32组； 2、 单卡带载像素为256*256(4扫) 128*512(16扫) 128*1024(32扫） ； 3、 支持配置文件回读； 4、 支持静态-32扫任意扫描方式，兼容行业主流常规芯片、双锁存芯片、PWM高刷芯片； 5、支持138译码、595译码、5958译码等多种译码方式； 6、宽电压设计，支持电压输入范围+3.5V-6V； 7、硬件采用工业级设计，支持-40度至85度工作环境； 8、支持4V防反接保护电路，（可选配不分正负任意接）； 9、支持多种灰度模式。刷新优先、灰度优先、亮度优先； 10、 支持逐点亮色度校正； | 30 | 张 |
|  | 控制软件 | LED播放软件 | 1 | 套 |
|  | 综合布线 | 6类网线、10平方三相五线制电源线、PVC管x2条 | 1 | 项 |
|  | 结构 | 尺寸：6.4*3.2m 边框黑色亚光钛金、架材料采用方管焊接 | 1 | 套 |
|  | 配电箱 | 交流接触器、空气开关、二级防护、插座等 | 1 | 套 |
| 二、会标系统 |  |  |  |  |
|  | 电子会标屏 | P10单红0.48m*6.72m黑钛包边 | 3.22 | 平方 |
| 三、音响系统 |  |  |  |  |
|  | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 | 2 | 只 |
|  | 专业功放 | ★1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.★采用智能控制强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 1 | 台 |
|  | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | 2 | 只 |
|  | 专业功放 | ★1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) ★2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 1 | 台 |
|  | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 4 | 只 |
|  | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ★2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ★5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图佐证） | 1 | 台 |
|  | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 1 | 台 |
|  | 无线手持话筒 | ★1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 ★4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 ★9.由于无线电频谱资源属于国家所有，无线话筒含有无线传声器，要求无线传声器经过国家无线电监测中心检测中心检验并出具《短距离微功率设备射频认证试验报告》（提供报告复印件） | 2 | 套 |
|  | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 1 | 套 |
|  | 话筒天线 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 | 1 | 套 |
|  | 电源时序器 | 功能特点 1.设备采用标准1U机箱设计。 2.8通道电源时序打开/关闭。 3.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于off位置时有效。 4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 5.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 6.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 7.输出连接器：多用途电源插座。 8.USB输出接口，可以接LED灯。 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A 7.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm 8.重量：4.2Kg | 1 | 台 |
|  | 机柜 | 42U | 1 | 台 |
|  | 附件 | 音频连接线、音响线、卡侬头等 | 1 | 批 |
| 四、灯光系统 |  |  |  |  |
|  | 固定染色灯 | 1.频闪频率1-25Hz 2.采用光源性能不低于54×3W LED(R14G14B14W12) 3.色温3200K～7200K 4.透镜角度25°(15°、45°可选) 5.灯具具有RGBW(红绿蓝白)混色。 6.灯具内置宏功能。 7.灯具调光范围为0-100%可调。 ★8.灯具具有主从自走自动同步功能。（提供第三方检测结构出具的检验报告，并盖投标单位公章） ★9.灯具具有控台正常控制自走永久同步。（提供第三方检测结构出具的检验报告） ★10.灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率。（提供第三方检测结构出具的检验报告） 11.灯具具有声控功能。 12.灯具配备DMX512接口。 13.灯具内置程序自走功能。 14.灯具具有主从联机模式。 15.灯具配备支持RDM协议接口。 16.灯具具有程序在线更新功能。 17.灯具DMX控制通道数量为4/8通道。 | 6 | 台 |
|  | 影视灯 | 1.采用光源性能不低于630颗0.2w2835 LED （冷暖白) 2.色温:3000-6500K 3.CRI:Ra≥97，TLCI≥95 ★4.灯具具有冷暖白色温可调功能。（提供第三方检测结构出具的检验报告） ★5.灯具调光范围为O-100%可调。（提供第三方检测结构出具的检验报告） ★6.灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率（提供第三方检测结构出具的检验报告） 7.灯具DMX控制通道数量为2/5通道。 8.灯具支持RDM协议接口及程序在线更新功能 | 2 | 台 |
|  | 摇头灯 | 1.灯具采用标称100W LED光源 2.灯具采用耐高温透光度强的光学镜片（3层镀膜），两组透镜。 ★3.灯具内置11个颜色片+1个白光色盘,速度可调，任意定位功能。（提供第三方检测结构出具的检验报告） ★4.灯具内置固定图案盘:14个固定图案片+1个白光,速度可调，任意定位功能。（提供第三方检测结构出具的检验报告） 5.灯具内置8面旋转棱镜+4排镜,棱镜正反向旋转，可叠加，速度可调。 6.具有频闪功能，速度可调。 7.内置1个独立的雾化效果。 8.采用风向引流与温度智能监控技术，内置NTC温度控测功能，当故障导致LED工作过热时，自动降低LED的输出功率。 ★9.特殊功能:陀螺仪:陀螺仪功能打开,Y轴可自动补偿校准:具有自动对焦功能。（提供第三方检测结构出具的检验报告） ★10.投标产品需具有《中国环境标志(Ⅱ型)产品认证证书 》（提供权威认证机构颁发的证书复印件） | 2 | 台 |
| 五、外围设备及控制系统 |  |  |  |  |
|  | 控台 | 1.DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道，一路光电隔离信号输出。 2.最大控制16台电脑灯或64路调光。 3.自动生成灯库。 4.带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 5.内置图形轨迹发生器，有35个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 6.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 7.可储存80个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存100个单步。 8.可同时输出和运行16个重演场景。 9.带16根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 10.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 11.U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 12.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 13.预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 14.支持立即黑场。 | 1 | 台 |
|  | 直通箱 | 1.过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.A.B.C三相工作指示灯。 3.设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 4.外形尺寸:国际标准3U。 5.额定功率：12路×4kW，可适用于任何负载。 | 1 | 台 |
|  | 信号放大器 | 1.2路DMX512数码输入。 2.输入输出光电隔离 。 3.8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 6.独立的LED信号指示。 | 1 | 台 |
| 六、安装材料及配件 |  |  |  |  |
|  | 灯杆 | 外径50镀锌圆管 | 1 | 道 |
|  | 机柜 | 1米机柜 | 1 | 台 |
|  | 其他辅材 | 电源线、信号线、卡农座、挂钩、胶木插等 | 1 | 批 |
| 项目名称：智能化-信息发布系统 |  |  |  |  |
| 一、户外电子会标屏 |  |  |  |  |
|  | 户外电子会标屏 | P10单红0.48m*6.72m黑钛包边（做防水处理） | 3.22 | 平方 |
| 二、多媒体信息发布系统 |  |  |  |  |
|  | 43寸广告屏 | 背光类型：LED 屏体分辨率：1920*1080 视角：89/89/89/89(L/R/U/D) 亮度：300cd/m2 对比度：1300:1 响应时间：8 (Typ.)(G to G) ms 有效显示面积：940.20×529mm 响应速度：12ms 使用寿命：承受超过>50000次以上 背光电流及电压：84V/900mA(450mA*2) 产品外形尺寸：1002*598*80.5mm 产品外观颜色：银色/黑色/金色 钢化玻璃：有 主机配置：RK3288 四核Cortex-A17,主频1.8GHz/2G+16G/ 10M/100M自适应以太网/WIFI/支持左右声道输出,内置双4R/20W，8R/10W功放/支持定时开关机 ★提供原厂ISO9001质量管理体系认证证书，加盖投标单位公章复印件。 ★提供原厂液晶信息显示一体机中国节能产品认证证书，可在全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）进行查询，加盖投标单位公章复印件。 ★提供原厂液晶信息显示一体机中国国家强制性产品认证证书（CCC证书），可在全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）进行查询，加盖投标单位公章复印件。 | 1 | 台 |
|  | 发布软件 | ★品牌要求：要求硬件厂商同一品牌。 采用Android嵌入式系统，不染毒，不崩溃； 支持远程定时开关机、支持全屏播放、分屏播放；支持跨网关、跨防火墙、跨路由网络；接收和执行服务端的信息及控制自动按照时间表播出，支持横屏、竖屏播放。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。可播放实时数据、紧急插播的时候，对于服务端已经分发过的节目，再次播放时无需再次发送。可提前预制节目单，在无人看管的情况下自动播放信息以及完成播放与显示设备的开关机。 | 1 | 套 |

注：尺寸仅供参考，具体以现场实际为准。

其他要求：

- 1、本项目总价包干（包含本项目的所有内容）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。

2、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

4、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，消毒产品消毒产品生产企业卫生许可证等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

5、供应商投标文件中须提供采购内容中带“▲”内容的相关承诺或证明资料。

三、商务条款

1、▲质保期

1、质保期

1.1、▲质保期：本项目所有货物的免费质保期至少三年（36个月）。

1.2、质保期时间从整体工程验收合格之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。

1.3、投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式及履约保证金

2.1 履约保证金：

2.1.1 履约保证金的收取：合同签订后5个工作日内，成交供应商应向采购人提供合同总金额2.5%的履约保证金（当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。如中标供应商未在规定的时间内提交履约保证金则采购人有权终止合同。

2.1.2 履约保证金的退取：履约保证金于履约完成后无息返还（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

2.2 支付方式（以财政拨款为准）

2.2.1 预付款：签订合同且供应商进场后7个工作日内采购人向成交供应商支付合同总价的40%预付款；（根据浙财采监[2022]3号文件，供应商若为大型企业，可降低预付款或不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）。

2.2.2付款：供应商将所有货物供应齐全且完成安装、调试、验收、检测合格并通过采购人验收后15日历天内，采购人支付至合同总价的95%，剩余合同金额待质保期结束后，无质量及纠纷等售后问题采购人给予无息退还。

2.2.3在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。

供应商方每次申请付款时必须出具增值税专用发票，采购人在收到发票后7个工作日内支付。否则采购人有权拒付费用，并不承担延期付款的违约责任。

3、工期及服务期限要求

- ▲完工期：中标供应商在接到发货通知单后30日内完成供货及通过验收（供应商提供最短时间）。

4、验收

- 成交供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因成交供应商质量问题等导致验收不合格，成交供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由成交供应商承担，采购人保留向成交供应商索赔的权利。

- 四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- 1.提供完整成套的货物或服务；

2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、施工、检验、通过验收；

3.完成各项供货、安装施工、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.保期内所有货物的维保及维修；

5.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分  供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部内容进行投标。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采用包干方式，项目实施过程中各项单价不予调整。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

10、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

11、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

12、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

13、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

14、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

15、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

16、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

二、供应商资格要求

按采购公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件约束力

▲供应商一旦获取了本采购文件并参加磋商报价，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.2采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

2.1供应商对采购文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在磋商通知(邀请)书规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面或网上答疑形式予以答复。

2.2供应商在收到采购代理机构书面形式的补充文件时须签收回执单，并传真至采购代理机构。

3、采购文件的修改

3.1在报价截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟递交磋商响应文件截止时间和磋商开始时间，并将此变更通知供应商。

四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及采购要求，详细编制磋商响应文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的报价。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许报价在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。（是否为重大偏离由磋商采购小组判定）

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关服务，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其报价的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按采购文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件的组成

2.1 响应文件的组成

2.1.1完整的响应文件由《资格文件》、《商务技术文件》和《报价文件》三个部分组成（以下统称“响应文件”）。

2.1.2响应文件内容组成表（磋商供应商应按以下清单提供相关资料，否则一切风险和责任由磋商供应商自行承担）：

| 序号 | 响应文件组成内容 |  | 投标 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、《资格文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |  |  |
| 1 | 资格审查声明函，格式见附件 |  | 有 |
| 2 | 具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。 |  | 无 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖磋商供应商公章） |  | 无 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟 |  | 有 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。 （2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。 |  | 无 |
| 6 | 参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟 |  | 有 |
| 7 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟 |  | 有 |
| 8 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟 |  | 有 |
| 9 | 供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加磋商时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。如为法人提供法人代表身份证明； 如为授权代表提供授权书；（格式见附件） |  | 有 |
| ▲备注：上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |  |  |  |
| 二、《商务技术文件》组成内容 |  |  |  |
| 1 | 《商务技术文件》封面 |  | 有 |
| 2 | 《商务技术文件》目录（自拟） |  | 无 |
| 3 | 供应商自评分指引表（自拟） |  | 无 |
| 4 | ▲供应商参与政府采购活动投标资格声明 |  | 有 |
| 5 | ▲磋商函 |  | 有 |
| 6 | 磋商供应商情况声明（后附企业简介） |  | 有 |
| 7 | 供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章） |  | 无 |
| 8 | 投标产品的数量、配置及主要技术参数表 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭采购文件，可能导致对供应商不利的评定）； |  | 有 |
| 9 | 商务偏离表、技术偏离表(格式见附件也可自拟） |  | 有 |
| 10 | 项目实施方案 |  | 有 |
| 11 | 项目人员配置情况 |  | 有 |
| 12 | 供应商2019年以来类似业绩证明（按评标细则要求）(格式见附件也可自拟） |  | 有 |
| 13 | 备品备件及专用工具（如有） |  | 有 |
| 14 | 磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有） |  | 有 |
| 15 | 质量服务承诺书、诚信投标承诺书 |  | 有 |
| 三、《报价文件》组成内容【依序编制】 |  |  |  |
| 1 | 《报价文件》封面 |  | 有 |
| 2 | 《报价文件》目录（格式自拟） |  | 无 |
| 3 | ▲开标一览表 |  | 有 |
| 4 | 详细分项报价表 |  | 有 |
| 5 | 磋商供应商符合采购文件规定的政府采购扶持政策的证明文件（如符合） |  |  |
| 5.1 | 价格扶持政策材料 | （1）中小企业声明函（如是，请提供） | 有 |
|  |  | （2）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供） | 有 |
|  |  | （3）相关部门出具的监狱企业证明文件（如是，提供复制件加盖磋商供应商公章） | 无 |
| 5.2 | 节能环保政策材料 | （1）所投产品符合政策要求的《节能产品认证证书》（如有，提供复制件加盖磋商供应商公章） 备注：采购配置清单中包含强制品目内的产品的必须提供。 | 无 |
|  |  | （2）所投产品符合政策要求的《环境标志产品认证证书》（如有，提供复制件加盖磋商供应商公章） | 无 |
| 备注说明 |  |  |  |
| （1）上述内容本采购文件《响应文件格式》中有提供格式的，磋商供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供； （2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供； （3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖磋商供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）； （4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |  |  |  |

2.2 响应文件的编制

2.2.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2.2.2磋商供应商应当按照 “响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

2.2.3“响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

2.2.4《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。

2.2.5《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

2.2.6磋商供应商没有按照 “响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商供应商的风险，由此造成的一切后果由磋商供应商自行承担。

2.3 响应文件的签章

2.3.1《响应文件》的签章：电子签章；

2.3.2《响应文件》应由磋商供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖磋商供应商公章，否则无效。

2.3.3具体需要签章的内容见采购文件提供的“响应文件格式”，应签章而未签章的材料视为未提供，可能导致投标无效。

2.3.4电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

2.4 响应文件的形式

2.4.1响应文件的形式：电子响应文件；

2.4.2“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

2.5 响应文件的份数

2.5.1响应文件的份数：一份。

3、磋商报价

3. 1磋商报价应按采购文件中提供的相关报价格式填写；

3. 2本项目磋商时，设有最终报价环节；

3. 3本次项目以人民币报价，开启在线多轮报价后，以最终报价（人民币价格）为准；投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

3.4供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购说明，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定投标价。

3.5投标报价是指磋商供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了本项目提供服务的费用、利润、税费、其它相关费用（包括评审验收费用）、采购代理服务费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。

4、磋商响应文件的有效期

4.1自报价日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

4.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

4.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

5、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在磋商响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台拒收。

磋商响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。磋商响应截止时间后，磋商供应商在《响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其响应文件的，采购人将按采购预算金额的5%对其进行追偿（追偿金额不足伍万的按伍万计），以弥补采购人、采购代理机构损失，同时将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

6、响应文件的上传和递交

6. 1“响应文件”的上传、递交：见磋商通知（邀 请）书。

6.2 “电子加密响应文件”解密和异常情况处理

6.2.1“电子加密响应文件”解密：见磋商通知（邀 请）书

五、磋商

5.1 磋商时间、地点

5.1.1磋商时间：见磋商通知（邀 请）书。

5.1.2磋商地点：见磋商通知（邀 请）书。

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

5.2 磋商准备

5.2.1磋商的准备工作由采购组织机构负责落实；

5.2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商供应商如不参加磋商会议的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时磋商供应商因未参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。如有需要，采购代理机构将邀请各磋商供应商代表现场出席磋商会议。磋商会议现场谢绝无关人员进入；

5.3 磋商流程（两阶段）

5.3.1磋商会议第一阶段

（1）磋商会议准时开始。向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，视为响应文件撤回。

异常情况处理：已上传“电子加密响应文件”的磋商供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法按时解密“电子加密响应文件”的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束后，开启响应文件。进入“开标记录”环节，采购代理机构在线检查供应商是否符合开标情况。

（3）在开标过程中，如磋商小组对磋商响应文件有疑问，磋商小组组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函（在线询标），供应商应在“澄清截止时间”内作出澄清，上传“澄清函”。

（4）资格审查。采购人或采购代理机构对各个磋商供应商在线资格审查；

（5）符合性评审。磋商小组对磋商响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应性进行审查，并在线录入符合性审查的最终结果。

（6）商务技术评分。磋商小组对各有效的磋商供应商进行在线商务技术评分。评分结束后，将在线进行商务技术评分汇总。

（7）第一阶段磋商结束。

5.3.2磋商会议第二阶段

商务技术评审结束后，根据项目情况，开启“新一轮报价”。供应商在线参与报价，以最终报价为准。供应商应关注报价时限。供应商签字确认（10分钟内不确认的，视为无异议）。

（3）多轮报价结束后，进入在线“报价评审”，计算各磋商供应商的报价得分；

（4）得分汇总。汇总各磋商供应商的总得分情况。

（5）结果公布。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化招标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

六、磋商供应商资格审查

6.1采购人或采购代理机构依法对各磋商供应商的资格进行审查，审查各磋商供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人对磋商供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现磋商供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究磋商供应商的法律责任。

6.2磋商供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“磋商供应商资格要求”的，采购人将对其作资格审查不合格处理（无效投标），并不再将其响应文件提交磋商小组进行后续评审。

6.3有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标，并不再将其投标提交磋商小组进行后续评审：

1）未按采购文件“资格文件”要求提交资格证明文件的；

2）提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3）资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位盖章、签字的；

4）资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

七、评审

7.1 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购法》及相关法律法规规定履行职责。

7.2 磋商小组的组建

7.2.1磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

7.2.2磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

7.3 磋商小组的职责

7.3.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求磋商供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

7.4 评审原则

7.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

7.4.2评审工作将依据采购文件、响应文件及采购文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。

7.5 评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

7.6 评委纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

7.7 评审方法和标准

磋商小组将按照采购文件中事先规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术的评估、与评价。详细评审方法和标准见本采购文件第七章《评审办法》。

7.8、▲磋商采购小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见采购文件附件—磋商响应文件格式）；

3）明显不符合技术标准要求或不满足采购文件技术要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的；

4）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款，经磋商后供应商拒绝修正的；

5）不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定）；

6）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件；

7.9本次采购，所有供应商最终报价均超出采购预算金额，采购人不能确认支付的，本次采购做流标处理。

7.10本次采购，如果经过磋商后供应商的付款方式或完工期出现负偏差的，则该供应商磋商响应文件按无效处理。

7.11可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

八、授予合同

1、确定成交的供应商

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

2、成交通知书

2.1、采购代理机构在浙江省政府采购网上公告成交结果，公告期为1个工作日，同时将向成交供应商发出成交通知书。如发现成交供应商资格无效，则重新组织采购活动；新的成交供应商确定后，代理机构向新的成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

3、磋商采购小组对未成交的供应商不作原因解释。

4、签订合同

4.1、公示期结束后，成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书，并到采购人处与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内（中标通知书发出后30日历天内）未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并上报财政主管部门进行相应处罚。

5、招标代理服务费

中标供应商在领取中标通知书前向招标代理咨询机构支付招标代理咨询费 10000 元。招标代理咨询费包含在投标总价中，招标代理咨询服务费不需在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司鳌江支行

开户名称：浙江品信工程项目管理有限公司

开户账号：201000173270170

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

- 第五部分     合同格式（仅供参考）

甲方：               （采购人）

乙方：本次招标的中标供应商（中标供应商）

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期 详见招标文件

第六条：验收

1、中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

2、货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

3、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

4、采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第七条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

在合同签订前中标供应商应向甲方提供合同总金额2.5%的履约保证金。

第九条：货款的支付 详见招标文件付款方式。

第十条：辅助服务

1、中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

2、中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

1、中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于         年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

2、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十二条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

3、中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2000元处理，如果超出合同规定期限10天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、梅雨、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货。

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

3、中标供应商未能按照投标文件承诺通过验收，造成采购人换货、退货的，可以视为中标供应商提供虚投标假资料谋求中标，采购人可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后，双方法定代表人或授权代表签署并加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

采购人(盖章)：                                 中标供应商（盖章）

法定代表人：                                   法定代表人：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准。

第六部分    附件---响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，磋商供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

### 项  目  名  称

响 应 文 件

（资格文件）

项目编号：______________________________ __________________

磋商供应商名称（盖章）：__________________________________ _____

磋商供应商地址：_______________________________________ ________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_________________ _______

日期：___________________________________________________ _______

### 1.2 磋商供应商资格审查声明函

磋商供应商资格审查声明函

采购人：

我公司郑重声明，我公司参加   项目名称  （项目编号：  ）的政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！

磋商供应商名称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：________年__ __月____日

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。

### 1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

最近一年度财务报告

资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。） （供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖磋商供应商公章）

### 1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函：

磋商供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

采购人：

我方郑重声明，我方具有履行   项目名称  （项目编号：   ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料

缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

（提供复制件加盖磋商供应商公章）

### 1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：

磋商供应商参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

采购人：

我方 （磋商供应商名称） 在参加  项目名称（项目编号：）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明

磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.8与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

采购人：

我方郑重承诺，我方此次参加   项目名称（项目编号：  ）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 1.9没有失信行为的承诺函

磋商供应商没有失信记录承诺函

采购人：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此声明

磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 1.10-1 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：    年   月    日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：      职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年   月   日

（注：非法定代表人参加开标，无须提供。）

### 1.10-2法定代表人授权书

法定代表人授权书

采购人：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：              性别：       年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                     （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：       年    月    日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

## 二、“商务技术文件”格式

### 2.1 “商务技术文件”封面

项  目  名  称

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目编号： ___________________________________________ _____

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：______________________________________ _________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：_____________________________________________________ _____

### 2.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

2.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

2.4磋商函

磋商函

采购人：

（供应商全称） 授权 （授权代表名称） 为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号：            ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。

2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查竞争性磋商文件的全部内容，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

9、响应文件自递交磋商响应文件截止时间之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

磋商供应商(签章):

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：若不提供此函，做无效处理。

### 2.5磋商供应商基本情况说明

磋商供应商基本情况说明（后附企业介绍）

1、名称及概况：

（1）磋商供应商名称：____________________________________________ __________

（2）单位组织形式：________________________________________________________________

（3）法定代表人姓名：______________________________________________________________

（4）单位地址：___________________________________________________________________

（5）单位传真/电话号码：________________________________________________________

（6）成立或工商注册日期：_______________________________________  __________

（7）实收资本：__________________________________________  __________________

（8）近期资产负债表（到____________年______月______日止）

1）固定资产：____________________________________________  ______________

2）流动资产：_________________________________________  _________________

3）长期负债：_______________________________________  ___________________

4）流动负债：______________________________________  ____________________

5）净    值：______________________________________  ____________________

6）主要负责人姓名：________________________________  ___________________

2、企业现有的与本项目实施有关的设备情况：无________________     __ _______

3、企业现有的与本项目实施有关的专业技术人员情况： ____________

_____________________________________________________________________  ________

4、近三年的年营业总额：____________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照公开招标采购文件要求出示有关证明文件。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.6投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、供应商在投标文件中必须注明所投产品的品牌及型号、产地等。

2、货物详细配置、技术应另页描述。

### 2.7商务偏离表、技术偏离表

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |

供应商盖章：

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |

供应商盖章：

### 2.8 项目人员配置情况

- （一） 人员配置

项目主管人员、专业人员概况

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格 证书 | 现任职务 | 从事类似项目简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- （二） 项目主要人简历表

项目主要负责人简历表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- （三） 岗位员工配置计划表

岗位员工配置计划表

| 岗位 | 人数 | 现 场 承 担 工 作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

项目负责人及主要管理人员与《岗位员工配置计划表》一致。如确需变更的，经业主审核同意后方可变更。

### 2.9 业绩证明

2019年以来的类似业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 采购人联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评审细则要求提供，须附在商务技术响应文件中。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.10 备品备件及专用工具

备品备件及专用工具（如有）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

### 2.11 磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：平阳县万全镇第二幼儿园智能化系统采购

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的工程（或货物、服务）都是质量合格的；

二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或货物、服务）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其它投标供应商相互串通，不排挤其它投标供应商的公平竞争，损害采购人或其它投标供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标资格；

六、不以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标资格；

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

## 三、“报价文件”格式

#### 3.1 “报价文件”封面

项 目 名 称

响 应 文 件

（报价文件）

项目编号： _____________________________________________ ________

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：___________________________________________ ____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

3.2开标一览表

开标一览表

供应商名称：                     采购编号：              报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标报价（单位：元人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 平阳县万全镇第二幼儿园智能化系统采购 | 大写： 小写： |  |

▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.3详细分项报价表

详细分项报价表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 项 目 内 容 | 品牌及规格型号 | 数量及单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |
| 合 计 价 |  | 小写： （大写）：人民币 。 |  |  |  |

注：1. 表内合计价应与附件二“开标一览表”中的投标报价相一致。

2. 报价中须包含特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运输保险费、招标代理费及其它需要的费用。

3.供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内容及其他所有费用自行编制。表格可以延续。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.4中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

提示：磋商供应商应实事求是填写并提供本表。根据财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号文件规定，《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假资料谋求中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

注：证明文件无固定格式要求，只需证明供应商为监狱企业且出具单位为省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （项目名称）（项目编号：  ）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________________________

日  期：____________________________________________

提示：磋商供应商应实事求是填写并提供本表。

第七部分   确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、响应文件递交截止

1.1、按竞争性磋商文件规定的时间递交响应文件。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商第一次报价不公开。

2.1、如磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在线通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.4、本项目磋商采用在线发起询标（谈判）进行磋商。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。超过规定时间提交的最终磋商报价作无效处理。

3、评审原则和方法

3.1、磋商小组负责审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商响应文件无效。

3.2、磋商小组将分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

3.3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。

本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分最高的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4、响应文件的澄清

4.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为响应文件内容的一部分。

评标细则

一、报价评分 30分

1、以磋商响应供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出采购预算，该供应商投标按无效投标处理。

3、评审时，磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分  70分

| 评定项目 | 分值范围 | 评审依据 |
| --- | --- | --- |
| 供应商资质资信 | 0-7分 | 投标供应商具有有效的质量管理体系认证的得1分； 投标供应商具有有效的环境管理体系认证的得1分； 投标供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证的得1分；投标供应商具有有效的信息技术服务管理体系认证的得2分；投标供应商具有有效的信息安全管理体系认证的得2分； 需提供认证证书复印件或扫描件加盖投标供应商公章。 |
| 供应商情况 | 0-8分 | 投标供应商具有有效的音视频系统集成二级及以上证书的得2分。 投标供应商具有有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上证书的得2分。 投标供应商具有有效的施工类安全生产许可证，得2分。 投标供应商具有有效的施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，得2分。 以上证书需提供证书复印件或扫描件加盖投标供应商公章。 |
| 施工人员 | 0-7分 | 投标供应商需提供音视频系统集成高级项目经理1个得1分，共2分 投标供应商需提供音视频系统集成项目经理1个得0.5分，共2分 注：须提供证书复印件或扫描件加盖投标供应商公章，以上持证人登记证书上必须登记为投标供应商单位。 投标供应商需提供安防施工人员安全技术防范培训合格证书每提供一个的0.5分，共3分，须提供证书复印件或扫描件加盖投标供应商公章。 |
| 供应商业绩 | 0-3分 | 供应商需提供2019年以来承担过类似项目的业绩（以加盖有效公章的合同复印件为准），每提供1个合同得1分，最高得3分。 需提供合同复印件加盖投标供应商公章。 |
| 投标产品与需求的吻合程度 | 0-40分 | 1）技术参数、指标、检测报告等进行打分，根据采购清单中带★重要性指标进行评审，每少或负偏离一项扣1分，总分38分，扣完为止。 2）技术参数、指标等进行打分，根据采购清单中未标记★重要性指标由评委打分。合理的1.1-2分；基本合理的0-1分； |
| 供应商的售后服务能力 | 0-3分 | 根据售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务网点、售后服务承诺由评委打分。 其中：合理的2.1-3分；基本合理的1.1-2分；部分合理的0-1分。 |
| 培训计划的完整性、可行性、合理性 | 0-2分 | 根据培训计划的完整性、可行性、合理性由评委打分。 其中：合理的1.1-2分；基本合理的0-1分； |

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。