招标文件

| 项 目 名 称： | 瑞安市公安局2025-2026年日常视频监控设备维修维护项目 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | PXCG250626455 |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |
| 采 购 人： | 瑞安市公安局 |
| 采购代理机构： | 浙江品信工程项目管理有限公司 |

二〇二五年七月

目  录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标人须知	5

第三部分 采购需求	19

第四部分 评标办法	39

第五部分 拟签订的合同文本	48

第六部分 应提交的有关格式范例	55

第七部分 实质性响应条款及无效标条款	69

# 第一部分 招标公告

项目概况

瑞安市公安局2025-2026年日常视频监控设备维修维护项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年07月22日09：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PXCG250626455

项目名称：瑞安市公安局2025-2026年日常视频监控设备维修维护项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）： 800000

最高限价（元）：/

采购需求：

- 标项名称：瑞安市公安局2025-2026年日常视频监控设备维修维护项目

- 数量：不限

- 预算金额（元）：800000

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：瑞安市公安局2025-2026年日常视频监控设备维修维护项目（具体内容详见招标文件相关部分）

- 备注：本项目按实结算，采用单价统一折扣率报价，最终合同金额不超过预算金额。服务期限2年。

- 合同履约期限：详见招标文件相关部分。

- 本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格条件：/。

三、获取采购文件

时间：/至2025年07月22日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台线上

方式：供应商登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月22日09：00 （北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年07月22日09：00

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标人须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）;④采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：投标人在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。投标人需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在投标文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

- 采购文件公告期限与招标公告公告期限一致。

- （4）游客通道获取的招标文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取招标文件。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：瑞安市公安局

地    址：浙江省瑞安市安阳街道隆山东路525号

传    真：

项目联系人（询问）：虞警官

项目联系方式（询问）：0577-65855106

质疑联系人：涂警官

质疑联系方式：0577-63855101

2.采购代理机构信息

名    称：浙江品信工程项目管理有限公司

地    址：瑞安市安阳街道莘阳大道华和中心

传    真：/

项目联系人（询问）：陈女士

项目联系方式（询问）：13738784509

质疑联系人：温先生

质疑联系方式：0577-63682718

3.同级政府采购监督管理部门

名称：瑞安市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

联系人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市公安局2025-2026年日常视频监控设备维修维护项目 |
| 2 | 项目编号 | PXCG250626455 |
| 3 | 采购方式及评标方法 | 公开招标；综合评分法 |
| 4 | 预算金额及最高限价 | 预算金额：800000元 最高限价：/ |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于： 预留份额专门面向中小企业采购 部分预留份额项目面向中小企业采购 未预留份额专门面向中小企业采购 针对本项目的相关规定： 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予 10% （10%—20%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%（4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 项目属性 | þA货物类，单一产品或核心产品为： 。 ¨B服务类。 |
| 7 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 详见第三部分 ；属于 工业 行业。 注：中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。 |
| 8 | 是否允许 采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 是否允许分包 | 不允许分包。 允许将非主体、非关键性的 工作分包。 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 接受 |
| 11 | 投标保证金 | 不需要 |
| 12 | 是否需要缴纳 履约保证金 | 不需要 需要，本项目合同金额的 1 % 。 |
| 13 | 预付款 | 预付款为本项目采购合同金额的 40 %； 本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的 %。 本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 中标供应商如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
| 14 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起 90 日内有效。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 B组织，时间： ，地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 16 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书。 产品清单： / |
| 17 | 提交投标文件截止时间及 开标时间 | 2025年07月22日09：00（北京时间） |
| 18 | 特别说明 | 中标（成交）后，中标供应商需提供纸质投标文件一式叁份。 |
| 19 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总则

- 适用范围

本采购文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

  - “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

  - “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

  - “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “中标候选供应商”指评标委员会按招标文件规定的评审办法与规则推荐的中标候选供应商。

  - “中标供应商”指在本次招标中中标的供应商。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购招投标规定，结合本项目的实际，组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

  - “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

  - “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - “▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中产品的重要参数，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

  - 投标人必须对采购文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其投标无效。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

  - 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“投标人须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

  - 支持绿色发展

- 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其投标无效。

- 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

  - 支持中小企业发展

- 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

- 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 支持创新发展

- 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

  - 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

- 询问、质疑、投诉

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

  - 供应商质疑

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）。

- 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

- 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

  - 供应商投诉

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、采购文件的构成、澄清、修改

- 采购文件的构成

  - 采购文件包括下列文件及附件：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 采购需求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本；

- 应提交的有关格式范例。

  - 与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

- 采购文件的澄清、修改

  - 已获取采购文件的潜在投标人，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人，并对其具有约束力；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

- 三、投标

- 采购文件的获取

详见招标公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

  - 资格文件：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

- 本项目的特定资格要求（如有）；

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料。

  - 商务技术文件：

- 投标函；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

- 符合性审查资料；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 投标标的清单；

- 商务技术偏离表；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

  - 报价文件：

- 开标一览表（报价表）；

- 中小企业声明函（如有）。

- 投标文件的编制

  - 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第五部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

  - 投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

  - 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

  - 投标文件按照采购文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其投标无效。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 采购文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

  - 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

  - 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

  - 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

  - 投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

- 投标文件的无效处理

属于采购文件无效标规定的情形的，投标无效。

- 投标有效期

  - 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的，投标无效。

  - 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

  - 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。▲投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

  - 本政府采购项目不允许转包。

- 备份投标文件

  - 供应商准备“电子加密投标文件”在线上传递交一份。供应商应按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作。“备份投标文件”：提交投标文件截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：513596377@qq.com）。

  - “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。“备份投标文件”文件格式为（.bfbs）。

  - 如供应商多次发送邮件，以最近时间收到的备份投标文件为准。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

  - 采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和采购文件的规定时间内完成在线解密。

  - 投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

  - 响应文件解密结束后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，投标供应商在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（按附表格式），通过电子交易平台提交《政府采购活动现场确认声明书》。

- 资格审查

  - 采购人或采购代理机构将依据法律法规和采购文件的规定，对投标人的资格进行审查。

  - ▲投标人未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。

  - 对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

  - 合格投标人不足3家的，不得评标。

  - ▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。

  - ▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - ▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 信用信息查询

  - 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接收资格审查时的信用记录。

  - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

  - 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

- 评标委员会

  - 评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5（含）人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

  - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标纪律：

- 评标委员会成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

- 与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 评标委员会成员不得私下接触联系投标人，不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

- 保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

- 评标委员会成员不得将自身意见强加给其他评标委员会成员，或私下相互串通压制其他评标委员会成员的意见。

- 评标委员会成员不得征询采购人对投标人的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

- 严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及投标人商业秘密的信息。

- 评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标采购单位，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

  - 评标委员会将根据采购文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件第四部分评标办法。

  - 保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

- 六、定标

- 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

- 中标通知书与中标结果公告

  - 自中标供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标供应商发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出中标通知书。

  - 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、成交公告期限以及评审专家名单等。

  - 采购结果公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

- 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

  - 采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

  - 中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

  - 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 鼓励有条件的采购人与中标供应商通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

- 履约保证金和预付款

  - 履约保证金拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

  - 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

  - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

  - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

  - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

  - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

  - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

- 验收

  - 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 十、代理服务费

- 代理服务费

  - 经采购人和采购代理机构双方协商，本次采购代理服务费由中标人支付，采购代理服务费依据发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的收费标准，按壹万贰仟元整（¥12000.00）收取。采购代理服务费不在报价中单列，请投标人在报价时予以考虑。

- 第三部分  采购需求

1、项目名称：瑞安市公安局2025-2026年日常视频监控设备维修维护项目

2、采购内容：根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范，设备交货同时提供下列资料：

① 设备相关图纸，安装说明；

② 随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单；

③ 设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

④ 设备上使用的各类计量仪器仪表应提供第三方检定/校准证书；

⑤ 设备随机提供的装箱清单（每箱一单）。

以上工作内容的费用均包含在投标报价中。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 供货周期：合同签订后，采购人指定供货时间。

5、采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 单价最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双口终端面板 | 只 | 8 |
| 2 | 网络水晶头 | 只 | 1 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 只 | 20.3 |
| 4 | 超五类非屏蔽模块 | 只 | 12.8 |
| 5 | 100对语音配线架 | 只 | 120 |
| 6 | 19寸线缆理线架 | 只 | 45.5 |
| 7 | 24口六类非屏蔽配线架 | 只 | 380 |
| 8 | 六类成型网络跳线 | 条 | 17.4 |
| 9 | 筒型网络周界报警摄像头 | 只 | 553 |
| 10 | 400万红外枪式（数字）高清网络型摄像头 | 只 | 518 |
| 11 | 400万红外半球（数字）高清网络摄像头（带音频） | 只 | 518 |
| 12 | 智能分析半球高清网络摄像头（带音频） | 只 | 700 |
| 13 | 红外网络（数字）高清高速智能球机 | 只 | 1800 |
| 14 | 48口千兆POE交换机 | 台 | 3500 |
| 15 | 24口千兆POE交换机 | 台 | 2800 |
| 16 | 8口千兆POE交换机 | 台 | 1400 |
| 17 | 8口千兆POE交换机 | 台 | 623 |
| 18 | 48口千兆网络交换机 | 台 | 2800 |
| 19 | 24口千兆网络交换机 | 台 | 1400 |
| 20 | 8口千兆网络交换机 | 台 | 900 |
| 21 | 8口千兆网络交换机 | 台 | 189 |
| 22 | 千兆单模光模块一 | 只 | 182 |
| 23 | 千兆单模光模块二 | 只 | 450 |
| 24 | 高清视频管理平台 | 台 | 11600 |
| 25 | 智能分析NVR硬盘录像机 | 台 | 3500 |
| 26 | 16路网络硬盘录像机（8K文搜型NVR） | 台 | 3500 |
| 27 | 16路网络硬盘录像机（NVR数字） | 台 | 2500 |
| 28 | 32路网络硬盘录像机（NVR数字） | 台 | 4750 |
| 29 | 64路网络硬盘录像机（NVR数字） | 台 | 5000 |
| 30 | 128路网络硬盘录像机（NVR数字） | 台 | 11500 |
| 31 | 4T监控专用硬盘 | 块 | 750 |
| 32 | 6T监控专用硬盘 | 块 | 1150 |
| 33 | 8T监控专用硬盘 | 块 | 1500 |
| 34 | 16T监控专用硬盘 | 块 | 2800 |
| 35 | 报警控制主机16路 | 套 | 1200 |
| 36 | 报警控制主机8路 | 套 | 600 |
| 37 | 紧急按钮 | 只 | 10.4 |
| 38 | 红外对射报警器100米 | 套 | 110 |
| 39 | 红外对射报警器60米 | 套 | 90 |
| 40 | 红外对射报警器30米 | 套 | 60 |
| 41 | 数字拾音器 | 只 | 143 |
| 42 | 7寸人脸识别门禁一体机 | 台 | 1248 |
| 43 | 4.3寸人脸识别门禁一体机 | 台 | 950 |
| 44 | 4.3寸人脸识别门禁一体机（国密版） | 台 | 1500 |
| 45 | 刷卡式门禁一体机 | 台 | 416 |
| 46 | 门禁读卡器 | 台 | 400 |
| 47 | 无线监控门禁一体机 | 台 | 980 |
| 48 | 监控电源适配器 | 只 | 20 |
| 49 | 防雷PDU插座 | 只 | 160 |
| 50 | 有线电源排插 | 只 | 35 |
| 51 | 监控数据线 | 米 | 2.1 |
| 52 | 网络数据线 | 米 | 3 |
| 53 | 监控电源线 | 米 | 2.5 |
| 54 | 网络电源线 | 米 | 5.5 |
| 55 | 语音大对数电缆 | 米 | 12.0 |
| 56 | 室外铠装单模光纤 | 米 | 2.2 |
| 57 | 光纤配套附件 | 套 | 280 |
| 58 | PVC管及配件 | 条 | 5.9 |
| 59 | PVC线槽 | 条 | 11.8 |
| 60 | 门禁磁力锁及后备电源 | 套 | 280 |
| 61 | 闭门器 | 套 | 90 |
| 62 | 防火水平桥架 | 米 | 30 |
| 63 | 网络墙柜 | 台 | 330 |
| 64 | 网络机柜一 | 台 | 980 |
| 65 | 网络机柜二 | 台 | 2000 |
| - 注：本项目按实结算，采用单价统一折扣率报价，最终合同金额不超过预算金额。服务期限2年。 |  |  |  |

- 6、采购参数：

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双口终端面板 | 1、类型：86*86mm型； 2、端口数：双口； 3、材质：聚碳酸酯，符合UL94V-0阻燃等级； 4、标识：含有机玻璃的标签； 5、维护方式：支持前端模块的拆卸与安装。 |
| 2 | 网络水晶头 | 1、RJ45，超五类非屏蔽网络水晶头 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 1、材质：聚碳酸酯； 2、IDC端子材质：磷青铜镀镍； 3、连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线； 4、IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm； 5、接线方式：110卡接式，180度接线方式； 6、频率范围：0～250MHz； 7、RJ45拔插次数≥1000次； 8、材质：符合UL94V-0阻燃等级。 |
| 4 | 超五类非屏蔽模块 | 1、材质：聚碳酸酯； 2、IDC端子材质：磷青铜镀镍； 3、连接方式 RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线； 4、IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm； 5、接线方式：110卡接式，180度接线方式； 6、频率范围：0～250MHz； 7、RJ45拔插次数≥250次； 8、材质：符合UL94V-0阻燃等级。 |
| 5 | 100对语音配线架 | 1、110型配线架采用阻燃PVC，材质符合 UL 94V-0 阻燃性标准； 2、可卡接22～26AWG规格的芯线； 3、施工完成后标识牌上可写标签，便于标识与管理； 4、可采用多对打线工具端接，节省安装时间； 5、110型理线架安装于110型配线架之间，或110型配线架与网络设备之间，用于配线架和设备之间的跳线整理及管理； |
| 6 | 19寸线缆理线架 | 1、1U：19寸，24档，钢架喷塑，机柜螺丝安装 |
| 7 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1、19英寸标准机架式，非屏蔽模块，框架与背板为钢架结构，单独可拆卸； 2、1U24口，一体式设计，非屏蔽，六类配线架。 |
| 8 | 六类成型网络跳线 | 1、2米，六类非屏蔽小外径RJ45跳线。 |
| 9 | 筒型网络周界报警摄像头 | ★1、400万星光级1/3"CMOS智能筒型网络摄像机； ★2、采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警； ★3、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4、宽动态: 120dB； 5、焦距&视场角: ① 4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2°； ② 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°； ③ 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3°； ④ 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8°； 6、补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯； 7、防补光过曝: 支持； 8、补光距离: 红外光最远可达50m，白光最远可达30m； 9、最大图像尺寸: 2560×1440； 10、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 11、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 12、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 13、音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器； 18、存储温湿度: -30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）； 19、启动及工作温湿度: -30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）； 20、电流及功耗: DC：12 V，0.84 A，最大功耗：10 W；PoE：802.3af，36V~57V，0.32 A~0.20A，最大功耗：11.5W； 21、供电方式: DC：12 V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3； 22、电源接口类型: Ø5.5mm圆口； 23、防护: IP66。 ★24、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于12种，报警音量和重复次数可设置。（提供公安部报告证明） |
| 10 | 400万红外枪式（数字）高清网络型摄像头 | ★1、400万 1/3" CMOS 红外筒型网络摄像机； ★2、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 3、快门：1秒至1/100,000秒； - 4、支持慢快门； - 5、镜头：2.8-12mm可选 @ F1.4 水平视场角:98.4°-30.2°； - 6、支持越界侦测、区域入侵侦测、人脸侦测（包括动态分析）、音频异常侦测、虚焦侦测、移动侦测等智能功能； - 7、支持采用H.265、H.264、MJPEG视频编码标准,1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口； - 8、1对报警输入/输出接口；红外距离20-30米； - 支持DC12V±25% / PoE(802.3af) |
| 11 | 400万红外半球（数字）高清网络摄像头（带音频） | ★1、400万1/3"CMOS ICR星光级半球型网络摄像机； - ★2、最低照度：彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级； - 3、最大分辨率1920x1080； - 4、支持采用H.265、H.264、MJPEG视频编码标准,红外补光距离不小于50米； - 5、支持DC12V±25% / PoE(802.3af) ,1个RJ-45 10M/100M/1000M网口,1个音频输入口，需具不小于105dB宽动态； |
| 12 | 智能分析半球高清网络摄像头（带音频） | ★1、200万1/2.7" CMOS星光智能半球型网络摄像机； ★2、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； - 3、支持120DB宽动态； - 4、支持1对音频/报警输入输出，1个RS485；支持DC12V/ PoE(802.3af)； - 5、支持红外10-30米(2.7-13.5mm)； - 6、支持采用H.265、H.264、MJPEG视频编码标准； - 7、1个RJ-45 10M/100M/1000M网口支持1对音频/报警输入输出,支持电动变焦镜头； - 8、支持128g micro SD，ROI；支持三码流分别设置4个固定区域； - 9、具备越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析等多种报警功能； - ★10、摄像机采用半弧形鳞片镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（提供公安部报告证明） |
| 13 | 红外网络（数字）高清高速智能球机 | - ★1、200万像素4寸23倍轻智能红外网络球机 - ★2、最低照度可达彩色0.02Lux，黑白0.002Lux； - 3、视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps； 4、分辨力不小于1100TVL； 5、红外距离不小于180米； 6、支持20倍光学变焦； 7、亮度信号信噪比≥57dB； 8、网络延时不大于110ms； 9、球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 10、支持采用H.265、H.264、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持 |
| 14 | 48口千兆POE交换机 | - 交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率166Mpps 并提供官网链接及截图 - 48个千兆电口，4个千兆SFP - POE功率380W - 支持 RIP、 RIPng、 OSPF、 OSPFv3 路由协议并提第三方测试报告证明 - 支持智能 iStack 堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机，并提供官网链接及产 品彩页截图 - 业务口防雷可达10KV，并提供官网链接及产品彩页截图 - 7、支持 SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、 Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| 15 | 24口千兆POE交换机 | - 交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率126Mpps 并提供官网链接及截图 - 2、24个千兆电口，4个千兆SFP - POE功率380W - 支持 RIP、RIPng、 OSPF、 OSPFv3 路由协议并提第三方测试报告证明 - 支持智能 iStack 堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机，并提供官网链接及产 品彩页截图 - ★6、业务口防雷可达 10KV，并提供官网链接及产品彩页截图 - 7、支持 SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| 16 | 8口千兆POE交换机 | - 交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率102Mpps 并提供官网链接及截图 - 2、8个千兆电口，4 个千兆SFP - 3、POE功率124W - 4、支持 RIP、 RIPng、 OSPF、 OSPFv3 路由协议并提第三方测试报告证明 - 5、支持智能 iStack 堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机，并提供官网链接及产 品彩页截图 - 6、业务口防雷可达 10KV，并提供官网链接及产品彩页截图 - 7、支持 SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| 17 | 8口千兆POE交换机 | - 千兆无管理POE交换机 - 包转发率13.39Mpps,交换容量18Gbps - 8个 10/100/1000Base-T 以太网端口（PoE+） - MAC:2K,长期工作环境相对湿度为 5%~95%，并提供官网链接及截图 - 5、支持标准模式、端口隔离、汇聚上联、流控关闭四种工作模式，并提供官网链接及截图， |
| 18 | 48口千兆网络交换机 | - 交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率166Mpps 并提供官网链接及截图 - 48个千兆电口，4个千兆SFP - 支持 RIP、 RIPng、 OSPF、 OSPFv3 路由协议并提第三方测试报告证明 - 支持智能 iStack 堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机，并提供官网链接及产品彩页截图 - 业务口防雷可达 10KV，并提供官网链接及产品彩页截图 - 支持 SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| 19 | 24口千兆网络交换机 | - 交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率126Mpps 并提供官网链接及截图 - 24个千兆电口，4个千兆SFP - 3、支持 RIP、 RIPng、 OSPF、 OSPFv3 路由协议并提第三方测试报告证明 - 4、支持智能 iStack 堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机，并提供官网链接及产品彩页截图 - 5、业务口防雷可达 10KV， 并提供官网链接及产品彩页截图 - 6、支持 SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| 20 | 8口千兆网络交换机 | - 交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率102Mpps 并提供官网链接及截图 - 8个千兆电口，4个千兆SFP - 支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议并提第三方测试报告证明 - 支持智能 iStack 堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机，并提供官网链接及产品彩页截图 - 业务口防雷可达 10KV， 并提供官网链接及产品彩页截图 - 支持 SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| 21 | 8口千兆网络交换机 | - 千兆无管理交换机 - 包转发率11.9Mpps,交换容量16Gbps - 8个 10/100/1000Base-T 以太网端口 4、 MAC:2K,长期工作环境相对湿度为 5%~95%，并提供官网链接及截图 5、支持标准模式、端口隔离、汇聚上联、流控关闭四种工作模式，并提供官网链接及截图， |
| 22 | 千兆单模光模块一 | 1、与交换机同品牌，千兆单模双纤，10KM，LC接口 |
| 23 | 千兆单模光模块二 | 1、与交换机同品牌，千兆单模双纤，40KM，LC接口 |
| 24 | 高清视频管理平台 | - ★采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 - ★最大支持3200w分辨率解码，具有160个解码通道，支持80路200W，或160路720P视频同时解码上墙； - 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W，支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出； - ★支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。 - ★支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。 - ★烟雾检测场景：支持接入具有烟雾检测功能的前端摄像机，检测指定区域内是否有烟雾；当检测到烟雾时，可在显示画面中实时指示烟雾位置，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 - ★值岗检测：支持接入具有值岗检测功能的前端摄像机，支持人员是否在岗、是否玩手机、是否睡觉的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 - ★智能抓拍场景：持接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 - 9、支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 |
| 25 | 智能分析NVR硬盘录像机 | - 支持16路高清视频接入，可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机,每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB等容量硬盘； - 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口,支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； - 3、支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出。 |
| 26 | 16路网络硬盘录像机（8K文搜型NVR） | - 嵌入式网络硬盘录像机:2U机架式,支持16路高清接入 【硬件规格】 - 存储接口：9个SATA接口，可满配20TB硬盘 - 视频接口：2×HDMI，2×VGA - 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 - 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） - 反向供电：1路DC12V 1A - 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 - USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 - 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 - 输入带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） - 输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） - 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 - 解码能力：最大支持32×1080P - 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 - RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，RAID与智能应用互斥 【智能应用】 - 整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用 - 以文搜图应用 - 内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标； - 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图； - 以文搜图能力：16路 - 以图搜图能力：16路 - 目标识别应用 - 目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 - 目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张 - 目标抓拍：4路视频流（2MP） - 目标比对：16路图片流 - 出厂默认以文搜图应用，以文搜图应用与目标识别应用可切换 |
| 27 | 16路网络硬盘录像机（NVR数字） | - 支持16路高清，256M网络视频接入； - 支持600W高清网络视频的接入、存储以及本地预览与回放； - 支持1个HDMI输出、1个VGA输出，1个CVBS输出接口； - HDMI、VGA接口输出分辨率支持1920*1080p，并可独立显示不同内容，可分别进行预览与回放操作； - 设备支持8个SATA接口，1个eSATA接口； - 支持16路报警输入，4路报警输出接口（以公安部型式检验报告为准）； - 支持语音对讲输入，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲； - 支持16路720P同步回放； |
| 28 | 32路网络硬盘录像机（NVR数字） | - 可接入32路H.265编码、1080p格式的视频图像 - 支持2路HDMI、2路VGA输出，支持 4K（3840x2160/60Hz ）输出显示； - HDMI或VGA接口可输出不同图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作； - 支持1200W高清网络视频的解码显示，支持16个SATA接口，1个eSATA接口； - 支持硬盘热插拔和休眠； - 支持RAID0、RAID1、RAID6、RAID10和RAID5，可指定某一块硬盘为热备盘； - 可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态； - 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口； - 支持16路报警输入，8路报警输出接口； - 支持硬盘SMART检测与预警技术，并支持硬盘工作状态信息日志记录； |
| 29 | 64路网络硬盘录像机（NVR数字） | - 可接入64路H.265编码、1080p格式的视频图像 - 2个HDMI接口，2个VGA接口,可支持8K+1080P 或 双4K输出 - 可接驳符合开放型网络视频接口协议、RTSP协议、GB28181协议的网络摄像机 - 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期 - 支持重要录像文件加锁保护功能 - 支持最大16路同步回放及多路同步倒放 - 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览 - 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能 - 支持最高3200W像素高清网络视频的预览、存储、回放 支持16个SATA接口，1个eSATA接口 - 支持GB28181、ISUP、萤石协议接入平台 - 支持H.265、H.264编码前端自适应接入 - 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 - 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 |
| 30 | 128路网络硬盘录像机（NVR数字） | - 4U机架式24盘位网络硬盘录像机 - 可接入128路H.264、H.265格式的高清视频图像 - 整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源 - 【硬件规格】 - 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 - 视频接口：4×HDMI，2×VGA - 网络接口：4×RJ45 10/100/1000/2500Mbps自适应以太网电口；2×SFP千兆光口 - 报警接口：32路报警输入，16路报警输出 - 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 - USB接口：2×USB2.0（前置），4×USB3.0（后置） - 扩展接口：1×eSATA - 【产品性能】 - 输入带宽：1280Mbps（开启RAID后为640Mbps） - 输出带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps） - 接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入 - 解码能力：最大支持32×1080P - 显示能力：最大支持8K+4K+1080P三异源输出 或 3×4K+1080P四异源输出 - RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 - 【智能应用】 - 整机搭载高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、图搜等引擎模式 - 目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 - 目标名单库：支持64个名单库，总库容30万张 - 目标抓拍：8路视频流（2MP） - 目标比对：16路图片流 - 图搜应用：支持智能图搜功能，搭配前端智搜相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索 - 智能图搜：64路 - 出厂默认图搜应用，图搜应用与目标识别应用可切换 |
| 31 | 4T监控专用硬盘 | 1、4TB监控专用硬盘，64MB缓存，3.5寸 5900转 S-ATA3.0 |
| 32 | 6T监控专用硬盘 | 1、6TB监控专用硬盘，64MB缓存，3.5寸 5900转 S-ATA3.0 |
| 33 | 8T监控专用硬盘 | 1、8TB监控专用硬盘，64MB缓存，3.5寸 5900转 S-ATA3.0 |
| 34 | 16T监控专用硬盘 | 1、16TB监控专用硬盘，64MB缓存，3.5寸 5900转 S-ATA3.0 |
| 35 | 报警控制主机16路 | 1、2316 PLUS十六防区报警主机，含键盘，警灯 |
| 36 | 报警控制主机8路 | 1、238 PLUS八防区报警主机，含键盘，警灯 |
| 37 | 紧急按钮 | 1、86型，紧急按钮 |
| 38 | 红外对射报警器100米 | 1、ABT-100两光束，对射距离100米(含安装支架) |
| 39 | 红外对射报警器60米 | 1、ABT-60两光束，对射距离60米(含安装支架) |
| 40 | 红外对射报警器30米 | 1、ABT-30两光束，对射距离30米(含安装支架) |
| 41 | 数字拾音器 | - 拾音范围：50平方米； - 音频传输距离：3000米； - 灵敏度-40dB； - 全指向性金属外观； |
| 42 | 7寸人脸识别门禁一体机 | ★1、7英寸，液晶触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600*1024； ★2、采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.3~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览； ★3、设备采用深度学习算法，支持10000或100000（T型号）人脸库，人脸比对时间＜0.2s/人； ★4、设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制； 5、支持二维码识别，云眸平台或ISC平台访客二维码；注：需选配增加二维码识别模块 6、内置读卡模块，采用屏下刷卡设计，支持识别Mifare卡（IC卡）、CPU卡、二三代身份证序列号； 7、设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码（含指纹认证方式时，需增加指纹识别模块）； 8、设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证； 9、设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、首卡常开功能、超级卡（卡/指纹）/超级密码开门、中心远程开门、多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）+超级密码开门、在线升级功能、单门反潜回功能； 10、设备支持M1卡片防复制机制，默认开启M1扇区加密功能，现场可选择关闭； 11、设备支持NFC功能，可通过手机NFC功能作为做卡片进行识别认证，默认关闭； 12、支持CPU卡加密功能，可选择开启CPU卡内容读取。 |
| 43 | 4.3寸人脸识别门禁一体机 | ★1、采用4.3 英寸触摸显示屏，显示软件界面及操作提示及人脸框，实时检测最大人脸（支持本地视频预览）； ★2、采用200万广角宽动态摄像头； ★3、支持照片视频防假功能； ★4、面部识别距离0.3m~2m； 5、采用深度学习算法，支持1000人脸容量。识别速度快，准确率更高； 6、支持5000卡片和150000条事件的存储； 7、支持多种认证方式，支持通过二维码进行认证； 8、人脸比对时间＜0.2s/人，人脸验证准确率≥99%； 9、通过TCP/IP 协议将设备端比对结果及联动抓拍的照片实时上传给平台保存或从平台下发卡片、人脸数据到设备； 10、通过USB 接口将人脸图片导入到设备中；通过USB 接口将本地注册人脸、事件记录、联动抓拍照片从设备端导出； 11、在断网模式下单机运行； 12、本地登录后台管理、查询、设置设备参数； 13、通过RS-485接口外接1个读卡器或门禁主机； 14、通过RS-485接口接入安全门控模块； 15、通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器。 |
| 44 | 4.3寸人脸识别门禁一体机（国密版） | ★国密人脸门禁机；国密加密：内置国密SE加密芯片，支持SM1、SM4加密方式加密处理,4.3寸液晶触摸屏门禁；设备支持3000人脸，3000指纹（需支持指纹的型号）,1W，10万次事件记录 |
| 45 | 刷卡式门禁一体机 | - 支持TCP/IP有线和无线wifi联网，支持刷卡、刷卡+密码、开门按钮等多种开门方式； - 支持外接一台RS485通讯或者韦根（w26/w34）通讯的副读卡器，主机可切换为读卡器工作模式，作为门禁读卡器与门禁主机搭配使用； - 通讯方式为RS485，支持ID卡+Mifare卡识别，支持防拆报警功能，键盘为触摸式17键设置，室外防水功能； |
| 46 | 门禁读卡器 | - ID卡+Mifare卡/Wiegand+485/IP64/适合120及86盒； - 采用32位高速处理器，设备性能更好，双读卡模块设计的门禁读卡器； - 支持 ID（EM）卡和IC卡的识别，具有双通讯端口设计，同时支持RS485和韦根通讯，支持防拆报警功能，键盘为触摸式12键设置，室外防水功能； |
| 47 | 无线监控门禁一体机 | - 无线级联，支持H.265+编码，支持4路300万高清摄像头无线接入，集录像、网络、显示屏为一体； - 12.5寸内嵌式高清屏，支持本地录像 ,可壁挂可放桌面（含标准支架）； - 每台机器标配一只300万高清摄像头,内置1TB硬盘。 |
| 48 | 监控电源适配器 | 1、原装防水，12V 2A。 |
| 49 | 防雷PDU插座 | 1、安装方式：标准柜水平安装，线长1.8米； 2、输入类型：国标10A； 3、最大容量：2500W； 4、功能：带电源指示灯，接地铝合金外壳。 |
| 50 | 有线电源排插 | 1、1.8米，10A，六位电源排插。 |
| 51 | 监控数据线 | - 超五类四对非屏蔽双绞线； - 导体直径：0.5±0.005mm； - 导体绝缘外径：0.88±0.05mm； - 成品外径：5.3±0.3mm； - 单根导体最大电阻：≤ 9.5Ω/100m； - 线对直流电阻不平衡型：≤2.5%； - 导体间介电强度，DC,1min：1Kv/1min。 |
| 52 | 网络数据线 | - 六类四对非屏蔽双绞线； - 导体直径：0.575±0.005mm； - 导体绝缘外径：1.02±0.05mm； - 成品外径：6.4±0.2mm； - 单根导体最大电阻：≤7.6Ω/100m； - 线对直流电阻不平衡型：≤2.5%； - 导体间介电强度，DC,1min：1Kv/1min。 |
| 53 | 监控电源线 | 1、2*1.0(护套连接软线)，铜芯：多芯 |
| 54 | 网络电源线 | 1、2*2.5(护套连接软线)，铜芯：多芯 |
| 55 | 语音大对数电缆 | 1、30*2*0.5MM, |
| 56 | 室外铠装单模光纤 | 1、8芯，室外铠装。 |
| 57 | 光纤配套附件 | 1、8芯，配套盒及尾纤等。 |
| 58 | PVC管及配件 | 1、φ25，包括PVC管、pvc管接头、弯头。 |
| 59 | PVC线槽 | 1、尺寸：40*20mm。 |
| 60 | 门禁磁力锁及后备电源 | - 最大拉力：500kg； - 锁体：480x49x25mm； - 吸板：180x38x11mm/DC12V； - 充电后备式电池：12V7AH，门禁主机专用。 |
| 61 | 闭门器 | 1、液压缓冲闭门器，自动关门器，90度定位。 |
| 62 | 防火水平桥架 | 1、尺寸：200mm*100mm*10mm； 2、含吊杆，接地线等安装附件。 |
| 63 | 网络墙柜 | - 黑色6U墙柜，尺寸：600mm*440mm*6U，前钢化玻璃门，背面带挂墙支架； - 防护等级IP20,承重60kg； - 机柜顶部，底部开丰富进线孔； - M6卡式方螺母10颗，M6*12内六角B头钉10颗，内六角T型扳手一只。 |
| 64 | 网络机柜一 | - 黑色22U机柜，尺寸：600*600*1166mm(22U)； - 前钢化玻璃门，后无孔钣金门； - 防护等级IP20，承重800kg； - 内置8孔位国标PDU插排一个，固定板1块，1套内嵌式风扇模块，风扇电源线一根，M6卡式方螺母20颗，M6*12内六角B头钉20颗，重型脚轮4只，支脚4只，内六角T型扳手一只。 |
| 65 | 网络机柜二 | - 黑色42U机柜，尺寸：600*600*2055mm(42U)； - 前钢化玻璃门，后无孔钣金门； - 防护等级IP20,承重800kg； - 内置8孔位国标PDU插排一个，专用托盘3块，1套内嵌式风扇模块，风扇电源线一根。M6卡式方螺母40颗，M6*12内六角B头钉40颗，重型脚轮4只，支脚4只，内六角T型扳手一只。 |
| 注： 1、▲目前瑞安市公安局日常监控所使用的硬盘录像机主要为海康威视DS-8632N-I16，本次采购摄像头及录像机产品必须与公安局现有设备兼容使用。如无法与公安局现有监控设备兼容的，由此造成的一切损失及后果，由中标人自行承担。 2、本次采购的相关设备主要用于瑞安市公安局日常监控的维保及维修使用，相关费用包括设备购置费、运输费、存储费、安装费以及设备的日常保养维护等。 3、瑞安市公安局因部分监控点位调整或办公场地变更等原因，部分监控设备拆除后闲置的，在日常维修及维护过程中需优先采用利旧原则，将该部分闲置设备充分利用。 4、本项目采取先实施后结算模式，每批次实施完成后根据实际完成供货量结合中标单价予以结算。如在项目实施过程中发现供应商虚报供货量（或经审计多报供货量合计金额累计超过送审供货量的5%的）的，第一次发现扣除全部虚报供货量，并处以虚报金额2倍的处罚，处罚金额在供货结算时予以扣除；第二次发现扣除全部虚报供货量，并处以虚报金额3倍的处罚，处罚金额在供货结算时予以扣除，第三次发现扣除全部虚报供货量，并处以虚报金额5倍的处罚，处罚金额在供货结算时予以扣除。虚报供货量3次及以上的或累计处罚金额达到10万元的，采购人有权单方面解除合同，并要求供应商承担20%的违约金。 5、供应商在投标时，需提供投标产品的真实照片和真实数据，以便在供货时方便比对，如果供货产品与投标时提供的照片和数据不符，采购人有权取消其中标资格，并让其承担一切后果。 6、中标后采购人可以根据需要对产品的细节进行适当调整，在中标之后由采购人确认，供应商应无偿配合。 7、中标供应商需在签订合同时，提供400万红外枪式（数字）高清网络型摄像头、400万红外半球（数字）高清网络摄像头（带音频）、智能分析半球高清网络摄像头（带音频）、红外网络（数字）高清高速智能球机、16路网络硬盘录像机（NVR数字）、32路网络硬盘录像机（NVR数字）、数字拾音器、刷卡式门禁一体机、门禁读卡器的原厂商三年质保函原件扫描件并加盖公章，否则采购人有权取消其中标资格，并让其承担一切后果。 |  |  |

7、总体技术要求

① 以上所有参数规格是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。

② 成交供应商供货时应向采购人提供产品使用说明书、保修卡等必要的有关资料，产品须符合行业质量认证，具有出厂合格证明。

③ 成交供应商须于合同签订时提供相关产品检测报告原件及需提供售后服务证明原件核查。

8、供货要求：

① 供货地点：按采购人要求供货安装。

② 供货时间：采购人发出采购要求后5日内交付安装并通过验收。

③ 产品到达现场后，成交供应商必须派员到现场与采购人一起开箱检验，按供货清单验收,若有缺少或损坏，成交供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

④ 产品经过采购人验收（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），并经检验合格，所有的技术资料已向采购人提交，验收视为合格，双方签署验收合格证书。 若因成交供应商产品存在质量问题导致验收不合格，成交供应商应及时予以处理，若因成交供应商产品质量问题导致产品始终不能验收合格，采购人有权选择退货，期间发生的一切相关费用由供应商承担，并保留向成交供应商索赔的权利。

⑤ 所供货物不得以次充好，不得将不合格品参杂其中。一经发现，取消其供货资格，并扣其全部履约担保。

⑥ 供货期限：自合同签订之日起贰年（24个月）。

A. 本项目为单价合同，如服务期限未到，财政预算价已支付完毕，合同生效至本次财政预算价支付完毕止；如服务期限已到，财政预算价未使用完，则合同生效至本项目服务期限完毕止。

B. 若成交供应商有违约行为，采购人有权单方面解除合同。

⑦ 成交供应商在产品到货和验收期间应接受采购人的协调和管理，成交供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

⑧ 当合同确定的某种品牌型号的设备因产品制造厂家原因停产断供时，中标供应商需书面通知瑞安市公安局，并提供厂家证明，经瑞安市公安局科技信息化大队相关负责人签字确认后才可提供同类产品予以替代。

9、产品质量保证和标准：

① 免费质保期限: 所有货物自验收合格之日起至少叁年。成交供应商或厂商本身承诺的免费质保期限高于招标文件要求的则按照成交供应商或厂商承诺执行。质保期内本次采购的货物出现非人为因素破坏造成的损坏、故障，均由供应商负责维修与更换，维修或更换后达到使用要求效果。

② 质保期内出现故障后，成交供应商如未按上述要求进行响应，招标人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由成交供应商承担。

③ 产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

④ 技术标准按国家最新颁布的标准及采购人认可的国际标准。

⑤ 凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

⑥ 投标供应商的招标响应文件应该真实、全面、完整。包括设备功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程），明确设备、材料的具体品牌、型号和数量，符合招标文件的要求。

10、报价要求：

① 投标供应商的报价应为承包完成本次采购需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。包括本次项目实施所需的采购、供货、轮换、备品备件、包装、落款喷漆、运输、装卸、保险、货到就位以及验收、质保期服务、利润和税金、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用等一切费用。供应商应结合本项目特点，市场行情及投标供应商自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。

② 投标报价不仅应包括招标文件提供的技术条款上所标明的，还应包括任何未明确标出的，但全套货物安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部材料应说明名称、型号、数量、单价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入材料清单的货物及材料，均认为已含在其货物材料清单中。

③ 本项目采用单价统一折扣率报价总价不折扣方式。最终以实际完成数量*中标单价进行结算。中标单价=单价最高限价单价*中标折扣率（折扣率小数点后最多保留两位，第三位四舍五入）。中标单价在供货期限内有效。中标单位不得以任何理由予以变更，除非采购人提出的变更。具体的采购数量根据采购人的工作实际需要，由采购人和中标人在结算时进行核定。

④ 本次采购项目的采购人已设单价最高限价，报价超过单价最高限价（折扣率）的，其招标响应文件按无效标处理。

⑤ 本次采购的日常监控设备的维修维护，分布在瑞安市公安局机关大院及下属各基层所、队等，根据实际需要进行安装或者维修维护，且施工时间不固定，请各投标人在报价时综合考虑该因素的影响，综合报价。

⑥ 结算以实际情况为准。

11、设备的到货、安装、调试和验收

① 到货：成交供应商须按招标人提供的资料和技术要求，完成采购货物的具体设计，提供采购货物的详细技术图纸（包括装配图）、产品样本等，送交招标人审核。按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货。设备到达现场后，成交供应商必须派人员到现场与招标人一起开箱检验，按供货清单验收,若有缺少或损坏，成交供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使招标人满意为止。

② 安装：为确保安装调试工作安全有序的进行，要求成交供应商在货物运抵安装现场前3天内，向招标人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被招标人确认就不得随意更改，否则成交供应商应承担相应责任。

③ 安装：设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中招标人将对设备的安装质量进行监督。成交供应商需按招标人的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。

④ 安装：采购人除提供安装所需的设备存放场地以外，设备的装卸、就位、安装、调试、检验、人员食宿、交通、设备保护、水电等所有费用均由成交供应商承担，须全部包含在总报价内。

⑤ 在安装过程中，如由于成交供应商原因导致建筑结构或其它设备被损坏，成交供应商须负责修理并赔偿全部损失。

⑥ 调试：设备安装就位、校准后，成交供应商应按事先被招标人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给招标人，但成交供应商应对测试的各种数据的真实性负责。招标人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器设备进行功能 、性能测试，成交供应商负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。并填写测试报告交由招标人存档。

⑦ 验收：设备经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），并经有关部门检验合格，所有的技术资料和图纸已向招标人提交，验收视为合格，双方签署验收合格证书。 若因成交供应商产品质量或安装技术问题导致验收不合格，成交供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由成交供应商承担，招标人保留向成交供应商索赔的权利。验收不合格，除要求更换不合格的产品（包括外购产品）外，还要负赔偿责任，处以不合格的产品单价5倍的罚款，罚款在该批次结算时予以扣除。

⑧ 成交供应商在设备到货、安装、调试和验收期间应接受招标人的协调和管理，成交供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

12、付款方式：

12.1预付款支付：在合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同总额的40%。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

- 采购人支付预付款之前，中标供应商应向采购人开具预付款担保：

- 预付款担保可采用银行保函、担保公司保函等形式；

- 若采用保函形式的，保函为见索即付保函：即在中标供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标供应商违约，就可对保函进行收兑；

- 在设备供货、安装、调试完毕并经采购人验收合格之前，中标供应商应保证预付款担保持续有效。

12.2本项目采用固定单价合同，最终结算以甲方确认的实际发生的供货内容为准，结合相应的中标单价（中标单价=单价最高限价*中标折扣率）予以结算，每半年结算一次，即每次供货结束验收合格后乙方向甲方提供国家规定的100%的税收发票及无条件按甲方要求提供费用结算所需的相关书面材料，甲方自收到发票后七个工作日内向乙方支付服务费。（具体视财政资金到位情况为准）

12.3预付款扣回的方式：预付款在每半年结算中扣回（如第一个半年度结算经费未到达预付款比例，则在第二半年度中扣回，以此类推）

注：对于满足合同上述约定支付条件的，采购人自收到中标人发票后7个工作日内向中标人支付合同价款。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 | 主观分/客观分 | - 权重 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 供应商提供自2022年1月1日以来监控系统或智能化相关项目业绩的证明材料，提供一个得1分，最高得分2分。 （①业绩有效性认定：提供中标通知书和合同扫描件并加盖电子签章，或者提供合同和发票扫描件并加盖电子签章；②业绩认定时间以合同的签订时间为准；③合同内容须体现采购内容。） | - 客观分 | 2 | - 供应商业绩 |
| - 2 | 1、投标供应商具备有效的质量管理体系证书的，得0.5分。 2、投标供应商具备有效的环境管理体系证书的，得0.5分。 3、投标供应商具备有效的职业健康安全管理体系证书的，得0.5分。 4、投标供应商具备有效的信息技术服务管理体系认证证书的，得0.5分。 5、投标供应商具备有效的信息安全管理体系证书的，得1分。 (注：须提供以上证书扫描件加盖电子公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。） | - 客观分 | 3 | - 投标供应商综合实力 |
| - 3 | - 项目负责人具有机电专业建造师（机电专业指机械电子工程、电气工程及其自动化工程师、智能制造装备技术、机电设备技术等）或运维管理工程师（高级）资质证书的，得1分。 - 技术负责人具有建筑电气（建筑智能化）高级工程师或高级信息系统项目管理师或高级网络信息安全工程师证书的，得1分。 - 项目组人员具有电子与智能化工程相关专业中级及以上职称证书，每具有1个得1分，满分2分。 - 有效性认定：证书必须有人社、经信、民政等政府部门颁发，而非培训机构颁发。且以上人员投标时须提供证书扫描件及社保部门出具的供应商为其缴纳近三个月社保证明的扫描件，并加盖电子公章，不提供不得分。 | - 客观分 | 4 | 项目负责人与 - 项目组人员 |
| - 4 | 1、根据招标文件第三部分采购需求中“采购参数”中加“★”号的技术参数的满足情况（共30项），每负偏离一项扣1.5分，共45分，扣完为止。 证明材料：需按“采购参数”中的要求提供有效的证明材料加盖电子公章，未做要求的提供第三方有资质的检测机构出具有效的检测报告，加盖电子公章，否则不得分； | - 客观分 | 45分 | 投标产品 性能及技术 - 指标情况（51分） |
|  | 2、全部符合招标文件第三部分采购需求中“采购参数”中“31、4T监控专用硬盘；32、6T监控专用硬盘；33、8T监控专用硬盘；34、16T监控专用硬盘；”技术参数的得2分（共4项），每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 | - 客观分 | 2分 |  |
|  | 3、除上述评分内容外，根据招标文件第三部分采购需求中“采购参数”的其他产品的性能及稳定性、兼容性等情况，由专家打分（4分）。满足或优于采购要求的4分，基本满足要求的2分，部分满足要求的1分，不符合不得分。 | - 主观分 | 4分 |  |
| - 5 | 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分。 注：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。 | - 客观分 | 1分 | - 环保节能政策 |
| - 6 | 根据投标人提出的供货方案和验收方案进行评价： - ① 供货方案具有针对性，根据项目实际需求情况对供货现状予以分析，因地制宜地并提出详细、具体、明确的供货流程、供货方式、调试方案、货品验收等，有配置固定专人对接供货和验收的，得3分。 ② 供货方案较为简单，但基本能符合项目需求，有提出完整的供货流程、供货方式、调试方案、货品验收等，有配置人员负责供货和验收的，得2分。 ③ 供货方案十分简单，没有提出完整的供货流程、供货方式、调试方案、货品验收等，且未配置人员负责的，得1分。 ④ 未提供方案或者方案不可行或不符合项目需求的不得分。 | - 主观分 | 3分 | - 供货方案 |
| - 7 | 根据投标人的售后方案进行评价: ① 对产品供应后可能出现的问题有事先预估评判，并制定相应的售后方案，有相应的人力、物力投入安排，能够避免售后问题出现或出现问题能及时有效处理，售后响应时间短，在采购人当地有满足要求的售后点的，得3分。 ② 有提出产品供应后可能出现的问题，但制定的售后方案较为简单的，有少量的人力、物力投入安排，在采购人当地有售后点的，得2分。 ③ 售后方案简单，未配置人员和物力，响应时间长，在采购人当地也无售后点的，得1分。 ④ 未提供方案或者方案不可行或不符合项目需求的不得分。 | - 主观分 | 3分 | 售后方案及质量保证措施 |
| - 8 | 根据投标人的日常维护方案进行评价： ① 对产品的日常维护有配置固定的专门的人员，且有完整的定期维护计划，对维护的难点和重点有满足项目实际情况的分析和规划，在维护中有充足的配件可供更换的，得3分。 ② 有较完整的维护方案，还有配置专门的维护人员，有配置配件供采购人更换的，得2分。 ③ 维护方案简单，未有专门人员负责日常维护的，得1分。 ④ 未提供方案或方案不可行或不符合项目需求的不得分。 | - 主观分 | 3分 | 日常维护 - 方案 |
| - 9 | - 有效投标报价的最低价（折扣率）作为评标基准价（折扣率），其最低报价（折扣率）为满分；按［投标报价得分=（评标基准价（折扣率）/投标报价（折扣率））*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价（折扣率）中的最高报价（折扣率）和最低报价（折扣率）。 |  | - 30 | - / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 符合性审查。

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。不满足采购文件的实质性要求的，投标无效。

- 比较与评价。

评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 汇总商务技术得分。

评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

商务技术最终得分为评标委员会各成员有效评分的合计分数的算术平均值(计算评分值时保留二位小数，第三位四舍五入)。

- 报价评审。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

- 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由采购人随机抽取确定排序。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，按照评审得分由高到低推荐中标候选供应商，并编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由 否则视为同意评标报告。

- 评标中的其他事项

- 投标人澄清、说明或者补正。

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

- 投标人不具备采购文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求）；

- 投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

- 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- “资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三部分制作在一起的或“资格文件”、“商务技术文件”中出现本项目的投标价格信息的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 投标人提供虚假材料投标的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 投标文件不满足采购文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 4.3.7   不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

- 4.3.8   上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的；

- 4.3.9   不同投标人的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

- 4.3.10  不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

- 废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、中标结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标或者中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标或者中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者中标结果无效，从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标或者中标供应商；没有合格的中标或者中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标或者中标供应商；没有合格的中标或者中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、中标结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照4.6.1-4.6.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 瑞安市公安局

- 采购合同

- 项目名称：

- 甲方：

- 乙方：

- 签订时间：

- 签订地点：

# 甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，按照采购文件规定条款和供应商承诺条款，本着平等、自愿的原则，就瑞安市公安局2025-2026年日常视频监控设备维修维护项目（采购编号：）相关事宜，经双方友好协商一致，签订本合同。

- 项目内容及金额：

###### 本项目采购预算为80万元（贰年），实行固定单价采购，乙方保证提供如下内容的合格产品：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 产品品牌 | 产品型号、规格 | 中标折扣率 | 中标单价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双口终端面板 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 网络水晶头 | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 超五类非屏蔽模块 | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 100对语音配线架 | 只 |  |  |  |  |
| ...... | ...... | ...... |  |  |  |  |

注：包含商品到达甲方并安装完成能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

第二条  质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条  权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条  包装要求

1、为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

2、乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：1)收货人； 2)产品名称；  3)合同号；4)品目号和箱号； 5)到达站或到货地点；6)外形尺寸(长宽高)，以厘米计；7)毛重、净重(公斤)。

3、乙方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

4、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条  供货期限

乙方负责   年  月  日-   年  月  日设备的供货和调试。如服务期限未到，预算价已支付完毕，合同生效至本次预算价支付完毕止；如服务期限已到，预算价未使用完，则合同生效至本项目服务期限完毕止。

第六条  供货

在供货期限内，乙方在与甲方签署合同后，保证在接收到甲方要求后的   个日历天内派人送货至甲方指定地点。

当合同确定的某种品牌型号的设备因产品制造厂家原因停产断供时，中标供应商需书面通知瑞安市公安局，并提供厂家证明，经瑞安市公安局科技信息化大队相关负责人签字确认后才可提供同类产品予以替代。

第七条  验收

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

验收时需提供产品资料和档案资料，包括：设备的数量、型号、规格，设备生产厂家的产品检测证书，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。如发现不合格的设备材料，由乙方承担全部的经济损失的责任。设备开箱后的全部随机资料所有权归甲方所有。开箱验收后由甲方保管。

在产品质量保证期限内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

第八条  售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

接到甲方通知后，瑞安城区及附近地区4小时内，海岛24小时内（不可抗力除外）内派人赴现场处理设备质量问题。

第九条  履约保证金

无。

第十条  货款的支付

10.1预付款支付：在合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同总额的40%。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

- 采购人支付预付款之前，中标供应商应向采购人开具预付款担保：

- 预付款担保可采用银行保函、担保公司保函等形式；

- 若采用保函形式的，保函为见索即付保函：即在中标供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标供应商违约，就可对保函进行收兑；

- 在设备供货、安装、调试完毕并经采购人验收合格之前，中标供应商应保证预付款担保持续有效。

10.2本项目采用固定单价合同，最终结算以甲方确认的实际发生的供货内容为准，结合相应的中标单价（中标单价=单价最高限价*中标折扣率）予以结算，每半年结算一次，即每次供货结束验收合格后乙方向甲方提供国家规定的100%的税收发票及无条件按甲方要求提供费用结算所需的相关书面材料，甲方自收到发票后七个工作日内向乙方支付服务费。（具体视财政资金到位情况为准）

10.3预付款扣回的方式：预付款在每半年结算中扣回（如第一个半年度结算经费未到达预付款比例，则在第二半年度中扣回，以此类推）

注：对于满足合同上述约定支付条件的，采购人自收到中标人发票后7个工作日内向中标人支付合同价款。

第十一条  辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十二条  质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于 叁 年的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十三条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十三条  补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲方及乙方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

4、如在项目实施过程中发现供应商虚报供货量（或经审计多报供货量合计金额累计超过送审供货量的5%的）的，第一次发现扣除全部虚报供货量，并处以虚报金额2倍的处罚，处罚金额在供货结算时予以扣除；第二次发现扣除全部虚报供货量，并处以虚报金额3倍的处罚，处罚金额在供货结算时予以扣除，第三次发现扣除全部虚报供货量，并处以虚报金额5倍的处罚，处罚金额在供货结算时予以扣除。虚报供货量3次及以上的或累计处罚金额达到10万元的，采购人有权单方面解除合同，并要求供应商承担20%的违约金。

第十四条  履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款     处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十五条  不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条  争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条  违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、在设备质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运行过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

4、由于甲方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐和修复。

第十八条  合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条  合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲方及乙方加盖印章后生效。

3、本合同一式伍份，甲方贰份、乙方贰份及代理机构壹份。

第二十条  合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条  合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、本合同书（主合同）；

2、中标通知书；

3、乙方招标响应文件；

4、询标纪要和承诺书；

5、甲方的招标文件与招标补充文件；

6、国家及部门相关法律、法规、规范、标准等。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序以先者为准。

甲    方：（印章）                     乙    方：（印章）

全权代表：（签字）                     全权代表：（签字）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

合同签订日期：     年    月   日       合同签订日期：      年    月   日

注：1.上述条款仅供参考，具体以中标供应商与招标人所签定正式合同为准。

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

（4）具有独立承担民事责任能力的证明材料……………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如果有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务、工程全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

- 要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件6）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

- 要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

四、具有独立承担民事责任能力的证明材料

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）（5）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     日，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

- 资格文件：

- 承诺函；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

- 本项目的特定资格要求（如有）；

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料。

- 商务技术文件：

- 投标函；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

- 符合性审查资料；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 投标标的清单；

- 商务技术偏离表；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

- 报价文件：

- 开标一览表（报价表）；

- 中小企业声明函（如有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照采购文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构   ：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投标人名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：    ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              电联系方式：

附：投标人授权代表身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：

1.如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

法定代表人身份证明

采购人、采购代理机构   ：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （投标人名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

注：

1.如法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参与投标的，则须提供本附件。

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照采购文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于采购文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足采购文件的其它实质性要求。 | 采购文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，采购文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

四、评标标准相应的商务技术资料

（按采购文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

五、投标标的清单

（货物类）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供

六、商务技术偏离表

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应采购文件的全部要求

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函（如果有）…………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

| 项目名称 | 投标折扣率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 瑞安市公安局2025-2026年日常视频监控设备维修维护项目 | % |  |

按你方采购文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

注：

▲投标供应商的报价包含在承包区域内所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、餐费、饮用水、各种社会保险、食宿与交通、服装、安全、仓储、运输（包括垃圾外运）、管理费用、税费、利润、招标代理服务费、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

▲本项目实行统一折扣率报价方式。最终根据各项服务项目（内容）、工作量及其所对应的中标折扣率折扣后的单价进行结算。本项目结算方式为：中标折扣率*与之对应项目的单价最高限价*实际采购数量（若投标折扣率报价=85%，即结算方式=0.85*与之对应项目的单价最高限价*实际采购数量）

本次采购本项目按照中标价（合同价）一次包干，合同期内采购人不再另行支付其他费用。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

- 实质性响应条款及无效标条款

- 实质性响应条款：

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料；

- 《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》；

- 《投标函》；

- 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90日；

- 《开标一览表》；

- 投标人必须对以上内容作出实质性响应，否则视作无效投标，如上述实质性条款有所遗漏，以

- 招标文件中标识“▲”为准。

- 无效标条款

- 投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

- 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

- 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

- 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- “资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三部分制作在一起的或“资格文件”、“商务技术文件”中出现本项目的投标价格信息的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 投标人提供虚假材料投标的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 2.7     不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

- 2.8     上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的；

- 2.9     不同投标人的投标人文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

- 2.10    不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__(采购人)___单位的_（项目名称）_项目（项目编号：（项目编号））采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如果有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：中小企业划型标准

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如果有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件6：联合协议（货物类）

## （以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X，……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件7：分包意向协议（货物类）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X，……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

其他附表：

政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如果有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与            （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现          投标人之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

投标人全称：                  （盖公章）

投标人代表签名：

日期：        年       月      日

## 政府采购履约验收书

- （参考模板）

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/□服务 |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | □一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |
| 验收方法 |  | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 |  |  |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如果有） |  |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职 称（专业） |  |  |  | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  | 金 额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 | 评价结果 |  |  |  |  |  | 理由 |  |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他供应商 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 售后服务承诺 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 人员、设备 配备情况 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，采购人可以根据工作实际进行调整。