平 阳 县 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：2024年平阳县万全镇截污纳管零星修复服务 项目编号：XSZB-PYCG-2024052801 采 购 人：平阳县万全镇人民政府 联 系 人： 缪先生 联系电话：13567712901 代理机构：温州欣晟项目管理有限公司 联 系 人：张女士 联系电话：18906650731 二零二四年五月

温州欣晟项目管理有限公司关于2024年平阳县万全镇截污纳管零星修复服务项目公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2024年5月30日

项目概况

2024年平阳县万全镇截污纳管零星修复服务招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取（下载）招标文件，并于2024年6月27 日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XSZB-PYCG-2024052801

项目名称：2024年平阳县万全镇截污纳管零星修复服务

预算金额（元）：9800000

最高限价（元）：9800000

采购需求：

标项名称: 2024年平阳县万全镇截污纳管零星修复服务

数量: 不限

预算金额（元）: 9800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：

合同履约期限：标项 1，至合同结束（以实际合同为准）

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：投标供应商须同时具有有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和有效企业安全生产许可证。

三、获取招标文件

时间：/至2024年6月27日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年6月27日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年6月27日 09:30

开标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商须为政采云上本项目报名供应商。7）本项目属分散采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责提供开标评标场地，没有招标文件审核、开标评标过程监督及合同履约监管的职能。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平阳县万全镇人民政府

地    址：浙江省温州市平阳县万全商务大厦

传    真：/

项目联系人（询问）：缪先生

项目联系方式（询问）：13567712901

质疑联系人：李先生

质疑联系方式：15705872516

2.采购代理机构信息

名    称：温州欣晟项目管理有限公司

地    址：平阳县昆阳镇人民路京都花苑A幢四单元202室

传    真：/

项目联系人（询问）：吴先生

项目联系方式（询问）：18906650731

质疑联系人：张素萍

质疑联系方式：0577-63612560

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科

地    址：平阳县昆阳镇人民路373号

传    真：/

联 系 人：周女士

监督投诉电话：0577-63889763

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

温州欣晟项目管理有限公司对2024年平阳县万全镇截污纳管零星修复服务项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2024年平阳县万全镇截污纳管零星修复服务 |
|  | 项目编号 | XSZB-PYCG-2024052801 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 采购预算（最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 名称：平阳县万全镇人民政府 地址：浙江省温州市平阳县万全商务大厦 联系人：缪先生 联系电话：13567712901 |
|  | 采购代理机构 | 名称：温州欣晟项目管理有限公司 地址：平阳县昆阳镇人民路京都花苑A幢四单元202室 项目负责人：张女士 手机：18906650731 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇人民路京都花苑A幢四单元202室 张女士收18906650731））。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要 需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：温州欣晟项目管理有限公司 机构地点：平阳县昆阳镇人民路京都花苑A幢四单元202室 联系人：张女士 联系电话：18906650731 联系传真：0577-63612560 |
|  | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局政府采购监督管理科 联系人：周女士 监督投诉电话：0577-63889763 传真：0577-63889959 地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局 |
|  | 投标截止时间 | 2024年 6月27日 上午09：30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2024年6月27日 上午09：30正 (北京时间) 开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇车站大道和谐家园三楼） |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：采购人依法组建，成员为5人及以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于建筑业。 （2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 2、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号的相关规定： 2.1.是否为预留份额项目： ☑本项目为预留份额项目，专门面向中小企业采购。 本项目为非预留份额项目、非专门面向中小企业的项目 在评审时对小型和微型企业报价给予20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（3%-5%）作为其价格分。 本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体、允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %（2%-3%），工程项目为 / %（1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（1%—2%）作为其价格分。 2.2组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 2.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 2.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.5接受分包的项目，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 3、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。 4、根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州欣晟项目管理有限公司：邮箱： 180966843@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

附：质疑函范本

第一部分     项目简介

- 一、项目简介

温州欣晟项目管理有限公司受平阳县万全镇人民政府委托，以公开招标方式采购2024年平阳县万全镇截污纳管零星修复服务项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

1.2供应商提供的服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商提供的服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、采购内容及要求

1、采购服务内容清单及综合单价最高限价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量(暂定) | 综合单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道排查、疏通、清淤 | DN300以(含DN300)内管道疏通、清淤及淤泥外运、消纳、排水及文明施工费用排水等一切费用。(含充气管塞封堵、拆除） | m | 1 | 18.12 |
| 2 | 管道排查、疏通、清淤 | DN300～DN800管道疏通、清淤及淤泥外运、消纳、排水及文明施工费用排水等一切费用。(含充气管塞封堵、拆除） | m | 1 | 27.02 |
| 3 | 管道排查、疏通、清淤 | DN300～DN800管道CCTV检测，疏通、清淤及淤泥外运、消纳、排水及文明施工费用排水等一切费用。(含充气管塞封堵、拆除） | m | 1 | 43.37 |
| 4 | 点状破损管道修复 | N300、DN400、DN500管道检测排查，深度大于1.5米，碳纤维布环氧树脂黏贴,管道清理、烘干。(含充气管塞封堵、拆除、排水、修复视频） | 处 | 1 | 1526.00 |
| 5 | 点状破损管道修复 | DN600管道检测排查，深度大于1.5米，碳纤维布环氧树脂黏贴,管道清理、烘干。(含充气管塞封堵、拆除、排水、修复视频） | 处 | 1 | 2180.00 |
| 6 | 点状破损管道修复 | DN800及以上管道检测排查，深度大于1.5米，碳纤维布环氧树脂黏贴,管道清理、烘干。(含充气管塞封堵、拆除、排水、修复视频） | 处 | 1 | 3270.00 |
| 7 | 塑料管 | DN110*3.2PVC-U排水管，粘接口，20cm砂垫层，含管道管件、接口连接处理、挖填方、外运消纳及文明施工费用排水等一切费用,管道埋深≤1米 | m | 1 | 121.94 |
| 8 | 塑料管 | DN160*4.0PVC-U排水管，粘接口，20cm砂垫层,Dro+100mm护砂，含管道管件、接口连接处理、挖填方、外运消纳及文明施工费用排水等一切费用,管道埋深≤1.5米 | m | 1 | 197.40 |
| 9 | 塑料管 | DN200HDPE缠绕管A型SN2，胶圈接口，10cm砂垫层，Dro+300mm护砂，管道挖填方及外运消纳,管道埋深≤2米，含接口、封堵、排水及文明施工费用排水等一切费用 | m | 1 | 375.20 |
| 10 | 塑料管 | DN300HDPE缠绕管A型SN2，胶圈接口，10cm砂垫层，Dro+300mm护砂，管道挖填方及外运消纳,管道埋深≤2.5米，含接口连接处理、封堵、排水及文明施工费用排水等一切费用 | m | 1 | 543.74 |
| 11 | 塑料管 | DN400HDPE缠绕管A型SN2，胶圈接口，10cm砂垫层，Dro+300mm护砂，管道挖填方及外运消纳,管道埋深≤3米，含支护、接口连接处理、封堵、排水及文明施工费用排水等一切费用 | m | 1 | 758.49 |
| 12 | 塑料管 | DN500HDPE缠绕管A型SN2，胶圈接口，10cm砂垫层，Dro+300mm护砂，管道挖填方及外运消纳,管道埋深≤3米，含支护、接口连接处理、封堵、排水及文明施工费用排水等一切费用 | m | 1 | 934.64 |
| 13 | 水平导向钻进 | De160牵引管PE100，SDR17 热熔连接，井壁洞口密封，含管道闭水试验、泥浆消纳及开孔、接口连接处理、潜水封堵、修复洞口、进出口开挖修复和文明施工费用排水等一切费用(水平长度，弧长是否增加自行考虑） | m | 1 | 413.49 |
| 14 | 水平导向钻进 | De200牵引管PE100，SDR17 热熔连接，井壁洞口密封，含管道闭水试验、泥浆消纳及开孔、接口连接处理、潜水封堵、修复洞口、进出口开挖修复和文明施工费用排水等一切费用(水平长度，弧长是否增加自行考虑） | m | 1 | 465.82 |
| 15 | 水平导向钻进 | De315牵引管PE100，SDR17 热熔连接，井壁洞口密封，含管道闭水试验、泥浆消纳及开孔、接口连接处理、潜水封堵、修复洞口、进出口开挖修复和文明施工费用排水等一切费用(水平长度，弧长是否增加自行考虑） | m | 1 | 802.09 |
| 16 | 水平导向钻进 | De400牵引管PE100，SDR17 热熔连接，井壁洞口密封，含管道闭水试验、泥浆消纳及开孔、接口连接处理、潜水封堵、修复洞口、进出口开挖修复和文明施工费用排水等一切费用(水平长度，弧长是否增加自行考虑） | m | 1 | 1169.02 |
| 17 | 水平导向钻进 | De500牵引管PE100，SDR17 热熔连接，井壁洞口密封，含管道闭水试验、泥浆消纳及开孔、接口连接处理、潜水封堵、修复洞口、进出口开挖修复和文明施工费用排水等一切费用(水平长度，弧长是否增加自行考虑） | m | 1 | 1690.63 |
| 18 | 混凝土井 | 400*400*240成品混凝土污水检查井含砼底板(平均井深1.5米），15cm碎石垫层，10cmC15砼垫层，钢纤维砼井盖，含流槽、模板、钢筋、φ80*1mm不锈钢标志牌（进口和出口）、洞口处理、挖填方、路面拆修及文明施工费用排水等一切费用 | 座 | 1 | 2366.67 |
| 19 | 混凝土井 | 500*500*240成品混凝土污水检查井含砼底板(平均井深1.5米），15cm碎石垫层，10cmC15砼垫层，钢纤维砼井盖，含流槽、模板、钢筋、φ80*1mm不锈钢标志牌（进口和出口）、洞口处理、挖填方、路面拆修及文明施工费用排水等一切费用 | 座 | 1 | 2588.53 |
| 20 | 混凝土井 | φ1000*200成品混凝土污水检查井含砖砌井筒及砼底板(平均井深2米），20cm碎石垫层，10cmC20砼垫层，20cmC25钢筋砼底板，钢纤维砼井盖，含流槽、模板、钢筋、φ80*1mm不锈钢标志牌（进口和出口）、洞口处理、防坠网、支护、爬梯、挖填方、路面拆修及文明施工费用排水等一切费用 | 座 | 1 | 4389.41 |
| 21 | 砌筑井 | φ1000*240砖砌雨水收口式检查井(平均井深2米），15cm碎石垫层，10cmC20砼垫层，20cmC25钢筋砼底板，内外20mm砂浆抹面，钢纤维砼井盖，含流槽、模板、钢筋、φ80*1mm不锈钢标志牌（进口和出口）、洞口处理、防坠网、支护、爬梯、挖填方、路面拆修及文明施工费用排水等一切费用 | 座 | 1 | 3206.98 |
| 22 | 混凝土井 | 1.钢筋混凝土检查井1000*1000*200mm，平均井深3000mm 2.φ700钢纤维砼井盖座 3.Mb10水泥砂浆砌筑MU20标准砖井筒深800mm，20mm厚1:2防水砂浆井筒内外抹灰，C35混凝土井圈 4.C30P6钢筋混凝土井室深2200mm 5.120mm厚C35钢筋混凝土盖板，300mm厚C05P6钢筋混凝土底板，100mm厚C20素砼垫层，200mm厚碎石垫层 6.含塑钢爬梯、防坠网钢筋、模板、流槽、φ80*1mm不锈钢标志牌（进口和出口）、洞口处理、支护、挖填方、路面拆修及文明施工费用排水等一切费用 | 座 | 1 | 8683.16 |
| 23 | 混凝土井 | 1.2000*2000钢筋混凝土沉井，刃脚高度1400mm 2.混凝土强度等级：C30P6混凝土 3.钢筋砼结构：40cm厚底板，35cm厚井壁，15cm厚顶板，井室高度按净高3m计入 4.C20混凝土封底≥1m，封底方式自行考虑 5.土方挖填运消纳，土壤类别自行考虑，密实度达到设计要求 6.Mb10水泥砂浆砌筑MU20标准砖井筒，井筒平均深度1500mm，20mm厚1:2防水砂浆井筒内外抹灰 7.φ700钢纤维砼井盖座，C35混凝土井圈，塑钢爬梯和防坠网 8.含钢筋、模板、施工缝、流槽、洞口处理、钢筋模板、φ80*1mm不锈钢标志牌（进口和出口）、支护及文明施工费用排水等一切费用 9.沉井外壁涂刷乳化沥青二道，预留洞口封堵拆除 10.挖填工作坑1米深及土方外运、消纳并且回填矿渣及路面恢复修整 | 座 | 1 | 73898.06 |
| 24 | 混凝土井（倒虹井） | 1.2000*2000钢筋混凝土沉井，刃脚高度1400mm 2.混凝土强度等级：C30P6混凝土 3.钢筋砼结构：40cm厚底板，35cm厚井壁，15cm厚顶板，井室高度按净高5.5m计入 4.C20混凝土封底≥1m，封底方式自行考虑 5.土方挖填运消纳，土壤类别自行考虑，密实度达到设计要求 6.Mb10水泥砂浆砌筑MU20标准砖井筒，井筒平均深度1500mm，20mm厚1:2防水砂浆井筒内外抹灰 7.φ700钢纤维砼井盖座，C35混凝土井圈，塑钢爬梯和防坠网 8.含钢筋、模板、施工缝、流槽、洞口处理、钢筋模板、φ80*1mm不锈钢标志牌（进口和出口）、支护及文明施工费用排水等一切费用 9.沉井外壁涂刷乳化沥青二道，预留洞口封堵拆除 10.挖填工作坑1米深及土方外运、消纳并且回填矿渣及路面恢复修整 | 座 | 1 | 92521.29 |
| 25 | 整体化粪池 | 玻璃钢成品化粪池1.0m3购安（过车） 1、20cm砂垫层 2、砖砌MU20水泥标准砖检查井口（1个检查口/座），20mm厚1：2防水水泥砂浆内外粉刷 3、10cm厚碎石垫层 4、10cm厚C30钢筋砼顶板 5、φ500钢纤维砼井盖、座安装 6、1.0立方玻璃钢化粪池安装 7、含钢筋、模板、挖填方、支护、φ80*1mm不锈钢标志牌（进口和出口）、洞口封堵连接、挖填方、路面拆修及文明施工费用排水等一切费用 | 座 | 1 | 3855.47 |
| 26 | 整体化粪池 | 玻璃钢成品化粪池1.5m3购安（过车） 1、20cm砂垫层 2、高砖砌MU20水泥标准砖检查井口（2个检查口/座），20mm厚1：2防水水泥砂浆内外粉刷 3、10cm厚碎石垫层 4、10cm厚C30钢筋砼顶板 5、φ500钢纤维砼井盖、座安装 6、1.5立方玻璃钢化粪池安装 7、含钢筋、模板、挖填方、支护、φ80*1mm不锈钢标志牌（进口和出口）、洞口封堵连接、挖填方、路面拆修及文明施工费用排水等一切 | 座 | 1 | 5008.00 |
| 27 | 隔油池 | 玻璃钢成品隔油池1m3购安（过车） 1、20cm砂垫层 2、砖砌MU20水泥标准砖检查井口（2个检查口/座），20mm厚1：2防水水泥砂浆内外粉刷 3、10cm厚碎石垫层 4、10cm厚C30钢筋砼顶板 5、φ500钢纤维砼井盖、座安装 6、1立方玻璃钢隔油池安装 7、含钢筋、模板、挖填方、支护、φ80*1mm不锈钢标志牌（进口和出口）、洞口封堵连接、挖填方、路面修复及文明施工费用排水等一切 | 座 | 1 | 4127.50 |
| 28 | 雨水口 | 单篦雨水口（510*390或400*600），平均高暂按1米： 1、规格：井壁MU15砖M10水泥砂浆砌筑，井壁内外抹面厚20mm1：2水泥砂浆； 2、垫层：100mm碎石垫层，150mmC30混凝土底板； 3、井盖及底座：钢纤维砼雨水口篦子； 4、其他：详见标准图集（含木模） 5、含修复路面、φ80*1mm不锈钢标志牌（进口和出口）、接口处理、挖填方、路面拆修及文明施工费用排水等一切费用 | 座 | 1 | 1279.20 |
| 29 | 雨水口清掏 | 雨水口清淤及淤泥外运、消纳、运距自行考虑，(只对淤泥高于管道和不通水雨水口) | 座 | 1 | 103.55 |
| 30 | 山皮石 | 30cm矿渣垫层（DN300以上管道采用） | m2 | 1 | 46.79 |
| 31 | 碎石 | 10cm碎石垫层 | m2 | 1 | 20.97 |
| 32 | 水泥混凝土 | 10cm厚C30混凝土路面，含养护 | m2 | 1 | 58.65 |
| 33 | 水泥混凝土 | 20cm厚C30混凝土路面，含养护 | m2 | 1 | 104.89 |
| 34 | 拆除路面 | 拆除混凝土路面10cm厚，含切割外运消纳 | m2 | 1 | 36.95 |
| 35 | 拆除路面 | 拆除混凝土路面20cm厚，含切割外运消纳 | m2 | 1 | 61.49 |
| 36 | 标志牌 | φ80*1mm不锈钢（304）指示牌，含安装 | 个 | 1 | 13.08 |
| 37 | 沥青混凝土 | AC-13细粒式沥青混凝土厚5cm | m2 | 1 | 87.08 |
| 38 | 透层、粘层 | 乳化沥青粘层 | m2 | 1 | 2.26 |
| 39 | 雨水管 | DN110*3.2UPVC外墙面雨水管安装，洞口开孔衔接处理，含雨水斗配件及吊装费用 | m | 1 | 70.85 |
| 40 | 标志牌 | 喷绘雨、污标识牌 | 个 | 1 | 3.49 |
| 41 | 清淤 | 化粪池清淤，含封堵及外运、消纳 | m3 | 1 | 152.60 |
| 42 | 应急疏通 | 一天内应急临时疏通第一处，包括包括现场雨污管调查、封堵、抽排水、疏通，以采购人指定位置为准 | 处 | 1 | 1144.50 |
| 43 | 应急疏通 | 一天内应急临时疏通第二处，包括现场雨污管调查、封堵、抽排水、疏通，以采购人指定位置为准 | 处 | 1 | 801.15 |
| 44 | 应急疏通 | 一天内应急临时疏通第三处及以上，包括现场雨污管调查、封堵、抽排水、疏通等，以采购人指定位置为准 | 处 | 1 | 572.25 |
| 45 | 管道排查 | DN300～DN800管道CCTV检测(含充气管塞封堵、拆除） | m | 1 | 16.35 |
| 46 | 应急待命 | 台风季节按要求待命疏通车一台，应急人员5人，按一天24小时计入 | 天 | 1 | 2200.71 |
| 47 | 管道破裂塌方段开挖修复 | 深度2m以内长度5m以内管道破裂塌方修复，含破除开挖、回填、排水、接口、封堵、原路修复及文明施工费用等一切费用 | 处 | 1 | 2600.03 |
| 48 | 管道破裂塌方段开挖修复 | 堵塞深度2m至3m，长度8m以内管道破裂塌方修复，含破除支护开挖、回填、排水、接口、封堵、原路修复及文明施工费用等一切费用 | 处 | 1 | 4500.07 |
| 49 | 其他措施 | 施工便道、施工临时动力发电、其他管网（含天然气管道、市政给排水管道等市政配套设施）、电缆光缆设施、文物古物等保护破损修复、机械进出场费用等相关工程施工产生的费用，一次性包干 | 项 | 1 | 80000.55 |
| 50 | 其他费用 | 非全日制代工（工种为管道工不满一小时按一小时计算） | 小时 | 1 | 38.15 |
| 51 | 其他费用 | 市政排水管网调查，包括管线地理位置、排水性质、水量、出口管径、管底标高、受纳水体或管道、内部排水设施现状等基础信息，编制成果，并现场雨、污管线标识；污染源调查收集现有涉水污染源的污染排放资料，包括地理位置、排水性质、水量等基础信息，编制成果并标识等，并编制电子文档或纸质版本。 | 项 | 1 | 8175.00 |

注：（1）如以上“服务具体内容”未涉及的或服务型号不同的，类似服务单价由中标人根据以上单价内差法或工作量比例进行单价确定。

▲（2）供应商的报价须在控制综合单价（综合单价包含工程费、税金、管理费、规费及运保、安全施工、招标代理费等全费用单价，并综合考虑各管道、井的不同埋深及实际情况）基础上进行折扣，所有服务单价需同比例折扣，投标折扣率同时为控制综合单价折扣率。

（3）服务期为一年，但若未到期，实际采购金额已经接近或达到采购预算980万元，则终止合同，整个项目完成；

（4）以上工程量暂定，数量按实结结算，结算单价按中标单价执行，实际采购金额以采购人实际完成工程量为准，但不能超过采购预算980万元人民币。

2、投标报价

（1）采用综合单价折扣率报价方式，中标综合单价为综合单价最高限价*中标折扣率。各供应商在投标报价时须充分考虑在承包区域内提供服务范围内所需的一切劳务、材料、设备、配件、备件、损耗（包括水、电等）、仓储、运输（包括垃圾外运）、维护、税费、招标代理服务费、风险费、税金等一切费用、保险、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

（2）发生不可抗力的因素造成供应商直接损失的费用，经鉴定核准，采购人酌情予以一定补偿。但属于供应商可以预见、预防，而供应商预防不力所造成的损失，不予赔偿。其经济损失由供应商承担。

（3）投标人认为为完成本招标文件规定的项目承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、技术措施费、机械进出场费、原材料价格变化风险等一切费用均应计入综合单价投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在综合单价中，今后不得以任何理由追加或调整。

3、项目服务要求

（1）开标前，投标人应自行对招标区域现状情况做实地勘察测量，供应商自行承担报价风险。

（2）承包期间如遇政策原因最低工资调整，合同价不调整；投标人应在投标报价时充分考虑该因素。

（4）施工地点及时间：本项目施工地点为平阳县万全镇，因此采购人会根据实际需求分批次要求中标供应商施工，中标供应商在接到采购人通知后按采购人的技术要求施工，中标人应无条件接受采购人的项目安排。中标人必须在采购人要求的时间内完成工作。

（5）办公管理处：本项目因涉及修复应急服务，有服务及时性需求，中标单位在收到中标通知书后10天应内在平阳县万全镇境内成立项目服务站，并配备相应的维修人员及相关设备，未按规定时间内成立的，采购人有权单方面终止合同并没收履约保证金。（供应商提供详细的维修服务站点信息附件，包括管理人员（施工员、质量员、安全员(C证)、材料员、资料员）及实施人员、设备的数量，联系方式等，采购人有权对服务站进行考核，如供应商在项目维护过程中撤销服务站，采购人有权对供应商进行追究违约责任）。

（6）施工条件：施工条件由中标供应商负责并承担费用，施工接电接水由中标供应商负责并承担费用，根据工程需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由中标供应商负责并承担此项费用。施工所产生建筑垃圾由中标供应商负责及时清理及外运。做好通车路段施工维护措施。

（7）机具、设备要求：投入本项目的机具设备须满足项目实际需求。供应商应至少具备2套管道闭路电视摄像检测设备（1台CCTV管道机器人+1台QV潜望镜为1套）、2台水泵车（专用排涝泵车、强排泵、拖车式移动水泵车或组装排水车）、1辆清洗车（专项作业车）、1台吸污车（3m³及以上，专项作业车），及潜水设备、气囊、通风设备、气体检测设备、防毒设备、发电机等相关辅助设备、机具。

（8）服务响应时间：考虑到实际情况有时紧急，中标供应商在接到采购人要求施工电话后须在1小时内响应，并在2小时内派人及安排设备到达现场开始处理问题，提供不间断的服务直到结束。若未在1小时内响应或未在2小时内赶到现场解决问题的将向采购人支付3000元/次违约金（在工程进度款中扣除）。若连续发生三次采购人有权终止取消承包合同，同时履约保证金将不予退还，由此造成的一切后果由中标供应商承担。

（9）因中标供应商安全生产、文明施工、工程质量等未到位等原因引起的投诉事件或不良事件等，则按事件严重情况给予500-5000元的罚款（从工程进度款中扣除，并赔偿相应损失）。

（10）在履行合同中，如中标供应商未按采购人要求的时间保质保量完工，不服从采购人的指导检查或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，采购人有权没收全部履约保证金。由中标供应商承担违约责任，并另行赔偿采购人全部损失。

（11）投标供应商在投标文件中说明提供的服务计划。

（12）中标供应商必须在施工后进行养护，并及时清理施工现场。一次不响应，中标供应商将向采购人支付3000元/次违约金（在工程进度款中扣除），若连续发生三次采购人有权终止取消承包合同，同时履约保证金将不予退还，由此造成的一切后果由中标供应商承担。

（13）现场条件：此次招标所涉及的人员食宿和作业工具、服装、水、电等均由承包单位自行负责解决。此次招标所涉及的人员全部由中标供应商自行负责解决；作业工具的临时停放由承包单位负责。

（14）如中标供应商无正当理由而拖延，经协商无效，采购人有权追究中标供应商的违约责任，并采购人有权无责单方解除合同。

（15）各分项目的按采购人指令要求完式，如发生延期按每延期一天罚款1000元处理，各分项目如果超出规定期限15天，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价2%的违约金。

（14）修复服务须执行以下标准、规范及要求，并做为项目履约及项目验收依据：

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008；

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008

《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009；

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016；

《爆炸性气体环境用电气设备》GB 3836.1-2000；

《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012；

《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ 101-2016；

《城镇排水管道非开挖修复更新技术规程》CJJT 210-2014；

符合其它国家及行业相关规范、标准、地方政策等。

4、安全管理

供应商严格按照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，并建立有项目负责制的安全管理体系，落实安全工作责任制和一票否决制。供应商自行承担项目实施及服务过程中的一切安全责任，供应商自行办理相关人员保险（包括工伤险、人身意外险、第三者责任险等）并承担保险费用，承担安全生产、文明施工责任。

三、商务条款

1、履约保证金：合同签订后7个工作日内，供应商向采购人支付合同总价1%的履约保证金（转账或汇票或保函等非现金方式）。中标人不能按期保质保量完成本项目服务，除承担相关责任外，采购人可相应没收履约保证金。（保函应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到供应商违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止；③如果由于银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。）

2、预付款：合同生效后7个工作日内，采购人支付给中标供应商合同价20%的预付款。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）。预付款于第一期项目进度款中扣回。

3、服务进度款支付方式和时间：

①中标供应商按采购人要求批次进行修复施工，每次修复施工完毕后，采购人安排对其验收。如验收达不到相关规定的质量标准，中标供应商须返工至符合要求为止，否则采购人不予支付。

②按照每季度一次计量和支付项目服务进度款，每期服务进度款支付额为该期内实际完成合格工程量价款的85%。每期已完工程量由采购人（监理）验收确认，确认结果仅作为进度款支付依据，最终结算以审价部门审计为准。

③项目履约验收合格并办理项目结算核审后支付至项目结算总价的100%。

4、质量要求：合格。项目服务质量标准根据新版相关国家、行业、地方验收规范标准执行，项目质保期：1年。

3、工期要求：各分项修复服务供应商接到采购人施工通知后按采购人实际要求完工。

4、服务周期：服务期满1年或支付金额达到采购预算（以先到为准）

5、服务期满1年或支付金额达到采购预算（以先到为准），即日起7个工作日内无息退还履约保证金。

6、验收

（1）政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，采购人自行组织验收的，该项目招标代理负责人须在场作出有关解答；也可委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

（2）采购人对中标(成交)人的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

7、本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

7.1合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

7.2合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。

3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：

（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。

（2）累计二次季度考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。

（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。

（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；

（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

（7）中标供应商承诺在中标后为此项目在平阳县万全镇境内设立服务机构，但在中标后1个月内未设置相关服务机构的。

（8）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。

8、项目考核评分细则

2024年平阳县万全镇截污纳管零星修复服务项目季度考核评分表

（采购人可根据项目实际合理进行调整）

| - 被考核单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目名称：2024年平阳县万全镇截污纳管零星修复服务项目 |  |  |  |
| - 考核人： |  |  |  |
| - 考核内容 | - 分值 | - 扣分原因 | - 得分 |
| 1、各分部分项按各专业规定的质量检验评定标准要求进行分批分项验收，每发生一次分部分项验收评定不合格的，每次扣3分，并返工至合格。 | - 15 |  |  |
| 2、项目原材按规定送检，每发生一次未检验或不合格原材料使用的，每次扣2分。 | - 10 |  |  |
| 3、修复施工单位不得擅自更改作业范围，不得变相增加项目费用情况的发生，每发生一次扣2分。 | - 10 |  |  |
| 4、修复单位应每天做好施工日志，记录合面真实；修复质量资料做到及时编制、报批、整理、归档工作；每发现一次未按上述实施的，每次扣0.5分。 | - 8 |  |  |
| 5、需要修复的部位按规定流程审批后方可实施，每发生一次未批先建的，每次扣2分。 | - 8 |  |  |
| 6、现场施工安全作业，文明施工。如发生工人违规作业，不文明施工，及现场安全设置不合理存在安全隐患，以上内容每发现一次扣1分；如发生一般及以上安全事故的一次性扣12分。 | - 12 |  |  |
| 7、各分项施工不得拖延工期，并按采购人指令规定时间完成任务，否则每单项项目每拖延一天扣0.5分。 | - 12 |  |  |
| 8、现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥交通；未按规定配置管理人员的，每发现一次每人扣1分。 | - 8 |  |  |
| 9、项目修复服务场地建筑垃圾及时清理；未及时清理的，每发现一次每次每处扣1分。 | - 8 |  |  |
| 10、存在不文明、违规施工被当地居民投诉或被上级部门通报批评的，每次扣3分。 | - 9 |  |  |
| - 总得分 | - 100 |  |  |
| - 考核实施办法： - 1.每季度考核一次，考核满分100分。考核总得分≥85分，视为当次考核合格。考核总得分＜85分，低于85分的部分每分扣5000元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。 - 2、若在合同期内发生累计二次未按采购人要求及时完成，采购人有权单方面解除合同，不再支付剩余合同价款并没收其履约保证金。累计二次季度考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。 - 3、因中标供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由中标方承担相关责任。 |  |  |  |

四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物或服务；

2.货物或服务及相关附件的提供、运输、装卸、就位、修复施工、检验、通过验收；

3.完成各项修复施工、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.保期内系统的维保及维修。

5.售后、质保服务的措施及承诺。

▲以上工作内容的费用均包含在投标总价（或综合单价）中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效报价处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

公益一类事业单位及使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

8、本项目承包价（综合单价）必须包括在承包区域内提供服务所需的人工费（包括工人工资、奖金、房补、劳保福利、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标人认为完成本招标文件规定的项目承包内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、设备进出场费等一切费用均应计入投标报价，凡未列入的将被认为均已包含在投标报价（综合单价）中，今后不得以任何理由追加或调整。

9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为重要指标，不符合着重扣分处理。

10、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为建筑业。

▲11、本项目实行综合单价统一折扣率报价方式，投标最高折扣率为100%；如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购最高限价（投标最高折扣率）的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。

12、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

13、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

14、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

15、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

16、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

17、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

（1）“资格文件”封面

（2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

（3）供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函，格式见附件。

（4）本项目整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。提供：中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

（5）投标供应商须同时具有有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和有效企业安全生产许可证，提供证书复印件加盖投标供应商公章。

▲上述资格条件审查材料（2）-（5）项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成

1）“报价文件”封面

▲2）开标一览表

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

▲3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函

▲4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）项目组织实施方案

8）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

9）2021年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）；

10）针对本项目拟派人员名单

11）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

12）诚信投标承诺书；

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的报价与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

- 五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书（中标通知书可以采用邮寄）；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类，基准价为采购预算），招标代理服务费包含在投标报价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司昆阳支行联东分理处

开户名称：温州欣晟项目管理有限公司

开户帐号：201000270511714

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知(浙财采监〔2022〕3号)

2、本项目专门面向中小企业，不再执行价格评审优惠政策。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（仅供参考）

- 合同协议书

年    月    日，平阳县万全镇人民政府以公开招标方式 对 2024年平阳县万全镇截污纳管零星修复服务进行了采购。经（相关评定主体名称） 评定， （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、项目概况

项目名称：2024年平阳县万全镇截污纳管零星修复服务

项目地点：平阳县万全镇

资金来源：自筹

二、采购服务内容清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量(暂定) | 中标综合单价（全费用综合单价）(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道排查、疏通、清淤 | DN300以(含DN300)内管道疏通、清淤及淤泥外运、消纳、排水及文明施工费用排水等一切费用。(含充气管塞封堵、拆除） | m | 1 |  |
| 2 | 管道排查、疏通、清淤 | DN300～DN800管道疏通、清淤及淤泥外运、消纳、排水及文明施工费用排水等一切费用。(含充气管塞封堵、拆除） | m | 1 |  |
| 3 | 管道排查、疏通、清淤 | DN300～DN800管道CCTV检测，疏通、清淤及淤泥外运、消纳、排水及文明施工费用排水等一切费用。(含充气管塞封堵、拆除） | m | 1 |  |
| 4 | 点状破损管道修复 | N300、DN400、DN500管道检测排查，深度大于1.5米，碳纤维布环氧树脂黏贴,管道清理、烘干。(含充气管塞封堵、拆除、排水、修复视频） | 处 | 1 |  |
| 5 | 点状破损管道修复 | DN600管道检测排查，深度大于1.5米，碳纤维布环氧树脂黏贴,管道清理、烘干。(含充气管塞封堵、拆除、排水、修复视频） | 处 | 1 |  |
| 6 | 点状破损管道修复 | DN800及以上管道检测排查，深度大于1.5米，碳纤维布环氧树脂黏贴,管道清理、烘干。(含充气管塞封堵、拆除、排水、修复视频） | 处 | 1 |  |
| 7 | 塑料管 | DN110*3.2PVC-U排水管，粘接口，20cm砂垫层，含管道管件、接口连接处理、挖填方、外运消纳及文明施工费用排水等一切费用,管道埋深≤1米 | m | 1 |  |
| 8 | 塑料管 | DN160*4.0PVC-U排水管，粘接口，20cm砂垫层,Dro+100mm护砂，含管道管件、接口连接处理、挖填方、外运消纳及文明施工费用排水等一切费用,管道埋深≤1.5米 | m | 1 |  |
| 9 | 塑料管 | DN200HDPE缠绕管A型SN2，胶圈接口，10cm砂垫层，Dro+300mm护砂，管道挖填方及外运消纳,管道埋深≤2米，含接口、封堵、排水及文明施工费用排水等一切费用 | m | 1 |  |
| 10 | 塑料管 | DN300HDPE缠绕管A型SN2，胶圈接口，10cm砂垫层，Dro+300mm护砂，管道挖填方及外运消纳,管道埋深≤2.5米，含接口连接处理、封堵、排水及文明施工费用排水等一切费用 | m | 1 |  |
| 11 | 塑料管 | DN400HDPE缠绕管A型SN2，胶圈接口，10cm砂垫层，Dro+300mm护砂，管道挖填方及外运消纳,管道埋深≤3米，含支护、接口连接处理、封堵、排水及文明施工费用排水等一切费用 | m | 1 |  |
| 12 | 塑料管 | DN500HDPE缠绕管A型SN2，胶圈接口，10cm砂垫层，Dro+300mm护砂，管道挖填方及外运消纳,管道埋深≤3米，含支护、接口连接处理、封堵、排水及文明施工费用排水等一切费用 | m | 1 |  |
| 13 | 水平导向钻进 | De160牵引管PE100，SDR17 热熔连接，井壁洞口密封，含管道闭水试验、泥浆消纳及开孔、接口连接处理、潜水封堵、修复洞口、进出口开挖修复和文明施工费用排水等一切费用(水平长度，弧长是否增加自行考虑） | m | 1 |  |
| 14 | 水平导向钻进 | De200牵引管PE100，SDR17 热熔连接，井壁洞口密封，含管道闭水试验、泥浆消纳及开孔、接口连接处理、潜水封堵、修复洞口、进出口开挖修复和文明施工费用排水等一切费用(水平长度，弧长是否增加自行考虑） | m | 1 |  |
| 15 | 水平导向钻进 | De315牵引管PE100，SDR17 热熔连接，井壁洞口密封，含管道闭水试验、泥浆消纳及开孔、接口连接处理、潜水封堵、修复洞口、进出口开挖修复和文明施工费用排水等一切费用(水平长度，弧长是否增加自行考虑） | m | 1 |  |
| 16 | 水平导向钻进 | De400牵引管PE100，SDR17 热熔连接，井壁洞口密封，含管道闭水试验、泥浆消纳及开孔、接口连接处理、潜水封堵、修复洞口、进出口开挖修复和文明施工费用排水等一切费用(水平长度，弧长是否增加自行考虑） | m | 1 |  |
| 17 | 水平导向钻进 | De500牵引管PE100，SDR17 热熔连接，井壁洞口密封，含管道闭水试验、泥浆消纳及开孔、接口连接处理、潜水封堵、修复洞口、进出口开挖修复和文明施工费用排水等一切费用(水平长度，弧长是否增加自行考虑） | m | 1 |  |
| 18 | 混凝土井 | 400*400*240成品混凝土污水检查井含砼底板(平均井深1.5米），15cm碎石垫层，10cmC15砼垫层，钢纤维砼井盖，含流槽、模板、钢筋、φ80*1mm不锈钢标志牌（进口和出口）、洞口处理、挖填方、路面拆修及文明施工费用排水等一切费用 | 座 | 1 |  |
| 19 | 混凝土井 | 500*500*240成品混凝土污水检查井含砼底板(平均井深1.5米），15cm碎石垫层，10cmC15砼垫层，钢纤维砼井盖，含流槽、模板、钢筋、φ80*1mm不锈钢标志牌（进口和出口）、洞口处理、挖填方、路面拆修及文明施工费用排水等一切费用 | 座 | 1 |  |
| 20 | 混凝土井 | φ1000*200成品混凝土污水检查井含砖砌井筒及砼底板(平均井深2米），20cm碎石垫层，10cmC20砼垫层，20cmC25钢筋砼底板，钢纤维砼井盖，含流槽、模板、钢筋、φ80*1mm不锈钢标志牌（进口和出口）、洞口处理、防坠网、支护、爬梯、挖填方、路面拆修及文明施工费用排水等一切费用 | 座 | 1 |  |
| 21 | 砌筑井 | φ1000*240砖砌雨水收口式检查井(平均井深2米），15cm碎石垫层，10cmC20砼垫层，20cmC25钢筋砼底板，内外20mm砂浆抹面，钢纤维砼井盖，含流槽、模板、钢筋、φ80*1mm不锈钢标志牌（进口和出口）、洞口处理、防坠网、支护、爬梯、挖填方、路面拆修及文明施工费用排水等一切费用 | 座 | 1 |  |
| 22 | 混凝土井 | 1.钢筋混凝土检查井1000*1000*200mm，平均井深3000mm 2.φ700钢纤维砼井盖座 3.Mb10水泥砂浆砌筑MU20标准砖井筒深800mm，20mm厚1:2防水砂浆井筒内外抹灰，C35混凝土井圈 4.C30P6钢筋混凝土井室深2200mm 5.120mm厚C35钢筋混凝土盖板，300mm厚C05P6钢筋混凝土底板，100mm厚C20素砼垫层，200mm厚碎石垫层 6.含塑钢爬梯、防坠网钢筋、模板、流槽、φ80*1mm不锈钢标志牌（进口和出口）、洞口处理、支护、挖填方、路面拆修及文明施工费用排水等一切费用 | 座 | 1 |  |
| 23 | 混凝土井 | 1.2000*2000钢筋混凝土沉井，刃脚高度1400mm 2.混凝土强度等级：C30P6混凝土 3.钢筋砼结构：40cm厚底板，35cm厚井壁，15cm厚顶板，井室高度按净高3m计入 4.C20混凝土封底≥1m，封底方式自行考虑 5.土方挖填运消纳，土壤类别自行考虑，密实度达到设计要求 6.Mb10水泥砂浆砌筑MU20标准砖井筒，井筒平均深度1500mm，20mm厚1:2防水砂浆井筒内外抹灰 7.φ700钢纤维砼井盖座，C35混凝土井圈，塑钢爬梯和防坠网 8.含钢筋、模板、施工缝、流槽、洞口处理、钢筋模板、φ80*1mm不锈钢标志牌（进口和出口）、支护及文明施工费用排水等一切费用 9.沉井外壁涂刷乳化沥青二道，预留洞口封堵拆除 10.挖填工作坑1米深及土方外运、消纳并且回填矿渣及路面恢复修整 | 座 | 1 |  |
| 24 | 混凝土井（倒虹井） | 1.2000*2000钢筋混凝土沉井，刃脚高度1400mm 2.混凝土强度等级：C30P6混凝土 3.钢筋砼结构：40cm厚底板，35cm厚井壁，15cm厚顶板，井室高度按净高5.5m计入 4.C20混凝土封底≥1m，封底方式自行考虑 5.土方挖填运消纳，土壤类别自行考虑，密实度达到设计要求 6.Mb10水泥砂浆砌筑MU20标准砖井筒，井筒平均深度1500mm，20mm厚1:2防水砂浆井筒内外抹灰 7.φ700钢纤维砼井盖座，C35混凝土井圈，塑钢爬梯和防坠网 8.含钢筋、模板、施工缝、流槽、洞口处理、钢筋模板、φ80*1mm不锈钢标志牌（进口和出口）、支护及文明施工费用排水等一切费用 9.沉井外壁涂刷乳化沥青二道，预留洞口封堵拆除 10.挖填工作坑1米深及土方外运、消纳并且回填矿渣及路面恢复修整 | 座 | 1 |  |
| 25 | 整体化粪池 | 玻璃钢成品化粪池1.0m3购安（过车） 1、20cm砂垫层 2、砖砌MU20水泥标准砖检查井口（1个检查口/座），20mm厚1：2防水水泥砂浆内外粉刷 3、10cm厚碎石垫层 4、10cm厚C30钢筋砼顶板 5、φ500钢纤维砼井盖、座安装 6、1.0立方玻璃钢化粪池安装 7、含钢筋、模板、挖填方、支护、φ80*1mm不锈钢标志牌（进口和出口）、洞口封堵连接、挖填方、路面拆修及文明施工费用排水等一切费用 | 座 | 1 |  |
| 26 | 整体化粪池 | 玻璃钢成品化粪池1.5m3购安（过车） 1、20cm砂垫层 2、高砖砌MU20水泥标准砖检查井口（2个检查口/座），20mm厚1：2防水水泥砂浆内外粉刷 3、10cm厚碎石垫层 4、10cm厚C30钢筋砼顶板 5、φ500钢纤维砼井盖、座安装 6、1.5立方玻璃钢化粪池安装 7、含钢筋、模板、挖填方、支护、φ80*1mm不锈钢标志牌（进口和出口）、洞口封堵连接、挖填方、路面拆修及文明施工费用排水等一切 | 座 | 1 |  |
| 27 | 隔油池 | 玻璃钢成品隔油池1m3购安（过车） 1、20cm砂垫层 2、砖砌MU20水泥标准砖检查井口（2个检查口/座），20mm厚1：2防水水泥砂浆内外粉刷 3、10cm厚碎石垫层 4、10cm厚C30钢筋砼顶板 5、φ500钢纤维砼井盖、座安装 6、1立方玻璃钢隔油池安装 7、含钢筋、模板、挖填方、支护、φ80*1mm不锈钢标志牌（进口和出口）、洞口封堵连接、挖填方、路面修复及文明施工费用排水等一切 | 座 | 1 |  |
| 28 | 雨水口 | 单篦雨水口（510*390或400*600），平均高暂按1米： 1、规格：井壁MU15砖M10水泥砂浆砌筑，井壁内外抹面厚20mm1：2水泥砂浆； 2、垫层：100mm碎石垫层，150mmC30混凝土底板； 3、井盖及底座：钢纤维砼雨水口篦子； 4、其他：详见标准图集（含木模） 5、含修复路面、φ80*1mm不锈钢标志牌（进口和出口）、接口处理、挖填方、路面拆修及文明施工费用排水等一切费用 | 座 | 1 |  |
| 29 | 雨水口清掏 | 雨水口清淤及淤泥外运、消纳、运距自行考虑，(只对淤泥高于管道和不通水雨水口) | 座 | 1 |  |
| 30 | 山皮石 | 30cm矿渣垫层（DN300以上管道采用） | m2 | 1 |  |
| 31 | 碎石 | 10cm碎石垫层 | m2 | 1 |  |
| 32 | 水泥混凝土 | 10cm厚C30混凝土路面，含养护 | m2 | 1 |  |
| 33 | 水泥混凝土 | 20cm厚C30混凝土路面，含养护 | m2 | 1 |  |
| 34 | 拆除路面 | 拆除混凝土路面10cm厚，含切割外运消纳 | m2 | 1 |  |
| 35 | 拆除路面 | 拆除混凝土路面20cm厚，含切割外运消纳 | m2 | 1 |  |
| 36 | 标志牌 | φ80*1mm不锈钢（304）指示牌，含安装 | 个 | 1 |  |
| 37 | 沥青混凝土 | AC-13细粒式沥青混凝土厚5cm | m2 | 1 |  |
| 38 | 透层、粘层 | 乳化沥青粘层 | m2 | 1 |  |
| 39 | 雨水管 | DN110*3.2UPVC外墙面雨水管安装，洞口开孔衔接处理，含雨水斗配件及吊装费用 | m | 1 |  |
| 40 | 标志牌 | 喷绘雨、污标识牌 | 个 | 1 |  |
| 41 | 清淤 | 化粪池清淤，含封堵及外运、消纳 | m3 | 1 |  |
| 42 | 应急疏通 | 一天内应急临时疏通第一处，包括包括现场雨污管调查、封堵、抽排水、疏通，以采购人指定位置为准 | 处 | 1 |  |
| 43 | 应急疏通 | 一天内应急临时疏通第二处，包括现场雨污管调查、封堵、抽排水、疏通，以采购人指定位置为准 | 处 | 1 |  |
| 44 | 应急疏通 | 一天内应急临时疏通第三处及以上，包括现场雨污管调查、封堵、抽排水、疏通等，以采购人指定位置为准 | 处 | 1 |  |
| 45 | 管道排查 | DN300～DN800管道CCTV检测(含充气管塞封堵、拆除） | m | 1 |  |
| 46 | 应急待命 | 台风季节按要求待命疏通车一台，应急人员5人，按一天24小时计入 | 天 | 1 |  |
| 47 | 管道破裂塌方段开挖修复 | 深度2m以内长度5m以内管道破裂塌方修复，含破除开挖、回填、排水、接口、封堵、原路修复及文明施工费用等一切费用 | 处 | 1 |  |
| 48 | 管道破裂塌方段开挖修复 | 堵塞深度2m至3m，长度8m以内管道破裂塌方修复，含破除支护开挖、回填、排水、接口、封堵、原路修复及文明施工费用等一切费用 | 处 | 1 |  |
| 49 | 其他措施 | 施工便道、施工临时动力发电、其他管网（含天然气管道、市政给排水管道等市政配套设施）、电缆光缆设施、文物古物等保护破损修复、机械进出场费用等相关工程施工产生的费用，一次性包干 | 项 | 1 |  |
| 50 | 其他费用 | 非全日制代工（工种为管道工不满一小时按一小时计算） | 小时 | 1 |  |
| 51 | 其他费用 | 市政排水管网调查，包括管线地理位置、排水性质、水量、出口管径、管底标高、受纳水体或管道、内部排水设施现状等基础信息，编制成果，并现场雨、污管线标识；污染源调查收集现有涉水污染源的污染排放资料，包括地理位置、排水性质、水量等基础信息，编制成果并标识等，并编制电子文档或纸质版本。 | 项 | 1 |  |

三、质量目标和验收标准

1.质量目标：合格。项目服务质量标准根据新版相关国家、行业、地方验收规范标准执行。

2、履约验收

（1）政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，采购人自行组织验收的，该项目招标代理负责人须在场作出有关解答；也可委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

（2）采购人对中标(成交)人的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

3、项目质保期：1年。

四、承包期限：

承包期限为自签订项目合同之日起一年，实际采购金额已经接近或达到采购预算9800000元，则终止合同，整个项目完成。

五、合同价款

本项目合同价款：折扣率为    % ，实际采购金额以采购人实际完成工程量*对应的结算综合单价进行结算为准（结算单价=采购综合单价最高限价*投标单价统一折扣率），但不能超过采购预算9800000元人民币。

六、付款方式:

1、履约保证金：合同签订后7个工作日内，乙方向甲方支付合同总价1%的履约保证金（转账或汇票或保函等非现金方式）。中标人不能按期保质保量完成本项目服务，除承担相关责任外，甲方可相应没收履约保证金。（保函应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止；③如果由于银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。）

2、预付款：合同生效后7个工作日内，采购人支付给中标供应商合同价20%的预付款。（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方可根据项目特点、乙方信用等情况，决定是否要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）。预付款于前两期项目进度款中平均扣回。

3、进度款支付方式和时间：

①中标供应商按采购人要求批次进行修复施工，每次修复施工完毕后，采购人安排对其验收。如验收达不到相关规定的质量标准，中标供应商须返工至符合要求为止，否则采购人不予支付。

②按照每季度一次计量和支付项目进度款，每期进度款支付额为该期内实际完成合格工程量价款的85%。每期已完工程量由采购人（监理）验收确认，确认结果仅作为进度款支付依据，最终结算以审价部门审计为准。

③项目履约验收合格并办理项目结算核审后支付至项目结算总价的100%。

七、履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。各分项目的按采购人指令要求完式，如发生延期按每延期一天罚款1000元处理，各分项目如果超出规定期限15天，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价2%的违约金。

八、不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

九、争议的解决

1、合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，向平阳县人民法院进行诉讼。

2、对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，向平阳县人民法院进行诉讼。

十、违约处理

在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的项目质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间项目修复服务或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并服务；

十一、合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

十二、本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。

3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：

（1）有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。

（2）累计二次季度考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。

（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。

（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；

（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

（7）中标供应商未按招标要求在平阳县万全镇境内设办公管理处。

（8）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。

十三、组成合同的文件

1、合同协议书

2、中标通知书

3、招标采购文件与采购补充文件

4、投标文件

5、合同条款

6、询标纪要和承诺书

7、标准、规范

8、2024年平阳县万全镇截污纳管零星修复服务项目季度考核评分表（合同附件）

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

十四、中标供应商向采购人承诺按照合同约定进行项目修复服务。

十五、采购人向中标供应商承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十六、合同生效

合同订立时间：2023年  月  日

合同订立地点：平阳县万全镇

本合同在双方签字（或盖印鉴）、加盖公章后生效。

十七、合同份数

本合同一式七份，甲乙双方各执三份，代理公司一份，自双方签字盖章之日起生效。

发 包 人：（公章）                    承 包 人：（公章）

住    所：                            住    所：

法定代表人（或授权委托人）：          法定代表人（或授权委托人）：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

合同附件：

2024年平阳县万全镇截污纳管零星修复服务项目季度考核评分表

（采购人可根据项目实际合理进行调整）

| - 被考核单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目名称：2024年平阳县万全镇截污纳管零星修复服务项目 |  |  |  |
| - 考核人： |  |  |  |
| - 考核内容 | - 分值 | - 扣分原因 | - 得分 |
| 1、各分部分项按各专业规定的质量检验评定标准要求进行分批分项验收，每发生一次分部分项验收评定不合格的，每次扣3分，并返工至合格。 | - 15 |  |  |
| 2、项目原材按规定送检，每发生一次未检验或不合格原材料使用的，每次扣2分。 | - 10 |  |  |
| 3、修复施工单位不得擅自更改作业范围，不得变相增加项目费用情况的发生，每发生一次扣2分。 | - 10 |  |  |
| 4、修复单位应每天做好施工日志，记录合面真实；修复质量资料做到及时编制、报批、整理、归档工作；每发现一次未按上述实施的，每次扣0.5分。 | - 8 |  |  |
| 5、需要修复的部位按规定流程审批后方可实施，每发生一次未批先建的，每次扣2分。 | - 8 |  |  |
| 6、现场施工安全作业，文明施工。如发生工人违规作业，不文明施工，及现场安全设置不合理存在安全隐患，以上内容每发现一次扣1分；如发生一般及以上安全事故的一次性扣12分。 | - 12 |  |  |
| 7、各分项施工不得拖延工期，并按采购人指令规定时间完成任务，否则每单项项目每拖延一天扣0.5分。 | - 12 |  |  |
| 8、现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥交通；未按规定配置管理人员的，每发现一次每人扣1分。 | - 8 |  |  |
| 9、项目修复服务场地建筑垃圾及时清理；未及时清理的，每发现一次每次每处扣1分。 | - 8 |  |  |
| 10、存在不文明、违规施工被当地居民投诉或被上级部门通报批评的，每次扣3分。 | - 9 |  |  |
| - 总得分 | - 100 |  |  |
| - 考核实施办法： - 1.每季度考核一次，考核满分100分。考核总得分≥85分，视为当次考核合格。考核总得分＜85分，低于85分的部分每分扣5000元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。 - 2、若在合同期内发生累计二次未按采购人要求及时完成，采购人有权单方面解除合同，不再支付剩余合同价款并没收其履约保证金。累计二次季度考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。 - 3、因中标供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由中标方承担相关责任。 |  |  |  |

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

2024年平阳县万全镇截污纳管零星修复服务项目

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

### 1.3供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函：

声明函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

#### 1.4落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

【本项目专门面向中小企业】

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

投标供应商为中型、小型、微型企业的提供此函；

▲供应商提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 1.5特定资格要求

### 投标供应商须同时具有有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和有效企业安全生产许可证，提供证书复印件加盖投标供应商公章。

### 二、“报价文件”格式

#### 2.1 “报价文件”封面

2024年平阳县万全镇截污纳管零星修复服务项目

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

2.2开标一览表

开标一览表

供应商名称：                           采购编号：

| 项目名称 | 报价 |
| --- | --- |
| 2024年平阳县万全镇截污纳管零星修复服务 | 投标折扣率： % |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的投标报价（含税等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用包括在服务期内所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、餐费、饮用水、各种社会保险、住房公积金（公积金的缴纳标准按照《住房公积金管理条例》的规定）、交通、服装、安全、管理费用、税费、利润、招标代理服务费、履约验收费及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

▲本项目实行综合单价统一折扣率报价方式，投标最高折扣率为100%；如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购最高限价（投标最高折扣率）的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。各结算单价=招标文件综合单价最高限价*投标折扣率。

本次采购按照中标价（折扣率）结算，合同期内采购人不再另行支付其他费用。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

2024年平阳县万全镇截污纳管零星修复服务项目

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.4投标函

投  标  函

平阳县万全镇人民政府：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

- 3.5法定代表人授权书

- 法定代表人授权书

平阳县万全镇人民政府：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

- 3.6投标供应商情况声明

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

### 3.7项目实施方案

- 项目实施方案

（格式自拟）

- 3.8商务偏离表、技术偏离表

- 商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 3.9  2021年1月1日以来的类似项目业绩证明

2021年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.10针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章（根据评标细则内容提供）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商盖章：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.11供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：2024年平阳县万全镇截污纳管零星修复服务

项目编号：

供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

日 期

第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、报价评分  20分

1、以投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分20分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×20%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

3、本项目整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 80分

| 序号 | 评分内容 | 分值范围（分） | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商认证情况 | 0-6 | 1.供应商具有有效的质量管理体系认证证书，得2分； 2.供应商具有有效的环境管理体系认证证书的，得2分， 3.供应商具有有效的安全生产标准化认证证书的，得2分。 注：须提供上述有效期内证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖供应商公章，认证范围须包含市政工程施工或市政运维养护或管道非开挖修复相关内容，否则不得分。 |
| 2 | 拟投入设备、机具情况 | 0-9 | 1、具有管道闭路电视摄像检测设备（1台CCTV管道机器人+1台QV潜望镜为1套），每提供1套得1分，最高得2分； 2、具有水泵车（专用排涝泵车、强排泵、拖车式移动水泵车或组装排水车），每提供一台得1分，最高得2分； 3、具有清洗车（专项作业车），每提供一辆得1分，最高得1分； 4、具有3m³及以上吸污车（专项作业车），每提供一辆得1分，最高得1分； - 具有潜水设备、管道修复气囊、通风设备、气体检测设备、防毒设备、发电机，具有以上每项机具的各得0.5分，最高得3分。 - 注：以上设备机具可自有或租赁或承诺提供，如承诺在中标后七个工作日内根据投标文件中承诺拟投入设施设备按时足量到位，否则按违约处理。投标供应商如自有设备须提供设备购买发票复印件加盖供应商公章，如租赁设备须提供设备租赁合同及设备购买发票复印件加盖供应商公章， 如设备承诺提供相关设备提供承诺书加盖供应商公章。 |
| 3 | 供应商类似业绩 | 0-2 | 每提供一个2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今已完成过类似项目业绩（单个业绩服务内容须同时包含管道疏通、检测、修复相关服务内容）的每个得1分，最高得2分。 注：须同时提供中标通知书、合同扫描件、项目验收证明材料，并加盖供应商公章，证明材料须体现管道疏通、检测、修复相关服务内容，否则不得分。 |
| 4 | 拟派本项目管理人员 | 0-3 | 项目负责人： 1、同时具有有效的市政公用工程专业注册二级建造师证书及安全生产考核合格证书（B证）的得1分，同时具有有效的市政公用工程专业注册一级建造师证书及安全生产考核合格证书（B证）的得2分，本项最高得2分； 2、具有市政工程（或排水工程）工程师及以上职称的得1分；本项目最高1分。 注：须提供各人员相关证书复印件加盖投标供应商公章；人员并提供由社会保障部门出具投标截止时间近3个月内的在本单位的电子社保证明复印件加盖投标供应商公章，否则不得分。 |
|  |  | 0-5 | 拟投入其他管理人员（除项目负责人外）： 具有施工员、质量员、安全员(C证)、材料员、资料员岗位证书的，每项岗位证书各得1分，本项目最高5分。 注：以上人员不得兼任，须提供各人员相关证书复印件加盖投标供应商公章；所有人员并提供由社会保障部门出具投标截止时间近3个月内的在本单位的电子社保证明复印件加盖投标供应商公章，否则不得分。 |
| 5 | 项目的理解及现状调查情况 | 0-5 | 根据供应商针对本项目理解及现状调查是否到位、全面、合理由专家进行评审。 其中：理解及调查到位、全面、合理的得5分；基本到位、合理的得4分；部分合理的得2分；不合理的得0分。 |
| 6 | 项目重点难点分析及解决方法 | 0-5 | 根据供应商针对本项目重点难点分析及解决方法是否到位、具体、科学、合理由专家进行评分。 其中：内容科学到位、科学、合理的得5分；内容基本到位、合理得4分；内容部分合理的得2分；内容不合理的得0分。 |
| 7 | 管道疏通实施方法及工艺 | 0-5 | 根据供应商提供的针对本项目的管道疏通实施方法及工艺是否科学合理、与项目适应进行评分： 方法及工艺科学合理、与项目适应的得5分；方法及工艺基本科学合理、与项目基本适应的得4分；方法及工艺部分合理的得2分；方法及工艺不合理的得0分。 |
| 8 | 管道修复实施方法及工艺 | 0-5 | 根据供应商提供的针对本项目的管道修复实施方法及工艺是否科学合理、与项目适应进行评分： 方法及工艺科学合理、与项目适应的得5分；方法及工艺基本科学合理、与项目基本适应的得4分；方法及工艺部分合理的得2分；方法及工艺不合理的得0分。 |
| 9 | 管道排查及检测方法 | 0-5 | 根据供应商提供的针对本项目的管道排查及检测方法是否科学合理、与项目适应进行评分： 方法科学合理、与项目适应的得5分；方法基本科学合理、与项目基本适应的得4分；方法部分合理的得2分；方法及工艺不合理的得0分。 |
| 10 | 服务质量保证措施 | 0-5 | 根据供应商提供的针对本项目的服务质量保证措施是否科学合理、与项目适应进行评分： 措施科学合理、与项目适应的得5分；措施基本科学合理、与项目基本适应的得4分；措施部分合理的得2分；措施不合理的得0分。 |
| 11 | 安全生产制度及措施 | 0-5 | 根据供应商提供的针对本项目的安全生产制度及措施否科学合理、到位、与项目适应进行评分： 制度措施科学合理、到位、与项目适应的得5分；制度措施基本科学合理、到位、与项目基本适应的得4分；制度措施部分合理的得2分；制度措施不合理的得0分。 |
| 12 | 文明施工措施 | 0-5 | 根据供应商提供的针对本项目的文明施工措施否科学合理、到位、与项目适应进行评分： 措施科学合理、到位、与项目适应的得5分；措施基本科学合理、到位、与项目基本适应的得4分；措施部分合理的得2分；措施不合理的得0分。 |
| 13 | 通车路段施工维护方案 | 0-5 | 根据通车路段的施工特点，供应商提出通车路段的交通疏导、施工维护方案是否合理、科学、项目针对性进行评审评分： 方案科学合理、项目针对性强的得5分；方案基本科学合理、项目针对性基本适应的得4分；方案部分合理的得2分；方案不合理的得0分。 |
| 14 | 供应商服务时间响应及措施 | 0-5 | 根据供应商提供的针对本项目的服务时间响应及措施是否科学合理、到位、与项目适应进行评分： 响应及措施科学合理、到位、与项目适应的得5分；响应及措施基本科学合理、到位、与项目基本适应的得4分；响应及措施部分合理的得2分；响应及措施不合理的得0分。 |
| 15 | 服务承诺 | 0-5 | 根据供应商提供的项目相关服务承诺是到位、与项目适应进行评分： 承诺到位、与项目适应的得5分；承诺基本到位、与项目基本适应的得4分；部分承诺的得2分；无相关承诺的得0分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

政府采购活动现场确认声明书

温州欣晟项目管理有限公司：

本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现           （供应商名称）供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并以扫描件方式发送至代理机构邮箱：180966843@qq.com 。