平 阳 县 国有企业采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：; 双榕社区“共享社·幸福里”活动阵地改造提升项目. 招标编号：; XZPYCG240428002. 采 购 人：; 平阳县萧江新农村建设投资有限公司. 联 系 人：; 赵女士. 联系电话：; 13676534828. 代理机构：; 浙江欣宙工程管理有限公司. 联 系 人：; 周先生. 联系电话：; 13486723217. 联系传真：; 0577-63670111. 二零二四年四月

浙江欣宙工程管理有限公司关于双榕社区“共享社·幸福里”活动阵地改造提升项目的竞争性磋商采购公告

公告日期：2024年4月30日

项目概况

双榕社区“共享社·幸福里”活动阵地改造提升项目招标项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2024年5月13日14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XZPYCG240428002

项目名称：双榕社区“共享社·幸福里”活动阵地改造提升项目

预算金额（元）：1574140

最高限价（元）：1574140

采购需求：

标段一：

标项名称: 双榕社区“共享社·幸福里”活动阵地改造提升项目

数量: 不限

预算金额（元）:1574140

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履约期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2024年5月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年5月13日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

开标时间：2024年5月13日14:30（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

售价（元）：500元

五、公告期限:3个工作日

六、投标保证金：无需递交投标保证金

七、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购方：平阳县萧江新农村建设投资有限公司

联 系 人：赵女士

联系电话：13676534828

地    址：平阳县萧江镇永乐路53号

2、代理机构名称：浙江欣宙工程管理有限公司

联系人：周先生

联系电话：13486723217

联系传真：0577-63670111

代理机构地点：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县萧江新农村建设投资有限公司综合办公室

联系人：陈女士

监督投诉电话：13868861826

传 真：13868861826

地 址：平阳县萧江镇永乐路53号

- 投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江欣宙工程管理有限公司对双榕社区“共享社·幸福里”活动阵地改造提升项目进行竞争性磋商，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 双榕社区“共享社·幸福里”活动阵地改造提升项目 |
|  | 项目编号 | XZPYCG240428002 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 采购人 | 采购人：平阳县萧江新农村建设投资有限公司 采购人地址：平阳县萧江镇永乐路53号 联 系 人：赵女士 联系电话：13676534828 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江欣宙工程管理有限公司 机构地点：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室 联系人：周先生 联系电话：13486723217 联系传真：0577-63670111 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 接受 不接受 |
|  | 踏勘现场 | 组织 不组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 允许 不允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室 周先生 收 13486723217）或者发至邮箱99729926@qq.com。 （3）中标供应商在须领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正二副给采购人，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 需要 不需要 |
|  | 履约担保 | 需要： 不需要 |
|  | 投标保证金 | 需要 不需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江欣宙工程管理有限公司 机构地点：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室 联系人：周先生 联系电话：13486723217 联系传真：0577-63670111 |
|  | 投诉 | 根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 同级采购监督管理部门名称：平阳县萧江新农村建设投资有限公司综合办公室 联系人：陈女士 监督投诉电话：13868861826 传 真：0577-63168033 地 址：平阳县萧江镇永乐路53号 |
|  | 投标截止时间 | 2024年5月13日14:30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2024年5月13日14:30正 (北京时间) 开标地点：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为3人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江欣宙工程管理有限公司：邮箱：99729926@qq.com； 3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。 |

竞争性磋商文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、采购内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、确定成交供应商办法

- 第一部 项目简介

一、项目简介

浙江欣宙工程管理有限公司受平阳县萧江新农村建设投资有限公司委托，以竞争性磋商方式采购双榕社区“共享社·幸福里”活动阵地改造提升项目，本项目资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行报价。

- 第二部分 采购内容及技术要求

- 一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

1.2供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在报价文件中予以说明，并由询价采购小组鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在报价文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对本项目采购内容及具体要求作出实质性回应。

4、本招标文件中涉及的金额均以人民币为单位计算。

二、采购内容

- 1、项目概况：毛家处村“共享社·幸福里”地址位于毛家处村办公楼，计划打造村级五星级样板，该阵地以“一老一小一特”为服务重点，打造面积1400余平方米，计划建设集党群服务中心、邻里食堂、邻里书吧、室外健身场地、健康诊室、妇女儿童综合服务驿站、共富工坊等功能为一体的综合体，

- 具体做法详见附件图纸，招标控制价、单价及详细工程量详见附件招标控制价。

- 2、项目工程量清单预算

- 本项目招标控制价（工程量清单预算），为采购文件有效组成部分。（以下所有参数是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的产品参加。产品性能是否更优由磋商采购小组按少数服从多数原则认定。）

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装饰装修部分 |  |  |  |  |
| （—） | 墙体 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除墙体 | m3 | 26.7072 | 83.27 | 2223.91 |
| 2 | 铲除原发霉剥落墙皮 | 10m2 | 30.073 | 134.90 | 4056.85 |
| 3 | 拆除不锈钢包边 | 10m | 7.747 | 1071.40 | 8300.14 |
| 4 | 拆除原室内半高墙面瓷砖 | 10m2 | 9.022 | 130.63 | 1178.54 |
| 5 | 镀锌方管60*60*3间距400mm，镀锌方管横穿龙骨间距600mm | 100m2 | 1.4558 | 7949.26 | 11572.53 |
| 6 | 满填隔音棉 | 10m2 | 14.558 | 361.03 | 5255.87 |
| 7 | 阻燃基层板15mm | 100m2 | 1.4558 | 8668.96 | 12620.27 |
| 8 | 防水石膏板12mm | 100m2 | 1.4558 | 3310.54 | 4819.48 |
| 9 | 基层批刮顶面贴抗裂网布阳角护角点锈、绷带 | 100m2 | 1.4558 | 3616.84 | 5265.4 |
| 10 | 成品腻子三遍 | 100m2 | 1.4558 | 2844.50 | 4141.02 |
| 11 | 白色无机涂料，底漆一遍，面漆两遍 | 100m2 | 1.4558 | 2440.55 | 3552.95 |
| 12 | 红砖砌墙 | 10m3 | 1.7964 | 6364.43 | 11433.06 |
| 13 | 水泥砂浆粉刷墙30mm | 100m2 | 0.83792 | 5293.51 | 4435.54 |
| 14 | 改性沥青防水涂料 ~厚4(mm) | 100m2 | 0.83792 | 21679.58 | 18165.75 |
| 15 | 砂浆找平层^干硬水泥砂浆 1∶3~厚30(mm) | 100m2 | 0.83792 | 2814.84 | 2358.61 |
| 16 | 150mm圈梁 | 10m3 | 0.18 | 6311.00 | 1135.98 |
| 17 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | 100m2 | 0.2424 | 7440.51 | 1803.58 |
| 18 | 构造柱 | 10m3 | 0.065 | 7194.70 | 467.66 |
| 19 | 现浇混凝土 构造柱 | m2 | 10.833333 | 64.04 | 693.77 |
| 20 | HPB300直径12mm | t | 0.45288 | 5341.97 | 2419.27 |
| 21 | 拉结筋 HPB300 直径6mm | t | 0.152958 | 6604.10 | 1010.15 |
| 22 | GS防水涂膜~1.5mm厚 | 100m2 | 3.0286 | 4349.65 | 13173.35 |
| 23 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | 100m2 | 1.6772 | 1631.42 | 2736.22 |
| 24 | 转印铝木踢脚线 | 10m | 25.133 | 477.20 | 11993.47 |
| 25 | 土方消纳 | m3 | 26.7072 | 41.42 | 1106.21 |
| (二) | 门窗 |  |  |  |  |
| 26 | 金属门窗拆除 | 10m2 | 11.013 | 362.16 | 3988.47 |
| 27 | 门套H=3000mm | 10m | 1.8 | 2399.31 | 4318.76 |
| 28 | 转印铝木玻璃双开地弹门 | 100m2 | 0.1388 | 115775.99 | 16069.71 |
| 29 | 转印木纹铝木玻璃推拉门 | 100m2 | 0.114 | 142706.41 | 16268.53 |
| 30 | 转印铝木推拉窗 | 100m2 | 1.1577 | 28431.11 | 32914.7 |
| 31 | 转印木纹铝木单开门 | 10樘 | 4.374 | 14975.36 | 65502.22 |
| 32 | 转印木纹铝木双开门 | 10樘 | 0.3 | 41968.19 | 12590.46 |
| 33 | 转印木纹折叠门安装 | 100m2 | 0.055008 | 2612.53 | 143.71 |
| 34 | 转印木纹折叠门制作 | 100m2 | 0.055008 | 37807.17 | 2079.7 |
| 35 | 转印木纹上下折叠窗 | 套 | 1 | 2016.50 | 2016.5 |
| 36 | 自由门地弹簧安装 | 10个 | 0.3 | 4663.01 | 1398.9 |
| 37 | 单开执手锁安装 | 10把 | 1.9 | 1052.32 | 1999.41 |
| 38 | 管子拉手安装 | 10把 | 0.8 | 5863.27 | 4690.62 |
| （三） | 地面 |  |  |  |  |
| 39 | 地砖地面拆除 | 10m2 | 50.862 | 262.85 | 13369.08 |
| 40 | 不带龙骨木地板拆除 | 10m2 | 14.392 | 89.14 | 1282.9 |
| 41 | 900*1800防滑米黄色柔光砖 | 100m2 | 4.8746 | 25756.97 | 125554.93 |
| 42 | 400*800防滑米黄柔光砖 | 100m2 | 0.2411 | 20985.52 | 5059.61 |
| 43 | 600*1200防滑米黄柔光砖 | 100m2 | 0.3105 | 24645.59 | 7652.46 |
| 44 | 10mm厚C25混凝土 | 10m3 | 0.86428 | 2601.85 | 224.87 |
| 45 | 地台C25混凝土 | 10m3 | 0.17235 | 2866.63 | 49.41 |
| 46 | 20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 | 100m2 | 0.108524 | 7104.15 | 770.97 |
| 47 | 25厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 | 100m2 | 0.083113 | 7412.01 | 616.03 |
| 48 | 木饰面免漆板12mm | 100m2 | 3.3245 | 22801.52 | 75803.65 |
| 49 | 平面聚氨酯防水涂料 ~厚度2(mm) | 100m2 | 0.997341 | 6354.39 | 6337.49 |
| 50 | 聚合物水泥防水砂浆 ~5mm厚 | 100m2 | 0.997341 | 1521.44 | 1517.39 |
| 51 | 防潮膜3mm | m2 | 332.45 | 54.50 | 18118.53 |
| （四） | 天棚 |  |  |  |  |
| 52 | 装配式成品铝合金格片式天棚 间距100mm | 100m2 | 0.1553 | 21812.33 | 3387.45 |
| 53 | 定制嵌入式无缝铝灯槽 | 100m2 | 0.0111 | 15649.69 | 173.71 |
| 54 | 木纹铝方通50*100 | 100m2 | 0.3311 | 21812.33 | 7222.06 |
| 55 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | 100m2 | 4.7687 | 1631.42 | 7779.75 |
| 56 | 轻钢龙骨60系列吊顶 平面 | 100m2 | 3.5494 | 6565.19 | 23302.49 |
| 57 | 嵌入式金属条 | 100m2 | 0.0063 | 48478.55 | 305.41 |
| 58 | 9.5mm厚双层石膏板 | 100m2 | 3.0507 | 8453.00 | 25787.57 |
| 59 | 天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 | 100m2 | 0.5951 | 4478.58 | 2665.2 |
| 60 | 天棚石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 | 100m2 | 0.1546 | 4932.96 | 762.64 |
| 61 | 基层阻燃板平面 | 100m2 | 0.1233 | 8674.35 | 1069.55 |
| 62 | 基层阻燃板侧面 | 100m2 | 0.7167 | 9586.86 | 6870.9 |
| 63 | 成品石膏线条 | 100m | 0.025 | 216.31 | 5.41 |
| 64 | 实木吊顶收口条 宽度50MM | 100m | 0.55613 | 2302.90 | 1280.71 |
| 65 | 实木吊顶装饰条 宽度50MM | 100m | 0.46734 | 2535.91 | 1185.13 |
| 66 | 阳角护角条 | m | 99.361 | 3.27 | 324.91 |
| 67 | L型木饰面吊顶收口条 | m | 55.32 | 16.35 | 904.48 |
| （五） | 楼梯 |  |  |  |  |
| 68 | 环氧地坪涂料楼地面 面涂一道 | 100m2 | 0.3994 | 1869.67 | 746.75 |
| 69 | 楼梯扶手拆除 | 10m | 2.1865 | 45.51 | 99.51 |
| 70 | 拆除铁艺栏杆 | 10m | 2.1865 | 288.27 | 630.3 |
| 71 | 铁扶手 铁艺栏杆 | 10m | 2.1865 | 763.00 | 16683 |
| 72 | 现浇混凝土 扶手、压顶^泵送商品砼C30 | 10m3 | 0.36222 | 7804.73 | 2827.03 |
| （六） | 外立面 |  |  |  |  |
| 73 | 砖砌筑树池 | 10m | 0.4082 | 137.36 | 56.07 |
| 74 | 立面防水砂浆防潮层 | 100m2 | 0.018369 | 3794.05 | 69.69 |
| 75 | 50厚300*600芝麻白荔枝面花岗岩 | 100m2 | 1.4417 | 27149.27 | 39141.1 |
| 76 | 白色真石漆涂料 | 100m2 | 9.299521 | 10033.07 | 93302.75 |
| 77 | 灰色真石漆涂料 | 100m2 | 2.037 | 10033.07 | 20437.36 |
| （七） | 卫生洁具 |  |  |  |  |
| 78 | 垃圾桶 | 个 | 15 | 234.35 | 3515.25 |
| 79 | 置物架 | 个 | 15 | 218.00 | 3270 |
| 80 | 纸巾盒 | 个 | 15 | 59.95 | 899.25 |
| 81 | 安全U型扶手 | 个 | 15 | 392.40 | 5886 |
| 82 | 大理石洗漱台 台下盆 安装 | 10m2 | 0.258 | 3052.00 | 7874.16 |
| 83 | 带金属框镜面玻璃安装 | 10m2 | 1.002 | 1091.09 | 10932.72 |
| 84 | 15mm蜂窝隔断板 | 100m2 | 1.085209 | 33809.75 | 36690.64 |
| (八) | 广告牌 |  |  |  |  |
| 85 | 定制门头 | 项 | 1 | 13080.00 | 13080 |
| 86 | 背景墙 服务中心展陈服务 1)造型艺术标题字定制 2)背景造型定制烤漆浮雕板 3)整体尺寸：4080*2600 | 项 | 1 | 10355.00 | 10355 |
| 87 | 墙面装饰板 服务中心展陈服务（标识牌） 1)8mm高密度雪弗板底板+画面室内高清写真覆亚膜 | 项 | 1 | 2180.00 | 2180 |
| 88 | 墙面装饰板 托育中心/舞蹈室展陈服务 1)高密度板+画面高精度UV制作， 2)文字亚克力喷汽车漆 3)画面宜绒布高精度UV | 项 | 1 | 5995.00 | 5995 |
| 89 | 墙面装饰板 食堂展陈服务 1)高密度板+画面高精度UV制作 2)文字亚克力喷汽车漆 | 项 | 1 | 3815.00 | 3815 |
| 90 | 墙面装饰板 心理咨询/医务室展陈服务 1)高密度板+画面高精度UV制作 2)文字亚克力喷汽车漆 | 项 | 1 | 2725.00 | 2725 |
| 91 | 墙面装饰板 办公室展陈服务（制度牌） 1)8mm高密度雪弗板底板+画面室内高清写真覆亚膜+面板5mm透明亚克力板激光切割倒 斜边+四周广告钉固定 | 项 | 1 | 3270.00 | 3270 |
| 92 | 墙面装饰板 多媒体/太极教室展陈服务（制度牌） 1)1)高密度板+画面高精度UV制作 2)文字亚克力喷汽车漆 | 项 | 1 | 5995.00 | 5995 |
| 93 | 墙面装饰板 书吧/阅览室展陈服务 1)高密度板+画面高精度UV制作 2)文字亚克力喷汽车漆 | 项 | 1 | 3052.00 | 3052 |
| 94 | 墙面装饰板 大会议室展陈服务（党员亮相） 1)标题字采用亚克力板激光雕刻烤漆制作 2)亮相展示采用高密度雪弗板底板+磁性板贴面+画面软磁片激光切割、高精度UV制作，悬空安装方式 | 项 | 1 | 4905.00 | 4905 |
| 95 | 墙面装饰板 大会议室展陈服务(党徽+宪法宣誓 ) 1)宪法宣誓采用8mm进口亚克力板激光雕刻烤漆制作 2)党徽定制采购 3)标题字采用亚克力板激光雕刻烤漆制作 4)高密度雪弗板底板+高精度UV制作 | 项 | 1 | 8175.00 | 8175 |
| 96 | 新建墙体内墙脚手架 | 100m2 | 3.0972 | 271.45 | 840.73 |
| 97 | 内墙装饰脚手架 | 100m2 | 9.7486 | 215.94 | 2105.11 |
| 98 | 外墙脚手架 | 100m2 | 6.377438 | 1074.87 | 6854.92 |
| 99 | 人力车运石渣 ~运距50m以内 | 100m3 | 0.267072 | 4711.42 | 1258.29 |
| 100 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | 100m3 | 0.267072 | 3077.67 | 821.96 |
| 二 | 钢结构部分 |  |  |  |  |
| （一） | 金属结构 |  |  |  |  |
| 1 | 钢柱、钢梁、钢屋架现场制作 钢板 | t | 0.24 | 8992.85 | 2158.28 |
| 2 | 厂（库）房钢结构 钢梁安装 质量（t以内）1.5 | t | 0.24 | 955.01 | 229.2 |
| 3 | 钢构件喷砂除锈 | t | 0.24 | 362.74 | 87.06 |
| 4 | 金属面防锈漆 一遍 | m2 | 16.06 | 12.73 | 204.44 |
| 5 | 厂（库）房钢结构 钢梯安装 踏步式 | t | 0.186 | 7050.71 | 1311.43 |
| 6 | 钢构件安装 现场拼装平台摊销 | t | 0.186 | 732.47 | 136.24 |
| 7 | 金属面防锈漆 一遍 | m2 | 9.84 | 12.73 | 125.26 |
| 8 | 住宅钢结构综合脚手架 檐高50m以内 | m2 | 10.08525 | 38.55 | 388.79 |
| 三 | 安装部分 |  |  |  |  |
| （一） | 电气系统 |  |  |  |  |
| 1 | AL1照明配电箱，含配套电气元配件 | 台 | 1 | 1235.83 | 1235.83 |
| 2 | AL2照明配电箱，含配套电气元配件 | 台 | 1 | 1235.83 | 1235.83 |
| 3 | AL3照明配电箱，含配套电气元配件 | 台 | 1 | 1235.83 | 1235.83 |
| 4 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | 100m | 12.398 | 1339.09 | 16602.04 |
| 5 | 穿照明线 BV-2.5 | 100m | 37.022 | 357.51 | 13235.74 |
| 6 | 穿照明线 BV-4 | 100m | 1.958 | 458.26 | 897.27 |
| 7 | 嵌入式可调角射灯20W 6000K | 10套 | 24.2 | 771.29 | 18665.22 |
| 8 | 铝方通双头射灯20W 6000K | 10套 | 5.5 | 2235.49 | 12295.2 |
| 9 | 嵌入式LED灯带 | 10m | 14.67 | 511.44 | 7502.82 |
| 10 | LED吸顶灯 | 10套 | 1.8 | 765.37 | 1377.67 |
| 11 | 单联单控开关250V/10A | 10套 | 1.3 | 213.32 | 277.32 |
| 12 | 双联单控开关250V/10A | 10套 | 0.9 | 239.9 | 215.91 |
| 13 | 三联单控开关250V/10A | 10套 | 0.2 | 273.36 | 54.67 |
| 14 | 单相二三眼组合防溅插座（安全型）250V 10A | 10套 | 11.1 | 376.89 | 4183.48 |
| 15 | 地插（安全型）250V 10A | 10套 | 0.1 | 1890.39 | 189.04 |
| 16 | 单相二三眼组合防溅插座（安全型）250V 16A | 10套 | 0.2 | 398.91 | 79.78 |
| 17 | 暗装接线盒 | 10个 | 31.5 | 82.5 | 2598.75 |
| 18 | 开关盒、插座盒安装 | 10个 | 13.8 | 80.49 | 1110.76 |
| 19 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 334.74 | 334.74 |
| （二） | 给水系统 |  |  |  |  |
| 20 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）50 | 10m | 4.31 | 669.37 | 2884.98 |
| 21 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）40 | 10m | 5.93 | 500.69 | 2969.09 |
| 22 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）32 | 10m | 3.26 | 353.48 | 1152.34 |
| 23 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | 100m | 1.35 | 78.69 | 106.23 |
| 24 | 螺纹水表组成安装 公称直径（mm以内）50 | 组 | 1 | 688.27 | 688.27 |
| 25 | 闸阀DN50 | 个 | 1 | 322.36 | 322.36 |
| 26 | 刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)50`若“刚性防水套管”穿楼板且由施工单位自制 | 个 | 2 | 61.5 | 123 |
| 27 | 刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)50`如设计要求穿楼板的管道要安装刚性防水套管 | 个 | 2 | 30.04 | 60.08 |
| 28 | 卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 | 间 | 6 | 422.27 | 2533.62 |
| （三） | 排水系统 |  |  |  |  |
| 29 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100 | 10m | 6.8 | 520.02 | 3536.14 |
| 30 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75 | 10m | 2.93 | 352.95 | 1034.14 |
| 31 | 阻火圈安装 管外径（mm以内）110 | 10个 | 0.2 | 302.8 | 60.56 |
| 32 | 地漏DN75 | 10个 | 0.6 | 603.46 | 362.08 |
| 33 | 洗脸盆 台下式冷热水`台式洗脸盆（冷水）安装 | 10组 | 0.9 | 6030.32 | 5427.29 |
| 34 | 坐式大便器安装 | 10套 | 1.5 | 10713.37 | 16070.06 |
| 35 | 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 | 10套 | 0.3 | 9222.85 | 2766.86 |
| 36 | 刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)100`若“刚性防水套管”穿楼板且由施工单位自制 | 个 | 2 | 98.26 | 196.52 |
| 37 | 刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)100`如设计要求穿楼板的管道要安装刚性防水套管 | 个 | 2 | 32.9 | 65.8 |
| （四） | 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 38 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20 | 100m | 5.5 | 976.2 | 5369.1 |
| 39 | 双绞线缆 管内穿放≤4对`高于超五类的布线时 | 100m | 18.3 | 518.02 | 9479.77 |
| 40 | 音响线无氧铜200芯*2股支持80-700W | 100m | 3 | 1974.69 | 5924.07 |
| 41 | 二芯单芯导线RVV2*2.5 | 100m | 3 | 744.79 | 2234.37 |
| 42 | 信息插座 各类插座面板安装`高于超五类的布线时 | 个 | 24 | 14.97 | 359.28 |
| 43 | 信息插座 4对模块安装 | 个 | 24 | 56.85 | 1364.4 |
| 44 | 暗装接线盒 | 10个 | 2.4 | 82.5 | 198 |
| 45 | 弱电箱 | 10个 | 0.3 | 2559.77 | 767.93 |
| 46 | 机房落地机柜 19寸标准机柜600*600*1200 | 台 | 1 | 2492.4 | 2492.4 |
| 47 | 机柜PDU防雷插座 1 插座制式及数目 8位国标五孔10A插座 9 外壳颜色 黑色 铝合金材质 2 插座组合 如图 10 尺寸规格（L*W*H） 44.4*44.4*482.6mm 3 内部连接线 磷青铜铜排螺丝固定连接 11 固定孔中心距离 461.4±10mm 4 供电输入方式 左侧线缆输入 12 铝合金外壳长 425mm 5 电缆线插头制式 国标10A插头 13 产品安装方式 支架安装 6 电缆线规格 3*1.5mm² 3米长 14 支架安装方向 横装 7 电缆线安装方式 锡焊 15 控制指示功能 电源指示灯 8 电缆线固定 压接 9 模块安装顺序（自左向右或自上至下） 如图所示 10 出厂配件 M6螺钉、 | 10套 | 0.2 | 4836.66 | 967.33 |
| 48 | 网络理线架 网络理线架带盖板，1U高度，支持标准机柜安装 采用封闭式管理跳线，使得安装后的配线机柜更整齐美观 颜色：黑色 优质冷轧钢板材料表面采用粉末涂层，防止氧化，可靠持久 | 个 | 6 | 435.06 | 2610.36 |
| 49 | 网络电话面板网络模块 千兆网络电话模 | 台 | 1 | 1029.28 | 1029.28 |
| 50 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 24 | 30.13 | 723.12 |
| 51 | 系统调试~点数24（点） | 系统 | 1 | 726.08 | 726.08 |
| 52 | 试运行 | 系统 | 1 | 344.87 | 344.87 |
| （五） | 无线覆盖及计算机网络系统设备 |  |  |  |  |
| 53 | 千兆AP 1、★支持标准支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n，同时支持支持802.11ac Wave2协议，提供官网链接及截图证明； 2、支持2条空间流,单频最大接入速率≥867Mbps,整机最大接入速率≥1167Mbps； 3、★实配1个10/100/1000Base-T以太网口； 4、支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电）和本地供电（DC 12V）； 5、支持云AC管理，保留测试权力。 6、支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等。 7、★要求所投产品可以通过同一品牌的网管软件实现：在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、信号强度、频段、总流量、终端os类型、终端厂商等，实配网管平台，提供功能截图； 8、★要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过微信告警推送，提供功能截图； 9、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供官网截图及链接、设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明； 10、能够提供和型号一致的无线电信号核准证复 | 套 | 12 | 819.63 | 9835.56 |
| 54 | AP24口千兆poe交换机 1、★标准1U设备，支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps，提供官网链接及截图 2、支持PoE供电口≥24个，整机输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W 3、★为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，提供功能截图，并保留测试权力。 4、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5、支持静态链路聚合 6、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 7、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 8、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 9、★为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明，保留测试权力； 10、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 11、★要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告，保留测试权力； 12、★要求所投产品支持网管平台和手机APP集中从管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图，保留测试权力； 13、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，保留测试权力； 14、★为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维，提供相关截图，保留测试权力； 15、提供电信设备进网许可证证书复印件； 16、提供国家强制认证CCC认证书复印件； | 台 | 1 | 4546.59 | 4546.59 |
| 55 | 企业路由器 1、端口数量：5个10/100/1000M电口，其中最多支持4个WAN口 2、设备形态：标准19寸机架式 3、内存：256MB 4、FLASH：16MB 5、★带机数：推荐200台终端同时在线 6、★推荐带宽：600M 非对称带宽(不开流控功能)；500M非对称带宽（打开流控功能） 7、管理容量：在旁挂AC模式，最大可管理数量为500。在网关模式下，最大可管理数量为150 8、★管理功能：支持APP手机管理、易点点i微信小程序管理、MACC云平台管理、本地管理、免DDNS远程web管理、多用户协作管理等 9、网络接入功能：支持PPPoE拨号、PPPoE Server（最大65条）、DHCP Client、静态IP接入，同时支持接入方式自动识别、WAN口地址冲突自动规避、MAC克隆、从旧路由器获取账号密码等功能 10、路由选路功能：静态路由、支持策略路由、运营商地址库选路、支持主备模式、基于源地址负载均衡、基于流的负载均衡、支持根据接口权重进行数据流的负载均衡等 11、安全功能：ACL、IP-MAC绑定、MAC地址过滤、动态ARP、静态ARP绑定、NAT、NAPT、端口映射 12、漫游功能：支持本地转发漫游，支持二层漫游、支持AP间三层漫游，支持STA漫游轨迹查看功能 13、智能功能：单线IPTV方案、端口业务VLAN和网段隔离方案、智能故障诊断方案、内网穿透方案、自组网方案 14、支持应用识别 15、支持流量控制 16、支持流量审计 17、支持行为管理 18、支持VPN 19、支持认证功能 | 台 | 1 | 2962.05 | 2962.05 |
| 56 | 千兆交换机 1、★支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，桌面型设备，交换容量≥192Gbps，包转发率≥15Mpps，提供官网链接及截图; 2、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 3、支持静态链路聚合 4、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 5、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 6、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 7、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 8、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明，保留测试权力； 9、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 10、要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告，保留测试权力； 11、★要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图，保留测试权力； 12、★为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，保留测试权力； 13、为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维，提供相关截图，保留测试权力； 14、提供电信设备进网许可证证书复印件； 15、提供国家强制认证CCC认证书复印件； 16、工作温度范围0ºC ~ 50ºC，提供官网截图。 | 台 | 1 | 1996.8 | 1996.8 |
| 57 | 计算机应用、网络系统试运行信息点≤100 | 系统 | 1 | 535.22 | 535.22 |
| （六） | 视频监控设备 |  |  |  |  |
| 58 | 监控24口千兆POE交换机 1、★标准1U设备，支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps，提供官网链接及截图 2、支持PoE供电口≥24个，整机输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W 3、★为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，提供功能截图，并保留测试权力。 4、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5、支持静态链路聚合 6、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 7、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 8、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 9、★为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明，保留测试权力； 10、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 11、★要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告，保留测试权力； 12、★要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图，保留测试权力； 13、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，保留测试权力； 14、★为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维，提供相关截图，保留测试权力； 15、提供电信设备进网许可证证书复印件； 16、提供国家强制认证CCC认证书复印件； 17、工作温度范围0ºC ~ 50ºC，提供官网截图。 | 台 | 1 | 4546.59 | 4546.59 |
| 59 | 网络全彩摄像机 1、200万 1/2.7" CMOS 全彩筒型网络摄像机； 2、支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 ； 3、★最低照度彩色不大于0.0005 lx。（公安部检验报告证明） 4、宽动态: 120 dB； 5、补光距离: 最远可达30 m； 6、补光灯类型: 柔光灯； 7、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 8、音频: 1个内置麦克风； 9、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 10、启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； 11、支持POE供电； 12、★需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明） 13、★需支持IP67防尘防水。（公安部检验报告证明） | 台 | 23 | 816.89 | 18788.47 |
| 60 | 摄像机支架 通用壁装支架/海康白/钢/199.3×83.04mm | 台 | 23 | 85.95 | 1976.85 |
| 61 | 32路硬盘录像机 1、2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； 2、存储接口：9个SATA接口，可满配12TB硬盘；视频接口：2×HDMI，2×VGA；网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；报警接口：16路报警输入，4路报警输出；串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口；USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0；扩展接口：1×eSATA； 3、输入带宽：320Mbps；输出带宽：256Mbps；接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持32×1080P；显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出；RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备； 4、★设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览；（以公安部检测报告为准） 5、★CVBS接口支持10档亮度调节；支持PAL和NTSC制式切换；（以公安部检测报告为准） 6、★支持同时接入多台“明眸”设备（测温人脸门禁一体机），可在同一界面上实时显示明眸通道的过人信息，可动态弹窗展示来访人员认证信息、是否戴口罩、体温信息等，并语音播报体温异常、未戴口罩等；（以公安部检测报告为准） 7、★最大可接入32路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片；（以公安部检测报告为准） 8、支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能；（以公安部检测报告为准） | 台 | 1 | 7715.75 | 7715.75 |
| 62 | 硬盘 接口类型: SATA硬盘转速: 5400转颜色分类: 6T生产企业: WD/西部数据缓存容量: 64MB适用机型 | 台 | 3 | 1533.47 | 4600.41 |
| 63 | 高清监视器 显示尺寸：50寸 屏幕可视区域：1095.84 (H) mm × 616.41 (V) mm 物理分辨率： 3840 × 2160 @ 60Hz 背光源类型： D-LED 像素间距： 0.285375 (H) mm × 0.285375 (V) mm 亮度： 300 cd/m² (typ.) 可视角： 178° (H)/178° (V) 色深度： 8 bit 对比度： 5000 : 1 (typ.) 响应时间： 8 ms (typ.) 刷新率： 60 Hz 雾度： 5 % 连续使用时间： 7 × 18 H 色域： 72% NTSC 通用参数 外壳材料： 塑胶 安装孔距： 200 mm × 200 mm（M6 ×30 mm） 边框宽度： 8.24 mm (上/左/右) , 23.22 mm (下) 产品尺寸： 1116.32mm×648mm×87.2mm（无底座）1116.32mm×710.53m×247.88mm（含底座） 包装尺寸： 1420(W) mm × 800(H) mm × 160(D) mm 净重： 10.41 kg （不含底座） 10.65 kg （含底座） 毛重： 13.5 kg （不含底座） 13.8 kg （含底座） 装箱清单： 安防显示器 × 1 , 遥控器 × 1 , 说明书（含合格证、保修卡、限制物质表）× 1 , 电池 × 2 , 底座 × 2 , HDMI线 × 1 备注说明： *出货默认带底座； *本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异，请以实物为准或咨询当地销售人员。 接口参数 音视频输入接口： HDMI1.4 × 1、HDMI2.0 × 1、Audio line in × 1（3.5mm） 音视频输出接口： Speaker(6Ω 7W) × 2 数据传输接口： USB2.0 × 1 控制接口： RS232(RJ45) input × 1 电源参数 电源： 100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗： ≤110 W 待机功耗： ≤ 0.5 W 运行环境 工作温度： 5 ℃~40 ℃ 工作湿度： 10%~85% RH(无冷凝水) 存储温度： -20 ℃~55 ℃ 存储湿度： 5%~95% RH(无冷凝水) 产品执行标准(具体版本号以标签为准)： Q/BFW 085 | 台 | 1 | 5509.03 | 5509.03 |
| 64 | 监视器支架 50寸支架 | 套 | 1 | 176.69 | 176.69 |
| 65 | HDMI线 | 10m | 1.5 | 349.44 | 524.16 |
| 66 | 电视监视系统~台数23（台） | 系统 | 1 | 742.22 | 742.22 |
| （七） | 会议室系统 |  |  |  |  |
| 67 | 10寸音箱 阻抗Impedance：8 Ohm 额定功率Long-term power（rms）：300W 峰值功率Peak Power Handling：600W 频响Frequency response：55Hz-20KHZ 灵敏度Sensitivity：95dB 尺寸Dimension：300X370X535mm(WXDXH) | 只 | 6 | 2705.88 | 16235.28 |
| 68 | 功放600W Ω额定功率：600W 4Ω额定功率：900W 8Ω桥接功率：1800W 频率响应(1W)：20Hz-20KHz,+0/-1dB 总谐波失真：＜0.5%，20Hz-20KHz 互调失真：= / ＜0.35% 转换速率：＞10V/us 电压增益：33dB 信噪比：＞100dB 输入灵敏度：0.775V/1.4V 输入阻抗：平衡20K ohms/非平衡10K ohms 保护线路：直流、过载、温度、啸叫 保护电路：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 通风：由前往后的空气对流机制 冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护 净重：13.4kg 毛重：15.2kg 尺寸：482x89x315mm | 台 | 4 | 4691.34 | 18765.36 |
| 69 | 调音台 ● 输入电压：AC220V/50Hz ● 频率响应：20Hz～20KHz；±0.5dB ● 输入方式：8路话筒卡侬接口，8路混合接口。 ● 输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。双声道6.35插座。USB/MP3即插即播。无线蓝牙播放 ● 内置降噪芯片。 ● 功能：高中低音调节，话筒48V供电选择（+48v幻象电源），录音输出，主输入与辅助输入接口，数码混响。 ● 每通道有高、中、低3段参量均衡器。 ● 音质优美，强大丰富的兼容性能。 ● 60MM高品质推子。 ● 备有录音输入输出功能。 ● 输入和输出电平： 75Ω ● 频率响应： 20Hz 一 20KHz ；± 0.5dB ● 混音：＜-85dBu ● 辅助发送端口：＞86dB ● 耳机输出： 300mw/200Ω ● 均衡： 低频：80Hz±15dB 中频：140Hz-3KHz±15dB 高频：12KHz±15dB ● 增益控制：单声道：-55dB～0 dB。立体声：-10dB～0dB ● 频率响应：20Hz～20KHz（+1dB,-3dB) ● 总谐波失真+噪声：≤0.05%（1KHz，0.775V） ● 开关、指示：船型开关、面板电源指示灯，监听电平指示 | 台 | 2 | 4396.81 | 8793.62 |
| 70 | 会议无线话筒1拖4 会议话筒1对手持话筒1对 | 只 | 2 | 4972.46 | 9944.92 |
| 71 | 专用电源时序嚣 参数： 输入电源： 110V-230V 50/60Hz 输出通道数： 8路受控，1路直控 电源输入接口：火线（Line），零线（NeutraL），地线（Earth） 3*4mm2三芯同轴线 电源输出接口：8*多功能插座 8*巴西座 通道负载输出：单通道最大输出负载 10A 整机设备最大输出负载 40A 开关器件： 继电器 30A/250VAC 控制输入： 2*RS232串口/（RS485/USB可选配） 使用控制接面：1*拨动开关，用来设置ID和延时设置， 8*通道状态LED指示灯/1路电源状态指示灯 使用环境： 温度范围 -5℃至+40℃ 湿度范围 0至90%RH 尺寸： 高（H）*宽（W）*深（D） 90mm*483mm*192mm 重量： 净重 5kg | 台 | 2 | 1916.21 | 3832.42 |
| 72 | 会议室投影机 投影技术：3 LCD 亮度：≥4200流明 LCD尺寸：0.64英寸 标准分辨率：1920×1200 灯泡：≤225W 标准模式下灯泡寿命≥10000小时（节能模式下灯泡寿命≥15000小时） 对比度：≥16000：1 光学变焦：1.6 端口： D-SUB15针输入×1；D-SUB15针输入出×1；HDMI×2；RCA音频×1；RCA视频×1；音频输入3.5mm×1；音频输出3.5mm×1；控制串口RS232×1；A型USB×1，B型USB×1；RJ45×1。 内置扬声器：≥16W 功耗（标准）： ≤283W，最低待机功耗： ≤0.26W 重量：≤3.5KG 功能： 多种节能模式 冲突风冷技术专利（有效延长机器使用寿命） 颜色增强模式，3档模式可调 内置DICOM SIM模式，配合医疗演示 无缝切换功能 CO2节能减排提示 支持NEC NaViSet网管软件，可同时管控多达3000台投影机 通过VGA线连接可以在电脑上控制投影机（提供中文版软件） 支持网络投影，支持 Windows/MAC OS/IOS/安卓平台，最多50个设备同时接入，16画面同时投影机，并提供全平台中文件操作软件/应用 垂直/水平梯形校正，枕型校正，四点几何校正 机身标识、遥控器及菜单为中文 不同背景色，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影 密码防盗功能 自动开机功能 | 台 | 2 | 13107.99 | 26215.98 |
| 73 | 150寸幕布16:9电动幕布尺寸：3321mm*1868mm | 台 | 2 | 2831.31 | 5662.62 |
| 74 | 高端投影机吊架 | 套 | 2 | 490.61 | 981.22 |
| 75 | HDMI线 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输超高清更稳定，最大分辨率支持4k@60Hz。 • 专业屏蔽设计，信号辐射小。 • 即插即用，无需驱动程序，使用方便快捷。 • 环保加厚外被，增加PET编织，耐磨抗弯折，不易断裂，经久耐用。 • 产品经过多项专业测试，有品质保证。长度HDMI20m | 10m | 1.5 | 349.44 | 524.16 |
| 76 | 专业音响机柜600*600*1000 | 台 | 2 | 2110.9 | 4221.8 |
| 77 | 分区试响 扬声器数量≤10台 | 系统 | 2 | 319.12 | 638.24 |
| 78 | 公共广播、背景音乐系统试运行 | 系统 | 2 | 1126.52 | 2253.04 |
| 79 | 试运行 | 系统 | 2 | 502.87 | 1005.74 |
| （八） | 背景音乐系统 |  |  |  |  |
| 80 | 吸顶音响 技术参数： 1.额定功率：20W 2.功率选择：20W/10W/5W 3.输入电压：100V 4.频响：100Hz-20KHz 5.灵敏度：88±3dB 6.材质：ABS 7.开孔尺寸：Φ170mm 8.产品尺寸:203×80mm 重量：1.28kg | 只 | 13 | 432.37 | 5620.81 |
| 81 | MP3蓝牙6分区合并式功放 功能特点 1.采用国际级先进高效功率放大电路，具有高效节能、低失真、功率大、噪声小、负载强等优势 2.2路辅助（AUX）线路输入，1路紧急（EMC）输入，2路话筒输入；1路辅助输出，可级联下一台功放。 3.线路1、紧急线路输入、线路2音量独立可调，同时具有总音量控制。 4.内置蓝牙/MP3功能模块，方便手机推送节目播放。 5.带六分区按键输出功能。 6.支持1路EMC紧急报警音频信号输入接口，具有最高优先级。 7.话筒1和紧急线路EMC输入具有最高优先级别，可强切其他线路输入功能，话筒2与线路1、线路2。 8.带有高低音调节功能。 9.设有先进短路、过热、过载保护功能。 10.线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭。 11.支持多种指示灯显示(电源、信号、削峰、保护LED指示灯)。 12.采用风机强制散热结构，可以让机器长期时间工作。 13.具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护 技术参数： 1.功率输出：电压输出为70V/100V，定阻输出为4～16Ω， 2.电源：AC220V/50Hz 3.AUX灵敏度：-12dB 4.话筒灵敏度：-40dB 5.高低音：±10dB 6.频率响应：80Hz～16KHz±2dB 7.谐波失真：THD≤0.1% 8.信噪比：≥80dB 9.线路输出：0dB 10.输出额定功率：500W 11.工作温度：-5℃～80℃ 12.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 13.尺寸：483×410×90mm | 台 | 1 | 5018.34 | 5018.34 |
| 82 | 专用电源时序嚣 参数： 输入电源： 110V-230V 50/60Hz 输出通道数： 8路受控，1路直控 电源输入接口：火线（Line），零线（NeutraL），地线（Earth） 3*4mm2三芯同轴线 电源输出接口：8*多功能插座 8*巴西座 通道负载输出：单通道最大输出负载 10A 整机设备最大输出负载 40A 开关器件： 继电器 30A/250VAC 控制输入： 2*RS232串口/（RS485/USB可选配） 使用控制接面：1*拨动开关，用来设置ID和延时设置， 8*通道状态LED指示灯/1路电源状态指示灯 使用环境： 温度范围 -5℃至+40℃ 湿度范围 0至90%RH 尺寸： 高（H）*宽（W）*深（D） 90mm*483mm*192mm 重量： 净重 5kg | 台 | 1 | 1916.21 | 1916.21 |
| 83 | 公共广播、背景音乐系统试运行 | 系统 | 1 | 1126.52 | 1126.52 |
| （九） | 智能黑板及显示设备 |  |  |  |  |
| 84 | 智能黑板 1.整机要求 2.整机采用75英寸A规屏，显示分辨率不低于3840*2160，色彩饱和度≥92%。 3.表面采用护眼防蓝光防炫光钢化玻璃，厚度≥4mm，硬度≥7H，透光率率≥90% 4.设备通过EN 62471:2008交互式平板的光生物安全性测试实现红、绿、蓝、白等光线显示下均实现对视力的最低损伤。 5.触摸采用高性能红外触摸技术，可以支持20点书写，触摸屏具有防光干扰功能，能在照度110K LUX环境下仍能正常工作。 6.触摸框在部分遮挡或整条遮挡后可支持书写操作，触摸屏扭曲10°时仍可以正常实现多点书写。 7.触摸设备采用USB与计算机无驱动连接（生产厂商具备国际USB组织VID授权，可在官网www.usb.org查询）。 8.采用安卓11.0 CPU DRAM 4G Flash 32G（提供国家权威机构出具的带有CNAS认证的权威检测报告）。 9.前置8个按键，支持开关、护眼、录屏、节能、触摸开关等功能，开/关机键具备一键开关一体机、长按节能，节能按键根据需要可进行自定义设置其他功能。 10.网络功能整机支持只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网；内置AP功能在接入有线网络或无线网络时同步开启2.4G/5G热点的功能实现≥20个终端的接入。（提供国家权威机构出具的带有CNAS认证的权威检测报告） 11.前置接口：USB*3 （3路USB具备Android与PC共用）、Touch-USB*1，HDMI*1，OPS一键还原*1，端子板具备抗静电干扰功能，确保外联设备的信号稳定以及设备安全。（提供国家权威机构出具的带有CNAS认证的权威检测报告） 12.整机内置前朝向2*15w功放，支持五指息屏后可以实现内置双系统的的声音播放。 13.在 振 动 台 上 频 率 为 5- 50Hz， 振动方向 X、Y、 Z 三个方向各 30 分钟的 振动试验，外观无损伤破裂。（提供国家权威机构出具的带有CNAS认证的权威检测报告） 14.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、闪存、OPS电脑、光感、温控、触摸、系统等模块进行检测。（提供国家权威机构出具的带有CNAS认证的权威检测报告） 15.系统加密支持通过U盘、数字密码、手势密码对设备进行加密操作，设备加密后可以通过加密U盘、数字密码、手势密码对设备进行解锁。（提供国家权威机构出具的带有CNAS认证的权威检测报告） 16.支持信号源自动识别功能，打开信号源自动识别功能后显示自动跳转到对应通道的进行显示。（提供国家权威机构出具的带有CNAS认证的权威检测报告） 17.提供多种手势识别功能，通过五指可以实现任意通道下的截图或息屏操作，三指可以实现菜单跟随，菜单栏中有主页/放大镜/返回/发送邮件/截屏/内置OPS/自定义，自定义可以实现系统安装的全部应用切换到主页。 18.快投功能任意移动设备通过扫描二维码可实现移动端图片、视频等内容快速同步到大屏主页上并进行轮播。 19.权限管理系统，整机系统数字密码登录，可启动U盘限制功能可以实现U盘读写限制、APP限制安装、APP限制应用、通道锁等功能。 20.安卓系统支持不同用户采用不同账号登陆系统，系统登陆后可实现私有系统设置应用模式的调用。 21.提供两种快捷菜单模式，用户可以选择左右菜单模式或者选择下侧快捷键菜单模式，通过中控菜单可以调出截图/计算器/无线投屏/录音/快投/相机/信号源/菜单/录屏/护眼/比例/防蓝光/网络设置/蓝牙/悬浮菜单开关/感光开关或添加系统安装程序到中控菜单中，通过中控菜单可实现音量、亮度等的调节操作。 22.主页桌面应用图标采用菱形魔方UI布局设计，提供自定义标签工具，可以支持手写或输入编制字体作为便签在主页。 23.安卓主页可实现多任务窗口在桌面同时运行，并能支持多个窗口在桌面任意位置移动，并可单独关闭或全屏显示。 24.定时开关机可以设置周一至周日的开关机的系统自动开关机时间。 25.安卓批注需提供搜索、原始周期表、诗词、聚光灯、遮幕、时钟、随机、投票、远程桌面、圆规、直尺、量角器、直角三角尺、等腰三角尺、分屏、公式插入、思维导图等辅助功能，诗词包含小学/初中/高中学年度段必修的古诗诗词，诗词需包括原文、译文、作者等信息，时钟功能可以采用计时、到计时两种模式。 26.软件支持设置默认启动后是单点书写还是多点书，单点模式下支持页面三指以上进行漫游、锁定、两指进行放大和缩小等操作。 27.支持三种擦除方式，支持滑动清屏、点击笔擦工具局部进行局部擦除、手势擦除，手势操作支持根据擦除面积的大小自动调节擦除面积的大小，根据使用习惯不同可以对自定义手势擦除的识别面积。 28.内置安卓互动软件支持插入不少于14种几何图形，9种立体图形，8种图章工具，支持自定义导入图章图形。 29.支持插入表格，插入表格时采用通过拖动行、列来进行添加，在表格中插入书写内容是表格可以根据书写内容自动调整表格的宽度。 30.安卓软件下的所有内容可以通过扫描二维码进行分享，分享时可以启用二维码加密功能，扫描过程中只有输入正确的密码才能进行扫码获取内容，为了满足不同用户对保密的需求在分享文件时可以选择广域网或者局域网下的扫码分享，在进行局域网分享时大屏和扫码设备无需连接到互联网种。 31.软件支持通过发送邮件方式发送把当前内容通过发送邮件到指定邮箱进行分享。 32.支持演示内容以PDF/IWB格式保存到本地或云端上，保存到云端可自动生成会议内容提取码，用户可以在任意一台设备上输入提取码即可重新调用演示内容。 33.PDF插入批注功能，插入PDF文件后可以进行批注、手势上下翻页。 34.支持快速投票功能，用户可以对某个题目或问题进行快速投票，投票支持单项投票、多项投票或表决等三种模式，支持在投票的过程中参入投票者无需下载安装专用软件，投票结束后对于投票的结果系统自动统计数据并展示。 35.可以插入纯色、学科标准模板、通用护眼模板、自定义等背景页面，通过页码工具可以对所有页面进行预览，并可单独删除页面。 36.安卓软件可以在任意通过下通过双侧快捷键快速打开，并对当前通道内容进行批注，批注后可以直接保存在本地或云端方便下次调用，用户也可以通过扫码分享功能直接把当前内容扫描带走。 37.远程互动：标注软件支持多用户通过建立互动房间可以进行远程互动，远程互动包括桌面共享互动，远程音频互动。 38.系统升级功能，系统支持OTA远程升级，通过OTA功能可以实现系统的更新。 39.无线传屏支持windows、mac、Android和IOS系统的移动端通过投屏软件实现投屏，设备投屏时支持画面、声音同步，同时支持大屏画面投送到移动设备上，通过移动设备对大屏进行控制。 40.内置OPS电脑搭载 Intel 酷睿系列 i5 处理器 及以上配置，内存：4GB DDR4 笔记本内存或以上配置，硬盘：125GB 或以上 SSD 固态硬盘 ，PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 安卓系统运维要求 1.数据统计：安卓系统运维系统可以准确统计机器工作状态可以查看在线、离线、休眠、故障等设备状态，为保证数据准确，该项采集的为安卓数据，可以看到系统管理的架构的组织架构图，便于了解系统使用情况。（需通在数据平台中输入终端安卓系统的MAC地址调出对应设备进行验证）。 2.系统账号管理，系统顶层管理员可以查到每个管理员详细的信息、及管理的设备，顶级管理员可以授权不同模块的管理权限给对应的其他管理员。 3.设备使用时间统计，相对Windows的设备数据统计Android系统的在线设备数、异常设备数等的数据统计，及设备开机时长的日、周、月、年的使用数据统计，根据设备的使用时长可以自动统计出使用靠前的设备名单。 4.设备管理查询，通过安卓运维系统可以分别查询到Android和Windows的配置数据如内存、温度、运行时长、设备MAC、CPU占用等数据，同时可以对OPS发送对应开关指令操作，通过查询异常设备报警可以查看设备报警错误码可以准确分析出设备的故障原因。 5.在OPS故障时可通过管理端向终端设备的发送指定文字信息或图片信息终端设备进行播放。 软件要求 1.软件提供白板应用软件、多屏互动软件、集控软件、标注软件、仿真实验平台、资源平台以上软件要求在一个平台中提供方便用户进行使用，同时以上软件需要提供与硬件同一品牌的软件著作权证书。 2.软件平台支持用户信息反馈，用户在使用过程中对软件的意见可以通过文字或图片与开发者进行互动。 3.软件平台可以采集到内置电脑的信息可以对当前电脑情况进行查看。 互动软件要求 1.互动软件可以通过账号、短信、U盘等进行登录使用，通过以上登录方式可以实现个人资源的同步匹配调用，其中U盘登录方式可以支持老师个人U盘登录。 2.软件提供50G个人云空间，老师在备课时可以随时通过网络把课件存储到云端，通过登录可以在任意设备上调用课件，无需借用U盘等存储设备。 3.通过设置可以对云端课件进行分组命名管理，便于用户快速找到对应文件，云端资源用户可以选择通过建立分享链接，把课件分享给其他用户，也可以通过下载直接下载到本地设备中。 4.软件自带云端资源，通过云端可按学科下载语文、数学、英语、品德、科学、音乐、体育、美术、历史、地理、物理、生物、化学、信息技术、通用等学科的包含课件和素材。 5.软件支持一键备、授课模式切换，备课模式采用PPT菜单布局，登录后可随时同步调用云端的课件或者是资源平台中资源进行备授课。 6.授课模式采用图标化设计所有功能都提供中文标识说明，方便老师快速使用。 7.备课模式下提供不下5种以上页面主题布局，通过布局可以对页面进行各种主题的修改如标题模式、图文模式等。 8.备课过程中支持根据使用设备显示比例不同可以设置16:9,4:3等显示比例以达到在不同硬件显示设备上的匹配。 9.office文件兼容：用户可以把PPT、Word等格式的文件导入到软件中作为软件课件或者素材进行调用。 10.PPT工具：教师可将PPT等文件插入到软件中，插入后保留 PPT原文件中的文字、图片、表格等对象及动画，同时可以直接调用软件中的全部工具对在PPT上进行应用，要求在使用过程中批注、工具的应用是在每一页上，同时可以通过扫码的方式分享PPT内容。 11.PDF工具：教师可将PDF插入到软件中，插入后可以在PDF行进行批注、翻页等操作，批注时批注会随着页码变化而自动嵌入到对应批注页面中。 12.文本插入：软件支持插入的字体样式数量不下9种，可以对字体进行颜色、字重、字体底色、加粗、倾斜、下横线等进行设计，对特殊文本需求也可以提供段落符号、上角标、下角标、格式刷、文本排列、段落设计等操作。 13.图形插入：支持插入数学几何图形，可以对图形样式、颜色、透明度等进行设计，根据需要可以对图形进行任意推动进行拉伸或压缩。 14.视频功能：能插入MP4/AVI/WMV/RMVB/FLV/F4V/MPG/MPEG/M1V/M2V/M2P/MOV/ASF等格式的插入，在同一个页面中可以同时实现多个视频的插入，并且可以进行同时播放，也可对选中的视频进行播放，并对动态视频进行截取及标注，在插入视频后能对视频播放的画面进行手势放大、缩小等操作。 15.多媒体素材插入：为了满足教学的要求插入的图片要求支持 JPG/JPEG/PNG/BMP/GIF/SVG/BID/tif/tiff等格式，对插入的图片可以满足使用者在插入图片时就可以对图片大小进行调整，无需插入后对图片大小进行调整，音频文件支持MP3/WAV/RAM等格式，播放音频文件时能根据需要进行播放进度调节。 16.插入表格；用户可以通过拖动小样板表格行、列来输入要生成的表格，在表格生成后用户可以通过删减行、列来对表格进行修改，提供在自适用应行、高的宽来对表格进行、宽间距的设计。 17.对象动画功能：提供出现、强调、退出等动画模式，并可对动画开始的时间、播放的时间、退出的设计进设计。 18.页面动画：在页面进行切换时可以设置各种动画效果，设计一个页面的动画也可以一键应用到所有页面，增加课件的互动性， 19.授课模式工具采用三段式设计，左侧为文件导入、工具库、资源库等，中间为授课过程中常用的笔、擦除等工具，右侧为页面设计等工具。 20.笔工具：提供11种笔工具包括多重画笔、文本笔、毛笔、水彩笔、马克笔、荧光笔、智能笔、对象笔、纹理笔、标准笔、签字笔等，文本笔可以直接识别为印刷体，并能通过默认搜索引擎找到对应的资源，并可以一键拖入到软件中进行调用，智能笔可自动识别三角形、圆、椭圆、矩形、圆弧、箭头、五角星、梯形、弧箭头、曲线、折线、角等。 21.擦除：提供位图擦、对象、滑动清屏等三种擦除模式，用户可以通过滑动条来改变位图擦除的擦除面积大小。 22.辅助工具：提供探照灯、遮幕、板中板、截图视频展台等常用工具，提供直尺、三角尺、量角器、圆规、等数学工具。 23.直接调用（非第三方软件）摄像头视频、数影仪、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，既能实现动态画面标注，又可以实现静态截取，支持最多对截取9 个画面进行对比操作，并可以通过点赞工具进行快速点赞。 24.3D星球：提供内嵌3D太阳系的演示内容，通过3D演示可以完整地演示出太阳系的星系情况及对应星球的介绍。 25.一键锁屏功能： 可直接通过软件实现一键锁定，设置开启、关闭触摸功能，防止误操作。 26.课件扫码分享，用户通过扫描分享二维码可以把当前课件扫描带走。 27.支持快速投票功能，用户可以对某个题目或问题进行快速投票，投票支持单项投票、多项投票或表决等三种模式，支持在投票的过程中参入投票者的无需下载安装专用软件，对于投票的结果系统自动统计数据并展示。 资源库：提供丰富的义务教育阶段学科辅助教学工具，涵盖的学科应包含但不限于语文、数学、英语、物理、生物、化学、历史、地理、音乐、美术、信息技术等基础学科；应支持用户根据当前授课场景选用合适的学科工具辅助授课。 1.整机尺寸（mm）：1900*1030 2.面板材料:绿色面板：涂层硬度≥4H，可采用粉笔、水溶性粉笔、蜡笔等进行书写；板面耐磨、易擦，可支持磁性材料吸附。面板总厚度：≥14mm 3.面板耐磨测试:使用专用旋转耐磨测试机转圈，以20g的压力对 板面进行耐磨测试。要求：转动7000次后板面无破损，书写功能正常。 4.包装跌落测试:依照ISTA-2A标准（整体重量在28-45KG从530mm高处跌落，整体重量45-68KG从330mm高处跌落，分别跌一角、三边、六面）对装箱的进行测试。板面无损坏、无裂纹，书写及同步功能无异常，不会出现断笔。 5.面板盐雾测试:使用5%NaCl溶液进行24H盐雾测试，试验后用蒸馏水冲洗恢复。 板面完整，无腐蚀、斑点出现。 6.可感应物体:手写笔、手指、教鞭等任何不透明物体、粉笔、白板笔等。 7.触摸分辨率:≥4960*4960/327768*32768/8192*8192 定位精度:≤2mm 8.防遮挡:互联黑板具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 9.防水/防尘:规格不低于IP55 防火:满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 10.书写显示延时:书写到大屏显示延时≤100ms。 11.快捷按钮:提供上下居中的快捷键，可以进行书写内容预览、板书上下翻页、红、白、黄三色笔、保存、投票、一键清屏等快捷按钮 12.支持多种应用模式如预览、PPT+板书、黑板模式等以满足不同场景时的应用 13.预览模式:支持显示端开机即运行记忆存储功能，也可通过主屏调用或副屏的“预览”一键打开记忆存储功能 14.PPT+板书：支持对显示端任意桌面进行截屏，截屏后板书内容作为备注页面附在截屏页面后形成主体加说的模式 15.黑板模式：黑板模式可以实现互联黑板和显示屏为通体板书的黑板，可以实现超大尺寸板书 16.交互能力:要求 书写任意内容时，智慧屏体可以同时进行正常授课操作，在书写完毕后通过一键预览可以实现显示端显示。在未点击“预览”时所有操作与智慧屏体无互动，但是智慧屏体提供标识信息，查看 当前状态；在点击“预览”后书写的内容才会在智慧屏体显示，此时可实现智慧屏体交互设备与 进行互动操作 17.书写模式:软件可以设置2种 的书写记录模式，支持单板书写记录内容为一个单页面，也可以支持双板同时书写时记录在一个页面上，同时需要保持书写记录内容转电子档时书写比例不变形 18.板擦擦除:互联黑板支持手势或板擦擦除副屏的板书字迹，同时在主屏白板界面下显示通过副屏擦除主屏上电子化记录的字迹。 19.书写颜色:提供红、白、黄等可以选择记录的书写颜色。 20.背景切换:软件支持用户自行修改软件背景页面可以修改为绿色和黑色。 21.记录模式:互联黑板软件可以设置2种板书记录模式，模式一：支持一块 互联黑板记录为一页页面，模式二：支持双 互联黑板同时书写时在显示端同时显示，两种模式在记录保存后都是以单页面方式进行保存。 22.页面切换:支持双板同显时可以通过设置菜单对左右 互联黑板在显示端显示的内容进行左右方向切换。 23.★比例模式:为保证在 互联黑板上的板书内容在记录过程中长宽不变形要求软件自带比例设置功能，可以根据不同大小比例的 互联黑板进行板书内容同步时的比例设置。支持16:9/4:3或自定义模式。 24.状态提示:显示端提供互联黑板工作状态提示，查看互联黑板是在什么状态。在点击预览后书写的内容才会在显示端进行显示，此时可实现显示端交互设备与互联黑板进行互动操作。 25.文件保存:互联黑板板书内容可以保存为本地的图片、PDF等格式 26.扫码分享:互联黑板支持板书内容通过扫描二维码的方式直接带走，或者保留二维码再次扫描后内容仍可以调取。 27.录屏：支持意见启用录制功能可以实现板书和声音录制为视频内容。 28.投票能力:支持快速投票功能，在 端可以对某个题目或问题进行快速投票，投票支持单项投票、多项投票或表决等三种模式，用户可以在显示端通过扫描二维码进行快速投票，在投票的过程中参与投票者的无需下载安装专用软件，对于投票的结果系统自动统计数据并展示 29.通用性:互联黑板可以适配任何品牌、任何模式的显示设备。 | 台 | 1 | 26896.97 | 26896.97 |
| 85 | 10寸音箱 阻抗Impedance：8 Ohm 额定功率Long-term power（rms）：300W 峰值功率Peak Power Handling：600W 频响Frequency response：55Hz-20KHZ 灵敏度Sensitivity：95dB 尺寸Dimension：300X370X535mm(WXDXH) | 只 | 4 | 2705.88 | 10823.52 |
| 86 | 功放600W 8Ω额定功率：600W 4Ω额定功率：900W 8Ω桥接功率：1800W 频率响应(1W)：20Hz-20KHz,+0/-1dB 总谐波失真：＜0.5%，20Hz-20KHz 互调失真：= / ＜0.35% 转换速率：＞10V/us 电压增益：33dB 信噪比：＞100dB 输入灵敏度：0.775V/1.4V 输入阻抗：平衡20K ohms/非平衡10K ohms 保护线路：直流、过载、温度、啸叫 保护电路：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 通风：由前往后的空气对流机制 冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护 净重：13.4kg 毛重：15.2kg 尺寸：482x89x315mm | 台 | 2 | 4691.34 | 9382.68 |
| 87 | 调音台 ● 输入电压：AC220V/50Hz ● 频率响应：20Hz～20KHz；±0.5dB ● 输入方式：8路话筒卡侬接口，8路混合接口。 ● 输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。双声道6.35插座。USB/MP3即插即播。无线蓝牙播放 ● 内置降噪芯片。 ● 功能：高中低音调节，话筒48V供电选择（+48v幻象电源），录音输出，主输入与辅助输入接口，数码混响。 ● 每通道有高、中、低3段参量均衡器。 ● 音质优美，强大丰富的兼容性能。 ● 60MM高品质推子。 ● 备有录音输入输出功能。 ● 输入和输出电平： 75Ω ● 频率响应： 20Hz 一 20KHz ；± 0.5dB ● 混音：＜-85dBu ● 辅助发送端口：＞86dB ● 耳机输出： 300mw/200Ω ● 均衡： 低频：80Hz±15dB 中频：140Hz-3KHz±15dB 高频：12KHz±15dB ● 增益控制：单声道：-55dB～0 dB。立体声：-10dB～0dB ● 频率响应：20Hz～20KHz（+1dB,-3dB) ● 总谐波失真+噪声：≤0.05%（1KHz，0.775V） ● 开关、指示：船型开关、面板电源指示灯，监听电平指示 | 台 | 1 | 4396.81 | 4396.81 |
| 88 | 会议无线话筒1拖4 会议话筒1对手持话筒1对 | 只 | 1 | 4972.46 | 4972.46 |
| 89 | 专用电源时序嚣 参数： 输入电源： 110V-230V 50/60Hz 输出通道数： 8路受控，1路直控 电源输入接口：火线（Line），零线（NeutraL），地线（Earth） 3*4mm2三芯同轴线 电源输出接口：8*多功能插座 8*巴西座 通道负载输出：单通道最大输出负载 10A 整机设备最大输出负载 40A 开关器件： 继电器 30A/250VAC 控制输入： 2*RS232串口/（RS485/USB可选配） 使用控制接面：1*拨动开关，用来设置ID和延时设置， 8*通道状态LED指示灯/1路电源状态指示灯 使用环境： 温度范围 -5℃至+40℃ 湿度范围 0至90%RH 尺寸： 高（H）*宽（W）*深（D） 90mm*483mm*192mm 重量： 净重 5kg | 台 | 1 | 1916.21 | 1916.21 |
| 90 | 专业音响机柜600*600*1000 | 台 | 1 | 2110.9 | 2110.9 |
| 91 | 65寸节能电视机 产品定位 智能电视，教育电视 屏幕尺寸 65英寸 分辨率 4K（3840*2160） 屏幕比例 16:9 面板类型 LED显示（IPS硬屏） 背光源 LED 背光方式 直下式（D-LED） 推荐观看距离 3-3.5米 操作系统 Android9.0 上市时间 2021年05月 屏幕显示 刷新率 60Hz 对比度 1200:1 响应时间 8ms 图像技术 HDR HDR显示 支持，HDR10 广色域 色域值：85%，色域标准：NTSC 屏占比 95%>N≥90% 屏幕技术 德国莱茵TUV低蓝光认证 | 台 | 1 | 5075.17 | 5075.17 |
| 92 | 55寸液晶一体机 1、显示参数 显示屏尺寸 55英寸（16：9） 显示屏类型 LED液晶显示屏 画面显示尺寸 1211.6 x 682.5mm 【HxV】 物理分辨率 3840（H）×2160（V） 显示色彩 10bit, 1.07B 刷新率 4K-30HZ 亮度 300cd/m2 对比度 5000：1 视角（度） 178° 显示屏防护 3mm全钢化高防爆 背光灯寿命 50000小时 2、触摸参数 触摸嵌入方式 内置一体式，非外挂式 触摸感应技术 红外感应识别触摸技术（10点） 书写方式 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体（多点8mm） 光标速度 120点/s 定位精度 90%以上触摸区域为±2mm 通讯接口 B型USB公头 触摸分辨率 32767*32767 触摸次数 理论无限次 计算机响应 系统自动识别；≤15ms 驱动程序 免驱 触摸功能 支持10点电脑触摸操作 支持图像放大、缩小、旋转 3、交互式功能参数 喇叭规格 10W /8欧× 2 扬声器 TV（电视） ATV（PAL、SECAM、NTSC） 主板外置端口 AV输入端口：1组 【三合一】 TUNER输入端口：1组 VGA输入端口：1组 EAPRHONE输出端口：1组 VGA音频输入端口：1组 USB2.0端口：1组 HDMI输入端口：1组 TOUCH 外置电脑触摸： 1组 前置端子输入 USB端口：2组 其他功能 支持全通道切换触摸、触摸菜单，触摸菜单操作、触摸音量调整、触摸亮度调整 支持睡眠定时、关机记忆 支持触摸一键节能【即屏幕不亮而一体机则处于工作状态，同时音视频可正常播放】 支持遥控器童锁功能 支持前置按键一键开关电脑、电视 支持触摸菜单一键关机 支持机身前置电脑USB2.0插口 支持转接外部设备使用机器自带触摸框功能 4、整机特性 外壳及外观 铝型材面框角块设计、前置按键、前置端口、前置喇叭 颜色 黑色、银色【可选】 整机外形尺寸 1257.6 *743.6*84.7mm 包装尺寸 1370*880*180mm 净重 27KG 毛重 32KG 最大功耗率 ≤180W 待机功率 ≤0.5W 安装方式 标配 壁挂架 5、ops电脑 i5 8G 256G | 台 | 1 | 11091.97 | 11091.97 |
| 93 | 55寸触控广告机 1、显示参数 显示屏尺寸 55英寸（16：9） 显示屏类型 LED液晶显示屏 画面显示尺寸 1211.6 x 682.5mm 【HxV】 物理分辨率 1920（H）×1080（V） 显示色彩 10bit, 1.07B 刷新率 2K-60HZ 亮度 300cd/m2 对比度 5000：1 视角（度） 178° 显示屏防护 3mm全钢化高防爆-白玻璃 背光灯寿命 50000小时 2、触摸参数 触摸嵌入方式 内置一体式，非外挂式 触摸感应技术 红外感应识别触摸技术（10点） 书写方式 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体（多点8mm） 光标速度 120点/s 定位精度 90%以上触摸区域为±2mm 通讯接口 B型USB公头 触摸分辨率 32767*32767 触摸次数 理论无限次 计算机响应 系统自动识别；≤15ms 驱动程序 免驱 触摸功能 支持10点电脑触摸操作 支持图像放大、缩小、旋转 其他功能 1、支持有线网络连接和无线网络连接 2、支持定时开关机 3、支持简体中文和英文切换 4、支持鼠标操作页面 5、支持U盘读取 6、支持播放视频、音乐、图片、文档 7、支持画面横屏、竖屏 8、支持信发系统 ①、支持远程发布视频 ②、支持远程发布图片 ③、支持远程发布网页 ④、支持远程发布文档 ⑤、支持远程发布音乐 ⑥、支持远程发布流媒体 | 台 | 2 | 9238.97 | 18477.94 |
| 94 | 50-75寸支架 | 套 | 2 | 176.69 | 353.38 |
| 95 | 分区试响 扬声器数量≤10台 | 系统 | 1 | 319.12 | 319.12 |
| 96 | 公共广播、背景音乐系统试运行 | 系统 | 1 | 1126.52 | 1126.52 |
| 97 | 试运行 | 系统 | 1 | 502.87 | 502.87 |
| （十） | 空调系统 |  |  |  |  |
| 98 | 一拖一天花机KFR-120QW/BPR3YC(B3)含5米铜管 | 套(台) | 8 | 12156.79 | 97254.32 |
| 99 | 一拖一天花机KFR-72QW/BPR3YC(B3)含5米铜管 | 套(台) | 5 | 10194.79 | 50973.95 |
| 100 | 一拖一风管机GR-72DW/BPR3DQ-SSX(B3)含5米铜管 | 套(台) | 2 | 8253.48 | 16506.96 |
| 101 | 一拖一风管机GR-51DW/BPR3DQ-SSX(B3)含5米铜管 | 套(台) | 1 | 6291.48 | 6291.48 |
| 102 | 一拖一风管机GR-36DW/BPR3DQ-SSX(B3)含5米铜管 | 套(台) | 1 | 4329.48 | 4329.48 |
| 103 | 线控器XK04-DY485(AUX)-C1(SY) 8键总成 | 个 | 4 | 240.78 | 963.12 |
| 104 | 通风空调系统调试费 | 100工日 | 0.21901 | 1331.66 | 291.65 |
| 105 | 脚手架搭拆费第四册 | 100工日 | 1.262262 | 747.11 | 943.05 |
| 106 | 脚手架搭拆费第五册 | 100工日 | 1.021804 | 747.11 | 763.4 |
| 107 | 脚手架搭拆费第七册 | 100工日 | 0.21901 | 560.33 | 122.72 |
| 108 | 脚手架搭拆费第十册 | 100工日 | 0.371755 | 933.89 | 347.18 |

3、项目施工图设计及要求，详见附件，为招标文件有效组成部分。

4、本工程以设计图纸为计算依据，工程量以实际结算为准。

5、承包方式

本工程承包方式采用包工包料，成交方应按招标文件的要求实行造价、质量、工期、安全、文明施工管理等全面承包方式，以上单价为已包含人工费、材料费、设备费、税费等的综合单价。

6、现场条件和现场踏勘

（1）现场具备施工条件。

（2）投标供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标供应商考虑并包含在投标报价中。成交后，投标供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，投标供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标供应商自行承担。

三、工程报价

1、根据招标控制价、图纸及现场勘察进行报价，本次采购报价采用总价折扣率报价方式，工程量按实结算。折扣率大于100%（不含）或小于0的做无效投标处理，折扣率小数点后最多保留两位，四舍五入）超出最高限价（最高折扣率）以及不按规定报价的投标报价无效。

2、本项目工程水电费由中标方承担。

- 3、施工过程中施工单位应保护好公共设施，投标单位需在报价中考虑。

- 4、计价方式

- （1）采用固定综合单价计价方式。

（2）结算规则：

本项目采用固定综合单价合同结算。合同期间综合单价不予调整，除设计变更、采购文件中规定的可调部分、工程联系单调整外，采购文件之外不可预见的部分，根据采购人实际情况作增减，工程验收后最终以审计为准。结算单价=综合单价*投标折扣率，结算单价作为今后结算的依据。本项目结算方式为按实结算，结算总价不能超过采购预算金额。

（3）报价包含从项目实施到竣工验收、质量保期满需要的全部费用。供应商应根据国家、浙江省、温州市、平阳县的有关规定并结合企业的实际情况进行磋商响应报价。

5、报价应是采购文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现，包括项目实施所需的包含人工费、材料费、设备费（含随机工具、随机附件）、燃料费、机械费、安装费、运输费、行车、保险费、管理费、利润、措施费（如临时措施、环境保护、成品保护等）、税费、水费、电费、安全文明施工费、验收费（含设备调试直至能够正常使用的所有费用）、运行维护费、采购代理费、保险（包括工程一切险、人员意外险）等政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等一切费用等一切费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

6、综合单价确定方式：

（1）合同中已有适用的综合单价的，按合同中已有的综合单价确定；

（2）合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定；

（3）合同中没有类似工程项目单价的，按以下口径重新组价确定：套用《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；按主要材料单价和人工单价依次按施工期间《平阳县综合版信息价》，若无参考同期《温州市年综合版信息价》，若无参考同期《浙江省属造价信息》，信息价没有的材料价格按同期市场价格考虑计算（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照平阳县综合版信息价，如没有则参考温州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）；信息刊物上都没有的主要材料由监理确认材料具体规格型号后，交审计组价后甲方签证确认；综合费用（包干部分除外）按投标价口径计取。

四、相关服务要求

1、工期要求：

（1）▲合同签订后，采购人发出书面通知后90个日历天内完成施工、供货、安装，调试及项目涉及的全部验收工作。

（2）要求按期竣工，如由于施工单位引起工期延期的，延期在30日内（含），每延期一天向发包人支付违约金1000元；超出30日，超出部分每延期一天向发包人支付违约金3000元，限额以总造价的5%为限。

（3）如中标供应商无正当理由而导致延期，经协商无效，采购人有权追究中标供应商的违约责任。

（4）从开工之日起5天没有进场施工的，视成交方自动放弃，采购人有权上报相关行政主管部门进行处罚。

2、人员要求：

（1）人员到岗及相关违约规定：

①项目负责人施工期间到位率不得少于日历天数的70％，即每月22日历天、无故缺勤的采购人可按人民币1000元/天/人进行违约处罚。

②人员未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人有事离岗，需向采购人办理请假手续，未经批准擅自离开施工现场的，中标单位向采购人支付违约金为1000元/天/人，该违约金采购人有权从应付工程款中直接扣除。

- ③中标单位擅自更换项目负责人的违约责任：

本项目的项目负责人原则上不得更换，特殊情况必须更换的，应征得采购人同意，且更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员及采购文件要求，并按项目负责人2万元/次/人1万元/次/人进行违约处罚。

④如中标单位未征得采购人同意擅自更换项目经理，采购人有权要求中标单位予以更正，如拒不更正的，采购人有权解除合同，并按人民币50000元/次进行违约处罚。

⑤其他管理人员：供应商在响应文件中的承诺的管理人员未经采购人同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员、技术负责人，直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

3、质量及保修要求

（1）质量要求：合格。项目质量标准根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 （GB 50550-2010）以及其他相关专业国家地方验收规范标准执行，相关产品设备符合国家标准、行业标准等标准。

（2）中标单位必须严格按照有关现行施工规范精心组织施工，严格把好各道施工工序的质量关，杜绝工程质量事故。

（3）▲本工程项目质保期：整体工程（含提升装修部分和设备产品）自竣工验收合格之日起2年（采购内容中有明确的除外）。

（4）保修要求

4.1 成交供应商应与采购人签订工程质量保修书，成交供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。成交供应商要对其所提供的施工、材料、设备及其内在工程质量负全部责任。

4.2 保修期内，出现质量问题，成交供应商在接到采购人通知必须立即组织人员进场维修，响应时间（到现场）不得大于24小时，一般质量维修需在2天内维修完毕，严重质量问题需在接到甲方通知后24小时内拿出维修方案（须经采购人认可），按维修方案进行维修。若成交供应商未按约定时间派人维修的，缺陷责任期内，甲方有权扣除该质保金用于委托他人或自行组织维修；缺陷期外，成交供应商仍须提供免费、及时的维修维护，直至质保期满。甲方有权视具体情况追究成交供应商延误维修时间造成的一切损失。

4.3成交供应商承诺专设24小时值班电话，提供全面及时的电话技术支持服务。

4.4 质量维修完成后，由甲方组织验收，经甲方签字确认满意后方可视为验收合格及完成本次维修工作。在完成维修后3天内，成交供应商必须提供一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

4.5 成交供应商承诺在质量保修期结束时，由专业工程师对设备进行一次全面的测试，发现由质量缺陷造成的任何故障由成交供应商负责自费解决并必须得到甲方的同意。

4.6 保修费用

属于质量保修范围内的维修费用在质保期内均由成交供应商承担（缺陷责任期内，甲方可从成交供应商质保金中扣除，若质保金不足的，由成交供应商根据维修发生的费用自行承担）。

- 4.7 供应商在投标文件中须说明质保期内提供的服务计划。

4、材料质量要求

（1）工程所需材料必须符合国家标准和图纸要求，供应商负责采购。

（2）供应商在施工过程中严禁使用不环保材料（溶剂、催化剂等）。

（3）本响应文件涉及的其他主要材料及零星材料，各供应商须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。

5、材料的质量保证

（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

（4）所有材料设备必须由监理、业主检验合格且同意后方可进场施工，后期有出现由施工方原因质量问题无条件返工，返工至由监理、业主检验合格为止。材料进场需报验，不合格材料不得进入施工现场。如果出现原材料检验不合格的情况，所有责任由施工单位自行承担，并及时更换为符合要求的材料。

6、其它要求

（1）材料进场和隐蔽工程等必须进行报验，采购方同意后方可进行下一道工序。

（2）安全要求：施工单位须严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《企业安全生产许可证条例》等法律法规，项目负责人和安全管理人员认真履行安全生产管理职责，负责工程现场的施工安全；施工过程中发生的一切非采购方原因的安全事故由施工单位全权负责。

（3）文明要求

3.1 施工过程中，必须做到文明施工。工序衔接交叉合理，交接责任明确，施工场地整洁、卫生、道路畅通，有必要的围护和遮挡措施等。

3.2 建筑垃圾必须及时清运，费用自理。

3.3 如施工单位未能及时清理，由采购方安排清理的，费用在结算时从工程款项中扣除。施工过程中应做好对现有公共设施的保护措施，如有损坏由施工单位全额赔偿。

7、施工

（1）施工地点：采购人指定地点。

（2）施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

（3）施工过程中发生的费用由中标供应商负责。

8、工程验收

（1）工程质量要求：国家施工验收规范合格标准

（2）成交供应商必须按照采购人要求进行验收，并提供相关验收资料。

（5）验收合格条件

5.1施工质量符合合同要求。

5.2竣工验收过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到采购人认可。

5.3所有合同中规定的资料都已提交。验收时须提供竣工图。

5.4技术文件都已按采购人存档备案的要求提交并得到接受。

5.5甲乙双方共同签署验收合格证书。

（6）中标人按验收技术要求进行最终质量验收，并承担施工质量责任。

五、支付及合同考核

1、付款方式及履约保证金

（1）履约保证金：

1.1 履约保证金的收取：供应商应在签订合同后7个工作日内，向采购人交纳合同总金额1%的履约保证金（采用银行转账或银行、保险公司保函等非现金方式提交）。如中标供应商未在规定的时间内提交履约保证金则采购人有权终止合同。

1.2 履约保证金的退取：本项目在通过验收后7个工作日内，无质量问题履约保证金无息返还。中标人不能按期保质保量完成本项目服务，除承担相关责任外，甲方可相应没收履约保证金。

1.3 保函应满足以下几个条件：1）为无条件保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；2）保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止；3）如果由于银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。）

2、支付方式（具体按财政资金拨款情况或按实际签订的合同约定（须符合浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)相关规定））：

（1）预付款：合同签订、中标人递交履约保证金后，且施工单位主要施工管理人员到位及主要施工机械设备进场经采购人、监理人确认后7个工作日内采购人向承包方支付合同金额30%的预付款（预付款于前两期项目进度款中平均扣回）。（注：根据浙财采监[2022]3号文件，供应商若为大型企业，可降低预付款或不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）

（2）按照每月计量和支付项目进度款，每期进度款支付额为该期内实际完成合格工程量价款的85%（预付款于前两期项目进度款中平均扣回）。每期已完工程量由采购人（监理）验收确认，确认结果仅作为进度款支付依据，最终结算以审价部门审计为准。

（3）项目竣工验收合格，中标单位技术移交并递交项目竣工验收所需的完整资料后，采购人支付至合同价的85%；

- （4）经第三方造价咨询单位审核工程结算后支付至结算价款的98.5%，如中标供应商提供质保金保函的可支付至结算价款的100%。剩余工程款1.5%在验收后满2年无质量问题后扣除相应的违约金后内全部结清（不计利息）。

（5）供应商方每次申请付款时必须出具正式发票。否则采购人有权拒付费用，并不承担延期付款的违约责任。

- 第三部分  供应商须知

一、说明

1、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

2、供应商必须投全部标的，否则按无效投标处理。

3、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

4、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

5、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

6、供应商投标报价超出该采购预算（最高限价），该供应商按无效投标处理。▲

7、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。

8、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

9、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间；

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

▲11、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

- 本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

15、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

二、供应商资格要求

按采购公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件约束力

▲供应商一旦获取了本采购文件并参加磋商报价，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.2采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

2.1供应商对采购文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在磋商通知(邀请)书规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面或网上答疑形式予以答复。

2.2供应商在收到采购代理机构书面形式的补充文件时须签收回执单，并传真至采购代理机构。

3、采购文件的修改

3.1在报价截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟递交磋商响应文件截止时间和磋商开始时间，并将此变更通知供应商。

四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及采购要求，详细编制磋商响应文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的报价。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许报价在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。（是否为重大偏离由磋商采购小组判定）

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关服务，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其报价的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按采购文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件；

4） 法定代表人证明（或法定代表人授权书）。

上述资格条件审查材料2-4项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、商务技术文件组成

1) “技术资信部分”封面；

2）技术资信评分项索引表；

3）供应商参与国企采购活动投标资格声明；

4）磋商函；

5）诚信投标承诺书；

6）投标供应商情况声明；

7）商务响应表、技术响应表；

8）业绩（如有则提供，复印件加盖公章）；

9）针对本项目拟派人员名单；

10）供应商认为有必要提供的其他材料或说明；

11）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料。

2.3、报价文件组成

1）报价文件封面

2）开标一览表

3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料（如是）

2.2 响应文件的编制

2.2.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2.2.2磋商供应商应当按照 “响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

2.2.3“响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

2.2.4《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。

2.2.5《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

2.2.6磋商供应商没有按照 “响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商供应商的风险，由此造成的一切后果由磋商供应商自行承担。

2.3 响应文件的签章

2.3.1《响应文件》的签章：电子签章；

2.3.2《响应文件》应由磋商供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖磋商供应商公章，否则无效。

2.3.3具体需要签章的内容见采购文件提供的“响应文件格式”，应签章而未签章的材料视为未提供，可能导致投标无效。

2.3.4电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

2.4 响应文件的形式

2.4.1响应文件的形式：电子响应文件；

2.4.2“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

2.5 响应文件的份数

2.5.1响应文件的份数：一份。

3、磋商报价

3. 1磋商报价应按采购文件中提供的相关报价格式填写；

3. 2本项目磋商时，设有最终报价环节；

3. 3本次项目以人民币报价，开启在线多轮报价后，以最终报价（人民币价格）为准；投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

3.4供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购说明，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定投标价。

3.5投标报价是指磋商供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了本项目提供服务的费用、利润、税费、其它相关费用（包括评审验收费用）、采购代理服务费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。

供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。

4、磋商响应文件的有效期

4.1自报价日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

4.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

4.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

5、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在磋商响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台拒收。

磋商响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。磋商响应截止时间后，磋商供应商在《响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其响应文件的，采购人将按采购预算金额的5%对其进行追偿（追偿金额不足伍万的按伍万计），以弥补采购人、采购代理机构损失，同时将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

6、响应文件的上传和递交

6. 1“响应文件”的上传、递交：见磋商通知（邀 请）书。

6.2 “电子加密响应文件”解密和异常情况处理

6.2.1“电子加密响应文件”解密：见磋商通知（邀 请）书

五、磋商

5.1 磋商时间、地点

5.1.1磋商时间：见磋商通知（邀 请）书。

5.1.2磋商地点：见磋商通知（邀 请）书。

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

5.2 磋商准备

5.2.1磋商的准备工作由采购组织机构负责落实；

5.2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商供应商如不参加磋商会议的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时磋商供应商因未参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。如有需要，采购代理机构将邀请各磋商供应商代表现场出席磋商会议。磋商会议现场谢绝无关人员进入；

5.3 磋商流程（两阶段）

5.3.1磋商会议第一阶段

（1）磋商会议准时开始。向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，视为响应文件撤回。

异常情况处理：已上传“电子加密响应文件”的磋商供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法按时解密“电子加密响应文件”的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束后，开启响应文件。进入“开标记录”环节，采购代理机构在线检查供应商是否符合开标情况。

（3）在开标过程中，如磋商小组对磋商响应文件有疑问，磋商小组组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函（在线询标），供应商应在“澄清截止时间”内作出澄清，上传“澄清函”。

（4）资格审查。采购人或采购代理机构对各个磋商供应商在线资格审查；

（5）符合性评审。磋商小组对磋商响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应性进行审查，并在线录入符合性审查的最终结果。

（6）商务技术评分。磋商小组对各有效的磋商供应商进行在线商务技术评分。评分结束后，将在线进行商务技术评分汇总。

（7）第一阶段磋商结束。

5.3.2磋商会议第二阶段

商务技术评审结束后，根据项目情况，开启“新一轮报价”。供应商在线参与报价，以最终报价为准。供应商应关注报价时限。供应商签字确认（10分钟内不确认的，视为无异议）。

（3）多轮报价结束后，进入在线“报价评审”，计算各磋商供应商的报价得分；

（4）得分汇总。汇总各磋商供应商的总得分情况。

（5）结果公布。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化招标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

六、磋商供应商资格审查

6.1采购人或采购代理机构依法对各磋商供应商的资格进行审查，审查各磋商供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人对磋商供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现磋商供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究磋商供应商的法律责任。

6.2磋商供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“磋商供应商资格要求”的，采购人将对其作资格审查不合格处理（无效投标），并不再将其响应文件提交磋商小组进行后续评审。

6.3有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标，并不再将其投标提交磋商小组进行后续评审：

1）未按采购文件“资格文件”要求提交资格证明文件的；

2）提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3）资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位盖章、签字的；

4）资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

七、评审

7.1 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定的条件及相关法律法规规定履行职责。

7.2 磋商小组的组建

7.2.1磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

7.2.2磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

7.3 磋商小组的职责

7.3.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求磋商供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

7.4 评审原则

7.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

7.4.2评审工作将依据采购文件、响应文件及采购文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。

7.5 评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

7.6 评委纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

7.7 评审方法和标准

磋商小组将按照采购文件中事先规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术的评估、与评价。详细评审方法和标准见本采购文件第七章《评审办法》。

7.8、▲磋商采购小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见采购文件附件—磋商响应文件格式）；

3）明显不符合技术标准要求或不满足采购文件技术要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的；

4）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款，经磋商后供应商拒绝修正的；

5）不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定）；

6）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件；

7.9本次采购，所有供应商最终报价均超出采购预算金额，采购人不能确认支付的，本次采购做流标处理。

7.10本次采购，如果经过磋商后供应商的付款方式或完工期出现负偏差的，则该供应商磋商响应文件按无效处理。

7.11可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

八、授予合同

1、确定成交的供应商

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

2、成交通知书

2.1、采购代理机构在浙江省政府采购网上公告成交结果，公告期为1个工作日，同时将向成交供应商发出成交通知书。如发现成交供应商资格无效，则重新组织采购活动；新的成交供应商确定后，代理机构向新的成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

3、磋商采购小组对未成交的供应商不作原因解释。

4、签订合同

4.1、公示期结束后，成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书，并到采购人处与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内（中标通知书发出后30日历天内）未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并上报财政主管部门进行相应处罚。

5、招标代理服务费

中标供应商在领取中标通知书前向招标代理咨询机构支付招标代理咨询费24000元，按国家发展计划委员会文件《计价格〔2002〕1980号》工程类。招标代理咨询费包含在投标总价中，招标代理咨询服务费不需在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：

账户名称：浙江欣宙工程管理有限公司

账号：1203283109200164016

开户银行：中国工商银行股份有限公司平阳敖江支行

- 第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （标的名称） ，属于建筑业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料

- 第五部分     合同格式（仅供参考）

甲方：平阳县萧江新农村建设投资有限公司

乙方：

双榕社区“共享社·幸福里”活动阵地改造提升项目(项目名称)经 浙江欣宙工程管理有限公司(采购代理机构)以竞争性磋商文件在    年   月   日进行采购。

确定         为成交人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

1.2供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在报价文件中予以说明，并由询价采购小组鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在报价文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对本项目采购内容及具体要求作出实质性回应。

4、本招标文件中涉及的金额均以人民币为单位计算。

二、采购内容

- 1、项目概况：计划打造社区级五星级样板，该阵地以“一老一小”为服务重点，打造面积1100余平方米，计划建设集党群服务中心、养老照料中心、邻里食堂、托育服务机构、邻里书吧、健康诊疗室、理疗室、茶艺教室、影音室、综合教室、百姓健身房、老年大学等功能为一体的综合体。

- 具体做法详见附件图纸，招标控制价、综合单价及详细工程量详见附件招标控制价。

- 2、项目工程量清单预算

本项目招标控制价（工程量清单预算），为采购文件有效组成部分。（以下所有参数是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的产品参加。产品性能是否更优由磋商采购小组按少数服从多数原则认定。）

合同签订时加入清单

3、项目施工图设计及要求，详见附件，为招标文件有效组成部分。

4、本工程以设计图纸为计算依据，工程量以实际结算为准。

5、承包方式

本工程承包方式采用包工包料，成交方应按招标文件的要求实行造价、质量、工期、安全、文明施工管理等全面承包方式，以上单价为已包含人工费、材料费、设备费、税费等的综合单价。

6、现场条件和现场踏勘

（1）现场具备施工条件。

（2）投标供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标供应商考虑并包含在投标报价中。成交后，投标供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，投标供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标供应商自行承担。

三、工程报价

1、根据招标控制价、图纸及现场勘察进行报价，本次采购报价采用总价折扣率报价方式，工程量按实结算。折扣率大于100%（不含）或小于0的做无效投标处理，折扣率小数点后最多保留两位，四舍五入）超出最高限价（最高折扣率）以及不按规定报价的投标报价无效。

2、本项目工程水电费由中标方承担。

- 3、施工过程中施工单位应保护好公共设施，投标单位需在报价中考虑。

- 4、计价方式

- （1）采用固定综合单价计价方式。

（2）结算规则：

本项目采用固定综合单价合同结算。合同期间综合单价不予调整，除设计变更、采购文件中规定的可调部分、工程联系单调整外，采购文件之外不可预见的部分，根据采购人实际情况作增减，工程验收后最终以审计为准。结算单价=综合单价*投标折扣率，结算单价作为今后结算的依据。本项目结算方式为按实结算，结算总价不能超过采购预算金额。

（3）报价包含从项目实施到竣工验收、质量保期满需要的全部费用。供应商应根据国家、浙江省、温州市、平阳县的有关规定并结合企业的实际情况进行磋商响应报价。

5、报价应是采购文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现，包括项目实施所需的包含人工费、材料费、设备费（含随机工具、随机附件）、燃料费、机械费、安装费、运输费、行车、保险费、管理费、利润、措施费（如临时措施、环境保护、成品保护等）、税费、水费、电费、安全文明施工费、验收费（含设备调试直至能够正常使用的所有费用）、运行维护费、采购代理费、保险（包括工程一切险、人员意外险）等政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等一切费用等一切费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

6、综合单价确定方式：

（1）合同中已有适用的综合单价的，按合同中已有的综合单价确定；

（2）合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定；

（3）合同中没有类似工程项目单价的，按以下口径重新组价确定：套用《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；按主要材料单价和人工单价依次按施工期间《平阳县综合版信息价》，若无参考同期《温州市年综合版信息价》，若无参考同期《浙江省属造价信息》，信息价没有的材料价格按同期市场价格考虑计算（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照平阳县综合版信息价，如没有则参考温州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）；信息刊物上都没有的主要材料由监理确认材料具体规格型号后，交审计组价后甲方签证确认；综合费用（包干部分除外）按投标价口径计取。

四、相关服务要求

1、工期要求：

（1）▲合同签订后，采购人发出书面通知后90个日历天内完成施工、供货、安装，调试及项目涉及的全部验收工作。

（2）要求按期竣工，如由于施工单位引起工期延期的，延期在30日内（含），每延期一天向发包人支付违约金1000元；超出30日，超出部分每延期一天向发包人支付违约金3000元，限额以总造价的5%为限。

（3）如中标供应商无正当理由而导致延期，经协商无效，采购人有权追究中标供应商的违约责任。

（4）从开工之日起5天没有进场施工的，视成交方自动放弃，采购人有权上报相关行政主管部门进行处罚。

2、人员要求：

（1）人员到岗及相关违约规定：

①项目负责人施工期间到位率不得少于日历天数的70％，即每月22日历天、无故缺勤的采购人可按人民币1000元/天/人进行违约处罚。

②人员未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人有事离岗，需向采购人办理请假手续，未经批准擅自离开施工现场的，中标单位向采购人支付违约金为1000元/天/人，该违约金采购人有权从应付工程款中直接扣除。

- ③中标单位擅自更换项目负责人的违约责任：

本项目的项目负责人原则上不得更换，特殊情况必须更换的，应征得采购人同意，且更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员及采购文件要求，并按项目负责人2万元/次/人1万元/次/人进行违约处罚。

④如中标单位未征得采购人同意擅自更换项目负责人，采购人有权要求中标单位予以更正，如拒不更正的，采购人有权解除合同，并按人民币50000元/次进行违约处罚。

⑤其他管理人员：供应商在响应文件中的承诺的管理人员未经采购人同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员、技术负责人，直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

3、质量及保修要求

（1）质量要求：合格。项目质量标准根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 （GB 50550-2010）以及其他相关专业国家地方验收规范标准执行，相关产品设备符合国家标准、行业标准等标准。

（2）中标单位必须严格按照有关现行施工规范精心组织施工，严格把好各道施工工序的质量关，杜绝工程质量事故。

（3）▲本工程项目质保期：整体工程（含提升装修部分和设备产品）自竣工验收合格之日起2年（采购内容中有明确的除外）。

（4）保修要求

4.1 成交供应商应与采购人签订工程质量保修书，成交供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。成交供应商要对其所提供的施工、材料、设备及其内在工程质量负全部责任。

4.2 保修期内，出现质量问题，成交供应商在接到采购人通知必须立即组织人员进场维修，响应时间（到现场）不得大于24小时，一般质量维修需在2天内维修完毕，严重质量问题需在接到甲方通知后24小时内拿出维修方案（须经采购人认可），按维修方案进行维修。若成交供应商未按约定时间派人维修的，缺陷责任期内，甲方有权扣除该质保金用于委托他人或自行组织维修；缺陷期外，成交供应商仍须提供免费、及时的维修维护，直至质保期满。甲方有权视具体情况追究成交供应商延误维修时间造成的一切损失。

4.3成交供应商承诺专设24小时值班电话，提供全面及时的电话技术支持服务。

4.4 质量维修完成后，由甲方组织验收，经甲方签字确认满意后方可视为验收合格及完成本次维修工作。在完成维修后3天内，成交供应商必须提供一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

4.5 成交供应商承诺在质量保修期结束时，由专业工程师对设备进行一次全面的测试，发现由质量缺陷造成的任何故障由成交供应商负责自费解决并必须得到甲方的同意。

4.6 保修费用

属于质量保修范围内的维修费用在质保期内均由成交供应商承担（缺陷责任期内，甲方可从成交供应商质保金中扣除，若质保金不足的，由成交供应商根据维修发生的费用自行承担）。

- 4.7 供应商在投标文件中须说明质保期内提供的服务计划。

4、材料质量要求

（1）工程所需材料必须符合国家标准和图纸要求，供应商负责采购。

（2）供应商在施工过程中严禁使用不环保材料（溶剂、催化剂等）。

（3）本响应文件涉及的其他主要材料及零星材料，各供应商须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。

5、材料的质量保证

（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

（4）所有材料设备必须由监理、业主检验合格且同意后方可进场施工，后期有出现由施工方原因质量问题无条件返工，返工至由监理、业主检验合格为止。材料进场需报验，不合格材料不得进入施工现场。如果出现原材料检验不合格的情况，所有责任由施工单位自行承担，并及时更换为符合要求的材料。

6、其它要求

（1）材料进场和隐蔽工程等必须进行报验，采购方同意后方可进行下一道工序。

（2）安全要求：施工单位须严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《企业安全生产许可证条例》等法律法规，项目负责人和安全管理人员认真履行安全生产管理职责，负责工程现场的施工安全；施工过程中发生的一切非采购方原因的安全事故由施工单位全权负责。

（3）文明要求

3.1 施工过程中，必须做到文明施工。工序衔接交叉合理，交接责任明确，施工场地整洁、卫生、道路畅通，有必要的围护和遮挡措施等。

3.2 建筑垃圾必须及时清运，费用自理。

3.3 如施工单位未能及时清理，由采购方安排清理的，费用在结算时从工程款项中扣除。施工过程中应做好对现有公共设施的保护措施，如有损坏由施工单位全额赔偿。

7、施工

（1）施工地点：采购人指定地点。

（2）施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

（3）施工过程中发生的费用由中标供应商负责。

8、工程验收

（1）工程质量要求：国家施工验收规范合格标准

（2）成交供应商必须按照采购人要求进行验收，并提供相关验收资料。

（5）验收合格条件

5.1施工质量符合合同要求。

5.2竣工验收过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到采购人认可。

5.3所有合同中规定的资料都已提交。验收时须提供竣工图。

5.4技术文件都已按采购人存档备案的要求提交并得到接受。

5.5甲乙双方共同签署验收合格证书。

（6）中标人按验收技术要求进行最终质量验收，并承担施工质量责任。

五、支付及合同考核

1、付款方式及履约保证金

（1）履约保证金：

1.1 履约保证金的收取：供应商应在签订合同后7个工作日内，向采购人交纳合同总金额1%的履约保证金（采用银行转账或银行、保险公司保函等非现金方式提交）。如中标供应商未在规定的时间内提交履约保证金则采购人有权终止合同。

1.2 履约保证金的退取：本项目在通过验收后7个工作日内，无质量问题履约保证金无息返还。中标人不能按期保质保量完成本项目服务，除承担相关责任外，甲方可相应没收履约保证金。

1.3 保函应满足以下几个条件：1）为无条件保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；2）保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止；3）如果由于银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。）

2、支付方式（具体按财政资金拨款情况或按实际签订的合同约定（须符合浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)相关规定））：

（1）预付款：合同签订、中标人递交履约保证金后，且施工单位主要施工管理人员到位及主要施工机械设备进场经采购人、监理人确认后7个工作日内采购人向承包方支付合同金额30%的预付款（预付款于前两期项目进度款中平均扣回）。（注：根据浙财采监[2022]3号文件，供应商若为大型企业，可降低预付款或不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）

（2）按照每月计量和支付项目进度款，每期进度款支付额为该期内实际完成合格工程量价款的85%（预付款于前两期项目进度款中平均扣回）。每期已完工程量由采购人（监理）验收确认，确认结果仅作为进度款支付依据，最终结算以审价部门审计为准。

（3）项目竣工验收合格，中标单位技术移交并递交项目竣工验收所需的完整资料后，采购人支付至合同价的85%；

- （4）经第三方造价咨询单位审核工程结算后支付至结算价款的98.5%，如中标供应商提供质保金保函的可支付至结算价款的100%。剩余工程款1.5%在验收后满2年无质量问题后扣除相应的违约金后内全部结清（不计利息）。

（5）供应商方每次申请付款时必须出具正式发票。否则采购人有权拒付费用，并不承担延期付款的违约责任。

十、本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。

3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：

（1）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

（2）其它弄虚作假及其他不正当行为。

（3）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；

（4）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

（5）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。

十一、与履行本合同有关的下列文件，经双方确认后，为本合同的组成部分：

1、本合同书及附件；

2、双方协商同意的变更、纪要、协议；

3、与履行本合同有关的技术文件。

十二、争议解决方式

双方因履行本合同而发生的争议，应当协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第（一）种方式处理：

（一）申请提请温州市仲裁委员会根据仲裁规则仲裁；

（二）依法向平阳县人民法院起诉。

十三、其他

（一）本合同一式	份，甲方	份，乙方	份，丙方	    份，代理公司壹份。

（二）本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《民法典》有关条文执行。由双方本着实事求是的精神友好协商解决。

（三）本合同经双方签字盖章后生效。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 第六部分    附件---响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，磋商供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

- 一、“资格文件”格式

- 1.1 “资格文件”封面

项  目  名  称

响 应 文 件

（资格文件）

项目编号：__________________________________________________

磋商供应商名称（盖章）：_____________________________________

磋商供应商地址：__________________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_________________________

日期：_________________________________________________________

- 1.2 磋商供应商资格审查声明函

磋商供应商资格审查声明函

平阳县萧江新农村建设投资有限公司：

我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：

- 我方具有独立承担民事责任的能力；

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

- 我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

- 我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

- 我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，不属于使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，可承接      （项目名称）  的相关服务内容。

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：______________________

日期：________年____月____日

- 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

- 1.4-1法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：    年   月    日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：      职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位电子公章）

年   月   日

（注：如为法定代表人参与的只须提供法定代表人身份证明。非法定代表人参加开标的，则无须提供。）

- 1.4-2法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县萧江新农村建设投资有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

- 二、“商务技术文件”格式

- 2.1 “商务技术文件”封面

项  目  名  称

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目编号： ___________________________________________________

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

- 2.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

- 2.3供应商参与国企采购活动投标资格声明函

供应商参与国企采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

- 2.4磋商函

磋商函

平阳县萧江新农村建设投资有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

- 2.5诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

日 期

- 2.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

- 2.7商务偏离表、技术偏离表（未提供此表视为默认）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 2.8 类似项目业绩证明

类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 2.9针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本表人员有相关证书的应随表提交相关证书复印件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商盖章：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 2.10供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

- 三、“报价文件”格式

- 3.1 “报价文件”封面

项 目 名 称

响 应 文 件

（报价文件）

项目编号： _______________________________________________

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

- 3.2开标一览表

开标一览表

项目名称：                                         招标编号：

| 项目名称 | 投标折扣率 | 确认声明书是否签署 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双榕社区“共享社·幸福里”活动阵地改造提升项目 | % |  |  |

▲结算单价=综合单价*投标折扣率。

▲开标一览表中投标折扣率为综合单价折扣（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用，招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.3中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称） ，属于建筑业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

- 第七部分   确定成交供应商办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、响应文件递交截止

1.1、按竞争性磋商文件规定的时间递交响应文件。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商第一次报价不公开。

2.1、如磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在线通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.4、本项目磋商采用在线发起询标（谈判）进行磋商。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。超过规定时间提交的最终磋商报价作无效处理。

3、评审原则和方法

3.1、磋商小组负责审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商响应文件无效。

3.2、磋商小组将分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

3.3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。

本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分最高的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4、响应文件的澄清

4.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为响应文件内容的一部分。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

- 评标细则

一、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果供应商的报价均超出采购最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信业绩等综合评分  70分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 2分 | 投标人具有有效期内的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，每个得1分，最高得2分。 注：提供相关资质材料扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。 |
| 2 | 认证证书 | 3分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。 注：提供相关材料扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。 |
| 3 | 同类项目业绩 | 3分 | 根据投标人自2020年1月1日以来完成过类似装修业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：需同时提供合同复印件（或中标通知书）及验收报告复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。 |
| 4 | 产品、平台性能参数 | 18分 | 根据供应商投标产品配置及技术参数的符合性打分：招标文件技术参数中带★指标的为重要的技术指标，每项负偏离扣1分，扣完为止。（要求提供证明材料不提供或不满足视为负偏离处理） 注：需提供要求的证明材料并加盖投标单位公章，否则不得分。 |
| 5 | 项目团队实力 | 6分 | 1、拟投入项目负责人具有建筑工程专业注册建造师二级及以上，同时具有“三类人员”安全生产考核B类合格证，本项最高得3分，缺一不得分。 2、项目技术负责人具有建筑工程类专业中级工程师职称得1分，建筑工程类专业高级工程师职称得3分，最高得3分。 注：需提供相关人员有效的证书扫描件及在投标截止前六个月内连续三个月及以上在本单位参保的社保证明复印件加并盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。 |
|  |  | 5分 | 项目团队其他人员（除项目总负责人、项目技术负责人外）项目组成员中有人员具有安全员（“三类人员”安全生产考核C类合格证）、装饰装修质量员、装饰装修施工员、建筑电工证、建筑焊工证、建筑架子工（普通脚手架）、信息系统运行维护项目经理、IT服务项目经理、IT服务工程师、信息系统专家等以上证书，每提供一种证书得0.5分，最高得5分。 注：以上人员均不得兼任，且需提供相关人员有效的证书扫描件及在投标截止前六个月内连续三个月及以上在本单位参保的社保证明复印件加并盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。 |
| - 6 | 实施方案 | 3分 | 根据投标人对本项目具体实施方案，对质量控制方案、质量控制及保障措施等由专家进行综合打分0-3分。 |
|  |  | 3分 | 根据投标人安全生产、文明施工与施工降噪措施的针对性、完整性和合理性，由专家进行综合打分0-3分。 |
|  |  | 3分 | 根据投标人针对本次项目建立专业的培训计划及培训质量等方案，由专家进行综合打分0-3分。 |
|  |  | 3分 | 根据投标人针对本项目的理解程度及提出的合理化建议，由专家进行综合打分。（0-3分） |
| 7 | 设计方案 | 16分 | 投标人提供室内及室外展陈策划文案，包括策划文案、平面图、施工图、效果图及文化展陈效果，符合本项目建设需求内容进行打分0-16分。 其中：内容详细完善11-16分，内容比较详细完善6-10分，内容不详细完善0-5分。 |
| 8 | 售后服务方案 | 3分 | 根据投标人针对本项目制定的产品运行服务保障措施和故障响应修复时间等情况由专家进行综合打分0-3分。 |
| 9 | 节能环保 | 2分 | （1）投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得1分，但属于政府强制采购节能产品的不得分； （2）投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得1分。 说明：投标文件中必须提供所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

国企采购活动现场确认声明书

浙江欣宙工程管理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加双榕社区“共享社·幸福里”活动阵地改造提升项目（采购编号：XZPYCG240428002）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：99729926@qq.com

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：                       联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。