龙 港 市 政 府 采 购 招 标 文 件 项目名称：龙港市智慧城市一期项目 采购编号：LGCG2020040 采购方式：公开招标 采 购 人：龙港市智慧城市建设中心 代理机构：温州超然招标代理有限公司 联 系 人：洪先生 联系电话：0577-68803069 联系传真：0577-68803069 备案机构：龙港市财政局财政督查科 2020年06月

温州超然招标代理有限公司关于龙港市智慧城市一期项目的公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定， 龙港市智慧城市建设中心就龙港市智慧城市一期项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。因在疫情防控期间，后续可能会根据疫情变化和财政最新规定（若有）发布更正公告，请持续关注。

一．招标项目编号: LGCG2020040

二．采购组织类型：分散采购委托代理

三．招标项目概况:

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙港市智慧城市一期项目 | 1 | 项 | 4505万元 | 详见招标文件 |  |

四．投标供应商资格要求:

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本次项目谢绝联合体投标。

4、特殊说明：依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，允许满足上述条款的供应商在温州地区所设立的分支机构独立参加本次项目的投标，但该分支机构必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法在温州地区办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权，或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

五．招标文件的获取:

1、本项目招标文件实行“浙江政府采购网”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、获取地点：

（1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

3、获取方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）；

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：a) 有效的企业营业执照（或事业单位法人证书）及税务登记证或三（五）证合一证照（复印件并加盖公章）；b)报名登记表。

(注：本次项目允许满足投标人资格条件的分支机构独立参与投标，当投标人为分支机构时，本文件所列“法定代表人”即指该分支机构营业执照上所列的“负责人”)；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

六．投标截止时间：2020-07-13　14:30

七．投标地址：龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼收标区）

八．开标时间：2020-07-13　14:30

九．开标地址：龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼开标室）

十．投标保证金：按照《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2020〕5号文件规定，投标人无需缴纳投标保证金。

十一．其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2．落实的政府采购政策：

（1）小、微企业价格扣除扶持政策：本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见招标文件“第六部分评标办法”。

（2）监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见招标文件“第六部分评标办法”。

3．潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，进入浙江省政府采购供应商库，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（网址：www.zjzfcg.gov.cn）。

4．本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知(邀请)书”。

十二．联系方式

1、采购代理机构名称：温州超然招标代理有限公司

联系人：洪世铭（18267789396）

联系电话：0577-68803069

传真：0577-68803069

地址：温州市龙港市锦港嘉园1幢2505室

2、采购人名称：龙港市智慧城市建设中心

联系人：刘先生

联系电话：0577-59911755

传真：0577-59911755

地址：龙港市行政副中心1号楼5楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：龙港市财政局财政督查科

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-68081617

传真：0577-68081617

地址：龙港市龙港大道与西五街交叉路口

供应商报名登记表

| 日 期 |  | 2020年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 招标编号 |  |  |  |  |
| 投标单位名称 |  | （公章） |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |
| E-mail |  |  | 邮政编码 |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |
| 提交的报名文件资料 |  |  |  |  |
| 序号 | 报名资料 |  | 是否提交 | 备 注 |
| 1 | 有效的工商营业执照（复印件并加盖公章） |  |  | 注册资金： 万元 法人代表： |
| 2 | 法定代表人授权委托书、被授权人身份证（复印件） |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

### 投标通知(邀请)书

温州超然招标代理有限公司受龙港市智慧城市建设中心委托，就龙港市智慧城市一期项目进行公开招标，我们现通知贵公司（企业）参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 招标编号 | LGCG2020040 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 龙港市智慧城市一期项目 |
| 资金来源 | 财政拨款 |
| 预算金额 | 约4505万元人民币（注：最终结算时采购总价不得超出预算金额） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 120日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本6份 |
| 招标文件获取 | 免费获取 |
| 投标文件递交至 | 龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼收标区） |
| 投标截止与开标时间 | 2020年07月13日14:30:00 |
| 投标开标地点 | 龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼开标室） |
| 质疑时间、地点及受理人 | （1）质疑时间：按公告规定时间执行。 （2）质疑受理地点：温州超然招标代理有限公司（龙港市锦港嘉园1号楼2505室），必须以书面形式传真至招标代理机构。 （3）质疑受理人：陈奇，联系电话：0577-68803069。 |
| 投标文件递交方式及注意事项 | 供应商可采用现场方式或邮寄方式递交投标文件： 1、现场递交：请投标人代表（原则上最多派一名）全程佩戴口罩等防护工具。进入龙港市公共资源交易中心前，进行身份证实名登记，出示健康码，自觉接受体温检测、防疫询问，并如实报告情况，通过身份核验和体温检测正常方可入场递交投标文件。出现发热症状等可疑情况，将予以劝离并登记上报。 2邮寄方式递交：依据《浙江省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监〔2020〕1 号）文件规定，本项目投标文件接受邮寄形式送达（以邮寄送达时间为准，投标人需自行考虑风险），投标文件必须按招标公告中规定的投标文件递交截止时间前送达，邮寄至龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼收标区）（联系人：洪世铭，联系电话：18267789396），具体邮寄事宜可向代理机构咨询，接收邮寄投标文件时间为投标文件递交截止时间前5个工作日内。 3、因疫情原因，投标供应商人员应严格遵守新冠肺炎疫情防控期间的相关规定，做好相应防护工作。 |
| 重要提醒 | （1）招标文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标无效。 （2）本次项目允许满足投标人资格条件的分支机构独立参与投标，当投标人为分支机构时，本文件所列“法定代表人”即指该分支机构营业执照上所列的“负责人”； （3）如投标人是某企业的分支机构独立参与投标时，在组织商务、技术评审或资格性审查时，属于投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不得作为该投标人的资信文件予以确认或审查通过。 |
| ▲信用记录查询与使用 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 小型、微型企业扶政策 | （1）小、微企业价格扣除扶持政策：本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》 （浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。 （2）监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库[2017]141 号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。 |
| 其他政策说明 | 本项相关金融政策按《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战 进一步做好政府采购资金支持 企业发展工作的通知》浙财采监〔2020〕3 号文件以及《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》温财采〔2020〕3号文件要求执行。 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归招标代理机构与采购人所有。 |

### 招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、授予合同

第四部分、合同主要条款

第五部分、投标文件格式

商务部分

技术部分

第六部分、评标办法

注：本次文件中有些文字条款已用加粗、加符号★、●加下划线的形式强调，这些特别强调的条款及内容，有些是重要条款，有些将在评审过程中量化，如有违反将导致对供应商不利的评审，直至投标文件被拒绝。

### 第一部分项目简介

一、项目简介

经批准，温州超然招标代理有限公司对龙港市智慧城市一期项目进行公开招标采购。本次招标的资金已经落实，我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

### 第二部分招标内容及技术要求

### 一、采购总说明

1、本部分所描述的采购服务要求为本项目的最低要求，投标供应商可根据自身的实际情况提供高于本项目最低要求的服务产品。投标供应商所提供的服务产品除需符合本项目的采购要求外，如有国家标准或行业标准的，还需符合国家标准或行业标准（国家标准高于行业标准的以国家标准为准，行业标准高于国家标准的以国家标准为准）。

2、投标供应商提供的服务产品与本部分所描述的采购服务要求不一致时，投标供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标供应商的服务产品能否达到要求。如投标供应商没有在投标文件中提出异议，则视为投标供应商提供的服务产品完全按照本采购文件要求。

3、本招标文件中涉及的金额均以人民币为单位计算。

### 二、采购内容及要求

（一）建设目标

本期项目建设致力于构建“龙港市新型智慧城市”技术框架与长效智能运营体系，以智慧城市和数字经济作为龙港市经济社会发展的新动能，通过在基础设施、善政、惠民、兴业等领域实施一批基础性、创新性、引领性的重点工程，建成相对完善的边缘计算中心基础设施和数据中枢资源体系，以城市管理精细敏捷、政务服务高效协同、产业经济繁荣发展、市民生活和谐宜居为重点，有效支撑城市治理、民生服务、产业发展，着力打造智慧龙港新特色，争创全国县域智慧城市标杆。

本项目遵循“统筹建设、急用先行、分批部署”的理念，逐步建设龙港本地的个性化业务需求，助力龙港成功打造活力创新城、高端产业城、现代智慧城、幸福宜居城、平安善治城，真正实现龙港从“镇”到“市”的跨越，建设成为温州大都市区南部中心城市。

（二）建设任务

龙港市新型智慧城市建设方案内容，总体上概括为“1个数字底座，N个方向，1个城市智能运营中中心（大脑）”（示意图如下）。前期主要在打好底座，便于后续智慧应用不断丰富。

“一个中心”：打造智慧龙港城市智能运营中心，建设龙港市智慧城市运营管理中心，充分整合、挖掘现有数据资源，并将各项关键数据进行综合展现，数据来源于相关委办局建设的基层治理、智慧城管、智慧执法等数据，支撑总体态势，经济发展，城市治理，公共安全四个专题。

“一个底座”：硬件统筹（集约化建设全市硬件资源池）、数据统筹（全市业务数据的中枢，打破数据孤岛）、视频统筹（全市社会类视频数据存储中心）、接口统筹（具备为智慧应用提供统一接口的能力，智慧应用侧可自行调用）。

“N个应用”：此部分主要包括第一期建设的相关委办局业务系统，包括基层治理、智慧城管、智慧执法等，这些业务应用的数据将统一部署到智慧城市数据底座中，并完成数据归集和数据治理。

（三）建设内容

1、数字底座建设

1.1边缘计算中心

统筹建设龙港市边缘计算中心，为“智慧龙港”建设提供必需的信息化基础设施资源，包括计算、存储、网络、安全等。“智慧龙港”边缘计算规划全市形成统一的计算、存储资源池，各业务系统相互融合，从而实现集约化建设、打破信息孤岛。

边缘计算中心作为龙港市智慧应用的基础资源核心，涉及到不同部门、不同行业的应用支撑，结合龙港本地实际需求，形成统一资源池，如下图所示。

边缘计算中心整体架构图

边缘计算中心建设要求如下：

（1）边缘计算中心建设：要求按满足全市电子政务建设的需求高标准建设，并确保整合在边缘计算中心上运行的龙港市电子政务应用和智慧城市应用，能够按照要求稳定运行。

（2）边缘计算中心能够根据业务的诉求提供逻辑隔离和访问控制的能力。如VPC，安全组，网络ACL等功能。

（3）边缘计算中心提供统一的，自助化的控制台进行账户的管理，权限的管理，资源的发放。并提供必要的监控能力，能够监控如虚拟机的一些常见指标。

（4）提供远程运维能力，可以让使用者免于运维，专注于自身业务的管理。

（5）提供计算（支持配置不同规格的虚拟机），存储（支持高IO存储，超高IO存储，对象存储），网络，数据库（MySQL）等常见的云基础设施服务。架构上支持扩展能力，如计算资源池，存储资源池能够根据业务需要进行扩展。

（6）提供大数据服务：支持企业级大数据集群云服务，支持Hadoop、Spark、HBase、Kafka、Storm等大数据组件。

1.2数据中枢

1.2.1数据资源中心

龙港市数据资源中心是面向政务部门进行数据共享、分析和利用、面向社会进行数据开放的数据基础，是一体化大数据管理平台的数据底座，依托龙港市共享交换、应用支撑体系建设，各类政务数据通过数据资源管理系统归集模块及数据交换系统进行数据归集和交换后，进入部门资源库，随后通过数据集成和数据治理系统将数据接入中心库，在中心库进行清洗、融合等体系化治理。本项目数据资源中心建设将构建龙港市部门资源库、中心库、基础库（人口、法人）。

1.2.2资源目录管理系统

龙港市政务信息资源目录是实现全市政务信息资源共享和业务协同的基础，是各政务部门之间信息共享的依据，资源目录管理系统可对龙港市政务信息系统、数据提供责任清单编目、目录质量及更新进行全生命周期管理，了解当前龙港市数据目录总量，实现数据目录化、目录全局化、全局动态化，功能包含：目录分类、目录编制、目录审核、目录发布、目录修改、目录下线、质量检查、目录查询、目录统计等。

1.2.3数据中枢前置系统

提供交换节点之间的数据、文件等抽取、转换、传输和加载等数据交换能力和服务交换的管理，确保部门之间数据交换过程中的安全，并提供交换审计的管理，对交换流程、交换节点、交换量等进行统一配置和监控，同时响应省“数据高铁”建设，数据交换系统可提供部门业务系统库日志的数据抽取能力。

1.2.4数据集成系统

数据集成是数据汇聚融合的关键，用于完成龙港市大数据中心的数据集成过程设计、维护、运行、监控，将分散的异构数据源进行提取、清洗、转换、集成，最后加载到指定的数据存储位置，实现数据的自由流动。其作用是通过分布式数据处理和任务调度，高效的完成数据集成，提高数据处理效率、规范开发流程，从而显著降低数据集成的成本，快速构建大数据资源中心的各类基础主题库。

1.2.5数据治理系统

通过对龙港市数据资源中心各类数据全生命周期、端到端的全链路透明化管控，实现“数据模型标准化、数据关系脉络化、数据加工可视化、数据质量度量化”，实现数据资产的统一管理及全业务流程的实时监控，有效解决数据资源不可知、数据质量不可控、数据关系不可联、数据脉络不清晰的痛点问题，提高龙港市各类业务数据的完整性、准确性、及时性。

1.2.6数据服务管理系统

通过一体化的服务管理、标准化的服务规范、可扩展的服务能力、高可用的服务性能，减少数据流转环节，实现数据实时采集、跨网传输、流式加工，实现数据按分钟、按小时更新，尤其是实时接口类的数据共享，提供便利的服务通道；通过自动化，自助化的方式找到数据，提供数据和使用数据。通过数据服务管理系统，可将信息资源层中的信息资源与不同操作方法进行封装，可供各部门业务系统申请获取并使用，通过数据服务可实时获取资源数据，并可通过动态参数来过滤数据，以实现动态需求的快速响应获取。

1.2.7数据中枢基础平台

数据中枢支撑平台融合当前主流的大数据处理框架、方法、技术，提供大规模数据存储、计算的基础平台，是基于Hadoop框架和MPPDB并行计算框架的基础计算、存储和处理平台。同时为了保障整个系统的安全性和稳定性，系统还应具备完善的监控、预警、访问控制功能；具备完善的多租户管理能力；具备完善的权限管理和访问控制能力等功能。

1.2.8系统对接及实施服务

完成数据集成、治理实施服务，以及龙港市数据供需对接任务实施。

1.2.9数据运行监控系统

对龙港市政务信息系统整合共享工作的开展进行跟踪监测，为常态化的政务信息系统和政务信息共享评估提供依据，依托数据运行监控系统，可实现对龙港市大数据平台的整体运行情况、资源目录编制情况、数据资源归集情况、基础库治理情况、数据资源共享情况、数据资源开放情况等进行实时监控及多维分析，为平台高效的运行提供数据决策服务。

1.3安全等保三级建设

为适应新技术发展，解决云计算、物联网、移动互联、工业控制、大数据等领域的信息系统等级保护工作需要，从2014年3月开始，由公安部牵头组织开展了等级保护重点标准申报国家标准的工作，并从2015年开始对《GB/T 22239-2008 信息系统安全等级保护基本要求》进行修订，陆续对外发布草稿、征集意见稿，于2019年5月发布最终稿《GB/T 22239-2019 网络安全等级保护基本要求》，业界称之为等级保护2.0。

目前龙港市的网络和安全方面主要依赖原来苍南县的设备，目前没有达到安全三级等保建设要求。龙港智慧城市将承载整个城市的核心数据，且需汇聚统政务外网数据，参照等保三级标准建设，保障网络、数据、业务安全。

安全管理由龙港市政府进行统一规划，保障各委办局接入安全，依据等保2.0的三级标准相关要求，进行安全升级改造，完成整网等保三级平台建设。

龙港市新型智慧城市的安全体系建设采用自上而下的顶层设计，严格依据智慧城市的安全标准、三级等保标准建设。安全需求分析将依据等级保护“一个中心，三重防护”进行纵深防御的思想，在技术领域展开梳理，从安全物理环境、安全通信网络、安全计算环境、安全区域边界、安全管理中心几个方面阐述。对每个维度的安全能力要求如下：

依据以上能力集要求，对方案整体设计框架如下：

（1）体现保护对象清晰：

在信息安全保障体系时，首先要对信息系统进行模型抽象。把信息系统各个内容属性中与安全相关的属性抽取出来，通过建立“信息安全保护对象框架”的方法来建立安全模型，从而相对准确地描述信息系统的安全属性。保护对象框架是根据信息系统的功能特性、安全价值以及面临威胁的相似性，将其划分成计算区域、网络基础设施、区域边界和安全基础设施四大类信息资产组作为保护对象

（2）体现防御的纵深感

现有安全体系大多属于静态的单点技术防护，缺乏多重深度保障，缺乏抗打击能力和可控性。信息安全问题包含管理方面问题、技术方面问题以及两者的交叉，它从来都不是静态的，随着组织的策略、组织架构、业务流程和操作流程的改变而改变。现有安全体系大多属于静态的单点技术防护，单纯部署安全产品是一种静态的解决办法，单纯防范黑客入侵和病毒感染更是片面的。一旦单点防护措施被突破、绕过或失效，整个安全体系将会失效，从而威胁将影响到整个信息系统，后果是灾难性的。

（3）体现防御的主动性

将从多重深度保障，增强抗打击能力方面进行设计。国家相关指导文件提出“坚持积极防御、综合防范的方针”，这就要求采用多层保护的深度防御策略，实现安全管理和安全技术的紧密结合，防止单点突破。我们在设计安全体系时，将安全组织、策略和运作流程等管理手段和安全技术紧密结合，从而形成一个具有多重深度保障手段的防护网络，构成一个具有多重深度保障、抗打击能力和能把损坏降到最小的安全体系。

（4）体现集中管理能力

信息安全管理的目标就是通过采取适当的控制措施来保障信息的保密性、完整性、可用性，从而确保信息系统内不发生安全事件、少发生安全事件、即使发生安全事件也能有效控制事件造成的影响。通过建设集中的安全管理平台，实现对信息资产、安全事件、安全风险、访问行为等的统一分析与监管，通过关联分析技术，使系统管理人员能够迅速发现问题，定位问题，有效应对安全事件的发生。

1.4视频统筹

构建龙港市视频服务平台，将各类独立的视频监控资源，合理有效地整合，提高视频资源的利用效率，打通跨区域、跨部门的视频联网瓶颈，进一步拓展视频图像信息在的应用广度和深度，支撑政府管理服务指挥中心在指挥调度、决策分析等方面的技术支撑。

智能视频资源池构建面向龙港市各部门平台，以及前端摄像机的平台。视频存储依托边缘计算中心的云存储的资源池。构建视频接入和管理平台，应提供如下能力：

（1）设备接入服务：提供视频设备接入服务，为系统屏蔽各种监控厂家设备的接口或协议差异；支持接入GB28181或ONVIF标准协议摄像机的快速接入；

（2）系统管理服务：提供系统设备资源管理，用户权限管理，告警管理，日志及计划任务管理和消息接口服务等功能

（3）数据管理服务：对系统内所有需要维护和使用的数据进行存储管理；提供数据的关联、查询、修改和删除；

（4）存储服务：支持前端设备的存储管理功能；支持录像计划的配置管理，提供多种存储策略制定；提供多种录像检索方式，包括常规检索、分段检索、标签检索；提供录像点播服务，支持回放录像，回放电子放大。云存储空间配置有效容量1.5PB；

（5）安全服务：提供漏洞扫描、SSL证书管理、数据专属加密、应用防火墙等云安全服务。

1.5融合集成开放平台统筹

融合集成开放平台定位为集成服务、数据和各种应用，打破平台、网络、地域边界，连接烟囱应用，消灭信息孤岛，打通业务流，实现业务数字化全联接协同，它由服务集成，数据集成、消息集成、设备集成四部分组成。支持复杂多样的网络环境，如跨网络、跨集群、跨数据中心、跨机房等网络环境之间的数据调度。

（1）服务集成（API网关）：提供API的设计、管理、融合集成开放平台。提供API生命周期管理、请求参数校验和编排、认证、访问控制、流量控制、调用分析和开发SDK等功能。通过网关，可以将服务能力通过API对外开放。支持将数据库操作、函数调用标准化为Rest API。支持Oracle、MySQL、MongoDB等主流数据源。提供数据API从设计、开发、测试和部署流程管理。

（2）数据集成：数据集成作为融合集成开放平台融合集成解决方案平台的数据集成产品，支持文本、消息、API、结构和非结构化数据等多种数据源之间的灵活、快速、无侵入式的数据集成，可以实现跨机房、跨数据中心、跨云的数据集成方案，并能自助实施、运维、监控集成数据。。

（3）消息集成：高吞吐、高可用的消息中间件服务，适用于构建实时数据管道、流式数据处理、第三方解耦、流量削峰去谷等场景。

2、城市智能运营中心建设

龙港智慧城市智能运营中心将依托边缘计算中心、数据中枢、视频等先进技术构建的数字底座，通过对龙港市综合行政执法局、基层治理委员会、经济发展局等多个委办局的智慧应用业务数据进行挖掘与分析，将分析结果进行可视化展示，是辅助城市管理者进行城市运行态势监控、城市综合治理、安全协同联动指挥的核心平台。

（龙港智慧城市城市智能运营中心逻辑结构图）

数据层：数据层是可视化系统与数据平台对接的基础数据，这些数据分别来源于龙港智慧城市智能运营中心及各个委办局当前已建、在建、待建的各类信息化业务系统。

设备层：设备层为可视化系统提供标准、稳定的设备支持。设备包括可视化渲染机、数据服务器、地图服务器。

服务层：服务层为可视化主题（应用层）提供基础可视化能力，包括：效果显示能力、地图接入能力、大屏对接能力、数据接入能力、人机交互能力、数据播放能力、内容组织能力。服务平台包括：可视化渲染运行平台、三维渲染插件、可视化数据服务平台、可视化地图服务平台。

应用层：应用层是依据基础业务平台并结合用户相关的实际需求，进行分主题、分场景的呈现。通过智能运营中心建设实现对龙港的城市精准治理，其核心是利用实时全量的城市数据资源全局优化城市公共资源，及时修正城市运行缺陷（如发现城市事件处理互相推诿和同类事件反复发生），实现城市治理模式突破、城市服务模式突破和城市产业发展突破。

龙港智慧城市智能运营中心通过对代表城市总体态势的宏观指标进行监测，呈现龙港市城市治理、公共安全、经济发展的总体态势与特色风貌，使城市管理者能从全局掌握城市运行状态。

龙港智慧城市智能运营中心对综合执法、基层治理等城市治理业务数据的挖掘与分析，将“人、物、事”按时间、空间不同维度精准呈现城市治理过程中的问题所在。通过对问题类别的分析，可在管理过程中对频发问题开展专项治理行动；通过对问题片区分布分析，可在日常管理中适时调整工作人员配置，提高治理效率。

针对涉及到城市治安、交通的事件，龙港智慧城市智能运营中心能够实时对事件进行告警，调取重点位置的监控视频，调度警力资源，及时作出响应，并能够针对事件数据进行分析总结，调整相应的资源配比，提高市民的安全感。

龙港智慧城市智能运营中心通过对宏观经济指标的呈现，对三大产业结构、财政税收、固定资产等指标进行趋势分析，综合考虑龙港市区位、劳动力等因素，各行业发展创新点，培育新动能、改造旧动能，以装备制造、新能源为突破点，带动区域协同发展。

3、城市基层治理一体化信息平台建设

建立龙港市“城市级”基层治理一体化信息平台，包括城市治理运行联动自平台和基层社区综合服务子平台，打造共建共治共享的基层治理格局，夯实基层管理和基层治理体系，创新“十分钟管理全覆盖”的高效治理模式。

城市联动运行子平台是城市大脑常态化运行的核心平台，是城市大脑指挥的中枢神经，是各行业条线系统之间沟通的桥梁纽带，针对事件的处置包含从事前干预、事中调度、事后跟踪全过程，在整个项目建设中处于非常重要地位。

系统实现“一个号码管服务、一张网格管治理、一支队伍管执法、一个平台管流程、一套机制管运行、一个办法管考核”，融合并替代了综治网格化、数字城管等系统功能，通过一套联动机制将事件接报、审核、处置、跟踪、考核、统计等进行统一管理，同时又将应急值守、责任制上报、应急资源和预案等管理功能进行融合，通过自上而下的统一任务对责任制、应急资源和预案等进行常态化更新。

平台最重要的将相关人员和执法力量进行统一协调，相互分工监督，大大优化事件处置过程，充分利用有限的人力，提高了工作效率降低成本、减少人员工作强度。

基层社区综合服务子平台利用现代化手段和社区管理力量，将与村居居民相关的人、房、车等基础事项进行集中统一管理和更新，融合综治、民政和司法相关的管理和服务事务进行管理，同时通过智能化进行便民服务，居家养老服务等等。平台根据应用场景提供桌面管理端、移动工作终端、居民的公众号等形式，方便各类用户的实际工作需要。桌面管理端要能够方便地进行数据的导入导出，移动工作终端要能够提供离线工作，公众号要能够为注册用户和非注册用提供不同服务，系统要成为服务的端口，共同的桥梁，同时要尊重自愿保护隐私，而不要成为一种负累。

城市基层治理一体化平台通过联动运行+基层社区综合服务实现整体的智慧城市建设。

4、智慧城管与智慧执法平台建设

实施智慧城市管理就是要以十九届四中全会提出的“推进国家治理体系和治理能力现代化”重要思想为指导，树立和落实科学发展观，认真贯彻落实党的十九大精神，以及党中央、国务院关于城市管理工作和电子政务建设的指示精神，紧密围绕城市管理的中心工作，坚持“统一领导、统筹规划，统一标准、信息共享，服务管理、面向社会”的建设方针，注重实效，开展与城市管理体制、管理方式相适应的智慧城管建设，促进城市管理依法行政和政务公开，提高管理效率，为落实最严格的城市规划、科学管理与合理利用资源、有效预防环境灾害提供有力的技术支撑和信息保障，全面不断提升城市管理与服务水平。“智慧城管”是针对城市管理工作中存在的关键性、迫切性问题而实施的“智慧城市”建设的骨干工程。

针对龙港市管理工作面临的新形势，需要切实加强城市管理在机制、体制、法制和技术手段上的创新，对社会广泛关注的城市管理热点问题有效加以解决。加强信息技术的广泛应用是做好新形势下城市管理工作、解决关键性问题的必然选择。

（1）在龙港大部制改革总基调下，解决执法部门权责交叉、多头执法、执法力量分散等问题，真正做到一支队伍管全部，真正实现行政执法大综合、全覆盖。如何强化执法规范，打造统一的执法标准，规范行政执法行为，并接受社会监督等。

通过建设“综合行政执法业务管理系统”是促进政府职能转变、化解管理疑难、增强综合行政执法能力，全面提高综合行政执法管理水平的行之有效的手段。

（2）加强智慧城市管理建设，全面、准确地掌握城市管理状况。通过智慧城管建设，建立高效、顺畅的城市管理信息采集、更新、加工处理、传输、开发利用和服务的长效机制，准确掌握国内外社会资源动态信息，为有效调控社会资源供应总量和结构提供决策依据。

（3）加强智慧城市管理建设，规范城市管理过程、提高管理效率。通过基于网络化的智慧城管应用系统运行，将各级市政管理过程置于网上，按照规定的程序，在设定的时限内通过计算机来完成市政管理业务，可以大大减少管理过程中的人为因素，规范各级市政管理过程，提高管理工作的效率，促进依法行政和政务公开，实现政府对城市社会的有效监管。

（4）加强智慧城市管理建设，科学分析与决策。通过智慧城管建设，建立相关数据库、分析预测模型库、决策信息查询系统等，对各种数据库进行集成分析、信息提炼、加工分析和数据挖掘，使城市管理的分析决策能够建立在全面、客观、翔实的数据基础上，提高城市管理决策的科学性。

（三）项目建设内容清单

本次项目需采购20条VPN链路用于电子政务网的备份链路，链路带宽不低于1G。项目实施期间如因项目需要额外增加链路资源的，中标人须无条件提供（不超过5条），投标人报价时须考虑该风险。

1、边缘计算中心平台建设清单

| 序号 | 设备 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 软件/硬件/服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、边缘计算中心平台软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边缘计算中心平台软件 | 详细描述见技术参数 | 1 | 套 | 软件 |
| 二、边缘计算中心平台硬件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算节点-通用共享型 | 详细描述见技术参数 | 8 | 台 | 硬件 |
| 2 | 计算节点-独享型 | 详细描述见技术参数 | 4 | 台 | 硬件 |
| 3 | 存储节点-高IO | 详细描述见技术参数 | 4 | 台 | 硬件 |
| 4 | 存储节点-超高IO | 详细描述见技术参数 | 4 | 台 | 硬件 |
| 5 | 存储节点-对象存储管理 | 详细描述见技术参数 | 2 | 台 | 硬件 |
| 6 | 存储节点-对象存储 | 详细描述见技术参数 | 3 | 台 | 硬件 |
| 7 | 网络节点-网络管理服务器 | 详细描述见技术参数 | 2 | 台 | 硬件 |
| 8 | 交换机-专线网关交换机 | 详细描述见技术参数 | 2 | 台 | 硬件 |
| 9 | 交换机-BMC接入交换机 | 详细描述见技术参数 | 2 | 台 | 硬件 |
| 10 | 交换机-BMC汇聚交换机 | 详细描述见技术参数 | 1 | 台 | 硬件 |
| 11 | 交换机-平台管理交换机 | 详细描述见技术参数 | 2 | 台 | 硬件 |
| 12 | 交换机-存储交换机 | 详细描述见技术参数 | 2 | 台 | 硬件 |
| 13 | 交换机-网络交换机 | 详细描述见技术参数 | 2 | 台 | 硬件 |
| 14 | 交换机-汇聚交换机 | 详细描述见技术参数 | 2 | 台 | 硬件 |
| 15 | 网络-SVN设备 | 详细描述见技术参数 | 2 | 台 | 硬件 |
| 16 | 安全-防火墙 | 详细描述见技术参数 | 2 | 台 | 硬件 |

2、大数据基础支撑平台建设清单

| 序号 | 设备 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 软件/硬件/服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大数据平台软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大数据软件 | 详细描述见技术参数 | 1 | 套 | 软件 |
| 二 大数据平台硬件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算节点-存储密集型 | 详细描述见技术参数 | 4 | 台 | 硬件 |
| 2 | 管理节点-管理服务器 | 详细描述见技术参数 | 6 | 台 | 硬件 |
| 3 | 交换机-计算交换机 | 详细描述见技术参数 | 2 | 台 | 硬件 |

3、AI硬件资源池建设清单

| 序号 | 设备 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 软件/硬件/服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPU加速服务器 | 详细描述见技术参数 | 1 | 台 | 硬件 |

4、安全等保三级建设清单

| 序号 | 设备 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 软件/硬件/服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心东西向防火墙 | 详细描述见技术参数 | 2 | 台 | 硬件 |
| 2 | 入侵防御 | 详细描述见技术参数 | 1 | 台 | 硬件 |
| 3 | 数据库审计 | 详细描述见技术参数 | 1 | 台 | 软件 |
| 4 | DDoS检测&清洗设备 | 详细描述见技术参数 | 2 | 台 | 硬件 |
| 5 | web防火墙 | 详细描述见技术参数 | 1 | 台 | 硬件 |
| 6 | 漏洞扫描 | 详细描述见技术参数 | 1 | 台 | 硬件 |
| 7 | 沙箱 | 详细描述见技术参数 | 1 | 台 | 硬件 |
| 8 | 安全态势感知平台 | 详细描述见技术参数 | 1 | 套 | 硬件&软件 |
| 9 | 安全管理平台 | 详细描述见技术参数 | 1 | 套 | 软件 |
| 10 | 网络准入控制 | 详细描述见技术参数 | 1 | 套 | 硬件&软件 |
| 11 | 终端安全管理 | 详细描述见技术参数 | 1 | 套 | 硬件&软件 |
| 12 | 终端杀毒软件 | 详细描述见技术参数 | 1 | 套 | 软件 |
| 13 | 等保三级测评服务 | 详细描述见技术参数 | 1 | 套 | 服务 |

5、城市数字化平台建设清单

本次建设内容中，城市数字平台包括：“数据统筹平台、视频统筹平台、接口统筹平台”。

| 序号 | 设备 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 软件/硬件/服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数据统筹 |  |  |  |  |  |
| 1 | 资源目录管理系统 | 详细描述见技术参数 | 1 | 套 | 软件 |
| 2 | 数据中枢前置系统 | 详细描述见技术参数 | 1 | 套 | 软件 |
| 3 | 数据集成系统 | 详细描述见技术参数 | 1 | 套 | 软件 |
| 4 | 数据服务管理系统 | 详细描述见技术参数 | 1 | 套 | 软件 |
| 5 | 数据治理系统 | 详细描述见技术参数 | 1 | 套 | 软件 |
| 6 | 数据运行监控系统 | 详细描述见技术参数 | 1 | 套 | 软件 |
| 7 | 数据资源中心建设 | 详细描述见技术参数 | 1 | 套 | 服务 |
| 8 | 实施服务 | 详细描述见技术参数 | 1 | 套 | 服务 |
| 二、视频统筹 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频统筹软件 | 详细描述见技术参数 | 1 | 套 | 软件 |
| 2 | 视频统筹存储 | 详细描述见技术参数 | 4 | 台 | 硬件 |
| 3 | 企业级硬盘 | 14TB SATA 6Gb/s,7.2K rpm,3.5-Inch | 144 | 块 | 硬件 |
| 4 | 视频安全网关 | 详细描述见技术参数 | 1 | 套 | 硬件 |
| 5 | 网闸 | 详细描述见技术参数 | 1 | 套 | 硬件&软件 |
| 三、融合集成开放统筹（接口统筹） |  |  |  |  |  |
| 1 | 融合集成开放平台 | 详细描述见技术参数 | 1 | 套 | 软件 |

6、城市智能运营中心建设清单

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 软件/硬件/服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可视化产品呈现平台 | 详细描述见技术参数 | 1 | 套 | 软件 |
| 2 | 可视化专题服务 | 详细描述见技术参数 | 1 | 套 | 服务 |

7、城市基层治理一体化信息平台建设清单

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 软件/硬件/服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 城市联动运行子平台 |  |  |  |  |
| 1 | 统一工作门户平台 | 为用户提供统一的应用系统入口，包括业务门户集成和信息展示门户集成 | 1 | 套 | 软件 |
| 2 | 大屏可视化展示 | 数据可视化呈现 | 1 | 套 | 软件 |
| 3 | 统一事件接报管理系统 | 本平台提供多种事件接入方式，包括12345事件接入等八类事件接入 | 1 | 套 | 软件 |
| 4 | 统一事件指派处置系统 | 统一事件流转与处置是该平台的核心业务，主要是针对事件从进入系统到事件处置完成归档的全过程流转处理 | 1 | 套 | 软件 |
| 5 | 过程可视化管理系统 | 过程可视化管理是指在事件全过程流转处理中，通过可视化的形式能够直观的看到事件处理的状态，事件处置进程 | 1 | 套 | 软件 |
| 6 | 一键任务联动系统 | 指针对比较复杂、单个部门或者单个下级单位不能完成处置的事件，通过系统一键联动机制发起联动任务 | 1 | 套 | 软件 |
| 7 | 专项任务督办系统 | 按照上级党委和政府的要求有市委市政府牵头，各行业部门以及各片区机构联合参与的行动 | 1 | 套 | 软件 |
| 8 | 任务结果反馈系统 | 事件处置完成时需要通过反馈机制将结果反馈给相关平台 | 1 | 套 | 软件 |
| 9 | 指标分类统计系统 | 可分类查询各种事件并一键生成报表。支持事件热力图 | 1 | 套 | 软件 |
| 10 | 业务考核分析系统 | 针对各职能部门、各下级单位在事件处置过程的表现，通过一定的规则等进行打分 | 1 | 套 | 软件 |
| 11 | 综合业务管理系统 | 有效管理和控制系统操作平台的正常运作 | 1 | 套 | 软件 |
| （二） | 基层社区综合服务子平台 |  |  |  | 软件 |
| 1 | 综治信息管理系统 | 对接综治9+x业务管理 | 1 | 套 | 软件 |
| 2 | 社区事务管理系统 | 社工管理、房屋管理、单位管理、计生服务管理 | 1 | 套 | 软件 |
| 3 | 重点人员管理系统 | 对接综治重点人口管理 | 1 | 套 | 软件 |
| 4 | 数据统计分析 | 包括但不限于提供活动轨迹分析、预警信息分析、重点人评估、时空轨迹分析、决策分析、形势研判、问题研判等功能 | 1 | 套 | 软件 |
| 5 | 综合业务管理 | 实现系统统一管理，统一审核，统一维护 | 1 | 套 | 软件 |
| 6 | 移动办公APP | 村居服务移动端软件 | 1 | 套 | 软件 |
| 7 | 基层社区公众服务网站 | 基层治理中心与广大群众沟通交互的平台系统 | 1 | 套 | 软件 |
| 8 | 便民服务微信公众号 | 微信服务 | 1 | 套 | 软件 |
| 9 | 智能物联设备统一监控管理平台 | 实现与智能物联设备对接，信息汇聚接入，智能分析报警，信息可视化展现等功能。 | 1 | 套 | 软件 |

8、智慧城管与智慧执法平台建设清单

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 软件/硬件/服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 业务管理子平台 |  |  |  |  |
| 1 | 综合执法业务管理系统 |  | 1 | 套 | 软件 |
| 1） | 综合受理子系统 | 建立由多种渠道进行问题采集的信息平台，对多种渠道移交的问题进行综合性的受理登记。 | 1 | 套 | 软件 |
| 2） | 执法办案子系统 | 执法办案子系统要完成对所有执法案件的全程网上流转功能，包括对案源管理、案件处理过程、办理期限提醒、物品扣押物品审批、案卷归档等功能 | 1 | 套 | 软件 |
| 3） | 非现场执法子系统 | 非现场执法子系统通过固定和移动视频监控等高科技手段，在执法人员不到达现场的情况下，发现各种违法信息，并通过系统执行执法处置，完成执法工作。 | 1 | 套 | 软件 |
| 4） | 执法综合评价子系统 | 建立绩效衡量考核评价的工作模式 | 1 | 套 | 软件 |
| 5） | 统计分析子系统 | 针对各项业务的统计分析 | 1 | 套 | 软件 |
| （二） | 基础支撑子平台 |  |  |  | 软件 |
| 1 | 基础信息管理系统 |  | 1 | 套 | 软件 |
| 1） | 监督员管理子系统 | 对城管监督员进行管理 | 1 | 套 | 软件 |
| 2） | 城管执法队伍管理子系统 | 城管执法队伍档案管理，城管执法队伍考勤管理 | 1 | 套 | 软件 |
| 3） | 消息提醒及互动子系统 | 对自定义信息进行一体化管理服务业务短信的应用系统， | 1 | 套 | 软件 |
| 4） | 负面清单子系统 | 处理群众投诉以及网络舆情 | 1 | 套 | 软件 |
| 2 | 基础支撑系统 |  |  |  | 软件 |
| 1） | 基础数据资源管理子系统 | 实现空间数据资源的管理、维护和扩展功能，并对空间数据的显示、查询、编辑和统计功能进行配置。 | 1 | 套 | 软件 |
| 2） | 与数字底座数据交换接口 | 实现与数据底座间数据交换接口开发 | 1 | 套 | 软件 |
| 3） | 应用维护子系统 | 各类应用运行维护 | 1 | 套 | 软件 |

（四）技术参数要求

1、基础设施技术参数

1.1边缘计算中心平台硬件技术参数

1.1.1计算节点-通用共享型

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 计算节点-通用共享型 | 品牌 | 国产品牌； |
|  | ★CPU | CPU:2*英特尔至强 (主频≥2.6GHz，每个处理器≥26核)； |
|  | 内存 | 内存：≥24个内存槽位，配置≥768G内存，单条要求≤32G，内存工作频率≥2666MHz； |
|  | 硬盘 | 1块SATA SSD，单块要求≥480GB； |
|  | 网口 | 配置≥2个GE网口，≥8个25GE网口； |
|  | 电源 | 单电源额定功率≥900W，电源模块≥2个； |
|  | 产品资质 | 通过中国环境标志产品认证与中国CQC节能认证，提供证书证明。 |

1.1.2计算节点-独享型

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 计算节点-独享型 | 品牌 | 国产品牌； |
|  | ★CPU | CPU:2*英特尔至强 (主频≥3.0GHz，每个处理器≥22核)； |
|  | 内存 | 内存：≥24个内存槽位，配置≥192G内存，单条要求≤16G，内存工作频率≥2666MHz； |
|  | 硬盘 | 1块SATA SSD，单块要求≥480GB； |
|  | 网口 | 配置≥2个GE网口，≥8个25GE网口； |
|  | 电源 | 单电源额定功率≥900W，电源模块≥2个； |
|  | 产品资质 | 通过中国环境标志产品认证与中国CQC节能认证，提供证书证明。 |

1.1.3存储节点-高IO

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 存储节点-高IO | ★品牌 | 国产品牌，ARM架构； |
|  | ★CPU | 配置2个64位处理器，主频≥2.6GHz，每个处理器≥48核； |
|  | 内存 | 内存：≥24个内存槽位，配置≥128G内存，单条要求≤16G，内存工作频率≥2666MHz； |
|  | 硬盘 | 配置硬盘规格如下： 1、1块SATA SSD，单块要求≥480GB； 2、2块NVMe SSD，单块要求≥3200GB； 3、12块SATA硬盘，单块要求≥10000GB； |
|  | 网口 | 配置≥2个GE网口，≥4个25GE网口； |
|  | 电源 | 单电源额定功率≥1500W，电源模块≥2个； |
|  | 可管理性 | 投标产品单板管理软件的Firmware支持双镜像，主引导区升级失效，可以从从引导区启动； |
|  |  | 支持最后一屏、中文BIOS界面功能，提供证明材料； |
|  |  | 投标产品支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 |

1.1.4存储节点-超高IO

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 存储节点-超高IO | ★品牌 | 国产品牌，ARM架构； |
|  | ★CPU | 配置2个64位处理器，主频≥2.6GHz，每个处理器≥48核； |
|  | 内存 | 内存：≥24个内存槽位，配置≥192G内存，单条要求≤16G，内存工作频率≥2666MHz； |
|  | 硬盘 | 配置硬盘规格如下： 1、1块SATA SSD，单块要求≥480GB； 2、12块NVMe SSD，单块要求≥7680GB； |
|  | 网口 | 配置≥2个GE网口，≥4个25GE网口； |
|  | 电源 | 单电源额定功率≥1500W，电源模块≥2个； |
|  | 可管理性 | 投标产品单板管理软件的Firmware支持双镜像，主引导区升级失效，可以从从引导区启动； |
|  |  | 支持最后一屏、中文BIOS界面功能，提供证明材料； |
|  |  | 投标产品支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 |

1.1.5存储节点-对象存储管理

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 存储节点-对象存储管理 | ★品牌 | 国产品牌，ARM架构； |
|  | ★CPU | 配置2个64位处理器，主频≥2.6GHz，每个处理器≥64核； |
|  | 内存 | 内存：≥24个内存槽位，配置≥192G内存，单条要求≤16G，内存工作频率≥2666MHz； |
|  | 硬盘 | 硬盘配置规格如下： 1、1块SATA SSD，单块要求≥480GB； 2、1块SAS SSD，单块要求≥960GB； |
|  | 网口 | 配置≥2个GE网口，≥8个25GE网口； |
|  | 电源 | 单电源额定功率≥1500W，电源模块≥2个； |
|  | 可管理性 | 投标产品单板管理软件的Firmware支持双镜像，主引导区升级失效，可以从从引导区启动； |
|  |  | 支持最后一屏、中文BIOS界面功能，提供证明材料； |
|  |  | 投标产品支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 |

1.1.6存储节点-对象存储

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 存储节点-对象存储 | ★品牌 | 国产品牌，ARM架构； |
|  | ★CPU | 配置2个64位处理器，主频≥2.6GHz，每个处理器≥48核； |
|  | 内存 | 内存：≥24个内存槽位，配置≥128G内存，单条要求≤16G，内存工作频率≥2666MHz； |
|  | 硬盘 | 硬盘配置规格如下： 1、1块SAS SSD，单块要求≥960GB； 2、2块NVMe SSD，单块要求≥1600GB； 3、12块SATA硬盘，单块要求≥4000GB； |
|  | 网口 | 配置≥2个GE网口，≥8个25GE网口； |
|  | 电源 | 单电源额定功率≥1500W，电源模块≥2个； |
|  | 可管理性 | 投标产品单板管理软件的Firmware支持双镜像，主引导区升级失效，可以从从引导区启动； |
|  |  | 支持最后一屏、中文BIOS界面功能，提供证明材料； |
|  |  | 投标产品支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统； |

1.1.7网络节点-网络管理服务器

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 网络节点-网络管理服务器 | ★品牌 | 国产品牌，ARM架构； |
|  | ★CPU | 配置2个64位处理器，主频≥2.6GHz，每个处理器≥64核； |
|  | 内存 | 内存：≥24个内存槽位，配置≥512G内存，单条要求≥32G，内存工作频率≥2666MHz； |
|  | 硬盘 | 1块SATA SSD，单块要求≥480GB； |
|  | 网口 | 配置≥2个GE网口，≥16个25GE网口； |
|  | 电源 | 单电源额定功率≥1500W，电源模块≥2个； |
|  | 可管理性 | 投标产品单板管理软件的Firmware支持双镜像，主引导区升级失效，可以从从引导区启动； |
|  |  | 支持最后一屏、中文BIOS界面功能，提供证明材料； |
|  |  | 投标产品支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 |

1.1.8交换机-专线网关交换机

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 交换机-专线网关交换机 | 性能指标 | ★交换容量≥4.7Tbps，包转发率≥1580Mpps；提供证明材料； |
|  |  | 配置电源1+1备份，风扇框1+1备份，48个万兆光口,6个40/100GE QSFP28接口（40G和100G均可支持）；千兆电模块≥2个，万兆单模光模块≥2个，40G多模光模块≥4个； |
|  | 功能指标 | 支持跨框链路聚合技术，配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现； |
|  |  | 支持IP报文分片重组，提供相关证明材料； |
|  |  | 支持ERPS以太环保护协议（G.8032），提供证明材料； |
|  |  | 支持ESI（Ethernet Segment Identifier）多归接入，提供对应证明材料。 |
|  | 产品资质 | 提供工信部入网证书； |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

1.1.9交换机-BMC接入交换机

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 交换机-BMC接入交换机 | 性能指标 | ★交换容量≥750Gbps，包转发率≥250Mpps，官网最小值；提供证明材料； |
|  |  | 配置48个千兆电口，4个万兆光口，配置双交流可插拔电源；万兆多模光模块≥1个； |
|  | 功能指标 | ★支持融合AC控制器功能，整机可管理1000个 AP，提供对应证明材料； |
|  |  | 支持MPLS； |
|  |  | 支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道； |
|  |  | 支持交换机通过Netstream流量采集网络数据并上送给大数据安全平台进行分析检测，并配合SDN控制器对整网进行安全策略管控； |
|  |  | 支持真实业务流实时检测技术，实时检测网络故障； |
|  |  | 支持纵向虚拟化功能，作为父节点将下联的交换机和无线AP虚拟为一台设备管理； |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

1.1.10带外管理区-BMC汇聚交换机

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 带外管理区-BMC汇聚 | 性能指标 | ★交换容量≥4.7Tbps，包转发率≥1580Mpps；提供证明材料； |
|  |  | 配置电源1+1备份，风扇框1+1备份，48个万兆光口,6个40/100GE QSFP28接口（40G和100G均可支持）；万兆多模光模块≥5个； |
|  | 功能指标 | 支持跨框链路聚合技术，配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现； |
|  |  | 支持IP报文分片重组，提供相关证明材料； |
|  |  | 支持ERPS以太环保护协议（G.8032），提供证明材料； |
|  |  | 支持ESI（Ethernet Segment Identifier）多归接入，提供对应证明材料； |
|  | 产品资质 | 提供工信部入网证书； |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

1.1.11交换机-平台管理交换机

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 交换机-平台管理交换机 | 性能指标 | ★交换容量≥4.7Tbps，包转发率≥1580Mpps；提供证明材料； |
|  |  | 配置电源1+1备份，风扇框1+1备份，48个万兆光口,6个40/100GE QSFP28接口（40G和100G均可支持）；万兆多模光模块≥23个，40G多模光模块≥4个； |
|  | 功能指标 | 支持跨框链路聚合技术，配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现； |
|  |  | 支持IP报文分片重组，提供相关证明材料； |
|  |  | 支持ERPS以太环保护协议（G.8032），提供证明材料； |
|  |  | 支持ESI（Ethernet Segment Identifier）多归接入，提供对应证明材料； |
|  | 产品资质 | 提供工信部入网证书； |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

1.1.12交换机-存储交换机

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 交换机-存储交换机 | 性能指标 | ★交换容量≥4.7Tbps，包转发率≥1580Mpps；提供证明材料； |
|  |  | 配置电源1+1备份，风扇框1+1备份，48个万兆光口,6个40/100GE QSFP28接口（40G和100G均可支持）；万兆多模光模块≥19个，40G多模光模块≥4个； |
|  | 功能指标 | 支持跨框链路聚合技术，配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现； |
|  |  | 支持IP报文分片重组，提供相关证明材料； |
|  |  | 支持ERPS以太环保护协议（G.8032），提供证明材料； |
|  |  | 支持ESI（Ethernet Segment Identifier）多归接入，提供对应证明材料； |
|  | 产品资质 | 提供工信部入网证书； |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

1.1.13交换机-网络交换机

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 交换机-网络交换机 | 性能指标 | ★交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps；提供证明材料； |
|  |  | 固定接口交换机，电源1+1备份，风扇3+1备份，端口缓存≥32M，支持前后、后前风道； |
|  |  | 配置40/100 GE 光接口（40GE和100GE均可支持）≥8个，10GE/25GE光端口数量（10GE和25GE均可支持）≥48个；配置25G多模光模块≥12个，100G多模光模块≥4个； |
|  | 功能指标 | 支持跨框链路聚合，配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现； |
|  |  | 支持ERPS以太环保护协议（G.8032），提供证明材料； |
|  |  | 支持对接VMware NSX； |
|  |  | MAC表容量≥288K； |
|  |  | ★支持智能无损功能：无丢包缓存自动配置，定时采集流量特征，动态调节ECN门限，动态负载均衡，提供对应证明材料； |
|  |  | 支持缓存的微突发检测； |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

1.1.14交换机-汇聚交换机

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 交换机-汇聚交换机 | 性能指标 | ★交换容量≥12.8Tbps，包转发率≥4480Mpps，提供证明材料； |
|  |  | 配置64个100GE QSFP28接口，配置双电源实现1+1备份，风扇3+1备份，支持前后、后前风道；40G多模光模块≥12个，100G多模光模块≥2个，配置配套的光纤连接器； |
|  | 功能指标 | 支持跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现； |
|  |  | 支持ERPS以太环保护协议（G.8032），提供证明材料； |
|  |  | 支持MPLS； |
|  |  | 支持硬件BFD 3.3ms检测间隔，提供第三方测试报告； |
|  |  | ★支持智能无损功能：无丢包缓存自动配置，定时采集流量特征，动态调节ECN门限，动态负载均衡，提供对应证明材料； |
|  |  | 支持缓存的微突发检测； |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

1.1.15安全-SVN设备

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 安全-SVN设备 | 性能指标 | ★吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥7万，IPSec吞吐量≥2Gbps，IPS吞吐量≥1.5Gbps，SSL_VPN吞吐量≥300Mbps ,SSL代理吞吐量≥300Mbps； |
|  |  | 支持前后风道，支持风扇可插拔；配置2个GE WAN口，8个GE光电复用接口，2个10GE光口，配置双交流电源，240G SSD硬盘；支持1*USB2.0+1*USB3.0；配置SSL VPN并发数实配200可扩展500；千兆多模光模块≥3个，万兆多模光模块≥2个； |
|  | 功能指标 | 能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置,提供功能截图； |
|  |  | ★支持防火墙与虚拟化沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到虚拟化沙箱，及保护了客户敏感数据有提高了虚拟化检测能力，提供功能截图证明材料。本次要求与本地沙箱系统进行联动，对未知威胁做到自动阻断； |
|  | 产品资质 | 具有公安部颁发的防火墙《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证书复印件； |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

1.1.16安全-防火墙

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 安全-防火墙 | 性能指标 | ★吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数≥1200万，每秒新建连接数≥40万，IPSec吞吐量≥30Gbps，IPS吞吐量≥15Gbps, SSL_VPN吞吐量≥3Gbps ,SSL代理吞吐量≥6Gbps； |
|  |  | 配置：千兆电口≥16，万兆光口≥12，40GE接口≥2；SSL VPN并发数实配100可扩展5000，IPSec VPN隧道≥15000，虚拟防火墙数量≥1000，配置双电源；配置IPS/AV/URL/虚拟化沙箱授权不低于3年；配置万兆多模光模块≥6个。 |
|  |  | 为了提高可靠性，支持风扇可插拔；支持USB2.0； |
|  | 自主可控 | ★配置国产自主可控芯片，提供对应证明材料； |
|  | 功能指标 | 能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置，提供功能截图； |
|  |  | 支持防火墙与虚拟化沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到虚拟化沙箱，及保护了客户敏感数据有提高了虚拟化检测能力，提供功能截图证明材料。本次要求与本地沙箱系统进行联动，对未知威胁做到自动阻断； |
|  | 产品资质 | 防火墙产品连续5年进入Gartner企业防火墙四象限，提供报告证明； |
|  |  | 具有公安部颁发的防火墙《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证书复印件； |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

1.2边缘计算中心平台软件技术参数

| 功能模块 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 主机服务 | 服务能力 | 指定CPU、内存、镜像规格、登录鉴权方式可自主开通主机，提供不少于200台8U16G规格的虚拟机； |
|  |  | 支持专有计算集群，指定物理服务器发放虚拟机，承载关键业务系统，保障性能和安全隔离性； |
|  |  | ★支持同时提供X86虚拟主机ARM虚拟主机； |
|  |  | ★支持创建共享盘，支持自主操作将共享盘挂载给最大16个云主机； |
|  | 管理功能 | 支持用户自服务门户和API接口，用户可自行创建不同规格的虚拟主机，自定义CPU、内存、网络、磁盘等属性； |
|  |  | 支持虚拟主机的快照备份、性能监测分析、异常告警、日志管理等功能； |
|  |  | 支持快照和自定义镜像能力，支持对运行或停止状态的虚拟主机生成快照，并提供快照回滚功能； |
|  |  | 监控：可实现对服务器的镜像及实例管理，并监控主机运行状态； |
|  | 安全防护 | 自定义防火墙功能，新创建的主机要求默认防火墙中关闭除管理端口之外的所有端口； |
|  |  | 支持防ARP欺骗，支持防DDOS攻击； |
|  |  | 提供帐号防暴力破解功能，如提供连续密码输入错误帐号被锁定机制，提供密码复杂度强制要求检查机制； |
|  |  | 支持专有计算集群，指定物理服务器发放虚拟机，承载关键业务系统，保障性能和安全隔离性； |
|  | 高可用 | 无单点故障，能够在出现硬件故障的情况下虚拟机自动宕机迁移，确保业务连续，平均可用性不低于99.9%； |
|  |  | 支持整机备份，整机备份为虚拟化平台服务器下所有硬盘创建一致性在线备份，无需关机。针对病毒入侵、人为误删除、软硬件故障等场景，可将数据恢复到任意备份点。支持恢复原虚拟化服务器，和使用备份数据创建镜像，发放新虚拟化服务器； |
|  | 扩展性 | 支持并配置计算能力的垂直伸缩，支持对CPU和内存的升级与降级操作，支持增加、减少磁盘； |
|  |  | 支持计算能力的水平弹性伸缩，可根据定时、周期或监控策略，增加或减少虚拟化服务器实例； |
|  | 主机镜像服务 | 支持功能镜像、自定义镜像、整机镜像、系统盘镜像、数据盘镜像； |
|  |  | 镜像支持主流的Windows和Linux操作系统版本，兼容常见的操作系统； |
|  |  | 通过弹性服务器和外部镜像文件均可创建私有镜像；支持通过镜像批量创建虚拟化服务器； |
|  |  | 支持客户通过控制台或API方式完成镜像的自定义管理，轻松完成镜像管理； |
|  |  | 镜像后端对应的镜像文件进行多份冗余存储，具有高数据持久性； |
|  |  | 镜像在系统后端可以加密存储。同时，通过Region内复制，可以自由切换KMS加密秘钥； |
|  |  | Console页面镜像导出，支持导出VMDK、VHD、QCOW2和ZVHD格式的镜像； |
| 块存储服务 | 基本 功能 | 能够为虚拟化主机提供SAS,SSD类型的磁盘；提供SAS存储可用容量不低于100TB，SSD可用容量不低于18TB； |
|  |  | ★支持并部署在国产ARM架构存储节点； |
|  |  | 提供专属存储集群，为关键业务系统或部门提供隔离的存储集群； |
|  |  | 支持磁盘的创建和删除，挂载与卸载等； |
|  |  | 支持快照的创建，删除，恢复到原磁盘，回滚等功能； |
|  |  | 提供控制台、API及远程终端等多种管理方式； |
|  |  | 能够进行块设备的在线备份，能够支持针对任意备份点进行回滚恢复等操作； |
|  |  | 支持IOPS Burst QOS控制，让硬盘的IOPS在一定时间内超过上限的能力，满足用户业务突然高峰； |
|  | 高可用 | 无单点故障，3副本存储(每个虚拟主机与存储均需要有3份分布于不同机架的副本)，数据可靠性99.9999% ； |
| 对象存储服务 | 基本 能力 | ★根据实际需求，存储容量可无限扩展，存储可用容量不低于64TB,满足业务增长需求，无需重启云主机，不中断业务； |
|  |  | ★支持并部署在国产ARM架构存储节点； |
|  |  | 支持将数据以对象文件方式进行存储，用户可以通过调用API操纵存储的数据，实现在任何应用、任何时间、任何地点上传和下载数据； |
|  |  | 提供RESTful接口，支持http和https协议访问。提供用户自服务门户和API接口，用户可自行完成数据的上传下载和管理； |
|  |  | 提供日志记录功能，方便追查访问来源以及进行多维度的统计分析； |
|  |  | 支持统计与监控上传量、下载量、使用空间、可用空间等运行数据； |
|  |  | 支持大文件的分片并发上传和下载，支持断点续传；对于跨域访问的许可配置； |
|  |  | 记录对当前桶的访问记录； |
|  |  | 对于桶中文件设置按照过期时间或者指定时间之前删除，帮用户解决存储空间和成本； |
|  |  | 对桶增加标签描述，提升用户成本管理能力； |
|  | 安全性 | 具备完善的多用户隔离机制，保障用户数据的私密性； |
|  |  | 具备多层次安全防护功能(密钥管理，防盗链等方式)； |
|  | 可靠性 | 支持对象存储系统跨机房部署，当某一机房发生不可预知的宕机事故时，对象存储系统仍能够为用户提供服务； |
|  |  | 服务可用性承诺：99.9%； |
| 虚拟网络服务 | 基本功能 | 支持按需创建使用虚拟专有网络； |
|  |  | 支持子网ACL规则创建； |
|  |  | 可以通过虚拟交换机将专有网络的私有 IP 地址划分成一个或多个子网，根据需要将其他服务部署在对应的子网下； |
|  |  | 支持设置高可用的虚拟IP，且虚拟IP可绑定EIP访问公网； |
| 专线服务 | 基本功能 | 能提供 1GE、10GE 接口； |
|  |  | 能支持裸光纤类型的专线接入到虚拟化资源池的 VPC 中，进行私网通信； |
| 服务器备份服务 | 基本能力 | 支持增量备份：通过增量备份降低对备份空间的消耗； |
|  |  | 支持自动备份：通过备份策略周期性为虚拟服务器创建自动备份； |
|  |  | 支持数据恢复：使用备份将虚拟服务器恢复到历史时间点； |
|  |  | 支持自动过期：通过保留规则周期性的清理历史备份； |
|  |  | 支持应用一致性备份：云服务器备份时，先冻结部署在云服务器中的应用系统或数据库、并刷新内存脏数据，再进行云服务器数据的备份。保证备份时应用系统或者数据库的数据处于一致状态； |
|  |  | 支持虚拟服务器粒度备份/恢复，保证虚拟服务器内部署的数据库数据的备份一致性； |
| 关系型数据库服务 | 基础能力 | 支持多数据库版本（5.6和5.7）； |
|  |  | 支持主备高可用，可添加只读； |
|  |  | 支持参数修改，并记录参数修改历史； |
|  | 规格 | 提供不小于10台8U16G主备型数据库； |
|  | 管控能力 | 支持一键规格扩缩容，不中断业务磁盘扩容； |
|  |  | 支持内网IP修改，手工主备切换； |
|  |  | 支持修改密码、端口、安全组、监控指标、监控指标告警； |
|  |  | 支持修改切换策略； |
|  | 备份恢复 | 支持自动和手动备份，备份文件可下载到本地； |
|  |  | 支持表级时间点恢复； |
|  | 日志管理 | 支持慢日志、错误日志导出及下载，支持SQL审计日志功能； |
|  | 数据库安全 | 支持IP白名单访问，网络加密（比如SSL）； |
|  |  | 禁止用户采用root等高危权限账号；只允许规定的管理员用户挂载插件；只允许管理员访问物理服务器文件系统； |
| 平台管理能力 | 平台服务 | 包括Iaas Paas服务管理控制台Console，租户登录Portal门户，使用自助Portal提供的各种服务。所有的服务都以Console或者API/SDK的形式提供； |
|  | 按需自助服务 | 租户可以通过服务控制台查看和申请所有的服务； |
|  | 网络传输 | 虚拟化服务均提供了Web Console和API SDK两种访问方式，两种方式均通过标准的HTTP进行网络传输； |
|  | 弹性伸缩 | 服务均提供了从基础到高级多种规格供选择，已经申请的服务实例也方便变更规格，支持随需扩展和弹性伸缩，从而满足不同业务应用所需； |
|  | 可计量服务 | 所有服务均是可以计量的，从服务实例的规格到使用时长，确保租户所使用的每一份资源均被精确记录，用于统计； |
|  | 虚拟化内核 | 基于KVM虚拟化内核把计算、存储、和网络安全设备虚拟化成逻辑的虚拟资源池，通过标准API接口对接服务层，支持虚拟化集群的大规模扩展； |
|  | 租户Portal | 租户通过租户门户portal登录，可以在服务控制台创建、使用和删除服务的资源，并且可在租户门户、帮助中心查询了解相关信息； |
|  | 用户管理 | 提供用户管理功能，包括创建、删除、停用、启用、锁定、解锁用户，并支持修改用户信息、修改密码、批量管理账号功能； |
|  | 平台运维 | 该系统监控服务状态，管理虚拟/物理资源及其软件工作负载的报警。提供运维管理相关工具如硬件管理，监控工具，用户管理，自动化部署，分析报表等，包括虚拟化平台与应用软件的安装部署与升级补丁，虚拟及物理基础设施的监控与告警管理、日志管理等； |
| 平台业务连续性 | 平台高可靠 | 平台使用的网络安全设备、服务器、存储等设备都应具备高可靠性及冗余性，即单个设备或单个节点出现故障时，其他设备/节点可以立刻接管任务，保证平台整体的业务连续性不低于99.9%； |
|  |  | 平台具备高可用和动态迁移功能，发生物理设备故障后，虚拟机可以自动迁移到其他可用资源上运行，确保业务系统不受物理设备故障影响； |
|  |  | 平台提供备份/快照功能，能对平台中的物理和虚拟服务器进行备份，防止存储故障导致数据丢失； |
|  | 数据级备份 | 服务商需要满足平台数据级备份要求，应对用户重要业务数据提供数据备份服务。服务商需要配合平台使用单位完成数据级容灾演练及恢复等工作； |
|  |  | 备份系统应满足如下要求: |
|  |  | （1）备份介质本身具备高可用性和冗余性； |
|  |  | （2）备份方式包括完整备份、差异备份和增量备份； |
|  |  | （3）支持建立统一的备份管理系统，用来管理本地备份和异地备份； |
|  |  | （4）服务商应提供对备份过程状态、备份结果提供运维监控保障服务，确保备份任务执行成功以及备份的数据完整性； |
| 开放能力 | 开放性 | ★支持并部署在ARM服务器与X86服务器混合技术架构上； |
| 运行保障服务 | 服务体系要求 | 通过建立统一的运行服务体系，制定服务标准和规范，为平台提供响应及时、安全可靠的运行保障服务； |
|  |  | 设计统一的运行服务保障体系，包括服务内容、流程、制度等，建立统一服务电话、信息系统和服务窗口构成支撑平台，以及故障响应流程、日常巡检、服务质量监督和服务质量报告制度，实现对服务全生命周期的精细化管理，持续改进服务质量； |
|  | 服务响应要求 | 原厂提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在平台使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法； |
|  |  | 在服务期内，原厂应提供不低于7*24小时的电话和远程支持服务，对故障1小时内响应； |
|  | 数据保密要求 | 服务技术支持人员保证遵守国家有关的政策、法律、法规和制度； |
|  |  | 服务技术支持人员保证按照工作规范进行工作，凡接收到的重大服务请求在未经用户同意的情况下不做任何处理； |
|  |  | 服务技术支持人员保证不向外泄漏任何业务和相关数据， |
|  |  | 投标方及其服务人员不得外泄用户提供的软件系统源代码及技术文档； |
| 服务 | 售后服务 | 投标人应明确承诺：为所投应用软件提供专业化服务，原厂服务期为三年； |
|  |  | 服务内容包括：故障排除、巡检服务、技术升级服务相关、规范标准或业务变更后的修改服务。在服务期内，免费提供招标范围内服务所需的技术支持。 |

1.3大数据基础支撑平台硬件技术参数

1.3.1计算节点-存储密集型

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 计算节点-存储密集型 | ★品牌 | 国产品牌，ARM架构； |
|  | ★CPU | 配置2个64位处理器，主频≥2.6GHz，每个处理器≥64核； |
|  | 内存 | 内存：≥24个内存槽位，配置≥512G内存，单条要求≤32G，内存工作频率≥2666MHz； |
|  | 硬盘 | 配置11块NVMe SSD，单块要求≥3200GB； |
|  | 网口 | 配置≥2个GE网口，≥8个25GE网口； |
|  | 电源 | 单电源额定功率≥1500W，电源模块≥2个； |
|  | 可管理性 | 投标产品单板管理软件的Firmware支持双镜像，主引导区升级失效，可以从从引导区启动； |
|  |  | 支持最后一屏、中文BIOS界面功能，提供证明材料； |
|  |  | 投标产品支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 |

1.3.2管理节点-管理服务器

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 管理节点-管理服务器 | ★品牌 | 国产品牌，ARM架构； |
|  | ★CPU | 配置2个64位处理器，主频≥2.6GHz，每个处理器≥64核； |
|  | 内存 | 内存：≥24个内存槽位，配置≥768G内存，单条要求≤32G，内存工作频率≥2666MHz； |
|  | 硬盘 | 硬盘配置规格如下： 1、1块SATA SSD，单块要求≥480GB； 2、3块SAS SSD，单块要求≥960GB； 3、1块NVMe SSD，单块要求≥3200GB； 4、10块SATA硬盘，单块要求≥4000GB； |
|  | 网口 | 配置≥2个GE网口，≥8个25GE网口； |
|  | 电源 | 单电源额定功率≥2000W，电源模块≥2个； |
|  | 可管理性 | 投标产品单板管理软件的Firmware支持双镜像，主引导区升级失效，可以从从引导区启动； |
|  |  | 支持最后一屏、中文BIOS界面功能，提供证明材料； |
|  |  | 投标产品支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 |

1.3.3交换机-计算交换机

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 交换机-计算交换机 | 性能指标 | ★交换容量≥4.7Tbps，包转发率≥1580Mpps；提供对应证明材料； |
|  |  | 配置电源1+1备份，风扇框1+1备份，48个万兆光口,6个40/100GE QSFP28接口（40G和100G均可支持）；万兆多模光模块≥42个，40G多模光模块≥4个； |
|  | 功能指标 | 支持跨框链路聚合技术，配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现； |
|  |  | 支持IP报文分片重组，提供相关证明材料； |
|  |  | 支持ERPS以太环保护协议（G.8032），提供对应证明材料； |
|  |  | 支持ESI（Ethernet Segment Identifier）多归接入，提供对应证明材料； |
|  |  | 提供工信部入网证书。 |

1.4 大数据软件技术参数

| 功能模块 | 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 大数据软件 | SQL能力 | 兼容SQL92、SQL99、SQL2003的核心集，完全兼容TPC-DS全部的99个SQL用例，支持存储过程； |
|  |  | 支持分区表，支持对表进行范围分区、HASH分区、散列分区及超过2层的分区机制； |
|  |  | 支持审计，提供操作日志审计、内部状态审计(启动、停止、倒换)、用户状态审计（登陆、退出、锁定、解锁）、角色权限审计（授权、回收）、访问越权审计； |
|  |  | 事务控制(分布式事务)支持START、COMMIT、ROLLBACK语句，并至少支持事务隔离级别READ COMMITED； |
|  |  | 支持表、行列混合引擎执行，支持表数据压缩； |
|  |  | 支持基于ORC格式的增删改操作； |
|  |  | 支持标准的数据库类型，至少包含如下类型INTEGER、DECIMAL、CHAR、VARCHAR、CLOBTIMESTAMP、INTERVAL； |
|  |  | 提供原生的Hive-SQL、Spark-SQL、Phoenix接口，兼容原生的大数据SQL应用； |
|  | HDFS | 支持通过本地系统快照进行快速恢复，也支持通过备份文件进行恢复； |
|  |  | 支持分级存储，即支持集群中同一节点上配备不同类型的磁盘，如SSD、SAS、SATA等，用户可以指定文件存放在指定类型的磁盘上，如对于实时应用得数据，为了提升访问性能，指定存放在SSD磁盘上； |
|  |  | 支持对文件和目录的读、写、增、删、查、设置操作的记录审计日志； |
|  |  | 支持磁盘异构，即支持集群中配备多种不同容量的磁盘，包括同一节点上含有不同容量磁盘的异构和不同节点的总磁盘容量异构两种该场景，文件系统应支持合理的负载均衡策略，各磁盘的利用率趋于平均，系统始终可以充分利用磁盘的IO能力，避免小容量磁盘总是最先被用满后热点数据IO集中在大容量磁盘； |
|  |  | 支持配额控制，即文件系统支持对租户的存储空间和文件数量进行配额管理，保证各租户按照存储配额使用； |
|  |  | 支持标签存储，即支持指定文件只存储在包含特定标签的节点上； |
|  |  | 支持两个集群异地容，在主用集群的数据修改（至少包括put、putlist、delete、update、bulkload操作）准实时的同步到容灾集群中，当主用集群整体故障时，业务能快速切换到容灾集群，减少业务的RTO时间； |
|  | Hbase | 支持二级索引，能够支持本地以及全局二级索引，并且能够支持组合字段索引。支持为已经存在数据的表新增索引，支持索引删除能力； |
|  |  | 支持与全文检索服务对接，支持在数据库数据加载过程中实时生成全文索引； |
|  |  | 支持灵活的批量加载能力，加载过程中可灵活定制数据RowKey，加载过程中可同步生成二级索引； |
|  |  | 支持与多种SQL引擎对接，如Phoenix、Hive、SparkSQL； |
|  |  | 支持基于JSON请求的数据访问接口，查询请求支持灵活的查询表达式，可智能的选择索引； |
|  | 联动性 | 大数据服务与边缘计算中心平台统一管理、统一运维，并且提供云化部署功能； |
|  | 安全性 | 投标人提供的大数据平台需支持Kerberos认证，并提供操作界面截图作为证明材料； |
|  |  | ★投标人提供的大数据平台需支持鉴权认证，并提供操作界面截图作为证明材料； |
|  |  | ★投标人提供的大数据平台需支持全系统的审计管理，并提供操作界面截图作为证明材料； |
|  | 开放兼容性 | 支持与第三方软件的快速集成，包括但不限于：主流ETL工具、各类数据可视化工具软件、主流元数据管理软件平台、其他开源数据挖掘与数据建模工具软件； |
|  |  | ★投标人提供的大数据平台需部署在ARM架构的虚拟化计算平台，并提供对应证明材料； |
|  | 先进性 | 投标人提供的大数据平台需入选Gartner分析数据管理解决方案魔力四象限，并提供Gartner面向大数据平台分析数据管理解决方案魔力四象限报告截图作为证明材料； |
| 服务 | 售后服务 | 投标人应明确承诺：为所投应用软件提供专业化服务，原厂服务期为三年； |
|  |  | 服务内容包括：故障排除、巡检服务、技术升级服务相关、规范标准或业务变更后的修改服务。在服务期内，免费提供招标范围内服务所需的技术支持。 |

1.5 AI硬件资源池技术参数

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 计算节点-GPU加速型 | 厂商资质 | 提供中国信息安全认证中心《信息系统安全集成服务资质》认证证书； |
|  | 规格形态 | 模块化架构设计，支持机框免下架部件维护，降低维护成本；支持CPU和GPU独立演进更换，减少设备升级换代投资成本。支持CPU和GPU上下分层、独立风道设计，支持35℃稳定工作； |
|  | 服务器需求 | 配置2个英特尔Cascade Lake金牌处理器，核数≥18； |
|  |  | 内存最大支持24个插槽，配置容量≥24*16GB，具备故障DIMM标识隔离、单颗粒数据纠错、内存地址奇偶校验检测保护、内存巡检等功能； |
|  |  | 配置≥2张NVIDIA T4 -16GB GPU计算卡，投标机型通过NVIDIA官方认证，提供NVIDIA官方认证证明材料； |
|  |  | 配置≥2块480G SATA SSD+1块1600G NVME SSD； |
|  |  | 配置RAID卡，支持0/1/10； |
|  |  | 配置≥4*10GE，包含至少4个10GE光模块； |
|  |  | 配置集成显卡，显存≥32 MB ； |
|  |  | 满配冗余热插拔电源和风扇，单电源额定功率≥2000W，支持单风扇失效； |
|  | 可管理性 | 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； |
|  |  | 支持黑匣子功能，支持linux系统内核panic时的内核栈信息记录和导出，以及提供给第三方应用的读写接口，便于记录的系统故障数据，方便问题定位，提供证明材料； |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务，设备生产商需在国内设有400技术服务热线。 |

1.6等保三级建设设备技术参数

1.6.1核心东西向防火墙

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 核心东西向防火墙 | 硬件指标 | ★实配：千兆电口≥16，千兆光口≥6，10G接口≥6，SSL VPN并发数实配100可扩展2000，IPSec VPN隧道≥8000，虚拟防火墙数量≥500，配置1个电源，可扩展双电源；配置IPS/AV/URL/虚拟化沙箱授权不低于3年；配置万兆多模光模块≥6； |
|  | 性能指标 | 吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥20万，IPSec吞吐量≥15Gbps，IPS吞吐量≥10Gbps, SSL_VPN吞吐量≥1.5Gbps ,SSL代理吞吐量≥Gbps； |
|  |  | 为了提高可靠性，支持风扇可插拔；支持USB2.0； |
|  | 自主可控 | ★防火墙配置国产自主可控芯片，提供对应证明材料； |
|  | 功能指标 | 能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置，提供功能截图； |
|  |  | ★具有未知威胁的检测能力，支持与云沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能，提供功能截图证明； |
|  |  | 支持IPv6 over IPv4 GRE隧道，6RD隧道； |
|  |  | 支持每IP， 每用户的最大连接数限制，防护服务器，提供功能截图； |
|  |  | 支持策略的模糊查询，策略组，策略规则标签，方便策略的管理及运维； |
|  |  | 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配，提供功能截图； |
|  | 产品资质 | 防火墙产品连续5年进入Gartner企业防火墙四象限，提供报告证明； |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

1.6.2入侵防御系统

| 设备名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 入侵防御系统 | 性能指标 | ★本次投标产品必须为标准机架的专业IPS/IDS设备，不能提供防火墙或UTM的IPS功能，要求与防火墙为同一品牌； |
|  |  | 业务口配置≥2*40GE接口+12*10GE(SFP+)+16GE电口，冗余电源，配置双电源模块，电源支持热插拔；万兆多模光模块≥12个，配置配套光纤； |
|  |  | IPS检测吞吐量≥13Gbps，每秒新建连接数≥35万，最大并发连接数≥1150万； |
|  |  | 配置≥4年IPS特征库升级服务，≥3年AV/云沙箱特征库升级服务； |
|  | 功能指标 | 支持本地硬盘存储日志信息和查看报表，本次配置容量不少于240G SSD硬盘； |
|  |  | ★支持与本地沙箱，虚拟化沙箱混合联动，对含有未知威胁的文件进行检测，并能阻断，提供功能截图证明； |
|  | 产品资质 | 具有《TL9000》品质管理体系认证证书，提供证书证明； |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

1.6.3数据库审计

| 设备名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据库审计 | 硬件指标 | ★审计引擎和数据中心分开部署，均采用独立硬件；审计引擎和数据中心采用专用硬件架构与专用安全智能可靠操作系统；专用的安全操作系统具有自主知识产权； 硬盘总容量不小于6T，支持RAID5。 数据中心存储为抽屉式硬盘，支持单独拆卸和更换 审计数据中心与千兆审计引擎均配置双电源， 数据中心和引擎均提供不少于6个电口，均可扩展8个千兆光口； |
|  | 功能指标 | 支持对Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、Teradata、Cache、MongoDB、Redis、Hbase、hive等数据库进行审计，提供功能截图； |
|  |  | ★支持人大金仓KingBase、神通(OSCAR)、达梦(DM)、南大通用(GBase) ，提供功能截图； |
|  |  | ★支持MongoDB、Redis、Hbase、hive等数据库进行审计，提供功能截图； |
|  |  | 支持FTP、Rlogin、Radius、NFS、X11等协议审计，提供功能截图； |
|  |  | 支持SSH、SCP、SFTP、SCP等加密协议审计； |
|  |  | 支持RDP协议审计，可审计关键的键盘输入，记录会话过程； |
|  |  | 支持对邮件协议的审计，包括pop3、smtp及Imap等； |
|  |  | 支持审计Radius协议的认证用户MAC、认证用户名、认证IP、NAS服务器IP； |
|  |  | 支持IP-MAC绑定变化情况的审计； |
|  |  | 支持对针对数据库的XSS、SQL注入攻击行为进行审计； |
|  |  | 支持对Oracle数据库状态的自动监控，可监控会话数、连接进程、CPU和内存占用率等信息； |
|  |  | 支持按时间、级别、源\目的IP、协议名、源\目的MAC、源\目的端口为条件进行查询； |
|  |  | 支持按数据库名、数据库表名、字段值、数据库登陆账号、数据库操作命令、数据库返回码、SQL响应时间、数据库返回行数作为查询和统计条件； |
|  |  | 查询需支持返回全部符合条件的结果，无上限限制；需提供截图证明； |
|  |  | 可支持sql语句关键字查询，查询结果包含该关键字的sql语句；需提供截图证明； |
|  |  | 提供缺省的报表模板库，包括SOX报表、PCI报表等模板，供用户选择使用； |
|  |  | 提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能； |
|  |  | 管理员登陆支持静态口令认证，支持密码的复杂性管理，比如大小写、数字、特殊字符、长度等； |
|  |  | 能够对连续失败登陆进行自动锁定，锁定时间可设置； |
|  |  | 提供审计数据管理功能，能够实现对审计数据的自动备份、删除； |
|  |  | 提供系统升级功能，能够通过升级包的方式实现升级； |
|  |  | 提供磁盘存储容量不足、磁盘Raid故障等自动邮件报警，提供功能截图； |
|  |  | 审计系统上存在大量敏感信息，必须对审计管理员进行强度更高的认证，管理员登陆支持硬件令牌认证； |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

1.6.4DDoS检测&清洗设备

| 设备名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| DDoS检测&清洗设备 | 性能指标 | 采用多核架构； |
|  |  | ★2*40GE+12*10GE（SFP+）+16*GE（其中4*10GE光与1个40GE接口互斥），万兆多模光模块≥2个，40G单模光模块≥4个，配置配套光纤； |
|  |  | 支持检测、清洗设备分布式部署，集中管理； |
|  |  | 配置检测能力≥20Gbps； |
|  |  | 双AC电源； |
|  |  | ★当前常见网络型攻击均属于Fast Flooding，即呈现出攻击流量从0上升至几G甚至几十G仅需要1-2秒的时间，因此防御系统在任何部署模式下都需要支持秒级攻击响应的能力； |
|  | 功能指标 | 系统需具备对常见DDoS攻击能有效的识别及阻断； |
|  |  | 系统至少需要支持DNS服务器、HTTP服务器、HTTPS服务器及SIP服务器Flood攻击防御能力； |
|  |  | 提供精细化的防御，系统支持基于客户防护业务或者租户业务特点配置客户化防御策略，提供截图； Offline部署模式下，引流模式可配，支持自动引流，手动引流； Inline部署模式或者Offline部署模式下，防御模式可配，流量已经牵引到清洗设备，支持自动防御和手工确认防御，提供截图证明； |
|  |  | 为方便运维人员以及管理人员及时掌握网络DDoS攻击现状，系统需支持定期输出能清晰描述网络流量模型和攻击状态的综合报表，报表内容至少需要包含攻击趋势、清洗前后流量对比、攻击类型分布、攻击事件TOPN、流量TOPN。综合报表支持pdf、HTML及excel格式导出，提供截图。综合报表支持天、周、月、年报表自动输出并支持邮件自动推动至预定义的邮箱，提供截图证明； |
|  | 产品资质 | 提供公安部销售许可证复印件； |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

1.6.5WEB防火墙

| 设备名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| web防火墙 | 硬件指标 | 标准2U专用万兆硬件平台； |
|  |  | 千兆RJ45电口*2(管理口*1，HA口*1)；万兆光口*2（含硬件Bypass）； |
|  |  | 扩展插槽3个，最大支持网口数28个； |
|  |  | 硬盘：1T； |
|  |  | 1+1冗余电源； |
|  | 性能指标 | 吞吐量8Gbps； |
|  |  | 防护网站对象个数：无限制； |
|  |  | 每秒新建连接数：45000； |
|  |  | 最大并发连接数(http)：600000； |
|  |  | 最大时间维持数：可一直持续； |
|  |  | 日志吞吐量：1000条/s； |
|  | 功能指标 | 通过WEB应用防火墙对外发布应用，隐藏真实服务器或者通过策略路由的方式将流量牵引到WAF； |
|  |  | 针对不同的保护站点端口，对外可以统一为一个端口； |
|  |  | 支持WEB站点服务自动侦测功能； |
|  |  | 支持智能识别攻击者，对网站连接发起攻击的IP地址进行自动锁定禁止访问被攻击的网站； |
|  |  | 可实现访问流程的校验，向网站提交表单前必须先访问指定的网页，并等待可配置的时间长度后才能正常提交表单； |
|  |  | 按地理区域对攻击次数等进行统计，通过地图展示，并在地图上可以指定某一地理区域进行访问控制，阻断此区域 IP的访问； |
|  |  | 支持智能识别攻击者，对网站连接发起攻击的IP地址进行自动锁定禁止访问被攻击的网站； |
|  |  | 可实现访问流程的校验，向网站提交表单前必须先访问指定的网页，并等待可配置的时间长度后才能正常提交表单； |
|  |  | 规则库支持手工、在线升级两种方式，在线升级可支持规则定时检查新版本和在线更新，确保WAF能够针对新型的、突发型的Web攻击进行防护； |
|  |  | 3年web防护特征库升级； |
|  |  | 支持LDAP认证； |
|  |  | 可以将第三方扫描工具的扫描结果导入到WAF并生成策略规则； |
|  |  | 支持NTP时间同步； |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

1.6.6漏洞扫描

| 设备名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 漏洞扫描 | 硬件指标 | 标准2U专用万兆硬件平台； |
|  |  | 千兆RJ45电口*2(管理口*1，HA口*1)；万兆光口*2（含硬件Bypass）； |
|  |  | 扩展插槽3个，最大支持网口数28个； |
|  |  | 硬盘：1T； |
|  |  | 1+1冗余电源； |
|  | 功能指标 | 支持系统扫描、Web扫描、数据库扫描、安全基线检测、弱口令扫描在内的五大扫描能力； |
|  |  | 产品支持分布式部署、层级管理，上级管理中心下发扫描任务到下级引擎并进行集中查询、分析； |
|  |  | 最大支持添加无限个资产扫描； |
|  |  | 支持HTTPS安全访问方式； |
|  |  | 支持信任访问管理，自定义限制可访问主机网段或IP； |
|  |  | 支持并发扫描80主机； |
|  |  | 可选扫描主机规格分为128、512、1000、2000、5000、无限个几档； |
|  |  | 支持针对已经新建的任务做任务复制，快速生成一个相同任务，支持对复制出来的任务进行再编辑，包括：扫描； |
|  |  | 支持限制扫描IP范围； |
|  |  | 支持IPV4、IPV6双协议栈地址扫描； |
|  |  | 支持60000条以上系统特征库； |
|  |  | 支持特征库涵盖标准包含CVE、CVSS、CNVID、CNNVD、CNCVE、Bugtraq5种； |
|  |  | 支持对Windows系列操作系统（Microsoft Windows 95/98、Windows NT、Windows 2000、Windows XP、Windows； |
|  |  | 支持IOS、Android系统、移动应用软件的扫描； |
|  |  | 支持扫描华为、H3C、Cisco、Juniper、F5、Check point的网络设备； |
|  |  | 支持扫描Checkpoint、赛门铁克、Cisco、Juniper、Palo Alto、华为在内的主流厂商的防火墙等安全设备； |
|  |  | 支持扫描VMware、KVM、Xen虚拟化主机； |
|  |  | 支持SSH、SMB、TELNET、POP、POP3、IMAP、FTP、RSH、REXEC、WSUS、SNMP、RDP的登录扫描； |
|  |  | 支持系统登陆验证功能，验证授权登陆正常； |
|  |  | 支持断点续扫功能； |
|  |  | 支持自动探测网段的未知站点，并转为资产进行web扫描； |
|  |  | 支持Web登陆扫描，支持Cookie/Session认证、Form认证、Basic认证、NTLM认证、Digest认证和SSL证书认证； |
|  |  | 支持三种漏洞验证方式：浏览器验证、注入验证、通用验证； |
|  |  | 支持网页挂马、暗链、表单绕过、弱口令、敏感文件和目录、信息泄露、恶意编码、第三方软件、中间件漏洞； |
|  |  | 支持基线配置核查，包含规范【工信部】电信网和互联网安全防护基线配置要求及检测要求； |
|  |  | 支持主流数据库漏洞的检测，Postgres、Oralce、MySQL、MsSQL、DB2、Informix、Sybase； |
|  |  | 支持数据库登录扫描，包括数据库账号，密码，SYSDBA、SYSOPER、NORMAL认证，SID、数据库名称、实例名称； |
|  |  | 支持数据库在线授权登陆验证； |
|  |  | 支持多种协议的弱口令扫描：TELNET、FTP、SSH、POP3、SMB、SNMP、RDP、SMTP、REDIS、Oracle、MySQL； |
|  |  | 支持用户自定义用户名密码字典导入检测； |
|  |  | 报表具备导出功能，可以导出Excel、Word、HTML、Pdf、XML5种格式的报表； |
|  |  | 支持邮件告警、短信告警、SNMPtrap告警、SYSLOG告警、FTP告警； |
|  |  | 支持根据端口、漏洞、厂商信息、 IP地址等对主机漏洞情况进行查询并能将查询结果保存； |
|  |  | 支持资产自动发现功能，支持利用历史扫描过程中所发现的在线主机信息，来添加部门的资产； |
|  |  | 支持对资产进行导出备份及恢复； |
|  |  | 支持任务多次历史扫描结果的风险趋势图显示； |
|  |  | 支持远程自动升级以及本地升级最新特征库； |
|  |  | 支持通过Proxy定期更新特征库； |
|  |  | 支持日志存储监控及告警功能； |
|  |  | 支持记录系统以及设备的操作记录并且保存； |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

1.6.7沙箱

| 设备名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 沙箱 | 硬件指标 | 高度为2U，专有硬件及软件，提供2个8核处理器；128G内存；数据盘：2T*2SATA硬盘，RAID1；系统盘：2T*2SATA硬盘，RAID1； |
|  |  | 接口数量：6个GE电口，2个10GE电口，可扩展：2个10GE光口； |
|  | 性能指标 | 网络吞吐量≥9.5Gbps；应用性能≥1GMbps；最大并发连接数≥300万；内存≥4G；最大用户数≥8000，3年特征库升级服务，1T硬盘； |
|  | 功能指标 | 电源冗余；风扇冗余；硬盘冗余，数据盘RAID1和系统盘RAID1均做可靠性设计，容量均是2T；接口可以做Eth-trunk； |
|  |  | PE、PDF、Office、图像文件、脚本文件检测性能：3万文件/天；Web文件检测性能：3万文件/小时；检测平均时延：≤60s； |
|  |  | 提供可定制的虚拟机执行环境，包括操作系统、应用软件等； |
|  |  | 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP4、NFS、SMB这几种协议的流量还原，通过解析主流的应用协议，对协议传输中承载的文件及关键字段信息进行分析还原； |
|  |  | 支持检测文件大类包括：OFFICE、PE、ELF、PDF、RTF、JAVA、CHM、IMAGE（tiff、bmp、gif、jpg等）、COMPRESS（ZIP、TAR等）、HTML、JS、SCRIPT、CSS，能够检测分析的文件类型不少于40+个； |
|  |  | ★支持与防火墙联动部署。防火墙提取流量中文件后送至沙箱进行检测，防火墙与沙箱联动可阻断承载恶意文件的恶意流量；支持SSL加密流量检测。防火墙对SSL加密流量进行解密，解密并提取文件后送至沙箱检测，提供功能截图证明； |
|  |  | 支持手动提交文件/URL检测。管理员不确定本地某个样本或URL是否安全，通过手动提交样本检测快速查看其安全性； |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

1.6.8安全态势感知平台

| 设备名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 安全态势感知平台 | 硬件指标 | ★单台设备性能2*48Core@2.6GHz CPU,12*32G内存,2*960GB SSD+10*4000GB SATA,4*GE电口+4*10G光口； |
|  | 性能指标 | 处理性能≥1Gpbs~1.5Gpbs； |
|  | 功能指标 | 为了高效检测恶意加密流量，不影响现有网络业务、性能，需要支持恶意C&C通讯：针对加密流量不需要解密，通过分析Metadata检测恶意C&C通讯流量； |
|  |  | 支持采集第三方系统以及安全设备的syslog日志，支持采集网络/安全设备上报的Netflow v9日志； |
|  |  | 支持攻击路径可视化，直观展示攻击过程和扩散路径； |
|  |  | 南向接口支持多厂商安全设备的Syslog日志采集，支持Radius日志采集，支持Netflow数据采集； |
|  |  | 支持不同视角展示全网态势，包括综合安全态势、内网安全态势、外网安全态势、脆弱性态势、资产安全态势、威胁事件态势等6个独立的大屏展示功能。支持大屏轮播功能，能手动配置轮播间隔事件。并支持大屏Logo定制功能，需要提供产品功能截图证明材料； |
|  |  | ★支持与网络安全设备（如防火墙、入侵检测）、网络控制器设备（如网络控制器）、终端EDR设备等联动阻断发现的威胁，并支持针对威胁事件触发手动联动、自动联动等联动响应方式，提供产品功能截图证明材料； |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

1.6.9安全控制器

| 设备名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 安全管理平台 | 功能指标 | 单台设备最大支持10000同时在线用户，整套系统最大支持100000用户数，实配500终端。支持集中式部署、分布式部署方案高可用性；支持双机备份方案，支持逃生通道功能，能够在服务器宕机后能自动放开网络访问控制策略； |
|  |  | 支持AD域服务器、LDAP服务器、第三方 RADIUS服务器作为身份认证源进行联动认证； |
|  |  | 用户同步 支持基于OU、用户组以及账号属性进行用户同步支持多域环境，能够同时与多AD/LDAP服务器联动，支持AD/LDAP服务器逃生功能保证AD/LDAP服务器宕机情况下的高可靠性； |
|  |  | 支持树形的用户组管理，以便与现网行政管理架构吻合方便管理，支持角色管理，管理员可基于用户角色进行授权管理； |
|  |  | 支持SNMP、User-Agent、DHCP、MAC OUI等多种设备类型识 别技术，能够识别出无线网络接入终端的类别、操作系统和厂商支持访客账号创建； |
|  |  | 支持管理员和访客管理员手工创建访客账号功能，管理员可单个以及批量创建访客账号，支持导出、打印访客账号以及邮 件/短信通知功能； |
|  |  | 支持访客通过Portal页面自助申请临时账号，由管理员 或访客管理审批后可通过web、短 信、EMAIL等方式通知访客；支持访客账号 免审批功能； |
|  |  | 支持设置访客自助注册的账号、密码生成策略、有效期、注册信息等； |
|  |  | 支持设置多个Portal认证页面和账号注册页面的自定义 ，包括页面显示字段、用户须知、LOGO以及广告图片/链接等；支持基于HTML编辑的高级定制功能； |
|  |  | 支持为每个认证页面配置认证后页面跳转策略，可选择跳转至原始页面和强制跳转指定页面； |
|  |  | 支持基于终端IP地址段、接入AP、设备类型、接入SSID等条件推送不同的Portal认证页面和注册页面； |
|  |  | 提供对外API接口，供第三方系统调用增加、删除、修改访客账号； |
|  |  | 可管理本次配置的所有防火墙 |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

1.6.10网络准入控制

|  | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 网络准入控制 | 性能指标 | 准入控制产品为软硬件一体机，软硬件均为同一厂商， 配置2000终端准入控制授权； |
|  |  | 实配至少4个千兆业务接口，支持可扩展2个万兆网络业务光接口，配置5000终端准入控制授权； |
|  |  | 实配1个console接口，实配独立双机热备心跳接口，提供设备面板照片； |
|  |  | 实配液晶屏，支持显示的信息包括但不限于设备IP地址、系统时间、CPU使用率、内存使用率，需提供设备面板照片； |
|  |  | 单台最少支持1000个用户数的并发； |
|  |  | 数据吞吐≥500Mbps，并发连接数≥40万，最大新建连接数≥8000个/S ； |
|  |  | 单台至少支持2路业务控制； |
|  |  | 满足7*24小时不间断工作，MTBF不低于80000小时； |
|  | 功能指标 | 支持PC终端的入网安全检查功能，包含杀毒软件安装情况检查、补丁漏洞检查、系统共享资源检查、IE主页修改项检查、安装软件检查、guest来宾帐户启用情况检查、远程桌面启用情况检查、系统启动项检查、密码强度检查、服务检查、进程检查、违规外联检查、浏览器代理检查、操作系统检查、登陆AD域检查、屏保检查、IE插件检查、注册表检查等功能，需提供产品功能截图； |
|  |  | 支持哑终端的无客户端安全体检功能，能够检查哑终端弱口令、漏洞情况、端口开放情况等； |
|  |  | 支持自动识别全网所有接入终端的IP地址、MAC地址、主机名、网卡厂商、终端类型、操作系统、接入位置、接入时间、接入状态，并全网可视化展示； |
|  |  | 支持自动识别并提取、手动添加、修改、管理终端指纹，并支持不少于MAC厂商、操作系统、开放端口等指纹特征，添加后可全网自动匹配实现同类型设备识别并丰富指纹库，需提供产品功能截图； |
|  |  | 支持交换机端口准入、802.1x准入、VLAN隔离准入、旁路镜像准入、策略路由准入、透明网桥准入、DHCP准入、ARP准入等多种准入控制方式，并支持多种准入技术组合使用，应对不同网络环境，需提供产品功能截图； |
|  |  | 支持portal认证，支持与域联动，实现域账号portal认证，支持portal认证与终端-交换机绑定相结合，认证后自动绑定终端和交换机，实现端口准入控制下的portal认证，需提供产品功能截图； |
|  |  | 支持802.1x认证，认证系统支持本地账户、本地Radius、远程Radius、域账户等。支持与AD域服务器、LDAP服务器实现联动认证； |
|  |  | 支持通过多元素绑定的方式认证终端身份，包括终端IP、终端MAC、交换机、交换机端口、终端类型，支持任意元素组合绑定的方式认证入网，需提供产品功能截图； |
|  |  | 要求能够扫描和管理NAT设备，支持NAT设备的允许使用、禁用以及NAT设备白名单管理； |
|  |  | 要求支持准入策略制定功能,可根据访问IP源、目的域以及准入流程进行策略制定，目的域需是IP、端口以及目录的组合。 要求支持准入流程差异化控制，可根据准入策略控制终端仅注册、仅认证、注册及认证、注册认证并安检等差异化准入。 贝内部电脑的资料。 |
|  |  | 要求支持对路由、无线、AP、HUB等环境下的终端实施准入控制，支持对Windows操作系统和非Windows系统设备的识别并实施准入控制； |
|  |  | 要求支持基于源IP设置准入控制白名单，并且支持基于源IP设置准入控制流程； |
|  |  | 要求能够通过水印识别的技术防止外部电脑通过网线直连等方式拷贝内部电脑的资料； |
|  |  | 要求设备提供内置旁路模块，在设备发生异常的情况下能够快速切换到Bypass模式； |
|  |  | 支持OEM自定义功能，提供OEM设置接口，管理员可随意更换页面LOGO以满足自身要求； |
|  |  | 要求支持基于https的B/S架构管理、支持基于SSH的命令行操作管理界面、支持基于serial串口的设备后台管理模式； |
|  | 产品资质 | 具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书与 公安部监制的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；提供证明； |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

1.6.11终端安全管理

| 设备名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 终端安全管理 | 硬件指标 | 1U机架式，4个1000BASE-T电口，1个1000BASET管理口，1个1000BASE-T扩展口，2个USB接口，一个RS232串口（RJ-45），硬盘容量1T，单交流电源；配置200个授权； |
|  | 系统架构 | 基于C/S、B/S混合管理模式构架，方便的对网络中Windows系统客户端及本系统进行管理； |
|  |  | 服务器制定策略，能够自动分发至网络中所有注册终端；注册终端代理应该能够根据策略本地执行；当服务器与终端网络不通时，终端代理应能够单独工作，并在本地存储策略执行内容，当终端代理与服务器互通时，应及时将终端安全执行内容上传到服务器上； |
|  | 兼容性 | 客户端支持windowsXP、window7、window10等主流操作系统。 客户端系统具有自我防护机制，防止用户随意停止、卸载。 |
|  |  | 必须具备对管理员分权限管理，达到管理员、系统管理员、审计员三权分立。提供系统运行审计和操作审计机制，保证系统的稳定运行，系统管理员登录要求支持IP地址访问限定，只有获得授权的计算机才能进入系统控制台； |
|  |  | 系统管理服务器具有自身安全防护机制； |
|  |  | 支持对数据的整理，对长期不开机以及IP重复、不在管理范围内的机器进行整理； |
|  | 移动存储介质管理 | 支持对市面上普通的移动硬盘、U盘等存储介质进行并发可信化集中注册，并进行分区，注册介质在网络中具有唯一标志符。注册授权内容包括：安全级别标签、硬件管理唯一ID号、使用人、使用部门、采用口令保护等，只有带有注册标签并且符合移动存储介质管理策略的存储介质才可以接入内部计算机使用； |
|  |  | 支持注册后的移动存储介质依据授权信息进行细粒度、多层次的访问控制；支持禁止、读、读写访问权限的细化。未统一授权的移动存储介质，可设置为“不允许使用”、“允许只读方式使用”、“允许读写方式使用”等安全标识； |
|  | 资产管理 | 系统要求支持管理网络终端软硬件资产，包括硬件设备信息（诸如硬盘、CPU、内存等计算机硬件信息）、位置信息（设备名称、使用人、联系电话、所属部门等）、网络信息（MAC地址、IP地址、主机名、网关地址、网络掩码、DNS地址）、软件信息（版本号、安装日期等）等； |
|  |  | 系统要求支持设备资产信息变化报警，报警未注册设备、注册程序卸载行为，实时检测硬件设备变化情况（如设备硬件变化、网络地址更改、USB设备接入等），对软件变变化情况审计告警；管理员能够对报警的资产变化进行告警确认； |
|  | 客户端防火墙策略控制 | 要求支持客户端防火墙功能，对客户端进行端口访问控制、IP地址访问控制，由管理员制订统一策略在客户端执行； |
|  | 软件安装及进程运行监控 | 支持检测终端应用程序、进程的运行状态。可以限制接入网络的用户必须安装、运行或禁止安装、运行其中某些软件；必须运行或禁止运行其中某些进程； |
|  |  | 监控客户端安装的软件或运行的进程是否违规并做出相应的处理； |
|  |  | 支持软件或进程的黑白名单管理，如MSN、炒股等； |
|  | 违规外联控制 | 支持监控网络中客户端的非法外联行为，实时检测内部网络（包括物理隔离和逻辑隔离网络）用户通过调制解调器、ADSL、双网卡等设备非法外联互联网行为，客户端非法外联支持详细记录非法上网计算机的名称、单位、上网方式,可以在报警平台和报警查询中获知信息，并且可以对客户端进行提示信息，自动关机，断网等处理； |
|  | 硬件设备控制 | 控制硬件外设的使用，启用或禁用光驱、软驱、USB移动存储、USB全部接口、打印机并行口、调制解调器、串行口、并行口、1394控制器、红外设备、蓝牙设备、PCMCIA卡、无线网卡等； |
|  |  | 支持硬件、软件的资产变更管理，实时监控终端用户软件安装卸载/硬件变更状态。 |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

1.6.12终端杀毒软件

| 设备名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 终端杀毒软件 | 基本要求 | 产品须拥有完全国产自主知识产权杀毒引擎，不能嵌入使用第三方杀毒引擎，防止产品后门等隐患。具备本地全量病毒特征库，确保客户端在断网状态下具备病毒查杀能力，不依赖于云端病毒库。具备对专网环境内存在的大量历史老旧病毒对查杀能力； |
|  |  | 支持国产化系统； |
|  |  | 控制平台/客户端需支持常见主流操作系统，包括Windows、Linux等操作系统； |
|  |  | 产品采用B/S管理和C/S通信构架，具有良好的可扩展性和易用性，支持大型网络跨地域跨网段的部署和管理，具有全网统一杀毒和升级的功能； |
|  |  | 客户端支持多种安装方式：远程安装、WEB安装、本地安装、共享安装，以适应多种网络的安装部署工作； |
|  |  | 所有软件部件提供3年授权，配置200个终端授权； |
|  | 控制管理平台功能 | 支持主机客户端恶意代码事件以及网络恶意代码事件进行综合分析，可通过时间序列、实体间关系等手段进行恶意代码事件关联分析，实现各种已知和未知恶意代码的防护； |
|  |  | 支持网络监测策略统一下发，设定监测范围、网络协议、文件类型等，并可设置基于IP类型的黑、白名单； |
|  |  | 允许管理员通过控制平台，集中地实现所有节点上防毒软件的监控、配置、查询等管理工作，包括Windows、Linux系统上的防病毒软件； |
|  |  | 控制平台可以进行病毒扫描引擎和代码库的更新，并能将此扫描引擎和代码库自动提供给各种服务器和工作站,不需要另外设置升级服务器； |
|  |  | 网络管理支持基于强制策略的分级管理模式，主控管理中心可以管理分控中心和分控中心下面的每一个客户端，实现大型网络的分层次的管理。集中管理支持多级（至少三级以上）管理中心部署，各级可分别设置不同管理权限，并支持各级管理中心进行统一升级，统一管理； |
|  | 客户端功能 | 内存监控与杀毒技术：能够直接对运行程序的进程和线程进行扫描，并直接在内存中对正在运行的染毒文件进行清除病毒的工作； |
|  |  | 网页监控：查杀含有未知恶意代码网页的能力，确保用户在浏览网页时不被恶意网页病毒干扰和破坏； |
|  |  | 引导区扫描，可查杀引导区的病毒； |
|  |  | 注册表监控：全面监控注册表确保注册表不被恶意病毒所修改； |
|  |  | 实时和定时检测/清除病毒。实时检测和清除来自各种途径的各类恶意代码。对来自互联网、邮件或是光盘、移动存储设备、网络等各种入口渠道的宏病毒、特洛伊木马、黑客程序和有害程序等全面进行实时监控； |
|  |  | 具有移动设备接入密码验证。对于移动接入式的设备（如：U盘）有密码保护的功能，需要输入设置好的密码才能使用移动存储设备，方便管理USB接口和预防U盘病毒； |
|  | 集成配选功能 | 1、终端威胁检测与响应（EDR功能： 1）EDR 控制中心与态势感知平台进行策略联动，CIS 通过EDR 控制中心获取终端实时信息，生成联动处置终端威胁事件，实现CIS平台下发的杀毒、调查、取证等功能，实现终端威胁闭环。 2）杀毒软件客户端集成EDR功能，EDR模块与杀毒使用同源技术、相同进程和动态链接库文件，不存在系统冲突和驱动兼容性问题，降低资源占用问题，提高终端效率。 |
|  |  | 2、系统还原功能： 1）支持系统智能实时备份和还原功能，使系统在已记录的任意时间节点穿梭，实现系统还原； 2）针对文件被勒索病毒感染加密后，能够快速恢复到文件被恶意加密前的正常状态； 3）实现对被病毒删除和修改的文件进行恢复； 4）支持对单个系统分区的数据恢复功能。 |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

1.6.13等保三级测评服务

| 功能模块 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 等保三级测评服务 | 服务能力 | 为现有网络系统提供等保2.0的三级标准咨询服务建议并针对重点业务系统完成等保测评。 |

2、城市数字化平台技术参数

2.1数据中枢技术参数

| 序号 | 名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资源目录管理系统 | 1. 目录管理 1）目录分类 ★需支持对目录类别细化设置，包含类、项、目、细目分类，支持自动生成目录分类的编码，提供目录分类注册、导入、审核、删除等操作管理功能，包含模板新增、启停、管理、查询等；需支持自动生成目录分类的编码，提供目录操作管理功能（提供系统截图证明材料） 2）目录编制 需提供对注册目录的删除、修改、检索、提交审核等功能，并支持按照目录模板导入目录及目录复制、目录迁移功能。 ★提供图形化可配置的工作流引擎，实现多级资源目录和目录信息项管理，提供目录注册、审核、发布 等全生命周期管理功能（提供系统截图证明材料） 3）审核发布 针对部门注册提交的资源目录提供可视化流程审核管理，包含对目录内容的核心元数据、扩展元数据、目录信息项等填写的规范性、完整性等维护进行审核，确保部门提交的资源目录的正确性。 4）目录维护 需提供对发布目录、下线目录、删除目录、历史目录进行维护管理的能力；提供目录订阅服务和目录下载功能。 ★针对同一目录的不同历史版本，提供目录版本比对功能，比对结果可细化至目录信息项（提供系统截图证明材料） 5）缺失反馈 需提供针对现有资源目录无法满足部门自身共享需求下的反馈管理，对该过程进行全程跟进和督办，形成资源缺失管理的闭环。 6）质量校验 需实现目录质量校验管理，针对资源目录规范性，通过按照国家、省市相关资源目录编制规范和要求，提供核查功能等。 ★通过提供自定义质量规则和模板，实现对目录质量自动校验功能 ，针对校验结果存在的问题提供精确定位的能力（提供系统截图证明材料） 7）关联管理 ★实现对部门资源目录的关联引用，实现基础资源目录、主题资源目录的灵活生成管理，避免基础目录、主题目录涉及信息资源的多次重复注册，实现部门目录资源与基础目录资源、主题目录资源的关联管理（提供系统截图证明材料） 8）目录统计 针对政务信息资源目录，按照所属部门，编制情况，发布情况，资源分布等多个维度，对政务信息资源目录进行统计、分析和监控，包含目录整体情况统计、目录更新预警统计、申请超级预警统计、目录可视化展示。 |
|  |  | 2. 目录服务 1）目录检索 需提供对已发布目录的多维度检索服务，支持对部门目录、基础目录、主题目录、共享负面清单按照目录名称、目录状态、共享属性、更新周期等条件进行快速定位查询、浏览功能。 2）目录订阅 需提供对已发布的目录信息进行订阅查询能力。 3）目录下载 需提供对资源目录的EXCEL、WORD格式下载功能。 |
| 2 | 数据中枢前置系统 | 1、交换管理子系统 需提供集中配置管理，可通过浏览器可视化的方式完成交换服务、交换业务、数据订阅的配置； 需提供对组织架构、用户、权限、节点信息、节点拓扑、交换作业的管理； 需提供集中监控管理，通过浏览器的方式查阅各交换业务流程与流程状态； 需提供多维度统计以及运行日志审计，实时发现与分析各类交换告警； 需提供对交换端、节点服务、交换端权限、交换数据源的节点配置管理能力； 需提供库表、文件、发布订阅等交换作业涉及的配置能力； 需提供调度管理功能，支持手动启停作业，提供多种周期自动调度模式：按天、按周、按月、按时间间隔等； 需提供调度作业任务记录查看功能，方便用户查看作业运行情况周期； 需提供日志监控功能，包括资源状态、异常告警、错误分析、操作审计、异常审计等； 需提供交换统计功能，包括数据量、告警、异常、操作、调度等维度的统计分析。 2、交换前置子系统 需提供多种数据抽取方式，包括：全量抽取、时间戳增量抽取、触发器抽取、数据库审计日志抽取； 需数据抽取需支持批量装载； 需提供数据关联能力，支持一对一、一对多、多对一等多种数据类型的关联与转换； 需提供读写优化能力，需采用多线程处理减少数据处理过程中的等待与资源占用阻塞，使平台的吞吐能力得到极大的提升； 需提供服务集群功能，支持多节点服务同时批量处理交换作业流程； 服务集群需支持负载均衡以及节点热部署加载能力，确保交换服务的稳定以及高可用； 需提供交换日志，记录包括发起方、发起时间、接收方、接收时间、数据量大小等交换信息。 3、交换传输子系统 需提供断点续传功能，避免网络故障导致的传输错误发生，同时节省时间提高数据交换速度； 需提供跨网路由功能，在不同的网段，层级之间根据交换节点服务的定向通讯，实现跨网段、跨层级的数据传递； 需提供多通道传输功能，根据实际业务需求进行横向扩展，数据传输支持多通道并发处理； 需提供多通道数据传输时的队列隔离能力； 需提供了分布式高可用高容错高性能的服务，不间断的为部门数据传输提供保障； 需提供基于分布式消息队列与分布式流式计算架构的高实时传输能力。 4、“数据高速”系统 对于数据处理实时要求的业务系统数据对接，需实现海量数据秒级送达龙港市大数据中心，支持插件化架构，实现各类数据源快速对接，包括龙港市准实时数据交换、治理、共享体系的构建。 |
| 3 | 数据集成系统 | 需提供数据集成各类应用场景描述，包含按照处理环节、按照时间频率、按照数据类型等； 需提供数据连接管理，可以根据自身需求修改数据连接的参数 需提供丰富的数据集成组件，包含任务组建和转换组件等； 需提供丰富的数据文件抽取和加载组件，支持包括普通文本、CSV、XML、Excel等多种格式的文件。支持HTTP、JMS、FTP、Webservice等协议和其他应用系统进行交互。 需提供简单易用的开发界面，从数据集成逻辑的设计、开发、调试、运行各个生命周期不同阶段的集成开发工具。 需提供详细的开发调试日志信息，可以根据执行结果查看数据集成作业中的异常、执行结果、执行量、执行效率等； 需提供数据集成转换的可视化预览； 需提供插件式的组件管理机制，对于特殊的场景，可以方便的进行扩展开发； 需提供作业打包部署及导出功能，保证运行环境中作业的稳定性以及数据的有效完整性。 需提供作业调度的运行、停止、恢复等相关功能； 需提供单次调度和周期调度，其中的周期调度支持分钟、小时、天、周等多种调度周期。 需提供对作业进行运行、暂停、恢复、终止等多种操作。 需提供查看作业及作业中的任务节点的运行详情。 需提供统一监控作业任务执行情况、并发情况以及异常情况。针对异常数据进行完需整记录追中，实现异常数据可查可调。 需提供异常流程监控功能，包括待处理任务监控、调度异常监控、宕机任务监控，有效帮助用户对异常任务进行排查纠错。 |
| 4 | 数据服务管理系统 | 需包括服务节点管理、服务节点集群管理、服务分类、服务设计、服务管理、运行环境监控、服务监控等功能； 需提供服务热加载、动态数据源加载、数据安全、统一服务数据标准规范和运行环境扩展的综合管理能力； 可以对API服务全生命周期进行管理； 需包含API分类、API参数管理、订阅权限控制、限频限流、跨域支持、黑白名单等能力； 包括API调用日志记录，和API调用情况统计分析功能，并演示预警监控功能； 能展示平台具备API调用数据的实时计算分析和离线分析能力，并对计算结果进行研判、预测，依照预警监控配置实现自动化运维； 提供可视化界面进行统一管控。 |
| 5 | 数据治理系统 | 1、数据标准管理 需提供数据元全生命周期管理配置功能； 需提供数据元版本差异核对功能； 需提供元数据关联关系建立功能； 需提供标准代码项对的导入导出功能； 需提供按照实际业务领域分类后，生成带有相关业务领域特征的相关编码功能； 需提供对固定格式标准进行组合形成数据治理规则的功能； 需提供一套预置的常用数据治理规则； 需提供数据治理规则的配置和修改能力。 2、元数据管理 需提供多种结构化数据源配置管理的能力； 需提供灵活扩展新数据源的功能； 需提供元数据的新增、结构管理、变更对比功能； 需提供对新增或采集的元数据进行自动化分析收录的功能； 需提供针对修改更新后的元数据结构进行数据库同步物化的功能； 需提供全方位的元数据监控能力，包括元数据连接状态、数据结构、表、视图、索引等内容； 需提供异常错误类型告警提醒功能； 需提供异常告警日志统计分析功能。 3、数据质量管理 ★需提供数据采集功能，从部门资源库选择多张表，选择归集库目录，配置切片周期、批周期、归档周期。向归集库中创建对应历史表、归档表元数据，并物化库，生成交换调度作业，需提供对应系统截图证明材料 ★需提供数据清洗功能，从归集库目录选择来源表，从标准层目录选择目标表，配置调度周期、归档周期，字段映射关系及主键，并为各字段配置清洗规则。生成归档表，生成交换调度作业，需提供对应系统截图证明材料 ★需提供数据拉链功能，从标准层选择来源表、基础层选择目标表（一对一），配置字段映射及主键，配置调度周期，生成交换作业，需提供对应系统截图证明材料 支持数据融合，从标准层选择多个来源表，设置每个来源表主键，从基础层选择目标表，设置主键，配置来源字段映射，设置权重，配置调度周期，生成交换作业，需提供对应系统截图证明材料 4、数据集成管理 需提供数据集成中数据单元集模型配置，数据模型即为数据集成中的数据单元集； 需提供数据集成过程中，不同元数据代码项之间的映射转换功能，基本的数据格式验证以及任务调度配置； 需提供统计分析和多维度问题分析及排查功能，展现集成过程中不符合方案中各字段清洗规则的异常数据结果； 需提供来源统计功能，包含各库表、字段的精确来源以及领域快速筛选能力。 5、数据资产管理 需包括数据资产盘点、数据血缘分析、数据地图等功能。 支持根据数据地图、数据血缘、影响、全链分析，展示数据的具体流转情况。 支持数据溯源，根据血缘关系，渲染某条数据流转过程中对应的表结构、表关系等。 支持脱敏方法制定，支持配置泛化、抑制、扰乱等脱敏方法，保障数据安全。 支持针对数据治理情况形成对应报告。 |
| 6 | 数据运行监控系统 | 需包含对总体运行监控、资源目录监控、数据中心监控、数据归集监控、数据交换监控、数据治理监控、数据共享监控、数据开放监控、日志审计管理、监控告警管理的运行监控功能； 提供统一的运行监控看板，实时查看平台负载情况、告警与报错信息等； 定时监测到每个资源的数据量，最新的更新时间等关键信息指标。 |
| 7 | 数据资源中心建设 | 数据资源中心基于大数据数仓构建，包含归集层、标准层和融合层三个层次，中心库是数据治理的基础支撑。需包括龙港市人口、法人基础数据库和中心库建设，向主题库发布治理后的数据，支撑龙港市IOC建设。 |
| 8 | 实施服务 | 需完成龙港市部门信息系统整合，大数据平台的数据交换系统与部门系统通过部门前置机实现对接 需完成龙港市市级10个部门（不高于200张表）政务信息资源梳理和目录编制 需完成龙港市市级10个部门（不高于200张表）系统桥接配合、复杂数据交换配置。 需完成龙港市市级10个部门（不高于200张表）资源目录数据的清洗实施。 需完成数据集成、治理实施服务 需完成龙港市数据供需对接任务实施 |

2.2视频统筹平台技术参数

2.2.1视频统筹软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 视频统筹软件 | 系统参数 | 采用企业级Linux通用操作系统； |
|  |  | 支持多级多域管理，可支持整网不少于200个上下级域，同时支持不少于128个外域对接，平台互联最大可支持不小于8级； 注：域是一个独立的组织单元，域内有唯一的认证注册管理服务器，负责整个域内所有服务器的统一管理和用户登录认证，可以直接或间接管理域内摄像机和监控业务； |
|  |  | 支持5000个用户注册，可支持2000个用户同时登陆，支持200个用户同时操作；可设置用户单位、角色及用户基本信息； |
|  |  | ★支持视频流和图片流直存，无需额外接入单独的转发服务器； |
|  |  | 支持本域30万路摄像机的并发请求，同时支持外域接入的30万路摄像机并发请求； |
|  |  | 系统支持通过Windows AD和本地账号两种方式登陆； |
|  |  | 支持H.264、H.265等多种编码格式； |
|  | 集群管理 | 支持多个节点存储空间组成统一存储空间，以同一IP对外提供服务；支持多个节点存储负载均衡、临近访问优先策略； |
|  |  | 支持N+0集群，单集群内云节点不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障时，支持将故障节点上的业务负载分担到其他节点，可在30s之内完成； |
|  |  | 支持动态线性扩容，增加存储节点实现存储容量的线性增加； |
| 存储模块 | 存储 | 支持块存储，零磁盘碎片； |
|  |  | 单个云节点支持配置1-3个RAID组，支持RAID组间的故障业务迁移； |
|  |  | 单个云节点支持1-3块数据盘作为全局热备盘，当RAID组内数据盘故障时可接替故障盘，且在故障盘修复后不回拷； |
|  |  | 支持数据盘RAID5：RAID5时支持RAID组内1块数据盘损坏而数据完全不丢失，三个RAID组3块数据盘损坏而数据完全不丢失； 支持RAID5失效后继续写入，允许数据读取且能实现读出视频基本可查看；多块数据盘损坏后新盘插入，RAID组自动恢复读写状态； |
|  |  | RAID组内在线扩容：支持新增加的硬盘直接加入RAID组，扩大存储容量，不影响原有录像，扩容过程中业务不中断； |
|  |  | 支持数据硬盘即插即用，故障RAID组在更换磁盘后可自动重建； |
|  | 数据保险箱 | ★支持将容器镜像及关键数据备份到数据磁盘中，并产生多分拷贝。关键数据包括数据库、配置文件及录像索引文件等涉及系统正常运行的数据； 支持故障时通过从数据盘中读取备份实现容器数据的恢复； 支持创建新的容器后软件自动从数据盘中找出最新且完好的关键数据，恢复到故障前状态； |
|  | 录像锁定 | 支持将重要录像片段锁定，不会被自动循环覆盖，到锁定周期后，自动解锁，锁定录像的空间可被回收 |
|  | 备份 | 支持视频备份功能：手动实况备份、计划实况备份、告警联动实况备份、手动历史录像备份、告警历史录像备份、前端历史录像备份； |
|  |  | 支持抓拍图片备份：包括卡口抓拍的整个实况画面全景图及卡口抓拍的人脸小图或者车牌小图； |
|  | 缓存补录 | 支持前端智能补录，当网络断开时，具有缓存功能的前端设备能够根据平台录像计划将计划内的录像暂时保存在存储介质上，在网络恢复后，平台向前端发起补录请求，前端设备将存储的录像发送给平台，形成完整的录像； |
| 实况/回放模块 | 向导式添加 | 支持自动通过ONVIF、SDK发现局域网内的设备； 自动搜索时可由用户设定IP地址范围； 自动发现的设备可以直接使用从设备获取的当前配置参数，而无需额外的配置即可正常进行实况等业务； |
|  | 实时浏览 | 前端支持多码流的情况下，支持选择某个码流进行实时浏览； |
|  |  | 同一路实况时支持四分屏下1屏实况3屏局部数字缩放，支持画面显示变倍，单屏最大放大比例为800%； |
|  |  | 客户端登录时，用户可以选择恢复上次的窗格布局以及各窗格上的实时浏览业务； |
|  |  | 支持前端摄像机为1080p 60fps视频解码显示，支持H.264 BP/MP/HP、MJPEG； |
|  |  | 支持编码视频的解码器上墙，可不通过中心平台，直连前端提供实况业务； |
|  | 录像回放 | 支持按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索联网设备历史图像资料进行跨域远程回放和下载，回放支持正常播放、快速播放、慢速播放、画面暂停、图像抓拍、缩放显示等； |
|  |  | 最大支持25路回放；最大支持8路同步录像回放，并能进行同步录像回放控制（同步快进、慢放、同步跳转到指定时间点等）；支持分段回放，将一个时间段分成最大16个录像段在多个窗格同时播放； |
|  |  | 支持在时间轴上拖动和输入指定时间点跳转录像播放； |
|  |  | 支持展示录像中的告警事件列表、书签列表，支持点击列表中事件将录像跳转到该时刻进行播放； |
|  |  | 支持历史录像的1/32、1/16、1/8、1/4、1/2速度慢进，1/4、1/2慢退回放操作，支持×2、×4、×8、×16速度快退、快进回放操作，支持单倍数进退播放； |
|  | 业务保持和自动回复功能 | 客户端提供网络自动重连机制，能够在网络故障恢复后自动获取原视频播放内容，重连时间不大于15秒； 支持管理服务故障后业务保持不中断； 支持客户端启动时恢复上次使用时的状态，包括：布局、实况、轮巡、地图的窗口位置、主软件窗口的大小和位置； |
|  | 统计报表 | 支持统计视频设备的在线率、离线率、当前状态、录像完整性、丢包率报表统计、设备SD卡故障统计； 支持通过Web进行系统的集中配置和管理，支持通过网管系统进行系统告警上报、性能报表统计、拓扑呈现； |
| 开放接口 | SDK接口 | 具有Windows、linux版本的SDK接口供ISV集成配置功能，包括实时浏览、云镜控制、录像检索回放、备份、告警、语音对讲、录像下载、抓拍等业务功能； 具有OCX控件接口的供ISV集成配置功能，包括实时浏览、云镜控制、录像检索回放、告警、语音对讲、录像下载、抓拍等； 支持H.264 BP/MP/HP视频解码格式； 支持G.711音频格式； 媒体流支持TCP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、SIP。 |
| 服务 | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

2.2.2视频统筹存储

| - 设备 | - 指标项 | - 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| - 视频统筹存储 | - 处理器 | - ★配置至少两颗64位48核ARM处理器，主频应不低于2.6GHz，缓存应不低于45MB； |
|  | - 内存 | - ★内存配置不低于64GB，采用DDR4、2933MHZ及以上规格，可提供不低于32个内存插槽，可组成不低于16个DDR4通道； |
|  | - 硬件 | - 设备应能安装在19″标准机架中，采用全模块化无线缆设计，独立主控模块、热插拔硬盘、独立电源模块； |
|  | - 数据盘 | - 单设备应支持磁盘数量≥38；单盘≥10TB企业盘； |
|  |  | - 支持硬盘缓启动功能； |
|  |  | - 支持SATA和SAS的混合使用，支持硬盘热插拔及在线更换故障硬盘； |
|  |  | - 配备两个独立元数据盘960G SSD，组成RAID1 |
|  | - 网口 | - 支持8个GE网口，支持扩展； |
|  | - RAID卡 | - 支持独立RAID卡，RAID卡传输速率为12Gb/s，支持RAID0/1/10 |
|  | - 风扇 | - 支持4个独立的风扇，支持单风扇失效 |
|  | - 电源 | - 电源模块支持1+1冗余备份，支持独立维护； |
|  |  | - 支持冗余白金牌电源； |
|  | - 接入性能 | - 单台可同时支持摄像机接入不小于3000路；可同时支持存储不小于2048Mbps，转发不小于2048Mbps，录像下载不小于1024Mbps； |
|  | - 图片性能 | - 图片性能： - 可同时支持摄像机不小于3000路； - 图片数据转发不小于1024路或者不小于2048Mbps； - 图片数据下载：不小于128路或不小于1024Mbps； |
|  | - 售后服务 | - 提供3年原厂维保服务。 |

2.2.3视频安全网关

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 视频安全网关 | 性能指标 | ★吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万，IPSec吞吐量≥6Gbps，IPS吞吐量≥2.2Gbps，SSL_VPN吞吐量≥480Mbps ,SSL代理吞吐量≥500Mbps； |
|  |  | 支持风扇可插拔；配置2个GE WAN口，8个GE光电复用接口，2个10GE光口，配置双交流电源；支持1*USB2.0+1*USB3.0；配置SSL VPN并发数实配100可扩展100； |
|  | 功能指标 | 能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置；提供功能截图； |
|  |  | 支持防火墙与虚拟化沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到虚拟化沙箱，及保护了客户敏感数据有提高了虚拟化检测能力，提供功能截图证明；本次要求与本地沙箱系统进行联动，对未知威胁做到自动阻断； |
|  | 产品资质 | 防火墙产品连续5年进入Gartner企业防火墙四象限，提供报告证明； |
|  |  | 具有公安部颁发的防火墙《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证书复印件； |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务。 |

2.2.4网闸

| 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 网闸 | 性能指标 | 吞吐量≥9Gbps，最大并发连接数≥60万，延时小于1ms，视频并发≥1500路，支持IPv4/IPv6双栈，配备液晶屏和设备健康监控声光报警装置； |
|  |  | 内网接口：配置4个10/100/1000M自适应网络口，1个管理口和HA口；4个SFP光接口含模块，2个SFP+万兆光接口含模块，2个SFP+万兆光模块插槽（不包含光模块）；2个USB口；1个串口； 外网接口：配置4个10/100/1000M自适应网络口，1个管理口和HA口；4个SFP光接口含模块，2个SFP+万兆光接口含模块，2个SFP+万兆光模块插槽（不包含光模块）；2个USB口；1个串口； 配置双交流电源； 配置标配设备管理系统； |
|  | 软件系统架构 | 采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成；隔离交换矩阵基于专用芯片实现，保证数据在搬移的时间内，内、外网隔离卡与内、外网系统为断开状态； |
|  |  | 内外网使用专用安全的系统，且内外网主机系统分别支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以随时切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份，提供产品功能界面截图证明； |
|  | 功能指标 | 文件同步： 支持NFS、SMBFS等文件系统；文件服务器可以是Windows、Linux/Unix等系统平台； 支持文件传输方向可控，实现单向或双向传输； 支持文件格式特征过滤；并能提供文件类型判断工具以帮助用户识别不常见文件类型，提供产品功能界面截图证明； |
|  |  | 数据库同步： 支持Oracle、SQL Server、Sybase、Db2、MySQL等主流数据库；数据库同步客户端支持Windows、Linux等主流平台； 支持灵活的数据库冲突处理策略，当关键字数据发生冲突时可选择：覆盖/丢弃，提供产品功能界面截图证明； 支持客户端与网闸间的数字证书方式的身份认证，提供产品功能界面截图证明； |
|  |  | 视频传输： 支持视频服务器认证，有效保证非法视频服务器不能接入用户的内部网络 支持用户认证，包括口令、证书等认证方式；并支持用户在线时段控制；（提供产品功能界面截图证明） 内置近30种视频厂商协议模板，可简化配置、调试步骤，提供产品功能界面截图证明； |
|  | 产品资质 | 具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（网络隔离-增强级）； 具备公安部安全与警用电子产品质量监测中心出具的GB28181测试报告,并能提供报告。 |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂维保服务 |

2.3融合集成开放平台技术参数

| 设备名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 集成使能平台 | 数据集成 | 支持多种异构数据源间的同步： 如Oracle、MySQL、SQLServer、PostgreSQL、Mongodb、MPPDB、Kafka、Hive、文本文件、消息、API、LDAP，Redis等读取和写入； |
|  |  | 支持分片读取和写入数据； |
|  |  | 支持不同类型数据源读取的数据实现元数据转换； |
|  |  | 支持服务中断后 ，修复后自动修复任务； |
|  |  | 支持用户自定义需要集成的数据库表及数据库字段； |
|  |  | 支持自定义及自动映射两种方式关联数据源字段与目标数据源字段； |
|  |  | 支持对创建的数据集成任务进行启动、停止、修改等操作； |
|  |  | 支持查看数据集成任务的当前状态是否正常； |
|  |  | 支持查看数据集成任务的运行日志，按日、周、月三种维度提供数据集成任务的运行报告； |
|  |  | 支持按照时间（实时、定时），数据量（增量、全量）等来调度任务。根据任务配置，为插件分配任务，并监控和记录任务的执行状态； |
|  |  | 可以对创建的数据集成任务的运行情况进行监控，并对异常的任务进行处理，保证业务正常运行； |
|  |  | 以7*24小时不间断监听数据通道中的数据，支持多任务并发执行，支持实时监听消息队列，把数据实时写入目标队列； |
|  |  | Console可以提供权限、认证、菜单管理、用户管理等操作； |
|  | 消息集成 | 支持消息的发布与订阅、支持消息组播、广播并提供消息队列的公网访问； |
|  |  | ★与数据中枢集成，将指标专题数据发布到智能运营中心大屏上； |
|  |  | 与视频统筹平台集成，将视频信息在智能运营中心大屏上展现； |
|  |  | 支持消息队列多协议接入：如支持 HTTP Restful API、SDK接入； |
|  |  | 支持重置消费进度，通过指定时间或位置，对已经消费过的消息进行重复消费； |
|  |  | 支持消息查询：通过指定时间和位置，查询具体消息的内容； |
|  |  | 支持消息轨迹在线查询、资源统计、监控报警； |
|  |  | 支持消费者状态可视：可视化的可以迅速查询消费端细节信息，包括在线情况、IP地址信息、消费TPS（成功、失败）、消费进程信息、消费线程数、消费堆积量、消费业务延迟时间等； |
|  |  | 支持跨区域（中心）的消息调用； |
|  |  | 支持多用户：支持配置多个接入用户； |
|  |  | 支持权限控制：针对指定topic可以配置指定用户的访问权限（生产、消费）； |
|  | 应用集成 | 统一协议：面向上层应用提供统一的HTTP标准协议接口； |
|  |  | 统一接入：提供API注册、授权、测试的全生命周期管理，同时提供密钥管理、访问控制等功能，并提供外部接口允许第三方系统接入； |
|  |  | 安全机制：保证API管理平台自身安全、后端服务安全和API调用者安全； |
|  |  | 服务编排：支持通过定制js脚本，完成服务的编排封装； |
|  |  | 支持从API创建、部署、发布、测试、监控、下线的全生命周期管理能力； |
|  |  | 支持提供API接口编排能力，将后端的多个API在编排引擎中完成接口间的逻辑聚合，对外呈现为一个接口； |
|  |  | 支持对API、用户、应用设置按分钟、小时、天的调用量控制。并可以设置特例用户或者应用，对某个用户或应用单独配置流量控制，保护集成业务的稳定运行； |
|  |  | 支持多种路由模式，包括策略路由，负载均衡路由，多级路由； |
|  |  | 提供API策略路由能力，支持根据不同的Header、Query来定制API接口的后端集成路径； |
|  |  | API后端支持多种策略后端，按入参和源地址分发到不同后端服务； |
|  |  | 支持APP签名认证，防重放，例如使用HMAC-SHA256对请求的URL和内容进行签名计算，保证API调用端的身份安全网关签名：通过共享密钥的方式，实现上游服务对API网关身份的认证； |
|  |  | 系统应支持后端服务通过HTTPS接入网关，同时兼容HTTP接入方式，并且默认情况下要求使用HTTPS而不是HTTP。通过安全通道，减少系统中间人攻击、信息泄露等安全隐患； |
|  |  | 支持基于App订阅的API情况进行授权，禁止App访问未订阅的API； |
|  |  | 支持系统级的IP 黑/白名单控制； |
|  |  | 支持对SQL注入、缓冲区溢出漏洞的防护； |
|  |  | API调用连续出错进行自动熔断，请求不再向后端转发； |
|  |  | 支持实时、可视化的API监控； |
|  |  | 支持对API的调用次数、失败次数、平均时延和最大时延的统计能力，支持对API价值的分析、运行情况分析； |
|  |  | 支持调用日志分析； |
|  | 可靠性 | 系统要求是高可靠性的关键性应用系统，要求系统避免任何可能的停机和数据的破坏与丢失； |
|  |  | 支持7*24小时不间断监听数据通道中的数据，支持多任务并发执行； |
|  |  | 系统要求采用最新的技术实现主备部署或集群部署来保证单点故障不影响系统对外服务； |
|  |  | 通过数据库备份恢复功能保证系统重装后快速准确的恢复数据，保证系统恢复后业务能正常运行； |
|  |  | 系统从冷启动开始，应在5分钟内保证系统能够完全正常运行； |
|  |  | 通过控制流量，保障调用情况接近系统性能瓶颈时软件程序的稳定性； |
|  | 安全防护 | 支持标准HTTPS访问，支持TLS 1.1 / TLS 1.2的加密方式； |
|  |  | 支持对API、IP地址、调用者ID 设置按分钟、小时、天的调用量控制和流量控制； |
|  |  | 使用HMAC-SHA256对请求的URL和内容进行签名计算，保证API调用端的身份安全； |
|  |  | 提供可视化的API实时监控，支持历史情况查询和统计； |
|  |  | 定时对API进行拨测，当服务不可用（非200/调用超时/网络异常）时，生产告警信息； |
|  |  | 支持对SQL注入、缓冲区溢出漏洞、跨站攻击的防护； |
|  | 性能参数 | 支撑4000 TPS API处理能力； |
|  |  | 支撑3 M/S的数据集成； |
|  |  | 对消息的处理能力至少达到2000TPS； |
|  |  | 在网络正常的情况下，API集成平台转发延迟小于等于60ms，事务成功率大于等于99.5%。 |

3、城市智能运营中心技术参数

3.1可视化产品呈现平台

| 序号 | 功能模块 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可视化渲染引擎 | 1、支持二、三维可视化渲染及叠加展示； |
|  |  | 2、支持政区图、卫星影像、DLG、DOM、倾斜摄影、房屋轮廓面等多种数据源混合叠加综合展示； |
|  |  | 3、支持3Dmax、BIM、FBX等多种三维模型的渲染呈现； |
|  |  | 4、支持抽象单色模型及三维实景模型一体化无痕切换展示，能够解析业务数据模型并进行图层叠加展示； |
|  |  | 5、具备漫游操作，可在场景中通过路线设置进行漫游线路的自定义，可实现漫游路线的自动播放，可以全方位、多视角、立体化地观察场景及信息； |
|  |  | 6、支持时间、空间、属性等多维度呈现和查询能力； |
|  |  | 7、支持比例尺、指北针、坐标、图例等信息显示； |
|  |  | 8、具有触控交互操作、专业标绘功能。 |
| 2 | 可视化呈现组件 | 数据呈现： |
|  |  | 1、根据布局配置，支持指标数据在大屏的呈现； |
|  |  | 2、支持从仪表和三维可视化场景两个角度对指标进行分析； |
|  |  | 3、支持实时数据动态刷新； |
|  |  | 基础效果:色块图，二维柱状图，弹出式标牌，道路线效果，投影线，广告牌，楼宇虚化，镂空，模型标注，屏幕图片，屏幕文字，普通区域线，迁移线，热力图，视频标牌，贴地线，贴图标牌，贴图线，线上文字，相机服务，圆柱标注，圆锥标注，空间文字，空间线效果，扩散环效果、云、雾、雨、雪、水浪等三维特效； |
|  |  | 虚实切换：支持宏微观场景无缝切换。 |
| 3 | 数据接入组件 | 支持结果数据导入功能。包括但不限于接入WebService服务、地图数据、感知数据、视频实时数据等。 |
| 4 | 地图数据服务组件 | 地图数据服务组件包含地图发布软件以及一系列相关配套功能，是支撑可视化系统进行地图显示的专用组件。可以与GIS可视化引擎无缝集成，为GIS可视化客户端提供离线私有地图数据服务； |
|  |  | 地图服务组件支持发布瓦片数据、矢量数据、建筑轮廓数据、POI数据等； |
|  |  | 地图服务组件支持动态加载地图效果配置文件，包含多种地图渲染模式； |
|  |  | ★能够通过真实的地理信息系统，将城市地貌、水系、绿地、路网等要素进行真实的体现和表达，既具备效果美观的展现能力又遵从真实环境的现状，需提供系统截图； |
| 5 | 大屏幕显示控制组件 | 实现同时将多个展示资源按需调配到对应的展示区域，并实现多屏的联动。 |

3.2可视化专题服务参数

| 序号 | 功能模块 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专题功能 | 支持智慧城市总体态势、经济发展、公共安全、城市治理四个业务专题的定制开发服务；专题页面包含页面所有的交互逻辑、数据标牌、呈现效果及弹出并且可以分成多个页面以及弹出页面呈现；目前规划每个页面包含17-32个简单图表。 |
|  |  | 主题屏幕布局支持跨主机信号识别、主题组织管理、布局页面数据联动。 |
|  |  | 支持丰富的可视化图表、可视化图层。 |
|  |  | 支持二维GIS地图页面、二维GIS页面图层滤镜渲染、支持三维GIS地图页面、三维GIS页面自然环境视景、三维GIS页面信息化滤镜渲染、三维GIS页面大范围城市建模、三维GIS页面-智能化全尺度渲染技术特性指标、三维GIS页面-细节渲染技术特性指标、支持数据驾驶舱页面、支持信息图页面、支持视频矩阵页面、三维大型场景模型渲染页面支持、三维大型场景模型渲染页面-渲染技术特性指标、事件泳道图页面、综合操控台页面。 |
|  |  | 支持多种可视化主题应用场景，其中包括支持系统汇报模式、支持实时指挥监控模式、支持数据驾驶舱模式、支持数据分析对比模式、支持安保调度指挥模式。 |
|  |  | 在系统功能中含有地图目标要素检索、目标查看、历史事件统计等功能，支持用户设置定义欢迎页面的显示内容；支持用户进行运维态、应急态、演示汇报态等状态切换；同时也支持可视化主题间的切换；支持用户设置值班人员信息等基本功能。 |
|  |  | 支持展示可视化主题及页面切换功能。系统需具有明确的主题及页面划分，并且能够便捷地进行切换操作，避免复杂的交互操作和繁冗的层级划分。 |
| 2 | 态势专题库建设服务 | 根据态势设计方案，构建支撑态势展现的数据库表。服务包含业务指标需求调研设计（总体态势业务梳理、数据摸底、指标提炼），构建4个专题指标库，支撑智慧城市总体态势、经济发展、公共安全、城市治理四个业务专题的呈现。 |
| 3 | 交互功能 | 需支持人机交互操控。平台具备功能完整且独立的控制台系统，控制台系统应支持人机交互能力。 |
|  |  | 支持可视化主题不同状态切换。系统应满足通过终端对大屏目前显示的主题内容的状态进行切换，如目前展示的是三维地图+两个分析页面，可以直接切换成三维地图+视频矩阵+分析页面。 |
|  |  | 支持图层控制。需支持对图层进行显隐的控制。 |
|  |  | 支持数据筛选。系统应支持对数据进行筛选，可以指定筛选条件筛选，同时筛选条件可以保存，便于后期重复筛选。 |
|  |  | 支持视角选择。系统需支持可以操控大屏端观看视角的切换，需提供系统截图。 |
|  |  | 支持对象圈选。应支持可以通过多种圈选方式（圆形圈选、四边形圈选、多边形圈选、自用圈选、线段圈选）进行对象圈选展示，大屏对象展示位圈选状态。 |
|  |  | ★支持智能选择。应支持设置一个圈选范围，当选中一个地图对象时，该对象范围内的所有相关联对象都进行定位和高亮显示，需提供系统截图。 |
| 4 | 三维地理数据可视化 | 应具备与二维地图同样丰富的地图数据显示能力，并支持全国9级地图显示、地标性建筑多细节显示。 具体应支持显示以下功能： - 基础地图显示：支持行政区、水系、路网数据的显示； - 分辨率显示：支持4K分辨率显示输出； - 地图要素显示性能：支持可交互点300点同时移动，链接不少于500条，非可交互点不少于300点； - 渲染效果显示：支持城市建筑以信息化风格渲染效果呈现，配合地图样式达到科幻炫酷的整体显示效果； - 可视化形式显示：支持在三维地图上的热图、柱图、链路图、轨迹图、散点图等的显示； - 图层控制：支持可视化内容以图层的形式进行显隐切换； - 联动控制：支持以二维地图为控制端的交互联动功能； ，需提供系统截图或可视化系统截图 |
| 5 | 实时数据接入 | 实时数据（含感知数据、视频、图层等)数据的接入服务 |
| 6 | 地图数据处理 | <50平方公里 |
|  |  | 包括以下处理内容： |
|  |  | 1、卫星影像数据：对卫星影像数据进行可视化样式处理，并显示发布； |
|  |  | 2、房屋面三维建模：房屋轮廓线、模型构建、姿态构建、层数构建； |
|  |  | 3、矢量数据处理：行政区划、路网及水域数据能够可视化展示； |
|  |  | 4、POI数据处理：1）智慧城市POI图层数据坐标转换为WGS84或者大地2000坐标系；2）图层展示图标与展示效果定义；3）POI数据属性挂接，在地图上能够点击查看详细属性。 |
| 7 | 地图渲染风格 | ★支持多种地图渲染风格。地图渲染风格应支持包括蓝色风格、墨绿色风格、橙色风格、卡通白风格、科技信息化风格、实景渲染风格等。 |
| 8 | 软件安装实施服务 | 完成可视化软件平台及相关软件的安装调测服务。 |

4、智慧应用技术参数

4.1城市基层治理一体化信息平台建设技术参数

| 设备名称 | 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 城市联动运行平台 | 统一工作门户平台 | 安全认证：能够实现统一用户管理、统一登录、统一授权； |
|  |  | 业务系统集成：将各业务系统有机整合，利用web组件或者微服务实现一体化使用和管理； |
|  |  | 信息内容展示集成：整合各部门数据及发布信息，在平台统一展示，实现集中管理数据、集中提供内容服务； |
|  | 大屏可视化展示 | 数据可视化呈现五张图，分别是安全生产、城市安全、城市管理、经济管理、便民服务等一张图； |
|  | 统一事件接报管理系统 | ★12345事件接入：必须完成12345事件接入，详细事件接入方式、接入流程和接入数据内容； |
|  |  | ★智慧城管事件接入：能够将智慧城管相关事件接入系统中，详细事件接入方式、接入流程和接入数据内容； |
|  |  | ★必须完成110非警情事件接入、环保事件接入、安全生产事件接入、交通应急事件、119平台事件等五类事件接入； |
|  |  | ★综合值守事件接入：能够通过综合值守将值守事件接入到系统中，能够留存通话记录等信息； |
|  |  | ★视频抓取事件接入：能够通过视频监控抓取小视频和连续照片，能够一键生成事件； |
|  | 统一事件指派处置系统 | ★统一事件指派处置：能够完成事件分类、事件自动匹配、事件人工指派、事件认领、事件处置完成、处理结果审核、事件反馈管理、事件归档管理等主要处置流程，并在事件的处理过程之中伴随着消息提醒及事件状态推送的消息，可以在事件的任何状态查看事件的流转过程及细节 |
|  | 过程可视化管理系统 | 过程可视化管理：处理流程可视化、处置过程可视化、处置现场可视化、GIS实景可视化等功能 |
|  | 一键任务联动系统 | ★一键任务联动：能够提供一键任务联动的使用场景，一键联动任务处置过程 |
|  |  | 一键任务联动：详细描述联动任务事件发起、联动任务进度跟踪、联动任务完成报告、联动任务绩效考核 |
|  | 专项任务督办系统 | ★专项任务督办：能够提供专项任务督办的使用场景，专项任务督办处置过程 |
|  |  | 专项任务督办：详细描述督办事件任务计划、任务计划下达与跟踪、任务跟踪推进、任务完成报告、联动任务绩效考核等功能 |
|  | 任务结果反馈系统 | 任务结果反馈：详细描述任务结果反馈的对象和反馈内容 |
|  | 指标分类统计系统 | 指标分类统计：指标分类统计包括不限于事件综合查询、事件分类别汇总、事件分区域汇总、事件自定义汇总、汇总报告模板管理、一键生成汇总日报、一键生成汇总周报、事件热力图分析等 |
|  | 业务考核分析系统 | 业务考核：业务考核包括但不限于三率考核、分区域、分部门考核和排名 |
|  | 综合业务管理系统 | 包括但不限于通知公告管理、内部邮件系统、值班排班管理、值班日志管理、信息上报管理、日程安排管理、工作日志管理、用户权限及数据字典管理 |
| 基层社区综合服务子平台 | 综治信息管理系统 | 包括但不限于综治中心管理、实有人口管理、实有房屋管理、群防群治管理、两新组织服务、社会治安管理、矛盾纠纷排查调处、护路护线管理、校园安全管理等 |
|  | 社区事务管理 | 社区综合事务管理系统以社区事务管理为核心，结合社工管理、房屋管理、单位管理、计生服务管理，实现城区日常办公信息化、自动化为基础，提高办公效率、降低管理费用 |
|  | 重点人管理 | 重点人员管控：通过为各类人员建立管理模型，结合人脸识别、4G电子围栏、视频解析、大数据等技术，多角度、全方位获取和提炼各类信息，以管理为主、帮扶为辅，管理与科技相结合，实现对重点人员的全方位治理。系统运行模式可设置为日常模式或特殊敏感时期模式，可以对各类人员进行分级管理 |
|  | 数据统计分析 | 数据分析平台是智慧综治的桥梁，是跨部门、跨业务系统融合的桥梁。通过大屏展示，直观的将城市运行的态势分析、趋势分析、预警、决策信息等进行多种角度、多种形式的展示 |
|  |  | 包括但不限于提供活动轨迹、预警信息、重点人评估、时空轨迹分析、一键搜索、智能提醒、决策分析、形势研判、问题研判等功能 |
|  | 综合业务管理 | 用户注册及同步：系统支持登记注册统一化。各个子系统之间的用户进行登记注册实现统一管理，统一审核，统一维护。并且每个用户进行注册、登陆、登出、每一步的操作，系统均有日志记录，做到有迹可循。主要包括注册管理、登陆日志管理、操作日志管理等功能 |
|  |  | 权限分配与鉴权：系统主要实现对各类用户的系统使用权限的分配和管理，根据不同权限进行统一规划，包括功能权限、操作权限和数据权限等 |
|  |  | 任务集成：实现联动平台业务系统的任务集成，任务统一管理、统一展示，根据用户类别、权限自动推送任务，用户登录平台后可以进行统一处理。包括待办任务查看、任务处理、任务反馈等。 |
|  |  | 网格化管理：主要用于实现对辖区内的网格进行综合的管理，包括网格划分、网格调整、网格查询、网格删除等功能。系统主要用于实现网格的划分等功能，用户可在地图上通过设置坐标点位等方式划分出区域后保存到数据库中，同时可录入相关的一些信息，如网格名称，编码等 |
|  |  | 知识库管理：知识库管理子系统实现对综治工作相关的各类法律法规、政策文件等的管理和检索，提供文件分类、文件上传、下载、文件检索等功能，并提供文件的权限，各级综治办以及不同的部门只能查询权限范围内的相关文件。 |
|  | 移动办公APP | 移动办公子系统实现公文处理、工作交办、通知查阅、事件提醒、人员定位等功能。能够对案件处理的过程和结果进行考核评价，确保案件的处理质量；除此之外，提供记录网格管理员的上、下线状态和考勤信息的功能，通过网格管理员的上下岗时间、地理位置定位、作业轨迹记录、滞留地点记录、一键报警等功能，确保对网格管理员作业的实时监控。具体包括上下班打卡、人员轨迹、工作周志、问题上报、代办事件、我的任务、一键报警、视频会议等几大模块 |
|  | 基层社区公众服务网站 | 社区服务公众信息服务门户网站是基层治理中心与广大群众沟通交互的平台系统。用于向公众发布社区服务服务相关信息，基层治理政务公开、片区服务动态信息、公众网上投诉、投诉问题处理状态、处理结果、公众网上查询各类事项、检索政务信息、在线咨询等 |
|  | 便民服务微信公众号 | 微信公众号：能够实现各类惠民信息实时发布和综合管理，留言管理、问题上报、意见征集、网上调查、签到、志愿者服务、信息推送等相关功能 |
|  | 智能物联设备统一监控管理 | 实现与智能物联设备对接，信息汇聚接入，智能分析报警，信息可视化展现等功能。 |

4.2智慧城管与综合执法平台建设技术参数

| 设备名称 | 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 业务管理子平台 | 综合执法业务管理系统 | 综合受理子系统 建立由多种渠道进行问题采集的信息平台，对多种渠道移交的问题进行综合性的受理登记。 |
|  |  | ★执法办案子系统：指挥中心对来自于上级批转、领导批示、有关部门移送、执法人员巡查发现、市民投诉、新闻媒体曝光等的案件信息进行统一的受理，并按照相关案件的归属管辖部门和职责，转派给市其他专业部门或者是派送到市局指挥调度处、基层工作处、专项整治处、法制处等对口执法处室。 |
|  |  | 非现场执法子系统：通过固定和移动视频监控等高科技手段，在执法人员不到达现场的情况下，发现各种违法信息，并通过系统执行执法处置，完成执法工作。 |
|  |  | 执法综合评价子系统：建设执法综合评价子系统，将绩效衡量考核评价的工作模式应用到系统中，提供对绩效指标、指标权重的管理功能，完善城管执法人员管理评价体系。建设案件质量抽查子系统，通过建立执法工作的量化考核模型，从区域、部门、岗位等多个角度，对各级行政执法责任主体的执法水平和工作效能等进行综合考评，并具体规定了各部门的量化考核指标，责任主体明确，层级清晰，实现部门责任法定化、岗位责任具体化、责任层级清晰化、责任链接无缝化. |
|  |  | 统计分析子系统：能够提供灵活、可设置的统计报表功能，可实现固定格式统计、自定义统计、按月度、季度、年度自动定时统计等统计方式，并能以数据报表和图形（包括HTML、动态图表、各种图形等）的方式直观的表达出来。数据报表可以是标准报表，也可以基于人员、组织和权限管理进行自动的报表分发、设计用户自定义报表,并能方便的对报表文件进行管理。可以对统计产生的报表结果进行保存，以备后查。可以将生成的报表打印出来，也可以将生成的报表以Word、Excel、HTML文件格式保存 |
| 基础支撑子平台 | 基础信息管理系统 | 监督员管理子系统：功能包括但不限于加载地图显示、地图巡查路线强度设定、打卡及巡查卡点设置、人员点名、智能警报、轨迹回放、基本信息管理、监督员追踪、请假管理、排班管理、当班情况查看、巡查管理、任务统计等功能 |
|  |  | 城管执法队伍管理子系统：城管执法队伍档案管理，城管执法队伍考勤管理 |
|  |  | 消息提醒及互动子系统：能够对自定义信息进行一体化管理服务业务短信的应用系统，通过该系统可以实现随时随地的业务交流，方便执法人员的互动、也提高对公众回复的及时性。短信子系统具有包括短信通知，收件箱发件箱管理、新闻短信发布等功能 |
|  |  | 负面清单子系统：建立负面清单子系统，将接到的群众投诉以及网络舆情对城管执法的负面信息进行报道记录，作为城管人员工作考核的评价指标之一 |
|  |  | 城市部件数据库：建立城市部件数据库，内容包括数据采集，建库，数据整理录入，一期试点建设3个片区。 |
|  | 基础支撑系统 | 基础数据资源管理：当用户空间管理范围、空间数据、部件数据发生变化时，系统管理员通过系统可以实现空间数据资源的管理、维护和扩展功能，并对空间数据的显示、查询、编辑和统计功能进行配置 |
|  |  | ★与数字底座数据交换接口开发：通过与数字地做数据交换系统接口开发，实现智慧城管平台与基层治理一体化平台间，数字底座主题数据库之间的数据交换，交换信息可包括问题信息、业务办理信息、综合评价信息等。实现信息整合与共享 |
|  |  | 应用维护子系统：实现整个城市管理系统的配置、维护和管理工作。实现组织机构、工作流、表格等城市管理相关信息的配置。提供系统监控功能，如操作日志、服务器基本信息、数据库基本状态等信息 |

三、项目团队人员要求

1、本项目须配备项目负责人1名、项目经理1名、技术总监1名，其余项目组成员不少于8人，应由数据、安全、网络、计算机等方面专业人员组成。质保期内（验收合格后三年）中标供应商须安排项目组成员不少于3人（须分别持有OCM认证证书、高级工程师、中级及以上软件设计师）在采购人单位驻点提供日常运维服务，该部分费用由中标人承担。

2、质保期内的运维服务要求

2.1运维目标：利用各种技术手段，检测、监控智慧城市相关系统的运行，分析、优化性能，及时发现处理安全隐患和故障，保证智慧城市各系统的持续、稳定、安全运行。

2.2运维要求：

2.2.1基础设施维护要求

为保证基础设施的安全性、可靠性、可用性和可扩展性，保证智慧城市基础设施最优化，定期评估基础设施性能，制定故障维护预案和应急预案，及时消除可能的故障隐患，消除可能存在的安全隐患和威胁，保证基础设施的正常运行。

2.2.2数据维护要求

为保证数据存储、数据访问、数据通信、数据交换等安全，制定备份、容灾、恢复等策略，制定数据应急处置预案，消除可能存在的安全隐患和威胁。

2.2.3系统平台维护要求

为保证操作系统、应用系统、数据库系统、中间件及其它支撑等正常运行，应定期评估系统平台的性能，制定系统故障处理应急预案，及时消除故障隐患。

3、现场勘察:投标人在编制投标文件前须到采购人处与采购人进行前期沟通现场勘察，了解采购人项目建设背景，包含采购人信息化建设基础环境（软硬件环境）、建设内容、业务开展时间点、第三方厂商建设情况、接口实现方式、实现内容等，根据所掌握的数据及资料编制响应文件。

四、演示及讲解

投标人可采用DEMO或PPT或实操系统方式对“资源目录体系构建”、“可视化”、 “基层治理系统”功能进行演示（具体内容详见“技术资信综合评分”），以录屏及同步语音的方式存储于U盘中密封后随投标文件一并提交，如未提供演示及讲解，可能会出现不利于投标人的评分（所对应的评分为0分），该风险由投标人自行承担。

五、特别说明

1、▲本项目为交钥匙工程，投标报价是履行合同的最终价格，应包括本次项目所涉及的所有系统（包括设备、材料、施工）的设计、制造、运输、调试、系统集成、验收配合、验收费用（含专家费）、平台对接费用、第三方检测（若有）、培训、免费质保服务、税金、人工、管理、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用。

2、▲本项目采用固定总价合同，除特殊情况外，合同总价一律不作调整，请各投标人在报价时充分考虑各种风险。招标文件中未列明但项目建设过程中又实际需要的材料由投标人免费补齐。

3、▲安装调试时，中标人须配合招标人对设备及平台系统的功能逐一进行测试验证，如果验证结果与投标文件承诺的不符，货物将被拒收，同时扣罚中标人的履约保证金，并且由此产生的一切后果由中标人自行承担。

4、各投标人需提供所投产品的详细参数及服务方案，如未提供或提供不全可能出现不利于投标人的评分，该风险由投标人自行承担。

5、上述所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

6、本项目为后授权，中标供应商在拿到中标通知书5个工作日内提供制造商质保函，如未提供 采购人有权废除其中标资格，该风险由投标人自行承担。

六、商务条款

1、售后服务要求

▲1.1保质期：所有货物提供不少于3年的免费质保期（含软件维护、升级、链路使用等一切费用），如在“技术参数要求”中有更长质保期则按时间长的执行，如有部分货物原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行；终身维护；质量保证期内内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修；质保期从验收合格交付使用之日起算。

1.2供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

1.3系统故障的响应时间不得超过8小时(从用户发出服务请求至中标方服务人员到达用户需服务的现场，常规故障可先采用电话提供解决方案并解决或利用远程方式解决)，一般故障在 2 小时内排除，特殊故障在4小时内排除。 若未在8小时内响应的，采购人可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由中标单位承担。

1.4中标供应商在免费质保期内提供免费的维护工作,质保期满后成交供应商提供终身上门维修，软硬件出现故障供货商应积极配合，及时维修。

1.5产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

1.6技术标准按国家最新颁布的标准及采购人认可的国际标准。

1.7凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

1.8对于因国家法律法规及地方相关政策变化导致的软件策略改变，投标人应在10 日内免费提供解决方案并完成相关免费升级调整工作。

1.9投标人应提供其具有长期进行本系统服务（包括维护和再开发）的能力。

1.10投标人应在投标文件中填写后期购买软件、增加注册用户数或者并发数的费用。

1.11其他要求：

A.质保期满后，维保费用由双方协商确定；

B.质保期内、质保期后的维保工作包括：

a.常规维护: 包括软件的修正性维护服务、软件的适应性维护服务、软件的预防性维护服务、软件的临时性维护服务、软件的定期维护交流活动等。

b.政策性维护: 针对政策文件的软件系统升级调整、用户自身个性化需求服务。包括上述服务产生的人工费、差旅费、调试费、培训费、软件升级费等。

▲2、付款方式：

2.1、供应商须提交合同总价5%的履约保证金(以银行保函或转账的形式提交)；

2.2、付款方式：

合同签订后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内支付合同总价款的20%；所有软硬件设备到货经甲方初验合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内支付合同总价款的40%；竣工验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内支付总合同价款的30%，同时无息退还履约保证金；

剩余的合同款在项目验收合格一年后支付总合同价款的2%，验收合格满两年后支付合同总金额的2%，验收合格满三年后，支付合同总金额的6%。

▲3、完工期：合同签订并收到开工令后180个日历天内竣工。

除自然灾害及其他不可抗力顺延工期外，每拖延一天工期中标人须向采购人支付合同总金额的0.5%的违约金，如延期超过30天的采购人有权中止合同，且有权追责中标方，由此产生的一切损失由中标方承担。

七、技术文件

1．设备交货同时提供下列资料：

1.1 随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

1.2 设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

1.3 设备随机提供的装箱清单。

1.4 电气原理图。

1.5 进口件相关证明：原产地、海关商检证明等。

八、设备的到货、安装、调试和验收

1．安装调试时间：投标人应在合同签订后规定时间内完成设备供货、安装、调试和验收工作，并确保设备的正常运行。

2． 设备的到货、安装、调试、验收

2.1所供设备在现场进行到货验收时,中标人必须派员参加并与采购人一起开箱检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，中标人应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。设备的存放点由采购人负责提供（费用由中标人承担），但中标人应预先提出设备的保管存放要求。

2.2安装范围包括设备本身及软件系统的安装，安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对安装质量进行监督。

2.3安装完毕后，中标人应派遣有经验的工程技术人员与采购人一起进行设备的调试及试运行，采购人可以要求中标人或具有检测资质的第三方用专用仪器进行性能测试，中标人负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。如需采购人派有关人员配合，中标人在设备安装调试前三天提出需配合工作的人员、数量等计划书交与采购人，以便采购人提前作好准备，确保整个项目顺利进行。中标人必须在安装结束前将测试和调试方法交与采购人，并经其同意后方可执行。

2.4设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的技术资料和图纸均已向采购人提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收证书后，设备才视为接受。若因中标人产品质量或安装技术问题导致验收不合格，中标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标人承担，采购人保留向中标人索赔的权利。

2.5中标人在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

九、技术服务和人员培训

1．中标人在龙港市地区应有完整的售后服务网点或委托其他符合条件的企业（提供委托协议），确保采购人能得到满意的售后服务和相应的技术支持，即便在质保期满后也能够方便的购买到所需的备品备件和及时的技术服务。中标人在投标文件中应详细介绍龙港市地区服务网点情况[包括地址、联系方式、人员配置（含负责人）、故障修复时间、方式及保障措施]。

2．中标人负责合同执行过程中和质量保证期内的技术服务和支持，在质量保证期内设备一旦发生故障，而采购人无法自行排除的，在接到采购人通知后，中标人应迅速作出反应， 4小时内派人到达现场处理问题，如在48小时内对设备质量问题无法解决，中标人必须提供性能品质都相同的设备供采购人使用。

3．设备安装、调试结束后，中标人应立即派有经验的工程师对采购人人员进行操作和日常管理与维护的培训，并确保采购人参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护保养。

十、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的系统需配备的全部软硬件。

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验检测、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整、配置和调试、维护；

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修及质保期后终身维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

### 第三部分供应商须知

### 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有采购要求进行投标报价，否则按无效投标处理；

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、▲投标供应商应保证其单位参加政府采购活动前三年无任何行贿犯罪档案记录，凡具有行贿犯罪档案记录的，其投标均将被拒绝。

6、本《招标文件》所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》216条之规定。

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标均作无效标处理。

6.2不同供应商之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标均作无效标处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

7、有效供应商不足三家时，所对应的标段作废标处理，重新组织采购。

### 二、投标供应商资格要求:

按招标公告要求

### 三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在购买标书的同时须填写购买招标文件登记表。

1.2招标文件约束力

供应商一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中招标通知(邀请)书及供应商须知中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知代理机构，但通知不得迟于投标通知（邀请）书中规定时间使代理机构收到，代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购人或代理机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

### 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分、技术资信部分和二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成（一式七份，正本一份、副本六份）

1）开标一览表（附件一）（统一格式、不得更改）；

2）投标明细表（附件二）。

2.2、技术资信部分组成（一式七份，正本一份、副本六份）

1）投标函（附件一）；

2）法定代表人授权书（附件二）（统一格式、不得更改）；

3) 供应商情况声明（附件三）；

4）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件四）；

5）依法缴纳税收（如依法免税的需提供依法免税证明）和社会保障资金的相关材料（附件五）；

6) 供应商营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证或三（五）证合一证照或民非登记证（复印件加盖公章）；

7）商务、技术响应表（附件六、附件七）（如不填写，则视为完全响应采购文件的要求）；

8)所投产品详细技术规格书及所投产品的主要技术、设计、制造工艺、配置、参数、性能、特点和结构质量水平的详细描述、图片、参数截图等；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）；

9）相关所投产品的相关检测报告、相关产品生产或销售许可；自主创新、节能、绿色环保、质量认证等；所投产品厂家各项认证、证书、荣誉等情况（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

10) 项目实施方案（格式自拟）；

11) 技术方案（格式自拟）；

12）售后服务方案（格式自拟）；

13）项目团队成员情况（附件八）；

14）投标供应商类似项目的业绩表（附件九）；

15）中小企业声明函（如是）(附件十)；

16）监狱企业证明文件（如有）（由相关部门出具）、残疾人福利性单位声明函（如是）（附件十一）；

17）《招标文件》中要求的其他材料或说明（如有）；

18）供应商认为需要提供的文件和资料。

▲注：《法定代表人授权委托书》必须由投标人的法定代表人签名（盖章）并加盖单位公章（其他需要签字的部分可由授权代表签字并加盖公章）；资格、资质证书复印件以及其他关键文件资料均须加盖单位公章；签章不齐或未签章的视同未提供；

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2、开标一览表为商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

投标报价是履行合同的最终价格，应包括本次项目所涉及的所有系统（包括设备、材料、施工）的设计、制造、运输、调试、系统集成、平台对接费、验收配合、验收费用（含专家费）、第三方检测（若有）、培训、免费质保服务、税金、人工、管理、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用。

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标单价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，不允许空白。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金：无需缴纳。

7、投标文件的有效期

7.1、自开标日起120天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的签署和份数

8.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2、投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式七份，其中正本一份，副本六份(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订，分别密封)。

8.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

9、投标文件的修改和撤回

9.1、供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

9.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有供应商公章。

9.3、供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

### 四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。并注明投标文件正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字或盖章。封皮上写明招标编号、采购人及招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，投标文件将可能导致被拒绝接受，由此引起的后果由供应商自己负责。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须按招标公告中规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

注：依据《浙江省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监〔2020〕1 号）文件规定，本项目投标文件接受邮寄形式送达（以邮寄送达时间为准，投标人需自行考虑风险），投标文件必须按招标公告中规定的投标文件递交截止时间前送达，邮寄至龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼收标区）（联系人：洪世铭，联系电话：18267789396），具体邮寄事宜可向代理机构咨询，接收邮寄投标文件时间为投标文件递交截止时间前5个工作日内。

2.2、采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

3.1、在投标截止时间之前递交（如为邮寄形式，接收时间为开标截止时间前5个工作日内送达，代理机构接收投标文件后在监督人员陪同下立即封存投标文件，封存的投标文件在开标当天由监督人员解封取出交由代理公司在开标大会现场开启）。

3.2、包装与密封符合招标文件要求。

3.3、没有在规定的时间内进行报名并获取招标文件的。

### 五、开标和评标

1、开标

1.1、郑重邀请各投标供应商派其法定代表人（或法定代表人授权代表）按本招标文件规定的时间和地点参加本项目的开标大会并登记签到（现场需核验身份）。投标供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。投标供应商代表未签到或未能提供有效身份证明供采购组织机构人员核验身份的视为未出席。

1.2、谢绝无关人员进入开标大会现场。

1.3、有下列情形之一的投标文件将可能被拒绝接受：

1）在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件

2）未按招标文件规定密封与包装的投标文件

1.4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

1.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

1.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

1.4.5以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

1.4.6对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

1.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2、开标程序

2.1 开标大会由采购组织机构主持，宣布开标大会开始；

2.2 介绍开标现场的人员情况，要求投标供应商代表书面提出其中是否有应当回避的人员；

2.3 宣读递交投标文件的供应商名单；

2.4 组织投标供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

2.5 查验、核实投标供应商授权代表提交的身份证明，提请投标供应商代表或工作人员查验《投标文件》密封的完整性并签字确认；

2.6 按投标供应商递交投标文件的先后顺序，当众拆封、清点“技术资信文件”（包括正本、副本）数量，护送至指定的评审地点。对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还投标供应商代表。

2.7 符合性及技术资信部分评审结束后，公布无效标情况，公布各有效投标供应商技术资信得分。

2.8 按顺序开启技术资信评审合格的各投标供应商的商务报价文件，宣读各投标供应商商务报价等信息，同时当场制作开标记录表。

2.9提请各投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由唱标人、记录人和现场监督员签字确认。投标供应商代表未到场签字确认的，不影响评标过程。如发现与采购响应文件不一致时，应当场提出，否则视为默许同意。唱标结束后，现场工作人员将商务报价文件及开标记录表送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

2.10 评审结束后，公布中标候选供应商名单。

2.11附加说明：有效供应商不足三家时，本项目作废标处理，重新组织采购。

3、评标

3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清

3）按照招标文件确定的评标办法直接确定中标供应商

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（2）供应商授权代表不参加现场开标、开启响应文件活动；评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内（不少于半小时）通过电子邮件、传真等书面形式作出。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、评标时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的

3）投标文件中投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表中没有加盖有效公章、无法定代表人（授权代表）签字或印章的

4）投标文件中未提供供应商营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证或三（五）证合一证照的（复印件加盖投标人公章）

5）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价

6）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术的主要参数或提出的偏离采购人不予接受的投标文件

7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的投标文件(是否为实质性偏离由评标委员会按少数服从多数原则认定)

8）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明（解释清楚）或者不能提供相关证明材料的

9）评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。注：如供应商授权代表不参加现场开标、开启响应文件活动，评审小组可要求供应商在合理期限内（不少于半小时）通过电子邮件、传真等书面形式作出说明。

10）存在串标、抬标或弄虚作假情况的

11）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税、质量保证期等其他内容

12)其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

3.4、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1)任何有漏去一些小项货物或服务的将被视为其费用已包含在投标报价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2)任何有多报一些小项工程或货物的其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致实际价格增加，则合同价格必须为计算正确的实际价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如评标委员会按少数服从多数原则认定为重大偏差的，其投标做无效投标处理。

3.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

4、投标文件的澄清

4.1为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

4.2供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法：采用综合评分法,将最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准第一名的供应商,推荐为中标候选人（附后）。

### 六、授予合同

- 1、中标条件

1)投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准

2)供应商有很好的执行合同的能力

3)供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务

采购机构将把中标通知书授予综合得分第一名投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购组织机构在评标结束后的2个工作日内将《评审报告》交给采购人确认。采购人将在收到评审报告后的5个工作日内确定中标成交供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将对外发布中标成交公告和中标通知书

2.2、评标委员会对评标结果不负责解释。

3、询问、质疑和投诉

3.1询问：在采购活动中供应商可以就某一事项向采购组织机构发出“询问”，采购组织机构将在收到供应商“询问”后三个工作日内予以答复，但规定不予答复的内容除外。

3.2质疑：投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑。对采购文件提出质疑的，最迟应在采购响应截止时间前提出，否则采购组织机构可以不予答复。

3.2.1上述所指“供应商应知其权益受到损害之日”，是指：

（一）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即采购公告发布后的第 6 个工作日）；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3.2.2质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话、法定代表人签字或盖章；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

3.2.3投标供应商认可采购组织机构在质疑答复程序中启用的调查和重新评审等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得再提出异议。

3.2.4质疑、投诉应当采用书面形式，经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述《招标文件》、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，供应商提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明供应商的诉求成立的必要材料）。

3.3 投诉：投标供应商对采购组织机构的质疑答复不满意或者采购组织机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4、签订合同

4.1、中标供应商在领取中标通知书后7工作日内与采购人签订合同。如中标供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同，在经监管部门同意后，可以向排名在其后的中标候选人发出中标通知书。

4.2、招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同、拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、招标代理服务费

5.1、中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定的七折收取并汇入以下帐号：

户  名：温州超然招标代理有限公司

帐  号：9330 0901 0011 1188 92

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司龙港市支行

### 第四部分、合同格式（仅供参考）

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据             ）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物（服务）清单：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物或服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、质保期和质保金

8.1 质保期       年。（自交货验收合格之日起计）

8.2 质保金       元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1 付款方式：                                                 。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为      市。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报     市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份，(用途)。

甲    方：                        乙    方：

地    址：                        地    址：

法定代表人：                      法定代表人：

签订地点：                        签订地点：

签订时间：                        签订时间：   日期：                                       日期：

注：甲乙双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

### 第五部分   投标文件格式

### 商务部分

（密封封面格式）（仅供参考）

商务报价投标文件

开标时启封

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖章）：

投标人地址：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 附件一

开标一览表

项目名称：                                               招标编号：

| 项目名称 | 投标报价（元/人民币） |
| --- | --- |
| 龙港市智慧城市一期项目 | 小写： |
|  | 大写： |
| 工期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

1、本项目以投标总价进行报价，投标报价应包括本次项目所涉及的所有系统（包括设备、材料、施工）的设计、制造、运输、调试、系统集成、平台对接费、验收配合、验收费用（含专家费）、第三方检测（若有）、培训、免费质保服务、税金、人工、管理、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用。

2、此表不得自行增减内容。

不提供此表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 附件二

投标产品数量、价格表

- （价格单位：元人民币）

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |

说明：1、投标人须在此表中按招标需求清单所列逐一进行报价并说明。

2、表格可延续或自行编制

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 技术部分

（密封封面格式）（仅供参考）

技术资信投标文件

开标时启封

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖章）：

投标人地址：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 附件一

投标函

龙港市智慧城市建设中心：

（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的（招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对项目（招标项目名称）进行投标。为此：

- 提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本六份

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标人双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后接到采购人供货通知后按招标文件规定交货。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起120天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                   传真：

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 附件二

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

投标单位：                                    （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证影印件或复印件

### 附件三

供应商情况声明

1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

6）主要负责人姓名：

2、企业生产设备及规模：

3、企业人员情况：职工（在职）人数       人

4、近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5.投标单位有效营业执照（或事业单位法人证书）副本和税务登记证或三（五）证合一证照或民非登记证（复印件加盖单位公章）

- 6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（如有）（复印件加盖单位公章）

### 附件四

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

龙港市智慧城市建设中心：

我公司参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录,特此声明。若在本次政府采购活动过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录,我公司将无条件退出本项目的投标,并承担因此引起的一切后果。

投标单位（盖章）：

日     期：

### 附件五

供应商依法缴纳税收和社会保障金的书面声明

龙港市智慧城市建设中心：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

投标单位（盖章）：

日   期：

- 附：依法缴纳税收（如依法免税的需提供依法免税证明）和社会保障金的证明材料（复印件加盖供应商公章）

### 附件六

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应采购文件的要求。

投标单位（盖章）：

### 附件七

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应采购文件的要求。

投标单位（盖章）：

### 附件八

项目团队成员情况汇总表

项目名称：龙港市智慧城市一期项目

项目编号：LGCG2020040

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称/从业资格证 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员职称、业绩经验、分工情况等情况 |  |  |  |  |  |

备注：1、表格可以延续，本表人员有资格证书的应随表提交相关资格证书复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购单位同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标人（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 附件九

供应商业绩表及证明材料

项目名称：龙港市智慧城市一期项目

项目编号：LGCG2020040

| 序号 | 用户单位 | 合同开始时间 | 合同金额 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 备注：1、证明材料以合同及中标通知书为准，提供印件加盖公章。

- 2、本表可根据具体需要自行增减。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 附件十

中小企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________（填写行业）____   __（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。
2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：投标供应商必须按照浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8 号）的要求，通过浙江政府采购网申请注册并加入政府采购供应商库的正式用户，且在该网站显示的企业规模为小型或微型企业；

### 附件十一

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      项目名称   （项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 其它应提供的文件

### 第六部分评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定供货单位，确保货物的质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照投标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写成交报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分文件进行评审，技术资信标不满足采购文件规定的做无效报价文件处理，并退回商务报价文件。

第二步：公开启技术资信标文件符合采购文件要求的有效供应商的商务报价文件。

第三步：以技术资信部分和商务报价部分合计分值最高的供应商作为预中标供应商向采购人推荐：评标价计算原则按采购文件规定。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定中标供应商。

四、评分细则

一、商务报价评分20分

1、以供应商有效投标价中的最低投标折扣率为评标基准价，得满分20分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100

2、重要提示：为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

3、本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库〔2011〕181 号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业的产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体规定如下：

3.1投标供应商必须同时满足以下所有规定，方可享受小型、微型企业的价格扣除扶持政策：

（1）投标供应商必须符合工信部联企业[2011]300 号规定的小型、微型企业的划分标准(行业对应)；

（2）投标供应商所投产品必须全部是本企业(或者其他小型、微型企业)制造的货物、承担的工程或服务。（备注：小型、微型企业制造的产品如使用了中、大型企业注册商标的，等同于中、大型企业制造的产品，不享受价格扣除政策。）

（3）投标供应商必须按照浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8 号）的要求，通过浙江政府采购网申请注册并加入政府采购供应商库的正式用户，且在该网站显示的企业规模为小型或微型企业；

（4）投标供应商必须提交《中小企业声明函》，如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业的证明材料（复印件加盖投标人公章）。

3.2本项目对小型和微型企业的产品价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与报价分评审。

3.3 小、微企业按上述优惠取得政府采购合同后，不得分包或转包给大型、中型企业。

4、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

5、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

二、技术资信综合评分80分

| 序号 | 类别 |  | 分值 | 细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合评价 |  | 3 | 根据投标人的市场知名度、经营信誉、企业实力等情况综合评定打分。 |
| 2 | 企业认证 |  | 3 | 投标人具备GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含：带宽租赁服务、云计算服务）、ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系认证证书（认证范围包含：带宽租赁服务、云计算服务）得1分，如同时持有得3分。 （提供证书复印件加盖公章） |
| 3 | 投标人业绩证明 |  | 3 | 根据投标人自2017年以来类似项目业绩的数量进行打分：每个得1分，最多3分； （提供完整合同及中标通知书复印件，并加盖公章，否则不得分） |
| 4 | 项目实施方案 | 项目实施 | 5 | 根据投标人针对本项目实施阶段的保障计划，包括项目管理、进度控制、质量控制的服务内容进行综合评定打分。 |
|  |  | 项目实施团队 | 15 | 1、投标人所选项目负责人持有专业方向为云安全工程师的注册信息安全专业人员证书（CISP）、中华人民共和国人力资源和社会保障部与工业和信息化部联合颁发的中级及以上信息安全工程师证书、人力资源和社会保障厅颁发的中级及以上网络工程师证书，每具备1种证书，得1分，同时持有3种证书得5分。 2、投标人所选项目经理持有HCIE或H3CIE或CCIE、一级建造师（通信与广电工程）证书、信息系统项目管理师（高级），每具备1种证书得1分，同时持有3种证书得5分。 3、投标人所选技术总监持有中级软件设计师证书、MySQL 数据库专家认证证书（MySQL OCP），每具备1种证书得1分，同时持有2种证书得3分。 4、投标人所选技术人员（除项目负责人、项目经理、技术总监外）持有CDA数据分析师证书，每具备1个得1分，最多得2分。 注：以上人员需提供在投标人单位近三个月社保证明及上述证书复印件，并加盖公章。 |
| 5 | 技术方案 | 项目整体理解 | 5 | 投标人对项目整体方案和系统建设目标的理解，并分析项目建设的重点与难点，根据对项目整体方案的理解进行综合评定打分。 |
|  |  | 详细方案设计 | 8 | 针对项目所设计详细设计方案，包含系统理解、架构设计、技术路线等，按照投标人详细设计方案的架构合理性、先进性、技术可靠性，综合评定打分。 |
|  |  | 合理化建议与优化 | 2 | 针对投标人根据本项目整体系统架构及技术面的合理化建议与优化方案的合理性、先进性、可靠性，综合评定打分。 |
| 6 | 演示及讲解 |  | 9分 | 各投标人根据如下功能进行录屏演示（含语音讲解），由评审小组根据内容完整性与功能满足度进行综合打分，演示时间5分钟，满分3分。 场景一：资源目录体系构建演示 1、目录编制 演示目录编制功能，编制时需具有手动编制、批量导入以及目录引用三种方式，批量导入目录后可对导入的目录进行校验；完成校验后可在线查看校验报告，校验报告可细化至导入模板的信息项，为修改提供参考支持，还支持对目录导入详情进行查看。 2、历史目录 演示历史目录功能，可查看所有状态下的目录信息，可进行版本比对，版本比对细化至字段及信息项。 3、目录质量校验 演示目录质量校验功能，可对校验规则进行管理，可对已发布目录进行手动的目录核查，能查看对应的问题信息。 4、目录自动编制 演示按库表进行资源注册，可直接将归集至部门前置库的库表进行资源挂接，挂接完成的库表会在目录中同步生成资源目录项。 5、已发布目录 对已审核并发布的目录进行基本信息查看，包含目录基本信息、信息项信息、审核信息等，能以图形化方式查看目录审核历史。支持对目录信息进行下载，包含word和excel两种方式。 |
|  |  |  |  | 各投标人根据如下功能进行录屏演示（含语音讲解），由评审小组根据内容完整性与功能满足度进行综合打分，演示时间5分钟，满分2分。 场景二：基层治理系统演示 - 事件流转处理 演示事件从进入系统到事件处置完成归档的全过程流转处理，包括事件信息录入、事件指派分发、事件认领、事件处置结果上报、事件处置结果满意度反馈、事件归档，并且可在事件的任何状态下查看事件的详细流转过程记录。 - 重点督办任务 演示重点督办任务处置流程，包括督办事件任务计划生成、任务计划下达与跟踪、任务跟踪推进、任务完成报告及任务绩效考核。任务计划需要审核通过后才可下发，下发单位可查看接收任务单位的上报情况，还可根据上报情况总结任务完成情况，并对上报单位进行考核打分。 |
|  |  |  |  | 各投标人根据如下功能进行录屏演示（含语音讲解），由评审小组根据内容完整性与功能满足度进行综合打分，演示时间5分钟，满分4分。 场景三：可视化演示 1、展示可视化页面切换功能，能够便捷地进行切换操作，避免复杂的交互操作和繁冗的层级划分。系统应满足通过终端对大屏目前显示的主题内容的状态进行切换； 2、演示地图图层控制功能，在基础底层地图上可同时开启不少于15种类型的地图图层，并可控制单个或多个图层进行显隐； 3、演示对象圈选功能。应支持可以通过多种圈选方式（圆形圈选、四边形圈选、多边形圈选、自用圈选、线段圈选）进行对象圈选展示，大屏对象展示位圈选状态； 4、演示多种地图渲染风格功能。地图渲染风格应支持包括包括各种颜色、特色的风格； 5、演示条件搜索功能。在全部监测数据中选择想要查看的一类或一个对象进行高亮显示。 6、演示智能化全尺度渲染功能，可依据视野距离动态加载不同精度的模型数据，优化显示效率，实现从城市全景、再到建筑细节的无级放缩。 |
| 7 | 投标货物的性能及技术指标 |  | 15 | 根据投标软硬件产品的详细性能指标、参数及其证明材料是否符合招标文件要求进行评审打分。 注：带“★”的重要技术参数不满足的每项扣1分，其余不带“★”的技术参数不满足的每项扣0.5分，扣完为止。 |
| 8 | 售后服务 |  | 6 | 根据售后服务方案（包括售后服务承诺、响应时间、响应程度、备品备件、培训及技术指导、服务网点分布等）合理性、完整性、服务能力等情况，综合评定打分。 |
|  |  |  | 3 | 根据质保期内投标人提供驻点运维人员经验、资质综合评定打分。 |
|  |  |  | 3 | 根据本项目在质保期满后，投标人提供的优惠承诺是否利于采购人综合评定打分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预成交单位）如果得分相同，以报价低的优先报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、开评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。