苍 南 县 国 有 企 业 采 购 文 件 项目名称：苍南县农村生活污水终端水质在线监测设备采购项目 采购方式：公开招标 采 购 人：苍南县排水有限公司 代理机构：温州超然招标代理有限公司 备案机构：苍南县水务集团有限公司 2022年8月

## 目  录

- 采购公告  ———————————————————————————   2

- 投标人须知前附表   ——————————————————————   5

一、投标人须知前附表  ————————————————————————————  5

二、总则 ——————————————————————————————————   8

三、招标文件说明  —————————————————————————————— 9

四、投标文件的编制  —————————————————————————————  9

五、投标文件的递交  —————————————————————————————  12

六、开标与评审   ——————————————————————————————   13

七、授予合同  ————————————————————————————————  16

第三章  采购内容及技术要求   —————————————————————   18

第四章  合同主要条款   ————————————————————————— 20

第五章  投标文件格式   ————————————————————————— 23

第六章  评标原则及方法   ———————————————————————— 35

注：1.本招标文件的解释按目录顺序确定，前章规定优先于后章，实质性条款优先于一般条款，如本规定与国家法律法规有相抵触的,以国家法律法规为准。

2.本招标文件中部分加“▲”“★”、加粗及加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

第一章  采购公告

关于苍南县农村生活污水终端水质在线监测设备采购项目的采购公告

温州超然招标代理有限公司受苍南县排水有限公司的委托，就其苍南县农村生活污水终端水质在线监测设备采购项目项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

- 采购项目编号：CNDL2022273

- 采购方式：公开招标

- 采购组织类型：国企采购（非政府采购）

四、采购项目概况：

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苍南县农村生活污水终端水质在线监测设备采购项目 | 1 | 批 | 266.364 | 266.364 | 具体采购内容及要求见本采购文件相关部分。 |

- 投标人资格要求：

（一）投标人参加国有企业采购活动应当具备下列条件:

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内（时间截止到开标之日，新成立不满三年的组织机构自成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

（三）本项目不接受联合体投标。

- 获取采购文件时间及地点：

（一）本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

（二）地点：

1.政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

2.供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cnbs_other/2018-03-30/12002.html）。

（三）方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件工本费:0元；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

（四）供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无；

（五）提示：采购公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

- 投标截止时间：2022年09月22日09时30分整(以采购公告为准)。

- 投标地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

九、开标时间：同投标截止时间。

十、开标地点：（1）政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。（2）代理机构于苍南县公共资源交易中心进行开评标活动。

十一、投标保证金及交付方式：

本项目无需缴纳投标保证金。

十二、其他事项：

（一）采购公告期限：5个工作日，从公告在浙江政府采购网上发布的次日起算。

（二）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

（三）采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑采购组织机构将不予受理、答复。

（四）本项目开标会议通过政采云电子交易系统在线完成，请供应商代表自行准备联网的计算机设备、“政府采购云平台”CA数字证书。会议开始后，应全程关注政采云电子交易系统的各类通知：在线询标等，及时澄清、响应等，避免逾期无效等情况的发生。

（五）本项目为非政府采购，如与政府采购法相关规定不一致的，以本采购文件为准。

十三、对本次采购提出询问、质疑请按以下方式联系

（一）采购人信息

名    称：苍南县排水有限公司

地    址：温州市苍南县灵溪镇苍南大道污水泵站内

项目联系人（询问）：黄节潘

项目联系方式（询问）：0577-26850033

（二）采购代理机构信息

名   称：温州超然招标代理有限公司

地   址：温州市苍南县灵溪镇上江小区1-7幢1单元202室

传    真：0577-68803069

项目联系人（询问）：洪世铭（18267789396）

项目联系方式（询问）：0577-68803069

质疑联系人：陈奇

质疑联系方式：15727866665

（三）备案机构信息

名    称：苍南县水务集团有限公司

联系人：陈主任

联系电话：0577-59860391

地址：苍南县灵溪镇山前路243号

苍南县排水有限公司

温州超然招标代理有限公司

# 第二章  投标人须知前附表

- 投标须知前附表

本表是对投标须知的补充和修改，如有矛盾以本表为准

| 招标编号 | CNDL2022273 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 苍南县农村生活污水终端水质在线监测设备采购项目 |
| 资金来源 | 自筹资金 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 最高限价 | 人民币266.364万元。 （注：投标总价不得超出最高限价，否则做无效标处理） |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标截止与开标时间 | 2022年09月22日09:30:00 |
| 投标开标地点 | 政采云在线投标 |
| 现场踏勘 | 不组织，投标前，供应商可自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 是否接收联合体投标 | þ不接受 |
| 投标保证金 | 不收取 |
| 开标前答疑会 | 不召开 |
| 采购类型 | 货物类 服务类 工程类 |
| 投标文件形式、制作及组成 | 投标人应准备电子投标文建议准备备份投标文件（U盘）： 电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html?utm=a0017.1b5152f3.cl12.1.ada5be20d4f411e9bc5ea36d2e097cc1）及本招标文件要求递交。 |
| 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被拒收。（供应商如采用邮寄方式寄达需合理安排邮寄时间，由此引发的后果由供应商自行承担。） |
| 备份投标文件的递交（建议递交备份投标文件，但不作强制要求） | “备份投标文件”的密封包装、递交： 1.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； 2.“备份投标文件”应当密封包装（单独密封，需标记备份投标文件），并在包装上标注项目名称、单位名称并加盖投标单位公章。没有密封包装或者投标截止时间后递交的“备份投标文件”将不予接收； 3.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 4.邮寄地址：温州市苍南县灵溪镇上江小区1-7幢1单元202室电话：18267789396，收件人：温州超然招标代理有限公司 洪世铭 |
| 投标文件的签章 | ☑电子签章（投标文件里要求盖公章和代表盖章的均使用电子签章，如无法使用电子签章时，供应商需将响应文件打印出再盖上公章、签字后再扫描至客户端按要求继续进行编制）。 |
| 注意事项 | 1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。解密从投标截止时间开始，30分钟内如未进行解密或者解密失败，将启用备份投标文件。 2.考虑到系统兼容性建议投标人在操作电子投标流程时使用windows7 64位操作系统。 3.采购组织机构将在开标过程中采用询标方式要求投标人线上提交或通过邮箱（376169591@qq.com）的方式按要求填写的采购活动现场确认声明书（附件十）扫描件。如递交的介质（U盘）无法使用，所造成后果由投标人自行承担。 4.招标文件中所要求的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 5.评审过程中涉及询标事项，请各投标人30分钟内在政采云网上进行应答，超出时限未做应答的，后果自行负责。 6.开标过程中如需电话联系，以投标人在政采云报名时所填写的号码作为联系号码，如未如实填写或无法联系的，后果由投标人自行承担。 7.凡是通过政采云系统生成的电子签章均为有效签章。 |
| 信用记录 | 评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及资格条件要求条件的供应商，将拒绝其参加本次采购活动。 本项目详细处理办法如下： （1）投标截止时间前发现报名供应商存在上述“被拒绝情形”的，取消其报名资格，拒绝其参加采购活动。 （2）投标截止时间后、采购结果公告前发现投标供应商存在上述“被拒绝 情形”的，按资格审查不通过对其递交的投标文件（响应文件）作无效标处理。 （3）采购结果公告后（合同签订前）发现中标（成交）供应商存在上述“被拒绝情形”的，按资格审查不通过取消其中标（成交）资格。 （4）“被拒绝情形”是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）查询工作由采购组织机构（采购人或采购代理机构）统一进行，并以书面形式留存备案。 （6）以联合体形式参加采购活动的，联合体中任何一方存在“被拒绝情形”的视同联合体存在“被拒绝情形”。 |
| 特殊说明 | 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，允许满足上述规定条款的供应商独立参加采购活动。上述机构独立参加本次项目的投标，必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权，或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。本招标文件中所列“法定代表人”也是指该机构营业执照上所列的“负责人”等。 |
| 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目暂停、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件如有更正补充将按规定时间发布在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负。 ★招标文件解释权归采购机构与采购人所有。 |

二. 总则

- 说明

  - 本次招标工作是参照项目所在地的有关招投标规定并结合本项目的实际组织和实施。

  - 资金来源：自筹。

- 定义及解释

  - 采购人：系指苍南县排水有限公司。

  - 采购机构：系指依法受采购人委托，组织本次招标的温州超然招标代理有限公司。

  - 投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商。

  - 中标人：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日；时间：指北京时间。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

3.1  按招标公告中的资格要求

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自获得招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购人及采购机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人及采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。

- 投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

三．招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明本次招标所需相关服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一章   招标公告

第二章   投标人须知及前附表

第三章   招标内容及要求

第四章   合同主要条款

第五章   投标文件格式

第六章   评标原则及方法

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。

- 招标文件的澄清

  - 投标人对本招标文件如有疑问，请于质疑时间截止前将问题以书面函件形式（信函、传真，加盖投标人法人公章）交至采购机构，超出上述截止时间提出的任何疑问，采购机构可不予答复。如有必要，将在规定时间内发布在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负，该答疑文件为招标文件的组成部分。如果答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件的内容表述以及未尽事宜如有争议，以采购机构解释为准。

  - 采购机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如需召开将会以书面形式通知所有的投标人。

- 招标文件的修改

  - 在规定前任何时候，采购机构或采购人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

四．投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标人的投标文件以及投标人与采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文，度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标人所提供的技术文件和资料（包括图片、视频等资料）应使用中文简化字。

  - 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

  - 投标文件分为电子投标文件（必须提交）和备份投标文件（建议提交）两种提交方式。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址见第二章投标人须知前附表）及本招标文件要求制作、加密并递交；备份投标文件系电子投标文件电子版（U盘），按照“12.投标文件的组成”要求制作。如投标人提供的备份有误，启用时将无法成功导入，责任自负。

  - 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。因网络或者其他问题造成电子投标文件无法正常解密，才能启用备份投标文件。备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

- 投标文件的组成

投标文件（包含电子投标文件和备份投标文件）由资格证明文件、技术资信标和商务标部分三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖投标单位公章部分均采用CA签章。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标文件将否决。

“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

一、资格证明文件（资格审查不符合或未按要求提供，将否决投标处理）

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| （1） | a.投标人营业执照复印件（加盖投标单位公章） |
| （2） | b.供应商参与采购活动投标资格声明（见附件四（二）） |
| （3） | c.投标供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书（见附件八（二））； |
| （4） | d.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺（附件八（一）） |
| （5） | e.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单:采购机构评审时网上查询并打印 (可不提供) |
| （6） | f.法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书（附件四（一）） |

二、技术资信标：

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| （1） | 投标函（附件一）； |
| （2） | 其他响应文件（附件五）； |
| （3） | 项目其他人员概况（附件九）； |
| （4） | 商务偏离表（附件三（一））、服务要求偏离表（附件三（二））； |
| （5） | 拟派项目负责人履历表（附件六）； |
| （6） | 与其他投标人无利害关系的声明函（附件七） |
| （7） | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料； |
| （8） | 投标人业绩 |
| （9） | 供应商荣誉、相关证书等 |
| （10） | 相关实施方案（详见评分办法） |
| （11） | 评分办法索引、供应商认为需要提供的文件和资料（具体参见评标细则及建设方案及技术参数要求） |
| 以上资料如为复印件（复印件加盖有效公章）。 |  |

三、 商务标：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 投标一览表（统一格式，用于唱标） （见附件二（一））； |
|  | 投标报价明细表 （见附件二（二））； |

- 投标文件格式填写说明

  - 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，并严格按照招标文件规定的统一格式、顺序（按第11条顺序）及要求编制、填写完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：（1）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址见第二章投标人须知前附表）及本招标文件要求制作、加密。混乱的编排或未对关联定位，导致投标文件被误读或查找不到有效文件所导致的风险投标人自行承担。（2）备份投标文件严格按照招标文件制作。

  - 投标人对招标文件中有特定格式要求的内容应按规定格式逐项填写，若无相应内容可填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，不准有空项。留有空项的投标文件，将有可能被视为非响应性投标而被拒绝。具体格式见招标文件第五部分附件。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 《投标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按统一格式填写，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致投标被拒绝。

- 优惠条件

投标人承诺给予采购人提供的各种优惠条件，包括服务内容、运输、保险、各种费率、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证等。上述优惠条件投标人应在技术资信标中注明（是否接受由采购人决定）。

- 投标报价

  - 投标人必须按第五部分附件中的投标一览表内容填写，并由法定代表人或授权代表人签字或盖章。

  - 投标报价应包括：包含人工、差旅（含交通、食宿）、资料图纸调用、公告公示（包含登报及网络媒体）、办公（包括标书制作、评标资料制作）、评标专家咨询费（包含外地专家交通、食宿）、税收等所有费用。投标价格须以人民币报价，以其它货币报价的投标将不予接受。

  - 采购机构不接受任何选择报价，对每一种服务只允许一个报价。投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人及买方最优惠的投标报价。

  - 投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标大会上及时声明并提请采购机构注意，否则是投标人自己的风险，采购机构对此不承担任何责任。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期短于规定期限的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，采购机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

- 17.1   电子投标文件

- 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址见第二章投标人须知前附表）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

17.2  备份文件

1.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

2.“备份投标文件”应当密封包装（单独密封，需标记备份投标文件），并在包装上标注项目名称、单位名称并加盖投标单位公章。没有密封包装或者投标截止时间后递交至地点的“备份投标文件”将不予接收；

3.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

4.邮寄地址：温州市苍南县灵溪镇上江小区1-7幢1单元202室；电话：18267789396； 收件人：温州超然招标代理有限公司 洪世铭

- 知识产权

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或服务的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；采购人免受有关行业监督机构和同业自律组织提出的起诉和投诉。

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 履约保证金

  - 中标人需向采购人提交合同总价5%的履约保证金。履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

五.  投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

  - 递交备份投标文件（U盘）必须在规定的投标截止时间前送达（可邮寄）到指定的投标地点。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件:（1）递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；（2）递交投标文件截止时间之前补充或者修改备份投标文件的，采购人必须在规定的投标截止时间之前收到修改包括替代或撤回的书面通知。该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

  - 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送。

  - 在投标截止时间之后至投标有效期满止，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标。

- 在投标截止时间以后传输递交的电子投标文件将拒收。

- 发生下列情况之一的电子备份投标文件将拒收:

23.1 未传输递交的电子投标文件的；

23.2 在投标截止时间以后送达的投标文件；

23.3 未存U盘且装袋密封的电子备份投标文件或由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的；

六. 开标与评审

- 评标委员会

采购机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守有关法律法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后，直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程试图向采购人或采购机构施加影响，其投标文件将被拒绝。

- 开标

  - 采购机构按招标文件规定的时间、地点组织开标会。

  - 电子投标文件开标

投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

  - 备份投标文件开标

电子投标文件解密失败，启用备份投标文件，备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

  - 投标人线上提交或通过邮箱（376169591@qq.com）的方式按要求填写的采购活动现场确认声明书（附件十）扫描件。

  - 采购机构按招标文件规定的时间、地点开启投标文件，由采购人代表对供应商资格文件进行审查，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

  - 评审委员会对通过资格审查的投标人技术资信文件进行评审，技术资信文件评审结束后，开启技术资信文件合格投标人的报价文件，开评标程序均在政采云平台上完成，投标人可在平台系统开标评标信息页面查看得分报价等信息。因开评标期间会涉及询标、声明等环节，未按时回复的视作默认，在评审结束前投标人应全程密切关注，否则后果自负。

  - 公布报价开标情况。

  - 评标委员会对报价情况进行评审。

  - 公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 投标文件的评审

27.1  开标后，对投标文件进行初审，初审内容为：

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，查验资格条件，采购人根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。

（2）符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 初审时若发现投标服务要求与招标服务要求有重大偏离，或缺少招标文件要求必须提供的投标内容条款，其投标将被拒绝。但允许投标文件中有不构成实质性偏差的微小差异。

27.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.4  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.5  评标委员会成员对资格性、符合性检查合格的投标文件按照招标文件中制订的评分办法进行综合评定打分。

27.6  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

27.7  属于下列情况按无效标处理：

- 资格文件和技术资信文件中出现报价的；

- 未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

- 投标报价不是固定价的；

- 供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

- 主要服务内容不满足招标内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 投标文件中投标函、法人授权委托书、开标一览表等未按要求签字或印章的；

- 授权代表而无法定代表人授权书的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；

- 未按政采云平台系统要求制作致使电子投标文件和电子备份投标文件均解密失败的 ；

- 电子投标文件未按规定要求提供公章（指表格中涉及加盖公章的地方）；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

27.8、本项目采购活动的投标供应商之间存在以下利害关系的，不得参加同一标项的投标，否则其该标项相关投标做无效处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

（3）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

有上述以外其他利害关系且存在影响采购公平竞争行为的，其该标项相关投标做无效处理。

27.9、在评标过程中发现投标人有下述情形的，评标委员会应当认定视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

▲27.10、至投标截止时间参加投标的供应商不足三家的；或评审期间，出现有效供应商不足三家的，本次采购任务（标段）做流标处理。

27.11、投标文件的澄清

(1) 在评标期间，评标委员会可以书面方式（指通过政采云系统在线询问）要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按照要求对其投标文件进行澄清、说明或者补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

（2）经澄清后，若重大（实质性）偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“不响应招标文件要求的投标人”，不再进入下一步评审。

27.12、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过政采云平台系统在线应答。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 中标人的确定

  - 评标委员会依据法律及招标文件有关规定对投标书进行详细评审，按合格投标人的最终得分由高到低进行排序，将得分排名第一的投标人推荐为中标人候选人。（得分相同投标报价低者排序第一）。

  - 采购人在评标委员会推荐的中标候选人中依法确定为中标人,并在 “苍南县公共资源交易中心网”及“浙江政府采购网”发布《中标公告》，中标公告期限为1个工作日。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，或无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 评审结果质疑

  - 如投标人对评审结果有异议，可向温州超然招标代理有限公司提出质疑，联系方式如下：

受理机构：温州超然招标代理有限公司

地址：温州市苍南县灵溪镇上江小区1-7幢1单元202室

电话：18267789396

七．授予合同

- 合同授予标准

  - 最终审查

评标结束后，采购人将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：投标人的资质、业务能力、信誉、以往采购活动中的业绩和表现及以往完成合同和服务的记录；最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

  - 中标人如未能通过最终审查，采购人将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标人如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。

  - 采购机构将中标通知书授予最佳投标人。

- 中标通知和公示

  - 中标人确定后，招标机构在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易网站上公告中标结果，并向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。

  - 中标供应商须在中标结果公告后三日内联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

- 签订合同

  - 中标供应商领取中标通知书后十日内到采购人处与采购人签订合同，并交履约保证金。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

  - 中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；如采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

第三章  采购内容及技术要求

1、供应商必须对所投所有产品进行报价，否则按无效投标处理；

2、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

3、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在响应文件中予以说明，并由采购小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求，并在合同验收时按采购文件要求验收。

一、采购内容清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量COD分析仪 | 详见技术要求与详细参数 | 20 | 套 |
| 2 | 氨氮分析仪 | 详见技术要求与详细参数 | 20 | 套 |
| 3 | 流量计 | 详见技术要求与详细参数 | 20 | 台 |
| 4 | 数据采集存储与传输单元（数据采集仪） | 详见技术要求与详细参数 | 20 | 套 |
| 5 | 机柜 | 详见技术要求与详细参数 | 20 | 套 |
| 6 | 4G流量模块及流量 | 详见技术要求与详细参数 | 20 | 套/年 |
| 7 | 安装及系统集成费（含基础平台浇筑） | 详见技术要求与详细参数 | 1 | 项 |
| 8 | 运维服务 | 详见技术要求与详细参数 | 3 | 年 |

二、技术要求与详细参数

2.1、化学需氧量COD分析仪

- ▲检测方法：重铬酸钾法

- 测量范围：0mg/L~1000mg/L内可调；

- 采样周期：任意可调，或整点测量模式；

- 示值误差：±10%

- 零点漂移：±5mg/L;

- 量程漂移：±5%;

- 实际水样比对：±10%；

- 单次反应废液量：＜10mL

- 平均无故障连续运行时间：≥720h/次；

- 应具有自动校正功能，支持手动/自动校正功能；

- 应具有水样浊度、色度影响扣除功能；

- 其他各项性能指标应符合 HJ/T 377 的要求。

- 投标时提供省级及以上计量检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。

2.2、氨氮分析仪

- ▲检测方法：水杨酸分光光度法

- 测量范围：（0～50）mg/L内可调；

- 采样周期：任意可调，或整点测量模式；

- 示值误差：±5%

- 零点漂移：±2%；

- 量程漂移：±5%；

- 实际水样对比试验：±10%；

- 单次反应废液量：＜10mL

- 平均无故障连续运行时间：≥720h/次；

- 应具有自动校正功能，支持手动/自动校正功能；；

- 应具有水样浊度、色度影响扣除功能；

- 其他各项性能指标应符合 HJ/T 101 的要求。

- 投标时提供省级及以上计量检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。

2.3、流量计

2.3.1电磁管道流量计（进水10套）

1．平均无故障连续运行时间：≥25000h/次；

2．其他方面应符合 HJ/T 367 的规定。

3．投标时提供第三方检测报告复印件加盖公章。

2.3.2超声波明渠流量计(出水10套)

1.流速范围：1~3m/s

2．测量精度：2%

3．环境温度：-25℃-+60℃

4．相对温度：5%-95%

5．消耗总功率：小于15W

6．投标时提供第三方检测报告复印件加盖公章。

2.4、数据采集存储与传输单元

包括安装在监测基站内的数据采集仪或数据采集计算机等设备，可实时采集在线检测单

元及辅助设备输出的数据。 所有数据归采购人所有，运维结束后应完整移交。

数据存储

包括数据服务器等设备，应能满足在线监测系统数据的存储要求。非视频照片数据存储时间至少 12 个月，存储格式须为常用格式，存储的数据应在需要时可方便提取，并可在通用计算机中读出。

2.4.1数据格式

1 采集数据的存储格式应为常用的格式，如 TXT 文件、CSV 文件或者数据库等格式，如果使用加密文件的专用格式，应公开其格式并提供读取数据的方法，提供免费的读取软件。

2 在采集水质监测数据时，应包括该数据的采集时间和该数据的数据标记信息（如电源故障、设备维护、仪器故障、正常等）。

2.4.2模拟量输入

1 电流输入：4mA~20mA，电气隔离，输入阻抗小于或等于 250Ω。

2 电压输入：0V~10V，电气隔离，输入阻抗大于 10MΩ。

3 模拟量输入通道数应为 8 路及以上，A/D 转换分辨率应至少为 12bit 及以上。

4 数字量输入：应为 8 路以上，光电隔离，隔离电压大于 2000V。

4 数据传输之间采用开放的通讯协议和标准数据传输方式。

2.4.3数据存储

1 数据存储容量应满足系统要求，当所有的数据输入端口全部使用时保存不少于 12 个月的历史数据（包括监测数据、操作日志和报警等信息），存储的数据可以在需要时方便地提取，并可以在通用的计算机中读出。

2 应采用开放型的数据库，具有足够的数据库容量，良好的可扩充性和快速的检索。系

统软件应具有原始数据的保护功能，防止人为修改原始数据。

3 所有历史数据可转换为 TXT 或者 CSV文件格式保存，并能满足监控中心对数据备份、

数据共享和数据传递等指令响应。

4 应能定期自动备份数据库，备份数据与主数据库分开存放，并需要加密保护。

2.4.4 数据传输

1 数据传输应支持两种以上通讯协议模式，模式 A 应符合 HJ/T212-2017，模式 B 应符合基于 MQTT 的农村生活污水在线监测通信协议。

2 应具有多种远程通讯方式，例如：定时通讯方式、实时通讯方式、直接通讯方式等。

3 数据传输设备在线率应为 90%以上，正常情况下，掉线后应在 5 分钟之内重新上线。

单台传输设备每日掉线次数在 5 次以内。数据传输稳定，报文传输稳定性在 99%以上；远程数据传输应采用具有校验功能的通讯协议，能够及时纠正传输错误的数据包。

4 能够支持有线通讯（ADSL/ISDN/光纤宽带等）或无线通讯（GSM/CDMA/GPRS、3G、 4G、5G 等）。

5 应该支持同时向 4 个监控中心独立传输数据，禁止数据通过企业平台中转。

6 项目出水口视频监控数据同时接入浙江省农村生活污水处理设施监管服务平台。

2.5、集成机柜

1 同时测量：COD、氨氮2个水质参数（需预留PH、浊度、总磷、总氮、悬浮物、电导率模块或传感器的安装位置）

2 设备尺寸要求单一一个进口或出口集成机柜落地面积不得大于1平方米。

3 设备具备超标留样功能，一旦有任意一项水质因子数据超标，即可将超标的水样按用户设定的采集量采集到预定的留样瓶中，设备配备有水样储存冰箱。

4 配备冷暖空调，并具有除湿功能，保证设备在不同的气候下都能正常工作。

5 分析设备集成在机柜内，分析设备采用模块化设计，便于安装及维护。机柜内需预留空间便于日后增加相应的分析设备及数据，最终预留空间及数据传输不少于5组，并在投标时提供相应的设备布置图等。

6 机柜需易安装、易拆卸，方便移机，机柜采用304不锈钢材质，并有喷塑涂层防腐

7 能记忆断电时的工作状态，所设定的参数不改变。

2.6、4G流量模块及流量

1 支持网络： 4G/3G/2G

2 支持PPP、TCP/IP协议栈

3 串行数据口：RS-232/RS-485/RS-422/TTL(双串口)

4 串行数据速率：标准300～115200bps

5 支持透明TCP/UDP/SMS，DDP+TCP/UDP等多种通讯方式

6 支持固定IP和动态域名数据中心

7 支持移动运营商的APN或VPDN专网

8 定制流量，每月2GB

9 要求使用项目所在地的运营商流量模块及流量

2.7、安装及系统集成费（含基础平台浇筑）

1 需完成整个项目系统集成及安装

2 数据接入：所有监测数据最终必须能接入浙江省农村生活污水处理设施监管服务平台

3 现场已安装流量计的，其流量数据通过机柜接入数据，并通过采集模块上传至浙江省农村生活污水处理设施监管服务平台

4 现场需浇筑基础平台的需浇筑基础平台

5 含项目实施过程中涉及的线材类配件

6 项目施工过程中涉及的开挖修复等，人材机等费用均包含在投标总价中。

2.8、运维服务

1 项目含设备质保期为5年；（质保期自验收合格之日起）

2 项目含运维服务3年；（自验收合格之日起）

运维期间需每月至少两次（单次间隔不超过15天）对仪表及设备进行现场养护、校准、更换试剂（含试剂采购），保证设备的正常使用。

3 运维服务要求提供7*24小时电话咨询服务，在接到维护请求时，承诺2小时内响应，8小时内到达现场，48小时内确保系统恢复正常运行。

2.10设备其他要求：

2.10.1在线自动分析仪，数据采集传输仪应具备以下基本功能：

1 中文操作界面；

2 时间设定、校对、参数显示；

3 故障自诊断及报警；

4 周期设定和启动等功能的反控；

5 断电保护和来电自动恢复。

2.10.2技术档案的内容应包括：

1 仪器的生产厂家、系统的安装单位和竣工验收记录；

2 检测仪器校准、零点和量程漂移和质控样试验的例行记录；

3 监测（监控）仪器的运行调试报告、例行检查、维护保养记录；

4 监测（监控）仪器的检定或校验记录；

5 仪器设备的检修、易耗品的定期更换记录；

6 各种仪器的操作、使用、维护规范。

三、其他说明：

- 1、招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在合同执行过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。

2、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标资料有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

4、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

5、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

四、供货、安装调试及验收

1、本项目由中标人负责所有设备的供货、运输装卸、安装及调试直至所有项目通过验收为止，期间所有费用均由中标人自行承担。

2、中标人应对整个交货安装过程负责，包括运输及安全措施。

3、在调试期间中标人应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器，一切费用由中标人负责。

4、成交供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定技术要求的货物，并经使用单位及质检部门检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受；所有监测数据需接入浙江省农村生活污水处理设施监管服务平台正常运行，并且相关数据同步上传接入指定平台后，验收视为合格。若因成交供应商质量问题等导致验收不合格，成交供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由成交供应商承担，采购人保留向成交供应商索赔的权利。

5、所有监测数据需保证接入浙江省农村生活污水处理设施监管服务平台能正常运行，并且相关数据同步上传接入指定平台。若数据无法进行有效上传同步的，采购人有权要求供应商进行修复调整。否则采购人有权不支付项目价款。

6、系统验收应满足以下要求：

1 在线监测仪表及数据采集传输仪验收应符合HJ/T 354的规定；终端监控单元验收应符合GB 50348安全防范工程技术标准；其他线路、设备验收应符合相关国家和行业规范；

2 所有现场标识和设计图纸上应完全对应；

3 验收合格后应将有关设计、施工及验收的文件立卷归档，应符合GB/T 11822的规定。

五、商务要求：

1、完工期：合同签订后30日历天完成所有硬件设备的供货并安装验收合格。

除自然灾害及其他不可抗力顺延工期外，每拖延一天工期中标人须向采购人支付合同总金额的0.5%的违约金，如延期超过30天的采购人有权中止合同，且有权追责中标方，由此产生的一切损失由中标方承担。

2、中标单位提供合同总价金额5%的履约保证金至采购人处，整体项目验收合格后无息退还。（允许保函）

3、付款条件及方式：

3.1硬件设备部分

合同签订后，符合采购人付款流程的前提下，采购人在10个工作日内支付硬件部分合同款的40%预付款；所有硬件设备到货、安装完成，由采购人验收后按实际供货数量和中标单价进行结算。

3.2运维服务部分

承包款按每半年进行结算，采用后付原则，由招标人根据考核奖罚情况增减后，将半年度承包款划拨到承包人指定帐户。

- 投标报价：总价包干，包括项目设备、配件、安装、材料、运输、人工、调试、税收、利润、质保期内服务费等完成合同所需的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

六、工作范围

1、提供所有的服务；

2、售后服务的措施及承诺；

3、服务人员安全及保险；

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

七、招标代理费

1、中标供应商在领取中标通知书同时向招标代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费按计价格【1980】号文件标准收取，汇入以下帐号：

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司苍南县支行

开户名称：温州超然招标代理有限公司

开户帐号：9330 0701 0011 1188 92

2、中标供应商在规定的时间内未主动与采购人签订合同或放弃中标资格，将不退还其招标代理服务费。

3、电子信息交易费:

向政采云公司支付中标价（万分之五，下限500元，上限8000元）的电子信息交易费。

第四章  合同格式（仅供参考）

甲方：（采购单位）                           所在地：

乙方：（中标供应商）                         所在地：

甲、乙双方根据     公开招标采购的结果，招标结果和招标文件要求，并依照《中华人民共和国民法典》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、合同文件：招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同清单及价格

合同价中须包括___________________及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

| 项目 | 数量 | 单价 | 项目总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |
| 产品 | 数量 | 单价 | 总价（元） |
|  | 1 |  |  |
|  | 1 |  |  |
|  | 1 |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1、以上金额包括设计、生产、供货、运输、装卸、安装调试、税金、保险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳中标价的 5%   作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计，其中设备为    年）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：2022年

2. 履行方式：根据甲方要求至指定地点并安装调试完成。

3. 履行地点：由采购人确定（苍南县地区）。

九、款项支付

付款方式：合同签订后，符合采购人付款流程的前提下，采购人在10个工作日内支付合同总价款的40%预付款；所有软硬件设备到货、安装完成，由采购人验收后支付至总合同价款的95%；待运维期结束后，无售后问题后支付剩余的5%合同款。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在  △  小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准，上述文件未提及的遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同一式  陆 份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执 贰  份，政府采购监管部门和采购代理机构各壹份。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准。

# 第五章  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

附件一

投  标  函

苍南县排水有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、本投标自开标之日起90天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

日期：

- 不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 苍南县农村生活污水终端水质在线监测设备采购项目 | 大写： 小写： |  |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目报价，总价包干，包括项目设备、配件、安装、材料、运输、人工、调试、税收、利润、质保期内服务费等完成合同所需的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日           期：

附件二（二）

投标报价明细表

招标编号：                                      （价格单位：元人民币）

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注:

1. 不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

2. 此表的合计总价应与附件一“开标一览表”投标总价相一致。

3. 不提供投标分项报价将视为没有实质性响应招标文件，投标文件将被拒绝。

供应商全称（盖章）：

日期：

附件三（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：没有填写此表视为完全响应磋商文件要求。

供应商盖章：

附件三（二）

服务要求偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：没有填写此表视为完全响应磋商文件要求。

供应商盖章：

- 附件四

资格、资质证明文件

- （一）法定代表人授权书

（采购人）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

本授权书于     年    月    日生效，有效期至      年   月  日，特此声明。

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：  （签字）      性别：        年龄：    职务：

系          （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖章）

日  期：    年    月

- 附件四(二）

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

- 5. 我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

- 5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五：其他响应文件

附件六：

拟派项目负责人履历表

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明可提供旁证材料 （合同等，若有）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

供应商全称（公章）：

日期：

### 附件七【声明函】与其他投标人无利害关系的声明函

与其他投标人无利害关系的声明函

致：

我方参加苍南县排水有限公司（采购人）苍南县农村生活污水终端水质在线监测设备采购项目（项目名称）CNDL2022273项目编号）国有企业采购活动，与同一标项的其他投标人不存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

附件八 （一）

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺

致：

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购活动过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位无条件地退出本项目招标，并承担因此引起的一切后果。

投标供应商名称（盖章）：

日期：

附件八（二）

投标供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书

：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明

投标供应商名称（盖章）：

日期：

附件九

项目其他人员概况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格/职称证书 | 现任职务 | 从事相关服务简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：

1、本表人员有资格证书的应随表提交证书复印件（如有则提供，加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

# 第六章  评标原则及方法

根据有关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。

三、评标办法

1、采用资格审查合格通过后的综合评分法（百分制法），即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照本评标方法的各项评分标准对其技术资信标进行综合评审。并最终根据各技术资信标合格投标人的技术资信标和商务标的合计得分由高到低确定中标候选人。

2、开标后，采购人首先对投标人资格性检查进行审查，审查合格后由评标委员会进行符合性检查，凡投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人做出书面答复作为投标书的补充文件。

3、评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）采用百分制打分法，其中技术资信标70分，商务标30分。

（2）本次招标设有最高限价人民币266.364万元，如果所有供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，本次采购作流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出最高限价，则该供应商作无效标处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将会作为无效投标处理。

- 评标细则

- 技术、资信分（满分70分）

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 3 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，得3分，每缺一项扣1分，扣完为止。提供证书复印件加盖公章。 |
|  |  | 2 | 投标人或所投产品生产商是国家认定企业技术中心或获得国家级科技进步奖的得2分；是省级认定企业技术中心或获得省级科技进步奖的得1分，不累计得分，按最高一项计算。 |
|  |  | 3 | 投标人或所投产品生产商具有的发明专利情况进行打分，每个得1分，最高得3分。 |
| 2 | 类似业绩 | 3 | 投标人自2019年1月1日（以签订时间为准）以来提供的类似业绩，每提供一项得1分，最高得3分，没有不得分。 |
| 3 | 运维服务 | 5 | 拟派项目团队人员的职称、岗位配置、工种专业情况进行综合打分。（提供社保缴纳证明和证书等材料复印件并加盖投标人公章） |
|  |  | 5 | 投标人按《浙江省农村生活污水处理设施在线监测系统技术导则》要求，建立针对本项目的运维质量保证，评标委员会根据其编制水平进行比较，运维方案应包括操作规范和规章制度制定情况，具体包含机构管理、日常维护、定期巡检和故障维修等措施，对照运维服务条款做好日常运行维护记录，方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得5分；方案较为完整，基本响应需求得3分；方案不完整、响应度低、技术可行性较低得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 4 | 对投标文件中技术保障措施的合理性、响应时间的迅速性(中标人在接到业主维修及技术服务要求后应立即做出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在6小时内赶到现场并及时排除故障，如在24小时内还不能解决问题的应提供备机，保证48小时内系统恢复正常运行)、售后服务所含内容优惠性、常驻人员、车辆保障等进行综合评比:方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得4分；方案较为完整，基本响应需求得2分；方案不完整、响应度低、技术可行性较低得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 2 | 投标人具有售后服务认证(GB/T27922-2011)五星级及以上证书得2分。提供相关证书复印件加盖公章，不提供不得分。 |
| 4 | 技术文件完整性 | 4 | 根据投标人技术文件的完整性进行评分，提供针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料指配套硬件产品制造商公开发布的产品指标资料，完整齐全得4分，其他酌情给分。 |
| 5 | 投标设备符合性和先进性 | 10 | 根据投标人对技术指标的响应情况，满足全部技术指标及相关配置、功能和性能要求的，得10分，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 8 | 根据所投设备的先进性（包括品牌、材质、产品工艺等情况），综合评定打分。 |
|  |  | 3 | 为了适应以后监测要求提升，投标产品的兼容性和可扩容性要强，且一体化机柜内的设备需布置合理，并预留足够的空间及数据接口充足，根据可扩展空间及数据接口预留方案进行对比打分； |
| 6 | 质量保障 | 5 | 投标人制定详细的质量保障方案，综合评定打分。 |
| 7 | 项目实施方案 | 5 | 从供货、施工、安装调试、验收等方案进行评审。（从方案内容全面性、针对性、可操作性等方面评审。 |
| 8 | 对接方案 | 4 | 能实现与浙江省住房与城乡建设厅农村生活污水管控平台的无缝对接，根据对接方案（包含对接要求、对接进度安排等）进行综合评审打分。（0-3分） 投标人已具有成功接入案例的得1分。（提供证明材料） |
| 9 | 应急方案 | 4 | 根据数据异常或数据传输等突发情况的紧急处理方案，综合评定打分。 |

注 ：每个评委可根据上述评分内容和分值独立打分，然后求其算术平均值作为该投标人的技术、资信最后有效得分。

2．商务标评分标准：30分

2.1 评标基准价的确定方法为：

满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。（四舍五入，精确到小数点后二位）。

3、投标人的技术资信标和商务（报价）标得分之和，即为该投标人的最终得分。

4、评标委员会按资格合格的投标人最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、中标人确定后，在苍南县公共资源交易中心及浙江政府采购网及苍南县公共资源交易网上公示评标结果，采购人同时向中标单位发中标通知书，公示期为1个工作日。

五、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。未尽事宜按有关法律法规规定执行。