磋商文件

| 项 目 名 称： | 2024年瑞安市市区公厕零星维修工程及个别公厕大修工程 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | ZJJSCG202404007 |
| 采 购 方 式： | 竞争性磋商 |
| 采 购 人： | 瑞安市环卫管理中心 |
| 采购代理机构： | 浙江嘉晟工程项目管理有限公司 |

二〇二四年四月

目  录

第一部分 竞争性磋商公告	1

第二部分 磋商供应商须知	5

一、总则	8

二、磋商文件的构成、澄清、修改	12

三、投标	12

四、开标、资格审查与信用信息查询	15

五、评标	16

六、定 标	17

第三部分 采购需求	20

第四部分 评标办法	41

第五部分 拟签订的合同文本	48

第六部分 应提交的有关格式范例	60

第七部分 实质性响应条款及无效标条款	71

# 第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

2024年瑞安市市区公厕零星维修工程及个别公厕大修工程采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取（下载）采购文件，并于2024年05月07日 14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJJSCG202404007002

项目名称：2024年瑞安市市区公厕零星维修工程及个别公厕大修工程

预算金额（元）：700000

最高限价（元）：700000

采购需求：

- 数量：1

- 预算金额（元）：700000

- 单位：项

- 简要规格描述：本项目涉及2大项内容：（1）市区范围内公厕86座（或会增加）的日常零星维修工程；（2）年度个别公厕大修工程：具体大修的公厕以采购人及上级部门要求为准，且采购人将委托设计单位出具施工设计图纸，预计1~3座公厕；（详见磋商文件相关部分、工程量清单及施工图）；质量：合格。

- 备注：

- 合同履约期限：标项 1，自合同签订之日起一年（12个月）。若服务期限未到，最高限价金额已支付完毕，服务期限自合同生效之日起至本次最高限价金额支付完毕止；若服务期限已到，最高限价金额未使用完，服务期限自合同生效之日起至本项目服务期限完毕止。

- 本项目（ 否 ）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格条件：标项1：（1）企业资质要求：具备建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；（2）项目负责人：必须具备[注册建造师建筑工程二级](含)以上资格；（3）具备有效的安全生产许可证。（4）如为省外企业，须具备有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》，或提供由浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的投标人进浙备案网页打印件（带网址）

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年05月07日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年05月07日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2024年05月07日 14:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质磋商响应文件；②磋商供应商须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）;④磋商文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取磋商文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：磋商供应商在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。磋商供应商需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在磋商响应文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

- 磋商文件公告期限与竞争性磋商公告公告期限一致。

- 潜在供应商已依法获取磋商文件，认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载专区下载。注意：游客通道获取的磋商文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取磋商文件。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：瑞安市环卫管理中心

地    址：瑞安市安阳街道院士路990号

传    真： /

项目联系人（询问）：王先生

项目联系方式（询问）：0577-65652062

质疑联系人：薛先生

质疑联系方式：13967700684

2.采购代理机构信息

名    称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

地    址：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室

传    真： /

项目联系人（询问）：阮建敏

项目联系方式（询问）：0577-66807765、13868386383

质疑联系人：吴智洋

质疑联系方式：0577-66807765、13757763357

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 瑞安市财政局政府采购监管科

地    址： 瑞安市万松东路379号瑞安财税大楼1505室

传    真： 0577-65822153

联 系 人 ：蔡先生

监督投诉电话：0577-65827567

第二部分 磋商供应商须知

前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2024年瑞安市市区公厕零星维修工程及个别公厕大修工程 |
| 2 | 项目编号 | ZJJSCG202404007002 |
| 3 | 采购方式及评标方法 | 竞争性磋商；综合评分法 |
| 4 | 预算金额及最高限价 | 预算金额：700000 最高限价：700000 |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于： 预留份额专门面向中小企业采购 部分预留份额项目面向中小企业采购 未预留份额专门面向中小企业采购 针对本项目的相关规定： 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予 （3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价给予 （1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 项目属性 | ¨A货物类，单一产品或核心产品为： 。 ¨B服务类。 þC工程类。 |
| 7 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 2024年瑞安市市区公厕零星维修工程及个别公厕大修工程 ；属于 建筑业 。 注：中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行 |
| 8 | 是否允许 采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 是否允许分包 | 不允许分包。 允许将非主体、非关键性的 工作分包。 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 接受 |
| 11 | 投标保证金 | 不需要 |
| 12 | 是否需要缴纳 履约保证金 | 不需要 需要，本项目合同金额的 1 % 。 |
| 13 | 预付款 | 预付款为本项目采购合同金额的 40 ％； 本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的 ％。 本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 成交供应商如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
| 14 | 投标有效期 | 提交磋商响应文件截止之日起 60 日内有效。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 B组织，时间： ，地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 16 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书。 产品清单： / |
| 17 | 提交磋商响应文件截止时间及 开标时间 | 2024年05月07日14点30分（北京时间） |
| 18 | 特别说明 | - 中标（成交）后，成交供应商需提供纸质响应文件一式叁份。 |
| 19 | 解释权 | 本磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总则

- 适用范围

本磋商文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

  - “采购人”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购人。

  - “采购代理机构”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购代理机构。

  - “磋商供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “成交候选供应商”指磋商小组按磋商文件规定的评审办法与规则推荐的成交候选供应商。

  - “成交供应商”指在本次竞争性磋商中成交的供应商。

  - 磋商小组：磋商小组是依《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构；

  - “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

  - “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

  - “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - “▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

  - 磋商供应商必须对磋商文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其响应无效。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

  - 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“磋商供应商须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

  - 支持绿色发展

- 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。磋商供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其响应无效。

- 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

  - 支持中小企业发展

- 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 在政府采购活动中，磋商供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，磋商供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购工程项目，以及预留份额政府采购工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的报价给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购工程项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予1%-2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 可享受中小企业扶持政策的磋商供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。

- 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 支持创新发展

- 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

  - 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

- 询问、质疑、投诉

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

  - 供应商质疑

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

- 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 对磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）。

- 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

- 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

  - 供应商投诉

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、磋商文件的构成、澄清、修改

- 磋商文件的构成

  - 磋商文件包括下列文件及附件：

- 竞争性磋商公告；

- 磋商供应商须知；

- 采购需求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本；

- 应提交的有关格式范例。

  - 与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

- 磋商文件的澄清、修改

  - 已获取磋商文件的潜在磋商供应商，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于磋商响应截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的潜在磋商供应商，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

  - 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人或者采购代理机构构应当在投标截止时间至少5日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取磋商文件的潜在磋商供应商，并对其具有约束力；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交磋商响应文件的截止时间。磋商供应商应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

- 三、投标

- 磋商文件的获取

详见竞争性磋商公告中获取磋商文件的时间期限、地点、方式及磋商文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在磋商供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在磋商供应商按第二部分磋商供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 磋商响应文件的语言

磋商响应文件及磋商供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 磋商响应文件的组成

  - 资格文件：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 本项目的特定资格要求；

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料。

  - 商务技术文件：

- 磋商函；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

- 符合性审查资料；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 商务技术偏离表；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

  - 报价文件：

- 首轮报价一览表；

- 磋商响应文件的编制

  - 磋商响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各磋商供应商在编制磋商响应文件时请按照磋商文件第五部分规定的格式进行，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是磋商供应商的风险。

  - 磋商供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密磋商响应文件。磋商供应商未按规定加密的磋商响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

  - 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 磋商响应文件的签署、盖章

  - 磋商响应文件按照磋商文件格式要求进行签署、盖章。磋商供应商的磋商响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，磋商供应商应当在磋商响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 磋商文件对磋商响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 磋商响应文件的提交、补充、修改、撤回

  - 供应商应当在磋商响应截止时间前完成磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。投标截止时间后递交的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。

  - 电子交易平台收到磋商响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在磋商响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回磋商响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取磋商响应文件。

  - 采购人、采购代理机构可以视情况延长磋商响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与磋商供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

  - 磋商供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

- 磋商响应文件的无效处理

属于磋商文件无效标规定的情形的，响应无效。

- 投标有效期

  - 投标有效期为从提交磋商响应文件的截止之日起60天。磋商供应商的磋商响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的，响应无效。

  - 磋商响应文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

  - 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知磋商供应商延长投标有效期。▲磋商供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其磋商响应文件，磋商供应商拒绝延长的，其响应无效。

  - 本政府采购项目不允许转包。

- 备份响应文件

  - 供应商准备“电子加密响应文件”在线上传递交一份。供应商应按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求制作。“备份响应文件”：提交磋商响应文件截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：470273984@qq.com）。

  - “备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。“备份响应文件”文件格式为（.bfbs）。

  - 如供应商多次发送邮件，以最近时间收到的备份响应文件为准。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

  - 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有磋商供应商均应当准时在线参加。磋商供应商不足3家的，不得开标。

  - 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有磋商响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，磋商供应商按照平台提示和磋商文件的规定时间内完成在线解密。

  - 磋商响应文件未按时解密，视为磋商响应文件撤回。

  - 响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：470273984@qq.com；

- 资格审查

  - 磋商小组将依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商供应商的资格进行审查。

  - ▲磋商供应商未按照磋商文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其响应无效。

  - 对未通过资格审查的磋商供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

  - 合格磋商供应商不足3家的，不得评标。

  - ▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

  - ▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的磋商供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - ▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他磋商供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 信用信息查询

  - 信用信息查询渠道及截止时间：磋商小组将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询磋商供应商接收资格审查时的信用记录。

  - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的磋商供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

  - 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的磋商供应商将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

- 磋商小组

  - 磋商小组组成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 3（含）人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

  - 磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求磋商供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对磋商响应文件进行比较和评价；

- 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标纪律：

- 磋商小组成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

- 与磋商供应商或磋商小组其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 磋商小组成员不得私下接触联系磋商供应商，不得接受或参加磋商供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

- 保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

- 磋商小组成员不得将自身意见强加给其他磋商小组成员，或私下相互串通压制其他磋商小组成员的意见。

- 磋商小组成员不得征询采购人对磋商供应商的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定磋商供应商的要求。

- 严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及磋商供应商商业秘密的信息。

- 评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标采购单位，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向磋商供应商或其他单位提供。

  - 磋商小组将根据磋商文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各磋商供应商对磋商文件的响应情况。对实质上响应磋商文件的磋商供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的磋商供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见磋商文件第四部分评标办法。

  - 保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

- 六、定标

- 确定成交供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

- 成交通知书与成交结果公告

  - 自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出成交通知书。

  - 成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、成交公告期限以及评审专家名单等。

  - 采购结果公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

- 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

  - 采购人与成交供应商应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

  - 成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

  - 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 鼓励有条件的采购人与成交供应商通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

- 履约保证金和预付款

  - 履约保证金拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

  - 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

  - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

  - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

  - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

  - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

  - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

- 验收

  - 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 采购人可以邀请参加本项目的其他磋商供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的磋商供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 十、代理服务费

- 代理服务费

  - 招标代理服务费：成交供应商须向招标代理机构交纳代理服务费，代理服务费按壹万元整一次性包干。代理服务费不在报价中单列，该项费用必须在领取中标通知书前一次性付清，请报价人在报价时予以考虑。

- 第三部分   采购需求

（一）概述

1、每个磋商供应商必须完成采购内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

2、▲现场踏勘：各磋商供应商于磋商截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次磋商所需的现场资料及数据，磋商人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

3、磋商供应商需按磋商文件的要求完成采购服务工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的服务必须满足磋商文件中提出的相关要求。

4、在报价之前，磋商供应商须仔细阅读磋商文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，磋商供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

5、磋商供应商须对磋商文件中各个条款一一给予实质性答复，否则有可能导致作无效标处理。

（二）采购内容

- 工程概况：

1、工程名称：2024年瑞安市市区公厕零星维修工程及个别公厕大修工程

2、工程地点：瑞安市市区

3、工程内容：2024年瑞安市市区公厕零星维修工程及个别公厕大修工程，本项目涉及2大项内容：（1）市区范围内公厕86座（或会增加）的日常零星维修工程；（2）年度个别公厕大修工程：具体大修的公厕以采购人及上级部门要求为准，且采购人将委托设计单位出具施工设计图纸，预计1~3座公厕；

4、承包方式：包工包料

5、质量标准：合格。

- 市区范围内86座（或会增加）公厕的日常零星维修工程内容要求及工程清单

1、市区范围内86座（或会增加）公厕的日常零星维修工程，每次维修以采购人发出的修理、制作派工单要求为准，成交供应商按照派工单要求进行维修，完工后由采购人进行验收。

2、派工单格式（参考格式）

环卫中心公厕修理、制作派工单

年     月      日                                   编号：

| 施工地点 |  | 项目名称 |  |  | 科室经手人签字（工号） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说 明： |  |  |  |  | 预计工时 |  |
|  |  |  |  |  | 预计金额 |  |
|  |  |  |  |  | 复核人签字 |  |
| 实际用材料 |  |  | 实际用工时 |  | 其 他 |  |

3、本次采购清单及全费用综合单价限价如下，列表1：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (一) 油漆工程 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型、喷刷部位:墙面乳胶漆翻新，原有油漆面层刮灰打磨 2.涂料种类、喷刷要求:底漆一遍，面漆两遍，颜色需与原有油漆颜色同色 3.油漆翻新所产生的一切费用，综合单价均已考虑 | m2 | 1.00 | 34.24 |
| 2 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层清理； 2.柔性防水腻子基层； 3.高级弹性拉毛防水涂料； 4.施工工艺要求：外墙专用腻子找平2道，封闭底漆1道，弹性中涂漆2道，弹性面涂2道 5.留设分格缝； | m2 | 1.00 | 61.50 |
| 3 | 墙面喷刷涂料 | 1、刮腻子两遍； 2、无机涂料1底2面； 3、具体做法参照图纸。 | m2 | 1.00 | 59.61 |
| 4 | 木门油漆 | 1.门类型:木门及门套 2.原有门破损部位修补 3.防护材料种类:底漆一遍，刮腻子一遍 4.油漆品种、刷漆遍数:油水性白面漆三遍 | 樘 | 1.00 | 544.84 |
|  | （二）木装饰工程 |  |  |  |  |
| 5 | 吊顶天棚 | 1、300*300铝扣板吊顶； 2、配套龙骨； 3、综合单价含收边线条、配件及辅材等所有费用； | m2 | 1.00 | 186.09 |
| 6 | 吊顶天棚 | 1、600*600铝扣板吊顶； 2、配套龙骨； 3、综合单价含收边线条、配件及辅材等所有费用； | m2 | 1.00 | 158.86 |
| 7 | 木质踢脚线 | 1、成品木质踢脚线，高80mm | m | 1.00 | 54.07 |
| 8 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:15厚细木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:3厚铝塑板 | m | 1.00 | 176.95 |
| 9 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:15厚细木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:面层主材由甲方自行提供 | m2 | 1.00 | 105.01 |
| 10 | 成品隔断 | 1、隔板材料品种、规格、品牌、颜色:抗倍特成品隔断，板厚15mm,高度1850mm; 2、综合单价含304不锈钢配件如撑脚、拉杆、门锁、合页、挂钩等所有相关配件; 3、部位：卫生间 4、特别说明：根据实际尺寸另行深化设计。 | m2 | 1.00 | 283.40 |
| 11 | 木质门 | 1、门类型：卫生间门 2、木门四周包0.6厚304#不锈钢（含门框） 3、高度：400mm高 | m2 | 1.00 | 405.81 |
| 12 | 木质门带套 | 1、厂家定制木质成品实木烤漆门，洞口尺寸：900×2100； 2、厂家定制成品实木烤漆门套； 3、门架、木龙骨18厘防火细木工板基层门套基层； 4、门吸、不锈钢合页等五金配件； | 樘 | 1.00 | 2322.80 |
| 13 | 门锁安装 | 1、卫生间门拆除插销，安装双开门锁 | 个(套) | 1.00 | 77.83 |
| 14 | 门锁安装 | 1、成品双开执手锁 | 个(套) | 1.00 | 217.17 |
| 15 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:银镜面层 2.木工板基础，镜框包边 | m2 | 1.00 | 189.22 |
| 16 | 残疾人马桶双边防撞尼龙安全扶手 | 1、残疾人马桶双边防撞尼龙安全扶手; 2、按规范要求制作安装 | 套 | 1.00 | 490.50 |
| 17 | 残疾人小便斗防撞尼龙安全扶手 | 1、残疾人小便斗防撞尼龙安全扶手; 2、按规范要求制作安装 | 套 | 1.00 | 359.70 |
| 18 | 残疾人台盆双边防撞尼龙安全扶手 | 1、残疾人台盆双边防撞尼龙安全扶手; 2、按规范要求制作安装 | 套 | 1.00 | 250.70 |
|  | （三）砌筑工程 |  |  |  |  |
| 19 | 空心砖墙 | 1.砖的品种规格及强度等级:A3.5 B06蒸压加气混凝土砌块； 2.墙体类型:空心砖墙； 3.墙体厚度：120mm； 4.砂浆强度等级、配合比:采用DM M7.5干混砌筑砂浆。 | m3 | 1.00 | 510.25 |
| 20 | 空心砖墙 | 1.砖的品种规格及强度等级:A3.5 B06蒸压加气混凝土砌块； 2.墙体类型:空心砖墙； 3.墙体厚度：150mm； 4.砂浆强度等级、配合比:采用DM M7.5干混砌筑砂浆。 | m3 | 1.00 | 510.25 |
| 21 | 实心砖墙 | 1、新砌墙体； 2、砖的品种规格及强度等级：MU10混凝土实心砖(240×115×53)； 3、墙体厚度：120mm； 4、砂浆强度等级、配合比：采用M5水泥砂浆。 | m3 | 1.00 | 690.91 |
| 22 | 实心砖墙 | 1、新砌墙体； 2、砖的品种规格及强度等级：MU10烧结土实心砖(240×115×53)，红砖； 3、墙体厚度：240mm； 4、砂浆强度等级、配合比：采用M5水泥砂浆。 | m3 | 1.00 | 652.19 |
| 23 | 立面块料拆除 | 1、原有装饰面层拆除至基层 2、拆除垃圾运至业主要求堆放点 | m2 | 1.00 | 11.12 |
| 24 | 立面抹灰层拆除 | 1、原有装饰结合层拆除至基层 2、拆除垃圾运至业主要求堆放点 | m2 | 1.00 | 13.12 |
| 25 | 墙面一般抹灰 | 1、15厚1:3水泥砂浆分层赶平 | m2 | 1.00 | 30.25 |
|  | (四）地面墙面装饰工程 |  |  |  |  |
| 26 | 块料墙面 | 1.墙体类型:墙砖墙体 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:300*600mm抛光砖 3.粘结方式：水泥砂浆 4.块料倒角磨边 | m2 | 1.00 | 157.80 |
| 27 | 块料楼地面 | 1.面层材料种类、规格:防滑地面砖300*300mm 2.粘结方式：水泥砂浆 3.部位:卫生间 | m2 | 1.00 | 156.53 |
| 28 | 块料楼地面 | 1.面层材料种类、规格:抛光砖600*600mm 2.粘结方式：水泥砂浆 | m2 | 1.00 | 168.63 |
| 29 | 块料零星项目 | 1、零星部位凿除地面面层至基层 2、修补粘贴防滑地砖300*300 | 片 | 1.00 | 87.20 |
| 30 | 块料零星项目 | 1、零星部位凿除地面面层至基层 2、修补粘贴防滑地砖300*300（主材另计） | 片 | 1.00 | 43.60 |
| 31 | 块料零星项目 | 1、防滑地砖300*300 | 片 | 1.00 | 43.60 |
| 32 | 块料零星项目 | 1、零星部位凿除地面面层至基层 2、修补粘贴抛光砖600*600 | 片 | 1.00 | 87.20 |
| 33 | 块料零星项目 | 1、零星部位凿除地面面层至基层 2、修补粘贴抛光砖600*600（主材另计） | 片 | 1.00 | 43.60 |
| 34 | 块料零星项目 | 1、抛光砖600*600 | 片 | 1.00 | 43.60 |
| 35 | 块料零星项目 | 1、零星部位凿除墙面面层至基层 2、修补粘贴卫生间墙面砖300*600 | 片 | 1.00 | 65.40 |
| 36 | 块料零星项目 | 1、零星部位凿除墙面面层至基层 2、修补粘贴卫生间墙面砖300*600（主材另计） | 片 | 1.00 | 32.70 |
| 37 | 块料零星项目 | 1、卫生间墙面砖300*600 | 片 | 1.00 | 32.70 |
| 38 | 块料踢脚线 | 瓷砖踢脚线，H=120mm高 1、6厚地砖刮纯水泥砂浆粘贴； 2、14厚1:3水泥砂浆打底扫毛； | m2 | 1.00 | 191.30 |
| 39 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚水泥砂浆找平 | m2 | 1.00 | 30.52 |
| 40 | 洗漱台 | 1、成品定制20厚米黄大理石洗漱台（配套儿童洗手台），台面磨圆边 2、定制配套铝合金柜门 3、长1600mm*宽800 | 个 | 1.00 | 1526.00 |
| 41 | 洗漱台 | 1、成品定制20厚米黄大理石洗漱台，台面磨圆边 2、定制配套铝合金柜门 3、长800mm*宽800mm | 个 | 1.00 | 1090.00 |
|  | （五）屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 42 | 楼（地）面卷材防水 | 1、sbs热熔防水卷材、厚度3mm 2、价格含材料、现场安装 | m2 | 1.00 | 52.23 |
| 43 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、2mm厚聚氨酯地面防水； 2、部位：卫生间地面。 | m2 | 1.00 | 63.91 |
| 44 | 墙面涂膜防水 | 1、2mm厚聚氨酯地面防水； 2、墙面防水高度为1.5米； 3、部位：卫生间墙面。 | m2 | 1.00 | 70.37 |
| 45 | 天棚涂膜防水 | 1、2mm厚聚氨酯地面防水； 2、部位：卫生间天棚。 | m2 | 1.00 | 70.37 |
|  | (六) 室外附属工程 |  |  |  |  |
| 46 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：自行考虑； 2.挖土深度：由各投标单位自行测算。 | m3 | 1.00 | 29.70 |
| 47 | 拆除路面 | 1、凿除原有混凝土路面200mm厚 | m2 | 1.00 | 28.79 |
| 48 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运； 2.运距:投标单位自行确定； 3.报价含土方消纳费。 | m3 | 1.00 | 23.51 |
| 49 | 水泥混凝土 | 1、50厚C30非泵送商品混凝土地面 2、报价含模板、养护、切缝等 | m2 | 1.00 | 107.55 |
| 50 | 散水、坡道 | 1、垫层材料种类、厚度：150厚碎石垫层，100厚C20混凝土垫层； 2、C20混凝土面层； 3、报价含模板、预埋件； 4、具体详见施工图； | m2 | 1.00 | 247.97 |
| 51 | 石材台阶面 | 1、20厚青石花岗岩坡道面层 2、20厚水泥砂浆粘结层 | m2 | 1.00 | 295.90 |
| 52 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、扶手材料种类、规格：不锈钢管； 2、高度：1200mm； 3、部位：坡道； | m | 1.00 | 392.40 |
| 53 | 砌筑井 | 1、井截面、深度:DN800 深1000 2、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3、垫层材料种类、厚度:150mm厚碎石垫层 4、底板厚度:150mm厚C15混凝土垫层 5、井盖安装:混凝土检查井井盖 6、砂浆强度等级:井壁内外1：2水泥砂浆抹灰 | 座 | 1.00 | 1510.41 |
| 54 | 雨水口 | 1、型号：440*600偏沟式单篦雨水口； 2、井深：1m； 3、垫层厚度、材料品种：100mm碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层； 4、采用Mu7.5砌筑MU10砼标准砖240×115×53cm； 5、采用混凝土井盖； 6、报价含井内外抹灰及井底抹灰； 7、做法详见06MS201-8图集。 | 座 | 1.00 | 967.46 |
|  | （七）给排水工程 |  |  |  |  |
| 55 | 塑料管 | 1.室内PP-R给水管（热熔连接）安装 DN20，含管件安装、管道消毒、冲洗及水压试验等 | m | 1.00 | 20.59 |
| 56 | 塑料管 | 1.室内PP-R给水管（热熔连接）安装 DN25，含管件安装、管道消毒、冲洗及水压试验等 | m | 1.00 | 25.34 |
| 57 | 铸铁管 | 1.室内柔性铸铁排水管（机械接口） DN50，管件安装；含灌水试验等 | m | 1.00 | 145.94 |
| 58 | 铸铁管 | 1.室内柔性铸铁排水管（机械接口） DN75，管件安装；含灌水试验等 | m | 1.00 | 195.10 |
| 59 | 塑料管 | 1.室内UPVC复合排水管安装(零件粘接) De50，管件安装；含灌水试验等 | m | 1.00 | 24.53 |
| 60 | 塑料管 | 1.室内UPVC复合排水管安装(零件粘接) De110，管件安装；含灌水试验等 | m | 1.00 | 50.97 |
| 61 | 给、排水附(配)件 | 1铜防反溢地漏安装 DN50 | 组 | 1.00 | 21.89 |
| 62 | 洗脸盆 | 1.成套感应式台下洗脸盆安装；含水龙头及其它五金配件 | 组 | 1.00 | 1061.62 |
| 63 | 洗脸盆 | 1.成套台下洗脸盆安装；含水龙头及其它五金配件 | 组 | 1.00 | 505.89 |
| 64 | 洗脸盆 | 1.成套延时式台下洗脸盆安装；含水龙头及其它五金配件 | 组 | 1.00 | 615.98 |
| 65 | 大便器 | 1、材质：陶瓷； 2、组装方式：蹲式大便器（脚踏式冲洗）； 3、器具、附件安装； | 组 | 1.00 | 648.46 |
| 66 | 小便器 | 1.成套挂式小便器安装（埋入式感应控制器）；含小便器排水附件及其它五金配件 | 组 | 1.00 | 1159.89 |
| 67 | 其他成品卫生器具 | 1.成品拖布池安装；含长颈水嘴及其他五金配件 | 组 | 1.00 | 605.27 |
| 68 | 给、排水附(配)件 | 1、冷热水龙头 | 组 | 1.00 | 169.55 |
|  | （八）公厕配套设备 |  |  |  |  |
| 69 | 可折叠多功能台 | 1、可折叠多功能台 | 套 | 1.00 | 2398.00 |
| 70 | 可折叠置物板 | 1、可折叠置物板 | 套 | 1.00 | 545.00 |
| 71 | 可折叠儿童安全座椅 | 1、可折叠儿童安全座椅 | 套 | 1.00 | 545.00 |
| 72 | 小电器 | 1、感应烘手器 | 个 | 1.00 | 327.00 |
| 73 | 小电器 | 1、感应洗手液盒 | 个 | 1.00 | 163.50 |
| 74 | 小电器 | 1、小厨宝 | 个 | 1.00 | 654.00 |
| 75 | 小电器 | 1、婴幼儿专用饮水机 | 个 | 1.00 | 2180.00 |
| 76 | 插座 | 1、USP插板 | 个 | 1.00 | 54.50 |
|  | （九）公共厕所导向及标识 |  |  |  |  |
| 77 | 公厕外墙牌 | 1、厚度：1cm，长：50cm，宽按图示按比例 2、材质按雪弗板 | 个 | 1.00 | 43.60 |
| 78 | 公厕外墙牌 | 1、厚度：1cm，长：50cm，宽按图示按比例 2、材质按亚克力 | 个 | 1.00 | 76.30 |
| 79 | 公厕外墙牌 | 1、厚度：1cm，长：50cm，宽按图示按比例 2、材质按不锈钢 | 个 | 1.00 | 109.00 |
| 80 | 男女厕间牌、通厕间牌、男女厕蹲位数、小便池牌、无障碍厕位牌、第三卫生间牌及其他 | 1、厚度：1cm，长：25cm，宽按图示按比例 2、材质按雪弗板 | 个 | 1.00 | 21.80 |
| 81 | 男女厕间牌、通厕间牌、男女厕蹲位数、小便池牌、无障碍厕位牌、第三卫生间牌及其他 | 1、厚度：1cm，长：25cm，宽按图示按比例 2、材质按亚克力 | 个 | 1.00 | 38.15 |
| 82 | 男女厕间牌、通厕间牌、男女厕蹲位数、小便池牌、无障碍厕位牌、第三卫生间牌及其他 | 1、厚度：1cm，长：25cm，宽按图示按比例 2、材质按不锈钢 | 个 | 1.00 | 54.50 |
| 83 | 不锈钢标导向牌立杆 | 1、2.2米不锈钢立杆，400*600*3mm铝板双面覆膜导向牌 2、导向牌四周不锈钢包边 | 套 | 1.00 | 218.00 |
| 84 | 标语牌 | 1、厕所配套宣传标语牌 | 套 | 1.00 | 109.00 |
|  | （十）智慧公厕智能化系统 |  |  |  |  |
| 85 | 门头状态指示 | 1、门头状态指示（厕位指示灯竖款) 2、型号：LH-MTPV2 | 套 | 1.00 | 130.80 |
| 86 | 人体感应器 | 1、人体感应器（激光传感器） 2、型号：LH-JG | 套 | 1.00 | 261.60 |
| 87 | sos求助 | 1、sos求助（无线求助按钮） 2、型号：LH-QZAN | 套 | 1.00 | 50.14 |
| 88 | sos求助 | 1、sos求助（报警灯） 2、型号：LH-BJD | 套 | 1.00 | 141.70 |
| 89 | 弱电供电 | 1、弱电供电（电源） 2、型号：LH-GDX | 套 | 1.00 | 201.65 |
| 90 | 客流统计 | 1、客流统计（3D视频双目客流量计数器） 2、型号：LH-MRJ | 套 | 1.00 | 1253.50 |
| 91 | 环境检测 | 1、环境检测（五合一环境传感器） 2、型号：LH-5H1 | 套 | 1.00 | 1253.50 |
| 92 | 控制主机 | 1、控制主机 2、型号：LH-ZD | 套 | 1.00 | 1940.20 |
| 93 | 综合引导软件系统 | 1、综合引导软件系统 2、型号：LH-RJ 3、具备功能：时间、LOGO名称、平面图显示蹲位有人无人引导模块、温度、湿度、硫化氢、氨气、pm2.5环境、客流量采集、天气、视频播放等 | 套 | 1.00 | 2725.00 |
| 94 | 显示大屏 | 1、显示大屏 | 套 | 1.00 | 1907.50 |
| 95 | 连接外网 | 1、连接外网（4G路由器） 2、型号：HW-LYQ 3、支持三网通（联通、移动、电信） ，含1年流量1张流量卡 | 套 | 1.00 | 1580.50 |
| 96 | 机柜 | 1、机柜（6U机柜） 2、型号：HW-WX | 套 | 1.00 | 212.55 |
|  | （十一）零星修补工程 |  |  |  |  |
| 97 | 开关盒开洞 | 1、开关盒开洞 | 个 | 1.00 | 10.90 |
| 98 | 电线开线槽 | 1、电线开线槽 | m | 1.00 | 5.45 |
| 99 | 普工工资 | 1、普通人工工资 | 工日 | 1.00 | 272.50 |
| 100 | 拆除工工资 | 1、拆除工人工工资 | 工日 | 1.00 | 327.00 |
| 101 | 水泥工工资 | 1、水泥工人工工资 | 工日 | 工日 | 327.00 |
| 102 | 装饰木工工资 | 1、装饰木工人工工资 | 工日 | 工日 | 327.00 |
| 103 | 油漆工工资 | 1、油漆工人工工资 | 工日 | 工日 | 327.00 |

4、参考推荐品牌表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 参考推荐品牌/系列 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆 | m2 | 嘉宝莉 | 多乐士 | 华润 |
| 2 | 外墙涂料 | m2 | 嘉宝莉 | 多乐士 | 华润 |
| 3 | 油水性白面漆 | m2 | 嘉宝莉 | 多乐士 | 华润 |
| 4 | 成品实木门 | 套 | 世纪王牌 | 晴朗 | 喜家园 |
| 5 | 门锁 | 套 | 天宇 | 固力 | 吉舵 |
| 6 | 轻钢龙骨 | m2 | 得地 | 博罗拉法基 | 或同等品牌 |
| 7 | 木工板 | m2 | 神州 | 江南 | 或同等品牌 |
| 8 | 抛光砖、防滑地面砖、墙面砖 | m2 | 东鹏 | 冠军 | 诺贝尔 |
| 9 | 镀锌钢管 |  | 金洲 | 银河 | 湖光 |
| 10 | PVC、PP-R管 |  | 中财 | 伟星 | 联塑 |
| 11 | 卫生洁具 |  | 惠达 | 恒洁 | 箭牌 |

备注：①以上品牌为参考推荐品牌，请磋商供应商选择技术指标达到或优于以上品牌的产品。

②若磋商供应商的响应文件对采购工程所涉的材料、货物（设备）的参考（推荐）品牌、型号未作出具体响应明示的，视为磋商供应商已响应招标要求；中标后，成交供应商将按采购人要求提供磋商文件（推荐）品牌、型号中的任一品牌、型号的材料、货物（设备）。

- 公共厕所导向及标识图裂（示例）

- 6、清单报价要求：

- 本工程措施费处单列的措施费外，其他措施费均包含在综合单价里面。

- 本次预算采用一般计税法，综合单价为包括税金等所有费用的全费用单价。

- 列表1工程量仅供参考，实际付款按（实际工程量*对应的合同全费用综合单价）办理，其中合同全费用综合单价=全费用综合单价限价*（1—中标下浮率）办理，工程量上报采购人审核后按实际调整增加或减少，价格按照合同全费用综合单价不变。

- 结算办法：由采购人现场管理人员签证，最终以第三方审核作为结算依据。

- 成交供应商必须考虑工作性质的特殊性。

- 成交供应商进场施工前的项目对接，施工方案商讨，现场勘察等费用，采购人不予支付任何费用。

- 成交供应商不得恶意增加派工单中工程量以及工时，做到实事求是，如遇与采购人不一致，以采购人为准。

- 因本次采购中工程内容（量）存在诸多不可预计因素，磋商供应商要充分考虑工程内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用，合理报价。

- 清单中缺项内容，由成交供应商上报经采购人确认，按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额及瑞安施工当月信息价（缺陷部分可参照同期温州、浙江省信息价）完成组价后结合中标下浮率予以下浮。

- 本项目为零星修缮工程，磋商供应商要充分考虑可能增加的相应费用。

- 7、施工要求

- 按采购人要求保质保量的完成任务。（成交供应商须对采购人下达的工作任务单2小时内进行处理，应急件以采购人要求为准，安排人员持续处理，直至处理完毕。逾期未启动或未连续处理的，扣除相应的违约金（直接在工程款中抵扣），情况严重的，视为成交供应商违约，采购人有权终止合同。）

- 做好工程相关记录(如派单人、派单时间、派单内容、工程完成情况、工程竣工验收等情况)。

- 成交供应商须指定一名接单人，且接单人不得随意更换。

- 工程日常巡查：组织人员不定期巡查，并做好记录，巡查的现场记录必须及时整理归档，编写检查月报，并送采购人审阅，在巡查过程中，巡查人员还应统一着装并佩戴工作证。

- 年度个别公厕大修工程

- 1、具体大修的公厕以采购人及上级部门要求为准，且采购人将委托设计单位出具施工设计图纸，按单个公厕的施工工期及要求进行。

- 2、大修公厕的结算原则

2.1、列表2工程量仅供参考，实际付款按（实际工程量*对应的合同全费用综合单价）办理，其中合同全费用综合单价=全费用综合单价限价*（1—12.5%）办理，工程量审核后按实际计算，价格按照合同全费用综合单价不变。

2.2、列表2工程量清单项目漏项，或设计变更或工程联系单变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

①列表2工程量清单中有类似工程项目单价的，参照类似的合同全费用综合单价计算确定；

（a）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；

（b）清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

②列表2工程量清单中没有类似工程项目单价的，按可选用的工程预算定额、费用定额计算后结合下浮率12.5%计算。

③合同中没有类似清单项目综合单价的，工程预算定额中无对应项目的，投标人可参照定额子目根据实际的消耗进行重新组合后结合下浮率12.5%计算，经采购人或其委托的咨询单位工程师审定后确定该清单项目的综合单价。

2.3、列表2工程量清单外的项目造价编制依据：

（1） 采购人提供的各专业经审查确定的施工图纸。

（2）《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》。

（3）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。

（4）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）。

（5）《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）。

（6）《浙江省市政工程预算定额》（2018版）。

（7）《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）。

（8）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）。

（9）《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）。

（10）《浙江省城市轨道交通工程预算定额》（2018版）。

（11）温住建发〔2018〕299号《转发关于浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》。

（12）浙建站信﹝2018﹞52号《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》。

（13）浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》。

（14）浙建建发〔2022〕37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》。

（15）其他有关造价政策文件、国家标准图集、规范性文件等。

（16）人工、材料价格确定原则：人工市场信息价、材料价格按照各公厕以监理签发开工令当月的瑞安造价管理部门发布的正刊或综合版信息价，若《瑞安市工程造价信息》材料信息价（若材料分上半月、下半月信息价的，则以下半月信息价为准）中没有的，则套用同期的《温州工程造价信息》，若《温州工程造价信息》中也没有的，则套用同期的《浙江省造价信息》，若《浙江省造价信息》也没有的，由采购人、成交供应商共同进行市场询价后确定。（询价材料不下浮，仅计取税金）。

如出现询价争议情况的，则采购人有权将争议部分的工程材料单独进行公开招标或比选确定。磋商文件已经明确单价的材料，须按磋商文件约定的价格进行调整。

（17）计税办法：采用一般计税法。

（18）工程取费：按中值计取。

3、本次采购清单及全费用综合单价限价如下，列表2：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (一) 油漆工程 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型、喷刷部位:墙面乳胶漆翻新，原有油漆面层刮灰打磨 2.涂料种类、喷刷要求:底漆一遍，面漆两遍，颜色需与原有油漆颜色同色 3.油漆翻新所产生的一切费用，综合单价均已考虑 | m2 | 1.00 | 34.24 |
| 2 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层清理； 2.柔性防水腻子基层； 3.高级弹性拉毛防水涂料； 4.施工工艺要求：外墙专用腻子找平2道，封闭底漆1道，弹性中涂漆2道，弹性面涂2道 5.留设分格缝； | m2 | 1.00 | 61.50 |
| 3 | 墙面喷刷涂料 | 1、刮腻子两遍； 2、无机涂料1底2面； 3、具体做法参照图纸。 | m2 | 1.00 | 59.61 |
|  | （二）木装饰工程 |  |  |  |  |
| 4 | 吊顶天棚 | 1、300*300铝扣板吊顶； 2、配套龙骨； 3、综合单价含收边线条、配件及辅材等所有费用； | m2 | 1.00 | 186.09 |
| 5 | 吊顶天棚 | 1、600*600铝扣板吊顶； 2、配套龙骨； 3、综合单价含收边线条、配件及辅材等所有费用； | m2 | 1.00 | 158.86 |
| 6 | 成品隔断 | 1、隔板材料品种、规格、品牌、颜色:抗倍特成品隔断，板厚15mm,高度1850mm; 2、综合单价含304不锈钢配件如撑脚、拉杆、门锁、合页、挂钩等所有相关配件; 3、部位：卫生间 4、特别说明：根据实际尺寸另行深化设计。 | m | 1.00 | 283.40 |
| 7 | 木质门带套 | 1、厂家定制木质成品实木烤漆门，洞口尺寸：900×2100； 2、厂家定制成品实木烤漆门套； 3、门架、木龙骨18厘防火细木工板基层门套基层； 4、门吸、不锈钢合页等五金配件； | 樘 | 1.00 | 2322.80 |
| 8 | 门锁安装 | 1、成品双开执手锁 | 个(套) | 1.00 | 217.17 |
| 9 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:银镜面层 2.木工板基础，镜框包边 | m2 | 1.00 | 189.22 |
| 10 | 残疾人马桶双边防撞尼龙安全扶手 | 1、残疾人马桶双边防撞尼龙安全扶手; 2、按规范要求制作安装 | 套 | 1.00 | 490.50 |
| 11 | 残疾人小便斗防撞尼龙安全扶手 | 1、残疾人小便斗防撞尼龙安全扶手; 2、按规范要求制作安装 | 套 | 1.00 | 359.70 |
| 12 | 残疾人台盆双边防撞尼龙安全扶手 | 1、残疾人台盆双边防撞尼龙安全扶手; 2、按规范要求制作安装 | 套 | 1.00 | 250.70 |
|  | （三）砌筑工程 |  |  |  |  |
| 13 | 实心砖墙 | 1、新砌墙体； 2、砖的品种规格及强度等级：MU10混凝土实心砖(240×115×53)； 3、墙体厚度：120mm； 4、砂浆强度等级、配合比：采用M5水泥砂浆。 | m3 | 1.00 | 690.91 |
| 14 | 实心砖墙 | 1、新砌墙体； 2、砖的品种规格及强度等级：MU10烧结土实心砖(240×115×53)，红砖； 3、墙体厚度：240mm； 4、砂浆强度等级、配合比：采用M5水泥砂浆。 | m3 | 1.00 | 652.19 |
| 15 | 立面块料拆除 | 1、原有装饰面层拆除至基层 2、拆除垃圾运至业主要求堆放点 | m2 | 1.00 | 11.12 |
| 16 | 立面抹灰层拆除 | 1、原有装饰结合层拆除至基层 2、拆除垃圾运至业主要求堆放点 | m2 | 1.00 | 13.12 |
| 17 | 墙面一般抹灰 | 1、15厚1:3水泥砂浆分层赶平 | m2 | 1.00 | 30.25 |
|  | (四）地面墙面装饰工程 |  |  |  |  |
| 18 | 块料墙面 | 1.墙体类型:墙砖墙体 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:300*600mm抛光砖 3.粘结方式：水泥砂浆 4.块料倒角磨边 | m2 | 1.00 | 157.80 |
| 19 | 块料楼地面 | 1.面层材料种类、规格:防滑地面砖300*300mm 2.粘结方式：水泥砂浆 3.部位:卫生间 | m2 | 1.00 | 156.53 |
| 20 | 块料楼地面 | 1.面层材料种类、规格:抛光砖600*600mm 2.粘结方式：水泥砂浆 | m2 | 1.00 | 168.63 |
| 21 | 块料踢脚线 | 瓷砖踢脚线，H=120mm高 1、6厚地砖刮纯水泥砂浆粘贴； 2、14厚1:3水泥砂浆打底扫毛； | m2 | 1.00 | 191.30 |
| 22 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚水泥砂浆找平 | m2 | 1.00 | 30.52 |
| 23 | 洗漱台 | 1、成品定制20厚米黄大理石洗漱台（配套儿童洗手台），台面磨圆边 2、定制配套铝合金柜门 3、长1600mm*宽800 | 个 | 1.00 | 1526.00 |
| 24 | 洗漱台 | 1、成品定制20厚米黄大理石洗漱台，台面磨圆边 2、定制配套铝合金柜门 3、长800mm*宽800mm | 个 | 1.00 | 1090.00 |
|  | （五）屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 25 | 楼（地）面卷材防水 | 1、sbs热熔防水卷材、厚度3mm 2、价格含材料、现场安装 | m2 | 1.00 | 52.23 |
| 26 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、2mm厚聚氨酯地面防水； 2、部位：卫生间地面。 | m2 | 1.00 | 63.91 |
| 27 | 墙面涂膜防水 | 1、2mm厚聚氨酯地面防水； 2、墙面防水高度为1.5米； 3、部位：卫生间墙面。 | m2 | 1.00 | 70.37 |
| 28 | 天棚涂膜防水 | 1、2mm厚聚氨酯地面防水； 2、部位：卫生间天棚。 | m2 | 1.00 | 70.37 |
|  | （六）给排水工程 |  |  |  |  |
| 29 | 塑料管 | 1.室内PP-R给水管（热熔连接）安装 DN20，含管件安装、管道消毒、冲洗及水压试验等 | m | 1.00 | 20.59 |
| 30 | 塑料管 | 1.室内PP-R给水管（热熔连接）安装 DN25，含管件安装、管道消毒、冲洗及水压试验等 | m | 1.00 | 25.34 |
| 31 | 塑料管 | 1.室内UPVC复合排水管安装(零件粘接) De50，管件安装；含灌水试验等 | m | 1.00 | 24.53 |
| 32 | 塑料管 | 1.室内UPVC复合排水管安装(零件粘接) De110，管件安装；含灌水试验等 | m | 1.00 | 50.97 |
| 33 | 给、排水附(配)件 | 1铜防反溢地漏安装 DN50 | 组 | 1.00 | 21.89 |
| 34 | 给、排水附(配)件 | 1、冷热水龙头 | 组 | 1.00 | 169.55 |
|  | （七）智慧公厕智能化系统 |  |  |  |  |
| 35 | 门头状态指示 | 1、门头状态指示（厕位指示灯竖款) 2、型号：LH-MTPV2 | 套 | 1.00 | 130.80 |
| 36 | 人体感应器 | 1、人体感应器（激光传感器） 2、型号：LH-JG | 套 | 1.00 | 261.60 |
| 37 | sos求助 | 1、sos求助（无线求助按钮） 2、型号：LH-QZAN | 套 | 1.00 | 50.14 |
| 38 | sos求助 | 1、sos求助（报警灯） 2、型号：LH-BJD | 套 | 1.00 | 141.70 |
| 39 | 弱电供电 | 1、弱电供电（电源） 2、型号：LH-GDX | 套 | 1.00 | 201.65 |
| 40 | 客流统计 | 1、客流统计（3D视频双目客流量计数器） 2、型号：LH-MRJ | 套 | 1.00 | 1253.50 |
| 41 | 环境检测 | 1、环境检测（五合一环境传感器） 2、型号：LH-5H1 | 套 | 1.00 | 1253.50 |
| 42 | 控制主机 | 1、控制主机 2、型号：LH-ZD | 套 | 1.00 | 1940.20 |
| 43 | 综合引导软件系统 | 1、综合引导软件系统 2、型号：LH-RJ 3、具备功能：时间、LOGO名称、平面图显示蹲位有人无人引导模块、温度、湿度、硫化氢、氨气、pm2.5环境、客流量采集、天气、视频播放等 | 套 | 1.00 | 2725.00 |
| 44 | 显示大屏 | 1、显示大屏 | 套 | 1.00 | 1907.50 |
| 45 | 连接外网 | 1、连接外网（4G路由器） 2、型号：HW-LYQ 3、支持三网通（联通、移动、电信） ，含1年流量1张流量卡 | 套 | 1.00 | 1580.50 |
| 46 | 机柜 | 1、机柜（6U机柜） 2、型号：HW-WX | 套 | 1.00 | 212.55 |
|  | （八）零星修补工程 |  |  |  |  |
| 47 | 开关盒开洞 | 1、开关盒开洞 | 个 | 1.00 | 10.90 |
| 48 | 电线开线槽 | 1、电线开线槽 | m | 1.00 | 5.45 |

- 施工的其他要求

- 服务期限：自合同签订之日起一年（12个月），每次维修以业主发出的修理、制作派工单要求为准，收到采购人通知后2小时内进行处理，特殊性的由双方协商确定,采购人要求为先。

- 若服务期限未到，最高限价金额已支付完毕，服务期限自合同生效之日起至本次最高限价金额支付完毕止；若服务期限已到，最高限价金额未使用完，服务期限自合同生效之日起至本项目服务期限完毕止。

- 单个项目质保期（缺陷责任期）：自竣工验收合格之日起一年。

- 工程施工人员在开展日常的工作过程中，应遵纪守法，文明管理，不得有索贿或受贿的行为，平时还应积极协助采购人开展工作。

- 成交供应商从业工作人员的日常管理和人身安全以及造成第三者人身、财产安全等概由成交供应商自行管理和承担。

- 成交供应商派驻人员必须遵守劳动法相关规定，与每位员工签订劳动合同，出现劳动纠纷事件一律与采购人无关，并加强对员工的培训、教育，确保安全工作，杜绝各类事故。因成交供应商原因引起的事故由成交供应商自行承担。

- 各磋商供应商须在对采购人工作目标要求、现场、周边环境全面了解的情况下编制科学、合理、切实可行的组织实施计划以及具体的质量保证措施、工作程序。

- 成交供应商达不到采购人要求以及成交供应商的各项服务承诺，采购人有权要求其整改、扣款直至终止合同。

- 成交供应商的所有工作除应按照内部流程实施外，还应接受采购人或采购人指定第三方的监督检查及安排。

- 成交供应商须缴纳员工必要的社会保险，社会保险费用计入总投标价。

- 如成交供应商出现以下情况，采购人有权提前终止合同并没收全部履约保证金，造成损失由成交供应商承担：

- 质量问题：单个项目未通过一次性验收合格的，施工过程中有严重质量隐患，经督告拒不返工的；

- 进度情况：经现场管理人员及相关人员2次及2次以上催告后，分项工程进度仍无实质性进展，或总体完工进度任务达不到采购人要求的；

- 安全措施做不到位经采购人提醒后拒不整改的，或因磋商供应商原因发生重大安全事故的。

- 成交供应商如要提前终止合同，需提前1个月，并征得采购人书面同意，采购人视情况决定是否扣除履约保证金，给采购人造成损失的由成交供应商承担。

- 在合同执行期间，成交供应商有责任与采购人及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

- 在合同执行期间，成交供应商应遵守法律法规及其他有关规定，并接受采购人及有关部门的监督、检查和管理。

- 标后管理部门随机抽查，若不符合磋商文件要求，采购人可单方终止合同，并没收履约保证金，造成损失由成交供应商承担。

- 施工现场必须设置明显的标牌，施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

- 成交供应商应该保证施工现场道路畅道，排水系统处于良好的使用状态；在车辆、行人通行的地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。

- 在现场周边设立围护设施。施工现场在市区的，周围应当设置遮档围拦，临街的脚手架也应当设置相应的围护设施，非施工人员不得擅自进入施工现场。

- 规范堆放现场材料和施工垃圾，定期清理施工垃圾及废弃物，及时整理好杂物，确保工地安全整洁干净有序，施工结束24小时内搬离全部材料及杂物，清理清洗现场。

- 施工前必须做好安全评估和规划，确定施工现场危险因素，并采取相应的措施进行防范和控制。现场配备充足的安全设施，人员佩戴防护装备，涉及高空、电工和危险化学品作业等特殊工种要配备额外的安全设备和防护措施。现场警示标识标牌和隔离挡护要按照相关标准规范设置。

- 成交供应商保证万松山公厕供水、给水系统的运维管理及维保（项目建设中，竣工交付后纳入本项目内容）。

- 项目涉及到的相关审批手续，须由成交供应商自行负责办理。

- 商务要求

- 投标报价：86座（暂定）公厕零星维修工程采用固定下浮率报价方式，本次年度个别公厕大修工程不作竞价。各磋商供应商在采购人设定的全费用综合单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报下浮率。投标下浮率保留二位小数（第三位四舍五入）。全费用综合单价已包含成交供应商在承包工程范围内提供服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、餐费、各种保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、维修、管理费、规费、安全文明施工费、措施费（除本采购工程量清单已注明或已单列外）、税费(须提供增值税发票)、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

- 采购人有权要求成交供应商派人员随采购人前往现场调查踏勘，成交供应商应派遣投标文件中涉及的现场工程技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

- ▲投标下浮率小于8%的（不含本数），作无效标处理。（例如：某磋商供应商下浮率报价7%，则作无效标处理）

- 磋商供应商认为合同全费用综合单价含有不合理的风险，由磋商供应商在投标报价中考虑，事后不得以此为理由提出额外的费用。

- 在框架协议签订前，成交供应商应向采购人提供下浮后的清单明细。

- 付款方式：

- 履约担保

- 在框架协议签署后，成交供应商须以银行转账、转帐支票、银行汇票或银行、保险机构出具的保函等非现金形式向采购人提交财政预算价1%的履约担保。

- 采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，应当从成交供应商基本户转出。履约担保的退还时间：最后一批货物质保期满后，予以全部退还。

- 采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

①为见索即付保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑。

②保函期限：自合同生效之日起至最后一批货物质保期满之日止。

③如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 预付款

合订合同时，供应商应向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施, 采购人在收到预付款保函等担保措施、合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%（含安全文明施工费）作为预付款，该笔预付款将在采购人支付第一期款项时扣回，若不足抵扣的，在下一季度款项中继续扣回直至全部扣回预付款。（根据浙财采监[2022]3号文件执行，在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定预付款）

- 进度款

- 每季度支付一次，支付额度为当季施工金额的85％。每次支付时，由成交供应商在第二季第一个月的5日前向采购人提出书面报告，并报本季已完工工程量清单，经审计结算后，7个工作日内按实支付给成交供应商，待全额支付至85％时暂停支付，待竣工结算审定后支付至结算价的100％。采购人向成交供应商支付的一切费用，成交供应商不得移作他用。每次付款前，成交供应商应提供足额法定发票，否则采购人有权拒绝付款。采购人和监理有权对此进行监督，如成交供应商抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按承包人违约处理。

- 采购人自收到发票后7个工作日内支付服务费；迟延支付中小企业款项的，成交供应商可要求采购人支付逾期利息。

- 采购人不定期对成交供应商及施工现状等进行考核，付款结合瑞安市市区公厕维修服务管理考核表（详细内容见合同附件一）进行结算。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 | 主观分/客观分 | - 权重 | - 磋商响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 磋商供应商具有有效质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，满足得3分，缺一不得分。 - （注：提供以上证书复印件及官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明加盖公章，否则不得分。） | - 客观分 | 3 |  |
|  | - 磋商供应商2021年1月1日以来的同类项目业绩：每提供1个业绩得0.5分，最高得1分。（注：业绩有效性认定：1、以合同签订时间为准；2、提供中标（成交）通知书和合同扫描件加盖电子签章，或者合同和任一期进度款发票扫描件加盖电子签章。） | - 客观分 | 1 |  |
|  | - 磋商供应商对本项目公厕内所需相关用材等和安装施工方案： - ①分析专业、要点到位，明确拟投入设施用材的品牌和材质等且对本项目的实施有推进作用的得7分； - ②针对以上分析点分析到位且可行的得6分； - ③以上分析点内容有缺失项且可行性一般的得4分；④分析不到位、方案较简单且实施性不强的得2分；⑤未提供的不得分。 | - 主观分 | 7 |  |
|  | - 磋商供应商对紧急事件的备货、施工方案： - ①方案详尽，系统架构科学、合理且对本项目的实施有推进作用的得7分； - ②方案完整，且实施性强的得6分； - ③方案提供有缺失项但可行性强的得4分； - ④方案提供有缺失且可行性一般的得2分； - ⑤未提供的不得分。 | - 主观分 | 7 |  |
|  | - 磋商供应商施工质量的技术方案和措施： - ①方案详尽，系统架构科学、合理且对本项目的实施有推进作用的得7分； - ②方案完整，且实施性强的得6分； - ③方案提供有缺失项但可行性强的得4分； - ④方案提供有缺失且可行性一般的得2分； - ⑤未提供的不得分。 | - 主观分 | 7 |  |
|  | - 磋商供应商工期和施工进度的方案和措施： - ①方案和措施全面、严密且可行性强，能细化到单座公厕且对本项目的实施有推进作用的得7分； - ②方案和措施较全面且可实施性强，能细化到单座公厕的得6分； - ③方案和措施基本可行，但未细化到单座公厕的得4分； - ④方案和措施有缺失项，可行性一般的得2分； - ⑤未提供的不得分。 | - 主观分 | 7 |  |
|  | - 磋商供应商安全和文明施工的方案、措施： - ①方案和措施全面、严密且可行性强且对本项目的实施有推进作用的得7分； - ②方案和措施全面详尽且可实施性较强的得6分； - ③方案和措施基本可行的得4分； - ④方案和措施简单，可行性不强的得2分， - ⑤未提供的不得分。 | - 主观分 | 7 |  |
|  | - 磋商供应商针对本项目涉及独立式公厕、附建式公厕的环境布局设计、文化内涵、城市市容相和谐度等技术方案： ①项目技术方案科学合理、思路清晰，符合采购人需求的得12分； ②方案思路较清晰、合理，具有一定可行性，基本满足采购人需求的得10分； ③方案编制较规范、内容较齐全，表述略有欠缺的得7分； ④项目技术方案片面，思路较混乱，可能会影响项目履约的得4分； - ⑤不合理或者未提供技术方案的不得分。 | - 主观分 | 12 |  |
|  | 根据磋商供应商针对本工程重难点分析及提出的解决方案，进行评分： ①有详细的重难点分析和解决方案，得7分； ②有较详细的重难点分析和解决方案，得6分； ③有基本详细的重难点分析和解决方案，得4分； ④重难点分析及解决方案简单或缺少，得2分； - ⑤未提供的不得分。 | - 主观分 | 7 |  |
|  | 根据磋商供应商提供售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修部件范围，保修服务标准，故障响应修复时间方式及保障措施）等售后服务情况，进行评分： ①描述全面、科学，具有可靠性的，得6分； ②描述较为全面、科学，合理的，得5分； ③描述基本全面、科学，存在欠缺的，得4分； - ④描述简单或存在缺漏的，得2分； - ⑤未提供的不得分。 | - 主观分 | 6 |  |
|  | - 针对本项目的人员管理方案，如人员考核方案、施工期间施工人员数量配备保障方案等： - ①人员配备充足，各项人员方案能完全满足采购人施工工期要求且岗位安排等对项目实施有推进作用的得6分； - ②人员配备充足，各项人员方案基本满足采购人施工工期要求的得5分； - ③人员配备充足，但各项方案有缺失的得4分； - ④人员配备数量不够充足，能如期完成较紧张的得2分； - ⑤未提供的不得分。 | - 主观分 | 6 |  |
|  | - 最终报价最低的评标价(评标价=1-下浮率报价)为评标基准价，其最低报价为满分；按［报价得分=（评标基准价/评标价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  | - 30 | - / |

*备注：磋商供应商编制磋商响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选人的评标方法。

- 评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 符合性审查。

磋商小组应当对符合资格的磋商供应商的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。不满足磋商文件的实质性要求的，响应无效。

- 磋商评审。

- 磋商小组所有成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商。磋商的顺序，按供应商解密响应文件时间的先后顺序进行在线磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖电子签章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在线提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 最后一轮报价时，各项报价均按比例调整。每一轮报价需在规定时间内提交，否则视为放弃该轮报价，以上一轮报价为准。首次报价不公开。

- 如磋商小组一致认为某个磋商供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，磋商小组有权通知磋商供应商限期进行解释。若该磋商供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理并拒绝改变，经磋商小组取得一致意见后，可确定拒绝该报价。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 比较与评价。

磋商小组应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 汇总商务技术得分。

磋商小组各成员应当独立对每个磋商供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

- 报价评审。

- 磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 磋商响应文件中开标一览表(报价表)内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 同时出现两种以上不一致的，按照3.5.1规定的顺序修正。供应商修正后的报价采用书面形式，并电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后扫描上传。供应商不确认的，其响应无效。

- 磋商响应文件出现不是唯一的、有选择性报价的，响应无效。

- 报价不是固定的或小于8%（不含）的，响应无效。

- 磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;磋商供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购工程项目，以及预留份额政府采购工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的报价给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购工程项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予1%-2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为排名第一的成交候选人。

多家磋商供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同磋商供应商参加同一合同项下投标的，按一家磋商供应商计算，评审后得分最高的同品牌磋商供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌磋商供应商不作为成交候选人。

3.6编写评标报告。

磋商小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，按照评审得分由高到低推荐中标候选供应商，并编写评标报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标中的其他事项

- 磋商供应商澄清、说明或者补正。

- 对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要磋商供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和磋商供应商通过电子交易平台交换数据电文，磋商供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予磋商供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，磋商供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。磋商供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

- 磋商小组在详细评审时，发现因磋商供应商原因造成报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、漏算、冒算、多报费用等，累计报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占报价3%（含3%）以上者，作为重大偏差判定作无效标处理，错误绝对值累计占报价3%以内则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，评标时对报价不作调整。

凡磋商文件要求或工程造价组成应计算的费用而磋商供应商未报，且响应文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

对工程量清单漏算的造价计算原则是：漏项的工程量×评审范围内有效磋商供应商中该项最高综合单价后计算税金；对工程量变动的造价计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计算税金。

- 响应无效。▲有下列情况之一的，响应无效：

- 磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（磋商供应商未提供有效的资格文件的，视为磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

- 磋商响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 磋商响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的；

- 磋商响应文件出现不是唯一的、有选择性报价的；

- 报价不是固定的或小于8%（不含）的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 磋商供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 磋商供应商提供虚假材料投标的；

- 磋商供应商有恶意串通、妨碍其他磋商供应商的竞争行为、损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益情形的；

- 磋商供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交磋商响应文件的，响应无效；

## 磋商响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- ▲有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其响应无效：

- 不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装；

- 不同磋商供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 磋商供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有磋商供应商。

- 修改磋商文件，重新组织采购活动。磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改磋商文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照4.6.1-4.6.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同名称：

合同编号：

发包人：

承包人：

依据《中华人民共和国民法典》，         （以下简称发包人）与              (以下简称承包人)就              工程建设有关事项，于  月  日在                     开标，确定成交单位，经双方协商一致，订立本合同。

合同预算价（暂定）700000元。

市区范围内公厕的日常零星维修工程下浮率：    % 。

质量：                       合同期限：

- 本合同的组成文件及解释顺序为：

1、合同书（包括补充合同书或协议书）。

2、成交通知书。

3、磋商文件。

4、磋商响应文件。

5、组成合同的其他文件。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签订前双方所约定的所有协议、会议纪要以及相互承诺的一切文件。

- 采购内容及要求：

- 市区范围内86座（或会增加）公厕的日常零星维修工程，每次维修以发包人发出的修理、制作派工单要求为准，承包人按照派工单要求进行维修。

- 日常零星维修工程清单价格如下，列表1：

| 序号 | 投标品目 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 合同全费用综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

合同全费用综合单价已包含承包人在承包工程范围内提供服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、餐费、各种保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、维修、管理费、规费、安全文明施工费、措施费（除本招标工程量清单已注明或已单列外）、税费(须提供增值税发票)、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。发包人有权要求承包人派人员随发包人前往现场调查踏勘，承包人应派遣投标文件中涉及的现场工程技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

- 1、报价及要求：

- 本工程措施费处单列的措施费外，其他措施费均包含在综合单价里面。

- 本次预算采用一般计税法，综合单价为包括税金等所有费用的全费用单价。

- 列表1工程量仅供参考，实际付款按（实际工程量*对应的合同全费用综合单价）办理，其中合同全费用综合单价=全费用综合单价限价*（1—中标下浮率）办理，工程量上报发包人审核后按实际调整增加或减少，价格按照合同全费用综合单价不变。

- 结算办法：由发包人现场管理人员签证，最终以第三方审核作为结算依据。

- 承包人必须考虑工作性质的特殊性。

- 承包人进场施工前的项目对接，施工方案商讨，现场勘察等费用，发包人不予支付任何费用。

- 承包人不得恶意增加派工单中工程量以及工时，做到实事求是，如遇与发包人不一致，以发包人为准。

- 因本次采购中工程内容（量）存在诸多不可预计因素，磋商供应商要充分考虑工程内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用，合理报价。

- 清单中缺项内容，由承包人上报经发包人确认，按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额及瑞安施工当月信息价（缺陷部分可参照同期温州、浙江省信息价）完成组价后结合中标下浮率予以下浮。

- 本项目为零星修缮工程，磋商供应商要充分考虑可能增加的相应费用。

- 按发包人要求保质保量的完成任务。（承包人须对发包人下达的工作任务单2小时内进行处理，应急件以发包人要求为准，安排人员持续处理，直至处理完毕。逾期未启动或未连续处理的，扣除相应的违约金（直接在工程款中抵扣），情况严重的，视为承包人违约，发包人有权终止合同。）

- 做好工程相关记录(如派单人、派单时间、派单内容、工程完成情况、工程竣工验收等情况)。

- 承包人须指定一名接单人，且接单人不得随意更换。

- 工程日常巡查：组织人员不定期巡查，并做好记录，巡查的现场记录必须及时整理归档，编写检查月报，并送发包人审阅，在巡查过程中，巡查人员还应统一着装并佩戴工作证。

- 年度个别公厕大修工程

- 1、具体大修的公厕以发包人及上级部门要求为准，且发包人将委托设计单位出具施工设计图纸，按单个公厕的施工工期及要求进行。

- 2、大修公厕的结算原则

2.1、列表2工程量仅供参考，实际付款按（实际工程量*对应的合同全费用综合单价）办理，其中合同全费用综合单价=全费用综合单价限价*（1—12.5%）办理，工程量审核后按实际计算，价格按照合同全费用综合单价不变。

2.2、列表2工程量清单项目漏项，或设计变更或工程联系单变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

①列表2工程量清单中有类似工程项目单价的，参照类似的合同全费用综合单价计算确定；

（a）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；

（b）清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

②列表2工程量清单中没有类似工程项目单价的，按可选用的工程预算定额、费用定额计算后结合下浮率12.5%计算。

③合同中没有类似清单项目综合单价的，工程预算定额中无对应项目的，承包人可参照定额子目根据实际的消耗进行重新组合后结合下浮率12.5%计算，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后确定该清单项目的综合单价。

2.3、列表2工程量清单外的项目造价编制依据：

（1） 发包人提供的各专业经审查确定的施工图纸。

（2）《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》。

（3）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。

（4）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）。

（5）《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）。

（6）《浙江省市政工程预算定额》（2018版）。

（7）《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）。

（8）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）。

（9）《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）。

（10）《浙江省城市轨道交通工程预算定额》（2018版）。

（11）温住建发〔2018〕299号《转发关于浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》。

（12）浙建站信﹝2018﹞52号《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》。

（13）浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》。

（14）浙建建发〔2022〕37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》。

（15）其他有关造价政策文件、国家标准图集、规范性文件等。

（16）人工、材料价格确定原则：人工市场信息价、材料价格按照各公厕以监理签发开工令当月的瑞安造价管理部门发布的正刊或综合版信息价，若《瑞安市工程造价信息》材料信息价（若材料分上半月、下半月信息价的，则以下半月信息价为准）中没有的，则套用同期的《温州工程造价信息》，若《温州工程造价信息》中也没有的，则套用同期的《浙江省造价信息》，若《浙江省造价信息》也没有的，由发包人、承包人共同进行市场询价后确定。（询价材料不下浮，仅计取税金）。

如出现询价争议情况的，则发包人有权将争议部分的工程材料单独进行公开招标或比选确定。磋商文件已经明确单价的材料，须按磋商文件约定的价格进行调整。

（17）计税办法：采用一般计税法。

（18）工程取费：按中值计取。

- 2.4、年度个别公厕大修工程采购清单及全费用综合单价限价如下，列表1：

| 序号 | 投标品目 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 合同全费用综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

- 施工的其他要求：

- 服务期限：自合同签订之日起至   年   月    日止。

- 服务期限：自合同签订之日起一年（12个月），每次维修以发包人发出的修理、制作派工单要求为准，收到发包人通知后2小时内进行处理，特殊性的由双方协商确定,发包人要求为先。

- 若服务期限未到，最高限价金额已支付完毕，服务期限自合同生效之日起至本次最高限价金额支付完毕止；若服务期限已到，最高限价金额未使用完，服务期限自合同生效之日起至本项目服务期限完毕止。

- 单个项目质保期（缺陷责任期）：自竣工验收合格之日起一年。

- 工程施工人员在开展日常的工作过程中，应遵纪守法，文明管理，不得有索贿或受贿的行为，平时还应积极协助发包人开展工作。

- 承包人从业工作人员的日常管理和人身安全以及造成第三者人身、财产安全等概由承包人自行管理和承担。

- 承包人派驻人员必须遵守劳动法相关规定，与每位员工签订劳动合同，出现劳动纠纷事件一律与发包人无关，并加强对员工的培训、教育，确保安全工作，杜绝各类事故。因承包人原因引起的事故由承包人自行承担。

- 须在对发包人工作目标要求、现场、周边环境全面了解的情况下编制科学、合理、切实可行的组织实施计划以及具体的质量保证措施、工作程序。

- 承包人达不到发包人要求以及承包人的各项服务承诺，发包人有权要求其整改、扣款直至终止合同。

- 承包人的所有工作除应按照内部流程实施外，还应接受发包人或发包人指定第三方的监督检查及安排。

- 承包人须缴纳员工必要的社会保险，社会保险费用计入总投标价。

- 如承包人出现以下情况，发包人有权提前终止合同并没收全部履约保证金，造成损失由承包人承担：

- 质量问题：单个项目未通过一次性验收合格的，施工过程中有严重质量隐患，经督告拒不返工的；

- 进度情况：经现场管理人员及相关人员2次及2次以上催告后，分项工程进度仍无实质性进展，或总体完工进度任务达不到发包人要求的；

- 安全措施做不到位经发包人提醒后拒不整改的，或因承包人原因发生重大安全事故的。

- 承包人如要提前终止合同，需提前1个月，并征得发包人书面同意，发包人视情况决定是否扣除履约保证金，给发包人造成损失的由承包人承担。

- 在合同执行期间，承包人有责任与发包人及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

- 在合同执行期间，承包人应遵守法律法规及其他有关规定，并接受发包人及有关部门的监督、检查和管理。

- 标后管理部门随机抽查，若不符合磋商文件要求，发包人可单方终止合同，并没收履约保证金，造成损失由承包人承担。

- 施工现场必须设置明显的标牌，施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

- 承包人应该保证施工现场道路畅道，排水系统处于良好的使用状态；在车辆、行人通行的地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。

- 在现场周边设立围护设施。施工现场在市区的，周围应当设置遮档围拦，临街的脚手架也应当设置相应的围护设施，非施工人员不得擅自进入施工现场。

- 规范堆放现场材料和施工垃圾，定期清理施工垃圾及废弃物，及时整理好杂物，确保工地安全整洁干净有序，施工结束24小时内搬离全部材料及杂物，清理清洗现场。

- 施工前必须做好安全评估和规划，确定施工现场危险因素，并采取相应的措施进行防范和控制。现场配备充足的安全设施，人员佩戴防护装备，涉及高空、电工和危险化学品作业等特殊工种要配备额外的安全设备和防护措施。现场警示标识标牌和隔离挡护要按照相关标准规范设置。

- 承包人保证万松山公厕供水、给水系统的运维管理及维保（项目建设中，竣工交付后纳入本项目内容）。

- 项目涉及到的相关审批手续，须由承包人自行负责办理。

- 如承包人出现以下情况，发包人有权提前终止合同并没收全部履约保证金，造成损失由承包人承担：

1、误期赔偿：按合同工期或双方约定工期每延误一天支付违约金500元。

承包人在合同期内屡次延期,拒不改正,累计达到5次延期的,发包人有权解除合同,并要求承包人承担合同总价5%的违约金。

2、施工质量屡次不符合国家、行业对木工、油漆、泥水的施工标准或外观上明显缺陷，而承包人拒绝重作或重作仍不合格的或因质量不合格造成损害的，承包人应承担民事赔偿、误期赔偿，且发包人有权解除合同,并要求承包人承担合同总价5%的违约金。

3、发包人可从向承包人支付的合同款、履约保证金中扣除违约金或赔偿费，此违约金或赔偿费的支付并不能解除承包人完成工程的责任或合同规定的其它责任。

- 承包人如要提前终止合同，需提前1个月，并征得发包人书面同意，发包人视情况决定是否扣除履约保证金，给发包人造成损失的由承包人承担。

- 承包人认为合同全费用综合单价含有不合理的风险，由承包人在投标报价中考虑，事后不得以此为理由提出额外的费用。

- 标后管理部门随机抽查，若不符合磋商文件要求，发包人可单方终止合同，并没收履约保证金，造成损失由承包人承担。

- 本项目为全费用综合单价合同。

- 履约担保

- 1、在框架协议签署后，承包人须以银行转账、转帐支票、银行汇票或银行、保险机构出具的保函等非现金形式向发包人提交财政预算价1%的履约担保；最后一批货物质保期满后，予以全部退还。

- 2、采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，应当从承包人基本户转出。履约担保的退还时间：最后一批货物质保期满后，予以全部退还。

- 3、采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

①为见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。

②保函期限：自合同生效之日起至最后一批货物质保期满之日止。

- ③如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 付款方式：

- 合订合同时，承包人应向发包人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施, 发包人在收到预付款保函等担保措施、合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%（含安全文明施工费）作为预付款，该笔预付款将在发包人支付第一期款项时扣回，若不足抵扣的，在下一季度款项中继续扣回直至全部扣回预付款。

- 每季度支付一次，支付额度为当季施工金额的85％。每次支付时，由承包人在第二季第一个月的5日前向发包人提出书面报告，并报本季已完工工程量清单，经审计结算后，7个工作日内按实支付给承包人，待全额支付至85％时暂停支付，待竣工结算审定后支付至结算价的100％。发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。每次付款前，承包人应提供足额法定发票，否则发包人有权拒绝付款。发包人和监理有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按承包人违约处理。

- 发包人自收到发票后7个工作日内支付服务费；迟延支付中小企业款项的，承包人可要求发包人支付逾期利息。

- 发包人不定期对承包人及施工现状等进行考核，付款结合瑞安市市区公厕维修服务管理考核表（详细内容见附件一）进行结算。

- 工程工资款支付应按《关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》（温住建发[2018]4号）、《瑞安市人民政府办公室关于印发 “瑞安无欠薪”行动实施方案的通知》（瑞政办【2017】219号）、瑞安市市政园林工程领域开展“瑞安无欠薪” 行动实施方案（试行）（瑞市政建【2018】20号）相关文件执行。

- 本磋商文件中提供的合同为框架合同，凡磋商文件未具体约定的条款，由发包人和承包人在后续签订的各具体单项施工合同中予以约定。

- 本合同书经双方法定代表人（或授权代表）签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证的，需办理公证或鉴证手续后生效）。

- 本合同书一式柒份，由双方各执叁份，代理机构执壹份。

发包人：_________________          承包人：____________________

（盖章单位）                      （盖章单位）

法人代表：_______________          法人代表：__________________

地址：___________________          地址：

传真：___________________          传真：

电话：___________________          电话：

邮政编码:________________          邮政编码:

开户银行：_______________          开户银行：

帐号:____________________          帐号:

签约地点：                         签约时间：      年   月    日

注：1、上述条款仅供参考，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

### 附件一

| 瑞安市市区公厕维修服务管理考核表 经手人： 检查日期： 复核人： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 内容要求 | 服务方支付违约金 | 违约时间 | 处除 金额 |
| 1 | 服务响应时间 | 成交供应商须对采购人下达的工作任务单2小时内进行处理，应急件以采购人要求为准，安排人员持续处理，直至处理完毕 | 采购人下达工作任务单2小时内未进行处理，应急件未在采购人明确要求时间内去现场处理的，每次每处支付违约金100元。 |  |  |
| 2 | 施工、材料质量 | 使用合格优质材料，必须符合国家和行业相关标准和规范、招标文件、投标文件及合同的质量要求进行施工，确保施工质量。三包规定，外观无瑕疵，票证齐全。 | 若发现或举报核实后，所使用材料违背相关质量要求的，更换合格材料并每处支付违约金200元。 |  |  |
| 3 | 保修质量 | 在保修期内及时做好保修服务，确保保修施工质量符合相关要求。 | 拖延保修服务的，每次支付违约金500元，未按要求进行保修或保修后质量不合格的，每处每次支付违约金500元。 |  |  |
| 4 | 施工现场清理干净 | 规范堆放现场材料和施工垃圾，定期清理施工垃圾及废弃物，及时整理好杂物，确保工地安全整洁干净有序，施工结束24小时内搬离全部材料及杂物，清理清洗现场。 | 施工结束后现场未清理干净，每处支付违约金200元。 |  |  |
| 5 | 公厕设施设备无损坏 | 施工期间，确保公厕原有的设施设备无损坏。 | 施工期间公厕原有设施设备被损坏需照价赔偿。 |  |  |
| 6 | 台账记录齐全完备 | 对台账的记录和管理进行统一规范（包括但不限于维修前后照片、视频记录），保证信息准确.完整和可靠。 | 台账记录不齐全完备，每处支付违约金500元。 |  |  |
| 7 | 服务态度良好 | 无条件服从采购人派遣的工作内容，做到第一时间响应，服务态度良好。 | 推诿搪塞拖延工作进度，一次警告支付违约金200元。 |  |  |
| 8 | 安全施工 | （1）施工前必须做好安全评估和规划，确定施工现场危险因素，并采取相应的措施进行防范和控制。现场配备充足的安全设施，人员佩戴防护装备；涉及高空、电工和危险化学品作业等特殊工种要配备额外的安全设备和防护措施。 （2）在车辆、行人通行的地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖物和施工标志； （3）施工现场在市区的，现场警示标识标牌、隔离挡护、临街的脚手架和夜间警示灯要按照相关标准规范设置。围护设施，非施工人员不得擅自进入施工现场。 | （1）现场没有配备充足的安全设施，人员没有佩戴防护装备的，涉及高空、电工和危险化学品作业等特殊工种未配备额外的安全设备和防护措施每天每处违约金100元； （2）在车辆、行人通行的地方施工，没有设置沟井坎穴覆盖物和施工标志，每天每处违约金100元； （3）现场没有规范设置警示标识标牌、隔离挡护、临街的脚手架和夜间警示灯的，临街的脚手架，施工现场没有设有保证施工安全要求的夜间警示灯，每天每处违约金100元。 |  |  |

### 附件二：工程廉政合同

工程廉政合同

发包人（全称）

承包人（全称）

为加强对招投标工作的监督，依法规范招投标工作及合同签订和执行中的廉政纪律，防止违法违纪行为的发生，甲、乙双方签订本合同。

一、发包人责任

1.不得利用工作之便接受承包人和承包商的礼品、礼金、有价证券、支付凭证及参与其他可能影响工程项目管理的活动。

2.不得利用工作之便接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3. 不得利用职权违规为自己、亲友、身边工作人员和特定关系人谋取不正当利益，让其从事与工程有关的材料供应、工程分包、工程装璜等活动。

4.不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。

5.不得参加由承包人提供的高档宴请、娱乐、旅游等消费活动。

二、承包人责任

1.不以任何名义向发包人人员赠送钱物。

2.不以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

3.不弄虚作假、偷工减料，不提供假冒伪劣或不符合国家标准的劣质产品。

4.不损害发包人利益。

三、甲、乙双方共同责任

1.不在非公务场合谈业务；

2.不一对一谈业务。

3.不以任何名义互相宴请。

4.分别对双方所属人员经常进行法制教育和廉政教育。

5.互相监督，发现重大违规违纪现象时，可向双方监察部门举报。

四、违约责任

1.如发包人人员涉及本合同违约，单位领导必须按照廉政纪律严肃处理，并将处理结果上报单位监察与审计部。同时，向合同承包人通报处理结果。

2.如承包人人员涉及本合同违约，发包人将视违约情节轻重，对承包人采取警告、中止执行合同、宣告中标无效等处理措施。

五、发包人监察部门约请承包人监察部门对本合同的履行情况进行监督检查。商务合同执行后，请承包人单位向发包人提供《保廉合同执行情况反馈意见》。

六、本合同随采购文件一并发布，随中标项目商务合同一并签订。

七、本合同有效时间随中标项目商务合同的有效时间。

八、本合同经双方代表签字盖章后生效。合同一式两份，甲、乙双方各执一份。复印件由甲、乙双方监察部门保存。

发包人代表（签字）：                  承包人代表（签字）：

单位（盖章）：                       单位（盖章）：

年  月  日                         年  月  日

### 附件三：农民工工资承诺书

（业主名称）        ：

为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包                 工程的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：

1、我公司将严格按照温州市住建委关于规范温州市建筑工程工资款与其他款分账管理的通知（温住建发[2018]4号）的相关要求，切实做好农民工工资发放工作;

2、我公司一定按照文件规定实行银行卡足额支付农民工工资，按月考核农民工工作量并如实编制工资支付表，经农民工签字确认后，将工资通过银行卡转账方式支付给农民工本人;保证将每月发放的农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字)于每月     日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵司项目部，否则我司(或个人)愿意接受贵司的处理;

3、如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，项目部将立即停止对我公司(或个人)劳务工程款的支付，我公司(或个人)愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。

由此造成的一切不良后果和损失由我公司(或个人)承担。特此承诺!

承诺单位：(盖章)

法人代表：(签字)

日期：      年    月    日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

（4）具有独立承担民事责任能力的证明材料……………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

磋商供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据竞争性磋商公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务、工程全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件6）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

三、本项目的特定资格要求

（根据竞争性磋商公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

四、具有独立承担民事责任能力的证明材料

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

（1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

（2）如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

（4）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

商务技术文件部分

- 目录

（1）磋商函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（6）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

- 一、磋商函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交磋商响应文件的截止之日起     日，本磋商响应文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的磋商响应文件包括以下内容：

- 资格文件：

- 承诺函；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 本项目的特定资格要求；

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料；

- 中小企业声明函。

- 商务技术文件：

- 磋商函；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

- 符合性审查资料；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 商务技术偏离表；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

- 报价文件

- 首轮报价一览表；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照磋商文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

磋商供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构   ：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（磋商供应商名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：    ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              电联系方式：

附：磋商供应商授权代表身份证复印件。（正反面）

磋商供应商全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：

- 1.如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

- 2.联合体投标的请各自提供（委托同一人）

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表磋商供应商参加投标）

法定代表人身份证明

采购人、采购代理机构   ：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （磋商供应商名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

磋商供应商全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

注：

1.本附件必须提供。

2.联合体投标的请各自提供

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 磋商响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应文件按照磋商文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的磋商响应文件的组成部分 | 见磋商响应文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见磋商响应文件 ## 第 页 |
| 3 | 磋商响应文件中承诺的投标有效期不少于磋商文件中载明的投标有效期。 | 磋商函 | 见磋商响应文件第 页 |
| 4 | 磋商响应文件满足磋商文件的其它实质性要求。 | 磋商文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，磋商文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见磋商响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

- 四、评标标准相应的商务技术资料

（按磋商文件第四部分评标办法前附表中“磋商响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 五、商务技术偏离表

| 序号 | 磋商文件章节及具体内容 | 磋商响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

磋商供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，磋商供应商响应磋商文件的全部要求

六、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

磋商供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供

- 报价文件部分

- 目录

（1）首轮报价一览表………………………………………………………（页码）

一、首轮报价一览表

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方磋商文件要求，我们，本磋商响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下首轮报价一览表的价格完成（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的实施。

首轮报价一览表(单位均为人民币元)

| 投标内容 | 投标报价 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下浮率 | % |  |  |

注：

1、▲磋商供应商需按本表格式填写，否则视为磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受磋商供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效；采购内容未包含在《首轮报价一览表》名称栏中，磋商供应商不能作出合理解释的，视为磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3、各磋商供应商在采购人设定的全费用综合单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报下浮率。投标下浮率保留二位小数（第三位四舍五入，例：11.11%）。

4、全费用综合单价=全费用综合单价限价*（1—中标下浮率）

5、▲投标下浮率小于8%的（不含本数），作无效标处理。（如某磋商供应商投标下浮率为7%，则作无效标处理）

- 实质性响应条款及无效标条款

- 实质性响应条款：

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。▲供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

- ▲供应商未按照磋商文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其响应无效。

- ▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

- ▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- ▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 无效标条款

- 响应无效。▲有下列情况之一的，响应无效：

- 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

- 响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的；

- 响应文件出现不是唯一的、有选择性报价的；

- 报价不是固定的或小于8%（不含）的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 供应商提供虚假材料投标的；

- 供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

- 供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；

## 响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- ▲有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装；

- 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__(采购人)___单位的_（项目名称）_项目（项目编号：_（项目编号）_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：中小企业划型标准

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 注：

- 1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第二部分磋商供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④磋商供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

- 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，磋商供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件6：联合协议（工程类）

## （以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者磋商供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个磋商供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件7：分包意向协议（工程类）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者磋商供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（磋商供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（磋商供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（磋商供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

磋商供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

其他附表：

政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有磋商供应商名称，本单位□与其他所有磋商供应商之间均不存在利害关系  □与            （磋商供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

- 三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 四、我发现          磋商供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

磋商供应商全称：                  （盖公章）

磋商供应商代表签名：

日期：        年       月      日

## 政府采购履约验收书

（参考模板）

| 采购单位 |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同 编号 |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| 分期验收 | 是□ 否□ | 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  |  |  |  |
| 验收内容 | 施工内容 | 施工进度 |  | 施工质量 | 施工人员 配备情况 |  | 施工设备 配备情况 |  | 安全文明标准 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |
| 第三方机构 情况说明 | （设计、监理等机构可根据实际情况，出具相关意见） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 签 字 | 经办人： 专家： 验收小组负责人： 验收小组成员： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代理机构意见 |  |  | 申购单位意见 |  |  | 采购单位意见 |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  | 经办人： 负责人： （申购单位公章） |  |  | 经办人： 负责人： （采购单位公章） |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.“代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，采购人可以根据工作实际进行调整。