2023-2024年瑞安市政务云（私有云）服务

招

标

文

件

项  目 编 号：ZJXY2023052

采  购 方 式：公开招标

招   标   人：瑞安市大数据管理中心

采购代理机构：浙江莘阳工程项目管理有限公司

二〇二三年九月

目录

第一部分  招标公告	- 1 -

第二部分  投标供应商须知	- 4 -

第三部分  招标内容及要求	- 23 -

第四部分  合同条款	- 61 -

第五部分  投标文件格式	- 61 -

第六部分  评标办法	- 78 -

# 第一部分  招标公告

项目概况 2023-2024年瑞安市政务云（私有云）服务招标项目的潜在投标人应在“政府采购云平台”获取（下载）招标文件，并于2023年10月 23日 14点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJXY2023052

项目名称：2023-2024年瑞安市政务云（私有云）服务

预算金额（元）： 5000000

最高限价（元）： 5000000

采购需求：

标项名称: 2023-2024年瑞安市政务云（私有云）服务
   数量:1  
   预算金额（元）:  5000000
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：政务云服务，详见招标文件第三部分。 
   备注：/。

合同履约期限：标项 1，按招标文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2023年 10月 23日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年 10 月23日14点30分（北京时间）。

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

开标时间： 2023年 10 月 23 日14点30分（北京时间）。

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过政采云平台下载安装“政采云电子交易客户端”制作投标文件，同时按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装“政采云电子交易客户端”。
下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571637782379）。
   （2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计一周左右，各投标供应商自行考虑办理时间。
   （3）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。
   （4）潜在供应商应当按照规定方式获取招标文件，未按照规定方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。
   （5）本项目执行促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策。
   （6）本项目执行优先采购节能产品/强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

（7）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监﹝2013﹞24号）》第六条的规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：瑞安市大数据管理中心

地址：瑞安市安阳街道安福路30号

项目联系人（询问）：戴先生

项目联系方式（询问）：0577-65917722

质疑联系人: 郑先生

质疑联系方式：0577-65917722

2、采购代理机构信息

名  称：浙江莘阳工程项目管理有限公司

地址：瑞安市瑞丽华庭3幢2单元2301室

传真：0577-66817871

项目联系人（询问）： 李洛洛

项目联系方式（询问）：15258010741

质疑联系人:白海瑞

质疑联系方式：13868815602

3、同级政府采购监督管理部门信息

名  称：瑞安市财政局政府采购监管科

地  址：瑞安市财政局大楼15楼

传真：0577-65827570

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577-65827567

# 第二部分  投标供应商须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2023-2024年瑞安市政务云（私有云）服务 |
|  | 项目编号 | ZJXY2023052 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 招标人 | 名 称：瑞安市大数据管理中心 地 址：瑞安市安阳街道安福路30号 项目联系人（询问）：戴先生 项目联系方式（询问）：0577-65917722 |
|  | 采购代理机构 | 名 称：浙江莘阳工程项目管理有限公司 地 址：瑞安市瑞丽华庭3幢2单元2301室 传 真：0577-66817871 项目联系人（询问）： 李洛洛 项目联系方式（询问）：15258010741 |
|  | 招标内容 | 政务云服务，详见招标文件第三部分。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：无。 |
|  | 联合体 | 不接受 接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 本项目电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。 “电子加密投标文件” 一份。 “备份投标文件”一份。 中标供应商在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正四副。 |
|  | 采购代理机构指定邮箱 | 327006055@qq.com，本招标文件凡涉及采购代理机构指定邮箱的，均指该邮箱。 |
|  | 投标文件的形式及递交 | 本项目实行远程电子投标。 供应商通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制，采用CA数字 证书进行电子签章和加密并同时生成内容完全一致的“电子加密投标文件”和“备份投标文件”。 电子加密投标文件：指数据电文形式的后缀名.jmbs文件。供应商在投标文件递交截止时间之前将生成的电子加密投标文件递交至政采云平台，供应商未按要求递交的电子加密投标文件，政采云平台将予以拒收。 备份投标文件：指数据电文形式的后缀名.bfbs 文件。在供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用。 建议供应商在投标文件递交截止时间之前将备份投标文件以电子邮件方 式递交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次递交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（投标文件递交截止时间之前）的备份投标文件为准。供应商未在投标文件递交截止时间之前递交备份投标文件的，视为无效备份投标文件。 投标文件递交截止时间前，供应商仅递交了备份投标文件而未将电子加密投标文件递交至政府采购云平台的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购代理机构通过政采云平台向各供应商发出电子加密投标文件的解密通知，各供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成电子加密投标文件的在线解密。电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 2、电子加密投标文件未在规定时间内成功解密的，若供应商按要求提交了备份投标文件的，供应商可按照自身意愿确认是否同意由采购代理机构上传备份投标文件，如同意，供应商须填写《启用备份投标文件申请书》（详见本须知附表二），于解密失败之后且接到解密通知后45分钟内以电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱，由采购代理机构解压压缩备份投标文件，按政采云平台操作规范将备份投标文件上传至政采云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效；否则，视为投标文件撤回。 3、供应商电子加密投标文件未在规定时间内成功解密的且未按要求提交了备份投标文件的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 90日历天 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子投标文件中所须加盖公章的地方可采用CA电子签章或供应商公章，所涉及法定代表人（或企业负责人）（或其授权代表）的签字（或盖章）的地方均由法定代表人（或企业负责人）（或其授权代表）本人签字（或盖章）。 |
|  | 投标样品 | 不需要 需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □ 需要 |
|  | 履约担保 | □ 不需要 需要 合同签订后10个工作日内，中标供应商以银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函等形式向招标人提供财政预算价1%的履约担保。 |
|  | 分包 | 不允许 允许 |
|  | 招标文件获取时间、地址、售价 | 获取时间：至投标截止时间止。 获取地址：投标供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）申请获取招标文件。操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取招标文件-申请获取招标文件。 本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供纸质招标文件，不收取招标文件工本费。 注：采购公告附件里的招标文件仅供阅览使用。 |
|  | 投标截止时间 | 2023年 10月23日下午14:30止；(北京时间) |
|  | 开标时间、地点、形式 | 开标时间：2023年10月23日下午14:30 (北京时间) 开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn） 采购代理机构将按照招标文件规定的开标时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。 |
|  | 开标及评审程序 | 开标程序 （1）开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）解密结束后，各供应商授权代表完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（详见本须知附表一）并签字后扫描，以电子邮件方式传送至采购代理机构指定电子邮箱。 评审程序 先进行资格性、符合性评审（贯穿整个评审过程）； 再对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行技术、商务评审； 然后对合格投标供应商（指资格性、符合性、技术商务文件均合格）报价文件评审； 最后公布评审结果。 特别说明：当“政采云平台”电子化开标或评审程序调整时，按调整后程序执行。 |
|  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人及以上单数，其中有关技术、经济等方面的专家不得少于总人数的2/3； 评标委员会确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 诚信履约管理 | 合同签订后，招标人依法加强对合同履约进行管理。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。 |
|  | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | □ 专门面向中小企业采购项目 非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业服务评标价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 本项目所属行业：软件和信息技术服务业。(中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，上述填写的所属行业详见《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》附件) |
|  | 合同管理 | 1.成交供应商与招标人签订合同后，2个工作日内将合同上传至政采云平台进行备案公示。 2.招标人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 |
|  | 备注 | 请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 供应商未按招标文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。 |

## 附表一 政府采购活动现场确认声明书

浙江莘阳工程项目管理有限公司（采购组织机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人（或企业负责人））合法授权参加          （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与招标人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

## 附表二 启用备份投标文件申请书

浙江莘阳工程项目管理有限公司：

（招标人名称）                 ：

我公司参与       （项目名称）      （项目编号：           ）投标，已按本项目招标文件要求提供备份投标文件。我方电子加密投标文件解密失败，现申请贵方启用备份投标文件上传至政采云平台，备份投标文件解压缩密码：                    。

如备份投标文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

投标供应商全称（盖章）：

日     期：

## （二）总则

- 说明

  - 本次招标工作是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：财政性资金。

- 定义及解释

  - 招   标   人：瑞安市大数据管理中心；

  - 采购代理机构：浙江莘阳工程项目管理有限公司；

  - 招标采购单位：系指组织本次招标的浙江莘阳工程项目管理有限公司和招标人；

  - 投标供应商：应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商；

  - 中标供应商：系指在本次招标中中标的投标供应商。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 电子加密投标文件：指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件后缀格式.jmbs。

  - 备份投标文件：指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，文件后缀格式.bfbs，需打包压缩并加密。

  - 电子签章：投标供应商通过“政采云平台”办理的CA锁加盖的签章。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标供应商

  - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

  - 本项目的特定资格要求：无；

  - 本项目（否）接受联合体投标。

- 信用查询

  - 信用信息查询的截止时点：以开标当日采购组织机构核实的查询结果为准。

  - 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的投标供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 中小企业认定

  - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自获取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 招标人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 不论投标的结果如何，投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

  - 投标供应商应按中国税法有关规定交纳税费，招标人不承担投标供应商因获得上述补偿金所发生的任何税费。

- 投标货币：人民币。

- 踏勘现场：

  - 投标供应商应自行对服务现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

  - 投标供应商及有关人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的服务现场，但投标供应商及其人员不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

  - 招标人向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标供应商利用的资料，招标人对投标供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标供应商代表不是法定代表人（或企业负责人），须持有《法定代表人（或企业负责人）授权委托书》，授权委托书需具备以下几项条件。

a.加盖单位公章

b.法定代表人（或企业负责人）签字或盖章

c.授权代表身份证件

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  招标公告

第二部分  投标供应商须知

第三部分  招标内容及要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  信贷政策

第八部分  补充通知及答疑（若有）

  - 投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。

  - 本招标文件要求投标供应商做出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清或修改

  - 招标人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改；澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告；澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并在澄清公告中说明。

  - 当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准，对所有投标供应商有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人（或企业负责人）或其同一授权代表签字或盖章。

  - 投标供应商所提供的资格文件、报价文件、技术、商务文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致无效。

- 投标文件的组成

  - 投标供应商编制的投标文件应包括“资格文件”“技术、商务文件”和“报价文件”三部分。

  - 第一部分 资格文件：

（一）基本资格条件

（1）供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料（六选一）：

① 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

② 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③ 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

④ 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤ 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）；

⑥如供应商是金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，除提供供应商自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料，以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

- 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；（见第五部分附件一）

  - 第二部分  技术、商务文件：

- 法定代表人（或企业负责人）授权委托书；                 （见第五部分附件二）

- 投标函；                                               （见第五部分附件三）

- 投标供应商简介；                                       （格式自拟）

- 建议与少量偏离表；                                     （见第五部分附件四）

- 技术响应表；                                           （见第五部分附件五）

- 投标供应商类似业绩一览表；                             （见第五部分附件六）

- 拟投入本项目服务人员情况表；                           （见第五部分附件七）

- 投标人资信 ；                                          （格式自拟）

- 投标人的云平台资质 ；                                  （格式自拟）

- 云平台技术方案；                                      （格式自拟）

- 云平台安全方案；                                      （格式自拟）

- 机房要求；                                             （格式自拟）

- 技术服务方案；                                         （格式自拟）

- 投标供应商认为需要提供的文件和资料：                    （格式自拟）

  - 第三部分  报价文件：

- 开标一览表；                                           （见第五部分附件八）

- 中小企业声明函；（小微企业投标时适用）                 （见第五部分附件九）

- 残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用） （见第五部分附件十）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（标项   ）；（监狱企业投标时适用）                           （格式自拟）

备注：以上所需的各种证书、证件、证明等须加盖投标供应商有效的公章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 投标文件的填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件及“政采云电子交易客户端”要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件并进行逐一关联响应。其中“资格文件”和“技术、商务文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，由投标供应商自行负责。

  - 本招标文件“第五部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

  - 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标供应商自行负责。

  - 投投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消政府采购投标供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标供应商提供的服务价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买服务所需缴纳的所有税费和一切费用。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对招标人最优惠的投标报价。

  - 对于投标报价的具体要求详见本招标文件“第三部分”相应内容。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90日历天，投标文件应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以否决。

  - 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签章

  - 本项目电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。

  - “电子加密投标文件”通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密在线上传递交。

  - “备份投标文件”（可选），同“电子加密投标文件”在投标文件编制完成后同时生成，以介质存储的数据电文形式发送至采购代理公司指定邮箱。

  - 电子投标文件中所须加盖公章的地方可采用CA电子签章或供应商公章，所涉及法定代表人（或企业负责人）或其授权代表)的签字（或盖章）的地方均由法定代表人（或企业负责人）(或其授权代表)本人签字（或盖章）。

- 知识产权

  - 投标供应商应保证，招标人在中华人民共和国使用服务的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 供应商在投标文件递交截止时间之前将生成的电子加密投标文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密投标文件，政采云平台将予以拒收。

  - 建议供应商在投标文件递交截止时间之前将备份投标文件以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次提交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（投标文件递交截止时间之前）的备份投标文件为准。供应商未在投标文件递交截止时间之前提交备份投标文件的，视为无效备份投标文件。

  - 投标文件递交截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商需按要求重新发送最新的备份投标文件。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

- 投标截止时间

  - 本次招标的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购机构和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）开标与评标

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件招标公告。

  - 采购代理机构组织和主持开标会，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

  - 开标后，采购代理机构将在“政采云平台”向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

  - 投标供应商成功递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，投标供应商可填写《启用备份投标文件申请书》，于解密失败之后且接到解密通知后45分钟内以电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱，由采购代理机构将备份投标文件上传至政采云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效，否则视为投标文件撤回。

  - 解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在规定时间内通过邮件形式回传至采购代理机构指定邮箱。

- 评标委员会

  - 本次采购依法组建评标委员会。

  - 评标委员会构成：由招标人代表以及有关专家组成，成员为五人及以上单数。

  - 评标委员会确定方式：按规定统一从专家库内抽取。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定，对投标文件进行详细评审，并提交评标报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法）。

- 评标工作程序

  - 初步评审：

- 资格性审查：招标人根据法律法规及招标文件的要求，对各投标供应商进行资格性审查。

- 符合性审查：评标委员会根据法律法规及招标文件的要求，对各投标供应商进行符合性审查。

  - ▲投标文件出现下列情况，按无效投标处理：

- 报价不是固定的或统一折扣率大于100%或统一折扣率小于等于0%或未填写的；

- 投标有效期不足的；

- 在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受评审小组修正的；

- 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或未经法定代表人（或企业负责人）或其授权代表签字或盖章；

- 授权代表未取得有效的法定代表人（或企业负责人）授权委托书的；

- 在符合性评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的；

- 在资格评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的；

- 存在不良信用记录的（指招标文件的（二）总则 第4条 信用记录）；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的；

- 服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的；

- 投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 未提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

- 电子投标文件解密失败的，且未按规定递交备份投标文件的；

- 仅提交“备份投标文件”的；

- 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

  - 投标供应商有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

（2）不同投标供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

（6）法律、法规或规章规定的其他串通行为。

  - 澄清有关问题：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，由法定代表人（或企业负责人）或其授权的代表签字（或盖章）或加盖单位公章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价文件和技术、商务文件评估，先评技术、商务文件，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对技术、商务都合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 评标委员会推荐中标候选供应商名单：评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的评标得分（技术、商务文件、报价文件部分分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标供应商（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务标得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人决定。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

  - 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被否决，并由其承担相应的法律责任。

- 中标供应商的确定

  - 招标人按评标委员会的评审结果，在评标委员会推荐的候选供应商中依法确定排名第一的候选供应商（投标价不超过最高限价的前提下）为中标供应商。招标人将在 “浙江省政府采购网” （网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布《中标结果公示》，公告期限为1个工作日。

  - 可中止电子交易活动的情形

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除

后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 否决任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果候选人的部分或全部投标高于最高限价时，招标人将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人；如果第二候选人仍无法签订合同，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第三候选人；以此类推。若所有候选人均无法签订合同，招标人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

  - 质疑投诉提交方式：质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商可在政采云系统--项目采购--询问质疑投诉中在线提交质疑，如对质疑回复不满，可通过浙江政务服务网--政府采购投诉处理--在线办理向财政部门提起投诉（注意：需在线质疑后才可在线投诉），并电话告知相关招标人、代理机构、财政部门。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，投标供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 质疑受理机构：浙江莘阳工程项目管理有限公司

质疑地址：瑞安市瑞丽华庭3幢2单元2301室

联系电话：0577-66817871

- 质疑受理机构：瑞安市大数据管理中心

质疑地址：瑞安市安阳街道安福路30号

联系电话：0577-65917722

- 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监管科

投诉地址：瑞安市财政局大楼15楼

投诉电话：0577-65827570

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同。

  - 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标供应商自发出中标通知书后30天内与招标人签订合同。

  - 中标供应商不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在发出中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，同时，招标人有权按相关法律法规取消该单位的中标权，另选其它投标供应商中标。

  - 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 采购结果通知

采购代理机构在发出《中标通知书》同时在 “浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 发布中标结果。

- 代理服务费

  - 经招标人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由中标供应商支付，代理服务费依据财政预算价根据国家计委计价格[2002]1980号文件计价基础的80%收取。上述费用不在报价中单列，请供应商在报价时予以考虑。

# 招标内容及要求

## 总则

1、采购的服务所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

- 本次招标采购为2023-2024年瑞安市政务云（私有云）服务，投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑，选择具有最佳性能价格比的服务前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- ▲投标人必须根据自己的技术及商务和报价优势对全部内容进行投标，不得只投部分内容。

# （二）采购内容及要求

根据温州市政府《关于推进政府大数据平台建设的实施意见》相关要求，市大数据管理中心组织进行2023-2024年瑞安市政务云（私有云）服务采购。其中，市政务云（私有云）主要为全市各政务部门提供高性能云主机、云计算、云应用、云安全、异地备份等基础设施资源共享服务，为各政务部门私有业务系统上云提供基础平台支撑。

## 采购内容

本项目采用企业建设和运维、政府按需购买服务方式进行，通过明确各项服务内容的采购单价和计价规则，对经准确登记云资源进行计费并支付费用。

采购的服务内容主要包括：

1．云基础服务：包括云主机（含安全管理模块EDR）、高性能云主机(含安全管理模块EDR）、云主机数据盘、共享互联网出口带宽、云存储、云数据库、云负载均衡等。

#### 2．云应用服务：包括云管理服务、云备份、云网盘等。

3．云安全服务：包括统一基础云安全服务、共享云安全服务、自主云安全服务（独立虚拟设备）。

4．大数据服务：大数据计算服务、数据治理服务、数据集成服务等。

#### 5．云基础设施服务：包括IDC托管服务。

6. 云管系统：满足租户对订购的云资源清单、性能、运行状态查询导出功能，具备与内跑平台资源开通流程进行对接。

#### 7.异地备份：对现有云资源和数据库重要数据进行异地备份。

## 服务交付期

本项目在合同签订后7天内提供温州市级的云主机、云存储、云负载均衡、云数据库、云办公、互联网出口、政务外网互联链路等服务，同时原有在网系统需在20个日历天内完成迁移。如若未按规定执行，招标人上报采购监管部门后有权取消其中标资格，并重新组织招标或将合同授予第二候选人。

## 云服务基本要求

投标人提供的云服务需要满足以下基本条件：

#### 1．政务专用要求

要求提供的云平台为温州市政务外网用户专用，瑞安市各级党政机关申请使用政务云服务的应由采购方或采购方指定的部门统一受理、审核。未经采购方或采购方指定的部门审核同意，云服务提供商不得擅自对外提供或开放任何政务云服务。

#### 2．机房地点要求

要求提供云服务的机房地点必须在温州市范围内。

#### 3．政务云平台的带宽基本要求

要求提供的政务云平台与瑞安市政务外网的专用链路带宽不小于1G，以满足网络互访的要求，并提供高可靠的双物理路由保护措施。

要求提供的政务云平台和互联网独享出口总带宽不少于2G,可扩充到20G。

#### 4．服务区域划分要求

本次采购要求提供包括政务云政务外网资源共享专网、政务外网公共服务专网等不同网络环境，同时提供满足对不同安全级别、不同业务、不同业务专网的需要，并提供应用测试区域等环境。支持虚拟专有域功能（VPC），能够划分隔离的区域为特定的用户提供云服务，区域内的资源与别的用户完全隔离，完全为该用户使用。各局办可通过专线方式接入私有云平台，实现与原有业务专网互通，IP地址自定义划分，与云上其他局办业务隔离。

#### 5．安全等级要求

要求对于核心业务应能实现应用级容灾保护，非关键性业务实现数据级容灾保护。

#### 6．服务支撑要求

为保证政务云稳定可靠运行，供应商须提供且不低于下列服务支撑要求：

（1）要求本期至少4人次常驻机房服务，提供7*24小时运行值班监控服务；同时要求指定一名专职人员负责协调处理各类有关业务，并配备服务终端两台。相关人员必须具备2年以上网络及云平台维护经验，并需提供相关资质证明，相关人员资质及技术能力须由采购方认可。

（2）要求组建本地专业政务云维护团队，人员组成必须包含网络、数据库、信息安全、IT管理等领域专业人员组成，并需提供人员相关资质证明，相关人员资质及技术能力须由采购方认可。

（3）要求定期举办现场或网络视频培训，免费提供仿真的开发与测试环境，供各级部门应用系统上线前的开发与测试，测试时间内不得收费。

（4）要求对应用系统上线、迁移、测试进行规划、设计，协助采购方制定建设方案，协助采购方完成相应应用系统的功能、性能、安全等测试，测试未通过严禁系统上线。免费协助采购方进行新开发应用系统部署，并协助完成相关原有应用系统迁移到政务云平台。

（5）要求交付云服务时提供详细的云服务租用清单，并定期（一般按月）提供云服务使用量报表和政务云平台运维日志（包含各类云服务总体的运维工作日志，云安全服务的管理、升级与配置记录，以及招标人认为需要掌握的其他信息）。

（6）要求云服务商协助局办单位开展每年不少于1次的云平台应急演练；每月对云上政务系统开展安全漏洞扫描工作，并出具相关报告；积极配合测评公司落实租户业务系统等保测评工作。对上云的政务系统要求定制快照备份策略，做好数据备份。

（7）云服务商负责云平台的整体平台安全，承担平台问题导致的安全责任。

#### 7.安全要求

要求云服务商保证政务云平台的整体安全，如果云平台出现安全问题，由云服务商承担相应的安全责任。

## 政务云平台要求

#### 1.云平台机房环境及相关物理硬件要求

##### 云平台数据中心机房标准要求

要求机房符合国际标准的数据中心机房，能够稳定的365天全天候的提供优质的电力、空调、消防、监控、机架、空气清风系统等服务,保证7*24小时电力供应，供电保障系统需配置保障油机1500KWA或更高的规格,并实现油机1+1备份、不间断电源系统需配置400KVA（1+1）或更高的UPS规格，机房基础安全设施需配置管网式气体消防、早期烟雾告警、门禁系统等系统。

##### 物理服务器要求

物理服务器数量不少于180台，主要用于承载业务系统的ECS云主机服务（不包括RDS、对象存储等云产品）。服务器不低于如下配置：2路INTEL XeonE5-2650V2 CPU（核数8核，主频2.6GHz），内存≥128G，双电源。要求可根据用户使用情况进行扩展，不会导致业务中断。云平台单集群支持不少于5000台物理服务器。可根据采购人要求，提供国产化物理服务器。

##### 物理存储设备要求

物理存储初期容量不少于1 PB，要求可根据用户使用情况进行扩展，扩展过程中不会导致业务中断。云存储采用分布式文件系统。

##### 物理网络要求

为保证网络高可靠性、高可用性、高扩展性、冗余性，要求采用双核心和接入两层扁平化的组网架构，分别构建独立的业务网、管理网、存储网，核心接入之间万兆捆绑互联；所有服务器分别双归属接入业务网、管理网、存储网。

要求保证产品成熟可靠。为了适应云计算中心出现的40GE和100GE以太网标准，并且充分满足数据中心级的应用及发展需求，核心层设备应采用具有新一代交换架构的产品。

要求满足今后5年内瑞安市各级党政机关对政务云平台中业务应用网络带宽、业务平稳、持续不间断运行等应用需要。

#### 2.云平台软件要求

供应商的云平台软件需要基于成熟、大规模商用、安全的云平台，有成功应用案例。

基本要求：

##### 1）云平台自主知识产权

云平台软件，必须提供原厂知识产权证明，并能够不依赖于第三方，具备对全部软件代码的自主研发、升级、及时的bug修复能力。

##### 2）大数据服务能力

云平台需具备分布式大数据服务能力，提供成熟大规模数据处理平台案例。提供统一的数据开发平台，云平台集成统一的大数据运维管理。

##### 3）云平台安全合规

云平台需通过工信部可信云认证。

##### 4）与现有云平台的兼容性

新的云平台要求与现有市政务云（私有云）平台全面兼容，如与现平台采用不同的技术路线，则要求能在业务不中断的情况下实现所有云资源的整体迁移。

#### 3.云平台架构要求

| 指标项 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 标准规范 | 采用统一管理集群资源，统一管理集群内的CPU、内存、磁盘和网络资源使得这些关键资源可以被高效地使用。 |  |
|  | 具备分布式系统底层服务、分布式文件系统、任务调度、集群监控和部署能力并提供技术白皮佐证。 |  |
|  | 根据应用对资源进行全局的调度，提高资源的利用率。 |  |
|  | 采用自动故障切换提高系统整体的可用性。 |  |
|  | 采用统一的安全措施，保证用户数据的安全性。 |  |
|  | 采用统一运维的方式，提高系统的安全并降低成本。 |  |
| 扩展规模 | 支持在线集群扩容和应用服务的在线升级。 |  |
|  | 单个集群最大规模可达到5000台物理服务器并行作业。 |  |
| 资源管理 | 提供计算存储设备，网络设备和安全设备等物理设备的管理功能。 |  |
|  | 提供虚拟化后的“分布式计算资源池”、“网络资源池”和“存储资源池”的管理功能。 |  |
|  | 提供对网络资源的管理功能，包括：IP地址资源和带宽资源的管理。 |  |
|  | 提供资源协同能力，包括资源的注册、创建、销毁、回收、状态同步、分布式锁服务，支持分布式共识协议。 |  |
|  | 提供集群并行作业能力，实现资源的高可用和集群的负载均衡能力。 |  |
| 远程过程调用 | 提供可靠高效的进程间远程调用服务，支持通讯信道的数据压缩和一致性校验。 |  |
| 虚拟化功能 | 支持并配置计算资源虚拟化，形成“分布式计算资源池”。硬件采用标准X86服务器，不使用IP SAN和FC SAN等专用存储作为存储资源。 |  |
|  | 支持并配置计算设备“一虚多”，同一台物理主机上同时支持多种操作系统，或是相同操作系统的不同版本。分区与分区之间相互独立，互不影响。 |  |
|  | 支持并配置资源的动态调配与弹性可伸缩，资源池具备各级资源的按需获取功能，提高资源消费者的可用性、容错与扩展能力。 |  |
| 分布式文件系统 | 云平台操作系统支持分布式文件系统，支持存储资源虚拟化,形成“存储资源池”。 |  |
|  | 数据存储在不同机架的多个节点上，集群中的节点出现硬件、软件故障,集群系统能够自动进行数据的备份和迁移,保证数据的高可用性在并提供技术白皮书佐证。 |  |
|  | 支持IO优先级控制和QoS保证； |  |
|  | 支持增量扩容和自动数据平衡能力，允许用户定制数据分布策略； |  |
|  | 具备高可扩展性，可支持上亿个文件和100PB以上量级的文件存储；支持不重启系统，增加物理服务器后自动扩容； |  |
|  | 在不依赖RAID卡和NAS等特殊硬件设备的条件下，提供高可用性和高可靠性； |  |
|  | 支持SATA磁盘块存储和SSD高性能块存储两种分布式存储规格。 |  |
|  | 普通分布式存储吞吐大于等80M/s，高性能分布式存储吞吐大于等于280M/s，随机IOPS大于等于20000。 |  |
|  | 采用多管理节点设计，为避免集群单点故障，分布式文件系统必须支持多Master设计，至少有3个及以上的存储Master控制节点。 |  |
|  | 分布式文件系统上创建出的单个存储盘，能够被多个虚机同时挂载，实现共享存储功能。 |  |
| 任务调度 | 提供并行任务调度能力，且具备高可扩展性，最高可支持十万以上级的并行任务调度。 |  |
|  | 实现自动检测故障和系统热点，重试失败任务，保证作业稳定可靠运行完成。 |  |

## 采购服务内容要求

### 1、云基础服务要求

（一）云主机要求（含安全管理模块EDR）

| 指标项 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基本功能 | 云主机CPU核数可选范围1-16核， 64G内存、8TB数据盘。 |  |
|  | 互联网出口独享带宽可选范围2-100Mb。 |  |
|  | 虚拟主机支持主流的WINDOWS、LINUX等操作系统，兼容常见的操作系统 |  |
|  | 支持SATA磁盘块存储和SSD高性能块存储两种分布式存储规格。 |  |
| 扩展功能 | 按需开通。根据用户的需求动态的创建和分配计算、存储、网络带宽等资源；用户可以在线按时长购买云主机，并支持任意时刻的续费管理。 |  |
|  | 云主机创建。创建后，云主机已包含有操作系统，可立即使用，从创建到启动在5分钟以内。 |  |
|  | 云主机升级。当云主机现有配置不满足要求时，用户可自主进行云主机配置快速升级，可升级配置包括：CPU，内存，网络带宽等；配置升级生效时间在10分钟以内。 |  |
|  | 云主机克隆。指创建一台跟现有云主机一模一样的机器，根据云主机数据盘的大小整个克隆过程一般在15分钟以内。 |  |
|  | 云主机迁移。云平台根据物理主机负载情况综合调度，将云主机在不停机状态下从一台物理主机迁移到另外一台物理主机；在线迁移时，云主机应用完全不中断，用户完全无感知。 |  |
| 管理功能 | 提供用户自服务门户和API接口，用户可自行创建不同规格的虚拟主机，自定义CPU、内存、网络、磁盘等属性。 |  |
|  | 提供虚拟主机的动态升级、快照备份、性能监测分析、异常告警、日志管理等功能。 |  |
|  | 提供快照和自定义镜像能力，支持对运行或停止状态的虚拟主机生成快照，应提供分钟级别快照回滚功能。 |  |
| 可靠性 | 数据备份。云主机数据在云计算平台有三份（含）以上数据拷贝，单份数据损坏对云主机使用没任何影响，且一份数据损坏后，后台系统会自动拷贝，使数据始终保证三重备份。 |  |
|  | 磁盘快照。需要提供云主机任一时刻的磁盘快照功能，含快照制作，快照回滚，快照恢复等。 |  |
|  | 故障恢复。云主机发生故障后，切换恢复时间在30分钟以内。 |  |
|  | 虚拟主机服务采用全冗余架构，无单点故障，平均可用性不低于99.9%。 |  |
| 安全性 | 防ARP欺骗，防DDos攻击，提供流量清洗服务 |  |
|  | 用户可自助开通安全组，并定义安全组规则。 |  |

（二）高性能云主机要求（含安全管理模块EDR）

| 指标项 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备商资质 | 提供中国信息安全认证中心《信息安全应急处理服务资质（一级）》和《信息系统安全集成服务资质（一级）》认证证书 |  |
| 投标品牌 | 国产自主品牌，非OEM机型，投标机型能够在中国官方网站下载到完整的中文资料，包含产品彩页、规格白皮书、兼容性列表、用户指南、安装升级指南等 |  |
|  | 可提供与服务器同品牌的交换机、存储等基础设施 |  |
| 产品资质 | 提供中国环境标志产品认证证书、中国CQC节能认证和CCC现场检测实验室证书，提供证明材料 |  |
| 可管理性 | ★具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机等进行分析和定位，提供白皮书或官网证明材料 |  |
|  | ★支持最后一屏、中文BIOS界面功能，提供官方截图证明 |  |
|  | ★支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统，提供白皮书或官网证明材料 |  |
|  | ★支持黑匣子功能，支持linux系统内核panic时的内核栈信息记录和导出，便于记录的系统故障数据，方便问题定位，提供白皮书或官网证明材料 |  |
| 安全特性 | 为保障数据安全，服务器管理系统配置国产自研管理芯片，提供对应证明材料 |  |
| 体系架构 | 实配SAN与NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议，不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持块存储和文件存储功能 |  |
| 控制器扩展能力 | 支持控制器扩展，最大支持≥8控； |  |
| 控制器配置 | 配置双Active-Active控制器； |  |
| 控制器处理器 | 采用多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥96核 |  |
| 存储缓存容量 | 系统内总一级缓存容量配置≥512GB，且任意控制器一级缓存容量≥256GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等） 控制器缓存均具备断电保护功能， 在出现电源故障时，可提供充足的电源，将高速缓存内容转储至非易失性内部存储设备上（非通用服务器架构） |  |
| 后端磁盘通道 | 配置后端磁盘通道带宽≥192Gbps |  |
| 配置硬盘 | 配置≥8个3.84TB 企业级双端口TLC SAS SSD硬盘（非单端口），配置≥31个2.4TB 10K SAS硬盘 |  |
| Gartner魔力四象限 | 投标存储厂商（不含OEM原厂商）近四年（2017~2020年）入选Gartner通用磁盘阵列存储魔力四象限领导者象限； |  |
| 中国区销售排名 | 投标存储厂商（不含OEM原厂商）连续四年国内企业存储市场收入排名前五（2017至2020年）的专业存储厂商 |  |
| 证书资质 | 投标存储厂商（不含OEM原厂商）获得ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO20000、ISO28000认证，并提供证书复印件。 |  |
| 环保节能 | 产品具有《中国环境标志产品认证证书》或《中国节能产品认证证书》，提供证书复印件。 |  |
| 安全 | 产品具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（网络存储系统第三级），提供证书复印件。 |  |

（三）安全管理模块EDR要求

| 指标项 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 产品资质 | 具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |  |
|  | 具备中国国家版权局颁布的《计算机软件著作权证书》 |  |
|  | 通过公安部信息安全产品检测中心检测并获得销售许可证书，提供证书复印件 |  |
|  | 通过IPv6论坛IPv6 Ready Logo委员会认证并获得认证证书，提供证书复印件 |  |
|  | 软件要求在中华人民共和国境内开发，具备自主知识产权，提供软件著作权登记证书复印件； |  |
| 基本要求 | 支持通过云安全管理平台自动化部署管理端，防护端通过软件代理的方式部署在主机上； |  |
|  | 支持的操作系统：Windows server 2003、Windows server 2008、Windows server 2012、Windows server 2016、win xp 、win 7、win 8、win 10、Centos 5.0 +、Redhat 5.0 + 、Suse11 +、Ubuntu 14 +等； |  |
| 性能监控 | 支持对防护资产的CPU使用率、内存使用率、磁盘使用情况、网络上下行流量进行性能监控，并支持对性能监控项设置阈值，达到阈值后告警；支持对CPU、内存达到一定阈值时客户端进行熔断。 |  |
| 高级威胁防护模块 | 支持对本机的扩展行为（信息收集、权限提升）进行监测，防止提权行为和信息泄露 |  |
|  | 识别渗透过程中的隧道代理（端口映射、端口转发、内网代理），可阻断隧道代理搭建行为 |  |
|  | 识别渗透过程中的隧道代理（端口映射、端口转发、内网代理），可阻断隧道代理搭建行为 |  |
|  | 识别渗透过程中的隧道代理（端口映射、端口转发、内网代理），可阻断隧道代理搭建行为 |  |
|  | 可对渗透的收尾阶段的数据清除行为进行识别和阻断 |  |
| 功能要求 | 支持占用系统资源低，网络版杀毒软件的客户端程序在监控状态占用系统资源CPU不高于3%，内存占用不超过30MB； |  |
|  | 提供包括Web安装在内的多种安装方式，以适应大型网络的安装部署工作，而且要求采用Web安装过程中，可以不需要客户端进行任何干预； |  |
|  | 提供基于Web的B/S移动管理架构，管理员可以在网内任意一台计算机上通过web方式随时随地登录控制台实现全网管理，而勿须在实现该功能的客户机上安装特定的管理组件； |  |
|  | 支持文件实时监控，在进程启动、文件创建、存储介质连接时自动触发； |  |
|  | 支持自定义病毒处理方式，包括自动处理、记录、删除。优先对病毒文件进行修复，并且将修复前的病毒文件进行备份； |  |
|  | 提供专门的勒索风险评估功能。包括弱口令检测、系统漏洞检测、恶意进程检测、高危端口检测等能力； |  |
|  | 提供专门的挖矿实时防御工具，并提供功能开关； |  |
|  | 支持强力查杀，对于无法普通隔离的病毒文件强制停止进程并隔离或动态移除到删除队列； |  |
|  | 支持部分病毒感染文件的修复功能，对于二进制文件可剥离感染部分，保证应用正常使用； |  |
|  | 支持查杀映像劫持类型的病毒； |  |
|  | 支持对压缩文件、打包文件查、杀毒（默认支持9层压缩扫描，可根据客户需求增加扫描层数）； |  |
|  | 支持查杀各类Office文档中的宏病毒、夹带型木马； |  |
|  | 支持在线、离线病毒库升级； |  |
|  | 支持管理员通过控制台，集中地实现所有节点上防毒软件的监控、配置、查询等管理工作，包括Windows、Linux、虚拟化、移动端等系统上的防病毒软件。 |  |
| 安全防护模块 | 支持防端口扫描，防违规外联，锁定恶意的端口扫描及外联行为，并记录告警 |  |
|  | 违规外联支持黑、白名单双模式，白名单模式下可选择断开互联网模式，一键添加三类私有地址；黑名单模式可自定义IP，支持黑名单告警和阻断； |  |
|  | 支持网站防护，包括SQL注入、XSS、Web应用漏洞防护、访问控制、屏蔽扫描器等 |  |
|  | 支持智能检测防御CC攻击，并可进行高、中、低三档设置。 |  |
|  | 内核级防火墙（业务间流量东西向隔离）功能，包括IP、端口、协议、流向等细粒度权限控制 |  |
|  | 支持流量画像，支持全网流量可视化、应用级流量可视化；支持威胁横向扩散路径可视化与一键阻断；支持违规外联路径可视化与一键阻断 |  |
|  | 支持登录防护，包括以系统账号为粒度的异常登录防护、支持五个任意维度(任意地理位置，任意IP，任意域名，任意计算机名，任意时间)的系统登录访问策略设置。 |  |
| 文件推送 | 支持下发文件、安装应用程序、远程执行命令 |  |
| 告警功能 | 告警类型包括：高级威胁、系统防护、网络防护、Web应用防护。 |  |

（四）云数据库要求

| 指标项 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基本功能 | 基于高效的调度、备份、HA控制、在线迁移以及监控系统，为用户提供为专业的云数据库服务。 |  |
|  | 支持关系型数据库的基本功能，并进行优化服务。 |  |
|  | 云平台提供MsSqlserver、Mysql主流关系型数据库服务；云主机上可安装Oracle数据库。 |  |
|  | 单数据库实例内存可达24G，IOPS可达12000次，并发连接数可达2000。 |  |
|  | MsSqlserver单数据库实例可创建的数据库数量达20个，用户数达20个。 |  |
|  | Mysql单数据库实例可创建的数据库数量达200个，用户数达50个。 |  |
|  | 每份数据都保留两份并可实时切换。 |  |
|  | 支持数据库在线升级、云内动态迁移、故障自动切换，实现业务秒级无缝切换，不中断用户服务。 |  |
|  | 自动多重备份数据库，支持从备份文件创建临时实例，支持从备份文件恢复到实例，可下载备份文件， |  |
| 扩展功能 | 按需开通，即开即用，按需计费，为用户提供方便的Web管理界面。 |  |
|  | 随着用户数和访问量的变化，可以弹性的调整数据库的规格，包含内存、连接数、IOPS、存储容量等，调整时服务不间断。 |  |
|  | 提供数据导入、导出工具，方便用户进行数据迁移。 |  |
|  | 提供完整的API接口、SDK开发包、文档说明。 |  |
|  | 提供日志记录功能，包括错误日志、操作日志、访问日志等，可追查访问来源以及进行多维度的统计分析。 |  |
| 安全性 | 支持IP授权访问。 |  |
|  | 云服务端提供加密用户身份验证，提供不同的访问权限控制。 |  |
|  | 提供数据库存储加密服务。 |  |
| 国产化 | 可根据采购人要求，提供国产化云数据库。 |  |

（五）云存储（对象存储）要求

| 指标项 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基本功能 | 支持海量存储，文件数量无限制，容量按用户需求扩展。 |  |
|  | 采用分布式存储，一份数据在不同的物理服务器上存三份备份。 |  |
|  | 采用分布式存储系统，支持大规模强结构化数据存储，如SQL关系性数据库，单库容量可达1TB。 |  |
|  | 采用分布式存储系统，支持大规模结构、半结构化数据存储，如NOSQL数据库,单表支持的存储空间可达100TB。 |  |
| 扩展功能 | 提供存储对象的读、写、删除、拷贝、查找等基本功能。 |  |
|  | 支持大存储对象的分片并发上传和下载，支持断点续传。 |  |
|  | 提供易用的用户Web控制台文件管理界面，与更多第三方工具、插件，满足各种应用需求。 |  |
|  | 提供完整的API接口、SDK开发包、文档说明。 |  |
| 存储管理 | 支持将数据以对象方式进行存储，用户可以通过调用API以对象为单位操纵存储的数据，实现在任何应用、任何时间、任何地点上传和下载数据，也可以通过用户Web控制台对数据进行简单的管理。 |  |
| 大文件支持 | 支持并配置分段上传大文件，单个分段最大5GB，最大分段数≥5000段。支持断点续传。 |  |
| 安全性 | 具备完善的多用户隔离机制，保障用户数据的私密性。 |  |
|  | 云服务端提供加密用户身份验证，提供签名权限控制与防盗链功能。 |  |

（六）共享互联网出口

服务提供商必须保证政务云互联网出口不出现流量拥塞，在出口流量峰值达到90%时应立即安排出口带宽扩容。

## （七）云负载均衡要求

| 指标项 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 安全稳定 | 采用分布式结构，具有高度的冗余和可靠性，可根据系统负载弹性扩容。 |  |
| 透明接入 | 提供4层和7层的负载均衡；Web和中间件服务器，无需更改配置即可透明接入 |  |
| 健康检查 | 可以按照指定规则进行健康检查，自动隔离异常状态云主机，并迅速将服务切换，服务切换时间秒级。 |  |
| 会话保持 | 可以将用户和后台服务器绑定到同一会话，确保会话不中断。其中4层负载均衡可以设置连接持久时间。 |  |
| 权重转发 | 可根据后台云服务器的性能设置不同的转发权重，权重支持轮询，最小连接数转发等方式。 |  |
| 易用简单 | 提供API或控制台调用方式，可以随时开启，关闭负载均衡，立即生效，灵活简单。 |  |
| 按需计费 | 支持按流量、使用时间进行计费。 |  |

### 2、云应用服务要求

## （一）云管理服务要求

招标方将集中受理、审核政务用户的需求，并统一发布给云供应商；并集中管理政务用户云资源，实时监控云资源运行状况。云供应商应为招标方提供专用的综合管理平台，需求见下表：

| 功能项 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 审核管理需求 | 单位管理 用户管理 系统管理 申请审批流程 邮件、手机、短消息 |  |
| 管理员需求 | 开通管理： 登录管理： 日志管理： 统计报表： 用户管理： 云主机管理： 系统重装： 快照管理： 系统镜像管理： 安全组管理： 工单管理： 计费管理： 产品管理： 云主机迁移： 负载均衡管理： 云数据库管理： 事件历史管理： |  |
| 普通用户需求 | 用户管理： 手机绑定： 日志管理： 云主机管理： 安全组管理： 工单管理： 快照管理： 监控管理： 告警管理： 事件历史管理： |  |
| 运维人员需求 | 监控管理： 告警管理： 故障管理： 云主机管理： 云主机迁移： 变更管理： 事件历史管理： |  |
| 资源管理需求 | 云产品物理资源管理： 云产品逻辑资源管理： 云产品虚拟资源管理： 资源利用统计 |  |
| 监控需求 | 日志管理： 统计报表： 监控管理： 事件历史管理： |  |

（二）数据交换服务要求

| 指标项 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 架构部署 | ★采用分布式云架构设计，支持云上进行部署，支持单机部署模式和集群部署模式； |  |
| 资源目录管理 | 支持对资源目录的审核、编目、发布，支持目录分类，支持资源检索，使用用户可以快速定位资源 |  |
|  | 支持流程化的资源申请，提供流程审批功能 |  |
|  | 提供信息资源目录驱动数据资源交换的功能 |  |
|  | 提供数据资源标准管理及展示功能 |  |
| 适配多种数据资源 | 适配各种主流数据库（Oracle、MySQL、DB2等）； |  |
|  | 适配大数据平台,包括Spark、ODPS、ADS等； |  |
|  | 适配主流的公文类型、二进制等格式文件； |  |
|  | 适配Restful、WebService方式的API； |  |
|  | 支持各种异构数据资源间的交换； |  |
| 数据变化捕获 | 支持通过日志解析的模式获取增量数据 |  |
|  | 支持通过触发器的模式获取增量数据； |  |
|  | 支持通过时间戳的模式获取增量数据； |  |
| 基础交换功能 | 支持直接交换、安全交换（在大数据平台下，实现数据交换可用不可见）、共享交换（在大数据平台下，实现数据交换不搬家）、API服务等多种数据交换方式 |  |
|  | 支持实时、准实时、周期性定时批量、全量等多种交换频率； |  |
|  | 支持多表的关联后的数据交换； |  |
|  | 支持数据路由功能，可将数据按条件分发给多个数据需方； |  |
|  | 支持数据过滤功能，可设置数据过滤条件，可使用该功能实现数据脱敏交换； |  |
| 易用性 | 安装部署应简单，对于数据交换节点的部署，需做到可配置化、一键式部署 |  |
|  | 支持数据交换任务的全配置化管理，配置应简单化、人性化； |  |
|  | 支持Web页面的数据交换管理。方便运维人员通过图、表的形式直观的了解数据交换的情况，并进行数据交换任务的管理； |  |
| 高性能 | 平台应具备分布式横向平滑扩展能力，线性的提升数据交换性能 |  |
|  | 平台应具有对数据压缩传输能力，提供数据的传输性能； |  |
|  | 平台应具有分布式负载均衡功能，多进程、多线程同步处理提供性能； |  |
| 高可靠 | 支持高可用部署，提供单节点容错机制，在出现单节点故障时，数据交换工作仍可正常运行 |  |
|  | 支持自动断点继传，在网络故障和服务器故障修复后，可自动重启中断的交换任务，从故障点自动继传数据 |  |
| 开放性 | 产品功能模块化,可插拔;用户流程可配置; |  |
|  | 提供全套 API 支持二次开发 |  |
| 授权合规 | 采用的数据共享交换软件产品应具备国家颁发的相关软件著作权证书 |  |

（三）云备份服务要求（数据库备份与恢复）

### 备份软件具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证。

  - 要求采用B/S的管理和使用架构，备份管理、恢复管理、远程复制管理、用户及权限管理等均在一个管理界面内，中文界面，基于WEB管理模式，易于管理与维护。

  - 支持多任务的时间计划，具有独立的存储空间（与云平台存储相隔离）。

  - 支持对SQL Server、Oracle、Sybase、Exchange Server、Lotus Domino、DB2、MySQL、AD等主流应用进行在线备份保护。

  - 具备管理员和审计管理员双管理员角色，同时和业务系统嵌入后，保持和备份系统的权限独立。审计管理员则可以进行备份内容审计、备份系统安全性审计和备份行为审计，以保证备份的安全性。

  - 支持Oracle数据库任意时间点恢复功能，在Oracle（支持单机、双机和RAC架构）数据库恢复时，可以将数据库恢复至备份数据保留周期内任意一秒钟，所有操作包括时间的指定均图形化实现，无需任何的人工脚本干预，在无需专业人员操作的情况下，大幅提高数据恢复的时间精度，降低数据丢失量。

  - 支持异地备份数据的安全管理机制，异地备份存储系统需要得到本地授权许可后，才可以浏览、恢复本地传输过去的备份数据，最大限度避免备份数据的泄密可能。

## （四）云网盘服务要求

- 云网盘产品要求为国内知名品牌，非OEM产品，系统管理可以通过登录Web，统一管理集群系统、云共享服务（包括创建用户组织、自定义文档库、权限管理、访问控制、安全访问管理控制等、访问日志）。

- 可以通过登陆Web了解整个集群的运转绩效，要求包括在线人数监控、文件分类数量统计、文件操作变化统计，可以提供实时、每日、每月及年度的报表。

- 支持PC客户端、移动客户端（Android、IOS）、Web访问，可以基于文档所有者对指定文档配置指定范围可发现，对于访问者，可以通过全文检索找到可以发现的共享文档进行下载使用。

- 支持基于云存储的全文检索，当用户想找某个文档资料，希望找到某个关键词相近的文档，输入关键词，获取全文检索的结果。

- 采用灵活的组织架构，既可以构建符合企业分层管理的用户结构，也可以构建灵活的多用户组织单元。

### 3、云安全服务要求

## （一）统一基础云安全服务要求

- 漏洞扫描

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 漏洞扫描 | 提供网站漏洞扫描系统，可扫描的漏洞类型包括OWASP、WASC、CNVD等。支持恶意篡改检测，支持Web2.0、AJAX、各种脚本语言、PHP、ASP、.NET 和 Java 等环境，支持复杂字符编码、chunk,gzip,deflate等压缩方式、多种认证方式（Basic、NTLM、Cookie、SSL 等），支持代理、HTTPS 、DNS绑定扫描等。 仪表盘功能，直观展示最近10天整体风险等级、最近10天扫描站点列表、最近30天危险站点TOP10等内容 能够扫描主流虚拟机管理系统的安全漏洞，如：VMWare ESX/ESXi，要求能够扫描大于300条相关漏洞，并提供详细的漏洞列表 漏洞知识库漏洞信息大于15000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准 系统内置Exploit DB漏洞、Metasploit漏洞、Exploit Pack漏洞检测模板 |  |
| 服务要求 | 每月进行一次全面漏洞扫描，并向政务云平台租户提供漏洞分析报告和修复建议。网络安保重点时期可根据采购方要求，适当增加扫描频次和范围。 |  |

- 入侵防御

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 入侵防御 | 防护对象 支持以下两种防护对象：自定义防护对象 默认防护对象 引流支持以下两种方式：策略路由引流 BGP引流 防御模式 防御模式支持以下几种方式：自动 手动 不防御 白名单支持以下几种方式：全局白名单 防护对象白名单 黑名单 黑名单支持以下几种方式：全局黑名单 接口板黑名单 防护对象黑名单 |  |
|  | 回注支持以下几种方式：二层回注 静态路由回注 策略路由回注 GRE回注 MPLS LSP回注 MPLS VPN回注 |  |
|  | 基于接口的防御策略 支持的基于接口的防御类型包括以下几种攻击：SYN Flood SYN-ACK Flood ACK Flood RST Flood TCP-abnormal Flood TCP Fragment Flood UDP Flood UDP Fragment Flood ICMP Flood DNS Request Flood DNS Reply Flood HTTP Flood SIP Flood |  |
| 服务要求 | 部署在政务云平台边界，对全流量进行清洗分析，含运维管理服务，安排专人定期巡检和分析日志，及时向政务云平台采购方和租户通报入侵防御重要安全风险事件，并协助租户按需完成策略调整与优化。 |  |

- 防DDOS攻击

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 防DDOS | 在网络边界部署。 |  |
|  | 支持支持10G的清理能力，可以准确识别正常流量，清洗各类异常流量，包括流量型攻击、应用层攻击、扫描窥探型攻击及畸形包攻击。 |  |
|  | 单台设备同时支持检测与清洗功能。 |  |
| 服务要求 | 部署在政务云平台边界，对全流量进行清洗分析，含运维管理服务，安排专人定期巡检和分析日志，及时向政务云平台采购方和租户通报重要安全风险事件。 |  |

## （二）共享云安全服务要求

### 云杀毒

- 在云主机上部署主机保护系统，实现恶意代码检测、web信誉评估、入侵检测和防火墙功能。

- 在虚拟化环境中在尚无原厂补丁的情况下，要通过虚拟补丁功能及时防御通过漏洞入侵系统等措施实现安全加固；

- 提供自动扫描功能，针对服务器弱点、漏洞进行安全检测并自动形成防护，产品必须能够防御应用层攻击、SQL Injection 及Cross-site跨网站程序代码改写的攻击。

- 所有产品必须是自主开发，拥有自主知识产权，必须具有产品销售许可证和著作权证明。

### SSL VPN

三层吞吐量6G，应用吞吐量2G，最大并发会话数200W,2U设备，最大14个GE电口，最高8个SFP接口,1个SLOT插槽,1管理接口，1个RJ45，2个USB口，同时含IPSEC和SLL VPN功能。

服务要求：含并发用户许可授权，含运维管理服务，包括用户管理和技术支撑服务等。

- 运维审计服务

| 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体功能要求 | 支持用户安全策略功能，如密码锁定次数、密码有效期、密码复杂度、用户有效期、用户登录时间限制、用户登录 IP 范围等 |  |
|  | 须内嵌认证引擎，除用户名/密码认证方式外，能够提供动态令牌、USBkey 等认证方式 |  |
|  | 支持定期自动修改windows服务器、网络设备、linux/unix等目标设备密码功能，自动修改windows服务器密码无需在目标服务器上安装agent、开启telnet服务等 |  |
|  | 支持完善的自动改密策略，包括改密前发送密码、改密后发送密码、密码文件加密、密码传输加密、密码强度控制、自动密码恢复等。发送方式包括邮件、FTP、SFTP等 |  |
|  | 支持对运维操作会话的在线监控、实时阻断、日志回放、起止时间、来源用户、来源IP、目标设备、协议/应用类型、命令记录、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作等）的详细行为日志，支持以首页中的设备为基准，支持直接查询该主账号有权限运维的所有设备。 |  |
|  | 支持SSH、Telnet、远程桌面，VNC、FTP/SFTP、数据库、Http/HTTPS等协议和应用的运维，要能支持B/S和C/S两种运维方式，支持SSH密钥批量登录、批量命令执行等。 |  |
|  | 支持对运维过程审计录像，并支持远程桌面磁盘映射、复制粘贴、Linux的xmodel等文件传输的原文件记录。 |  |
|  | 支持批量导入/导出/修改用户帐号信息和目标设备信息 |  |
|  | 支持自动填写特权密码，从普通管理模式进入到特权模式 |  |
|  | 用户登录后可在首页分组显示该用户有权限管理的目标设备，设备分组可按最近访问、最常访问、访问策略、按照个性化配置中的分类等分组显示可登录的设备；并可按全部/工单相关来查询设备 |  |
|  | 访问策略支持设备视图和用户视图，管理员可以对运维权限一目了然，视图可以按照xls格式导出，方便管理员管理 |  |
| 服务要求 | 含管理对象授权许可，含运维管理服务，含用户VPN接入服务；安排专人定期进行运行监控，支持电话、网上值班等响应方式。 |  |

- 日志审计

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务形态 | 承载于云安全资源池内，以软件形态提供云上安全综合审计服务。 |  |
| 使用方式 | Windows云主机通过部署轻量Agent程序进行数据采集、Linux云主机配置syslog进行数据采集，从而实现综合日志审计效果 |  |
| 主要功能要求 | 支持Syslog、SNMP Trap、FTP、代理(Agent)等方式收集日志 |  |
|  | 支持目前主流的安全设备、操作系统、应用系统等日志收集 |  |
|  | 支持对收集到的日志进行解析，解析规则可以根据客户要求定制扩展 |  |
|  | 支持按认证操作、授权操作、账号操作、访问控制、配置变更、攻击威胁等纬度进行报表统计 |  |
| 服务要求 | 含运维管理服务，安排专人定期进行日志分析，并定期向租户提供专项分析报表。 |  |

- Web应用防火墙

标准2U设备,双冗余电源，1个HA口，1个RJ-45 Console口，1个10/100/1000 Base-T带外管理口，4个网络接口板扩展槽位，可选配WAF-NIM-L通用接口板，默认含3个接口（含1个HA接口）永久使用授权），2个USB口；2个万兆SFP+ 接口，万兆多模光模块；网络层吞吐量≥8G ；应用层吞吐量≥4G；最大HTTP并发连接数≥200万；每秒新建HTTP连接数不少于2.5万；

| 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基础防护 | Web服务器/插件防护 |  |
|  | HTTP访问控制 |  |
|  | 爬虫防护 |  |
|  | Web通用防护 |  |
|  | 文件非法上传防护 |  |
|  | 非法下载限制 |  |
|  | 信息泄露防护 |  |
|  | Webshell防护 |  |
| 高级防护 | 盗链防护 |  |
|  | 跨站请求伪造防护 |  |
|  | 扫描防护 |  |
|  | Cookie安全 |  |
|  | 内容过滤 |  |
|  | 敏感信息过滤 |  |
|  | 暴力破解防护 |  |
|  | XML防护 |  |
|  | 智能引擎检测 |  |
| 服务要求 | 部署在政务云平台边界，可根据需要对流量进行清洗分析，含运维管理服务，安排专人定期巡检和分析日志，及时向政务云平台采购方和租户通报重要安全风险事件，并协助租户按需完成策略调整与优化。 |  |

## （三）自主云安全服务要求

以下安全服务要求提供独立虚拟安全设备，能够根据用户要求，提供自服务管理界面。

- 自主云安全产品整体服务要求

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务形态 | 承载于云安全资源池内，以软件形态提供云上安全防护服务 |  |
| 交付方式 | ★资源池必须具备安全需求弹性扩展，安全灵活部署。按需交付。安全功能以基于不同安全需求以安全服务包的形式交付。（需提供产品功能截图） |  |
| 角色授权及使用方式 | 支持三权分立安全原则，可实现虚拟防火墙、虚拟IPS、虚拟化web应用防火墙、网页防篡改、云堡垒机、云数据库审计、云日志审计、云主机防御（东西向流量隔离、防病毒）等所有安全产品的角色统一授权，授权粒度精细到每一个安全产品的每一个角色，同时可以给用户批量授权，如一次性给用户A授权堡垒机的运维管理员角色，给用户B授权堡垒机的审计管理员角色 |  |
|  | 支持用户认证统一，被授权的用户可以通过登录到云安全管理平台单点登录到各个安全产品，包括虚拟防火墙、虚拟IPS、虚拟化web应用防火墙、网页防篡改、云堡垒机、云数据库审计、云日志审计、云主机防御（东西向流量隔离、防病毒）等所有安全产品。 |  |
| 资产管理 | 支持通过管理平台统一添加资产自动同步到相关安全产品，添加主机资产自动同步到堡垒机、主机扫描，添加网站资产自动同步到网站扫务等，无需到不同的安全产品模块逐一添加 。 |  |
| 运维态势 | 支持管理员通过可视化大屏获取整个安全资源池的物理节点总数量和物理节点在线／离线数量，虚拟机总数量和虚拟机在线／离线数量信息，且包含安全资源池总CPU、内存、磁盘使用率，CPU、内存、磁盘占用趋势，网络总流入流出速率趋势等信息。 |  |
| 许可管理 | 支持许可自动化导入激活安全产品，云安全管理平台会根据开通安全产品的规格、数量、时间周期等信息自动导入许可到安全产品，实现安全产品自动化激活，包括虚拟防火墙、虚拟IPS、虚拟化web应用防火墙、网页防篡改、云堡垒机、云数据库审计、云日志审计、云主机防御（东西向流量隔离、防病毒）等所有安全产品许可的自动化导入激活。 |  |
| 产品资质 | ★要求安全管理平台具备CSA云安全csa-cstr证书（提供证书复印件） |  |
| 技术支撑 | ★提供原厂商常驻浙江省内不少于5个CISP-CSE云安全工程师（须提供在本单位2022年9月1日至今任意一月缴费情况（个人参保证明以已到账为准、单位参保证明以养老保险参保为准）的社会险参保证明），以便提供快速的售后服务 |  |
|  | ★提供原厂商常驻浙江省内不少于5个CISP-BDSA（大数据安全分析师）工程师（须提供在本单位2022年9月1日至今任意一月缴费情况（个人参保证明以已到账为准、单位参保证明以养老保险参保为准）的社会险参保证明），以便提供快速的售后服务 |  |

- 云Web应用防火墙服务要求

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务形态 | 承载于云安全资源池内，以软件形态提供云上安全防护服务。 |  |
| 使用方式 | 云租户通过登录云安全管理平台，单点登录到WEB应用防火墙服务模块，对网站进行安全防护配置管理 |  |
| 主要功能要求 | 支持对SQL注入、XSS、命令注入、webshell等OWAP10的攻击防护 |  |
|  | 支持对服务器返回的内容包括身份证信息、银行卡号、手机号等敏感信息进行隐藏 |  |
|  | 支持网站自学习建模功能，能通过自学习形成网站URL树、生成安全防护策略、发现参数的名称、类型、匹配频率；可配置匹配到自学习特征后放行，匹配不到自学习特征直接阻断请求； |  |
|  | 支持对访问流程的校验 可配置页面合规页面流程 可配置页面思考时间 违反合规的访问直接被拦截并产生告警日志（需提供第三方测评机构（公安部三所、国家保密局、ISCCC其中一家）的检测报告） |  |
|  | 按地理区域对攻击次数等进行统计，通过地图展示，并在地图上可以指定某一地理区域进行访问控制，阻断此区域 IP的访问 （需提供第三方测评机构（公安部三所、国家保密局、ISCCC其中一家）的检测报告） |  |
|  | 支持CC攻击防护： 支持多种算法检测方法，对指定URL访问速率、对指定URL访问集中度检测 检测对象支持IP或IP+URL算法； 支持挑战模式，客户端访问时WAF发起302重定向与js挑战验证是真实客户还是CC工具发起的访问 支持学习业务流量模型，在业务流量异常时开启CC防护，并支持启动配置阈值（需提供第三方测评机构（公安部三所、国家保密局、ISCCC其中一家）的检测报告） |  |
| 规格 | 保护站点授权2个，防护流量20Mbps |  |
|  | 保护站点授权4个，防护流量50Mbps |  |
|  | 保护站点授权8个，防护流量100Mbps |  |
|  | 保护站定授权16个，防护流量200Mbps |  |
|  | 保护站定授权32个，防护流量1Gbps |  |

- SSL VPN服务要求

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务形态 | 承载于云安全资源池内，以软件形态提供云上安全防护服务 |  |
| 使用方式 | 云租户通过登录云安全管理平台，单点登录到SSL VPN服务模块，对SSL VPN配置管理 |  |
| 主要功能要求 | 支持site to site 和远程接入VPN方式,支持主模式，野蛮模式，野蛮模式支持FQDN、USER-FQDN和通配符设置 |  |
|  | 支持VPN零配置上线、VPN批量下发 |  |
|  | 支持专有SSL VPN客户端，客户端支持Windows 32位/64系统，支持开源的SSL VPN客户端系统包括IOS 安卓 linux |  |
| 规格 | 20个并发用户 |  |
|  | 50个并发用户 |  |
|  | 100个并发用户 |  |

- 运维审计（云堡垒机）服务要求

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务形态 | 承载于云安全资源池内，以软件形态提供云上安全运维审计服务。 |  |
| 使用方式 | 云租户通过登录云安全管理平台，单点登录到运维审计服务模块，对云主机、业务系统进行统一运维管理 |  |
| 主要功能要求 | 支持oracle、mysql、sqlserver数据库协议代理运维，可直接调用本地windows系统的数据库客户端工具，支持自动登录、无需应用发布前置机。 |  |
|  | 支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，甚至可自动完成授权 |  |
|  | 导出的设备信息文件加密存储，解密时须由2个管理员同时解密才能查看到设备信息文件内容 |  |
|  | 在不依赖于应用发布的条件下，支持通过堡垒机页面直接调用本地windows的plsql、sqlplus、sqlwb、ssms、mysql.exe等数据库客户端工具 |  |
|  | ★支持保存RDP传输的原始文件（提供第三方权威机构检测报告证明及功能截图） |  |
|  | 支持可管理SSH、RDP、SFTP、FTP、TELNET、web类的服务器，以及可管理其他远程工具或自定义的应用客户端 |  |
|  | 支持对运维操作会话的在线监控、实时阻断、日志回放、起止时间、来源用户、来源IP、目标设备、协议/应用类型、命令记录、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作等）的详细审计日志 |  |
|  | 支持文件传输协议控制、命令控制、访问控制的三种安全策略 |  |
|  | 支持自动化运维功能，可将结果通过邮件通知管理员；可对linux/windows云主机进行自动改密 |  |
| 规格 | 10个管理对象 |  |
|  | 20个管理对象 |  |
|  | 50个管理对象 |  |

- 云综合日志审计服务要求

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务形态 | 承载于云安全资源池内，以软件形态提供云上安全综合审计服务。 |  |
| 使用方式 | 云租户通过登录云安全管理平台，单点登录到数据库审计服务模块，进行中心端的统一运维管理。Windows云主机通过部署轻量Agent程序进行数据采集、Linux云主机配置syslog进行书记采集，从而实现综合日志审计效果 |  |
| 主要功能要求 | 支持Syslog、SNMP Trap、FTP、代理(Agent)等方式收集日志 |  |
|  | 支持目前主流的安全设备、操作系统、应用系统等日志收集 |  |
|  | 支持对收集到的日志进行解析，解析规则可以根据客户要求定制扩展 |  |
|  | 支持按认证操作、授权操作、账号操作、访问控制、配置变更、攻击威胁等纬度进行报表统计 |  |
|  | 支持基于内存的实时关联分析，跨设备的多事件关联分析 |  |
|  | 支持自定义条件的事件进行聚合 |  |
|  | 进行关联分析的规则可定制 |  |
|  | 支持根据资产价值、资产漏洞、针对漏洞的威胁事件三者进行威胁的自动关联分析（三维关联），所有的三维关联算法和准则以CVE、Bugtraq、OWASP公开协议和标准为为基础（提供第三方检测报告） |  |
|  | 支持日志备份自动传送到远程服务器 |  |
|  | 极高的日志高查询性能，支持亿级的日志里根据做任意的关键字及其它的检索条件，在秒级里返回查询结果 |  |
| 规格 | 支持5个日志源 |  |
|  | 支持20个日志源 |  |
|  | 支持50个日志源 |  |
|  | 支持100个日志源 |  |
|  | 支持200个日志源 |  |

- 云数据库审计服务要求

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务形态 | 承载于云安全资源池内，以软件形态提供云上安全审计服务。 |  |
| 使用方式 | 云租户通过登录云安全管理平台，单点登录到数据库审计服务模块，进行中心端的统一运维管理。RDS数据库可以通过API的方式进行数据采集从而实现数据库审计的效果。非RDS数据库需要在数据库云主机上部署轻量Agent程序进行书记采集，来实现数据库审计效果 |  |
| 主要功能要求 | 支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL等主流数据库审计 |  |
|  | 支持对SQLserver 2005以上版本采用通讯加密的数据库，可以导入证书的方式实现审计解密； |  |
|  | 支持对操作时间、SQL语句、执行结果、返回结果集、影响行数、执行时长、数据库用户名、实例名、源/目的IP、源/目的端口、源/目的MAC、客户端主机名、客户端程序名称、客户端操作系统用户名、业务主机群、SQL模板、会话ID、事件唯一ID等至少21个条件进行审计 |  |
|  | 支持数据库请求和返回的双向审计，特别是返回字段和结果集、执行状态、返回行数、执行时长等内容，支持通过返回行数和内容大小控制返回结果集大小。 |  |
|  | 支持定期自动扫描数据库漏洞和不安全配置，提供漏洞扫描报告； |  |
|  | 支持基于数据库访问日期、时间、源/目的IP、来源、数据库名、数据库表名、字段值、数据库登陆账号、SQL关键词、数据库返回码、SQL响应时间、数据库操作类型、影响行数等条件的审计查询 |  |
|  | 支持对数据库自动建模及智能对异常行为告警功能。 |  |
|  | 支持审计记录中敏感数据的模糊化处理，内置常见敏感数据掩码规则，支持自定义敏感数据掩码规则 |  |
| 规格 | 支持1数据库实例，2000TPS（每秒数据数） |  |
|  | 支持2数据库实例，4000TPS（每秒数据数） |  |
|  | 支持4数据库实例，8000TPS（每秒数据数） |  |
|  | 支持8数据库实例，16000TPS（每秒数据数） |  |

- 网页防篡改服务要求

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务形态 | 承载于云安全资源池内，以软件形态提供云上安全防护服务 |  |
| 使用方式 | 云租户通过登录云安全管理平台，单点登录网页防篡改服务模块，进行中心端的统一运维管理。同时网站所在虚拟机上需安装轻量Agent程序，实现网页防篡改效果 |  |
| 主要功能要求 | 支持windows、linux等主流操作系统的文件和目录的保护：支持各类网页文件的保护，支持对指定文件夹以及子文件夹的保护，避免上传非法文件及木马等恶意文件或插入恶意代码 |  |
|  | 支持一键启停文件保护：一键启停所有监控端对文件保护，不必登录WEB服务器进行停启 |  |
|  | 篡改规则：支持基于目录、进程、文件、文件类型等进行设置篡改规则，支持正则表达式策略 |  |
|  | 支持模板配置：支持在同一种操作系统下，网站路径相同，可通过规则模板，用模板统一将规则下发到各监控端，无需对监控端进行一一配置 |  |
|  | Docker容器：防护端agent兼容docker容器环境的部署 |  |
| 规格 | 每台web云主机一套 |  |

- 云防火墙(IPS\防病毒网关\内容过滤)服务要求

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务形态 | 承载于云安全资源池内，以软件形态提供云上安全防护服务 |  |
| 使用方式 | 云租户通过登录云安全管理平台，单点登录云防火墙服务模块，进行安全运维管理。 |  |
| 主要功能要求 | 支持访问控制功能: 基于用户、应用、时间、地址、服务等方式进行网络访问控制 |  |
|  | 支持攻击源地图实时展示，支持攻击源、攻击目的、攻击事件统计功能 |  |
|  | ★支持入侵防御的功能：IPS特征库数量不少于2000多条，支持事件集自定义自动和手动两种更新，支持应急事件及时更新（提供产品截图或官方技术说明文档） |  |
|  | 支持防病毒功能:支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀、病毒库自动更新、虚拟脱壳、自定义查杀文件大小 |  |
| 规格 | 防护流量100Mbps |  |
|  | 防护流量200Mbps |  |
|  | 防护流量500Mbps |  |
|  | 防护流量1Gbps |  |

### 4、大数据服务要求

## （一）大数据计算服务要求

（1）分布式系统，主要提供结构化数据的存储和计算，采用抽象的作业处理框架为不同用户对各种数据处理任务提供统一的编程接口和界面。

（2）采用分布式架构，规模可以根据需要平行扩展。

（3）自动存储容错机制，保障数据高可靠性。

（4）所有计算在沙箱中运行，保障数据高安全性。

（5）以RESTful API的方式提供服务。

（6）支持高并发、高吞吐量的数据上传下载。

（7）支持离线计算、机器学习两类模型及计算服务。

（8）支持基于SQL、Mapreduce、Graph、MPI等多种编程模型的数据处理方式。

### （9）支持多租户，多个用户可以协同分析数据。

（10）支持基于ACL和policy的用户权限管理，可以配置灵活的数据访问控制策略，防止数据越权访问。

（二）数据治理服务

| 指标项 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 高度集成 | 所有数据治理工作可以在一个平台内完成，用户不再需要关注系统，而只需要关注数据本身。在这个统一的平台上，用户可以进行设计、集成、加工、分析、质量监控、可视化、运维等全生命周期的管理，不同角色的用户登录同一系统进行数据治理不同环节的操作，从而实现用户之间良好的分工协作，为高效、开放的数据治理提供了保障。 |  |
| 安全隔离 | 提供了多租户逻辑隔离的软硬件资源共享机制，提供了租户内的不同部门和用户的数据安全管控体系 |  |
|  | 不同租户之间的逻辑隔离，一个租户对应一系列的软硬件资源，互不影响，数据层面完全隔离不能互通。用户登录系统后位于某个租户空间，无法查看和操作其它租户空间的数据和代码。 |  |
|  | 同一租户内部的不同项目空间之间相互隔离，需要由数据的拥有者进行授权才能互通。 |  |
|  | 在同一项目空间内部，不同的用户具有不同的角色，不同角色对数据的访问权限不同，可以基于独立的表来设置角色对该表的访问权限，也可以设置表和用户的安全等级来控制不同用户对该表的访问。 |  |
| 超大规模 | 基于阿里海量存储和计算引擎 ODPS ，支持 PB 级别的数据治理和管控，支持全天候的自动化作业调度计算，并且系统能够横向扩展和自动伸缩，从而能够适应不同用户不同场景下的数据治理需求。 |  |
| 高可用性和高安全性 | 支持多租户的使用场景，同时满足多用户协同、数据共享、数据保密和安全需求。 |  |
|  | 多级用户管理机制，数据与运维独立，保证用户数据安全。 |  |
| 易用性与人性化 | 图形化的 运维 管理平台， 可以全局、租户等多视角观察数据质量情况。 |  |
|  | 多种图形化展示分析工具，从多方面分析数据分布情况，以形象生动的图形展示数据血缘关系。 |  |
|  | 自动化的元数据提取机制，尽可能减轻运维人员的工作负担，由系统自动、动态的捕获元数据的变化。 |  |
|  | 丰富的数据标准模板数据，参考国标和行业标准，预先设置好多个数据标准模板，方便用户根据自身需求进行选择，并可以根据需要自定义模板。 |  |
|  | 安装部署 简单，仅需简单的几步操作，用户就可以搭建出数据治理平台 |  |

（三）数据集成服务

| 指标项 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 分布式 架构 | 采用分布式架构，支持单节点和 集群 方式部署 ， 作业会被 拆解成多个任务同时在多个作业节点上运行， 支持横向扩展，线性 提升 处理 性能。 |  |
| 多源异构数据转换 | 支持 主流数据库和大数据平台，如 Oracle 、 MySQL 、 SQL Server 、 Db2 、 Sybase 、 PostgreSQL 、 Teradata 、 MongoDB 、华为 L ibrA 、 达梦、 GBase 、 P PAS 、 K afka 、 HDFS 、 HBase 、 Hive 等； |  |
|  | 支持 RDS 、 DRDS 、 MaxCompute 、 AnalyticDB 、 DataHub 、 OTS 、 OSS 等 组件的数据互通 ； |  |
|  | 支持 文件搬移与文件解析， FileServer 协议支持 SFTP 、 SMB 、 FTP 、 FTP 、 OSS 等，文件解析支持诸如 xml 、 txt 、 csv 和 E xcel 等格式，支持 zip 包。 |  |
| 非侵入式数据增量获取 | 不仅支持数据库表全量（ Full Load ）交换复制和基于时间戳的数据库表增量同步，同时支持非侵入式（ Non-intrusive ）增量（日志或 CDC 方式）数据同步。数据库日志扫描、 CDC 的非侵入式数据增量获取技术，用户无需在应用系统数据库端部署任何“代理（ Agent ）”程序，对应用系统的运行影响为零“ Zero-Footprint ”。 |  |
| 自动建表 | 传统方式，当目的数据库未创建数据表时需要手工执行 SQL 语句去创建目的表，效率低而且容易出错； DataBridge 支持异构数据库之间 Web 页面自动建表，字段类型自动匹配，无需手工执行操作过程。 |  |
| 数据统计 | 数据统计功能可以方便用户查看转换运行条数信息。 |  |
|  | 通过搜索功能，用户可以选择搜索条件（转换名称 / 数据源名称 / 表名）后输入搜索内容并设置时间区间，也可以查看某个时间段的全部转换运行信息。如需导出，单击“导出数据”可将查询结果导出成 csv 文件。 |  |
| 数据对账 | 数据对账用于查询数据源中某张表的总数据，需要在作业管理 " 统计 " 中进行配置。如需导出，单击“导出数据”可将查询结果导出成 csv 文件。 |  |
|  | 该功能需要先在作业中配置，统计数据保存插件上游有任意个 ODPS 统计和表条数统计插件，即为数据对账管理列表中的的 step 列。 |  |
| 完全基于 B/S 用户界面、简单易用 | 屏蔽了复杂的数据操作过程，无需高级 DBA 或技术人员提供咨询或编写不透明的定制脚本代码，通过简单的界面操作，就可实现大部分数据转换整合的应用场景。同时可以根据业务需要周期性对作业进行自动调度，无需人工干预，任务执行情况可通过日志和图表进行查询。 |  |
| 多租户管理 | 支持创建不同租户，用户加入租户以后，可以创建只属于该租户下的数据源、转换和作业等信息。在数据层面，多租户之间数据严格隔离，租户内的用户数据共享。租户内的每个用户都拥有独立的角色和权限，可以独立配置。租户内不同角色的用户，拥有操作租户资源的不同权限。 |  |
| 高性能 高可靠 | 基于分布式任务的技术架构，多线程并行流式处理，单 节点 数据传输 性能 可达 60M B /s 以上 ，单节点 TPS 最高可达 3 0 万，并 可以通过增加 作业 节点提升整体处理性能 。管控 节点及作业节点均为多 节点 部署， 单点 故障的情况下， 对 整 体 集群 不产生任何影响 。 任务 断 点 续传和自动回滚功能， 有效保证了 整体作业的高 可靠。 |  |

### 5、云基础设施服务要求

## （一）IDC机房

供应商提供的政务云专用机房面积不小于300平方，且为完全独立空间、独立门禁，不得同时提供其他非电子政务类云托管业务，要求机房托管业务获得国内信息安全管理体系认证。机房供电保障系统需配置保障油机1500KWA或更高的规格,并实现油机1+1备份、不间断电源系统需配置400KVA（1+1）或更高的UPS规格，机房基础安全设施需配置管网式气体消防、早期烟雾告警、门禁系统等系统。

## （二）网络支撑

投标人应具有对全市党政单位、企事业单位、乡镇、行政村（社区）等接入单位的完整网络覆盖能力。网络线路要求自用户提出需求起７个工作日完成施工，若无法竣工，招标方有权选择使用其他电信运营商提供的网络。

### 6、云管系统要求

满足租户对订购的云资源清单、性能、运行状态查询导出功能，具备与内跑平台资源开通流程进行对接。

| 功能项 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理 | 组织管理，角色管理，人员管理，界面管理 |  |
| 账单管理 | 账单查询，账单统计，账单导出。账单确认 |  |
| 实例查询 | 云应用服务，云安全服务--统一基础安全服务，云安全服务--自主安全服务， |  |
| 首页优化 | 首页展示，模块互换，费用展示，资源使用 |  |
| 任务订单 | 工作台，任务列表 |  |

### 7、异地备份服务要求

| 指标项 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 远程复制 | 支持catalog、备份集等备份数据的异地容灾，即通过异地存储的备份数据，对本地、异地中备份服务器、存储服务器、代理端等设备，实现在本机或异机上进行恢复 |  |
|  | 支持备份任务执行时，采用接龙式的点到点复制方式，实现备份集在存储服务器中的多份同步复制，避免源端服务器在备份集进行1对多并发复制时造成的占用多倍传输资源。 |  |
| 数据加密 | 支持AES、Blowfish等加密算法。对于AES加密需要支持选择不同密钥长度，以便用户根据源端计算资源情况选择合适的数据加密处理。 |  |
| 云端存储 | 基于对象存储技术，支持采用D2C方式，把本地数据备份到云平台，实现本地与云端数据的协同保护。 |  |

## 云技术支持服务要求

## （一）应用迁移咨询服务

投标人应制定云平台应用开发及迁移部署规范、关系型数据库使用规范、政务云安全防护体系等规范标准，协助各级部门进行云应用开发，配合做好所有业务应用系统的部署、运行和安全保障。

投标人应承诺在项目服务期内，针对上云的业务应用提供架构设计咨询，对采购人指定的云业务系统进行统筹规划，指导业务系统的原软件开发商进行代码修改和系统部署，在系统迁移部署提供非代码级别的迁移支持服务。

投标人应配合采购人对现业务系统进行调查摸底，根据实际情况配合制定迁移方案，配合各业务部门做好应用迁移工作，确保平稳过渡、顺利迁移。

具体服务要求如下：

| 指标项 | 服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 政务整体云架构设计规划 | 提供政务整体IT架构云化解决方案，包括现有业务应用的梳理、云架构的设计以及上云的策略等。 |  |
| 业务应用上云架构设计 | 提供对单个业务应用的上云架构设计，包括架构设计、改造方案和云资源需求评估等。 |  |
| 软件设计及开发技术咨询 | 提供基于云计算平台的软件设计与开发咨询与技术指导 |  |
| 开发测试环境 | 免费提供仿真的开发与测试环境，供应用系统上线前的开发与测试。测试时间一般为7-30天，测试时间内不得收费。 |  |
| 测试 | 协助用户完成应用系统的功能、性能、安全等测试，测试未通过则禁止应用系统上线运行。 |  |
| 安全咨询 | 提供基于云计算平台的业务应用和政务整体IT规划的安全方面咨询服务 |  |
| 业务应用上云分析诊断 | 提供业务应用上云的方法指导，并提供相关上云指导手册，对上云过程中的技术问题提供支持。 |  |

## （二）其他技术服务

投标人应提供灾难时数据恢复服务和容灾系统规划服务；提供虚拟机(含操作系统)、存储(含数据库)和网络服务的监控、配置、管理和优化服务；提供故障警告、日志采集、计量统计的功能；提供专家级系统安全和网络安全优化；建设一套规范的资源使用与管理制度；需在项目建设实施期间以及日后维护过程中全部提供原厂服务。

投标人保证在云平台出现故障和缺陷时，或接到采购人提出的技术服务要求后 1 小时内作出响应。

投标人应负责云平台整体运维服务,包括IDC 基础运维、云平台运维等,并提供具体的服务方案。

## （三）培训要求

投标人应根据本项目的特点制定培训方案，应提供培训，使招标方相关人员在培训后能够独立的使用系统，而不必依赖投标人现场指导。培训课程应安排在整个项目计划的合适时间段内，培训的内容至少应涵盖政务云平台日常使用所需功能。培训应分为使用及管理培训（针对技术管理人员）和业务开发培训（针对业务开发人员），中标人负责安排专业培训讲师授课，并提供全套培训教材和培训课程计划表。

## 测评要求

投标人所投的软件及硬件部分必须满足基本要求，如果采购人对中标后产品功能存在有疑议，可邀请第三方测评中心对投标方所投软件、硬件进行测试。如果无法满足标书要求的，以虚假应标处理，采购人有权终止合同，并保留追究投标方违约责任的权力。测评所产生的费用由投标人承担，并赔偿因项目延误造成的一切损失。

## 服务退出和考核

| 服务内容 | 服务描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 资源可用性 | 云服务商初期建设应具备一定的规模，以适应业务需求。 |  |
|  | 需根据政务云使用现状，适时启动扩容，确保云资源的实时可用，即资源使用率不超过70%。 |  |
| 资源可用性业务可用性 | 本指标定义为云服务商应承诺在合同期内每年用户云服务业务可用时间的概率，即每年实际可用时间/(实际可用时间+不可用时间)。 |  |
|  | 云主机：大于等于99.9%。（每年不可用时间小于8.8小时） |  |
|  | 云存储：大于等于99.9%。（每年不可用时间小于8.8小时） |  |
|  | 云数据库：大于等于99.95%。（每年不可用时间小于4.4小时） |  |
| 数据存储持久性 | 本指标定义为云服务商承诺在合同期内数据保存不丢的概率，即每年完好数据/(完好数据+丢失数据)。 |  |
|  | 云主机：大于99.999%。 |  |
|  | 云存储可用性：大于等于99.99999999%。 |  |
|  | 云数据库可用性：大于等于99.9999%。 |  |
| 运营能力 | 对用户开通的服务进行计量计费，按月、季度、年向用户提供完整的记账单。 |  |
| 运维保障能力 | 7*24小时运行值班监控，专门配属具备云平台维护经验的运维人员，提供专门的支持电话、微信、QQ号等值班方式。 |  |
|  | 业务和维护响应时间不超过15分钟。 |  |
|  | 云主机创建时间不超过5分钟。 |  |
|  | 云主机升级。当云主机现有配置不满足要求时，可进行云主机配置快速升级，可升级配置包括：CPU，内存，网络带宽等；配置升级生效时间不超过10分钟。 |  |
|  | 云主机克隆。指创建一台跟现有云主机一模一样的机器，根据云主机数据盘的大小整个克隆过程一般不超过30分钟。 |  |
|  | 故障恢复。云主机发生故障后，切换恢复时间不超过30分钟。 |  |
| 服务赔偿和退出 | 本指标定义为云服务商承诺用户业务某项指标没有达到服务协议中承诺的要求，则会提供的具体赔偿方式。要求云服务承诺对不可用时间、数据丢失等进行赔偿。 |  |
|  | 云主机：针对不可用时间给予不超过百倍时间赔偿。 |  |
|  | 云存储：针对不可用时间给予不超过十倍时间赔偿。 |  |
|  | 云数据库：针对不可用时间给予不超过百倍时间赔偿。 |  |
|  | 服务退出，如果一年内单项服务故障总时长超过48小时，或云服务故障，数据丢失，酿成重大事故（正常工作日系统终端24小时以上或社会影响重大）的采购方有权终止合同。 |  |

## 报价说明

1、本次投标品目招标人已设单价最高限价，投标供应商在招标人设定的最高限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报折扣率，▲不同投标品目要求填报统一的折扣率（即所有投标品目的折扣率均相同），否则其报价无效并作无效标处理。

2、本项目采用固定单价合同，合同综合单价=综合单价最高限价*统一折扣率（合同综合单价四舍五入保留两位小数），招标人按照各部门实际服务总量依据本次中标单价进行结算。最高限价详见下表：

| 2023-2024年瑞安市政务云（私有云）服务内容清单和最高限价 单位：(元/月) |
| --- |
| 序号 | 服务类型 | 计费项 | 规格说明 | 说明 | 价格 | 备注 |
| 一、基础服务（IaaS) |  |  |
| 1 | 计算即服务 | 增强型云主机 | 一核 | 1GB | CPU主频≥2.3GHz；以上云主机价格包含操作系统正版授权；40G系统盘（SATA），linux系统盘40G，Windows系统盘40G；不含数据盘的价格 | 35 | 需额外订购云主机数据盘进行搭配使用 |
|  |  |  |  | 2GB |  | 64 |  |
|  |  |  |  | 4GB |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 8GB |  | 294 |  |
|  |  |  | 两核 | 2GB |  | 178 |  |
|  |  |  |  | 4GB |  | 238 |  |
|  |  |  |  | 8GB |  | 352 |  |
|  |  |  |  | 16GB |  | 525 |  |
|  |  |  | 四核 | 4GB |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 8GB |  | 470 |  |
|  |  |  |  | 16GB |  | 700 |  |
|  |  |  |  | 32GB |  | 1040 |  |
|  |  |  | 八核 | 8GB |  | 660 |  |
|  |  |  |  | 16GB |  | 880 |  |
|  |  |  |  | 32GB |  | 1315 |  |
|  |  |  |  | 64GB |  | 1960 |  |
|  |  |  | 十六核 | 16GB |  | 1300 |  |
|  |  |  |  | 32GB |  | 1745 |  |
|  |  |  |  | 64GB |  | 2620 |  |
|  |  |  |  | 128GB |  | 3840 |  |
|  |  |  | 三十二核 | 64GB |  | 3490 |  |
|  |  |  |  | 128GB |  | 5200 |  |
| 2 | 存储即服务 | 云主机数据盘 | SSD数据盘 | 100GB | 需挂载在云主机上使用，需以100G为单位订购 | 70 | 需以100G为单位订购 |
|  |  |  | 高效数据盘 | 100GB | 需挂载在云主机上使用，需以100G为单位订购 | 41 | 需以100G为单位订购 |
|  |  | 云存储 | 每TeraByte (TB)字节 | 1T | 对象存储OSS，需以1T为单位订购 | 181 | 需以1T为单位订购 |
|  |  | NAS存储 | 以100GB为单价 | 100GB | 可提供常见标准接口协议提供存储服务，需以100G为单位订购 | 23 | 需以100G为单位订购 |
| 3 | 网络即服务 | 共享互联网出口带宽 | 共享带宽 | 500 Mbps | 云平台共享互联网出口；提供配套的IP地址 | 6856 |  |
|  |  |  |  | 1000 Mbps |  | 13711 |  |
|  |  |  |  | 每增加100Mbps |  | 1644 |  |
|  |  | 独享互联网出口带宽 | 独享带宽 | 10M |  | 363 |  |
|  |  |  |  | 20M |  | 727 |  |
|  |  |  |  | 50M |  | 1091 |  |
|  |  |  |  | 100M |  | 2182 |  |
|  |  |  |  | 200M |  | 3819 |  |
|  |  | 云负载均衡 | 以1个实例为单位 | 实例 | 提供4层和7层负载均衡。支持包括全局负载均衡和服务器负载均衡的功能；支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、UDP强行负载等算法。 | 639 | 提供4层和7层负载均衡 |
| 二、平台即服务（PaaS） |  |
| 1 | 云数据库 | 云数据库 | My SQL数据库服务（最大连接数） | 60 | 约占用内存240MB | 27 | 不含“数据库存储”，需额外订购“数据库存储”，数据库存储单价为76.5元/100G/月，数据库存储需以100G为单位订购。 |
|  |  |  |  | 150 | 约占用内存600MB | 67 |  |
|  |  |  |  | 300 | 约占用内存1200MB | 127 |  |
|  |  |  |  | 600 | 约占用内存2400MB | 247 |  |
|  |  |  |  | 1500 | 约占用内存6000MB | 620 |  |
|  |  |  |  | 2000 | 约占用内存12000MB | 1102 |  |
|  |  |  |  | 2000 | 约占用内存24000MB | 2029 |  |
|  |  |  |  | 2000 | 约占用内存48000MB | 3940 |  |
|  |  |  | MS SQL Server数据库服务（最大连接数） | 100 | 约占用内存1000MB | 91 |  |
|  |  |  |  | 200 | 约占用内存2000MB | 183 |  |
|  |  |  |  | 400 | 约占用内存4000MB | 365 |  |
|  |  |  |  | 600 | 约占用内存6000MB | 550 |  |
|  |  |  |  | 800 | 约占用内存8000MB | 732 |  |
|  |  |  |  | 1200 | 约占用内存12000MB | 1097 |  |
|  |  |  |  | 2000 | 约占用内存24000MB | 1736 |  |
|  |  |  |  | 2000 | 约占用内存48000MB | 3292 |  |
|  |  |  | 数据库存储（以100GB为单价） | 100GB | SSD存储，以100GB为单价 | 70 | 与数据库搭配使用，需以100G为单位订购 |
| 三、云安全服务 |  |
| 1 | 云备份 | 云备份 | 数据备份与恢复 | 100G | 支持多种、不同方式的数据库、应用及虚拟化平台数据保护 | 195 | 需客户配合与网络部后端技术人员联调 |
| 2 | 异地备份 | 异地备份 | 软件 | 100G |  | 270 | 备份到金华阿里资源池 |
| 3 | 自主云安全服务 | 自主云安全服务 | WAF | 25M | 1个一级域名和10个二级域名（流量上限为25M） | 702 | 1个一级域名和10个二级域名（流量上限为25M） |
|  |  |  |  | 50M | 2个一级域名和20个二级域名（流量上限为50M） | 1163 | 2个一级域名和20个二级域名（流量上限为50M） |
|  |  |  |  | 100M | 4个一级域名和40个二级域名（流量上限为100M） | 1888 | 4个一级域名和40个二级域名（流量上限为100M） |
|  |  |  |  | 200M | 8个一级域名和80个二级域名（流量上限为200M） | 3097 | 8个一级域名和80个二级域名（流量上限为200M） |
|  |  |  |  | 500M |  | 4687 |  |
| 4 |  |  | 网页防篡改 | 防篡改防护服务（1个网站） |  | 355 |  |
| 5 |  |  | 主机防护 （EDR） | 1台服务器 | 单价*数量计算总价 | 120元/台 | 单价*数量计算总价 |
|  |  |  |  | 10台服务器 |  | 94元/台 |  |
|  |  |  |  | 50台服务器 |  | 84元/台 |  |
|  |  |  |  | 200台服务器 |  | 75元/台 |  |
|  |  |  |  | 300台以上 |  | 65元/台 |  |
| 6 |  |  | 防火墙 | 100M吞吐量 |  | 535 |  |
|  |  |  |  | 200M吞吐量 |  | 825 |  |
|  |  |  |  | 500M吞吐量 |  | 1379 |  |
|  |  |  |  | 1000M吞吐量 |  | 2110 |  |
| 7 |  |  | 入侵防护/入侵监测 | 500M吞吐量 |  | 450 |  |
|  |  |  |  | 1G吞吐量 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 2G吞吐量 |  | 1500 |  |
| 8 |  |  | 日志审计 | 5个日志源 |  | 650 |  |
|  |  |  |  | 10个日志源 |  | 773 |  |
|  |  |  |  | 20个日志源 |  | 1203 |  |
|  |  |  |  | 50个日志源 |  | 1920 |  |
|  |  |  |  | 100个日志源 |  | 3060 |  |
|  |  |  |  | 200个日志源 |  | 4365 |  |
| 9 |  |  | 数据库审计 | 1个数据库实例 |  | 739 |  |
|  |  |  |  | 2个数据库实例 |  | 1407 |  |
|  |  |  |  | 4个数据库实例 |  | 2332 |  |
|  |  |  |  | 8个数据库实例 |  | 3271 |  |
| 10 |  |  | 安全堡垒机 | 1个资产授权 | 单价*数量计算总价 | 45/个 | 单价*数量计算总价 |

## 保密要求

1、在项目开发过程和系统运行过程中，供应商对所获得的、有关招标人或属于招标人的秘密信息，未经招标人同意，不得泄露给任何第三方。

2、任何一方为本项目需要，向任何人透露有关资料或信息且认为是其秘密信息，应事先予以注明。

3、上述秘密信息，供应商只能将该信息用于服务于本项目，而且只能由相应的工程技术人员使用。

4、供应商应遵循招标人各项安全保密制度和规章，所有信息数据在迁移、处理等过程中严禁私自复制、传输，完成建设任务后，档案信息数据必须物理清除。

## 商务条款

1、服务期限：服务期限为一年。

2、本项目为单价合同，如服务期限未到，本项目财政预算价已支付完毕，合同生效至本项目财

政预算价支付完毕止；如服务期限已到，本项目财政预算价未使用完，则合同生效至本项目服务期限完毕止。

3、若中标方在服务期内，可提供接入温州市政务外网的国产化云资源服务，采购人可要求中标方提供相应的服务，同等规格的单价，不得超过中标单价；若提供的云资源服规格不在本次服务内容清单内，则另行协商确定。国产化云资源服务内容，需另行签订补充合同。

4、▲合同签订后，服务提供方按实际需求提供服务，同时，需提供各使用单位实际使用的服务项目（产品类型）、数量的服务费用清单，并经过使用单位确认后由甲方结算服务费用。

5、履约担保

合同签订后10个工作日内，中标供应商以银行转账、转账支票、银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向招标人提供财政预算价1%的履约担保。

- 采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，应满足以下几个条件：

①应当从中标供应商基本户转出，如中标供应商是金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构的，汇转保证金的账户名称应与中标供应商名称或其上级机构的名称一致（上级机构指总公司或总公司设立浙江省省级、温州市市级分支机构）；

②履约保证金的退还时间：待合同服务期限满后予以全部退还。

（2）采用保函形式提交履约保证金的，应满足以下几个条件：

①为见索即付保函：即在中标供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标供应商违约，就可对保函进行收兑。

②保函期限：自合同生效之日起至合同服务期限满之日止。

③如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

6、付款方式

（1）合同签订且具备实施条件后，7个工作日招标人向中标供应商支付本项目财政预算价20%的预付款，预付款在支付第一笔服务费时全额扣回。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可不适用前述规定。）

注：招标人视中标供应商资信情况，可要求中标供应商向招标人开具预付款担保：

①预付款担保可采用银行保函、担保公司保函等形式；

②若采用保函形式的，保函为见索即付保函：即在中标供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标供应商违约，就可对保函进行收兑；

③在预付款完全扣回之前，中标供应商应保证预付款担保持续有效。

（2）服务费每6个月结算一次，经招标人与中标供应商双方核对确认后，按实际服务总量结算服务费。

- 对于满足合同支付约定条件的，招标人于收到中标供应商开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款。

（2）对于满足合同支付约定条件的，招标人于收到中标供应商开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款。

# 第四部分  合同条款

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另签合同条款，

正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲    方：  瑞安市大数据管理中心

乙    方：

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方现就乙方提供政务云服务事宜，经协商达成一致，签订本协议并共同遵守。

# 第一条 总则

1.1 乙方按照本协议的规定向甲方提供系列云产品及云业务服务（以下简称“ 本服务”）,确保服务安全及时可用，并对相关产品和服务使用情况进行登记管理。

1.2对乙方提供的各项服务，除甲方直接使用外，甲方负责对市本级各机关、事业单位使用的产品和服务进行管理并结算。

# 第二条 服务内容

2.1本服务主要包括乙方基于云计算资源、云存储资源、智能云网络、互联网接入等所提供的云主机、云存储、云加速等服务内容。协议项下本服务的具体内容，以使用单位申请，并经甲方确认由乙方实际向其提供的服务为准。

2.2乙方在政务云平台提供操作系统（如微软、Linux等）等软件服务时，乙方保证该软件的提供和使用不违反知识产权相关法律规定的要求。但乙方并不是相关软件的技术提供或服务方，不承担由于相关软件所导致的一切技术问题及由此引发的责任或损失。

2.3乙方为用户提供7天*24小时技术故障服务。

# 第三条费用及支付

3.1各使用单位所使用的服务，按照实际使用的服务项目（产品类型）、数量和约定的单价计算服务费，乙方提供的详细云服务内容和单价见附件1，由乙方按月提供账单，甲方负责对接各使用单位进行账单确认。

3.2付款方式：服务费每6个月结算一次，经甲方与乙方双方核对确认后，按实际服务总量结算服务费。

3.4甲方如对应支付费用有异议且经双方确认核对确有错误的，乙方应予以调整。除由甲方授权乙方进行直接管理的内容外，对未经甲方审核确认，由乙方单方面开通的服务内容，甲方不予支付。

乙方账号信息如下：

开户行：

银行地址：

户名：

账号：

纳税人识别号：

# 第四条 资质保证及使用规则

4.1甲方保证各使用单位提供信息与文件的真实、完整、准确、合法、有效，并承担相应的法律责任。

4.2各使用单位使用本服务开展互联网信息服务等相关业务的，应保证于本协议签订时及本协议有效期内持续具备开展该业务所需的全部资质及/或履行相关手续，并应根据乙方要求签订相关安全责任协议书并严格遵守在该等文件中的承诺。

4.3各使用单位应按照本协议约定向乙方提交上述资质证明文件、资料的原件，并提交复印件并加盖甲方公章，供乙方留存。各使用单位保证所提供资料的真实、完整、准确、合法、有效。

4.4在本协议有效期内，如甲方上述主体资格、资质证明文件所记载内容出现变更，甲方应在完成变更后尽快向乙方提供最新的文件。

4.5各使用单位使用本协议项下云业务服务从事非经营性互联网信息服务的，须严格遵循《非经营性互联网备案管理办法》等规定。承诺并确认：各使用单位及其最终用户所提交的所有备案信息真实、完整、合法、有效，当提供的备案信息发生变化时应及时到备案系统中提交更新信息，如因未及时更新而导致备案信息不准确，导致服务被行业主管部门关闭，乙方不承担任何责任。

4.6如各使用单位违反在本合同及附件中任一项保证的，包括但不限于在本合同签订时不具备开展业务所需的全部资质许可、履行相关手续，或在本合同有效期内丧失全部或部分资质许可的，如被政府管理部门暂停或关闭服务，使用单位应当承担违约责任，并赔偿乙方的相应损失，乙方不承担任何责任。

4.7各使用单位承诺，不得通过转让、出售、无偿使用或其他任何方式许可甲方之外的任何第三人使用本协议项下云业务服务。否则，乙方有权终止本协议，并追究甲方相应责任。

4.8各使用单位负责其服务的账号和密码的保密和使用安全，如因各使用单位原因导致账号或密码泄露或为他人获取的，各使用单位自行承担损失和责任。各使用单位发现其账号或密码被他人非法使用或有使用异常的情况的，应及时根据乙方公布的处理方式通知乙方，并有权通知乙方采取措施暂停该账号的登录和使用。乙方在收到甲方要求采取措施暂停其账号登录和使用的通知后，应当要求各使用单位提供并核实与其注册身份信息相一致的个人或单位有效身份信息。乙方核实各使用单位所提供的个人或单位有效身份信息与所注册的身份信息相一致的，应当及时采取措施暂停各使用单位账号的登录和使用。各使用单位没有提供其个人或单位有效身份证件或者各使用单位提供的个人或单位有效身份证件与所注册的身份信息不一致的，乙方有权拒绝各使用单位前述请求，由此造成的损失由各使用单位自行承担。

# 第五条 数据私密性、数据知情权和数据可审查性

5.1乙方承诺各使用单位的数据互相隔离，不可互访。

5.2乙方不会删除各使用单位数据，也不会将各使用单位数据、个人信息等泄露给任何第三方，除非政府监管部门监管审计需要。各使用单位所有数据不会存在国外数据中心或用于国外业务或数据分析。

5.3乙方数据中心遵守国家法律合法建设，遵守中华人民共和国法律。

5.4乙方承诺各使用单位在必要的条件下，由于合规或是安全取证调查等原因，可以提供相关的信息。乙方承诺遵守国家相应的法律法规，配合政府监管部门的监管审查。提供的相关信息包括关键组件运行日志、运维人员操作记录等。

# 第六条 甲方的权利和义务

6.1甲方使用本协议项下云业务服务的，必须遵守《中华人民共和国电信条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网暂行规定》和其他有关法律、法规或相关规定，不得存在任何违法违规行为，不得侵犯乙方以及任何第三方的合法权益。

6.1.1除遵从本协议其他条款及附件要求外，甲方使用本服务所发布、传输或存储的信息内容不得存在以下任一情形，且不得为他人发布、传输或存储该类信息内容提供任何便利（包括但不限于设置URL、链接等）：

（1）违反国家规定的政治宣传和/或新闻信息；涉及国家秘密和/或安全的信息。

（2）涉及封建迷信、淫秽色情、赌博、暴力、恐怖的信息内容和教唆犯罪的内容。

（3）违反国家民族政策和宗教政策的信息内容。

（4）博彩有奖、赌博游戏、“私服”、“外挂”等非法互联网出版活动。

（5）侮辱或者诽谤他人，侵害他人所有权或知识产权等合法权益。

（6）其它有损于社会秩序、社会治安、社会公共道德，违反法律法规强制性规定，或侵害他人合法权益的信息内容。

6.1.2甲方不得有任何危害或可能危害云业务服务相关平台及网络安全和信息安全的行为，包括但不限于：

（1）对云业务服务相关平台的功能或者存储、处理、传输的数据和应用程序进行删除或者修改。

（2）利用网络及系统从事窃取或者破坏他人信息、损害他人合法权益的活动。

（3）故意制作、复制、传播计算机病毒或者以其他方式攻击他人服务。

（4）进行钓鱼、黑客、网络诈骗等非法行为，网站或空间中含有或涉嫌散播病毒、木马、恶意代码等，或通过虚拟主机对其他网站、主机进行涉嫌攻击行为如扫描、嗅探、ARP欺骗、DOS等。

（5）危害电信网络安全和信息安全的其他行为。

6.1.3若甲方存在上述6.1.1～6.1.2条约定的任一情形的，乙方有权按相关规定暂停或终止提供云业务服务，保存有关记录，并向政府主管部门报告，由此引起的一切后果和责任由甲方负责。同时，乙方有权终止本协议，并不承担任何责任。

6.2本服务使用过程中，对于甲方自行提供并使用的软件，甲方应保证该等软件的合法性和不侵权。如任何第三方主张甲方所使用软件侵犯其所有权或者知识产权等合法权益，甲方应负责解决，并赔偿乙方就此而承担的一切费用和损失。

6.3甲方承担自身服务、业务平台所引起的一切后果。如因甲方使用云业务服务中所涉行为或内容不合法或侵权而导致乙方承担责任或对乙方造成损失的，甲方应负责解决，并赔偿乙方由此遭受的全部损失；同时乙方有权终止本协议。

6.4在本协议有效期内，甲方对由乙方分配的IP地址具有使用权，且不可以任何方式转由他人使用。甲方不得私自使用乙方未分配给甲方的IP地址。甲方不再使用本服务时，则相关IP地址使用权由乙方收回。

6.5对于甲方使用云业务服务过程中所涉自身信息和资料、数据（包括但不限于商业机密等）、最终用户及其他相关主体的信息和资料、数据等，甲方负责保密，并自行承担由此产生的一切后果和责任。

# 第七条 乙方的权利和义务

7.1乙方负责按照本协议约定的条件提供云业务服务及相关的支撑服务。

7.2乙方将消除甲方非人为操作所出现的云计算资源、云存储资源、互联网接入故障，但因甲方原因和/或不可抗力以及非乙方控制范围之内的事项除外。

# 第八条 服务的变更、中断或终止

8.1乙方因技术进步或国家法律、政策变动等原因可对云业务服务的服务内容、业务功能、操作方法等做出调整，但调整时应按本协议约定提前公告甲方并提供相应解决方案。

8.2如因系统维护或升级的需要而暂停云业务服务的，乙方将尽可能事先以公告方式通知甲方等用户。

8.3乙方依据本协议约定暂停向甲方提供本协议项下云业务服务的，应当通知甲方并告知暂停期间，暂停期间届满乙方应当及时恢复对甲方的服务。其中，非乙方原因造成的服务暂停，暂停期间甲方仍需正常付费。

8.4除法定或双方另行约定外，自本协议期满或因任何原因导致本协议提前终止之日起的7日内（注：云存储服务为30日内），乙方应继续存储甲方数据。逾期乙方将不再保留甲方数据，甲方需自行承担其数据被销毁后引发的一切后果。

# 第九条 违约责任

9.1双方应共同遵守本协议条款及相应附件规定，如一方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿守约方的损失。

9.2甲方逾期付费的，除向乙方补缴欠费外，每逾期1日应按照所欠金额的千分之三向乙方支付违约金。

9.3鉴于计算机、互联网的特殊性，下述情况不属于乙方违约：

9.3.1. 乙方在进行服务器配置、维护时，需要短时间中断服务；

9.3.2. 由于Internet上的通路阻塞造成甲方网站访问速度下降。

9.4如果因乙方自身及其控制范围内原因造成甲方不能按约定正常使用本服务的，包括云计算资源、云存储资源、互联网接入故障，乙方以小时为单位向甲方赔偿，即连续达1小时不能正常提供服务的，延长一小时的服务期（以此类推）。如果因乙方原因造成甲方连续72小时不能按约定正常使用服务的，甲方有权终止云业务服务，并要求乙方进行赔偿。

9.5在任何情况下，乙方依据本协议向甲方承担的违约赔偿责任总额不得超过向甲方收取的违约所涉及服务已支付之[壹]月服务费用。

9.6无论本协议其他条款是否有相反约定，乙方对因本协议项下违约行为而导致的甲方可得利益损失、商业信誉损失以及数据丢失或损坏等其他损失不承担责任。

# 第十条 保密

10.1未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或者披露因本协议的签订和履行而得知的与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定或本协议另有约定的除外。乙方向其关联公司提供或披露与甲方业务有关的资料和信息的，不受此限。

10.2保密责任不因本协议的无效、提前终止、解除或不具操作性而失效。

# 第十一条 不可抗力及免责

11.1如由于战争、骚乱、恐怖主义、自然灾害、国家法律法规或规章变动、网络安全、网络无法覆盖、电力故障、通信线路被人为破坏、黑客攻击、计算机病毒侵入或发作，导致协议双方或一方无法继续履行协议时，受影响方不承担违约责任，但应尽快书面通知对方，并协商适当延长协议的期限。在影响消除后，受影响方应及时通知对方，本协议继续执行。

11.2如政府管理部门提出要求的，乙方将暂停或终止提供相应服务，且不承担任何责任。

# 第十二条 法律适用和争议解决

12.1本协议及其附件的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。

12.2所有因本协议引起的或与本协议有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述第[2]种争议解决方式：

（1）将该争议提交温州市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁在温州市进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

（2）向合同签署所在地有管辖权的人民法院起诉。

12.3仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本协议未涉仲裁或诉讼的其它部分。

# 第十三条 协议生效及其他

13.1本协议有效期一年，自合同签订之日起至    年   月   日止。

13.2本协议一式[肆]份，协议双方各执[贰]份，具有同等法律效力。

13.3双方同意，附件为本协议不可分割的部分，本协议连同其附件将构成甲方和乙方之间有关本服务的全部约定，并取代任何双方之前就与本协议有关事项达成的约定。若附件与协议正文有任何冲突，以协议正文为准。

13.4如果本协议的任何条款在任何时候被确定为不合法、无效或不可强制执行时，本协议的其它条款的效力和履行应不受影响。

13.5附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

13.6如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其他条款不受影响。

附：2023-2024年瑞安市政务云（私有云）服务内容清单和折扣后的优惠单价

甲方：（印章）                       乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

签约时间：  年   月   日

注：1.上述条款仅供参考，具体以中标供应商与招标人所签定正式合同为准。

# 第五部分  投标文件格式

投标供应商提交投标文件须知

        - 投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标供应商的风险。

        - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

        - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

        - 招标人将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

        - 全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

瑞安市大数据管理中心：

我公司参与项目名称                                 （项目编号：    ）投标，

郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由招标人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）▲本承诺函必须提供。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件二  法定代表人（或企业负责人）授权委托书

瑞安市大数据管理中心

浙江莘阳工程项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表（或企业负责人）姓名）系（投 标 供 应 商 名 称） 的法定代表人（或企业负责人），现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名：）  （手机号码：）  （电子邮箱：）为我公司法定代表人（或企业负责人）授权代表，参加贵处组织的  （项目编号）（项目名称）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人（或企业负责人）（签字或盖章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

## 附件三   投 标 函

瑞安市大数据管理中心

浙江莘阳工程项目管理有限公司：

遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：            （投标供应商名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权      （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 我方决定参加：作为本次供应商参与2023-2024年瑞安市政务云（私有云）服务项目的投标：

- 我方承诺：

- 我方承诺的政府采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行。

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

- 我方报价均包含所有的税费。

- 我方承诺：1、如我方中标，在中标通知书发出之日起30个日历天内在温州市范围内完成机房建设，否则，招标人有权取消我方中标资格或解除合同。（投标人若在投标截止时间前无符合招标文件要求的温州市范围内的机房须承诺此条款）。

- 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90日历天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白， 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标服务有关的数据或信息。

- 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人（或企业负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月    日

## 附件四  建议与少量偏离表

| 序号 | 招标文件重述 | 投标响应文件偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件五  技术响应表

项目编号：

| 序号 | 设备名称/系统名称 | 详细技术说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件六  投标人2020年至今同类项目业绩一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供合同及客户满意证明材料，缺一不可, 否则不得分。

备注：续签的合同按一份合同认定。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件七  项目服务人员汇总表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 姓名 | 本项目主要工作岗位 | 年龄 | 性别 | 职务 | 专业/ 年限 | 职称/认证 | 到现场服务 起止时间 | 类似服务的经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、提供以上人员相关证书扫描件加盖公章（如有），

2、提供所在单位连续缴纳近三个月社保证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明,公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明）。

投标供应商全称（公章）：

日期：    年   月    日

## 附件八  开标一览表

项目编号：                                               （单位：人民币元）

| 报价内容 | 统一折扣率（%） | 服务期限 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-2024年瑞安市政务云（私有云）服务 | % | 一年 |  |

注：

- 此表不得自行增减内容。

- 投标报价为最高限价的统一折扣，以百分数表示。招标人将根据公式：“最高限价×投标报

价（统一折扣率）=支付金额”核算实际支付金额。如：某产品最高限价为100元，投标报价：统一折扣率为80%，则招标人在支付时实际支付金额为：最高限价100元×投标报价（统一折扣率）80%=80（元）。

- ▲统一折扣率大于100%或统一折扣率小于等于0%或未填写的，作无效标处理。

- ▲不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

投标供应商全称（盖章）：

日    期：    年   月    日

## 附件九  中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（盖章）：

日 期：

  - 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件十  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

# 第六部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被否决。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标供应商。

二、评标组织

评标工作由采购代理机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为五人及以上单数，其中有关技术、经济等方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、技术、商务评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。

3、评标委员会应根据审查情况和评标结果提交评标报告。

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）。

2、评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法）。招标人首先对投标文件进行资格性检查，评标委员会对资格性审查合格的投标文件进行符合性检查，再对资格性和符合性审查均合格的供应商进入技术、商务文件评审，最后进行报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（技术、商务文件、报价文件分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标供应商（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对招标 文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家，或投标供应商的报价均超过采购预算，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

五、评标细则

| 序号 | 评标类型 | 评标内容 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 基本资格 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； |
|  |  |  | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 2 | 符合性检查 | 投标供应商名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或个体工商户营业执照或自然人身份证明）一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（或企业负责人）(或其授权代表)签字或盖章并加盖公章 |
|  |  | 投标文件编制 | 投标文件编制符合招标文件的要求 |
|  |  | 投标文件的有效期 | 不少于90日历天 |
| 3 | 无效标条款 | 报价不是固定的或统一折扣率大于100%或统一折扣率小于等于0%或未填写的； 投标有效期不足的； 在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受评审小组修正的； 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或未经法定代表人（或企业负责人）或其授权代表签字或盖章； 授权代表未取得有效的法定代表人（或企业负责人）授权委托书的； 在符合性评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的； 在资格评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的； 存在不良信用记录的（指招标文件的（二）总则 第4条 信用记录）； 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的； 服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的； 投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的； 不具备招标文件中规定资格要求的； 未提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函； 电子投标文件解密失败的，且未按规定递交备份投标文件的； 仅提交“备份投标文件”的； 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效； 存在串标、抬标或弄虚作假情况的； 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 |
| 技术、商务文件 | 合计80分 |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| 1 | 投标人资信 | 10分 | 1.具有GB/T19001或ISO9001质量管理体系认证证书的得2分； 2.具有GB/T24001或ISO14001环境管理体系认证证书的得2分； 3.具有OHSAS18001或ISO45001或GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证证书（认证范围必须包含云计算服务）的得2分； 4.具有ISO/IEC27001信息安全管理体系认证有效证书（认证范围必须包含云计算服务）的得2分； 5.具有ISO27017云服务信息安全管理体系认证证书得 2分。 备注：若分公司参与投标，总公司具有该证书均认可，相关证书需在有效期内。 |
| 2 | 投标人2020年至今同类项目业绩 | 2分 | 根据投标人2020年至今（以合同签订时间为准）签订的同类项目业绩,提供一个有效业绩得0.5分，最多可得2分。 （提供合同及客户满意证明材料，缺一不可, 否则不得分） 备注：续签的合同按一份合同认定。 |
| 3 | 投标人的云平台资质 | 3分 | 投标人自有的云平台获得信息系统安全等级保护三级认证且在有效期内得3分。 |
|  |  | 2分 | 投标人具有云管理服务评估证书（卓越级）的得2分， （若分公司参与投标，总公司具有该证书均认可，相关证书需在有效期内）。 |
| 4 | 云平台技术方案 | 9分 | 云平台整体方案设计：考察投标人对于本项目的理解是否全面，包括政务云平台总体设计思路、技术架构，以及云平台安全保障体系技术方案的可靠性、全面性、可行性。 1、政务云平台总体设计思路： ①描述全面、可行、可靠，得3分； ②描述基本全面、合理，得2分； ②描述基本全面、合理，得2分； ④无描述不得分。 2、政务云平台总体技术架构： ①描述全面、可行、可靠，得3分； ②描述基本全面、合理，得2分； ③描述简单或存在缺漏的，得1分； ④无描述不得分。 3、云平台安全保障体系技术方案： ①描述全面、可行、可靠，得3分； ②描述基本全面、合理，得2分； ③描述简单或存在缺漏的，得1分； ④无描述不得分。 |
|  |  | 24 | 根据招标文件中云基础服务、云平台服务、云安全服务、云基础设施服务、云管系统技术参数的满足程度评分：1.标有“▲”且加下划线必须满足，负偏离废标处理； 2.投标产品的技术参数“★”的，每负偏离1项扣1分，扣完为止，由评委共同认定。 |
| 5 | 云平台安全方案 | 4分 | 根据投标人提供完整技术方案，包含组网方案、维保方案，以及所提供方案的合理性、科学性和服务能力及条件综合评定打分： ①描述全面、可行、可靠，得4分； ②描述基本全面、合理，得2分； ③描述简单或存在缺漏的，得1分； ④无描述不得分。 |
| 6 | 机房要求 | 3分 | 机房环境及相关物理硬件是否满足招标文件相关技术指标要求，须提供相关证明材料： ①描述全面、可行、可靠，得3分； ②描述基本全面、合理，得2分； ③描述简单或存在缺漏的，得1分； ④无描述不得分。 |
| 7 | 服务人员要求 | 4分 | 投标人服务于此次项目的项目负责人具备高级信息系统项目管理师证书、RHCE证书、网络与信息安全工程师证书；每具备一个证书得1分，全部具备得4分。 注：提供相关证书复印件，并同时提供所在单位连续缴纳近三个月社保证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明,公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明）。两者缺一不可，否则不予给分。 |
|  |  | 4分 | 投标人服务于此次项目的技术总监具备Oracle OCP证书、MySQL OCP证书、VCP证书（VMware认证专家）；每具备一个证书得1分，全部具备得4分。 注：提供相关证书复印件，并同时提供所在单位连续缴纳近三个月社保证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明,公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明）。两者缺一不可，否则不予给分。 |
|  |  | 4分 | 投标人服务于此次项目的安全负责人具备CISSP(ISC)²证书、CISP（云安全工程师）证书、信息安全工程师(软考）证书；每具备一个证书得1分，全部具备得4分。 注：提供相关证书复印件，并同时提供所在单位连续缴纳近三个月社保证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明,公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明）。两者缺一不可，否则不予给分。 |
|  |  | 2分 | 投标人服务于此次项目的项目组成员中有具备ACE认证得1分；具备CDA数据分析师认证得1分。同一个人具有多种证书的，按一种证书来计算。 注：提供相关证书复印件，并同时提供所在单位连续缴纳近三个月社保证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明,公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明）。两者缺一不可，否则不予给分。 |
| 8 | 技术服务方案 | 9分 | 根据详细的运维服务方案、运维服务报告的详细程度、服务响应时间等打分，最高的9分。 1、运维服务方案： ①描述全面、可行、可靠，得3分； ②描述基本全面、合理，得2分； ③描述简单或存在缺漏的，得1分； ④无描述不得分。 2、运维服务报告的详细程度： ①描述全面、可行、可靠，得3分； ②描述基本全面、合理，得2分； ③描述简单或存在缺漏的，得1分； ④无描述不得分。 3、服务响应时间： ①描述全面、可行、可靠，得3分； ②描述基本全面、合理，得2分； ③描述简单或存在缺漏的，得1分； ④无描述不得分。 |
| 报价文件 | 合计20分 |
| 1. | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标单位的报价进行审查。 报价文件中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； 付款方式和进度是否响应招标要求； 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标供应商义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；工期(交货期)、质量目标是否满足招标文件的要求。 |
| 2. | 评标价的确定： 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： （1）投标供应商上传的《报价文件》中开标一览表填写的的报价和系统上开标一览表里填写的金额不一致时，以供应商上传的《报价文件》为准，对投标供应商的报价进行修正。 （2）开标时投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。 （3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价。 （5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 （6）如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 （7）▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 （8）如投标供应商的投标文件前后矛盾，评标委员会将做出不利于投标供应商的修正。 注（1）~（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。 |
| 3. | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |
| 4. | 报价得分： 进入报价程序的全部有效投标供应商中的最低评标价作为评分基准值。投标供应商报价与基准值对比，计算出报价评分值： 全部有效投标供应商中的最低评标价（评标价=统一折扣率）作为评标基准价。 各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的报价得分： 等于评标基准价的得满分20分； 其他投标供应商的报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的报价得分=（评标基准价/评标价）×20分； 如投标报价超过最高限价的，则该投标供应商的投标文件作无效标处理； 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 1、依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）文件，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业。小型和微型企业是指投标文件中提供中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、根据浙财采监〔2012〕11号文件，在投标截止时间之前已注册并加入“浙江省政府采购投标供应商库”且符合财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号，以下简称《暂行办法》）规定的中小企业（含微型企业）条件的，在参加本项目投标活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。 |

六、投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# 第七部分  信贷政策

温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号），中标单位如需要融资，可联系以下银行：

温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-65819553（瑞安） 0577-88093286（温州） |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业注册地 |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 | 选择作为意向融资银行（可多选） |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

3、供应商填表后发送至racgb@126.com

# Text boxes

授权代表身份证扫描件粘贴处（正反两面）：