竞争性磋商文件

（电子招投标）

| 项 目 编 号： | RXCG2023032 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 2023-2026年瑞安市水利局监控系统运维服务 |
| 采 购 方 式： | 竞争性磋商 |
| 项 目 属 性： | 服务类 |
| 采 购 人： | # 瑞安市水利局 |
| 采购代理机构： | 浙江瑞欣工程项目管理有限公司 |
| 二○二三年九月 |  |

目录

瑞安市水利局	1

第一部分 竞争性磋商公告	1

前附表	4

第二部分 供应商须知	6

一、 总   则	6

二、 磋商文件的构成、澄清、修改	10

三、 响应文件的编制	10

四、 响应文件的提交、补充、修改与撤回	14

五、 解密与开启响应文件	14

六、 磋商与评审	14

七、 成交	16

八、 授予合同	16

九、 履约验收	17

十、 询问、质疑与投诉	18

十一、 项目异常情况及处理措施	20

第三部分 采购内容及要求	21

第四部分 评审办法	39

第五部分 合同条款（服务）	46

第六部分 磋商响应文件格式	53

附件一  关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	54

条件的承诺函	54

附件二  中小企业声明函（服务）	55

附件三  残疾人福利性单位声明函	57

附件四  法定代表人身份证明	58

附件五  法定代表人授权书	59

附件六  磋商函	60

附件七 供应商2020年1月1日以来类似业绩情况一览表	61

附件八  商务与技术偏离表	62

附件九	  项目负责人资格情况表	63

附件十  拟投入项目组其他人员一览表	64

附件十一  拟投入设备及工具一览表	65

附件十二  备品备件一览表	66

附件十三  第（   ）轮报价一览表	67

附件十四  报价明细表	68

附件十五  政府采购活动现场确认声明书	70

附件十六 政府采购履约验收书	71

# 第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

2023-2026年瑞安市水利局监控系统运维服务采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2023年9月26日9点00分前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：RXCG2023032

2.项目名称：2023-2026年瑞安市水利局监控系统运维服务

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额（元）：1650000.00元

5.最高限价（元）：1650000.00元

6.简要规格描述：设备维保服务内容主要分为故障处理、维护保养、平台对接服务及其他服务等部分。具体详见磋商文件第三部分。

备注：无

合同履约期限：具体详见磋商文件第三部分。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，全部货物由中小企业制造（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

1.时间：/至2023年9月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：登录政府采购云平台（以下简称“政采云平台”）（www.zcygov.cn）申请获取采购文件。

3.方式：依法获取采购文件通过“政采云平台-用户登录-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件”方式下载。

4.售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

1.截止时间：2023年9月26日9点00分（北京时间）

2.地点（网址）：供应商在响应文件提交截止时间之前将生成的电子加密响应文件上传至政采云平台。

五、响应文件开启

1.开启时间：2023年9月26日9点00分（北京时间）

2.地点（网址）：线上开标（请登录政采云平台）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.供应商只有在政采云平台依法获取采购文件，才可以对磋商文件提起质疑投诉。法律法规所指的供应商获取采购文件时间，以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准。

4.电子投标说明

（1）本项目通过政采云平台实行远程电子投标，供应商须全程在线参与开评标过程。供应商按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并提交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。（CA申领流程见“政采云平台-服务中心-帮助文档-入驻与配置-CA管理”，政采云电子交易客户端下载须前往“政采云平台-下载专区-电子交易客户端-政采云电子交易客户端”）

（3）电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）”。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：瑞安市水利局

地    址：浙江省瑞安市东山街道滨江大道368号气象防汛大楼

传    真：/

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：0577-66801062

质疑联系人：林先生

质疑联系方式：0577-59890810

2.采购代理机构信息

名    称：浙江瑞欣工程项目管理有限公司

地    址：瑞安市瑞安经济开发区起步区安阳南路228号

传    真：0577-66605188

项目联系人（询问）：张晓月/许一芝

项目联系方式（询问）：13967780033/13967761864

质疑联系人：汪徐华

质疑联系方式：13587587687

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：瑞安市财政局政府采购监管科

地    址：瑞安市财税大楼15楼

传    真：0577-65822153

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577-65827567

# 前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2023-2026年瑞安市水利局监控系统运维服务 |
| 2 | 项目编号 | RXCG2023032 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商（电子招投标） |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于 预留份额专门面向中小企业采购 □部分预留份额项目面向中小企业采购 □未预留份额专门面向中小企业采购 |
| 6 | 项目属性 | 服务类 |
| 7 | 所属行业 | 依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 其他未列明行业。 |
| 8 | 采购内容 | 2023-2026年瑞安市水利局监控系统运维服务采购。具体详见采购文件第三部分。 |
| 9 | 服务期限 | 1）应用服务器和存储服务期维保时间2023年9月15日至2026年12月31日。 - 2）点位清单序号1-191中180台球机，9台枪机和2台半球维保时间2023年9月15日至2026年12月31日。 - 3）点位清单序号192-213中20台球机，2台枪机维保时间2026年6月1日至2026年12月31日。 |
| 10 | 是否允许 采购进口产品 | 不允许 □允许 |
| 11 | 是否允许 转包与分包 | 不允许 □允许 |
| 12 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 接受 |
| 13 | 是否组织 现场踏勘 | 不组织 □组织 |
| 14 | 是否组织 标前答疑会 | 不组织 □组织 |
| 15 | 是否提供演示 | 不需要 □需要 |
| 16 | 是否需要缴纳 履约保证金 | ☑不需要 □需要 |
| 17 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 18 | 磋商有效期 | 提交响应文件截止之日起60天内有效 |
| 19 | 获取采购文件 时间 | /至提交响应文件截止时间 |
| 20 | 提交响应文件 截止时间及 开启时间 | 详见竞争性磋商公告 |
| 21 | 公告发布媒体 | 浙江政府采购网、瑞安市人民政府-公共资源交易网 |
| 22 | 响应文件份数 | 本项目电子响应文包括“电子加密响应文件”和“备份投标文件（可选）”，在响应文件编制完成后同时生成。 - “电子加密响应文件” 一份。 - 成交供应商在领取成交通知书时提供全套纸质响应文件一正三副。另提供第二轮报价明细表并加盖公章，一式肆份。 |
| 23 | 解释权 | 本磋商文件的解释权属于采购人和采购代理机构 |

# 第二部分 供应商须知

## 总   则

- 说明

  - 本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等相关政府采购法律法规组织和实施。

  - 磋商供应商须知为磋商文件的通用条款，如通用条款与前附表、用户需求、合同条款等特定条款不一致的，请按特定条款执行。

- 定义及解释

  - 采购人：瑞安市水利局。

  - 采购代理机构：依法组织本次磋商的浙江瑞欣工程项目管理有限公司。

  - 供应商：是指响应采购、参加磋商竞争的依法成立的供应商。

  - 成交候选供应商：指磋商小组按磋商文件规定的评审办法与规则推荐的成交候选供应商。

  - 成交供应商：指在本次竞争性磋商中成交的供应商。

  - 磋商小组：磋商小组是依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关政府采购法律法规规定，结合本项目实际组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 电子交易平台：指本项目政府采购活动所依托的浙江省政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - 电子签章：指各供应商通过CA锁对响应文件中对应内容进行签章，表明签名人认可其中的内容。

  - 公章：指单位法定名称章。

  - 书面形式：包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

- 合格的供应商

  - 按竞争性磋商公告第二条“申请人的资格要求”，经磋商小组审查通过的供应商。

  - 供应商是否存在以下不良信用记录。

    - 以开标当日资格审查结束前，采购人于“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询结果为准，网页截图并打印存档，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

    - 联合体投标时，采购人将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 对供应商的限制

    - 单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

    - 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 项目需落实的政府采购政策

  - 本项目执行财政部门为实现节约能源、环境保护、科技创新、高质量发展、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等目标制定的政府采购政策。贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。

  - 节能环保要求：本项目执行优先采购节能产品/强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策；对于未列入节能产品、环境标志产品政府采购品目清单的产品类别，鼓励供应商综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，提供绿色节能、环保产品。

  - 商品包装或快递包：涉及商品包装或快递包装的，按照财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）要求执行。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

  - 支持中小企业发展

    - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小微型企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

    - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

    - 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

    - 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

    - 中小企业信用融资：鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资，采用“政采贷”等金融产品在线融资。

- 现场踏勘或开标前答疑会

采购人如组织潜在供应商现场踏勘或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按前附表的规定参加现场踏勘或者开标前答疑会。

- 联合体投标

本项目如接受联合体投标的，联合体各方参加投标时按前附表要求组成联合体参加投标。

- 转包与分包

本项目如果允许转包与分包的，供应商按前附表要求进行转包或分包。

- 履约保证金

本项目如要求提交履约保证金的，成交供应商按前附表要求提交履约保证金。

- 采购进口产品要求

对于磋商文件中明确规定可以采购进口产品的项目，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人和采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

- 样品

本项目如要求提供样品的，供应商按前附表要求提供样品。

- 演示

本项目如要求提供演示的，供应商按前附表要求提供演示。

- 磋商费用

- 供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管磋商结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

- 知识产权

  - 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

  - 磋商报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 保密义务

参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

## 磋商文件的构成、澄清、修改

- 磋商文件的构成

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  供应商须知

第三部分  采购内容及要求

第四部分  评审办法

第五部分  合同条款

第六部分  响应文件格式

第七部分  补充通知及答疑（若有）

- 磋商文件的澄清和修改

  - 采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，在原公告发布媒体上发布更正（澄清）公告，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

  - 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。供应商应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

- 磋商文件的获取

详见竞争性磋商公告中获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价。

## 响应文件的编制

- 响应方式

本项目实行电子招投标。

- 响应文件的语言及计量单位

  - 响应文件及供应商与采购人之间与磋商有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为准。

  - 除磋商文件另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 响应文件的编制要求

  - 供应商必须按磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证响应文件的正确性和完整性，否则磋商小组将作出不利于供应商的评定。

  - 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，技术和商务如有偏离均应填写偏离情况，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。供应商提供虚假材料谋取成交的，响应无效，并承担相应法律责任。

  - 供应商必须对磋商文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则按无效响应处理。

  - 供应商拥有的资格、信誉、荣誉、业绩、项目案例、企业认证、知识产权等在响应文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

  - 供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件中规定的格式和顺序编制电子加密响应文件并进行关联定位，混乱的编排或关联导致响应文件被误读或采购人查找不到有效文件是供应商的风险。

- 响应文件形式

    - 供应商通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制，采用CA锁进行电子签章并加密生成“电子加密响应文件”。

    - “电子加密响应文件”指数据电文形式的后缀名为“.JMBS”的文件。

- 响应文件的盖章

响应文件中盖公章部分均采用电子签章。

- 响应文件的构成

响应文件应包括“资格文件”“商务技术文件”和“报价文件”三部分，响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

第一部分：资格文件

如下为资格证明材料所需内容：

- 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任能力的证明材料；

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2）如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函。（按附件格式）。

（3）提供供应商是否存在不良信用记录的相关证明材料：详见磋商文件第二部分 第3点 合格的供应商中相关内容。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料：详见竞争性磋商公告第二条“申请人的资格要求”。

必须提供下述1）、2）、3）三个文件中的至少一个：

1）中小企业声明函；                                             （按附件格式）

2）供应商若为残疾人福利性单位且提供残疾人福利性单位制造的货物，须提供《残疾人福利性单位声明函》                                                       （按附件格式）

3）供应商若为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.特定资格条件对应的证明材料：无。

第二部分：商务技术文件

包括但不限于以下内容：

- ▲法定代表人身份证明                                      （按附件格式）

- 法定代表人授权书                                           (按附件格式)

- ▲磋商函                                                  （按附件格式）

- 供应商简介                                                 （格式自拟）

- 磋商供应商2020年1月1日以来类似业绩情况一览表           （按附件格式）

- 业绩证明材料（详见磋商文件第四部分 “三、商务技术、价格评审标准”相应内容）

- 商务与技术偏离表                                          （按附件格式）

- 项目负责人资格情况表                                      （按附件格式）

- 拟投入项目组其他人员一览表                                        （按附件格式）

- 投入设备及工具一览表                                      （按附件格式）

- 备品备件一览表                                            （按附件格式）

- 与本项目商务技术评审相关的其他内容（详见磋商文件第四部分 “三、商务技术、价格评审标准”相应内容）

- 供应商认为需要提供的其它文件和资料

第三部分：报价文件

- ▲第（     ）轮报价一览表                                （按附件格式）

- ▲报价明细表                                             （按附件格式）

- 磋商报价

  - 供应商提供的货物和服务价格应该用人民币报价。磋商价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。磋商报价应包括购买货物、服务所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

  - 根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购人最优惠的磋商价格。

  - 采购代理机构开启新一轮报价，供应商在报价时限内在线提交最后报价，若供应商在报价截止时间前未按要求提交最后报价的，视作响应无效。

  - 最后的磋商报价与首次报价不一致的，其投标分项报价一览表中各项报价需另行明确，否则各项报价均按同比例进行调整。

  - 供应商在报价文件上传的价格和电子交易平台里填写的金额不一致时，以供应商上传的报价文件为准，对供应商的报价进行修正。

- 磋商有效期

  - 提交响应文件截止日起60天内，响应文件应保持有效。磋商有效期比规定期限短的响应文件将被视作响应无效。

  - 在原磋商有效期结束前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式要求供应商延长磋商有效期，供应商同意延长的，不得修改其响应文件；供应商拒绝延长的，响应文件在有效期结束后自行失效。

## 响应文件的提交、补充、修改与撤回

- 响应文件的提交

- 供应商须在响应文件提交截止时间之前将生成的电子加密响应文件上传至电子交易平台。

- 响应文件的补充、修改与撤回

供应商在响应文件提交截止时间之前可以补充、修改或者撤回电子加密响应文件。补充或者修改电子加密响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新提交。响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

## 解密与开启响应文件

- 解密响应文件

  - 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商未在线参加磋商的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议。

  - 磋商在响应文件提交截止时间后进行，采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定在30分钟内完成在线解密，供应商未按时完成解密的，视为响应文件撤回。

- 开启响应文件

所有供应商解密完成后，采购代理机构通过电子交易平台开启响应文件，电子交易平台自动提取所有响应文件。

- 政府采购活动现场确认声明书

- 开启响应文件后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（按附件格式），通过电子交易平台提交并电子签章。

## 磋商与评审

- 参加磋商人员

  - 供应商应派法定代表人或其授权代表在线参加磋商。派授权代表参加磋商的，响应文件中必须提供有效的《法定代表人授权书》（按附件格式），授权代表必须为供应商正式员工。响应文件中未按要求提供上述文件的，磋商小组拒绝与该供应商磋商。

  - 磋商期间，供应商代表应在线操作，并关注电子交易平台有关信息公布、澄清等情况。

- 磋商小组

  - 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人（含）以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

  - 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

- 进行资格性审查、符合性审查

- 审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（3）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（4）对响应文件进行比较和评价；

（5）推荐成交候选供应商或根据采购人委托直接确定成交供应商；

（6）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

- 评审纪律

（1）磋商小组成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

（2）与供应商或磋商小组其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（3）磋商小组成员不得私下接触联系供应商，不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

（4）保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

（5）磋商小组成员不得将自身意见强加给其他磋商小组成员，或私下相互串通压制其他磋商小组成员的意见。

（6）磋商小组成员不得征询采购人对供应商的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

（7）严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及供应商商业秘密的信息。

（8）评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购代理机构，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

- 磋商与评审程序

详见磋商文件第四部分“评审办法”。

## 成交

- 成交供应商的确定

  - 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

  - 采购人在收到评审报告后5个工作日内未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 成交结果公告及成交通知书

采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在“浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）及“瑞安市人民政府-公共资源交易网”（网址：http://ggzy.ruian.gov.cn/）发布成交结果公告，并公开评审专家抽取规则、开标情况、资格审查情况、符合性审查情况、专家评分情况、中标候选人推荐情况等，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

## 授予合同

- 合同的签订

  - 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

  - 如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。采购人与成交供应商签订合同后，及时将合同原件交浙江瑞欣工程项目管理有限公司归档。

  - 磋商文件、成交供应商的响应文件及响应修改文件、评标过程中有关澄清文件及经供应商法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及成交通知书均作为合同组成部分。

  - 在项目允许分包的前提下，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 预留份额专门面向中小企业采购的项目，对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 代理服务费

- 经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由成交供应商支付，采购代理服务费根据预算金额依据发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的服务类收费标准收取。采购代理服务费不在报价中单列（各磋商供应商应在报价中予以考虑），该费用必须在领取成交通知书前付清。

## 履约验收

- 严格规范开展履约验收

  - 采购人应当依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的，应当在委托代理协议中对委托事项予以明确，并对验收结果进行书面确认，不得因委托而转移或者免除采购人履约验收的主体责任。

  - 完整细化编制验收方案。采购人或采购人委托采购代理机构应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。验收方法分为一次性验收、分段验收和分期验收三种。对于技术复杂、社会影响较大，涉及到原材料查验、内部设备安装等隐蔽环节，以及需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节的货物类项目，应当采取分段验收方式；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行分期验收；工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

  - 完善验收方式。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。其中大型或复杂、关系到生命财产安全、社会关注度高的采购项目，采购人或者采购代理机构应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，应当邀请服务对象参与验收并出具意见，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。项目合同涉及中止、未经验收提前终止的，也应当及时在浙江政府采购网公开。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照磋商文件、响应文件、采购合同、封存样品等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设置验收指标及其标准进行验收。未约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。验收时，按要求对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 严格落实履约验收责任。验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 履约验收监督管理

财政部门依法对履约验收活动履行监督管理职责，指导和督促采购人严格履行验收义务，可以依法开展履约验收专项检查，查处违法违规行为。

## 询问、质疑与投诉

- 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 质疑

  - 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

  - 供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起７个工作日内，以书面形式（本项目书面形式指数据电文形式）向采购人、采购代理机构提出质疑。

对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

  - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式（本项目书面形式指数据电文形式）通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。质疑（询问）受理机构详见招标公告“采购人信息”。质疑答复内容应全面完整，质疑答复人应将质疑答复内容及时在浙江政府采购网公开，涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

- 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监督管理科      联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577-65827567   传真：0577-65822153

地址：瑞安市财税大楼15楼

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1585060584349）

## 项目异常情况及处理措施

- 废标情形

根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十四条，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本办法第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 电子交易活动中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

# 第三部分 采购内容及要求

- 1 维护内容

- 1.1 设备维保服务内容：设备维保服务内容主要分为故障处理、维护保养、平台对接服务及其他服务等部分。

- 1.1.1 故障处理

- 1）对个体故障，成交供应商需在发现故障或接到投诉的24小时内响应，48小时内完成故障处理，不可抗原因除外。

- 2）对平台或机房批量故障，成交供应商需在发现故障或接到投诉的1小时内响应，8小时内完成故障处理。

- 特殊情况，经采购人书面同意，可以延长修复时间。

- 3）采购人在日常巡检中发现故障点，非不可抗力，成交供应商48小时内未修复的按200元/路扣除罚款，72小时内未修复的按500元/路扣除罚款，超1周未修复的按800元/路扣除罚款。

- 4）成交供应商对设备在线率负责，一日内出现在线率低于95%，扣除罚款800元。

- 5）采购人定期组织检查，若查到设备完好率低于95%，每次扣除罚款1000元。

- 6）因修路、旧村改造等原因造成设备掉线的，按掉线天数占全年天数的比例扣除维护费。

- 1.2 维护保养

- 1）成交供应商要每季度安排对摄像机及相关设备进行例行清洁，每季度对设备进行一次现场巡检，每年春季对设备的防雷接地情况进行一次检查，每天通过平台对监控点进行一次巡检，并及时派修故障。

- 2）维保期内，成交供应商必须确保系统正常运转（包括前端、传输和后端等系统所有设备的维修、更换），成交供应商必须购置相应的维修应急配件一批，其中采购相关的摄像头备件数量不少于维保总点位数的2%（备品备件产权归属成交供应商）。承包费用不作增减，由成交供应商在报价中考虑。如因配件不到位等原因延误维修的，每次处以人民币1000元的罚款。

- 3）维保期内，成交供应商要确保视频专网的使用安全，若出现违规外联事件被上级检测到，每次扣除10000元罚款；成交供应商要确保监控点位的时间、经纬度、画面字幕等信息的准确、完整，若被上级通报，一次扣除1000元罚款。

- 1.3 维护作业的主要要求

- 1）成交供应商在合同履行期间必须接受瑞安市水利局的监督管理。

- 2）成交供应商在服务期间需建立巡查制度，做好每日维护日志登记，实时掌握各监控点的运行情况。采购人不定期检查维护日志登记情况，发现未登记或未维护的，扣除罚款200/天。

- 3）成交供应商对承包项目的维护工作，包括人为损坏及因受意外损坏(含雷击、台风等自然因素)的维护。但交通事故造成的损坏(含在维保期内的监控点)由当事人赔偿(赔偿时相关设备的价格不得高于本年度社会治安视频监控设备招标价格)，如果当事人造成损坏后逃逸，而找不到当事人时，则由成交供应商负责。遇特别重大自然灾害造成的设备大批量损失，由采购人和成交供应商根据损失情况另行协商。维保期间未纳入维保的路口除因设备自身原因造成无法使用的由原建设单位维保外，其余如因不可抗力(含雷击、台风等自然因素)或交通事故等引起的设备损坏的，由成交供应商负责免费维修(有责任人的由责任人负责相关费用，维修价格不得高于年度单项价格的30%)，请各磋商供应商在报价过程中考虑该因素，综合报价。

- 4）维护期内一切安全事故(包括雷击、台风等自然因素以及漏电等)导致人员财产损失的由成交供应商自行负责。

- 5）成交供应商需在中标之日起15天内，完成对全部监控点进行统一检查，并在此期间内对部分已损坏的监控点予以修复，费用由成交供应商承担，请各磋商供应商在报价过程中考虑该因素，综合报价。

- 6）成交供应商必须在本地长期设置固定的专业相关维护人员不少于10名，需提供相关人员的身份证复印件(如为外地户口还需提供居住证及本地居住场所的自购或租赁证明)、用工合同、社保证明及保险证明等，相关人员中需具有电工作业许可证(电工证) 、高空作业许可证。

- 7）成交供应商必须在本地具有登高作业车至少一辆。登高作业车需长期停放在瑞安市，如因特殊原因(如年审等)需驶离本地的，成交供应商须另行提供备用车辆，并至瑞安市水利局报备，得到许可后方可更换。维修作业时必须使用投标时指定的车辆，不得临时租用或更换车辆。需提供车辆的所有权证明、车辆行驶证等相关证明材料。

- 8）成交供应商须设立维修报修专线电话。

- 9）若线路井盖及线箱损坏或被盗时，成交供应商必须负责更换；监控维修过程中对绿化造成损害，成交供应商必须负责补种，补种费用由成交供应商负责。

- 10）如果线路维修需要开凿路面的，须经有关部门批准后，成交供应商才能施行路面开凿工作，恢复开凿路面的费用由成交供应商负责。

- 11）对承包项目内的监控点，成交供应商必须定期保养以便其正常运转。各路口再升级改造或更新前，成交供应商必须无条件维保，不得以升级改造或更新为借口不予维保。维保时间直至收到采购人报废通知为止。

- 12）在设施维修施工过程中，成交供应商必须做好安全防护措施，并且遵守和执行安全、文明施工等规定，尽可能不影响道路交通。成交供应商必须为所有维修人员购买人身意外保险，维护期所有发生的安全事故采购人不承担任何责任。

- 13）成交供应商必须接受瑞安市水利局的业务指导，及时处理和改正提出的存在问题。

- 14）各监控点如设备损坏后，无法修复，必须更换新的设备时，更换设备应为与原同型号或更高档次的型号，不得以次充好，设备更换前需征得瑞安市水利局的同意。如未经批准擅自更换，经查实后，需立即按照瑞安市水利局的要求无条件更换。

- 15）维保期内，因道路维修、房屋拆迁或实战需求变化等原因需进行监控点拆移机的，由成交供应商负责免费服务（有责任人的由责任人负责相关费用，如无法向责任人收取的由成交供应商承担）。

- 16）采购人在维保期满后，按维保服务内容的条款标准做为验收标准，根据维保期间的维保服务条款执行情况对维保结果进行验收。

- 2采购清单：

- 2.1 现有设备维护清单

| 设备名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 球机 | 130 | 200万像素星光级8寸红外网络高清高速智能球机 Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能 支持根据网络状态，通过NPQ协议智能调整分辨率和码率，保证第三码流的流畅预览 图像传感器:1/1.8＂ progressive scan CMOS 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于4路1920×1080、60帧/s高清图像 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:250米 焦距:5.9-188.8mm，32倍光学变倍 内置GPU芯片 宽动态范围不小于121dB 照度适应范围不小于146dB，宽动态能力综合得分不小于140，信噪比不小于64dB Smart图像增强:超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95% 支持水平手控速度不小于1200°/S,垂直手控速度不小于400°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-45°~90° 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见 设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，报警信息可在OSD上叠加 设备具备偏移自动校正功能。设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，水平和垂直角度方向均可以自动恢复到偏移前的位置 电源接口:AC24V±25% 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 1路音频输入、1路音频输出、7路报警输入；2路报警输出 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 工作温度和湿度:-40℃-70℃；湿度小于95% 具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌 |
| 球机 | 70 | 视频输出支持1920×1080@60fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达240米。 支持30倍光学变焦。 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 动态范围不小于105dB。 信噪比≥57dB，网络延时不大于110ms。 网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个。 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1° 垂直手控速度不小于120°/S 支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能 支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级 支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能 支持屏幕字符显示功能，最多支持4行字符显示，字体大小、颜色可设 支持断电记忆功能 支持定时抓图、报警联动抓图上传ftp功能 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC。 支持48kHz音频采样率 支持码流平滑设置 支持三码流同时输出 支持标准Onvif协议 支持黑白名单过滤功能 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警 支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌。 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ |
| 枪机 | 2 | 具有1/1.8"靶面尺寸。 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦； 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.0007 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级； 红外补光距离不小于50米； 需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@50fps、第三码流1920x1080 @ 25fps和子码流704x576@25fps同时输出； 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于100ms； 信噪比不小于58dB； 需具不小于105dB宽动态； 需支持字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能； 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址； 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能； 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低； 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能； 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印、区域裁剪等功能； 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 不低于IP67防尘防水等级； 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口）； 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； 需支持本地SD卡存储，最大支持128G； |
| 枪机 | 6 | 网络摄像头：200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头：4mm, 水平视场角:90°(6mm,8mm,12mm,16mm可选)；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；宽动态范围：120dB；感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af)；功耗：5.5W MAX；红外照射距离：30米； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；快门：1/3秒至1/100,000秒；工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；IP67防护等级； |
| 枪机 | 2 | 200万 1/2.7" CMOS 4G定焦筒型网络摄像机 最低照度: 0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4° 12 mm，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角视场角：29.1° 补光灯类型: 默认白光，可切换红外补光 补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 移动通信参数: 4G频段: LTE-TDD：Band 38/39/40/41 LTE-FDD：Band 1/3/5/8 WCDMA：Band 1/8 TD-SCDMA：Band 34/39 GSM：900 MHz/1800 MHz 4G制式: LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 复位: 支持 产品尺寸: 114.4 × 87.6 × 186.6 mm 包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 设备重量: 595 g 带包装重量: 804 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.73 A，最大功耗：8.8 W 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 |
| 半球机 | 2 | 网络摄像头：200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:85°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)；调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°；宽动态范围：120dB；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25%/PoE(802.3af)；功耗 5.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W)；红外照射距离 EXIR：20-30米；防护等级 IP67 |
| 应用服务器 | 2 | 2U双路标准机架式服务器； CPU：1颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz）； 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘； 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10； PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽； 网口：2个千兆电口； 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口； 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)； 操作系统：CentOS 7.4及以上； |
| 存储服务器 | 3 | 机架式，4U36盘位； 须满足每个点位存储时间不少于30天； 配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，配置冗余金牌电源，支持双系统； 支持接入1T/2T/3T/4T/5T/6T/8T/10T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 支持接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； 支持提供RAID0、1、2、3、4、5、6、7、10、50，60、JBOD、VRAID、RAID Erasing Code、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 支持接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像 支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 支持根据数据对象的重要性（例如：配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储 网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传； 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级 支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载 可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设 |

- 2.2 运维服务范围内的现有点位清单如下：

| 序号 | 摄像头名称（安装地点） | 摄像头经纬度 |  | 设备类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1 | (球机)大南水电站 | 27.742364 | 120.421738 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 2 | （球机）大南水库大坝 | 120.401408 | 27.731597 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 3 | (球机)大南水库西侧 | 27.728509 | 120.403826 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 4 | (球机)大坪水电站车间西北 | 27.91431 | 120.46376 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 5 | (球机)大日溪水电站 | 27.803444 | 120.387076 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 6 | (球机)东岩水电站 | 27.853918 | 120.211291 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 7 | (球机)东岩水库东侧 | 27.876029 | 120.215809 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 8 | (球机)东岩水库管理房前 | 120.211099 | 27.879395 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 9 | (球机)对坑村山塘北面 | 27.948474 | 120.398701 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 10 | (球机)对坑村山塘大坝 | 27.948753 | 120.398583 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 11 | (球机)泛浦水库东侧 | 27.790078 | 120.415628 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 12 | (球机)高潮水电站 | 27.78297 | 120.274 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 13 | （球机）河岙村东侧河堤边 | 120.402282 | 27.880138 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 14 | （球机）红旗水库管理房西侧 | 27.860649 | 120.719685 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 15 | (球机)红岩水电站大门 | 27.940498 | 120.368091 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 16 | (球机)红岩水电站南侧 | 27.939505 | 120.368182 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 17 | (球机)红岩水库马路边 | 27.952701 | 120.371145 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 18 | (球机)洪地水电站 | 27.772596 | 120.230193 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 19 | (球机)洪地水库大坝北侧 | 27.76818 | 120.230226 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 20 | (球机)洪地水库管理房旁 | 120.225654 | 27.771179 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 21 | （球机）洪地水库入水口 | 120.22901 | 27.76709 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 22 | （球机）洪地水库泄洪口 | 120.226613 | 27.770594 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 23 | (球机)湖岭菜牛交易市场楼顶 |  |  | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 24 | (球机)湖岭青山水电站 | 27.845883 | 120.413868 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 25 | （球机）湖岭仙人岩水电站 | 27.885718 | 120.326723 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 26 | （球机）湖岭仙人岩水库管理房 | 120.320234 | 27.887832 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 27 | (球机)湖岭长白桥水电站 | 27.926104 | 120.322695 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 28 | (球机)黄林水电站 | 27.935015 | 120.303077 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 29 | (球机)黄林水库东侧 | 27.940481 | 120.295033 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 30 | (球机）集云山水库大坝背面 | 27.826730 | 120.627103 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 31 | (球机）集云山水库大坝溢水口旁 | 27.827008 | 120.626938 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 32 | (球机）集云山水库东北侧拐角点 | 27.829157 | 120.624942 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 33 | (球机）集云山水库东侧拐角点 | 27.827545 | 120.626296 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 34 | (球机）集云山水库管理房旁 | 120.625645 | 27.825992 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 35 | (球机）集云山水库西北侧拐角点 | 27.828422 | 120.621072 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 36 | (球机）集云山水库西侧拐角点 | 27.826410 | 120.623305 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 37 | （球机）蒋山村西南侧河堤边 | 120.407592 | 27.879242 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 38 | (球机）礁石山塘大坝东侧 | 27.805268 | 120.601189 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 39 | (球机）礁石山塘大坝西侧 | 27.805597 | 120.600973 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 40 | （球机）金河水库游泳救助站北侧 | 27.876982 | 120.709994 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 41 | (球机)金岩头山塘北 | 27.941424 | 120.428741 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 42 | (球机)金岩头山塘南 | 27.941105 | 120.428588 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 43 | （球机）林岙山塘大坝南侧 | 27.830400 | 120.604104 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 44 | （球机）林岙山塘管理房旁 | 27.830593 | 120.604035 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 45 | （球机）林溪水电站生态流量监控 | 27.910251 | 120.443724 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 46 | （球机）芦浦村芦浦山塘旁 | 120.594342 | 27.837555 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 47 | （球机）罗南水电站发电厂旁 | 27.869228 | 120.698129 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 48 | (球机）马鞍山二级水电站管理房 | 27.880137 | 120.495311 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 49 | (球机)马鞍山一级水电站管理房 | 27.888649 | 120.495987 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 50 | （球机）马车湾村北侧拐角处 | 120.389481 | 27.889883 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 51 | (球机)潘岱新星村供水站堤坝 | 120.598286 | 27.865828 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 52 | (球机)潘岱新星村梧岙水库泄洪口旁 | 120.597523 | 27.866947 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 53 | (球机）彭坑水库管理房旁 | 27.852014 | 120.513453 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 54 | (球机）彭坑水库溢水口旁 | 27.852047 | 120.514677 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 55 | (球机)三十二溪湖东村村委后 | 27.904861 | 120.396839 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 56 | (球机)三十二溪瑞枫大桥 | 27.89986 | 120.383222 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 57 | (球机)三十二溪右岸环溪桥桥头 | 27.900355 | 120.393178 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 58 | (球机)三十二溪右岸山前大桥南面 | 27.900739 | 120.38828 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 59 | (球机)三十三溪坑口垟桥头 | 27.905673 | 120.336551 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 60 | (球机)三十三溪六科村南侧河边 | 27.923627 | 120.317452 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 61 | (球机)三十三溪乌头岩河边旁 | 27.899291 | 120.361418 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 62 | (球机)三十三溪永安社区大桥旁 | 27.900104 | 120.349542 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 63 | (球机)三十四溪潮鹿大桥南首 | 27.862142 | 120.425321 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 64 | (球机)三十四溪农副产品加工园东侧 | 27.874362 | 120.406482 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 65 | (球机)三十四溪下店绿道起点 | 27.874303 | 120.415306 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 66 | (球机)三十四溪新垟大桥北侧 | 27.899521 | 120.381835 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 67 | (球机)三十四溪左岸下店景观大坝 | 27.863915 | 120.4278 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 68 | (球机)森岙山塘北侧 | 27.925267 | 120.392235 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 69 | (球机)森岙山塘大坝 | 27.925031 | 120.391966 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 70 | (球机）上岙水库大坝北侧 | 27.837724 | 120.447714 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 71 | （球机）上洞水库大坝东侧 | 120.410544 | 27.771625 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 72 | （球机）上洞水库西侧路边 | 120.409744 | 27.771579 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 73 | (球机)十八亩水库大坝西北侧 | 27.895339 | 120.499577 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 74 | (球机)十八亩水库管理房旁 | 120.500633 | 27.894535 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 75 | (球机)十八亩水库溢水口 | 27.894595 | 120.500595 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 76 | (球机)水坑水库南侧 | 27.765023 | 120.428095 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 77 | (球机)顺溪水电站 | 27.746787 | 120.276932 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 78 | （球机）顺溪水库大坝上 | 120.270103 | 27.741505 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 79 | (球机)顺溪水库管理房南侧 | 120.269976 | 27.74127 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 80 | (球机)四谷山山塘大坝东侧 | 27.913151 | 120.367756 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 81 | (球机)四谷山山塘管理房 | 27.913158 | 120.367307 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 82 | （球机）塘下凰湾村清凉山塘大坝 | 120.712545 | 27.835642 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 83 | （球机）天长村分急流桥边西侧 | 120.385657 | 27.889526 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 84 | (球机)桐浦浦底水闸下游西侧 | 120.556712 | 27.839874 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 85 | （球机）桐浦塔山村村委旁 | 120.55634 | 27.840578 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 86 | （球机）桐溪水库大坝南侧入口 | 27.884609 | 120.541135 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 87 | （球机）桐溪水库流水涵洞旁 | 27.885733 | 120.542187 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 88 | （球机）桐溪水库水位站旁 | 27.886047 | 120.541493 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 89 | (球机)吴界山山塘西北角 | 27.779832 | 120.341781 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 90 | (球机)吴界山山塘西南角 | 27.77954 | 120.341634 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 91 | (球机)吴源水库西 | 27.944711 | 120.419297 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 92 | （球机）梧岙水库南副坝北侧 | 27.866354 | 120.598415 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 93 | （球机）梧岙水库主坝西北侧 | 27.869383 | 120.596188 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 94 | （球机）下林岙村北面河堤边 | 120.421305 | 27.867247 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 95 | (球机)小净水山塘大坝 | 27.765298 | 120.357644 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 96 | (球机)小净水山塘东侧 | 27.765521 | 120.358196 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 97 | （球机）新居山塘大坝东侧 | 27.828611 | 120.647231 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 98 | （球机）新居山塘大坝南侧 | 27.828453 | 120.647061 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 99 | （球机）新社村北侧拐角处 | 120.393281 | 27.882565 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 100 | (球机)徐山水电站南侧 | 27.754148 | 120.355933 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 101 | (球机)银坑水电站 | 27.903964 | 120.257003 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 102 | (球机)永安水电站 | 27.927917 | 120.314037 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 103 | (球机)永安水库管理房旁 | 27.933576 | 120.301253 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 104 | (球机）愚溪水库西侧处 | 27.814571 | 120.638337 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 105 | (球机）愚溪水库小路路口处 | 27.814471 | 120.639203 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 106 | （球机）云顶山塘堤坝西侧 | 27.853293 | 120.713585 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 107 | （球机）云顶山塘入口 | 27.853141 | 120.713808 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 108 | (球机)长白桥水库大坝对面 | 27.949744 | 120.313103 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 109 | (球机)长白桥水库南侧 | 27.950739 | 120.313607 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 110 | (球机)直坑水库管理房 | 27.945972 | 120.350234 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 111 | 半河村垃圾场路口 | 27.826741 | 120.558804 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 112 | 滨海高新产业园区路口处东南侧（球机） | 27.723423 | 120.718128 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 113 | 场四水闸路口（球机） | 27.726502 | 120.680939 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 114 | 场四水闸路口（球机） | 27.726502 | 120.680939 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 115 | 大京水厂（球机）（东南） | 120.2826111 | 27.81095 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 116 | 大京水厂（球机）（西南） | 120.2838472 | 27.80966111 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 117 | 大日溪水电站门口 | 120.382674 | 27.805962 | 半球 | DS-2CD2325-I |
| 118 | 丁山二期围涂一号水闸东南侧（球机） | 27.708536 | 120.719132 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 119 | 东坑饮用水工程（球机） | 120.205923 | 27.818574 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 120 | 董田水闸南侧180米处地方（球机） | 27.753316 | 120.744898 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 121 | 飞云江北岸瑞安大桥下（球机） | 27.734600 | 120.666608 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 122 | 飞云千吨级码头南侧（球机） | 27.757018 | 120.623956 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 123 | 飞云桥邻水闸堤坝拐角处（球机） | 27.762284 | 120.620810 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 124 | 飞云宋家埭江边码头堤坝旁（球机） | 27.744610 | 120.633458 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 125 | 飞云下厂村修船厂堤坝旁（球机） | 27.738419 | 120.639368 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 126 | 红旗水库东侧大坝(球机) | 120.719772 | 27.860682 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 127 | 红旗水库西侧大坝(球机) | 120.719173 | 27.860406 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 128 | 红岩水库管理房墙角(球机) | 120.366659 | 27.955911 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 129 | 湖岭三十二溪繁华桥西侧电力杆上 | 120.392169 | 27.908484 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 130 | 湖岭三十二溪湖屿桥西侧电力杆上 | 120.390373 | 27.90654 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 131 | 湖岭三十二溪环溪桥西侧电力杆上 | 120.388197 | 27.903877 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 132 | 湖岭三十二溪山前桥西侧电力杆上 | 120.383861 | 27.904281 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 133 | 黄林水库球机 | 27.943757 | 120.290915 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 134 | 金河水库大坝 | 120.710618 | 27.875849 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 135 | 金河水库球机 | 120.710067 | 27.876042 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 136 | 林垟村三清观旁(球机) | 120.606892 | 27.708443 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 137 | 六科饮用水工程球机 | 120.311574 | 27.932963 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 138 | 龙船河水库大侧西侧（球机） | 120.345767 | 27.81371 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 139 | 龙船河水库管理房（球机） | 120.344852 | 27.813991 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 140 | 马鞍山水库球机 | 120.4911861 | 27.87269722 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 141 | 南滨北架沥水闸西南侧（球机） | 27.706048 | 120.673273 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 142 | 南滨塘头堤坝路口（球机） | 27.719120 | 120.653174 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 143 | 南滨团前水闸西北侧路口（球机） | 27.711543 | 120.668393 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 144 | 南滨围垦3号水闸与2号水闸中间（球机） | 27.678329 | 120.688048 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 145 | 南码道水位站枪机 | 120.6141194 | 27.76901111 | 枪机 | DS-2CD5A26EFWD-IZ |
| 146 | 潘岱新星村梧岙水库防汛仓库西侧 | 120.596934 | 27.867196 | 枪机 | DS-2CD2T25 |
| 147 | 潘岱新星村梧岙水库管理房前 | 120.597385 | 27.867391 | 枪机 | DS-2CD2T25 |
| 148 | 潘岱新星村梧岙水库启闭机房 | 120.597707 | 27.867353 | 半球 | DS-2CD2325-I |
| 149 | 彭坑水库（球机） | 120.5135611 | 27.85180833 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 150 | 球机潘岱新星村梧岙水库管理房西侧 | 120.597354 | 27.867453 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 151 | 球机三十四溪湖岭防洪项目部东北侧 | 120.3814996 | 27.89778544 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 152 | 球机-上洞山塘庙旁 | 120.406894 | 27.765518 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 153 | 瑞安岭下水位站 | 120.642711 | 27.780304 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 154 | 瑞洋码头大门外侧（球机） | 27.727816 | 120.678780 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 155 | 瑞洋码头大门外侧（球机） | 27.727816 | 120.678780 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 156 | 三十四溪天长村南面(球机) | 27.881576 | 120.393464 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 157 | 沙垟水厂（球机） | 120.3069 | 27.8086666 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 158 | 上岙水库 | 120.4484917 | 27.83715 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 159 | 莘塍水闸里面厂房大门路口（球机） | 27.738019 | 120.739495 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 160 | 水坑水库（球机） | 120.423368 | 27.768359 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 161 | 桐浦浦底水闸房东侧 | 120.556725 | 27.840345 | 枪机 | DS-2CD2T25 |
| 162 | 桐浦浦底水闸房西侧 | 120.556571 | 27.840294 | 枪机 | DS-2CD2T25 |
| 163 | 桐浦浦底水闸配电房西南侧 | 120.556488 | 27.840284 | 枪机 | DS-2CD2T25 |
| 164 | 桐浦塔山村村委旁(南） | 120.55634 | 27.840578 | 枪机 | DS-2CD2T25 |
| 165 | 桐溪水池旁 | 120.5399867 | 27.8880553 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 166 | 桐溪水库北侧堤坝（球机） | 120.5414889 | 27.88611389 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 167 | 桐星水厂北侧（枪机） | 120.54085 | 27.88957778 | 枪机 | DS-2CD5A26EFWD-IZ |
| 168 | 桐星水厂大厅(枪机） | 120.5408722 | 27.88948611 | 枪机 | DS-2CD5A26EFWD-IZ |
| 169 | 桐星水厂南侧-球机 | 120.5407833 | 27.88945 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 170 | 万松东路与堤坝路口（球机） | 27.736090 | 120.735726 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 171 | 溪坦村水厂加录车间墙角(球机) | 120.43687 | 27.912178 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 172 | 溪坦村水厂前栋墙角(球机) | 120.436695 | 27.911978 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 173 | 下厂村与沙园村堤坝中间路口（球机） | 27.733349 | 120.643819 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 174 | 肖宅水闸东南侧（球机） | 27.734292 | 120.669396 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 175 | 营前村水厂西北角（球机） | 120.2317528 | 27.77825 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 176 | 永安水库球机 | 120.296581 | 27.936562 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 177 | 愚溪水库（球机） | 120.638774 | 27.814203 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 178 | 云峰水库（球机） | 27.888431 | 120.587738 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 179 | 长白桥水库球机 | 120.309389 | 27.954074 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 180 | 直坑水坑管理房墙角(球机) | 120.345874 | 27.949043 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 181 | 万松山塘东侧入口（球机） | 27.785800 | 120.646649 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 182 | 万松山塘堤坝西侧（球机） | 27.786141 | 120.646047 | 球机 | DS-2DF7230IW-A |
| 183 | 泛浦水库（球机） | 27.792126 | 120.411001 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 184 | (球机)潘岱新星村梧岙水库管理房西侧坝体中段 |  |  | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 185 | (球机)潘岱新星村梧岙水库管理房西侧坝体 |  |  | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 186 | (球机)潘岱新星村梧岙水库管理房东侧桥边 |  |  | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 187 | 罗溪山塘管理房东北面（球机） | 27.82124 | 120.30916 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 188 | 罗溪山塘下面拐角处（球机） | 27.82071 | 120.30899 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 189 | （球机）林川镇倪宅路口山塘水库监控 | 27.957390 | 120.465723 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 190 | (球机)潘山山塘大坝北面 | 27.76356 | 120.37995 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 191 | (球机)上洞上山塘大坝南面（移机） | 27.76557 | 120.40697 | 球机 | DS-2DE7230IW-A |
| 192 | 塘下陈岙红垟坑山塘管理房（球机） | 27.861521 | 120.738921 | 球机 | iDS-2DF8432IXR-A |
| 193 | 塘下陈岙红垟坑山塘东南侧（球机） | 27.861531 | 120.739041 | 球机 | iDS-2DF8432IXR-A |
| 194 | 塘下霞林三开岩山塘管理房(球机） | 27.859821 | 120.713881 | 球机 | iDS-2DF8432IXR-A |
| 195 | 塘下霞林三开岩山塘堤坝东北侧(球机） | 27.859801 | 120.714031 | 球机 | iDS-2DF8432IXR-A |
| 196 | 马屿镇桐桥村水库堤坝南侧（球机） | 27.823802 | 120.401711 | 球机 | iDS-2DF8432IXR-A |
| 197 | 马屿镇桐桥村水库西北侧（球机） | 27.823912 | 120.401541 | 球机 | iDS-2DF8432IXR-A |
| 198 | 陶山新岙山塘堤坝东面(球机) | 27.819171 | 120.470322 | 球机 | iDS-2DF8432IXR-A |
| 199 | 陶山新岙山塘堤坝西面(球机) | 27.819511 | 120.469491 | 球机 | iDS-2DF8432IXR-A |
| 200 | 陶山十亩水库管理房南侧（球机） | 27.868351 | 120.497752 | 球机 | iDS-2DF8432IXR-A |
| 201 | 陶山十亩水库泄洪口西面（球机） | 27.868562 | 120.497773 | 球机 | iDS-2DF8432IXR-A |
| 202 | 湖岭四谷山山塘管理房东北侧(球机） | 27.913242 | 120.367322 | 球机 | iDS-2DF8432IXR-A |
| 203 | 湖岭贾岙山塘堤坝东南侧(球机） | 27.894571 | 120.442983 | 球机 | iDS-2DF8432IXR-A |
| 204 | 湖岭贾岙山塘堤坝西南侧(球机） | 27.894622 | 120.442911 | 球机 | iDS-2DF8432IXR-A |
| 205 | 湖岭贾岙山塘堤坝东北侧(球机） | 27.894913 | 120.443132 | 球机 | iDS-2DF8432IXR-A |
| 206 | 林川球山山塘堤坝东南侧(球机） | 27.961651 | 120.435591 | 球机 | iDS-2DF8432IXR-A |
| 207 | 林川球山山塘堤坝西南侧(球机） | 27.961511 | 120.435242 | 球机 | iDS-2DF8432IXR-A |
| 208 | 高楼东村岩庵山塘堤坝西南面(球机） | 27.798581 | 120.315082 | 球机 | iDS-2DF8432IXR-A |
| 209 | 高楼东村岩庵山塘堤坝西北面(球机） | 27.798882 | 120.315033 | 球机 | iDS-2DF8432IXR-A |
| 210 | 林川镇小林源村山塘堤坝（球机） | 27.946232 | 120.402961 | 球机 | iDS-2DF8432IXR-A |
| 211 | 林川镇小林源村山塘北侧（球机） | 27.946563 | 120.403052 | 球机 | iDS-2DF8432IXR-A |
| 212 | 北龙山塘（1） |  |  | 枪机 | DS-2CD2T26FDWD-LGLE |
| 213 | 北龙山塘（2） |  |  | 枪机 | DS-2CD2T26FDWD-LGLE |

- 3 服务期

1）应用服务器和存储服务期维保时间2023年9月15日至2026年12月31日。

- 2）点位清单序号1-191中180台球机，9台枪机和2台半球维保时间2023年9月15日至2026年12月31日。

- 3）点位清单序号192-213中20台球机，2台枪机维保时间2026年6月1日至2026年12月31日。

- 4 报价说明

4.1本项目采用固定总价合同。投标报价为完成本项目的所有费用。包括维保费用（包含线路使用费及设备维护费，其中设备维护费应包括为确保系统正常运转所需的平台使用费、技术支撑服务费、所有人工费、硬件更换或维修费、系统前端和后端所有设备的电费。）、保险费用、管理费用、税金、招标代理费、验收相关费用及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

- 4.2 本项目设有综合单价最高限价：

- 1）球机链路租用及维护费为2000元/点位·年，分别为（1）线路使用费为1050元/点位·年，（2）设备维护费为950元/点位·年。

- 2）枪机链路租用及维护费标准为1800元/点位·年，分别为（1）线路使用费为1050元/点位·年，（2）设备维护费为750元//点位·年。

- 3）机房租赁及服务器等设备运行维护费为120000元/年。

- 5 付款方式

- 5.1 预付款：

- 合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人支付合同总金额的40%作为预付款。（预付款抵作2023年度的付款（即第一期进度款））。

- 5.2 进度款：

- ①第二期进度款：2024年10月份底，根据成交供应商提供的维护日志，经采购人审核通过后，支付合同总金额的20%并扣除相应的罚款。

- ②第三期进度款：2025年10月份底，根据成交供应商提供的维护日志，经采购人审核通过后，支付合同总金额的20%并扣除相应的罚款。

- ③第四期进度款：2026年10月份底，根据成交供应商提供的维护日志，经采购人审核通过后，支付合同总金额的20%并扣除相应的罚款。

- ④（因修路、旧村改造等原因造成设备掉线或拆除的，按掉线天数占全年天数的比例扣除费用）。

注：1、在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定（根据浙财采监[2022]3号文件）；

2、对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到成交供应商开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款。

# 第四部分 评审办法

## 一、评审办法

本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本项目总分为100分，其中商务技术部分 90 分，报价部分 10 分。

## 二、磋商与评审程序

1. 资格性审查

开启响应文件后，磋商小组依法对供应商的资格进行审查。具体审查内容如下：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求；

（3）本项目的特定资格要求；

（1-3所需资格证明材料详见磋商文件第二部分“响应文件的构成”相关内容）

（4）供应商是否存在以下不良信用记录（详见磋商文件第二部分“合格的供应商”相关内容）。

2. 符合性审查

磋商小组将依据法律法规和磋商文件的规定，对通过资格性审查供应商的响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

3. 澄清有关问题：磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组将通过电子交易平台发出询标函，要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应通过电子交易平台提交澄清函，并电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后扫描上传。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4. 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在线通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者电子签章。

6. 各供应商提供的磋商响应文件如已完全响应本磋商响应文件技术和服务要求的，经采购人和磋商小组认定后，不再组织逐一磋商。

7.磋商结束后，采购代理机构开启新一轮报价，供应商在报价时限内在线提交最后报价。最后报价是响应文件的有效组成部分；若供应商在报价截止时间前未按要求提交最后报价的，视作响应无效。

8. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

9. 推荐成交候选供应商：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

10. 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。供应商修正后的报价采用书面形式，并电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后扫描上传。供应商不确认的，其响应无效。

11. 响应无效情形的认定

11.1 资格性审查阶段，不具备磋商文件中规定的资格要求的，响应无效。

11.2 商务技术文件评审阶段，发现供应商存在下列情形之一的，响应无效：

（1）磋商有效期不足的；

（2）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（3）若响应文件为授权代表签署的而未提供有效的法定代表人授权书的；

（4）未实质性响应磋商文件要求的；

（5）不满足规定技术要求或商务有重大偏离或保留的；

（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）提供虚假材料谋取中标的；

（8）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

11.3 在报价评审阶段，发现供应商存在下列情形之一的，响应无效：

（1）磋商报价不是固定价的；

（2）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者任一最高限价的；

（3）实质响应的供应商未在规定时间内按要求提交最后报价的；

（4）响应文件报价出现前后不一致的，且不按照磋商文件规定修正的；

（5）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）未实质性响应磋商文件要求的；

（7）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）提供虚假材料谋取中标的；

（10）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

12.供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或人员编制的；

（2）不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）法律、法规或规章规定的其他串通行为。

## 三、商务技术、价格评审标准

1、商务技术部分：

磋商小组对各磋商响应供应商的商务、技术文件充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。磋商响应供应商技术部分的得分为磋商小组各成员的有效评分的算术平均值。

注：评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由评标委员会当场统一计算。

|  | 商务、技术评分 |  | 合计90分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |  |
| 1 | 磋商供应商综合实力 | 10分 | - 1.1磋商供应商具有信息系统集成、运维服务或应用软件开发的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个得1分，满分5分。 - (注：须提供以上证书扫描件或（复印件）并加盖CA电子签章或（公章），并在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分；以官网查询结果为准。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。） | 客观分 |
|  |  |  | 1.2磋商供应商自有项目所在地光纤网络接入资源的，得5分，租赁第三方光纤接入资源的，得2分。 （注：须提供相关证书扫描件或（复印件），并加盖CA电子签章或（公章）。） | 客观分 |
| 2 | 磋商供应商自2020年以来类似项目的业绩 | 1分 | - 2.1根据提供的业绩证明材料，由磋商小组核定，每具有一个监控维护类业绩得0.5分，满分1分。 注：提供合同扫描件或（复印件）并加盖CA电子签章或（公章）。业绩认定时间以合同签订时间为准。 | 客观分 |
| 3 | 磋商供应商拟 投入人员 | - 20分 | - 3.1根据拟派项目负责人的工作经验、学历、专业职称及管理能力等情况，由磋商小组自主评分，满分4分 - ①完全满足本项目的要求的，4≥得分≥2.5； ②基本满足本项目的要求的，2.5＞得分≥1； - ③不能满足本项目的要求的，1＞得分≥0。 注：拟派项目负责人须提供相关证书扫描件或（复印件），并加盖CA电子签章或（公章），并提供开标前3个月的社保缴费证明。 | 主观分 |
|  |  |  | - 3.2项目组技术人员具有网络规划设计师、信息系统项目管理师高级职称的，每个得2分；中级职称的，每个得1分。满分4分。 注：①所有人员须提供相关证书、证明材料扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章）。 ②同一人员以最高的职称为准，不重复计分。 | 客观分 |
|  |  |  | - 3.3项目组成员具备广电工程或通信工程相关专业中级及以上职称的，每提供1个得1分，满分5分 注：①所有人员须提供相关证书、证明材料扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章）。 ②同一人员以最高的职称为准，不重复计分。 | 客观分 |
|  |  |  | 3.4根据项目组维护人员的配备数量、年龄、工作年限、持证上岗（电工证、登高证）等情况，由磋商小组自主评分，满分7分。 - ①完全满足本项目的要求的，7≥得分≥4； ②基本满足本项目的要求的，4＞得分≥2； - ③不能满足本项目的要求的，2＞得分≥0。 注： ①所有人员须提供相关证书、证明材料扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章）。 | 主观分 |
| 4 | 磋商供应商拟投入使用的主要 设备 | 10分 | - 4.1根据磋商供应商拟投入本项目使用的主要维护设备种类、配置数量的满足性、合理性，由磋商小组自主评分，满分4分 - ①投入的主要维护设备种类、配置数量非常合理，完全满足本项目的要求的，4≥得分≥2.5； ②投入的主要维护设备种类、配置数量比较合理，基本满足本项目的要求的，2.5＞得分≥1； ③投入的主要维护设备种类、配置数量不合理，不能满足本项目的要求的，1＞得分≥0。 | 主观分 |
|  |  |  | 4.2根据磋商供应商拟投入本项目使用的平台配置、业务功能符合性、拥有情况，由磋商小组自主评分，满分6分。 - ①完全满足本项目的要求的，6≥得分≥4； ②基本满足本项目的要求的，4＞得分≥2； ③不能满足本项目的要求的，2＞得分≥0。 | 主观分 |
| 5 | 维护方案及服务承诺 | 49分 | - 5.1根据磋商供应商的维护方案的全面性、合理性、可实施性，由磋商小组自主评分，满分10分。 - ①维护方案非常全面、合理且具有非常强的可实施性，10≥得分≥7； ②维护方案比较全面、合理且具有较强的可实施性，7＞得分≥3.5； - ③维护方案不太全面、不太合理且不具有的可实施性，3.5＞得分≥0。 | 主观分 |
|  |  |  | - 5.2针对本项目的线路转换或延续方案：15分（原施工单位参与投标的只需作出相关线路使用承诺即可） |  |
|  |  |  | - 5.2.1由磋商小组根据供应商针对本项目线路转换或延续方案的可实施性，由磋商小组自主评分，满分5分 - ①方案非常全面、合理且具有非常强的可实施性，5≥得分≥3； ②方案比较全面、合理且具有较强的可实施性，3＞得分≥1.5； ③方案不太全面、不太合理且不具有的可实施性，1.5＞得分≥0。 | 主观分 |
|  |  |  | - 5.2.2由磋商小组根据供应商针对本项目线路的满足性，由磋商小组自主评分，满分5分 - ①完全满足本项目的要求的，5≥得分≥3.5； ②基本满足本项目的要求的，3.5＞得分≥1.5； - ③不能满足本项目的要求的，1.5＞得分≥0。 | 主观分 |
|  |  |  | - 5.2.3由磋商小组根据供应商针对本项目线路转换或延续方案的时效性，由磋商小组自主评分，满分5分 - ①方案非常全面、合理且具有非常强的时效性，5≥得分≥3.5； ②方案比较全面、合理且具有较强的时效性，3.5＞得分≥1.5； ③方案不太全面、不太合理且不具有时效性，1.5＞得分≥0。 | 主观分 |
|  |  |  | - 5.3根据磋商供应商针对本项目的服务承诺情况，由磋商小组自主评分，满分4分 - ①服务承诺完全满足本项目的要求的，4≥得分≥2； ②服务承诺基本满足本项目的要求的，2＞得分≥1； ③服务承诺不能满足本项目的要求的，1＞得分≥0。 | 主观分 |
|  |  |  | - 5.4根据磋商供应商针对本项目实施过程中的重点难点分析及解决方案，由磋商小组自主评分，满分4分 ①分析清晰、研究到位，科学合理，针对性强的；4≥得分≥2.5 ②分析较清晰的、针对性一般的；2.5＞得分≥1 ③描述简单，完整性、针对性欠缺的；1＞得分≥0 | 主观分 |
|  |  |  | - 5.5根据磋商供应商针对本项目的应急处理方案及相关服务承诺，由磋商小组自主评分，满分8分 - ①方案非常全面、科学合理且针对性强的，8≥得分≥5.5； ②方案比较全面、科学合理且针对性一般的，5.5＞得分≥2.5； ③方案不太全面、不太科学合理且针对性欠缺的，2.5＞得分≥0。 | 主观分 |
|  |  |  | 5.6根据磋商供应商针对本项目的售后服务网点分布情况及人员配置情况，由磋商小组自主评分，满分8分 ①售后服务网点分布非常合理，人员配备充足，专业齐全，结构合理，8≥得分≥5.5； ②售后服务网点分布比较合理，人员配备一般，专业较齐全，结构较合理，5.5＞得分≥2.5； ③售后服务网点分布不合理，人员配置单一，专业不合理的，2.5＞得分≥0。 | 主观分 |

- 2、报价部分

| 1 | 报价评标 | 10分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价(即评标价=投标综合单价报价)为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分：（评标基准价/评标价）*价格权值*100。计算分数时四舍五入取小数点后两位。（价格权值指价格分值占总分值的比重） |
| --- | --- | --- | --- |

注： 以上单位、人员各类证明文件均须加盖CA电子签章(或公章)，附在响应文件中；提供材料不真实、不完整、不能清晰辨别或伪造证明材料的，后果自负。

- 3、综合得分的计算

报价得分按照在报价口径一致的最终报价基础上，根据磋商文件约定的因素和方法进行计算，报价得分=A

技术商务得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数算术平均分=B

综合得分=A+B

# 第五部分 合同条款（服务）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律及法规的规定并严格遵循                            项目 （项目编号              ）磋商文件、补充文件和乙方的响应文件、澄清文件内容及服务承诺的要求，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守。

本合同是否为中小企业预留合同：     （是/否）

- 服务内容及标准

- 1 维护内容

- 1.1 设备维保服务内容：设备维保服务内容主要分为故障处理、维护保养、平台对接服务及其他服务等部分。

- 1.1.1 故障处理

- 1）对个体故障，乙方需在发现故障或接到投诉的24小时内响应，48小时内完成故障处理，不可抗原因除外。

- 2）对平台或机房批量故障，乙方需在发现故障或接到投诉的1小时内响应，8小时内完成故障处理。

- 特殊情况，经甲方书面同意，可以延长修复时间。

- 3）甲方在日常巡检中发现故障点，非不可抗力，乙方48小时内未修复的按200元/路扣除罚款，72小时内未修复的按500元/路扣除罚款，超1周未修复的按800元/路扣除罚款。

- 4）乙方对设备在线率负责，一日内出现在线率低于95%，扣除罚款800元。

- 5）甲方定期组织检查，若查到设备完好率低于95%，每次扣除罚款1000元。

- 6）因修路、旧村改造等原因造成设备掉线或拆除的，按掉线天数占全年天数的比例扣除维护费。

- 1.2 维护保养

- 1）乙方要每季度安排对摄像机及相关设备进行例行清洁，每季度对设备进行一次现场巡检，每年春季对设备的防雷接地情况进行一次检查，每天通过平台对监控点进行一次巡检，并及时派修故障。

- 2）维保期内，乙方必须确保系统正常运转（包括前端、传输和后端等系统所有设备的维修、更换），乙方必须购置相应的维修应急配件一批，其中采购相关的摄像头备件数量不少于维保总点位数的2%（备品备件产权归属乙方）。承包费用不作增减。如因配件不到位等原因延误维修的，每次处以人民币1000元的罚款。

- 3）维保期内，乙方要确保视频专网的使用安全，若出现违规外联事件被上级检测到，每次扣除10000元罚款；乙方要确保监控点位的时间、经纬度、画面字幕等信息的准确、完整，若被上级通报，一次扣除1000元罚款。

- 1.3 维护作业的主要要求

- 1）乙方在合同履行期间必须接受瑞安市水利局的监督管理。

- 2）成交供应商在服务期间需建立巡查制度，做好每日维护日志登记，实时掌握各监控点的运行情况。采购人不定期检查维护日志登记情况，发现未登记或未维护的，扣除罚款200/天。

- 3）乙方对承包项目的维护工作，包括人为损坏及因受意外损坏(含雷击、台风等自然因素)的维护。但交通事故造成的损坏(含在维保期内的监控点)由当事人赔偿(赔偿时相关设备的价格不得高于本年度社会治安视频监控设备招标价格)，如果当事人造成损坏后逃逸，而找不到当事人时，则由成交供应商负责。遇特别重大自然灾害造成的设备大批量损失，由甲方和乙方根据损失情况另行协商。维保期间未纳入维保的路口除因设备自身原因造成无法使用的由原建设单位维保外，其余如因不可抗力(含雷击、台风等自然因素)或交通事故等引起的设备损坏的，由乙方负责免费维修(有责任人的由责任人负责相关费用，维修价格不得高于年度单项价格的30%)。

- 4）维护期内一切安全事故(包括雷击、台风等自然因素以及漏电等)导致人员财产损失的由乙方自行负责。

- 5）乙方需在中标之日起15天内，完成对全部监控点进行统一检查，并在此期间内对部分已损坏的监控点予以修复，费用由乙方承担。

- 6）乙方必须在本地长期设置固定的专业相关维护人员不少于10名，需提供相关人员的身份证复印件(如为外地户口还需提供居住证及本地居住场所的自购或租赁证明)、用工合同、社保证明及保险证明等，相关人员中需具有电工作业许可证(电工证) 、高空作业许可证。

- 7）乙方必须在本地具有登高作业车至少一辆。登高作业车需长期停放在瑞安市，如因特殊原因(如年审等)需驶离本地的，乙方须另行提供备用车辆，并至瑞安市水利局报备，得到许可后方可更换。维修作业时必须使用投标时指定的车辆，不得临时租用或更换车辆。需提供车辆的所有权证明、车辆行驶证等相关证明材料。

- 8）乙方须设立维修报修专线电话。

- 9）若线路井盖及线箱损坏或被盗时，乙方必须负责更换；监控维修过程中对绿化造成损害，乙方必须负责补种，补种费用由乙方负责。

- 10）如果线路维修需要开凿路面的，须经有关部门批准后，乙方才能施行路面开凿工作，恢复开凿路面的费用由乙方负责。

- 11）对承包项目内的监控点，乙方必须定期保养以便其正常运转。各路口再升级改造或更新前，乙方必须无条件维保，不得以升级改造或更新为借口不予维保。维保时间直至收到甲方报废通知为止。

- 12）在设施维修施工过程中，乙方必须做好安全防护措施，并且遵守和执行安全、文明施工等规定，尽可能不影响道路交通。乙方必须为所有维修人员购买人身意外保险，维护期所有发生的安全事故甲方不承担任何责任。

- 13）乙方必须接受瑞安市水利局的业务指导，及时处理和改正提出的存在问题。

- 14）各监控点如设备损坏后，无法修复，必须更换新的设备时，更换设备应为与原同型号或更高档次的型号，不得以次充好，设备更换前需征得瑞安市水利局的同意。如未经批准擅自更换，经查实后，需立即按照瑞安市水利局的要求无条件更换。

- 15）维保期内，因道路维修、房屋拆迁或实战需求变化等原因需进行监控点拆移机的，由乙方负责免费服务（有责任人的由责任人负责相关费用，如无法向责任人收取的由乙方承担）。

16）甲方在维保期满后，按维保服务内容的条款标准做为验收标准，根据维保期间的维保服务条款执行情况对维保结果进行验收。

- 服务价格

1.服务价格明细：

| 序号 | 类型 | 数量 | 线路使用费单价 (元/点位·年） | 维护费单价 (元/点位·年） | 总价 | 维保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 点位清单序号1-191中球机 | - 180 |  |  |  | 2023年9月15日至2026年12月31日 |
| - 2 | - 点位清单序号1-191中半球机 | - 2 |  |  |  | 2023年9月15日至2026年12月31日 |
| - 3 | - 点位清单序号1-191中枪机 | - 9 |  |  |  | 2023年9月15日至2026年12月31日 |
| - 4 | - 点位清单序号192-213中球机 | - 20 |  |  |  | 2026年6月1日至2026年12月31日。 |
| - 5 | - 点位清单序号192-213中枪机 | - 2 |  |  |  | 2026年6月1日至2026年12月31日。 |
| - 6 | - 机房租赁及服务器等设备运行维护 |  | - / |  |  | 2023年9月15日至2026年12月31日 |
| 成交金额 |  |  | 元 |  |  |  |

2.本项目采用固定总价合同。成交金额已包含完成本项目的所有费用。包括维保费用（包含线路使用费及设备维护费，其中设备维护费应包括为确保系统正常运转所需的平台使用费、技术支撑服务费、所有人工费、硬件更换或维修费、系统前端和后端所有设备的电费。）、保险费用、管理费用、税金、招标代理费、验收相关费用及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

不允许分包部分。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、项目服务期限及实施地点

1.服务期限：

1）应用服务器和存储服务期维保时间2023年9月15日至2026年12月31日。

2）点位清单序号1-191中180台球机，9台枪机和2台半球维保时间2023年9月15日至2026年12月31日。

3）点位清单序号192-213中20台球机，2台枪机维保时间2026年6月1日至2026年12月31日。

2.实施地点:

七、付款方式

- 1 预付款：

- 合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方支付合同总金额的40%作为预付款。（预付款抵作2023年度的付款（即第一期进度款））。

- 2 进度款：

- ①第二期进度款：2024年10月份底，甲方根据乙方提供的维护日志，由甲方审核通过后，付合同总金额的20%并扣除相应的罚款。

- ②第三期进度款：2025年10月份底，甲方根据乙方提供的维护日志，由甲方审核通过后，付合同总金额的20%并扣除相应的罚款。

- ③第四期进度款：2026年10月份底，甲方根据乙方提供的维护日志，由甲方审核通过后，付合同总金额的20%并扣除相应的罚款。

- ④（因修路、旧村改造等原因造成设备掉线或拆除的，按掉线天数占全年天数的比例扣除费用）。

- 注：1、在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定（根据浙财采监[2022]3号文件）；

- 2、对于满足合同支付约定条件的，甲方于收到乙方开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款。

- 八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。

十、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十二、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

5.监控点位因施工拆除的，扣除相应的费用，具体费用按照投标单位报价相应扣除。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

注：1、对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

2、本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

# 第六部分 磋商响应文件格式

说明：

1．响应文件由供应商根据磋商文件要求按附件格式编制。

2．供应商根据实际情况填写。

3．磋商文件中没有参考格式的，供应商自行编制。

4.  响应文件中盖公章部分均采用电子签章。

## 附件一  关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

## 条件的承诺函

瑞安市水利局、浙江瑞欣工程项目管理有限公司：

我公司参与2023-2026年瑞安市水利局监控系统运维服务（项目编号：RXCG2023032）投标，

郑重承诺具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购人/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

供应商全称：                    （盖公章）

日   期：        年    月    日

注：本附件必须提供，不得自行增减内容。

# 附件二  中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加瑞安市水利局的2023-2026年瑞安市水利局监控系统运维服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日 期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目属于服务类项目，供应商按要求提供《中小企业声明函》，不需要对其中涉及的货物制造商作出声明。

3.如成交供应商声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

4.中小企业的划分标准依据《关中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。

## 附件三  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加瑞安市水利局 单位的2023-2026年瑞安市水利局监控系统运维服务项目[项目编号：RXCG2023032]采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

注：

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

2.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 附件四  法定代表人身份证明

瑞安市水利局、浙江瑞欣工程项目管理有限公司：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （供应商名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

供应商全称：                    （盖公章）

日   期：        年    月    日

注：本附件必须提供。

## 附件五  法定代表人授权书

瑞安市水利局、浙江瑞欣工程项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（供应商名称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的2023-2026年瑞安市水利局监控系统运维服务（项目编号：RXCG2023032）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：            联系方式：

附：供应商授权代表身份证复印件。（正反面）

供应商全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：如授权代表参加磋商的，必须提供本附件。

## 附件六  磋商函

瑞安市水利局、浙江瑞欣工程项目管理有限公司：

我方已研究了2023-2026年瑞安市水利局监控系统运维服务[项目编号：RXCG2023032]的磋商文件的全部内容，决定作为供应商参与磋商，并正式授权（授权代表姓名，职务）代表我方进行有关该项目进行磋商的一切事宜。我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 我方将按照磋商文件要求提交电子加密响应文件。

- 我方愿意按照贵方要求提供任何与该项磋商有关的数据或资料并承诺提交的数据和资料都是准确的和真实的。

- 我方响应文件有效期为提交响应文件截止之日起 60天。

- 若成交，我方将按磋商文件规定履行合同责任和义务。

- 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

- 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商全称：                    （盖公章）

日   期：        年    月    日

注：本附件必须提供，不得自行增减内容。

## 附件七 供应商2020年1月1日以来类似业绩情况一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 采购单位名称 | 采购单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供合同扫描件或（复印件）并加盖CA电子签章或（公章）。业绩认定时间以合同签订时间为准。

（此表可延长）

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件八  商务与技术偏离表

|  | 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 技术 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

供应商全称：                    （盖公章）

日   期：        年    月    日

注：

- 如有偏离，必须按照实际情况详细填写，照抄磋商文件或不如实填写，磋商小组有可能做出不利于供应商的评定。如未提供或不填写，则视为完全响应磋商文件的商务及技术要求。

- “偏离说明”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

## 附件九	  项目负责人资格情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：拟派项目负责人须提供相关证书扫描件或（复印件），并加盖CA电子签章或（公章），并提供开标前3个月的社保缴费证明。

供应商全称：                    （盖公章）

日   期：        年    月    日

## 附件十  拟投入项目组其他人员一览表

| 姓名 | 本项目 主要工作 | 性别 | 年龄 | 职称职务 | 专业/年限 | 资质证书 | 近年来工作经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列人员指：除项目负责人外的其他服务人员。

2、所有人员须提供相关证书、证明材料扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章）。

供应商全称：                    （盖公章）

日   期：        年    月    日

## 附件十一  拟投入设备及工具一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 设备/工具名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列为投标供应商拟投入的设备及工具。

2.本表中所列设备价格不计入投标报价，但投标供应商应在投标价格中考虑设备损耗及有关费用。

3.此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

供应商全称：                    （盖公章）

日   期：        年    月    日

## 附件十二  备品备件一览表

| 序号 | 设备/工具名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称：                    （盖公章）

日   期：        年    月    日

注：

1.本表所列为供应商拟投入的设备及工具。

2.本表中所列设备价格不计入报价，但供应商应在投标价格中考虑设备损耗及有关费用。

3.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

## 附件十三  第（   ）轮报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023-2026年瑞安市水利局监控系统运维服务 | 大写: 小写: | 符合磋商文件要求 |  |

项目编号：RXCG2023032

供应商全称：                    （盖公章）

日   期：        年    月    日

注：

- 供应商报价超过最高限价的作无效响应处理。

- ▲本附件必须提供，不得自行增减内容。

- 本附件中投标总价应与附件十四报价明细表的合计相一致。

## 附件十四  报价明细表

项目编号：RXCG2023032

| 序号 | 类型 | 数量 | 线路使用费单价 (元/点位·年） | 维护费单价 (元/点位·年） | 总价 | 维保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 点位清单序号1-191中球机 | - 180 |  |  |  | 2023年9月15日至2026年12月31日 |
| - 2 | - 点位清单序号1-191中半球机 | - 2 |  |  |  | 2023年9月15日至2026年12月31日 |
| - 3 | - 点位清单序号1-191中枪机 | - 9 |  |  |  | 2023年9月15日至2026年12月31日 |
| - 4 | - 点位清单序号192-213中球机 | - 20 |  |  |  | 2026年6月1日至2026年12月31日。 |
| - 5 | - 点位清单序号192-213中枪机 | - 2 |  |  |  | 2026年6月1日至2026年12月31日。 |
| - 6 | - 机房租赁及服务器等设备运行维护 |  | - / |  |  | 2023年9月15日至2026年12月31日 |
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  |

注：1.本项目设有综合单价最高限价：

- 1）球机链路租用及维护费为2000元/点位·年，分别为（1）线路使用费为1050元/点位·年，（2）设备维护费为950元/点位·年。

- 2）枪机链路租用及维护费标准为1800元/点位·年，分别为（1）线路使用费为1050元/点位·年，（2）设备维护费为750元//点位·年。

- 3）机房租赁及服务器等设备运行维护费为120000元/年。

- 2.本附件中合计与附件十三报价一览表的投标报价相一致。

供应商全称：                    （盖公章）

日  期：        年    月    日

## 附件十五  政府采购活动现场确认声明书

瑞安市水利局、浙江瑞欣工程项目管理有限公司：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）

（法定代表人姓名）合法授权参加2023-2026年瑞安市水利局监控系统运维服务项目（编号：RXCG2023032）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与            （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现          供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

供应商全称：                    （盖公章）

供应商代表签名：

日   期：        年    月    日

## 附件十六 政府采购履约验收书

（参考模板）

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/□服务 |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | □一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |
| 验收方法 |  | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 |  |  |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职 称（专业） |  |  |  | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  | 金 额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 | 评价结果 |  |  |  |  |  | 理由 |  |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他供应商 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 售后服务承诺 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 人员、设备 配备情况 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，采购人可以根据工作实际进行调整。