磋商文件

| 项 目 名 称： | 瑞安市兴隆社区改造工程 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | ZJXY2025093 |
| 采 购 方 式： | 竞争性磋商 |
| 采 购 人： | 瑞安市安阳街道办事处 |
| 采购代理机构： | 浙江莘阳工程项目管理有限公司 |

二〇二五年六月

目  录

第一部分 竞争性磋商公告	1

第二部分 磋商供应商须知	4

一、总则	7

二、磋商文件的构成、澄清、修改	11

三、投标	11

四、开标、资格审查与信用信息查询	17

五、评标	18

六、定 标	19

第三部分 采购需求	23

第四部分 评标办法	26

第五部分 拟签订的合同文本	33

第六部分 应提交的有关格式范例	76

第七部分 实质性响应条款及无效标条款	87

+

# 第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

瑞安市兴隆社区改造工程 采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取（下载）采购文件，并于2025年7月1日 09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJXY2025093

项目名称：瑞安市兴隆社区改造工程

预算金额（元）：3165994

最高限价（元）：3165994

采购需求：

- 数量：1

- 预算金额（元）：3165994

- 单位：项

- 简要规格描述：含家具装修、市政、文创及安装、智能化工程，详见磋商文件相关部分、工程量清单及施工图；质量：合格。

- 备注：

- 合同履约期限：标项 1，210日历天。

- 本项目（ 否 ）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格条件：标项1：

（1）企业资质要求：同时具备专业承包（2014版）建筑装修装饰工程二级(含)以上资质和专业承包（2014版）电子与智能化工程二级(含)以上资质；

（2）项目负责人：必须具备[注册建造师建筑工程二级](含)以上资格；

（3）具备有效的安全生产许可证。

三、获取磋商文件

时间：/至2025年7月1日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年7月 1日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2025年7月1日 09:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质磋商响应文件；②磋商供应商须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）;④磋商文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取磋商文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：磋商供应商在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。磋商供应商需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在磋商响应文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

- 磋商文件公告期限与竞争性磋商公告公告期限一致。

- 潜在供应商已依法获取磋商文件，认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载专区下载。注意：游客通道获取的磋商文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取磋商文件。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：瑞安市安阳街道办事处

地    址：瑞安市商城大道150号

传    真： /

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：13958863081

质疑联系人：谢先生

质疑联系方式：0577-65876077

2.采购代理机构信息

名    称：浙江莘阳工程项目管理有限公司

地    址：瑞安市瑞丽华庭3幢二单元2301室

项目联系人（询问）：李洛洛

项目联系方式（询问）：15258010748

质疑联系人：陈蓉蓉

质疑联系方式：13967710674

- 3.同级政府采购监督管理部门

- 名称：瑞安市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

联系人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-88501561，0577-85501562

第二部分 磋商供应商须知

前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市兴隆社区改造工程 |
| 2 | 项目编号 | ZJXY2025093 |
| 3 | 采购方式及评标方法 | 竞争性磋商；综合评分法 |
| 4 | 预算金额及最高限价 | 预算金额：3165994元 最高限价：3165994元 |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于： 预留份额专门面向中小企业采购 部分预留份额项目面向中小企业采购 未预留份额专门面向中小企业采购 针对本项目的相关规定： 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予 （3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价给予 （1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 项目属性 | þC工程类。 |
| 7 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 瑞安市兴隆社区改造工程 ；属于 建筑业 。 注：中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行 |
| 8 | 是否允许 采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 是否允许分包 | 不允许分包。 允许将非主体、非关键性的 工作分包。 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 接受 |
| 11 | 投标保证金 | 不需要 |
| 12 | 是否需要缴纳 履约保证金 | 不需要 需要，本项目合同金额的 1 % 。 |
| 13 | 预付款 | 预付款为本项目采购合同金额的 40 ％； 本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的 ％。 本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 成交供应商如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
| 14 | 投标有效期 | 提交磋商响应文件截止之日起 60 日内有效。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 B组织，时间： ，地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 16 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书。 产品清单： / |
| 17 | 提交磋商响应文件截止时间及 开标时间 | 2025年7月1日09点00分（北京时间） |
| 18 | 特别说明 | - 中标（成交）后，成交供应商需提供纸质响应文件一式叁份。 |
| 19 | 解释权 | 本磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总则

- 适用范围

本磋商文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

  - “采购人”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购人。

  - “采购代理机构”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购代理机构。

  - “磋商供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “成交候选供应商”指磋商小组按磋商文件规定的评审办法与规则推荐的成交候选供应商。

  - “成交供应商”指在本次竞争性磋商中成交的供应商。

  - 磋商小组：磋商小组是依《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构；

  - “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

  - “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

  - “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - “▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

  - 磋商供应商必须对磋商文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其响应无效。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

  - 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“磋商供应商须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

  - 支持绿色发展

- 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。磋商供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其响应无效。

- 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

  - 支持中小企业发展

- 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 在政府采购活动中，磋商供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，磋商供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购工程项目，以及预留份额政府采购工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的报价给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购工程项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予1%-2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 可享受中小企业扶持政策的磋商供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。

- 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 支持创新发展

- 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

  - 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

- 询问、质疑、投诉

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

  - 供应商质疑

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

- 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 对磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）。

- 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

- 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

  - 供应商投诉

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、磋商文件的构成、澄清、修改

- 磋商文件的构成

  - 磋商文件包括下列文件及附件：

- 竞争性磋商公告；

- 磋商供应商须知；

- 采购需求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本；

- 应提交的有关格式范例。

  - 与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

- 磋商文件的澄清、修改

  - 已获取磋商文件的潜在磋商供应商，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于磋商响应截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的潜在磋商供应商，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

  - 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人或者采购代理机构构应当在投标截止时间至少5日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取磋商文件的潜在磋商供应商，并对其具有约束力；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交磋商响应文件的截止时间。磋商供应商应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

- 三、投标

- 磋商文件的获取

详见竞争性磋商公告中获取磋商文件的时间期限、地点、方式及磋商文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在磋商供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在磋商供应商按第二部分磋商供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 磋商响应文件的语言

磋商响应文件及磋商供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 磋商响应文件的组成

  - 资格文件：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 本项目的特定资格要求；

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料。

  - 商务技术文件：

- 磋商函；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

- 符合性审查资料；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 商务技术偏离表；

- 产品配置及主要技术参数表

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

  - 报价文件：

- 首轮报价一览表；

- 已标价工程量清单（格式见《浙江省建设工程计价规则》(2018版)）

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价； |
| 2 | 编制说明； |
| 3 | 报价费用表； |
| 4 | 单位（专业）工程报价费用表； |
| 5 | 分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表； |
| 6 | 综合单价计算表； |
| 7 | 综合单价工料机分析表(响应文件中暂不提供，中标后按业主要求提供)； |
| 8 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表； |
| 9 | 其他项目清单与计价汇总表； |
| 10 | 暂列金额明细表； |
| 11 | 材料（工程设备）暂估单价调整表； |
| 12 | 专业工程暂估价表； |
| 13 | 专业技术措施暂估表 |
| 14 | 计日工表； |
| 15 | 总承包服务费计价表； |
| 16 | 主要工日一览表； |
| 17 | 主要材料和工程设备一览表； |
| 18 | 主要机械台班一览表； |

- 磋商响应文件的编制

  - 磋商响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各磋商供应商在编制磋商响应文件时请按照磋商文件第五部分规定的格式进行，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是磋商供应商的风险。

  - 磋商供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密磋商响应文件。磋商供应商未按规定加密的磋商响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

  - 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 磋商报价

  - 磋商供应商提供的价格应该用人民币投标。报价为磋商供应商在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。

  - 除非合同中另有规定，磋商供应商在投标总价中均包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、风险费及检验试验费等所有费用。

  - 报价采用方式：采用工程量清单报价，磋商供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。磋商供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

  - 根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的磋商价格。

  - 参考造价编制依据：

- 根据《浙江省建设工程计价规则》(2018版)，《浙江省建设工程施工费用定额》(2018版)、浙建建发【2022】37号、《浙江省安装工程预算定额》(2018版)与有关造价政策的规定，经审定本工程取费标准参照如下：

| 序号 | 项目名称 | 装修费率% | 市政费率% | 文创费率% | 家具费率% | 安装费率% | 智能化费率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工组织措施费 | / | / | / | / | / | / |
| 其中 | 1、安全文明施工费 | 9.86~12.04 | 8.81~10.76 | 9.86~12.04 | 9.86~12.04 | 7.35~8.98 | 7.35~8.98 |
|  | 2、提前竣工增加费 | / | / | / | / | / | / |
|  | 3、二次搬运费 | 0.40~0.60 | 0.38~0.58 | 0.40~0.60 | 0.40~0.60 | 0.08~0.44 | 0.08~0.44 |
|  | 4、冬雨季施工增加费 | / | 0.07~0.19 | / | / | 0.06~0.20 | 0.06~0.20 |
|  | 5、行车、行人干扰增加费 | / | 1.35~2.03 | / | / | / | / |
|  | 6、其他施工组织措施费 | / | / | / | / | / | / |
| 二 | 企业管理费 | 12.43~20.71 | 12.78~21.30 | 12.43~20.71 | 12.43~20.71 | 16.29~27.15 | 16.29~27.15 |
| 三 | 利润 | 6.08~10.12 | 7.49~12.49 | 6.08~10.12 | 6.08~10.12 | 7.80~13.00 | 7.80~13.00 |
| 四 | 规费 | 25.78 | 18.75 | 25.78 | 25.78 | 30.63 | 30.63 |
| 五 | 税金（不可竞争费用） | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

- 税金作为不可竞争性费用不得变动，否则按无效标处理；

- 安全文明施工费费率不得低于磋商文件规定的费率下限，否则按无效标处理；

- 规费费率不得低于标准费率的30%，否则按无效标处理；

- 本工程适用一般计税办法计税。

  - 本清单提供品牌要求并不是唯一标准，磋商供应商可参照清单要求品牌提供“相当于”或“高于”本要求标准的品牌，具体由磋商小组确定，假如磋商小组认定磋商供应商提供品牌低于清单要求，可作无效标处理。磋商供应商未在响应文件中提出其他品牌的，中标后严格按照清单参考品牌进行采购。

  - 报价说明

- 工程量清单报价应根据磋商文件的有关要求和工程量清单、结合施工现场实际情况、拟定的施工方案或施工组织设计、磋商供应商自身情况，依据企业定额和市场价格信息，或参照本省颁布的“计价依据”以及工程量清单指引进行编制。

- 各磋商供应商应充分考虑承包本工程可能存在的包干风险，并计入报价，包干风险应包括下列因素：

- 本标文考虑的工程费率(除不可竞争性费用外)仅供参考，各磋商供应商可根据自身实力和本工程的实际情况，若须增加，在包干风险费用中自行列支计入综合单价。

- 施工期间所发生的施工技术措施费和施工组织措施费以一项为单位的施工单位自行测定综合报价，一次性包干，今后不予调整；其他按相应规定执行。

- 除暂定价材料外，其他材料将采用一次性包干，由各磋商供应商根据市场实际价格，参照市场材料价格信息一次性包干所需考虑的增加费用。

- 人工、机械等可能存在的政策性调整所需增加的费用；

- 报价中应包括施工图内及按常规理解应包含在此范围内所有材料、人工、机械、管理、利润等政策性文件规定应包括的项目费用而定额子目可能包含不完整的费用。

- 由于城市管理、交通管理及根据本工程现场的实际条件等原因所增加支出的运输增加的费用。

- 由于停电、停水工期将不予顺延，费用也不予增加。

- 其他在本标文中没有包含，但实际可能发生及磋商供应商认为应当计列的一切费用，均属包干风险费用应计的内容，今后除本标文规定允许调整的内容按规定调整外，一次性包干。

- 暂定价材料单价或综合单价的由采购人确定准于计取的费用磋商供应商认为不足的或可能发生的其他费用，磋商供应商应予以考虑。暂定价格的材料由采购人确定供应商和单价的，成交供应商无条件接受并予以配合并进行质量验收。暂定价材料价格、采管费及安装损耗由磋商供应商自行测算后计入综合单价。

- 磋商供应商的投标单价在合同实施期间不因市场定额、政府文件调整等的变化而变化，今后除暂定价材料按采购人确认的价格调整外，均不予调整（注：审计部门有权对暂定材料价格审查调整）。

- 采购人需要更改设计错误，成交供应商无条件接受，不得以此理由提出工期索赔，并按修改后的施工图进行施工和按本磋商文件规定计取费用。

- 磋商响应文件的签署、盖章

  - 磋商响应文件按照磋商文件格式要求进行签署、盖章。磋商供应商的磋商响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，磋商供应商应当在磋商响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 磋商文件对磋商响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 磋商响应文件的提交、补充、修改、撤回

  - 供应商应当在磋商响应截止时间前完成磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。投标截止时间后递交的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。

  - 电子交易平台收到磋商响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在磋商响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回磋商响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取磋商响应文件。

  - 采购人、采购代理机构可以视情况延长磋商响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与磋商供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

  - 磋商供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

- 磋商响应文件的无效处理

属于磋商文件无效标规定的情形的，响应无效。

- 投标有效期

  - 投标有效期为从提交磋商响应文件的截止之日起60天。磋商供应商的磋商响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的，响应无效。

  - 磋商响应文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

  - 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知磋商供应商延长投标有效期。▲磋商供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其磋商响应文件，磋商供应商拒绝延长的，其响应无效。

  - 本政府采购项目不允许转包。

- 备份响应文件

  - 供应商准备“电子加密响应文件”在线上传递交一份。供应商应按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求制作。“备份响应文件”：提交磋商响应文件截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：405325904@qq.com）。

  - “备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。“备份响应文件”文件格式为（.bfbs）。

  - 如供应商多次发送邮件，以最近时间收到的备份响应文件为准。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

  - 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有磋商供应商均应当准时在线参加。磋商供应商不足3家的，不得开标。

  - 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有磋商响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，磋商供应商按照平台提示和磋商文件的规定时间内完成在线解密。

  - 磋商响应文件未按时解密，视为磋商响应文件撤回。

  - 响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：405325904@qq.com；

- 资格审查

  - 磋商小组将依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商供应商的资格进行审查。

  - ▲磋商供应商未按照磋商文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其响应无效。

  - 对未通过资格审查的磋商供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

  - 合格磋商供应商不足3家的，不得评标。

  - ▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

  - ▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的磋商供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - ▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他磋商供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 信用信息查询

  - 信用信息查询渠道及截止时间：磋商小组将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询磋商供应商接收资格审查时的信用记录。

  - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的磋商供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

  - 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的磋商供应商将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

- 磋商小组

  - 磋商小组组成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 3（含）人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

  - 磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求磋商供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对磋商响应文件进行比较和评价；

- 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标纪律：

- 磋商小组成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

- 与磋商供应商或磋商小组其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 磋商小组成员不得私下接触联系磋商供应商，不得接受或参加磋商供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

- 保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

- 磋商小组成员不得将自身意见强加给其他磋商小组成员，或私下相互串通压制其他磋商小组成员的意见。

- 磋商小组成员不得征询采购人对磋商供应商的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定磋商供应商的要求。

- 严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及磋商供应商商业秘密的信息。

- 评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标采购单位，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向磋商供应商或其他单位提供。

  - 磋商小组将根据磋商文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各磋商供应商对磋商文件的响应情况。对实质上响应磋商文件的磋商供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的磋商供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见磋商文件第四部分评标办法。

  - 保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

- 六、定标

- 确定成交供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

- 成交通知书与成交结果公告

  - 自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出成交通知书。

  - 成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、成交公告期限以及评审专家名单等。

  - 采购结果公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

- 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

  - 采购人与成交供应商应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

  - 成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

  - 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 鼓励有条件的采购人与成交供应商通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

- 履约保证金和预付款

  - 履约保证金拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

  - 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

  - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

  - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

  - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

  - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

  - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

- 验收

  - 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 采购人可以邀请参加本项目的其他磋商供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的磋商供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 十、代理服务费

- 代理服务费

  - 招标代理服务费：成交供应商须向招标代理机构交纳代理服务费，代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定收取，不足8000元的按8000元收取。代理服务费不在报价中单列，该项费用必须在领取成交通知书前一次性付清，请报价人在报价时予以考虑。

附表一：

| 服 务 类 型 费 率 中 标 金 额 （ 万 元 ） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

- 第三部分   采购需求

（一）概述

- 每个磋商供应商必须完成采购内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

- ▲现场踏勘：各磋商供应商于磋商截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次磋商所需的现场资料及数据，磋商人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

- 磋商供应商需按磋商文件的要求完成采购服务工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的服务必须满足磋商文件中提出的相关要求。

- 在报价之前，磋商供应商须仔细阅读磋商文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，磋商供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

- 磋商供应商须对磋商文件中各个条款一一给予实质性答复，否则有可能导致作无效标处理。

（二）采购内容

- 一、工程概况：

- 工程名称：瑞安市兴隆社区改造工程

- 工程范围：含家具装修、市政、文创及安装、智能化工程，详见磋商文件相关部分、工程量清单及施工图。

- 承包方式：包工包料

- 质量标准：合格

- 工    期：210日历天。

- 二、施工要求

- 磋商供应商进场施工前的项目对接，施工方案商讨，现场勘察等费用，采购人不予支付任何费用。

- 设备（材料）要求

- 磋商供应商投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及磋商文件提出的有关技术、质量、安全标准。若标后提供设备技术参数不符合磋商文件要求，采购人有权取消其中标资格。

- 所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本磋商文件提出的要求。

- 设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

- 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，磋商供应商都应提供并在投标文件中明确列出。

- 所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

- 磋商文件、图纸及工程量清单中涉及到的所有设备，请磋商供应商选择“高于或相当于”参考品牌档次的产品参加投标，若磋商供应商投标时没有注明材料品牌的，视为采购人可任选材料参考品牌表中的品牌。对采购人在主要材料参考品牌表中未明确的材料、设备，磋商供应商在进场前应按不低于中档系列产品提供三种或三种以上品牌、型号的产品供采购人选择。

- 四、安装及调试、验收

- 磋商供应商应派采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。磋商供应商应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

- 磋商供应商负责设备的安装、调试，直至通过有关部门的验收。

- 调试所需专用工具设施物料由磋商供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

- 安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

- 设备的拆箱、通电、调试等各项工作由磋商供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

- 五、设备售后服务

- 所有投标设备均须提供两年质保期。

- 磋商供应商须提供经调试、试运行、验收合格后，质保期按磋商文件标内说明执行。(磋商供应商可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修（验收合格后15天内产品出现故障，供应商需免费更换新产品），要求供应商提供上门服务，质保期满后设备出现故障，供应商应积极配合，及时维修。

- 安装调试并经验收合格后不少于两年免费质保期（免费上门服务），终身维修（质保期外，中标单位收取相应成本费），要求2小时内响应、8小时内上门、24小时内修复。在此期间，磋商供应商应免费处理发生的各类故障，并进行正常保养。同时，成交供应商必须有可靠的服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。

- 磋商供应商提供的设备，必须符合磋商文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由成交供应商承担。

- 磋商供应商、供货人名称必须一致，否则作违约处理。

- 六、履约保证金

- 磋商供应商应以合同总价款的1%作为履约担保（其中含质量保证金、安全文明施工保证金、人员到位保证金、防止拖欠民工工资保证金等），可采用银行转账、转账支票、银行汇票、银行保函、工程保函、保险保函形式交纳至采购人指定帐户。如采用银行转账、转账支票、银行汇票形式提交的履约保证金退还时间:工程竣工验收合格并取得经采购人确认的完整的工程竣工验收资料移交清单后，予以全部退还。

- 若采用保函形式提交履约保证金的，应满足以下几个条件：

- 工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。采购人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，采购人有权不予收讫。

- 为见索即付保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑。

- 保函期限：保函的期限自合同生效之日起至竣工验收合格并取得经采购人确认的完整的工程竣工验收资料移交清单后10日止。

- 如果由于工期延误或工程保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函；若不出具，采购人有权对工程保函进行收兑。

- 七、预付款

- 预付款的支付

- 预付款支付比例或金额：本工程预付款为合同价款的40%（含安全文明施工费），在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定预付款。

- 预付款支付期限：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%（含安全文明施工费）（（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件））

- 预付款扣回的方式：该笔预付款将在采购人支付第一期款项时扣回（含安全文明施工费），若不足抵扣的，在下一季度款项中继续扣回直至全部扣回预付款。

- 注：a、在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可	不适用前述规定预付款。b、本项目的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，供 	应商不得以此为由而不履行本项目规定的义务。

- 预付款担保

- 磋商供应商提交预付款担保的期限：磋商供应商应在采购人支付预付款前向采购人提供预付款担保，预付款全部扣回为止，应保证银行保函持续有效 。

- 预付款担保的形式为：磋商供应商需提交银行出具的预付款保函。

- 预付款担保应满足以下几个条件：1）出具保函的机构：需经采购人确认。2）为见索即付保函：不需要出具任何证明和理由，就可对保函进行收兑。3）如因成交供应商未及时提供预付款担保，导致采购人无法支付预付款，不影响成交供应商履行合同义务，成交供应商不得以此拖延或不履行合同义务。

- 八、付款方式

- 1.①每月15日磋商供应商上报实际完成工程量，经监理人和采购人签字确定并收到发票后（满	足合同约定支付条件的），7个工作日内支付至已完成工程量的85%（预付款直接抵作工程款）。	工程款累计支付至合同价款的85%后暂停支付。②竣工验收合格并办理结算后7个工作日内付	清剩余合同价款。(具体拨付时间视财政资金到位情况为准)

- 2.采购人向磋商供应商支付的一切费用，磋商供应商不得移作他用。每次付款前，磋商供应商应提供足额法定发票，否则采购人有权拒绝付款。采购人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按磋商供应商违约处理。

- 工程量清单及图纸：另册

- 详细技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 万隆花园智能化 |  |  |
| 万隆花园1号楼智能化 |  |  |
|  | 综合布线系统 |  |
| 1 | 六类模块 | 产品符合并优于ANSI/TIA-568.2-D-2018中各项性能参数指标要求；传输带宽：≥2500MHz，满足1000兆数据传输，嵌入式设计，模块可安装在配线架空架上，组成模块化式配线架；180°打线方式，兼容568A和568B两种接线标准；PIN针磷青铜表面镀金50μ，卡接导体线规：22⁓24AWG；插头与插座插合次数：≥750 次。 |
| 2 | 单口信息面板 | 采用阻燃及耐燃高品质ABS料，自带防尘盖，外形尺寸为86*86(±1)mm，有白色、黑色、灰色、玫瑰金色可选择，也可定制其它颜色；端口数量有单孔、双孔、四孔可选。 |
| 3 | 双口信息面板 | 采用阻燃及耐燃高品质ABS料，自带防尘盖，外形尺寸为86*86(±1)mm，有白色、黑色、灰色、玫瑰金色可选择，也可定制其它颜色；端口数量有单孔、双孔、四孔可选。 |
| 4 | 6类4对非屏蔽网线 | 传输带宽大于250MHz；向下兼容CAT5e及更低类别的系统；导体直径0.57±0.02mm，纯铜（纯度99.99%）导线；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；PE十字隔离骨架，4对双绞，内有线缆撕裂绳。 |
| 5 | 电源线 | RVV-3*2.5，导体为99.99%无氧纯铜。 |
| 6 | 六类24口网络配线架 | 产品符合并优于ANSI/TIA-568.2-D-2018中各项性能参数指标要求；传输带宽：≥250MHz，满足1000兆数据传输；满配24个180°六类非屏蔽模块，兼容568A和568B两种接线标准；PIN针磷青铜表面镀金50μ，高抗冲击PC主体外壳材质，经久耐用可反复多次端接，防火阻燃，耐高低温；卡接导体线规：22⁓24AWG；插头与插座插合次数：≥750 次。 |
| 7 | 理线架 | 标准1U高度、19英寸宽度，完美匹配各类标准机柜安装；表面进行喷漆工艺处理，耐腐蚀，光滑美观；适用于配线架、跳线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆容纳和管理。 |
| 8 | 6类非屏蔽跳线 | 产品符合并优于ANSI/TIA-568.2-D-2018中各项性能参数指标要求，兼容T568A和T568B两种接线方式，传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；导体采用多股99.99%高纯度无氧铜导体；整体注塑工艺，接簧片加厚镀金工艺，耐腐蚀、抗氧化；RJ45接口插拔次数≥1000 次。 |
| 9 | RJ45-RJ11跳线 | 产品符合并优于ANSI/TIA-568.2-D-2018中各项性能参数指标要求；传输带宽：≥16MHz，满足语音数据传输；采用多股99.99%纯度无氧铜导体结构，材质柔软易弯曲，满足狭小空间安装使用；压接簧片加厚镀金工艺，确保触点通畅，耐腐蚀防氧化；插头与插座插合次数 ：≥750 次；耐用性：200次以上。 |
| 10 | 42U机柜 | 尺寸：600*600*2000；玻璃前门，钢板后门；标准配置：2只散热风扇，2层托板，1个插板，40套安装螺丝；材料：SPCC优质冷轧钢板制作；表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；承载：静载500KG，托板每层达到100KG；跟网线同一品牌。 |
| 11 | 8位10A万用双断带指示灯PDU | 1U,8位10A万用孔,带开关,1.5平方2米线长,10A国标插头。 |
|  | 信息网络系统 |  |
| 1 | 外网 出口网关 | - 带机量 带机量≥500， - 出口带宽 出口带宽≥2Gbps， - 转发性能 包转发能力上传≥500Kpps,下载≥420Kpps； - 交换容量 交换容量≥16Gbps， - EMC测试标准 通过6KV电压，CLASS B等级标准电磁测试 |
| 2 | 链路 | 100M |
| 3 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，以官网最小指标为准，提供官网截图 2.24个千兆电口，4个千兆SFP； 3.支持快速POE和永久POE，提供官网截图并加盖原厂公章 4.整机交流POE功率≥400W，提供官网截图并加盖原厂公章 5.支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000 ，提供相关证明材料 6.支持DHCP Snooping，DHCPv6 Snooping等安全特性 7.、支持SP、DRR、WRR、SP+DRR、SP+WRR等队列调度算法，提供官网截图并加盖原厂公章 8.、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 9.设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）： 设备调试复位需要插拔电源，可以按按钮复位；忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置，提供官网截图 10.原厂三年质保服务 |
| 4 | 吸顶式AP | - 支持802.11ax标准， - 2.4GHz和5GHz双频段支持MU-MIMO， - 支持整机速率≥2.9Gbps， - 支持总空间流数≥4 - 支持WPA3新一代加密协议，进一步保护Wi-Fi网络安全， - 支持DTLS硬件加密，保证接入AP 的合法性，提高无线网络安全。 - 支持虚拟WAC，AP可设置为虚拟 WAC，用于本地管理其他 Fit AP，无需硬件AC即可支持小型组网， - 支持Telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据 内置智能天线， - 最大功耗≤11.2W， |
|  | 安全防范系统 |  |
|  | 监控系统 |  |
| 1 | 室外监控枪机 | - 传感器类型：1/3英寸CMOS； - 像素：400万； - 最大分辨率：2560×1440； - 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：50m（红外）； - 补光灯：1颗（红外灯）； - 镜头类型：定焦； - 镜头焦距：6mm； - 镜头光圈：F2.0； - 视场角：水平：48°；垂直：28°；对角：56°； - 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； - 宽动态：支持； - 内置MIC：支持； - 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； - 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； - 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； - 供电方式：DC12V/PoE； - 防护等级：IP67 |
| 2 | 全彩半球 | - 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 - 最大可输出400万（2560×1440）@25fps - 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 - 内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离50米，暖光监控距离30米 - 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 - 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 - 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，音频异常侦测，网络断开，IP冲突，非法访问 - 内置1个MIC - 支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装 - 支持IP67防护等级 |
|  | 消控室 |  |
| 1 | 液晶监视器 | 1.21.5寸液晶显示器，微边框设计，超薄轻便，美观大方 2.178°广视角面板，LED背光源，适合7*16小时连续工作 3.FHD高清分辨率，画质清晰 4.16.7M色彩显示，画面靓丽、逼真 5.自动消除残影功能，保护液晶屏长期使用 6.专业散热设计，延长设备使用寿命 7.人性化设计菜单，操控更方便 8.低功耗，节能高效 |
| 2 | 16路硬盘录像机 | - 主处理器：工业级微控制器； - 操作系统：嵌入式Linux操作系统； - 后智能分析：支持后智能智能动检； - 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； - 周界前智能性能（路数）：6 路； - 人脸识别前智能性能（路数）：6路； - 接入路数：16路； - 分辨率：12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF;QCIF； 解码能力：不开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps；10路1080p@25fps开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps；9路1080p@25fps； - 报警输入：16路； - 报警输出：4路； - 硬盘接口：5个SATA，单盘最大20T； - RS-485接口：1个； - 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） |
| 3 | 6T企业级硬盘 | - 单盘容量：6TB； - 硬盘接口：SATA； - 转速：5400RPM； - 缓存：256MB |
| 4 | 安防工作站 | I5/8G/256G/22寸显示器 |
|  | 报警系统 |  |
| 1 | 网络报警主机 | - 支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; - 支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; - 支持最大16个网络模块接入，最大64个无线设备接入，扩展最多64路无线防区; - 支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; - 支持报警输入输出接口电路保护功能; - 支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; - 支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入;支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; - 支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）; - 可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册; - 安全等级支持最高等级4级 - 支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; - 支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; - 支持多个接警中心和报警数据上传策略;支持海量日志查询功能; - 支持触发报警事件后，可以联动电话、短信、语音报警（手机和固定电话） - 支持远程升级;支持多种设备恢复方式; - 支持双网口，2个有线中心; |
| 2 | 继电器输出模块 | - 支持8路继电器输出 - 支持地址拨码 - 支持RS-485信号传输 - 支持DC12V供电 |
| 3 | 总线制单防区模块 | - 支持1路防区输入扩展 - 支持地址拨码设置 - 支持最大传输距离2400m - 支持总线供电 - 遵循MBus通讯协议 - 单防区扩展；常开、常闭类型探测器可选； - 最大级联数240；通信协议Mbus |
| 4 | 报警灯 | - 声光报警一体式报警； - ABS材质； - 额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC； - 额定电流：≤140mA - 安装环境：室内； - 闪动次数/分钟：300±30次； - 声压：108±3dB（30cm处） |
|  | 门禁系统 |  |
| 1 | 7寸智能门禁一体机 | 1.★采用国产芯片和鸿蒙系统；提供鸿蒙生态产品兼容证书 2.采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕分辨率应为 1024×600 3.设备支持通过红外补光灯和摄像头实现人脸识别与比对 4.支持不低于5万个用户(包含50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张IC卡、30万条记录 5.支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 6.支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警；支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；支持安全帽检测 7.支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 8.支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发 9.支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 10.支持在线升级，USB升级 11.支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱 12.支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码） 13.支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 14.支持多人识别，不少于6人同时人脸识别；支持人脸美颜功能； 15.支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并语音控制设备 16.支持视频和图片广告播放； 17.支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别 18.人脸识别范围试验:设备人脸角度应能够在 0°～45°范围内有效侧脸识别;人脸偏转角度设置范围应为0°～90° 19.支持不低于IP66防护等级； 20.设备具有多色指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。待机状态下显示蓝色，验证成功显示绿色，验证失败显示红色 21.人脸识别速度试验:人脸识别(人脸特征比对)速度应<0.1s（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 22.★设备具有以下硬件接口:1.RS-485接□:1个;2.RS-232接□:1个;3.韦根接□:1个;4.5.I0输入:4个(包含2路报警输入、1路门磁、1路开门按钮输入);6.7.门锁控制接□:1个;8.LAN接口:1个;9.离墙防拆:1个;10.音频输出接□:1个;11.喇叭/扬声器:1个;1213.PSAM卡槽:1个;1415.电源输出:1个（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 23.设备支持读取CPU 卡物理序列号； 设备应支持 CPU 卡内容读取 （公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 24.设备支持12V/1A电源输出功能，可以给锁具、读卡器等外设供电（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） |
| 2 | 支架 | 配套 |
| 3 | 磁力锁 | - 产品款式：磁力锁； - 外壳材料：铝合金； - 表面工艺：电镀拉丝； - 信号输出：COM/NO/NC； - 门状态检测：1路，继电器； - 安全类型：断电开门； - 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； - 电源：不标配； - 供电方式：DC 12V 510X2(mA)； - 产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm； - 工作温度：-20℃～+55℃； - 工作环境：室内； - 安装方式：明装 |
| 4 | 出门按钮 | - 外壳材料：塑料外壳； - 产品尺寸：86mm×86mm×25mm； - 工作温度：-30℃～+60℃； - 工作湿度：≤95%； - 净重：0.1kg |
| 5 | 六类模块 | 产品符合并优于ANSI/TIA-568.2-D-2018中各项性能参数指标要求；传输带宽：≥2500MHz，满足1000兆数据传输，嵌入式设计，模块可安装在配线架空架上，组成模块化式配线架；180°打线方式，兼容568A和568B两种接线标准；PIN针磷青铜表面镀金50μ，卡接导体线规：22⁓24AWG；插头与插座插合次数：≥750 次。 |
| 6 | 单口信息面板 | 采用阻燃及耐燃高品质ABS料，自带防尘盖，外形尺寸为86*86(±1)mm，有白色、黑色、灰色、玫瑰金色可选择，也可定制其它颜色；端口数量有单孔、双孔、四孔可选。 |
| 7 | 双口信息面板 | 采用阻燃及耐燃高品质ABS料，自带防尘盖，外形尺寸为86*86(±1)mm，有白色、黑色、灰色、玫瑰金色可选择，也可定制其它颜色；端口数量有单孔、双孔、四孔可选。 |
| 8 | 六类24口网线配线架 | 产品符合并优于ANSI/TIA-568.2-D-2018中各项性能参数指标要求；传输带宽：≥250MHz，满足1000兆数据传输；满配24个180°六类非屏蔽模块，兼容568A和568B两种接线标准；PIN针磷青铜表面镀金50μ，高抗冲击PC主体外壳材质，经久耐用可反复多次端接，防火阻燃，耐高低温；卡接导体线规：22⁓24AWG；插头与插座插合次数：≥750 次。 |
| 9 | 理线架 | 标准1U高度、19英寸宽度，完美匹配各类标准机柜安装；表面进行喷漆工艺处理，耐腐蚀，光滑美观；适用于配线架、跳线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆容纳和管理。 |
| 10 | 六类非屏蔽跳线 | 产品符合并优于ANSI/TIA-568.2-D-2018中各项性能参数指标要求，兼容T568A和T568B两种接线方式，传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；导体采用多股99.99%高纯度无氧铜导体；整体注塑工艺，接簧片加厚镀金工艺，耐腐蚀、抗氧化；RJ45接口插拔次数≥1000 次。 |
| 11 | RJ45-RJ11跳线 | 产品符合并优于ANSI/TIA-568.2-D-2018中各项性能参数指标要求；传输带宽：≥16MHz，满足语音数据传输；采用多股99.99%纯度无氧铜导体结构，材质柔软易弯曲，满足狭小空间安装使用；压接簧片加厚镀金工艺，确保触点通畅，耐腐蚀防氧化；插头与插座插合次数 ：≥750 次；耐用性：200次以上。 |
| 12 | 42U机柜 | 尺寸：600*600*2000；玻璃前门，钢板后门；标准配置：2只散热风扇，2层托板，1个插板，40套安装螺丝；材料：SPCC优质冷轧钢板制作；表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；承载：静载500KG，托板每层达到100KG；跟网线同一品牌。 |
| 13 | 8位10A万用双断带指示灯PDU | 1U,8位10A万用孔,带开关,1.5平方2米线长,10A国标插头。 |
| 14 | 控制键盘 | - 10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800 - 支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 - 最大支持4路1080P或者1路4K解码 - 支持10000路以上设备控制 - 支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘 - 支持POE供电，语音对讲，一键抓图 - 支持画面预监，电视墙画面回显，场景预编辑功能 |
| 健身设备 |  |  |
|  | 户外运动设施 |  |
| 1 | 二位漫步机 | 1.外形尺寸：2020*558*1200mm。 2.主要承载立柱为φ114×3.0mm优质钢管，摆杆有可靠双限位装置，且单侧摆动幅度不大于65°，摆杆选用φ60mm×3.5mm加厚管材，确保其强度和安全性，扶手管φ42×2.75mm优质钢管，摆杆与主立柱内侧的最小距离大于60mm； 3.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。 4.需提供国家体育用品质量监督检验中心出具得检测报告。 |
| 2 | 智能推举训练器 | 1.外围尺寸：2494*1667*3313mm 。 2.主立柱规格173*150，采用钢管+塑木符合结构，内衬150*150*3mm方管。 3.伞膜结构，具有太阳能发电，电能存储，数据采集，数据传输，数据处理，运动记录，健身指导，数据显示，灯光智能照明灯功能。其中电气部分防水等级不低于IP55，电子部件使用温度区间在-30℃~80℃，显示屏采取防撞措施。 4.产品符合GB19272-2011室外健身器材安全使用标准的要求。 5.需提供国家体育用品质量监督检验中心出具得检测报告。 |
| 3 | 二位揉推器 | 1.外形尺寸：1320*1160*1364mm 2.主要承载立柱为φ114×3.0mm优质钢管，太极轮盘采用铁板整体冲压而成，轮盘内设有阻尼装置，防止转动过快拉伤肌肉，紧固件采用不锈钢国标标准件安全可靠，且有扣帽做防护，所有易接触人体部位均倒角不小于R3或者圆滑过渡 3.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。 4.需提供国家体育用品质量监督检验中心出具得检测报告。 |
| 4 | 坐立式腰背按摩器 | 1.外形尺寸：1652*783*1532mm。 2.主要承载立柱为φ114×3.0mm优质钢管，主要承载横梁φ60×3.0mm优质钢管，紧固件外面用扣帽防护安全可靠。 3.座椅所有易接触人体部位均倒角不小于R3或者圆滑过渡。 4.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。 5.需提供国家体育用品质量监督检验中心出具得检测报告。 |
| 5 | 智能健身车 | 1.外围尺寸：2778*1100*3313mm。 2.主立柱规格173*150，采用钢管+塑木符合结构，内衬150*150*3mm方管。 3.伞膜结构，具有太阳能发电，电能存储，数据采集，数据传输，数据处理，运动记录，健身指导，数据显示，灯光智能照明灯功能。其中电气部分防水等级不低于IP55，电子部件使用温度区间在-30℃~80℃，显示屏采取防撞措施。 4.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。 5.需提供国家体育用品质量监督检验中心出具得检测报告。 |
| 6 | 智能座椅 | - 镀锌板 - 产品规格1700cm*450cm*450mm - 太阳能电池板 90W - 蓄电池 12V 45AH - USB有线充电 2 个无线充 2 个 - 蓝牙音响1个 |
| 7 | 跷跷板 | 1.外形尺寸：2070*462*940mm。 2.主要承载立柱为φ114×3.0mm优质钢管，紧固件采用不锈钢国标标准件安全可靠，且有扣帽做防护，辅助支撑采用89*3.0优质钢管。 3.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。 |
| 8 | 摇摇马 | 1.规格：72*40*55cm 2.座位及边上侧板为19mm厚双色PE板，扶手和脚踏板为高硬度工程塑料加工成型，弹簧为高耐磨弹簧 |
|  | 智能老人健身器材（万隆花园） |  |
| 1 | 智能垂直律动沙发 | - 配置不低于13寸的触摸显示屏； - 可通过人脸识别、NFC、二维码等方式识别用户身份 - 身份识别状态下训练结束可将训练报告上传云端后台 - 可通过移动端可查看报告； - 运动方式：单一垂直方向振动。盘面整体垂直上下单一运动； - 振动频率：3-11HZ； - 振动幅度：2mm； - 应具有至少9个可调振动频率档位，供使用者选择； - 分体式设计，支撑腿部的脚凳整体采用木质和PVC皮质材质 - 表皮材质为PVC专用皮革 - 控制方式至少包含无线遥控器和屏幕控制的方式控制机台 |
| 2 | 智能适老化健身车 | - 设备配备不低于10寸的触摸显示屏； - 可通过人脸识别、NFC、二维码等方式识别用户身份； - 身份识别状态下训练结束可将训练报告上传云端后台 - 面板角度可以调整； - 应具有至少10种运动模式选择 - 支持无线心率感应和手握心率感应； - 采用电磁阻力控制系统； - 阻力等级不低于20段阻力调节； - 采用POLY-V皮带传动系统； - 前轮移动设计方便转移位置； - 飞轮重量≥9KG； - 座椅前后可调节，适合不同身高人群使用。 |
| 3 | 智能扶手律动平台 | - 配置不低于13寸的触摸显示屏；（需要提供产品说明书或者产品彩页并加盖公章） - 可通过人脸识别、NFC、二维码等方式识别用户身份（需要提供产品说明书或者产品彩页并加盖公章） - 身份识别状态下训练结束可将训练报告上传云端后台（需要提供产品说明书或者产品彩页并加盖公章） - 可通过移动端可查看报告；（需要提供产品说明书或者产品彩页并加盖公章） - 运动方式：单一垂直方向振动。盘面整体垂直单一运动； - 振动频率：2-10Hz； - 振动幅度：2mm； - 应具有至少9个可调振动频率档位，供使用者选择； |
| 飞云花园智能化 |  |  |
| 飞云花园老年活动中心智能化 |  |  |
|  | 验收门禁一体机 |  |
| 1 | 7寸智能门禁一体机 | 1.采用国产芯片和鸿蒙系统；提供鸿蒙生态产品兼容证书 2.采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕分辨率应为 1024×600 3.设备支持通过红外补光灯和摄像头实现人脸识别与比对 4.支持不低于5万个用户(包含50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张IC卡、30万条记录 5.支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 6.支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警；支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；支持安全帽检测 7.支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 8.支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发 9.支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 10.支持在线升级，USB升级 11.支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱 12.支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码） 13.支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 14.支持多人识别，不少于6人同时人脸识别；支持人脸美颜功能； 15.支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并语音控制设备 16.支持视频和图片广告播放； 17.支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别 18.人脸识别范围试验:设备人脸角度应能够在 0°～45°范围内有效侧脸识别;人脸偏转角度设置范围应为0°～90° 19.支持不低于IP66防护等级； 20.设备具有多色指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。待机状态下显示蓝色，验证成功显示绿色，验证失败显示红色 21.人脸识别速度试验:人脸识别(人脸特征比对)速度应<0.1s 22.设备具有以下硬件接口:1.RS-485接□:1个;2.RS-232接□:1个;3.韦根接□:1个;4.5.I0输入:4个(包含2路报警输入、1路门磁、1路开门按钮输入);6.7.门锁控制接□:1个;8.LAN接口:1个;9.离墙防拆:1个;10.音频输出接□:1个;11.喇叭/扬声器:1个;1213.PSAM卡槽:1个;1415.电源输出:1个 23.设备支持读取CPU 卡物理序列号； 设备应支持 CPU 卡内容读取 24.设备支持12V/1A电源输出功能，可以给锁具、读卡器等外设供电 |
| 2 | 支架 | 配套 |
| 3 | 磁力锁 | - 产品款式：磁力锁； - 外壳材料：铝合金； - 表面工艺：电镀拉丝； - 信号输出：COM/NO/NC； - 门状态检测：1路，继电器； - 安全类型：断电开门； - 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； - 电源：不标配； - 供电方式：DC 12V 510X2(mA)； - 产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm； - 工作温度：-20℃～+55℃； - 工作环境：室内； - 安装方式：明装 |
| 4 | 出门按钮 | - 外壳材料：塑料外壳； - 产品尺寸：86mm×86mm×25mm； - 工作温度：-30℃～+60℃； - 工作湿度：≤95%； - 净重：0.1kg |
| 5 | 线材 | 网线、电源线、控制线等 |
|  | 综合布线系统 |  |
| 1 | 六类模块 | 产品符合并优于ANSI/TIA-568.2-D-2018中各项性能参数指标要求；传输带宽：≥2500MHz，满足1000兆数据传输，嵌入式设计，模块可安装在配线架空架上，组成模块化式配线架；180°打线方式，兼容568A和568B两种接线标准；PIN针磷青铜表面镀金50μ，卡接导体线规：22⁓24AWG；插头与插座插合次数：≥750 次。 |
| 2 | 单口信息面板 | 采用阻燃及耐燃高品质ABS料，自带防尘盖，外形尺寸为86*86(±1)mm，有白色、黑色、灰色、玫瑰金色可选择，也可定制其它颜色；端口数量有单孔、双孔、四孔可选。 |
| 3 | 双口信息面板 | 采用阻燃及耐燃高品质ABS料，自带防尘盖，外形尺寸为86*86(±1)mm，有白色、黑色、灰色、玫瑰金色可选择，也可定制其它颜色；端口数量有单孔、双孔、四孔可选。 |
| 4 | 6类4对非屏蔽网线 | 传输带宽大于250MHz；向下兼容CAT5e及更低类别的系统；导体直径0.57±0.02mm，纯铜（纯度99.99%）导线；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；PE十字隔离骨架，4对双绞，内有线缆撕裂绳。 |
| 5 | 电源线 | RVV-3*2.5，导体为99.99%无氧纯铜。 |
| 6 | 六类24口网络配线架 | 产品符合并优于ANSI/TIA-568.2-D-2018中各项性能参数指标要求；传输带宽：≥250MHz，满足1000兆数据传输；满配24个180°六类非屏蔽模块，兼容568A和568B两种接线标准；PIN针磷青铜表面镀金50μ，高抗冲击PC主体外壳材质，经久耐用可反复多次端接，防火阻燃，耐高低温；卡接导体线规：22⁓24AWG；插头与插座插合次数：≥750 次。 |
| 7 | 理线架 | 标准1U高度、19英寸宽度，完美匹配各类标准机柜安装；表面进行喷漆工艺处理，耐腐蚀，光滑美观；适用于配线架、跳线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆容纳和管理。 |
| 8 | 6类非屏蔽跳线 | 产品符合并优于ANSI/TIA-568.2-D-2018中各项性能参数指标要求，兼容T568A和T568B两种接线方式，传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；导体采用多股99.99%高纯度无氧铜导体；整体注塑工艺，接簧片加厚镀金工艺，耐腐蚀、抗氧化；RJ45接口插拔次数≥1000 次。 |
| 9 | RJ45-RJ11跳线 | 产品符合并优于ANSI/TIA-568.2-D-2018中各项性能参数指标要求；传输带宽：≥16MHz，满足语音数据传输；采用多股99.99%纯度无氧铜导体结构，材质柔软易弯曲，满足狭小空间安装使用；压接簧片加厚镀金工艺，确保触点通畅，耐腐蚀防氧化；插头与插座插合次数 ：≥750 次；耐用性：200次以上。 |
| 10 | 42U机柜 | 尺寸：600*600*2000；玻璃前门，钢板后门；标准配置：2只散热风扇，2层托板，1个插板，40套安装螺丝；材料：SPCC优质冷轧钢板制作；表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；承载：静载500KG，托板每层达到100KG；跟网线同一品牌。 |
| 11 | 8位10A万用双断带指示灯PDU | 1U,8位10A万用孔,带开关,1.5平方2米线长,10A国标插头。 |
|  | 信息网络系统 |  |
| 1 | 防火墙 | 1.1U机架式设备，网络处理能力≥4Gbps，并发连接≥100万，每秒新建连接≥2万/秒，配置≥8个10/100/1000M自适应电口、≥2个SFP插槽和≥2个SFP+插槽,1个Console口， 包含≥16个SSLVPN 并发用户数（最大300）、≥16个IPsecVPN 并发隧道数（最大1000）。含至少三年硬件维保服务。含应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测、IPSec VPN、SSL VPN等功能；包含至少3年防病毒模块升级服务。 2.所投产品必须支持VTEP（VxLan Tunnel EndPoint）模式接入VxLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VxLan网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLAN Network Identifier）、远程VTEP，手动管理VxLan网络；支持MAC、VNI、VTEP静态绑定 3.所投产品必须支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能； 4.支持IPv4的DNS代理功能，即从指定的入接口或源ISP接收到的DNS解析请求，设备可根据自定义的IP、域名对应关系，代理DNS服务器返回查询结果 5.支持DDNS功能，支持Oray向日葵、Pubyun公云、Noip、Changeip提供的DDNS服务，将动态获取的IP地址映射为固定的域名（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项，提供相关证明材料） 6.所投产品必须支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作 7.包含木马后门、勒索软件通信防护、异常流量检测、间谍软件功能防护、高危行为动态黑IP、Flood攻击防护等功能，提供第三方权威机构出具的针对软件功能的检测报告关键页证明 8.★设备原厂商具备较强漏洞挖掘能力，可将挖掘的漏洞信息生成相关防护规则提升设备应用层防护能力，2022-2024任意一年向国家漏洞共享平台CNVD提交漏洞数≥30000个，提供CNVD出具的提交证明 9.所投产品必须能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万 10.所投产品必须支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀 11.所投产品必须支持基于MD5的自定义病毒签名；支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀 12.支持防扫描、HTTP 异常防护、SQL 注入攻击、跨站脚本攻击、命令执行攻击、代码执行攻击、目录遍历攻击、敏感信息泄露、webshell 防护、HTTP行为管控、HTTP Flood 攻击防护、WAF 动态防护、Web 浏览病毒页面重新定向、Web 漏洞攻击防护等功能，提供第三方权威机构出具的针对软件功能的检测报告关键页证明 13.所投产品支持将其他硬件安全设备（包括但不限于防火墙、IPS、IDS、WAF、行为管理、流量探针等）加入网元组，并接受流量编排；支持将同类型安全设备划归同一网元组，组成硬件安全资源池（如WAF安全资源池），并将流量通过负载均衡（“源地址哈希”、“源目的地址哈希”，“加权源地址哈希”、“加权源目的地址哈希”、“加权地址端口哈希”、“轮询”和“权重轮询”）的方法编排给组内所有网元（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 14.所投产品支持对网元进行健康检查，健康检查至少包括链路健康检查和回环探测（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图并加盖原厂公章） 15.★所投产品支持灵活的服务链编排功能（服务量管理），支持串接链和旁路链，支持网元组的方向和目的位置设置。所投产品支持灵活的细粒度引流策略，可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、目的地址、服务、VLAN、服务链、流量方向（内网到外网/外网到内网）的引流策略，并详细记录日志。（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图并加盖原厂公章） 16.所投产品必须支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护 17.所投产品必须支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，动作可以设置解密或不解密，并可基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置，同时支持将解密后流量镜像到其他设备进行分析统计（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项，提供相关证明材料） 18.解密后的数据会进入到高级功能中进行扫描，用以实现加密流量的安全防护，提供第三方权威机构出具的针对软件功能的检测报告关键页证明。 19.所投产品必须支持IPv4和IPv6流量的蜜罐引流策略，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、服务、VLAN的引流策略，并支持强制导流，能够通过设置服务器和端口进行引流 20.所投产品必须支持威胁引流功能，威胁引流可以通过开关设置是否开启，通过添加蜜罐地址实现引流，同时支持添加例外域名，做到精细化引流管控 21.★支持web漏洞扫描、系统漏洞扫描、物联网漏洞扫描、弱口令检查等功能，提供第三方权威机构出具的针对软件功能的检测报告关键页证明并加盖原厂公章 22.所投产品必须支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断（投标文件需提供能够体现被入侵、攻破的主机状态的截图） 所投产品必须支持用户自定义重点URL分类和应用，并可基于定义的重点关注对象进行用户维度关联，并结合分析中心进行基于关联的用户/地址、URL分类、应用进行二次递进式深度分析，挖掘异常用户及异常网络行为。（投标文件需提供能够体现以上功能的设备截图） 23.所投设备必须提供关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素于为过滤条件且不少于35个维度进行数据钻取。 所投设备必须支持基于网络活动，威胁活动、阻止活动等多维关联统计及分析，发现异常行为 24.所投产品必须支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移；可记录不同时间点的历史配置文件。 所投产品必须支持加密的WebUI和CLI管理，且支持网页命令行管理（WebUI中内嵌CLI管理界面） 25.所投产品必须支持将告警信息以SNMP Trap、邮件、声音、短信等形式通知管理员，告警信息的范围至少包括配置变更、病毒事件、攻击事件、异常事件、失陷主机告警、并发数告警、CPU利用率、内存利用率、硬盘利用率、接口带宽利用率、NAT端口池利用率等； 26.所投产品必须提供可明文或加密方式调用的Restful API，并可指定Restful API使用的本地端口；为确保设备管理的安全性，所投产品必须支持限制特定主机调用Restful API（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图并加盖原厂公章）支持定义第三方设备、平台通过调用Restful API 至少可配置所投设备的访问控制策略、源NAT策略、目的NAT策略、静态路由、高可用以及区域、地址、服务、时间、用户对象等功能（投标文件必须提供所投产品的Restful API使用说明） 27.产品具备公安部销售许可证证书或网络关键设备和网络安全专用产品认证证书、信息技术产品安全测评证书EAL4+，各证书及相关功能检测报告登记的产品名称、软件版本一致，提供证书复印件证明 |
| 2 | 外网 出口网关 | - 带机量 带机量≥500， - 出口带宽 出口带宽≥2Gbps， - 转发性能 包转发能力上传≥500Kpps,下载≥420Kpps； - 交换容量 交换容量≥16Gbps， - EMC测试标准 通过6KV电压，CLASS B等级标准电磁测试 |
| 3 | 8口POE交换机 | - 交换容量 交换容量≥396Gbps， - 包转发率 包转发率≥64Mpps， - 端口类型 千兆POE+以太电口≥8个； - 2.5GE SFP以太网光接口≥4个； - POE POE供电能力≥128W, - POE增强 支持永久POE功能，交换机重启时（如软件版本升级时重启），对下挂 PD 设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 不掉电， - 二层功能 支持MAC地址≥16K， - 支持4K VLAN， - 以太环网保护 支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）协议； （HTTPS），支持SSH v2.0，支持系统日志、分级告警， |
| 4 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，以官网最小指标为准，提供官网截图 2.24个千兆电口，4个千兆SFP； 3.支持快速POE和永久POE， 4.整机交流POE功率≥400W， 5.支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000 ，提供相关证明材料 6.支持DHCP Snooping，DHCPv6 Snooping等安全特性 7.支持SP、DRR、WRR、SP+DRR、SP+WRR等队列调度算法， 8.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 9.设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）： 设备调试复位需要插拔电源，可以按按钮复位；忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置，提供官网截图 10.原厂三年质保服务 |
| 5 | 吸顶式AP | - 支持802.11ax标准， - 2.4GHz和5GHz双频段支持MU-MIMO， - 支持整机速率≥2.9Gbps， - 支持总空间流数≥4 - 支持WPA3新一代加密协议，进一步保护Wi-Fi网络安全， - 支持DTLS硬件加密，保证接入AP 的合法性，提高无线网络安全。 - 支持虚拟WAC，AP可设置为虚拟 WAC，用于本地管理其他 Fit AP，无需硬件AC即可支持小型组网， - 支持Telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据 内置智能天线， - 最大功耗≤11.2W， |
|  | 安全防范系统 |  |
|  | 监控系统 |  |
| 1 | 客流统计 | 1.采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万（2688 × 1520）@25fps 2.★1个CMOS图像传感器、1个扬声器、2个麦克风、4颗补光灯,具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个SD卡插槽。设备采用DC12V/POE供电。（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 3.支持人流密度检测算法，可实现拥挤区域的检测及报警 可结合人体特征，可对重复客流进行去重，并区分经过客流及出入客流 4.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持三种智能资源切换：通用行为分析、人数统计、异常行为分析 5.支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计；进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 6.★人数统计模式下,可开启/关闭人数去重功能,开启后可设置去重时间段、去重方式、灵敏度;可将去重人数信息以OSD方式叠加到预览西面中（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 7.可检测在设定区域内是否有人员拥挤,报警类型可设置为自适应或自定义;可设置灵敏度:当超过设置的最短持续时间时,可触发报警;报警类型设置为自定义后,可添加拥堵等级（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 8.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，离岗检测 9.可检测在设定区域内是否有人员离岗,报警类型可设置为无人、离开、值岗人数异常;当超过设置的最短持续时间时,可触发报警、录像、抓图、声音报警;最短持续时间可设置为1s~3600s（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 10.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 11.支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 12.支持三码流功能，两路高清视频显示 可在预览画面和录像中显示人员运动轨迹:可开启/关闭智能轨迹显示（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 13.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米 14.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 15.支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 16.支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持512G Micro SD卡，内置双MIC，内置扬声器 17.支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装 18.支持IP67防护等级；支持SMD 3.0 |
| 2 | 红外彩色枪式固定摄像机 | - 传感器类型：1/3英寸CMOS； - 像素：400万； - 最大分辨率：2560×1440； - 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：50m（红外）； - 补光灯：1颗（红外灯）； - 镜头类型：定焦； - 镜头焦距：6mm； - 镜头光圈：F2.0； - 视场角：水平：48°；垂直：28°；对角：56°； - 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； - 宽动态：支持； - 内置MIC：支持； - 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； - 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； - 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； - 供电方式：DC12V/PoE； - 防护等级：IP67 |
| 3 | 红外彩色半球固定摄像机 | - 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 - 最大可输出400万（2560×1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 - 内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离50米，暖光监控距离30米 - 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 - 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 - 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，音频异常侦测，网络断开，IP冲突，非法访问 - 内置1个MIC - 支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装 - 支持IP67防护等级 |
|  | 消控室 |  |
| 1 | 液晶监视器 | 1.21.5寸液晶显示器，微边框设计，超薄轻便，美观大方 2.178°广视角面板，LED背光源，适合7*16小时连续工作 3.FHD高清分辨率，画质清晰 4.16.7M色彩显示，画面靓丽、逼真 5.自动消除残影功能，保护液晶屏长期使用 6.专业散热设计，延长设备使用寿命 7.人性化设计菜单，操控更方便 8.低功耗，节能高效 |
| 2 | 16路硬盘录像机 | - 主处理器：工业级微控制器； - 操作系统：嵌入式Linux操作系统； - 后智能分析：支持后智能智能动检； - 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； - 周界前智能性能（路数）：6 路； - 人脸识别前智能性能（路数）：6路； - 接入路数：16路； - 分辨率：12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF;QCIF； 解码能力：不开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps；10路1080p@25fps开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps；9路1080p@25fps； - 报警输入：16路； - 报警输出：4路； - 硬盘接口：5个SATA，单盘最大20T； - RS-485接口：1个； - 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） |
| 3 | 6T企业级硬盘 | - 单盘容量：6TB； - 硬盘接口：SATA； - 转速：5400RPM； - 缓存：256MB |
| 4 | 安防工作站 | I5/8G/256G/22寸显示器 |
|  | 智能老人健身器材（飞云花园） |  |
| 1 | 智能垂直律动沙发 | - 配置不低于13寸的触摸显示屏； - 可通过人脸识别、NFC、二维码等方式识别用户身份 - 身份识别状态下训练结束可将训练报告上传云端后台 可通过移动端可查看报告； - 运动方式：单一垂直方向振动。盘面整体垂直上下单一运动； - 振动频率：3-11HZ； - 振动幅度：2mm； - 应具有至少9个可调振动频率档位，供使用者选择； - 分体式设计，支撑腿部的脚凳整体采用木质和PVC皮质材质 - 表皮材质为PVC专用皮革 - 控制方式至少包含无线遥控器和屏幕控制的方式控制机台 |
| 2 | 智能适老化健身车 | - 设备配备不低于10寸的触摸显示屏； - 可通过人脸识别、NFC、二维码等方式识别用户身份； - 身份识别状态下训练结束可将训练报告上传云端后台 - 面板角度可以调整； - 应具有至少10种运动模式选择 - 支持无线心率感应和手握心率感应； - 采用电磁阻力控制系统； - 阻力等级不低于20段阻力调节； - 采用POLY-V皮带传动系统； - 前轮移动设计方便转移位置； - 飞轮重量≥9KG； - 座椅前后可调节，适合不同身高人群使用。 |
| 3 | 智能扶手律动平台 | - 配置不低于13寸的触摸显示屏； - 可通过人脸识别、NFC、二维码等方式识别用户身份 - 身份识别状态下训练结束可将训练报告上传云端后台 可通过移动端可查看报告； - 运动方式：单一垂直方向振动。盘面整体垂直单一运动； - 振动频率：2-10Hz； - 振动幅度：2mm； - 应具有至少9个可调振动频率档位，供使用者选择； |
|  | 其他设备 |  |
| 1 | 75寸电视机 | - 75寸高清电视机 2.分辨率 3840*2160 3.扫描频率 60HZ 4.扫描方式 逐行 5.屏幕比例 16：9 6.最大可视角 178° 7.动态响应 ≤8ms |
| 2 | 影视盒子 | CPU:四核A55 1.9G2G运行+16G闪存最大支持8K解码蓝牙语音遥控器自带蓝牙功能支持双频5Gwifi运存大更智能配置更高 运行更快 |
| 3 | 75寸智能交互平板 | 1.尺寸：75英寸，分辨率：3840(H)×2160(V)，可视角度178°，显示比例16：9，对比度为5000：1，屏亮度≥280cd/m²，显示响应时间≤8ms。 2.整机液晶屏与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的散射，偏光，画面显示更加通透清晰。 3.色域≥72%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩；提供≥3 种图像模式，提供≥6 种色彩空间模式。（需提供具有CMA和CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 4.整机采用高度集成一体化设计，集成触摸显示屏、摄像头、麦克风、扬声器等模块。 5.屏幕正面上居中内置单颗5000万像素及以上高清摄像头，场视角≥100°，摄像头具备智能全景模式，无需机械转动，可根据与会人数自动调整焦距。 6.整机内置8阵列麦克风，实现≥12米有效拾音距离，采用2.0声道，内置2*10W发声扬声器，频响范围180Hz-20kHz。 7.产品符合GB4943.1-2022安全要求规范 8.采用内嵌安卓方案，安卓系统版本不低于Android 14.0，支持选配OPS模块，支持双系统并行运行，无需关机可一键切换操作系统。 10.落笔批注：安卓系统通道下，支持智能识别书写笔，实现书写笔下笔自动进入批注模式，无需手动点击批注模式，更贴合真实使用体验。（需提供具有CMA和CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 11.I/O接口:前置面板具备如下接口：1*Type-C ，2*USB 2.0 Type-A，侧置具备如下接口：1*TOUCH；2*HDMI IN；1*RS232；1*USB 3.0；1*RJ45；1*AUDIO OUT；1*AUDIO IN。 12.设备采用红外触控技术，支持采用被动红外笔及手指进行触摸书写，支持40点及以上触摸，触控分辨率：32768（W）*32768（D），触摸精度±2mm，最小识别物3mm，响应时间≤8ms，书写高度≤3mm（需提供具有CMA和CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 13.文件快传：安卓系统通道下，打开设备文件快传应用二维码，支持微信直接扫码将聊天记录文件上传至大屏打开展示，且基于文件防泄露考虑，设备会定期进行临时文件清除。 14.传屏展示：手机和电脑支持混合传屏展示，最多支持4个画面同屏展示，可对每个电脑传屏内容进行独立反向操作，最多可连接32台设备。 15.无网连接传屏：当电脑与大屏无法连接在同一网络时，可通过建立WiFi P2P点对点链路，快速传屏 16.国产化操作系统传屏：支持统信UOS、麒麟OS等系统的电脑，通过软件客户端进行无线传屏功能应用。 17.在无线传屏客户端传屏码输入框输入连接码时，当输入到一定位数后，可以识别到唯一的设备，并提示自动补全剩余的连接码，简化输入，提升传屏效率（需提供具有CMA和CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 18.集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：远程桌面控制、恢复出厂设置、检查系统更新、关机、命令行控制等功能。（需提供具有CMA和CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） |
| 4 | OPS电脑 | OPS模块配置：要求提供Windows 11正版操作系统，CPU配置不低于12代I5、内存不低于8GB、硬盘不低于256GB。 |
| 5 | 移动支架 | 适用75-86寸智能交互平板 |
| 6 | 无线传屏器 | 投屏 |
| 社区服务中心显示系统 |  |  |
| 1 | 信息发布系统 | 1.架构：支持网络集中统一管理，管理系统采用B/S架构，一套管理软件实现全网客户端管理，并可支持中英文版本。 2.分组管理：支持以文件类型的分类方式管理资源文件，同时可以创建资源文件夹分组管理，支持上传、删除资源。 3.文件传输：发布系统各种媒体格式文件的传输，对媒体资源实现统一存储、共享使用。 4.多级目录：支持在资源目录下，通过多级文件夹的方式对资源文件整理便于使用，可按照资源名称检索。 5.节目资源：支持视频、音乐、图片、文字、PPT、Word、Excel等Office文档以及PDF资源上传管理；支持大于5G的高清视频文件上传；支持预览图的方式展示上传的资源文件。 6.节目接口：支持外部接口资源，如天气、股票、世界时间、汇率、网站等。 7.节目播放：支持通过不同的节目类型，构建多媒体信息发布终端的播放计划，可支持常规节目、轮播节目、插播节目；支持资源文件放大、缩小、旋转、上一个、下一个、播放、左右镜像、上下镜像等预览操作；支持视频资源原画质预览播放。 8.终端节目管理：支持在发布节目时查看终端现有节目数量、名称，支持远程取消终端节目。 9.终端管理：支持终端运行监控，主要是监控终端的运行状态，可以看到终端是否在线，当前播放的节目清单。支持多媒体信息发布终端自定义分组管理、联网自动识别、在线状态监测、播放节目监测、远程升级。 10.终端分组：把网络上所有的终端根据管理模式的需要按区域或者级别分成多个组，以组的方式实现对终端的管理。 11.远程更新：实现终端软件的远程更新。 12.终端系统兼容：支持对android和windows平台的显示终端管理。 13.模板制作：模板的制作只需要规划节目的内容布局，不需要选择具体播放资源，使节目的风格、样式、布局更加统一，更加规范。 14.模板管理：支持节目模板管理，可以创建多个节目模板，多媒体信息节目可通过模板进行快速制作。 15.模板分辨率：支持自定义节目模板的分辨率。 16.拖拽操作：通过可视化拖拽控件的操作方式配置节目模板，控件支持图片、视频、音频、字幕、时钟、天气、轮播图、PPT、WORD、PDF、EXCEL、网页、视频流等控件。 17.模板背景图：支持节目模板自定义背景图。 18.模板节目制作：支持通过节目模板快速制作节目和新建节目，制作时选择播放的媒体素材即可，节目分辨率、背景图、背景颜色能够自定义修改。 19.控件位置大小：支持节目中图片、视频等控件位置、大小自定义。 20.滚动字幕：滚动字幕文字内容、滚动方向、速度的自定义设置。 21.轮播图片：轮播图片的设置。 22.布局调整：支持节目中图片、视频、滚动字幕、时钟、天气、轮播图、PPT、视频流等各类组件的布局、大小、层级的灵活自动调整。 23.外部信号接入：支持外部视频信号的接入，可在发布屏进行直播。 24.分布式对接：实现与大屏分布式系统对接，能够将大屏分布式系统的信号源节点接入到信息发布系统。 25.会务系统融合：实现与会务管理系统融合，会议信息屏和多媒体信息发布屏可混合使用。 26.、用户管理：系统管理对使用系统的公司部门、角色权限、用户进行管理。 27.操作权限：支持操作用户根据操作权限，按照终端分组进行节目发布，也可以单独给每一台终端发布节目。 |
| 2 | 75寸电视机 | - 75寸高清电视机 - 分辨率 3840*2160 - 扫描频率 60HZ - 扫描方式 逐行 - 屏幕比例 16：9 - 最大可视角 178° - 动态响应 ≤8ms |
| 3 | 媒体播放器 | 1.瑞芯微RK3328四核32位A53@1.5GHz 2.运行内存：DDR34G 3.存储空间：32GB 4.系统：安卓10原生系统 5.视频输出：HDMI2.0最高支持4K(3840X2160)@60Hz 6.默认DPI:240(可调) 7.无线网络：802.11b/g/n2.4Gwi近内置天线，蓝牙4.0 8.其他接口：SD卡槽，USB2.0*1,USB3.0*1,AV*1,LAN 9.屏幕方向：支持横屏或竖屏，并且可以锁定屏幕方向 10.配件：HD线，红外遥控器，电源5V-2.5A |
|  | 会议室显示系统 |  |
| 1 | 全彩显示单元 | 含屏体边框、钢结构、电源、接收卡、配套配电箱及基础等 1.像素点间距:1.538mm 2.模组尺寸320mm*160mm，模组分辨率:208X104 3.、像素点组成：SMD 1R1G1B LED 灯珠 4.亮度均匀性≥99% 5.对比度≥5000 :1 6.基色主波长误差等级：LED 显示模组和LED显示屏的基色主波长的测量误差值≤5nm，达到SJ/T 11141-2017的最高级别 C级要求 7.换帧频率50&60Hz 8.发光点中心偏距差<2% 9.白场色坐标：出厂白场色坐标(0.284，0.295)士0.002，色度均匀性：士0.002 Cx，Cy 之内。 10.低亮高灰支持软件实现不同亮度情况下，灰度 10-14bit 设置，100%亮度时，灰度等级14bit; 75%亮度时，灰度等级12bit;50%亮度时，灰度等级12bit;20% 亮度时，灰度等级10bit;彩色信号处理，处理深度:>14bit |
| 2 | 处理器 | 1.8网口输出，带载520万像素 2.、支持全屏缩放和点对点显示。（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 3.支持多图层显示，包含主屏、底图、跑马屏、辅助屏/画中画显示。（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） ★4.支持跑马屏，包括跑马屏内容、字体、字体大小、字体颜色、背景颜色、滚动速度、滚动方向的设置。（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 5.支持多台设备同步显示；支持 4096×2160 以内分辨率同步显示。（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 6.支持输出网口备份功能，可实现单节点网络断线不影响画面。（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 7.具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持无视频信号输入时，自动黑屏。（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 8.支持接入第三方接收卡。（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 9.支持通过客户端进行拼缝校正、亮暗线校正。（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 10.支持监控硬件信息，包括发送盒状态、接收卡温度、接收卡电压和接收卡误码率等。（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） |
| 3 | 控制系统 | 1.具备C/S和B/S架构,提供多语言版本;可通过客户端软件、移动端和web端对大屏系统进行统一管理,包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作;支持查看信号源实时画面,实时查看大屏中正在播放的内容等功能,支持维护和升级;（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 2.可实时查看大屏正在播放内容;支持画面模式和文字模式的切换,支持25路信号回显。（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 3.支持对电视墙默认底图的管理和显示,支持上传自定义图片作为底图,底图最大分辨率支持15765×8868。（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） ★4.支持在移动端远程控制实时显示画面,抓屏区域的分辨率可设置为:7680×4320、7680×2160、3840×2160、2736×1824、1920×1080、1280×720;支持叠加显示坐席名称、LOGO、台标等元素;支持分辨率为4096×2160、刷新率为60Hz、RGB格式的高清视频传输显示。（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 5.支持预编辑模式和实时模式下进行屏幕批注,支持多种笔触粗细及颜色。（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） ★6.支持4/6/9/16/25/36/49/64画面分割,可根据接入设备上限进行M*N的分割设置。（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 7.具有大屏显控、信息发布、语音控制等功能,支持大屏管理、字幕管理、中控管理、信息发布、音频配置、实时浏览、录像回放等功能。（（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 8.支持显示配置好的门户作为统一的门户入口,可自定义设置背景图片、门户标题、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容,包含二级门户、场景、页面等。（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） |
|  | 音响系统 |  |
| 1 | 会议吸顶音箱 | - 由高功率中低音单元和球顶同轴高音组成，高保真轴心重合声学设计，使相位与声像之间正确还原； - 改性酚醛树脂PCB板，两分频高低通滤波器，高音PTC过载保护； - 扬声器单元采用进口软件运动系统搭配纳米级航天磁钢组成，声特性优异； - 声音细节丰富，延伸清晰且富有弹力的语言扩声，还原A级语言清晰度，清晰，饱满，且不失厚重； - 宽广的覆盖范围（呈锥形扩散角度），集声学兼容设计可完美搭配多个扬声器组成群组，形成连贯的声音覆盖面，在需要精确的声音覆盖和较高语言清晰度的中、大型场所中固定安装使用； - 电脑仿真优化模拟设计，深冲程反弹波技术处理，以获得良好的频响和相位特性和实现超宽频响范围； - 产品执行标准参考按照GB\T 12060.5-2011、IEC 60268-5 : 2007、GB\T 9397-2013要求； - 扬声器具有保护电路可保护偶发性过载； - 喇叭规格：6.5"低音+1"高音； - 额定功率：60W； - 阻抗：8Ω； - 灵敏度：88±3dB； - 频响：45~21KHz； - 规格：Φ248*117mm； - 安装规格：Φ207mm； - 材质：ABS； - 重量：1.81kg； - 颜色：白色网罩/黑色盆架； |
| 2 | 功率放大器 | 1.1U标准机箱设计，采用开关电源宽电压工作,适用于各类恶劣的电源环境； 2.高效率CLASS D类功放减小热量产生，完美契合绿色环保所需； 3.保护类型具有开机延时、开机软启动、过流压缩，短路、过温、输入音量自动压缩等，完善的保护电路使用更加放心； 4.输入类型：平衡佧龙输入； 5.输入灵敏度：770mV； 6.输出功率：2*220W（8Ω）、2*320W（4Ω）、460W（8Ω桥接）； 7.输出阻抗：8Ω/4Ω/桥接； 8.频率响应：20Hz-20KHz（1KHz/≤0.1％THD）； 9.信噪比：>92dB； 10.通道分离度：>50dB； 11.总谐波失真(THD):1 KHz≤0.05%； 12.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5d B)； 13.信噪比(A记权)：92dB； |
| 3 | 专业调音台 | 1.输入：≥8路话筒（MIC）卡农输入，兼容8路线路LINE IN输入，2路立体声输入，1路蓝牙输入，1路USB输入（支持录音）； 2.输出：≥1组左右声道主输出（L\R），4编组（GROUD)输出，4路辅助（AUX）输出，1路监听（PHONE）输出，2路CD/TAPE输出，1路返送（return）输出，2路效果脚踏开关（FX SW）； 3.每路话筒输入接口支持48V幻象供电，每路具有独立的幻象供电开关按键； 4.每路MCI/LINE输入均具备PAD开关按键，4段EQ均衡，1个左右声像旋钮，2个效果旋钮，1个默音（MUTE）按键； 5.具备≥15个60MM物理推杆，其中9个输入推杆，6个输出推杆； 6.主输出（L\R）具备双7段图示均衡EQ可调； 7.具备≥双99DSP效果器，效果音频可输出至主输出接口、编组输出接口或辅助输出接口； 8.支持MP3播放及录音功能，显示屏可显示播放歌曲，具备上一曲、下一曲、暂停播放、录音等功能按键； |
| 4 | 反馈抑制器 | 1.一款高性能双通道反馈抑制器，为高品质扩声的中大型专业场所扩声设计； 2.提供专业反馈抑制器效果，专业移频+限波算法实现高音质低噪声的反馈抑制效果； 3.操作简单明了，配备RS-485/USB接口实现快速配置及远程调试和实时监控； 4.采用DSP技术的高性能专业音频处理器； 5.采用32位浮点DSP、24位AD/DA、96K采样频率； 6.设备提供RS-485/USB连接管理功能； 7.2路平衡输入，2路平衡输出； 8.可通过软件直观调试，移频器独立开关，强度可调：±10Hz；（需提供调试软件界面截图加盖制造商公章作证） 9.噪声门可通过软件自定义开关，启控时间、施放时间、启控电平可自定义输入参数预设；（需提供调试软件界面截图加盖制造商公章作证） 10.压缩器可通过软件自定义开关，启控电平、启控时间、软拐点、压缩比例四项可调；（需提供调试软件界面截图加盖制造商公章作证） 11.陷波幅度、Q值可通过输入参数可调；（需提供调试软件界面截图加盖制造商公章作证） 12.软件支持存档≥5档预设模式快速调用，支持导出存单以及导入存档功能；（需提供调试软件界面截图加盖制造商公章作证） 13.支持通过软件独立调试各通道EQ；（需提供调试软件界面截图加盖制造商公章作证） 14.支持一键BYPASS，面板按键锁功能； 15.信号处理：32-bit fixed/floating-point DSP ； 16.音频系统延迟：<1.9ms； 17.数模转换：24-bit； 18.采样率：96kHz； 19.频响范围：20Hz~20kHz； 20.总谐波失真：＜0.014% THD+D； 21.信噪比：108dB（A计权），106dB（不计权）； 22.动态范围：110dB； |
| 5 | 无线麦克风 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有≥200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持≥40台叠机使用（即40台接收机和80个发射器）； 4.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 5.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 6.背面设有≥2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 7.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高技术设计； 8.超静音轻触开关，轻按2S开启进入工作状态； 9.手持设有射频功率选择档，可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo)档；选择（Lo）时，可节省电池耗电量，延长使用时间，从而减少对其它频率发射接收的干扰； 10.配置金属2只铝材手持咪管筒。 11.具有≥1路TCP/IP网络控制口、≥1路Dante PRI主口、≥1路Dante SEC二次口、≥1串口RS485、≥1数字音频AES3接口（需提供产品照片加盖制造商公章作证）。 |
| 6 | 电源时序器 | 1.≥2寸彩屏显示电压，日期，时间，通道状态（以上功能需提供第三方权威检测机构出具的合格检测报告复印件予以佐证）； 2.可顺序开启逆序关闭； 3.具备RS232COM口，可接受中控控制； 4.各路开关时间间隔可调； 5.主机需支持级联叠机ID:0-255，级联时状态自动检测并设置； 6.需支持定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作（以上功能需提供第三方权威检测机构出具的合格检测报告复印件予以佐证）； 7.主机需支持面板通道独立关闭功能； 8.支持可选配电源净化功能（EMI专业电网滤波器），支持欠压，过压检测报警关闭，支持面板LOCK锁定功能（以上功能需提供第三方权威检测机构出具的合格检测报告复印件予以佐证）； 9.主机需具备≥9组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷（以上功能需提供第三方权威检测机构出具的合格检测报告复印件予以佐证）； 10.需支持面板通道独立关闭功能； |
| 7 | 接线箱 | 接线箱 |
| 元隆山庄智能化 |  |  |
|  | 综合布线系统 |  |
| 1 | 六类模块 | 产品符合并优于ANSI/TIA-568.2-D-2018中各项性能参数指标要求；传输带宽：≥2500MHz，满足1000兆数据传输，嵌入式设计，模块可安装在配线架空架上，组成模块化式配线架；180°打线方式，兼容568A和568B两种接线标准；PIN针磷青铜表面镀金50μ，卡接导体线规：22⁓24AWG；插头与插座插合次数：≥750 次。 |
| 2 | 双口信息面板 | 采用阻燃及耐燃高品质ABS料，自带防尘盖，外形尺寸为86*86(±1)mm，有白色、黑色、灰色、玫瑰金色可选择，也可定制其它颜色；端口数量有单孔、双孔、四孔可选。 |
| 3 | 6类4对非屏蔽网线 | 传输带宽大于250MHz；向下兼容CAT5e及更低类别的系统；导体直径0.57±0.02mm，纯铜（纯度99.99%）导线；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；PE十字隔离骨架，4对双绞，内有线缆撕裂绳。 |
| 4 | 电源线 | RVV-3*2.5，导体为99.99%无氧纯铜。 |
| 5 | 六类24口网络配线架 | 产品符合并优于ANSI/TIA-568.2-D-2018中各项性能参数指标要求；传输带宽：≥250MHz，满足1000兆数据传输；满配24个180°六类非屏蔽模块，兼容568A和568B两种接线标准；PIN针磷青铜表面镀金50μ，高抗冲击PC主体外壳材质，经久耐用可反复多次端接，防火阻燃，耐高低温；卡接导体线规：22⁓24AWG；插头与插座插合次数：≥750 次。 |
| 6 | 理线架 | 标准1U高度、19英寸宽度，完美匹配各类标准机柜安装；表面进行喷漆工艺处理，耐腐蚀，光滑美观；适用于配线架、跳线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆容纳和管理。 |
| 7 | 6类非屏蔽跳线 | 产品符合并优于ANSI/TIA-568.2-D-2018中各项性能参数指标要求，兼容T568A和T568B两种接线方式，传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；导体采用多股99.99%高纯度无氧铜导体；整体注塑工艺，接簧片加厚镀金工艺，耐腐蚀、抗氧化；RJ45接口插拔次数≥1000 次。 |
| 8 | RJ45-RJ11跳线 | 产品符合并优于ANSI/TIA-568.2-D-2018中各项性能参数指标要求；传输带宽：≥16MHz，满足语音数据传输；采用多股99.99%纯度无氧铜导体结构，材质柔软易弯曲，满足狭小空间安装使用；压接簧片加厚镀金工艺，确保触点通畅，耐腐蚀防氧化；插头与插座插合次数 ：≥750 次；耐用性：200次以上。 |
| 9 | 18U机柜 | 尺寸：600*600*1000；玻璃前门，钢板后门；标准配置：2只散热风扇，1层托板，1个插板，20套安装螺丝；材料：SPCC优质冷轧钢板制作；表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；承载：静载500KG，托板每层达到100KG；跟网线同一品牌。 |
| 10 | 室外安防箱 | 室外安防箱 |
| 11 | 8位10A万用双断带指示灯PDU | 1U,8位10A万用孔,带开关,1.5平方2米线长,10A国标插头。 |
|  | 信息网络系统 |  |
| 1 | 外网 出口网关 | 带机量 带机量≥500， 出口带宽 出口带宽≥2Gbps， 转发性能 包转发能力上传≥500Kpps,下载≥420Kpps；； 交换容量 交换容量≥16Gbps， EMC测试标准 通过6KV电压，CLASS B等级标准电磁测试 |
| 2 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，以官网最小指标为准， 2.24个千兆电口，4个千兆SFP； 3.支持快速POE和永久POE， 4.整机交流POE功率≥400W， 5.支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000 ， 6.支持DHCP Snooping，DHCPv6 Snooping等安全特性 7.支持SP、DRR、WRR、SP+DRR、SP+WRR等队列调度算法， 8.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 9.设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）： 设备调试复位需要插拔电源，可以按按钮复位；忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置，提供官网截图 10.原厂三年质保服务 |
| 3 | 8口POE交换机 | - 交换容量 交换容量≥396Gbps， - 包转发率 包转发率≥64Mpps， - 端口类型 千兆POE+以太电口≥8个； - 2.5GE SFP以太网光接口≥4个； - POE POE供电能力≥128W, - POE增强 支持永久POE功能，交换机重启时（如软件版本升级时重启），对下挂 PD 设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 不掉电， - 二层功能 支持MAC地址≥16K， - 支持4K VLAN， - 以太环网保护 支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）协议； （HTTPS），支持SSH v2.0，支持系统日志、分级告警， |
| 4 | 吸顶式AP | - 支持802.11ax标准， - 2.4GHz和5GHz双频段支持MU-MIMO， - 支持整机速率≥2.9Gbps， - 支持总空间流数≥4 - 支持WPA3新一代加密协议，进一步保护Wi-Fi网络安全， - 支持DTLS硬件加密，保证接入AP 的合法性，提高无线网络安全。 - 支持虚拟WAC，AP可设置为虚拟 WAC，用于本地管理其他 Fit AP，无需硬件AC即可支持小型组网， - 支持Telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据 内置智能天线， - 最大功耗≤11.2W， |
|  | 安全防范系统 |  |
|  | 监控系统 |  |
| 1 | 客流统计摄像机 | - 采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万（2688 × 1520）@25fps - 支持人流密度检测算法，可实现拥挤区域的检测及报警 可结合人体特征，可对重复客流进行去重，并区分经过客流及出入客流 - 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持三种智能资源切换：通用行为分析、人数统计、异常行为分析 - 支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计；进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 人数统计模式下,可开启/关闭人数去重功能,开启后可设置去重时间段、去重方式、灵敏度;可将去重人数信息以OSD方式叠加到预览西面中（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） - 可检测在设定区域内是否有人员拥挤,报警类型可设置为自适应或自定义;可设置灵敏度:当超过设置的最短持续时间时,可触发报警;报警类型设置为自定义后,可添加拥堵等级（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） - 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，离岗检测 - 可检测在设定区域内是否有人员离岗,报警类型可设置为无人、离开、值岗人数异常;当超过设置的最短持续时间时,可触发报警、录像、抓图、声音报警;最短持续时间可设置为1s~3600s（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） - 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 - 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 - 支持三码流功能，两路高清视频显示 - 可在预览画面和录像中显示人员运动轨迹:可开启/关闭智能轨迹显示（公安部检测报告证明并加盖原厂公章） - 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 - 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米 - 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 - 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 - 支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持512G Micro SD卡，内置双MIC，内置扬声器 - 支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装 - 支持IP67防护等级；支持SMD 3.0 |
| 2 | 红外彩色枪式固定摄像机 | - 传感器类型：1/3英寸CMOS； - 像素：400万； - 最大分辨率：2560×1440； - 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：50m（红外）； - 补光灯：1颗（红外灯）； - 镜头类型：定焦； - 镜头焦距：6mm； - 镜头光圈：F2.0； - 视场角：水平：48°；垂直：28°；对角：56°； - 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； - 宽动态：支持； - 内置MIC：支持； - 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； - 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； - 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； - 供电方式：DC12V/PoE； - 防护等级：IP67 |
| 3 | 红外彩色半球固定摄像机 | - 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 - 最大可输出400万（2560×1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 - 内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离50米，暖光监控距离30米 - 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 - 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 - 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，音频异常侦测，网络断开，IP冲突，非法访问 - 内置1个MIC - 支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装 - 支持IP67防护等级 |
| 4 | 75寸高清电视机 | - 75寸高清电视机 - 分辨率 3840*2160 - 扫描频率 60HZ - 扫描方式 逐行 - 屏幕比例 16：9 - 最大可视角 178° - 动态响应 ≤8ms |
|  | 消控室 |  |
| 1 | 液晶监视器 | 1.21.5寸液晶显示器，微边框设计，超薄轻便，美观大方 2.178°广视角面板，LED背光源，适合7*16小时连续工作 3.FHD高清分辨率，画质清晰 4.16.7M色彩显示，画面靓丽、逼真 5.自动消除残影功能，保护液晶屏长期使用 6.专业散热设计，延长设备使用寿命 7.人性化设计菜单，操控更方便 8.低功耗，节能高效 |
| 2 | 16路硬盘录像机 | - 主处理器：工业级微控制器； - 操作系统：嵌入式Linux操作系统； - 后智能分析：支持后智能智能动检； - 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； - 周界前智能性能（路数）：6 路； - 人脸识别前智能性能（路数）：6路； - 接入路数：16路； - 分辨率：12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF;QCIF； 解码能力：不开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps；10路1080p@25fps开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps；9路1080p@25fps； - 报警输入：16路； - 报警输出：4路； - 硬盘接口：5个SATA，单盘最大20T； - RS-485接口：1个； - 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） |
| 3 | 6T企业级硬盘 | - 单盘容量：6TB； - 硬盘接口：SATA； - 转速：5400RPM； - 缓存：256MB |
| 4 | 安防工作站 | I5/8G/256G/22寸显示器 |
|  | 门禁系统 |  |
| 1 | 7寸智能门禁一体机 | 1.采用国产芯片和鸿蒙系统；提供鸿蒙生态产品兼容证书 2.采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕分辨率应为 1024×600 3.设备支持通过红外补光灯和摄像头实现人脸识别与比对 4.支持不低于5万个用户(包含50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张IC卡、30万条记录 5.支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 6.支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警；支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；支持安全帽检测 7.支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 8.支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发 9 .支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 10.支持在线升级，USB升级 11.支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱 12.支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码） 13.支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 14.支持多人识别，不少于6人同时人脸识别；支持人脸美颜功能； 15.支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并语音控制设备 16.支持视频和图片广告播放； 17.支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别 18、人脸识别范围试验:设备人脸角度应能够在 0°～45°范围内有效侧脸识别;人脸偏转角度设置范围应为0°～90° 19.支持不低于IP66防护等级； 20.设备具有多色指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。待机状态下显示蓝色，验证成功显示绿色，验证失败显示红色 21.人脸识别速度试验:人脸识别(人脸特征比对)速度应<0.1s 22.设备具有以下硬件接口:1.RS-485接□:1个;2.RS-232接□:1个;3.韦根接□:1个;4.5.I0输入:4个(包含2路报警输入、1路门磁、1路开门按钮输入);6.7.门锁控制接□:1个;8.LAN接口:1个;9.离墙防拆:1个;10.音频输出接□:1个;11.喇叭/扬声器:1个;1213.PSAM卡槽:1个;1415.电源输出:1个 23.、设备支持读取CPU 卡物理序列号； 设备应支持 CPU 卡内容读取 24.设备支持12V/1A电源输出功能，可以给锁具、读卡器等外设供电 |
| 2 | 支架 | 配套 |
| 4 | 磁力锁 | - 产品款式：磁力锁； - 外壳材料：铝合金； - 表面工艺：电镀拉丝； - 信号输出：COM/NO/NC； - 门状态检测：1路，继电器； - 安全类型：断电开门； - 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； - 电源：不标配； - 供电方式：DC 12V 510X2(mA)； - 产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm； - 工作温度：-20℃～+55℃； - 工作环境：室内； - 安装方式：明装 |
|  | 户外显示系统 |  |
| 1 | 全彩显示单元 | 含屏体边框、钢结构、电源、接收卡、配套配电箱及基础等 1.像素间距4mm 2.像素组成1R1G1B 3.LED 封装方式SMD1515 4.灯芯的波长误差值在士1nm 之内，每个灯芯的亮度误差在 5%以内 5.显示单元亮度≥5000Nits，亮度调节0~100%无极可调 6.像素点密度160000 dot/m' 7.调节精度0. 1mm 8.亮度与视角关系（中央亮度=100cd/m白场）。水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰減率≤10 9.盲点率≤0.00001，九常亮点 10.发光点中心距偏差<1% |
| 2 | 发送盒 | 带载130万；输入：1xHDMI;输出：1xAudio、2x网口、1xUSB、1xHDMI(环出);双WIFI、U盘节目导入，网备份、支持4G模块、支持Vnnox、Novaicare;外置播放盒 |
| 3 | 户外立柱防水一体箱＋安装 | 户外立柱防水一体箱， |
| 景隆佳苑智能化 |  |  |
| 1 | 智能座椅 | - 镀锌板 - 产品规格1700cm*450cm*450mm - 太阳能电池板 90W - 蓄电池 12V 45AH - USB有线充电 2 个无线充 2 个 - 蓝牙音响1个 |
| 2 | 滑梯组合 | 主题滑梯：具备钻、爬、滑等功能，外形美观、部件结构安装紧密，安全且耐用。表面采用静电粉末喷涂处理，表面粉末喷涂材料采用低金属含量材质，符合国家安全标准。主要部件至少包含16根立柱、12个塑料造型挡板、2个铁质扶手6步梯、1个卡通扶梯、1个铁质扶手彩条棚顶走梯、1个拼接滑、1个S滑、1个双滑、1个拼接桶滑、2个四角大顶、2个单脚造型小顶、7个四角平台、3个三角平台。桶滑≥8节，至少含透明2节，桶节内径≥76cm,开口外径≥110cm,开口有安全防撞头设计及足够缓冲距离。重量≥40KG，整体据地高度≥2400CM，。大顶重量≥45kg，小顶重量≥12kg。整体采用不锈钢螺丝紧固。适合年龄3-15岁。滑道倾斜角度适中，部件之间的安全距离预留充分，确保儿童锻炼使用时的安全。 1.塑料件材质：采用线型低密度聚乙烯工程塑料滚塑工艺配备铝膜加工而成，并采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合,强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好。粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，颜色保持长久鲜艳。 ☆塑料粒子符合GB6675.1-2014、GB6675.4-2014相关检测标准. 2.平台材质：厚度≥2.2mm，冷轧钢板，电脑程序冲孔机一次成型，冲孔无大小、无锐利毛边、无轻微变型。整齐、美观、孔径大小、边缘符合浸塑及国家安全标准。平台结构设计：井字型承重加固设计, 颜色粉末与聚乙烯基材充分混合，颜色与基材密不可分，防褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。平台尺寸大于等于116*116*8cm.内部含有大于等于6根固定条焊接固定，保证坚固性。 2.钢管配件 材质：114镀锌钢管，管壁厚度2.5mm，表面处理后经专用塑粉喷涂，表面采用静电粉末喷涂处理，粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，粉末喷涂材料采用低金属含量材质，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。符合国家安全标准。 ☆镀锌钢管符合GB/T10125-2012检测标准 3.焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊整体加工成型后经除油、磷化、抛丸处理，表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；无污染。 4.紧固件：不锈钢材质，表面机械抛光无毛刺。 儿童滑梯符合国家GB/T27689-2011《无动力游乐设 施儿童滑梯》检测标准。 |
| 3 | 智能椭圆机 | 1.外围尺寸：3779*1100*3313mm。 2.主立柱规格173*150，采用钢管+塑木符合结构，内衬150*150*3mm方管。 3.伞膜结构，具有太阳能发电，电能存储，数据采集，数据传输，数据处理，运动记录，健身指导，数据显示，灯光智能照明灯功能。其中电气部分防水等级不低于IP55，电子部件使用温度区间在-30℃~80℃，显示屏采取防撞措施。 4.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》 5.需提供国家体育用品质量监督检验中心出具得检测报告。 |
| 4 | 智能健身车 | 1.产品外围尺寸：2778*1100*3313mm。 2.主立柱规格173*150，采用钢管+塑木符合结构，内衬150*150*3mm方管。 3.伞膜结构，具有太阳能发电，电能存储，数据采集，数据传输，数据处理，运动记录，健身指导，数据显示，灯光智能照明灯功能。其中电气部分防水等级不低于IP55，电子部件使用温度区间在-30℃~80℃，显示屏采取防撞措施。 4.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。 5.需提供国家体育用品质量监督检验中心出具得检测报告。 |
| 5 | 二位漫步机 | 1.外形尺寸：2020*558*1200mm。 2.主要承载立柱为φ114×3.0mm优质钢管，摆杆有可靠双限位装置，且单侧摆动幅度不大于65°，摆杆选用φ60mm×3.5mm加厚管材，确保其强度和安全性，扶手管φ42×2.75mm优质钢管，摆杆与主立柱内侧的最小距离大于60mm； 3.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。 4.需提供国家体育用品质量监督检验中心出具得检测报告。 |
| 6 | 划船器 | 1、外形尺寸：1069*978*1038mm 2、器材采用优质轴承，转动灵敏。 3、主要承载立柱为φ114×3.0mm优质钢管，紧固件采用不锈钢国标标准件安全可靠，且有扣帽做防护。 3、产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。 4、需提供国家体育用品质量监督检验中心出具得检测报告。 |
| 7 | 二位上肢牵引器 | 1.外形尺寸：780*685*2450mm。 2.主要承载立柱为φ114×3.0mm优质钢管，主要承载横梁为φ60×3.0mm优质钢管。 3.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。 4.需提供国家体育用品质量监督检验中心出具得检测报告。 |
| 8 | 二位揉推盘 | 1.外形尺寸：1320*1160*1364mm 2.主要承载立柱为φ114×3.0mm优质钢管，太极轮盘采用铁板整体冲压而成，轮盘内设有阻尼装置，防止转动过快拉伤肌肉，紧固件采用不锈钢国标标准件安全可靠，且有扣帽做防护，所有易接触人体部位均倒角不小于R3或者圆滑过渡 3.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。 4.需提供国家体育用品质量监督检验中心出具得检测报告。 |
| 9 | 二位伸腰伸背器 | 1.外形尺寸：1266*592*980mm。 2.主要承载立柱为φ114×3.0mm优质钢管。 3.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。 4.需提供国家体育用品质量监督检验中心出具得检测报告。 |
| 10 | 二位腹肌板 | 1.外形尺寸：1505*1512*585mm。 2.主要承载立柱φ42mm×2.75mm，主要承载横梁φ60mm×2.5mm，其他管材壁厚不小于2.5mm； 3.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。 4.、需提供国家体育用品质量监督检验中心出具得检测报告。 |
| 11 | 扭腰钟摆器 | 1.外形尺寸：1296*805*1225mm 2.主立柱采用φ114×3mm优质钢管，承载横梁采用φ80×40×3mm优质钢管，摆杆采用φ60×3mm优质钢管； 3.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。 4.需提供国家体育用品质量监督检验中心出具得检测报告。 |
| 12 | 颈腰按摩器 | 1.外形尺寸：2168*610*1345mm。 2.主要承载立柱为φ114×3.0mm优质钢管，主要承载横梁φ42×3.0mm优质钢管，紧固件外面用扣帽防护安全可靠。 3.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。 4.需提供国家体育用品质量监督检验中心出具得检测报告。 |
| 13 | 二位蹬力器 | 1.外形尺寸：2100*636*1485mm。 2.主要承载立柱为φ114×3.0mm优质钢管，紧固件采用不锈钢国标标准件安全可靠，且有扣帽做防护，辅助支撑采用60*2.75优质钢管。 3.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。 4.需提供国家体育用品质量监督检验中心出具得检测报告。 |
| 14 | 跷跷板 | 1.外形尺寸：2070*462*940mm。 2.主要承载立柱为φ114×3.0mm优质钢管，紧固件采用不锈钢国标标准件安全可靠，且有扣帽做防护，辅助支撑采用89*3.0优质钢管。 3.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。 |
| 万安佳园智能化 |  |  |
|  | 室外健身设备 |  |
| 1 | 二位漫步机 | 1.外形尺寸：2020*558*1200mm。 2.主要承载立柱为φ114×3.0mm优质钢管，摆杆有可靠双限位装置，且单侧摆动幅度不大于65°，摆杆选用φ60mm×3.5mm加厚管材，确保其强度和安全性，扶手管φ42×2.75mm优质钢管，摆杆与主立柱内侧的最小距离大于60mm； 3.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。 4.需提供国家体育用品质量监督检验中心出具得检测报告。 |
| 2 | 智能推举训练器 | 1.外围尺寸：2494*1667*3313mm 。 2.、主立柱规格173*150，采用钢管+塑木符合结构，内衬150*150*3mm方管。 3.伞膜结构，具有太阳能发电，电能存储，数据采集，数据传输，数据处理，运动记录，健身指导，数据显示，灯光智能照明灯功能。其中电气部分防水等级不低于IP55，电子部件使用温度区间在-30℃~80℃，显示屏采取防撞措施。 4.产品符合GB19272-2011室外健身器材安全使用标准的要求。 5.需提供国家体育用品质量监督检验中心出具得检测报告。 |
| 3 | 二位揉推器 | 1.外形尺寸：1320*1160*1364mm 2.主要承载立柱为φ114×3.0mm优质钢管，太极轮盘采用铁板整体冲压而成，轮盘内设有阻尼装置，防止转动过快拉伤肌肉，紧固件采用不锈钢国标标准件安全可靠，且有扣帽做防护，所有易接触人体部位均倒角不小于R3或者圆滑过渡 3.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。 4.、需提供国家体育用品质量监督检验中心出具得检测报告。 |
|  | 综合布线系统 |  |
| 1 | 六类模块 | 产品符合并优于ANSI/TIA-568.2-D-2018中各项性能参数指标要求；传输带宽：≥2500MHz，满足1000兆数据传输，嵌入式设计，模块可安装在配线架空架上，组成模块化式配线架；180°打线方式，兼容568A和568B两种接线标准；PIN针磷青铜表面镀金50μ，卡接导体线规：22⁓24AWG；插头与插座插合次数：≥750 次。 |
| 2 | 双口信息面板 | 采用阻燃及耐燃高品质ABS料，自带防尘盖，外形尺寸为86*86(±1)mm，有白色、黑色、灰色、玫瑰金色可选择，也可定制其它颜色；端口数量有单孔、双孔、四孔可选。 |
| 3 | 6类4对非屏蔽网线 | 传输带宽大于250MHz；向下兼容CAT5e及更低类别的系统；导体直径0.57±0.02mm，纯铜（纯度99.99%）导线；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；PE十字隔离骨架，4对双绞，内有线缆撕裂绳。 |
| 4 | 电源线 | RVV-3*2.5，导体为99.99%无氧纯铜。 |
| 5 | 6类非屏蔽跳线 | 产品符合并优于ANSI/TIA-568.2-D-2018中各项性能参数指标要求，兼容T568A和T568B两种接线方式，传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；导体采用多股99.99%高纯度无氧铜导体；整体注塑工艺，接簧片加厚镀金工艺，耐腐蚀、抗氧化；RJ45接口插拔次数≥1000 次。 |
| 6 | RJ45-RJ11跳线 | 产品符合并优于ANSI/TIA-568.2-D-2018中各项性能参数指标要求；传输带宽：≥16MHz，满足语音数据传输；采用多股99.99%纯度无氧铜导体结构，材质柔软易弯曲，满足狭小空间安装使用；压接簧片加厚镀金工艺，确保触点通畅，耐腐蚀防氧化；插头与插座插合次数 ：≥750 次；耐用性：200次以上。 |
| 7 | 18U机柜 | 尺寸：600*600*1000；玻璃前门，钢板后门；标准配置：2只散热风扇，1层托板，1个插板，20套安装螺丝；材料：SPCC优质冷轧钢板制作；表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；承载：静载500KG，托板每层达到100KG；跟网线同一品牌。 |
| 8 | 8位10A万用双断带指示灯PDU | 1U,8位10A万用孔,带开关,1.5平方2米线长,10A国标插头。 |
|  | 信息网络系统 |  |
| 1 | 外网 出口网关 | - 带机量 带机量≥500， - 出口带宽 出口带宽≥2Gbps， - 转发性能 包转发能力上传≥500Kpps,下载≥420Kpps； - 交换容量 交换容量≥16Gbps， - EMC测试标准 通过6KV电压，CLASS B等级标准电磁测试 |
| 2 | 8口POE交换机 | - 交换容量 交换容量≥396Gbps， - 包转发率 包转发率≥64Mpps， - 端口类型 千兆POE+以太电口≥8个； - 2.5GE SFP以太网光接口≥4个； - POE POE供电能力≥128W, POE增强 支持永久POE功能，交换机重启时（如软件版本升级时重启），对下挂 PD 设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 不掉电， - 二层功能 支持MAC地址≥16K， - 支持4K VLAN， - 以太环网保护 支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）协议； （HTTPS），支持SSH v2.0，支持系统日志、分级告警， |
| 3 | 吸顶式AP | - 支持802.11ax标准， - 2.4GHz和5GHz双频段支持MU-MIMO， - 支持整机速率≥2.9Gbps， - 支持总空间流数≥4 - 支持WPA3新一代加密协议，进一步保护Wi-Fi网络安全， - 支持DTLS硬件加密，保证接入AP 的合法性，提高无线网络安全。 - 支持虚拟WAC，AP可设置为虚拟 WAC，用于本地管理其他 Fit AP，无需硬件AC即可支持小型组网， - 支持Telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据 内置智能天线， - 最大功耗≤11.2W， |
|  | 安全防范系统 |  |
|  | 监控系统 |  |
| 1 | 红外彩色枪式固定摄像机 | - 传感器类型：1/3英寸CMOS； - 像素：400万； - 最大分辨率：2560×1440； - 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：50m（红外）； - 补光灯：1颗（红外灯）； - 镜头类型：定焦； - 镜头焦距：6mm； - 镜头光圈：F2.0； - 视场角：水平：48°；垂直：28°；对角：56°； - 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； - 宽动态：支持； - 内置MIC：支持； - 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； - 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； - 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； - 供电方式：DC12V/PoE； - 防护等级：IP67 |
|  | 消控室 |  |
| 1 | 液晶监视器 | 1.21.5寸液晶显示器，微边框设计，超薄轻便，美观大方 2.178°广视角面板，LED背光源，适合7*16小时连续工作 3.FHD高清分辨率，画质清晰 4.16.7M色彩显示，画面靓丽、逼真 5.自动消除残影功能，保护液晶屏长期使用 6.专业散热设计，延长设备使用寿命 7.人性化设计菜单，操控更方便 8.低功耗，节能高效 |
| 2 | 16路硬盘录像机 | - 主处理器：工业级微控制器； - 操作系统：嵌入式Linux操作系统； - 后智能分析：支持后智能智能动检； - 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； - 周界前智能性能（路数）：6 路； - 人脸识别前智能性能（路数）：6路； - 接入路数：16路； - 分辨率：12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF;QCIF； 解码能力：不开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps；10路1080p@25fps开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps；9路1080p@25fps； - 报警输入：16路； - 报警输出：4路； - 硬盘接口：5个SATA，单盘最大20T； - RS-485接口：1个； - 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） |
| 3 | 6T企业级硬盘 | - 单盘容量：6TB； - 硬盘接口：SATA； - 转速：5400RPM； - 缓存：256MB |
| 4 | 安防工作站 | I5/8G/256G/22寸显示器 |
|  | 门禁系统 |  |
| 1 | 7寸智能门禁一体机 | 1.采用国产芯片和鸿蒙系统；提供鸿蒙生态产品兼容证书 2.采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕分辨率应为 1024×600 3.设备支持通过红外补光灯和摄像头实现人脸识别与比对 4.支持不低于5万个用户(包含50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张IC卡、30万条记录 5.支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 6.支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警；支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；支持安全帽检测 7.支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 8 .支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发 9.支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 10.支持在线升级，USB升级 11.支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱 12.支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码） 13.支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 14.支持多人识别，不少于6人同时人脸识别；支持人脸美颜功能； 15.支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并语音控制设备 16.支持视频和图片广告播放； 17.支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别 18.人脸识别范围试验:设备人脸角度应能够在 0°～45°范围内有效侧脸识别;人脸偏转角度设置范围应为0°～90° 19.支持不低于IP66防护等级； 20.设备具有多色指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。待机状态下显示蓝色，验证成功显示绿色，验证失败显示红色 21.人脸识别速度试验:人脸识别(人脸特征比对)速度应<0.1s 22.设备具有以下硬件接口:1.RS-485接□:1个;2.RS-232接□:1个;3.韦根接□:1个;4.5.I0输入:4个(包含2路报警输入、1路门磁、1路开门按钮输入);6.7.门锁控制接□:1个;8.LAN接口:1个;9.离墙防拆:1个;10.音频输出接□:1个;11.喇叭/扬声器:1个;1213.PSAM卡槽:1个;1415.电源输出:1个 23.设备支持读取CPU 卡物理序列号； 设备应支持 CPU 卡内容读取 24.设备支持12V/1A电源输出功能，可以给锁具、读卡器等外设供电 |
| 2 | 支架 | 配套 |
| 3 | 磁力锁 | - 产品款式：磁力锁； - 外壳材料：铝合金； - 表面工艺：电镀拉丝； - 信号输出：COM/NO/NC； - 门状态检测：1路，继电器； - 安全类型：断电开门； - 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； - 电源：不标配； - 供电方式：DC 12V 510X2(mA)； - 产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm； - 工作温度：-20℃～+55℃； - 工作环境：室内； - 安装方式：明装 |
| 4 | 出门按钮 | - 外壳材料：塑料外壳； - 产品尺寸：86mm×86mm×25mm； - 工作温度：-30℃～+60℃； - 工作湿度：≤95%； - 净重：0.1kg |
|  | 户外显示系统 |  |
| 1 | 全彩显示单元 | 含屏体边框、钢结构、电源、接收卡、配套配电箱及基础等 1.像素间距4mm 2.像素组成1R1G1B 3.LED 封装方式SMD1515 4.灯芯的波长误差值在士1nm 之内，每个灯芯的亮度误差在 5%以内 5.显示单元亮度≥5000Nits，亮度调节0~100%无极可调 6.像素点密度160000 dot/m' 7.调节精度0. 1mm 8.亮度与视角关系（中央亮度=100cd/m白场）。水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰減率≤10 9.盲点率≤0.00001，九常亮点 10.发光点中心距偏差<1% |
| 2 | 发送盒 | 带载130万；输入：1xHDMI;输出：1xAudio、2x网口、1xUSB、1xHDMI(环出);双WIFI、U盘节目导入，网备份、支持4G模块、支持Vnnox、Novaicare;外置播放盒 |
| 3 | 户外立柱防水一体箱＋安装 | 户外立柱防水一体箱， |
| 社区物联网平台 |  |  |
| 1 | 固定IP | 100M |
| 2 | 接口对接费 | 连接省未来社区大平台，进行未来社区数据对接 |
| 3 | 智能物联综合管理平台 | 软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、园区工作台、安全数据库10大业务系统； 一、系统管理 1、基础资源管理 （1）支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （2）提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能； （3）支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置； （4）支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力； （5）支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （6）支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测； （7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能； （8）支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （9）提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis； （10）支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用； （11）提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等； （12）提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等； 2、平台运维 （1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； （2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求； （3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； （4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； （5）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接； （6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时； （7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏； 二、软件功能 1、视频管理 （1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； （2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； （3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； （4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； （5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； 2、报警管理 （1）支持报警主机接入及布撤防； （2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作； 3、车辆卡口 （1）支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试； （2）支持布控报警及相关记录信息查询； 4、停车管理 （1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； （2）支持在线支付和无人值守； （3）支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览； 5、门禁管理 （1）支持门禁设备管理； （2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常； （3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； （4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； （5）支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间； 6、可视对讲 （1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组； （2）支持卡片、人脸等授权及复核； （3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询； （4）支持在无室内机场景下实现门口机呼叫虚拟室内机转移至管理中心、小区APP和云移动端APP进行接听； 7、设备运维 （1）资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑； （2）报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件； （3）自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检； （4）可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计； （5）系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；支持资产类型建模功能，支持新增属性类别及属性； 8、园区工作台 （1）园区工作台包含B/S端、C/S端，用户的业务微件可按用户场景需要自由搭配、编排，核心业务数据可一屏呈现； （2）业务办理：提供全局找人 、找车、新员工入职、权限续期、员工离职融合检索等综合办理业务； （3）员工入/离职：提供新员工快速入职/离职通道，一键完成全流程信息录入，相关人员权限自动开通/回收； （4）业务微件：支持员工统计、门禁授权/进出统计、车辆泊位/车流量统计、停车营收统计、考勤统计、今日访客信息、来访统计等业务微件配置； （5）工作台引擎：内嵌工作台引擎，支持微件管理、我的微件、界面编排、支持管理员和用户自由编排形成业务工作台，同时一个用户可拥有多个工作台，同时支持主工作台切换； 9、加密数据库 （1）原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密； （2）极致安全: 支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读； （3）无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换； （4）可视化运维：提供数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢sql统计分析。同时支持数据的备份还原，及时主机损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行； 三、性能规格 1、支持管理视频通道点位不少于100万路； 2、支持管理门禁点位不少于100000路，管理存储门禁记录不少于1亿条； 3、支持管理室内机点位不少于10000路，虚拟室内机不少于200000路； 4、支持管理园区卡口点位不少于10000路； 5、支持管理出入口车道不少于500进500出，车位不少于10000个； 6、支持管理用户数量不少于100万个，支持同时用户在线数量不少于5000个； 四、系统兼容与开放 1、国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如X86（海光）、ARM（鲲鹏）等； 2、用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等； 3、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等； 4、平台配套的APP支持鸿蒙系统； 5、平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求； 6、支持提供容器系统，满足可视化应用开发规范和可插拔式业务加载，满足不同业态应用融合，统一呈现； |
| 4 | 客流管理系统_基础统计 | 1.支持客流区域管理和区域人数展示； 2.支持实时和历史进出客流、累计客流、客流占比的统计与导出； 3.支持按区域、时间查询客流分布排行、滞留统计、区域分析等，并以表格、折线图、柱状图等形式展示； 4.支持门禁设备在场人员、过人记录统计与导出； 5.支持区域离岗检测、区域人数上限/下限检测、计划人数不符检测及报警联动； 6.支持客流数据补采； 7.支持移动端展示区域客流分布分析； |
| 5 | 视频监控系统_视频通道数量 | 性能参数：； 1.视频子系统最大支持10万路视频通道接入； 2.视频级联管理支持管理5个上级、99个下级； 3.实时视频最大支持64画面分割，录像回放支持36路画面； 4.最大电视墙上墙路数200路； 5.最大同时录像下载任务个数5个； 功能参数：； 1.支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能； 2.支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用； 3.支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示； 4.支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求； |
| 6 | 门禁管理系统_通道数量 | 性能参数： 单台支持门禁设备最大数量：1000； 最多20个集群支持门禁设备最大数量：2万； 功能参数： 1.门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发； 2.门禁相关记录查询，显示过人记录、考勤记录、设备状态记录等； 3.支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能； |
| 7 | 视频国标对接网关100路（企业） | 功能 基于GB/T 28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享，具备高度的开放性与灵活性，为各行业视频监控业务提供高效易用、可靠灵活的解决方案。 支持协议版本： 1.GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 2.GB/T 28181 修改补充文件。 3.GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 检测报告： 1.满足公安部安全与警用电子产品质量检测中心GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 2.满足公安部安全与警用电子产品质量检测中心GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 支持控制、传输流程和协议接口： 1.注册和注销。 2.实时视音频点播。 3.设备控制。 4.网络设备信息查询。 5.设备视音频文件检索。 6.历史视音频的回放和下载。 7.录像回放控制。 8.订阅和通知。 9.报警事件通知和分发。 |
| 8 | 智能物联综合管理平台（企业版服务器） | 一、硬件参数 1.尺寸：2U机架式服务器机箱 2.、处理器：1颗国产化ARM架构kunpeng920 CPU，24核 主频2.5GHz 3.内存：配置64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽 4.硬盘：2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 5.电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； 6.风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余 7.RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10 8.认证：CCC、节能 |
| 社区雪亮接入系统 |  |  |
| 1 | 安装调试 | 设备安装调试费用 |
| 2 | 公安存储 | 公安雪亮存储 |
| 3 | 点位维护 | 维护3年 |
| 4 | 专线链路 | 公安专线VPN-3年 |
| 5 | 辅材 | 6芯光缆铺设，含配套熔纤、BVR6黄绿电源线、铜鼻子、PVC塑料管等 |

- 注：1.以上详细技术参数指标可能源自于某一品牌型号产品，请磋商供应商选择技术指标达到或优于以上要求的产品进行投标报价。

- 以上数量按实结算。

- 以上参数中若有与图纸不符项，以图纸为准。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 | 主观分/客观分 | - 权重 | - 磋商响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 磋商供应商具有质量管理体系认证、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高3分。 - (注：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。） | - 客观分 | 3 | - 磋商供应商综合实力 |
|  | - 磋商供应商2021年1月1日以来完成过同类工程业绩（同类工程指同时包含装修及智能化工程）每个得1分；最高1分。 - 注：业绩证明材料：①施工合同或中标通知书；②工程竣工验收单或工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明等；①、②证明材料缺一不可，业绩认定时间以②时间为准。 | - 客观分 | 1 | - 业绩 |
|  | 根据磋商文件“采购内容具体要求”中的技术参数应答情况进行评分，标记“★”技术指标为重要技术指标，每负偏离一条扣1分，未标记 “★”的技术指标每负偏离一条扣0.5分，扣完为止。 - 注：标记“★”技术参数中要求提供证明材料的，应提供证明材料予以佐证，否则此项不予认可；未标记 “★”的技术参数偏离情况详见供应商提供的《商务技术偏离表》。 | - 客观分 | - 10 | - 产品性能 |
|  | 1.项目技术负责人（不得与项目负责人为同一人）具有建筑电气高级工程师、高级信息系统项目管理师证书，每提供1个得2分，本项最高4分； 2.项目组成员（除项目负责人和技术负责人外）具有网络工程师、信息安全工程师、高级系统规划与管理师，每具备一个证书得1分，本项最高3分； 注：①以上人员需提供在供应商单位连续缴纳三个月及以上的社保证明,公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明）。同一人仅计一次得分。 ②以上提供的人员证书需由人力资源和社会保障部（厅）或工业和信息化部教育与考试中心。 | - 客观分 | - 7 | - 项目组人员情况 |
|  | 5.1根据现场情况及采购需求提供整体装修效果图： ①合理性、完整性、准确性、规范性强的得8分； ②内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得6分； ③内容展开阐述无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得得4分； ④内容粗略、缺陷较多，存在明显不合理的得2分； ⑤无此项内容的不得分。 | 主观分 | 8 | - 施工总体部署 |
|  | 5.2根据磋商供应商针对本工程重难点分析及提出的解决方案，进行打分： ①合理性、完整性、准确性、规范性强的得8分； ②内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得6分； ③内容展开阐述无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得得4分； ④内容粗略、缺陷较多，存在明显不合理的得2分； ⑤无此项内容的不得分。 | 主观分 | 8 |  |
|  | 5.3根据派驻现场的工程技术、管理人员的配置，进行评分： ①人员配置合理性、完整性、可靠性的得6分； ②人员配置展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得5分； ③人员配置展开阐述无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得得3分； ④人员配置简单、存在缺陷的得1分； ⑤无此项内容的不得分。 | 主观分 | 6 |  |
|  | 5.4根据工程质量保证措施，进行评分： ①合理性、完整性、准确性、规范性强的得6分； ②内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得5分； ③内容展开阐述无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得得3分； ④内容粗略、缺陷较多，存在明显不合理的得1分； ⑤无此项内容的不得分。 | 主观分 | 6 |  |
|  | 5.5详细的进度计划（含工期保证计划）： ①合理性、完整性、准确性、规范性强的得6分； ②内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得5分； ③内容展开阐述无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得得3分； ④内容粗略、缺陷较多，存在明显不合理的得1分； ⑤无此项内容的不得分。 | 主观分 | 6 |  |
|  | 5.6安全生产、文明施工、环境保护保证措施： ①合理性、完整性、准确性、规范性强的得6分； ②内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得5分； ③内容展开阐述无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得得3分； ④内容粗略、缺陷较多，存在明显不合理的得1分； ⑤无此项内容的不得分。 | 主观分 | 6 |  |
|  | 6.1根据工程保修方案及具体措施、应急预案，进行综合评价： ①合理性、完整性、准确性、规范性强的得5分； ②内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得4分； ③内容展开阐述无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得得2分； ④内容粗略、缺陷较多，存在明显不合理的得1分； ⑤无此项内容的不得分。 | 主观分 | 5 | - 售后服务承诺 |
|  | 6.2根据投标供应商售后服务方案(包括售后服务承诺、服务标准、故障响应修复时间方式及保障措施、售后服务人员配备等）进行综合评分： ①合理性、完整性、准确性、规范性强的得4分； ②内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得3分； ③内容展开阐述无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得得2分； ④内容粗略、缺陷较多，存在明显不合理的得1分； ⑤无此项内容的不得分。 | 主观分 | 4 |  |
|  | - 有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［报价得分=（评标基准价/报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  | - 30 | - / |

*备注：磋商供应商编制磋商响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选人的评标方法。

- 评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 符合性审查。

磋商小组应当对符合资格的磋商供应商的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。不满足磋商文件的实质性要求的，响应无效。（资格性检查和符合性检查的评审贯穿全过程。）

- 磋商评审。

- 磋商小组所有成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商。磋商的顺序，按供应商解密响应文件时间的先后顺序进行在线磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖电子签章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在线提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 最后一轮报价时，各项报价均按比例调整。每一轮报价需在规定时间内提交，否则视为放弃该轮报价，以上一轮报价为准。首次报价不公开。

- 如磋商小组一致认为某个磋商供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，磋商小组有权通知磋商供应商限期进行解释。若该磋商供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理并拒绝改变，经磋商小组取得一致意见后，可确定拒绝该报价。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 比较与评价。

磋商小组应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 汇总商务技术得分。

磋商小组各成员应当独立对每个磋商供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

- 报价评审。

- 磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 磋商响应文件中开标一览表(报价表)内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 同时出现两种以上不一致的，按照3.5.1规定的顺序修正。供应商修正后的报价采用书面形式，并电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后扫描上传。供应商不确认的，其响应无效。

- 磋商响应文件出现不是唯一的、有选择性报价的，响应无效。

- 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，响应无效。

- 磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;磋商供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购工程项目，以及预留份额政府采购工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的报价给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购工程项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予1%-2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为排名第一的成交候选人。

多家磋商供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同磋商供应商参加同一合同项下投标的，按一家磋商供应商计算，评审后得分最高的同品牌磋商供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌磋商供应商不作为成交候选人。

3.6编写评标报告。

磋商小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，按照评审得分由高到低推荐中标候选供应商，并编写评标报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标中的其他事项

- 磋商供应商澄清、说明或者补正。

- 对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要磋商供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和磋商供应商通过电子交易平台交换数据电文，磋商供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予磋商供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，磋商供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。磋商供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

- 磋商小组在详细评审时，发现因磋商供应商原因造成报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、漏算、冒算、多报费用等，累计报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占报价3%（含3%）以上者，作为重大偏差判定作无效标处理，错误绝对值累计占报价3%以内则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，评标时对报价不作调整。

凡磋商文件要求或工程造价组成应计算的费用而磋商供应商未报，且响应文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

对工程量清单漏算的造价计算原则是：漏项的工程量×评审范围内有效磋商供应商中该项最高综合单价后计算税金；对工程量变动的造价计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计算税金。

- 响应无效。▲有下列情况之一的，响应无效：

- 磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（磋商供应商未提供有效的资格文件的，视为磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

- 磋商响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 磋商响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的；

- 磋商响应文件出现不是唯一的、有选择性报价的；

- 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 磋商供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 磋商供应商提供虚假材料投标的；

- 磋商供应商有恶意串通、妨碍其他磋商供应商的竞争行为、损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益情形的；

- 磋商供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交磋商响应文件的，响应无效；

## 磋商响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- ▲有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其响应无效：

- 不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装；

- 不同磋商供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 不同磋商供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址、MAC地址、硬盘序列号等硬    件信息相同且无法合理解释的；

- 不同磋商供应商的电子投标（响应）文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的；

- 4.3.9 上传的电子磋商响应文件若出现使用本项目其他磋商供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他磋商供应商的电子印章的；

- 4.3.10 不同供应商的磋商响应文件的内容存在三处（含）以上错误一致的；

- 4.3.11 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 磋商供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有磋商供应商。

- 修改磋商文件，重新组织采购活动。磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改磋商文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照4.6.1-4.6.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)

## 第一部分合同协议书

（附后）

## 第二部分通用合同条款

（略）

## 第三部分专用合同条款

（附后）

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                      。

2.工程地点：                      。

3.工程立项批准文号：                  。

4.资金来源：                      。

5.工程内容：                      。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

。

#### 二、合同工期

计划开工日期：     年   月   日。

计划竣工日期：     年   月   日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合                 标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                           。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                          。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：

地  址：                              地  址：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账  号：

第三部分 专用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①磋商文件、②磋商文件的澄清、修改、补充文件、③经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议，如 “履约过程中经发承包双方确认的会议纪要”等 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                                                 。

资质类别和等级：                                       。

联系电话：                                     。

电子信箱：                                                                 。

通信地址：                                     。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                     。

资质类别和等级：                                     。

联系电话：                                       。

电子信箱：                                         。

通信地址：                                       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：详见总平 。

1.1.3.9 永久占地包括：详见总平   。

1.1.3.10 临时占地包括：详见总平  。

### 1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：①使用现行已公布的法律和法规  。

### 1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的按现行国家、浙江省和市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无  。

发包人提供国外标准、规范的份数：  无  。

发包人提供国外标准、规范的名称：  无  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  无  。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）成交通知书；（3）磋商函及其附录；（4）已标价工程量清单或预算书；（5）除磋商函及附录和已标价工程量清单或预算书外的磋商响应文件；（6）专用合同条款及其附件；（7）通用合同条款；（8）合同履行过程中经双方确认的会议纪要；（9）技术标准和要求；（10）施工组织设计；（11）图纸；（12）磋商响应文件及其补充文件。

注：双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分。

### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前  。

发包人向承包人提供图纸的数量：合同生效后，提供两套图纸  。

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，工程施工进度计划表，每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表  。

承包人提供的文件的期限为：开工后7天内  。

承包人提供的文件的数量为：一式五份  。

承包人提供的文件的形式为：纸质文件及电子文件  。

发包人审批承包人文件的期限：收到施工组织设计（施工方案）和施工进度计划后14天内  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸，供发包人、监理及有关人员进行工程检查时使用  。

### 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：   。

发包人指定的接收人为：       。

承包人接收文件的地点：       。

承包人指定的接收人为：       。

监理人接收文件的地点：       。

监理人指定的接收人为：       。

### 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：由发包人现场指定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由发包人现场指定  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

### 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不经发包人同意，不得擅自给第三方  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不经发包人同意，不得擅自给第三方  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 承包人自理并包括在投标总价内  。

1.13工程量清单项目和工程量及单价的修正

一、工程量清单项目和工程量的调整。

（1）发生下列情况之一的，工程量清单项目应按实调整：

①发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项；

②设计变更引起新增清单项目或取消原有项目。

③工程联系单引起新增清单项目或取消原有项目。

（2）发生下列情况之一的，工程量清单项目的工程量均应按实调整：

①发包人提供的工程量清单项目数量有误（即分部分项工程量清单项目数量差异绝对值≥3%或分部分项工程量清单项目差异部分造价绝对值≥1%投标造价）；

②设计变更引起的工程量清单项目数量的增减。

③工程联系单引起的工程量清单项目数量的增减。

（3）清单项目或工程量调整应根据施工图纸、设计变更联系单等内容，按“计价规范”和本省“计价依据”等要求进行列项、计量。

二、单价的调整。

（1）发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更或工程联系单变更引起工程量清单项目工程数量的增减，在合同约定的幅度内执行合同原有的价格；

凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量相应的综合单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，或参考投标时所采用的计价依据提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算的依据。其中“其增加部分工程量”指的是超过本项工程数量115%或125%的工程量。如：某增加部分工程量超过本项工程数量118%，则可重新组价的工程数量为3%。

（2）发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更或工程联系单变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

①合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似的单价计算确定；

（a）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；

（b）清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

②合同中没有类似工程项目单价的，按可选用的工程预算定额、费用定额计算后结合中标下浮率计算。

③合同中没有类似清单项目综合单价的，工程预算定额中无对应项目的，投标人可参照定额子目根据实际的消耗进行重新组合后结合中标下浮率计算，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后确定该清单项目的综合单价。

（3）施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，应以原综合单价为基础，发承包双方应按新的项目特征调整相应工程量清单项目的综合单价。

### 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名： 

身份证号：

职    务： 

联系电话：   

电子信箱： 

通信地址： 

发包人对发包人代表的授权范围如下：现场全过程协调、监督、鉴证等；对投资进行管理，负责本合同投资控制的履行、负责承包人上报的设计变更和工程结算资料等涉及工程价款的事项的复核  。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应于开工日期15天前向承包人移交施工现场  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程前期工作已完成，具备施工条件

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应的要求：施工现场用水、电已通，移交承包人保管使用，由承包人自行申报接入经监理人批准的位置并承担相关费用，水电费用由承包人支付  。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本工程现状已经满足，承包人需对现场进行平整回填，费用自理，施工现场周围道路畅通，承包人应遵守当地交通管理限制通行的有关规定 。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后至工程开工前7天内  。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：15天完成  。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：以书面形式，于开工前10天内办理交接手续  。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7天  。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按实际需要由承包人提出解决方案，经工程师批准后才能实施，费用由发包人承担  。

（9）双方发包人应做的其他工作： 无  。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无  。

发包人是否提供支付担保：无  。

发包人提供支付担保的形式：无  。

### 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：整个工程的竣工图纸，提供过程性验收确认单，材料跟踪单等。

承包人需要提交的竣工资料套数：承包人在工程（包括本次招标范围内的所有工程）竣工验收合格后1个月内向发包人提交完整的竣工图纸及其他竣工资料5套，电子档案1份  。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后1个月内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：完整的竣工图纸及其他竣工资料5套，电子档案1份  。

（6）承包人应履行的其他义务：

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无  。

2）应提供计划、报表的名称及完成时间：向工程师提供年度、季度、月度工程计划；每月25日前向发包人提交月度完成工程量、月工程产值报表及下月工程进度计划，一式三份。每周一报告下周作业计划，本周实施情况一式二份  。

3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责在工程施工、竣工及养护的整个过程中施工现场全部人员的安全和非夜间施工照明。发包人不承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任  。

4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：本工程施工期间，承包人需为现场管理人员提供办公用房2间，并承担由此发生的水电费用；办公用房房间应进行满足办公条件的室内装修，并配置相应的办公和会议桌椅、空调、电话等设施，接通水、电、通讯等管线。施工期间，承包人应保证所有用房及其设施的完好使用和通讯正常，以上费用均已含在合同价中  。

5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人自行解决并办理相关审批手续，费用已包含在总价中。承包人办理有困难时，发包人尽量协助办理（发包人不承担因此增加的相关费用）。承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应取得发包人同意、有关部门批准  。

6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程和设备未交付发包人之前，承包人负责所有成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人承担修复费用。工程未办理竣工验收交付发包人前，承包人有责任为承包范围内的已完工程或其他任何部位进行保护，费用由承包人承担  。

7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按实际需要由承包人提出解决方案，经工程师批准后才能实施，费用由发包人承担，工期不顺延。如在施工工程中由于施工不当造成损失的，此损失部分由承包人自费予以修复  。

8）施工场地清洁卫生的要求：不得污染环境和影响周边的居民生活,承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定办理所需由承包人承担  。

9）双方约定承包人应做的其他工作：①自觉处理好与周边群众和睦相处  。

### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：  

身份证号：

建造师执业资格等级： 

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

联系电话：  

电子信箱：

通信地址：       

承包人对项目经理的授权范围如下：（1）组织项目管理班子；（2）以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受委托签署有关合同；（3）指挥生产项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、物资、机械设备等生产要素；（4）选择施工作业队伍；（5）进行合理的经济分配；（6）企业法定代表人授予的其他管理权利  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理到岗率必须达到80%以上（即每月到位不得低于24个日历天，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按项目经理未到位处理。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按补充条款第21.1条相关规定执行。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  按补充条款第21.1条相关规定执行。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后15天内 。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 更换人员应在规定的时间内更换并到岗。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包单位确实需要更换人员的，更换的人员的职称、业绩、项目管理能力、技术水平必须不得低于被更换的人员且必须经发包人同意及建设主管部门审批。

### 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体工程。

主体结构、关键性工作的范围：

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：

其他关于分包的约定：承包人若无相关专业承包资质，必须将该专业分包给具备相应承包资质的单位，并于发包前将分包单位的资质文件报发包人及相关部分审核同意后方可发包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应以合同总价款的1%作为履约担保（其中含质量保证金、安全文明施工保证金、人员到位保证金、防止拖欠民工工资保证金等），可采用银行转账、转账支票、银行汇票、银行保函、工程保函、保险保函形式交纳至发包人指定帐户。如采用银行转账、转账支票、银行汇票形式提交的履约保证金退还时间:工程竣工验收合格并取得经甲方确认的完整的工程竣工验收资料移交清单后，予以全部退还；

注：

若采用保函形式提交履约保证金的，应满足以下几个条件：

1）工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。发包人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，发包人有权不予收讫。

2）为见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。

3）保函期限：保函的期限自合同生效之日起至竣工验收合格并取得经发包人确认的完整的工程竣工验收资料移交清单后10日止。

4）如果由于工期延误或工程保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函；若不出具，发包人有权对工程保函进行收兑。

### 4. 监理人

### 4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：照发包人与监理人签订的合同，依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程价款的审核等）  。

关于监理人的监理权限：执行《建设工程监理规范GB50319-2013》规定的总监理工程师应履行的职责，进行工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量工程款等工作  。

取得发包人批准才能行使的职权：（1）变更设计；（2）超清单范围的计量；（3）增加工程费用的施工方案；（4）工期延长；（5）索赔事项；（6）开、停工令；（7）其他发包人认为需要批准才能行使的职权  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：如需提供办公场所、生活场所等基本设施，所发生的费用由承包人承担  。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：

职    务：

监理工程师执业资格证书号：

联系电话：

电子信箱：  

通信地址：  

关于监理人的其他约定：

### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：  无  。

### 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：质量要求合格。

关于工程奖项的约定：无  。

### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽或中间验收，承包单位进行自检合格后，书面报告监理人，承包单位准备验收记录，验收合格后，监理人签字；验收不合格的，承包单位在限定的时间内修改，重新验收  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人在施工期间，应严格执行国家建设部、浙江省建设厅和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是现行《建筑施工安全检查标准》、《国家建设工程安全生产管理条例》等）；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

（2）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（3）关于本工程的一切安全责任均由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人做好工地的治安保卫工作，服从发包人的治安管理。如出现打群架现象，发包人有权视情节严重程度每次处以10000-20000元人民币的违约金  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  无。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款 ，具体参照《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（瑞建发[2011]45号）文件。（由建设单位在合同中予以明确）

根据《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（建建发【2015】517号文件规定，合同约定有创国家、省、设区市级安全文明施工标准化工地要求而实际未创建的，不计算创标化工地增加费；实际创标化工地等级要求与合同约定不符的，可按实际创标化工地等级相应费率标准的75%~100%计算创标化工地增加费。（具体费率由建设单位在合同中予以明确）

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：参照温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》文件，合同工期在一年以上（含一年）的，建设单位应当自合同签订之日起五日内预付不低于该费用总额的50% ，剩余部分应当按照施工进度支付。

6.1.7 关于创标化工地增加费支付时间和支付依据的约定：工程通过竣工验收合格后，以建设行政主管部门的认可文件为支付依据。

### 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前10天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见 。

### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限，向监理人提交工程开工报审表 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期7天前  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的。

### 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式，于开工前7天内办理交接手续  。

### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：合同履行中发生重大设计变更而影响施工进度、非承包人过失引起的或由于发包人原因造成工期延误的情况，工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：除不可抗力情况、发包人和监理人原因及磋商文件约定的情况外，工期一般不顺延，工期延误按合同工期每延误一天支付违约金1000元整。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金。此违约金的支付并不能解除承包人完成工程的责任或合同规定的其它责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金限额为合同价款的3%。

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无  。

### 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：无  。

### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：工期提前不予奖励。

### 8. 材料与设备

### 8.2承包人采购材料与工程设备

8.2.1承包人采购材料设备的约定：

（1）提供生产许可证、出厂合格证、质量检验证书、准用证并符合规范要求。

（2）规格、型号、色彩必须符合该工程的设计要求  。

### 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人  。

### 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：无  。

### 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担  。

### 9. 试验与检验

### 9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人承担  。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人承担  。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人承担  。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：无  。

### 10. 变更

### 10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更应由发包人委托原设计人修改，其他任何单位不得擅自修改。

### 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 按本磋商文件专用合同条款第1.13款执行  。

### 10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内审核完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7天内  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无  。

### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /

### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    /

### 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    否

### 12.1 合同价格形式

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：根据磋商文件及招标补充文件、投标须知中约定  。

风险费用的计算方法：  由承包人在报价中自行考虑  。

风险范围以外合同价格的调整方法：设计变更、工程联系单变更、工程量清单项目漏项及工程量差异所产生的实际工程量按合同规定调整  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /    。

风险费用的计算方法：    /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /    。

双方约定合同价款调整按下列方法进行：  /  。

3、其他价格方式：  /  。

### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程预付款为合同价款的40%（含安全文明施工费）

预付款支付期限：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%（含安全文明施工费）（（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件））

注：1、在签订合同时，承包方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，发包人可不适用前述规定预付款。2、本项目的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，承包方不得以此为由而不履行本项目规定的义务。

预付款扣回的方式：该笔预付款将在甲方支付第一期款项时扣回（含安全文明施工费），若不足抵扣的，在下一季度款项中继续扣回直至全部扣回预付款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：承包人应在发包人支付预付款前向发包人提供预付款担保，预付款全部扣回为止，应保证银行保函持续有效 。

预付款担保的形式为：承包人需提交银行出具的预付款保函。

预付款担保应满足以下几个条件：1）出具保函的机构：需经发包人确认。2）为见索即付保函：不需要出具任何证明和理由，就可对保函进行收兑。3）如因承包人未及时提供预付款担保，导致发包人无法支付预付款，不影响承包人履行合同义务，承包人不得以此拖延或不履行合同义务。

### 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 浙江省2018计价依据和建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及相关省市文件              。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：承包人每月15日前提交已完成合格工程量的月报表，作为工程价款支付的依据  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：无    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：无    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：承包人在每月15日前将上月23日至本月22日已完成工程量及进度款报表提供给监理人，经监理人现场监理工程师核实和发包人现场代表确认  。

### 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按合同约定支付  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：每月进度完成后提交已完工程量的月报表，作为工程价款支付的依据  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行

- 发包人支付进度款的期限：①每月15日承包人上报实际完成工程量，经监理人和发包人签字确定并收到发票后（满足合同约定支付条件的），7个工作日内支付至已完成工程量的85%（预付款直接抵作工程款）。工程款累计支付至合同价款的85%后暂停支付。②竣工验收合格并办理结算后7个工作日内付清剩余合同价款。③发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。每次付款前，承包人应提供足额法定发票，否则发包人有权拒绝付款。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按承包人违约处理。

- 注：具体拨付时间视财政资金到位情况为准。

- 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。

### 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

### 13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    按通用条款执行   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：    按通用条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：无    。

### 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   按通用条款执行                      。

（1）单机无负荷试车费用由     承包人           承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  按通用条款执行

### 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：    30天                                          。

### 14. 竣工结算

### 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：     60天                                   。

竣工付款申请单应包括的内容：     按通用条款执行                             。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：     60天                                   。

发包人完成竣工付款的期限： 依法依规完成本工程最终审计工作30天内            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：首先双方协商，无法协商的按照第20条〔争议解决〕约定处理 。

### 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    六份                                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：     30天                                   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    30天       。

（2）发包人完成支付的期限：     30天                                        。

### 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程缺陷责任期为2年

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      否    。

### 15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：保修期执行相关规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  1天（24小时内）               。

### 16. 违约

### 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /                                                。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行      。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款执行      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行                     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   由发包人承担责任           。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   按通用条款执行          。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：             按照第20条〔争议解决〕                                         。

（7）其他：           /                                                      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：若工程质量验收达不到合同中约定的质量标准，承包人必须无条件返工到合同约定的质量标准，返工后仍未达到合同约定的质量标准的将没收合同价款的3%且拒付不合格部分的工程款。工期延误由承包人承担。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款执行                          。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行                            。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行                            。

### 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /         。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

### 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    按通用条款执行                                 。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人投保通用条款第18.2.2款、第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      按通用条款执行                。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用条款执行                     。

### 争议解决

在本合同履行期内，发包人和承包人如发生纠纷，应先友好协商解决，协商不能解决的，任何一方有权向瑞安市人民法院提起诉讼解决。

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /             。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /                                      。

选定争议评审员的期限：       /                                              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /                                     。

其他事项的约定：                 /                                          。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：        /                                         。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

（1）向                仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  瑞安市  人民法院起诉

### 21. 补充条款

21.1双方约定的承包人其他违约责任：

A、投标文件中拟派的项目负责人必须到位，实行工地考勤制度（由承包单位自行配备考勤机考勤打卡），若项目负责人擅自离开工地及若每月在工地天数不足24天（特殊情况经甲方同意例外）者，以不到位处理，按每天罚以违约金1000元/人。

B、项目负责人原则上不得更换。若更换的，承包人需提出书面申请，征得发包人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，发包人将处违约金10000元/次:未经发包人同意擅自更换的，发包人将处违约金 20000 元/次。

21.3政策处理原因造成施工工期延误的，其工期予以顺延，所引起的有关费已含在合同价中，今后不予补偿。

21.4根据《温州市人民政府关于印发深入开展“温州无欠薪”行动实施方案的通知》（温政办【2017】72号）文件精神，承包人应认真落实建筑业企业农民工工资保证金制度、施工现场作业人员实名管理制度、民工工资和工程款分账管理、建设工程综合保险、银行代发工资、设置工资维权信息告示牌等各项制度，工程工资款支付应按《关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》（温住建发[2018]4号）文件执行。

21.5在收到中标通知书7天内，承包人需进场准备工作，故意拖延或不进场做好施工准备工作，发包人可以取消中标资格或终止施工合同，并没收其履约担保。如已支付预付款的，全额退回。

21.6无论何种方式合同解除，承包人均应在合同解除次日起7个工作日退场完毕并移交所有工程备案资料；否则每逾期一天处违约金500元。

21.7 施工前承包人需将施工相关方案报交有关部门的审批，发包人协助办理开工前的审批手续工作。

21.8未尽事宜，双方书面协商解决。

附件目录

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件12：建设工程廉政责任书

附件13：农民工工资承诺书

附件14：绿化苗木养护协议书

附件1：承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设 规模 | 建筑面积(m2) | 结构 形式 | 层数 | 生产 能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：质量保修书格式

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就        (工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和土建、安装及附属工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为        年；

3．装修工程为    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为        年；

5．供热与供冷系统为           个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为        年；

7．其他项目保修期限约定如下：

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、保修责任

1．属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程保修责任事项：保修期执行相关规定。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                           承包人(公章)：

地址：                                   地址：

法定代表人(签字)：                       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                       委托代理人(签字)：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   帐号：

邮政编码：                               邮政编码：

附件4：主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率 (kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与                  （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9：预付款担保格式

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与               （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:  支付担保格式

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与          （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月   日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的   %，数额最高不超过人民币元（大写：      ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件12：

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

附件13：

农民工工资承诺书

（业主名称）        ：

为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包                 工程的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：

1、我公司将严格按照温州市住建委关于规范温州市建筑工程工资款与其他款分账管理的通知（温住建发[2018]4号）的相关要求，切实做好农民工工资发放工作;

2、我公司一定按照文件规定实行银行卡足额支付农民工工资，按月考核农民工工作量并如实编制工资支付表，经农民工签字确认后，将工资通过银行卡转账方式支付给农民工本人;保证将每月发放的农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字)于每月     日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵司项目部，否则我司(或个人)愿意接受贵司的处理;

3、如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，项目部将立即停止对我公司(或个人)劳务工程款的支付，我公司(或个人)愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。

由此造成的一切不良后果和损失由我公司(或个人)承担。特此承诺!

承诺单位：(盖章)

法人代表：(签字)

日期：      年    月    日

附件14：

绿化苗木养护协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人本着平等、互利、合作的原则，经协商一致就           （工程全称）签订工程绿化苗木养护协议书。

一、绿化苗木养护管理工作的内容：浇水排水、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、补栽、扶正支撑、绿地容貌、安全施工等。

1、绿化苗木养护管理适用范围：公园绿地、道路绿地、居住绿地、附属绿地、防护绿地等。

2、本标准特殊术语说明：

2.1绿化苗木养护管理是指在绿化工程竣工验收之后，为使园林绿地达到整洁美观，园林植物正常生长而采取的一切养护管理措施。

2.2色块灌木指绿地中成片种植的彩叶植物或开花灌木。

2,3造型灌木指用修剪、捆扎等方法整修成特定形状的灌木。

2.4花卉是木本观花植物及草本观花植物的总称。

2.5草花指盆栽花及地栽花（含宿根花卉）的总称。

2.6花灌木指观花类灌木及小乔木。

二、绿化苗木的养护的直观标准

1、长势树木长势旺盛。

2、叶片叶色正常、叶大而肥厚、不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶、无明显虫屎、虫网、被虫咬食叶片数量、每株在10%以下。

3、枝干树干挺直、倾斜度不超过10度，树干基部无蘖牙滋生、枝干粗壮、无明显枯枝、死桩、基本无蛀干害虫的活卵、活虫，介壳虫在主、侧枝上基本无活虫。

4、树冠完整美观、分枝点合适、侧枝分布均匀、枝条疏密适当，内膛不乱，通光透光。

5、行道树分枝点高低，树高、冠幅基本一致，无连续两株缺株、相邻5株的高差〈10%。

6、花灌木着花率高、开花繁茂、无落花落蕾现象。色块灌木无缺株断行、覆盖度达100%，色块分明，线条清晰流畅。

7、绿篱、造型灌木形状轮廓清晰，表面平整，圆滑、不露空缺、不露枝干、不露捆扎物。

8、藤本长藤分布合理、枝叶覆盖均匀、附着牢固、覆盖度达85%以上。

9、草花生长健壮、花繁叶茂、无残花败叶。花坛整洁美观、四季有花、层次分明、图案清晰、色彩搭配适宜。

10、草坪生长茂盛、叶色正常、基本无秃斑、无枯草层、无杂草、无病虫害、覆盖度达98%以上，留茬高度经常保持在6-8cm。

三、绿化苗木养护的施工标准

1、浇水排水

1.1原则浇水应根据不同植物生物学特性、树龄、季节、土壤干湿程度确定。做到适时、适量、不遗漏。每次浇水要浇足浇透。

1.2浇水的年限树木定植后一般乔木需连续浇水3年，灌木5年。土壤质量差、树木生长不良或遇干旱年份，则应延长浇水年限。

1.3大树依据具体情况和浇水原则确定。地栽宿根花卉以土壤不干燥为准。喷灌浇水每次开启时间不少于30分钟，以地面无径流为准。

1.4夏季高温季节应在早晨和傍晚进行、冬季宜午后进行。

1.5雨季应注意排涝、及时排出积水。

2、施肥

2.1原则为确保园林植物正常生长发育，要定期对树木、花卉、草坪等进行施肥。施肥应根据植物种类、树龄、立地条件、生长情况及肥料种类等具体情况而定。

2.2施肥对象定植五年以内的乔、灌木；生长不良的树木；木本花卉；草坪及草花。

2.3施肥分基肥、追肥两类。基肥一般采用有机肥，在植物休眠期内进行，追肥一般采用化肥或复合肥在植物生长期内进行。基肥应充分腐熟后按一定比例与细土混合后施用，化肥应溶解后再施用。干施化肥一定要注意均匀，用量宜少不宜多，施后必须及时充分浇水，以免伤根伤叶。

2.4施肥次数乔木每年施基肥1次，追肥1次；灌木每年施基肥1次，追肥2次；色块灌木和绿篱每年施基肥2次，追肥4次；草坪每年结合打孔施基肥2次，追肥不少于9次；草花以施叶面肥为主，每半月1次。

2.5施肥量施基肥乔木（胸径在10公分以下）不少于20公斤/株·次，灌木不少于10公斤/株·次，色块灌木和绿篱不少于0.5公斤/m2·株，草坪不少于0.2公斤/m2·次。施追肥一般按0.5%-1%浓度的溶解液施用。干施化肥一般用量，乔木不超过250克/株·次，灌木不超过150克/株·次，色块灌木和绿篱不超过30克/m2·次，草坪不超过10克/m2·次。

2.6乔、灌木施肥应挖掘施肥沟、穴，以不伤或少伤树根为准，深度不浅于30公分。

3、修剪

3.1原则修剪应根据树种习性、设计意图、养护季节、景观效果为原则，达到均衡树势、调节生长、姿态优美、花繁叶茂的目的。

3.2修剪包括除芽、去蘖、摘心摘芽、疏枝、短截、整形、更冠等技术。

3.3养护性修剪分常规修剪和造型（整形）修剪两类。常规修剪以保持自然树型为基本要求，按照“多疏少截”的原则及时剥芽、去蘖、合理短截并疏剪内膛枝、重叠枝、交叉枝、下垂枝、腐枯枝、病虫枝、徒长枝、衰弱枝和损伤枝，保持内膛通风透光，树冠丰满。造型修剪以剪、锯、捆、扎等手段，将树冠修成特定的形状，达到外形轮廓清晰、树冠表面平整、圆滑、不露空缺、不露枝干、不露捆扎物。

3.4乔木的修剪一般只进行常规修枝，对主、侧枝尚未定型的树木可采取短截技术逐年形成三级分枝骨架。庭荫树的分枝点应随着树木的生长逐步提高，树冠与树干高度的比例在7:3至6:4之间。行道树在同一路段的分枝点高低、树高、冠幅大小应基本一致，上方有架空电力线时，应按电力部门的相关规定及时剪除影响安全的枝条。

3.5灌木的修剪一般以保持其自然姿态，疏剪过密枝条，保持内膛通风透光。对丛生灌木的衰老主枝，应本着“留新去老”的原则培养徒长枝或分期短截老枝进行更新。观花灌木和观花小乔木的修剪应掌握花芽发育规律，对当年新稍上开花的花木应于早春萌发前修剪，短截上年的已花枝条，促使新枝萌发。对当年形成花芽，次年早春开花的花木，应在开花后适度修剪，对着花率低的老枝要进行逐年更新。在多年生枝上开花的花木，应保持培养老枝，剪去过密新枝。

3.6绿篱和造型灌木（含色块灌木）的修剪，一般按造型修剪的方法进行，按照规定的形状和高度修剪。每次修剪应保持形状轮廓线条清晰、表面平整、圆滑。修剪后新梢生长超过10CM时，应进行第二次修剪。若生长过密影响通风透光时，要进行内膛疏剪。当生长高度影响景观效果时要进行强度修剪，强度修剪宜在休眠期进行。

3.7藤本的修剪藤本每年常规修剪一次，每隔2-3年应理藤一次，彻底清理枯死藤蔓、理顺分布方向，使叶幕分布均匀、厚度相等。

3.8草花的修剪要掌握各种花卉的生长开花习性，用剪梢、摘心等方法促使侧芽生长，增多开花枝数。要不断摘除花后残花、黄叶、病虫叶，增强花繁叶茂的观赏效果。

3.9草坪的修剪高度应保持在6-8CM，当草高超过12CM时必须进行修剪。混播草坪修剪次数不少于20次/年，结缕草不少于5次/年。

3.10修剪时间落叶乔、灌木在冬季休眠期进行，常绿乔、灌木在生长期进行。绿篱、造型灌木、色块灌木、草坪等按养护要求及时进行。

3.11修剪次数乔木不少于1次/年，灌木不少于2次/年，绿篱、造型灌木不少于12次/年，色块灌木不少于8次/年。

3.12修剪的剪口或锯口平整光滑，不得劈裂、不留短桩。

3.13修剪应按技术操作规程的要求进行，须特别注意安全。

4、病虫害防治

4.1原则全面贯彻“预防为主，综合防治”的方针，要掌握园林植物病虫害发生规律，在预测、预报的指导下对可能发生的病虫害做好预防。已经发生的病虫害要及时治理、防止蔓延成灾。病虫害发生率应控制在10%以下。

4.2病虫害的药物防治要根据不同的树种、病虫害种类和具体环境条件，正确选用农药种类、剂型、浓度和施用方法，使之既能充分发挥药效，又不产生药害，减少对环境的污染。

4.3喷药应成雾状，做到由内向外、由上向下、叶面叶背喷药均匀，不留空白。喷药应在无风的晴天进行，阴雨或高温炎热的中午不宜喷药。喷药时要注意行人安全、避开人流高峰时段，喷药范围内有食品、水果、鱼池等，要待移出或遮盖后方能进行。喷药后立即清洗药械；不准乱倒残液。

4.4对药械难以喷到顶端的高大树木或蛀干害虫，可采用树干注射法防治。

4.5施药要掌握有利时机，害虫在孵化期或幼虫三龄期以前施药最为有效、真菌病害要在孢子萌发期或侵染初期施药。

4.6挖除地下害虫时，深度应在5-20CM以内，接近树根时不能伤及根系。人工刮除树木枝干上介壳虫等虫体，要彻底干净，不得损伤枝条或枝干内皮，刮除树木枝干上的腐烂病害时，要将受害部位全部清除干净，伤口要进行消毒并涂抹保护剂，刮落的虫体和带病的树皮，要及时收集烧毁。

4.7农药要妥善保管。施药人员应注意自身的安全，必须按规定穿戴工作服、工作帽、戴好风镜、口罩、手套及其它防护用具。

5、松土、除草

5.1松土土壤板结时要及时进行松土，松土深度5-10CM为宜。草坪应用打孔机松土，每年不少于2次。

5.2除草掌握“除早、除小、除了”的原则，随时清除杂草，除草必须连根剔除。绿地内应做到基本无杂草，草坪的纯净度应达到95%以上。

6、补栽

6.1保持绿地植物的种植量，缺株断行应适时补栽。补栽应使用同品种、基本同规格的苗木，保证补栽后的景观效果。

6.2草坪秃斑应随缺随补，保证草坪的覆盖度和致密度。补草可采用点栽、播种和铺设等不同方法。

7、支撑、扶正

7.1倾斜度超过10度的树木，须进行扶正，落叶树在休眠期进行，常绿树在萌芽前进行。扶正前应先疏剪部分枝桠或进行短截，确保扶正树木的成活。

7.2新栽大树和扶正后的树木应进行支撑。支撑材料在同一路段或区域内应当统一，支撑方式要规范、整齐。支撑着力点应超过树高的1/2以上，支撑材料在着力点与树干接触处应铺垫软质材料，以免损伤树皮。每年雨季前要对支撑进行一次全面检查，对松动的支撑要及时加固，对坎入树皮的捆扎物要及时解除。

8、绿地容貌

8.1随时保持绿地清洁、美观。

8.2及时清运草屑、树枝、死树等施工残留物，现场堆放时间不得超过当天。

8.3经常冲洗树木枝叶上的积尘，防治堵塞气孔和影响景观效果。行道树每年10月1日至次年4月1日保证每周冲洗1次以上。

9、安全施工

9.1绿化苗木养护的各道工序施工要做到以人为本，安全施工，文明作业。

9.2道路、小区绿化养护施工要统一着安全装，设施工警示语或警示标志，保证施工人员和过往行人的安全。

四、绿化苗木养护期

1、苗木养护期为 一年 ，苗木养护期自工程竣工验收合格之日起计算。不合格的苗木按补植日起计算养护期。

2、苗木养护期满后，发包人应退还还剩余的质量保证金。

五、苗木养护责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到养护通知之日起7天内派人养护。承包人不在约定期限内派人养护的，发包人可以委托他人养护。

2、绿化苗木养护期满后，由发包人组织验收。

六、绿化苗木养护协议书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至养护期满。

发包人（公章）                         承包人（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

邮政编码：                             邮政编码：

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

（4）具有独立承担民事责任能力的证明材料……………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

磋商供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据竞争性磋商公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务、工程全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件6）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

三、本项目的特定资格要求

（根据竞争性磋商公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

四、具有独立承担民事责任能力的证明材料

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

（1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

（2）如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

（4）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

商务技术文件部分

- 目录

（1）磋商函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（6）产品配置及主要技术参数表…………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

- 一、磋商函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交磋商响应文件的截止之日起     日，本磋商响应文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的磋商响应文件包括以下内容：

- 资格文件：

- 承诺函；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 本项目的特定资格要求；

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料。

- 商务技术文件：

- 磋商函；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

- 符合性审查资料；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 商务技术偏离表；

- 产品配置及主要技术参数表

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

- 报价文件

- 首轮报价一览表；

- 报价；

- 已标价工程量清单。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照磋商文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

磋商供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构   ：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（磋商供应商名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：    ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              电联系方式：

附：磋商供应商授权代表身份证复印件。（正反面）

磋商供应商全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：

- 1.如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

- 2.联合体投标的请各自提供（委托同一人）

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表磋商供应商参加投标）

法定代表人身份证明

采购人、采购代理机构   ：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （磋商供应商名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

磋商供应商全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

注：

1.本附件必须提供。

2.联合体投标的请各自提供

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 磋商响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应文件按照磋商文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的磋商响应文件的组成部分 | 见磋商响应文件 第 页 |
| 2 | 磋商响应文件中承诺的投标有效期不少于磋商文件中载明的投标有效期。 | 磋商函 | 见磋商响应文件第 页 |
| 3 | 磋商响应文件满足磋商文件的其它实质性要求。 | 磋商文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，磋商文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见磋商响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

- 四、评标标准相应的商务技术资料

（按磋商文件第四部分评标办法前附表中“磋商响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 五、商务技术偏离表

| 序号 | 磋商文件章节及具体内容 | 磋商响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

磋商供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，磋商供应商响应磋商文件的全部要求

- 六、产品配置及主要技术参数表

项目名称：                                               项目编号：

| 货号 | 货物名称 | 品牌、产地 | 主要规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：货物详细配置、技术参数实物图样等可另页描述。

磋商供应商全称（加盖公章）：

日      期：    年   月     日

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

磋商供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供

- 报价文件部分

- 目录

（1）首轮报价一览表………………………………………………………（页码）

（2）报价……………………………………………………………………（页码）

（3）已标价工程量清单……………………………………………………（页码）

一、首轮报价一览表

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方磋商文件要求，我们，本磋商响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下首轮报价一览表的价格完成（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的实施。

首轮报价一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 项目负责人 | 工期 | 质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 报价（小写） |  |  |  |  |
| 报价（大写） |  |  |  |  |

注：

1、▲磋商供应商需按本表格式填写，否则视为磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受磋商供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效；采购内容未包含在《首轮报价一览表》名称栏中，磋商供应商不能作出合理解释的，视为磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

二、报价

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：

（盖电子签章）

法定代表人

或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：        年       月      日

- 实质性响应条款及无效标条款

- 实质性响应条款：

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。▲供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

- ▲供应商未按照磋商文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其响应无效。

- ▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

- ▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- ▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 无效标条款

- 响应无效。▲有下列情况之一的，响应无效：

- 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

- 响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的；

- 响应文件出现不是唯一的、有选择性报价的；

- 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 供应商提供虚假材料投标的；

- 供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

- 供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；

## 响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- ▲有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 不同供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址、MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；

- 不同供应商的电子投标（响应）文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的。

- 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装；

- 上传的电子磋商响应文件若出现使用本项目其他磋商供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他磋商供应商的电子印章的；

- 不同供应商的磋商响应文件的内容存在三处（含）以上错误一致的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__(采购人)___单位的_（项目名称）_项目（项目编号：_（项目编号）_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：中小企业划型标准

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 注：

- 1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第二部分磋商供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④磋商供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

- 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，磋商供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件6：联合协议（工程类）

## （以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者磋商供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个磋商供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件7：分包意向协议（工程类）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者磋商供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（磋商供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（磋商供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（磋商供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

磋商供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

其他附表：

政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有磋商供应商名称，本单位□与其他所有磋商供应商之间均不存在利害关系  □与            （磋商供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

- 三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 四、我发现          磋商供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

磋商供应商全称：                  （盖公章）

磋商供应商代表签名：

日期：        年       月      日

## 政府采购履约验收书

（参考模板）

| 采购单位 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 合同名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同 编号 |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| 分期验收 | 是□ 否□ |  | 分期情况 |  |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  |  | 验收组织形式 |  |  |  |  |
| 验收内容 | 施工内容 | 施工进度 |  |  | 施工质量 |  | 施工人员 配备情况 |  | 施工设备 配备情况 |  | 安全文明标准 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  |  | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |
| 第三方机构 情况说明 | （设计、监理等机构可根据实际情况，出具相关意见） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 签 字 | 经办人： 专家： 验收小组负责人： 验收小组成员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代理机构意见 |  |  |  | 申购单位意见 |  |  |  | 采购单位意见 |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  | 经办人： 负责人： （申购单位公章） |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购单位公章） |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.“代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，采购人可以根据工作实际进行调整。