瑞安市公共资源交易中心

竞争性磋商文件

（电子招投标）

| 项 目 编 号： | RAJC20231003-1 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 瑞安市卫生监督所智慧卫监医疗监控光纤电路租赁和运维服务（重） |
| 采 购 方 式： | 竞争性磋商 |
| 项 目 属 性： | 服务类 |
| 采 购 人： | # 瑞安市卫生监督所 |
| 集中采购机构： | 瑞安市公共资源交易中心 |
| 二○二三年十月 |  |

目录

第一部分 竞争性磋商公告	1

前附表	5

第二部分 供应商须知	7

一、 总   则	7

二、 磋商文件的构成、澄清、修改	11

三、 响应文件的编制	12

四、 响应文件的提交、补充、修改与撤回	15

五、 解密与开启响应文件	15

六、 磋商与评审	16

七、 成交	17

八、 授予合同	18

九、 履约验收	18

十、 询问、质疑与投诉	20

十一、 项目异常情况及处理措施	21

第三部分 采购内容及要求	23

第四部分 评审办法	27

一、评审办法	27

二、磋商与评审程序	27

三、商务技术、价格评审标准	29

第五部分 合同条款（服务）	33

第六部分 磋商响应文件格式	39

附件一  关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	40

条件的承诺函	40

附件二  法定代表人身份证明	41

附件三  法定代表人授权书	42

附件四  磋商函	43

附件五  商务与技术偏离表	44

附件六	  项目负责人资格情况表	45

附件七  本项目服务人员汇总表	46

附件八   随机附件、备品备件及专用工具一览表	47

附件九  第（   ）轮报价一览表	48

附件十  报价明细表	49

附件十一  中小企业声明函（服务）	50

附件十二  残疾人福利性单位声明函	52

附件十三  政府采购活动现场确认声明书	53

附件十四 政府采购履约验收书	54

# 第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

瑞安市卫生监督所智慧卫监医疗监控光纤电路租赁和运维服务（重）采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2023年11月10日9:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：RAJC20231003-1

2.项目名称：瑞安市卫生监督所智慧卫监医疗监控光纤电路租赁和运维服务（重）

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额（元）：740000.00元

5.最高限价（元）：无

6.简要规格描述：瑞安市卫生监督所所需的958个摄像头点位的日常巡检和存储运维服务及676条医疗机构监控光纤电路租赁服务。具体详见磋商文件第三部分。

备注：无

合同履约期限：1年，自相关网络服务开通并验收合格后计算。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：具有基础电信业务经营许可证；若为通讯行业的全国性企业所设立的区域性分支机构投标，须提供总公司（总机构）的基础电信业务经营许可证及总公司（总机构）出具的授权文件。

三、获取（下载）采购文件

1.时间：2023年10月30日至2023年11月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：登录政府采购云平台（以下简称“政采云平台”）（www.zcygov.cn）申请获取采购文件。

3.方式：依法获取采购文件通过“政采云平台-用户登录-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件”方式下载。

4.售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

1.截止时间：2023年11月10日9点00分（北京时间）

2.地点（网址）：供应商在响应文件提交截止时间之前将生成的电子加密响应文件上传至政采云平台。

五、响应文件开启

1.开启时间：2023年11月10日9点00分（北京时间）

2.地点（网址）：线上开标（请登录政采云平台）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.供应商只有在政采云平台依法获取采购文件，才可以对磋商文件提起质疑投诉。法律法规所指的供应商获取采购文件时间，以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准。

4.电子投标说明

（1）本项目通过政采云平台实行远程电子投标，供应商须全程在线参与开评标过程。供应商按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并提交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。（CA申领流程见“政采云平台-服务中心-帮助文档-入驻与配置-CA管理”，政采云电子交易客户端下载须前往“政采云平台-下载专区-电子交易客户端-政采云电子交易客户端”）

（3）电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）”。

注：供应商在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。供应商需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在响应文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：瑞安市卫生监督所

地址：瑞安市瑞湖路333号
传真：0577-58872008
项目联系人：聂耳
项目联系方式：17706773177
质疑联系人：韩浩翔
质疑联系方式：15057758350

2.采购代理机构信息

名    称：瑞安市公共资源交易中心

地    址：瑞安市安阳街道阳光路155号国投大厦北首2-5层

传    真：0577-65879523

项目联系人（询问）：叶园园

项目联系方式（询问）：0577-65879533

质疑联系人：金素荣

质疑联系方式：0577-65879521

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：瑞安市财政局政府采购监管科

地    址：瑞安市财税大楼1505室

传    真：0577-65822153

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577-65827567

# 前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市卫生监督所智慧卫监医疗监控光纤电路租赁和运维服务（重） |
| 2 | 项目编号 | RAJC20231003-1 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商（电子招投标） |
| 4 | 资金来源、预算及最高限价 | 财政资金，本项目财政预算金额为人民币 740000.00 元。 最高限价：无 |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于 □预留份额专门面向中小企业采购 □部分预留份额项目面向中小企业采购 ☑未预留份额专门面向中小企业采购 针对本项目的相关规定： 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 项目属性 | 服务类 |
| 7 | 所属行业 | 依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 信息传输行业 。 |
| 8 | 采购内容 | 瑞安市卫生监督所所需的958个摄像头点位的日常巡检和存储运维服务及676条医疗机构监控光纤电路租赁服务。（具体要求详见磋商文件第三部分）。 |
| 9 | 服务期限 | 1年，自相关网络服务开通并验收合格后计算。 |
| 10 | 是否允许 采购进口产品 | 不允许 □允许 |
| 11 | 是否允许 转包与分包 | 不允许 □允许 |
| 12 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 接受 |
| 13 | 是否组织 现场踏勘 | 不组织 □组织 |
| 14 | 是否组织 标前答疑会 | 不组织 □组织 |
| 15 | 是否提供演示 | 不需要 □需要 |
| 16 | 是否需要缴纳 履约保证金 | R不需要 □需要 |
| 17 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 18 | 磋商有效期 | 提交响应文件截止之日起60天内有效。 |
| 19 | 获取采购文件 时间 | 2023年10月30日至提交响应文件截止时间 |
| 20 | 提交响应文件 截止时间及 开启时间 | 2023年11月10日9时00分（北京时间） |
| 21 | 公告发布媒体 | 浙江政府采购网、瑞安市人民政府-公共资源交易网。 |
| 22 | 解释权 | 本磋商文件的解释权属于采购人和集中采购机构。 |

# 第二部分 供应商须知

## 总   则

- 说明

  - 本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等相关政府采购法律法规组织和实施。

  - 磋商供应商须知为磋商文件的通用条款，如通用条款与前附表、用户需求、合同条款等特定条款不一致的，请按特定条款执行。

- 定义及解释

  - 采购人：瑞安市卫生监督所。

  - 集中采购机构：依法组织本次磋商的瑞安市公共资源交易中心。

  - 供应商：是指响应采购、参加磋商竞争的依法成立的供应商。

  - 成交候选供应商：指磋商小组按磋商文件规定的评审办法与规则推荐的成交候选供应商。

  - 成交供应商：指在本次竞争性磋商中成交的供应商。

  - 磋商小组：磋商小组是依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关政府采购法律法规规定，结合本项目实际组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 电子交易平台：指本项目政府采购活动所依托的浙江省政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - 电子签章：指各供应商通过CA锁对响应文件中对应内容进行签章，表明签名人认可其中的内容。

  - 公章：指单位法定名称章。

  - 书面形式：包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

- 合格的供应商

  - 按竞争性磋商公告第二条“申请人的资格要求”，经采购人或集中采购机构审查通过的供应商。

  - 供应商是否存在以下不良信用记录。

    - 以开标当日资格审查结束前，采购人于“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询结果为准，网页截图并打印存档，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

    - 联合体投标时，采购人将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 对供应商的限制

    - 单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

    - 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 项目需落实的政府采购政策

  - 本项目执行财政部门为实现节约能源、环境保护、科技创新、高质量发展、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等目标制定的政府采购政策。贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。

  - 节能环保要求：本项目执行优先采购节能产品/强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策；对于未列入节能产品、环境标志产品政府采购品目清单的产品类别，鼓励供应商综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，提供绿色节能、环保产品。

  - 商品包装或快递包：涉及商品包装或快递包装的，按照财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）要求执行。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

  - 支持中小企业发展

    - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小微型企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

    - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

    - 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

    - 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

    - 中小企业信用融资：鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资，采用“政采贷”等金融产品在线融资。

- 现场踏勘或开标前答疑会

采购人如组织潜在供应商现场踏勘或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按前附表的规定参加现场踏勘或者开标前答疑会。

- 联合体投标

本项目如接受联合体投标的，联合体各方参加投标时按前附表要求组成联合体参加投标。

- 转包与分包

本项目如果允许转包与分包的，供应商按前附表要求进行转包或分包。

- 履约保证金

本项目如要求提交履约保证金的，成交供应商按前附表要求提交履约保证金。

- 采购进口产品要求

对于磋商文件中明确规定可以采购进口产品的项目，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人和集中采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

- 样品

本项目如要求提供样品的，供应商按前附表要求提供样品。

- 演示

本项目如要求提供演示的，供应商按前附表要求提供演示。

- 磋商费用

供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管磋商结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

- 知识产权

  - 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

  - 磋商报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 保密义务

参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

## 磋商文件的构成、澄清、修改

- 磋商文件的构成

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  供应商须知

第三部分  采购内容及要求

第四部分  评审办法

第五部分  合同条款

第六部分  响应文件格式

第七部分  补充通知及答疑（若有）

- 磋商文件的澄清和修改

  - 采购人、集中采购机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，在原公告发布媒体上发布更正（澄清）公告，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

  - 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、集中采购机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、集中采购机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。供应商应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

- 磋商文件的获取

详见竞争性磋商公告中获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价。

## 响应文件的编制

- 响应方式

本项目实行电子招投标。

- 响应文件的语言及计量单位

  - 响应文件及供应商与采购人之间与磋商有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为准。

  - 除磋商文件另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 响应文件的编制要求

  - 供应商必须按磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证响应文件的正确性和完整性，否则磋商小组将作出不利于供应商的评定。

  - 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，技术和商务如有偏离均应填写偏离情况，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。供应商提供虚假材料谋取成交的，响应无效，并承担相应法律责任。

  - 供应商必须对磋商文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则按无效响应处理。

  - 供应商拥有的资格、信誉、荣誉、业绩、项目案例、企业认证、知识产权等在响应文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

  - 供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件中规定的格式和顺序编制电子加密响应文件并进行关联定位，混乱的编排或关联导致响应文件被误读或采购人查找不到有效文件是供应商的风险。

- 响应文件形式

    - 供应商通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制，采用CA锁进行电子签章并加密生成“电子加密响应文件”。

    - “电子加密响应文件”指数据电文形式的后缀名为“.JMBS”的文件。

- 响应文件的盖章

响应文件中盖公章部分均采用电子签章。

- 响应文件的构成

响应文件应包括“资格文件”“商务技术文件”和“报价文件”三部分，响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

第一部分：资格文件

如下为资格证明材料所需内容：

- 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任能力的证明材料；

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2）如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

（2）提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函。（按附件格式）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料：详见竞争性磋商公告第二条“申请人的资格要求”。

3.特定资格条件对应的证明材料：详见竞争性磋商公告第二条“申请人的资格要求”。

- 基础电信业务经营许可证；若为通讯行业的全国性企业所设立的区域性分支机构投标，须提供总公司（总机构）的基础电信业务经营许可证及总公司（总机构）出具的授权文件。

第二部分：商务技术文件

包括但不限于以下内容：

- ▲法定代表人身份证明                                      （按附件格式）

- 法定代表人授权书                                           (按附件格式)

- ▲磋商函                                                  （按附件格式）

- 供应商简介

- 商务与技术偏离表                                          （按附件格式）

- 项目负责人人员情况表                                      （按附件格式）

- 本项目服务人员汇总表                                      （按附件格式）

- 备品备件、专用工具一览表                                  （按附件格式）

- 业绩证明材料（详见磋商文件第四部分 “三、商务技术、价格评审标准”相应内容）

- 与本项目商务技术评审相关的其他内容（详见磋商文件第四部分 “三、商务技术、价格评审标准”相应内容）

- 供应商认为需要提供的其它文件和资料

第三部分：报价文件

- ▲第（     ）轮报价一览表                                  （按附件格式）

- ▲报价明细表                                               （按附件格式）

- 供应商若为中小微型企业，须提供《中小企业声明函》            （按附件格式）

- 供应商若为残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》 （按附件格式）

- 供应商若为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

- 磋商报价

  - 供应商提供的货物和服务价格应该用人民币报价。磋商价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。磋商报价应包括购买货物、服务所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

  - 根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购人最优惠的磋商价格。

  - 集中采购机构开启新一轮报价，供应商在报价时限内在线提交最后报价，报价一览表及报价明细表作为附件须同时上传；若供应商在报价截止时间前未按要求提交最后报价的，视作响应无效。

  - 供应商在报价文件上传的价格和电子交易平台里填写的金额不一致时，以供应商上传的报价文件为准，对供应商的报价进行修正。

- 磋商有效期

  - 提交响应文件截止日起60天内，响应文件应保持有效。磋商有效期比规定期限短的响应文件将被视作响应无效。

  - 在原磋商有效期结束前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式要求供应商延长磋商有效期，供应商同意延长的，不得修改其响应文件；供应商拒绝延长的，响应文件在有效期结束后自行失效。

## 响应文件的提交、补充、修改与撤回

- 响应文件的提交

供应商须在响应文件提交截止时间之前将生成的电子加密响应文件上传至电子交易平台。

- 响应文件的补充、修改与撤回

供应商在响应文件提交截止时间之前可以补充、修改或者撤回电子加密响应文件。补充或者修改电子加密响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新提交。响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

## 解密与开启响应文件

- 解密响应文件

  - 集中采购机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商未在线参加磋商的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议。

  - 磋商在响应文件提交截止时间后进行，集中采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定在30分钟内完成在线解密，供应商未按时完成解密的，视为响应文件撤回。

- 开启响应文件

所有供应商解密完成后，集中采购机构通过电子交易平台开启响应文件，电子交易平台自动提取所有响应文件。

- 政府采购活动现场确认声明书

开启响应文件后，集中采购机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（按附件格式），通过电子交易平台提交并电子签章。

- 视频评审的软硬件要求

磋商小组对响应文件内容含义不明确的部分向供应商提出询标、发起视频评审。供应商需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在响应文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

## 磋商与评审

- 参加磋商人员

  - 供应商应派法定代表人或其授权代表在线参加磋商。派授权代表参加磋商的，响应文件中必须提供有效的《法定代表人授权书》（按附件格式），授权代表必须为供应商正式员工。响应文件中未按要求提供上述文件的，磋商小组拒绝与该供应商磋商。

  - 磋商期间，供应商代表应在线操作，并关注电子交易平台有关信息公布、澄清等情况。

- 磋商小组

  - 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人（含）以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。评审专家按规定统一从浙江省政府采购评审专家库中随机抽取。

  - 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）推荐成交候选供应商或根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

- 评审纪律

（1）磋商小组成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

（2）与供应商或磋商小组其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（3）磋商小组成员不得私下接触联系供应商，不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

（4）保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

（5）磋商小组成员不得将自身意见强加给其他磋商小组成员，或私下相互串通压制其他磋商小组成员的意见。

（6）磋商小组成员不得征询采购人对供应商的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

（7）严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及供应商商业秘密的信息。

（8）评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交集中采购机构，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

- 磋商与评审程序

详见磋商文件第四部分“评审办法”。

## 成交

- 成交供应商的确定

  - 集中采购机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

  - 采购人在收到评审报告后5个工作日内未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 成交结果公告及成交通知书

集中采购机构在成交供应商确定后2个工作日内，在“浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）及“瑞安市人民政府-公共资源交易网”（网址：http://ggzy.ruian.gov.cn/）发布成交结果公告，并公开评审专家抽取规则、开标情况、资格审查情况、符合性审查情况、专家评分情况、中标候选人推荐情况等，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。成交供应商享受中小企业扶持政策的，集中采购机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

## 授予合同

- 合同的签订

  - 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

  - 如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。采购人与成交供应商签订合同后，及时将合同原件交瑞安市公共资源交易中心归档。

  - 磋商文件、成交供应商的响应文件及响应修改文件、评标过程中有关澄清文件及经供应商法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及成交通知书均作为合同组成部分。

  - 在项目允许分包的前提下，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 预留份额专门面向中小企业采购的项目，对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 履约验收

- 严格规范开展履约验收

  - 采购人应当依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的，应当在委托代理协议中对委托事项予以明确，并对验收结果进行书面确认，不得因委托而转移或者免除采购人履约验收的主体责任。

  - 完整细化编制验收方案。采购人或采购人委托采购代理机构应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。验收方法分为一次性验收、分段验收和分期验收三种。对于技术复杂、社会影响较大，涉及到原材料查验、内部设备安装等隐蔽环节，以及需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节的货物类项目，应当采取分段验收方式；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行分期验收；工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

  - 完善验收方式。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。其中大型或复杂、关系到生命财产安全、社会关注度高的采购项目，采购人或者采购代理机构应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，应当邀请服务对象参与验收并出具意见，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。项目合同涉及中止、未经验收提前终止的，也应当及时在浙江政府采购网公开。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照磋商文件、响应文件、采购合同、封存样品等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设置验收指标及其标准进行验收。未约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。验收时，按要求对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 严格落实履约验收责任。验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 履约验收监督管理

财政部门依法对履约验收活动履行监督管理职责，指导和督促采购人严格履行验收义务，可以依法开展履约验收专项检查，查处违法违规行为。

## 询问、质疑与投诉

- 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 质疑

  - 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

  - 供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起７个工作日内，以书面形式（本项目书面形式指数据电文形式）向采购人、采购代理机构提出质疑。

对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

  - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式（本项目书面形式指数据电文形式）通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。质疑（询问）受理机构详见招标公告“采购人信息”。质疑答复内容应全面完整，质疑答复人应将质疑答复内容及时在浙江政府采购网公开，涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

- 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监督管理科      联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577-65827567   传真：0577-65822153

地址：瑞安市财税大楼15楼

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1585060584349）

## 项目异常情况及处理措施

- 废标情形

根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十四条，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本办法第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 电子交易活动中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，集中采购机构中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，集中采购机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

# 第三部分 采购内容及要求

- 一、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗机构监控光纤电路租赁 | 带宽为100M | 网络类型为瑞安公安视频专网 | 676 | 条 |
| 2 | 运维服务 | \ | 包含摄像头点位的日常巡检和存储运维 | 958 | 个 |

- 注:摄像头位置及专线点位详见附件《摄像头位置及专线点位清单》。

- 二、技术要求

1.平台对接服务：

- ▲成交供应商应保证视频监控数据接入到瑞安市公安雪亮平台、瑞安市医疗机构监控平台和瑞安市大数据机器视觉中心。

2.专线接入要求：

- 专线网络类型为公安视频专网，网络接入方式为光纤接入，网速为100Mbps。

- 网传输链路要求：采用与互联网物理隔离的独立光纤网络传输，接入公安视频专网。

- 保密性：保证提供的网络为瑞安市公安局视频专网，未经许可不得随意接入。

- 高可靠性：网络系统的稳定可靠是应用系统正常运行的关键保证，在网络设计中选用高可靠性网络产品，合理设计网络架构，制定可靠的网络备份策略，保证网络具有故障自愈的能力，最大限度地支持各个系统的正常运行。

- 技术先进性和实用性：保证满足交易系统业务的同时，又要体现出网络系统的先进性。在网络设计中要把先进的技术与现有的成熟技术和标准结合起来，充分考虑到现网络应用的现状和未来发展趋势。

- 高性能：承载网络性能是网络通讯系统良好运行的基础，设计中必须保障网络及设备的高吞吐能力，保证各种信息（数据、语音、图像）的高质量传输。

- 标准开放性：支持国际上通用标准的网络协议、国际标准的大型的动态路由协议等开放协议，有利于保证与其它网络（如公共数据网、保险网络、行业内其它网络）之间的平滑连接互通，以及将来网络的扩展。

- 灵活性及可扩展性：根据未来业务的增长和变化，网络可以平滑地扩充和升级，减少对网络架构和设备的调整。

- 可管理性：对网络实行集中监测、分权管理，并统一分配带宽资源。选用先进的网络管理平台，具有对设备、端口等的管理、流量统计分析，及可提供故障自动报警。

- 安全性：制定统一的骨干网安全策略，整体考虑网络平台的安全性。

3.运维要求：

主要包括故障处理、维护保养。

- 故障处理：

- 对个体故障，成交供应商需在发现设备故障或接到申告的4小时内响应，48小时内完成故障处理，因供电和不可抗原因需与采购人进行沟通，经采购人同意后可延长修复时间。

- 成交供应商故障修复后必须由采购人相关人员确认。

- 成交供应商对设备在线率负责，确保采购人设备在线率高于90%，故障发生后经采购人排查非机构自身原因导致设备离线后，成交供应商应在规定时限内修复。

- 发现硬件损坏如需更换，需及时通知采购人更换。

- 维护保养：

- 合同签订后，成交供应商应组织维修人员对整个系统进行一次全面巡检、维护。

- 成交供应商每日先行排查故障点位，每个工作日将结果报送采购人。报送表格式样由采购人和成交供应商双方讨论后，由采购人确定。成交供应商需于每个季度的第一个星期提交上季度的维护报告交由采购人相关人员签字确认。

- 巡检保障：成交供应商每季度对合同范围内设备进行不少于一次现场巡查，对摄像机及相关设备进行清洁保养和角度调整。每日对存储设备进行进行不少于一次现场巡查。

- 应急响应：为保证关键业务的连续性，消除关键业务出现的各种意外中断，尤其是保护关键业务免受重大故障或灾难的影响。

- 建立资产管理档案，帮助采购人管理现有的资产，提高资产的利用率。

3.质量及服务要求：

- 瑞安市卫生监督所医疗监控所需网络均为公安视频专网，任何的网络问题将造成较大的社会影响，因此在出现网络故障时需能够在第一时间内得到解决，要求供应商拥有自己的专业服务队伍，应提供7×24小时质保服务。

二、商务要求：

1、本项目为交钥匙工程。供应商的报价应为完成本次投标需完成全部工作所发生的费用，并承担一切风险责任。供应商应结合项目特点，市场行情及供应商自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。

2、本项目采用固定总价包干。报价为提供监控点维护服务所需的一切人工费用、网络租金、组网费用、安装调试费、质保期内维修保护费、备品备件费、培训费、验收费、所需缴纳的所有税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- 3、组网及开通网络服务时间：合同签订后，本次采购涉及到的所有网络专线光纤，已建成网络，须在接到采购人通知后7天内开通相关网络服务；更换网络接入点，须在接到采购人通知后15天内完成网络的布线及接入。

- 4、安装地点：瑞安市卫生监督所指定地点。

- 5、免费保修期：租赁期间免费上门服务。在租赁期间，由于产品质量缺陷而造成的损坏，供应商免费保修或更换。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用。

- 7、服务期限：1年，自相关网络服务开通并验收合格后计算。

- 8、租赁期间服务要求：租用期间出现网络中断等故障，供应商须及时处置，发现故障后，2小时内响应，4小时内赶到现场，8小时内确保网络恢复正常。遇特殊情况（如因施工、交通事故、光缆割接或不可抗力等情形造成光缆断线）线路故障无法及时恢复的，需及时向采购人说明情况，同时采取应急措施进行线路恢复。在租用期内，供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求；任何故障须由供应商自费解决并取得采购人的同意。解决后，供应商需一式两份报告给采购人。

- 9、包装和运输：全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定地点。若包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由成交供应商承担。

- 10、保险：成交供应商向保险公司购买货物保险，在保险期间内，若货物在物流运输、装卸、搬运过程中由于各种原因造成损失的，保险公司依照保险合同的约定负责赔偿。

- 11、付款方式：

合同签订后，对于中小微企业合同，采购人预付合同金额的40%作为预付款，在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付；供应商为大型企业的，不支付预付款。

项目验收合格后，对于中小微企业合同，采购人自收到发票后7个工作日内将剩余60%的合同金额支付到合同约定的供应商账户；供应商为大型企业的，采购人自收到发票后7个工作日内将合同金额的100%支付到合同约定的供应商账户。（根据浙财采监[2022]3号文件执行,在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人迟延支付中小企业款项的，供应商可要求支付逾期利息。）

三、其他要求：

- 供应商须提供的技术资料：

- 网络组网及机房服务的详细设计说明及方案；

- 检验记录，试验报告和质量合格证，以及按国家安全检测规定批准文件等报告；

- 管理资料文件，包括维护、保管、检修所需的说明书；

- 按有关标准、规程规定应提交的技术文件、资料。

- 安装调试及检验：

- 供应商负责网络组网及安装调试、试运行及机房服务等全过程工作；

- 供应商、采购人有关人员同时在场进行现场调试，调试后的各种性能和参数应满足采购文件规定的技术要求，验收合格后，填具验收合格报告单，该验收报告单作为正式交付用户使用的必须文件之一，也是作为采购人付款的必须文件之一；

- 本项目的履约验收按采购合同中的履约验收方案执行。

- 培训及技术服务：

- 供应商有义务对采购人网络的正常使用和维护提供必要的培训；

- 培训的内容包括主要设备的使用以及基本维护知识；

- 供应商提供的负责培训的人员应具备同类工程安装维修经验。

# 第四部分 评审办法

## 一、评审办法

本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本项目总分为100分，其中商务技术部分70分，报价部分 30分。

## 二、磋商与评审程序

1. 资格性审查

开启响应文件后，采购人依法对供应商的资格进行审查。具体审查内容如下：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求；

（3）本项目的特定资格要求；

（1-3所需资格证明材料详见磋商文件第二部分“响应文件的构成”相关内容）

（4）供应商是否存在以下不良信用记录（详见磋商文件第二部分“合格的供应商”相关内容）。

2. 符合性审查

磋商小组将依据法律法规和磋商文件的规定，对通过资格性审查供应商的响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

3. 澄清有关问题：磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组将通过电子交易平台发出询标函，要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应通过电子交易平台提交澄清函，并电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后扫描上传。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4. 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在线通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者电子签章。

6. 磋商结束后，集中采购机构开启新一轮报价，供应商在报价时限内在线提交最后报价，报价一览表及报价明细表作为附件须同时上传。最后报价是响应文件的有效组成部分；若供应商在报价截止时间前未按要求提交最后报价的，视作响应无效。

7. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

8. 推荐成交候选供应商：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

9. 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。供应商修正后的报价采用书面形式，并电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后扫描上传。供应商不确认的，其响应无效。

10. 响应无效情形的认定

10.1 资格性审查阶段，不具备磋商文件中规定的资格要求的，响应无效。

10.2 商务技术文件评审阶段，发现供应商存在下列情形之一的，响应无效：

（1）磋商有效期不足的；

（2）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（3）若响应文件为授权代表签署的而未提供有效的法定代表人授权书的；

（4）未实质性响应磋商文件要求的；

（5）不满足规定技术要求或商务有重大偏离或保留的；

（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）提供虚假材料谋取中标的；

（8）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

10.3 在报价评审阶段，发现供应商存在下列情形之一的，响应无效：

（1）磋商报价不是固定价的；

（2）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）实质响应的供应商未在规定时间内按要求提交最后报价的；

（4）响应文件报价出现前后不一致的，且不按照磋商文件规定修正的；

（5）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）未实质性响应磋商文件要求的；

（7）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）提供虚假材料谋取中标的；

（10）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

11.供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或人员编制的；

（2）不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）法律、法规或规章规定的其他串通行为。

## 三、商务技术、价格评审标准

|  | 商务、技术评分 |  | 合计70分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| 1 | 供应商管理体系认证 | 3分 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项得1分，最高得3分。（注：以上证书须由通过中国国家认证认可监督管理委员会备案通过的认证机构颁发，提供证书复印件并进行电子签章）（客观） |
| 2 | 业绩情况 | 3分 | 根据供应商2020年1月1日以来的网络接入服务类项目业绩（业绩合同有效性认定：提供附清单的合同和发票（缺一不可）并电子签章，业绩时间以合同签订日期为准），提供一项有效业绩得1分，最高得3分。（客观分） |
| 3 | 组网方案 | 5分 | 根据供应商提供的医疗机构监控光纤电路组网方案，符合项目需求、全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分） |
| 4 | 运维方案 | 5分 | 根据供应商提供的运维方案，符合项目需求、全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 |
| 5 | 定期巡检方案 | 5分 | 服务期间巡检方案情况，符合项目需求、全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分） |
| 6 | 应急方案 | 10分 | - 根据供应商制定的针对本项目的应急方案进行打分： 1、可能遇到的问题及其应对措施：符合项目需求、全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分） 2、服务期间故障处理的组织和联系机制情况：全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分） |
| 7 | 质量保障措施 | 5分 | - 根据供应商制定的针对本项目的质量保障措施进行打分： 符合项目需求、科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分） |
| 8 | 保密措施 | 5分 | - 根据供应商制定的针对本项目服务过程中可能涉及的各种资料、工作的保密标准及保密措施进行打分： - 符合项目需求、科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分） |
| 9 | 服务承诺 | 5分 | - 根据供应商对于本项目在服务期内提供的信息排查、资料提交、重大节日或活动时技术保障等相关服务承诺进行打分：符合项目需求、科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分） |
| 10 | 管理制度 | 5分 | 根据供应商提供的针对本项目日常管理制度、内部岗位制度二项，全面科学合理可操作性强的，一项制度得1.0-2.5分；比较科学具备基本可操作性的，一项制度得0.5-0.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。此项最高得5分。（主观分） |
| 11 | 培训计划 | 3分 | 根据供应商提供的针对本项目的培训计划及内容，包括培训计划、设备日常维护培训、设备硬件软件操作培训、应急处置措施培训、培训时长、讲师配置等各项内容，具有系统性、可操作性强的得2.0-3.0分；培训计划方案简单，具备基本可操作性的得1.0-1.9分；不合理或者未提供相应内容的不得分。（主观分） |
| 12 | 项目组成员 | 8分 | - 项目组成员情况： - 具有有效期内由人力资源和社会保障部和工业和信息化部联合颁发的信息系统项目管理师证书得2.0分。(2017年之前签发证书由各地方人力资源和社会保障厅颁发) - 具有有效期内由人力资源和社会保障部和工业和信息化部联合颁发的网络工程师证书得2.0分。(2017年之前签发证书由各地方人力资源和社会保障厅颁发) - 具有有效期内由人力资源和社会保障部和工业和信息化部联合颁发的信息安全工程师证书得2.0分。(2017年之前签发证书由各地方人力资源和社会保障厅颁发) - 具有有效期内由人力资源和社会保障部和工业和信息化部联合颁发的通信工程师证书得2.0分。 - 响应文件中须提供持证人员的身份证、资格证书及供应商为其缴纳的2023年7、8、9月份的社保缴纳证明（供应商注册时间未满三个月的，提供9月份的社保缴纳证明,供应商注册时间未满一个月的，提供社会保险参保证明）复印件并进行电子签章。（客观分） |
| 13 | 售后服务 | 5分 | 根据供应商提供的针对本项目的售后服务内容及保障承诺：全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分） |
| 14 | 备品备件及 专用工具 | 3分 | 提供的备品备件、专用工具是否全面、科学、实用：0-3.0分。（主观分） |
|  | 报价评标 | 30分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分：（评标基准价/投标报价）*30.00。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |

# 第五部分 合同条款（服务）

甲方：（采购人）

乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律及法规的规定并严格遵循             项目 （项目编号              ）磋商文件的要求，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守。

本合同是否为中小企业预留合同：  否   （是/否）

- 采购标的清单

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 说明 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗机构监控光纤电路租赁 | 带宽为100M | 网络类型为瑞安公安视频专网 | 676 | 条 |  |  |
| 2 | 运维服务 | \ | 包含摄像头点位的日常巡检和存储运维 | 958 | 个 |  |  |

注：本合同采用固定总价包干。报价为提供监控点维护服务所需的一切人工费用、网络租金、组网费用、安装调试费、质保期内维修保护费、备品备件费、培训费、验收费、所需缴纳的所有税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- 货款支付

- 付款方式与结算：

合同签订后，对于中小微企业合同，甲方预付合同金额的40%作为预付款，在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付；乙方为大型企业的，不支付预付款。

项目验收合格后，对于中小微企业合同，甲方自收到发票后7个工作日内将剩余60%的合同金额支付到合同约定的乙方账户；乙方为大型企业的，甲方自收到发票后7个工作日内将合同金额的100%支付到合同约定的乙方账户。（根据浙财采监[2022]3号文件执行,在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方迟延支付中小企业款项的，乙方可要求支付逾期利息。）

- 资金支付方式：

- 甲方权利义务

- 甲方有权在质保期内要求乙方免费更换或修理有缺陷的货物或部件。

- 甲方有权根据现场的实际情况，对乙方设备的安装和调试时间进行调整。

- 甲方有义务协助乙方在安装和调试过程中与其他施工方出现的各种协调性工作。合理安排施工和调试的时间，最终达成各设备整合的目标。

- 乙方权利义务

- 乙方有权要求甲方为其安装、调试工作进行协调。

- 乙方有义务免费为甲方提供产品安装及调试服务。

- 乙方有义务在产品质保期限内免费更换或修理的缺陷和受损产品（除甲方人为或是国家法定不可抗拒原因），使货物运行指标和技术性能达到投标文件要求, 由此引起的全部费用由乙方承担。

- 乙方应当按照合同约定完成项目履行义务，并配合采购人、采购代理机构做好项目验收，提供项目验收相关的技术资料、合格证明、检测报告以及验收所必须具备的其他材料。

- 乙方有义务对采购人网络的正常使用和维护提供必要的培训，培训的内容包括主要设备的使用以及基本维护知识。

- 乙方提供的负责培训的人员应具备同类工程安装维修经验。

- 技术资料

- 技术资料主要提供给操作人员、维护人员使用，包括：

- 网络组网及机房服务的详细设计说明及方案。

- 检验记录，试验报告和质量合格证，以及按国家安全检测规定批准文件等报告；

- 管理资料文件，包括维护、保管、检修所需的说明书；

- 按有关标准、规程规定应提交的技术文件、资料。

- 上述资料须在采购人正式接收前提交。

- 包装方式及要求

- 全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵指定地点。乙方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。若包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

- 安装、组网及保险

- 安装地点：瑞安市卫生监督所指定地点。

- 组网及开通网络服务时间：合同签订后，本次采购涉及到的所有网络专线光纤，已建成网络，须在接到甲方通知后7天内开通相关网络服务；更换网络接入点，须在接到甲方通知后15天内完成网络的布线及接入。

- 乙方向保险公司购买货物保险，在保险期间内，若货物在物流运输、装卸、搬运过程中由于各种原因造成损失的，保险公司依照保险合同的约定负责赔偿。

- 安装调试及检验

- 乙方负责网络组网及安装调试、试运行等全过程工作。

- 甲、乙双方有关人员同时在场进行现场调试，调试后的各种性能和参数应满足采购文件规定的技术要求，验收合格后，填具验收合格报告单，该验收报告单作为正式交付用户使用的必须文件之一，也是作为甲方付款的必须文件之一。

- 履约验收

依据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、《浙江省政府采购合同暂行办法》（浙财采监[2017]11号）、《温州市政府采购履约验收办法》（温财采[2020]6号）规定，合同履约达到验收条件时，乙方按照合同约定向甲方书面发起验收申请。甲方依法组织履约验收工作。制定验收方案，成立验收小组，按照验收方案开展验收，出具验收书，并按规定公告与存档。履约验收产生的检验（监测）费、劳务报酬等费用支出，由乙方支付。履约验收方案如下：

- 项目基本情况

（1）采购人名称：瑞安市卫生监督所

（2）供应商：

（3）项目名称及主要内容：

（4）项目类型：服务类

（5）验收时间及地点：

- 验收方式与方法

（1）本项目采用   一般程序验收        （一般程序验收/简易程序验收），采取         （一次性验收/分段验收/分期验收），甲方          （自行组织/委托代理）。

（2）甲方按项目实际情况需邀请第三方参与验收情形                   （如有）

1）本项目属于大型或复杂项目，甲方邀请  （检测机构名称） 参与验收，邀请本项目其他供应商     （供应商名称）   参与验收。

2）本项目属于采购人、使用人分离项目，甲方邀请  （使用单位名称）  参与验收。

3）本项目属于向社会公众提供的公共服务项目，甲方邀请  （服务对象） 参与验收。

- 验收小组

验收小组由 5 人（5人以上单数）熟悉项目需求与标的人员组成，专业技术人员有 3 人，实际使用人员     人（如有），其他验收人员   人（如有）。

- 组织验收

乙方提供项目验收相关技术资料、合格证明以及验收所必须具备的其他材料，并协助甲方开展验收。甲方准备磋商文件、响应文件、采购合同、封存样品（如有），根据验收方案组织现场查验。验收小组根据验收资料、验收内容及标准开展验收工作。

验收内容：各种性能和参数是否满足磋商文件规定的技术要求；运行状况是否良好，安装调试是否规范；质量证明文件是否合格；售后服务是否按响应文件中承诺的内容进行服务；项目是否符合安全标准；验收时间、地点及方式是否按合同约定履行等内容。（具体验收内容详见磋商文件、响应文件、采购合同等相关资料。）

验收标准：甲方按照磋商文件、响应文件、采购合同等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设置验收指标及其标准进行验收。（具体验收内容详见磋商文件、响应文件、采购合同等相关资料。）

- 出具验收书：验收小组完成验收后，出具验收书，列明各项验收内容情况，明确验收结论，并在验收书签字确认。（验收书参考附件）

- 验收结果公告：甲方依据验收书和乙方其他履约情况，对验收项目作出整体评价和分类评价，形成验收结果。甲方在评价后 2个工作日内在浙江政府采购网发布验收结果。

- 验收资料归档：采购项目完成验收后，甲方将验收原始记录、验收报告等验收资料作为该采购项目档案封存并妥善保管。

- 验收不合格的，甲方应责令乙方采取补救措施，向乙方发出整改通知书，并依法及时处理。乙方收到整改通知书后    天内按要求进行整改，整改结束后，由乙方通知甲方重新验收。

- 质量保证及售后服务

- 乙方保证提供的货物皆为符合国家标准的合格产品，且承诺为甲方提供符合或高于国家标准的服务。

- 乙方保证提供给甲方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合甲方在采购时提出的工作需要。

- 租赁期间免费上门服务。在租赁期间，由于产品质量缺陷而造成的损坏，乙方免费保修或更换。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用。

- 租用期间出现网络等故障，乙方须及时处置，城区    小时内恢复，乡镇    小时内恢复。在租用期内，乙方应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求；在缺陷保修结束时，须由专业工程师对设备进行另一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得采购人的同意。解决后，乙方需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

- 如因设备在使用中因人为因素而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方可以提供更换或修理服务，由此引起的费用由甲方负担。

- 如因乙方提供的货物有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责修理或更换有缺陷和损坏的货物，使货物运行指标和技术性能达到合同规定 , 由此引起的全部费用由乙方承担。

- 在合同货物保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成货物不得不停止使用，货物保修期应依照停止使用的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

- 违约责任

- 乙方逾期交货（提供服务），按逾期完工天数向甲方赔偿违约金，每逾期一天，赔偿合同总价的1%，依天累计。甲方中途退货，应向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。乙方逾期超过约定日期 10 天（含节假日）不能交货（提供服务）的，甲方可解除本合同。

- 乙方因逾期交货（提供服务）或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应全额归还甲方支付的预付款并向甲方支付合同总价的 10%-30%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 乙方所交的货物品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及投标文件要求的，甲方有权拒收，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方解除合同。

- 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，未经甲方同意不得全部或部分分包给他人供应。否则，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。

- 争议及纠纷

因本合同而引起的纠纷采用以下方式解决：（在对应方式打√）

- 双方协商解决（  ）

- 提请仲裁委员会仲裁（  ）

- 向中国有管辖权的人民法院提起诉讼（  ）

- 合同的生效和终止

- 本合同经甲乙双方签字、盖章后生效，甲乙双方签字日期，即为本合同生效日期。双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。

- 其他约定

- 本项目磋商文件以及响应文件、澄清函是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

- 本合同一式叁份。甲乙双方各执壹份，瑞安市公共资源交易中心执壹份。

| 甲方（盖公章）： | 乙方（盖公章）： |
| --- | --- |
| 法人或授权人（签字） | 法定或授权人（签字） |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 合同签订日期： 年 月 日 | 合同签订日期： 年 月 日 |

# 第六部分 磋商响应文件格式

说明：

1．响应文件由供应商根据磋商文件要求按附件格式编制。

2．供应商根据实际情况填写。

3．磋商文件中没有参考格式的，供应商自行编制。

4. 响应文件中盖公章部分均采用电子签章。

## 附件一  关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

## 条件的承诺函

瑞安市卫生监督所、瑞安市公共资源交易中心：

我公司参与      （项目名称）                  （项目编号：           ）投标，

郑重承诺具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购人/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

供应商全称：                    （盖公章）

日   期：        年    月    日

注：本附件必须提供，不得自行增减内容。

## 附件二  法定代表人身份证明

瑞安市卫生监督所、瑞安市公共资源交易中心：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （供应商名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

供应商全称：                    （盖公章）

日   期：        年    月    日

注：本附件必须提供。

## 附件三  法定代表人授权书

瑞安市卫生监督所、瑞安市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（供应商名称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的           （项目名称）         （项目编号：       ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：_  _            联系方式：

附：供应商授权代表身份证复印件。（正反面）

供应商全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：如授权代表参加磋商的，必须提供本附件。

## 附件四  磋商函

瑞安市卫生监督所、瑞安市公共资源交易中心：

我方已研究了     （项目名称）          [项目编号：        ]的磋商文件的全部内容，决定作为供应商参与磋商，并正式授权（授权代表姓名，职务）代表我方进行有关该项目进行磋商的一切事宜。我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 我方将按照磋商文件要求提交电子加密响应文件。

- 我方愿意按照贵方要求提供任何与该项磋商有关的数据或资料并承诺提交的数据和资料都是准确的和真实的。

- 我方响应文件有效期为提交响应文件截止之日起 60天。

- 若成交，我方将按磋商文件规定履行合同责任和义务。

- 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

- 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商全称：                    （盖公章）

日   期：        年    月    日

注：本附件必须提供，不得自行增减内容。

## 附件五  商务与技术偏离表

|  | 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 技术 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

供应商全称：                    （盖公章）

日   期：        年    月    日

注：

- 如有偏离，必须按照实际情况详细填写，照抄磋商文件或不如实填写，磋商小组有可能做出不利于供应商的评定。如未提供或不填写，则视为完全响应磋商文件的商务及技术要求。

- “偏离说明”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

## 附件六	  项目负责人资格情况表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  | 学历 |  |
| 毕业时间 |  | 联系电话 |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |  |
| 近年来主要工作业绩 |  |  |  |

供应商全称：                    （盖公章）

日   期：        年    月    日

注：

- 本表拟派项目负责人随表提交身份证、资格证书复印件并进行电子签章。

## 附件七  本项目服务人员汇总表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各人员相关资历情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称：                  （盖公章）

日   期：        年    月    日

备注：

- 随表提交身份证、资格证书复印件并进行电子签章。

- 本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

- 附件八   随机附件、备品备件及专用工具一览表

| 设备名称 及编号 | 备件 名称 | 数量 | 产地 | 价格 （元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称：                    （盖公章）

日   期：        年       月      日

- 注：

1.本表所列为随设备所带的附件、备品备件及专用工具，本表中所列设备价格应计入报价总价。

2.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

3.设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

## 附件九  第（   ）轮报价一览表

项目编号：                                                       单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： |  |
|  | 大写： |  |

供应商全称：                    （盖公章）

日   期：        年    月    日

- 注：

- 本附件必须提供，不得自行增减内容。

- 本项目采用固定总价包干。报价为提供监控点维护服务所需的一切人工费用、网络租金、组网费用、安装调试费、质保期内维修保护费、备品备件费、培训费、验收费、所需缴纳的所有税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- 本附件中报价总价应与报价明细表的“报价总价”相一致。

## 附件十  报价明细表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 说明 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗机构监控光纤电路租赁 | 带宽为100M | 网络类型为瑞安公安视频专网 | 676 | 条 |  |  |
| 2 | 运维服务 | \ | 包含摄像头点位的日常巡检和存储运维 | 958 | 个 |  |  |
| 报价总价（人民币元） |  |  |  | 小写： |  |  |  |
|  |  |  |  | 大写： |  |  |  |

供应商全称：                    （盖公章）

日  期：        年    月    日

注：

- 本附件必须提供，不得自行增减内容。

本项目采用固定总价包干。报价为提供监控点维护服务所需的一切人工费用、网络租金、组网费用、安装调试费、质保期内维修保护费、备品备件费、培训费、验收费、所需缴纳的所有税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- 本附件中报价总价应与报价明细表的“报价总价”相一致。

# 附件十一  中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日 期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目属于服务类项目，供应商按要求提供《中小企业声明函》，不需要对其中涉及的货物制造商作出声明。

3.如成交供应商声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

4.中小企业的划分标准依据《关中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。

## 附件十二  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的         项目[项目编号：        ]采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

注：

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

2.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 附件十三  政府采购活动现场确认声明书

瑞安市卫生监督所、瑞安市公共资源交易中心：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）

（法定代表人姓名）合法授权参加                        项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与            （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现          供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

供应商全称：                    （盖公章）

供应商代表签名：

日   期：        年    月    日

## 附件十四 政府采购履约验收书

（参考模板）

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/□服务 |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | □一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |
| 验收方法 |  | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 |  |  |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职 称（专业） |  |  |  | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  | 金 额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 | 评价结果 |  |  |  |  |  | 理由 |  |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他供应商 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 售后服务承诺 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 人员、设备 配备情况 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，采购人可以根据工作实际进行调整。