瑞安市国有企业采购

采购文件

（线上电子招投标）

| 项 目 编 号： | ZJJS202308016 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 瑞安市金潮港流域防洪排涝综合治理工程测绘项目 |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |
| 招 标 人： | 瑞安市水利投资有限公司 |
| 招 标 代 理： | 浙江嘉晟工程项目管理有限公司 |
| 二O二三年八月 |  |

目    录

第一部分  采购公告	4

第二部分  投标人须知	6

（一）投标须知前附表	6

（二）总   则	10

（三）采购文件说明	11

（四）投标文件的编制	12

（五）投标文件的递交	15

（六）开标与评审	15

（七）授予合同	19

第三部分  招标内容及技术要求	20

第四部分  合同条款	23

第五部分  投标文件格式	27

第六部分  评标、决标办法	37

第一部分  采购公告

项目概况

瑞安市金潮港流域防洪排涝综合治理工程测绘项目的潜在投标人应在乐采云平台https://www.lecaiyun.com/ 采购文件，并于2023年09月19日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJJS202308016

项目名称：瑞安市金潮港流域防洪排涝综合治理工程测绘项目

采购方式：公开招标

预算总金额（元）：356856元。

采购需求：

标项一：

数量：1

预算金额（元）：356856元。

单位：项

简要规格描述：详见采购文件相关部分。

最高限价（元）：356856元 。

合同履约期限：详见采购文件相关部分。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实国企采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：具有乙级及以上测绘资质证书（专业范围：工程测量、界限与不动产测绘）；项目负责人具备注册测绘师证书。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2023年09月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/ 。

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/ 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2023年 09月19日09:00止（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2023年09月19日09:00（北京时间）

地点（网址）：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/ 。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 七、对本次招标提出询问、质疑，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：瑞安市水利投资有限公司

地    址：瑞安市气象防汛大楼11楼

传     真： /

项目联系人（询问）：钟先生

项目联系方式（询问）：0577-66610766

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0577-66610780

## 2.采购代理机构信息

名    称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

地    址：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室

传    真：0577-66807765

项目联系人（询问）：蔡小芳

项目联系方式（询问）：0577-66807765、13511492005

代理机构质疑联系人：吴智洋

代理机构质疑联系电话：0577-66807765、13757763357

3.同级国企采购监督管理部门

名    称：瑞安市国投集团监察审计部

地    址：瑞安市财税大楼6楼

联 系 人：/

监督投诉电话：  0577-65827625

第二部分  投标人须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市金潮港流域防洪排涝综合治理工程测绘项目 |
| 2 | 项目编号 | ZJJS202308016 |
| 3 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 4 | 采购人 | 名称：瑞安市水利投资有限公司 地址：瑞安市气象防汛大楼11楼 联系人：钟先生 电话：0577-66610766 |
| 5 | 招标代理 | 名称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司 地址：瑞安市天地阳光商务楼302室 联系人：蔡小芳 电话：0577-66807765,13511492005 |
| 6 | 招标内容 | 本次招标为瑞安市金潮港流域防洪排涝综合治理工程测绘项目，详细招标内容及技术要求，详见本采购文件第三部分。 |
| 7 | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 2.落实国企采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：具有乙级及以上测绘资质证书（专业范围：工程测量、界限与不动产测绘）；项目负责人具备注册测绘师证书。 |
| 8 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 10 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 11 | 投标货币 | 人民币 |
| 12 | 投标语言 | 中文 |
| 13 | 投标文件份数 | 1.投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。“电子加密响应文件”文件格式为（.jmbs）。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。“备份响应文件”文件格式为（.bfbs）。 2.投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。 3.电子加密投标文件制作：应按乐采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南、加密并递交。 注：如投标供应商多次发送邮件，以采购代理机构最近时间收到的备份投标文件为准。 |
| 14 | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
| 15 | 签字或盖章要求 | 响应文件中所须加盖公章部分需加盖投标供应商单位全称的公章（电子签章），法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子加密响应文件中上传。 |
| 16 | 投标样品 | 不需要 需要 |
| 17 | 投标保证金 | 无 |
| 18 | 履约担保 | 不需要 需要 |
| 19 | 采购文件获取时间及获取方式 | 时间：/至2023年09月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。 地点（网址）：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/ 。 方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/ 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 售价（元）：0 |
| 20 | 投标截止时间 | 2023年09月 19日09:00止(北京时间) |
| 21 | 投标文件递交方式 | - 电子加密投标文件：应按乐采云平台项目采购-电子交易操作指南及本采购文件要求进行编制、加密并递交，供应商应于投标截止时间前将电子加密投标文件上传到乐采云系统中（不准时上传视为不参加）。 - 备份投标文件：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱。（邮箱号码：815743236@qq.com）。 （3）中标后，中标供应商需提供纸质投标文件一式肆份。 |
| 22 | 开标时间 开标地址 | 开标时间：2023年09月19日09:00正 (北京时间) 开标地址：通过“乐采云平台https://www.lecaiyun.com/ ”，实行在线投标响应（电子投标）。 |
| 23 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间止，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 24 | 开标程序 | - 采购代理机构按照采购文件规定的时间通过乐采云平台组织开标，所有投标供应商准时在线参加； - “电子加密投标文件”在线解密； 3.采购人或采购代理机构先进行资格性审查； 4.评标委员会对资格性审查合格的投标供应商进行符合性审查； 5.评标委员会再对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行技术商务评审； 6.开启资格审查、技术商务评审有效供应商的报价文件，并录入评标系统。 7.评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐中标候选供应商。 8.在系统上公布评审结果。 |
| 25 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3； 评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 26 | 合同管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。 |
| 27 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按采购公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。 |
| 28 | 其他 | 中标供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同原件及扫描件电子版交浙江嘉晟工程项目管理有限公司备案。邮箱 815743236@qq.com。 |

（二）总   则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关国有企业采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：自筹资金。

- 定义及解释

  - 采购人：瑞安市水利投资有限公司。

  - 招标代理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司；

  - 招标采购单位：系指组织本次招标的采购人。

  - 投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商。

  - 中标供应商(中标人)：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 采购文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对采购文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

  - 满足《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

  - 落实国企采购政策需满足的资格要求：无；

本项目的特定资格要求：具有乙级及以上测绘资质证书（专业范围：工程测量、界限与不动产测绘）；项目负责人具备注册测绘师证书。

- 联合体投标：本项目不接受。

- 信用记录：

  - 信用信息查询的截止时点：投标截止时间前。

  - 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中 国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不满足瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件。存在不良信用记录的投标供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自购买采购文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标代理或采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 招标代理或采购人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 踏勘现场：本项目不组织。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

## （三）采购文件说明

- 采购文件构成

  - 采购文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“采购文件”由下述部分组成：

第一部分  采购公告

第二部分  投标人须知

第三部分  招标内容及技术要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  补充通知及答疑（若有 ）

  - 投标人应详细阅读采购文件的全部内容。如果投标人没有按照采购文件要求提交全部资料或者投标书没有对采购文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。

  - 本采购文件要求投标人作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 采购文件的澄清

  - 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在答疑截止期规定时间以前按采购公告书中的通讯地址以书面形式传真或寄送给招标代理或采购人，招标代理或采购人对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达所有投标人，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 招标代理或采购人将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标人。

- 采购文件的修改

  - 在投标截止时间前，采购代理机构无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对采购文件的修改，将以书面、电子邮件或传真的形式或将以在“浙江省政府采购网”发布公告等类似的形式通知已领取采购文件的每一投标供应商。投标供应商应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

  - 为使投标供应商有足够的时间按采购文件的修改要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况在“温州市公共资源交易网—瑞安市分网”（http://www.ruian.gov.cn/）及“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布公告等类似的形式通知上述每一投标供应商。

  - 补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有投标供应商有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签章。

  - 投标人必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

- 投标文件的组成

  - 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

一、资格审查文件

- 关于资格、资质证明文件的声明函。                     （见第五部分附件一）

1)供应商有效的营业执照扫描件；

2)其它证明文件。

- 关于《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函。 （见第五部分附件二）

- 未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以采购组织机构在开标当日在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准。）

- 法定代表人授权委托书；                        （见第五部分附件三-1）

- 法定代表人身份证明；                          （见第五部分附件三-2）

- 商务技术文件

- 投标函；                                       （见第五部分附件四）

- 投标供应商2018年1月1日以来业绩一览表        （见第五部分附件五）

- 本项目负责人资格情况表；                       （见第五部分附件六）

（4）拟投入本项目服务人员配备情况表；               （见第五部分附件七）

（5）项目软硬件配置；

（6）本项目重点难点问题的分析及解决措施；

（7）本项目的工作流程及具体实施方案；

（8）项目组织机构与工期安排；

（9）服务保障；

（10）合理化建议；

（11）建议与少量偏离表；                            （见第五部分附件八）

（10）采购文件要求提供的其他文件和资料及投标供应商认为需要提供的文件和资料。

三、报价文件

（11）开标一览表；                                  （见第五部分附件九）

（12）报价明细表。                                  （见第五部分附件十）

- 投标文件格式填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件中规定的格式和顺序编制电子加密投标文件并进行关联定位，混乱的编排或关联导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

  - 投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消政资格，并在国企采购宣传媒体上予以公告。

  - 《开标一览表》要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对采购文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 本项目投标报价根据采购文件第三章招标内容及技术要求进行报价，今请各投标供应商结合企业自身实际情况自行考虑报价。本工程只允许一个报价，多个报价的将不被接受。

  - 投标报价应包括购买服务所需缴纳的所有税费和一切费用。

- 投标有效期

  - ▲投标文件应在投标截止日后的90日历天保持有效。投标有效期比规定期限短的将有可能被视为非响应投标而予以无效标。

  - 特殊情况下，招标代理或采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可拒绝前述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标供应商准备“电子加密投标文件”在线上传递交一份，“电子加密投标文件”分为“资格审查文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个类别。投标供应商应按采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求制作。“备份投标文件”：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：815743236@qq.com）。

  - 《投标文件》的签章：电子签章，其中法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子投标文件中上传。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。。

- 知识产权

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 串通投标行为

  - 投标人或招标采购单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标价均高于市场平均价的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加国企采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，招标采购单位协助投标人撤换或更改投标文件的；

- 招标采购单位泄露有意向参加国企采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 出现以下情形，中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

## （五）投标文件的递交

- 投标截止时间

  - 本次采购的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本采购文件“采购公告”。投标供应商应当在采购文件规定的截止时间前完成电子加密投标文件及备份投标文件的递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标截止时间前可以补充、修改或撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。投标截止时间前未完成递交的，视为撤回投标文件。

  - 投标截止时间后，投标供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

## （六）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本采购文件“采购公告”。

  - 投标供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

- 开标程序

  - 向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。

  - 由采购人或代理机构根据法律法规和采购文件的规定，检查投标文件提供的资格审查件是否齐全、是否满足采购文件的要求，若资格审查不符合采购文件要求不进入后续评审阶段。

  - 评标委员会对商务技术文件进行评审，评审内容包括符合性审查，资信、技术评估及比较等。商务技术文件符合性审查通过的供应商，进入商务技术评分环节。符合性审查不通过的，其不再进入后续评审阶段。

  - 进入后续评审阶段的，评标委员会对其报价情况进行评审。

  - 评标委员会根据综合得分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐推荐综合得分排名第一的供应商为中标候选人。

  - 在系统上公布评审结果。

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 评标委员会

  - 本次采购依法组建评标委员会。

  - 评标委员会依法根据采购文件的规定，按对每一个投标人的投标文件进行评审、提交评标报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评审工作应依据国企采购有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评标方法：采用综合评分法。

- 评标工作程序

  - 评审：

- 资格性审查：采购人或代理机构根据法律法规和采购文件的规定，审查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足采购文件的要求等。

- 符合性审查：评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行检查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- ▲在资格性审查、符合性审查及详细评审投标文件时出现下列情况，按照无效投标处理：

- 报价不是固定价的；

- 投标报价超过最高限价的；

- 投标有效期不足的；

- 报价出现前后不一致，又不接受评标委员会修正的；

- “资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”制作在一起的或“资格文件”、“商务技术文件”中出现本项目的投标价格信息的；

- 未按采购文件要求进行签字或盖章的；

- 投标截止时间止，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不具备采购文件中规定资格要求的；

- 未按规定提供关于满足《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函；

- 未实质性响应采购文件要求的；

- 主要技术要求不满足要求或商务有重大偏离或保留的；

- 若投标文件为授权代表签署而未提供有效的法定代表人授权书的；

- 存在不良信用记录的（指采购文件的（二）总则 第5条）；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约且不能在规定时间内证明其报价合理性的；

- 不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

  - 适用于货物类采购：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，按以下规定确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格：评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序推荐；评审得分且投标报价相同的，由评标委员会按照商务技术得分由高到低顺序推荐；评审得分、投标报价及商务技术得分均相同时，以乐采云投标文件解密先后顺序确定。其他同品牌投标供应商不作为中标供应商。

- 若项目为非单一产品采购项目，采购人根据项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，并在采购文件第三部分采购清单中注明。核心产品的数量确定为多个时,所有核心产品均为相同品牌才视为核心产品品牌相同。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

  - 澄清有关问题：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子形式在线要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正在规定的时间内以电子形式在线提交（并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务技术评估，综合比较与评价，接着对商务技术合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 评标委员会推荐中标候选供应商名单：评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（商务技术部分和报价部分得分相加）由高到低确定一个中标候选人（得分高者），其余为中标备选供应商；或一个中标候选人（得分高者）并出具评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按商务技术得分由高到低顺序排列。若所有得分均相同，则以乐采云投标文件解密先后顺序确定。

  - 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人企图影响采购人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 中标人的确定

  - 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商，也可以书面授权评审小组直接确定中标供应商。

  - 采购代理机构在中标供应商确定后2个工作日内，在“温州市公共资源交易网—瑞安市分网”（http://www.ruian.gov.cn/）及“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布中标结果公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合采购文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果中标候选供应商的部分或全部投标高于预算金额时，采购代理机构将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 如果第一候选供应商不能按照采购文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选供应商。如果第二候选供应商仍无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 若在开、评标期间出现符合条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商（有效投标）不足三家，按《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）的通知》第二十九条：采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情况，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按照原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

- 质疑与投诉

  - 投标供应商认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或申请获取的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

1）  质疑受理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

联系电话：0577-66807765、13511492005

2）  质疑受理机构：瑞安市水利投资有限公司

联系电话：0577-65837905

3）投诉受理机构：瑞安市国投集团监察审计部

投诉地址：瑞安市财税大楼6楼

投诉电话： 0577-65827625

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，招标代理或采购人将用书面形式向获接受的投标人发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 采购文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。

  - 中标供应商不遵守采购文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，除赔偿采购人损失外，采购代理机构即可取消该单位的中标资格，另选其它投标供应商中标。

- 履约担保金（本项目无需提交）

  - 合同协议书签署的同时，中标供应商应按本须知前附表第18项规定的金额和形式向采购人提交履约保证金，中标供应商未按规定提交履约保证金则采购人有权拒签合同。

  - 履约保证金自合同生效之日起至承包服务期满前有效。承包服务期满后，履约保证金一次性退还（无息退还）。

  - 若中标供应商不能按本须知第36.1款的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同。

  - 中标供应商在服务期间未能履行合同的（除不可抗力及采购人原因外），采购人有权终止合同，并没收履约保证金（如有）。

37.  代理服务费

37.1    经采购人和采购代理机构双方协商，本次采购代理服务费由中标供应商支付，代理服务费按陆仟元整收取。该费用必须在领取中标通知书时一次性付清，请投标供应商在报价时予以考虑。

- 第三部分  招标内容及技术要求

（一）概述

  - 采购内容及要求是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本项目进行报价。

  - 本次采购设一个标段，投标供应商须对采购范围内的全部内容进行报价，而不允许只对其中部分内容进行报价，否则投标将被拒绝，谢绝联合投标。

  - 本次采购的服务所涉及的标准、规范、验收标准应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准。

  - 投标供应商需按采购文件的要求完成采购服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的产品或服务必须满足采购文件中提出的相关技术要求。

  - 在报价之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

（二）招标内容

- 工程内容：

瑞安市金潮港流域防洪排涝综合治理工程位于瑞安市。工程金潮港干流治理范围自岩头桥上游防洪堤开始至下游沙洲村河口处，治理范围以《浙江省瑞安市金潮港流域综合规划(修编)》为依据，干流工程内容主要包括金潮港下游段堤防工程(岩头桥上游防洪堤~金潮港河口)、水闸、泵站等交叉建筑物，治理河道长度为11.60km,堤防长度共计23.26km,均为20年一遇防洪标准，涉及沿线交叉水闸14座，闸泵站5座，拆建翻水站一座，卡口整治等工程。

平原河道治理以金潮港流域内的陶山平原为治理范围，以《瑞安市陶山平原防洪排涝规划报告》为依据，主要涉及4条河道的治理内容，为陶山平原排涝主要骨干河道“沙门溪”、“西涂河”以及“蛇排河~金施桥河”,涉及河道整治长度10.20km,打卡设节制闸一座。

- 工作内容：

依据《建设用地报批管理办法》的要求，对项目建设用地审批、征地补偿政策处理等提供数字依据，并要满足采购人获自然资源相关部门土地批复的要求。主要工作内容及要求如下表：

| 序号 | 工作内容 | 计量单位 | 困难类别 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘测定界测绘（按需提供比例图） | 幅 | Ⅰ | 约1053亩 |
| 2 | 定位放样 | 点 |  | 约700点 |
| 3 | 青苗及地上附着物调查、村界划分 | 幅 | Ⅰ |  |
| 4 | 地下管线调查 | 千米 | Ⅰ | 约30千米 |

注：本项目实行总价包干，除上述规定的工作内容外，为满足获得自然资源相关部门土地批复需增加或减少的相关工作内容均已视为含在报价中，且采购人不再另行调整。

- 作业依据

本项目需要遵循以下技术标准或技术规程：

- 《工程测量标准》（GB50026-2020）；

- 《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；

- 《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T 73-2019）；

- 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009-2010）；

- 《国家三、四等水准测量规范》（GB/T 12898-2009）；

- 《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1∶500 1∶1000 1∶2000地形图图式》（GB/T 20257.1-2007 ）；

- 《1∶500  1∶1000  1∶2000数字地形图测绘规范》（DB33/T 552-2014）；

- 《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2007）；

- 《地籍调查规程》（TD/T 1001-2012）；

- 《土地勘测定界规程》（TD/T 1008-2007）；

- 《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）；

- 其它适用的法律、法规、规范和标准。

- 成果提交

本项目应提交的测绘成果包括但不限于以下内容：

- 按需提供地形图相关成果；

- 勘测定界相关成果；

- 定位放样相关成果；

- 青苗及地上附着物调查、村界划分相关成果；

- 地下管线调查相关成果；

- 其他为满足获得自然资源相关部门土地批复文件的成果；

成果的数量、格式等按采购人要求提供。

- 报价要求

本项目实行总价包干，投标人报价应为包括现场踏勘调查、资料收集整理、报告编写、报告文本的印刷装订费、涉及的与测绘有关会议的会务费、规费税金等与本项目有关的一切费用。投标人应从项目特点，市场行情及自身的能力，技术、管理水平，确定最终报价。

- 工期要求

合同签订后并接到采购人通知后4个月内完成全部初步成果（航拍、勘测定界初图、实物调查数据），完成初步成果后配合采购人完成最终成果直至获自然资源相关部门土地批复文件止。如项目实施过程中采购人对项目进度有任何需求，投标人需无条件配合。

- 付款方式

（1）采购人收到初步成果资料后，支付合同总价的40%；

（2）采购人收到全部成果资料后，支付至合同总价的90%；

（3）采购人工程用地获得农转用批复文件后付清余款。

- 第四部分  合同条款

测  绘  合  同

项目名称：

甲    方：

乙    方：

合同签订日期：     年     月    日

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

项目名称：

合同编号：
　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

第一条　工程内容
　　瑞安市金潮港流域防洪排涝综合治理工程位于瑞安市。工程金潮港干流治理范围自岩头桥上游防洪堤开始至下游沙洲村河口处，治理范围以《浙江省瑞安市金潮港流域综合规划(修编)》为依据，干流工程内容主要包括金潮港下游段堤防工程(岩头桥上游防洪堤~金潮港河口)、水闸、泵站等交叉建筑物，治理河道长度为11.60km,堤防长度共计23.26km,均为20年一遇防洪标准，涉及沿线交叉水闸14座，闸泵站5座，拆建翻水站一座，卡口整治等工程。

平原河道治理以金潮港流域内的陶山平原为治理范围，以《瑞安市陶山平原防洪排涝规划报告》为依据，主要涉及4条河道的治理内容，为陶山平原排涝主要骨干河道“沙门溪”、“西涂河”以及“蛇排河~金施桥河”,涉及河道整治长度10.20km,打卡设节制闸一座。

第二条　工作内容

1、依据《建设用地报批管理办法》的要求，对项目建设用地审批、征地补偿政策处理等提供数字依据，并要满足采购人获自然资源相关部门土地批复的要求。主要工作内容及要求如下表：

| 序号 | 工作内容 | 计量单位 | 困难类别 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘测定界测绘（按需提供比例图） | 幅 | Ⅰ | 约1053亩 |
| 2 | 定位放样 | 点 |  | 约700点 |
| 3 | 青苗及地上附着物调查、村界划分 | 幅 | Ⅰ |  |
| 4 | 地下管线调查 | 千米 | Ⅰ |  |

2、成果资料（包括但不限于以下资料）：按需提供地形图相关成果；勘测定界相关成果；定位放样相关成果；青苗及地上附着物调查、村界划分相关成果；地下管线调查相关成果；其他为满足获得自然资源相关部门土地批复文件的成果；以上成果的数量、格式等按甲方要求提供。

第三条　执行技术标准

测绘技术标准按照国家和浙江省有关技术规范执行。

- 测绘费用

（一）测绘费用：
　  本次测绘费用合计人民币(大写)               元整。

注：1、本合同为固定总价合同，除本合同规定的工程量外，为满足获得自然资源相关部门土地批复需增加或减少的相关工作内容均已视为含在合同价中，且甲方不再另行调整。

2、本合同价包含了本项目涉及的现场踏勘调查、资料收集整理、报告编写、报告文本的印刷装订费、涉及的与土地勘测定界测量调查有关会议的会务费、规费税金等与本项目有关的一切费用，甲方不再另行增加。

（二）履约保证金：

本项目无需提交履约保证金。

（三）结算方式：

（1）甲方收到初步成果资料后，支付合同总价的40%；

（2）甲方收到全部成果资料后，支付至合同总价的90%；

（3）甲方工程用地获得农转用批复文件后付清余款。

第五条　甲方的义务
　  （1）自合同签订之日起  1  日内，向乙方提交以下资料：
　　  1、本项目的红线范围图
　　（2）保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作。

第六条　乙方的义务
　  （1）自收到甲方的有关材料之日起 2 日内，审查甲方提供的资料是否符合测算要求。
　　（2）组织测绘队伍进场作业。
　　（3）乙方依本合同的约定向甲方提供合格的测绘成果。

（4）乙方工作人员在测绘工作期间发生的人生意外，由乙方全权负责。

（5）如甲方工程设计变更，导致测绘内容或成果发生改变，乙方需无条件予以无偿配合修改。

第七条　测绘项目完成工期
合同签订后并接到甲方通知后4个月内完成全部初步成果（航拍、勘测定界初图、实物调查数据），完成初步成果后配合甲方完成最终成果直至获自然资源相关部门土地批复文件止。如项目实施过程中甲方对项目进度有任何需求，乙方需无条件配合。

第八条　甲方的违约责任

1、合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方需按合同金额的5%（        元）向乙方偿付违约金。乙方已进入现场工作的，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款并按合同金额的5%（        元）向乙方偿付违约金。

第九条　乙方的违约责任

1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同的，乙方按合同金额的5%（        元）向甲方偿付违约金。

2、在甲方保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的每日500元计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

3、乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方赔偿相应损失并追究相应的法律责任。

第十条　本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决；协商不成的，可依法向当地人民法院起诉。

第十一条　本合同经双方签字并加盖公章后生效。本合同一式 肆 份，具有同等效力，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。

甲方：（公章）                              乙方：(公章)

地址：                                      地址：

联系人：                                    联系人：

开户银行：　　　　　　　                    开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

法定（授权）代表人：                        法定（授权）代表人：

签字日期： 年  月   日

注：本合同作为示范文本，具体以采购人与中标单位所签订正式合同为准。

第五部分  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

- 投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标人的风险。

- 所附表格中要求回答的全部问题都必须正面回答。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

- 采购人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

- 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

- 附件一  资格、资质证明文件

（一） 关于资格、资质证明文件的声明函

（采购人） ：

本公司愿就由贵单位组织实施的                          项目编号             的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（电子签章）：

日    期：

（二） 其它证明文件

包括但不限于（扫描件均须加盖电子签章）：

1、投标供应商营业执照副本。

2、测绘资质证书；项目负责人注册测绘师证书。

3、其他资格证明文件。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均须加盖供应商电子签章。

## 附件二 关于《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函

（采购人）：

我公司参与      项目名称                    （项目编号：           ）投标，郑重承诺具备以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加采购、招投标等活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录。

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

7.不存在招标文件及相关法律法规规定的限制投标的情形。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：（1）参加采购活动的时间是指投标供应商参加本项目的采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

投标供应商（电子签章）：

日期：

- 附件三-1  法定代表人授权委托书

（采购人） ：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（项目名称）（项目编号）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日    期：

附：

授权代表身份证复印件粘贴处：

授权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

手机号码：

电  话：

邮政编码：

- 附件三-2  法定代表人身份证明

申 请 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

手机号码：             电子邮箱：

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：

法定代表人身份证复印件粘贴处（正反两面）：

申请人：                     （盖单位章）

年        月        日

投标供应商（电子签章）：

日    期：

- 附件四   投标函

致： （采购人）：

我方确认收到贵方提供的瑞安市金潮港流域防洪排涝综合治理工程测绘项目[项目编号：ZJJS202308016]的采购文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：（投标供应商名称）研究上述采购文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

1、按“投标供应商须知”要求编制投标文件；

2、我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

2.1我方决定参加：作为本次供应商参与瑞安市金潮港流域防洪排涝综合治理工程测绘项目的投标。

2.2我方承诺：

- 我方承诺的国企采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行；

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用；

- 我方报价均包含所有的税费；

- 我方如实提供的投标文件资料真实可靠，凡存在欺骗、隐瞒等行为的，贵方可取消其中标   资格或中止合同的执行，我方对此不会提出疑义。

2.3投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

2.4我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2.5我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标产品有关的数据或信息。

2.6我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

2.7我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务。

3、与投标有关的正式通讯地址为：

邮编：                     电话：

传真：                     电子邮箱

开户银行：

帐    号：

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件五  投标供应商2018年1月1日以来业绩一览表

| 项目名称 | 简要描述 | 地址、联系电话 | 合同金额 | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（电子签章）：

日期：

## 附件六  本项目负责人资格情况表

项目名称：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近三年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：本表后应附人员三个月的社保证明、职称证书、业绩等证明材料扫描件。

投标供应商（电子签章）：

日期：

## 附件七  拟投入本项目服务人员配备情况表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 职称 | 拟担任本项目工作内容 | 资格证书 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、随表须提供相应的近三个月的社保证明、相关职称证书等证明材料扫描件。

2、随表需提供承诺书，承诺列入本表人员视投标单位全部承诺到位员工，如要更换，需经采购单位同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标供应商（电子签章）：

日期：

附件八 建议与少量偏离表

| 序号 | 采购文件重述 | 偏离或投标人建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应采购文件的技术及商务要求。

投标供应商（电子签章）：

日期：

## 附件九 开标一览表

| 项目名称 | 投标总价 （元） | 项目负责人 | 工期要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： |  |  |  |
| 投标总价 （大写）： |  |  |  |  |

备注：

- 本项目投标报价包括现场踏勘调查、资料收集整理、报告编写、报告文本的印刷装订费、涉及的与测绘有关会议的会务费、规费税金等与本项目有关的一切费用。

2、不提供报价一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

3、此表不得自行增减内容。

投标供应商（电子签章）：

日期：

## 附件十   报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） （含税） | 合价（元） （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 小写： 大写： |  |

注：1. 合计价应与附件一“开标一览表”中投标总价相一致。

2. 本表所列费用为本项目的全部费用，除此外，不允许增加任何费用。

4. 不提供报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

5. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商（电子签章）：

日期：

第六部分  评标、决标办法

根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照采购文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购人组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、商务技术文件评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价文件评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照采购文件约定的因素和方法进行计算。凡属采购文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。投标报价超过预算的或标准的，将导致无效标。

3、评标委员会应根据评标情况和结果向招标决策组织提交评审报告。

四、评标办法

1、本项目评标办法采取综合评分法（百分制法），总分为100分，其中商务技术标90分，报价10分。

2、采购人或代理机构根据法律法规和采购文件的规定，审查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足采购文件的要求等。

3、评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行检查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

4、评标委员会对商务技术文件评审，然后对商务技术文件符合采购文件要求的投标供应商进入报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（商务技术文件和报价文件分开打分，最后二部分得分相加）由高到低确定一个中标候选人（得分高者），其余为中标备选供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按商务技术文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则以乐采云投标文件解密先后顺序确定。

经资格性审查和符合性审查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家，或投标供应商的报价均超过采购预算，按国企采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它国企采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

五、决标办法

各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各投标供应商商务技术得分（小数点后按四舍五入保留2位）。采购代理机构对评审报告充分评议研究后，以商务技术文件和报价文件合计分值的从高到低向采购人推荐排名次序的候选人，并提交书面评审报告。如中标供应商在中标后不履行合同或拒绝已承诺的有关条款，则视为其违约，取消其中标资格，采购人有权从备选的候选人中选择中标供应商。

六、评标细则

| 项号 | 评审类型 |  | 评审内容 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性检查 |  | 投标供应商名称 |  | 与营业执照一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章 |
|  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合第五部分“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 投标文件编制 |  | 资格文件、商务技术文件和报价文件三部分内容分开制作 |
|  |  |  | 投标有效期 |  | 不少于90天 |
|  |  |  | 投标文件实质性内容 |  | 实质性响应采购文件要求 |
| 2 | 资格性检查 |  | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 供应商资格 |  | 符合要求 |
|  |  |  | 承诺函 |  | 以提供关于《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函为依据 |
| 3 | 无效标条款 |  | 1)报价不是固定价的； 2)投标报价超过最高限价的； 3)投标有效期不足的； 4)报价出现前后不一致，又不接受评标委员会修正的； 5)“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”制作在一起的或“资格文件”、“商务技术文件”中出现本项目的投标价格信息的； 6)未按采购文件要求进行签字或盖章的； 7)投标截止时间止，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的； 8)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 9)存在串标、抬标或弄虚作假情况的； 10)不具备采购文件中规定资格要求的； 11)未按规定提供关于满足《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函； 12)未实质性响应采购文件要求的； 13)主要技术要求不满足要求或商务有重大偏离或保留的； 14)若投标文件为授权代表签署而未提供有效的法定代表人授权书的； 15)存在不良信用记录的（指采购文件的（二）总则 第5条）； 16)评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约且不能在规定时间内证明其报价合理性的； 17)不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。 |  |  |
| 商务技术标部分（90分） |  |  |  |  |  |
| 4 | 评分内容 | 分值 |  | 评审标准 |  |
| 4.1 | 业绩 | 5分 |  | 根据2018年1月1日以来，承担过3公里及以上线型工程测绘业绩情况： 1、内容涵盖勘测定界的，每具有一个得1分，最高5分； 以上业绩不重复计算得分，本项最高合计得分为 5分。 注：需提供合同扫描件并加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。合同内容无法体现项目特征、项目规模的，须提供业主或行政主管部门出具的相关证明材料扫描件加盖电子签章。 |  |
| 4.2 | 项目人员投入情况 | 21分 |  | 根据拟派项目人员投入情况由评委进行打分： 1、根据项目负责人的情况进行打分： 项目负责人具备测绘专业高级及以上工程师职称的得3分，具备测绘专业中级工程师职称的得2分，其余不得分。 2、2018年1月1日以来项目负责人承担过3公里及以上线型工程测绘业绩（内容涵盖勘测定界），每具有一个得1分，最高5分；业绩提供合同扫描件，若合同无法体现项目负责人、项目特征及项目规模的，须提供业主或行政主管部门出具的相关证明材料扫描件加盖电子签章。 3、根据项目组其他人员（不包括项目负责人）的情况进行打分： 项目组其他人员中具备测绘专业中级及以上工程师的一个得2分，最高得8分。 4、根据拟投入人员配置方案的合理性及针对性（包括：各专业人员数量、专业结构、工作经验等与本项目实施内容与实施进度的匹配程度）进行打分：0-5分。 注： 以上人员必须是公司正式在编人员，须提供相应的近三个月的社保证明、相关职称证书等证明材料扫描件，并提供承诺书（承诺以上人员必须配备到位，未经采购人同意擅自更换或不到位属违约行为）。未提供以上资料则不得分。 |  |
| 4.3 | 项目软硬件配置 | 5分 |  | 根据投标人拟投入本项目的仪器设备、专业软件的先进性和合理性进行打分：0-5 分。 ①投入的仪器设备、专业软件先进、合理的：4-5分； ②投入的仪器设备、专业软件较先进、合理的：2-4分； ③投入的仪器设备、专业软件相对欠缺的：0-2分。 |  |
| 4.4 | 本项目重点难点问题的分析及解决措施 | 10分 |  | 1、对本项目的基本情况了解是否到位，重点、技术难点分析、风险分析是否到位：0-5分。 ①了解充分到位，分析科学合理的：4-5分； ②了解到位，分析较科学合理的：2-4分； ③了解不充分，分析较不科学合理的：0-2分。 2、对本项目解决重难点问题，所涉及到的各阶段工作任务及技术要求是否到位：0-5分。 ①工作任务及技术要求充分到位，具有针对性科学性的：4-5分； ②工作任务及技术要求基本到位，较有针对性科学性的：2-4分； ③工作任务及技术要求不到位，缺乏针对性科学性的：0-2分。 |  |
| 4.5 | 本项目的工作流程及具体实施方案 | 20分 |  | 1、项目实施方案与需求吻合程度，方案内容是否齐全、结构完整、表述准确：0-10分； ①内容齐全、结构完整，表述准确的，得 7-10 分； ②内容较齐全、结构较完整，表述较准确的，得 3-7 分； ③内容相对欠缺较多的，得 0-3 分。 2、施测方法、设备管理、保密管理、档案管理、安全技术措施等情况：0-10分； ①内容详细合理的，得 7-10 分； ②内容相对完整的，得 3-7分； ③内容相对欠缺较多的，得 0-3 分。 |  |
| 4.6 | 项目组织机构与工期安排 | 10分 |  | - 根据本项目需要，具有明确的项目组织机构，并阐述职能分工：0-5分。 ①组织机构设置合理，充分考虑到了本项目的需要，职能分工合理、清晰、明确的：3-5分； ②组织机构设置合理，基本考虑到了本项目的需要，职能分工比较合理、清晰、明确的：1-3分； ③组织机构设置缺乏合理性，未考虑到本项目的需要，职能分工不明确、比较混乱的：0-1分。 - 根据工期进度计划安排的合理性、科学性等情况进行评分：0-5分。 ①工期进度计划安排合理、科学的：3-5分； ②工期进度计划安排较合理、科学的：1-3分； ③工期进度计划安排缺乏合理、科学性的：0-1分。 |  |
| 4.7 | 服务保障 | 14分 |  | 根据投标人为本项目提供快捷、便捷的服务安排及沟通，服务响应的时效性以及可行性进行打分。 1、安排合理，充分考虑到采购人的需求。保证措施及承诺明确并切实可行的：10-14分； 2、安排较合理，基本考虑到采购人的需求。保证措施及承诺较明确，具有一定的可行性的：5-10分； 3、安排较不合理，未考虑到采购人的需求。保证措施及承诺较不明确，不具备可行性的：0-5分。 |  |
| 4.8 | 合理化建议 | 5分 |  | 根据投标人针对本项目提出的合理化建议是否切实有效：0-5分。 - 投标人提出的针对本项目的合理化建议切实有效，能为本项目的实施提出针对及创新性建议的：3-5分； - 投标人提出的针对本项目的合理化建议一般，针对性与创新性一般：1-3分； 投标人提出的针对本项目的合理化建议较差，缺乏针对性及创新性：0-1分。 |  |
| 5 | 报价得分 | 合计10分 |  |  |  |
| 5.1 | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标供应商的报价文件标进行审查。 （1）报价文件中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； (2）付款方式和进度是否响应招标文件要求； - 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加采购人责任范围，减少投标供应商义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等。 |  |  |  |  |
| 5.2 | 评标价的确定： 1、初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 开标时投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。 - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的合计综合单价为准，并修正单价； - 合计综合单价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 - 如投标文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。 - 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 - ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将作出不利于投标供应商的修正。 注（1）~（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。 |  |  |  |  |
| 5.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |  |  |  |  |
| 5.4 | 报价得分： 资格及符合性审查通过并且技术、商务合格的投标供应商参加报价评分。 进入报价程序的全部有效投标供应商中的最低评标价作为评分基准值投标供应商报价与基准值对比，计算出报价评分值： - 全部有效投标供应商中的最低评标价作为评标基准价。 - 各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的报价得分： - 等于评标基准价的得满分10分； - 其他投标供应商的商务报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的报价得分=（评标基准价/评标价）×10分； - 如有投标报价超过最高限价的，则该投标供应商作无效标处理； 报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 |  |  |  |  |

注：投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会、定标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标、定标结束，所有评标、定标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

# 未尽事宜按有关法律法规规定执行。