2023-2026年瑞安市农村生活污水处理设施运维服务

采 购 文 件

（线上电子招投标）

| 项 目 编 号： | ZJJSCG202308001 |
| --- | --- |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |
| 采 购 人： | 瑞安市市政公用工程建设中心 |
| 采购代理机构： | 浙江嘉晟工程项目管理有限公司 |
| 二○二三年八月 |

目    录

第一部分  采购公告	1

第二部分  投标人须知	4

（一）投标须知前附表	4

（二）总   则	8

（三）采购文件说明	11

（四）投标文件的编制	12

（五）投标文件的递交	15

（六）开标与评审	16

（七）授予合同	20

第三部分 招标内容及要求	22

第四部分 合同主要条款	38

第五部分 投标文件格式	67

第六部分 评标办法	83

第七部分 信贷政策	90

# 第一部分  采购公告

项目概况 2023-2026年瑞安市农村生活污水处理设施运维服务的潜在供应商应在政采云平台https://www.zcygov.cn/采购文件，并于2023年08月23日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJJSCG202308001

项目名称：2023-2026年瑞安市农村生活污水处理设施运维服务

采购方式：公开招标

预算金额（元）：30000000元

最高限价（元）：30000000元

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：30000000元

单位：项

简要规格描述：2023-2026年瑞安市农村生活污水处理设施运维服务（具体详见采购文件相关部分）。

备注：

合同履行期限：3年。

本项目（ 否 ）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

- 本项目的特定资格要求：具备环保工程专业承包三级及以上资质。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2023年08月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2023年08月23日09:00（北京时间）

地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2023年08月23日09:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商可在政采云系统--项目采购--询问质疑投诉中在线提交质疑，如对质疑回复不满，可通过浙江政务服务网--政府采购投诉处理--在线办理向财政部门提起投诉（注意：需在线质疑后才可在线投诉），并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：（1）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。（2）本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。（3）投标说明：1) 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 2)“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。 3) 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。4) 供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 5)通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，投标无效。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：瑞安市市政公用工程建设中心

地    址：瑞安市万松东路176号

传     真： /

项目联系人（询问）：黄女士

# 项目联系方式（询问）： 0577-58801685

质疑联系人： 吴先生

质疑联系方式：  0577-58801685

2.采购代理机构信息

名    称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

地    址：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室

传     真：0577-66807765

项目联系人（询问）：蔡小芳

项目联系方式（询问）：0577-66807765、13511492005

质疑联系人：吴智洋

质疑联系方式：0577-66807765、13757763357

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：瑞安市财政局政府采购监管科

地    址：瑞安市财税大楼1505室

传     真：0577-65827570

联  系  人 ：蔡先生

监督投诉电话：0577-65827567

# 第二部分  投标人须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2023-2026年瑞安市农村生活污水处理设施运维服务 |
| 2 | 项目编号 | ZJJSCG202308001 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金。 |
| 4 | 采购人 | 名称：瑞安市市政公用工程建设中心 地址：瑞安市万松东路176号 经办人：黄女士 联系电话： 0577-58801685 |
| 5 | 采购代理机构 | 名称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司 地址：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室 项目负责人：蔡小芳 电话：0577-66807765、13511492005 |
| 6 | 招标内容 | 2023-2026年瑞安市农村生活污水处理设施运维服务（具体详见采购文件相关部分）。 |
| 7 | 投标供应商 资格要求 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 落实政府采购政策需满足的资格要求：/； 本项目的特定资格要求：具备环保工程专业承包三级及以上资质。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 10 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 11 | 投标货币 | 人民币 |
| 12 | 投标语言 | 中文 |
| 13 | 投标文件形式、组成及制作 | 1.投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。“电子加密响应文件”文件格式为（.jmbs）。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。“备份响应文件”文件格式为（.bfbs）。 2.投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成； 3.电子加密投标文件制作：应按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南、加密并递交。 注：如供应商多次发送邮件，以最近时间收到的备份响应文件为准。 |
| 14 | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
| 15 | 签字或盖章要求 | 响应文件中所须加盖公章部分需加盖投标供应商单位全称的公章（电子签章），法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子加密响应文件中上传。 |
| 16 | 投标样品 | 不需要 □需要，（投标样品不予退还，详见招标内容和要求） |
| 17 | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
| 18 | 履约担保 | □不需要 需要：中标供应商须向采购人缴纳合同总价1%金额的履约保证金。(银行转账、转帐支票、银行汇票、保险或金融机构出具的保函等) |
| 19 | 采购文件发售时间及获取方式 | 时间：/至2023年08月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外） 地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/ 方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 |
| 20 | 投标截止时间 | 2023年08月23日09:00止(北京时间) |
| 21 | 投标文件递交方式 | 电子加密投标文件：应按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本采购文件要求进行编制、加密并递交，供应商应于投标截止时间前将电子加密投标文件上传到政采云系统中（不准时上传视为不参加）。 备份投标文件：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱。（邮箱号码：815743236@qq.com）。 （3）中标后，中标供应商需提供纸质投标文件一式肆份。 |
| 22 | 开标时间 开标地址 | 开标时间：2023年08月23日09:00正 (北京时间) 开标地址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，实行在线投标响应（电子投标）。 |
| 23 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间止，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 24 | 开标程序 | 采购代理机构按照采购文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有投标供应商准时在线参加； “电子加密投标文件”在线解密； 投标文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：815743236@qq.com； 4.采购人或采购代理机构先进行资格性审查； 5.评标委员会对资格性审查合格的投标供应商进行符合性审查； 6.评标委员会再对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行技术商务评审； 7.开启资格审查、技术商务评审有效供应商的报价文件，并录入评标系统。 8.评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐中标候选供应商； 9.在系统上公布评审结果。 |
| 25 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为7人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3； 评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 26 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | 项目所属行业:其他未列明行业 □预留份额专门面向中小企业采购项目。 未预留份额专门面向中小企业采购项目。 注：对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 27 | 环境标志产品 节能产品 | 优先采购环境标志产品政策，节能产品政策 ☑不适用 □ 适用 |
| 28 | 诚信履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。 |
| 29 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按采购公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。 |
| 30 | 合同管理 | 中标供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同原件及扫描件电子版交浙江嘉晟工程项目管理有限公司备案。邮箱 815743236@qq.com。 |

## （二）总   则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：财政性资金。

- 定义及解释

  - 采购人：瑞安市市政公用工程建设中心。

  - 采购代理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司。

  - 招标采购单位：系指组织本次招标的浙江嘉晟工程项目管理有限公司和采购人。

  - 投标供应商(投标人)：投标供应商是响应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商。

  - 中标供应商(中标人)：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购招投标规定，结合本项目的实际，组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 采购文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对采购文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标供应商

  - 按采购公告第二条“申请人的资格要求”，经资格审查小组审查通过的供应商。

  - 供应商是否存在以下不良信用记录。

3.2.1   以开标当日资格审查结束前，采购人于“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询结果为准，网页截图并打印存档，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

3.2.2   联合体投标时，采购人将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 对供应商的限制

3.3.1   单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

3.3.2   为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3.3   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 项目需落实的政府采购政策：

  - 本项目执行财政部门为实现节约能源、环境保护、科技创新、高质量发展、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等目标制定的政府采购政策。贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。

  - 节能环保要求：本项目执行优先采购节能产品/强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策；对于未列入节能产品、环境标志产品政府采购品目清单的产品类别，鼓励供应商综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，提供绿色节能、环保产品。

  - 商品包装或快递包：涉及商品包装或快递包装的，按照财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）要求执行。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

  - 支持中小企业发展

4.4.1   中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小微型企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

4.4.2  供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.4.3 在货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

4.4.4 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予（货物、服务10%-20%；工程5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予（货物、服务4%-6%；工程2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.4.5 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4.4.6 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.4.7 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

4.4.8 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.4.9 中小企业信用融资：鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资，采用“政采贷”等金融产品在线融资。

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自获取采购文件之日起，须承诺承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购代理机构有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购代理机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标供应商应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。

- 踏勘现场：本项目不组织。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标供应商代表不是法定代表人，须提供《法定代表人授权委托书》。

## （三）采购文件说明

- 采购文件构成

  - 采购文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“采购文件”由下述部分组成：

第一部分  采购公告

第二部分  投标人须知

第三部分  招标内容及技术要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  信贷政策

第八部分  补充通知及答疑（若有）

  - 投标供应商应详细阅读采购文件的全部内容。如果投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料或者投标书没有对采购文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。

  - 本采购文件要求投标供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 采购文件的澄清

  - 任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应在答疑截止期规定时间以前按采购公告书中的通讯地址以书面形式传真或寄送给采购代理机构，采购代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将以书面、传真或在“浙江政府采购网”发布公告等类似的形式通知已领取采购文件的每一投标供应商。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 采购代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标供应商。

- 采购文件的修改

  - 在投标截止时间前，采购代理机构无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对采购文件的修改，将以书面、电子邮件或传真的形式或将以在“浙江政府采购网”发布公告等类似的形式通知已领取采购文件的每一投标供应商。投标供应商应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

  - 为使投标供应商有足够的时间按采购文件的修改要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况在“温州市公共资源交易网—瑞安市分网”（http://ggzy.ruian.gov.cn）及“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.goV.cn/）发布公告等类似的形式通知上述每一投标供应商。

  - 补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有投标供应商有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签章。

  - 投标供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

- 投标文件的组成

  - 投标供应商编写的投标文件应包括下列部分：

一、资格审查文件

- 关于资格、资质证明文件的声明函。                          （见第五部分附件一）

- 企业营业执照或事业法人单位法人证书、税务登记证（若多证合一提供企业营业执照或事业法人单位法人证书）；

- 供应商相关资质证明文件扫描件；

- 供应商的其他证书扫描件（如有）。

- 关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函。（见第五部分附件二）

- 未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以采购组织机构在开标当日在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准。）

- 法定代表人授权委托书；                                 （见第五部分附件三-1）

- 法定代表人身份证明；                                   （见第五部分附件三-2）

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均须加盖供应商电子签章。

- 商务技术文件

- 投标函；                                                 （见第五部分附件四）

- 少量偏离表；                                             （见第五部分附件五）

- 企业认证；

- 企业实力；

- 投标供应商2020年1月1日以来业绩情况一览表；            （见第五部分附件六）

（6）拟派项目负责人资格情况表；                               （见第五部分附件七）

（7）项目服务人员汇总表；                                      （见第五部分附件八）

（8）拟投入项目部运维工作车辆、设备情况表；                  （见第五部分附件九）

（9）拟投入本项目的人员、车辆及设备承诺书；                   （见第五部分附件十）

（10）对项目的理解；

（11）重点、难点分析；

（12）运维服务计划和方案；

（13）应急预案；

（14）安全保证措施方案

（15）技术质量保证措施方案；

（16）投标供应商认为需要提供的其它文件和资料。

三、报价文件

- 开标一览表；                                          （见第五部分附件十一）

- 中小企业声明函；                                      （见第五部分附件十二）

- 残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用）（见第五部分附件十三）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（监狱企业投标时适用）。

- 投标文件格式填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件中规定的格式和顺序编制电子加密投标文件并进行关联定位，混乱的编排或关联导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

  - 投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消政府采购人资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 《开标一览表》要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对采购文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标供应商提供的价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括完成本项目所需缴纳的所有税费和一切费用。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购代理机构及采购人最优惠的投标报价。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90天内，投标文件应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标供应商可拒绝前述要求。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标供应商准备“电子加密投标文件”在线上传递交一份，“电子加密投标文件”分为“资格审查文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个类别。投标供应商应按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求制作。“备份投标文件”：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：815743236@qq.com）。

  - 《投标文件》的签章：电子签章，其中法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子投标文件中上传。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 知识产权

  - 投标供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 串通行为认定

  - 投标供应商或招标采购单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：

- 不同投标供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同投标供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同投标供应商的投标文件相互混装，或在一个投标供应商的投标文件内遗留有其他投标供应商的签名、盖章等不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，招标采购单位协助投标供应商撤换或更改投标文件的；

- 招标采购单位泄露有意向参加政府采购的投标供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同投标供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标供应商中标或轮流中标的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 出现以下情形，中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的修改（补充）和撤回

  - 投标截止时间前可以补充、修改或撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。投标截止时间前未完成递交的，视为撤回投标文件。

  - 投标截止时间后，投标供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

- 投标截止时间

  - 本次采购的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本采购文件“采购公告”。投标供应商应当在采购文件规定的截止时间前完成电子加密投标文件及备份投标文件的递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本采购文件“采购公告”。

  - 投标供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

- 开标程序

  - 向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。

  - 投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：815743236@qq.com。

  - 由采购人或代理机构根据法律法规和采购文件的规定，检查投标文件提供的资格审查件是否齐全、是否满足采购文件的要求，若资格审查不符合采购文件要求不进入后续评审阶段。

  - 评标委员会对商务技术文件进行评审，评审内容包括符合性审查，资信、技术评估及比较等。商务技术文件符合性审查通过的供应商，进入商务技术评分环节。符合性审查不通过的，其不再进入后续评审阶段。

  - 进入后续评审阶段的，评标委员会对其报价情况进行评审。

  - 评标委员会根据综合得分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐推荐综合得分排名第一的供应商为中标候选人。

  - 在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 评标委员会

  - 本次采购依法组建评标委员会。

  - 评标委员会依法根据采购文件的规定，按对每一个投标供应商的投标文件进行评审、提交评审报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评审工作应依据《政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评标方法：采用综合评分法。

- 评标工作程序

  - 评审：

- 资格性审查：采购人或代理机构根据法律法规和采购文件的规定，审查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足采购文件的要求等。

- 符合性审查：评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行检查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- ▲在资格性审查、符合性审查及详细评审投标文件时出现下列情况，按照无效投标处理：

- 报价不是固定价的；

- 投标报价超过最高限价的；

- 投标有效期不足的；

- 投标报价出现前后不一致，又不接受评标委员会修正的；

- “资格审查文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三部分制作在一起的或“资格审查文件”、“商务技术文件”中出现本项目的投标价格信息的；

- 未按采购文件要求进行签字或盖章的；

- 投标截止时间止，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不具备采购文件中规定资格要求的；

- 未按规定提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的；

- 未实质性响应采购文件要求的；

- 未按规定提供采购文件拟投入本项目的人员、车辆及设备承诺书的；

- 采购文件第三部分人员、车辆及设备未按要求提供相应证明材料的；

- 主要技术要求不满足要求或商务有重大偏离或保留的；

- 若投标文件为授权代表签署而未提供有效的法定代表人授权书的；

- 存在不良信用记录的（指采购文件的（二）总则 第3.2条）；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约且不能在规定时间内证明其报价合理性的；

- 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

  - 适用于货物类采购：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，按以下规定确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格：评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序推荐；评审得分且投标报价相同的，由评标委员会按照商务技术得分由高到低顺序推荐；评审得分、投标报价及商务技术得分均相同时，以政采云投标文件解密先后顺序确定。其他同品牌投标供应商不作为中标供应商。

若项目为非单一产品采购项目，采购人根据项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，并在采购文件第三部分采购清单中注明。核心产品的数量确定为多个时,所有核心产品均为相同品牌才视为核心产品品牌相同。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

  - 澄清有关问题：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子形式在线要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正在规定的时间内以电子形式在线提交（并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务技术评估，综合比较与评价，接着对商务技术合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 评标委员会推荐中标候选供应商名单：评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（商务技术部分和报价部分得分相加）由高到低确定一个中标候选人（得分高者），其余为中标备选供应商；或一个中标候选人（得分高者）并出具评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。若所有得分均相同，则以政采云投标文件解密先后顺序确定。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 中标人的确定

  - 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商，也可以书面授权评审小组直接确定中标供应商。

  - 采购代理机构在中标供应商确定后2个工作日内，在“温州市公共资源交易网—瑞安市分网”（http://ggzy.ruian.gov.cn）及“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.goV.cn/）发布中标结果公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合采购文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果中标候选供应商的部分或全部投标高于政府采购预算金额时，采购代理机构将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 如果第一候选供应商不能按照采购文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人将依法重新开展政府采购活动或另行确定中标供应商，第一候选人应承担拒签合同的有关法律后果。

- 质疑与投诉

  - 投标供应商认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或申请获取的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

1）  质疑受理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

联系电话：0577-66807765

2）  投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监管科

投诉地址：瑞安市财税大楼1505室

投诉电话：0577-65827567

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，采购代理机构将用书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 采购文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

  - 中标供应商不遵守采购文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，除赔偿采购人损失外，采购代理机构即可取消该单位的中标资格，另选其它投标供应商中标。

## （八）履约验收

- 严格规范开展履约验收

  - 采购人应当依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的，应当在委托代理协议中对委托事项予以明确，并对验收结果进行书面确认，不得因委托而转移或者免除采购人履约验收的主体责任。

  - 完整细化编制验收方案。采购人或采购人委托采购代理机构应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。验收方法分为一次性验收、分段验收和分期验收三种。对于技术复杂、社会影响较大，涉及到原材料查验、内部设备安装等隐蔽环节，以及需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节的货物类项目，应当采取分段验收方式；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行分期验收；工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

  - 完善验收方式。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。其中大型或复杂、关系到生命财产安全、社会关注度高的采购项目，采购人或者采购代理机构应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，应当邀请服务对象参与验收并出具意见。政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。项目合同涉及中止、未经验收提前终止的，也应当及时在浙江政府采购网公开。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购文件、投标文件、采购合同、封存样品等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设置验收指标及其标准进行验收。未约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。验收时，按要求对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 严格落实履约验收责任。验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 履约验收监督管理

  - 财政部门依法对履约验收活动履行监督管理职责，指导和督促采购人严格履行验收义务，可以依法开展履约验收专项检查，查处违法违规行为。

37.  代理服务费

37.1    经采购人和采购代理机构双方协商，本次采购代理服务费由中标供应商支付，代理服务费按肆万柒仟玖佰元整收取。该费用必须在领取中标通知书时一次性付清，请投标供应商在报价时予以考虑。

# 招标内容及要求

一、概述

- 此份采购内容及技术要求是采购文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的服务（货物或工程）进行报价。

- 本次采购设一个标段，投标供应商必须完成招标内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行投标。

- 本次项目服务的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

- 投标供应商需按采购文件的要求完成采购服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的服务（或产品）必须满足采购文件中提出的相关技术要求。

- 在报价之前，投标供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

- 本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

- 鼓励在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

## 二、处理终端设施设备运维管理移交要求

（一）中标供应商与原运维单位交接的要求：

中标供应商需在合同签订之日起2个月内与原运维单位做好交接工作，在交接前，双方进行摸底调查（包括设备到位情况、存在问题等），生成反馈报告及清单。并对设备进行运行调试，直到合格。在之后的运营中如发现终端污水处理设施及管网存在的问题而影响日后的运维工作，未排查出的质量问题由中标供应商自行维修，若中标供应商拒不组织维修，采购人可自行组织力量进行维修，维修费用在履约保证金中扣除。如造成经济损失则损失由中标供应商承担，损失经费直接在运维服务费和履约保证金中扣除。运维合同计费起始日自交接完成日起计，不足一年的，年运维费用按实际天数/365天计算。

（二）中标供应商归还移交的要求：

服务期满，中标供应商未能继续获取运维资格时，中标供应商要积极配合与下一运维单位在新的合同签订之日起2个月内完成交接工作。如发现设备损坏，中标供应商须对设备进行维修或更换以达到使用规范要求。若中标供应商拒不组织维修，采购人可自行组织力量进行维修，维修费用在运维服务费和履约保证金中扣除。中标供应商不得以任何方式阻碍交接，影响采购人正常工作。

## 采购内容及清单

| 序号 | 内容 | 规格 | 数量单位 （暂定） | 最高单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终端污水处理设施运行维护 | 采购文件详情清单附件《2023瑞安市设施信息》 | 23155吨 | 330.98元/年/吨 |
| 2 | 纳厂、分散处理管网及简易设施（公共化粪池）运行维护 | 受益户数 | 9942户 | 52.82元/年/户 |
| 3 | 户内化粪池清掏 | 按以上两项合计费用的20% | 200元/次 |
|  | 大中修范围内的修理费用 |  |  |
| 4 | 营前村处理站 | / | 173000元 |

注:

1、终端数今后可能发生变化，最终终端数根据采购人实际提供为准，终端污水处理设施运行维护以实际吨位（以采购人委托的第三方机构测绘结果为准）进行结算。

2、具体运维明细详见采购文件详情清单附件《2023瑞安市设施信息》。

3、纳厂、分散处理受益户数最终由中标供应商提交运维户数花名册报采购人审批确定。逐渐纳厂受益户数确认：处理实际吨数*3。

4、若今后终端污水处理设施运行维护改为纳厂运行维护，按纳厂、分散处理管网及简易设施（公共化粪池）运行维护进行结算，不足一年的，年运维费用按实际天数/365天计算。

5、投标报价是履行合同的最终价格，应包括公共处理设施（含接户井、污水管道、检查井、处理终端等）的运维费（含归属主体为乡镇街道或村集体的隔油池和化粪池的清掏、日常定期巡检、消毒杀虫、泵站的养护费（包括现有泵站、终端改泵站）、水质自检及应急运维所需的技术服务费、人工费、一般材料费和机械费等）、污泥清掏运输费（运至采购人指定地点）、收割后人工湿地植物处置费、设备日常维修更新、设施配套费、办公场所使用费、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、劳保和安全用品使用费、经营管理费、税费、利润等一切费用，合同期内运维单价不再调整。

6、运维过程中若发现各类井盖、防坠设施缺失及损坏应及时进行处理，更换各类井盖、防坠设施的费用由中标供应商承担。

7、公示牌、格栅、围栏、终端绿化、时控装置、设备房、管网接户终端各类井盖等设施后续维护更新由中标人维护，维护和更换费用包含在投标报价内。

8、未到质保期的治理设施工程非人为损坏的硬件设施（管道、复合井盖、塑料检查井、电气设备和终端处理池等）的材料更换由施工队负责。

9、农村生活污水治理系统工程电气设备所耗的电费不包含在投标报价内。

## 四、运维要求

运维管理总体目标要求：按照相关法律法规、规范及《农村生活污水治理设施运行维护技术导则》、《农村生活污水处理设施标准化运维评价标准》、《农村生活污水厌氧-缺氧-好氧（A2/O）处理终端维护导则》、《浙江省人民政府办公厅关于加强农村生活污水治理设施运行维护管理的意见》（浙政办法〔2015〕86号）、《浙江省住房和城乡建设厅 浙江省财政厅  浙江省生态环境厅 浙江省农业农村厅关于印发浙江省农村生活污水治理工作考核办法的通知》（浙建村发 〔2022〕 88 号）、《关于开展 2022 年温州市城镇与农村生活污水治理工作年终考核的通知》（温综法发 [2022] 132号）、《关于印发农村生活污水处理设施运行维护单位基本条件》(浙建〔2020〕4号)等要求执行（合同期内有新规按照新规执行），开展长效运维管理工作（制定完善内控管理制度，建立专业化运维队伍，设置区域内固定服务站及化验室，配置运维所需车辆、仪器检测设备及工具，做好运维管理台账资料等），确保农污处理管网终端运维管理范围内的污水收集管网通畅无堵塞破损，设施设备完好、安全正常运作、环境清洁美观及出水水质达标合格。运维管理工作主要要求详见如下：

本项目运维期间，上级行业主管部门颁布的新标准、新要求，运维公司需要无条件接受，由此增加的费用包含在本次投标总价内，采购人不再予以调整。

（一）终端站点运行维护

1、出水处理效果主要污染物指标达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》DB33/973-2021和终端设计标准。

2、定期对进出水水质进行取样化验，各项水质指标数据详实，符合浙江省温州市考核要求，并附带终端运行评价。

3、每月对处理设施进行巡查，确保处理设施完整；在确保终端运行正常情况下，终端巡检次数必须满足考核要求和终端工艺实际需要，各站点每月巡检不少于4次，每周巡检至少一次，并做好巡检台帐记录。若有新的文件规定按最新文件规定执行。根据各终端实际情况制定专项运维方案，发现故障及时维修，确保处理设施运行正常。确保处理设施护栏无损坏、警示标志明显，各类门窗锁止到位，各类盖板盖封严实，各类池体无不均匀沉降。定期修剪处理设施配套绿化、清除杂草、杀虫消毒，保持内外环境整洁。定期检查终端植株和湿地植物是否生长良好，有无杂草、缺苗死苗、病虫害等情况，及时清理杂草、清除枯枝落叶，补种缺苗、死苗，控制病虫害。

4、主要设备定期保养规范到位，确保回流泵、提升泵、潜水泵、风机等运行正常，按照设备使用说明的要求进行日常维护，并记录水泵、风机的运行情况；光伏板保持清洁，每年应检测电机线圈的绝缘电阻。

5、配电设备定期保养，配电设施到位，运转正常，无缺损、漏电、跳闸、读数异常等现象；在线传输设施传输正常，定期清理摄像头，确保监控设备正常运转传输。

6、需编制各污水处理站的档案资料文件

内容包含：污水处理站的名称，所属区域，地址，联系人，联系电话，设计水量，工艺，排放标准，主要设备的型号，参数，运行状况及控制节点数值等；巡检及报修状况，水质监测及数据记录情况（含实际处理水量、进出水至少五项水质指标（PH、CODcr、SS、TP、氨氮，大肠菌群等）等日报、月报和年报台账，并及时报送相关监管部门。

7、为了保证设备、设施长期稳定运行，运营单位应每年根据行业有关标准或设施维护要求准备一份设施运营与维护手册，包括进行定期和年度检验、日常维护、大修维护和年度维护的内容、标准、程序和计划。

8、运营方应加强对事故风险影响（包括终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度，防止事故的发生。

9、建立污水站点运维常用设备和配件库，保障维修的及时开展。

10、上级行业主管部门颁布的新标准、新要求，运维公司需要无条件接受。

（二）污水管网运维要求

1、管道、检查井(窨井)、格栅井、化粪池每月至少巡查一次，确保设施完整，管道排水顺畅，管内积泥深度不超过管径的1/5,如管道堵塞应及时处理。除台风、泥石流等不可抗力事件引发的管道堵塞外，不论何种原因引起的管道堵塞进行疏通所需费用包含在本次投标报价内，采购人不再予以调整。

2、若发现管道及附属设施严重渗漏、爆管、严重沉降、脱节等情况应及时上报维修。

3、若发现各类井盖、防坠设施缺失及损坏应及时进行处理；若因各类井盖、防坠设施缺失造成人员坠井、交通意外等事件的，所有责任由中标供应商承担。巡查后，维修更换井盖的费用由中标供应商承担。

4、每月对格栅井进行清理，定期对检查井(窨井)、化粪池进行清理，并对清理污物按规定进行处理。

5、如发现农户或企业等私接污水管道进行排污、农户或外来因素破坏污水管道、企业或经营户对生活污水污水管道排入其他污水等现象应及时上报。因上述原因导致设施无法正常运行而未及时上报的，按2000元/次对中标供应商进行扣款。

6、每半月对泵站进行巡查，确保泵站完整；发现故障及时维修，确保泵站运行正常，泵站护栏无损坏、警示标志明显、各类门窗锁止到位、各类盖板盖封严实、各类池体无不均匀沉降；定期修剪泵站配套绿化、清除杂草，确保整体外观整洁。

7、加强作业现场安全管理。现场安全保障措施到位，并安排安全管理人员。如有特种作业，中标供应商须办理审批手续；特种作业人员须持有相应资质证书。

8、每半个月进行一次安全教育，月底开展一次安全例会，每年开展不少于一次安全演练。

9、及时建立各类制度、规程、台帐、工作计划、工作总结，并按时完成，及时报送的各类报表。

10、上级行业主管部门颁布的新标准、新要求，运维公司需要无条件接受。

（三）办公场所及人员、设备要求

1、中标供应商须在合同签订后30天内在瑞安市设立本地化运维中心须有固定的办公场所，保证“半小时服务圈”的工作要求。本地化运维中心须设有水质检测中心，按照相关规范配备专业检测设备，能满足八项水质指标（pH，悬浮物（SS），化学需氧量（CODCR），总磷，总氮，氨氮（NH3-N），动植物油，类大肠杆菌）检测需求。

2、各类设备、车辆配置齐全，外观整洁、停放有序。

3、人员业务素质良好，熟悉管辖范围内的管网、设施基本情况，机电维修、管道养护人员技能扎实。

4、人员着装统一、车辆标识喷涂统一。

5、车辆行驶遵守交通法规，作业时不乱停乱放，无超速等现象发生。

6、工作中文明用语、礼貌待人，最大限度方便行人、车辆，与周边居民关系合谐。

7、按应急联动要求完成各类应急事件处置，服务热线、主要人员电话24小时开机，并保持随时接通或立即回电状态，同时达到“半小时服务圈”的工作要求。

（四）营前村处理站运维要求

1、24小时运维。

2、中标供应商主要负责：

（1）处理设施设备的合格操作；

（2）提供设施设备的小型维修及保养；

（3）提供废水处理设施所需要使用的药剂；

（4）设施产生的污泥外运处置的相关费用；

（5）保证污水设施达标排放。

3、按营前村污水处理站现状运行维护，出水水质达到浙江省地方标准《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》DB33/973-2021。

4、中标供应商责任：

（1）中标供应商要严格操作员按操作规范操作，保证排放水质达到排放要求。

（2）中标供应商应爱护设备、仪表、设施，保证其每日正常运转，因设施设备检修需暂停服务时，须报知采购人。

（3）中标供应商承包期间，负责设备的日常小型保养，保养易损易耗配件乙方自购，小型保养所发生的费用由中标供应商承担。

（4）处理站工作区域环境卫生维持由中标供应商负责，所需的卫生用品中标供应商自备。

（5）设备到报废年限或者正常使用淘汰，应及时向采购人提出，报废设备交由采购人按规定处置，未及时提出，自行处置造成损失的，应按照相关规定处置。

（6）汛期提高防汛功能，确保泵站设施安全运行。

（7）因运维不及时造成损失由中标供应商自行负责。

5、人员安排：

运营期间，中标供应商自行合法聘用合格的水处理操作员，人员岗位自行确定，人员不少于2人。必须保证24小时有人值班，若发现不在岗每次扣1000元。

（五）人员、车辆、设备、机构要求

1、投入本项目的人员、车辆及设备须满足以下基本要求，响应文件中人员须同时提供身份证明、相关职称或资格证书、本单位近三个月的社保缴纳证明材料；车辆须同时提供机动车行驶证（包括整车实物照片）、购置发票，投入的作业车辆行驶证上的所有人与投标供应商一致；设备须同时提供购置发票（购买方须为供应商）、设备照片，否则作无效标处理。

1.1 供应商须为本项目（除营前村处理站）配备的人员为45名及以上，具体要求如下：

| 人员 | 具体要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 有3年以上水污染治理从业经验，环境类中级工程师及以上职称，年龄在60岁以下。 | 1名 |
| 运维技术负责人 | 有3年以上水污染治理从业经验的中级工程师及以上职称，年龄在60岁以下。 | 1名 |
| 化验室负责人 | 有2年以上环境类或化学类化验实验室从业经验的中级工程师及以上职称。 | 1名 |
| 专业技术管理人员 | 二级建造师（市政专业）或有中级及以上工程师（市政专业） | 1名 |
|  | 二级建造师（机电专业）或有中级及以上工程师（机电专业或自动化专业） | 1名 |
|  | 环境保护类中级工程师 | 1名 |
| 专业操作人员 | 具备两年及以上运维管理经验的服务站负责人（其中职高学历2名及以上） | 5名 |
|  | 经过运维养护专业培训的农污运维养护员 | 20名 |
|  | 持证电工 | 2名 |
|  | 经过专业培训的地下管道疏通养护员（管道工） | 5名 |
|  | 经过专业培训的采样员 | 1名 |
|  | 经过专业培训的化验员 | 1名 |
|  | 台帐资料员 | 1名 |
|  | 平台管理员 | 1名 |
|  | 信息报送员 | 1名 |
|  | 安全管理员 | 2名 |

1.2供应商须为本项目配备不少于以下运维车辆和设备

| 运维车辆和设备 | 具体要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 具备项目合同要求的运维车辆 | 汽车 | 5辆 |
|  | 吸污车（至少1辆4吨以上） | 2辆 |
|  | 管道冲洗车 | 1辆 |
| 具备项目合同要求的设备 | CCTV管道检测仪 | 1套 |
|  | 小型管道疏通车 | 1辆 |
|  | 管道内窥镜 | 1套 |
|  | 移动水质检测设备（至少具备检测化学需氧量，总磷，氨氮三项的能力） | 1套 |
|  | 毒气检测仪 | 5套 |
|  | 移动供电设备 | 1套 |

2、中标人必须在瑞安市设立运行维护管理中心，独立办公场所（包括办公室、信息中心、化验室、物资仓库等），同时具有车辆停放场地；水质化验室要求面积大于100平方米，能满足8项水质指标（pH，悬浮物（SS），化学需氧量（CODCR），总磷，总氮，氨氮（NH3-N），动植物油，类大肠杆菌）取样、检测、分析，每个功能区需独立分隔。每月按照规范，同时对各运维终端进、出水水质进行取样分析化验，并对检测结果进行分析、评价；

3、现有运维监控中心及化验室

采购人现有运维设备仪器（如下表清单）在合同签订之日起2个月内完成交接工作后由中标供应商使用，并负责保管,现有设备满足不了服务管理需要或相关标准要求的, 经采购人同意后，由中标供应商负责平台、化验室设备提升且费用由中标供应商自行承担；平台软件的使用操作及改造升级等需和原运维单位进行对接的，产生的技术服务费由中标供应商自行承担；若无法对接的，由中标供应商另行开发平台软件，软件功能应满足采购人要求且费用计入投标总价中。平台服务器由中标人自行租用，费用由中标人承担，此费用在投标报价中综合考虑。

| 序号 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大屏显示系统 | 类型：DID电视拼接屏；12块50寸按照3*4拼接； |
| 2 | 视频控制设备 | 名称：嵌入式图像处理器 规格：输入：2路DIV；8路视频，2路VGA； |
| 3 | 大屏控制软件 | 集控制，管理，调用，监控为一体的系统管理软件，可定义添加RGB， VIDEO， DVI等多种信号源，可实现对各厂家，各型号矩阵以及多功能设备进行设备的联动控制，支持远程预监显示模式，网络等分模式化定位，可在任意屏幕上同时显示多个画面，可在显示范围内实现任意大小显示，跨屏显示，任意缩放，整屏漫游，叠加等显示功能。 |
| 4 | 拼接屏配套 | 名称：机柜(拼接屏模块式框架） 规格：含配套线缆，电源插座，接地 |
| 5 | 上位机 | 产品类型：机架式服务器（数量：1台） 显示屏：24英寸 处理器：英特尔®至强® E5-2620 V3*2或更高性能 |
| 6 | 工作站电脑 | 产品类型：台式电脑（数量：2台，配置三位席工作台一套） 处理器： Intel Core I3 4160(3.6Ghz/L3 3M) 显示器尺寸：24英寸 |
| 7 | 机柜 | 规格：600宽1000深 2000高，黑色 采用优质SPCC冷轧钢板制作，型材焊接框架结构，框架强度高。安装梁厚度1.5mm以上；防护等级IP20。 |
| 8 | UPS系统 | UPS主机：3KVA 蓄电池：12V/100AH 16节 电池箱：A16 |
| 9 | 无线路由器 | 无线传输率1167Mbps |
| 10 | 网络 | 20M带宽 |
| 11 | 成品实验台 | 包括实验台(带水槽)、中央台(带水槽)、器皿柜、试剂柜、滴水架、中央试剂架、PP水槽 |
| 12 | 可见分光光度计 | 721G（带紫外线，可测氨氮） |
| 13 | 手提式压力灭菌器 | 18L,2000W |
| 14 | 电子天平 | 200g/0.0001g |
| 15 | 可调电炉 | 双联 1000W*2 |
| 16 | 生物显微镜 | 单目1600倍 |
| 17 | 电热恒温干燥箱 | 2kW |
| 18 | 便携式在线监测仪(COD/氨氮/总磷） | 1、野外无电源条件下可直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、浊度等多项参数，浓度直读； 2、自动切换测定参数； 3、内存113条标准曲线可自行修订并保存； 4、内存53条多点回归拟合曲线，可自动计算并保存； 5、仪器可自动根据标准样品来计算并存储曲线； 6、可精确存储1.2万个测定数据（日期、时间、参数、测定结果） |
| 19 | 化验室冰箱 | 容量：200L |
| 20 | 办公家具 | 办公家具 |
| 21 | 平台软件 | 组态软件：开发及运行版； 数据库软件：Microsoft SQL server 2008 工作组版 含5个CAL； 监测系统软件：根据监测需求编制； 含手机APP等； 软件的点位冗余50%。 |
| 注：以上清单内容具体以实际交接为准。 |

（六）其他要求

1、维修与更换

设施设备的维修更换（设施维修范围包括但不限于：1、暴雨、洪水、台风、海啸、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复；2、沉降引起处理设施损坏的修复；3、违法排污、人为破坏等造成的处理设施损坏的修复；4、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复；5、风机、控制柜、消毒设备的更换修复；6、人工湿地填料的更换，池体填料（包括球类填料、弹性填料等）及曝气设施的更换；7、摄像头、流量计、在线监测设备等仪表设备的修复；8、终端范围内绿化的整体更换；9、管道开裂、脱节问题的开挖修复；10、管道变形产生堵塞的开挖修复；11、检查井（井盖除外）损坏的重建；12、采购人要求的接户设施完善。）

①小修：管道及设施设备（风机更换除外，不论金额纳入大中修管理）以村为单位根据上述设施维修范围十二项情形，每个村在其中一项情形下发生修理费用在3000元以内的（含），由中标供应商在5日内完成维修更换工作，产生的维修费用由中标供应商承担；

②大中修：管道及设施设备以村为单位根据上述设施维修范围十二项情形，每个村在其中一项情形下发生修理费用在3000元以上的，由中标供应商在24小时内向乡镇（街道）和采购人书面报修，经相关部门同意后由中标供应商进行维修更换工作，产生的维修费用由采购人承担，每年度大中修费用最高不超过每年度运维费合同（不含大中修费用及营前村处理站费用）的20%（户内化粪池清掏作业产生的费用列入该项费用中，报采购人确认后，在该项费用中支出。），每年度大中修上报费用超出限额的，超出部分由中标供应商自行承担；

水泵更换1年上限100台，超出上限部分由中标供应商承担。

无论大中修，另外，由于中标供应商在运维过程中没有按相关规定操作、运维不到位及其他人为原因造成的设施损坏，所产生的损失（包括维修、更换费用）不管金额多少全部由中标供应商自行承担，并及时组织维修、更换，若中标供应商拒不组织维修、更换，采购人可自行组织力量进行维修、更换，维修、更换经费直接在履约保证金中扣除。中标供应商在发现设备实施等受损或须更换的情况，应在第一时间上报采购人，并组织维修且须在24小时内完成，其维修资金额度的判定以采购人委托第三方审核为准，按以上要求执行；审定后的维修费若由采购人支付，则纳入当季度运维服务费中支付。

审核依据：根据委托具有造价咨询资质的第三方按浙江省2018计价依据和建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及修理期间最新一期的 《瑞安市工程造价信息》（《瑞安市工程造价信息》上没有的，参考同期的《温州工程造价信息》，《温州工程造价信息》没有的，参考同期的《浙江省造价信息》，无以上价格信息的，由第三方询价并经采购人确认）完成组价后按下浮5%执行，设施维修需更换设备品牌选型由采购人确定，中标供应商不得以品牌价差为由提出维修规模异议。

以上设施设备的修理应按每次每项修理情况核实费用，区分大中小修，不能合并同类项。且中标供应商要根据日常运维状况，及时向乡镇（街道）和县（市）主管部门反馈并提出设施维修方案计划、受损工程修复时间计划和资金预算，乡镇（街道）审核后上报县（市）主管部门，按县（市）级要求规定给予实施。

本项目在运维管理期间，污水处理设备、管网等需要维修或更换的，如其尚在免费质保期内的，由中标供应商协调联系厂家予以免费维修。

2、水质检测

处理终端设施设备出水水质须达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》DB33/973-2021中的相关规定，在合同服务期限内，国家、省、市若有新调整的出水水质标准，由业主单位发函告知之日起满一个月后，须按新调整的出水水质标准执行。

中标单位应自行组织开展水质日常检测工作，并严格按浙江省《农村生活污水治理设施出水水质检测与结果评价导则》相关要求执行：检测取样位置为处理终端中一体化设备进、出水口，自行检测频次应满足如下要求：

（1）日处理能力30吨以上的，每月自行检测不少于一次；

（2）日处理能力10～30吨的，每两月自行检测不少于一次；

（3）日处理能力10吨以下的，每季度自行检测不少于一次。

备注：在运营期间，若发生以下几种情况，将按照下述方法进行处理：

（1）进水水质短期超标

如连续3日接收点的污水水质一项或数项指标超出《农村生活污水处理设施污水排入标准》（DB 33/T 1196-2020）规定的标准，致使出水对应项考核指标无法达标时，中标单位免除相关责任。中标单位可向业主单位及相关部门申请协调解决。

（2）进水水质较长期间超标

如果进水水质一季度累计30天超过《农村生活污水处理设施污水排入标准》（DB 33/T 1196-2020）规定的标准，或因进水水质每个月内累计10天超标，或污水处理排放标准提高，致使出水一项或数项考核指标无法达标时，中标单位免除对应项不达标的责任。中标单位可向业主单位提出申请，通过改变或增加污水处理设施、工艺或设备等方式，尽力与业主单位共同寻求解决方案。

在解决方案未能确定和实施之前或者在技术改造实施过程当中，且项目设施已按设计处理最大能力运行的情况下，中标单位可向业主单位及相关部门申请协调解决。

（3）冲击赔偿

如果进水水质长期超标或水量超负荷冲击，造成微生物死亡或设备严重损坏，污泥重新驯化培养或设备的费用，由业主单位协调补偿，但运维单位须限期出具进水水质长期超标、水量超负荷调查结果及整改方案。

（4）本条款所称进水超标、出水不达标均系各项指标一一对应关系。例如进水总磷超标，出水总磷不达标，其他出水指标达标，那么中标单位免除责任；如果其他出水指标也不达标的，中标单位不能免责。

3、安全管理

各技术岗位工作人员应经过技术培训合格后方可上岗，特种作业人员需持证上岗。同时，严格按照《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》(CJJ68-2016)、《有限空间作业安全技术规程》（DB33/707-2013）及安全操作手册等相关规定执行，做好安全防护保障措施及相应运维作业工作。定期对运维管理人员进行培训及开展安全教育与安全预演。

4、台账资料

严格按照浙江省《农村生活污水治理设施运行维护技术导则（试行）》、《农村生活污水处理设施标准化运维评价标准》等相关文件规定，做好上述运维管理体系与运维管理作业及安全（主要内容应包括日常巡查、运行操作、养护作业、维修作业及安全管理等）台账资料和设施基础信息核实台账（包括但不限于设施所在村基础信息、设施设备基础信息、设施所在村接户基础信息等），做到实时完成、内容完整与内容真实，并整理成册定期报送业主单位。

5、制定手册

5.1订设施维护手册，包括长效运行管理制度、管理人员设备配备、维护内容与要求、岗位操作规程和事故应急预案等。

5.2制订农户使用手册，包括污水排放守则、简单故障排除方法和维护人员电话等，派发至受益农户并进行宣传教育。

终上，上述其他未尽事宜须按照省市区相关文件及相关技术规程规范要求执行。同时，必须遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规章及政策性文件，中标单位承诺严格按照国家、行业和地方相关标准提供设施运行维护服务，并承担与此有关的一切安全生产责任。按规定应持证上岗的作业人员必须持有相应岗位或资格证书，并做好安全防护措施。为确保运维作业安全，除应做好职工的安全生产教育外，还应为员工提供必要的劳动保护条件（包括购买保险等），一切安全责任事故均由中标单位负责承担，费用已包含在本次投标价内。

6、投诉处理

要求接到投诉处理件后，应及时赶赴现场进行处置。

7、其他要求

（1）要求制定运维人员通讯录，须将通讯号码贴置处理终端设施项目位置向全社会公布。

（2）项目负责人、运维技术负责人及专业技术管理人员每月到位不得低于22天，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续1周不到位），离开县域范围需向采购人请假报备。人员工资福利、社保、食宿、办公等费用均需自行承担，包含在投标总价中。如在服务期内遇台风、洪水、上级部门检查等特殊情形的，中标供应商必须按采购人要求增加临时人员投入的，中标供应商必须增加人员，同时临增人员的费用由中标供应商承担，中标供应商自行注意报价风险。

（3）运维监控中心水电费包含在投标总价中（终端泵站设备设施正常运行所需电费除外）。

## 五、运维监管要求

1、考核及处罚标准

1.1运维考核由平台考核、现场检查、水质考核、社会综合评价组成，总分共计100分（详见附表2《瑞安市农村生活污水处理设施第三方运维考核表》），由农污运维管理相关职能部门每季考核一次，作为对第三方运维单位运维费的支付依据。

1.2运维考核分市级考核和乡镇（街道）考核，当期运维考核最终结果=市级考核分值×40%+乡镇（街道）考核分值×60%。

1.3市市政公用工程建设中心应于每季度首月7日前牵头组织对上季度运维开展市级考核，按照《瑞安市农村生活污水处理设施第三方运维考核表》（附表2）评分，并通报相关乡镇（街道）。

各乡镇（街道）应于每季度首月7日前组织对上季度运维开展乡镇考核，按照《瑞安市农村生活污水处理设施第三方运维考核表》（附表2）评分，并汇总当期考核结果上报市政公用工程建设中心。

由市级汇总最终考核等次：

（1）95分以上（含95分）为优秀，运行维护管理费用按中标单价乘以各乡镇运维数量支付；

（2）85-95分（含85分，不含95分）为良好，扣除各乡镇当季运行维护管理费用的10%；

（3）70-85分（含70分，不含85分）为合格，扣除各乡镇当季运行维护管理费用的20%；

（4）70分以下（不含70分）为不合格，要求中标供应商限期整改到位，并扣除各乡镇当季运行维护管理费用；否则，拒付所有剩余资金，连续二次或累计三次考核成绩不合格的可以解除合同，并由中标供应商承担违约责任。

1.4各级主管部门在日常检查或抽查中，发现中标供应商存在下列情形或解释说明未被采购人接受的对其进行扣款，所扣款项在当季支付合同费用时扣除，具体如下（以下扣款不包含在考核扣款中）：

（1）井盖破损或丢失未及时更换修复的，按1000元/处进行扣款；

（2）污水倒溢的，按1000元/处进行扣款；

（3）投诉件未及时处理的，按2000元/件进行扣款；

（4）处理终端未正常运行的，按2000元/处进行扣款；

（5）终端水泵、风机异常的，按1000元/处进行扣款；

（6）水泵未正常运行的，按1000元/处进行扣款；

（7）终端绿化严重未正常养护的，按1000元/处进行扣款；

（8）项目负责人、运维技术负责人及专业技术管理人员每月到位不得低于22天，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续1周不到位），项目负责人、运维技术负责人未经批准，擅自离开运维中心（瑞安市域）的违约责任：每天支付违约金1000元；专业技术管理人员未经批准，擅自离开运维中心的违约责任：每天支付违约金500元。

（9）终端电费消耗异常，且未及时上报的，每发现一次扣款500元。

（10）中标供应商因损坏等原因需更换运维车辆或重要运维工具的，应及时上报并征得采购人同意后，于15个工作日内进行更换，超过期限未完成更换导致未能满足原投标承诺车辆所具有的规格、年限及数量条件，每超过七天扣款1000元。以中标供应商报告时间或采购人发现缺少车辆和重要运维工具并告知之日起计时。

（11）中标供应商不可擅自更换本项目运维负责人及技术负责人，确需更换的，应征得采购人同意后方可更换，同时如运维负责人及技术负责人工作不称职，采购人有权要求更换，且中标供应商应按原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件更换相应人员；如擅自更换的，扣款10万元/人，情节严重的，采购人有权解除合同。

（12）中标供应商因人员工作流动需更换运维人员的，应及时上报并征得采购人同意后，于15个工作日内进行更换，每月更换人员不得超过5人，且更换后人员需满足原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件或于60日内通过培训取得上岗证件，因超过期限未完成更换导致未能满足原投标承诺人员所具有的资格、业绩及数量条件，每缺一人每超过15天扣款500元。

1.5经省级年度考核后，我市荣获省级年度农村生活污水处理设施运行维护管理工作考核优秀县（市、区）称号的，按采购人取得省补奖金金额的5%且最高限额不超过50万，给予中标供应商奖励金。若当年无省奖补资金的，则取消当年奖励金。具体考核结果和奖补资金以省级文件为准。

1.6终端处理系统出现人工湿地植物大面积缺株，机电设施维修不及时，以及造成3次以上群众有效投诉或被媒体曝光造成重大不良社会影响等问题，乡镇（街道）、县（市）主管部门出具书面通知，仍不能按时完成整改的，停拨中标供应商该年余下全部运行维护资金，并终止合同。

2、定期例会

每月25日召开运维工作例会，定期向县市主管部门和相关乡镇（街道）汇报、上交本月运营情况及相关资料，并汇报、提交下月的运维计划。

3、第三方水质检测

业主单位委托第三方具备水质检测资质的单位对处理终端进出水水质定期或不定期进行取样检测，第三方水质检测单位现场取样时，运维单位应无条件配合，不得弄虚作假或干扰影响。第三方水质检测单位水质检测工作按浙江省《农村生活污水治理设施出水水质检测与结果评价导则》相关要求执行，检测频率与检测项目由业主单位自行安排决定。

## 六、风险承担

须为所管辖区域内的所有本项目相关运维管理服务内容购买保险，业主单位移交给运维单位的全部设施设备，因可能发生的包括但不限于以下风险而须索赔的均由运维单位负责赔偿且处理相关事宜，相应的风险均由运维单位承担：

1、因井盖、盖板等设施损坏、缺失导致的人身、财产损失索赔；

2、因设施设备损坏、缺失、操作不当及运维单位自身原因导致的人身、财产损失索赔；

3、因运维单位对处理终端的养护维修不及时或运行管理不善导致污水溢流出排水系统造成的人身、财产损失索赔和行政处罚等；

4、运维单位员工或者其聘请的工作人员在运维作业过程中以及完成合同约定的其他工作内容时造成的人身、财产损害。

注：（1）在运营期间发生的一切事故、责任全部由运维单位负责；（2）如运维单位未购买或少购买保险而导致赔偿纠纷的，均由运维单位自行负责和处理。

## 七、商务条款

## 1、本项目运行维护期为3年，合同采用一年一签的方式。一年内连续二次或累计三次考核成绩不合格的可以解除合同，并由中标供应商承担违约责任。因农村生活污水治理设施运维工作不利被上级部门年度考核评价为不合格的，采购人可提前终止合同。

2、在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人须支付当年合同价款的40%作为预付款，在支付第一期运维服务费中性扣回，若当期运维服务费不足抵扣的，则剩余部分累计至下一期扣回，以此类推。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定预付款）

备注说明：

- 采购人视中标供应商资信情况，可要求中标供应商向采购人开具预付款担保：

- 预付款担保可采用银行保函、担保公司保函等形式；

- 若采用保函形式的，保函为见索即付保函：即在中标供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标供应商违约，就可对保函进行收兑；

- 在预付款完全扣回之前，中标供应商应保证预付款担保持续有效。

3、运维管理费用每季度支付一次。中标供应商在费用结算周期到期后的次月 25 日前向采购人提交请款申请报告，采购人在收到报告后 7 天内完成审（考）核并确定当期运维服务费。（由中标供应商提供税务机关正式票据和台账资料）。

对于满足合同支付约定条件的，采购人自收到中标供应商的发票后7个工作日内向成交供应商支付价款。

4、履约保证金：合同签订后7日内，以银行转账、转账支票、银行汇票、银行保函的方式，乙方向甲方提供年合同金额的1%为履约担保。

1）若以银行保函形式提交的，应具备以下几个条件：

①为见索即付保函：即在中标供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标供应商违约，就可对银行保函进行收兑。

②保函期限：保函的期限自合同生效之日起至新的运维单位交接完成后。

③如果由于银行要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函；若不出具，采购人有权对银行保函进行收兑。

④出具保函的银行级别：企业所在地（或项目所在地）国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

2）若以银行转账、转账支票、银行汇票形式提交的履约担保的，待与新的运维单位交接完成后，无质量与服务问题，15个工作日内无息退还。

## 八、其他要求

1、中标供应商发现各个乡镇（街道）开挖道路等施工破坏终端污水处理设施及管网时，应在3日内通知村镇及采购人，开挖道路等施工破坏终端污水处理设施及管网由采购人负责，中标供应商没有及时发现破坏终端污水处理设施及管网或发现未通知采购人，造成的损失均由中标供应商自行负责。

2、终端污水处理设施及管网正常损耗由中标供应商负责，“不可抗力”洪水、台风、地震等导致污水处理设施损坏须在当日上报预损失清单，并于3日内核实情况报告乡镇（街道）和采购人，否则损失由中标供应商自行负责。

3、运维服务期内，所有运维作业内容产生的垃圾（含淤泥）及多余污泥均应按政府有关规定作无害化处理，垃圾（含淤泥）及多余污泥的收集、压缩、转运、处置等费用及手续办理由运维单位自行承担，均应含在投标报价中。

4、若运维单位在合同服务期间，发生下列情形之一的，将被解除服务合同，且全额履约保证金作为违约金不予返还，因此造成的全部责任和损失由运维单位承担。

（1）转包或未经业主单位同意，分包给与合同无关的第三方；

（2）连续二次或累计三次考核成绩不合格；

（3）出现重大问题或重大事故造成严重影响的

5、纳厂后，农污移交城污，中标供应商必须无条件接受。

6、本项目运维服务要求具体以《瑞安市农村生活污水处理设施管理办法》为准。

7、本项目的考核办法解释权归采购人所有；如有必要，采购人有权对考核标准和实施细则进行合理的修改并通知中标供应商，中标供应商必须无条件服从。

| 附表2 ： 年第 季度瑞安市农村生活污水处理设施第三方运维考核评分表 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 运行维护要求 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| 1 | 平台考核 | 运维管理平台运行情况良好，数据维护及时、完整；巡检记录真实完整，人员出勤率符合合同及规范要求。 | 考核期内①运维项目负责人、技术负责人未经上报运维主管部门离瑞3天以上，每发现一次扣2分；②设施巡检未达到规定一周一次频率，每发现一次扣0.5分；③处置报告、水质报告等未及时上传平台，每发现一次扣0.5分；④平台资料填报不规范，每发现一次扣0.5分；⑤未按要求及时上报相关数据报表或异常报告，每发现一次扣1分；扣完为止。（统计范围：市级考核为全市范围，乡镇考核为辖区范围） | 5 |  |  |
| 2 | 现场检查 | 按照浙江省农村生活污水处理设施标准化运维评价标准要求开展运维工作。 | （1）市级考核时采用此项：市级考核考核全市范围随机抽取五个镇街每镇街一处设施共5处设施，分别按照《农村生活污水处理设施标准化运维评分表》要求评分（纳厂等设施按照评分表，不涉及内容做缺项考核），取平均值，再乘以65%，为此项得分。 （2）乡镇考核时采用此项：乡镇考核考核从辖区范围随机抽取一定数量设施，分别按照《农村生活污水处理设施标准化运维评分表》要求评分（纳厂等设施按照评分表，不涉及内容做缺项考核），取平均值，再乘以65%，为此项得分。其中辖区设施总数低于10个，抽取1处；10（含）至30个抽取2处；30（含）以上抽取3处。 | 65 |  |  |
| 3 | 水质考核 | 设施切实发挥减排作用，出水符合农村生活污水处理设施水污染物排放标准要求。 | 考核期内：根据主管部门委托第三方检测机构监督检测结果①达标率95%以上：25分；②90%（含）-95%（含）：22分；③80%（含）-90%：:18分；④75%（含）-80%：14分；⑤70%-75%含：10分；70%以下5分。市级考核以95%（含）为基准，每少1个百分点扣0.5分，扣完为止。（统计范围：市级考核为全市范围，乡镇考核为辖区范围） | 25 |  |  |
| 4 | 社会综合评价 | 运行维护总体社会评价良好，运行维护成效明显。 | 考核期内：①被媒体曝光或被人举报查实的，每次扣2分；②被浙江省、温州市、瑞安市各级领导或主管部门批评或通报，每次分别扣5分、3分、2分；扣完为止。 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

考核组成员（盖章）：

# 第四部分   合同条款

# 第一部分 合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《浙江省农村生活污水处理设施管理条例》、浙江省人民政府办公厅印发的《关于加强农村生活污水治理设施运行维护管理的意见》（浙政办发〔2015〕86号）、农村生活污水处理设施标准化运维评价标准等相关法规、标准（导则）规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                     运维服务及有关事宜协商一致，共同达成如下协议。

## 一、运维项目概况

1.运维项目名称：

2.运维项目区域：瑞安市范围内

3.运维项目内容：

4.运维项目服务对象：

4.1 瑞安市农村生活污水处理设备及管网运维服务，运维服务范围包含处理设施共    个、收益农户       户。设计日处理能力共约     吨。具体服务内容详见附表1《运维项目服务对象一览表》。

## 二、合同服务期限

本合同服务期限 3年。

开始日期：       年       月      日。

终止日期：       年       月      日。

## 三、服务费用

1、本项目签约合同价为：

每年人民币（大写）         （￥：         元），其中不含税金额        元，税金        元。 3 年运维服务费总额人民币（大写）         （￥：         元），其中不含税金额       元，税金       元。具体费用明细详见附表1《运维项目服务对象一览表》。

## 四、承诺

1、甲方承诺按照法律规定履行项目移交手续、筹集项目资金并按合同约定的期限和方式支付运维服务费用。

2、乙方承诺按照法律规定及合同约定组织开展运维服务，确保服务质量。

3、甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4、乙方承诺投入本项目人员、运维车辆及设备按相关规定符合备案要求。

## 五、词语解释

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 六、签订时间

本合同于     年     月     日签订。

## 七、签订地点

本合同在          签订。

## 八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 九、合同生效

本合同自            生效。

## 十、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，甲方执     份，乙方执     份。

甲方：（公章）              乙方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                   （签字）

统一社会信用代码：          统一社会信用代码：

地址：                      地址：

邮政编码：                  邮政编码：

法定代表人：                法定代表人：

委托代理人：                委托代理人：

电话：                      电话：

传真：                      传真：

电子信箱：                  电子信箱：

开户银行：                  开户银行：

账号：                      账号：

# 第二部分 通用合同条款

## 1.一般约定

### 1.1词语定义和解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。

1.1.1 运维项目

在确定区域内对集中处理设施、户用处理设备、简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有）进行运行维护的服务项目。

1.1.2运维项目服务对象

运维项目服务范围内的集中处理设施、户用处理设备、简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有）。

1.1.3服务期限

在合同协议书约定的乙方对项目的运行维护服务的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4 签约合同价

甲方和乙方在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5 运维服务费

甲方用于支付乙方按照合同约定完成服务范围内工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6日期

天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

### 1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

### 1.3法律规章

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规，以及项目所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

### 1.4 标准、规范和导则

1.4.1 适用于运维项目的国家、省级标准（导则）和项目所在地的地方性标准（导则），以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 甲方对处理设施运维的技术标准、处理设施排放标准要求高于或严于现行国家、行业或地方标准（导则）的，应当在专用合同条款中予以明确。

### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）投标文件；

（6）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

### 1.6联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 甲方和乙方应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.6.3 甲方和乙方应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由拒绝接收一方承担对方由此造成的损失赔偿，并承担有可能因此产生的法律责任。

### 1.7严禁贿赂、受贿及索贿

合同当事人不得以贿赂、受贿及索贿或变相贿赂、受贿及索贿的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂、受贿及索贿造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

### 1.8野生动植物

在处理设施运维服务范围内发现的珍贵、濒危的陆生、水生野生动物和有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物（含卵、蛋），原生地天然生长的珍贵植物和原生地天然生长并具有重要经济、科学研究、文化价值的濒危、稀有植物，上述资源均属于国家所有。一旦发现上述野生动植物，乙方应采取合理有效的保护措施，防止任何人员损坏或损伤上述野生动植物，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知甲方。

甲方、乙方应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用由甲方承担。

乙方发现珍贵、濒危野生动植物后不及时报告或隐瞒不报，致使珍贵、濒危野生动植物死亡或损伤的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

### 1.9知识产权

1.9.1 除专用合同条款另有约定外，甲方提供给乙方的规划、图纸、自行编制的技术文件及其他类似性质的技术文件的著作权属于甲方；乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.9.2 除专用合同条款另有约定外，乙方为实施处理设施运维所编制的文件、运维过程与结果记录及相关台账资料，除署名权以外的著作权属于甲方，乙方可因实施处理设施运维的目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.9.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在使用计算机软件、材料、设备或工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担；因甲方提供的计算机软件、材料、设备或工艺等导致侵权的，由甲方承担责任。

1.9.4 除专用合同条款另有约定外，乙方在运维过程中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在运维合同价中。

### 1.10保密

除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的规划、图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

### 1.11费用修正

除专用合同条款另有约定外，甲方提供的项目具体服务范围清单，应被认为是准确的和完整的。项目具体服务范围清单漏项或缺项的，甲方应予以修正，当期按实调整。

## 2.甲方

### 2.1 甲方代表

甲方应在专用合同条款中明确其指定的甲方代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。甲方代表在甲方的授权范围内，负责处理合同履行过程中与甲方有关的具体事宜。甲方代表在授权范围内的行为由甲方承担法律责任。甲方更换甲方代表的，应提前7天书面通知乙方。

甲方代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，乙方可以要求甲方撤换甲方代表。

### 2.2 甲方人员

甲方人员包括甲方代表及其他由甲方指派到处理设施运维现场的人员。

甲方应要求在处理设施运维现场的甲方人员遵守法律及有关安全、环境保护等规定，并保障乙方免于承受因甲方人员未遵守上述要求给乙方造成的损失和责任。

### 2.3 甲方一般义务

2.3.1 提供运维服务条件

除专用合同条款另有约定外，甲方应负责提供运维服务所需要的条件，包括：

（1）水电、道路、通讯线路等；

（2）出入运维项目服务对象所需的批准手续和全部权利，并承担手续费用和其他相关费用。

（3）运维废弃物的处置点及处置方式；

（4）专用合同条款的其他约定。

2.3.2 提供基础资料

除专用合同条款另有约定外，甲方应当在移交处理设施前向乙方提供合同范围内处理设施及处理设施运维所必需的有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责，包括：

（1）提供本合同范围内涉及的所有行政村、自然村和运维项目服务对象情况，以及农户受益情况的详细资料；

（2）提供已依法办理竣工验收合格手续的农村生活污水处理设施的竣工图、主要设施设备质保文件和使用说明书等技术资料；

（3）需投入运行但未依法办理竣工验收合格手续的农村生活污水处理设施，应尽可能提供相关资料；

（4）向乙方提供以往（近一年）处理设施运行状态、问题与整改、水质检测报告等主要日常运维记录或调阅的方便性；

（5）按照专用合同条款约定应提供的其他基础资料。

2.3.3 支付运维服务费用

甲方应按合同约定向乙方及时支付运维服务费。

2.3.4 逾期提供的责任

因甲方原因未能按合同约定及时向乙方提供运维服务条件、基础资料的，由甲方承担相应的责任。

2.3.5 监督责任

乙方产生的以下行为，甲方有权解除合同：

- 不履行合同；

- 运维项目服务对象由于运维不力，造成环境污染被处罚；

- 由于运维不到位导致年度考核排名倒数第一；

- 甲方通知乙方更换不称职的运维项目负责人、乙方不配合甲方按规定进行的管理、监督检查和问题整改等。

## 3.乙方

### 3.1 运维项目负责人

3.1.1 运维项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确运维项目负责人的姓名、职称、相关证书编号、联系方式及授权范围等事项，运维项目负责人经乙方授权后代表乙方负责履行合同。运维项目负责人应是乙方正式聘用的员工，乙方应向甲方提交运维项目负责人与乙方之间的劳动合同，以及乙方为运维项目负责人缴纳社会保险的有效证明。乙方不提交上述文件的，运维项目负责人无权履行职责，甲方有权要求更换运维项目负责人，由此产生的费用和（或）法律责任由乙方承担。

3.1.2 运维项目负责人按合同约定组织处理设施运维工作。在紧急情况下为确保设施安全和人员安全，在无法与甲方代表及时取得联系时，运维项目负责人有权采取必要的措施保证与处理设施有关的人身、财产的安全，但应在48小时内向甲方代表提交书面报告。

3.1.3 乙方需要更换运维项目负责人的，应提前14天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任运维项目负责人的资格、管理经验等资料，继任运维项目负责人继续履行第3.1.1项约定的职责。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目负责人。乙方擅自更换运维项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.1.4 乙方应在接到甲方更换运维项目负责人通知后，14天内进行更换，并将新任命的运维项目负责人的资格、管理经验等资料书面通知甲方。继任运维项目负责人继续履行第3.1.1项约定的职责。乙方无正当理由拒绝更换运维项目负责人的，应按照合同条款的约定承担违约责任。

3.1.5 运维项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知甲方，并征得甲方书面同意。

### 3.2 项目人员

3.2.1 乙方应在接到运维移交通知后7天内，向甲方提交乙方运维项目管理机构及运维管理人员安排的报告，具体内容在专用合同条款中明确主要人员名单及其岗位、执业资格等，以及各工种专业操作员的安排情况，并同时提交主要运维管理人员与乙方之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.2.2 乙方派遣到运维现场的主要运维管理人员应相对稳定。运维过程中如有变动，乙方应及时向甲方提交人员变动情况的报告。乙方更换主要运维管理人员时，应提前7天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。

特殊工种专业操作人员均应持有相应的资格证明，甲方可以随时检查。

3.2.3 甲方对于乙方主要运维管理人员的资格或能力有异议的，乙方应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在甲方所质疑的情形。甲方要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要运维管理人员的，乙方应当撤换。乙方无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 除专用合同条款另有约定外，乙方的主要运维管理人员离开运维项目所在地每月累计超过15天的，应通知甲方，并征得甲方书面同意。主要运维管理人员离开前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得甲方的同意。

### 3.3 乙方一般义务

乙方在履行合同过程中应遵守法律规章和运行维护服务标准（导则），并履行以下义务：

（1）具备与其运维处理设施数量相匹配的企业运维基本能力；

（2）按法律规章和第4条〔运维要求〕约定完成运行维护服务工作；

（3）应当在村内适当位置公示运行维护范围、标准、巡查时间、工作人员及其联系电话、责任人监督电话等内容，接受社会监督。

（4）至少每个季度向甲方报送一次其运维服务范围内所有设施的体检报告。

（5）按合同约定完成农村生活污水处理设施大修范围以外的所有运维服务对象的维修工作；

（6）采取必要的安全措施，确保其人员、材料和设备的安全，防止因处理设施运维造成的人身伤害和财产损失；

（7）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的他人或公共设施产生干扰；

（8）能达标的处理设施排水应符合省农村生活治理水污染物排放标准等标准要求，不能达标的运维项目服务对象应保证正常运行；

（9）负责运维废弃物的清掏、收集，并运送到指定地点；

（10）将甲方按合同约定支付的运维服务费及时支付其雇用人员工资，不得出现民工集体讨薪或因此产生的维权事件；

（11）按照法律规章、标准导则和合同约定编制日常运维记录资料、问题与整改记录和水质检测记录等，完成相关资料立卷及归档，并按专用合同条款约定和相关管理要求移交或报送甲方或甲方指定的单位；

（12）在服务期内承担甲方因法规和工作需要新增的服务内容，产生的费用由合同当事人协商确定；

（13）应履行的其他义务。

### 3.4 乙方现场踏勘

乙方应对基于甲方按照第2.3.1项〔提供运维服务条件〕和第2.3.2项〔提供基础资料〕提交的资料所做出的解释和推断负责，但因资料存在错误、遗漏导致乙方解释或推断失实的，由甲方承担责任。

乙方应对处理设施和运维条件进行踏勘，并充分了解运维项目所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因乙方未能充分踏勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，乙方承担由此产生的费用和（或）相关责任。

### 3.5 分包

除专用合同条款另有约定外，乙方不得将除劳务分包外的内容分包给第三方。

### 3.6 履约担保

甲方需要乙方提供履约担保的，履约担保一般为年合同金额的1%，履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。

## 4.运维要求

### 4.1 基本要求

4.1.1经甲乙双方确认，能达标的处理设施应达标运行；非达标处理设施和其他运维服务对象应正常运行。

4.1.2乙方应当建立健全运行服务质量管理文件以及与其运维项目相适应的规章制度、工艺文件和作业指导书。

4.1.3乙方应按企业基本条件要求配备化验室，制定水质检测年度计划，按计划进行进出水水质检测。

4.1.4乙方应按企业基本条件要求加强信息化建设。

4.1.5乙方应依照法律规章、标准导则和合同约定，对运维项目服务对象进行日常养护、巡查，及时处理故障，清理运输运维服务过程中产生的废弃物。

4.1.6乙方不得擅自停运污水处理设施。因检修、停用等原因确需停运全部或者部分污水处理设施的，应当在十个工作日前将停运原因、相应应急处理措施等向乡镇人民政府或者县（市、区）污水处理设施主管部门报告，并通知相关单位和个人。

### 4.2 运维相关配置

乙方应按照运维企业基本条件要求，为本运维项目配置，包括但不限于办公场所、化验室、人员配备、运维车辆、运维工器具、运维信息中心（平台），明确配置的数量、到位时间、相关技术参数规格等要求。

## 5.运维服务费的支付

### 5.1 预付款

甲方应视情况支付一定比例的预付款给乙方，预付款的支付、扣回按照专用合同条款约定执行。

### 5.2 费用结算

5.2.1结算原则

运维服务费按照合同约定的合同价格、结算周期、考核结果等进行。

5.2.2 结算周期

除专用合同条款另有约定外，结算周期按季度进行。

5.2.3费用确定

费用确定按照专用合同条款约定执行。

### 5.3运维服务费的支付

运维服务费的支付按照专用条款约定执行。

### 5.4票据

乙方应在甲方支付运维服务费时提供相应税务局正式票据。

### 5.5支付账户

甲方应将运维服务费支付至合同协议书中约定的乙方账户。

## 6.违约

### 6.1甲方违约

6.1.1甲方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于甲方违约：

（1）因甲方原因未按合同约定办理移交手续；

（2）因甲方原因未能按合同约定支付运维服务费的；

（3）因甲方违反合同约定造成乙方不能继续运维的；

（4）甲方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（5）甲方未能按照合同约定履行其他义务的。

6.1.2甲方违约的责任

甲方因违约给乙方造成损失，应支付乙方损失所产生的合理费用。合同当事人可在专用合同条款中另行约定甲方违约责任的承担方式和计算方法。

6.1.3 因甲方违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，甲方出现第6.1.1项〔甲方违约的情形〕约定的违约情形满28天后，甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同，甲方应承担由此增加的费用，并支付乙方合理的费用。

6.1.4 因甲方违约解除合同后的付款

乙方按照本款约定解除合同的，甲方应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成运维服务的费用；

（2）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（3）按照合同约定应当支付给乙方的其他款项；

（4）按照合同约定应退还的履约担保；

（5）因解除合同给乙方造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第9条〔争议解决〕的约定处理。

乙方应妥善做好处理设施的保护和移交工作，并将相关运维设备和运维人员撤出，甲方应为乙方撤出提供必要条件。

### 6.2乙方违约

6.2.1乙方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和设备的；

（3）因乙方原因导致处理设施功能性损坏或丧失的；

（4）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同义务的；

（5）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

6.2.2 乙方违约的责任

乙方应承担因其违约行为而产生的法律责任和费用。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定乙方违约责任的承担方式和计算方法。

6.2.3 因乙方违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第6.2.1项〔乙方违约的情形〕约定的违约情况时，或甲方发出整改通知后，乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，甲方有权解除合同。合同解除后，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。

6.2.4 因乙方违约解除合同后的处理

因乙方原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28 天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，由合同当事人商定或确定乙方实际完成运维工作对应的运维服务费用，以及乙方已提供的其他服务的价值；

（2）合同解除后，乙方应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给甲方造成的损失；

（4）合同解除后，乙方应按照甲方要求指示完成运维现场的清理和撤离；

（5）甲方和乙方应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款凭证，结清全部款项。

因乙方违约解除合同的，甲方有权暂停对乙方的付款，查清各项付款和已扣款项。甲方和乙方未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第9条〔争议解决〕的约定处理。

## 7.不可抗力

### 7.1不可抗力的范围

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如台风、地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

### 7.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应第一时间通知合同另一方当事人，固定证据，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

### 7.3 不可抗力后果的承担

7.3.1不可抗力发生后，甲方和乙方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致，发生争议时，按第9条〔争议解决〕的约定处理。

7.3.2 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。

7.3.3 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）设施设备的损坏，以及因设施损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由甲方承担；

（2）乙方运维配备的设施设备损坏由乙方承担；

（3）甲方和乙方各自承担人员伤亡的损失；

（4）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，导致乙方停止部分运维工作产生的费用损失由甲方和乙方合理分担；

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

### 7.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，甲方和乙方均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人商定或确定甲方应支付的款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，甲方应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

## 索赔

### 8.1乙方的索赔

根据合同约定，乙方认为有权得到追加运维服务费和（或）其他费用的，应按以下程序向甲方提出索赔：

（1）乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向甲方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；乙方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加运维服务费和（或）其他费用的权利；

（2）乙方应在发出索赔意向通知书后28天内，向甲方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的运维服务费和（或）其他费用，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，乙方应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计追加运维服务费和（或）其他费用的金额；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，乙方应向甲方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加运维服务费和（或）其他费用，并附必要的记录和证明材料。

### 8.2 对乙方索赔的处理

对乙方索赔的处理如下：

（1）甲方应在收到索赔报告后14天内完成审查。甲方对索赔报告存在异议的，有权要求乙方提交全部原始记录副本；

（2）甲方应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，向乙方出具经甲方签认的索赔处理结果。甲方逾期答复的，则视为认可乙方的索赔要求；

（3）乙方接受索赔处理结果的，索赔款项在当期运维服务费用中进行支付；乙方不接受索赔处理结果的，按照第9条〔争议解决〕约定处理。

### 8.3甲方的索赔

根据合同约定，甲方认为有权得到赔付金额和（或）其他费用的，甲方应向乙方发出通知并附有详细的证明。

甲方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向乙方提出索赔意向通知书，甲方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）其他费用的权利。甲方应在发出索赔意向通知书后28天内，向乙方正式递交索赔报告。

### 8.4 对甲方索赔的处理

对甲方索赔的处理如下：

（1）乙方收到甲方提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验甲方证明材料；

（2）乙方应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复甲方。如果乙方未在上述期限内作出答复的，则视为对甲方索赔要求的认可；

（3）乙方接受索赔处理结果的，甲方可从应支付给乙方的当期运维服务费用中扣除赔付的金额或其他费用；甲方不接受索赔处理结果的，按第9条〔争议解决〕约定处理。

## 9.争议解决

### 9.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 9.2调解

合同当事人可以就争议请求上级运维主管部门或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 9.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

### 9.4争议解决条款的效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

# 第三部分 专用合同条款

## 1.一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.5其他合同文件包括：采购文件、招标过程中发布的补充内容，双方签署的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、项目备忘录等资料。

### 1.2 语言文字

适用于合同的语言：      汉语         。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《浙江省农村生活污水处理设施管理条例》。

### 1.4 标准、规范和导则

1.4.1适用于本合同的标准、规范和导则：

（1）《农村生活污水厌氧处理终端运维导则（试行）》

（2）《农村生活污水治理设施运行维护技术导则》

（3）《农村生活污水治理设施第三方运维管理导则（试行）》

（4）《浙江省县（市、区）农村生活污水治理设施运行维护管理导则（试行）》

（5）《浙江省农村生活污水治理设施出水水质检测与评价导则(试行）》

（6）《农村生活污水处理罐运行维护导则（试行）》

（7）《农村生活污水治理设施编码导则（试行）》

（8）《农村生活污水厌氧-好氧（AO）处理终端维护导则（试行）》

（9）《农村生活污水处理设施标准化运维评价标准》

（10）《农村生活污水 A2O 处理终端维护导则（试行）》

（11）《浙江省县域农村生活污水治理专项规划编制导则》

及服务期间新增加的标准、导则。

1.4.2甲方对处理设施运维的技术标准（导则）、处理设施排放标准的特殊要求：     无    。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行 。

### 1.6 联络

1.6.1甲方和乙方应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2甲方指定的文件接收人、接收地址及联络方式为：项目所在地甲方办公室。

### 1.9 知识产权

1.9.1甲方提供给乙方的规划、图纸、甲方自行编制的技术规范以及其他类似性质文件的著作权的归属：按通用条款执行。

甲方提供的上述文件的使用限制要求：按通用条款执行。

1.9.2乙方为实施处理设施运维所编制的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

乙方提供的上述文件的使用限制要求：按通用条款执行。

1.9.4 乙方在处理设施运维过程中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费承担方式：按通用条款执行。

### 1.11费用的修正

关于费用修正的约定：每年结算中标单价不变，按实际集中处理终端个数、纳厂处理收益户数办理，逐渐纳厂受益户数确认：处理实际吨数*3。

## 2.甲方

### 2.1 甲方代表

甲方代表：

姓    名：      ；

身份证号：       ；

职    务：      ；

联系电话：       ；

电子信箱：       ；

通信地址：     。

甲方对甲方代表的授权范围如下：协调运维服务现场各方面的关系，协调解决运维服务质量、进度、安全中存在的问题，负责现场经济技术校对复核签证，审核维修与更换的设施设备清单。

### 2.3甲方一般义务

2.3.1 提供运维服务条件

关于甲方提供运维服务条件的要求：按通用条款执行 。

运维废弃物处置方式： 按政府有关规定作无害化处理 。

2.3.2 提供基础资料

关于甲方应负责提供运维服务所需要的资料，包括：达标处理设施清单、非达标处理设施清单和其他运维服务对象清单。

## 3.乙方

### 3.1 运维项目负责人

3.1.1姓    名：           ；

身份证号：         ；

相关证书编号：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

乙方对运维项目负责人的授权范围如下：对本项目运维服务过程中的人员管理、运维任务的部署、分配等运维服务期内全过程管理，包括但不限于：组织项目管理班子；以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的项目有关的外部关系，受委托签署有关合同；指挥运维服务工作，调配并管理进入项目的人力、物资、机械设备等生产要素；选择运维作业队伍；进行合理的经济分配；按法律法规企业法定代表人应授予的其它权利。

乙方未提交劳动合同，以及没有为运维项目负责人缴纳社会保险的违约责任：要求按规定办理，未办理期间视为未经批准擅自离开县域范围时间，超过1个月不办理视为严重违约，报上级部门处理。。

3.1.3 乙方擅自更换运维项目负责人的违约责任：甲方有权要求乙方承担10万元的违约金。并有权解除合同并责令乙方退场，由此产生的一切损失和后果由乙方承担。。

3.1.4 乙方无正当理由拒绝更换运维项目负责人的违约责任：甲方有权要求承包人承担10万元的违约金。并再次要求更换，如7天内还不更换，有权解除合同并责令乙方退场，由此产生的一切损失和后果由乙方承担。

### 3.2 项目人员

3.2.1 乙方提交项目管理机构及运维管理人员安排报告的期限：按通用条款执行。

3.2.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要运维管理人员的违约责任：  甲方有权要求乙方承担2万元/人的违约金。并再次要求撤换，如7天内还不撤换，有权解除合同并责令乙方退场，由此产生的一切损失和后果由甲方承担。

3.2.4乙方擅自更换主要运维管理人员的违约责任：甲方有权要求乙方承担2万元/人的违约金。

### 3.3 乙方一般义务

（11）乙方提交运维资料的内容：严格按照浙江省《农村生活污水治理设施运行维护技术导则（试行）》、《农村生活污水处理设施标准化运维评价标准》等相关文件规定，做好运维管理体系与运维管理作业及安全（主要内容应包括日常巡查、运行操作、养护作业、维修作业及安全管理等）台账资料，做到实时完成、内容完整与内容真实，并整理成册定期报送甲方。

乙方需要提交的运维资料套数：    一式三份   。

乙方提交的运维资料的费用承担：   由乙方自行承担    。

乙方提交的运维资料移交时间： 收到甲方通知后3日内  。

乙方提交的运维资料形式要求：  纸质文件及电子文件   。

（13）乙方应履行的其他义务：无    。

### 3.5 分包

禁止分包的内容包括：无      。

允许分包的内容包括：   无       。

### 3.6 履约担保

乙方是否提供履约担保：    是   。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限：合同签订后7日内，以银行转账、转账支票、银行汇票、银行保函、保险保函的方式，乙方向甲方提供年合同金额的1%为履约担保。

1）若以银行保函形式提交的，应具备以下几个条件：

①为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对银行保函进行收兑。

②保函期限：保函的期限自合同生效之日起至新的运维单位交接完成后。

③如果由于银行要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函；若不出具，甲方有权对银行保函进行收兑。

④出具保函的银行级别：企业所在地（或项目所在地）国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

2）若以银行转账、转账支票、银行汇票形式提交的履约担保的，待与新的运维单位交接完成后，无质量与服务问题，15个工作日内无息退还。

## 4.运维要求

### 4.2 运维相关配置

关于本项目乙方配置要求的约定：满足采购文件第三部分的相关规定最低配置，具体以投标文件的为准。

### 4.3 运行维护服务的内容

关于本项目乙方在合同履行过程中运行维护服务具体内容的要求：  详见采购文件第三部分相关要求        。

## 5.运维服务费的支付

### 5.1 预付款

预付款支付比例或金额：   年合同金额的40%  。

预付款支付期限：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内。

预付款扣回的方式： 在支付第一期运维服务费中性扣回，若当期运维服务费不足抵扣的，则剩余部分累计至下一期扣回，以此类推。

备注说明：

- 采购人视乙方资信情况，可要求乙方向甲方开具预付款担保：

- 预付款担保可采用银行保函、担保公司保函等形式；

- 若采用保函形式的，保函为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；

- 在预付款完全扣回之前，乙方应保证预付款担保持续有效。

### 5.2 费用结算

5.2.2 结算周期

本项目运维服务费按照以下第 （1）种方式进行：

（1）按季度；

（2）按半年度；

（3）        （自行约定）。

5.2.3费用确定

（1）运维合同计费起始日自交接完成日起计，不足一年的，年运维费用按实际天数/365天计算；

（2）终端数今后可能发生变化，最终终端数根据采购人实际提供为准，终端污水处理设施运行维护以实际吨位（以采购人委托的第三方机构测绘数据为准）进行结算；

（3）纳厂、分散处理受益户数最终由乙方提交运维户数花名册报甲方审批确定。逐渐纳厂受益户数确认：处理实际吨数*3。

（4）今后终端污水处理设施运行维护改为纳厂运行维护的，按纳厂、分散处理管网及简易设施（公共化粪池）运行维护进行结算，不足一年的，年运维费用按实际天数/365天计算。

（5）乙方在费用结算周期到期后的次月 15 日前向各乡镇部门提交请款申请报告，各乡镇部门收到报告后7日内完成审（考）核，各乡镇部门完成审（考）核后报甲方确定当期运维服务费。

### 5.3运维服务费的支付

关于运维服务费支付的时间约定：由甲方最终确定当期运维服务费后对乙方进行支付。

## 6.违约

### 6.1甲方违约

6.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形： / 。

6.1.2甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  无    。

（2）因甲方原因未能按合同约定移交设施及基础资料的违约责任：  无     。

（3）其他：    /   。

6.1.3 因甲方违约解除合同

甲方出现第 6.1.1项 〔甲方违约的情形〕约定的违约情形满 28 天后，甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。

### 6.2乙方违约

6.2.1乙方违约的情形

乙方违约的其他情形： 浙江省农村生活污水处理设施管理条例约定的其他情形 。

6.2.2乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法： 按采购文件及有关条例执行  。

6.2.3 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：连续二次或累计三次考核成绩不合格的，甲方有权解除合同，并由乙方承担违约责任。

## 7.不可抗力

### 7.1不可抗力的范围

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：      无         。

### 7.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

## 9.争议解决

### 9.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   瑞安市   人民法院起诉。

## 10.其他

10.1本项目为固定单价合同，若承包期未到，结算价款已达到合同总价的，合同提前终止；如承包期服务期已到，财政预算价未使用完，则合同生效至本项目承包期完毕止。

10.2考核及处罚标准

10.2.1运维考核由平台考核、现场检查、水质考核、社会综合评价组成，总分共计100分（详见附表2《瑞安市农村生活污水处理设施第三方运维考核表》），由农污运维管理相关职能部门每季考核一次，作为对第三方运维单位运维费的支付依据。

10.2.2运维考核分市级考核和乡镇（街道）考核，当期运维考核最终结果=市级考核分值×40%+乡镇（街道）考核分值×60%。

10.2.3市市政公用工程建设中心应于每季度首月7日前牵头组织对上季度运维开展市级考核，按照《瑞安市农村生活污水处理设施第三方运维考核表》（附表2）评分，并通报相关乡镇（街道）。

各乡镇（街道）应于每季度首月7日前组织对上季度运维开展乡镇考核，按照《瑞安市农村生活污水处理设施第三方运维考核表》（附表2）评分，并汇总当期考核结果上报市政公用工程建设中心。

由市级汇总最终考核等次：

（1）95分以上（含95分）为优秀，运行维护管理费用按中标单价乘以各乡镇运维数量支付；

（2）85-95分（含85分，不含95分）为良好，扣除各乡镇当季运行维护管理费用的10%；

（3）70-85分（含70分，不含85分）为合格，扣除各乡镇当季运行维护管理费用的20%；

（4）70分以下（不含70分）为不合格，要求中标供应商限期整改到位，并扣除各乡镇当季运行维护管理费用；否则，拒付所有剩余资金，连续二次或累计三次考核成绩不合格的可以解除合同，并由中标供应商承担违约责任。

10.3各级主管部门在日常检查或抽查中，发现乙方存在下列情形或解释说明未被采购人接受的对其进行扣款，所扣款项在当季支付合同费用时扣除，具体如下（以下扣款不包含在考核扣款中）：

（1）井盖破损或丢失未及时更换修复的，按1000元/处进行扣款；

（2）污水倒溢的，按1000元/处进行扣款；

（3）投诉件未及时处理的，按2000元/件进行扣款；

（4）处理终端未正常运行的，按2000元/处进行扣款；

（5）终端、水泵风机异常的，按1000元/处进行扣款；

（6）水泵未正常运行的，按1000元/处进行扣款；

（7）终端绿化严重未正常养护的，按1000元/处进行扣款；

（8）项目负责人、运维技术负责人及专业技术管理人员每月到位不得低于22天，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续1周不到位），项目负责人、运维技术负责人未经批准，擅自离开运维中心（瑞安市域）的违约责任：每天支付违约金1000元；专业技术管理人员未经批准，擅自离开运维中心的违约责任：每天支付违约金500元。

（9）终端电费消耗异常，且未及时上报的，每发现一次扣款500元。

（10）乙方因损坏等原因需更换运维车辆或重要运维工具的，应及时上报并征得采购人同意后，于15个工作日内进行更换，超过期限未完成更换导致未能满足原投标承诺车辆所具有的规格、年限及数量条件，每超过七天扣款1000元。以中标供应商报告时间或采购人发现缺少车辆和重要运维工具并告知之日起计时。

（11）中标供应商不可擅自更换本项目运维负责人及技术负责人，确需更换的，应征得采购人同意后方可更换，同时如运维负责人及技术负责人工作不称职，采购人有权要求更换，且乙方应按原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件更换相应人员；如擅自更换的，扣款10万元/人，情节严重的，采购人有权解除合同。

（12）乙方因人员工作流动需更换运维人员的，应及时上报并征得采购人同意后，于15个工作日内进行更换，每月更换人员不得超过5人，且更换后人员需满足原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件或于60日内通过培训取得上岗证件，因超过期限未完成更换导致未能满足原投标承诺人员所具有的资格、业绩及数量条件，每缺一人每超过15天扣款500元。

10.4经省级年度考核后，我市荣获省级年度农村生活污水处理设施运行维护管理工作考核优秀县（市、区）称号的，按采购人取得省补奖金金额的5%且最高限额不超过50万，给予中标供应商奖励金；若当年无省奖补资金的，则取消当年奖励金。具体考核结果以省级文件为准。

10.5终端处理系统出现人工湿地植物大面积缺株，机电设施维修不及时，以及造成3次以上群众有效投诉或被媒体曝光造成重大不良社会影响等问题，乡镇（街道）、县（市）主管部门出具书面通知，仍不能按时完成整改的，停拨乙方该年余下全部运行维护资金，并终止合同。

10.6定期例会

每月25日召开运维工作例会，定期向县市主管部门和相关乡镇（街道）汇报、上交本月运营情况及相关资料，并汇报、提交下月的运维计划。

10.7第三方水质检测

甲方委托第三方具备水质检测资质的单位对处理终端进出水水质定期或不定期进行取样检测，第三方水质检测单位现场取样时，运维单位无条件配合，不得弄虚作假或干扰影响。第三方水质检测单位水质检测工作按浙江省《农村生活污水治理设施出水水质检测与结果评价导则》相关要求执行，检测频率与检测项目由业主单位自行安排决定。

10.8维修与更换

10.8.1设施设备的维修更换（设施维修范围包括：1、暴雨、洪水、台风、海啸、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复；2、沉降引起处理设施损坏的修复；3、违法排污、人为破坏等造成的处理设施损坏的修复；4、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复；5、风机、控制柜、消毒设备的更换修复；6、人工湿地填料的更换，池体填料（包括球类填料、弹性填料等）及曝气设施的更换；7、摄像头、流量计、在线监测设备等仪表设备的修复；8、终端范围内绿化的整体更换；9、管道开裂、脱节问题的开挖修复；10、管道变形产生堵塞的开挖修复；11、检查井（井盖除外）损坏的重建；12、甲方要求的接户设施完善；等方面。）

①小修：管道及设施设备（风机更换除外，不论金额纳入大中修管理）以村为单位根据上述设施维修范围十二项情形，每个村在其中一项情形下发生修理费用在3000元以内的（含），由中标供应商在5日内完成维修更换工作，产生的维修费用由乙方承担；

②大中修：管道及设施设备以村为单位根据上述设施维修范围十二项情形，每个村在其中一项情形下发生修理费用在3000元以上的，由乙方在24小时内向乡镇（街道）和甲方书面报修，经相关部门同意后由乙方进行维修更换工作，产生的维修费用由甲方承担，每年度大中修费用最高不超过每年度运维费合同（不含大中修费用及营前村处理站费用）的20%（户内化粪池清掏作业产生的费用列入该项费用中，报甲方确认后，在该项费用中支出。），每年度大中修上报费用超出限额的，超出部分由乙方自行承担；

水泵更换1年上限100台 ，超出上限部分由乙方承担。

10.8.2无论大中修，另外，由于乙方在运维过程中没有按相关规定操作、运维不到位及其他人为原因造成的设施损坏，所产生的损失（包括维修、更换费用）不管金额多少全部由乙方自行承担，并及时组织维修、更换，若乙方拒不组织维修、更换，甲方可自行组织力量进行维修、更换，维修、更换经费直接在履约保证金中扣除。乙方在发现设备实施等受损或须更换的情况，应在第一时间上报甲方，并组织维修且须在24小时内完成，其维修资金额度的判定以甲方委托第三方审核为准，按以上要求执行；审定后的维修费若由甲方支付，则纳入当季度运维服务费中支付。

10.8.3审核依据：根据委托具有造价咨询资质的第三方按浙江省2018计价依据和建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及修理期间最新一期的 《瑞安市工程造价信息》（《瑞安市工程造价信息》上没有的，参考同期的《温州工程造价信息》，《温州工程造价信息》没有的，参考同期的《浙江省造价信息》，无以上价格信息的，由第三方询价并经甲方确认）完成组价后按下浮5%执行，设施维修需更换设备品牌选型由甲方确定，乙方不得以品牌价差为由提出维修规模异议。

10.8.4以上设施设备的修理应按每次每项修理情况核实费用，区分大中小修，不能合并同类项。且乙方要根据日常运维状况，及时向乡镇（街道）和县（市）主管部门反馈并提出设施维修方案计划、受损工程修复时间计划和资金预算，乡镇（街道）审核后上报县（市）主管部门，按县（市）级要求规定给予实施。

10.8.5本项目在运维管理期间，污水处理设备、管网等需要维修或更换的，如其尚在免费质保期内的，由乙方协调联系厂家予以免费维修。

10.9本项目运维服务要求具体以《瑞安市农村生活污水处理设施管理办法》为准，运维考核标准由甲方负责解释，乙方不得有异议。

10.10本项目的考核办法解释权归甲方所有；如有必要，甲方有权对考核标准和实施细则进行合理的修改并通知乙方，乙方必须无条件服从。

10.11乙方根据本合同所承担的服务内容及“劳动法”有关规定，按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、享受按国家有关规定的员工社会保险，根据浙政办发（2009）190号文件，月工资收入不低于瑞安市本年最低工资标准110% ，高温补贴、加班费、人员福利按相关规定发放。并安排好属下人员的住宿和教育管理工作，如发生违法违纪事件，不按国家规定为员工提供社保的或员工工资低于瑞安市本年最低工资标准110%的，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

## 12 附表

附表1:运维项目服务对象一览表

附表1-1：集中处理设施一览表

附表1-2：户用处理设备一览表

附表1-3：简易设施一览表

附表1-4：公共化粪池一览表

附表2:瑞安市农村生活污水处理设施第三方运维考核表

附表1：                           运维项目服务对象一览表

| 序号 | 分类 | 设计日处理能力（T/d） | 受益户数 | 主、支管网总长度（米） | 提升泵站（座） | 运维费总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中处理设施 |  |  |  |  |  |
| 2 | 户用处理设备 |  |  |  |  |  |
| 3 | 简易设施 |  |  |  |  |  |
| 4 | 公共化粪池 |  |  |  |  |  |
| 5 | 户内化粪池（若有） | 补助服务户内化粪池（个） | 户内化粪池清掏单价（元/个·次） |

附表1-1：                 集中处理设施一览表

| 分类 | 序号 | 设施编码 | 设施名称 | 设计日处理能力（T/d） | 受益户数 | 主、支管网总长度（米） | 提升泵站（座） | 运维费单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中处理设施 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  |  |  |  |  |

附表1-2：                     户用处理设备一览表

| 分类 | 序号 | 设施编码 | 设施名称 | 设计日处理能力（T/d） | 受益户数 | 主、支管网总长度（米） | 提升泵站（座） | 运维费单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户用处理设备 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  |  |  |  |  |

附表1-3：                       简易设施一览表

| 分类 | 序号 | 设施编码 | 设施名称 | 设计日处理能力（T/d） | 受益户数 | 主、支管网总长度（米） | 提升泵站（座） | 运维费单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简易设施 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  |  |  |  |  |

附表1-4：                    公共化粪池一览表

| 分类 | 序号 | 设施编码 | 设施名称 | 设计日处理能力（T/d） | 受益户数 | 主、支管网总长度（米） | 提升泵站（座） | 运维费单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共化粪池 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  |  |  |  | / |

| 附表2 ： 年第 季度瑞安市农村生活污水处理设施第三方运维考核评分表 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 运行维护要求 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| 1 | 平台考核 | 运维管理平台运行情况良好，数据维护及时、完整；巡检记录真实完整，人员出勤率符合合同及规范要求。 | 考核期内①运维项目负责人、技术负责人未经上报运维主管部门离瑞3天以上，每发现一次扣2分；②设施巡检未达到规定一周一次频率，每发现一次扣0.5分；③处置报告、水质报告等未及时上传平台，每发现一次扣0.5分；④平台资料填报不规范，每发现一次扣0.5分；⑤未按要求及时上报相关数据报表或异常报告，每发现一次扣1分；扣完为止。（统计范围：市级考核为全市范围，乡镇考核为辖区范围） | 5 |  |  |
| 2 | 现场检查 | 按照浙江省农村生活污水处理设施标准化运维评价标准要求开展运维工作。 | 市级考核考核全市范围随机抽取五个镇街每镇街一处设施共5处设施，分别按照《农村生活污水处理设施标准化运维评分表》要求评分（纳厂等设施按照评分表，不涉及内容做缺项考核），取平均值，再乘以65%，为此项得分。 乡镇考核考核从辖区范围随机抽取一定数量设施，分别按照《农村生活污水处理设施标准化运维评分表》要求评分（纳厂等设施按照评分表，不涉及内容做缺项考核），取平均值，再乘以65%，为此项得分。其中辖区设施总数低于10个，抽取1处；10（含）至30个抽取2处；30（含）以上抽取3处。 | 65 |  |  |
| 3 | 水质考核 | 设施切实发挥减排作用，出水符合农村生活污水处理设施水污染物排放标准要求。 | 考核期内：根据主管部门委托第三方检测机构监督检测结果①达标率95%以上：25分；②90%（含）-95%（含）：22分；③80%（含）-90%：:18分；④75%（含）-80%：14分；⑤70%-75%含：10分；70%以下5分。市级考核以95%（含）为基准，每少1个百分点扣0.5分，扣完为止。（统计范围：市级考核为全市范围，乡镇考核为辖区范围） | 25 |  |  |
| 4 | 社会综合评价 | 运行维护总体社会评价良好，运行维护成效明显。 | 考核期内：①被媒体曝光或被人举报查实的，每次扣2分；②被浙江省、温州市、瑞安市各级领导或主管部门批评或通报，每次分别扣5分、3分、2分；扣完为止。 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

考核组成员（盖章）：

第五部分  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购代理机构查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购代理机构将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

5、投标供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和方式提交。

## 附件一  资格、资质证明文件

（一） 关于资格、资质证明文件的声明函

瑞安市市政公用工程建设中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的                          项目编号             的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（电子签章）：

日    期：

（二） 其它证明文件

- 企业营业执照或事业法人单位法人证书、税务登记证（若多证合一提供企业营业执照或事业法人单位法人证书）；

- 供应商相关资质证明文件扫描件；

- 供应商的其他证书扫描件（如有）。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均须加盖供应商电子签章。

## 附件二   关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

瑞安市市政公用工程建设中心：

我公司参与项目名称                （项目编号：    ）投标，

郑重承诺具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

投标供应商（电子签章）：

日  期：

注：1、▲本承诺函必须提供。

## 附件三-1  法定代表人授权委托书

瑞安市市政公用工程建设中心：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（项目名称）（项目编号）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附：

授权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

手机号码：

电  话：

邮政编码：

## 附件三-2  法定代表人身份证明

申 请 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

手机号码：             电子邮箱：

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：

申请人：                     （盖单位章）

年        月        日

投标供应商（电子签章）：

日    期：

## 附件四   投标函

致：瑞安市市政公用工程建设中心

我方确认收到贵方提供的           （项目名称）         [项目编号：            ]的采购文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：（投标供应商名称）研究上述采购文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 按“投标人须知”要求编制投标文件；

- 我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 我方决定参加：作为本次供应商参与           （项目名称）         的投标。

  - 我方承诺：

- 我方承诺的政府采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行；

- 我方报价包含履行合同所有相关货物和服务所需的一切费用；

- 我方报价均包含所有的税费；

- 我方如实提供的投标文件资料真实可靠，凡存在欺骗、隐瞒等行为的，贵方可取消其中标资格或中止合同的执行，我方对此不会提出疑义。

  - 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

  - 我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

  - 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标产品有关的数据或信息。

  - 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

  - 我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务。

4  与投标有关的正式通讯地址为：

邮编：                     电话：

传真：                     电子邮箱

开户银行：

帐    号：

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件五  少量偏离表

| 序号 | 采购文件重述 | 偏离或投标人建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应采购文件的技术及商务要求。

投标供应商（电子签章）：

日    期：

## 附件六 投标供应商2020年1月1日以来业绩情况一览表

项目名称：                                             项目编号：

| 用户名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （万元） | 合同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）

投标供应商（电子签章）：

日    期：

## 附件七  拟派项目负责人资格情况表

项目名称：                                     项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供证明材料 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近三年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

注：本表后应附人员身份证、职称证书、资格证书、业绩证明、本单位近三个月的社保缴纳证明材料等扫描件加盖电子签章。

投标供应商（电子签章）：

日    期：

## 附件八  项目服务人员汇总表

项目名称：                                       项目编号：

| 姓名 | 拟从事本项目岗位 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 类似项目的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目实施人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |

注：1、本表后应附人员身份证、职称证书、资格证书、业绩证明、本单位近三个月的社保缴纳证明材料等扫描件加盖电子签章。

2、本表为投入本项目除项目负责人外的所有人员（含营前处理站及商务技术评分内容中增加人员）。

投标供应商（电子签章）：

日    期：

附件九   拟投入项目部运维工作车辆、设备情况表

项目名称：                                               项目编号：

| 运维工作车辆、设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 价格（元） | 购买时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、车辆须同时提供机动车行驶证（包括整车实物照片）、购置发票，投入的作业车辆行驶证上的所有人与投标供应商一致；设备须同时提供购置发票（购买方须为供应商）、设备照片。

2、增加的车辆和设备可承诺中标后提供，承诺中标后提供的车辆和设备以《拟投入本项目的人员、车辆及设备承诺书》为准。

投标供应商（电子签章）：

日    期：

附件十   拟投入本项目的人员、车辆及设备承诺书

致：  （采购人全称）

1、若我单位成为               项目的中标人，将保证在发出中标通知书后30日内投入本项目人员、运维车辆及设备按相关规定符合备案要求。若在规定时间内无法配备齐全的，我方愿意放弃中标资格，并承担因此引起的一切法律后果。

2、若我单位成为            项目的中标人，将保证在发出中标通知书后30日内增补   辆吸粪车（专项作业车）。

3、若我单位成为              项目的中标人，将保证在发出中标通知书后30日内增补   辆固液分离污水处理车（专项作业车）。

4、 若我单位成为              项目的中标人，将保证在发出中标通知书后30日内增补   辆排涝车（专用车）。

5、若我单位成为            项目的中标人，将保证在发出中标通知书后30日内增补   套潜水设备。

6、若我单位成为            项目的中标人，将保证在发出中标通知书后30日内增补   套封堵气囊（300-1600mm）。

7、若我单位成为              项目的中标人，将保证在发出中标通知书后30日内增补   套声呐检测系统。

8、 若我单位成为              项目的中标人，将保证在发出中标通知书后30日内增补   套GPS测量仪。

9、若我单位成为              项目的中标人，将保证在发出中标通知书后30日内增补   套井盖管线探测仪。

10、若我单位成为              项目的中标人，将保证在发出中标通知书后30日内增补   套地下管线探测仪。

特此承诺。

投标供应商：             （盖章）

日  期：    年   月   日

注：1、本承诺书投标时必须提供。

2、第2-10项可选填。

## 附件十一   开标一览表

项目名称：                                                      项目编号：

| 序号 | 招标内容 | 规格 | 数量单位 （暂定） | 投标单价 | 投标报价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 终端污水处理设施运行维护 | 采购文件详情清单附件《2023瑞安市设施信息》 | 23155吨 |  |  |
| 二 | 纳厂、分散处理管网及简易设施（公共化粪池）运行维护 | 受益户数 | 9942户 |  |  |
| 三 | 年度运维服务费合计（不含大中修费用） |  |
| 四 | 年度大中修费用= 三*20% | 户内化粪池清掏 | 元/次 |  |  |
|  |  | 大中修范围内的修理费用 |  |
| 五 | 营前村处理站 |  |
| 六 | 合计（元/年）=三+四+五 |  |
| 投标总价（元/三年）=六*3 | 小写： 大写： |

▲注:

- 不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

- 上表填报的金额小数点后按四舍五入保留2位填写。

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标文件作无效标处理。

- 上表报价第四项年度大中修费用报价为暂估价，投标供应商应按要求填报户内化粪池清掏的投标单价及大中修费用年度总价，年度大中修费用应为年度运维服务费合计（不含大中修费用）的20%，未按要求填报的，其投标文件作无效标处理。

- 终端数今后可能发生变化，最终终端数根据采购人实际提供为准，终端污水处理设施运行维护以实际吨位（以采购人委托的第三方机构测绘结果为准）进行结算；

- 具体运维明细采购文件详情清单附件《2023瑞安市设施信息》；

- 纳厂、分散处理受益户数最终由中标供应商提交运维户数花名册报采购人审批确定。逐渐纳厂受益户数确认：处理实际吨数*3。

- 若今后终端污水处理设施运行维护改为纳厂运行维护，按纳厂、分散处理管网及简易设施（公共化粪池）运行维护进行结算，不足一年的，年运维费用按实际天数/365天计算。

- 投标报价是履行合同的最终价格，应包括公共处理设施（含接户井、污水管道、检查井、处理终端等）的运维费（含归属主体为乡镇街道或村集体的隔油池和化粪池的清掏、日常定期巡检、消毒杀虫、泵站的养护费（包括现有泵站、终端改泵站）、水质自检及应急运维所需的技术服务费、人工费、一般材料费和机械费等）、污泥清掏运输费（运至采购人指定地点）、收割后人工湿地植物处置费、设备日常维修更新、设施配套费、办公场所使用费、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、劳保和安全用品使用费、经营管理费、税费、利润等一切费用，合同期内运维单价不再调整。

- 运维过程中若发现各类井盖、防坠设施缺失及损坏应及时进行处理，更换各类井盖、防坠设施的费用由中标供应商承担。

- 公示牌、格栅、围栏、终端绿化、时控装置、设备房、管网接户终端各类井盖等设施后续维护更新由中标人维护，维护和更换费用包含在投标报价内。

- 未到质保期的治理设施工程非人为损坏的硬件设施（管道、复合井盖、塑料检查井、电气设备和终端处理池等）的材料更换由施工队负责。

- 农村生活污水治理系统工程电气设备所耗的电费不包含在投标报价内。

- 此表不得自行增减内容。

投标供应商（电子签章）：

日    期：

## 附件十二    中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合

体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

  - 1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

  - 中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

## 附件十三    残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日      期：    年   月   日

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

2.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 3.如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

# 第六部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目采购文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照采购文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评审报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐中标候选人。

二、评标组织

评标工作由采购代理机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为7人（含）以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、商务技术文件评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价文件评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照采购文件约定的因素和方法进行计算。凡属采购文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。投标报价超过预算的或标准的，将导致无效标。

3、评标委员会应根据评标情况和结果向招标决策组织提交评审报告。

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）。

2、采购人或代理机构根据法律法规和采购文件的规定，审查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足采购文件的要求等。

3、评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行检查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

4、评标委员会对商务技术文件评审，然后对商务技术文件符合采购文件要求的投标人进入报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（商务技术文件和报价文件分开打分，最后二部分得分相加）由高到低确定一个中标候选人（得分高者），其余为中标备选供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按商务技术文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则以政采云投标文件解密先后顺序确定。

经资格性审查和符合性审查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家，或投标供应商的报价均超过采购预算，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

五、决标办法

各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各投标供应商务技术得分（小数点后按四舍五入保留2位）。采购代理机构对评审报告充分评议研究后，以商务技术文件和报价文件合计分值的从高到低向采购人推荐排名次序的候选人，并提交书面评审报告。如中标供应商在中标后不履行合同或拒绝已承诺的有关条款，则视为其违约，取消其中标资格，采购人有权从备选的候选人中选择中标供应商。

六、评标细则

| 序号 | 评审类型 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性审查 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 供应商资格 | 符合要求 |
|  |  | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 | 符合要求 |
| 2 | 符合性审查 | 投标供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第五部分“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标文件编制 | 资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分内容分开制作 |
|  |  | 投标有效期 | 不少于90天 |
|  |  | 投标文件实质性内容 | 实质性响应采购文件要求 |
| 3 | 无效标条款 | 报价不是固定价的； 投标报价超过最高限价的； 投标有效期不足的； 投标报价出现前后不一致，又不接受评标委员会修正的； “资格审查文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三部分制作在一起的或“资格审查文件”、“商务技术文件”中出现本项目的投标价格信息的； 未按采购文件要求进行签字或盖章的； 投标截止时间止，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的； 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 存在串标、抬标或弄虚作假情况的； 不具备采购文件中规定资格要求的； 未按规定提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的； 未实质性响应采购文件要求的； 未按规定提供采购文件拟投入本项目的人员、车辆及设备承诺书的； 采购文件第三部分人员、车辆及设备未按要求提供相应证明材料的； 主要技术要求不满足要求或商务有重大偏离或保留的； 若投标文件为授权代表签署而未提供有效的法定代表人授权书的； 存在不良信用记录的（指采购文件的（二）总则 第3.2条）； 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约且不能在规定时间内证明其报价合理性的； 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。 |
| 4 | 商务技术评分 | 合计80分 |
|  | 评分项目 | 分值 | 评定原则 |
| 4.1 | 企业认证 | 4分 | 投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的、售后服务评价体系认证（五星级），每提供一个认证证书得1分，最高得4分。 以上认证范围须包括污水治理设施运维等与本项目相关的内容 须提供有效证明材料：提供相应认证证书扫描件同时提供中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图证明材料加盖投标供应商电子签章，两者缺一不可，否则不得分。 |
| 4.2 | 企业实力 | 4分 | 投标供应商具有省级及以上颁发的污染治理设施运行服务能力评价证书甲级的得4分；乙级的得2分；本项最高得4分。 须提供有效证明材料：提供相应证书扫描件加盖投标供应商电子签章，否则不得分。 |
| 4.3 | 供应商类似业绩 | 2分 | 投标供应商2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过县（市、区）级农村生活污水处理设施运维项目且运维满一年的得0.5分，每增加一个业绩加得0.5分，最高得2分。 须提供有效证明材料：同一服务项目的续签合同不重复计算，即续签合同不得分。同时提供中标通知书、合同、满意度评价（评价为良好及以上），扫描件并加盖供应商电子签章，不提供或提供不全不得分。县（市、区）统一招投标的，运维合同与各乡镇签订的，提供多份乡镇合同的算一个业绩。 |
| 4.4 | 运维工作车辆配备情况 | 6分 | 拟投入本项目运维配备在满足采购需求的基础上，投标供应商在投标文件中或承诺中标后提供： 1、每增加1辆吸粪车（专项作业车）的得2分，最高得2分。 2、每增加1辆固液分离污水处理车（专项作业车）的得2分。 3、每增加1辆排涝车（专用车）的得2分，最高得2分。 须提供有效证明材料： 投标文件中提供的车辆须同时提供机动车行驶证（包括整车实物照片）、购置发票，扫描件并加盖供应商电子签章，要求投入的作业车辆行驶证上的所有人与投标供应商一致；承诺中标后提供的车辆以《拟投入本项目的人员、车辆及设备承诺书》为准。 |
| 4.5 | 运维设备配备情况 | 6分 | 拟投入本项目运维配备在满足采购需求的基础上，投标供应商投标文件中提供或承诺中标后提供： 1、每增加1套潜水设备的得1分，最高得1分。 2、每增加1套封堵气囊（300-1600mm）的得1分，最高得1分。 3、每增加1套声呐检测系统的得1分，最高得1分。 4、每增加1套GPS测量仪的得1分，最高得1分。 5、增加 1套井盖管线探测仪的得1分，最高得1分。 6、增加1套地下管线探测仪的得1分，最高得1分。 须提供有效证明材料： 投标文件中提供的设备须同时提供设备购置发票（购买方须为供应商）、设备照片，扫描件并加盖供应商电子签章，未提供或提供不全的不计分；承诺中标后提供的设备以《拟投入本项目的人员、车辆及设备承诺书》为准。 |
| 4.6 | 项目运维人员配备情况 | 12分 | 拟投入本项目人员在满足采购需求的基础上，增加一名持有注册公用设备工程师（给水排水）证的得3分，增加一名持有注册电气工程师（供配电）的得3分，增加一名持有环保类的高级工程师及以上证书的得3分，增加一名持有园林相关的职业资格证书的得3分，最高得12分。 须提供有效证明材料：每种证书只能计分一次，如同一人员持有两本证书按一人计分；须提供上述所有人员的身份证明、相关职称或资格证书、近三个月的社保缴纳证明材料，扫描件加盖供应商电子签章，人员社保必须在投标供应商公司；证明材料不提供或提供不全的不得分。 |
| 4.7 | 对项目的理解 | 10分 | 根据投标供应商对本项目的理解程度（具体包括环境条件、现状踏勘、分布情况、对运维单位要求、独到优势等）进行评分： 理解深刻、认知充分、踏勘到位有证明、有优势的得 7-10分； 理解程度、认知、踏勘、优势等有所不足的得3-7分； 对本项目缺乏充分认知的或无踏勘或无实质性内容的得0-3分； 无具体描述的不得分。 |
| 4.8 | 重点、难点分析 | 7分 | 针对本项目重点、难点分析，并提出合理解决方案 全面、合理的：5-7分； 基本全面、合理的：2-5分； 较为简单或存在缺漏的：0-2分； 不合理或无具体描述的不得分。 |
| 4.9 | 运维服务计划 和方案 | 9分 | 投标供应商提供的运维总体部署、终端运维、管网运维方案等内容进行评分： 完全科学合理的：6-9分； 基本合理的：3-6分； 较为简单或存在缺漏的：0-3分； 不合理或无具体描述的不得分。 |
| 4.10 | 应急预案 | 7分 | 投标供应商针对本项目的突发应急事件（突发停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理、人为因素破坏管网或设备的应急处理、恶劣自然状况的应急处理等）的处理预案是否合理进行评分： 完全科学合理的：5-7分； 基本合理的：2-5分； 较为简单或存在缺漏的：0-2分； 不合理或无具体描述的不得分。 |
| 4.11 | 安全保证措施方案 | 6分 | 根据投标供应商针对本项目制定的安全保证措施方案进行评分： 完全科学合理的：4-6分； 基本合理的：2-4分； 部较为简单或存在缺漏的：0-2分； 不合理或无具体描述的不得分。 |
| 4.12 | 技术质量保证措施方案 | 7分 | 根据投标供应商针对本项目制定的技术质量保证措施方案（内容涵盖水质稳定保障方案）进行评分： 完全科学合理的：5-7分； 基本合理的：2-5分； 部较为简单或存在缺漏的：0-2分； 不合理或无具体描述的不得分。 |
| 5 | 报价评分 | 合计20分 |
| 5.1 | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标单位的报价文件进行审查。 报价书中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； 付款方式和进度是否响应招标要求； 是否提出与采购文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标人义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；工期(交货期、服务期)、质量目标是否满足采购文件的要求。 |
| 5.2 | 评标价的确定： 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： 投标文件中开标一览表的投标报价与其它地方出现的投标报价不一致，以开标一览表为准。 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 ▲如投标人缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将作出不利于投标供应商的修正。 注（1）~（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 |
| 5.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |
| 5.4 | 报价得分： 资格及符合性审查通过并且技术、商务合格的投标供应商参加报价评分。 进入报价程序的全部有效投标供应商中的最低评标价作为评分基准值投标供应商报价与基准值对比，计算出报价评分值： 全部有效投标供应商中的最低评标价作为评标基准价。 各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的报价得分： 等于评标基准价的得满分20分； 其他投标供应商的商务报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的报价得分=（评标基准价/评标价）×20分； 如有投标报价（总价）超过经批准的财政预算，则该投标供应商作无效标处理； 报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 |

七、投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# 第七部分  信贷政策

温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号），中标单位如需要融资，可联系以下银行：

温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-65819553（瑞安） 0577-88093286（温州） |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业注册地 |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 | 选择作为意向融资银行（可多选） |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

3、供应商填表后发送至racgb@126.com

政府采购活动现场确认声明书

浙江嘉晟工程项目管理有限公司（采购组织机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加              （项目名称）                （编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2023年   月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：815743236@qq.com。

# Text boxes

授权代表身份证复印件粘贴处：

法定代表人身份证复印件粘贴处（正反两面）：