乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市乡镇街污水零直排PE实壁管、HDPE中空壁缠绕管（A型）采购（第二次） 项目编号：CG202303A07 采 购 人：乐清市水务集团有限公司 联 系 人：张先生 联系电话：0577-61532003 采购代理机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：张女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 二○二三年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲、*、” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

乐清市公共资源交易中心关于乐清市乡镇街污水零直排PE实壁管、HDPE中空壁缠绕管（A型）采购（第二次）公开招标公告

项目概况

乐清市乡镇街污水零直排PE实壁管、HDPE中空壁缠绕管（A型）采购（第二次）招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2023年3月27日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CG202303A07

项目名称：乐清市乡镇街污水零直排PE实壁管、HDPE中空壁缠绕管（A型）采购（第二次）

预算金额（元）：30292270

最高限价（元）：30292270

采购需求：

标项名称：乐清市乡镇街污水零直排PE实壁管、HDPE中空壁缠绕管（A型）采购（第二次）

数量：不限

预算金额（元）：30292270

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：PE实壁管、HDPE中空壁缠绕管（A型）采购，具体见招标文件要求。

备注：

合同履约期限：见招标文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项1：1、投标供应商须为所投产品的制造商。

三、获取招标文件

时间：/至2023年3月27日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年3月27日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台在线投标

开标时间：2023年3月27日 09:30

开标地点（网址）：浙江省乐清市公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1、质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、在线投标响应（电子投标）说明：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：乐清市水务集团有限公司

地    址：浙江省乐清市城南街道丹清路3号

传     真：/

项目联系人（询问）：张先生

项目联系方式（询问）：0577-61532003

质疑联系人：张先生

质疑联系方式：0577-61532003
2.采购代理机构信息

名    称：乐清市公共资源交易中心

地    址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

传     真：0577-61882627

项目联系人（询问）：张女士

项目联系方式（询问）：0577-61882630

质疑联系人：方女士

质疑联系方式：0577-61882630

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：乐清市财政局政府采购监管科

地    址：乐清市伯乐东路501号

传    真： /

联  系  人：陈先生

监督投诉电话：0577-61568287

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市乡镇街污水零直排PE实壁管、HDPE中空壁缠绕管（A型）采购（第二次） |
| 2 | 项目编号 | CG202303A07 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | ¥30292270元 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市水务集团有限公司 联系人：张先生 联系电话：0577-61532003 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：张女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 见公告要求 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 是否允许分包 | 不接受 □接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 15 | 投标货币 | 人民币 |
| 16 | 投标语言 | 中文 |
| 17 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 19 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 20 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 21 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 22 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 23 | 投标保证金 | 无 |
| 24 | 履约担保 | □不需要 需要 中标供应商在合同签订后向采购人提供合同金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
| 25 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 26 | 投标截止时间 投标地点 | 2023年3月27日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：通过政采云平台在线投标 |
| 27 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2023年3月27日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：乐清市公共资源交易中心 |
| 28 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 29 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 30 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 31 | 政府采购 扶持政策 | 见招标文件相关部分描述。 |
| 32 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 33 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 34 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 35 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 36 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 37 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 38 | 招标代理费用 | 0元 |
| 39 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是基本技术要求，并未对所有作技术细节出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、采购内容及技术要求

1、采购清单

1.1、PE实壁管采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术配置 | 预计采购 数量（m) | 折合重量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE实壁管 | De160 (外径） | PE100，SDR21系列，PN0.8MPa | 10000 | 1536.5035 |
| 2 | PE实壁管 | De250 (外径） | PE100，SDR21系列，PN0.8MPa | 20000 |  |
| 3 | PE实壁管 | De315 (外径） | PE100，SDR21系列，PN0.8MPa | 20000 |  |
| 4 | PE实壁管 | De450 (外径） | PE100，SDR21系列，PN0.8MPa | 8000 |  |
| 5 | PE实壁管 | De560 (外径） | PE100，SDR21系列，PN0.8MPa | 8000 |  |
| 6 | PE实壁管 | De630 (外径） | PE100，SDR21系列，PN0.8MPa | 3000 |  |
| 7 | PE实壁管 | De250 (外径） | PE100，SDR17系列，PN1.0MPa | 3000 |  |
| 8 | PE实壁管 | De315 (外径） | PE100，SDR17系列，PN1.0MPa | 3000 |  |
| 9 | PE实壁管 | De450 (外径） | PE100，SDR17系列，PN1.0MPa | 2000 |  |
| 10 | PE实壁管 | De560 (外径） | PE100，SDR17系列，PN1.0MPa | 1000 |  |
| 11 | PE实壁管 | De630 (外径） | PE100，SDR17系列，PN1.0MPa | 1000 |  |

1.2、HDPE中空壁缠绕管采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术配置 | 预计采购 数量（m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDPE中空壁缠绕管（A型） | DN200（内径） | O型橡胶圈柔性连接，环刚度≥8KN/m2 | 20000 |
| 2 | HDPE中空壁缠绕管（A型） | DN300（内径） | O型橡胶圈柔性连接，环刚度≥8KN/m2 | 20000 |
| 3 | HDPE中空壁缠绕管（A型） | DN400（内径） | O型橡胶圈柔性连接，环刚度≥8KN/m2 | 5000 |
| 4 | HDPE中空壁缠绕管（A型） | DN500（内径） | O型橡胶圈柔性连接，环刚度≥8KN/m2 | 5000 |
| 5 | HDPE中空壁缠绕管（A型） | DN600（内径） | O型橡胶圈柔性连接，环刚度≥8KN/m2 | 2000 |
| 6 | HDPE中空壁缠绕管（A型） | DN700（内径） | O型橡胶圈柔性连接，环刚度≥8KN/m2 | 2000 |
| 7 | HDPE中空壁缠绕管（A型） | DN800（内径） | O型橡胶圈柔性连接，环刚度≥8KN/m2 | 1000 |

1.3、★本次采购采用固定单价合同，在合同范围内及合同执行期限内不因原材料、人工、运输等因素的上涨或下跌进行调价。招标货物为采购人暂定用量，但投标时不得变更数量；实际供货量以工程实际需求为准，采购人有权根据实际需要确定最终采购数量，中标供应商不得以变更为由调整材料单价。供应商在报价中须充分考虑可能承担的报价风险，投标报价时按重量进行报价。

1.4、因本项目管材用量大，供货时间紧，供货时间跨度长，供应商投标时须承诺在中标后提供2000平方米以上的管材周转堆场（提供承诺函）。

1.5、本次中标供应商至少要派1人常驻（乐清市市区范围内具有办公场所）负责与各施工方衔接、供货数量统计等日常工作，直至合同期满。

1.6、供货具体地点按采购人或各镇街通知为准，为乐清市域范围内（包含乡镇、街道、村、社区等全市所有区域），因运输道路大小或其他原因限制送货车辆出入和运输成本增加的，费用在投标时需包含在报价中，采购人不再另外支付。供应商自行承担报价风险。

1.7、因本项目供货地点较分散，供货时间紧，供应商送货时须充分做好送货车辆调度安排工作，不得延误，按时送货到施工现场，如延误一次罚款5000元，累计发现三次，采购人有权取消供货合同，履约保证金不予退还。

1.8、本次中标供应商作为本项目PE实壁管、HDPE中空壁缠绕管（A型）采购的指定供应商，中标后由乐清市水务集团有限公司与中标供应商签订中标合同；在各项目实施时，由采购人、各镇街按各合同项目分别与中标供应商签订供货合同。

三、技术要求

1、执行的标准

1.1、产品的设计、加工制造、材料、检验、试验等应参照适合于该项目的相关标准和规范，以及技术规格书规定的有关要求。所有计量仪器必须符合国家法定计量标准。

1.2、这些标准包括：

中华人民共和国国家标准及相关行业标准，如：

《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则》（GB/T13663.1-2017）

《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管件》（GB/T13663.2-2018）

《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》（GB/T8806-2008）

《热塑性塑料管材 环刚度的测定》（GB/T9647-2015）

《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》(GB/T6671-2001)

《流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定》（GB/T 6111-2018）

《热塑性塑料管材蠕变比率的试验方法》（GB/T18042-2000）

《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》(GB/T 19472.2-2017)

1.3、普遍认可的国家标准和规范。

1.4、由采购人认可的其他国家的其它权威标准。

若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

2、PE实壁管技术要求

2.1、本工程原材料的品牌档次不得低于上海石化YGH041T，要求为黑色混配料，并且通过ISO9080标准进行的PE100长期性能的认证。具有卓绝的抗快速开裂传播和抗慢速开裂增长性能和炭黑分散性，同时能更好的抗击紫外线，其特殊尺寸的细小碳黑和可靠的稳定剂能够充分地保证材料具有优异的耐候性和长期稳定性，可使制造的管材在设定条件下的使用寿命达到50年以上。

本工程原材料不得使用回收料或其它劣质原料，一经发现，采购人有权终止合同，不予退还履约保证金，拒绝支付货款，并追究中标供应商的违约责任。同时生产厂家投标时要承诺采用的原材料品牌，并提供至少一份近三个月原材料进货时的发票（扫描件并加盖单位公章），作为最低成本价参考依据之一。

2.2、对厂家设备和安装人员等要求：投标供应商应具有完整的检测设备，如电子拉力实验机等。

供应商供货时须提供安装塑料管材热熔对接焊接设备De315至少60套，De560焊接设备至少30套。至少有10位专业安装人员全过程提供安装指导和培训服务，其费用已包含在投标报价中。

2.3、投标供应商的产品高于以上标准时，应向采购人说明；以上标准和规范如与国家、国际最近标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家、国际标准为依据。

相关性能应符合国家标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》（GB/T13663.2-2018）和《给水用聚乙烯（PE）管道系统第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的规定。

2.4、PE实壁管参数标准

2.4.1管材颜色为黑色，管材上共挤出至少三条蓝色条；单根管材长度9米。

2.4.2外观：管材内外表面应清洁、光滑，不应有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管材的两端应切割平整，并与管轴线垂直。

2.4.3规格与尺寸

1）管材的平均外径、壁厚及公差、不圆度、物理性能均能符合国家有关标准和规范；

2）管材的任一点壁厚公差应符合GB/T13663.2-2018的规定；

3）PE实壁管材为PE100级。

4）管材壁厚严格按招标文件要求供货，采购人随时进行抽检测量，如有负偏离，发现一次罚款5000元，累计发现三次，采购人有权取消供货合同，履约保证金不予退还。

3、HDPE中空壁缠绕管（A型）的技术要求

3.1外观技术要求

管材、管件内表面应光滑平整。外表面或外部肋应规整。管材应色泽均匀。内外壁应无气泡和可见杂质，熔缝无脱开。切割后的断面应平整，无毛刺。

3.2长度

单根管材有效长度为6米。

3.3原料

使用优质的原材料，不得使用外部回收料。

3.4内径和壁厚尺寸

| 公称尺寸 | 空腔部位下最小内层壁厚（A型）（单位为毫米） |
| --- | --- |
| DN200（内径） | 1.1 |
| DN300（内径） | 1.7 |
| DN400（内径） | 2.3 |
| DN500（内径） | 3.0 |
| DN600（内径） | 3.5 |
| DN700（内径） | 4.1 |
| DN800（内径） | 4.5 |

3.5管材的物理、力学等相关性能应符合国标《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》(GB/T 19472.2-2017)的规定。

4、以上所列性能要求均为最低要求，供应商应提供性能、档次相当的或优于的产品参加投标，并对技术要求做出实质性响应。未实质性响应的投标文件将被拒绝。

5、检测及监管手段

采购人或各镇街有权全程或不定期派人到厂家监管生产过程，对原材料进行监控，同时将采购的管材进行送检，包括两方面检测：

5.1各镇街对管材物理性能送到检测机构进行检测。

5.2各镇街对管材进行原材料的检测，将送到第三方检测机构进行检测。

5.3如检测不合格，供应商将承担由此带来一切后果（包括已施工的管道等一切损失费用）。

6、到货后，各镇街提供堆场或仓库。

7、▲管材运输时不能采用大管套小管的形式。如发现一次罚款5000元，累计发现三次，采购人有权取消供货合同，履约保证金不予退还。

8、投标供应商遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚。

四、提供资料要求

1、签订合同前，中标的供应商须提供具有2000平方米以上周转的管材堆场的证明材料原件给采购人审核，采购人去堆场现场进行复核，如有虚假则取消中标资格，并追究虚假应标责任。

2、在中标并签订合同后，中标供应商应根据各镇街的要求，免费向各镇街提交详细的相关技术资料。

3、在供货时，中标供应商须向各镇街提供每批次管材的检验标准和检测报告、合格证书、原材料产地证明等。

五、产品的监造和检验

1、在产品生产制造期间，采购人有权在制造商的生产车间安装监控设备并派员对整个生产过程进行监造。中标供应商应为采购人提供方便。但采购人的工程监造并不解除供应商对产品的制造质量上应负的全部责任，也不作为最终验收。

2、中标供应商须提供必要的技术数据和检验、试验报告给各镇街。

3、产品到货后，采各镇街将组织有关人员按国家相关标准进行抽检试验，检测机构由各镇街认定。如试验结果未达标，各镇街有权要求退货，供应商需安排及时换货供货，且供货时间不能延后，由此造成的一切损失由中标供应商赔偿。

4、中标供应商应派员在管材到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标供应商应负责更换，并妥善处理直至各镇街满意，由此发生一切费用由中标供应商负责承担。

5、产品按施工进度分批进场，各镇街将根据工程进度的实际需要提前通知中标供应商，中标供应商须根据要求分期分批次完成管材的供应工作。

供应商在投标文件中须对管材采用的技术标准、主要技术参数、性能和质量水平予以详细说明。

6、在管材供货与安装进程中，各镇街将组织进行随机抽检，检验费用由各镇街负责；如抽检发现有不合格情况，各镇街对该批次的管材进行整体退货，中标供应商须承担包括抽检、调换、退货发生的一切费用和各镇街的直接经济损失。如经第三方具有检测资质的检测机构检测后发现产品质量不合格，采购人有权取消采购合同，中标供应商承担采购人的一切损失。

7、中标供应商须负责产品在现场的安装指导工作，派遣足够的技术力量进驻现场指导施工，提供施工、检测所必须的专用设备，并对安装施工全过程进行现场跟踪服务，直到整个项目通过有关部门验收，并投入正常运行。

8、因本项目供货地点较分散，供货时间紧，供应商送货时须充分做好送货车辆调度安排工作，不得延误，按时送货到施工现场，如延误一次罚款5000元。累计发现三次，采购人有权取消供货合同，履约保证金不予退还。

五、售后服务

1、供应商在投标文件中须对产品的使用寿命以及相应的服务承诺和措施予以详细说明。

2、中标后供应商需在温州地区附近应设置售后服务维修点。在接到各镇街报修通知后，应在最短时间内到达现场，提供完善的售后服务，该维修点需提供24小时服务，能提供充足的管材供应。

供应商在投标文件中应提供具体售后服务的内容、服务措施、服务响应时间、相关承诺等。

3、产品的质保期为自工程竣工验收合格后至少12个月，在产品质保期之内，中标供应商对由于产品设计、工艺、材料、制造等方面的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质保期内，中标供应商应负责对其提供的货物进行现场维修、损坏件免费更换，不收取额外费用。

六、商务条款

1、付款方式：

合同签订后中标供应商需向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（可采用银行转账或银行保函或保险保函）。履约保证金在供货完成后15个日历日内无息退还。

本项目中标合同由采购人和中标供应商签订。

供货合同由采购人、各镇街按各合同项目与中标供应商签订。

供货合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内，以各镇街提供每批次货物的供货数量清单作为支付依据，由采购人支付本批次货款的30%作为预付款；在每批次到货初验合格后2个月内支付本批次货物实际供货款的50%；各工程施工标段验收合格后2个月内付清剩余实际供货款（实际供货数量按各镇街签收、退货后的数据进行结算）。

如检测不合格，采购人拒付剩余货款，同时要求供应商赔偿相应的由此造成的损失。

2、送货与指导安装调试

2.1、送货地点：各镇街要求的指定地点。

2.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

2.3、安装过程中中标供应商派技术人员参与指导安装，发生的费用由中标供应商负责。

2.4、供应商应在投标文件中提出其指导安装调试过程中使用单位需配合的内容。

3、交货期

中标供应商根据工程进度的实际需要分期分批进行供货，预计总供货时间为合同签订后约12个月或更长（根据一个工程工期实际完成情况）。具体每批次供货时间根据各镇街要货通知，在接到各镇街通知后10天内完成供货。

4、管材调配及余货退返

管材要货数量清单由各镇街统计后提供给中标供应商。管材到货后由各镇街工作人员负责核对数量、口径、初步验收和管材的调配。施工完成后如有多余的完好管材，各镇街应退还给供应商，供应商不得有异议。

七、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的产品；

2、产品及相关附件的提供、运输、指导安装、检验检测、通过验收；

3、完成各项检验、测试工作，并在各镇街的配合下通过的验收；

4、质保期内的维保及维修；

5、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本次采购，采购预算为30292270元，如果某个（些）供应商报价超出采购预算的，则该供应商的报价按无效投标处理。

6、本项目投标供应商如涉及分公司的，负责人等同于法定代表人（招标文件以下同）。

7、知识产权

7.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

7.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

7.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

7.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

8、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

9、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目核心产品为PE实壁管和HDPE中空壁缠绕管（A型）。

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购标的属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商选用的产品制造商均为招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

15、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一）（扫描件加盖公章） |
| 3 | 投标供应商须为所投产品的制造商（提供营业执照或承诺函等证明文件，扫描件加盖公章） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-5项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标设备数量、价格表（附件三（一）） |
| 4 | PE实壁管单位成本（单价）构成表（附件三（二）） |
| 5 | HDPE中空壁缠绕管（A型）单位成本（单价）构成表（附件三（三）） |
| 6 | 1、投标供应商采用的产品制造商均为符合招标文件规定的小微企业制造的享受小微企业价格折扣，应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 7 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-7项、14-15项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件四） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件五），法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 5 | 供应商同意采购人进行产品监造承诺函（附件十） |
| 6 | 供应商产品原材料承诺函（附件十一） |
| 7 | 供应商供货期保证承诺函（附件十二） |
| 8 | 承诺在中标后提供2000平方米以上的管材周转堆场（提供承诺函） |
| 9 | 投标供应商有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 供应商提供2018年1月1日以来同类管材业绩（附件七，如有则提供） |
| 11 | 供应商拥有的PE实壁管生产线、HDPE中空壁缠绕管生产线的配置情况（如有，则提供生产线的购买合同或发票、规格品牌等证明材料） |
| 12 | 供应商具有市级或以上认可委员会实验室认可证书（如有，则提供实验室认可证书原件的扫描件） |
| 13 | 供应商承诺提供De315、De560的热熔对接焊接设备的数量 |
| 14 | 偏离表（附件八） |
| 15 | 产品数量、配置及主要技术参数表（附件九） |
| 16 | 投标产品的技术指标、结构、性能的详细描述 |
| 17 | 投标产品原材料的品牌、产地、等级、质量标准、性能等有关的技术参数详细描述（提供相关证明材料） |
| 18 | 供货方案及按时供货保证措施 |
| 19 | 供应商的售后服务机构设置情况，售后服务体系，服务响应时间、服务人员配套情况详细描述 |
| 20 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 21 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其他文件和资料 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。按照招标文件中《投标设备数量、价格表》填写投标分项价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并对此进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）未按招标文件要求提供供应商同意采购人进行产品监造承诺函（附件十）、供应商产品原材料承诺函（附件十一）、供应商供货期保证承诺函（附件十二）；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标或弄虚作假情况的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算金额的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

在合同签订后中标供应商需向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（可采用银行转账或银行保函或保险保函）。履约保证金在供货完成后15个日历日内无息退还。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、参加本次采购的投标供应商采用的产品制造商均为小微企业的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

5、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

7、投标供应商属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：                
日期：

说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分       合同格式（参考格式）

采购人：乐清市水务集团有限公司（以下简称买方）

中标供应商：本次采购的中标供应商（以下简称卖方）

乐清市乡镇街污水零直排PE实壁管、HDPE中空壁缠绕管（A型）采购（第二次）项目由乐清市公共资源交易中心进行公开招标（项目编号：     ）。经买方定标                为本项目的管材供应商；在各项目实施时，中标人与乐清市各镇街及采购人按各合同项目分别签订三方供货合同，供货合同中管材单价和付款方式等均须按本合同文件内容签署。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

a. 招标文件

b. 询标记录

c. 投标文件

d. 中标通知书

e. 合同洽谈纪要

f. 合同

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在后的为准。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

因本项目管材用量大，供货时间紧，可能供货时间跨度长，本次中标的供应商须提供2000平方米以上可周转的管材堆场。

3、质量要求

卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。自全部工程竣工验收合格后至少12个月的质保期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

4、技术人员和焊接设备要求

供应商供货时须提供安装塑料管材热熔对接焊接设备De315至少60套，De560焊接设备至少30套。至少有10位专业安装人员全过程提供安装指导和培训服务，其费用已包含在投标报价中。

5、合同价格

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6、履约保证金

合同签订后中标供应商需向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（可采用银行转账或银行保函或保险保函）。履约保证金在供货完成后15个日历日内无息退还。

7、付款方式

本项目中标合同由采购人和中标供应商签订。

供货合同由采购人、各镇街按各合同项目与中标供应商签订。

供货合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内，以各镇街提供每批次货物的供货数量清单作为支付依据，由采购人支付本批次货款的30%作为预付款；在每批次到货初验合格后2个月内支付本批次货物实际供货款的50%；各工程施工标段验收合格后2个月内付清剩余实际供货款（实际供货数量按各镇街签收、退货后的数据进行结算）。

8、供货合同

供货合同由采购人、各镇街按各合同项目与中标供应商签订。

9、合同的生效

本合同经买、卖双方法定代表人或授权代表签字或盖章，买、卖双方加盖印章后生效。

10、本合同一式七份，同等生效，双方各执三份，一份合同交乐清市公共资源交易中心备案。

11、未尽事宜，买、卖双方协商解决。

买方（盖章）：                            卖方（盖章）：

法定代表人                                法定代表人

或其授权代表（签字或盖章）：              或其授权代表（签字或盖章）：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

本合同       年   月   日于          签署

供货合同

编号：

各镇街：                                    （甲方）

中标供应商：本次采购的中标供应商            （乙方）

采购人（出资方）： 乐清市水务集团有限公司 （丙方）

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格：

工程名称                    （每个单独项目需分别签订供货合同）

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：                   金额单位：人民币元

| 产品名称 | 品牌 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 单位 | 中标单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：1、本合同采用固定单价合同，在合同范围内及合同执行期限内不因原材料、人工、运输等因素的上涨或下跌进行调价。招标货物为采购人暂定用量，实际供货量以工程实际需求为准，采购人有权根据实际需要确定最终采购数量，中标供应商不得以变更为由调整材料单价。

2、本次中标供应商至少要派1人常驻（乐清市市区范围内具有办公场所）负责与各施工方衔接、供货数量统计等日常工作，直至合同期满。

3、供货具体地点按采购人或各镇街通知为准，为乐清市域范围内（包含乡镇、街道、村、社区等全市所有区域），因运输道路大小或其他原因限制送货车辆出入和运输成本增加的，费用在投标时需包含在报价中，采购人不再另外支付。供应商自行承担报价风险。

4、因本项目供货地点较分散，供货时间紧，供应商送货时须充分做好送货车辆调度安排工作，不得延误，按时送货到施工现场，如延误一次罚款5000元，累计发现三次，采购人有权取消供货合同，履约保证金不予退还。

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：交货期

各镇街根据工程进度的实际需要分期分批进行供货，预计总供货时间为合同签订后约12个月或更长（根据一个工程工期实际完成情况）。具体每批次供货时间根据各镇街要货通知，在接到各镇街通知后10天内完成供货。

第六条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由各镇街根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，各镇街应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照各镇街的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

产品到货后，各镇街将组织有关人员按国家相关标准进行抽检试验，检测机构由各镇街认定。如试验结果未达标各镇街有权要求退货，供应商需安排及时换货供货，且供货时间不能延后，由此造成的一切损失由中标供应商赔偿。

采购人在中标供应商按合同规定交货后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第七条：售后服务

1、供应商在投标文件中须对产品的使用寿命以及相应的服务承诺和措施予以详细说明。

2、供应商中标后须在温州地区附近应设置售后服务维修点。在接到各镇街报修通知后，应在最短时间内到达现场，提供完善的售后服务，该维修点需提供24小时服务，能提供充足的管材供应。

供应商在投标文件中应提供具体售后服务的内容、服务措施、服务响应时间、相关承诺等。

3、产品的质保期为自工程竣工验收合格后至少12个月，在产品质保期之内，中标供应商对由于产品设计、工艺、材料、制造等方面的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质保期内，中标供应商应负责对其提供的货物进行现场维修、损坏件免费更换，不收取额外费用。

第八条：履约保证金

合同签订后中标供应商需向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（可采用银行转账或银行保函或保险保函）。履约保证金在供货完成后15个日历日内无息退还。

第九条：货款的支付

供货合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内，以各镇街提供每批次货物的供货数量清单作为支付依据，由采购人支付本批次货款的30%作为预付款；在每批次到货初验合格后2个月内支付本批次货物实际供货款的50%；各工程施工标段验收合格后2个月内付清剩余实际供货款（实际供货数量按各镇街签收、退货后的数据进行结算）。

如检测不合格，采购人拒付剩余材料款，同时要求供应商赔偿相应的由此造成的损失。

第十条：辅助服务

1、中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套货物的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

2、▲管材运输时不能采用大管套小管的形式。如发现一次罚款5000元，累计发现三次，采购人有权取消供货合同，履约保证金不予退还。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的安装、维护对各镇街操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于12个月的质保期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质保期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，各镇街可以根据本合同第十二条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，各镇街可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，各镇街根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据国家级权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质保期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人将收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到各镇街通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和产品来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质保期基础上相应延长修补和/或更换件的质保期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、因本项目供货地点较分散，供货时间紧，供应商送货时须充分做好送货车辆调度安排工作，不得延误，按时送货到施工现场，如延误一次罚款5000元。累计发现三次，采购人有权取消供货合同，履约保证金不予退还。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

凡有关本合同产生的争端，甲乙双方应通过友好协商妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货。

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签字或盖章，双方加盖公章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条：合同份数

本合同一式七份，具有同等法律效力，双方各执三份。一份合同交乐清市公共资源交易中心备案。

第二十一条：合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

甲方：(盖章)

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

乙方：(盖章)

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

丙方：(盖章)

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

本合同       年   月   日于         签署

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与乐清市乡镇街污水零直排PE实壁管、HDPE中空壁缠绕管（A型）采购（第二次）投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条的规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 乐清市乡镇街污水零直排PE实壁管、HDPE中空壁缠绕管（A型）采购（第二次） | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总价。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

（一）投标设备数量、价格表

项目名称：                     项目编号：                     报价单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 数量（m） | 折合重量（吨） | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE实壁管 |  | De160 (外径） | 10000 | 1536.5035 |  |  |
| 2 | PE实壁管 |  | De250 (外径） | 20000 |  |  |  |
| 3 | PE实壁管 |  | De315 (外径） | 20000 |  |  |  |
| 4 | PE实壁管 |  | De450 (外径） | 8000 |  |  |  |
| 5 | PE实壁管 |  | De560 (外径） | 8000 |  |  |  |
| 6 | PE实壁管 |  | De630 (外径） | 3000 |  |  |  |
| 7 | PE实壁管 |  | De250 (外径） | 3000 |  |  |  |
| 8 | PE实壁管 |  | De315 (外径） | 3000 |  |  |  |
| 9 | PE实壁管 |  | De450 (外径） | 2000 |  |  |  |
| 10 | PE实壁管 |  | De560 (外径） | 1000 |  |  |  |
| 11 | PE实壁管 |  | De630 (外径） | 1000 |  |  |  |

| 12 | HDPE中空壁缠绕管（A型） |  | DN200（内径） | 20000 | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | HDPE中空壁缠绕管（A型） |  | DN300（内径） | 20000 |  |  |  |
| 14 | HDPE中空壁缠绕管（A型） |  | DN400（内径） | 5000 |  |  |  |
| 15 | HDPE中空壁缠绕管（A型） |  | DN500（内径） | 5000 |  |  |  |
| 16 | HDPE中空壁缠绕管（A型） |  | DN600（内径） | 2000 |  |  |  |
| 17 | HDPE中空壁缠绕管（A型） |  | DN700（内径） | 2000 |  |  |  |
| 18 | HDPE中空壁缠绕管（A型） |  | DN800（内径） | 1000 |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表中的合计报价与开标一览表中的投标价相同。

2、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三（二）

PE实壁管单位成本（单价）构成表

PE实壁管加工等所有费用组成表一

（单位：元/吨）

| 人工 工资 | 电费 | 设备折旧 | 管理费 | 销售费用 | 保险费用 | 运输费用 | 利润 | 规费 | 税金 | 其他 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PE实壁管每米成本构成表二

| 内容 序号 | PE实壁管规格 （公称外径） | 单重（吨/米） | PE树脂原材料成本 （元/吨） | 加工费等所有费用（元/吨） | 合计 （元/米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项1 | 项2 | 项3 | 项4 | 项5 |
| 1 | De160(外径）SDR21 |  |  |  |  |
| 2 | De250（外径）SDR21 |  |  |  |  |
| 3 | De315(外径）SDR21 |  |  |  |  |
| 4 | De450（外径）SDR21 |  |  |  |  |
| 5 | De560(外径）SDR21 |  |  |  |  |
| 6 | De630(外径）SDR21 |  |  |  |  |
| 7 | De250（外径）SDR17 |  |  |  |  |
| 8 | De315(外径）SDR17 |  |  |  |  |
| 9 | De450（外径）SDR17 |  |  |  |  |
| 10 | De560(外径）SDR17 |  |  |  |  |
| 11 | De630(外径）SDR17 |  |  |  |  |

注：1、投标供应商必须按照上列表格内容，根据本单位实际情况如实填写，并可另作文字说明。如没有此项费用的可填“无”，如免费则填“免”，不允许空白。

2、表二“加工费等所有费用”应填表一中的合计价格。

3、项5=项2×（项3+项4）。

4、本表作为最低成本价参考依据之一。

5、表格可以延续。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

★不提供此表一、表二的将做无效投标处理。

附件三（三）

HDPE中空壁缠绕管（A型）单位成本（单价）构成表

HDPE中空壁缠绕管加工等所有费用组成表三

（单位：元/吨）

| 人工 工资 | 电费 | 设备折旧 | 管理费 | 销售费用 | 保险费用 | 运输费用 | 利润 | 规费 | 税金 | 其他 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

HDPE中空壁缠绕管1吨原材料中各材料比例用量价格表四

| 内容 序号 | 原材料组成 | 1吨原材料中比例用量 | 单价（元/吨） | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项1 | 项2 | 项3 | 项4 |
| 1 | PE材料 | % |  |  |
| 2 | 添加剂 | % |  |  |
| 3 | 其他（如有） | % |  |  |
| 4 | …… | % |  |  |
|  | 每吨原材料价格合计 |  |  |  |
| 备注：项4=项2×项3 |  |  |  |  |

HDPE中空壁缠绕管每米成本构成表五

| 内容 序号 | HDPE中空壁缠绕管规格（公称内径） | 重量（吨/米） | 原材料成本 （元/吨） | 加工费等所有费用 （元/吨） | 合计（元/米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项1 | 项2 | 项3 | 项4 | 项5 |
| 1 | DN200（内径） |  |  |  |  |
| 2 | DN300（内径） |  |  |  |  |
| 3 | DN400（内径） |  |  |  |  |
| 4 | DN500（内径） |  |  |  |  |
| 5 | DN600（内径） |  |  |  |  |
| 6 | DN700（内径） |  |  |  |  |
| 7 | DN800（内径） |  |  |  |  |
| 备注：项5=项2×（项3+项4） |  |  |  |  |  |

注：1、投标单位必须按照上列表格内容，根据本单位实际情况如实填写，并可另作文字说明。如没有此项内容的可填“无”，如免费则填“免”，不允许空白。

2、表五“原材料成本”应填表四中的每吨原材料价格合计。

3、表五“加工费等所有费用”应填表三中的合计价格。

4、表格可以延续。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

★不提供此表三、表四、表五的将做无效投标处理。

三、商务技术文件格式

附件四

投  标  函

乐清市水务集团有限公司

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按招标文件要求完成本项目。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

法定代表人授权书

乐清市水务集团有限公司

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证影印件

粘贴法定代表人身份证影印件

附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件七

供应商提供2018年1月1日以来同类管材业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供合同原件的扫描件加盖公章，不允许只提供此表。

附件八

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |

注：1、投标文件提供的技术参数对应招标文件如有偏离的均需在偏离表中列出，如没有列出的视为完全响应招标文件的要求。

2、本表可以延续。

投标供应商（盖章）：

附件九

产品数量、配置及主要技术参数表（按产品类别提供）

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

注：1、产品详细配置、技术应另页描述。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

附件十

供应商同意采购人进行产品监造承诺函

乐清市水务集团有限公司

乐清市公共资源交易中心：

我公司在此承诺：严格按招标文件的要求，同意在本工程产品生产制造期间，采购人有权在我公司生产车间安装监控设备并派员对整个生产过程进行监造，并为采购人提供方便。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

★注：若不提供此函，做无效投标处理。

附件十一

供应商产品原材料承诺函

乐清市水务集团有限公司

乐清市公共资源交易中心：

（供应商全称）承诺：我公司严格按照投标文件的承诺，本项目供货管材采用的原材料品牌、型号为                                   。

如我司不经采购人同意，擅自更换原材料品牌、型号的，所有违约责任由我司承担，并接受履约保证金不予退返且采购人解除合同的决定。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

★注：若不提供此函，做无效投标处理。

附件十二

供应商供货期保证承诺函

乐清市水务集团有限公司

乐清市公共资源交易中心：

（供应商全称）承诺：我公司严格按照招标文件的要求，在接到各镇街要货通知后10天内完成每批次的供货任务。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

★注：若不提供此函，做无效投标处理。

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门监督。

三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分   50分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分50分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50%×100；

投标供应商选用的产品制造商均为招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣10%，用扣除后的价格参加评审。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。签订合同时以投标供应商投标价作为签订合同价。属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。

二）、商务、技术综合评分 50分

| 序号 | 评审细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商评价： 供应商有效的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书；每个得1分，最多得3分。（提供证书原件的扫描件） | 0-3分 |
| 2 | 投标供应商业绩： 供应商提供2018年1月1日以来同类管材业绩，每个合同得1分，最多得3分。（提供合同原件的扫描件加盖公章） | 0-3分 |
| 3 | 投标供应商生产设备： 1）根据供应商拥有的PE实壁管生产设备配置符合采购需求且合理、先进的：6-9分；设备配置基本符合采购需求的：3-6分；设备配置情况一般的：0-3分。（提供相关设备证明材料）。 2) 根据供应商拥有的HDPE中空壁缠绕管生产设备配置符合采购需求且合理、先进的：2-4分；设备配置基本符合采购需求的：1-2分；设备配置情况一般的：0-1分。（提供相关设备证明材料）。 | 0-13分 |
| 4 | 投标供应商实验室认证： 供应商具有国家认可委员会实验室认可证书得1.5分；具有省级认可委员会实验室认可证书得1分；具有市级认可委员会实验室认可证书得0.5分。 （提供实验室认可证书原件的扫描件） | 0-1.5分 |
| 5 | 投标供应商承诺提供的焊接设备： 1)供应商承诺提供De315热熔对接焊接设备60套得1分，每增加10套加１分，本项满分4分。 2）提供De560热熔对接焊接设备30套得1分，每增加10套加1分，本项满分3分。 | 0-7分 |
| 6 | 所投产品的评价： 根据产品的技术指标、结构、性能进行打分，技术性能良好4-6分；技术性能一般2-4分，技术性能较差0-2分。 | 0-6分 |
| 7 | 所投产品原材料评价： 根据投标产品原材料的等级、质量标准、性能等有关的技术参数等进行打分。质量先进优越的4-6分；质量一般2-4分；质量较差0-2分。（提供相关证明材料） | 0-6分 |
| 8 | 投标供应商的供货方案： 根据供货方案及按时供货保证措施、供货期承诺进行打分，供货及时，安排合理4-6分；供货安排一般2-4分；供货安排较差0-2分。 | 0-6分 |
| 9 | 投标供应商售后服务设置： 供应商售后服务机构设置情况0-1.5分；售后服务体系完善性真实性0-1分；服务响应时间、服务人员配套情况等进行打分0-2分。 | 0-4.5分 |

三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。