乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 项目名称：乐清市虹桥镇“污水零直排区”排查项目 招标编号：CG201910A07 采 购 人：乐清市虹桥镇人民政府 联 系 人：翁先生 联系电话：0577-62356421 采购机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 二○一九年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲、*、★” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

乐清市公共资源交易中心关于乐清市虹桥镇“污水零直排区”排查项目公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，乐清市公共资源交易中心受乐清市虹桥镇人民政府委托，就下列项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：CG201910A07

二、采购组织类型：政府集中采购

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段一 | 乐清市虹桥镇“污水零直排区”排查项目（虹桥镇八村、七村、东街村、上陶村） | 1 | 项 | 288.97 | 乐清市虹桥镇“污水零直排区”排查项目，详见招标文件。 |
| 2 | 标段二 | 乐清市虹桥镇“污水零直排区”排查项目（虹桥镇龙坦村、南屿村、西街村、三村、四村） | 1 | 项 | 307.98 |  |
| 3 | 标段三 | 乐清市虹桥镇“污水零直排区”排查项目（虹桥镇建强-黎明片、杏南片、邬家桥片） | 1 | 项 | 241.93 |  |
| 4 | 标段四 | 乐清市虹桥镇“污水零直排区”排查项目（长山片、埭下片、港沿片、里弄巷-西塘片） | 1 | 项 | 288.42 |  |

注：标段一、二、三、四分开招标,供应商可以任选以上标段中一个或多个标段参与投标,商务报价投标文件必须按标段单独密封。

四、投标供应商资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格；

2、本次项目不接受联合体投标；

3、法律、行政法规规定的其他条件。

五、招标文件提供期限、地址：

各供应商自行在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn或乐清市公共资源交易网http://ztb.yueqing.gov.cn下载招标文件。本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn、乐清市公共资源交易网http://ztb.yueqing.gov.cn。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

六、投标截止时间：2019年11月26日　上午9:30

七、投标地点：浙江省乐清市公共资源交易中心

八、开标时间：2019年11月26日　上午9:30

九、开标地点：浙江省乐清市公共资源交易中心

十、其他事项

1、本项目公告期限为公告发布之日次日起五个工作日。

2、招标文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日（含网上报名下载采购文件）或者招标公告期限届满之日（采购文件在招标公告期限后获得的，自招标公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

5、潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

十一、联系方式：

采购人：乐清市虹桥镇人民政府

联系人：翁先生

联系电话：0577- 62356421

采购机构名称：乐清市公共资源交易中心

地点：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

联系人：王女士

联系电话：0577-61882629

传真：0577-61882627

同级政府采购监督部门：乐清市财政局

地址：乐清市城东街道伯乐东路501号

联系人：陈先生

联系电话：0577-57571330

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市虹桥镇“污水零直排区”排查项目 |
| 2 | 项目编号 | CG201910A07 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 采购预算金额为1127.3万元，其中标段一：288.97万元人民币；标段二：307.98万元人民币；标段三：241.93万元人民币；标段四：288.42万元人民币。（注：投标供应商商务报价不得超出各标段预算金额） |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市虹桥镇人民政府 联系人：翁先生 联系电话：0577-62356421 |
| 7 | 采购机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 1、符合政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格； 2、本次项目不接受联合体投标； 3、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件份数 | 正本1份，副本6份。（注：技术资信部分投标文件正本1份，副本6份，商务报价文件每个标段正本1份，副本6份。） |
| 17 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章以及法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。投标文件副本可以复印。 |
| 19 | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，包装应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表签字。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
| 20 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 21 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后中标供应商须在5个工作日内向采购人提供合同总金额5%的履约保证金。 |
| 22 | 招标文件发售时间及获取方式 | 自行在浙江政府采购网或乐清市公共资源交易网下载招标文件。 |
| 23 | 投标截止时间 | 2019年11月26日上午09:30分截止(北京时间)。 |
| 24 | 投标文件递交时间及地点 | 2019年11月26日上午08:30～09:30分 投标文件递交地点：乐清市公共资源交易中心开标室 |
| 25 | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2019年11月26日上午09:30分 (北京时间) 开标地点：乐清市公共资源交易中心开标室 注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表必须携其本人的身份证原件，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席。 |
| 26 | 开标程序 | （1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （2）密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况； （3）开标顺序：根据投标供应商送达投标文件的前后顺序；先开启技术资信部分投标文件，技术资信部分评审结束后，再开启各标段商务报价部分投标文件； （4）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。 说明：投标供应商法定代表人或授权代表未参加商务报价开标会议或未签字确认的，不影响开标、评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 27 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 28 | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 29 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 30 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购机构处。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 31 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 32 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 33 | 招标文件质疑截止时间 | 招标公告期限届满之日七个工作日，即最迟于2019年11月20日必须以书面形式加盖公章传真至采购机构，逾期采购机构可不予受理及答复。 |
| 34 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

2、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行包括但不仅限以下技术规范及标准

（1）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

（2）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

（3）《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

（4）《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

（5）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007；

（6）《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

（7）《城市地下管线探测技术规程》CJJ68-2007；

（8）《中华人民共和国道路交通安全法》

（9）《温州市“污水零直排区”建设调查技术指南暨工作指导手册（试行）的通知》（温治水办【2018】97号）

（10）其它相关的行业、地方、或者厂矿单位的法规、规程、规定及要求。

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及具体要求

1、总述：

排水建设与管理是乡镇建设的一个重要组成部分，它对保障全镇居民的正常生活，提高居民生活质量，改善全镇投资环境，促进经济繁荣发展，确保人民群众生命财产安全，有着极其重要的现实意义。随着全镇经济、建设的发展和社会的不断进步，排水系统与人民生活的影响越来越大。为及时了解掌握雨污水管网设施的运行情况，查清管道内污水的来源，管道损坏等，同时对管道进行清淤疏通，泥浆及固化物的凿除，确保排水设施完好和排水畅通，乐清市虹桥镇“污水零直排区”排查项目的服务范围为标段一：虹桥镇八村、七村、东街村、上陶村，标段二：虹桥镇龙坦村、南屿村、西街村、三村、四村，标段三：虹桥镇建强-黎明片、杏南片，标段四：长山片等所有纳入管网的区域。在合同履行过程中中标人实施的工作量按实统计，结算金额依据中标人的综合单价及作业量进行计算，并须采购人确认同意。

2、采购内容及具体要求：

| 序号 | 标项 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段一 | 乐清市虹桥镇“污水零直排区”排查项目（虹桥镇八村、七村、东街村、上陶村） | 1 | 项 | 288.97 |
| 2 | 标段二 | 乐清市虹桥镇“污水零直排区”排查项目（虹桥镇龙坦村、南屿村、西街村、三村、四村） | 1 | 项 | 307.98 |
| 3 | 标段三 | 乐清市虹桥镇“污水零直排区”排查项目（虹桥镇建强-黎明片、杏南片） | 1 | 项 | 241.93 |
| 4 | 标段四 | 乐清市虹桥镇“污水零直排区”排查项目（长山片） | 1 | 项 | 288.42 |

注：标段一、二、三、四分开招标,供应商可以任选以上标段中一个或多个标段参与投标,商务报价投标文件必须按标段单独密封。

标段一：乐清市虹桥镇“污水零直排区”排查项目（虹桥镇八村、七村、东街村、上陶村）

2.1、 涉水污染源调查

| 序号 | 调查范围 | 涉水污染源调查类别 | 单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉水污染源 | 工业企业污染源调查 | 个 | 76 |
|  |  | 入户污染源调查 | 个 | 5497 |
|  |  | 生活小区污染源调查 | 个 | 23 |
|  |  | 医疗单位污染源调查 | 个 | 4 |
|  |  | 机关团体、商业单位和第三产业污染源调查 | 个 | 26 |
|  |  | 六小行业污染源调查 | 个 | 1817 |
|  |  | 学校污染源调查 | 个 | 8 |
|  |  | 菜场污染源调查 | 个 | 4 |
|  |  | 酒店污染源调查 | 个 | 3 |

2.2、 CCTV检测、清淤

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CCTV检测 | m | 27500 |
| 2 | 疏通、清淤（包含气囊封堵拆堵，临排抽水、固化物凿除及清运、管道内泥浆清除及外运、淤泥外运等） | 项 | 1 |

2.3、排水管口水质检测

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道断面调查 | m | 14500 |
| 2 | 排水管口水质检测 检测内容包含：ph，氨氮，总磷，COD，总氮，SS | 个 | 145 |
| 3 | 排水口测量 | 个 | 145 |
| 4 | 排水口调查 | 个 | 145 |

2.4、雨污混接点调查

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QV检测 | m | 40000 |
| 2 | 雨水管道开井调查、测绘 | m | 71500 |
| 3 | 污水管道开井调查、测绘 | m | 67500 |
| 4 | 窨井清掏 | 个 | 200 |
| 5 | 标识、标牌制作 | 项 | 1 |

2.5、相关资料、台账的编制整理

| 项目名称 | 具体工作内容 | 计量单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整理系统台账（资料整理收集） | 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规；绘制CAD图纸，统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告等。 | 项 | 1 |

标段二：乐清市虹桥镇“污水零直排区”排查项目（虹桥镇龙坦村、南屿村、西街村、三村、四村）

2.1、 涉水污染源调查

| 序号 | 调查范围 | 涉水污染源调查类别 | 单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉水污染源 | 工业企业污染源调查 | 个 | 258 |
|  |  | 入户污染源调查 | 个 | 6335 |
|  |  | 生活小区污染源调查 | 个 | 10 |
|  |  | 医疗单位污染源调查 | 个 | 4 |
|  |  | 机关团体、商业单位和第三产业污染源调查 | 个 | 10 |
|  |  | 六小行业污染源调查 | 个 | 2063 |
|  |  | 学校污染源调查 | 个 | 9 |
|  |  | 菜场污染源调查 | 个 | 3 |
|  |  | 酒店污染源调查 | 个 | 3 |

2.2、 CCTV检测、清淤

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CCTV检测 | m | 20000 |
| 2 | 疏通、清淤（包含气囊封堵拆堵，临排抽水、固化物凿除及清运、管道内泥浆清除及外运、淤泥外运等） | 项 | 1 |

2.3、排水管口水质检测

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道断面调查 | m | 18000 |
| 2 | 排水管口水质检测 检测内容包含：ph，氨氮，总磷，COD，总氮，SS | 个 | 180 |
| 3 | 排水口测量 | 个 | 180 |
| 4 | 排水口调查 | 个 | 180 |

2.4、雨污混接点调查

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QV检测 | m | 43000 |
| 2 | 雨水管道开井调查、测绘 | m | 75000 |
| 3 | 污水管道开井调查、测绘 | m | 63000 |
| 4 | 窨井清掏 | 个 | 200 |
| 5 | 标识、标牌制作 | 项 | 1 |

2.5、相关资料、台账的编制整理

| 项目名称 | 具体工作内容 | 计量单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整理系统台账（资料整理收集） | 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规；绘制CAD图纸，统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告等。 | 项 | 1 |

标段三：乐清市虹桥镇“污水零直排区”排查项目（虹桥镇建强-黎明片、杏南片、邬家桥片）

2.1、 涉水污染源调查

| 序号 | 调查范围 | 涉水污染源调查类别 | 单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉水污染源 | 工业企业污染源调查 | 个 | 320 |
|  |  | 入户污染源调查 | 个 | 3809 |
|  |  | 生活小区污染源调查 | 个 | 8 |
|  |  | 医疗单位污染源调查 | 个 | 7 |
|  |  | 机关团体、商业单位和第三产业污染源调查 | 个 | 4 |
|  |  | 六小行业污染源调查 | 个 | 1826 |
|  |  | 学校污染源调查 | 个 | 6 |
|  |  | 菜场污染源调查 | 个 | 1 |
|  |  | 酒店污染源调查 | 个 | 5 |

2.2、 CCTV检测、清淤

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CCTV检测 | m | 21820 |
| 2 | 疏通、清淤（包含气囊封堵拆堵，临排抽水、固化物凿除及清运、管道内泥浆清除及外运、淤泥外运等） | 项 | 1 |

2.3、排水管口水质检测

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道断面调查 | m | 13000 |
| 2 | 排水管口水质检测 检测内容包含：ph，氨氮，总磷，COD，总氮，SS | 个 | 100 |
| 3 | 排水口测量 | 个 | 100 |
| 4 | 排水口调查 | 个 | 100 |

2.4、雨污混接点调查

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QV检测 | m | 21320 |
| 2 | 雨水管道开井调查、测绘 | m | 51750 |
| 3 | 污水管道开井调查、测绘 | m | 43140 |
| 4 | 窨井清掏 | 个 | 150 |
| 5 | 标识、标牌制作 | 项 | 1 |

2.5、相关资料、台账的编制整理

| 项目名称 | 具体工作内容 | 计量单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整理系统台账（资料整理收集） | 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规；绘制CAD图纸，统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告等。 | 项 | 1 |

标段四：乐清市虹桥镇“污水零直排区”排查项目（虹桥镇长山片、埭下片、港沿片、里弄巷-西塘片）

2.1、 涉水污染源调查

| 序号 | 调查范围 | 涉水污染源调查类别 | 单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉水污染源 | 工业企业污染源调查 | 个 | 98 |
|  |  | 入户污染源调查 | 个 | 3338 |
|  |  | 医疗单位污染源调查 | 个 | 2 |
|  |  | 机关团体、商业单位和第三产业污染源调查 | 个 | 1 |
|  |  | 六小行业污染源调查 | 个 | 416 |
|  |  | 学校污染源调查 | 个 | 4 |
|  |  | 菜场污染源调查 | 个 | 1 |
|  |  | 酒店污染源调查 | 个 | 3 |

2.2、 CCTV检测、清淤

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CCTV检测 | m | 33440 |
| 2 | 疏通、清淤（包含气囊封堵拆堵，临排抽水、固化物凿除及清运、管道内泥浆清除及外运、淤泥外运等） | 项 | 1 |

2.3、排水管口水质检测

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道断面调查 | m | 25000 |
| 2 | 排水管口水质检测 检测内容包含：ph，氨氮，总磷，COD，总氮，SS | 个 | 120 |
| 3 | 排水口测量 | 个 | 120 |
| 4 | 排水口调查 | 个 | 120 |

2.4、雨污混接点调查

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QV检测 | m | 57500 |
| 2 | 雨水管道开井调查、测绘 | m | 100200 |
| 3 | 污水管道开井调查、测绘 | m | 91000 |
| 4 | 窨井清掏 | 个 | 410 |
| 5 | 标识、标牌制作 | 项 | 1 |

2.5、相关资料、台账的编制整理

| 项目名称 | 具体工作内容 | 计量单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整理系统台账（资料整理收集） | 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规；绘制CAD图纸，统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告等。 | 项 | 1 |

上述四个标段注意说明：1、安全保障:本项目的中标供应商在实施过程中必须严格保障人员的人身安全。一旦出现安全事故，由中标供应商全权负责。

2、工作量暂定，结算按实际工作量*包干单价办理，实际数量和合同中签定的数量不相符合时，数量按实际减少的，按照实际数量结算；实际数量在采购清单数量15%（含15%）以内的总价包干，项目实施过程中合同价格不予调整；实际数量超过采购清单数量15%以上，超出部分采购人另行组织采购。

3、本项目调查须根据采购人要求分区块进行，并提供相对应的调查及修复方案至采购人。

4、本项目清淤所需用水由成交供应商负责，实施过程中有窨井盖损坏的由成交供应商负责更换。供应商在投标过程中需自行考虑所需费用。

三、工作内容

3.1、工作内容包括：清单管道接入排摸、管道冲洗、临排、窨井、检查井及沉井清捞、封拆管道堵头、CCTV检测、污泥外运、管道内泥浆及固化物凿除清运、系统台账整理并在CAD地形图上标注管径、排水走向、标高、流量、管道材质、有无支管、雨排水混接标注、支管位置及管径、检查井位置和间距等内容，并形成电子稿的区域排水管网图。

3.2、所有排水管道均须做CCTV检测。

3.3、管道内淤积物临时堆放及处置：每天清出的淤泥、垃圾、泥浆及固化物应及时清运并自行处置。

3.4、排查详细内容：

3.4.1、雨污主管网清淤、排查、CCTV检测；

3.4.2、雨污支管网（雨污毛细血管）清淤、排查；

3.4.3、入户调查：

3.4.3.1、企事业排水调查（含企事业内部雨污管网排查）；

3.4.3.2、商业排水调查；

3.4.3.3、居民排水调查；

3.5、零直排相关表格填写、汇总；管网排查CAD图纸编制；CCTV影像资料记录、编制、汇总；总体排查报告编制等。

3.6、成果汇编，形成宣传册；整改完成后绘制管网竣工图。

四、具体要求

4.1、管道普查工作范围

4.1.1 通过肉眼观测、潜望镜或 CCTV 查清检查井或管道的管径、长度、埋深等详细情，明确各类排水口、检查井、截留设施等基本情况；

4.1.2 通过肉眼观测、潜望镜或 CCTV 查清不明污水处渗入的来源情况；

4.1.3 管路淤积、排水不畅等原因的调查，如有淤积垃圾或淤泥堆积现象的，需要对管道疏通清淤；疏通后再对该段管道重新进行检测。

4.1.4 采用潜望镜或 CCTV 排查的还需要查清管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢等运行状况的检测；

4.1.5 工作范围包含抽水、气囊封堵。

4.2、管道普查要求：

4.2.1 管道普查的基本程序要求

检测工作任务书下达，搜集资料，现场踏勘，编写技术检测方案，检测前的准备（含办理占道施工许可证、管道特殊预处理许可手续等），现场检测及初步判读，淤积严重污染源较多区域需要经采购人确认，需要进行潜望镜或 CCTV 检测的还需对内业影象判读与处理，评估计算及图件编辑，编写检测报告书和成果验收。检测任务较简单及工作量较小时，上述程序可酌情简化。

4.2.2 管道普查前应搜集如下资料

4.2.2.1 已有排水管线图；

4.2.2.2 管道的竣工图或施工图等技术资料；

4.2.2.3 已有管道检测资料；

4.2.2.4 评估所需的相关资料。

4.2.3 现场踏勘应包括下列内容

4.2.3.1 察看测区的地物、地貌、交通和管道分布等情况；

4.2.3.2 开井目视检查管道的水位、淤泥和井内构造等情况；

4.2.3.3 核对所搜集资料中的人井位置、管位、管径、材质等。

4.2.3.4 管道沿线各类排水口、检查井、截流设施等排水设施埋设的基本情况

4.2.4 技术检测方案应包括下列内容

4.2.4.1 检测任务的委托方、施工方，检测任务、目的和工期要求；

4.2.4.2 管道概况、现场交通条件及对已有资料的分析；

4.2.4.3 技术方案（包括管道检测及预处理）；

4.2.4.4 作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；

4.2.4.5 可能存在的问题和对策；

4.2.4.6 工作量估算及工作进度计划；

4.2.4.7 人员组织、设备、材料计划；

4.2.4.8 拟提交的成果资料。

4.2.5 现场管道普查应包括下列内容

4.2.5.1 设立施工现场围栏和安全标志，必要时须按道路交通部门的指示封闭道路后再作业；

4.2.5.2 管道预处理，气囊临时封堵、吸污、清洗、抽水等；

4.2.5.3 仪器设备自检；

4.2.5.4 管道实地检测与初步判读。对发现的重大缺陷问题应及时报知委托方或委托方指定的现场监理；

4.2.5.5 检测完成后应及时清理现场，保养设备。

4.2.6 缺陷分布图的编绘应符合下列要求

4.2.6.1 缺陷分布图宜在已有的排水管线图基础上加绘缺陷要素。无排水管线图的应按现行的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61 和《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ/T68 的有关规定绘制。测区较小的可实地丈量后以自由比例尺简单绘制；

4.2.6.2 管道缺陷图上必须注明的缺陷要素包括：录像文件（带）编号、检测方向、缺陷位置、代码及照片编号、管径和相对距离等；

4.2.6.3 图上的代码和颜色应按本规程规定执行。

4.2.7 管道检测记录应在现场按规定格式填写完成，不得事后补填，以保证资料的真实性、准确性。在描述管道缺陷或结构特征在管道环向上的位置时应采用时钟表示法。以声纳检测的渠箱缺陷定位应按系统实际量测位置以数值表示。

4.2.8 管道检测成果报表必须包括：工程名称（或合同号）、检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号、地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、开始/结束井编号、形状、管径、材质、内衬、管道接头间距、检测方向、缺陷位置、分布时钟、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

4.2.9 管道检测成果资料应按档案管理中统一载体、装订规格的要求，分为文字、表、图和光盘（录像带）四大类进行编号和组卷。

4.2.10 管道检测成果可置入数字市政系统，并建立动态管理机制。

4.2.11 管道检测现场施工必须执行现行的行业标准《排水管道检测与修复安全技术规程》CJJ6 的有关规定

4.2.12 普查类检测项目，中标人的现场负责人应全程见证现场检测过程，并及时确认管道的重大缺陷。

4.2.13 影像资料要求

4.2.13.1 缺陷的类型和代码宜在现场确认并记录。现场检测完毕后，应由第二者根据录像复核。

4.2.13.2 缺陷的几何尺寸应比照管径或相关物体的尺寸确认。

4.2.13.3 对无法确定的缺陷类型或等级必须在评估报告中加以说明。

4.2.13.4 缺陷图片应采用现场最佳角度和最清晰的图片方式，特殊情况下也可采用对看录像抓取图片的方式。

4.3、入户调查要求

4.3.1各类排水户调查包括：调查范围内所有排放污水（废水）的排水户，包括生活小区、各类工业企业（园区）、商用楼宇、公建设施、医院、学校、农贸市场、机关事业单位、各小行业排水户等。

4.3.2  各类排水户调查要查清市政接管位置、排水性质、排水规模、出口管径、管底标高、受纳水体或管道、排水设施内部现状情况等信息。

4.3.3调查成果：各类排水户调查调查成果要包括排水户调查登记表、排水户汇总表、排水户问题清单、现状排水平面图。

五、项目工期、质量及安全目标

1、工期目标

各标段服务期60日历天。经采购人确认具体的作业区域并划分区块后，根据采购人指定的区块 7 天内完成该区块面积内的全部现场作业，同时要求中标人每完成采购人指定区块的若干调查主体的检测后，在 3 天内提供完整的成果报告。项目实施过程中采购人因工作安排或管网运行调度而导致服务期超过60日历天，则不属于中标人逾期提供服务责任范围，但中标人必须继续履行合同义务直至采购人要求的所有作业任务完成，且中标人须考虑和承担因此造成服务期延长而产生的有关费用（视作已包含在本次投标报价中），采购人不予补偿该费用。

2、质量目标

淤泥杂物清理干净、管道畅通，出具符合采购人要求的排查报告。排查报告格式参考主管部门提供的格式。

3、安全目标：实现“双零”目标，即：即零安全事故，零伤亡率。

①施工在人流量车流量较大的地段，安全警示标志、隔离设施必须设置到位。

②运输车辆停放要整齐合理，不影响其他车辆及行人出入。

③下井或进箱涵前必须先检测井内或箱涵内空气质量，达标后方可下井作业。

④下井作业人员须佩带安全帽。

⑤必须在作业现场配备井下救急的防毒面具。而且必须使用供压缩空气的隔离式防毒面具（例如压缩空气呼吸器），严禁使用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具。

⑥下井前必须检查有关急救器材是否完好，做好保障工作。

⑦安排好井上监护人员。

⑧封堵口放水前，必须确定所有人员已离井，并逐一清点。

⑨作业完成后，监护人员必须逐一清点人员。

⑩使用发电机时，接电线路要合理规范，并装设漏电保护器。

不限于以上措施。

4、作业目标

施工前，先现场摸查，探明管道及检查井淤积堵塞情况、水流量等情况。并查明每条道路排水管道的上下游，自上游向下游对排水主管道进行疏通、清淤，以免上游来水对管道造成二次淤积，对于水流量较大的管道，在管道的上游暂时封堵，以利于施工。封堵后时刻注意封堵口上游水流蓄积量，管道蓄水到一定量时要通知作业人员返回地面，打开封堵口，将水放掉，以免积水溢出路面，造成不良影响。积水行排后再重新封堵，作业人员继续下井施工，采用这种方法循环施工。雨天时停止作业，拆掉封堵确保管网行排。

在检查井清淤前，事先打开排水检查井井盖通风，使井内的有害气体挥发释放，下井作业之前必须检测有毒有害气体和井下氧气含量，达到安全标准后监护人员进行安全交底，方可下人作业。

管道内堵塞物、淤积物（混凝土块），用管道疏通机疏通后，以高压水枪反复冲洗冲刷管壁，使杂物淤泥等流入检查井内沉淀，采用吸淤车或泥浆泵等设备抽吸，在井上进行袋装化，沉淀后装入运输车。检查井内空间狭小，不易清理干净的碎土及工具不易清理的地方，可人工清理，用短把铁锹井内铲泥，灰桶装运至井上，淤泥需袋装化装入运输车。破除原始封堵、残墙、断根；破除大管径内的混凝土块。清理的泥浆、混凝土块、建筑垃圾等废弃物不能随意倾倒，必须运至合法的消纳场所。管道疏通设备自带发电机提供电源。

清理完一个路段后，用高压水枪将检查井等再冲洗一遍，对不易清理干净的碎土及工具不易清理的地方再次冲洗干净，确保彻底清理。

清理完毕后，清扫作业现场。

六、项目成果

1、完成本项目的实施后，根据采购人的要求，提供书面及电子版本的成果文件。

2、在项目实施过程中，要求中标人根据采购人的要求，即时出具成果报告，以便采购人安排其它工作。

3、在项目全部实施完成后，出具完整的最终成果报告，成果报告包括成果表数据、检测录像数据、缺陷照片数据、缺陷分布图数据、技术设计书、检测报告书等。

4、书面资料数量：一式六份。

七、付款方式

合同签订后中标供应商须在5个工作日内向采购人提供合同总金额5%的履约保证金。

付款进度为：在合同签订后，供应商人员、设备进驻现场后支付合同价的5%。作业开始后完成量达50%采购人支付中标供应商20%的合同款，作业完成量达80%时采购人支付中标供应商20%的合同款，作业全部完成采购人支付中标供应商20%的合同款，验收并考核合格后采购人向供应商支付剩余合同款。根据温治水办[2018]97号文件中的规定供应商须将所需资料全部收集完毕并提交给采购人，履约保证金在提交后十五个工作日无息退还。

注：1、本项目完成实际数量在采购清单数量15%（含15%）以内的总价包干，项目实施过程中合同价格不予调整，如果未超出中标价的费用结算以实际分项作业量*分项中标单价结算。各投标人请自行到现场勘查工作量（勘察核实费用自理），在报价过程中充分考虑该风险，综合报价。

2、进度支付根据市财政实际拨款进度予以拨付。

八、项目工程质量与验收

1、工程的质量标准为一次性验收合格。CCTV检测时须通知业主到场查看确认。

2、质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因中标人原因工程质量达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

3、工程质量验收参照CJJ68-2007《城镇排水管渠与泵站维修技术规程》、CJJ61-2003/J217-2003《城市地下管线探测技术规程》相关标准执行，但该项目的管内所有淤泥应全部清理干净，清淤清洁度须达到100%。

4、排水管线及检查井视频测绘资料将作为疏通清淤验收参考资料，视频录像必须完整并包含检查井周边情况，及显示时间、路段与管段等相关信息。

5、项目工程竣工后，中标人须按国家工程竣工有关规定向采购人提供完整竣工资料(包括企业管道接入、管径、长度、排水走向、标高、流量、管道材质、有无支管、雨排水混接标注、支管位置及管径、窨井及沉井位置、检查井位置和间距、影像资料、CCTV检测、CAD电子文档、管网的检测报告及检查井的检测报告等内容)。

九、安全文明施工措施

1、施工期间中标人应做好施工现场的安全文明施工要求，所有费用均包含在投标总价中。采购人或有关部门对现场安全施工、创建城市等提出整改意见的，中标人必须及时予以整改，如不及时予以整改的,由中标人整改，整改费用从项目款中扣除。

2、施工期间中标人须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

（1）道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由中标人负责。

（2）项目完成过程中，中标人应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。项目完成期间所引起的工伤事故，各种纠纷以及突发事件，其一切责任和后果由中标人自己承担。

3、承包人应按要求做好城市创建相关工作，材料设备等堆放按照施工现场指定地点堆放，及时清理淤泥、垃圾等，由此引起的费用由承包人自行承担。

4、加强淤泥、垃圾运输管理，规范淤泥、垃圾等散装物料运输管理秩序，维护城市道路的整洁和市容环境秩序；本项目淤泥、垃圾运输车应参照相关法律法规、规定执行，并允许分包给专业的运输公司。

5、施工噪声污染的处理措施：项目实施过程中中标人应采用噪声低的设备，并制定合理可行的减弱噪音的措施等。

十、其他说明情况

1、本项目中标供应商无相应资质及能力提供测绘服务的需将该部分工作委托给有相应资质及能力的单位负责实施。

2、本项目中标供应商无相应资质及能力提供疏通、清淤服务的需将该部分工作委托给有相应资质及能力的单位负责实施。

3、本项目中标供应商无相应资质及能力提供淤泥、垃圾运输的需将该部分工作委托给专业的特许的单位负责实施。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对所投全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分投标文件，技术资信部分投标文件评审无效的投标供应商不进入商务报价评审。要求投标供应商技术资信部分的投标文件（含信用、质量体系保证等资信与服务）中不得含报价，否则做无效投标处理。

5、本次采购预算为1127.3万元，其中标段一：288.97万元；标段二：307.98万元；标段三：241.93万元；标段四：288.42万元，如果某个（些）投标供应商投标报价超出各标段采购预算的，则拒绝接受其投标报价，按无效标处理。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（或无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、采购人对中标供应商服务质量进行检查并提出整改意见时，中标供应商应立即整改；如果中标供应商不及时整改，在必要时采购人可以请第三方检查，检查经费由中标供应商承担。

8、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

9、中标供应商在项目实施期间发生的人身意外事故全部由中标供应商负责。

10、本次采购，在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、社会保险费用、节假日、高温津贴出现变化的，该部分费用由中标供应商自行承担，采购人不予调整该部分费用，各供应商在报价时须综合考虑风险。

11、供应商须负责对员工进行安全培训，确保安全生产。合同承包期内，供应商的工作人员、车辆、工具出现安全事故导致人员伤亡、器械损毁的情况，均由中标供应商自负责任。各供应商须在报价中考虑风险。

12、本次采购，中标供应商如出现拖欠本项目工人工资，采购人有权用中标供应商的合同履约保证金先行支付所拖欠的工人工资，在次月应付的中标服务费中扣回相等的金额补足履约保证金，两次因拖欠人员工资及待遇费用引发群体性事件的，采购人有权单方面终止合同。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

## 1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成（商务报价投标文件必须按标段单独密封）

| 序号 | 内容（▲序号1-2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件一） |
| 2 | 分项报价汇总表（附件二） |
| 3 | 分项报价表涉水污染源调查（附件二（一）） |
| 4 | 分项报价表CCTV检测、清淤（附件二（二）） |
| 5 | 分项报价表排水管口水质检测（附件二（三）） |
| 6 | 分项报价表雨污混接点调查（附件二（四）） |
| 7 | 分项报价相关资料、报告的编制（附件二（五）） |
| 8 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.2、技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-5项投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。投标供应商法定代表人参加投标的，不需要提供第2项内容；第5项内容如供应商资格条件未要求特定资格条件的，则不需要提供。） |
| 1 | 投标函（附件三） |
| 2 | 投标供应商法定代表人授权书（附件四） |
| 3 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件五） |
| 4 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，复印件加盖公章） |
| 5 | 投标供应商特定资格条件证明：无 |
| 6 | 根据乐政发[2009]45号文件，要求提供《履行农民工工资支付保障制度承诺书》（附件十一） |
| 7 | 投标供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料（复印件加盖公章） |
| 8 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 9 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 11 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 12 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 13 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 14 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 15 | 投标供应商业绩（附件七） |
| 16 | 1、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，缺一不可）： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖投标供应商公章）； （2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 18 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 技术部分（▲序号1-4项供应商应提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| 1 | 偏离表（附件九） |
| 2 | 组织实施方案，包含但不限于以下内容：排查检测实施方案、安全施工方案及措施、应急预案、重点难点分析及建议、工期计划及保证措施及售后服务等。 |
| 3 | 投入人员安排（附件八） |
| 4 | 拟投入作业机具、工具清单（附件十） |
| 5 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料 |
| 6 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 建议投标供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，投标供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。供应商的投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用，实行固定费用总包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入报价。

供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及服务期间的不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

4.3、投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3、投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的签署和份数

7.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。投标文件副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标供应商负责。

7.2、投标文件须由投标供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标供应商应写全称。

7.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，技术资信部分投标文件提供一式七份，其中正本一份，副本六份；商务报价部分投标文件每个标段提供一式七份，其中正本一份，副本六份(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订，分别密封；商务报价投标文件必须按标段单独密封)。

7.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当投标供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定投标供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

8、投标文件的修改和撤回

8.1、投标供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

8.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有投标供应商公章。

8.3、投标供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册且分别密封，并分别注明“商务报价部分投标文件”、“技术资信部分投标文件”。密封包装上应盖有投标供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。封皮上写明招标编号、采购人及招标项目名称、投标供应商名称、“开标时启封”字样。商务报价部分投标文件还需注明“标段名称”。

1.2、投标供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接受，由此引起的后果由投标供应商自行承担。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须招标文件规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2、采购机构如因故推迟投标截止时间，应在投标截止前以更正公告形式通知所有投标供应商。在这种情况下，投标供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

3.1、在投标截止时间之前递交。

3.2、包装与密封符合招标文件要求。

3.4、投标文件递交到指定的投标地点。

3.5、投标供应商法定代表人或其授权代表必须携其本人的身份证原件、投标文件等相关资料，按招标文件规定由本人亲自递交，并签字签到。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购机构按招标文件规定的时间、地点开标。

1.2、投标供应商的法定代表人或其授权代表必须出席开标签到，并积极配合可能的询标。

1.3、开标时，投标供应商法定代表人授权代表出席采购会议的须出示法定代表人授权书原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、本人身份证原件；法定代表人直接作为投标代表出席采购会议的必须出示营业执照复印件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、本人的身份证原件。开标时如果投标供应商不能提供以上证件、证明将导致投标文件被拒绝。

1.4、开标

1）首先当众开启各投标供应商技术资信标。

▲按招标文件规定的开标时间，采购组织机构审查投标供应商代表身份证原件、法定代表人授权书原件。

为方便投标供应商投标，投标供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，开启其技术资信部分投标文件后再进行审查，但对于其技术资信部分投标文件的启封，采购人及采购机构不承担任何责任。

2）对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其技术资信标评审。资格审查不通过的，退还其未拆封的相关投标文件。

3）由评标委员会对各投标供应商资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入商务报价标开标，不通过的退还其商务报价部分投标文件。

4）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有投标供应商授权代表参加。投标供应商授权代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对商务报价标开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布各投标供应商技术资信标得分情况。

（3）检查有效投标供应商商务报价部分投标文件的密封情况，确认无误后依次开启各投标供应商各个标段的商务报价部分投标文件，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商授权代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，退回给投标供应商。

（5）开商务报价部分投标文件时，指定专人作好记录，存档备查。

5）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2、资格审查

开标后，采购人或者采购机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查内容如下：

| 1 | 投标函（附件三） |
| --- | --- |
| 2 | 投标供应商法定代表人授权书（附件四） |
| 3 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件五） |
| 4 | 投标供应商的营业执照（或事业单位法人证）、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照（或事业单位法人证），复印件加盖公章） |
| 5 | 投标供应商特定资格条件证明：无 |
| 6 | 根据乐政发[2009]45号文件，要求提供《履行农民工工资支付保障制度承诺书》（附件十一） |
| 说明：本表所列内容，投标供应商均须提供，欠缺任意一项内容，资格审查不予通过，不再进入技术资信标评审。（投标供应商法定代表人参加投标的，不需要提供第2项内容；第5项内容如供应商资格条件未要求特定资格条件的，则不需要提供。） |

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各标段投标供应商进行排序，推荐标段中标候选供应商（不超过3个）；标段得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、开启投标供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求投标供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

4.2、投标供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

六、授予合同

## 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 投标供应商有很好的执行合同的能力；

3) 投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购机构在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、乐清市公共资源交易网http://ztb.yueqing.gov.cn公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、合同签订后中标供应商须在5个工作日内向采购人提供合同总金额5%的履约保证金。根据温治水办[2018]97号文件中的规定供应商须将所需资料全部收集完毕并提交给采购人，履约保证金在提交后十五个工作日无息退还。

4.2、履约保证金自提交之日起至合同履约完毕有效。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖投标供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为               （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加           单位的           项目采购活动由本企业提供服务。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分    合同格式（参考格式）

编号：

采购人：乐清市虹桥镇人民政府（甲方）

中标供应商：                       （乙方）

双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》,在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方就乐清市虹桥镇“污水零直排区”排查项目事项协商一致，共同订立合同，以明确双方的权利与义务。

一、服务期限：自20     年   月  日—20   年   月  日。

二、服务经费：          万元人民币。在合同履行期间，如工作量调整的，根据乙方单项作业的综合单价×工作量调整数量进行计算，经双方协商同意后进行调整。服务经费超过相应的最高限价的，按最高限价进行结算，超出部分不予支付。

三、服务经费的支付：本项目服务经费由                        支付。

支付方式如下：详见招标文件

四、履约保证金及合同价款的支付

4.1履约保证金金额为合同总价的5%，即      元人民币。履约保证金形式：       。

乙方应将履约保证金交至甲方指定账户。合同履行期间，乙方不得将履约保证金取回或作任何抵押。乙方完成各类服务工作量经验收合格并提供完善的“污水零直排”排查项目资料后，且项目审价完成后甲方一次性无息退还履约保证金。

4.2合同价款的支付：

合同签订后中标供应商须在5个工作日内向采购人提供合同总金额5%的履约保证金。

付款进度为：在合同签订后，供应商人员、设备进驻现场后支付合同价的5%。作业开始后完成量达50%采购人支付中标供应商20%的合同款，作业完成量达80%时采购人支付中标供应商20%的合同款，作业全部完成采购人支付中标供应商20%的合同款，验收合格并考核合格后采购人向供应商支付剩余合同款。根据温治水办[2018]97号文件中的规定供应商须将所需资料全部收集完毕并提交给采购人，履约保证金在提交后十五个工作日无息退还。

注：注：1、本项目完成实际数量在采购清单数量15%（含15%）以内的总价包干，项目实施过程中合同价格不予调整，如果未超出中标价的费用结算以实际分项作业量*分项中标单价结算。

2、进度支付根据市财政实际拨款进度予以拨付。

五、转包或分包

5.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

5.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得分包给他人。

5.3如有转让和未经需甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

六、税

6.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、完成质量要求

7.1项目负责人为            ，服务期间乙方不得随意更换项目负责人，如有特殊情况需要更换，须经甲方同意，且更换的项目负责人要求具有乙方投标文件承诺的资历。

7.2服务内容：详见招标文件

7.3作业要求：乙方针对本项目污水零直排区排查项目按相关规范进行作业，其他作业内容需按标准、规范实施并满足招标文件、投标文件要求。

7.4本项目实施过程中所需的人工、材料、设备设施、与相关部门的协调活动等均由乙方负责。

八、违约责任

8.1、安全文明施工要求：

乙方必须重视安全生产工作，确保合同履行期间不出安全事故。合同履约期间，乙方未按照安全作业规范要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元，如发生安全事故（包括交通事故），由乙方承担一切责任及损失。

8.2、合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方均有权单方面解除合同并没收履约保证金，由此引起的损失由乙方承担。

8.4、处罚制度：

（1）乙方在施工过程中未按要求做好围护或施工人员未穿戴安全防护设备的，每发现一次扣1000元。

（2）乙方提交的成果有造假行为的，每发现一处扣除该部分服务经费，并扣除履约保证金。

（3）乙方提交的成果资料未达到作业规范要求的，成果资料将被甲方退回且进行重新调查并提供符合要求的成果资料，工期不予延续。

（4）因中标人原因造成工期延误，逾期违约金的计算方法为：合同服务期延误15天内（含15天），每推迟一天，按合同总价的万分之一支付违约金。工期延误超过15天后，每推迟一天按合同总价的万分之五支付违约金。逾期违约金的上限限额为中标总价的3%。

（5）提前完工的奖励：无。

九、不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3 不可抗力事件延续180天以上，三方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼

10.1在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十一、合同生效及其它

11.1本次项目的采购文件、乙方的投标文件以及乙方其他投标时承诺等文件均为本合同的组成部分。

11.2合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

11.3合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经乐清市财政局（政府采购监管处）审批，并签书面补充协议报乐清市财政局（政府采购监管处）备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

11.4本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

11.5本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份、

十二、  合同附件

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

一、商务报价标部分格式

附件一

开标一览表

招标编号：                                             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 标段 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐清市虹桥镇“污水零直排区”排查项目 |  | 大写： 小写： |  |

说明：

1.开标一览表中投标报价为提供该服务的所有费用。

2.投标报价应与附件二“投标分项报价表”中合计报价相一致。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

分项报价汇总表

| 类别 | 项目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 涉水污染源调查 |  |
| 二 | CCTV检测、清淤 |  |
| 三 | 排水管口水质检测 |  |
| 四 | 雨污混接点调查 |  |
| 五 | 相关资料、报告的编制 |  |
| 报价合计 |  |

▲1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

▲2、每一类别于相对应的分项报价金额一致，详见附件二（一）、附件附件二（二）、附件二（三）、附件二（四）、附件二（五）

3、表格可以延续。

4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二（一）

分项报价表涉水污染源调查

| 调查范围 | 涉水污染源调查类别 | 单位 | 暂定工作量 | 报价综合单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉水污染源 | 工业企业污染源调查 | 个 |  |  |  |
|  | 入户污染源调查 | 个 |  |  |  |
|  | 医疗单位污染源调查 | 个 |  |  |  |
|  | 六小行业污染源调查 | 个 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二（二）

CCTV检测、清淤

| 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 | 报价综合单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CCTV检测 | m |  |  |  |
| 疏通、清淤（包含气囊封堵拆堵，临排抽水） | 项 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二（三）

排水管口水质检测

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 | 报价综合单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道断面调查 | m |  |  |  |
| 2 | 排水管口水质检测 检测内容包含：ph，氨氮，总磷，COD，总氮，SS | 个 |  |  |  |
| 3 | 排水口测量 | 个 |  |  |  |
| 4 | 排水口调查 | 个 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二（四）

雨污混接点调查

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 | 报价综合单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QV检测 | m |  |  |  |
| 2 | 雨水管道开井调查、测绘 | m |  |  |  |
| 3 | 污水管道开井调查、测绘 | m |  |  |  |
| 4 | 窨井清掏 | 个 |  |  |  |
| 5 | 标识、标牌制作 | 项 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二（五）

相关资料、台账的编制整理

| 项目名称 | 具体工作内容 | 计量单位 | 工作量 | 报价综合单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整理系统台账（资料整理收集） | 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规；绘制CAD图纸，统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告等。 | 项 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、资信技术标部分格式

附件三

投  标  函

乐清市虹桥镇人民政府

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本六份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺如我方中标，根据招标文件要求提供服务。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自投标截止之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

法定代表人授权书

乐清市虹桥镇人民政府

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件五

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件七

（一）投标供应商业绩

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、合同及履约完成证明复印件（加盖公章）须附在技术资信部分投标文件中，投标时提供合同及履约完成证明原件。注：履约完成证明由业主开具。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（二）投标供应商项目负责人业绩

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、合同及履约完成证明复印件（加盖公章）须附在技术资信部分投标文件中，投标时提供合同及履约完成证明原件。注：履约完成证明由业主开具。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

（一）投入人员安排一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 拟承担工作 | 从事工作简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（二）项目负责人、管理人员简历表

项目名称：                                            招标编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 籍贯 |  | 民族 |  | 政治面貌 |  |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 专业 |  | 毕业院校 |  | 身高 |  |
| 联系电话 |  | 手 机 |  |
| 近年从事相关工作经历及业绩： |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

偏离表

| 商务偏离 |
| --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| 技术偏离 |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

附件十

针对本项目投入设备、工具清单

项目名称：                                            招标编号：

| 序 号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 具体参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十一

履行农民工工资支付保障制度承诺书

采购人：

为更好贯彻国家、省、市有关劳动保障法律法规，落实工资支付相关规定，切实保障劳动者合法权益，特作如下郑重承诺并保证履行：

1.自觉遵守国家和省、市劳动保障和建筑市场管理的有关法律法规规定，自觉服从劳动保障、建设行政主管部门的监督和管理。依法招用工，依法与劳动者签订劳动合同，严格执行工资卡制度。按照《乐清市建筑业企业农民工工资支付保障管理办法》规定，在指定银行开立工资支付保障金账户并存入相应的工资支付保障金。或办理《工资支付保障金保函》。

2.本企业确保向所有参与工程施工的劳动者按时足额支付工资。本企业及所承包工程若出现拖欠劳动者工资情况，经劳动保障监督机构查实并责令整改，期满后仍未支付的，同意市劳动保障部门书面通知银行直接从本企业工资保障金账户中划拨，用于支付拖欠的农民工工资。

3.工资支付保障金账户中保障金被划拨用于支付拖欠的农民工工资后，本企业保证在7天内向工资支付保障金户头追加等额保障金。

4.本企业在本市范围内所承包的最后一个工程项目竣工验收备案6个月后，办理工资支付保障金退还手续时若有涉及本企业的欠薪案件尚在处理未终结的，同意暂缓办理工资保障金退还手续。

5.同意工资支付保障金账户按银行有关规定管理并结算利息。保函在担保期满前一个月内申请并办妥下一担保期手续。工资支付保障金账户设立期间，司法机关有权对工资支付保障金账户进行查询、冻结、扣划。

如违反上述承诺，同意按照《乐清市建筑业企业农民工工资支付保障管理办法》和有关规定处理。

本承诺书一式五份，承诺企业、发包人、劳动保障行政主管部门、规划建设行政主管部门、开立工资支付保障金账户或出具保函的银行各一份，盖章后生效。

投标供应商盖章：

日 期：     年    月    日

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：当众开启各投标供应商的技术资信部分投标文件。

第二步：对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其技术资信标评审。资格审查不通过的，退还其未拆封的相关投标文件。

第三步：由评标委员会对各投标供应商资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入商务报价标开标，不通过的退还其商务报价部分投标文件。宣布各投标供应商技术资信标得分情况。

第四步：开启通过技术资信部分评审的投标供应商商务报价部分投标文件，公布各投标供应商的商务报价，由评委统一进行商务报价部分得分计算。

第五步：评标委员会根据有效投标供应商综合得分由高到低的顺序进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）。

第六步：由评标委员会向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

四、评分细则

一）、商务报价评分  25分

以有效投标供应商投标价中的最低价为评标基准价，得满分25分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×25%×100；

本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二）、技术资信评分75分

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 投标供应商通过ISO9001质量管理认证体系；得1分。 投标供应商通过ISO14001环境认证体系；得1分。 投标供应商通过GB/T 28001职业健康安全管理体系的；得1分。 投标供应商是否具有市场监督管理部门或原工商部门颁发的守合同重信用称号，获得AAA级的得3分，获得AA级的得2分，获得A级的得1分，不在有效期内或没有的均不得分。 | 0-6分 |
| 2 | 供应商业绩 | 投标供应商自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得2分。最高得6分（投标文件中提供相应业绩的合同复印件及履约完成证明复印件。注：履约完成证明由业主开具） | 0-6分 |
| 3 | 项目负责人业绩 | 项目负责人自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得1分。最高得3分（投标文件中提供相应业绩的合同复印件及履约完成证明复印件。注：项目负责人业绩提供相关证明材料，履约完成证明由业主开具） | 0-3分 |
| 4 | 拟派班组 成员情况 | 根据供应商拟派本项目人员情况、是否负责承担过类似排查检测评估项目、持有的证书情况等情况由评委打分，人员配置满足需求的8-12分，人员配置基本满足需求4-8分，人员配置部分满足需求0-4分。 注：提供相应的证书复印件和近三个月本单位连续缴纳社保的证明复印件（社保缴纳证明须由社保部门盖章），未提供或者提供不全的均不得分。 | 0-12分 |
| 5 | 设备配置情况 | 根据投标供应商拟投入的CCTV检测设备、潜望镜检测设备等相关设备的性能、数量等情况由评委打分，设备投入满足项目需求的3.4-5分，设备投入基本满足项目需求的1.7-3.4分，设备投入部分满足项目需求的0-1.7分。 | 0-5分 |
| 6 | 排查检测实施方案 | 投标供应商根据本项目要求及现场踏勘实际情况提供的工作方案，方案中需包括：1.排查检测评估工作的总体思路及服务标准；2.阐述排查检测的技术方法；3.具有明确的项目组织机构，并阐述职能分工等，根据方案的完整性、全面性、科学性、工序是否符合相关规范、是否满足项目要求等各项指标综合评定打分。方案完善、可行性高的6-9分，方案基本完善、可行的3-6分；方案较差、可行性低的0-3分。 | 0-9分 |
| 7 | 项目临时排水方案 | 根据供应商针对本项目编制的临时排水方案的可行性、科学性、合理性等方面评分。方案完善、可行性高的3.4-5分，方案基本完善、可行的1.7-3.4分；方案较差、可行性低的0-1.7分。 | 0-5分 |
| 8 | 安全施工方案及措施 | 投标供应商根据本项目的实际情况制定安全文明施工方案和措施，具有明确的安全生产目标、保证体系、环境卫生体系、淤泥运输及处置保障体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、交通维护措施、安全责任承诺等，且如实交代是否有过重大安全生产事故的申报。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的7-10分，方案基本完善、可行的4-7分；方案较差、可行性低的0-4分。 | 0-10分 |
| 9 | 应急预案 | 根据项目及片区特点，制定各种紧急防范预案，按照预案的全面性、科学性、可操作性等评分。预案完善、科学、可行的3.4-5分，基本完善、科学、可行的1.7-3.4分，可行性低0-1.7分。 | 0-5分 |
| 10 | 重点难点分析及建议 | 针对本项目及片区特点及难点进行技术分析，制定合理化建议及处置方法。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的2.7-4分，方案基本完善、可行的1.4-2.7分；方案较差、可行性低0-1.4分。 | 0-4分 |
| 11 | 工期计划及保证措施 | 1.根据项目需求，拟定的工期计划及工期保证措施的是否科学、合理综合评定打分，科学、可行的2.7-4分，基本完善、科学、可行的1.4-2.7分，可行性低0-1.4分。 2.能提供按招标人要求及时启动项目，且能保质保量缩短排查检测工期的得1分。没有提供不得分。 | 0-5分 |
| 12 | 售后服务 | 根据投标供应商提供的服务机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力以及较强的专业技术队伍，是否能提供快速的售后服务响应等比较打分。完整、可行性强的3.4-5分，基本完整、可行的1.7-3.4分，可行性差0-1.7分。 | 0-5分 |

三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=技术资信部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。