乐清市公共资源交易中心 竞争性谈判文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清经济开发区“污水零直排区”建设 排查项目（一期） 采购编号：CG202102C01 采 购 人：乐清经济开发区管理委员会 联 系 人：缪先生 联系电话：0577-61660086 采购代理机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 二○二一年

谈判文件目录

第一部分   谈判邀请函（供应商须知前附表）

第二部分  采购内容及要求

第三部分  供应商须知

第四部分  政府采购政策功能相关说明

第五部分  合同格式

第六部分  附件—谈判响应文件格式

第七部分  确定成交供应商办法

本采购文件中带 “▲、*、★” 符号或加粗及下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 乐清市公共资源交易中心关于乐清经济开发区“污水零直排区”建设排查项目（一期）的竞争性谈判公告

项目概况 乐清经济开发区“污水零直排区”建设排查项目（一期）采购项目的潜在供应商应在政采云平台获取（下载）采购文件，并于 2021年2月25日 09: 30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CG202102C01

项目名称：乐清经济开发区“污水零直排区”建设排查项目（一期）

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：11755620元

最高限价（元）：1986760；1714450；1633380；1919680；1968320；1322940；1210090。

采购需求：

| 序号 | 标项 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段一 | 纬一路至纬五路 | 1 | 项 | 198.676 | 乐清经济开发区“污水零直排区”建设排查项目（一期），详见谈判文件。 |
| 2 | 标段二 | 纬五路至纬七路 | 1 | 项 | 171.445 |  |
| 3 | 标段三 | 纬七路至中心大道 | 1 | 项 | 163.338 |  |
| 4 | 标段四 | 中心大道至纬十二路 | 1 | 项 | 191.968 |  |
| 5 | 标段五 | 纬十二路至纬十七路 | 1 | 项 | 196.832 |  |
| 6 | 标段六 | 纬十七路至纬十九路 | 1 | 项 | 132.294 |  |
| 7 | 标段七 | 纬十九路至纬二十一路 | 1 | 项 | 121.009 |  |
| 说明：为了确保上述七个标段的服务质量，本项目七个标段将按标段顺序依次确定七个不同的成交供应商。如供应商在某个标段中被确定为成交供应商，则其不再参加后续标段的评审，以此类推。 注：标段一、二、三、四、五、六、七分开谈判,供应商可以任选以上标段中一个或多个标段参与谈判。 |

合同履约期限：见谈判文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：/至2021年2月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台

方式：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）实行在线响应（电子投标），不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册； 2、方式：潜在供应商通过账号登陆政采云平台：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取采购文件；（本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）； 3、提示：采购公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。 注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的响应文件无效责任自负。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2021年2月25日09: 30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台

五、响应文件开启

开启时间：2021年2月25日09: 30（北京时间）

地点（网址）：政采云平台线上开标

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为谈判文件使自己的权益受到损害的，可以自获取谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取谈判文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：1、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。 2、潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 3、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取谈判文件，未按照公告规定的方式获取谈判文件的，针对谈判文件的质疑不予受理。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：乐清经济开发区管理委员会

地址：乐清经济开发区中心大道268号

传真：/

项目联系人（询问）：缪先生

项目联系方式（询问）：0577-61660086

质疑联系人：缪先生

质疑联系方式：0577-61660086

2.采购代理机构信息

名   称：乐清市公共资源交易中心

地    址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

传    真：0577-61882627

项目联系人（询问）：王女士

项目联系方式（询问）：0577-61882629

质疑联系人：张女士

质疑联系方式：0577-61882628

3.同级政府采购监督管理部门

名称：乐清市财政局政府采购监管科

地址：乐清市城东街道伯乐东路501号

传真：/

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-61568287

# 第一部分    谈判邀请函（供应商须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清经济开发区“污水零直排区”建设排查项目（一期） |
| 2 | 项目编号 | CG202102C01 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 11755620元 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 6 | 采购人 | 采购人：乐清经济开发区管理委员会 项目联系人：缪先生 项目联系方式：0577-61660086 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 联系人： 王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 采购内容 | 具体内容见竞争性谈判文件。 |
| 9 | 评标办法 | 最低评标价 |
| 10 | 供应商资格要求 | 见竞争性谈判公告要求 |
| 11 | 是否接受联合体 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 货币 | 人民币 |
| 15 | 语言 | 中文 |
| 16 | 谈判响应文件的形式 | 供应商应准备电子谈判响应文件 电子谈判响应文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成谈判响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密谈判响应文件。 |
| 17 | 谈判响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本谈判文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密谈判响应文件。 |
| 18 | 谈判响应文件 份数 | “电子加密谈判响应文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 谈判响应文件有效期 | 提交谈判响应文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 谈判响应文件的签章 | 谈判响应文件中所涉及的公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章 | 本谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 22 | 样品 | 不需要 □需要 |
| 23 | 保证金 | 无 |
| 24 | 履约担保 | □不需要 需要 成交供应商应提供合同总金额5%的履约保证金（汇款至采购人账户或采用银行（或保险公司）出具的保函）。 |
| 25 | 竞争性谈判文件获取方式 | 见公告具体说明。 |
| 26 | 谈判响应文件递交截止时间、地点 | 2021年2月25日09: 30截止(北京时间)。 谈判地点：政府采购云平台 |
| 27 | 谈判响应文件开启时间、地点 | 开启时间：2021年 2月25日09: 30 (北京时间) 地点：政采云平台线上开标 |
| 28 | 谈判响应文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线响应（电子投标），供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密谈判响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密谈判响应文件”的上传、递交： a.供应商应在响应文件递交截止时间前将“电子加密谈判响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则谈判无效。 b.“电子加密谈判响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印谈判响应文件接收回执。 |
| 29 | 电子加密谈判响应文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密谈判响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密谈判响应文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台” 成功上传递交的“电子加密谈判响应文件”无法按时解密的，其谈判响应文件按拒收处理。 |
| 30 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 31 | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 32 | 供应商 信用查询 | 1、供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、供应商信用信息查询截止时点：公告发布之日至谈判响应文件递交截止时间前； 3、供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其谈判文件做无效处理。 |
| 33 | 合同备案 | 1、成交供应商须在成交通知书发出之日起2日内与采购人签订合同。 2、成交供应商与采购人签订合同后，2日内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 34 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 35 | 免责声明 | 1、供应商自行承担谈判过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商谈判过程中产生的费用。 2、供应商在谈判、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 36 | 竞争性谈判文件质疑时间 | 供应商如对谈判文件有异议的，应在规定时间内以书面形式加盖公章送达至采购代理机构，逾期采购代理机构可不予受理及答复。 |
| 37 | 解释权 | 构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购阶段的约定，按竞争性谈判公告、供应商须知、评标办法、谈判响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 38 | 注意事项 | 1.请务必确保谈判响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致谈判响应文件解密失败。 2.请务必确保谈判响应文件制作时所用的 CA 锁与谈判响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致谈判响应文件解密失败。 |

# 第二部分  采购内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

2、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在谈判响应文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在谈判响应文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本谈判文件要求。

3、技术要求及标准的执行包括但不仅限以下技术规范及标准

（1）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

（2）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

（3）《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

（4）《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

（5）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007；

（6）《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

（7）《城市地下管线探测技术规程》CJJ68-2007；

（8）《中华人民共和国道路交通安全法》

（9）《温州市“污水零直排区”建设调查技术指南暨工作指导手册（试行）的通知》（温治水办【2018】97号）

（10）《浙江省“污水零直排区”建设行动方案》浙治水办【2018】28号

（11）《温州市“污水零直排区”建设总体方案》温政办【2018】68号

（12）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016版）；

（13）《给排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；

（14）《给排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

（15）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

（16）《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2013）

（17）其它相关的行业、地方、或者厂矿单位的法规、规程、规定及要求。

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及具体要求

1、总述：根据《浙江省“污水零直排区”创建行动方案》要求，按照“全面排查、管网先行、整治跟进、整体推进”的思路设计了“污水零直排区”实施建设方案，本方案通过污染源调查、机器人等设备（如管道机器人、管道潜望镜、管道声呐等）输助地上地下全摸排、RTK地理信息测绘、QV/CCTV检测等技术手段理清雨污管网现状、摸清污染源底数，彻底实现污水“应截尽截、应处尽处”的“污水零直排区”建设目标。在此基础上利用互联化+云平台技术集成一套污水零直排区建设智能化信息系统，将建设资料整合为一张电子信息化图，“一张图”贯彻污水零直排区排查、建设、运行、监管的全过程，具有高度集成、数据开放、定位精准、可追溯、易操作等特点，并能破解地下污水管网的情况不清、重复建、反复建、难追溯、难监管等难题。

排水建设与管理是乡镇建设的一个重要组成部分，它对保障全镇居民的正常生活，提高居民生活质量，改善全镇投资环境，促进经济繁荣发展，确保人民群众生命财产安全，有着极其重要的现实意义。随着全镇经济、建设的发展和社会的不断进步，排水系统与人民生活的影响越来越大。为及时了解掌握雨污水管网设施的运行情况，查清管道内污水的来源，管道损坏等，同时对管道进行清淤疏通，泥浆及固化物的凿除，确保排水设施完好和排水畅通。在合同履行过程中成交供应商实施的工作量按实统计，结算金额依据成交供应商的综合单价及作业量进行计算，并须采购人确认同意。

2、采购内容及具体要求：

| 序号 | 标项 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段一 | 纬一路至纬五路 | 1 | 项 | 198.676 | 乐清经济开发区“污水零直排区”建设排查项目（一期），详见谈判文件。 |
| 2 | 标段二 | 纬五路至纬七路 | 1 | 项 | 171.445 |  |
| 3 | 标段三 | 纬七路至中心大道 | 1 | 项 | 163.338 |  |
| 4 | 标段四 | 中心大道至纬十二路 | 1 | 项 | 191.968 |  |
| 5 | 标段五 | 纬十二路至纬十七路 | 1 | 项 | 196.832 |  |
| 6 | 标段六 | 纬十七路至纬十九路 | 1 | 项 | 132.294 |  |
| 7 | 标段七 | 纬十九路至纬二十一路 | 1 | 项 | 121.009 |  |
| 说明：为了确保上述七个标段的服务质量，本项目七个标段将按标段顺序依次确定七个不同的成交供应商。如供应商在某个标段中被确定为成交供应商，则其不再参加后续标段的评审，以此类推。 注：标段一、二、三、四、五、六、七分开谈判,供应商可以任选以上标段中一个或多个标段参与谈判。 |

标段一：纬一路至纬五路

2.1  涉水污染源调查

| 序号 | 调查范围 | 涉水污染源调查类别 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉水污染源 | 工业企业污染源调查 | 个 | 36 |

2.2  CCTV检测、清淤

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏通、清淤（包含气囊封堵拆堵、临排抽水） | 米 | 46000 |
| 2 | CCTV电视检测 | 米 | 32000 |

2.3  雨污混接点调查

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QV检测、疏通 | 米 | 48000 |
| 2 | 雨水管道开井调查、测绘 | 米 | 48000 |
| 3 | 污水管道开井调查、测绘 | 米 | 32000 |
| 4 | 窨井清掏 | 个 | 3400 |
|  | 雨水篦清掏 | 个 | 3000 |
| 5 | 标识、标牌制作 | 个 | 3400 |

2.4  相关资料、台账的编制整理

| 项目 | 具体工作内容 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整理系统台账（资料整理收集） | 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规；绘制CAD图纸，统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告等。 | 份 | 1 |

标段二：纬五路至纬七路

2.1  涉水污染源调查

| 序号 | 调查范围 | 涉水污染源调查类别 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉水污染源 | 工业企业污染源调查 | 个 | 45 |

2.2  CCTV检测、清淤

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏通、清淤（包含气囊封堵拆堵、临排抽水） | 米 | 45000 |
| 2 | CCTV电视检测 | 米 | 30000 |

2.3  雨污混接点调查

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QV检测、疏通 | 米 | 34000 |
| 2 | 雨水管道开井调查、测绘 | 米 | 34000 |
| 3 | 污水管道开井调查、测绘 | 米 | 30000 |
| 4 | 窨井清掏 | 个 | 2500 |
|  | 雨水篦清掏 | 个 | 1700 |
| 5 | 标识、标牌制作 | 个 | 2500 |

2.4  相关资料、台账的编制整理

| 项目 | 具体工作内容 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整理系统台账（资料整理收集） | 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规；绘制CAD图纸，统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告等。 | 份 | 1 |

标段三：纬七路至中心大道

2.1  涉水污染源调查

| 序号 | 调查范围 | 涉水污染源调查类别 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉水污染源 | 工业企业污染源调查 | 个 | 17 |
|  |  | 机关团体、商业单位和第三产业污染源调查 | 个 | 1 |

2.2  CCTV检测、清淤

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏通、清淤（包含气囊封堵拆堵、临排抽水） | 米 | 42000 |
| 2 | CCTV电视检测 | 米 | 25000 |

2.3  雨污混接点调查

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QV检测、疏通 | 米 | 35000 |
| 2 | 雨水管道开井调查、测绘 | 米 | 35000 |
| 3 | 污水管道开井调查、测绘 | 米 | 25000 |
| 4 | 窨井清掏 | 个 | 2800 |
|  | 雨水篦清掏 | 个 | 2000 |
| 5 | 标识、标牌制作 | 个 | 2800 |

2.4  相关资料、台账的编制整理

| 项目 | 具体工作内容 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整理系统台账（资料整理收集） | 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规；绘制CAD图纸，统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告等。 | 份 | 1 |

标段四：中心大道至纬十二路

2.1  涉水污染源调查

| 序号 | 调查范围 | 涉水污染源调查类别 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉水污染源 | 工业企业污染源调查 | 个 | 48 |

2.2  CCTV检测、清淤

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏通、清淤（包含气囊封堵拆堵、临排抽水） | 米 | 45000 |
| 2 | CCTV电视检测 | 米 | 35000 |

2.3  雨污混接点调查

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QV检测、疏通 | 米 | 40000 |
| 2 | 雨水管道开井调查、测绘 | 米 | 40000 |
| 3 | 污水管道开井调查、测绘 | 米 | 35000 |
| 4 | 窨井清掏 | 个 | 3000 |
|  | 雨水篦清掏 | 个 | 2500 |
| 5 | 标识、标牌制作 | 个 | 3000 |

2.4  相关资料、台账的编制整理

| 项目 | 具体工作内容 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整理系统台账（资料整理收集） | 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规；绘制CAD图纸，统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告等。 | 份 | 1 |

标段五：纬十二路至纬十七路

2.1  涉水污染源调查

| 序号 | 调查范围 | 涉水污染源调查类别 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉水污染源 | 工业企业污染源调查 | 个 | 51 |
|  |  | 机关团体、商业单位和第三产业污染源调查 | 个 | 1 |

2.2  CCTV检测、清淤

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏通、清淤（包含气囊封堵拆堵、临排抽水） | 米 | 45000 |
| 2 | CCTV电视检测 | 米 | 35000 |

2.3  雨污混接点调查

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QV检测、疏通 | 米 | 39000 |
| 2 | 雨水管道开井调查、测绘 | 米 | 39000 |
| 3 | 污水管道开井调查、测绘 | 米 | 35000 |
| 4 | 窨井清掏 | 个 | 3300 |
|  | 雨水篦清掏 | 个 | 2800 |
| 5 | 标识、标牌制作 | 个 | 3300 |

2.4  相关资料、台账的编制整理

| 项目 | 具体工作内容 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整理系统台账（资料整理收集） | 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规；绘制CAD图纸，统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告等。 | 份 | 1 |

标段六：纬十七路至纬十九路

2.1  涉水污染源调查

| 序号 | 调查范围 | 涉水污染源调查类别 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉水污染源 | 工业企业污染源调查 | 个 | 33 |
|  |  | 机关团体、商业单位和第三产业污染源调查 | 个 | 1 |

2.2  CCTV检测、清淤

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏通、清淤（包含气囊封堵拆堵、临排抽水） | 米 | 33000 |
| 2 | CCTV电视检测 | 米 | 22000 |

2.3  雨污混接点调查

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QV检测、疏通 | 米 | 25000 |
| 2 | 雨水管道开井调查、测绘 | 米 | 25000 |
| 3 | 污水管道开井调查、测绘 | 米 | 22000 |
| 4 | 窨井清掏 | 个 | 2100 |
|  | 雨水篦清掏 | 个 | 1800 |
| 5 | 标识、标牌制作 | 个 | 2100 |

2.4  相关资料、台账的编制整理

| 项目 | 具体工作内容 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整理系统台账（资料整理收集） | 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规；绘制CAD图纸，统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告等。 | 份 | 1 |

标段七：纬十九路至纬二十一路

2.1  涉水污染源调查

| 序号 | 调查范围 | 涉水污染源调查类别 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉水污染源 | 工业企业污染源调查 | 个 | 49 |

2.2  CCTV检测、清淤

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏通、清淤（包含气囊封堵拆堵、临排抽水） | 米 | 30000 |
| 2 | CCTV电视检测 | 米 | 20000 |

2.3  雨污混接点调查

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QV检测、疏通 | 米 | 23000 |
| 2 | 雨水管道开井调查、测绘 | 米 | 23000 |
| 3 | 污水管道开井调查、测绘 | 米 | 20000 |
| 4 | 窨井清掏 | 个 | 1900 |
|  | 雨水篦清掏 | 个 | 1600 |
| 5 | 标识、标牌制作 | 个 | 1900 |

2.4  相关资料、台账的编制整理

| 项目 | 具体工作内容 | 计量单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整理系统台账（资料整理收集） | 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规；绘制CAD图纸，统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告等。 | 份 | 1 |

注意说明：

1、标段一、二、三、四、五、六、七分开谈判,供应商可以任选以上标段中一个或多个标段参与谈判。

2、上述标段具体的作业区域由采购人确认，采购内容包括标段内的企事业单位、工业园区、企业等的“污水零直排区”排查。

3、安全保障:本项目的成交供应商在实施过程中必须严格保障人员的人身安全。一旦出现安全事故，由成交供应商全权负责。

4、工作量暂定，每个标段暂定的工作量详见附件。结算按实际工作量*包干单价办理，实际数量和合同中签定的数量不相符合时，数量按实际减少的，按照实际数量结算；实际数量在采购清单数量15%（含15%）以内的总价包干，项目实施过程中合同价格不予调整；实际数量超过采购清单数量15%以上，超出部分采购人另行组织采购。

5、本项目调查须根据采购人要求分区块进行，并提供相对应的调查及修复方案至采购人，并编制“一企一档”。

6、本项目清淤所需用水由成交供应商负责，实施过程中有窨井盖损坏的由成交供应商负责更换。成交供应商在谈判过程中需自行考虑所需费用。

三、工作内容

3.1 通过地上摸排、地下摸排对排查区域内的污染源进行全摸排，整理、评估、理清雨、污水的来源、流向及归处（包含企业建筑立面坚管的雨污情况以及接入地下管道的情况），查清雨、污水是否全收集、全处理，摸清污水处理设施是否完善，保证数据真实可靠，实现污染源全定位。

3.2 雨、污水管网及附属设施现状调查与数据库建立。地下部分利用CCTV勘察等技术手段对现有排水管网（包括隐蔽管网）进行全面排查，精确定位（标高和坐标），理清管径尺寸、连接状况雨污合流情况、埋深、材质、流向等基本信息，查清管道内部是否有结构性与功能缺陷，并将相应信息转给到地形图上。全面掌握管网现状，建立管网信息化数据库。

3.3 排水管道与检查井现状调查及缺陷评估。通过闭路电视检测技术等判定排水管道中结构性缺陷和功能性缺陷的类型、位置、数量和状况，判定检查井的缺陷类型、位置、数量和状况，评估判断管道的损坏程序，并给出管道的修复建议。

3.4 雨污混接情况现状调查与评估。通过收集资料，现场踏勘，水量测算、水质检测等手段掌握污水水质及管网基本情况，检查是否存在雨污管道混接情况，计算混接密度，给出整改建议。

3.5 需按《城镇排水管道检测与评估技术规程（CJJ181-2012）》出具检测及评估报告。

3.6 管道疏通、清淤。对采购人委托的排查范围内排水管道内沉积的淤泥、窨井内的淤泥负责疏通清淤，清理出的淤泥由成交供应商自行合法消纳，淤泥的倾倒及倾倒地点需符合各主管部门的要求，如出现因淤泥乱倾倒被处罚的，责任与后果由供应商负责，以上一切费用包含在谈判总价中。

3.7 化粪池无害化处置。对服务范围内的化粪池进行排查并进行现场无害化处理。

3.8 隔油池（餐厨废弃油脂）处置。对服务范围内的隔油池（餐厨废弃油脂）排查并有合法规范的处置能力。

3.9 钢制市政雨污水检查井标识牌，采用不锈钢材质。

3.10 工作内容包括：清单管道接入排摸、管道冲洗、临排、窨井、检查井及沉井清捞、封拆管道堵头、CCTV检测、QV检测、污泥外运、管道内泥浆及固化物凿除清运、系统台账整理并在CAD地形图上标注管径、排水走向、标高、流量、管道材质、有无支管、雨排水混接标注、支管位置及管径、检查井位置和间距等内容，并形成电子稿的区域排水管网图。

3.11 所有排水管道均须做CCTV检测。

3.12 管道内淤积物临时堆放及处置：每天清出的淤泥、垃圾、泥浆及固化物应及时清运并自行处置。

3.13 排查详细内容：

3.13.1 雨污主管网清淤、排查、CCTV检测；

3.13.2 雨污支管网（雨污毛细血管）清淤、排查；

3.13.3 入户调查：

3.13.3.1 企事业排水调查（含企事业内部雨污管网排查）；

3.13.3.2 商业排水调查；

3.13.3.3 居民排水调查；

3.14 零直排相关表格填写、汇总；管网排查CAD图纸编制；CCTV影像资料记录、编制、汇总；总体排查报告编制等。

3.15 成果要求

按照《城镇排水管道检测与评估技术规程（CJJ181-2012）》及甲方的具体需求提供检测成果，检测成果包括：提供技术设计书、地下管线排查工作报告、地下管线排查综合成果表、调查检测评估报告6份（光盘、文档），地下管线CAD图（须含有管线及检查井的属性、结构性缺陷和功能性缺陷，管线及检查井的标高、位置坐标、管径尺寸、连接状况、雨污合流情况、埋深、材质、流向，标注污染源）和属性数据库及智慧零直排系统平台兼容的格式；零直排创建要求的相关资料；钢制市政雨污水检查井标识牌。成果汇编，一企一档，形成宣传册；整改完成后绘制管网竣工图。

3.16 后期服务要求

成交供应商须提供从验收合格之日起工程施工结束，免费提供后期设计指导，负责对其实施项目提供现场服务，并要求成交供应商在接到采购人的电话后24个小时内响应到达现场，并最迟在第 3 个工作日内提供解决方案，解决施工过程中出现的属于排查的问题，以保证项目的正常进行。

四、具体要求

4.1 管道普查工作范围

4.1.1 通过肉眼观测、潜望镜或 CCTV 查清检查井或管道的管径、长度、埋深等详细情，明确各类排水口、检查井、截留设施等基本情况；

4.1.2  通过肉眼观测、潜望镜或 CCTV 查清不明污水处渗入的来源情况；

4.1.3 管路淤积、排水不畅等原因的调查，如有淤积垃圾或淤泥堆积现象的，需要对管道疏通清淤；疏通后再对该段管道重新进行检测。

4.1.4 采用潜望镜或 CCTV 排查的还需要查清管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢等运行状况的检测；

4.1.5 工作范围包含抽水、气囊封堵。

4.2 管道普查要求：

4.2.1 管道普查的基本程序要求

检测工作任务书下达，搜集资料，现场踏勘，编写技术检测方案，检测前的准备（含办理占道施工许可证、管道特殊预处理许可手续等），现场检测及初步判读，淤积严重污染源较多区域需要经采购人确认，需要进行潜望镜或 CCTV 检测的还需对内业影象判读与处理，评估计算及图件编辑，编写检测报告书和成果验收。检测任务较简单及工作量较小时，上述程序可酌情简化。

4.2.2 管道普查前应搜集如下资料

4.2.2.1 已有排水管线图；

4.2.2.2 管道的竣工图或施工图等技术资料；

4.2.2.3 已有管道检测资料；

4.2.2.4 评估所需的相关资料。

4.2.3 现场踏勘应包括下列内容

4.2.3.1 察看测区的地物、地貌、交通和管道分布等情况；

4.2.3.2 开井目视检查管道的水位、淤泥和井内构造等情况；

4.2.3.3 核对所搜集资料中的人井位置、管位、管径、材质等。

4.2.3.4 管道沿线各类排水口、检查井、截流设施等排水设施埋设的基本情况

4.2.4 技术检测方案应包括下列内容

4.2.4.1 检测任务的委托方、施工方，检测任务、目的和工期要求；

4.2.4.2 管道概况、现场交通条件及对已有资料的分析；

4.2.4.3 技术方案（包括管道检测及预处理）；

4.2.4.4 作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；

4.2.4.5 可能存在的问题和对策；

4.2.4.6 工作量估算及工作进度计划；

4.2.4.7 人员组织、设备、材料计划；

4.2.4.8 拟提交的成果资料。

4.2.5 现场管道普查应包括下列内容

4.2.5.1 设立施工现场围栏和安全标志，必要时须按道路交通部门的指示封闭道路后再作业；

4.2.5.2 管道预处理，气囊临时封堵、吸污、清洗、抽水等；

4.2.5.3 仪器设备自检；

4.2.5.4 管道实地检测与初步判读。对发现的重大缺陷问题应及时报知委托方或委托方指定的现场监理；

4.2.5.5 检测完成后应及时清理现场，保养设备。

4.2.6 缺陷分布图的编绘应符合下列要求

4.2.6.1 缺陷分布图宜在已有的排水管线图基础上加绘缺陷要素。无排水管线图的应按现行的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61 和《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ/T68 的有关规定绘制。测区较小的可实地丈量后以自由比例尺简单绘制；

4.2.6.2 管道缺陷图上必须注明的缺陷要素包括：录像文件（带）编号、检测方向、缺陷位置、代码及照片编号、管径和相对距离等；

4.2.6.3 图上的代码和颜色应按本规程规定执行。

4.2.7 管道检测记录应在现场按规定格式填写完成，不得事后补填，以保证资料的真实性、准确性。在描述管道缺陷或结构特征在管道环向上的位置时应采用时钟表示法。以声纳检测的渠箱缺陷定位应按系统实际量测位置以数值表示。

4.2.8 管道检测成果报表必须包括：工程名称（或合同号）、检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号、地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、开始/结束井编号、形状、管径、材质、内衬、管道接头间距、检测方向、缺陷位置、分布时钟、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

4.2.9 管道检测成果资料应按档案管理中统一载体、装订规格的要求，分为文字、表、图和光盘（录像带）四大类进行编号和组卷。

4.2.10 管道检测成果可置入数字市政系统，并建立动态管理机制。

4.2.11 管道检测现场施工必须执行现行的行业标准《排水管道检测与修复安全技术规程》CJJ6 的有关规定

4.2.12 普查类检测项目，成交供应商的现场负责人应全程见证现场检测过程，并及时确认管道的重大缺陷。

4.2.13 影像资料要求

4.2.13.1 缺陷的类型和代码宜在现场确认并记录。现场检测完毕后，应由第二者根据录像复核。

4.2.13.2 缺陷的几何尺寸应比照管径或相关物体的尺寸确认。

4.2.13.3 对无法确定的缺陷类型或等级必须在评估报告中加以说明。

4.2.13.4 缺陷图片应采用现场最佳角度和最清晰的图片方式，特殊情况下也可采用对看录像抓取图片的方式。

4.3、入户调查要求

4.3.1各类排水户调查包括：调查范围内所有排放污水（废水）的排水户，包括生活小区、各类工业企业（园区）、商用楼宇、公建设施、医院、学校、农贸市场、机关事业单位、各小行业排水户等。

4.3.2  各类排水户调查要查清市政接管位置、排水性质、排水规模、出口管径、管底标高、受纳水体或管道、排水设施内部现状情况等信息。

4.3.3调查成果：各类排水户调查调查成果要包括排水户调查登记表、排水户汇总表、排水户问题清单、现状排水平面图。

4.4 设备要求：供应商须具有满足本项目所具备的从事城市排水管网检测必备的爬行 CCTV 检测设备、QV 潜望镜检测设备、全站仪、潜水泵、吸污车、潜水装具、毒气检测仪、声呐检测设备、雷达、防撞缓冲车、封堵气囊等设备（设备购买单位名称应与供应商名称一致（不一致不予承认），须提供相应的发票扫描件加盖公章。）。

4.5 满足本项目要求至少配备10人及以上的专业人员，其中至少包含一名潜水员，一名CCTV检测人员、一名市政排水管道检测工程师（或市政排水管道检测岗位证书）、一名安全生产人员（C证）及一名资料员。

提供相应的证书扫描件和社保部门的社会养老保险信息系统出具的谈判响应截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社会养老保险缴费记录。

五、项目工期、质量及安全目标

5.1 工期目标

各标段服务期28日历天，后续服务至工程施工并完成验收。每星期必须按时并保质保量完成总企业数25%的排查任务，并提供完整的成果报告。项目实施过程中采购人因工作安排或管网运行调度而导致服务期超过28日历天，则不属于成交供应商逾期提供服务责任范围，但成交供应商必须继续履行合同义务直至采购人要求的所有作业任务完成，且成交供应商须考虑和承担因此造成服务期延长而产生的有关费用（视作已包含在本次谈判报价中），采购人不予补偿该费用，成交供应商应无条件配合各工程施工直至工程完成验收。

5.2 质量目标

淤泥杂物清理干净、管道畅通，出具符合采购人要求的排查报告。排查报告格式参考主管部门提供的格式。

5.3 安全目标：实现“双零”目标，即：即零安全事故，零伤亡率。

①施工在人流量车流量较大的地段，安全警示标志、隔离设施必须设置到位。

②运输车辆停放要整齐合理，不影响其他车辆及行人出入。

③下井或进箱涵前必须先检测井内或箱涵内空气质量，达标后方可下井作业。

④下井作业人员须佩带安全帽。

⑤必须在作业现场配备井下救急的防毒面具。而且必须使用供压缩空气的隔离式防毒面具（例如压缩空气呼吸器），严禁使用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具。

⑥下井前必须检查有关急救器材是否完好，做好保障工作。

⑦安排好井上监护人员。

⑧封堵口放水前，必须确定所有人员已离井，并逐一清点。

⑨作业完成后，监护人员必须逐一清点人员。

⑩使用发电机时，接电线路要合理规范，并装设漏电保护器。

不限于以上措施。

5.4 作业目标

施工前，先现场摸查，探明管道及检查井淤积堵塞情况、水流量等情况。并查明每条道路排水管道的上下游，自上游向下游对排水主管道进行疏通、清淤，以免上游来水对管道造成二次淤积，对于水流量较大的管道，在管道的上游暂时封堵，以利于施工。封堵后时刻注意封堵口上游水流蓄积量，管道蓄水到一定量时要通知作业人员返回地面，打开封堵口，将水放掉，以免积水溢出路面，造成不良影响。积水行排后再重新封堵，作业人员继续下井施工，采用这种方法循环施工。雨天时停止作业，拆掉封堵确保管网行排。

在检查井清淤前，事先打开排水检查井井盖通风，使井内的有害气体挥发释放，下井作业之前必须检测有毒有害气体和井下氧气含量，达到安全标准后监护人员进行安全交底，方可下人作业。

管道内堵塞物、淤积物（混凝土块），用管道疏通机疏通后，以高压水枪反复冲洗冲刷管壁，使杂物淤泥等流入检查井内沉淀，采用吸淤车或泥浆泵等设备抽吸，在井上进行袋装化，沉淀后装入运输车。检查井内空间狭小，不易清理干净的碎土及工具不易清理的地方，可人工清理，用短把铁锹井内铲泥，灰桶装运至井上，淤泥需袋装化装入运输车。破除原始封堵、残墙、断根；破除大管径内的混凝土块。清理的泥浆、混凝土块、建筑垃圾等废弃物不能随意倾倒，必须运至合法的消纳场所。管道疏通设备自带发电机提供电源。

清理完一个路段后，用高压水枪将检查井等再冲洗一遍，对不易清理干净的碎土及工具不易清理的地方再次冲洗干净，确保彻底清理。

清理完毕后，清扫作业现场。

六、项目成果

6.1 完成本项目的实施后，根据采购人的要求，提供书面及电子版本的成果文件。

6.2 在项目实施过程中，要求成交供应商根据采购人的要求，即时出具成果报告，以便采购人安排其它工作。

6.3 在项目全部实施完成后，出具完整的最终成果报告，成果报告包括成果表数据、检测录像数据、缺陷照片数据、缺陷分布图数据、技术设计书、检测报告书等。

6.4 书面资料数量：一式六份。

七、付款方式

成交通知书发布后2日内签订施工合同。合同签订前成交供应商须向采购人提供合同总金额5%的履约保证金。

付款进度为：在合同签订后，供应商人员、设备进驻现场后支付合同价的10%。作业全部完成后采购人支付成交供应商已完工程量80%的合同款，验收并考核合格后采购人向成交供应商支付15%的合同款，剩余5%的合同款转为质保金，质保金待12个月后无质量与售后服务问题15个工作日内无息退还。根据温治水办[2018]97号文件中的规定成交供应商须将所需资料全部收集完毕并提交给采购人，履约保证金在提交后十五个工作日无息退还。

注：本项目完成实际数量在采购清单数量15%（含15%）以内的总价包干，项目实施过程中合同价格不予调整，如果未超出成交价价的费用结算以实际分项作业量*分项中标单价结算。各成交供应商请自行到现场勘查工作量（勘察核实费用自理），在报价过程中充分考虑该风险，综合报价。

八、项目工程质量与验收

8.1 工程的质量标准为一次性验收合格。CCTV检测时须通知采购人到场查看确认。

8.2 质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因成交供应商原因工程质量达不到约定的质量标准，成交供应商承担违约责任。

8.3 工程质量验收参照CJJ68-2007《城镇排水管渠与泵站维修技术规程》、CJJ61-2003/J217-2003《城市地下管线探测技术规程》相关标准执行，但该项目的管内所有淤泥应全部清理干净，清淤清洁度须达到100%。

8.4 排水管线及检查井视频测绘资料将作为疏通清淤验收参考资料，视频录像必须完整并包含检查井周边情况，及显示时间、路段与管段等相关信息。

8.5 项目工程竣工后，成交供应商须按国家工程竣工有关规定向采购人提供完整竣工资料(包括企业管道接入、管径、长度、排水走向、标高、流量、管道材质、有无支管、雨排水混接标注、支管位置及管径、窨井及沉井位置、检查井位置和间距、影像资料、CCTV检测、CAD电子文档、管网的检测报告及检查井的检测报告等内容)。

九、安全文明施工措施

9.1 施工期间成交供应商应做好施工现场的安全文明施工要求，所有费用均包含在谈判总价中。采购人或有关部门对现场安全施工、创建城市等提出整改意见的，成交供应商必须及时予以整改，如不及时予以整改的,由成交供应商整改，整改费用从项目款中扣除。

9.2 施工期间成交供应商须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

（1）道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由成交供应商负责。

（2）项目完成过程中，成交供应商应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。项目完成期间所引起的工伤事故，各种纠纷以及突发事件，其一切责任和后果由成交供应商自己承担。

9.3 承包人应按要求做好城市创建相关工作，材料设备等堆放按照施工现场指定地点堆放，及时清理淤泥、垃圾等，由此引起的费用由承包人自行承担。

9.4 加强淤泥、垃圾运输管理，规范淤泥、垃圾等散装物料运输管理秩序，维护城市道路的整洁和市容环境秩序；本项目淤泥、垃圾运输车应参照相关法律法规、规定执行，并允许分包给专业的运输公司。

9.5 施工噪声污染的处理措施：项目实施过程中成交供应商应采用噪声低的设备，并制定合理可行的减弱噪音的措施等。

十、其他说明情况

10.1 本项目成交供应商无相应资质及能力提供测绘服务的需将该部分工作委托给有相应资质及能力的单位负责实施。

10.2 本项目成交供应商无相应资质及能力提供疏通、清淤服务的需将该部分工作委托给有相应资质及能力的单位负责实施。

10.3 本项目成交供应商无相应资质及能力提供淤泥、垃圾运输的需将该部分工作委托给专业的特许的单位负责实施。

# 第三部分  供应商须知

# 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对本项目全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效处理。

3、无论采购过程中的作法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

4、本项目采购预算为11755620元，最高限价分别为：标段一: 1986760元；标段二:1714450元；标段三: 1633380元；标段四: 1919680元；标段五: 1968320元；标段六: 1322940元；标段七:1210090元；如果某个（些）供应商的最后报价超出该标段最高限价的，则该标段供应商作为无效报价处理。如果所有供应商的最后报价均超出该标段最高限价，本次采购项目做流（废）标处理。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商的响应文件均做无效标（无效中标）处理。

6、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加谈判；报价相同的，采取随机抽取方式确定一个参加谈判的供应商，其他无效。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目无核心产品。

7、本项目采用在线响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

8、本项目在线谈判进行时，供应商法定代表人或其授权代表需保持电话畅通，配备电脑和打印机，自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

# 二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件

1.1 谈判文件发放

供应商网上自行下载谈判文件。

1.2 竞争性谈判文件约束力

供应商一旦获取了本竞争性谈判文件并参加谈判，即被认为接受了本竞争性谈判文件中所有条款和规定。

2、竞争性谈判文件的澄清

供应商对竞争性谈判文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购人（采购代理机构），但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购人（采购代理机构）收到，采购人（采购代理机构）将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为报价依据。

3、竞争性谈判文件的修改

3.1 在谈判响应文件递交截止时间前，采购人有权修改竞争性谈判文件，并通知供应商。补充文件作为竞争性谈判文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按竞争性谈判文件要求修正谈判响应文件，采购人可酌情推迟谈判响应文件递交截止时间和开始时间，并将此变更通知供应商。

3.3 本项目谈判文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网。供应商须在谈判响应文件递交截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求提供谈判响应文件，否则责任自负。

# 三、谈判响应文件

1、谈判响应文件

1.1 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件中的所有内容，按照竞争性谈判文件要求，详细编制谈判响应文件。并对竞争性谈判文件的要求做出实质性响应。实质性响应的谈判响应文件应该是与竞争性谈判文件要求没有重大偏离。未实质性响应的谈判响应文件将被拒绝，但允许在基本满足采购技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2 供应商必须按竞争性谈判文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证谈判响应文件的正确性和真实性。谈判响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致对其不利评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件中的所有内容，按照竞争性谈判文件要求，详细编制谈判响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按竞争性谈判文件的要求提供的谈判响应文件可能导致被拒绝。

2、谈判响应文件的组成

▲谈判响应文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1 资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 供应商参与政府采购活动谈判资格声明函（附件一） |

2.2 报价文件组成

| 序号 | 内容（序号2-7项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 谈判报价一览表（附件二） |
| 3 | 分项报价表（附件三） |
| 4 | 分项报价表涉水污染源调查（附件三（一）） |
| 5 | 分项报价表CCTV检测、清淤（附件三（二）） |
| 6 | 分项报价表CCTV检测、清淤（附件三（三）） |
| 7 | 分项报价相关资料、台账的编制整理（附件三（四）） |
| 8 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 9 | 1、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见竞争性谈判文件第四部分附件1）。 2、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见竞争性谈判文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 4、属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的供应商提供其他制造商制造的货物参与谈判的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖供应商公章，否则不享受价格折扣。 |

2.3 商务技术文件组成

| 序号 | 内容（序号3-5项、12-18项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 目录 |
| 3 | 谈判函（附件四） |
| 4 | 法定代表人授权书（附件五），法定代表人参与谈判的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 5 | 法定代表人诚信谈判承诺书（附件六） |
| 6 | 供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 12 | 根据乐政发[2009]45号文件，要求提供《履行农民工工资支付保障制度承诺书》（附件八） |
| 13 | 2017年1月1日以来无安全责任事故承诺书（附件九） |
| 14 | 供应商业绩（附件十） 供应商自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）承担过已履约完成的类似业绩，提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。注：履约完成证明由业主开具。 项目负责人自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）承担过已履约完成的类似业绩，提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。注：履约完成证明由业主开具。 |
| 15 | 组织实施方案，包含但不限于以下内容：排查检测实施方案、安全施工方案及措施、应急预案、重点难点分析及建议、工期计划及保证措施及售后服务等。 |
| 16 | 投入人员安排（附件十一） 提供相应的证书扫描件和需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的谈判响应截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录。 |
| 17 | 拟投入作业机具、工具清单（附件十二） 所有设备均须提供图片及购置发票（扫描件加盖公章）。 |
| 18 | 承诺函（附件十三） |
| 19 | 偏离表（附件七）（如不填写，采购人有权视为完全响应竞争性谈判文件的技术及商务要求） |
| 20 | 根据竞争性谈判文件要求，其他须说明的资料（如有则提供） |
| 说明：供应商需按照政采云平台要求设置关联点。 |

3、采购内容填写说明

3.1 谈判响应文件格式

供应商应按照本文件第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成谈判响应文件。

4、报价

4.1 供应商应按谈判文件中《谈判报价一览表》填写报价总价。

4.2 报价总价为完成本项目全部工作所发生的所有费用（谈判文件另有说明的除外），并承担一切风险责任。

4.3 供应商报价总价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视其报价总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及谈判文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在谈判响应文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、保证金：无。

7、谈判响应文件的有效期

7.1 自响应文件递交截止时间起90天内，谈判响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的谈判响应文件将被拒绝。

7.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长谈判响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3 供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改谈判响应文件。

8、谈判响应文件的编制

8.1 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本谈判文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密谈判响应文件。

8.2 供应商应当按照本章节“谈判响应文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制谈判响应文件。

8.3 本文件《第六部分 谈判响应文件格式》中有提供格式的，供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六部分 谈判响应文件格式》未提供格式的，请各供应商自行拟定格式。

8.4 《谈判响应文件》内容不完整、编排混乱导致《谈判响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由供应商自负。

8.5 《谈判响应文件》因表达不清所引起的后果由供应商负责。

8.6 供应商没有按照本章节“谈判响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读谈判文件，或者没有对谈判文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

9、谈判响应文件的签章

9.1 《谈判响应文件》的签章：见《第一部分  谈判邀请函（供应商须知前附表）》；

9.2 CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、谈判响应文件的形式

10.1 谈判响应文件的形式：见《第一部分    谈判邀请函（供应商须知前附表）》；

10.2 “电子加密谈判响应文件”：“电子加密谈判响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成谈判响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的谈判响应文件。

10.3 谈判响应文件的份数

谈判响应文件的份数：见《第一部分    谈判邀请函（供应商须知前附表）》。

# 四、谈判响应文件递交

1、谈判响应文件的上传和递交

“谈判响应文件”的上传、递交：见《第一部分    谈判邀请函（供应商须知前附表）》。

2、“电子加密谈判响应文件”解密和异常情况处理

“电子加密谈判响应文件”解密：见《第一部分    谈判邀请函（供应商须知前附表）》。

3、谈判响应文件的补充、修改或撤回

3.1 供应商应当在响应文件递交截止时间前完成谈判响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回谈判响应文件。补充或者修改谈判响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回谈判响应文件。响应文件递交截止时间后递交的谈判响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2 响应文件递交截止时间后，供应商不得撤回、修改《谈判响应文件》。

4、谈判响应文件的备选方案

供应商不得递交任何的备选（替代）方案，否则其谈判响应文件将作无效标处理。

# 五、谈判和评审

1、谈判

1.1 采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织谈判、开启谈判响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商因未在线参加谈判而导致谈判响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2 谈判流程

（1）向各供应商发出电子加密谈判响应文件【开始解密】通知，由供应商按谈判文件规定的时间内自行进行谈判响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密谈判响应文件”解密的，其谈判响应文件按拒收处理。

（2）谈判响应文件解密结束，谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

（3）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交谈判响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章。已提交谈判响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。如竞争性谈判文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商谈判响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行谈判，直接要求供应商进行最后报价。

（4）谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商未在规定时间提交最后报价的按无效处理。

（5）开启所有实质性响应的供应商的最后报价。

（6）评审结束后，公布采购结果。

（7）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

供应商在线制作响应文件时《谈判报价一览表》中填写的金额与解密后“电子加密响应文件”中《谈报价一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密响应文件”中《谈判报价一览表》填写的金额为准，供应商拒绝接受此调整的，按无效处理。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、评审

2.1 评审由采购人依法组建的谈判小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查谈判响应文件是否符合竞争性谈判文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照竞争性谈判文件确定的评审办法对供应商进行排序，推荐候选供应商，将最后报价最低的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.2 评审应当遵循下列工作程序：

1）谈判响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，由采购人对谈判响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备参与谈判资格。

（2）符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

3）按竞争性谈判文件中规定的评审方法确定成交供应商。

2.3 本次采购，供应商的最后报价均超出采购预算的，本次采购做废标处理。

2.4 ▲供应商存在下列情况之一的，谈判响应文件按无效处理：

1）谈判响应文件未按谈判文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

3）最后报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

5）存在串标或弄虚作假情况的；

6）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

7）在竞争性谈判文件未做任何调整的情况下，参与谈判的供应商最后报价超过其谈判响应文件中报价的；

8）未在规定时间提交最后报价的；

9）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.5 ▲谈判小组发现谈判响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(谈判小组按少数服从多数原则认定),按照无效处理：

1）未按谈判文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的谈判响应文件；

2）除2.4条款以外，出现其它明显不符合采购要求的谈判响应文件；

3）除2.4条款以外，出现其它不符合谈判文件中规定的实质性要求的谈判响应文件，是否为偏离实质性要求由谈判小组认定。

2.6 ▲谈判小组认为供应商的最后报价明显低于其他有效供应商的最后报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效处理。

2.7 谈判小组在评标中，不得改变谈判文件中规定的确定成交供应商办法和成交条件。

2.8 评审时如遇到谈判文件未规定的特殊情况，由谈判小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.9 谈判小组对未成交的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况。

3、谈判响应文件的澄清

3.1 为有利于对谈判响应文件的比较和评议，必要时谈判小组可要求供应商对谈判响应文件相关事宜进行澄清。谈判小组将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供供应商澄清、说明时间不少于30分钟。

3.2 供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。供应商的澄清、说明不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

4、响应文件递交截止时或评审过程中有效供应商不足三家的，不予开标或评标。

5、评审原则

评标办法具体见本采购文件第七部分。

6、有下列情形之一的，视为供应商相互串通：

6.1 不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

6.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

6.3 不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员为同一人；

6.4 不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异。

7、经谈判小组认定供应商进行串通的，谈判小组可以对相关供应商做出无效处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 六、授予合同

1、决标

谈判结束后，谈判小组按照竞争性谈判文件确定的评审办法，确定成交供应商。

2、成交通知书

2.1 评审结束后，采购代理机构在浙江政府采购网公告采购结果，同时发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

2.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格的，应当承担法律责任。

2.3 成交无效

1）发现成交供应商资格无效或成交供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、谈判小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1 成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书。成交供应商应当在成交通知书发出之日起2日内与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

# 第四部分    政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）；

4、供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

附件1：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在成交公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、信贷政策

1、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |
| --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供成交通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标成交供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭成交通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 戴经理 | 13736355866 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款。所需材料：企业基础证件、相关中标文件（成交通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 | 中标通知，即可申贷；合同签订，快速获贷；最高可贷采购金额的90%；全面享受普惠贷款优惠利率；信用贷款，免抵押免担保。 | 金经理 陈经理 | 0577-88802225-8243 0577-88802225-8241 |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 | 借款额度不超过政府采购合同实有金额的80%，借款到期日不得晚于合同约定付款日后90天，担保方式原则上可以采用信用、保证、抵押方式用信，借款利率原则上可以享受优惠利率。 | 陈经理 | 0577-88021093 13858780486 |
| 中信银行股份有限公司温州分行 | 标准政采贷贷款金额不超过政府采购合同金额（扣除相应的预付款、质保金、其他已付款等）的90%，最高不超过1000万元。期限最长不超过一年，利率优惠，审批快，资料齐全最快当日审批。 | 陈经理 | 13968701618 |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 | 浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。 | 瞿经理 | 0577-88673097 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业注册地 |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 | 选择作为意向融资银行（可多选） |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

# 第五部分    合同格式

采购人：乐清经济开发区管理委员会                                （以下简称甲方）

成交供应商：本次采购的成交供应商                                （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方就 乐清经济开发区“污水零直排区”建设排查项目（一期）标段    事项协商一致，共同订立合同，以明确双方的权利与义务。

一、服务期限：自2021 年   月  日—2021年   月  日，后续服务至工程结束。

二、服务经费：          万元人民币。在合同履行期间，如工作量调整的，根据乙方单项作业的综合单价×工作量调整数量进行计算，经双方协商同意后进行调整。服务经费超过相应的最高限价的，按最高限价进行结算，超出部分不予支付。

三、服务经费的支付：本项目服务经费由                        支付。

支付方式如下：详见招谈判文件

四、履约保证金及合同价款的支付

4.1履约保证金金额为合同总金额的5%，即      元人民币。履约保证金形式：       。

合同履行期间，乙方不得将履约保证金取回或作任何抵押。乙方完成各类服务工作量经验收合格并提供完善的“污水零直排”排查项目资料后，且项目审价完成后甲方一次性无息退还履约保证金。

4.2合同价款的支付：

合同签订前成交供应商须向采购人提供提供合同总金额5%的履约保证金。

付款进度为：在合同签订后，供应商人员、设备进驻现场后支付合同价的10%。作业全部完成后采购人支付成交供应商已完工程量80%的合同款，验收并考核合格后采购人向成交供应商支付15%的合同款，剩余5%的合同款转为质保金，质保金待12个月后无质量与售后服务问题15个工作日内无息退还。根据温治水办[2018]97号文件中的规定成交供应商须将所需资料全部收集完毕并提交给采购人，履约保证金在提交后十五个工作日无息退还。

注：本项目完成实际数量在采购清单数量15%（含15%）以内的总价包干，项目实施过程中合同价格不予调整，如果未超出中标价的费用结算以实际分项作业量*分项中标单价结算。各供应商请自行到现场勘查工作量（勘察核实费用自理），在报价过程中充分考虑该风险，综合报价。

五、转包或分包

5.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

5.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得分包给他人。

5.3如有转让和未经需甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

六、税

6.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、完成质量要求

7.1项目负责人为            ，服务期间乙方不得随意更换项目负责人，如有特殊情况需要更换，须经甲方同意，且更换的项目负责人要求具有乙方谈判文件承诺的资历。

采购人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作的项目负责人，或造成严重的安全事故和排查质量事故的项目负责人，更换的项目负责人到位时间为发包人发出书面通知后7天内，逾期视为应未到位，并按项目经理到位率处罚处理；

主要排查管理人员离开排查现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或采购人的同意；

从开工至竣工之日止，项目班组全部成员都应到岗就位。由监理工程师负责对项目负责人、班组人员进行考勤：要求项目负责人到岗率必须达到100%，如达不到100％，项目负责人每缺勤1个日历天处以违约金人民币15000元，其他人员每缺勤1个日历天处以违约金人民币10000元（在当期应付排查款中予以扣除）。

7.2服务内容：详见谈判文件

7.3作业要求：乙方针对本项目污水零直排区排查项目按相关规范进行作业，其他作业内容需按标准、规范实施并满足谈判文件、谈判响应文件要求。

7.4本项目实施过程中所需的人工、材料、设备设施、与相关部门的协调活动等均由乙方负责。

7.5中标供应商在排查作业中的投入设备必须符合谈判文件、谈判响应文件的要求，并且满足项目作业的需要，否则采购人将按每缺少一套（台）处50000元的违约金（在当期应付排查款中予以扣除）。

八、违约责任

8.1 安全文明施工要求：

乙方必须重视安全生产工作，确保合同履行期间不出安全事故。合同履约期间，乙方未按照安全作业规范要求进行安全作业的，每发现一次扣50000元，如发生安全事故（包括交通事故），由乙方承担一切责任及损失。

8.2 合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方均有权单方面解除合同，由此引起的损失由乙方承担。

8.3 处罚制度：

（1）乙方在施工过程中未按要求做好围护或施工人员未穿戴安全防护设备的，每发现一次扣50000元。

（2）乙方提交的成果有造假行为的，每发现一处扣除该部分服务经费。

（3）乙方提交的成果资料未达到作业规范要求的，成果资料将被甲方退回且进行重新调查并提供符合要求的成果资料，工期不予延续。

（4）乙方每星期必须按时并保质保量完成总企业数25%的排查任务，每推迟一天，支付支付10000元违约金，超过5天后，甲方有权给予终止合同，并追究乙方责任。

（5）因成交供应商原因造成工期延误，逾期违约金的计算方法为：合同服务期延误3天内（含3天），每推迟一天，支付10000元违约金。逾期违约金的上限限额为合同总价的3%。工期延误超过5天后，甲方有权给予终止合同，并追究乙方责任。

（6）提前完工的奖励：工期提前1天（含1天），奖励5000元，最多奖励50000元。

九、不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3 不可抗力事件延续180天以上，三方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼

10.1在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十一、合同生效及其它

11.1本次项目的谈判文件、乙方的谈判响应文件以及乙方其他承诺等文件均为本合同的组成部分。

11.2合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

11.3合同执行中涉及资金和内容修改或补充的，须经审批，并签书面补充协议报备，方可作为主合同不可分割的一部分。

11.4本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

11.5本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，其中一份交乐清市公共资源交易中心备案。

十二、  合同附件

1、竞争性谈判文件与采购补充文件；

2、响应文件；

3、询标纪要和承诺书（如有）；

4、成交通知书。

甲方(盖章)：                               乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                     法定代表人或授权代表：

开户银行：                                 开户银行：

开户名称：                                 开户名称：

账号：                                     账号：

签约日期：                                 签约地点：

# 第六部分    附件---谈判响应文件格式

# 一、资格文件格式

## 附件一

## 供应商参与政府采购活动资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 时 间 | 响应文件递交截止时间前 |
| 我单位参与本项目谈判，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在谈判响应文件中提供了相应的证明材料（谈判文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |
| 供应商（盖章）： |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

# 二、报价文件格式

## 附件二

## 谈判报价一览表

项目名称：                                 采购编号：

| 项目名称 | 报价总价 |
| --- | --- |
| 乐清经济开发区“污水零直排区”建设排查项目（一期） | 大写： 小写： |

说明：

1.谈判报价一览表中谈判报价为提供该服务的所有费用。

2.谈判报价应与附件三“分项报价汇总表”中合计报价相一致。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应谈判文件。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

分项报价汇总表

项目名称：

项目编号：

| 类别 | 项目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 报价合计 |  |

▲1、表格按标段对应提供，可以增减。

▲2、不提供此表格的将视为没有实质性响应谈判文件。

▲2、每一类别于相对应的分项报价金额一致。

3、表格可以延续。

4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三（一）

分项报价表涉水污染源调查

| 调查范围 | 涉水污染源调查类别 | 单位 | 暂定工作量 | 报价综合单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉水污染源 |  |  |  |  |  |

注：表格按标段对应提供，可以增减。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三（二）

CCTV检测、清淤

| 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 | 报价综合单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格按标段对应提供，可以增减。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三（三）

雨污混接点调查

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 | 报价综合单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：表格按标段对应提供，可以增减。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三（四）

相关资料、台账的编制整理

| 项目名称 | 具体工作内容 | 计量单位 | 工作量 | 报价综合单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格按标段对应提供，可以增减。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 三、商务技术文件格式

附件四

谈 判  函

乐清经济开发区管理委员会

乐清市公共资源交易中心：

（供应商全称）授权           （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的        （采购项目名称）（括号内填采购编号）采购的有关活动，并对此进行谈判。为此：

1、提供竞争性谈判文件要求的全部响应文件。

2、保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同签订后28日历天内完工。

5、我方已详细审查全部竞争性谈判文件，包括竞争性谈判文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性谈判文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项谈判有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的谈判。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、响应文件自提交响应文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

法定代表人授权书

乐清经济开发区管理委员会

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （采购项目名称，括号中填写项目编号）  项目谈判，全权处理本次采购活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   电子邮箱：

电话：                    传真：

供应商：                                     （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

授权委托日期：       年     月    日

粘贴授权代表身份证正反面扫描件或影印件

粘贴法定代表人身份证正反面扫描件或影印件

注：法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效处理。

附件六

法定代表人诚信承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（采购编号：   ）的谈判：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按竞争性谈判文件、响应文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通谈判报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

九、没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件七

偏离表

| 商务偏离 |
| --- |
| 序 号 | 内容 | 竞争性谈判文件规范要求 | 响应文件对应规范 | 备 注 |
| 技术偏离 |
| 序 号 | 内容 | 竞争性谈判文件规范要求 | 响应文件对应规范 | 备 注 |

注：1、响应文件提供的技术参数对应竞争性谈判文件如有偏离的均需在偏离表中列出，如没有列出的视为完全响应竞争性谈判文件的要求。

2、本表可以延续。

供应商盖章：

附件八

履行农民工工资支付保障制度承诺书

采购人：

为更好贯彻国家、省、市有关劳动保障法律法规，落实工资支付相关规定，切实保障劳动者合法权益，特作如下郑重承诺并保证履行：

1.自觉遵守国家和省、市劳动保障和建筑市场管理的有关法律法规规定，自觉服从劳动保障、建设行政主管部门的监督和管理。依法招用工，依法与劳动者签订劳动合同，严格执行工资卡制度。按照《乐清市建筑业企业农民工工资支付保障管理办法》规定，在指定银行开立工资支付保障金账户并存入相应的工资支付保障金。或办理《工资支付保障金保函》。

2.本企业确保向所有参与工程施工的劳动者按时足额支付工资。本企业及所承包工程若出现拖欠劳动者工资情况，经劳动保障监督机构查实并责令整改，期满后仍未支付的，同意市劳动保障部门书面通知银行直接从本企业工资保障金账户中划拨，用于支付拖欠的农民工工资。

3.工资支付保障金账户中保障金被划拨用于支付拖欠的农民工工资后，本企业保证在7天内向工资支付保障金户头追加等额保障金。

4.本企业在本市范围内所承包的最后一个工程项目竣工验收备案6个月后，办理工资支付保障金退还手续时若有涉及本企业的欠薪案件尚在处理未终结的，同意暂缓办理工资保障金退还手续。

5.同意工资支付保障金账户按银行有关规定管理并结算利息。保函在担保期满前一个月内申请并办妥下一担保期手续。工资支付保障金账户设立期间，司法机关有权对工资支付保障金账户进行查询、冻结、扣划。

如违反上述承诺，同意按照《乐清市建筑业企业农民工工资支付保障管理办法》和有关规定处理。

本承诺书一式五份，承诺企业、发包人、劳动保障行政主管部门、规划建设行政主管部门、开立工资支付保障金账户或出具保函的银行各一份，盖章后生效。

供应商盖章：

日 期：     年    月    日

附件九

2017年1月1日以来无安全责任事故承诺书

采购人：

为确保本项目安全执行，我公司在此承诺：

- 本企业具有丰富的排水检测、调查、运行维护经验的企业，拥有完善的安全管理体系及认证，完全能满足本项目的安全生产要求。

- 本企业在此承诺：本企业自2017年1月1日以来无安全责任事故的记录。

以上承诺若有虚假，愿接受相应处罚！

供应商盖章：

日 期：     年    月    日

附件十

（一）供应商业绩

| 序号 | 签订时间 | 项目名称 | 合同金额 | 采购人名称 | 采购方联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：履约完成证明由业主开具。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（二）供应商项目负责人业绩

| 序号 | 签订时间 | 项目名称 | 合同金额 | 采购人名称 | 采购方联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：履约完成证明由业主开具。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十一

（一）投入人员安排一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 拟承担工作 | 从事工作简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

2、表格可以延续。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（二）项目负责人、管理人员简历表

项目名称：                                            采购编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 籍贯 |  | 民族 |  | 政治面貌 |  |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 专业 |  | 毕业院校 |  | 身高 |  |
| 联系电话 |  | 手 机 |  |
| 近年从事相关工作经历及业绩： |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十二

针对本项目投入设备、工具清单

项目名称：                                            采购编号：

| 序 号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 具体参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十三

# 承诺函

乐清经济开发区管理委员会

乐清市公共资源交易中心：

我公司承诺：完全响应采购文件的要求，按采购文件的要求提供货物和服务。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：若不提供此函，做无效处理。

# 第七部分   确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性谈判文件的商务、技术要求，对谈判响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。谈判小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，谈判小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其谈判响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。

三、谈判程序、谈判原则和方式

（1）向各供应商发出电子加密谈判响应文件【开始解密】通知，由供应商按谈判文件规定的时间内自行进行谈判响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密谈判响应文件”解密的，其谈判响应文件按拒收处理。

（2）谈判响应文件解密结束，谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

（3）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交谈判响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章。已提交谈判响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。如竞争性谈判文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商谈判响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行谈判，直接要求供应商进行最后报价。

（4）谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商未在规定时间提交最后报价的按无效处理。提交最后报价的供应商不得少于3家。

（5）开启所有实质性响应的供应商的最后报价。

（6）评审结束后，公布采购结果。

四、确定成交供应商办法

本次评审采用最低评标价法确定成交供应商，即从质量、服务均满足谈判文件实质性响应要求的供应商中按照最后报价由低到高的顺序推荐候选供应商，并向采购人推荐最后报价最低的供应商为成交供应商（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算最后报价）。

本项目对符合谈判文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其谈判报价作为签订合同价。非单一产品采购，无法核实（按响应文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按响应文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算最后报价。

标段分布图：