乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目 项目编号：CG202505A04-1 采 购 人：乐清市公安局 联 系 人：沈先生 联系电话：15058779799 采购代理机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：方女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 二○二五年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

乐清市公共资源交易中心关于乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目公开招标公告

项目概况

乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2025年6月18日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CG202505A04-1

项目名称：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目

预算金额（元）：25883392

最高限价（元）：3359550，7504745，3034386，5762942，4388564，820427，1012778

采购需求：

标项一

标项名称：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项一

数量:不限

预算金额（元）：3359550

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项一，具体见招标文件要求。

备注：

标项二

标项名称：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项二

数量:不限

预算金额（元）：7504745

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项二，具体见招标文件要求。

备注：

标项三

标项名称：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项三

数量:不限

预算金额（元）：3034386

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项三，具体见招标文件要求。

备注：

标项四

标项名称：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项四

数量:不限

预算金额（元）：5762942

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项四，具体见招标文件要求。

备注：

标项五

标项名称：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项五

数量:不限

预算金额（元）：4388564

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项五，具体见招标文件要求。

备注：

标项六

标项名称：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项六

数量:不限

预算金额（元）：820427

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项六，具体见招标文件要求。

备注：

标项七

标项名称：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项七

数量:不限

预算金额（元）：1012778

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项七，具体见招标文件要求。

备注：

合同履约期限：标项1、2、3、4、5、6、7，见招标文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2、3、4、5、6、7：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2025年6月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年6月18日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台在线投标

开标时间：2025年6月18日 09:30

开标地点（网址）：浙江省乐清市公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：在线投标响应（电子投标）说明：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：乐清市公安局

地    址：乐清市良港东路

传     真：/

项目联系人（询问）：沈先生

项目联系方式（询问）：15058779799

质疑联系人：沈先生

质疑联系方式：15058779799

2.采购代理机构信息

名    称：乐清市公共资源交易中心

地    址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

传     真：0577-61882627

项目联系人（询问）：方女士

项目联系方式（询问）：0577-61882630

质疑联系人：张女士

质疑联系方式：0577-61882630

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：乐清市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地       址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传       真：/

联  系   人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-88501561、0577-85501562

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目 |
| 2 | 项目编号 | CG202505A04-1 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 标项一¥3359550，标项二¥7504745，标项三¥3034386，标项四¥5762942，标项五¥4388564，标项六¥820427，标项七¥1012778 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市公安局 联系人：沈先生 联系电话：15058779799 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：方女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 见招标公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 22 | 投标保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | 不需要 □需要 合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总价1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
| 24 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 25 | 投标截止时间 投标地点 | 2025年6月18日09：30分截止(北京时间）。 投标地点：通过政府采购云平台在线投标（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2025年6月18日09：30分 (北京时间） 开标地点：乐清市公共资源交易中心 |
| 27 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 29 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 本项目对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 31 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn）；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。在线提起质疑的须上传质疑函扫描件。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 招标代理费用 | 0元 |
| 38 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

一、项目背景

乐清市在公共视频监控建设方面起步较早，历经了“民安工程”、“雪亮工程”以及“公共视频监控一体化”等多个阶段的持续建设与发展。截至目前，已建成前端点位超过4万路，实现行业与部门间联网点位超过2万路。上述视频监控设施在维护社会稳定、打击犯罪行为、加强治安防控、优化城市管理以及服务民生等方面均发挥着不可或缺的重要作用。鉴于监控系统的复杂性和关键性，若缺乏有效的运维保养措施，设备损坏、链路故障等问题将无法得到及时解决，进而严重影响监控系统在社会治安管理中的效能发挥。因此，通过采购专业的视频监控前端设备运维和专网网络服务，可以对监控系统故障进行及时排查、对系统安全进行全面防护、对前端设备进行定期保养，实现统一管理和维护，确保公共视频监控系统的高效、稳定运行，为城市的安全与发展提供坚实保障。

二、采购总说明

1、▲本项目覆盖历年建设的“民安工程”、“雪亮工程”、“智慧安防小区”、“人像抓拍比对”以及幼儿园校园预警体系等视频监控项目的前端设备运维和专网网络服务，共七个标项，内容包括但不限于系统集成、设备调试、故障修复、网络服务、安全边界及机房管理等。投标供应商应根据自身的技术和商务优势，对任意一个或多个标项进行全面投标，不得拆分。

2、本项目可能涉及的所有财务成本已包含在投标总报价中。对于招标文件中未明确提及，但实为提供服务所必需的组件，中标供应商应自行增加，并不得以其他理由增加费用。投标报价应全面覆盖实现标书所述所有功能及安全保障工作的所有费用，包括但不限于设备更换、劳务、管理、材料、调试、保险、利润、税金等。

3、投标供应商必须具备整体系统运维能力。在审核招标文件过程中，如发现采购人针对系统运维及网络服务的要求难以实现项目整体运维需要的，供应商应以书面形式向采购人提出合理化建议。

4、中标供应商应建立详实可行的运维方案、制度及应急措施，以应对可能出现的各种情况。此外，中标供应商还需建立运行维护汇报制度，定期形成运维月报和年报，以便及时、全面地反映系统运行状态和维护情况。

5、中标供应商应对安全责任问题及第三方责任赔偿负责。对于交通事故造成的损坏，无论是在维保期内还是期外，均应由事故当事人负责赔偿。若发生当事人损坏设备后逃逸且无法追责的情况，则中标供应商承担相应责任。另外，如遇特别重大自然灾害引发的设备大规模损失，双方需依据具体损失情况，另行商定合理的解决方案。

6、本项目由专业的第三方监理公司负责全程监管，监管工作将运用指定的运维平台和人工方式，对系统运维和网络服务质量进行严密监测并考核。相关监测及考核结果将作为评价中标供应商运维成效及扣款的重要依据。中标供应商需无条件接受并严格遵守上述监测及考核结果的适用性，确保服务质量符合标准。

7、本招标文件旨在为系统运维及网络服务提供原则性指导，并非详尽无遗的规范。投标供应商应无条件满足采购人在具体实施过程中所提出的要求或上级部门的相关规定。

8、中标供应商应严格按照相关标准及双方约定提供维保服务，如服务未能达到考核要求，采购人有权要求中标供应商更换维保人员，并接受采购人选择的维保人员。

9、本项目涉及的相关设备发生故障进行更换时，仍在原合同约定质保期内的，由中标供应商告知采购人，采购人通知原合同中标供应商进行更换；已过质保期的，由中标供应商负责提供相应设备进行更换，所需费用包含在本次投标报价中。

10、运维期内如遇设备改造或链路剔除的，根据实际情况结算运维费用。

三、采购内容

一）乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项一

本标项的运维范围涵盖了原2016年社会治安动态视频监控系统、原2017年社会治安动态视频监控系统、原2020年“新冠疫情”精密智控人脸识别抓拍系统共计1269路以及原2017年宗教场所外围视频监控系统二阶段401路。具体内容见下表：

| 序号 | 采购内容 | 具体要求 | 数量（路） | 服务周期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备运维（监控） | 1、含日常清洁、巡检、维修、抢修、优化升级的全部费用，前端设备清洁（每年至少2次，擦拭时间提前报备采购人同意）。 2、含摄像机、补光灯、网络设备等前端设备的电费（补光灯光照时长不小于10小时/天）。 3、杆件、网络箱等监控辅助设施出现外观损坏或安全隐患的，网络箱标志标识出现脱落、明显褪色等应立即修复或更换。 | 1269 | 365 |
| 2 | 前端设备运维（民宗） | 1、含日常清洁、巡检、维修、抢修、优化升级的全部费用，前端设备清洁（每年至少2次，擦拭时间提前报备采购人同意）。 2、含摄像机、补光灯、网络设备等前端设备的电费（补光灯光照时长不小于10小时/天）。 3、杆件、网络箱等监控辅助设施出现外观损坏或安全隐患的，网络箱标志标识出现脱落、明显褪色等应立即修复或更换。 | 401 | 365 |
| 3 | 专网网络服务（监控） | - 前端采用≥4电口网络设备适配器，方便公安业务拓展； 2、远程管理，支持OLT端的网管，可以实现端口流量、网络质量的远程监测； 3、高速转发，部分点位可能存在多个前端摄像头或其他网络设备，应提供足够的网络带宽，满足该点位所有视频同时实时浏览和存储，网络上联带宽不小于100Mbps； 4、局端采用可网管的交换机进行汇聚，保证后端能进行端口级的管理与监测； 5、包括视频专网运行所需的局端光网设备、交换机、网络配件等设备的配备使用等； 6、含从视频专网机房侧到前端监控网络箱的专网（与其他网络物理隔离）光纤链路租费与维护费； 7、每个光点按照单路计量； 8、含机房环境与中心设备电费，机房环境保障、机柜配套（网、电）整理、维护，机房日常管理及基础台帐维护，服务器、存储、网络设备等机器日常清洁、巡检、维修、抢修，基础资料、巡检维修记录维护的全部费用。 | 1269 | 365 |
| 4 | 专网网络服务（民宗） | - 前端采用≥4电口网络设备适配器，方便公安业务拓展； 2、远程管理，支持OLT端的网管，可以实现端口流量、网络质量的远程监测； 3、高速转发，部分点位可能存在多个前端摄像头或其他网络设备，应提供足够的网络带宽，满足该点位所有视频同时实时浏览和存储，网络上联带宽不小于100Mbps； 4、局端采用可网管的交换机进行汇聚，保证后端能进行端口级的管理与监测； 5、包括视频专网运行所需的局端光网设备、交换机、网络配件等设备的配备使用等； 6、含从视频专网机房侧到前端监控网络箱的专网（与其他网络物理隔离）光纤链路租费与维护费； 7、每个光点按照单路计量； 8、含机房环境与中心设备电费，机房环境保障、机柜配套（网、电）整理、维护，机房日常管理及基础台帐维护，服务器、存储、网络设备等机器日常清洁、巡检、维修、抢修，基础资料、巡检维修记录维护的全部费用。 | 401 | 365 |
| 5 | 一体化集成服务 | 1、提供驻点不少于1个专职人员并提供1年服务； 2、协助开展点位优化设计工作，根据实际需求制定合理的点位布局方案，去除重复链路。 3、制定各类前端相机的调试标准流程，包括设备调试、参数设置、图像质量调整等方面的内容。 4、协助开展前端相机抓拍效果等事项的检查，分析原因并提出解决方案。 5、协助处理部门之间一体化整合相关协调沟通工作； 6、根据服务需要配置相关交通工具、检测设备等设施。 | 1 | 365 |

二）乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项二

本标项的运维范围涵盖了原2018年密封圈系统、原2017年一期人脸识别系统、原2017年二期人脸识别系统、原2019年人像抓拍比对系统、原乐清市重点公共区域人脸抓拍建设及运维服务项目、原2018年“雪亮工程”项目等共3376路。具体内容见下表：

| 序号 | 采购内容 | 具体要求 | 数量（路） | 服务周期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备运维（监控） | 1、含日常清洁、巡检、维修、抢修、优化升级的全部费用，前端设备清洁（每年至少2次，擦拭时间提前报备采购人同意）。 2、含摄像机、补光灯、网络设备等前端设备的电费（补光灯光照时长不小于10小时/天）。 3、杆件、网络箱等监控辅助设施出现外观损坏或安全隐患的，网络箱标志标识出现脱落、明显褪色等应立即修复或更换。 | 784 | 365 |
|  |  |  | 2592 | 418 |
| 2 | 专网网络服务（监控） | 1、前端采用≥4电口网络设备适配器，方便公安业务拓展； 2、远程管理，支持OLT端的网管，可以实现端口流量、网络质量的远程监测； 3、高速转发，部分点位可能存在多个前端摄像头或其他网络设备，应提供足够的网络带宽，满足该点位所有视频同时实时浏览和存储，网络上联带宽不小于100Mbps； 4、局端采用可网管的交换机进行汇聚，保证后端能进行端口级的管理与监测； 5、包括视频专网运行所需的局端光网设备、交换机、网络配件等设备的配备使用等； 6、含从视频专网机房侧到前端监控网络箱的专网（与其他网络物理隔离）光纤链路租费与维护费； 7、每个光点按照单路计量； 8、含机房环境与中心设备电费，机房环境保障、机柜配套（网、电）整理、维护，机房日常管理及基础台帐维护，服务器、存储、网络设备等机器日常清洁、巡检、维修、抢修，基础资料、巡检维修记录维护的全部费用。 | 784 | 365 |
|  |  |  | 2592 | 418 |

三）乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项三

本标项的运维范围涵盖了原2022年乐清市幼儿园校园预警体系项目共136路、原2019-2021智慧安防小区共103个小区以及原2018年“云监控”系统共3859路。具体内容见下表：

| 序号 | 采购内容 | 具体要求 | 数量（路） | 服务周期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备运维（监控） | 1、含日常清洁、巡检、维修、抢修、优化升级的全部费用，前端设备清洁（每年至少2次，擦拭时间提前报备采购人同意）。 2、含摄像机、补光灯、网络设备等前端设备的电费（补光灯光照时长不小于10小时/天）。 3、杆件、网络箱等监控辅助设施出现外观损坏或安全隐患的，网络箱标志标识出现脱落、明显褪色等应立即修复或更换。 | 136 | 365 |
| 2 | 前端设备运维（安防小区） | 人脸抓拍点位运维： 1、含日常清洁、巡检、维修、抢修、优化升级的全部费用，前端设备清洁（每年至少2次，擦拭时间提前报备采购人同意）； 2、杆件、网络箱等监控辅助设施出现外观损坏或安全隐患的，网络箱标志标识出现脱落、明显褪色等应立即修复或更换； 3、前端设备出现图像采集效果不符合要求时，应及时配合采购人做好调试工作； 4、含机房环境与中心设备电费，机房环境保障、机柜配套（网、电）整理、维护，机房日常管理及基础台帐维护，服务器、存储、网络设备等机器日常清洁、巡检、维修、抢修，基础资料、巡检维修记录维护的全部费用。 车辆抓拍点位运维： 1、含日常清洁、巡检、维修、抢修、优化升级的全部费用，前端设备清洁（每年至少2次，擦拭时间提前报备采购人同意）； 2、含摄像机、网络设备等前端设备的电费； 3、杆件、网络箱等监控辅助设施出现外观损坏或安全隐患的，网络箱标志标识出现脱落、明显褪色等应立即修复或更换； 4、前端设备出现图像采集效果不符合要求时，应及时配合采购人做好调试工作； 5、含机房环境与中心设备电费，机房环境保障、机柜配套（网、电）整理、维护，机房日常管理及基础台帐维护，服务器、存储、网络设备等机器日常清洁、巡检、维修、抢修，基础资料、巡检维修记录维护的全部费用。 人脸门禁点位运维： 1、含设备、通道等前端设备的电费； 2、杆件等辅助设施出现外观损坏或安全隐患的应立即修复或更换； 3、前端设备出现图像采集效果不符合要求时，应及时配合采购人做好调试工作； 4、含机房环境与中心设备电费，机房环境保障、机柜配套（网、电）整理、维护，机房日常管理及基础台帐维护，服务器、存储、网络设备等机器日常清洁、巡检、维修、抢修，基础资料、巡检维修记录维护的全部费用。 封闭式小区平台运维服务： 1、包含温州市“智慧安防小区”管控系统投入使用阶段要对小区管理人员进行使用培训； 2、包含对小区、楼栋、房屋、住户、小区单位、物业人员等基本信息的初次录入登记给予协助； 3、包含根据采购人要求，提供对本项目数据运行局域网常态巡查及定期巡查服务。 4、一年不低于四次，定期对平台数据与真实数据进行比对调整，确保实现数据的完整有效。 5、包含本地首接处理服务，对涉及本项目运行异常的故障点按运维要求第一时间进行排查响应，能够初步确定故障点。 场景监控运维： 1、含日常清洁、巡检、维修、抢修、优化升级的全部费用，前端设备清洁）； 2、杆件、网络箱等监控辅助设施出现外观损坏或安全隐患的，网络箱标志标识出现脱落、明显褪色等应立即修复或更换。 | 49 | 365 |
|  |  |  | 27 | 423 |
|  |  |  | 27 | 299 |
| 3 | 前端运维与网络服务（云监控） | 1、含日常清洁、巡检、维修、抢修、优化升级的全部费用。 2、含摄像机、网络设备等前端设备的电费。 3、杆件、网络箱等监控辅助设施出现外观损坏或安全隐患的应立即修复或更换。 4、能够提供1年网络租用及运维服务。采用统一由温州市公安局规划确认的VPN专用链路； 5、远程管理，支持OLT端的网管，可以实现端口流量、网络质量的远程监测； 6、高速转发，应提供足够的网络带宽，满足该点位所有视频同时实时浏览和存储； 7、包括视频专网运行所需的局端光网设备、交换机、网络配件等； | 3859路 | 365 |
| 4 | 专网网络服务（监控） | 1、前端采用≥4电口网络设备适配器，方便公安业务拓展。 2、远程管理，支持OLT端的网管，可以实现端口流量、网络质量的远程监测。 3、高速转发，部分点位可能存在多个前端摄像头或其他网络设备，应提供足够的网络带宽，满足该点位所有视频同时实时浏览和存储，网络上联带宽不小于100Mbps。 4、局端采用可网管的交换机进行汇聚，保证后端能进行端口级的管理与监测。 5、包括视频专网运行所需的局端光网设备、交换机、网络配件等设备的配备使用等。 6、含从视频专网机房侧到前端监控网络箱的专网（与其他网络物理隔离）光纤链路租费与维护费。 7、每个光点按照单路计量。 8、含机房环境与中心设备电费，机房环境保障、机柜配套（网、电）整理、维护，机房日常管理及基础台帐维护，服务器、存储、网络设备等机器日常清洁、巡检、维修、抢修，基础资料、巡检维修记录维护的全部费用。 | 136路 | 365 |
| 5 | 专网网络服务（安防小区） | 1、使用公安视频专网接入，网络上联带宽不小于100Mbps，满足该点位所有视频同时实时浏览、存储和其它业务扩展，新增业务扩展网络服务不得另行收费； 2、含从视频专网机房侧到前端监控网络箱的专网（与其他网络物理隔离）光纤链路租费与维护费； 3、含上述视频汇聚网络接入公安视频专网核心交换机的链路费用。 | 49 | 365 |
|  |  |  | 27 | 423 |
|  |  |  | 27 | 299 |

四）乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项四

本标项的运维范围涵盖了原2022年“雪亮工程”三期标一、标五、标七和原2022年“雪亮工程”三期追加标项三、四、八等项目共3066路；原2018年“雪亮工程”一期标二（联网）、原2020年“雪亮工程”二期标一（联网）、原2022年“雪亮工程”三期标一（联网）、原2022年“雪亮工程”三期追加标三（联网）共1304路；原2022年“雪亮工程”三期追加裸光纤11条及利旧点位维护279个。具体内容见下表：

| 序号 | 采购内容 | 具体要求 | 数量（路） | 服务周期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备运维（监控） | 1、含日常清洁、巡检、维修、抢修、优化升级的全部费用，前端设备清洁（每年至少2次，擦拭时间提前报备采购人同意）。 2、含摄像机、补光灯、网络设备等前端设备的电费（补光灯光照时长不小于10小时/天）。 3、杆件、网络箱等监控辅助设施出现外观损坏或安全隐患的，网络箱标志标识出现脱落、明显褪色等应立即修复或更换。 | 862 | 365 |
|  |  |  | 1430 | 199 |
|  |  |  | 774 | 280 |
| 2 | 前端运维与网络服务（联网I） | 1、能够提供1年的网络租用及运维服务，采用与其他网络物理隔离的专网链路。 2、前端采用≥4电口网络设备适配器，方便公安业务拓展。 3、远程管理，支持OLT端的网管，可以实现端口流量、网络质量的远程监测。 4、高速转发，部分点位可能存在多个前端摄像头或其他网络设备，应提供足够的网络带宽，满足该点位所有视频同时实时浏览和存储，网络带宽上行带宽应不低于100MbPS。 5、局端采用可网管的交换机进行汇聚，保证后端能进行端口级的管理与监测。 6、包括视频专网运行所需的局端光网设备、交换机、网络配件等设备的使用。 7、含从视频专网机房侧到前端监控网络箱的专网（与其他网络物理隔离）光纤链路租费与维护费及前端接入设备运维服务。 8、每个光点按照单处计量。 9、包含确保联网链路正常运行的各环节运维服务。 | 112 | 365 |
|  |  |  | 104 | 280 |
| 3 | 前端运维与网络服务（联网II） | 1、能够提供1年网络租用及运维服务。采用统一由温州市公安局规划确认的VPN专用链路； 2、远程管理，支持OLT端的网管，可以实现端口流量、网络质量的远程监测； 3、高速转发，应提供足够的网络带宽，满足该接入点位100M码流实时浏览和下载； 4、局端采用可网管的交换机进行汇聚，保证后端能进行端口级的管理与监测； 5、包括视频专网运行所需的局端光网设备、交换机、网络配件等； 6、能进行端口级的管理与监测； 7、包括视频专网运行所需的局端光网设备、交换机、网络配件等； 8、含从视频专网机房侧到前端监控网络箱的专网（与其他网络物理隔离）光纤链路租费与维护费及前端接入设备运维服务； 9、包含确保联网链路正常运行的各环节运维服务。 | 892 | 365 |
|  |  |  | 196 | 280 |
| 4 | 专网网络服务（监控） | 1、前端采用≥4电口网络设备适配器，方便公安业务拓展。 2、远程管理，支持OLT端的网管，可以实现端口流量、网络质量的远程监测。 3、高速转发，部分点位可能存在多个前端摄像头或其他网络设备，应提供足够的网络带宽，满足该点位所有视频同时实时浏览和存储，网络上联带宽不小于100Mbps。 4、局端采用可网管的交换机进行汇聚，保证后端能进行端口级的管理与监测。 5、包括视频专网运行所需的局端光网设备、交换机、网络配件等设备的配备使用等。 6、含从视频专网机房侧到前端监控网络箱的专网（与其他网络物理隔离）光纤链路租费与维护费。 7、每个光点按照单路计量。 8、含机房环境与中心设备电费，机房环境保障、机柜配套（网、电）整理、维护，机房日常管理及基础台帐维护，服务器、存储、网络设备等机器日常清洁、巡检、维修、抢修，基础资料、巡检维修记录维护的全部费用。 | 862 | 365 |
|  |  |  | 1430 | 199 |
|  |  |  | 774 | 280 |
| 5 | 裸光纤服务 | 1、采用裸纤方式提供数据服务； 2、局端采用可网管的交换机进行汇聚，保证后端能进行端口级的管理与监测； 3、包括视频专网运行所需的局端光网设备、交换机、网络配件等设备的配备使用等； 4、含从视频专网机房侧到前端监控网络箱的专网（与其他网络物理隔离）光纤链路租费与维护费； 5、每个光点按照单路计量； 6、含机房环境与中心设备电费，机房环境保障、机柜配套（网、电）整理、维护，机房日常管理及基础台帐维护，服务器、存储、网络设备等机器日常清洁、巡检、维修、抢修，基础资料、巡检维修记录维护的全部费用。 | 11 | 280 |
| 6 | 利旧点位运维 | 1、含日常清洁、巡检、维修、抢修、优化升级的全部费用，前端设备清洁（每年至少2次到前端对所有设备调试并清洁，清洁时间提前报备采购人同意）； 2、含摄像机、补光灯、网络设备等前端设备的电费（补光灯光照时长少小于10小时/天）； 3、杆件、网络箱等监控辅助设施出现外观损坏或安全隐患的，网络箱标志标识出现脱落、明显褪色等应立即修复或更换； 4、新增多设备在同一光点上的，按照单份（单点）计量。 | 279 | 280 |

五）乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项五

本标项的运维范围涵盖了原2020年“雪亮工程”二期标二、原2022年“雪亮工程”三期标二、标六、标八及原2022年“雪亮工程”三期追加标一、标五、标七等项目共计2521路；原2020年“雪亮工程”二期标二的卡口12处；原2022年“雪亮工程”三期追加标一7条裸光纤及利旧点位510个。具体内容见下表：

| 序号 | 采购内容 | 具体要求 | 数量（路） | 服务周期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备运维（监控） | 1、含日常清洁、巡检、维修、抢修、优化升级的全部费用，前端设备清洁（每年至少2次，擦拭时间提前报备采购人同意）。 2、含摄像机、补光灯、网络设备等前端设备的电费（补光灯光照时长不小于10小时/天）。 3、杆件、网络箱等监控辅助设施出现外观损坏或安全隐患的，网络箱标志标识出现脱落、明显褪色等应立即修复或更换。 | 1148 | 365 |
|  |  |  | 600 | 199 |
|  |  |  | 773 | 280 |
| 2 | 前端设备运维（卡口） | 1、含日常清洁、巡检、维修、抢修、优化升级的全部费用，前端设备清洁（按采购人需求提供清洁服务，每年至少2次到前端对所有设备调试并清洁，清洁时间提前报备采购人同意）。 2、含摄像机、补光灯、网络设备等前端设备的电费（补光灯光照时长不小于10小时/天）。 3、杆件、网络箱等监控辅助设施出现外观损坏或安全隐患的，网络箱标志标识出现脱落、明显褪色等应立即修复或更换。 4、含对前端爆闪灯的灯罩更换的设备、施工费用。 | 12 | 365 |
| 3 | 专网网络服务（监控） | 1、前端采用≥4电口网络设备适配器，方便公安业务拓展。 2、远程管理，支持OLT端的网管，可以实现端口流量、网络质量的远程监测。 3、高速转发，部分点位可能存在多个前端摄像头或其他网络设备，应提供足够的网络带宽，满足该点位所有视频同时实时浏览和存储，网络上联带宽不小于100Mbps。 4、局端采用可网管的交换机进行汇聚，保证后端能进行端口级的管理与监测。 5、包括视频专网运行所需的局端光网设备、交换机、网络配件等设备的配备使用等。 6、含从视频专网机房侧到前端监控网络箱的专网（与其他网络物理隔离）光纤链路租费与维护费。 7、每个光点按照单路计量。 8、含机房环境与中心设备电费，机房环境保障、机柜配套（网、电）整理、维护，机房日常管理及基础台帐维护，服务器、存储、网络设备等机器日常清洁、巡检、维修、抢修，基础资料、巡检维修记录维护的全部费用。 | 1148 | 365 |
|  |  |  | 600 | 199 |
|  |  |  | 773 | 280 |
| 4 | 专网网络服务（卡口） | 1、前端采用8电口网络设备适配器，方便公安业务拓展。 2、远程管理，支持OLT端的网管，可以实现端口流量、网络质量的远程监测。 3、高速转发，部分点位可能存在多个前端摄像头或多设备，应提供足够的网络带宽（上行带宽不得小于100Mbps，同时根据采购人要求按需配备裸光纤），满足该点位所有视频同时实时浏览和存储。 4、局端采用可网管的交换机进行汇聚，保证后端能进行端口级的管理与监测。 5、包括视频专网运行所需的局端光网设备、交换机、网络配件等设备的配备使用等。 6、含从视频专网机房侧到前端监控网络箱的专网（与其他网络物理隔离）光纤链路租费与维护费。 7、含机房环境与中心设备电费，机房环境保障、机柜配套（网、电）整理、维护，机房日常管理及基础台帐维护，服务器、存储、网络设备等机器日常清洁、巡检、维修、抢修，基础资料、巡检维修记录维护的全部费用。 | 12 | 365 |
| 5 | 裸光纤服务 | 1、采用裸纤方式提供数据服务； 2、局端采用可网管的交换机进行汇聚，保证后端能进行端口级的管理与监测； 3、包括视频专网运行所需的局端光网设备、交换机、网络配件等设备的配备使用等； 4、含从视频专网机房侧到前端监控网络箱的专网（与其他网络物理隔离）光纤链路租费与维护费； 5、每个光点按照单路计量； 6、含机房环境与中心设备电费，机房环境保障、机柜配套（网、电）整理、维护，机房日常管理及基础台帐维护，服务器、存储、网络设备等机器日常清洁、巡检、维修、抢修，基础资料、巡检维修记录维护的全部费用。 | 7 | 280 |
| 6 | 利旧点位运维 | 1、含日常清洁、巡检、维修、抢修、优化升级的全部费用，前端设备清洁（每年至少2次到前端对所有设备调试并清洁，清洁时间提前报备采购人同意）； 2、含摄像机、补光灯、网络设备等前端设备的电费（补光灯光照时长少小于10小时/天）； 3、杆件、网络箱等监控辅助设施出现外观损坏或安全隐患的，网络箱标志标识出现脱落、明显褪色等应立即修复或更换； 4、新增多设备在同一光点上的，按照单份（单点）计量。 | 510 | 280 |

六）乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项六

本标项的运维范围涵盖了原2020年“雪亮工程”二期标五、原2022年“雪亮工程”三期标段四、原2022年“雪亮工程”三期追加标六项目共517路；原2022年“雪亮工程”三期追加标六2条裸光纤及利旧点位72个。具体内容见下表：

| 序号 | 采购内容 | 具体要求 | 数量（路） | 服务周期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备运维（监控） | 1、含日常清洁、巡检、维修、抢修、优化升级的全部费用，前端设备清洁（每年至少2次，擦拭时间提前报备采购人同意）。 2、含摄像机、补光灯、网络设备等前端设备的电费（补光灯光照时长不小于10小时/天）。 3、杆件、网络箱等监控辅助设施出现外观损坏或安全隐患的，网络箱标志标识出现脱落、明显褪色等应立即修复或更换。 | 150 | 365 |
|  |  |  | 150 | 199 |
|  |  |  | 217 | 280 |
| 2 | 专网网络服务（监控） | 1、前端采用≥4电口网络设备适配器，方便公安业务拓展。 2、远程管理，支持OLT端的网管，可以实现端口流量、网络质量的远程监测。 3、高速转发，部分点位可能存在多个前端摄像头或其他网络设备，应提供足够的网络带宽，满足该点位所有视频同时实时浏览和存储，网络上联带宽不小于100Mbps。 4、局端采用可网管的交换机进行汇聚，保证后端能进行端口级的管理与监测。 5、包括视频专网运行所需的局端光网设备、交换机、网络配件等设备的配备使用等。 6、含从视频专网机房侧到前端监控网络箱的专网（与其他网络物理隔离）光纤链路租费与维护费。 7、每个光点按照单路计量。 8、含机房环境与中心设备电费，机房环境保障、机柜配套（网、电）整理、维护，机房日常管理及基础台帐维护，服务器、存储、网络设备等机器日常清洁、巡检、维修、抢修，基础资料、巡检维修记录维护的全部费用。 | 150 | 365 |
|  |  |  | 150 | 199 |
|  |  |  | 217 | 280 |
| 3 | 裸光纤服务 | 1、采用裸纤方式提供数据服务； 2、局端采用可网管的交换机进行汇聚，保证后端能进行端口级的管理与监测； 3、包括视频专网运行所需的局端光网设备、交换机、网络配件等设备的配备使用等； 4、含从视频专网机房侧到前端监控网络箱的专网（与其他网络物理隔离）光纤链路租费与维护费； 5、每个光点按照单路计量； 6、含机房环境与中心设备电费，机房环境保障、机柜配套（网、电）整理、维护，机房日常管理及基础台帐维护，服务器、存储、网络设备等机器日常清洁、巡检、维修、抢修，基础资料、巡检维修记录维护的全部费用。 | 2 | 280 |
| 4 | 利旧点位运维 | 1、含日常清洁、巡检、维修、抢修、优化升级的全部费用，前端设备清洁（每年至少2次到前端对所有设备调试并清洁，清洁时间提前报备采购人同意）； 2、含摄像机、补光灯、网络设备等前端设备的电费（补光灯光照时长少小于10小时/天）； 3、杆件、网络箱等监控辅助设施出现外观损坏或安全隐患的，网络箱标志标识出现脱落、明显褪色等应立即修复或更换； 4、新增多设备在同一光点上的，按照单份（单点）计量。 | 72 | 280 |

七）乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项七

本标项的运维范围涵盖了原2022年“雪亮工程”三期标三、原2022年“雪亮工程”三期追加标二项目共585路；原2022年“雪亮工程”三期追加标二1条裸光纤及利旧点位80个。具体内容见下表：

| 序号 | 采购内容 | 具体要求 | 数量（路） | 服务周期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备运维（监控） | 1、含日常清洁、巡检、维修、抢修、优化升级的全部费用，前端设备清洁（每年至少2次，擦拭时间提前报备采购人同意）。 2、含摄像机、补光灯、网络设备等前端设备的电费（补光灯光照时长不小于10小时/天）。 3、杆件、网络箱等监控辅助设施出现外观损坏或安全隐患的，网络箱标志标识出现脱落、明显褪色等应立即修复或更换。 | 200 | 365 |
|  |  |  | 385 | 280 |
| 2 | 专网网络服务（监控） | 1、前端采用≥4电口网络设备适配器，方便公安业务拓展。 2、远程管理，支持OLT端的网管，可以实现端口流量、网络质量的远程监测。 3、高速转发，部分点位可能存在多个前端摄像头或其他网络设备，应提供足够的网络带宽，满足该点位所有视频同时实时浏览和存储，网络上联带宽不小于100Mbps。 4、局端采用可网管的交换机进行汇聚，保证后端能进行端口级的管理与监测。 5、包括视频专网运行所需的局端光网设备、交换机、网络配件等设备的配备使用等。 6、含从视频专网机房侧到前端监控网络箱的专网（与其他网络物理隔离）光纤链路租费与维护费。 7、每个光点按照单路计量。 8、含机房环境与中心设备电费，机房环境保障、机柜配套（网、电）整理、维护，机房日常管理及基础台帐维护，服务器、存储、网络设备等机器日常清洁、巡检、维修、抢修，基础资料、巡检维修记录维护的全部费用。 | 200 | 365 |
|  |  |  | 385 | 280 |
| 3 | 裸光纤服务 | 1、采用裸纤方式提供数据服务； 2、局端采用可网管的交换机进行汇聚，保证后端能进行端口级的管理与监测； 3、包括视频专网运行所需的局端光网设备、交换机、网络配件等设备的配备使用等； 4、含从视频专网机房侧到前端监控网络箱的专网（与其他网络物理隔离）光纤链路租费与维护费； 5、每个光点按照单路计量； 6、含机房环境与中心设备电费，机房环境保障、机柜配套（网、电）整理、维护，机房日常管理及基础台帐维护，服务器、存储、网络设备等机器日常清洁、巡检、维修、抢修，基础资料、巡检维修记录维护的全部费用。 | 1 | 280 |
| 4 | 利旧点位运维 | 1、含日常清洁、巡检、维修、抢修、优化升级的全部费用，前端设备清洁（每年至少2次到前端对所有设备调试并清洁，清洁时间提前报备采购人同意）； 2、含摄像机、补光灯、网络设备等前端设备的电费（补光灯光照时长少小于10小时/天）； 3、杆件、网络箱等监控辅助设施出现外观损坏或安全隐患的，网络箱标志标识出现脱落、明显褪色等应立即修复或更换； 4、新增多设备在同一光点上的，按照单份（单点）计量。 | 80 | 280 |

四、运维服务内容

本项目的日常运维范围包括所有前端点位的设备、网络传输、取电和辅助设施。各标项中标供应商在运维期内需提供如下运维服务：

| 序号 | 运维内容 | 总体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完好率 | 前端设备（包含视频监控、人脸识别抓拍、卡口抓拍）月完好率要求高于98%。 |
| 2 | 点位维护 | 每日主动开展实时监控、日常巡检、故障响应等工作。 每半年对前端视频点位杆件、机箱、管网管线、摄像机镜头进行清洁保养，及对各种遮挡和监控角度的调整。 对故障在60分钟内响应，4小时以内到现场，8小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，24小时内恢复正常。 |
| 3 | 基础资料 | 点位资料信息发生变化后，中标供应商要在3个工作日内完成“一机一档”平台的更新，包含但不限于IP、账号密码、时间标注、辖区标注、地点标注、时差、经纬度等信息，资料准确率需达100%。 |
| 4 | 网络维护 | 对传输线路的实时监控、对网络设备及链路的日常巡检、对故障的及时响应恢复、对网络系统的升级维护。检测和纠正视频监控系统运行过程中潜在的问题或缺陷，以降低系统风险，满足视频监控系统未来可靠运行的需求。 |
| 5 | 网络安全 | 根据视频监控系统的运行需求或由于视频监控系统的缺陷，采取相应改进措施增强视频监控系统的安全性、可用性和可靠性。配合采购人做好各级部门组织的护网工作以及重大活动的保障工作。配合采购人进行硬件设备故障或网络安全事件应急演练。针对市局、省厅网络安全攻防演练结果，进行整改策略、及日志巡检、日常网络安全运维。 |
| 6 | 运维保障 | 配备路锥桶、日夜间导向车道牌需（LED）、应急闪光灯及相关警戒标志，配备调试笔记本、网络测试仪、接地电阻测试仪等运维工具，配备专业登高作业车和专业工程抢修车全天24小时随时响应，车辆车况良好并购买相关保险。 |
| 7 | 驻点人员 | 根据运维体量配备不低于1名视频监控运维人员驻场办公，负责日常巡检、协调、应急响应等。 |
| 8 | 备品备件 | 准备足够的备品备件，包括不限于摄像机、补光灯、交换设备以及中心硬盘等配件，满足故障维修需求。 |
| 9 | 耗材更换 | 在运维期间对故障管线、管网更换，对无法维修的设备进行更换并更换后的设备总体性能不低于原设备标准。 |
| 10 | 前端主要设备更换 | 在运维期间对无法维修的摄像机、传输设备、电源及补光灯等设备进行更换，更换后的设备总体性能不低于原设备标准。 |
| 11 | 应急保障 | 针对重大安保、突发事件、庆典及自然灾害等应急保障，各中标供应商需负责备品备件的临时应急安装，包括应急传输链路费用，并提供至少一组应急电源。 |
| 12 | 移机 | 提供不高于总点位数5%的免费移机指标。立杆点位移机要在16天内完成，借杆点位移机要在7天内完成。 |
| 13 | 重点点位维护 | 针对考核点位、安保点位等需重点保障的点位，需全力支撑，确保点位正常运行。 |
| 14 | 运维管理日志 | 在整个运维服务周期内，中标供应商应与采购人建立完善的沟通协调机制，应及时提供运维服务的各种报告。其中包括工程联系单、重大故障维修报告、月度考核表等。 |

五、运维服务具体要求及标准

（一）传输网络运维服务

- 1、相关参数要求

- 1.1网络带宽

采用纯物理隔离设备，以点对点裸光纤或PON组网模式组建以太专网来承载全市公共视频专网业务（费用包含在光纤租用链路里）。

前端视频图像采集设备到后端机房交换机之间的传输网络包括传输光缆、光转换设备、前端汇聚/分线设备、尾纤跳线等由投标供应商自行负责。

- 1.2网络传输质量要求

基本要求依据GB28181中的相关内容：

a.网络传输协议要求

联网系统网络层应支持IP协议，传输层应支持TCP和UDP协议。

b.媒体传输协议要求

视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式应符合标准要求。

c.信息传输延迟时间

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由IP网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应满足下列要求：

前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s；

前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s。

d.网络传输带宽

联网系统网络带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接入监控中心的带宽要求，并留有余量。

e.网络传输质量

联网系统IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：

网络时延上限值为400ms；

时延抖动上限值为50ms；

丢包率上限值为1×10-3；

包误差率上限值为1×10-4。

现有带宽无法满足正常应用时，要无条件提升带宽速率，满足采购人实际应用需求，所有费用包含在投标报价内。

- 2、例行运维服务

- 2.1系统监控

对传输线路的性能、通断情况进行实时监控，获取各类告警、故障信息，实时响应并及时恢复、解决。

- 2.2日常巡检

光纤链路、摄像机控制线路的检测、故障排除、隐患排查；

电缆和光缆线路是否裸露、破损；

所有接口、线路接口的检测；

传输设备如光纤收发器，交换机等是否损坏。

- 3、故障响应服务

中标供应商需提供7×24小时响应服务，具体响应方式及响应时间根据故障类型而定，其具体内容如下：

| 故障类型 | 故障内容 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 故障驱动响应 | 传输网络出现警告，不影响系统运行 | 7×24小时电话咨询，8小时内到达现场并修复 |
| 服务请求响应 | 传输网络部分损坏，但系统正常运行 | 7×24小时电话咨询，4小时内到达现场并修复 |
| 应急响应 | 传输网络故障 | 7×24小时电话咨询，2小时内到达现场并修复 |

响应时间：

到达现场后，需在8小时内修复，不能修复的，中标供应商需要负责免费更换。故障修复时间均以故障发生开始计时，若有特殊情况须经采购人书面同意方可延长故障排除时间。

- 4、优化完善服务

运维期间内，中标供应商应根据网络环境，提出相关链路复用等增强网络安全性、可用性和可靠性等相关服务。能够适应业务发展，灵活地设计、调整服务支持流程和组织结构，适应未来的发展变化。

- （二）机房要求

机房环境保障、机柜配套（网、电）整理、维护，机房日常管理及基础台帐维护、存储、网络设备等机器日常清洁、巡检、维修、抢修，基础资料、巡检维修记录维护的全部内容。

核心机房性能应能保证公共视频监控系统的安全可靠地运行，机房在供电、温湿度、防尘、照明、接地、防水上至少符合以下标准：

- 1、环境要求

开机状态下:

温度：夏季22±2℃，冬季20±2℃,变化率<5℃/h,要不凝露

湿度：45%--65%

停机状态下:

温度：5℃--35℃,变化率<5℃/h,要不凝露

湿度：40%--70%

尘净度：粒度<0.5μm

个数<10000粒/dm3

- 2、供配电要求

电压380V/220V

电压变动范围220V±2%

频率变化范围50Hz±0.2

波形失真率<±5%

瞬间电压波动不超过220V±15%,且在3个周期内恢复。

器材选用安全可靠，考虑最恶劣情况的安全。

- 3、照明要求

地面0.8m处>220Lx，禁止使用电感整流器

主要工作区和基本工作区的平均照度应不低于300LUX

机房内应无眩光

应急事故照明:照度应为普通照明照度的1/10

应急疏散照明：照度应大于等于5LUX

- 4、供电要求

机房应独立供电，设备供电和空调照明供电必须分为两个独立回路；

应配备不间断供电系统（UPS或通信直流供电系统），采用双回路供电和备用发电设备的机房，UPS系统或通信直流供电系统设计后备时间不小于4小时；按本次规划的设备总用电量的1.3倍以上进行预留；

稳态电压偏移范围±5%；稳态频率偏移范围±0.5Hz；电压波形畸变率不大于5%。

- 5、接地电阻

机房的防雷和接地设计，应满足人身安全及电子信息系统正常运行的要求，并应符合现行国家标准。联合接地电阻不大于1Ω；安全保护接地电阻不大于4Ω；防雷接地电阻不大于4Ω。

- 6、消防要求

机房应当具有相应的消防灭火系统，并具有火灾报警系统，且火灾报警系统应与灭火系统联动。

- 7、动力环境监控

具有动力环境监控系统，对机房的温度、湿度、电力供应、设备运行状态等进行及时监控；全部机房的监控系统需实现集中控制。

- 8、其他要求

机房面积、空调容量、供配电容量等应充分考虑今后系统扩展要求。

- 9、坐落位置

本项目涉及的机房，均要求坐落在乐清市范围内。

机房内的相关设备应需满足公安视频使用需求，提供机柜、电力保障等各项配套满足设备扩容，支持各种原因发生的机房维修、迁移等情形。

- （三）光缆线路运维服务

- 光缆线路是公共视频监控系统的关键部分，承载着视频资源的统一接入和系统运行。因此，其运维管理至关重要。

- 运维范围包括各类光缆、沿线管道、交接设备以及附属设施。运维部门需备有设计、竣工文件、拓扑图、路由图等资料，以及性能测试和故障记录等。

- 日常巡检应重点关注关键路由和易受外力影响的段落，确保光缆安全畅通。季节性运维需加强关键部位和薄弱环节的加固、检修，并制定应急预案。

- 故障处理应遵循“先抢通，后修复”原则，迅速判明故障段落和性质，组织应急调度，尽快修复。应落实网络层面的保护措施，制定应急预案，避免业务中断。

- 纤芯可用率指标要求前端监控点光缆线路、光缆纤芯平均可用率达到99.95%。

- 针对重大任务和突发事件，应制定应急恢复预案，确保业务快速恢复。故障响应服务要求核心网光纤链路平均抢通时间小于2小时，最长不超过4小时；前端接入点光缆平均抢通时间小于4小时，最长不超过6小时。自然灾害或不可抗力造成的故障，经协商可适当延长抢通时间。

- 5、故障响应服务

核心网光纤链路平均抢通时间小于2小时，最长不超过4小时，并在故障发生12小时内修复光缆；前端接入点光缆平均抢通时间小于4小时，最长不超过6小时，并在故障发生24小时内修复光缆。由于自然灾害，不可抗力造成的故障经与采购人协商同意后，可适当延长光缆抢通时间。

- （四）前端运维服务

- 1、系统保障

7*24小时对前端设备运作情况（比如图像清晰度、监控方位、图像遮挡、人脸车脸识别率、时钟同步等）进行实时监控，获取各类告警、故障信息，实时响应并及时恢复、解决。前端设备（应包括但不限于摄像机、光收发器、立杆、设备箱体及附件、混凝土基础、受电设施、电源适配器、补光设施等）及连接线缆的日常运维、巡检、故障处理及其它保障监控系统正常运行的运维服务工作。

中标供应商在运维实施过程中，应优先考虑申请独立电表确保取电长期稳定，不能以临时取电点位停止供电理由申请无责延期理由。

- 2、日常巡检及保养

日常巡检及保养工作包括：

（1）每半年全面巡检前端视频监控设备，检查运行、配置及视频存储情况，异常及时维修并记录。

（2）节假日和大型活动期间加强特定巡检和保养。

（3）每半年清洁保养设备，包括除尘、标签检查等，并记录结果。

（4）定期检查前端立杆、机箱腐蚀情况，常态维护异常点位，确保设备完好。

具体维护内容涵盖：

（1）摄像机镜头清理、除尘、位置调整、维修更换等。

（2）球机外罩清洁除尘。

（3）检查杆件、支架、护罩、控制箱等是否存在损坏。

（4）检查周边环境是否遮挡镜头。

（5）必要时修复和翻新立杆、设备箱等设施的损坏和锈迹。

（6）及时处理立杆腐蚀和画面遮挡问题。

- 3、故障响应服务

故障响应服务是中标供应商接到故障申告后，在承诺范围内尽快降低和消除对采购人业务的影响。根据响应的前提不同，分为故障驱动响应、服务请求响应和应急响应。中标供应商需提供7×24小时响应服务，提供快速技术服务，接到报修电话后，服务响应时间为30分钟，在4小时内解决问题，重大故障应在12小时内解决。若前端设备故障需要更换设备的，由中标供应商免费更换。故障修复时间均以故障发生开始计时，若有特殊情况须经采购人书面同意方可延长故障排除时间。

- 3.1故障驱动响应

在系统运行过程中由中标供应商提供专业运维队伍向采购人提供故障件更换、返修，以保证设备或业务使用持续可用的服务。在现场不能修复的设备立即更换代用设备。例如巡检时发现某点位的抱杆损坏，需要更换，此时中标供应商将向采购人报备，并在经得采购人同意后进行更换。

- 3.2服务请求响应

由于采购人提出各类服务请求，引发的需要针对服务对象、服务等级做出调整或修改的响应型服务。例如，采购人在实际使用监控系统中发现某点位的摄像机角度需要调整，此时向中标供应商提出服务请求，中标供应商应在规定的时间内完成采购人的服务请求。

- 3.3应急响应

指在服务范围出现跨越预定的应急响应阈值的重大事件、发生重大自然灾害、由于政府部门发出行政指令或采购人提出要求时，应当启动应急处理程序。例如，政府发布台风预警，此时中标供应商应及时对视频监控系统进行巡检、加固危险隐患点位、做好防雨防风措施。

- 4、主动监测服务

4.1中标供应商应建立设备管理监控体系，有效地对系统的所有设备运行情况和传输线路的性能、通断情况进行实施监控，及早发现问题，排除故障。

4.2中标供应商应安排运维工作组对路面设施情况进行巡检，发现问题及时上报和处理。

4.3中标供应商对每个系统的设备是否正常进行主动监测，以缩短故障发现时间。

- 5、故障修复服务

- 5.1紧急抢修

中标供应商承担运维期内系统发生任何故障的抢修任务。

- 5.2备用方案

如特殊原因造成系统无法正常使用的，中标供应商提供备用方案和措施确保系统运行正常。

- 5.3备品备件

中标供应商应建立备品仓库，储存足够的备品备件，保证满足故障抢修的要求。备品仓库应定期进行检查，并提供备品备件清单。

- 5.4更换设备

若某个设备在1个月内连续发生3次及以上故障，中标供应商应更换使用新的同型号或者性能不低于原型号的替代产品，以保障设备的连续正常使用。

- 6、二次安装、调试以及资质要求

如遇设计功能调整，中标供应商应无条件满足采购人的需求，提供人工服务并按需实施重新配置、角度调整等。同时运维期间如遇道路开挖审批、接电等由中标供应商负责，采购人协助，费用含在本项运维中标价中；设备的安装必须符合有关标准和规范，中标供应商必需由具备相关施工资质的队伍负责项目施工。

- 7、现场施工监察与文明施工

道路、绿化开挖及复原须遵循政府恢复要求。

所有进入立杆点位的光电线路原则上采用地埋方式，从窨井进入杆件到达箱体，如因客观条件无法实现的，需报运维监理及采购人审核审批。

安全施工应遵守GB 50870、GB/T28181-2016等标准及市政、道路交通、交警等相关主管部门要求。施工人员须佩戴安全帽、反光背心等防护装置，现场设置围挡、警示牌。泥土及垃圾须及时清理，无法当天处理的须规范摆放围挡内并隔天清运。

项目总价包含安全措施和风险责任费用，中标供应商负责全程安全问题。施工过程需遵循规范，确保杆件、网络箱安装有序，布线整齐美观，标签完整。借杆及借墙点位线缆需套PVC及PE管，管线敷设合规且美观。

移机点位竣工时要提供完整的基础资料，包括网络箱编号、经纬度、摄像机类型、监控目标区域属性、设备清单、网络拓扑、现场照片、摄像机的原始朝向（水平、垂直）角度等；

采购人可通过现场监控设备巡查施工情况，中标供应商应配合满足监管要求。

- （五）优化完善服务

为提升运维服务对象的性能和管理能力，中标供应商需优化改善服务，适应业务要求。改进类型包括适应性、增强性和预防性改进。

1、适应性改进：针对环境变化调整监控系统，如点位移位等。

2、增强性改进：增强系统安全性、可用性和可靠性，如升级、打补丁等。

3、预防性改进：定期检测后端设备，评估硬盘损耗、网络丢包等，预防潜在问题。

- （六）更新升级服务

- 1、基础资料更新

中标供应商在链路资料、装机地址、备份情况、应用特性以及用户配置等方面建立资料库，作为系统运维，用户了解信息的途径。一旦资料进行了更新，中标供应商应在3天内向采购人提供最新的资料。

- 2、基础信息维护

中标供应商根据采购人提供的基础信息录入表，在点位基础信息变化且确定相关信息后的3个工作日内，须新增或更新相应字段，包含但不限于IP、账号密码、时间标注、辖区标注、地点标注、时差、经纬度等信息。

- 3、系统优化

中标供应商根据日常收集的系统动态运行信息认真分析，视运行情况和采购人要求定期提供系统优化、使用优化和管理优化建议，确保系统以最优状态运行。

- （七）特殊保障服务

- 1、重大保障

有重大会议、活动、指挥演练，中标供应商应按照采购人要求组成运维服务小组，并提供应急方案，派遣技术人员现场提供保障服务。重大活动开始之前，提前做好系统的检验工作，测试报警、监控、控制、供电等多环节功能是否出现异常，制定相关的保障预案，安排专人负责核心设备和易发生故障设备的现场运维和技术保障；突发事件期间，做好重要部位的安全保障工作，加大系统巡检次数，出现问题，立即排查，恢复使用功能。

- 2、临时保障

采购人如有领导视察、重大事件、现场指挥等较特殊的保障要求，中标供应商应组织应急小组，7*24小时待命，并派遣有经验的工程师前往现场，提供保障服务。

- （八）应急保障服务

1、应急事件分三类：I类为节假日、灾害性天气故障；II类为防恐、主题活动等技术保障；III类为核心设备或软件故障导致系统瘫痪。

2、处理原则：I、II类事件20分钟内响应，1小时内到现场，4小时内修复；III类事件20分钟内响应，40分钟内到现场，2小时内修复。

3、通信保障：建立应急联络信息，确保24小时通讯畅通。

4、装备保障：保持电力、空调、机房等运行环境，备用网络硬件，配置大容量电池组应急电源，制定应急方案。

5、数据保障：建立备份系统，确保重要数据可紧急恢复。

6、应急结束：事后填写资料，向采购人反馈。

7、事件评估：建立处理档案，分析原因、方法、时间等，加强防范，提高应急处理能力。

- （九）网络安全服务

配合采购人做好各级部门组织的护网工作以及重大活动的保障工作。

配合采购人进行硬件设备故障或网络安全事件应急演练。

针对市局、省厅网络安全攻防演练结果，进行整改策略、及日志巡检、日常网络安全运维。

- （十）数据安全服务

- 本项目所运维的公共视频监控系统涉及敏感信息，包括前端设备安装点位、网络拓扑结构、存储设备、技术报告、测试报告、检测报告、存储数据、操作手册和技术文档等，因此，中标供应商必须采取严密的数据安全保密措施，包括建立明确、职责分明的责任体系，设立严密的组织监督执行体系，并严格遵守保密规定：

1、未经采购人书面许可，不得将所知的采购人秘密以任何方式提供给任何第三方，也不得擅自披露；

2、未经采购人许可，不得擅自查阅、复制采购人的文件、文档和其它保密资料；

3、未经采购人书面许可，不得带走从采购人得到的任何形式的文档、图纸、资料、磁盘等载有用户机密的介质；

4、在工作完成离开时，将包含采购人上述秘密的一切资料及其复制件如数交还采购人，不得擅自保留。

5、数据存储介质（视频、图像存储硬盘为主）要求换新不返厂维修，故障设备由采购人销毁。

- （十一）运维服务报告

在整个运维服务周期内，中标供应商应与采购人建立完善的沟通协调机制，应及时提供运维服务的各种报告。其中包括每日运维服务日志、工程联系单、重大故障维修报告、月度考核表等。

- （十二）运维安全保险

运维期内，中标供应商需自行办理人身、财产及第三人人员生命财产保险，承担不可抗力造成的设备、人员及第三人损失费用。对于恶意破坏、自然灾害或其他不可抗力导致的损失，采购人不承担赔偿责任。

六、运维考核指标

| 序号 | 考核项 | 扣罚标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完好率 | 月完好率每低1%扣5000元。 |
| 2 | 点位维护 | 非因不可抗力，超24小时未修复的（包括不限于离线、角度异常、丢包、画面异常、清洁等），每路每天扣35元；杆件、网络箱等辅助设备出现外观破损、变异等非功能性损伤的，超24时未修复的，每路每天扣10元。因非双方原因（如道路施工、借墙点拆建等）导致监控服务中断超24小时，中标供应商须在24小时内报备，经采购人同意后，每路每天扣10元。 |
| 3 | 基础资料 | 资料准确度每低1%扣1000元。 |
| 4 | 网络安全 | 因中标供应商原因违反公安网络信息安全规定而造成 “一机两用”、病毒感染等安全事故的，每次对中标供应商扣款20000-100000元。 |
| 5 | 施工工艺 | 采购人、监理、政府监管部门等发现中标供应商及下属施工队违反文明规范施工要求的，按200元/次进行扣款。对采购人、第三方等监管要求配合不到位的，每次视情扣200-500元。服务期间如接到相关部门投诉道路、绿化开挖和复原标准不及时规范处置的，按2000元/次进行扣款。 |
| 6 | 录像维护 | 因工作需要而中标供应商无法提供录像（前端设备故障在修、停电等已报修情况除外）附加扣除金额1000元每摄像机，存储维护不到位导致整机录像丢失事情扣10000-50000元。 |
| 7 | 驻点人员 | 如擅自调整运维驻点人员，发现一次扣3000元，常驻人员空缺每天扣1000元，临时驻点人员，空缺每天扣2000元。驻点人员应严格遵守上下班时间，上班迟到的，每人每次扣100元；上班时间人员不在岗的，每人每次扣款500元。 |
| 8 | 采购人或监理发现及上级考核 | 自主巡检不到位，被采购人或三方监理发现存在故障的，每路每次扣100元；重点点位修复不及时，每路每次加扣200元，重点点位维护不到位（离线、点播、画面、osd、抓拍质量等）被上级通报扣分的，每路每次加扣1000元。 |
| 9 | 工作联系单 | 工作联系单及通知单等指令性文件必须在要求的规定时间内回复并按计划执行，如不及时回复或不及时执行的，经采购人确认后按500元/次进行扣款；如重复出现类似问题，经采购人确认后按500-5000元/次（根据严重程度调整）进行扣款。 |
| 10 | 移机 | 移机超时的，每路每天扣35元。 |
| 11 | 承诺服务 | 供应商对售后服务方案综合情况包括应急修复保障、响应修复时间、车辆、专职队伍力量配备、机制、保障措施、警务保障等作出承诺说明，在运维期间发现服务承诺任何一项不到位的，可视情对中标供应商每周每项（次）扣5000元。 |

补充说明：

1、同一光点多设备建设的点位，运维期间出现同时故障情况时，多设备故障损坏扣罚可按照一个点计算。

2、采购人将以每日、每月等周期发布运维考评成绩（乐清市公共视频监控运维数据评分表），采购人有权根据考评成绩关联总体运维网络服务费进行奖惩，考评成绩的具体使用规则由采购人根据项目总体运维情况设定。

3、运维过程中运维要求与采购人发布的最新运维要求不一致的按最新运维要求实施，遇特殊情况无法满足的，由采购人根据实际情况进行调整。同时本项目运维条款存在根据总体运维方案后期实施调整的可能性，不排除增加运维扣款幅度或提升运维要求，中标供应商应无条件接受，不得以任何理由拒绝。

七、商务条款

1、付款方式：

首期款项支付：合同签订后，采购人应在七个工作日内支付合同总金额的30%作为首期款项。

中期款项支付：在中标供应商提供运维服务时间满6个月后，采购人将支付至合同金额的50%，同时采购人根据招标文件约定扣除相应的费用。

尾款支付：运维服务期满12个月后，采购人在扣除相应款项后支付剩余合同款项。

2、服务期限：合同签订后12个月，招标文件特殊注明的除外。在新一年度投标产生新的中标供应商履行合同之前，由本项目中标供应商继续根据合同的约定履行维护服务，在该时间段内产生的费用，其单价参照新一年度招标时产生新的中标供应商的中标综合单价，并按实际提供服务的时间以及点位数量进行结算。

3、履约保证金：无。

八、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的运维服务。

以上工作内容的费用均包含在投标报价中。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商可以选择标项进行投标，但必须对所投标项全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本次采购，各标项预算金额及分项预算见下表。如果某个标项的某个（些）供应商投标价超出该标项采购预算或分项预算的，则拒绝接受该供应商该标项的投标报价，其该标项投标按无效投标处理。

| 标项 | 标项预算（元） | 分项预算情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 3359550 | 监控类专网网络服务费：1500元/路·年，前端设备运维费500元/路·年；民宗类专网网络服务费：1050元/路·年，前端设备运维费500元/路·年。 |
| 二 | 7504745 | 监控类专网网络服务费：1500元/路·年，前端设备运维费500元/路·年。 |
| 三 | 3034386 | 监控类专网网络服务费：1500元/路·年，前端设备运维费500元/路·年；云监控前端运维与网络服务费：500元/路·年；安防小区专网网络服务费：2333元/小区·年，前端设备运维费5800元/小区·年。 |
| 四 | 5762942 | 监控类专网网络服务费：1500元/路·年，前端设备运维费500元/路·年；前端运维与网络服务费（联网I）：1300元/路·年，前端运维与网络服务费（联网II）：900元/路·年；裸光纤：4800元/路·年；利旧点位维护费：300元/路·年。 |
| 五 | 4388564 | 监控类专网网络服务费：1500元/路·年，前端设备运维费500元/路·年；卡口类专网网络服务费：3600元/处·年，前端设备运维费5500元/处·年；裸光纤：4800元/路·年；利旧点位维护费：300元/路·年。 |
| 六 | 820427 | 监控类专网网络服务费：1500元/路·年，前端设备运维费500元/路·年；裸光纤：4800元/路·年；利旧点位维护费：300元/路·年。 |
| 七 | 1012778 | 监控类专网网络服务费：1500元/路·年，前端设备运维费500元/路·年；裸光纤：4800元/路·年；利旧点位维护费：300元/路·年。 |
| 说明：本表描述的一年指365天。 |  |  |

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、在项目实施中，人员的食宿、交通等均由中标供应商自行安排并承担相应的费用，所需费用包含在总价内。合同期内，供应商的工作人员、车辆、工具出现安全事故导致人员伤亡、器械损毁的情况，均由中标供应商自负责任。各供应商须在报价中考虑风险。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等），投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

15、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

16、本项目投标供应商如为分公司的，负责人等同于法定代表人。

二、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |

2.2报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标分项报价表（附件三） |
| 4 | 1、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见磋商文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 5 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3商务技术文件组成

| 序号 | 内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件四） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件五），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 投标供应商业绩（附件七，如有则提供） |
| 12 | 针对本项目拟派人员名单（附件八） |
| 13 | 项目各标项光资源保障打分表（附件九） |
| 14 | 偏离表（附件十） |
| 15 | 针对本项目投入设备（车辆）清单（附件十一） |
| 16 | 针对本项目日常维护工作的现状调查与问题剖析（具体要求见评审内容） |
| 17 | 针对本项目的服务方案（具体要求见评审内容） |
| 18 | 承诺函（附件十二） |
| 19 | 基础设施能力（具体要求见评审内容） |
| 20 | 运维保障情况（具体要求见评审内容） |
| 21 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3本次招标只有一次投标报价的机会，供应商的报价应包括因承包本次采购项目实施所需的人工、设备更换等一切相关费用、风险费以及中标供应商认为有必要计入的其它费用等一切费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

10、投标文件的形式

10.1投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并对此进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各标项投标供应商进行评审按综合得分从高到低进行排序，根据排序依次推荐为中标候选供应商；

4）向采购人推荐各标项综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者分项预算的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定）,按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5本次采购，某个标项的投标供应商投标报价均超出采购预算或分项预算的，本次招标该标项做流标处理。

3.6评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12评标委员会对未中标的供应商不作解释。

4、投标文件的澄清

4.1为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装。

6、参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

6.1不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

6.2上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

6.3不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

6.4不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

7、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

8、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，该标项不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

9、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

- 1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

无

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、投标供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的条件，投标时提供《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1），《中小企业声明函》中声明企业为小型、微型企业，按磋商文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

5、投标供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件，投标时提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件2）的，视同为小型、微型企业，按磋商文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

6、投标供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业，投标时提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业，按磋商文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

7、对于整体专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，各投标供应商应按磋商文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件，证明其符合落实政府采购政策需满足的资格要求，否则按无效投标处理。

附件1：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为    （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、如中标，将在成交公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分       合同格式（参考格式）

编号  ：

甲方：乐清市公安局（采购人）

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目事宜达成以下条款：

- 第一条服务内容

1、甲方委托乙方负责乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项    的运维服务，服务时间为    年   月至   年   月止。

2、甲方委托乙方对乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项    所涉及的设备、网络进行规范化维护。

- 第二条双方权利和义务

1、 甲方权利

1.1乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目的总体架构和技术标准由乐清市公安局确定。

1.2乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目涉及系统应遵循开放系统的原则，能提供符合国际标准和软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等方面的接口和协议，并为今后的二次开发预留接口和开放协议。

1.3乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目涉及系统中图像数据的所有权归属甲方，未经甲方同意，乙方不得私自泄露、转让给第三方使用。

1.4乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目涉及的账号管理权、图像应用及管理权归属甲方。

1.5乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目涉及的杆件使用权归属甲方，未经甲方同意，乙方不得在杆件上安装任何与本项目无关设备。

1.6甲方对乙方的平台不能正常运行或因平台技术维护原因造成图像数据丢失有权要求乙方及时改进和承担违约责任。如遇乙方平台技术升级、承载网链路割接等，并在征得甲方同意的基础上，乙方应提前48小时通知甲方，说明可能造成的影响和范围，并确保每次平台技术升级和承载网链路割接在6小时内完成，在此时间内所造成的图像数据丢失，乙方不承担违约责任。

2、甲方的义务

2.1甲方应合理使用相关的电路与设备，不得将用于乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目涉及的电路与设备进行经营性活动或转租、转让给其他任何单位或个人使用。

2.2保证由甲方建设并连接到本项目的有关设备符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求，保证符合相关的技术标准和规范。

2.3甲方应当遵守双方商定的协议资费标准，按时交纳相关费用。

2.4甲方应做好乙方进行乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目涉及安装工作中的相关协调事宜和各项准备工作。主要包括：

①入网的组织、协调、勘查工作，保证其入网的各机构配合乙方的安装调测工作；

②甲方仅提供施工安装审批证明材料。

2.5甲方应当保证置于甲方场地内的乙方设备的安全，如因甲方原因损坏，由甲方负责赔偿。

2.6服务期内如遇点位需移机，本次中标供应商应提供相应服务。

3、乙方的权利

3.1乙方有权按照与甲方签署的协议，收取有关资费，以保证各系统的正常运行。

3.2甲方在本服务期内，不能按时履行付款义务时，乙方按照协议约定，有权停止本协议项下有关的服务和业务，并有权对所欠费用进行追缴。

3.3服务期内乙方按照甲方要求进行移机。

4、乙方的义务

4.1保证所提供设备达到整套系统运行质量要求，符合国家、省、市、文件相关标准、规范和建设要求，保证满足甲方正常工作需求。

4.2乙方应建立健全技术档案和维护档案并提供给甲方。

4.3乙方应负责监控图像集中存储设备级的配置和管理，不具有监控图像浏览、录像调用权限。乙方应做好运行维护人员的保密安全教育和管理，未经甲方允许不得对视频图像系统中的图像数据进行下载和传播。

4.4乙方应指定专门的联络人，负责本项目的技术咨询、业务开通、平台维护、前端及监控中心软硬件维护的接洽工作。

4.5乙方应保证提供的乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目涉及的图像以及比对结果符合省市相关人像比对技术标准要求，视频采集压缩采用MPEG-4、H.264、H.265的方式，支持1080p/25fps/1.5~4Mbps码流（可调）。存储标准及时间为4Mbps且不少于30天，同时车辆抓拍或人脸抓拍图像接入乐清市公安局“清风”平台库内。

不同监控点可选择不同时间长度、不同录像方式进行录像，且可动态更改。

4.6乙方需提供接入所需的各类光纤传输线路和网络设备。

公安视频专网必须与其他网络物理隔离，各节点光网传输设备均要独立提供，专网专用，达到与公安内网互连的安全性要求。如发现网络不是与其他网络物理隔离，网络设备、光纤链路与其它网络混用，甲方有权拒付不合规项目的网络服务费。

公安视频专网网络性能指标（网络时延、时延抖动、丢包率、包误差率）应达到《YD/T 1171-2001 IP网络技术要求-网络性能参数与指标》中规定的0级服务质量等级。

为满足接入点多个摄像头接入和后续扩展接入，上联带宽应不小于100Mbps，带宽无法满足正常应用时，要无条件免费提升带宽速率，满足该点位所有视频同时实时浏览、存储和业务扩展。

4.7乙方要确保本项目运维达到甲方考核要求。如果因非不可抗力造成月完好率达不到考核标准，甲方将视实际违约情况对中标供应商实施扣罚。具体扣罚标准如下：

| 序号 | 考核项 | 扣罚标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完好率 | 月完好率每低1%扣5000元。 |
| 2 | 点位维护 | 非因不可抗力，超24小时未修复的（包括不限于离线、角度异常、丢包、画面异常、清洁等），每路每天扣35元；杆件、网络箱等辅助设备出现外观破损、变异等非功能性损伤的，超24时未修复的，每路每天扣10元。因非双方原因（如道路施工、借墙点拆建等）导致监控服务中断超24小时，中标供应商须在24小时内报备，经采购人同意后，每路每天扣10元。 |
| 3 | 基础资料 | 资料准确度每低1%扣1000元。 |
| 4 | 网络安全 | 因中标供应商原因违反公安网络信息安全规定而造成 “一机两用”、病毒感染等安全事故的，每次对中标供应商扣款20000-100000元。 |
| 5 | 施工工艺 | 采购人、监理、政府监管部门等发现中标供应商及下属施工队违反文明规范施工要求的，按200元/次进行扣款。对采购人、第三方等监管要求配合不到位的，每次视情扣200-500元。服务期间如接到相关部门投诉道路、绿化开挖和复原标准不及时规范处置的，按2000元/次进行扣款。 |
| 6 | 录像维护 | 因工作需要而中标供应商无法提供录像（前端设备故障在修、停电等已报修情况除外）附加扣除金额1000元每摄像机，存储维护不到位导致整机录像丢失事情扣10000-50000元。 |
| 7 | 驻点人员 | 如擅自调整运维驻点人员，发现一次扣3000元，常驻人员空缺每天扣1000元，临时驻点人员，空缺每天扣2000元。驻点人员应严格遵守上下班时间，上班迟到的，每人每次扣100元；上班时间人员不在岗的，每人每次扣款500元。 |
| 8 | 采购人或监理发现及上级考核 | 自主巡检不到位，被采购人或三方监理发现存在故障的，每路每次扣100元；重点点位修复不及时，每路每次加扣200元，重点点位维护不到位（离线、点播、画面、osd、抓拍质量等）被上级通报扣分的，每路每次加扣1000元。 |
| 9 | 工作联系单 | 工作联系单及通知单等指令性文件必须在要求的规定时间内回复并按计划执行，如不及时回复或不及时执行的，经采购人确认后按500元/次进行扣款；如重复出现类似问题，经采购人确认后按500-5000元/次（根据严重程度调整）进行扣款。 |
| 10 | 移机 | 移机超时的，每路每天扣35元。 |
| 11 | 承诺服务 | 供应商对售后服务方案综合情况包括应急修复保障、响应修复时间、车辆、专职队伍力量配备、机制、保障措施、警务保障等作出承诺说明，在运维期间发现服务承诺任何一项不到位的，可视情对中标供应商每周每项（次）扣5000元。 |

4.7乙方应为甲方提供及时优质的服务，保障网络的运行稳定，负责故障的全程处理，乙方将提供365天7×24小时热线电话服务，并确定专人联系。

4.8若乙方提供的日常运维服务未能达到要求或不能满足甲方的运维实战需求，甲方有权按照有关规定予以调整。

- 第三条费用及支付方式

1、本标项合同金额：人民币              元，大写：              元整。（运维期内如遇设备改造或链路剔除的，根据实际情况结算运维费用。 ）

2、履约保证金：无。

3、付款方式：

按招标文件约定。

4、扣罚标准

扣罚标准按照招标文件已明确的条款执行。

- 第四条保密

1、未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或披露与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定的除外。

2、甲乙双方通过本合同实施了解到对方的有关网络组织、业务发展、价格策略等商业机密时，双方均有义务为对方保密。

- 第五条违约

1、任何一方未履行本合同项下的任何一项条款均被视为违约。任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后，如确认违约行为存在，则应在二十日内对违约行为予以纠正并书面通知对方；如认为违约行为不存在，则应在二十日内向对方提出书面异议或说明。在此情形下，甲乙双方可就此问题进行协商，协商不成，按本合同争议条款解决。违约方应承担因自己的违约行为而造成的法律责任。

2、无论本合同其他条款是否有相反约定，一方对另一方因本合同项下行为而导致的收益或利润损失、未实现预期的节约、商业信誉损失以及数据丢失等其他损失不承担责任。

- 第六条争议解决

双方因本合同的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可向被告所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同不涉及争议的条款仍须履行。

- 第七条免责条款

1、因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。由于不可抗力导致合同不能或者没有必要继续履行的，本合同可由乙方解除。

2、不可抗力指地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

3、若因一方延迟履行后发生不可抗力导致不能履行，不能免除责任。

- 第八条合同的变更、解除

在合同有效期内双方中任何一方欲变更或解除合同必须采取书面形式，口头无效。解除合同需提前一个月向对方提出。

- 第九条附则

1、合同正本以及附件其条款受《中华人民共和国民法典》的保护，附件作为合同正本的有效补充，与合同正本具有同等的法律效力。本合同附件有：

（1）甲方的招标文件与补充文件（如有）；

（2）乙方的投标文件；

（3）询标纪要和承诺书（如有）；

（4）中标通知书。

2、本合同一式  份，甲乙双方各执  份，自双方法定代表或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条的规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号）、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号）、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号）、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号）、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号），依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

标项一开标一览表

项目编号：

| 标项名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项一 | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的所有费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

标项二开标一览表

项目编号：

| 标项名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项二 | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的所有费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

标项三开标一览表

项目编号：

| 标项名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项三 | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的所有费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

标项四开标一览表

项目编号：

| 标项名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项四 | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的所有费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

标项五开标一览表

项目编号：

| 标项名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项五 | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的所有费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

标项六开标一览表

项目编号：

| 标项名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项六 | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的所有费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

标项七开标一览表

项目编号：

| 标项名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目标项七 | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的所有费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标分项报价表（按标项提供）

单位：元

| 项目名称 | 内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目 |  |  |  |  |
|  | 合计报价 |  |  |  |

注：1、合计报价应与该标项《开标一览表》中投标价相一致。

2、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均视为综合考虑包含在投标报价内。

3、在不改变格式的情况下，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

4、表格可以延续。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、商务技术文件格式

附件四

投  标  函

乐清市公安局

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺如我方中标，根据招标文件要求提供各项服务。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

法定代表人授权书

乐清市公安局

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件七

投标供应商业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料，不允许只提供此表。

附件八

针对本项目拟派人员名单（按标项提供）

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书扫描件。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

项目各标项光资源保障打分表

评分规则：对各标项的前端点位光资源到位率（指投标供应商距离现有运维点位光资源包括光交点或ONU距离拟采购运维点位距离100米内的）进行评分。

| 标项一投标供应商光资源保障到位率说明表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| / | 标项一共1670个运维点位 | 前端点位光资源到位率（投标供应商实际已到位点位数/1670） |
| 投标供应商实际已到位点位数 |  |  |
| 标项二 投标供应商光资源保障到位率说明表 |  |  |
| / | 标项二共3376个运维点位 | 前端点位光资源到位率（投标供应商实际已到位点位数/3376） |
| 投标供应商实际已到位点位数 |  |  |
| 标项三投标供应商光资源保障到位率说明表 |  |  |
| / | 标项三共4098个运维点位 | 前端点位光资源到位率（投标供应商实际已到位点位数/4098） |
| 投标供应商实际已到位点位数 |  |  |
| 标项四投标供应商光资源保障到位率说明表 |  |  |
| / | 标项四共4370个运维点位 | 前端点位光资源到位率（投标供应商实际已到位点位数/4370） |
| 投标供应商实际已到位点位数 |  |  |
| 标项五投标供应商光资源保障到位率说明表 |  |  |
| / | 标项五共2533个运维点位 | 前端点位光资源到位率（投标供应商实际已到位点位数/2533） |
| 投标供应商实际已到位点位数 |  |  |
| 标项六投标供应商光资源保障到位率说明表 |  |  |
| / | 标项六共517个运维点位 | 前端点位光资源到位率（投标供应商实际已到位点位数/517） |
| 投标供应商实际已到位点位数 |  |  |
| 标项七投标供应商光资源保障到位率说明表 |  |  |
| / | 标项七共585个运维点位 | 前端点位光资源到位率（投标供应商实际已到位点位数/585） |
| 投标供应商实际已到位点位数 |  |  |

本投标数据说明：采购人视情将组织对各供应商说明的光资源进行审核，未按期提供、拒不配合或经检查发现有任一点位有虚报情况的认定为虚假投标。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件十

偏离表（按标项提供）

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

附件十一

针对本项目投入设备（车辆）清单（按标项提供）

项目名称：                                     项目编号：

| 序 号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 具体配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

附件十二

承诺函（按标项提供）

乐清市公安局：

我单位参加乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目（项目编号：    ）标项  投标。我单位承诺：

| 承诺要求 | 承诺情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 根据采购人提供的标项点位清单，结合已有的链路资源完成调通所需时间。 | 我单位完成调通所需时间： 个月内。 | 填写整数 |

我单位如违反上述承诺的，你单位有权解除合同，并通报乐清市财政局进行处理。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则（按标项评审）

一）、报价评分   30分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价）×30%×100；

本项目投标供应商为符合招标文件规定的小微企业的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。

二）、商务、技术综合评分 70分

| 评定项目 | 评审内容 | 满分值 |
| --- | --- | --- |
| 供应商综合评价 | 投标供应商2022年以来是否具有类似项目业绩，由评委打分，每具有一个业绩可得1分，最多可得3分，每个业绩必须具有中标（成交）通知书和合同，投标文件中提供相应证明材料扫描件，缺一不得分。 | 3分 |
| 针对本项目日常维护工作的现状调查与问题剖析 | 根据供应商投标文件是否针对本项目日常维护工作的现状调查与日常维护的难点、要点等问题进行分析，并针对性提出解决问题的措施，由评委进行打分，5、4、3、2、1、0分。 | 5分 |
| 针对本项目的服务方案 | 1、根据投标供应商就标项点位现状情况等，是否制定详细完整切实可行的日常维护方案由评委进行打分，5、4、3、2、1、0分。 | 5分 |
|  | 2、根据投标供应商针对本项目制定的项目管理制度、日常维护作业计划、故障处理流程、抢修、质量管理等制度规范由评委进行打分，4、3、2、1、0分。 | 4分 |
|  | 3、根据投标供应商针对本项目日常维护质量控制手段和保证措施由评委进行打分，4、3、2、1、0分。 | 4分 |
|  | 4、根据投标供应商针对本项目的安全管理方案，包含网络安全、信息安全、数据安全、作业安全培训等由评委进行打分，3、2、1、0分。 | 3分 |
|  | 5、根据投标供应商针对本项目实施作业时安全保障方案等由评委进行打分，3、2、1、0分。 | 3分 |
|  | 6、根据投标供应商针对本项目制定的紧急预案是否具有可行性，是否具有独立高效处理突发事件的应急能力等，由评委进行打分，3、2、1、0分。 | 3分 |
| 运维工作衔接平稳度 | 投标供应商根据采购人提供的标项点位清单，承诺1个月以内调通相应标项的得12分，每延迟1个月接入的扣2分，扣完为止，投标文件中必须提供承诺函，未提供的得0分。 | 12分 |
| 基础设施能力 | 1、根据投标供应商提供满足本项目要求的网络建设方案，提供网络拓扑结构和各网络层级链路带宽等参数，由评委进行打分，3、2、1、0分。 | 3分 |
|  | 2、光资源履约能力体现，对照附件九进行量化评分。根据光资源保障到位率从高到低进行排序，到位率最高的得15分，每降低一个名次扣3分，未提供的得0分。 | 15分 |
|  | 3、根据投标供应商提供的本项目视频存储和网络汇聚的机房基础设施（提供各机房的实地照片及基本资料）是否满足项目需求情况，由评委进行打分，3、2、1、0分。 | 3分 |
| 运维保障情况 | 1、根据投标供应商拟设立的服务机构情况、分布情况、维护人员数量、人员素质等由评委进行打分，3、2、1、0分。 | 3分 |
|  | 2、根据供应商针对本项目投入的运维项目组成员中具有信息安全工程师、系统集成项目管理工程师、软件评测师、网络工程师任意一种证书的得1分/人，最高得2分。投标文件中提供人员相应证书扫描件，及本次投标单位近3个月内任意一个月社保缴纳证明扫描件（有社保部门盖章），缺一均不得分。 | 2分 |
|  | 3、根据投标供应商承诺针对本项目投入作业设备种类、数量等，由评委进行打分，2、1、0.5、0分。 | 2分 |

(三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐各标项综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。