温州市政府（分散）采购

招 标 文 件

招 标 编 号：DTCG20250625050

项 目 名 称：2025年洞头区校园安全标准化建设和实验小学安防提升项目

采 购 方 式：公开招标

采   购   人: 温州市洞头区教育局

采购代理机构: 浙江浦发工程项目管理有限公司

2025年6月

# 目    录

目    录	2

招标公告	3

投标通知(邀请)书	7

第一部分   投标供应商须知	11

一、 说   明	11

二、 招标文件	12

三、 投标文件的编制	12

四、 投标文件的递交	17

五、 开标和评标	17

六、 授予合同	22

第二部分  政府采购政策功能相关说明	24

第三部分  合同格式	32

第四部分   投标格式 附   件	39

第五部分   招标内容及要求	63

第六部分   评标原则及方法	107

注：招标文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

2025年洞头区校园安全标准化建设和实验小学安防提升项目公开招标（政采云电子交易）公告

项目概况 2025年洞头区校园安全标准化建设和实验小学安防提升项目公开招标（政采云电子交易）的潜在供应商应在政采云（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年07月16日 09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：DTCG20250625050

项目名称：2025年洞头区校园安全标准化建设和实验小学安防提升项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：人民币84.8万元

最高限价（元）：人民币84.8万元

采购需求：

标项名称: 2025年洞头区校园安全标准化建设和实验小学安防提升项目

数量: 1

预算金额（元）：人民币84.8万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见招标文件

备注：\

合同履行期限：40日历天。

本项目（不 ）接受联合体。

二．投标供应商资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商主体的要求；

2.供应商不存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

3.供应商营业执照中主营范围具有类似业务经营许可；

三．招标文件获取时间、方式、平台等:

1.本项目采购文件实行“政府采购云平台（以下简称政采云)”在线获取，供应商获取采购文件前应先完成“政采云”的供应商账号注册；

2.时间：公告发布之日起至投标文件提交截止时间；

3.平台：政采云平台（www.zcygov.cn）；

4.方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，按采购公告要求提交报名资料上传附件后申请获取采购文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

5.供应商获取采购文件时须提交的文件资料：详见公告“其他事项”并按要求提供；

6.提示：招标公告附件内的采购文件（及相关附件内容）仅供阅览使用，供应商只有在“政采云”平台提交了报名资料完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成以上流程，引起的投标无效，供应商责任自负。

四、投标文件提交截止时间：2025年07月16日9:30整

五、投标文件的提交：通过 “政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线递交

六、开标时间：2025年07月16日9:30整

七、评标平台：政采云（www.zcygov.cn）

评审地点：温州市洞头区政务服务中心2楼评标室

八、在线投标响应（电子投标）说明

1.本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）（不接受现场递交的纸质响应文件），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政采云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见“政采云平台（www.zcygov.cn）-服务中心-帮助文档-操作流程-电子招投标”；在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，政采云规定投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的《电子加密响应文件》上传递交至“政采云平台”并在开标时在“政采云平台”进行CA数字证书解密参与投标。投标截止时间以后上传的响应文件将被“政采云平台”拒收。

4.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（电邮形式）在投标截止时间前递交以压缩文件（加密）存储的数据电文形式的“备份投标文件”至代理公司（邮箱405347952@qq.com），“备份投标文件”应当标注投标项目名称、投标单位名称。

5.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商有递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回，放弃投标。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

6.其他内容详见采购文件

九、其他事项：

1.供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日（含网上报名下载采购文件）或者采购文件公告期限届满之日（采购文件在招标文件公告期限后获得的，自采购文件公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标代理机构按《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》进行处理供应商质疑事项。

3.潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求；

4.供应商报名时应提交的报名资料：

（1）有效的工商营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证、组织机构代码，如已在工商办理三（五）证合一的供应商，只需提供有效的工商营业执照证复印件及资质证书复印件。

注：供应商在“政采云平台”www.zcygov.cn系统中报名，并将加盖单位公章的报名资料扫描件PDF作为附件上传至系统，同时还需将报名资料扫描件发送至405347952@qq.com电子邮箱进行确认。

十、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

1.采购人信息

名    称：温州市洞头区教育局

地    址：洞头区北岙街道人民路11号

传     真：/

项目联系人（询问）： 林老师、姚老师

项目联系方式（询问）：0577-63362090     0577-63360986

质疑联系人： 姚老师

质疑联系方式：  0577-63360986

2.采购代理机构信息

名    称：浙江浦发工程项目管理有限公司

地    址：洞头区新城区城南大道91弄14号

传     真：0577-63366989

项目联系人（询问）：林志毅

项目联系方式（询问）：0577-63366989

质疑联系人：林志毅

质疑联系方式：13732031909

3.同级政府采购监督管理部门

名       称：温州市洞头区财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地       址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传       真：

联系人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562

# 投标通知(邀请)书

浙江浦发工程项目管理有限公司受温州市洞头区教育局的委托，就2025年洞头区校园安全标准化建设和实验小学安防提升项目进行公开招标，特通知(邀请)你单位前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2025年洞头区校园安全标准化建设和实验小学安防提升项目 |
|  | 项目编号 | DTCG20250625050 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 84.8万元 ，最高限价84.8万元，其中东屏中心小学13万元、南塘小学15万元、海霞中学35万元、灵昆幼儿园9.3万元、瓯江口实验学校5.5万元、实验小学校园安防提升7万元。 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 名称：温州市洞头区教育局 地址：洞头区北岙街道人民路11号 联系人： 林老师、姚老师 联系方式：0577-63362090 0577-63360986 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江浦发工程项目管理有限公司 代理机构地址：洞头区新城城南大道91弄14号（新城农贸市场后面） 联系人：林先生 电话：0577-63366989 |
|  | 评标办法 | 最低评标价法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | - 符合政府采购法第二十二条（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定； 2）供应商不存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商； 3）具有独立法人资格企事业单位或其他组织； 4)供应商不得有行贿犯罪档案记录，须提供相关档案查询结果证明材料。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 演示 | 不需要。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云投标客户端”，并按照本采购文件和“《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》”的要求，编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 1.单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章； 2.法定代表人或其授权代表签字：目前CA电子签章不支持法定代表人或授权代表签字信息，投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人或授权代表签字后再上传PDF. 3.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
|  | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件： （1）“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs。 （2）“备份投标文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | 1.“电子投标文件”：电子加密标书（后缀格式为.jmbs）； 2.“备份投标文件”：备份标书文件（后缀格式为.bfbs）； 3.中标候选人再提供纸质投标文件五份 每份电投标文件应包括资格审查资料、商务技术文件、报价文件三部分内容 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | 不需要 □需要，合同总金额的1% |
|  | 投标文件的上传和递交 | 1.“电子投标文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）： （1）电子投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，接到解密通知后，解密投标文件。 （2）电子投标文件上传成功后，在“投标文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印投标回执；在投标截止时间前，供应商可撤回投标文件，修改内容。 2.“备份投标文件”的递交： - 备份投标文件的递交：供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱405347952@qq.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。 - 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效； - 供应商需保证上传的电子投标文件与提交的备份投标文件必须同时生成且内容完全一致； |
|  | 电子投标文件的解密和异常情况处理 | （1）投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密电子投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。 （2）异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱405347952qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份投标文件进行上传（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），不能成功上传的视为投标文件撤回）。 （3）投标文件的启用，按先后顺序分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件，在下一顺位的投标文件启用之后，前一顺位的投标文件自动失效。 |
|  | 政采云系统默认供应商自动放弃的情形 | - 供应商未按规定上传电子投标文件的； - 在解密期限内供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。 |
|  | 开标时间 和地点 | 详见招标公告 注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（采购文件下载、电子投标文件上传、评审等程序）均在浙江政府采购网“政府采购云平台”进行，供应商不必前往现场进行投标活动等事宜 |
|  | 询标澄清 | - 在采购过程中，如评审小组对供应商递交的电子投标文件存有疑问要求供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）. - 评审过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清时，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱405347952@qq.com;因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由供应商自行承担。 - 本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | R 非专门面向中小企业采购项目（服务、货物项目）。对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 中小企业划分标准所属行业 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的：监控摄像头、硬盘录像机等，所属行业：制造业 |
|  | 供应商信用 查询 | 1)投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2)投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3)投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4)信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商与招标人签订合同后，三个工作日内将合同原件交浙江浦发工程项目管理有限公司备案，邮箱：405347952@qq.com。 2、招标人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1)投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2)投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

# 第一部分   投标供应商须知

## 一、 说   明

1.本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

2．▲合格投标供应商

2.1   符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商主体的要求；

2.2  供应商不存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

2.3 投标人必须具有独立法人资格企事业单位或其他组织，如由分公司参与本项目投标，则需提供总公司相应授权文书；

2.4 投标供应商应具有相应特许资质（若有）；

2.5 本项目不联合体投标。

3.   投标供应商代表

3.1  指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）。

4.   投标费用

4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构（以下统称“招标采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

## 二、 招标文件

1.   招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2.   招标文件的澄清

2.1  任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知招标采购单位，但该通知不得迟于投标截止时间前四日使招标采购单位收到，招标采购单位将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果招标文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标供应商完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以招标采购单位解释为准。

3.   招标文件的修改

3.1  招标采购单位对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求递交投标文件截止时间三日前，在指定采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。招标文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2  招标采购单位可以视采购的具体情况，延长投标文件递交截止时间和开标时间，并在招标文件要求递交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，同时在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。招标文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

## 三、 投标文件的编制

1.   投标供应商应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

2.   投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件的构成：

3.1 投标文件包括资格审查资料、商务技术文件、报价文件三部分。

3.2 资格审查资料须包括下列部分：

| 序号 | 内 容（以下内容1-4项投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)。 |
| 2 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明 （第五部分附件五） |
| 3 | 至本项目投标截止时间内任意时间的“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”投标人信用查询网页截图（未按照要求提供“信用中国”“中国政府采购网”查询结果记录的，将按照资格审查不通过处理）。 |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：项目整体专门面向中小企业采购的，所投产品制造商或服务商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视为中小企业。提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，加盖投标供应商公章，格式见招标文件第二部分附件。（本项目非面向中小企业，无需提供相关证明） |
| 5 | 投标供应商特定资格条件证明：/ |

备注：

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- ▲以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件、扫描件，须加盖投标人有效的公章（电子签章）。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- ▲关于“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 信用记录网页截图相关说明：

- 若供应商查询页面“行政处罚”栏显示有行政处罚事项，须将所有行政处罚事项在“信用中国”网页上列出的明细一并打印，并附说明，是否属于“经营活动中的重大违法记录”。

- 若供应商在“信用中国”无数据，亦须将搜索结果页面打印，并附说明。

C.未按照以上要求提供“信用中国”查询结果记录的，将按照资格审查不通过处理

3.3 商务技术文件应包括下列部分：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标函 附件三 |
| 2 | 法定代表人授权委托书； （第四部分附件四-1） 或法定代表人身份证明； （第四部分附件四-2） |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书 （第四部分附件六） |
| 4 | 商务条款、技术规格偏离表（ 第四部分附件七） |
| 5 | 详细供货清单说明一览表 （ 第五部分附件八） |
| 6 | 投标供应商自2020年1月以来类似项目业绩一览表 （第四部分附件十） |
| 7 | 投标人基本情况介绍 （其他相关认证证书、资质证书、信用等级证书、荣誉证书及有关证明材料；（如有）。 |
| 8 | 供应商针对本项目的实施服务方案（自拟） |
| 9 | 投入本项目实施人员情况表（含拟派项目成员相关资料、证书等扫描件）（第四部分附件九） |
| 10 | 售后服务及培训方案（自拟） |
| 11 | 资信证明文件（本部分为商务技术文件评审内容，各供应商参照评审标准根据自身情况提供） |
| 12 | 针对评标细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟 |
| 13 | 其他评标办法所要求的有关证明材料（自行编制） |

备注：

- 投标人可根据采购文件中的采购内容及需求和商务技术文件评分细则，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 投标文件中应承诺：投标人所提供的技术资料的所有权归采购人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

- 以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件、扫描件，须加盖投标人有效的公章。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

3.4 报价文件标应包括下列部分：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表 （第五部分附件一） |
| 2 | 投标分项报价表 （第五部分附件二） |
| 3 | 小微企业声明函（或监狱企业声明函）及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函（采购文件第二部分相关附件，非此类企业无须提供） |

3.5项目演示文件

- 投标人制作的项目演示内容应结合采购内容和需求以及商务技术文件中关于“演示部分”评分细则的要求。

- 项目演示文件应为常用格式的视频文件，评标现场电脑操作系统为windows7，视频文件应能由系统自带windows media player播放器播放。

- 投标人须在项目演示文件中明确告知评标委员会成员所演示产品（产品部分功能模块）为实体软件或软件DEMO，否则评标委员会给予其商务技术文件不利评定的评定风险由投标人自行承担。

- 演示文件时长不要超过15分钟。

- 项目演示文件并非强制性要求，投标人不提交项目演示文件或未能按照以上要求制作项目演示文件并非被认定为无效标的条件，仅在商务技术文件评审过程中由评标委员会评分量化。

3.2  投标文件格式

投标供应商应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写编写目录和页码。

4.   投标报价

4.1  投标供应商提供的服务价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买服务所需缴纳的所有税费和一切费用。包括课题现状调查分析、发展规划研究等咨询服务所有内容的人员工资、办公费、旅差费、管理费、利润、税金、保险费、文本制作及各阶段评审、专家论证、招标代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

4.2  投标供应商必须按附件中的开标一览表、投标分项报价表（均统一格式）并由法定代表人或投标供应商代表签署。

4.3  本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4  招标采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

4.5  招标采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6  投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.7  最低报价不能作为中标的保证。

5.   投标保证金

根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）文件精神本项目不收取投标保证金，供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照采购文件约定要求供应商承担赔偿责任。

6.   投标有效期

6.1  自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

6.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。

7.  电子投标文件的编制

7.1本项目要求供应商通过“政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标）。

7.2供应商报名通过后，应在投标客户端进行电子投标文件的制作（注：提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，然后将CA与政采云平台账号绑定）。

供应商应根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）的规定并按照本采购文件的要求编制电子投标文件，编制过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询：400-881-7190。

7.3本采购文件《第四部分 投标格式 附   件》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；本采购文件《第四部分 投标格式 附   件》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并在相应位置进行签章，否则视为未提供。

7.4供应商应保证《投标文件》的字迹清晰、内容完整、排版清爽，若因《投标文件》字迹潦草或表达不清、内容不完整、编排混乱等原因导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容，由此造成对供应商不利的评审的，其后果由供应商自行承担。

7.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

7.6本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

7.7 ▲电子投标文件的签章

7.7.1单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章；

7.7.2 法定代表人或其授权代表签字：目前CA电子签章不支持法定代表人或授权代表签字信息，投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人或授权代表签字后再上传PDF.

7.8电子投标文件的形式和份数

7.8.1 电子投标文件的形式：详见《供应商须知前附表》；

7.8.2 电子投标文件的份数：详见《供应商须知前附表》

## 四、 投标文件的递交

1．  投标文件的上传和递交：详见《供应商须知前附表》

2．  投标文件的修改和撤回

2.1  供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2.2  从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

3．  投标文件的备选方案:

3.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  招标采购单位依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向招标采购单位施加影响，其投标将被拒绝。

3.   开标、评标

3.1开标

3.1.1 采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并做好相应的开标及现场监控设备的准备。

3.1.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标供应商自己承担。

3.2 开标程序

分两阶段开标。

3.2.1．第一阶段

- 投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。

- 异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱405347952qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份投标文件进行上传（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），不能成功上传的视为投标文件撤回）。

- 供应商有以下情形之一的，政府采购云平台将默认供应商自动放弃：

①　供应商未按规定上传电子投标文件的；

②　在解密期限内供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。

- 电子投标文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱405347952qq.com。

- 第一阶段开标结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格响应文件进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审。

3.2.2第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进行第二阶段开标。

公布资格审查、符合性审查、商务技术评审无效投标供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术文件评审结果情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表。第二阶段开标结束后，由评审委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选投标供应商名单，及采购人最终确定中标或成交投标供应商名单的时间和公告方式等。

注：以上各环节流程和工作的未尽之处及具体操作以“政府采购云平台”电子交易系统设定的在线流程为准。

3.3评标

3.3.1评标组织

评标工作由采购单位负责组织，具体评标事务由采购单位依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

3.3.2评标办法

采用最低评标价法，详见采购文件第六部分“评标原则及办法”。

3.3.3 评标程序

1.在评审专家中推选评审委员会组长。

2.评审委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各供应商的资格进行审查，投标供应商资格条件不符合采购文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审委员会对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各供应商的得分按评标办法计分规则计算，由指定专人进行计算复核。

7.评审委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评审委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应采购文件要求的投标供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

3.4 供应商的资格审查

3.4.1采购人或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格审查材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格审查材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

3.4.2供应商提交的资格审查材料无法证明其符合采购文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3.4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理

3.5澄清问题的形式

3.5.1在评审过程中，如评审小组对供应商递交的电子投标文件存有疑问要求供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）.

3.5.2 评审过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱405347952qq.com;因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清的，由此造成的后果由供应商自行承担。

3.5.3本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

3.6错误修正

电子投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正，可按下面方法修正；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准

- 若上传的电子投标文件中前后价格不一致的，以报价文件中《投标报价一览表》上的报价为准；

- 若供应商在报价文件中上传的价格和报价一览表里填写的价格不一致的，以供应商上传的报价文件为准，由采购代理机构在系统上对供应商的报价进行修正；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审委员会应当以书面形式要求投标供应商对修正后的报价予以确认并对投标供应商产生约束力。投标供应商不予确认的，其投标无效。

3.7评标原则和评标办法

1.评审委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评审委员会投标确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审委员会投标确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

3.本项目评标办法最低评标价法，具体评标内容及评分标准等详见第六部分《评标原则及方法》。

3.8.废标

3.8.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作实质响应的投标供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

3.8.2  ▲在评审过程中，有下列情况之一的，其投标无效：

- 电子投标文件未按规定进行CA电子签章；

- 投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方无法定代表人签字或其授权代表签字的；

- 授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

- 未按采购文件要求提供资格文件的；

- 供应商被政府采购云平台默认自动放弃的；

- 电子投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 供应商递交两份或多份内容不同的电子投标文件的；

- 电子投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

3.8.3 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3.8.4 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

4、确定标候选供应商

4.1、本次采购由评标委员会推荐一名中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

4.2、评标委员会按综合得分（报价得分）高低顺序排列，综合得分最高的供应商依次作为中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告。（得分相同由评标小组投票决定名次先后）。

4.3 若中标候选供应商放弃中标资格；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名中标候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可重新进行招标。

4.4 采购人、采购代理机构及评标委员会不向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

5、评标细则详见“评标原则及方法”。

6、未详尽事宜，遵照有关法律法规及规范性文件执行。

## 六、 授予合同

1.   最终审查

1.1  评审结束后，采购人将对评标委员会确定的中标候选供应商进行最终审查，审查内容主要是中标供应商是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

1.2  如果审查通过，采购人将把中标合同授予该中标供应商，如果审查没有通过，采购人将拒绝其投标，并对排名第二的候选供应商进行类似审查。若排名第二的候选供应商审查仍未通过，此次采购失败，重新组织招标采购。

1.3  评标委员会确定的中标候选供应商经采购人审查同意后，在指定的信息网上公告中标结果。

2.   中标通知书

2.1  中标供应商确定后，招标采购单位将向中标供应商发出中标通知书。

2.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

3.   授标时更改采购货物数量的权力

3.1  采购人在授予合同时有权对招标货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4.   签订合同

4.1  中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

4.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3  招标文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4  拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

5.   履约保证金

5.1  中标供应商在收到中标通知书后，签订合同前须向采购人提交/的履约保证金。

5.2  履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3  履约保证金自合同签订之日起至项目验收合格止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标供应商。

6.   质疑与投诉

6.1  投标供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑。

6.2  招标采购单位在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对招标采购单位的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向国有企业采购监督管理部门投诉。

6.3  投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

7. 招标代理服务费

7.1  本项目招标代理服务费9370元向中标方收取中标服务费。由中标供应商在领取中标通知书时支付，招标代理服务费包含在投标总价中。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：洞头农村信用联社

开户名称：浙江浦发工程项目管理有限公司洞头分公司

开户帐号：201000129346899

7.2  招标代理服务费可以是电汇、现金、支票或汇票。

第二部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅 浙江省经信委关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号）

（8）财政部财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

（9）浙江省省财政厅《关于进一步加强政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的的通知》（浙财采监〔2022〕8号)

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

2.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的幅度内确定。具体扣除比例详见前附表。

2.6符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

2.7符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

2.8可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《小微企业声明函》（附件1）。

2.9中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

中小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中、小型、微型企业承接。相关企业（含联合体中的中、小型、微型企业、签订分包意向协议的中、小型、微型企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、不提供此函，视同非小型、微型企业。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____  __单位的___  ___项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51 号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185 号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第三部分     合同格式

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

合同格式

采购的                  （项目名称、项目编号）在国内公开招标，经评标委员会决标             为中标供应商。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1． 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

（1）合同通用条款及特殊条款

（2）中标通知书

（3）投标分项报价表

（4）技术规格、商务条款偏离表

（5）投标技术和服务响应方案

（6）合同补充条款或说明（如有的话）

（7）履约保证金

（8）承诺书（含询标记录和优惠条件）

2． 合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

3． 货物和数量

本合同提供的货物、数量和服务及要求（详见第六部分招标内容及要求）。

4． 合同总价

本合同总价为          元人民币。（分项价格详见投标分项报价表）

5． 付款方式、交货时间及地点

本合同的付款方式、交货时间及地点在合同主要条款中已规定。

6． 合同生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

甲方：（印章）                        乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

合同主要条款

1.    定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1  “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（工地价）。即：货物的供货、材料、尺寸量丈费用、不合体修改费用、供货、税金、运输、装卸、安装、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、质保期保障、招标代理服务费等全部费用、实行固定费用总包干。

1.3  “货物”是指根据合同规定须向买方提供的本次招标所需物品。

1.4  “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5   “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

1.6   “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.    标准和计量单位

2.1   本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2.2   除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.    专利权

3.1   卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

4.   包装要求

4.1   除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点以及露天存放问题。卖方应承担由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

4.2   每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

5.    装运标记

卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标注“收货人”“货物名称”“小心轻放”、“防潮”、“此端朝上，请勿倒置”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

6.    交货方式

6.1   现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2   在现场交货条件下，卖方在货物发运前    天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

6.3   如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

7.   交货时间：合同生效后40日历天内完成供货安装及调试

交货地点：买方指定地点

8.   ★付款方式

（1）合同价款的支付条件及支付比例：

①签订合同后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的40%作为预付款。

②项目完成试运行一个月，并通过采购人组织的竣工验收后支付合同金额的60%。

（2）由于本项目为财政预算拨款，一切付款进度均以财政资金到位情况为前提，如财政拨款因故延迟，付款时间将顺延。

9.    技术文件和资料

9.1   提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件《采购内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

9.2   如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

10.    质量保证

10.1  卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

10.2   根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

11．   到货和验收

11.1   制造中的检验和测试

1）招标人有权对货物发货前进行检验或测试，中标供应商应邀请招标人代表到制造厂检查加工工艺、原材料用料和产品质量，并参加出厂检验，以确认所投产品的制造工艺、原材料、质量等是否符合招标文件和投标时提供的样式要求，但不能作为最终验收。中标供应商应为招标人检验和测试提供各种方便，并承担相应费用，如果检验或测试的产品不能满足招标要求，招标人可以拒绝接受，中标供应商应更换被拒绝的货物，并承担给招标人造成的经济损失。

2 ）货物交货前，中标供应商应自行对所投产品的材料、质量、样式等进行详细而全面的检验，并出具检验（检测）报告，提供权威部门出具的检测报告，该检验（检测）报告将作为招标人付款的重要依据，但不能作为最终验收。

11.2  到货

所有货物到达现场后，招标人有权对货物进行抽样检测。抽样检测不合格的可以部分或全部拒收，由此对招标人造成的损失应给予经济赔偿。中标供应商必须派员到现场与招标人一起清点检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，中标供应商应立即补足或更换全新同规格、同面料、同样式的产品，并承担相关费用直至使招标人满意为止。

11.3  验收

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经采购人检验合格，所有的技术资料和清单已向招标人提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收合格证书。 若因中标供应商制造工艺、质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，招标人保留向中标供应商索赔的权利。

11．4 中标供应商在所有货物的到货、验收期间应接受招标人的协调和管理，中标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

12.  货物质量保证期及售后

12.1  中标供应商提供的货物必须是全新的,并且符合国家质量性能检测标准及该产品的出厂标准。

12.2  质保期：本次招标货物质保期不得少于3年（含）。质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询，除非招标文件另有规定，供应商须在接到招标人(使用单位)维修要求电话后，24小时内派技术人员到现场维修。

13.   中标供应商履约延误

13.1  中标供应商应按照合同规定的时间交货和提供服务。

13.2  在履行合同过程中，如果中标供应商遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知招标人。招标人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

13.3  除了合同条款中不可抗力的情况外，除招标人同意延误并不收赔偿费外，中标供应商延误交货或提供服务将按合同条款11条规定被收取误期赔偿费。

13.4  所有提供的货物的交货、运输及验收都应服从招标人的统一安排。

14.   误期赔偿费

14.1  除不可抗力外，如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货和提供服务，招标人应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按合同价的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，招标人可考虑终止合同且不承担违约责任。

15.   不可抗力

15.1  如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

16.   税费

16.1  根据国家现行税法对招标人征收的与本合同有关的一切费用由招标人承担。

16.2  根据现行税法对中标供应商征收的与本合同有关的一切税费均由中标供应商承担。

16.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由中标供应商承担。

17.   违约终止合同

17.1  招标人在中标供应商违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 中标供应商未能在合同规定的期限内或招标人同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）中标供应商未能履行合同规定的任何其他义务。中标供应商在收到招标人发出的违约通知后30天内，或经招标人书面认可延长的时间内未能纠正其过失。招标人可向中标供应商发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达中标供应商时合同即行解除。在这种情况下，并不影响招标人向中标供应商提出的索赔。

17.2  如果招标人根据上述第17.1条的规定，终止了全部或部分合同，招标人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，中标供应商应承担招标人因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

18.   履约保证金的罚没

18.1  如中标供应商未能履行合同规定的任何义务给招标人造成直接或间接损失的，招标人有权从直接从履约保证金中予以补偿。

18.2  如果中标供应商毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，招标人有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。

18.3  中标供应商提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、尺寸等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究中标供应商责任外，其履约保证金将被没收。

19.   双方责任

19.1  招标人

（1） 按合同规定向中标供应商支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

19.2  中标供应商

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

20.   争端的解决

20.1  合同实施或与合同有关的一切争端，双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地人民法院申请诉讼。

21.   转让和分包及产品不可替代

21.1  未经招标人事先书面同意，中标供应商不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

21.2  产品不可替代，中标供应商在没有取得招标人的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

22.   适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

23.   合同生效及其他

23.1  合同应在双方签字盖章并在招标人收到中标供应商提供的履约保证金后开始生效。

23.2  本合同一式伍份，双方各执贰份，招标代理有限公司执壹份，具有同等效力。

23.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

# 投标格式 附   件

### 供应商自评审指引表

| 序号 | 评审项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

投标供应商提交投标文件须知

1、投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、招标人将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

5、投标供应商提交的材料将被保密保存。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

- 附件一

- 报价一览表

项目名称：                                               采购编号：

| 项目名称 | 预算金额 | 投标报价（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 84.8万元 | 大写： 小写： | 最高限价84.8万元 |

▲报价一览表中投标价为符合磋商文件要求的全部费用及完成本项目的一切费用（包括货物的采购、材料、不合体修改费用、供货、税金、运输、装卸、安装、验收（含第三方验收）、软件及技术服务、售后服务、质保期保障、招标代理服务费等全部费用），实行固定费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件二-1

分项报价表

项目名称：                                                 招标编号：

| 序号 | 名目 |  | 报价（人民币：元） | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园安全标准化建设项目 | 区东屏中心小学 |  | 13万元 |
| 2 |  | 区南塘小学 |  | 15万元 |
| 3 |  | 区海霞中学 |  | 35万元 |
| 4 |  | 区灵昆幼儿园 |  | 9.3万元 |
| 5 |  | 瓯江口实验学校 |  | 5.5万元 |
| 6 | 区实验小学校园安防提升项目 |  |  | 7万元 |
|  | 合计 |  | 大写： 小写： |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的分项报价合计应与附件一“开标一览表” 投标总报价相一致。

3.各分项报价不得超过最高限价。

投标供应商全称（公章）：

投标供应商代表（签字或盖章）：

日 期：      年     月

## 附件二-2

分项清单报价表                 单位：元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州市洞头区东屏中心小学校园安全标准化建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 一、视频监控系统及周界入侵报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络球型摄像机 | 台 | 1 |  |  | 2335 |
| 2 | 球机支架 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高清半球摄像头 | 台 | 2 |  |  | 430 |
| 4 | 高清摄像头 | 台 | 1 |  |  | 430 |
| 5 | 摄像头支架 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 带报警摄像头 | 台 | 20 |  |  | 500 |
| 7 | 带报警摄像头支架 （围墙支架） | 个 | 20 |  |  |  |
| 8 | 巡更棒 | 只 | 1 |  |  | 800 |
| 9 | 巡更通讯底座 | 只 | 1 |  |  | 1200 |
| 10 | 巡更点 | 个 | 12 |  |  |  |
| 11 | 巡更软件 | 套 | 1 |  |  | 3500 |
| 12 | 电脑 | 台 | 1 |  |  | 5000 |
| 13 | 43寸监控显示器 | 台 | 1 |  |  | 2850 |
| 14 | 32路硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  | 2700 |
| 15 | 8T硬盘 | 块 | 5 |  |  | 1650 |
| 16 | 8口POE交换机 | 台 | 4 |  |  | 700 |
| 17 | 16口POE交换机 | 台 | 2 |  |  | 1275 |
| 18 | 24口管理交换机 | 台 | 1 |  |  | 1500 |
| 二、入侵探测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 台 | 1 |  |  | 850 |
| 2 | 探测器 | 只 | 1 |  |  | 385 |
| 3 | 扩展模块 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 人员通道-边闸 | 台 | 2 |  |  | 5600 |
| 5 | 人员通道-中间闸 | 台 | 1 |  |  | 8200 |
| 6 | 人员通道-人脸门禁 | 台 | 4 |  |  | 2350 |
| 三、安防防护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属防护栏（一） | 扇 | 1 |  |  | 1040 |
| 2 | 金属防护栏（二） | 扇 | 1 |  |  | 1230 |
| 3 | 防盗安全门（一） | 扇 | 1 |  |  | 1870 |
| 4 | 防盗安全门（二） | 扇 | 1 |  |  | 2100 |
| 5 | 防盗安全门（三） | 扇 | 1 |  |  | 2700 |
| 6 | 防盗安全门（四） | 扇 | 1 |  |  | 2400 |
| 7 | 防火安全门（一） | 扇 | 1 |  |  | 2100 |
| 四、辅材及施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外防水监控网络箱 | 个 | 5 |  |  | 750 |
| 2 | 光纤收发器 | 对 | 5 |  |  |  |
| 3 | 网线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电源线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | PVC管及配件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 光纤辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 施工等其它费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 130000 |
| 温州市洞头区南塘小学校园安全标准化建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 单价限价 |
| 一、视频监控系统及周界入侵报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络球型摄像机 | 台 | 1 |  |  | 2335 |
| 2 | 球机支架 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高清半球摄像头 | 台 | 1 |  |  | 430 |
| 4 | 高清摄像头 | 台 | 27 |  |  | 430 |
| 5 | 摄像头支架 | 个 | 27 |  |  |  |
| 6 | 带报警摄像头 | 台 | 10 |  |  | 500 |
| 7 | 带报警摄像头支架 （围墙支架） | 个 | 10 |  |  |  |
| 8 | UPS主机 | 台 | 1 |  |  | 5800 |
| 9 | 电池 | 节 | 16 |  |  | 785 |
| 10 | 电池柜 | 个 | 1 |  |  | 860 |
| 11 | 50寸监控显示器 | 台 | 1 |  |  | 3250 |
| 12 | 64路硬盘录像机（一） | 台 | 1 |  |  | 3650 |
| 13 | 8T硬盘 | 块 | 8 |  |  | 1650 |
| 14 | 8口POE交换机 | 台 | 6 |  |  | 700 |
| 15 | 16口POE交换机 | 台 | 2 |  |  | 1275 |
| 16 | 24口管理交换机 | 台 | 1 |  |  | 1500 |
| 二、入侵探测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 台 | 1 |  |  | 850 |
| 2 | 探测器 | 只 | 1 |  |  | 385 |
| 3 | 扩展模块 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 人员通道-边闸 | 台 | 2 |  |  | 5600 |
| 5 | 人员通道-人脸门禁 | 台 | 2 |  |  | 2350 |
| 三、安防防护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属防护栏（三） | 扇 | 1 |  |  | 650 |
| 2 | 金属防护栏（四） | 扇 | 1 |  |  | 850 |
| 3 | 防火安全门（二） | 扇 | 1 |  |  | 4500 |
| 四、辅材及施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外防水监控网络箱 | 个 | 6 |  |  | 750 |
| 2 | 光纤收发器 | 对 | 4 |  |  |  |
| 3 | 网线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电源线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | PVC管及配件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 光纤辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 施工等其它费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 150000 |
| 温州市洞头区海霞中学校园安全标准化建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 单价限价 |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪球双拼网络球机 | 台 | 3 |  |  | 3620 |
| 2 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 台 | 31 |  |  | 430 |
| 3 | 电脑 | 台 | 1 |  |  | 5000 |
| 4 | 64路硬盘录像机（二） | 台 | 1 |  |  | 6900 |
| 5 | 监控级10T硬盘 | 块 | 16 |  |  | 1950 |
| 6 | 视频存储服务器 | 台 | 1 |  |  | 29000 |
| 7 | 企业级4t硬盘 | 块 | 17 |  |  | 950 |
| 8 | 20t硬盘 | 块 | 43 |  |  | 2950 |
| 9 | 8口POE交换机 | 台 | 4 |  |  | 700 |
| 10 | 16口POE交换机 | 台 | 2 |  |  | 1275 |
| 11 | 24口管理交换机 | 台 | 1 |  |  | 1500 |
| 二、电子围栏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脉冲主机 | 台 | 2 |  |  | 3050 |
| 2 | 主机防雨箱&工控箱 | 个 | 2 |  |  | 880 |
| 3 | 防区避雷器 | 个 | 4 |  |  |  |
| 4 | 防区警灯 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 脉冲围栏前端杆体 | 根 | 176 |  |  |  |
| 6 | 脉冲围栏杆体配件包 | 包 | 176 |  |  |  |
| 7 | 脉冲围栏杆体配件包 | 包 | 22 |  |  |  |
| 8 | 脉冲围栏杆体配件包 | 包 | 37 |  |  |  |
| 9 | 脉冲围栏前端杆体 | 根 | 59 |  |  |  |
| 10 | 脉冲围栏其他配件 | 盘 | 11 |  |  |  |
| 11 | 脉冲围栏其他配件 | 盘 | 1 |  |  |  |
| 12 | 脉冲围栏其他配件 | 盘 | 2 |  |  |  |
| 13 | 脉冲围栏其他配件 | 块 | 110 |  |  |  |
| 14 | 接地桩 | 根 | 6 |  |  |  |
| 15 | 接地线 | 根 | 6 |  |  |  |
| 16 | 警灯警号 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 周界报警主机 | 台 | 1 |  |  | 1200 |
| 18 | 混合主机专用外设 | 台 | 1 |  |  |  |
| 三、入侵探测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 台 | 1 |  |  | 850 |
| 2 | 探测器 | 只 | 2 |  |  | 385 |
| 3 | 扩展模块 | 个 | 2 |  |  |  |
| 四、安防防护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防盗安全门（五） | 扇 | 1 |  |  | 1800 |
| 2 | 防盗安全门（六） | 扇 | 1 |  |  | 3050 |
| 3 | 防盗安全门（七） | 扇 | 1 |  |  | 3200 |
| 4 | 防盗安全门（八） | 扇 | 1 |  |  | 2000 |
| 五、辅材及施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外防水监控网络箱 | 个 | 5 |  |  | 750 |
| 2 | 光纤收发器 | 对 | 3 |  |  |  |
| 3 | 网线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电源线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | PVC管及配件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 光纤辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 施工等其它费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 350000 |
| 温州市洞头区灵昆幼儿园校园安全标准化建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 单价限价 |
| 一、视频监控系统及周界入侵报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络球型摄像机 | 台 | 1 |  |  | 2335 |
| 2 | 球机支架 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高清半球摄像头 | 台 | 1 |  |  | 430 |
| 4 | 高清摄像头 | 台 | 8 |  |  | 430 |
| 5 | 摄像头支架 | 个 | 7 |  |  |  |
| 6 | 带报警摄像头 | 台 | 14 |  |  | 500 |
| 7 | 带报警摄像头支架 （围墙支架） | 个 | 15 |  |  |  |
| 8 | 43寸监控显示器 | 台 | 1 |  |  | 2850 |
| 9 | 32路硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  | 2700 |
| 10 | 8T硬盘 | 块 | 6 |  |  | 1650 |
| 11 | 8口POE交换机 | 台 | 5 |  |  | 700 |
| 12 | 16口POE交换机 | 台 | 1 |  |  | 1275 |
| 二、入侵探测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 台 | 1 |  |  | 850 |
| 2 | 探测器 | 只 | 2 |  |  | 385 |
| 3 | 扩展模块 | 个 | 2 |  |  |  |
| 三、安防防护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属防护栏（五） | 扇 | 1 |  |  | 260 |
| 2 | 金属防护栏（六） | 扇 | 1 |  |  | 1100 |
| 3 | 防盗安全门（九） | 扇 | 1 |  |  | 2400 |
| 4 | 防盗安全门（十） | 扇 | 1 |  |  | 2800 |
| 四、辅材及施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外防水监控网络箱 | 个 | 4 |  |  | 750 |
| 2 | 光纤收发器 | 对 | 4 |  |  |  |
| 3 | 网线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电源线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | PVC管及配件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 光纤辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 施工等其它费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 93000 |
| 温州市洞头区瓯江口实验学校校园安全标准化建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 单价限价 |
| 一、入侵探测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台级联模块 | 台 | 1 |  |  | 5000 |
| 2 | 报警主机 | 台 | 2 |  |  | 850 |
| 3 | 探测器 | 只 | 4 |  |  | 385 |
| 4 | 扩展模块 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 防爆监控 | 个 | 1 |  |  | 1830 |
| 二、安防防护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属防护栏（七） | 扇 | 1 |  |  | 500 |
| 2 | 金属防护栏（八） | 扇 | 1 |  |  | 3200 |
| 3 | 金属防护栏（九） | 扇 | 1 |  |  | 1500 |
| 4 | 金属防护栏（十） | 扇 | 1 |  |  | 320 |
| 5 | 金属防护栏（十一） | 扇 | 1 |  |  | 450 |
| 6 | 金属防护栏（十二） | 扇 | 15 |  |  | 450 |
| 7 | 不锈钢电动卷帘门 | 扇 | 1 |  |  | 8900 |
| 8 | 窗花 | 扇 | 2 |  |  | 6000 |
| 9 | 栅栏 | 扇 | 1 |  |  | 5700 |
| 三、辅材及施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电源线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | PVC管及配件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 施工等其它费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 55000 |
| 温州市洞头区实验小学校园安防提升项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 单价限价 |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄像头 | 台 | 5 |  |  | 430 |
| 2 | 摄像头支架 | 个 | 5 |  |  |  |
| 3 | 8T硬盘 | 块 | 18 |  |  | 1650 |
| 4 | 8口POE交换机 | 台 | 1 |  |  | 700 |
| 5 | 55寸拼接屏 | 台 | 4 |  |  | 5000 |
| 6 | 解码拼控一体机 | 台 | 1 |  |  | 12000 |
| 7 | 配套用线 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 监控电视墙 | 项 | 1 |  |  | 6500 |
| 二、辅材及施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外防水监控网络箱 | 个 | 1 |  |  | 750 |
| 2 | 光纤收发器 | 对 | 1 |  |  |  |
| 3 | 网线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电源线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | PVC管及配件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 光纤辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 施工等其它费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 70000 |
| 总报价 |  |  |  |  |  | 848000 |

说明：1、合计报价应与“报价一览表”中投标价相一致。

2、本表所列费用为本项目的全部费用。

3、不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4、按第五章采购项目报价清单要求进行报价，本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商全称（公章）：

投标供应商代表（签字或盖章）：

日 期：      年     月

# 附件三    投 标 函

（采购人）：

我方确认收到贵方提供的                 [项目编号：        ]的招标文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：            （投标供应商名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权      （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

- 按“投标供应商须知”要求编制投标文件的技术、商务文件；

- 按“投标供应商须知”要求编制投标文件的报价文件；

- 我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 我方决定参加：作为本次供应商参与                                   项目的投标。

  - 我方承诺：

- 我方承诺的政府采购价格按本次有关的招标文件执行。且价格可承受标段内所有课题的研究服务（含评审及专家费用）。如我方中标，同意按照招标文件的要求决定标段服务，否则贵方有权取消我方中标资格。

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

- 我方报价均包含所有的税费。

  - 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

  - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

  - 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标产品有关的数据或信息。

  - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月

# 附件四-1 法定代表人授权书

：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （投 标 供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托本单位职工  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

附授权代表身份证复印件（正反两面）

授权代表：              性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （公章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（备注：本法定代表人授权书正本一式二份，投标文件正本中有一份，另一份在递交标书时，随授权代表身份证一起交验。）

# 附件四-2 法定代表人身份证明

申 请 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反两面）

申请人：                     （盖单位公章）

年        月        日

- 附件五

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间 |
| 1.我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2.根据财政部与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3.我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。 4.我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 。 5.我单位、法定代表人及授权代表近3年行贿犯罪记录情况声明： 。 6.我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料（采购文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 7、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 8、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

- 附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按采购文件、响应文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标小组成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

- 附件七

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                             招标编号：

| 内 容 | 招标文件 条目 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术规格 |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日期：      年     月    日

## 附件八

详细供货清单说明一览表

项目名称：                                                   招标编号：

| 序号 | 产品名称、品牌 | 规格、配置及技术参数 | 原产地 （生产厂家） | 数量 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表中详细配置栏里报价供应商需提供产品的名称、规格型号及性能，此表可按原有格式进行复制。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字或盖章）：

日期：      年     月    日

附件九

投入本项目实施人员情况表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、应随表提交相关人员职称、资格等相关证明材料扫描件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

供应商全称（公章）：

日期：

# 附件十 投标供应商自2020年1月以来类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 业主方联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、业绩证明材料：提供合同（协议）或委托函或项目咨询报告（扫描件加盖公章）。

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月

# 第五部分   招标内容及要求

- 项目建设目标：

为认真贯彻落实教育部《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T29315-2022），根据温州市市政府办公室《关于印发2025年政府工作报告重点工作责任分解和市政府民生实事项目任务责任分解的通知》（温政办〔2025〕6号）要求和《2025年温州市中小学校、幼儿园校园安全标准化建设工作方案》（温教安〔2025〕20号）、《温州市洞头区校园安全标准化建设工作方案》（洞教安〔2023〕82号），结合学校实际，2025年我区需完成5所学校校园安全标准化建设，并对重点单位实验小学进行校园安防提升。

二、建设内容：

根据中小学幼儿园校园安全标准化建设要求及我区分批建设方案，2025年具体拟对海霞中学、东屏小学、南塘小学、瓯江口实验学校、灵昆幼儿园5所学校进行校园安全标准化建设，对重点单位区实验小学进行校园安防提升。经现场踏勘，上述学校的安全隐患主要是：视频监控存在盲点，尤其是周界、隐蔽区域（如楼梯间）、学校其他重点部位等关键位置未实现无死角监控，监控视频存储时间达不到相关要求；学校出入口未配备出入口控制通道装置，周界缺乏入侵探测与联动报警功能；门卫室、保密资料室、网络机房等区域缺乏入侵报警和物理防护设施；配电室、锅炉房、水泵房等设备间未配置防火门，存在火灾隐患；个别学校老的巡更系统无法使用等。

三、采购预算

| 序号 | 项目 | 学校名称 | 预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园安全标准化建设项目 | 区东屏中心小学 | 140,000.00 | 130,000.00 |
| 2 |  | 区南塘小学 | 160,000.00 | 150,000.00 |
| 3 |  | 区海霞中学 | 360,000.00 | 350,000.00 |
| 4 |  | 区灵昆幼儿园 | 101,727.00 | 93，000.00 |
| 5 |  | 瓯江口实验学校 | 61,092.00 | 55,000.00 |
| 6 | 区实验小学校园安防提升项目 |  | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 合计 |  |  | 902,819.00 | 848,000.00 |

四、采购设备技术参数

| 序号 | 名称 | 学校分项汇总清单参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控系统及周界入侵报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络球型摄像机 | 1.7寸全彩轻智能网络高清球机 2.支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光不小于150 m，白光补光不小于30m； 3.分辨率设置不低于2560×1440；最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux 4.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随 5.支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看 6.内置GPU芯片 7.光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm 8.设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体 9.最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux 10.球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 11.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 12.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） 13.需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 14.支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） 15.应具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 16.球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 17.支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 18.当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式 19.设备符合GB/T 4208-2017中IP67的规定。 | 台 | 3 |
| 2 | 球机支架 | 材质：铝合金定制 | 个 | 3 |
| 3 | 高清半球摄像头 | 1.最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 2.最低照度彩色：0.005 lx。 3.靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 4.红外补光可识别不小于30米处的人体。 5.具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、物品移除时，可对目标大小范围进行设置，相机只对预设大小范围内的目标进行检测 6.可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） 7.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 8.不低于IP66防尘防水等级。 9.支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 | 台 | 4 |
| 4 | 高清摄像头 | 1.最大分辨率3200×1800，水平分辨率不低于1800线。 2.最低照度彩色：0.005 lx。 3.靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 4.红外，白光补光可识别不小于30米处的人体。 5.具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 6.相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） 7.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 8.不低于IP66防尘防水等级。 9.支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 | 台 | 41 |
| 5 | 摄像头支架 | 材质：铝合金定制 | 个 | 40 |
| 6 | 枪球双拼网络球机 | 1.由2路全景摄像机和1路细节摄像机组成，可同时输出全景和细节两路视频图像 2.全景180°广角400W拼接、F1.O、1/2.8英寸CMOS 传感器；细节400W、25倍光学变倍，16倍数字变倍、1/2.8英寸 CMOS 传感器 3.全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥185° 4.内置150米红外灯补光，30米白光灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 5.全景摄像机内置不少于4颗白光灯，细节摄像机内置不少于4颗红外灯、2颗白光灯（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） 6.设备支持全景摄像机与细节摄像机互为不小于180°夹角监控 7.支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效 8.可通过自动拼接工具调整全景拼接效果和拼接距离 9.支持内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 10.支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情；支持多种人脸抠图方案设置 11.支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持联动跟踪 12.支持星光级超低照度，彩色：0.001Lux@F1.0 黑白：0.0001Lux@F1.0；0Lux红外灯开启 13.支持H.265编码，实现超低码流传输 14.细节路水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区 15.细节路支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 16.细节路支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像 17.支持1路音频输入和1路音频输出 18.内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 19.内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-20~90°旋转（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） 20.支持IP66防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 21.支持DC36V±25%宽电压输入 22.支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 23.自带扬声器模块，支持周界检测后自动喊话提醒，同时播报相关警示信息 | 台 | 3 |
| 7 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 1.采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 2.最大可输出400万(2560×1440)@25fps 3.支持H.265编码，压缩比高，超低码流 4.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 5.支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 6.支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7.支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 8.内置MIC 9.支持DC12V/POE供电方式 10.支持IP67防护等级 11.可以对人或机动车进行绊线入侵、区域入侵功能检测。检测对象、布防区域和布防时间段、目标方向、灵敏度、可自主设置。行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） 12.当补光灯开启后，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） | 台 | 31 |
| 8 | 防爆监控 | 1.内置/1.3"靶面，400W像素传感器 2.内置一颗集GPU芯片； 3.镜头光圈大小为F1.2 4.最低照度彩色不大于0.001 lx 5.分辨率不小于1400TVL 6.宽动态能力不小于120db 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式 8.具有抗丢包（10%）的处理能力 9.具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-30℃-60℃ 10.需支持IP68防护等级。 11.设备采用12V和POE供电，任何一路供电停止后，设备均可工作 12.当产生入侵报警时，可联动声音报警和白光灯闪烁，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置。（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） 13.防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db（提供防爆合格证） | 个 | 1 |
| 9 | 带报警摄像头 | 1.最大分辨率2688x1520@25fps。 2.最低照度彩色0.005lx。 3.内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4.支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置 5.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 6.支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） 7.当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于12种，报警音量和重复次数可设置。 8.可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 9.支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配参数等，并支持恢复默认操作。 10.可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） 11.支持DC12V或POE供电、IP66防护等级。 | 台 | 44 |
| 10 | 带报警摄像头支架 （围墙支架） | 铝合金壁装围墙支架 | 个 | 45 |
| 11 | 电脑 | 1.处理器：X86 架构，主频≥3.0Ghz，8核16线程，符合国家安全可靠测评要求(需提供国家信息安全测评中心可靠测评结果公告截图) 2.内存：≥16GB DDR4，4个内存插槽，最大可扩展支持128GB DDR4内存，可选支持ECC校验能力，不易死机不易蓝屏 3.SSD固态硬盘不小于256G M.2 PCIe NVME SSD 4.支持不低于4个SATA 3.0接口，1个M.2接口，机箱前置USB接口不少于4个，其中USB3.0接口不少于2个；机箱后置USB接口不少于6个，其中USB3.0接口不少于4个；后置带1个type-C接口。 5.不低于R7 430独立显卡，显存为2G 6.23.8英寸显示器，支持1920*1080分辨率，刷新率75Hz及以上。 7.≥1个RJ45 10M、100M、1000M自适应以太网口，板载接口，支持网络唤醒，可单独控制开关状态，PCIE插槽数不少于4个，其中2×PCI-E 16x插槽，1×PCI-E 8x，1×PCI-E 4x插槽 8.后置1个IN接口、1个OUT接口、1个MIC接口。前置1个MIC接口、1个耳机接口，一个串口。 9.机箱体积≤11L，支持横放、立放均能正常工作，机箱前面板有状态监控指示灯，可以监测设备状态 MTBF≥ 35W小时 10.可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。 11.支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装 | 台 | 2 |
| 12 | 巡更棒 | 产品特性： 1.产品材质：采用铝合金材质，防水抗摔 2.灯光功能：支持3种不同灯光模式，可通过灯光按键切换； 3.读卡技术：使用非接触125KHz读卡方案，读卡距离3cm-5cm，读卡速度<0.1秒； 4.读卡提示：读卡成功后有灯光和蜂鸣提醒 5.存储容量：支持存储60000条巡检记录 6.通讯方式：使用USB数据线传输通讯 7.重复识别时间间隔：相同点位1分钟1次； 8.巡更功能：可单机搭配巡更客户端使用，也可搭配联网版应用服务组件使用 9.防护等级：IP55 10.供电方式：DC 5V 1A，自带适配器 11.充电时间：2小时 | 只 | 1 |
| 13 | 巡更通讯底座 | 1.功能：通过USB与计算机通讯 2.材料：金属合金 3.物理接口：USB2.0 * 2 4.操作温度：-40-85℃ 5.防水等级：不防水 6.尺寸：10*10*3.5cm 7.重量：300g | 只 | 1 |
| 14 | 巡更点 | 产品特性： 1.巡更功能：搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更; 2.读卡技术：感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊; 3.产品材质：工程塑料封装，内置芯片； 4.外观特点：自带夜光功能，提示标贴; 5.安装方式：可埋入墙体，隐蔽式安装； 6.尺寸：直径5cm，厚度0.8cm | 个 | 12 |
| 15 | 巡更软件 | 利用门禁点、报警器、NFC卡、二维码、图上位置坐标等作为巡查点，完成区域内的日常安保巡逻，提供线上巡查、线下巡查、图上巡查、巡查问题处理闭环、巡查结果统计分析等应用。 一、线下巡查 1.支持配置门禁点、报警器、NFC卡、二维码作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班； 2.支持将巡查计划指派给对应巡查人员； 3.支持巡查人员在移动端查看排班计划，查看排班执行情况和详情； 4.支持巡查人员按照排班在规定时间到达指定巡查点打卡完成巡查任务，巡查事件信息上报到平台； 5.支持巡查人员使用巡更棒进行离线式巡查打卡，巡查事件信息最终可通过USB连线方式回传到平台。 二、线上巡查 1.支持配置监控点作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班； 2.支持将巡查计划指派给对应巡查人员； 3.支持巡查人员在客户端查看排班计划，查看排班执行情况和详情 4.支持巡查员按照排班在客户端查看对应巡查点实时视频判断巡查点位是否存在异常，并可抓图上报问题。 三、图上巡查 1.支持配置图上位置坐标作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班； 2.支持将巡查计划指派给对应巡查人员； 3.支持巡查人员在移动端查看排班计划，查看排班执行情况和详情 4.支持巡查员按照排班到达巡查点对应位置查看巡查点位是否存在异常，并通过移动端上报GPS信息完成巡查打卡、记录历史轨迹上报到平台。 5.巡查问题处理闭环 支持巡查员巡查时发现异常问题进行上报，问题上报后由对应的整改人员进行整改、整改后由专人审核，问题闭环处理。 6.统计分析 支持按照巡查点、巡查路线、巡查员等维度统计排班个数、准时率、漏巡率、晚巡率、补漏巡率等信息。 | 套 | 1 |
| 16 | UPS主机 | 1.6KVA，高频塔式采用数字化控制技术、三电平技术和高频电源变换技术具有体积小、性能高、可靠性高等特点； 2.额定容量：6000VA / 5400W 3.输入电压范围：80～275Vac 4.相数：单相三线 5.输入频率范围：50/60±10%（自适应） 6.输入功率因数：>0.99（满载） 7.输出电压：208/220/230/240±1% 输出频率：市电模式：与电网同步；电池模式：50/60±0.2% 8.整机效率：最高可达95% 9.功率因数：0. 9（默认） 10.过载能力：115%-130%过载：10min；130%-150%过载：30s；150%以上过载：0.5s 11.电池电压：192-240V可设置 （默认16节） 12.输出方式（塔式）：接线排 13.工作温度： -5~40℃ 14.海拔高度：≤1000米，超过指定海拔高度时，按照国标要求降容。 15.告警功能：电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路 16.保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护 17.通信功能：RS232，EPO（标配），可选配USB、SNMP、干接点等 | 台 | 1 |
| 17 | 电池 | 1.标称电压：12V 2：额定容量：100Ah（C20，1.75V/单体、25℃） 3.尺寸：330mm*174mm*224mm 4.重量：27.6kg 5.内阻：约4.9mΩ（荷电状态25℃，测试设备：HIOKI 3554 BATTERY HITESTER） 6.短路电流：2500A 7.自放电：≤2%/月（25℃） 8.适用温度范围：-15℃~45℃ 9.设计寿命：10年 10.执行标准：GB/T 19639.1-2014 11.均充电压：2.40V/单体（25℃） 12.浮充电压V/单体：2.27V/单体（25℃） 13.温度补偿系数：-3.5mV/℃·单体 14.最大充电电流 ：25A | 节 | 16 |
| 18 | 电池柜 | 1.颜色：黑色（RAL9005） 2.外观尺寸：长*宽*高=780*465*1200(mm) 3.净重（KG）：34.5KG 4.毛重（KG）：35.5KG 5.安装方式：框架焊接式，前后插板，四层结构 6.材料类型：冷轧钢板（SPCC） 7.板材厚度：左壁≥0.7mm，右壁≥0.7mm，顶盖≥0.6mm。 8.层板：30*30角铁，尺寸415*769mm 9.其他板厚：立柱为角铁型材增加加强筋结构，柜体为整体受力结构 10.接线柱：含 11.空开：1个63A/1P | 个 | 1 |
| 19 | 55寸拼接屏 | 1.LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1。 2.LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL。 3.LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书 内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 4.屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。 5.拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） 6.支持4比3、16比9、点对点等比例显示。 7.内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。 8.支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。 9.可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） 10.设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） | 台 | 4 |
| 20 | 解码拼控一体机 | 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2.支持2路3200W、或2路2400W、或4路1200W、或8路800W、或10路分辨率为600W、或16路400W、或32路200W、或64路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 3.支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。 4.支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 5.支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。 6.每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。 7.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。 8.支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 9.显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。 10.显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系 11.显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式 12.显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作 13.支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。 14.单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080.帧率为30fps。 15.支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。 16.支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。 17.支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲。 18.支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。 19.支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、移动APP客户端、可视化平台方式访问和管理样机。 20.支持黑白名单功能，最多可设置256个黑白名单；当设置黑白名单时，只允许白名单IP访问样机；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问样机。 21.支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色支持任意颜色设置；底图支持设置7680×4320及以下分辨率，最多保存8张底图。 22.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 23.支持通过web页面进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先、实时性优先。 24.支持通过客户端软件导入和导出样机配置参数。 25.支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 26.支持解码音频格式为G711A、G711U、G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、AAC-LC、PCM的文件。 | 台 | 1 |
| 21 | 配套用线 | HDMI高清线 | 套 | 1 |
| 22 | 监控电视墙 | 55英寸-新型模块化支架 1.根据现场定制；支持快速安装；支持现场扩容 产品配置：左右上封板；前封板，后留空； 2.材质不低于优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等； | 项 | 1 |
| 23 | 43寸监控显示器 | 43寸FHD 入门安防显示器 1.支持1920 × 1080高清显示 2.178°/178°广视角 3.爱眼不闪屏，低蓝光设计 4.三边超窄边框，纤薄机身 5.HDMI、VGA等接口，丰富连接性和兼容性 6.采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节 7.支持软件展频技术可降低 EMI 辐射 8.支持VESA壁挂 9.显示尺寸：43 inch 10.屏幕可视区域：940.896 (H) mm × 529.254 (V) mm 11.物理分辨率：1920 × 1080 12.背光源类型：D-LED 13.亮度：300 cd/㎡ 14.可视角：178° (H) / 178° (V) 15.对比度：4000 : 1 16.响应时间：6.5 (Typ) ms 17.刷新率：Max. 75 Hz ， Typ. 60 Hz 18.连续使用时间：7 × 16 H 19.音视频输入接口：VGA × 1， HDMI 1.4 × 1，Line-in × 1 20.音视频输出接口：无 21.数据传输接口：USB2.0 × 1 (支持U盘播放和程序在线升级) 22.控制接口：无 23.电源：178-240 V～， 50/60 Hz， 1.0 A Max 24.功耗：≤ 80 W 25.待机功耗：≤ 0.5 W 26.工作温度：0 °C ~ 40 °C 27.工作湿度：10% ~ 80% RH (无冷凝水) 28.喇叭：8 Ω 10 W ×2 29.外壳材料：塑料 30.安装孔距：200 mm × 200 mm ( 4-M6 × 14 mm) 31.边框宽度：1.1 mm (top/left/right)， 24 mm (bottom) 32.产品尺寸：954.3 (W) mm × 616.21 (H) mm × 242.11 (D) mm（含底座） 954.3 (W) mm × 561.65 (H) mm × 76.06 (D) mm（不含底座） 33.包装尺寸：1073 (W) mm × 668 (H) mm × 161 (D) mm 34.净重：6.86 ± 0.5 kg 35.备注说明：含壁挂支架和HDMI线5米 | 台 | 2 |
| 24 | 50寸监控显示器 | 支持3840 × 2160超高清显示 1.采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 2.3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 超窄边设计，超高屏占比 3.支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 4.显示尺寸：50 inch 5.屏幕可视区域：1095.84 mm × 616.41 mm 6.物理分辨率：3840 × 2160 7.背光源类型：D-LED 8.像素间距：0.2854 mm (H) × 0.2854 mm (V) 9.亮度：300 cd/m² 10.可视角：178° (H) / 178° (V) 11.色深度：10bit， 1.07G 12.对比度：5000 : 1 13.响应时间：9.5 ms 14.刷新率：60 Hz 15.表面处理：Haze 25%， 2H 16.连续使用时间：7 × 16 H 17.色域：72% NTSC 18.音视频输入接口：HDMI2.0 × 3 19.音视频输出接口：LINE OUT × 1， Speaker OUT × 2 ( 8Ω 10W ) 20.数据传输接口：USB2.0 × 1 21.控制接口：RS232 IN × 1， RS232 OUT × 1 22.电源：178~240 VAC， 50/60 Hz 23.功耗：≤ 120 W 24.待机功耗：≤ 0.5 W 25.工作温度：0 ℃~40 ℃ 26.工作湿度：20%~80% RH(无冷凝水) 27.存储温度：-20 ℃~60 ℃ 28.存储湿度：10%~80% RH(无冷凝水) 29.外壳材料：塑胶 30.安装孔距：200 mm × 200 mm（4-M6 × 8mm） 31.边框宽度：1.20 mm（上/左/右），17.36 mm（下） 32.产品尺寸：1110.90 (W) mm × 642.71 (H) mm × 80.20 (D) mm（无底座） 1110.90 (W) mm × 698.01 (H) mm × 231.08 (D) mm（含底座） 33.包装尺寸： 1230(W) mm × 787(H) mm ×215(D) mm 34.净重：9.7 ± 0.5 kg 35.毛重：13.1 ± 0.5 kg 备注说明：含支架和辅材 | 台 | 1 |
| 25 | 平台级联模块 | 1. 总平台支持接入并查看下级平台的基础数据，包括：组织、区域、人员信息、车辆信息； 2. 总平台支持接入并查看下级平台的资源数据，包括：视频、门禁、梯控、消费、可视对讲、岗亭缴费终端、抓拍机、抓拍显示一体机、出入口控制机、道闸、可视对讲机、诱导管理器、车位相机；卡口包括：违停球、终端服务器、卡口设备、车载、报警主机； 3. 总平台支持接入并查看下级平台的告警数据，包括：区域入侵、人员聚集、人员奔跑、火点检测、监控点掉线； 4. 总平台支持接入并查看下级平台的事件数据，包括：重点目标识别事件、陌生人事件、人体识别事件、巡更事件、车辆识别事件、抓拍记录、高频目标识别、人员出入、安保巡逻、考勤记录、考勤结果、访客来访、停车场过车记录、卡口抓拍事件、卡口违规事件、卡口布防事件； | 台 | 1 |
| 26 | 32路硬盘录像机 | - 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置9个SATA接口硬盘 2.可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘 3.可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低 4.预览分辨率：支持不低于8160×3616；帧率均为25帧/秒 5.可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低 6.支持16个人脸库，库容5万张人脸图片 7.支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警，人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%，人脸库建模成功率不低于99.99%（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） 8.支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持32路 9.支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息 10.接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式 11.最大可接入32路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片 12.接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 13.支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） 14.具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储 15.支持从其他设备导入录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，显示识别结果（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） 16.支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像；配合车辆抓拍摄像机，可显示车辆抓拍图、抓拍时间、车牌号码、车辆品牌、车型、车辆颜色、车牌颜色信息；配合人脸抓拍摄像机，可显示人脸抓拍图、抓拍时间信息；可显示人体抓拍图、性别、上衣颜色、下装颜色、是否戴眼镜、是否背包信息、是否拎东西、是否戴帽子、是否戴口罩 17.支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车牌颜色、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息 18.支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能 9.本项目建设的监控点位需支持GB28181协议并接入洞头区教育安全督导平台(版本：1.4.100)，投标人需提供合理可靠的接入方案，确保与现有平台无缝对接。未提供的将被认定为未实质性响应 | 台 | 2 |
| 27 | 64路硬盘录像机（一） | - 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口，1个DC 12V输出接口；可内置8个SATA接口硬盘 2.可接入最大不低于16TB容量的SATA接口硬盘 3.可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像；4.支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps 5.预览分辨率支持：最大可支持不低于8160×3616(25帧/秒)，可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像 可同时正放或倒放4路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像，或者3路H.264编码、4096×2160格式的视频图像 6.具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储 7.支持在线检查硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报 8.支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份 9.支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置（以公安部检测报告为准） 10.本项目建设的监控点位需支持GB28181协议并接入洞头区教育安全督导平台(版本：1.4.100)，投标人需提供合理可靠的接入方案，确保与现有平台无缝对接。未提供的将被认定为未实质性响应 | 台 | 1 |
| 28 | 8T硬盘 | 1.8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 2.单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 3.高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 4.24×7全天候高效稳定运行 5.年度工作负载等级为300TB/年 6.MTBF可达1，000，000小时 7.高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 块 | 37 |
| 29 | 8口POE交换机 | 提供8个千兆电口、2个千兆光口 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps 支持IEEE 802.3.IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持静态链路聚合 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：桌面式，桌面式可壁挂 供电方式：12 VDC， 1 A 浪涌防护：网口6 KV | 台 | 20 |
| 30 | 16口POE交换机 | 1.提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 2.交换容量 36 Gbps 3.包转发率 26.78 Mpps 4.支持IEEE 802.3at/af 5.端口最大供电功率：30 W 6.整机最大供电功率：230 W 7.支持6 KV防浪涌（PoE口） 8.支持PoE输出功率管理 9.千兆网络接入设计 10.线速转发、无阻塞设计 11.存储转发交换方式 12.坚固式高强度金属外壳 13.工作温度：0 °C ~ 45 °C 14.安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） | 台 | 7 |
| 31 | 24口管理交换机 | 1.可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4 2.支持独立的console管理串口 3.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps 4.包转发率≥108Mpps/126Mpps 5.支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能 6.支持端口节能功能 7.支持零配置启动(TFTP方式)功能 8.支持OSPF FRR 功能 9.支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告） 10.支持NQA功能，NQA能够正常探测 11.支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能 12.支持堆叠链路负载分担 13.支持链路聚合及聚合零丢包功能 14.支持CPU保护功能 15.设备支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告） 16.设备支持BFD for IPv4路由功能、支持BFD for IPv6路由功能（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告） 17.设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚 18.支持命令行(CLI)配置 19.支持IPv4路由≥500条；IPv6路由≥250条； 20.支持无风扇设计 | 台 | 3 |
| 32 | 64路硬盘录像机（二） | 1.支持WEB、本地GUI界面操作 2.支持最大64路网络视频接入，网络性能384Mbps接入、384Mbps储存、384Mbps转发 3.可支持的音频编码格有G.711alaw、G711ulaw、G.711A、PCM、G.711Mu、G.726、AAC、G.722、G729、MPEG2-layer2；音频采样率有8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz 4.支持32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入 5.支持：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检、物品监控、抛物检测、电瓶车入梯 6.支持最大20个人脸库，共2万张人脸图片 7.搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） 8.支持16个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式 9.支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机 10.支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示 11.支持CGI命令配置设备配置参数 12.支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台 13.支持16路报警输入、9路报警输出，其中1路12V1A ctrl输出 14.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16个SATA接口，16个报警输入接口、8个报警输出接口、2个DV12V输出接口 15.支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 16.支持2路VGA输出，2路HDMI输出。同源模式：VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1和HDMI2最大支持4K显示；异源模式：VGA1和HDMI1 同源输出，VGA2和HDMI2 同源输出，VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1、HDMI2最大支持4K显示 17.可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 18.支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式 19.支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 20.支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 21.支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 22.设备自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志，内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等，并划分独立的记录空间存储安全日志，其它日志信息不能覆盖安全日志 23.支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 24.支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲 25.支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 26.支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持智能动检、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 27.本项目建设的监控点位需支持GB28181协议并接入洞头区教育安全督导平台(版本：1.4.100)，投标人需提供合理可靠的接入方案，确保与现有平台无缝对接。未提供的将被认定为未实质性响应 | 台 | 1 |
| 33 | 监控级10T硬盘 | 单盘容量：10TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA | 块 | 16 |
| 34 | 视频存储服务器 | 1.CPU采用64位多核高性能处理器，通过国家安全可靠测评 2.默认1个内存条，共8GB内存，可扩展至4个内存条，128GB内存 3.默认4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100/1000Mbps自适应管理网口 4.硬盘接口：48个；SATA；CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB；支持热插拔；支持CMR，SMR； 5.支持接入 SMR 硬盘；混合支持 SATA 磁盘、SAS 磁盘、SSD磁盘、NVME 硬盘；设备在工作状态下， 可独立对每个硬盘进行热插拔维护， 磁盘可自动识别，接入过程中有提示信息；可接入 2.5 英寸以及 3.5 英寸硬盘（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） 2.支持 NL-SAS 硬盘、空气硬盘、14T、16T、18T、20T、22T 氦气硬盘接入；支持接入容量为 1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB、18T、20T、22T的SATA/SAS 磁盘；（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） 3.最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放； 4.可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 5.存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备； 6.支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理； 7.仅CMR硬盘支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； 8.支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 9.可在客户端界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） 10.支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； 11.可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） 12.可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台； 13.支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备； 14.整机国产化硬件设计，性能高、稳定、可控，安全性高。 | 台 | 1 |
| 35 | 企业级4t硬盘 | 单盘容量：4TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA | 块 | 17 |
| 36 | 20t硬盘 | 单盘容量：20TB； 缓存：512MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA | 块 | 43 |
| 二、电子围栏 |  |  |  |  |
| 1 | 脉冲主机 | 1.4.3英寸的液晶显示操作屏，可显示每个防区的工作电压，带有4个功能按键可进行布防、撤防、电压调节等操作； 2.支持防区电压无级调控（最小颗粒度0.1Kv），电压值调控范围(0.9Kv-6.5Kv)； 3.支持防区报警图标显示，可实时监控每个防区情况，一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示； 内接式螺丝接线端子台，让高压与脉冲连接更可靠、稳定，安全。 4.同时支持继电器干接点、RS485接口、RJ45（TCP/IP）三种通信接口，实现跟中心报警主机的通信； 5.内置十进制拨码模块，地址支持0~99，当采用RS485通信方式时，相较传统二进制拨码更加的准确、高效； 6.支持一路第三防区扩展，该功能可以支持脉冲主机外接一路探测器，在综合技防场景中可以节省施工成本，提高布线效率； 7.支持输出一路DC12V 1A供电，给就近其他探测器提供供电，节省综合施工成本； 8.支持防区报警（短路、断路、触网）、防拆报警、系统故障报警等多种报警方式； 9.内置两路独立高压电路，实现真正意义上的双防区，控制中心对该脉冲主机的回控可以精确到单个防区实现分别独立控制； 10.软件功能 防区：2个 配置方式：本地配置 异常状态监测：支持 11.硬件接口 电池接口：支持1路DC12V 1A蓄电池接入 报警输出：4路开关量输出（2路为防区报警输出，1路为外部开关量报警输出，1路主机掉电报警输出） 网络接口：1个RJ45接口 （10/100M） 报警输入：支持1组报警输入NO/NC 数字按键：支持 12.电气性能 功耗：30W Max 电源：脉冲主机：DC15V±10%，2A，30W Max 适配器：输入 AC100~240V，1.5A Max，50/60Hz 输出 DC15V，4A Max 有线连接：支持 13.显示方式 显示屏：4.3寸液晶显示屏 14.常规参数 外壳材质：ABS工程塑料 重量：2.79kg ±0.05kg 安装方式：壁挂 工作温度：﹣30°C -- +55°C，±10% 工作湿度：10％ - 90％ 尺寸(宽x高x深)：380mm高×255mm宽×110mm深 | 台 | 2 |
| 2 | 主机防雨箱&工控箱 | 1.设备材质：冷轧钢板、镀锌喷塑 ，壁厚 1.0mm±0.15mm； 2.尺寸（高宽深）：含帽沿（高*宽*深）：600mm*400mm*200mm；不含帽沿（高*宽*深）：600mm*400mm*180mm； 3.工控配置：2P 16A空开 1个；2P 20kA 防浪涌(防雷)模块 1个；5孔导轨式插座 3个；高压接线端子 2个；接地铜排 1个； 4.基础配置：十字铜芯一字锁，内置两条工业导轨（280mm/80mm），一块多孔工业挂板（360mm*160mm），一条接地铜排； 5.防水等级：IP65 6.支持壁挂、抱箍、落地等三种安装方式； 7.空气开关：额定电压(V) ：230/400 AC 额定电流(A)：16A 额定频率(Hz)：50/60HZ 数量：1个 （2P） 8.防浪涌/雷击保护器：额定电压：230V（相电压） 最大放电电流：20KA 响应时间：＜ 25ns 数量：1个（2P） 9.导轨式插座：额定电压：250V 额定电流：10A 数量：3个（5孔） 10.高压接线模块：进线范围/10-35平方；出线范围/2.5-16平方； 适用电流/100A ；导件材质/黄铜镀锡； 端口数量/1进2出； 数量：2个 | 个 | 2 |
| 3 | 防区避雷器 | 1.避雷器系统电压：6.0KV 2.避雷器额定电压：10.0KV 3.避雷器持续运行电压：8.0KV 4.避雷器1mA直流参考电压：≥15KV 5.大电流冲击耐受：40KA | 个 | 4 |
| 4 | 防区警灯 | 声光报警器（带转动）/声压≥108分贝/电流≤250毫安/（含电源和支架） | 个 | 4 |
| 5 | 脉冲围栏前端杆体 | 4/6线通用中间杆； 材质：软性玻璃纤维；6线，口径10mm，杆长850mm | 根 | 176 |
| 6 | 脉冲围栏杆体配件包 | 4线中间杆附件包；含中间杆帽子（口径10）1个、中间杆绝缘子4个、中间杆底座（热镀锌）1个 | 包 | 176 |
| 7 | 脉冲围栏杆体配件包 | 4线承力杆经济型杆附件包； 含4个终端杆绝缘子（套管型）；1个终端杆帽子（32口径）；1个承力杆底座（热镀锌） | 包 | 22 |
| 8 | 脉冲围栏杆体配件包 | 4线终端杆经济型附件包；含终端杆绝缘子（套管型）4只；终端杆帽子（32口径）1个；终端杆底座（热镀锌）1套；收紧器4个；线线连接器8个 | 包 | 37 |
| 9 | 脉冲围栏前端杆体 | 4线经济型通用杆850； 经济型通用终端、承力杆； 4线终端杆，直径32mm，2.0mm 厚，高度：850mm；材质：铝合金管；表面处理：表面氧化；表面颜色：本色 | 根 | 59 |
| 10 | 脉冲围栏其他配件 | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀，去火功能，多股，每100米2欧姆阻值，400m一盘 | 盘 | 11 |
| 11 | 脉冲围栏其他配件 | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀，去火功能，多股，每100米2欧姆阻值，100m一盘。 | 盘 | 1 |
| 12 | 脉冲围栏其他配件 | 高压绝缘导线；合金线为内芯/高压绝缘层抗脉冲电压>20KV/考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处，100米/盘 | 盘 | 2 |
| 13 | 脉冲围栏其他配件 | 警示牌；尺寸：100*200MM/采用稀土发光材料制造/在阴雨天气同样可吸光/双面印刷/夜光显示/每10米挂一块 | 块 | 110 |
| 14 | 接地桩 | 电子围栏接地桩； 可用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度2mm，长1.5米 | 根 | 6 |
| 15 | 接地线 | 用于连接避雷器和接地桩，长为5米，10mm²的铜导线，每根接地桩配置一根 | 根 | 6 |
| 16 | 警灯警号 | 【技术参数】 1.设备类型：声光警号（声光报警器） 2.警灯颜色：红色 3.报警音量：105dB 4.硬件接口：红/黑线 5.使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6.外壳材质：PC+ABS 7.安装方式：壁挂 8.工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC） 9.工作温度：-20 °C 至 60 °C 10.工作湿度：10% 至 90% 11.产品尺寸：140*134*33mm 【产品功能】 1.声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 2.模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出 3.内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装 | 台 | 1 |
| 17 | 周界报警主机 | 【技术参数】 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统 2.防区数量：支持通过网络和RS485方式接入电子围栏、张力围栏（其中RS485扩展上限为64路，网络扩展上限为256路） 3.继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至64路 4.日志容量：5000条 5.传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输800米 6.硬件接口：RS485*1、RJ45*1，PSTN接口*1、4G模块接口*1 7.安装方式：壁挂安装 8.供电方式：AC220V（自带电源适配器） 9.设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤25W 10.工作温度：–10℃～+55℃ 11.工作湿度：10％--90％ 12.使用环境：室内 13.产品尺寸：351.4*261.4*92.3mm（长*宽*厚） 【功能特性】 1.防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 2.断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 3.外接键盘：支持9个报警键盘接入 4.报警管理：支持报警键盘、WEB、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 5.报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 6.联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 8.事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 9.子系统管理：支持32个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 10.防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 11.配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 12.视频联动：支持关联4路视频，报警时自动截取7S事前和事后视频，推送至APP和发送邮件 | 台 | 1 |
| 18 | 混合主机专用外设 | 【技术参数】 1.设备类型：混合报警主机专用控制键盘 2.通讯协议：RS485 3.传输距离：800m 4.使用环境：室内 5.显示屏：LCD（尺寸80X25mm） 6.操作按键：20个 7.指示灯：5个 8.蜂鸣器：支持 9.安装方式：壁挂 10.工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC） 11.工作温度：-10 °C 至 55 °C 12.工作湿度：10% 至 90% 13.产品尺寸：150mm(长)*115mm(宽)*27mm(高) 【产品功能】 1.操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 2.操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互 3.报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等 4.系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等 5.胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报 6.防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容 7.配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等 | 台 | 1 |
| 三、入侵探测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 1.嵌入式Linux操作系统，含一体化键盘 2.防区数量：板载8路（探测器100m以内），不支持扩展 3.继电器数量：板载1路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至8路 4.日志容量：8000条 5.传输距离：探测器100m以内 6.防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 7.断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 8.外接键盘：支持8个报警键盘接入 9.报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 10.报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 11.联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 12.事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 13.子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 14.防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 15.配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 16.硬件接口：RS485*1、RJ45*1，PSTN*1、4G模块接口*1 | 台 | 6 |
| 2 | 探测器 | 1.设备类型：有线双鉴探测器 2.使用环境：室内 3.探测距离：12米 4.探测角度：360° 5.探测速度：0.2-3m/s 6.报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 7.安装方式：吸顶安装 8.安装高度：2.4-4米 9.工作电源：DC12V/100mA（宽压9-16V DC） 10.探测技术：采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术 11.智能算法：不受环境温度变化影响 12.灵敏度配置：支持手动配置灵敏度 13.光学密封设计：防飞虫或爬虫进入探测器引起误报 14.下视窗保护：支持下视窗防护，避免近距离探测死角 15.板载线尾阻：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性 | 只 | 10 |
| 3 | 扩展模块 | 1.警号（红白色）； 2.报警音量: 105dB at 30cm 3.防护等级：IP54，室外防水 4.内置水平仪，便于辅助安装 5.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 6.电源：DC 8~16V | 个 | 10 |
| 4 | 人员通道-边闸 | 1.闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用不锈钢，闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用6对红外对射，设备箱体侧筒可以拆卸安装，方便更换 2.主机应具有大容量存储能力，应最多支持6.3万卡片管理和18万事件记录存储。 3.闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求 4.设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK05的要求，其他表面应符合IK08的要求，可稳定运行于室外场景 5.支持IP冲突检测，支持被4个管理中心同时接收，上传比对记录。 6.闸机通道物理接口应满足TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于4个，RS485通讯接口不少于2个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于1个，报警输出接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，事件输入接口不少于2个 7.通道支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度为843mm(以产品底部为基准)。 8.闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，需现场演示功能 9.设备应具备开闸通行模式配置功能，进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式，支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 10.闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 11.闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁死，当门翼受到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下）。 12.设备应具备红外功能，支持设置为宽松模式或警戒模式，可以根据以人员通行安全为主要目的或以现场管控安全需求为主要目的不同需求进行选择。 13.闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 14.闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能 15.闸机通道应支持防尾随功能、翻越报警、滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 16.闸机应支持记忆模式，可实现连续认证，连续快速通行 17.闸机具备人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。1分钟内最多可通过60人 18.闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 | 台 | 4 |
| 5 | 人员通道-中间闸 | 1.闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用不锈钢，闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用6对红外对射，设备箱体侧筒可以拆卸安装，方便更换 2.主机应具有大容量存储能力，应最多支持6.3万卡片管理和18万事件记录存储。 3.闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求 4.设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK05的要求，其他表面应符合IK08的要求，可稳定运行于室外场景 5.支持IP冲突检测，支持被4个管理中心同时接收，上传比对记录。 6.闸机通道物理接口应满足TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于4个，RS485通讯接口不少于2个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于1个，报警输出接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，事件输入接口不少于2个 7.通道支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度为843mm(以产品底部为基准)。 8.闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 9.设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，需现场演示功能（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） 10.设备应具备开闸通行模式配置功能，进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式，支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 11.闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 12.闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁死，当门翼受到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下）。 13.设备应具备红外功能，支持设置为宽松模式或警戒模式，可以根据以人员通行安全为主要目的或以现场管控安全需求为主要目的不同需求进行选择。 14.闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 15.闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能 16.闸机通道应支持防尾随功能、翻越报警、滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） 17.闸机应支持记忆模式，可实现连续认证，连续快速通行 18.闸机具备人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。1分钟内最多可通过60人 19.闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位（需提供公安部或国家级检测机构报告证明） | 台 | 1 |
| 6 | 人员通道-人脸门禁 | 技术规格： 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 5.人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6.存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 8.通信方式：有线网络、无线网络； 9.使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 10.安装方式：配合人员通道安装； 11.工作电压： DC 12V/2A； 12.产品尺寸：228.6mm*126.6mm*31.55mm （不含支架的设备尺寸）； 13.设备重量：净重1.7kg 毛重2.6kg。 | 台 | 6 |
| 五、安防防护设施 |  |  |  |  |
| 1 | 金属防护栏（一） | 国产定制（2030mm*1460mm）；304方管（0.7mm厚）圆管（0.5mm厚） | 扇 | 1 |
| 2 | 金属防护栏（二） | 国产定制（2020mm*1740mm）；304方管（0.7mm厚）圆管（0.5mm厚） | 扇 | 1 |
| 3 | 金属防护栏（三） | 国产定制（1500mm*1000mm）；304方管（0.7mm厚）圆管（0.5mm厚） | 扇 | 1 |
| 4 | 金属防护栏（四） | 国产定制（2000mm*1010mm）；304方管（0.7mm厚）圆管（0.5mm厚） | 扇 | 1 |
| 5 | 金属防护栏（五） | 国产定制（920mm*460mm）；304方管（0.7mm厚）圆管（0.5mm厚） | 扇 | 1 |
| 6 | 金属防护栏（六） | 国产定制（1450mm*1960mm）；304方管（0.7mm厚）圆管（0.5mm厚） | 扇 | 1 |
| 7 | 金属防护栏（七） | 国产定制（2020mm*1740mm）；316包胶钢丝 | 扇 | 1 |
| 8 | 金属防护栏（八） | 国产定制（2440mm*1430mm）；铝合金材质纱窗推拉折叠结构 | 扇 | 1 |
| 9 | 金属防护栏（九） | 国产定制（2950mm*3400mm）；316包胶钢丝 | 扇 | 1 |
| 10 | 金属防护栏（十） | 国产定制（1600mm*1160mm）；316包胶钢丝 | 扇 | 1 |
| 11 | 金属防护栏（十一） | 国产定制（2800mm*1160mm）；316包胶钢丝 | 扇 | 1 |
| 12 | 金属防护栏（十二） | 国产定制（1030mm*2900mm）；316包胶钢丝 | 扇 | 15 |
| 13 | 防盗安全门（一） | 国产定制（2020mm*860mm）；满足GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件；纸蜂窝填充材质 | 扇 | 1 |
| 14 | 防盗安全门（二） | 国产定制（2120mm*920mm）；满足GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件；纸蜂窝填充材质 | 扇 | 1 |
| 15 | 防盗安全门（三） | 国产定制（2440mm*1010mm）；满足GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件；纸蜂窝填充材质 | 扇 | 1 |
| 16 | 防盗安全门（四） | 国产定制（2200mm*980mm）；满足GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件；纸蜂窝填充材质 | 扇 | 1 |
| 17 | 防盗安全门（五） | 国产定制（880mm*2120mm）；满足GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件；纸蜂窝填充材质 | 扇 | 1 |
| 18 | 防盗安全门（六） | 国产定制（1400mm*2060mm）；满足GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件；纸蜂窝填充材质 | 扇 | 1 |
| 19 | 防盗安全门（七） | 国产定制（1400mm*2100mm）；满足GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件；纸蜂窝填充材质 | 扇 | 1 |
| 20 | 防盗安全门（八） | 国产定制（920mm*2100mm）；满足GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件；纸蜂窝填充材质 | 扇 | 1 |
| 21 | 防盗安全门（九） | 国产定制（890mm*2100mm）；满足GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件；纸蜂窝填充材质 | 扇 | 1 |
| 22 | 防盗安全门（十） | 国产定制（1030mm*2110mm）；满足GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件；纸蜂窝填充材质 | 扇 | 1 |
| 23 | 防火安全门（一） | 国产定制（2020mm*990mm）；防火岩棉填充材质 | 扇 | 1 |
| 24 | 防火安全门（二） | 国产定制（1950mm*2970mm）；防火岩棉填充材质 | 扇 | 1 |
| 25 | 不锈钢电动卷帘门 | 国产定制（3220mm*2900mm）；不锈钢材质渔网状镂空透气口；配备电机 | 扇 | 1 |
| 26 | 窗花 | 国产定制（2740mm*2040mm）；铝合金雕花板材质 | 扇 | 2 |
| 27 | 栅栏 | 国产定制（2100mm*1620mm）；铝合金材质 | 扇 | 1 |
| 六、辅材及施工费 |  |  |  |  |
| 1 | 室外防水监控网络箱 | 材质 冷轧钢板 尺寸：定制 | 个 | 21 |
| 2 | 光纤收发器 | 1.接口：1个千兆RJ45，1个千兆FC光口 2.光纤类型：单模单纤，9/125um 3.传输距离：0~20公里 | 对 | 17 |
| 3 | 网线 | 6类室内非屏蔽双绞线 1.6类网线，Cat6非屏蔽双绞线 2.标准：符合ISO/IEC 11801.TIA-568-C.2.GB/T 18015.5要求，所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准 3.标准装箱长度:305m±1.5m； 4.线缆结构：4对8芯双绞线，每对之间采用十字骨架隔离，每芯均有颜色区分，外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳； 5.执行标准：ISO/IEC11801.TIA-568-C.2.GB/T 18015.5 6.性能等级：六类 7.是否屏蔽：非屏蔽 8.芯线材料：无氧铜 9.芯线绝缘材料：高密度聚乙烯 10.撕裂绳：有 11.排流线：无 12.十字骨架：有 13.应用场景：室内 14.1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω)：100±15 15.1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m)：≤45 16.直流电阻 20℃(Ω/100m) max：9.5 | 项 | 1 |
| 4 | 电源线 | RVV2*1.5 | 项 | 1 |
| 5 | PVC管及配件 | 阻燃管PC20 | 项 | 1 |
| 6 | 光纤辅材 | 4芯(含熔纤及配件） | 项 | 1 |
| 7 | 施工等其它费用 | 配套设备安装施工费 | 项 | 1 |

四、项目采购清单

2025年洞头区校园安全标准化建设和实验小学安防提升项目报价清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州市洞头区东屏中心小学校园安全标准化建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 一、视频监控系统及周界入侵报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络球型摄像机 | 台 | 1 |  |  | 2335 |
| 2 | 球机支架 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高清半球摄像头 | 台 | 2 |  |  | 430 |
| 4 | 高清摄像头 | 台 | 1 |  |  | 430 |
| 5 | 摄像头支架 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 带报警摄像头 | 台 | 20 |  |  | 500 |
| 7 | 带报警摄像头支架 （围墙支架） | 个 | 20 |  |  |  |
| 8 | 巡更棒 | 只 | 1 |  |  | 800 |
| 9 | 巡更通讯底座 | 只 | 1 |  |  | 1200 |
| 10 | 巡更点 | 个 | 12 |  |  |  |
| 11 | 巡更软件 | 套 | 1 |  |  | 3500 |
| 12 | 电脑 | 台 | 1 |  |  | 5000 |
| 13 | 43寸监控显示器 | 台 | 1 |  |  | 2850 |
| 14 | 32路硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  | 2700 |
| 15 | 8T硬盘 | 块 | 5 |  |  | 1650 |
| 16 | 8口POE交换机 | 台 | 4 |  |  | 700 |
| 17 | 16口POE交换机 | 台 | 2 |  |  | 1275 |
| 18 | 24口管理交换机 | 台 | 1 |  |  | 1500 |
| 二、入侵探测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 台 | 1 |  |  | 850 |
| 2 | 探测器 | 只 | 1 |  |  | 385 |
| 3 | 扩展模块 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 人员通道-边闸 | 台 | 2 |  |  | 5600 |
| 5 | 人员通道-中间闸 | 台 | 1 |  |  | 8200 |
| 6 | 人员通道-人脸门禁 | 台 | 4 |  |  | 2350 |
| 三、安防防护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属防护栏（一） | 扇 | 1 |  |  | 1040 |
| 2 | 金属防护栏（二） | 扇 | 1 |  |  | 1230 |
| 3 | 防盗安全门（一） | 扇 | 1 |  |  | 1870 |
| 4 | 防盗安全门（二） | 扇 | 1 |  |  | 2100 |
| 5 | 防盗安全门（三） | 扇 | 1 |  |  | 2700 |
| 6 | 防盗安全门（四） | 扇 | 1 |  |  | 2400 |
| 7 | 防火安全门（一） | 扇 | 1 |  |  | 2100 |
| 四、辅材及施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外防水监控网络箱 | 个 | 5 |  |  | 750 |
| 2 | 光纤收发器 | 对 | 5 |  |  |  |
| 3 | 网线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电源线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | PVC管及配件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 光纤辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 施工等其它费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 130000 |
| 温州市洞头区南塘小学校园安全标准化建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 单价限价 |
| 一、视频监控系统及周界入侵报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络球型摄像机 | 台 | 1 |  |  | 2335 |
| 2 | 球机支架 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高清半球摄像头 | 台 | 1 |  |  | 430 |
| 4 | 高清摄像头 | 台 | 27 |  |  | 430 |
| 5 | 摄像头支架 | 个 | 27 |  |  |  |
| 6 | 带报警摄像头 | 台 | 10 |  |  | 500 |
| 7 | 带报警摄像头支架 （围墙支架） | 个 | 10 |  |  |  |
| 8 | UPS主机 | 台 | 1 |  |  | 5800 |
| 9 | 电池 | 节 | 16 |  |  | 785 |
| 10 | 电池柜 | 个 | 1 |  |  | 860 |
| 11 | 50寸监控显示器 | 台 | 1 |  |  | 3250 |
| 12 | 64路硬盘录像机（一） | 台 | 1 |  |  | 3650 |
| 13 | 8T硬盘 | 块 | 8 |  |  | 1650 |
| 14 | 8口POE交换机 | 台 | 6 |  |  | 700 |
| 15 | 16口POE交换机 | 台 | 2 |  |  | 1275 |
| 16 | 24口管理交换机 | 台 | 1 |  |  | 1500 |
| 二、入侵探测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 台 | 1 |  |  | 850 |
| 2 | 探测器 | 只 | 1 |  |  | 385 |
| 3 | 扩展模块 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 人员通道-边闸 | 台 | 2 |  |  | 5600 |
| 5 | 人员通道-人脸门禁 | 台 | 2 |  |  | 2350 |
| 三、安防防护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属防护栏（三） | 扇 | 1 |  |  | 650 |
| 2 | 金属防护栏（四） | 扇 | 1 |  |  | 850 |
| 3 | 防火安全门（二） | 扇 | 1 |  |  | 4500 |
| 四、辅材及施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外防水监控网络箱 | 个 | 6 |  |  | 750 |
| 2 | 光纤收发器 | 对 | 4 |  |  |  |
| 3 | 网线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电源线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | PVC管及配件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 光纤辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 施工等其它费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 150000 |
| 温州市洞头区海霞中学校园安全标准化建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 单价限价 |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪球双拼网络球机 | 台 | 3 |  |  | 3620 |
| 2 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 台 | 31 |  |  | 430 |
| 3 | 电脑 | 台 | 1 |  |  | 5000 |
| 4 | 64路硬盘录像机（二） | 台 | 1 |  |  | 6900 |
| 5 | 监控级10T硬盘 | 块 | 16 |  |  | 1950 |
| 6 | 视频存储服务器 | 台 | 1 |  |  | 29000 |
| 7 | 企业级4t硬盘 | 块 | 17 |  |  | 950 |
| 8 | 20t硬盘 | 块 | 43 |  |  | 2950 |
| 9 | 8口POE交换机 | 台 | 4 |  |  | 700 |
| 10 | 16口POE交换机 | 台 | 2 |  |  | 1275 |
| 11 | 24口管理交换机 | 台 | 1 |  |  | 1500 |
| 二、电子围栏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脉冲主机 | 台 | 2 |  |  | 3050 |
| 2 | 主机防雨箱&工控箱 | 个 | 2 |  |  | 880 |
| 3 | 防区避雷器 | 个 | 4 |  |  |  |
| 4 | 防区警灯 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 脉冲围栏前端杆体 | 根 | 176 |  |  |  |
| 6 | 脉冲围栏杆体配件包 | 包 | 176 |  |  |  |
| 7 | 脉冲围栏杆体配件包 | 包 | 22 |  |  |  |
| 8 | 脉冲围栏杆体配件包 | 包 | 37 |  |  |  |
| 9 | 脉冲围栏前端杆体 | 根 | 59 |  |  |  |
| 10 | 脉冲围栏其他配件 | 盘 | 11 |  |  |  |
| 11 | 脉冲围栏其他配件 | 盘 | 1 |  |  |  |
| 12 | 脉冲围栏其他配件 | 盘 | 2 |  |  |  |
| 13 | 脉冲围栏其他配件 | 块 | 110 |  |  |  |
| 14 | 接地桩 | 根 | 6 |  |  |  |
| 15 | 接地线 | 根 | 6 |  |  |  |
| 16 | 警灯警号 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 周界报警主机 | 台 | 1 |  |  | 1200 |
| 18 | 混合主机专用外设 | 台 | 1 |  |  |  |
| 三、入侵探测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 台 | 1 |  |  | 850 |
| 2 | 探测器 | 只 | 2 |  |  | 385 |
| 3 | 扩展模块 | 个 | 2 |  |  |  |
| 四、安防防护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防盗安全门（五） | 扇 | 1 |  |  | 1800 |
| 2 | 防盗安全门（六） | 扇 | 1 |  |  | 3050 |
| 3 | 防盗安全门（七） | 扇 | 1 |  |  | 3200 |
| 4 | 防盗安全门（八） | 扇 | 1 |  |  | 2000 |
| 五、辅材及施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外防水监控网络箱 | 个 | 5 |  |  | 750 |
| 2 | 光纤收发器 | 对 | 3 |  |  |  |
| 3 | 网线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电源线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | PVC管及配件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 光纤辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 施工等其它费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 350000 |
| 温州市洞头区灵昆幼儿园校园安全标准化建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 单价限价 |
| 一、视频监控系统及周界入侵报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络球型摄像机 | 台 | 1 |  |  | 2335 |
| 2 | 球机支架 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高清半球摄像头 | 台 | 1 |  |  | 430 |
| 4 | 高清摄像头 | 台 | 8 |  |  | 430 |
| 5 | 摄像头支架 | 个 | 7 |  |  |  |
| 6 | 带报警摄像头 | 台 | 14 |  |  | 500 |
| 7 | 带报警摄像头支架 （围墙支架） | 个 | 15 |  |  |  |
| 8 | 43寸监控显示器 | 台 | 1 |  |  | 2850 |
| 9 | 32路硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  | 2700 |
| 10 | 8T硬盘 | 块 | 6 |  |  | 1650 |
| 11 | 8口POE交换机 | 台 | 5 |  |  | 700 |
| 12 | 16口POE交换机 | 台 | 1 |  |  | 1275 |
| 二、入侵探测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 台 | 1 |  |  | 850 |
| 2 | 探测器 | 只 | 2 |  |  | 385 |
| 3 | 扩展模块 | 个 | 2 |  |  |  |
| 三、安防防护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属防护栏（五） | 扇 | 1 |  |  | 260 |
| 2 | 金属防护栏（六） | 扇 | 1 |  |  | 1100 |
| 3 | 防盗安全门（九） | 扇 | 1 |  |  | 2400 |
| 4 | 防盗安全门（十） | 扇 | 1 |  |  | 2800 |
| 四、辅材及施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外防水监控网络箱 | 个 | 4 |  |  | 750 |
| 2 | 光纤收发器 | 对 | 4 |  |  |  |
| 3 | 网线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电源线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | PVC管及配件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 光纤辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 施工等其它费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 93000 |
| 温州市洞头区瓯江口实验学校校园安全标准化建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 单价限价 |
| 一、入侵探测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台级联模块 | 台 | 1 |  |  | 5000 |
| 2 | 报警主机 | 台 | 2 |  |  | 850 |
| 3 | 探测器 | 只 | 4 |  |  | 385 |
| 4 | 扩展模块 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 防爆监控 | 个 | 1 |  |  | 1830 |
| 二、安防防护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属防护栏（七） | 扇 | 1 |  |  | 500 |
| 2 | 金属防护栏（八） | 扇 | 1 |  |  | 3200 |
| 3 | 金属防护栏（九） | 扇 | 1 |  |  | 1500 |
| 4 | 金属防护栏（十） | 扇 | 1 |  |  | 320 |
| 5 | 金属防护栏（十一） | 扇 | 1 |  |  | 450 |
| 6 | 金属防护栏（十二） | 扇 | 15 |  |  | 450 |
| 7 | 不锈钢电动卷帘门 | 扇 | 1 |  |  | 8900 |
| 8 | 窗花 | 扇 | 2 |  |  | 6000 |
| 9 | 栅栏 | 扇 | 1 |  |  | 5700 |
| 三、辅材及施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电源线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | PVC管及配件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 施工等其它费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 55000 |
| 温州市洞头区实验小学校园安防提升项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 单价限价 |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄像头 | 台 | 5 |  |  | 430 |
| 2 | 摄像头支架 | 个 | 5 |  |  |  |
| 3 | 8T硬盘 | 块 | 18 |  |  | 1650 |
| 4 | 8口POE交换机 | 台 | 1 |  |  | 700 |
| 5 | 55寸拼接屏 | 台 | 4 |  |  | 5000 |
| 6 | 解码拼控一体机 | 台 | 1 |  |  | 12000 |
| 7 | 配套用线 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 监控电视墙 | 项 | 1 |  |  | 6500 |
| 二、辅材及施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外防水监控网络箱 | 个 | 1 |  |  | 750 |
| 2 | 光纤收发器 | 对 | 1 |  |  |  |
| 3 | 网线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电源线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | PVC管及配件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 光纤辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 施工等其它费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 70000 |

五、建设周期：供应商应在合同签订后40个日历天内安装调试完成，具备验收条件，试运行1个月，组织竣工验收。

六、项目测试培训要求

根据项目实际进度和工期要求，合理安排测试时间，对硬件设备（包括摄像头、存储设备、智能脉冲主机、人员通道边机、网络设备）、软件功能（涵盖视频监控、报警与预警、出入口控制等）、系统性能（包括稳定性、安全性等）等进行测试，并根据测试情况督促中标单位予以整改。

项目建成后，中标单位要对各校相关人员进行运用、管理培训，确保学校能够对一般故障进行诊断和排除，使管理人员能够基本掌握设备的常用方法，简单故障的排除，保证设备的日常运行，使运维人员、管理人员等从整体和局部上能熟练操作使用。

七、付款方式

1、合同价款的支付条件及支付比例：

①签订合同后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的40%作为预付款。

②项目完成试运行一个月，并通过采购人组织的竣工验收后支付合同金额的60%。

2、由于本项目为财政预算拨款，一切付款进度均以财政资金到位情况为前提，如财政拨款因故延迟，付款时间将顺延。

八、其他要求

1.安装调试

1.1送货安装地点：本次采购涉及洞头区多所学校，要求供应商送货到各个学校并安装调试。各个送货地点路途较远、较为分散，供应商报价应充分考虑送货与安装风险。

1.2安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

1.3安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

1.4供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

2.本项目系统所有权归招标人所有。

3.供应商应在合同签订后40个日历天内安装调试完成初步验收，并上线试运行一个月后，组织竣工验收。

4. 中标供应商应根据采购人的需要，在规定的时间内，保证质量，完成系统建设。如由于中标供应商原因未能按规定时间完成系统建设，采购人每天将按合同价的千分之一进行扣款；由于采购人的原因，则进度顺延。

5.中标供应商需在验收后一星期内派驻1名具有相关任职资格的技术人员，负责试运行期（一个月）系统改进及维护等工作。现场维护人员的社保、保险、薪资、差旅费、住宿费以及各种国家规定的补贴等一切费用需由中标单位考虑进投标报价，全额承担。

6.供应商须保证为本项目提供的均为正版软件，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标供应商负责，采购人和招标代理机构不承担责任。▲提供的软件产品如有涉及其他企业的知识产权的，投标人必须在合同签订前取得相应授权，授权使用单位为采购人，如投标人无法提供，采购人有权终止项目合作。

7、安全责任：供应商在项目实施过程中发生的一切人身意外事故由其自行负责，与采购人无关。

# 第六部分   评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被否决。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取最低评标价法的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标供应商。

二、评标组织

评标工作由采购代理机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为五人及以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、评标委员会分别对供应商技术、商务、报价的投标文件进行评审。

# 2、投标技术商务评审：由各评审专家按第五部分招标内容及要求相关技术参数及商务相关条款

对投标供应商技术、商务投标文件进行详细审查，不符合要求的，通过询标程序，作出是否无效投标的判定。

3、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的商务报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。投标报价超过最高限价的或标准的，将导致无效标。

4、评标委员会应根据评标情况和结果向招标人提交评标报告。

四、评标办法

1、本评标办法采取最低评标价法，评标委员会先对响应文件进行符合性审查，对满足招标采购文件实质性要求的响应文件再进行商务技术文件评审，最后对报价文件进行评审。按照供应商报价得分从高到低的顺序对供应商排名并编号，确定第一名成交候选人。如出现总得分相同的，由评标小组进行投票表决得票多者为中标候选人。

2、开标后，评标委员会首先对投标文件进行资格性检查和符合性检查，凡投标供应商资格不符合招标文件要求；投标文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会和监督单位认定作为无效投标，不再进入后续评审。对投标文件中的疑问，由评标委员会对投标供应商进行询标，投标供应商做出书面答复作为投标文件的补充文件。除对投标的算术错误按有关规定处理外，不得在询标过程中修改投标文件的实质性条款内容。

3、经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家，或投标供应商的报价均超过采购预算，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

五、决标办法

采购代理机构对评标报告充分评议研究后，以供应商报价得分从高到低向招标人推荐排名次序的候选人，并提交书面评标报告。如中标供应商在中标后不履行合同或否决已承诺的有关条款，则视为其违约，并同时从备选的候选人中选择中标供应商。

六、评标细则

| 顺号 | 评审类型 | 评审内容 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性检查 | 投标供应商名称 |  | 与营业执照或事业单位或其他组织证明文件一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其授权代表（签字或盖章）并加盖单位公章 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合招标文件要求 |
| 2 | 资格性检查 | 营业执照或事业单位法人证或其他组织证明文件 |  | 具备有效的营业执照或事业单位法人证或其他组织证明文件 |
|  |  | 供应商资格 |  | 符合招标文件的要求 |
| 3 | 无效标条款 | 1）投标不是固定价或超过最高限价（预算）或任一单价最高限价的； 2）单价与总价不相符，又不接受评审委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标人不能合理说明的； 3）技术参数及服务要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的； 4）投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，并未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；或使用投标专用章、合同章等类似图章代替； 5）评审委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的； 6）授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的； 7）不具备招标文件中规定资格要求的； 8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的； 9）未按招标文件要求提供投标文件份数的； 10）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |  |  |
| 4 | 商务及技术评审 | 评审内容 | 评审标准 |  |
|  |  | 投标产品的数量、配置及主要技术参数 | 符合招标文件的要求 |  |
|  |  | 商务相关条款 | 符合招标文件的要求 |  |
|  |  | 项目实施方案 | 符合招标文件的要求 |  |
|  |  | 售后服务及培训方案 | 符合招标文件的要求 |  |
|  |  | 商务技术偏离 | 符合招标文件的要求 |  |
|  |  | 其他 | 符合招标文件的要求 |  |
| 5 | 报价评分 | 合计100分 |  |  |
| 5.1 | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标单位的报价文件进行审查。 - 报价书中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； - 报价书中的总价及单价是否超过投标预算及最高限价； - 付款方式和进度是否响应招标要求； - 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标供应商义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；工期(交货期)、质量目标是否满足招标文件的要求。 - 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或出现“0元”、“补贴”、“免费赠送”等形式的无偿报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关佐证材料，不能说明其报价合理性的; |  |  |  |
| 5.2 | 评标价的确定： 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 开标时投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。 - 开标时投标文件中投标单价与下浮率的计算结果不一致的，以下浮率为计算依据，调整投标单价。 - 如投标文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。 - 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 - ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将作出不利于投标供应商的修正。 |  |  |  |
| 5.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |  |  |  |

| 5.4 | 报价得分： 资格及符合性审查通过的投标单位参加报价评分。 进入报价程序的全部有效投标供应商中的最低报价作为评分基准值，投标供应商报价与基准值对比，计算出报价评分值： - 评标价=投标总报价 - 全部有效投标供应商中的最低评标价作为评标基准价。 - 各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的报价得分： - 等于评标基准价的得满分100分； - 其他投标供应商的报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的报价得分=（评标基准价/评标价）×100分； - 如任一投标单价超过最高单价限价的，则该投标供应商的投标文件作无效标处理； - 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 4、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》（模板见第二部分）、(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 5.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见第二部分附件）。 6. 监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。 注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 |
| --- | --- |

七、投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存洞头区政务服务中心备查。

八、未尽事宜按有关法律法规规定执行。