工程量清单编制说明

工程名称：杭州市景荷中学塑胶跑道面层更新工程

一、工程概况 本工程为杭州市景荷中学塑胶跑道面层更新工程。 二、工程发包、分包范围 施工图纸及清单范围内所有工作内容，具体见工程量清单。 三、工程量清单编制依据 1、设计图纸； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引-市政工程》及解释； 3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》； 4、相关文件、解释等。 四、使用材料设备、施工的特殊要求等 1、工程质量：合格； 2、工期：详见招标文件要求； 3、具体材料、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求； 4、本工程暂列金额：0元。 五、关于安全文明施工费、企业管理费、规费及税金等费用的要求 - 投标人应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作。文明施工、环境保护、安全施工、临时设施费等措施费用必须充分保证，其中文明施工费、环境保护费、安全施工费和临时设施费四项费用的投标报价总额不得低于按照《浙江省建设工程计价规则 （2018版）》规定的相应弹性费率下限计算，其中文明施工费按市区工程考虑，市政工程四项费用取费基数不得低于以“人工费+机械费”为取费基数的8.81%，否则作为废标处理。 - 企业管理费取费基数均为“人工费+机械费”，最低费率不得低于相应弹性费率下限值（即市政工程 12.78%）乘以20%（即市政工程 2.56%），安责险差额费率投标人自行考虑。 - 规费中“社保费、公积金”取费基数为：人工费+机械费；投标报价总额不得低于按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的标准费率乘以30%的计算值，即最低费率为：市政工程：5.63%。 - 税金按市区工程计取，费率为9%。 六、其他说明 1、通用说明 - 各投标单位在进行综合单价报价时和清单中项目特征未描述详尽的必须结合施工图、文件等进行编制，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须按上述资料进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价。 - 分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算，一切损耗均应在投标报价内。 - 本工程按杭州市建委的《关于在杭州市建设工程中推广使用预拌砂浆》的通知要求使用预拌砂浆，清单项目特征所列砂浆标号为非预拌砂浆的，投标单位亦应按对应标号的预拌砂浆，其相关费用由投标人自行考虑计入相应子目综合单价。 - 本工程钢筋工程均按照设计及规范规定的连接方式计算工程量。 - 混凝土模板工程量工程量清单按接触面积计算，结算时也按接触面积结算，由投标单位在总价中综合考虑； - 施工时对周边地区产生的影响，所应采取的技术措施及其费用由投标单位自行考虑。 - “施工现场在线监测系统”、民工宿舍“空调设施”按市政府、市建设行政主管部门办法的文件报价计入组织措施费费用。 - 土石方工程报价除分部分项工程量清单中相关土方开挖、回填、外运等子项目外，其余场地内土方挖运、回填及土方平衡等费用由投标人自行在措施项目清单中报价，否则，视作优惠。本招标工程所有土方挖运、建筑垃圾及弃土外运，中标人必须自行联系政府规定合法弃土点，从工地清运出去，涉及运输距离远近和运输过程中发生的环保费、城市卫生费等开支，投标人应根据现场实际情况充分考虑自行报价，结算时不另增加费用，一次性包干，结算不再调整。 - 施工围墙外的施工便道、现场已明示的构筑物、开竣工前后场地的清理、平整、保护、现场已探明的地基土处理等费用以及投标人应能预计的所有其它费用均自行报价，计入表1-3-C技术措施项目及计价表中，否则作优惠处理。 - 投标人应根据所提供的总平面图中所标识的水、电（变压器）等位置，自行确定费用，计入报价。 - 施工用围墙、自来水管、变压器至总配箱电缆、总配箱等设施作为业主资产在工程竣工后必须移交给业主，不得随意拆除。 - 因缺电对工程造价、工期等的影响自行考虑方案及报价，应安装、使用人货两用升降梯，费用计入措施项目清单中，否则作优惠处理。 - 投标人应按招标文件规定的时间、地点前往施工现场进行实地踏勘，结合地质勘察报告自行判断施工场地是否满足施工条件，如果施工现场不能满足施工所需条件而采取的一切措施，由此产生的费用应计入报价内，否则视同已包括在相应的报价中，今后不作调整。 - 工程量清单项目名称和项目特征中，未特别注明的单位为mm。 - 本工程混凝土采用商品混凝土，无论采用泵送还是非泵送，一旦中标，综合单价均不调整。 - 施工工期低于定额工期的赶工费用请投标人在综合单价中考虑。 - 项目特征为“另计”的内容均已打单独列项计入本清单。 - 凡图纸或清单不明确，但各类国家、行业和地方相关法律法规、规程和标准及招标文件中有要求的措施费用，承包人自行计算，费用在技术措施费中报价。未在措施费报价中体现或不完全体现的，视作优惠或该项费用已含在报价中。 - 所有材料必须达到国标及相关标准要求。 - 未尽事宜按省、市（区）有关文件规定执行。 七、主要材料推荐品牌表（附后） 投标人在投标报价时在本推荐表中的推荐品牌内任选其一（或选择相当于推荐品牌同档次的品牌），并在材料表中或编制说明中注明主材的品牌、规格。投标人未填或漏填品牌的（不作废标），评标委员会将认定投标人同意招标人有权选用推荐品牌中的任一品牌，投标单价不予调整。投标人所选品牌不在推荐品牌内的，评标委员会半数以上判定投标产品品牌低于招标人推荐品牌标准的，招标人将有权拒绝其投标文件。 序号; 材料名称; 品牌. 1; 13mm厚混合型塑胶面层; 广东爱上、江门长河、高捷、宝力科技或相当于. - 所有招标人未确定品牌厂家的材料必须采用信誉好、品牌好、知名度高、同等行业中规模中等以上的生产厂家的产品，产品必须满足国家质量标准，由投标人自行采购。 - 本编制说明中主要材料（设备）推荐品牌表中对材料设备品牌及系列、规格、型号等有要求的，投标人应按要求选择，并在"工程量清单报价说明"中注明。如未标明，则由招标人在要求范围内指定。 - 投标人在投标文件中若提供了招标人推荐品牌外的产品，应同时提供相当于招标人推荐品牌产品的证明材料。 4、投标单位在施工过程中若采用与招标同档次品牌，必须经发包人签证同意后实施，否则不予以实施和结算。