乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市虹桥镇三级污水管网及雨水管网 日常运维服务 招标编号：CG202008A01 采 购 人：乐清市虹桥镇人民政府 联 系 人：胡先生 联系电话：0577-62361805 采购机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：方女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 二○二○年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲、*、★” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

乐清市公共资源交易中心关于乐清市虹桥镇三级污水管网及雨水管网日常运维服务公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，乐清市公共资源交易中心受乐清市虹桥镇人民政府委托，就下列项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：CG202008A01

二、采购组织类型：政府集中采购

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 最高限价(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐清市虹桥镇三级污水管网及雨水管网日常运维服务 | 1 | 项 | 699 | 虹桥镇区域内三级污水管网、雨水管网的日常运维，详见招标文件。 |

四、投标供应商资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格；

2、投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、供应商须具有市政公用工程三级及以上资质或环保工程三级及以上资质；

4、供应商具有有效期内安全生产许可证；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

6、本次项目不接受联合体投标；

7、法律、行政法规规定的其他条件。

五、招标文件获取方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台；

3、方式：潜在供应商通过账号登陆政采云平台：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览）；

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、投标截止时间：2020年9月9日　上午9:30

七、投标地点：浙江省乐清市公共资源交易中心（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。）

八、开标时间：2020年9月9日　上午9:30

九、开标地点：浙江省乐清市公共资源交易中心

十、投标保证金：无

十一、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

十二、其他事项

1、本项目公告期限为公告发布之日次日起五个工作日。

2、招标文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日（含网上报名下载采购文件）或者招标公告期限届满之日（采购文件在招标公告期限后获得的，自招标公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5、潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

6、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。

十三、联系方式：

1、采购人信息

名称：乐清市虹桥镇人民政府

地址：温州市乐清市虹桥镇府前路1号

传真：  /

项目联系人（询问）：胡先生

项目联系方式（询问）：0577-62361805

质疑联系人：胡先生

质疑联系方式：0577-62361805

2、采购机构信息

名称：乐清市公共资源交易中心

地点：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

传真：0577-61882627

项目联系人（询问）：方女士

项目联系方式（询问）：0577-61882629

质疑联系人：张女士

质疑联系方式：0577-61882630

3、同级政府采购监督部门

名称：乐清市财政局

地址：乐清市城东街道伯乐东路501号

传真：  /

联系人：陈先生

联系电话：0577-57571330

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市虹桥镇三级污水管网及雨水管网日常运维服务 |
| 2 | 项目编号 | CG202008A01 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 最高限价 | ¥699万元人民币 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市虹桥镇人民政府 联系人：胡先生 联系电话：0577-62361805 |
| 7 | 采购机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：方女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 1、符合政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格； 2、投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3、供应商须具有市政公用工程三级及以上资质或环保工程三级及以上资质； 4、供应商具有有效期内安全生产许可证； 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 6、本次项目不接受联合体投标； 7、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。投标文件的须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章以及法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 22 | 投标保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后中标供应商须在5个工作日内向采购人提供合同总价5%的履约保证金。履约保证金可采用☑银行转账 ☑银行保函 ☑保险凭证等。 |
| 24 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 25 | 投标截止时间 投标地点 | 2020年9月9日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：乐清市公共资源交易中心（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2020年9月9日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：乐清市公共资源交易中心 |
| 27 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 29 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 31 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购机构处。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 招标文件质疑截止时间 | 招标公告期限届满之日七个工作日，即最迟于2020年9月4日必须以书面形式加盖公章传真至采购机构，逾期采购机构可不予受理及答复。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

2、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行包括但不仅限以下技术规范及标准

（1）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

（2）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

（3）《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

（4）《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

（5）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007；

（6）《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

（7）《城市地下管线探测技术规程》CJJ68-2007；

（8）《中华人民共和国道路交通安全法》；

（9）《中华人民共和国国家标准污水综合排放标准》(GB8978--1996)

（10）《城镇排水管渠与泵站维修技 术规程》CJJ68-2007

（11）《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003/J217-2003

（12）城镇排水管道非开挖修 复更新工程技术规程》CJJ/T244-2016 相关标准执行。

（13）其它相关的行业、地方单位的法规、规程、规定及要求。

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及具体要求

1、总述：

（1）项目名称：乐清市虹桥镇三级污水管网及雨水管网日常运维服务；

（2）项目地址：乐清市虹桥镇；

（3）项目规模：虹桥镇区域内三级污水管网、雨水管网的日常运维，包括管道疏通和清淤，污水井、雨水井、检查井、窨井、沉井、暗沟暗河等的淤泥清捞及外运，处理突发事件和局部CCTV检测、QV检测等。需运维的三级污水管网、雨水管网长度约466000米。

（4）承包方式：由中标供应商承包运维；

（5）接受乐清市虹桥镇人民政府和乐清市市政公用工程建设中心的监督。

2、采购内容及具体要求：

2.1、采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 简要规格描述 | 最高限价 （综合单价） | 报价要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虹桥镇三级污水管网日常运维服务 | 虹桥镇区域内三级污水管网、雨水管网的日常运维，日常巡视检查，包括管道疏通和清淤，污水井、雨水井、检查井、窨井、沉井、暗沟暗河等的淤泥清捞及外运，换盖换座及提座、管道必要的封堵及拆除，处理突发事件和局部CCTV检测、QV检测等。需运维的三级污水管网、雨水管网长度约466000米。要求服务期内全年全面清淤不少于二次。 | 15元/米/年 | 按年度报价 |

说明：（1）虹桥镇区域内三级污水管网、雨水管网的日常运维，日常巡视检查，包括管道疏通和清淤，污水井、雨水井、检查井、窨井、沉井、暗沟暗河等的淤泥清捞及外运和处置，换盖换座及提座、管道必要的封堵及拆除，处理突发事件和局部CCTV检测、QV检测等。上述内容所需的技术服务费、人工费、一般材料费和机械费等，以及供应商的设施配套费、办公场所使用费、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、劳保和安全用品使用费、经营管理费、税费、规费、利润等一切费用。

（2）淤泥消纳及处理由中标供应商处置，或委托具有相应环保资质的单位处理，避免二次污染；处理完毕须向采购人提供生产报表、淤泥消纳合同、淤泥原始记录、淤泥转移联单，且淤泥转移量须满足国家减排要求。

（3）根据要求完成各种考核任务。

2.2、虹桥镇区域内三级污水管网、雨水管网的日常运维时间计入节点

2020年度虹桥镇全面开展污水零直排区建设，需运维的雨污水管道按各个施工单位竣工验收合格后开始计入（运维单位直接参与移交），质保期内的工程质量问题由施工单位负责，其他清掏、疏通、排查等由运维单位负责。

2.3、服务标准及具体要求

按照《乐清市城镇污水管网设施运行管理办法》对有关设施巡查、日常疏通、应急处置工作及标准要求开展运维服务。

（1）污水井、雨水井、检查井、窨井、沉井、暗沟暗河等内无堵塞、冒溢，不得有淤泥、垃圾、砼残渣及管道内冲入井内的淤泥等异物沉积，落底井污泥沉积深度不得超过落底井深的1/4,检查井浮渣积聚小于井截面的1/2。

（2）在进行污水井、雨水井、检查井、窨井、沉井、暗沟暗河等清淤等作业时，必须按规定实行安全围护，围护设施至少在来车方向需要警示牌1块、道路指向牌1块、警示桶2只，设立醒目标志，工作人员必须穿标志服，避免安全事故的发生。

（3）清理出的淤泥、垃圾要及时清运，或委托具有相应环保资质的单位处理，避免二次污染，清运时应按建设、环保、环卫、交通等部门的规定执行，违章被查处的，由中标供应商负全责。

（4）清掏的淤泥堆放场地由中标供应商自行解决，堆放场地设置应严格遵守相应的法律法规，采取必要的环境保护措施及排水措施，违反规定被查处的，由中标供应商负全责。

（5）中标供应商应成立巡查队，建立巡查台账、养护台账（含养护前后记录照片、养护地点及人员书面说明），每月上报工作完成情况。

（6）中标供应商应建立各类应急预案，主要负责人应确保24小时通讯畅通；在采购人的要求下，所有班组成员都应加入应急队伍，由采购人统一调试指挥。

（7）中标供应商因工作安排、安全围护不到位造成设施安全、人员安全等事故，一切后果由中标供应商负责。

（8）雨污水各类井创建任务及上级部门指定要求的其他任务由中标供应商负责实施。

（9）中标供应商日常巡查中发现或采购单位发现井盖破损或缺失，应在6个小时内负责将破损井盖盖回或更换，更换的井盖要符合设计和实际要求。

（10）中标供应商应保证中标区域内的管道正常疏通。保证管网全线畅通，对于易堵塞淤积的管段或采购人指定的一些特定管段需确保畅通。

（11）防汛抗台期间配合相关部门确保管网正常运行。

（12）协助采购人新管验收移交工作，协助采购人调查企业等生产生活排水是否接入市政管网。

（13）在中标供应商开始清掏疏通服务之前，需实地现场勘察确认负责标段的雨污水管道的具体数量，并确认雨污分流情况以书面形式上报，最终付款结算时以实际数量为准。并对所有管网进行一一排查，提供排查成果情况。排查工作完成后，若中标供应商排查出管网及检查井附属设施等存在质量问题，由采购人负责协调维修至满足设计要求及能够正常运维或以双方约定的方式运维；若中标供应商未排查出管网及检查井附属设施存在的问题而影响日后的运维工作，造成的损失由中标供应商承担，所需维修的费用包含在投标价内；若中标供应商发现有开挖道路等施工破坏管网及检查井附属设施时，应通知采购人，由采购人或相关主管部门负责修复，中标供应商没有及时发现破坏管网及检查井附属设施行为或发现未通知采购人，由此造成的修复等费用均由中标供应商自行负责，所需费用包含在投标价内。

（14）排查工作完成，经双方确认后，管网及检查井附属设施严重渗漏、爆管、严重沉降、脱节等大中修或应急抢修费用不包含在投标报价内。“不可抗力”严重火灾、洪水、台风、地震造成污水处理设施损坏由采购人负责，不包含在投标报价内。

（15）中标供应商对清淤、疏通服务过程中发现存在缺陷或损坏的管网，根据CCTV检测和QV检测结果，判定管道损坏部位建议采取非开挖修复或开挖修复，并及时上报于采购人。协助采购人和设计单位选择最优修复方案，协助采购人监督施工质量和竣工验收。

2.3、施工安全要求：

（1）服务单位必须确保文明施工，安全施工，且为每个现场工作人员购买施工安全保险和第三方意外险，制定完善的安全施工服务方案并上报采购方。如在项目实施期间发生安全责任事故，由中标供应商自行承担一切经济及法律责任。符合浙江省、温州市、乐清市对安全文明的管理规定。

（2）施工期间中标人须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

（3）道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由中标供应商负责。

（4）项目完成过程中，中标供应商应加强安全管理以及道路交通安全，杜绝安全事故的发生。项目完成期 间所引起的工伤事故以及道路交通事故，其一切责任和后果由中标供应商自己承担。

（5）中标供应商需自行配备毒气检测仪，在下井作业前做好毒气检测，防止人员中毒。如在下井作业 中出现人员中毒伤亡事故，其一切责任和后果由中标供应商自己承担。

（6）采购人对中标供应商服务质量进行检查并提出整改意见时，中标供应商应立即整改。

（7）下井作业时，必须先进行有毒有害气体（硫化氢等）检测。

①井内作业必须配备防爆型的照明设备，其供电电压不得大于 12V；

②应该为井内作业人员配备与井上人员联系的通讯设备如无线电对讲机等；

③入井作业人员须佩带安全帽，上落梯必须绑好安全带；

④必须在作业现场配备井下救急的防毒面具。而且必须使用供压缩空气的隔离式防毒面具（例如压 缩空气呼吸器），严禁使用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具；

⑤入井前必须检查有关急救器材是否完好，做好照明、通风、气体检测、通讯、机电设备检 查以及降低水位等工作；

⑥安排好井上监护人员，同时要在一定监控距离设置上落人梯；

⑦起吊淤泥时，吊物下严禁站人；

⑧毒气检测仪应放在作业区域，并要经常注意观察，发现有异常马上通知池内、井内作业人员；

⑨作业完成后，监护人员必须逐一清点人员。

三、运维管理期限：

1、自签订合同之日起为运维开始日，实际按节点交付日开始计时。

2、运维管理期三年，合同一年一签。承包期内，成交供应商的服务达到采购人的各项考核目标，则可再续签下一年合同，若成交供应商有违约行为，采购人有权单方面解除合同或不续签下一年合同。

3、如遇合同期未满（如乐清市要求虹桥的污水管网并入乐清市统一运维管理等），非运维单位原因，采购人要求解除合同的，双方友好协商，不涉及赔偿，按实结算；运维单位自收到甲方撤出通知，一个月内完成交接，管道正常疏通并配合采购人办理好交接手续，双方协商解决好善后工作。

4、合同到期或终止时，在交接前运维单位必须确管道正常疏通。

四、考核标准及管理办法

1、每季度对中标供应商的服务进行一次阶段性验收，由中标供应商以书面形式上报阶段性验收申请，采购单位工作人员在一周内安排对中标供应商的服务质量进行验收，季度合格率95%以上，发放季度验收单；验收途中发现不合格的，发放整改通知单，整改合格并复查后，进行下一阶段验收。为确保雨污水管道及所有井淤泥清运质量，发现不符合质量标准要求的，给予扣分处理，并发放整改通知单。累计扣分达到10分，书面通知中标供应商整改，并在合同价款中一次性扣除10000元；累计扣分达到20分，通知中标供应商法人进行约谈，并在合同价款中一次性扣除3万元；累计扣分达到30分，采购人有权终止合同并没收履约保证金，季度验收合格后，累计扣分清零。具体扣分分值分布如下：

1.1、未建立每日巡查台账扣5分（包括井盖破损均需记录在内，如发现井盖破损需及时更换，如未更换由此引发的任何后果由中标供应商全权负责），巡查台账内容不详细的，每缺一天扣0.5分。

1.2、到每条路的巡查台账与检查实际不一致的，每发现一处设施破损扣1分。

1.3、未建立各类应急预案，无应急值班记录的，每次扣5分，值班记录每缺一天扣0.5分。

1.4、由于承包方原因，受到媒体曝光的，每次扣10分。

1.5、由于承包方安全文明施工措施不到位，经指出仍不整改或未按规定要求整改到位的，每次扣2分。

1.6、人员、设备、场地未按投标承诺在合同签订后30天内到位的，每拖延一天扣1分。

1.7、养护质量不符合规范要求，经指出在要求时间内不整改或整改不到位的，每延迟1天扣1分。

1.8、管理人员巡查密度达不到每天一次的，每次扣1分/天。

1.9、因工作失职未及时发现窨井盖缺失或发现不上报的，每次扣1分。

1.10、落底井中污泥沉积深度超过落底井的1/4，每次扣1分/处。

1.11、检查井浮渣积聚大于井截面的1/2, 每次扣1分/处。

1.12、因清理不及时造成堵塞，引起雨水溢冒的，每次扣3分/处。

1.13、淤泥残渣清运不及时造成投诉或媒体曝光，每次扣10分。

1.14、清理人员未穿标志服，每人每次扣1分。

1.15、清淤时未按规定实行安全围护，每次扣1分。

1.16、未按有关规定清运污泥被有关部门查处，每次扣5分；清运污泥乱倒被有关部门查处，每次扣10分。

1.17、在上级组织的检查中被查处，每次扣10分。

1.18、发生安全生产事故的，每次扣10分，发生死亡事故的每次扣20分。

1.19、未能保持通讯畅通的，每次扣1分，突击性维修、突发性抢险时分值上调至10分。

1.20、办公场所无值班人员的，每次扣1分。

1.21、资料抽查、现场抽查过程中与实际情况不符的，每次扣1分。

1.22、雨水井、污水井未按要求进行及时检查、清理的，每次扣1分/处。

1.23、未按要求设立项目部的，扣5分。

1.24、对创建工作要求执行不力或未能及时完成的，每次扣5分。

1.25、清捞出的废渣未在24小时内清运，每次扣1分/处。

1.26、如遇雨天，必须有专人巡察及排涝，如无人巡察每次扣1分；甲方通知积水点处理，20分钟内中标供应商的人员、机械未到位的，每次扣1分；因中标单位人员业务不熟练，导致长时间未能处理积水的，每次扣1分；因清掏不及时，导致积水的，每处扣2分。

1.27、未及时按月上报工作计划及完成情况，每次扣1分。

1.28、检查时发现清淤人数不满足规定要求的，缺少一人扣0.5分。

1.29、窨井清淤完成中，窨井边有明显废渣残留的，发现一处扣0.5分。

1.30、窨井缺失未能及时上报或进行补充盖回，发现一处扣1分。

1.31、上级有关部门考核时，发现一处扣10分。

2、在管网疏通清掏过程中对雨污水检查井及管道清掏情况将进行随机抽查，合格率95%以上为合格，合格率95%以下，书面通知中标供应商整改，并在合同价款中一次性扣除1万元，合格率90%以下，通知中标单位法人进行约谈，并在合同价款中一次性扣除2万元；合格率70%以下，通知中标单位法人进行约谈，并在合同价款中一次性扣除3万元。镇政府考核发现一处一次性扣除1000元/次。

3、本考核办法作为签订服务合同的依据之一。

五、淤泥堆放场地环保要求：

1、严格按照国家有关法规和合同要求，做好生态保护和环保水保工作。

2、晒干的淤泥需及时清理外运。

2、建立健全建设项目生态保护和环保水保工作制度，进行相关的学习和培训，落实管理责任。

3、尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，应按照规定进行控制，完善临时排水系统。

4、淤泥堆放场地弃土前，必须在场地位置依照地势条件设置一定数量的汇水沟渠，将降雨时的地表水流通过汇水沟进行汇流，做好拦排水，防止雨水在新弃土表面形成径流，对新地表冲刷造成水土流失，对弃土场下方造成污染。

5、定期进行洒水降尘，防治扬尘对周边产生不利影响。

6、清理机械、设备的废水、废油等有害物质以及生活污水，不得直接排放河流、池塘或其他水域中，也不得倾泻于饮用水源附近的土地上，以防污染水源和土壤。

六、商务条款

1、▲投标报价说明：

投标供应商商务报价按一年（365日历天），雨污水管网日常运维工程量暂定466000米，综合单价按   元/米/年日常运维综合报价，按实结算。综合单价包含日常巡视检查、市政、市容、管道检测、管道疏通和清淤、管道必要的封堵及拆除、井换盖换座及提座、污水井、雨水井、检查井、窨井、沉井、暗沟暗河等的淤泥清捞及外运与消纳处理、垃圾的外运及处置、处理突发事件、环保、交通、治安等可能发生的费用，还包括上述所需的技术服务费、人工费、一般材料费和机械费、措施费等，以及供应商的设施配套费、办公场所使用费、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、劳保和安全用品使用费、经营管理费、税费、利润等一切费用；政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的各项费用。报价人凡未列入的，将被认为均已包含在报价中。采购人将不再支付任何费用。

2、设施维护：有完善的运行管理制度，并按照规定履行日常巡逻、维护和维修责任，保障设施安全运行，保证各类设施工况良好，保持应有的技术性能。采购正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。

3、安全管理：有相应的安全管理机构、安全规章制度和安全隐患记录及处理结果记录，配备必要的抢险装备、器材，且能定期组织演练。日常运维服务过程中发生安全事故，责任由中标供应商全权负责。

4、结算方式

雨污水管网日常运维，在合同签订后，按节点交付日开始计时。交接时双方确定需运维工程量，按中标综合单价*需运维工程量；新增运维管道，按交付时间节点计入，按中标综合单价*需运维工程量*实际运维天数/365；合价不得高于合同价。

5、付款方式

（1）雨污水管网日常运维服务费，按交付管道运维的时间节点，以实际交付的工程量，根据考核结果按季度支付，维护满一个季度验收合格后十天内支付上个季度的维护费。（采购人凭中标供应商开具的正式发票支付每笔款项，每笔款项实际支付时间根据财政部门资金下达情况而定。）

（2）甲方凭乙方开具的正式发票进行支付。

6、履约保证金

合同签订后5个工作日内中标供应商应提供合同总价5%的履约保证金（可以采用保函等形式），履约保证金待项目运维结束经最终验收合格且移交后十五个工作日内由采购人无息退还。

七、办公场所及人员、设备要求

1、中标供应商须在合同签订后30天内在乐清市设立本地化运维中心须有固定的办公场所，面积不少于100平方米，并能满足车辆的停放和物资的储存。

2、各类设备、车辆配置齐全，外观整洁、停放有序。

3、人员业务素质良好，熟悉管辖范围内的管网、设施基本情况，机电维修、管道养护人员技能扎实。

4、人员着装统一、车辆标识喷涂统一。

5、车辆行驶遵守交通法规，作业时不乱停乱放，无超速等现象发生。

6、工作中文明用语、礼貌待人，最大限度方便行人、车辆，与周边居民关系和谐。

7、按应急联动要求完成各类应急事件处置，包括防汛抗台，服务热线、主要人员电话24小时开机，并保持随时接通或立即回电状态，同时达到“1小时服务圈”的工作要求。

8、投入管理人员最低配置要求：

| 人员 | 数量 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1人 | 项目整体总负责 |
| 技术负责人 | 1人 | 项目技术方面总负责 |
| 技术、管理人员 | 2人 | 指导具体工作 |
| 管道养护人员 | 6人 | 具有相关地下管网工作证书 |
| 客服人员 | 2人 | 高中或以上学历负责投诉事宜受理等工作 |
| 巡检、运维人员、管道CCTV检测工 | 5人 | 负责日常巡检、运维检测工作 |
| 专职安全员 | 2人 |  |
| 潜水员 | 1人 |  |

9、投入车辆及其他设备最低配置要求：

| 疏通车 | 2辆 |
| --- | --- |
| 吸污车 | 1辆 |
| 巡查车 | 3辆 |
| CCTV 检测设备 | 2套 |
| QV 潜望镜检测设备 | 4套 |
| 气体检测仪 | 2套 |
| 潜水设备 | 2套 |

设备购买单位名称应与投标供应商名称一致（不一致不予承认），须提供相应的发票扫描件加盖公章。

七、其他说明情况

1、资料档案及保密要求：

（1）中标人应当对每宗作业情况建立完整的电子档案。

（2）与本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《国家保密法》及相关法律 法规执行。

（3）中标供应商应当遵守相关保密法律、法规，确保采购单位及其他相关方的信息安全。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对所投全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本次采购最高限价为¥699万元，如果某个（些）投标供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，按无效标处理。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（或无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、采购人对中标供应商服务质量进行检查并提出整改意见时，中标供应商应立即整改；如果中标供应商不及时整改，在必要时采购人可以请第三方检查，检查经费由中标供应商承担。

8、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

9、中标供应商在项目实施期间发生的人身意外事故全部由中标供应商负责。

10、本次采购，在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、社会保险费用、节假日、高温津贴出现变化的，该部分费用由中标供应商自行承担，采购人不予调整该部分费用，各供应商在报价时须综合考虑风险。

11、本次采购所涉及的人员食、宿、交通、工作服装等均由投标供应商自行解决，相关费用包含在总价中。供应商须负责对员工进行安全培训，确保安全生产。合同期内，供应商的工作人员、车辆、工具出现安全事故导致人员伤亡、器械损毁的情况，均由中标供应商自负责任。各供应商须在报价中考虑风险。

12、本次采购，中标供应商如出现拖欠本项目工人工资，采购人有权用中标供应商的合同履约保证金先行支付所拖欠的工人工资，在次季应付的中标服务费中扣回相等的金额补足履约保证金，两次因拖欠工人人员工资及待遇费用引发群体性事件的，采购人有权单方面终止合同。

13、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

14、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

15、中标供应商为非乐清地区企业的须在签订合同后一个月内在乐清市设立管网运维服务的分支机构。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

- 1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下1-3项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商特定资格条件证明：1.市政公用工程三级及以上资质或环保工程三级及以上资质，资质证书在有效期内；2.投标供应商具有安全生产许可证（有效期内）； 注：提供相关证书扫描件加盖公章 |
| 3 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件二） |
| 2 | 分项报价报价表（附件三） |
| 3 | 1、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，缺一不可）： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网已正式入库页面截图，加盖投标供应商公章）； （2）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 4、属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。 |
| 4 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（附件四） |
| 2 | 投标供应商法定代表人授权书（附件五），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 4 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 5 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商业绩（附件七，如有则提供） |
| 11 | 投入人员安排（附件八） |
| 12 | 拟投入作业机具、工具清单（附件九） |
| 13 | 偏离表（附件十） |
| 14 | 技术及功能实现方案、安全文明保证措施、技术质量保证措施、进度计划、合理化建议、售后服务等。 |
| 15 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料 |
| 16 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 建议投标供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |  |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。供应商的投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用，实行固定费用总包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入报价。

供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及服务期间的不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

4.3、投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件的递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）针对本项目投入人员或设备不符合招标文件要求的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标或弄虚作假情况的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购最高限价的，本次招标做流标处理。

3.6、开启投标供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 投标供应商有很好的执行合同的能力；

3) 投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购机构在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、乐清市公共资源交易网http://ztb.yueqing.gov.cn公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

合同签订后5个工作日内中标供应商应提供合同总价5%的履约保证金（可以采用保函等形式），履约保证金待项目运维结束经最终验收合格且移交后十五个工作日内由采购人无息退还。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2、投标供应商享受小微企业价格折扣应具备的条件

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网已正式入库页面截图，加盖供应商公章）；

（2）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为               （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加           单位的           项目采购活动由本企业提供服务。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、信贷政策

1、乐清市财政局转发温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（乐财采监〔2020〕96号）

2、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过547万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达547万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高547万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分    合同格式（参考格式）

编号：

采购人：乐清市虹桥镇人民政府（甲方）

中标供应商：                       （乙方）

双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方就             事项协商一致，以明确双方的权利与义务在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同范围：详见公开招标采购文件。

二、服务经费：

| 采购内容 | 简要规格描述 | 综合单价 | 合价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 虹桥镇三级污水管网日常运维服务 | 虹桥镇区域内三级污水管网、雨水管网的日常运维，包括CCTV检测，QV检测，管道疏通和清淤，污水井、雨水井、检查井、窨井、沉井、暗沟暗河等的淤泥清捞及外运，处理突发事件等。需运维的三级污水管网、雨水管网长度约466000米。要求服务期内全年全面清淤不少于二次。 | 元/米/年 |  | 按一年 |

三、运维管理期限：

1、自签订合同之日起为运维开始日，实际按节点交付日开始计时。

2、运维管理期三年，合同一年一签。承包期内，成交供应商的服务达到采购人的各项考核目标，则可再续签下一年合同，若成交供应商有违约行为，采购人有权单方面解除合同或不续签下一年合同。

3、如遇合同期未满（如乐清市要求虹桥的污水管网并入乐清市统一运维管理等），非运维单位原因，采购人要求解除合同的，双方友好协商，不涉及赔偿，按实结算；运维单位自收到甲方撤出通知，一个月内完成交接，管道正常疏通并配合采购人办理好交接手续，双方协商解决好善后工作。

4、合同到期或终止时，在交接前运维单位必须确管道正常疏通。

四、运维内容（具体依据招标文件内容）

1、虹桥镇区域内三级污水管网、雨水管网的日常运维，包括管道疏通和清淤，污水井、雨水井、检查井、窨井、沉井、暗沟暗河等的淤泥清捞及外运，处理突发事件和局部CCTV检测、QV检测等。需运维的三级污水管网、雨水管网长度约466000米。

2、按应急联动要求完成各类应急事件处置，包括防汛抗台，服务热线、主要人员电话24小时开机，并保持随时接通或立即回电状态，同时达到“1小时服务圈”的工作要求。

3、如需开挖修复或非开挖修复，运维单位需提供报告给甲方作为施工依据。

四、结算方式

雨污水管网日常运维，在合同签订后，按节点交付日开始计时。交接时双方确定需运维工程量，按中标综合单价*需运维工程量；新增运维管道，按交付时间节点计入，按中标综合单价*需运维工程量*实际运维天数/365；合价不得高于合同价。

五、付款方式

（1）雨污水管网日常运维服务费，按交付管道运维的时间节点，以实际交付的工程量，根据考核结果按季度支付，维护满一个季度验收合格后十天内支付上个季度的维护费。（采购人凭中标供应商开具的正式发票支付每笔款项，每笔款项实际支付时间根据财政部门资金下达情况而定。）

（2）甲方凭乙方开具的正式发票进行支付。

六、履约保证金

合同签订后5个工作日内中标供应商应提供合同总价5%的履约保证金（可以采用保函等形式），履约保证金待项目运维结束经最终验收合格且移交后十五个工作日内由采购人无息退还。

七、质量及验收

1、按照《乐清市城镇污水管网设施运行管理办法》对有关设施巡查、日常疏通、应急处置工作及标准要求开展运维服务。

2、工程的质量目标是保证在服务期内所承包的本项目范围内的管道必须保证畅通，有堵塞、积淤现象需及时清理，质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

3、质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因达不到约定的质量标准，乙 方承担违约责任。

4、管网疏通，日常养护清理质量及验收标准按《中华人民共和国国家标准污水综合排放标准》(GB8978--1996)、《城镇排水管渠与泵站维修技术规程》CJJ68-2007、《城市地下管线探测技术规程》 CJJ61-2003/J217-2003、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T244-2016 相关标准执行。

5、项目工程每月完工后，乙方须向甲方提供完整资料（月报、作业照片或视频、养护工作情况），甲方根据考核要求进行验收考评。

6、乙方须向甲方提供完整资料（作业照片和视频、清淤工作情况等），甲方根据要求进行验收。

八、安全措施及其他

1、服务单位必须确保文明施工，安全施工，且为每个现场工作人员购买施工安全保险和第三方意外险，制定完善的安全施工服务方案并上报采购方。如在项目实施期间发生安全责任事故，由中标单位自行承担一切经济及法律责任。符合浙江省、温州市、乐清市对安全文明的管理规定。

2、施工期间中标人须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

3、道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由中标人负责。

4、项目完成过程中，中标供应商应加强安全管理以及道路交通安全，杜绝安全事故的发生。项目完成期 间所引起的工伤事故以及道路交通事故，其一切责任和后果由中标人自己承担。

5、中标供应商需自行配备毒气检测仪，在下井作业前做好毒气检测，防止人员中毒。如在下井作业 中出现人员中毒伤亡事故，其一切责任和后果由中标供应商自己承担。

6、采购人对中标供应商服务质量进行检查并提出整改意见时，中标供应商应立即整改。

7、下井作业时，必须先进行有毒有害气体（硫化氢等）检测。

①井内作业必须配备防爆型的照明设备，其供电电压不得大于 12V；

②应该为井内作业人员配备与井上人员联系的通讯设备如无线电对讲机等；

③入井作业人员须佩带安全帽，上落梯必须绑好安全带；

④必须在作业现场配备井下救急的防毒面具。而且必须使用供压缩空气的隔离式防毒面具（例如压 缩空气呼吸器），严禁使用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具；

⑤入井前必须检查有关急救器材是否完好，做好照明、通风、气体检测、通讯、机电设备检 查以及降低水位等工作；

⑥安排好井上监护人员，同时要在一定监控距离设置上落人梯；

⑦起吊淤泥时，吊物下严禁站人；

⑧毒气检测仪应放在作业区域，并要经常注意观察，发现有异常马上通知池内、井内作业人员；

⑨作业完成后，监护人员必须逐一清点人员。

九、甲乙双方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

1、甲方有权对乙方的服务质量进行考核；

2、乙方须承担本项目实施、管理及相关的一切责任，不得将本项目转包或分包。否则，一经发现，甲方有权对其作出处罚，直至终止合同。

3、如乙方不履行服务承诺或违背服务承诺中的任何一项，甲方有权要求乙方改正，如乙方不予理会的，甲方除了可以停止支付服务费外，终止合同。

4、乙方工作人员必须遵守甲方有关规章制度和管理规定，如有违反或损害甲方利益的，甲方有拒绝违规工作人员在本项目中的工作权利。

5、如因乙方引起的劳资纠纷问题，影响正常工作的，甲方有权另行聘请员工确保正常工作，所产生的费用在承包经费中相应扣减。

（二） 乙方的权利和义务

1、建立健全维护作业制度和汇报制度。做好运行设施维护日常检视工作，若发现异常情况应及时处理并报告甲方，如出现堵塞或损坏，应及时清理疏通和维修，并做好记录。

2、建立健全档案管理制度。不断完善管理资料、养护维护记录、检查记录等处理设施档案，并由专人保管，及时更新，以便查用。

3、建立健全各项安全生产规章制度。严格执行安全技术规范和标准，维护人员要有相应的上岗证。定期进行安全检查，制定应急预案，预防和及时处理突发事件，保障设备和人员的安全。

4、在合同期内，按照相关法律法规做好安全生产工作，严格执行设施安全运行操作规程，做好设施安全运行维护，承担设施运行维护管理责任，确保不发生重大事故，如因管理不善造成人身伤害、人员死亡、财务损失等安全事故，乙方承担全部赔偿责任和法律责任。

5、接受甲方和当地政府相关职能部门的指导、监督、检查和考核，执行甲方和当地政府相关职能部门提出的工作要求。

6、对照有关规定做好设施维护具体工作，配合甲方做好迎接省、市及当地政府相关职能部门对甲方的考核工作。

7、定期培训和考核工作人员，确保维护管理人员牢固树立服务质量意识，熟悉维护方法和维护技术指标，并熟练进行设施运行维护操作。

8、开展安全生产事故应急训练和应急演练，每年组织应急救援演练不少于 1 次，并做好相关资料存档工作。

9、配备足够的工作人员开展设施运行维护管理工作，保证管网正常安全运行。所配备的人员至少须按投标文件提供的人员配备，若实施期间人员配备不足的，甲方有权增加，若发现未到位的情况，甲方有权进行处罚。

10、乙方未经甲方同意，不得擅自更换项目负责人，否则每更换一次项目负责人，乙方向甲方支付违约金10万元。甲方有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目负责人，或造成严重的安全事故的项目负责人，更换的项目负责人须经甲方备案同意后方可投入，到位时间为甲方发出书面通知后20天内，逾期应视为未到位，并支付违约金。

11、负责承担承包项目运行维护管理所需配备的管理人员、技术人员及相关工作人员所有的工资和税费、通讯费等费用。

12、除本项目招标文件用户需求书约定的乙方的具体工作和义务外，合同期内乙方还要执行上级部门和当地相关职能部门对管网、设施运行维护管理的相关规定，保障合同范围内的管网、设施运行维护管理符合相关规定和标准。

13、乙方应自身具备管网、设施运行维护管理的相关技术能力。

14、乙方应在每月4日前将上月运行维护记录表、维护前后照片上报给甲方的相关负责科室。

15、乙方对设施进行运行检查发现问题时要及时报上级部门，同时按要求进行维护，每次维护后必须及时记录在维护明账上。

16、乙方应每天24小时负责辖区范围内突发性事件中的运行维护工作。一旦发生突发事件和群众投诉，必须1小时内安排相关人员到现场处理妥当。

17、一般情况的应急服务所发生的全部费用均包含在承包服务费总额之中，甲方不再另行追加。特殊情况的应急服务所发生的费用视具体情况另行计算支付。

十、违约责任：

1、安全文明作业要求：

乙方必须重视安全生产工作，确保合同履行期间不出安全事故。合同履约期间，乙方未按照安全作业规范要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元，如发生安全事故（包括交通事故），由乙方承担一切责任及损失。

2、合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方均有权单方面解除合同并没收履约保证金，由此引起的损失由乙方承担。

3、甲方无故逾期支付合同款，甲方向乙方每日偿付欠款总额 3‰的违约金。

4、乙方作业的规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝验收；或者乙方在合同签订后不能按要求完成本项目的。出现上述情况之一，乙方均向甲方偿付不高于合同总价 20%的违约金，且合同履约保证金不予退还。

5、如甲方有任务安排或需处理的紧急事宜，乙方须在一个小时内到达现场配合采购人工作，如未在一个小时内响应并到达，则按考核细则处理。

6、乙方已完成施工项目未能达到甲方验收标准要求或者未按计划进行施工项目，甲方有权扣除当季服务费的 10%，同时乙方须在7天之内按计划完成工作。乙方在本合同履约中出现以上情形两次及以 上（含两次），甲方有权单方解除合同，同时不予退还履约保证金。

十一、考核标准及管理办法

1、每季度对中标供应商的服务进行一次阶段性验收，由中标供应商以书面形式上报阶段性验收申请，采购单位工作人员在一周内安排对中标供应商的服务质量进行验收，季度合格率95%以上，发放季度验收单；验收途中发现不合格的，发放整改通知单，整改合格并复查后，进行下一阶段验收。为确保雨污水管道及所有井淤泥清运质量，发现不符合质量标准要求的，给予扣分处理，并发放整改通知单。累计扣分达到10分，书面通知中标供应商整改，并在合同价款中一次性扣除10000元；累计扣分达到20分，通知中标供应商法人进行约谈，并在合同价款中一次性扣除3万元；累计扣分达到30分，采购人有权终止合同并没收履约保证金，季度验收合格后，累计扣分清零。具体扣分分值分布如下：

（1）未建立每日巡查台账扣5分（包括井盖破损均需记录在内，如发现井盖破损需及时更换，如未更换由此引发的任何后果由中标供应商全权负责），巡查台账内容不详细的，每缺一天扣0.5分。

（2）到每条路的巡查台账与检查实际不一致的，每发现一处设施破损扣1分。

（3）未建立各类应急预案，无应急值班记录的，每次扣5分，值班记录每缺一天扣0.5分。

（4）由于承包方原因，受到媒体曝光的，每次扣10分。

（5）由于承包方安全文明施工措施不到位，经指出仍不整改或未按规定要求整改到位的，每次扣2分。

（6）人员、设备、场地未按投标承诺在合同签订后30天内到位的，每拖延一天扣1分。

（7）养护质量不符合规范要求，经指出在要求时间内不整改或整改不到位的，每延迟1天扣1分。

（8）管理人员巡查密度达不到每天一次的，每次扣1分/天。

（9）因工作失职未及时发现窨井盖缺失或发现不上报的，每次扣1分。

（10）落底井中污泥沉积深度超过落底井的1/4，每次扣1分/处。

（11）检查井浮渣积聚大于井截面的1/2, 每次扣1分/处。

（12）因清理不及时造成堵塞，引起雨水溢冒的，每次扣3分/处。

（13）淤泥残渣清运不及时造成投诉或媒体曝光，每次扣10分。

（14）清理人员未穿标志服，每人每次扣1分。

（15）清淤时未按规定实行安全围护，每次扣1分。

（16）未按有关规定清运污泥被有关部门查处，每次扣5分；清运污泥乱倒被有关部门查处，每次扣10分。

（17）在上级组织的检查中被查处，每次扣10分。

（18）发生安全生产事故的，每次扣10分，发生死亡事故的每次扣20分。

（19）未能保持通讯畅通的，每次扣1分，突击性维修、突发性抢险时分值上调至10分。

（20）办公场所无值班人员的，每次扣1分。

（21）资料抽查、现场抽查过程中与实际情况不符的，每次扣1分。

（22）雨水井、污水井未按要求进行及时检查、清理的，每次扣1分/处。

（23）未按要求设立项目部的，扣5分。

（24）对创建工作要求执行不力或未能及时完成的，每次扣5分。

（25）清捞出的废渣未在24小时内清运，每次扣1分/处。

（26）如遇雨天，必须有专人巡察及排涝，如无人巡察每次扣1分；甲方通知积水点处理，20分钟内中标供应商的人员、机械未到位的，每次扣1分；因中标单位人员业务不熟练，导致长时间未能处理积水的，每次扣1分；因清掏不及时，导致积水的，每处扣2分。

（27）未及时按月上报工作计划及完成情况，每次扣1分。

（28）检查时发现清淤人数不满足规定要求的，缺少一人扣0.5分。

（29）窨井清淤完成中，窨井边有明显废渣残留的，发现一处扣0.5分。

（30）窨井缺失未能及时上报或进行补充盖回，发现一处扣1分。

（31）上级有关部门考核时，发现一处扣10分。

2、在管网疏通清掏过程中对雨污水检查井及管道清掏情况将进行随机抽查，合格率95%以上为合格，合格率95%以下，书面通知中标供应商整改，并在合同价款中一次性扣除1万元，合格率90%以下，通知中标单位法人进行约谈，并在合同价款中一次性扣除2万元；合格率70%以下，通知中标单位法人进行约谈，并在合同价款中一次性扣除3万元。镇政府考核发现一处一次性扣除1000元/次。

3、本考核办法作为签订服务合同的依据之一。

十二、不可抗力事件处理

1、由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防、不能克服或避免的不可抗力直接影响本合同的履行或者导致双方不能按照约定履行合同的，遇有不可抗力的一方可以免除相关合同责任。但是遇有不可抗力的一方应立即书面通知对方，并在15天之内提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按照不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生了不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。

2、受不可抗力影响的一方，应当尽可能采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对履行本合同所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

十三、履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点提供服务。如乙方未能按期提供服务，每日向甲方支付合同款项千分之五作为违约金。乙方超出合同规定期限10个工作日仍不能提供服务的，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价5%的违约金，如造成甲方的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担责任。

十四、合同解除和终止

1、甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2、合同因甲方便利而解除或终止。 甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

3、违约违规终止合同 在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

(1)	如果乙方未能在合同规定的期限内提供服务；

(2)	如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务；

(3) 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不当手段影响甲方招标过程，包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委、采购机构的采购、评审等行为。

4、因乙方破产而终止合同如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

十五、争议的解决

1、凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

3、在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

十六、合同生效及其它

1、本次项目的采购文件、乙方的投标文件以及乙方其他投标时承诺等文件均为本合同的组成部分。

2、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经乐清市财政局（政府采购监管处）审批，并签书面补充协议报乐清市财政局（政府采购监管处）备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5、本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份、

6、中标供应商为非乐清地区企业的须在签订合同后一个月内在乐清市设立管网运维服务的分支机构。

十七、合同附件

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一          投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

招标编号：                                                   报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 乐清市虹桥镇三级污水管网及雨水管网日常运维服务 | 大写： 小写： | 按一年报价 |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的所有费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

运维清单分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 综合单价（元） | 数量（暂定） | 单位 | 合计报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐清市虹桥镇三级污水管网及雨水管网日常运维服务 | 元/米/年 | 466000 | 米 |  | 按1年 |

投标综合单价包含日常巡视检查、市政、市容、管道检测、管道疏通和清淤、管道必要的封堵及拆除、井换盖换座及提座、污水井、雨水井、检查井、窨井、沉井、暗沟暗河等的淤泥清捞及外运与消纳处理、垃圾的外运及处置、处理突发事件、环保、交通、治安等可能发生的费用，还包括上述所需的技术服务费、人工费、一般材料费和机械费、措施费等，以及供应商的设施配套费、办公场所使用费、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、劳保和安全用品使用费、经营管理费、税费、利润等一切费用；政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的各项费用。报价人凡未列入的，将被认为均已包含在报价中。采购人将不再支付任何费用。

注：不提供此表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、商务技术文件格式

附件四

投  标  函

乐清市虹桥镇人民政府

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺如我方中标，根据招标文件要求提供服务。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自投标截止之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

法定代表人授权书

乐清市虹桥镇人民政府

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件七

（一）投标供应商业绩

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（二）投标供应商项目负责人业绩

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

（一）投入人员安排一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 拟承担工作 | 从事工作简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（二）项目负责人、管理人员简历表

项目名称：                                            招标编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 籍贯 |  | 民族 |  | 政治面貌 |  |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 专业 |  | 毕业院校 |  | 身高 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

针对本项目投入设备、工具清单

项目名称：                                            招标编号：

| 序 号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 具体参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分 10分

以有效投标供应商投标价中的最低价为评标基准价，得满分10分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100；

本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二）、商务、技术综合评分90分

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 投标供应商通过ISO9001质量管理认证体系；得1分。 投标供应商通过ISO14001环境认证体系；得1分。 投标供应商通过GB/T 28001职业健康安全管理体系的；得1分。 | 0-3分 |
| 2 | 供应商业绩 | 投标供应商自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）承担过类似管道排查或疏通或检测等业绩，每具有1个业绩可得1分，最高得5分（投标文件中提供相应业绩的合同扫描件或中标通知书扫描件，扫描件加盖公章）。 | 0-5分 |
| 3 | 项目负责人 | 1、项目负责人具有市政类或环保类高级工程师职称的得 2 分 2、项目负责人自2017年1月1日以来（合同签订时间为准）承担过类似管道排查或疏通或检测等业绩，每具有1个业绩可得1分，最高得3分。（若合同中未体现项目负责人，则须提供由业主开具的证明材料） | 0-5分 |
| 4 | 项目组人员配备 | 针对本项目拟投入班组人员的配备、持有证书等情况由评委打分，完全满足招标文件要求的8分，基本满足需求3-6分，不满足需求的不得分。注：提供相应的证书扫描件和社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前连续六个月中任意一个月正常缴费的社会养老保险缴费记录，未提供的不得分。 | 0-8分 |
| 5 | 设备配备 | 1、针对本项目拟投入的设备配备情况，由评委打分，完全满足招标文件要求的8分，基本满足需求3-6分，不满足需求的不得分。 2、在满足招标文件设备要求的前提下，投标供应商再增加一套招标文件设备要求的设备得3分。 | 0-11分 |
| 6 | 项目实施方案 | 供应商针对项目具体实施拟定的运行维护实施方案（包括项目概况介绍，服务的范围，内容，目标，思路，运行维护工作内容细分及等内容），由评委根据方案进行打分：内容全面、方案完善、思路清晰、可行性强的10-15分；方案一般、内容不全面的得5-10分；整体较差、可行性低的得0-5分。 | 0-15分 |
| 7 | 现状调查与问题剖析、克服措施 | 根据投标供应商对本项目情况、存在的问题和难点、要点等问题进行的调查剖析，并针对性提出克服难点的有效技术措施由评委打分：整体调查分析到位、问题抓准、提出措施有针对性和有效性的得8-11分；一般性的得4-8分；整体描述较差、针对性不强的得0-4分。 | 0-11分 |
| 8 | 安全文明保证措施 | 投标供应商针对本项目的安全、文明施工措施，根据方案是否合理、准 确、完整、可行、可控等方面进行综合评分；合理、准确、完整、可行、可控的得4-6分，一般的得2-4分，较差的得0-2分。 | 0-6分 |
| 9 | 技术质量保证措施 | 由评标委员会根据投标供应商对设施运行维护服务过程中对技术质量监管的措施、可靠性及技术保障的科学合理性是否合理等方面进行综合评分；可靠、科学、合理的得4-6分，一般的得2-4分，较差的得0-2分。 | 0-6分 |
| 10 | 进度计划 | 投标供应商针对本项目所安排的详细实施进度计划，根据计划是否合理、完整、可行、可控等方面进行综合评分；合理、完整、可行、可控的得4-6分，一般的得2-4分，较差的得0-2分。 | 0-6分 |
| 11 | 合理化建议 | 根据本项目的现状及实际情况，结合管道运行相应规范，针对可能存在的问题与不足，以及管道修复采用开挖修复和非开挖修复的方案和意见等；提出合理化建议；合理并符合实际的得5-8分，一般的得2-5分，较差的得0-2分。 | 0-8分 |
| 12 | 应急预案 | 供应商针对本项目的突发应急事件的处理预案，由评委根据内容针对性、全面性、科行性进行打分：全面、合理、可行性强的得4-6分；一般的得2-4分；合理性、可行性差的得0-2分。 | 0-6分 |

三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。