乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市北白象镇“污水零直排区”排查项目 （六标段） 项目编号：CG202302A04 采 购 人：乐清市北白象镇人民政府 联 系 人：胡先生 联系电话：0577-61985632 采购机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：方女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 二○二三年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲、*、★” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

乐清市公共资源交易中心关于乐清市北白象镇“污水零直排区”排查项目（六标段）公开招标公告

项目概况 乐清市北白象镇“污水零直排区”排查项目（六标段）招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于 2023年3月9日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CG202302A04

项目名称：乐清市北白象镇“污水零直排区”排查项目（六标段）

预算金额（元）：5610000

最高限价（元）：5610000

采购需求：乐清市北白象镇“污水零直排区”排查项目（六标段）

数量：不限

预算金额（元）：5610000

单位：项

简要规格描述：详见招标文件

备注：

合同履约期限：/

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2023年3月9日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：政采云平台获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年3月9日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台

开标时间：2023年3月9日 09:30

开标地点（网址）：政采云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：在线投标响应（电子投标）说明：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：乐清市北白象镇人民政府

地    址：乐清市北白象镇象南西路39号

传    真：/

项目联系人（询问）：胡先生

项目联系方式（询问）：0577-61985632

质疑联系人：胡先生

质疑联系方式：0577-61985632

2.采购代理机构信息

名    称：乐清市公共资源交易中心

地    址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

传    真：0577-61882627

项目联系人（询问）：方女士

项目联系方式（询问）：0577-61882630

质疑联系人：张女士

质疑联系方式：0577-61882630

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：乐清市财政局

地    址：乐清市城东街道伯乐东路501号

传    真：/

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-61568287

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市北白象镇“污水零直排区”排查项目（六标段） |
| 2 | 项目编号 | CG202302A04 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 561万元 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市北白象镇人民政府 联系人：胡先生 联系电话：0577-61985632 |
| 7 | 采购机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：方女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 1、符合政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格； 2、投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 ； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 4、本项目拒绝联合体参与投标； 5、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 投标文件的签章 | 投标文件的须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章以及法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 注：投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 22 | 投标保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后中标供应商须在5个工作日内向采购人提供合同总金额1%的履约保证金。履约保证金可采用☑银行转账 ☑银行保函 ☑保险凭证等。 |
| 24 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 25 | 投标截止时间 投标地点 | 2023年3月9日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：政采云平台 |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2023年3月9日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：政采云平台 |
| 27 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 29 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 1、本项目投标供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的给予评标价格优惠。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| 31 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购机构处。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 招标文件质疑截止时间 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

2、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行包括但不仅限以下技术规范及标准

（1）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

（2）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

（3）《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

（4）《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

（5）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007；

（6）《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

（7）《城市地下管线探测技术规程》CJJ68-2007；

（8）《中华人民共和国道路交通安全法》

（9）《温州市“污水零直排区”建设调查技术指南暨工作指导手册（试行）的通知》（温治水办【2018】97号）

（10）《浙江省“污水零直排区”建设行动方案》浙治水办【2018】28号

（11）《温州市“污水零直排区”建设总体方案》温政办【2018】68号

（12）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016版）；

（13）《给排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；

（14）《给排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

（15）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

（16）《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2013）

（17）其它相关的行业、地方、或者厂矿单位的法规、规程、规定及要求。

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及具体要求

1、总述：根据《浙江省“污水零直排区”创建行动方案》要求，按照“全面排查、管网先行、整治跟进、整体推进”的思路设计了“污水零直排区”实施建设方案，本方案通过污染源调查、机器人等设备（如管道机器人、管道潜望镜、管道声呐等）输助地上地下全摸排、RTK地理信息测绘、QV/CCTV检测等技术手段理清雨污管网现状、摸清污染源底数，彻底实现污水“应截尽截、应处尽处”的“污水零直排区”建设目标。在此基础上利用互联化+云平台技术集成一套污水零直排区建设智能化信息系统，将建设资料整合为一张电子信息化图，“一张图”贯彻污水零直排区排查、建设、运行、监管的全过程，具有高度集成、数据开放、定位精准、可追溯、易操作等特点，并能破解地下污水管网的情况不清、重复建、反复建、难追溯、难监管等难题。

排水建设与管理是乡镇建设的一个重要组成部分，它对保障全镇居民的正常生活，提高居民生活质量，改善全镇投资环境，促进经济繁荣发展，确保人民群众生命财产安全，有着极其重要的现实意义。随着全镇经济、建设的发展和社会的不断进步，排水系统与人民生活的影响越来越大。为及时了解掌握雨污水管网设施的运行情况，查清管道内污水的来源，管道损坏等，同时对管道进行清淤疏通，泥浆及固化物的凿除，确保排水设施完好和排水畅通。在合同履行过程中中标供应商实施的工作量按实统计，结算金额依据中标人的综合单价及作业量进行计算，并须采购人确认同意。

2、采购内容及具体要求：

| 序号 | 标项 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六标段 | 瑞里、赵岙、东斜、西斜、水塘垟、前五宅、七宅、前黄、下安村 | 1 | 项 | 561 | 乐清市北白象镇“污水零直排区”排查项目（六标段），详见招标文件。 |

六标段：乐清市北白象镇“污水零直排区”排查项目（六标段）（瑞里、赵岙、东斜、西斜、水塘垟、前五宅、七宅、前黄、下安村）

2.1、 涉水污染源调查

| 序号 | 调查范围 | 涉水污染源调查类别 | 单位 | 暂定工作量 | 最高综合单价 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉水污染源 | 入户污染源调查 | 户 | 6000 | 20元/户 |

2.2、 CCTV检测、QV检测、清淤、清捞

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 | 最高综合单价 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CCTV检测（DN300（含）以上） | 米 | 130000 | 15元/米 |
| 2 | QV检测（DN300以下-DN200（含）以上） | 米 | 80000 | 6元/米 |
| 3 | 疏通、清淤（包含气囊封堵拆堵，临排抽水） | 项 | 1 |  |
| 4 | 窨井清捞 | 项 | 1 |  |

2.3、雨污混接点调查、测绘

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 | 最高综合单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管道开井调查、测绘 | 米 | 100000 | 3元/米 |
| 2 | 污水管道开井调查、测绘 | 米 | 60000 | 3元/米 |

2.4、相关资料、台账的编制整理

| 项目名称 | 具体工作内容 | 计量单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整理系统台账（资料整理收集） | 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规；绘制CAD图纸，统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告等。 | 项 | 1 |
| 竣工验收前（CCTV和QV检测） | 1、竣工验收前（CCTV和QV检测）指的是在本排查标段内，零直排工程施工完成后，在竣工验收前要求本标段的排查中标供应商再做一次CCTV和QV检测。 2、DN200以下管道属于接户管的，不做CCTV和QV检测，但包含测绘。 3、污水管道测绘业主有提供原建设后测绘资料的，原资料要予以利用，就不再测绘。 | 项 | 1 |

说明：1、管径在DN300以上（含）的为CCTV检测，管径在DN200（含）以上至管径在DN300以下的为QV检测。管径在DN200以下属接户管的不需要CCTV检测和QV检测，但需要测绘。

2、安全保障:本项目的中标供应商在实施过程中必须严格保障人员的人身安全。一旦出现

安全事故，由中标供应商全权负责。

2、工作量暂定，结算按实际工作量*包干单价办理，实际数量和合同中签定的数量不相符合时，数量按实际减少的，按照实际数量结算；实际数量在采购清单数量15%（含15%）以内的总价包干，项目实施过程中合同价格不予调整。实际数量超过采购清单数量15%以上的，则15%以内的包含在本次排查工作中、合同价格不予调整，超出15%以上部分采购人另行组织采购。

3、本项目调查须根据采购人要求分区块进行，并提供相对应的调查及修复方案至采购人。

4、本项目清淤所需用水由成交供应商负责，实施过程中有窨井盖损坏的由成交供应商负责更换。供应商在投标过程中需自行考虑所需费用。

三、工作内容

3.1、通过地上摸排、地下摸排对排查区域内的污染源进行全摸排，整理、评估、理清雨、污水的来源、流向及归处（包含企业建筑立面坚管的雨污情况以及接入地下管道的情况），查清雨、污水是否全收集、全处理，摸清污水处理设施是否完善，保证数据真实可靠，实现污染源全定位。

3.2、雨、污水管网及附属设施现状调查与数据库建立。地下部分利用CCTV勘察等技术手段对现有排水管网（包括隐蔽管网）进行全面排查，精确定位（标高和坐标），理清管径尺寸、连接状况雨污合流情况、埋深、材质、流向等基本信息，查清管道内部是否有结构性与功能缺陷，并将相应信息转给到地形图上。全面掌握管网现状，建立管网信息化数据库。

3.3、排水管道与检查井现状调查及缺陷评估。通过闭路电视检测技术等判定排水管道中结构性缺陷和功能性缺陷的类型、位置、数量和状况，判定检查井的缺陷类型、位置、数量和状况，评估判断管道的损坏程序，并给出管道的修复建议。

3.4、雨污混接情况现状调查与评估。通过收集资料，现场踏勘，水量测算、水质检测等手段掌握污水水质及管网基本情况，检查是否存在雨污管道混接情况，计算混接密度，给出整改建议。

3.5、需按《城镇排水管道检测与评估技术规程（CJJ181-2012）》出具检测及评估报告。

3.6、管道疏通、清淤。对采购人委托的排查范围内排水管道内沉积的淤泥、窨井内的淤泥负责疏通清淤，清理出的淤泥由中标人自行合法消纳，淤泥的倾倒及倾倒地点需符合各主管部门的要求，如出现因淤泥乱倾倒被处罚的，责任与后果由供应商负责，以上一切费用包含在投标总价中。

3.7、化粪池无害化处置。对服务范围内的化粪池进行排查并进行现场无害化处理。

3.8、隔油池（餐厨废弃油脂）处置。对服务范围内的隔油池（餐厨废弃油脂）排查并有合法规范的处置能力。

3.9、钢制市政雨污水检查井标识牌，采用不锈钢材质。

3.10、工作内容包括：清单管道接入排摸、管道冲洗、临排、窨井、检查井及沉井清捞、封拆管道堵头、CCTV检测、QV检测、污泥外运、管道内泥浆及固化物凿除清运、系统台账整理并在CAD地形图上标注管径、排水走向、标高、流量、管道材质、有无支管、雨排水混接标注、支管位置及管径、检查井位置和间距等内容，并形成电子稿的区域排水管网图。

3.11、所有排水管道均须做CCTV检测。

3.12、管道内淤积物临时堆放及处置：每天清出的淤泥、垃圾、泥浆及固化物应及时清运并自行处置。

3.13、排查详细内容：

3.13.1、雨污主管网清淤、排查、CCTV检测；

3.13.2、雨污支管网（雨污毛细血管）清淤、排查；

3.13.3、入户调查：

3.13.3.1、企事业排水调查（含企事业内部雨污管网排查）；

3.13.3.2、商业排水调查；

3.13.3.3、居民排水调查；

3.14、零直排相关表格填写、汇总；管网排查CAD图纸编制；CCTV影像资料记录、编制、汇总；总体排查报告编制等。

3.15、成果要求

按照《城镇排水管道检测与评估技术规程（CJJ181-2012）》及甲方的具体需求提供检测成果，检测成果包括：提供技术设计书、地下管线排查工作报告、地下管线排查综合成果表、调查检测评估报告6份（光盘、文档），地下管线CAD图（须含有管线及检查井的属性、结构性缺陷和功能性缺陷，管线及检查井的标高、位置坐标、管径尺寸、连接状况、雨污合流情况、埋深、材质、流向，标注污染源）和属性数据库及智慧零直排系统平台兼容的格式；零直排创建要求的相关资料；钢制市政雨污水检查井标识牌。成果汇编，形成宣传册；整改完成后绘制管网竣工图。

3.16、后期服务要求

a中标供应商须提供从验收合格之日起工程施工结束，免费提供后期设计指导，负责对其实施项目提供现场服务，并要求成交供应商在接到招标人的电话后24个小时内响应到达现场，并最迟在第 3 个工作日内提供解决方案，解决施工过程中出现的属于排查的问题，以保证项目的正常进行。

四、具体要求

4.1、管道普查工作范围

4.1.1 通过肉眼观测、潜望镜或 CCTV 查清检查井或管道的管径、长度、埋深等详细情，明确各类排水口、检查井、截留设施等基本情况；

4.1.2 通过肉眼观测、潜望镜或 CCTV 查清不明污水处渗入的来源情况；

4.1.3 管路淤积、排水不畅等原因的调查，如有淤积垃圾或淤泥堆积现象的，需要对管道疏通清淤；疏通后再对该段管道重新进行检测。

4.1.4 采用潜望镜或 CCTV 排查的还需要查清管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢等运行状况的检测；

4.1.5 工作范围包含抽水、气囊封堵。

4.2、管道普查要求：

4.2.1 管道普查的基本程序要求

检测工作任务书下达，搜集资料，现场踏勘，编写技术检测方案，检测前的准备（含办理占道施工许可证、管道特殊预处理许可手续等），现场检测及初步判读，淤积严重污染源较多区域需要经采购人确认，需要进行潜望镜或 CCTV 检测的还需对内业影象判读与处理，评估计算及图件编辑，编写检测报告书和成果验收。检测任务较简单及工作量较小时，上述程序可酌情简化。

4.2.2 管道普查前应搜集如下资料

4.2.2.1 已有排水管线图；

4.2.2.2 管道的竣工图或施工图等技术资料；

4.2.2.3 已有管道检测资料；

4.2.2.4 评估所需的相关资料。

4.2.3 现场踏勘应包括下列内容

4.2.3.1 察看测区的地物、地貌、交通和管道分布等情况；

4.2.3.2 开井目视检查管道的水位、淤泥和井内构造等情况；

4.2.3.3 核对所搜集资料中的人井位置、管位、管径、材质等。

4.2.3.4 管道沿线各类排水口、检查井、截流设施等排水设施埋设的基本情况

4.2.4 技术检测方案应包括下列内容

4.2.4.1 检测任务的委托方、施工方，检测任务、目的和工期要求；

4.2.4.2 管道概况、现场交通条件及对已有资料的分析；

4.2.4.3 技术方案（包括管道检测及预处理）；

4.2.4.4 作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；

4.2.4.5 可能存在的问题和对策；

4.2.4.6 工作量估算及工作进度计划；

4.2.4.7 人员组织、设备、材料计划；

4.2.4.8 拟提交的成果资料。

4.2.5 现场管道普查应包括下列内容

4.2.5.1 设立施工现场围栏和安全标志，必要时须按道路交通部门的指示封闭道路后再作业；

4.2.5.2 管道预处理，气囊临时封堵、吸污、清洗、抽水等；

4.2.5.3 仪器设备自检；

4.2.5.4 管道实地检测与初步判读。对发现的重大缺陷问题应及时报知委托方或委托方指定的现场监理；

4.2.5.5 检测完成后应及时清理现场，保养设备。

4.2.6 缺陷分布图的编绘应符合下列要求

4.2.6.1 缺陷分布图宜在已有的排水管线图基础上加绘缺陷要素。无排水管线图的应按现行的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61 和《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ/T68 的有关规定绘制。测区较小的可实地丈量后以自由比例尺简单绘制；

4.2.6.2 管道缺陷图上必须注明的缺陷要素包括：录像文件（带）编号、检测方向、缺陷位置、代码及照片编号、管径和相对距离等；

4.2.6.3 图上的代码和颜色应按本规程规定执行。

4.2.7 管道检测记录应在现场按规定格式填写完成，不得事后补填，以保证资料的真实性、准确性。在描述管道缺陷或结构特征在管道环向上的位置时应采用时钟表示法。以声纳检测的渠箱缺陷定位应按系统实际量测位置以数值表示。

4.2.8 管道检测成果报表必须包括：工程名称（或合同号）、检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号、地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、开始/结束井编号、形状、管径、材质、内衬、管道接头间距、检测方向、缺陷位置、分布时钟、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

4.2.9 管道检测成果资料应按档案管理中统一载体、装订规格的要求，分为文字、表、图和光盘（录像带）四大类进行编号和组卷。

4.2.10 管道检测成果可置入数字市政系统，并建立动态管理机制。

4.2.11 管道检测现场施工必须执行现行的行业标准《排水管道检测与修复安全技术规程》CJJ6 的有关规定

4.2.12 普查类检测项目，中标人的现场负责人应全程见证现场检测过程，并及时确认管道的重大缺陷。

4.2.13 影像资料要求

4.2.13.1 缺陷的类型和代码宜在现场确认并记录。现场检测完毕后，应由第二者根据录像复核。

4.2.13.2 缺陷的几何尺寸应比照管径或相关物体的尺寸确认。

4.2.13.3 对无法确定的缺陷类型或等级必须在评估报告中加以说明。

4.2.13.4 缺陷图片应采用现场最佳角度和最清晰的图片方式，特殊情况下也可采用对看录像抓取图片的方式。

4.3、入户调查要求

4.3.1各类排水户调查包括：调查范围内所有排放污水（废水）的排水户，包括生活小区、各类工业企业（园区）、商用楼宇、公建设施、医院、学校、农贸市场、机关事业单位、各小行业排水户等。

4.3.2  各类排水户调查要查清市政接管位置、排水性质、排水规模、出口管径、管底标高、受纳水体或管道、排水设施内部现状情况等信息。

4.3.3调查成果：各类排水户调查调查成果要包括排水户调查登记表、排水户汇总表、排水户问题清单、现状排水平面图。

4.4、设备要求：投标供应商须具有满足本项目所具备的从事城市排水管网检测必备的爬行 CCTV 检测设备、QV 潜望镜检测设备、全站仪、潜水泵、吸污车、潜水装具、封堵气囊等设备。

4.5、满足本项目要求至少配备10人及以上的专业人员，其中至少包含一名潜水员，一名CCTV检测人员、一名安全员及一名资料员。

五、项目工期、质量及安全目标

5.1、工期目标

服务期70日历天，后续服务至工程施工并完成验收。经采购人确认具体的作业区域并划分区块后，根据采购人指定的区块 60天内完成该区块面积内的全部现场作业，同时要求中标人每完成采购人指定区块的若干调查主体的检测后，在10天内提供完整的成果报告。项目实施过程中采购人因工作安排或管网运行调度而导致服务期超过70日历天，则不属于中标人逾期提供服务责任范围，但中标人必须继续履行合同义务直至采购人要求的所有作业任务完成，且中标人须考虑和承担因此造成服务期延长而产生的有关费用（视作已包含在本次投标报价中），采购人不予补偿该费用，中标人应无条件配合各工程施工直至工程完成验收。

5.2、质量目标

淤泥杂物清理干净、管道畅通，出具符合采购人要求的排查报告。排查报告格式参考主管部门提供的格式。

5.3、安全目标：实现“双零”目标，即：即零安全事故，零伤亡率。

①施工在人流量车流量较大的地段，安全警示标志、隔离设施必须设置到位。

②运输车辆停放要整齐合理，不影响其他车辆及行人出入。

③下井或进箱涵前必须先检测井内或箱涵内空气质量，达标后方可下井作业。

④下井作业人员须佩带安全帽。

⑤必须在作业现场配备井下救急的防毒面具。而且必须使用供压缩空气的隔离式防毒面具（例如压缩空气呼吸器），严禁使用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具。

⑥下井前必须检查有关急救器材是否完好，做好保障工作。

⑦安排好井上监护人员。

⑧封堵口放水前，必须确定所有人员已离井，并逐一清点。

⑨作业完成后，监护人员必须逐一清点人员。

⑩使用发电机时，接电线路要合理规范，并装设漏电保护器。

不限于以上措施。

5.4、作业目标

施工前，先现场摸查，探明管道及检查井淤积堵塞情况、水流量等情况。并查明每条道路排水管道的上下游，自上游向下游对排水主管道进行疏通、清淤，以免上游来水对管道造成二次淤积，对于水流量较大的管道，在管道的上游暂时封堵，以利于施工。封堵后时刻注意封堵口上游水流蓄积量，管道蓄水到一定量时要通知作业人员返回地面，打开封堵口，将水放掉，以免积水溢出路面，造成不良影响。积水行排后再重新封堵，作业人员继续下井施工，采用这种方法循环施工。雨天时停止作业，拆掉封堵确保管网行排。

在检查井清淤前，事先打开排水检查井井盖通风，使井内的有害气体挥发释放，下井作业之前必须检测有毒有害气体和井下氧气含量，达到安全标准后监护人员进行安全交底，方可下人作业。

管道内堵塞物、淤积物（混凝土块），用管道疏通机疏通后，以高压水枪反复冲洗冲刷管壁，使杂物淤泥等流入检查井内沉淀，采用吸淤车或泥浆泵等设备抽吸，在井上进行袋装化，沉淀后装入运输车。检查井内空间狭小，不易清理干净的碎土及工具不易清理的地方，可人工清理，用短把铁锹井内铲泥，灰桶装运至井上，淤泥需袋装化装入运输车。破除原始封堵、残墙、断根；破除大管径内的混凝土块。清理的泥浆、混凝土块、建筑垃圾等废弃物不能随意倾倒，必须运至合法的消纳场所。管道疏通设备自带发电机提供电源。

清理完一个路段后，用高压水枪将检查井等再冲洗一遍，对不易清理干净的碎土及工具不易清理的地方再次冲洗干净，确保彻底清理。

清理完毕后，清扫作业现场。

六、项目成果

6.1、完成本项目的实施后，根据采购人的要求，提供书面及电子版本的成果文件。

6.2、在项目实施过程中，要求中标人根据采购人的要求，即时出具成果报告，以便采购人安排其它工作。

6.3、在项目全部实施完成后，出具完整的最终成果报告，成果报告包括成果表数据、检测录像数据、缺陷照片数据、缺陷分布图数据、技术设计书、检测报告书等。

6.4、书面资料数量：一式六份。

七、付款方式

合同签订后中标供应商须在5个工作日内向采购人提供合同总金额1%的履约保证金。

付款进度为：在合同签订后，供应商人员、设备进驻现场后7个工作日内支付合同价40%的预付款。作业完成量达80%时采购人支付中标供应商20%的合同款，作业全部完成验收并考核合格后采购人支付中标供应商20%的合同款，待整体工程施工完成验收并合格后采购人向供应商支付剩余合同款。根据温治水办[2018]97号文件中的规定供应商须将所需资料全部收集完毕并提交给采购人，履约保证金在提交后十五个工作日无息退还。

注：1、本项目完成实际数量在采购清单数量15%（含15%）以内的总价包干，项目实施过程中合同价格不予调整，如果未超出中标价的费用结算以实际分项作业量*分项中标单价结算。各投标人请自行到现场勘查工作量（勘察核实费用自理），在报价过程中充分考虑该风险，综合报价。

2、进度支付根据市财政实际拨款进度予以拨付。

八、项目工程质量与验收

8.1、工程的质量标准为一次性验收合格。CCTV检测时须通知业主到场查看确认。

8.2、质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因中标人原因工程质量达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

8.3、工程质量验收参照CJJ68-2007《城镇排水管渠与泵站维修技术规程》、CJJ61-2003/J217-2003《城市地下管线探测技术规程》相关标准执行，但该项目的管内所有淤泥应全部清理干净，清淤清洁度须达到100%。

8.4、排水管线及检查井视频测绘资料将作为疏通清淤验收参考资料，视频录像必须完整并包含检查井周边情况，及显示时间、路段与管段等相关信息。

8.5、项目工程竣工后，中标人须按国家工程竣工有关规定向采购人提供完整竣工资料(包括企业管道接入、管径、长度、排水走向、标高、流量、管道材质、有无支管、雨排水混接标注、支管位置及管径、窨井及沉井位置、检查井位置和间距、影像资料、CCTV检测、CAD电子文档、管网的检测报告及检查井的检测报告等内容)。

九、安全文明施工措施

9.1、施工期间中标人应做好施工现场的安全文明施工要求，所有费用均包含在投标总价中。采购人或有关部门对现场安全施工、创建城市等提出整改意见的，中标人必须及时予以整改，如不及时予以整改的,由中标人整改，整改费用从项目款中扣除。

9.2、施工期间中标人须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

（1）道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由中标人负责。

（2）项目完成过程中，中标人应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。项目完成期间所引起的工伤事故，各种纠纷以及突发事件，其一切责任和后果由中标人自己承担。

9.3、承包人应按要求做好城市创建相关工作，材料设备等堆放按照施工现场指定地点堆放，及时清理淤泥、垃圾等，由此引起的费用由承包人自行承担。

9.4、加强淤泥、垃圾运输管理，规范淤泥、垃圾等散装物料运输管理秩序，维护城市道路的整洁和市容环境秩序；本项目淤泥、垃圾运输车应参照相关法律法规、规定执行，并允许分包给专业的运输公司。

9.5、施工噪声污染的处理措施：项目实施过程中中标人应采用噪声低的设备，并制定合理可行的减弱噪音的措施等。

十、其他说明情况

10.1、本项目中标供应商无相应资质及能力提供测绘服务的需将该部分工作委托给有相应资质及能力的单位负责实施。

10.2、本项目中标供应商无相应资质及能力提供疏通、清淤服务的需将该部分工作委托给有相应资质及能力的单位负责实施。

10.3、本项目中标供应商无相应资质及能力提供淤泥、垃圾运输的需将该部分工作委托给专业的特许的单位负责实施。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对所投全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本次采购预算为561万元，如果某个（些）投标供应商投标报价超出采购预算的，则拒绝接受其投标报价，按无效标处理。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（或无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、采购人对中标供应商服务质量进行检查并提出整改意见时，中标供应商应立即整改；如果中标供应商不及时整改，在必要时采购人可以请第三方检查，检查经费由中标供应商承担。

8、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

9、中标供应商在项目实施期间发生的人身意外事故全部由中标供应商负责。

10、本次采购，在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、社会保险费用、节假日、高温津贴出现变化的，该部分费用由中标供应商自行承担，采购人不予调整该部分费用，各供应商在报价时须综合考虑风险。

11、供应商须负责对员工进行安全培训，确保安全生产。合同承包期内，供应商的工作人员、车辆、工具出现安全事故导致人员伤亡、器械损毁的情况，均由中标供应商自负责任。各供应商须在报价中考虑风险。

12、本次采购，中标供应商如出现拖欠本项目工人工资，采购人有权用中标供应商的合同履约保证金先行支付所拖欠的工人工资，在次月应付的中标服务费中扣回相等的金额补足履约保证金，两次因拖欠人员工资及待遇费用引发群体性事件的，采购人有权单方面终止合同。

13、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

14、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

15、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等），投标供应商属于采购文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

16、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

- 1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易平台。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下1-2项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号1-6项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件二） |
| 2 | 分项报价汇总表（附件三） |
| 3 | 分项报价表涉水污染源调查（附件三（一）） |
| 4 | 分项报价表CCTV检测、QV检测、清淤、清捞（附件三（二）） |
| 5 | 分项报价表雨污混接点调查、测绘（附件三（三）） |
| 6 | 分项报价相关资料、台账的编制整理（附件三（四）） |
| 7 | 1、投标供应商采用的产品均为符合招标文件规定的小微企业制造的享受小微企业价格折扣，应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 说明：非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。 |
| 8 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 至少应包括以下内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（附件四） |
| 2 | 投标供应商法定代表人授权书（附件五），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 4 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 5 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 2017年1月1日以来无安全责任事故承诺书（附件七） |
| 11 | 投标供应商业绩（附件八，如有则提供） |
| 12 | 组织实施方案，包含但不限于以下内容：排查检测实施方案、安全施工方案及措施、应急预案、重点难点分析及建议、工期计划及保证措施及售后服务等。 |
| 13 | 投入人员安排（附件九） |
| 14 | 偏离表（附件十一） |
| 15 | 拟投入作业机具、工具清单（附件十） |
| 16 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料 |
| 17 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 建议投标供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |  |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。供应商的投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用，实行固定费用总包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入报价。

供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及服务期间的不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

4.3、投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件的递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）针对本项目投入人员或设备不符合招标文件要求的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标或弄虚作假情况的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、开启投标供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 投标供应商有很好的执行合同的能力；

3) 投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购机构在浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、合同签订后中标供应商须在5个工作日内向采购人提供合同总金额1%的履约保证金。根据温治水办[2018]97号文件中的规定供应商须将所需资料全部收集完毕并提交给采购人，履约保证金在提交后十五个工作日无息退还。

4.2、履约保证金自提交之日起至合同履约完毕有效。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖投标供应商公章，格式见附件2。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。

7、投标供应商属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。

附件1：

中小企业声明函(服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (标的名称)，属于其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为          万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分    合同格式（参考格式）

编号：

采购人：乐清市北白象镇人民政府（甲方）

中标供应商：                       （乙方）

出资人：乐清市水环境处理有限责任公司（丙方）

三方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》,在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙丙三方就乐清市北白象镇“污水零直排区”排查项目（六标段）事项协商一致，共同订立合同，以明确三方的权利与义务。

一、服务期限：自20     年   月  日—20   年   月  日，后续服务至工程结束。

二、服务经费：          万元人民币。在合同履行期间，如工作量调整的，根据乙方单项作业的综合单价×工作量调整数量进行计算，经双方协商同意后进行调整。服务经费超过相应的最高限价的，按最高限价进行结算，超出部分不予支付。

三、服务经费的支付：本项目服务经费由 丙方 支付。本项目服务经费由丙方委托甲方予以支付，供应商（乙方）需提交开具给乐清市水环境处理有限责任公司的完税凭证。

支付方式如下：详见招标文件

四、履约保证金及合同价款的支付

4.1履约保证金金额为合同总金额的1%，即      元人民币。履约保证金形式：       。

乙方应将履约保证金交至甲方指定账户。合同履行期间，乙方不得将履约保证金取回或作任何抵押。乙方完成各类服务工作量经验收合格并提供完善的“污水零直排”排查、设计项目资料，根据温治水办[2018]97号文件中的规定乙方须将所需资料全部收集完毕并提交给甲方，履约保证金在乙方提交全部设计终稿后15日内甲方一次性无息退还履约保证金。

4.2合同价款的支付：

合同签订后中标供应商须在5个工作日内向采购人提供合同总金额1%的履约保证金。

付款进度为：在合同签订后，供应商人员、设备进驻现场后7个工作日内支付合同价40%的预付款。作业完成量达80%时采购人支付中标供应商20%的合同款，作业全部完成验收并考核合格后采购人支付中标供应商20%的合同款，待整体工程施工完成验收并合格后采购人向供应商支付剩余合同款。根据温治水办[2018]97号文件中的规定供应商须将所需资料全部收集完毕并提交给采购人，履约保证金在提交后十五个工作日无息退还。

注：1、本项目完成实际数量在采购清单数量15%（含15%）以内的总价包干，项目实施过程中合同价格不予调整；实际数量超过采购清单数量15%以上的，则15%以内的包含在本次排查工作中、合同价格不予调整，超出15%以上部分采购人另行组织采购。如果未超出中标价的费用结算以实际分项作业量*分项中标单价结算。

2、进度支付根据市财政实际拨款进度予以拨付。

五、转包或分包

5.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

5.2如有转让和未经需甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

六、税

6.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、完成质量要求

7.1项目负责人为            ，服务期间乙方不得随意更换项目负责人，否则按每次10万元罚扣；如有特殊情况需要更换，须经甲方同意，且更换的项目负责人要求具有乙方投标文件承诺的资历。

采购人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作的项目负责人，或造成严重的安全事故和排查质量事故的项目负责人，更换的项目负责人到位时间为发包人发出书面通知后15天内，逾期视为应未到位，并按项目经理到位率处罚处理；

主要排查管理人员离开排查现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或采购人的同意；

从开工至竣工之日止，项目班组全部成员都应到岗就位。由监理工程师负责对项目负责人、班组人员进行考勤：要求项目负责人到岗率必须达到80%以上（即每月到位不得低于24个日历天，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位），如达不到80％，项目负责人每缺勤1个日历天处以违约金人民币1000元，其他人员每缺勤1个日历天处以违约金人民币800元（在当期应付排查款中予以扣除）。

7.2服务内容：详见招标文件

7.3作业要求：乙方针对本项目污水零直排区排查项目按相关规范进行作业，其他作业内容需按标准、规范实施并满足招标文件、投标文件要求。

7.4本项目实施过程中所需的人工、材料、设备设施、与相关部门的协调活动等均由乙方负责。

7.5 中标供应商在排查作业中的投入设备必须符合招标文件及投标文件的要求，并且满足项目作业的需要，否则采购人将按每缺少一套（台）处50000元的违约金（在当期应付排查款中予以扣除）。

八、违约责任

8.1、安全文明施工要求：

乙方必须重视安全生产工作，确保合同履行期间不出安全事故。合同履约期间，乙方未按照安全作业规范要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元，如发生安全事故（包括交通事故），由乙方承担一切责任及损失。

8.2、合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方均有权单方面解除合同并没收履约保证金，由此引起的损失由乙方承担。

8.4、处罚制度：

（1）乙方在施工过程中未按要求做好围护或施工人员未穿戴安全防护设备的，每发现一次扣1000元。

（2）乙方提交的成果有造假行为的，每发现一处扣除该部分服务经费，并扣除履约保证金。

（3）乙方提交的成果资料未达到作业规范要求的，成果资料将被甲方退回且进行重新调查并提供符合要求的成果资料，工期不予延续。

（4）因中标人原因造成工期延误，逾期违约金的计算方法为：合同服务期延误15天内（含15天），每推迟一天，按合同总价的万分之一支付违约金。工期延误超过15天后，每推迟一天按合同总价的万分之五支付违约金。逾期违约金的上限限额为中标总价的3%。

（5）提前完工的奖励：无。

九、不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3 不可抗力事件延续180天以上，三方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼

10.1在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十一、合同生效及其它

11.1本次项目的采购文件、乙方的投标文件以及乙方其他投标时承诺等文件均为本合同的组成部分。

11.2合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

11.3合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经乐清市财政局（政府采购监管处）审批，并签书面补充协议报乐清市财政局（政府采购监管处）备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

11.4本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

11.5本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份、

十二、  合同附件

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： | 丙方（盖章）： |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表： | 法定代表人 或授权代表： | 法定代表人 或授权代表： |
| 开户银行名称： | 开户银行名称： | 开户银行名称： |
| 开户行账号： | 开户行账号： | 开户行账号： |
| 签订时间： |  |  |
| 签订地点： |  |  |

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与本项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目编号：                                             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 标段 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐清市北白象镇“污水零直排区”排查项目（六标段） |  | 大写： 小写： |  |

说明：

1.开标一览表中投标报价为提供该服务的所有费用。

2.投标报价应与附件三“投标分项报价表”中合计报价相一致。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

分项报价汇总表

| 类别 | 项目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 涉水污染源调查 |  |
| 二 | CCTV检测、QV检测、清淤、清捞 |  |
| 三 | 雨污混接点调查、测绘 |  |
| 四 | 相关资料、报告的编制 |  |
| 报价合计 |  |  |

▲1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

▲2、每一类别于相对应的分项报价金额一致，详见附件三（一）、附件三（二）、附件三（三）、附件三（四）

3、表格可以延续。

4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三（一）

分项报价表涉水污染源调查

| 调查范围 | 涉水污染源调查类别 | 单位 | 暂定工作量 | 报价综合单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉水污染源 |  |  |  |  |  |

注：表格按标段对应提供，可以增减。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三（二）

CCTV检测、QV检测、清淤、清捞

| 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 | 报价综合单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格按标段对应提供，可以增减。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三（三）

雨污混接点调查、测绘

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工作量 | 报价综合单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：表格按标段对应提供，可以增减。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三（四）

相关资料、台账的编制整理

| 项目名称 | 具体工作内容 | 计量单位 | 工作量 | 报价综合单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整理系统台账（资料整理收集） | 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规；绘制CAD图纸，统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告等。 | 项 | 1 |  |  |
| 竣工验收前（CCTV和QV检测） | 1、竣工验收前（CCTV和QV检测）指的是在本排查标段内，零直排工程施工完成后，在竣工验收前要求本标段的排查中标供应商再做一次CCTV和QV检测。 2、DN200以下管道属于接户管的，不做CCTV和QV检测，但包含测绘。 3、污水管道测绘业主有提供原建设后测绘资料的，原资料要予以利用，就不再测绘。 | 项 | 1 |  |  |

注：表格按标段对应提供，可以增减。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、商务技术标部分格式

附件四

投  标  函

乐清市北白象镇人民政府

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺如我方中标，根据招标文件要求提供服务。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自投标截止之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

法定代表人授权书

乐清市北白象镇人民政府

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加                项目（项目编号：      ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件七

2019年1月1日以来无安全责任事故承诺书

采购人：

为确保本项目安全执行，我公司在此承诺：

- 本企业具有丰富的排水检测、调查、运行维护经验的企业，拥有完善的安全管理体系及认证，完全能满足本项目的安全生产要求。

- 本企业在此承诺：本企业自2019年1月1日以来无安全责任事故的记录。

以上承诺若有虚假，愿接受相应处罚！

投标供应商盖章：

日 期：     年    月    日

附件八

（一）投标供应商业绩

| 序号 | 签订时间 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、合同及履约完成证明扫描件（加盖公章）须附在投标文件中。注：履约完成证明由业主开具。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（二）投标供应商项目负责人业绩

| 序号 | 签订时间 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、合同及履约完成证明扫描件（加盖公章）须附在技术资信部分投标文件中。注：履约完成证明由业主开具。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

（一）投入人员安排一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 拟承担工作 | 从事工作简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（二）项目负责人、管理人员简历表

项目名称：                                            招标编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 籍贯 |  | 民族 |  | 政治面貌 |  |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 专业 |  | 毕业院校 |  | 身高 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十

针对本项目投入设备、工具清单

项目名称：                                           项目编号：

| 序 号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 具体参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十一

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）报价评分  15分

以有效投标供应商投标价中的最低价为评标基准价，得满分15分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15%×100；

本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二）商务、技术综合评分85分

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 投标供应商通过质量管理认证体系；得1分。 投标供应商通过环境认证体系；得1分。 投标供应商通过职业健康安全管理体系的；得1分。 （以上资料扫描件加盖单位公章，如有有效期的，须在有效期内，否则不得分） | 0-3分 |
| 2 | 供应商业绩 | 投标供应商自2019年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得0.5分。最高得1分（投标文件中提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。 注：履约完成证明由业主开具） | 0-1分 |
| 3 | 项目负责人业绩 | 1、项目负责人具备市政类或环保类或测绘类专业中级或以上工程师证书的得1分。最高1分。 2、项目负责人自2019年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过类似管线排查或管线设计或排查设计施工总承包业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得0.5分。最高得0.5分（投标响应文件中提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件，履约完成证明由业主开具） 注：需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。 | 0-1.5分 |
| 4 | 拟派班组 成员情况 | 1、根据供应商拟派本项目人员配置满足需求的得10分，人员配置基本满足需求的得4-8分，人员配置部分满足需求的得0-4分。 2、在满足招标文件的前提下，每增加一位专业人员（须提供如CCTV上岗证、市政排水管道检测工程师或岗位证书、潜水员证书、有毒有害有限空间作业、安全生产人员（C证）、水环境监测工等证书扫描件加盖公章）得0.5分，最高得3分。 注：提供相应的证书扫描件和需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。 | 0-13分 |
| 5 | 设备配置情况 | 1、根据供应商拟投入本项目设备配置满足需求的得10分，设备配置基本满足需求的得4-8分，设备配置部分满足需求的得0-4分。 2、在满足招标文件的前提下，每增加一台设备（如管道疏通清洗车、CCTV检测设备、潜望镜检测设备、毒气检测仪、声呐检测设备、全站仪等）得0.5分，最高得3分。 注：提供相关证明材料。 | 0-13分 |
| 6 | 对本项目的理解和技术措施 | 结合政策及项目现状阐述对零直排建设的理解；（0-5分） 根据零直排建设及相关政策的要求，分析本工程建设零直排建设目标的可达成性及技术手段；（0-4分） | 0-9分 |
| 7 | 排查检测实施方案 | 投标供应商根据本项目要求及现场踏勘实际情况提供的工作方案，方案中需包括：1.排查检测评估工作的总体思路及服务标准；2.阐述排查检测的技术方法；3.具有明确的项目组织机构，并阐述职能分工等，根据方案的完整性、全面性、科学性、工序是否符合相关规范、是否满足项目要求等各项指标综合评定打分。方案完善、可行性高的得6-8分，方案基本完善、可行的得3-6分；方案较差、可行性低的得0-3分。 | 0-8分 |
| 8 | 项目临时排水方案 | 根据供应商针对本项目编制的临时排水方案的可行性、科学性、合理性等方面评分。方案完善、可行性高的得4-6分，方案基本完善、可行的得2-4分；方案较差、可行性低的得0-2分。 | 0-6分 |
| 9 | 安全施工方案及措施 | 投标供应商根据本项目的实际情况制定安全文明施工方案和措施，具有明确的安全生产目标、保证体系、环境卫生体系、淤泥运输及处置保障体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、交通维护措施、安全责任承诺等，且如实交代是否有过重大安全生产事故的申报。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的得7-10分，方案基本完善、可行的得4-7分；方案较差、可行性低的得0-4分。 | 0-10分 |
| 10 | 应急预案 | 根据项目及片区特点，制定各种紧急防范预案，按照预案的全面性、科学性、可操作性等评分。预案完善、科学、可行的得3.4-5分，基本完善、科学、可行的得1.7-3.4分，可行性低的得0-1.7分。 | 0-5分 |
| 11 | 重点难点分析及建议 | 针对本项目及片区特点及难点进行技术分析，制定合理化建议及处置方法。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的得4-6分，方案基本完善、可行的得2-4分；方案较差、可行性低的得0-2分。 | 0-6分 |
| 12 | 工期计划及保证措施 | 1.根据项目需求，拟定的工期计划及工期保证措施的是否科学、合理综合评定打分，科学、可行的得2.7-4分，基本完善、科学、可行的得1.4-2.7分，可行性低的得0-1.4分。 2.能提供按招标人要求及时启动项目，且能保质保量缩短排查检测工期的得1分。没有提供不得分。 | 0-5分 |
| 13 | 售后服务 | 根据投标供应商提供的服务机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力以及较强的专业技术队伍，是否能提供快速的售后服务响应等比较打分。完整、可行性强的得3-4.5分，基本完整、可行的得1.5-3分，可行性差的得0-1.5分。 | 0-4.5分 |

三）说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。