乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 项目名称：乐清市全国山洪防治项目示范县建设 监测预警项目 招标编号：CG201807A05 采 购 人：乐清市水利局 联 系 人：徐先生 联系电话：0577-61880966 采购机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：方女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 二○一八年

招标文件目录

政府采购项目投标保证金办理须知

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式

第六部分 附件—投标文件格式

第七部分 评标定标办法

政府采购项目投标保证金办理须知

■ 投标保证金汇缴及退付以转账形式进行。

■ 投标保证金款项必须从投标人的账户中汇出。

■投标保证金最迟于2018年8月6日到达乐清市公共资源交易中心投标保证金银行账户(投标人可任选其中一个账户办理)。

●账户一：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：7335210182600027880

开户行：中信银行温州乐清支行

●账户二：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：19270101040011289

开户行：农行乐清市支行营业中心

●账户三：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：100536784440010001

开户行：中国邮政储蓄银行乐清市支行

（行号：403333300024）

●账户四：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：33001627535059789789

开户行：建行乐清支行营业部

●账户五：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：201000127275140

开户行：乐清农商银行营业部

（行号：402333311017）

■ 投标保证金汇交流程：投标人→到银行办理入账业务→到计财科开取投标保证金往来款票据→计财科财务人员核对银行到账单后予以开具。

■ 未中标人的投标保证金退到其原汇出银行账户，流程：未中标人→在中标通知书发出后，持公司开具的地税部门统一监制的正规收款收据，到政府采购科申请退还投标保证金→政府采购科经办人审核盖章→计财科财务人员在两个工作日内按财务管理程序办理退款业务。

■ 中标人的投标保证金退还到中标人原汇出银行账户，流程：中标人→签订合同及提交履约保证金后→持公司开具的地税部门统一监制的正规收款收据→政府采购科申请退还投标保证金→政府采购科审核后开具“中标人投标保证金退款通知书”→计财科财务人员在两个工作日内按财务管理程序办理退款业务。

★ 以下几种转账形式的到账时限仅针对受理银行在正常程序内的所需时间，仅供投标人参考，投标人还应充分考虑其它各种因素（如各地银行方面的原因，双休日节假日，以及退票等情况），及时无误办理转账业务，确保款项在规定的时间前到达乐清市公共资源交易中心投标保证金专户银行账户。

■ 投标保证金账户一（中信银行）办理投标保证金入账业务注意事项：

1、采用中信同系统加急或非中信系统大、小额支付电汇方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间1天前到投标人开户银行办理；

2、采用中信同系统普通电汇或浙江中信范围内的网内通存方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间2天前到投标人开户银行办理；

3、投标人使用银行本票、华东三省一市汇票、中信系统的全国汇票方式：

投标人→应在规定的交款截止时间前到计财科背书→中信乐清支行营业厅办理入账(见票即付)；

4、使用非中信的全国汇票、转帐支票方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间3天前到计财科背书→中信乐清市支行营业厅办理收妥抵用。

■ 投标保证金账户二（农行）办理投标保证金入账业务注意事项：

1、采用农行同系统加急电汇或非农行系统大、小额支付电汇方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间1天前到投标人开户银行办理；

2、采用农行同系统普通电汇或浙江农行范围内的网内通存方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间2天前到投标人开户银行办理；

3、投标人使用银行本票、华东三省一市汇票、农行系统的全国汇票方式：

投标人→应在规定的交款截止时间前到计财科背书→农行乐清市支行营业中心办理入账(见票即付)；

4、使用非农行的全国汇票、转帐支票方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间3天前到计财科背书→农行乐清市支行营业中心办理收妥抵用。

■ 投标保证金账户三（邮储）办理投标保证金入账业务注意事项：

1、采用邮政储蓄银行同系统加急或非邮政储蓄银行系统大、小额电汇方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间1天前到投标人开户银行办理；

2、采用非邮政储蓄银行的转账支票方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间2天前到投标人开户行办理转账业务。

■ 投标保证金账户四（建行）办理投标保证金入账业务注意事项：

1、采用建行同系统加急电汇或非建行系统大、小额支付电汇方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间1天前到投标人开户银行办理；

2、采用建行同系统普通电汇或浙江建行范围内的网内通存方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间2天前到投标人开户银行办理；

3、投标人使用银行本票、华东三省一市汇票、建行系统的全国汇票方式：

投标人→应在规定的交款截止时间前到计财科背书→建行乐清市支行营业部办理入账(见票即付)；

4、使用非建行的全国汇票、转帐支票方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间3天前到计财科背书→建行乐清市支行营业部办理收妥抵用。

■ 投标保证金账户五（农商）办理投标保证金入账业务注意事项：

1、采用大、小额支付电汇方式：

投标人→在规定的交款截止时间2天前到投标人开户银行办理；

2、采用浙江农信系统内的转账、通存方式：

投标人→在规定的交款截止时间2天前到投标人开户银行办理；

3、投标人使用银行本票、华东三省一市汇票、浙江农信系统内的全国汇票方式：

投标人→在规定的交款截止时间前到公共资源交易中心计财科背书→乐清农商银行营业部办理入账(见票即付)；

4、使用非浙江农信系统的全国汇票、转帐支票方式：

投标人→在规定的交款截止时间3天前到公共资源交易中心计财科背书→乐清农商银行营业部办理收妥抵用。

乐清市公共资源交易中心

乐清市公共资源交易中心关于乐清市全国山洪防治项目示范县建设监测预警项目公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，乐清市公共资源交易中心受乐清市水利局委托，就下列项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：CG201807A05

二、采购组织类型：政府集中采购

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测预警项目 | 1 | 项 | 129.1万元 | 自动雨量站新建7座、自动水位站新建12座、自动水位雨量站新建3座、自动监测站改造2座，具体见招标文件 |

四、投标供应商资格要求：

1、符合中国政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格条件要求；

2、本项目不接受联合体投标；

3、投标供应商近3年不得有行贿犯罪档案记录，以检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（有效期为投标截止时间前2个月内）为准；

4、法律、行政法规规定的其他条件。

五、招标文件提供期限、地址：

招标文件提供期限为本公告发布之日次日起5个工作日(双休日及法定节假日除外)，即2018年7月16日至7月20日；

上午：9:00-11:00  下午：14:30-17:00

地点：浙江省乐清市公共资源交易中心（乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07）

六、投标截止时间：2018年8月7日　上午9:30

七、投标地点：浙江省乐清市公共资源交易中心

八、开标时间：2018年8月7日　上午9:30

九、开标地点：浙江省乐清市公共资源交易中心

十、投标保证金：人民币20000元，投标保证金最迟于2018年8月6日到账。投标保证金须由投标供应商账号汇出，不接受现金或个人账户汇款。

交付方式：电汇/汇票/本票等转账方式

账户一：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：7335210182600027880

开户行：中信银行温州乐清支行

账户二：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：19270101040011289

开户行：农行乐清市支行营业中心

账户三：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：100536784440010001

开户行：中国邮政储蓄银行乐清市支行

（行号：403333300024）

账户四：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：33001627535059789789

开户行：建行乐清支行营业部

账户五：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：201000127275140

开户行：乐清农商银行营业部

（行号：402333311017）

十一、领取招标文件时须按下列要求提供资料并装订成册：

1、法定代表人授权书（原件）；被授权人身份证（原件备查）；

2、提供供应商有效的工商营业执照及税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一的仅需提供营业执照复印件）；

3、投标供应商近3年不得有行贿犯罪档案记录，提供检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件及复印件（在投标文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效，原件核对后退还投标供应商）。

以上资料需整理后按顺序装订成册。采购机构将根据投标供应商提交的文件资料进行核查，资料齐全可领取招标文件。

十二、其他事项

1、本项目公告期限为公告发布之日次日起五个工作日。

2、招标文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含网上报名下载招标文件）或者招标公告期限届满之日（招标文件在招标公告期限后获得的，自招标公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购机构按《政府采购质疑和投诉办法》处理供应商质疑事项。

5、潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

十三、采购人或其委托代理机构联系方式：

采购人：乐清市水利局

联系人：徐先生

联系电话：0577-61880966

采购机构名称：乐清市公共资源交易中心

地点：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

联系人：方女士

联系电话：0577-61882629

传真：0577-61882627

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市全国山洪防治项目示范县建设监测预警项目 |
| 2 | 项目编号 | CG201807A05 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 129.1万元 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市水利局 地址：乐成街道南大街里瑞巷2号 联系人：徐先生 电话：0577-61880966 |
| 7 | 采购机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：方女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 1、符合中国政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格条件要求； 2、本项目不接受联合体投标； 3、投标供应商近3年不得有行贿犯罪档案记录，以检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（有效期为投标截止时间前2个月内）为准； 4、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份。 |
| 17 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章以及法定代表人或其授权代表盖章或签字。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。投标文件副本可以复印。 |
| 19 | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，密封包装上应有投标供应商盖章及法定代表人或其授权代表签字或盖章。如投标文件的商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
| 20 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 21 | 投标保证金 | 1、投标保证金最迟于2018年8月6日到账并在投标截止时间前换取投标保证金收据，逾期不予接受，保证金未到账的将直接导致其投标文件被拒绝。递交投标文件时须查验投标保证金收据，建议提前办理保证金事宜。 2、投标保证金的退还：中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且提交履约保证金后5个工作日内无息退还。未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。 |
| 22 | 履约担保 | □不需要 需要 中标供应商在签订合同前向采购人提供合同总金额5%的履约保证金 |
| 23 | 招标文件发售时间及获取方式 | 本项目采购公告发布之日次日起5个工作日(双休日及法定节假日除外)。 现场报名后获取； □报名后从http://www.zjzfcg.gov.cn “浙江政府采购网”直接下载。 |
| 24 | 投标截止时间 | 2018年8月7日上午09:30 截止(北京时间)。 |
| 25 | 投标文件递交时间及地点 | 2018年8月7日上午08:30～09:30； 投标文件递交地点：乐清市公共资源交易中心开标室。 |
| 26 | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2018年8月7日上午09:30 (北京时间) 开标地点：乐清市公共资源交易中心开标室 注意事项：参加开标会议的投标供应商的法定代表人或其授权代表必须携其本人的身份证原件、投标保证金收据、投标供应商近3年无行贿犯罪档案记录即检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会议并签名报到以证明其出席。 |
| 27 | 开标程序 | （1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （2）密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况； （3）开标顺序：根据投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，技术资信部分评审结束后，再开启商务报价部分投标文件； （4）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认； （5）投标供应商授权代表未参加开标会议或未签字确认的，不影响开标、评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 28 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 29 | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 30 | 投标供应商 信用查询 | 1、 投标供应商信用信息的查询渠道： “信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn)； “中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 31 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同； 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 32 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 33 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 34 | 招标文件质疑截止时间 | 招标公告期限届满之日七个工作日，即最迟于2018年7月31日必须以书面形式加盖公章传真至采购机构，逾期采购机构可不予受理及答复。 |
| 35 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、采购内容及技术要求

（－）采购清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 站址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动雨量站新建 | 座 | 7 | 智仁乡太湖山村、大荆镇上六坪村、大荆镇陈家山村、仙溪镇小坑村、仙溪镇岭里村、石帆街道岩宕村和白石街道赤水垟村 |
| 2 | 自动水位站新建 | 座 | 12 | 虹桥镇南阳村、虹桥镇矮门桥、虹桥镇双屿水闸、仙溪镇甸岭下村、北白象镇三山大闸、柳市镇店后村、柳市镇排岩头东村、乐成街道万岙村、城东街道城东大闸、翁垟街道地团新闸、翁垟街道三屿水闸、白石街道合湖村、 |
| 3 | 自动水位雨量站新建 | 座 | 3 | 北白象镇樟湾村、天成街道红卫水闸和虹桥镇塔东村 |
| 4 | 自动监测站改造 | 座 | 2 | 大荆镇东林水库、湖雾镇湖雾 |

（二）技术要求

### 1、自动雨量站新建

1.1、按照乐清市目前的水雨情观测站点布设现状，并经实地考察，本次整体提升项目中共新建自动雨量站7处，分别分布在7个地方。新增自动雨量站拟定建立位置见表1-1。

表1-1  新建自动雨量站位置统计表

| 序号 | 行政区名称 | 站名 | 站址 | 站类 | 通信方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智仁乡 | 太湖山雨量站 | 太湖山村 | 雨量站 | GSM/GPRS | 新建 |
| 2 | 大荆镇 | 上六坪雨量站 | 上六坪村 | 雨量站 | GSM/GPRS | 新建 |
| 3 | 大荆镇 | 陈家山雨量站 | 陈家山村 | 雨量站 | GSM/GPRS | 新建 |
| 4 | 仙溪镇 | 小坑雨量站 | 小坑村 | 雨量站 | GSM/GPRS | 新建 |
| 5 | 仙溪镇 | 岭里雨量站 | 岭里村 | 雨量站 | GSM/GPRS | 新建 |
| 6 | 石帆街道 | 岩宕雨量站 | 岩宕村 | 雨量站 | GSM/GPRS | 新建 |
| 7 | 白石街道 | 赤水垟雨量站 | 赤水垟村 | 雨量站 | GSM/GPRS | 新建 |

自动雨量站典型配置见表1-2。

表1-2  单个自动雨量站典型配置

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端 | 支持浙江省水利防汛通信平台 | 台 | 1 |  |
| 2 | GPRS通信模块 | GSM/GPRS | 个 | 1 |  |
| 3 | 蓄电池 | 12V/17AH | 块 | 1 |  |
| 4 | 太阳能板 | 16V/6W | 块 | 1 |  |
| 5 | 翻斗式雨量计 | 0.5mm翻斗式 | 套 | 1 |  |
| 6 | 设备箱 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 线缆、支架及附件 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 配套土建设施 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 通讯费 |  | 项 | 1 |  |
| 10 | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |

1.2、新建雨量站主要技术指标如下：

（1）遥测终端

数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。

现场手动设置各种运行模式和参数。

接受中心站远程设置和控制指令。

实时时钟自动校对和调整功能。

可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。

支持多种通信方式，如GSM短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。

太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。

可灵活配置的模块化结构，以适应各种不同的需求。

须支持浙江省防汛通信平台，支持水利内网。

●环境温度：-10℃～+45℃；

●工作环境湿度：+40℃时，不大于95％RH；

●工作电流：＜50mA；

●工作电压范围：12V±20％；

●终端机的可靠性指标：MTBF≥10000h。

（2）GPRS通讯模块

●与遥测终端相匹配，符合《水文遥测通信专用组件通用技术条件》DB33/T816-2010标准；

●工作频率：支持双频GSM/GPRS，符合ETSIGSMPhase2+标准；

●协议：支持TCP/IP，标准的AT命令集；

●发射功率：2W（900MHz）/1W（1800MHz）；

●功耗(mA@12V)：≤150mA（工作），≤10mA（空闲）；

●电源：＋5V～＋35V；

●数据接口：RS232/RS485；

●工作温度：-25℃～＋60℃；

●湿度范围：0～95%。

（3）蓄电池

自动遥测站采用12V蓄电池供电，对电源的设计要求是：

电池类别：密封免维护电池或固体电池；

电压：允许变幅－10％～＋20％；

电流：发射机功率5W（GSM）时，应能瞬间提供3A电流；

容量：全部由电池供电时，应能保证设备连续工作30天以上，用太阳能浮充蓄电池供电，应保证设备能长期可靠工作。

（4）太阳能板

硅太阳能电池是将光能直接转换成电能的半导体器件，具有体积小、可靠性高、寿命长、无环境污染、使用维护方便等特点。它可以单独使用，也可以多个连接起来组成方阵使用，与蓄电池配合可作为直流电源连续使用。

遥测站太阳能电源系统的设计，由于无人看守，且要求连续不间断供电，考虑计算负载的日用电量、太阳能电池修正系数（考虑灰尘、气候、蓄电池特性）等方面的影响，采用不小于6W的太阳能电池板。

（5）翻斗式雨量计

承雨口口径：Φ200+0.6mm；

分辨率：根据年平均降雨量确定，可选0.2/0.5mm；

雨强测量范围0-4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）；

测量精度：0.5mm；

工作环境：温度-10℃～+50℃，湿度＜95%(40℃)；

平均无故障工作时间≥16000h。

（6）翻斗式雨量计安装

翻斗式雨量计安装示意图见图1-3。

图1-3  自动雨量站安装图

仪器现场安装有关要求详见SL21—2015《降水量观测规范》。安装时应注意以下事项：

①雨量传感器安装时，应用水平尺将承雨口校平。

②雨量传感器安装应牢固，在暴风雨中不发生抖动或倾斜。

### 2、自动水位站新建

按照乐清市目前的水雨情观测站点布设现状，并经实地考察，本次防汛防台群测群防整体提升项目计划在12个地方增设12个自动水位站，新增自动水位站拟定建立位置见表2-1。

表2-1  新建自动水位站位置统计表

| 序号 | 行政区名称 | 站名 | 站址 | 站类 | 通信方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虹桥镇 | 南阳水位站 | 南阳村 | 水位站 | GPRS | 新建 |
| 2 | 虹桥镇 | 矮门桥站 | 矮门桥 | 水文站 | GPRS | 新建 |
| 3 | 虹桥镇 | 双屿水闸站 | 双屿水闸 | 水位站 | GPRS | 新建 |
| 4 | 仙溪镇 | 甸岭下站 | 甸岭下村 | 水位站 | GPRS | 新建 |
| 5 | 北白象镇 | 三山大闸水位站 | 三山大闸 | 水位站 | GPRS | 新建 |
| 6 | 柳市镇 | 店后水位站 | 店后村 | 水位站 | GPRS | 新建 |
| 7 | 柳市镇 | 排东水位站 | 排岩头东村 | 水位站 | GPRS | 新建 |
| 8 | 乐成街道 | 万岙前山站 | 万岙村 | 水位站 | GPRS | 新建 |
| 9 | 城东街道 | 城东闸水位站 | 城东水闸 | 水位站 | GPRS | 新建 |
| 10 | 翁垟街道 | 地团新闸水位站 | 地团新闸 | 水位站 | GPRS | 新建 |
| 11 | 翁垟街道 | 三屿闸水位站 | 三屿水闸 | 水位站 | GPRS | 新建 |
| 12 | 白石街道 | 合湖水位站 | 合湖村 | 水位站 | GPRS | 新建 |

新建自动水位站设计方案如下：

自动水位站典型配置见表2-2。

表2-2  单个自动水位站典型配置表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端 | 支持浙江省水利防汛通信平台 | 台 | 1 |
| 2 | GPRS通信模块 | GSM/GPRS | 个 | 1 |
| 3 | 蓄电池 | 12V/17AH | 块 | 1 |
| 4 | 太阳能板 | 16V/6W | 块 | 1 |
| 5 | 水位传感器 | WFH-2 格雷码机械式 | 套 | 1 |
| 6 | 设备箱 |  | 个 | 1 |
| 7 | 附件 |  | 套 | 1 |
| 8 | 水位测井 | 300mm直径 | 座 | 1 |
| 9 | 基本水尺 |  | 组 | 1 |
| 10 | 通信费 |  | 项 | 1 |
| 11 | 水准接测 |  | 次 | 1 |
| 12 | 安装调试 |  | 项 | 1 |

（一）设备选型及技术指标

（1）遥测终端

同自动雨量站要求及配置。

（2）GPRS通讯模块

同自动雨量站要求及配置。

（3）太阳能板及蓄电池

同自动雨量站要求及配置。

（4）水位传感器

采用浮子式水位计，机械格雷码输出，其具体参数如下：

测量范围：0～5m、0～15m、0～40m可选；

水位变率：＜100cm/min；

分辨力：1cm；

水位轮启动力矩：＜100g·cm；

测量准确度：≤±2cm或0.2% FS；

显示器：十进制机械计数器；

格雷码输出：10～13位；

输出形式：接点通断输出，接触电阻≤0.5Ω，绝缘电阻≥10MΩ；

环境温度：-25℃～85℃（测井水体不结冰）；

相对湿度：＜90%（40℃）。

（5）水位井及配套土建设施

①土建的基本任务

土建的基本任务是为系统设备提供必须的工作环境，包括下列内容：

a、测站站址选择应首先满足水文情报的需要，同时要照顾到通信条件，交通条件以及管理和维护条件；

b、测站站址应选在规定的洪水淹没标准线以上，并避开泥石流和地基塌陷危险的地点；

c、水位测井要满足最大水位变化范围，井简壁要光滑、垂直、井筒有效内径大于等于300mm，要求结构牢固、防冲、防淤，并采取消浪措施；

②水位井建设要求

a、采用浮子式水位计，需建水位测井；

b、水位井直径不小于300mm，材料可用钢管、混凝土管或PVC管等；

c、水位井可建成岸式、岛式或岸岛式；

d、井底应低于最低设计水位0.5～1m，测井井口应高于设计最高水位（一般为50年一遇洪水水位）0.5～1m。

自动水位站安装示意图见图2-3。

图2-3  自动水位站安装示意图

### 3、自动水位雨量站新建

按照乐清市目前的水雨情观测站点布设现状，并经实地考察，本次防汛防台群测群防整体提升项目计划在3个地方新建3个自动水位雨量站。新增自动水位雨量站拟定建立位置见表3-1。

表3-1  新建自动水位雨量站位置统计表

| 序号 | 行政区名称 | 站名 | 站址 | 站类 | 通信方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北白象镇 | 樟湾水位雨量站 | 樟湾村 | 水位雨量站 | GSM/GPRS | 新建 |
| 2 | 天成街道 | 红卫闸水位雨量站 | 红卫水闸 | 水位雨量站 | GSM/GPRS | 新建 |
| 6 | 虹桥镇 | 塔东水位雨量站 | 塔东村 | 水位雨量站 | GSM/GPRS | 新建 |

（1）典型配置

自动水位雨量站典型配置见表3-2。

表3-2  单个自动水位雨量站典型配置

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端 | 支持浙江省水利防汛通信平台 | 台 | 1 |  |
| 2 | GPRS通信模块 | GSM/GPRS | 个 | 1 |  |
| 3 | 蓄电池 | 12V/17AH | 块 | 1 |  |
| 4 | 太阳能板 | 16V/6W | 块 | 1 |  |
| 5 | 水位传感器 | WFH-2 格雷码机械式 | 套 | 1 |  |
| 6 | 翻斗式雨量计 | 0.5mm翻斗式 | 套 | 1 |  |
| 7 | 设备箱 |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 附件 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 水位测井 | 300mm直径 | 座 | 1 | 根据现场情况确定 |
| 10 | 基本水尺 |  | 组 | 1 |  |
| 11 | 通信费 |  | 项 | 1 |  |
| 12 | 水准接测 |  | 次 | 1 |  |
| 13 | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |

（2）遥测终端

同自动雨量站要求及配置。

（3）GPRS通讯模块

同自动雨量站要求及配置。

（4）太阳能板及蓄电池

自动水位雨量遥测站多数站点都处在偏僻、交通不便、供电困难的地区，有些甚至在高山上。这些地点大多没有交流电源，即使有其电源质量和可靠性都很差，电压和周波极不稳定，停电频繁。因此，遥测站供电采用蓄电池组供电、太阳能电池浮充的供电方式。

根据《水文自动测报系统技术规范》（SL61-2015）遥测站全部由电池供电时，应能保证设备连续工作30天以上，用太阳能浮充蓄电池供电，应保证设备能长期可靠工作的要求，以及遥测站正常工作时5分钟采集一次、15分钟上报一次和特殊情况下的加报及中心站招测的特性，结合已建遥测站的运行情况，蓄电池和太阳能电池板应不低于如下要求：

（1）蓄电池

电池类别：密封免维护电池或固体电池；

电压：12V，允许变幅－10％～＋20％；

电流：发射机功率5W（GSM）时，应能瞬间提供3A电流。

（2）太阳能电池板

类别：单晶硅太阳能电池板；

工作电压：17V；

最大功率：6W。

（5）翻斗式雨量计

承雨口口径：Φ200+0.6mm；

分辨率：根据年平均降雨量确定，可选0.2/0.5mm；

雨强测量范围0～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）；

测量精度：0.5mm；

工作环境：温度-10℃～+50℃，湿度＜95%(40℃)；

平均无故障工作时间≥16000h。

（6）水位传感器

采用浮子式水位计，机械格雷码输出，其具体参数如下：

测量范围：0～5m、0～15m、0～40m可选；

水位变率：＜100cm/min；

分辨力：1cm；

水位轮启动力矩：＜100g·cm；

测量准确度：≤±2cm或0.2% FS；

显示器：十进制机械计数器；

格雷码输出：10-13位；

输出形式：接点通断输出，接触电阻≤0.5Ω，绝缘电阻≥10MΩ；

环境温度：-25℃～85℃（测井水体不结冰）；

相对湿度：＜90%（40℃）。

（7）水位井及配套土建设施

①土建的基本任务

土建的基本任务是为系统设备提供必须的工作环境，包括下列内容：

a、测站站址选择应首先满足水文情报的需要，同时要照顾到通信条件，交通条件以及管理和维护条件；

b、测站站址应选在规定的洪水淹没标准线以上，并避开泥石流和地基塌陷危险的地点；

c、水位测井要满足最大水位变化范围，井简壁要光滑、垂直、井筒有效内径大于等于300mm，要求结构牢固、防冲、防淤，并采取消浪措施；

②水位井建设要求

a、采用浮子式水位计，需建水位测井；

b、水位井直径不小于300mm，材料可用钢管、混凝土管或PVC管等；

c、水位井可建成岸式、岛式或岸岛式；

d、井底应低于最低设计水位0.5～1m，测井井口应高于设计最高水位（一般为50年一遇洪水水位）0.5～1m。

e、在测井与其进水口之间应设沉沙池，且至少每年清淤一次。

自动水位雨量站安装示意图见附图3-3。

图3-3  自动水位雨量站安装示意图

### 4、自动监测站改造

当前，水雨情遥测系统在水文部门的数据采集、防汛抗灾以及水调自动化中的应用日臻成熟和广泛，遥测站点密度增加，这也将对系统和监测设备的管理维护提出更高的要求。重视遥测站设施设备的运维工作，排除可能出现的故障和隐患，是保障水雨情遥测系统长期稳定运行的关键。

此次自动监测站点的维护改造都选择在水雨情站。在本期山洪项目中有2个点需进行全面的更新改造。详细见表4-1。

表4-1  需改造遥测站名录表

| 序号 | 行政区名称 | 站 名 | 站类 | 需更换的设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大荆镇 | 东林水库 | 雨量 | 设备外壳、蓄电池、太阳能板 |
| 2 | 湖雾镇 | 湖 雾 | 雨量 | 设备外壳、蓄电池、太阳能板 |

三、商务条款

1、质保期

1.1、本次采购，除特殊说明外所有产品质保期均为36个月；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，8小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

1.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、履约保证金及付款方式：

在合同签订前中标供应商应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金。

合同签订后在15个工作日内采购人支付给中标供应商合同总金额的45%，产品安装完毕经完工验收合格后在15个工作日内采购人支付给中标供应商合同总金额的35%，竣工验收合格后在15个工作日内采购人支付给中标供应商合同总金额的20%，同时履约保证金转为质保金，在36个月质保期满后无质量与售后服务问题15个工作日内付清。

3、培训

3.1、中标供应商提供针对本项目设备的操作和管理培训，为期至少1天时间；

3.2、中标供应商有义务对采购人正常使用和维护设备提供必要的培训；

3.3、培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识。

4、安装调试

（1）中标供应商须提供全新的设备，并负责设备系统（包括硬件）的安装、调试、与应用软件的集成安装、联调等工作。

（2）所有设备均须由中标供应商送货到指定地点并安装调试。

（3）中标供应商有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。中标供应商在项目实施前应提交详细的施工组织设计方案，明确施工组织设计和施工工艺设计，经采购人审核通过后严格根据施工工艺进行施工。

（4）货物到达采购人指定的现场后，将共同开箱清点，并进行签字确认。若有差异，应由中标供应商承担责任。若采购人有要求，中标供应商须免费邀请设备原厂方代表现场开箱证明该批设备的真伪。

（5）中标供应商在主要设备到货时须提供由原厂商出具的产品最终用户书面证明，最终用户为乐清市水利局；所有设备及其附属部件必须为原厂原装，不得擅自开封。

（6）设备到达目的地后的5天内中标供应商必须派人到现场负责安装和调试，采购人按中标供应商提供的设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料负责开箱检验、检查设备及随机附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与采购人的要求相符，如有损坏、缺件等情况，中标供应商应在10日内更换新产品，相应的费用及责任由中标供应商自行负担。

（7）中标供应商应提供设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂，并在货物到货时同时提供给采购人。

（8）中标供应商须免费提供调试专用工具，直到工程质保期满。

（9）中标供应商必须提供系统建设的详细实施建议方案和系统安装实施过程的工作内容、工作日程表、工作方法，并征得采购人认可后严格按照日程表执行。日程表内容至少应包括到货日期、现场安装、系统测试、系统联调、系统试运行、集成验收、应用系统运行、技术培训等。

（10）中标供应商应允许采购人的工作人员参与系统的安装、测试、诊断及解决问题等各项工作，并提供相关的现场培训。

（11）由采购人确认：A：产品投标文件中提供的技术数据经核验证实是真实的；B：在调试期内所暴露的问题已获得令采购人满意的解决；C：所要求的资料、备件等已按规定数量移交完毕后进行验收签字。

（12）在安装联调过程中，中标供应商提供给采购人的产品及自己使用的工具，进入采购人使用现场后的保管由中标供应商负责。

(13)由于各测站地点均在水库或河道旁边，要求中标供应商在实施过程中做好安全措施，所涉及安全施工的相关费用及保险包含在投标报价中。

(14)由于项目前期工作无法确定详细安装土建需求，本项目实际实施过程中，会产生设备固定所需土建工程量和费用，供应商须将土建费用包含在投标报价中，各测站的土建施工方案要征得市水文站同意。

（15）招标文件所列各测站清单，是本项目必须完成的工作量和清单，中标供应商必须按照清单的地址，逐个安装设备并调试，涉及政策处理的，市防汛办可协助协调。

5、技术资料

中标供应商提供的技术资料应是能确保系统运行所需的管理、运营、及维护等有关的全套技术资料，还应向招标人提供不少于以下列明的中文（或带有中文摘要的英文）技术资料：

A、设备硬件操作手册、软件使用手册；

B、系统调试手册；

C、系统测试报告；

D、系统实施报告（含详细配置）；

E、系统各种设备的维修、保养手册；

F、设备到货清单；

G、产品出厂检验合格证书；

I、保修服务计划。

6、试运行

本项目在完工验收后进行试运行，时间为1个汛期，若所有性能指标达到技术规范书的要求时，方可进行最终竣工验收。在试运行期间，若发现货物质量有问题中标供应商应无条件免费更换，若系统运行有问题，中标供应商应无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用，试运行期顺延3个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件。

7、验收条件及标准

有关验收要求，供应商要以省防指发布的山洪灾害防治项目验收办法的通知文件为要求，做好有关验收准备工作并提供有关验收资料，及时完成验收遗留问题处理。

完工验收：

1）遥测终端等设备必提供原厂证明或通过官方网站查询为有效产品，并提供相应免费售后服务，设备开箱符合规定要求，设备资料档案完整，各设备符合联合调试各项指标要求，提供施工管理工作报告、测试报告。

2）遥测终端等设备在市防汛办水情监测网络上运行安全顺畅，各项功能指标符合有关技术要求，监测系统数据进入本网络符合规定要求，平台应用软件集成对应的相关产品在本网络上各项模块运行正常。

3）提供有效完整项目档案和设备资料，专项验收中遗留问题已基本处理完毕并提供处理情况报告，提供完工验收报告。

竣工验收：

（1）验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（2）系统验收：中标供应商根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，由招标人或政府相关部门进行使用性能方面的验收。

（3）系统验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：

A、已提供了合同要求的全部设备和资料；并提供竣工验收报告。

B、完成性能测试（投标时须提供的测试工具清单，项目实施过程中测试前须提供测试方案，经采购人确认后开展测试，完成测试后须提供测试报告），测试结果符合合同和对应标准的要求；

C、试运行、完工验收时出现的问题已被解决。

（4）采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度（软硬件）、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。提供完工验收遗留问题的处理情况报告。

（5）验收时中标供应商必须派代表参加。

8、完工期

在合同签订后60日历天内完工。

- 四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- 1、提供完整成套的货物；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位；

3、完成各项安装、调试、检验、测试、试运行等工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料直至通过验收。

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对本项目全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分投标文件，技术资信部分投标文件评审无效的投标供应商不进入商务报价评审。要求投标供应商技术资信部分的投标文件中不得含报价，否则做无效投标处理。

5、本次采购预算为129.1万元，如果某个（些）投标供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其投标报价，按无效标处理。

6、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品认证等强制认证规定的，中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述货物相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

7、供应商在报价前须到项目现场进行实地察勘，了解现场安装条件等相关情况，在投标报价中充分考虑可能发生的费用，自行承担报价风险。

8、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

9、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第8点规定处理。

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中（或标后质疑投诉期内）发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（或无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11、供应商报名后不来参与本次投标的，要在投标截止前3天给予书面告知及其理由，否则采购机构将该情况报同级财政部门，并视情况将其列入不良供应商名单。

12、投标供应商参与投标时应提供招标文件要求的相关原件。

13、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商在领取招标文件的同时须填写报名登记表。

- 1.2、招标文件约束力

投标供应商一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并以书面形式通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、温州市公共资源交易网-乐清市分网（www.yqztb.gov.cn）。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件一） |
| 2 | 报价组成表（附件二） |
| 3 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.2、技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-4项投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。投标供应商法定代表人参加投标的，不需要提供第2项内容。） |  |
| 1 | 投标函（附件三） |
| 2 | 法定代表人授权书（附件四） |
| 3 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件五） |
| 4 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，复印件加盖公章） |
| 5 | 投标供应商2017年以来至少连续3个月财务报表、2017年以来至少连续3个月依法缴纳税收的证明材料、2017年以来至少连续3个月依法缴纳社保的证明材料（复印件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商近3年无行贿犯罪档案记录即检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函复印件（在投标文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效） |
| 7 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 8 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 9 | 供应商有效的质量管理体系认证证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 10 | 供应商有效的环境管理体系认证证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 11 | 供应商有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 12 | 供应商有效的专利证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 13 | 供应商有效的地市级或以上的相关荣誉、获奖证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 14 | 供应商合同业绩表（附件八） |
| 15 | 1、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，缺一不可）： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖投标供应商公章）； （2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或投标复印件加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 16 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 技术部分（▲序号1－2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |  |
| 1 | 偏离表（附件七）（如不填写，采购人有权视为完全响应招标文件的技术及商务要求） |
| 2 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件九） |
| 3 | 所投设备品牌、主要技术指标、运行性能、结构特点的详细描述；技术支持资料 （所投产品样本图册、测试报告等技术、性能、功能支持资料）； |
| 4 | 流量、水位、雨量等数据远传需接入浙江省水利防汛通信平台，提供该平台管理方出具的同意接入的证明材料（如有则提供） |
| 5 | 组织实施方案（提供的设备能与已建系统相兼容，衔接方案和施工组织实施方案；对项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况；系统方案设计；用户实际使用需求的充分考虑；方案在确保阶段性任务实现的同时，对总体目标实现的统筹考虑等；系统部分功能点的可行性、合理性、规范性，与用户现有系统的兼容性，包括接口设计、数据库设计及功能模块设计等；项目重难点及解决方案的详细阐述） |
| 6 | 项目组成人员情况；如有职称证书的，提供证书复印件加盖公章 |
| 7 | 投标供应商针对本项目服务保障方案（售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务响应时间承诺、培训方案） |
| 8 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料 |
| 9 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 建议投标供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |  |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，投标供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.4、投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

6.1、投标供应商须按招标文件的规定提交投标保证金。

6.2、投标保证金建议以电汇/汇票/本票等转账方式支付。

6.3、投标保证金应使采购机构在招标文件规定的时间收到(以换取乐清市公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受)，建议提前二天办理。

6.4、中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且提交履约保证金后5个工作日内无息退还。未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

6.5、发生下列情况之一，投标保证金不予退还：

1）投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

2）中标供应商无故未按规定的时间与采购人签订合同；

3）不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同；

4）中标供应商在规定期限内未能根据招标文件要求提供履约保证金。

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，其投标保证金无息予以退还。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的签署和份数

8.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。投标文件副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标供应商负责。

8.2、投标文件应按招标文件要求签字或盖章，投标供应商应写全称。

8.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式五份，其中正本一份，副本四份(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订，分别密封)。

8.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当投标供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定投标供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

9、投标文件的修改和撤回

9.1、投标供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

9.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有投标供应商公章。

9.3、投标供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册且分别密封。

投标文件封面上须分别注明“商务报价部分投标文件”、“技术资信部分投标文件”，加盖投标供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，写明招标编号、采购人及招标项目名称、投标供应商名称。

密封包装上须分别注明“商务报价部分投标文件”、“技术资信部分投标文件”，加盖投标供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，写明招标编号、采购人及招标项目名称、投标供应商名称、“开标时启封”字样。

1.2、投标供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接受，由此引起的后果由投标供应商自行承担。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须在招标文件规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2、采购机构如因故推迟投标截止时间，应在投标截止前以更正公告形式通知所有投标供应商。在这种情况下，投标供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

3.1、在投标截止时间之前递交。

3.2、按规定交纳了投标保证金。

3.3、包装与密封符合招标文件要求。

3.4、投标文件递交到指定的投标地点。

3.5、投标供应商法定代表人或其授权代表必须携其本人的身份证原件、投标保证金收据、投标供应商近3年无行贿犯罪档案记录即检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件、投标文件等相关资料，按招标文件规定由本人亲自递交，并签字签到。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购机构按招标文件规定的时间、地点开标。

1.2、投标供应商的法定代表人或其授权代表必须出席开标签到，并积极配合可能的询标。

1.3、开标时，投标供应商法定代表人授权代表出席采购会议的须出示法定代表人授权书原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、本人身份证原件、投标保证金收据原件、投标供应商近3年无行贿犯罪档案记录即检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件；法定代表人直接作为投标代表出席采购会议的必须出示营业执照复印件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、本人的身份证原件、投标保证金收据原件、投标供应商近3年无行贿犯罪档案记录即检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件。开标时如果投标供应商不能提供以上证件、证明将导致投标文件被拒绝。

1.4、开标

1）首先当众开启各投标供应商技术资信标。

▲按招标文件规定的开标时间，采购组织机构审查投标供应商代表身份证原件、法定代表人授权书原件、投标保证金收据原件、投标供应商近3年无行贿犯罪档案记录即检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件。

为方便投标供应商投标，投标供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，开启其技术资信部分投标文件后再进行审查，但对于其技术资信部分投标文件的启封，采购人及采购机构不承担任何责任。

2）对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其技术资信标评审。资格审查不通过的，退还其未拆封的相关投标文件。

3）由评标委员会对各投标供应商资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入商务报价标开标，不通过的退还其商务报价部分投标文件。

4）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有投标供应商授权代表参加。投标供应商授权代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对商务报价标开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布各投标供应商技术资信标得分情况。

（3）检查有效投标供应商商务报价部分投标文件的密封情况，确认无误后开启各投标供应商的商务报价部分投标文件，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商授权代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，退回给投标供应商。

（5）开商务报价部分投标文件时，指定专人作好记录，存档备查。

5）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2、资格审查

开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查内容如下：

| 1 | 投标函（附件三） |
| --- | --- |
| 2 | 投标供应商法定代表人授权书（附件四） |
| 3 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件五） |
| 4 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，复印件加盖公章）, |
| 说明：本表所列内容，投标供应商均须提供，欠缺任意一项内容，资格审查不予通过，不再进入技术资信标评审。（投标供应商法定代表人参加投标的，不需要提供第2项内容） |  |

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标候选供应商，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；

6）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

7）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.6、开启投标供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求投标供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

4.2、投标供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5、不同投标供应商的投标文件相互混装；

5.6、不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

六、授予合同

- 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 投标供应商有很好的执行合同的能力；

3) 投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购机构在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、温州市公共资源交易网-乐清市分网（www.yqztb.gov.cn）公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准中的小型、微型企业；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
    小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖投标供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为               （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加           单位的           项目采购活动由本企业提供服务。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分   合同格式

编号  ：

采购人：乐清市水利局（甲方）

中标供应商：本次采购的中标供应商（乙方）

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

按招标文件要求。

第六条：货物安装、运行及验收

1、安装调试

（1）中标供应商须提供全新的设备，并负责设备系统（包括硬件）的安装、调试、与应用软件的集成安装、联调等工作。

（2）所有设备均须由中标供应商送货到指定地点并安装调试。

（3）中标供应商有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。中标供应商在项目实施前应提交详细的施工组织设计方案，明确施工组织设计和施工工艺设计，经采购人审核通过后严格根据施工工艺进行施工。

（4）货物到达采购人指定的现场后，将共同开箱清点，并进行签字确认。若有差异，应由中标供应商承担责任。若采购人有要求，中标供应商须免费邀请设备原厂方代表现场开箱证明该批设备的真伪。

（5）中标供应商在主要设备到货时须提供由原厂商出具的产品最终用户书面证明，最终用户为乐清市水利局；所有设备及其附属部件必须为原厂原装，不得擅自开封。

（6）设备到达目的地后的5天内中标供应商必须派人到现场负责安装和调试，采购人按中标供应商提供的设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料负责开箱检验、检查设备及随机附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与采购人的要求相符，如有损坏、缺件等情况，中标供应商应在10日内更换新产品，相应的费用及责任由中标供应商自行负担。

（7）中标供应商应提供设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂，并在货物到货时同时提供给采购人。

（8）中标供应商须免费提供调试专用工具，直到工程质保期满。

（9）中标供应商必须提供系统建设的详细实施建议方案和系统安装实施过程的工作内容、工作日程表、工作方法，并征得采购人认可后严格按照日程表执行。日程表内容至少应包括到货日期、现场安装、系统测试、系统联调、系统试运行、集成验收、应用系统运行、技术培训等。

（10）中标供应商应允许采购人的工作人员参与系统的安装、测试、诊断及解决问题等各项工作，并提供相关的现场培训。

（11）由采购人确认：A：产品投标文件中提供的技术数据经核验证实是真实的；B：在调试期内所暴露的问题已获得令采购人满意的解决；C：所要求的资料、备件等已按规定数量移交完毕后进行验收签字。

（12）在安装联调过程中，中标供应商提供给采购人的产品及自己使用的工具，进入采购人使用现场后的保管由中标供应商负责。

(13)由于各测站地点均在水库或河道旁边，要求中标供应商在实施过程中做好安全措施，所涉及安全施工的相关费用及保险包含在投标报价中。

(14)由于项目前期工作无法确定详细安装土建需求，本项目实际实施过程中，会产生设备固定所需土建工程量和费用，供应商须将土建费用包含在投标报价中，各测站的土建施工方案要征得市水文站同意。

（15）招标文件所列各测站清单，是本项目必须完成的工作量和清单，中标供应商必须按照清单的地址，逐个安装设备并调试，涉及政策处理的，市防汛办可协助协调。

2、技术资料

中标供应商提供的技术资料应是能确保系统运行所需的管理、运营、及维护等有关的全套技术资料，还应向招标人提供不少于以下列明的中文（或带有中文摘要的英文）技术资料：

A、设备硬件操作手册、软件使用手册；

B、系统调试手册；

C、系统测试报告；

D、系统实施报告（含详细配置）；

E、系统各种设备的维修、保养手册；

F、设备到货清单；

G、产品出厂检验合格证书；

I、保修服务计划。

3、试运行

本项目在完工验收后进行试运行，时间为1个汛期，若所有性能指标达到技术规范书的要求时，方可进行最终竣工验收。在试运行期间，若发现货物质量有问题中标供应商应无条件免费更换，若系统运行有问题，中标供应商应无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用，试运行期顺延3个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件。

4、验收条件及标准

有关验收要求，供应商要以省防指发布的山洪灾害防治项目验收办法的通知文件为要求，做好有关验收准备工作并提供有关验收资料，及时完成验收遗留问题处理。

完工验收：

1）遥测终端等设备必提供原厂证明或通过官方网站查询为有效产品，并提供相应免费售后服务，设备开箱符合规定要求，设备资料档案完整，各设备符合联合调试各项指标要求，提供施工管理工作报告、测试报告。

2）遥测终端等设备在市防汛办水情监测网络上运行安全顺畅，各项功能指标符合有关技术要求，监测系统数据进入本网络符合规定要求，平台应用软件集成对应的相关产品在本网络上各项模块运行正常。

3）提供有效完整项目档案和设备资料，专项验收中遗留问题已基本处理完毕并提供处理情况报告，提供完工验收报告。

竣工验收：

（1）验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（2）系统验收：中标供应商根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，由招标人或政府相关部门进行使用性能方面的验收。

（3）系统验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：

A、已提供了合同要求的全部设备和资料；并提供竣工验收报告。

B、完成性能测试（投标时须提供的测试工具清单，项目实施过程中测试前须提供测试方案，经采购人确认后开展测试，完成测试后须提供测试报告），测试结果符合合同和对应标准的要求；

C、试运行、完工验收时出现的问题已被解决。

（4）采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度（软硬件）、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。提供完工验收遗留问题的处理情况报告。

（5）验收时中标供应商必须派代表参加。

第七条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

按招标文件要求。

第九条：货款的支付

按招标文件要求。

第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于36个月的免费质保期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在免费质保期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十二条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在免费质保期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的免费质保期基础上相应延长修补和/或更换件的免费质保期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2千元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货。

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

- 第二十条 合同份数

本合同一式七份，双方各执一半，其中一份合同交乐清市公共资源交易中心备案。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书（如有）；

4、中标通知书。

甲方：(盖章)                              乙方：(盖章)

法定代表人                                法定代表人

或其授权代表（签字）：                    或其授权代表（签字）：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

本合同       年   月   日于          签订

第六部分    附件—投标文件格式

一、商务报价标部分格式

附件一

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：                    报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 乐清市全国山洪防治项目示范县建设监测预警项目 | 大写： 小写： |  |

注： 1．投标总价为符合招标文件要求的所有费用。
2.不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

报价组成表

报价单位：人民币元

| 序号 | 项目内容 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |

注：1、本表中的合计报价与开标一览表中的投标总价应相等。

2、表格可以延续。

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、资信技术标部分格式

附件三

投  标  函

乐清市水利局

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供投标供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同签订后60日历天内完工。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被各级、各地财政部门限制参加政府采购活动。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

法定代表人授权书

乐清市水利局

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证正反面复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证正反面复印件或影印件

附件五

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标。

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件七

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |

投标供应商盖章：

附件八

合同业绩表

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商2015年1 月1日至今提供（中小河流建设或水文遥测、水文设施设备类）的合同业绩。（提供合同复印件加盖公章）

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

产品数量、配置及主要技术参数

供应商名称：         采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

注：货物详细配置、技术应另页描述。

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：当众开启各投标供应商的技术资信部分投标文件。

第二步：对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其技术资信标评审。资格审查不通过的，退还其未拆封的相关投标文件。

第三步：由评标委员会对各投标供应商资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入商务报价标开标，不通过的退还其商务报价部分投标文件。宣布各投标供应商技术资信标得分情况。

第四步：开启通过技术资信部分评审的投标供应商商务报价部分投标文件，公布各投标供应商的商务报价，由评委统一进行商务报价部分得分计算。

第五步：评标委员会根据各有效投标供应商综合得分由高到低的顺序推荐侯选供应商名单。

第六步：由评标委员会向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

四、评分细则

一、商务报价评分30分

本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如有落实政府采购政策进行价格调整后的供应商中标的，签订合同时以其投标价作为合同价。

以有效投标供应商投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。(因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价)

二、技术资信评分70分

| 序号 | 项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商 评价 | 1）具有有效的质量管理体系认证证书得1分。 2）具有有效的环境管理体系认证证书得1分。 3）具有有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分。 4）具有2个(含)以上专利得3分。 5）根据供应具有的地市级或以上的相关荣誉、获奖情况进行横向比较打分0-4分。 （提供证书复印件加盖公章） | 10分 |
| 2 | 供应商 业绩 | 投标供应商2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）中小河流建设或水文遥测、水文设施设备类的合同业绩：单个合同金额100万元含以上的得2分，最多得8分。（提供合同复印件加盖公章） | 8分 |
| 3 | 技术 性能 | 1)根据供应商提供的产品配置、技术指标、性能满足招标要求的程度进行横向比较打分，一档：7-10分，二档：3-7分，三档：0-3分。 2)根据投标设备配置合理性和先进性进行横向比较打分，一档：6-9分；二档：3-6分；三档：0-3分。 3)流量、水位、雨量等数据远传需接入浙江省水利防汛通信平台，能提供该平台管理方出具的同意接入的证明材料得6分，未提供不得分。 | 25分 |
| 4 | 组织实施方案 | 1）提供的设备能与已建系统相兼容，根据供应商提供的衔接方案和施工组织实施方案的合理性、可靠性等进行横向比较打分（可提供文字描述、图纸、文件等）。一档：5-8分，二档：2-5分，三档：0-2分。 2）对项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况；系统方案设计的合理性；用户实际使用需求的充分考虑；方案在确保阶段性任务实现的同时，对总体目标实现的统筹考虑等进行横向比较评分。一档：4-6分，二档：2-4分，三档：0-2分。 3）系统部分功能点的可行性、合理性、规范性，与用户现有系统的兼容性，包括接口设计、数据库设计及功能模块设计等；项目重难点及解决方案的详细阐述。一档：4-6分，二档：2-4分，三档：0-2分。 | 20分 |
| 5 | 人员配备 | 项目组成人员中具有水文水资源高级职称的每个得1分，最高得2分。 （提供职称证书复印件加盖公章，同时提供2017年8月以来连续6个月在本单位缴纳有社保部门盖章的社保证明材料） | 2分 |
| 6 | 售后服务 | 1）售后服务方案全面周到且优惠幅度大的,得2分；售后服务不全面或优惠不明显的,得1分；除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 2) 对采购人的操作培训方案全面、可操作性强的得1分，不全面或缺少可行性的不得分。 | 3分 |
| 7 | 投标文件 质量 | 从投标文件的编制整齐、格式规范、装订整齐、内容完整等方面进行横向比较打分 | 2分 |

三、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=技术资信部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。