乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 项目名称：芙蓉镇污水泵站设备采购及安装 招标编号：CG201804A08 采 购 人：乐清市芙蓉镇人民政府 联 系 人：臧先生 联系电话：0577-62295981 采购机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：方女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 二○一八年

招标文件目录

政府采购项目投标保证金办理须知

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式

第六部分 附件—投标文件格式

第七部分 评标定标办法

政府采购项目投标保证金办理须知

■ 投标保证金汇缴及退付以转账形式进行。

■ 投标保证金款项必须从投标人的账户中汇出。

■投标保证金最迟于2018年5月29日到达乐清市公共资源交易中心投标保证金银行账户(投标人可任选其中一个账户办理)。

●账户一：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：7335210182600027880

开户行：中信银行温州乐清支行

●账户二：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：19270101040011289

开户行：农行乐清市支行营业中心

●账户三：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：100536784440010001

开户行：中国邮政储蓄银行乐清市支行

（行号：403333300024）

●账户四：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：33001627535059789789

开户行：建行乐清支行营业部

●账户五：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：201000127275140

开户行：乐清农商银行营业部

（行号：402333311017）

■ 投标保证金汇交流程：投标人→到银行办理入账业务→到计财科开取投标保证金往来款票据→计财科财务人员核对银行到账单后予以开具。

■ 未中标人的投标保证金退到其原汇出银行账户，流程：未中标人→在中标通知书发出后，持公司开具的地税部门统一监制的正规收款收据，到政府采购科申请退还投标保证金→政府采购科经办人审核盖章→计财科财务人员在两个工作日内按财务管理程序办理退款业务。

■ 中标人的投标保证金退还到中标人原汇出银行账户，流程：中标人→签订合同及提交履约保证金后→持公司开具的地税部门统一监制的正规收款收据→政府采购科申请退还投标保证金→政府采购科审核后开具“中标人投标保证金退款通知书”→计财科财务人员在两个工作日内按财务管理程序办理退款业务。

★ 以下几种转账形式的到账时限仅针对受理银行在正常程序内的所需时间，仅供投标人参考，投标人还应充分考虑其它各种因素（如各地银行方面的原因，双休日节假日，以及退票等情况），及时无误办理转账业务，确保款项在规定的时间前到达乐清市公共资源交易中心投标保证金专户银行账户。

■ 投标保证金账户一（中信银行）办理投标保证金入账业务注意事项：

1、采用中信同系统加急或非中信系统大、小额支付电汇方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间1天前到投标人开户银行办理；

2、采用中信同系统普通电汇或浙江中信范围内的网内通存方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间2天前到投标人开户银行办理；

3、投标人使用银行本票、华东三省一市汇票、中信系统的全国汇票方式：

投标人→应在规定的交款截止时间前到计财科背书→中信乐清支行营业厅办理入账(见票即付)；

4、使用非中信的全国汇票、转帐支票方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间3天前到计财科背书→中信乐清市支行营业厅办理收妥抵用。

■ 投标保证金账户二（农行）办理投标保证金入账业务注意事项：

1、采用农行同系统加急电汇或非农行系统大、小额支付电汇方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间1天前到投标人开户银行办理；

2、采用农行同系统普通电汇或浙江农行范围内的网内通存方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间2天前到投标人开户银行办理；

3、投标人使用银行本票、华东三省一市汇票、农行系统的全国汇票方式：

投标人→应在规定的交款截止时间前到计财科背书→农行乐清市支行营业中心办理入账(见票即付)；

4、使用非农行的全国汇票、转帐支票方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间3天前到计财科背书→农行乐清市支行营业中心办理收妥抵用。

■ 投标保证金账户三（邮储）办理投标保证金入账业务注意事项：

1、采用邮政储蓄银行同系统加急或非邮政储蓄银行系统大、小额电汇方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间1天前到投标人开户银行办理；

2、采用非邮政储蓄银行的转账支票方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间2天前到投标人开户行办理转账业务。

■ 投标保证金账户四（建行）办理投标保证金入账业务注意事项：

1、采用建行同系统加急电汇或非建行系统大、小额支付电汇方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间1天前到投标人开户银行办理；

2、采用建行同系统普通电汇或浙江建行范围内的网内通存方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间2天前到投标人开户银行办理；

3、投标人使用银行本票、华东三省一市汇票、建行系统的全国汇票方式：

投标人→应在规定的交款截止时间前到计财科背书→建行乐清市支行营业部办理入账(见票即付)；

4、使用非建行的全国汇票、转帐支票方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间3天前到计财科背书→建行乐清市支行营业部办理收妥抵用。

■ 投标保证金账户五（农商）办理投标保证金入账业务注意事项：

1、采用大、小额支付电汇方式：

投标人→在规定的交款截止时间2天前到投标人开户银行办理；

2、采用浙江农信系统内的转账、通存方式：

投标人→在规定的交款截止时间2天前到投标人开户银行办理；

3、投标人使用银行本票、华东三省一市汇票、浙江农信系统内的全国汇票方式：

投标人→在规定的交款截止时间前到公共资源交易中心计财科背书→乐清农商银行营业部办理入账(见票即付)；

4、使用非浙江农信系统的全国汇票、转帐支票方式：

投标人→在规定的交款截止时间3天前到公共资源交易中心计财科背书→乐清农商银行营业部办理收妥抵用。

乐清市公共资源交易中心

乐清市公共资源交易中心关于乐清市芙蓉镇人民政府芙蓉镇污水泵站设备采购及安装公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，乐清市公共资源交易中心受乐清市芙蓉镇人民政府委托，就下列项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：CG201804A08

二、采购组织类型：政府集中采购

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求，具体见招标文件）：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 芙蓉镇山外村一体式预制式泵站 | 1座 | 148 |
| 二 | 芙蓉镇山外湾村一体式预制式泵站 | 1座 |  |
| 三 | 芙蓉镇兰屿浦村一体式预制式泵站 | 1座 |  |

四、投标供应商资格要求：

1、符合中国政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格条件要求；

2、如为代理商参与投标的，则须提供一体式泵站制造商针对本项目的唯一授权书；

3、提供一体化泵站制造商针对本项目整体制造承诺函（一体化预制泵站与潜污泵为同一家厂家制造并且为同一品牌）。（承诺函加盖制造商公章）

4、本项目不接受联合体投标；

5、投标供应商近3年不得有行贿犯罪档案记录，以检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（有效期为投标截止时间前2个月内）为准；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

五、招标文件提供期限、地址：

招标文件提供期限为本公告发布之日次日起5个工作日(双休日及法定节假日除外)，即2018年5月8日至5月14日；

上午：9:00-11:00  下午：14:00-16:30

地点：浙江省乐清市公共资源交易中心（乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07）

六、投标截止时间：2018年5月30日　上午9:30

七、投标地点：浙江省乐清市公共资源交易中心

八、开标时间：2018年5月30日　上午9:30

九、开标地点：浙江省乐清市公共资源交易中心

十、投标保证金：¥25000元，投标保证金最迟于2018年5月29日到账。投标保证金须由投标供应商账号汇出，不接受现金或个人账户汇款。

交付方式：电汇/汇票/本票等转账方式

账户一：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：7335210182600027880

开户行：中信银行温州乐清支行

账户二：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：19270101040011289

开户行：农行乐清市支行营业中心

账户三：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：100536784440010001

开户行：中国邮政储蓄银行乐清市支行

（行号：403333300024）

账户四：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：33001627535059789789

开户行：建行乐清支行营业部

账户五：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：201000127275140

开户行：乐清农商银行营业部

（行号：402333311017）

十一、领取招标文件时须按下列要求提供资料并装订成册：

1、法定代表人授权书（原件）；

2、投标供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章,如为多证合一仅需提供营业执照复印件）；

3、如为代理商参与投标的，还须提供一体式泵站制造商有效的工商营业执照副本及税务登记证副本（复印件并加盖供应商公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件）及针对本项目的唯一授权书原件。

4、提供一体化泵站制造商针对本项目整体制造承诺函（一体化预制泵站与潜污泵为同一家厂家制造并且为同一品牌）。（承诺函加盖制造商公章）

5、投标供应商近3年不得有行贿犯罪档案记录，提供检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件及复印件（在投标文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效，原件核对后退还投标供应商）；

以上资料需整理后按顺序装订成册。采购机构将根据投标供应商提交的文件资料进行核查，资料齐全可领取招标文件。

十二、其他事项

1、本项目公告期限为公告发布之日次日起五个工作日。

2、招标文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含网上报名下载招标文件）或者招标公告期限届满之日（招标文件在招标公告期限后获得的，自招标公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购机构按《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》进行处理供应商质疑事项。

5、潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

十三、采购人或其委托代理机构联系方式：

采购人：乐清市芙蓉镇人民政府

联系人：臧先生

联系电话：0577-62295981

采购机构名称：乐清市公共资源交易中心

地点：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

联系人：方女士

联系电话：0577-61882629

传真：0577-61882627

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 芙蓉镇污水泵站设备采购及安装 |
| 2 | 项目编号 | CG201804A08 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 148万元 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市芙蓉镇人民政府 地址：乐清市芙蓉镇镇前路98号 联系人：臧先生 电话：0577-62295981 |
| 7 | 采购机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：方女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 1、符合中国政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格条件要求； 2、如为代理商参与投标的，则须提供一体式泵站制造商针对本项目的唯一授权书； 3、提供一体化泵站制造商针对本项目整体制造承诺函（一体化预制泵站与潜水污泵为同一家厂家制造并且为同一品牌）。（承诺函加盖制造商公章） 4、本项目不接受联合体投标； 5、投标供应商近3年不得有行贿犯罪档案记录，以检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（有效期为投标截止时间前2个月内）为准； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份。 |
| 17 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章以及法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。投标文件副本可以复印。 |
| 19 | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，包装应有投标供应商盖章及法定代表人或其授权代表签字。如投标文件的商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
| 20 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 21 | 投标保证金 | 1、投标保证金最迟于2018年5月29日到账并在投标截止时间前换取保证金收据，逾期不予接受，保证金未到账的将直接导致其投标文件被拒绝。递交投标文件时须查验保证金收据，建议提前办理保证金事宜。 2、投标保证金的退还：中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且提交履约保证金后5个工作日内无息退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后5个工作日内无息退还。 |
| 22 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订前中标供应商应提供合同总金额10%的履约保证金至采购人指定账户。 |
| 23 | 招标文件发售时间及获取方式 | 本项目采购公告发布之日次日起5个工作日(双休日及法定节假日除外)。 现场报名后获取。 □报名后从http://www.zjzfcg.gov.cn “浙江政府采购网”直接下载。 |
| 24 | 投标截止时间 | 2018年5月30日上午09:30 截止(北京时间)。 |
| 25 | 投标文件递交时间及地点 | 2018年5月30日上午08:30～09:30 ； 投标文件递交地点：乐清市公共资源交易中心开标室。 |
| 26 | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2018年5月30日上午09:30 (北京时间) 开标地点：乐清市公共资源交易中心开标室 注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表必须携其本人的身份证原件、投标保证金收据、投标供应商近3年无行贿犯罪档案记录即检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席。 |
| 27 | 开标程序 | （1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （2）密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况； （3）开标顺序：根据投标供应商送达投标文件的先后顺序；先开启技术资信部分投标文件，技术资信部分评审结束后，再开启商务报价部分投标文件； （4）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认； （5）投标供应商授权代表未参加开标会议或未签字确认的，不影响开标、评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 28 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 29 | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 30 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 31 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购机构处。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 32 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 33 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 34 | 招标文件质疑截止时间 | 招标公告期限届满之日七个工作日，即最迟于2018年5月23日必须以书面形式加盖公章传真至采购机构，逾期采购机构可不予受理及答复。 |
| 35 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、采购内容

1、芙蓉镇山外村一体式预制式泵站

| 序号 | 设备名称 | 规格（材料） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲污水泵 | Q≥83.3m³/h，H≥7.0m，P≥3.1KW，效率≥75%，一用一备 | 台 | 2 | 自带浮球液位计 |
| 2 | 一体化成品泵房筒体 | 高强度GRP筒体，直径=2m，高=3.525m | 座 | 1 | 详见技术要求 |
| 3 | 自耦底座 | SS304，DN≥100 | 套 | 2 | 厂家配套 |
| 4 | 不锈钢导轨 | 与水泵配套、SS304 | 根 | 4 | 厂家配套 |
| 5 | 不锈钢导轨 | 与篮式格栅配套、SS304 | 根 | 2 | 厂家配套 |
| 6 | 止回阀 | DN200 | 个 | 2 |  |
| 7 | 闸阀 | DN200 | 个 | 2 |  |
| 8 | 压力管道 | SS304、DN200 | 根 | 2 | 厂家配套 |
| 9 | 服务平台 | 不锈钢槽钢支架+热镀锌格栅板 | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 10 | 爬梯 | 铝合金 | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 11 | 井盖 | SS304 | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 12 | 安全格栅 | SS304 | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 13 | 压力传感器及保护管 | SS304 | 根 | 1 | 厂家配套 |
| 14 | ▲电气控制柜 | 内部含两台水泵的控制元器件(户外型，304不锈钢，IP54） | 套 | 1 |  |
| 15 | 通风管 | SS304、DN100 | 根 | 2 | 厂家配套 |
| 16 | 挠性接头 | 橡胶、DN200 | 个 | 1 | 厂家配套 |
| 17 | 进水管 | SS304、DN400 | 根 | 1 | 厂家配套 |
| 18 | 柔性接头 | 橡胶、DN400 | 个 | 1 | 厂家配套 |
| 19 | 提篮式格栅 | SS304、BS—400 | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 20 | 自动化系统远程平台控制对接 |  | 项 | 1 |  |

2、芙蓉镇山外湾村一体式预制式泵站

| 序号 | 设备名称 | 规格（材料） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲污水泵 | Q≥56.25m³/h，H≥7.5m，P≥2.0KW，效率≥75%，一用一备 | 台 | 2 | 自带浮球液位计 |
| 2 | 一体化成品泵房筒体 | 高强度GRP筒体，直径=2m，高=3.95m | 座 | 1 | 详见技术要求 |
| 3 | 自耦底座 | SS304，DN≥100 | 套 | 2 | 厂家配套 |
| 4 | 不锈钢导轨 | 与水泵配套、SS304 | 根 | 4 | 厂家配套 |
| 5 | 不锈钢导轨 | 与篮式格栅配套、SS304 | 根 | 2 | 厂家配套 |
| 6 | 止回阀 | DN100 | 个 | 2 |  |
| 7 | 闸阀 | DN100 | 个 | 2 |  |
| 8 | 压力管道 | SS304、DN100 | 根 | 2 | 厂家配套 |
| 9 | 服务平台 | 不锈钢槽钢支架+热镀锌格栅板 | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 10 | 爬梯 | 铝合金 | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 11 | 井盖 | SS304 | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 12 | 安全格栅 | SS304 | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 13 | 压力传感器及保护管 | SS304 | 根 | 1 | 厂家配套 |
| 14 | ▲电气控制柜 | 内部含两台水泵的控制元器件(户外型，304不锈钢，IP54） | 套 | 1 |  |
| 15 | 通风管 | SS304、DN100 | 根 | 2 | 厂家配套 |
| 16 | 挠性接头 | 橡胶、DN150 | 个 | 1 | 厂家配套 |
| 17 | 进水管 | SS304、DN300 | 根 | 1 | 厂家配套 |
| 18 | 柔性接头 | 橡胶、DN300 | 个 | 1 | 厂家配套 |
| 19 | 提篮式格栅 | SS304、BS—300 | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 20 | 自动化系统远程平台控制对接 |  | 项 | 1 |  |

3、芙蓉镇兰屿浦村一体式预制式泵站

| 序号 | 设备名称 | 规格（材料） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲污水泵 | Q≥54.2m³/h，扬程≥8.0m，P≥2.0KW，效率≥65%，一用一备， | 台 | 2 | 自带浮球液位计 |
| 2 | 一体化成品泵房筒体 | 高强度GRP筒体，直径=2m，高=4.7m | 座 | 1 | 详见技术要求 |
| 3 | 自耦底座 | SS304，DN≥100 | 套 | 2 | 厂家配套 |
| 4 | 不锈钢导轨 | 与水泵配套、SS304 | 根 | 4 | 厂家配套 |
| 5 | 不锈钢导轨 | 与篮式格栅配套、SS304 | 根 | 2 | 厂家配套 |
| 6 | 止回阀 | DN100 | 个 | 2 |  |
| 7 | 闸阀 | DN100 | 个 | 2 |  |
| 8 | 压力管道 | SS304、DN100 | 根 | 2 | 厂家配套 |
| 9 | 服务平台 | 不锈钢槽钢支架+热镀锌格栅板 | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 10 | 爬梯 | 铝合金 | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 11 | 井盖 | SS304 | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 12 | 安全格栅 | SS304 | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 13 | 压力传感器及保护管 | SS304 | 根 | 1 | 厂家配套 |
| 14 | ▲电气控制柜 | 内部含两台水泵的控制元器件(户外型，304不锈钢，IP54） | 套 | 1 |  |
| 15 | 通风管 | SS304、DN100 | 根 | 2 | 厂家配套 |
| 16 | 挠性接头 | 橡胶、De160 | 个 | 1 | 厂家配套 |
| 17 | 进水管 | SS304、DN300 | 根 | 1 | 厂家配套 |
| 18 | 柔性接头 | 橡胶、DN300 | 个 | 1 | 厂家配套 |
| 19 | 提篮式格栅 | SS304、BS—300 | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 20 | 自动化系统远程平台控制对接 |  | 项 | 1 |  |

▲备注：

1、以上清单只是采购人提出的清单，但作为所有投标供应商的报价基础，投标供应商提供的报价清单不得少于本表规定的货物及数量。如招标文件中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请投标供应商在投标文件中自行配齐，并包含在投标总价中；

2、招标文件有规定,但图纸与清单中未体现的,由投标人自行配齐,并包含在总价中，中标供应商有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务导致本系统无法正常运行，中标供应商须免费提供。

3、潜污泵的参考品牌：赛莱默飞力、格兰富、威乐或相当及以上的品牌产品。

4、止回阀、闸阀的参考品牌：IVALTEC、AVK、VAG或相当及以上的品牌产品。

5、PLC的参考品牌：AB、西门子、施耐德或相当及以上的品牌产品。

注：以上品牌仅供参考，欢迎与参考品牌其它同档次的品牌货物参加投标。

三、技术要求

- 一体化泵站供货范围

供应商需打包提供一体化泵站，泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、提篮格栅、管道、阀门、液位传感器、控制系统和通风系统等部件组成，在工厂内预先装配好，并提供到指定地点的运输、安装、调试和售后服务。

（1）GRP筒体

（2）装配完整的潜水污水泵（包括泵壳、叶轮、电机、机械密封、泵轴等）

（3）潜水电缆10m

（4）电缆悬挂金属网套

（5）泵坑反冲洗阀装置

（6）自动耦合装置带底座和弯管

（7）整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；

（8）压力管道系统

（9）闸阀、止回阀

（10）浮球液位传感器

（11）静压差液位传感器

（12）提篮格栅

（13）智能化就地控制柜；

（14）通风系统

（15）所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括地脚螺栓、螺母、垫圈等)；

- 一体化泵站筒体构造特性

水泵采用自耦立式湿式安装，水泵间和进水井集成在同一个井筒内，带内部维修平台和地面智能化控制系统，必须在运输前进行预装和工厂测试，使现场安装时间最小化，提高系统可靠性。

（1）防滑顶盖

采用璃纤维制成，表面做防腐防风化处理，加装防盗安全锁。

（2）泵站上盖

盖板材料由玻璃钢GRP制成。盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维祼露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。GRP材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间裸露在太阳光下面老化。整体顶盖有防滑措施，如防滑花纹或颗粒。带安全格栅、通风排气系统和扶手。

（3）玻璃钢筒体

①　GRP缠绕玻璃钢

②　筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求。

③　筒体巴氏硬度达到40Hba及以上，抗压强度达到120MPa及以上,环向拉伸强度达到150MPa及以上,轴向拉伸强度达到60MPa及以上。

④　出厂前须进行100%防渗漏试验，确保无泄漏。

（4）吊耳

筒体外必须安装2~4个预制吊耳，易于安装。

（5）泵站内管路系统

泵站内压力管道、进出水管接头及法兰片均采用不锈钢SS304材质。

（6）阀门

装配完整的闸阀、止回阀、橡胶接头和限位伸缩器及其安装、连接附件。所有法兰连接的阀门应提供对法兰及配套不锈钢304螺栓、螺母。

（7）提篮格栅

制造提篮格栅装置的材料应适用于普通市政生活污水的腐蚀性环境，未经保护或非防腐性材料应按要求进行处理，采用不锈钢SS304材质。

3. 一体化泵站潜水泵技术特性

（1）泵站须配套性能优越的污水泵，在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均须进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于55dB(A)。

（2）蜗壳：泵的蜗壳为整件的GG25灰口铸铁，偏心设计。蜗壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，泵壳能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。

（3）叶轮：水泵叶轮为半开式后扫无堵塞叶轮形式 ，导叶部分进行硬化处理。当叶轮旋转时能够通过泵室（或插入环）上的释放凹槽对叶轮进行自清洁，使叶片上不积累杂质，从而维持水泵能无堵塞运行。叶轮具有特定角度的完全后扫式导叶，能够处理固体、纤维、粘稠污泥和其它污水中的杂质，同时叶轮具有自清洁的轴向活动的自调节能力，并提供制造商彩色样本证明文件。

（4）轴：

①泵和电机的轴是连续无间断的轴，泵轴是电机轴的延伸。

②泵轴材质是不锈钢AISI431制造，并完全与泵送液体隔离。

③轴承用高质量SKF或NSK终身润滑轴承，寿命大于100000小时。

（5）电缆密封

①电缆进线密封设计能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封。

②电缆进线包括一个柱形高弹性衬套，两边有垫圈，都与电缆和电缆进线紧密结合，电缆进线挤压衬套以达到一个出气冒口功能。

（6）机械密封：

①机械密封系统为一个带有密封泄漏腔（密封室内填充冷却液）的插入式双重密封系统。密封系统由带有一个静环和一个旋转密封的动环的外密封与内密封组成,并将内、外机械密封集成在一个框架内，安装简单便于更换。机械密封材质为耐腐蚀烧结碳化钨。

②机械密封室需采用可去除可自动清除沉积颗粒的设计，该设计可在水泵运行时自动将污水中的沉积颗粒甩出密封室保护外机械密封不受磨损。

③机械密封的使用寿命至少要达到25000小时。

④为了保证设备的可靠性、兼容性，潜污泵机械密封与水泵为同一制造商制造。

（7）自耦装置：

水泵与藕合底座的密封应为通过加工过的金属对金属的紧密接触来完成。

（8）电机：

①泵的潜水电机为三相鼠笼式感应电机。电机的防护等级为IP68级，绝缘等级为H级，180℃，B级温升等级。配备电机的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载现象。

②电机每小时启动次数不小于25次。电机轴和转子经严格的动、静平衡试验。电机可在最高40℃(104F)环境下连续工作。泵头和电机均能浸入和连续泵送最高为40℃的液体。为监控每相绕阻上的温度，在每相定子绕组线圈中装有热敏开关，并接至控制柜，与控制继电器连接。

③电机和电缆能在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能（符合IP68防护等级）。

④为了保证设备的兼容性，潜污泵水力部件和电机部件均由同一家公司设计和制造。提供水泵彩色样本描述等证明材料。

（10）潜水泵保护

①所有定子装有三个串联的、常闭的热敏开关以监测每相绕组的温度。如果温度过高，热敏开关在1400℃时跳开，以关闭电机并发出报警信号。

②泄漏传感器(FLS10)：泄漏传感器(FLS10)是一个小浮子开关以监测检查室的泄漏液体状况。一旦出现情况，能及时报警和关闭电机。

③提供水泵监控继电器，以便安装在任何控制箱内。

（11）泵坑冲洗装置

泵站水泵配置一个冲洗阀。冲洗阀通过与蜗壳配套的法兰，安装在蜗壳上，用来冲洗清理有沉积的坑底，该功能是基于射流原理，它的动作是自动的，短时而非持续的，在泵送开始的(20~40)秒(可调节)，由泵的流量和压力所诱发，不需要增加搅拌器或者凭借其它电气元件实现该功能。

（12）部件材质要求

蜗壳：              GG25灰口铸铁或更好

机械密封：          耐腐蚀烧结碳化钨

轴：                不锈钢AISI431

叶轮：              高铬铸铁（60HRC）或双相不锈钢

导杆提升链：        不锈钢304或不锈钢316

4.一体化泵站智能液位变送器技术特性

采用压力传感器，配套专用监测继电器和远程通讯系统，实现泵站液位自动控制运行。

测量量程：(0~10)m

电缆长度：25m

输出：(4~20)mA

5.一体化泵站浮球开关技术特性

泵站内安装两套浮球开关，一个超高液位保护和一个超低液位保护。当智能静压式液位计出现故障时，浮球开关开始动作，启动水泵的开停。

节点数量：内置一个常开和一个常闭开关

开关容量：10A

开关动作次数：10万次

6. 一体化泵站控制系统技术特性

（1）户外控制柜硬件

提供专业水泵控制器（由水泵厂家提供），实现泵站自动化控制及无人值守，基本要求：

①采用7英寸宽屏，TFTLCD彩色显示，分辨率800x480；

②可通过触控面板实现8级亮度调节，以适应各种环境的显示要求；

③人机界面HMI电源24VDC±20%，

④控制器配置标准SD存储卡槽，存储泵站运行数据及程序；

⑤支持Modbus-TCP通信协议，配置3G/4G调制解调器，预留无线远程接口；

⑥可编程控制器可扩展I/O输入输出端口可扩展至600个；

⑦认证：CE、UL认证标志；

运行环境温度：(-10～+50)℃;

⑧就地控制柜采用不锈钢材质（SS304），防护等级IP54，满足户外环境。由预制泵站供应商提供，方便现场施工。

（2）功能

①轮换控制

水泵根据液位计（4-20）mA采集的连续液位，自动启动停止，轮换运行。

②液位控制

泵站必须标准配置静液位差液位计以保证泵站根据液位计的反馈信号自动启动、停止。（提供水泵彩色样本描述）

③泵站浮渣清理功能

为了去除泵站内的轻质漂浮物，泵站设计必须具有消除污水表面浮渣问题的功能，该功能必须是通过控制系统自动清理液面浮渣，随时保证泵站自清洁的功能。

④巡检控制

水泵在长时间没有运行时，RTU应该能够启动水泵短时间运转，保证潜水泵正常运行。

⑤ 移动4G网络通信及远程控制功能

配置3G/4G调制解调器，通过中国移动网络及Internet，以Modbus-RTU/TCP, 或DNP3协议传输泵站数据至中控室。可在中控室中实现水泵启动、停止、复位等操作功能。

⑥防盗报警

控制柜设有防盗报警功能，在非法打开柜门及泵坑时，将及时上传防盗信息之中控室。

⑦防雷保护

户外水泵控制柜应设有进线电源浪涌保护，GPRS调制解调器及液位计也应设有防雷保护功能，防止雷击导致泵站及通信无法正常工作。

⑧手机短信报警功能

可通过手机通讯实现泵站内设备运行的故障报警，并通过手机短信发送给用户。

⑨其他功能：

水泵电流测量及运行参数统计、维修报警、耗能监测、供电故障保护等。

7．混凝土底板

根据泵站的直径和深度，设计适合尺寸的混凝土底板抗浮。确保井筒可抵抗直至地面的地下水的浮力而不会上浮，预制泵站生产厂家提供基础底板图纸，设计院进行核算，由土建安装单位在现场基坑直接浇筑。

预制泵站采用预埋锚板地脚螺栓通过压板与外筒边缘牢固连接，确保在施工期间及运行中各种工况下均能安全、稳定运行。

四、商务条款

1、质保要求：

1.1、本次采购，提供不少于 2 年的质保期（质保期自采购人通过最终验收之日开始计算）。

1.2、质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费提供技术服务和维修。

2、安装要求：

2.1、成交供应商必须委托具备机电设备安装工程专业承包三级及以上资质的单位完成本项目的安装工作，安装费用已包含报价内；在安装之前要提供安装单位的详细资料（营业执照、资质证书、安全生产许可证、安装专业人员相应证书及类似安装经验，复印件加盖公章）和委托合同（成交供应商和安装单位的委托合原件）给采购人备案；

2.2、安装必须符合机电设备安装规范要求。

3、付款方式：

在合同签订前成交供应商应提供合同总金额10%的履约保证金；在签订合同后30个工作日内付合同总价的30%，在货到后验货完成，支付该批货物的50%，设备安装调试验收合格24个工作日内付至合同总价的95%（含第三方环境检测费），并无息退还履约保证金，质保期满无质量与售后服务问题24个工作日内付合同总价的5%。

4、售后服务维修点应设在乐清4小时交通范围内，提供24小时电话服务；接到维修电话后8小时内维修人员应到达现场，24小时内维修修复。

质保期内的工作应包括免费对所有机组系统常规检查、保养（请说明每年检查时间及次数）、调整和润滑等，以及免费维修和产品质量“三包”等服务。

在质保期内如果由于维修、更换有缺陷或损坏的由承包商提供的合同设备而造成设备停机，且卖方对此负有责任。

质保期后，供货方工程师和业主代表对全部设备进行一次检查、测试，对发现的问题和隐患由供货方免费解决并取得业主认可。

确保原厂家有足够的备件、附件和易损件供应，且价格不高于温州地区同类产品的市场价。

质保期后的服务要求：免费保修期结束后，卖方应对整个系统设备按产品技术要求在必要时进行定期维护和修理。

投标供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

5、培训

中标供应商有义务对采购人正常使用和维护设备提供必要的培训；并指派专人负责，培训时间及人员由采购人确定。

6、工作要求

6.1、投标供应商须自行到工地现场进行土建实地考察，以确保所提供的所有设备满足设计及符合国家有关规定的要求。

6.2、投标供应商需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、就位、安装、调试试运行、培训及售后服务等工作，并在采购人的配合下通过的验收。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

6.3、在投标之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须向采购人咨询。

6.4、投标供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复。

6.5、投标供应商须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

6.6、维保及维修；

6.7、本项目是乐清市芙蓉镇三座污水管网及泵站工程中的一体式预制泵站的采购及安装，中标供应商应配合原管网及泵站工程的中标单位，使工程按期完工，通过验收，其费用已包含预算价内。

7、验收和检测标准

本项目采购的设备及安装验收和检测以国家部委和本市颁布的有关施工验收规范检测、规程标准为准。不符合要求的将拒绝验收，要求返工并不得延误工期。

工程验收时必须及时提供竣工文件，竣工文件的内容详细、真实记录施工情况和技术内容。

检测单位由采购人委托具有环境检测资质的单位实施，具体以检测单位出具的检测报告为准，检测费用已包含预算价内，检测频率为每季度一次，检测要求是在正常工况及常规气象条件下，污染物气体经过处理后达到《城镇污水处理厂污染物大气排放标准》（GB18918-2002）二级排放标准要求，同时硫化氢去除率高于85%，氨气去除率高于85%。噪音（包括电动机在内）在电机最高转速时应低于55dB(A)。如检测不合格，供应商必须在检测单位出具检测报告之日起15日内完成检修并达到验收标准，如延期、或周围居民反应强烈、或被媒体曝光等采购人有权拒付余款。

五、工期要求

工期要求为：总工期90日历天；投标供应商须在工程竣工前完成系统调试和验收。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须投全部货物，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。投标供应商在报价前可去采购人项目实施地进行实地考察和咨询，获取具体的营运情况。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分投标文件，技术资信部分投标文件评审无效的投标供应商不进入商务报价评审。要求投标供应商技术资信部分的投标文件（含信用、质量体系保证等资信与服务）中不得含报价，否则做无效投标处理。

5、本次采购总预算为148万元，如果某些（个）供应商投标报价超出采购预算的，则拒绝接受其投标报价，按无效投标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、同一品牌的产品制造商只能委托一家供应商参加本次投标。

8、本次招标的设备如涉及国家规定强制认证的，中标供应商须在采购人对上述设备验收时提供相关证书证明资料（上述设备相关强制认证的证明文件投标时不需提供），否则按验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中（或标后质疑投诉期内）发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（或无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、供应商报名后不来参与本次投标的，要在投标截止前3天给予书面告知及其理由，否则采购机构将该情况报同级财政部门，并视情况将其列入不良供应商名单。

12、投标供应商投标时应根据招标文件要求提供相应的原件。

13、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商在领取招标文件的同时须填写报名登记表。

- 1.2、招标文件约束力

投标供应商一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并以书面形式通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、温州市公共资源交易网-乐清市分网（www.yqztb.gov.cn）。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件一） |
| 2 | 投标设备数量、价格表（附件二） |
| 3 | 设备零件、易损件、设备备件报价表（附件三） |
| 4 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.2、技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-6项投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。如投标供应商法定代表人参加投标的，不需要提供第2项内容。） |  |
| 1 | 投标函（附件四） |
| 2 | 投标供应商法定代表人授权书（见附件五） |
| 3 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（见附件六） |
| 4 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，复印件加盖公章） |
| 5 | 如为代理商参与投标的，须提供一体式泵站制造商有效的工商营业执照副本及税务登记证副本（复印件并加盖供应商公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件）及针对本项目的唯一授权书原件 |
| 6 | 提供一体化泵站制造商针对本项目整体制造承诺函（一体化预制泵站与潜污泵为同一家厂家制造并且为同一品牌）。（承诺函加盖制造商公章） |
| 7 | 投标供应商2017年6月以来至少连续3个月的财务报表、2017年6月以来至少连续3个月的当地税务部门开具的依法纳税的缴税证明、2017年6月以来至少连续3个月的社保部门出具的社保缴费清单（复印件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商近3年无行贿犯罪档案记录即检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函复印件（在投标文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效） |
| 9 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 11 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件七） |
| 12 | 一体化预制泵站同一品牌的供货业绩（附件八） |
| 12 | 1、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，缺一不可）： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖投标供应商公章）； （2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）； （3）《中小企业资格确认意见书》（原件或复印件加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。 2、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或投标复印件加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 13 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 技术部分（▲序号1-3项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |  |
| 1 | 偏离表（附件九）（如不填写，采购人有权视为完全响应招标文件的技术及商务要求） |
| 2 | 投标产品的数量、配置及主要技术参数表（附件十） |
| 3 | 供应商质量承诺函（附件十一） |
| 4 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述；售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，故障响应修复时间方式及保障措施，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，人员配置等； |
| 5 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料 |
| 6 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 建议投标供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |  |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，投标供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

6.1、投标供应商须按招标文件的规定提交投标保证金。

6.2、投标保证金建议以电汇/汇票/本票等转账方式支付。

6.3、投标保证金应使采购机构在招标文件规定的时间收到(以换取乐清市公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受)，建议提前二天办理。

6.4、中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且提交履约保证金后5个工作日内无息退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后5个工作日内无息退还。

6.5、发生下列情况之一，投标保证金不予退还：

1）投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

2）中标供应商无故未按规定的时间与采购人签订合同；

3）不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同；

4）投标供应商在投标文件中提供虚假材料或虚假承诺，经采购人或政府采购监督管理部门确认属实；

5）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

6）与其他投标供应商恶意串通的；

7）中标供应商在规定期限内未能根据招标文件要求提供履约保证金；

8）经政府采购监督管理部门审查认定投标供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，其投标保证金无息予以退还。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的签署和份数

8.1、投标文件的需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。投标文件副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标供应商负责。

8.2、投标文件封面须由投标供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标供应商应写全称。

8.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式五份，其中正本一份，副本四份(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订，分别密封)。

8.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当投标供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定投标供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

9、投标文件的修改和撤回

9.1、投标供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

9.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有投标供应商公章。

9.3、投标供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册且分别密封，并分别注明“商务报价部分投标文件”、“技术资信部分投标文件”。密封包装上应盖有投标供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明招标编号、采购人及招标项目名称、投标供应商名称、“开标时启封”字样。

1.2、投标供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接受，由此引起的后果由投标供应商自行承担。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须在招标文件规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2、采购机构如因故推迟投标截止时间，应在投标截止前以更正公告形式通知所有投标供应商。在这种情况下，投标供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

3.1、在投标截止时间之前递交。

3.2、按规定交纳了投标保证金。

3.3、包装与密封符合招标文件要求。

3.4、投标文件递交到指定的投标地点。

3.5、投标供应商法定代表人或其授权代表必须携其本人的身份证原件、投标保证金收据、投标供应商近3年无行贿犯罪档案记录即检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件、投标文件等相关资料，按招标文件规定由本人亲自递交，并签字签到。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购机构按招标文件规定的时间、地点开标。

1.2、投标供应商的法定代表人或其授权代表必须出席开标签到，并积极配合可能的询标。

1.3、开标时，投标供应商法定代表人授权代表出席采购会议的须出示法定代表人授权书原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、本人身份证原件、投标保证金收据原件、投标供应商近3年无行贿犯罪档案记录即检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件；法定代表人直接作为投标代表出席采购会议的必须出示营业执照复印件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、本人的身份证原件、投标保证金收据原件、投标供应商近3年无行贿犯罪档案记录即检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件。开标时如果投标供应商不能提供以上证件、证明将导致投标文件被拒绝。

1.4、开标

1）首先当众开启各投标供应商技术资信标。

▲按招标文件规定的开标时间，采购组织机构审查投标供应商代表身份证原件、法定代表人授权书原件、投标保证金收据原件、投标供应商近3年无行贿犯罪档案记录即检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件。

为方便投标供应商投标，投标供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，开启其技术资信部分投标文件后再进行审查，但对于其技术资信部分投标文件的启封，采购人及采购机构不承担任何责任。

2）对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其技术资信标评审。资格审查不通过的，退还其未拆封的相关投标文件。

3）由评标委员会对各投标供应商资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入商务报价标开标，不通过的退还其商务报价部分投标文件。

4）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有投标供应商授权代表参加。投标供应商授权代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对商务报价标开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布各投标供应商技术资信标得分情况。

（3）检查有效投标供应商商务报价部分投标文件的密封情况，确认无误后开启各投标供应商的商务报价部分投标文件，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商授权代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，退回给投标供应商。

（5）开商务报价部分投标文件时，指定专人作好记录，存档备查。

5）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2、资格审查

开标后，采购人或者采购机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查内容如下：

| 1 | 投标函（附件四） |
| --- | --- |
| 2 | 投标供应商法定代表人授权书（见附件五） |
| 3 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（见附件六） |
| 4 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，复印件加盖公章） |
| 5 | 如为代理商参与投标的，须提供一体式泵站制造商有效的工商营业执照副本及税务登记证副本（复印件并加盖供应商公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件）及针对本项目的唯一授权书原件 |
| 6 | 提供一体化泵站制造商针对本项目整体制造承诺函（一体化预制泵站与潜污泵为同一家厂家制造并且为同一品牌）。（承诺函加盖制造商公章） |
| 说明：本表所列内容，投标供应商均须提供，欠缺任意一项内容，资格审查不予通过，不再进入技术资信标评审。投标供应商法定代表人参加投标的，不需要提供第2项内容。 |  |

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定各中标候选供应商，并对其排序；各综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）未按招标文件要求提供相关承诺书原件的；

6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；

7）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

8）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、付款方式、供货期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

9）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4、 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.6、开启投标供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求投标供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

4.2、投标供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

5.6不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

六、授予合同

- 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 投标供应商有很好的执行合同的能力；

3) 投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购机构在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、温州市公共资源交易网-乐清市分网（www.yqztb.gov.cn）公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。合同文本由采购人提供。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、中标供应商在签订合同前需向采购人提供中标价10%的履约保证金。

4.2、履约保证金自提交之日起至验收合格完成上牌前有效。履约保证金在验收合格完成上牌后10个工作日内无息退还。

4.3、中标供应商不能按期保质保量完成本项目，除承担相关责任外，采购人可相应扣除履约保证金。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件如下：

（1）符合中小企业划分标准中的小型、微型企业；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
    小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖投标供应商公章，格式见附件1）

（3）《中小企业资格确认意见书》（原件或复印件加盖投标供应商公章，格式见附件2）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖投标供应商公章，格式见附件3）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为               （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加           单位的           项目采购活动由本企业提供服务。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2：

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，兹确认            公司为        行业的       （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局

（或供应商注册地中小企业主管部门）盖章

日期：

附件3：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分   合同格式

编号  ：

采购人：乐清市芙蓉镇人民政府                                    （甲方）

中标供应商：本次采购的中标供应商                                      （乙方）

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生的规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：运输及装卸保险

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、中标供应商保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

3、中标供应商应确保货物安全无损地运抵指定现场，交由采购人签收之前所产生的运费、过路费、油费、装卸费、人工费等运输过程中产生的一切费用由中标供应商承担。

4、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：交货期

合同签订后90天内完工。

第六条：验收与检测

1、验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

2、验收和检测标准

本项目采购的设备及安装验收和检测以国家部委和本市颁布的有关施工验收规范检测、规程标准为准。不符合要求的将拒绝验收，要求返工并不得延误工期。

工程验收时必须及时提供竣工文件，竣工文件的内容详细、真实记录施工情况和技术内容。

检测单位由采购人委托具有环境检测资质的单位实施，具体以检测单位出具的检测报告为准，检测费用已包含预算价内，检测频率为每季度一次，检测要求是在正常工况及常规气象条件下，污染物气体经过处理后达到《城镇污水处理厂污染物大气排放标准》（GB18918-2002）二级排放标准要求，同时硫化氢去除率高于85%，氨气去除率高于85%。噪音（包括电动机在内）在电机最高转速时应低于55dB(A)。如检测不合格，供应商必须在检测单位出具检测报告之日起15日内完成检修并达到验收标准，如延期、或周围居民反应强烈、或被媒体曝光等采购人有权拒付余款。

第七条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

中标供应商在合同签订前向采购人提供合同总金额10%的履约保证金，如中标供应商未在规定的时间内提交履约保证金，则采购人可以拒签合同或选择备选中标供应商为中标供应商；

第九条：货款的支付

在合同签订前成交供应商应提供合同总金额10%的履约保函；在签订合同后30个工作日内付合同总价的30%，在货到后验货完成，支付该批货物的50%，设备安装调试验收合格24个工作日内付至合同总价的95%（含第三方环境检测费），并无息退还履约保证金，质保期满无质量与售后服务问题24个工作日内付合同总价的5%。

第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于 24 个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十二条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除设备安装（具备机电设备安装工程专业承包三级及以上资质的单位）可以分包外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲方（盖章）：　　　　　　　                   乙方（盖章）：

法定代表人　    　                             法定代表人

或委托代理人（签字）：　　 　                  或委托代理人（签字）：

邮政编码：　　　　　　   　　　                邮政编码：

电　　话：　　　　　　　   　                　电　　话：

传　　真：　　　　　　   　　                　传　　真：

开户银行：　　　　　　   　　                　开户银行：

银行账号：　　　　　　   　　　                银行账号：

本合同       年   月   日于        签署

第六部分    附件—投标文件格式

一、商务报价标部分格式

附件一

开标一览表

供应商名称：                  采购编号：                    报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价（元人民币） |
| --- | --- |
| 芙蓉镇污水泵站设备采购及安装 | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、安装费、第三方环境检测费、税金、系统调试费、人工费、技术培训费、验收费等相关费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

投标产品数量、价格表

项目名称：                          采购编号：             （价格单位：人民币元）

| 项目 | 货物名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的安装、测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 （应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

附注：1. 不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，货物名称按采购设备清单内容。

2. 此表的合计总价应与附件一“开标一览表”投标总价相一致。

3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4. “设备总价”不应包含：运杂及保险费及其他相关费用。

5.  第三方环境检测费已包含上述费用中，不再单列子目，供应商报价应考虑环境检测费用，合理报价。

投标单位（盖章）：

授权代表签字：

日期：

附件三

- 设备零件、易损件、设备备件报价表

项目名称：                        采购编号：                 报价单位：人民币元

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格可以延续；

供应商（盖章）：

二、资信技术标部分格式

附件四

投  标  函

乐清市芙蓉镇人民政府

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权            （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （采购项目名称）（括号内填采购编号）采购的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供投标供应商须知规定的全部投标文件：投标文件正本一份，副本四份。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在      天内完成供货。

5、如我方中标，我方同意按招标文件要求支付履约保证金。

6、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

7、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

9、我公司没有被各级、各地财政部门限制参加政府采购活动。

10、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

11、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

法定代表人授权书

乐清市芙蓉镇人民政府

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （采购项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：       年     月    日

粘贴授权代表身份证正反面复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证正反面复印件或影印件

附件六

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

附件七

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（采购编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件八

- 一体式预制泵站同一品牌的供货业绩

| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：本表后附加盖供应商有效公章的合同复印件，业绩以合同为准。

供应商盖章：

附件九

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |

投标供应商盖章：

附件十

产品数量、配置及主要技术参数表 （按产品类别提供）

供应商名称：              采购编号：                项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、货物详细配置、技术可另页描述。

2、★若不提供此函，做无效投标处理。

供应商（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十一

供 应 商 质 量 承 诺 函

乐清市芙蓉镇人民政府

乐清市公共资源交易中心：

（供应商全称）承诺：我公司严格按供货合同、询标记录、投标文件、招标文件的要求进行供货。送货至采购人指定地点后，通知采购人、质量检测等有关单位共同参与检验，如货物的数量、质量及产地等不符合合同、询标记录、投标文件、招标文件要求的，采购人有权当场提出并拒绝收货；我公司负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和工期延误损失等。

供应商（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

★注：若不提供此函，做无效投标处理。

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：当众开启各投标供应商的技术资信部分投标文件。

第二步：对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其技术资信标评审。资格审查不通过的，退还其未拆封的相关投标文件。

第三步：由评标委员会对各投标供应商资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入商务报价标开标，不通过的退还其商务报价部分投标文件。宣布各投标供应商技术资信标得分情况。

第四步：开启通过技术资信部分评审的投标供应商商务报价部分投标文件，公布各投标供应商的商务报价，由评委统一进行商务报价部分得分计算。

第五步：评标委员会根据各有效投标供应商综合得分由高到低的顺序推荐侯选供应商名单。

第六步：由评标委员会向采购人推荐各综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

四、评分细则

一、商务报价评分   30分

以有效投标供应商投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二、技术资信评分  70分

| 评分内容和标准 |  |
| --- | --- |
| 技术 37分 | 1、一体化泵站主要设备（潜污泵、阀门、控制柜主要元器件）品牌的知名度、认可度酌情评分，（6分）一档的得（4～6）分，二档的得（2～4）分，三档的（0～2）分。（需提供制造商技术文件或彩色样本证明，所提供资料加盖供应商公章） |
|  | 2、配套潜污泵（流量、杨程、功率、水力效率、水泵自耦出水口径、泵壳材质、轴材、机械密封材质等）的先进性进行综合评价；（6分）一档的得（4～6）分，二档的得（2～4）分，三档的（0～2）分；（需提供制造商技术文件或彩色样本证明，所提供资料加盖供应商公章） |
|  | 3、配套泵站控制系统（元器件、系统功能、设计等）综合评价；（3分）一档的得(2～3)分，二档的得(1～2)分，三档的得(0～1)分。 |
|  | 4、一体化泵站配套水泵叶轮的先进性进行综合评价，水泵叶轮为半开式后扫或为单通道无堵塞叶轮形式，叶轮的材料为高铬铸铁或铸铁环氧树脂涂层或双相不锈钢符合招标要求，全满足的得3分，其中一项不满足的不得分。（需提供制造商技术文件或彩色样本证明，所提供资料加盖供应商公章） |
|  | 5、一体化泵站配套水泵与耦合底座的密封采用金属配合软密封的得3分，其他形式得1分。共3分（需提供制造商技术文件或彩色样本证明，所提供资料加盖供应商公章） |
|  | 6、一体化泵站配套水泵与电机为同一制造商生产，要求防护等级IP68，绝缘等级H级，电机启动次数能达到每小时20次及以上得3分，不满足其中一项的不得分。（需同时提供制造商彩色样本及电机性能参数表和曲线图，所提供资料加盖供应商公章） |
|  | 7、防止泵站底部垃圾沉淀，减少臭味臭气排放，一体化泵站制造商在水泵蜗壳上配备反冲洗阀或筒体底部具有自动清淤工程设计，实现底部自清洁功能的得4分。（需提供制造商技术文件或彩色样本证明，所提供资料加盖供应商公章） |
|  | 8、一体化泵站配套水泵机械密封与水泵为同一制造商品牌制造的得3分，如采用其他品牌的机械密封得1分。（需提供制造商技术文件或彩色样本证明，所提供资料加盖供应商公章） |
|  | 9、提供针对本项目详细以下技术资料的： 一体化预制泵站抗浮、抗沉降、内部管损和有效容积计算书，一体化预制泵站平、剖面图和一体化泵站底部基础混凝土图纸以及自动化控制系统图纸和描述文件等由评委酌情进行打分；（2分）一档的得(1～2)分，二档的得(0～1)分。 |
|  | 10、根据各供应商提供的设备的配置完整性、先进性、操控性进行相对评价等由评委酌情进行打分；（2分）一档的得(1～2)分，二档的得(0～1)分。 |
|  | 11、根据提供的安装工艺、规范、与泵站土建施工单位的衔接能力、调试、验收方案措施科学有效的进行相对评价等由评委酌情进行打分。（2分）一档的得(1～2)分，二档的得(0～1)分。 |
| 投标资质及信用等级（17分） | 1、一体化预制泵站制造商通过ISO9001质量管理认证体系、ISO14001环境认证体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系的（这3个体系认证范围必须包括预制一体化泵站），每个得1分，最高得3分。 |
|  | 2、一体化预制泵站制造商配电箱及动力柜同时具有中国国家3C强制性产品认证证书的得2分，未同时具备不得分。（提供证书复印件加盖供应商公章） |
|  | 3、一体化预制泵站整体产品获得CE安全认证，符合机械指令2006/42/EC的标准EN ISO12100:2010和低电压指令2014/35/EU的EN60204-1:2006+A1:2009+AC:2010。得4分（需提供复印件加盖供应商公章，须是一体化泵站整体产品，只有水泵或某项单独产品不得分） |
|  | 4、一体化泵站制造商具有国家质量监督检验检疫总局颁发得5星品牌认证证书的得2分；一体化泵站制造商筒体材质具有SGS国家级及以上的得2分；（提供证书复印件加盖供应商公章） |
|  | 5、一体化预制泵站制造商具有资信等级AAA等级证书的得2分。（提供证书复印件加盖供应商公章） |
|  | 6、投标主要设备已纳入《节能产品政府采购清单》（0～1）分、具有《环境标志产品政府采购清单》（0～1）分，由评委综合打分。 |
| 同一品牌项目业绩（10分） | 1、提供一个一体化泵站产品在国内有成功运行8年以上，每个业绩的得1分，共6分；（需提供合同以及对应用户证明复印件证明，加盖供应商公章，且需要提供业主联系人和方式供核对。） |
|  | 2、投标人自2014年1月1日以来一体化预制地埋式泵站销售业绩，得1分，（最多4分） (需提供合同以及对应用户证明复印件证明，加盖公章，且需要提供业主联系人和方式供核对) |
| 售后服务（6分） | 1、在浙江省内有售后服务机构的得1分，（需提供维保点营业执照或制造商（代理商）授权的维保协议，复印件加盖供应商公章。） |
|  | 2、售后服务响应情况，培训技术服务：提供详细的操作培训和维修培训计划，提供免费的操作培训及维修培训，由评委根据各投标人的培训方案进行比较评议由评委横向对比，酌情打分，(0-2)分。 |
|  | 3、一体化泵站制造商具有全国商品售后服务评价达标认证评审委员会颁发的5星售后服务认证证书的得2分，没有不得分。（提供证书复印件加盖供应商公章） |
|  | 4、质保期的承诺，承诺质保期为3年以上（含3年）5年以下（不含5年）的得0.5分，5年以上（含5年）的得1分。 |

三、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=技术资信部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。