平 阳 县 公共资源交易中心招标文件 项目名称：2019年平阳县农村饮用水达标提标净化 消毒设备采购 招标编号：PYCG190709080 采 购 人：平阳县水利局 联 系 人：倪先生 联系电话: 0577－58102184 代理机构：浙江亿邦建设咨询有限公司 联 系 人：林先生 联系电话：0577－63112589 联系传真：0577－63112589 二零一九年七月

浙江亿邦建设咨询有限公司关于2019年平阳县农村饮用水达标提标净化消毒设备采购公开招标的公告

公告日期：2019年7月15日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江亿邦建设咨询有限公司受平阳县水利局委托，现就2019年平阳县农村饮用水达标提标净化消毒设备采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标编号: PYCG190709080

二、采购组织类型：分散采购

三、招标项目概况:

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年平阳县农村饮用水达标提标净化消毒设备采购 | 1 | 项 | 1600 | 2019年平阳县农村饮用水达标提标净化消毒设备采购，详见招标文件。 | 1493.39 |  |

四、投标供应商的资格要求:

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求；

2、供应商具有省级及以上卫生行政主管部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(设备主体材质必须为不锈钢)；

3、本项目不接受联合体投标；

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

本项目采用资格后审，无需提前报名。符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：500元（开标现场收取）），按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：http:// www.pyztb.com/或http://www.zjzfcg.gov.cn,招标文件如有补充更正均见http:// www.pyztb.com/、http://www.zjzfcg.gov.cn）。

六、投标截止时间：2019年8月7日  14：30

七、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

八、开标时间：2019年8月7日 14：30

九、开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

十、公告期限： 5个工作日

十一、投标保证金：本项目不需要投标保证金

十二、其他事项

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。

3、本项目属分散采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或交易过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。

十二、联系方式：

1、代理机构名称：浙江亿邦建设咨询有限公司

联系人：林先生

联系电话：0577－63112589

联系传真：0577－63112589

地址：平阳县鳌江镇（兴鳌中路）家电城B区4幢三楼西三间

2、采购单位：平阳县水利局

联 系 人：倪先生

联系电话: 0577－58102184

联系传真：0577－63112589

地址：平阳县昆阳镇兴工北路149-2号

3、同级政府采购监督管理部门名称：平阳县财政局政府采购监督管理科

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-63889763

传真：0577-63889959

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江亿邦建设咨询有限公司对2019年平阳县农村饮用水达标提标净化消毒设备采购进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2019年平阳县农村饮用水达标提标净化消毒设备采购 |
|  | 项目编号 | PYCG190709080 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 名称：平阳县水利局 地址： 平阳县昆阳镇兴工北路149-2号 联系人：倪先生 联系电话: 0577－58102184 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江亿邦建设咨询有限公司 地址：平阳县鳌江镇（兴鳌中路）家电城B区4幢三楼西三间 联系人：林先生 联系电话：0577- 63112589 传真：0577- 63112589 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本及所有副本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
|  | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，封口处应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 需向采购人提供合同总价5％的履约保证金。 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
|  | 招标文件发售时间及获取方式 | 按照采购公告规定的时间获取。 □现场报名后获取； 直接从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或温州市公共资源交易网平阳县分网http:// www.pyztb.com /直接下载。 |
|  | 投标截止时间 | 2019年8月7日 14：30截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交时间及地点 | 2019年8月7日 14：30截止(北京时间)。 投标文件递交地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）。 |
|  | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2019年8月7日 14：30正 (北京时间) 开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼） 注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“身份证原件”，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。 |
|  | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布资格审核情况及技术资信评审情况，再开启报价文件； （6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。 （7）宣布开标结束。 （8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，达到政府采购限制投标条件的；或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江亿邦建设咨询有限公司：邮箱： 27845657@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的密封与递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

附件一、投标函

附件二、开标一览表

附件三、偏离表

附件四、投标资格、资质证明文件

附件五、机场机具、设备、耗材配备明细表

附件六、2016年1月1日以来供应商业绩证明

附件七、供应商参与政府采购活动投标资格声明

第七部分、评标办法

附、质疑函范本

第一部分     项目简介

一、概况

浙江亿邦建设咨询有限公司受平阳县水利局委托，以公开招标方式采购2019年平阳县农村饮用水达标提标净化消毒设备采购，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

# 一、总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购的各项工作。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

# 二、 采购内容

| 序号 | 乡镇名称 | 净水设备名称 | 数量（套） | 消毒设备 | 数量 （套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顺溪镇 | 2019年项目 | 2019年项目 |
|  |  | 不锈钢净水设备1.5m³/h 重力式（含彩钢棚） | 7 | 带电消毒 | 5 |
|  |  | 不锈钢净水设备3m³/h 重力式（含彩钢棚） | 5 | 不带电消毒 | 12 |
|  |  | 不锈钢净水设备5m³/h 重力式（含彩钢棚） | 2 |  |  |
|  |  | 不锈钢净水设备8m³/h 重力式（含彩钢棚） | 2 |  |  |
|  |  | 2015年-2018年项目 | 2015年-2018年项目 |
|  |  | 不锈钢净水设备3m³/h 重力式（含彩钢棚） | 2 | 带电消毒 | 5 |
|  |  | 不锈钢净水设备5m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 | 不带电消毒 | 6 |
|  |  | 不锈钢净水设备8m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 |  |  |
| 2 | 山门镇 | 2019年项目 | 2019年项目 |
|  |  | 不锈钢净水设备8m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 | 带电消毒 | 1 |
|  |  |  |  | 不带电消毒 | 1 |
|  |  | 2015年-2018年项目 | 2015年-2018年项目 |
|  |  |  |  | 带电消毒 | 2 |
| 3 | 凤卧镇 | 2019年项目 | 2019年项目 |
|  |  | 不锈钢净水设备1m³/h压力式（含彩钢棚） | 2 | 带电消毒 | 1 |
|  |  | 不锈钢净水设备2m³/h压力式（含彩钢棚） | 4 | 不带电消毒 | 10 |
|  |  | 不锈钢净水设备3m³/h压力式（含彩钢棚） | 3 |  |  |
|  |  | 不锈钢净水设备5m³/h压力式（含彩钢棚） | 1 |  |  |
| 4 | 怀溪镇 | 2019年项目 | 2019年项目 |
|  |  | 不锈钢净水设备3m³/h 重力式（含彩钢棚） | 2 | 带电消毒 | 2 |
|  |  | 不锈钢净水设备8m³/h 重力式（含彩钢棚） | 2 | 不带电消毒 | 9 |
|  |  | 2015年-2018年项目 | 2015年-2018年项目 |
|  |  | 不锈钢净水设备3m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 | 带电消毒 | 4 |
|  |  | 不锈钢净水设备5m³/h 重力式（含彩钢棚） | 2 | 不带电消毒 | 2 |
|  |  | 不锈钢净水设备8m³/h 重力式（含彩钢棚） | 2 |  |  |
|  |  | 不锈钢净水设备15m³/h 重力式（含彩钢棚） | 2 |  |  |
|  |  | 不锈钢净水设备20m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 |  |  |
| 5 | 鳌江镇 | 2019年项目 | 2019年项目 |
|  |  | 不锈钢净水设备3m³/h 重力式（含彩钢棚） | 5 | 带电消毒 | 16 |
|  |  | 不锈钢净水设备5m³/h 重力式（含彩钢棚） | 6 | 不带电消毒 | 3 |
|  |  | 不锈钢净水设备8m³/h 重力式（含彩钢棚） | 3 |  |  |
|  |  | 不锈钢净水设备10m³/h 重力式（含彩钢棚） | 2 |  |  |
|  |  | 不锈钢净水设备15m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢净水设备25m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 |  |  |
|  |  | 2015年-2018年项目 | 2015年-2018年项目 |
|  |  | 不锈钢净水设备10m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 | 带电消毒 | 1 |
| 6 | 海西镇 | 2019年项目 | 2019年项目 |
|  |  | 不锈钢净水设备1.5m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 | 带电消毒 | 5 |
|  |  | 不锈钢净水设备3m³/h 重力式（含彩钢棚） | 4 | 不带电消毒 | 10 |
|  |  | 不锈钢净水设备5m³/h 重力式（含彩钢棚） | 2 |  |  |
|  |  | 不锈钢净水设备8m³/h 重力式（含彩钢棚） | 2 |  |  |
|  |  | 不锈钢净水设备15m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 |  |  |
|  |  | 2015年-2018年项目 | 2015年-2018年项目 |
|  |  | 不锈钢净水设备10m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 | 带电消毒 | 1 |
| 7 | 青街乡 | 2019年项目 | 2019年项目 |
|  |  | 不锈钢净水设备1.5m³/h 重力式（含彩钢棚） | 6 | 不带电消毒 | 12 |
|  |  | 不锈钢净水设备2m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢净水设备3m³/h压力式（含彩钢棚） | 3 |  |  |
|  |  | 不锈钢净水设备5m³/h压力式（含彩钢棚） | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢净水设备3m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 |  |  |
|  |  | 2015年-2018年项目 | 2015年-2018年项目 |
|  |  | 不锈钢净水设备3m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 | 带电消毒 | 1 |
|  |  | 不锈钢净水设备10m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 | 不带电消毒 | 2 |
| 8 | 腾蛟镇 | 2019年项目 | 2019年项目 |
|  |  | 不锈钢净水设备1m³/h压力式（含彩钢棚） | 5 | 带电消毒 | 3 |
|  |  | 不锈钢净水设备2m³/h压力式（含彩钢棚） | 6 | 不带电消毒 | 26 |
|  |  | 不锈钢净水设备3m³/h压力式（含彩钢棚） | 5 |  |  |
|  |  | 不锈钢净水设备6m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢净水设备10m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 |  |  |
|  |  | 2015年-2018年项目 | 2015年-2018年项目 |
|  |  | 不锈钢净水设备1.5m³/h 重力式（含彩钢棚） | 2 | 不带电消毒 | 25 |
|  |  | 不锈钢净水设备3m³/h 重力式（含彩钢棚） | 3 |  |  |
| 9 | 水头镇 | 2019年项目 | 2019年项目 |
|  |  | 不锈钢净水设备1.5m³/h压力式（含彩钢棚） | 1 | 带电消毒 | 1 |
|  |  | 不锈钢净水设备3m³/h压力式（含彩钢棚） | 2 | 不带电消毒 | 11 |
|  |  | 不锈钢净水设备5m³/h压力式（含彩钢棚） | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢净水设备10m³/h压力式（含彩钢棚） | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢净水设备1.5m³/h 重力式（含彩钢棚） | 3 |  |  |
|  |  | 不锈钢净水设备3m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢净水设备15m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 |  |  |
|  |  | 2015年-2018年项目 | 2015年-2018年项目 |
|  |  | 不锈钢净水设备1.5m³/h 重力式（含彩钢棚） | 4 | 带电消毒 | 2 |
|  |  | 不锈钢净水设备5m³/h 重力式（含彩钢棚） | 3 | 不带电消毒 | 7 |
| 10 | 南雁镇 | 2019年项目 | 2019年项目 |
|  |  | 不锈钢净水设备1.5m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 | 带电消毒 | 1 |
|  |  | 不锈钢净水设备3m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 | 不带电消毒 | 4 |
|  |  | 不锈钢净水设备5m³/h 重力式（含彩钢棚） | 2 |  |  |
|  |  | 不锈钢净水设备1.5m³/h压力式（含彩钢棚） | 1 |  |  |
|  |  | 2015年-2018年项目 | 2015年-2018年项目 |
|  |  | 不锈钢净水设备3m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 | 带电消毒 | 1 |
|  |  | 不锈钢净水设备5m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 | 不带电消毒 | 1 |
| 11 | 南麂镇 | 2019年项目 | 2019年项目 |
|  |  | 不锈钢净水设备1.5m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 | 带电消毒 | 6 |
|  |  | 不锈钢净水设备3m³/h 重力式（含彩钢棚） | 2 | 不带电消毒 | 3 |
|  |  | 不锈钢净水设备5m³/h 重力式（含彩钢棚） | 2 |  |  |
|  |  | 不锈钢净水设备8m³/h 重力式（含彩钢棚） | 2 |  |  |
|  |  | 不锈钢净水设备1.5m³/h压力式（含彩钢棚） | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢净水设备3m³/h压力式（含彩钢棚） | 1 |  |  |
| 12 | 闹村乡 | 2019年项目 | 2019年项目 |
|  |  | 不锈钢净水设备5m³/h 重力式（含彩钢棚） | 4 | 带电消毒 | 4 |
|  |  | 不锈钢净水设备10m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 | 不带电消毒 | 3 |
|  |  | 不锈钢净水设备15m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 |  |  |
|  |  | 2015年-2018年项目 | 2015年-2018年项目 |
|  |  | 不锈钢净水设备8m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 | 带电消毒 | 1 |
| 13 | 萧江镇 | 2015年-2018年项目 | 2015年-2018年项目 |
|  |  |  |  | 带电消毒 | 1 |
| 14 | 昆阳镇 | 2015年-2018年项目 | 2015年-2018年项目 |
|  |  | 不锈钢净水设备10m³/h 重力式（含彩钢棚） | 1 |  |  |

▲以上设备含土建基础，须根据项目施工图及采购人要求进行施工，各供应商在报价时应综合考虑在内。最终用户保留对供应商所投产品的最终测试权利，一旦中标供应商所投产品的测试结果低于招标文件的性能和功能或者发现有虚假应标的现象，将没收履约保证金并承担相应的法律责任。

▲所有设备根据本项目实际需要数量按实结算。

- 技术要求

1、处理后水质要求：净化后水质常规检测42项指标达到国家饮用水标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。

2、不锈钢净水设备技术要求：

2.1设备出口水质浊度不大于1，特殊情况不大于3，初滤水20分钟内要恢复正常。

2.2进水水头：不大于5米。

2.3滤池采用均质石英砂滤料，具有自动反冲洗功能。

2.4设备应具有良好的防腐性能，设计使用年限应不低于20年；设计使用年限内提供上门维修，保修期过后维修只收成本费，零配件价格不高于市场价；材质：设备主体材料为SUS304食品级不锈钢，厚度不少于2mm（根据设备规格型号不同，则厚度不同）；设备应由专业焊工焊接施工，保证设备焊接质量。

2.5设备焊缝应经无损探伤检测，确保焊缝无夹渣、气孔等缺陷。

2.6设备应满足压力容器结构、强度和制造要求，完工后应按承压容器要求进行水压试验，设备不得有变形、渗漏等缺陷。

2.7净化后水质常规指标达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。

2.8系统的完整性：中标人提供的整套设备（包括彩钢棚，下同）应能构成一个完整的系统并按技术要求连续运行。中标人提供的净水消毒设备应包括完成整个净水消毒处理流程所需的所有设备及附属设备和附件（如加药设备、净水器、仪表、阀门、管道等）。

2.9系统的适应性：中标人提供的整套设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。

2.10中标人提供的整套设备各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是中标人最好的设计，同时应是高质量和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。

2.11中标人提供的整套设备既要体现技术先进和经济合理，又要成熟和安全可靠，并具有操作简单管理方便的特点。

2.12彩钢棚厚度≥4mm，尺寸根据设备尺寸大小四周延长不小于1米。如遇特殊情况双方协商约定。

2.13设备土建基础须根据设备尺寸大小四周延长不小于0.8米；10吨以下的净水设备基础混凝土浇筑厚度不小于20cm；10吨-20吨的净水设备基础混凝土浇筑厚度不小于25cm；20吨以上的净水设备基础混凝土浇筑厚度不小于30cm。

3、不锈钢净水设备配置参数

| 序号 | 设备名称 | 详细配置说明 | 规格尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢净水设备1.5 M3/h （重力式） | 反应沉淀器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 过滤器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 聚合氯化铝投加装置 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 静态混合器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 粗滤器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 自动反冲洗组件 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 不锈钢走梯及观察平台、安全护栏、反应器活动罩 | 宽度≥600 | 1套 |
|  |  | 管道、阀门及配件 | 与设备配套，管道使用U-PVC给水管，净水设备阀门使用铜制阀门，加药设备阀门使用PVC阀门。 | 1套 |
|  |  | 流量计、压力表 | 与设备配套 | 1批 |
| 2 | 不锈钢净水设备2 M3/h（重力式） | 反应沉淀器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 过滤器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 聚合氯化铝投加装置 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 静态混合器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 粗滤器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 自动反冲洗组件 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 不锈钢走梯及观察平台、安全护栏、反应器活动罩 | 宽度≥600 | 1套 |
|  |  | 管道、阀门及配件 | 与设备配套，管道使用U-PVC给水管，净水设备阀门使用铜制阀门，加药设备阀门使用PVC阀门。 | 1套 |
|  |  | 流量计、压力表 | 与设备配套 | 1批 |
| 3 | 不锈钢净水设备3 M3/h（重力式） | 反应沉淀器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 过滤器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 聚合氯化铝投加装置 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 静态混合器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 粗滤器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 自动反冲洗组件 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 不锈钢走梯及观察平台、安全护栏、反应器活动罩 | 宽度≥600 | 1套 |
|  |  | 管道、阀门及配件 | 与设备配套，管道使用U-PVC给水管，净水设备阀门使用铜制阀门，加药设备阀门使用PVC阀门。 | 1套 |
|  |  | 流量计、压力表 | 与设备配套 | 1批 |
| 4 | 不锈钢净水设备5 M3/h（重力式） | 反应沉淀器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 过滤器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 聚合氯化铝投加装置 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 静态混合器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 粗滤器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 自动反冲洗组件 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 不锈钢走梯及观察平台、安全护栏、反应器活动罩 | 宽度≥600 | 1套 |
|  |  | 管道、阀门及配件 | 与设备配套，管道使用U-PVC给水管，净水设备阀门使用铜制阀门，加药设备阀门使用PVC阀门。 | 1套 |
|  |  | 流量计、压力表 | 与设备配套 | 1批 |
| 5 | 不锈钢净水设备6 M3/h（重力式） | 反应沉淀器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 过滤器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 聚合氯化铝投加装置 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 静态混合器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 粗滤器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 自动反冲洗组件 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 不锈钢走梯及观察平台、安全护栏、反应器活动罩 | 宽度≥600 | 1套 |
|  |  | 管道、阀门及配件 | 与设备配套，管道使用U-PVC给水管，净水设备阀门使用铜制阀门，加药设备阀门使用PVC阀门。 | 1套 |
|  |  | 流量计、压力表 | 与设备配套 | 1批 |
| 6 | 不锈钢净水设备8M3/h（重力式） | 反应沉淀器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 过滤器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 聚合氯化铝投加装置 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 静态混合器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 粗滤器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 自动反冲洗组件 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 不锈钢走梯及观察平台、安全护栏、反应器活动罩 | 宽度≥600 | 1套 |
|  |  | 管道、阀门及配件 | 与设备配套，管道使用U-PVC给水管，净水设备阀门使用铜制阀门，加药设备阀门使用PVC阀门。 | 1套 |
|  |  | 流量计、压力表 | 与设备配套 | 1批 |
| 7 | 不锈钢净水设备10M3/h（重力式） | 反应沉淀器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 过滤器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 聚合氯化铝投加装置 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 静态混合器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 粗滤器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 自动反冲洗组件 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 不锈钢走梯及观察平台、安全护栏、反应器活动罩 | 宽度≥600 | 1套 |
|  |  | 管道、阀门及配件 | 与设备配套，管道使用U-PVC给水管，净水设备阀门使用铜制阀门，加药设备阀门使用PVC阀门。 | 1套 |
|  |  | 流量计、压力表 | 与设备配套 | 1批 |
| 8 | 不锈钢净水设备15M3/h（重力式） | 反应沉淀器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 过滤器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 聚合氯化铝投加装置 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 静态混合器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 粗滤器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 自动反冲洗组件 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 不锈钢走梯及观察平台、安全护栏、反应器活动罩 | 宽度≥600 | 1套 |
|  |  | 管道、阀门及配件 | 与设备配套，管道使用U-PVC给水管，净水设备阀门使用铜制阀门，加药设备阀门使用PVC阀门。 | 1套 |
|  |  | 流量计、压力表 | 与设备配套 | 1批 |
| 9 | 不锈钢净水设备20 M3/h（重力式） | 反应沉淀器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 过滤器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 聚合氯化铝投加装置 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 静态混合器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 粗滤器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 自动反冲洗组件 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 不锈钢走梯及观察平台、安全护栏、反应器活动罩 | 宽度≥600 | 1套 |
|  |  | 管道、阀门及配件 | 与设备配套，管道使用U-PVC给水管，净水设备阀门使用铜制阀门，加药设备阀门使用PVC阀门。 | 1套 |
|  |  | 流量计、压力表 | 与设备配套 | 1批 |
| 10 | 不锈钢净水设备25M3/h（重力式） | 反应沉淀器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 过滤器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 聚合氯化铝投加装置 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 静态混合器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 粗滤器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 自动反冲洗组件 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 不锈钢走梯及观察平台、安全护栏、反应器活动罩 | 宽度≥600 | 1套 |
|  |  | 管道、阀门及配件 | 与设备配套，管道使用U-PVC给水管，净水设备阀门使用铜制阀门，加药设备阀门使用PVC阀门。 | 1套 |
|  |  | 进水转子流量计、压力表 | 与设备配套 | 1批 |
| 11 | 不锈钢净水设备10M3/h（压力式） | 过滤器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 粗滤器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 静态混合器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 聚合氯化铝投加装置 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 反冲洗组件 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 管道、阀门及配件、流量计、压力表等 | 与设备配套，管道使用U-PVC给水管，净水设备阀门使用铜制阀门，加药设备阀门使用PVC阀门。 | 1批 |
| 12 | 不锈钢净水设备5M3/h（压力式） | 过滤器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 粗滤器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 静态混合器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 聚合氯化铝投加装置 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 反冲洗组件 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 管道、阀门及配件、流量计、压力表等 | 与设备配套，管道使用U-PVC给水管，净水设备阀门使用铜制阀门，加药设备阀门使用PVC阀门。 | 1批 |
| 13 | 不锈钢净水设备3M3/h（压力式） | 过滤器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 粗滤器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 静态混合器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 聚合氯化铝投加装置 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 反冲洗组件 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 管道、阀门及配件、流量计、压力表等 | 与设备配套，管道使用U-PVC给水管，净水设备阀门使用铜制阀门，加药设备阀门使用PVC阀门。 | 1批 |
| 14 | 不锈钢净水设备2M3/h（压力式） | 过滤器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 粗滤器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 静态混合器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 聚合氯化铝投加装置 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 反冲洗组件 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 管道、阀门及配件、流量计、压力表等 | 与设备配套，管道使用U-PVC给水管，净水设备阀门使用铜制阀门，加药设备阀门使用PVC阀门。 | 1批 |
| 15 | 不锈钢净水设备1.5M3/h（压力式） | 过滤器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 粗滤器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 静态混合器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 聚合氯化铝投加装置 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 反冲洗组件 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 管道、阀门及配件、流量计、压力表等 | 与设备配套，管道使用U-PVC给水管，净水设备阀门使用铜制阀门，加药设备阀门使用PVC阀门。 | 1批 |
| 16 | 不锈钢净水设备1M3/h（压力式） | 过滤器 | 与设备配套 | 1台 |
|  |  | 粗滤器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 静态混合器 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 聚合氯化铝投加装置 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 反冲洗组件 | 与设备配套 | 1套 |
|  |  | 管道、阀门及配件、流量计、压力表等 | 与设备配套，管道使用U-PVC给水管，净水设备阀门使用铜制阀门，加药设备阀门使用PVC阀门。 | 1批 |
| 17 | 一体化消毒装置 | 不带电消毒 | 次氯酸钠溶液及重力式投加装置 | 适用于1.5M3/h-25M3/h （2个投加点） | 1套 |
|  |  | 带电消毒 | 次氯酸钠溶液及压力式自动计量投加装置 | 适用于1.5M3/h-25M3/h （2个投加点，含计量泵、流量计等） | 1套 |

四、商务条款：

1、服务期

  - 所有货物免费质保期为二年（除投标文件另外规定的），质保期从验收合格交付使用之日起算，质保范围含免费药品及免费到场投加等。

  - 质保期满后成交供应商提供设计使用范围内的上门维修，货物出现故障供货商应积极配合，及时维修。

  - 提供维修点及另配件供应点。

  - 提供质保期内巡视保养措施、时间。

  - 质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

  - 投标供应商在投标响应文件中说明质保期内提供的服务计划及培训计划。

  - 售后服务响应时间不大于2天。

  - 供应商提供上门维修，保修期过后维修只收成本费，零配件价格不高于市场价。

- 付款方式：

履约保证金：需向采购人提供合同总价5％的履约保证金，采用现金转账或银行保函方式。

合同签订后一周内预付合同价的10%；设备到场查验、安装结束后一周内支付合同价60%；设备出水调试验收合格并结算完成后一周内支付至结算价的95%（供应商需开具合同金额100%的正式税务发票）；剩余结算价的5%作为设备质保金。质保期满后无质量问题，采购人于七个工作日内退还设备质保金（无息）。

本项目货款的支付单位为各乡镇，中标供应商须与各乡镇另外分别签订协议（鳌江镇合同支付单位另行协商）。

3、随机资料

产品须提供产品合格证、质量保证书，产品的安装、说明书、维修保养手册等技术文件。

4. 安装施工：需供应商提供技术人员安装调试

  - 安装施工地点：按采购单位要求。

  - 安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

  - 安装施工过程中发生的费用由成交供应商负责。

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5、完工期

▲完工期：合同签订后45日历天内完成供货、安装，调试及项目涉及货物的全部工作并经采购人验收确认合格。

## 六、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、水质检测、通过验收，各项费用均已包含在投标总价内；

3.完成各项安装、调试、检验、测试等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.质保期内维保及维修及质保期后设计使用范围内的维修；

5.售后服务的措施及承诺。

6.协助业主宣传工艺流程，提供工艺流程视频及图片。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含商务报价，否则做无效投标处理。

5、采购人对中标供应商服务质量进行检查并提出整改意见时，中标供应商应立即整改；如果中标供应商不及时整改，在必要时采购人可以请第三方检查，检查经费由中标供应商承担。

6、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

▲8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9、本项目采购预算为1493.39万元人民币；供应商投标报价超出该采购预算，该供应商按无效投标处理。▲

10、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，达到政府采购限制投标条件的；或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理；

11、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。▲

12、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录温州市公共资源交易网平阳县分网（http:// www.pyztb.com /）或浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

13、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在温州市公共资源交易网平阳县分网或浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。▲

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分、资格审核资料及证书原件三部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成

2.1商务报价部分组成

- 开标一览表                 （附件二、一）（统一格式、不得更改）；

- 投标分项报价表             （附件二、二）；

2.2、技术资信部分组成

- 投标函（附件一）           （ 统一格式、不得更改）；

- 投标供应商营业执照、税务登记证（复印件加盖有效公章）；

- 法定代表人授权书           （附件四（一））；

- 投标供应商情况声明            （见附件四（二））；

供应商营业执照（复印件加盖有效公章）；供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料。供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。

- 供应商相关资质、资信或信用证书（复印件加盖有效公章）；

- 商务偏离表、技术偏离表     （附件三（一））（附件三（二））；

- 本项目详细的技术方案、施工组织计划（工程技术人员情况、施工计划及方案、工期等）；（工程技术人员情况包括其职称证书复印件等），拟投入设备等；（附件五 ）；

- 投标产品的数量、配置及主要技术参数表（附件六）；

- 供应商2016年1月1日以来具有的类似项目业绩证明（见附件七）

- 供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件八）

- 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）；

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分）；

（3）“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）---小微企业名录”页面查询结果；（查询时间为本项目公告发布之日起至开标前，页面截图并加盖供应商公章）。

（4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（5）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

- 诚信投标承诺书、技术资信评分项索引表；

- 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，供应商认为需要提供的其它文件和资料。

2.3、资格审核资料及证书原件部分（单独包装密封）：

1）供应商营业执照原件；

2）法定代表人授权书原件；

3）供应商认为需要的其他原件资料。

上述资料单独进行密封，并内附清单一览表(格式自拟)。如有遗漏或原件与清单不符，后果由供应商自负。

3.投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照按第三部分第四条第2款所列出的内容及格式组成投标文件并装订成册。

3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价（附件二）。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

4.4▲本项目单价包干，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、投标

5.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

6、投标文件的有效期

6.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

7、投标文件的签署和份数

7.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

7.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

7.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式伍份，其中正本壹份，副本肆份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件、资格审核资料及证书原件部分均分开装订，分别密封)。

# 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封；资格审核资料及证书原件单独密封。所有投标文件资料按第三部分第四条第2款所列顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字或盖章。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、 “技术资信投标文件”、“资格审核资料及证书原件”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购代理机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购代理机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人授权书原件密封在资格审核资料及证书原件部分中的投标文件也有效）、投标人有效身份证件（原件）；由评标委员会确认投标资格。

▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

4）法定代表人（或其授权代表）未参加开标会议；

# 六、开标和评标

1.1、开启资格审核资料及证书原件部分投标文件，同时开启技术资信部分投标文件

▲按招标文件规定的时间、地点开启“资格审核资料及证书原件部分”及“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“资格审核资料及证书原件部分”及“技术资信部分”投标文件；然后由评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还“资格审核资料及证书原件部分投标文件”及商务报价部分投标文件；

▲有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：

1）未提供供应商有效营业执照原件的；

2）供应商授权代表不能提供法定代表人授权书及授权代表有效身份证件的（或法人有效身份证件的）；

3）评标现场经查询：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商。

1.2 开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各投标人有效身份证件等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效投标人“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

（5）开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。

1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5） 明显不符合要求的投标文件；

6）付款方式、服务期出现负偏差的；

7）投标文件附有采购人不能接受的条款；

8）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

9）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
   （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
   （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
   （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
   （5）不同供应商的投标文件相互混装；

10）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

6、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

# 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和温州市公共资源交易网平阳县分网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后三日内主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理咨询机构支付招标代理咨询费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），招标代理咨询费包含在投标总价中，招标代理咨询服务费不需在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司营业部

开户名称：浙江亿邦建设咨询有限公司平阳分公司

开户帐号：201000159824833

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（4）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（5）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（7）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件）

（3）“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）---小微企业名录”页面查询结果；（查询时间为本项目公告发布之日起至开标前，页面截图并加盖供应商公章）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（仅供参考）

本项目合同将由采购人（甲方或采购人）与中标人（乙方或中标供应商）结合本项目具体情况在协商后签订。如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。

注：中标供应商须与各乡镇另外分别签订合同协议，合同协议格式可参考本格式。

采购人：

中标供应商：

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 品牌型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所提供的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物或服务享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物或服务上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物或服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物或服务构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限

详见招标文件。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

采购人组织对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照谈判文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

详见招标文件。

第十条：货款的支付

合同签订后一周内预付合同价的10%；设备到场查验、安装结束后一周内支付合同价60%；设备出水调试验收合格并结算完成后一周内支付至结算价的95%（供应商需开具合同金额100%的正式税务发票）；剩余结算价的5%作为设备质保金。质保期满后无质量问题，采购人于七个工作日内退还设备质保金（无息）。

本项目货款的支付单位为各乡镇，中标供应商须与各乡镇另外分别签订协议（鳌江镇合同支付单位另行协商）。

注：平阳县水利局不涉及本项目货物支付。

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物或服务的技术文件，包括相应的每一套中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

# （1）现场安装、施工、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证其提供的货物和服务完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证提供的货物和服务在其使用寿命期内应具有满意的性能。在验收后不少于  个月的质量保证期内，中标供应商应对其提供的货物和服务由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果质量或规格与合同不符，或证实是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商返工并将施工款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低项目价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作书面答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由书面通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1000元处理，最高限额为中标供应商合同总价5%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

# （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

# （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后生效。

3、本合同至少一式七份，甲乙双方各贰份，县财政局、采购代理公司各壹份。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件作为合同附件与本合同具有同等法律效力：

1、招标文件（包括采购人的采购文件与采购补充文件）；

2、中标供应商谈判文件（包括投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件等）；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

附件一

投  标  函

平阳县水利局：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

# 附件二（一） 开标一览表

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价 （元人民币） |
| --- | --- |
| 2019年平阳县农村饮用水达标提标净化消毒设备采购 | 大写： 小写： |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的全部费用。

▲此开标一览表中投标价应与附件二（二）“投标分项报价表”中“总计价”相一致。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 附件二（二）

# 投标分项报价表

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

# 注：1、以上核算需符合相关法律、法规及招标文件规定。

# 2、总计价应与附件二（一）“开标一览表”中投标价相一致。

# 3、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均认为综合考虑。

# 4、不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

# 5、供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内容及其他所有费用自行编制。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 附件三（一） 商务偏离表

商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

# 附件三（二） 技术偏离表

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

# 附件四  资格、资质证明文件

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

平阳县水利局：：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目全部内容投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（身份证复印件或影印件）

（二）投标供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

签字日期

电子邮件

供应商账户信息：

开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               	。

5. 投标单位有效营业执照（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五

技术方案、施工组织计划

（工程技术人员情况、施工计划及方案、工期、工程技术人员情况包括其职称证书复印件、拟投入设备等；）（格式自拟）

# 附件六

产品主要技术参数 （按产品类别提供）

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：货物详细配置、技术可另页描述。

# 附件七   业绩证明

2016年1月1日以来供应商业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、合同或中标通知书复印件（加盖单位公章）须附在技术资信部分投标文件中，并按招标文件要求提供合同原件。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件八   供应商参与政府采购活动投标资格声明

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法及不良行为记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法及不良行为记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |
| 供应商名称（盖章）： |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日 期

技术资信评分项索引表（放置投标文件首页）

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

# 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

# 三、评标程序

本次开标，资格审核资料及证书原件部分、技术资信标和商务标分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料及证书原件部分及技术资信部分投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、商务报价评分30分

1、以有效供应商中有效投标价的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果某些（个）供应商投标报价超出采购最高限价，其投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信业绩综合评分 70分

| 序号 | 评分项目 | 分值 范围 | 评分要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力、管理体系情况 | 企业综合实力 | 0—8 | 根据供应商企业综合实力情况等进行打分； 全部达到或优于要求的6.1-8分；基本满足要求的3.1-6分；满足部分要求的0-3分。 |
|  |  | 投标人管理体系情况 | 0—1.5 | 供应商获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书，每提供1份证书，得0.5分，最高得1.5分。 注：须在投标文件中附上证明资料复印件，并提供原件审查，否则不得分。 |
| 2 | 项目负责人 | 0-2分 | 项目负责人具有工程师及以上职称的，得2分； 注：须提供职称证书、投标截止前近6个月的社保证明材料复印件，并提供原件审查，否则不得分。 |
| 3 | 已完成的类似项目业绩 | 0-10 | 供应商自2016年1月1日以来承接过类似项目业绩的，每个可得2分，最多得10分； 注：须在投标文件中附上项目合同或中标通知书（以上二选一）复印件，并提供业主或行业主管部门出具的项目验收合格证明材料复印件；提供项目合同或中标通知书（以上二选一）原件审查，并提供业主或行业主管部门出具的项目验收合格证明材料原件审查，否则不得分。 |
| 4 | 设备情况 | 0-14 | 根据供应商的设备技术要求、设备性能情况等由专家进行打分。 全部达到或优于要求的9.1-14分；基本满足要求的5.1-9分；满足部分要求的0-5分。 |
| 5 | 质量保证措施 | 0-6 | 根据投标人对设备安装质量、安全、设备的先进性、可靠性及技术保障的措施等情况进行打分。 全部达到或优于要求的4.1-6分；基本满足要求的2.1-4分；满足部分要求的0-2分。 |
| 6 | 组织实施方案 | 0-18 | 1、供货、安装、调试、验收的方案和措施：根据方案和措施的科学性、有效性等情况进行打分。 全部达到或优于要求的6.1-8分；基本满足要求的3.1-6分；满足部分要求的0-3分。 2、保证项目实施的技术力量和人力资源安排：投标企业具有不锈钢容器焊工、无损检测技术人员、承压容器设计技术人员的情况进行打分。【应提供本企业由质量技术监督部门颁发的有效特种设备作业人员证书复印件、人员在本单位投标截止前近6个月的社保证明材料复印件，加盖投标人公章。原件备查】 全部达到或优于要求的7.1-10分；基本满足要求的3.1-7分；满足部分要求的0-3分。 |
| 7 | 售后服务 | 0-9.5 | 根据供应商所承诺的服务范围，响应时间，售后维护人员和故障处理能力等情况进行打分。 全部达到或优于要求的6.1-9.5分；基本满足要求的3.1-6分；满足部分要求的0-3分。 |
| 8 | 标书质量 | 0-1 | 依据投标文件内容编排顺序、页码、格式是否符合采购文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委进行打分。 全部达到或优于要求的0.6-1分，基本满足要求0-0.5分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

投标文件封条

（注：供应商在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

2019年平阳县农村饮用水达标提标净化消毒设备采购商务报价部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

2019年平阳县农村饮用水达标提标净化消毒设备采购资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

2019年平阳县农村饮用水达标提标净化消毒设备采购资格审核原件部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。