龙港市政府采购 公开招标采购文件 （线上电子招投标） 项目名称：2024年龙港市“智慧安防小区”建设项目 采购组织类型：分散采购-分散委托中介 采 购 人：龙港市公安局 联 系 人：李先生 联系电话：0577-68661937 代理机构：温州立民招标代理有限公司 联 系 人：周先生 联系电话：18668780078 联系传真：0577-68696918 监督机构：龙港市财政局财政监督科 二〇二四年五月

# 采购文件总目录

关于2024年龙港市“智慧安防小区”建设项目的公开招标公告	- 1 -

投 标 通 知 (邀 请) 书	- 6 -

第一部分   项目简介	- 11 -

第二部分   采购内容及技术要求	- 11 -

第三部分   供应商须知	- 50 -

一、说明	- 50 -

二、供应商（投标人）资格要求	- 51 -

三、招标文件	- 51 -

四、投标文件	- 52 -

第四部分   合同格式（参考）	- 64 -

第五部分    投标文件格式	- 67 -

第六部分   评标办法	- 89 -

一、总则	- 89 -

二、评标组织	- 89 -

三、评标程序	- 89 -

# 注：采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

# 温州立民招标代理有限公司关于2024年龙港市“智慧安防小区”建设项目的公开招标公告

项目概况 2024年龙港市“智慧安防小区”建设项目招标项目的潜在投标人应在“浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）”获取（下载）招标文件，并于 2024年06月13日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LGCG2024164

项目名称：2024年龙港市“智慧安防小区”建设项目

预算金额（元）：919774

最高限价（元）：919774

采购需求：

标项名称: 2024年龙港市“智慧安防小区”建设
    数量: 1  
    预算金额（元）:919774
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对龙港市内9个封闭式小区和1个开放式小区进行智慧安全小区建设和24个小区续保。详见采购文件采购内容及技术要求。 
    备注：/

合同履约期限：标项1，合同签订后60日内完成设备安装。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2024年06月13日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年06月13日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：投标人通过“浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/”实行在线投标响应（在投标截止时间止，供应商须准时登录“浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）”在线响应投标）

开标时间：2024年06月13日09:30

开标地点（网址）：浙江政府采购云平台/龙港市公共资源交易中心开标室（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

3.1本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知(邀请)书”

3.2采购项目需要落实的政府采购政策

- 政府采购促进中小企业发展（本项目中小企业划分标准所属行业为工业）；2）政府采购支持监狱企业发展；3）政府采购促进残疾人就业；4）政府强制采购节能产品；5）政府优先采购节能、环保产品。

3.3本项目开标会议通过政采云电子交易系统在线完成，请供应商代表自行准备联网的计算机设备、“政府采购云平台”CA数字证书。会议开始后，应全程关注政采云电子交易系统的各类通知：在线询标等，及时澄清、响应等，避免逾期无效等情况的发生。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：龙港市公安局

地    址：龙港市月湖路666号

传    真：/

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：0577-68661937

质疑联系人：李先生

质疑联系方式：0577-68661937

2.采购代理机构信息

名    称：温州立民招标代理有限公司

地    址：龙港市西五街207号

传    真：0577-68696918

项目联系人（询问）：周先生

项目联系方式（询问）：18668780078

质疑联系人：吴连形

质疑联系方式：0577-68688886

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：龙港市财政局财政监督科

地    址：龙港市龙港大道与西五街交叉路口

传    真：0577-68081810

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-68081810           
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 投 标 通 知 (邀 请) 书

温州立民招标代理有限公司对2024年龙港市“智慧安防小区”建设项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 采购编号 | LGCG2024164 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年龙港市“智慧安防小区”建设项目 |
| 资金来源 | 财政资金，已落实 |
| 采购方式 | 公开招标（电子交易） |
| 确定成交供应商办法 | 综合评分法 |
| 采购类型 | 货物类 服务类 工程类 |
| 单一产品或核心产品为 | 车牌识别一体机 |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标文件递交截止日起计算） |
| 投标文件递交平台与开标平台 | 浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/） |
| 投标文件递交截止时间与开标时间 | 2024年06月13日 09:30 |
| 保证金 | 依据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作5 号文件规定，本项目供应商无需缴纳投标保证金。 |
| 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”和申领“CA数字证书”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 投标文件的签章 | ☑电子签章（招标文件里要求盖公章使用电子签章）。 |
| 投标文件的形式 | ☑电子响应文件（包括《电子加密响应文件》和《备份响应文件》，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）《电子加密响应文件》是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）《备份响应文件》是指与《电子加密响应文件》同时生成的数据电文形式的电子文件（备份响应文件），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 投标文件份数 | （1）《电子加密响应文件》：在线上传递交。 （2）《备份响应文件》：人工递交或密封包装后（EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交或邮寄、数量一份（收件地址：龙港市西五街207号，周先生收，邮编325802，电话18668780078）。投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，建议在投标截止时前一天送达至代理公司,避免逾期递交。 |
| 响应文件的上传和递交 | （1）《电子加密响应文件》的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将《电子加密响应文件》成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.《电子加密响应文件》成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）《备份响应文件》的密封包装、递交： a.投标供应商在“政采云平台”完成《电子加密响应文件》的上传递交后，还可以人工递交或（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以U盘存储的 《备份响应文件》（一份）； b.《备份响应文件》应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至指定地点的《备份响应文件》将不予接收； c.投标供应商可以不提供“备份投标文件”。未提供“备份投标文件”的投标供应商自行承担“电子加密投标文件”解密失败造成的投标无效的后果。 d.通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密响应文件》已按时解密的，《备份响应文件》自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了《备份响应文件》而未将《电子加密响应文件》成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出《电子加密响应文件》的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后按政采云规定时间内自行完成《电子加密响应文件》的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密投标文件》无法按时解密，投标供应商如递交了《备份投标文件》的，以《备份投标文件》为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将《备份投标文件》上传至《政采云平台》，上传成功后，《电子加密投标文件》自动失效），否则视为投标文件撤回，放弃投标。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | □ 专门面向中小企业采购项目 非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业产品报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业、大型企业制造的货物或服务的，视同为中型企业、大型企业。（详见第六部分 评审方法） |
| 中小企业分包 | 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 节能环保政策 | （1）节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） （2）节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。 （注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 质疑时间及事项 | 在采购公告质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式壹式贰份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到“浙江政府采购网-下载专区-疑投诉模板”下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。 |
|  | （1）询问：在采购活动中供应商可以就某一事项向采购组织机构发出“询问”，采购组织机构将在收到供应商“询问”后三个工作日内予以答复，但规定不予答复的内容除外。 （2）质疑：投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑。对采购文件提出质疑的，应在规定时间前提出，否则采购组织机构可以不予答复。 （3）上述所指“供应商应知其权益受到损害之日”，是指： 1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内； 2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； 3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 （4）质疑书须包括以下内容： 1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话、法定代表人签字或盖章； 2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容； 3）具体的质疑事项及事实依据； 4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料； 5）提出质疑的日期。 （5）投标供应商认可采购组织机构在质疑答复程序中启用的调查和重新评审等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得再提出异议。 （6）质疑、投诉应当采用书面形式，经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述《招标文件》、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，供应商提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明供应商的诉求成立的必要材料）。 （7）投诉：投标供应商对采购组织机构的质疑答复不满意或者采购组织机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。 |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，一律拒绝其参加本次政府采购活动。相关处理办法如下： （1）投标截止时间前发现供应商存在上述“被拒绝情形”的，拒绝其报名登记。 （2）投标截止时间后、采购结果公告前发现供应商存在上述“被拒绝情形”的，对其递交的投标文件（响应文件）作无效标处理。 （3）采购结果公告后（合同签订前）发现中标单位存在上述“被拒绝情形”的，取消其中标资格。 （4）“被拒绝情形”是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。 （5）查询工作由采购组织机构（采购人或采购代理机构）统一进行，并以统一记录的形式留存备案。 |
| 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节做好监督，及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 特殊说明 | 依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，允许满足上述规定条款的供应商独立参加政府采购活动。上述机构独立参加本次项目的投标，必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权，或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。本招标文件中所列“法定代表人”也是指该机构营业执照上所列的“负责人”等。 |
| 中小企业政府采购信用融资政策 | 中标供应商可以登录政采云平台金融服务模块里进行线上申请https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home，金融支持服务 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面提交《询问函》或《质疑函》反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。 投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起规定时间内，否则视为放弃投标。 所有开标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190） 供应商无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 本招标文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 中标后，供应商应按采购人要求提供与投标文件相同的纸质文件，具体份数按采购人要求提供，代理机构一份存档。 |

第一部分   项目简介

一、项目简介

温州立民招标代理有限公司受龙港市公安局委托，以公开招标方式采购2024年龙港市“智慧安防小区”建设项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

## 本项目为落实政府采购政策需满足的要求

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第五部分 投标文件格式 |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第五部分 投标文件格式 |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第五部分 投标文件格式 |
| 4 | 政府强制采购节能产品 | 适用 |
| 5 | 政府优先采购节能、环保产品 | 适用 |
| 6 | 政府采购进口产品 | 不适用 |

第二部分   采购内容及技术要求

一、总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证报价产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，成交供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书。供应商提供相关数据与说明，报价文件须对下列要求作出实质性回应。

4、本招标文件中涉及的金额均以人民币为单位计算。

二、采购清单

1.1龙港东厦·新城华府智慧安防小区配置清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸摄像头 | 1.400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 2.支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测30张人脸 e)支持人脸去重 3.最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB 4.焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外，850nm 补光距离: 红外: 2.8~12 mm： 5.普通监控：50 m 6.人脸抓拍：7 m 7.最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 8.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） | 2 | 台 |  |
| 2 | 人车摄像头 | 1.传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS； 2.像素：400 万； 3.开启白光灯可抓拍距设备 0m 处的人脸；开启白光灯可抓拍距设备 220m 处的人体轮廓。 4.支持检出、抓拍两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片。 5.支持对同一个视频画面中的 64 个运动的人脸进行检测并抓拍。 6.支持对静态图片中的 300 张人脸进行检测。 7.支持人脸属性抓拍功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩等多种属性 8.支持批量人员注册，注册速度不低于 15 人/秒 9.支持车系抓拍功能，白天抓拍准 | 0 | 台 |  |
| 3 | 支架 | 壁装支架 | 2 | 个 |  |
| 4 | 电源 | 12V稳压电源 | 2 | 个 |  |
| 5 | 人脸门禁 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸抓拍：采用深度学习算法，支持单人或多人抓拍（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸抓拍速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 5.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 6.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； | 2 | 台 |  |
| 6 | 立柱和遮阳罩 | 立柱与遮阳罩 | 2 | 套 |  |
| 7 | 车牌识别一体机 | 视频触发¦焦距3.1-6mm¦自带立柱¦4行4字LED屏¦2个LED补光¦语音播报 | 4 | 台 |  |
| 8 | 身份证读卡器 | 1.采用非接触式IC卡技术，兼容ISO 14443 TYPE A/B 两种格式IC卡。可读取二代居民身份证的全部内容并通过USB口上传至计算机。 2.技术参数： 符合ISO/IEC 14443 TYPE A/B标准、《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA467 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》 3.工作频率：13.56MHZ(fc) 读卡速度：<1s 读卡距离：0-3cm 数据接口：USB数据接口*1、扩展USB接口*1 电源规格：5V USB供电，支持外接5V直流电源 蜂鸣器： 有 4.系统平台：WINXP/WIN7/WIN8/WIN8.1 5.开发工具：SDK支持VC/VB/DELPHI/PB等 | 1 | 台 |  |
| 9 | USB摄像头 | 1.手动调焦； 72°广角 最大帧率：30帧 HD 720P高清显示 2.分辨率1280*720 内置全向麦克风，声音清晰流畅； LED补光灯设计，夜视也清晰 支持MJPG视频输出格式 自动曝光、自动白平衡 USB2.0接口（兼容USB1.1/3.0),线长3米，即插即用。 3.金属软管设计，可360°全方位调节，易定性； 4.强力吸盘底座设计，稳定不易滑落 | 1 | 台 |  |
| 10 | 一体化网关 | 1.1U标准机架式外观设计，便于机柜安装； 2.X86架构，内置存储≥64GB，内存≥16G；支持外置硬盘，要求至少配置1T以上； 3.支持Ethernet，Ethernet II，VLAN，802.1p，802.1Q，802.1x，STP(802.1D) ，RSTP(802.1w)，MSTP(802.1s)，PPP、PPPOE Client、PPPOE Server； 4.支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream等；支持ECMP；支持UCMP； 5.支持Ping、Trace、ICMP，DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client、 DNS client、DNS Proxy、DDNS，NTP 、SNTP等； 6.支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP；静态路由；动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 7.支持LR等，支持CAR（Committed Access Rate），支持FIFO、WFQ、CBQ等，支持GTS（Generic Traffic Shaping），支持流量分类； 8.支持内置3G/4G接口，支持TDD/FDD LTE网络，支持TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+网络，支持USB 3/4G LTE Modem； 9.支持报文过滤功能，支持状态过滤、MAC地址过滤、IP和端口号过滤、时间段过滤等，支持业务流量实时分析等； 10.支持多样化的VPN技术，包括IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加使用，支持路由器协议的安全防护，支持丰富的路由策略控制功能； 11.支持一体化的终端接入绑定认证、终端MAC地址认证、终端接入静态绑定、MAC自动学习绑定等；支持ARP攻击防范，支持源MAC地址固定、ARP报文攻击防范、地址冲突检测和保护、ARP端口限速、ARP源MAC地址一致性检查、ARP源抑制、ARP主动确认机制等； 12.支持基于角色权限管理，能够基于角色进行资源分配、用户与角色的对应、权限二维分配方式；支持控制平面流量限制，支持基于协议类型、不同队列、已知协议报文、指定协议报文等进行流量控制和过滤；支持远程安全管理，接受统一网管，支持SNMPv3、支持SSH、HTTPS远程管理等；支持管理行为控制审计，支持AAA服务器集中验证、执行命令行授权、操作记录实时上报等； 13.支持国家密码管理局提出的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法； 14.支持虚拟化，集成高可靠、高性能的开放虚拟化平台，支持第三方标准操作系统，如：Windows、CentOS、Ubuntu、RedHat等；支持完备的虚拟机生命周期管理，支持虚拟机的创建、修改、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、下电；支持虚拟机性能状态监测，提供虚拟机CPU、内存、磁盘I/O、网络I/0等关键资源进行全面的性能监测；支持高性能虚拟化网卡，支持SR-IOV，将物理网卡虚拟成多个直通给虚拟机使用；支持应用快速部署，支持U盘自动部署应用至虚拟机，支持应用全网统一部署；支持完善的故障检测、恢复机制，支持全自动的定时备份和手工干预的即时备份、虚拟机状态实时监控和虚拟机异常自动重启； 15.网关一体机必须满足安装智慧安防小区软件要求，并与公安智安单位管理平台实现打通； | 1 | 台 |  |
| 11 | 机柜 | 4U壁挂机柜 | 1 | 台 |  |
| 12 | 交换机 | 5口交换机 | 2 | 台 |  |
| 13 | 操作电脑 | I3-10代品牌电脑 | 1 | 台 |  |
| 14 | 智慧安防小区LOGO | 智慧安防小区LOGO | 1 | 套 |  |
| 15 | 光缆 | 户外4芯光缆 | 1000 | 米 |  |
| 16 | 光纤收发器 | 百兆光纤收发器 | 6 | 对 |  |
| 17 | 网线 | 超五类网线 | 200 | 米 |  |
| 18 | 电源线 | 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电线 RVV2*1.0 | 200 | 米 |  |
| 19 | PVC管 | 国标Φ20 | 200 | 米 |  |
| 20 | 配电箱 | 放置设备，含空开，插板 | 4 | 个 |  |
| 21 | 辅材 | 系统所需的其他辅材 | 1 | 批 |  |
| 22 | 施工费 | 布线、设备安装调试，路面开槽修补费用、接入平台 | 1 | 项 |  |
| 23 | 集成费 | 三年维护 | 1 | 项 |  |
| 24 | 链路 | 链路 | 1 | 条/3年 |  |

1.2龙港新城华府璟园智慧安防小区配置清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸摄像头 | 1.400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 2.支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测30张人脸 e)支持人脸去重 3.最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB 4.焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外，850nm 补光距离: 红外: 2.8~12 mm： 5.普通监控：50 m 6.人脸抓拍：7 m 7.最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 8.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） | 3 | 台 |  |
| 2 | 人车摄像头 | 1.传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS； 2.像素：400 万； 3.开启白光灯可抓拍距设备 0m 处的人脸；开启白光灯可抓拍距设备 220m 处的人体轮廓。 4.支持检出、抓拍两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片。 5.支持对同一个视频画面中的 64 个运动的人脸进行检测并抓拍。 6.支持对静态图片中的 300 张人脸进行检测。 7.支持人脸属性抓拍功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩等多种属性 8.支持批量人员注册，注册速度不低于 15 人/秒 9.支持车系抓拍功能，白天抓拍准 | 0 | 台 |  |
| 3 | 支架 | 壁装支架 | 3 | 个 |  |
| 4 | 电源 | 12V稳压电源 | 3 | 个 |  |
| 5 | 人脸门禁 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸抓拍：采用深度学习算法，支持单人或多人抓拍（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸抓拍速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 5.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 6.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； | 4 | 台 |  |
| 6 | 立柱和遮阳罩 | 立柱与遮阳罩 | 4 | 套 |  |
| 7 | 车牌识别一体机 | 视频触发¦焦距3.1-6mm¦自带立柱¦4行4字LED屏¦2个LED补光¦语音播报 | 4 | 台 |  |
| 8 | 身份证读卡器 | 1.采用非接触式IC卡技术，兼容ISO 14443 TYPE A/B 两种格式IC卡。可读取二代居民身份证的全部内容并通过USB口上传至计算机。 2.技术参数： 符合ISO/IEC 14443 TYPE A/B标准、《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA467 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》 3.工作频率：13.56MHZ(fc) 读卡速度：<1s 读卡距离：0-3cm 数据接口：USB数据接口*1、扩展USB接口*1 电源规格：5V USB供电，支持外接5V直流电源 蜂鸣器： 有 4.系统平台：WINXP/WIN7/WIN8/WIN8.1 5.开发工具：SDK支持VC/VB/DELPHI/PB等 | 1 | 台 |  |
| 9 | USB摄像头 | 1.手动调焦； 72°广角 最大帧率：30帧 HD 720P高清显示 2.分辨率1280*720 内置全向麦克风，声音清晰流畅； LED补光灯设计，夜视也清晰 支持MJPG视频输出格式 自动曝光、自动白平衡 USB2.0接口（兼容USB1.1/3.0),线长3米，即插即用。 3.金属软管设计，可360°全方位调节，易定性； 4.强力吸盘底座设计，稳定不易滑落 | 1 | 台 |  |
| 10 | 一体化网关 | 1.1U标准机架式外观设计，便于机柜安装； 2.X86架构，内置存储≥64GB，内存≥16G；支持外置硬盘，要求至少配置1T以上； 3.支持Ethernet，Ethernet II，VLAN，802.1p，802.1Q，802.1x，STP(802.1D) ，RSTP(802.1w)，MSTP(802.1s)，PPP、PPPOE Client、PPPOE Server； 4.支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream等；支持ECMP；支持UCMP； 5.支持Ping、Trace、ICMP，DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client、 DNS client、DNS Proxy、DDNS，NTP 、SNTP等； 6.支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP；静态路由；动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 7.支持LR等，支持CAR（Committed Access Rate），支持FIFO、WFQ、CBQ等，支持GTS（Generic Traffic Shaping），支持流量分类； 8.支持内置3G/4G接口，支持TDD/FDD LTE网络，支持TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+网络，支持USB 3/4G LTE Modem； 9.支持报文过滤功能，支持状态过滤、MAC地址过滤、IP和端口号过滤、时间段过滤等，支持业务流量实时分析等； 10.支持多样化的VPN技术，包括IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加使用，支持路由器协议的安全防护，支持丰富的路由策略控制功能； 11.支持一体化的终端接入绑定认证、终端MAC地址认证、终端接入静态绑定、MAC自动学习绑定等；支持ARP攻击防范，支持源MAC地址固定、ARP报文攻击防范、地址冲突检测和保护、ARP端口限速、ARP源MAC地址一致性检查、ARP源抑制、ARP主动确认机制等； 12.支持基于角色权限管理，能够基于角色进行资源分配、用户与角色的对应、权限二维分配方式；支持控制平面流量限制，支持基于协议类型、不同队列、已知协议报文、指定协议报文等进行流量控制和过滤；支持远程安全管理，接受统一网管，支持SNMPv3、支持SSH、HTTPS远程管理等；支持管理行为控制审计，支持AAA服务器集中验证、执行命令行授权、操作记录实时上报等； 13.支持国家密码管理局提出的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法； 14.支持虚拟化，集成高可靠、高性能的开放虚拟化平台，支持第三方标准操作系统，如：Windows、CentOS、Ubuntu、RedHat等；支持完备的虚拟机生命周期管理，支持虚拟机的创建、修改、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、下电；支持虚拟机性能状态监测，提供虚拟机CPU、内存、磁盘I/O、网络I/0等关键资源进行全面的性能监测；支持高性能虚拟化网卡，支持SR-IOV，将物理网卡虚拟成多个直通给虚拟机使用；支持应用快速部署，支持U盘自动部署应用至虚拟机，支持应用全网统一部署；支持完善的故障检测、恢复机制，支持全自动的定时备份和手工干预的即时备份、虚拟机状态实时监控和虚拟机异常自动重启； 15.网关一体机必须满足安装智慧安防小区软件要求，并与公安智安单位管理平台实现打通； | 1 | 台 |  |
| 11 | 机柜 | 4U壁挂机柜 | 1 | 台 |  |
| 12 | 交换机 | 5口交换机 | 3 | 台 |  |
| 13 | 操作电脑 | I3-10代品牌电脑 | 1 | 台 |  |
| 14 | 智慧安防小区LOGO | 智慧安防小区LOGO | 1 | 套 |  |
| 15 | 光缆 | 户外4芯光缆 | 1000 | 米 |  |
| 16 | 光纤收发器 | 百兆光纤收发器 | 6 | 对 |  |
| 17 | 网线 | 超五类网线 | 250 | 米 |  |
| 18 | 电源线 | 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电线 RVV2*1.0 | 250 | 米 |  |
| 19 | PVC管 | 国标Φ20 | 250 | 米 |  |
| 20 | 配电箱 | 放置设备，含空开，插板 | 3 | 个 |  |
| 21 | 辅材 | 系统所需的其他辅材 | 1 | 批 |  |
| 22 | 施工费 | 布线、设备安装调试，路面开槽修补费用、接入平台 | 1 | 项 |  |
| 23 | 集成费 | 三年维护 | 1 | 项 |  |
| 24 | 链路 | 链路 | 1 | 条/3年 |  |

1.3龙港新鸿悦都会智慧安防小区配置清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸摄像头 | 1.400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 2.支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测30张人脸 e)支持人脸去重 3.最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB 4.焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外，850nm 补光距离: 红外: 2.8~12 mm： 5.普通监控：50 m 6.人脸抓拍：7 m 7.最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 8.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） | 2 | 台 |  |
| 2 | 人车摄像头 | 1.传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS； 2.像素：400 万； 3.开启白光灯可抓拍距设备 0m 处的人脸；开启白光灯可抓拍距设备 220m 处的人体轮廓。 4.支持检出、抓拍两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片。 5.支持对同一个视频画面中的 64 个运动的人脸进行检测并抓拍。 6.支持对静态图片中的 300 张人脸进行检测。 7.支持人脸属性抓拍功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩等多种属性 8.支持批量人员注册，注册速度不低于 15 人/秒 9.支持车系抓拍功能，白天抓拍准 | 0 | 台 |  |
| 3 | 支架 | 壁装支架 | 2 | 个 |  |
| 4 | 电源 | 12V稳压电源 | 2 | 个 |  |
| 5 | 人脸门禁 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸抓拍：采用深度学习算法，支持单人或多人抓拍（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸抓拍速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 5.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 6.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； | 2 | 台 |  |
| 6 | 立柱和遮阳罩 | 立柱与遮阳罩 | 2 | 套 |  |
| 7 | 车牌识别一体机 | 视频触发¦焦距3.1-6mm¦自带立柱¦4行4字LED屏¦2个LED补光¦语音播报 | 4 | 台 |  |
| 8 | 身份证读卡器 | 1.采用非接触式IC卡技术，兼容ISO 14443 TYPE A/B 两种格式IC卡。可读取二代居民身份证的全部内容并通过USB口上传至计算机。 2.技术参数： 符合ISO/IEC 14443 TYPE A/B标准、《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA467 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》 3.工作频率：13.56MHZ(fc) 读卡速度：<1s 读卡距离：0-3cm 数据接口：USB数据接口*1、扩展USB接口*1 电源规格：5V USB供电，支持外接5V直流电源 蜂鸣器： 有 4.系统平台：WINXP/WIN7/WIN8/WIN8.1 5.开发工具：SDK支持VC/VB/DELPHI/PB等 | 1 | 台 |  |
| 9 | USB摄像头 | 1.手动调焦； 72°广角 最大帧率：30帧 HD 720P高清显示 2.分辨率1280*720 内置全向麦克风，声音清晰流畅； LED补光灯设计，夜视也清晰 支持MJPG视频输出格式 自动曝光、自动白平衡 USB2.0接口（兼容USB1.1/3.0),线长3米，即插即用。 3.金属软管设计，可360°全方位调节，易定性； 4.强力吸盘底座设计，稳定不易滑落 | 1 | 台 |  |
| 10 | 一体化网关 | 1.1U标准机架式外观设计，便于机柜安装； 2.X86架构，内置存储≥64GB，内存≥16G；支持外置硬盘，要求至少配置1T以上； 3.支持Ethernet，Ethernet II，VLAN，802.1p，802.1Q，802.1x，STP(802.1D) ，RSTP(802.1w)，MSTP(802.1s)，PPP、PPPOE Client、PPPOE Server； 4.支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream等；支持ECMP；支持UCMP； 5.支持Ping、Trace、ICMP，DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client、 DNS client、DNS Proxy、DDNS，NTP 、SNTP等； 6.支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP；静态路由；动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 7.支持LR等，支持CAR（Committed Access Rate），支持FIFO、WFQ、CBQ等，支持GTS（Generic Traffic Shaping），支持流量分类； 8.支持内置3G/4G接口，支持TDD/FDD LTE网络，支持TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+网络，支持USB 3/4G LTE Modem； 9.支持报文过滤功能，支持状态过滤、MAC地址过滤、IP和端口号过滤、时间段过滤等，支持业务流量实时分析等； 10.支持多样化的VPN技术，包括IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加使用，支持路由器协议的安全防护，支持丰富的路由策略控制功能； 11.支持一体化的终端接入绑定认证、终端MAC地址认证、终端接入静态绑定、MAC自动学习绑定等；支持ARP攻击防范，支持源MAC地址固定、ARP报文攻击防范、地址冲突检测和保护、ARP端口限速、ARP源MAC地址一致性检查、ARP源抑制、ARP主动确认机制等； 12.支持基于角色权限管理，能够基于角色进行资源分配、用户与角色的对应、权限二维分配方式；支持控制平面流量限制，支持基于协议类型、不同队列、已知协议报文、指定协议报文等进行流量控制和过滤；支持远程安全管理，接受统一网管，支持SNMPv3、支持SSH、HTTPS远程管理等；支持管理行为控制审计，支持AAA服务器集中验证、执行命令行授权、操作记录实时上报等； 13.支持国家密码管理局提出的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法； 14.支持虚拟化，集成高可靠、高性能的开放虚拟化平台，支持第三方标准操作系统，如：Windows、CentOS、Ubuntu、RedHat等；支持完备的虚拟机生命周期管理，支持虚拟机的创建、修改、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、下电；支持虚拟机性能状态监测，提供虚拟机CPU、内存、磁盘I/O、网络I/0等关键资源进行全面的性能监测；支持高性能虚拟化网卡，支持SR-IOV，将物理网卡虚拟成多个直通给虚拟机使用；支持应用快速部署，支持U盘自动部署应用至虚拟机，支持应用全网统一部署；支持完善的故障检测、恢复机制，支持全自动的定时备份和手工干预的即时备份、虚拟机状态实时监控和虚拟机异常自动重启； 15.网关一体机必须满足安装智慧安防小区软件要求，并与公安智安单位管理平台实现打通； | 1 | 台 |  |
| 11 | 机柜 | 4U壁挂机柜 | 1 | 台 |  |
| 12 | 交换机 | 5口交换机 | 2 | 台 |  |
| 13 | 操作电脑 | I3-10代品牌电脑 | 1 | 台 |  |
| 14 | 智慧安防小区LOGO | 智慧安防小区LOGO | 1 | 套 |  |
| 15 | 光缆 | 户外4芯光缆 | 500 | 米 |  |
| 16 | 光纤收发器 | 百兆光纤收发器 | 5 | 对 |  |
| 17 | 网线 | 超五类网线 | 150 | 米 |  |
| 18 | 电源线 | 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电线 RVV2*1.0 | 150 | 米 |  |
| 19 | PVC管 | 国标Φ20 | 150 | 米 |  |
| 20 | 配电箱 | 放置设备，含空开，插板 | 3 | 个 |  |
| 21 | 辅材 | 系统所需的其他辅材 | 1 | 批 |  |
| 22 | 施工费 | 布线、设备安装调试，路面开槽修补费用、接入平台 | 1 | 项 |  |
| 23 | 集成费 | 三年维护 | 1 | 项 |  |
| 24 | 链路 | 链路 | 1 | 条/3年 |  |

1.4龙港名和家园东苑智慧安防小区配置清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸摄像头 | 1.400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 2.支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测30张人脸 e)支持人脸去重 3.最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB 4.焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外，850nm 补光距离: 红外: 2.8~12 mm： 5.普通监控：50 m 6.人脸抓拍：7 m 7.最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 8.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） | 1 | 台 |  |
| 2 | 人车摄像头 | 1.传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS； 2.像素：400 万； 3.开启白光灯可抓拍距设备 0m 处的人脸；开启白光灯可抓拍距设备 220m 处的人体轮廓。 4.支持检出、抓拍两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片。 5.支持对同一个视频画面中的 64 个运动的人脸进行检测并抓拍。 6.支持对静态图片中的 300 张人脸进行检测。 7.支持人脸属性抓拍功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩等多种属性 8.支持批量人员注册，注册速度不低于 15 人/秒 9.支持车系抓拍功能，白天抓拍准 | 0 | 台 |  |
| 3 | 支架 | 壁装支架 | 1 | 个 |  |
| 4 | 电源 | 12V稳压电源 | 1 | 个 |  |
| 5 | 人脸门禁 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸抓拍：采用深度学习算法，支持单人或多人抓拍（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸抓拍速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 5.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 6.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； | 1 | 台 |  |
| 6 | 立柱和遮阳罩 | 立柱与遮阳罩 | 1 | 套 |  |
| 7 | 车牌识别一体机 | 视频触发¦焦距3.1-6mm¦自带立柱¦4行4字LED屏¦2个LED补光¦语音播报 | 4 | 台 |  |
| 8 | 身份证读卡器 | 1.采用非接触式IC卡技术，兼容ISO 14443 TYPE A/B 两种格式IC卡。可读取二代居民身份证的全部内容并通过USB口上传至计算机。 2.技术参数： 符合ISO/IEC 14443 TYPE A/B标准、《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA467 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》 3.工作频率：13.56MHZ(fc) 读卡速度：<1s 读卡距离：0-3cm 数据接口：USB数据接口*1、扩展USB接口*1 电源规格：5V USB供电，支持外接5V直流电源 蜂鸣器： 有 4.系统平台：WINXP/WIN7/WIN8/WIN8.1 5.开发工具：SDK支持VC/VB/DELPHI/PB等 | 1 | 台 |  |
| 9 | USB摄像头 | 1.手动调焦； 72°广角 最大帧率：30帧 HD 720P高清显示 2.分辨率1280*720 内置全向麦克风，声音清晰流畅； LED补光灯设计，夜视也清晰 支持MJPG视频输出格式 自动曝光、自动白平衡 USB2.0接口（兼容USB1.1/3.0),线长3米，即插即用。 3.金属软管设计，可360°全方位调节，易定性； 4.强力吸盘底座设计，稳定不易滑落 | 1 | 台 |  |
| 10 | 一体化网关 | 1.1U标准机架式外观设计，便于机柜安装； 2.X86架构，内置存储≥64GB，内存≥16G；支持外置硬盘，要求至少配置1T以上； 3.支持Ethernet，Ethernet II，VLAN，802.1p，802.1Q，802.1x，STP(802.1D) ，RSTP(802.1w)，MSTP(802.1s)，PPP、PPPOE Client、PPPOE Server； 4.支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream等；支持ECMP；支持UCMP； 5.支持Ping、Trace、ICMP，DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client、 DNS client、DNS Proxy、DDNS，NTP 、SNTP等； 6.支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP；静态路由；动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 7.支持LR等，支持CAR（Committed Access Rate），支持FIFO、WFQ、CBQ等，支持GTS（Generic Traffic Shaping），支持流量分类； 8.支持内置3G/4G接口，支持TDD/FDD LTE网络，支持TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+网络，支持USB 3/4G LTE Modem； 9.支持报文过滤功能，支持状态过滤、MAC地址过滤、IP和端口号过滤、时间段过滤等，支持业务流量实时分析等； 10.支持多样化的VPN技术，包括IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加使用，支持路由器协议的安全防护，支持丰富的路由策略控制功能； 11.支持一体化的终端接入绑定认证、终端MAC地址认证、终端接入静态绑定、MAC自动学习绑定等；支持ARP攻击防范，支持源MAC地址固定、ARP报文攻击防范、地址冲突检测和保护、ARP端口限速、ARP源MAC地址一致性检查、ARP源抑制、ARP主动确认机制等； 12.支持基于角色权限管理，能够基于角色进行资源分配、用户与角色的对应、权限二维分配方式；支持控制平面流量限制，支持基于协议类型、不同队列、已知协议报文、指定协议报文等进行流量控制和过滤；支持远程安全管理，接受统一网管，支持SNMPv3、支持SSH、HTTPS远程管理等；支持管理行为控制审计，支持AAA服务器集中验证、执行命令行授权、操作记录实时上报等； 13.支持国家密码管理局提出的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法； 14.支持虚拟化，集成高可靠、高性能的开放虚拟化平台，支持第三方标准操作系统，如：Windows、CentOS、Ubuntu、RedHat等；支持完备的虚拟机生命周期管理，支持虚拟机的创建、修改、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、下电；支持虚拟机性能状态监测，提供虚拟机CPU、内存、磁盘I/O、网络I/0等关键资源进行全面的性能监测；支持高性能虚拟化网卡，支持SR-IOV，将物理网卡虚拟成多个直通给虚拟机使用；支持应用快速部署，支持U盘自动部署应用至虚拟机，支持应用全网统一部署；支持完善的故障检测、恢复机制，支持全自动的定时备份和手工干预的即时备份、虚拟机状态实时监控和虚拟机异常自动重启； 15.网关一体机必须满足安装智慧安防小区软件要求，并与公安智安单位管理平台实现打通； | 1 | 台 |  |
| 11 | 机柜 | 4U壁挂机柜 | 1 | 台 |  |
| 12 | 交换机 | 5口交换机 | 2 | 台 |  |
| 13 | 操作电脑 | I3-10代品牌电脑 | 1 | 台 |  |
| 14 | 智慧安防小区LOGO | 智慧安防小区LOGO | 1 | 套 |  |
| 15 | 光缆 | 户外4芯光缆 | 600 | 米 |  |
| 16 | 光纤收发器 | 百兆光纤收发器 | 4 | 对 |  |
| 17 | 网线 | 超五类网线 | 150 | 米 |  |
| 18 | 电源线 | 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电线 RVV2*1.0 | 150 | 米 |  |
| 19 | PVC管 | 国标Φ20 | 150 | 米 |  |
| 20 | 配电箱 | 放置设备，含空开，插板 | 3 | 个 |  |
| 21 | 辅材 | 系统所需的其他辅材 | 1 | 批 |  |
| 22 | 施工费 | 布线、设备安装调试，路面开槽修补费用、接入平台 | 1 | 项 |  |
| 23 | 集成费 | 三年维护 | 1 | 项 |  |
| 24 | 链路 | 链路 | 1 | 条/3年 |  |

1.5龙港名和家园西苑智慧安防小区配置清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸摄像头 | 1.400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 2.支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测30张人脸 e)支持人脸去重 3.最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB 4.焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外，850nm 补光距离: 红外: 2.8~12 mm： 5.普通监控：50 m 6.人脸抓拍：7 m 7.最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 8.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） | 1 | 台 |  |
| 2 | 人车摄像头 | 1.传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS； 2.像素：400 万； 3.开启白光灯可抓拍距设备 0m 处的人脸；开启白光灯可抓拍距设备 220m 处的人体轮廓。 4.支持检出、抓拍两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片。 5.支持对同一个视频画面中的 64 个运动的人脸进行检测并抓拍。 6.支持对静态图片中的 300 张人脸进行检测。 7.支持人脸属性抓拍功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩等多种属性 8.支持批量人员注册，注册速度不低于 15 人/秒 9.支持车系抓拍功能，白天抓拍准 | 0 | 台 |  |
| 3 | 支架 | 壁装支架 | 1 | 个 |  |
| 4 | 电源 | 12V稳压电源 | 1 | 个 |  |
| 5 | 人脸门禁 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸抓拍：采用深度学习算法，支持单人或多人抓拍（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸抓拍速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 5.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 6.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； | 1 | 台 |  |
| 6 | 立柱和遮阳罩 | 立柱与遮阳罩 | 1 | 套 |  |
| 7 | 车牌识别一体机 | 视频触发¦焦距3.1-6mm¦自带立柱¦4行4字LED屏¦2个LED补光¦语音播报 | 6 | 台 |  |
| 8 | 身份证读卡器 | 1.采用非接触式IC卡技术，兼容ISO 14443 TYPE A/B 两种格式IC卡。可读取二代居民身份证的全部内容并通过USB口上传至计算机。 2.技术参数： 符合ISO/IEC 14443 TYPE A/B标准、《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA467 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》 3.工作频率：13.56MHZ(fc) 读卡速度：<1s 读卡距离：0-3cm 数据接口：USB数据接口*1、扩展USB接口*1 电源规格：5V USB供电，支持外接5V直流电源 蜂鸣器： 有 4.系统平台：WINXP/WIN7/WIN8/WIN8.1 5.开发工具：SDK支持VC/VB/DELPHI/PB等 | 1 | 台 |  |
| 9 | USB摄像头 | 1.手动调焦； 72°广角 最大帧率：30帧 HD 720P高清显示 2.分辨率1280*720 内置全向麦克风，声音清晰流畅； LED补光灯设计，夜视也清晰 支持MJPG视频输出格式 自动曝光、自动白平衡 USB2.0接口（兼容USB1.1/3.0),线长3米，即插即用。 3.金属软管设计，可360°全方位调节，易定性； 4.强力吸盘底座设计，稳定不易滑落 | 1 | 台 |  |
| 10 | 一体化网关 | 1.1U标准机架式外观设计，便于机柜安装； 2.X86架构，内置存储≥64GB，内存≥16G；支持外置硬盘，要求至少配置1T以上； 3.支持Ethernet，Ethernet II，VLAN，802.1p，802.1Q，802.1x，STP(802.1D) ，RSTP(802.1w)，MSTP(802.1s)，PPP、PPPOE Client、PPPOE Server； 4.支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream等；支持ECMP；支持UCMP； 5.支持Ping、Trace、ICMP，DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client、 DNS client、DNS Proxy、DDNS，NTP 、SNTP等； 6.支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP；静态路由；动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 7.支持LR等，支持CAR（Committed Access Rate），支持FIFO、WFQ、CBQ等，支持GTS（Generic Traffic Shaping），支持流量分类； 8.支持内置3G/4G接口，支持TDD/FDD LTE网络，支持TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+网络，支持USB 3/4G LTE Modem； 9.支持报文过滤功能，支持状态过滤、MAC地址过滤、IP和端口号过滤、时间段过滤等，支持业务流量实时分析等； 10.支持多样化的VPN技术，包括IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加使用，支持路由器协议的安全防护，支持丰富的路由策略控制功能； 11.支持一体化的终端接入绑定认证、终端MAC地址认证、终端接入静态绑定、MAC自动学习绑定等；支持ARP攻击防范，支持源MAC地址固定、ARP报文攻击防范、地址冲突检测和保护、ARP端口限速、ARP源MAC地址一致性检查、ARP源抑制、ARP主动确认机制等； 12.支持基于角色权限管理，能够基于角色进行资源分配、用户与角色的对应、权限二维分配方式；支持控制平面流量限制，支持基于协议类型、不同队列、已知协议报文、指定协议报文等进行流量控制和过滤；支持远程安全管理，接受统一网管，支持SNMPv3、支持SSH、HTTPS远程管理等；支持管理行为控制审计，支持AAA服务器集中验证、执行命令行授权、操作记录实时上报等； 13.支持国家密码管理局提出的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法； 14.支持虚拟化，集成高可靠、高性能的开放虚拟化平台，支持第三方标准操作系统，如：Windows、CentOS、Ubuntu、RedHat等；支持完备的虚拟机生命周期管理，支持虚拟机的创建、修改、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、下电；支持虚拟机性能状态监测，提供虚拟机CPU、内存、磁盘I/O、网络I/0等关键资源进行全面的性能监测；支持高性能虚拟化网卡，支持SR-IOV，将物理网卡虚拟成多个直通给虚拟机使用；支持应用快速部署，支持U盘自动部署应用至虚拟机，支持应用全网统一部署；支持完善的故障检测、恢复机制，支持全自动的定时备份和手工干预的即时备份、虚拟机状态实时监控和虚拟机异常自动重启； 15.网关一体机必须满足安装智慧安防小区软件要求，并与公安智安单位管理平台实现打通； | 1 | 台 |  |
| 11 | 机柜 | 4U壁挂机柜 | 1 | 台 |  |
| 12 | 交换机 | 5口交换机 | 3 | 台 |  |
| 13 | 操作电脑 | I3-10代品牌电脑 | 1 | 台 |  |
| 14 | 智慧安防小区LOGO | 智慧安防小区LOGO | 1 | 套 |  |
| 15 | 光缆 | 户外4芯光缆 | 800 | 米 |  |
| 16 | 光纤收发器 | 百兆光纤收发器 | 5 | 对 |  |
| 17 | 网线 | 超五类网线 | 180 | 米 |  |
| 18 | 电源线 | 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电线 RVV2*1.0 | 180 | 米 |  |
| 19 | PVC管 | 国标Φ20 | 180 | 米 |  |
| 20 | 配电箱 | 放置设备，含空开，插板 | 4 | 个 |  |
| 21 | 辅材 | 系统所需的其他辅材 | 1 | 批 |  |
| 22 | 施工费 | 布线、设备安装调试，路面开槽修补费用、接入平台 | 1 | 项 |  |
| 23 | 集成费 | 三年维护 | 1 | 项 |  |
| 24 | 链路 | 链路 | 1 | 条/3年 |  |

1.6龙港御龙湾锦园智慧安防小区配置清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸摄像头 | 1.400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 2.支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测30张人脸 e)支持人脸去重 3.最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB 4.焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外，850nm 补光距离: 红外: 2.8~12 mm： 5.普通监控：50 m 6.人脸抓拍：7 m 7.最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 8.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） | 3 | 台 |  |
| 2 | 人车摄像头 | 1.传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS； 2.像素：400 万； 3.开启白光灯可抓拍距设备 0m 处的人脸；开启白光灯可抓拍距设备 220m 处的人体轮廓。 4.支持检出、抓拍两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片。 5.支持对同一个视频画面中的 64 个运动的人脸进行检测并抓拍。 6.支持对静态图片中的 300 张人脸进行检测。 7.支持人脸属性抓拍功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩等多种属性 8.支持批量人员注册，注册速度不低于 15 人/秒 9.支持车系抓拍功能，白天抓拍准 | 0 | 台 |  |
| 3 | 支架 | 壁装支架 | 3 | 个 |  |
| 4 | 电源 | 12V稳压电源 | 3 | 个 |  |
| 5 | 人脸门禁 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸抓拍：采用深度学习算法，支持单人或多人抓拍（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸抓拍速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 5.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 6.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； | 3 | 台 |  |
| 6 | 立柱和遮阳罩 | 立柱与遮阳罩 | 3 | 套 |  |
| 7 | 车牌识别一体机 | 视频触发¦焦距3.1-6mm¦自带立柱¦4行4字LED屏¦2个LED补光¦语音播报 | 4 | 台 |  |
| 8 | 身份证读卡器 | 1.采用非接触式IC卡技术，兼容ISO 14443 TYPE A/B 两种格式IC卡。可读取二代居民身份证的全部内容并通过USB口上传至计算机。 2.技术参数： 符合ISO/IEC 14443 TYPE A/B标准、《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA467 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》 3.工作频率：13.56MHZ(fc) 读卡速度：<1s 读卡距离：0-3cm 数据接口：USB数据接口*1、扩展USB接口*1 电源规格：5V USB供电，支持外接5V直流电源 蜂鸣器： 有 4.系统平台：WINXP/WIN7/WIN8/WIN8.1 5.开发工具：SDK支持VC/VB/DELPHI/PB等 | 1 | 台 |  |
| 9 | USB摄像头 | 1.手动调焦； 72°广角 最大帧率：30帧 HD 720P高清显示 2.分辨率1280*720 内置全向麦克风，声音清晰流畅； LED补光灯设计，夜视也清晰 支持MJPG视频输出格式 自动曝光、自动白平衡 USB2.0接口（兼容USB1.1/3.0),线长3米，即插即用。 3.金属软管设计，可360°全方位调节，易定性； 4.强力吸盘底座设计，稳定不易滑落 | 1 | 台 |  |
| 10 | 一体化网关 | 1.1U标准机架式外观设计，便于机柜安装； 2.X86架构，内置存储≥64GB，内存≥16G；支持外置硬盘，要求至少配置1T以上； 3.支持Ethernet，Ethernet II，VLAN，802.1p，802.1Q，802.1x，STP(802.1D) ，RSTP(802.1w)，MSTP(802.1s)，PPP、PPPOE Client、PPPOE Server； 4.支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream等；支持ECMP；支持UCMP； 5.支持Ping、Trace、ICMP，DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client、 DNS client、DNS Proxy、DDNS，NTP 、SNTP等； 6.支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP；静态路由；动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 7.支持LR等，支持CAR（Committed Access Rate），支持FIFO、WFQ、CBQ等，支持GTS（Generic Traffic Shaping），支持流量分类； 8.支持内置3G/4G接口，支持TDD/FDD LTE网络，支持TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+网络，支持USB 3/4G LTE Modem； 9.支持报文过滤功能，支持状态过滤、MAC地址过滤、IP和端口号过滤、时间段过滤等，支持业务流量实时分析等； 10.支持多样化的VPN技术，包括IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加使用，支持路由器协议的安全防护，支持丰富的路由策略控制功能； 11.支持一体化的终端接入绑定认证、终端MAC地址认证、终端接入静态绑定、MAC自动学习绑定等；支持ARP攻击防范，支持源MAC地址固定、ARP报文攻击防范、地址冲突检测和保护、ARP端口限速、ARP源MAC地址一致性检查、ARP源抑制、ARP主动确认机制等； 12.支持基于角色权限管理，能够基于角色进行资源分配、用户与角色的对应、权限二维分配方式；支持控制平面流量限制，支持基于协议类型、不同队列、已知协议报文、指定协议报文等进行流量控制和过滤；支持远程安全管理，接受统一网管，支持SNMPv3、支持SSH、HTTPS远程管理等；支持管理行为控制审计，支持AAA服务器集中验证、执行命令行授权、操作记录实时上报等； 13.支持国家密码管理局提出的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法； 14.支持虚拟化，集成高可靠、高性能的开放虚拟化平台，支持第三方标准操作系统，如：Windows、CentOS、Ubuntu、RedHat等；支持完备的虚拟机生命周期管理，支持虚拟机的创建、修改、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、下电；支持虚拟机性能状态监测，提供虚拟机CPU、内存、磁盘I/O、网络I/0等关键资源进行全面的性能监测；支持高性能虚拟化网卡，支持SR-IOV，将物理网卡虚拟成多个直通给虚拟机使用；支持应用快速部署，支持U盘自动部署应用至虚拟机，支持应用全网统一部署；支持完善的故障检测、恢复机制，支持全自动的定时备份和手工干预的即时备份、虚拟机状态实时监控和虚拟机异常自动重启； 15.网关一体机必须满足安装智慧安防小区软件要求，并与公安智安单位管理平台实现打通； | 1 | 台 |  |
| 11 | 机柜 | 4U壁挂机柜 | 1 | 台 |  |
| 12 | 交换机 | 5口交换机 | 2 | 台 |  |
| 13 | 操作电脑 | I3-10代品牌电脑 | 1 | 台 |  |
| 14 | 智慧安防小区LOGO | 智慧安防小区LOGO | 1 | 套 |  |
| 15 | 光缆 | 户外4芯光缆 | 800 | 米 |  |
| 16 | 光纤收发器 | 百兆光纤收发器 | 6 | 对 |  |
| 17 | 网线 | 超五类网线 | 200 | 米 |  |
| 18 | 电源线 | 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电线 RVV2*1.0 | 200 | 米 |  |
| 19 | PVC管 | 国标Φ20 | 200 | 米 |  |
| 20 | 配电箱 | 放置设备，含空开，插板 | 3 | 个 |  |
| 21 | 辅材 | 系统所需的其他辅材 | 1 | 批 |  |
| 22 | 施工费 | 布线、设备安装调试，路面开槽修补费用、接入平台 | 1 | 项 |  |
| 23 | 集成费 | 三年维护 | 1 | 项 |  |
| 24 | 链路 | 链路 | 1 | 条/3年 |  |

1.7龙港都会森林智慧安防小区配置清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸摄像头 | 1.400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 2.支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测30张人脸 e)支持人脸去重 3.最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB 4.焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外，850nm 补光距离: 红外: 2.8~12 mm： 5.普通监控：50 m 6.人脸抓拍：7 m 7.最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 8.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） | 5 | 台 |  |
| 2 | 人车摄像头 | 1.传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS； 2.像素：400 万； 3.开启白光灯可抓拍距设备 0m 处的人脸；开启白光灯可抓拍距设备 220m 处的人体轮廓。 4.支持检出、抓拍两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片。 5.支持对同一个视频画面中的 64 个运动的人脸进行检测并抓拍。 6.支持对静态图片中的 300 张人脸进行检测。 7.支持人脸属性抓拍功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩等多种属性 8.支持批量人员注册，注册速度不低于 15 人/秒 9.支持车系抓拍功能，白天抓拍准 | 0 | 台 |  |
| 3 | 支架 | 壁装支架 | 5 | 个 |  |
| 4 | 电源 | 12V稳压电源 | 5 | 个 |  |
| 5 | 人脸门禁 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸抓拍：采用深度学习算法，支持单人或多人抓拍（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸抓拍速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 5.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 6.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； | 7 | 台 |  |
| 6 | 立柱和遮阳罩 | 立柱与遮阳罩 | 7 | 套 |  |
| 7 | 车牌识别一体机 | 视频触发¦焦距3.1-6mm¦自带立柱¦4行4字LED屏¦2个LED补光¦语音播报 | 4 | 台 |  |
| 8 | 身份证读卡器 | 1.采用非接触式IC卡技术，兼容ISO 14443 TYPE A/B 两种格式IC卡。可读取二代居民身份证的全部内容并通过USB口上传至计算机。 2.技术参数： 符合ISO/IEC 14443 TYPE A/B标准、《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA467 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》 3.工作频率：13.56MHZ(fc) 读卡速度：<1s 读卡距离：0-3cm 数据接口：USB数据接口*1、扩展USB接口*1 电源规格：5V USB供电，支持外接5V直流电源 蜂鸣器： 有 4.系统平台：WINXP/WIN7/WIN8/WIN8.1 5.开发工具：SDK支持VC/VB/DELPHI/PB等 | 1 | 台 |  |
| 9 | USB摄像头 | 1.手动调焦； 72°广角 最大帧率：30帧 HD 720P高清显示 2.分辨率1280*720 内置全向麦克风，声音清晰流畅； LED补光灯设计，夜视也清晰 支持MJPG视频输出格式 自动曝光、自动白平衡 USB2.0接口（兼容USB1.1/3.0),线长3米，即插即用。 3.金属软管设计，可360°全方位调节，易定性； 4.强力吸盘底座设计，稳定不易滑落 | 1 | 台 |  |
| 10 | 一体化网关 | 1.1U标准机架式外观设计，便于机柜安装； 2.X86架构，内置存储≥64GB，内存≥16G；支持外置硬盘，要求至少配置1T以上； 3.支持Ethernet，Ethernet II，VLAN，802.1p，802.1Q，802.1x，STP(802.1D) ，RSTP(802.1w)，MSTP(802.1s)，PPP、PPPOE Client、PPPOE Server； 4.支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream等；支持ECMP；支持UCMP； 5.支持Ping、Trace、ICMP，DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client、 DNS client、DNS Proxy、DDNS，NTP 、SNTP等； 6.支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP；静态路由；动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 7.支持LR等，支持CAR（Committed Access Rate），支持FIFO、WFQ、CBQ等，支持GTS（Generic Traffic Shaping），支持流量分类； 8.支持内置3G/4G接口，支持TDD/FDD LTE网络，支持TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+网络，支持USB 3/4G LTE Modem； 9.支持报文过滤功能，支持状态过滤、MAC地址过滤、IP和端口号过滤、时间段过滤等，支持业务流量实时分析等； 10.支持多样化的VPN技术，包括IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加使用，支持路由器协议的安全防护，支持丰富的路由策略控制功能； 11.支持一体化的终端接入绑定认证、终端MAC地址认证、终端接入静态绑定、MAC自动学习绑定等；支持ARP攻击防范，支持源MAC地址固定、ARP报文攻击防范、地址冲突检测和保护、ARP端口限速、ARP源MAC地址一致性检查、ARP源抑制、ARP主动确认机制等； 12.支持基于角色权限管理，能够基于角色进行资源分配、用户与角色的对应、权限二维分配方式；支持控制平面流量限制，支持基于协议类型、不同队列、已知协议报文、指定协议报文等进行流量控制和过滤；支持远程安全管理，接受统一网管，支持SNMPv3、支持SSH、HTTPS远程管理等；支持管理行为控制审计，支持AAA服务器集中验证、执行命令行授权、操作记录实时上报等； 13.支持国家密码管理局提出的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法； 14.支持虚拟化，集成高可靠、高性能的开放虚拟化平台，支持第三方标准操作系统，如：Windows、CentOS、Ubuntu、RedHat等；支持完备的虚拟机生命周期管理，支持虚拟机的创建、修改、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、下电；支持虚拟机性能状态监测，提供虚拟机CPU、内存、磁盘I/O、网络I/0等关键资源进行全面的性能监测；支持高性能虚拟化网卡，支持SR-IOV，将物理网卡虚拟成多个直通给虚拟机使用；支持应用快速部署，支持U盘自动部署应用至虚拟机，支持应用全网统一部署；支持完善的故障检测、恢复机制，支持全自动的定时备份和手工干预的即时备份、虚拟机状态实时监控和虚拟机异常自动重启； 15.网关一体机必须满足安装智慧安防小区软件要求，并与公安智安单位管理平台实现打通； | 1 | 台 |  |
| 11 | 机柜 | 4U壁挂机柜 | 1 | 台 |  |
| 12 | 交换机 | 5口交换机 | 6 | 台 |  |
| 13 | 操作电脑 | I3-10代品牌电脑 | 1 | 台 |  |
| 14 | 智慧安防小区LOGO | 智慧安防小区LOGO | 1 | 套 |  |
| 15 | 光缆 | 户外4芯光缆 | 1000 | 米 |  |
| 16 | 光纤收发器 | 百兆光纤收发器 | 8 | 对 |  |
| 17 | 网线 | 超五类网线 | 300 | 米 |  |
| 18 | 电源线 | 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电线 RVV2*1.0 | 300 | 米 |  |
| 19 | PVC管 | 国标Φ20 | 300 | 米 |  |
| 20 | 配电箱 | 放置设备，含空开，插板 | 4 | 个 |  |
| 21 | 辅材 | 系统所需的其他辅材 | 1 | 批 |  |
| 22 | 施工费 | 布线、设备安装调试，路面开槽修补费用、接入平台 | 1 | 项 |  |
| 23 | 集成费 | 三年维护 | 1 | 项 |  |
| 24 | 链路 | 链路 | 1 | 条/3年 |  |

1.8龙港天洋大厦智慧安防小区配置清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸摄像头 | 1.400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 2.支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测30张人脸 e)支持人脸去重 3.最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB 4.焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外，850nm 补光距离: 红外: 2.8~12 mm： 5.普通监控：50 m 6.人脸抓拍：7 m 7.最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 8.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） | 4 | 台 |  |
| 2 | 人车摄像头 | 1.传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS； 2.像素：400 万； 3.开启白光灯可抓拍距设备 0m 处的人脸；开启白光灯可抓拍距设备 220m 处的人体轮廓。 4.支持检出、抓拍两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片。 5.支持对同一个视频画面中的 64 个运动的人脸进行检测并抓拍。 6.支持对静态图片中的 300 张人脸进行检测。 7.支持人脸属性抓拍功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩等多种属性 8.支持批量人员注册，注册速度不低于 15 人/秒 9.支持车系抓拍功能，白天抓拍准 | 0 | 台 |  |
| 3 | 支架 | 壁装支架 | 4 | 个 |  |
| 4 | 电源 | 12V稳压电源 | 4 | 个 |  |
| 5 | 人脸门禁 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸抓拍：采用深度学习算法，支持单人或多人抓拍（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸抓拍速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 5.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 6.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； | 4 | 台 |  |
| 6 | 立柱和遮阳罩 | 立柱与遮阳罩 | 4 | 套 |  |
| 7 | 车牌识别一体机 | 视频触发¦焦距3.1-6mm¦自带立柱¦4行4字LED屏¦2个LED补光¦语音播报 | 2 | 台 |  |
| 8 | 身份证读卡器 | 1.采用非接触式IC卡技术，兼容ISO 14443 TYPE A/B 两种格式IC卡。可读取二代居民身份证的全部内容并通过USB口上传至计算机。 2.技术参数： 符合ISO/IEC 14443 TYPE A/B标准、《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA467 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》 3.工作频率：13.56MHZ(fc) 读卡速度：<1s 读卡距离：0-3cm 数据接口：USB数据接口*1、扩展USB接口*1 电源规格：5V USB供电，支持外接5V直流电源 蜂鸣器： 有 4.系统平台：WINXP/WIN7/WIN8/WIN8.1 5.开发工具：SDK支持VC/VB/DELPHI/PB等 | 1 | 台 |  |
| 9 | USB摄像头 | 1.手动调焦； 72°广角 最大帧率：30帧 HD 720P高清显示 2.分辨率1280*720 内置全向麦克风，声音清晰流畅； LED补光灯设计，夜视也清晰 支持MJPG视频输出格式 自动曝光、自动白平衡 USB2.0接口（兼容USB1.1/3.0),线长3米，即插即用。 3.金属软管设计，可360°全方位调节，易定性； 4.强力吸盘底座设计，稳定不易滑落 | 1 | 台 |  |
| 10 | 一体化网关 | 1.1U标准机架式外观设计，便于机柜安装； 2.X86架构，内置存储≥64GB，内存≥16G；支持外置硬盘，要求至少配置1T以上； 3.支持Ethernet，Ethernet II，VLAN，802.1p，802.1Q，802.1x，STP(802.1D) ，RSTP(802.1w)，MSTP(802.1s)，PPP、PPPOE Client、PPPOE Server； 4.支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream等；支持ECMP；支持UCMP； 5.支持Ping、Trace、ICMP，DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client、 DNS client、DNS Proxy、DDNS，NTP 、SNTP等； 6.支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP；静态路由；动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 7.支持LR等，支持CAR（Committed Access Rate），支持FIFO、WFQ、CBQ等，支持GTS（Generic Traffic Shaping），支持流量分类； 8.支持内置3G/4G接口，支持TDD/FDD LTE网络，支持TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+网络，支持USB 3/4G LTE Modem； 9.支持报文过滤功能，支持状态过滤、MAC地址过滤、IP和端口号过滤、时间段过滤等，支持业务流量实时分析等； 10.支持多样化的VPN技术，包括IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加使用，支持路由器协议的安全防护，支持丰富的路由策略控制功能； 11.支持一体化的终端接入绑定认证、终端MAC地址认证、终端接入静态绑定、MAC自动学习绑定等；支持ARP攻击防范，支持源MAC地址固定、ARP报文攻击防范、地址冲突检测和保护、ARP端口限速、ARP源MAC地址一致性检查、ARP源抑制、ARP主动确认机制等； 12.支持基于角色权限管理，能够基于角色进行资源分配、用户与角色的对应、权限二维分配方式；支持控制平面流量限制，支持基于协议类型、不同队列、已知协议报文、指定协议报文等进行流量控制和过滤；支持远程安全管理，接受统一网管，支持SNMPv3、支持SSH、HTTPS远程管理等；支持管理行为控制审计，支持AAA服务器集中验证、执行命令行授权、操作记录实时上报等； 13.支持国家密码管理局提出的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法； 14.支持虚拟化，集成高可靠、高性能的开放虚拟化平台，支持第三方标准操作系统，如：Windows、CentOS、Ubuntu、RedHat等；支持完备的虚拟机生命周期管理，支持虚拟机的创建、修改、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、下电；支持虚拟机性能状态监测，提供虚拟机CPU、内存、磁盘I/O、网络I/0等关键资源进行全面的性能监测；支持高性能虚拟化网卡，支持SR-IOV，将物理网卡虚拟成多个直通给虚拟机使用；支持应用快速部署，支持U盘自动部署应用至虚拟机，支持应用全网统一部署；支持完善的故障检测、恢复机制，支持全自动的定时备份和手工干预的即时备份、虚拟机状态实时监控和虚拟机异常自动重启； 15.网关一体机必须满足安装智慧安防小区软件要求，并与公安智安单位管理平台实现打通； | 1 | 台 |  |
| 11 | 机柜 | 4U壁挂机柜 | 1 | 台 |  |
| 12 | 交换机 | 5口交换机 | 1 | 台 |  |
| 13 | 操作电脑 | I3-10代品牌电脑 | 1 | 台 |  |
| 14 | 智慧安防小区LOGO | 智慧安防小区LOGO | 1 | 套 |  |
| 15 | 光缆 | 户外4芯光缆 | 600 | 米 |  |
| 16 | 光纤收发器 | 百兆光纤收发器 | 8 | 对 |  |
| 17 | 网线 | 超五类网线 | 200 | 米 |  |
| 18 | 电源线 | 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电线 RVV2*1.0 | 200 | 米 |  |
| 19 | PVC管 | 国标Φ20 | 200 | 米 |  |
| 20 | 配电箱 | 放置设备，含空开，插板 | 4 | 个 |  |
| 21 | 辅材 | 系统所需的其他辅材 | 1 | 批 |  |
| 22 | 施工费 | 布线、设备安装调试，路面开槽修补费用、接入平台 | 1 | 项 |  |
| 23 | 集成费 | 三年维护 | 1 | 项 |  |
| 24 | 链路 | 链路 | 1 | 条/3年 |  |

1.9龙港御江府江悦智慧安防小区配置清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸摄像头 | 1.400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 2.支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测30张人脸 e)支持人脸去重 3.最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB 4.焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外，850nm 补光距离: 红外: 2.8~12 mm： 5.普通监控：50 m 6.人脸抓拍：7 m 7.最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 8.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） | 1 | 台 |  |
| 2 | 人车摄像头 | 1.传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS； 2.像素：400 万； 3.开启白光灯可抓拍距设备 0m 处的人脸；开启白光灯可抓拍距设备 220m 处的人体轮廓。 4.支持检出、抓拍两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片。 5.支持对同一个视频画面中的 64 个运动的人脸进行检测并抓拍。 6.支持对静态图片中的 300 张人脸进行检测。 7.支持人脸属性抓拍功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩等多种属性 8.支持批量人员注册，注册速度不低于 15 人/秒 9.支持车系抓拍功能，白天抓拍准 | 0 | 台 |  |
| 3 | 支架 | 壁装支架 | 1 | 个 |  |
| 4 | 电源 | 12V稳压电源 | 1 | 个 |  |
| 5 | 人脸门禁 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸抓拍：采用深度学习算法，支持单人或多人抓拍（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸抓拍速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 5.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 6.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； | 1 | 台 |  |
| 6 | 立柱和遮阳罩 | 立柱与遮阳罩 | 1 | 套 |  |
| 7 | 车牌识别一体机 | 视频触发¦焦距3.1-6mm¦自带立柱¦4行4字LED屏¦2个LED补光¦语音播报 | 4 | 台 |  |
| 8 | 身份证读卡器 | 1.采用非接触式IC卡技术，兼容ISO 14443 TYPE A/B 两种格式IC卡。可读取二代居民身份证的全部内容并通过USB口上传至计算机。 2.技术参数： 符合ISO/IEC 14443 TYPE A/B标准、《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA467 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》 3.工作频率：13.56MHZ(fc) 读卡速度：<1s 读卡距离：0-3cm 数据接口：USB数据接口*1、扩展USB接口*1 电源规格：5V USB供电，支持外接5V直流电源 蜂鸣器： 有 4.系统平台：WINXP/WIN7/WIN8/WIN8.1 5.开发工具：SDK支持VC/VB/DELPHI/PB等 | 1 | 台 |  |
| 9 | USB摄像头 | 1.手动调焦； 72°广角 最大帧率：30帧 HD 720P高清显示 2.分辨率1280*720 内置全向麦克风，声音清晰流畅； LED补光灯设计，夜视也清晰 支持MJPG视频输出格式 自动曝光、自动白平衡 USB2.0接口（兼容USB1.1/3.0),线长3米，即插即用。 3.金属软管设计，可360°全方位调节，易定性； 4.强力吸盘底座设计，稳定不易滑落 | 1 | 台 |  |
| 10 | 一体化网关 | 1.1U标准机架式外观设计，便于机柜安装； 2.X86架构，内置存储≥64GB，内存≥16G；支持外置硬盘，要求至少配置1T以上； 3.支持Ethernet，Ethernet II，VLAN，802.1p，802.1Q，802.1x，STP(802.1D) ，RSTP(802.1w)，MSTP(802.1s)，PPP、PPPOE Client、PPPOE Server； 4.支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream等；支持ECMP；支持UCMP； 5.支持Ping、Trace、ICMP，DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client、 DNS client、DNS Proxy、DDNS，NTP 、SNTP等； 6.支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP；静态路由；动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 7.支持LR等，支持CAR（Committed Access Rate），支持FIFO、WFQ、CBQ等，支持GTS（Generic Traffic Shaping），支持流量分类； 8.支持内置3G/4G接口，支持TDD/FDD LTE网络，支持TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+网络，支持USB 3/4G LTE Modem； 9.支持报文过滤功能，支持状态过滤、MAC地址过滤、IP和端口号过滤、时间段过滤等，支持业务流量实时分析等； 10.支持多样化的VPN技术，包括IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加使用，支持路由器协议的安全防护，支持丰富的路由策略控制功能； 11.支持一体化的终端接入绑定认证、终端MAC地址认证、终端接入静态绑定、MAC自动学习绑定等；支持ARP攻击防范，支持源MAC地址固定、ARP报文攻击防范、地址冲突检测和保护、ARP端口限速、ARP源MAC地址一致性检查、ARP源抑制、ARP主动确认机制等； 12.支持基于角色权限管理，能够基于角色进行资源分配、用户与角色的对应、权限二维分配方式；支持控制平面流量限制，支持基于协议类型、不同队列、已知协议报文、指定协议报文等进行流量控制和过滤；支持远程安全管理，接受统一网管，支持SNMPv3、支持SSH、HTTPS远程管理等；支持管理行为控制审计，支持AAA服务器集中验证、执行命令行授权、操作记录实时上报等； 13.支持国家密码管理局提出的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法； 14.支持虚拟化，集成高可靠、高性能的开放虚拟化平台，支持第三方标准操作系统，如：Windows、CentOS、Ubuntu、RedHat等；支持完备的虚拟机生命周期管理，支持虚拟机的创建、修改、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、下电；支持虚拟机性能状态监测，提供虚拟机CPU、内存、磁盘I/O、网络I/0等关键资源进行全面的性能监测；支持高性能虚拟化网卡，支持SR-IOV，将物理网卡虚拟成多个直通给虚拟机使用；支持应用快速部署，支持U盘自动部署应用至虚拟机，支持应用全网统一部署；支持完善的故障检测、恢复机制，支持全自动的定时备份和手工干预的即时备份、虚拟机状态实时监控和虚拟机异常自动重启； 15.网关一体机必须满足安装智慧安防小区软件要求，并与公安智安单位管理平台实现打通； | 1 | 台 |  |
| 11 | 机柜 | 4U壁挂机柜 | 1 | 台 |  |
| 12 | 交换机 | 5口交换机 | 2 | 台 |  |
| 13 | 操作电脑 | I3-10代品牌电脑 | 1 | 台 |  |
| 14 | 智慧安防小区LOGO | 智慧安防小区LOGO | 1 | 套 |  |
| 15 | 光缆 | 户外4芯光缆 | 500 | 米 |  |
| 16 | 光纤收发器 | 百兆光纤收发器 | 4 | 对 |  |
| 17 | 网线 | 超五类网线 | 150 | 米 |  |
| 18 | 电源线 | 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电线 RVV2*1.0 | 150 | 米 |  |
| 19 | PVC管 | 国标Φ20 | 150 | 米 |  |
| 20 | 配电箱 | 放置设备，含空开，插板 | 3 | 个 |  |
| 21 | 辅材 | 系统所需的其他辅材 | 1 | 批 |  |
| 22 | 施工费 | 布线、设备安装调试，路面开槽修补费用、接入平台 | 1 | 项 |  |
| 23 | 集成费 | 三年维护 | 1 | 项 |  |
| 24 | 链路 | 链路 | 1 | 条/3年 |  |

1.10龙港大厦智慧安防小区配置清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸摄像头 | 1.400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 2.支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测30张人脸 e)支持人脸去重 3.最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB 4.焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外，850nm 补光距离: 红外: 2.8~12 mm： 5.普通监控：50 m 6.人脸抓拍：7 m 7.最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 8.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） | 1 | 台 |  |
| 2 | 人车摄像头 | 1.传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS； 2.像素：400 万； 3.开启白光灯可抓拍距设备 0m 处的人脸；开启白光灯可抓拍距设备 220m 处的人体轮廓。 4.支持检出、抓拍两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片。 5.支持对同一个视频画面中的 64 个运动的人脸进行检测并抓拍。 6.支持对静态图片中的 300 张人脸进行检测。 7.支持人脸属性抓拍功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩等多种属性 8.支持批量人员注册，注册速度不低于 15 人/秒 9.支持车系抓拍功能，白天抓拍准 | 2 | 台 |  |
| 3 | 支架 | 壁装支架 | 3 | 个 |  |
| 4 | 电源 | 12V稳压电源 | 3 | 个 |  |
| 5 | 人脸门禁 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸抓拍：采用深度学习算法，支持单人或多人抓拍（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸抓拍速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 5.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 6.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； | 0 | 台 |  |
| 6 | 立柱和遮阳罩 | 立柱与遮阳罩 | 0 | 套 |  |
| 7 | 车牌识别一体机 | 视频触发¦焦距3.1-6mm¦自带立柱¦4行4字LED屏¦2个LED补光¦语音播报 | 0 | 台 |  |
| 8 | 身份证读卡器 | 1.采用非接触式IC卡技术，兼容ISO 14443 TYPE A/B 两种格式IC卡。可读取二代居民身份证的全部内容并通过USB口上传至计算机。 2.技术参数： 符合ISO/IEC 14443 TYPE A/B标准、《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA467 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》 3.工作频率：13.56MHZ(fc) 读卡速度：<1s 读卡距离：0-3cm 数据接口：USB数据接口*1、扩展USB接口*1 电源规格：5V USB供电，支持外接5V直流电源 蜂鸣器： 有 4.系统平台：WINXP/WIN7/WIN8/WIN8.1 5.开发工具：SDK支持VC/VB/DELPHI/PB等 | 0 | 台 |  |
| 9 | USB摄像头 | 1.手动调焦； 72°广角 最大帧率：30帧 HD 720P高清显示 2.分辨率1280*720 内置全向麦克风，声音清晰流畅； LED补光灯设计，夜视也清晰 支持MJPG视频输出格式 自动曝光、自动白平衡 USB2.0接口（兼容USB1.1/3.0),线长3米，即插即用。 3.金属软管设计，可360°全方位调节，易定性； 4.强力吸盘底座设计，稳定不易滑落 | 0 | 台 |  |
| 10 | 一体化网关 | 1.1U标准机架式外观设计，便于机柜安装； 2.X86架构，内置存储≥64GB，内存≥16G；支持外置硬盘，要求至少配置1T以上； 3.支持Ethernet，Ethernet II，VLAN，802.1p，802.1Q，802.1x，STP(802.1D) ，RSTP(802.1w)，MSTP(802.1s)，PPP、PPPOE Client、PPPOE Server； 4.支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream等；支持ECMP；支持UCMP； 5.支持Ping、Trace、ICMP，DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client、 DNS client、DNS Proxy、DDNS，NTP 、SNTP等； 6.支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP；静态路由；动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 7.支持LR等，支持CAR（Committed Access Rate），支持FIFO、WFQ、CBQ等，支持GTS（Generic Traffic Shaping），支持流量分类； 8.支持内置3G/4G接口，支持TDD/FDD LTE网络，支持TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+网络，支持USB 3/4G LTE Modem； 9.支持报文过滤功能，支持状态过滤、MAC地址过滤、IP和端口号过滤、时间段过滤等，支持业务流量实时分析等； 10.支持多样化的VPN技术，包括IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加使用，支持路由器协议的安全防护，支持丰富的路由策略控制功能； 11.支持一体化的终端接入绑定认证、终端MAC地址认证、终端接入静态绑定、MAC自动学习绑定等；支持ARP攻击防范，支持源MAC地址固定、ARP报文攻击防范、地址冲突检测和保护、ARP端口限速、ARP源MAC地址一致性检查、ARP源抑制、ARP主动确认机制等； 12.支持基于角色权限管理，能够基于角色进行资源分配、用户与角色的对应、权限二维分配方式；支持控制平面流量限制，支持基于协议类型、不同队列、已知协议报文、指定协议报文等进行流量控制和过滤；支持远程安全管理，接受统一网管，支持SNMPv3、支持SSH、HTTPS远程管理等；支持管理行为控制审计，支持AAA服务器集中验证、执行命令行授权、操作记录实时上报等； 13.支持国家密码管理局提出的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法； 14.支持虚拟化，集成高可靠、高性能的开放虚拟化平台，支持第三方标准操作系统，如：Windows、CentOS、Ubuntu、RedHat等；支持完备的虚拟机生命周期管理，支持虚拟机的创建、修改、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、下电；支持虚拟机性能状态监测，提供虚拟机CPU、内存、磁盘I/O、网络I/0等关键资源进行全面的性能监测；支持高性能虚拟化网卡，支持SR-IOV，将物理网卡虚拟成多个直通给虚拟机使用；支持应用快速部署，支持U盘自动部署应用至虚拟机，支持应用全网统一部署；支持完善的故障检测、恢复机制，支持全自动的定时备份和手工干预的即时备份、虚拟机状态实时监控和虚拟机异常自动重启； 15.网关一体机必须满足安装智慧安防小区软件要求，并与公安智安单位管理平台实现打通； | 0 | 台 |  |
| 11 | 机柜 | 4U壁挂机柜 | 0 | 台 |  |
| 12 | 交换机 | 5口交换机 | 3 | 台 |  |
| 13 | 操作电脑 | I3-10代品牌电脑 | 0 | 台 |  |
| 14 | 智慧安防小区LOGO | 智慧安防小区LOGO | 1 | 套 |  |
| 15 | 光缆 | 户外4芯光缆 | 600 | 米 |  |
| 16 | 光纤收发器 | 百兆光纤收发器 | 2 | 对 |  |
| 17 | 网线 | 超五类网线 | 100 | 米 |  |
| 18 | 电源线 | 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电线 RVV2*1.0 | 100 | 米 |  |
| 19 | PVC管 | 国标Φ20 | 100 | 米 |  |
| 20 | 配电箱 | 放置设备，含空开，插板 | 3 | 个 |  |
| 21 | 辅材 | 系统所需的其他辅材 | 1 | 批 |  |
| 22 | 施工费 | 布线、设备安装调试，路面开槽修补费用、接入平台 | 1 | 项 |  |
| 23 | 集成费 | 三年维护 | 1 | 项 |  |
| 24 | 链路 | 链路 | 1 | 条/3年 |  |

三、24个过保小区续保清单

本项目除了对建设的10个小区进行智慧安防小区建设，同时也对24个已过保的小区提供为期1年的链路、设备、运维工作续保，以下为过保小区清单：

| 序号 | 小区名称 | 行政区划 | 所属派出所 | 小区类型 | 建设年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东方大厦 | 龙港市 | 城北派出所 | 封闭式 | 2019 |
| 2 | 正丰大厦 | 龙港市 | 城中派出所 | 封闭式 | 2019 |
| 3 | 星河湾家园 | 龙港市 | 城南派出所 | 封闭式 | 2019 |
| 4 | 新湖绿都北苑 | 龙港市 | 城西派出所 | 封闭式 | 2019 |
| 5 | 泰源锦园 | 龙港市 | 城南派出所 | 封闭式 | 2019 |
| 6 | 世纪花园小区 | 龙港市 | 城中派出所 | 封闭式 | 2019 |
| 7 | 龙金首府 | 龙港市 | 城北派出所 | 封闭式 | 2019 |
| 8 | 凯宇花苑 | 龙港市 | 城北派出所 | 封闭式 | 2019 |
| 9 | 金茂花园 | 龙港市 | 城西派出所 | 封闭式 | 2019 |
| 10 | 方城丽园 | 龙港市 | 城南派出所 | 封闭式 | 2019 |
| 11 | 东瓯御景园 | 龙港市 | 城北派出所 | 封闭式 | 2019 |
| 12 | 永泰嘉园 | 龙港市 | 城南派出所 | 封闭式 | 2020 |
| 13 | 新华绿洲 | 龙港市 | 城西派出所 | 封闭式 | 2020 |
| 14 | 砖瓦咸园小区 | 龙港市 | 城北派出所 | 封闭式 | 2020 |
| 15 | 荣御府 | 龙港市 | 城南派出所 | 封闭式 | 2020 |
| 16 | 方泰嘉园 | 龙港市 | 城北派出所 | 封闭式 | 2020 |
| 17 | 置信城市花园 | 龙港市 | 城西派出所 | 封闭式 | 2020 |
| 18 | 彩虹大厦 | 龙港市 | 城南派出所 | 封闭式 | 2020 |
| 19 | 国发花园 | 龙港市 | 城北派出所 | 封闭式 | 2020 |
| 20 | 新湖绿都南苑 | 龙港市 | 城西派出所 | 封闭式 | 2020 |
| 21 | 高鑫家园 | 龙港市 | 城北派出所 | 封闭式 | 2020 |
| 22 | 外滩嘉园 | 龙港市 | 城北派出所 | 封闭式 | 2020 |
| 23 | 和美嘉园 | 龙港市 | 城北派出所 | 封闭式 | 2020 |
| 24 | 中梁·香缇半岛 | 龙港市 | 城南派出所 | 封闭式 | 2020 |

四、移机

| 移机费用 | 30 | 个 |
| --- | --- | --- |

五、服务要求

5.1服务要求：

5.1.1中标人在项目所在地应能提供长期售后服务配套设施。

5.1.2本项目所包含硬件设备和软件系统，须提供不少于3年的质保服务。

5.1.3运行维护服务期内免费提供设备软件升级服务，在网络和设备扩容及软件升级时，中标人需派技术人员到场免费实施或指导。

5.1.4在系统验收时，中标人为采购人提供详细的建设文档、设备操作使用指南和维护手册、以及详细的安装调试文档，并提供文档更新服务。

5.1.5设备安装、调试结束后，中标人应立即派有经验的工程师对业主单位人员进行操作和日常管理的培训，并确保采购人参与培训的人员能独立、熟练地进行操作。

5.1.6中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在温州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，龙港及附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

5.2项目验收要求：

项目建设完成后，中标方向甲方提出终验申请，采购人组织相关单位进行项目终验。项目终验通过，进入正式运行阶段。项目终验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：

1、已提供了合同要求的全部软件和资料；

2、完成初验后试运行时性能满足合同要求，稳定试运行满3个月；

3、性能测试和试运行时出现的问题已被解决。

5.3培训服务：

中标人有义务对采购人本次采购软件及设备的正常使用和维护提供必要的培训；

培训对象包括本系统的全体用户；

培训内容包含主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及相关基本维护知识培训，需针对不同用户对象设计培训课程；

5.4质量要求：

合格，满足相关规定的技术指标要求。

5.5项目协调沟通管理：

经采购人委托，负责协调本项目所涉及的各相关单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

5.6项目安全管理：

1、负责项目建设过程中所涉及的政府敏感数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

2、不泄漏项目需保密的事项。

# 六、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲投标报价 | 总价包干，包括项目硬件、系统软件等采购、安装、调试、检测、运维、税金等成本费用全部包含在项目建设投标报价中。 |
| 2 | 完工期 | 合同签订后60日内完成设备安装 |
| 3 | 运维期 | 3年（自最终验收通过之日起） |
| 4 | 履约保证金 | 不收取 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订后支付合同金额50%作为预付款，项目初验合格后付至合同金额的90%，项目最终验收合格后付至合同金额的100%，发票应随付款进度及时提供。 注：预付款在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付，对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票之日起7个工作日内向供应商支付资金。 |

# 第三部分   供应商须知

## 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》及相关法律规章组织和实施。

2、本采购项目为2024年龙港市“智慧安防小区”建设项目，供应商必须根据自己的商务技术和价格优势对本项目的全部内容进行投标，不得只投其中一部分内容，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、▲本次采购采用报价文件与资格、商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商资格、商务技术文件部分，资格、商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商资格、商务技术的投标文件中不得含报价，否则做无效投标处理。

5、▲总价包干，包括项目设备、配件等采购、安装、调试、检测、运维、税金等成本费用全部包含在项目建设投标报价中。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商（投标人）资格的审查和认定

6.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

7、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

8、本项目最高限价 919774 元。某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其该投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

9、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前两个工作日给予书面告知。

10、本次项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评标时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录对供应商进行信用甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，其投标文件（响应文件）按无效标处理。

11、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

## 二、供应商（投标人）资格要求

## 按招标公告要求

## 三、招标文件（采购文件）

1、招标文件

1.1招标文件发放和获取

1.1.1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

1.1.2、地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

1.1.3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

1.1.4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

1.1.5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

1.2招标文件约束力

▲供应商一旦获取本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清或者修改

2.1、已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应在投标通知(邀请)书规定时间之前，以纸质形式送达采购代理机构，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式发出。

2.2、供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在澄清截止时间前提出。

2.3、从招标文件发出至投标截止日期，采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将以公告形式发出。

2.4、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间 15 日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

2.5、招标文件与招标文件的澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。

2.6、各供应商自行在指定信息发布媒体（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

## 四、投标文件（响应文件）

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术参数要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标服务或货物在基本满足招标技术参数要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

▲投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，具体内容如下。

2.1、资格文件部分（详见附件1）

2.1.1供应商的资格文件至少应包括以下内容

包括（即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。）：

- 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

2）经营声明（具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度）；

3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

7）投标供应商没有失信记录承诺函；

8）上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、商务技术部分组成

- 目录或评分索引（格式自拟）；

- 投标函（附件2-1）；

- 法定代表人授权书（附件2-2）；

- 投标供应商情况声明（附件2-3）；

- 商务偏离表、技术偏离表（附件2-4）；

- 投标人营业执照（原件扫描加盖电子签章）；

- 投标人相关资信证书、主管部门颁发的获奖证书（复印件加盖公章，如有则提供）（原件扫描加盖电子签章）；

- 类似项目业绩一览表,后附合同复印件（原件扫描加盖电子签章）（附件2-5）；

- 节能环保（附件2-6）；

- 投标人情况（附件2-7）；

- 实施方案（附件2-8）；

- 产品性能（附件2-9）；

- 项目团队 （附件2-10）；

- 运维能力 （附件2-11）；

- 其他评分内容（附件2-12）。

根据采购文件中的采购内容与要求，供应商认为需要提供的其它文件和资料（具体参见评分细则）。

供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评分细则项目所在投标文件页码，格式自拟.

根据招标文件中的采购内容与要求，根据招标文件格式要求中，需要电子签章的均要电子签章，供应商认为需要提供的其它文件和资料（具体参见评分细则），上传的其它文件和资料要求电子签章（即电子公章）。

2.3、报价要求响应文件

- 开标一览表（附件3-1）；

- 报价分析表（附件3-2）；

- 《中小企业声明函》（附件3-3）（注：若非中、小、微企业可不提供）；监狱企业证明文件（如有）（由相关部门出具）、残疾人福利性单位声明函（如有）（原件扫描加盖电子签章）；

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件编制

1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。

2） 投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格响应文件》和《商务技术响应文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

3）本文件《第五部分  投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并按招标文件要求进行电子签章（电子公章），否则视为未提供。

4） 投标文件内容不完整、编排混乱、未设置评审关联点或设置错误评审关联点导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5） 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

6） 投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

7） 投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

8）投标文件的容量大小须符合电子交易平台规定。

9）供应商在使用电子交易平台进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技  术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

### 3.2投标文件的签章

### ▲1）招标文件中要求公章签章，统一为电子签章（电子公章）。

2）资格响应文件、商务技术响应文件、报价要求响应文件封面应加盖投标供应商电子签章（电子公章）。

3）供应商应使用“政采云电子交易客户端”进行的电子签章并进行加密的投标文件，加密的投标文件中的电子公章款式是否跟实际公章一致，都是有效签章。

4）投标文件应使用电子交易平台 CA 数字证书进行电子签章。电子交易平台 CA 数字证书仅限于本单位在电子交易活动中使用，不得转让和出借。申领流程：浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程。电子签章操作指南详见政府采购云平台---服务中心--帮助文档--项目采购--电子招投标--《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

### 3.3投标文件的形式

1）投标文件的形式：见《投标通知(邀请)书》；

2）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。通过电子交易平台成功上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。备份投标文件不是投标备选方案。

4）本项目实行电子交易。电子交易平台为浙江政府采购网政府采购云平台。供应商应通过电子交易平台实行在线投标响应。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《报价组成表》填写投标价格组成（格式见第五部分  投标文件格式）。

4.2、本次采购报价为本项目采购内容最终用户验收合格后、运维结束的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.3、投标报价应包含以下费用。

本项目投标及履约至验收合格、运维结束的全部费用。

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除本项目投标及履约至验收合格的全部费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、投标文件的有效期

# 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至投标通知(邀请)书规定的日期内有效。

# 在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以纸质形式通知供应商延长投标有效期

### 投标

### 1、投标文件的上传和递交：见“投标通知(邀请)书”

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见“投标通知(邀请)书”

### 3、投标文件的补充、修改或撤回

# 3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

# 3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3.4投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

# 开标和评标

### 1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### 2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### 3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按电子加密投标文件【开始解密】通知规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术响应文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过政府采购云平台形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价响应文件》，通过政府采购云平台形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过政府采购云平台形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过政府采购云平台形式公布中标（成交）候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。对未通过资格审查的供应商，采购人或采购机构通过政府采购云平台的形式告知其未通过的原因。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

4.4 本项目合格供应商不足 3 家的，不再评标。

## 5、评标

### （一）评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会的组建

1）评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2）评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

1、评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 1 评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 3 投标文件的澄清、说明或补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 4 投标文件的错误修正

4.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.2对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

1、商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

2、报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《报价组成表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

1、评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评审细则详见本章第七款。

2、对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

1、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

1、评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按商务技术得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和商务技术得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名靠前的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 评标办法：见招标文件“第六部分 评标办法”

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，供应商对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，项目标项出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算（最高限价），不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标供应商。

采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低投标报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知书

2.1开标结束后经采购人出具中标供应商确认书后招标代理机构发出中标通知书并在浙江政府采购网和龙港市公共资源交易中心网站上公示中标结果，公示期为七个工作日。

2.2中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因解释。

4、签订合同

4.1中标公示发出后，中标供应商主动联系招标代理机构领取中标通知书（可邮寄），原则上20日内到采购人处与采购人签订合同，最多不超过30日。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、招标代理服务费

5.1、中标单位在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳采购代理服务费，采购代理服务费收取标准按 13700元 执行，采购代理服务费包含在投标总价中，无需单列。代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：浙江龙港农村商业银行股份有限公司金河支行

开户名称： 温州立民招标代理有限公司

开户帐号： 201000181781618

# 第四部分  合同格式（参考）

采  购  人：采购人                     （甲方）

中标供应商：本次采购的中标供应商       （乙方）

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购产品（服务）清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：金额单位：人民币/元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

中标供应商在与采购人签署合同后，中标供应商根据签订合同后在合同签订后60日内完成设备安装。

第六条：验收

按招标文件条款

第七条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

不收取

第九条：货款支付方式

合同签订后支付合同金额50%作为预付款，项目初验合格后付至合同金额的90%，项目最终验收合格后付至合同金额的100%，发票应随付款进度及时提供。

注：预付款在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付，对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票之日起7个工作日内向供应商支付资金。

第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于3年的质量保证期内(设备技术参数中有明确的除外)，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1）中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2）根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款500元处理，如果超出合同规定期限15天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在温州市仲裁委员会或龙港市人民法院的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件              2、中标供应商投标文件

3、询标纪要和承诺书（如有）                    4、中标通知书

第二十一条：签订日期                  ，     签订地点 浙江省龙港市

甲    方：                           乙    方：

地    址：                           地    址：

法定代表人                           法定代表人

或                                   或

授权代表人：                         授权代表人：

电    话：                           电    话：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

（合同格式为参考，在主要内容不变的前提下，经双方同意后可按其他格式签订）

第五部分    投标文件格式

附件1 资格文件

1、资格文件封面

2024年龙港市“智慧安防小区”建设项目

投标文件

（资格文件）

招标编号：LGCG2024164

供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（姓名）：

投标供应商代表（联系电话）：

日期：        年    月     日

1-1、营业执照（原件扫描并加盖电子签章）

1-2、经营声明：

经营声明

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,特此声明。

若在本次政府采购活动过程中发现我单位近三年内在商业信誉或财务会计中有重大违法记录,我单位将无条件退出本项目的投标,并承担因此引起的一切后果。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

日期：     年  月  日

1-3、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

龙港市公安局：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

日期：     年  月  日

1-4、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

龙港市公安局：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

日期：     年  月  日

# 1-5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

龙港市公安局：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

日期：     年  月  日

# 1-6、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

龙港市公安局：

我方郑重承诺，我方此次参加2024年龙港市“智慧安防小区”建设项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

日期：     年  月  日

# 1-7、投标供应商没有失信记录承诺函

龙港市公安局：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

日期：     年  月  日

附件2 商务技术文件

2、商务技术文件封面

2024年龙港市“智慧安防小区”建设项目

投标文件

（商务技术文件）

招标编号：LGCG2024164

供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（姓名）：

投标供应商代表（联系电话）：

日期：        年    月     日

2-1、投标函

投  标  函

龙港市公安局：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、投标供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件（商务技术文件）；投标文件（报价文件）；投标文件（资格文件）。

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方对完工期承诺如下：按招标文件要求执行。

6、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我单位与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

8、我单位没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

9、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、投标文件自投标截止之日起90天内有效。

11、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标人代表姓名：                    职务：

供应商全称（盖章）：

不提供本函做无效投标处理。

2-2、法定代表人授权书

（一）法定代表人授权书

龙港市公安局：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                   （电子签章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

2-3、供应商情况声明

投标供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

日期

电子邮件

后附：投标人营业执照扫描件

2-4、商务偏离表、技术偏离表

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须如实填写上表，没有填写此表或未提供视为完全响应招标文件要求。

供应商电子签章：

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须如实填写上表，没有填写此表或未提供视为完全响应招标文件要求。

供应商电子签章：

2-5、类似项目业绩

供应商类似项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

后附：合同复印件

供应商（电子签章）：

日期：

2-6、节能环保产品声明函（不符合、不提供）

节能环保产品声明函

（节能环保产品声明）

本公司郑重声明，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品已获得政府采购节能产品或环境标志产品认证。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供的环保或节能产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标人全称（盖章）：

日 期：

附注：需提供政府采购节能产品或环境标志产品认证证书复印件，加盖公章。

认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

同时提供《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》上述文件清单对应产品目录。

按格式提供相应证明材料，否则视为未提供；不符合的不用提供

2-7、投标人情况

根据评分细则编制，格式自拟

2-8、实施方案

根据评分细则编制，格式自拟

2-9、产品性能

根据评分细则编制，格式自拟

2-10、项目团队

根据评分细则编制，格式自拟

2-11、运维能力

根据评分细则编制，格式自拟

2-12、其他评分内容

根据评分细则编制，格式自拟

附件3 报价文件

3、报价文件封面

2024年龙港市“智慧安防小区”建设项目

投标文件

（报价文件）

招标编号：LGCG2024164

供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（姓名）：

投标供应商代表（联系电话）：

日期：        年    月     日

3-1、开标一览表

开标一览表

供应商名称：

项目名称：

采购编号：

（价格单位：元）

| 标项名称 | 投标总价 | 完工期 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年龙港市“智慧安防小区”建设 | 大写： 小写： | 合同签订后60日内完成设备安装 | 合格 |

备注：总价包干，包括项目设备、配件等采购、安装、调试、检测、运维、税金等成本费用全部包含在项目建设投标报价中。

供应商全称（盖章）：

日期：

3-2、报价明细表

报价明细表

项目名称：             采购编号：                   价格单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物部分税费 |  |  |  |
| 服务部分税费 |  |  |  |

表格可以延续。

供应商（公章）：

日    期：

3-3、中小企业声明（小型、微型企业制造商提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 龙港市公安局 的  2024年龙港市“智慧安防小区”建设项目  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.人脸摄像头、人车摄像头，属于 工业 行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.人脸门禁，属于 工业 行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.车牌识别一体机，属于 工业 行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.一体化网关，属于 工业 行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.交换机，属于 工业 行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

········

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

若提供本函，本项目货物的全部制造商均须说明，未说明视为大型企业。

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.工业。从业人员1000人以下和营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

政府采购活动现场确认声明书

温州立民招标代理有限公司：

本人经由                      （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    2024年龙港市“智慧安防小区”建设项目（编号：LGCG2024164）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系.

（供应商代表签名）：

年   月   日

注：投标文件解密结束后，各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：18668780078@163.com。

# 第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

# 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定产品及服务的供货供应商，确保项目质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

# 二、评标组织

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

# 三、评标程序

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以取消其中标资格。并按有关规定重新组织采购。

供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。供应商在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。采购文件约定，供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

如果无侯选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

评审细则

一、报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，投标人提供的产品制造商如为小微企业并提交中小企业声明函的，其小微企业报价扣除10%后参与评审；

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业并提交相关证明材料的，视同小型、微型企业；

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》的，视同小型、微型企业；

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受10%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

4、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受10%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

5、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

6、本次采购预算为 919774 元 ，最高限价 919774 元。如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，该项目标项做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商该投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

7、支持创新发展

7.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

7.2投标人提供的投标产品中，有一项首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

二、 商务技术综合评分   70分

评分细则

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人情况（6分） | 根据投标人履约能力、企业经营状况等情况，综合评定打分。 | 0-3分 | 主观分 |
|  |  | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。须提供证明材料，复印件加盖公章。 | 0-3分 | 客观分 |
| 2 | 项目业绩 （3分） | 投标人自2020年1月1日以来承担过的类似项目业绩，每个业绩得1分，同一项目不得累加，满分3分。须提供合同，加盖公章，不提供不得分。 | 0-3分 | 客观分 |
| 3 | 实施方案 （15分） | 根据整体方案的针对性、完整性和合理性，特别是针对技术难点和关键部位技术措施的科学性和详细化程度，综合评定打分。 | 0-5分 | 主观分 |
|  |  | 以及方案中供货组织措施、质量保证措施、结合龙港市实际情况拟定实施方案保证措施等，综合评定打分。 | 0-5分 | 主观分 |
|  |  | 根据项目信息和点位建设的完整性，从项目背景、点位勘察信息等内容，综合评定打分。 | 0-5分 | 主观分 |
| 4 | 产品性能（22分） | 人脸摄像头：根据投标人选择的品牌、型号、技术参数、响应程度等，综合评定打分。 | 0-4分 | 主观分 |
|  |  | 人脸门禁：根据投标人选择的品牌、型号、技术参数、响应程度等，综合评定打分。 | 0-3分 | 主观分 |
|  |  | 交换机：根据投标人选择的品牌、型号、技术参数、响应程度等，综合评定打分。 | 0-2分 | 主观分 |
|  |  | 车牌识别一体机：根据投标人选择的品牌、型号、技术参数、响应程度等，综合评定打分。 | 0-5分 | 主观分 |
|  |  | 一体化网关：根据投标人选择的品牌、型号、技术参数、响应程度等，综合评定打分。 | 0-5分 | 主观分 |
|  |  | 其他硬件设备：根据投标人选择的品牌、型号、技术参数、响应程度等，综合评定打分。 | 0-3分 | 主观分 |
| 5 | 项目团队 （14分） | 投标人所派遣的项目负责人（一名）持有信息安全工程师、网络工程师证书、传输通信工程师证书和信息系统项目管理师的，每个证书得2分，最高得4分。提供对应证书及人员近3个月社保证明扫描件，加盖公章。 | 0-4分 | 客观分 |
|  |  | 项目团队中有成员（除项目负责人外）持有信息系统项目管理师、IT服务项目经理证书、网络工程师、系统集成项目管理工程师、中级及以上通信工程师等证书的，每提供1个证书得2分，最高得10分，单人只计算一次得分，没有不得分。提供对应证书及人员近3个月社保证明扫描件，加盖公章。 | 0-10分 | 客观分 |
| 6 | 运维能力 （9分） | 根据投标人提供的运维修复能力、服务网点配置、备品备件情况，综合评定打分。 | 0-5分 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人提供的日常巡检方案、应急抢修措施流程和预案的全面性、针对性、合理性，综合评定打分。 | 0-4分 | 主观分 |
| 7 | 节能环保 （1分） | 有一项投标产品获得政府采购节能产品认证（0.5分）；有一项投标产品获得环境标志产品认证（0.5分）。需提供“节能环保产品声明函”及投标产品节能或环保认证证书或证明（复印件加盖公章，否则不予给分）。认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。 | 0-1分 | 客观分 |

注：如投标人缺项或者内容与项目无关，评审专家该项可以按0分计。

三、说明

1、本项目每个投标人最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

3、开评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。