瑞安市公共资源交易中心

招标文件

项 目 编 号：RACG201908017

项 目 名 称：2019-2021年瑞安市塘下镇区域雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务

采 购 方 式：公开招标

招   标   人：瑞安市塘下镇人民政府

采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

二O一九年八月

目    录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标供应商须知	4

（一）投标须知前附表	4

（二）总   则	8

（三）招标文件说明	10

（四）投标文件的编制	11

（五）投标文件的递交	15

（六）开标与评审	16

（七）授予合同	20

第三部分  招标内容及要求	22

（一） 概述	22

（二） 采购内容及技术要求	22

（三）基本要求	45

（四）商务要求	56

第四部分  合同条款（标段   ）	58

2019-2021年瑞安市塘下镇区域雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务合同	58

安 全 生 产 合 同	73

第五部分  投标文件格式	76

附件一    开标一览表（标段   ）	77

附件二    中小企业声明函（如为联合体投标，联合体各方均需提供）（标段   ）	78

附件三    残疾人福利性单位声明函（如为联合体投标，联合体各方均需提供）（标段   ）	79

附件四    投 标 函（标段   ）	80

附件五-1  法定代表人授权委托书（标段   ）	81

附件五-2  法定代表人身份证明（标段   ）	82

附件六    联合体投标协议书格式（联合体投标适用）（标段   ）	83

附件七    投标联合体授权牵头人协议书（联合体投标适用）（标段   ）	84

附件八    联合体授权委托书（联合体投标适用）（标段   ）	85

附件九    资格、资质证明文件（标段   ）	86

附件十    参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明（标段   ）	87

附件十一  自2016年1月以来类似项目业绩一览表（标段   ）	88

附件十二  技术（或商务）偏离表（标段   ）	89

附件十三  项目组织实施计划（标段   ）	90

附件十四  企业安全生产管理机构情况表（标段   ）	91

附件十五  拟任项目负责人简历表（标段   ）	92

附件十六  驻项目现场的工程技术、管理人员一览表（标段   ）	93

附件十七 《省外企业进浙承接业务备案证明》（标段   ）	94

附件十八  拟投入设备及工具一览表（标段   ）	95

第六部分  评标办法	96

弃标回执	104

- 第一部分  招标公告

发布日期：2019年8月16日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经批准，浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司受瑞安市塘下镇人民政府委托，就2019-2021年瑞安市塘下镇区域雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 招标项目编号: RACG201908017

- 采购组织类型：分散采购

- 招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段一：塘下大道以西区块雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务 | 1 | 项 | 999.6736 | 塘下大道以西区块雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务（详见招标文件第三部分） | 999.6736万元 | 两年合计财政预算价：1999.4272万元 |
| 2 | 标段二：塘下大道以东区块及鲍田办事处雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务 | 1 | 项 | 579.9007 | 塘下大道以东区块及鲍田办事处雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务（详见招标文件第三部分） | 579.9007万元 |  |
| 3 | 标段三：塘下场桥、海安办事处区块雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务 | 1 | 项 | 419.8529 | 塘下场桥、海安办事处区块雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务（详见招标文件第三部分） | 419.8529万元 |  |

四、投标供应商资格要求:

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质及有效的安全生产许可证；

- 拟任项目负责人必须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上资格；

- 至少具备2辆下水道机械疏通车、2台高清的CCTV检测作业设备、1台吸污车及1台装配车（厢式货车）；

- 本项目接受联合体投标，其中联合体牵头人须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质及有效的安全生产许可证。联合体各方均需符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，组成联合体的成员家数不得超过2家。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价：

1.报名/发售时间：2019年8月16日至投标截止时间前。

2.报名/发售地址：投标供应商登陆浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行报名，不接受现场报名。

3.标书售价(元)：每本500元。（售后不退，现场缴纳）

六、招标文件下载地点：浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。

七、投标文件截止时间：2019年9月5日上午9：00 时止。

八、投标文件递交时间：2019年9月5日上午8：30-9：00 时止。

九、投标地址：瑞安市滨江大道外滩满庭芳大楼三楼开标室（见当日大厅公示栏）。

十、开标时间：2019年9月5日上午9：00正。

十一、开标地点：瑞安市滨江大道外滩满庭芳大楼三楼开标室（见当日大厅公示栏）。

十二、投标保证金：无需缴纳投标保证金。

十三、公告期限：5个工作日

十四、其他事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 供应商必须先在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行登记注册，相关事宜请参照（《供应商网上注册操作指南》“浙江政府采购网首页-办事指南-注册-供应商注册申请”），再在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行网上报名。（温馨提示：供应商注册审核通过不代表已报名成功）

3．投标供应商已进行报名并获取了招标文件而又放弃参加投标的，可于投标截止时间之前登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）网上取消报名。

4．根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，中标成交的投标供应商，必须事先申请加入“浙江省政府采购供应商库”；请投标供应商登入“浙江政府采购网”进行登记注册。

5．根据浙财采监〔2012〕11号文件，在投标截止时间之前已注册并加入“浙江省政府采购供应商库”且符合财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号，以下简称《暂行办法》）规定的中小企业（含微型企业）条件的，在参加本项目投标活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。（如小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品，其所投产品制造商也须满足此规定，方可享受《暂行办法》规定的优惠政策。）

6．本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

十五、联系方式：

1、代理机构名称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

联系人：林慧、王芳

联系电话：15857781500

传真：0577-65651924

地点：瑞安市安福路28号三楼

2、招标人名称：瑞安市塘下镇人民政府

联系人：包先生

联系电话：0577-66080878

地址：瑞安市塘下镇塘川南街40号

3、同级政府采购监督管理部门名称：瑞安市财政局政府采购监督管理科

联系人：黄艳雁

联系电话：0577-65827567

传真：0577-65827570

地址：瑞安市财政局大楼15楼

# 第二部分  投标供应商须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2019-2021年瑞安市塘下镇区域雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务 |
|  | 项目编号 | RACG201908017 |
|  | 资金来源 | 两年合计财政预算价：人民币1999.4272万元整 |
|  | 招标人 | 招标人名称：瑞安市塘下镇人民政府 联 系 人：包先生 联系电话：0577-66080878 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 地址：瑞安市安福路28号三楼 联系人：林慧、王芳 联系电话：15857781500 传真：0577-65651924 |
|  | 招标内容 | 2019-2021年瑞安市塘下镇区域雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务 （详见招标文件第三部分） |
|  | 投标供应商 资格要求 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质及有效的安全生产许可证； - 拟任项目负责人必须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上资格； - 至少具备2辆下水道机械疏通车、2台高清的CCTV检测作业设备、1台吸污车及1台装配车（厢式货车）； - 本项目接受联合体投标，其中联合体牵头人须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质及有效的安全生产许可证。联合体各方均需符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，组成联合体的成员家数不得超过2家。 |
|  | 是否接受联合体投标 | □不接受 接受，应满足下列要求： 其中联合体牵头人须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质及有效的安全生产许可证。联合体各方均需符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，组成联合体的成员家数不得超过2家。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □自行组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 正本壹份，副本陆份（各标段投标文件分开制作） |
|  | 投标有效期 | 投标截止时间起90日历天 |
|  | 签字或盖章要求 | 投标文件中需签字或盖章的地方均加盖投标供应商单位全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替，并经法定代表人或其授权代表签字（或盖章），否则作无效标处理。（如为联合体投标，仅需联合体牵头人法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖单位章） |
|  | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的报价文件与技术、商务文件分开包装密封（各标段投标文件分开密封），包装上应有投标供应商单位公章及法定代表人或其授权代表签字（或盖章）。（如为联合体投标，仅需联合体牵头人法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖单位章）其中技术、商务文件封装在一起。如投标文件的技术、商务文件和报价文件未按要求密封或包装上未盖章，则不予受理；如投标文件的技术、商务文件和报价文件未按要求分开包装（各标段投标文件未分开包装），则作无效标处理。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □ 需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 标段一的中标供应商在合同签订后五个工作日内以银行转账/银行汇票形式交纳人民币伍拾万元整的履约保证金。 标段二的中标供应商在合同签订后五个工作日内以银行转账/银行汇票形式交纳人民币贰拾玖万元整的履约保证金。 标段三的中标供应商在合同签订后五个工作日内以银行转账/银行汇票形式交纳人民币贰拾万元整的履约保证金。 |
|  | 招标文件发售时间及获取方式 | 1.报名/发售时间：2019年8月16日至投标截止时间前。 2.报名/发售地址：投标供应商登陆浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行报名，不接受现场报名（截止投标前报名均有效） |
|  | 投标截止时间 | 2019年9月5日上午9：00止(北京时间) |
|  | 投标文件递交时间及地点 | 2019年9月5日上午8：30～09:00；瑞安市滨江大道外滩满庭芳大楼三楼开标室（见当日大厅公示栏） |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2019年9月5日上午9：00正 (北京时间) 开标地点：瑞安市公共资源交易中心开标室（见当日大厅公示栏）（滨江大道外滩满庭芳大楼三楼） 参加开标会的投标供应商的法定代表人（或其授权代表）须携带“本人有效身份证件”及法定代表人身份证明原件（或法定代表人授权委托书原件），务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席。投标供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
|  | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派人到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的顺序；先开启技术、商务文件，评审后，再开启报价文件； （6）确认开标结果：投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标供应商代表未到场签字确认的，不影响评标过程。 （7）宣布开标结束。 |
|  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为七人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3； 评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | □ 专门面向中小企业采购项目 非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业服务报价给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：小型、微型企业均扣除_6 % 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 投标供应商为联合体的，联合体协议中若约定，小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，作为投标评审价格进行价格分评审。（联合体各方均为小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，联合体视同为小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位；组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系） |
|  | 合同授予前的最终审查 | 评标结束后，招标人将对投标供应商进行最终审查。最终审查的主要内容是： - 投标供应商的资质、业务能力、信誉以往政府采购活动中的业绩和表现； - 投标供应商履行合同的能力。 |
|  | 诚信履约管理 | 合同签订后，招标人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位提供服务、项目验收等重要关节，如实填写《诚信评价反馈表》（表附合同条款中），及时向市公共资源交易中心报备。建立中标供应商诚信履约评价制度，结果纳入诚信档案库。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。 |
|  | 合同管理 | 1.中标供应商与招标人签订合同后，三个工作日内将合同原件交给浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司备案。 2.招标人在合同签订后七个工作日内向财政监督管理部门申请备案。 |
|  | 备注 | 根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，中标供应商，必须事先申请加入“浙江省政府采购供应商库”，请供应商登入“浙江政府采购网”进行登记注册。 |

## （二）总   则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中国人民共和国政府采购法实施条例》和浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：财政资金

- 定义及解释

  - 招   标   人：瑞安市塘下镇人民政府；

  - 采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司；

  - 招标采购单位：系指组织本次招标的浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司和招标人。

  - 投标供应商：响应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商。

  - 中标供应商：系指在本次招标中中标的投标供应商。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 投标供应商资格要求

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

  - 具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质及有效的安全生产许可证；

  - 拟任项目负责人必须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上资格；

  - 至少具备2辆下水道机械疏通车、2台高清的CCTV检测作业设备、1台吸污车及1台装配车（厢式货车）；

  - 本项目接受联合体投标，其中联合体牵头人须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质及有效的安全生产许可证。联合体各方均需符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，组成联合体的成员家数不得超过2家。

- 信用记录：

  - 信用信息查询的截止时点：投标截止时间前。

  - 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的投标供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 联合体投标：本项目接受。（联合体中有同类资质的投标供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标供应商确定资质等级。以联合体形式参加本采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标供应商另外组成联合体参加本采购活动。联合体投标时，招标文件对投标供应商加盖公章的要求可由联合体牵头人完成，投标供应商法定代表人或授权代表签字或盖章的要求可由联合体牵头人法定代表人或授权代表完成。）

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 招标人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 不论投标的结果如何，投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

  - 投标供应商应按中国税法有关规定交纳税费，招标人不承担投标供应商因获得上述补偿金所发生的任何税费。

- 投标货币：人民币。

- 踏勘现场：本项目不组织。

- 投标委托

  - 如投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》，授权委托书需具备以下几项条件。

a.加盖单位公章

b.法定代表人签字或盖章

c.本人身份证件（复印件)

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  投标公告

第二部分  投标供应商须知

第三部分  招标内容及要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  补充通知及答疑（若有 ）

  - 投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。

  - 本招标文件要求投标供应商做出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，均应在答疑截止期规定时间以前以书面形式传真或寄送给采购代理机构，采购代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以在“温州市公共资源交易网瑞安市分网”和“浙江政府采购网”发布公告或传真等类似的形式通知已领取招标文件的所有投标供应商，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源 。

  - 招标人将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标供应商。

- 招标文件的修改

  - 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止期十五天前在“温州市公共资源交易网瑞安市分网”和“浙江省政府采购网”上发布更正公告。投标供应商登陆浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）自行下载，该澄清和修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 采购代理机构可以视采购具体情况在招标文件要求提交截止时间三天前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定。

  - 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准，对所有投标供应商有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签字或盖章。

  - 投标供应商所提供的报价文件、技术、商务文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致无效。

- 投标文件的组成

  - 投标供应商编写的投标文件应包括下列部分：（各标段投标文件须分开制作并包装）

一、 报价文件：

- 开标一览表（统一格式，用于唱标）；（标段    ）                附件一

- 中小企业声明函；（小微企业投标时适用）（如为联合体投标，联合体各方均需提供）；（标段    ）                                        附件二

- 残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用）（标段    ）

附件三

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（监狱企业投标时适用）；（标段    ）

二、技术、商务文件 ：

- 投标函；（标段    ）                                          附件四

- 法定代表人身份证明书；（标段    ）                          附件五-1

- 法定代表人授权委托书； （标段    ）                         附件六-2

- 联合体投标协议书格式（联合体投标适用）；（标段    ）         附件六

- 投标联合体授权牵头人协议书（联合体投标适用）；（标段    ）   附件七

- 联合体授权委托书（联合体投标适用）；（标段    ）             附件八

- 资格证明文件（复印件加盖单位公章）：（标段    ）             附件九

- 供应商的营业执照、税务登记证、（如为多证合一仅需提供营业执照）；

- 投标供应商市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书及有效的安全生产许可证（如为联合体投标，则需联合体牵头人提供）；

- 项目负责人市政公用工程专业注册建造师二级及以上资格证书；

- ▲至少配备2辆下水道机械疏通车、1台吸污车和1台装配车（厢式货车）（提供车辆行驶证及年审记录复印件加盖公章，车辆所有权登记单位为投标供应商）；配备2台高清的CCTV检测作业设备，应为投标供应商自有（需提供购置发票复印件加盖公章）；未提供有效证明材料的，其投标文件作无效标处理。）；

- ▲参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明                                          附件十

- 投标供应商简介；（标段    ）

- 投标供应商2016年1月以来类似项目业绩一览表（业绩认定时间以合同签订时间或中标通知书发出时间为准，须提供中标通知书或合同，复印件需加盖公章（联合体各方的业绩均予以认定））（标段    ）              附件十一

- 技术（或商务）偏离表（不填写将视为对招标文件要求无偏差）；（标段    ）

附件十二

- 项目组织实施计划；包括但不限于（标段    ） ：               附件十三

- 项目组织机构描述

- 项目管理人员配备（包括项目负责人、部门负责人、各专业人员配备等）

- 项目服务人员投入分析及配备、岗位功能描述

- 服务方案的详细叙述（包括服务内容、工作流程、工作标准、员工排班计划等）

- 内部管理、考核制度

- 质量管理保证措施

- 及时响应措施、安全生产保证措施及文明施工、环境保护保证措施

- 针对本项目的特点和难点分析及解决措施；（标段    ）

- 企业安全生产管理机构情况表； （标段    ）                   附件十四

- 企业主要负责人的A类证书（复印件加盖单位公章）。企业主要负责人包括企业法定代表人和企业分管安全生产的副经理，担任这两个岗位的相关人员应当提供“三类人员”A类证书。前一个岗位必须和《建筑业企业资质等级证书》副本上载明的情况一致）；（标段    ）

- 企业分管安全生产副经理的任职文件；（标段    ）

- 拟任项目负责人简历表；（附项目负责人B类证书复印件加盖投标供应商公章）（标段    ）                                              附件十五

- 驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表；（提供驻现场项目部的工程技术、管理人员证书（施工员、安全员、材料员、质检员）及项目技术负责人职称证书，安全员只需提供专职安全生产管理人员C类证书；）（标段    ）  附件十六

- 《省外企业进浙承接业务备案证明》；根据《浙江省省外建筑业企业和中介服务机构备案管理暂行办法》规定，省外企业必须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》（标段    ）                                      附件十七

- 拟投入设备及工具一览表；（▲投标供应商应至少配备2辆下水道机械疏通车、1台吸污车和1台装配车（厢式货车）（提供车辆行驶证及年审记录复印件加盖公章，车辆所有权登记单位为投标供应商）；配备2台高清的CCTV检测作业设备，应为投标供应商自有（需提供购置发票复印件加盖公章）；未提供有效证明材料的，其投标文件作无效标处理。）              附件十八

- 售后服务；（标段    ）

- 投标供应商认为需要提供的其它资信文件和资料。（标段    ）

- 投标文件格式填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

  - 投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消政府招标人资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 《开标一览表》为唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会做出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标供应商提供的货物/服务价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买货物（服务）所需缴纳的所有税费和一切费用。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购代理机构及招标人最优惠的投标报价。

  - 投标供应商若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构注意，否则是投标供应商自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90日历天，投标文件应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以否决。

  - 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

  - 各标段投标供应商应提供壹份正本和陆份副本(统一规格用A4纸)，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件正本和副本的每份表格和文件均须打印，按投标文件格式要求顺序合成本装订。并在“投标文件格式”规定处由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表签字或盖章。

  - 投标文件中需签字或盖章的地方均加盖投标供应商单位全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替，并经法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则作无效标处理。（如为联合体投标，仅需联合体牵头人法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖单位章）

  - ▲传真和电传的投标文件将被否决。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

- 串通行为认定

  - 投标供应商或招标采购单位有下列情形之一的，属于串通行为：

- 不同投标供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规

律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同投标供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同投标供应商的投标文件相互混装，或在一个投标供应商的投标文件内遗留有其他投标供应商的签名、盖章等不属于本投标供应商参加政府采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，招标采购单位协助投标供应商撤换或更改投标文件的；

- 招标采购单位泄露有意向参加政府采购的投标供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同投标供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标供应商中标或轮流中标的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - ▲如投标文件的技术、商务文件和报价文件未按要求密封或包装上未盖章，则不予受理；如投标文件的技术、商务文件和报价文件未按要求分开包装（各标段投标文件未分开包装），将被视作无效标处理。

  - 封套上应写明投标供应商名称和地址，以便如果其投标被宣布为“迟交”投标时，能原封退回。

  - 投标文件封皮上写明投标项目名称、项目标段、编号，并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标供应商未加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

  - 投标文件的补充和修改： 投标截止时间前，投标供应商可以书面向采购代理机构已递交的投标文件内容提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该投标文件内容书面材料应密封，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或授权代表签字（或盖章），同时应在封套上标明“修改（或补充）投标文件”（并注明项目编号和“开标时启封”字样）。

- 投标截止时间

  - 本次采购的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购代理机构 、招标人和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- ▲投标文件有下列情形之一的，采购代理机构不予受理：

  - 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

  - 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的。

## （六）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件“招标公告”。

  - 采购代理机构组织和主持开标会，投标供应商法定代表人或其授权代表务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席。投标供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

  - 开标时监督人员或投标供应商代表查验投标文件的报价文件和技术、商务文件的密封情况，确认无误后先拆封技术、商务文件；本次采购评标委员会先对投标供应商的技术、商务文件内容进行评审，在对上述内容审查、计分完毕后，主持人宣读计分结果，开启符合招标文件要求的投标供应商的报价文件封套，唱出投标供应商正本的投标报价相关内容；评标委员会应对报价文件内容进行认真审查，审查后的报价交由招标代理机构按评分标准统一计算后，再复核计入总分。

  - 开标时，采购代理机构将当众宣读投标供应商名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其他内容。采购代理机构将记录开封过程的有关内容，并由投标供应商签字确认，存档备查。

- 评标委员会

  - 本次采购依法组建评标委员会。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定，对每一个投标供应商的投标文件进行评审、提交评审报告。

- 评审原则和评审方法

  - 评审基本原则：评审工作应依据《政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法）；评标时先对标段一进行评审，评为标段一第一推荐中标候选人的，将不再进入余下标段的评审；再对标段二进行评审，评为标段二第一推荐中标候选人的，将不再进入余下标段的评审；然后再对标段三进行评审；评审委员会先对各标段投标供应商进行技术、商务文件评审，然后对技术、商务文件符合招标文件要求的投标供应商进入报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据各标段投标供应商的合计得分（技术、商务文件和报价文件分开打分，最后二部分得分相加）由高到低确定各标段排名第一的中标候选供应商，其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。公示期满后，原则上标段一的中标供应商担任塘下大道以西区块雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务，标段二的中标供应商担任塘下大道以东区块及鲍田办事处雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务，标段三的中标供应商担任塘下场桥、海安办事处区块雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务，具体以招标人分派为准。招标人应对评审委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认各标段的中标供应商。

- 评审工作程序

  - 初步评审：

- 资格性检查：招标人根据法律法规和招标文件的规定，对各投标供应商进行资格性检查。

- 符合性检查：评标委员会根据法律法规和招标文件的规定，对各投标供应商进行符合性检查。

- 在详细评审投标文件时出现下列情况，按照无效投标处理：

- 投标不是固定价或超过任一最高限价的；

- 投标有效期不足的；

- 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的；

- 未按要求报名；

- 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，并未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；或使用投标专用章、合同章等类似图章代替；

- 服务要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；

- 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的；

- 如为联合体投标，未提供有效的联合体投标协议书的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 投标供应商（如为联合体投标，联合体双方或任意一方）存在不良信用记录的（具体详见招标文件的（二）总则 第4条）；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 未提供疏通车、吸污车和装配车（厢式货车）车辆行驶证正反面复印件及年审记录；未提供高清CCTV检测作业设备购置发票；

- 存在重大违法行为的或未提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明”的（如为联合体投标，联合体各方均需提供）；

- 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

  - 澄清有关问题：评标委员会对资格性检查和符合性检查合格的投标文件要求进行澄清，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正答复应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价文件和技术商务文件评估，先评技术商务文件，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对技术商务都合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 评标委员会推荐中标候选供应名单：评标结束后，评标委员会将根据各标段投标供应商的合计得分（技术、商务文件和报价文件分开打分，最后二部分得分相加）由高到低确定各标段排名第一的中标候选供应商，其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者；依法予以确认标段一、二、三的中标供应商。

  - 如评标委员会认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场和的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被否决，并由其承担相应的法律责任。

- 中标供应商的确定

  - 招标人按评标委员会的评审结果，在评标委员会推荐的候选人中依法确定标段一、标段二、标段三的候选人（投标价不超过财政预算价及最高限价的前提下）为中标供应商。招标人将在 “温州市公共资源交易网瑞安市分网”（网址：http://www.raztb.com）与“浙江省政府采购网” （网址：www.zjzfcg.gov.cn）发布《中标结果公示》，公告期限为1个工作日。

- 否决任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果候选供应商的部分或全部投标高于预算价或最高限价时，招标人将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的招标文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或招标文件发布之日起计算。对实行报名购买的招标文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得招标文件之日起计算（但招标文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算）。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，投标供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑书格式可参考温州市公共资源交易网瑞安市分网（网址：http://www.raztb.com）表格下载处相关格式。

- 质疑受理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

地    址：瑞安市安福路28号三楼

联系电话：0577-65802277

质疑受理机构：瑞安市塘下镇人民政府

地    址：瑞安市塘下镇塘川南街40号

联系电话：0577-66080878

2）  投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监督管理科

投诉地址：瑞安市财政局大楼15楼

投诉电话：0577-65827570

## （七）授予合同

- 合同授予标准

  - 最终审查

评标结束后，招标人将对投标供应商进行最终审查。最终审查的主要内容是：

  - 投标供应商的资质、业务能力、信誉以往政府采购活动中的业绩和表现；

  - 投标供应商履行合同的能力。

  - 最终审查工作如需投标供应商配合，投标供应商必须接受。

  - 中标供应商如未能通过最终审查，招标人将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标供应商如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。

  - 招标人将合同授予获接受投标的投标供应商。

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同。

  - 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标供应商自发出中标通知书后30天内与招标人签订合同。

  - 中标供应商不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在发出中标通知书30天内，借故拖延、拒签合同者，招标人取消该单位的中标权，另选其它投标供应商中标。

- 采购结果通知

  - 采购代理机构在发出《中标通知书》的同时在“温州市公共资源交易网瑞安市分网”（网址：http://www.raztb.com）与“浙江省政府采购网”（网址：www.zjzfcg.gov.cn） 发布中标结果。

- 代理服务费

  - 经招标人和采购代理机构双方协商，本次采购代理服务费和标底编制费由中标供应商支付，其中标段一的中标供应商的代理服务费按人民币陆万壹仟元整收取，标底编制费按人民币玖仟伍佰元整收取,标段二的中标供应商的代理服务费按人民币肆万伍仟元整收取，标底编制费按人民币伍仟伍佰元整收取,标段三的中标供应商的代理服务费按人民币叁万肆仟元整收取，标底编制费按人民币叁仟玖佰元整收取。上述两项费用不在报价中单列，该费用必须在领取中标通知书前一次性付清，请投标供应商在报价时予以考虑。

# 第三部分  招标内容及要求

## 概述

- 此份采购内容及技术要求是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的服务（货物或工程）进行报价。

- 现场踏勘：各投标供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘（如有），以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

- 本次采购设三个标段，投标供应商可投多个标段，仅能中一个标段。投标供应商须对采购范围内的全部内容进行报价，而不允许只对其中部分内容进行报价，否则投标将被否决，谢绝联合投标。

- 投标供应商必须完成采购内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

- 本次项目服务的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

- 在报价之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期招标人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

- 本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

## 采购内容及技术要求

- 招标人：瑞安市塘下镇人民政府

- 采购内容：

  - 2019-2021年瑞安市塘下镇区域雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务。

- 主要范围

包括瑞安市塘下镇排水管网疏通、检测、维修改造、非开挖修复、测量、应急件处理服务，具体以招标人分派为准。

- 服务范围：

标段一的中标供应商担任塘下大道以西区块雨污水管道疏通、维护、改造、修复、测量及应急件处理服务；标段二的中标供应商担任塘下大道以东区块及鲍田办事处雨污水管道疏通、维护、改造、修复、测量及应急件处理服务；标段三的中标供应商担任塘下场桥、海安办事处区块雨污水管道疏通、维护、改造、修复、测量及应急件处理服务；具体以招标人分派为准，中标供应商不得提出异议。

  - 服务范围均不包含封闭式或委托物业管理的小区，已另说明的除外；小区以围墙（现场实际分界线）外第一座雨、污水井（含）为界；

  - 雨水、合流管道以公共道路雨（集）水口（含）为界，以及接入管在市政道路、人行道范围内的管道。

- 本次招标参考清单明细如下：

| 序号 | 项目编码 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 最高单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 疏通检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查井清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费； 4、运距由投标单位自行考虑。 | 座 | 1 | 58.48 |
| 2 | 沉井清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费； 4、运距由投标单位自行考虑。 5、规格：≥DN3000 | 座 | 1 | 255.67 |
| 3 | 沉井清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费； 4、运距由投标单位自行考虑。 5、规格：≥3000*3000 | 座 | 1 | 318.40 |
| 4 | 沉井清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费； 4、运距由投标单位自行考虑。 5、规格：≥DN5000 | 座 | 1 | 662.63 |
| 5 | 沉井清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费； 4、运距由投标单位自行考虑。 5、规格：≥5000*5000 | 座 | 1 | 836.84 |
| 6 | 检查井防坠网安装 | 1、规格：静态沉重500kg； 2、不锈钢挂钉（每座8个）； 3、规格：φ700。 | 片 | 1 | 100.28 |
| 7 | 水篦子清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费； 4、运距由投标单位自行考虑。 | 座 | 1 | 40.53 |
| 8 | 雨污水管道疏通 | 1、规格:,＜DN300。 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费，包含气囊封堵、堵点清理等所有内容。 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1.00 | 9.10 |
| 9 | 雨污水管道疏通 | 1、规格:≥DN300，＜DN400。 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费，包含气囊封堵、堵点清理等所有内容。 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1.00 | 15.82 |
| 10 | 雨污水管道疏通 | 1、规格:≥DN400，＜DN500。 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费，包含气囊封堵、堵点清理等所有内容。 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1.00 | 17.54 |
| 11 | 雨污水管道疏通 | 1、规格:≥DN500，＜DN600。 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费，包含气囊封堵、堵点清理等所有内容。 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1.00 | 22.99 |
| 12 | 雨污水管道疏通 | 1、规格:≥DN600，＜DN800。 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费，包含气囊封堵、堵点清理等所有内容。 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1.00 | 31.37 |
| 13 | 雨污水管道疏通 | 1、规格:≥DN800，＜DN900。 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费，包含气囊封堵、堵点清理等所有内容。 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1.00 | 36.82 |
| 14 | 雨污水管道疏通 | 1、规格:≥DN900，＜DN1000。 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费，包含气囊封堵、堵点清理等所有内容。 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1.00 | 41.45 |
| 15 | 雨污水管道疏通 | 1、规格:≥DN1000，＜DN1500。 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费，包含气囊封堵、堵点清理等所有内容。 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1.00 | 55.21 |
| 16 | 潜水 | 1、以完成建设单位要求的任务为准； 2、当天任务没法完成的，次日需另计； 3、因承包人或潜水人员的原因一次任务由多人完成的，按1人考虑； 4、原则上以井（潜水点）为单位； 报价已包含水下排查、测量、清理、打捞、气囊封堵、开孔、拆卸等作业。 | 处 | 1 | 3008.40 |
| 17 | 气囊封堵 | 1、管径：≥DN150，＜DN300； 报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 297.40 |
| 18 | 气囊封堵 | 1、管径：≥DN300，≤DN600； 报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 495.67 |
| 19 | 气囊封堵 | 1、管径：≥DN700，≤DN1200； 报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 725.82 |
| 20 | 气囊封堵 | 1、管径：＞DN1200； 报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 941.99 |
| 21 | 砖砌封堵 | 1、管径：≥DN100，＜DN300； 2、报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 34.67 |
| 22 | 砖砌封堵 | 1、管径：≥DN300，≤DN600； 2、报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 62.61 |
| 23 | 砖砌封堵 | 1、管径：≥DN700，≤DN1200； 2、报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 192.60 |
| 24 | 砖砌封堵 | 1、管径：＞DN1200； 2、报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 433.36 |
| 25 | 吸污 | 1、包括化粪池、隔油池等； 2、报价含现场清理、垃圾消纳； 3、运距由投标单位自行考虑。 | m3 | 1.00 | 100.28 |
| 26 | 化粪池清捞 | 1、人工清捞，疏通整理化粪池； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地及垃圾外运消纳费； 4、运距由投标单位自行考虑。 | m3 | 1.00 | 100.88 |
| 27 | 排水跨越 | 1、为确保排水通畅，跨越施工段排水而产生的费用； 2、自行确定每段跨越长度、泵的数量及口径和排水管，风险自行承担； 3、疏通管径范围为800-2200m； 4、工程量未超过3000m的按实际工程量予以结算，若工程量超出3000m的按3000m结算，超出部分不予结算。 | m | 1.00 | 18.05 |
| 28 | CCTV检测 | 1、管径：DN150~DN300（包含）； 2、出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等； 3、报价含管道封堵、抽水。 | m | 1.00 | 12.05 |
| 29 | CCTV检测 | 1、管径：DN300~DN600； 2、出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等； 3、报价含管道封堵、抽水。 | m | 1.00 | 13.77 |
| 30 | CCTV检测 | 1、管径：DN700~DN1200； 2、出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等； 3、报价含管道封堵、抽水。 | m | 1.00 | 22.99 |
| 31 | CCTV检测 | 1、管径：大于DN1200； 2、出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等； 3、报价含管道封堵、抽水。 | m | 1.00 | 27.67 |
| 维修改造 |  |  |  |  |  |
| 32 | 塑料管 | 1、管道材料名称：U-PVC； 2、管材规格及型号：DN75； 3、接口形式：承插，胶水粘接； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 106.79 |
| 33 | 塑料管 | 1、管道材料名称：U-PVC； 2、管材规格及型号：DN75； 3、接口形式：承插，胶水粘接； 4、外墙（1-7层可带夹层）施工方式； 5、含钻孔、管夹、膨胀螺丝、脚手架或吊篮等安装以及安全保护措施相关费用。 | m | 1.00 | 68.71 |
| 34 | 塑料管 | 1、管道材料名称：U-PVC。 2、管材规格及型号：DN110。 3、接口形式：承插，胶水粘接。 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填。 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费。 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 119.84 |
| 35 | 塑料管 | 1、管道材料名称：U-PVC。 2、管材规格及型号：DN110。 3、接口形式：承插，胶水粘接。 4、外墙（1-7层可带夹层）施工方式， 5、含钻孔、管夹、膨胀螺丝、脚手架或吊篮等安装以及安全保护措施相关费用。 | m | 1.00 | 84.57 |
| 36 | 塑料管 | 1、管道材料名称：U-PVC。 2、管材规格及型号：DN160。 3、接口形式：承插，胶水粘接。 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填。 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费。 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 153.61 |
| 37 | 塑料管 | 1、管道材料名称：U-PVC。 2、管材规格及型号：DN200。 3、接口形式：承插，胶水粘接。 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填。 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费。 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 208.45 |
| 38 | 塑料管 | 1、管道材料名称：U-PVC。 2、管材规格及型号：DN250。 3、接口形式：承插，胶水粘接。 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填。 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费。 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 186.03 |
| 39 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN225； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 165.34 |
| 40 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 225.06 |
| 41 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN400； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 381.40 |
| 42 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 514.37 |
| 43 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN600； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 571.70 |
| 44 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN800； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 842.83 |
| 45 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN1000； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 1304.84 |
| 46 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE实壁管（PE0.8）； 2、管材规格及型号：DN225； 3、接口形式：对接热熔； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 240.78 |
| 47 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE实壁管（PE0.8）； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：热熔连接； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 470.52 |
| 48 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE实壁管（PE0.8）； 2、管材规格及型号：DN400； 3、接口形式：热熔连接； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 761.19 |
| 49 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE实壁管（PE0.8）； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：对接热熔； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 1037.88 |
| 50 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE实壁管（PE0.8）； 2、管材规格及型号：DN600； 3、接口形式：对接热熔； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 1487.60 |
| 51 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE实壁管（PE0.8）； 2、管材规格及型号：DN800； 3、接口形式：对接热熔； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 2011.38 |
| 52 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE实壁管（PE0.8）； 2、管材规格及型号：DN1000； 3、接口形式：对接热熔； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 3679.77 |
| 53 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别：详见图纸及地质资料； 2.管径：De315； 3.管材材质：PE实壁管（PE100，PN1.0、SDR17）； 4.基坑开挖及回填：路面及人行道开挖，修复同原结构，含开挖土方消纳费用； 5.起止斜钻:各投标单位自行确定； 6.包括泥浆护壁、外运费用； 7.接口形式：热熔对接连接； 8.造斜段要求采用M5水泥砂浆注浆； | m | 1.00 | 681.94 |
| 54 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别：详见图纸及地质资料； 2.管径：De400； 3.管材材质：PE实壁管（PE100，PN1.0、SDR17）； 4.基坑开挖及回填：路面及人行道开挖，修复同原结构，含开挖土方消纳费用； 5.起止斜钻:各投标单位自行确定； 6.包括泥浆护壁、外运、消纳处理费； 7.接口形式：热熔对接连接； 8.造斜段采用M5水泥砂浆注浆； | m | 1.00 | 1024.64 |
| 55 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别：详见图纸及地质资料； 2.管径：De500； 3.管材材质：PE实壁管（PE100，PN1.0、SDR17）； 4.基坑开挖及回填：路面及人行道开挖，修复同原结构，含开挖土方消纳费用； 5.起止斜钻:各投标单位自行确定； 6.包括泥浆护壁、外运费用； 7.接口形式：热熔对接连接； 8.造斜段泥采用M5水泥砂浆注浆； | m | 1.00 | 1524.71 |
| 56 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别：详见图纸及地质资料； 2.管径：De600； 3.管材材质：PE实壁管（PE100，PN1.0、SDR17）； 4.基坑开挖及回填：路面及人行道开挖，修复同原结构，含开挖土方消纳费用； 5.起止斜钻:各投标单位自行确定； 6.包括泥浆护壁、外运费用； 7.接口形式：热熔对接连接； 8.造斜段泥采用M5水泥砂浆注浆； | m | 1.00 | 2294.28 |
| 57 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别：详见图纸及地质资料； 2.管径：De800； 3.管材材质：PE实壁管（PE100，PN1.0、SDR17）； 4.基坑开挖及回填：路面及人行道开挖，修复同原结构，含开挖土方消纳费用； 5.起止斜钻:各投标单位自行确定； 6.包括泥浆护壁、外运费用； 7.接口形式：热熔对接连接； 8.造斜段泥采用M5水泥砂浆注浆； | m | 1.00 | 3772.98 |
| 58 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别：详见图纸及地质资料； 2.管径：De1000； 3.管材材质：PE实壁管（PE100，PN1.0、SDR17）； 4.基坑开挖及回填：路面及人行道开挖，修复同原结构，含开挖土方消纳费用； 5.起止斜钻:各投标单位自行确定； 6.包括泥浆护壁、外运费用； 7.接口形式：热熔对接连接； 8.造斜段泥采用M5水泥砂浆注浆； | m | 1.00 | 5641.76 |
| 59 | 塑料管 | 1、管道材料名称：缠绕管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 274.54 |
| 60 | 塑料管 | 1、管道材料名称：缠绕管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN400； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 476.18 |
| 61 | 塑料管 | 1、管道材料名称：缠绕管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 599.98 |
| 62 | 塑料管 | 1、管道材料名称：缠绕管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN600； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 711.33 |
| 63 | 塑料管 | 1、管道材料名称：缠绕管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN800； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 1045.91 |
| 64 | 塑料管 | 1、管道材料名称：缠绕管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN1000； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 1394.79 |
| 65 | 塑料管 | 1、管道材料名称：增强缠绕B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 292.01 |
| 66 | 塑料管 | 1、管道材料名称：增强缠绕B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN400； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 483.18 |
| 67 | 塑料管 | 1、管道材料名称：增强缠绕B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1.00 | 662.98 |
| 68 | 混凝土管 | 1.垫层.基础材质及厚度:15cm厚C15素砼垫层，C30砼基础 2.管座材质:C30砼，护管120゜ 3.规格:DN600钢筋混凝土二级管 4.接口方式:橡胶圈柔性接口 5.铺设深度:详见图纸 6.每隔20米设沥青木丝板伸缩缝 7.报价含钢筋、模板费用 8.具体做法详见图纸 | m | 1.00 | 424.72 |
| 69 | 混凝土管 | 1.垫层.基础材质及厚度:15cm厚C15素砼垫层，C30砼基础； 2.管座材质:C30砼，护管120゜； 3.规格:DN800钢筋混凝土二级管； 4.接口方式:橡胶圈柔性接口； 5.铺设深度:详见图纸； 6.每隔20米设沥青木丝板伸缩缝； 7.报价含钢筋、模板费用； 8.具体做法详见图纸。 | m | 1.00 | 685.93 |
| 70 | 混凝土管 | 1.垫层.基础材质及厚度:15cm厚C15素砼垫层，C30砼基础 2.管座材质:C30砼，护管120゜ 3.规格:DN1000钢筋混凝土二级管 4.接口方式:橡胶圈柔性接口 5.铺设深度:详见图纸 6.每隔20米设沥青木丝板伸缩缝 7.报价含钢筋、模板费用 8.具体做法详见图纸 | m | 1.00 | 943.61 |
| 71 | 混凝土管 | 1.垫层.基础材质及厚度:15cm厚C15素砼垫层，C30砼基础 2.管座材质:C30砼，护管120゜ 3.规格:DN1200钢筋混凝土二级管 4.接口方式:橡胶圈柔性接口 5.铺设深度:详见图纸 6.每隔20米设沥青木丝板伸缩缝 7.报价含钢筋、模板费用 8.具体做法详见图纸 | m | 1.00 | 1252.05 |
| 72 | 混凝土管 | 1.垫层.基础材质及厚度:15cm厚C15素砼垫层，C30砼基础 2.管座材质:C30砼，护管120゜ 3.规格:DN1500钢筋混凝土二级管 4.接口方式:橡胶圈柔性接口 5.铺设深度:详见图纸 6.每隔20米设沥青木丝板伸缩缝 7.报价含钢筋、模板费用 8.具体做法详见图纸 | m | 1.00 | 1633.19 |
| 73 | 混凝土管 | 1.垫层.基础材质及厚度:15cm厚C15素砼垫层，C30砼基础 2.管座材质:C30砼，护管120゜ 3.规格:DN1800钢筋混凝土二级管 4.接口方式:橡胶圈柔性接口 5.铺设深度:详见图纸 6.每隔20米设沥青木丝板伸缩缝 7.报价含钢筋、模板费用 8.具体做法详见图纸 | m | 1.00 | 2221.26 |
| 74 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑。 2、井深：1.5m，实际深度±25cm的，不再调整。 3、井径：Φ600。 4、定型井名称：检查井。 5、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。 6、具体做法见02S515第10页。 7、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架、井圈及模板制作。 8、土方类别自行测定。 | 座 | 1 | 1299.25 |
| 75 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑。 2、井深：1.5m，实际深度±25cm的，不再调整。 3、井径：Φ700。 4、定型井名称：检查井。 5、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。 6、具体做法见02S515第10页。 7、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架、井圈及模板制作。 8、土方类别自行测定。 9、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 1433.91 |
| 76 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑。 2、井深：1.5m，实际深度±25cm的，不再调整。 3、井径：Φ1000（收口式）。 4、定型井名称：检查井。 5、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。 6、具体做法见02S515第20页。 7、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架、井圈及模板制作。 8、土方类别自行测定。 9、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 1912.53 |
| 77 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑。 2、井深：1.5m，实际深度±25cm的，不再调整。 3、井径：Φ1000（盖板式）。 4、定型井名称：检查井。 5、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。 6、具体做法见02S515第20页。 7、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架、井圈及模板制作。 8、土方类别自行测定。 9、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 2236.92 |
| 78 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑。 2、井深：2.0m，实际深度±25cm的，不再调整。 3、井径：Φ1250（收口式）。 4、定型井名称：检查井。 5、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。 6、具体做法见02S515第20页。 7、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架、井圈及模板制作。 8、土方类别自行测定。 | 座 | 1 | 2768.11 |
| 79 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑。 2、井深：2.0m，实际深度±25cm的，不再调整。 3、井径：Φ1250（盖板式）。 4、定型井名称：检查井。 5、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。 6、具体做法见02S515第20页。 7、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架、井圈及模板制作。 8、土方类别自行测定。 | 座 | 1 | 3239.47 |
| 80 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑。 2、井深：2.5m，实际深度±25cm的，不再调整。 3、井径：Φ1500（盖板式）。 4、定型井名称：检查井。 5、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。 6、具体做法见02S515第28页。 7、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架、井圈及模板制作。 8、土方类别自行测定。 | 座 | 1 | 6574.76 |
| 81 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑。 2、井深：80cm以内的，不再调整。 3、井径：500*500mm，井壁厚度24cm，井内外均需粉刷。 4、垫层：10cm厚碎石垫层，10cm厚C10混凝土垫层。 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架及模板制作。 6、土方类别自行测定。 7、具体做法见02S515第96页。 | 座 | 1 | 789.23 |
| 82 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑。 2、井深：80cm以内的，不再调整。 3、井径：600*600mm，井壁厚度24cm，井内外均需粉刷。 4、垫层：10cm厚碎石垫层，10cm厚C10混凝土垫层。 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架及模板制作。 6、土方类别自行测定。 7、具体做法见02S515第96页。 | 座 | 1 | 936.44 |
| 83 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑。 2、井深：80cm以内的，不再调整。 3、井径：700*700mm，井壁厚度24cm，井内外均需粉刷。 4、垫层：10cm厚碎石垫层，10cm厚C10混凝土垫层。 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架及模板制作。 6、土方类别自行测定。 7、具体做法见02S515第99页。 | 座 | 1 | 1115.95 |
| 84 | 砌筑井 | 1、Φ600圆形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减1cm | cm | 1 | 6.22 |
| 85 | 砌筑井 | 1、Φ700圆形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减1cm | cm | 1 | 6.98 |
| 86 | 砌筑井 | 1、Φ1000圆形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减1cm | cm | 1 | 9.20 |
| 87 | 砌筑井 | 1、Φ1250圆形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减1cm | cm | 1 | 11.05 |
| 88 | 砌筑井 | 1、Φ1500圆形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减1cm | cm | 1 | 12.91 |
| 89 | 砌筑井 | 1、500*500矩形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减1cm | cm | 1 | 6.37 |
| 90 | 砌筑井 | 1、600*600矩形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减1cm | cm | 1 | 7.24 |
| 91 | 砌筑井 | 1、700*700矩形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减1cm | cm | 1 | 8.10 |
| 92 | 砌筑井 | 1、1000*1500mm溢流井，井壁厚度24cm，平均每增减1cm | cm | 1 | 12.83 |
| 93 | 雨水口 | 1、井深：1m。实际深度±20cm的，不再调整。 2、材料：Mu10水泥标准砖，M10水泥砂浆砌筑。 3、雨水口名称：砖砌偏沟式单箅雨水口。 4、雨水口规格：680×380mm；按实际（招标人要求）规格不再调整。 5、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。 6、井内外1:2水泥砂浆抹灰，井底50mm厚细石混凝土找平。 7、具体做法见06MS201-8第9页。 8、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架、井圈及模板制作。 9、土方类别自行测定。 | 座 | 1 | 811.99 |
| 94 | 雨水口 | 1、井深：1m。实际深度±20cm的，不再调整。 2、材料：Mu10水泥标准砖，M10水泥砂浆砌筑。 3、雨水口名称：砖砌偏沟式单箅雨水口。 4、雨水口规格：500×300mm；按实际（招标人要求）规格不再调整。 5、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。 6、井内外1:2水泥砂浆抹灰，井底50mm厚细石混凝土找平。 7、具体做法见06MS201-8第9页。 8、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架、井圈及模板制作。 9、土方类别自行测定。 | 座 | 1 | 668.33 |
| 95 | 雨水口 | 1、井深：1m。实际深度±20cm的，不再调整。 2、材料：Mu10水泥标准砖，M10水泥砂浆砌筑。 3、雨水口名称：砖砌偏沟式单箅雨水口。 4、雨水口规格：200×300mm；按实际（招标人要求）规格不再调整。 5、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。 6、井内外1:2水泥砂浆抹灰，井底50mm厚细石混凝土找平。 7、具体做法见06MS201-8第9页。 8、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架、井圈及模板制作。 9、土方类别自行测定。 | 座 | 1 | 498.63 |
| 96 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑。 2、井深：1.5m以内的，不再调整。 3、井径：1000*1500mm，井壁厚度24cm，井内外均需粉刷。 4、井室盖板：C25钢筋砼，含安装 5、垫层：10cm厚碎石垫层，10cm厚C10混凝土垫层。 6、溢流墙：墙厚24cm，高度以现场为准 7、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架及钢筋、模板制作。 8、土方类别自行测定。 9、具体做法参考02S515第32页。 | 座 | 1 | 3550.09 |
| 97 | 砌筑井 | 1、1000*1500mm溢流井，井壁厚度24cm，平均每增减1cm | cm | 1 | 12.83 |
| 98 | 混凝土基础 | 1、溢流井基础 2、10cm厚C10混凝土底板 3、含10cm厚碎石垫层、模板等费用， | m3 | 1.00 | 806.56 |
| 99 | 混凝土基础 | 1、5cmC20砼基础。 2、模板等费用， | m3 | 1.00 | 818.74 |
| 100 | 砖砌体工程 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑。 2、井壁厚度24cm，井内外均需粉刷。 3、流槽、井室、井筒、溢流墙 | m3 | 1.00 | 897.00 |
| 101 | 井室盖板制作安装 | 1、井室盖板：12cm厚C25钢筋砼，含安装 2、含钢筋、模板制作。 3、具体做法参考02S515第40页。 | m3 | 1.00 | 1905.29 |
| 102 | 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ700mm。 2、材质：钢纤维井座，钢纤维砼井盖。 | 套 | 1 | 442.65 |
| 103 | 圆形检查井井盖更换 | 1、检查井规格：Φ700mm。 2、材质：钢纤维砼井盖。 | 座 | 1 | 353.02 |
| 104 | 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ600mm。 2、材质：钢纤维井座，钢纤维砼井盖。 | 套 | 1 | 424.73 |
| 105 | 圆形检查井井盖更换 | 1、检查井规格：Φ600mm。 2、材质：钢纤维砼井盖。 | 座 | 1 | 335.09 |
| 106 | 方形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：500×500mm。 2、材质：钢纤维井座，钢纤维砼井盖。 | 套 | 1 | 298.44 |
| 107 | 方形检查井井盖更换 | 1、检查井规格：500×500mm。 2、材质：钢纤维砼井盖。 | 座 | 1 | 238.71 |
| 108 | 方形检查井井盖、座更换 | 1、检查井尺寸700*700mm 2、材质：钢纤维砼井盖。 | 套 | 1 | 338.38 |
| 109 | 方形检查井井盖更换 | 1、检查井尺寸700*700mm 2、材质：钢纤维砼井盖。 | 座 | 1 | 307.93 |
| 110 | 雨水篦井盖、座更换 | 1、雨水篦规格：680*380mm 。 2、材质：钢钎维砼井盖、井座。 | 套 | 1 | 267.37 |
| 111 | 雨水篦井盖更换 | 1、雨水篦规格：680*380mm。 2、材质：钢钎维砼井盖。 | 座 | 1 | 219.19 |
| 112 | 雨水篦井盖、座更换 | 1、雨水篦规格：500*300mm 。 2、材质：钢钎维砼井盖、井座。 | 套 | 1 | 258.50 |
| 113 | 雨水篦井盖更换 | 1、雨水篦规格：500*300mm 。 2、材质：钢钎维砼井盖。 | 座 | 1 | 223.01 |
| 114 | 拆除砖石结构 | 1、拆除砖砌检查井； 2、包括清理场地、垃圾外运。 | m3 | 1.00 | 182.48 |
| 115 | 拆除混凝土 | 1、拆除混凝土检查井； 2、包括清理场地、垃圾外运。 | m3 | 1.00 | 282.65 |
| 116 | 砖砌检查井修建 | 1、井壁渗水、漏水修复 2、管道与井壁接口渗水、漏水修复 | 座 | 1 | 105.29 |
| 117 | 检查井周边路面拆除及修复 | 1、包括路面切割、破除、修复、清理场地、垃圾外运（除速凝混凝土路面外） | m2 | 1.00 | 107.00 |
| 118 | 砖砌体 | 1、花池砖砌体； 2、池壁材料种类、规格:M5水泥砂浆砌24cm宽70cm高MU10水泥标准砖。 | m3 | 1.00 | 1309.87 |
| 119 | 拆除砖石结构 | 1、拆除砖砌花池； 2、含装运等费用。 | m3 | 1.00 | 176.90 |
| 120 | 挖沟槽土方 | 1、挖土方:土质类别自行考虑，埋入地面30cm，含外运、回填、消纳。 | m3 | 1.00 | 40.53 |
| 121 | 镶贴面层 | 1、花池外侧面采用2cm厚芝麻灰火烧面40cm高。 | m2 | 1.00 | 141.70 |
| 122 | 花池压顶 | 1、3cm厚芝麻灰压顶。 | m2 | 1.00 | 191.82 |
| 123 | 垫层 | 1、垫层厚度:5cm碎石 | m3 | 1.00 | 221.55 |
| 124 | 混凝土基础 | 1、15cmC20砼基础。 2、含模板费用 | m3 | 1.00 | 531.21 |
| 125 | 拆除路面 | 1、厚度：由投标通过现场踏勘自行考虑，今后不再调整。 2、路面材料：水泥混凝土路面。 3、报价含路基拆除、道路路面切割及垃圾外运。 4、垃圾外运运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 1.00 | 62.38 |
| 126 | 拆除路面 | 1、厚度：由投标通过现场踏勘自行考虑，今后不再调整。 2、路面材料：水泥混凝土路面（小道及房前水泥坦）。 3、报价含路路面切割及垃圾外运。 4、垃圾外运运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 1.00 | 30.94 |
| 127 | 拆除路面 | 1、厚度：由投标通过现场踏勘自行考虑，今后不再调整。 2、路面材料：沥青混凝土路面。 3、报价含路基拆除、道路路面切割及垃圾外运。 4、垃圾外运运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 1.00 | 50.63 |
| 128 | 拆除基层 | 1、材质：水泥稳定层； 2、厚度：各投标单位自行测定，今后不予调整。 | m2 | 1.00 | 24.13 |
| 129 | 碎石 | 1.石料规格:符合设计及规范要求； 2.厚度:5cm。 | m2 | 1.00 | 10.25 |
| 130 | 道路混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15商品砼； 2.厚度:20cm。 | m2 | 1.00 | 89.07 |
| 131 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级:C15商品砼； 2、厚度:每增减1cm； 3、报价含模板等费用。 | m2 | 1.00 | 4.46 |
| 132 | 水泥混凝土 | 1、面层混凝土强度等级：C30商品砼； 2、面层厚度：20cm； 3、报价含模板、路面养护、锯缝、刻防滑槽和道路线修复及原设施恢复。 | m2 | 1.00 | 127.25 |
| 133 | 水泥混凝土 | 1、面层混凝土强度等级：C30商品砼； 2、厚度:每增减1cm； 3、报价含模板等费用。 | m2 | 1.00 | 4.92 |
| 134 | 沥青混凝土 | 1、石料粒径：按原路面材料； 2、厚度：AC-16C细粒式4cm，AC-20C中粒式6cm； 3、基底需喷洒沥青下封层； 4、道路线修复。 | m2 | 1.00 | 131.48 |
| 135 | 拆除人行道 | 1、材质:花岗岩； 2、含砂浆结合层及基础的拆除。 3、垃圾外运运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 1.00 | 43.95 |
| 136 | 拆除人行道 | 1、材质:人行道彩砖及透水砖； 2、含砂浆结合层及基础的拆除。 3、垃圾外运运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 1.00 | 28.61 |
| 137 | 路床（槽）整形 | 1、包括基层整平、碾压。 | m2 | 1.00 | 2.02 |
| 138 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:200*100*60mm透水砖； 2.基础、垫层:10cm厚C15砼基础，3cm1:3干硬性水泥砂浆； 3.报价包括模板费用。 | m2 | 1.00 | 155.31 |
| 139 | 人行道块料铺设 | 1、粘结层:30厚1:3干硬水泥砂浆； 2、面层材料及规格：200*100*50mm透水砖 3、人行道板可利用部分由投标单位自行测算。 | m2 | 1.00 | 110.13 |
| 140 | 人行道块料铺设 | 1、粘结层:30厚1:3干硬水泥砂浆。 2、面层材料及规格：250*250*50mm彩色人行道路面砖。 3、人行道板可利用部分由投标单位自行测算。 | m2 | 1.00 | 70.78 |
| 141 | 花岗岩修复 | 1、块料品种、规格:花岗岩； 2、粘结层：30mm厚1：3干硬水泥砂浆； 3、具体花岗岩尺寸、厚度、材质均以现场为准。 | m2 | 1.00 | 139.66 |
| 142 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格:利用原拆除的侧石； 2.基础、垫层:2cm厚1:3干硬性水泥砂浆，10*15cm砼C20砼； 3.后背保护:10*15cm砼C20砼；4.报价含模板费用。 | m | 1.00 | 42.99 |
| 143 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格:12*30*100cm火烧面桃花红花岗岩； 2.基础、垫层:2cm厚1:3干硬性水泥砂浆，10*15cm砼C20砼； 3.后背保护:10*15cm砼C20砼；4.报价含模板费用。 | m | 1.00 | 139.86 |
| 144 | 速凝混凝土路面修复 | 1、旧井盖拆除； 2、2小时内可通车，抗压强度≥40Mpa； 3、养护期间现场围护、安全管理、现场清理等。 | m3 | 1.00 | 319.98 |
| 145 | 挖掘机 | 1、150型轮式挖掘机； 2、含进退场费用； 3、实际使用的挖掘机与清单不符的，单价不予调整。 | 工日 | 1 | 113.11 |
| 146 | 其他零星项目 | 1.大型机械进退场及安拆费 ； 2.地下管线破除及修复费用 ； 3.管道穿越原井时对原检查井破除及修复费 ； 4.原化粪池破除及修复费用； 5.地上地下构筑（如围墙、挡土墙、水渠、洗衣板）的保护、拆除及修复； 6.台阶拆除及砖砌台阶修复（花岗岩另计）； 7.部分机械无法施工，必须人工施工而增加的费用； 8.其他技术措施费用。 | 项 | 1 | 1217.80 |
| 147 | 混凝土满包 | 1、HDPE双壁波纹管，环刚度≥8KN/m2(C25混凝土方包） 2、垫层厚度、材料品种、强度:基础下采用30cm厚碎石灌沙，10cm厚C25混凝土垫层。 | m3 | 1.00 | 651.36 |
| 148 | 人工代工 | 1、因特殊情况，需要增加的人工费 | 工日 | 1 | 220.62 |
| 149 | 潜望镜探测 | 潜望镜探测 | m | 1.00 | 9.45 |
| 非开挖修复 |  |  |  |  |  |
| 150 | 非开挖管道修复 | 1、管径：300≤φ＜500； 2、点状修复。 | 处 | 1 | 3008.40 |
| 151 | 非开挖管道修复 | 1、管径：500≤φ＜800； 2、点状修复。 | 处 | 1 | 4011.20 |
| 152 | 非开挖管道修复 | 1、管径：800≤φ＜1000； 2、点状修复。 | 处 | 1 | 4913.72 |
| 153 | 非开挖管道修复 | 1、管径：1000≤φ＜1200； 2、点状修复。 | 处 | 1 | 5816.24 |
| 154 | 非开挖管道修复 | 1、管径：φ≥1200； 2、点状修复。 | 处 | 1 | 7019.60 |
| 155 | 测量 | 1、包括井坐标、管内底标高、管径、 | m | 1.00 | 1.51 |

备注：

  - 所有淤泥及土方外运运距均以实际为准，今后不再调整。

  - 雨、污水管疏通：管道堵塞率以实际为准，今后不再调整。

  - 所有雨、污水管维修改造均包含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、沟槽支撑及所有费用。

  - 所有管道疏通及检查井清捞的综合单价均包括为完成疏通及清捞而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除（包括潜水或非潜水封堵）、抽水、井内管上开孔、跨越连排、管内照明、防毒、气体检测等。

  - 对井下及管内作业均应符合《城镇排水管道维护安全技术规范》CJJ6-2009的相关规定。

  - 疏通及清捞时采用人工或机械作业由各投标供应商自行考虑，今后不再调整相应的综合单价。

  - 对原路面应进行锯缝破除，厚度以实际为准，单价应包括基层的破除。

  - 路面修复按商品砼，为确保道路畅通，经要求需铺铁板的，其费用也应在综合单价中考虑。

  - 潜水综合单价包含水下排查、测量、清理、打捞、气囊封堵、开孔、拆卸等作业。

  - 表例工程量仅供参考，实际付款按实际工程量*合同单价（合同单价=最高单价限价*（1—中标下浮率））办理，数量上报招标人审核后按实际调整增加或减少，价格按照合同单价不变。

  - 因该工程范围内管道分布较广，投标供应商应自行组织实地勘察，并在报价中充分考虑可能增加的相关费用。

  - 因本次招标中工程内容（量）存在诸多不可预计因素，投标供应商要充分考虑工程内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用和处理已运行检查井等涉及的气体检测、通风与相关安全保护设备的投入，合理报价。

  - 维修改造清单中缺项内容，委托具有造价咨询资质的第三方按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额及瑞安当月信息价（缺陷部分可参照同期温州、浙江省信息价）完成组价后进行下浮，下浮率同中标下浮率，其他清单中缺项内容由招标人与中标供应商协商确定。

  - 为强化安全文明施工，管道疏通检测时必须放置警示牌或水马进行围挡警示，管道维修改造或新建工程必须按规范执行水马、围挡等封闭施工，城市主要道路（按招标人要求）修复后必须采用铁板及土工布铺设维护，投标供应商应充分考虑可能增加的相关费用。因中标供应商原因引起的相关不利后果，由中标供应商自行承担。

  - 本工程实际选用自拌混凝土还是商品混凝土，商品混凝土采用泵送还是非泵送等均由投标供应商自行考虑，实际付款时不再调整。

  - 根据现场实际情况，应建设单位要求，需调检查井、雨水箅规格，投标供应商应无条件配合，实际砌筑的检查井、雨水箅的综合单价套用原中标清单中小一号的综合单价，实际井深根据选用的井相应调整。

  - 本工程施工过程中地下管线破除及修复费用；管道穿越原井时对原检查井破除及修复费；原化粪池破除及修复费用；地上地下构筑（如围墙、挡土墙、水渠）的保护、拆除及修复；部分机械无法施工，必须人工施工、材料保管费、二次搬运等而增加的费用，范围以内因业主需要对污染源进行巡查、排查的人工，付款时按实际完成工程款的1%计入。

  - 因政策处理等因素引起的工期延误，不计算窝工费。

  - 维修改造新建工程以零星应急改造为主，投标供应商要充分考虑可能增加的相应费用。

  - 自行考虑淤泥垃圾清运填埋场地，投标供应商应遵守瑞安当地环境法规，充分考虑建筑淤泥垃圾消纳，避免垃圾堆放造成环境污染。

  - 井盖使用要求：

1.井盖参数要求及特征说明：

1.1钢纤维混凝土检查井盖及盖座应符合GB26537-2011；

1.2材质：钢纤维混凝土；

1.3井盖尺寸及允许偏差：

表1 单块井盖几何尺寸及允许偏差            单位为毫米

| 等级 | 井口尺寸（D0） | 井盖外径或边长（D或L） |  | 井盖搁置高度（H） |  |  | 井盖搁置面宽（B） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 标准规定值≥ | 允许偏差 | 标准规定值≥ |  | 允许偏差 | 标准规定值≥ | 允许偏差 |
| D400 | 700 | 770 | +0 -3 | 带肋 | 60 | +0 -2 | 35 | +5 -2 |
|  |  |  |  | 板式 | 70 |  |  |  |

1.4 缝宽：单块井盖与井座间的缝宽a=(a1+a2)≤6mm；多块井盖组合使用时，井盖间缝平均宽应不大于3mm；

1.5钢纤维混凝土抗压强度：井盖用钢纤维混凝土应按JG/T 3064的规定配制和成型。对D400级井盖其立方体抗压强度应不低于C50；

1.6钢箍：D400井盖应设置钢箍，钢箍的厚度不应小于5mm，且钢箍应作有效防锈处理；

1.7承载能力：裂缝荷载≥200千牛，破坏荷载≥400千牛；

1.8外观质量：

  - 井盖表面应光洁、平整、无裂缝，防滑花纹、图案和标记应清晰。

  - 井盖表面应有防滑花纹或图案，防滑花纹或图案的凹槽深度要求：D400级井盖≥3mm，凹槽部分面积与整个井盖面积之比应不小于10%。

  - 污水井盖两侧分别做凹槽，宽度约为4cm，长度约8cm，大小能够容纳铁质长撬棍伸入。

  - 污水井盖底面标注生产年份，具体按发包人要求执行。

1.9井盖进场或使用过程中，质量不符合相关规定的，中标供应商须无偿进行更换。

- （三）基本要求

- 服务标准：

  - 需满足《瑞安市排水设施养护技术标准》。

  - 运维期间基本要求：雨（污）水管网通畅，河道无雨（污）管道问题引起的水体污染。

  - 管道维护管理按照《CJJ 6-2009城镇排水管道维护安全技术规程》《CJJ68-2007城镇排水管渠与泵站维护技术规程》《温州市排水设施运行维护管理标准》等有关法律法规执行。

- 项目实施过程中涉及的维修改造工程完工后需提供竣工图、坐标等资料，竣工图应包含管内坐标及管内底标高。

- 施工前、中、后全过程需拍摄影像资料留底，并作为付款依据，未提供相关资料的将不予认可，以招标人单方确认为最终依据。

- CCTV检测（含潜望镜和推杆内窥镜等设施）前、后必须连续拍摄起、终点地上标志物的视频作为工程量确认依据，否则不予认可，以招标人单方确认为最终依据。

- 中标供应商需制定区域内的雨污水管网进行日常巡查月计划，交招标人备案后组织实施（包含检查井盖是否有破损丢失，是否有管线周边施工偷排泥浆水进入管线内，是否有企业或个人私自接管；是否有污水外溢到路面，是否排水管道有淤积情况等），完成巡查后以书面形式报告招标人，并说明巡查情况。巡查时发现井盖、防坠网等设施破损、缺失或存在安全隐患的，应及时修复，并与巡查报告一并交招标人办理付款手续。遇需疏通、清捞或维修改造等，应经招标人批准并出具任务单后予以实施，最终按实际完成数量核算工程费用。

- 材料要求：HDPE缠绕结构增强管（B型结构）符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统》第2部分：《聚乙烯缠绕结构壁管材》（GB/T19472.2-2004）；UPVC管符合《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》（GB/T 5836.2-2006）、 《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》（GB/T 10002.2-1996）、《硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件坠落试验方法》（GB/T 8801-2007）、 《注塑硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件 热烘箱试验方法》（GB/T 8803-1988）、《硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件坠落试验方法》（GB/T 8801-1988 ）、 《冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第3部分 管件》（GB/T 18993.3-2003）、 《建筑物内排污、废水(高、低温)用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材和管件》（GB/T 24452-2009）、《硬聚氯乙烯(PVC-U) 饮水管材和管件 铅、锡、镉、汞的萃取方法及允许值》（GB 9644-1988 ）；PE实壁管符合《给水用高密度聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663-2000）；波纹管符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第一部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1－2004）；球墨铸铁管符合《污水用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 26081-2010) 和 《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 13295-2008)；钢筋混凝土管符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2009)。材料进场前中标供应商应向招标人提交材料合格证明、检测报告等书面材料，并经招标人现场确认后方可使用。

- 服务形式要求：按招标人要求保质保量的完成任务。（中标供应商须对招标人下达的工作任务单24小时内作出响应，应急件以招标人要求为准，安排人员持续处理，直至处理完毕。逾期未启动或未连续处理的，处以相应的扣罚（直接在工程款中抵扣），情况严重的，视为中标供应商违约，招标人有权终止合同。）

- 做好工程相关记录(如派单人、派单时间、派单内容、工程完成情况、工程竣工验收、相关影像资料等情况)。

- 工程日常巡查：组织人员不定期巡查，并做好记录，巡查的现场记录必须及时整理归档，编写检查月报，并送招标人审阅，在巡查过程中，巡查人员还应统一着装并佩戴工作证。

- 投标供应商须对堵塞原因进行记录并以书面形式向招标人进行说明。

- 工程完工后对整体工程进行验收及审计。

- 井下作业要求：

  - 一般规定

    - 井下清淤作业宜采用机械作业方法，并严格控制人员进入管道内作业。

    - 下井作业人员必须经过专业安全技术培训、考核，具备下井作业资格，并应掌握人工急救技能和防护用具、照明、通信设备的使用方法。作业单位应为下井作业人员建立个人培训档案。

    - 维护作业单位应不少于每年一次对井下作业人员进行职业健康体检，并建立健康档案。

    - 维护作业单位必须制定井下作业安全生产责任制，并在作业中落实。

    - 井下作业时，必须配备气体检测仪器和井下作业专用工具，并培训作业人员掌握正确的使用方法。

    - 井下作业必须履行审批手续，执行当地的下井许可制度。

    - 井下作业的《下井作业申请表》及下井许可的《下井安全作业票》宜符合附录A的规定。

附录A  下井作业申请表和作业票

表A-1   下井作业申请表

单位：

| 作业项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业单位 |  |  |  |
| 作业地点 |  | 作业任务 |  |
| 作业单位负责人 |  | 安全负责人 |  |
| 作业人员 |  | 项目负责人 |  |
| 作业日期 |  | 主管领导签字 |  |
| 安 全 防 护 措 施 |  |  |  |
| 作业现场 情况说明 | 作业管径： m 井深： m 性质： 下井座次： 座 是否潜水作业： |  |  |
| 上级主管 部门意见 |  |  |  |

申报日期：      年  月  日

表A-2   下井安全作业票

单位：

| 作业单位 |  |  |  |  | 作业票填报人 |  |  |  |  |  | 填报日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监护人 |  |  |  |  |
| 作业地点 |  |  | 区 路道街 |  |  |  |  |  |  | 井号 |  |  |  |  |
| 作业时间 |  |  |  |  |  |  |  | 作业任务 |  |  |  |  |  |  |
| 管径 |  |  |  | 水深 |  |  |  | 潮汐影响 |  |  |  |  |  |  |
| 工厂污水排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 1．提前开启井盖自然通风情况（井数和时间） 2．井下降水和照明情况 3．井下气体检测结果 4．拟采取的防毒、防爆手段（穿戴防护装具、人工通风情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人意见 （签字） |  |  |  |  |  |  |  | 安全员意见 （签字） |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员身体状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 井下作业前，维护作业单位必须检测管道内有害气体。井下有害气体浓度必须符合第18.7节的有关规定。

- 下井作业前，维护作业单位应做好下列工作：

  - 应查清管径、水深、潮汐、积泥厚度等；

  - 应查清附近工厂污水排放情况，并做好截流工作；

  - 应制定井下作业方案，并尽量避免潜水作业；

  - 应对作业人员进行安全交底，告知作业内容和安全防护措施及自救互救的方法；

  - 应做好管道的降水、通风以及照明、通信等工作；

  - 应检查下井专用设备是否配备齐全、安全有效。

- 井下作业时，必须进行连续气体检测，且井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守。

- 井下作业除必须符合第15条的规定外，还应符合下列规定：

  - 井内水泵运行时严禁人员下井；

  - 作业人员应佩戴供压缩空气的隔离式防护装具、安全带、安全绳、安全帽等防护用品；

  - 作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯；

  - 监护人员应密切观察作业人员情况，随时检查空压机、供气管、通信设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取措施；

  - 下井人员连续作业时间不得超过1h；

  - 传递作业工具和提升杂物时，应用绳索系牢，井底作业人员应躲避；

  - 潜水作业应符合现行行业标准《公路工程施工安全技术规程》JTJ076的相关规定；

  - 当发现有中毒危险时，必须立即停止作业，并组织作业人员迅速撤离现场；

  - 作业现场应配备应急装备、器具。

- 下列人员不得从事井下作业:

  - 年龄在18岁以下和55岁以上者；

  - 在经期、孕期、哺乳期的女性；

  - 有聋、哑、呆、傻等严重生理缺陷者；

  - 患有深度近视、癫痛、高血压，过敏性气管炎、哮喘、心脏病等严重慢性病者；

  - 有外伤、疮口尚未愈合者。

- 通风

  - 通风措施可采用自然通风和机械通风。

  - 井下作业前，应开启作业井盖和其上下游井盖进行自然通风，且通风时间不应小于30min。

  - 当排水管道经过自然通风后，井下气体浓度仍不符合第18.9、第18.10条的规定时，应进行机械通风。

  - 管道内机械通风的平均风速不应小于0.8m/s。

  - 有毒有害、易燃易爆气体浓度变化较大的作业场所应连续进行机械通风。

  - 通风后，井下的含氧量及有毒有害、易燃易爆气体浓度必须符合第5.11.3节的有关规定。

  - 气体检测

  - 气体检测应测定井下的空气含氧量和常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围。

  - 井下的空气含氧量不得低于19.5%。

  - 井下有毒有害气体的浓度除应符合国家现行有关标准的规定外，常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围还应符合下表1的规定。

表1 常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围

| 气体 名称 | 相对密度（取空气相对密度为1） | 最高容许浓度 (mg/m3) | 时间加权平均容许浓度 (mg/m3) | 短时间接触容许浓度 (mg/m3) | 爆炸范围 （容积百分比%） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 1.19 | 10 | — | — | 4.3～45.5 | — |
| 一氧 化碳 | 0.97 | — | 20 | 30 | 12.5～74.2 | 非高原 |
|  |  | 20 | — | — |  | 海拔2000m～3000m |
|  |  | 15 | — | — |  | 海拔高于3000m |
| 氰化氢 | 0.94 | 1 | — | — | 5.6～12.8 | — |
| 溶剂 汽油 | 3.00～4.00 | — | 300 | — | 1.4～7.6 | — |
| 一氧 化氮 | 1.03 | — | 15 | — | 不燃 | — |
| 甲烷 | 0.55 | — | — | — | 5．0～15.0 | — |
| 苯 | 2.71 | — | 6 | 10 | 1.45～8.0 | — |

注：最高容许浓度指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。时间加权平均容许浓度指以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。短时间接触容许浓度指在遵守时间加权平均容许浓度前提下容许短时间（15min）接触的浓度。

- 气体检测人员必须经专项技术培训，具备检测设备操作能力。

- 应采用专用气体检测设备检测井下气体。

- 气体检测设备必须按相关规定定期进行检定，检定合格后方可使用。

- 气体检测时，应先搅动作业井内泥水，使气体充分释放，保证测定井内气体实际浓度。

- 检测记录应包括下列内容：

  - 检测时间；

  - 检测地点；

  - 检测方法和仪器；

  - 现场条件（温度、气压）；

  - 检测次数；

  - 检测结果；

  - 检测人员。

  - 检测结论应告知现场作业人员，并应履行签字手续。

- 照明和通信

  - 作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备  第14部分：危险场所分类》GB3836.14的相关规定。

  - 井下作业面上的照度不宜小于50lx。

  - 作业现场宜采用专用通信设备。

  - 井上和井下作业人员应事先规定明确的联系方式。

- 施工的其他要求

  - 本项目需按项目实施时间分批进场，存在同时施工的可能，中标供应商需同时具备三个及以上班组，人员配备需在本招标文件附件15、附件16中逐一列出。

  - 本项目质保期：自竣工验收合格之日起两年。

  - 工程施工人员在开展日常的工作过程中，应遵纪守法，文明管理，不得有索贿或受贿的行为，平时还应积极协助招标人开展工作。

  - 中标供应商从业工作人员的日常管理和人身安全以及造成第三者人身、财产安全等概由中标供应商自行管理和承担。

  - 中标供应商派驻人员必须遵守劳动法相关规定，与每位员工签订劳动合同，出现劳动纠纷事件一律与采购单位无关，并加强对员工的培训、教育，确保安全工作，杜绝各类事故。因中标供应商原因引起的事故由中标供应商自行承担。

  - 其他要求：

  - 台风或大雨季节，如要加强抗大灾、应急排涝时，要无条件安排值班，其费用已包括在投标价内。

  - 签定合同后7个日历天内，中标供应商应向当地供水公司申报施工用水。禁止擅自开启市政消防栓取水，违者按当地供水管理部门规定进行处罚；拒绝接受合理处罚的（证据充分、依据清楚），招标人有权单方扣留相同金额工程款，待完成处罚后退还。

  - 各投标供应商须在对招标人工作目标要求、现场、周边环境全面了解的情况下编制科学、合理、切实可行的组织实施计划以及具体的质量保证措施、工作程序。

  - 中标供应商达不到招标人要求以及中标供应商的各项服务承诺，招标人有权要求其整改、扣款直至终止合同。

  - 中标供应商的所有工作除应按照内部流程实施外，还应接受招标人或招标人指定第三方的监督检查及安排。

  - 中标供应商需制订各岗位工作流程及消防、抗台、安全等紧急预案，并切实培训到每个岗位人员。

  - 中标供应商要合法用工，并派用与物业服务相适应的工人。员工构成：（1）体现年轻化；（2）具有与工作相适应的文化；（3）身体健康；（4）适合公共场所的服务要求。中标供应商须缴纳员工必要的社会保险，社会保险费用计入总投标价。

  - 中标供应商员工服装应统一、整洁，便于管理。

  - 中标供应商要合法经营，并不得转包和分包。

  - 中标供应商有下列行为，招标人有权提前终止合同并没收全部履约保证金，造成损失由中标供应商承担：a、中标供应商未做好安全文明施工，被媒体曝光的，或因此造成招标人在考核中被扣分、通报批评等处分的，或被相关部门口头警告且经招标人（第三方管理）多次督促整改无效的，或有其他严重影响招标人的正常工作及形象；b、与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的承诺；c、中标供应商在机具设备、技术和人员等方面未按照投标文件拟投入计划配置、或配置无法满足工程实际需求，严重影响进度（按施工计划、任务单延期10天及以上）。

  - 中标供应商如要提前终止合同，需提前3个月，并征得招标人书面同意，否则将扣除履约保证金，并承担招标人由此造成的损失。

  - 中标供应商必须对员工发生的事故责任以及员工计生、身份、健康等承担责任；同时对员工在招标人单位做出不良行为给招标人造成影响承担责任。

  - 项目负责人须有类似项目服务履历。

  - 在合同执行期间，中标供应商有责任与招标人及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

  - 在合同执行期间，中标供应商应遵守法律法规及其他有关规定，并接受招标人及有关部门的监督、检查和管理。

  - 标后管理部门随机抽查，若不符合招标文件要求，招标人可单方终止合同，并没收履约保证金，造成损失由中标供应商承担。

  - ▲投标供应商应至少配备2辆下水道机械疏通车、1台吸污车和1台装配车（厢式货车）（提供车辆行驶证及年审记录复印件加盖公章，车辆所有权登记单位为投标供应商）；配备2台高清的CCTV检测作业设备，应为投标供应商自有（需提供购置发票复印件加盖公章）；未提供有效证明材料的，其投标文件作无效标处理。

  - 施工单位必须做好安全文明施工，并满足招标人的要求,施工中用到的路牌、水马由中标供应商自行采购，样式和设置需满足招标人要求。水马必须采用灌水，水马高度应符合相关规定，灌水工作及费用由中标供应商负责；夜间必须设置反光设施及警示灯。

  - 市政道路必须水马封闭施工，路面修复完成后用铁板铺设，或按照现场实际情况、招标人或管理部门要求，采用符合相关要求的高强度快速材料修复路面；建筑垃圾必须当天清运。

  - 维修改造涉及到的相关审批手续，须由中标供应商自行负责办理。

  - 投标供应商中标后需在领取中标通知书后15个日历天内保证各类设备、工具、施工用水等均要到位，设备性能均可满足日常作业的需要，并根据招标人的要求加装相应的标识标志。加装相应标识标志后的车辆须按照招标人的要求使用。

  - 投标供应商中标后须在收到中标通知书后15个日历天内在瑞安市塘下镇范围内设立项目部，否则招标人有权取消其中标资格。

  - 疏通及检测由招标人自行组织验收；修复、改造经第三方检测组织验收后，其验收费用由中标供应商支付。

  - 招标人有权要求中标供应商在招标范围以外的区域进行应急疏通、检测、维修改造、非开挖修复、测量及应急件处理服务等任何排水设施维护、建设任务，中标供应商不得拒绝（瑞安市塘下镇范围内），其费用仍按清单明细结合中标下浮率计算。

- 项目实施过程中的管理考核标准由招标人制定并执行。考核标准如下：

  - 考核方式：采取每月考	核验收和平时督查相结合。

  - 考核内容：

A、项目服务需满足以下标准和规范：

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268；

《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009；

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016；

《爆炸性气体环境用电气设备》GB 3836.1-2000；

《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012；

《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ 101-2016。

经验收，如有不合格工程，中标供应商应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由中标供应商负责，同时扣除相应履约保证金。

B、项目服务人员在接到招标人的通知后，24小时内到达现场处理完毕并回复招标人（8:00至17:00接到招标人通知，需在24小时内到达现场；17:00至次日8:00接到招标人通知，需在36小时内到达现场）。如逾期，一经发现，每次处以1000元/天的罚款。罚款在支付工程款时予以扣除。

C、项目施工前须在施工区域张贴告示，明确施工时间和占道措施，设置道路施工警示牌，不得影响周围群众的正常生产和生活。如受到群众投诉，视情节每次处以500元的罚款。罚款在支付工程款时予以扣除。

D、项目施工在交通繁忙路段须设置专门的交通疏导员，合理安排施工时间，避开早晚高峰，保障道路畅通。如施工期间造成交通拥堵的，每次处以500元的罚款。罚款在支付工程款时予以扣除。

E、在施工完成后，须将现场清理干净，并将所有井盖关闭后，才可撤离施工现场。如发现现场未清理干净或井盖未关闭的，每次处以500元的罚款。罚款在支付工程款时予以扣除。

F、在服务过程中，下井作业未按规定要求执行的，每次处以1000元的罚款。罚款在支付工程款时予以扣除。

G、在上级组织的安全生产和文明施工检查中，如被通报批评，每次罚款3000元，累计两次以上，除罚款外，扣除相应履约保证金。罚款在支付工程款时予以扣除。

H、发现上述情形，经劝改后仍出现相同情形2次及以上的，招标人有权单方面终止合同。

- （四）商务要求

- 投标报价：采用固定下浮率报价方式。投标报价已包含中标供应商在承包工程范围内提供服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、误餐费、各种社会保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、维修、管理费用、安全文明施工费、措施费、税费(须提供增值税发票)、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。招标人有权要求中标供应商派人员随招标人前往现场调查踏勘，中标供应商应派遣投标文件中涉及的现场工程技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在投标报价中，招标人不再另行支付。

所有管道疏通检查井清捞的综合单价均包括为完成疏通及清捞而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除（包括潜水或非潜水封堵）、井内管上开孔、跨越连排、抽水、管内照明、防毒、气体检测以及工程竣工验收时所需的封堵、降水、其他等等所有费用。

CCTV检测的综合单价均包括为完成CCTV检测而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除（包括潜水或非潜水封堵）、抽水、管内照明、防毒、气体检测，并向招标人提供完整、高清的检测电子文件。

请投标供应商自行测定，充分考虑相关费用。

- 疏通及清捞时采用人工或机械作业由各投标供应商自行考虑，今后不再调整相应的综合单价。

- 投标报价填报：本次投标品目招标人已设最高单价限价，各投标供应商在招标人设定的最高单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报下浮率，疏通检测、维修改造及非开挖修复的下浮率可不同。投标下浮率保留二位小数（第三位四舍五入）。

- ▲投标下浮率大于100%或小于等于0%的，作无效标处理。

- 投标供应商认为为完成本招标文件规定的项目承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在投标报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

- 服务期限：自合同生效之日起2年，合同一年一签。

- 本项目为单价合同，如承包期未到，财政预算价已支付完毕，合同生效至本次财政预算价支付完毕止；如承包期已到，财政预算价未使用完，则合同生效至本项目承包期完毕止。

- 履约保证金：

  - 标段一的中标供应商在合同签订后五个工作日内以银行转账/银行汇票形式交纳人民币伍拾万元整的履约保证金。

  - 标段二的中标供应商在合同签订后五个工作日内以银行转账/银行汇票形式交纳人民币贰拾玖万元整的履约保证金。

  - 标段三的中标供应商在合同签订后五个工作日内以银行转账/银行汇票形式交纳人民币贰拾万元整的履约保证金。

- 服务期满且全部工程验收合格后，一次性退还履约保证金（不计息）。

- 付款方式：

  - 工程价款按月支付，次月月初支付上月已完成工程量的85%，竣工验收合格后支付至已完成工程量的95%，余款在质保期满后一次性付清(无息)。

  - 中标供应商应根据招标人要求及时开具增值税发票，如为联合体，则由联合体各成员根据其所承担的工作，向招标人分别开具增值税发票。

  - 所涉工程最终付款以招标人确认为准。

# 第四部分  合同条款（标段   ）

- 2019-2021年瑞安市塘下镇区域雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务合同

合同名称：

合同编号：

发包人：

承包人：

依据《中华人民共和国合同法》，         （以下简称发包人）与              (以下简称承包人)就              工程建设有关事项，于  月  日在瑞安市公共资源交易中心公开开标，确定中标单位，经双方协商一致，订立本合同。

本项目合同金额为人民币（大写）                【￥     元】 。疏通/检测下浮率：    % ；维修改造下浮率：    % ；非开挖修复下浮率：    % 。

质量：                       合同期限：

发包人项目负责人：

承包人项目负责人：

- 本合同的组成文件及解释顺序为：

1、合同书（包括补充合同书或协议书）。

2、中标通知书。

3、投标报价文件。

4、投标资信技术文件。

5、招标文件。

6、组成合同的其他文件。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签订前双方所约定的所有协议、会议纪要以及相互承诺的一切文件。

- 工程内容：

| 序号 | 投标品目 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 最高单价限价（元） | 下浮率 （%） | 单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

以上合同价包含承包人在承包工程范围内提供服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、误餐费、各种社会保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、维修、管理费用、安全文明施工费、措施费、税费(须提供增值税发票)、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。发包人有权要求承包人派人员随发包人前往现场调查踏勘，承包人应派遣合同中涉及的现场工程技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在合同价中，发包人不再另行支付。

所有管道疏通检查井清捞的综合单价均包括为完成疏通及清捞而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除（包括潜水或非潜水封堵）、井内管上开孔、跨越连排、抽水、管内照明、防毒、气体检测以及工程竣工验收时所需的封堵、降水、其他等等所有费用。

CCTV检测的综合单价均包括为完成CCTV检测而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除（包括潜水或非潜水封堵）、抽水、管内照明、防毒、气体检测，并向发包人提供完整、高清的检测电子文件。

备注：

- 所有淤泥及土方外运运距均以实际为准，今后不再调整。

- 雨、污水管疏通：管道堵塞率以实际为准，今后不再调整。

- 所有雨、污水管维修改造均包含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、沟槽支撑及所有费用。

- 所有管道疏通及检查井清捞的综合单价均包括为完成疏通及清捞而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除、抽水、管内照明、防毒、气体检测等。

- 对井下及管内作业均应符合《城镇排水管道维护安全技术规范》CJJ6-2009的相关规定。

- 疏通及清捞时采用人工或机械作业由承包人自行考虑，今后不再调整相应的综合单价。

- 对原路面应进行锯缝破除，厚度以实际为准，单价应包括基层的破除。

- 路面修复按商品砼，为确保道路畅通，经要求需铺铁板的，其费用也应在综合单价中考虑。

- 潜水综合单价包含水下排查、测量、清理、打捞、气囊封堵、开孔、拆卸等作业。

- 表例工程量仅供参考，实际付款按实际工程量*合同单价办理，实际工程量和合同中签定的数量不相符合时，数量上报发包人审核后按实际调整增加或减少，价格按照合同单价不变。

- 因该工程范围内管道分布较广，承包人应自行组织实地勘察，并在报价中充分考虑可能增加的相关费用。

- 因本次招标中工程内容（量）存在诸多不可预计因素，承包人要充分考虑工程内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用和处理已运行检查井等涉及的气体检测、通风与相关安全保护设备的投入，合理报价。

- 维修改造清单中缺项内容，委托具有造价咨询资质的第三方按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额及瑞安当月信息价（缺陷部分可参照同期温州、浙江省信息价）完成组价后进行下浮，下浮率同中标下浮率，其他清单中缺项内容由甲方与乙方协商确定。

- 为强化安全文明施工，管道疏通检测时必须放置警示牌或水马进行围挡警示，管道维修改造或新建工程必须按规范执行水马、围挡等封闭施工，城市主要道路（按发包人要求）修复后必须采用铁板及土工布铺设维护，承包人应充分考虑可能增加的相关费用。因承包人原因引起的相关不利后果，由承包人自行承担。

- 本工程实际选用自拌混凝土还是商品混凝土，商品混凝土采用泵送还是非泵送等均由承包人自行考虑，付款时不再调整。标底编制按非泵送商品混凝土考虑。

- 根据现场实际情况，应建设单位要求，需调检查井、雨水箅规格，承包人应无条件配合，实际砌筑的检查井、雨水箅的综合单价套用原中标清单中小一号的综合单价，实际井深根据选用的井相应调整。

- 本工程施工过程中地下管线破除及修复费用；管道穿越原井时对原检查井破除及修复费；原化粪池破除及修复费用；地上地下构筑（如围墙、挡土墙、水渠）的保护、拆除及修复；部分机械无法施工，必须人工施工、材料保管费、二次搬运等而增加的费用，范围以内因业主需要对污染源进行巡查、排查的人工，付款时按实际完成工程款的1%计入。

- 因政策处理等因素引起的工期延误，不计算窝工费。

- 维修改造新建工程以零星应急改造为主，承包人要充分考虑可能增加的相应费用。

- 自行考虑淤泥垃圾清运填埋场地，承包人应遵守瑞安当地环境法规，充分考虑建筑淤泥垃圾消纳，避免垃圾堆放造成环境污染。

- 井盖使用要求

1.井盖参数要求及特征说明：

1.1钢纤维混凝土检查井盖及盖座应符合GB26537-2011；

1.2材质：钢纤维混凝土；

1.3井盖尺寸及允许偏差：

表1 单块井盖几何尺寸及允许偏差            单位为毫米

| 等级 | 井口尺寸（D0） | 井盖外径或边长（D或L） |  | 井盖搁置高度（H） |  |  | 井盖搁置面宽（B） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 标准规定值≥ | 允许偏差 | 标准规定值≥ |  | 允许偏差 | 标准规定值≥ | 允许偏差 |
| D400 | 700 | 770 | +0 -3 | 带肋 | 60 | +0 -2 | 35 | +5 -2 |
|  |  |  |  | 板式 | 70 |  |  |  |

1.4 缝宽：单块井盖与井座间的缝宽a=(a1+a2)≤6mm；多块井盖组合使用时，井盖间缝平均宽应不大于3mm；

1.5钢纤维混凝土抗压强度：井盖用钢纤维混凝土应按JG/T 3064的规定配制和成型。对D400级井盖其立方体抗压强度应不低于C50；

1.6钢箍：D400井盖应设置钢箍，钢箍的厚度不应小于5mm，且钢箍应作有效防锈处理；

1.7承载能力：裂缝荷载≥200千牛，破坏荷载≥400千牛；

1.8外观质量：

  - 井盖表面应光洁、平整、无裂缝，防滑花纹、图案和标记应清晰。

  - 井盖表面应有防滑花纹或图案，防滑花纹或图案的凹槽深度要求：D400级井盖≥3mm，凹槽部分面积与整个井盖面积之比应不小于10%。

  - 污水井盖两侧分别做凹槽，宽度约为4cm，长度约8cm，大小能够容纳铁质长撬棍伸入。

  - 污水井盖底面标注生产年份，具体按发包人要求执行。

1.9井盖进场或使用过程中，质量不符合相关规定的，承包人须无偿进行更换。

- 服务基本要求

- 服务标准：

  - 需满足《瑞安市排水设施养护技术标准》。

  - 运维期间基本要求：雨（污）水管网通畅，河道无雨（污）管道问题引起的水体污染。

  - 管道维护管理按照《CJJ 6-2009城镇排水管道维护安全技术规程》《CJJ68-2007城镇排水管渠与泵站维护技术规程》《温州市排水设施运行维护管理标准》等有关法律法规执行。

- 项目实施过程中涉及的维修改造工程完工后需提供竣工图、坐标等资料，竣工图应包含管内坐标及管内底标高；

- 施工前、中、后全过程需拍摄影像资料留底，并作为付款依据；未提供相关资料的将不予认可，以发包人单方确认为最终依据。

- CCTV检测（含潜望镜和推杆内窥镜等设施）前、后必须连续拍摄起、终点地上标志物的视频作为工程量确认依据，否则不予认可，以发包人单方确认为最终依据。

- 承包人需制定区域内的雨污水管网进行日常巡查月计划，交发包人备案后组织实施（包含检查井盖是否有破损丢失，是否有管线周边施工偷排泥浆水进入管线内，是否有企业或个人私自接管；是否有污水外溢到路面，是否排水管道有淤积情况等），完成巡查后以书面形式报告发包人，并说明巡查情况。巡查时发现井盖、防坠网等设施破损、缺失或存在安全隐患的，应及时修复，并与巡查报告一并交发包人办理付款手续。遇需疏通、清捞或维修改造等，应经发包人批准并出具任务单后予以实施，最终按实际完成数量核算工程费用。

- 材料要求：HDPE缠绕结构增强管（B型结构）符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统》第2部分：《聚乙烯缠绕结构壁管材》（GB/T19472.2-2004）；UPVC管符合《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》（GB/T 5836.2-2006）、 《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》（GB/T 10002.2-1996）、《硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件坠落试验方法》（GB/T 8801-2007）、 《注塑硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件 热烘箱试验方法》（GB/T 8803-1988）、《硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件坠落试验方法》（GB/T 8801-1988 ）、 《冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第3部分 管件》（GB/T 18993.3-2003）、 《建筑物内排污、废水(高、低温)用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材和管件》（GB/T 24452-2009）、《硬聚氯乙烯(PVC-U) 饮水管材和管件 铅、锡、镉、汞的萃取方法及允许值》（GB 9644-1988 ）；PE实壁管符合《给水用高密度聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663-2000）；波纹管符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第一部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1－2004）；球墨铸铁管符合《污水用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 26081-2010) 和 《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 13295-2008)；钢筋混凝土管符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2009)。材料进场前承包人应向发包人提交材料合格证明、检测报告等书面材料，并经发包人现场确认后方可使用。

- 服务形式要求：按发包人要求按时保质保量的完成任务。（承包人须对发包人下达的工作任务单24小时内作出响应，应急件按甲方要求为准，安排人员持续处理，直至处理完毕。逾期未启动或未连续处理的，处以相应的扣罚（直接在工程款中抵扣），情况严重的，视为承包人违约，发包人有权终止合同。）

- 做好工程相关记录(如派单人、派单时间、派单内容、工程完成情况、工程竣工验收、相关影像资料等情况)。

- 工程日常巡查：组织人员不定期巡查，并做好记录，巡查的现场记录必须及时整理归档，编写检查月报，并送甲方审阅，在巡查过程中，巡查人员还应统一着装并佩戴工作证。

- 乙方须对堵塞原因进行记录并以书面形式向甲方进行说明。

- 工程完工后对整体工程进行验收及审计。

- 井下作业要求：

13.1一般规定

13.1.1井下清淤作业宜采用机械作业方法，并严格控制人员进入管道内作业。

13.1.2下井作业人员必须经过专业安全技术培训、考核，具备下井作业资格，并应掌握人工急救技能和防护用具、照明、通信设备的使用方法。作业单位应为下井作业人员建立个人培训档案。

13.1.3维护作业单位应不少于每年一次对井下作业人员进行职业健康体检，并建立健康档案。

13.1.4维护作业单位必须制定井下作业安全生产责任制，并在作业中落实。

13.1.5井下作业时，必须配备气体检测仪器和井下作业专用工具，并培训作业人员掌握正确的使用方法。

13.1.6井下作业必须履行审批手续，执行当地的下井许可制度。

13.1.7井下作业的《下井作业申请表》及下井许可的《下井安全作业票》宜符合附录A的规定。

附录A  下井作业申请表和作业票

表A-1   下井作业申请表

单位：

| 作业项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业单位 |  |  |  |
| 作业地点 |  | 作业任务 |  |
| 作业单位负责人 |  | 安全负责人 |  |
| 作业人员 |  | 项目负责人 |  |
| 作业日期 |  | 主管领导签字 |  |
| 安 全 防 护 措 施 |  |  |  |
| 作业现场 情况说明 | 作业管径： m 井深： m 性质： 下井座次： 座 是否潜水作业： |  |  |
| 上级主管 部门意见 |  |  |  |

申报日期：      年  月  日

表A-2   下井安全作业票

单位：

| 作业单位 |  |  |  |  | 作业票填报人 |  |  |  |  |  | 填报日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监护人 |  |  |  |  |
| 作业地点 |  |  | 区 路道街 |  |  |  |  |  |  | 井号 |  |  |  |  |
| 作业时间 |  |  |  |  |  |  |  | 作业任务 |  |  |  |  |  |  |
| 管径 |  |  |  | 水深 |  |  |  | 潮汐影响 |  |  |  |  |  |  |
| 工厂污水排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 1．提前开启井盖自然通风情况（井数和时间） 2．井下降水和照明情况 3．井下气体检测结果 4．拟采取的防毒、防爆手段（穿戴防护装具、人工通风情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人意见 （签字） |  |  |  |  |  |  |  | 安全员意见 （签字） |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员身体状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13.1.8井下作业前，维护作业单位必须检测管道内有害气体。井下有害气体浓度必须符合第13.3节的有关规定。

13.1.9下井作业前，维护作业单位应做好下列工作：

①　应查清管径、水深、潮汐、积泥厚度等；

②　应查清附近工厂污水排放情况，并做好截流工作；

③　应制定井下作业方案，并尽量避免潜水作业；

④　应对作业人员进行安全交底，告知作业内容和安全防护措施及自救互救的方法；

⑤　应做好管道的降水、通风以及照明、通信等工作；

⑥　应检查下井专用设备是否配备齐全、安全有效。

13.1.10井下作业时，必须进行连续气体检测，且井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守。

13.1.11井下作业除必须符合第13.1.10条的规定外，还应符合下列规定：

①　井内水泵运行时严禁人员下井；

②　作业人员应佩戴供压缩空气的隔离式防护装具、安全带、安全绳、安全帽等防护用品；

③　作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯；

④　监护人员应密切观察作业人员情况，随时检查空压机、供气管、通信设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取措施；

⑤　下井人员连续作业时间不得超过1h；

⑥　传递作业工具和提升杂物时，应用绳索系牢，井底作业人员应躲避；

⑦　潜水作业应符合现行行业标准《公路工程施工安全技术规程》JTJ076的相关规定；

⑧　当发现有中毒危险时，必须立即停止作业，并组织作业人员迅速撤离现场；

⑨　作业现场应配备应急装备、器具。

13.1.12下列人员不得从事井下作业:

①　年龄在18岁以下和55岁以上者；

②　在经期、孕期、哺乳期的女性；

③　有聋、哑、呆、傻等严重生理缺陷者；

④　患有深度近视、癫痛、高血压，过敏性气管炎、哮喘、心脏病等严重慢性病者；

⑤　有外伤、疮口尚未愈合者。

13.2通风

13.2.1通风措施可采用自然通风和机械通风。

13.2.2井下作业前，应开启作业井盖和其上下游井盖进行自然通风，且通风时间不应小于30min。

13.2.3当排水管道经过自然通风后，井下气体浓度仍不符合本招标文件第13.3.2、第13.3.3条的规定时，应进行机械通风。

13.2.4管道内机械通风的平均风速不应小于0.8m/s。

13.2.5有毒有害、易燃易爆气体浓度变化较大的作业场所应连续进行机械通风。

13.2.6通风后，井下的含氧量及有毒有害、易燃易爆气体浓度必须符合第13.3节的有关规定。

13.3气体检测

13.3.1气体检测应测定井下的空气含氧量和常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围。

13.3.2井下的空气含氧量不得低于19.5%。

13.3.3井下有毒有害气体的浓度除应符合国家现行有关标准的规定外，常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围还应符合下表1的规定。

表1 常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围

| 气体 名称 | 相对密度（取空气相对密度为1） | 最高容许浓度 (mg/m3) | 时间加权平均容许浓度 (mg/m3) | 短时间接触容许浓度 (mg/m3) | 爆炸范围 （容积百分比%） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 1.19 | 10 | — | — | 4.3～45.5 | — |
| 一氧 化碳 | 0.97 | — | 20 | 30 | 12.5～74.2 | 非高原 |
|  |  | 20 | — | — |  | 海拔2000m～3000m |
|  |  | 15 | — | — |  | 海拔高于3000m |
| 氰化氢 | 0.94 | 1 | — | — | 5.6～12.8 | — |
| 溶剂 汽油 | 3.00～4.00 | — | 300 | — | 1.4～7.6 | — |
| 一氧 化氮 | 1.03 | — | 15 | — | 不燃 | — |
| 甲烷 | 0.55 | — | — | — | 5．0～15.0 | — |
| 苯 | 2.71 | — | 6 | 10 | 1.45～8.0 | — |

注：最高容许浓度指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。时间加权平均容许浓度指以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。短时间接触容许浓度指在遵守时间加权平均容许浓度前提下容许短时间（15min）接触的浓度。

13.3.4气体检测人员必须经专项技术培训，具备检测设备操作能力。

13.3.5应采用专用气体检测设备检测井下气体。

13.3.6气体检测设备必须按相关规定定期进行检定，检定合格后方可使用。

13.3.7气体检测时，应先搅动作业井内泥水，使气体充分释放，保证测定井内气体实际浓度。

13.3.8检测记录应包括下列内容：

①　检测时间；

②　检测地点；

③　检测方法和仪器；

④　现场条件（温度、气压）；

⑤　检测次数；

⑥　检测结果；

⑦　检测人员。

13.3.9检测结论应告知现场作业人员，并应履行签字手续。

13.4照明和通信

13.4.1作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备  第14部分：危险场所分类》GB3836.14的相关规定。

13.4.2井下作业面上的照度不宜小于50lx。

13.4.3作业现场宜采用专用通信设备。

13.4.4井上和井下作业人员应事先规定明确的联系方式。

- 施工的其他要求

  - 本项目的项目负责人为：          。

  - 本项目需按项目实施时间分批进场，存在同时施工的可能，发包人需同时具备三个及以上班组，人员配备如下：

  - 本项目质保期：自竣工验收合格之日起两年。

  - 工程施工人员在开展日常的工作过程中，应遵纪守法，文明管理，不得有索贿或受贿的行为，平时还应积极协助发包人开展工作。

  - 承包人从业工作人员的日常管理和人身安全以及造成第三者人身、财产安全等概由承包人自行管理和承担。

  - 承包人派驻人员必须遵守劳动法相关规定，与每位员工签订劳动合同，出现劳动纠纷事件一律与发包人无关，并加强对员工的培训、教育，确保安全工作，杜绝各类事故。因承包人原因引起的事故由承包人自行承担。

- 其他要求

  - 台风或大雨季节，如要加强抗大灾、应急排涝时，要无条件安排值班。

  - 签定合同后7个日历天内，承包人应向当地供水公司申报施工用水。禁止擅自开启市政消防栓取水，违者按当地供水管理部门规定进行处罚；拒绝接受合理处罚的（证据充分、依据清楚），发包人有权单方扣留相同金额工程款，待完成处罚后退还。

  - 各承包人须在对发包人工作目标要求、现场、周边环境全面了解的情况下编制科学、合理、切实可行的组织实施计划以及具体的质量保证措施、工作程序。

  - 承包人达不到发包人要求以及承包人的各项服务承诺，发包人有权要求其整改、扣款直至终止合同。

  - 承包人的所有工作除应按照内部流程实施外，还应接受发包人或发包人指定第三方的监督检查及安排。

  - 承包人需制订各岗位工作流程及消防、抗台、安全等紧急预案，并切实培训到每个岗位人员。

  - 承包人要合法用工，并派用与物业服务相适应的工人。员工构成：（1）体现年轻化；（2）具有与工作相适应的文化；（3）身体健康；（4）适合公共场所的服务要求。承包人须缴纳员工必要的社会保险，社会保险费用计入总投标价。

  - 承包人员工服装应统一、整洁，便于管理。

  - 承包人要合法经营，并不得转包和分包。

  - 承包人有下列行为，发包人有权提前终止合同并没收全部履约保证金，造成损失由承包人承担：（1）承包人未做好安全文明施工，被媒体曝光的，或因此造成发包人在考核中被扣分、通报批评等处分的，或被相关部门口头警告且经发包人（第三方管理）多次督促整改无效的，或有其他严重影响发包人的正常工作及形象；（2）与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的承诺；（3）承包人在机具设备、技术和人员等方面未按照投标文件拟投入计划配置、或配置无法满足工程实际需求，严重影响进度（按施工计划、任务单延期10天及以上）。

  - 承包人如要提前终止合同，需提前3个月，并征得发包人书面同意，否则将扣除履约保证金，并承担发包人由此造成的损失。

  - 承包人必须对员工发生的事故责任以及员工计生、身份、健康等承担责任；同时对员工在发包人单位做出不良行为给发包人造成影响承担责任。

  - 项目负责人须有类似项目服务履历。

  - 在合同执行期间，承包人有责任与发包人及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

  - 在合同执行期间，承包人应遵守法律法规及其他有关规定，并接受发包人及有关部门的监督、检查和管理。

  - 标后管理部门随机抽查，若不符合招标文件要求，发包人可单方终止合同，并没收履约保证金，造成损失由承包人承担。

  - 施工单位必须做好安全文明施工，并满足发包人的要求,施工中用到的路牌、水马由承包人自行采购，样式和设置需满足发包人要求。水马必须采用灌水，水马高度应符合相关规定，灌水工作及费用由承包人负责；夜间必须设置反光设施及警示灯。

  - 市政道路必须水马封闭施工，路面修复完成后用铁板铺设，或按照现场实际情况、发包人或管理部门要求，采用符合相关要求的高强度快速材料修复路面；建筑垃圾必须当天清运。

  - 维修改造涉及到的相关审批手续，须由承包人自行负责办理。

  - 承包人中标后需在领取中标通知书后15个日历天内保证各类设备、工具、施工用水等均要到位，设备性能均可满足日常作业的需要，并根据发包人的要求加装相应的标识标志。加装相应标识标志后的车辆须按照发包人的要求使用。

  - 承包人中标后需在领取中标通知书后15个日历天内在瑞安市塘下镇范围内设立项目部，否则发包人有权取消其中标资格。

  - 发包人有权要求承包人在招标范围以外的区域进行应急疏通、检测、维修改造及非开挖修复、测量、应急件处理服务等任何排水设施维护、建设任务，承包人不得拒绝（瑞安市塘下镇范围内），其费用仍按清单明细结合中标下浮率计算。

- 项目实施过程中的管理考核标准由发包人制定并执行。考核标准如下：

  - 考核方式：采取每月考核验收和平时督查相结合。

  - 考核内容：

A、项目服务需满足以下标准和规范：

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268；

《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009；

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016；

《爆炸性气体环境用电气设备》GB 3836.1-2000；

《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012；

《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ 101-2016。

经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由承包人负责，同时扣除相应履约保证金。

B、项目服务人员在接到招标人的通知后，24小时内到达现场处理完毕并回复招标人（8:00至17:00接到招标人通知，需在24小时内到达现场；17:00至次日8:00接到招标人通知，需在36小时内到达现场）。如逾期，一经发现，每次处以1000元/天的罚款。罚款在支付工程款时予以扣除。

C、项目施工前须在施工区域张贴告示，明确施工时间和占道措施，设置道路施工警示牌，不得影响周围群众的正常生产和生活。如受到群众投诉，视情节每次处以500元的罚款。罚款在支付工程款时予以扣除。

D、项目施工在交通繁忙路段须设置专门的交通疏导员，合理安排施工时间，避开早晚高峰，保障道路畅通。如施工期间造成交通拥堵的，每次处以500元的罚款。罚款在支付工程款时予以扣除。

E、在施工完成后，须将现场清理干净，并将所有井盖关闭后，才可撤离施工现场。如发现现场未清理干净或井盖未关闭的，每次处以500的罚款。罚款在支付工程款时予以扣除。

F、在服务过程中，下井作业未按规定要求执行的，每次处以1000元的罚款。

在上级组织的安全生产和文明施工检查中，如被通报批评，每次罚款3000元，累计两次以上，除罚款外，扣除相应履约保证金。罚款在支付工程款时予以扣除。

G、在上级组织的安全生产和文明施工检查中，如被通报批评，每次罚款3000元，累计两次以上，除罚款外，扣除相应履约保证金。罚款在支付工程款时予以扣除。

H、发现上述情形，经劝改后仍出现相同情形2次及以上的，发包人有权单方面终止合同。

- 项目组织实施计划（以承包人的投标文件相关内容为准）；

- 拟投入设备及工具情况（以承包人的投标文件相关内容为准）；

- 拟任项目负责人和驻现场项目部的工程技术、管理人员情况（以承包人的投标文件相关内容为准）；

- 承包人保证按照合同约定全面完成各项承包工作，并承担合同约定的承包人的全部义务和责任。

- 发包人保证按照合同约定付款并承担合同约定的发包人的全部义务和责任。

- 承包人如未严格按照项目组织实施计划开展本项目或未严格按照拟投入设备及工具情况投入设备或未按拟任项目负责人和驻现场项目部的工程技术、管理人员情况派遣人员的，或无法满足甲方工作需求给甲方带来经济效益和社会效益损失的，或未按本合同履行义务的，视为违约，发包人有权每次处以5000-20000元的罚款（在支付工程款时予以扣除）。发包人有权认定是否终止合同，如终止合同，发包人有权没收履约保证金或主张合同总价的20%作为违约金，并将承包人列入黑名单，禁止承包人在5年内参加发包人及其下属单位的招投标项目。

- 服务期限：自合同生效之日起2年，合同一年一签。

- 本项目为单价合同，如承包期未到，财政预算价已支付完毕，合同生效至本次财政预算价支付完毕止；如承包期已到，财政预算价未使用完，则合同生效至本项目承包期完毕止。

- 履约担保：

（以承包人具体中标情况为准）

待全部工程验收合格后，一次性退还履约保证金（不计息）。

- 付款方式：

- 工程价款按月支付，次月月初支付上月已完成工程量的85%，竣工验收合格后支付至已完成工程量的95%，余款在质保期满后一次性付清(无息)。

- 承包人应根据发包人要求及时开具增值税发票，如为联合体，则由联合体各成员根据其所承担的工作，向招标人分别开具增值税发票。

- 所涉工程最终付款以发包人确认为准。

- 本合同书经双方法定代表人（或授权代表）签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证的，需办理公证或鉴证手续后生效）。

- 本合同书一式捌份，由双方各执叁份，代理机构执贰份。

发包人：_________________          承包人：____________________

（盖章单位）                      （盖章单位）

法人代表：_______________          法人代表：__________________

地址：___________________          地址：

传真：___________________          传真：

电话：___________________          电话：

邮政编码:________________          邮政编码:

开户银行：_______________          开户银行：

帐号:____________________          帐号:

签约地点：                         签约时间：      年   月    日

- 安 全 生 产 合 同

为在                     工程合同的实施过程中创造安全、高效的作业环境，切实搞好本项目的安全工作，本项目发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、组织对乙方施工现场安全检查，监督乙方及时处理发现的各种隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守《CJJ 6-2009城镇排水管道维护安全技术规程》《CJJ68-2007城镇排水管渠与泵站维护技术规程》《温州市排水设施运行维护管理标准》等国家有关安全生产的法律法规执行，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全 意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配置专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、生产管理人员和具体操作人员，必须和遵守本款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、乙方在任何时候都应采取各种的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁或妨碍治安的行为。

4、乙方参加作业的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上操作。

5、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

6、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

7、做好安全监管，并承担施工现场所有安全责任；做好项目部（员工住所）管理，并承担所有安全责任；做好破损、缺失井盖等安全隐患处置，未按任务单要求期限到场、处理而造成安全事故的，乙方承担所有责任。

三、违约责任

如因一方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。有双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工后失效。

甲方：                            乙方：

法定代表人                        法定代表人

或                                或

其授权代表：                      其授权代表：

地址：                            地址:

电话：                            电话：

日期：                            日期：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与招标人所签定正式合同为准。

附件：

NO：

瑞安市政府采购项目诚信评价反馈表

| 采购单位 |  |  |  | 联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  | RACG201908017 |
| 中标单位 |  |  |  | 中标金额 |  |  |
| 代理机构 |  |  |  | 定标时间 |  | 年 月 日 |
| 以 下 内 容 由 采 购 单 位 填 写 |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  | 验收完成时间 |  |
| 政府采购标签 |  |  | 有/无 |  | 协助验收 | 是/否 |
| 采购单位对本次政府采购的评价意见 | 请如实填写您对本次政府采购的项目（货物、服务、工程）在价格、质量、服务方面的意见（在结论上打“ √”）。 - 对中标单位的评价意见 1、价格 A、优 B、良 C、好 D、一般 E、差 2、质量 A、优 B、良 C、好 D、一般 E、差 3、服务 A、优 B、良 C、好 D、一般 E、差 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对中标供应商诚信总体评价：A、优（90-100）B、良（80-90）C、好（70-80）D、一般（60-70）E、差（60以下） |  |  |  |  |  |
|  | 三、您若有政府采购方面的建议和措施，请说明（可附页说明）： 1、 2、 3、 |  |  |  |  |  |
|  | （此表由采购单位填写，主要对中标供应商在项目履约过程中的诚信情况及项目验收后项目总体履约（满意度）进行评价，此表务必在项目验收完成后三日内交回公共资源交易中心） 采购单位确认：（盖章） |  |  |  |  |  |
| 备注 | 瑞安市公共资源交易中心; 地址：瑞安市满庭芳大楼三楼; 联系电话：0577-65879521. 传真：0577-65879523; 网址：http：//www.raztb.com. |

# 第五部分  投标文件格式

投标供应商提交投标文件须知

1、投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、招标人将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

5、投标供应商提交的材料将被保密保存。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一    开标一览表（标段   ）

项目编号：

| 报价内容 | 下浮率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 疏通检测 | % |  |
| 维修改造 | % |  |
| 非开挖修复 | % |  |

备注：

- 投标报价（下浮率）填报：本次投标品目招标人已设最高单价限价，各投标供应商在招标人设定的最高单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报下浮率，疏通检测、维修改造及非开挖修复的下浮率可不同。投标下浮率保留二位小数（第三位四舍五入）。（例如11.11%）

- 合同单价=最高单价限价*（1—中标下浮率）

- ▲投标下浮率大于100%或小于等于0%的，作无效标处理。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件二    中小企业声明函（如为联合体投标，联合体各方均需提供）（标段   ）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
   1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（公章）：

日期：    年   月    日

  - 如为小微企业投标，需提供中小企业声明函并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。

  - 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 如中标供应商声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 附件三    残疾人福利性单位声明函（如为联合体投标，联合体各方均需提供）（标段   ）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（公章）：

日期：    年   月    日

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标供应商声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 附件四    投 标 函（标段   ）

瑞安市塘下镇人民政府：

我方确认收到贵方提供的2019-2021年瑞安市塘下镇区域雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务[项目编号：             ]的招标文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：            （投标供应商名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权      （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

- 按“投标供应商须知”要求编制投标文件的技术、商务文件【正本壹份，副本陆份】；

- 按“投标供应商须知”要求编制投标文件的报价文件【正本壹份，副本陆份】

- 我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 我方决定参加：作为本次供应商参与2019-2021年瑞安市塘下镇区域雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务项目的投标。

  - 我方承诺：

- 我方承诺的政府采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行。

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

- 我方报价均包含所有的税费。

  - 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

  - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白， 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

  - 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标服务有关的数据或信息。

  - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

## 附件五-1  法定代表人授权委托书（标段   ）

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 供 应 商 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

附：

授权代表身份证复印件粘贴处（正反两面）：

授权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

注：本法定代表人授权委托书正本一式二份，另一份在递交投标文件时，随授权代表身份证一起交验。法定代表人现场参与投标的不需要提供本授权委托书。

## 附件五-2  法定代表人身份证明（标段   ）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反两面）

申请人：                     （盖单位公章）

年        月        日

## 附件六    联合体投标协议书格式（联合体投标适用）（标段   ）

（联合体牵头人单位名称）_______________、（联合体成员单位名称）_______________自愿组成联合体，参加___________________项目投标。现就有关事宜订立协议如下：
1．（联合体牵头人单位名称）为联合体牵头人，（联合体成员单位名称）为联合体成员；
2．联合体内部有关事项规定如下：
（1）联合体由        （联合体牵头人单位名称）负责与招标人联系。
（2）投标工作由        （联合体牵头人单位名称）负责，由双方组成的投标小组具体实施；        （联合体牵头人单位名称）代表联合体办理投标事宜，        （联合体牵头人单位名称）在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。
（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。
（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：
a．        （联合体牵头人单位名称）和        （联合体成员单位名称）共同与招标人签订合同书，并就中标项目向招标人负责有连带的和各自的法律责任；
b．        （联合体牵头人单位名称）代表联合体成员承担责任和接受招标人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括项目价款支付）均由        （联合体牵头人单位名称）负责；

c．联合体分工原则：_________________________________________________________。 
（5）投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
3．本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同书规定的期限之后后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，        （联合体牵头人单位名称）应将该协议书送交招标人。
4．本协议书正本一式   份，送招标人一份（如中标），投标报名时递交一份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执三份。

联合体牵头人单位名称：（全称）（盖章）        联合体成员单位名称：（全称）（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）        		      法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日                                  年   月    日

## 附件七    投标联合体授权牵头人协议书（联合体投标适用）（标段   ）

（联合体各方名称）________________，___________________，组成联合体，参加__________________________项目的投标活动，现授权        （联合体牵头人单位名称）为本投标联合体牵头人，        （联合体牵头人单位名称）负责项目的一切组织、协调工作，并通过法定代表人或其授权代表以联合体的名义参加本项目的投标，法定代表人或其授权代表在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。
本授权有效期至本次招标有关事务结束止。

被授权方：         （联合体牵头人单位名称）授权方：        （联合体成员单位名称）

盖章：                                     盖章：
电话：                                     电话：
地址：                                     地址：

年  月  日                                年  月  日
（注：本协议书需完全注明联合体其它方组成成员）

## 附件八    联合体授权委托书（联合体投标适用）（标段   ）

本授权委托书声明：我 _________（姓名）系_________________________（单位名称）的法定代表人，现授权委托        （联合体牵头人单位名称）的_________（姓名）为联合体全权代表，以_______________________________ （联合体名称：联合体牵头人单位名称加联合体成员单位名称）联合体的名义参加______________（招标人）的__________________________项目的投标活动。全权代表在开标、评标、询标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：_______________________     性别：________   年龄：____________
身份证号码：________________________________
单位：_______________   部门：____________    职务：________________

联合体成员（盖章）：
法定代表人（签字盖章）：
日期：    年    月    日

注：联合体各成员均提供。

## 附件九    资格、资质证明文件（标段   ）

（一） 关于资格、资质证明文件的声明函

瑞安市塘下镇人民政府：

本公司愿就由贵单位组织实施的  （项目名称）           （项目编号）         的项目进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于资格、资质的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（二） 资格、资质证明文件

1）投标供应商有效的营业执照复印件加盖公章；

2）市政公用工程施工总承包三级及以上资质及有效的安全生产许可证；

3）项目负责人：市政公用工程专业注册建造师二级及以上资格证书；

备注：资格、资质证明文件仅需提供复印件加盖投标供应商公章。

## 附件十    参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明（标段   ）

| 参加政府采购活动前3年内重大违法记录 |  |
| --- | --- |
| 参加政府采购活动前3年内行贿犯罪记录 |  |

备注：1、参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

2、请投标供应商按实填写“有”或“无”。若有，需填写具体事项。

3、本表必须提供，否则作无效标处理。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件十一  自2016年1月以来类似项目业绩一览表（标段   ）

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 数量 | 合同签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩有效性认定：投标供应商自2016年1月以来类似项目业绩，须提供中标通知书和合同，业绩认定时间以合同签订时间为准，复印件须加盖公章（联合体各方的业绩均予以认定）。

- 以上项目业绩提供业主满意（优秀、好）评价相关证明材料复印件加盖公章。

- 类似业绩指管道疏通或维护或修复项目。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

## 附件十二  技术（或商务）偏离表（标段   ）

（商务和技术须分别填写）

| 序号 | 招标文件重述 | 投标文件偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件十三  项目组织实施计划（标段   ）

包括但不限于：

1、项目组织机构描述

2、项目管理人员配备（包括项目负责人、部门负责人、各专业人员配备等）

3、项目服务人员投入分析及配备、岗位功能描述

4、服务方案的详细叙述（包括服务内容、工作流程、工作标准、员工排班计划等）

5、内部管理、考核制度

6、质量管理保证措施

7、及时响应措施、安全保证措施及文明施工、环境保护保证措施

## 附件十四  企业安全生产管理机构情况表（标段   ）

| 企业概况 | 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业地址 |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 工程投 标情况 | 建设单位 |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称 |  |  |  |  |  |
|  | 工程概况 |  |  |  |  |  |
| 企业主要负责人安全生产任职资格 | 名称 | 姓名 | 证号 |  |  | 职称 |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
|  | 企业分管安全生产副经理 |  |  |  |  |  |

注：1.企业主要负责人指《建筑业企业资质证书》上列明的法定代表人和企业任命分管安全生产的副经理。

2.本表后附企业主要负责人的A类证书复印件加盖供应商公章(企业主要负责人包括企业法定代表人和企业分管安全生产的副经理，担任这两个岗位的相关人员应当提供“三类人员”A类证书。前一个岗位必须和《建筑业企业资质等级证书》副本上载明的情况一致)；企业分管安全生产副经理任职文件（复印件加盖供应商公章）。

## 附件十五  拟任项目负责人简历表（标段   ）

项目名称：                                      项目编号：

| 姓名 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 技术职称 |  |
| 毕业院校、专业 |  | 毕业时间 |  |
| 现任职务 |  | 从事工作时间 |  |
| 资格证书号 |  | 岗位证书号 |  |
| 工作简历： |  |  |  |

注.本表后附项目负责人B类证书复印件加盖投标供应商公章。

## 附件十六  驻项目现场的工程技术、管理人员一览表（标段   ）

项目名称：                                            项目编号：

| 姓名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 专业年限 | 现任职务和职称 | 安排上岗的起止时间 | 类似工程经历、业绩介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.我方拟派该工程现场所有项目管理人员（技术负责人、施工员、安全员、材料员、质检员、资料员等）均已列入。

2、本表后附项目技术负责人、施工员、安全员、材料员、质检员、资料员相关证书复印件（加盖单位公章）。

3、列入本表人员的更换需经过发包单位的同意，擅自更换或不到位均属于违约行为。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件十七 《省外企业进浙承接业务备案证明》（标段   ）

提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

## 附件十八  拟投入设备及工具一览表（标段   ）

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 设备/工具名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1. 本表所列为投标供应商拟投入的设备及工具。

2. 拟投入下水道机械疏通车、吸污车和装配车（厢式货车）（提供车辆行驶证正反面复印件及年审记录复印件，车辆所有权登记单位为投标供应商）；装配车应至少包含水泵和三线发电机；高清的CCTV检测作业设备（需提供设备购置发票复印件加盖投标单位公章。）；

3. 拟投入的其他设备需提供设备购置发票复印件加盖投标单位公章。；

4. 本表中所列设备价格不计入投标报价，但投标供应商应在投标价格中考虑设备损耗及有关使用费用。

5. 此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 第六部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被否决。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标供应商。

二、评标组织

评标工作由采购代理机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为七人及以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、投标供应商技术、商务评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的商务报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。投标报价超过预算价的或标准的，将导致无效标。

3、评标委员会应根据评标情况和结果向招标人提交评标报告。

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）；评标时先对标段一进行评审，评为标段一第一推荐中标候选人的，将不再进入余下标段的评审；再对标段二进行评审，评为标段二第一推荐中标候选人的，将不再进入余下标段的评审；然后再对标段三进行评审；评审委员会先对各标段投标供应商进行技术、商务文件评审，然后对技术、商务文件符合招标文件要求的投标供应商进入报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据各标段投标供应商的合计得分（技术、商务文件和报价文件分开打分，最后二部分得分相加）由高到低确定各标段排名第一的中标候选供应商，其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。公示期满后，原则上标段一的中标供应商担任塘下大道以西区块雨污水管道疏通、维护、改造、修复、测量及应急件处理服务，标段二的中标供应商担任塘下大道以东区块及鲍田办事处雨污水管道疏通、维护、改造、修复、测量及应急件处理服务，标段三的中标供应商担任塘下场桥、海安办事处区块雨污水管道疏通、维护、改造、修复、测量及应急件处理服务，具体以招标人分派为准。招标人应对评审委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认各标段的中标供应商。

2、开标后，招标人首先对投标文件进行资格性检查，评标委员会对资格性审查合格的投标文件进行符合性检查，凡投标供应商资格不符合招标文件要求；投标文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经招标人或评标委员会认定作为无效投标，不再进入后续评标。对投标文件中的疑问，由评标委员会对投标供应商进行询标，投标供应商做出书面答复作为投标文件的补充文件。除对投标的算术错误按有关规定处理外，不得在询标过程中修改投标文件的实质性条款内容。

3、经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家，或投标供应商的报价均超过采购预算，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

五、决标办法

采购代理机构对评标报告充分评议研究后，以技术、商务文件和报价文件合计分值的从高到低向招标人推荐排名次序的候选人，并提交书面评标报告。如中标供应商在中标后不履行合同或否决已承诺的有关条款，则视为其违约，从备选的候选人中选择中标供应商。

六、评标细则

| 顺号 | 评审类型 | 评审内容 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 供应商资格 |  | 符合投标供应商资格规定 |
|  |  | 企业主要负责人 |  | 企业主要负责人包括企业法定代表人和企业分管安全生产的副经理，担任这两个岗位的相关人员应当提供“三类人员”A类证书。前一个岗位必须和《建筑业企业资质等级证书》副本上载明的情况一致） |
|  |  | 企业分管安全生产副经理 |  | 企业分管安全生产副经理需提供任职文件证明 |
|  |  | 有无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明 |  | 以提供书面声明为依据 |
|  |  | 信用记录 |  | 是否存在不良信用记录 |
| 2 | 符合性检查 | 投标供应商名称 |  | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖单位公章（如为联合体投标，仅需联合体牵头人法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖单位章） |
|  |  | 投标文件编制 |  | 技术、商务文件与报价文件分开装订、封装 |
|  |  | 投标有效期 |  | 不少于90天 |
| 3 | 无效标条款 | - 投标报价不是固定价或超过任一最高限价的； - 投标有效期不足的； - 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的； - 未按要求报名； - 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，并未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；或使用投标专用章、合同章等类似图章代替； - 服务要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的； - 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的； - 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的； - 如为联合体投标，未提供有效的联合体投标协议书的； - 不具备招标文件中规定资格要求的； - 投标供应商（如为联合体投标，联合体双方或任意一方）存在不良信用记录的（具体详见招标文件的（二）总则 第4条）； - 存在串标、抬标或弄虚作假情况的； - 未提供疏通车、吸污车和装配车（厢式货车）车辆行驶证正反面复印件及年审记录；未提供高清CCTV检测作业设备购置发票； - 存在重大违法行为的或未提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明”的（如为联合体投标，联合体各方均需提供）； - 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的； - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |  |  |
| 4 | 技术、商务评分 | 合计80分 |  |  |
| 序号 | 评分内容 | 分数值 | 备注 |  |
| 4.1 | 综合实力 | 8分 | 根据投标供应商的以下情况，由评标委员会进行打分： 1.知名度：0-2.0分； 2.市场情况：0-3.0分； 3.信誉：0-3.0分。 |  |
| 4.2 | 投标供应商业绩 | 9分 | 1、投标供应商自2016年1月以来类似项目业绩，须提供中标通知书和合同，业绩认定时间以合同签订时间为准，复印件须加盖公章（联合体各方的业绩均予以认定）。每提供一个业绩得1分，本项最高得6分。 2、以上项目业绩业主评价为满意（优秀、好）的1个得1分，本项最高得3分，提供业主满意（优秀、好）评价相关证明材料复印件加盖公章。 注：类似业绩指管道疏通或维护或修复项目 |  |
| 4.3 | 项目组织实施计划（36分） | 5分 | 根据投标供应商的以下情况，由评标委员会进行打分： - 项目组织机构设置（附组织机构图）：0-2.5分； - 运作流程（附运作流程图）：0-2.5分。 |  |
|  |  | 5分 | 根据投入项目管理人员配备情况，由评标委员会进行打分： - 项目负责人经验及职称证书：0-3分； - 其他管理人员经验、业务能力：0-2分。 |  |
|  |  | 5分 | 根据投入项目服务人员配备情况，由评标委员会进行打分： - 数量、经验：0-2分； - 相关职称证书：0-2分； - 岗位功能描述：0-1分。 |  |
|  |  | 6分 | 根据服务方案的详细叙述由评标委员会进行打分： - 服务内容：0-2分； - 工作流程：0-1分； - 工作标准：0-1分； - 员工排班计划：0-2分。 |  |
|  |  | 5分 | 根据投标供应商的相关制度，由评标委员会进行打分： - 内部管理：0-2.5分； - 考核制度：0-2.5分。 |  |
|  |  | 10分 | 根据投标供应商的以下情况，由评标委员会进行打分： - 安全保证措施：0-3分； - 文明施工、环境保护保证措施：0-2分； - 质量管理保证措施：0-3分； - 及时响应措施：0-2分。 |  |
| 4.4 | 针对本项目的特点和难点分析及解决措施 | 8分 | 根据投标供应商的以下情况，由评标委员会进行打分： - 对项目现状、存在问题的调查剖析：0-3分； - 针对性的提出克服难点：0-2分； - 针对性的提出要点技术措施：0-3分。 |  |
| 4.5 | 拟投入设备及工具 | 7分 | 根据投标供应商拟投入设备及工具情况，由评标委员会进行打分： - 安全设备：气体检测仪、通风设备、防毒设备、安全绳系列、水下通讯设备、安全维护设备每提供一个得0.5分，本项最高得4分，同类型的设备最多得1分。 - 声呐、气囊、排水泵、潜水设施、发电设备每提供一个得0.5分，本项最高得3分，同类型的设备最多得1分。 以上设备应为投标供应商自有，需提供设备购置发票复印件加盖投标单位公章。 |  |
| 4.6 | 服务便利方案 | 12分 | 根据投标供应商的以下情况，由评标委员会进行打分： - 服务响应及处理时间：0-4.0分； - 服务点分布情况：0-4.0分； - 应急处理能力：0-4.0分； |  |
| 5 | 报价评分 | 合计20分 |  |  |
| 5.1 | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标单位的报价文件进行审查。 - 报价书中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； - 付款方式和进度是否响应招标要求； - 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加招标人责任范围，减少投标供应商义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；工期(交货期)、质量目标是否满足招标文件的要求。 |  |  |  |
| 5.2 | 评标价的确定： 1、初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 开标时投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。 - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价； - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 - 如投标文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。 - 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 - ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将作出不利于投标供应商的修正。 注（1）~（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。 1、依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件，对小型和微型企业的评标价给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业。本项目的扣除比例为：小型、微型企业扣除_6 %。 小型和微型企业是指投标文件中提供中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供残疾人福利性单位声明函。 2、根据浙财采监〔2012〕11号文件，在投标截止时间之前已注册并加入“浙江省政府采购投标供应商库”且符合财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号，以下简称《暂行办法》）规定的中小企业（含微型企业）条件的，在参加本项目投标活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。 |  |  |  |
| 5.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |  |  |  |
| 5.4 | 报价得分： 资格及符合性审查通过并且技术商务标合格的投标单位参加报价评分。 投标供应商报价与评标基准价对比，计算出报价评分值： 报价得分=疏通检测下浮率报价得分+维修改造下浮率报价得分+非开挖修复下浮率报价得分 1、疏通检测下浮率报价得分（9分）计算方法： 投标供应商评标价与评标基准价对比，计算出疏通检测下浮率报价评分值： - 全部有效投标供应商中的最低评标价作为评标基准价。 评标价＝1-疏通检测下浮率报价 - 各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的疏通检测下浮率报价得分： - 评标价等于评标基准值，得满分9分； - 其他投标供应商的疏通检测下浮率报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的疏通检测下浮率报价得分=（评标基准价/评标价）×9分； 疏通检测下浮率报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 2、维修改造下浮率报价得分（9分）计算方法： 投标供应商评标价与评标基准价对比，计算出维修改造下浮率报价评分值： - 全部有效投标供应商中的最低评标价作为评标基准价。 评标价＝1-维修改造下浮率报价 - 各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的维修改造下浮率报价得分： - 评标价等于评标基准值，得满分9分； - 其他投标供应商的维修改造下浮率报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的维修改造下浮率报价得分=（评标基准价/评标价）×9分； 3、非开挖修复下浮率报价得分（2分）计算方法： 投标供应商评标价与评标基准价对比，计算出维修改造下浮率报价评分值： - 全部有效投标供应商中的最低评标价作为评标基准价。 评标价＝1-维修改造下浮率报价 - 各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的维修改造下浮率报价得分： - 评标价等于评标基准值，得满分2分； - 其他投标供应商的维修改造下浮率报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的维修改造下浮率报价得分=（评标基准价/评标价）×2分； 维修改造下浮率报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 |  |  |  |

七、投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# 弃标回执

致：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

我司已对报名2019-2021年瑞安市塘下镇区域雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务（编号：RACG201908017），因                                  原因，放弃本项目投标。

单位名称：

盖    章：

联系人：

联系电话：

2019年   月    日

注：如供应商已报名却想放弃投标，有以下两种操作方法：

1、在开标前24小时，直接进入浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）取消报名。

2、使用该弃标回执。本函传真件与原件具有同等效力。响应供应商必须在开标前1日下午14：00前提供弃标回执单。

如果不按时取消报名又不提供弃标回执单的，瑞安市公共资源交易中心将此行为记录在供应商诚信档案中。

请各单位务必回传回执确认收到，传真：0577-65651924 林女士收