瑞安市应急指挥平台建设项目

招

标

文

件

项  目 编 号：RYCG20210201

采  购 方 式：公开招标

招   标   人：瑞安市应急管理局

采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

二〇二一年二月

目 录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标供应商须知	5

（一）投标须知前附表	5

附表一 政府采购活动现场确认声明书	10

附件二 启用备份投标文件申请书	11

（二）总则	12

（三）招标文件说明	14

（四）投标文件的编制	15

（五）投标文件的递交	19

（六）开标与评标	19

（七）授予合同	24

第三部分  招标内容及要求	26

第四部分 合同主要条款	81

第五部分  投标文件格式	88

附件一 关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函	89

附件二 法定代表人授权委托书	90

附件三 投 标 函	91

附件四 2017年1月1日以来投标供应商同类项目业绩一览表	92

附件五 少量偏离表	93

附件六 投入本项目人员配置情况表	94

附件七 设备详细清单	95

附件八 技术指标响应表	96

附件九 随机备品、备件、专用工具清单（如有）	97

附件十 承诺函	98

附件十一 开标一览表	99

附件十二 报价明细表	100

附件十三 中小企业声明函	102

附件十四 政府采购政策情况表	103

附件十五 残疾人福利性单位声明函	104

附件十六 预付款担保格式	105

第六部分  评标办法	106

# 第一部分  招标公告

项目概况 瑞安市应急指挥平台建设项目招标项目的潜在投标供应商应在“政府采购云平台”获取招标文件，并于2021年2月26日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：RYCG20210201

项目名称：瑞安市应急指挥平台建设项目

预算金额：540万元

最高限价：540万元

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安市应急指挥平台建设项目 | 1 | 项 | 瑞安市应急指挥平台建设项目，含专业工程暂估价70000元（含税）（详见第三部分采购内容）。 |  |

合同履行期限：详见第三部分采购内容。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至投标截止时间前（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午00:00至12:00，下午 12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点：“政府采购云平台”在线获取。

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年2月26日09点00分（北京时间）。

投标地点：瑞安市滨江大道外滩满庭芳大楼三楼开标室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。）

开标时间：2021年2月26日09点00分（北京时间）。

开标地点：瑞安市滨江大道外滩满庭芳大楼三楼开标室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过政采云平台下载安装“政采云电子交易客户端”制作投标文件，同时按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装“政采云电子交易客户端”。

下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571637782379）。

- 供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，各投标供应商自行考虑办理时间。

- 供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。电子招投标全流程操作指南（以下简称操作指南）详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 疫情防控期间，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

- 潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

- 本项目执行促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策。

- 本项目执行优先采购节能产品/强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 招标人信息

名称：瑞安市应急管理局

地址：瑞安市时代大厦A座11楼

联系人：何先生

联系电话：13967720397

质疑受理人: 胡先生

联系电话：13967722604

- 采购代理机构信息

名称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

地点：瑞安市安福路28号三楼

联 系 人：徐纯璇

联系电话：15057335015

质疑受理人: 王芳

联系电话：0577-65802277

传真：0577-65802277

- 同级政府采购监督管理部门信息

名称：瑞安市财政局政府采购监督管理科

地址：瑞安市财政局大楼15楼

联系人：张先生

联系电话：0577-65827567

传真：0577-65827570

# 第二部分  投标供应商须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 瑞安市应急指挥平台建设项目 |
|  | 项目编号 | RYCG20210201 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 招标人 | 名称：瑞安市应急管理局 地址：瑞安市时代大厦A座11楼 联 系 人：何先生 联系电话：13967720397 |
|  | 采购代理机构 | 名 称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 地 址：瑞安市安福路28号三楼 联 系 人：徐纯璇 联系电话：15057335015 传 真：0577-65802277 |
|  | 招标内容 | 瑞安市应急指挥平台建设项目，含专业工程暂估价70000元（含税）（详见第三部分采购内容）。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：无。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 自行组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
|  | 是否允许分包 | □不允许 允许：本项目接受分包（除信息化平台建设部分外）,分包的第三人资质要求：须符合国家相关规定要求，并于发包前将分包单位的资质文件报招标人及相关部分审核同意后方可发包；信息化平台建设部分不允许分包。 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 本项目电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。 “电子加密投标文件” 一份。 “备份投标文件”一份。 中标供应商在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正三副。 |
|  | 采购代理机构指定邮箱 | 624081943@qq.com，本招标文件凡涉及采购代理机构指定邮箱的，均指该邮箱。 |
|  | 投标文件的形式及递交 | 本项目实行远程电子投标。 投标供应商通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制，采用CA数字证书进行电子签章和加密并同时生成内容完全一致的“电子加密投标文件”和“备份投标文件”。 电子加密投标文件：指数据电文形式的后缀名.jmbs文件。投标供应商在投标文件递交截止时间之前将生成的电子加密投标文件上传至政采云平台，投标供应商未按要求递交的电子加密投标文件，政采云平台将予以拒收。 备份投标文件：指数据电文形式的后缀名.bfbs 文件。在投标供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用。 建议投标供应商在投标文件递交截止时间之前将备份投标文件以电子邮件方 式发送至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及投标供应商名称。提交的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标供应商自行保管。如投标供应商多次提交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（投标文件递交截止时间之前）的备份投标文件为准。投标供应商未在投标文件递交截止时间之前提交备份投标文件的，视为无效备份投标文件。 投标文件提交截止时间前，投标供应商仅提交了备份投标文件而未将电子加密投标文件上传至政府采购云平台的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 开标后，采购代理机构通过政采云平台向各投标供应商发出电子加密投标文件的解密通知，各投标供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成电子加密投标文件的在线解密。电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 电子加密投标文件未在规定时间内成功解密的，若投标供应商按要求提交了备份投标文件的，投标供应商可按照自身意愿确认是否同意由采购代理机构上传备份投标文件，如同意，投标供应商须填写《启用备份投标文件申请书》（详见本须知附表二），于解密失败之后且在接到解密通知后45分钟以内电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱，由采购代理机构解压压缩备份投标文件，按政采云平台操作规范将备份投标文件上传至政采云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效；否则，视为投标文件撤回。 投标供应商电子加密投标文件未在规定时间内成功解密的且未按要求提交了备份投标文件的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 90日历天 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子投标文件中所须加盖公章的地方均可采用CA电子签章或投标供应商公章，所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）的地方均由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。 |
|  | 投标样品 | ( 不需要 需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □ 需要 |
|  | 履约担保 | □ 不需要 需要 中标供应商须以银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函等形式等非现金方式向招标人提交合同总价5%的履约担保。 |
|  | 招标文件获取时间、地址、售价 | 获取时间：/至投标截止时间前（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午00:00至12:00，下午 12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。 获取地址：投标供应商登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）申请获取采购文件。操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。 本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供纸质招标文件，不收取招标文件工本费。 注：招标公告附件里的招标文件仅供阅览使用。 |
|  | 投标截止时间 | 2021年2月26 日上午9:00止；(北京时间) |
|  | 开标时间、地点、形式 | 开标时间：2021年2月26 日上午9:00正 (北京时间) 开标地点：瑞安市公共资源交易中心开标室；（瑞安滨江大道外滩满庭芳大楼三楼）（见当天大厅公示栏） 采购代理机构将按照招标文件规定的开标时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标供应商均应当准时在线参加。 |
|  | 开标及评审程序 | 开标程序 （1）开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）解密结束后，各投标供应商授权代表完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（详见本须知附表一）并签字后扫描，以电子邮件方式传送至采购代理机构指定电子邮箱。 评审程序 先进行资格性、符合性评审； 再对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行技术、商务评审； 然后对合格投标供应商（指资格性、符合性、技术商务文件均合格）报价文件评审； 最后公布评审结果。 特别说明：当“政采云平台”电子化开标或评审程序调整时，按调整后程序执行。 |
|  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3； 评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 诚信履约管理 | 合同签订后，招标人依法加强对合同履约进行管理。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。 |
|  | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | □ 预留份额专门面向中小企业采购项目 未预留份额专门面向中小企业采购项目 注：对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  | 合同管理 | 1.中标供应商与招标人签订合同后，二个工作日内将合同上传至政采云备案公示。 2.招标人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 |
|  | 备注 | 请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 供应商未按采购文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。 |

## 附表一 政府采购活动现场确认声明书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司（采购组织机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加          （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与招标人之间 □不存在利害关系  □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

## 附件二 启用备份投标文件申请书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

（招标人名称）                 ：

我公司参与       （项目名称）      （项目编号：           ）投标，已按本项目招标文件要求提供备份投标文件。我方电子加密投标文件解密失败，现申请贵方启用备份投标文件上传至政采云平台，备份投标文件解压缩密码：                    。

如备份投标文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

投标供应商全称（盖章）：

日     期：

## （二）总则

- 说明

  - 本次招标工作是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：财政性资金。

- 定义及解释

  - 招   标   人：瑞安市应急管理局；

  - 采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司；

  - 招标采购单位：系指组织本次招标的浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司和招标人；

  - 投标供应商：应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商；

  - 中标供应商：系指在本次招标中中标的投标供应商。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 电子加密投标文件：指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件后缀格式.jmbs。

  - 备份投标文件：指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，文件后缀格式.bfbs，需打包压缩并加密。

  - 电子签章：投标供应商通过“政采云平台”办理的CA锁加盖的签章。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标供应商

  - 基本资格条件：详见投标须知前附表。

  - 特定资格条件：详见投标须知前附表。

- 联合体投标：不接受。

- 中小企业认定

  - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

  - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

  - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 信用查询

  - 信用信息查询的截止时点：以开标当日采购组织机构核实的查询结果为准。

  - 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的投标供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 招标人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 不论投标的结果如何，投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

  - 投标供应商应按中国税法有关规定交纳税费，招标人不承担投标供应商因获得上述补偿金所发生的任何税费。

- 投标货币：人民币。

- 踏勘现场：

  - 投标供应商应自行对服务现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

  - 投标供应商及有关人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的服务现场，但投标供应商及其人员不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

  - 招标人向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标供应商利用的资料，招标人对投标供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》，授权委托书需具备以下几项条件。

a.加盖单位公章

b.法定代表人签字或盖章

c.授权代表身份证件

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  招标公告

第二部分  投标供应商须知

第三部分  招标内容及要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  补充通知及答疑（若有）

  - 投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。

  - 本招标文件要求投标供应商做出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，均应在答疑截止期规定时间以前以书面形式传真或寄送给采购代理机构，采购代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以在 “浙江政府采购网”发布公告或传真等类似的形式通知已领取招标文件的所有投标供应商，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 招标人将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标供应商。

- 招标文件的修改

  - 招标人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改；澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告；澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并在澄清公告中说明。

  - 当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准，对所有投标供应商有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签字或盖章。

  - 投标供应商所提供的资格文件、报价文件、技术、商务文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致无效。

- 投标文件的组成

  - 投标供应商编制的投标文件应包括“资格文件”“技术、商务文件”和“报价文件”三部分：

一、资格文件

1.1基本资格要求

- 供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料（五选一）：

如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执

照”或“营业执照”；

如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

如投标供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

- 关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函。

（见第五部分附件一）

1.2特定资格要求：无。

二、技术、商务文件：

- 法定代表人授权委托书；                           （见第五部分附件二）

- 投标函；                                         （见第五部分附件三）

- 供应商简介；                                           （格式自拟）

- 投标供应商本地光纤网络接入资源证明（如有）、其他相关证书（如有）；

（格式自拟）

- 2017年1月1日以来投标供应商同类业绩一览表；    （见第五部分附件	四）

- 少量偏离表；                                     （见第五部分附件五）

- 项目理解及合理化建议；                                  （格式自拟）

- 实施组织方案；                                         （格式自拟）

- 投入项目人员配置情况表；                        （见第五部分附件六）

- 设备详细清单；                                  （见第五部分附件七）

- 技术指标响应表；                                （见第五部分附件八）

- 随机备品、备件、专用工具清单（如有）；          （见第五部分附件九）

- 承诺函；                                        （见第五部分附件十）

- 运维服务能力；                                         （格式自拟）

- 政府采购政策优惠证明材料；                             （格式自拟）

- 投标供应商认为需要提供的其它文件和资料。

三、报价文件：

- 开标一览表；                                  （见第五部分附件十一）

- 报价明细表；                                  （见第五部分附件十二）

- 中小企业声明函；（小微企业投标时适用）        （见第五部分附件十三）

- 政府采购政策情况表；                          （见第五部分附件十四）

- 残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用）

（见第五部分附件十五）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（监狱企业投标时适用）                       （格式自拟）

- 预付款担保格式；                              （见第五部分附件十六）

备注：以上所需的各种证书、证件、证明等须加盖投标供应商有效的公章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 投标文件的填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件及“政采云电子交易客户端”要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件并进行逐一关联响应。其中“资格文件”和“技术、商务文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，由投标供应商自行负责。

  - 本招标文件“第五部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；未提供格式的，请各投标供应商自行拟定格式。

  - 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标供应商自行负责。

  - 投投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消政府采购投标供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标供应商提供的货物（服务、工程）价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买货物（服务、工程）所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对招标人最优惠的投标报价。

  - 对于投标报价的具体要求详见本招标文件“第三部分”相应内容。

  - 投标供应商上传的《报价文件》中开标一览表填写的的报价和系统上开标一览表里填写的金额不一致时，以供应商上传的《报价文件》为准，对投标供应商的报价进行修正。

  - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，按以下规定确定一个供应商获得中标供应商推荐资格：评审得分相同的，按照最终投标报价由低到高顺序推荐；评审得分且投标报价相同的，由评标委员会按照技术、商务标得分由高到低顺序推荐；评审得分、投标报价及技术、商务标得分均相同时，由得分相同的供应商抽签决定。其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

  - 若项目为非单一产品采购项目，招标人根据项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，并在招标文件第三部分采购清单中注明。核心产品的数量确定为多个时,所有核心产品均为相同品牌才视为核心产品品牌相同。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90日历天，投标文件应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以否决。

  - 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签章

  - 本项目电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。

  - “电子加密投标文件”通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密在线上传递交。

  - “备份投标文件”（可选），同“电子加密投标文件”在投标文件编制完成后同时生成，以介质存储的数据电文形式发送至采购代理公司指定邮箱。

  - 电子投标文件中所须加盖公章的地方均可采用CA电子签章或供应商公章，所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）的地方均由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。

- 知识产权

  - 投标供应商应保证，招标人在中华人民共和国使用服务的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 供应商在投标文件递交截止时间之前将生成的电子加密投标文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密投标文件，政采云平台将予以拒收。

  - 建议供应商在投标文件递交截止时间之前将备份投标文件以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次提交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（投标文件递交截止时间之前）的备份投标文件为准。供应商未在投标文件递交截止时间之前提交备份投标文件的，视为无效备份投标文件。

  - 投标文件递交截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充 、修改后重新传输递交。供应商需按要求重新发送最新的备份投标文件。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

- 投标截止时间

  - 本次招标的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购机构和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）开标与评标

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件招标公告

  - 采购代理机构组织和主持开标会，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

  - 开标后，采购代理机构将在“政采云平台”向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

  - 投标供应商成功递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，投标供应商可填写《启用备份投标文件申请书》，于解密失败之后且接到解密通知后45分钟内以电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱，由采购代理机构将备份投标文件上传至政采云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效，否则视为投标文件撤回。

  - 解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在规定时间内通过邮件形式回传至采购代理机构指定邮箱。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 评标委员会

  - 本次采购依法组建评标委员会。

  - 评标委员会构成：由招标人代表以及有关专家组成，成员为5人及以上单数。

  - 评标专家确定方式：按规定统一从专家库内抽取。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定，对投标文件进行详细评审，并提交评标报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法）。

  - 经资格性审查和符合性审查后，开、评标期间出现符合合格条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家的，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标

- 评标工作程序

  - 初步评审：

- 资格性审查：招标人根据法律法规及招标文件的要求，对各投标供应商进行资格性审查。

- 符合性审查：评标委员会根据法律法规及招标文件的要求，对各投标供应商进行符合性审查。

  - ▲投标文件出现下列情况，按无效投标处理：

- 投标报价不是固定价的或超过预算金额或超过任一对应的最高限价的；

- 投标有效期不足的；

- 报价评审时发现价格计算有误，又不接受评标委员会修正的投标总价的；

- 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；

- 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的；

- 在符合性评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的；

- 在资格评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的；

- 主要采购服务（货物）的技术规格和参数不满足采购内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的；

- 未提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的；

- 电子投标文件解密失败的，且按规定递交备份投标文件的；

- 仅提交“备份投标文件”的；

- 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 对暂列金额或暂估价进行修改、变动的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

  - 投标供应商有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

（2）不同投标供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

（6）法律、法规或规章规定的其他串通行为。

  - 澄清有关问题：评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，由法定代表人签字或授权代表签字或加盖公章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价文件和技术、商务文件评估，先评技术、商务文件，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对技术、商务都合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 评标委员会推荐中标候选供应商名单：评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的评标得分（技术、商务文件、报价文件部分分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定排名第一的中标候选供应商，其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务标得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

  - 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被否决，并由其承担相应的法律责任。

- 中标供应商的确定

  - 招标人按评标委员会的评审结果，在评标委员会推荐的候选供应商中依法确定排名第一的候选供应商（投标价不超过采购预算资金的前提下）为中标供应商。招标人将在 “浙江省政府采购网” （网址：www.zjzfcg.gov.cn）发布《中标结果公示》，公告期限为1个工作日。

  - 可中止电子交易活动的情形

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除

后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 否决任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果候选人的部分或全部投标高于政府采购预算金额时，招标人将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人；如果第二候选人仍无法签订合同，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第三候选人；以此类推。若所有候选人均无法签订合同，招标人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或申请获取的招标文件提出质疑的，可以自收到招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。

  - 疫情防控期间，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线提交，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，投标供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 质疑受理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

质疑地址：瑞安市安福路28号三楼

联系电话：15057335015

- 质疑受理机构：瑞安市应急管理局

质疑地址：瑞安市时代大厦A座11楼

联系电话：13967720397

- 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监督管理科

投诉地址：瑞安市财政局大楼15楼

投诉电话：0577-65827570

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同。

  - 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标供应商自发出中标通知书后30天内与招标人签订合同。

  - 中标供应商不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在发出中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，同时，招标人取消该单位的中标权，另选其它投标供应商中标。

- 采购结果通知

采购代理机构在发出《中标通知书》同时在 “浙江省政府采购网”（网址：www.zjzfcg.gov.cn） 发布中标结果。

- 代理服务费

  - 经招标人和采购代理机构双方协商，本次采购代理服务费由中标供应商支付，采购代理服务费根据发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的收费标准*1.2收取，不足10000元按10000元收取。采购代理服务费不在报价中单列，该费用必须在领取中标通知书前付清。

# 第三部分  招标内容及要求

## 概述

- 此份采购内容及技术要求是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的服务（货物或工程）进行报价。

- 现场踏勘：各投标供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

- 投标供应商必须完成采购内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

- 在报价之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期招标人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

- 本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

- 本项目执行促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策。

- 鼓励在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

## 采购内容及要求

- 项目建设背景

面对严峻复杂的自然灾害和安全生产形势，国家应急管理体系和能力仍然相对落后，应急管理信息化水平不高，迫切需要运用云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术，建设全面支撑具有系统化、扁平化、立体化、智能化、人性化特征，与大国应急管理能力相适应的中国现代化应急管理体系。应急管理部近期发布了应急函（2018）272号文件《应急管理部关于加快编制地方应急管理信息化发展规划的通知》以及《应急管理细化发展战略规划框架》（2018-2022年），并且为了更好的落实全国应急管理工作会议精神，推动全国应急管理部门信息化跨越式发展，2019年2月20日，应急管理部发布了《2019年地方应急管理信息化实施指南》。浙江省应急管理厅也于2019年9月23日下发《应急指挥平台建设指导意见（试行）》的通知（浙应急指挥〔2019〕110号）明确要求进一步加快应急指挥平台体系建设。

- 项目建设目标

按照国家应急管理规划建设规划确定的任务，以及城市总体预案要求，在市委、市政府统一领导下，立足市情，坚持以人为本，按照预防和应急并重、常态和非常态结合的要求，以业务为核心，以技术为手段，以管理为保障，依靠资源整合和应用创新，结合实际，通过升级、整合、补充、完善，推进城市应急指挥平台建设，重点加强应急总值班室、应急指挥平台相关制度措施等建设。

整合安全生产、自然灾害防治等应急信息资源，利用现代信息技术，建立现代化应急指挥平台,发挥救援指挥神经中枢和信息中心作用，实现上传下达、综合汇聚、协同会商、专题研判和指挥调度功能，为构建统一指挥、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急指挥体系提供支撑，有效应对各类突发事件。

应急指挥平台综合信息汇聚、展示应急一张图系统、实现现场图像接入、音视频会商、单兵系统图像接入、支持无人机图像接入、支持应急车图像接入、支持监控画面接入等。方便领导指挥调度、信号调阅等需求。坐席值班人员，时刻盯紧各路视频信号，能在第一时间内发现紧急情况，向上级领导汇报。领导在接到紧急情况汇报时，能及时召开应急会议，跟上级及同级单位进行视频会商，同时确保会议内容保密性。信息化建设确保系统的先进性、前沿性。施工简单，维护方便；在操作上更加人性化、智能化。

最终实现“接报到事件、管理到数据、看得到视频、研判到结果、调度到资源、指挥到人员、协同到部门、辅助到决策、处置到事件”的建设目标。

- 建设地点及规模：项目位于瑞安市应急管理局11楼及分中心指挥中心(市政府599室)，本次项目主要对瑞安市应急管理局11楼现有办公区域进行改造，平面布局图如下：

应急指挥平台平面布局图

- 应急指挥平台建设要求：

            - 日常应用

日常值守应急方面：实现日常突发事件信息的接收、送审、处理等功能。在接报突发事件信息后，立即向有关部门核实事件发生的时间、地点、原因、性质、影响范围、人员伤亡、财产损失、发展趋势和已经采取的措施等情况，并对突发事件进行持续关注和跟踪，进行事件情况汇总，为市领导提供信息服务。

宣教、培训、演练方面：在应急指挥平台开展应急管理发展历程、理论知识、实际案例处置等信息的宣传教育，开展应急管理和相关领域专业知识的培训，开展桌面、实战、以及虚拟化场景的应急演练。

视频会议和厅务会：在应急指挥平台同时兼顾全局日常会议和向上与省、市级应急管理部门、向下与各乡镇（街道）开展视频会议的需要。

            - 突发事件处置

事前应用模式：主要通过开展自然灾害风险监测，风险隐患的监测，预测出可能发生的突发事件，开展预警信息的发布，启动应急预案、做好应急准备。

事中应用模式：通过通信、综合应用等系统接报突发事件信息后，接入事件现场图像、数据等各类信息，召开视频会议，开展突发事件应急指挥调度，下达命令。对接入的信息开展汇总、分析、研判，提出建设性的处置方案，为市领导科学决策提供辅助支撑。重特大突发事件应对时，启动联合办公、联合应对机制，各相关部门进驻综合应急指挥平台，共同开展事件应对，辅助决策。

事后应用模式：事件应对结束后，总结分析处置情况，开展事件全过程跟踪，提出今后重点改进和加强的方面，提高应急能力。

            - 大型活动服务保障

活动筹备期间：各相关单位进驻综合应急指挥平台办公，开展活动方案、流程等文件编制，开展活动服务保障协调、会商。

活动预演及正式活动期间：接入活动期间各个现场图像、气象、交通等信息，接入各服务保障部门业务信息系统，召开视频会议，开展异地会商，通过数据汇总、分析研判，开展指挥调度。

            - 专项应急指挥部进驻

特殊时期，专项应急指挥部办公室及有关成员单位进驻综合应急指挥平台开展突发事件处置，需要接入本部门和相关部门专业系统及数据，开展会商研判、指挥调度。同时，对上连接省级应急厅，对下连接区市县、各委办局等部门。

- 本项目为瑞安市应急指挥平台建设，其中：

- 信息化平台建设部分：除装修部分以外的所有建设内容，主要包括综合布线系统、计算机网络系统、视频监控系统、新闻发厅建设、应急值班室建设、应急管理指挥大厅建设、机房工程、综合管路桥架系统、门禁系统、专家会商室建设等。

- 装修部分：主要包括应急指挥大厅、新闻发布厅、专家会商室、应急值班室、机房、分中心指挥中心(市政府599室)等空间场地的装修及安装，室内消防系统、分体式空调设备、空间文化建设等的装修及安装、原装修拆除及外运等，具体施工要求按施工图纸（另册，见附件）及招标文件要求为准。

- 具体项目清单及说明

- 信息化平台建设部分设备清单和技术指标要求：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |
| 1 | 六类非屏蔽模块 | 1、 材料：塑料件为PC/ABS合金，簧片为锡青铜带并镀金50U'' (读音：麦，1 U'' =0.025μm）； 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V0 3、 执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2 4、模块内部采用簧片空间排列和PCB布线相结合的双重EMC设计，确保模块的高性能 5、 模块具有红、黄、白、绿和蓝五种颜色，符合TIA/EIA 606规范要求，可以通过不同颜色区分不同类型网络 6、 模块前部可以安装多种颜色的彩色电话和电脑标识，以区分模块的具体应用 | 块 | 127 | 否 |
| 2 | 单口86面板 | 通用 | 个 | 8 | 否 |
| 3 | 双口86面板 | 通用 | 个 | 8 | 否 |
| 4 | 四口86面板 | 通用 | 个 | 13 | 否 |
| 5 | 单口语音地插 | 四孔铜地插,含底盒 1、依据标准GB2099.1-2008 2、面板采用铜合金/不锈钢材料，金属拉丝工艺，表面均匀细致 3、2mm厚标准底盒，表面防锈处理，抗压能力强，耐腐蚀性好 | 个 | 1 | 否 |
| 6 | 四孔铜地插,含底盒 | 通用 | 个 | 13 | 否 |
| 7 | 六类非屏蔽24口模块式配线架 | 1、 材料：配线架架体材料为冷轧钢板，塑料件为PC/ABS合金，8P8C插座簧片镀金50U''； 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V0 3、 执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2 4、19英寸24位RJ45设计，占机柜1U空间 5、 配线架架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 6、配线架采用整体PCB式设计，后部为通用110接线方式 7、 配线架带有透明标签管理区域，方便端口信息管理 | 条 | 6 | 否 |
| 8 | 19英寸金属1U理线器 | 1、材料 架体为冷轧钢板。 2、19英寸设计，占机柜1U空间。 3、安装板架体采用冷轧钢板、 钢板经脱脂、酸洗，磷化和静电喷塑 | 块 | 12 | 否 |
| 9 | 100对110型19"机架式配线架 | 1、 材料：塑料件为PC/ABS合金，簧片镀银50U'' 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V0 3、 执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2 4、 适合于语音大对数电缆的端接 5、 每100回线的套件包含5只4对和1只5对110接线排，采用通用110接线工具端接 6、 性能为超五类，模块带宽100MHz，符合最新国际和国家标准。 | 条 | 1 | 否 |
| 10 | 110理线架 | 1、 材料：架体为冷轧钢板 2、19英寸设计，占机柜1U空间 3、安装板架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 4、线环式设计，操作简便 5、理线架架体部分的钢板厚度1.5mm，线环厚度是2mm | 块 | 2 | 否 |
| 11 | 语音配线架专用信号浪涌保护器 | 最大持续运行电压Uc：385VAC SPD试验类别：T2 标称放电电流值In：20kA 最大放电电流Imax:40kA 电压保护水平Up：1.8kV 电压保护水平Up（In=5kA）：1.2kV 适用电网：220V/380VAC(50Hz) 功能特点：指示灯可视告警、老化热脱扣和短路过流脱扣、35mm标准导轨安装 | 只 | 1 | 否 |
| 12 | 六类数据跳线（3米） | 1、 材料：跳线外护套材料为PVC,内部导体为多股软线，线径24AWG 2、 材料阻燃等级：UL 94-V2 3、 执行标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2、YD/T 926.3 4、 跳线具有灰、红、蓝、黄、绿五种颜色，符合TIA/EIA 606规范要求，可以通过不同颜色区分不同类型网络 5、线缆为六类多股软线，符合TIA/EIA 568C标准的要求 | 条 | 260 | 否 |
| 13 | RJ45-RJ11语音跳线（3米） | 1、材料 跳线外护套材料为PVC,内部导体为多股软线，线径24AWG。 2、材料阻燃等级UL 94-V0。 3、执行标准 YD/T 926 3、ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C 2 4、用于110模块与具有RJ45接口配线架之间的连接。 5、确保电缆和插头的可靠连接，插头可重复插拔次数≥750次。 | 条 | 30 | 否 |
| 14 | 六类4对UTP电缆 | 1、 参考标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA568C、ISO/IEC11801、GB/T 19666、IEC60332、IEC61034、IEC60754 2、 阻燃等级：IEC60332-1、IEC60332-2 3、 导体直径 0.55-0.6mm | 米 | 10000 | 否 |
| 15 | 水晶头 | 通用 | 个 | 260 | 否 |
| 二、计算机网络系统 |  |
| 政务网 |  |  |  |  |
| 1 | 核心层交换机 | 业务插槽数 ：业务插槽数≥2 ★交换容量：≥60Tbps ★转发能力：≥22000Mpps 电源冗余：电源模块冗余，本次配置双电源 配置要求：千兆电口≥16，万兆光口≥12，实配虚拟化以及所需附件 关键部件热插拔 主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔 板卡：单槽位线速万兆端口密度≥48 网络安全一体化：支持安全业务插卡 支持防火墙插卡、流量分析模块、应用控制网关、入侵防御模块、应用交付引擎、下一代防火墙模块等； 链路聚合：聚合组数≥128组，每组成员≥8个 支持跨设备链路聚合 支持对广播、组播、单播报文的均匀分担 支持链路聚合+ECMP情况也可以对报文均匀分担，即等价路由的链路是由聚合链路组成情况下的报文分担 ACL：支持双向ACL；ACL≥4K；支持端口ACL；支持VLAN ACL QOS：每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、WFQ三种队列调度算法；支持精细化的流量监管，粒度可达8K；支持流量整形Shapping；支持WRED拥塞避免 可靠性：双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包 支持热补丁功能，可在线进行补丁升级 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由。 BFD收敛时间<100ms 支持IP FRR，满足网络收敛<50ms（增强版） MAC：MAC表≥64K 路由表：路由表≥8K ARP：ARP表≥16K ★虚拟化：多虚一技术(N:1)，提供官网配置手册截图和链接; 一虚多技术（1:N）; 支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用 网络安全一体化：支持安全业务插卡 有线无线一体化：支持随板AC，支持无线业务板卡 支持有线无线一体化的终端准入认证 MPLS：支持L3 VPN; 支持VLL; 支持VLPS SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3，提供官网配置手册截图和链接 | 台 | 1 | 是 |
| 2 | 全网AC | ★1.网络吞吐量≥1G，带宽性能≥500Mb，支持用户数≥500，每秒新建连接数≥6400，最大并发连接数≥320000，支持不低于4千兆电口+2千兆光口 2. 支持网关、网桥、旁路模式部署；网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF等功能；必须支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； 3.支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置；所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6； 4.★IPsec VPN支持多线路功能，支持配置主备线路组和流量分配模式的多线路选路策略；（提供产品界面截图） 5.支持使用VPN做专线备份；支持链路故障检测 6.提供图形化排障工具，便于管理员排查策略错误等故障，支持网络故障排查、权限策略排查、用户认证排查、SSL解密故障排查 7.支持DNS透明代理，能够基于用户、域名、目标DNS，指定代理策略生效，代理策略可以设置为：重定向至DNS服务器、解析为IP、丢弃、重定向至制定线路； 8. 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级（提供产品界面截图） 9.支持多种认证方式，包括本地用户名密码、第三方服务器、短信认证、微信认证、二维码认证等 10.支持二维码认证，管理员扫描访客的二维码后对其网络访问授权（提供产品界面截图） 11.可设置用户密码不能等于用户名；新密码不能与旧密码相同；可设置密码最小长度；可设置密码必须包括数字或字母或特殊字符； 12.应用细分控制 12.1.能够对新浪微博、腾讯微博、网易微博等进行细分控制，如：登录、浏览、发微博、上传附件等。（提供产品界面截图） 12.2.★能够对teamview、QQ远程桌面等远程控制应用做细分控制，如：接受对方远程控制；（提供产品界面截图） 12.3.能够对Github、百度网盘、百度文库等网络应用的上传动作进行细分控制；（提供产品界面截图） 13.设备内置应用识别规则库，支持超过6000条应用规则数，支持超过2800种以上的应用，1000种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率；（提供产品界面截图） 14.针对SSL加密的网站、论坛发帖、web邮箱的内容进行关键字过滤和内容审计 15.支持记录QQ、微信传文件动作和传文件内容，并可记录传文件类型和文件长度；（提供产品界面截图） 16.支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率； 17.支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；（提供产品界面截图） 18.对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、异常状态等 ；支持查看终端类型，以及终端详细信息（厂商，系统，端口等）；支持查看终端类型分布;（提供截图证明文件） 19.设备必须支持能自动发现网络中通过无线上网的热点和移动终端的IP和终端类型，支持移动终端型号识别，至少识别不少于10种移动终端型号；（提供产品界面截图） 20.针对单用户的行为分析（包括：应用流速趋势、应用流量排行、域名流量排行、应用时长排行、域名时长排行、行为汇总排行等）（提供产品界面截图） 21. 数据中心可以对上网日志进行大数据分析，并支持多个大数据分析模型，包括泄密分析、离职倾向分析、上网态势分析、带宽分析、工作效率分析。（提供产品界面截图） 23.产品通过《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证》 | 台 | 1 | 是 |
| 3 | 防火墙 | 1.产品采用多核并行处理架构。 2.支持不低于4千兆电口+2千兆光口SFP ★3.网络层吞吐量≥16Gbps，并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥8万。 ★4.具备链路故障检测功能，通过ARP、DNS、PING协议等方式检测目标主机的可达性，确认接口链路是否有效，并可自定义检测频率。（需提供产品功能截图证明） 5.支持基于IP地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等。 ★6.IPSec VPN支持智能选路功能，保障业务的高可靠性，授权数≥500。 7.支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT，支持NAT64、NAT46 地址转换。 ★8.支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。（需提供产品功能截图证明） 9.产品内置应用特征识别库，支持不少于3000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。 10.具备基于国家/地区的流量管理功能。 ★11.产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。（需提供产品功能截图证明） 12.具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。（需提供产品功能截图证明） ★13.产品内置Web应用攻击检测引擎，支持文件包含攻击、抵御注入式攻击（包含SQL注入、系统命令注入）、信息泄露攻击、跨站脚本（XSS）、网站扫描、WEBSHELL后面攻击、跨站请求伪造、目录遍历攻击、WEB整站系统漏洞等应用层攻击行为，支持超过3000种Web服务器漏洞特征规则。（需提供产品功能截图证明） ★14.具备识别与阻断外部扫描器发起的服务器恶意扫描行为，可对扫描器地址进行自定义封堵。（需提供产品功能截图证明） ★15.支持网页恶意链接检测功能，有效识别网页盗链/黑链的行为，避免用户网页资源被滥用。（需提供产品功能截图证明） 16.支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。 17.支持通过集中管理平台统一配置产品的安全策略，包括但不限于访问控制、入侵防御护等安全策略。 ★18.支持sslvpn功能，免费授权数≥20； | 条 | 1 | 是 |
| 4 | 24口交换机 | 功能及指标要求 参数要求 端口类型 24个千兆以太网电接口 4个SFP+光口 交换容量 ≥240Gbps 转发性能 ≥96Mpps 以太网功能 支持IRF2(最大9组) 静态MAC配置 | 台 | 3 | 否 |
| 5 | 24口POE | 交换容量：240Gbps；包转发：96Mpps,24*千兆电口+4万兆光；支持POE+供电，供电功率190W | 台 | 1 | 否 |
| 6 | 高密吸顶AP | 工作模式 采用整机六流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 射频设计 为了在高密场景和高带宽要求场景提供更多的频谱资源，满足用户的时间需求 协商速率 ★整机协商速率≥2133Mbps #接口设计 ≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，1个接口支持POE in，1个接口支持IoT扩展 #物联网扩展 支持BLE、RFID、Zigbee等多种物联网链式扩展，至少支持10个物联网模块扩展 ★视频点播能力 整机接入200个用户时，同时点播1M码流的视频文件时，视频点播流畅不卡顿，提供权威检测报告。 天线设计 内置全向天线 空口优化 支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。 接入安全 支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。 | 台 | 4 | 是 |
| 7 | 吸顶AP | 工作模式 采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 天线设计 内置全向天线 ★协商速率 整机协商速率≥1267Mbps 接口设计 ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) 空口优化 支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。 接入安全 支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。 | 台 | 5 | 是 |
| 8 | 网关 | 包转发率：★包转发率≥16Mpps 主控：实配主控1+1冗余 主机接口数：标配2*10GE+3GE（combo） 槽位数：≥5 板卡种类：支持通道化E1、非通道化E1、异步串口、同异步串口、3/4G全制式扩展板卡等广域网接口扩展，并提供板卡实物图 整机功耗：≤300W 电源：支持（1+1）冗余内置模块化电源 ★虚拟化IRF：支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备，权威第三方机构的测试报告 广域网优化：支持对HTTP/FTP等TCP业务流量进行优化传输技术，提高广域网带宽利用率 URL过滤黑名单功能：支持对终端用户域名访问控制功能 支持openflow功能：支持openflow功能 基于域的防火墙：支持划分安全域，用于管理防火墙设备上安全需求相同的多个接口 ★IPS入侵防御功能：支持对已知网络攻击进行安全防御，提高网络安全性，权威第三方机构的测试报告 ADVPN功能：通过动态VPN技术，实现动态获取对端分支节点当前的公网地址，从而实现两个节点之间动态建立跨越IP核心网络的ADVPN隧道简化VPN网络部署复杂度和提高管理效率 GDVPN功能：支持密钥和IPSEC安全策略集中管理，基于IPSEC安全模型，属于同一组的所有成员共享相同的策略及密钥 VXLAN功能：支持VXLAN数据中心特性 短信开局：支持利用短信下发的方式实现设备开局部署 U盘0配置部署：支持利用U盘0配置方式实现设备开局部署 嵌入式自动化（EAA）：支持对系统软硬部件的内部事件、状态进行监控，出现特定事件后能够自动调整网络设备业务和控制策略，实现智能自动化控制 支持对系统软硬件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复将实时信息发送到指定服务器 要求支持此功能 管理与维护：支持绿洲管理平台远程管理 | 台 | 1 | 是 |
| 9 | 无线管理平台 | 通用 | 套 | 1 | 否 |
| 10 | 控制器 | 通用 | 套 | 1 | 否 |
| 11 | 堆叠线 | SFP+电缆1.2m | 套 | 6 | 否 |
| 12 | 网络负载均衡设备 | ★1.吞吐量≥ 5Gbps，并发连接数≥ 8000000，4层新建连接数CPS ≥150000，7层新建连接数RPS≥150000，默认内存≥8GB，网络接口≥ 4个千兆电口，≥2个千兆光口，冗余电源 2.必须独立专业负载设备，非插卡式负载均衡设备 3.支持路由、旁路、三角传输等方式 ★4.单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权。（提供设备操作界面截图证明材料） 5.支持主动健康检查、日志统计分析报表、具备常见攻击防护。 6.冗余双电源、机架式设备≤2U。 | 套 | 1 | 是 |
| 13 | 光纤链路预留 | 待需要对接时施工启用，含一年租赁费 | 根 | 2 | 否 |
| 三、视频监控系统 |  |
| 1 | 200万像素网络高清红外半球摄像机 | 200万 1/2.7" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 最低照度: 0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~ 75°，旋转：0°~360° 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE（802.3af） 防护:IP67 | 台 | 18 | 是 |
| 2 | 32路数字硬盘录像机 | 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4路 输入带宽：256M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 | 是 |
| 3 | 6T监控硬盘 | 6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 台 | 3 | 否 |
| 4 | 24口POE | 交换容量：240Gbps；包转发：96Mpps,24*千兆电口+4万兆光；支持POE+供电，供电功率190W； | 台 | 1 | 否 |
| 5 | 监视器43寸 | 43寸液晶监视器，金属外观， 显示：LED背光；分辨率1920×1080； 亮度400cd/㎡，对比度4000:1，功耗≤80W， 音视频输入接口：VGA × 1、DVI × 1、HDMI × 1、BNC IN (SDI 信号) × 1 音视频输出接口：BNC OUT (SDI 信号) × 1、内置扬声器5 W × 2 数据传输接口：USB × 1 控制接口：RS-232 IN × 1、RS-232 OUT × 1 | 台 | 1 | 是 |
| 6 | 管理电脑租赁 | 不低于以下配置：8G/1T/独立显卡，21寸原装显示器。租赁期限3年。 | 台 | 1 | 否 |
| 7 | 监控平台软件 | 支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； | 套 | 1 | 否 |
| 8 | 监控授权 | 1、支持前端编码设备的集中管理； 2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能； | 个 | 20 | 否 |
| 四、新闻发布厅 |  |
| 1、3*4拼接屏1.8 |  |  |  |
| 1 | 55寸拼接屏 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，★响应时间≤8ms。 ★LCD显示单元理拼缝≤1.8mm，亮度达到≥600cd/㎡，对比度≥1400:1，图像显示清晰度≥950TVL。提供权威检测报告。 LCD显示单元具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口 RJ45×2，USB×1，红外控制接口×1 LCD显示单元需提供CCC、CE、FCC、海外RoHS检测报告。 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1 液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。 液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。 液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。 LCD显示单元可在海拔最高45000ft高度，-40到50℃环境中存储72.5小时。 液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 ★液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方 LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于等于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。 液晶单元具备倍增畅显功能,可将输入的25/30 帧图像转成50/60 帧输出,使图像更加流畅 LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形； | 台 | 12 | 是 |
| 2 | 模块化支架 | 定制 | 个 | 12 | 否 |
| 3 | 模块化底座 | 定制 | 个 | 4 | 否 |
| 4 | 大屏控制软件 | 支持对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景； 通过客户端支持通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流。 | 套 | 1 | 否 |
| 5 | 平台服务器 | 4210×1/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） 操作系统：HIK OS | 台 | 1 | 是 |
| 6 | 辅材 |  | 套 | 1 | 否 |
| 7 | 多媒体地插 | 网络接口、3.5音频、HDMI | 只 | 3 | 否 |
| 2、会议扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器 | 6.5"低音单元，0.75寸钛膜穹顶单元； 频响优于：70Hz-20kHz； 最大声压级：110dB； 额定功率：60W;覆盖角:135° (锥形);阻抗：16欧姆； | 只 | 2 | 是 |
| 2 | 功放 | 6.5"低音单元，0.75寸钛膜穹顶单元； 频响优于：70Hz-20kHz； 最大声压级：110dB； 额定功率：60W;覆盖角:135° (锥形);阻抗：16欧姆； | 台 | 2 | 是 |
| 3 | 功放 | 定阻立体声模式：8Ω 200W,4Ω 300W,2Ω 430W；桥接单声道：8Ω 600W,4Ω 830W；定压桥接单声道：70V 600W/信噪比（20Hz-20kHz）＞ -100dB/8Ω 输入灵敏度 1.15V(+3.4dBu)/电压放大增益 8Ω31.6x(30dB)/输出电路 AB类/失真 < 0.02%/输入阻抗 10k ohms非平衡,20k ohms平衡/阻尼系数 > 300（8Ω） | 台 | 1 | 是 |
| 4 | 音频处理器 | 定阻立体声模式：8Ω 200W,4Ω 300W,2Ω 430W；桥接单声道：8Ω 600W,4Ω 830W；定压桥接单声道：70V 600W/信噪比（20Hz-20kHz）＞ -100dB/8Ω 输入灵敏度 1.15V(+3.4dBu)/电压放大增益 8Ω31.6x(30dB)/输出电路 AB类/失真 < 0.02%/输入阻抗 10k ohms非平衡,20k ohms平衡/阻尼系数 > 300（8Ω） | 台 | 1 | 是 |
| 5 | 调音台 | 1、12路单声道与2组立体声输入 2、高品质、低噪音的平衡式话筒输入 3、单声道及主输出配有的信号插入点，方便外接信号处理器 4、每路麦克风输入都配备优质+48V幻像电源 5、中频扫频的三段均衡,英国风格 6、两组AUX辅助输出，可以外接处理器 7、高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 8、60MM行程高分析度推子 | 台 | 1 | 是 |
| 6 | 电源时序器 | 8路电源时序器 | 台 | 1 | 否 |
| 3、数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字网络会议主机 | 1、系统最大可扩展会议单元到5200台； 2、支持手拉手环路网络连接，并且系统可分配给每个单元独立ID，避免ID重复冲突； 3、支持2路音频输入，支持卡侬头，莲花头，用本地音频输入和原端视频会议输入； 4、2路音频输入，用于本地广播输入或远程视频会议输入； 5、最大支持音频输出3路，支持卡侬头，莲花头，凤凰头； 6、加入音频输入盒，系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择。 7、支持电脑与主机TCP/IP连接； 8、支持RS232中控控制，实现话筒开关，优先权，音量大小等控制； 9、含讯飞语音转录，实现会议记录语音转录 | 台 | 1 | 是 |
| 2 | 数字台面式代表单元 | 1、兼容IEC 60914，GBT 15381-94； 2、数字环状网络技术，实现全数字信号传输与处理； 3、一根CAT5e网线传输64路音频及各类信息； 4、高保真音质，无损音频传输技术，48K音频采样频率，20Hz~20KHz响应频率； 5、手拉手环路网络连接，系统更可靠，替换和一个单元或线出现故障，不会影响系统其他单元正常工作； 6、系统自动分配给每个单元独立ID，避免ID重复冲突； 7、支持单元麦克风灵敏度和16段均衡器EQ独立调节； 8、支持主机输出16段均衡EQ，实现声音声场调节；压限，可识别人声通过的噪声门；AGC自动音量增益控制；AFC自动反馈抑制器；支持自动混音（auto-mix）技术； 9、内置多路的内部通讯功能； 10、系统单元热插拔功能，自动恢复功能； 11、主机和扩展设备无风扇设计，确保没有风扇噪音；触摸按键设计，让开关话筒不再产生噪音； 12、高指向性麦克风头，配防脱落麦克风防风套，带双色LED指示环； 13、麦克风开关按钮，主席带优先权和同意申请发言按钮； 14、内置保真喇叭，打开麦克风后，喇叭自动静音防止啸叫； 15、2个3.5mm双耳机接口设计，音量可调； | 只 | 7 | 否 |
| 3 | 数字会议分路器 | 1、无风扇，无噪音设计； 2、无电源设计； 3、可以支持星型拓扑连接，使麦克风单元只要１根线连接系统； 4、可提供更多麦克风通道，实现分路器级连，每个分路器一分2支路功能； 5、2路RJ45口做上下级连，2路RJ45口作为分路供单元串联； | 台 | 4 | 否 |
| 4 | 网络延长电缆 | 25m网络会议系统网络电缆 | 根 | 1 | 否 |
| 5 | 高清会议摄像机 | 1、成像器件：1/2.8 Exmor CMOS； 2、镜头：30倍光学（f=4.3 mm to 129 mm ）； 3、水平视角：63.7°； 4、预置位：128个； 5、宽动态：支持； 6、支持图像翻转功能（桌面安装/吊装）； 7、视频输出格式：1080P/60，1080P/50，1080P/30 1080P/25，1080i/60，720p/60； 8、云台：水平: ±175º ，垂直: -30º to +90º ； 9、视频输出：3G-SDI，HDMI，IP，HDBaseT，CVBS（高标清5个接口可同时输出，同时输出时，IP可输出不同的视频格式）； 10、3D定位（IP模式下）； 11、控制方式：RS-232，RS-422 （RS-485），IP，HDBaseT,红外遥控； 12、控制协议：SONY VISCA，PELCO P/D协议自适应； 13、POE+供电； 14、3.5mm音频输入、输出； 15、遥控器通过菜单调整分辩率制式，方便安装调试； | 台 | 2 | 是 |
| 6 | 22U机柜 | H3系列19"机柜（22U，前玻璃门，后全钢门，黑色） 600*600*1166mm(宽*深*高)配2寸承重脚轮4只，M12支脚4只；1800mm及以上高度的机柜配置M5浮动方螺母和螺钉40套， | 只 | 1 | 否 |
| 7 | 音箱线WDZ-RVJFC2*2.0 | WDZ-RVJFC2*2.0 | 米 | 200 | 否 |
| 8 | 音频线WDZ-RVVPS2*0.5 | WDZ-RVVPS2*0.5 | 米 | 78 | 否 |
| 9 | HDMI线 | 产品类型 HDMI线高清线 | 米 | 65 | 否 |
| 10 | 电源线WDZ-BYJ3*2.5 | WDZ-BYJ3*2.5 | 米 | 100 | 否 |
| 11 | 会议处理终端租赁 | 不低于以下配置：8G/1T/独立显卡，21寸原装显示器。租赁期限3年。 | 台 | 2 | 否 |
| 12 | 无线路由器 | 支持VPN、 支持内置防火墙、支持WDS、标准网络协议等，主要控制PC端唤醒/关闭，如灯光控制等； | 台 | 1 | 否 |
| 13 | 8路网络电源控制接口 | 1、支持RS-232/HSNET(RS-485)通讯，可方便地与第三方控制器兼容； 2、1路以太网通讯接口，支持多达10个TCP/UDP连接； 3、前面板带LED电流显示； 4、支持过压、过流保护，确保过流、过压时的设备安全； 5、支持能耗统计与管理，支持继电器开关状态检测与查询； | 台 | 2 | 否 |
| 五、应急值班室 |  |
| 1、拼接屏3.5 |  |  |  |
| 1 | 55寸拼接屏 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，★响应时间≤8ms。 ★LCD显示单元理拼缝≤1.8mm，亮度达到≥600cd/㎡，对比度≥1400:1，图像显示清晰度≥950TVL。提供权威检测报告。 LCD显示单元具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口 RJ45×2，USB×1，红外控制接口×1 LCD显示单元需提供CCC、CE、FCC、海外RoHS检测报告。 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1 液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。 液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。 液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。 LCD显示单元可在海拔最高45000ft高度，-40到50℃环境中存储72.5小时。 液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 ★液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方 LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于等于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。 液晶单元具备倍增畅显功能,可将输入的25/30 帧图像转成50/60 帧输出,使图像更加流畅 LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形 | 台 | 4 | 是 |
| 2 | 大屏控制软件 | 支持对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景； 通过客户端支持通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流。 | 套 | 1 | 否 |
| 3 | 壁挂支架 | 定制 | 个 | 4 | 否 |
| 4 | 辅材 |  | 套 | 1 | 否 |
| 2、音频扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器 | 6”低音单元，0.86”钛膜穹顶单元； 频响优于：65Hz-20kHz； 最大声压级：≥110dB； 额定功率≥30W；70V：60， 30， 15， 7.5， 3.8W 100V: 60, 30, 15, 7.5W和8Ω旁通; | 只 | 4 | 是 |
| 2 | 功放 | 定阻立体声模式：8Ω 200W,4Ω 300W,2Ω 430W；桥接单声道：8Ω 600W,4Ω 830W；定压桥接单声道：70V 600W/信噪比（20Hz-20kHz）＞ -100dB/8Ω 输入灵敏度 1.15V(+3.4dBu)/电压放大增益 8Ω31.6x(30dB)/输出电路 AB类/失真 < 0.02%/输入阻抗 10k ohms非平衡,20k ohms平衡/阻尼系数 > 300（8Ω） | 台 | 1 | 是 |
| 3 | 音频处理器 | 2进6出音频处理器 32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24 bit AD/DA转换。 输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。 输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。 所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1 阶、移相2阶。 所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。 | 台 | 1 | 是 |
| 4 | 调音台 | 1、6路单声道与2组立体声输入 2、高品质、低噪音的平衡式话筒输入 3、单声道及主输出配有的信号插入点，方便外接信号处理器 4、每路麦克风输入都配备优质+48V幻像电源 5、中频扫频的三段均衡,英国风格 6、两组AUX辅助输出，可以外接处理器 7、高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 8、60MM行程高分析度推子 | 台 | 1 | 是 |
| 5 | 电源时序器 | 8路电源时序器，带232接口； | 台 | 1 | 否 |
| 3、数字会议系统 |  |  |  |
| 1 | 数字网络会议主机 | 1、系统最大可扩展会议单元到5200台； 2、支持手拉手环路网络连接，并且系统可分配给每个单元独立ID，避免ID重复冲突； 3、支持2路音频输入，支持卡侬头，莲花头，用本地音频输入和原端视频会议输入； 4、2路音频输入，用于本地广播输入或远程视频会议输入； 5、最大支持音频输出3路，支持卡侬头，莲花头，凤凰头； 6、加入音频输入盒，系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择。 7、支持电脑与主机TCP/IP连接； 8、支持RS232中控控制，实现话筒开关，优先权，音量大小等控制； 9、含讯飞语音转录，实现会议记录语音转录 | 台 | 1 | 是 |
| 2 | 数字台面式代表单元 | 1、兼容IEC 60914，GBT 15381-94； 2、数字环状网络技术，实现全数字信号传输与处理； 3、一根CAT5e网线传输64路音频及各类信息； 4、高保真音质，无损音频传输技术，48K音频采样频率，20Hz~20KHz响应频率； 5、手拉手环路网络连接，系统更可靠，替换和一个单元或线出现故障，不会影响系统其他单元正常工作； 6、系统自动分配给每个单元独立ID，避免ID重复冲突； 7、支持单元麦克风灵敏度和16段均衡器EQ独立调节； 8、支持主机输出16段均衡EQ，实现声音声场调节；压限，可识别人声通过的噪声门；AGC自动音量增益控制；AFC自动反馈抑制器；支持自动混音（auto-mix）技术； 9、内置多路的内部通讯功能； 10、系统单元热插拔功能，自动恢复功能； 11、主机和扩展设备无风扇设计，确保没有风扇噪音；触摸按键设计，让开关话筒不再产生噪音； 12、高指向性麦克风头，配防脱落麦克风防风套，带双色LED指示环； 13、麦克风开关按钮，主席带优先权和同意申请发言按钮； 14、内置保真喇叭，打开麦克风后，喇叭自动静音防止啸叫； 15、2个3.5mm双耳机接口设计，音量可调； | 只 | 4 | 否 |
| 3 | 数字会议分路器 | 1、无风扇，无噪音设计； 2、无电源设计； 3、可以支持星型拓扑连接，使麦克风单元只要１根线连接系统； 4、可提供更多麦克风通道，实现分路器级连，每个分路器一分2支路功能； 5、2路RJ45口做上下级连，2路RJ45口作为分路供单元串联； | 台 | 2 | 否 |
| 4 | 网络延长电缆 | 25m网络会议系统网络电缆 | 根 | 1 | 否 |
| 5 | 高清会议摄像机 | 1、成像器件：1/2.8 Exmor CMOS； 2、镜头：30倍光学（f=4.3 mm to 129 mm ）； 3、水平视角：63.7°； 4、预置位：128个； 5、宽动态：支持； 6、支持图像翻转功能（桌面安装/吊装）； 7、视频输出格式：1080P/60，1080P/50，1080P/30 1080P/25，1080i/60，720p/60； 8、云台：水平: ±175º ，垂直: -30º to +90º ； 9、视频输出：3G-SDI，HDMI，IP，HDBaseT，CVBS（高标清5个接口可同时输出，同时输出时，IP可输出不同的视频格式）； 10、3D定位（IP模式下）； 11、控制方式：RS-232，RS-422 （RS-485），IP，HDBaseT,红外遥控； 12、控制协议：SONY VISCA，PELCO P/D协议自适应； 13、POE+供电； 14、3.5mm音频输入、输出； 15、遥控器通过菜单调整分辩率制式，方便安装调试； | 台 | 1 | 是 |
| 8 | 会议处理终端（台式机）租赁 | 不低于以下配置：8G/1T/独立显卡，21寸原装显示器。租赁期限3年。 | 台 | 3 | 否 |
| 六、应急管理指挥大厅 |  |
| 1、LED大屏1.5 |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1.屏幕尺寸： 11.72m*2.27m ▲2. 物理密度：≤1.58mm 3. 物理密度：≥403000点/m2 ★4. 显示单元采用压铸铝合金材质，为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘和静音设计。 ★5. 全前维护：模组采用前维护磁吸式结构支持用户级模组前维护可正面拆卸、安装灯板、接收卡、电源。支持模组、接收卡的带电维护、热插拔。（提供权威检测报告） 6. 模组、接收卡与主板采用接口硬连接设计，无排线，支持带电直接插拔，更换维修便捷。 7. PCB板多层电路板沉金工艺设计，同时具有独特的消隐、节能处理，EMC处理，智能模组存储处理功能电路。 8. 成像原理：LED 主动发光。 9. 平均重量≤24Kg/㎡，搬运及安装高效快捷。 10. 产品防尘等级满足IP20防护等级。 ★11.平整度：≥99%；箱体间/模组间的拼缝与间隙≤0.1mm。 ★12.发光管芯： SMD1010金线封装，推荐品牌：亿光、宏齐、芯华光电（提供原厂授权证明文件） ★13.信号冗余：备用双电源，多信号（两路以上）冗余技术 14.模组材质：铝镁合金底壳（非塑胶底壳，保证平整体度±0.5MM） 15.更换模组系统自动读取模组中校正数据，无需要人工操作 16.具有单点、色度亮度校正功能、校正数据存储在单元模组 ★17. 白平衡亮度： ≥600cd/㎡。 18.屏体亮度均匀性≥98%。 19.支持通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节）支持HDR高动态范围图像技术显示。 ★20. 视角：水平视角≥170°，垂直视角≥170°。 21.低亮高灰性能，100%亮度时，16bits 灰度；50%亮度时，14bits灰度；20%亮度时，12bits 灰度。 ★22. 像素点失控（坏点或盲点）率≤1/100000，无失控点，存在坏点、盲点、失控点免费更换。 ★23.相对对比度≥ 7000:1。 24.发光点中心距偏差≤0.9%。 25.响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影。 26.色温：1000K-10000K连续可调，色域≥110%NTSC。 ★27.色彩标准：灯珠色域≥16bit，≥281万亿色，支持BT.2020，DCI.P3、BT.709、sRGB等多种色域转换。 28. LED的各色光的波长误差值在±1.5nm 以内；LED的各色光的亮度误差在5％以内。 30.屏体正面为黑色哑光处理，反光率小于2%。 31.屏体可以支持LED单点失控点检测，失控点数据回传功能；可以支持电源电压检测，当电源电压高于限制电压时启动报警装置；可以支持温度监控：实时检测显示屏温度值，具有高温自动告警功能；可以支持故障报警：实时检测显示屏工作状态，具有故障自动告警功能。 32. 峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤200W/㎡。 33.低功耗设计，同时具有动态节能处理； 34. 支持模组件亮暗线修复功能，可从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题。 | 平米 | 26.60 | 是 |
| 2 | 视频处理器 | 为了确保显示屏系统整体性能的稳定性：需与LED显示屏同一品牌 1、采用大容量高速FPGA阵列和高速数字总线矩阵为基础的硬件构架，无操作系统，不中毒； 2、采用模块化插卡式设计，输入卡、输出卡、控制卡、电源模块、风扇模块等均为插卡式设计，方便后期配置调整和维护； 3、机箱前面板具备LCD液晶显示屏及按键，可通过按键直接调用本机存储的预设，或修改本机的IP地址； 4、标准化3U机箱，共9个卡槽位，卡槽支持5进4出；标准化4U机箱，共12个槽位，其中输入输出槽位数量可以调配，例如8进4出，或者4进8出；标准化8U机箱，共20个卡槽位，卡槽支持9进11出；根据项目需求，多款主机箱可选择； 5、输入板卡接口支持：AV-(PAL/NTSC)8路/DVI-(DVI-D)4路/HDMI(HDMI1.3)4路/VGA-(RGBHV）4路/HDMI-4K-1路/SDI(SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI)/CVBS/DP/IP，多种输入模块可自由选择； 其中：DP路支持4K×2K，满足大分辨率点对点显示要求；IP可用于连接IP摄像头，无需其他外部解码设备，可直接进行IP摄像头上屏显示，单个IP输入通道支持同时显示16路摄像头画面； 6、输出板卡支持DVI、HDBaseT及网络IP回显，其中单张DVI输出板，支持4×1和2×2两种模式可选； 网络IP回显：可在上位机软件界面内，实时监控所有本机输入信号以及屏上显示的实时画面，可直接在软件中对实时图像的窗口进行可视化操作； 7、开窗及窗口叠加功能：支持在显示终端进行开窗、叠加（多画面）、拉伸、缩放显示，支持将相同或者不同的信号源同时显示至一个或者多个显示屏幕； 8、窗口漫游功能：支持手动拖动单个窗口至显示终端的任意位置，支持跨屏显示； 9、裁剪显示功能：支持根据像素位置任意裁剪输入信号的部分画面，并在显示终端上进行放大显示，支持信号去黑边； 10、预案管理功能：支持预案分组管理、预案预览；目录管理功能：支持目录式管理、输入信息重命名； 11、稳定性要求：设备在正常工作条件下，连续工作168小时，不出现电气、机械或软件的故障； 12、内部采用RGB 24bit/60HZ处理，保证高色彩还原度，配合输入输出自定义，满足真正意义点对点条件； 13、输出通道全部60HZ实时处理，内部不做降帧，确保输出图像清晰，流畅，无延迟，且支持8倍以上的放大拼接； 14、输入通道具有EDID管理功能，用户可自定义非标准的输入分辨率，输出通道支持标准分辨率输出和自定义输出分辨率两种，满足点对点的使用要求； 15、支持多种显示场景的保存和一键调用（场景切换之间不黑屏），场景保存数量无限制； 16、支持时间任务功能：根据时间设定，自动切换任务，实现无人值守，节约人力资源； 17、支持LED屏左右眼3D显示功能：对同一信号源进行多次不同位置裁剪，根据像素位置裁剪3D输入信号内的左眼及右眼画面，通过多画面显示叠加功能，将左右眼视频源合成一体输出至后端的3D发送卡；3D与2D模式之间，支持一键切换； 18、支持在控制软件内对保存的场景进行提前预监，确保切换的场景无勿； 19、支持图层分组控制功能，可以实现图层淡入淡出切换 ，且切换时间可调整； 20、支持多画面预监功能，单个预监输出口可同时监视9路信号画面，画面布局支持自定义； 21、图像调节功能：支持对输出信号进行对比度、亮度的调节； 22、支持底图功能，满足点对点底图设置，设备本身可存储静态底图，无须外置设备； 23、支持一机多用，相同或不同点间距LED屏拼接，支持LCD/DLP/PDP等不同显示单元拼接，支持投影融合拼接，提高设备使用效率，适用于各类场合； 24、支持多屏组统一管理，可同时管理多组不同显示终端，信号互联互通； 25、上位机控制软件支持主流操作系统电脑、主流操作系统触摸式平板电脑或触摸式一体机上通过多点触控对设备进行智能控制； 26、上位机控制软件，支持用户密码登陆，排除不相关人员误操作带来的分险； 27、支持Pad通过无线移动端软件进行控制，可直接实现参数更改、信号更换、场景保存/调取等功能； 28、支持RS232串口和网络TCP/IP控制，可提供控制协议，供中控方使用； 29、图形化展示当前设备配置及工作状态，支持实时监测内部温度、电流电压和风扇转速等，以及硬件通道自检测功能，可快速判断故障原因，方便售后维护； 30、冗余式双电源设置，断电记忆和保护功能，稳定性高； 31、支持过热保护功能，确保硬件安全； | 套 | 1 | 是 |
| 3 | 大屏结构、边框 | 国标镀锌材料及定制铝型材(或不锈钢包定制) | 平米 | 26.60 | 否 |
| 4 | LED控制软件 | 厂家配套 | 套 | 1 | 否 |
| 5 | 同步控制系统 | 厂家配套 | 套 | 1 | 否 |
| 6 | 配电箱 | 具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能,具备分步延时起动和分步延时断电的功能。 | 台 | 1 | 否 |
| 7 | 功能卡（远程开关机） | 通过智能分步上电模块和远程电源管理软件,对配电柜控制，可实现玩程开关机功能，自带温度监测、烟雾侦测。 | 张 | 1 | 否 |
| 8 | 通讯线与电缆线 | 网线及国标电缆线 超六类通讯网线一批 4*6+1*4国标电缆线一批 具有阻燃、抗老化功能（现场确定走线） | 项 | 1 | 否 |
| 9 | 备品备件 | 定制： 2块LED模组；2台开关电源、10根信号线（排线） | 项 | 1 | 否 |
| 10 | 55寸拼接屏 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，★响应时间≤8ms。 ★LCD显示单元理拼缝≤1.8mm，亮度达到≥600cd/㎡，对比度≥1400:1，图像显示清晰度≥950TVL。提供权威检测报告。 LCD显示单元具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口 RJ45×2，USB×1，红外控制接口×1 LCD显示单元需提供CCC、CE、FCC、海外RoHS检测报告。 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1 液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。 液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。 液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。 LCD显示单元可在海拔最高45000ft高度，-40到50℃环境中存储72.5小时。 液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 ★液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方 LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于等于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。 液晶单元具备倍增畅显功能,可将输入的25/30 帧图像转成50/60 帧输出,使图像更加流畅 LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形 | 台 | 4 | 是 |
| 11 | 大屏控制软件 | 支持对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景； 通过客户端支持通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流。 | 套 | 1 | 否 |
| 12 | 壁挂支架 | 定制 | 个 | 4 | 否 |
| 13 | 视频综合平台 | 投标产品需提供权威机构所出具的CCC、RoHS、CE、FCC检测报告。 投标产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 投标产品支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。 投标产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 投标产品具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 ★投标产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。（提供公安部出具的型式检验报告） 投标产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。） 投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（提供公安部出具的型式检验报告） 投标产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 投标产品支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧。 投标产品支持走廊模式显示功能。 投标产品支持英飞拓、PELCO等键盘接入。 投标产品对录像文件解码延时≤110ms。 投标产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。（提供公安部出具的型式检验报告） 投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 投标产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 投标产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口），并提供产品主控板照片； 投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms； 投标产品的图像切换时间＜20ms。 投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。 | 台 | 1 | 是 |
| 14 | 多媒体地插 | 网络接口、3.5音频、HDMI、卡侬 | 只 | 3 | 否 |
| 15 | 辅材 |  | 套 | 1 | 否 |
| 2、会议扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 吸顶声扬声器 | 6.5"低音单元，0.75寸钛膜穹顶单元； 频响优于：70Hz-20kHz； 最大声压级：110dB； 额定功率：60W;覆盖角:135° (锥形);阻抗：16欧姆； | 只 | 14 | 是 |
| 2 | 功率放大器 | 定阻立体声模式：8Ω 200W,4Ω 300W,2Ω 430W；桥接单声道：8Ω 600W,4Ω 830W；定压桥接单声道：70V 600W/信噪比（20Hz-20kHz）＞ -100dB/8Ω 输入灵敏度 1.15V(+3.4dBu)/电压放大增益 8Ω31.6x(30dB)/输出电路 AB类/失真 < 0.02%/输入阻抗 10k ohms非平衡,20k ohms平衡/阻尼系数 > 300（8Ω） | 台 | 4 | 是 |
| 3 | 音频处理器 | • 优于或等于128*128 无损实时网络音频通道 • 优于或等于24个模拟音频输入/输出通道 • 不低于8路麦克风/线路电平模拟音频输入通道 • 不低于8路线路电平模拟音频输出通道 • 不低于8路麦克风/线路电平模拟输入/输出自定义通道 • 优于或等于16个可分配、可路由的AEC处理器模块 • 内置不低于16通道音频播放器 • 内置不低于4通道录音模块 • 两个千兆以太网端口，可用于VoIP连接， • 支持不低于16*16USB数字音频输入输出通道 • 支持不低于16个GPI接口及16个GPO接口 • 需支持双电源备份 • 支持标准RJ-11电话接口，用于POTS电话功能 • 支持不少于8个VoIP软体电话模块 • 通过CE和UL认证，符合欧盟RoHS标准 • 支持双机热备份 | 台 | 1 | 是 |
| 4 | 专业调音台 | • 16组话筒线路输入 • 专利设计的ultramic前置放大器 • 内置广播级的lexicon莱思康效果器，双效果，可编程，可修改参数 • 16组直接输出，可选择推子前或后，用作多轨录音或效果送出 • 3段英国风味的均衡器，中频可选项 • 18db的高通滤波器 • 4组母线 • 4组立体声输入 • 100mm专业推子 • 48幻像供电 • 通道输入、编组和主输出都设有插入点 • 独立音量控制的单声道输出 • 接线通盘可以改变位置，配合不同的安装方式 | 台 | 1 | 是 |
| 5 | 无线手持话筒 | 无线手持话筒系统 SLX4分集接收机,多达30个兼容系统,自动频率选择,可拆式1/4波长天线 五段发射音频信号强度指示,背光LCD显示屏,频率和电源锁定 背面音量控制,结实金属底板,XLR和6.35mm输出 SLX2/SM58心形动圈手持式发射器,自动发射机设置 带超时特性的LCD显示屏,频率和功率锁定,3段电池电量指示 | 套 | 1 | 否 |
| 6 | 电源时序器 | 8路电源时序器 | 台 | 3 | 否 |
| 3、无纸化系统 |  |  |  |
| 1 | 无纸化会议系统含控制器 | 硬件配置不低于：InterI5双核处理器，CPU主频3.3G hz，4G DDR3 ，硬盘容量 1TB ；自带接口包括有1×VGA、1×HDMI、1×LAN 1000M、4×USB 2.0、1×232串口； | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 无纸化会议系统终端（含翻转器和主机） | 一、翻转屏参数 1、材质工艺：屏幕及翻转器面板采用全铝合金外壳，整体CNC设计，精雕细琢一体成型，喷砂阳极氧化处理。产品颜色：拉丝黑/银 喷砂黑/银 2、屏幕尺寸采用15.6英寸液晶屏；分辨率：1920*1080；屏幕视角：IPS全视角屏 ；触摸屏类型：磁感电容屏，10点触控；显示比例：16:9 ；自带鼠标键盘。 3、翻转采用智能马达控制系统，采用向前翻转方式便于用户操作和近距离观看。翻转器下降后和桌面呈现纯屏显示效果。升起通过自动升降连杆精准控制，支持自动仰角0~80度，支持0-80度电动调节角度，保证显示器人体工程学最佳观看视角与触控角度； | 台 | 25 | 是 |
| 3 | 语音识别软件 | ★1.系统要求能将会议过程中各方发言的多条不同语音流转录识别为对应的文字内容，并能正确返回到前端设备上，供校对和修改。 2.系统要求能够与数字会议及无纸化会议系统无缝对接，全部数据都要求保存在内网服务器上，可与外网无任何数据交互。 3.系统要求对输入的文本中未登录词（如地名）、多音字、特殊符号（如标点、数字）、韵律短语等智能分析和处理。 ★4.系统要求内置防串音算法，能有效解决现场串音问题。 ★5.语音识别准确率达90%以上。 | 套 | 1 | 是 |
| 4 | 无纸化会议软件系统 | 成品软件+定制化开发，并与数字会议系统对接，满足会前、会中、会后三部分使用需要，详见5.4.2无纸化会议系统主要功能介绍，同时通过会议终端软件的安装，支持手机等其他外部信号的接入。支持远程开启会议终端，关闭会议终端（即统一开机，统一关机），支持开启指定会议终端；支持控制前端屏统一上升，统一下降；支持控制信号与中控对接，实现中控系统控制无纸化升降器统一升降；负责会议文件的处理，支持对单个或多个会议进行文件进行管理和分发，提高会议系统会务信息交互传输、管理和信息安全备份的能力 支持多会议管理：支持多个会议预设，预设多次会议信息；设置会议标语内容及背景图片；会议主题、主持人、会议秘书、会议时间、会议地点等；设置会议议程、会议议题等。按照会议安排表可自动切换启用会议。 ★智能无纸化会议管理软件为发布、管理、自动保存为一体的智能化系统，会议结束支持本次会议归档保存，保存格式为：会议时间-会议名称命名，方便后期查看及查阅。 会议资料备份：后台可保存及删除该会议中议程和议题文件，以及批注信息。 | 套 | 1 | 是 |
| 5 | 无纸化软件（终端） | 支持有线无线混合组网，支持跨网段运行。 支持跨平台运行，即：支持android终端 windows终端、麒麟终端混合组网运行，以实现升降端和后期扩展加入平板端实现无纸化会议功能。 ★具有铭牌显示功能、会议标语功能、会议信息功能、会议议程功能、会议议题功能：按会议进程及权限显示后台推送的会议议题，议题内文件支持word\ppt\excel等办公文件、会议签到、投票表决、交互式电子白板、信息交流功能、会议呼叫服务、接收后台软件推送的通知信息等会议功能。 ★具有文件批注功能：参会人员在会议终端的触摸屏幕上对会议文件中的文档进行手写批注画圈或描线，方便在发言时讲解重点和对会议文件的修改提出自己的意见，支持手写、无线键盘、手写板书写多种形式，支持交互批注功能，在同一文件下，支持多人进行批注。 具有同屏广播功能：支持任何有同屏广播权限的会议终端一键同屏画面到其他会议终端与大屏幕；支持同屏广播状态PPT文件动态播放，保证PPT播放特效，支持同屏显示文档的放大缩小等显示特性，保证触控屏的触控功能；同屏广播信号支持静音发送，静音接收。 具有分组广播功能：支持多人同时发起同屏广播，可选择广播给指定的席位或者全部席位，与会者可自主选择观看广播画面。 ★具有异步浏览功能：支持任何有权限的会议终端一键切换远端主讲人同屏画面与本地终端画面，完成信号的自由交互，与会者可通过此功能查看操作、查看自己的文档等。 ★具有跟踪主讲功能：处在异步浏览状态的会议终端支持一键同步到主讲此时的任何画面并保持实时一致。 外接信号显示功能：配合无纸化多媒体编码器，支持外部HDMI/DVI信号同屏显示到会场内的无纸化终端和大屏幕； 临时文件功能：支持与会者外置U盘内任何文件一键广播到其他会议终端与大屏幕，支持会议文件分享给其他与会者。 ★支持一键切换到Windows桌面，将WINDOWS/其他软件的操作界面同屏显示到其它无纸化终端和大屏幕； 主席控制功能：主席功能有控制会议进程的权限，可：“启用统一签到；启用会议议题；发起及结束投票；选择同屏广播信号源（外接信号或与会者终端）同屏给所有参会终端及大屏投影；可结束同屏；结束会议；关闭会议系统等功能”。 | 套 | 25 | 否 |
| 6 | 流媒体编码设备 | 1、硬件配置不低于：四核Cortex-A17核心 ，28nm工艺，主频1.8G，采用独立GPU支持TE，ASTC，AFBC压缩技术，支持1080P多格式视频编解码技术. GPU频率600MHz；7寸液晶显示屏； 2、支持终端网络信号与HDMI、VGA及音频信号编解码转换，任何终端音频、视频可输出至矩阵、大屏幕、调音台。 3、支持外部HDMI信号与终端网络信号编解码转换，外部信号广播到到所有与会议终端同步显示。 4、同步信号跟踪功能，智能识别会场同屏广播信号，当会场有同屏广播信号时保持实时跟踪并同步输出到大屏，当会场无同屏广播信号时，大屏始终显示会议标语； 5、支持显示投票结果、会议标语、电子白板、与会终端同屏画面等 | 台 | 1 | 是 |
| 7 | 多媒体桌插 | 网络接口、3.5音频、HDMI、usb | 只 | 4 | 否 |
| 8 | 电子桌牌 | ﹥支持姓名、职务、会议主题、单位Logo显示； ﹥自定义各种字体、字号和字体颜色，自定义调整背景模版； ﹥支持会议内容（讲话稿、议程、文档、图片）显示； ﹥触摸屏类型：电容屏，多点触控； ﹥具有POE供电、电源适配器供电、锂电池供电可选; ﹥锂电池超长工作时间； ﹥可选支持有线或无线Wifi通讯 ，无需连接互联网，确保会议保密； ﹥呼叫服务：便签、茶、笔、纸、服务器人员、加水、加茶、咖啡、换杯等； ﹥组网方式：单机版运行，多机有线或者无线组网运行； ﹥短信提示屏下方滚动字体，终端可按呼叫键确认收信； ﹥工作方式无线Wifi通讯，每个终端独立IP地址互不串扰； ﹥LCD真彩屏 双面7寸 1366x768像素 262K色； ﹥内核高性能处理器，强大的数据处理功能长 宽 高200*80*11； ﹥铝合金金属外壳、一次性压铸成型无焊接缝，美观大； ﹥颜色： 黑色/银色； | 台 | 25 | 是 |
| 9 | POE交换机 | 1、实配固化10/100/1000M以太网端口≥24个（支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥370W），SFP千兆光接口≥2个 2、要求所投交换机满足交换容量≥52Gbps，转发性能≥38.688Mpps 3、要求所投产品支持端口防雷≥4KV（非防静电），提供官网截图及链接作为证明材料 4、要求所投产品工作温度范围0-40°C，提供官网截图及链接作为证明材料 5、要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，提供技术白皮书作为证明且提供功能的官网截图 6、为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等，提供官网截图及APP界面截图作为证明 7、要求设备支持通过APP实现远程POE端口重启（非整机重启），请提供APP配置界面的相应截图 8、要求设备支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置 9、要求投标产品提供工信部进网许可证复印件 | 台 | 2 | 否 |
| 10 | 会议处理终端（台式机、音控室）租赁 | 不低于以下配置：8G/1T/独立显卡，21寸原装显示器。租赁期限3年。 | 台 | 5 | 否 |
| 11 | 会议处理终端（台式机、大厅坐席）租赁 | 不低于以下配置：8G/1T/独立显卡，21寸原装显示器。租赁期限3年。 | 台 | 2 | 否 |
| 12 | 会议笔记本电脑租赁 | 不低于以下配置：8G/1T/独立显卡，带HDMI口，8小时以上续航时间。租赁期限3年。 | 台 | 2 | 否 |
| 4、数字会议系统 |  |  |  |
| 1 | 数字网络会议主机 | 1、系统最大可扩展会议单元到5200台； 2、支持手拉手环路网络连接，并且系统可分配给每个单元独立ID，避免ID重复冲突； 3、支持2路音频输入，支持卡侬头，莲花头，用本地音频输入和原端视频会议输入； 4、2路音频输入，用于本地广播输入或远程视频会议输入； 5、最大支持音频输出3路，支持卡侬头，莲花头，凤凰头； 6、加入音频输入盒，系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择。 7、支持电脑与主机TCP/IP连接； 8、支持RS232中控控制，实现话筒开关，优先权，音量大小等控制； 9、含讯飞语音转录，实现会议记录语音转录 | 台 | 1 | 是 |
| 2 | 数字台面式主席单元 | 1、兼容IEC 60914，GBT 15381-94； 2、数字环状网络技术，实现全数字信号传输与处理； 3、一根CAT5e网线传输64路音频及各类信息； 4、高保真音质，无损音频传输技术，48K音频采样频率，20Hz~20KHz响应频率； 5、手拉手环路网络连接，系统更可靠，替换和一个单元或线出现故障，不会影响系统其他单元正常工作； 6、系统自动分配给每个单元独立ID，避免ID重复冲突； 7、支持单元麦克风灵敏度和16段均衡器EQ独立调节； 8、支持主机输出16段均衡EQ，实现声音声场调节；压限，可识别人声通过的噪声门；AGC自动音量增益控制；AFC自动反馈抑制器；支持自动混音（auto-mix）技术； 9、内置多路的内部通讯功能； 10、系统单元热插拔功能，自动恢复功能； 11、主机和扩展设备无风扇设计，确保没有风扇噪音；触摸按键设计，让开关话筒不再产生噪音； 12、高指向性麦克风头，配防脱落麦克风防风套，带双色LED指示环； 13、麦克风开关按钮，主席带优先权和同意申请发言按钮； 14、内置保真喇叭，打开麦克风后，喇叭自动静音防止啸叫； 15、2个3.5mm双耳机接口设计，音量可调； | 只 | 1 | 否 |
| 3 | 数字台面式代表单元 | 1、兼容IEC 60914，GBT 15381-94； 2、数字环状网络技术，实现全数字信号传输与处理； 3、一根CAT5e网线传输64路音频及各类信息； 4、高保真音质，无损音频传输技术，48K音频采样频率，20Hz~20KHz响应频率； 5、手拉手环路网络连接，系统更可靠，替换和一个单元或线出现故障，不会影响系统其他单元正常工作； 6、系统自动分配给每个单元独立ID，避免ID重复冲突； 7、支持单元麦克风灵敏度和16段均衡器EQ独立调节； 8、支持主机输出16段均衡EQ，实现声音声场调节；压限，可识别人声通过的噪声门；AGC自动音量增益控制；AFC自动反馈抑制器；支持自动混音（auto-mix）技术； 9、内置多路的内部通讯功能； 10、系统单元热插拔功能，自动恢复功能； 11、主机和扩展设备无风扇设计，确保没有风扇噪音；触摸按键设计，让开关话筒不再产生噪音； 12、高指向性麦克风头，配防脱落麦克风防风套，带双色LED指示环； 13、麦克风开关按钮，主席带优先权和同意申请发言按钮； 14、内置保真喇叭，打开麦克风后，喇叭自动静音防止啸叫； 15、2个3.5mm双耳机接口设计，音量可调； | 只 | 33 | 否 |
| 4 | 数字会议分路器 | 1、无风扇，无噪音设计； 2、无电源设计； 3、可以支持星型拓扑连接，使麦克风单元只要１根线连接系统； 4、可提供更多麦克风通道，实现分路器级连，每个分路器一分2支路功能； 5、2路RJ45口做上下级连，2路RJ45口作为分路供单元串联； | 台 | 17 | 否 |
| 5 | 网络延长电缆 | 25m网络会议系统网络电缆 | 根 | 4 | 否 |
| 5、集中式矩阵 |  |  |  |
| 1 | 4K无缝高清 16×16 混插矩阵主机 | 1、模块化结构设计，信号及电源模块均支持热插拔，方便系统升级或快速维护； 2、支持36路输入36路输出接口，信号兼容CVBS、YUV、S-Video、VGA、HDMI、DVI、SDI、HDbaseT、FOX各种信号格式； 3、★支持图像拼接管理功能，可任意开窗、漫游、叠加、跨屏、缩放、画中画等； ★4、Fast SwitchTM技术，无缝交叉切换，无黑屏、卡屏、抖动、撕裂等现象（提供权威检测报告加盖公章）； 5、支持输入输出信号字符叠加功能，字符的大小，位置，颜色，字体均可调整； 6、输入输出板卡带有音频接口，支持音视频的分离合成，分离通过3.5MM立体声模拟音频输出； ★7、具备LIP SYNC影音同步技术，输出视频与分离音频信号同步无延迟； 8、支持多组不同分辨率输出，可设置多组屏幕分别管理，分组数量不少于5个； 9、控制软件可设置建立多个用户并进行不同控制权限的设定，不同权限的用户操作在软件上实时反馈； 10、具备运行状态监测功能，可对设备的运行状态，版本信息，板卡温度等进行读取和监控，并可对设备风扇进行智能控制； 11、具备场景预案备份功能，场景预案可分别存储在软件可硬件设备中，互为备份， 并可独立导入导出； ★12、控制软件支持输入信号预览，可以同时预览用不少于4路任意输入信号的显示内容，每路视频分辨率达到1080P@30fps或720P@30/60fps以上；帧率支持1/16~60fps（提供检测报告加盖公章）； 13、PC端管理控制平台软件应具备Ukey授权，防止非专业人员误操作； | 台 | 1 | 是 |
| 2 | 嵌入式控制面板 | 1.由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器. 2.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。 3.采用高灵敏度电阻触屏，操作反应速度更快。 4.嵌墙、嵌桌暗装，方便简洁。 5.软件界面简单清晰、操作方便。 | 套 | 1 | 否 |
| 3 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持8路HDMI-A母接口和3.5mm音频座； 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； 4.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入； 5.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议； 6.最大支持分辨率：1920X1200P@60； 7.支持热插拔，即插即用，极其方便。 | 块 | 3 | 是 |
| 4 | SDI无缝高清输入卡 | 1.支持4路SDI视频信号输入。 2.带宽高达19Mbps至2.97Gbps。 3.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 6.最大支持分辨率1080P，完全兼容HDTV。 7.支持热插拔，即插即用，极其方便。 | 块 | 1 | 是 |
| 5 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持36路HDMI-A母接口和3.5mm音频座； 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； 4.支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出； 5.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议； 6.支持倍线功能，最高分辨率支持1080P; 7.支持热插拔，即插即用，极其方便。 | 快 | 1 | 是 |
| 6 | DVI无缝高清输出卡 | 1.支持8路DVI-D母接口输出； 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议； 5.支持倍线功能，最高分辨率支持1080P; 6.支持热插拔，即插即用，极其方便。 | 快 | 1 | 是 |
| 7 | SDI无缝高清输出卡 | 1.支持4路SDI视频信号输出。 2.带宽高达19Mbps至2.97Gbps。 3.快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 6.最大支持分辨率1080P,完全兼容HDTV。 7.支持热插拔，即插即用，极其方便。 | 快 | 1 | 是 |
| 6、视频会议系统 |  |  |  |
| 1 | 高清会议摄像机 | 1、成像器件：1/2.8 Exmor CMOS； 2、镜头：30倍光学（f=4.3 mm to 129 mm ）； 3、水平视角：63.7°； 4、预置位：128个； 5、宽动态：支持； 6、支持图像翻转功能（桌面安装/吊装）； 7、视频输出格式：1080P/60，1080P/50，1080P/30 1080P/25，1080i/60，720p/60； 8、云台：水平: ±175º ，垂直: -30º to +90º ； 9、视频输出：3G-SDI，HDMI，IP，HDBaseT，CVBS（高标清5个接口可同时输出，同时输出时，IP可输出不同的视频格式）； 10、3D定位（IP模式下）； 11、控制方式：RS-232，RS-422 （RS-485），IP，HDBaseT,红外遥控； 12、控制协议：SONY VISCA，PELCO P/D协议自适应； 13、POE+供电； 14、3.5mm音频输入、输出； 15、遥控器通过菜单调整分辩率制式，方便安装调试； | 台 | 3 | 是 |
| 2 | 电视电话会议主机 | MCU,19寸2U，支持H.264编解码，提供画面合成、智能混音等多方视频会议服务，10/100/1000M以太网接口，支持网口备份含32个前端接入，能够实现和宝利通、科达、华为等不同品牌的MCU互通中转。一台专属于视联网，一台用于应急系统内部条线视频会议，两者确保互联互通。 | 台 | 2 | 是 |
| 3 | 录播服务器 | 1、插卡式设计，支持视频录制、直播、点播于一体； 2、具备4路1080P高清输入采集功能和4路1080P高清输出功能； 3、专用硬件平台，嵌入式操作系统，稳定可靠，抗病毒黑客攻击； 4、内置2T的硬盘存储空间，且支持将录制文件存储到网络存储设备、FTP服务器或专业的多媒体发布平台； 5、支持1080P/60fps、高低码流文件的同时录制，并可设置文件的重要级别，分组管理； 6、支持移动端对录证视频观看和回放，同时兼容windows、Andriod及IOS系统； 7、具备实时直播功能，可随意开启和关闭直播，直播时可进行高清和标清切换； 8、含视频采集卡 | 台 | 1 | 是 |
| 4 | 录播服务软件 | 1、同时记录和回放 KVM/IMIS视音频流也可接受 HDMI信号源输入 2、同时记录和回放以及延时播放功能 3、传输控制包括：播放、暂停、以 2x 4x 8x 的可变速度向前或向后回放，并可单帧前进或后退 4、系统扩展性 – 通过多台 IPMPC -SERVER设备创建多通道记录系统 5、系统同步 - 多台 IPMPC -SERVER 设备进行同步回放 6、最多同时处理 5 路输入中的 1 路高分辨率视音频信号 7、高质量的图像解析度转换和灵活的双窗口管理功能 8、生成能够兼容几乎任何媒体播放器的 MP4 媒体文件 9、最新 RTMP 流传输协议可支持常见的第三方主机服务 10、支持第三方串口控制，提供标准控制API协议 | 套 | 1 | 否 |
| 5 | 22U机柜 | 19"机柜（22U，前玻璃门，后全钢门，黑色）标准机柜尺寸，配2寸承重脚轮4只，M12支脚4只；1800mm及以上高度的机柜配置M5浮动方螺母和螺钉40套， | 只 | 1 | 否 |
| 6 | 音箱线WDZ-RVJFC2*2.0 | WDZ-RVJFC2*2.0 | 米 | 200 | 否 |
| 7 | 音频线WDZ-RVVPS2*0.5 | WDZ-RVVPS2*0.5 | 米 | 100 | 否 |
| 8 | HDMI线 | 产品类型 HDMI线高清线 | 米 | 65 | 否 |
| 9 | 电源线WDZ-BYJ3*2.5 | WDZ-BYJ3*2.5 | 米 | 100 | 否 |
| 10 | 辅材 |  | 批 | 1 | 否 |
| 七、机房工程 |  |
| 弱电机房 |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 600*600*35mm | m 2 | 45 | 否 |
| 2 | 铝制天花吊顶 | 600*600*0.8mm金属铝质天棚安装 | m 2 | 45 | 否 |
| 3 | 机房墙板06镀锌贴面内衬石膏板 | 彩钢板结为分体式，表面材料为0.6mm烤漆彩钢板，内衬防火石膏板 | m 2 | 100 | 否 |
| 4 | 地面保温棉 | 20mm，防火保温橡胶板，表面铝箔 | m 2 | 45 | 否 |
| 5 | 岩棉 | 国产 | m 2 | 100 | 否 |
| 6 | 吊顶格栅灯 | 3×18W，600×600 | 盏 | 16 | 否 |
| 7 | 不锈钢地脚线 | 1.0mm，高100mm | m | 45 | 否 |
| 8 | 机柜沉重架 | 定制 | 套 | 6 | 否 |
| 9 | UPS沉重架 | 定制 | 套 | 5 | 否 |
| 10 | 机房防火门钢制 | 成品乙级防火门 | 扇 | 1 | 否 |
| 11 | 钢化玻璃 | 12MM防火玻璃。单开门960*2100mm（含合页等） | m 2 | 30 | 否 |
| 12 | 空调防水堰 | 定制 | 项 | 1 | 否 |
| 13 | 地面防尘漆 | 国产 | m 2 | 45 | 否 |
| 14 | 天棚防尘漆 | 国产 | m 2 | 45 | 否 |
| 15 | 防静电地板踏步 | 定制 | 项 | 1 | 否 |
| 16 | 新风系统新风机 | 国产 | 台 | 1 | 否 |
| 17 | 新风管道 | 定制 | m | 20 | 否 |
| 18 | 防雨白叶 | 定制 | 个 | 2 | 否 |
| 19 | 回、出风口百叶 | 定制 | 个 | 2 | 否 |
| 20 | 电子防火阀 | 定制 | 套 | 2 | 否 |
| 21 | 原地面找平 | 定制 | m 2 | 45 | 否 |
| 22 | 等电位接地铜排 | 定制 | m 2 | 45 | 否 |
| 23 | 玻璃基础 | 80*40方钢，1.0mm不锈钢饰面 | m | 20 | 否 |
| 24 | 灯线 | 定制 | m | 300 | 否 |
| 25 | 开关 | 定制 | 套 | 2 | 否 |
| 26 | 墙壁维修插座 | 定制 | 套 | 6 | 否 |
| 27 | 插座电源线 | 定制 | m | 100 | 否 |
| 28 | 线管管材 | 定制 | m | 100 | 否 |
| 29 | 机柜电缆线 | BVR6、BVR16、BVR35、BVR50，根据现场情况选用 | m | 240 | 否 |
| 30 | 机柜 | 600*1000*2000，机柜PDU，单相32A输入，12位10A+4位16A国标输出，采用防脱扣模块 | 套 | 6 | 是 |
| 31 | 市电配电柜 | 各种需求空开，包括转换开关、指示灯、定格片,灭弧板 ,指示表、电流电压电量表等配件。配置内容需要根据实际使用情况调整。 | 套 | 1 | 是 |
| 32 | UPS配电柜 | 配置各种需求空开，包括转换开关、指示灯、定格片,灭弧板 ,指示表、电流电压电量表等配件。配置内容需要根据实际使用情况调整。 | 套 | 1 | 是 |
| 33 | UPS主机 | 1、UPS主机基本要求为：塔式三进三出UPS，功率为60kVA。 2、为了满足现场设备维护要求，UPS主机必须标配维护旁路开关，同时，为了配电安全，不得选用隔离开关，必须采用断路器。 3、通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活；数字并机均流、采用全数字均流技术，抗干扰能力强，可靠性更高。 4、输入电压范围：输入电压138V～485V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境； 5、UPS应具备智能发电机管理功能：当市电停电，应可启用发电机智能管理，可由UPS设置界面进行管理；当发电机额定输出功率不足时，允许在UPS管理界面重新定义发电机的输出功率，由ups自主管理，确保UPS输出不间断，即可降低发电机过大容量配置，又可降低用户投资成本。 6、输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97，30%非线性负载：≥0.94；输入电流谐波： 100%非线性负载：＜5%， 50%非线性负载：＜8%，30%非线性负载：＜11%； 7、电池电压范围：直流电压±180～±240V （单节12V电池为30 ~40节）、电池可调范围大，现场配置灵活； 8、整机UPS效率：100%阻性负载：≥94%，50%阻性负载：≥92%，30%阻性负载：≥90%， 9、带载能力强：输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA，即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载； 10、输出同步管理：为提升所投产品可靠性，输出母线同步功能应原厂标配内置、具备输出双母线功能，无需额外增加硬件成本，现场应用灵活； 11、输出波形失真度：100%阻性负载：≤1%，100%非线性负载：≤3%。 12、UPS具备自动除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动在线除尘功能，无需停机维护，防范未然，提高供电可靠性。 13、中文触摸液晶屏，具有触控LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作。 | 台 | 1 | 是 |
| 34 | 蓄电池 | 12V/100AH渐变式胶体电池 1）长寿命设计，25℃浮充状态下设计寿命：FCG 12V系列蓄电池≥10年。 2）可靠的密封技术、无酸雾，不腐蚀设备，密封反应效率高 采用凝胶电解液，无渗漏 3）卓越的大电流放电性能 电池极柱采用嵌入式大面积铜芯，适合大电流放电 4）低浮充电电压运行(2.23V/单体),浮充电压均匀，浮充电流小，电池发热量少 胶体电解液加之特殊添加剂,电解液量控制准确 装配过程中重量精确的极群配组工艺 5）连接电阻低  连接线、连接条，一律采用高电导值的紫铜材料，连接电阻低。  软线连接可适应位置变化,连接更可靠、更方便； 6）电池外壳材料选用进口ABS树脂，强度更好，更加安全可靠； 7）胶体电池产品可多方位、多方向摆放安装，充分体现了产品的实用性和人性化设计； 8）使用环境温度：-40℃～+70℃；使用环境湿度：≤90% | 只 | 128 | 是 |
| 35 | 电池箱 | A32 | 套 | 4 | 否 |
| 36 | 精密空调 | 5.5KW，恒温恒湿空调 | 套 | 1 | 是 |
| 37 | 精密空调安装及配套辅材 | 30米铜管安装 | 套 | 1 | 否 |
| 38 | 机房辅材 | 室内光纤、光纤熔接、尾纤、法兰等 | 批 | 1 | 否 |
| A | 柜式七氟丙烷灭火装置部分 |  |  |  |  |
| 1 | 柜式灭火装置 | GQQ70/2.5，包括钢瓶、容器阀、柜体、信号反馈装置、连接软管、单喷嘴等 |  | 2 | 否 |
| 2 | 药剂 | HFC-227ea，无色、无味、不导电、无二次污染、臭氧耗损潜能值（QDP）为零。洁净型较好，具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率好的特点 | 套 | 140 | 否 |
| 3 | 灭火系统标识牌 | 定制 | ㎏ | 2 | 否 |
| 4 | 泄压口 | 300×300 | 块 | 2 | 否 |
| 5 | 火灾自动报警及联动控制系统部分 | 国产 |  |  | 否 |
| 6 | 气体灭火控制器 | 国产 |  | 1 | 否 |
| 7 | 火灾报警控制器 | 240×160点，可同屏显示150个汉字信息 联网时最多可接32台其它类型控制器，最大容量为242个地址编码点 | 台 | 1 | 否 |
| 8 | 智能电源盘 | 通用 | 台 | 1 | 否 |
| 9 | 感烟探测器 | （1）产品带有测试按键 （2）具备多种报警功能：包括火灾报警、故障报警、低电量报警，失联报警； （3）支持火灾报警、故障、欠压、离线等状态信息的接收、解析与传输； （4）终端设备主板经过三防工艺处理，具备防潮、防腐蚀、防盐雾等能力（提供相关专业设计说明文件）； （5）烟感具备状态实时上传功能，支持主动上传本地SINR值、RSRP值、当前电压值，提供平台界面截图证明加盖原厂公章。； （6）烟感具备远程消音的功能，在设备持续报警时，通过远程命令可进行设备的现场消音； （7）烟感具有防拆功能，烟感被拆后可通过电话、平台报警； （8）烟感设备应具备电流过载保护的能力； （9）烟感设备电池应具备权威机构防起火、防破裂、防解体的测试认证，采用性能不低于锂电池性能的电池。 （10）当烟雾浓度低于报警设定阈值以后自动复位 | 台 | 4 | 否 |
| 10 | 感温探测器 | 监视电流≤0.6mA，报警电流≤1.8mA 报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 使用环境：温度：-10℃～＋50℃ 相对湿度≤95％，不结露 编码方式：十进制电子编码 外壳防护等级：IP33 | 只 | 4 | 否 |
| 11 | 底座 | 通用 | 只 | 8 | 否 |
| 12 | 放气指示灯 | 电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V | 只 | 2 | 否 |
| 13 | 声光报警器 | 总线电压：总线24V 电源电压：DC24V | 只 | 2 | 否 |
| 14 | 紧急启停按钮 | 编码方式：电子编码方式，编码范围可在11～20之间任意设定 常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100mΩ? 启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键 启动零件类型：重复使用型 按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位 | 只 | 2 | 否 |
| 15 | 星型联网接口卡 | 通用 | 只 | 1 | 否 |
| 16 | 配线 | 通用 | 块 | 300 | 否 |
| 17 | 卫星天线（含卫星电话） | 从楼顶独立设置卫星天线，保证卫星电话在室内正常使用。 | 套 | 1 | 否 |
| 八、综合管路桥架系统 |  |
| 1 | JDG20管 | JDG20 | 米 | 3200 | 否 |
| 2 | JDG25管 | JDG25 | 米 | 500 | 否 |
| 3 | 弱电桥架200*100 | 200*100 | 米 | 60 | 否 |
| 九、门禁系统 |  |
| 1 | 人脸识别终端 | 1、设备外观：采用4.3英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离＞2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持10000张卡片，5000枚指纹，150000条事件记录； 3、认证方式：支持单独人脸，单独刷卡，单独指纹，人脸或刷卡，人脸或指纹，刷卡或指纹，人脸或指纹或刷卡，人脸+指纹，人脸+刷卡，人脸+密码，人脸+指纹+刷卡，人脸+指纹+密码，指纹+刷卡，指纹+密码，指纹+刷卡+密码，刷卡+密码 认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；WiFi；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、MicroUSB*1、门磁*1、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个； | 台 | 13 | 是 |
| 2 | 门禁电源 | 产品尺寸：98*97*38mm； 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 纹波与噪声：< 150mVpp； 电压调整范围：11-14Vdc； | 个 | 13 | 否 |
| 3 | 单门磁力锁 | 1、最大直线拉力280KG 2、可自行设定12VDC或24VDC；出厂时电压标准设置为12VDC 3、内置反向电流防护装置(MOV) 4、锁状态讯号输出(NO,NC,COM) 5、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 6、锁体尺寸：长238x宽48x厚27(mm)；吸板尺寸：长182x宽38x厚13(mm) 7、工作电流：12V/420mA、24V/210mA | 只 | 11 | 否 |
| 4 | 双门磁力锁 | 1、最大直线拉力280KG*2 2、可自行设定12VDC或24VDC；出厂时电压标准设置为12VDC 3、内置反向电流防护装置(MOV) 4、锁状态讯号输出(NO,NC,COM) 5、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 6、锁体尺寸：长476x宽48x厚27(mm)；吸板尺寸：长182x宽38x厚13(mm) 7、工作电流：12V/840mA 、24V/420mA | 只 | 2 | 否 |
| 5 | 磁力锁支架 | L 型支架尺寸：长238x 宽47x 高30(mm) Z 型支架尺寸长185x 宽51x 高50(mm) L 型支架是用于固定锁体，有两种安装方式：挂装和背装 Z 型支架是用于固定吸板，设有防滑和调节结构 适用门型：内开式木门、金属门 开门方式：90度开门 | 只 | 17 | 否 |
| 6 | 分励脱扣 | 定制 | 只 | 13 | 否 |
| 7 | 出门开关 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； | 只 | 13 | 否 |
| 8 | 访客登记摄像头 | 200万USB摄像机 传感器类型:3 MP CMOS 最高分辨率: 1920（水平）× 1080（垂直） 视频帧率 MJPG：1920 × 1080 @ 30 fps/25 fps 最低照度:0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) 镜头: 定焦：2.1 mm/6 mm可选 视频输出: USB 2.0 音频输入: 内置MIC 工作温度和湿度: 工作温度-10℃~45℃, 湿度小于90%(无凝结) | 台 | 1 | 否 |
| 9 | 指纹采集器 | 技术参数： -指纹传感器：光学 -可接触面积：16.5*23mm -图像采集范围：15.24*20.32mm(FAP20) -图像尺寸(px)：300*400 -分辨率：500DPI -模版尺寸：<2KB -通讯接口：USB1.0、1.1、2.0 -操作系统：Windows XP / 7 /8 / 10 / Vista (32/64 bit) 、Linux(32/64 bit) 、Andriod -工作电压电流：USB 5V，工作电流：250mA; 待机电流：25mA; -USB连接线长：180 cm -外观尺寸：49*49*18 mm(L*W*H) -尺寸小，做工精致 -采集范围大 -抗强光 -卓越图像质量、加密图像数据、支持旋转指纹 -拒绝隐约指纹，有效防假指纹 -支持系统全面，提供配套的SDK -高速的USB接口 | 台 | 1 | 否 |
| 10 | 24口POE | 交换容量：240Gbps；包转发：96Mpps,24*千兆电口+4万兆光；支持POE+供电，供电功率190W；全管理:支持DHCP Server，VRRP,端口安全，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速，支持IPv6设置。支持IRF2，将多台物理设备虚拟成一台设备，简化管理，高性能，高可靠。支持丰富的三层路由特性，支持静态路由、RIP 、RIPng、OSPF V1/V2/V3 等路由特性；支持SNMPv1/v2/v3，可支持iMC智能管理中心。支持CLI命令行，Web网管，Telnet，支持SSH2.0等加密方式。丰富的ARP防御功能，支持EAD（终端准入控制）功能，支持多种认证方式，802.1X认证、集中MAC认证等。支持支持包过滤功能，支持流控，支持双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像。 | 台 | 1 | 否 |
| 11 | 软件 | 门禁15点授权 1、为安防区域提供门禁服务，支持卡片、指纹、人脸三种权限介质； 2、特殊卡应用、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种高级业务应用场景； | 套 | 1 | 否 |
| 12 | 辅材 |  | 批 | 1 | 否 |
| 十、专家会商室 |  |
| 1、一体机 |  |  |  |
| 1 | 86寸一体机 | LCD液晶类 红外触控智慧屏 显示尺寸：86 inch LED背光源 背光源类型：DLED 物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz 触摸方式：红外触控 触控点：20点 色深度：10 bit 亮度：400 cd/m² 对比度：1200：1（Typ.） 响应时间：8 ms 可视角：178°(H)/178°(V) 刷新率：60 Hz 视频输入接口：HDMI IN 2路，最大4K@60Hz；VGA IN 1路，最大1080P@60Hz 音频输入接口：AUDIO IN 1路；LINE IN 1路 视频输出接口：HDMI OUT 1路，最大4K@60Hz； 音频输出接口：LINE OUT 1路； SPDIF OUT 1路 网络接口：RJ45(百兆网口) 2个 数据传输接口：USB接口 2个前置接口，2个板载接口，TOUCH-USB*1个 控制接口：RS-232 *1个 操作系统：Android 8.0 CPU ：4核A73*2+A53*2，主频1.5 GHz 内存 ：3 GB 存储 ：32 GB 网卡 ：内置百兆网卡，支持路由功能 音箱：2个内置16 W音箱 电源：AC 100 V～240 V，50/60 Hz | 台 | 1 | 是 |
| 2 | 多媒体地插 | 网络接口、3.5音频、HDMI、卡侬 | 只 | 1 | 否 |
| 2、音频扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器 | 6”低音单元，0.86”钛膜穹顶单元； 频响优于：65Hz-20kHz； 最大声压级：≥110dB； 额定功率≥30W；70V：60， 30， 15， 7.5， 3.8W 100V: 60, 30, 15, 7.5W和8Ω旁通。 | 只 | 4 | 是 |
| 2 | 功放 | 定阻立体声模式：8Ω 200W,4Ω 300W,2Ω 430W；桥接单声道：8Ω 600W,4Ω 830W；定压桥接单声道：70V 600W/信噪比（20Hz-20kHz）＞ -100dB/8Ω 输入灵敏度 1.15V(+3.4dBu)/电压放大增益 8Ω31.6x(30dB)/输出电路 AB类/失真<0.02%/输入阻抗 10k ohms非平衡,20k ohms平衡/阻尼系数>300（8Ω） | 台 | 1 | 是 |
| 3 | 音频处理器 | 2进6出音频处理器 32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24 bit AD/DA转换。 输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。 输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。 所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1 阶、移相2阶。 所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。 | 台 | 1 | 是 |
| 4 | 调音台 | 1、6路单声道与2组立体声输入 2、高品质、低噪音的平衡式话筒输入 3、单声道及主输出配有的信号插入点，方便外接信号处理器 4、每路麦克风输入都配备优质+48V幻像电源 5、中频扫频的三段均衡,英国风格 6、两组AUX辅助输出，可以外接处理器 7、高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 8、60MM行程高分析度推子 | 台 | 1 | 是 |
| 5 | 电源时序器 | 8路电源时序器，带232接口； | 台 | 1 | 否 |
| 6 | 无线手持话筒 | 无线手持话筒系统 SLX4分集接收机,多达30个兼容系统,自动频率选择,可拆式1/4波长天线 五段发射音频信号强度指示,背光LCD显示屏,频率和电源锁定 背面音量控制,结实金属底板,XLR和6.35mm输出 SLX2/SM58心形动圈手持式发射器,自动发射机设置 带超时特性的LCD显示屏,频率和功率锁定,3段电池电量指示 | 套 | 1 | 否 |
| 7 | 一拖四无线鹅颈会议话筒 | 一拖四无线鹅颈会议话筒 | 套 | 1 | 否 |
| 8 | 辅材 |  | 批 | 1 | 否 |
| 3、无纸化会议终端 |  |  |  |
| 1 | 平板电脑 | 10.8英寸平板电脑4GB+64GB WIFI，能够共用无纸化会议系统 | 台 | 25 | 是 |
| 2 | 会议笔记本电脑租赁 | 不低于以下配置：8G/1T/独立显卡，带HDMI口，8小时以上续航时间。租赁期限3年。 | 台 | 2 | 否 |
| 3 | 卫星天线（含卫星电话） | 从楼顶独立设置卫星天线，保证卫星电话在室内正常使用。 | 套 | 1 | 否 |

注：

- 上述“★”标识的参数为重要技术指标，如无法满足，技术商务评分将予以扣分处理，具体以“第六部分 评分办法”为准。上述“▲”标识的技术参数为招标人实质性需求，未响应的按无效标处理。

- 上述技术参数中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标供应商应当参考所列品牌的材料和工程设备，投标供应商可采用相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。

- 中标供应商供货时应向招标人提供设备使用说明书等必要的有关资料，产品须符合行业质量认证，具有出厂合格证明。

- ▲投标供应商须按招标人要求提供一条不低于100M的政务外网。

- 投标供应商的投标文件应该真实、全面、完整，应提供完整的项目实施方案，详细阐述对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程），明确设备、材料的具体品牌、型号和数量，符合招标文件的要求。

- 装修部分说明及要求：

- 装修部分工程量清单及编制说明：另册，见附件。本项目招标人提供的工程量清单（除招标文件中明确部分）仅供投标供应商参考。各投标供应商应根据招标人提供的全套施工图纸、招标文件要求以及本项目实际情况结合投标供应商的自身的综合实力、管理能力和项目实施计划，自行编制工程量清单，合理确定投标报价。对于未明确的工作内容，要求各投标供应商根据设计、现场情况、项目需求以及施工规范要求综合考虑。

- 本项目现场状况中涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由招标人确定，由此增加的费用要求各投标供应商在报价中综合考虑，不作调整。

- 文化制作按专业工程暂估价70000元（含税）计入，不参与评标，不得变动，否则投标文件作无效标处理。

- 本项目采用预拌砂浆及商品混凝土。

- 所有防火门换新，按成品木饰面防火门纳入。

- 施工图中所有隔墙厚度改为100mm。

- 卫生间地圈梁配筋按4φ12+φ6@200纳入。

- 卫生间包水管按4L40*4+L30*6@600镀锌角钢+12mm厚水泥纤维板纳入。

- 卫生间抗倍特蹲坑处高度按2200mm（含柱脚）纳入，小便斗处高度按1300mm（含柱脚）纳入。

- 卫生间/茶水间防水按1.2mmJS防水涂料纳入。

- 新闻发布厅玻璃隔断边框按彩色粉末喷涂铝型材纳入。

- 除应急指挥大厅外，其他窗台板保留原有现状。

- 施工图中除应急指挥大厅外，其余门拉手改为L型执手锁。

- 合用前室背景墙按10mm厚烤漆玻璃+30mm宽铝合金边框纳入。

- 定制柜按17mm厚厂家定制封边免漆板制作柜体，18mm厚象灰色烤漆板制作柜门纳入。

- 本项目涉及到的拆除工程，垃圾清理及外运并消纳，材料二次搬运增加费，成品养护、翻新、拆装及零星修理工程，由投标供应商自行踏勘现场测定，纳入投标报价。

- 平面图不完整回路按就近原则纳入。

- 原有灯具回路参照AL11-WL1回路管线纳入。

- 平面图与系统图不符，以平面图为准纳入。

- 配电箱浪涌保护器均已含于配电箱内。

- 消电器材应满足适配原有消电系统。

- 强电桥架为200*100纳入。

- 电热水器按100L纳入。

- 消电器材应满足适配原有消电系统。

- 活动家具、窗帘不纳入本次招标范围。

- 本项目进户电缆不纳入本次招标范围。

- 配电箱AK11回路WC2无平面图，不纳入本次招标范围。

注：施工图纸与招标文件上述（2）-（27）不一致处，以招标文件为准。

- 本项目参照《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（瑞建发[2011]45 号）文件，按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款。

- 本项目装修部分保修期按相关规定执行，缺陷责任期二年（24个月）。

- 装修部分投标报价参照招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

            - 本招标文件及施工图纸；

            - 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和配套工程量计算规范（GB50857-2013）；

            - 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

            - 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

            - 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

            - 清单中所列措施项目；

            - 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

            - 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

            - 其他的相关资料（温州市现行有关规定）。

- 设备（材料）推荐品牌：若投标供应商的投标文件对本次招标项目所涉的材料、货物（设备）的参考（推荐）品牌、型号未作出具体响应明示的，视为投标供应商已响应招标要求；中标后，投标供应商将按招标人要求提供招标文件（推荐）品牌、型号中的任一品牌、型号的材料、货物（设备），详见下表：

| 序号 | 设备（材料）名称 | 规格 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线 | 见上述清单 | 普天天纪 | 康普 | 罗格朗 |
| 2 | 计算机网络系统 | 见上述清单 | 华为 | H3C | 锐捷 |
| 3 | 全网AC、防火墙 | 见上述清单 | 深信服 | 华为 | H3C |
| 4 | 监控安防系统 | 见上述清单 | 海康 | 大华 | 宇视 |
| 5 | 一体机 | 见上述清单 | 创维 | 海信 | TCL |
| 6 | 拼接屏 | 见上述清单 | 海康 | 大华 | 宇视 |
| 7 | 多媒体会议系统 | 见上述清单 | ITC | KVB | QSC |
| 8 | LED显示屏 | 见上述清单 | 海康 | 大华 | 宇视 |
| 9 | UPS不间断电源 | 见上述清单 | 华为 | 山特 | 科士达 |
| 10 | 防雷接地系统 | 见上述清单 | 易龙 | 中光 | OBO |
| 11 | 广播系统 | 见上述清单 | ITC | DSPPA | CEOPA |
| 12 | 石膏板 | 见施工图纸及清单 | 龙牌 | 千年舟 | 北新 |
| 13 | 轻钢龙骨 | 见施工图纸及清单 | 龙牌 | 泰山 | 博罗 |
| 14 | 工程乳胶漆 | 见施工图纸及清单 | 华润 | 嘉宝莉 | 立邦 |
| 15 | 成品装饰门 | 见施工图纸及清单 | 创贝利 | 晴朗 | 家运 |
| 16 | 抛光砖、防滑地砖、墙面砖 | 见施工图纸及清单 | 鹰牌 | 新中源 | 东鹏 |
| 17 | 铝扣板 | 见施工图纸及清单 | 讯诚 | 欧斯宝 | 力思龙 |
| 18 | 家具板 | 见施工图纸及清单 | 兔宝宝 | 莫干山 | 千年舟 |
| 19 | 镀锌钢管、钢塑管 | 见施工图纸及清单 | 金洲 | 增洲 | 劳钢 |
| 20 | 桥架 | 见施工图纸及清单 | 乐清中建 | 世发长胜 | 华宇电力 |
| 21 | PVC、PPR、UPVC管 | 见施工图纸及清单 | 中财 | 伟星 | 联塑 |
| 22 | 电线、电缆 | 见施工图纸及清单 | 永电 | 嘉泽 | 威尔鹰 |
| 23 | 开关、插座 | 见施工图纸及清单 | 泰力 | 利尔 | 龙胜 |
| 24 | 配电箱元器件 | 见施工图纸及清单 | 正泰 | 德力西 | 人民 |
| 25 | 灯具 | 见施工图纸及清单 | 三雄极光 | 雷士 | 飞利浦 |
| 26 | 应急灯具 | 见施工图纸及清单 | 敏华 | 万友 | 东君 |
| 27 | 卫生洁具 | 见施工图纸及清单 | 惠达 | 四维 | 恒洁 |
| 28 | 阀门 | 见施工图纸及清单 | 春江 | 上海龙珠 | 凯泰 |
| 29 | 风机、风管部件 | 见施工图纸及清单 | 大丰 | 科博 | 建设 |
| 30 | 消火栓器材 | 见施工图纸及清单 | 东方 | 永安 | 宏达 |
| 31 | 空调 | 见施工图纸及清单 | 格力 | 美的 | 海尔 |

注：

- 以上所列材料均采用优等品，在使用之前应提交样品。

- 由于中标供应商未经招标人确认擅自订货的，招标人将对此不予计价。

- 设备材料进场投入使用前均需经过报验手续，将相关材料的品牌资料及质量检验报告等资料报监理工程师或招标人确定后方可使用，否则招标人将对此不予计价。

- 如中标供应商使用推荐品牌外的其它品牌，需等于或高于同品牌并经招标人同意，方可使用。

- 设备的到货、调试和验收

- 到货

中标供应商须于供货前提供采购货物的详细技术图纸（包括装配图）、产品样本等，送交招标人审核。招标人审核通过后，中标供应商应按招标人认可的设计图纸、设计方案和设备材料进行加工、制造、供货。货物到达现场后，中标供应商必须派人员到现场与招标人一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，中标供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使招标人满意为止。

- 安装

- 为确保安装调试工作安全有序的进行，要求中标供应商在货物运抵安装现场前3天内，向招标人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被招标人确认就不得随意更改，否则中标供应商应承担相应责任。

- 货物的安装必须符合有关标准和规范，网络和电线电缆必须按国家相关标准接入前端设备。安装过程中招标人将对设备、网络和电线电缆的安装质量进行监督。中标供应商需按招标人的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。

- 招标人提供安装所需的设备存放场地及电力接入点位，设备的装卸、就位、安装、调试、检验、人员食宿、交通、设备保护等所有费用均由中标供应商承担，须全部包含在总报价内。

- 中标供应商应提前书面通知招标人（或监理单位）进行隐蔽工程检查，验收合格的，由招标人（或监理单位）验收及签字；验收不合格的，中标供应商在限定的时间内修改，重新验收。

- 在安装过程中，如由于中标供应商原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标供应商须负责修理并赔偿全部损失。

- 调试

设备安装就位、校准后，中标供应商应按事先被招标人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给招标人，但中标供应商应对测试的各种数据的真实性负责。招标人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器设备进行功能 、性能测试，中标供应商负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。并填写测试报告交由招标人存档。

- 验收

- 软硬件经过试运行（3个月）考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），并经有关部门检验合格，中标供应商提供完整的资料，所提供的系统配套资料清单由招标人确认，资料包括（但不限于）：①系统实施方案；②技术文档，包括需求分析说明和详细设计文档（包括系统构架说明以及系统对象、类、方法说明）、系统安装部署以及配置说明书、接口标准规范说明书、数据库结构说明书、操作说明书（手册）；③检验记录，试验报告和质量合格证，以及按国家安全检测规定批准文件等出厂报告。 ④管理文档，包括项目开发中的工作文档，如计划、报告、讨论纲要、会议纪要等。

- 除招标文件另有规定的外，中标供应商应将所有设备的英文或中文技术资料一套，包括样本、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南或服务手册等提供给招标人并给招标人提供有效的保修证书。如果招标人确认中标供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，中标供应商应在收到招标人通知后立即免费另行提供。以上资料提交并验收合格后，双方签署验收合格证书。

- 若因中标供应商产品质量或安装技术问题导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标供应商承担，招标人保留向中标供应商索赔的权利。验收不合格，除要求更换不合格的产品（包括外购产品）外，还要负赔偿责任扣合同总价的5%。

- 中标供应商在货物到货、安装、调试和验收期间应接受招标人的协调和管理，中标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

- 装修部分验收须符合招标人及相关主管部门要求。

- 技术、维保、驻点运维服务要求

- 技术服务要求：包括项目服务与现场服务。项目服务有项目管理、文件资料、培训服务等。现场服务包括现场部署、测试、运维等服务，并安排工程师到招标人指定场地进行系统集成、联合调试等工作。中标供应商在整个项目执行期间提供优良的项目管理服务，并指定一位固定且有经验的项目负责人，以便及时联系和处理招标人与中标供应商之间的有关事宜，项目负责人需自始至终地负责整个项目的实施及文件、信件（传真）资料往来；如更换项目负责人，需向招标人提供身份及资质证明材料，并获得招标人同意。

- 免费维保期及驻点运维服务要求

- 免费维保服务期限：整体项目验收合格之日起，中标供应商提供至少2年的免费维保期（包括：软件部分至少2年的免费维护升级，硬件设备的免费质保期至少为2年，在质保期内提供技术支持，上述设备清单中另有规定的按清单要求提供质保期限）。中标供应商或厂商本身承诺的设备维保期高于标书要求的则按照中标供应商或厂商承诺执行。在维保期内所产生的相关费用由中标供应商承担，合同内的所有产品要求中标供应商提供上门服务（招标文件另有规定除外）。

- 驻点运维服务要求：

- 本项目须实现驻点运维服务2年，中标供应商须在免费维保期限内提供固定2名技术人员驻点运维服务，驻点地点为瑞安市应急管理局（以招标人要求为准），法定工作时间每日8小时，并要求提供2年7×24 小时响应售后技术支持服务，包括版本升级、故障排除、性能调优、链路租用、技术咨询等，并负责处理、协调与各系统软件、硬件等供应商的关系，培训专业的音视频、会议服务操作人员，会议驻点保障，重大事件期间轮班保障，负责招标人各办公室电脑维修、网络安全等。随时响应招标人要求，否则招标人有权取消中标资格。

- 驻点人员要求：安全技术与管理、计算机网络等相关专业，经招标人审核通过方可上岗（须在投标文件中响应配置要求）。

- ▲本项目驻点运维服务费用最高限价为25万元/年，该项报价超过最高限价的，其投标文件按无效标处理。驻点运维所需的所有费用（含驻点人员工资等）均包含在本次报价中，各投标供应商自行考虑。

- 本项目2年驻点运维服务期满后，招标人如继续要求中标供应商提供驻点运维服务的，中标供应商须承诺不高于本次驻点运维服务报价；届时如收费标准高于同类项目维护收费标准的，则另行协商。

- 远程电话支持服务：提供7×24不间断的电话服务支持（客服热线、专职工程师手机），不限次。同时，招标人工作人员在使用时如遇到问题,都随时可以从中标供应商得到电话支持与帮助。一旦接到招标人请求电话, 中标供应商的技术人员将在规定时间内通过电话解决或回答用户所提出的问题。若中标供应商指定工程师如果因特殊原因离职或更换电话，及时通知招标人，并指定合格的接替人员。

- 项目培训要求: 本项目以现场培训为主，通过现场操作对实际使用人员培训，对产品的设计理念有充分的认识，做到思想上统一，并熟练掌握操作。供应商应制定详细的培训计划，保证系统各级用户正常系统使用和运行维护管理。培训次数和课时数要根据招标人参加培训人数、培训效果确定，如培训后未完全掌握讲授知识，中标供应商应再次提供培训，直到培训对象完全掌握并能熟练操作。培训计划方案（培训人数、时间、地点、教材、费用）应在投标文件中详细说明。其费用可单独报价，计入投标总价，如免费培训需在投标文件中作出说明。

- 其他要求

- 中标供应商所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。所提供产品是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足建设单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。保证提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

- 招标内容所涉及的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

- 技术标准按国家最新颁布的标准及招标人认可的国际标准。

- 凡需国家强制性认证或认可的设备、需提供相应的证书和认可的标志。

- 本项目施工的质量必须符合国家有关的法律法规要求。

- 中标供应商须出较详细的项目实施计划，确定系统需求调研、需求分析、实施、试运行、正式运行、验收等的各项规范；提出项目完善的售后服务体系，为该项目在服务保证期内和将来提供统一技术服务界面，融合集成商、厂商的售后服务，并提交招标人认可。

- 招标人需求在开发建设期和试运行期内，仍有可能不断完善，投标供应商须承诺在采购需求或政策法规范围内，随着招标人需求的变动随时做出响应，修改应用软件，本项目建设最终需求以用户在验收前确认的需求规格说明书为准。

- 投标供应商须承诺按招标人要求，免费为招标人提供采购设备、软件国产化适配。

- ▲投标供应商须承诺数据收集、与其他相关系统平台对接事宜由投标供应商自行解决，若因数据对接、系统对接产生费用，须由投标供应商自行承担。

- 无论招标人提供的采购清单中是否存在系统配置不完整、缺少某些设备子项、某些设备子项的数量短缺的情况，投标供应商在中标后仍须在执行合同时免费补足；投标供应商严格按照招标人给的清单进行统一报价, 其中全部设备/材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。

- 备品备件：为保证设备持续运行，中标供应商应保证相关设备原厂备品备件的长期供应，并承诺免费质保期后有关备品备件优惠价格。

- 投标供应商中标后，在实施过程中，因中标供应商原因未按中标方案要求执行且性质严重的，采购方有权解除合同并要求双倍赔付合同金额，由此造成的损失由中标供应商承担。

- 签订相关保密协议，承诺对本次安全服务项目实施过程产生的数据严格保密，未经授权，不得以任何方式将相关系统数据信息披露、发表或传播。

- 知识产权：投标供应商应保证所提供的系统或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权；本项目所有成果知识产权归招标人所有，招标人有权在其他项目上运用该项目成果。未经招标人书面同意，成果不得擅自扩散或提供给第三方使用。 供应商应保证招标人在软件使用过程中，免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由投标供应商承担一切责任并负责解决。

## 商务要求

- 本项目投标总报价实行固定总价包干（除专业工程暂估价外），投标总报价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。包括完成本次服务所需的需求调研、软件系统设计开发、系统集成、测试、实施部署、设备采购费及其附件至最终目的地的运费和保险费、税费以及调试、安装（包含相关设备安装过程产生的一切费用，强电、弱电管线铺设、人工费和相关机械台班费用）、检测、验收、流量费、维护费、技术服务（包括技术资料的提供、首次使用过程中需要配置的各种设备、材料）、专用设备及工具、室内装修部分、培训费、售后服务、税费等所有费用，即一直到整个项目调试验收合格交付招标人使用，招标人不再另行支付费用；专业工程暂估价按实调整。如中标供应商的投标文件中对功能响应存在错漏情况导致建设过程中，无法实现招标文件中所涉及的功能要求，中标供应商需无条件整改，确保功能要求全部实现并自行承担由此引起的相应费用。

- 本项目接受分包（除信息化平台建设部分外），分包的第三人资质要求：须符合国家相关规定要求，并于发包前将分包单位的资质文件报招标人及相关部分审核同意后方可发包；信息化平台建设部分不允许分包。

- 投标供应商所提供的设备、安装及相关费用清单应全部满足本次招标要求及设计目标，中标后，若中标供应商漏报设备、安装工程量或其它服务费的均视为对招标人的优惠，由中标供应商自行承担费用。

- 项目整体建设周期：2021年5月1日前完成室内装修、设备部署、系统建设并通过初步验收、实现系统试运行，2021年8月30日前完成全部建设内容，并经整体验收合格，投入正式运行。合同中将约定项目逾期采取的处罚措施。

- 付款方式与结算

- 在合同签订后5个工作日内中标供应商以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向招标人缴纳合同总价5%的履约保证金。注：采用银行、保险公司出具的保函形式提交至招标人，应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在中标供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标供应商违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至	免费维保服务期限之日止；③如果银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 本项目合同签订后15日内支付合同总价(除专业工程暂估价及驻点运维服务费用外)的30%作为预付款（具体以财政资金到位情况为准，中标供应商须向招标人提供预付款担保,格式参考附件十六）；系统安装、调试且初验合格试运行上线之日起15个工作日内支付合同总价(除驻点运维服务费用外)的70%，并扣回预付款；系统最终验收通过之日起15个工作日内结清尾款(除驻点运维服务费用外)，待免费维保服务期满后退还履约保证金。

- 驻点运维服务费用按年支付，先服务后支付，一年运维服务期满之日起15个工作日内支付第一年服务费用，待两年驻点运维服务期满后支付剩余尾款。

# 第四部分 合同主要条款

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：_____________________________

鉴于甲方于    年     月     日接受乙方对本服务项目的投标，双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国经济合同法》等法律、相关法规和本项目招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

- 采购内容：

- 建设周期：2021年5月1日前完成室内装修、设备部署、系统建设并通过初步验收、实现系统试运行，2021年8月30日前完成全部建设内容，并经甲方整体验收合格，投入正式运行。合同中将约定项目逾期采取的处罚措施。

- 建设地点：瑞安市应急管理局11楼（具体以甲方要求为准）。

- 合同总价及付款方式

4.1合同总价

- 合同总价实行总价包干（除专业工程暂估价外），包括完成本次项目所需的需求调研、软件系统设计开发、系统集成、测试、实施部署、设备采购费及其附件至最终目的地的运费和保险费、税费以及调试、安装（包含相关设备安装过程产生的一切费用，强电、弱电管线铺设、人工费和相关机械台班费用）、检测、验收、流量费、维护费、技术服务（包括技术资料的提供、首次使用过程中需要配置的各种设备、材料）、专用设备及工具、室内装修部分、培训费、售后服务、税费等所有费用，即一直到整个项目调试验收合格交付甲方使用，甲方不再另行支付费用。如乙方的投标文件中对功能响应存在错漏情况导致建设过程中，无法实现招标文件中所涉及的功能要求，乙方需无条件整改，确保功能要求全部实现并自行承担由此引起的相应费用。

- 合同总价（大写）：               元人民币，小写：            元，其中专业工程暂估价（大写）：               元人民币，小写：            元。（附项目明细报价表）

- 专业工程暂估价按实结算。

4.2付款方式与结算

- 在合同签订后5个工作日内乙方以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向甲方缴纳合同总价5%的履约保证金。注：采用银行、保险公司出具的保函形式提交至甲方，应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至	免费维保服务期限之日止；③如果银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 本项目合同签订后15日内支付	合同总价(除专业工程暂估价及驻点运维服务费用外)的30%作为预付款（具体以财政资金到位情况为准，乙方须向甲方提供预付款担保,格式参考附件十六）；系统安装、调试且初验合格，试运行上线之日起15个工作日内支付合同总价(除驻点运维服务费用外)的70%，并扣回预付款；系统最终验收通过之日起15个工作日内结清尾款(除驻点运维服务费用外)，待免费维保服务期满后退还履约保证金。

- 驻点运维服务费用按年支付，先服务后支付，一年运维服务期满之日起15个工作日内支付第一年服务费用，待两年驻点运维服务期满后支付剩余尾款。

- 免费维保期、驻点运维服务要求及质量保证

- 免费维保服务期限：整体项目验收合格之日起，乙方提供至少2年的免费维保期（包括：软件部分至少2年的免费维护升级，硬件设备的免费质保期至少为2年，在质保期内提供技术支持，上述设备清单中另有规定的按清单要求提供质保期限）。乙方或厂商本身承诺的设备维保期高于标书要求的则按照乙方或厂商承诺执行。在维保期内所产生的相关费用由乙方承担，合同内的所有产品要求乙方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。

- 驻点运维服务要求：本项目须实现驻点运维服务2年，乙方须在免费维保期限内提供固定2名技术人员驻点运维服务，驻点地点为瑞安市应急管理局（以甲方要求为准），法定工作时间每日8小时，并要求提供2年7×24 小时响应售后技术支持服务，包括版本升级、故障排除、性能调优、链路租用、技术咨询等，并负责处理、协调与各系统软件、硬件等供应商的关系，培训专业的音视频、会议服务操作人员，会议驻点保障，重大事件期间轮班保障，负责甲方各办公室电脑维修、网络安全等。随时响应甲方要求。

- 本项目2年驻点运维服务期满后，甲方如继续要求乙方提供驻点运维服务的，乙方须承诺不高于本次驻点运维服务报价；届时如收费标准高于同类项目维护收费标准的，则另行协商。

- 远程电话支持服务：提供7×24不间断的电话服务支持（客服热线、专职工程师手机），不限次。同时，甲方工作人员在使用时如遇到问题,都随时可以从乙方得到电话支持与帮助。一旦接到甲方请求电话, 乙方的技术人员将在规定时间内通过电话解决或回答用户所提出的问题。若乙方指定工程师如果因特殊原因离职或更换电话，及时通知甲方，并指定合格的接替人员。

- 本项目装修部分保修期按相关规定执行，缺陷责任期二年（24个月）。

- 乙方所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。所提供产品是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足建设单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。保证提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

- 招标内容所涉及的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

- 技术标准按国家最新颁布的标准及甲方认可的国际标准。

- 凡需国家强制性认证或认可的设备、需提供相应的证书和认可的标志。

- 本项目施工的质量必须符合国家有关的法律法规要求。

- 乙方须出较详细的项目实施计划，确定系统需求调研、需求分析、实施、试运行、正式运行、验收等的各项规范；提出项目完善的售后服务体系，为该项目在服务保证期内和将来提供统一技术服务界面，融合集成商、厂商的售后服务。

- 甲方需求在开发建设期和试运行期内，仍有可能不断完善，乙方须承诺在采购需求或政策法规范围内，随着甲方需求的变动随时做出响应，修改应用软件，本项目建设最终需求以用户在验收前确认的需求规格说明书为准。

- 乙方承诺应甲方要求，免费为甲方提供采购设备、软件国产化适配。

- 乙方须承诺数据收集、与其他相关系统平台对接事宜须乙方自行解决，若因数据对接、系统对接产生费用，须由乙方自行承担。

- 乙方所提供的设备、安装及相关费用清单应全部满足本次招标要求及设计目标，中标后，若乙方漏报设备、安装工程量或其它服务费的均视为对甲方的优惠，由乙方自行承担费用。

- 无论甲方提供的采购清单中是否存在系统配置不完整、缺少某些设备子项、某些设备子项的数量短缺的情况，乙方在中标后仍须在执行合同时免费补足；乙方严格按照甲方给的清单进行统一报价, 其中全部设备/材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。

- 备品备件：为保证设备持续运行，乙方应保证相关设备原厂备品备件的长期供应，并承诺免费质保期后有关备品备件优惠价格。

- 乙方中标后，在实施过程中，因乙方原因未按中标方案要求执行且性质严重的，甲方有权解除合同并要求双倍赔付合同金额，由此造成的损失由乙方承担。

- 签订相关保密协议，承诺对本次安全服务项目实施过程产生的数据严格保密，未经授权，不得以任何方式将相关系统数据信息披露、发表或传播。

- 知识产权：乙方应保证所提供的系统或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权；本项目所有成果知识产权归甲方所有，甲方有权在其他项目上运用该项目成果。未经甲方书面同意，成果不得擅自扩散或提供给第三方使用。 乙方应保证甲方在软件使用过程中，免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任并负责解决。

- 到货、安装、调试与验收

- 到货

乙方须于供货前提供采购货物的详细技术图纸（包括装配图）、产品样本等，送交甲方审核。甲方审核通过后，乙方应按甲方认可的设计图纸、设计方案和设备材料进行加工、制造、供货。货物到达现场后，乙方必须派人员到现场与甲方一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使甲方满意为止。

- 安装

- 为确保安装调试工作安全有序的进行，要求乙方在货物运抵安装现场前3天内，向甲方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被甲方确认就不得随意更改，否则乙方应承担相应责任。

- 货物的安装必须符合有关标准和规范，网络和电线电缆必须按国家相关标准接入前端设备。安装过程中甲方将对设备、网络和电线电缆的安装质量进行监督。乙方需按甲方的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。

- 甲方提供安装所需的设备存放场地及电力接入点位，设备的装卸、就位、安装、调试、检验、人员食宿、交通、设备保护等所有费用均由乙方承担，须全部包含在总报价内。

- 乙方应提前书面通知甲方（或监理单位）进行隐蔽工程检查，验收合格的，由甲方（或监理单位）验收及签字；验收不合格的，乙方在限定的时间内修改，重新验收。

- 在安装过程中，如由于乙方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，乙方须负责修理并赔偿全部损失。

- 调试

设备安装就位、校准后，乙方应按事先被甲方认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给甲方，但乙方应对测试的各种数据的真实性负责。甲方也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器设备进行功能 、性能测试，乙方负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。并填写测试报告交由甲方存档。

- 验收

- 软硬件经过试运行（3个月）考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），并经有关部门检验合格，乙方提供完整的资料，所提供的系统配套资料清单由甲方确认，资料包括（但不限于）：①系统实施方案；②技术文档，包括需求分析说明和详细设计文档（包括系统构架说明以及系统对象、类、方法说明）、系统安装部署以及配置说明书、接口标准规范说明书、数据库结构说明书、操作说明书（手册）；③检验记录，试验报告和质量合格证，以及按国家安全检测规定批准文件等出厂报告。 ④管理文档，包括项目开发中的工作文档，如计划、报告、讨论纲要、会议纪要等。

- 除招标文件另有规定的外，乙方应将所有设备的英文或中文技术资料一套，包括样本、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南或服务手册等提供给甲方并给甲方提供有效的保修证书。如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方应在收到甲方通知后立即免费另行提供。以上资料提交并验收合格后，双方签署验收合格证书。

- 若因乙方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。验收不合格，除要求更换不合格的产品（包括外购产品）外，还要负赔偿责任扣合同总价的5%。

- 如果乙方没有按照规定的时间完工，甲方可从合同总价中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟完工一周，按合同总价的0.5％计收。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果乙方在达到合同总价的5％后仍不能服务，甲方可考虑终止合同。

- 乙方在货物到货、安装、调试和验收期间应接受甲方的协调和管理，乙方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

- 乙方履约延误

- 乙方应按照合同规定的时间交货、完成项目建设和提供服务。

- 在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间（未回复的视为不同意）。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

- 除了合同条款中不可抗力的情况外，除甲方同意延误并不收赔偿费外，乙方延误交货或提供服务将按合同条款第6条6.4中（4）规定被收取违约赔偿费。

- 所有提供的设备交货、安装、调试及验收都应服从甲方的统一安排。

- 不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

- 违约终止合同

- 甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分服务；

（2） 乙方未能履行合同规定的任何其他义务。乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。

甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达乙方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

- 如果甲方根据上述第9.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

- 双方责任

- 甲方

（1） 按合同规定向乙方支付合同价款。

（2） 在满足验收条件时组织对所有设备（服务、工程）的验收。

- 乙方

（1） 按合同要求提供所有设备（服务、工程）。

（2） 对所提供的所有设备（服务、工程）质量问题无条件负责处理。

- 争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，因本合同而引起的纠纷采用向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 转让和分包

- 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其履行合同的义务。

- 关于分包的约定：本项目除信息化平台建设部分外接受分包，分包的第三人资质要求：须符合国家相关规定要求，并于发包前将分包单位的资质文件报甲方及相关部分审核同意后方可发包；信息化平台建设部分不允许分包。

- 适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 合同生效及其他

14.1合同应在双方签字盖章后开始生效。

14.2合同一式柒份（其中正本贰份，副本伍份），双方各执叁份，招标代理公司执壹份，具有同等效力。

14.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

| 甲方：（盖章） 法定代表人或授权代表（签章）： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 日期： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
|  | 法定代表人或授权代表（签章）： |
|  | 项目负责人（签字）： |
|  | 地址： |
|  | 邮政编码： |
|  | 电话： 传真： 开户银行： 账号： 日期： |

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与招标人所签定正式合同为准。

# 第五部分  投标文件格式

投标供应商提交投标文件须知

        - 投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标供应商的风险。

        - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

        - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

        - 招标人将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

        - 全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一 关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

瑞安市应急管理局：

我单位就瑞安市应急指挥平台建设项目项目承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）；

6.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

7.不存在招标文件及相关法律法规规定的限制投标情形。

本公司对以上承诺真实性负责，如有虚假，招标人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件二 法定代表人授权委托书

瑞安市应急管理局

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 供 应 商 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名：）  （手机号码：）  （电子邮箱：）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

## 附件三 投 标 函

瑞安市应急管理局

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：            （投标供应商名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权      （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 我方决定参加：作为本次供应商参与瑞安市应急指挥平台建设项目项目的投标：

- 我方承诺：

- 我方承诺的政府采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行。

- 我方报价包含履行合同所有货物（服务/工程）所需的服务费用。

- 我方报价均包含所有的税费。

- 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90日历天；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白， 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标服务有关的数据或信息。

- 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

## 附件四 2017年1月1日以来投标供应商同类项目业绩一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 同类项目：指承担过类似指挥中心建设项目；

- 业绩有效性认定：提供合同和中标通知书，或合同和发票，扫描件并加盖投标供应商公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。（如以上材料不能直接反映出项目特征的，则须提供其他证明材料，否则业绩证明无效。）

投标供应商全称（盖章）：

日   期：

## 附件五 少量偏离表

项目编号：

| 序号 | 招标文件重述 | 投标文件偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商全称（盖章）：

日期：

## 附件六 投入本项目人员配置情况表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 承诺 到位率 | 到现场服务起止时间 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理（负责人）负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |

注：1、本表人员附身份证、学历证书（或学位证书）、职称/执业资格证书及相关证书等（扫描件加盖公章）；

2、本表人员须提供所在投标供应商单位连续缴纳近三个月社保证明（若公司注册时间未满三个月的，出具书面说明），并加盖公章。

3、列入本表人员如要更换，需经招标人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标供应商全称（盖章）：

日    期：

## 附件七 设备详细清单

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 生产厂商 | 详细配置说明 | 单位 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:	1. 本表所列为投标供应商拟投入的设备详细清单。

2.此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写

投标供应商（公章）：

日期：

## 附件八 技术指标响应表

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 | …… |  |

注：1、必须按照投标产品实际参数详细填写,照抄招标文件或不如实填写,评审小组有可能做出不利于投标供应商的评定。

2、投标产品的技术指标应提供相应文字说明、图片、相关证明文件。

3、投标产品提供检测报告、产品证书（如有）扫描件加盖公章。

4、本表必须提供，不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商全称（盖章）：

日    期

## 附件九 随机备品、备件、专用工具清单（如有）

项目编号：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 原产地/制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：  1. 本表所列为随设备所带的附件及备品备件。

2. 本表中所列价格应计入投标报价。

3. 此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4. 设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

投标供应商（公章）：

日    期：

## 附件十 承诺函

瑞安市应急管理局：

我方参加了           （项目名称）投标，若我方中标，我方在此承诺：

- 实现驻点运维服务2年，在免费维保期限内提供固定2名技术人员的在招标人处提供现场运维服务，法定工作时间每日提供8小时现场运维，并提供2年7×24 小时响应售后技术支持服务，包括版本升级、故障排除、性能调优、链路租用、技术咨询等，并负责处理、协调与各系统软件、硬件等供应商的关系，培训专业的音视频、会议服务操作人员，会议驻点保障，重大事件期间轮班保障，负责招标人各办公室电脑维修、网络安全等，随时响应招标人要求，否则招标人有权取消我方中标资格。

- 本项目2年驻点运维服务期满后，招标人如继续要求我方提供驻点运维服务的，我方承诺不高于本次驻点运维服务报价；届时如收费标准高于同类项目维护收费标准的，则另行协商。

- 按招标人要求提供一条不低于100M的政务外网。

- 按招标人要求，免费为招标人提供采购设备、软件国产化适配。

- 数据收集、与其他相关系统平台对接事宜由我方自行解决，若因数据对接、系统对接产生费用，须由我方自行承担。

投标供应商全称（盖章）：

日期：

## 附件十一 开标一览表

项目编号：                                                 （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 投标总价 （人民币元） | 项目负责人 | 项目整体建设周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： |  | 2021年5月1日前完成室内装修、设备部署、系统建设并通过初步验收、实现系统试运行，2021年8月30日前完成全部建设内容，并经整体验收合格，投入正式运行。 |  |
| 投标总价 | 大写： |

备注：

- 投标总价实行固定总价包干，投标总报价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。包括完成本次服务所需的需求调研、软件系统设计开发、系统集成、测试、实施部署、设备采购费及其附件至最终目的地的运费和保险费、税费以及调试、安装（包含相关设备安装过程产生的一切费用，强电、弱电管线铺设、人工费和相关机械台班费用）、检测、验收、流量费、维护费、技术服务（包括技术资料的提供、首次使用过程中需要配置的各种设备、材料）、专用设备及工具、室内装修部分、培训费、售后服务、税费等所有费用，即一直到整个项目调试验收合格交付招标人使用，招标人不再另行支付费用。投标供应商对上述费用有漏报或不报的，招标人将视为有关费用已包括在本项目的其他报价中而不予支付。

- 该表中投标总价应与附件十二“报价明细表”中对应总计价相一致。

- 此表不得自行增减内容。

投标供应商全称（盖章）：

日期：

## 附件十二 报价明细表

项目编号：                                                   （价格单位：人民币元）

| 序号 | 设备/子目名称 | 品牌、型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ①设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | ②其他部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | ③驻点运维服务费用 | / | 2 | 年 |  |  | ▲本项目驻点运维服务费用最高限价为25万元/年。 |
|  | ④装修部分（除专业工程暂估价外） | / | 1 | 项 |  |  | 工程量清单报价明细自行考虑编制，附“报价明细表”后 |
|  | ⑤专业工程暂估价（含税） | / | 1 | 项 | / | 70000 | 不参与评标，不得变动，否则该报价文件作无效标处理。 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总计价（①+②+③+④+⑤） | 小写： 大写： |

说明：

- 本表仅供参考，各投标供应商可根据投标方案自行编制	报价明细表。

- 不提供详细报价明细表的将视为没有实质性响应招标文件。

- 此表总计价应与“附件十一 开标一览表” 	投标总价相一致。

投标供应商全称（盖章）：

日期：

## 附件十三 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加    （单位名称）       的    （项目名称）     采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1.    （标的名称）    ，属于  软件和信息技术服务业   行业；制造商为   （企业名称）    ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）   ；

2.    （标的名称）    ，属于  软件和信息技术服务业    行业；制造商为   （企业名称）    ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）   ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（盖章）：

日期：

  - 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

  - 中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，上述填写的所属行业详见《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》附件。

  - 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 附件十四 政府采购政策情况表

项目编号：

| 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”，并请填写下表内容：： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）监狱企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供本企业制造的产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） |
| --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 型号、规格 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |

填报要求：

1. 本表的“产品名称”、“品牌”、“型号、规格”、金额应与《附件十二 报价明细表》的“名称”、“品牌”、“型号、规格”、“政府采购价格”一致。

2. “制造商企业类型”栏填写内容应为“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 请投标供应商正确填写本表，所填内容将作为报价的评分依据。如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

投标供应商（公章）：

日期：    年   月    日

## 附件十五 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（公章）：

日期：    年   月    日

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标供应商声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 附件十六 预付款担保格式

预付款担保

（甲方名称）：

根据                 （乙方名称）（以下称“乙方”）与               （甲方名称）（以下简称“甲方”）于     年    月    日签订的                   （项目名称）《合同》，乙方按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给乙方的预付款为乙方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给乙方起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因乙方违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向乙方签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和乙方按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

# 第六部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被否决。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标供应商。

二、评标组织

评标工作由采购代理机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为五人及以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、技术、商务评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。

3、评标委员会应根据审查情况和评标结果提交评标报告。

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）。

2、评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法），招标人首先对投标文件进行资格性检查，评标委员会对资格性审查合格的投标文件进行符合性检查，再对资格性和符合性审查均合格的供应商进入技术、商务文件评审，最后进行报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（技术、商务文件、报价文件分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标供应商（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人决定。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对招标 文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家，或投标供应商的报价均超过采购预算，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

五、评标细则

| 序号 | 评标类型 | 评标内容 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 基本资格 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 特定资格 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 符合性检查 | 供应商名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或个体工商户营业执照或自然人身份证明）一致、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人(或其授权代表)签字或盖章并加盖公章 |
|  |  | 投标文件编制 | 投标文件编制符合招标文件的要求 |
|  |  | 投标文件的有效期 | 不少于90日历天 |
| 3 | 无效标条款 | 投标报价不是固定价的或超过预算金额或超过任一对应的最高限价的； 投标有效期不足的； 报价评审时发现价格计算有误，又不接受评标委员会修正的投标总价的； 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的； 在符合性评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的； 在资格评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的； 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的； 主要采购服务（货物）的技术规格和参数不满足采购内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的； 投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的； 未提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的； 电子投标文件解密失败的，且按规定递交备份投标文件的； 仅提交“备份投标文件”的； 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效； 存在串标、抬标或弄虚作假情况的； 对暂列金额或暂估价进行修改、变动的； 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 |
| 4 | 技术、商务文件 | 合计70分 |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| 4.1 | 投标供应商综合实力 | 6分 | 投标供应商企业实力、技术力量等总体情况，0-2分； 2. 投标供应商自有本地光纤网络接入资源的，得4分，租赁第三方光纤接入资源的，得1分。 注：须提供相关证明材料加盖单位公章。 |
| 4.2 | 供应商业绩 | 5分 | 投标供应商2017年1月1日以来承担过类似指挥中心建设项目的业绩，每提供1个业绩得2.5分，最多得5分。 注：提供合同和中标通知书，或合同和发票，扫描件并加盖投标供应商公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 |
| 4.3 | 项目理解及合理化建议 | 6分 | 根据投标供应商对项目需求的理解程度:0-3分； 根据投标供应商对本项目整体方案提出的合理化建议:0-3分。 |
| 4.4 | 实施组织方案 | 11分 | 投标供应商提供详细整体实施方案，技术措施的可实施性，协调、配合方案，人员安排、现场安全措施，工期进度的合理性安排、质量保证措施的可行性等： 实施方案的合理性、科学性：0-3分； 装修施工与信息化平台建设的协调、配合方案：0-2分； 工期进度的合理性：0-2分； 质量、安全保证措施：0-3分。 根据技术培训计划的合理性、培训内容的针对性进行打分：0-1分。 |
| 4.5 | 拟派人员情况 | 5分 | 项目组成员具备计算机或通信工程或广电工程等相关中级及以上职称的，每提供1个得2.5分，最高得5分。 注：须提供相关证书及上述人员所在投标供应商单位连续缴纳近三个月社保证明（若公司注册时间未满三个月的，出具书面说明），并加盖公章。 |
| 4.6 | 投标产品性能及技术指标情况 | 26分 | 根据所投产品重要技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足招标文件要求，能满足招标产品的性能及技术指标要求得15分，所投产品标★项有负偏离项的每一项减1分，扣完为止。 计算机网络系统：根据所投设备品牌、选型与配置的合理性，技术指标响应程度等：0-2分。 新闻发布厅建设：根据所投设备品牌、选型与配置的合理性，技术指标响应程度等：0-2分； 应急值班室：根据所投设备品牌、选型与配置的合理性，技术指标响应程度等：0-2分； 应急管理指挥大厅建设：根据所投设备品牌、选型与配置的合理性，技术指标响应程度等：0-3分； 机房建设：根据所投设备品牌、选型与配置的合理性，技术指标响应程度等：0-2分； 注：如提供相关证明材料的，须加盖投标供应商公章。 |
| 4.7 | 运维服务能力 | 10分 | 根据项目验收后的运维服务、驻点人员情况、提供帮助支撑的服务方案、保障措施及产品质保期承诺等情况： 运维服务方案：0-2分； 运维驻点人员具备计算机或通信或广电工程等相关中级及以上职称的，每提供一个得2分，最高得4分； 供应商利用现有资源，免费为应急指挥中心提供帮助支撑的服务方案：0-2分。 保障措施及产品质保期承诺：0-2分。 |
| 4.8 | 政府采购政策分 | 1分 | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）投标文件中须提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |
| 5 | 报价文件 | 合计30分 |
| 5.1 | 报价的初评： 报价文件开标后评标专家组成员对各投标供应商的报价进行审查。 报价文件中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； 付款方式和进度是否响应招标要求； 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标供应商义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；工期(交货期)、质量目标是否满足招标文件的要求。 |
| 5.2 | 评标价的确定： 1、初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： 投标供应商上传的《报价文件》中开标一览表填写的的报价和系统上开标一览表里填写的金额不一致时，以供应商上传的《报价文件》为准，对投标供应商的报价进行修正。 开标时投标文件中开标一览表与投标文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价。 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将做出不利于投标供应商的修正。 注（1）~（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。 |
| 5.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |
| 5.4 | 报价得分： 进入报价程序的全部有效投标供应商中的最低评标价作为评分基准值。投标供应商报价与基准值对比，计算出报价评分值： 全部有效投标供应商中的最低评标价（评标价=投标总价-70000元（即专业工程暂估价（含税））作为评标基准价。 各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的报价得分： 等于评标基准价的得满分30分； 其他投标供应商的报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的报价得分=（评标基准价/评标价）×30分； 如投标报价超过最高限价的，则该投标供应商的投标文件作无效标处理； 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件，对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，投标文件中提供中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的要求并符合国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》规定的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业； 残疾人福利性单位是指投标文件中提供残疾人福利性单位声明函且符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |

六、投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# Text boxes

授权代表身份证粘贴处（正反两面）：