温州市政府集中采购

招 标 文 件

| 项目编号： | Z-GB202006190005LF |
| --- | --- |
| 项目名称： | 温州医科大学附属第二医院龙湾康复院区和龙湾院区信息终端项目 |
| 采购方式： | 公开招标 |

招标方: 温州市政务服务管理中心

（温州市政府采购中心）

二○二○年八月

目    录

第一部分   招标公告              ……………………………………………………… 2

第二部分   投标人须知和投标人须知前附表    ………………………………………… 8

第三部分   开标、评标和定标      ………………………………………………………18

第四部分   评标方法              ………………………………………………………22

第五部分   采购需求              ………………………………………………………25

第六部分   合同                  ………………………………………………………37

第七部分   投标文件格式附件      ………………………………………………………41

注：▲本招标文件正文内容共61页（页码编制1- 61），招标文件中标“▲”且加下划线部分，为招标的实质性要求，着重提醒各投标人必须响应。各投标人必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人及招标方概不负责。

第一部分    招标公告

项目概况

温州医科大学附属第二医院龙湾康复院区和龙湾院区信息终端招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)获取（下载）招标文件，并于2020年9月1日9:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：Z-GB202006190005LF

项目名称：温州医科大学附属第二医院龙湾康复院区和龙湾院区信息终端项目

预算金额（元）：852.2万元

最高限价（元）：852.2万元

采购需求：

标项内容：温州医科大学附属第二医院龙湾康复院区和龙湾院区信息终端项目，包括设备的供货、安装调试、系统集成、技术服务及售后服务等

标项一：

标项名称：温州医科大学附属第二医院龙湾康复院区和龙湾院区信息终端项目

数量：详见招标文件

预算金额（元）：852.2万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：无

合同履约期限：合同生效后540日历天内完成供货、安装调试(根据需要分批供应，响应时间为5个工作日)。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：2020年8月11日至2020年8月20日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)，潜在投标人在获取招标文件前应在浙江省政府采购网上先行注册，注册流程详见浙江政府采购网-网上办事指南-供应商注册申请：http://www.zjzfcg.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2018-05-11%2003:06:39。

方式：1、供应商请自行登录浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)免费下载且无需报名。用政采云注册账号、密码在系统登录后点击【申请获取采购文件】按钮，填写获取采购文件的申请信息。2、供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间，以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。3、逾期如有供应商提出要求获取招标文件的，本机构允许其获取，但该供应商，不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年9月1日9：00（北京时间）

投标地点（网址）：浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)

开标时间：2020年9月1日9：00（北京时间），开标时间后1小时内（2020年9月1日10:00时整前）供应商应登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件，待所有投标文件解密后开始开评标。若供应商在规定时间内（2020年9月1日10:00时整前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

开标地点（网址）：温州市政务服务管理中心（温州市会展路1268号“温州市民中心”A座三楼）5号开标室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

2.1质疑的提出：如有质疑，必须在政采云系统内或线下向采购人提出，并与采购人质疑联系人电话确认。

2.2投标说明：

1）、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2）、标前准备：各供应商必须在开标前成为“浙江省政府采购网”注册供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。

供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》:

http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

3）、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），

电子投标具体流程详见：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：温州医科大学附属第二医院

地    址：浙江省温州市鹿城区学院西路109号

传    真：0577-88002703

项目联系人（询问）：王泉泉

项目联系方式（询问）：13868319596

质疑联系人：王泉泉

质疑联系方式：13868319596

## 2.采购代理机构信息

名    称：温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）

地    址：温州市会展路1268号（温州市民中心A座四楼412室）

传    真：0577-88926821

项目联系人（询问）：李放

项目联系方式（询问）：0577-88926821

质疑联系人：陈唯特

质疑联系方式：0577-88926822

## 3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处

地    址：杭州市环城西路37号

传    真：0571-87057615

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）

2020年8月11日

第二部分    投标人须知和投标人须知前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州医科大学附属第二医院龙湾康复院区和龙湾院区信息终端项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 4 | 政府采购节能环保产品 | 1、《根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm） 中可查询到，如所投产品为品目清单内产品，请提供相关承诺函置于技术及商务标中（招标文件第七部分）。 ▲2、采购需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 5 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》（招标文件第七部分） 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 投标文件中提供联合体协议（须含小型、微型企业的协议合同份额）。 中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（招标文件第七部分）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 6 | 质疑和澄清 | 1、投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提交给接收质疑函联系部门，逾期不受理。质疑投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、中标结果）环节的质疑。 2、项目的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式依法获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件。澄清（更正）文件是招标文件重要组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自负。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 不允许进口产品 |
| 8 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：不允许分包 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 10 | 是否现场踏勘 | 不组织现场踏勘； |
| 11 | 是否提供演示 | 否 |
| 12 | 是否提供样品 | 不要求提供样品； |
| 13 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)发布中标公告，公告期限为1个工作日，《中标通知书》政采云平台直接签发推送。 |
| 14 | 投标保证金 | 无须缴纳 |
| 15 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定收取项目中标金额3%的履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 17 | 付款方式 | 详见合同条款 |
| 18 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 19 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时自动生成。 - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 21 | 投标文件的接收 | 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。 1、投标人应当在2020年9月1日9:00时整之前按照电子投标要求将电子加密投标文件上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。 2、投标人应当在2020年9月1日9:00时整之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至温州市政府采购中心邮箱（wzjcli@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:00-10:00期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至温州市政府采购中心邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件。如投标人未按照规定时间（2020年9月1日9:00时整之前）及要求提供有效备份文件并解密成功，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 3、电子投标文件与备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。 4、投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 22 | 招标方代理费用 | 0元 |
| 23 | 签章 | 严格按照招标文件第七部分投标文件格式附件内容签章 |
| 24 | 政采贷 | - https://jinrong.zcygov.cn/finance/loan?type=1 https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm |
| 25 | 同一品牌的认定 （货物类） | - 1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，商务报价最低的投标人获得中标人推荐资格。 - 2、非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于温州市政府采购中心 |

一   总则

本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部公布第87号令）等法律及有关法规组织和实施的。

- （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“招标方”系指组织本项目采购的温州市政府采购中心。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“采购人” 系指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

- （三）投标人及委托有关说明

- 1、投标人代表指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须有《法定代表人授权书》见第七部分。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目投标活动。

6、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （四）投标费用

- 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

二 质疑、澄清（更正）

- （一）质疑

- 1、投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起起7个工作日内，以书面形式提交给接收质疑函联系部门，逾期不予受理。质疑投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、中标结果）环节的质疑。

2、质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

（二）招标文件的澄清（更正）

1、无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在“浙江省政府采购网”上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到“浙江省政府采购网”上下载澄清（更正）文件。澄清（更正）文件是招标文件重要组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自负。

2、当招标文件与澄清（更正）文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三   投标文件的编制

- 投标文件的形式和效力

电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的语言及度量衡单位

1、投标文件以及投标人与招标方、采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

（三）对投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

2、在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如标“▲”且加下划线部分，否则将导致无效标。

3、编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

（四）投标文件的组成

投标文件组成均为商务资信文件、技术文件、报价文件三部份组成。

1、商务资信文件：

（1）法定代表人授权书

（2）投标人情况表

（3）提供有效的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件

（4）投标人2019年度资产负债表及利润表复印件

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

（6）投标人资质证书、认证证书、社保证明等（如有、复印件 ）

（7）节能、环境标志产品声明书（如有）

（8）投标产品在“中国政府采购网”上节能产品或环境标志产品查询截图（如有）

（9）诚信投标承诺书

2、技术文件

（1）投标设备供货清单及技术响应表（不含价格）

（1.1）官网链接、截图和测试报告等

（2）随机备品备件和专用工具清单（如有）

（3）技术商务偏离表

（4）投标人2017年至今同类项目业绩一览表（同时提供完整合同及合同履约评价材料复印件）

（5）需投标人设计的运维方案及整体规划等

（6）项目服务人员汇总表 （同时提供技术人员认证证书、所在投标人社保证明等）

（7）项目实施方案

（8）售后服务承诺

（9）优惠措施（如有）

（10）投标人认为需要提供的其他技术资料

3、报价文件

（1）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）中小企业声明函（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

注：▲商务资信文件、技术文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

- （五）投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。

（六）投标报价

1、▲投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即设备费、材料费、安装调试费、系统集成费、施工费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入总价。

2、▲投标人可在投标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意，同时在技术偏离表中做出详细说明。

3、▲所有投标均以人民币报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5、所有的投标报价均为货物或服务到买方指定的工地价。

（七）投标有效期

1、▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为未满足招标文件实质性要求作无效标处理。

2、特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

四   投标文件的递交

（一）投标文件的递交

1、电子投标文件上传的地点和截止时间

供应商应于2020年9月1日9:00时整之前在政采云上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

2、迟交的投标文件

招标方在规定的投标截止时间以后政采云平台将不接收投标文件。

（二）投标文件解密

开标时间后1小时内（2020年9月1日10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件，待所有投标文件解密后开始开评标。若供应商在规定时间内（2020年9月1日上午10:00前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在2020年9月1日9:00时整之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至温州市政府采购中心邮箱（wzjcli@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:00-10:00期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至温州市政府采购中心邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（2020年9月1日9:00时整之前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。电子投标文件与备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。

（三） 投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2、在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

3、从投标截止时间至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

第三部分   开标、评标和定标

（一）评标委员会

1、招标方依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

（二）评标过程的保密性

1、开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标方和采购人施加影响，其投标将被拒绝。

2、开标后，直至中标公告发出且质疑期届满止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

3、中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

4、为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5、评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

（三）开标

1、本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在政采云平台上上传电子投标文件。

2、电子开评标

投标截止时间后的1小时内（开标当日上午9:00-10:00时），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（四）投标文件的澄清

1、在评标期间，评标委员会可以在政采云平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但澄清、说明或补正内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在政采云平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其做出无效标处理。

（五）投标文件的资格性和符合性评审

1、开标后，采购人代表依法对投标人的资格进行审查。（疫情期间采购人可授权评标委员会对投标人的资格进行审查）

2、评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异。

3、评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质上响应的投标。

4、评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（六）▲投标无效

1、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖公章或CA章的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件；

（3）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（4）无法定代表人签字（盖章）或其授权代表签字的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）明显不符合招标文件中主要技术规格、技术标准的；

（7）招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

（8）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（9）投标文件中提供虚假材料、技术指标及参数；

（10）资格文件、技术及商务文件中出现投标价格信息的；

（11）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（12）标项以赠送方式投标的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应评标委员会要求未在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；

（15）在参加本项目政府采购活动前三年内有重大违法记录或在指定的信用信息查询渠道及截止时间前列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（16）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（17）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（18）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（19）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（20）不同投标人的投标文件相互混装；

（21）违反公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

(22) 投标人递交两份及以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上投标总价，且未声明哪个有效，按招标文件规定的提交备选投标方案的除外的；

（23）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

注：以上有（16）至（20）情形之一的，还应视为投标人串通投标，并报同级财政部门处理。

（七）报价修正

报价文件出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1） 投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

（八）错误修正

1、对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

2、客户端填写的《开标一览表》与以pdf格式上传文件中的《开标一览表》不一致的，应以Pdf格式上传文件中的为准。

（九）评标委员会在做出任何一项投标无效决定前，都应当严格遵循以下程序：

1、要求当事投标人作相应的答辩；

2、在充分讨论的基础上集体表决；

（十）评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

（十一）定标

1、本次招标由评标委员会确定中标候选人（招标文件另有规定的除外）。

2、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第二做为第二中标候选人。

3、采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。（十二）授予合同

1、中标公告评标委员会确定的中标候选人在“浙江省政府采购网”上公告。

2、中标通知

（1）中标人确定后，招标方在政采云平台向中标人签发《中标通知书》。

（2）中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

3、签订合同

（1）中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

（2）招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

（3）中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标方重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

4、采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

第四部分   评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

（一）总则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。

（二）评标组织

评标工作由招标方依法组建的评标委员会负责。

（三）评标程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分商务资信部分、技术部分、报价部分三个部分按以下程序进行分析、评议：

1、对投标人的商务资信文件、技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位。

2、对技术及商务标有效的投标人进行评分，计算出各投标人的得分（详见评分细则）。

3、对技术及商务标有效的投标人的投标报价在政采云平台上予以公开。

4、评标委员会对技术商务标有效的投标人进行投标报价部分评审，确定投标报价评审有效投标人。

5、对投标报价评审后有效的投标人计算投标报价分和综合得分（详见评分细则）

6、确定中标人

（1）评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第二做为第二中标候选人。

（2）评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；或者存在违法违规行为被采购监管部门处理的；采购单位可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标，也可以重新开展政府采购活动。

7、完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况做出评标报告。

（四）评标办法

本评标办法采用综合评分法，技术及商务60分（权值60%），报价40分（权值40 %）。满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人，将被推荐为中标候选人。

（五）评分细则

1.技术资信分的评定（60分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计的算术平均值为各投标人技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 分数值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商综合实力 | 6分 | 1、根据投标人企业综合实力，财务状况等打分：0-3分。 2、具有ISO27001信息安全管理体系认证（1分）、具有ISO20000信息技术服务管理体系认证（1分）、具有系统集成三级资质认证（1分）。 |
| 2 | 投标产品品牌情况 | 4分 | 根据各投标人提供的投标产品的行业知名度、市场占有率方面打分：0-4分。 |
| 3 | 投标产品主要技术参数及要求 | 17分 | 符合明确指标参数得17分。 投标产品关键技术指标（标有“▲”且加下划线）必须满足，负偏离废标； 对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止，负偏离或缺漏项的扣分由评委共同认定。 |
|  |  | 4分 | 对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1分（最高分为4分），无实质性意义的正偏离不加分，正偏离加分由评委共同认定。 |
| 4 | 投标人2017年至今同类项目业绩 | 6分 | 根据投标人提供的业绩打分： 提供2017年至今同类项目成功案例合同复印件，一个项目计1分 。 投标人必须同时提供完整合同及合同履约评价材料复印件，两者缺一不可，否则不得分。 |
| 5 | 实施方案 | 6分 | 根据实施方案对于项目组织的运作方式、项目管理目标、项目实施的组织结构、项目的管理措施、协调方法、实施流程、实施进度详细的描述进行打分：0-6分。 |
| 7 | 技术力量 | 4分 | 为保证本次项目顺利实施，要求投标人拟投入本项目组的工程师具有以下资质认证： 1、信息产业部认证计算机维修认证，1分 2、电子信息产业部综合布线认证，1分 3、安全技术防范行业认证，1分 4、网络安全工程师认证，1分 根据工程技术人员相关职称或认证证书（复印件）打分，并同时提供所在投标人社保证明文件（复印件），两者缺一不可，否则不予给分。同一人具有多个证书只能计一个，不能重复得分。 |
| 8 | 售后服务 | 11分 | 1、根据售后服务响应时间、售后服务内容、服务体系及技术力量支撑情况打分：0-2分。 2、在温州设有维护服务机构得1分。 3、维保期内提供常驻专业人员基础人数2名，每增加一人得2分，最多得4分。 4、免费维保服务3年外每增加一年加2分，共4分。 |
| 9 | 节能、环境标志 | 2分 | 投标核心产品属于节能产品（1分）、属于环境标志产品（1分），由评委综合打分。 投标文件中必须提供附件六“节能、环境标志产品声明书”、“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品或环境标志产品查询截图”，两者缺一不可，否则不予给分。 |

2.报价评分（40分）：

满足招标文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出报价评分值（小数点后按四舍五入保留2位）：

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 价格权值 ×100

3.  有效投标人的综合得分为技术及商务分和投标报价分的总和。

第五部分   采购需求

一    总则

1、采购的服务所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

2、▲本采购项目为温州医科大学附属第二医院龙湾康复院区和龙湾院区信息终端项目，投标人必须根据自己的技术及商和报价务优势对全部内容进行投标，不得只投部分内容。

二   采购需求

## 建设内容

## 1.1 汇总一览表

| 名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台式电脑1 | I5，8G,256G SSD主机 | 960 | 台 | 合同签订后分批供货 | 医院指定地点 |
| 显示器1 | 21.5英寸宽屏16:9 LED带升降、旋转，液晶显示器 | 960 | 台 |  |  |
| 台式电脑2 | I7，16G,256G SSD+1T,主机 | 100 | 台 |  |  |
| 显示器2 | 23.8英寸宽屏16:9 LED带升降、旋转，液晶显示器 | 100 | 台 |  |  |
| 一体机电脑 | I5，8G,256G SSD,20寸LED | 200 | 台 |  |  |
| 笔记本电脑 | I5，8G,256G SSD,15寸，2G独显 | 224 | 台 |  |  |
| 55寸落地屏 | 落地屏（55寸落地式网络一体机） | 22 | 台 |  |  |
| 65寸电视机 | 65寸智能液晶网络4K电视机 | 33 | 台 |  |  |
| 示教数码一体机 | 支持手机、电脑、平板等画面无线同步投出 | 10 | 台 |  |  |
| 无线投屏器 | 与示教数码一体机、65寸电视机配套 | 33 | 台 |  |  |
| 落地支架 | 65寸，可触摸,包含无线投屏器 | 43 | 个 |  |  |
| 条码打印机 |  | 221 | 台 |  |  |
| 条码扫描设备 |  | 120 | 台 |  |  |
| 针式平推式打印机 |  | 23 | 台 |  |  |
| 硬盘 | 1T | 300 | 个 |  |  |
| 呼叫屏幕 | 55寸 | 4 | 个 |  |  |
| 注：质保期内6*9小时的常驻现场至少2名专业技术人员的维护，包括免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等。供应商报价应包含相关配套安装的人工、材料、运输、保险、配件、安装、调试、检测、系统接口、验收以及售后服务、培训等的所有费用，直到验收合格为止，采购人不再支付除合同总价款以外的任何费用。 |  |  |  |  |  |

## 1.2 台式电脑1

| 指标名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 机型 | 商用机型，所投产品型号必须在厂商官方网站上直接可以查询 |
| 主板 | Intel 460系列芯片组或以上 |
| CPU | New Core i5-10500或以上 |
| 内存 | 8G DDR4 2666MHz以上 |
| 硬盘 | 256G M.2 PCIeSSD硬盘及以上 |
| 显卡 | 英特尔高清显卡630及以上 |
| 网卡 | 集成10/100/1000以太网控制器 |
| 接口 | 前置：1 个麦克风/耳机组合插孔；1 个 SD 读卡器；6 个 USB 3.2Gen1 端口 后置：1 个音频线路输入端口；1 个音频线路输出端口；1 个电源接口；1 个 RJ-45 端口；1 个串口；1 个 VGA 端口；1 个 HDMI 端口；2个 USB 2.0 端口；可选：1个并口；2个PS/2端口 |
| 输入设备 | 防水抗菌键盘、抗菌鼠标 |
| 硬盘保护 | 主板集成硬盘保护网络同传功能，支持对传输数据进行加密，一键恢复功能 |
| 扩展插槽 | 1 个 PCI插槽；1 个 PCIe x1 插槽；1 个 PCIe x16 插槽；1 个 SD 媒体读卡器；2 个 M.2 插槽 (1 个 M.2 插槽用于 WLAN，1 个 M.2 2230/2280 插槽用于SSD固态硬盘。) |
| 安全性 | 提供系统备份恢复功能；可同时保留系统出厂备份和用户自定义备份；可设置管理员密码，防止非法备份与恢复 |
| 管理系统 | 无需安装客户端，直接浏览器在任意地点访问服务器以软件方式实现系统部署、集中管理和硬盘保护功能支持后台部署和自动推送，支持静默增量更新，不影响客户端上课使用可支持终端跨VLAN、路由、硬件防火墙等复杂网络环境的部署，实现一个平台可对多个公共机房集中管理；能够单独设定桌面系统盘/数据盘的还原属性，支持不还原/每次还原/每周还原/每月还原；支持各种品牌PC，兼容PC机，瘦终端等异构设备的统一管理，一个桌面模板自动适配所有异构设备支持广播和P2P部署和更新系统，支持断电、断点传输管理服务器无需专业服务器，普通PC或工作站即可管理200台客户终端，操作系统和应用运行在客户端；可远程锁定客户桌面的屏幕、键盘，锁定USB、光盘，管理员可批量解锁，也可在服务器上算出解锁密码；支持通过管理平台对终端执行唤醒、重启、关机，远程部署、运维终端操作系统，支持按位置批量设置起始计算机名，起始IP，可反复编辑修改.平台支持下发Windows和Linux系统，支持镜像集中管理、集中增量管理，灵活实现快照更新支持客户端双硬盘配置支持使用硬件虚拟化的方式，进行软件统一注册激活，支持3DMAX、AutoCAD、MAYA等各版本软件；客户端可同时部署多套系统，多个系统可共享本地公有磁盘支持管理服务器动态分配CPU、内存、硬盘等资源，可将教学使用的服务端软件安装在虚拟服务器，实现一机多用支持U盘应急恢复系统，直接在终端插入系统应急U盘，即可实现快速的操作系统恢复和虚拟磁盘数据找回 |
| 电源 | ≥490w高效电源，能效90% |
| 机箱 | 可立可卧，≥15.5L；高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计；内置音箱 |
| 系统 | 原厂正版win10操作系统 |
| 服务 | 整机（含键盘、鼠标）提供原厂商三年免费保修服务， 7×24小时技术支持 |

## 显示器1

| 指标名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 显示屏 | 21.5英寸宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA,HDMI和DP接口,分辨率：1920×1080 IPS面板，可视角度水平、垂直达到178度，250nits,800:1， 5百万:1(动态对比度),屏幕升降幅度100mm可调整,轴心旋转,左右旋转90度 ,密码保护功能，3边超窄边框，直接壁挂。 |
| 服务 | 提供原厂商三年免费保修服务， 7×24小时技术支持 |

## 1.3 台式电脑2

| 指标名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 网站 | 投标产品，必须在厂商官方网站上直接可以查询，要求商用机型 |
| 主板 | Intel 460系列芯片组或以上 |
| CPU | New Core i7-10700或以上 |
| 内存 | 16G DDR4 2666MHz以上 |
| 硬盘 | 256G M.2 PCIeSSD+1T机械硬盘及以上 |
| 显示卡 | 独立显卡，4G以上显存 |
| 网卡 | 集成10/100/1000以太网控制器 |
| 接口 | 前置：1 个麦克风/耳机组合插孔；1 个 SD 读卡器；6 个 USB 3.2Gen1 端口 后置：1 个音频线路输入端口；1 个音频线路输出端口；1 个电源接口；1 个 RJ-45 端口；1 个串口；1 个 VGA 端口；1 个 HDMI 端口；2个 USB 2.0 端口；可选：1个并口；2个PS/2端口 |
| 输入设备 | 防水抗菌键盘、抗菌鼠标 |
| 硬盘保护 | 主板集成硬盘保护网络同传功能，支持对传输数据进行加密，一键恢复功能 |
| 扩展插槽 | 1 个 PCI插槽；1 个 PCIe x1 插槽；1 个 PCIe x16 插槽；1 个 SD 媒体读卡器；2 个 M.2 插槽 (1 个 M.2 插槽用于 WLAN，1 个 M.2 2230/2280 插槽用于SSD固态硬盘。) |
| 安全性 | 提供系统备份恢复功能；可同时保留系统出厂备份和用户自定义备份；可设置管理员密码，防止非法备份与恢复 |
| 管理系统 | 无需安装客户端，直接浏览器在任意地点访问服务器以软件方式实现系统部署、集中管理和硬盘保护功能支持后台部署和自动推送，支持静默增量更新，不影响客户端上课使用可支持终端跨VLAN、路由、硬件防火墙等复杂网络环境的部署，实现一个平台可对多个公共机房集中管理；能够单独设定桌面系统盘/数据盘的还原属性，支持不还原/每次还原/每周还原/每月还原；支持各种品牌PC，兼容PC机，瘦终端等异构设备的统一管理，一个桌面模板自动适配所有异构设备支持广播和P2P部署和更新系统，支持断电、断点传输管理服务器无需专业服务器，普通PC或工作站即可管理200台客户终端，操作系统和应用运行在客户端；可远程锁定客户桌面的屏幕、键盘，锁定USB、光盘，管理员可批量解锁，也可在服务器上算出解锁密码；支持通过管理平台对终端执行唤醒、重启、关机，远程部署、运维终端操作系统，支持按位置批量设置起始计算机名，起始IP，可反复编辑修改.平台支持下发Windows和Linux系统，支持镜像集中管理、集中增量管理，灵活实现快照更新支持客户端双硬盘配置支持使用硬件虚拟化的方式，进行软件统一注册激活，支持3DMAX、AutoCAD、MAYA等各版本软件；客户端可同时部署多套系统，多个系统可共享本地公有磁盘支持管理服务器动态分配CPU、内存、硬盘等资源，可将教学使用的服务端软件安装在虚拟服务器，实现一机多用支持U盘应急恢复系统，直接在终端插入系统应急U盘，即可实现快速的操作系统恢复和虚拟磁盘数据找回 |
| 电源 | ≥490W电源典型效率不低于90% |
| 机箱 | 可立可卧，≥15.5L；高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计；内置音箱 |
| 系统 | 原厂正版win10操作系统 |
| 服务 | 整机（含键盘、鼠标）提供原厂商三年免费保修服务， 7×24小时技术支持 |

## 显示器2

| 指标名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 显示屏 | 23.8"宽屏16:9 LED背光IPS液晶显示器,三边超窄边框,VGA,HDMI 1.4,DP 1.2(支持HDCP)接口, 250nits,1000 : 1，动态对比度 8百万 ：1, 5ms(灰度), 屏幕升降幅度100mm可调整,轴心旋转,左右旋转90度,1920x1080,密码保护功能，3边超窄边框，直接壁挂。有内置音箱，每声道2W |
| 服务 | 提供原厂商三年免费保修服务， 7×24小时技术支持 |

## 1.4 一体机电脑

| 指标名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 机型 | 一体式台式电脑 |
| 网站 | 投标产品必须在厂商官方网站上直接可以查询到，要求商用机型 |
| 主板* | Q系列主板370芯片组或以上，支持v pro |
| CPU | New Core i5-8500或以上 |
| 内存 | 8G DDR4-2666MHz 及以上 |
| 硬盘 | 256G M.2 PCIeSSD或以上，支持 M.2 SSD+ HDD双硬盘 |
| 支架 | 原厂提供可调节高度及旋转支架（≥110 毫米垂直上下高度调节），原厂标配壁挂组件（VESA背板） |
| 音频 | 音频管理技术(所有端口均为立体声)、麦克风和耳机侧面端口(3.5 mm)、内置商业级音响 |
| 网卡 | 千兆以太网卡/无线网卡双天线 |
| 接口 | 4个USB 3.1 Gen 1（支持通过USB唤醒，其中一个带快充功能）、1个DisplayPortTM、1个RJ-45、1个串口，1个耳麦插孔；1个USB 2.0 Type-C™接口；SD卡读卡器（标配，去除） |
| 输入设备 | 防水抗菌键盘、光电鼠标 |
| 显示屏 | ≥20寸WLED背光防炫目液晶显示屏，摄像头100 万像素高清。带隐私拨片 |
| 硬盘保护 | 主板集成硬盘保护网络同传功能，支持对传输数据进行加密，原厂带一键恢复功能 |
| 扩展插槽 | 2个M.2（1个用于WLAN的M.2插槽和1个用于存储的M.2插槽） |
| 电源 | ≥80W 89%高效节能电源节能电源 |
| 系统 | 原厂正版win10操作系统 |
| 服务 | 提供原厂商三年免费保修服务， 7×24小时技术支持 |

## 1.5 笔记本电脑

| 指标名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 类别 | 投标产品，必须在厂商官方网站上直接可以查询，要求商用机型 |
| CPU | New Core i5-8265U及以上 |
| 主板 | Intel移动集成芯片组 |
| 内存 | 8G DDR4 2400MHz及以上 |
| 硬盘 | 256G M.2接口固态硬盘，具备3D主动硬盘保护功能，预留2.5寸机械硬盘盘位，三年硬盘不返还服务 |
| 显示屏 | 15.6英寸对角线高清防眩光 LED 背光 (分辨率为1366×768或以上); |
| 独立显卡 | 2 GB DDR3 独立显存、支持显卡切换 |
| 网卡 | 千兆网卡，带无线网卡 802.11AC 2×2+蓝牙( Intel)，运行在5Ghz, 支持abgn, 内置蓝牙≥4.0 |
| 触摸板 | 多点触控板 |
| 键盘 | 全尺寸巧克力键盘；带背光的全尺寸巧克力键盘；防泼溅；功能键触摸板支持多种手势，默认开启点触功能，三指轻抚 |
| 接口 | 1 个 USB 2.0 ；1 个 USB 3.0；1 个 USB Type-C™ 端口；1 个 RJ-45 端口；1 个 VGA 端口；1 个 HDMI 端口；1 个耳机/麦克风组合插孔；1 个交流电源接口 |
| 扩展插槽 | 1 个多格式数字媒体卡读卡器 (支持 SD、SDHC、SDXC 卡) |
| 视频 | 内置HD高清摄像头+内置双阵列数字全向降噪立体声麦克风 |
| 电池 | 3芯锂电池 45Whr及以上， 长寿命电池 1000次全设计寿命. 在1000次充放后仍然保持80%容量,支持快速充电 |
| 重量 | 屏幕支持180度开合；重量≤2.0KG |
| 系统 | 原厂正版win10操作系统 |
| 安全性 | 标配内置指纹设别，安全锁孔；TPM 1.2/2.0；开机前验证 |
| 服务 | 提供原厂商三年免费保修服务， 7×24小时技术支持 |

## 1.6  55寸落地屏

| 指标名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 55寸 |
| 分辨率 | ≥1080×1920 |
| 显示模式 | 支持竖屏显示 |
| 嵌入式CPU | ≥四核1.4GHz |
| 内存 | ≥2GB |
| 存储 | EMMC 8G,支持扩展 |
| 网络 | 10/100Mbps自适应 |
| 操作系统 | 投标人自报 |
| 通讯接口 | RJ45 |
| 机身接口 | HDMI、AV、VGA、USB |
| 视频格式支持 | MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV |
| 音频解码支持 | MP3、MPA、WAV、AAC、PCM |
| 图片支持 | BMP、JPEG、GIF、PNG |
| 功率（W） | ≤120W |
| 工作电压 | 220V～60Hz |
| 固定方式 | 落地 |
| 屏寿命 | ＞5万小时 |
| 工作时间 | 可7×24小时不间断工作 |
| 开关机方式 | 内置RTC电子时钟，可远程定时开关机 |
| 其他 | 具有CCC认证，符合节能产品认证，提供节能产品认证证书复印件，内置显示客户端软件 |
| 外观材质 | 防爆玻璃前面板 |
| 要求 | 1、设备可与医院现有导引系统无缝对接，实现平台化统一管理功能，投标人应无条件提供系统对接服务； 2、能够提供多种显示模版供医院选择，可与医生出诊信息显示相结合； 3、每台显示屏可随意分割多画面，提供后台操作功能； 4、除发布显示图片、视频、文字等多媒体素材外，可与医院现有叫号数据信息做接口，显示叫号分诊信息； 5、支持后台监控功能，可实现网络远程实时查看设备运行状态、远程画面截图等功能。 |
| 服务 | 提供原厂商三年免费保修服务，7×24小时技术支持。服务期内，一旦系统出现故障，成交供应商技术服务人员2小时内到达现场。保修期内成交供应商每月至少安排一次寻访及系统设备巡检，每年根据院方需求提供4-6套不同风格的显示模板效果 |

## 1.7  65寸示教一体机

| 指标名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 整机设计 | 超薄窄边框设计，整机最薄位置≤30mm以下，屏占比≥85%以上； 金属机身，弧形转角采用无尖锐边缘连接； 为保证整机一体性，内置天线设计，整机包括PC模块无外伸天线； 内置1080P 800万像素高清摄像头。 内置6个麦克风，8米有效拾音距离； 中高音喇叭前置，低音喇叭后置，喇叭中高音和低音采用两个独立腔体设计； 环境适应：整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损； 电源要求：100-240V~50/60Hz，待机功耗≤0.5W； 整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一； 整机待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒； 产品具备在不关闭整机电源的情况下可一键关闭和开启液晶屏背光，实现功耗降低超过70%； 整机玻璃面板采用4mm 厚防爆防眩光钢化玻璃，防划防撞，表面防撞击，硬度达莫氏7级，确保显示安全及书写安全； 产品需具备CCC认证； |
| 整机系统 | 支持Android 7.0以上操作系统，存储容量≥32G ROM，系统内存≥2G RAM； 输入端子:≥2路HDMI；≥3路 USB 2.0；≥1路USB 3.0; ≥1路RJ45； 输出端子：≥1路HDMI OUT; ≥1路LINE OUT； |
| 显示屏参数 | 屏尺寸为65英寸，类型为VA，亮度(Typ)≥350 cd/㎡，可视角度为≥178°，对比度（Typ）≥4000：1，显示比例：16:9； 保证原装液晶A规屏，并提供屏厂证明复印件； 屏幕分辨率为3840×2160，满足全高清4K分辨率显示要求； |
| 触摸书写参数 | 采用红外触控技术，触控方式为手指或笔等不透光物体； 触摸点数：10点书写，20点触摸。 响应时间：<15毫秒，触摸有效最小识别物2mm；整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准； 防强光干扰，触摸屏的模组能够抵抗太阳光等强光干扰，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作； |
| 无线传屏 | 整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传； 支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS10.10及以上； 传输延迟≤90ms，帧率达到20fps-30fps； 无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，工作频率5G； 整机自带无线WIFI 5G局域网热点，无需外接设备或连接线； 支持同时8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个会议平板，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。支持外部电脑在触摸一体机上做扩展屏显示，且支持触摸回传。采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在会议平板上做任何操作。无线传屏支持4分屏，可对每个投屏内容进行独立反向操作； 采用USB接口进行传输，可兼容市面上具备通用型USB接口的电脑； 无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌； |
| 软件系统要求 | 侧边栏：在屏幕两侧均有可拖动/可收缩／可展开的悬浮按键，可实现返回、主页、进程管理、批注等最常用的系统操作按键； 侧拉栏：在屏幕两侧均可通过手势滑动拉出侧拉拦，可实现设置、计时器、截图、拍照、快传、录屏、投票器等常用系统工具； 为方便操作，主页3个核心功能图标，支持主页面左右滑动进入欢迎页面和手机传屏页面，并支持整机设置个性化主页面； 手机扫码一键授权大屏登录个人资料夹，针对云盘、U盘和本机的文件分开显示，便于查找，内容也可按照文档、图片、音视频自动分类。 本地白板功能： 提供三种大小笔粗，并预置11种以上颜色，可“无限色盘”自定义笔迹颜色； 漫游：通过移动板面可扩大书写区域，也可以将白板局部任意放大缩小； 手势操作：单指书写、多指拖拽／移动、单手擦除； 手势板擦：当手掌在电子白板上触摸时，会被自动识别为板擦，可快速擦除白板内容； 支持至少10步撤销／重复，可撤销或恢复白板的任何内容； 支持20页书写版面，可通过缩略图预览页面内容； 内容分享：支持白板内容本地／U盘保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密； 支持更换背景、插入图片、插入表格，并支持4种擦除方式（点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏）； 可在本地白板内快速打开个人云资料夹，并将白板书写内容上传云端或下载本地，方便跨终端二次编辑和分享； 白板内容无需另存为图片格式打印，支持白板内快速一键打印，方便会议记录纸质文档保存。 多通道批注： 在任意通道下可一键快速进入批注； 批注内容可本地／U盘保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密； 欢迎界面：用户可编辑任意欢迎词内容、位置及背景图片，快速生成欢迎词界面进行签名、书写，并直接生成二维码分享到手机、平板电脑等移动端。 截图功能：可实现对指定区域或全屏截图，截图可直接导入到白板或保存在本地，截图文件支持在白板中编辑并保存。 搜索功能：专门的搜索入口，并可将搜索结果的图片插入到白板进行讲解。 支持拍照功能，利用前置高清摄像头，支持照片快捷插入白板或生成二维码进行分享。 进程管理：可管理／切换整机的所有进程任务。 为确保第三方软件使用稳定性，内置软件应用商城，支持第三方应用软件下载、安装、使用。 内置信号切换触摸按键，可通过屏幕进行信号源通道切换，无须实体按键。 侧边栏支持智能隐藏，防止显示全屏内容时被遮挡，影响视觉。当用户再次触碰屏幕时，侧边栏按钮即可再次出现。 为保障系统稳定运行，整机出厂内置检测软件，可协助客户对设备运行故障、异常进行检测、修复，为客户提供更高效的售后体验。 支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理等功能。 |
| 移动支架 | 冷轧钢；承重范围≥50kg；电视高度调节范围1200-1500mm；托盘承重≥4.5kg |
| 服务 | 提供原厂商三年免费保修服务 |

## 1.8  65寸电视机

| 指标名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 屏幕参数 | 支持最高分辨率3840×2160，直下式LED背光，NTSC 72%，可视视角±178°，支持动态响应，响应时间8ms，静态对比度4000：1，刷新频率60Hz， |
| 处理器和存储 | CPU 四核 1.5GHz，GPU 750MHz，内存≥2GB DDR，闪存≥8GB eMMC |
| 无线配置 | 双频2.4/5GHz，802.11a/b/g/n/ac，蓝牙 4.2 / BLE， |
| 接口 | 3×HDMI 2.0，1×AV，1×DTMB，2×USB，1×网络接口，1×S/PDIF， |
| 播放参数 | 内置 Mi-Player 全格式播放器； 支持 RM、FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4 等全部主流格式； 支持H.265 / H.264硬解码。 |
| 其他 | 电压220V； 整机功率 180W 待机＜0.5w； 能效 3 级； 包安装和安装所需辅材。 |
| 移动支架 | 冷轧钢；承重范围≥50kg；电视高度调节范围1200-1500mm；托盘承重≥4.5kg; |
| 服务 | 提供原厂商一年免费保修服务 |

## 1.9 无线投屏器

| 指标名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 整体设计 | 整机长度≤80mm，宽度≤80mm，高度≤18mm。 一根HDMI连接显示屏即可实现高清显示。 支持一键开机，短按按键待机/唤醒，长按按键开机/关机。 为方便管理设备，整机可支持集控的部署; 支持多种音频输出方式，包括模拟信号和数字信号音频的输出。 为保证整机一体性，内置天线设计，无外部天线设备，理想传输距离可达到30米。 产品支持OTA升级，可通过无线网络下载并自动升级系统，实现系统的无损升级。 电源支持DC12V供电，连续工作时间可达168小时。 采用USB接口进行传输，可兼容市面上具备通用型USB接口的电脑。 产品需具备CCC认证。 |
| 硬件参数 | 4核64位处理器，支持Android 5.1及以上，存储容量≥8G ROM，系统内存≥1G RAM。 输入端子:1路DC；1路 USB 2.0。 输出端子：支持HDMI OUT |
| 软件性能 | 产品内置接收模块，除无线传屏器和经HDMI线连接的外接显示设备外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到外接设备上。 输出分辨率：支持单画面分辨率为4K并且帧率最高达60的视频输出；支持H264、H265硬解码。 理想传输延迟≤90ms，帧率最高可达60fps。 无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，支持2.4G及5G双频段，理想传输距离：30米。 支持低功耗蓝牙 整机可同时发射2.4GHZ/5GHZ的AP热点，传输更加稳定，干扰更小，无需其他多余外接设备和连接线。 整机具有非常高的兼容性，支持MAC OS、Windows、Android、IOS 4种系统的投屏。 整机支持手机平板等移动设备通过热点连接整机，实现无线投屏。 支持同时2个无线传屏器，画面分别投屏到同一个会议平板，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。 整机支持多种内容共享，不少于8种设备的连接。 设备的免费质保服务期为壹年，质保期内，一旦系统出现故障，成交供应商技术服务人员2小时内到达现场。保修期内成交供应商每月至少安排一次寻访及系统设备巡检。 |

## 1.10针式平推式打印机

| 指标名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 打印方式 | 串行点阵机打式 单、双向逻辑选距、可编程选择单、双向打印、图形双向打印 |
| 打印速度 | 中文7.5CPI≥225汉字/秒 |
| 打印头 | 针数：24针；寿命：4亿次/针 |
| 缓冲容量 | ≥256K字节 |
| 字符集 | 英文：标准字符组、IBM字符组、OCR-A、OCR-B字符组汉字（24点） 21887个；半角ASCLL字符 96个；国际字符组 15组用户造字中文94 英文94 |
| 体积 | ≤463mm（宽）x338mm ( 长) x 205mm（高） |
| 送纸方式 | 摩擦送纸及链轮纸送纸，支持前进前出，送纸速度≥8英寸/秒 |
| 操作环境 | 温度：0-45摄氏度 湿度：10-90%（非结霜状态） |
| 打印厚度 | 自动测厚，最大打印厚度≥1.2mm |
| 色带 | 大色带盒（黑色）寿命：1000万字符以上 |
| MTBF | 30，000小时以上 |
| 噪音 | <57dB(ISO7779模式) |
| 重量 | <6.6kg |
| 接口 | USB接口 |
| 纸张检测装置 | 高精密反射式纸张检测装置 |
| 电源 | AC220V±15% 50/60HZ 额定功率：76w 待机功率：7.5w |
| 服务 | 三年保修（含打印头）：三年内厂方免费上门服务 |

## 1.11条码打印机

| 指标名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 打印方式 | 热转印及热敏； |
| 打印头寿命 | ≧150KM； |
| 打印分辨率 | ≧203dpi； |
| 进纸宽度 | 25.4-120mm； |
| 支持字符 | 汉字 GB18030大字库、 24×24 点阵、单字节字体(ZPL) |
|  | 支持自定义字体可以下载到FLASH,SDRAM PC437，PC850，PC860，PC863，PC865，PC858，PC852，PC866，PC720等； |
|  | 支持一维码Code3of9,UPC-A,UPC-E,Interleaved2of5, Code128, EAN-13, EAN-8, HIBC, CODABAR(NW-7), Plessey, Int2 of 5, CASE CODE, Code93, ZIP, UPC2DIG ADD, UPC5DIG ADD, UCC/EAN128(for K-MART), RandomWeight, Telepen, FIM, UPS等； |
|  | 支持二维码MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR code等； |
| 打印厚度 | 0.06~0.254mm； |
| 纸卷直径 | 外径≧160mm 内径25.4至38mm； |
| 碳带规格 | 长度≧74m ，外径35mm， 内径2.7mm； |
| 检测功能 | 纸张检测、标签检测、黑标检测、机构检测、碳带检测； |
| 接口 | 标配：USB接口；选配：并口、串口、以太网口、无线wifi、蓝牙4.2； 200台标配USB接口，其中20台加配以太网口； |
| 内存 | SDRAM 8M； |
| 重量 | <2kg； |
| 电源 | AC100-240V ， 50/60Hz； |
| 服务 | 整机保修一年（热敏头6个月或者30KM）,原厂免费上门服务； |
| 其他要求 | 因需与温州医科大学附属第二医院信息化管理平台对接，支持HIS、MIS、CIS系统二次开发协议； |

## 1.12条码扫描枪

| 指标名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 移动适应性（手持） | 13 密尔 UPC 下≥每秒高达 5 英寸/13 厘米 |
| 扫描速度（免持） | 13 密尔 UPC 下≥每秒高达 30.0 英寸/76.2 厘米 |
| 扫描器视域 | ≥32.8° H x 24.8° V（额定） |
| 图像传感器 | ≥640 x 480 像素 |
| 最小打印对比度 | 最小反射差 25% |
| 左右摆动/前后摆动/旋转公差 | ≥+/- 65°；≥+/- 65°；0-360° |
| 最小元素分辨率 | Code 39：≤4.0 密尔；Code 128：≤4.0 密尔；Data Matrix：≤6.0 密尔；QR 码：≤6.7 密尔 |
| 环境密封 | IP52 |
| 抗环境光干扰强度 | 0 到 10,000 英尺烛光/0 到 107,600 勒克斯 |
| 保修 | 保修期 5 年出厂保修 |
| 抗摔性能 | 坚固可靠的设计，可承受多次从 5.0 英尺/1.5 米高处跌落至混凝土地面的冲击 |
| 滚落规格 | 设计可承受 250 次从 1.5 英尺/0.5 米的高度 滚落 |
| 解码功能 | 一维Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) 二维PDF417、复合码、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR 码、Micro QR、汉信码(Han Xin)、邮政编码 |
| 主机接口 | USB； |
| 用户指示器 | 直接解码指示灯；良好解码 LED 灯；后视 LED 灯；蜂鸣器（可调节语调和音量） |

## 1.13硬盘

| 指标名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 硬盘容量 | ≥1TB |
| 接口类型 | SATA II |
| 接口速率 | ≥1TB3Gb/s |
| 缓存 | ≥1TB32MB |
| 转速 | ≥1TB7200转/分 |
| 平均寻道时间 | ≤8.5/9.5ms |
| 内部传输速率 | ≥1TB1287Mb/s |
| 外部传输速率 | ≥1TB3Gb/s纠错 |
| 平均无故障时间 | ≥1TB1200000小时 |

## 1.14呼叫屏幕

| 指标名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 55寸 |
| 分辨率 | ≥1080×1920 |
| 显示模式 | 支持竖屏显示 |
| 嵌入式CPU | ≥四核1.4GHz |
| 内存 | ≥2GB |
| 存储 | EMMC 8G,支持扩展 |
| 网络 | 10/100Mbps自适应 |
| 操作系统 | 投标人自报 |
| 通讯接口 | RJ45 |
| 机身接口 | HDMI、AV、VGA、USB |
| 视频格式支持 | MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV |
| 音频解码支持 | MP3、MPA、WAV、AAC、PCM |
| 图片支持 | BMP、JPEG、GIF、PNG |
| 功率（W） | ≤120W |
| 工作电压 | 220V～60Hz |
| 屏寿命 | ＞5万小时 |
| 工作时间 | 可7×24小时不间断工作 |
| 开关机方式 | 内置RTC电子时钟，可远程定时开关机 |
| 其他 | 具有CCC认证，符合节能产品认证，提供节能产品认证证书复印件，内置显示客户端软件 |
| 要求 | 1、设备可与医院现有导引系统无缝对接，实现平台化统一管理功能，投标人应无条件提供系统对接服务； 2、能够提供多种显示模版供医院选择，可与医生出诊信息显示相结合； 3、每台显示屏可随意分割多画面，提供后台操作功能； 4、除发布显示图片、视频、文字等多媒体素材外，可与医院现有叫号数据信息做接口，显示叫号分诊信息； 5、支持后台监控功能，可实现网络远程实时查看设备运行状态、远程画面截图等功能。 |
| 服务 | 提供原厂商三年免费保修服务，7×24小时技术支持。服务期内，一旦系统出现故障，成交供应商技术服务人员2小时内到达现场。保修期内成交供应商每月至少安排一次寻访及系统设备巡检，每年根据院方需求提供4-6套不同风格的显示模板效果 |

## 建设要求

## 2.1项目实施进度要求

详细实施进度要求如下：合同签订后，根据需要分批供应，响应时间为5个工作日。

## 2.2项目培训要求

投标人须提出详细的项目培训计划，具体如下：

- 对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；

- 培训课程安排、培训方式及时间；地点场所由采购人提供；

- 提供系统操作培训：主要面向医院护士及相关管理部门等使用系统的人员，提供操作培训；

- 提供系统日常维护系统培训：主要面向医院信息管理技术人员（至少2名）进行培训，使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的培训。

## 2.3项目验收要求

项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。

- 系统的体系架构及描述；

- 提供所有本项目软件系统相关的源码，以便后续的自行更新维护；

3、提供的其它技术手册，包括：

- 需求分析报告（含软件功能需求与数据要求）；

- 系统实施确认书；

- 软件培训资料；

- 程序安装维护手册；

- 软件使用操作手册；

- 项目验收报告。

## 2.4项目售后服务要求

- 投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案。

- 为了保证本次项目顺利成功，要求投标人承诺项目验收后提供三年原厂的质保，7×24小时售后技术服务，质保期内6×9小时的常驻现场至少2名专业技术人员的维护，包括免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等。

- 投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人和采购机构不承担任何责任。

- 投标人应为用户提供系统培训，使其能对系统熟练的操作和日常的维护以及能对一般系统故障进行处置。

## 2.5其他商务要求

- 2.5.1▲交货地点: 业主指定地点。

- 2.5.2▲完工时间：合同生效后540日历天内完成供货、安装调试(根据需要分批供应，响应时间为5个工作日)。

- 2.5.3付款方式：

- 卖方在签订合同后七个日历天内须向买方提交合同总价3%的履约保证金（可通过保函形式提交履约保证金）；买方在合同生效以及具备实施条件后15日内完成预付款支付（合同金额30%，卖方需提交银行出具的预付款保函），合同签订后在每批次设备供应齐全且完成安装、调试、验收合格后，采购人向中标供应商于验收合格后2个月内支付该批次设备的合同余款（乙方必须开具与付款合同金额相等的正规有效的增值税务发票），履约保证金在全部货到安装验收合格后无息退还。

1.1.6.4▲本合同项下货物质量保证期为向买方移交，通过最终验收之日起3年（36个月）（设备另有超过质保期规定的按原规定执行），在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。

第六部分    合同

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

- 1.    定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（工地价）。即设备费、材料费、安装调试费、系统集成费、施工费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，实行固定费用总包干。

1.3  “货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械和其它材料。

1.4  “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5  “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

1.6  “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

- 2.    标准

2.1   本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2.2   除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 3.    专利权

3.1   卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

- 4.    包装要求

4.1   除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

4.2   每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

- 5.    装运标记

5.1   卖方应在每一包装箱相邻的四侧用不可擦除的油漆以醒目的中文字样标注下列标记：

1）   收货人

2）   货物名称和箱号

3）   合同号

4）   发货标记（唛头）

5）   到达站或到货地点

6）   外型尺寸（长×宽×高用厘米表示）

7）   毛重/净重（用公斤表示）

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱的两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注，“重心”和“吊装点”以便装卸和搬运。同时根据货物的特点和运输的不同要求，卖方还应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

- 6.    交货方式：

6.1   现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2   再现场交货条件下，卖方在货物发运前15天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

6.3   如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

- 7.    ▲交货地点: 业主指定地点。

- 8．   ▲完工时间：合同生效后540日历天内完成供货、安装调试(根据需要分批供应，响应时间为5个工作日)。

- 9.    付款方式：

- ▲卖方在签订合同后七个日历天内须向买方提交合同总价3%的履约保证金（可通过保函形式提交履约保证金）；买方在合同生效以及具备实施条件后15日内完成预付款支付（合同金额30%，卖方需提交银行出具的预付款保函），合同签订后在每批次设备供应齐全且完成安装、调试、验收合格后，采购人向中标供应商于验收合格后2个月内支付该批次设备的合同余款（乙方必须开具与付款合同金额相等的正规有效的增值税务发票），履约保证金在全部货到安装验收合格后无息退还。

- 10.   技术文件和资料

10.1  提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件第五部分《招标内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

10.2  如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

- 11.   质量保证

11.1  卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

11.2  根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

11.3  ▲本合同项下货物质量保证期为向买方移交，通过最终验收之日起3年（36个月）（设备另有超过质保期规定的按原规定执行），在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。

12.   卖方履约延误

12.1  卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

12.2  在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过 修改合同的方式由双方认可。

12.3  除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款13条规定被收取误期赔偿费。

12.4  所有提供的设备交货、安装、调试及验收都应服从买方的统一安排。

- 13.   误期赔偿费

13.1  除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周(不足一周按一周计算)的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

- 14.   不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

- 15.   税费

15.1  根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

15.2  根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

15.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

- 16.   违约终止合同

16.1  买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）卖方未能履行合同规定的任何其他义务。卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

16.2  如果买方根据上述第16.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

- 17.   双方责任

17.1  买方

（1） 按合同规定向卖方支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

17.2  卖方

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

- 18.   争端的解决

- 18.1 合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向买方所在地法院提起诉讼。

18.2  法院判决结果，对双方均有约束力。

- 19.   转让和分包及产品不可替代

19.1  未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

19.2  产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

- 20.   适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 21.   合同生效及其他

21.1  合同应在双方签字盖章后开始生效。

21.2  合同一式贰份， 双方各执一份，具有同等效力。

21.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

第七部分    投标文件格式附件

封面格式

项目名称：

项目编号：

投

标

文

件

投标人全称：（公章或CA章）

时    间：

1、商务资信文件目录

（1）法定代表人授权书

（2）投标人情况表

（3）提供有效的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件

（4）投标人2019年度资产负债表及利润表复印件

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

（6）投标人资质证书、认证证书、社保证明等（如有、复印件 ）

（7）节能、环境标志产品声明书（如有）

（8）投标产品在“中国政府采购网”上节能产品或环境标志产品查询截图（如有）

（9）诚信投标承诺书

（1）法定代表人授权书

温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

（投标人全称）法定代表人        授权本单位在职职工           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人全称（公章或CA章）：

日期：     年    月   日

附： 身份证复印件：

授权代表（签字）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

（2）投 标 人 情 况 表

投标人名称：                                                                                  填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 |  |  |  | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 |  | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要业绩 |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

本公司参与                          （招标项目名称、编号）投标，本公司郑重声明：

1、我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录；

2、至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在以下情形（包括但不限于）：根据招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。否则，我方将承担在符合审查时不被通过的后果。

如有虚假我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任

特此声明

声明投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

附注：

1.信用信息查询渠道及截止时间：将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效投标处理。

（7）节能、环境标志产品声明书

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环境标志产品均属于品目清单范围，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书(中国政府采购网www.ccgp.gov.cn须具备相关信息)；

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供的节能产品或环境标志产品，产品金额占采购项目总金额50%（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标人名称（公章或CA章）：

日 期：

（8）投标产品在“中国政府采购网”上节能产品或环境标志产品查询截图（如有）

（9）诚信投标承诺书

温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

本公司参与                          （招标项目名称、编号）投标，本公司郑重承诺：

1、自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定；

2、投标文件中所提供的材料及技术参数真实有效，不存在虚假应标；

3、本公司提供的产品名称为                          ；规格型号为                   ，属于原厂生产的正规渠道产品，并提供以上产品原厂商      年质保（详见招标文件第五部分“招标内容及要求”的规定）。

本公司若违反上述承诺，愿接受取消投标（中标）资格及其他任何形式的处理。

投标人全称（公章或CA章）：

日 期：  年  月  日

附注：▲本承诺书格式不得修改，不提交本承诺书按无效标处理。

2、技术文件目录

（1）投标设备供货清单及技术响应表（不含价格）

（2）随机备品备件和专用工具清单（如有）

（3）技术商务偏离表

（4）投标人2017年至今同类项目业绩一览表（同时提供完整合同及合同履约评价材料复印件）

（5）需投标人设计的运维方案及整体规划等

（6）项目服务人员汇总表 （同时提供技术人员认证证书、所在投标人社保证明等）

（7）项目实施方案

（8）售后服务承诺

（9） 优惠措施（如有）

（10）投标人认为需要提供的其他技术资料

- 投标设备供货清单及技术响应表

（不含价格）

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 投标设备品牌型号、技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

附注：本表必须根据第五部分“采购需求”的内容详细填写及说明。关键参数附官网链接和截图。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

（2）随机备品备件和专用工具清单（如有）

招标编号：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量/台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：投标人可按以上表格形式进行复制。

投标人全称（公章或CA章 ）：

日  期：  年  月  日

（3）技术及商务偏离表

招标编号：

|  | 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 |  |  |  |  |  |
| 商 务 |  |  |  |  |  |

附注：1. ▲没有填写此表视为完全满足招标文件的实质性要求，（但必须提供）；

2. 如出现偏离，投标人务必如实填写此表，“投标文件对应规范”及“说明”栏不得复制粘贴，所投产品必须对照招标文件要求详细填写说明，否则存在的风险由投标人自行承担；

3. 投标人可按以上表格形式进行复制。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

（4）投标人2017年至今同类项目业绩一览表

招标编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 用户联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：应提供旁证材料（后附合同及项目履约评价材料复印件，否则不得分）。

投标人全称（公章或CA章）：

日  期：  年  月  日

（6）项目服务人员汇总表

招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 | 类似服务的经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、技术负责、施工、设备材料、以及各主要专业工种均应列入；

2.  提供所在投标人单位社保

3. 职称/认证证书复印件附后。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（7）运维方案及整体规划、实施方案等

招标编号：

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（8）售后服务

招标编号：

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（9）优惠承诺

招标编号：

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（10）其他技术资料（如需）

招标编号：

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

3、报价文件目录

（1）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）中小企业声明函（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

（1）开标一览表

招标编号：                                                 （价格单位：人民币万元）

| 投标项目 | 完工时间（日历天） | 免费质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写）： （小写）：¥ |  |  |  |

附注：1. 此栏内投标总价应与附件三“投标分项报价表”中合计总价相一致。

- 2. ▲不提供此表格将被视为没有满足招标文件的实质性要求。

投标人全称（公章或CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（2）投标分项报价表

招标编号：                                       （价格单位：人民币万元）

| 项目 | 货物名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 （应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

附注：1. 不提供详细分项报价表将视为没有明确响应招标文件，货物名称按采购设备清单内容。

2. 此表的合计总价应与附件二“开标一览表”投标总价相一致。

3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4. “设备总价”不应包含：运杂及保险费及其他相关费用。

5. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各投标人认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

投标人全称（公章或CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（3）中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                  （项目名称、编号）项目的                   采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：   年   月  日

附注：

1. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2. 纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任,如若中标本声明函将予以外网公示。

3. 依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件，符合规定条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，符合规定条件并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               （项目名称、编号）项目的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：   年   月  日

附注：1. 纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

2. 投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，如若中标本声明函将予以外网公示。

（5）监狱企业的证明文件（如有）

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

中标人的本证明文件将予以外网公示。