温州市政府集中采购

招 标 文 件

| 项目编号： | Z-GB202111050004LF |
| --- | --- |
| 项目名称： | 温州城市大学2022、23、24年度三校区物业服务项目 |
| 采购方式： | 公开招标 |

招标人： 温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）

二○二一年十一月

目    录

第一部分   招标公告              ……………………………………………………… 2

第二部分   投标人须知和投标人须知前附表     …………………………………………7

第三部分   开标、评标和定标      ………………………………………………………17

第四部分   评标方法              ………………………………………………………21

第五部分   采购需求              ………………………………………………………27

第六部分   合同                  ………………………………………………………77

第七部分   投标文件格式附件      ………………………………………………………82

附注：▲本招标文件正文内容共100页（页码编制1-100），招标文件中标“▲”且加下划线部分，为招标的实质性要求，着重提醒各投标人必须响应。各投标人必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人及招标人概不负责。

第一部分    招标公告

项目概况

温州城市大学2022、23、24年度三校区物业服务项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 获取（下载）招标文件，并于2021年12月7日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：Z-GB202111050004LF

项目名称：温州城市大学2022、23、24年度三校区物业服务项目

预算金额（元）：13794600 （非预留份额项目）

最高限价（元）：13794600

采购需求：

标项一：
    标项名称：

数量： 1  
    预算金额（元）:13794600

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：服务范围：温州城市大学（瑶溪校区；松台校区；蝉街校区）校内的明德楼、志学楼、恒学楼、勤学楼、博学楼、智行楼、励学楼、里仁楼、行健楼等建筑物（含室内外公共区域）、公共绿化（含建筑小品、连廊），每幢建筑物包括下到地下室地面上到屋檐（包括建筑外立墙含培训楼和食堂的外立面）。校园卫生保洁；教学、培训、会议服务（含教室及场馆管理）；绿化养护服务；设备运维保养；安保服务（含消防监控）等服务）等物业服务管理工作，并积极完成采购人布置的其他任务（如勤杂工作、协助宣传活动等）。具体招标内容及详细技术要求见招标文件相关部分。

备注：/

合同履约期限：2022年1月1日－2024年12月31日。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2021年11月16日至2021年12月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：1、供应商请自行登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）免费下载且无需报名。用政采云注册账号、密码在系统登录后点击【申请获取采购文件】按钮，填写获取采购文件的申请信息。

2、供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间，以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年12月7日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2021年12月7日 09:00

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：

2.1质疑的提出：如有质疑，必须在政采云系统内或线下向采购人提出，并与采购人质疑联系人电话确认。

2.2投标说明：

- 、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 、标前准备：各供应商必须在开标前成为“浙江省政府采购网”注册供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。 供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。 《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html 《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html 《CA驱动和申领流程》: http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html 3）、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）， 电子投标具体流程详见：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：温州城市大学

地址：温州市龙湾区瑶溪街道雄心村温州城市大学

项目联系人（询问）：杨龙

项目联系方式（询问）：0577-88282373

质疑联系人：李融

质疑联系方式：0577-88229133

2.采购代理机构信息

名称：温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）

地址：温州市会展路1268号“温州市民中心”A座412室

项目联系人（询问）：李放

项目联系方式（询问）：0577-88926821

质疑联系人：陈唯特

质疑联系方式：0577-88926822

3.同级政府采购监督管理部门

名称：温州市财政局政府采购监管处

地址：温州绣山路299号

传真：/

联系人 ：胡女士、蔡女士

监督投诉电话：0577-88505289    0577-88521948

第二部分    投标人须知和投标人须知前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州城市大学2022、23、24年度三校区物业服务项目 |
| 2 | 项目所属行业 | 物业管理 |
| 3 | 是否属于预留份额专门面向中小企业采购的项目 | 否 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 6 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于中小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》（招标文件第七部分）。 中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（招标文件第七部分）。 3、根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 （注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 7 | 质疑和澄清 | 1、投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提交给接收质疑函联系部门，逾期不受理。质疑投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、中标结果）环节的质疑。 2、项目的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采购网上下载澄清（更正）文件。澄清（更正）文件是招标文件重要组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自负。 |
| 8 | 是否允许分包 | R不允许 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 10 | 联合体或分包价格政策 | 1、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。小微企业享受价格扶持政策，投标报价给予6%的扣除。 2、组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 4、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 5、投标文件中提供联合体协议。 |
| 11 | 是否现场踏勘 | 各投标人可于投标截止时间前自行到现场踏勘（费用及责任风险自负），地点：龙湾区瑶溪街道温州城市大学，联系人：杨老师，电话：0577-88282373。 |
| 12 | 中标结果公告 | 中标人确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网（）发布中标公告，公告期限为1个工作日，《中标通知书》政采云平台直接签发推送。 |
| 13 | 投标保证金 | 无须缴纳 |
| 14 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 15 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定收取项目中标金额 2 %的履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。 |
| 16 | 付款方式 | 详见合同条款 |
| 17 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 20 | 投标文件的接收 | 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。 1、投标人应当在2021年12月7日9:00时整之前按照电子投标要求将电子加密投标文件上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。 2、投标人应当在2021年12月7日9:00时整之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至温州市政府采购中心邮箱（wzjcli@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:00-10:00期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至温州市政府采购中心邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件。如投标人未按照规定时间（2021年12月7日9:00时整之前）及要求提供有效备份文件并解密成功，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 3、电子投标文件与备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。 4、投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 21 | 招标人代理费用 | 0元 |
| 22 | 签章 | 严格按照招标文件第七部分投标文件格式附件内容签章 |
| 23 | 政采贷 | - https://jinrong.zcygov.cn/finance/loan?type=1 |
| 24 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于温州市政府采购中心 |

一   总则

本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部公布第87号令）等法律及有关法规组织和实施的。

- （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“招标人”系指组织本项目采购的温州市政府采购中心。

2、“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3、“采购人” 系指委托招标人采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其他有关技术资料和文字材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

- （三）投标人及委托有关说明

- 1、投标人代表指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须有《法定代表人授权书》见第七部分。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目投标活动。

6、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （四）投标费用

- 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

二 质疑、澄清（更正）

- （一）质疑

- 1、投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起起7个工作日内，以书面形式提交给接收质疑函联系部门，逾期不予受理。质疑投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、中标结果）环节的质疑。

2、质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网（wzjcli@163.com)，位置：“首页－下载专区－质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

（二）招标文件的澄清（更正）

1、无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人的书面澄清（更正）文件会在“浙江省政府采购网”上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到“浙江省政府采购网”上下载澄清（更正）文件。澄清（更正）文件是招标文件重要组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自负。

2、当招标文件与澄清（更正）文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三   投标文件的编制

- 投标文件的形式和效力

电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的语言及度量衡单位

1、投标文件以及投标人与招标人、采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

（三）对投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

2、在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如标“▲”且加下划线部分，否则将导致无效标。

3、编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

（四）投标文件的组成

投标文件组成均为资格文件、技术及商务文件、报价文件三部份组成。

1、资格文件：

（1）法定代表人授权书

（2）投标人情况表

（3）提供有效的营业执照；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》

（4）投标人2020年度资产负债表及利润表

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书
（6）投标人资质证书、认证证书、社保证明等复印件（如有）

（7）联合投标协议书复印件（如有）

（8）联合投标授权委托书复印件（如有）

2、技术及商务文件

（1）技术商务偏离表

（2）投标人2018年至今同类项目业绩一览表

（3）项目服务人员汇总表

（4）拟派项目人员情况表

（5）各类服务人员岗位设置表

（6）管理服务方案

（7）项目管理

（8）特点和难点分析

（9）质量保证

（10）培训计划

（11）突发事情应急处理措施

（12）拟投入本项目设备、工具及日用消耗品一览表

（13）有效的改进措施和合理化建议

（14）节能减排及文明建设

（15）投标人认为需要的其他文件资料

3、报价文件

（1）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）中小企业声明函（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

注：▲资格文件、技术及商务文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

- （五）投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。

- 投标报价

- 投标报价是指卖方在正确的完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的服务价款，即在承包区域内提供物业服务所需的人工费（包括工人工资、奖金、节日加班费、劳保福利、餐费、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、会议服务、垃圾清运费、安全文明生产装备费（包括保洁工人冬、夏装工作服等）、物业办公耗材、工人管理费、企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

2、▲所有投标均以人民币报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

3、▲本项目不接受投标人递交两份及以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一投标项目报有两个及以上总价，且未声明哪个有效，按招标文件规定的提交备选方案的投标人除外。

4、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5、所有的投标报价均为货物或服务到买方指定的工地价。

6、投标人可在投标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意，同时在技术偏离表中做出详细说明。

（七）投标有效期

1、▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为未满足招标文件实质性要求作无效标处理。

2、特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

四   投标文件的递交

（一）投标文件的递交

1、电子投标文件上传的地点和截止时间

供应商应于2021年12月7日9:00时整之前在政采云上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

2、迟交的投标文件

招标人在规定的投标截止时间以后政采云平台将不接收投标文件。

（二）投标文件解密

开标时间后1小时内（2021年12月7日10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件，待所有投标文件解密后开始开评标。若供应商在规定时间内（2021年12月7日上午10:00前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在2021年12月7日9:00时整之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至温州市政府采购中心邮箱（wzjcli@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:00-10:00期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至温州市政府采购中心邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（2021年12月7日9:00时整之前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。电子投标文件与备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。

（三） 投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2、在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

3、从投标截止时间至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

第三部分   开标、评标和定标

（一）评标委员会

1、招标人依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

（二）评标过程的保密性

1、开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标人和采购人施加影响，其投标将被拒绝。

2、开标后，直至中标公告发出且质疑期届满止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

3、中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

4、为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5、评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

（三）开标

1、本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在政采云平台上上传电子投标文件。

2、电子开评标

投标截止时间后的1小时内（开标当日上午9:00-10:00时），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（四）投标文件的澄清

1、在评标期间，评标委员会可以在政采云平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但澄清、说明或补正内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在政采云平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其做出无效标处理。

（五）投标文件的资格性和符合性评审

1、开标后，采购人授权评标委员会对投标人的资格进行审查。

2、评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异。

3、评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质上响应的投标。

4、评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（六）▲投标无效

1、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖公章或CA章的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件；

（3）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（4）无法定代表人签字（盖章）或其授权代表签字的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）明显不符合招标文件中主要技术规格、技术标准的；

（7）招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

（8）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（9）投标文件中提供虚假材料、技术指标及参数；

（10）资格文件、技术及商务文件中出现投标价格信息的；

（11）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（12）标项以赠送方式投标的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应评标委员会要求未在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；

（15）在参加本项目政府采购活动前三年内有重大违法记录或在指定的信用信息查询渠道及截止时间前列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（16）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（17）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（18）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（19）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（20）不同投标人的投标文件相互混装；

（21）违反公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

（22）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

注：以上有（16）至（20）情形之一的，还应视为投标人串通投标，并报同级财政部门处理。

（七）报价修正

报价文件出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

（八）错误修正

1、对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

2、客户端填写的《开标一览表》与以pdf格式上传文件中的《开标一览表》不一致的，应以Pdf格式上传文件中的为准。

（九）评标委员会在做出任何一项投标无效决定前，都应当严格遵循以下程序：

1、要求当事投标人作相应的答辩；

2、在充分讨论的基础上集体表决；

（十）评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

（十一）定标

1、本次招标由评标委员会确定中标候选人（招标文件另有规定的除外）。

2、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第二做为第二中标候选人。

3、采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

（十二）授予合同

1、中标公告评标委员会确定的中标候选人在“浙江省政府采购网”上公告。

2、中标通知

（1）中标人确定后，招标人在政采云平台向中标人签发《中标通知书》。

（2）中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

3、签订合同

（1）中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

（2）招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

（3）中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标人重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

4、采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

第四部分   评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

（一）总则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。

（二）评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。

（三）评标程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格部分、技术及商务部分、报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

1、对投标人的资格部分、技术及商务文件进行符合性审查，确定技术标有效单位。

2、对技术及商务标有效的投标人进行评分，计算出各投标人的得分（详见评分细则）。

3、对技术及商务标有效的投标人的投标报价在政采云平台上予以公开。

4、评标委员会对技术商务标有效的投标人进行投标报价部分评审，确定投标报价评审有效投标人。

5、对投标报价评审后有效的投标人计算投标报价分和综合得分（详见评分细则）

6、确定中标人

（1）评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第二做为第二中标候选人。

（2）评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；或者存在违法违规行为被采购监管部门处理的；采购单位可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标，也可以重新开展政府采购活动。

7、完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况做出评标报告。

（四）评标办法

本评标办法采用综合评分法，技术及商务90分（权值90%），报价10分（权值10%）。满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人，将被推荐为中标候选人。

（五）评分细则

1.  技术资信分的评定（90分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计的算术平均值为各投标人技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资信 | 5分 | - 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； - 投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书的得1分； - 具有OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 - 根据投标人企业综合实力，财务状况等打分：0-2分。 |
| 2 | 投标人2018年至今同类项目业绩 | 6分 | 根据投标人2018年至今（以合同签订时间为准）签订的,每具有一个综合物业管理项目业绩可得1分，最多可得6分。（提供合同及客户满意证明材料，缺一不可, 否则不得分） 备注： ①合同内容至少包含保洁、设备维护、安保、绿化保养基本服务内容，否则不得分； ②续签的合同按一份合同认定。 |
| 3 | 拟派项目负责人（经理）相关情况 | 4分 | 拟派项目负责人（经理）与中标后实派项目负责人（经理）必须一致： 1.拟派项目负责人具有中级及以上职称、物业经理上岗证，每个得1分，最多得2分； 2.拟派项目负责人具有大专及以上学历得1分； 3、拟派项目负责人具有2年及以上担任项目负责人物业服务的工作经验，得1分。 备注：拟派项目负责人须提供相关证书复印件，并同时提供所在投标供应商近3个月社保证明文件，两者缺一不可，否则不予给分。 |
| 4 | 各工种人员配置情况 | 16分 | - 拟派综合主管相关情况： ⑴具有2年及以上担任类似综合主管物业服务的工作经验，得1分； ⑵拟派项目负责人具有大专及以上学历得1分。 2.拟派保洁主管相关情况： 具有2年及以上担任保洁主管物业服务的工作经验，得1分。 3.拟派会务服务主管相关情况： 具有2年及以上担任类似会务服务主管物业服务的工作经验，得1分。 4.拟派工程（绿化）主管相关情况： 具有2年及以上担任工程（绿化）主管物业服务的工作经验，得1分。 5.拟派保安主管（队长）相关情况： ⑴具有2年及以上担任保安主管物业服务的工作经验，并持有保安从业资格证，得1分。 ⑵持有建（构）筑物消防员资格证，得1分； ⑶持有消防设施操作员中级证及以上，得1分。 6.安保人员持证情况： 其中4名及以上持有通过国考取得的建（构）筑物消防员证（国网可查），得2分。 7.工程部设备运行维修人员持证情况： 持有电工上岗证至少3人，并其中1人持有安全管理和作业人员证，得1 分。 8.管理团队中管理人员持证情况： 1人或以上持有智能楼宇管理师证，得1分。 9.其他拟派服务人员： ①根据拟派服务人员配置情况以及与本项目相适应性（0-2分）； ②根据员工稳定承诺及有关措施的有效性评分（0-2分）。 同一人具有多个证书只能计一个，不能重复得分。 提供相关证书复印件，并同时提供所在投标供应商近3个月社保证明文件，两者缺一不可，否则不予给分。 拟派项目专业技术人员与中标后实派项目专业技术人员必须一致。 |
| 5 | 管理服务方案 | 31分 | 投标的服务方案与采购需求的吻合程度，应答是否详尽、明晰，是否满足招标文件要求；内容是否完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求；分析本项目的特点提出针对性方案。包括如下方面： 1.总体服务方案：0-3分 2.校园安保秩序维护方案：0-4分 3.校园卫生保洁服务方案：0-4分 4.学生公寓管理服务方案：0-4分 5.绿化养护服务方案：0-2分 6.工程维修管理服务方案：0-3分 7.会议服务管理服务方案：0-2分 8.与目前在管理的单位的交接过渡管理服务方案 ：0-2分 9.信息化管理服务方案：0-4分 10.备品备件及易耗品的仓库管理服务方案 ：0-2分 11.其他服务方案：0-1分 |
| 6 | 项目管理 | 5分 | 根据管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制、岗位职责等是否科学、合理、高效评分。 |
| 7 | 特点和难点分析 | 5分 | 根据针对本项目日常物业服务管理特点和难点进行分析，并提出解决问题的措施。 |
| 8 | 质量保证 | 3分 | 根据质量管理保证措施及承诺的合理性、有效性评分 |
| 9 | 培训计划 | 3分 | 根据各岗位培训计划的详细程度及培训方案的系统性、可操作评分。 |
| 10 | 突发事件应急处理措施 | 4分 | 针对各类检查和突发性公卫事件等任务的应急方案及措施的全面性、针对性评分。 |
| 11 | 拟投入本项目设备、工具 | 3分 | 根据本项目所能提供的相关机械设备、工具配备情况优劣评分。 |
| 12 | 有效的改进措施和合理化建议 | 3分 | 根据提出有利于本项目的建议、措施的适用性、科学性评分。 |
| 13 | 节能减排及文明建设 | 2分 | 节能减排的方案及措施及文明建设的内容（文明建设：如物业的文明服务，节假日协助业主单位做好形象布置等） |

2.  报价评分（10分）：

满足招标文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出报价评分值（小数点后按四舍五入保留2位）：

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 价格权值 ×100

3.  有效投标人的综合得分为技术及商务分和投标报价分的总和。

第五部分   采购需求

一、 概述

1、采购的服务所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

2、▲本采购项目为温州城市大学2022、23、24年度三校区物业服务项目，投标人必须根据自己的技术及商务和报价优势对全部内容进行投标，不得只投部分内容。

二、 采购需求

（一）需实现的功能或者目标：满足温州城市大学的温州城市大学三所校区物业服务管理使用

1.校园概况：采购人是市政府直属的事业单位，是承担各项非学历培训、老年教育、社区教育、成人业余学历教育、成人全日制教育的一所成人高校，是温州市唯一一所成人教育学校，本次招标采购范围总建筑面积为64752.86平方米，绿地面积36437.88平方米。瑶溪校区建筑面积60452.86平方米（含地下室建筑面积7096.73平方米），其中教学楼、行政楼建筑面积49001.42平方米(含地下室建筑面积3925.77平方米)，体育馆建筑面积3202.9平方米(含地下室建筑面积1601.44平方米)，学生公寓建筑面积8248.54平方米(含地下室建筑面积1569.52平方米)；松台校区建筑面约2000平方米；蝉街校区建筑面积约2100平方米。我校是集教学、培训、餐饮、住宿、文体、会议等多功能于一体的综合校园，是具有高度智能化的建筑群。做好温州城市大学校园卫生保洁；教学、培训、会议服务（含教室及场馆管理）；绿化养护服务；设备运维保养；安保服务（含消防监控）；学生公寓、宿舍管理等服务工作，可解决城大的后顾之忧，以使他们更好地提高工作效率，更好地服务于温州的全民终身教育，助推学习型城市建设。

1.1服务管理理念：通过社会化、市场化、专业化运作，依照“廉洁、服务、节俭”的原则，引进专业公司进行服务管理。坚持以人为本，营造文明、和谐、温馨的办公环境；坚持规范化、制度化、精细化，创造一流的服务管理品牌；坚持服务第一，强化服务意识，科学管理，提供优质的会议及保洁、安保服务，更好地为城大前来学习的各类培训学员及在校师生服务。

1.2管理方式：采取市场化运作，由温州城市大学通过公开招标的方式委托一家公司提供物业服务并进行整体管理。服务单位的服务管理直接受温州城市大学监督管理。

2.服务管理期限

2.1本合同温州城市大学三所校区物业服务管理时间为3年（2022年1月1日——2024年12月31日）。

2.2合作期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。

3.委托管理有关说明

3.1管理用房：采购人提供一定的管理办公用房，原则上不提供住宿用房，不足部分由投标人自行解决。

3.2行政人员日常办公用品（含服务管理用表单）由投标人专项说明，计入投标总价。

3.3员工劳保用品指各类手套、口罩、毛巾、鞋帽、洗衣粉等由投标人专项说明，计入投标总价。

3.4员工的服装费用、工衣洗涤费由投标人专项说明，计入投标总价。

3.5投标人对项目管理服务的岗位设置和人员配置，按采购人提供的公共区域面积、设施设备的数量、服务保障的要求配置。

3.6投标人中标后不得将项目分包或转包给任何单位和个人（需法律规定与技术要求项目外）。否则，采购人有权终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

3.7交接时间：正式进场前1个月，项目部管理人员需全员到位，并与原服务单位交接，采购人不另行支付相关费用，该费用由投标人自行考虑，综合报价。

4.管理服务的总体目标要求

4.1服务委托管理理念：服务委托管理应坚持从采购人后勤服务保障实际出发，把“规范化、精细化、人性化”贯穿于服务全过程，实行全面质量管理体系，树立宗旨意识，强化节约理念，以客户满意为宗旨，营造文明、大气、温馨、和谐的校园环境，为采购人提供优质的后勤服务保障。

| 序号 | 主要目标 |
| --- | --- |
| 1 | 各类培训、会议、教学活动的会务服务（含全部培训、会议、教学活动和礼仪）；会议室、讨论室、健身文体服务及设施设备、公共场所维护保养保洁等服务质量标准要求达到三星级宾馆以上标准。 |
| 2 | 采购人每年组织对中标人考评，采取采购人或委托第三方进行考评。考评综合满意率应达到90%及以上，单项满意率应达到85%及以上。 |
| 3 | 有效投诉率低于0.2%。 |
| 4 | 有效投诉处理率达100％。 |
| 5 | 房屋及公共配套设备、设备完好率98%以上。 |
| 6 | 治安案件案发率为零，无任何重大事故发生。 |
| 7 | 环境卫生、消杀、绿化达标率为100%。 |
| 8 | 利用现代化管理手段对物业进行管理。 |
| 9 | 完成上级要求的垃圾分类工作。 |
| 10 | 消防管理符合《中华人名共和国消防法》及政府规范要求，年检完好率100%。 |
| 11 | 由于中标人管理不善，造成设施设备损坏，对此造成的损失，中标人应及时对损坏的设施设备进行维修恢复，其所用的维修恢复费用不列入正常的物业维护维修费用中，由中标人负责支付。 |
| 12 | 以上管理目标投标人在投标文件中作出承诺。 |

4.2服务委托管理目标：通过服务委托管理，使采购人的后勤服务保障水平继续保持全国市级一流水平，适应学校各类教育培训的要求，适应城大教学科研的特点和规律，使温州城市大学服务水平达到三星级以上标准，校区达到“三优三满意一保证”（优美环境、优质服务、优化功能、教工满意、服务对象满意、群众满意、保证安全），建设节约型、绿色环保校园，争创省内后勤服务管理领先水平。

4.3服务委托管理的要求

| 序号 | 主要服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 确保采购人各类培训、教学、会议和教职员工的工作、生活服务有序、顺畅、周到、安全。 |
| 2 | 按照国家、地方的相关法规、管理条例与技术标准、行业规范，提供优质、规范、高效的物业服务与管理。 |
| 3 | 按专业化的要求配置管理服务人员。 |
| 4 | 管理服务应与收费质价相符。 |
| 5 | 服务委托管理的维护保养工作，应保持房屋建筑的完好和设施设备的正常运行。 |
| 6 | 服务委托管理须从实际出发，认真制定合适、有效的节约能源方案，并付诸实施。 |
| 7 | 服务委托管理应为采购人提供全天候的公共秩序维护服务和安全服务，维护采购人的人身、财产和校园的安全。 |
| 8 | 服务委托管理应按时完成规定的环境保洁服务，提供整洁、卫生、美观的环境。 |
| 9 | 负责做好人防设施的定期检查及维护保养工作 |

5.服务范围、内容和管理要求 （但不限于以下）内容

5.1服务范围：温州城市大学（瑶溪校区；松台校区；蝉街校区）校内的明德楼、志学楼、恒学楼、勤学楼、博学楼、智行楼、励学楼、里仁楼、行健楼等建筑物（含室内外公共区域）、公共绿化（含建筑小品、连廊），每幢建筑物包括下到地下室地面上到屋檐（包括建筑外立墙）。

5.2主要服务管理内容（但不限于以下）内容：校园卫生保洁；教学、培训、会议服务（含教室及场馆管理）；绿化养护服务；设备运维保养；安保服务（含消防监控）等服务）；学生公寓、宿舍管理等物业服务管理工作，并积极完成采购人布置的其他任务（如勤杂工作、协助宣传活动等）。

5.3管理要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 服务质量标准要求按三星级宾馆标准和现代设备管理标准订立服务规程。在对现场、周边环境全面了解的情况下编制科学合理、切实可行的组织实施计划以及具体的保障措施、工作程序。本着对企业品牌的延伸，以社会化效益为重的原则，按现代企业制度运行，以热心、爱心、专心、贴心的服务，为温州城市大学提供全方位、一体化的专业服务保障。确保城大处于正常、有序、高效的状态，运转正常，各项活动顺利完成。 |
| 2 | 建立并完善各种管理制度和工作流程，明确分工职责和工作质量标准，强化工作的计划性、可操作性和实效性，确保安全有序，确保设备维运的及时性和准确性，确保设备安全和维保质量，确保环境舒适、有序，确保会议正常、圆满，被服务对象舒心，为城大提供优良的物业服务。卫生保洁及生活服务的工作质量按国家卫生城市管理的有关标准。 |
| 3 | 制订具体的质量保证措施和相关服务承诺。如因质量未达到目标，承包商应因此承担责任和经济赔偿。 |
| 4 | 按照管理内容编制检查表，每日进行检查，发现问题及时整改。对各工作岗位的服务质量随时进行抽查，发现问题，及时整改、提高。定期向服务对象征询意见，并根据反馈意见进行统计分析，进行优化调整提高。 |
| 5 | 服务区域内各楼内外公共区域、场所和道路、广场、地下室、水系景观及环境卫生维护与保洁。 |
| 6 | 服务区域内的各场所的服务、保洁和维护管理。 |
| 7 | 服务区域内车辆（机动车和非机动车）行驶、停放及场所管理，管理过程中出现的相关安全及经济责任等由投标人承担。 |
| 8 | 提供对其他外来服务单位（其他专业厂家或公司）的监督、管理、配合服务。如供水、供电、供气、通讯、有线电视、电梯、空调等专业单位在物业管理区域内对相关管线、设施维修养护时，进行必要的协调和管理。 |
| 9 | 服务区域内的24小时门岗、监控室值班与消防、安全巡查服务和公共秩序管理。 |
| 10 | 物业档案资料的保存与保管。 |
| 11 | 服从、服务于采购人的教学、科研、培训、会议、办公和经营管理需要。接受政府有关部门、采购人的监督、指导。 |
| 12 | 建立各类应急预案（如安全、消防、抗台等），并培训相关人员达到相关要求。 |
| 13 | 加强能源管理，做好节能降耗工作，每日记录，每月编制书面能耗分析报告。 |
| 14 | 根据考核要求和自行需要对服务人员进行培训，并接受采购人对服务人员的集中培训。 |
| 15 | 重大任务必须事先制订周密的工作计划，并按照计划实施。 |
| 16 | 自觉接受采购人考核，并根据考核结果及时调整改进。 |
| 17 | 达不到采购人要求及自身各项服务承诺，采购人有权要求其整改，直至扣款或终止合同。 |
| 18 | 严格按照考核办法和考核细则进行落实。 |
| 19 | 自觉及时完成采购人布置的任务。 |
| 20 | 积极配合完成温州城市大学接待过程中的礼仪（外交、政府级的接待）工作和重大活动的场地布置工作。 |

6.管理机构与人力资源配置要求

6.1投标人应根据采购人服务管理项目的内容和要求，科学合理配置管理和服务人员。

6.2投标人须对管理和服务人员进行指纹考勤管理，不得以书面签字考勤。采购人有权调阅考勤数据。

6.3管理与服务人员应取得相应的物业管理执业资格证书，专业技术岗位的操作人员应取得相应专业技术证书、专业上岗证或职业技能资格证书，管理和服务人员不能在项目外兼职。

6.4管理与服务人员在服务过程中应保持良好的精神状态；表情自然、亲切；举止大方、有礼；用语文明、规范；提供主动、热情、周到、及时的服务。

6.5管理与服务人员应按规定统一着装，服装整齐清洁，仪表仪容整洁端庄，行为举止规范得体。

6.6管理与服务人员应及时、认真做好工作日志、交接班、接待数据、消耗数据等记录工作，做到字迹清晰、数据准确。

6.7管理与服务人员应接受过相关专业技能的培训，掌握物业管理的基本法律法规，尽快熟悉采购人的基本情况、熟练操作和正确使用相关专用设备。

6.8人员安排必须充分满足各岗位和工作量的需求，并专人转岗，不可一人多岗。

7.物业管理人员要求

7.1所配备的相关人员，必须获得相关主管部门认证的，均须配证并持证上岗。

7.2所有人员要求政治上可靠，身体素质好，无不良行为记录。

7.3▲投标人必须指定一位项目负责人，代表投标人与采购人保持密切联系，及时响应采购人提出的相关事宜。

▲指定一位综合管理负责人，负责与采购人服务期内项目沟通和对接。

服务团队经理以上和涉及资金票据管理等人员必须经采购人备案后，方可录用。以上人员的调离、更换，须事先征得采购人同意，并在采购人监督下完成所有交接手续后方可变动。

在服务期内如中标人安排的项目负责人、综合管理负责人以及其他有关本项目的服务人员服务不到位，采购人有权提出更换相关人员，中标人根据采购人提出的要求进行更换；投标人若需更换本项目的服务人员（包含项目负责人、综合管理负责人等管理人员）须向采购人递交申请，经批准后方可执行。

7.4目前学校有10人（保洁2名（松台校区和蝉街校区各1名）、门卫2名（松台校区和蝉街校区2名）、1名电工和5名培训项目跟单员）的服务人员优先考虑到今后的物业管理队伍中。

（二）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。

（三）需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.校园卫生保洁

1.1校园卫生保洁及花箱绿化维护保养方案（包括，但不限于以下内容）：负责城大瑶溪校区（宾馆、食堂除外）、松台校区、蝉街校区围墙内建筑物（含室内外公共区域）、操场、公共绿化（含建筑小品、九曲桥），每幢建筑物包括下到地下室地面上到屋檐（包括建筑外立墙）的内外卫生保洁。

1.2公共场所、公共绿地、主次干道、房屋公共部位的保洁应不少于以下频次：

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共场所、绿地 | A、绿地 1次/天 清理 B、硬化地面 2次/天 清扫 C、室外标识、宣传栏、信报箱 1次/周 擦拭 D、水池、沟 2次/月 清理 |
| 2 | 房屋内公共部位 | A、楼内通道、楼梯、电梯间 2次/天清扫 扶手1次/天擦拭 B、消防通道 2次/周 清扫 C、共用活动场所 2次/天 清扫 D、楼道玻璃窗 1次/周 擦拭 E、室内信报箱、消防设施、过道门等公共设施2次/周全面擦拭 F、公共卫生间 4次/天 清扫 G、及时性清扫积水、积雪 H、采购人指定部分办公室需专人布置，每天一次清扫（上班前或下班后） I、大厅地面保持光洁、明亮及保持各楼层通道地面的整洁 J、打蜡或抛光（指大厅地面，每月至少一次） |
| 3 | 说明 | 保（清）洁工作完成后，保（清）洁区域、部位无垃圾、杂物、异味，外观整洁、明亮，并进行保洁巡查，无乱悬挂、乱丢弃、乱堆放、乱张贴、乱画现象。 |

1.3保洁标准：

1.3.1室内保洁标准

| 清洁内容 |  |  |  | 清洁标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗 | 玻璃窗 |  |  | 无油漆、涂料及污渍、无胶迹、无灰尘、无明显水迹、无手印、无划痕、洁净明亮 |
|  | 窗框 |  |  | 无水泥渍、无油漆、涂料及污渍、无泥沙、无灰尘、无污迹、无水迹，呈本色 |
|  | 窗槽 |  |  | 无水泥渍、无油漆、涂料及污渍、无泥沙、无灰尘、无污迹、无水迹、呈本色、溢水孔通畅 |
|  | 内外窗台 |  |  | 无杂物、无灰尘、无污渍、呈本色 |
| 地面 | 水泥地面 |  |  | 无明显灰尘、无杂物、无水泥渣子、无烟头和杂物、呈本色 |
|  | 瓷砖地面 |  |  | 无水泥渍、无油漆、涂料及污渍、无明显的灰尘、无污迹、无水迹、无杂物、呈本色 |
|  | 木地板 |  |  | 无水泥渍、无油漆、涂料及污渍、无蜘蛛网、地台下面无杂物、溢水孔通畅 |
| 公共浴室、卫生间 | 地面 |  |  | 无垃圾、垃圾每日清理、无异味、无尿渍、洁具干净光亮、无物品乱摆放 |
|  | 台面 |  |  | 无垃圾、物品摆放整齐、无杂物、镜面干净光亮、 |
|  | 墙面、窗台 |  |  | 无灰尘、无水渍、无杂乱张贴 |
| 墙面 | 水泥墙面 |  |  | 无污迹、无明显灰尘、无蜘蛛网 |
|  | 涂料墙面 |  |  | 无灰尘、无蜘蛛网、无污迹、呈本色 |
|  | 木饰墙 |  |  | 无水泥渍、无油漆、涂料及污渍、无蜘蛛网、木饰墙与砖墙之间无杂物 |
| 开关/插座/面板 |  |  |  | 无水泥渍、无涂料、油漆及污渍、无灰尘 |
| 灯 |  |  |  | 无涂料、无胶迹、无污渍、无灰尘、无蜘蛛网 |
| 铁花 |  |  |  | 无水泥渍、涂料及污渍、无灰尘、无蜘蛛网、无锈迹 |
| 扶手 |  |  |  | 无水泥渍、无明显灰尘、无水迹、无污迹 |
| 煤气管及附属物 |  |  |  | 无涂料、无胶、无灰尘、无蜘蛛网、无锈迹 |
| 室内空气 |  |  |  | 无异味 |
| 配电箱、冷热水管 |  |  |  | 无涂料、无水泥、无胶、无明显灰尘、无蜘蛛网 |
| 卫生间 |  |  | 墙 | 无污迹、呈本色 |
|  |  |  | 地 | 无污物、无积水 |
|  | 顶面 |  |  | 无污迹、无蜘蛛网 |
| 不锈钢、钛金部件 |  |  |  | 无油漆、无涂料、无胶迹、无污迹、无灰尘、无水印、无手印、有光泽度 |
| 大堂及电梯厅 |  | 地面 |  | 无灰尘、烟头、无污迹、无水迹 |
|  |  | 墙面 |  | 无灰尘、无蜘蛛网、无乱贴乱画 |
|  |  | 石材地面 |  | 无水泥渍、无油漆、无涂料及污迹、无垃圾、无灰尘、无水迹、地面有光泽；除崁线条外的大理石做晶面，花岗石打理干净整洁 |
|  |  | 不锈钢装饰 |  | 光亮、无污迹、无手印 |
|  |  | 装饰画 |  | 无灰尘、无污迹，悬挂端正 |
|  |  | 绿化 |  | 无明显灰尘、无蜘蛛网 |
|  |  | 沙发 |  | 无灰尘、无污迹 |
|  |  | 烟灰缸 |  | 外观无污迹、无灰尘 |
|  |  | 天棚灯具 |  | 无灰尘、无蜘蛛网、明亮、整洁 |
|  |  | 扶手栏杆 |  | 无水泥渍、无灰尘、无水迹、无污迹 |
|  |  | 电梯 | 门 | 无污迹、无胶迹、无手印、无灰尘，不锈钢部分光亮无手印、并上专用不锈钢油 |
|  |  | 轿厢 |  | 无砂粒、无杂物、无污迹、无异味，门槽：无泥沙、无污迹 |

1.3.2楼道清洁标准

| 清洁内容 |  | 清洁标准 |
| --- | --- | --- |
| 防火门 |  | 无污迹、无灰尘、无水迹、无涂料、无胶迹 |
| 石材地面 |  | 无水泥渍、无油漆、无涂料及污迹、无垃圾、无灰尘、无水迹、地面有光泽；除崁线条外的大理石做晶面，花岗石打理干净整洁 |
| 扶手 |  | 无水泥渍、无明显灰尘、无涂料、无水迹、无污迹 |
| 铁花 |  | 无水泥渍、涂料及污渍、无明显灰迹、无蜘蛛网 |
| 消火栓、灭火器 |  | 无水泥渍、油漆、涂料及污渍、无灰尘、无水迹、无蜘蛛网 |
| 电源开关、盖板 |  | 无水泥渍、无油漆、涂料及污渍、无灰尘 |
| 窗户 | 窗户框 | 无油漆、涂料及污渍、无胶迹、无灰尘、呈本色 |
|  | 窗户槽 | 无水泥渍、无油漆、涂料及污渍、无泥沙、无灰尘、无水迹、呈本色 |
|  | 窗户玻璃 | 无油漆、无水泥渍、无水迹、无手印、洁净明亮 |
|  | 户内窗台 | 无灰尘、无污渍、呈本色 |
| 墙面 |  | 无污渍、无灰尘、无蜘蛛网 |
| 贴脚线 |  | 无污迹、无涂料、无灰尘 |
| 灯罩 |  | 无涂料、无胶迹、无污渍、无灰尘 |
| 配电箱及附属管道 |  | 无涂料、无水泥渍、无胶迹、无污迹、无灰尘 |
| 管道井及附属管道 |  | 无垃圾、无杂物、管道上无涂料、无水泥渍、无污迹、无灰尘、无蜘蛛网 |
| 不锈钢、钛金部件 |  | 无油漆、无涂料、无胶迹、无污迹、无灰尘、无水印、无手印、有光泽度 |

1.3.3室外清洁标准

| 检查内容 | 清洁标准 |
| --- | --- |
| 雨棚、消防楼梯等公共设施 | 保持清洁、畅通，地面无积水、无纸屑烟头、无异味、无积尘、无杂物堆放 |
| 消防门 | 表面无尘、无污物、无明显手印、无水迹、无蜘蛛网、呈本色 |
| 绿化带 | 无烟头、无纸屑，无大石块 |
| 各类地面、道路 | 无垃圾、无污迹、无积水、无积尘、无烟头、无杂物纸屑、无水泥痕迹 |
| 井盖 | 无水泥、无油漆、无涂料、无污迹、无泥沙、无灰尘 |
| 各类墙面 | 无明显污迹、无灰迹、无蜘蛛网、无乱贴乱画 |
| 水景 | 水质不浑浊、无青苔、明显沉淀物和漂浮物 |
| 灯罩 | 无灰尘、无水迹 |
| 标示牌、烟灰盅 | 无污迹、无积尘、无水迹 |
| 铁花 | 无水泥渍、无涂料、无蜘蛛网、无灰尘 |
| 垃圾桶 | 无污迹、无灰尘、无水迹 |
| 其他建筑品 | 无水泥渍、无油漆涂料等污渍、无灰尘、无水渍 |
| 车行道 | 无污迹、无杂物、无积水、无明显灰尘、无异味、无蜘蛛网 |

1.4垃圾的收集和处理

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 根据实际情况，合理布设垃圾桶、果壳箱，垃圾应袋装，并进行垃圾分类收集。 |
| 2 | 垃圾每日至少收集2次，做到日清，垃圾桶、果壳箱无溢满现象。 |
| 3 | 垃圾箱、垃圾池根据实际需要进行消杀，有效控制蝇、蚊等害虫滋生，保持洁净。 |
| 4 | 全校范围所有垃圾包括建筑垃圾、园林垃圾、废旧家具、餐厨垃圾、日常生活垃圾等均清运到指定地点。 |

1.5负责学校启用建筑物的清洁开荒工作，开学迎新、校运会等活动及学校安排的临时性的清洁、保洁工作。根据学校要求做好有关校园清洁、保洁的其他服务工作。

1.6负责学校服务范围内的除“四害”消杀及白蚁防治服务（包括经营场所、周边及相应的草地、绿化带、下水道、垃圾收集点、排洪沟等）。

1.7有效控制老鼠、苍蝇、蟑螂、蚊子的密度,杜绝老鼠存在。同时须对校园内（含绿地）防治处理。

1.8建立消杀工作管理制度：消杀处理和检查（3月－10月每月进行2次消杀，11-2月每月进行1次消杀），每次服务后须出具“四害”消杀服务报告，确认所使用的药物、地点和方法。由投标人委托具有相关消杀资质的单位予以实施，并建立台账，合同送采购人备案。费用计入投标总价。

1.9化粪池清理由投标人承担，按需清理，计入投标总价。

1.10外立面（包括大理石、玻璃幕墙、窗户玻璃、户外天花，含宾馆、食堂）清洗每年1次，需委托有资质单位进行，合同报采购人备案，并承担全部安全责任，计入投标总价。

1.11承担学校办公用具、用品及相关物资的搬运。

1.12采购人委派的其他相关工作。

1.13以上服务人员至少在23人以上（含保洁主管1名，松台校区和蝉街校区2名保洁人员（松台校区和蝉街校区各1人）)。

1.14所有保洁人员年龄在65周岁以下（含65周岁）。

2.教学、培训、会议服务（含教室及场馆管理）

2.1教学、培训、会议服务内容（包括，但不限于以下内容）：负责会议室、讨论室、教室、报告厅体育馆、健身场所等管理服务。

2.2服务管理要求：

| 序号 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 1 | 负责会前会议室的布置、会后会议室的清扫和会议期间的茶水服务、会场内会议布置、资料发放、会场内卫生、会场内设备设施报修等。 |
| 2 | 会前、会后进行定期的检查，保证会议期间桌椅讲台等设施设备正常运行。 |
| 3 | 配合完成接待过程中的礼仪（外交、政府级的接待）工作和重大活动的场地布置工作。 |
| 4 | 负责全校的摄影场地的布置，椅子搬运安排到点。 |
| 5 | 协助相关部门教学及培训资料装袋、搬运及发放工作。 |
| 6 | 做好学校教室的日常管理工作，保证教室课桌椅的数量及摆放秩序。 |
| 7 | 做好学校体育馆、健身房的日常管理维护工作，保证设施设备正常运行，出现问题及时报修。 |
| 8 | 会议和接待横幅、卡座牌及欢迎指示牌的摆放。 |
| 9 | 会议或接待前申请及配合技术人员对各类设施设备进行检测，对会议系统设备系统进行调试。 |
| 10 | 会议或接待期间工作人员进行巡查并根据需要提供茶水服务，及时处理突发事件，确保会议顺利进行。 |

2.3服务标准

| 序号 | 内容 | 会议接待礼仪工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 着装礼仪 | A.员工在岗时一律穿工作服，工作服整洁无污物、挺直干净； B.领花要系戴端正、标准；鞋袜整齐，工作鞋干净光亮； C.服务员工作牌佩戴统一，不歪不斜； D.在上班区域，非上班时间，不允许穿奇装异服。 |
| 2 | 仪容仪态 | A.面部修饰应洁净、卫生、自然； B.发部修饰应前发不遮眼，工作时不允许长发过肩、自然披散下来，染发只能染接近黑色； C.会务员应淡妆打扮，在岗不准戴首饰，如耳环、项链、戒指、手镯等； D.不准留长指甲，不准涂鲜有颜色的指甲油，不允许使用气味浓烈的香水； E.姿体修饰要注意站姿、坐姿、行姿、表情等要符合身份； F.行进时要注意：身体协调，步伐从容，步态平稳，步幅适中，步速均匀； H.员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服，注重个人卫生； I.每天上班前应注意检查自己的仪表，上班时不能在业主面前或公共场所整理仪容仪表。 |
| 3 | 举止态度 | A.举止应大方，动作要适度，站立时要姿势端正，双脚稍微拉开，双手握于身前，不能叉腰或抱胸，不准背靠它物或趴在台面上； B.行走时要步子轻稳，不左顾右盼；无工作时，不能三五成群围在一起，不能边走边说笑或哼歌曲； C.在服务过程中，态度要热情、诚恳、谦虚、谨慎。 |
| 4 | 言语交谈 | A.服务员在工作时要讲普通话，语调应亲切，态度要大方有礼； B.应用恰如其分的称谓来称呼领导或外来宾客，善用对方的尊称，在谈话时要注意语气、语调、语速，语音应略低于客人的声调； C.电话通话声音要适度，话语要简练。 |
| 5 | 其他 | 工作时间，服务时间内无条件配合学校及会务时间的调整。 |

2.4会议接待操作礼节规范

| 序号 | 内容 | 规范 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 引导 | A.为宾客引路时，应走在宾客左前方，保持距离，随着客人的步伐轻松前进； B.危险处，要回头向宾客示意说“请当心”； C.引领客人时，应用“这边请”、“里边请”等礼貌用语； D.为宾客送行时，应在宾客的后方，距离约半步。 |
| 2 | 电梯手势 | A.电梯到达时，应站在梯门前，一只手斜放梯门上，以免梯门突然关闭； B.等宾客全部进电梯后，然后进入电梯，面向电梯门，一手按电梯按钮，另一手的手心朝着电梯门，随电梯门的关闭而移动，以防梯门关闭时夹住宾客衣物； C.电梯运行状态时，用身体挡住电梯按钮，防止宾客不小心碰到电钮； D.电梯到达且梯门完全打开时，先出去站在梯门旁，一只手斜放梯门上，另一只手指向通道方向引导。 |
| 3 | 沏茶 | A.先检查茶具是否清洁无破损； B.茶盘内放一抹布，以便擦拭； C.茶盘与胸平齐，左手托盘，右手自然下垂； D.送茶时，应一膝弯屈，右手从托盘上把茶端给客人；应先客后主，先女宾后男宾；如有外宾，则先送给外宾； E.放好茶杯后，应转动至杯柄在右侧，以便客人端起； F.沏茶时，应先一膝弯屈，然后打开杯盖，把茶端拿起来注水。注水时，茶杯应轻拿轻放。打开杯盖，把杯盖放到桌上时，杯盖的内侧应该朝上，手不能碰到杯口和杯盖的内侧； G.杯盖开启、合盖要缓而轻，避免杯盖相碰而发出响声。 |

2.5采购人委派的其他相关工作。

2.6采购人现有5名培训项目跟单员，优先考虑到物业管理队伍中。

2.7以上服务人员至少在12人及以上（含会务服务主管1人，采购人现有5人优先考虑），除现有5人外其他人员要求如下：40周岁以内女性，身高1.58M左右，五官端庄，高中（含）及以上学历，为投标单位在岗人员（提供社保缴纳证明）。

3.绿化养护服务

做好室外绿化养护（包括瑶溪校区智行楼4楼露台绿化和12楼内走廊花箱、食堂所在楼层的屋顶花园的花箱植物养护）服务，保持该部分的景观效果。

3.1中标人负责公共环境绿化养护（如乔灌木、道路花箱、水湿生植物等）、宾馆内庭院养护、精品苗养护（如木桩等）、园林设施的维护管理、零星绿化改造等管理：包括修剪、造型、施肥、浇水、杀虫等专业养护。

3.1.1按照“1—12 月的养护管理工作计划”要求，开展绿化养护管理服务。建立完善的工作机制，做到规范管理、文明服务。

| 序号 | 月份 | 1—12 月的养护管理工作计划 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一月（小寒、大寒） | 1.花木的整形修剪。 2.挖掘、补栽种各种落叶树木和花木，但寒潮、雨雪、冰冻天暂停挖、移、种。 3.翻地冬耕，施足冬肥。 4.剪除枯、残、病虫枝叶，彻底清除越冬的皮虫囊，刺蛾茧以及潜伏越冬害虫。 5.大量积肥、沤制堆肥，配置培养土。 6.经常检查防寒设备、设施及苗木防寒包扎物，随时注意管理。 |
| 2 | 二月（立春、雨水） | 1.继续进行落叶树的冬季修剪。 2.继续挖、补栽种各种落叶树、花木及耐寒的常绿树、针叶树，必须掌握随挖、随运、随种的原则。 3.继续积肥和制造堆肥，配置培养土，继续对各种落叶树施冬肥。 4.施基肥工作。 5.继续剪除病虫枝，并注意观察病虫害的发生情况（如吹绵蚧等）。 6.注意做好通风、遮荫、防寒等各项管理工作。 |
| 3 | 三月（惊蛰、春风） | 1.3月15日是植树节，安排好教职工的义务植树活动，栽植树木、花草，并做好爱护、保护绿化成果的宣传和教育工作。 2.做好苗木挖运工作，保证植树所需苗木的供应，新栽树木要加强养护管理，保证成活。 3.保证移植的顺利进行，对落叶树特别是行道树的休眠期修剪，必须在月底前结束。 4.天气渐暖，许多病虫害即将发生、要维护修理好各种除虫防病器械并准备好药品。 5.注意蚜虫、草履蚧的发生，做到及时防治。 |
| 4 | 四月（清明、谷雨） | 1.本月份不再挖掘和种植落叶树。 2.加强对新栽树木的养护管理工作。 3.做好树木的剥芽、修剪，随时除去多余的嫩芽和生长部位不当的枝条。 4.做好地栽花木的松土、除草、花前施肥等工作，每周对宿根花卉、春播草花施薄肥。 5.抓好蛴虫、螨虫、地老虎、蚜螬、蝼蛄等寄虫及白粉病、锈病的防治工作。 |
| 5 | 五月（立夏、小满） | 1.对春季开花的灌木进行花后修剪和绿篱修剪，按技术操作要求，对行道树进行剥芽修剪，对发生萌蘖的小苗根部随时修剪剥除。 2.继续加强新栽树木的养护管理工作，做好补苗、间苗、定苗工作，增施追肥、勤施薄肥。 3.本月气温渐高，病虫害大量危害树木花卉，应注意虫情的预测预报，做好防虫防病工作。 4.进行草坪轧剪，继续除去草坪中杂草。 |
| 6 | 六月（芒种、夏至） | 1.本月进入梅雨季，气温高、湿度大，应抓紧进行补植和嫩枝扦插。 2.对开花灌木进行花后修剪、施肥，对一些春播草花进行摘心，对行道树进行适当修剪，解决枝条与线路的矛盾。 3.继续除去杂草，继续轧剪。 4.做好病虫害的防治工作，本月着重防治袋蛾、刺蛾、毒蛾、尺蠖、龟腊蚧等害虫和叶斑病、炭疽病、煤污病。 |
| 7 | 七月（小暑、大署） | 1.本月天气炎热，杂草生长快，要继续中耕除草、疏松土壤。 2.袋蛾、刺蛾、天牛、龟蜡蚧、盾蚧、第二代吹绵蚧、螨类等害虫大量发生，应注意防治，同时要继续防治炭疽病、白粉病、叶斑病等。 3.付天气温高，雨水少时要灌溉抗旱。本月又是暴雨较多的月份，故要注意防涝。 4.本月进入台风、潮汛季节，要做好防台，防汛工作，经常检查，及时扶正风倒木，及时修剪影响路线安全的枝条。 |
| 8 | 八月（立秋、处暑） | 1.继续中耕除草，疏松土壤。 2.继续做好防旱排涝工作，保证苗木的正常生长。 3.本月份苗木生长旺盛，要及时追施肥料，对小苗勤施薄肥。 4.继续做好防台风、防汛工作，发现风倒木及时扶正。 5.继续做好防治病虫害工作，要认真防治危害树木的主要害虫（袋蛾、第二代刺蛾、天牛、螨类等）及主要病害（白粉病）炭疽病、叶斑病等。 |
| 9 | 九月（白露、秋分） | 1.继续抓好除害灭病工作，特别要经常检查蚜虫、木囊蛾等的发生情况，一经发现，立即防汛。 2.继续进行中耕除草，继续出去草坪杂草，进行草坪轧剪，对球类、绿篱等进行整形修剪。 3.继续抓好病虫害防治工作，特别要检查发生较多的蚜虫、袋蛾、刺蛾、褐斑病及花灌木煤污病等病虫情况，及时防汛。 |
| 10 | 十月（寒露、霜降） | 1.做好防治病虫害工作，消灭各种成虫和虫卵。 2.继续中耕除草。 3.苗木停止生长后，检查成活率，摸清家底，保证冬春绿化工作的顺利进行。 |
| 11 | 十一月（立冬、小雪） | 1.本月可以按需要移植许多长绿树和少数落叶树。 2.进行冬季树木修剪，剪去病枝；有虫卵枝及竞争枝、过密枝等。修剪行道树，操作时要严格掌握操作规程和技术要求。 3.继续做好除害灭病工作，特别是除袋蛾囊、刺蛾茧等。 4.做好防寒工作，对部分树木进行涂白，或用草绳包扎，或设风障。 5.进行冬翻，改良土壤。 |
| 12 | 十二月（大雪、冬至） | 1.继续进行行道树的整形修剪工作。 2.除雨、雪、冰冻天外，可以挖掘种植大部分落叶树。 3.大量积肥，冬耕翻地，改良土壤。 4.做好防寒保暖工作，随时检查覆盖物、包扎物等设备设施，发现问题，迅速采取措施。 5.继续抓好防治病虫害工作，剪除病虫枝、枯枝，消灭越冬病虫源，并结合冬季大扫除，搞好绿地卫生工作。 6.维修工具，保养机械设备。 7.做好总结评比工作，制定翌年养护工作计划。 |

3.1.2养护标准

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础绿化养护标准 | 1.草坪养护： 1）草地无石块、纸屑、垃圾等杂物，保洁率达95%以上； 2）草地无人为破坏，缺损的及时补植，绿化完好率达95%以上； 3）清除杂草，无明显高于15cm的杂草，草地纯度达95%以上； 4）适时适量浇水施肥，肥不伤草，长势优良； 5）适时剪草，缩短草坪修剪周期，剪草机剪不到的死角用割灌机扫边，边缘整齐，修剪平整，在维持现状的基础上达到美观的效果； 6）草地嫩绿，无烂草、感病草； 7）注意防风排涝，暴风雨过后12小时，草地无1m2以上积水。 2.乔木养护： 1）生长健壮、形态整齐、无凌乱枝条和冗长枝叶； 2）适时适量浇水、松土、施肥，采用穴施或沟施肥，覆土平整，肥料不露出土面； 3）基部无30cm高以上萌蘖枝，无杂草、杂物，土面不板结，透气良好； 4）及时修剪，保持造型优美，修剪截口与枝位平齐，主侧枝分布均匀； 5）无明显病害枝。 3.灌木养护： 1）株型整齐、造型植物轮廓清晰，修剪面平直整齐，棱角分明； 2）适时适量浇水、松土、施肥，采用穴施或沟施肥，覆土平整，肥料不露出土面； 3）灌木脚部整齐清洁，无过长杂草杂物，无严重黄叶、积尘； 4）及时修剪，造型优美； 5）无长20cm以上枯枝黄叶、折断枝、修剪残留枝； 6）无明显病害枝； 7）对遭受自然和人为损害的花木及时修补、扶持和补苗。 4.绿篱养护： 1）造型绿篱轮廓清晰，棱角分明； 2）绿篱侧面垂直，平面水平，无明显缺剪漏剪，无崩口，脚部整齐； 3）每次修剪原则上不超过上一次剪口，已定型的绿篱新枝留高不超过5cm； 4）片植绿篱修剪应有坡度变化，但坡度应平滑，不能有明显交接口； 5）绿篱内生出的杂生植物、爬藤等应及时予以连根清除。 |
| 2 | 特殊花木要求 | 1.精品花木按采购人及时修剪，保持造型优美，修剪截口与枝位平齐，主侧枝分布均匀； 2.鲜花类要求花朵艳丽、开花时间充足； 3.沙漠植物无明显衰败、无烂果现象； 4.盆景造型良好、各种配套摆设整洁，有一定的绿色覆盖； 5.绿色垂挂覆盖合理，有一定的垂挂的长度，无明显枯枝。 |
| 3 | 病虫害 | 花朵及叶面无病虫害，大叶时花叶面无虫口；叶片无干尖、焦边、折损或机械损伤。 |
| 4 | 施肥 | 所有植物一年不少于2次全面施肥，并施追肥；肥料主要以有机肥为主，施肥用量根据树木种类、立地条件及生长态势适量进行，施肥时间应定于人员稀少的时间段，并通知采购人，以采购人验收为准。 |
| 5 | 防护与补植 | 1.遇灾害性气候发生，及时组织人员进行抗旱浇水、遇到树木斜倒时在24小时内扶正。 2.台风多发季节，对高大乔木及立地条件较差的树木在台风前加固支撑，必要时增设临时防护措施，对一些根浅、迎风、树冠庞大、枝叶过密等树木采取收拢树枝、绑扎等措施。 3.冬季积雪达到3—5CM时必须及时组织人员进行打雪，有倒伏危险的树木要及时加立柱支撑保护。 4.补植应根据分类树种的最佳种植时间进行，且不迟于移交前一个月。 5.补植缺少及枯死的落叶植物应在秋冬季节落叶后，土壤未冰冻前期进行补植；补植缺少及枯死的常绿植物应在早春季节进行补植；因采购人要求必须马上补植的，在采购人通知2天内补植完成。 6.所有补植的苗木必须和原来的苗木品种相同、规格相似，由采购人同意确认后进行补植。 |
| 6 | 高空绿化养护 | 高空绿化养护如大墙木修剪、墙面的立体绿化整理修剪等涉及到高空作业的，投标人自行承担相关工作人员的人身安全。 |
| 7 | 其他 | 1.开展所有树木的整形修剪工作，尤其注意伐除干死枝，以免树木因大风、暴雨、造成折枝带来人身伤害和财产损失。 2.在花灌木落花后尽快完成修剪整形工作，避免养分散失。 3.拔除杂草，加大人力物力拔除杂草，部分杂草及各种野生藤本已大面积覆盖地被，需尽快拔除。 4.彻底检查和协助修理绿地灌溉设施，确保及时浇灌，提高改善树木、花卉、草坪观赏效果。 5.积极防治园林所有植物病虫害，确保避免大面积的病虫害发生，以避免景观观赏等问题，打药后，立刻挂牌警示，以免发生毒害。 6.做好园林工人进场前安全文明生产、技术职业道德教育。定期培训，努力提高工人综合素质，更好的做好服务。 |

3.2其他：

3.2.1做好绿化养护相关信息的收集、整理、统计、建档工作，为采购人管理工作提供支持；

3.2.2经采购人审批同意，在养护管理绿地范围内举行的活动，投标人应根据采购人的审批单，做好有关活动的现场管理与配合工作，不得阻扰；

3.2.3承担因管理不善造成植物、草坪枯死、设施设备损坏等修复费用。（包括花箱，如有增加的必须保持）；

3.2.4及时修复因强台风等不可抗力造成植物、植被或设施损坏；

3.2.5配合采购人做好新建绿化（景观）项目的验收工作；

3.2.6根据采购人要求，完成零星绿化改造工程任务；

3.2.7建立零星绿化改造工程台账，并编制月报表，每月向采购人报送一次；

3.2.8如植物死亡是投标人造成，必须赔偿；自然死亡的由采购人负责购买，投标人负责养护及管理等工作；

3.2.9绿化养护需要用到的所有工具自备；

养护单位须为员工办理劳动保险等手续，提供工作服等必要劳保用品，工作人员工作时间须统一着装；

3.2.10采购人委派的其他相关工作。

3.3以上绿化服务人员（含绿化负责人）至少在3人，人员要求：男性60周岁以下。

4.设备运维保养服务内容与管理要求

设备维运、保养服务（包括，但不限于以下内容）：设备维修过程中所需相关配件由投标人提出采购清单及要求，经采购人审核后由采购人提供。

4.1设施设备运行：依据现代企业管理要求，采用国家规定的设备设施运行维护管理标准，提供温州城市大学供配电（含高配）及照明系统、电梯系统、暖通系统（包括VRV、风冷空调）、给排水系统、消防系统、公用洗衣机、建筑幕墙和建筑装饰以及室外配套工程等的正常运行维运、日常维修和保养。

4.2设施设备维保：提供温州城市大学供配电（不含高配）及照明系统、给排水系统、分体空调系统、建筑幕墙和建筑装饰以及室外配套工程等专业化的维保服务。提供技术支持、咨询服务，包括起草各类设备（系统）操作说明、操作规程及管理制度；整体系统改造、更新、维护方案编制服务。提供对其他外来维保单位或改造更新服务单位、人员进行监督、管理、配合的服务。各类设备设施的维保工作必须委托具备相关资质的维保工作的单位实施或者配具有相关职业资格人员进行，服务标准不得低于现有设备技术要求和质量。高压设备（含配电房），VRV及风冷空调，太阳能热水系统，电梯设备，消防设备，由采购人委托由资质单位维护保养，投标人对以上设备的日常运行，操作，管理，负责，并对维保单位进行监管。电梯设备、消防设备、维保年检检测、高压设备、VRV及风冷空调、太阳能热水系统设备由采购人另行委托（不计入本次投标总价），投标人须无条件配合，其余设备设施的日常运行维护、操作、管理由投标人负责计入投标总价。

4.3房屋建筑的日常维护维修和管理，包括：全校范围内的建筑物的内外墙面、楼梯间、库房、办公区、学生宿舍、报告厅、体育馆、会议室、接待室、休息区域、卫生间等。

4.4市政公用设施、附属建筑物、构筑物的维护、保养和管理，包括：道路、广场、门警岗亭、校区内的水系景观管理与服务。

4.5房屋日常养护维修是指为保持房屋原有完好程度和正常使用，而进行的日常养护和及时修复小损小坏等房屋维护管理工作。学校立项项目除外，具体标准如下：

4.5.1建筑物本体维修养护内容

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地基基础 | 1.查地基不均匀沉降是否超标。 2.检查基础有无开裂、破损，勒脚有无破损。 |
| 2 | 承重结构梁 | 1.检查有无变形、裂缝、腐蚀。 2.检查整体结构性能是否完好。 |
| 3 | 板 | 1.检查有无弯曲变形、裂缝、腐蚀。 2.检查整体结构性能是否完好。 |
| 4 | 柱 | 1.检查有无倾斜，变形、裂缝、腐蚀。 2.检查整体结构性能是否完好。 |
| 5 | 承重墙 | 1.检查有无孔洞、裂缝、腐蚀。 2.检查整体结构性能是否完好。 |
| 6 | 金属构件 | 1.检查金属构件有无孔洞、变形、裂缝、锈蚀。 2.对油漆脱落、起壳、保修处理。 3.分析金属结构各部件的工作状况，评定构件的受压稳定性和塑性累积损伤，鉴定金属结构整体承载能力。 注：①强台风暴雨等恶劣天气时金属结构的适时检测。 ②加强地震等不可抗拒自然力作用后，对金属结构体系的检测维护工作。 ③根据检查的结果进行必要的维护。 ④对于承重结构各部件，若出现因设计或不可抗拒因素引起的严重损坏，分析、计算，拟订维修方案，方便处理。 |
| 7 | 非承重墙 | 1.每月检查墙体是否平直、有无裂缝、孔洞、风化等缺陷。 2.每年检查墙体结构性能是否完好。 |
| 8 | 其他 | - 检查房屋基础结构性能是否完好以及地基沉降总量情况。 - 适时安排白蚁的防治和消杀工作，走访用户，了解其办公室内有无发现白蚁，检查公共部位有无白蚁。 |

4.5.2屋面

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防水涂层、采光玻璃 | 1.清扫、冲洗屋面，特别注意采光天棚的清洁； 2.检查雨水口有无堵塞，发现异常及时疏通； 3.检查屋面有无积水； 4.检查伸缩缝油膏有无变硬疏松、是否开裂、脱边，发现异常及时修复； 5.检查隔热层，有无空洞、起鼓、渗漏，发现损坏及时修复； 6.检查防水涂层，发现涂料防水层破损、老化造成屋面渗漏的，及时修复或更换。 |
| 2 | 安全网 | 1.安全网有无脱焊和间断，发现异常及时补焊； 2.安全网上不锈钢油漆； 3.全面修补隔热层板，重新勾缝； 4.检修屋面防水层； 5.检查屋面玻璃接缝密封胶的完好情况； 6.检查伸缩缝嵌填油膏是否完整； 7.每年的3-4月对避雷系统做一次接地电阻检测。 备注：每年雨季对屋面进行仔细检查，及时消除涂料防水层破损、老化的状况，及时更换破损玻璃的接缝密封胶，以及沉降缝、伸缩缝的老化、渗漏情况。 |
| 3 | 楼地面 | 1.检查楼地面是否平整完好，有无空鼓和破裂； 2.检查地面饰面材料有无松脱、空鼓、破损，及时处理； 3.更换大面积松脱、破损的地面饰面材料； 4.对大理石进行抛光、晶面； 5.对木地板打蜡。 |
| 4 | 楼梯 | 1.检查扶手、踏步有无损坏，发现异常随时修复； 2.补换损坏的地砖； 3.修复空鼓的地砖。 4.漆型钢组合的楼梯、扶手、安全网； 5.对空鼓、开裂、损坏的地砖予以修复或更换。 |
| 5 | 公共通道 | 1.检查地面砖有无起砂、空鼓、开裂、松脱； 2.墙面有无污迹和剥落； 3.检查中庭外廊护栏玻璃、支架、安全网是否完好。 |
| 6 | 其他 | 1.检查楼地面面结构功能的完好性。 |

4.5.3内墙面 涂料

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石土质块材 | 1.修补内墙面裂缝、起鼓、脱落部分； 2.处理内墙面变色现象； 3.墙面局部渗漏； 4.更换破损的石土质块材：处理内墙面大面积渗漏；雨季对用户窗台进行密封维护检查，杜绝雨水侵入。 |

4.5.4外墙面

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 喷涂饰面、玻璃 | 1.修补涂料饰面破损、脱落部分； 2.更换破损的外墙饰面玻璃； 3.清冼外墙饰面人为造成的污染部分：结合外墙清洗作业，一并检查外墙面的使用状况； 4.处理外墙面变色现象；检查并加固外墙金属构件； 5.雨季时期对窗台进行密封维护检查，杜绝雨水侵入； 6.对于外墙面大面积渗漏，久修无效的，局部翻新以防止渗漏面积扩大。 |
| 2 | 质量控制 | 1.外墙清洗必须使用绿色环保型清洁剂； 2.更换外墙饰面应按原设计要求进行。 |
| 3 | 吊顶 | 1.检查有无擦、划、刮、踏坏，发现损坏及时修补。加强防水、防腐、防裂、防胀、防霉变工作，发现有水浸、腐烂、胀裂、霉变的部分及时修复。 |
| 4 | 门窗 | 1.检查木门门扇有无松动、下垂、翘曲变形、霉变和腐朽。 2.门转轴或摩擦磨损部位加润滑油。 3.（塑）钢门窗、铝合金门窗有无变形、生锈：更换门窗的易磨损部件。 |
| 5 | 地下室 | 1.检查地下室天花、墙面和地板饰面有无起壳、脱落和渗漏水现象，发现问题及时修复。 |
| 6 | 特殊气候时的管理 | 1.台风、暴雨、大雪天气及时发布信息，提醒用户关好、锁好门窗； 2.遇有台风、暴雨、大雪天气时，根据气象部门发布的预警信号，启动相应的应急预案； 3.每小时对天面、通道巡视检查。 |

4.5.5公用设施维护标准

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 路面路基 | 1.检查路面有无积水； 2.检查道路路面有无起壳、起鼓、裂缝； 3.检查路基有无塌陷。 |
| 2 | 停车场 | 1.检查路面有无积水； 2.检查停车场地面有无起壳、地鼓、裂缝； 3.检查车道灯有无损坏； 4.检查行车指示标志是否正常：检查停车线、行车指示线是否清晰、完整；限速牌、指示牌是否齐全、完整； 5.检查挡车器是否正常。 |
| 3 | 沟渠池井 | 1.检查沟、渠有无堵塞现象，如有异常及时疏通； 2.检查雨水篦有无异常：检查井底及池底是否有污物沉积，如有沉积及时清污；检查井壁有无裂缝及塌陷，如有异常及时修复；检查沟、渠是否完好，如有异常及时修复；井盖及雨水篦刷漆；检查井盖完好程度，发现损坏及时修复或更换。 |
| 4 | 雕塑、建筑小品 | 每周一次： 1.全面清洁。 2.检查有无破损，如有异常及时修复； 3.检查有无乱刻乱划现象。 |
| 5 | 连廊 | 保证畅通和结构完好；油漆护栏。 |
| 6 | 公用标志设施 | 保证标识清晰、无污迹、无脱落、无破损，检查牢固程度，如有松脱，及时恢复；检查完好程度，加固。 |
| 7 | 垃圾回收站 | 检查有无损坏。 |
| 8 | 管道 | - 管道刷漆； - 检查管道保温层有无损坏； - 支架完好； - 发现异常及时修复。 |

4.5.6其他

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 按有关法规政策规定和采购人约定对房屋及配套设施进行管理服务。 |
| 2 | 房屋外观（包括屋面、天台）完好、整洁，外墙、公区楼梯间的面砖、玻璃等地面无污迹、无破损，外墙及公共空间无乱张贴、乱涂、乱画、乱悬挂现象，室外招牌、霓虹灯按规定设置，整齐有序。 |
| 3 | 及时完成采购人交办的各项零星维修任务，零修合格率100%，随叫随到。 |

4.6水电管理服务

| 序号 | 内容 | 主要服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 给排水设备运行维护 | 日常巡查发现管网漏水，应及时排查漏水点及时维修，暂未查到漏水点，及时上报采购人，及时组织专业人员查漏维修，因投标人的原因（如缺专业人员或工作不作为）造成损失应由投标人赔偿，（每天漏水吨数*价格=总价），排查漏水点时间最长不能超过十天，特殊原因应书面情况说明上报采购人。给排水设备运行维护是指为保证给排水设备、设施的正常运行使用所进行的日常养护维修。其中泵阀维护由专业人员进行，合同报采购人备案，并承担全部安全责任。具体标准如下（包括，但不限于以下内容）： 1.加强日常检查巡视，保证给排水系统正常使用； 2.建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准； 3.加强巡查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好； 4.保持水箱清洁卫生，无二次污染，水箱的清洗、消毒由采购人另行委托； 5.保证室内外排水系统通畅； 6.设备出现故障时，维修人员应在接到报修后及时到达现场，零修合格率100%，一般性故障排除不过夜； 7.在接到相关部门停水通知后，按规定时间提前通知采购人。 |
| 2 | 供电设备管理维护 | 供电设备管理维护是指为供电系统正常运行而对供电设备进行的日常管理和养护，其中高压设备的维保和运行由采购人另行委托有资质单位进行，合同送投标人备案。具体标准如下（包括，但不限于以下内容）： 1.统筹规划，做到合理、节约用电； 2.供电运行和维修人员必须持证上岗； 3.加强日常维护检修，照明设备、指示灯具及线路、开关要保证完好； 4.设备出现故障时，维修人员应在接到报修后及时到达现场，设备零修合格率达到100%，一般性维修不过夜； 5.供电设备定期维护； 6.严格执行用电安全规范，确保用电安全； 7.保证避雷设备完好、有效、安全。 |
| 3 | 其他 | 1.建立完善的工作制度，设立机构，安排专人负责采购人校内水电管理服务工作，做到依法管理、文明服务。 2.做好校内水电设施相关信息的收集、整理、统计工作，为采购人管理工作提供支持。 3.加强校内水电设施的管理和维护，确保完好，主要水电设施（包括水泵、主给排水管道、水阀、配电房、主供电线路、变压器等）有专人定期巡检和维护，并做好工作记录存档工作。 4.制定断水、断电应急预案，确保采购人正常用水、用电。普通断水、断电故障应及时抢修恢复，如在24小时内难以完成抢修工作的，应及时通报采购人，并启动应急预案。 5.做好校内水表电表抄表抄度、报表编制及报送工作。 6.配合采购人科学制定节能目标，并加强水电节能降耗技改与管理。 |

4.7电梯运行维护：

电梯运行维护是指为保证电梯设备正常使用而进行的日常管理、日常维运养护，维保由采购人另行委托有资质单位进行，合同送投标人备案。具体标准如下（包括，但不限于以下内容）：

A.电梯为24小时运行；管理人员持证上岗；

B.安全设施齐全有效，电梯内应急电话保持正常工作状态；

C.通风、照明及其他附属设施完好，工作正常；

D.电梯准用证、年检合格证齐全；

E.轿厢、井道保持清洁；

F.因故障停梯，接到报修后及时通知维保单位维修人员到达现场抢修，及时排除故障。

4.8暖通系统（包括VRV与风冷空调）及分体空调的运行维护（包括，但不限于以下内容）：

4.8.1 VRV与风冷空调运行维护是指为保证空调设备正常使用而进行的日常管理、日常运维养护，采购人另行委托有资质单位进行，合同送投标人备案。投标人须无条件配合，由采购人与投标人共同监督，履行维保合同。投标人日常运维具体标准如下：

A.专业空调操作人员应保障各楼层中央空调系统及通风系统设备的正常运转；

B.加强空调的日常定期检修、维护；

C.空调设备出现故障时，运维人员应在接到报修后及时到达现场，督促维保单位及时维修，设备零修合格率达到100%，一般性维修不过夜；

D.校内分体空调拆装、加液、焊接、清洗、保养维修费用均有投标人负责。

4.8.2分体式空调一年清洗2次，该清洗由投标人负责，费用计入投标总价。

4.9健身及体育器材维护（包括，但不限于以下内容）：

4.9.1熟练掌握器材的性能、操作规程、维护保养常识，确保器材的正常使用，最大限度地发挥所用体育器材的效益，提高利用率。

4.9.2认真做好器材的维护保养工作，根据器材的不同性质和要求，要做好防尘、防潮、防锈、防腐蚀等工作，做到“定人保管，定期保养”，使器材保持应有的性能，经常处于完好的可用状态。

4.9.3经常检查、了解器材的运行情况，发现老化、损坏等情况应及时与维修部门取得联系，及时进行维修，费用由采购人负责承担， 对于不能维护检修的体育器材，经学校领导批准后，可送外单位或外请专业技术人员来校进行器材的维修工作。

4.10零星维修服务具体服务标准：

| 序号 | 主要服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 建立完善的工作机制，做到规范管理、文明服务。 |
| 2 | 做好零星维修包干服务区域内建筑及配套设施相关信息的收集、整理和统计工作，为采购人管理工作提供支持。 |
| 3 | 建立定期巡检维修机制，确保服务范围内门、窗、锁、日光灯及其他一般设施的完好率均不低于95%。 |
| 4 | 设立服务热线，接受校内各部门、学院电话报修。属包干服务的报修报装项目应在24小时受理完成，一般情况下10分钟内维修人员到场，维修及时率100%；属包干服务以外的报修报装项目，应及时报采购人审批落实。紧急情况随叫随到，延迟处理的，应向报修人说明情况，做好解释工作，尽快处理。维修结束后，将地面清理干净，物品归位。 |
| 5 | 实施维修工程时应规范操作，文明施工，尽量避免对采购人的教学、科研和办公造成影响。 |
| 6 | 因投标人管理不善或未及时维修，造成采购人设施损坏，导致单项维修费超过500元的，由投标人全额承担维修费用。 |
| 7 | 建立维修项目及经费执行情况的台账，并编制月报表，每月向采购人报送一次。 |
| 8 | 提供零星维修包干服务范围以外项目的有偿维修和安装服务。 |

4.11校内单项维修费在学校配件无库存的情况下，材料或配件费用在300元以内的（所需材料或配件必须符合国家标准）由投标人计入投标总价。300元以下（含）的零星维修包干服务包括但不限于以下内容：

A.已验收交付使用的建筑物（包括各食堂）地面、墙面、门窗、玻璃、门锁、照明设施、家具、炉灶、应急设备和给排水等；

B.道路、路灯、人行道、窨井盖、宣传报栏等室外设施；

C.小额安装服务。

4.12采购人委派的其他相关工作；

- 4.13以上维修人员共计5名：

维修人员共计5人，其中电工3人，需持有电工证，综合维修1人（泥水工或者木工），给排水1人（高中或相当学历、需要两年给排水工作经验，提供履历证明），以上人员年龄不得超过60岁。每学期开学第一个月要求设备维护人员安排晚上值班。

5.安保服务（含消防监控）

5.1安保服务

物业服务企业进驻起，校区秩序维护管理工作将交由物业服务企业负责，物业服务企业应安排秩序维护人员24小时值班，确保校区公共秩序。

| 序号 | 主要服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 负责校园内安全防范管理，开展防盗、防火、防破坏、防灾害事故等工作，维护校园正常秩序，确保师生、教职员工的人身和财产安全。 |
| 2 | 负责校区内公共秩序维护、各区域治安巡逻等工作。 |
| 3 | 负责对进出校区的人员、物资的核实、登记、控制和管理工作。 |
| 4 | 负责对进出校区的车辆核实、登记和控制，校内车辆行驶及停泊管理（纠正违规乱停乱放的车辆、并对违规司机进行教育）。 |
| 5 | 负责校区施工或装修现场的防火监管巡查和日常消防秩序维护管理工作。 |
| 6 | 负责装饰、装修期及物资迁入、迁出的成品保护工作。 |
| 7 | 组织开展危险源识别及安全隐患排查、消除工作（如防火、防盗、防投毒、防爆炸、防抢、防涉密、防治安灾害事故等安全防范工作）。 |
| 8 | 制定安保工作相关应急预案，对突发性自然灾害、供水、供电和供气事故、物业安全事故、公共卫生事件等进行具体规定并定期演练。 |
| 9 | 有关接待配合、协助工作。 |
| 10 | 其他相关配合、协助公安机关的工作。 |
| 11 | 负责学校的公共水电、门窗、照明、空调、电梯等设施设备的开、关，对重点区域、重点部位或楼层最少每2个小时巡查一次；处理各种安全事故隐患，处置突发事件和自然和人为灾害，防范于未然。 |
| 12 | 门卫安保人员应根据安全防范要求对出入学校区域的车辆、人员、物品进行登记检查，严防易燃易爆物品随意进入校园，杜绝推销等无关人员进入校园。时刻保持警惕性，严防不法分子潜入校园伺机作案。 |
| 13 | 本项目区域内一旦发生火灾、治安、水灾、交通、公共卫生、建筑物灾害等突发事件，应急预案及时报告有关部门及做好善后及整改工作。 |
| 14 | 执勤期间负责巡查区域内的情况，善于发现问题、对可疑情况要及时处理作好记录并向后勤保卫处报告。 |
| 15 | 做好在温州城市大学内开展各项大型活动的安全保卫工作。 |
| 16 | 保安员接受投标人及采购人的双重领导，在采购人的直接领导下开展安全防范工作和日常管理工作，遵守采购人的规章制度，服从管理。 |
| 17 | 对特设的重点区域、重点设备的安全保卫和管理。 |
| 18 | 负责校园人员进出疫情防控检查工作。 |

5.2保安员配置

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作时间 | 全年365天，每天24小时不定时、不定点地对整个校园加强值班备勤，安全巡查，确保校园平安。 |
| 2 | 岗位配置 | - 门岗：北门3人，西门1人，行政楼1人，全天24小时执勤； - 校内巡逻：负责温州城市大学校内巡逻，全天24小时巡逻，2小时巡逻一个周期，3班制且每班至少2名队员； - 监控室与消控室：负责监控室及消控室内设备检查、巡查等管理工作，全天24小时执勤，安装符合消防许可的智慧远程消控系统（该系统安装费用由投标人负责）的基础上，3班制且每班至少1名队员。 - 原则上执行3班制，如需调整为2班制需向招标人备案说明。 |

5.3保安人员要求：

熟悉学校的环境，能处理和应对校区公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案；上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服（精致），装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，当值时坐姿挺直，站岗时不倚不靠、采用跨立站岗。文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责；配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。

| 序号 | 保安人员条件 |
| --- | --- |
| 1 | 新入职保安岗位人员必须由温州城市大学负责审查，审查通过方可录用。 |
| 2 | 1.队长：高中及以上文化程度，年龄28-45周岁，身体素质好，业务素质高，品德优良，思想作风过硬，熟悉校园秩序维护管理工作，具备较强的安保、消防、疫情防控知识技能，具备较强的协调和组织能力，具备较强的应对突发事件的能力，持有保安员上岗证。 2.队员：初中及以上文化程度，年龄18-55周岁，其中50周岁以上人数不超过15%。具有较强的安保和消防知识，具有一年以上安保工作经验，应变能力强、能吃苦耐劳，持有保安员上岗证。 3.消控员：初中及以上文化程度，年龄18-60周岁。具有较强的安保和消防知识技能，具有三年以上消控室工作经验，业务技能熟练，具有初级及以上消控证书，持有保安员上岗证。 4.北门白班门卫，初中及以上文化程度，年龄18-45周岁，具有较强的安保和消防知识技能，具有一年及以上门卫工作经验，具备疫情防控工作经验，持有保安员上岗证。 |
| 3 | 初中毕业含以上文化程度，身体健康（经医院体检合格），责任心强，体貌端正、无残疾、无明显疤痕或标志、普通话流利、智力良好、行动灵便。 |
| 4 | 遵纪守法、品行良好，无违法犯罪记录。 |
| 5 | 经公安机关批准设立的培训机构培训合格，取得由县级以上公安机关核发的《浙江省保安从业人员资格证》和保安专业《上岗证》，消控人员必须取得相应的消控上岗证。 |
| 6 | 保安员须熟悉保安业务管理相关知识。 |
| 7 | 保安人员要求比较固定，确因特殊原因须更换人员，须提前与温州城市大学协商，经同意才能更换。 |

5.4保安岗位职责

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 带班员检查岗位 | 负责安排保安的执勤工作，加强对保安员的教育和管理。定时巡查各保安员的执勤情况，及时纠正保安员的不规范行为，督促各保安员认真完成执勤任务。发现异常情况，及时向相关部门报告。 |
| 2 | 大门岗位职责 | 立姿站岗，24小时值勤。保障出入口通道畅通，维持进出车辆的秩序。班后和双休日负责核查进出办公大楼大门人员的证件及对进出大门的车辆进行查验登记，禁止无关人员和车辆进出。 |
| 3 | 车库巡查岗位 | 负责引导车辆停放到指定的位置，纠正乱停乱放现象，保证停车场车道畅通。 |
| 4 | 安全巡查岗位 | 负责行政管理办公大楼的安全巡查工作，发现有盗窃或可能危及安全的隐患。要及时处置并向有关部门报告，维护正常秩序。 |
| 5 | 监控 | 实行24小时监控值班，做好值班记录，不准删减影像资料，杜绝非工作人员进入，保证仪器和设备的安全。在监控室上岗的保安工作人员由投标人负责技术培训工作。 |
| 6 | 消防 | 投标人作为本项目消防安全管理人，承担消防安全管理第一责任人和相应违规责任，消防管理需符合《中华人民共和国消防法》及政府规范要求： 1.定期进行消防设备的检查、保养，保证消防设备始终处于良好状态，发现火灾事故和隐患，及时处置并上报有关部门； 2.服务人员应遵守采购人内部的一切行政管理、消防安全等规章制度，保证承包区域内的消防设施能正常使用，消防通道畅通，同时承担违规责任； 3.按消防条例、管理部门规定的要求定期进行消防普查、演习，保证消防通道畅通，消防设施和器材始终处于完好状态，可随时启用； 4.组织实施服务区域内的消防设施、灭火器材及消防安全标志的维运保养，确保其完好有效； 5.日常管理过程中发现相关消防安全隐患，需及时通知采购人进行维保。 |

5.5保安员上岗要求

| 序号 | 主要服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 派驻的保安员进入校园服务范围内，必须遵守温州城市大学的各项管理规定。 |
| 2 | 各岗点保安人员执勤时，应有统一、规范的执勤动作和执勤用语。 |
| 3 | 执勤期间要认真负责，提高警惕，做好防火、防盗抢、防投毒、防爆炸、防涉密、防治安灾害事故、监控等安全防范工作。 |
| 4 | 保安员要按规定统一着装、精神饱满，执勤时使用礼貌用语，做到文明执勤。 |
| 5 | 执勤期间要服从命令、听从指挥，不能聚众闲谈、睡觉或干与工作无关的事情，确保学校大楼的安全。 |
| 6 | 各班次要做好交接班工作，接班人员需提前1小时到岗以做好交接班工作，值班人员需认真填写有关执勤记录。 |
| 7 | 每个班次必须设立专职的带班队长，负责保安值勤管理和处理突发事情。 |
| 8 | 有关工作人员有权巡查保安员的工作情况，有权对违反规定的保安员提出批评，纠正保安员不文明的执勤行为。 |
| 9 | 保安员应按采购人要求坚守岗位，严格执勤。因保安员失职而造成采购人损失的，采购人有权要求投标人赔偿损失。对保安员失职、违规或不服从指挥的，投标人应及时加以整改，整改情况在一周内书面报告采购人。当月保安员发生下列违规情况的，采购人按发生次数扣罚投标人当月部分或全部保安服务费。 1.擅离职守、造成脱岗的； 2.执勤时间闲聊、睡觉或干与工作无关事情的； 3.滥用职权、为他人提供方便的； 4.工作懒散、态度恶劣被投诉的； 5.不听从采购人指挥违规操作的； 6.班后和双休日没有执行出入登记制度的。 7.发现可能危及安全问题没有及时处置也没有向采购人报告的； 8.没有纠正乱停乱放现象，造成车辆堵塞车道； 9.没有及时传达用户单位的工作要求、没有安排好保安值勤的； 10.违反规定带亲戚朋友进入工作岗位的。 |
| 10 | 派驻的保安员的休请假、撤换或辞退必须经采购人同意认可。如由此造成保安人员的空缺，投标人应在保证各保安岗正常执勤的前提下，在1个工作日内予以补充。 |
| 11 | 保安员有下列情况之一的，采购人有权要求投标人撤换保安员，投标人必须在收到采购人书面通知3个工作日内予以撤换。 1.违反采购人有关管理规定被有效投诉达3次的； 2.工作失职给采购人造成损失的； 3.工作期间聚众闲谈、睡觉或干与工作无关的事情，影响恶劣的； 4.因其他原因违法犯罪被处罚的 |

5.6人员出入管理：

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 来访人员凭有效证件（工作证、施工出入证等）进入；无证人员经联系被访人员核实登记后，凭本人有效证件登记并办理临时出入证后方可进入，离开时，门岗秩序维护人员应在来访人员登记表上做好离开记录，收回临时出入证。 |
| 2 | 对于办理临时出入证的来访人员进入后，门岗当值秩序维护人员通知巡逻秩序维护人员对来访者的行踪进行跟踪，确保校区的安全。 |
| 3 | 对于携带易燃易爆、管制刀具、枪械等危险品的人员，门岗秩序维护人员一律禁止其进入，一旦发现，值班人员应立即给予控制，同时上报公安机关，及时处理。 |
| 4 | 对已验收完毕的项目施工人员进入校区，必须先到学校管理部办理临时施工申请单和临时出入证，凭证进入。 |

5.7物品出入管理

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 货物进出校区必须进行登记，确保校区公共秩序和保护公共财物免遭损失。 |
| 2 | 货物搬入登记：任何搬入校区的货物（包括人力搬运的货物），各门岗都必须严格监管，确认运送的区域、物品名称，是否有易燃易爆物品。并在值班记录中登记后放行，并通知该区域的巡逻秩序维护人员进行现场监督，防止搬运时损坏公共设施设备。 |
| 3 | 物品搬出登记：任何搬离校区的货物都必须登记。物品物搬运离开时必须提供货物所属单位和学校管理部部门出具的放行条，经物业服务企业备案后，当值的秩序维护人员对放行条查验之后放行。 |
| 4 | 值班秩序维护人员应要求货物搬运人员使用消防电梯搬运货物，并注意电梯的安全使用；对因搬运货物造成的电梯损坏及时上报，并追究当事人责任。 |
| 5 | 各门岗秩序维护人员保管好放行条，并上交存档，以备查验。 |
| 6 | 没有经过许可的物品，禁止放行。 |

5.8车辆出入管理

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 对于外来车辆门岗秩序维护人员确认后，发放临时出入卡，并在临时出入卡上登记车牌号、进入时间。该车离开时，门岗秩序维护人员须收回临时出入卡，并登记出场时间。对于不能交回车卡的车辆，门岗秩序维护人员对驾驶员和车辆进行核实，并登记行驶证、驾驶证后方可放行。 |
| 2 | 搬运货物的车辆进出车场必须进行登记：进入的车辆需要登记搬运货物接收单位、货物种类与数量；离场的车辆需要登记搬运货物的单位和物业服务企业、学校管理部门三方签字盖章的放行条，并进行检查后方可放行。 |

5.9安全监控

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 安全监控系统设立24小时3班轮流值班负责制监控值班岗，由持证的专职秩序维护人员值班，全面了解和严密监视校区内的安全状况。 |
| 2 | 密切注意屏幕情况，如发现可疑情况应定点录像，发现可疑情况要采取跟踪监视和定点录像措施，并及时通知附近巡逻秩序维护人员进行询问或盘查，处理的结果及时向监控室值班人员反馈做好相关记录。如果事态严重监控室值班人员要及时向物业服务企业及学校管理部相关部门领导报告，同时立即采取有效措施，及时处理，并报告公安部门。 |
| 3 | 服务人员要严守秘密，不得泄漏学校内任何信息和资料，如公安部门需要提供资料时，必须办理合法手续并报学校管理部门。 |

5.10车辆停放管理

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 车辆进入校区时，由车场秩序维护人员引导停放到指定位置，以标准的交通指挥动作指挥疏导车辆，按规定停泊车辆，防止交通事故和道路堵塞等发生。 |
| 2 | 指挥和控制车辆按规定道路、方向行驶，做到持卡行车，一卡一车，安全有序。 |
| 3 | 实行24小时值班巡逻制度，定时对外围和地下停车场进行全面巡视，查看车辆有无损坏、漏油、漏水情况和车辆防护状况是否完好，是否有可疑人员在车场滞留等。 |
| 4 | 有重要接待安排时，应根据需要事先预留车位，并摆放醒目标志，防止车辆堵塞现象发生。 |
| 5 | 控制好停车场的出入口，防止无关人员进入停车场，禁止无关人员逗留。 |
| 6 | 在巡视车场过程中，发现车门未锁好等情况时，及时联系车场资料管理员以及门岗秩序维护人员，查询该车辆的车主姓名，及时通知车主，检查车内物品、资料是否丢失。 |
| 7 | 当发现车辆内放有违法、不正当的物品时，分析事件的严重性，及时处理。 |

5.11消防管理

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 贯彻“预防为主，防消结合”的工作方针，实行技防、人防的有效结合。借助先进的消防监控系统和消防设备设施，做好日常消防管理工作。 |
| 2 | 设立消防专职秩序维护人员，实行24小时全天候消防监控；消防值班人员掌握消防设施、及时处理设施、设备的各种问题，一般故障排除及时率100%。 |
| 3 | 检查消防设备、设施的保养和完好情况，组织消防试验和内部演练，对消防隐患提出整改要求，火险隐患整改及时率100%，每周对所有消防设备、设施巡视检查一遍，以保障完好和正常运作。 |
| 4 | 组建义务消防队，制订有突发火灾的应急方案，平时接受消防技能和防火知识培训和消防演习，并熟悉辖区灭火作战方案，发生火灾情况下迅速按预定方案投入灭火作战。 |
| 5 | 建立消防安全责任人制度，签订《消防安全责任书》《施工责任区域消防安全责任书》，明确责任、做好群治群防、互相监督、共保平安。 |
| 6 | 消防管理：负责校园消防管理，指派消防安全责任人；巡查消防设备设施，应急处理，确保系统可随时启用，确保消防通道畅通，并制订消防应急方案。所有护卫人员均是义务消防员，每月组织一次消防培训，每半年进行最少一次消防演习，每年与有关消防单位组织最少2次联合消防演习。 |

5.12其他要求：

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 主出入口每天24小时设岗值班，采取定线与不定线巡逻法、定点巡逻法、点与线相结合的巡逻法、突击巡逻法，加强校区的安全防范；保持最少2小时一次的区域巡视检查，对重点部位最少每2小时巡查一次。维护好责任区域的公共秩序，确保校区内秩序井然有序。夜间巡逻2名流动岗。 |
| 2 | 通过巡逻发现可疑人员时，对其进行询问，对有作案嫌疑的，应及时布控，及时处理。 |
| 3 | 文明礼貌做好安全服务工作，对不熟悉的外来办事人员及时提供指引。 |
| 4 | 查看公共设施有无异常、必要时试用，查看公共通道有无堵塞、脏污；垃圾箱是否有异味、有危险品。 |
| 5 | 闻、听、看设备房及设备有无异味、异声、异常现象；查看办公室、仓库、资料室是否关闭、上锁；房门、窗户是否关闭，是否异常。 |
| 6 | 查看外墙及外墙附属设施有无空鼓、起皮、悬殊吊物；干道通道、广场、是否畅通，围栏、围墙是否有缺口；绿化带是否有人破坏。 |
| 7 | 休闲娱乐设施是否安全牢固；停车场、车棚内的车辆是否摆放整齐；检查安防、消防设施是否完好 |
| 8 | 监控室每天24小时实时监控。消控室人员需持证上岗，每班次人数需满足消防规范要求。 |
| 9 | 对公共设施、设备房、顶层天台等危险隐患部位，设置安全防范警示标志。 |
| 10 | 对来访人员实施验证登记管理，对可疑人员盘问，杜绝闲杂人员进入，对前来办理业务人员指引行走路径。 |
| 11 | 对进出口的车辆实施管理，管理秩序良好，道路通畅，并引导车辆出入，有序停放车辆（含非机动车），人车分流，地下车库照明通风良好。 |
| 12 | 能及时发现和处理各种安全和事故隐患，确保不发生安全方面的问题，能迅速有效处置突发事件。 |
| 13 | 报纸及邮件的收发：根据采购人的要求进行报纸的分发工作及邮件的收发工作。 1.建立完善的工作机制，做到规范管理、文明服务。 2.做到准确及时收发各类邮件（校领导的报刊邮件送达办公室），如有遗失，负责赔偿。 3.若遇邮件地址不详的，应先设法寻找收件人，确实无法送达的，则按规定退回。 4.格遵守保密条例，做好机密函件收发的保密工作。 |
| 14 | 其他采购人委派的相关工作。 |

5.13以上保安（含消防、监控）人员至少29名及以上（含保安队长，松台校区和蝉街校区4名保安人员）。

6、学生公寓物业管理服务

6.1管理目标

1、物业管理要实行规范化服务、标准化管理、精细化运作。

2、建设一个安全、整洁、有序、节能、温馨的公寓生活环境。

6.2物业管理范围及要求

根据寄宿制学生宿舍的特点，制定完备的宿舍管理制度、流程，实行全方位、全覆盖的专业化管理，为广大师生创造一个良好的住宿环境及活动空间，包括对学生宿舍、门厅的管理，加强学生的安全意识教育，切实保障学生的人身及财物安全等，体现育人及人性化管理。

6.3人员要求

1、人员：男性55周岁以内，女性50周岁以内，高中文化程度以上，身体健康，工作认真负责并定期接受培训。

2、人员配备：宿舍管理员不少于8人。

3、要求具有一定的宿舍管理经验，有岗位育人的意识，对学生有爱心、有耐心。管理工作文明礼貌、语言规范。

4、上岗时佩戴统一标志，统一着装，仪容仪表规范整齐。

6.4服务内容

1、学生宿舍值班服务；2、学生宿舍卫生管理；3、学生行为管理、引导；4、学生宿舍的安全管理；5、学生宿舍的学生管理；6、学生宿舍设施管理及报修；7、其他管理服务

7、其他要求及说明

7.1工具、维修及保洁材料、办公用品、备品备件的采购、管理、使用

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工具 | 采购人现有可供投标人使用工具清单详见附表，投标人应按规操作，爱惜使用，承包期间工具的维修保养及消耗材料由投标人承担。承包期满后，投标人需按原有工具清单将设备完好交还采购人，非正常损耗的，采购人有权从履约保证金中扣除相应费用。 |
| 2 | 办公用品 | 承包期间办公设备及办公设备的维修保养及消耗材料由投标人承担。 |

7.2投标人须建立针对本项目所涉及的各类管理制度、服务规范、设备操作规范、安全事故防范方案及应急响应制度等，并须得到使用单位的批准。以便能够保证能够提供高效、优质的物业服务。

中标人须建立各设备系统的运行、维修和保养的管理档案，值班、巡逻的管理资料，清洁工作的实施和绿化养护管理等方面的档案，同时以上档案必须向采购人上交归档整理。

按照温州城市大学采购、仓库、资产等管理规定，采购人提供服务管理所需的易耗品、物资和备品备件、零件、配件、主材，采购人负责设备的采购、使用、管理服务，提供仓库供管理服务。中标人应将采购、使用、管理服务情况报采购人备案。中标人须协助列出易耗品、物资和备品备件的采购清单，投标书所列采购清单须采购入库，出入库严格按照规定进行，仓库每月盘存同时接受采购人监督。仓库内的所有物资的都必须使用在服务区域内。服务结束后，仓库及其物资自动划归采购人管理使用。

7.3总体人员配置

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 后勤服务单位在温州城市大学的人员配置：按照组织到位，结构合理，精简强干，执行有力的原则自行根据服务管理内容配置。当配置不足，采购人要求增加人员时，服务单位必须无条件增加。 |
| 2 | 人员最低配置：要求服务人员（包括项目负责人和综合管理负责人）不得少于83人，且任职资格须获得相关主管部门认证。 |
| 3 | 投标人拟派到本项目的工作人员按国家规定聘用，签订劳动合同。 |
| 4 | 中标人选派到本项目的物业服务人员应当具有高尚的职业道德：遵纪守法，爱岗敬业；必须统一服装、佩戴明显标志、工作规范、作风严谨、工作认真，尽职尽责；诚实守信，热情服务；具有相应的专业知识和专业技能。 |
| 5 | 投标人承诺3天内内撤换工作表现差或出现责任事故的相关物业服务人员。 |
| 6 | 中标人必须落实人员稳定的保障措施。在春节等长假期间确保本项目服务人员出勤率得到保障。 |
| 7 | 人员出勤：严禁投标人少派人员,校方有权规定中标人采用集中指纹考勤上班,采购人有权不定时抽查投标人出勤人员。当期投标人派出的工作人员到岗率须达到95%（含95%）以上（缺岗人员须于一周内补齐，工作人员因违纪、自行离职的情况除外），每减少一人，按投标文件中的对应缺编人员费用（按投标人对应人员投标报价计算）为标准扣除费用，从服务费中扣取。 |
| 8 | 人员结构合理，分工明确。特别是设备维运、维保人员配备要合理，即强电、弱电、暖通、给排水等配置得当。工程技术人员有相关专业所需的上岗证及工作经历证明。礼宾、会议人员须满足礼仪标准，所有人员要求政治上可靠，身体素质好，无不良行为记录。 |
| 9 | 项目组相关专业人员应持证上岗（含物业管理员、专职消防控制室值班、保安人员、水电工、等巡值操作等专业技术管理人员），具体包括：项目负责人、综合管理负责人、会务、水电工、保安、保洁等。 |
| 10 | 在承包区域的各项服务，其工作时间必须满足采购人的工作要求，包括休息日及公众假期，无论投标人有什么理由，都不可以停止服务工作。采购人认为应提供方便或提高服务质量时，可要求投标人调整工作时间直至全天二十四小时工作。 |
| 11 | 为承包区域的服务工作配备足够的人员，且聘用的工作人员必须符合劳动部门有关用工规定，并经投标人相关专业考核合格后持证上岗，采购人有权进行审核。投标人须接受采购人安排的各类培训，培训费用开支由投标人负担。 |
| 12 | 各职业岗位培训一年不少于两次，相关费用包含在投标总价中。 |
| 13 | 各岗位人员工作所需个人劳保用品如手套、工作服、工作鞋、安全帽等均由投标人承担，包含在投标总价中。 采购人可提供服务管理必须的办公用房，不足部分由投标人自行解决，使用过程中需爱惜使用，保持整洁卫生，不得影响采购人的日常工作，不得使用超负荷电气设备等。 |

7.4监督考核

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人须严格遵守采购人的各种管理制度、规定，严格履行合同要求，接受采购人的考核。 |
| 2 | 采购人按照考核办法进行考核，根据考核结果进行综合评分，并严格执行奖惩规定（具体按照招标文件中“考核管理办法”执行）。 |
| 3 | 项目部人员需按要求到位，人员证书、职称吻合，如相关专业人员不能按投标承诺到位的，采购人将不予支付该人员的相关费用，直至人员到位为止；如累计超过两个月不能到位的投标人需在征得采购人同意的基础上更换具有相关职称人员，否则按违约处理，采购人有权扣除履约保证金及考核奖励。 |

五.附表：温州城市大学现有主要设施设备的配置及说明

（一）保洁现有设备清单

| 序号 | 品名 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压水枪 | 200-PSI | 1台 |  |
| 2 | 路面扫地机 | DW2050A | 1台 |  |
| 3 | 室内扫地机 | DWC302 | 2台 |  |
| 4 | 室内洗地机 | SC3A | 1台 |  |
| 5 | 保洁工具车 | 白云ICBG4883F9B78 | 21辆 | 电瓶式 |
| 6 | 大理石打磨机 | 143YLJ001A | 1台 |  |
| 7 | 会议工作推车 |  | 4辆 | 不锈钢 |
| 8 | 人力三轮车 |  | 2辆 |  |

（二）其他工程设备现有清单

| 序号 | 品名 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动切管套丝机 | Z3T—N100B | 1台 |  |
| 2 | 汽油发电机 | LB7003 | 1台 | 额定功率（单相，三相）6.0KVA |
| 3 | 汽油发电机 | SRGE8500D | 1台 | 额定功率：6.8KW |
| 4 | 汽油发电机 | LB3300 | 1台 | 额定功率： 2.8KW |
| 5 | 电焊机 | ZX7—400S | 1台 |  |
| 6 | 电焊机 | ZX7-200 | 1台 |  |
| 7 | 台式钻床 | Z516 | 1台 |  |
| 8 | 三相切割机 | J3G-SW-400 | 1台 |  |
| 9 | 升降机 |  | 8米 | 铝合金升降高度 |
| 10 | 升降机 |  | 高度12米 | 剪叉式升降机 |
| 11 | 冲击钻 |  | 2台 |  |
| 12 | 万用表 |  | 3台 |  |
| 13 | 1000型摇表 |  | 1台 |  |
| 14 | 角磨机 |  | 2台 |  |
| 15 | 手持切割机 |  | 2台 |  |
| 16 | 松台校区（VRV) | MDV-400W/DSN1_980(G) | 1台 |  |
|  |  | MDV-500W/DSN1_880(G) | 2台 |  |
|  |  | MDV-560W/DSN1_990(G) | 2台 |  |
|  |  | MDV-335W/DSN1_880(G) | 1台 |  |

（三）供电设备

| 10KV中压环网开关柜设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设计柜型 | 柜号及10KV电气接线图图号 | 安装位置 | 数量 | 备注 |
| 1 | 金属封闭型10KV中压环网柜 | SM6 | 环网柜1柜～10柜 XIRIAr2.3 | 1#配电室 | 10台 | 其中：负荷开关6台，计量和联络4台 |
| 2 | 金属封闭型10KV中压环网柜 | SM6 | 高配柜11~16柜 XIRIAr2.3 | 1#配电房 | 6台 | 其中：负荷开关4台，联络柜2台 |
| 3 | 金属封闭型10KV中压环网柜 | SM6 | 高配柜17~24柜 XIRIA Pius-12 | 2#配电房 | 8台 | 其中：负荷开关6台，联络柜2台 |
| 0.4KV开关柜设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设计柜型 | 柜号及0.4KV电气接线图图号 | 安装位置 | 数量 | 备注 |
| 1 | 0.4KV低压抽出式开关柜柜 | GCK | 低配柜 1#-01-07 2#-01-06 | 1#配电室 (10号楼） | 13台 | 其中：电容补偿柜4台，联络柜1台 馈线柜8台 |
| 2 | 0.4KV低压抽出式开关柜柜 | GCK | 低配柜 1#-01-06 2#-01-05 3#-01-05 4#-01-06 | 2#配电室 （智行楼） | 22台 | 其中：电容补偿柜8台，联络柜2台 |
| 干式变压器 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设计型号.规格 |  | 安装位置 | 数量 | 备注 |
| 1 | 1#.2# 干式变压器 | SCB11-1250/10 1250KVA GB1094.11 |  | 1#配电室 (10号楼） | 2台 |  |
| 2 | 1#.2#.3#.4#. 干式变压器 | SCB10-1000/10 1000KVA GB1094JB/T3837 |  | 2#配电室 （智行楼） | 4台 |  |

（四）太阳能热水系统设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能集热器 | 总面积：762m2 盖板：布纹平板玻璃 | 381块 | 安装地点.宾馆.食堂.男女学生公寓 |
| 2 | 容积式燃气热水器 | BTRO-338T户外型燃气热水器 | 11台 | 宾馆2台，学生公寓8台，食堂一台 |
| 3 | 卧式不锈钢承压储水罐 | 壳体材质：不锈钢 设计压力：0.6Mpa | 6台 | 安装地点；宾馆2个5T，食堂2个10T,公寓楼2个10T |

（五）空调

| 美的牌风冷热泵冷热水模块机组 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标及参数 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 风冷热泵冷热水模块机组 | 额定制冷（热）量KW130/138 蒸发器承压1.0Mpa， 输入额定制冷功率40.2KW 外置水泵，7.5KW，扬程25m |  | 台 | 2 | 名德楼三楼 |
| 2 | 空调室内风柜 | 电压，380V ， 电机功率7.5KW 风量20000m3/h |  | 台 | 2 | 明德楼二楼 |
| 3 | 空调室内风柜 | 电压380V ，电机功率2.2KW 风量8000m3/h |  | 台 | 1 | 明德楼二楼 |
| 美的牌可变冷媒流量多联机变频空调 （明德楼） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标及参数 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 直流变频室外机 | MDV-560W/DSN1-990(G)，Q=56/63KW, |  | 台 | 2 |  |
|  | 直流变频室外机 | MDV-900W/DSN1-980(G)，Q=90/100KW, |  | 台 | 3 |  |
|  | 直流变频室外机 | MDV-850W/DSN1-980(G)，Q=85/95KW, |  | 台 | 3 |  |
|  | 直流变频室外机 | MDV-670W/DSN1-940(G)，Q=67/75KW, |  | 台 | 1 |  |
|  | 变频新风室外机 | MDV-280W/DSN1-891(G)，Q=28/31.5KW, |  | 台 | 4 |  |
|  | 新风室内机 | 制冷量28KW，制热量18KW |  | 台 | 4 |  |
|  | 风管天井室内机 | 制冷量2.2KW，制热量2.6KW |  | 台 | 8 |  |
|  | 风管天井室内机 | 制冷量3.6KW，制热量4.0KW |  | 台 | 1 |  |
|  | 风管天井室内机 | 制冷量4.5KW，制热量5.0KW |  | 台 | 5 |  |
|  | 风管天井室内机 | 制冷量5.6KW，制热量6.3KW |  | 台 | 5 |  |
|  | 风管天井室内机 | 制冷量10.0KW，制热量11.0KW |  | 台 | 1 |  |
|  | 风管天井室内机 | 制冷量11.2KW，制热量12.5KW |  | 台 | 3 |  |
|  | 风管天井室内机 | 制冷量14KW，制热量15.5KW |  | 台 | 10 |  |
|  | 一面出风天花机 | 制冷量2.8KW，制热量3.2KW |  | 台 | 3 |  |
|  | 二面出风天花机 | 制冷量3.6KW，制热量3.2KW |  | 台 | 2 |  |
|  | 二面出风天花机 | 制冷量3.6KW，制热量4.0KW |  | 台 | 19 |  |
|  | 二面出风天花机 | 制冷量5.6KW，制热量6.3KW |  | 台 | 23 |  |
|  | 二面出风天花机 | 制冷量7.1KW，制热量8.0KW |  | 台 | 1 |  |
|  | 四面出风天花机 | 制冷量4.5KW，制热量5.0KW |  | 台 | 1 |  |
|  | 四面出风天花机 | 制冷量5.6KW，制热量6.3KW |  | 台 | 4 |  |
|  | 四面出风天花机 | 制冷量7.1KW，制热量8.0KW |  | 台 | 5 |  |
|  | 四面出风天花机 | 制冷量8.0KW，制热量9.0KW |  | 台 | 8 |  |
|  | 四面出风天花机 | 制冷量9.0KW，制热量10.0KW |  | 台 | 12 |  |
|  | 四面出风天花机 | 制冷量11.2KW，制热量12.5KW |  | 台 | 1 |  |
|  | 四面出风天花机 | 制冷量12.5KW，制热量13.5W |  | 台 | 2 |  |
| 食堂空调 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标及参数 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 离心式通风机 | 风量10000CMH,风压270pa，功率9.8KW |  | 台 | 1 |  |
|  | 离心式通风机 | 风量12000CMH,风压270pa，功率9.6KW |  | 台 | 1 |  |
|  | 离心式通风机 | 风量1000CMH,风压100pa，功率0.48KW |  | 台 | 1 |  |
|  | 离心式通风机 | 风量2000CMH,风压100pa，功率1.16KW |  | 台 | 1 |  |
|  | 离心式通风机 | 风量4000CMH,风压220pa功率3.08KW |  | 台 | 1 |  |
|  | 直流变频室外机 | 制冷量100KW制热量112KW |  | 台 | 2 |  |
|  | 直流变频室外机 | 制冷量106.5KW制热量119KW |  | 台 | 3 |  |
|  | 直流变频室外机 | 制冷量111.5KW制热量125KW |  | 台 | 1 |  |
|  | 直流变频室外机 | 制冷量84KW制热量94.5KW |  | 台 | 1 |  |
|  | 直流变频室外机 | 制冷量151KW制热量169.5KW |  | 台 | 1 |  |
|  | 风管式室内机 | 制冷量5.6KW制热量6.3KW |  | 台 | 10 |  |
|  | 风管式室内机 | 制冷量7.1KW制热量8.1KW |  | 台 | 18 |  |
|  | 四面出风室内机 | 制冷量2.8KW制热量3.2KW |  | 台 | 1 |  |
| 14. | 四面出风室内机 |  | 制冷量7.1KW制热量8KW | 台 | 94 |  |
| 智行楼空调 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 主要技术指标及参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 离心式通风机 |  | 风量2500CMH风压200Pa功率1.6KW | 台 | 6 |  |
|  | 离心式通风机 |  | 风量2000CMH风压170Pa功率1.16KW | 台 | 1 |  |
|  | 离心式通风机 |  | 风量1200CMH风压100Pa功率0.48KW | 台 | 2 |  |
|  | 离心式通风机 |  | 风量1500CMH风压160Pa功率0.84KW | 台 | 1 |  |
|  | 新风室内机 |  | 制冷量22KW制热量13.7KW | 台 | 17 |  |
|  | 直流变频室外机 |  | 制冷量134.5KW制热量150.5KW | 台 | 1 |  |
|  | 直流变频室外机 |  | 制冷量89.5KW制热量100.5KW | 台 | 1 |  |
|  | 直流变频室外机 |  | 制冷量106.5KW制热量119KW | 台 | 1 |  |
|  | 直流变频室外机 |  | 制冷量56KW制热量63KW | 台 | 1 |  |
|  | 直流变频室外机 |  | 制冷量117.5KW制热量132KW | 台 | 1 |  |
|  | 直流变频室外机 |  | 制冷量78KW制热量87.5KW | 台 | 1 |  |
|  | 直流变频室外机 |  | 制冷量73KW制热量81.5KW | 台 | 17 |  |
|  | 直流变频室外机 |  | 制冷量100KW制热量112KW | 台 | 1 |  |
|  | 新风室外机 |  | 制冷量25.2KW制热量27KW | 台 | 17 |  |
|  | 风管式室内机 |  | 制冷量5.6KW制热量6.3KW | 台 | 2 |  |
|  | 风管式室内机 |  | 制冷量7.1KW制热量8KW | 台 | 1 |  |
|  | 风管式室内机 |  | 制冷量8KW制热量9KW | 台 | 16 |  |
|  | 风管式室内机 |  | 制冷量9KW制热量10KW | 台 | 21 |  |
|  | 风管式室内机 |  | 制冷量10KW制热量11KW | 台 | 2 |  |
|  | 风管式室内机 |  | 制冷量14KW制热量15.5KW | 台 | 2 |  |
|  | 四面出风室内机 |  | 制冷量2.8KW制热量3.2KW | 台 | 2 |  |
|  | 四面出风室内机 |  | 制冷量4.5KW制热量5KW | 台 | 2 |  |
|  | 四面出风室内机 |  | 制冷量5.6KW制热量6.3KW | 台 | 24 |  |
|  | 四面出风室内机 |  | 制冷量8KW制热量9KW | 台 | 123 |  |
|  | 四面出风室内机 |  | 制冷量9KW制热量10KW | 台 | 22 |  |
|  | 四面出风室内机 |  | 制冷量10KW制热量11.2KW | 台 | 21 |  |
|  | 四面出风室内机 |  | 制冷量11.2KW制热量12.5KW | 台 | 2 |  |
|  | 四面出风室内机 |  | 制冷量14KW制热量15.5KW | 台 | 2 |  |
| 宾馆空调 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 主要技术指标及参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 离心式通风机 |  | 风量1200CMH风压196Pa功率0.5KW | 台 | 12 |  |
|  | 直流变频室外机 |  | 制冷量128KW制热量144KW | 台 | 1 |  |
|  | 直流变频室外机 |  | 制冷量134.5KW制热量150.5KW | 台 | 1 |  |
|  | 直流变频室外机 |  | 制冷量123KW制热量138KW | 台 | 3 |  |
|  | 直流变频室外机 |  | 制冷量73KW制热量81.5KW | 台 | 2 |  |
|  | 新风室外机 |  | 制冷量28KW制热量31.5KW | 台 | 6 |  |
|  | 风管式室内机 |  | 制冷量3.6KW制热量4.0KW | 台 | 8 |  |
|  | 风管式室内机 |  | 制冷量4.5KW制热量5.0KW | 台 | 2 |  |
|  | 风管式室内机 |  | 制冷量5.6KW制热量6.3KW | 台 | 109 |  |
|  | 风管式室内机 |  | 制冷量6.3KW制热量7.1KW | 台 | 14 |  |
|  | 风管式室内机 |  | 制冷量7.1KW制热量8KW | 台 | 7 |  |
|  | 风管式室内机 |  | 制冷量10KW制热量11KW | 台 | 3 |  |
|  | 风管式室内机 |  | 制冷量11.2KW制热量12.5KW | 台 | 2 |  |
|  | 风管式室内机 |  | 制冷量5.6KW制热量6.3KW | 台 | 4 |  |

（六）三洋电梯和奥的斯电梯

| 梯号 | 型号 | 层站 | 速度 | 载重 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - # | VF320 | 5层5站 | 1.75m/s | 1000kg | 志学楼 | 客梯 |
| - # | VF320 | 5层5站 | 1.75m/s | 1000kg | 志学楼 | 客梯 |
| - # | VF320 | 12层12站 | 1.75m/s | 1000kg | 智行楼 | 客梯 |
| - # | VF320 | 12层12站 | 1.75m/s | 1000kg | 智行楼 | 客梯 |
| - # | VF320 | 12层12站 | 1.75m/s | 1000kg | 智行楼 | 客梯 |
| - # | VF320 | 12层12站 | 1.75m/s | 1000kg | 智行楼 | 客梯 |
| - # | VF320 | 6层6站 | 1.75m/s | 1000kg | 宾馆 | 客梯 |
| - # | VF320 | 6层6站 | 1.75m/s | 1000kg | 宾馆 | 客梯 |
| - # | VF320 | 3层3站 | 1.75m/s | 1000kg | 食堂 | 客梯 |
| - # | VF320 | 3层3站 | 1.75m/s | 800kg | 食堂 | 客梯 |
| - # | GeN2Comfort | 6层6站 | 1.75m/s | 1275kg | 明德楼 | 客梯 |
| 13． # | GeN2Comfort | 6层6站 | 1.75m/s | 1275kg | 博学楼 | 客梯 |

（七）水泵参数表：上海凯泉和上海连城

| 序号 | 地点 | 设备名称，参数 | 流量m3h | 扬程m | 功率KW | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明德楼 | 生活水泵KQDQ80-45*3 | 36 | 60 | 11 | 2 | 凯泉 |
| 2 | 明德楼 | 喷淋泵XBD9/20 | 30L/S |  | 45 | 2 | 凯泉 |
| 3 | 明德楼 | 消防泵XBD9/30 | 20L/S |  | 37 | 2 | 凯泉 |
| 4 | 明德楼 | 消防泵XBD4/20 | 20L/S |  | 15 | 2 | 凯泉 |
| 5 | 明德楼 | 潜污泵SCK22L-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | 13 | 凯泉 |
| 6 | 体育馆 | 生活水泵40CDLF8-100 生活水泵65CDLD32-70 | 8 32 | 90 95 | 4 15 | 4 | 连城 |
| 7 | 公寓楼 | 50WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 12 | 连城 |
| 8 | 宾馆 | 50WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 7 | 连城 |
| 9 | 体育馆 | 50WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 7 | 连城 |

（八）体育馆、健身房器材：组合健身器材、跑步机、椭圆机、台球室、乒乓球场等

（九）其他设备：水系统水泵、人防系统、通风系统（含防排烟系统）、机房分体空调、配电房分体空调、教工宿舍分体空调、志学楼楼分体空调、消水系统、消电系统。

六．注意事项

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲在满足服务需求、保证服务质量与人员配备齐全合理的前提下，实行费用包干（除另有约定外）。 |
| 2 | 采购人提供服务过程中的相关工具及耗材，服务管理单位应安全、规范使用采购人设备设施和工具。投标人应保证各设备、设施、工具的完好性，投标人负责维护；相关耗材应合理节约使用，不得随意挪作他用；因使用不当而造成设备损坏的，由投标人负责赔偿。服务所需的水、电能源消耗由采购人负责，其他能源消耗均由投标人负责。 |
| 3 | 本着确保满足需求、设备设施正常可靠、高效及时、提倡节约的原则进行使用管理，并将使用情况报采购人备案。投标人须以预算为参照，详细列出工程运行维保维修及保洁服务易耗品、物资和备品备件的采购计划清单，其领用出入库严格按照规定进行，仓库每月盘存同时接受采购人监督。仓库内的所有物资的都必须使用在服务区域内。 |
| 4 | 所有人员的服装（含标识及装饰物品）费用由服务单位自行负责配备，但最终实际服装方案和样式需经采购人核准，服装发至个人。 |
| 5 | 投标人需按社保部门的要求，为员工缴纳相关保险。 |
| 6 | 服务所需办公场地由采购人提供，涉及的相关办公用品及耗材由投标人自行负责。原则上不提供住宿用房。 |
| 7 | 服务人员住宿由投标人自行负责。 |

采购人考核管理办法

第一条  为推进后勤服务制度化、规范化、科学化,提升服务质量，实现“精细管理、用心服务、常做常新”，确保温州城市大学高效、安全、有序运行，圆满完成后各项工作目标，特制定本办法。

第二条  考核对象为承担温州城市大学后勤服务【校园卫生保洁；教学、培训、会议服务（含教室及场馆管理）；绿化养护服务；设备运维保养；安保服务（含消防监控）；宿舍管理物业服务】的服务单位。

第三条  考核内容

1、共性方面。思想作风建设：考核职业道德、文明礼貌、工作作风、办事效率、团队精神、爱岗敬业和培训教育等。组织管理：考核组织框架层级管理、人员素质、人员管理等。制度建设：考核各项规章制度。培训教育：考核培训计划、内容、效果，员工的业务素质提高。能力建设：考核交办任务完成和应急事件处理，奖罚情况和满意率。

2、业务方面。考核工作目标、工作机制和各项业务落实，考核合同约定的各项义务履行。业务方面分校园卫生保洁；教学、培训、会议服务（含教室及场馆管理）；绿化养护服务；设备运维保养；安保服务（含消防监控）五项。具体后勤服务考核细则（业务）附后，如有新版本，则以新版本为准。

第四条  考核分值为共性100分，业务建设每项100分。

第五条  合同约定的各项具体工作任务、目标、要求和标准作为考核依据。

第六条  温州城市大学作为考核人负责具体考核：按照考核细则、服务质量要求进行评定。考核采用按季度进行考核的方式，在当季的后一个月初完成考核。对考核中发现的问题通过现场打分、现场照相、现场指正等方式即时记录。打分时按照检查中发现的问题，归入相应条款打分，扣分一般不超过标准得分。有小数点的，小数后取一位。

第七条  考核人应将考核结果书面通知考核对象，考核对象应在3天内对考核结果进行确认。考核人与考核对象无法达成一致意见的，由温州城市大学裁定。

第八条  考核结果应用

按照校园卫生保洁；教学、培训、会议服务（含教室及场馆管理）；绿化养护服务；设备运维保养；安保服务（含消防监控）；宿舍管理物业服务等各项考核，分别单独按照以下方式应用。

总分=校园卫生保洁得分*15%+教学、培训、会议服务（含教室及场馆管理）得分*10%+绿化养护服务得分*20%+设备运维保养得分*25%+安保服务（含消防监控）得分*25%+宿舍管理物业服务得分*5%

每项每次考核得分在85分（含）以上的考核对象作为当期该项考核达标，按照合同支付该项服务费。共性对应报价中的项目部费用。

每项每次考核得分在85分（不含）以下的考核对象作为该项当期考核不达标，给予通报批评，并扣罚服务费1万元。

若考核对象连续2年或年度累计3次有3项考核不达标，可视为考核对象违约，招标人有权终止服务承包合同。

第九条  服务单位须按照合同约定在温州城市大学内配置工作人员，且按照合同约定提供设备设施维修维护、维保等。否则，每缺编1名人员扣减服务单位对应缺编人员费用（按投标人对应人员投标报价计算）长期请假或其他情况长期不在岗按天累计计算扣款，每延误设备设施维修维护、维保一周从服务费中罚扣1万元。

第十条  由于服务单位在温州城市大学务管理过程中出现问题造成不良后果的，扣服务单位服务费2万元/次。

第十一条  对出现的问题，凡是经指正后不按要求整改的，凡是相关部门及领导反映并核查属实的，凡是发生问题后报告不及时的，除了按规定直接扣分外，另加倍扣分。

第十二条   服务单位如不能及时或不能按标准完成承包范围内的服务工作，温州城市大学有权终止合同，所发生的费用由承包方承担。

第十三条  服务单位发生重大安全事故，该期内的考核分为零分。服务单位由于不可抗力或者其他客观因素造成某项工作不能完成的，应提交书面报告。

第十四条  服务单位如未按合同进行服务管理或进行分包、转包，温州城市大学有权单方面终止协议，所有损失由服务单位承担。

（一）校园卫生保洁考核指标

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度建设 | - 各项规章制度健全（含紧急预案）； - 主要制度上墙； - 各项规章制度执行良好。 | 6 | 一项不符合扣2分。 | 实地查看 查阅材料 |
| 2 | 人员管理 | - 员工聘任审查、备案等手续完备，员工在校期间无违法记录； - 有开展员工安全法制教育、职业道德教育和业务培训； - 员工工作情况有检查，有考核。 - 整改及时性。 | 10 | 员工在校期间有违法记录每次扣5分，其他一项不符合扣2分。 | 查阅材料 |
| 3 | 保洁服务 | - 室内保洁标准详见采购需求； - 楼梯保洁标准详见采购需求； - 室外保洁标准详见采购需求； - 厕所无恶臭，无堵塞，洁具干净； - 打蜡和抛光（指大厅地面，每月至少一次）； - 道路无垃圾，无杂草，无积水； - 地下车库无垃圾，无积灰，沟渠畅通； - 楼顶无垃圾，沟渠畅通； - 消杀处理和检查； - 化粪池清理； - 校内水域清洁无漂浮物； - 外立面每年清洗一次； - 各类景观亭、休闲亭及其配套设施整洁卫生； - 办公用具、用品及相关物资的搬运； - 未移交养护绿化景观工程区域内无垃圾； - 垃圾清理，外运及时。 | 52 | 一项不符合扣2分。 | 实地查看 听取意见 |
| 4 | 教室管理 | - 按时开关教室门、窗、灯； - 严格执行教室的管理制度； - 发现教室使用异常及时报告。 | 10 | 一项不符合扣2分。 | 实地查看 查阅材料 听取意见 |
| 5 | 事务管理 | - 校部行政办公楼、会议室等按时开关门窗； - 室内及周边环境整洁，设施设备完好； - 管理区域内各种公共设施维护良好； - 及时完成学校大型活动、会议等约定项目的会务和摆花服务； - 建筑物的清洁开荒； - 指定部分办公室的卫生情况每天一次。 | 22 | 一项不符合扣2分。 | 实地查看 查阅材料 听取意见 |
| 6 | 附加分 | - 创新工作突出，效果显著； - 服务质量优异，获师生广泛好评； - 主动承担协议外工作。 | 10 | 根据加分申报材料酌情给分。 | 审核材料 听取意见 |

中标人要无条件接受采购人定期或不定期检查监督，本考核细则按每3个月进行打分考核，满分为100分。

（二）教学、培训、会议服务（含教室及场馆管理）考核指标

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度建设 | - 各项规章制度健全（含紧急预案）； - 主要制度上墙； - 各项规章制度执行良好。 | 6 | 一项不符合扣2分。 | 实地查看 查阅材料 |
| 2 | 人员管理 | - 员工聘任审查、备案等手续完备，员工在校期间无违法记录； - 有开展员工安全法制教育、职业道德教育和业务培训； - 员工工作情况有检查，有考核。 - 工作积极性。不积极一次扣2分。 | 10 | 员工在校期间有违法记录每次扣5分，其他一项不符合扣2分。 | 查阅材料 |
| 3 | 会议服务 | - 会前会议室的布置、会后会议室的清扫和会议期间的茶水服务、会场内会议布置、资料发放、会场内卫生、会场内设备设施报修等； - 会前、会后进行定期的检查，保证会议期间桌椅讲台等设施设备正常运行； - 协助相关部门教学及培训资料装袋、搬运及发放工作； - 负责全校的摄影场地的布置，椅子搬运安排到点； - 接待过程中的礼仪（外交、政府级的接待）工作和重大活动的场地布置工作； - 做好学校教室的日常管理工作，保证教室课桌椅的数量及摆放秩序； - 做好学校体育馆、健身房的日常管理维护工作，保证设施设备正常运行，出现问题及时报修； - 会议和接待横幅、卡座牌及欢迎指示牌的摆放； - 会议或接待前申请及配合技术人员对各类设施设备进行检测，对会议系统设备系统进行调试；会议或接待期间工作人员进行巡查并根据需要提供茶水服务，及时处理突发事件，确保会议顺利进行。 | 52 | 一项不符合扣2分。 | 实地查看 听取意见 |
| 4 | 服务标准情况 | - 按时开关教室门、窗、灯； - 严格执行相关教室及场馆的管理制度； - 发现教室及场馆使用异常及时报告。 | 10 | 一项不符合扣2分。 | 实地查看 查阅材料 听取意见 |
| 5 | 事务管理 | - 着装礼仪； - 仪容仪态； - 举止态度； - 言语交谈。 | 22 | 一项不符合扣4。 | 实地查看 查阅材料 听取意见 |
| 6 | 附加分 | - 创新工作突出，效果显著； - 服务质量优异，获师生广泛好评； - 主动承担协议外工作。 | 10 | 根据加分申报材料酌情给分。 | 审核材料 听取意见 |

中标人要无条件接受采购人定期或不定期检查监督，本考核细则按每3个月进行打分考核，满分为100分。

（三）绿化养护服务

绿化养护监管处罚细则

为了加强校园绿化养护水平，使绿化养护管理工作逐步实现规范化和制度化，同时也激励绿化承包商对项目的积极性，保持良好的校园环境，根据《全国园绿地养护质量标准》等有关文件，特制定本监管处罚办法。

（一）绿化负责人每天巡视校园，发现问题并及时处理；

（二）养护单位须为员工办理劳动保险等手续，提供工作服等必要劳保用品，工作人员工作时间须统一着装，连续3天不着工作服，每次罚款200元；

（三）每月初未向采购人上报养护计划。施肥、喷洒杀虫剂时未提前通知采购人，每次罚款100元；

（四）绿化带、草坪内的石块、垃圾、树叶、杂草等清理不及时，每次罚款50元；

（五）草坪边缘与路面未及时切边，未及时清除路面、建筑物缝隙内杂草。每次罚款50元；

（六）路边草地遭踩踏或破坏，未及时采取防护措施，每次罚款50元。

（七）学校有重要活动或者其他突发事件时，中标人配合不力，每次罚款1000元；

（八）未维护造成草坪提示牌损坏、丢失，每个罚款50元；

（九）树木或者其他植物由于防治不及时出现明显病虫害的，每处罚款200元；

（十）绿化垃圾随意堆放或倾倒在非垃圾堆放点的，每次罚款100元。

绿化养护管理服务考核指标

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度建设 | - 各项规章制度健全（含紧急预案）； - 主要制度上墙； - 各项规章制度执行良好。 | 6 | 一项不符合扣2分。 | 实地查看 查阅材料 |
| 2 | 人员管理 | - 员工聘任审查、备案等手续完备，员工在校期间无违法记录； - 有开展员工安全法制教育、职业道德教育和业务培训； - 员工工作情况有检查，有考核。 | 10 | 一项不符合扣2分，员工在校期间有违法记录每次扣5分。 | 查阅材料 |
| 3 | 植物养护 | - 绿地信息档案完整； - 绿化养护有计划，养护资金落实； - 树木成活率高，无明显枯死、病枝； - 花箱养护完好； - 精品苗养护 - 树木修剪及时，无倾斜倒伏、徒长枝及妨碍通行的下垂枝，各种形态的灌木形状完整； - 草坪及地被生长茂盛，边缘线清晰，按规定修剪； - 绿地内无明显杂草； - 绿地内地被植物覆盖完好，无明显枯死； - 补种及时，品种相同，规格相似。 | 40 | 一项不符合扣5分（乔木、大型或形态灌木以1株为单位；绿篱缺口以一处超过1M为单位，成片种植灌木面积一处超过2M2为单位，绿地有黄土露天一处超过2M2为单位）。 | 实地查看 查阅材料 |
| 4 | 设施维护 | - 绿地附属设施完好，园路、铺装地坪平整，无大面积破损、无积水、无淤泥； - 景观供水、供电、排水、喷灌、照明等管网设施维护良好。 | 14 | 一项不符合扣2分。 | 实地查看 |
| 5 | 绿地管理 | - 保持土壤疏松，根据植物生长特性及时施肥，每年施肥不少于两次； - 病虫害防治科学有效，不影响观赏效果（控制在5%以下）； - 遇灾害性气候，事前有防护措施，事后有补救行动； - 绿地内水体整洁卫生、无漂浮杂物、无杂生水生植物； E、 绿地内卫生整洁，无垃圾、杂物，无违章临时占用。 | 30 | 树木斜倒时未在24小时内扶正扣10分，其他一项不符合扣3分。 | 实地查看 查阅资料 |
| 6 | 附加分 | - 创新工作突出，效果显著； - 服务质量优异，获师生广泛好评； - 主动承担协议外工作。 | 10 | 根据加分申报材料酌情给分。 | 审核材料 听取意见 |

中标人要无条件接受采购人定期或不定期检查监督，本考核细则按每3个月进行打分考核，满分为100分。

（四）设备运维保养考核指标

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度建设 | - 各项规章制度健全（含应急预案）； - 主要制度上墙； - 各项规章制度执行良好。 | 6 | 一项不符合扣2分。 | 实地查看 查阅材料 |
| 2 | 人员管理 | - 员工聘任审查、备案等手续完备，员工在校期间无违法记录； - 有开展员工安全法制教育、职业道德教育和业务培训； - 员工工作情况有检查，有考核。 | 10 | 员工在校期间有违法记录每次扣5分，其他一项不符合扣2分。 | 查阅材料 |
| 3 | 安全生产 | - 设备管理有专人值班； - 设备设施有定期巡检并有记录； - 操作符合安全规范，无安全生产事故。 | 16 | 出现安全事故扣10分，其他一项不符合扣4分。 | 实地查看 查阅材料 |
| 4 | 服务工作 | - 服务热情周到并公开服务（报修）电话，24小时受理报修； - 报修记录完整、现场查勘及时、有向报修人说明维修内容和完成时间、维修现场有善后清理，非包干范围项目及时报告并有全程跟踪（含巡查发现）； - 一般报修项目及包干项目维修24小时内完成，不能在24小时完成的维修项目有说明并有应急措施； - 维修或小额安装服务质量好（一个月内无重复报修），用户满意率（签字）不低于90%； - 二次供水蓄水池每学期有清洗。 | 36 | 一项不符合扣4分。 | 实地查看 查阅材料 听取意见 |
| 5 | 日常管理 | - 设备设施维护良好、运行正常； - 维修包干项目有定期巡查检修，门、窗、锁、日光灯等一般设施完好率不低于98%； - 学校水电使用情况数据详实（建有数据库），各类统计报表报送及时； - 水电抄表工作及时、准确； - 节能措施得当，无常明灯、常流水等现象； - 及时完成校内零星搬运服务； - 电梯维护和保养管理工作规范（电梯出现故障时，有及时派人到场处置，并及时向学校相关部门报告现场情况）； - 集中控制空调系统维护管理工作规范（按时开关，出现故障时及时通报）。 | 32 | 电梯出现故障管理人员未能第一时间到达现场处置扣12分，其他一项不符合扣2分。 | 实地查看 查阅材料 |
| 6 | 附加分 | - 创新工作突出，效果显著； - 服务质量优异，获师生广泛好评； - 主动承担协议外工作。 | 10 | 根据加分申报材料酌情给分。 | 审核材料 听取意见 |

中标人要无条件接受采购人定期或不定期检查监督，本考核细则按每3个月进行打分考核，满分为100分。

（五）安保服务（含消防监控）奖惩办法

为切实加强保安工作，确保师生进出校门有秩序、有规范，督促保安履行岗位职责，提升保安形象，做到“严格管理，彬彬有礼”。特制订本办法：

监督考核实施办法

为加强采购人治安、车辆等管理，保持大楼的整体形象及风貌，提高保安人员的工作责任心，促进各项工作的有序开展，制订以下考核细则：

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度建设 | - 各项规章制度健全（含应急预案）； - 主要制度上墙； - 各项规章制度执行良好。 | 6 | 一项不符合扣2分。 | 实地查看 查阅材料 |
| 2 | 人员管理 | - 员工聘任审查、备案等手续完备，员工在校期间无违法记录； - 有开展员工安全法制教育、职业道德教育和业务培训； - 员工工作情况有检查，有考核。 | 10 | 员工在校期间有违法记录每次扣5分，其他一项不符合扣2分。 | 查阅材料 |
| 3 | 日常管理 | - 上班脱岗、缺岗、串岗，上班时间做与工作无关之事，酒后工作，着装不规范，言行举止有损单位形象； - 校内发生任何纠纷和火警，应在5分钟内到达现场，采取适当措施进行阻止和处理，如故意躲避或任由事态发展，造成后果。 - 校内物品出入不检查、不控制，导致物品流失； - 不按规定巡逻或巡逻无记录，重大事件不汇报； - 每季期检查内的各类校消防设施和设备，定期上交检查结果，设备设施损坏和缺损如实汇报，发现安全隐患及时处理和汇报； - 工作人员频繁非合理原因换人； - 发生盗窃一次； - 其他违规情况。 | 84 | 出现安全事故扣10分，其他一项不符合扣4分。 | 实地查看 查阅材料 |
| 4 | 附加分 | - 创新工作突出，效果显著； - 服务质量优异，获师生广泛好评； - 主动承担协议外工作。 | 10 | 根据加分申报材料酌情给分。 | 审核材料 听取意见 |

中标人要无条件接受采购人定期或不定期检查监督，本考核细则按每3个月进行打分考核，满分为100分。

（六）宿舍管理员考核办法

从工作态度、履职情况、执行力等几个方面进行考核；基础分为100分；另设有奖励分，根据各项工作情况给予一定奖励分。

| 宿舍管理员考核实施办法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分依据 | 得分情况 |
| 1 | 值班室整洁，有序，无大功率电器 | 6 | 卫生差，摆设乱，有大功率电器每检查到一次扣1分/次 |  |
| 2 | 热情服务，态度和蔼，能及时报告和处理学生提出的问题和困难 | 6 | 被检查或学生投诉扣1分/次（如学生投诉无理则不扣分） |  |
| 3 | 遵守劳动纪律，工作时间无脱岗情况，不做与工作无关的事 | 12 | 上班时间检查到脱岗扣6分/次（上楼查寝为正常在岗），做与工作无关的事情扣2分/次 |  |
| 4 | 严格执行学校各项管理规定，按时开关寝室大门 | 10 | 未经批准没按时锁开门扣2分/次 |  |
| 5 | 严格执行外来人员管理登记 | 6 | 外来人员进入寝室未制止，不登记扣2分/次，允许异性同学进入者扣2分。（如因工作原因除外） |  |
| 6 | 严格执行异常情况登记及汇报 | 6 | 任何异常情况及时做好登记并汇报，未登记或未汇报扣2分/次 |  |
| 7 | 严格执行寝室锁门后学生进出寝室各项登记，非正常时间进出寝室需做好登记，并及时报告辅导员 | 6 | 滞留、晚归，锁门时间学生进出随意放行，未登记进入寝室或不报告辅导员放出扣2分/次 |  |
| 8 | 发现学生寝室内各项违规违纪现象要及时教育其改正，重大问题要第一时间向学生管理部门报告 | 10 | 重大问题不报告扣5分/次 |  |
| 9 | 经常巡视寝室各楼层，安全隐患，可疑人员，财产损坏等 | 10 | 不巡视扣1分/次，无记录扣1分/次，可疑人员未询问，破损不报修扣1分/次 |  |
| 10 | 认真执行学校和领导、辅导员布置的各项工作 | 6 | 不执行不配合扣3分/次 |  |
| 11 | 寝室钥匙保管，钥匙借用严格登记 | 10 | 丢失扣2分/次，整串钥匙无故外借扣5分/次，不登记扣2分/次 |  |
| 12 | 学校交付使用的各办公用品按规定放置，妥善保管 | 6 | 造成丢失扣2分/次 |  |
| 13 | 值班室无家属或朋友长期停留 | 6 | 家属或朋友在值班室长期停留扣2分，经常同吃同住扣6分 |  |
| 14 | 加分项 | 10 | 好人好事根据具体情况1次加1-5分不等 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

中标人要无条件接受采购人定期或不定期检查监督，本考核细则按每3个月进行打分考核，满分为100分。

第六部分    合同

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方（招标人）：                      合同编号：

乙方（中标人）：

温州城市大学的 	 （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评定 	 （中标人名称）为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、本合同签订依据

《中华人民共和国合同法》

二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1.	合同书及合同补充条款或说明

2.	中标通知书

3.	承诺书（含询标记录和优惠条款）

4.	招标文件

5.	投标文件

三、物业范围和要求

| 序号 | 项目名称 | 服务期限 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州城市大学三所校区物业 服务管理 | 3年 |  |
| 合计：（大写） 小写： |  |  |  |

- 该价格已包括在承包范围内提供物业服务所需的一切人员

- 工资、机械、安全文明生产装备费、奖金、各种社会保险、食宿与交通、服装、管理费用、税费、利润的工作开支、责任等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- 乙方在承包范围内提供校园卫生保洁；教学、培训、会议服务（含教室及场馆管理）、宿舍管理；绿化养护服务；设备运维保养；安保服务（含消防监控等服务）；宿舍管理等物业服务管理工作，并积极完成甲方布置的其他任务（如勤杂工作、协助宣传活动等）。

- 正式进场前1个月，项目部管理人员需全员到位，并与原服务单位交接，甲方不另行支付相关费用。

- 承包期限

1.本次合同承包期为3年，即2022年1月1日至2024年12月31日。

2.合作期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。

五、承包支付

▲乙方合同签订后一周内向甲方缴纳履约保证金人民币  	万元（合同金额的2%），服务期结束一个月内无异议后如数退还履约保证金。甲方在合同生效以及具备实施条件后，按年度财政预算到位后15日内支付该年度合同金额10%预付款，根据先提供服务后支付原则及考核结果，按每个季度最后一个月的15号左右支付该季度服务费（服务费按扣除该年度预付款后，剩余该年度服务费平分四次且按各分项付款标准结算，结算前乙方需向甲方提供正式税务发票）。

六、经营制约

1.未经甲方同意，乙方无权在承包的区域中从事任何广告活动或类似宣传，甲方有权依照广告法和甲方相关的规定责令乙方限期改正，并接受处罚；甲方在该区域发布的广告宣传应保证不致影响乙方的正常工作。
    2.乙方不得以甲方的名义从事任何与承包范围无关的经济活动，且由此发生的一切债权、债务与甲方无关。

七、双方承诺

1.乙方对甲方作出如下承诺：
    1.1不以任何形式转租、转让、抵押承包范围，在承包范围只从事甲方认可的服务工作。否则甲方有权单方面终止合同，并保留进一步追究乙方责任的权利。在承包期间，乙方的任何股份配置变动应通知甲方。未经甲方书面批准，任何占有支配地位的股份转让者将视为乙方出租、转让的行为。
    1.2在适当情况下，乙方应允许甲方或其授权的人员对承包范围内各项服务质量控制进行检查，如任意一方对结果存在争议，可通过双方认同的中立第三方仲裁。
    1.3乙方在承包范围的各项服务（校园卫生保洁；教学、培训、会议服务（含教室及场馆管理）；绿化养护服务；设备运维保养；安保服务（含消防监控）；宿舍管理等服务），其工作时间必须满足甲方的工作要求，包括星期天及公众假期，无论乙方有什么理由，都不可以停止工作。
    1.4乙方应为承包范围的服务工作配备足够的人员，且聘用的工作人员必须符合劳动部门有关用工规定，获得相关主管部门认证的，均配证并持证上岗。甲方有权进行审核并提出整改意见。
    1.5所有人员要求政治上可靠，身体素质好，无不良行为记录。
    1.6指定一位项目负责人，代表乙方和甲方保持密切联系，及时响应甲方提出的相关事宜。
    1.7指定一－位综合管理负责人，负责与甲方服务期内项目沟通和对接。
    1.8以上人员的调离、更换，须事先征得甲方同意，并在甲方监督下完成所有交接手续后方可变动。

1.9在服务期内如乙方安排的项目负责人、综合管理负责人以及其他有关本项目的服务人员服务不到位，甲方有权提出更换相关人员，乙方根据甲方提出的要求进行更换；投标人若需更换本项目的服务人员（包含项目负责人、综合管理负责人等管理人员）向甲方递交申请，经批准后方可执行。
    1.11乙方工作人员上岗着装及相关标识由乙方自行统一配置，费用和制作均由乙方负担。
    1.12乙方必须办妥法律及甲方规定的与承包范围经营业务有关证照，方可从事经营并在经营中遵守一切有关条例和规定，自行缴纳税务、工商部门等各项税、费。
    1.13乙方必须保证为甲方提供优质、高效的专业服务，并根据甲方要求改变不满意的服务状况；遵守甲方的有关规定，接受有关部门监督与检查；自觉参加甲方认为有助提高甲方形象和业绩的宣传活动。
    1.14在承包期内乙方应保证承包范围内受甲方托管的设施、设备运营状况良好，接受甲方或其授权人员的检查，对由乙方引起或造成设施、设备的损坏，甲方将书面通知乙方修复或整改，若在规定期限内乙方仍未按要求修复或整改，甲方将负责完成这一工作，所需费用全部由乙方承担。
    1.15乙方在承包范围因作业所需增加或变更设备设施应征得甲方同意，并聘请有资格的承造商进行安装、保养，并将施工安装保养记录手册和图纸交由甲方备案。
    1.16乙方员工发生被媒体曝光导致影响甲方公众形象或因违反学院规章制度造成不良影响的，由此产生的损失及消除影响产生的费用，由乙方全部承担，甲方根据事态的轻重，将保留扣除乙方的当月合同款0.1%~5%的权利。
    1.17乙方在服务期内因操作不当而造成甲方损失的，乙方应当按照甲方的实际损失承担赔偿责任。
    1.18乙方的各类办公设施及费用、人员安全等均由乙方自行负责解决。

甲方对乙方作出如下承诺
    2.1甲方在职权范围内保证乙方的正常经营不受干扰。
    2.2甲方保证乙方的员工及工具按规定正常进入承包范围开展经营活动。

2.3甲方提供乙方存放工具、换衣、休息及办公场所，具体数量及面积由乙方提出与甲方协商确定，此类场所不计租金。
    2.4乙方的申述权
    因甲方及其工作人员、授权人的过失，导致乙方及其工作人员、代理人在承包范围发生人身伤害或财产损失的，乙方有申述赔偿权。因第三者蓄意或过失，导致乙方及其工作人员、代理人在承包范围发生人身伤害或财产损失，甲方负有协助追索赔偿的义务，但甲方无赔偿责任。由于学校是公共场所，失窃案件高发，乙方人员应自行负责公司及个人财物的保管，甲方不承担失窃损失。
    3.禁止事项
    3.1乙方不得以任何理由向甲方工作人员支付小费或赠送实物，违者将终止合同。
    3.2乙方不得在承包范围从事非法活动，也不得从事有损甲方利益的活动，不允许在承包范围对甲方进行滋扰性的行为。
    3.3除经甲方批准进行必要的维修工程外，乙方不得损毁承包范围原有的设施和装潢，不得更改已铺设的电缆、电线等电力装置，不得安装任何可能造成电缆负载过大的电气设备，以免无线电受干扰。
    3.4未获甲方书面同意，乙方任何时候都不能在承包范围存放易燃物品、挥发性大或气味浓烈的液体等。
八、保险
    员工人身意外保险：在承包期内，乙方应为其员工投保人身意外险，乙方员工人身安全有乙方自行负责，甲方不负任何责任。
九、不可抗力
    1.在承包期间发生地震、火灾及其他双方不能控制的原因，导致承包范围不能正常经营，合同不能或不能全部履行，双方可以按以下各项执行：
    1.1任何一方可以书面形式终止合同无需做出任何赔偿。

1.2因不可抗力导致合同终止，并不影响任何一方对不可抗力先前发生的违约行为合法追偿。

1.3甲方不负责因不可抗力造成合同不能正常履行的责任。

1.4因不可抗力造成甲方的损害，甲方的保险赔偿不受影响；对恢复承包合同期间的价格及其他费用双方可以协商解决。

十、合同生效和终止  
1.本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

2.合同终止

2.1提前终止

因承包范围布局调整，导致乙方无法正常经营，甲方须提前一个月向乙方发出书面通知调整承包范围；
    因乙方连续二个月经营未达到甲方的要求，甲方有权向乙方提前一个月发出书面通知调整承包范围；
    乙方可向甲方提前二个月发出书面通知终止承包合同，但需获得甲方同意，甲方不同意则乙方应继续履约，期间乙方的应收款不受影响；
    提前终止承包期早于月底最后一天，应视为月底最后一天满；
    乙方未能履行合同和遵守有关规定，在甲方发出书面警告后仍无采取补救措施可立即终止承包；
    乙方破产清算、重组及兼并等事实发生，或被债权人接管经营，甲方不必通知乙方即可终止承包。
    2.2协议终止
    经双方协商同意，可在任何时候终止承包。

2.3自然终止
合同规定的承包期满，合同自然终止。

2.4承包终止后果

终止承包，不影响根据合同规定进行的赔偿、补偿；

承包终止时，双方应进行结算，甲方同时进行乙方承包范围设施、设备状况检查并要求乙方三天内将乙方物品撤离承包范围，否则甲方将代理处理，并追偿甲方代理费及15%的手续费。
    2.5不放弃权利约定
    甲方接受乙方的服务，但不放弃对乙方违约行为进行追究的权利；同时，若甲方对乙方某一违约行为放弃追究的权利，但不放弃对乙方其他违约行为进行追究的权利，反之亦然。
    2.6零星工作计量方案具体情形由甲乙双方协商确定。

十一、其他
1.转让和分包

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或分包或全部转让其应履行的合同义务。
2.争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履约地人民法院申请诉讼。
    3.约定事项
    3.1本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

3.2合同经甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 全权代表：（签字） | 全权代表：（签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 日期： | 日期： |

3.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。
    3.4本合同未尽事宜及对合同内容如有异议，以甲方招标文件和乙方投标文件以及以在招标现场承诺（如有）为准，如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

第七部分    投标文件格式附件

封面格式

项目名称

项目编号：                      （标项  ）

投

标

文

件

投标人全称：（公章或CA章）

时    间：

1、资格文件目录

（1）法定代表人授权书

（2）投标人情况表

（3）提供有效的营业执照；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》

（4）投标人2020年度资产负债表及利润表

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书
（6）投标人资质证书、认证证书、社保证明等复印件（如有）

（7）联合投标协议书复印件（如有）

（8）联合投标授权委托书复印件（如有）

（1）法定代表人授权书

温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

（投标人全称）法定代表人          授权本单位在职职工           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人全称（公章或CA章）：

日期：     年    月   日

附： 身份证复印件：

授权代表（签字）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码：

（2）投 标 人 情 况 表

投标人名称：                                                                                  填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 |  |  |  | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 |  | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要业绩 |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

本公司参与                          （招标项目名称、编号）投标，本公司郑重声明：

1、我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录；

2、至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在以下情形（包括但不限于）：根据招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。否则，我方将承担在符合审查时不被通过的后果。

如有虚假我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任

特此声明

声明投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

附注：

1.信用信息查询渠道及截止时间：将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效投标处理。

2、技术及商务文件目录

（1）技术商务偏离表

（2）投标人2018年至今同类项目业绩一览表

（3）项目服务人员汇总表

（4）拟派项目人员情况表

（5）各类服务人员岗位设置表

（6）管理服务方案

（7）项目管理

（8）特点和难点分析

（9）质量保证

（10）培训计划

（11）突发事情应急处理措施

（12）拟投入本项目设备、工具及易耗品

（13）有效的改进措施和合理化建议

（14）节能减排及文明建设

（15）投标人认为需要的其他文件资料

以上为目录基本内容，请根据标项的评分细则具体内容予以制作投标文件。

（1）技术及商务偏离表

招标编号：

|  | 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 |  |  |  |  |  |
| 商 务 |  |  |  |  |  |

附注：

- ▲没有填写此表视为完全满足招标文件的实质性要求；

- 如出现偏离，投标人务必如实填写此表，“投标文件对应规范”及“说明”栏不得复制粘贴，所投产品必须对照招标文件要求详细填写说明，否则存在的风险由投标人自行承担；

3. 投标人可按以上表格形式进行复制。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

（2）投标人2018年至今同类项目业绩一览表

招标编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 用户联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：应提供旁证材料（后附合同及客户满意证明材料盖客户单位公章，否则不得分）。

投标人全称（公章或CA章）：

日  期：  年  月  日

（3）项目服务人员汇总表

招标编号：

| 序号 | 姓名 | 本项目主要工作岗位 | 年龄 | 性别 | 职务 | 专业/ 年限 | 职称/认证 | 到现场服务 起止时间 | 类似服务的经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、主管、领班、维修维护、保洁、安保、绿化、会议等各主要专业工种均应列入；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 职称/认证证书复印件附后。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（4）拟派项目人员情况表

招标编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同及业主佐证材料） |
| 年龄 |  |  |
| 职称/资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

附注：1.以上人员包括项目经理（负责人）、各部门经理；

2.后附学历、职称/资格证书、业绩证明旁证材料（加盖公章）。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（5）各类服务人员岗位设置表

招标编号：

| 岗位 | 人数 | 现 场 承 担 工 作 | 是否有上岗证书 |
| --- | --- | --- | --- |

附注：后附上岗证书。此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（12）拟投入本项目设备、工具及易耗品

| 序号 | 设备/工具/易耗品 | 规格型号 | 品牌/产地 | 出厂年月 | 数量（台） | 价格（元） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标编号：

附注：1.后附设备的彩色照片。

2.此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

3、报价文件

（1）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）中小企业声明函（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

（1）开标一览表

招标编号：                                       （价格单位：人民币万元）

| 投标项目 | 服务期限 | 投标报价 | 服务地点 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一年 |  |  |  |
|  | 第二年 |  |  |  |
|  | 第三年 |  |  |  |
| 3年服务期 投标总价（大写）： （小写）：¥ |  |  |  |  |

附注：1. 此栏内投标总价应与附件三“投标分项报价表”中合计总价相一致；

2. ▲不提供此表格将被视为没有满足招标文件的实质性要求。

投标人全称（公章或CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（2）投标分项报价表

招标编号：                                       （价格单位：人民币万元）

| 序号 | 分项 |  | 支出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 1 | 营业费用 | 1、人员工资 |  |  |  |
|  |  | (1）项目负责人 |  |  |  |
|  |  | (2）工程人员 |  |  |  |
|  |  | (3）保洁人员 |  |  |  |
|  |  | (4） |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 2、福利费用（春节、环卫节、其他重要节日等） |  |  |  |
|  |  | 3、高温补贴 |  |  |  |
|  |  | 4、服装费及劳保 |  |  |  |
|  |  | 5、设备装备投入 |  |  |  |
|  |  | 6、…… |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |
| 2 | 办公费用 | 1、水电费 |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 |  |  |  |
|  |  | 3、办公用品 |  |  |  |
|  |  | 4、业务开支 |  |  |  |
|  |  | 5、其它 |  |  |  |
|  |  | 6、社保费 |  |  |  |
|  |  | 7、意外险 |  |  |  |
| 3 | 不可预见费 |  |  |  |  |
| 4 | 经营管理费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 三年合计报价小写： 大写 |  |  |  |  |  |

附注：1. 不提供详细分项报价表将视为没有明确响应招标文件。

2. 此表的合计总价应与附件二“开标一览表”投标总价相一致。

3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4. 此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格增减分项内容。

5. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各投标人认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

投标人全称（公章或CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（3）中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：   年   月  日

附注：

1.投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任,如若中标本声明函随中标结果予以公示。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件，符合规定条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同中、小型、微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

3.依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，符合规定条件并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为中小型和微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               （项目名称、编号）项目的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：   年   月  日

附注：1. 纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

2. 投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，如若中标本声明函将予以外网公示。

（5）监狱企业的证明文件（如有）

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

中标人的本证明文件将予以外网公示。