瑞安市国有企业采购

采购文件

（线上电子招投标）

| 项 目 编 号： | ZJSXGC20230203 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 凤山水厂取水泵房启闭机改造项目 |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |
| 招 标 人： | 瑞安市塘下供水有限公司 |
| 招 标 代 理： | 浙江首信工程项目管理有限公司 |
| 二O二三年二月 |  |

目    录

第一部分  采购公告	4

第二部分  投标人须知	6

（一）投标须知前附表	6

（二）总   则	10

（三）采购文件说明	11

（四）投标文件的编制	12

（五）投标文件的递交	15

（六）开标与评审	15

（七）授予合同	19

第三部分  招标内容及要求	20

第四部分  合同主要条款	29

第五部分  投标文件格式	36

附件一  资格、资质证明文件	37

附件二 关于满足《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函	38

附件三-1  法定代表人授权委托书	39

附件三-2  法定代表人身份证明	40

附件四   2018年1月以来安装电子执行器的同类项目业绩一览表	41

附件五   供货详细清单	42

附件六 投标产品技术响应表	43

附件七 技术（或商务）偏离表	44

附件八 参加国有企业采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明	45

附件九 投标函	46

附件十 报价一览表	47

附件十一 报价明细表	48

第六部分  评标、决标办法	49

第一部分  采购公告

项目概况

凤山水厂取水泵房启闭机改造项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/采购文件，并于2023年4月21日14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJSXGC20230203

项目名称：凤山水厂取水泵房启闭机改造项目

采购方式：公开招标

预算总金额（元）：140000

最高限价（元）：140000

采购需求：

标项一：

数量：1

预算金额（元）：140000

单位：项

简要规格描述：凤山水厂取水泵房启闭机改造项目，详见本招标文件第三部分。

备注：最高限价（元）：140000

合同履约期限：货物采购按招标人要求供货30个工作日内完成所有安装调试。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条； 2、未被“信用中国” ( www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn ] 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单；

2.落实国企采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的、能提供投标产品的制造商或代理商；

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2023年4月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。第一步：选择本期招标项目；第二步：填写报名信息。投标人报名审核通过后即可在政采云系统中编制响应文件，在投标截止时间前进行投标。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2023年4月21日14:30止（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2023年4月21日14:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以招标人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 七、对本次招标提出询问、质疑，请按以下方式联系。

## 1.招标人信息

名    称：瑞安市塘下供水有限公司

地    址：温州市瑞安市塘下镇

传    真：/

项目联系人（询问）：李女士

项目联系方式（询问）：0577-65837905

招标人质疑联系人：  李女士

招标人质疑联系电话：0577-65837905

## 2.采购代理机构信息

名    称：浙江首信工程项目管理有限公司

地    址：瑞安东山街道东都花园29号楼2楼

传    真：0577-66805115

项目联系人（询问）：刘志彬

项目联系方式（询问）：0577-66805115、13806532160

代理机构质疑联系人：刘志彬

代理机构质疑联系电话：0577-66805115

3.同级国企采购监督管理部门

名    称：瑞安市公共事业发展集团有限公司

地    址：瑞安市院士路288号

联 系 人：潘先生

监督投诉电话：0577-66872595

第二部分  投标人须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 凤山水厂取水泵房启闭机改造项目 |
| 2 | 项目编号 | ZJSXGC20230203 |
| 3 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 4 | 招标人 | 名称：瑞安市塘下供水有限公司 地址：瑞安市 联系人：李女士 电话：0577-65837905 |
| 5 | 招标代理 | 名称：浙江首信工程项目管理有限公司 地址：瑞安东山街道东都花园29号楼2楼 联系人：刘志彬 电话：0577-66805115,13806532160 |
| 6 | 招标内容 | 凤山水厂取水泵房启闭机改造项目，详见本招标文件第三部分。 |
| 7 | 投标供应商 资格要求 | 1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条； 2、未被“信用中国” ( www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn ] 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单； 2.落实国企采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的、能提供投标产品的制造商或代理商； |
| 8 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 10 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 11 | 投标货币 | 人民币 |
| 12 | 投标语言 | 中文 |
| 13 | 投标文件份数 | 1.投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。“电子加密响应文件”文件格式为（.jmbs）。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。“备份响应文件”文件格式为（.bfbs）。 2.投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。 3.电子加密投标文件制作：应按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南、加密并递交。 注：如投标供应商多次发送邮件，以采购代理机构最近时间收到的备份投标文件为准。 |
| 14 | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
| 15 | 签字或盖章要求 | 响应文件中所须加盖公章部分需加盖投标供应商单位全称的公章（电子签章），法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子加密响应文件中上传。 |
| 16 | 投标样品 | 不需要 □需要。 |
| 17 | 投标保证金 | 无 |
| 18 | 履约担保 | 履约担保的金额：柒仟元。 形式：以银行转账/银行汇票形式交纳至招标人指定帐户。 |
| 19 | 采购文件获取时间及获取方式 | 时间：/至2023年 4月 21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。 地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/。 方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。第一步：选择本期招标项目；第二步：填写报名信息。投标人报名审核通过后即可在政采云系统中编制响应文件，在投标截止时间前进行投标。 报名时需提供以下资料：授权委托人身份证复印件、所在单位介绍信、特定资格要求相关证书，以上资料仅供报名使用。 售价（元）：0 |
| 20 | 投标截止时间 | 2023年4月21日14:30止(北京时间) |
| 21 | 投标文件递交方式 | - 电子加密投标文件：应按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本采购文件要求进行编制、加密并递交，供应商应于投标截止时间前将电子加密投标文件上传到政采云系统中（不准时上传视为不参加）。 - 备份投标文件：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱。（邮箱号码：2635475953@qq.com）。 （3）中标后，中标供应商需提供纸质投标文件一式肆份。 |
| 22 | 开标时间 开标地址 | 开标时间：2023年4月21日14:30正 (北京时间) 开标地址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，实行在线投标响应（电子投标）。 |
| 23 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间止，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 24 | 开标程序 | - 采购代理机构按照采购文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有投标供应商准时在线参加； - “电子加密投标文件”在线解密； 3.采购人或采购代理机构先进行资格性审查； 4.评标委员会对资格性审查合格的投标供应商进行符合性审查； 5.评标委员会再对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行技术商务评审； 6.开启资格审查、技术商务评审有效供应商的报价文件，并录入评标系统。 7.评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐中标候选供应商。 8.在系统上公布评审结果。 |
| 25 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3； 评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 26 | 合同管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。 |
| 27 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按采购公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。 |
| 28 | 其他 | 中标供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同原件及扫描件电子版交浙江首信工程项目管理有限公司备案。邮箱 2635475953@qq.com。 |

## （二）总   则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：自筹资金。

- 定义及解释

  - 招标人：瑞安市塘下供水有限公司；

  - 招标代理机构：浙江首信工程项目管理有限公司；

  - 招标采购单位：系指组织本次招标的招标人。

  - 投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商。

  - 中标供应商(中标人)：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 采购文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对采购文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

  - 满足《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条； 未被“信用中国” ( www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn ] 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单；

  - 落实国企采购政策需满足的资格要求：无；

  - 本项目的特定资格要求：在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的、能提供投标产品的制造商或代理商；

- 联合体投标：本项目不接受。

- 信用记录：

  - 信用信息查询的截止时点：投标截止时间前。

  - 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单及其他不满足《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件。存在不良信用记录的投标供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自购买采购文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标代理或招标人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 招标代理或招标人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标代理和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 踏勘现场：本项目不组织。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

## （三）采购文件说明

- 采购文件构成

  - 采购文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“采购文件”由下述部分组成：

第一部分  采购公告

第二部分  投标人须知

第三部分  招标内容及技术要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  补充通知及答疑（若有 ）

  - 投标人应详细阅读采购文件的全部内容。如果投标人没有按照采购文件要求提交全部资料或者投标书没有对采购文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。

  - 本采购文件要求投标人作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 采购文件的澄清

  - 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在答疑截止期规定时间以前按采购公告书中的通讯地址以书面形式传真或寄送给招标代理或招标人，招标代理或招标人对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达所有投标人，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 招标代理或招标人将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标人。

- 采购文件的修改

  - 在投标截止时间前，采购代理机构无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对采购文件的修改，将以书面、电子邮件或传真的形式或将以在“浙江省政府采购网”发布公告等类似的形式通知已领取采购文件的每一投标供应商。投标供应商应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

  - 为使投标供应商有足够的时间按采购文件的修改要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况在“温州市公共资源交易网—瑞安市分网”（http://www.ruian.gov.cn/）及“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布公告等类似的形式通知上述每一投标供应商。

  - 补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有投标供应商有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签章。

  - 投标人必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

- 投标文件的组成

  - 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

一、资格审查文件

- 关于资格、资质证明文件的声明函。                     （见第五部分附件一）

1)供应商有效的营业执照扫描件。

2)供应商相关资质证明文件扫描件。

- 关于满足《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函。

（见第五部分附件二）

- 未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单。（以采购组织机构在开标当日在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准。）

- 法定代表人授权委托书；                        （见第五部分附件三-1）

- 法定代表人身份证明；                          （见第五部分附件三-2）

- 商务技术文件

- 2018年1月以来安装电子执行器的同类项目业绩一览表，业绩认定时间以合同签订时间为准，业绩证明材料须提供合同；                      （见第五部分附件四）

- 供货详细清单；                                 （见第五部分附件五）

- 投标产品技术响应表；                           （见第五部分附件六）

- 技术（或商务）偏离表（不填写将视为对招标文件要求无偏差）  （见第五部分附件七）

- 参加国有企业采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明；                                  （见第五部分附件八）

- 投标人提供电子执行器的技术参数；

- 投标人服务、售后服务承诺；

- 投标供应商认为需要提供的其它文件和资料。

三、报价文件

- 投标函；                                            （见第五部分附件九）

- 报价一览表；                                       （见第五部分附件十）

- 投标货物数量价格明细表；                            （见第五部分附件十一）

- 投标文件格式填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件中规定的格式和顺序编制电子加密投标文件并进行关联定位，混乱的编排或关联导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

  - 投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

  - 《开标一览表》要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对采购文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 本项目投标报价根据采购文件第三章招标内容及技术要求进行报价，今后根据报价内容分项结算，请各投标供应商结合企业自身实际情况自行考虑报价。本工程只允许一个报价，多个报价的将不被接受。投标报价必须包括乙方在项目承包范围内提供服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、误餐费、各种社会保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、管理费用、税费(须提供增值税专用发票)、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。凡未列入的，将被认为均已包含在投标总报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

  - 投标分项报价填报：本次招标各子项内容招标人已设最高限价，各投标供应商在招标人设定的最高单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填写报价。投标报价保留二位小数（第三位四舍五入）。投标报价超过任一对应的最高限价的，作无效标处理。

- 投标有效期

  - ▲投标文件应在投标截止日后的90日历天保持有效。投标有效期比规定期限短的将有可能被视为非响应投标而予以无效标。

  - 特殊情况下，招标代理或招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可拒绝前述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标供应商准备“电子加密投标文件”在线上传递交一份，“电子加密投标文件”分为“资格审查文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个类别。投标供应商应按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求制作。“备份投标文件”：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：2635475953@qq.com）。

  - 《投标文件》的签章：电子签章，其中法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子投标文件中上传。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。。

- 知识产权

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 串通投标行为

  - 投标人或招标采购单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加国企采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，招标采购单位协助投标人撤换或更改投标文件的；

- 招标采购单位泄露有意向参加国企采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 出现以下情形，中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

## （五）投标文件的递交

- 投标截止时间

  - 本次采购的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本采购文件“采购公告”。投标供应商应当在采购文件规定的截止时间前完成电子加密投标文件及备份投标文件的递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标截止时间前可以补充、修改或撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。投标截止时间前未完成递交的，视为撤回投标文件。

  - 投标截止时间后，投标供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

## （六）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本采购文件“采购公告”。

  - 投标供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

- 开标程序

  - 向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。

  - 由采购人或代理机构根据法律法规和采购文件的规定，检查投标文件提供的资格审查件是否齐全、是否满足采购文件的要求，若资格审查不符合采购文件要求不进入后续评审阶段。

  - 评标委员会对商务技术文件进行评审，评审内容包括符合性审查，资信、技术评估及比较等。商务技术文件符合性审查通过的供应商，进入商务技术评分环节。符合性审查不通过的，其不再进入后续评审阶段。

  - 进入后续评审阶段的，评标委员会对其报价情况进行评审。

  - 评标委员会根据综合得分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐推荐综合得分排名第一的供应商为中标候选人。

  - 在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 评标委员会

  - 本次采购依法组建评标委员会。

  - 评标委员会依法根据采购文件的规定，按对每一个投标人的投标文件进行评审、提交评标报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评审工作应依据《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》以及国家和地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评标方法：采用综合评分法。

- 评标工作程序

  - 评审：

- 资格性审查：采购人或代理机构根据法律法规和采购文件的规定，审查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足采购文件的要求等。

- 符合性审查：评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行检查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- ▲在资格性审查、符合性审查及详细评审投标文件时出现下列情况，按照无效投标处理：

- 报价不是固定价的；

- 投标报价超最高限价的；

- 投标有效期不足的；

- 报价出现前后不一致，又不接受评标委员会修正的；

- “资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”制作在一起的或“资格文件”、“商务技术文件”中出现本项目的投标价格信息的；

- 未按采购文件要求进行签字或盖章的；

- 投标截止时间止，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不具备采购文件中规定资格要求的；

- 未按规定提供关于满足《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函的；

- 未实质性响应采购文件要求的；

- 主要技术要求不满足要求或商务有重大偏离或保留的；

- 若投标文件为授权代表签署而未提供有效的法定代表人授权书的；

- 存在不良信用记录的（指采购文件的（二）总则 第4条）；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约且不能在规定时间内证明其报价合理性的；

- 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单；

- 不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

  - 适用于货物类采购：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，按以下规定确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格：评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序推荐；评审得分且投标报价相同的，由评标委员会按照商务技术得分由高到低顺序推荐；评审得分、投标报价及商务技术得分均相同时，以政采云投标文件解密先后顺序确定。其他同品牌投标供应商不作为中标供应商。

若项目为非单一产品采购项目，采购人根据项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，并在采购文件第三部分采购清单中注明。核心产品的数量确定为多个时,所有核心产品均为相同品牌才视为核心产品品牌相同。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

  - 澄清有关问题：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子形式在线要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正在规定的时间内以电子形式在线提交（并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务技术评估，综合比较与评价，接着对商务技术合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 评标委员会推荐中标候选供应商名单：评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（商务技术部分和报价部分得分相加）由高到低确定一个中标候选人（得分高者），其余为中标备选供应商；或一个中标候选人（得分高者）并出具评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按商务技术得分由高到低顺序排列。若所有得分均相同，则以政采云投标文件解密先后顺序确定。

  - 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 中标人的确定

  - 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商，也可以书面授权评审小组直接确定中标供应商。

  - 采购代理机构在中标供应商确定后2个工作日内，在“温州市公共资源交易网—瑞安市分网”（http://www.ruian.gov.cn/）及“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布中标结果公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合采购文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果中标候选供应商的部分或全部投标高于采购预算金额时，采购代理机构将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 如果第一候选供应商不能按照采购文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选供应商。如果第二候选供应商仍无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 投标供应商认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或申请获取的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

1）  质疑受理机构：浙江首信工程项目管理有限公司

联系电话：0577-66805115、13806532160

2）  投诉受理机构：瑞安市公共事业发展集团有限公司

投诉地址：瑞安市院士路288号

投诉电话：0577-66872595

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，招标代理或招标人将用书面形式向获接受的投标人发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 采购文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。

  - 中标供应商不遵守采购文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，除赔偿采购人损失外，采购代理机构即可取消该单位的中标资格，另选其它投标供应商中标。

- 履约担保金

  - 合同协议书签署的同时，中标供应商应按本须知前附表第18项规定的金额和形式向招标人提交履约保证金，中标供应商未按规定提交履约保证金则招标人有权拒签合同。

  - 履约保证金自合同生效之日起至质保服务期满均有效。货物安装调试完成并通过验收合格后退还履约保证金的50%，质保服务期满后，剩余履约保证金无息退还。

  - 若中标供应商不能按本须知第36.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同。

  - 中标供应商在服务期间未能履行合同的（除不可抗力及招标人原因外），招标人有权终止合同，并没收履约保证金。

第三部分  招标内容及要求

一、概述

  - 本次招标设一个标项，投标人必须对其全部招标内容进行投标，不允许只对部分内容进行投标。

  - 此份招标内容及技术要求是采购文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标人需在各自技术和商务占优势的基础上对本次招标的服务进行报价。

  - 每个投标人必须完成采购内容和合同（基本要求、服务流程、服务价格等）规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

  - 在报价之前，投标人须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须在答疑截止时间前以书面形式向招标人或招标代理机构提出。逾期将不再作答复，有关风险及责任由供应商自行承担。

二、 招标内容

2.1、工程概况：

- 目前凤山取水泵房配备有三台启闭机，1#、2#用于调节赵山渡来水，3#用于原水池两侧分断隔离。启闭机使用至今已有20余年，其中电动执行机构箱内各配件亦有锈蚀问题。 现考虑采购调节性电动执行器跟换现有执行机构，由原来的开闭型改造为开度型，实现上位机可控制闸门开度，实时监视反馈开度，对后续应急处置有较大改善。

2.2、招标内容清单：

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动执行器 |  | 上海澳托克/AUMA欧码/centork森托克 | 台 | 3 |  |
| 2 | 动力电缆 | YJV4*25 | 永策/永电/元通 | 米 | 300 |  |
| 3 | 控制电缆 | DJYVP2*2*1.0 | 永策/永电/元通 | 米 | 300 |  |
| 4 | 控制电缆 | KVV5*1.0 | 永策/永电/元通 | 米 | 300 |  |
| 5 | 空开 | SC03-C20 | 施耐德/ABB/西门子 | 只 | 1 |  |
| 6 | 电机保护器 | MS116-6.3+HKF1-11 | 施耐德/ABB/西门子 | 只 | 3 |  |
| 7 | 接触器 | AX09-30-10 | 施耐德/ABB/西门子 | 只 | 6 |  |
| 8 | 按钮及指示灯 |  |  | 套 | 3 |  |
| 9 | 转换开关 |  |  | 套 | 3 |  |
| 10 | 模拟信号防雷器 | DLU-24D3 | 西岱尔 | 只 | 6 |  |
| 11 | 不锈钢保护罩 | 定制，保护执行器上丝杆 |  | 只 | 3 |  |
| 12 | 不锈钢遮阳罩 | 定制，执行器档雨遮阳 |  | 只 | 2 |  |
| 13 | 润滑油 | 丝杆涂抹润滑油 |  | 项 | 1 |  |
| 14 | 电缆套管 | PVC,动力电缆埋地以及明敷用 |  | 米 | 120 |  |
| 15 | 电缆套管 | PVC,动力电缆埋地以及明敷用 |  | 米 | 240 |  |
| 16 | 手动柜以及PLC辅材 | 手动柜修改控制回路，及相关辅材 |  | 项 | 1 | 费用包干，结算不予调整 |
| 17 | 拆除及安装调试费 |  |  | 项 | 1 |  |

注：电缆及电缆套管以实际铺设长度为准，结算按实调整。

三、技术要求：

3.1一般要求

3.1.1现状启闭机的法兰接连数据F25、阀杆直径Tr50*8，以上数据仅作参考，以现场测量数据为准。

3.1.2电动执行器的要求：力矩：1200NM.  电压380V ，调节型多回转 ，智能一体化，开闭全程时长约6分钟；连接部分：推行型，带液晶显示屏，免开盖调试，防护等级IP68。

3.2技术标准

3.2.1本次采购所涉及的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准 (如与国家或国际权威部门 最新颁布的有矛盾，一律以标准高的或要求高的为准) 。包括但不限于：

GB/T 28270-2012《智能型阀门电动装置》

3.3主要技术要求

3.3.1智能电装应在下列条件下正常工作:

- 环境条件

- 1) 海拔: 1000 m；

2) 工作环境温度:-20C~十60C；

3) 工作环境相对湿度:90%(25C时)；

4) 工作环境不含有强腐蚀性的气体。

- 电源条件

- 电压额定值:

三相:380 VAC  士10%；

2)频率值:50 Hz  士1%；

3) 谐波含量: 5%。

- 工作制式

1)开关型智能电装电机为S2，工作制,时间定额为10 min,15 min30 min；

2)调节型智能电装电机为S4 或 S5 工作制负载持续率0%~80%动作频率分为 100 次/h2320次/h,630次/h1200 次/h。

3.3.2智能电装的防护等级不低于 IP67。

3.3.3智能电装与阀门的连接型式和尺寸应符合 GB/T 12222 和 GB/T 12223 的规定。用户有特殊要求时,可按合同要求另行约定。

3.3.4 智能电装的公称转矩和公称推力的数值应符合表 1表 2 的规定,也可按合同要求另行约定。

表1多回转智能电装公称转矩和公称推力值

| 法兰代号 | F07 | F10 | F12 | F14 | F16 |  | F25 |  | F30 |  | F35 |  | F40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称转矩 N·m | 40 | 100 | 250 | 400 | 600 | 700 | 900 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 | 5000 | 8000 | 10000 |
| 公称推力 kN | 20 | 40 | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 260 | 325 | 520 | 700 | 900 | 1100 |

表 2 部分回转智能电装公称转矩值

| 法兰代号 | F03 | F04 | F05 | F07 | F10 |  | F12 |  | F14 |  | F16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称转矩 N·m | 32 | 63 | 125 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| 法兰代号 | F25 |  | F30 |  | F35 |  | F40 |  | F48 |  | F60 |  |
| 公称转矩 N·m | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | 24000 | 32000 | 50000 | 63000 | 80000 | 125000 | 160000 | 250000 |

3.3.5智能电装配用的电动机应符合 GB 755 的规定并满足智能电装的各项性能要求。

3.3.6 智能电装外表面应平整、光滑,不得有裂纹、毛刺及硫碰等影响外观质量的缺陷,表面涂层应附着牢固、平整、光滑色泽均匀,无油污、压痕和其他机械损伤。

3.3.7 智能电装主箱体上应有接地螺栓及标志“”,接地螺栓的规格应符合表 3 的规定。

表3  接地螺栓规格

| 电动机功率 kW | 螺栓规格 |
| --- | --- |
| ≤0.25 | M6 |
| >0.25~5 | M8 |
| >5~10 | M10 |
| >10 | M12 |

3.3.8 智能电装的一般电气技术要求应符合 GB/T 3797 要求,电气接线应符合接线图的要求,布线整齐,固定牢固,导线不得开裂,绝缘层不得损伤；智能电装的动力电源和控制信号的进线应分开。

3.3.9 智能电装各裸露带电回路之间,以及带电零部件与导电零部件或接地零部件之间(不包括印刷电路板)的电气间隙和爬电距离应符合表 4 的规定。

表 4 电气间隙和爬电距离

| 额定电压 U(交流有效值) v | 电气间隙 mm | 爬电距离 mm |
| --- | --- | --- |
| ≤60 | ≥2 | ≥3 |
| 60<Ui≤250 | ≥3 | ≥4 |
| 250<Ui≤380 | ≥4 | ≥6 |
| 380<Ui≤500 | ≥6 | ≥10 |
| 500<Ui≤660 | ≥6 | ≥12 |

3.3.10 面向手轮转动智能电装手轮或沿输出轴向阀门看输出轴转动方向，顺时针为“关”,逆时针为“开”,且手轮(柄)上应有方向指示。

3.3.11 智能电装现场位置指示以百分数表示,100%表示全开位置,0%表示全关位置；配置机械位置指示时,两者需保持一致的开度位置方向。

3.3.12 智能电装输出位置信号应为 DC4 mA~20 mA电流信号负载阻抗应不小于 500Ω ,与智能电装最终输出实际位移的误差应不大于输出位置信号示值范围的 5%(通信控制时除外)。

3.3.13 智能电装在空载下的噪声,用声级计计量应不大于声压级 75 dB(A)。

3.3.14 智能电装与地绝缘的端子同外壳(或与地)之间、互相隔离的端子之间分别施加的直流试验电压应符合表 5 的规定,且绝缘电阻应不小于表 5 的要求。

表5绝缘电阻

| 额定电压或标称电路电压(直流或正弦交流有效值) V | 直流试验电压 V | 绝缘电阻MΩ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 试验条件 |  |
|  |  | 一般试验大气条件 | 湿热条件 |
| ≤60 | 100 | 5 | 1 |
| >60~130 | 250 | 7 | 2 |
| >130~650 | 500 | 10 | 5 |

3.3.15 智能电装与地绝缘的端子同外壳(或与地之间、互相隔离的端子之间应能承受频率与主电源频率相同的、表 6 规定的正弦交流电的试验电压，历时 1min 的绝缘强度试验,在试验过程中不应发生绝缘击穿、表面闪络、泄漏电流明显增大或电压突然下降等现象。

表6绝缘强度

| 额定电压或标称电路电压(直流或正弦交流有效值) V | 试验电压 kv |  |
| --- | --- | --- |
|  | 试验条件 |  |
|  | 一般试验大气条件 | 湿热条件 |
| ≤60 | 0.5 | 0.425 |
| >60~130 | 1.0 | 0.850 |
| >130~250 | 1.5 | 1.275 |
| >250~650 | 2.0 | 1.700 |

3.3.16 手一电动切换机构应灵敏可靠,电动时手轮不得转动(摩擦力带动除外)。

3.3.17 智能电装以 100%表示电装的公称转矩,工作转矩以公称转矩的百分数表示，工作转矩设定范围应可在 50%~100%的公称转矩范围任意设置。

3.3.18 智能电装的堵转转矩应符合表 7的规定。

表 7堵转转矩与公称转矩的比值

| 公称转矩 N·m |  | 堵转转矩/公称转矩 |
| --- | --- | --- |
| 多回转 | ≤2000 | 1.1~2 |
|  | >2 000 | 1.1~1.8 |
| 部分回转 | ≤5000 | 1.1~1.8 |
|  | >5000 | 1.1~1.6 |

3.3.19 智能电装的转矩控制应灵敏可靠,转矩的重复精度应符合表 8 的规定。

表 8 转矩重复精度

| 公称转矩 N·m |  | 转矩重复精度 % |
| --- | --- | --- |
| 多回转 | ≤100 | ≤±10 |
|  | >100~1200 | <±7 |
|  | >1200 | <±5 |
| 部分回转 |  | ≤±10 |

3.3.20 智能电装的行程控制应灵敏可靠,控制输出轴的位置重复偏差应符合表 9 的规定。

表9位置重复偏差

| 智能电装类型 | 位置重复偏差 |
| --- | --- |
| 多回转 | ≤±5 |
| 部分回转 | ≤±1 |

3.3.21 智能电装瞬时承受表 10 中所规定的负载,所有承载零件不应有变形损坏现象。

表10 载荷要求

| 公称转矩 N·m | 载荷要求 |
| --- | --- |
| ≤5000 | 2 倍公称转矩或公称推力 |
| >5000 | 1.8 倍公称转矩或公称推力 |

3.3.22智能电装应至少能承受无故障 8000 次工作运行的寿命试验。

3.3.23智能电装应能承受振动试验,试验后智能电装零件不损坏、不松动。

3.3.24智能电装环境试验后,绝缘电阻应符合 3.1.14 的规定。

3.3.25 智能电装湿热试验后,绝缘电阻应符合 3.1.14 的规定,绝缘强度应符合3.1.15 的规定,并保持规定的功能。

3.3.26 智能电装高低温冲击试验后,外观应符合3.1.6 规定,绝缘电阻应符合 3.1.14 规定,并保持规定的功能。

3.4电磁兼容性要求

3.4.1 一般要求

智能电装应符合GB/T182681的规定,在标准规定的电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰。

3.4.2 静电放电抗扰度

智能电装处于正常工作状态,对人手易接触的非金属部分施加4kV放电电压,金属部分施加4kV放电电压,智能电装应工作正常。

3.4.3 电快速脉冲群抗扰度

智能电装处于正常工作状态，在智能电装电源端口和信号输人输出端口，分别施加1kV和0.5 kv，重复频率5kHz的干扰信号,初能电装应工作正常。

3.4.4 浪涌(冲击)抗扰度

智能电装处于正常工作状态。在智能电装电源端口施加共模1kV、差模0.5kV干扰信号。智能电装应工作正常。

3.4.5 电压暂降、短时中断抗扰度试验

智能电装处于正常工作状态，电源电压中断100%额定电压持续时间1周期，智能电装应工作正常。

3.4.6 射频电磁场辐射抗扰度

智能电装处于正常工作状态，将其置于场强3V/m、频率80MHz~1GHz的均匀场中,智能电装应工作正常。

3.4.7 射频场感应的传导骚扰抗扰度

智能电装处于正常工作状态，将场强3V/m、频率0.15MHz~80MHz的干扰信号耦合到智能电装电源端口和信号输入输出端口，智能电装应工作正常。

3.4.8 工频磁场抗扰度

智能电装处于正常工作状态，将其置于场强 10A/m工频磁场中,智能电装应工作正常。

3.4.9 电源端子骚扰电压

智能电装处于正常工作状态,电源端子所对外发射的骚扰电压应符合表11的规定。

表11电源端子骚扰电压限值

| 频率范围 MHz | 准峰值限值 dB(μV) | 平均值限值 dB(μV) |
| --- | --- | --- |
| 0.15~0.5 | 79 | 66 |
| 0.5~5 | 73 | 60 |
| 5~30 | 73 | 60 |

3.4.10 电磁辐射骚扰

智能电装处于正常工作状态,其对外的辐射骚扰应符合表 12 的规定。

表 12 电磁辐射骚扰限值

| 频段 MHz | 骚扰限值dB(uV/m)测量距离 10 m 在试验场 |
| --- | --- |
| 30~230 | 40 |
| 230~1 000 | 47 |

3.5调节型智能电装

3.5.1 调节型智能电装除满足3.1~3.3的要求外,其基本误差、回差、死区应满足表13的规定。

表 13 基本误差、回差和死区限值

| 3.5.2智能电装在经48h无故障运行试验后,其基本误差、回差及死区均应符合表 13的规定。 项目名称 | 单位 | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2.5 级 | 5级 |
| 基本误差 | % | ±1.0 | ±2.5 | ±5.0 |
| 回 差 | % | ≤1 | ≤1.5 | ≤2.5 |
| 死 区 | % | ≤1 | ≤3 | ≤5 |

3.6其他说明

1、货物需进行验收，验收不合格作退货处理。

2、投标人应提供符合招标文件要求的优质产品，产品应满足我国的有关计量法规、环境保护法规和标准以及其他相关规定的要求。

3、本次招标的货物需有经鉴定的出厂试验证明书，包括制造方法、试验结果及认可试验等项目，在交货时应及时向招标人提交货物产品质量证明书。

4、本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应提供招标人没有规定但投标人认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

5、投标人应对清单中所列货物进行报价，不允许只对其中部分货物或内容进行报价。

6、上述货物的产品质量和服务须符合国家最新的规范、条例及标准。

3.7、货物包装、运输、装卸和保险

1、为了保证货物在运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或专业(部)标准规定。由于包装不善导致货物短缺或损坏，由卖方承担一切责任。

2、货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输、卸车过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

3、卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，          天内给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

4、卖方在货物发运前3天将准备发运的货物名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车(卸车由卖方负责)、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。包装箱具体要求如下：

4.1 卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：（1）收货人（2）产品名称（3）合同号（4）品目号和箱号（5）到达站或到货地点（6）外形尺寸（长×宽×高），以cm计（7）毛重、净重（kg）。

4.2 卖方应根据货物特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

4.3 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

3.8货物采购质保期：

本项目所采购的货物安装调试完成后并通过验收之日起至少一年（12个月）的现场免费质保期，投标人本身承诺的产品质保期高于标书要求的则按照投标人承诺执行。

3.9货物检验和技术服务

1、买方认为如有必要在货物制造过程中派人到生产厂进行监制，或在货物发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

2、货物到达现场后，卖方派人到现场与买方一起开箱检验，按到货范围清单验收，若有短缺或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格货物，买方保留向卖方索赔的权利。

3、货物的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书，若因卖方货物质量问题及其它问题，验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由卖方负担，买方保留向卖方索赔的权利；在供货期间出现两次及以上质量不合格，卖方除赔偿买方所有损失外，买方有权终止该份合同，并没收合同履约保证金。

4、卖方负责合同执行全过程中的技术服务和支持，如负责安装指导、调试，对买方的操作、维修人员进行技术培训，在质量保证期内，一旦发生故障（或质保期满后买方无法自行排除时），在接到买方通知后，卖方应按响应时间规定派人前往买方处处理并及时提供备品、备件，否则买方有权扣除履约保证金或拒绝今后采购业务申请。

5、到货货物应与投标技术描述相一致，否则买方将有权拒绝接收该批货物。

3.10技术文件和资料

1、提供技术文件和资料的种类和数量在本谈判文件中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量

2、如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

3、技术资料一般包括：技术资料一般包括：货物、材料的数量、型号、规格、品牌等，货物生产厂家的产品检测证书，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。货物、材料开箱后的全部随机资料所有权归买方所有。开箱验收后由买方保管。

四、交货安装时间及地点

1、完成交货时间和地点:

1.1 交货安装时间：货物采购按招标人要求供货30个工作日内完成所有安装调试。

1.2 交货安装地点: 招标人指定地点，货物的报价应包括货物运至招标人指定地点的运费，相关费用自行考虑，计入综合单价。

2、安装调试：

2.1 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

2.2 安装过程中中标人应派技术人员参与指导安装，发生的费用由中标人负责。

2.3 投标人应在投标文件中提出其指导安装调试过程中使用单位需配合的内容。

五、付款方式

1、货物全部安装调试完毕，通过验收合格后，14日内支付至货物部分合同价款的100%（卖方必须开具合同金额100%的正式税务发票），质保期按约定执行。

第四部分  合同主要条款

采购合同

买方：                                                            （以下简称买方）

卖方：                                                            （以下简称卖方）

为了保护双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》及温州市、瑞安市关于国资采购的办法，经双方友好协商（或公开招投标程序），对供货事宜进行讨论，达成一致意见，具体内容如下：

1. 货物（服务）的名称、技术规范和数量

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产地品牌 | 数量 | 单位 | 总价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 1.1本合同总价为采购货物（服务）的总价，包括了货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、安装、调试、旧设备拆除费、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及验收、技术服务（包括技术资料的提供、首次使用过程中需要配置的各种设备、材料）、质保期保障等相关服务的全部费用。清单内如有未尽内容，如保证整个系统正常投运所需的设备、配件、固定件、套管相关必需货物由中标单位自行考虑，足量提供，价格不予调整。

- 1.2表中的内容应与中标通知书、招标文件及被买方接受的规格性能偏离表相一致(包括技术资料的提供要求)。

- 1.3本合同所涉税金中的增值税税率为13%，本合同所涉税金中的增值税税率按国家最新税率政策执行，如遇国家税率调整，按含税价格不变进行结算。需提供增值税专用发票，开票内容与合同内容一致。其它税金均按实由卖方缴纳。

- 2. 合同交货期、交货方式、地点

- 2.1在签署合同前，卖方向买方支付柒仟元作为履约保证金。未按要求支付的，取消中标资格，并赔偿买方损失。

- 2.2卖方应在合同签订生效后      日历天内完成合同货物的供货、安装、调试。

- 2.3交货方式、地点：由卖方负责运至买方指定地点内。

- 3.合同金额

- 3.1本合同的总价为人民币大写：                   元整，小写￥           元，为含税不变价(税指进口税、增值税等所涉一切税种)，合同附件价格不影响合同价格。

- 3.2本合同除因买方实际需要或重大变更调整方案可按投标报价书中的价格调整合同以外，其它一律不得调整。

- 4.付款方式

- 4.1货物全部安装调试完毕，通过验收合格后，14日内支付至货物部分合同价款的100%（卖方必须开具合同金额100%的正式税务发票），质保期按约定执行；

- 5. 货物的质量、技术标准

- 5.1合同货物的质量、技术标准如在招投标文件中有说明的，按说明执行。无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业(部)标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

- 6. 知识产权

- 6.1卖方对一切可能的侵权指控负责。

- 7. 货物包装、运输、装卸和保险

- 7.1为了保证货物在运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或专业(部)标准规定。由于包装不善导致货物短缺或损坏，由卖方承担一切责任。

- 7.2货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输、卸车过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

- 7.3卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，          天内给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

- 7.4卖方在货物发运前3天将准备发运的货物名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车(卸车由卖方负责)、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。包装箱具体要求如下：

- 7.4.1卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：（1）收货人（2）产品名称（3）合同号（4）品目号和箱号（5）到达站或到货地点（6）外形尺寸（长×宽×高），以cm计（7）毛重、净重（kg）。

- 7.4.2卖方应根据货物特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

- 7.4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

- 8. 质量保证及售后服务

- 8.1至货物安装完成，并调试、验收合格，经合同双方签署验收纪要后    年。在产品质量保证期之内，卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。如在质保期内货物发生故障，经排除恢复正常运行后，其质量保证期应从恢复正常运行之日起重新计算（除非买方自动放弃延长质保期）。

- 8.2卖方保证所提供的货物是全新的。未使用过的。所采用的货物、零部件及配件均符合招投标文件中的相关规定。

- 8.3卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的货物。

- 8.4未经买方书面同意，卖方不得将合同货物的制造工作转包给第三方，在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

- 8.5卖方在投标文件中说明外购零部件须向指定生产厂采购，不得二次扩散。虽然卖方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。所有外购材料应严格选用经实践证明质量优良可靠的采购，确保货物长期无故障稳定运行。

- 8.6卖方保证所提供的货物在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

- 8.7卖方在质保期内的工作应包括对系统的常规检查、调整等。质保期内卖方须自行付费负责修理和更换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，卖方需一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行时间。卖方提供足够的备件以适应维修需求，以处理所有的维修服务，卖方提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后2小时内响应，24小时内赶到现场，并提出维修结论，并提供不间断的服务直到结束。

- 8.8在质量保证期满时，卖方工程师和买方代表将对货物进行再一次测试，任何故障须由卖方自费解决并取得买方的认可。

- 8.9质保期外由于使用不当或其它原因导致的货物损坏，卖方接到通知后，2小时内予以响应并在24小时内赶到现场解决问题，如需要卖方提供零部件，只酌情收取成本费用。

- 9. 货物检验和技术服务

- 9.1买方认为如有必要在货物制造过程中派人到生产厂进行监制，或在货物发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

- 9.2货物到达现场后，卖方派人到现场与买方一起开箱检验，按到货范围清单验收，若有短缺或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格货物，买方保留向卖方索赔的权利。

9.3货物的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书，若因卖方货物质量问题及其它问题，验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由卖方负担，买方保留向卖方索赔的权利；在供货期间出现两次及以上质量不合格，卖方除赔偿买方所有损失外，买方有权终止该份合同，并没收合同履约保证金。

- 9.4卖方负责合同执行全过程中的技术服务和支持，如负责安装指导、调试，对买方的操作、维修人员进行技术培训，在质量保证期内，一旦发生故障（或质保期满后买方无法自行排除时），在接到买方通知后，卖方应按响应时间规定派人前往买方处处理并及时提供备品、备件，否则买方有权扣除履约保证金或拒绝今后采购业务申请。

- 9.5到货货物应与投标技术描述相一致，否则买方将有权拒绝接收该批货物。

- 10. 技术文件和资料

- 10.1提供技术文件和资料的种类和数量在本谈判文件中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量

- 10.2如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

- 10.3技术资料一般包括：技术资料一般包括：货物、材料的数量、型号、规格、品牌等，货物生产厂家的产品检测证书，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。货物、材料开箱后的全部随机资料所有权归买方所有。开箱验收后由买方保管。

- 11. 合同变更

- 11.1买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

- 11.2除非买方对货物的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

- 11.3买方因设计施工变更货物的型号规格及数量，卖方应承诺多退少补，并及时供货保证施工进度需要。

- 12. 违约责任

- 12.1货物质量责任

- 12.1.1在货物质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至货物符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

- 12.1.2由于买方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

- 12.1.3伴随服务缺陷视作货物质量缺陷和逾期交货。

- 12.1.4逾期交货责任：如卖方无正当理由而拖延交货，经协商无效，买方有权追究卖方的违约责任。逾期交货违约责任按每延期一天罚款1000元处理，限额为该批货物货款的5%。若逾期交货超过合同约定交货期2个月，则买方可以终止合同，并没收合同履约保证金。

- 12.2卖方不能交货或买方中途退货责任：

- 12.2.1卖方不能交货，应向买方偿付违约金，违约金按不能交货部分货款的30％计算。买方中途退货，应向卖方偿付违约金，违约金按退货款总值的10%支付违约金。

- 12.3服务逾期责任：

- 12.3.1卖方应提供24小时保障服务，在质量保证期内接到买方通知后，2小时内予以响应并在24小时内派人赴现场提出维修结论并处理货物质量问题。每逾期12小时，买方有权扣除履约保证金1%的违约金，以此类推，扣完为止。

- 12.3.2卖方应在接到故障通知后及时到达现场，检查并积极排除故障；接获买方故障通知后，卖方须24小时内完成故障恢复，超24小时未恢复故障，买方按300元/天对中标人扣罚服务费。

- 12.4违约终止合同：卖方如存在如下违约情况时，买方有权提出终止全部或部分合同。

- 12.4.1卖方未能在合同规定期限内交付全部或部分货物。卖方未能履行合同规定的其他义务。在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

- 12.4.2卖方应继续执行合同中未中止部分。

- 12.4.3在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方按第12条规定对已交货部分货物应负的货物质量责任。

- 13. 合同纠纷解决方式

- 13.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向瑞安市人民法院起诉。

- 13.2诉讼费用除裁决机构另有裁决外，由败诉方承担。

- 13.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

- 14. 适用法律

- 14.1本合同按照中华人民共和国的生效法律、法规和浙江省、温州市、瑞安市政府的规定进行解释。

- 15. 合同生效及其他

- 15.1合同应在双方签字盖公章后生效，招、投标文件、补充文件及询标答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，解释顺序按时间逆序优先执行。

- 15.2本合同共4份，买方执2份，卖方执2份，同等生效。

- 16. 双方约定的其它事宜                                                       。

买方（盖章） ：                           卖方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：           法定代表人或授权委托人（签字）：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

联系人：                                  联系人：

联系电话：                                联系电话：

签约日期：                                签约日期：

注：本合同作为示范文本（含廉政承诺书（必须提供）），具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

廉政承诺书

瑞安市公用事业投资集团公司：

根据国家反腐倡廉精神要求，以及瑞安公用集团有关工程建设、廉政建设规定，我向集团作出郑重的廉政承诺：

1、严格遵守公用集团及各下属公司招投标、廉政建设相关制度，管理好本单位工作人员，诚实做人，诚信做事。

2、不向业主单位管理人员行贿；不邀请业主单位管理人员参股或搭暗股；不向业主单位管理人员送礼金（品）、送回扣、送验收（评审）红包、送有价证券等物品；不宴请业主单位管理人员和安排健身、娱乐活动；不向业主单位管理人员提供通讯工具、交通工具等。

3、不参加业主单位管理人员（或家人）的婚丧嫁娶等活动，拒绝业主单位管理人员个人提供的材料设备、工程分包、劳务等经济活动要求，拒绝业主单位管理人员有关工作安插要求，不向业主单位管理人员提供各类长短途旅游等休闲活动。

4、保证在工程建设中以设备质量、工程质量为重，积极配合业主单位和监理单位，保质保量完成设备安装、工程建设，承诺在设备供应和工程建设中的所作所为能经受历史的检验并终身负责。

以上承诺如有违反，本人自愿接受党纪、政纪处理及集团管理制度处置，甚至法律制裁。

特此承诺。

承诺人：（签字）

时间：

人员类别：

□子公司（部室）

□子公司相关科室负责人、工程（造价）管理员

□汇通公司项目部经理（施工班组长）

■物资供应商或施工单位负责人

（本承诺书一式两份，本人与公用集团各存1份）

第五部分  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

- 投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标人的风险。

- 所附表格中要求回答的全部问题都必须正面回答。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

- 招标人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

- 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

- 附件一  资格、资质证明文件

（一） 关于资格、资质证明文件的声明函

瑞安市塘下供水有限公司 ：

本公司愿就由贵单位组织实施的                          项目编号为             的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（电子签章或盖章）：

日    期：

（二） 其它证明文件

1)供应商有效的营业执照扫描件。

2)供应商相关资质证明文件扫描件。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均须加盖供应商电子签章。

- 附件二 关于满足《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函

瑞安市塘下供水有限公司 ：

我公司参与项目名称                （项目编号：    ）投标，

郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至采购监管部门。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

投标供应商（电子签章或盖章）：

日  期：

- 附件三-1  法定代表人授权委托书

瑞安市塘下供水有限公司 ：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（项目名称）（项目编号）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商（电子签章或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附：

授权代表身份证复印件粘贴处：

授权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

手机号码：

电  话：

邮政编码：

- 附件三-2  法定代表人身份证明

申 请 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

手机号码：             电子邮箱：

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：

法定代表人身份证复印件粘贴处（正反两面）：

申请人：                     （盖单位章）

年        月        日

投标供应商（电子签章或盖章）：

日    期：

## 附件四   2018年1月以来安装电子执行器的同类项目业绩一览表

| 项目名称 | 简要描述 | 地址、联系电话 | 合同金额 | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投投标人2018年1月以来安装过电动执行器的同类项目业绩，业绩认定时间以合同签订时间为准，业绩证明材料须提供合同。

投标供应商（电子签章或盖章）：

日    期：

- 附件五   供货详细清单

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 详细配置说明 | 单位 | 数量 | 免费 保修期 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表中的货物名称按招标文件第三部分中“招标内容及技术要求”分项填写。

2、未提供本表视为未实质性响应招标文件，作无效标处理。

投标人（电子签章或盖章）：

日期：

- 附件六 投标产品技术响应表

| 项 目 |  |  | 投标技术响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据招标范围内主要货物清单填写，认为需要增加提供的技术参数可在表中相应部位补充，未提供本表视为未实质性响应招标文件，作无效标处理。

投标人（电子签章或盖章）：

日期：

- 附件七 技术（或商务）偏离表

（商务和技术须分别填写）

| 序号 | 招标文件重述 | 投标人偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标人（电子签章或盖章）：

日期：

- 附件八 参加国有企业采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明

| 参加国有企业采购活动前3年内重大违法记录的书面声明 |  |
| --- | --- |
| 参加国有企业采购活动前3年内行贿犯罪记录的书面声明 |  |

备注：参加国有企业采购活动的时间是指供应商参加本项目的国有企业采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）

投标人（电子签章或盖章）：

日期：

- 附件九 投标函

致：  瑞安市塘下供水有限公司（招标人）：

浙江首信工程项目管理有限公司（招标代理）  ：

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人                        （姓名，单位，职务）代表投标人                               （单位，地址）提交下述文件正本壹份，副本肆份。

  - 投标函；

  - 开标一览表；

  - 投标人资格证明文件（企业营业执照、法定代表人授权委托书等）；

  - 招标文件要求投标人提交的其它文件及资料。

据此书，签字人兹宣布同意如下：

① 投标总价：人民币（小写）：           （大写）：

交货期为：货物采购按招标人要求供货30个工作日内完成所有安装调试；质保期：  年；质量目标：合格

② 根据招标文件的规定，投标人承诺投标文件规定的责任和义务。

③ 投标人已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，放弃提出含糊不清或误解的权利。

④ 本投标自投标截止之日起90  日历天内有效。

⑤ 如果投标人在投标有效期内撤回投标、修改或拒绝接受已经确认的条款，中标人未能按中标通知规定的时间和地点与招标人签订合同并递交履约保证金，按招标资料规定赔偿损失。

⑥ 同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的任何数据或资料。完全理解招标人不一定授标给最低报价的投标人以及接受或拒绝某一投标。

⑦ 与投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：              电话：              传真：

投标人（电子签章或盖章）：

日期：

- 附件十 报价一览表

（价格单位：人民币元）

| 投标项目名称 | 承诺服务期 | 货物免费质保期 |
| --- | --- | --- |
|  | 货物采购按招标人要求供货30个工作日内完成所有安装调试 |  |
| 投标总价 （大写）： ¥： |  |  |

注：投标报价已包含了购买货物的货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、供货点仓储以及属自身承担的第三方检测费用、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中或作优惠处理，各投标人填报的综合单价不做调整。

投标人全称（电子签章或盖章）：

日  期：

- 附件十一 报价明细表

项目名称：                                              （价格单位：人民币元）

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动执行器 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 动力电缆 | YJV4*25 |  | 米 | 300 |  |  |  |
| 3 | 控制电缆 | DJYVP2*2*1.0 |  | 米 | 300 |  |  |  |
| 4 | 控制电缆 | KVV5*1.0 |  | 米 | 300 |  |  |  |
| 5 | 空开 | SC03-C20 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 电机保护器 | MS116-6.3+HKF1-11 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 7 | 接触器 | AX09-30-10 |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 8 | 按钮及指示灯 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 9 | 转换开关 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 10 | 模拟信号防雷器 | DLU-24D3 |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢保护罩 | 定制，保护执行器上丝杆 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 12 | 不锈钢遮阳罩 | 定制，执行器档雨遮阳 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 13 | 润滑油 | 丝杆涂抹润滑油 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 电缆套管 | PVC,动力电缆埋地以及明敷用 |  | 米 | 120 |  |  |  |
| 15 | 电缆套管 | PVC,动力电缆埋地以及明敷用 |  | 米 | 240 |  |  |  |
| 16 | 手动柜以及PLC辅材 | 手动柜修改控制回路，及相关辅材 |  | 项 | 1 |  |  | 费用包干，结算不予调整 |
| 17 | 拆除及安装调试费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表中的项目名称根据招标文件第三部分中“招标内容清单”及投标供应商认为完成该项目的其它内容，分项填写。

- 此表中总价应与开标一览表中的“投标总价”相一致。

- 不提供详细投标报价表将视为没有实质性响应招标文件。

- 此表可根据需要自行增减内容。

投标人全称（电子签章或盖章）：

日  期：

第六部分  评标、决标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照采购文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由招标人组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、商务技术文件评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价文件评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照采购文件约定的因素和方法进行计算。凡属采购文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。投标报价超过预算的或标准的，将导致无效标。

3、评标委员会应根据评标情况和结果向招标决策组织提交评审报告。

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法，总分为100分，其中资信技术标占20分，商务标占80分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分。评分过程中数值计算采用四舍五入法，并保留小数2位。

2、评审方法：招标人首先对投标文件进行资格性检查，评标委员会对资格性审查合格的投标文件进行符合性检查，再对资格性和符合性审查均合格的供应商进入资信技术标评审，资信技术标得分由高到低排名取前四名进入商务标的评审（不足4家则全部进入商务标的评审），后续排名的不再进入商务标的评审，最后进行报价文件评审。评标委员会将根据投标人的综合得分(资信技术标和商务标分开打分，最后两部分得分相加)排名第1的有效投标人为中标候选人，并出具评审报告。合计综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分及投标报价均相同，以国企采购乐采云平台投标文件解密先后顺序确定。若经评审有效标数量＜3家时，按《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第二十一条执行。

3、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告及推荐的中标候选人依法确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商，以此类推或重新招标。

五、决标办法

各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各投标供应商商务技术得分（小数点后按四舍五入保留2位）。采购代理机构对评审报告充分评议研究后，以商务技术文件和报价文件合计分值的从高到低向采购人推荐排名次序的候选人，并提交书面评审报告。如中标供应商在中标后不履行合同或拒绝已承诺的有关条款，则视为其违约，取消其中标资格，采购人有权从备选的候选人中选择中标供应商。

六、评标细则

| 项号 | 评审类型 | 评审内容 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性检查 | 投标供应商名称 |  |  | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 |  |  | 符合第五部分“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标文件编制 |  |  | 资格文件、商务技术文件和报价文件三部分内容分开制作 |
|  |  | 投标有效期 |  |  | 不少于90天 |
|  |  | 投标文件实质性内容 |  |  | 实质性响应采购文件要求 |
| 2 | 资格性检查 | 营业执照 |  |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 供应商资格 |  |  | 符合第二部份“投标人须知”第3项“合格投标人”规定 |
| 3 | 无效标条款 | - 投标不是固定价或超过最高限价的； - 投标有效期不足的； - 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标人不能合理说明的； - 投标文件中载明的交货期超过招标交货期的； - 存在串标、抬标或弄虚作假情况的； - 不具备采购文件中规定资格要求的； - 评标委员会认为投标文件未实质性响应采购文件的要求的； - 若投标文件为授权代表签署的而未提供法定代表人授权委托书的； - 未按规定提供关于满足《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函的； - 近3年内在经营活动中有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的或未提供参加国有企业采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明的 - 主要技术要求不满足用户的要求或商务有重大偏离或保留的； - 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。 |  |  |  |
| 4 | 商务技术评分 |  |  | 合计20分 |  |
| 序号 | 评分内容 |  | 分值 | 评审标准 |  |
| 4.1 | 投标人综合实力 |  | 3分 | 根据投标人是否高新技术企业及的等级、是否守合同重信用企业及等级、售后服务认证、专利情况等资信内容，根据是否建立企业标准、四体系认证证书等综合考虑。 横向比较，其中：2≤A档≤3；1≤B档＜2；0 ≤ C档＜1。 |  |
| 4.2 | 投标人业绩 |  | 3分 | 投标人2018年1月以来安装过电动执行器的同类项目业绩，业绩认定时间以合同签订时间为准，业绩证明材料须提供合同。每个业绩得1分；累计最高得分不超过3分。 |  |
| 4.3 | 投标人提供的电动执行器的技术参数 |  | 10分 | 投标人提供电动执行器的技术参数的性能、满足性等横向比较。其中： 7≤A档≤10；4≤B档＜7；0 ≤ C档＜4。 |  |
| 4.4 | 投标人服务、售后服务承诺 |  | 4分 | 承诺质保期，响应招标文件要求满足1年质保期的不得分，每增加1年加1分，最多得2分。 |  |
|  |  |  |  | 技术服务内容、技术培训内容、售后服务承诺、故障响应时间等；横向比较，其中：1.5≤A档≤2；0.5≤B档＜1.5；0 ≤ C档＜0.5。 |  |
| 5 | 报价评分 |  |  | 合计80分 |  |
| 5.1 | 报价得分： 本次招标最高限价为140000元，超过最高限价的将作无效投标处理。 评标基准值的确定： 1.进入商务标报价开标及评审程序的全部投标人，取所有商务报价的最低报价作为评标基准价。 报价得分=(评标基准价/投标报价)×80分。 2.如有投标报价（总价）超过经批准的采购预算，则该投标人作无效标处理； - 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 |  |  |  |  |

七、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存浙江首信工程项目管理有限公司备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。