2024-2026年塘下镇雨污水管道应急抢险服务项目

招

标

文

件

项  目 编 号：RYCG20240304

采  购 方 式：公开招标

采   购   人：瑞安市塘下镇人民政府

采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

二〇二四年三月

目  录

第一部分 招标公告	- 2 -

第二部分  投标人须知前附表	- 6 -

第三部分  采购需求	- 20 -

第四部分   评标办法	- 34 -

第五部分  拟签订的合同文本	- 42 -

第六部分  应提交的有关格式范例	- 56 -

资格文件部分	- 56 -

商务技术文件部分	- 60 -

报价文件部分	- 74 -

第七部分 实质性响应条款及无效标条款	- 79 -

附件1：质疑函范本及制作说明	- 81 -

附件2：投诉书范本及制作说明	- 83 -

附件3：政府采购活动现场确认声明书	- 85 -

附件4：政府采购履约验收书	- 86 -

# 招标公告

发布时间：2024年3月27日

项目概况 2024-2026年塘下镇雨污水管道应急抢险服务项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）。获取（下载）招标文件，并于2024年4月17日09点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：RYCG20240304

项目名称：2024-2026年塘下镇雨污水管道应急抢险服务项目

预算金额：9000000元/两年

最高限价：5000000元/两年，4000000元/两年

采购需求：

标项一

标项名称：塘下大道以西的塘下镇区域范围

数量：不限  
预算金额（元）：5000000元/两年
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：雨污水管道应急抢险服务项目（详见第三部分招标内容及要求）。
备注：/。

标项二

标项名称：塘下大道以东的塘下镇区域范围

数量：不限  
预算金额（元）：4000000元/两年
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：雨污水管道应急抢险服务项目（详见第三部分招标内容及要求）。
备注：/。

合同履行期限：标项 1、2，详见招标文件第三部分内容。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年4月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年4月17日09点00分（北京时间）。

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2024年4月17日09点00分。

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。详见招标文件第二部分总则第3点。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标人须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”：前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）；④招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：投标人在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。投标人需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在投标文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

（3）招标文件公告期限与招标公告公告期限一致。

（4）潜在供应商已依法获取招标文件，认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载专区下载。注意：游客通道获取的招标文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取招标文件。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：瑞安市塘下镇人民政府

地    址：瑞安市塘下镇塘川南街40号

传    真：/

项目联系人（询问）：蔡先生

项目联系方式（询问）：0577-66855610

质疑联系人：董先生

质疑联系方式：0577-66855610

2、采购代理机构信息

名    称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

地    址：瑞安市安福路28号三楼

传    真：0577-65802277

项目联系人（询问）：林发勇

项目联系方式（询问）：15258655277

质疑联系人：王芳

质疑联系方式：0577-65802277

3、同级政府采购监督管理部门

名    称：瑞安市财政局政府采购监管科

地    址：瑞安市万松东路379号瑞安财税大楼1505室

传    真：0577-65822153

联 系 人：蔡先生

监督投诉电话：0577-65827567

# 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2024-2026年塘下镇雨污水管道应急抢险服务项目 |
|  | 项目编号 | RYCG20240304 |
|  | 采购方式及评标方法 | 公开招标；综合评分法 |
|  | 预算金额及最高限价 | 预算金额：9000000元/两年 最高限价：标项一5000000元/两年，标项二4000000元/两年。 |
|  | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于 预留份额专门面向中小企业采购 部分预留份额项目面向中小企业采购 未预留份额专门面向中小企业采购 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
|  | 项目属性 | ¨A货物类，单一产品或核心产品为： 。 þB服务类。 |
|  | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标项一：塘下大道以西的塘下镇区域范围；属于其他未列明行业。 （2）标项二：塘下大道以东的塘下镇区域范围；属于其他未列明行业。 注：中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行 |
|  | 是否允许 采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
|  | 是否允许分包 | þ 不允许分包。 ¨ 允许将非主体、非关键性的 工作分包。 |
|  | 是否接受 联合体投标 | 不接受 接受 |
|  | 投标保证金 | 不需要 |
|  | 是否需要缴纳 履约保证金 | 不需要 需要,合同签订后5个工作日内，各标项中标人应以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交各标项年度财政预算金额1%的履约担保。 |
|  | 预付款 | ¨ 预付款为本项目采购合同金额的 ％； þ 本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的40％。 ¨ 本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 þ 中标人如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日内有效。 |
|  | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
|  | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书。 产品清单：/ |
|  | 提交投标文件 截止时间及 开标时间 | 2024年4月17日09时00分（北京时间） |
|  | 投标样品 | 不需要 需要 |
|  | - 解释权 | - 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
|  | 特别说明 | - 中标人在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正三副。 |

# 一、总则

- 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

  - “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

  - “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

  - “招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

  - “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “中标人”系指在本次招标中中标的投标人。

  - “评标委员会”系指《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

  - “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

  - “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

  - 投标人必须对招标文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其投标无效。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

  - 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“投标人须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

  - 支持绿色发展

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确

- 定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其投标无效。

    - 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标

- 等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

    - 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包

- 装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

  - 支持中小企业发展

    - 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确

- 定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

    - 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶

- 持政策。

      - 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号

- 或者注册商标；

      - 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民

- 共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，

不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其

中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货

- 物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并

- 提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六部分）的残疾人福利性单位视同小型、微

- 型企业；

    - 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱

- 企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

    - 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人

- 福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

    - 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》（格

- 式见第六部分）。

    - 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中

- 型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 支持创新发展

    - 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

    - 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及

- 产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

  - 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州

市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），

供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件

及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

- 询问、质疑、投诉

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

  - 供应商质疑

    - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可

- 质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应

- 知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

      - 对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满

- 之日起计算（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）。

      - 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

      - 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

    - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

      - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

      - 质疑项目的名称、编号；

      - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

      - 事实依据；

      - 必要的法律依据；

      - 提出质疑的日期。

- 供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 质疑函范本及制作说明详见附件1。

    - 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书

- 面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

    - 质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履

- 行合同。

  - 供应商投诉

    - 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的

- 时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

    - 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

    - 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

    - 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构

- 和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

- 招标文件的构成

  - 招标文件包括下列文件及附件：

    - 招标公告；

    - 投标人须知；

    - 采购需求；

    - 评标办法；

    - 拟签订的合同文本；

    - 应提交的有关格式范例。

  - 与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清、修改

  - 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

# 三、投标

- 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人

须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 投标文件的语言

  - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

  - 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成

  - 资格文件：

    - 具有独立承担民事责任能力的证明材料；

    - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（标项  ）；

    - 本项目的特定资格要求（如有）。

  - 商务技术文件：

    - 投标函（标项  ）；

    - 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明（标项  ）；

    - 符合性审查资料（标项  ）；

    - 评标标准相应的商务技术资料（详细内容见第六部分）（标项  ）；

    - 政府采购供应商廉洁自律承诺书（标项  ）；

  - 报价文件：

    - 开标一览表（报价表）（标项  ）；

    - 享受中小企业扶持政策的相关资料（如有）：投标人自行选择在响应文件中出具符合以下情况的证明材料（三选一）：

      - 中小企业声明函；（小微企业投标时适用）（标项  ）；

      - 残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用）（标项  ）；

      - 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（监狱企业投标时适用）（格式自拟）（标项  ）。

- 投标文件的编制

  - 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

  - 投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

  - 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

  - 投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

  - 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

  - 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

  - 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

  - 投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

- 投标文件的无效处理

属于招标文件无效标规定的情形的，投标无效。

- 投标有效期

  - 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

  - 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

  - 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。▲投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

  - 本政府采购项目不允许转包。

# 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

  - 采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定时间内完成在线解密。

  - 投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

  - 政府采购活动现场确认声明书：开启投标文件后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，投标人在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（按附件3格式），通过电子交易平台提交《政府采购活动现场确认声明书》并电子签章。

- 资格审查

  - 采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

  - ▲投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

  - 对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

  - 合格投标人不足3家的，不得评标。

  - ▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。

  - ▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - ▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 信用信息查询

  - 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接收资格审查时的信用记录。

  - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

  - 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

- 评标委员会

  - 评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5（含）人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

  - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标纪律：

- 评标委员会成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职

- 责，客观、公正、审慎参与评审工作。

（2）与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（3）评标委员会成员不得私下接触联系投标人，不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

（4）保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

（5）评标委员会成员不得将自身意见强加给其他评标委员会成员，或私下相互串通压制其他评标委员会成员的意见。

（6）评标委员会成员不得征询采购人对投标人的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

（7）严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及投标人商业秘密的信息。

（8）评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标采购单位，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

  - 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

  - 保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

# 六、定 标

- 确定中标人

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候

选人中按顺序确定中标人。

- 中标通知书与中标结果公告

  - 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出中标通知书。

  - 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、中标公告期限以及评审专家名单等。

  - 采购结果公告期限为1个工作日。

# 七、合同授予

- 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

  - 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

  - 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 鼓励有条件的采购人与中标人通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

- 履约保证金和预付款

  - 履约保证金拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：

①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函

产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体

步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认

保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

  - 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合

同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项

目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，

可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为

主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签

订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适

用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保

险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及

具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采

用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

# 八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

  - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

  - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

  - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

  - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

  - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 九、验收

- 验收

  - 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

  - 政府采购履约验收书（参考模板）详见附件4

# 十、代理服务费

- 代理服务费

  - 经采购人和采购代理机构双方协商，本次采购代理服务费由各标项中标人支付，采购代理服务费按各标项预算金额根据发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的收费标准，其中标项一的代理服务费按人民币肆万柒仟元整收取，标项二的代理服务费按人民币叁万玖仟元整收取。采购代理服务费不在报价中单列，请投标人在报价时予以考虑。

# 第三部分  采购需求

- 概述

  - 此份采购内容及技术要求是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标人需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的服务（货物或工程）进行报价。

  - 投标人在参加本项目投标时，最多且只能中一个标项，评标时按标项一至标项二的顺序依次进行评审，已中标1个标项，自动失去剩余标项的中标资格，且不再进入余下标项的评审，该供应商余下标项的投标文件作无效标处理。

  - 投标截止时间止及评审期间，如出现有效供应商＜3家时，该标项废标，并重新组织招标。如根据本项目规定的“投标人最多且只能中一个标项”的原则，导致某标项中除去已中标人外，其他有效供应商＜3家，则该标项废标，并重新组织招标，而已在本项目里中标的供应商不得再参加重新招标标项的投标。

  - 现场踏勘：各投标人于投标截止时间前自行到现场进行踏勘（如有），以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

  - 投标人必须完成采购内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

- 采购内容及要求

- 采购内容：

  - 2024-2026年塘下镇雨污水管道应急抢险服务项目

- 主要范围

包括瑞安市塘下镇雨污水管道应急抢险服务，具体以采购人分派为准。

- 服务范围：

本次采购共设两个标段，投标人可投一个标段或多个标段，但仅能中一个标段。投标人须对采购范围内的全部内容进行报价，而不允许只对其中部分内容进行报价，否则投标将被否决，谢绝联合投标。

  - 标段一服务范围：塘下大道以西的塘下镇区域范围雨污水管道应急抢险服务；标段二服务范围：塘下大道以东的塘下镇区域范围雨污水管道应急抢险服务；（具体区域划分以采购人分派为准，中标人不得提出异议。）

  - 以上服务范围均包含小区入户调查，企业排查、企业验收等工作，具体按清单单价结算。

  - 雨水、合流管道以公共道路雨（集）水口（含）为界，以及接入管在市政道路、人行道范围内的管道。

- 本次招标参考清单明细如下：

| 序号 | 投标品目 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 最高单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测绘 | 1、工作内容包括：排水管道测绘重点项逻辑关系校核，并提供符合要求采购人更正成果； 2、计量工程量为更正管线长度。 | km | 1 | 3309.24 |
| 2 | 测绘 | 1、工作内容包括：排水管道测绘一般项校核，包括排水设施的坐标、高程（管内底、井底、路面高程）、管径、管材、水流方向等内容的校核，并提供符合要求采购人更正成果； 2、计量工程量为更正井室数。 | 座 | 1 | 50.14 |
| 3 | 暗井定位 | 1、根据业主指定要求，寻找被垃圾、表层土覆盖、绿化覆盖及深层土覆盖的暗井； 2、主要寻找方式为敲击、CCTV、疏通车等； 3、工作内容：寻找、开盖、检查情况并记录。 | 座 | 1 | 421.18 |
| 4 | 井盖不锈钢标识 | 1、增加井盖不锈钢标识； 2、规格：长100mm，宽70mm，厚度0.8mm； 3、标识内容根据业主要求； 4、含标识牌、铆钉购买及安装费用。 | 个 | 1 | 18.05 |
| 5 | 雨篦截污框清捞 | 1、雨篦截污框及废渣清理； 2、报价含清理场地、垃圾外运、消纳费，运距由投标单位自行考虑。 | 座 | 1 | 20.06 |
| 6 | 井内混凝土固结物清理 | 1、井内人工凿除混凝土固结物清理（井内废渣）； 2、报价含清理场地，废渣外运，消纳费； 3、运距由投标单位自行考虑。 | m3 | 1 | 551.54 |
| 7 | 暗渠（管）清捞 | 1、渠（管）内积泥人工清捞； 2、尺寸：矩形暗渠； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，消纳费。 | m3 | 1 | 330.92 |
| 8 | 污水处理厂、泵站等清捞 | 1、池底污泥清淤； 2、池杂物清理及格栅机杂物（垃圾）清除； 3、检修平台、楼梯等人员出入便道冲洗； 4、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费； 5、清淤深度及运距由投标单位自行考虑。 | m3 | 1 | 391.09 |
| 9 | 排江口清淤 | 1、排江口积泥清捞，疏通整理； 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，消纳费； 3、包含清洗用水； 4、清淤深度及运距由投标单位自行考虑。 | m3 | 1 | 449.45 |
| 10 | 检查井清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸：投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费； 4、运距由投标单位自行考虑。 | 座 | 1 | 65.66 |
| 11 | 沉井清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸：投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费； 4、运距由投标单位自行考虑。 5、规格：≥DN3000 | 座 | 1 | 263.40 |
| 12 | 沉井清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸：投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费； 4、运距由投标单位自行考虑。 5、规格：≥3000*3000mm | 座 | 1 | 324.33 |
| 13 | 沉井清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸：投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费； 4、运距由投标单位自行考虑。 5、规格：≥DN5000mm | 座 | 1 | 666.95 |
| 14 | 沉井清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸：投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费； 4、运距由投标单位自行考虑。 5、规格：≥5000*5000mm | 座 | 1 | 836.19 |
| 15 | 检查井防坠网安装 | 1、规格：静态沉重500kg； 2、不锈钢挂钉（每座8个）； 3、规格：φ700。 | 片 | 1 | 138.83 |
| 16 | 检查井防坠网安装 | 1、材料：防坠网静态沉重500kg； 2、规格：φ700。 | 片 | 1 | 80.22 |
| 17 | 防坠网挂钩安装 | 1、针对原有井防坠网挂钩生锈脱落，进行更换挂钩； 2、不锈钢挂钩（每座8个）。 | 个 | 1 | 6.02 |
| 18 | 水篦子清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸：380*680mm； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费； 4、运距由投标单位自行考虑。 | 座 | 1 | 51.97 |
| 19 | 水篦子清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸：400*400mm； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费； 4、运距由投标单位自行考虑。 | 座 | 1 | 42.40 |
| 20 | 雨污水管道疏通 | 1、规格：＜DN300； 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费，包含气囊封堵、堵点清理等所有内容； 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 9.59 |
| 21 | 雨污水管道疏通 | 1、规格：≥DN300，＜DN400； 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费，包含气囊封堵、堵点清理等所有内容； 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 13.45 |
| 22 | 雨污水管道疏通 | 1、规格：≥DN400，＜DN500； 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费，包含气囊封堵、堵点清理等所有内容； 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 17.74 |
| 23 | 雨污水管道疏通 | 1、规格：≥DN500，＜DN600； 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费，包含气囊封堵、堵点清理等所有内容； 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 23.80 |
| 24 | 雨污水管道疏通 | 1、规格：≥DN600，＜DN800； 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费，包含气囊封堵、堵点清理等所有内容； 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 31.76 |
| 25 | 雨污水管道疏通 | 1、规格：≥DN800，＜DN900； 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费，包含气囊封堵、堵点清理等所有内容； 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 37.70 |
| 26 | 雨污水管道疏通 | 1、规格：≥DN900，＜DN1000； 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费，包含气囊封堵、堵点清理等所有内容； 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 43.98 |
| 27 | 雨污水管道疏通 | 1、规格：≥DN1000，＜DN1500； 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，建筑垃圾消纳费，包含气囊封堵、堵点清理等所有内容； 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 57.45 |
| 28 | 雨污水管道特殊疏通（机械） | 1、管内树根、油块等清除，管径DN300； 2、报价含树根清除、垃圾外运、消纳费等所有费用，运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 200.56 |
| 29 | 雨污水管道特殊疏通（机械） | 1、管内树根、油块等清除，管径DN400； 2、报价含树根清除、垃圾外运、消纳费等所有费用，运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 240.67 |
| 30 | 雨污水管道特殊疏通（机械） | 1、管内树根、油块等清除，管径DN500； 2、报价含树根清除、垃圾外运、消纳费等所有费用，运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 275.77 |
| 31 | 雨污水管道特殊疏通（机械） | 1、管内树根、油块等清除，管径DN600； 2、报价含树根清除、垃圾外运、消纳费等所有费用，运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 320.90 |
| 32 | 雨污水管道特殊疏通（机械） | 1、管内树根、油块等清除，管径DN700； 2、报价含树根清除、垃圾外运、消纳费等所有费用，运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 355.99 |
| 33 | 雨污水管道特殊疏通（机械） | 1、管内树根、油块等清除，管径≥DN800； 2、报价含树根清除、垃圾外运、消纳费等所有费用，运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 401.12 |
| 34 | 雨污水管道特殊疏通（人工） | 1、管内混凝土固结物清除（管内废渣），管径≥DN800； 2、报价含树根清除、垃圾外运、消纳费等所有费用，运距由投标单位自行考虑。 | m3 | 1 | 6435.89 |
| 35 | 应急排水 | 1、排水泵100（含）m3/小时排水； 2、同一处排涝点的排水总流量； 3、含人工配合费； 4、以采购人的指令单为准。 | 工时 | 1 | 80.22 |
| 36 | 应急排水 | 1、排水泵101-200（含）m3/小时排水； 2、同一处排涝点的排水总流量； 3、含人工配合费； 4、以采购人的指令单为准。 | 工时 | 1 | 110.31 |
| 37 | 应急排水 | 1、排水泵201-300（含）m3/小时排水； 2、同一处排涝点的排水总流量； 3、含人工配合费； 4、以采购人的指令单为准。 | 工时 | 1 | 160.45 |
| 38 | 应急排水 | 1、排水泵301-400（含）m3/小时排水； 2、同一处排涝点的排水总流量； 3、含人工配合费； 4、以采购人的指令单为准。 | 工时 | 1 | 190.53 |
| 39 | 应急排水 | 1、排水泵401-500（含）m3/小时排水； 2、同一处排涝点的排水总流量； 3、含人工配合费； 4、以采购人的指令单为准。 | 工时 | 1 | 230.64 |
| 40 | 应急排水 | 1、排水泵501-600（含）m3/小时排水； 2、同一处排涝点的排水总流量； 3、含人工配合费； 4、以采购人的指令单为准。 | 工时 | 1 | 260.73 |
| 41 | 应急排水 | 1、排水泵601-700（含）m3/小时排水； 2、同一处排涝点的排水总流量； 3、含人工配合费； 4、以采购人的指令单为准。 | 工时 | 1 | 300.84 |
| 42 | 应急排水 | 1、排水泵701-800（含）m3/小时排水； 2、同一处排涝点的排水总流量； 3、含人工配合费； 4、以采购人的指令单为准。 | 工时 | 1 | 330.92 |
| 43 | 应急排水 | 1、排水泵801-900（含）m3/小时排水； 2、同一处排涝点的排水总流量； 3、含人工配合费； 4、以采购人的指令单为准。 | 工时 | 1 | 361.01 |
| 44 | 应急排水 | 1、排水泵901-1000（含）m3/小时排水； 2、同一处排涝点的排水总流量； 3、含人工配合费； 4、以采购人的指令单为准。 | 工时 | 1 | 391.09 |
| 45 | 应急排水 | 1、排水泵1001m3/小时以上排水； 2、同一处排涝点的排水总流量； 3、含人工配合费； 4、以采购人的指令单为准。 | 工时 | 1 | 421.18 |
| 46 | 潜水 | 1、以完成采购人要求的任务为准； 2、当天任务没法完成的，次日需另计； 3、因承包人或潜水人员的原因一次任务由多人完成的，按1人考虑； 4、原则上以井（潜水点）为单位； 报价已包含水下排查、测量、清理、打捞、气囊封堵、开孔、拆卸等作业。 | 处 | 1 | 2807.84 |
| 47 | 气囊封堵 | 1、管径：≥DN150，＜DN300； 报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 601.68 |
| 48 | 气囊封堵 | 1、管径：≥DN300，≤DN600； 报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 701.96 |
| 49 | 气囊封堵 | 1、管径：≥DN700，≤DN1200； 报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 1203.36 |
| 50 | 气囊封堵 | 1、管径：＞DN1200； 报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 1303.64 |
| 51 | 砖砌封堵 | 1、管径：≥DN100，＜DN300； 2、报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 140.39 |
| 52 | 砖砌封堵 | 1、管径：≥DN300，≤DN600； 2、报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 350.98 |
| 53 | 砖砌封堵 | 1、管径：≥DN700，≤DN1200； 2、报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 631.76 |
| 54 | 砖砌封堵 | 1、管径：＞DN1200； 2、报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 912.55 |
| 55 | 砖砌封堵拆除 | 1、管径≤DN500 2、报价含砖砌封堵拆除、外运消纳、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 223.62 |
| 56 | 砖砌封堵拆除 | 1、管径DN500＜管径≤DN1200 2、报价含砖砌封堵拆除、外运消纳、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 456.27 |
| 57 | 砖砌封堵拆除 | 1、管径＞DN1200 2、报价含砖砌封堵拆除、外运消纳、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 651.82 |
| 58 | 吸污 | 1、包括化粪池、隔油池等； 2、报价含现场清理、垃圾消纳； 3、运距由投标单位自行考虑。 | m3 | 1 | 109.00 |
| 59 | 化粪池清捞 | 1、人工清捞，疏通整理化粪池； 2、尺寸：投标单位自行测定； 3、报价含清理场地及垃圾外运消纳费； 4、运距由投标单位自行考虑。 | m3 | 1 | 169.80 |
| 60 | 排水跨越 | 1、为确保排水通畅，跨越施工段排水而产生的费用； 2、自行确定每段跨越长度、泵的数量及口径和排水管，风险自行承担； 3、疏通管径范围为800-2200mm； 4、工程量未超过3000m的按实际工程量予以结算，若工程量超出3000m的按3000m结算，超出部分不予结算。 | m | 1 | 19.62 |
| 61 | CCTV检测 | 1、管径：DN150~DN300； 2、出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等，视频规格要求1080P（1920*1080）； 3、报价含管道封堵、抽水。 | m | 1 | 13.88 |
| 62 | CCTV检测 | 1、管径：DN400~DN600； 2、出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等，视频规格要求1080P（1920*1080）； 3、报价含管道封堵、抽水。 | m | 1 | 15.90 |
| 63 | CCTV检测 | 1、管径：DN700~DN1200； 2、出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等，视频规格要求1080P（1920*1080）； 3、报价含管道封堵、抽水。 | m | 1 | 41.69 |
| 64 | CCTV检测 | 1、管径：大于DN1200； 2、出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等，视频规格要求1080P（1920*1080）； 3、报价含管道封堵、抽水。 | m | 1 | 48.12 |
| 65 | CCTV检测（带水） | 1、悬浮式CCTV检测； 2、管径：管径＞DN1000； 3、出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等。 | m | 1 | 33.09 |
| 66 | CCTV检测（带水） | 1、悬浮式CCTV检测+声纳检测； 2、管径：管径＞DN1000； 3、出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等。 | m | 1 | 41.11 |
| 67 | 声纳检测 | 1、声纳检测； 2、管径：管径≤DN500； 3、出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等。 | m | 1 | 19.05 |
| 68 | 声纳检测（动力） | 1、声纳检测； 2、管径：管径＞DN500； 3、出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等。 | m | 1 | 49.14 |
| 69 | 潜望镜探测 | 潜望镜探测，原则上在管道检测过程中不使用潜望镜，如需使用时须提前告知甲方。 | m | 1 | 11.02 |
| 70 | 点状修复 | 1、管径：300≤φ＜500； 2、报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 1 | 5004.21 |
| 71 | 点状修复 | 1、管径：500≤φ＜800； 2、报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 1 | 6513.82 |
| 72 | 点状修复 | 1、管径：800≤φ＜1000； 2、报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 1 | 10609.44 |
| 73 | 点状修复 | 1、管径：1000≤φ＜1200； 2、报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 1 | 10707.60 |
| 74 | 点状修复 | 1、管径：φ≥1200； 2、报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 1 | 13418.83 |
| 75 | 不锈钢套环内衬修复 | 1、管径：φ600； 2、报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 1 | 4512.60 |
| 76 | 不锈钢套环内衬修复 | 1、管径：φ800； 2、报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 1 | 5515.40 |
| 77 | 不锈钢套环内衬修复 | 1、管径：φ1000； 2、报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 1 | 8022.40 |
| 78 | 整体修复 | 1、管径：≤φ300； 2、CIPP紫外光修复； 3、报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 2420.97 |
| 79 | 整体修复 | 1、管径：＞φ300，≤φ400； 2、CIPP紫外光修复； 3、报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 2866.90 |
| 80 | 整体修复 | 1、管径：＞φ400，≤φ500； 2、CIPP紫外光修复； 3、报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 3588.16 |
| 81 | 整体修复 | 1、管径：＞φ500，≤φ600； 2、CIPP紫外光修复； 3、报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 4818.60 |
| 82 | 整体修复 | 1、管径：＞φ600，≤φ800； 2、CIPP紫外光修复； 3、报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 6300.22 |
| 83 | 整体修复 | 1、管径：＞φ800，≤φ1000； 2、CIPP紫外光修复； 3、报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 8920.02 |
| 84 | 整体修复 | 1、管径：＞φ1000，≤φ1200； 2、CIPP紫外光修复； 3、报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 10835.11 |
| 85 | 整体修复 | 1、管径：＞φ1200，≤φ1400； 2、CIPP紫外光修复； 3、报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 14457.56 |
| 86 | 裂管法修复 | 1、管径：φ300； 2、整段管道修复； 3、材质：PE实壁管（PN1.25Mpa）； 4、报价含工作中CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 2707.56 |
| 87 | 裂管法修复 | 1、管径：φ400； 2、整段管道修复； 3、材质：PE实壁管（PN1.25Mpa）； 4、报价含工作中CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 3509.80 |
| 88 | 裂管法修复 | 1、管径：φ500； 2、整段管道修复； 3、材质：PE实壁管（PN1.25Mpa）； 4、报价含工作中CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 4211.76 |
| 89 | 裂管法修复 | 1、管径：φ600； 2、整段管道修复； 3、材质：PE实壁管（PN1.25Mpa）； 4、报价含工作中CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 5114.28 |
| 90 | 套钢管法修复（护筒掘进） | 1、管径：φ400； 2、整段管道修复； 3、材质：PE实壁管（PN1.25Mpa）； 4、钢套管规格：DN800*10mm，钢套筒作为护筒； 5、钢套管顶管铺设，套管与PE管之间注入水泥浆密实； 6、报价含工作中CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 6016.80 |
| 91 | 塑料管 | 1、管道材料名称：U-PVC； 2、管材规格及型号：DN75； 3、接口形式：承插，胶水粘接； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 151.17 |
| 92 | 塑料管 | 1、管道材料名称：U-PVC； 2、管材规格及型号：DN75； 3、接口形式：承插，胶水粘接； 4、外墙（1-7层可带夹层）施工方式； 5、含钻孔、管夹、膨胀螺丝、脚手架或吊篮等安装以及安全保护措施相关费用。 | m | 1 | 75.32 |
| 93 | 塑料管 | 1、管道材料名称：U-PVC。 2、管材规格及型号：DN110。 3、接口形式：承插，胶水粘接。 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填。 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费。 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 166.01 |
| 94 | 塑料管 | 1、管道材料名称：U-PVC。 2、管材规格及型号：DN110。 3、接口形式：承插，胶水粘接。 4、外墙（1-7层可带夹层）施工方式， 5、含钻孔、管夹、膨胀螺丝、脚手架或吊篮等安装以及安全保护措施相关费用。 | m | 1 | 92.22 |
| 95 | 塑料管 | 1、管道材料名称：U-PVC。 2、管材规格及型号：DN160。 3、接口形式：承插，胶水粘接。 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填。 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费。 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 205.79 |
| 96 | 塑料管 | 1、管道材料名称：U-PVC。 2、管材规格及型号：DN200。 3、接口形式：承插，胶水粘接。 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填。 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费。 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 233.18 |
| 97 | 塑料管 | 1、管道材料名称：U-PVC。 2、管材规格及型号：DN250。 3、接口形式：承插，胶水粘接。 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填。 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费。 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 257.67 |
| 98 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE实壁管（PE0.8）； 2、管材规格及型号：DN200； 3、接口形式：对接热熔； 4、支架种类、材质及规格：三角C12槽钢； 5、含闭水试验、支架制作及安装等。 | m | 1 | 129.69 |
| 99 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE实壁管（PE0.8）； 2、管材规格及型号：DN225； 3、接口形式：对接热熔； 4、支架种类、材质及规格：三角C12槽钢； 5、含闭水试验、支架制作及安装等。 | m | 1 | 164.24 |
| 100 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE实壁管（PE0.8）； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：对接热熔； 4、支架种类、材质及规格：三角C12槽钢； 5、含闭水试验、支架制作及安装等。 | m | 1 | 301.53 |
| 101 | 塑料管 | 1、管道材料名称：U-PVC。 2、管材规格及型号：DN200。 3、接口形式：承插，胶水粘接。 4、支架种类、材质及规格：三角C12槽钢； 5、含闭水试验、支架制作及安装等。 | m | 1 | 59.35 |
| 102 | 塑料管 | 1、管道材料名称：U-PVC。 2、管材规格及型号：DN250。 3、接口形式：承插，胶水粘接。 4、支架种类、材质及规格：三角C12槽钢； 5、含闭水试验、支架制作及安装等。 | m | 1 | 69.88 |
| 103 | 塑料管 | 1、管道材料名称：U-PVC。 2、管材规格及型号：DN300。 3、接口形式：承插，胶水粘接。 4、支架种类、材质及规格：三角C12槽钢； 5、含闭水试验、支架制作及安装等。 | m | 1 | 80.44 |
| 104 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN225； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 232.35 |
| 105 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 303.36 |
| 106 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN400； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 491.02 |
| 107 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 649.65 |
| 108 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN600； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 746.77 |
| 109 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN800； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 997.36 |
| 110 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN1000； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 1470.70 |
| 111 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE实壁管（PE0.8）； 2、管材规格及型号：DN200； 3、接口形式：对接热熔； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、闭水试验及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 321.26 |
| 112 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE实壁管（PE0.8）； 2、管材规格及型号：DN225； 3、接口形式：对接热熔； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、闭水试验及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 336.77 |
| 113 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE实壁管（PE0.8）； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：热熔连接； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、闭水试验及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 464.10 |
| 114 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE实壁管（PE0.8）； 2、管材规格及型号：DN400； 3、接口形式：热熔连接； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、闭水试验、支撑及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 818.05 |
| 115 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE实壁管（PE0.8）； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：对接热熔； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、闭水试验、支撑及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 1069.60 |
| 116 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE实壁管（PE0.8）； 2、管材规格及型号：DN600； 3、接口形式：对接热熔； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、闭水试验、支撑及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 1274.06 |
| 117 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE实壁管（PE0.8）； 2、管材规格及型号：DN800； 3、接口形式：对接热熔； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、闭水试验、支撑及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 2310.37 |
| 118 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE实壁管（PE0.8）； 2、管材规格及型号：DN1000； 3、接口形式：对接热熔； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、闭水试验、支撑及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 4156.54 |
| 119 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别：详见图纸及地质资料； 2.管径：De200； 3.管材材质：PE实壁管（PE100，PN1.0、SDR17）； 4.基坑开挖及回填：路面及人行道开挖，修复同原结构，含开挖土方消纳费用； 5.起止斜钻：各投标单位自行确定； 6.包括泥浆护壁、外运费用； 7.接口形式：热熔对接连接； 8.造斜段要求采用M5水泥砂浆注浆； | m | 1 | 411.12 |
| 120 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别：详见图纸及地质资料； 2.管径：De315； 3.管材材质：PE实壁管（PE100，PN1.0、SDR17）； 4.基坑开挖及回填：路面及人行道开挖，修复同原结构，含开挖土方消纳费用； 5.起止斜钻：各投标单位自行确定； 6.包括泥浆护壁、外运费用； 7.接口形式：热熔对接连接； 8.造斜段要求采用M5水泥砂浆注浆； | m | 1 | 696.15 |
| 121 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别：详见图纸及地质资料； 2.管径：De400； 3.管材材质：PE实壁管（PE100，PN1.0、SDR17）； 4.基坑开挖及回填：路面及人行道开挖，修复同原结构，含开挖土方消纳费用； 5.起止斜钻：各投标单位自行确定； 6.包括泥浆护壁、外运、消纳处理费； 7.接口形式：热熔对接连接； 8.造斜段采用M5水泥砂浆注浆； | m | 1 | 1023.06 |
| 122 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别：详见图纸及地质资料； 2.管径：De500； 3.管材材质：PE实壁管（PE100，PN1.0、SDR17）； 4.基坑开挖及回填：路面及人行道开挖，修复同原结构，含开挖土方消纳费用； 5.起止斜钻：各投标单位自行确定； 6.包括泥浆护壁、外运费用； 7.接口形式：热熔对接连接； 8.造斜段泥采用M5水泥砂浆注浆； | m | 1 | 1465.77 |
| 123 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别：详见图纸及地质资料； 2.管径：De600； 3.管材材质：PE实壁管（PE100，PN1.0、SDR17）； 4.基坑开挖及回填：路面及人行道开挖，修复同原结构，含开挖土方消纳费用； 5.起止斜钻：各投标单位自行确定； 6.包括泥浆护壁、外运费用； 7.接口形式：热熔对接连接； 8.造斜段泥采用M5水泥砂浆注浆； | m | 1 | 2176.35 |
| 124 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别：详见图纸及地质资料； 2.管径：De800； 3.管材材质：PE实壁管（PE100，PN1.0、SDR17）； 4.基坑开挖及回填：路面及人行道开挖，修复同原结构，含开挖土方消纳费用； 5.起止斜钻：各投标单位自行确定； 6.包括泥浆护壁、外运费用； 7.接口形式：热熔对接连接； 8.造斜段泥采用M5水泥砂浆注浆； | m | 1 | 4122.36 |
| 125 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别：详见图纸及地质资料； 2.管径：De1000； 3.管材材质：PE实壁管（PE100，PN1.0、SDR17）； 4.基坑开挖及回填：路面及人行道开挖，修复同原结构，含开挖土方消纳费用； 5.起止斜钻：各投标单位自行确定； 6.包括泥浆护壁、外运费用； 7.接口形式：热熔对接连接； 8.造斜段泥采用M5水泥砂浆注浆； | m | 1 | 6127.38 |
| 126 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE塑钢缠绕管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 342.02 |
| 127 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE塑钢缠绕管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN400； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 571.53 |
| 128 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE塑钢缠绕管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 774.09 |
| 129 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE塑钢缠绕管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN600； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 895.22 |
| 130 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE塑钢缠绕管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN800； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 1270.07 |
| 131 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE塑钢缠绕管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN1000； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 1772.37 |
| 132 | 塑料管 | 1、管道材料名称：增强缠绕B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN200； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 251.83 |
| 133 | 塑料管 | 1、管道材料名称：增强缠绕B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 344.70 |
| 134 | 塑料管 | 1、管道材料名称：增强缠绕B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN400； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 564.03 |
| 135 | 塑料管 | 1、管道材料名称：增强缠绕B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 768.50 |
| 136 | 塑料管 | 1、管道材料名称：增强缠绕B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN600； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 914.98 |
| 137 | 塑料管 | 1、管道材料名称：增强缠绕B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN800； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 1399.29 |
| 138 | 塑料管 | 1、管道材料名称：增强缠绕B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN1000； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 1929.23 |
| 139 | 塑料管 | 1、管道材料名称：增强缠绕B型管（环刚度10KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN200； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 260.99 |
| 140 | 塑料管 | 1、管道材料名称：增强缠绕B型管（环刚度10KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 344.70 |
| 141 | 塑料管 | 1、管道材料名称：增强缠绕B型管（环刚度10KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN400； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 564.03 |
| 142 | 塑料管 | 1、管道材料名称：增强缠绕B型管（环刚度10KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 768.50 |
| 143 | 塑料管 | 1、管道材料名称：增强缠绕B型管（环刚度10KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN600； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 957.63 |
| 144 | 塑料管 | 1、管道材料名称：增强缠绕B型管（环刚度10KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN800； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 1478.48 |
| 145 | 塑料管 | 1、管道材料名称：增强缠绕B型管（环刚度10KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN1000； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 2031.93 |
| 146 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：200mm厚片石垫层； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN200； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C15混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验、土方挖运、土方回填及渣土消纳费等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1P21。 | m | 1 | 173.85 |
| 147 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：200mm厚片石垫层； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN300； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C15混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验、土方挖运、土方回填、湿土排水及渣土消纳费等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1P21。 | m | 1 | 237.47 |
| 148 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：200mm厚片石垫层； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN400； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C15混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验、土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑及渣土消纳费等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1P21。 | m | 1 | 424.34 |
| 149 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：200mm厚片石垫层； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN500； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C15混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验、土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑及渣土消纳费等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1P21。 | m | 1 | 558.07 |
| 150 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：200mm厚片石垫层； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN600； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C15混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验、土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑及渣土消纳费等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1P17。 | m | 1 | 640.64 |
| 151 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：200mm厚片石垫层； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN700； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C15混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验、土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑及渣土消纳费等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1P17。 | m | 1 | 735.49 |
| 152 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：200mm厚片石垫层； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN800； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C15混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验、土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑及渣土消纳费等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1P17。 | m | 1 | 865.90 |
| 153 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：200mm厚片石垫层； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN900； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C15混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验、土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑及渣土消纳费等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1P17。 | m | 1 | 1018.97 |
| 154 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：200mm厚片石垫层； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN1000； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C15混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验、土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑及渣土消纳费等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1P17。 | m | 1 | 1196.35 |
| 155 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：200mm厚片石垫层； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN1100； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C15混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验、土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑及渣土消纳费等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1P17。 | m | 1 | 1409.84 |
| 156 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：200mm厚片石垫层； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN1200； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C15混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验、土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑及渣土消纳费等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1P17。 | m | 1 | 1598.37 |
| 157 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：200mm厚片石垫层； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN1500； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C15混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验、土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑及渣土消纳费等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1P17。 | m | 1 | 2238.71 |
| 158 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：200mm厚片石垫层； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN1800； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C15混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验、土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑及渣土消纳费等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1P17。 | m | 1 | 2970.97 |
| 159 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：200mm厚片石垫层； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN2000； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C15混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验、土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑及渣土消纳费等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1P17。 | m | 1 | 3487.55 |
| 160 | 铸铁管 | 1、管道材料名称：球墨铸铁管（K9）； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 588.68 |
| 161 | 铸铁管 | 1、管道材料名称：球墨铸铁管（K9）； 2、管材规格及型号：DN400； 3、接口形式：胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 921.55 |
| 162 | 铸铁管 | 1、管道材料名称：球墨铸铁管（K9）； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 1233.65 |
| 163 | 铸铁管 | 1、管道材料名称：球墨铸铁管（K9）； 2、管材规格及型号：DN600； 3、接口形式：胶圈接口； 4、管沟回填：100厚砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用砂回填； 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、支撑、闭水及渣土消纳费； 6、土方类别自行测定。 | m | 1 | 1555.09 |
| 164 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，D400钢纤维混凝土井盖。 2、井深：1.5m，实际深度±25cm的，不再调整。 3、井径：Φ600。 4、定型井名称：检查井。 5、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。 6、具体做法见02S515第10页。 7、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架、井圈及模板制作。 8、土方类别自行测定。 | 座 | 1 | 1480.36 |
| 165 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，D400钢纤维混凝土井盖。 2、井深：1.5m，实际深度±25cm的，不再调整。 3、井径：Φ700。 4、定型井名称：检查井。 5、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。 6、具体做法见02S515第10页。 7、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架、井圈及模板制作。 8、土方类别自行测定。 9、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 1660.98 |
| 166 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，D400钢纤维混凝土井盖。 2、井深：1.5m，实际深度±25cm的，不再调整。 3、井径：Φ1000（收口式）。 4、定型井名称：检查井。 5、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。 6、具体做法见02S515第20页。 7、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架、井圈及模板制作。 8、土方类别自行测定。 9、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 2203.86 |
| 167 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，D400钢纤维混凝土井盖。 2、井深：1.5m，实际深度±25cm的，不再调整。 3、井径：Φ1000（盖板式）。 4、定型井名称：检查井。 5、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。 6、具体做法见02S515第20页。 7、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架、井圈及模板制作。 8、土方类别自行测定。 9、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 2571.30 |
| 168 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，D400钢纤维混凝土井盖。 2、井深：2.0m，实际深度±25cm的，不再调整。 3、井径：Φ1250（收口式）。 4、定型井名称：检查井。 5、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。 6、具体做法见02S515第20页。 7、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架、井圈及模板制作。 8、土方类别自行测定。 | 座 | 1 | 3177.16 |
| 169 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，D400钢纤维混凝土井盖。 2、井深：2.0m，实际深度±25cm的，不再调整。 3、井径：Φ1250（盖板式）。 4、定型井名称：检查井。 5、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。 6、具体做法见02S515第20页。 7、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架、井圈及模板制作。 8、土方类别自行测定。 | 座 | 1 | 3719.93 |
| 170 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，D400钢纤维混凝土井盖。 2、井深：2.5m，实际深度±25cm的，不再调整。 3、井径：Φ1500（盖板式）。 4、定型井名称：检查井。 5、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。 6、具体做法见02S515第28页。 7、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架、井圈及模板制作。 8、土方类别自行测定。 | 座 | 1 | 5346.52 |
| 171 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，D400钢纤维混凝土井盖。 2、井深：80cm以内的，不再调整。 3、井径：500*500mm，井壁厚度24cm，井内外均需粉刷。 4、垫层：10cm厚碎石垫层，10cm厚C10混凝土垫层。 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架及模板制作。 6、土方类别自行测定。 7、具体做法见02S515第96页。 | 座 | 1 | 885.07 |
| 172 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，D400钢纤维混凝土井盖。 2、井深：80cm以内的，不再调整。 3、井径：600*600mm，井壁厚度24cm，井内外均需粉刷。 4、垫层：10cm厚碎石垫层，10cm厚C10混凝土垫层。 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架及模板制作。 6、土方类别自行测定。 7、具体做法见02S515第96页。 | 座 | 1 | 1046.78 |
| 173 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，D400钢纤维混凝土井盖。 2、井深：80cm以内的，不再调整。 3、井径：700*700mm，井壁厚度24cm，井内外均需粉刷。 4、垫层：10cm厚碎石垫层，10cm厚C10混凝土垫层。 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架及模板制作。 6、土方类别自行测定。 7、具体做法见02S515第99页。 | 座 | 1 | 1243.50 |
| 174 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，D400钢纤维混凝土井盖。 2、井深：80cm以内的，不再调整。 3、井径：1100*1100mm，井壁厚度24cm，井内外均需粉刷。 4、垫层：10cm厚碎石垫层，10cm厚C10混凝土垫层。 5、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架及模板制作。 6、土方类别自行测定。 7、具体做法见02S515第99页。 | 座 | 1 | 3023.41 |
| 175 | 混凝土井 | 1.材料：C20混凝土井墙及底板。 2.墙体厚度：200mm。 3.井深：2m。 4.井径：Φ1000（盖板式）。 5.C30混凝土预制井圈。 6.垫层：100mm厚C10混凝土垫层。 7.具体做法见02S515P22。 8.含D700铸铁井盖及支座等所有内容。 | 座 | 1 | 4999.87 |
| 176 | 预制井 | 1.材料：预制检查井，预制砼井室1.5m，Mu10水泥标准砖砖砌井筒0.38m； 2.井深：2m； 3.井径：Φ1000（盖板式）； 4.定型井名称：检查井； 5.垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层； 6.含D400钢纤维砼井盖、井圈及模板制作等所有内容； 7.井筒内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 2250.96 |
| 177 | 预制井 | 1.材料：预制检查井，预制砼井室1.5m，Mu10水泥标准砖砖砌井筒0.38m； 2.井深：2m； 3.井径：Φ1200（盖板式）； 4.定型井名称：检查井； 5.垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层； 6.含D400钢纤维砼井盖、井圈及模板制作等所有内容； 7.井筒内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 2537.47 |
| 178 | 预制井 | 1.材料：预制检查井，预制砼井室1.5m，Mu10水泥标准砖砖砌井筒0.38m； 2.井深：2m； 3.井径：Φ1500（盖板式）； 4.定型井名称：检查井； 5.垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层； 6.含D400钢纤维砼井盖、井圈及模板制作等所有内容； 7.井筒内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 3106.10 |
| 179 | 砌筑井 | 1、Φ600圆形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减1cm | cm | 1 | 7.10 |
| 180 | 砌筑井 | 1、Φ700圆形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减1cm | cm | 1 | 7.98 |
| 181 | 砌筑井 | 1、Φ1000圆形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减1cm | cm | 1 | 10.49 |
| 182 | 砌筑井 | 1、Φ1250圆形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减1cm | cm | 1 | 12.59 |
| 183 | 砌筑井 | 1、Φ1500圆形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减1cm | cm | 1 | 14.71 |
| 184 | 砌筑井 | 1、500*500矩形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减1cm | cm | 1 | 7.16 |
| 185 | 砌筑井 | 1、600*600矩形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减1cm | cm | 1 | 8.15 |
| 186 | 砌筑井 | 1、700*700矩形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减1cm | cm | 1 | 9.12 |
| 187 | 混凝土井 | 1.Φ1000圆形混凝土井，井壁厚度20cm，平均每增减1cm。 | cm | 1 | 71.28 |
| 188 | 预制井 | 1.Φ1000圆形检查井，预制砼井室，平均每增减1cm； | cm | 1 | 3.74 |
| 189 | 预制井 | 1.Φ1200圆形检查井，预制砼井室，平均每增减1cm； | cm | 1 | 4.93 |
| 190 | 预制井 | 1.Φ1500圆形检查井，预制砼井室，平均每增减1cm； | cm | 1 | 7.36 |
| 191 | 雨水口 | 1、井深：1m。实际深度±20cm的，不再调整。 2、材料：Mu10水泥标准砖，M10水泥砂浆砌筑。 3、雨水口名称：砖砌偏沟式单箅雨水口。 4、雨水口规格：680×380mm；按实际（采购人要求）规格不再调整。 5、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。 6、井内外1：2水泥砂浆抹灰，井底50mm厚细石混凝土找平。 7、具体做法见06MS201-8第9页。 8、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架、井圈及模板制作。 9、土方类别自行测定。 | 座 | 1 | 906.60 |
| 192 | 雨水口 | 1、井深：1m。实际深度±20cm的，不再调整。 2、材料：Mu10水泥标准砖，M10水泥砂浆砌筑。 3、雨水口名称：砖砌偏沟式单箅雨水口。 4、雨水口规格：500×300mm；按实际（采购人要求）规格不再调整。 5、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。 6、井内外1：2水泥砂浆抹灰，井底50mm厚细石混凝土找平。 7、具体做法见06MS201-8第9页。 8、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架、井圈及模板制作。 9、土方类别自行测定。 | 座 | 1 | 747.89 |
| 193 | 雨水口 | 1、井深：1m。实际深度±20cm的，不再调整。 2、材料：Mu10水泥标准砖，M10水泥砂浆砌筑。 3、雨水口名称：砖砌偏沟式单箅雨水口。 4、雨水口规格：200×300mm；按实际（采购人要求）规格不再调整。 5、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。 6、井内外1：2水泥砂浆抹灰，井底50mm厚细石混凝土找平。 7、具体做法见06MS201-8第9页。 8、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架、井圈及模板制作。 9、土方类别自行测定。 | 座 | 1 | 560.77 |
| 194 | 检查井抹灰 | 1、井径：Φ600现状检查井； 2、井深：1.5m，实际深度±25cm的，不再调整； 3、井内采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 132.51 |
| 195 | 检查井抹灰 | 1、井径：Φ700现状检查井； 2、井深：1.5m，实际深度±25cm的，不再调整； 3、井内采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 154.61 |
| 196 | 检查井抹灰 | 1、井径：Φ1000现状检查井； 2、井深：1.5m，实际深度±25cm的，不再调整； 3、井内采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 206.14 |
| 197 | 检查井抹灰 | 1、井径：Φ1250现状检查井； 2、井深：2.0m，实际深度±25cm的，不再调整； 3、井内采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 348.49 |
| 198 | 检查井抹灰 | 1、井径：Φ1500现状检查井； 2、井深：2.5m，实际深度±25cm的，不再调整； 3、井内采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 531.70 |
| 199 | 检查井抹灰 | 1、井径：500*500mm现状检查井； 2、井深：80cm以内的，不再调整； 3、井内采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 83.34 |
| 200 | 检查井抹灰 | 1、井径：600*600mm现状检查井； 2、井深：80cm以内的，不再调整； 3、井内采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 99.99 |
| 201 | 检查井抹灰 | 1、井径：700*700mm现状检查井； 2、井深：80cm以内的，不再调整； 3、井内采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 116.65 |
| 202 | 检查井抹灰 | 1、Φ600圆形检查井，井内采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰，平均每增减1cm | 座 | 1 | 0.98 |
| 203 | 检查井抹灰 | 1、Φ700圆形检查井，井内采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰，平均每增减1cm | 座 | 1 | 1.15 |
| 204 | 检查井抹灰 | 1、Φ1000圆形检查井，井内采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰，平均每增减1cm | 座 | 1 | 1.63 |
| 205 | 检查井抹灰 | 1、Φ1250圆形检查井，井内采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰，平均每增减1cm | 座 | 1 | 2.05 |
| 206 | 检查井抹灰 | 1、Φ1500圆形检查井，井内采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰，平均每增减1cm | 座 | 1 | 2.46 |
| 207 | 检查井抹灰 | 1、500*500矩形检查井，井内采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰，平均每增减1cm | 座 | 1 | 1.04 |
| 208 | 检查井抹灰 | 1、600*600矩形检查井，井内采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰，平均每增减1cm | 座 | 1 | 1.25 |
| 209 | 检查井抹灰 | 1、700*700矩形检查井，井内采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰，平均每增减1cm | 座 | 1 | 1.44 |
| 210 | 雨水口抹灰 | 1、井深：1m。实际深度±20cm的，不再调整。 2、雨水口规格：680×380mm；按实际（采购人要求）规格不再调整。 3、井内1：2水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 111.70 |
| 211 | 雨水口 | 1、井深：1m。实际深度±20cm的，不再调整。 2、雨水口规格：500×300mm；按实际（采购人要求）规格不再调整。 3、井内1：2水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 79.23 |
| 212 | 雨水口 | 1、井深：1m。实际深度±20cm的，不再调整。 2、雨水口规格：200×300mm；按实际（采购人要求）规格不再调整。 3、井内1：2水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 48.19 |
| 213 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，D400钢纤维砼井盖。 2、井深：1.5m以内的，不再调整。 3、井径：1000*1500mm，井壁厚度24cm，井内外均需粉刷。 4、井室盖板：C25钢筋砼，含安装 5、垫层：10cm厚碎石垫层，10cm厚C10混凝土垫层。 6、溢流墙：墙厚24cm，高度以现场为准 7、含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、脚手架及钢筋、模板制作。 8、土方类别自行测定。 9、具体做法参考02S515第32页。 | 座 | 1 | 4004.75 |
| 214 | 砌筑井 | 1、1000*1500mm溢流井，井壁厚度24cm，平均每增减1cm。 | cm | 1 | 14.44 |
| 215 | 混凝土基础 | 1、溢流井基础 2、10cm厚C10混凝土底板 3、含10cm厚碎石垫层、模板等费用。 | m3 | 1 | 902.69 |
| 216 | 混凝土基础 | 1、5cmC20砼基础。 2、含模板等费用。 | m3 | 1 | 562.19 |
| 217 | 砖砌体工程 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑。 2、井壁厚度24cm，井内外均需粉刷。 3、流槽、井室、井筒、溢流墙。 | m3 | 1 | 929.32 |
| 218 | 井室盖板制作安装 | 1、井室盖板：12cm厚C25钢筋砼，含安装。 2、含钢筋、模板制作。 3、具体做法参考02S515第40页。 | m3 | 1 | 2149.58 |
| 219 | 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ700mm。 2、材质：D400钢纤维子母检查井盖，包含井座。 | 套 | 1 | 720.23 |
| 220 | 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ700mm。 2、材质：D700球墨铸铁井盖，包含井座。 | 套 | 1 | 719.72 |
| 221 | 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ700mm。 2、材质：钢纤维井座，D400钢纤维砼井盖。 | 套 | 1 | 537.93 |
| 222 | 圆形检查井井盖更换 | 1、检查井规格：Φ700mm。 2、材质：D400钢纤维砼井盖。 | 座 | 1 | 491.03 |
| 223 | 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ600mm。 2、材质：钢纤维井座，D400钢纤维砼井盖。 | 套 | 1 | 490.13 |
| 224 | 圆形检查井井盖更换 | 1、检查井规格：Φ600mm。 2、材质：D400钢纤维砼井盖。 | 座 | 1 | 443.23 |
| 225 | 方形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：500×500mm。 2、材质：钢纤维井座，D400钢纤维砼井盖。 | 套 | 1 | 343.94 |
| 226 | 方形检查井井盖更换 | 1、检查井规格：500×500mm。 2、材质：D400钢纤维砼井盖。 | 座 | 1 | 278.74 |
| 227 | 方形检查井井盖、座更换 | 1、检查井尺寸700*700mm。 2、材质：D400钢纤维砼井盖。 | 套 | 1 | 387.18 |
| 228 | 方形检查井井盖更换 | 1、检查井尺寸700*700mm。 2、材质：D400钢纤维砼井盖。 | 座 | 1 | 353.68 |
| 229 | 雨水篦井盖、座更换 | 1、雨水篦规格：680*380mm。 2、材质：D400钢钎维砼井盖、井座。 | 套 | 1 | 310.28 |
| 230 | 雨水篦井盖更换 | 1、雨水篦规格：680*380mm。 2、材质：D400钢钎维砼井盖。 | 座 | 1 | 257.55 |
| 231 | 雨水篦井盖、座更换 | 1、雨水篦规格：500*300mm。 2、材质：D400钢钎维砼井盖、井座。 | 套 | 1 | 300.67 |
| 232 | 雨水篦井盖更换 | 1、雨水篦规格：500*300mm。 2、材质：D400钢钎维砼井盖。 | 座 | 1 | 262.23 |
| 233 | 拆除砖石结构 | 1、拆除砖砌检查井； 2、包括清理场地、垃圾外运消纳。 | m3 | 1 | 305.19 |
| 234 | 拆除混凝土 | 1、拆除混凝土检查井； 2、包括清理场地、垃圾外运消纳。 | m3 | 1 | 328.80 |
| 235 | 雨水篦截污框安装 | 1.雨水篦截污框安装。 2.材质：不锈钢。 | 座 | 1 | 40.11 |
| 236 | 静音橡胶垫片 | D700静音橡胶垫片，购买及安装费用 | 座 | 1 | 30.08 |
| 237 | 井室修复 | 1.井壁渗水、漏水修复； 2.管道与井壁接口渗水、漏水修复； 3.20厚1：2水泥砂浆（掺5%防水剂）。 | m2 | 1 | 45.13 |
| 238 | 井室修复 | 井室修复：1、井内涌漏，采用油麻、双快水泥、注浆、喷涂等修复； | 处 | 1 | 270.76 |
| 239 | 井室注浆修复 | 1.井室外注入水泥浆防水止水材料。 | m3 | 1 | 671.88 |
| 240 | 井室注浆修复 | 1.井室外注入聚氨酯防水止水材料。 | m3 | 1 | 802.24 |
| 241 | 检查井提升 | 1、原井盖、井座拆除清理，砖砌井筒加高10cm； 2.井盖井座安装(利用原有井盖)； 3、报价含外运消纳等费用。 | 座 | 1 | 220.11 |
| 242 | 检查井提升 | 砖砌井筒每增减5cm。 | 座 | 1 | 44.81 |
| 243 | 检查井周边路面拆除及修复 | 1、包括路面切割、破除、修复、清理场地、垃圾外运消纳（除速凝混凝土路面外） | m2 | 1 | 115.67 |
| 244 | 砖砌体 | 1、花池砖砌体； 2、池壁材料种类、规格：M5水泥砂浆砌24cm宽70cm高MU10水泥标准砖。 | m3 | 1 | 1390.60 |
| 245 | 拆除砖石结构 | 1、拆除砖砌花池； 2、含装运消纳等费用。 | m3 | 1 | 234.04 |
| 246 | 挖沟槽土方 | 1、挖土方：土质类别自行考虑，埋入地面30cm，含外运、回填、消纳。 | m3 | 1 | 49.65 |
| 247 | 镶贴面层 | 1、花池外侧面采用2cm厚芝麻灰火烧面40cm高。 | m2 | 1 | 214.30 |
| 248 | 花池压顶 | 1、3cm厚芝麻灰压顶。 | m2 | 1 | 186.19 |
| 249 | 垫层 | 1、材料品种、规格：碎石。 | m3 | 1 | 273.22 |
| 250 | 混凝土基础 | 1、混凝土强度等级：C20砼基础； 2、含模板费用。 | m3 | 1 | 681.75 |
| 251 | 拆除路面 | 1、厚度：由投标通过现场踏勘自行考虑，今后不再调整。 2、路面材料：水泥混凝土路面。 3、报价含基层拆除及垃圾外运消纳。 4、垃圾外运运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 1 | 24.19 |
| 252 | 拆除路面 | 1、厚度：由投标通过现场踏勘自行考虑，今后不再调整。 2、路面材料：水泥混凝土路面（小道及房前水泥坦）。 3、报价含垃圾外运消纳。 4、垃圾外运运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 1 | 19.84 |
| 253 | 拆除路面 | 1、厚度：由投标通过现场踏勘自行考虑，今后不再调整。 2、路面材料：沥青混凝土路面。 3、报价含基层拆除、道路路面切割及垃圾外运消纳。 4、垃圾外运运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 1 | 15.17 |
| 254 | 拆除人行道 | 1、材质：花岗岩； 2、含外运、消纳、砂浆结合层及基础的拆除。 3、垃圾外运运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 1 | 52.66 |
| 255 | 拆除人行道 | 1、材质：人行道彩砖及透水砖； 2、含外运、消纳、砂浆结合层及基础的拆除。 3、垃圾外运运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 1 | 36.19 |
| 256 | 拆除基层 | 1、材质：水泥稳定层； 2、厚度：各投标单位自行测定，今后不予调整； 3、含外运、消纳及基础的拆除。 | m3 | 1 | 19.35 |
| 257 | 路床（槽）整形 | 1、包括基层整平、碾压。 | m2 | 1 | 2.58 |
| 258 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：现场自行测定； 2、挖土深度：投标单位自行测定； 3、报价含湿土排水等费用。 | m3 | 1 | 4.14 |
| 259 | 回填方 | 1、密实度要求：符合设计及规范要求； 2、填方材料品种：原土。 | m3 | 1 | 18.11 |
| 260 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：原土； 2、运距：各投标单位自行测定； 3、报价含渣土消纳费。 | m3 | 1 | 62.87 |
| 261 | 路面锯缝 | 1、原路面锯缝； 2、深度：各投标单位自行测定，一次性包干今后不再调整。 | m | 1 | 4.50 |
| 262 | 山皮石 | 1、材料：塘渣； 2、石料规格：符合设计及规范要求。 | m3 | 1 | 118.56 |
| 263 | 碎石 | 1、材料：碎石； 2、石料规格：符合设计及规范要求。 | m3 | 1 | 197.41 |
| 264 | 混凝土垫层 | 1、部位：车行道、人行道； 2、混凝土强度等级：C15混凝土； 3、报价含模板等所有费用。 | m3 | 1 | 457.27 |
| 265 | 水泥混凝土 | 1、面层混凝土强度等级：C30商品砼； 2、报价含模板、路面养护、刻防滑槽和道路线修复及原设施恢复。 | m3 | 1 | 585.74 |
| 266 | 沥青混凝土 | 1.材料品种：4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土，0.5L/m2 PC-3乳化沥青粘层。 | m2 | 1 | 60.61 |
| 267 | 沥青混凝土 | 1、材料品种：AC-13细粒式沥青混凝土； 2、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1 | 14.64 |
| 268 | 沥青混凝土 | 1.材料品种：6cm厚AC-20中粒式沥青混凝土，1L/m2PC-2乳化沥青透层。 | m2 | 1 | 82.49 |
| 269 | 沥青混凝土 | 1、材料品种：AC-20C中粒式沥青混凝土； 2、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1 | 13.04 |
| 270 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：200*100*60mm荷兰砖； 2、基础、垫层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、报价含盲道板费用。 | m2 | 1 | 101.96 |
| 271 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：200*100*60mm荷兰砖； 2、基础、垫层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、利用原有荷兰砖。 | m2 | 1 | 54.15 |
| 272 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：200*100*60mm透水砖； 2、基础、垫层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、报价含盲道板费用。 | m2 | 1 | 112.32 |
| 273 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：200*100*50mm透水砖； 2、基础、垫层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、报价含盲道板费用。 | m2 | 1 | 101.08 |
| 274 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：200*100*50mm透水砖； 2、基础、垫层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、利用原有透水砖。 | m2 | 1 | 54.15 |
| 275 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：250*250*50mm彩色人行道路面砖； 2、基础、垫层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、报价含盲道板费用。 | m2 | 1 | 94.18 |
| 276 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：200*100*50mm彩色人行道透水砖； 2、基础、垫层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、利用原有彩色人行道透水砖。 | m2 | 1 | 44.90 |
| 277 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：30mm厚花岗岩； 2、基础、垫层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、报价含盲道板费用。 | m2 | 1 | 157.52 |
| 278 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：40mm厚花岗岩； 2、基础、垫层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、报价含盲道板费用。 | m2 | 1 | 186.50 |
| 279 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：50mm厚花岗岩； 2、基础、垫层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、报价含盲道板费用。 | m2 | 1 | 215.48 |
| 280 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：60mm厚花岗岩； 2、基础、垫层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、报价含盲道板费用。 | m2 | 1 | 244.46 |
| 281 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：30mm厚花岗岩； 2、基础、垫层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、利用原花岗岩。 | m2 | 1 | 51.62 |
| 282 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、材质：混凝土及花岗岩侧、平石，包括砼后背保护拆除； 2、包括为拆除而必须的土方开挖、回填、原地面修复； 3、报价含外运、消纳等所有费用。 | m | 1 | 7.90 |
| 283 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、侧石安装：利用原拆除的侧石； 2、基础、垫层：20mm厚1：3干硬性水泥砂浆，100*150mmC20混凝土垫层； 3、后背保护：100*150mmC20混凝土； 4、报价含模板费用。 | m | 1 | 80.21 |
| 284 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、平石安装：利用原拆除的平石； 2、基础、垫层：20mm厚1：3干硬性水泥砂浆，100*150mmC20混凝土垫层； 3、报价含模板费用。 | m | 1 | 64.37 |
| 285 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种：1000*150*100mm砼侧石； 2、基础、垫层：20mm厚1：3干硬性水泥砂浆，100*150mmC20混凝土垫层； 3、后背保护：100*150mmC20混凝土； 4、报价含模板费用。 | m | 1 | 112.39 |
| 286 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：1000*300*120mm花岗岩侧石； 2、基础、垫层：20mm厚1：3干硬性水泥砂浆，100*150mmC20混凝土垫层； 3、后背保护：100*150mmC20混凝土； 4、报价含模板费用。 | m | 1 | 188.21 |
| 287 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：1000*150*100mm花岗岩平石； 2、基础、垫层：20mm厚1：3干硬性水泥砂浆，100*150mmC20混凝土垫层； 3、后背保护：100*150mmC20混凝土； 4、报价含模板费用。 | m | 1 | 108.93 |
| 288 | 树池砌筑 | 1、材料品种、规格：1000*300*120mm花岗岩侧石； 2、基础、垫层：20mm厚1：3干硬性水泥砂浆，100*150mmC20混凝土垫层； 3、报价含模板费用。 | m | 1 | 179.56 |
| 289 | 速凝混凝土路面修复 | 1、旧井盖拆除； 2、2小时内可通车，抗压强度≥40Mpa； 3、报价含拆除、外运消纳、养护期间现场围护、安全管理、现场清理等。 | m3 | 1 | 803.90 |
| 290 | 中小型机械设备进出场及安拆 | ≤1m3履带式挖掘机进退场及安拆费 | 台次 | 1 | 401.12 |
| 291 | 大型机械设备进出场及安拆 | ≥1m3履带式挖掘机进退场及安拆费 | 台次 | 1 | 601.68 |
| 292 | 大型机械设备进出场及安拆 | 非轮胎式压路机进退场及安拆费 | 台次 | 1 | 2116.75 |
| 293 | 大型机械设备进出场及安拆 | 沥青摊铺机进退场及安拆费 | 台次 | 1 | 6747.30 |
| 294 | 挖掘机 | 1、150型轮式挖掘机； 2、含进退场费用； 3、实际使用的挖掘机与清单不符的，单价不予调整。 | 工时 | 1 | 160.45 |
| 295 | 挖掘机 | 1、220型轮式挖掘机； 2、含进退场费用； 3、实际使用的挖掘机与清单不符的，单价不予调整。 | 工时 | 1 | 300.84 |
| 296 | 土方钢支撑 | 1、土方挡土板钢支撑。 | m2 | 1 | 28.08 |
| 297 | 围堰 | 1、采用双排钢管围堰，钢管横向布置间距50cm，竖向布置间距100cm； 2、围堰四周用尼龙袋布置，内填沙袋； 3、深度根据现场综合考虑； 4、报价按施工、使用及拆除清理等费用。 | m | 1 | 1584.42 |
| 298 | 钢管护筒支护费用 | 1.埋深较深的检查井开挖后可能存在塌方风险，根据实际情况采用钢护筒支护； 2.钢护筒Φ≤1200； 3.报价含安装、使用、拆除、运输等费用 | m | 1 | 429.01 |
| 299 | 钢管护筒支护费用 | 1.埋深较深的检查井开挖后可能存在塌方风险，根据实际情况采用钢护筒支护； 2.钢护筒Φ≤1500； 3.报价含安装、使用、拆除、运输等费用 | m | 1 | 550.04 |
| 300 | 钢管护筒支护费用 | 1.埋深较深的检查井开挖后可能存在塌方风险，根据实际情况采用钢护筒支护； 2.钢护筒Φ≤2000； 3.报价含安装、使用、拆除、运输等费用 | m | 1 | 701.96 |
| 301 | 铁板租赁费 | 1.铁板租赁费，报价含运输费 | m2/天 | 1 | 0.98 |
| 302 | 其他零星项目 | 1、地下管线破除及修复费用； 2、管道穿越原井时对原检查井破除及修复费； 3、原化粪池破除及修复费用； 4、地上地下构筑（如围墙、挡土墙、水渠、洗衣板）的保护、拆除及修复； 5、台阶拆除及砖砌台阶修复（花岗岩另计）； 6、部分机械无法施工，必须人工施工而增加的费用； 7、其他技术措施费用。 | 项 | 1 | 160.45 |
| 303 | 混凝土满包 | 1、C25混凝土方包； 2、报价含模板制作及安装等费用。 | m3 | 1 | 630.19 |
| 304 | 人工代工 | 1、因特殊情况，需要增加的人工费。 | 工日 | 1 | 239.80 |
| 305 | 应急巡查人员到场费 | 1、以完成采购人要求的任务为准； 2、当天任务没法完成的，次日需另计。 | 工时 | 1 | 60.17 |
| 306 | 应急巡查车辆使用费 | 1、以完成采购人要求的任务为准； 2、当天任务没法完成的，次日需另计； 3、报价已含驾驶员、车辆使用、油费等。 | 工时 | 1 | 28.08 |
| 307 | 应急抽排水人员到场费 | 1、以完成采购人要求的任务为准； 2、当天任务没法完成的，次日需另计； 3、报价已含人员现场勘查等。 | 工时 | 1 | 80.22 |
| 308 | 应急抽排水设备使用费 | 1、以完成采购人要求的任务为准； 2、当天任务没法完成的，次日需另计； 3、报价含驾驶员、设备到场使用等所有费用。 | 工时 | 1 | 70.20 |
| 309 | 小区排水管入户调查 | 1、小区排水管入户调查，以完成采购人要求的任务为准； 2、要求提供调查成果（照片、台账等）。 | 户 | 1 | 54.50 |
| 310 | 企业雨污水管道排查 | 1、企业雨污水管道排查，以完成采购人要求的任务为准； 2、要求提供调查成果（照片、台账等）。 | 家 | 1 | 327.00 |
| 311 | 企业雨污水管道验收 | 1、企业雨污水管道验收，以完成采购人要求的任务为准； 2、要求提供调查成果（照片、台账等）。 | 家 | 1 | 120.34 |

备注：

  - 所有淤泥及土方外运运距、堆场和消纳均由各投标人自行考虑，今后不再调整相应的综合单价。

  - 雨、污水管疏通：管道堵塞率由各投标人自行测定，今后不再调整相应的综合单价。

  - 检查井清捞：淤泥厚度各投标人自行测定，今后不予调整。

  - 所有雨、污水管应急抢修均包含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、沟槽支撑及所有费用。

  - 所有管道疏通检查井清捞的综合单价均包括为完成疏通及清捞而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除（包括潜水或非潜水封堵）、井内管上开孔、跨越连排、抽水、管内照明、防毒、气体检测以及工程竣工验收时所需的封堵、降水、其他等等所有费用。

  - CCTV检测的综合单价均包括为完成CCTV检测而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除（包括潜水或非潜水封堵）、抽水、管内照明、防毒、气体检测，并向采购人提供完整、高清的检测电子文件。请投标人自行测定，充分考虑相关费用。

  - 对井下及管内作业均应符合《城镇排水管道维护安全技术规范》CJJ6-2009的相关规定。

  - 疏通及清捞时采用人工或机械作业由各投标人自行考虑，今后不再调整相应的综合单价。

  - 对原路面应进行锯缝破除，厚度以实际为准。

  - 潜水综合单价包含水下排查、测量、清理、打捞、气囊封堵、开孔、拆卸等作业。

  - 表例工程量仅供参考，实际付款按实际工程量*合同单价（合同单价=最高单价限价*折扣率）办理，数量上报采购人审核后按实际调整增加或减少，价格按照合同单价不变。

  - 因该项目范围内管道分布较广，投标人应自行组织实地勘察，并在报价中充分考虑可能增加的相关费用。

  - 因本次招标中项目内容（量）存在诸多不可预计因素，投标人要充分考虑项目内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用和处理已运行检查井等涉及的气体检测、通风与相关安全保护设备的投入，合理报价。

  - 应急抢险清单中缺项内容，委托具有造价咨询资质的第三方按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额及瑞安当月信息价（缺陷部分可参照同期温州、浙江省信息价）完成组价后*折扣率，折扣率同中标折扣率，其他清单中缺项内容由采购人与中标人协商确定。

  - 为强化安全文明施工，管道疏通检测时必须放置警示牌或水马进行围挡警示，管道应急抢险项目或新建工程必须按规范执行水马、围挡等封闭施工，城市主要道路（按采购人要求）修复后必须采用铁板及土工布铺设维护，投标人应充分考虑可能增加的相关费用。因中标人原因引起的相关不利后果，由中标人自行承担。

  - 本项目实际选用自拌混凝土还是商品混凝土，商品混凝土采用泵送还是非泵送等均由投标人自行考虑，实际付款时不再调整。

  - 根据现场实际情况，应采购人要求，需调检查井、雨水箅规格，投标人应无条件配合，实际砌筑的检查井、雨水箅的综合单价套用原中标清单中小一号的综合单价，实际井深根据选用的井相应调整。

  - 本项目施工过程中地下管线破除及修复费用；管道穿越原井时对原检查井破除及修复费；原化粪池破除及修复费用；地上地下构筑（如围墙、挡土墙、水渠）的保护、拆除及修复；部分机械无法施工，必须人工施工、材料保管费、二次搬运等而增加的费用，范围以内因业主需要对污染源进行巡查、排查的人工，付款时按实际完成工程款的1%计入。

  - 因政策处理等因素引起的工期延误，不计算窝工费。

  - 应急抢险新建工程以零星应急抢险为主，投标人要充分考虑可能增加的相应费用。

  - 自行考虑淤泥垃圾清运填埋场地，投标人应遵守瑞安当地环境法规，充分考虑建筑淤泥垃圾消纳，避免垃圾堆放造成环境污染。

  - 井盖使用要求：

- 井盖参数要求及特征说明：

- 钢纤维混凝土检查井盖及盖座应符合GB26537-2011；

- 材质：钢纤维混凝土；

- 井盖尺寸及允许偏差：

表1 单块井盖几何尺寸及允许偏差            单位为毫米

| 等级 | 井口尺寸（D0） | 井盖外径或边长（D或L） |  | 井盖搁置高度（H） |  |  | 井盖搁置面宽（B） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 标准规定值≥ | 允许偏差 | 标准规定值≥ |  | 允许偏差 | 标准规定值≥ | 允许偏差 |
| D400 | 700 | 770 | +0 -3 | 带肋 | 60 | +0 -2 | 35 | +5 -2 |
|  |  |  |  | 板式 | 70 |  |  |  |

- 缝宽：单块井盖与井座间的缝宽a=(a1+a2)≤6mm；多块井盖组合使用时，井盖间缝平均宽应不大于3mm；

- 钢纤维混凝土抗压强度：井盖用钢纤维混凝土应按JG/T 3064的规定配制和成型。对D400级井盖其立方体抗压强度应不低于C50；

- 钢箍：D400井盖应设置钢箍，钢箍的厚度不应小于5mm，且钢箍应作有效防锈处理；

- 承载能力：裂缝荷载≥200千牛，破坏荷载≥400千牛；

- 外观质量：

- 井盖表面应光洁、平整、无裂缝，防滑花纹、图案和标记应清晰。

- 井盖表面应有防滑花纹或图案，防滑花纹或图案的凹槽深度要求：D400级井盖≥3mm，凹槽部分面积与整个井盖面积之比应不小于10%。

- 污水井盖两侧分别做凹槽，宽度约为4cm，长度约8cm，大小能够容纳铁质长撬棍伸入。

- 污水井盖底面标注生产年份，具体按发包人要求执行。

- 井盖进场或使用过程中，质量不符合相关规定的，中标人须无偿进行更换。

  - 井盖推荐参考品牌：福建诚兴、瑞安悦驰、瑞安八锋或同等品牌；

  - 材料推荐参考品牌：

- HDPE波纹管、UPVC管：公元、联塑、中财或同等品牌；

- UPVC管、PE实壁管：伟星、中财、公元或同等品牌；

- 球墨铸铁管：圣戈班牌、新兴牌、永通牌或同等品牌；

- 钢筋混凝土管：浙江巨通、临海浙中、瑞安杭瑞或同等品牌；

- HDPE增强缠绕B型管：中财、公元、双林或同等品牌；

- HDPE塑钢缠绕管：公元、华塑、爱森德或同等品牌；

- 材料进场前中标人应向采购人提交材料合格证明、检测报告等书面材料，并经采购人现场确认后方可使用。

  - 本项目砂浆均采用预拌砂浆。

- 基本要求

- 服务标准：

  - 需满足《瑞安市排水设施养护技术标准》。

  - 服务期间基本要求：雨（污）水管网通畅，河道无雨（污）管道问题引起的水体污染。

  - 管道维护管理按照《CJJ 6-2009城镇排水管道维护安全技术规程》《CJJ68-2007城镇排水管渠与泵站维护技术规程》《温州市排水设施运行维护管理标准》等有关法律法规执行。

- 项目实施过程中涉及的应急抢险项目完工后需提供竣工图、坐标等资料，竣工图应包含管内坐标及管内底标高。

- 中标人需提供移动硬盘≥512G，储存每期电子资料。施工前、中、后全过程需拍摄影像资料留底，并作为付款依据，未提供相关资料的将不予认可，以采购人单方确认为最终依据。

- CCTV检测（含潜望镜和推杆内窥镜等设施）前、后必须连续拍摄起、终点地上标志物的视频作为工程量确认依据，原则上在管道检测过程中不得使用潜望镜，如需使用须提前告知采购人，计算工程量时，每段检测计算长度按实结算但不得超过5米，否则不予认可，以采购人单方确认为最终依据。

- 材料要求：HDPE缠绕结构增强管（B型结构）符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统》第2部分：《聚乙烯缠绕结构壁管材》（GB/T19472.2-2004）；UPVC管符合《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》（GB/T 5836.2-2006）、 《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》（GB/T 10002.2-1996）、《硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件坠落试验方法》（GB/T 8801-2007）、 《注塑硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件 热烘箱试验方法》（GB/T 8803-1988）、《硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件坠落试验方法》（GB/T 8801-1988 ）、 《冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第3部分 管件》（GB/T 18993.3-2003）、 《建筑物内排污、废水(高、低温)用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材和管件》（GB/T 24452-2009）、《硬聚氯乙烯(PVC-U) 饮水管材和管件 铅、锡、镉、汞的萃取方法及允许值》（GB 9644-1988 ）；PE实壁管符合《给水用高密度聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663-2000）；波纹管符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第一部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1－2004）；球墨铸铁管符合《污水用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 26081-2010) 和 《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 13295-2008)；钢筋混凝土管符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2009)。材料进场前中标人应向采购人提交材料合格证明、检测报告等书面材料，并经采购人现场确认后方可使用。

- 服务形式要求：按采购人要求保质保量的完成任务。（中标人须对采购人下达的一般抢险工作任务单24小时内作出响应，紧急件以采购人要求为准，安排人员持续处理，直至处理完毕。逾期未启动或未连续处理的，处以相应的扣罚（直接在工程款中抵扣），情况严重的，视为中标人违约，采购人有权终止合同。）

- 做好项目相关记录(如派单人、派单时间、派单内容、项目完成情况、项目竣工验收、相关影像资料等情况)。

- 投标人须对堵塞原因进行记录并以书面形式向采购人进行说明。

- 项目完工后对整体项目进行验收及审计。

- 井下作业要求：

  - 一般规定

    - 井下清淤作业宜采用机械作业方法，并严格控制人员进入管道内作业。

    - 下井作业人员必须经过专业安全技术培训、考核，具备下井作业资格，并应掌握人工急救技能和防护用具、照明、通信设备的使用方法。作业单位应为下井作业人员建立个人培训档案。

    - 维护作业单位应不少于每年一次对井下作业人员进行职业健康体检，并建立健康档案。

    - 维护作业单位必须制定井下作业安全生产责任制，并在作业中落实。

    - 井下作业时，必须配备气体检测仪器和井下作业专用工具，并培训作业人员掌握正确的使用方法。

    - 井下作业必须履行审批手续，执行当地的下井许可制度。

    - 井下作业的《下井作业申请表》及下井许可的《下井安全作业票》宜符合附录A的规定。

    - 附录A  下井作业申请表和作业票

表A-1   下井作业申请表

单位：

| 作业项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业单位 |  |  |  |
| 作业地点 |  | 作业任务 |  |
| 作业单位负责人 |  | 安全负责人 |  |
| 作业人员 |  | 项目负责人 |  |
| 作业日期 |  | 主管领导签字 |  |
| 安 全 防 护 措 施 |  |  |  |
| 作业现场 情况说明 | 作业管径： m 井深： m 性质： 下井座次： 座 是否潜水作业： |  |  |
| 上级主管 部门意见 |  |  |  |

申报日期：      年  月  日

表A-2   下井安全作业票

单位：

| 作业单位 |  |  |  |  | 作业票填报人 |  |  |  |  |  | 填报日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监护人 |  |  |  |  |
| 作业地点 |  |  | 区 路道街 |  |  |  |  |  |  | 井号 |  |  |  |  |
| 作业时间 |  |  |  |  |  |  |  | 作业任务 |  |  |  |  |  |  |
| 管径 |  |  |  | 水深 |  |  |  | 潮汐影响 |  |  |  |  |  |  |
| 工厂污水排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 1．提前开启井盖自然通风情况（井数和时间） 2．井下降水和照明情况 3．井下气体检测结果 4．拟采取的防毒、防爆手段（穿戴防护装具、人工通风情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人意见 （签字） |  |  |  |  |  |  |  | 安全员意见 （签字） |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员身体状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 井下作业前，维护作业单位必须检测管道内有害气体。井下有害气体浓度必须符合第18.7节的有关规定。

- 下井作业前，维护作业单位应做好下列工作：

  - 应查清管径、水深、潮汐、积泥厚度等；

  - 应查清附近工厂污水排放情况，并做好截流工作；

  - 应制定井下作业方案，并尽量避免潜水作业；

  - 应对作业人员进行安全交底，告知作业内容和安全防护措施及自救互救的方法；

  - 应做好管道的降水、通风以及照明、通信等工作；

  - 应检查下井专用设备是否配备齐全、安全有效。

- 井下作业时，必须进行连续气体检测，且井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守。

- 井下作业除必须符合第15条的规定外，还应符合下列规定：

  - 井内水泵运行时严禁人员下井；

  - 作业人员应佩戴供压缩空气的隔离式防护装具、安全带、安全绳、安全帽等防护用品；

  - 作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯；

  - 监护人员应密切观察作业人员情况，随时检查空压机、供气管、通信设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取措施；

  - 下井人员连续作业时间不得超过1h；

  - 传递作业工具和提升杂物时，应用绳索系牢，井底作业人员应躲避；

  - 潜水作业应符合现行行业标准《公路工程施工安全技术规程》JTJ076的相关规定；

  - 当发现有中毒危险时，必须立即停止作业，并组织作业人员迅速撤离现场；

  - 作业现场应配备应急装备、器具。

- 下列人员不得从事井下作业:

  - 年龄在18岁以下和55岁以上者；

  - 在经期、孕期、哺乳期的女性；

  - 有聋、哑、呆、傻等严重生理缺陷者；

  - 患有深度近视、癫痛、高血压，过敏性气管炎、哮喘、心脏病等严重慢性病者；

  - 有外伤、疮口尚未愈合者。

- 通风

  - 通风措施可采用自然通风和机械通风。

  - 井下作业前，应开启作业井盖和其上下游井盖进行自然通风，且通风时间不应小于30min。

  - 当排水管道经过自然通风后，井下气体浓度仍不符合第18.9、第18.10条的规定时，应进行机械通风。

  - 管道内机械通风的平均风速不应小于0.8m/s。

  - 有毒有害、易燃易爆气体浓度变化较大的作业场所应连续进行机械通风。

  - 通风后，井下的含氧量及有毒有害、易燃易爆气体浓度必须符合第5.11.3节的有关规定。

- 气体检测

  - 气体检测应测定井下的空气含氧量和常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围。

  - 井下的空气含氧量不得低于19.5%。

  - 井下有毒有害气体的浓度除应符合国家现行有关标准的规定外，常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围还应符合下表1的规定。

表1 常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围

| 气体 名称 | 相对密度（取空气相对密度为1） | 最高容许浓度 (mg/m3) | 时间加权平均容许浓度 (mg/m3) | 短时间接触容许浓度 (mg/m3) | 爆炸范围 （容积百分比%） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 1.19 | 10 | — | — | 4.3～45.5 | — |
| 一氧 化碳 | 0.97 | — | 20 | 30 | 12.5～74.2 | 非高原 |
|  |  | 20 | — | — |  | 海拔2000m～3000m |
|  |  | 15 | — | — |  | 海拔高于3000m |
| 氰化氢 | 0.94 | 1 | — | — | 5.6～12.8 | — |
| 溶剂 汽油 | 3.00～4.00 | — | 300 | — | 1.4～7.6 | — |
| 一氧 化氮 | 1.03 | — | 15 | — | 不燃 | — |
| 甲烷 | 0.55 | — | — | — | 5．0～15.0 | — |
| 苯 | 2.71 | — | 6 | 10 | 1.45～8.0 | — |

注：最高容许浓度指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。时间加权平均容许浓度指以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。短时间接触容许浓度指在遵守时间加权平均容许浓度前提下容许短时间（15min）接触的浓度。

- 气体检测人员必须经专项技术培训，具备检测设备操作能力。

- 应采用专用气体检测设备检测井下气体。

- 气体检测设备必须按相关规定定期进行检定，检定合格后方可使用。

- 气体检测时，应先搅动作业井内泥水，使气体充分释放，保证测定井内气体实际浓度。

- 检测记录应包括下列内容：

  - 检测时间；

  - 检测地点；

  - 检测方法和仪器；

  - 现场条件（温度、气压）；

  - 检测次数；

  - 检测结果；

  - 检测人员。

  - 检测结论应告知现场作业人员，并应履行签字手续。

- 照明和通信

  - 作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备  第14部分：危险场所分类》GB3836.14的相关规定。

  - 井下作业面上的照度不宜小于50lx。

  - 作业现场宜采用专用通信设备。

  - 井上和井下作业人员应事先规定明确的联系方式。

- 施工的其他要求

  - 项目施工人员在开展日常的工作过程中，应遵纪守法，文明管理，不得有索贿或受贿的行为，平时还应积极协助采购人开展工作。

  - 中标人从业工作人员的日常管理和人身安全以及造成第三者人身、财产安全等概由中标人自行管理和承担。

  - 中标人派驻人员必须遵守劳动法相关规定，与每位员工签订劳动合同，出现劳动纠纷事件一律与采购单位无关，并加强对员工的培训、教育，确保安全工作，杜绝各类事故。因中标人原因引起的事故由中标人自行承担。

  - 台风或大雨季节，如要加强抗大灾、应急排涝时，要无条件安排值班，其费用已包括在投标价内。

  - 签定合同后7个日历天内，中标人应向当地供水公司申报施工用水。禁止擅自开启市政消防栓取水，违者按当地供水管理部门规定进行处罚；拒绝接受合理处罚的（证据充分、依据清楚），采购人有权单方扣留相同金额进度款，待完成处罚后退还。

  - 各投标人须在对采购人工作目标要求、现场、周边环境全面了解的情况下编制科学、合理、切实可行的组织实施计划以及具体的质量保证措施、工作程序。

  - 中标人达不到采购人要求以及中标人的各项服务承诺，采购人有权要求其整改、扣款直至终止合同。

  - 中标人的所有工作除应按照内部流程实施外，还应接受采购人或采购人指定第三方的监督检查及安排。

  - 中标人需制订各岗位工作流程及消防、抗台、安全等紧急预案，并切实培训到每个岗位人员。

  - 中标人要合法用工，并派用与项目服务相适应的工人。项目负责人须有类似项目服务履历。员工构成：（1）体现年轻化；（2）具有与工作相适应的文化；（3）身体健康；（4）适合公共场所的服务要求。中标人须缴纳员工必要的社会保险，社会保险费用计入总投标价。

  - 中标人员工服装应统一、整洁，便于管理。

  - 中标人要合法经营，并不得转包和分包。

  - 中标人有下列行为，采购人有权提前终止合同并没收全部履约保证金，造成损失由中标人承担：

- 中标人未做好安全文明施工，被媒体曝光的，或因此造成采购人在考核中被扣分、通报批评等处分的，或被相关部门口头警告且经采购人（第三方管理）多次督促整改无效的，或有其他严重影响采购人的正常工作及形象；

- 与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的承诺；

- 中标人在机具设备、技术和人员等方面未按照投标文件拟投入计划配置、或配置无法满足项目实际需求，严重影响进度（按施工计划、任务单延期10天及以上）。

  - 中标人如要提前终止合同，需提前3个月，并征得采购人书面同意，否则将扣除履约保证金，并承担采购人由此造成的损失。

  - 中标人必须对员工发生的事故责任以及员工计生、身份、健康等承担责任；同时对员工在采购人单位做出不良行为给采购人造成影响承担责任。

  - 在合同执行期间，中标人有责任与采购人及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

  - 在合同执行期间，中标人应遵守法律法规及其他有关规定，并接受采购人及有关部门的监督、检查和管理。

  - 标后管理部门随机抽查，若不符合招标文件要求，采购人可单方终止合同，并没收履约保证金，造成损失由中标人承担。

  - ▲各标项投标人应至少配备2辆下水道机械疏通车、1台吸污车、1台装配车（厢式货车，应至少包含水泵和三线发电机）和1台工程抢险车（排水量≥600³/h的大功率水泵车、大型排涝泵车、强排车），需提供上述所有车辆行驶证及年审记录扫描件加盖公章，车辆所有权登记单位为投标人；配备1台高清的CCTV检测作业设备（需提供购置发票扫描件加盖公章）；若供应商承诺中标后购置上述设备/车辆，则在投标文件中提供购买承诺书（见投标文件格式）。未提供有效证明材料的，其投标文件作无效标处理。

  - 中标人必须做好安全文明施工，并满足采购人的要求,施工中用到的路牌、水马由中标人自行采购，样式和设置需满足采购人要求。水马必须采用灌水，水马高度应符合相关规定，灌水工作及费用由中标人负责；夜间必须设置反光设施及警示灯。

  - 市政道路必须水马封闭施工，路面修复完成后用铁板铺设，或按照现场实际情况、采购人或管理部门要求，采用符合相关要求的高强度快速材料修复路面；建筑垃圾必须当天清运。

  - 应急抢险涉及到的相关审批手续，须由中标人自行负责办理。

  - 中标人中标后需在发出中标通知书后15个日历天内保证各类设备、工具、施工用水等均要到位，设备性能均可满足日常作业的需要，并根据采购人的要求加装相应的标识标志。加装相应标识标志后的车辆须按照采购人的要求使用。

  - 中标人中标后须在发出中标通知书后15个日历天内在瑞安市塘下镇范围内设立项目部，否则采购人有权取消其中标资格。

  - 应急抢险均由采购人自行组织验收，中标人须无条件配合。

  - 采购人有权要求中标人在招标范围以外的区域进行应急疏通、检测、维修改造、非开挖修复、测量及应急件处理服务等任何排水设施维护、建设任务，中标人不得拒绝（瑞安市塘下镇范围内），其费用仍按清单明细结合中标折扣率计算。

- 项目实施过程中的管理考核标准由采购人制定并执行。考核标准如下：

  - 考核方式：采取每月考	核验收和平时督查相结合。

  - 考核内容：

A、项目服务需满足以下标准和规范：

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268；

《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009；

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016；

《爆炸性气体环境用电气设备》GB 3836.1-2000；

《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012；

《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ 101-2016。

经验收，如有不合格工程，中标人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由中标人负责，同时扣除相应履约保证金。

B、项目服务人员在接到采购人的通知后，24小时内到达现场处理完毕并回复采购人（8:00至17:00接到采购人通知，需在24小时内到达现场；17:00至次日8:00接到采购人通知，需在36小时内到达现场）。如逾期，一经发现，每次处以1000元/天的罚款。罚款在支付工程款时予以扣除。

C、项目施工前须在施工区域张贴告示，明确施工时间和占道措施，设置道路施工警示牌，不得影响周围群众的正常生产和生活。如受到群众投诉，视情节每次处以500元的罚款。罚款在支付工程款时予以扣除。

D、项目施工在交通繁忙路段须设置专门的交通疏导员，合理安排施工时间，避开早晚高峰，保障道路畅通。如施工期间造成交通拥堵的，每次处以500元的罚款。罚款在支付工程款时予以扣除。

E、在施工完成后，须将现场清理干净，并将所有井盖关闭后，才可撤离施工现场。如发现现场未清理干净或井盖未关闭的，每次处以500元的罚款。罚款在支付工程款时予以扣除。

F、在服务过程中，下井作业未按规定要求执行的，每次处以1000元的罚款。罚款在支付工程款时予以扣除。

G、在上级组织的安全生产和文明施工检查中，如被通报批评，每次罚款3000元，累计两次以上，除罚款外，扣除相应履约保证金。罚款在支付工程款时予以扣除。

H、发现上述情形，经劝改后仍出现相同情形2次及以上的，采购人有权单方面终止合同。

- 商务要求

- 投标报价：采用固定折扣率报价方式。投标报价已包含中标人在承包工程范围内提供服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、误餐费、各种社会保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、应急抢险、管理费用、安全文明施工费、措施费、税费(须提供增值税发票)、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

- 采购人有权要求中标人派人员随采购人前往现场调查踏勘，中标人应派遣投标文件中涉及的现场工程技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

- 所有管道疏通检查井清捞的综合单价均包括为完成疏通及清捞而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除（包括潜水或非潜水封堵）、井内管上开孔、跨越连排、抽水、管内照明、防毒、气体检测以及工程竣工验收时所需的封堵、降水、其他等等所有费用。

- CCTV检测的综合单价均包括为完成CCTV检测而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除（包括潜水或非潜水封堵）、抽水、管内照明、防毒、气体检测，并向采购人提供完整、高清的检测电子文件。请投标人自行测定，充分考虑相关费用。

- 疏通及清捞时采用人工或机械作业由各投标人自行考虑，今后不再调整相应的综合单价。

- 投标报价填报：本次投标品目采购人已设最高单价限价，各投标人在采购人设定的最高单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报统一折扣率。投标折扣率保留二位小数（第三位四舍五入）。

- 投标折扣率大于等于100%或小于0%或未填写的，作无效标处理。

- 投标人认为为完成本招标文件规定的项目承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在投标报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

- ▲服务期限：自合同生效之日起两年。

- 本项目为单价合同，如承包期未到，财政预算价已支付完毕，合同生效至本次财政预算价支付完毕止；如承包期已到，财政预算价未使用完，则合同生效至本项目承包期完毕止。（若合同期内政府相关部门对本项目区域范围内实施统一监管的，则本项目合同自动终止，各标项中标人应无条件服从，自行考虑该风险）。

- 履约担保：

  - 合同签订后5个工作日内，各标项中标人应以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交各标项年度财政预算金额1%的履约担保。

- 采用保函形式提交的应满足以下几个条件：①为见索即付保函：即在中标人没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标人违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至合同服务期满之日止；③如果由于工期延误或金融机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 若以支票、汇票、本票等非现金形式提交的，应当从中标人基本户转出，履约担保的退还：合同服务期满后予以全部退还（不含罚款）。

- 付款方式：

  - 合同签订且具备实施条件后7个工作日内支付各标项年度财政预算金额的40%作为预付款，并在支付第一期进度款时一次性予以扣回，如不足抵扣的，则在下季度支付进度款时继续扣回，扣完为止。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定，中标人如为大型企业，采购人可不约定预付款。（根据浙财采监[2020]3号文件）

  - 进度款按季支付，次季季初支付上季度已完成工程量的90%，验收合格且办理结算审核后支付至审定后结算价款的 100%。

  - 所涉项目最终付款以采购人确认为准。

注：

- 中标人向采购人提供国家规定的100%的税收发票及无条件按采购人要求提供费用结算所需的相关书面材料。

- 对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到中标人开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款，由违约或验收结果引起的经济扣罚，直接在进度款中扣除。采购人未及时支付合同价款或未及时退还履约担保的，应当支付逾期利息。

- 采购人视中标人资信情况，可要中标人向采购人开具预付款担保：

- 采用银行保函形式，为见索即付保函：即在中标人没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标人违约，就可对保函进行收兑；

- 在预付款完全扣回之前，中标人应保证预付款担保持续有效。

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| - 序号 | - 评审内容 | - 评标标准 | 分值 | - 分值类型 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 商务技术（80分） |  |  |  |  |  |
| - 1. | - 综合实力 | 1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项证书得1分，最高得3分。(注：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。） - 2、具有有效的《安全生产许可证》的得3分。 | - 6分 | 客观 |  |
| - 2. | 供应商业绩 | - 投标人自2020年1月以来类似项目业绩，每提供一个业绩得1分，本项最高得2分。 - 注：①类似业绩指管道疏通或维护或修复或应急抢修（抢险）项目；②须提供中标通知书（或成交通知书）和合同扫描件须加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 | - 2分 | 客观 |  |
| - 3. | 针对本项目的特点和难点分析及解决措施 | - 3.1对项目现状、存在问题的调查剖析： - ①充分了解项目现状、存在的问题，调查剖析合理、全面的得4分； - ②对项目现状问题较为了解，调查剖析基本合理、较为全面的得2.5分； - ③对项目了解一般或存在缺陷的得1分； - ④未提供该部分内容的不得分。 | - 4分 | 主观 |  |
|  |  | - 3.2针对性的提出克服难点： - ①充分了解项目的难点、要点，难点分析合理、全面的得4分； - ②对项目现状问题较为了解，难点分析基本合理、较为全面的得2.5分； - ③难点分析简单或存在缺陷的得1分； - ④未提供该部分内容的不得分。 | - 4分 | 主观 |  |
|  |  | - 3.3针对性的提出要点技术措施： - ①合理、全面的得4分； - ②解决措施基本合理的得2.5分； - ③解决措施简单或存在缺陷的得1分； - ④未提供该部分内容的不得分。 | - 4分 | 主观 |  |
| - 4. | 项目组织实施计划 | - 4.1项目组织机构设置（附组织机构图）： - ①合理、全面的得2分； - ②基本合理的得1.5分； - ③简单或存在缺陷的得1分； - ④未提供该部分内容的不得分。 | - 2分 | 主观 |  |
|  |  | - 4.2运作流程（附运作流程图）： - ①合理、全面的得2分； - ②基本合理的得1.5分； - ③简单或存在缺陷的得1分； - ④未提供该部分内容的不得分。 | - 2分 | 主观 |  |
|  |  | - 4.3项目负责人经验及职称证书： - ①经验丰富，相关专业、职称及资格等符合本项目特征的得4分； - ②经验较少，相关专业、职称及资格等基本符合本项目特征的得2.5分； - ③经验缺乏，相关专业、职称及资格等与本项目特征不太符合的得1分； - ④未提供项目负责人的不得分。 | - 4分 | 主观 |  |
|  |  | - 4.4其他管理人员（除项目负责人外）配置、经验： - ①人员配备充足，经验丰富的得3分； - ②人员配备不充足，经验较少的得2分； - ③人员配备极少，没有相关经验的得1分； - ④未提供其他管理人员（除项目负责人外）配置的不得分。 | - 3分 | 主观 |  |
|  |  | 4.5根据投入项目服务人员配备情况： - ①人员配备充足，经验丰富，相关专业、职称、资格及岗位设置等符合本项目特征的得4分； - ②人员配备不充足，经验较少，相关专业、职称、资格及岗位设置等基本符合本项目特征的得2.5分； - ③人员配备极少，没有经验，相关专业、职称、资格及岗位设置等不符合本项目特征的得1分； - ④未提供项目服务人员配置的不得分。 | - 4分 | 主观 |  |
|  |  | - 4.6根据服务方案的详细叙述 - ①服务内容合理，工作流程合理，工作标准合理，员工排班计划合理，符合本项目采购需要的得7分； - ②服务方案较为合理，基本符合采购需求的得5分； - ③服务方案基本合理或阐述简单的得3分； - ④服务方案不合理或存在缺陷的得1分； - ⑤未提供本项内容的不得分。 | - 7分 | 主观 |  |
|  |  | - 4.7根据投标人的相关制度： - ①内部管理合理，考核制度合理的得2分； - ②内部管理基本合理，考核制度基本合理的得1.5分； - ③内部管理简单或存在缺陷，考核制度简单或存在缺陷的得1分； - ④未提供本项内容的不得分。 | - 2分 | 主观 |  |
|  |  | - 4.8安全保证措施 - ①合理、全面的得4分； - ②基本合理的得2.5分； - ③简单或存在缺陷的得1分； - ④未提供该部分内容的不得分。 | - 4分 | 主观 |  |
|  |  | - 4.9文明施工、环境保护保证措施 - ①合理、全面的得3分； - ②基本合理的得2分； - ③简单或存在缺陷的得1分； - ④未提供该部分内容的不得分。 | - 3分 | 主观 |  |
|  |  | - 4.10质量管理保证措施 - ①合理、全面的得3分； - ②基本合理的得2分； - ③简单或存在缺陷的得1分； - ④未提供该部分内容的不得分。 | - 3分 | 主观 |  |
|  |  | - 4.11及时响应措施 - ①合理、全面的得3分； - ②基本合理的得2分； - ③简单或存在缺陷的得1分； - ④未提供该部分内容的不得分。 | - 3分 | 主观 |  |
| - 5. | 拟投入设备及工具 | - 5.1安全设备：气体检测仪、通风设备、防毒设备、安全绳系列、水下通讯设备、安全维护设备每提供一个得0.5分，本项 - 最高得5分，同类型的设备最多得1分。 - 以上设备应为投标人自有或承诺购买，需提供设备购置发票或承诺书，扫描件加盖投标人公章。 | - 5分 | 客观 |  |
|  |  | - 5.2声呐、气囊、排水泵、潜水设施、发电设备、QV（潜望镜）检测设备每提供一个得0.5分，本项最高得4分，同类型的设 - 备最多得1分。 - 以上设备应为投标人自有或承诺购买，需提供设备购置发票或承诺书，扫描件加盖投标人公章。 | - 4分 | 客观 |  |
| - 6. | 服务便利方案 | - 6.1服务响应及处理时间（包括服务响应时间的长短，是否承诺在指定时间到达现场，具体的方案等）： - ①满足或优于项目要求，科学合理的得5分； - ②基本符合项目要求的得4分； - ③方案简单或未满足项目要求的得2分； - ④未提供该部分内容的不得分。 | - 5分 | 主观 |  |
|  |  | - 6.2服务点分布情况： - ①分布情况科学、合理，符合实际需求的得3分； - ②服务点稀缺的得1.5分； ③未提供该部分内容的不得分。 | - 3分 | 主观 |  |
|  |  | - 6.3应急处理能力（包括对于紧急事项的处理流程、处理方法及日常预防机制等）： - ①处理能力科学合理、符合项目需求的得6分； - ②处理能力基本科学，较为符合项目需求的得4分； - ③处理能力简单或存在缺陷的得2分； - ④处理能力不科学，与本项目不相关的得1分； - ⑤未提供该部分内容的不得分。 | - 6分 | 主观 |  |
| - 报价（20分） |  |  |  |  |  |
| - 1. | - 报价评分 | 报价得分： 进入报价程序的全部有效投标人中的最低评标价作为评分基准值。投标人评标价与基准值对比，计算出报价评分值：评标价=报价折扣率 1）全部有效投标人中的最低评标价作为评标基准价。 各投标人评标价与评标基准价对比，计算各投标人的报价得分： 2.1等于评标基准价的得满分20分； 2.2其他投标人的报价得分按下面公式计算得出：投标人的报价得分=（评标基准价/评标价）×20分； 2.3如投标报价超过综合单价最高限价的，则该投标人的投标文件作无效标处理； 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 | - 20分 | - 自动计算 |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

1.符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

2 .比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

4.报价评审。

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者综合单价最高限价的，投标无效。

4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5.排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，按照评审得分由高到低推荐中标候选供应商，并编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

1.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

（1）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

（2）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（3）若投标文件为授权代表签署的而未提供有效的法定代表人授权书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（6）已中一个标项供应商的余下标项的投标文件；

（7）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

（8）折扣率大于等于100%或小于0%或未填写的；

（9）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

（10）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（11）投标人提供虚假材料投标的；

（12）投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

（13）投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

（14） 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（15）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

3.▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）法律、法规或规章规定的其他串通行为。

4.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

5.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

6.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

（1）未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

（2）已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

（3）政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

（4）政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

（5）政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照（1）-（4）款规定处理。

# 第五部分  合同条款（标段   ）

- 2024-2026年塘下镇雨污水管道应急抢险服务项目合同

合同名称：

合同编号：

发包人：

承包人：

依据《中华人民共和国民法典》，         （以下简称发包人）与              (以下简称承包人)就              项目有关事项，于  月  日在瑞安市公共资源交易中心公开开标，确定中标单位，经双方协商一致，订立本合同。

本项目预算金额为人民币（大写）                【￥     元】 。折扣率：    %  。

质量：                       合同期限：                   。

发包人项目负责人：                     。

承包人项目负责人：                     。

- 本合同的组成文件及解释顺序为：

1、合同书（包括补充合同书或协议书）。

2、中标通知书。

3、投标报价文件。

4、投标资信技术文件。

5、招标文件。

6、组成合同的其他文件。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签订前双方所约定的所有协议、会议纪要以及相互承诺的一切文件。

- 项目清单内容：

| 序号 | 投标品目 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 最高单价限价（元） | 折扣率 （%） | 单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

以上合同价包含承包人在承包工程范围内提供服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、误餐费、各种社会保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、维修、管理费用、安全文明施工费、措施费、税费(须提供增值税发票)、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。发包人有权要求承包人派人员随发包人前往现场调查踏勘，承包人应派遣合同中涉及的现场工程技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在合同价中，发包人不再另行支付。

备注：

  - 所有淤泥及土方外运运距均以实际为准，今后不再调整。

  - 雨、污水管疏通：管道堵塞率以实际为准，今后不再调整。

  - 检查井清捞：淤泥厚度以实际为准，今后不再调整。

  - 所有雨、污水管应急抢修均包含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、沟槽支撑及所有费用。

  - 所有管道疏通检查井清捞的综合单价均包括为完成疏通及清捞而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除（包括潜水或非潜水封堵）、井内管上开孔、跨越连排、抽水、管内照明、防毒、气体检测以及工程竣工验收时所需的封堵、降水、其他等等所有费用。

  - CCTV检测的综合单价均包括为完成CCTV检测而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除（包括潜水或非潜水封堵）、抽水、管内照明、防毒、气体检测，并向发包人提供完整、高清的检测电子文件。

  - 对井下及管内作业均应符合《城镇排水管道维护安全技术规范》CJJ6-2009的相关规定。

  - 疏通及清捞时采用人工或机械作业由承包人自行考虑，今后不再调整相应的综合单价。

  - 对原路面应进行锯缝破除，厚度以实际为准。

  - 潜水综合单价包含水下排查、测量、清理、打捞、气囊封堵、开孔、拆卸等作业。

  - 表例工程量仅供参考，实际付款按实际工程量*合同单价（合同单价=最高单价限价*折扣率）办理，数量上报发包人审核后按实际调整增加或减少，价格按照合同单价不变。

  - 因该工程范围内管道分布较广，承包人应自行组织实地勘察，并在报价中充分考虑可能增加的相关费用。

  - 因本次招标中工程内容（量）存在诸多不可预计因素，承包人要充分考虑工程内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用和处理已运行检查井等涉及的气体检测、通风与相关安全保护设备的投入，合理报价。

  - 应急抢险清单中缺项内容，委托具有造价咨询资质的第三方按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额及瑞安当月信息价（缺陷部分可参照同期温州、浙江省信息价）完成组价后*折扣率，折扣率同中标折扣率，其他清单中缺项内容由发包人与承包人协商确定。

  - 为强化安全文明施工，管道疏通检测时必须放置警示牌或水马进行围挡警示，管道维修改造或新建工程必须按规范执行水马、围挡等封闭施工，城市主要道路（按发包人要求）修复后必须采用铁板及土工布铺设维护，承包人应充分考虑可能增加的相关费用。因承包人原因引起的相关不利后果，由承包人自行承担。

  - 本项目实际选用自拌混凝土还是商品混凝土，商品混凝土采用泵送还是非泵送等均由承包人自行考虑，实际付款时不再调整。

  - 根据现场实际情况，应发包人要求，需调检查井、雨水箅规格，承包人应无条件配合，实际砌筑的检查井、雨水箅的综合单价套用原中标清单中小一号的综合单价，实际井深根据选用的井相应调整。

  - 本项目施工过程中地下管线破除及修复费用；管道穿越原井时对原检查井破除及修复费；原化粪池破除及修复费用；地上地下构筑（如围墙、挡土墙、水渠）的保护、拆除及修复；部分机械无法施工，必须人工施工、材料保管费、二次搬运等而增加的费用，范围以内因业主需要对污染源进行巡查、排查的人工，付款时按实际完成工程款的1%计入。

  - 因政策处理等因素引起的工期延误，不计算窝工费。

  - 应急抢险新建工程以零星应急抢险为主，承包人要充分考虑可能增加的相应费用。

  - 自行考虑淤泥垃圾清运填埋场地，承包人应遵守瑞安当地环境法规，充分考虑建筑淤泥垃圾消纳，避免垃圾堆放造成环境污染。

  - 井盖使用要求：

- 井盖参数要求及特征说明：

- 钢纤维混凝土检查井盖及盖座应符合GB26537-2011；

- 材质：钢纤维混凝土；

- 井盖尺寸及允许偏差：

表1 单块井盖几何尺寸及允许偏差            单位为毫米

| 等级 | 井口尺寸（D0） | 井盖外径或边长（D或L） |  | 井盖搁置高度（H） |  |  | 井盖搁置面宽（B） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 标准规定值≥ | 允许偏差 | 标准规定值≥ |  | 允许偏差 | 标准规定值≥ | 允许偏差 |
| D400 | 700 | 770 | +0 -3 | 带肋 | 60 | +0 -2 | 35 | +5 -2 |
|  |  |  |  | 板式 | 70 |  |  |  |

- 缝宽：单块井盖与井座间的缝宽a=(a1+a2)≤6mm；多块井盖组合使用时，井盖间缝平均宽应不大于3mm；

- 钢纤维混凝土抗压强度：井盖用钢纤维混凝土应按JG/T 3064的规定配制和成型。对D400级井盖其立方体抗压强度应不低于C50；

- 钢箍：D400井盖应设置钢箍，钢箍的厚度不应小于5mm，且钢箍应作有效防锈处理；

- 承载能力：裂缝荷载≥200千牛，破坏荷载≥400千牛；

- 外观质量：

- 井盖表面应光洁、平整、无裂缝，防滑花纹、图案和标记应清晰。

- 井盖表面应有防滑花纹或图案，防滑花纹或图案的凹槽深度要求：D400级井盖≥3mm，凹槽部分面积与整个井盖面积之比应不小于10%。

- 污水井盖两侧分别做凹槽，宽度约为4cm，长度约8cm，大小能够容纳铁质长撬棍伸入。

- 污水井盖底面标注生产年份，具体按发包人要求执行。

- 井盖进场或使用过程中，质量不符合相关规定的，承包人须无偿进行更换。

  - 井盖推荐参考品牌：福建诚兴、瑞安悦驰、瑞安八锋或同等品牌；

  - 材料推荐参考品牌：

- HDPE波纹管、UPVC管：公元、联塑、中财或同等品牌；

- UPVC管、PE实壁管：伟星、中财、公元或同等品牌；

- 球墨铸铁管：圣戈班牌、新兴牌、永通牌或同等品牌；

- 钢筋混凝土管：浙江巨通、临海浙中、瑞安杭瑞或同等品牌；

- HDPE增强缠绕B型管：中财、公元、双林或同等品牌；

- HDPE塑钢缠绕管：公元、华塑、爱森德或同等品牌；

- 材料进场前中标人应向采购人提交材料合格证明、检测报告等书面材料，并经采购人现场确认后方可使用。

  - 本项目砂浆均采用预拌砂浆。

- 服务基本要求

- 服务标准：

  - 需满足《瑞安市排水设施养护技术标准》。

  - 服务期间基本要求：雨（污）水管网通畅，河道无雨（污）管道问题引起的水体污染。

  - 管道维护管理按照《CJJ 6-2009城镇排水管道维护安全技术规程》《CJJ68-2007城镇排水管渠与泵站维护技术规程》《温州市排水设施运行维护管理标准》等有关法律法规执行。

- 项目实施过程中涉及的应急抢险工程完工后需提供竣工图、坐标等资料，竣工图应包含管内坐标及管内底标高。

- 承包人需提供移动硬盘≥512G，储存每期电子资料。施工前、中、后全过程需拍摄影像资料留底，并作为付款依据，未提供相关资料的将不予认可，以发包人单方确认为最终依据。

- CCTV检测（含潜望镜和推杆内窥镜等设施）前、后必须连续拍摄起、终点地上标志物的视频作为工程量确认依据，原则上在管道检测过程中不得使用潜望镜，如需使用须提前告知发包人，计算工程量时，每段检测计算长度按实结算但不得超过5米，否则不予认可，以发包人单方确认为最终依据。

- 材料要求：HDPE缠绕结构增强管（B型结构）符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统》第2部分：《聚乙烯缠绕结构壁管材》（GB/T19472.2-2004）；UPVC管符合《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》（GB/T 5836.2-2006）、 《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》（GB/T 10002.2-1996）、《硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件坠落试验方法》（GB/T 8801-2007）、 《注塑硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件 热烘箱试验方法》（GB/T 8803-1988）、《硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件坠落试验方法》（GB/T 8801-1988 ）、 《冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第3部分 管件》（GB/T 18993.3-2003）、 《建筑物内排污、废水(高、低温)用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材和管件》（GB/T 24452-2009）、《硬聚氯乙烯(PVC-U) 饮水管材和管件 铅、锡、镉、汞的萃取方法及允许值》（GB 9644-1988 ）；PE实壁管符合《给水用高密度聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663-2000）；波纹管符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第一部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1－2004）；球墨铸铁管符合《污水用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 26081-2010) 和 《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 13295-2008)；钢筋混凝土管符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2009)。材料进场前承包人应向发包人提交材料合格证明、检测报告等书面材料，并经发包人现场确认后方可使用。

- 服务形式要求：按发包人要求保质保量的完成任务。（承包人须对发包人下达的一般抢险工作任务单24小时内作出响应，紧急件以发包人要求为准，安排人员持续处理，直至处理完毕。逾期未启动或未连续处理的，处以相应的扣罚（直接在工程款中抵扣），情况严重的，视为承包人违约，发包人有权终止合同。）

- 做好工程相关记录(如派单人、派单时间、派单内容、工程完成情况、工程竣工验收、相关影像资料等情况)。

- 承包人须对堵塞原因进行记录并以书面形式向发包人进行说明。

- 项目完工后对整体工程进行验收及审计。

- 井下作业要求：

  - 一般规定

    - 井下清淤作业宜采用机械作业方法，并严格控制人员进入管道内作业。

    - 下井作业人员必须经过专业安全技术培训、考核，具备下井作业资格，并应掌握人工急救技能和防护用具、照明、通信设备的使用方法。作业单位应为下井作业人员建立个人培训档案。

    - 维护作业单位应不少于每年一次对井下作业人员进行职业健康体检，并建立健康档案。

    - 维护作业单位必须制定井下作业安全生产责任制，并在作业中落实。

    - 井下作业时，必须配备气体检测仪器和井下作业专用工具，并培训作业人员掌握正确的使用方法。

    - 井下作业必须履行审批手续，执行当地的下井许可制度。

    - 井下作业的《下井作业申请表》及下井许可的《下井安全作业票》宜符合附录A的规定。

    - 附录A  下井作业申请表和作业票

表A-1   下井作业申请表

单位：

| 作业项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业单位 |  |  |  |
| 作业地点 |  | 作业任务 |  |
| 作业单位负责人 |  | 安全负责人 |  |
| 作业人员 |  | 项目负责人 |  |
| 作业日期 |  | 主管领导签字 |  |
| 安 全 防 护 措 施 |  |  |  |
| 作业现场 情况说明 | 作业管径： m 井深： m 性质： 下井座次： 座 是否潜水作业： |  |  |
| 上级主管 部门意见 |  |  |  |

申报日期：      年  月  日

表A-2   下井安全作业票

单位：

| 作业单位 |  |  |  |  | 作业票填报人 |  |  |  |  |  | 填报日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监护人 |  |  |  |  |
| 作业地点 |  |  | 区 路道街 |  |  |  |  |  |  | 井号 |  |  |  |  |
| 作业时间 |  |  |  |  |  |  |  | 作业任务 |  |  |  |  |  |  |
| 管径 |  |  |  | 水深 |  |  |  | 潮汐影响 |  |  |  |  |  |  |
| 工厂污水排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 1．提前开启井盖自然通风情况（井数和时间） 2．井下降水和照明情况 3．井下气体检测结果 4．拟采取的防毒、防爆手段（穿戴防护装具、人工通风情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人意见 （签字） |  |  |  |  |  |  |  | 安全员意见 （签字） |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员身体状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 井下作业前，维护作业单位必须检测管道内有害气体。井下有害气体浓度必须符合第18.7节的有关规定。

- 下井作业前，维护作业单位应做好下列工作：

  - 应查清管径、水深、潮汐、积泥厚度等；

  - 应查清附近工厂污水排放情况，并做好截流工作；

  - 应制定井下作业方案，并尽量避免潜水作业；

  - 应对作业人员进行安全交底，告知作业内容和安全防护措施及自救互救的方法；

  - 应做好管道的降水、通风以及照明、通信等工作；

  - 应检查下井专用设备是否配备齐全、安全有效。

- 井下作业时，必须进行连续气体检测，且井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守。

- 井下作业除必须符合第15条的规定外，还应符合下列规定：

  - 井内水泵运行时严禁人员下井；

  - 作业人员应佩戴供压缩空气的隔离式防护装具、安全带、安全绳、安全帽等防护用品；

  - 作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯；

  - 监护人员应密切观察作业人员情况，随时检查空压机、供气管、通信设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取措施；

  - 下井人员连续作业时间不得超过1h；

  - 传递作业工具和提升杂物时，应用绳索系牢，井底作业人员应躲避；

  - 潜水作业应符合现行行业标准《公路工程施工安全技术规程》JTJ076的相关规定；

  - 当发现有中毒危险时，必须立即停止作业，并组织作业人员迅速撤离现场；

  - 作业现场应配备应急装备、器具。

- 下列人员不得从事井下作业:

  - 年龄在18岁以下和55岁以上者；

  - 在经期、孕期、哺乳期的女性；

  - 有聋、哑、呆、傻等严重生理缺陷者；

  - 患有深度近视、癫痛、高血压，过敏性气管炎、哮喘、心脏病等严重慢性病者；

  - 有外伤、疮口尚未愈合者。

- 通风

  - 通风措施可采用自然通风和机械通风。

  - 井下作业前，应开启作业井盖和其上下游井盖进行自然通风，且通风时间不应小于30min。

  - 当排水管道经过自然通风后，井下气体浓度仍不符合第18.9、第18.10条的规定时，应进行机械通风。

  - 管道内机械通风的平均风速不应小于0.8m/s。

  - 有毒有害、易燃易爆气体浓度变化较大的作业场所应连续进行机械通风。

  - 通风后，井下的含氧量及有毒有害、易燃易爆气体浓度必须符合第5.11.3节的有关规定。

  - 气体检测

  - 气体检测应测定井下的空气含氧量和常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围。

  - 井下的空气含氧量不得低于19.5%。

  - 井下有毒有害气体的浓度除应符合国家现行有关标准的规定外，常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围还应符合下表1的规定。

表1 常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围

| 气体 名称 | 相对密度（取空气相对密度为1） | 最高容许浓度 (mg/m3) | 时间加权平均容许浓度 (mg/m3) | 短时间接触容许浓度 (mg/m3) | 爆炸范围 （容积百分比%） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 1.19 | 10 | — | — | 4.3～45.5 | — |
| 一氧 化碳 | 0.97 | — | 20 | 30 | 12.5～74.2 | 非高原 |
|  |  | 20 | — | — |  | 海拔2000m～3000m |
|  |  | 15 | — | — |  | 海拔高于3000m |
| 氰化氢 | 0.94 | 1 | — | — | 5.6～12.8 | — |
| 溶剂 汽油 | 3.00～4.00 | — | 300 | — | 1.4～7.6 | — |
| 一氧 化氮 | 1.03 | — | 15 | — | 不燃 | — |
| 甲烷 | 0.55 | — | — | — | 5．0～15.0 | — |
| 苯 | 2.71 | — | 6 | 10 | 1.45～8.0 | — |

注：最高容许浓度指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。时间加权平均容许浓度指以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。短时间接触容许浓度指在遵守时间加权平均容许浓度前提下容许短时间（15min）接触的浓度。

- 气体检测人员必须经专项技术培训，具备检测设备操作能力。

- 应采用专用气体检测设备检测井下气体。

- 气体检测设备必须按相关规定定期进行检定，检定合格后方可使用。

- 气体检测时，应先搅动作业井内泥水，使气体充分释放，保证测定井内气体实际浓度。

- 检测记录应包括下列内容：

  - 检测时间；

  - 检测地点；

  - 检测方法和仪器；

  - 现场条件（温度、气压）；

  - 检测次数；

  - 检测结果；

  - 检测人员。

  - 检测结论应告知现场作业人员，并应履行签字手续。

- 照明和通信

  - 作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备  第14部分：危险场所分类》GB3836.14的相关规定。

  - 井下作业面上的照度不宜小于50lx。

  - 作业现场宜采用专用通信设备。

  - 井上和井下作业人员应事先规定明确的联系方式。

- 施工的其他要求

  - 项目施工人员在开展日常的工作过程中，应遵纪守法，文明管理，不得有索贿或受贿的行为，平时还应积极协助发包人开展工作。

  - 承包人从业工作人员的日常管理和人身安全以及造成第三者人身、财产安全等概由承包人自行管理和承担。

  - 承包人派驻人员必须遵守劳动法相关规定，与每位员工签订劳动合同，出现劳动纠纷事件一律与发包人无关，并加强对员工的培训、教育，确保安全工作，杜绝各类事故。因承包人原因引起的事故由承包人自行承担。

  - 台风或大雨季节，如要加强抗大灾、应急排涝时，要无条件安排值班，其费用已包括在投标价内。

  - 签定合同后7个日历天内，承包人应向当地供水公司申报施工用水。禁止擅自开启市政消防栓取水，违者按当地供水管理部门规定进行处罚；拒绝接受合理处罚的（证据充分、依据清楚），发包人有权单方扣留相同金额工程款，待完成处罚后退还。

  - 承包人须在对发包人工作目标要求、现场、周边环境全面了解的情况下编制科学、合理、切实可行的组织实施计划以及具体的质量保证措施、工作程序。

  - 承包人达不到发包人要求以及承包人的各项服务承诺，发包人有权要求其整改、扣款直至终止合同。

  - 承包人的所有工作除应按照内部流程实施外，还应接受发包人或发包人指定第三方的监督检查及安排。

  - 承包人需制订各岗位工作流程及消防、抗台、安全等紧急预案，并切实培训到每个岗位人员。

  - 承包人要合法用工，并派用与物业服务相适应的工人。员工构成：（1）体现年轻化；（2）具有与工作相适应的文化；（3）身体健康；（4）适合公共场所的服务要求。承包人须缴纳员工必要的社会保险，社会保险费用计入总投标价。

  - 承包人员工服装应统一、整洁，便于管理。

  - 承包人要合法经营，并不得转包和分包。

  - 承包人有下列行为，发包人有权提前终止合同并没收全部履约保证金，造成损失由承包人承担：a、承包人未做好安全文明施工，被媒体曝光的，或因此造成发包人在考核中被扣分、通报批评等处分的，或被相关部门口头警告且经发包人（第三方管理）多次督促整改无效的，或有其他严重影响发包人的正常工作及形象；b、与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的承诺；c、承包人在机具设备、技术和人员等方面未按照投标文件拟投入计划配置、或配置无法满足工程实际需求，严重影响进度（按施工计划、任务单延期10天及以上）。

  - 承包人如要提前终止合同，需提前3个月，并征得发包人书面同意，否则将扣除履约保证金，并承担发包人由此造成的损失。

  - 承包人必须对员工发生的事故责任以及员工计生、身份、健康等承担责任；同时对员工在发包人单位做出不良行为给发包人造成影响承担责任。

  - 在合同执行期间，承包人有责任与发包人及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

  - 在合同执行期间，承包人应遵守法律法规及其他有关规定，并接受发包人及有关部门的监督、检查和管理。

  - 标后管理部门随机抽查，若不符合招标文件要求，发包人可单方终止合同，并没收履约保证金，造成损失由承包人承担。

  - 施工单位必须做好安全文明施工，并满足发包人的要求,施工中用到的路牌、水马由承包人自行采购，样式和设置需满足发包人要求。水马必须采用灌水，水马高度应符合相关规定，灌水工作及费用由承包人负责；夜间必须设置反光设施及警示灯。

  - 市政道路必须水马封闭施工，路面修复完成后用铁板铺设，或按照现场实际情况、发包人或管理部门要求，采用符合相关要求的高强度快速材料修复路面；建筑垃圾必须当天清运。

  - 应急抢险涉及到的相关审批手续，须由承包人自行负责办理。

  - 承包人中标后需在发出中标通知书后15个日历天内保证各类设备、工具、施工用水等均要到位，设备性能均可满足日常作业的需要，并根据发包人的要求加装相应的标识标志。加装相应标识标志后的车辆须按照发包人的要求使用。

  - 承包人中标后须在发出中标通知书后15个日历天内在瑞安市塘下镇范围内设立项目部，否则发包人有权取消其中标资格。

  - 应急抢险均由发包人自行组织验收，承包人须无条件配合。

  - 发包人有权要求承包人在招标范围以外的区域进行应急疏通、检测、维修改造、非开挖修复、测量及应急件处理服务等任何排水设施维护、建设任务，承包人不得拒绝（瑞安市塘下镇范围内），其费用仍按清单明细结合中标折扣率计算。

- 项目实施过程中的管理考核标准由发包人制定并执行。考核标准如下：

  - 考核方式：采取每月考	核验收和平时督查相结合。

  - 考核内容：

A、项目服务需满足以下标准和规范：

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268；

《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009；

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016；

《爆炸性气体环境用电气设备》GB 3836.1-2000；

《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012；

《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ 101-2016。

经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由承包人负责，同时扣除相应履约保证金。

B、项目服务人员在接到发包人的通知后，24小时内到达现场处理完毕并回复发包人（8:00至17:00接到发包人通知，需在24小时内到达现场；17:00至次日8:00接到发包人通知，需在36小时内到达现场）。如逾期，一经发现，每次处以1000元/天的罚款。罚款在支付工程款时予以扣除。

C、项目施工前须在施工区域张贴告示，明确施工时间和占道措施，设置道路施工警示牌，不得影响周围群众的正常生产和生活。如受到群众投诉，视情节每次处以500元的罚款。罚款在支付工程款时予以扣除。

D、项目施工在交通繁忙路段须设置专门的交通疏导员，合理安排施工时间，避开早晚高峰，保障道路畅通。如施工期间造成交通拥堵的，每次处以500元的罚款。罚款在支付工程款时予以扣除。

E、在施工完成后，须将现场清理干净，并将所有井盖关闭后，才可撤离施工现场。如发现现场未清理干净或井盖未关闭的，每次处以500元的罚款。罚款在支付工程款时予以扣除。

F、在服务过程中，下井作业未按规定要求执行的，每次处以1000元的罚款。罚款在支付工程款时予以扣除。

G、在上级组织的安全生产和文明施工检查中，如被通报批评，每次罚款3000元，累计两次以上，除罚款外，扣除相应履约保证金。罚款在支付工程款时予以扣除。

H、发现上述情形，经劝改后仍出现相同情形2次及以上的，发包人有权单方面终止合同。

- 项目组织实施计划（以承包人的投标文件相关内容为准）；

- 拟投入设备及工具情况（以承包人的投标文件相关内容为准）；

- 拟任项目负责人和驻现场项目部的工程技术、管理人员情况（以承包人的投标文件相关内容为准）；

- 承包人保证按照合同约定全面完成各项承包工作，并承担合同约定的承包人的全部义务和责任。

- 发包人保证按照合同约定付款并承担合同约定的发包人的全部义务和责任。

- 承包人如未严格按照项目组织实施计划开展本项目或未严格按照拟投入设备及工具情况投入设备或未按拟任项目负责人和驻现场项目部的工程技术、管理人员情况派遣人员的，或无法满足发包人工作需求给发包人带来经济效益和社会效益损失的，或未按本合同履行义务的，视为违约，发包人有权每次处以5000-20000元的罚款（在支付工程款时予以扣除）。发包人有权认定是否终止合同，如终止合同，发包人有权没收履约保证金或主张合同总价的20%作为违约金，并将承包人列入黑名单，禁止承包人在5年内参加发包人及其下属单位的招投标项目。

- 本项目为单价合同，如承包期未到，财政预算价已支付完毕，合同生效至本次财政预算价支付完毕止；如承包期已到，财政预算价未使用完，则合同生效至本项目承包期完毕止。（若合同期内政府相关部门对本项目区域范围内实施统一监管的，则本项目合同自动终止，各标项承包人应无条件服从，自行考虑该风险）。

- 履约担保：

1.1合同签订后5个工作日内，承包人以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等形式向发包人提供本标项年度财政预算金额1%的履约担保。

- 采用保函形式提交的应满足以下几个条件：①为见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至合同服务期满之日止；③如果由于工期延误或金融机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 若以支票、汇票、本票等非现金形式提交的，应当从承包人基本户转出，履约担保的退还：合同服务期满后予以全部退还（不含罚款）。

- 付款方式：

1.1合同签订且具备实施条件后7个工作日内支付本标项年度财政预算金额的40%作为预付款，并在支付第一期进度款时一次性予以扣回，如不足抵扣的，则在下季度支付进度款时继续扣回，扣完为止。在签订合同时，承包人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，发包人可不适用前述规定，承包人如为大型企业，发包人可不约定预付款。（根据浙财采监[2020]3号文件）

1.2进度款按季支付，次季季初支付上季度已完成工程量的90%，竣工验收合格且办理结算审核后支付至审定后结算价款的100%。

1.3所涉项目最终付款以发包人确认为准。

注：

- 承包人向发包人提供国家规定的100%的税收发票及无条件按发包人要求提供费用结算所需的相关书面材料。

- 对于满足合同支付约定条件的，发包人于收到承包人开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款，由违约或验收结果引起的经济扣罚，直接在进度款中扣除。发包人未及时支付合同价款或未及时退还履约担保的，应当支付逾期利息。

- 发包人视承包人资信情况，可要承包人向发包人开具预付款担保：

- 采用银行保函形式，为见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑；

- 在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

- 不可抗力事件处理

1、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

2、在协议有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行协议，则协议履约执行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

3、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 4、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行协议。

- 诉讼

- 本合同履行过程中如发生争议的，双方应友好协商解决，如协商不成，可向瑞安市人民法院提起诉讼。

- 关于补充协议

1、协议文件：招标文件、投标文件、乙方的承诺函等是构成本协议有效组成部分。

如上述文件与本协议有不符之处，以本协议为准。本协议未尽事宜，双方可以补充协议加以补充或增加条款，但补充增加部分必须符合《中华人民共和国政府采购法》的相关要求。补充协议或增加条款与本协议具有相同的法律效力。

2、本协议经甲方和乙方负责人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

3、本合同一式   份，甲方    份，乙方   份，采购代理机构壹份，具有同等法律效力，双方应严格履行，任何一方不得擅自变更或解除。

发包人：_________________          承包人：____________________

（盖章单位）                      （盖章单位）

法人代表：_______________          法人代表：__________________

地址：___________________          地址：

传真：___________________          传真：

电话：___________________          电话：

邮政编码:________________          邮政编码:

开户银行：_______________          开户银行：

帐号:____________________          帐号:

签约地点：                         签约时间：      年   月    日

注：上述条款仅供参考，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

# 第六部分  应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

（1）具有独立承担民事责任能力的证明材料……………………………（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

## 一、具有独立承担民事责任能力的证明材料

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

（1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

（2）如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

（4）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

## 二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（标项  ）

瑞安市塘下镇人民政府、浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

我方参与（项目名称）【项目编号：RYCG20240304】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

投标人名称(电子签名或公章)：

日期：  年  月   日

## 三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（5）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

## 一、投标函（标项  ）

瑞安市塘下镇人民政府、浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：RYCG20240304】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1具有独立承担民事责任能力的证明材料；

2.1.2承符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.3本项目的特定资格要求（如有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2享受中小企业扶持政策的相关声明资料。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名或公章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供

## 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权书（标项  ）

瑞安市塘下镇人民政府、浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投标人名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：RYCG20240304）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              电联系方式：

附：投标人授权代表身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

法定代表人身份证明（标项  ）

瑞安市塘下镇人民政府、浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （投标人名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

## 三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

## 四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料），相关格式参考如下：

## 企业简介（标项  ）

附相关认证证书（如有）

## 商务技术偏离表（标项  ）

项目名称：                                     项目编号：RYCG20240304

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 投标文件偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的商务技术要求。

## 投标人2020年1月份以来类似业绩情况一览表（标项  ）

项目名称：                                                  项目编号：RYCG20240304

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：①类似业绩指管道疏通或维护或修复或应急抢修（抢险）项目；②须提供中标通知书（或成交通知书）和合同扫描件须加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。

投标人名称（电子签名或公章）：

日期：   年   月   日

## 针对本项目的特点和难点分析及解决措施（格式自拟）

## 项目组织实施计划

## 项目组织机构设置（附组织机构图）（格式自拟）

## 运作流程（附运作流程图）（格式自拟）

## 拟派项目负责人简历表（标项  ）

项目名称：                                               项目编号：RYCG20240304

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近三年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：

- 应随表提交身份证、毕业证书、相关职称、资格证书（如有）（扫描件加盖公章）。

- 工作经验证明文件为业绩合同或业主证明文件，合同若未明确相关负责人名字，可提供业主证明材料。

- 随表提交相关的荣誉证书、获奖情况（如有）（扫描件加盖公章）。

- 项目负责人如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标人名称（电子签名或公章）：

日期：   年   月   日

## 项目管理人员、服务人员汇总表（标项   ）

项目名称：                                            项目编号：RYCG20240304

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/年限 | 专业/年限 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目服务人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表人员应随表提交职称、身份证、相关上岗证书及设备操作证等能体现业务能力的证明材料、其他证书（如有）（扫描件加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标人名称（电子签名或公章）：

日期：   年   月   日

## 根据服务方案的详细叙述（格式自拟）

## 根据投标人的相关制度（格式自拟）

## 安全保证措施（格式自拟）

## 文明施工、环境保护保证措施（格式自拟）

## 质量管理保证措施（格式自拟）

## 及时响应措施（格式自拟）

## 投入车辆、设备、人员装备一览表（标项   ）

项目名称：                                                     项目编号：RYCG20240304

| 序号 | 设备/工具名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 本表所列为投标人拟投入的车辆、设备、人员装备。

- 投入下水道机械疏通车、吸污车、装配车（厢式货车，应至少包含水泵和三线发电机）和工程抢险车（排水量≥600³/h的大功率水泵车、大型排涝泵车、强排车），需提供上述所有车辆行驶证及年审记录扫描件加盖公章，车辆所有权登记单位为投标人；配备高清的CCTV检测作业设备（需提供购置发票扫描件加盖公章）；若投标人承诺中标后购置上述设备/车辆，则在投标文件中提供购买承诺书（见投标文件格式）。未提供有效证明材料的，其投标文件作无效标处理。

- 拟投入的其他设备需提供设备购置发票或购买承诺书扫描件加盖投标人公章。；

- 本表中所列设备价格不计入投标报价，但投标人应在投标价格中考虑设备损耗及有关使用费用。

- 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人名称（电子签名或公章）：

日期：   年   月   日

## 承诺书（标项   ）

瑞安市塘下镇人民政府：

我公司就2024-2026年塘下镇雨污水管道应急抢险服务项目（项目编号：            ）的投标作如下承诺：

1、根据本项目招标文件要求，若我公司在本项目中标，我公司承诺在发出中标通知书后15天内购买以下所需的设备/车辆：

1.1、（需注明名称、数量、用途）

1.2、

1.3、

…

2、我单位承诺购买以上所需的设备/车辆，在发出中标通知之日起15天内购置，确保能及时到位工作，如不能履行上述承诺，采购人可以无责任取消我单位中标资格及中标合同，我公司对此无疑义。

特此承诺！

投标人名称（电子签名或公章）：

日期：   年   月   日

## 服务便利方案（格式自拟）

## 五、政府采购供应商廉洁自律承诺书（标项  ）

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名或公章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）享受中小企业扶持政策的相关资料（如有）………………………………（页码）

## 一、开标一览表（标项   ）

项目编号：RYCG20240304                                          单位（人民币元)

| 序号 | 项目名称 | 折扣率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | % |  |

备注：

- 投标报价（折扣率）填报：本次投标品目采购人已设最高单价限价，各投标人在采购人设定的最高单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报统一折扣率。投标折扣率保留二位小数（第三位四舍五入）。（例如11.11%）

- 合同单价=最高单价限价*折扣率

- ▲投标折扣率大于等于100%或小于0%或未填写的，作无效标处理。

- 此表不得自行增减内容。

- ▲未提供此表的视为未实质性响应招标文件。

投标人名称（电子签名或公章）：

日期：   年   月   日

## 二、享受中小企业扶持政策的相关资料（如有）：投标人自行选择在响应文件中出具符合以下情况的证明材料（三选一）：

A.中小企业声明函（工程、服务）（标项  ）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名或公章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 注：

- 1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

- 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业划型标准

B.残疾人福利性单位声明函（标项  ）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__(采购人)___单位的_（项目名称）_项目（项目编号：_（项目编号）_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名或公章）：

日  期：

# C.省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（监狱企业投标时适用）（格式自拟）（标项  ）。

# 第七部分 实质性响应条款及无效标条款

一、实质性响应条款

- 最高限价：标项一5000000元/两年，标项二4000000元/两年；

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料；

- 《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》；

- 《投标函》；

- 《开标一览表》；

- 投标人必须对以上内容作出实质性响应，否则视作无效投标，如上述实质性条款有所遗漏，以

- 招标文件中标识“▲”为准。

二、无效标条款

- ▲有下列情况之一的，投标无效：

（1）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

（2）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（3）若投标文件为授权代表签署的而未提供有效的法定代表人授权书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（7）已中一个标项供应商的余下标项的投标文件；

（8）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

（9）折扣率大于等于100%或小于0%或未填写的；

（10）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

（11）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（12）投标人提供虚假材料投标的；

（13）投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

（14）投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

（15） 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（16）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）法律、法规或规章规定的其他串通行为。

如上述无效标条款有所遗漏，以招标文件中表述为准。

# 附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件3：政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与            （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

- 三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 四、我发现          投标人之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

投标人全称：             （盖公章）

投标人代表签名：

日期：        年       月      日

- 附件4：政府采购履约验收书（参考模板）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物、服务（或政府采购工程）进行了验收，验收情况如下：

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/□服务 |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |
| 验收方式 |  | □一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |
| 验收方法 |  | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 |  |  |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 | □是/□否 |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  |  | 其他验收人员数量 |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职 称（专业） |  |  |  | 联系方式 | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 | 金 额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 | 评价结果 |  |  |  |  |  | 理由 |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他供应商 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格□不合格 |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |  |
|  |  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 售后服务承诺 | □合 格□不合格 |  |  |
|  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格□不合格 |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |  |
|  |  | 人员、设备配备情况 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |
|  |  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：

- 该表为履约验收书的综合性参考模板，采购人可以根据工作实际进行调整。

- 采购人按照合同规定的技术、服务、安全标准，组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收报告应当包括每一项技术、服务、安全标准履约情况。

向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。