温州市中心医院

招 标 文 件

| 项 目 编 号： | WZLCZB（Z）-2022-08397 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 温州市中心医院（双屿院区）基础网络改造 |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |
| 评 审 方 式： | 线上电子招投标 |

招 标 人:温州市中心医院

招标代理机构：温州历程招标有限公司

二0二二年九月

目  录

招 标 公 告	3

第一部分    投标人须知	6

前 附 表	6

一、 说   明	9

二、 招标文件	9

三、 投标文件的编制	10

四、 投标文件的递交	13

五、 开标和评标	14

六、 授予合同	18

第二部分    合同主要条款	19

第三部分    附件	25

附件一	25

报价文件	25

附件二	32

资格证明文件	32

附件三	36

商务技术文件	36

第四部分 项目技术规范和服务要求	55

第五部分   评标原则及方法	55

一、总 则	62

二、评标组织	62

三、评标程序	62

四、评标办法	62

五、 评分细则	62

六、定标办法	64

七、投标人义务	65

招 标 公 告

项目概况

温州市中心医院（双屿院区）基础网络改造招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网获取（下载）招标文件，并于2022年9 月27 日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZLCZB（Z）-2022-08397

项目名称：温州市中心医院（双屿院区）基础网络改造

| 序号 | 标项名称 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市中心医院（双屿院区）基础网络改造 | 1项 | 100 | 详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求” |

▲如投标人报价超过预算金额按无效标处理。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、投标人特定资格条件：

（1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效；

（3）不允许联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年9 月6日至2022年 9 月 27日，每天上午08:30至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

获取方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

4、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年9 月 27日09:30

投标地点（网址）：政采云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn

开标时间：2022年9 月 27 日09:30

开标地点（网址）：温州市政务服务管理中心（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取到招标文件之日（公告期限截止日之后获取到招标文件的，以公告期限截止日起算）起7个工作日内，且应当在投标截止时间之前以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

2、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、招标人：温州市中心医院

联系人：朱先生

联系电话：0577-88070778

2.采购代理机构信息

名  称：温州历程招标有限公司

地  址：温州市鹿城区学院中路229号三想集团5楼

传  真：0577-89887255

项目联系人： 郑永强

项目联系方式：0577-89887322、13757727199

质疑联系人：肖忠文

质疑联系方式：13757727199

3.采购监督部门：温州市卫生健康委员会

联系人：王先生

地址：温州市市府路490号市行政大楼18号楼7楼717室

电话：0577-88580125

温州市中心医院

温州历程招标有限公司

2022年9月 6日

第一部分    投标人须知

## 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：温州市中心医院（双屿院区）基础网络改造 二、采购内容： 序号; 标项名称; 单位; 预算金额（万元）; 简要技术要求、用途. 1; 温州市中心医院（双屿院区）基础网络改造; 1项; 100; 详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求”. 如投标人报价超过预算金额按无效标处理。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起120天。 |
| 3 | 投标保证金数额：无。 |
| 4 | 招标服务费：根据国家计委计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定标准下浮25%计算后收取,由中标人在领取中标通知书时支付。 户 名：温州历程招标有限公司 账 号：33050162870409101001 开户行：中国建设银行温州黎明支行 |
| 5 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 6 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 7 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 8 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 9 | 投标文件份数： - “电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 - “备份投标文件”：密封包装后投标截止时间前递交、一份 （若不提供备份投标文件，开标当天电子加密投标文件解密失败，投标人自行负责。） 可以（邮寄形式，建议顺丰）在投标截止时间前递交，并需采购代理机构确认是否收到， 邮寄地址：温州市鹿城区学院中路229号三想集团5楼 联系人：肖女士 联系电话：13957727199 |
| 10 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，（可以（邮寄形式，建议顺丰）在投标截止时间前递交，并需采购代理机构确认是否收到） b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期（邮寄）送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 11 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后在系统规定的时间自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 提交投标文件截止时间：2022年 9 月27 日09:30 投标地点（网址）：政采云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn |
| 13 | 开标时间：2022年9 月27 日09:30 开标地点（网址）：温州市政务服务管理中心（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼） |
| 14 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。“★”是关键技术参数及要求。 |
| 15 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://http://zfcg.czt.zj.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 16 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见： 满足转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库﹝2020﹞46号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。招标人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。招标人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 17 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

## 一、 说   明

1、本次招标是参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2、定义

招标人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织

招标代理机构：受招标人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构；

投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

原件备查：要求携带原件备查的，供应商应按要求携带备查，如评标委员会发现投标文件资料复印件存有瑕疵，致使内容模糊、关键信息难以辨认、材料真实性存疑等情形的，有权核对原件或评标委员会认为有必有核对原件，若供应商未能提交原件，将会导致评标委员会作出对 其不利的评定，一切后果由供应商自行承担。

带“▲”条款系指实质性要求条款。“★”是关键技术参数及要求。

3、投标人代表

3.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

4、投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，招标人或招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 二、 招标文件

1、招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2、招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知，但该通知在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以使招标人或招标代理机构收到，招标人或招标代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果招标文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以招标人或招标代理机构解释为准。

3、招标文件的修改

3.1招标人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求递交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。招标文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2招标人、招标代理机构可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求递交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。招标文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

## 三、 投标文件的编制

1、投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标人自行承担。

2、投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被否决，并自行承担相应的法律责任。

3、 投标文件的构成：

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

3.1 投标人的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）最近一年财务报表(复印件，新成立的公司提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（7）供应商不属于公益一类事业单位承诺函。

（8）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单.

信用信息查询记录和证据以项目公告发出日期后的网页截图为准；

（9）采购活动确认声明书

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

3.2 投标人的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标报价一览表；

（3）分项报价表

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料。（如有）

3.3 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书（需提供法定代表人及授权委托人的身份证复印件加盖公章）；

（2）投标人情况表

（3）廉政承诺书

（4）偏离表（商务、技术偏离）

（5）投标人业绩情况

（6）投标人综合情况

（7）投标响应

（8）货物综合评价

（9）项目实施方案

（10）项目实施人员

（11）售后服务承诺与保证措施

（12）培训计划及优惠条件

（13）节能环保

（14）其他必要提供的资料

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

投标人可在招标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使招标人满意，同时在技术偏离表中作出详细说明。

4、投标报价

4.1投标报价是指设备的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、验收（含第三方验收）、第三方检定/校准费用、技术服务、售后服务、质保期保障、材料费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

4.2投标人必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表内容填写价格，并由投标人代表签署。

4.3投标货币以人民币进行投标。

4.4招标人和招标代理机构不接受任何选择投标，对任何服务只允许一个价格。

4.5招标人和招标代理机构要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制招标人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

4.7最低报价不能作为中标的保证。

5、投标有效期

5.1自开标之日起 120 天内投标应保持有效。

5.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标人、招标代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

6、投标保证金

无。

7、投标文件编制

7.1本项目通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

7.2投标人应当按照本章节 “投标文件的构成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价。

7.3本文件《第三部分  附件》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第三部分  附件》未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

7.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行负责。

7.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7.6投标人没有按照本章节 “投标文件的构成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

8、投标文件的签章

8.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

8.2《投标文件》应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标人公章。

8.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

9、投标文件的形式

9.1投标文件的形式：见《前附表》；

9.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

9.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

10、投标文件的份数

10.1投标文件的份数：见《前附表》。

## 四、 投标文件的递交

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、 开标和评标

1、评标委员会

招标人和招标代理机构组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2、评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标人和招标代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3、开标形式

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时(在线)参加。

4、开标准备

4.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

4.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时(在线)参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5、开标流程

5.1开标、评标

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规 定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

投标人不足3家的，不得开标。

（2）解密成功后，开启投标人的《报价文件》，由供应商对自己报价文件相关内容进行签字确认，（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

（3）开启《投标文件》，进入资格审查；合格投标人不足3家的，不得评标。

备注：开标大会的结束后，招标人或采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，合格投标人不足3家的，不得评标。

没有满足招标文件的实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

（5）对通过资格审查、符合性审查的合格供应商进行商务技术部分的评审。

（6）评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（7）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单及招标人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等，未在场的投标人通过发送邮件形式通知。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

6、投标人资格审查

6.1开标大会结束后，招标人或采购代理机构首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足招标文件的要求。招标人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，招标人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

6.2投标人提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标人资格要求”的，招标人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

6.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

7、评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）明显不符合招标文件中主要技术规格、技术标准的；

（4）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（6）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（7）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）仅提交“备份投标文件”的；

（9）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

9、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

10、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）系统上传的投标文件中开标一览表（报价表）（加盖公章）内容与投标文件中相应内容不一致的，以系统上传的投标文件中开标一览表（报价表）（加盖公章）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本小节第12条第12.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11、标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

12、投标文件的澄清

12.1在评标期间，评标委员会可要求投标人对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

12.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或通过“政府采购云平台”在线答复），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

12.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标将被拒绝。

13、评审结果的修改

13.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

13.2书面评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

14、确定中标候选人

14.1由评标委员会确定中标候选人。

14.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即商务技术分与报价得分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。）向招标人推荐。

15、确定中标人

15.1招标人按照书面评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

15.2如中标人放弃中标；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织招标。

16、起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

17、中标人确定后，招标人将在政府指定媒体公告中标结果，招标人向中标人发出中标通知书。

18、招标人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

19、评标细则详见“评标原则及方法”。

## 六、 授予合同

1、中标通知书

1.1中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

1.2中标通知书是合同的一个组成部分,对招标人和中标人均具有同等法律效力。

2、授标时更改采购货物数量的权力

2.1招标人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

3、签订合同

3.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

3.2在签订合同前，招标人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中投标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.3招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.4拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

4、质疑与投诉

4.1投标人认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。

4.2招标人或招标代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对招标人或招标代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

4.3投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人并由法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

第二部分    合同主要条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

销  售  合  同

供方：                                    需方：温州市中心医院

地址：                                    地址：温州市百里东路252号   合同编号：

电话：                 手机：***          电话：0577-88070026       签约地点：温州市中心医院

供需双方根据项目编号：***招标结果和《中华人民共和国民法典》，本着诚信为本，互利平等的原则，经过充分协商，签订本合同，共同遵守。

经需方同意，按照以下条款购进供方以下产品：

| 序号 | 品名 | 型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** | *** | **** | * | * | ￥****元 | ￥***元 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | ￥***元 |  |

合计（人民币大写）： ***元整

一、供方向需方提供的产品必须为全新。

二、供方负责合同设备的安装、调试工作并承担相关费用，货物须由供方代表、需方工程师同时在场方可开箱，供方免费负责维修培训和应用培训。

三、供方向需方提供设备安装验收所需的资料，验收报告须有供方代表、需方工程师、信息科及使用科室负责人共同签字，同时提供同等金额的单张全额发票。进口产品需按国家规定提供检验检疫合格证明，供方承担货物的运输费用和保险费用、关税及其他与合同执行相关的所有费用。

四、付款方式：

五、交货时间：合同签订后*个月内

六、收货地址及收货人：温州市中心医院（货物发出后，供方需及时向需方提供货物运输相关信息）

七、供方向需方提供的设备免费保修期限为设备验收合格后：*年 ，发生故障需方即时联系供方，不得擅自拆卸以及改装设备。

八、因供方原因逾期交付货物的，每逾期1天，供方向需方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的违约金，累计违约金不超过逾期交货部分货款总额的5%，逾期交货超过15天，需方有权终止合同，并追究违约责任。

九、供方所交的货物、型号、规格不符合合同规定的，需方有权拒收。供方向需方支付货款总额的5%的违约金。

十、如经供方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，需方有权退货，要求供方退回全部货款，并赔偿需方因此遭受的损失。

十一、所有与合同及合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决，如果不能通过友好协商解决，则将该争议由温州仲裁委员会仲裁。

十二、本合同一式肆份，经签字盖章后生效，供方一份，需方三份，具有同等法律效力。

十三、根据国家标准、行业标准和原厂标准、合同及合同附件、供方的投标响应验收。

十四、具体配置见附件

十五、其它约定：未尽事宜以投标文件和承诺书为准。

供方：                                     需方：温州市中心医院

开户行：                                   开户行：

账号：                                     账号：

签约代表：                                 签约代表：

盖章：                                     盖章：

日期：      年  月   日                    日期：  年  月  日

第三部分    附件

## 附件一

### 报价文件

#### 1、投标函

致：温州市中心医院

根据贵方为             项目（招标编号：         ）的投标邀请，我方      　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，在领取中标通知书时向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与招标人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

#### 2、投标报价一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 名称 | 报价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

说明：

- 不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日    期：

#### 3、分项报价表

项目名称：                                         项目编号：         （人民币：元）

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | ...... |  |  |  |  |
| 11 | 人员费用 |  |  |  |  |
| 12 | 税金 |  |  |  |  |
| 13 | 其他 |  |  |  |  |
| 14 | 采购代理服务费 | 含 |  |  |  |
| 总 计 价 |  |  |  |  |  |

说明： 1、此表总计价应与附件一中“2、报价一览表”中报价相一致。

2、不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”。

#### 4、监狱企业的相关证明材料

需提供相关证明材料，未提供证明材料或不能清楚辨析是监狱企业的按非监狱企业处理，所提供的证明材料应为最新的最近的。

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：         ）（项目编号：         ）采购活动并承担本工程。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日期：    年    月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

#### 5、中小企业的相关证明材料

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）有关规定，对投标产品为小型或微型企业生产的或工程、服务由小型或微型企业承建、承接的，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

《中小企业声明函（工程、服务）》

【不属于中小企业单位的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

#### 6、残疾人福利性单位的相关证明材料

需提供相关证明材料，未提供证明材料或不能清楚辨析是残疾人福利性单位的按非残疾人福利性单位处理，所提供的证明材料应为最新的最近的。

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件二

### 资格证明文件

#### 1、有效营业执照（复印件盖单位公章）

#### 2、最近一年财务报表(复印件，新成立的公司提供情况说明)；

#### 3、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

温州市中心医院、温州历程招标有限公司：

我方 （投标人）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

#### 4、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

温州市中心医院、温州历程招标有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

#### 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

温州市中心医院、温州历程招标有限公司：

我方 （投标人）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

#### 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

温州市中心医院、温州历程招标有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加温州市中心医院项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

#### 7、投标人不属于公益一类事业单位承诺函；

温州市中心医院、温州历程招标有限公司：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，可承接温州市中心医院项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

#### 8、投标人信用查询：

1、投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标人信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。

3、投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图；

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

#### 9、采购活动现场确认声明书

温州历程招标有限公司：

本人经由            （供应商名称）负责人        （姓名）合法授权参加             项目（编号：                ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与招标人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

- A.投资关系

B.行政隶属关系

C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

- □与其他所有供应商之间均不存在利害关系

- □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

- A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

- B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

- C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

- D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

- E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

- F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

- H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

（三）现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律

（四）我发现                  与                  （供应商名称）之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名:

日期:2022年    月    日

## 附件三

### 商务技术文件

#### 1、法定代表人授权书

温州市中心医院：

（投标人全称）法定代表人          授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称        、编号          ）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人  (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人身份证（正反面）：

授权代表身份证（正反面）：

#### 2、投标人情况表

项目名称：                                                                       项目编号：

| 单位名称（盖章） |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 |  |  |  | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 |  | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要业绩 |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |

#### 3、廉政承诺书

温州市中心医院、温州历程招标有限公司：

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作如下承诺：

- 不与购人、采购代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

- 不向采购人、采购代理机构、评标专家行贿，以不正手段谋取中标。

- 不向监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

- 自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下 接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

- 不给责任人的违法违规行为说情、解脱。

如违反上述承诺，你方有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的履约资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你方进行政府采购或其他经营活动，并通报监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日    期：

#### 4、偏离表（商务、技术偏离）

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 5、投标人业绩情况

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日    期：

#### 6、投标人综合情况

项目名称：                                                  项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日    期：

#### 7、投标响应

项目名称：                                                       项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日  期：

#### 8、货物综合评价

项目名称：                                                  项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日    期：

#### 9、项目实施方案

项目名称：                                                  项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日    期：

#### 10、项目实施人员

##### （1）项目负责人

项目名称：                                            项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 籍贯 |  | 民族 |  | 政治面貌 |  |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 专业 |  | 毕业院校 |  | 身高 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日    期：

##### （2）项目人员配置表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 姓名 | 担任本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/资格 | 文凭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按评分细则要求提供以上人员的相关证书、身份证等相关证明材料及近期在本单位连续缴纳社保的证明材料（扫描件加盖公章）。

2、在填写时，如本表格不适合投标供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

#### 11、售后服务承诺与保证措施

项目名称：                                                  项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日    期：

#### 12、培训计划及优惠条件

项目名称：                                                  项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日    期：

#### 13、节能环保

项目名称：                                                  项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日    期：

- 项目技术规范和服务要求

本项目预算金额人民币壹佰万元整（¥1000000.00元），若投标人投标报价超过预算金额按无效标处理。

一、采购项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 工期 | 预算 | 实施地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市中心医院（双屿院区）基础网络改造项目 | 1 | 项 | 合同签订后60天内 | 100万元 | 温州市中心医院（双屿院区） |

### 二、技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 产品特性及主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 六类室内四对非屏蔽双绞线 PVC护套,十字隔离 | 1、单芯裸铜线十字隔离双绞线 2、符合并超越现有TIA/EIA 568B-2.1提议 Cat.6之性能要求，传输频宽达250MHZ，1000Mbps传输书率应用，可支持现有及提议网络应用性能要求 3、符合EIA/TIA 568 Cat6(Draft)、ISO/IEC 11801 Class E(Draft)、EN50167、EN50169、EN55022及EN50173规范需求 4、产品认证：由信息产业数据通信产品质量监督检验中心提供的第三方检测报告。 5、UTP四对线芯，十字骨架结构，PVC外护套,有低烟无卤外护套可选 6、防火等级 CM/CMR/CMP 7、最大拉力 100N;特性阻抗：100Ω±20% 8、可提供UTP、FTP、STP、SFTP、SSTP等多种应用需求 |
| 2 | 86型双口墙装面板,面板 + 安装框 (带卡簧防尘门) | 1、面板采用ABS耐冲击塑料，符合UL94V－0的规定 2、兼容国内各种明、暗盒 3、有45度斜角插入式（适用于光纤到桌面）和单口、四口式可选 4、耐用的外层刷漆遮盖了日常使用时可能造成的细小划痕 5、产品认证：由信息产业数据通信产品质量监督检验中心提供的第三方检测报告。 |
| 3 | 六类非屏蔽RJ45接口 自动防尘式免打型信息模块 | 1、符合并超过现TIA/EIA-568B-2.1提议Cat.6性能要求，采用EIA标示，适现场依T568A或T568B打线方式安装 2、采用快接式IDC端子可收容22～26AWG之电缆.透明压线盖可防止线路断线或松脱，并可防止灰尘造成不当影响。 3、自带自动防尘盖，免工具安装方式，有多种颜色可供选择 4、频宽达到250MHZ,应用于数据、语音和影像传输 5、110端子板采用POLYCARBONATE符合UL94V-0材质，芯心采用镀镍100μMICRO并加镀金50μmicro, ，可插拔RJ-11/RJ-45 6、IDC卡接，适用于22AWG-26AWG线径，可重复卡接超过750次 7、产品认证：由信息产业数据通信产品质量监督检验中心提供的第三方检测报告。 |
| 4 | 24口机架式模块式配线架 1U | 1、本产品不含资讯模块 2、可接插三类、五类、超五类、六类、七类模块 3、配有背板理线器便于理线 4、本产品含束线及固定螺丝 5、产品认证：由信息产业数据通信产品质量监督检验中心提供的第三方检测报告。 |
| 5 | 24口六类机架安装式非屏蔽配线架 1U | 1、超过TIA/EIA 568-B Category 6性能要求，符合现有及提议网络应用性能要求 2、110端子板采用POLYCARBONATE，符合UL94V-0材质 3、RJ-45插座芯心采用镀镍100μ MICRO并加镀 4、产品认证：由信息产业数据通信产品质量监督检验中心提供的第三方检测报告。 |
| 6 | 1U单面槽型线缆管理器 轻塑材质 12梳槽 黑色 | 1、1U高度，更深容量理线空间，特别适用于数量密集的线缆整理 2、轻塑型塑料结构，耐用，易于安装，槽间柔韧性极强，便于安装和拆卸线缆 3、用于管理、保护、展示机柜/机架上配线架之间的前端水平跳线 4、穿通孔设计允许由前至后的贯穿布线 5、管理器轴边缘采用圆角设计,方便理线并保护线缆 6、可拆卸前盖，独特的挂勾设计，可上下翻转180度，并无需拆下即可实现线缆整理 |
| 7 | 六类RJ45/RJ45非屏蔽数据跳插软线 | 1、24 AWG线规，六类非屏蔽七股多芯软线，PVC外护套,有低烟无卤外护套可选。 2、采用0.18～0.2mm*7之4对芯线及多种颜色外护套可选，接触点镀金50μ接头，导体绝缘采用耐燃PE材质，缆线外披采用FR-PVC材质，并符合Class E(Draft)、EN50173、EN50176、EN50169、EMC Standard En55022要求 3、信道带宽达到250MHz，支持低于10米以下距离的超短链路配置，完全满足数据中心需求 4、抗张力：133N Min. 5、弯曲半径：80mm Min，耐插拨次数达1000次以上 6、接触点镀金50μ以上，加镀镍100μ以上，一般线径：5.4mm 7、产品认证：由信息产业数据通信产品质量监督检验中心提供的第三方检测报告。 |
| 8 | 多模万兆双芯光纤跳接线 低烟无卤 | 1、经过100%的光学测试通过，低烟无卤护套，可供多种长度，按需所订 2、高精度氧化锆陶瓷插芯，提供良好物理承接力和插接力 3、极低的插入损耗，极高的回波损耗，性能高于国际标准 4、长度可定制，提供设计的灵活性 5、插拨次数远远大于1000次 6、插入损耗≤0.2dB 7、重复损耗≤0.1dB，每1000次插拨 8、产品认证：由信息产业数据通信产品质量监督检验中心提供的第三方检测报告。 |
| 9 | 多模万兆光纤尾纤 低烟无卤 1m | 1、经过100%的光学测试通过 2、精细连接件，超细缆线，提供优秀高效的超大密度空间插拨解决方案 3、高精度氧化锆陶瓷插芯，提供良好物理承接力和插接力 4、极低的插入损耗，极高的回波损耗，性能高于国际标准 5、插拨次数远远大于1000次，插入损耗≤0.2dB，重复损耗≤0.1dB，每1000次插拨 6、产品认证：由信息产业数据通信产品质量监督检验中心提供的第三方检测报告。 |
| 10 | 紧缓冲型,低烟无卤护套,万兆室内多模光缆 | 1、全面优化850mm和1300mm工作窗口的特性，具有最高的带宽和最低的衰减，满足了在850mm和1300mm窗口使用的要求 2、光纤规格符合ISO/IEC 11801, ITU-T G651国际规范与Bellcore GR-20-CORE规范 3、光缆测试依ITU-T G.651, IEC及EIA/TIA-FOTP国际规范 4、万兆OM3，在850nm处可以支持万兆以太网速率达300米 5、材质IEC认证 6、光纤数从1-72芯容量 7、产品认证：由信息产业数据通信产品质量监督检验中心提供的第三方检测报告。 |
| 11 | 机架式高密度光纤配线架 | 1、采用了模块化设计，可组合安装9套不同类型的光纤模块盘，允许灵活的网络配置，适用于单模或多模光缆应用 2、同时支持兼容LC光纤熔接模块盘、MPO-MPO预端接模块盘、MPO-LC预端接模块盘 3、高密度配线管理，1U可容纳熔接LC至108芯超高密度，MPO-MPO可达432芯超高密度 4、配线架前、后面均采用高质量透明材料，使内部布线一目了然，同时有效保护光纤 5、光纤跳线管理装置和内部光纤管理元器件满足光纤弯曲半径限制要求 6、前端隐蔽式跳纤方式，操作完成后配线架呈全闭合状态，最大程度上防灰、防尘、防止人为误操作，优质碳黑色钢结构，不锈钢抽拉导轨，方便安装操作 7、产品认证：由信息产业数据通信产品质量监督检验中心提供的第三方检测报告。 |
| 12 | 光纤配线架连接器模块安装盘 12芯，LC-LC，含适配器 | 1、高密度，小封装，可容纳熔接LC至12芯超高密度 2、即插即拨模块式结构，安装拆卸方便，便于系统扩展、维护与管理 3、高质量LC类型光纤适配器，支持兼容单模、多模多种类型 4、优良的环境稳定性、兼容性、重复性、互换性 5、高精度氧化锆陶瓷插芯，提供良好物理承接力和插接力 6、极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗小于0.2dB，适用于高密度机架式光纤配线架 7、产品认证：由信息产业数据通信产品质量监督检验中心提供的第三方检测报告。 |

三、项目工程清单

| 温州市中心医院（双屿院区）基础网络改造项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 一、2号楼1层信息点位（226个） |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线（低烟无卤） |  | 六类 | 15820 | 米 |
| 2 | 6类非屏蔽模块 |  | 六类 | 226 | 个 |
| 3 | 面板、底盒 |  | 86型 | 113 | 个 |
| 4 | 六类非屏蔽跳线 |  | 六类（3米） | 452 | 条 |
| 5 | 6类模块式24口配线架 |  | 六类24位 | 10 | 套 |
| 6 | 1U理线架 |  | 六类 | 5 | 套 |
| 7 | 金属桥架 |  | 200*300 | 120 | 米 |
| 8 | 电气配管（含开槽、水泥修补） |  | PC25 | 3760 | 米 |
| 9 | 网络机柜 |  | 600*600*2000 | 2 | 台 |
| 10 | 机架式PDU |  |  | 4 | 台 |
| 11 | 电源线 |  | RVVP2*1.0 | 600 | 米 |
| 12 | 电源线 |  | RVV3*1.0 | 1020 | 米 |
| 13 | SDI控制线 |  | 20米 | 31 | 条 |
| 14 | HDMI高清线 |  | 20米 | 13 | 条 |
| 15 | 信息点位开槽、施工、修补、安装、、测试费（含辅材） |  |  | 286 | 个 |
| 二、1号楼2楼中心机房-2号楼2层万兆光纤及信息点位（120个） |  |  |  |  |  |
| 1 | 8芯室内多模万兆光纤(OM4) |  | 8芯多模 | 240 | 米 |
| 2 | LC多模双工耦合器 |  | 光纤耦合器 | 32 | 个 |
| 3 | 多模万兆光纤尾纤 |  | 万兆多模 | 32 | 芯 |
| 4 | 万兆光钎配线架 |  | WZ-22-12 | 2 | 个 |
| 5 | 双芯多模万兆光纤跳线 3米 |  | 万兆多模 | 24 | 米 |
| 6 | 光纤熔接 |  |  | 32 | 芯 |
| 7 | 光纤施工、测试（含挖沟、标签） |  |  | 240 | 米 |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线（低烟无卤） |  | 六类 | 7200 | 米 |
| 9 | 6类非屏蔽模块 |  | 六类 | 120 | 个 |
| 10 | 面板、底盒 |  | 86型 | 60 | 个 |
| 11 | 六类非屏蔽跳线 |  | 六类（3米） | 240 | 条 |
| 12 | 6类模块式24口配线架 |  | 六类24位 | 5 | 套 |
| 13 | 1U理线架 |  | 六类 | 3 | 套 |
| 14 | 金属桥架 |  | 200*300 | 60 | 米 |
| 15 | 电气配管（含开槽、水泥修补） |  | PC25 | 2200 | 米 |
| 16 | 网络机柜 |  | 600*600*2000 | 1 | 台 |
| 17 | 机架式PDU |  |  | 2 | 台 |
| 18 | 信息点位开槽、施工、修补、安装、、测试费（含辅材） |  |  | 120 | 个 |
| 三、1号楼2楼中心机房-2号楼4层万兆光纤及信息点位（60个） |  |  |  |  |  |
| 1 | 8芯室内多模万兆光纤(OM4) |  | 8芯多模 | 280 | 米 |
| 2 | LC多模双工耦合器 |  | 光纤融合器 | 32 | 个 |
| 3 | 多模万兆光纤尾纤 |  | 万兆多模 | 32 | 芯 |
| 4 | 万兆光钎配线架 |  | WZ-22-12 | 2 | 个 |
| 5 | 双芯多模万兆光纤跳线 3米 |  | 万兆多模 | 24 | 米 |
| 6 | 光纤熔接 |  |  | 32 | 芯 |
| 7 | 光纤施工、测试（含挖沟、标签） |  |  | 280 | 米 |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线（低烟无卤） |  | 六类 | 3500 | 米 |
| 9 | 6类非屏蔽模块 |  | 六类 | 60 | 个 |
| 10 | 面板、底盒 |  | 86型 | 30 | 个 |
| 11 | 六类非屏蔽跳线 |  | 六类（3米） | 120 | 条 |
| 12 | 6类模块式24口配线架 |  | 六类24位 | 3 | 套 |
| 13 | 1U理线架 |  | 六类 | 3 | 套 |
| 14 | 金属桥架 |  | 200*300 | 60 | 米 |
| 15 | 电气配管（含开槽、水泥修补） |  | PC25 | 1000 | 米 |
| 16 | 网络机柜 |  | 600*600*2000 | 1 | 台 |
| 17 | 机架式PDU |  |  | 2 | 台 |
| 18 | 信息点位开槽、施工、修补、安装、、测试费（含辅材） |  |  | 60 | 个 |
| 四、1号楼2楼中心机房-3号楼2层万兆光纤及1-2层信息点位（62个） |  |  |  |  |  |
| 1 | 8芯室内多模万兆光纤(OM4) |  | 8芯多模 | 680 | 米 |
| 2 | LC多模双工耦合器 |  | 光纤融合器 | 32 | 个 |
| 3 | 多模万兆光纤尾纤 |  | 万兆多模 | 32 | 芯 |
| 4 | 万兆光钎配线架 |  | WZ-22-12 | 2 | 个 |
| 5 | 双芯多模万兆光纤跳线 3米 |  | 万兆多模 | 24 | 米 |
| 6 | 光纤熔接 |  |  | 32 | 芯 |
| 7 | 光纤施工、测试（含挖沟、标签） |  |  | 680 | 米 |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线（低烟无卤） |  | 六类 | 3720 | 米 |
| 9 | 6类非屏蔽模块 |  | 六类 | 62 | 个 |
| 10 | 面板、底盒 |  | 86型 | 31 | 个 |
| 11 | 六类非屏蔽跳线 |  | 六类（3米） | 124 | 条 |
| 12 | 6类模块式24口配线架 |  | 六类24位 | 3 | 套 |
| 13 | 1U理线架 |  | 六类 | 2 | 套 |
| 14 | 金属桥架 |  | 200*300 | 60 | 米 |
| 15 | 电气配管（含开槽、水泥修补） |  | PC25 | 1000 | 米 |
| 16 | 信息点位开槽、施工、修补、安装、、测试费（含辅材） |  |  | 62 | 个 |
| 五、1号楼2楼中心机房-3号楼4层万兆光纤及3-4层信息点位（120个） |  |  |  |  |  |
| 1 | 8芯室内多模万兆光纤(OM4) |  | 8芯多模 | 720 | 米 |
| 2 | LC多模双工耦合器 |  | 光纤融合器 | 32 | 个 |
| 3 | 多模万兆光纤尾纤 |  | 万兆多模 | 32 | 芯 |
| 4 | 万兆光钎配线架 |  | WZ-22-12 | 2 | 个 |
| 5 | 双芯多模万兆光纤跳线 3米 |  | 万兆多模 | 24 | 米 |
| 6 | 光纤熔接 |  |  | 32 | 芯 |
| 7 | 光纤施工、测试（含挖沟、标签） |  |  | 720 | 米 |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线（低烟无卤） |  | 六类 | 7200 | 米 |
| 9 | 6类非屏蔽模块 |  | 六类 | 120 | 个 |
| 10 | 面板、底盒 |  | 86型 | 60 | 个 |
| 11 | 六类非屏蔽跳线 |  | 六类（3米） | 240 | 条 |
| 12 | 6类模块式24口配线架 |  | 六类24位 | 5 | 套 |
| 13 | 1U理线架 |  | 六类 | 5 | 套 |
| 14 | 金属桥架 |  | 200*300 | 60 | 米 |
| 15 | 电气配管（含开槽、水泥修补） |  | PC25 | 1800 | 米 |
| 16 | 信息点位开槽、施工、修补、安装、、测试费（含辅材） |  |  | 120 | 个 |
| 六、1号楼2楼中心机房-4号楼1层万兆光纤 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8芯室内多模万兆光纤(OM4) |  | 8芯多模 | 720 | 米 |
| 2 | LC多模双工耦合器 |  | 光纤融合器 | 32 | 个 |
| 3 | 多模万兆光纤尾纤 |  | 万兆多模 | 32 | 芯 |
| 4 | 万兆光钎配线架 |  | WZ-22-12 | 2 | 个 |
| 5 | 双芯多模万兆光纤跳线 3米 |  | 万兆多模 | 24 | 米 |
| 6 | 光纤熔接 |  |  | 32 | 芯 |
| 7 | 光纤施工、测试（含挖沟、标签） |  |  | 720 | 米 |
| 七、1号楼2楼中心机房-5号楼1-3层万兆光纤及信息点位（168个） |  |  |  |  |  |
| 1 | 8芯室内多模万兆光纤(OM4) |  | 8芯单模光纤 | 720 | 米 |
| 2 | LC多模双工耦合器 |  | 光纤融合器 | 32 | 个 |
| 3 | 多模万兆光纤尾纤 |  | 万兆多模 | 32 | 芯 |
| 4 | 万兆光钎配线架 |  | WZ-22-12 | 2 | 个 |
| 5 | 双芯多模万兆光纤跳线 3米 |  | 万兆多模 | 24 | 米 |
| 6 | 光纤熔接 |  |  | 32 | 芯 |
| 7 | 光纤施工、测试（含挖沟、标签） |  |  | 720 | 米 |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线（低烟无卤） |  | 六类 | 8400 | 米 |
| 9 | 6类非屏蔽模块 |  | 六类 | 168 | 个 |
| 10 | 面板、底盒 |  | 86型 | 84 | 个 |
| 11 | 六类非屏蔽跳线 |  | 六类（3米） | 336 | 条 |
| 12 | 6类模块式24口配线架 |  | 六类24位 | 7 | 套 |
| 13 | 1U理线架 |  | 六类 | 4 | 套 |
| 14 | 金属桥架 |  | 200*300 | 100 | 米 |
| 15 | 电气配管（含开槽、水泥修补） |  | PC25 | 2800 | 米 |
| 16 | 信息点位开槽、施工、修补、安装、、测试费（含辅材） |  |  | 168 | 个 |
| 八、1号楼2楼中心机房-6号楼2层万兆光纤及1-3层信息点位（168个） |  |  |  |  |  |
| 1 | 8芯室内多模万兆光纤(OM4) |  | 8芯单模光纤 | 720 | 米 |
| 2 | LC多模双工耦合器 |  | 光纤融合器 | 32 | 个 |
| 3 | 多模万兆光纤尾纤 |  | 万兆多模 | 32 | 芯 |
| 4 | 万兆光钎配线架 |  | WZ-22-12 | 2 | 个 |
| 5 | 双芯多模万兆光纤跳线 3米 |  | 万兆多模 | 24 | 米 |
| 6 | 光纤熔接 |  |  | 32 | 芯 |
| 7 | 光纤施工、测试（含挖沟、标签） |  |  | 720 | 米 |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线（低烟无卤） |  | 六类 | 10080 | 米 |
| 9 | 6类非屏蔽模块 |  | 六类 | 168 | 个 |
| 10 | 面板、底盒 |  | 86型 | 84 | 个 |
| 11 | 六类非屏蔽跳线 |  | 六类（3米） | 336 | 条 |
| 12 | 6类模块式24口配线架 |  | 六类24位 | 7 | 套 |
| 13 | 1U理线架 |  | 六类 | 7 | 套 |
| 14 | 金属桥架 |  | 200*300 | 80 | 米 |
| 15 | 电气配管（含开槽、水泥修补） |  | PC25 | 2200 | 米 |
| 16 | 信息点位开槽、施工、修补、安装、、测试费（含辅材） |  |  | 168 | 个 |
| 九、1号楼2楼中心机房-7号楼1层万兆光纤 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8芯室内多模万兆光纤(OM4) |  | 8芯单模光纤 | 680 | 米 |
| 2 | LC多模双工耦合器 |  | 光纤融合器 | 32 | 个 |
| 3 | 多模万兆光纤尾纤 |  | 万兆多模 | 32 | 芯 |
| 4 | 万兆光钎配线架 |  | WZ-22-12 | 2 | 个 |
| 5 | 双芯多模万兆光纤跳线 3米 |  | 万兆多模 | 24 | 米 |
| 6 | 光纤熔接 |  |  | 32 | 芯 |
| 7 | 光纤施工、测试（含挖沟、标签） |  |  | 680 | 米 |
| 十、1号楼2楼中心机房-7号楼2层万兆光纤及5层信息点位（82个） |  |  |  |  |  |
| 1 | 8芯室内多模万兆光纤(OM4) |  | 8芯单模光纤 | 720 | 米 |
| 2 | LC多模双工耦合器 |  | 光纤融合器 | 32 | 个 |
| 3 | 多模万兆光纤尾纤 |  | 万兆多模 | 32 | 芯 |
| 4 | 万兆光钎配线架 |  | WZ-22-12 | 2 | 个 |
| 5 | 双芯多模万兆光纤跳线 3米 |  | 万兆多模 | 24 | 米 |
| 6 | 光纤熔接 |  |  | 32 | 芯 |
| 7 | 光纤施工、测试（含挖沟、标签） |  |  | 720 | 米 |
| 十一、7号楼5层信息点位（82个） |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线（低烟无卤） |  | 六类 | 4920 | 米 |
| 2 | 6类非屏蔽模块 |  | 六类 | 82 | 个 |
| 3 | 面板、底盒 |  | 86型 | 41 | 个 |
| 4 | 六类非屏蔽跳线 |  | 六类（3米） | 164 | 条 |
| 5 | 6类模块式24口配线架 |  | 六类24位 | 4 | 套 |
| 6 | 1U理线架 |  | 六类 | 4 | 套 |
| 7 | 金属桥架 |  | 200*300 | 20 | 米 |
| 8 | 电气配管（含开槽、水泥修补） |  | PC25 | 1600 | 米 |
| 9 | 网络机柜 |  | 600*600*2000 | 1 | 台 |
| 10 | 机架式PDU |  |  | 2 | 台 |
| 11 | 信息点位开槽、施工、修补、安装、、测试费（含辅材） |  |  | 82 | 个 |
| 十二、1号楼2楼中心机房-7号楼3层万兆光纤 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8芯室内多模万兆光纤(OM4) |  | 8芯单模光纤 | 760 | 米 |
| 2 | LC多模双工耦合器 |  | 光纤融合器 | 32 | 个 |
| 3 | 多模万兆光纤尾纤 |  | 万兆多模 | 32 | 芯 |
| 4 | 万兆光钎配线架 |  | WZ-22-12 | 2 | 个 |
| 5 | 双芯多模万兆光纤跳线 3米 |  | 万兆多模 | 24 | 米 |
| 6 | 光纤熔接 |  |  | 32 | 芯 |
| 7 | 光纤施工、测试（含挖沟、标签） |  |  | 760 | 米 |
| 十三、1号楼2楼中心机房-7号楼4层万兆光纤 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8芯室内多模万兆光纤(OM4) |  | 8芯单模光纤 | 800 | 米 |
| 2 | LC多模双工耦合器 |  | 光纤融合器 | 32 | 个 |
| 3 | 多模万兆光纤尾纤 |  | 万兆多模 | 32 | 芯 |
| 4 | 万兆光钎配线架 |  | WZ-22-12 | 2 | 个 |
| 5 | 双芯多模万兆光纤跳线 3米 |  | 万兆多模 | 24 | 米 |
| 6 | 光纤熔接 |  |  | 32 | 芯 |
| 7 | 光纤施工、测试（含挖沟、标签） |  |  | 800 | 米 |
| 十四、1号楼2楼中心机房-8号楼2层万兆光纤及2层信息点位（66个） |  |  |  |  |  |
| 1 | 8芯室内多模万兆光纤(OM4) |  | 8芯单模光纤 | 720 | 米 |
| 2 | LC多模双工耦合器 |  | 光纤融合器 | 32 | 个 |
| 3 | 多模万兆光纤尾纤 |  | 万兆多模 | 32 | 芯 |
| 4 | 万兆光钎配线架 |  | WZ-22-12 | 2 | 个 |
| 5 | 双芯多模万兆光纤跳线 3米 |  | 万兆多模 | 24 | 米 |
| 6 | 光纤熔接 |  |  | 32 | 芯 |
| 7 | 光纤施工、测试（含挖沟、标签） |  |  | 720 | 米 |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线（低烟无卤） |  | 六类 | 3960 | 米 |
| 9 | 6类非屏蔽模块 |  | 六类 | 66 | 个 |
| 10 | 面板、底盒 |  | 86型 | 33 | 个 |
| 11 | 六类非屏蔽跳线 |  | 六类（3米） | 132 | 条 |
| 12 | 6类模块式24口配线架 |  | 六类24位 | 3 | 套 |
| 13 | 1U理线架 |  | 六类 | 3 | 套 |
| 14 | 金属桥架 |  | 200*300 | 20 | 米 |
| 15 | 电气配管（含开槽、水泥修补） |  | PC25 | 1600 | 米 |
| 16 | 信息点位开槽、施工、修补、安装、、测试费（含辅材） |  |  | 66 | 个 |
| 十五、1号楼2楼中心机房-9号楼1层万兆光纤及1-3层信息点位（67个） |  |  |  |  |  |
| 1 | 8芯室内多模万兆光纤(OM4) |  | 8芯单模光纤 | 1000 | 米 |
| 2 | LC多模双工耦合器 |  | 光纤融合器 | 32 | 个 |
| 3 | 多模万兆光纤尾纤 |  | 万兆多模 | 32 | 芯 |
| 4 | 万兆光钎配线架 |  | WZ-22-12 | 2 | 个 |
| 5 | 双芯多模万兆光纤跳线 3米 |  | 万兆多模 | 24 | 米 |
| 6 | 光纤熔接 |  |  | 32 | 芯 |
| 7 | 光纤施工、测试（含挖沟、标签） |  |  | 1000 | 米 |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线（低烟无卤） |  | 六类 | 4640 | 米 |
| 9 | 6类非屏蔽模块 |  | 六类 | 65 | 个 |
| 10 | 面板、底盒 |  | 86型 | 33 | 个 |
| 11 | 六类非屏蔽跳线 |  | 六类（3米） | 130 | 条 |
| 12 | 6类模块式24口配线架 |  | 六类24位 | 3 | 套 |
| 13 | 1U理线架 |  | 六类 | 3 | 套 |
| 14 | 金属桥架 |  | 200*300 | 30 | 米 |
| 15 | 电气配管（含开槽、水泥修补） |  | PC25 | 1400 | 米 |
| 16 | 网络机柜 |  | 600*600*2000 | 1 | 台 |
| 17 | 机架式PDU |  |  | 2 | 台 |
| 18 | 信息点位开槽、施工、修补、安装、、测试费（含辅材） |  |  | 65 | 个 |
| 十六、1号楼2楼中心机房-11号楼放疗、加速机房万兆光纤 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8芯室内多模万兆光纤(OM4) |  | 8芯单模光纤 | 1480 | 米 |
| 2 | LC多模双工耦合器 |  | 光纤融合器 | 64 | 个 |
| 3 | 多模万兆光纤尾纤 |  | 万兆多模 | 64 | 芯 |
| 4 | 万兆光钎配线架 |  | WZ-22-12 | 4 | 个 |
| 5 | 双芯多模万兆光纤跳线 3米 |  | 万兆多模 | 48 | 米 |
| 6 | 光纤熔接 |  |  | 64 | 芯 |
| 7 | 光纤施工、测试（含挖沟、标签） |  |  | 1480 | 米 |
| 十七、1号楼2楼中心机房-门口道闸岗亭万兆光纤 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8芯室内多模万兆光纤(OM4) |  | 8芯单模光纤 | 100 | 米 |
| 2 | LC多模双工耦合器 |  | 光纤融合器 | 32 | 个 |
| 3 | 多模万兆光纤尾纤 |  | 万兆多模 | 32 | 芯 |
| 4 | 万兆光钎配线架 |  | WZ-22-12 | 2 | 个 |
| 5 | 双芯多模万兆光纤跳线 3米 |  | 万兆多模 | 12 | 米 |
| 6 | 光纤熔接 |  |  | 24 | 芯 |
| 7 | 光纤施工、测试（含挖沟、标签） |  |  | 100 | 米 |

四、施工服务要求

▲1、各潜在投标人在投标前可自行前往现场勘察。投标时视为投标人已完全知晓现场情况，投标人根据采购人现场情况提供投标方案，中标后不得以不了解采购人现场情况等要求增加额外费用或延期完工。投标人踏勘现场的，务必做好疫情防控。

▲2、本次采购的相关网络设备必须与招标人现有计算机中心机房（百里坊院区）核心交换机实现无缝衔接且正常运行，在衔接中产生的所有费用均有中标人承担。

▲3、因医院是个特殊行业，本次项目施工必须按照采购人指定的时间段施工；原有网络机柜更换、设备更换需有招标人与医院相关病区、部门协商确定时间段后中标方才能实施。施工时间可能会安排在夜间、节假日等非常规工作时间。

4、项目实施过程中，招标人有权对中标产品进行性能测试或施工检查（所发生的费用由中标人承担），以确保产品和服务的实际质量及性能满足需求，否则招标人有权拒绝收货，后果由投标人承担。

### 五、服务与培训要求

1、质量保证

（1）投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足招标人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

（2）投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵；在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

2、质量保证期为自货物通过最终验收，向招标人移交之日至少起 3 年 （设备另有超过质保期规定或招标文件另有规定的按就高原则执行），在保修期内所产生的相关费用由中标人承担，合同内的所有产品要求中标人提供上门服务。在投标货物的质保期内，中标人应提供不低于7*24小时的技术支持服务，负责解答用户在设备使用中遇到的问题；提供免费上门服务，针对用户的现场质保或故障请求，中标人必须在1个小时内响应，并按照用户要求的时间内到达现场处理，如果故障不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证招标人的正常使用，并负责免费维修或更换存在故障的设备或零部件，如果中标人逾期未作出响应，中标人应承担因故障所造成的全部损失。质保期满后，中标人提供免费上门服务的承诺及备品、备件支持，如需更换故障设备或零部件，中标人应提供所更换设备或零部件的报价清单，且报价不得高于合同价。

3、要求投标人提供的服务不得低于标准服务，即与投标产品制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准：

（1）投标产品制造厂商应具有完善的服务保障体系（在最终供货地有直接设立或授权的售后服务机构（或承诺中标后15个工作日内设立），配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）；供应商也应就投标货物的品质和服务对采购机构和招标人负责。

（2）投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

（3）当投标货物发生非人为因素严重故障时，供应商应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

（4）质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

（5）投标人在质保期内安装的任何产品，必须是其投标产品制造厂商原产的或是经其认可的。

（6）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（7）投标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

（8）在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

4、对产品服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标产品的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的产品服务条款。

5、投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，招标人不承担责任。

6、项目所涉及的设备及软件到货时，须提供原厂商的供货证明，注明供货对象为温州市中心医院，温州市中心医院是所有设备的最终用户。

7、培训要求

投标人须提出详细的针对本次采购的培训计划，具体如下：

（1）投标人应提供相应的培训计划，并详细说明培训方式、课程安排、地点、人数、时间等实质性内容，并承诺安排资深专家或原厂高级别工程师负责具体课程及相关操作培训。

（2）提供全面、完整、详细的技术手册、操作手册和产品说明书，包括详细的电路线路图，系统拓扑图、系统分析调试细则、软件安装盘等。

8、要求以上货物在合同签订后60 天内交货并完成安装调试。

### 六、技术服务要求

1、投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

2、投标人必须保证解决本次采购所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足招标人需求，由此产生的风险由投标人承担。

3、如果设备在质保期内发生设备故障，投标人应及时予以响应（免费上门服务），否则招标人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标人承担。质保期从招标人对产品验收合格之日起开始计算。

4、特别提示：如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供招标人、采购机构参考；中标人有义务保证招标人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致招标人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

### 七、验收方式

1、中标人应在项目设备安装调试后、系统上线前，进行完整系统测试后，向用户提供详细的系统上线方案，由用户确认。在用户确认无误后，中标人应负责按系统上线方案进行系统的安装调试工作。在安装、调试过程中，中标人应对用户技术人员所提供的问题给予满意的答复，提供安装调试过程中的各种文档资料，以便于用户能掌握操作方法和维修方法。项目上线后，中标人应向用户提供安装、调试报告，报告中应包括安装调试结果和安装调试过程中出现的问题及解决办法等内容。

2、项目上线、系统的安装调试工作完成后，系统应进行试运行，中标人应派遣技术人员在现场进行技术服务，负责系统试运行阶段的服务工作。

3、在试运行期间，由于各种原因造成某些技术指标达不到要求，中标人应负责解决，如属于设备质量问题，达不到合同技术指标的，中标人应包换、包退，调换、退货发生的费用和招标人的直接经济损失由中标人承担，但试运行期相应顺延。

4、系统试运行结束后，按照有关规定进行验收。

- 付款方式与结算

项目完成验收合格，投入正常使用后乙方开具合同全额发票，甲方收到发票后2个月内支付合同总额的95%。剩余5%转为质量保证金，质保期满后2个月内无息支付。

第五部分   评标原则及方法

参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等相关法规特制定以下评标办法。

### 一、总 则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

### 二、评标组织

评标工作由招标人组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

### 三、评标程序

1、评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；综合得分相同的,报价最低一家供应商获得中标人推荐资格；均相同时采取随机抽取方式确认一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

### 四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，

### 五、评分细则

1、技术分的评定：技术标70分（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩情况 | 投标人提供2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同类项目业绩，每提供1个得1分，最高得3分（提供合同复印件并加盖公章，不提供不得分）。 | 3 |
| 2 | 投标人综合情况 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每个得0.5分，最高得2分。提供相关认证的证书复印件。 | 2 |
|  |  | 根据投标人的其他综合情况进行比较打分（0-2分） | 2 |
| 3 | 投标响应 | 根据投标人投标响应的符合性打分，完全满足招标文件的得25分，每项负偏离扣2分，扣完为止。 | 25 |
| 4 | 货物综合评价 | 根据投标货物的质量水平、产品成熟度、相关行业测评资料、获得的各种证书等进行综合评价。（0-5分） | 5 |
| 5 | 项目实施方案 | 根据投标人对用户需求的理解程度，技术方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性、完整性和扩展性,技术方案的功能实现与项目对应需求的满足程度，深化设计情况等等进行综合评价。（0-5分） | 5 |
|  |  | 根据提供的实施方案（包含实施计划、人员安排、质量管理、测试验收等内容）的完整性、合理性和科学性等进行综合评价。（0-5分） | 5 |
|  |  | 根据提供的功能布局情况的完整性、合理性和科学性等进行综合评价。（0-3分） | 3 |
| 6 | 项目实施人员 | 项目负责人有三年以上项目管理经验、具有中级以上职称，均满足的得2分，否则不得分； 项目组驻场实施人员，具有2年以上相关工作经验，每满足1人得1分，最多得3分。 （相关人员需提供相关证书、社保缴纳证明并加盖公章）。 | 5 |
| 7 | 售后服务承诺与保证措施 | - 在满足招标文件要求的基础上，根据售后服务承诺的范围、技术支持、出现质量问题的处理、日常检测及保养、故障处理效率、应急维修承诺等的具体方案。（0-5分） | 5 |
|  |  | - 备品、备件或备机等：根据备品、备件或备机等的覆盖率、到达采购人的时间进行评价。（0-3分） | 3 |
|  |  | 接保修通知后，售后维修人员到达采购方并展开维修的时间，承诺30分钟内的，得3分；30-60分钟的，得1分；60分钟以上的，得0分。 | 3 |
| 8 | 培训计划及优惠条件 | 根据投标人针对本项目提供的培训计划内容完整性、科学性，及是否提供具有实质性优惠条件。（0-2分） | 2 |
| 9 | 节能环保 | 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 2 |

2、报价评分30分（权值30%）

满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）有关规定，对投标产品为小型或微型企业生产的或工程、服务由小型或微型企业承建、承接的，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 六、定标办法

1、 确定中标候选人

1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即商务技术分与报价得分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。）向招标人推荐。

2、 确定中标人

2.1招标人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

2.2如中标人放弃中标；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织招标。

3、中标人确定后，招标人将在指定媒体公告中标结果，招标人向中标人发出中标通知书。

### 七、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。