招 标 文 件

项目名称：丽水市全域旅游发展中心南明山景区广播及监控采购安装

项目编号：浙首信招LS2022034号

采购人：丽水市全域旅游发展中心

采购代理机构：浙江首信工程项目管理有限公司

二〇二二年七月

目 录

目 录	1

第一章  招标公告	1

第二章 招标需求	4

一  产地要求	4

二   项目介绍	4

三   采购内容及清单	4

四   商务要求	14

投标人须知前附表（一）	16

投标人须知前附表（二）	18

一   总则	19

1.1     适用范围	19

1.2     定义	19

1.3     投标人应具备资格条件	20

1.4     联合体投标	20

1.5     投标文件的语言及计量	20

1.6     投标费用	21

1.7     现场踏勘	21

1.8     答疑会	21

1.9    分包	21

1.10    保密	21

1.11    政府采购政策	21

1.12   信用信息记录查询	23

1.13  质疑和投诉	23

1.14    特别声明	24

二  招标文件	24

2.1     招标文件的组成	24

2.2     招标文件的澄清、修改	25

三    投标文件	25

3.1     投标文件的形式和效力	25

3.2     投标文件组成	26

3.3     资格审查文件的组成	26

3.4     资信商务及技术文件的组成	26

3.5     报价文件的组成	26

四 投标文件的编制	26

4.1   投标文件编制	26

4.2     投标报价要求	26

4.3     投标有效期	26

4.4     投标文件格式	27

4.5     投标文件份数及签署	27

五   投标文件的提交	27

5.1    投标文件导入和加密	27

5.2     投标文件的提交	27

5.3     投标文件修改和撤回	27

5.4     备选投标方案	28

5.5     投标诚实信用	28

六    开标、资格审查、评标	28

6.1     开标	28

6.2     资格审查	29

6.3     评标	30

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	31

6.5     报价错误修正	31

6.6     评标报告	32

七   ▲投标无效的情形	32

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	32

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	32

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	32

7.4   在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	33

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效	33

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形	34

八    中标和合同	34

8.1    中标	34

8.2     中标公告和中标通知书	34

8.3履约保证金	35

8.4     合同	35

九  其他事项	35

9.1解释权	35

第四章  政府采购合同	37

第五章  投标文件格式	44

一 资格审查文件格式	44

二 资信商务及技术文件格式	51

三  报价文件格式	60

丽水市全域旅游发展中心南明山景区广播及监控采购安装项目	61

3.4     投标分项报价表格式	62

3.5     中小企业声明函格式	65

3.6     残疾人福利性单位声明函格式	66

3.7     监狱企业证明格式	67

第六章 评标办法和评审标准	68

一 总则	68

二    评审一般规定	68

三    评审内容及标准	68

附件：政府采购活动现场确认声明书	71

第一章  招标公告

项目概况：

丽水市全域旅游发展中心南明山景区广播及监控采购安装项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/）采购公告附件中自行获取采购文件，并于  2022年7月25日9:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：浙首信招LS2022034号

项目名称：丽水市全域旅游发展中心南明山景区广播及监控采购安装项目

采购方式：公开招标

采购需求：详见招标文件“第二章 招标需求”

标项一：

数量：1

单位：项

预算金额（元）： 657679

最高限价（元）： 657679

简要规格描述：详见招标文件“第二章 招标需求”

备注：无

合同履行期限：详见招标需求。

联合体投标：☑接受   □不接受

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2022年7月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/）公告附件

3. 方式：自行下载获取

⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式投标人的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22，注册咨询电话：400-881-7190；

⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件仅供阅览；潜在投标人未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年7月25日 09:00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（1658819807@qq.com），备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份投标文件造成的响应无效或失败由投标人自行承当。

3. 开标时间：2022年7月25日 09:00（北京时间）

4. 开标地点：浙江首信工程项目管理有限公司（丽水市人民路916号2楼）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名    称：丽水市全域旅游发展中心

地    址：浙江省丽水市莲都区寿尔福北路6号

项目联系人（询问）：尤贤娇     项目联系方式（询问）：15906425650

质疑联系人： 叶晓雷           质疑联系方式：13757831760

2. 采购代理机构信息

名    称：浙江首信工程项目管理有限公司

地    址：丽水市人民路916号2楼

项目联系人（询问）：王煊   项目联系方式（询问）：15857813824

质疑联系人：兰根红         质疑联系方式：18069395600

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：丽水市财政局政府采购监管处

地   址：丽水市莲都区北苑路190号（丽水市财政局）

传   真：0578-2669165

联系人：吴先生、叶先生

监督投诉电话：0578-2669165

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 招标需求

## 一  产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产。

二   项目介绍

- 该项目包含监控设备、机房设备、广播系统、地下传输线路等内容。

2、供应商仅限下列参数要求报价，所有的产品参数必须大于或者是等于采购内容及清单表中的参数。

3、本项目为改造升级项目，供应商负责将采购人原有旧设备与本项目新设备对接拆装、调试等工作。该项目的设备、材料费、上山搬运费、安装调试费人工费、税费等所有与项目相关的费用均由中标的供应商负责（观音岩至机房光缆套管除自行铺设外，还可向其他公司长期租用解决，相关费用应包含在总报价中）。

三   采购内容及清单

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新增监控及人流量监测 |  |  |  |
| 1 | 网络枪式摄像机（测流）（1、观音岩入口（公厕门口），一台； 2、南明山上山主通道牌楼，一台； 3、南明山山脚左侧侧门入口，一台； 4、大门楼山庄进口处，一台；） | 具有400万像素 CMOS传感器。 ▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 ▲内置GPU芯片。 ▲最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 ▲支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 ▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 ▲具有倾斜客流统计和人员密度检测两种设置选项。 ▲支持倾斜客流统计，可设置最多3个允许交叉的多边形客流统计区域，每个区域均可设置统计方式为：进入、离开、进入和离开，可在预览画面实时叠加统计结果。（公安部检验报告证明） ▲支持人员密度检测功能，可设置最多8个多边形人员密度检测区域，并支持在OSD上叠加每个区域的人数/等级/占空比信息。 ▲支持设置3个人员密度等级，当人员数量或区域占空比达到设定阈值时，可触发报警。 需支持IP67防尘防水。 支持DC12V电源反送功能。 ▲具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压50kPa环境下正常工作。 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 4 | 个 |
| 2 | 网络枪式摄像机（1、观音岩入口（公厕门口）一台； 2、南明山霞光亭枪机一台； 3、仁寿寺左侧广场（上下路口）二台 ； 4、梅园枪机一台；） | 1.具有400万像素 CMOS传感器。 2.内置GPU芯片,内置红外与白光补光灯。 - 最大分辨率不小于2560x1440。 - 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 - 5.最低照度彩色：不大于0.0008 lx，黑白：不大于0.0001 lx，灰度等级不小于11级。 6.红外补光距离不小于85米。 7.需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。 8.在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 9.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 10.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 11.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 12.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 5 | 个 |
| 3 | 消防监控网络球机（观音岩入口（公厕门口），消防监控一台） | 热成像双光谱网络智能球型摄像机 最大图像尺寸：384 × 288 焦距（镜头）：25mm 测温范围-20~+150℃ ▲噪声等效温差(NETD)在15mk及以下 ▲最小可分辨温差（MRTD）值不大于300mk 热成像帧率：支持50帧/秒 ▲支持温度异常报警功能，在探测温度区域中有超过预设温度时，可发出报警信号 支持自动增益控制,数字图像细节增强技术； ▲智能行为分析中可对人车进行分类，并用不同颜色标注 ▲支持热成像视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、物品移除、物品遗留； ▲热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝15种模式。 ▲低照度，彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx，提供公安部检测报告证明，原件备查（可见光要求）； 具有透雾功能，并且可设置选项，可调等级（可见光要求） 支持自动聚焦、强光抑制、透雾功能、电子放大（可见光要求）、电子防抖； 支持雨刷功能 水平方向360°连续旋转，垂直方向-5°-90° 球机可上传角度等信息 ▲支持太阳防灼烧功能 ▲在20%的网络丢包环境中，可正常显示监视画面 样机宜能对移动目标进行自动跟踪 ▲电源电压在AC24V±30%，DC24~48V范围内变化时，样机应能正常工作 支持7路报警输入，2路报警输出 能够识别江面上的船只，并触发报警，并且能够显示船只信息。 低温-45℃，高温+70℃ 支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG ▲当CPU占有率超过预设值或内存可用容量低于预设值时，可通过客户端软件或者IE浏览器报警 | 1 | 个 |
| 4 | 球机（漉雪亭球机,带夜视功能一台） | ▲视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米 支持23倍光学变焦 ▲支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准） ▲支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 样机可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于主视频图像中，样机可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标 ▲信噪比≥63dB，网络延时不大于100ms ▲动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135 ▲样机与客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 ▲具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能 ▲球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持512GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ ▲具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 1 | 台 |
| 5 | 轻智能超脑 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出 ▲可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、 14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘； 开启视频流智能分析，NVR网络发送带宽不会降低 开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低 ▲支持客流量统计 ▲支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆” 。 ▲支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果。支持人脸戴眼镜检出率不低于99% ▲设备的视频输出口HDMI1、HDMI2和VGA1、VGA2均可以显示系统主菜单 ▲同屏预览：支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像。 ▲可获取样机网卡吞吐量、MTU（最大传输单元）、网络接入带宽、网络输出带宽等信息，并支持图形化显示发送速率、接收速率。 ▲网络状态检测：支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份。 ▲网络资源统计：可实时查看设备IP通道接入、远程预览、远程回放及下载、网络接收剩余、网络发送剩余带宽。 支持接入双目、三目、球型鹰眼、环型鹰眼相机，鱼眼等拼接摄像机，并可在拼接摄像机的多屏模式下，可将视频画面以多画面分割方式显示，且可自定义画面布局。 ▲支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面； 支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；并支持码流AES加密。 ▲100万人脸抓拍库（存储于硬盘中）下，以图搜图检索响应时间不大于3秒。 ▲正脸单人单次通过检测区域，100人次人脸正确检出数不少于99次 | 1 | 台 |
| 6 | 硬盘 | 6T企业级硬件 | 8 | 块 |
| 7 | 工业级光纤交换机 | 4口千兆电口+1千兆SFP口， 工作温度： -40℃-75℃ ，支持9.6-60VDC，浪涌保护。加18W工业电源 24V 0.75A，含单模千兆光模块。 | 8 | 台 |
| 8 | 二合一网络防雷器 | 电源220V，信号5V，最大放电22KA，信号7.5KA，负载功率2000W/220V | 11 | 个 |
| 9 | 枪机支架 | 壁装 | 4 | 个 |
| 10 | 球机支架 | 壁装 | 1 | 个 |
| 11 | 支撑杆 | 定制 | 6 | 个 |
| 12 | 设备箱 | 300*400*500mm喷塑（含空开16A2P 电源避雷器 20kA/275V ）2P） | 8 | 套 |
| 二 | 机房设备 |  |  |  |
| 1 | 标准机柜 | 800X600X2000mm标准机柜，承载:静载800KG(带支架) 防护等级:IP20 主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑；配备2组风扇 | 2 | 个 |
| 2 | 无线键盘套 | 型号: MK275成色:MK275标配+电池（内含） MK275键鼠 mk275+彩色键盘膜 MK270+专用键盘膜+鼠标垫 支持人体工程学 非机械键盘 | 1 | 套 |
| 3 | 线路整理 | 原机房内线路整理 | 2 | 人工 |
| 三 | 公共广播系统设备 |  |  |  |
| 1 | LW-AB5控制主机 | 1.采用工控机机箱设计，具有≥17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏，支持1080P分辨率；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 2.具备3个网口，支持千兆网络，满足网络数据交换，可同时传输上百套节目源。 ▲3.具备抽拉键盘、触控鼠标面板、分体式左右键设计；支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行；自带一路短路输入触发接口，用于触发预置语音提示（或报警）。 4.配置不低于四核四线/i5程处理器。 ▲5.设备支持≥1xPS/2接口；≥7x串口；≥1xVGA；≥1xHDMI；≥1xDP；≥8xUSB，可满足信号及控制需求。 6.自带钥匙式电源开关，用于控制主机开/关机；内置DVD光驱，支持WAV、WMA、MP3、DVD等格式。 7.内置数字功率放大器，一路内置可输出6W的监听喇叭，实现服务器发起任务时的监听。支持一路外置可输出20W的功率输出，外接音箱进行本地扩音。自带2路LINE OUT线路输出，外接功率放大器。 ▲8.集成21个音频输入接口,5个音频输出接口。 9.设备自带一键触发全区紧急报警按钮，标配PTT麦克风，可独立音量调节，可配置一键紧急广播或一键业务咨询功能，一键广播优先于外置AUX与后板话筒输入。 ▲10.自带5路可编程智能电源输出，可设置电源时序打开功能，支持有效时间段设置。 11.自带4路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。同时兼容四线制消防强切，需外接24V强切电源，可设置无限制的有效时间段设置，与智能电源输出的有效时间段同步。 12.自带一路短路输入触发接口，用于触发预置报警任务。 | 1 | 台 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 ▲10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 ▲13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。 ▲14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 ▲15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 | 1 | 套 |
| 3 | 控制器 | 1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。 ▲2.液晶显示屏可显示时间；自动实现卫星自动校时，自适应全球时区，根据时区自动切换显示语音。 ▲3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。 | 1 | 台 |
| 4 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：420mm 5.具备有灯环提示功能 | 1 | 套 |
| 5 | 合并式播放器 | 1.设备采用机柜式设计，为广播系统提供合并音源，支持手动控制CD、MP3和收音机三种音源的播放器。 2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3.CD采用吸入式机芯；收音机采用收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个。 ▲4.具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口。 5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 | 1 | 台 |
| 6 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 |
| 7 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 ▲3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 | 1 | 台 |
| 8 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 ▲4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 ▲8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 | 1 | 台 |
| 9 | IP网络音箱 | 1.网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，保护电路：过载、短路保护电路 2.内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；具有网络音量设置。 3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 | 1 | 对 |
| 10 | 网络节目定时器 | 1.机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。 ▲2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。 3.具备≥1路钟声输出接口，≥1路报警短路信号输入接口。 4.具备≥1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。 7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 8.可进行多步编程定时控制电源。 | 1 | 台 |
| 11 | 交换机 | 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC 主要规格：交换容量：336Gbps，包转发率：51Mpps；2.支持IPv4/IPv6静态路由，RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3；支持静态域名解析，动态域名解析客户端；支持IRF2；支持VLAN虚接口 | 1 | 台 |
| 12 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有1路音频输出接口。 7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB ▲13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 3 | 台 |
| 13 | 避雷器 | 1.机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板； 2.设有4组独立输入、输出通道，每组通道容量70—100V，20A； 3.雷击时自动切断输出；过压保护及漏电保护； 4.1组接地线路接其它设备外壳，1组接地线路输出接大地，自动将雷电引入大地； 5.1组告警输出0V（短路）； 6.LED正常运行指示和故障保护指示； 7.具有过压保护和漏电保护。 | 5 | 台 |
| 14 | 草地音箱 | 1. 功率(100V)：15W,30W 2. 功率(70V)：7.5W, 15W 3．频率响应：120Hz-15KHz 4．灵敏度≥95dB 5．喇叭单元：6.5″ 6．防护等级：IP66 7.底座（现场水泥定制） | 80 | 只 |
| 15 | 室外落地机柜 | 落地户外防水机柜1200X600X600mm,箱体门板厚1.2mm，双开门，天地锁，表面静电喷涂，含空开16A2P 电源避雷器 20kA/275V 2P 插排 | 2 | 台 |
| 16 | 工业级光端机 | 工业级：4个千兆RJ45口 1个千兆SFP（含光模块）支持软件升级 支持配置备份，配置恢复 支持系统重启，软件复位 端口配置： 支持端口开启/关闭 支持端口流控开启/关闭 支持端口速率/双工 二层交换： 支持端口地址动态学习 支持端口汇聚 端口镜像： 支持流量统计 支持本地出/入口监控 支持线缆检测，环回检测 组播： 支持IGMP V1/V2/V3 支持组播地址显示 支持最大128组播条目 服务质量(QoS) ： 支持4个端口队列 支持端口优先级，802.1P优先级，DSCP优先级 支持端口限速，风暴抑制 | 2 | 只 |
| 17 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有1路音频输出接口。 7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB ▲13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 2 | 台 |
| 18 | 音频连接线 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 2 | 条 |
| 19 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 6 | 条 |
| 20 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 2 | 条 |
| 21 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 6 | 条 |
| 22 | 网线 | CAT6类网线 | 1 | 箱 |
| 23 | 辅材 | 光纤跳线、网线跳线、水晶头、插排、标签、扎带等以及本项目需要用到的辅材未列明的。 | 1 | 批 |
| 四 | 管道线路 |  |  |  |
| 1 | 广播信号线 | RVV2*2.5国标 电缆长期允许工作温度应不超过 70℃； 电缆敷设温度应不低于 0℃； 允许弯曲半径，电缆外径 D 小于 25mm 时，应不小于 4D，电缆外径 D 为 25mm 及以 上应不小于 6D 护套材料为优质聚氯乙烯，抗老化，耐磨损,柔韧性强； | 4778 | 米 |
| 2 | 32穿线管 | SN8 D32*1.8 穿线管 | 4472 | 米 |
| 3 | 50穿线管 | SN8 D50*2.4 穿线管 | 4472 | 米 |
| 4 | 电缆线 | ZR-YJV3x4国标 电缆长期允许工作温度应不超过 90℃； 电缆敷设温度应不低于 0℃； 允许弯曲半径，电缆外径 D 小于 25mm 时，应不小于 4D，电缆外径 D 为 25mm 及以 上应不小于 6D 护套材料为优质聚氯乙烯，抗老化，耐磨损,柔韧性强； | 200 | 米 |
| 5 | 0号手孔井 | 500X500X600mm | 75 | 个 |
| 6 | 12芯接续盒 | 定制 | 2 | 个 |
| 7 | 接地系统 | 接地体采用50*5*2500mm热镀锌角钢和40*4mm热镀锌扁钢焊接制作； 联接扁铁与预埋法兰及地桩焊处现场油漆或沥青油处理； 接地引线采用16mm²铜绞线，接地电阻≤10Ω。 | 10 | 套 |
| 8 | 光缆（观音岩-机房） | 12芯室外铠装光缆 外部直径较小，有很好的弯曲性能； 适用窗口为850nm的10Gb/s传输系统；采用高支数芳纶丝增强光缆强度，使用于光纤到桌面及楼宇数据垂直主干的应用； 采用紧套光纤，具有较强的机械保护性； 外护套采用阻燃PVC或低烟无卤材料； 具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害； 光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求。 | 1500 | 米 |
| 9 | 监控电源线 | RVV2*1.0 国标,电缆长期允许工作温度应不超过 70℃； 电缆敷设温度应不低于 0℃； 允许弯曲半径，电缆外径 D 小于 25mm 时，应不小于 4D，电缆外径 D 为 25mm 及以 上应不小于 6D 护套材料为优质聚氯乙烯，抗老化，耐磨损,柔韧性强； | 120 | 米 |
| 10 | 监控电缆线 | RVV3*4 国标,电缆长期允许工作温度应不超过 70℃； 电缆敷设温度应不低于 0℃； 允许弯曲半径，电缆外径 D 小于 25mm 时，应不小于 4D，电缆外径 D 为 25mm 及以 上应不小于 6D 护套材料为优质聚氯乙烯，抗老化，耐磨损,柔韧性强； | 800 | 米 |
| 11 | 光缆 | 8芯室外铠装光缆 外部直径较小，有很好的弯曲性能； 适用窗口为850nm的10Gb/s传输系统；采用高支数芳纶丝增强光缆强度，使用于光纤到桌面及楼宇数据垂直主干的应用； 采用紧套光纤，具有较强的机械保护性； 外护套采用阻燃PVC或低烟无卤材料； 具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害； 光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求。 | 2380 | 米 |
| 12 | 管道施工 | 管道坑开挖与回填及铺设 | 3572 | 米 |
| 13 | 管道施工 | 管道包封（采用水泥进行封20X20CM） | 900 | 米 |
| 14 | 管道施工 | RVV2*2.5铺设 | 4900 | 米 |
| 15 | 管道施工 | 8芯室外铠装光缆铺设 | 2380 | 米 |
| 16 | 光缆施工 | 观音岩-机房光缆铺设 | 1500 | 米 |
| 17 | 熔纤 | 现场光纤熔接 | 104 | 芯 |
| 18 | 辅材 | 布线施工需要用到辅助材料 | 1 | 批 |

四   商务要求

1、现场施工安装调试

本项目相关的所有设备由供应商负责安装、调试、使用培训等，安装调试完毕，需针对本项目采购的设备进行逐一讲解操作及原厂工程师上门培训。

2、工期要求

合同签订后45天内完成设备进场及现场安装调试。

3、交货地点

浙江省丽水市莲都区南环路南明山景区，安装最高点距山脚约1.8km。

4、保证金

签订合同后3个工作日内由中标供应商向采购方支付合同总价的1%作为履约保证金（可以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。验收合格之日起7个工作日内退还。

5、质保期

本项目质保期为两年，时间自货物验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

质保期内如如发生设备故障的，由供应商负责售后服务。售后服务应支持30分钟响应，1小时上门服务，12小时无法完修的产品，供应商应在24小时内提供备品备件。

6、付款方式

合同签订后7个工作日内支付合同金额的40%，供货方交货、安装调试、人员培训完毕，且验收合格后7个工作日内支付至合同金额的100%。款项支付前乙方需开具增值税专用发票。

7、售后服务要求

质保期满后，对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需配件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

五、 其他

①为了保障产品的可靠性和后续的服务保证，投标单位中标后签订合同前必须提供原厂出具的针对本项目的投标授权书及两年原厂质保函并加盖原厂公章。

②签订合同时，中标单位需提供报价清单，结算金额以实际验收合格数量为准。

③中标单位在签订合同时必须提供24小时本地化服务，3个小时响应的受理承诺书，并提供本地常驻维保技术人员姓名、电话，否则视为无效应标。

第三章  投标人须知

## 投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告 |
| 1.4.1 | 联合体投标 | 接受 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | 组织 |
| 1.8.1 | 答疑会 | 不召开 |
| 1.9.1 | 分包 | 允许 |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 1.11.2 | 强制采购的节能产品 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机□液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备□电热水器□便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 |
| 1.11.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | 对小型和微型企业产品给予10%的价格扣除。 |
| 1.13.6 | 质疑联系人 | 1.招标需求及投标人资格条件质疑： 单 位： 丽水市全域旅游发展中心 联系人： 叶晓雷 质疑联系方式：13757831760 单 位：浙江首信工程项目管理有限公司 联系人：兰根红 联系电话：18069395600 |
| 1.13.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告 |
| 2.2.1 | 投标人要求提交澄清、修改截止时间 | 投标截止时间15天前 |
| 2.2.2 | 澄清、修改发布网址 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb） |
| 3.2 | 资格审查文件组成 | ▲1.有效的营业执照电子文档； ▲2.负责人身份证电子文档； ▲3.若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲4.具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲5.具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； ▲6.无重大违法记录声明书； ▲7.特定资格条件证明材料电子文档； 8.联合体协议书（若有）； 9.其他。 注：编制格式要求见“第五章 投标文件格式”，无格式的自行设计。 |
| 3.3 | 资信商务及技术文件组成 | 1.投标函； 2.类似案例成功的业绩及相关证明材料（若有）； 3.项目理解及分析； 4.监控系统技术方案； 5、广播系统技术方案； 6、产品知名度； 7.技术偏离表； 8.项目班子人员配备表； 9.工期及保障措施； 10、质量保证措施； 11、安全文明施工方案； 12、培训方案； 13、验收方案； 14.售后服务方案； 15.投标人需要说明的其他文件和说明。 注：结合“第二章 招标需求”和“第六章 评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.4 | 报价文件组成 | 1.开标一览表； 2.投标分项报价表； 3.中小企业声明函（如有）。 注：编制格式要求见“第五章 投标文件格式”，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至代理机构邮箱（1658819807@qq.com）。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 5.2.1 | 投标文件提交截止时间 | 同投标截止时间，见第一章招标公告 |
| 5.2.2 | 投标文件提交地点 | 见第一章招标公告 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告，投标人可以远程在线参加，不必现场参加开标 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 合同价的1%，可以以现金、转账或保函的方式缴纳。 验收合格之日起7个工作日内退还 |

## 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2022年7月4日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/） |
| 2 | 发放招标文件 | 2022年7月4日起 |  |
| 3 | 现场踏勘和地点 | 踏勘时间：7月8日上午8：30 现场踏勘地点：南明山景区 |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 投标文件提交截止时间 | 同投标人须知前附表（一） |  |
| 6 | 开标时间 | 同投标截止时间 |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

## 一   总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并提交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.8   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务；

1.2.10   标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11   标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据；

1.2.12   “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章第“六”条的规定；

1.4     联合体投标

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.3   投标人自身原因不参与答疑会的，不得就此提出质疑。

1.9    分包

1.9.1  分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2  投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  关于中小企业参与政府采购活动的规定。

1.11.2  本项目 否 专门面向中小企业采购。

1.11.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

1.11.4  在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动民典法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

1.11.5  本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞19号）规定的小微企业报价给予20% （工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.11.6 小微企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

1.11.7  根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.11.8  根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

1.11.9  按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.11.10  供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1.12   信用信息记录查询

1.12.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.12.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.12.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.12.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.13  质疑和投诉

1.13.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

1.13.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.13.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

1.13.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.13.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.13.6  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.13.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.13.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.13.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.14.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.13.11 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.13.12  质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.14    特别声明

1.14.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.14.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 二  招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延投标截止时间；

2.2.3   投标截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

## 三    投标文件

3.1     投标文件的形式和效力

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按时启动备份投标文件电子且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件（包括提交备份投标文件未按时提供解密密码或密码错误的），视同放弃投标。

3.2     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.3     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.4     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

## 四 投标文件的编制

4.1   投标文件编制

4.1.1本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   电子投标文件编制请按政府采购云平台投标人项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   投标报价是履行合同的最终价格，为实施本项目所需的一切费用。

4.2.2   投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

## 五   投标文件的提交

5.1    投标文件导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   投标文件提交截止时间：见第一章 招标公告

5.2.2   投标文件提交地点：见第一章 招标公告

5.2.3   不予接收的投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的投标文件；

⑵未生成加密的投标文件。

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在投标截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

## 六    开标、资格审查、评标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人填写并通过在线询标澄清方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），递交时间为询标函发出后20分钟内，否则视为投标人放弃投标；

⑸投标人进行在线解密（解密时间为投标截止时间后30分钟内）；解密未成功的，投标人应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（1658819807@qq.com）提供备份投标文件压缩解密密码；否则视为放弃投标；

⑹采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后可点击【查看开标记录】查看开标记录，并在线确认开标结果；

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内投标人资格要求及本章第3.3条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且签字盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按《无重大违法记录声明书格式》填写且盖章 |
| 5 | 信用信息查询 | 1. 查询网址：⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 6 | 特定资格条件 | 提供特定资格条件相关证书电子文档。 |
| 7 | 联合体（若有） | 1. 是否按联合体协议书格式内容填写且盖章； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查内容按上述要求提供，委托书由主办方提供一份。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责。 |  |  |

6.2.3经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评审标准独立评审；

6.3.4   评标程序：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示环节要求的和资信商务及技术文件评审同步进行，演示循序由开标现场随机抽取产生，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2   评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

6.6.3评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

## 七   ▲投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴未按要求提交电子加密投标文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密投标文件；

⑶提交电子加密投标文件无法解密，且未提交备份投标文件（包括提交备份投标文件未按规定时间内提供解密密码或密码错误的）。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章的；

⑵未实质响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

7.4   在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价（含分项报价）超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶评标委员会评定其投标的报价（含分项报价）明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑷拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未盖章确认的。

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取中标的。

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

## 八    中标和合同

8.1    中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3履约保证金

8.3.1  履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2  验收合格之日起7个工作日内退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 九  其他事项

9.1解释权

9.1.1本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2 采购代理机构对决标结果不负责解释；

9.1.3   采购代理服务费

（1）  按照下例标准70%计取：

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 以中标价为计费基数，采用差额累进的方式计算。 |
| 100～500 | 0.8% |  |

（2）中标人在中标公告发布之日起五个工作日内，应向招标代理机构一次性付清采购代理服务费。

第四章  政府采购合同

合同编号：

项目名称：  丽水市全域旅游发展中心南明山景区广播及监控采购安装项目

采购单位（以下简称甲方）：

中标供应商（以下简称乙方）：

签署地点：

签署日期：

根据 丽水市全域旅游发展中心南明山景区广播及监控采购安装项目 招标文件（采购编号为浙首信招LS2022034号），在 2022 年 07 月 25日公开招标会上，经评标委员会评定 　　　  　  (乙方)为中标供应商。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1 乙方根据甲方需求提供下列货物：

1.2 货物名称、规格及数量详见“货物一览表”。

第二条 合同价款

2.1本合同总价款为人民币（大写）            （￥：          ）。
　　2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、观音岩至机房光缆铺设管道长期借用费、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

2.3本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

2.5产品清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | （大写）（￥：） |  |  |  |

第三条 组成本合同的有关文件
   下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1本合同书

3.2中标通知书

3.3中标人澄清修改文件

3.4中标人投标文件

3.5招标文件澄清修改文件

3.6招标文件

第四条 权利保证
    乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方30%的合同货款。

第五条 质量保证

5.1乙方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求，且为最新产品。

5.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后    天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果乙方在收到通知后   天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。。

第六条  技术资料

6.1乙方应按照要求提供中文资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后____天内将这些资料免费寄给甲方。

第七条 包装要求
    7.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
    7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货时间、方式、地点
    8.1乙方应按照招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为________；

8.2乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

第九条  检验和验收

9.1乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.2货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，验收方成员应当在乙方随货验收单上签字，并承担相应的法律责任。

9.3甲方应当在到货后的     个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的     个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。 
    9.4货物验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺。

9.5验收不合格的，甲方有权拒收。乙方应在5个工作日内按要求整改到位，并保证验收合格，否则按违约处理。因验收不合格造成时间延误按逾期违约处理。

第十条 伴随服务／售后服务
    10.1乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
    10.2除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
    10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；
    10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
    10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

10.3乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
    10.4 质保期： （按响应文件中的承诺）。

10.5质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、水灾等）造成的故障除外。质保期内，乙方免费负责对其提供的各软件系统的及时更新或升级。
    10.6故障报修的响应时间为：   小时。

10.7若故障在检修   小时后仍无法排除，乙方应在   小时内提供相同性能的备用设备供甲方使用，尽量不影响日常工作。否则甲方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由乙方承担。
    10.8所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。 
    10.9本项目售后服务的特殊条款：

10.10本项目培训服务的特殊条款：

第十一条 履约保证金
    11.1乙方应按招标文件规定时间，按要求缴纳履约保证金，履约保证金为合同价的1%。

11.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

11.3履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

11.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十二条 货款支付
    12.1本合同项下所有款项均以人民币支付。
    12.2货款支付方式：

合同签订后7个工作日内支付合同金额的40%，供货方交货、安装调试、人员培训完毕，且验收合格后7个工作日内支付至合同金额的100%。款项支付前乙方需开具增值税专用发票。

第十三条 违约责任
    13.1如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；

13.2乙方逾期交付货物的，每逾期1天，扣除履约保证金500 元，逾期交货违约金占履约保证金的20%；如乙方逾期交货达30天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，全部履约保证金不予退还，并承担由此产生的一切损失（包括直接损失和间接损失）。

13.3凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。或在甲方同意的前提下，降价处理。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。如果在使用过程中发生质量问题，质量未达到甲方要求的，扣除履约保证金的40%为限。

13.４乙方在接到甲方书面通知后没有按照招标文件承诺书中要求服务到位的，每违约一次乙方应向甲方支付违约金500元，最高以履约保证金的40%为限。

13.5乙方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十四条 合同的转让和分包
    乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；乙方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条 争议的解决
    17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请有资质的第三方质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
    17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向丽水仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条 合同生效及其他
    18.1合同经双方负责人或被委托人签字并加盖单位公章生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3本合同自签订之日起生效。
    18.4本合同一式六份，买卖双方各执三份。
    18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

18.6本合同未尽事宜，双方协商决定。

甲方：                     	            乙方：

负责人 (签字或盖章)：                   负责人(签字或盖章)：

地址：		     	             		     地址：

电话：		     	             		     电话：

开户银行：		     	             		  开户银行：

账号：		     	              	      账号：

签订时间： 		     	                签订时间：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

第五章  投标文件格式

## 一 资格审查文件格式

1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称 （盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

1.2    资格审查文件目录

（格式自拟）

1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章。

1.4   负责人身份证电子文档

内容要求：

1、负责人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

1.5   授权委托书格式

授权委托书

（采购代理机构名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的（项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1.投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

1.6具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）   ：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

1.7   具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）    ：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

1.8   无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购代理机构名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日      期：

1.9    特定资格条件证明材料附件

1.10    联合体协议书格式

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的（法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。

六、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、本协议提交（采购人名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、有关本次联合体的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

九、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、若是联合体参与磋商的，须提供本协议；

2、联合体磋商的：联合体各方均需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

1.11    其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

## 二 资信商务及技术文件格式

2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称 （盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月日 |  |

2.2     资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

2.3   投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出        （姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：     。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：     邮编：

电话：     传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

2.4   类似案例成功的业绩格式

类似案例成功的业绩及相关证明材料

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 签约日期 | 附件页码 | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

此表后附项目合同电子文档证明材料。

投标人盖章：

日      期：

2.5   项目理解及分析

（格式自拟）

投标人盖章：

日      期：

2.6   监控系统技术方案

（格式自拟）

投标人盖章：

日      期：

2.7   广播系统技术方案

（格式自拟）

投标人盖章：

日      期：

2.8  产品知名度

（格式自拟）

投标人盖章：

日      期：

2.9  技术偏离表

| 序号 | 项目名称 | 招标文件要求 | 投标产品（含服务）详细规格 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |

注：请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标产品（含服务）的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“投标产品（含服务）名称”栏注明偏离产品的名称；“投标产品（含服务）详细规格” 栏注明投标产品（含服务）的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评审办法和细则进行打分。）如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3.投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4.招标文件中“▲”条款为实质性条款。

5.投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：

日      期：

2.10                          项目班子人员配备表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 | 拟任本项目岗位 | 年龄 | 性别 | 职称 | 资格证书 | 从事同类业务工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：人员相关证书及社保证明材料附本表后。

投标人盖章：

日      期：

2.11    工期及保障措施

（格式自拟）

投标人盖章：

日      期：

2.12   质量保证措施

（格式自拟）

投标人盖章：

日      期：

2.13  安全文明施工方案

（格式自拟）

投标人盖章：

日      期：

2.14    培训方案

（格式自拟）

投标人盖章：

日      期：

2.15   验收方案

（格式自拟）

投标人盖章：

日      期：

2.16   售后服务方案

（格式自拟）

投标人盖章：

日      期：

2.17  投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自拟）

## 三  报价文件格式

3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月日 |  |

3.2报价文件文件目录

（格式自行设计）

3.3开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| # 丽水市全域旅游发展中心南明山景区广播及监控采购安装项目 | 大写： （￥： ） |

注：

1.具体价格明细详见《投标分项报价表》；

2.总报价应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、规费、税金等实施本项目的一切费用。

投标人盖章：

日      期：

3.4     投标分项报价表格式

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新增监控及人流量监测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万网络枪式摄像机 | 个 | 9 |  |  |  |
| 2 | 消防监控网络球机 （热成像双光谱网络智能球型摄像机） | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 球机（漉雪亭球机,带夜视功能一台） | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 轻智能超脑 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 硬盘 | 块 | 8 |  |  |  |
| 6 | 工业级光纤交换机 | 台 | 8 |  |  |  |
| 7 | 二合一网络防雷器 | 个 | 11 |  |  |  |
| 8 | 枪机支架 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 球机支架 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 支撑杆 | 个 | 6 |  |  |  |
| 11 | 设备箱 | 套 | 8 |  |  |  |
| 12 | 施工调试费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二、机房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标准机柜 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 无线键盘套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 线路整理 | 人工 | 2 |  |  |  |
| 4 | 施工调试费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 三、公共广播系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LW-AB5控制主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 控制器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 话筒 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 合并式播放器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 前置放大器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | IP音频采集器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 寻呼话筒 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | IP网络音箱 | 对 | 1 |  |  |  |
| 10 | 网络节目定时器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | IP网络功放终端 | 台 | 3 |  |  |  |
| 13 | 避雷器 | 台 | 5 |  |  |  |
| 14 | 草地音箱 | 只 | 80 |  |  |  |
| 15 | 室外落地机柜 | 台 | 2 |  |  |  |
| 16 | 工业级光端机 | 只 | 2 |  |  |  |
| 17 | IP网络功放终端 | 台 | 2 |  |  |  |
| 18 | 音频连接线 3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 条 | 2 |  |  |  |
| 19 | 音频连接线 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 条 | 6 |  |  |  |
| 20 | 音频连接线 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 条 | 2 |  |  |  |
| 21 | 音频连接线 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 6 |  |  |  |
| 22 | 网线（CAT6类网线） | 箱 | 1 |  |  |  |
| 23 | 辅材（光纤跳线、网线跳线、水晶头、插排、标签、扎带等以及本项目需要用到的辅材未列明的） | 批 | 1 |  |  |  |
| 24 | 施工调试费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 四、管道线路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 广播信号线 | 米 | 4778 |  |  |  |
| 2 | 32穿线管 | 米 | 4472 |  |  |  |
| 3 | 50穿线管 | 米 | 4472 |  |  |  |
| 4 | 电缆线 | 米 | 200 |  |  |  |
| 5 | 0号手孔井 | 个 | 75 |  |  |  |
| 6 | 12芯接续盒 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 接地系统 | 套 | 10 |  |  |  |
| 8 | 光缆（观音岩-机房） | 米 | 1500 |  |  |  |
| 9 | 监控电源线(RVV2*1.0) | 米 | 120 |  |  |  |
| 10 | 监控电缆线(RVV3*4 ) | 米 | 800 |  |  |  |
| 11 | 光缆 | 米 | 2380 |  |  |  |
| 12 | 管道施工(管道坑开挖与回填及铺设) | 米 | 3572 |  |  |  |
| 13 | 管道施工（管道包封（采用水泥进行封20X20CM）） | 米 | 900 |  |  |  |
| 14 | 管道施工（RVV2*2.5铺设） | 米 | 4900 |  |  |  |
| 15 | 管道施工（8芯室外铠装光缆铺设） | 米 | 2380 |  |  |  |
| 16 | 光缆施工 | 米 | 1500 |  |  |  |
| 17 | 熔纤 | 芯 | 104 |  |  |  |
| 18 | 辅材 | 批 | 1 |  |  |  |
| 19 | 施工调试费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：1. 上表总计金额必须与开标一览表总报价相同；

2. 总报价应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、规费、税金等实施本项目的一切费用。

投标人盖章：

日      期：

3.5     中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔 2020 )46号）的规定，本公司（联合体）参加_（单位名称）的_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1._(标的名称）_，属于（采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为_（企业名称)，从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

2._（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为_（企业名称)，从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日      期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.6     残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日      期：

3.7     监狱企业证明格式

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第六章 评标办法和评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

## 一 总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 二    评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为70%，评审分值为70分。评审专家对各投标人的   资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.2  报价分的权重为30%，评审分值为30分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.3   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.3   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

## 三    评审内容及标准

3.1   报价分（30分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.1.2 价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝调整前的投标报价×(1-扣除率)

3.2  资信商务及技术分70分，详细评分见下表：

| 序号 | 评分类型 |  | 评分项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务部分 （10分） | 投标人业绩 （3分） | 投标人从2018年1月1日起（以合同签订时间为准）至投标截止之日止，具有的类似项目业绩的，每1个得1分，最高得3分。 （投标时提供合同扫描件装入资信商务部分文件中，不提供不得分）。 |
|  |  | 综合能力 （3分） | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且证书覆盖范围包括信息业务相关的系统集成、技术服务、维护的1个得1分，最多3分，不提供不得分。每少一个扣一分； （投标时提供相关证明文件或营业范围说明，不提供不得分）。 |
|  |  | 相关荣誉 （4分） | 广播系统设备制造商参与实施的广播工程获得市级政府部门科技创新类奖、技术推广奖，每个得1分；获得省级及以上的每个的2分，本项最多的4分（提供证明文件复印件并加盖公章）； |
| 2 | 技术部分 （60分） | 项目理解及分析 （4分） | 根据供应商对本项目的实施背景、现状及实施目标等内容的理解及分析情况进行综合评分。 |
|  |  | 监控系统技术方案（4分） | 根据投标人提供的监控系统技术方案是否符合采购需求，且方案具有科学性、完整性、先进性等内容进行综合评分 |
|  |  | 广播系统技术方案（4分） | 根据投标人提供的广播系统技术方案是否符合采购需求，且方案具有科学性、完整性、先进性等内容进行综合评分 |
|  |  | 产品知名度（3分） | 根据所投品牌的市场认知度及使用广泛程度由评委进行综合评分 |
|  |  | 技术偏离分（10分） | 技术参数偏离10分，完全响应的10分；非实质性负偏离每项扣1分，扣完为止；不得出现实质性负偏离。 |
|  |  | 项目团队（7分） | 供应商拟派项目经理及项目组成员具备以下认证的： 1、具有中级网络工程师的得1分，最高得1分； 2、具有PMP认证证书的得1分，最高得2分； 3、具有高级工程师的得2分，最高得4分； 注：提供以上人员有效的资格证书或岗位认证证书等证明材料原件扫描件和近三个月投标供应商为其缴纳的社保证明材料导入商务技术文件中，否则不得分。 |
|  |  | 工期及保障措施（4分） | 根据投标人提供的进度计划，完成项目的措施及承诺，进去管理措施是否科学，工期保障承诺是否可行等综合评分； |
|  |  | 质量保证措施（4分） | 针对本项目的质量保证措施方案，方案严密、合理、具有针对性和操作性等综合评分 |
|  |  | 安全文明施工措施（4分） | 根据投标人提供的安全文明施工方案的科学性、合理性、规范性及可操作性等综合评分 |
|  |  | 培训方案（4分） | 根据投标人提供的培训方案的科学性、合理性、规范性及可操作性等综合评分 |
|  |  | 验收方案（4分） | 根据投标人提供的验收方案的科学性、合理性、规范性及可操作性等综合评分 |
|  |  | 售后服务方案（4分） | 根据投标人提供的售后服务方案、售后服务响应时间、本地化服务、服务人员保证等内容进行综合评分 |
|  |  | 保修期（4分） | 招标文件要求的基础上每增加1年得2分，共4分。 |

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人），合法授权参加（项目名称）（项目编号：    ） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与（投标人名称）  之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现和投标人之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、该声明书在投标文件解密后30分钟内以邮件（发送至1658819807@qq.com邮箱）方式递交。

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。