2020年无障碍设施进家庭专用设备采购

招

标

文

件

项  目 编 号：RYCG20200413

采  购 方 式：公开招标

采   购   人：瑞安市残疾人联合会

采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

二〇二〇年四月

目录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标供应商须知	5

（一）投标须知前附表	5

（二）总则	9

（三）招标文件说明	10

（四）投标文件的编制	11

（五）投标文件的递交	14

（六）开标与评标	15

（七）授予合同	18

第三部分  招标内容及要求	20

第四部分  合同主要条款	41

第五部分  投标文件格式	45

附件一    关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函	47

附件二-1  法定代表人授权委托书	47

附件二-2  法定代表人身份证明	48

附件三    投 标 函	49

附件四    供货详细清单	  50

附件五    建议与少量偏离表	51

附件六    2017年1月份以来同类业绩一览表	52

附件七    随机附件及三年备品备件一览表	53

附件八    开标一览表	54

附件九    报价明细表	54

附件十    中小企业声明函	61

附件十一  残疾人福利性单位声明函	62

附件十二  政府采购政策情况表	63

第六部分  评标办法	64

附表		69

弃标回执 	70

# 第一部分  招标公告

发布日期: 2020年4月22日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关规定，经批准，浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司受瑞安市残疾人联合会委托，就2020年无障碍设施进家庭专用设备采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 招标项目编号: RYCG20200413

- 采购组织类型：（分散采购）

- 招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高综合总单价限价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年无障碍设施进家庭专用设备采购 | 1 | 项 | 100 | 2020年无障碍设施进家庭专用设备采购（详见招标文件第三部分） | 17.3901 |  |

- 投标供应商资格要求:

- 基本资格条件：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 特定资格条件：具有相关医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

- 本项目不接受联合体投标。

- 招标文件的获取时间、地址：

- 获取时间：2020年4月22日至投标截止时间前。

- 获取地址：投标供应商登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）申请获取采购文件。操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。

- 本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供纸质招标文件,不收取招标文件工本费。

- 投标文件递交截止时间：2020年5月13日上午9：00 时止。

- 投标文件递交地址：本项目实行电子投标，投标供应商应在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”上传到“政府采购云平台”系统中。

- 开标时间：2020年5月13日上午9：00正。

- 开标地点：瑞安市滨江大道外滩满庭芳大楼三楼开标室（见当日大厅公示栏）。

- 投标保证金：无需缴纳投标保证金。

- 在线投标响应（电子投标）说明

- 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过政采云平台下载安装“政采云电子交易客户端”制作响应文件，同时按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装“政采云电子交易客户端”。

下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571637782379）。

- 供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，各投标供应商自行考虑办理时间。

- 供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。电子招投标全流程操作指南（以下简称操作指南）详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

- 其他事项：

- 公告期限：5个工作日。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。疫情防控期间，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。

- 潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

- 根据浙财采监〔2012〕11号文件，在投标截止时间之前已注册并加入“浙江省政府采购供应商库”且符合财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号，以下简称《暂行办法》）规定的中小企业（含微型企业）条件的，在参加本项目投标活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。（如小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品，其所投产品制造商也须满足此规定，方可享受《暂行办法》规定的优惠政策。）

- 本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

- 联系方式：

- 代理机构名称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

联 系 人：曹高取

联系电话：13868460657

书面质疑受理人: 王芳

联 系电 话：0577-65802277

传      真：0577-65802277

地点：瑞安市安福路28号三楼

- 招标人名称：瑞安市残疾人联合会

联  系  人：张先生

联 系电 话：13566179258

书面质疑受理人: 王先生

联 系电 话：0577-65631360

地址：瑞安市仓前街134号

- 同级政府采购监督管理部门名称：瑞安市财政局政府采购监督管理科

联 系 人：张赫

联系电话：0577-65827567

传    真：0577-65827570

地    址：瑞安市财政局大楼15楼

# 第二部分  投标供应商须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2020年无障碍设施进家庭专用设备采购 |
|  | 项目编号 | RYCG20200413 |
|  | 资金来源 | 财政性资金，财政预算价：人民币100万元整 |
|  | 招标人 | 名 称：瑞安市残疾人联合会 地 址：瑞安市仓前街134号 联 系 人：张先生 联系电话：13566179258 |
|  | 采购代理机构 | 名 称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 地 址：瑞安市安福路28号三楼 联 系 人：曹高取 联系电话：13868460657 传 真：0577-65802277 |
|  | 招标内容 | 2020年无障碍设施进家庭专用设备采购（详见招标文件第三部分） |
|  | 投标供应商 资格要求 | - 基本资格条件： （1） 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2） 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 - 特定资格条件：具有相关医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
|  | 踏勘现场 | □ 不组织 自行组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 本项目电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件”（文件后缀格式为.jmbs）一份。 - “备份投标文件”（文件后缀格式为.bfbs）一份。 - 中标供应商在领取中标通知书时按招标人要求提供全套纸质投标文件肆份。 |
|  | 投标文件的上传、递交 | - 本项目采购代理机构指定电子邮箱：122523763@qq.com,邮件标题注明项目名称及供应商名称。 - 电子加密投标文件：投标供应商通过“政采云投标客户端”线上制作投标文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密，在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”上传到政采云系统中，供应商未按规定加密或未在规定时间内递交投标文件的，“政府采购云平台”将予以拒收。 - 备份投标文件：供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前以介质存储的数据电文形式将“备份响应文件”发送至采购代理机构指定电子邮箱；若通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效，不再开启，供应商未在规定时间内送达投标文件的，视为未递交备份投标文件。 - 供应商未在投标截止时间前送达备份投标文件的，视为未递交备份投标文件。分批次递交多份“备份投标文件”的，以最后一次送达的“备份投标文件”为准，送达时间以采购代理机构指定电子邮箱自动回执的邮件时间为准。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | - 开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 - 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如已按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 - 投标文件递交截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 90日历天 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子投标文件中所须加盖公章的地方均采用“政府采购云平台”办理的CA签章，所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）的地方均由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。 |
|  | 投标样品 | □ 不需要 需要：在投标截止前，供应商需提供自由组合扶手、语音对话盲人电饭锅、闪光音乐报警水壶、盲文语音电磁炉各一个样品，送达方式如下： - 采用邮寄方式。需在邮寄外包装上注明项目名称、投标供应商单位信息； 邮寄接收截止时间：在投标截止时间前；（以采购代理机构签收确认为准） 接收地址：瑞安市公共资源交易中心瑞安市滨江大道外滩满庭芳大楼三楼瑞扬代理公司窗口； 签收人：曹高取、黄丽瑾；联系电话：13868460657/13819754071； 邮寄样品按招标文件规定的递交时间、方式和开标程序开启。若邮寄过程中，样品发生遗失、损坏或延期送达等情况，由投标供应商自行负责。 - 采用现场提交方式。投标供应商原则上仅限派1名授权代表到场递交样品，递交完毕后立即离场。 ▲未按要求提供样品或提供样品不齐全的，其相应的评分项作零分处理。 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □ 需要 |
|  | 履约担保 | □ 不需要 需要 中标供应商以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向招标人提供人民币贰万元的履约保证金。 |
|  | 招标文件获取时间、地址、售价 | 1.获取时间：2020年4月22日至投标截止时间止。 2.获取地址：投标供应商登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）申请获取采购文件。操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。 3.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供纸质招标文件，不收取招标文件工本费。 注：采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用。 |
|  | 投标截止时间 | 2020年5月13日上午9:00止；(北京时间) |
|  | 开标时间、地点、形式 | 开标时间：2020年5月13日上午9:00正 (北京时间) 开标地点：瑞安市公共资源交易中心开标室；（瑞安滨江大道外滩满庭芳大楼三楼）（见当天大厅公示栏） 采购代理机构将按照招标文件规定的开标时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。 |
|  | 开标及评审程序 | - 开标程序 - 开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密； - 投标供应商成功递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效； - 解密结束后，各供应商授权代表在规定时间内，将《政府采购活动现场确认声明书》（详见附表）填写完整并签字后扫描件发至采购代理机构指定电子邮箱。 - 评审程序 - 先进行资格性、符合性评审； - 再对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行技术、商务评审； - 然后对合格投标供应商（指资格性、符合性、技术商务文件均合格）报价文件评审； - 最后公布评审结果。 特别说明：当“政采云平台”电子化开标或评审程序调整时，按调整后程序执行。 |
|  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3； 评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 合同授予前的最终审查 | 评标结束后，招标人将对投标供应商进行最终审查。最终审查的主要内容是： (1) 投标供应商业务能力、信誉以往政府采购活动中的业绩和表现； (2) 投标供应商履行合同的能力； |
|  | 诚信履约管理 | 合同签订后，招标人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位提供服务、项目验收等重要关节，如实填写《诚信评价反馈表》（表附合同条款中），及时向市公共资源交易中心报备。建立中标供应商诚信履约评价制度，结果纳入诚信档案库。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。 |
|  | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | □ 专门面向中小企业采购项目 非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业服务评标价给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：小型、微型企业均扣除 6 % 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  | 合同管理 | 1.中标供应商与招标人签订合同后，三个工作日内将合同原件交给浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司备案。 2.招标人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 |
|  | 备注 | - 请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 - 请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 - 在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 - 供应商未按招标文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。 |

## （二）总则

- 说明

  - 本次招标工作是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：财政性资金。

- 定义及解释

  - 招   标   人：瑞安市残疾人联合会；

  - 采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司；

  - 招标采购单位：系指组织本次招标的浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司和招标人；

  - 投标供应商：应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商；

  - 中标供应商：系指在本次招标中中标的投标供应商。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 电子加密投标文件：指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件后缀格式.jmbs。

  - 备份投标文件：指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），文件后缀格式.bfbs。

  - 电子签章：投标供应商通过“政采云平台”办理的CA锁进行的签章。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标供应商

  - 基本资格条件:

（1）	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）	未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 特定资格条件：具有相关医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。

- 信用查询

  - 信用信息查询的截止时点：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

  - 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的投标供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 联合体投标：本项目不接受。

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 招标人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 不论投标的结果如何，投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

  - 投标供应商应按中国税法有关规定交纳税费，招标人不承担投标供应商因获得上述补偿金所发生的任何税费。

- 投标货币：人民币。

- 踏勘现场：

  - 投标供应商应自行对服务现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

  - 投标供应商及有关人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的服务现场，但投标供应商及其人员不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

  - 招标人向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标供应商利用的资料，招标人对投标供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》，授权委托书需具备以下几项条件:

a.加盖单位电子签章；

b.法定代表人签字或盖章；

c.授权代表身份证件（复印件)；

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  招标公告

第二部分  投标供应商须知

第三部分  招标内容及要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  补充通知及答疑（若有）

  - 投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。

  - 本招标文件要求投标供应商做出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，均应在答疑截止期规定时间以前以书面形式传真或寄送给采购代理机构，采购代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以在 “浙江政府采购网”发布公告或传真等类似的形式通知已领取招标文件的所有投标供应商，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 招标人将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标供应商。

- 招标文件的修改

  - 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止期十五天前在 “浙江省政府采购网”上发布更正公告。

  - 采购代理机构可以视采购具体情况在招标文件要求提交截止时间三天前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定。

  - 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准，对所有投标供应商有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签字或盖章。

  - 投标供应商所提供的报价文件、技术、商务文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致无效。

- 投标文件的组成

  - 投标供应商编制的投标文件应包括以下部分：

一、资格文件：

- 基本资格条件：

- 供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料（五选一）：

- 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

- 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）

- 关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函；   （见第五部分附件一）

- 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单：

- 提供至本项目投标截止时间前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录截图。

- 以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

- 特定资格条件：

- 具有相关医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。

二、技术、商务文件：

- 法定代表人授权委托书；                                （见第五部分附件二-1）

- 法定代表人身份证明；                                  （见第五部分附件二-2）

- 投标函；                                                （见第五部分附件三）

- 投标供应商简介；                                                （格式自拟）

- 供货详细清单；                                          （见第五部分附件四）

- 投标产品详细技术规格书及投标产品的主要技术、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册；投标产品生产制作工艺介绍；                       （格式自拟）

- 项目实施方案（包括项目进度安排及设备的供货、调试、验收标准及方案等）；

- （格式自拟）

- 质量的保障措施及售后服务（产品质量保证措施、售后服务及承诺（包括质量保证期，保证范围，服务标准及保障措施，服务响应时间，人员配备等内容）；  （格式自拟）

- 建议与少量偏离表；                                     （见第五部分附件五）

- 投标供应商自2017年1月份以来同类业绩一览表；         （见第五部分附件六）

- 随机附件及三年备品备件一览表；                         （见第五部分附件七）

- 投标供应商就近的售后服务驻点、展示厅分布情况（提供真实有效的证明材料）；

- 优惠条件或附加服务；                                           （格式自拟）

- 投标供应商认为需要提供的文件和资料（扫描件加盖电子签章）：

- 有效的认证证书（如有）；

- 相关信用等级、荣誉证书（如有）；

- 其他证明文件（如有）。

三、报价文件：

- 开标一览表；                                          （见第五部分附件八）

- 报价明细表；                                          （见第五部分附件九）

- 中小企业声明函；（小微企业投标时适用）                （见第五部分附件十）

- 残疾人福利性单位声明函；(残疾人福利性单位投标时适用)  (见第五部分附件十一)

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（监狱企业投标时适用）                                 （格式自拟）

- 政府采购政策情况；                                 （见第五部分附件十二）

- 备注：以上所需的各种证书、证件、证明等须为扫描件并加盖投标供应商有效的电子签章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

▲样品要求：在投标截止前，供应商需提供自由组合扶手、语音对话盲人电饭锅、闪光音乐报警水壶、盲文语音电磁炉各一个样品。未按要求提供样品或提供样品不齐全的，其相应的评分项作零分处理。

- 投标文件的填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件及“政采云电子交易客户端”要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件并进行逐一关联响应。其中“资格文件”和“技术、商务文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，由投标供应商自行负责。

  - 本招标文件“第五部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

  - 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标供应商自行责任。

  - 投投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消政府采购投标供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标供应商提供的货物（服务）价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买货物所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对招标人最优惠的投标报价。

  - 对于投标报价的具体要求详见本招标文件“第三部分”相应内容。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90日历天，投标文件应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以否决。

  - 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签章

  - 本项目电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。

  - “电子加密投标文件”通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密在线上传递交。

  - “备份投标文件”（可选），同“电子加密投标文件”在投标文件编制完成后同时生成，以介质存储的数据电文形式发送至采购代理公司指定邮箱。

  - 电子投标文件中所须加盖公章的地方均采用“政府采购云平台”办理的CA签章，所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）的地方均由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。

- 知识产权

  - 投标供应商应保证，招标人在中华人民共和国使用服务的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 串通行为认定

  - 投标供应商或招标采购单位有下列情形之一的，属于串通行为：

- 不同投标供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同投标供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同投标供应商的投标文件相互混装，或在一个投标供应商的投标文件内遗留有其他投标供应商的签名、盖章等不属于本投标供应商参加政府采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，招标采购单位协助投标供应商撤换或更改投标文件的；

- 招标采购单位泄露有意向参加政府采购的投标供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同投标供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标供应商中标或轮流中标的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 投标文件按《操作指南》及本招标文件要求递交。

  - 投标供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

  - 投标供应商的“备份投标文件”应当在投标截止时间前以邮件形式发送至采购代理机构指定电子邮箱。

- 投标截止时间

  - 本次招标的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购机构和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）开标与评标

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件招标公告。

  - 采购代理机构组织和主持开标会，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

  - 开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商成功递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

  - 解密结束后，各供应商授权代表在规定时间内，将《政府采购活动现场确认声明书》（详见附表）填写完整并签字后扫描件发至采购代理机构指定电子邮箱。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 评标委员会

  - 本次采购依法组建评标委员会。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定，对每一个投标供应商的投标文件进行评标、提交评标报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法），招标人首先对投标文件进行资格性检查，评标委员会对资格性审查合格的投标文件进行符合性检查，再对资格性和符合性审查均合格的供应商进入技术、商务文件评审，最后进行报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（技术、商务文件、报价文件分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标供应商（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

  - 经资格性审查和符合性审查后，开、评标期间出现符合合格条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家的，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

  - 评标工作程序

  - 初步评审：

- 资格性审查：招标人根据法律法规及招标文件的要求，对各投标供应商进行资格性审查。

- 符合性审查：评标委员会根据法律法规及招标文件的要求，对各投标供应商进行符合性审查。

- ▲在详细评审时投标文件出现下列情况，按无效投标处理：

- 投标报价不是固定价的或超过最高综合总单价限价或超过任一最高单价限价的；

- 投标有效期不足的；

- 单价与按单价计算的最高综合总单价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价的或报价明显不合理而投标供应商不能合理说明的；

- 投标下浮率大于等于100%或小于0%或未填写的；

- 下浮率与按下浮率计算的投标单价不相符，又不接受评标委员会按下浮率修正的投标单价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的；

- 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的电子签章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；

- 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的；

- 服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的；

- 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的；

- 仅提交“备份投标文件”的；

- 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效；

- 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

- 超过规定时间提交澄清、说明、补正的；

- 未按规定提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

  - 澄清有关问题：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，由法定代表人或其授权的代表签字（或盖章）或加盖单位公章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价文件和技术、商务文件评估，先评技术、商务文件，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对技术、商务都合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 评标委员会推荐中标候选供应商名单：评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的评标得分（技术、商务文件、报价文件部分分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标供应商（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务标得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

  - 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，按以下规定确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格：评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序推荐；评审得分且投标报价相同的，由评标委员会按照技术、商务标得分由高到低顺序推荐；评审得分、投标报价及技术、商务标得分均相同时，由得分相同的投标供应商抽签决定。其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

若项目为非单一产品采购项目，招标人根据项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，并在招标文件第三部分采购清单中注明。核心产品的数量确定为多个时,所有核心产品均为相同品牌才视为核心产品品牌相同。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被否决，并由其承担相应的法律责任。

- 中标供应商的确定

  - 招标人按评标委员会的评审结果，在评标委员会推荐的候选供应商中依法确定排名第一的候选供应商（投标价不超过采购预算资金的前提下）为中标供应商。招标人将在 “浙江省政府采购网” （网址：www.zjzfcg.gov.cn）发布《中标结果公示》，公告期限为1个工作日。

  - 可中止电子交易活动的情形

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

  - 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 否决任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果候选人的部分或全部投标高于政府采购预算金额时，招标人将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人；如果第二候选人仍无法签订合同，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第三候选人；以此类推。若所有候选人均无法签订合同，招标人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或申请获取的招标文件提出质疑的，可以自收到招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，投标供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑书格式可参考温州市公共资源交易网瑞安市分网（网址：http://www.raztb.com/TPFront）表格下载处相关格式。

- 质疑受理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

质疑地址：瑞安市安福路28号三楼

联系电话：0577-65802277

- 质疑受理机构：瑞安市残疾人联合会

质疑地址：瑞安市仓前街134号

联系电话：0577-65893499

- 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监督管理科

投诉地址：瑞安市财政局大楼15楼

投诉电话：0577-65827570

## （七）授予合同

- 合同授予标准

  - 最终审查

评标结束后，招标人将对投标供应商进行最终审查。最终审查的主要内容是：

- 投标供应商的业务能力、信誉及以往政府采购活动中的业绩和表现；

- 投标供应商履行合同的能力；

  - 最终审查工作如需投标供应商配合，投标供应商必须接受。

  - 中标供应商如未能通过最终审查，招标人将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标供应商如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。

  - 招标人将合同授予获接受投标的投标供应商。

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同同。

  - 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标供应商自发出中标通知书后30天内与招标人签订合同。

  - 中标供应商不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在发出中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，同时，招标人取消该单位的中标权，另选其它投标供应商中标。

- 采购结果通知

采购代理机构在发出《中标通知书》同时在 “浙江省政府采购网”（网址：www.zjzfcg.gov.cn） 发布中标结果。

- 代理服务费

  - 经招标人和采购代理机构双方协商，本次采购代理服务费由中标供应商支付，采购代理服务费按财政预算价根据发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的收费标准收取，代理服务费按人民币壹万伍仟元整收取。采购代理服务费不在报价中单列，该费用必须在领取中标通知书前付清。

# 第三部分  招标内容及要求

## 概述

- 此份采购内容及技术要求是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的服务（货物或工程）进行报价。

- 现场踏勘：各投标供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘（如有），以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

- 本次采购设一个标段，投标供应商须对采购范围内的全部内容进行报价，而不允许只对其中部分内容进行报价，否则投标将被否决，谢绝联合投标。

- 投标供应商必须完成采购内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

- 投标供应商提供的货物应是全新的未使用过的，品质优良，无任何质量缺陷、技术成熟、材料优质、性能稳定可靠、结构合理、操作和维护保养方便，符合国家现行规范/标准及环保、消防、安全要求。

- 在报价之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期招标人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

- 本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

- 对于已列入节能产品、环境标志产品政府采购品目清单的产品类别，本项目执行优先采购节能产品/强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策；对于未列入节能产品、环境标志产品政府采购品目清单的产品类别，鼓励投标供应商综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，提供绿色节能、环保产品。

## 采购内容及标准

- 采购内容：

  - 本次采购内容为瑞安市残疾人联合会所需无障碍设施专用设备采购，包括产品的供货、运输、调试和售后服务等（包含但不局限于以下内容）：

- 无障碍设施专用设备的提供、运输、装卸；

- 无障碍设施专用设备安装现场开箱验收；

- 对无障碍设施专用设备安装的检查与确认；

- 无障碍设施专用设备及部件的检查、检验及测试；；

- 整改及验收；

- 无障碍设施专用设备的维护、维修；

- 售后服务及技术培训。

  - 采购清单及技术参数：

| 序号 | 货物名称 | 详细技术说明 | 最高单价限价（人民币元） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L型扶手 | 400*700mm，颜色：白色；材质：尼龙、钢芯。安装于卫生间，浴室。使用环保标准，抗老化，耐腐蚀，耐火的尼龙材料。尼龙表面有凸点，以达到防滑。 | 103 | 1 | 套 |
| 2 | 135°扶手 | 300*300mm，白色，采用抗菌尼龙和不锈钢材料复合而成。使用环保标准,抗老化,耐腐蚀,耐火的尼龙材料。 尺寸大小按照具体场地定制。颜色：白色;材质：尼龙、钢芯。 | 159 | 1 | 套 |
| 3 | 落地式坐便器扶手 | 安装于卫生间洗手盆，浴室。使用环保标准，抗老化，耐腐蚀，耐火的尼龙材料。颜色：白色 材质：尼龙、钢芯。安装于坐便器2侧。 | 161 | 1 | 套 |
| 4 | 上翻扶手 | 规格：600*100*90MM，主体表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨整体外观呈U型，不用可翻起。翻起与下放时均带有阻尼力。下放时有一根立柱支撑于地面。 | 285 | 1 | 套 |
| 5 | 沿墙扶手 | 以实际场地尺寸定制，颜色：白色；材质：尼龙、钢芯。安装于卫生间过道、走廊。使用环保标准，抗老化，耐腐蚀，耐火的尼龙材料。主体表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。 | 172 | 1 | 米 |
| 6 | 一字扶手 | 规格：400MM 颜色：白色主体表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。安装于卫生间、浴室等地。使用环保标准，抗老化，耐腐蚀，耐火的尼龙材料。 | 69 | 1 | 根 |
| 7 | 坐便器专用扶手 | 专门为腰腿曲弯障碍的人士设计的简便如厕扶手，产品为全铝合金材料加工而成，扶手上下可调节,无需打孔安装,可以直接固定坐便器颈,脱卸方便/不占空间,并于座椅,助力推车对接更加便捷. | 559 | 1 | 套 |
| 8 | 坐便两用架 | 规格：47*50*63CM；材质：尼龙+不锈钢可做为沐浴凳，也可以作为坐便增高架用。 | 360 | 1 | 副 |
| 9 | 床边扶手 | 该扶手安装于床边,防止老人起床后因头晕而跌倒，受伤人士或残障者可借助扶手起身,站立，可安装于床边,沙发，免安装工具即可组装,整体圆管伸缩升降高度可调节,使用方便,可随时移动到所需的位置. | 645 | 1 | 台 |
| 10 | 上翻沐浴凳 | 规格：320*405MM白色；采用抗菌尼龙和不锈钢管复合而成 安全舒适，易折叠，不占空间，质地光洁细腻，易清洗，安全承重200公斤，安装方便，适用于过道换鞋，浴室淋浴，更衣。 | 387 | 1 | 套 |
| 11 | 自由组合扶手 | 长度：350MM；材质：PP； 可根据场地自由组合长度与角度。 | 129 | 1 | 根 |
| 12 | 楼道不锈钢落地直线扶手 | 不锈钢材质，按实际测量情况定做(米) | 301 | 1 | 米 |
| 13 | 楼道不锈钢沿墙直线扶手 | 不锈钢材质，按实际测量情况定做(米) | 172 | 1 | 米 |
| 14 | 弯柄洗刷器 | 弯柄设计使您梳头、洗澡更轻松，可换式海绵刷头和按摩刷头设计，耐温-10℃—70℃，执行标准：Q/HCZY05-2010 特点：1）弯柄设计，可以自己擦洗后背的任何部位；2）款式新颖，手感好，防滑手，柔软有韧性，好握好洗； 3）可换式海绵刷头和按摩刷头设计使您使用起来更舒适； 4）独特的舒适刷头和按摩功能，可有效清洁毛孔内污垢、激活肌肤；5）质量优良，经久耐用；6）主要针对手臂活动不灵敏的人群而设计。 | 73 | 1 | 个 |
| 15 | 带靠背沐浴凳 | 规格：坐垫/靠背：49*29CM；坐垫高度：39*49CM；椅架：由铝管组合成型，表面氧化处理，美观耐用。可拆装，包装尺寸小。座板和背板均为白色吹塑座板，舒适耐用。1.椅架：由铝管组合成型，表面氧化处理，美观耐用。可拆装，包装尺寸小。座板和背板均为白色吹塑座板，舒适耐用。2.椅脚：高度可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳。 | 172 | 1 | 张 |
| 16 | 防滑垫 | 反面带有很多小吸盘，可以吸在浴缸里和地板上面，减少摔倒等作用,面有凸起按摩点,独特的防水点收拾起来方便。规格：60*30cm | 13 | 1 | 张 |
| 17 | 电动轮椅 | 总宽：66CM，坐宽：45CM，电瓶：24V，马达：250W*2，载重：150KG，续航能力：30公里，后最大车速：6km/h，最大爬坡力度：8度，电源：12V*2=24V（12ah)，电机：180W*2，噪声＜65分贝，制动滑行距离：≤1.5m，张车宽：680mm，收车宽：500mm，座宽：470mm，座高：470mm，车高：880mm，车长：1070mm，座深：450mm，后轮尺寸：22CM，前轮尺寸：8CM。 | 3439 | 1 | 辆 |
| 18 | 儿童轮椅 | 采用SPCC高频焊管，壁厚为Ф22.2mm×1.2mm，牛津布软座垫，塑料防滑扶手，高强度塑料脚踏板。表面喷塑，可配餐桌板。儿童专用。 | 645 | 1 | 张 |
| 19 | 儿童脑瘫轮椅 | 轮椅内带多个海绵矫形垫。车宽：52cm，座宽：38cm，车高：118cm，座高：50cm，前轮直径：15cm，后轮直径：50cm，重18.3kg，毛重：21kg，载重量：75kg。 | 1376 | 1 | 张 |
| 20 | 铝合金软座轮椅 | 铝合金主架，牛津布座软垫，人革扶手，高强度塑料脚踏板。载重100KG,可配餐板。 | 602 | 1 | 辆 |
| 21 | 手摇轮椅 | 管喷塑手摇车，前驱动手摇曲柄形式，逆向曲柄制动。 | 1032 | 1 | 辆 |
| 22 | 铝合金硬座轮椅 | 铝合金主架，牛津布座硬垫，人革扶手，高强度塑料脚踏板。载重100KG,可配餐板。 | 628 | 1 | 辆 |
| 23 | 多功能轮椅 | 后把手可折叠，固定扶手、可翻起挂脚、高强度塑料手推圈和前叉、软坐垫、靠背可折翻、6-8寸前轮、20-24寸后轮，双支撑，附安全带。折叠后体积小，存放方便。 | 766 | 1 | 辆 |
| 24 | 高靠背轮椅 | 人革发泡座背垫,人革扶手,高强度塑料脚踏板。表面电镀处理，固定手，骨科脚，高靠背可调，附防倾装置，带坐厕桶，可配餐桌板，腿部高低可调节。推行把手处带制动。 | 485 | 1 | 辆 |
| 25 | 助起器 | 尺寸：46*41CM；老人起立辅助坐垫，帮助老人、孕妇等腰部有问题、体重过重的人方便起立。 | 516 | 1 | 台 |
| 26 | 移动式可升降衣架 | 1.移动外框尺寸：长160cm，高170cm，宽:66CM，升降杆长度：142cm，升降杆高：85-155cm； 2.摇杆器离地高度：75CM。 3.材质：不锈钢。 4.将升降杆通过钢丝连接于移动外框上，通过摇动摇杆控制升降杆高度。适用于坐轮椅人群。 5.底部带有4个静音脚轮，可移动。 | 333 | 1 | 台 |
| 27 | 自充气坐垫 | 防褥疮垫有64个独立气囊构成，气囊之间互通的压力技术能够有效平衡身体的重压，确保每个气囊受力均匀。气囊和气囊质检气路互通，使臀部一直和空气接触，从而促使血液循环。气垫主要用来保护坐骨，荐骨以及尾骨组织，并可提供骨盆和股骨的有效支撑。气阀位置方便您调整气压，坐垫套同时具有防水，防火，抗菌，透气功能。 | 500 | 1 | 个 |
| 28 | 凝胶坐垫 | 规格：45*43*5CM；主体材质:凝胶；面料:莱卡潜水布面料。底部有PU防水防滑处理 | 360 | 1 | 套 |
| 29 | 移乘板 | 1.适用于患者从座椅、轮椅、床、坐便器、浴盆等生活、学习用具之间的相互换位。重量：1kg 2.外观尺寸：620±5（长）×235±5（宽）×1（厚）cm载荷：间距100mm,100kg重量轻弹性好强度大防水防老化携带方便使用舒适 3.材质：亚克力。 | 86 | 1 | 块 |
| 30 | 便携式斜坡板 | 材质：铝合金 1、型号RIZC-1102的坡道长度L（min-max）1200mm-1800mm，宽度W180mm。 - 适用坡度：不大于10°-12° - 最大承载重量：150KG 供老、弱、病、残等需要轮椅代步者，在遇上、下台阶、公交车、低坎时、借助移动坡道，自己或由他人在背后推动使用，完成上、下台阶。 | 1290 | 1 | 块 |
| 31 | 轮椅型转移垫 | 规格：靠背:48*50cm，坐垫：43*50CM； 适合重度患者，下肢不便行动者上下楼梯，轮椅间转换。 | 301 | 1 | 个 |
| 32 | 手动移位架 | 升降高度：75-175CM，长：120CM，宽：60CM， 净重：45KG，承重：200KG，可通过移位架对患者在护理床，轮椅，马桶等地的无障碍转移。 配件组成：吊带架，坐垫，悬吊臂，立体支柱，脚轮等。 | 4730 | 1 | 套 |
| 33 | 铝合金助行器 | 扶手宽度：51CM，高度：73-91CM，PVC软质扶手。铝合金材质，可折叠、供使用辅助行走。 | 129 | 1 | 个 |
| 34 | 阶梯式助行器 | 铝合金厚度：1.2mm，净重：3.0kg，尺寸：51*74-92CM，铝合金材质，高度可调整。 | 155 | 1 | 台 |
| 35 | 带支撑助行器 | 1、尺寸：长49CM，宽：51CM；高：73～91CM；折叠后尺寸：51*10*（82-100）CM，承重：280KG，净重：3.5KG； 2、以GB/t14728.1-2006《框式助行架》和CB/T14728.2-2008《轮式助行架》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： 2.1、主架：采用6063F高强度加粗铝合金材质，管直径为25.4mm，厚度为1.2MM，表面采用阳极氧化处理，可折叠式结构，不占空间。脚管管直径为28.6mm，厚度为1.2mm，前杆加宽加厚设计；主架高度8档可调，交互式和固定式两种使用方式，通过弹珠实现一键式的切换和折叠。 2.2、握把：采用PVC软质握把，表面有花纹防滑性好，手感舒适，不吸汗，使用时间寿命长； 2.3、垫材质为耐用，耐磨，有弹性，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。 滑轮：5寸实心进口PE塑料滑轮， - 尺寸：49*51*(73-91)CM(8档可调) ； 2、折叠后尺寸：51*10*（82-100）CM； 3、坐宽(两扶手间距离）：43.5CM； 4、材质:铝合金 壁厚：1.2MM； | 559 | 1 | 台 |
| 36 | 上下楼梯助行器 | 尺寸：56*42*(74-97)CM(16档可调) 折叠后尺寸：56*17*80CM，坐宽(两扶手间距离）：47.5CM，净重：2.8KG，安全承重：200gk， 材质：铝合金，壁厚：1.2MM，握把PVC； 前杆：阳极氧化，4CM加强加宽前杆； 表面处理：阳极氧化； 其他：可轻松折叠,可调节高低； A.可轻松上下楼梯，可行走不平整的路面，一切路面均可使用。 B.高级防滑万向脚垫牢牢抓住地面，凹凸不平复杂路面也能轻松的保持平衡。 C.按键以及保护盖可以轻松调节四支脚管高度。 D.定位弹朱可实现16个卡位的自动调节,无需再用手按弹朱,四支脚管可同时调节成不同的高度,以适应复杂地面。 | 387 | 1 | 个 |
| 37 | 直手杖 | 高度可调，高强度铝合金管表面氧化。 | 52 | 1 | 根 |
| 38 | 腋拐（副） | 强度不锈钢管材，表面阳极氧化，高度有7档调节，适合不同身高的人使用。 | 88 | 1 | 副 |
| 39 | 铝合金坐便椅 | 材质：铝合金，高：93-103CM，承重600斤，宽：54CM， 设有双层坐垫。 | 301 | 1 | 张 |
| 40 | 带轮坐便椅 | 喷塑大架，座便垫可卸下，双支撑，美观坚固，抽拉式座垫芯使用更方便，底部带有四个轮子。 | 333 | 1 | 张 |
| 41 | 电动护理床 | 总长度：2130mm，总宽度：960mm，床面离护栏高度：300mm， 靠背角度0-80°，腿部提升角度0-40°，床面总长：1980mm，床面总840mm，床面离地高度：450mm，最大静载荷：300kg，净重量：71kg，床头板净重量：7．6kg。1.护理床主要由床架，床头、尾架，背板，腿板，脚板，护栏，电机组件等组成。2.护理床外形整齐，无锋棱毛刺，便于清洁。3.床架：床体为钢制焊接构件，床面为三折结构，背框、腿框、脚框能在可调范围内任意调节。床头、尾架为不锈钢焊接构件。床架整体刚性好，牢固可靠。在床面上施加300kg重物上并保持1h，床体各部分无永久变形和损坏。在可叠部分施加100kg重物，往复调节各面板高度1000次，调节装置及折叠部分无损坏。4.护栏：护栏为可拆式护栏，刚性足。在护栏外侧悬挂50kg重物1h，护栏弯曲永久变形小于3mm。5.调节装置：操纵摇控板按摇控板上的标志可以升降背框、腿框、脚框。 | 3057 | 1 | 张 |
| 42 | 电动翻身护理床 | 床架为优质钢材焊接成型。床面冷轧板冲压成型，透气性良好，坚固耐用。 2）床头、床尾由环保ABS工程塑料一次成型，装卸自如。 3）电动起身功能:在0-75度范围内背部升起。 4）电动曲腿功能：可以在病人坐起时小腿下弯曲，方便床上洗脚、泡脚。角度可在0-75度之间随意调节。 5）另还具备电动左翻身、右翻身功能。 6）洗头功能：配置嵌入式塑料洗头盆，方便床上洗头。 7)坐便功能:床体中央设置有便孔，方便病人卧床大小便。床下一拉式操作手柄，方便、快捷。 8）电动落腿功能。 9）防侧滑功能。 10）规格：长 2130mm，宽960mm 床面离护栏高度300mm 11）手电一体，可手摇也可电动升降。 | 4300 | 1 | 张 |
| 43 | 双摇护理床 | 标配：1.ABS床头、铝合金护栏； 2.喷塑床框、床上餐桌板； 3.三折（双摇）护理床； 4.规格：长：2130mm，宽：960mm，床面离护栏高度：300mm。 | 1290 | 1 | 张 |
| 44 | 多功能翻身轮椅床 | 轮椅尺寸：93*64*97CM，护理床尺寸：112*212*113CM，功能：床椅分离，起背功能，落腿功能，抬腿功能，就餐功能，助便功能，洗头功能，可翻身。 | 4730 | 1 | 张 |
| 45 | 翻身护理床 | 1）床架为优质钢材焊接成型。床面冷轧板冲压成型，透气性良好，坚固耐用。 2）床头、床尾由环保ABS工程塑料一次成型，装卸自如。 3）手摇起身功能:在0-75度范围内背部升起。 4）手摇曲腿功能：可以在病人坐起时小腿下弯曲，方便床上洗脚、泡脚。角度可在0-75度之间随意调节。 5）另还具备左翻身、右翻身功能。 6）洗头功能：配置嵌入式塑料洗头盆，方便床上洗头。 7)手动坐便功能:床体中央设置有便孔，方便病人卧床大小便。床下一拉式操作手柄，方便、快捷。 8）规格：长 2130mm，宽960mm，床面离护栏高度300mm。 | 2855 | 1 | 张 |
| 46 | 便盆 | 36.5cm* 30cm*前高9.8cm-后面高6.5cm。内侧前宽13厘米内侧后面宽18厘米。高强度工程塑料，耐用，耐酸，耐碱，环保材料适用于卧床者使用（床上专用）。 | 30 | 1 | 个 |
| 47 | 防侧漏尿壶 | 材质：塑料，它包括壶体、壶嘴，其特征在于壶嘴上设有一个配合连接的、用于防尿液逆流的塞嘴装置，其塞嘴嘴端处通口缩小并箍套有一个乳胶套圈，乳胶套圈延伸悬置的部分呈自然封闭叠合状态，应用了防回流技术，为专利产品。容量：100~1000ml 适用于移动不便者，老年人，长期卧床人士使用。 | 39 | 1 | 个 |
| 48 | 纸尿裤 | 尺寸大小按具体使用人群而定， 适用人群：中度失禁，长期卧床人群； 主要原料：无纺布，吸水纸，木浆，高分子吸收树脂，PE防漏膜；规格：1箱(10片*8包)。 | 240 | 1 | 箱 |
| 49 | 纸尿垫 | 尺寸：60*90CM，适用人群：中度失禁，长期卧床人群。 主要原料：无纺布，吸水纸，木浆，高分子吸收树脂，PE防漏膜。规格：1箱(10片*12包)。 | 206 | 1 | 箱 |
| 50 | 洗浴宝 | 尺寸：200*85*25cm，最大承重：200kg以下，材质：防毒、耐寒、高弹、符合欧盟EN-71标准的环保PVC。 实用、充气快、不需要安装，可直接在卧室内的床上直接给病人洗澡，打破了只能用毛巾擦洗的常规清洁方式，使卧床病人能够有更享受、更舒适的洗澡感受。配套的洗澡机省水省电、低碳节能，又具有操作方便、恒温出水的优点，避免了高温烫伤的安全隐患。 | 731 | 1 | 套 |
| 51 | 充气式洗头盆 | 1、PVC充气产品是密闭的气囊型结构，使用柔软舒适。 2、配置安全充气阀（嘴），一次充饱，可以排气多次使用,持久耐用。 3、泄气后折叠包装，轻巧方便，易于携带，存放时不占空间。 | 160 | 1 | 个 |
| 52 | 起身杆 | 将起身杆一端固定在床上，可借助另一端完成起身支撑。用于老人，孕妇，残疾人，起床时可借助起身杆辅助起床。 | 430 | 1 | 台 |
| 53 | 病床餐桌 | 规格：85*45*83-100cm。 - 主架：产品为升降式餐桌，采用铁材质为主要材料，表面喷粉处理，美观耐用，包装方式为拆装，使用和储运都很方便。 - 餐板：采用高密度板为主要材料，表面贴防火材料。 - 脚轮：配高强度工程塑料脚轮并带驻停功能，方便移动及锁定在需要位置。4.调节：可根据需要调节桌面高度，调节过程平稳，锁定稳定可靠。 | 103 | 1 | 张 |
| 54 | 翻身护理床专用气垫 | 采用静音气泵对气道进行楞式充气，每条气道采用单边热合技术，每条气道可单独拆出。防止长期卧床者长褥疮。PVC材质，透气性更佳。 | 500 | 1 | 张 |
| 55 | 防褥疮气垫 | 规格：200*90*10cm采用静音气泵对气道进行充气，每条气道采用单边热合技术，每条气道可单独拆出。防止长期卧床者长褥疮。 | 288 | 1 | 张 |
| 56 | 防褥疮气垫（带便孔） | 规格：200*90*10cm，采用静音气泵对气道进行充气，每条气道采用单边热合技术，每条气道可单独拆出。防止长期卧床者长褥疮。（带便孔） | 313 | 1 | 张 |
| 57 | 乳胶防褥疮床垫 | 内芯材质：天然乳胶；外套材质：织布。规格：90*200*5CM，具有蜂窝状透气孔。（若出现其他尺寸按此规格面积为基准核算价格） | 301 | 1 | 张 |
| 58 | 触摸式语音石英盲表 | 1.可按键语音报时，可设闹钟，可设整点报时。2.石英盲人表。3.铜表针。4.不锈钢表带。5.重量：不超过50克。 | 75 | 1 | 个 |
| 59 | 多功能震动闹钟 | 集闹铃、振动、静音为一体的震动多功能闹钟，安全性能好，经久耐用 适合听力障碍人士使用 | 86 | 1 | 个 |
| 60 | 防溢报警器 | 悬挂于容器边，液体在接触防溢器开关时及时提示，即可停止倒液体。 | 74 | 1 | 个 |
| 61 | 盲人收音机 | - 频率范围：调频(FM)76-108MHz(校园广播通常在76-88MHz)，中波(MW)525-1610kHz,短波(SW)，3.90-21.85。 - 灵敏度：调频优于5μV，中波优于1mV/m，短波优于50μV。 - 输出功率：150mW。 - 电源：内装电池，2节R6(5号)电池。外接电源--3V-4.5V，150mA。 - 外接耳机：8-32Ω，产品标准号Q/DS 1 体积纤巧，线条简洁，精致典雅，采用优秀的收音机集成电路,灵敏度、信噪比高,选择性好，省电,调频/中波/短波共12波段，短波范围特宽(3.9-22兆赫兹)覆盖10个短波米波段，可稳定地接收电波，采用优质薄膜喇叭，音色柔美，设有调谐指示灯，采用两节R6(五号)电池供电。 | 142 | 1 | 套 |
| 62 | 语音对话盲人电饭锅 | 额定电压：220V，额定频率：50Hz，额定功率：900W，额定容量：5.0L，净重：2.2kg，毛重：2.3kg，包装尺寸：295*295*295mm，执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.-2008 GB4343.1-2009 GB17625.1-2003 - 专为低视力、盲人及老年人设计。 - 四键操作、全过程语音提示 - 操作简便 功能按钮带盲文标识。 - 全程可通过人机对话完成按键操作。在居家环境中，使用者可以通过与电饭锅对话下达操作指令，例如：在锅中加入米与水后，对电饭煲说煮饭，当指令下达后，电饭锅无需再按键即可进入煮饭模式。 | 420 | 1 | 台 |
| 63 | 闪光音乐报警水壶 | 1.产品由壶体与加热器底座两部分组成。 2.壶体外壳采用食品级PP材质，内芯为304不锈钢，壶体防烫、防摔，使用更安全、更健康。 3.水壶采用按压式出水模式，单手一键操作避免水蒸气烫手。 4.壶体壶口采用旋转式密封口。密封口采用硅胶密封圈，即使使用者无意间打翻水壶也不会造成壶内的水外漏。 5.加热器底座采用引导式凹槽设计与凸点提示。即使使用者在没有任何光线下也能进行盲操作，轻松地将壶体放置在加热器上进行加热。 6.加热器底座中设有LED灯与喇叭，水壶无论在接通电源时、进行加热时、以及加热结束时都会有相应的语音提示音乐与强光提示。 7.报警器可手动调节成单语音模式、单闪光模式、闪光+语音模式。适用于老人、视力障碍人士、听力障碍人士。 8.产品参数：额定电压：220V，额定功率1500W，水壶容量：1.8L。 | 301 | 1 | 个 |
| 64 | 闪光音乐门铃 | - 当按下发射器时，接收器会强光闪烁并语音音乐提示。 | 77 | 1 | 个 |
| 65 | 盲人听书机 | 尺寸: 68*120*20mm，重量: 120克（含锂电池），电池:可拆卸锂电池，LCD: 132*32点阵，语言:简体，支持外插SD卡容量: 2G～32G支持电脑操作系统:Windows ME/2000/XP/2003。 | 540 | 1 | 台 |
| 66 | 盲人手机 | 网络类型：4G+全网通，分辨率： 720x1280， 运行内存RAM：3GB 4GB，存储容量：32GB， 后置摄像头：1300万像素，摄像头类型：双摄像头(前后)， 数字输入键盘区一共有四排：第一排：数字“1”，数字“2”，数字“3”。第二排：数字“4”，数字“5”，数字“6”。第三排：数字“7”，数字“8”，数字“9”。最后一排：星号键，数字“0”，井号键。 在通用模式下： - 长按数字0，播报当前状态； - 长按数字1，打开点明电话； - 长按数字2，打开点明短信； - 长按数字3，打开点明联系人； - 长按数字4，打开点明通话记录； - 长按数字5，启动或停止录音（通话时也可以启动录音来进行通话录音）； - 长按数字6，一键截屏并发送； - 长按数字7，打开通知栏； - 长按数字8，打开或关闭移动数据； - 长按数字9，打开或关闭无线网络； - 长按符号星号键，切换微信后台朗读开关； - 长按符号井号键，切换qq朗读状态开关； 全程语音播报。 | 1806 | 1 | 台 |
| 67 | 滚轮盲杖 | 产品符合GB16930.1-1997《盲人手杖 安全色标志》和GB16930.2-2009《盲杖 技术条件》国家标准。 - 反光膜：杆身均贴有反光膜，反光色不低于四级反光膜亮度； - 手柄材质：环保材料，无毒、无害、抗菌、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘；结构设计应适合盲杖使用中正确握持，不易从手中滑落； - 杖尖材质：耐磨、绝缘、振动传导信号，并且在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用，有敲击声反馈，易于更换； - 杆身材质：铝合金； - 转动部件转动灵活；连接部件链接牢固；折叠部件方便折叠和打开，无卡滞现象； - 使用者可触及表面均无外露的锐边、尖角、刃口和毛刺； - 正常使用时,各部件材料不掉色,不使皮肤、衣服着色； 8）盲杖配有独立包装袋。 | 223 | 1 | 根 |
| 68 | 象鼻式减重步态训练器（儿童） | 通过电动控制，根据需要减轻患者训练中身体的重量，保证安全。用于骨关节、神经系统疾患引起下肢无力，疼痛，痉挛的患者，帮助他们早进行步态功能训练。 | 7912 | 1 | 套 |
| 69 | 儿童电动起立床 | 站立训练，体位变换训练，可预防因为站立功能障碍所导致的多方面的身体并发症，如骨质疏松，关节挛缩，肌体畸形等。（可选配踝关节矫正装置） 7、适应症：主要用于中风和偏瘫、风湿病、截瘫和四肢麻痹、帕金森综合症、肌力障碍、脑损伤、脑卒中、心脏血管病、术后治疗等。 | 3612 | 1 | 张 |
| 70 | 儿童平行杠 | 规格：270*94*60~94cm， 用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。 | 1978 | 1 | 张 |
| 71 | 儿童股四头肌训练椅 | 规格：80*70*100cm， 用途：用于膝关节活动受阻患者进行股四头肌抗阻主动运动，也可用于对膝关节进行牵引及膝关节被动运动。 | 1548 | 1 | 张 |
| 72 | 儿童髋关节内收外展训练椅 | 规格：77*67*75cm 用途：髋关节外展，内收肌力训练。 | 1634 | 1 | 张 |
| 73 | 儿童液压踏步器 | 规格：61*56*97cm， 用途：下肢关节活动及肌力训练。 | 825 | 1 | 台 |
| 74 | 滚筒 | 规格：100×700、150×700、200×700、250×700(mm)用途：偏瘫、脑瘫等运动失调的患者进行平衡，协调训练。 | 1290 | 4 | 块 |
| 75 | 花生球 | 规格：φ66cm， 用途:用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节，缓解肌痉挛。 | 473 | 1 | 个 |
| 76 | 儿童站立架两用可坐式 | 规格：96×67×90cm,座面高度45cm，座面宽度46cm，座面起立角度90°,台面前后调节范围36cm，台面高低调节66～97cm，膝垫前后伸缩20cm，左右调节12cm。 用途：10岁以下站立功能障碍儿童进行站立训练。 | 1290 | 1 | 台 |
| 77 | 立式矫正板 | 功能：矫正踝关节变形、X O型腿、站立训练、下肢关节训练、踝足内外翻等功能。 | 275 | 1 | 套 |
| 78 | 后拉助行器 | 1.高度可调节，2.3寸万向轮，3.承重200斤，4.加大防滑垫，5.带静音刹车轮。 | 473 | 1 | 台 |
| 79 | 定制型踝足AFO矫形器 | 1.结构组成及功能： ①成品尼龙粘带：用于小腿及足部固定。 ②固定带减压套垫：用于固定绑带对皮肤压力的减压。 2. 组成部件材质及用量 ①足托：材质：进口复合聚丙烯材料、每例数量（分左右脚）1只。 ②成品尼龙粘带材质：尼龙、每例数量共不少于2条。 *③固定带减压套垫材质：复合纺织材料、每例数量不少于6个。 3.规格型号： ①足托应取型定制，大小符合服务对象的实际情况 ②链成品尼龙粘带的宽度不小于38mm 提供专业生产商授权。 | 1290 | 1 | 套 |
| 80 | 儿童腋杖 | 不锈钢材质上下高度可调适用于儿童小号的，适合身高1.20-1.45M的人用。 | 77 | 1 | 副 |
| 81 | 卫生间改造6平方地砖铺设 | 地面面积：6平方，包含地面凿平,铺设地漏管道.防滑地砖。 计价应包含砖块,水泥,黄沙,瓷砖等一切与地面处理有关的一切费用。地面要求平整不得有积水情况发生。 | 4988 | 1 | 间 |
| 82 | 卫生间改造地砖铺设 | 地面面积超过6平方后，每增加一平方收费单价。(超过0.5平方按一平方算,0.5方内不算单价面积。) | 473 | 1 | 平方米 |
| 83 | 卫生间改造6平方墙壁处理 | 1.墙壁翻新/新建面积21平方； 2.墙壁凿平及铺设瓷砖； 3.卫生间顶部吊顶安装及相关成本费用； 计价应包含砖块，水泥，黄沙，瓷砖等一切与墙壁处理有关的一切费用。 | 4300 | 1 | 间 |
| 84 | 卫生间改造 墙壁处理 | 墙壁面积超过21平方后，每增加一平方收费单价。(超过0.5平方按一平方算,0.5方内不算单价面积。) | 344 | 1 | 平方米 |
| 85 | 卫生间改造 (电线开关水管) | 电线均为铜芯线，主线4平方，插座线2.5平方，灯线1.5平方。卫生间内至少配有1灯，1插座,两个水龙头(洗手台一个，拖把池一个)，1个坐便器，1个无障碍洗手台，并预留热水器水管，以及卫生间的配套设施。计价应包含灯，开关，水龙头，电线，洗手台，马桶等一切五金费用。 | 1290 | 1 | 套 |
| 86 | 卫生间改造 (移门改造) | 移门要求：铝合金门框，磨砂玻璃； 移门宽度不得小于1.1米； 移门配有：移门卡锁，轨道，以及相关配套附件(门框木工处理等)，与相关无障碍处理。 | 688 | 1 | 套 |
| 87 | 无障碍灶台 | 规格：200*100*150-200cm，电源：220V，50HZ仿大理石台面，自由电动调节台面高度，可定制成预留平面台面或者内嵌式灶台台面。 | 9460 | 1 | 套 |
| 88 | 坡道改造 | 材料：水泥，石子； 改造要求：高度与斜坡比例为1：10 坡道高度0.1米，坡道宽度：1米。 | 620 | 1 | 户 |
| 89 | 坡道改造 增加高度收费 | 在高度为10cm的基础上，每增加5cm增加价格。 | 155 | 1 | 户 |
| 90 | 电动升降餐桌 | 桌面直径：1100MM， 主体采用烤漆钢管支架，桌面采用8MM厚的钢化玻璃，桌面形状可圆形，方形自由切换。 桌子采用遥控电动升降，可自由切换桌面高度。 | 3096 | 1 | 张 |
| 91 | 开门浴缸 | 规格：1320*750*1140MM，材质：亚克力，容量：230L，附加功能：气泡按摩，冲浪按摩。 配置：1.缸体；2.进水龙头；3.手持花洒；4.枕头；5.排水器；6.按摩泵冲浪按摩，开门方向可定制。 | 12900 | 1 | 套 |
| 92 | 上肢协调功能练习器 | 规格：80*22*35CM重量5KG进行肌力及医疗体操训练 | 480 | 1 | 套 |
| 93 | 系列哑铃 | 规格：82*52*80CM；重量：37KG；由18个哑铃及哑铃架组成。 | 527 | 1 | 套 |
| 94 | 梯背架 | 介绍：100cm，最高处肋木至地面距离88cm，最低处肋木至地面距离18cm，肋木间距10cm，肋木直径2cm。作用：站立训练，平衡训练，蹲起训练，改善肌力。 | 520 | 1 | 台 |
| 95 | 卧式功率车 | 规格：110*60*100cm，用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练。 | 2064 | 1 | 台 |
| 96 | 分指板 | 规格：26*20*6CM，重量：0.2KG，用于偏瘫四肢瘫、等手指变形患者进行矫正。ABS材料，底部带万向轮。 | 74 | 1 | 台 |
| 97 | 木插板 | 规格：45*40*11CM40*35*9.5CM35*30*8CM三件套 | 270 | 1 | 套 |
| 98 | 多功能活动平板 | 跑台尺寸：126*48CM，最大载重：145KG，速度：0.3-16KM·H液晶触摸显示（LED）内置收音机MP3USB接口SD卡音频输出接口触摸按键心率监测手柄。 | 1393 | 1 | 台 |
| 99 | 康复固定手套 | 患者在收不康复训练时有效的保护手部，防止与帮助患者进行有效的训练 | 82 | 1 | 个 |
| 100 | 上肢康复器 | 支架尺寸：60-80*50*55CM 产品尺寸：58.5*58.5*16CM 功能：可对上肢进行正转，反转，以及垂直旋转。无线遥控，无极变速。 | 3010 | 1 | 台 |
| 101 | 偏瘫综合训练器（五件套） | 内含滑轮吊环训练器，上下肢康复脚踏车，肢体减重康复器，沙袋负重训练器，弹力阻尼康复系统。 | 3553 | 1 | 套 |
| 102 | CPM智能下肢关节康复器 | 用于下肢关节疾患患者被动训练。运动速度：0°-8°，关节运动幅度：膝：-3-130°，髋：10-90°，适用病人高度：1.4米-1.9米。 | 9460 | 1 | 台 |
| 103 | 防撞条 | 贴于墙壁阳角，防止残疾人磕碰到。 | 9 | 1 | 米 |
| 104 | 电动步态训练器 | 通过吊带控制，根据需要减轻患者步行中自身重量，保证行走安全。用于骨关节、神经系统疾患引起下肢无力，疼痛、痉挛的患者，帮助其及早锦绣辳步态康复训练。规格：115(L)×77(W)×200(H)cm | 7310 | 1 | 套 |
| 105 | 上下肢智能主被动康复器 | 规格：60*42*95cm;重量：16KG额定功率：80W-180W可上下同时锻炼，防痉挛模式，无极调速，主被动训练。 | 10320 | 1 | 套 |
| 106 | 空气波按摩仪 | 配件组成：双下肢+单上肢+腰部按摩。可进行全身压力循环按摩，促进血液循环。无线遥控操作具有11种压力循环模式，LED可视屏操作， | 1548 | 1 | 台 |
| 107 | 站立辅助器 | 老人起立辅助坐垫，帮助老人、等腰部有问题、体重过重的人方便起立。规格：41*49*9CM | 585 | 1 | 台 |
| 108 | 滑轮吊环训练器 | 规格：71*16*150cm.参数：有吊环拉绳和滑轮，可安装与墙上，额定载荷10kg。 | 224 | 1 | 套 |
| 109 | 股四头肌训练器 | 规格：140*108*120cm，用于踝关节、膝关节、受限患者进行坐卧运动训练。 | 1548 | 1 | 台 |
| 110 | 单人站立架 （成人） | 规格：90*91*102CM；用于截瘫、脑瘫等站立功能有障碍患者进行站立训练也可预防改善骨质疏松、心肺功能降低等。 | 805 | 1 | 套3 |
| 111 | 粗柄万向调节牙刷 | 适用于手部受伤，手指痉挛或残疾的人群使用。 产品材质：食品级ABS，不锈钢； 产品尺寸：总长：26CM，握柄长度：11CM； 手柄直径：3CM； 牙刷柄可360°万向调节，让患者可从任何角度辅助刷牙。 | 35 | 1 | 个 |
| 112 | 防洒盘 | 直径：25CM ，高：7CM，底部带有三个软胶吸盘，上方带有圆形防洒边框。 | 43 | 1 | 个 |
| 113 | 粗柄万向调节勺 | 适用于手部受伤，手指痉挛或残疾的人群使用。 产品材质：食品级ABS，不锈钢； 产品尺寸：总长：26.5CM，握柄长度：11CM； 手柄直径：3CM； 勺子柄可360°万向调节，让患者可从任何角度辅助进食。 | 35 | 1 | 个 |
| 114 | 粗柄万向调节叉 | 适用于手部受伤，手指痉挛或残疾的人群使用。 产品材质：食品级ABS，不锈钢； 产品尺寸：总长：26.5CM，握柄长度：11CM； 手柄直径：3CM； 叉子柄可360°万向调节，让患者可从任何角度辅助进食。 | 35 | 1 | 个 |
| 115 | 穿袜器 | 用于上肢功能障碍者穿袜辅助用具。 | 43 | 1 | 个 |
| 116 | 多功能穿衣杆 | 为关节炎、腰、背或腿伤人群独特设计；穿勾子的一端可以用来辅助穿衣裤，也可以从高处的衣橱上取衣物； 柔软的泡沫长手柄。 | 82 | 1 | 根 |
| 117 | 轨迹球鼠标 | 支持windows2000/XP(×64)/2003(×64)/Vista IBM或是兼容电脑 S-DOS version2.0及以后新版本 RS接口，PS/2接口，产品标准号：GB/T26245-2010 不用移动鼠标，不用再受任何操作技巧或光标操作技巧或光标不良运作的干扰，手指只需轻轻转动轨迹球即可快速完成操作，轻松进行文档编辑，网页浏览。 | 143 | 1 | 个 |
| 118 | 靠背垫 | 规格：46CM*63CM*47CM-63CM.材质：喷涂金属管，帆布。靠背角度可任意调节，阻挡采用高强度耐磨材质。 | 105 | 1 | 张 |
| 119 | 生活自助具 | 1.特殊的勺、叉等餐具，适合于肢体残疾人使用。 2.包含：万向调节粗柄系列3件、曲柄系列、防洒盘、特殊筷子、等10件套装。 | 301 | 1 | 套 |
| 120 | 手指屈伸器 | 通过屈伸器锻炼手指，及手臂力量训练，5-20公斤旋钮握力调节。 | 50 | 1 | 个 |
| 121 | 楔形垫 | 角度：30°，用于体位调节能力低下的患者卧位功能、关节活动度及进行肌肉松弛训练。 | 40 | 1 | 块 |
| 122 | 鞋扒 | 长度：45CM；用于上肢功能障碍者穿鞋辅助用具。 | 30 | 1 | 根 |
| 123 | 高级取物件 | 拾检器、垃圾夹、垃圾钳等，使用灵活、轻巧、可靠。就像加长了手臂，捡拾东西不用手捡，不用弯腰，边走边捡。 | 30 | 1 | 根 |
| 124 | 沟通板 | - 主频：1GHZ，CPU：A13，内存：512M DDRⅢ； - 显示屏7.0寸(4:3) 800*480，电容触摸屏，支持5点触摸，存储容量8G/16G，摄像头：单摄像头（前置30W像素），Wi-Fi：Wi-Fi 802.11 a/b/g/n； - 扬声器单个1W，存储卡：支持TF卡，最大支持32GB，电池容量2600毫安 / 3.7V 聚合物电池；接口：USB HOST 2.0高速接口 (MiRco)； - 操作系统Google Android4.0.8、G-sensor(重力感应），移动存储：可用作移动存储，续航能力：超低功耗，超长续航，内置DVFS动态调频调压技术与Smart PMU智能电源管理系统，待机20天左右，音乐播放35小时左右；视频播放7小时左右，浏览网页时间6小时左右，游戏7小时左右； - 尺寸：196.3*120.8*9.5mm；配件标配：专用包装，说明书、通用保修卡、合格证、USB线、OTG线、3.5耳机、屏保护膜；客户选配：皮套、5V/1500mA充电器； - 具有音频、视频播放、网络、拍照等功能。 | 840 | 1 | 套 |
| 125 | 护肩 | 1. 产品结构及功能： 1）由弹性材料制成，有良好的蓄热保暖作用。 2）对肩关节起支持稳固和减轻负荷的作用。 3）固定带由对侧腋下绕过粘于胸前。 2. 产品适用范围：主要适用于运动损伤的骨科、神经科、康复科等非手术的辅助治疗和伤残人辅助治疗。 | 520 | 1 | 套 |
| 126 | 呼叫报警器 | 紧急呼叫按钮（遥控器/发射器）防水，可以放在水里使用，防盗，可以用螺丝固定在墙上防止别人拿走，报警器可以用螺丝固定在墙上。 60～120分贝报警音量可以调，适用于多种使用环境和场所。 报警时间可以调30秒、1分钟、5分钟、10分钟，报警的时候可以按报警器背面的按钮关掉也可以购买迷你遥控器关闭按钮无线关掉。 可以声音+闪光一起提醒也可以只闪光不发出声音， 套餐配置2个遥控器，1个报警器。 可以购买搭配超远距离带天线遥控器按钮一起使用， 如距离不够收不到无线信号时，可以购买配套的无线信号放大器增加距离。 | 301 | 1 | 套 |
| 127 | 煤气泄漏报警器 | 感应气体：城市煤气，天然气，液化石油气； 报警浓度：0.1%-1%； 报警方式：气体排出后报警自动停止响铃； 工作电压：DC9-12V； 工作电流：<100MA； 外形尺寸：105MM*70MM*41MM。 | 181 | 1 | 套 |
| 128 | 四角拐杖 | 高强度铝合金管材，表面阳极氧化，高度可调节,四脚支撑。 | 69 | 1 | 根 |
| 129 | # 生活辅助套装 | 1.拖鞋器：皮鞋，运动鞋，马靴，雨鞋等。 2.穿扣器：用于手关节不便人士穿衣时，系钮扣，拉拉链，也可以帮助女士穿裙子时使用。 3.穿袜器：适用于弯腰不便人群穿袜子。 4.长柄塑料梳：弯曲超长手柄设计可方便手关节不灵活人士自己梳头。 5.防滑垫：适用于肢体功能性障碍的日常辅助器具。 | 380 | 1 | 套 |
| 130 | 盲文语音电磁炉 | 额定功率：2100W 参考晶板内径：26CM 1.凹面加热面板，使用过程中防止使用者将锅体移出电磁炉。 2.全部按键都有相应的语音播报和盲文标识，盲文标识都符合中华人民共和国国家标准（GB/T 15720-2008）《中国盲文》。 | 440 | 1 | 台 |
| 131 | # 360度旋转坐垫 | 借助转移坐垫在原位置上进行方向角度转移。 | 260 | 1 | 块 |
| 132 | 定制坡道 | 要求：根据场地要求定制坡道 材料：橡胶、塑料 坡道高度2-4CM以内， 坡道宽度：不小于0.8米， 固定方式：膨胀螺丝固定， | 680 | 1 | 块 |
| 133 | 定制坡道 | 要求：根据场地要求定制坡道 材料：橡胶、塑料 坡道高度4-10CM， 坡道宽度：不小于0.8米， 固定方式：膨胀螺丝固定， | 975 | 1 | 块 |
| 134 | 洗澡床 | 部件组成：洗澡床+加热抽水系统 一体式可充气PVC环保气囊，内带舒适充气内枕，枕长52厘米宽32厘米，可移动式洗澡机，自带电加热系统，热水随用随取，安全可靠，可断电洗浴，立式恒温不锈钢家用储水式电热水器，加热类别速热，外形净重12公斤左右，容积60升，控温方式微电脑式，额定功率2000W，额定频率50HZ，防电类型I类，额定电压220V； 配备电动充吸式气泵，减小护理人员劳动强度； 长度：190cm-206cm，内部长度162cm； 宽度：86cm-96cm，内部宽度56cm。 | 2600 | 1 | 套 |
| 135 | 洗头盆(含升降架) | - 洗头盆材质：PVC - 洗头盆尺寸：46.5*35*12CM - 适用于长期卧床的患者，在床上洗头 - 洗头架材质：不锈钢 - 洗头架尺寸：48*37*65-100CM（可调节） | 450 | 1 | 个 |
| 136 | 球型气垫 | 规格：200*90*10cm采用静音气泵对气道进行球形气道充气，气道采用单边热合技术。防止长期卧床者长褥疮。 | 660 | 1 | 张 |
| 137 | Mino个人辅听器（高级版） | 输入信号： 麦克风：内置全向性/定向性麦克风收音 电感线圈：接收电感环路系统信号 外部音源输入：2.5毫米立体声插头（最大输入信0dBV) 输出信号： 耳机接口：3.5mm立体声接口 失真：0.05%THD(电子） 频率：40-100000赫兹 音调控制：9级 音量控制：9级 截止频率1.6KHZ 输出功率：100毫瓦 声学规格： 最大输出：132dB(使用BE9124） 最大增益：57.5dB(60dB输入信号） 电源： 电池：内置充电锂电池 充电：约4小时 使用时长：20-26小时 高级设置：左右耳平衡，最大音量输出设定，低频压缩等； 1. 数字信号处理,水晶清晰般的立体声 2. 小巧轻便，可以直接放进口袋里 3. 操作简单，界面简单易操作 4. 电源持久，充电4小时可以26小时 5. 声音定向，“指向”收听您想要听到的声音 6. 可连接电视和音响等，与家人一同享受看电视乐趣，提升生活品质 7. 可提升助听器音质，电感颈圈用于电感环绕场所并提升助听器收音。 | ## 3800 | ## 1 | ## 台 |
| 138 | 电动升降洗手台 | 台面尺寸：60CM*60CM； 组成部分：陶瓷台面、不锈钢水龙头、支撑架、升降柱、不锈钢底座、控制开关。电源：220V，50HZ； 台面采用遥控电动升降，可自由切换桌面高度。 | ## 4600 | ## 1 | ## 套 |
| 139 | 旋转式转移盘 | 材质：旋转钢珠，亚克力，适用于腿脚无力，下肢残疾，偏瘫患者在轮椅，床之间转移用。 | 420 | 1 | 块 |
| 140 | 移位机 | 升降范围：70-110CM，最大承重130KG，适用人体宽度：45CM，适用于截瘫，卧床，半身不遂患者。可借助本产品在坐便器，浴室，护理床，轮椅等之间轻松转换。 | 3500 | 1 | 台 |
| 141 | 护理床专用床头柜 | 材质：ABS；床头柜尺寸：480*480*760； 承重：45KG，配置：储物抽屉，毛巾架，可调节隔板以及杂物托盘。 | 360 | 1 | 台 |
| 142 | 定位手表 | 超长待机，GPS+北斗+LBS+wifi双星精准定位，实时定位，电子围栏、戏曲、查找设备、一键找人、深度防水、实时天气。 | 950 | 1 | 台 |
| 最高综合总单价 |  | 小写：173901元 大写：壹拾柒万叁仟玖佰零壹元整 |  |  |  |

注: 1、以上产品技术指标可能源自于某一品牌型号产品，请投标供应商选择技术指标达到或优于以上要求的产品进行投标报价。

- 样品要求：在投标截止时，供应商应提供自由组合扶手、语音对话盲人电饭锅、闪光音乐报警水壶、盲文语音电磁炉各一个样品。

- ▲未按要求提供样品或提供样品不齐全的，其相应的评分项作零分处理。

- 投标结束后预中标供应商的样品实物留招标人处封存，作为验收依据之一。若中标供应商最终供货产品材质与采购文件要求的材质不符，招标人有权委托第三方作出检测报告，如检测不通过或不符合的，可据此拒收货物并中止合同。中标供应商所发生的损失由其自负，并以全部的履约保证金赔偿招标人。

三、其他要求

3.1  有关投标报价规定：

1）投标供应商的中标价格按招标文件提出的采购货物实行固定综合单价报价。

2）投标供应商的报价应为承包完成本次采购需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。投标报价指到工地价，投标综合单价是指货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、配合验收（含第三方产品检测费）、技术服务、售后服务、包括所需缴纳的所有的税费和一切费用等，实行固定综合单价报价。投标供应商应结合本项目特点，市场行情及投标人自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。

3）投标供应商应承诺：本项目合同签订后1年内有效，在合同有效期内，各投标人填报的下浮率及单价不做调整。

4)本项目财政预算价为人民币 100万元。合同总价以中标供应商实际提供的无障碍设施专用设备品种和数量并依据中标单价按实结算，但最终结算合同总价不超过人民币 100万元整。

5）投标单价填报：本次投标品目招标人已设最高单价限价及最高综合总单价限价，各投标人在招标人设定的最高单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报下浮率及下浮后单价，不同投标品目要求填报统一的下浮率（即所有投标品目的下浮率均相同），否则其报价无效并作无效标处理。投标下浮率、投标综合单价、最高综合总单价保留二位小数（第三位四舍五入）。

3.2 ▲中标供应商应承诺在中标公告发出之日起7个工作日内提供护理床、轮椅的医疗器械三证；其他最终需提供的以招标人通知为准，如不能提供则取消中标资格。

3.3  接到招标人的供货通知，中标供应商故意或推迟供货，招标人有权终止合同并没收履约保证金。

四． 设备交货时间地点：

4.1 设备交货地点：招标人指定安装现场。

4.2 供货完毕时间：按招标人通知为准，分批发货。

五．设备的到货、安装、调试和验收

5.1 到货

设备到达现场后，供应商必须派员到现场与招标人一起开箱检验，按供货清单验收,若有缺少或损坏，供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使招标人满意为止。

5.2 安装

5.2.1为确保安装调试工作安全有序的进行，要求供应商在货物运抵安装现场前3天内，向招标人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，此计划和采用的标准一旦被招标人确认就不得随意更改，否则供应商应承担相应责任。

5.3调试

设备就位、校准后，供应商应按事先被招标人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给招标人，但供应商应对测试的各种数据的真实性负责。招标人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器设备进行功能 、性能测试，供应商负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。并填写测试报告交由招标人存档。

5.4验收

设备经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），并经有关部门检验合格，所有的技术资料和图纸已向招标人提交，验收视为合格，双方签署验收合格证书。 若因供应商产品质量问题导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标供应商承担，招标人保留向供应商索赔的权利。

5.5若因供应商产品质量问题导致产品始终不能验收合格，招标人有权选择退货，并保留向供应商索赔的权利。

5.6供应商在设备到货、调试和验收期间应接受招标人的协调和管理，供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

六、技术文件资料的交付

设备交货同时提供下列资料：

1、设备布局图等相关图纸，安装说明。

2、随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

3、设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

4、设备随机提供的装箱清单（每箱一单）。

5、电气原理图。

七． 设备质量保证和标准

7.1 本项目设备及系统应提供自验收合格并交付使用后至少二年（24个月）的现场免费质保期（招标文件另有规定的除外），厂商本身承诺的产品质保期高于标书要求的则按照厂商承诺执行。

7.2  产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

7.3 技术标准按国家最新颁布的标准及中标供应商认可的国际标准。

7.4 凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

7.5 供应商所提供的设备在质保期内（24个月）应建立互信机制，明确维修保养日期，定期上门例行检查和回访，并建立相关档案，在投标文件中明确检查和回访具体措施。质保期满二年要求中标单位对设备免费全面检修一次。质保期满后，供应商应与用户建立长期的维修保养合作关系，提供终身优质服务，并在更换配件上给予优惠，同时在投标文件中做出承诺。

7.6  保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

八． 技术服务和人员培训

8.1  供应商负责合同执行过程中和质量保证期内的技术服务和支持，在质量保证期内设备一旦发生故障，而招标人无法自行排除的，在接到招标人通知后，供应商应迅速作出反应，温州及附近地区4小时内、其它地区12小时内派人到达现场处理问题，并及时提供备品备件。即使在质保期满后也保证招标人能够得到及时的技术服务并能方便的购买到所需的备品备件。

8.2  设备就位、调试结束后，供应商应立即派有经验的工程师对招标人人员进行操作和日常管理与维护的培训，并确保招标人参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护。投标供应商在谈判响应文件中应提出具体的培训计划并报价，计入总报价中，如果免费培训请在谈判响应文件中注明。

九． 售后服务

9.1  ▲中标供应商在收到中标通知书后10天内，招标人将实地调查就近范围内售后服务驻点、展示厅分布情况，中标供应商需提供相关证明材料(需提供场地房屋产权证或租赁协议书），如若未按规定执行，招标人有权取消其中标资格。

9.2  在设备（或系统）整个使用期内，供应商应确保正常使用，在接到用户维修要求后在1小时内响应并提出解决方案，4小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过72小时必须送达买方。若24小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，供应商应提供相应承诺书。

9.3  保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

十． 付款方式

- 合同签订后5个工作日内，中标供应商以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向招标人提供人民币贰万元的履约保证金。（保函应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在中标供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标供应商违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止；③如果由于工期延误或银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。）

- 合同签订后15日内，招标人向中标供应商支付合同总价30%的预付款。待中标供应商将所有货物运到招标人指定地点，验收合格后10个工作日内，招标人向中标供应商支付合同总价余下的70%（中标供应商必须开具合同金额100%的正式税务发票），并退还履约保证金。（根据《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监[2020]3号文件精神执行）

# 第四部分  合同主要条款

供  货  合  同

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

为了保护各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定并严格遵循2020年无障碍设施进家庭专用设备采购[项目编号：RYCG20200413]采购文件中的相关规定，签订本合同，并共同遵守。

一、采购货物名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额。

| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总计（人民币）:               大写:

注：本合同价格已包含货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、配合验收（含第三方产品检测费）、技术服务、售后服务、包括所需缴纳的所有的税费和一切费用。

一、交（提）货时间、地点、方式：乙方于合同签订后              个工作日内将货物送至以下              指定地点交由甲方指定人

1、乙方应在交货前向甲方提供交货计划；

2、运输、保险的费用由乙方承担。

二、验收标准及提出异议时间：

1、验收标准：

（1）装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它随箱的技术资料；

（2）乙方保证一次开箱合格率大于 98% （百分之九十八）。

2、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起七日内运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。

3、乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。甲方在清点时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。

4、在双方签署验收证书后三十日内，如果甲方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。甲方应在发现该情况之日起七日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后七日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。

5、甲方应将货物验收单同发票一起入账，作为甲方采购的凭证。

三、质量标准及保修：

1、乙方保证提供的货物皆为符合国家标准的合格产品，且承诺为甲方提供符合或高于国家标准的服务。

2、乙方保证提供给甲方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合甲方在采购时提出的工作需要。

3、货物的保修期自双方签署货物验收单之日起算。

4、如因货物在使用中因人为因素而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方可以提供更换或修理服务，由此引起的费用由甲方负担。

5、如因乙方提供的货物有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责修理或更换有缺陷和损坏的货物，使货物运行指标和技术性能达到合同规定 , 由此引起的全部费用由乙方承担。

6、在合同货物保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成货物不得不停止使用，货物保修期应依照停止使用的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

7、在设备（或系统）整个使用期内，乙方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在1小时内响应并提出解决方案，4小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料乙方在接到通知后应及时提供，最长不超过72小时必须送达用户。若24小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，乙方应提供相应承诺书。

四、付款方式及期限：

- 合同签订后5个工作日内，乙方以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向甲方提供人民币贰万元的履约保证金。（保函应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止；③如果由于工期延误或银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。）

- 合同签订后15日内，甲方向乙方支付合同总价30%的预付款。待乙方将所有货物运到甲方指定地点，验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价余下的70%（乙方必须开具合同金额100%的正式税务发票），并退还履约保证金。（根据《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监[2020]3号文件精神执行）

五、违约责任：

1、如果乙方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务，或乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后七日内或在乙方签署货损证明后七日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权并直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失。

2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

3）根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失。

4）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将甲方所退货物的全部价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

5）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

2、如果乙方在收到甲方的违约通知书后七日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

3、如乙方延期交货，每逾期一日，违约方应按合同金额 1% 向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的 5% ，逾期超过 5 日，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。

4、如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额 5% 的违约金。

5、货物为假冒伪劣产品的，乙方应按照合同金额双倍赔偿给甲方造成的损失。

六、因本合同而引起的纠纷采用以下方式解决：1、双方协商解决（  ）；2、向集中采购机构反映（  ）；3、提请甲方所在地仲裁委员会仲裁（  ）；4、向中国有管辖权的人民法院提起诉讼（  ）。

（根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，第3、4 项只能选择一种。）

七、其他约定事项：

1、乙方应承诺：本项目合同签订后1年内有效，在合同有效期内，中标单价不变，甲方可以根据实际情况，对采购的无障碍设施产品的数量作适当的调整。采购总价最终以乙方实际提供的无障碍设施品种和数量并依据中标单价按实结算。

2、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

3、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

4、本项目（项目编号：          ）采购文件以及投标响应文件、询标记录是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

5、本合同一式三联，乙方、甲方、采购机构各一联，由乙方在合同生效后三日内向采购机构上报。

6、本合同经供需双方签字、盖章后生效。

甲    方：（盖章）                           乙    方：（盖章）

住    所：                                   住    所：

法定代表人或授权代表：                       法定代表人或授权代表：

开户银行：                                   开户银行：

账    号：                                   账    号：

邮政编码：                                   邮政编码：

单位电话：                                   单位电话：

传    真：                                   传    真：

联 系 人：                                   联 系 人：

联系人手机：                                 联系人手机：

合同订立时间：        年    月    日         合同订立地点：

注：上述条款仅供参考，具体以中标供应商与招标人所签定正式合同为准。

附件:

NO：

瑞安市政府采购项目诚信评价反馈表

| 采购单位 |  |  |  | 联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  | RYCG2020 |
| 中标单位 |  |  |  | 中标金额 |  |  |
| 代理机构 |  |  |  | 定标时间 |  | 年 月 日 |
| 以 下 内 容 由 采 购 单 位 填 写 |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  | 验收完成时间 |  |
| 政府采购标签 |  |  | 有/无 |  | 协助验收 | 是/否 |
| 采购单位对本次政府采购的评价意见 | 请如实填写您对本次政府采购的项目（货物、服务、工程）在价格、质量、服务方面的意见（在结论上打“ √”）。 - 对中标单位的评价意见 1、价格 A、优 B、良 C、好 D、一般 E、差 2、质量 A、优 B、良 C、好 D、一般 E、差 3、服务 A、优 B、良 C、好 D、一般 E、差 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对中标供应商诚信总体评价：A、优（90-100）B、良（80-90）C、好（70-80）D、一般（60-70）E、差（60以下） 打分： |  |  |  |  |  |
|  | 三、您若有政府采购方面的建议和措施，请说明（可附页说明）： 1、 2、 3、 |  |  |  |  |  |
|  | （此表由采购单位填写，主要对中标供应商在项目履约过程中的诚信情况及项目验收后项目总体履约（满意度）进行评价，此表务必在项目验收完成后三日内交回公共资源交易中心） 采购单位确认：（盖章） |  |  |  |  |  |
| 备注 | 瑞安市公共资源交易中心; 地址：瑞安市满庭芳大楼三楼; 联系电话：0577-65879521. 传真：0577-65879523; 网址：http://www.raztb.com/TPFront. |

# 第五部分  投标文件格式

投标供应商提交投标文件须知

        - 投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标供应商的风险。

        - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

        - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

        - 招标人将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

        - 全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一 关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

瑞安市残疾人联合会：

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

我单位就2020年无障碍设施进家庭专用设备采购项目承诺具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

- 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单：

- 以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：   年  月    日

## 附件二-1  法定代表人授权委托书

瑞安市残疾人联合会：

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 供 应 商 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：姓名：   （授权代表姓名）     职务：              手机号码：               电子邮箱：           为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：    年   月   日

附：

授权代表身份证复印件粘贴处（正反两面）：

授权代表姓名：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

## 附件二-2  法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

手机号码：

电子邮箱：

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反两面）

申请人：                     （盖单位公章）

年        月        日

## 附件三    投 标 函

瑞安市残疾人联合会：

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：            （投标供应商名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权      （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 我方决定参加：作为本次供应商参与2020年无障碍设施进家庭专用设备采购项目的投标：

- 我方承诺：

- 我方承诺的政府采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行。

- 我方承诺在中标公告发出之日起7个工作日内提供护理床、轮椅的医疗器械三证，其他最终需提供的以招标人通知为准。

- 我方承诺在收到中标通知书后10天内，提供就近范围内售后服务驻点、展示厅分布情况的相关证明材料（场地房屋产权证或租赁协议书）。

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

- 我方报价均包含所有的税费。

- 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90日历天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白， 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内撤销投标。

- 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标服务有关的数据或信息。

- 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：   年  月   日

附件四    供货详细清单

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 品牌 生产厂商 | 详细配置说明 | 单位 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、▲不提供供货清单将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日     期：   年  月   日

附件五    建议与少量偏离表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 招标文件重述 | 偏离或投标供应商建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日     期：    年  月   日

附件六  2017年1月份以来同类业绩一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩有效性认定：提供中标通知书和合同扫描件并加盖电子签章，或者提供合同和发票扫描件并加盖电子签章；业绩认定时间以合同的签订时间为准。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：     年   月   日

## 附件七  随机附件及三年备品备件一览表

项目名称：                                                      项目编号：

| 设备名称 | 附件及备件 专用工具名称 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 包装形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表所列为随设备所带的附件及备品备件。

2. 本表中所列价格应计入投标总价。

3. 此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4. 设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年  月   日

## 附件八  开标一览表

项目名称：                                 项目编号：    （价格单位：人民币元）

| 投标综合总单价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |
| 下浮率% |  |  |
| 免费质保期（年） | 贰年 |  |

- 备注：1、投标供应商的报价为承包完成本次采购需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。投标报价指到工地价，投标综合单价是指货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、配合验收（含第三方产品检测费）、技术服务、售后服务、包括所需缴纳的所有的税费和一切费用等，实行固定综合单价报价。

- 该表中报价应与附件九“报价明细表”中对应投标综合总单价相一致。

- ▲投标下浮率大于等于100%或小于0%或未填写的，作无效标处理。

- 该表中下浮率应与附件九“报价明细表”中对应下浮率相一致。

- 此表不得自行增减内容，不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：    年  月   日

# 附件九    报价明细表

项目名称：                                           项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高单价限价（元） | 下浮率 （%） | 投标综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L型扶手 | 1 | 套 | 103 |  |  |
| 2 | 135°扶手 | 1 | 套 | 159 |  |  |
| 3 | 落地式坐便器扶手 | 1 | 套 | 161 |  |  |
| 4 | 上翻扶手 | 1 | 套 | 285 |  |  |
| 5 | 沿墙扶手 | 1 | 米 | 172 |  |  |
| 6 | 一字扶手 | 1 | 根 | 69 |  |  |
| 7 | 坐便器专用扶手 | 1 | 套 | 559 |  |  |
| 8 | 坐便两用架 | 1 | 副 | 360 |  |  |
| 9 | 床边扶手 | 1 | 台 | 645 |  |  |
| 10 | 上翻沐浴凳 | 1 | 套 | 387 |  |  |
| 11 | 自由组合扶手 | 1 | 根 | 129 |  |  |
| 12 | 楼道不锈钢落地直线扶手 | 1 | 米 | 301 |  |  |
| 13 | 楼道不锈钢沿墙直线扶手 | 1 | 米 | 172 |  |  |
| 14 | 弯柄洗刷器 | 1 | 个 | 73 |  |  |
| 15 | 带靠背沐浴凳 | 1 | 张 | 172 |  |  |
| 16 | 防滑垫 | 1 | 张 | 13 |  |  |
| 17 | 电动轮椅 | 1 | 辆 | 3439 |  |  |
| 18 | 儿童轮椅 | 1 | 张 | 645 |  |  |
| 19 | 儿童脑瘫轮椅 | 1 | 张 | 1376 |  |  |
| 20 | 铝合金软座轮椅 | 1 | 辆 | 602 |  |  |
| 21 | 手摇轮椅 | 1 | 辆 | 1032 |  |  |
| 22 | 铝合金硬座轮椅 | 1 | 辆 | 628 |  |  |
| 23 | 多功能轮椅 | 1 | 辆 | 766 |  |  |
| 24 | 高靠背轮椅 | 1 | 辆 | 485 |  |  |
| 25 | 助起器 | 1 | 台 | 516 |  |  |
| 26 | 移动式可升降衣架 | 1 | 台 | 333 |  |  |
| 27 | 自充气坐垫 | 1 | 个 | 500 |  |  |
| 28 | 凝胶坐垫 | 1 | 套 | 360 |  |  |
| 29 | 移乘板 | 1 | 块 | 86 |  |  |
| 30 | 便携式斜坡板 | 1 | 块 | 1290 |  |  |
| 31 | 轮椅型转移垫 | 1 | 个 | 301 |  |  |
| 32 | 手动移位架 | 1 | 套 | 4730 |  |  |
| 33 | 铝合金助行器 | 1 | 个 | 129 |  |  |
| 34 | 阶梯式助行器 | 1 | 台 | 155 |  |  |
| 35 | 带支撑助行器 | 1 | 台 | 559 |  |  |
| 36 | 上下楼梯助行器 | 1 | 个 | 387 |  |  |
| 37 | 直手杖 | 1 | 根 | 52 |  |  |
| 38 | 腋拐（副） | 1 | 副 | 88 |  |  |
| 39 | 铝合金坐便椅 | 1 | 张 | 301 |  |  |
| 40 | 带轮坐便椅 | 1 | 张 | 333 |  |  |
| 41 | 电动护理床 | 1 | 张 | 3057 |  |  |
| 42 | 电动翻身护理床 | 1 | 张 | 4300 |  |  |
| 43 | 双摇护理床 | 1 | 张 | 1290 |  |  |
| 44 | 多功能翻身轮椅床 | 1 | 张 | 4730 |  |  |
| 45 | 翻身护理床 | 1 | 张 | 2855 |  |  |
| 46 | 便盆 | 1 | 个 | 30 |  |  |
| 47 | 防侧漏尿壶 | 1 | 个 | 39 |  |  |
| 48 | 纸尿裤 | 1 | 箱 | 240 |  |  |
| 49 | 纸尿垫 | 1 | 箱 | 206 |  |  |
| 50 | 洗浴宝 | 1 | 套 | 731 |  |  |
| 51 | 充气式洗头盆 | 1 | 个 | 160 |  |  |
| 52 | 起身杆 | 1 | 台 | 430 |  |  |
| 53 | 病床餐桌 | 1 | 张 | 103 |  |  |
| 54 | 翻身护理床专用气垫 | 1 | 张 | 500 |  |  |
| 55 | 防褥疮气垫 | 1 | 张 | 288 |  |  |
| 56 | 防褥疮气垫（带便孔） | 1 | 张 | 313 |  |  |
| 57 | 乳胶防褥疮床垫 | 1 | 张 | 301 |  |  |
| 58 | 触摸式语音石英盲表 | 1 | 个 | 75 |  |  |
| 59 | 多功能震动闹钟 | 1 | 个 | 86 |  |  |
| 60 | 防溢报警器 | 1 | 个 | 74 |  |  |
| 61 | 盲人收音机 | 1 | 套 | 142 |  |  |
| 62 | 语音对话盲人电饭锅 | 1 | 台 | 420 |  |  |
| 63 | 闪光音乐报警水壶 | 1 | 个 | 301 |  |  |
| 64 | 闪光音乐门铃 | 1 | 个 | 77 |  |  |
| 65 | 盲人听书机 | 1 | 台 | 540 |  |  |
| 66 | 盲人手机 | 1 | 台 | 1806 |  |  |
| 67 | 滚轮盲杖 | 1 | 根 | 223 |  |  |
| 68 | 象鼻式减重步态训练器（儿童） | 1 | 套 | 7912 |  |  |
| 69 | 儿童电动起立床 | 1 | 张 | 3612 |  |  |
| 70 | 儿童平行杠 | 1 | 张 | 1978 |  |  |
| 71 | 儿童股四头肌训练椅 | 1 | 张 | 1548 |  |  |
| 72 | 儿童髋关节内收外展训练椅 | 1 | 张 | 1634 |  |  |
| 73 | 儿童液压踏步器 | 1 | 台 | 825 |  |  |
| 74 | 滚筒 | 4 | 块 | 1290 |  |  |
| 75 | 花生球 | 1 | 个 | 473 |  |  |
| 76 | 儿童站立架两用可坐式 | 1 | 台 | 1290 |  |  |
| 77 | 立式矫正板 | 1 | 套 | 275 |  |  |
| 78 | 后拉助行器 | 1 | 台 | 473 |  |  |
| 79 | 定制型踝足AFO矫形器 | 1 | 套 | 1290 |  |  |
| 80 | 儿童腋杖 | 1 | 副 | 77 |  |  |
| 81 | 卫生间改造6平方地砖铺设 | 1 | 间 | 4988 |  |  |
| 82 | 卫生间改造地砖铺设 | 1 | 平方米 | 473 |  |  |
| 83 | 卫生间改造6平方墙壁处理 | 1 | 间 | 4300 |  |  |
| 84 | 卫生间改造墙壁处理 | 1 | 平方米 | 344 |  |  |
| 85 | 卫生间改造 (电线开关水管) | 1 | 套 | 1290 |  |  |
| 86 | 卫生间改造 (移门改造) | 1 | 套 | 688 |  |  |
| 87 | 无障碍灶台 | 1 | 套 | 9460 |  |  |
| 88 | 坡道改造 | 1 | 户 | 620 |  |  |
| 89 | 坡道改造增加高度收费 | 1 | 户 | 155 |  |  |
| 90 | 电动升降餐桌 | 1 | 张 | 3096 |  |  |
| 91 | 开门浴缸 | 1 | 套 | 12900 |  |  |
| 92 | 上肢协调功能练习器 | 1 | 套 | 480 |  |  |
| 93 | 系列哑铃 | 1 | 套 | 527 |  |  |
| 94 | 梯背架 | 1 | 台 | 520 |  |  |
| 95 | 卧式功率车 | 1 | 台 | 2064 |  |  |
| 96 | 分指板 | 1 | 台 | 74 |  |  |
| 97 | 木插板 | 1 | 套 | 270 |  |  |
| 98 | 多功能活动平板 | 1 | 台 | 1393 |  |  |
| 99 | 康复固定手套 | 1 | 个 | 82 |  |  |
| 100 | 上肢康复器 | 1 | 台 | 3010 |  |  |
| 101 | 偏瘫综合训练器（五件套） | 1 | 套 | 3553 |  |  |
| 102 | CPM智能下肢关节康复器 | 1 | 台 | 9460 |  |  |
| 103 | 防撞条 | 1 | 米 | 9 |  |  |
| 104 | 电动步态训练器 | 1 | 套 | 7310 |  |  |
| 105 | 上下肢智能主被动康复器 | 1 | 套 | 10320 |  |  |
| 106 | 空气波按摩仪 | 1 | 台 | 1548 |  |  |
| 107 | 站立辅助器 | 1 | 台 | 585 |  |  |
| 108 | 滑轮吊环训练器 | 1 | 套 | 224 |  |  |
| 109 | 股四头肌训练器 | 1 | 台 | 1548 |  |  |
| 110 | 单人站立架（成人） | 1 | 套3 | 805 |  |  |
| 111 | 粗柄万向调节牙刷 | 1 | 个 | 35 |  |  |
| 112 | 防洒盘 | 1 | 个 | 43 |  |  |
| 113 | 粗柄万向调节勺 | 1 | 个 | 35 |  |  |
| 114 | 粗柄万向调节叉 | 1 | 个 | 35 |  |  |
| 115 | 穿袜器 | 1 | 个 | 43 |  |  |
| 116 | 多功能穿衣杆 | 1 | 根 | 82 |  |  |
| 117 | 轨迹球鼠标 | 1 | 个 | 143 |  |  |
| 118 | 靠背垫 | 1 | 张 | 105 |  |  |
| 119 | 生活自助具 | 1 | 套 | 301 |  |  |
| 120 | 手指屈伸器 | 1 | 个 | 50 |  |  |
| 121 | 楔形垫 | 1 | 块 | 40 |  |  |
| 122 | 鞋扒 | 1 | 根 | 30 |  |  |
| 123 | 高级取物件 | 1 | 根 | 30 |  |  |
| 124 | 沟通板 | 1 | 套 | 840 |  |  |
| 125 | 护肩 | 1 | 套 | 520 |  |  |
| 126 | 呼叫报警器 | 1 | 套 | 301 |  |  |
| 127 | 煤气泄漏报警器 | 1 | 套 | 181 |  |  |
| 128 | 四角拐杖 | 1 | 根 | 69 |  |  |
| 129 | # 生活辅助套装 | 1 | 套 | 380 |  |  |
| 130 | 盲文语音电磁炉 | 1 | 台 | 440 |  |  |
| 131 | # 360度旋转坐垫 | 1 | 块 | 260 |  |  |
| 132 | 定制坡道 | 1 | 块 | 680 |  |  |
| 133 | 定制坡道 | 1 | 块 | 975 |  |  |
| 134 | 洗澡床 | 1 | 套 | 2600 |  |  |
| 135 | 洗头盆(含升降架) | 1 | 个 | 450 |  |  |
| 136 | 球型气垫 | 1 | 张 | 660 |  |  |
| 137 | Mino个人辅听器（高级版） | 1 | 台 | 3800 |  |  |
| 138 | 电动升降洗手台 | 1 | 套 | 4600 |  |  |
| 139 | 旋转式转移盘 | 1 | 块 | 420 |  |  |
| 140 | 移位机 | 1 | 台 | 3500 |  |  |
| 141 | 护理床专用床头柜 | 1 | 台 | 360 |  |  |
| 142 | 定位手表 | 1 | 台 | 950 |  |  |
| 投标综合总单价 |  |  |  | （小写）： |  |  |
|  |  |  |  | （大写）： |  |  |

注：1、投标报价明细表中的投标综合总单价应与开标一览表中的“投标综合总单价”相一致。

- ▲投标下浮率大于等于100%或小于0%或未填写的，作无效标处理。

- 该表中下浮率应与附件八“开标一览表”中对应下浮率相一致。

- 下浮率与按下浮率计算的投标综合单价不相符时，以下浮率为准

- “投标报价明细表”为多页的，每页均需由投标人代表签字并加盖有效的电子签章。

- 此表在不改变格式内容时，可自行制作。

- 投标报价明细表所填内容按招标采购要求为准。漏报的视同已包含在投标总价内。有重大缺项的将作无效标处理。

- 投标单价填报：本次投标品目招标人已设最高单价限价及最高综合总单价限价，各投标人在招标人设定的最高单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报下浮率及下浮后单价，不同投标品目要求填报统一的下浮率（即所有投标品目的下浮率均相同），否则其报价无效并作无效标处理。投标下浮率、投标综合单价、最高综合总单价保留二位小数（第三位四舍五入）。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：   年  月   日

## 附件十    中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
   1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（公章）：

日   期：    年   月    日

  - 如为小微企业投标，需提供中小企业声明函并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。

  - 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；如提供的部分货物为小型、微型企业制造的，根据“附件十二 政府采购政策情况表” 内容填写予以优惠享受。

  - 如中标供应商声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 附件十一    残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（公章）：

日期：    年   月    日

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标供应商声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件十二    政府采购政策情况表

项目编号：

| 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”，并请填写下表内容： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）监狱企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供本企业制造的产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 型号、规格 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表的“产品名称”、“品牌”、“型号、规格”、金额应与《报价明细表》的“名称”、“品牌”、“型号、规格”、“政府采购单价”一致。

2. “制造商企业类型”栏填写内容应为“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 请投标供应商正确填写本表，所填内容将作为报价的评分依据。如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：    年   月    日

# 第六部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被否决。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标供应商。

二、评标组织

评标工作由采购代理机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为五人及以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、技术、商务评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。

3、评标委员会应根据审查情况和评标结果提交评标报告。

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）。

2、评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法），招标人首先对投标文件进行资格性检查，评标委员会对资格性审查合格的投标文件进行符合性检查，再对资格性和符合性审查均合格的供应商进入技术、商务文件评审，最后进行报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（技术、商务文件、报价文件分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标供应商（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家，或投标供应商的报价均超过采购预算，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

五、决标办法

采购代理机构对评标报告充分评议研究后，以技术、商务文件和报价文件合计分值的从高到低向招标人推荐排名次序的候选人，并提交书面评标报告。如中标供应商在中标后不履行合同或否决已承诺的有关条款，则视为其违约，并同时从备选的候选人中选择中标供应商。

六、评标细则

| 序号 | 评标类型 | 评标内容 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 基本资格 |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
|  |  | 特定资格 |  | 符合招标文件要求 |
| 2 | 符合性检查 | 供应商名称 |  | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人(或其授权代表)签字或盖章并加盖电子签章 |
|  |  | 投标文件编制 |  | 投标文件编制符合招标文件的要求 |
|  |  | 投标文件的有效期 |  | 不少于90日历天 |
| 3 | 无效标条款 | - 投标报价不是固定价的或超过最高综合总单价限价或超过任一最高单价限价的； - 投标有效期不足的； - 单价与按单价计算的最高综合总单价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价的或报价明显不合理而投标供应商不能合理说明的； - 投标下浮率大于等于100%或小于0%或未填写的； - 下浮率与按下浮率计算的投标单价不相符，又不接受评标委员会按下浮率修正的投标单价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的； - 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的电子签章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； - 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的； - 不具备招标文件中规定资格要求的； - 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的； - 服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的； - 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的； - 仅提交“备份投标文件”的； - 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效； - 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的； - 超过规定时间提交澄清、说明、补正的； - 未按规定提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的； - 存在串标、抬标或弄虚作假情况的； - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 |  |  |
| 4 | 技术、商务文件 | 合计70分 |  |  |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |  |
| 4.1 | 样品 | 12分 | - 根据供应商提供自由组合扶手的外观、材料、参数要求、功能等：0-3.0分； - 根据供应商提供语音对话盲人电饭锅的外观、材料、工艺质量、功能等：0-3.0分； - 根据供应商提供闪光音乐报警水壶的外观、材料、参数要求、功能等：0-3.0分； - 根据供应商提供盲文语音电磁炉的外观、材料、参数要求、功能等：0-3.0分。 |  |
| 4.2 | 供应商综合实力 | 9分 | - 企业信誉：0-3.0分； - 相关荣誉：0-3.0分； - 具备有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分。(注：有效性认定：须提供以上证书扫描件并提供全国认证认可信息公共服务平台 - (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息的网页截图证明，否则不得分)。 - 注：须提供相关证明材料扫描件并加盖电子签章。 |  |
| 4.3 | 产品品牌形象 | 6分 | - 根据投标供应商所投产品的品牌知名度等：0-3.0分； - 根据投标供应商所投产品的质量信誉等：0-3.0分。 |  |
| 4.4 | 产品的技术详细说明情况 | 10分 | - 根据投标供应商提供的产品技术说明，从产品的技术规格、性能、质量水平的符合性、先进性、环保性等：0-5.0分； - 根据投标供应商提供的各种检验检测报告：0-5.0分。 |  |
| 4.5 | 项目实施方案 | 12分 | - 项目进度方案：0-3.0分； - 设备的供货方案：0-3.0分； - 产品调试方案：0-3.0分； - 验收标准及方案：0-3.0分； |  |
| 4.6 | 质量的保障措施及售后服务 | 15分 | - 产品质量保证措施：0-3.0分； - 售后服务及承诺：0-3.0分； - 服务标准及保障措施：0-3.0分； - 服务响应时间：0-3.0分； - 人员配备：0-3.0分。 |  |
| 4.7 | 业绩 | 5分 | 根据投标供应商2017年1月份以来同类业绩，每提供一个得1分；本项最高得5分。注：业绩有效性认定：提供中标通知书和合同扫描件并加盖电子签章，或者提供合同和发票扫描件并加盖电子签章；业绩认定时间以合同的签订时间为准。 |  |
| 4.8 | 优惠条件或附加服务 | 1分 | 根据投标供应商提供的优惠条件或附加服务：0-1.0分。 |  |
| 5 | 报价文件 | 合计30分 |  |  |
| 5.1 | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标单位的报价进行审查。 - 报价文件中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； - 付款方式和进度是否响应招标要求； - 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标供应商义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；工期(交货期)、质量目标是否满足招标文件的要求。 |  |  |  |
| 5.2 | 评标价的确定： 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 开标时投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。 - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价。 - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 - 开标时投标文件中投标单价与下浮率的计算结果不一致的，以下浮率为计算依据，调整投标单价。 - 如投标文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。 - 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 - ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将做出不利于投标供应商的修正。 注（1）~（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。 |  |  |  |
| 5.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |  |  |  |
| 5.4 | 报价得分： 进入报价程序的全部有效投标供应商中的最低评标价作为评分基准值。投标供应商报价与基准值对比，计算出报价评分值： - 全部有效投标供应商中的最低评标价（评标价=投标综合总单价）作为评标基准价。 - 各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的报价得分： - 等于评标基准价的得满分30分； - 其他投标供应商的报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的报价得分=（评标基准价/评标价）×30分； - 如投标报价超过综合单价最高限价的，则该投标供应商的投标文件作无效标处理； - 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 1、依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件，对小型和微型企业的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业。本项目的扣除比例为：小型、微型企业扣除_6 %。小型和微型企业是指投标文件中提供中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、根据浙财采监〔2012〕11号文件，在投标截止时间之前已注册并加入“浙江省政府采购投标人库”且符合财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号，以下简称《暂行办法》）规定的中小企业（含微型企业）条件的，在参加本项目投标活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。 |  |  |  |

七、投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# 附表  政府采购活动现场确认声明书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

本人         （授权代表姓名），经由                            （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加2020年无障碍设施进家庭专用设备采购（编号：RYCG20200413）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）            。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                  （供应商名称）之间存在下列利害关系                         ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

法定代表人或授权代表（签字）：

2020年  月  日

注：响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在规定时间内以扫描件方式发送至采购代理机构指定电子邮箱。

# 弃标回执

致：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

我司已申请获取2020年无障碍设施进家庭专用设备采购（编号：RYCG20200413），

因                                     原因，放弃本项目投标。

单位名称：

盖     章：

联 系 人：

联系电话：

2020年   月    日

注：如供应商已申请获取却想放弃投标，有以下操作方法：

使用该弃标回执。本函扫描件与原件具有同等效力。供应商必须在开标前1日下午17：00前提供弃标回执单。

请供应商如不参加本项目投标务必回传本回执扫描件发送至采购代理机构指定电子邮箱。