招标文件

项目名称:瑞安市马屿污水处理厂二期扩容污水处理项目委托运营服务

项目编号: ZJSXCG20250502

采购方式:公开招标

采 购 人:瑞安市综合行政执法局

采购代理机构:浙江首信工程项目管理有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第七部分      实质性响应条款及无效标条款

- 第一部分 招标公告

项目概况

瑞安市马屿污水处理厂二期扩容污水处理项目委托运营服务招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年8月7日15点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJSXCG20250502

项目名称：瑞安市马屿污水处理厂二期扩容污水处理项目委托运营服务

预算金额（元）：7136100

最高限价（元）：7136100

采购需求：

- 标项名称：瑞安市马屿污水处理厂二期扩容污水处理项目委托运营服务

- 数量：1

- 预算金额（元）：7136100

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目采购瑞安市马屿污水处理厂二期扩容污水处理项目委托运营服务，具体要求详见招标文件第三部分。

合同履约期限：服务期三年。具体要求详见招标文件第三部分。

本项目接受联合体投标：¨是，þ否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格条件：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年8月7日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台线上获取

方式：投标人登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月7日15点00分（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年8月7日15点00分

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。详见招标文件第二部分3. 采购项目需要落实的政府采购政策。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标人须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）;④招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：投标人在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。投标人需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在投标文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

- 招标文件公告期限与招标公告公告期限一致。

- 潜在供应商已依法获取招标文件，认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载专区下载。注意：游客通道获取的招标文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取招标文件。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：瑞安市综合行政执法局

地    址：温州市瑞安市新湖春晓玉澜苑23号楼新湖商务大厦8-11层

项目联系人（询问）：傅先生

项目联系方式（询问）：0577-65906807

质疑联系人：倪先生

质疑联系方式：0577-65906807

2.采购代理机构信息

名    称：浙江首信工程项目管理有限公司

地    址：瑞安东山街道东都花园29幢北小门

传    真：0577-66805115

项目联系人（询问）：邱伊凡

项目联系方式（询问）：0577-66805115

质疑联系人：刘志彬

质疑联系方式：13806532160

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：瑞安市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地    址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

联 系 人 ：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市马屿污水处理厂二期扩容污水处理项目委托运营服务 |
| 2 | 项目编号 | ZJSXCG20250502 |
| 3 | 采购方式及评标方法 | 公开招标；综合评分法 |
| 4 | 预算金额及最高限价 | 预算金额：人民币 7136100元 最高限价：人民币 7136100元 |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于 ¨ 预留份额专门面向中小企业采购 ¨ 部分预留份额项目面向中小企业采购 þ 未预留份额专门面向中小企业采购 针对本项目的相关规定： 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予 10% （10%—20%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价给予 / （4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 项目属性 | ¨ A货物类。 þ B服务类。 |
| 7 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的： 瑞安市马屿污水处理厂二期扩容污水处理项目委托运营服务 ；属于 工业 行业。 注：中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行 |
| 8 | 是否允许 采购进口产品 | þ 本项目不允许采购进口产品。 ¨ 可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 是否允许分包 | þ 不允许分包。 ¨ 允许将非主体、非关键性的 工作分包。 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | þ 不接受 ¨ 接受 |
| 11 | 投标保证金 | 不需要 |
| 12 | 是否需要缴纳 履约保证金 | ¨ 不需要  需要 合同签订后7个工作日内，中标人以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提供合同总价 1% 的履约保证金。整体项目最终验收合格后30天内无息退还。 |
| 13 | 预付款 | ¨ 预付款为本项目采购合同金额的 %； þ 本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的 40 %。 ¨ 本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 þ 中标人如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
| 14 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起 90 日内有效。 |
| 15 | 是否提供样品 |  不需要 ¨ 需要 样品名称与数量： 提交样品的时间、地点： 样品清单及要求： 样品包装要求： 样品提交时间、地点： 样品退还要求： |
| 16 | 是否提供演示 | 不需要 ¨ 需要 |
| 17 | 开标前答疑会或现场考察 | ¨ A不组织。 þ B组织，时间： 2025年7月25日9:30分 ,地点： 瑞安市马屿污水处理厂厂区 ，联系人： 刘志彬 ，联系方式： 13806532160 。 |
| 18 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书。 产品清单： 无 |
| 19 | 提交投标文件 截止时间及 开标时间 | 2025年8月7日15时00分（北京时间） |
| 21 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一、总则

- 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

  - “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

  - “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

  - “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 中标候选人系指评标委员会按招标文件规定的评标办法与规则推荐的中标候选投标人。

  - 中标人系指在本次招标中中标的投标人。

  - “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

  - “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

  - “电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“¨” 系指不适用本项目的要求。

  - 投标人必须对招标文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其投标无效。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

  - 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“投标人须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

  - 支持绿色发展

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其投标无效。

    - 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

    - 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

  - 支持中小企业发展

    - 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

    - 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

    - 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

    - 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

    - 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

    - 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 支持创新发展

    - 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

    - 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

  - 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

- 询问、质疑、投诉

  - 投标人询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

  - 投标人质疑

    - 提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

    - 质疑人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

    - 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人提交的质疑函需一式三份。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

    - 采购人或者采购代理机构应当在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

    - 质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

  - 投标人投诉

    - 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉（提出投诉的质疑人以下简称投诉人）。

    - 投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

    - 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

    - 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

二、招标文件的构成、澄清、修改

- 招标文件的构成

  - 招标文件包括下列文件及附件：

    - 招标公告；

    - 投标人须知；

    - 采购需求；

    - 评标办法；

    - 拟签订的合同文本；

    - 应提交的有关格式范例。

  - 与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清、修改

  - 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

- 三、投标

- 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 样品

本项目如要求提供样品的，投标人按第二部分投标人须知前附表规定提供样品。

- 演示

本项目如要求提供演示的，投标人按第二部分投标人须知前附表规定提供演示。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

  - 资格文件：

    - 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）（如为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1）如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2）如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3）如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4）如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5）如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

    - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

    - 联合协议（如有）；

    - 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

    - 本项目的特定资格要求（如有）。

  - 商务技术文件：

    - 投标函；

    - 法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；授权委托书（如有）（如为联合体投标，联合体各方均需提供）；

    - 分包意向协议（如有）。

    - 符合性审查资料；

    - 评标标准相应的商务技术资料；

    - 投标标的清单；

    - 商务技术偏离表；

    - 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

  - 报价文件：

    - 开标一览表（报价表）；

    - 报价明细表；

    - 中小企业声明函。（如有）

- 投标文件的编制

  - 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

  - 投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

  - 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

  - 投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

  - 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

  - 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

  - 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购人、采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

  - 投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

- 投标文件的无效处理

属于招标文件无效标规定的情形的，投标无效。

- 投标有效期

  - 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

  - 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

  - 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。▲投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

  - 本政府采购项目不允许转包。

- 备份投标文件

本项目无需提供备份投标文件。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

  - 采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定时间内完成在线解密。

  - 投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

- 资格审查

  - 采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

  - ▲投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

  - 对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

  - 合格投标人不足3家的，不得评标。

  - ▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。

  - ▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - ▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 信用信息查询

  - 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

  - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

  - 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

- 评标委员会

  - 评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5（含）人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

  - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

    - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

    - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

    - 对投标文件进行比较和评价；

    - 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

    - 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标纪律：

    - 评标委员会成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

    - 与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

    - 评标委员会成员不得私下接触联系投标人，不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

    - 保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

    - 评标委员会成员不得将自身意见强加给其他评标委员会成员，或私下相互串通压制其他评标委员会成员的意见。

    - 评标委员会成员不得征询采购人对投标人的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

    - 严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及投标人商业秘密的信息。

    - 评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购代理机构，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

  - 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

  - 保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

- 六、定 标

- 确定中标人

采购人将自收到评标报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

- 中标通知书与中标结果公告

  - 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布中标结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出中标通知书。

  - 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、中标公告期限以及评审专家名单等。

  - 中标结果公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

- 合同主要条款

详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

  - 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

  - 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 鼓励有条件的采购人与中标人通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

- 履约保证金和预付款

  - 履约保证金拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持投标人以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

中标人也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①中标人在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，中标人自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写中标人信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

  - 预付款

采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40%，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、中标人诚信等因素，可以要求中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

中标人也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写中标人信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人或采购代理机构可中止电子交易活动：

  - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

  - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

  - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

  - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

  - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购人或采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

- 验收

  - 采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 31.代理服务费

- 31.1招标代理服务费：经采购人和采购代理机构双方协商，本次采购代理服务费由成交供应商支付，代理服务费按贰万玖仟元（￥29000元）包干。请磋商供应商在报价时予以考虑。

- 第三部分   采购需求

一、项目概况

瑞安市马屿镇污水处理厂于2018年5月正式投入运行，运行规模为0.5万吨/日。2022年7月完成二期扩建并投入运行，二期扩容规模为0.5万吨/日。

污水处理工艺：预处理+生态组合塘（含混凝沉淀）+滤布滤池+次氯酸钠消毒后排放

污泥处理工艺：浓缩池+污泥脱水

污水厂服务对象主要为集水区域内产生的生活污水。

二、采购内容

瑞安市马屿镇污水处理厂二期0.5万吨/日扩容污水处理服务运营，由成交供应商按照委托运营方式运营项目资产，在委托运营期满后，将具备继续使用功能的项目移交项目实施机构。

三、项目说明

1、一期存量资产

瑞安市马屿污水处理厂的存量资产经营权在2021年的瑞安市全域污水处理厂网一体化PPP项目采购中整体转让给瑞安市排水建设发展有限公司（现更名为瑞安市排水有限公司），瑞安市排水有限公司在运营期内存量资产享有使用权。存量资产包括但不仅限于以下部分：

（1）、构筑物方面：目前综合池一、AO池、加药间、污泥脱水车间、保安室、配电室、鼓风机房、综合池二、进（出）水仪表小屋、污泥浓缩池、进水计量井、排泥井、电缆沟、办公楼、围墙、道路等所有土建构筑物。

（2）、设备方面包括：污水进、出水总管，厂区雨（污）水设施，综合池一（进水泵房）的格栅系统（含吸砂系统）、进水提升泵总管、综合池一液位计、进水流量计、进水支管流量计、进水仪表、出水仪表、出水流量计、高压配电柜、1#变压器及低压配电柜、1#纤维转盘、紫外消毒系统、回流泵、回用水系统、低洼排水系统、出水液位计、出水排江阀门、污泥脱水设备、PAM絮凝成套设备、除臭系统、照明系统、安防系统、化验设备等；另外部分设施一、二期工程项目均有建设，但已形成一个系统，为共用状态，无法分离：包括进水泵、出水泵、加药系统、上（下）位机程序、排泥系统、曝气系统（鼓风机、曝气总管）、组合单元等。

2、二期扩容新增专利设备

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0型组合单元 | 0型组合单元，单套尺寸2. 7*1. 2*5-7m,每套安装1000mm、©70管式曝气器6套。 | 427 | 套 |
| 2 | A生化组合单元 | A生化组合单元，单套尺寸2. 7*1. 8*3. 5m,每套安装500mm、6 70管式曝气器2套。 | 216 | 套 |
| 3 | 低压法兰阀门 | 电动球阀DN50（法兰连 接），PN10 | 9 | 个 |
| 4 | 低压法兰阀门 | 电动蝶阀DN300（法兰连 接）.PN10 | 1 | 个 |
| 5 | 低压法兰阀门 | 电动蝶阀DN600（法兰连接）.PN10 | 1 | 个 |
| 6 | 低压法兰阀门 | 电动调节蝶阀DN400, PN10, 调节型 | 8 | 个 |
| 7 | 气提排泥装置 | 气提排泥装置：10区排泥装 置，含300*300*300mm 混凝土 支撑配重块，间距1.25m。 | 14 | 套 |
| 8 | 排泥装置 | 排泥装置：1、2、3、6、7区手动排泥，含300*300*300mm 混凝土支撑配重块，间距 1. 25m。 | 20 | 套 |
| 9 | 污泥回流装置 | 污泥回流装置：5、9区污泥回流 | 16 | 套 |
| 10 | 单元浮体 | 成品单元浮体，含单元浮体框架 |  |  |
| 11 | 工艺管道 |  |  |  |
| 13 | 钢结构棚 |  |  |  |

3、二期扩容新增通用设备

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水排污泵 | 1、Q=650m³/h（15m扬程工况下）,H=15m,N=41Kw 2、15米扬程工况下水泵效率76.5% 3、可输送最大颗粒直径(mm) ≥100mm 电机转速=1464rpm 4、潜污泵成套供货范围包括：水泵主机、耦合装置、不锈钢吊链、潜水电缆(长度足量)、专用水泵保护器安全运行所必需的附件等 | 2台 |
| 2 | 潜水泵控制柜 | 1、尺寸：2200*800*600 2、材质：304不锈钢 3、配套2台 （水泵1拖1），功率不低于排污泵。 4、应配备相应大小的排风装置、各种常规信号灯、避雷、浪涌等必需保护装置、2台多功能仪表； 5、所有信号需接入PLC1.2(综合处理池一PLC)系统，实现远程监控 6、含基础 | 1套 |
| 3 | PLC柜改造 | 1、需增加8路模拟量输出模块1个，16路模拟量输入模块1个，32路数字量输入模块1个； 2、含其它改造必需的电缆、元器件等 3、原PLC为施耐德昆腾系列 | 1项 |
| 4 | UPS柜 | 1、尺寸：2200*800*600 2、材质：304不锈钢 3、综合处理池一和乙酸钠PLC柜UPS，（3KVA,1H 参考）满载运行1小时，含配套蓄电池，额定负载下放电1H,输入220V，输出220V。 4、可实现市电/UPS一键切换 | 1套 |
| 5 | 电动球阀 | 1、PN10、DN200、调节型、4-20mA 2、配套伸缩节，配套304不锈钢防护罩 3、加不锈钢延长杆离地面0.5M | 2台 |
| 6 | 水平轴流泵 | 混合液回流泵额定流量2000m³/h，额定扬程1m，N≤11Kw，配套起吊装置、导轨、手动蝶阀、2用1备（干备），变频控制，检修平台3000*2000（304不锈钢材质）. | 3台 |
| 7 | 回流泵控制柜 | 1、尺寸：2200*800*600 2、材质：304不锈钢 3、配套2台变频器（水泵1拖1），功率不低于回流泵。 4、应配备相应大小的排风装置、各种常规信号灯、避雷、浪涌等必需保护装置、4台多功能仪表； 5、所有信号需接入AO池新增PLC系统中，实现远程监控 6、含基础 | 1套 |
| 8 | 仪表小屋 | 1、约5m2，按技术要求制作，含取样泵、配电、1.5匹空调、管道等达到满足运行。屋顶最小承受力：≥500 Kg／m2；墙厚60mm。为方便小屋的吊运，小屋屋顶带有起重用的吊耳。 底座采120 mm×80 mm×6mm矩形钢，四边龙骨采用60mm×60mm×3mm方钢管，每边垂直龙骨间距小于750mm，须提供内部布置图、外部示意图、骨架尺寸分布图。 外墙板采用 1.2mm 镀锌钢板，表面喷户外塑粉。 内墙板采用 1.2mm 冷轧钢板,表面喷户外塑粉，结构负载能力≥250Kg／m2。 地板采用 4.0mm 花纹钢板，底面采用防腐底漆，表面采用绿色调和漆加耐磨清漆。 内外墙及屋顶和房顶之间充填60mm 厚阻燃保温材料，中间填充保温、阻燃、隔热材料。 配备独立门禁（进出资料可查）、闭门器、视频监控系统和烟感声光报警系统； 2、含基础。 | 1套 |
| 9 | 电控柜 | 1、排泥电动球阀控制柜，控制9个开关型电动球阀。 2、尺寸：600*400*200 3、材质304不锈钢材质 4、具备手/自动切换，就地控制阀门启闭 5、含不锈钢支撑立柱 | 1套 |
| 10 | PLC柜 | 1、尺寸：2200*800*600 2、材质：304不锈钢 3、需接入厂区自控系统中，且兼容性好，同厂区现有PLC站点间可无障碍通讯 4、含系统所需PLC模块，（除新增设备外，需考虑将原AO池PLC系统信号全部接入新PLC站点） 5、配进线电源防雷，所有室外引入信号需两端配置信号避雷器（DC24V供电设备设备端不需要配置信号避雷器； 6、含工业交换机（EDS408A-MM-SC），具备2个100M多模SC光口，6个10/100M自适应RJ45口，同现有自控网络形成光纤环网，含PLC同品牌触摸屏，尺寸不小于10英寸 7、含基础 | 2套 |
| 11 | UPS柜 | 1、尺寸：2200*800*600 2、材质：304不锈钢，室外型 3、综合处理池一和乙酸钠PLC柜UPS，（3KVA,1H 参考）满载运行1小时，含配套蓄电池，额定负载下放电1H,输入220V，输出220V。 4、可实现市电/UPS一键切换 | 2套 |
| 12 | 鼓风机 | 1、采用空气悬浮鼓风机，风量调节范围不小于45%至100%。 2、Q=136m³/min，P=40KPa，N≤125Kw 3、空气悬浮离心鼓风机应成套地配备消声器、空气过滤器、机座、泄压阀，挠性接头，止回阀、检测仪表等安全、与出风管连接所需的附件以及有效可靠运行所必需的所有附件。 4、含现有设备基础修改。 5、需带通讯接口，需要接入现有PLC系统连接（现有PLC系统支持以太网接口通讯，若需转换的需提供必要的硬件） 5、控制系统同鼓风机一体化布置，配套触摸屏。 6、配套出口手动蝶阀、管道等，管道需做防腐处理，油漆颜色有业主指定。 7、配套风管做消音处置 | 2台 |
| 13 | 纤维转盘成套设备 | 1、设计流量10000m³/d，纤维转盘成套设备4Kw/套：每套设备主要包括：中心管装置及滤盘：1套进出水堰：1套驱动电机：1套，配套控制箱：1套反洗、排泥系统：1套(包括管道、泵、阀等)液位控制器：1套以及管道、阀门等。 2、控制箱配套PLC系统、触摸屏，同时要接入全厂自控网络中，PLC采用施耐德、西门子、AB品牌 | 1套 |
| 14 | 出水提升泵 | 1、Q≥360m³/h（13米扬程工况下）,H=13m，N≤25Kw 2、13米扬程工况下水泵效率不低于75% 3、电机转速≤1500rpm 4、潜污泵成套供货范围包括：水泵主机、耦合装置、不锈钢吊链、潜水电缆(长度足量)、专用水泵保护器安全运行所必需的附件等 | 2台 |
| 14 | 变频控制柜 | 1、尺寸：2200*800*600 2、材质：304不锈钢，室外型 3、配套2台变频器（水泵1拖1），功率不低于排污泵。 4、应配备相应大小的排风装置、各种常规信号灯、避雷、浪涌等必需保护装置、2台多功能仪表； 5、所有信号需接入综合处理池二PLC系统，实现远程监控。 6、含基础 | 1套 |
| 15 | 立式储罐 | 1、容积:8m³，颜色：蓝色，PE材质，加厚30%，加装加强筋，标准进出接口，DN50法兰 2、室外安装，含储液桶基础 3、配套UPVC管路、阀门接入已有储液系统 | 1个 |
| 16 | 磁翻板液位柱 | 0～2.5m，液位管材质为透明UPVC，DN50， | 1个 |
| 17 | 原PLC柜改造 | 1、需增加16路模拟量输入模块1个，8路模拟量输出模块1个，32路数字量输入模块1个； 2、含其它改造必需的电缆、元器件等 3、原PLC为施耐德昆腾系列 | 1项 |
| 18 | PAC、葡萄糖计量泵变频控制柜 | 1、尺寸：2200*800*600 2、材质：304不锈钢 3、配套1台PAC计量泵和2台葡萄糖计量泵变频器，功率不小于0.55Kw； 4、信号接入原加药系统PLC柜中。 5、含基础 | 1套 |
| 19 | 次氯酸钠PLC控制柜 | 1、尺寸：2200*800*600 2、材质：304不锈钢，室外型 3、含系统所有PLC模块（含CPU、IO模块、通讯模块等设备）,配进线电源防雷，所有室外引入信号需两端配置信号避雷器（DC24V供电设备设备端不需要配置信号避雷器）触摸屏同PLC同品牌，尺寸小于10英寸； 4、含2套计量泵变频器，功率不小于0.55Kw 5、PLC系统接入厂区自控网络中（可接入原加药间PLC柜工业交换机） 6、含基础 | 1套 |
| 20 | 碳酸钠和沸石粉PLC控制柜 | 1、尺寸：2200*800*600 2、材质：304不锈钢 1、含系统所有PLC模块（含CPU、IO模块、通讯模块等设备）,配进线电源防雷，所有室外引入信号需两端配置信号避雷器（DC24V供电设备设备端不需要配置信号避雷器）触摸屏同PLC同品牌，尺寸小于10英寸； 2、含4套计量泵变频器，功率不小于0.55Kw 3、PLC系统接入厂区自控网络中（可接入原加药间PLC柜工业交换机） 4、含基础 | 1套 |
| 21 | UPS柜 | 1、尺寸：2200*800*600 2、材质：304不锈钢 3、综合处理池一和乙酸钠PLC柜UPS，（2KVA,1H 参考）满载运行1小时，含配套蓄电池，额定负载下放电1H,输入220V，输出220V。 4、可实现市电/UPS一键切换 5、含基础 | 1套 |
| 22 | UPS柜 | 1、尺寸：2200*800*600 2、材质：304不锈钢，室外型 3、综合处理池一和乙酸钠PLC柜UPS，（1KVA,1H 参考）满载运行1小时，含配套蓄电池，额定负载下放电1H,输入220V，输出220V。 4、可实现市电/UPS一键切换 5、含基础 | 1套 |
| 23 | 柴油发电机 | 1、常载：640KVA发电机组，AC400V，50Hz 2、室外静音型，带不锈钢静音箱； 3、含发电机组基础、304不锈钢雨棚约50平方米、铝塑电力围栏约20米、高度1.5米等 4、含自动控制屏、消音器、基础、油箱、输油管、排热风口、成品不锈钢排烟管及保温，支架制作、安装、发电机系统调试等； 5、配套电缆接入低压双投柜 6、含调试用柴油（柴油量不小于70%油箱容积） | 1台 |
| 24 | 电磁流量计 | 介质：污水；管径：DN200，分体式，精度高于0.5%，带485通讯接口，配套伸缩节，表头配套304不锈钢箱体 | 2台 |
| 25 | 电磁流量计 | 介质：污水；管径：DN800，分体式，精度高于0.5%，带485通讯接口，配套伸缩节，表头配套304不锈钢箱体 | 2台 |
| 26 | 电磁流量计 | 介质：次氯酸钠；管径：DN8，分体式，精度高于0.5%， | 1台 |
| 27 | 电磁流量计 | 介质：沸石粉；管径：DN25，分体式，精度高于0.5%， | 1台 |
| 28 | 电磁流量计 | 介质：碳酸钠；管径：DN15，分体式，精度高于0.5%， | 1台 |
| 29 | 超声波液位计 | 量程：0-5 m，测量值分辨率：1 mm；防护等级：IP67；一体式 | 1台 |
| 30 | 在线硝态氮测定仪 | 1、A/O池在线硝态氮测定仪0.1~50mg/l/，带485通讯口 2、信号接入新增AO池PLC柜中，安装在仪表小屋中 | 1台 |
| 31 | 在线DO测定仪 | 1、A/O池在线DO测定仪0~20mg/l/ 2、信号接入新增AO池PLC柜中 | 4台 |
| 32 | 在线氨氮测定仪 | 1、A/O池在线氨氮测定仪0.05~30mg/l/，带485通讯口 2、信号接入新增AO池PLC柜中，安装在仪表小屋中 | 1台 |
| 33 | 服务器 | 1、E5-2620V3 /32G /1.2T 10K NLSAS 2.5" HYB托架*2/H330- 阵列卡/iDrac8,Express/5720QP-4千兆网口/750W*1热电/无轨 2、配套21寸宽屏液晶显示器，鼠键套装（含机柜托盘）等，同服务器同品牌 3、安装至机房机柜内。 | 1台 |
| 34 | UPS柜 | 1、尺寸：2200*800*800 2、冷轧钢板材质，喷塑处理，颜色业主指定 3、综合处理池一和乙酸钠PLC柜UPS，（3KVA,1H 参考）满载运行1小时，含配套蓄电池，额定负载下放电1H,输入220V，输出220V。 4、可实现市电/UPS一键切换 | 1套 |
| 35 | 电源电缆、信号线、网线、光纤、桥架、套管等配套设施 | 含各设备（包括移装设备）电源电缆及控制电缆等 | 1批 |

4、二期扩容新增供配电系统

在一期配电房进行土建改造；新敷设3*95高压电缆约100米，新装高压配电柜1台、新装低压配电柜4台、SCB11-800KVA干式变压器1台、配电室封闭母线约1段、镀锌管G150 83米、电缆井1个，登杆装置1台。

四、采购要求

1、设备设施的第一次全面摸底清查、检查试用

（1）设备设施数量清点。中标单位应在签订合同后的7天内，在业主单位的组织下，会同一期运维单位人员，对二期扩建部分的各单元处理设施（备）、过程监测设备、在线监测设备、在用临时辅助设施、备料及备品备件、维修工具、现有库存的原有设备等物件、图纸（如有）、资料（含保修资料）等逐一进行数量清点，并登记在册。

（2）设备设施检查试用。中标单位应在签订合同后的10天内，在业主单位的组织下，会同一期运维单位人员，对二期扩建部分的现有设备设施现状、各处理单元等进行检查和试用，并组织对全厂设施联动处理效果进行检查和诊断。对于发现的确切问题，应立即报业主单位、由业主单位安排人员在10天内完成维修，大中修和设备重置的费用由业主承担；

（3）设备设施移交。对于需要留置厂内且用于污水处理的设备、设施、备品备件、工具、资料等进行清点登记，由业主单位与中标单位办理移交。不需要用作厂内处理污水的设备设施应交由业主单位，或由业主单位委托中标单位集中保管，非业主单位要求的、中标单位不得擅自处置业主单位资产。

中标单位须在签订合同30天内配合完成整体移交手续。个别须由业主维修但未修理好或未更换好的设备可在其达到移交条件后逐步移交，但此项并不影响全厂设施的整体移交和正式运营。

2、与一期存量资产运营方相关的服务要求

（1）成交供应商须办理有效的《排污许可证》。

（2）成交供应商在运营过程中涉及存量资产的，须获得瑞安市排水有限公司的相关授权，具体内容由双方自行协商。

（3）一期污水设计处理规模为5000m3/d，二期扩容污水设计处理规模为5000m3/d。在计算实际二期扩容污水处理量时须扣除一期污水设计处理规模后剩余处理量作为二期扩容污水处理量。若年度污水处理量超出一期、二期扩容污水设计处理规模总和的，则超出部分由二期运营方负责运营。

（4）一期、二期运维单位共用一套加药系统，二期运维所需药剂均由成交供应商自行采购，药剂规格及投加量须保证清洁排放标准。马屿污水处理厂2023年各项能耗、药剂单位消耗量数据如下，仅做参考。

| 序号 | 名称 | 单位 | 单位消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产用电 | kwh/km³ | 565.03 |
| 2 | 生产用水 | t/km³ | 0.28 |
| 3 | PAC（液体） | kg/km³ | 284.65 |
| 4 | 10%次氯酸钠 | kg/km³ | 19.21 |
| 5 | 乙酸钠 | kg/km³ | 284.67 |
| 6 | 碳酸钠 | kg/km³ | 0.01 |
| 7 | 氧化钙 | kg/t | 198.81 |
| 8 | PAM（聚丙烯酰胺） | kg/t | 2.09 |

（5）成交供应商必须设置水质监测化验室，或可与瑞安市排水有限公司协商共用现有化验室。

（6）运营期内厂区内的日常管理费用（包括但不限于安保、保洁、污泥脱水等费用）由双方自行协商。

（7）运营期内用电、用水等生产费用按污水处理比例分摊。

（8）与一期存量资产运营方共同经营产生的费用（包括但不限于上述内容），成交供应商自行与一期存量资产运营方协商相关费用并计入服务费，采购人不再额外支付相关费用。

3、项目运营产出

（1）出水水质标准

出水水质均应达到《浙江省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中规定的清洁排放标准，其主要控制指标见下表。其余污染物控制项目仍执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918）中一级A标准。

浙江省城镇污水处理厂清洁排放标准

| 序号 | 项目 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量(CODcr) | mg/L | ≤40 |
| 2 | 氨氮 | mg/L | <2(4) |
| 3 | 总氮 | mg/L | ≤12(15) |
| 4 | 总磷 | mg/L | ≤0.3 |
| 注:括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。 |  |  |  |

（2）污泥排放标准和处置

本项目污泥排放标准参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的污泥排放标准。本项目污泥在污水处理厂内处理至污泥含水率≤60%后，由供应商自行确定污泥运输机构和污泥处置地点，污泥运输和处置费用由中标人承担。（现行通过采购方式确定的污泥运输和处置费为245元/吨，合同于2025年7月生效，服务期为二年。）

（3）除臭标准

污水处理厂恶臭污染物均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准中的严者。

（4）噪声污染

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。

4、运营人员最低要求

（1）▲运营人员要求详见表1。

表1 项目人员配置最低要求

| 序号 | 岗位/职务 | 最低要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产管理 | 不少于1人 | 具备污水处理厂管理经验 |
| 2 | 生产运行及水质监测 | 不少于1人 | 具备熟练操作相关设备及化验室操作经验 |
| 3 | 机械维修 | 不少于1人 | 具备相关设备维修经验 |

5、投入设备要求

（1）▲投入设备要求详见表2。

表2项目设备投入最低要求

| 序号 | 设备、设施 | 最低要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区巡查车辆 | 配备1辆 | 日常停在运营服务范围马屿污水处理厂内 |

6、运营管理服务

（1）运营管理服务的范围。本项目的运营管理范围包括（但不限于）：厂区大门和围墙以内的所有建筑物、构筑物、二期设备和仪器、二期管线、绿化、污水处理（达标排放）、污泥脱水、废气处理，台账、人员、信息化管理，安全保障、应急处置和服务保障、对外协调服务、风险承担、今后提升改造的配合等全部内容。

（2）对外协调和行政风险管理

1）负责与环保部门、各级政府、业主单位、公安局缉毒大队、以及有关部门进行对应工作的衔接、应急联动和反馈工作；

2）自行承担因出水指标、废气等指标不达标而受到行政处罚的主体责任，并积极改进或整改，主动消除影响。因中标单位原因造成的行政处罚费用由中标单位全部承担；因不可抗力因素或其他非中标单位的客观因素造成的行政处罚，由业主单位和中标单位协商解决。

（3）在整个运营期内，应当承担本合同约定的运营维护职责，合理控制运营成本费用和风险，妥善管理、运营维护项目设施。

（4）应建立运营维护质量保证和质量控制的具体措施和制度交甲方确认后执行。

（5）应确保在整个合作期内，始终根据下列规定运营维护项目设施:

1）适用法律;

2）经采购人审核确定的运营维护方案;

3）运营维护手册以及与项目设施有关的设备制造商提供的一切有关手册、指导和建议;

4）运营惯例;

5）采购人对项目运维的其他所有要求。

（6）应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全连续和稳定的方式提供符合适用法律和本项目要求的服务。

（7）应按照采购人要求提交运营维护成本资料以及采购人可合理要求提供的有关成交供应商财务状况的其他资料。

（8）本合同生效日后、项目开始运营前，成交供应商须向采购人提交运营维护方案，并经采购人审核同意后执行;成交供应商应当根据经审核确定的运营维护方案等要求编制运营维护手册(手册应包括进行定期和年度检查、日常运行维护、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划)，并报采购人备案。

（9）运营、维护和修理记录

1）对项目运营、维护和修理的情况进行详细记录;

2）准许采购人在给予合理通知后在正常工作时间对其运营维护情况进行检查并查阅和复制上述记录。

（10）监督与检查

1）采购人有权派出监督员或者指定代表在任何时候进入项目场地，以监察项目设施的运营维护。但是，采购人监督员或其指定代表进入项目场地或成交供应商的办公场所不应不适当地干涉成交供应商对项目的正常运营维护工作。

2）应采购人的要求，成交供应商应提供下列文件:

a.自开始运营日起，在每个季度结束后，30日内向采购人提交当季项目运营维护报告;

b.采购人认为必要的任何其他运营维护资料和信息

（11）运营期内的环境保护

1）不应在项目的运营维护过程中造成环境污染。

2）应当执行适用法律规定、政府及相关部门的规定或要求，公布相应的环保信息。

3）应当建立健全本单位环境信息公开制度，报经采购人同意后执行。

4）在项目设施的运营维护期间应根据技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。

（12）运营期违约及处理

1）因成交供应商原因导致项目未能按期开始运营的乙方应向甲方支付违约金。该违约金按照下式计算：

未处理污水处罚违约金=经核实认定的当日出水量×  元/立方米（中标价的2倍）;

2）因项目原因导致任意污水处理厂连续7日或者任意一个运营年累计20日出水水质超标，并经调整后仍未达标的，甲方有权暂停乙方运营工作，由甲方派驻技术人员接管运维，水质不达标之日起不予支付服务费，运维期不予顺延；

3）未经采购人事先书面同意，成交供应商连续5日或者任意一个运营年累计 15 日终止对污水处理厂运营维护的自终止运维之日起不予支付服务费，同时甲方有权单方面解除运营合同;

4）成交供应商擅自停业、歇业或未对项目设施进行定期维护，而造成重大安全责任事故，严重影响社会公众利益的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。

5）其他情形。

成交供应商发生本条约定的违约情形的，采购人有权向成交供应商发出书面通知要求其改正，成交供应商未在规定期限内予以改正的，采购人有权要求成交供应商承担违约金,采购人有权扣除或提取运维履约担保项下的相应金额。如成交供应商逾期改正超过60日，则采购人有权提出提前终止合同。延迟进入开始运营日的期间或者进入开始运营日后成交供应商未能保持项目正常运营的期间，不计算、不支付相应服务费。

（13）日常修缮维护

在运营期间，日常修缮维修指为保持设备设施的完整所进行的预防性保养和轻微损坏部分的修补。污水处理厂运营维护费用由成交供应商自行承担。

污水处理厂的日常修缮维护应遵循《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ60)和《城镇污水处理厂运营质量评价标准》(CJJ/T228)中的相关规定，对污水处理设施设备做定期养护修缮。污水处理设施日常修缮维护项目包括:对污水处理设施、设备以及厂内各种管线做定期检查、维护保养和中大修，对构(建)筑物的结构及各种闸阀、护拦、爬梯、管道、井盖、盖板、支架、走道桥、照明设备和防雷电设施等应定期进行检查、维修及防腐处理，对各类仪器、仪表进行定期检查和校验等。

7、项目考核

根据《城镇污水处理厂运营质量评价标准》(CJJ/T228-2014)《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ60-2011)中相关规定与要求，本项目污水处理绩效评价从基础管理、安全管理、水质和工艺管理、污泥和废气处置、设备管理与其他等7个维度进行，执行考核指标百分制。

污水处理厂绩效评价指标体系

| 项目 | 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管理 (15分) | 1 | 建立健全的管理机构，档案管理制度，管理办法规范，岗位职责健全。 | 1、机构设置不合理，未覆盖管理、设备、水质和工艺的，酌情扣0 . 5到2分。 2、管理办法不规范，岗位职责不健全的，发现1处扣0.5分。 3、没有管理制度的本项不得分。 | 3 |  |
|  | 2 | 配备适应运维要求的足量管理及生产人员。 | 污水处理厂人员配置必须符合运维需要，需配置机修、化验、生产及管理等岗位，人员配置不合理的酌情扣0.5到2分。 | 2 |  |
|  | 3 | 按管理部门要求及时、准确、完整的上报各类报表和资料。 | 未上报的，1次扣1分，上报不及时或漏报、错报的发现1次扣0.5分。 | 4 |  |
|  | 4 | 厂区及各车间环境方面：建立绿化和保洁制度，需保证厂区道路、车间环境、建筑物和工艺构筑物外观整洁；办公及值班环境整洁；绿化方面无花木、植被残缺枯死现象。 | 1、未建立绿化和保洁管理制度的扣2分。 2、厂区道路、建筑物和工艺构筑物外观不整洁发现1处扣0.5分。 3、办公室、实验室和值班室环境不整洁的发现1处扣0.5分。 4、厂区绿化有花木或植被出现残缺或枯死现象，1处扣0.5分。 5、厂区内各车间(包括配电房，加药间等)(除污泥车间，污泥在第16点单列)的现场问题(卫生、不合规物品的摆放等),1处扣0.5分。 6、厂区管道破损泄漏，阀门井和计量井等井盖损坏，井内有杂物、积泥和积水，阀门和关键部位有缺损，发现1处扣0.5分。 7、污水处理厂简介、工艺流程和效果图未上墙，发现1处扣0.5分。 | 3 |  |
|  | 5 | 档案包括人员持证信息台账，营业执照，运营制度，配电间巡检记录等台账的收集齐全、保管规范。 | 1、档案台账收集不齐全，保管不规范发现1处扣0.5分。 2、台账记录不完整的，每发现1处扣0.5分； 3、未建立台账的，每发现1处扣1分。 | 3 |  |
| 安全管理 (15分) | 6 | 安全管理制度、安全生产责任书、安全管理人员及管理机构 | 1、无安全管理制度的本项不得分，制度不健全的扣0.5到3分 ； 2、无逐级签订安全生产责任书，发现1处，扣0.5分； 3、未配有专(兼)职安全管理人员、未建立安全生产领导小组，各扣1分。 | 5 |  |
|  | 7 | 安全设施管理。 | 1、未按规定设置消防器材、救生圈、逃生绳索、逃生示意图等，每一处扣0.5分； 2、未定期检查或更新安全防护用品的，发现1处扣0.5分。 | 5 |  |
|  | 8 | 安全生产及应急管理。 | 、未建立应急预案的不得分，应急预案未组织演练(停电、次氯酸钠泄漏、消防、防汛、水质异常处置预案1年至少1次)的，少组织1项扣1分。 2、发生突发安全事故，未及时采取防护措施，本项不得分。 3、日常隐患排查及整改，未及时排查与整改的，每次扣0.5分至2分。 4、有限空间作业方案及实施，每少一项扣1分。 5、未设置单独存放应急物资储备的仓库或货架，每少一项扣1分。 | 5 |  |
| 水质和工 艺管理 (35分) | 9 | 污水处理厂出水水质必须达到《浙江省城镇污水处理出水水质厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中规定的清洁排放 标准。 | 达不到《浙江省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中规定的清洁排放标准的，出现1次扣1分。若被环保等相关执法部分处罚的，出现1次本项不得分。 | 10 |  |
|  | 10 | 负荷率、COD、氨氮减排量及其它指标需达到考核要求。(根据上级要求每年年初制定) | 1、负荷率达不到要求的，每低1%负荷率，扣0.5分，同比例换算。(不足1%,则按1%计算) 2、COD、氨氮减排量低于考核标准的，每低1%,扣0.5分，同比例换算(不足1%,则按1%计算) 3、负荷率、COD、氨氮减排量不足(第4季度考核全年指标)负荷率不足的当季，可通过提交分析报告、情况说明，由有关部门审核，不提交分析报告、情况说明，扣2分。 | 10 |  |
|  | 11 | 必须建立水质监测化验室，配备常规项目检测仪器。 | 1、未建立水质监测化验室的，本项不得分，监测项目不符合要求，每少1项扣0 . 5分。 2、水质监测化验室应保证数据的准确与真实，定期校准仪器，且有校准检定记录，发现一次扣1分。 3、化验室不符合相关标准的，每发现1处扣1分。 | 2 |  |
| 水质和工 艺管理 (35分) | 12 | 水质指标检测频率要求：污水处理厂化验室每天必须对进、出水日常指标进行不少于1水次的检测，出水全分析每月检测频率不少于1次。 | 质监测频率不足的，处理厂化验室每少 1次扣0.5分，全分析每少1次扣0.5分，项目达不到要求的，每少一项扣0.5分。 | 5 |  |
|  | 13 | 水质在线监测 | 1、数据准确性不够，发现1处扣0.5分。 2、设备完好率≥95%,每少0.1%扣0.5分。 3、建立污染源自动监控系统日常运行记录和设备台帐，未完成的扣1到 2 分 。 4、所有公示数据保持一致，每错一项扣0.5分 | 5 |  |
|  | 14 | 运行记录和统计报表 | 1、运行记录和统计报表不完整、不规范发现1次扣0.5分；生产运行数据不合理发现1次扣0.5分 2、日常中控数据台账、日常中控八项数据曲线，每缺一项扣1分 | 3 |  |
| 污泥和废 气处理 (10分) | 15 | 污泥需及时进行合法消纳处理，不得有污泥堆积，污泥处置需规范，符合相关法律法规要求。 | 1、未及时进行污泥消纳处置的，发现1次扣1分，违规进行处置，的，发现1次扣3分。 2、污泥台账(生产运行记录，污泥贮存处置记录等),污泥转运四联单与污泥统计表对应一致，每发现一处错误扣1分，缺少一项扣1.5分。 | 5 |  |
|  | 16 | 需对废气进行处理，确保臭气排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)恶臭污染物厂界二级 标准。 | 未进行废气处置的，本项不得分，发现1次超标排放扣0.5分。 | 5 |  |
| 设备管理 (15分) | 17 | 设备管理制度 | 1、设备维护保养制度和巡查制度的未制订的本项不得分，不健全的扣0 . 5 到 2 分 。 2、各车间制度及设备操作规程上墙，不健全的扣0.5到1分 | 3 |  |
|  | 18 | 建立与污水处理规模，出水排放标准 相适应的设备设施和备品备件清单、设备保养维修记录、设备检定等档案(台账),档案需齐全规范。 | 1、未建立相关台账的，发现1处扣1分，台账不规范的，发现1处扣0.5分。 2、设备检定方面，未及时处理每发现一处扣1分。 | 3 |  |
|  | 19 | 建立设备完好率统计表，每月进行统计，设备完好率需达到95%以上，维修需及时。 | 1、未进行完好率统计的本项不得分，检查发现完好率不符合要求的，每低1%,扣0.5分，若设备故障导致生产异常或停运的，发现1次扣 2 分 。 2、设备维修及时性，根据维修方案及报备表，发现一次维修不及时，扣1分。 3、设备故障导致停运，本项不得分。 | 6 |  |
|  | 20 | 根据相关制度对设备进行定期巡查、保养，对高压设备、特种设备要定期委托检定。 | 未按规定要求执行的，发现1处扣0.5分。 配电房等重点设备间应安装温湿度计，严格控制温湿度，同时检查降温与通风设备是否正常运行，发现1处扣0.5分 | 3 |  |
| 其它 (10分) | 21 | 如果由于运营维护需要，需暂停污水处理厂运行的，乙方应提前至少30日将暂停服务的预定日期通知甲方，在甲方审核同意的情况下才能暂停运行。 | 未提前通知的，发现1次扣5分，未在规定时间内通知的，出现1次扣0.5到5分。 因管理不善发生污染周边环境情况，或其他被举报、被曝光事项，本项不得分。 | 10 |  |

(1)绩效评价结果处理

1）当综合结果大于等于90分，污水处理服务费按100%支付;

2）当综合结果小于90分大于等于60分，污水处理服务费按以下公式计算比例支付;污水处理服务费支付比例=(1-(90-综合结果)/100)x100%;

3）当综合结果一次不及格(暂定低于60分)，则采购人有权暂停污水处理服务费的支付，待成交供应商重新整顿并运营达标后继续支付;

4）若在一个年度内综合结果两次不及格(暂定低于60分)，则采购人有权提前终止合同。

5）水质不达标，每月不达标天数>2天时，直接扣取当天当日的污水处理费用的20%。

8、移交验收

（1）在移交日之前，采购人应在接收人和成交供应商代表在场时对本项目进行移交验收。移交验收标准为:通过恢复性大修，污水处理厂关键设备整体完好，其它设备的整体完好率达到95%，出水水质达到移交时执行的标准。

（2）如发现存在缺陷的，则成交供应商应及时修复，以满足约定的移交验收标准要求。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则聘请第三方机构进行评定，第三方机构的聘请费用由提出异议的一方预付，最后根据第三方机构的评定结果，由主张未被支持的一方来承担。

（3）如果未能达到验收标准，且成交供应商不能自前次验收日起30日或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则采购人可以自行修正，由成交供应商承担风险和费用。采购人应有权从移交履约担保中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录提交给乙方。

（4）备品备件

在移交日，中标供应应向接收人无偿移交6个月的药剂储备，保证污水处理厂正常运行需要。

各药剂6个月储备清单

| - 序号 | 药剂种类 | 用量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | PAC用量（液体） | 429 | t |
| - 2 | 10%次氯酸钠用量 | 29 | t |
| - 3 | 乙酸钠用量 | 428 | t |
| - 4 | 碳酸钠用量 | 0.02 | t |
| - 5 | 氧化钙用量 | 48 | t |
| - 6 | PAM（聚丙烯酰胺）用量 | 0.5 | t |

（5）项目提前终止时的移交

合作期届满前项目提前终止，中标供应向接收人移交项目的，双方参照合作期届满时移交的相关约定确定项目移交方式、移交程序和移交要求。

9、保险

（1）应投保险种

成交供应商在充分评估项目投资和运营风险后，应根据中国的保险法等相关法律和行政法规的规定，并结合项目的实际情况，购买项目合作期限内的保险险种。在合理的商业条件下，成交供应商应遵照可保风险均应投保的原则进行投保，并应将保险合同复印件交甲方备案。成交供应商为本项目投保的险种应当包括但不限于:

1）财产险(设备、建筑物);

2）第三者责任险;

（2）成交供应商的投保义务

1）成交供应商应按照上述约定的各项险种足额投保，保险金额不应少于项目设施的全部评估价值。

2）在合作期内，成交供应商应自费购买上述约定的保险，并始终使保险单保持有效。未经采购人书面同意，成交供应商投保的险种和数额不得随意变更。如果并非成交供应商的疏忽或故意行为，而无法投保某种特别险种，不视为成交供应商违约。

3）在法律许可和承保人能提供的服务范围内，成交供应商有权在和保险公司之间签署的保险合同中，将采购人列为本项目保险合同的受益人。

4）成交供应商应责成保险人向采购人提供保险证明书以证实其已获得上述所列保险单及附加条款。如果成交供应商未购买或维持上述保险始终有效，则采购人有权根据本合同约定从对成交供应商应付服务费中扣除其应付的保险金，或者直接扣除/提取履约担保相应金额。

5）成交供应商应向采购人及时通报保险人的报告通知(如危险整改通知)并提交相应的副本，如果成交供应商未及时提供通知而造成保险单失效应承担违约责任。

10、不可抗力

（1）不可抗力事件

不可抗力事件任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本合同项下的义务时，该方应有权中止履行本合同项下的义务。不可抗力应包括但不限于下列事件:

1）雷电、千旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾暴风雨、海啸、台风或龙卷风;

2）流行病、饥荒或疫情:

3）战争行为(无论是否宣战)、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变;

4）化学或放射性污染或核辐射;

（2）通知

声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力后15日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果并根据对方要求提供证明。

（3）损失承担原则

发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力对其造成的费用损失。成交供应商有权根据该不可抗力的影响期间申请延长相应期间的运营期。

（4）减少损失的责任与补救义务

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方造成的损失。声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力消除后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

（5）不可抗力情形下项目设施的运维义务

发生不可抗力时，成交供应商仍应尽最大努力保证污水处理服务和管网等项目设施运营维护服务的持续。

（6）不可抗力结束后的继续履行

不可抗力事件结束后，合同尚具备继续履行条件的，双方应继续履行合同并就风险责任分担进行协商，协商不成或已不具备继续履行条件的，双方可依约终止本合同。

11、违约及赔偿

（1）违约处理

任何一方不履行本合同项下义务或履行义务不符合约定的，且不存在法律规定或合同约定免责事由的，均构成违约。任何一方发生违约行为而使守约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任的，守约方有权要求违约方承担赔偿责任，但前述赔偿不应超过违约方在签订本合同时预见或应当预见的损害、损失、支出或责任。

（2）违约通知

任何一方违约时，守约方有权向违约方发出书面改正通知，要求违约方在收到通知后，10日内改正其违约行为。

（3）不减免和影响的事项

违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。

12、结算方式和费用组成说明

（1）结算方式：本项目半年（6个月）结算一次污水处理运营维护服务费以及基础电费。

1）结算水量以污水处理厂的出水水量为准；

2）污水处理运营维护服务费=结算水量（不含超量水量）×中标单价-应扣减的污水处理运营维护服务费；

3）基础电费按实际发生费用（含税）支付。

（2）污水处理运营维护服务费用组成：人工费、水电费、药剂费、污泥脱水费、设备维修费、检测费、办公费、各种预案报告编制费、生活费、行政风险费、防汛应急物资费、消防应急物资费、管理费和利润、税金等，不含设备更新、改造等费用以及基础电费。其中业主单位不提供办公、生活设施和基本工具，此项由中标单位自行采购。

（3）若年结算水量超过设计处理规模年合计水量时（设计处理规模年合计水量为365万吨/年），则超量（超过设计处理规模以上部分）水量仅支付按生产成本计算的超量污水处理服务费，超量污水处理服务费经业主单位审核无误后与污水处理运营维护服务费同步支付。

超量污水处理服务费=超量（超过设计处理规模以上部分）水量×超量污水处理服务单价。

超量污水处理服务单价按中标价中的动力电费、自来水费、药剂费、污泥处置费、相关税率等5项生产成本费用（费率）重新组价。

（4）上述合同款项支付节点均为收到成交供应商根据规定开具发票之日起7个工作日内，如出现支付延期情况，双方可协商解决。

13、服务期限

本项目服务期限为3年，合同签订按1+1+1模式进行。一年合同期满后，若供应商的考核结果为合格的，采购人可以和供应商续签下期合同；若供应商有违约行为或经考核不合格，采购人有权按采购文件、合同约定或按考核办法单方面解除合同或不续签下一期合同。

14、其他要求

（1）遇到突发情况时，供应商须立即启动应急预案，在30分钟内能够快速响应到达现场并将情况反馈采购人；

（2）定期组织岗位业务培训及应急预案演练；

15、服务费报价说明

（1）本项目二期扩容污水处理服务费单价最高限价为1.2025元/m³；

二期扩容污水处理服务费单价说明

| 组成 |  | 单位 （元/m3） | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成本 费用 | 人工费 |  | 需求人数不少于3人，人员社会保险缴纳需满足国家相关规定，人员工资不得低于当地最低工资标准。 |
|  | 动力电费 |  | 电费参照大工业电价 （不含大工业电费基础电价），具体用电量由投标人自行测算。 |
|  | 自来水费 |  | 自来水费按自来水非居民水价，具体用量由投标人自行测算。 |
|  | 药剂费 |  | 药剂种类包括：PAC（液体）、10%次氯酸钠、乙酸钠、碳酸钠、氧化钙、PAM（聚丙烯酰胺）等。具体用量及价格由投标人自行测算。 |
|  | 污泥处置费 |  | 由投标人自行测算。 |
|  | 维修费用 |  | 二期扩容设备总价 3355.7974万元，投标人自行测算维修费用，不包含设备更新、改造等费用。 |
|  | 检测费用 |  | 每月检测次数不少于1次，以第三方检测机构出具的检测报告为准，由投标人自行测算。 |
|  | 管理费用 |  | 由投标人自行测算。 |
| 相关税费 |  | 按现行国家税务政策执行 |  |
| 利润总额 |  | 不高于3% |  |

- 评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评审标准 | 主观分/客观分 | 权重 | 响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过污水处理厂运营项目的，每个业绩得1分，最多得1分。 注：须提供清晰的合同原件扫描件，合同内容无法体现相关内容的请同时提供其他相关证明资料，否则不得分。 | 客观分 | 1分 | 供应商业绩 |
| 2 | 根据投标人对马屿污水处理厂现状重难点问题的了解程度，包括但不限于进水水质超标、设备老旧老化等因素导致的出水水质不稳定问题。由评委进行综合打分。 1.对现状重难点问题了解全面的，得6分； 2.对现状重难点问题基本了解的，得4分； 3.对现状重难点问题了解不全面的，得2分； 4.不提供的不得分。 | 主观分 | 6分 | 重难点分析 |
| 3 | 根据投标人对马屿污水处理厂现状重难点问题的分析及解决措施的合理性、科学性、可行性等方面进行综合打分。 1.分析及解决措施合理、科学、可行的，得7分； 2.分析及解决措施基本可行的，得5分； 3.分析及解决措施可行性差的，得3分； 4.不提供的不得分。 | 主观分 | 7分 | 分析及解决方案 |
| 4 | 根据投标人与一期存量资产运营方共同运营马屿污水处理厂的协作方案内容及编制的完善性、合理性、可行性等，包括但不限于共用设施、加药系统、脱泥设备等协作方案. 由评委进行综合打分。 1.协作方案全面细致，可行性强的，得7分； 2.协作方案基本完整，基本可行的，得5分； 3.协作方案完整性、可行性一般的，得3分； 4.协作方案完整性差，可行性差的，得1分； 5.不提供的不得分。 | 主观分 | 7分 | 协作方案 |
| 5 | 根据项目运营方案实施内容及编制的完善性、合理性、可行性等，由评委进行综合打分。 1.针对本项目的实施方案全面细致，可行性强的，得8分； 2.针对本项目的实施方案基本完整，基本可行的，得6分； 3.针对本项目的实施方案完整性、可行性一般的，得4分； 4.针对本项目的实施方案完整性差，可行性差的，得2分； 5.不提供的不得分。 | 主观分 | 8分 | 项目运营方案实施步骤 |
| 6 | 根据项目运营组织机构设置、部门职责和人员配置方案内容及编制的完善程度、合理分配程度，由评委进行综合评分。 1.针对本项目的运营组织机构设置、部门职责和人员配置全面细致，可行性强的，得6分； 2.针对本项目的运营组织机构设置、部门职责和人员配置基本完整，基本可行的，得4分； 3.针对本项目的运营组织机构设置、部门职责和人员配置完整性、可行性一般的，得2分； 4.针对本项目的运营组织机构设置、部门职责和人员配置完整性差，可行性差的，得1分； 5.不提供的不得分。 | 主观分 | 6分 | 项目运营组织机构设置、部门职责和人员配置 |
| 7 | 根据投标人提供的针对本项目的水处理工艺（竖向多级处理工艺）运行管理方案内容及编制的针对性，可行性，科学性，可靠性等，由评委进行综合评分。 1.针对本项目的工艺运行管理方案内容及编制全面细致，针对性、可行性强的，得6分； 2.针对本项目的工艺运行管理方案内容及编制基本完整，基本可行的，得4分； 3.针对本项目的工艺运行管理方案内容及编制完整性、可行性一般的，得2分； 4.针对本项目的工艺运行管理方案内容及编制完整性差，可行性差的，得1分； 5.不提供的不得分。 | 主观分 | 6分 | 工艺运行管理方案 |
| 8 | 根据投标人针对本项目的设备及设施管理方案内容及编制的合理性、完善性等，包括但不限于通用设备及特种设备的维保、检定方案。由评委进行综合评分。 1.针对本项目的设备及设施管理方案内容及编制全面细致，针对性、可行性强的，得7分； 2.针对本项目的设备及设施管理方案内容及编制基本完整，基本可行的，得5分； 3.针对本项目的设备及设施管理方案内容及编制完整性、可行性一般的，得3分； 4.针对本项目的设备及设施管理方案内容及编制完整性差，可行性差的，得1分； 5.不提供的不得分。 | 主观分 | 7分 | 设备及设施管理方案 |
| 9 | 根据投标人编制的本项目水质管理方案内容及编制的具体化、合理性、可行性且满足清洁排放标准等，由评委进行综合评分。 1.针对本项目的水质管理方案内容及编制全面细致，针对性、可行性强的，得6分； 2.针对本项目的水质管理方案内容及编制基本完整，基本可行的，得4分； 3.针对本项目的水质管理方案内容及编制完整性、可行性一般的，得2分； 4.针对本项目的水质管理方案内容及编制完整性差，可行性差的，得1分； 5.不提供的不得分。 | 主观分 | 6分 | 水质管理方案 |
| 10 | - 根据投标人编制的本项目安全管理方案内容及编制的具体化、合理性、可行性等，包括但不限于应急演练、日常操作规程、厂区安全管理制度、编制环保处理设施安全风险评估报告等。由评委进行综合评分。 1.针对本项目的安全管理方案内容及编制全面细致，针对性、可行性强的，得8分； 2.针对本项目的安全管理方案内容及编制基本完整，基本可行的，得6分； 3.针对本项目的安全管理方案内容及编制完整性、可行性一般的，得4分； 4.针对本项目的安全管理方案内容及编制完整性差，可行性差的，得2分； 5.不提供的不得分。 | 主观分 | 8分 | 安全管理方案 |
| 11 | - 根据投标人的污泥运输处置方案的针对性、安全性、规范性、可管理性等，由评委进行综合评分。 1.针对本项目的污泥运输处置方案全面细致，针对性、可行性强的，得8分； 2.针对本项目的污泥运输处置方案基本完整，基本可行的，得6分； 3.针对本项目的污泥运输处置方案完整性、可行性一般的，得4分； 4.针对本项目的污泥运输处置方案完整性差，可行性差的，得2分； 5.不提供的不得分。 | 主观分 | 8分 | 污泥处置方案 |
| 12 | 投标人结合项目实际情况，根据自身经验提出的有助于本项目运营成本管理的建议与方案（包括但不限于药剂用量、用水量、用电量等分析），从合理有效性，切实可行性等方面，由评委进行综合评分。 1.针对本项目的运营成本管理的建议与方案全面细致，针对性、可行性强的，得8分； 2.针对本项目的运营成本管理的建议与方案基本完整，基本可行的，得6分； 3.针对本项目的运营成本管理的建议与方案完整性、可行性一般的，得4分； 4.针对本项目的运营成本管理的建议与方案完整性差，可行性差的，得2分； 5.不提供的不得分。 | 主观分 | 8分 | 成本管理方案 |
| 13 | 根据投标人针对本项目如遇突发事件所编制的应急预案，从合理性、安全性、可行性等方面，包括但不限于进水水质超标、出水水质超标、化学药剂泄露、不可抗力因素引起危险情况。由评委进行综合评分。 1.针对本项目的突发事件应急预案全面细致，针对性、可行性强的，得6分； 2.针对本项目的突发事件应急预案基本完整，基本可行的，得4分； 3.针对本项目的突发事件应急预案完整性、可行性一般的，得2分； 4.针对本项目的突发事件应急预案完整性差，可行性差的，得1分； 5.不提供的不得分。 | 主观分 | 6分 | 突发事件应急预案 |
| 14 | 对供应商制定包括移交程序、设施质量保证管理、运行资料管理、人员培训、技术转让等内容的期满移交方案的完整性、合理性、可操作性进行评分。 1.移交方案全面细致，针对性、可行性强的，得6分； 得3分； 2.移交方案基本完整，基本可行的，得4分； 3.移交方案完整性、可行性一般的，得2分； 4.移交方案完整性差，可行性差的，得1分； 5.不提供的不得分。 | 主观分 | 6分 | 移交方案 |
| 15 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 客观分 | 10分 | / |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4 报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5 排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按商务技术得分由高到低排序；商务技术得分相同的，按评审因素“所投产品的性能情况”分数由高到低排序；均相同时，由采购人采取随机抽取的方式确定。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，按照评审得分由高到低推荐中标候选人（中标候选人应包括所有合格投标人），并编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1 投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2 投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标价不是固定价的或超过财政预算价的或超过最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.13法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.3 ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

4.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

4.3.7不同投标人的电子投标（响应）文件上传的IP地址、MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；

4.3.8不同投标人的电子投标（响应）文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的。

5. 废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6. 修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7. 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

合同编号：

- 第五部分 政府采购合同参考范本

- （服务类）

瑞安市马屿污水处理厂二期扩容污水处理项目委托运营服务项目合同

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本项目运营管理有关事项，协商达成一致意见，订立本协议，共同遵守。

一、概况

1.1项目名称：瑞安市马屿污水处理厂二期扩容污水处理项目委托运营服务

1.2项目地点：瑞安市马屿污水处理厂

1.3运营管理内容：乙方利用现有厂区设备，负责二期扩容运营管理，保证处理后的水质达标排放，处理后污水排放执行《浙江省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中规定的清洁排放标准，负责对系统设备、设施日常的基本保养工作。

二、项目运营管理服务期限

2.1本项目合同暂签订运营管理服务期限为   年，自         至           。

三、质量管理标准及要求

3.1出水水质均应达到《浙江省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中规定的清洁排放标准，其主要控制指标见下表。其余污染物控制项目仍执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918）中一级A标准。

浙江省城镇污水处理厂清洁排放标准

| 序号 | 项目 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量(CODcr) | mg/L | ≤40 |
| 2 | 氨氮 | mg/L | <2(4) |
| 3 | 总氮 | mg/L | ≤12(15) |
| 4 | 总磷 | mg/L | ≤0.3 |
| 注:括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。 |  |  |  |

3.2污泥排放标准和处置

本项目污泥排放标准参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的污泥排放标准。本项目污泥在污水处理厂内处理至污泥含水率≤60%后，由供应商自行确定污泥运输机构和污泥处置地点，污泥运输和处置费用由中标人承担。

3.3除臭标准

污水处理厂恶臭污染物均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准中的严者。

3.4噪声污染

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。

四、协议价款和支付方式

- 4.1合同约定本项目二期扩容污水处理服务费单价为人民币（小写）：      （大写）：      。

4.2合同签订以及具备实施条件，收到乙方等额发票后7个工作日内，支付年度合同总价40%作为预付款，从第一次支付合同价款时扣回，如不足抵扣的，则在第二次支付合同价款时扣回。（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。）

4.3本项目半年（6个月）结算一次污水处理运营维护服务费以及基础电费。

1）结算水量以污水处理厂的出水水量为准；

2）污水处理运营维护服务费=结算水量×中标单价-应扣减的污水处理运营维护服务费；

3）基础电费按实际发生费用（含税）支付。

4.4若年结算水量超过设计处理规模年合计水量时（设计处理规模年合计水量为365万吨/年），则超量（超过设计处理规模以上部分）水量仅支付按生产成本计算的超量污水处理服务费，超量污水处理服务费经业主单位审核无误后与污水处理运营维护服务费同步支付。

超量污水处理服务费=超量（超过设计处理规模以上部分）水量×超量污水处理服务单价。

超量污水处理服务单价按中标价中的动力电费、自来水费、药剂费、污泥处置费、相关税率等5项生产成本费用（费率）重新组价。

4.5 在合同期内，乙方应于每年向甲方提交书面结算资料。

4.6甲方应收到乙方开具发票之日起7个工作日内向乙方支付本期运营服务费。

- 与瑞安市排水有限公司相关的服务要求

5.1成交供应商须办理有效的《排污许可证》。

5.2成交供应商在运营过程中涉及存量资产的，须获得瑞安市排水有限公司的相关授权，具体内容由双方自行协商。

5.3一期污水设计处理规模为5000m3/d，二期扩容污水设计处理规模为5000m3/d。在计算实际二期扩容污水处理量时须扣除一期污水设计处理规模后剩余处理量作为二期扩容污水处理量。若年度污水处理量超出一期、二期扩容污水设计处理规模总和的，则超出部分由二期运营方负责运营。

5.4一期、二期运维单位共用一套加药系统，二期运维所需药剂均由成交供应商自行采购，药剂规格及投加量须保证清洁排放标准。

5.5成交供应商必须设置水质监测化验室，或可与瑞安市排水有限公司协商共用现有化验室。

5.6运营期内厂区内的日常管理费用（包括但不限于安保、保洁、污泥脱水等费用）由双方自行协商。

5.7运营期内、用电、用水等生产费用按污水处理比例分摊。

六、水质检测和计量

6.1 乙方对出水水质负完全责任并承担由此所造成的全部损失，但非因乙方原因造成的除外。

6.2 乙方应委托第三方单位安装出水在线监测装置并由第三方单位进行维护，并将每天的出水数据按环保部门要求上传。

6.3服务期内，乙方须每月对处理产水进行检测并出具检测报告（乙方可委托第三方检测机构进行检测），检测结果应登记存档，检测费用由乙方承担。

6.4 甲方应在进水接入点、出水排放口等位置分别安装流量计，在开始运行日前必须经甲乙双方验收合格后方可投入使用。该流量计应具备提供瞬时流量和累计流量的信息读存的功能。

七、气体排放

设备生产过程中，乙方必须采取有效措施确保废气按照国家有关规定达标排放，避免对周边环境中造成影响；如因乙方原因导致废气问题引起投诉的，乙方应积极解决，并承担相应责任，如因甲方原因（除臭设备故障且维修不及时导致长时间无法处置废气）引起环保部门处罚，甲方应承担全部责任。

八、权利和义务

8.1甲方权利和义务

8.1.1甲方应提供和协调必要的工作环境和外部条件，包括场地、附属设施、地面平整等。

8.1.2甲方有权依据本合同对乙方的设备运营情况进行检查，有权要求乙方提交工作月报等相关数据资料。

8.1.3甲方有权监督项目设施的运行和维护，了解乙方的生产经营信息，但不应影响乙方的正常经营，不得干涉、延误或干扰乙方履行其在本合同下的权利和义务，并保守乙方的技术资料和商业秘密。

8.1.4在合同期内，甲方不得采取对乙方按照本合同约定履行其处理污水和达标排放义务的能力产生不利影响的行为。

8.1.5如果处理工艺中需要危险化学品的，甲方配合办理相关证明（配监控系统），乙方负责安全使用，如违规使用造成的后果，由乙方自行承担负责。

8.1.6甲方应按照协议约定的期限和方式及时支付运营管理费给乙方，乙方负责开具相应款项之发票给甲方。

8.2 乙方权利和义务

8.2.1 乙方负责厂区运营管理，对设备进行日常保养，确保出水水质、气体达标排放。

8.2.2 乙方必须严格履行本合同要求的出水水质、水量、气体排放的要求，服从行业主管部门的要求，保证设备设施的正常运转，并承担污水处理的主体责任。

8.2.3 乙方应及时向甲方报告本项目服务范围内有关重大事项，接受甲方项目行业主管部门及政府有关部门的指导、检查和监督。

8.2.4乙方应按照有关安全生产法规和行业安全生产规范，加强安全管理，建立健全各项安全管理制度，落实安全生产责任制，确保安全生产。如因乙方原因所造成的一切事故处理费用和安全生产责任由乙方承担。

8.2.5项目设施在运行中发生可能对污水处理造成重大影响的紧急情况时，乙方须及时采取应急处理措施，并将事故的情况及其后果立即报告甲方。

8.2.6乙方负责购买及保管运行过程中所需的药剂。如果运行过程中需要危险化学品的，乙方必须保证相关危险化学品仅用于本项目水处理，不得用作其它用途，同时要建立使用台账备查。

8.2.7乙方负责对污水处理系统产生的污泥进行脱水至含水率60%及以下并打包密封，并按照环保部门要求送往相关单位处置。

九、运营管理服务

9.1运营管理服务的范围。本项目的运营管理范围包括（但不限于）：厂区大门和围墙以内的所有建筑物、构筑物、二期设备和仪器、二期管线、绿化、污水处理（达标排放）、污泥脱水、废气处理，台账、人员、信息化管理，安全保障、应急处置和服务保障、对外协调服务、风险承担、今后提升改造的配合等全部内容。

9.2对外协调和行政风险管理

9.2.1负责与环保部门、各级政府、业主单位、公安局缉毒大队、以及有关部门进行对应工作的衔接、应急联动和反馈工作；

9.2.2自行承担因出水指标、废气等指标不达标而受到行政处罚的主体责任，并积极改进或整改，主动消除影响。因中标单位原因造成的行政处罚费用由中标单位全部承担；因不可抗力因素或其他非中标单位的客观因素造成的行政处罚，由业主单位和中标单位协商解决。

9.3在整个运营期内，应当承担本合同约定的运营维护职责，合理控制运营成本费用和风险，妥善管理、运营维护项目设施。

9.4应建立运营维护质量保证和质量控制的具体措施和制度交甲方确认后执行。

9.5应确保在整个合作期内，始终根据下列规定运营维护项目设施:

9.5.1适用法律;

9.5.2经甲方审核确定的运营维护方案;

9.5.3运营维护手册以及与项目设施有关的设备制造商提供的一切有关手册、指导和建议;

9.5.4运营惯例;

9.5.5甲方对项目运维的其他所有要求。

9.6应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全连续和稳定的方式提供符合适用法律和本项目要求的服务。

9.7应按照甲方要求提交运营维护成本资料以及甲方可合理要求提供的有关乙方财务状况的其他资料。

9.8本合同生效日后、项目开始运营前，乙方须向甲方提交运营维护方案，并经甲方审核同意后执行;乙方应当根据经审核确定的运营维护方案等要求编制运营维护手册(手册应包括进行定期和年度检查、日常运行维护、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划)，并报甲方备案。

9.9运营、维护和修理记录

9.9.1对项目运营、维护和修理的情况进行详细记录;

9.9.2准许甲方在给予合理通知后在正常工作时间对其运营维护情况进行检查并查阅和复制上述记录。

9.10监督与检查

9.10.1甲方有权派出监督员或者指定代表在任何时候进入项目场地，以监察项目设施的运营维护。但是，甲方监督员或其指定代表进入项目场地或乙方的办公场所不应不适当地干涉乙方对项目的正常运营维护工作。

9.10.2应甲方的要求，乙方应提供下列文件:

a.自开始运营日起，在每个季度结束后，30日内向甲方提交当季项目运营维护报告;

b.甲方认为必要的任何其他运营维护资料和信息

9.11运营期内的环境保护

9.11.1不应在项目的运营维护过程中造成环境污染。

9.11.2应当执行适用法律规定、政府及相关部门的规定或要求，公布相应的环保信息。

9.11.3应当建立健全本单位环境信息公开制度，报经甲方同意后执行。

9.11.4在项目设施的运营维护期间应根据技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。

9.12运营期违约及处理

9.12.1因乙方原因导致项目未能按期开始运营的，乙方应向甲方支付违约金。该违约金按照下式计算：

未处理污水处罚违约金=经核实认定的当日出水量×  元/立方米（中标价的2倍）;

9.12.2因项目原因导致任意污水处理厂连续7日或者任意一个运营年累计20日出水水质超标，并经调整后仍未达标的，甲方有权暂停乙方运营工作，由甲方派驻技术人员接管运维，水质不达标之日起不予支付服务费，运维期不予顺延。

9.12.3未经甲方事先书面同意，乙方连续5日或者任意一个运营年累计 15 日终止对污水处理厂运营维护的，自终止运维之日起不予支付服务费，同时甲方有权单方面解除运营合同;

9.12.4乙方擅自停业、歇业或未对项目设施进行定期维护，而造成重大安全责任事故，严重影响社会公众利益的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。

9.12.5其他情形。

乙方发生本条约定的违约情形的，甲方有权向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在规定期限内予以改正的，甲方有权要求乙方承担违约金,甲方有权扣除或提取运维履约担保项下的相应金额。如乙方逾期改正超过60日，则甲方有权提出提前终止合同。延迟进入开始运营日的期间或者进入开始运营日后乙方未能保持项目正常运营的期间，不计算、不支付相应服务费。

9.13日常修缮维护

在运营期间，日常修缮维修指为保持设备设施的完整所进行的预防性保养和轻微损坏部分的修补。污水处理厂运营维护费用由乙方自行承担。

污水处理厂的日常修缮维护应遵循《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ60)和《城镇污水处理厂运营质量评价标准》(CJJ/T228)中的相关规定，对污水处理设施设备做定期养护修缮。污水处理设施日常修缮维护项目包括:对污水处理设施、设备以及厂内各种管线做定期检查、维护保养和中大修，对构(建)筑物的结构及各种闸阀、护拦、爬梯、管道、井盖、盖板、支架、走道桥、照明设备和防雷电设施等应定期进行检查、维修及防腐处理，对各类仪器、仪表进行定期检查和校验等。

十、项目考核

根据《城镇污水处理厂运营质量评价标准》(CJJ/T228-2014)《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ60-2011)中相关规定与要求，本项目污水处理绩效评价从基础管理、安全管理、水质和工艺管理、污泥和废气处置、设备管理与其他等7个维度进行，执行考核指标百分制。

污水处理厂绩效评价指标体系

| 项目 | 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管理 (15分) | 1 | 建立健全的管理机构，档案管理制度，管理办法规范，岗位职责健全。 | 1、机构设置不合理，未覆盖管理、设备、水质和工艺的，酌情扣0 . 5到2分。 2、管理办法不规范，岗位职责不健全的，发现1处扣0.5分。 3、没有管理制度的本项不得分。 | 3 |  |
|  | 2 | 配备适应运维要求的足量管理及生产人员。 | 污水处理厂人员配置必须符合运维需要，需配置机修、化验、生产及管理等岗位，人员配置不合理的酌情扣0.5到2分。 | 2 |  |
|  | 3 | 按管理部门要求及时、准确、完整的上报各类报表和资料。 | 未上报的，1次扣1分，上报不及时或漏报、错报的发现1次扣0.5分。 | 4 |  |
|  | 4 | 厂区及各车间环境方面：建立绿化和保洁制度，需保证厂区道路、车间环境、建筑物和工艺构筑物外观整洁；办公及值班环境整洁；绿化方面无花木、植被残缺枯死现象。 | 1、未建立绿化和保洁管理制度的扣2分。 2、厂区道路、建筑物和工艺构筑物外观不整洁发现1处扣0.5分。 3、办公室、实验室和值班室环境不整洁的发现1处扣0.5分。 4、厂区绿化有花木或植被出现残缺或枯死现象，1处扣0.5分。 5、厂区内各车间(包括配电房，加药间等)(除污泥车间，污泥在第16点单列)的现场问题(卫生、不合规物品的摆放等),1处扣0.5分。 6、厂区管道破损泄漏，阀门井和计量井等井盖损坏，井内有杂物、积泥和积水，阀门和关键部位有缺损，发现1处扣0.5分。 7、污水处理厂简介、工艺流程和效果图未上墙，发现1处扣0.5分。 | 3 |  |
|  | 5 | 档案包括人员持证信息台账，营业执照，运营制度，配电间巡检记录等台账的收集齐全、保管规范。 | 1、档案台账收集不齐全，保管不规范发现1处扣0.5分。 2、台账记录不完整的，每发现1处扣0.5分； 3、未建立台账的，每发现1处扣1分。 | 3 |  |
| 安全管理 (15分) | 6 | 安全管理制度、安全生产责任书、安全管理人员及管理机构 | 、无安全管理制度的本项不得分，制度不健全的扣0.5到3分 ； 2、无逐级签订安全生产责任书，发现1处，扣0.5分； 3、未配有专(兼)职安全管理人员、未建立安全生产领导小组，各扣1分。 | 5 |  |
|  | 7 | 安全设施管理。 | 1、未按规定设置消防器材、救生圈、逃生绳索、逃生示意图等，每一处扣0.5分； 2、未定期检查或更新安全防护用品的，发现1处扣0.5分。 | 5 |  |
|  | 8 | 安全生产及应急管理。 | 、未建立应急预案的不得分，应急预案未组织演练(停电、次氯酸钠泄漏、消防、防汛、水质异常处置预案1年至少1次)的，少组织1项扣1分。 2、发生突发安全事故，未及时采取防护措施，本项不得分。 3、日常隐患排查及整改，未及时排查与整改的，每次扣0.5分至2分。 4、有限空间作业方案及实施，每少一项扣1分。 5、未设置单独存放应急物资储备的仓库或货架，每少一项扣1分。 | 5 |  |
| 水质和工 艺管理 (35分) | 9 | 污水处理厂出水水质必须达到《浙江省城镇污水处理出水水质厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中规定的清洁排放 标准。 | 达不到《浙江省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中规定的清洁排放标准的，出现1次扣1分。若被环保等相关执法部分处罚的，出现1次本项不得分。 | 10 |  |
|  | 10 | 负荷率、COD、氨氮减排量及其它指标需达到考核要求。(根据上级要求每年年初制定) | 1、负荷率达不到要求的，每低1%负荷率，扣0.5分，同比例换算，四个污水处理厂累加扣分。(不足1%,则按1%计算) 2、COD、氨氮减排量低于考核标准的，每低1%,扣0.5分，同比例换算，四个污水处理厂累加扣分。(不足1%,则按1%计算) 3、负荷率、COD、氨氮减排量不足(第4季度考核全年指标)负荷率不足的当季，可通过提交分析报告、情况说明，由有关部门审核，不提交分析报告、情况说明，扣2分。 | 10 |  |
|  | 11 | 必须建立水质监测化验室，配备常规项目检测仪器。 | 1、未建立水质监测化验室的，本项不得分，监测项目不符合要求，每少1项扣0 . 5分。 2、水质监测化验室应保证数据的准确与真实，定期校准仪器，且有校准检定记录，发现一次扣1分。 3、化验室不符合相关标准的，每发现1处扣1分。 | 2 |  |
| 水质和工 艺管理 (35分) | 12 | 水质指标检测频率要求：污水处理厂化验室每天必须对进、出水日常指标进行不少于1水次的检测，出水全分析每月检测频率不少于1次。 | 质监测频率不足的，处理厂化验室每少 1次扣0.5分，全分析每少1次扣0.5分，项目达不到要求的，每少一项扣0.5分。 | 5 |  |
|  | 13 | 水质在线监测 | 1、数据准确性不够，发现1处扣0.5分。 2、设备完好率≥95%,每少0.1%扣0.5分。 3、建立污染源自动监控系统日常运行记录和设备台帐，未完成的扣1到 2 分 。 4、所有公示数据保持一致，每错一项扣0.5分 | 5 |  |
|  | 14 | 运行记录和统计报表 | 1、运行记录和统计报表不完整、不规范发现1次扣0.5分；生产运行数据不合理发现1次扣0.5分 2、日常中控数据台账、日常中控八项数据曲线，每缺一项扣1分 | 3 |  |
| 污泥和废 气处理 (10分) | 15 | 污泥需及时进行合法消纳处理，不得有污泥堆积，污泥处置需规范，符合相关法律法规要求。 | 1、未及时进行污泥消纳处置的，发现1次扣1分，违规进行处置，的，发现1次扣3分。 2、污泥台账(生产运行记录，污泥贮存处置记录等),污泥转运四联单与污泥统计表对应一致，每发现一处错误扣1分，缺少一项扣1.5分。 | 5 |  |
|  | 16 | 需对废气进行处理，确保臭气排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)恶臭污染物厂界二级 标准。 | 未进行废气处置的，本项不得分，发现1次超标排放扣0.5分。 | 5 |  |
| 设备管理 (15分) | 17 | 设备管理制度 | 1、设备维护保养制度和巡查制度的未制订的本项不得分，不健全的扣0 . 5 到 2 分 。 2、各车间制度及设备操作规程上墙，不健全的扣0.5到1分 | 3 |  |
|  | 18 | 建立与污水处理规模，出水排放标准 相适应的设备设施和备品备件清单、设备保养维修记录、设备检定等档案(台账),档案需齐全规范。 | 1、未建立相关台账的，发现1处扣1分，台账不规范的，发现1处扣0.5分。 2、设备检定方面，未及时处理每发现一处扣1分。 | 3 |  |
|  | 19 | 建立设备完好率统计表，每月进行统计，设备完好率需达到95%以上，维修需及时。 | 1、未进行完好率统计的本项不得分，检查发现完好率不符合要求的，每低1%,扣0.5分，若设备故障导致生产异常或停运的，发现1次扣 2 分 。 2、设备维修及时性，根据维修方案及报备表，发现一次维修不及时，扣1分。 3、设备故障导致停运，本项不得分。 | 6 |  |
|  | 20 | 根据相关制度对设备进行定期巡查、保养，对高压设备、特种设备要定期委托检定。 | 未按规定要求执行的，发现1处扣0.5分。 配电房等重点设备间应安装温湿度计，严格控制温湿度，同时检查降温与通风设备是否正常运行，发现1处扣0.5分 | 3 |  |
| 其它 (10分) | 21 | 如果由于运营维护需要，需暂停污水处理厂运行的，乙方应提前至少30日将暂停服务的预定日期通知甲方，在甲方审核同意的情况下才能暂停运行。 | 未提前通知的，发现1次扣5分，未在规定时间内通知的，出现1次扣0.5到5分。 因管理不善发生污染周边环境情况，或其他被举报、被曝光事项，本项不得分。 | 10 |  |

10.1绩效评价结果处理

10.1.1当综合结果大于等于90分，污水处理服务费按100%支付;

10.1.2当综合结果小于90分大于等于60分，污水处理服务费按以下公式计算比例支付;污水处理服务费支付比例=(1-(90-综合结果)/100)x100%;

10.1.3当综合结果一次不及格(暂定低于60分)，则甲方有权暂停污水处理服务费的支付，待乙方重新整顿并运营达标后继续支付;

10.1.4若在一个年度内综合结果两次不及格(暂定低于60分)，则甲方有权提前终止合同。

10.1.5水质不达标，每月不达标天数>2天时，直接扣取当天当日的污水处理费用的20%。

十一、移交验收

11.1在移交日之前，甲方应在接收人和乙方代表在场时对本项目进行移交验收。移交验收标准为:通过恢复性大修，污水处理厂关键设备整体完好，其它设备的整体完好率达到95%，出水水质达到移交时执行的标准。

11.2如发现存在缺陷的，则乙方应及时修复，以满足约定的移交验收标准要求。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则聘请第三方机构进行评定，第三方机构的聘请费用由提出异议的一方预付，最后根据第三方机构的评定结果，由主张未被支持的一方来承担。

11.3如果未能达到验收标准，且乙方不能自前次验收日起30日或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方应有权从移交履约担保中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录提交给乙方。

11.4备品备件

在移交日，中标供应应向接收人无偿移交6个月内正常需要的消耗性备件和事故修理备品备件。

11.5项目提前终止时的移交

合作期届满前项目提前终止，中标供应向接收人移交项目的，双方参照合作期届满时移交的相关约定确定项目移交方式、移交程序和移交要求。

十二、保险

12.1应投保险种

乙方在充分评估项目投资和运营风险后，应根据中国的保险法等相关法律和行政法规的规定，并结合项目的实际情况，购买项目合作期限内的保险险种。在合理的商业条件下，乙方应遵照可保风险均应投保的原则进行投保，并应将保险合同复印件交甲方备案。乙方为本项目投保的险种应当包括但不限于:

12.1.1财产险(设备、建筑物);

12.1.2第三者责任险;

12.2乙方的投保义务

12.2.1乙方应按照上述约定的各项险种足额投保，保险金额不应少于项目设施的全部评估价值。

12.2.2在合作期内，乙方应自费购买上述约定的保险，并始终使保险单保持有效。未经甲方书面同意，乙方投保的险种和数额不得随意变更。如果并非乙方的疏忽或故意行为，而无法投保某种特别险种，不视为乙方违约。

12.2.3在法律许可和承保人能提供的服务范围内，乙方有权在和保险公司之间签署的保险合同中，将甲方列为本项目保险合同的受益人。

12.2.4乙方应责成保险人向甲方提供保险证明书以证实其已获得上述所列保险单及附加条款。如果乙方未购买或维持上述保险始终有效，则甲方有权根据本合同约定从对乙方应付服务费中扣除其应付的保险金，或者直接扣除/提取履约担保相应金额。

12.2.5乙方应向甲方及时通报保险人的报告通知(如危险整改通知)并提交相应的副本，如果乙方未及时提供通知而造成保险单失效应承担违约责任。

十三、不可抗力

13.1不可抗力事件

不可抗力事件任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本合同项下的义务时，该方应有权中止履行本合同项下的义务。不可抗力应包括但不限于下列事件:

13.1.1雷电、千旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾暴风雨、海啸、台风或龙卷风;

13.1.2流行病、饥荒或疫情:

13.1.3战争行为(无论是否宣战)、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变;

13.1.4化学或放射性污染或核辐射;

13.2通知

声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力后15日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果并根据对方要求提供证明。

13.3损失承担原则

发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力对其造成的费用损失。乙方有权根据该不可抗力的影响期间申请延长相应期间的运营期。

13.4减少损失的责任与补救义务

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方造成的损失。声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力消除后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

13.5不可抗力情形下项目设施的运维义务

发生不可抗力时，乙方仍应尽最大努力保证污水处理服务和管网等项目设施运营维护服务的持续。

13.6不可抗力结束后的继续履行

不可抗力事件结束后，合同尚具备继续履行条件的，双方应继续履行合同并就风险责任分担进行协商，协商不成或已不具备继续履行条件的，双方可依约终止本合同。

十四、违约责任

14.1违约处理

任何一方不履行本合同项下义务或履行义务不符合约定的，且不存在法律规定或合同约定免责事由的，均构成违约。任何一方发生违约行为而使守约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任的，守约方有权要求违约方承担赔偿责任，但前述赔偿不应超过违约方在签订本合同时预见或应当预见的损害、损失、支出或责任。

14.2违约通知

任何一方违约时，守约方有权向违约方发出书面改正通知，要求违约方在收到通知后，10日内改正其违约行为。

14.3不减免和影响的事项

违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。

十五、其他

15.1 在合同履行期间，如遇国家税率调整则执行新的税率政策。

15.2 本合同经双方法定代表人或其授权委托人签名并分别加盖本单位公章后生效。

15.3 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

15.4 双方如因履行本合同产生争议，经协商不能解决的，可向项目所在地人民法院提出诉讼。

甲方（盖章）：瑞安市综合行政执法局

法定代表人或委托代理人           ：

地址：

电话：

邮政编码：

开户银行：

账号：

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人       ：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户银行：

账号：

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）具有独立承担民事责任能力的证明材料……………………………（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

（5）联合协议………………………………………………………………（页码）

一、 具有独立承担民事责任能力的证明材料

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

（1）如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

（2）如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

（4）如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

注：如为联合体投标，联合体各方均需提供。

二、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

瑞安市综合行政执法局、浙江首信工程项目管理有限公司：

我方参与瑞安市马屿污水处理厂二期扩容污水处理项目委托运营服务【项目编号：ZJSXCG20250502】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件6）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件6）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

商务技术文件部分

- 目录

- 投标函…………………………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明、授权委托书………………（页码）

- （3）分包意向协议（如有）………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………  （页码）

（6）投标标的清单………………………………………………………………………   （页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………  （页码）

- 一、投标函

瑞安市综合行政执法局、浙江首信工程项目管理有限公司：

我方参加你方组织的瑞安市马屿污水处理厂二期扩容污水处理项目委托运营服务【项目编号：ZJSXCG20250502】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 日，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1具有独立承担民事责任能力的证明材料；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）；

2.1.5联合协议（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2法定代表人（单位负责人）身份证明；授权委托书（如果有）；

2.2.3分包意向协议（如有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书。

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

## 2.3.2报价明细表；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：

1.▲本附件必须提供；

2.按本格式和要求提供。

- 二、法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

瑞安市综合行政执法局、浙江首信工程项目管理有限公司：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （投标人名称）       的法定代表人（单位负责人、自然人本人），特此证明。

附：法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

注：

1.▲本附件必须提供。

2.联合体投标的请各自提供。

法定代表人（单位负责人、自然人本人）授权书

瑞安市综合行政执法局、浙江首信工程项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投标人名称） 的法定代表人（单位负责人、自然人本人），现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的   项目名称         （项目编号：    ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              联系方式：

附：投标人授权代表身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：

1.如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

2.联合体投标的请各自提供（委托同一人）

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件7)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

六、投标标的清单

（服务类）

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

瑞安市综合行政执法局、浙江首信工程项目管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………………（页码）

（2）报价明细表……………………………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函（如有）……………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

瑞安市综合行政执法局、浙江首信工程项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成瑞安市马屿污水处理厂二期扩容污水处理项目委托运营服务【项目编号：ZJSXCG20250502】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

项目编号：

| 报价内容 | 投标报价（人民币） |
| --- | --- |
| 二期扩容污水处理服务费单价 | 元/m³ |

注：

- ▲二期扩容污水处理服务费单价最高限价为1.2025元/m³；

- 此报价一览表中“投标报价”应与“报价明细表”中对应的“合计单价”相一致。

- 此表不得自行增减内容。

- ▲不提供此表将视为未实质性响应采购文件。

## 二、  报价明细表

项目名称：                                     项目编号：

| 组成 |  | 处理成本（元/m³） |
| --- | --- | --- |
| 成本费用 | 人工费 |  |
|  | 动力电费 |  |
|  | 自来水费 |  |
|  | 药剂费 |  |
|  | 污泥处置费 |  |
|  | 维修费用 |  |
|  | 检测费用 |  |
|  | 管理费用 |  |
| 相关税费 |  |  |
| 利润总额 |  |  |
| 合计单价 |  |  |

注：报价说明见本采购文件“二期扩容污水处理服务费单价说明”。

# 三  中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

第七部分 实质性响应条款及无效标条款

- （详见招标文件其他部分）

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__(采购人)___单位的_（项目名称）_项目（项目编号：_（项目编号）_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：中小企业划型标准

附件5：中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 注：

- 1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

- 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件6：联合协议（服务类）

## （以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件7：分包意向协议（服务类）

中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

其他附表：

政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）

（法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与            （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现          投标人之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

投标人全称：                  （盖公章）

投标人代表签名：

日期：        年       月      日

注：开启投标文件后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，投标人在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》，通过电子交易平台提交。

## 政府采购履约验收书

（参考模板）

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/□服务 |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | □一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |
| 验收方法 |  | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 |  |  |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职 称（专业） |  |  |  | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  | 金 额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 | 评价结果 |  |  |  |  |  | 理由 |  |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他供应商 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 售后服务承诺 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 人员、设备 配备情况 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，采购人可以根据工作实际进行调整。